竞争性磋商文件

项目名称：海安市人工智能融合实验室建设项目

项目编号： JSZC-320685-JZCG-C2025-0049

海安市公共资源交易中心

2025年9月4日

- 总  目  录

- 磋商邀请

- 供应商须知

- 采购需求

- 评审方法与评审标准

- 响应文件格式

- 第一章  磋商邀请

受海安市教育体育局的委托，海安市公共资源交易中心就海安市人工智能融合实验室建设(JSZC-320685-JZCG-C2025-0049)项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

海安市人工智能融合实验室建设项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年9月16日9点00分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320685-JZCG-C2025-0049

2.项目名称：海安市人工智能融合实验室建设项目

3.项目类型：标段一为服务；标段二至标段五为货物

4.项目行业：标段一为软件和信息技术服务业；标段二至标段五为工业

5.预算金额：总预算为260万元，其中标段一72万元；标段二40万元；标段三60万元；标段四48万元；标段五40万元。

6.最高限价：标段一72万元；标段二40万元；标段三60万元；标段四48万元；标段五40万元，报价超过最高限价的将作为无效响应处理。

7.采购需求：详细内容见本采购文件第三章，请仔细研究。

8.合同履行期限：标段一：三年；标段二：自合同签定之日起30天内完成所有设备安装调试，投入试运行；标段三：合同签订后30天内完成部署，试运行一个月验收，软件维保期3年，硬件质保期1年；标段四：自合同签定之日起30天内完成所有设备安装调试，投入试运行；标段五：自合同签定之日起30天内完成所有设备安装调试，投入试运行。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。（按附件1格式进行声明，响应文件中无需提供其他证明材料）

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（按附件1格式进行声明，响应文件中无需提供其他证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标。

6.本项目标段一不接受分包；

标段二接受分包。本标段成交方需将系统数据维护、综合布线、设备安装调试等内容向中小企业分包，分包比例不低于合同总金额的 40%；

标段三接受分包。本标段主要包含数智云脑平台、AI智能体平台、教师发展平台、学生成长平台、智慧纸笔课堂系统、人工智能课程等。其中教师发展平台、学生成长平台、智慧纸笔课堂系统、人工智能课程需向中小企业分包，分包比例不低于合同总金额的40%；

标段四接受分包。本标段成交方需将安装集成、部分非标的产品采购等内容向中小企业分包，分包比例不低于合同总金额的 40%；

标段五接受分包。本标段成交方需将智慧书画教室部分向中小企业分包，分包比例不低于合同总金额的40%。

（二）本项目的特定资格要求

- 无

- 三、获取磋商文件

1.时间：2025年9月4日至2025年9月16日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

- 四、提交响应文件截止时间

1.2025年9月16日9点00分（北京时间）。（自磋商文件开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止，不得少于10日。）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查完毕，磋商小组发出报价指令后须在15分钟内完成系统报价。供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收

2、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加磋商活动。

3、项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：标段二、标段四、标段五有/标段一、标段三无

4、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。（CA两种渠道办理：1、选择就近所在地市自行办理；2、联系江苏意源科技有限公司线上提交申请表 朱工 0513-59001215）

6. 供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

7. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注海安市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

8. 成交供应商须提供一份纸质版响应文件正本至采购人处。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：海安市教育体育局

地址：海安市黄海大道西3号

联系人：丁忠荣

联系方式： 13511574863

2. 海安市公共资源交易中心

地　址：海安市镇南路399号

联系人：见项目联系方式

联系方式：0513-81819585

3.项目联系方式

磋商文件制作人: 0513-81819585

项目磋商经办人： 0513-81819585

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0513-59001950

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，海安市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商交易中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）采购需求

（4）评审方法与评审标准

（5）响应文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

7.2采购人视情组织答疑会。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，交易中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，交易中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为交易中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1交易中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，交易中心将设专门人员与供应商联系。

24.4 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由采购人依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

采购人在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.7供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第四章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 采购人负责供应商质疑答复。供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购文件中采购需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。关于评审方面的质疑，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

交易中心质疑接收部门为政府采购部（快递运单上的收件人填写“政府采购部”即可），联系地址：海安市镇南路399号，联系电话：0513-81819585。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 采购需求

项目属性：标段一为服务；标段二至标段五为货物

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

海安市人工智能融合实验室建设项目标段一（海陵、紫石、城南初中批阅机）

- 技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、

安全，或者服务内容和标准等。

总体要求：

主要面向数学、英语等学科日常作业场景，提供软硬一体作业数据智能批阅及学情分析服务。通过OCR识别、大模型技术，服务实现选择、填空、解答及作文的智能批改及原卷留痕打印，为教师提供作业学情分析纸质报告打印及线上讲评工具，实现作业错题的自动收录以及重组打印，解决校内老师作业批改负担重、过程性作业学情沉淀难、错题滚动再练难的问题。

具体包括：作业数据采集与批阅、校本资源共建共享、学情大数据应用等功能。

- 服务清单：

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 服务年限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能批阅及学情分析服务 | 3台 | 3年 |

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

| 服务内容 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 智能批阅及学情分析服务 | 一、作业数据采集与批阅 1.学情采集 (1) 需支持不依赖于题库选题组卷、不依赖于特定排版制卡，即可进行作业或试卷数据采集；需支持教师无需通过定位点、二维码或数据线，即可进行作业或试卷数据采集；需支持对作业纸张中复杂版面的分析与图文识别。 (2) 需支持学科、年级、班级、作业类型信息的数据采集。 (3) 需支持答案卷黑笔、蓝笔、红笔手写识别；需支持答案卷和学生卷学情数据采集。 (4) 需支持单面、双面纸张的数据采集。 ▲(5)需提供学生手写姓名、作业号等自动识别功能，支持教师手动匹配学生姓名。（需提供产品功能截图或者具有CMA或CNAS标识的检测报告） (6) 需支持分批次扫描采集同一班级不同学生的作业并自动汇总。 (7) 需支持查看已创建的作业任务记录，支持删除任务。 2.智能批阅与留痕打印 (1)需支持初中、高中数学学科智能批改与留痕打印功能：需支持学生手写选择题、判断题、填空题、解答题结果的智能批改；需支持在系统智能批改后，学生作答原卷显示留痕渲染，并支持留痕打印。 (2)需支持初中、高中英语学科智能批改与留痕打印功能：需支持学生手写选择题、填空题、单词拼写、完成句子，以及英语作文的智能批改功能；其中英语作文智能批改至少支持等级评价和全文逐句纠错，纠错类型至少包括时态错误、语法错误、用词错误；需支持在系统智能批改后，学生作答原卷显示留痕渲染，并支持留痕打印。 (3) 需支持教师通过移动端APP，采用批对错或打分的批改方式，按班级对数学学科证明题、作图题，物理作图题进行云端阅卷。 (4) 需支持教师在打分的批改方式下，自主设置每道题目的满分值，支持设置打分间隔。 (5) 需支持教师在批对错的批改方式下，选择打印学生等级评价或正确率，支持自定义设置等级评价规则。 (6) 需支持教师在打分的批改方式下，选择打印作业总分或得分率。 (7) 需支持切换题目或切换学生进行云端阅卷，支持教师重新批改题目。 (8) 需支持系统显示批阅任务队列，支持实时查看设备整体批阅进度总览。 (9) 需支持教师设置批阅任务留痕打印时间段，支持消息通知提醒。 ▲(10) 针对A4、A3、8K、16K、B4、B5标准尺寸纸张、可智批的学科的学生作业，需提供原卷双面留痕打印功能。（需提供产品功能截图或者具有CMA或CNAS标识的检测报告） (11) 需支持教师自定义设置介于B5和A3范围内的非标纸张尺寸；需支持系统读取教师自定义设置的非标纸张尺寸后，在学生原卷上双面留痕打印。 (12) 需支持教师选择正确样式、错误样式，以及灵活选择按扫描顺序放入学生原卷打印，或放入空白纸打印学生原卷及批改痕迹。 (13) 需提供移动端APP阅卷的结果和设备智批的结果相融合进行留痕打印的功能。 3.批阅流程智能优化 (1) 需支持针对教师卷学科选择不匹配、扫描图像歪斜、扫描图像残缺、答案书写不规范等异常进行智能检测。 (2) 需支持扫描学生作业与教师答案卷不匹配、扫描时作业放置不规范、作业歪斜、作业破损、作业残缺等异常进行智能检测，并支持定位到该异常卷。 (3) 针对学生作业扫描图像异常情况，需支持确认图像无误或重新扫描。 (4) 针对批阅过程中检测到的教师卷或学生卷异常情况，需支持推送微信公众号消息提醒。 (5) 需支持异常学生卷未处理情况下，已批阅学生卷按正常流程进行留痕打印。 二、校本资源共建共享 1.个人资源建设 (1) 需支持教师通过扫描方式，实现教师集体教研的校本作业和教师个人设计作业自动录入设备客户端的资源分享库。 (2) 需支持教师删除个人扫描的资源图像，需支持教师查看预览扫描的作业或试卷。 2.资源分享 (1) 需支持教师分享扫描的资源，支持选择分享到备课组、分享到学科组分享范围。 (2) 需支持教师通过资源分享库中已有资源快捷创建作业批阅任务，需支持教师查看分享资源的来源。 三、学情大数据应用 1.作业讲评讲义 (1) 需支持基于学生作业批阅结果生成班级作业成绩单。 (2) 需支持自动生成班级讲评讲义，学生批阅结果有修改时讲义实时更新。 ▲(3) 需支持预览讲义，讲评讲义内容包括未提交学生名单、学情指标、共性问题讲评建议。（需提供产品功能截图或者具有CMA或CNAS标识的检测报告） (4) 需支持按班级筛选查看成绩单和作业讲评讲义。 (5) 需支持打印班级成绩单和作业讲评讲义，支持设置打印纸张大小为A3或A4，以A4大小纸张打印成绩单时支持选择横纵方向。 2.作业报告 (1) 需支持教师查看班级单次作业的批阅报告。 (2) 需支持自动统计班级学生成绩单，包括每个学生的正确率或得分率，以及渲染留痕的作答原卷。 (3) 需支持统计学生作业提交情况，包含已提交人数、已提交和未提交的具体名单。 (4) 需支持统计班级平均正确率或得分率、提交率。 (5) 需支持教师查看已批阅学生的作业等级学情分布情况。 ▲(6) 需支持教师查看班级共性错题、每道试题的班级正确率或得分率及学生的作答统计。（需提供产品功能截图或者具有CMA或CNAS标识的检测报告） (7) 需支持校长、年级主任、学科组长、备课组长、班主任等管理角色查看班级单次作业的批阅报告。 (8) 题目讲评场景下，需支持教师查看每道题的学生作答结果原卷。 ▲(9) 需支持报告数据下载功能，支持按小题统计试题详情、学生详情、作答详情数据。（需提供产品功能截图或者具有CMA或CNAS标识的检测报告） (10) 需支持按班级批量下载学生批改原卷。 3.错题本 ▲(1) 针对已批阅完成的作业，需支持班级共性错题自动收录。（需提供产品功能截图或者具有CMA或CNAS标识的检测报告） (2) 需支持根据错题来源、时间、题型多维度筛选班级错题。 (3) 需支持教师筛选班级错题组成错题巩固作业，生成打印任务，并推送到批阅机。 (4) 需支持以word格式下载错题巩固作业文件。 (5) 需支持教师通过批阅机预览错题作业内容，支持教师设置打印错题作业。 (6) 需支持错题巩固作业扫描、数据采集和批阅，并生成作业成绩单、讲评讲义和学情分析报告。 四、性能指标 1.扫描速度：不低于60ppm/120ipm； 2.扫描分辨率：需支持300x300, 600x600dpi图像输出； 3.ADF容量：≥150张（纸张克重65-80g/m2）； 4.扫描兼容性：需支持TWAIN/WIA/CIA标准； 5.打印速度：≥40ppm； 6.需支持A3,A4,8K,16K,B4,B5纸张类型扫描，支持8K,16K,B4设置不同尺寸大小； 7.需支持网络协议TCP/IPv4, TCP/IPv6； 8.需支持网络打印协议LPD,IPP,PORT9100,WSD； 9.打印技术：需采用冷印喷墨技术，支持打印过程中无需预热，快速从休眠模式完成启动； 10.CPU:不低于8核，自带集成显卡； 11.内存：≥8G DDR4； 12.硬盘：≥128G固态硬盘； 13.全机接口至少包含HDMI*1、USB2.0*2、USB3.0*2、RJ45； 14.液晶显示屏≥21.5英寸，分辨率≥1080*1920，触摸式电容屏； 15.亮度≥250nits(尼特)； |

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

为更好地响应国家教育信息化建设要求，提升学校作业批改与管理效能，通过数据的集中维护、集中管理，实现数据互通、资源共享，解决数据标准、资源共享等方面存在的问题。项目遵循以下行业标准及规范：

《教育部关于数字教育资源公共服务体系建设与应用的指导意见》（教技〔2018〕7号）

《基础教育教学资源元数据规范》（教技〔2002〕3号）

《信息安全技术-信息系统安全管理要求》CB/T20269-2006

《信息安全技术-信息安全风险评估规范》GB/20984-2007

《教育管理信息教育管理 基础代码》等七个教育信息化行业标准（教技〔2012〕3号）

《教育信息化技术标准CELTS》（教育信息化行业标准）

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

用于本项目的硬件设备为全新产品，符合国家/行业/企业相关质量标准，软件系统及硬件设备技术规格需满足服务要求，无知识产权纠纷。

硬件设备需通过国家3C认证，验收时需提供3C证书。软件系统需保证用户数据安全，响应时需提供承诺函。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

标的数量：3台、服务年限3年；

交付时间：合同签订后15天内，完成产品部署和账号开通；

交付地点：海陵中学、紫石中学、城南实验中学

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

软件系统及硬件设备需满足服务标准。项目整体服务期限为三年（包括软件部分及服务），服务期间应提供无条件免费维修服务。运维期间需及时响应并解决系统的问题故障和缺陷。运维期内提供 7*24 小时电话或线上服务；如需现场服务的，在接收到学校入校服务需求后 1小时内响应并处置，安排具有解决故障能力的技术工程师按时入校进行服务。

六、采购标的的验收标准：

项目验收：成交方完成本合同项下所有软硬件安装调试后15个工作日内，甲方根据本合同规定的服务要求参数进行首次验收。服务期内，甲方委托海陵中学、紫石中学、城南实验中学对实施情况情况分年度服务考核确认是否合格。项目合同满3年后，甲方对海陵、紫石、城南三初中3年分年度服务考核确认情况进行综合评估后组织总验收。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：

7.1

1.成交方须提供包括场勘调研、设备部署、产品应用培训服务、日常技术支持、线上服务保障在内的一整套服务内容。

2．指导及培训服务要求

(1)	人员培训是本项目实施的一个重要环节，成交方必须确保系统的顺利实施;成交单位应保证培训质量，服务应包括但不限于下列内容： 安装指导：首次安装部署由专业技术工程师免费上门安装；

(2)	入校服务方案：成交方需与甲方明确包括应用范围、使用技巧、培训内容在内的适应学校需求的服务方案；

(3)	集中培训指导：由厂家提供1次用户集中使用培训，包含培训方案、培训材料及培训讲师等；

(4)	首次应用保障：协助学校进行首次使用指导，完成实操演练，掌握产品使用方法；

(5)	过程跟踪指导：解决用户使用过程中提出的问题，组件保障群组，提供线上线下技术支持服务，响应处理用户相关问题。

7.2包装要求：

7.2.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

7.2.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

7.3绿色数据中心

7.4低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

7.5节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

7.6绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

八、（1）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品：

无

（2）本项目的主要标的：

主要标的为智能批阅及学情分析服务

九、采购需求中必须满足的实质性要求：

软件系统需保证用户数据安全，响应时需提供承诺函。

十、付款方式

签订合同 15个工作日内，预付合同价的 30 %，待软硬件货物部署安装到位验收合格后在 30 个工作日内支付至合同价的 80 %，合同签署满3年，无校方服务考核确认不合格情况，验收合格后在 30 个工作日内支付合同价的 20 %。

付款罚则：3年服务期内，每出现1校次1年度校方服务考核确认不合格情况，扣减合同总价的1%。

十一、履约保证金：

11.1本项目免收履约保证金。

11.2成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

11.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

十二、合同条款（详见附件）

海安市人工智能融合实验室建设项目标段二（二幼人工智能融合实验室建设）

- 技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、

安全，或者服务内容和标准等。

总体要求：海安市第二实验幼儿园围绕“乐玩•科技”的教育理念，拟构建园所智慧大脑平台，并采购相关教学平台及配套智能教学设备，从而对园内各维度数据进行搜集分析、处理，助力本园所管理和教育教学方式的变革。

货物清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数智化数据大屏软件 | 1 | 套 |
| 2 | 智慧手环 | 630 | 只 |
| 3 | 室内五大区角数据设备（腕带打卡） | 18 | 套 |
| 4 | 公共区角数据设备（腕带打卡） | 12 | 套 |
| 5 | 智能身高体重仪 | 1 | 台 |
| 6 | 闸机（中） | 1 | 台 |
| 7 | 闸机（左） | 1 | 台 |
| 8 | 人员通道（右） | 1 | 台 |
| 9 | 考勤一体机 | 4 | 台 |
| 10 | 考勤数据对接 | 1 | 项 |
| 11 | AI 智慧课堂 | 3 | 年 |
| 12 | 高拍仪 | 6 | 个 |
| 13 | 麦克风 | 6 | 个 |
| 14 | AR 互动投影 | 1 | 套 |
| 15 | 大颗粒建构 编程积木 | 10 | 套 |
| 16 | 科技墙 | 1 | 项 |
| 17 | 儿童活动智能记录仪 | 4 | 台 |
| 18 | Deep seek分析AI人工智能学前教育平台 | 4 | 套 |
| 19 | 幼儿园智慧云平台 | 3 | 年 |
| 20 | 智慧校园小程序 | 3 | 年 |
| 21 | 系统数据维护 | 1 | 项 |
| 22 | 网关 | 1 | 台 |
| 23 | POE 交换1 | 1 | 台 |
| 24 | POE 交换2 | 1 | 台 |
| 25 | 吸顶 AP | 27 | 台 |
| 26 | 室外 AP | 4 | 台 |
| 27 | 网线 | 2500 | 米 |
| 28 | 机柜 | 2 | 个 |
| 29 | 光纤 | 200 | 米 |
| 30 | 光纤收发器 | 1 | 对 |
| 31 | 辅材 | 1 | 批 |
| 32 | 安装调试 | 1 | 项 |

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.目标定位：建设“二幼智慧大脑”，促进园内各维度数据进行搜集分析、处理，助力本园所管理和教育教学方式的变革。

2.相关要求：所有设备产品的规格、材质、数量、技术要求、设计和制造标准均为技术先进、产品优质的全新合格产品，并且是从设计、制造、包装、运输、安装、调试、验收直至最后交付使用及质保的完整性产品。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.响应产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；在文件中有特别要求的，按文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

2.项目提供的技术要求(规格)只是对产品的一些原则性要求，并不是最详尽的描述和要求，响应供应商有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。

3. 响应供应商应保证提供的产品不侵犯第三方知识产权及其它民事权利，否则应承担相应法律后果。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

| 序号 | 产品名称 | 功能参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数智化数据大屏软件 | 概述：支撑园所数据大屏个性化定制，组件至少包括园所数据采集指标、天气、园务日常、智能硬件数据等相关组件，园所可以自定义各部门或各维度数据大屏定制数据展示。 1.​基于BS架构、web模式：系统采用浏览器/服务器架构，用户通过浏览器访问系统，无需安装客户端。 2.​基于软件运营服务模式架构：系统支持多租户模式，可满足多用户集中数据管理和快速建站服务，支持不同园所的独立数据管理和配置。 3.​支持常用的浏览器。 4.​技术框架：采用SpringBoot等主流开源应用框架作为后端框架，Shiro实现权限管理。 5.支持教师、学生、家长账号的创建与管理，支持人脸信息管理，并与闸机系统打通。支持单独创建与批量导入用户数据，自动绑定学生与家长关系。支持设置用户班级、岗位、角色信息，支持用户信息的删除、修改、查看。支持身份证、手机号码格式认证。支持人脸照片上传、修改及下发至闸机设备，并查看下发成果。 6.支持三级组织结构（主园所、年段/分园、班级），可对部门进行排序、修改、删除，删除时需校验绑定用户。 7.支持自定义角色，灵活配置权限范围，修改角色权限后自动同步给用户。 8.考勤管理：支持查看所有用户的进出记录，统计最早入园时间、最晚离园时间，支持导出Excel格式数据。支持自动统计学生/教职工的应出勤天数、实际出勤天数、迟到天数、早退天数，支持导出数据。支持设置考勤组、班次、打卡设备，特殊打卡日期设置。 9.幼儿健康管理：支持记录幼儿体温、身高、体重数据，手动录入或设备自动记录。根据身高体重数据，自动生成成长曲线，分析BMI指数，与国家标准进行对比。支持记录幼儿生活习惯数据（喝水、洗手、便便等），分析班级生活习惯。支持自动标记或手动标记健康异常的儿童，创建保育计划，并跟踪计划执行情况。 10.食谱管理：支持设置菜品基础信息，展示每日、每周食谱，支持特需餐管理。 11.绘本管理：支持绘本条码录入、借阅记录管理，统计绘本借阅数据。 | 1 | 套 |
| 2 | 智慧手环 | 1.支持绑定幼儿个人信息，支持与智能化设备配合记录个性化数据，辅助教师根据数据进行个性化引导，助力幼儿健康成长； 2.：长205mm、宽13.5mm 3.芯片内存：≥8000bits 4.芯片频率：13.56MHZ 5.芯片读写距离：1-10cm 6.防水等级≥IP65，支持生活防水； 7.支持各区域有感打卡等终端设备 8.手环无需充电，不会有触电以及过热隐患，适合幼儿长期佩戴 9.为了保障幼儿家长以及教师的数据隐私，设备所用数据中心须通过三级等保。 | 630 | 只 |
| 3 | 室内五大区角数据设备（腕带打卡） | 区角数据打卡（包含一个网关、5个智能打卡终端） 1.统计设备采用长续航、轻量化部署，方便教师调整使用场景； 2.需要精准采集学生出入区角数据，并可将数据实时同步至数据后台，可通过数据后台查看园所、班级、学生个人的区角数据及分析报告。 3.设备支持身份识别功能，可识别包含但不限于腕带手环、运动手环等设备； 4.支持采集幼儿区角活动数据，包含但不限于幼儿名字、活动区域、活动时长、活动频率等数据； 5.支持接入后台管理系统，对数据进行智能管理； 6.网关：通过SUB1G组网与教室内的打卡器进行通信 7.连接：使用本地以太网或者无线4G和服务器进行通信上报数据 8.无线通信频率：BLE4.0 识别距离：不小于10米 9.打卡设备：支持1443A协议卡片刷卡，并可以通过sub1G小无线传输数据到网关； 10.通信距离不小于200米 11.供电方式：一次性锂电池 12.续航时间：不少于1年 | 18 | 套 |
| 4 | 公共区角数据设备（腕带打卡） | 区角数据打卡（包含一个网关、1个智能打卡终端） 1.统计设备采用长续航、轻量化部署，方便教师调整使用场景； 2.需要精准采集学生出入区角数据，并可将数据实时同步至数据后台，可通过数据后台查看园所、班级、学生个人的区角数据及分析报告。 3.设备支持身份识别功能，可识别包含但不限于腕带手环、运动手环等设备； 4.支持采集幼儿区角活动数据，包含但不限于幼儿名字、活动区域、活动时长、活动频率等数据； 5.支持接入后台管理系统，对数据进行智能管理； 6.网关：通过SUB1G组网与教室内的打卡器进行通信 7.连接：使用本地以太网或者无线4G和服务器进行通信上报数据 8.无线通信频率：BLE4.0 识别距离：不小于10米 9.打卡设备：支持1443A协议卡片刷卡，并可以通过sub1G小无线传输数据到网关； 10.通信距离不小于200米 11.供电方式：一次性锂电池 12.续航时间：不少于1年 | 12 | 套 |
| 5 | 智能身高体重仪 | 功能： 1.设备支持身份识别功能，可识别IC卡、儿童手环等，数据可通过接口、WIFI等方式进行传输保存； 2.支持全自动测量幼儿的身高、体重，随站随测； 3.支持接入后台管理系统，将所有数据同步上传，并根据国家官方标准对幼儿生长发育情况做出评价，形成幼儿健康成长数据库； ▲4.后台管理系统中导航栏可按幼儿班级、姓名、身高等级、重量等级、BMI等级查询情况，可以自定义关注范围。需提供数据管理后台相关页面的操作截图，并加盖响应供应商公章）。 5.设备支持将身高体重数据同步反馈至小程序端，方便老师查询与管理，家长也可以登录小程序实时查看幼儿身高体重数据； 6.身高测量方式：采用超声波/毫米波传感器，高频毫米波信号测距，并通过球型天线对信号角度进行约束，约束角度小于10°，具有抗干扰能力强，并且不受光线、温度等影响； 7.身高测量范围：20-180cm鉴定精度:±0.5cm 分度值：0.5cm或0.1cm可调； 8.折叠便携：机器采用折叠方式，折叠后：120CM左右，机身采用金属折叠锁扣具有上锁功能，用料精致，折叠后方便携带运输，配有轮子，可轻松移动； 9.LCD显示屏：采用≥7寸高清彩色液晶屏，超大字体，醒目清晰显示，日期时间温度，与网络同步，时间准确，显示体型体型偏胖、正常、偏瘦； 10.电源电压：采用AC100V-240V/12V直流电源，输入宽电压适合电压不稳定地区； | 1 | 台 |
| 6 | 闸机（中） | 人员通道中 1.机箱采用不锈钢材质，箱体壁厚≥0.8mm； 2.标配至少4对红外检测； 3. 采用直流无刷电机； 4.支持开门超时自动复位功能； 5.支持声光报警提示，支持音量调节； 6.平均无故障使用次数（MCBF）大于等于300万次； 7.支持消防应急常开功能； 8.支持机械防夹、红外防夹功能； ▲9.闸机通道支持室外雨天正常工作；底部积水高度≤75cm的情况应能正常使用。支持防落叶等误报。室外场景使用时落叶等飘落遮挡红外，红外不会产生报警。应支持开启远程验证，并能选择绑定的时间段。（提供公安部所属权威检测机构出具且封面具有 CNAS或CMA标志的检测报告扫描件证明，加盖响应供应商公章） ▲10.闸机共支持3种安全等级，等级内容如下： 等级1：不允许尾随和逆向闯入，有灯光提示，无语音报警； 等级2：不允许尾随和逆向闯入，进行声光报警； 等级3：不允许尾随和逆向闯入，进行声光报警，不管逆向闯入与尾随人员所处位置， 门翼均关闭。（提供公安部所属权威检测机构出具且封面具有 CNAS或CMA标志的检测报告扫描件证明，加盖响应供应商公章） 11.进出人员记录需要依据红外逻辑判断判断刷卡记录是否通过闸机，防止人员打卡不经过通道产生刷卡记录导致数据不准确。同时可统计人数。 | 1 | 台 |
| 7 | 闸机（左） | 人员通道左 1. 机箱采用不锈钢材质，箱体壁厚≥0.8mm； 2. 标配至少4对红外检测； 3. 采用直流无刷电机； 4. 支持开门超时自动复位功能； 5. 支持声光报警提示，支持音量调节； 6. 平均无故障使用次数（MCBF）大于等于300万次； 7. 支持消防应急常开功能； 8. 支持机械防夹、红外防夹功能； 9. 支持防冲撞功能； | 1 | 台 |
| 8 | 人员通道（右） | 人员通道左 1. 机箱采用不锈钢材质，箱体壁厚≥0.8mm； 2. 标配至少4对红外检测； 3. 采用直流无刷电机； 4. 支持开门超时自动复位功能； 5. 支持声光报警提示，支持音量调节； 6. 平均无故障使用次数（MCBF）大于等于300万次； 7. 支持消防应急常开功能； 8. 支持机械防夹、红外防夹功能； 9. 支持防冲撞功能； | 1 | 台 |
| 9 | 考勤一体机 | 1.按键类型：触摸按键；网络协议：IPv4；RTSP；UDP；P2P；RTP；TCP；SIP；接入标准：ONVIF；CGI；显示屏：≥4.3寸液晶屏； 屏幕类型：电容触摸屏；显示屏分辨率：272(H)×480(V)；网络更新升级：支持；首用户开门：支持；远程验证：支持；Wi-Fi：支持； 码类型：纸质码电子码；用户容量：≥3000；人脸容量：≥3000；卡片容量：≥6000；密码容量：≥3000；存储记录数量：≥300000； ▲2.设备应支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，设备息屏待机时，应支持通过检测人脸自动唤醒待机设备。唤醒距离应能根据眼间距调节。（提供公安部所属权威检测机构出具且封面具有 CNAS或CMA标志的检测报告扫描件证明，加盖响应供应商公章） | 4 | 台 |
| 10 | 考勤数据对接 | 摆闸系统数据能与智慧校园管理平台联通，将幼儿 通勤数据同步到系统平台，记录分析出勤数据。学生考勤管理（考勤规则、考勤记录/统计、请假/改签、考勤推送）、人员通行管理（通行规则、通行记录、体温检测）、异常事件管理（异常通行、异常考勤）”等业务。通过PC端、APP端或微信端业务应用形式，根据学生/家长/教师等角色，供给针对性强、便利化优、契合度高业务，可实现学生到离校管理“家长安心、教工省心、学校放心” 目标。 一、软件功能 1.出入口管理 (1) 支持出入口库添加、删除、布控、撤控，可对出入设备相似度设置； (2) 支持出入口库内人员单独下发、批量下发; 2.通行管理 (1) 支持按学生类型（住宿、走读）、学籍组织及单人创建通行规则并查询；支持通行规则最多添加4个时间段； (2) 支持查看学生、老师、保安及宿管通行权限; (3) 支持查询、导出学生、老师、保安及宿管通行记录（人员信息、出入地点、出入时间、出入类型、体温、异常原因）；支持学生、老师、保安及宿管通行体温异常记录； 3.考勤管理 (1) 考勤规则：支持单时段（全天考勤一次上学、放学）、双时段（全天考勤上午上学、上午放学，下午上学、下午放学）、三时段（全天考勤上午上学、上午放学，下午上学、下午放学，晚上上学、晚上放学）规则创建、修改、查询；支持按学生类型（住宿、走读）、组织及单人考勤对象创建考勤规则； (2) 考勤统计：支持按上学或放学，查询、导出指定时间下组织内学生正常、迟到、未上学、请假考勤统计；支持接收考勤设备断网补传的本地数据并更新显示考勤状态； (3) 考勤趋势：支持按上学或放学，查询、导出指定时间下组织内学生正常、迟到、未上学、请假考勤趋势； (4) 支持学生请假后联动考勤统计; 4、移动 (1) 移动APP支持学生/家长/组织负责人/管理员，按全部、正常、异常类别查看本人考勤记录、关联的通行记录； (2) 支持学生申请请假、改签出入校考勤；支持班级负责人审批学生请假、改签出入校考勤； (3) 支持微信推送学生当日出入校记录到家长或组织负责人； 二、性能规格 1、出入口最大数量1000个； 2、通行记录、考勤记录保存时间6个月； 3、通行记录推送家长不高于1分钟； | 1 | 项 |
| 11 | AI 智慧课堂 | 幼儿互动绘画系统： 1.为了降低老师学习成本及支持主机设备利旧，必须集成在一个支持原有一体机操作系统的独立桌面应用程序中； ▲2.拥有多种主题场景，满足幼儿艺术创作需求，包括但不限于海洋、太空、天空、城市、农场等多维度场景并拥有动态的背景物体（提供每个主题页面截图并加盖响应供应商公章）； ▲3.支持自由创作主题，支持自定义主题背景图，支持自制音频使用，可自主选择图像的运动路径，可选运动路径数量应至少有3种（提供使用场景照片截图并加盖响应供应商公章）； 4.支持通过硬件扫描设备，将幼儿自主绘制的图画形象（图像尺寸一般不超过A4纸张大小）上传至任意主题场景内展示，允许多个形象同时存在于同一场景内，可多点触控，可通过手指拖拽放大缩小幼儿作品；并且支持在任意主题场景内，操作者可将当前呈现的内容通过截图功能保存至文件夹，生成常规图片格式（JPG、PNG），可用于导出保存、展示； 5.在任意主题场景内，应支持通过配套扫描设备，扫描预制的音乐卡片，在任一主题场景内播放音乐。 幼儿故事创编系统： 1.为了降低老师学习成本及支持主机设备利旧，必须与幼儿互动绘画软件集成在同一个支持原有一体机操作系统的独立桌面应用程序中； 2.支持使用者自由批量的替换背景图片； 3.支持幼儿将若干绘画图像经扫描终端呈现在背景图片中； 4.支持幼儿触控扫描到背景的图像，可改变图像的大小、朝向、位置； 5.支持录音录屏功能，设置录制按钮用于开始或停止，完成录制后，系统自动生成MP4格式的视频，并保存至指定的文件夹中； 6.提供用于软件操作的指导性案例材料； 幼儿科学建构教学系统： 1.为了降低老师学习成本及支持主机设备利旧，必须集成在一个支持原有一体机操作系统的独立桌面应用程序中； 2.拥有多种主题场景（不少于5种），满足幼儿认知了解基础物理学知识、生活常识的教学需求。 ▲3.每个主题可多点操控游玩，方便多人同时操作，应包含不少于5种可互动道具，并在每个场景内设置可达成任务目标，可借助互动道具达成任务目标（提供每个主题内场景截图并加盖响应供应商公章）。 4.应支持在任意主题场景内，操作者可将当前呈现的内容通过截图功能保存至指定文件夹，生成常规图片格式（JPG、PNG），可用于导出保存、展示。 AI语音交互系统： 1.融合NLP等先进AI技术的儿童智能互动伙伴，专为幼儿园打造的定制化虚拟角色，通过语音交流实现寓教于乐。 2.它不仅能理解孩子们的语言指令，陪伴解答疑问、讲述精彩故事，还能在数学、科学等多个学科领域提供学习辅导。 3.设有内容过滤系统，保障儿童接触健康信息，简单一句“你好”，即可开启无限探索之旅，解答孩子们的奇思妙想（如“渡渡鸟长什么样”）。 4.为丰富幼儿学习，该系统内置不少于90本有声绘本、不少于10个建模形象、不少于30个形象视频以及不少于20首音乐为幼儿提供丰富的听觉阅读体验，让学习变得更加有趣。 | 3 | 年 |
| 12 | 高拍仪 | 【高拍仪】： 参考尺寸（mm）：81*266*237 像素：1200W 分辨率：最大分辨率 4000*3000 对焦方式：定焦 扫描幅面：A4 光学解像力：300lp/mm 球形畸变：<1% 梯形失真：<1% 出图响应时间：1S 过曝控制：自动 图像帧率：4000*3000 帧率 7 帧 图像色彩：24 位 补光：1 颗 1W LED 正白色 色温 6500K 补光控制方式：三级触控调光 | 6 | 个 |
| 13 | 麦克风 | 【麦克风】： 电池容量:500MAH 传输距离:20米 连接接口:三合一接口 工作时长:8小时 麦克风参考尺寸:6*1*0.9CM 接收延迟:15毫秒 接收器参考尺寸:7.8*4.3*15CM | 6 | 个 |
| 14 | AR 互动投影 | 软件： 1.支持多通道输出融合功能； 2.应该拥有多种主题场景（不少于19种），涵盖运动、自然、科幻、教学等领域需求； 3.每个主题均应保证场景可交互，可以实现对精准动作感应下的高级别互动要求； 4.支持多人同时体验，可以实现多触点的接触式互动和多位置点的感应式互动； 5.任务式主题需设置可达成的目标任务并在游戏结束时有结算得分界面； 6.支持主题更新，新主题可以通过系统平台直接下发至设备，无需人工现场操作； 7.课程指导：可提供软件操作的指导性教案材料； 【投影机】： 投影系统：单芯片DLP*1 面板尺寸：0.55英寸 宽高比：4.3 光源：高压汞灯:240W 亮度：3,600lm 对比度：18,000:1 光源寿命/(标准/节能)：4,000hrs/(10,000hrs) 投影尺寸：319-303.09英寸 投射比：0.617 分辨率：1,024x768(XGA) 参考尺寸(WxDxH)-含支脚：313*255*115.15mm 重量：≤3.1kg 【主机】： 参考尺寸：19.4cm*18.5cm*4cm CPU：不低于I7-10875H 或同等国产配置 内存：8G 或以上 硬盘：256G 或以上 网卡：RJ45*1（Realtek 8111X系列 千兆网卡） 音频：麦克风输入*1 /耳机输出*1 ( Realtek HD声卡) USB：2个3.0 USB，6个2.0 USB 显示接口：HDMI*1 VGA*1 DP*1 WiFi：M.2 3165NGW 433M 双频+蓝牙4.2 电源：19V-4.74A 重量：2KG 工作温度：0℃～50℃ 工作湿度：30% ～ 98% RH 【雷达】： 测量距离：白色物体 12m，黑色物体 10m 测量盲区：0.2m 采样频率：16kHz 扫描频率：典型值：10Hz （5Hz-15Hz 可调） 角度分辨率：0.225° 俯仰角：±1.5° 通讯接口：TTL UART 通讯速率：256000bps 兼容模式：支持以往 SDK 协议 | 1 | 套 |
| 15 | 大颗粒建构 编程积木 | 1.普通积木:采用长宽高尺寸≥30mm*30mm*30mm的塑胶拼接积木，采用无毒无害环保材质，不易被儿童误食，保障安全使用； 2.玩耍功能:自由拼接搭建积木； 3.年龄标识:3岁及以上； 4.电池容量：5V 850mAh鲤电池； 5.创作兼容性：兼容大颗粒积木； 6.传接/传输方式：蓝牙BLE； 7.蓝牙有效使用距离:空旷环境下≥8米； 8.编程方式：支持刷卡模式； 9.配套电子驱动模块、编程卡片*37张； 10.至少包含刷卡模块*1、电源模块*1、灯环模块*1、喇叭*1、红外传感器*1、旋钮模块*1、电机A*1、电机B*1； 11.作品和材料支持反复拆解和重组且组合牢固； 12.编程模式采用卡片刷卡编程方式，通过电子模块和积木拼接的后，以卡片刷卡的方式驱动电机带动整体运作，电子模块应包含声源、光源、障碍感应探测、动力输出、电阻控制、NFC感应等多种模块，编程卡片≥37张，以应对不同的教学场景需要。 ▲13.须附带90节以上PPT+WORD格式的专属教学课件（需提供上述课件目录全部截图以及至少三节PPT课件内容的截图，并加盖响应供应商公章） | 10 | 套 |
| 16 | 科技墙 | 墙体参考尺寸：4400*2400mm 1.齿轮球道：小球沿直行球道入球口处加入球道，小球在风机作用下沿球道前行至齿轮处，转动大齿轮下方齿轮带动装置上方齿轮旋转，小球沿着旋转的齿轮间隙通过投篮球道掉入底部球盒内。行星齿轮:下拉拉环将小球从蓝色齿轮上方加入球道，转动蓝色齿轮小球沿蓝色大齿轮间的间隙上行，通过最上方的轨道掉入下方集球盒内，旋转集球盒小球掉入下方篮筐内。滑块齿轮：将小球从蓝色齿轮上方加入球道，转动蓝色齿轮小球沿蓝色大齿轮间的间隙上行，通过最上方的轨道进入橙色齿轮区域，旋转墙面橙色手轮，小球沿齿轮间隙进入滑块球道，左右滑动阻隔块将小球运入底部球盒内。生态圈：通过游戏了解地球的构成大气圈、岩石圈、生物圈、水圈，把图片滑块对应文字进行归类随意一个图案的指示灯亮起，就选择按对应的按钮。闪电魔盘：通过摇动手柄产生电能，利用静电原理。当小朋友将手放入魔盘上时，魔盘会产生闪电的效果，让小朋友认识自然界的闪电现象。 2.墙背板选用优质桦木洞洞板材料，洞洞板材料桦木板符合GB 6675.4-2014等相关标准，其可迁移重金属均检测合格并提供检测报告证明。 3.墙体人体球道材料选用环保亚克力板材，人体球道材料亚克力板材符合GB 6675.4-2014等相关标准，其可迁移重金属均检测合格并提供检测报告证明。 | 1 | 项 |
| 17 | 儿童活动智能记录仪 | 1. 5 伏供电，电流小于 500 毫安。 2.拍摄儿童视频、音频。 3. 自动分离儿童与教师语音。 4.语音智能切片微分功能，智能把输入的语音进行 微分切片，以便于后台分析。 5.性能参数： 1080P 高清视频采集转码 6.支持刷卡识别 ID 功能。 7.支持语音指令执行操作功能。 | 4 | 台 |
| 18 | Deep seek分析AI人工智能学前教育平台 | 1.具备多种外部输入接口功能，支持外部的视频、 音频、文本导入。 2.智能语音转文字功能，对输入的音频自动转化为 文本文件。 3.具备多模态的视频标签化解读功能。 4.具备儿童的对话、行为分析功能，对儿童记录的 文件自动进行 DEEPSEEK 智能分析。 5.具备教育决策支持功能，为教师提供 DEEPSEEK 回应和支持策略功能。 6.具备儿童五大领域发展评价 DEEPSEEK 分析、评价功能。 7.具备儿童观察记录 DEEPSEEK 一键生成和打印功能。 8.具备 DEEPSEEK 教师科学原理解疑答问功能。 9.具备其他外部设备导入儿童记录文本，进行 DEEPSEEK 分析功能。 10.具备儿童语言发展能力的词汇量、语速、逻辑 表达能力分析等 DEEPSEEK 分析功能。 | 4 | 套 |
| 19 | 幼儿园智慧 云平台 | 数据中心管理系统 网页端功能板块 【园所管理设置】： 一、用户管理，要求可以创建教师、家长、学生账号 1．支持单独创建、支持批量导入，批量导入数据模板为excel 2．支持批量导入后，学生和家长关系自动绑定， 3．支持批量导入时，设置用户班级、岗位、角色信息 4．支持对系统中的用户进行，删除、修改、查看 5．支持对系统中的用户进行充值账号密码 6．支持对系统中人员身份证信息进行格式认证 7．支持对系统中人员手机号信息进行格式认证 8．支持人脸照片上传、修改，上传后自动下发闸机设备，并且可以查看下发闸机设备的成果情况，并且可以支持重新下发。 9．设置人员状态，可以关闭人员信息 二、园所组织管理，要求可以编辑园所的班级和组织结构 1．三级组织结构，一级为主园所，二级为年段/分园，三级为班级 2．可以对每个部门和同级进行排序 3．可以对每个部门进行修改以及删除，删除时进行安全校验，如果组织内有绑定用户则阻止删除 三、角色管理，园所内权限设置： 1．可以自定义创建角色，并且设置权限可用范围，被赋予的角色在权限范围内可以查看功能的入口，使用对应的功能 2．修改角色权限后，所有被设置为此角色的用户均自动同步此角色权限。 【健康运动】： 一、一日托育记录，要求可以记录幼儿日常托育数据： 1．教师可以通过幼儿的日常托育数据，如体温情况、喝水情况、腹泻情况、积食情况、便便情况、睡眠情况、换尿包情况、吃药情况，餐饮情况。代替传统纸质记录，支持人工录在手机移动端方便快捷记录，也可结合智能硬件，自动录入。 2．通过测温设备，自动记录数据。 3．通过喝水打卡设备、便便打卡设备，自动记录学生情况。 4．餐饮数据通过食谱模块自动同步。 二、体温数据，要求可以查看每个班级学生的每次测温数据，需要支持人工录入或智能设备自动匹配学生信息录入测温数据。 三、幼儿成长分析，根据幼儿的身高，体重数据历时测量数据，自动统计幼儿的身高体发育曲线，以及是否符合国家建议的 3-6岁儿童发育布标准： 1．根据身高发育发育情况，形成等级分析包括：身材高大、发育良好、标准身高、发育偏慢、发育过慢，分析对应等级的班级占比，以及每个班之间的对比情况 2．根据体重发育发育情况，形成等级分析包括：重度超重、轻度超重、非常标准、体重偏低、体重过低，分析对应等级的班级占比，以及每个班之间的对比情况 3．根据身高+体重发育发育情况计算BMI指数，形成等级分析包括：重度超重、轻度超重、非常标准、体重偏低、体重过低，分析对应等级的班级占比，以及每个班之间的对比情况(提供网页端相关页面截图并加盖供应商公章)。 四、发育建议关注名单，根据【中华人民共和国国家卫生健康委员会发布的《7岁以下儿童生长标准》，采用百分位数评价方法】系统自动统计生长发育迟缓或超标的宝贝名单，同时可以自定义设置关注范围。 五、身高体重数据： 1．记录幼儿童身高体重数据，可以手动录入，也可以链接身高测量仪设备匹配幼儿打卡设备自动记录数据 2．根据记录的数据，对儿童个人生长发育进行建档，针对每次测量结果和时间维度生成成长发育曲线，根据【中华人民共和国国家卫生健康委员会发布的《7岁以下儿童生长标准》，采用百分位数评价方法】生成发育标准区间，根据身高体重，计算幼儿的BMI指数。 六、生活习惯分析与生活习惯数据： 1．幼儿佩戴智能手环后，可以设置打卡点，例如：如喝水达，洗手，便便，吃药数据的具体幼儿和时间，根据幼儿在打卡点触发行为后，可以进行数据记录 2．根据幼儿在对应点位的大卡记录，进行分析幼儿的生活习惯，如喝水达标情况、班级人均喝水次数、喝水排行榜，洗手情况。可以看到班级维度的数据：班级人均洗手次数、洗手排行榜，便便情况，吃药情况。 七、在园步数分析与在园步数数据： 1．幼儿佩戴智能手环后，可以记录幼儿在园所的内运动步数详情，卡路里消耗情况，运动强度。 2．根据运动情况，对班级的运动数据进行数据分析，包括班级之间的运动水平数据对比，园所或班级维度的整体运动水平按日期的变化趋势，班级中幼儿步数的运动排行榜。 八、乐酷运动游戏分析报告与乐酷运动游戏-原始数据： 1．配合打卡/身份识别设备，记录儿童在不同主题下游戏的成绩。 2．根据运动游戏成绩，形成涵盖每个主题的运动排行榜，榜单中可以查看儿童成绩排序和最佳记录。 3．经过数据分析后还可以展示宝贝们喜欢的运动游戏主题、参与运动游戏的频次等信息。 九、校园环境监测，配合环境测量仪对园所角落进行的环境检测，检测数据包括：PM10、PM2.5、温度、湿度、甲醛，并且可以查看历史数据。 十、特别关注儿童，针对健康异常如超胖或体弱儿童，系统可以自动标记学生或教师手动标记学生，保健医生可以针对性创建保育计划，如运动或增加营养计划，并且可以查看每日计划执行情况。 【宝贝成长】： 一、成长档案，需要多款专业设计的成长档案模板，教师可以选择模板生成班级宝贝的成长档案，设置模板的展示和隐藏并且可以批量编辑集体页面，也可以单独编辑宝贝的个人页面，同时支持高清下载可以自行打印成册，留作纪念。 模板内容需要包括： 主题封面 1.幼儿个人资料 2.父母寄语 3.生活点滴 4.幼儿获奖时光 5.宝贝感想 6.宝贝愿望 7.伙伴合照 8.运动表现 9.亲子记录 10.游戏互动记录 11.课堂表现 12.涂涂画画作品 13.郊游表现 14.演出表现 15.生日时刻 16.快乐时光 17.老师寄语 二、区角-分析报告、区角-原始数据，根据教育部关于印发《3-6岁儿童学习与发展指南》配合区角网关和信标设备，为建立区角打卡功能，在幼儿佩戴无感手环后，对幼儿的区角停留时间进行数据记录，并且在可以查看区角的活跃度，孩子停留时长等数据，如果配置了摄像头，还可以留存孩子在这个区角停留时内的录像。针对区角数据，可以查看区角的活跃度、学生打卡频次曲线图、区角打卡排行榜、班级打卡排行榜(提供网页端相关页面截图并加盖供应商公章)。 三、幼儿睡眠-分析报告、幼儿睡眠-原始数据： 1．幼儿佩戴智能手环后，可以记录幼儿在园所的睡眠情况，包括浅睡时间，深睡时间； 2．根据睡眠情况，对班级的睡眠数据进行数据分析，包括班级之间的睡眠水平数据对比，园所或班级维度的整体日期的变化趋势。 【食谱管理】： 配合数据大屏、小程序、班牌展示食谱数据 1．设置园所菜品的基础信息、照片等基础数据，后续每日菜谱设置的时候可以直接选择配置的基础信息。 2．配合班牌、小程序，展示每日园所的菜品清单，如早餐、午餐、下午茶等信息。 3．配合班牌展示，上传一周菜谱的照片。 4．可以查看今日出勤情况，用于配置出餐数量。 5．家长提交特需餐申请后，可以直接显示特需餐信息。 【园所宣传】： 一、园所智慧宣传大屏，【定制服务】根据园所需求，定制独家的园所介绍、特色介绍等宣传画面，功能样式丰富多样，可以根据园所需求定制设计，同时支持绘画留音祝福。 二、园所介绍，在小程序端显示的园所介绍页面信息，家长可以通过此处看到园所配置的介绍，展示内容包括 1．轮播banner图 2．园所信息 3．园所照片（可以自定义图片名称） 三、画屏-设备管理、相册管理，配合画屏展示设备，可分别设置不同画屏所展示内容 1．支持画屏内容配置，批量上传 2．支持对内容进行排序，更改和删除 3．支持创建画册文件夹，在客户端可以选择对应的画册进行播放 四、活动工具-签名墙： 1．配合园所活动，可以自定义设置签名墙，用户通过触摸大屏可以在签名墙页面写入自己的姓名，并且会生成小气泡滚动显示。 2．每次活动签名数据可以保留导出数据。 五、园所照片墙，园所可以整理照片结合一体机或投影，展示轮播照片墙，图片可以点击放大交互，效果炫酷。 【绘本管理】： 一、绘本管理、借阅记录、借阅分析报告： 1．支持绘本图书条码录入，自动匹配数据库信息，系统自动读取图书信息（名称、图片）匹配后展示在园所系统中，同时也支持教师手动录入添加绘本信息。 2．系统中可以管理绘本使用状态，同时可以查看绘本的统计数据，包括馆藏数量、分类、库存数据。 3．系统通过身份识别，可以登录系统后，自助进行绘本借阅，并且系统记录绘本的借阅人、借阅状态等基础信息。 4．根据绘本数据，查看括馆藏数量、分类、库存数据。通过借阅记录在数据绘本大屏中查看幼儿的阅读喜好和受欢迎的图书、以及类目。 【人工智能助教】： AI助教，通过数据大模型训练，定制专用于幼教行业的人工智能对话助教，在教师端可以帮助老师提升信息获取效率，以及提供便捷的写作信息并结合分析语义给出尽量专业的建议内容。 | 3 | 年 |
| 20 | 智慧校园小程序 | 【首页-金刚区】： 一、学生管理，要求可以创建家长、学生账号： 1．支持单独创建，支持学生和家长关系绑定 2．支持邀请家长加入园所，家长自行填写信息个人和学生信息 3．支持修改学生和家长基础信息 4．设置人员状态，可以关闭人员信息 二、班级管理，要求可以编辑园所的班级和组织结构 1．三级组织结构，一级为主园所，二级为年段/分园，三级为班级 2．可以对每个部门进行修改 3．可以在对应部门下方添加教师，邀请教师加入对应组织部门。 三、托育数据，要求可以在移动端记录幼儿日常托育数据。 1．教师可以通过幼儿的日常托育数据，如体温情况、喝水情况、腹泻情况、积食情况、便便情况、睡眠情况、换尿包情况、吃药情况，餐饮情况。代替传统纸质记录，支持人工录在手机移动端方便快捷记录，入也结合智能硬件，自动录入 2．通过测温设备，自动记录数据 3．通过喝水打卡设备、便便打卡设备，自动记录学生情况 4．餐饮数据通过食谱模块自动同步。 四、身高体重，要求可以在移动端查看幼儿的身高体重信息 1．记录幼儿童身高体重数据，可以手动录入，也可以链接身高测量仪设备匹配幼儿打卡设备自动记录数据 2．根据记录的数据，对儿童个人生长发育进行建档，针对每次测量结果和时间维度生成成长发育曲线，根据【中华人民共和国国家卫生健康委员会发布的《7岁以下儿童生长标准》，采用百分位数评价方法】生成发育标准区间，根据身高体重，计算幼儿的BMI指数。 五、运动健康： 1．幼儿佩戴智能手环后，要求可以在移动端查看幼儿在园所的内运动步数详情，卡路里消耗情况，运动强度， 2．根据运动情况，对班级的运动数据进行数据分析，包括班级之间的运动水平数据对比，园所或班级维度的整体运动水平按日期的变化趋势，班级中幼儿步数的运动排行榜 3．要求可以在移动端查幼儿在园所的睡眠情况，包括浅睡时间，深睡时间 4．根据睡眠情况，对班级的睡眠数据进行数据分析，包括班级之间的睡眠水平数据对比，园所或班级维度的整体日期的变化趋势。 六、每日计划，在电脑端配置周计划内容完成后，要求在小程序端，可以按日历形式展示，当日计划和周计划。 七、成长记录，教师可以提交记录孩子的日常表现并针对孩子的表现进行评分。 八、成长档案，教师可以在移动端选择模板生成班级宝贝的成长档案，设置模板的展示和隐藏并，且可以批量编辑集体页面，也可以单独编辑宝贝的个人页面，同时支持高清下载 可以自行打印成册，留作纪念。另模板内容需要需要和电脑端一致。 九、每周食谱，教师查看电脑端配置好的每周食品，需要在小程序中，教师和家长端分别可以可以直接查看数据 十、配餐助手： 1．教师端需要，可以查看今日出勤情况，用于配置出餐数量 2．家长提交特需餐申请后，可以直接显示特需餐信息。 十一、绘本管理及扫码借阅，移动端系统中可以查看绘本数据和进行绘本借阅，功能包括： 1．差距绘本的绘本数据，查看括馆藏数量、分类、库存数据。 2．自助进行扫码绘本借阅和归还。 十二、园所介绍，在移动端中可以展示园所在管理后台配置的图片，在教师端页面和家长端页面均要展示。 十三、AI助教，通过数据大模型训练，定制专用于幼教行业的人工智能对话助教，在教师端可以帮助老师提升信息获取效率，以及提供便捷的写作信息并结合分析语义给出尽量专业的建议内容。 【首页-数据区】： 一、健康数据，需要在教师端查看自己班级内学生学生吃药的明细列表。 二、阅读数据，需要在教师端查看班级内的绘本图书的阅读情况包括 1．孩子整体的阅读兴趣和热门绘本数据（按分类统计） 2．孩子的绘本图书借阅记录 家长端可以查看孩子的阅读兴趣和阅读报告，包括借阅数量和分类数量和喜欢的绘本数据 三、区角数据，需要在教师端展示区角的活跃数据包括： 1．可以了解班级学生偏向喜好的区角数据。 2．班级区角打卡排名、学生打卡排名。 需要家长端可以查看孩子在活跃的区角数据以及孩子的兴趣报告 支持分享他人查看，可以了解孩子比较感兴趣的区角类型，并且可以查看孩子在区角里面进入的时间和轨迹。 四、个性化数据，需要在教师端展示展示班级孩子个性化数据例如喝水、洗手次数的数量情况，需要在家长端可以看到孩子具体的喝水数据和喝水时间。 五、食谱数据，需要在家长端展示今日的食谱数据，如早餐、午餐、下午茶具体的食谱内容。 六、智慧审批，园所可以自定义审批模板，设置审批流程、字段、审批条件，设置家长和老师之间的审批或者老师和老师之间的审批，平台也提供一些标准模板（早接、晚托、约谈等）并且和班牌系统打通，配置班牌设备 班级内教师可以直接在班牌上审批(提供小程序端相关页面截图并加盖供应商公章)。 七、特别关注儿童，针对如超胖或体弱儿童，系统可以自动标记学生或教师手动标记学生，保健医生可以针对性创建保育计划，如运动，或增加营养，并且可以查看每日计划执行情况。 八、健康防疫，针对健康异常学生，如外伤或生病，医师可以进行登记，登记后可以进行隔离管理。 【消息功能区】： 一、小叮嘱，需要通过家长端提交叮嘱信息，在教师端可以查看审核并且设置是否在班牌上展示。 二、特需餐，需要通过家长端提交特需餐信息，在教师端可以查看审核，通过后在配餐助手中展示。 三、学生请假，需要在家长端提交特请假信息，在教师端可以查看审核。 四、发布通知，需要教师端可以发布通知，设置通知范围（教师或家长查看），并且可以查看通知数据的阅读情况。接受通知用户在查看通知后，可以发布评论，由发布人查看。 五、组织加入申请，当教师邀请家长或教师加入班级的时候，需要可以接受加入申请，并且进行审核，审核通过后，可以选择加入某个班级。 【班级圈功能区】： 一、班级圈，教师和家长在同一个班级内的时候，可以发布类似微信朋友圈的消息（包含文字、图片、视频），发布后，家长和教师可以在班级圈内进行文字互动以及点赞。 二、时间轴相册，需要在教师上传发布的照片按时间日期进行排序，并且可以自行创建相册，上传相册内的图片。 三、AI身份识别相册，通过身份识别技术，对上传后的照片自动进行人物相册的创建，进入相册后，展示所有有此人员的相照片(提供小程序端相关页面截图并加盖供应商公章)。 | 3 | 年 |
| 21 | 系统数据维护 | 1.包含ai智慧课堂三年内免费更新软件主题，同时新主题更新后免费配备对应的活动教案。 2.包含数据管理后台以及小程序三年内免费更新纯软功能。 | 1 | 项 |
| 22 | 网关 | 固化 8 个千兆电口，2 个千兆光口，2 个万兆光口， 标准 1U 设备，5G 带宽，推荐带机终端 800 台，支持家宽场景的会话+流量综合负载均衡、内置状态检 测防火墙，支持酒店投屏、支持 Easy/IPsec/SSL VPN，酒店投屏数 400、IPsec VPN 服务端支持并发 隧道数 800、SSL VPN 服务端支持并发隧道数 400， 支持 Web 认证、本地服务器认证，支持应用流控、 支持整网管理应用会话抑制、应用流控、应用控制、 URL 阻断，支持应用路由、策略路由等多类型路由。 支持硬盘扩展 ，支持威胁情报库授权。 | 1 | 台 |
| 23 | POE 交换1 | 24 个 10/100/1000Mbps 电口（支持 PoE/PoE+），2 个 SFP 光口。整机 POE 最大输出功率 370W，支持端 口状态显示、端口流量统计、PoE 端口输出功率状 态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE 输出 开关，支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离， 支持端口镜像、环路保护、线缆检测支持 EWEB/APP/MACC 管理。 | 1 | 台 |
| 24 | POE 交换2 | 16 个 10/100/1000Mbps 电口（支持 PoE/PoE+），2 个 SFP 光口。整机 POE 最大输出功率 240W，支持端 口状态显示、端口流量统计、PoE 端口输出功率状 态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE 输出 开关，支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离， 支持端口镜像、环路保护、线缆检测支持 EWEB/APP/MACC 管理。 | 1 | 台 |
| 25 | 吸顶 AP | 2976M 双频千兆吸顶 AP，1 个千兆 LAN 口上联，内 置天线，支持 2.4GHz/5GHz 双频通信，支持 802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax 协议。支持 AP 与路由两种工作模式，支持二层智能漫游。支持 802.3at PoE 供电和本地供电（PoE+供电设备和 DC 适配器需单独采购） | 27 | 台 |
| 26 | 室外 AP | 2976M 高功率双频千兆 AP，1 个千兆 LAN 口及 1 个 千兆光口上联，内置天线，支持 2.4GHz/5GHz 双频 通信，支持 802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax 协 议。支持 AP 与路由两种工作模式，支持二层智能漫 游，支持 PoE 供电和本地供电 | 4 | 台 |
| 27 | 网线 | 8 芯无氧铜，8*0.5平方毫米 | 2500 | 米 |
| 28 | 机柜 | 9U 挂壁机柜 | 2 | 个 |
| 29 | 光纤 | 4 芯单模铠装光缆 | 200 | 米 |
| 30 | 光纤收发器 | 1 个 10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 电口，1 个 1000Mbps SC 光口，最大传输距离 3kM，非网管型光 纤收发器，与 RG-FC11G-3B 或者 RG-FC14G-3B 配套 使用，可配合 RG-FCR14 收发器机架使用。 | 1 | 对 |
| 31 | 辅材 | 管材及各类辅材 | 1 | 批 |
| 32 | 安装调试 | 线管敷设、安装布线、调试设备 | 1 | 项 |

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.采购标的的数量：详见项目清单

2.交付时间：自合同签定之日起30日内。

3.交付地点：海安市第二实验幼儿园。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.时限要求：自合同签定之日起30日内，成交供应商完成本项目实施。

2.期限：本项目整体免费质保期壹年（自交货并总验收合格之日起计），壹年内硬件免费更换或维修；叁年内软件免费升级且保持版本最新。

3.售后要求：在免费质保期内，采购人或设备使用学校，向成交人发出故障通知后，成交人应当在1小时以内响应，24小时内解决，不能在24小时内解决的，应提供备件支持。在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交人必须无条件给予全套更新或退货。质保期外成交供应商应提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。签订合同后，提供针对本项目的售后服务承诺函原件。

4.培训要求：在线培训不少于7个工作日；线下培训时长不少于3个工作日得；连续三年每年不少于2次培训保障。

六、采购标的的验收标准：

1.项目验收由采购人对数量、现场安装质量、试运行情况等进行验收。采购人组织现场验收，检验不合格或不符合质量要求，成交供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

2.验收标准：产品质量及项目施工的验收依据国家或行业相关规定及标准及采购文件要求。成交供应商最终提供的产品应与采购文件要求相一致，如因产品质量问题发生争议时，采购人将请相关质量技术监督部门给予鉴定。货物鉴定费用由成交供应商承担，同时按合同违约处理。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：

7.1

1.安装要求：安装工作必须由专业人员进行施工，安装施工须符合规范。

2.安全责任要求：成交供应商应采取安全措施，加强施工安全管理，严格操作规程。项目在运输、安装、调试、运维等过程中一切安全责任由成交供应商承担。成交供应商的施工人员必须有意外伤害险，以保证项目施工的平安、顺畅，按期完工。因项目施工产生的施工人员和学校师生人身安全问题由成交供应商承担全部责任。由于施工现场为学校，施工期间不得影响幼儿园师生日常工作与学习。签订合后成交供应商需提供针对本项目的安全责任承诺书。

3.培训要求：成交供应商应提供免费培训服务，包含但不限于设备使用服务、课程培训服务等。在项目验收前，设备使用服务应面向学校教师至少提供1次现场培训，同时提供主要设备的操作视频。

7.2包装要求：

7.2.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

7.2.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

7.3绿色数据中心

7.4低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

7.5节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

7.6绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

八、（1）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品：

室内五大区角数据设备

（2）本项目的主要标的：

室内五大区角数据设备、幼儿园智慧云平台

九、采购需求中必须满足的实质性要求：

无

十、付款方式

签订合同 15 日内，预付合同价的 30 %，待货物和服务到位验收合格后在 30 个工作日内一次性付清所有款项。

十一、履约保证金：

11.1本项目免收履约保证金。

十二、合同条款（详见附件）

十三、演示要求

上传视频演示

（1）响应供应商需按照采购文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，响应供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为响应文件的组成部分，视频时长总计不超过5分钟。

（2）演示内容如下：参考评分标准演示部分。

（3）因技术故障导致视频无法打开，应由供应商自行承担责任。

海安市人工智能融合实验室建设项目标段三（实小人工智能融合实验室建设）

- 技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、

安全，或者服务内容和标准等。

- 项目概述

随着《教育信息化2.0行动计划》和《新一代人工智能发展规划》等国家政策的深入推进，教育数字化转型已成为基础教育改革的必然趋势。海安市作为江苏省教育现代化建设示范区，2021年出台《智慧教育三年行动计划》，明确提出要构建"AI+教育"创新生态。在此背景下，海安市实验小学作为区域基础教育标杆学校，积极响应政策号召，启动人工智能创新实验室，旨在通过人工智能技术推动教学方式变革，构建"精准化、个性化、数据化"的新型教学模式。

海安市实验小学人工智能创新实验室项目立足国家战略与教育发展规律，针对教学痛点提出系统性解决方案，在政策支持、基础条件、资源整合等方面具备充分实施依据，有望成为区域教育数字化转型的实践范本。

- 项目主要建设内容及要求

本项目围绕“AI智慧教学”核心目标，构建覆盖教学、管理、评价全流程的智能化体系，重点建设四大服务场景：

（1）数字云脑支撑平台

数智云脑作为区域管理和校园管理的超级大脑，深度融入了组织中心、数据中心、应用中心、消息中心等四大中心核心理念，共同构建起坚实的数字基座。依托大数据、人工智能等技术，能精准分析海量数据，优化资源配置，实现个性化教学方案，显著提升管理效率。让校园运营更加智能化，决策过程更加精准，业务流程更加优化，真正实现了“一切业务数字化，一切数据业务化”，让学校成为名副其实的数据拥有者和高效使用者。

（2）AI教学应用矩阵

引入大语言模型，智能场景。AI教学系统：支持项目化教学设计、大单元备课及作业智能批改（语文作文批改准确率92%）。AI评价系统：基于多维学情数据动态生成个性化成长报告，构建“九象限”分层模型实现精准教学AI教研平台：智能解析课程标准，推荐跨学科融合案例，提升教研效率40%。纸笔智慧课堂：配置一间教室智能笔及互动终端，无感采集书写数据，保留传统书写习惯的同时实现学情实时反馈。

（3）教师专业发展体系

建设听课评课、教研活动等五大子系统，支持：自定义评课模板与智能分析，自动生成教师发展档案。在线教研资源协同开发，过程材料一键导出。教师培训积分化管理，自动生成学习追踪报告。

（4）人工智能课程体系

开设小学阶段的人工智能课程，让学生能实际体验人工智能之美，涵盖自然语言处理、图像识别、机器学习等前沿技术应用，配套编程平台及教学资源库，培养学生AI思维与社会责任感。

项目建设清单如下：

| 序号 | 服务类型 | 软件/设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工智能创新实验室数字基座 | 数智云脑平台 | 套 | 1 |  |
| 2 | 人工智能创新实验室软件平台 | AI智能体平台 | 套 | 1 |  |
|  |  | 教师发展平台 | 套 | 1 |  |
|  |  | 学生成长平台 | 套 | 1 |  |
| 3 | 人工智能创新实验室AI教室 | 智慧纸笔课堂系统 | 套 | 1 |  |
|  |  | 人工智能课程 | 套 | 1 |  |

  - 人工智能创新实验室数字基座

    - 项目服务描述

数智云脑作为校园管理的超级大脑，深度融入了组织中心、应用中心、数据中心和消息中心等四大中心核心理念，共同构建起坚实的数字基座。平台依托大数据、人工智能等技术，能精准分析海量数据，优化资源配置，实现个性化教学方案，显著提升管理效率。通过组织中心，实现校园结构的数字化管理；应用中心提供丰富多样的教学与管理应用；数据中心则负责汇聚并分析各类业务数据；消息中心确保信息流通的即时性和准确性。这一整套体系让校园运营更加智能化，决策过程更加精准，业务流程更加优化，真正实现了“一切业务数字化，一切数据业务化”，让学校成为名副其实的数据拥有者和高效使用者。

本次项目重点围绕组织中心、应用中心、数据中心和消息中心等四个中心进行重点建设，初步实现学校平台、应用、信息和数据的统一化管理，构建基于人工智能创新实验室数字基座的一体化人工智能创新实验室软件平台框架。

    - 项目内容清单

| 服务类型 | 序号 | 模块 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工智能创新实验室数字基座-数智云脑平台 | 1 | 组织中心 | 套 | 1 |  |
|  | 2 | 应用中心 | 套 | 1 |  |
|  | 3 | 数据中心 | 套 | 1 |  |
|  | 4 | 消息中心 | 套 | 1 |  |

    - 技术参数要求

| 服务大类 | 项目内容 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 人工智能创新实验室数字基座-数智云脑平台 | 组织中心 | 一、学校管理 1.查看学校信息：查看学校名称、性质（公办、民营、国际）、所属学段、所在城市、学校地址和学校logo等基本信息。 2.编辑学校信息：可以对已生成的学校基本信息进行编辑和更改。 3.新建学校组织架构：支持创建最多三级的部门架构。创建部门成绩后，支持在每一级部门下添加学校教职工。支持一个教职工被添加在不同层级的多个部门里。 4.编辑学校组织架构：支持对已经创建的组织架构进行增、改、删等操作。 5.导出组织架构人员名单：支持一键导出每一层级的人员名单 6.建行政班级：创建学校的行政班级，并可在每个班级里添加学生、班主任和任课教师。 7.创建选修班级：创建学校的选修课班级，并可在每个班级里添加学生和任课教师。 8.行政班学生账号操作：支持对于行政班的学生账号进行密码管理、绑定家长和停用/启用账号的相关操作。 9.查阅课程：查阅学校所有科目课程，包括科目课程的中文名、英文名、任教该科目课程的教师信息。 10.创建课程：支持学校自行新建科目课程，课程中文名、对应学段、课程类型（研究型/拓展型）为必填项，课程英文名为选填项。 11.已创建课程操作：支持对学校自行创建的科目课程进行修改和删除操作。 12.查阅学期信息：查阅学校的学年学期设定信息。 13.创建学年学期：创建学校的学年学期信息。支持学校自行创建历史学期、当前学期和未来学期的学年学期信息。 14.编辑学年学期：编辑学校的学年学期信息。 15.查看场地：查阅学校场地信息。查看场地所属校区、中英文名称、可容纳人数等相关信息。 16.创建场地：创建学校场地。 17.作息时间表：添加作息时间表。支持选择学期，设置选择学期的作息时间。 18.安全设置：选择高强度密码规则，教师使用初始密码登录，将被强制要求更换密码后，才可进入系统；管理员创建教师用户时，手动添加的密码需要符合高强度密码的规则。。 19.学生岗位：管理员可新增学生岗位。输入岗位名称、适用年级、岗位级别确定后，启用即可。 二、人员管理 1.查阅教师信息：支持查阅学校所有教师信息，并可通过年级、班级、学科和教师名字快速筛选和搜索到符合条件的教师。 2.新增教师：支持新增教师，建立教师基本信息。创建成功后，可以给教师分配任教班级，支持一个教师可以分配多个任教班级及科目。创建成绩后，还可以给教师分配职务。 3.编辑教师：支持对已生成的教师信息进行修改和删除。包括教师基本信息、任教班级信息、职务信息、重置密码和停用/启用账号。 4.批量导入教师账号：支持学校将教师信息在EXECL表格中编辑并保存，再将教师信息表一键上传到系统中，批量建立信息信息。 5.批量导出教师账号：支持选择任意数量的教师信息一键导出到本地电脑，并保存为EXECL文件。 6.查阅学生信息：支持展示学生在校总人数、男生人数及占比、女生人数及占比和学生个体信息。学生个体信息包括：姓名、学号、账号、性别、年级、班级、学校、在读状态和账号状态等。 7.创建学生信息：支持新增学生，创建学生基础信息。学生基础信息创建成功后，可对学生的其他方面的信息进行创建补充。 8.编辑学生信息：支持对已生成的学生信息进行修改；支持对学生账号密码进行重置；支持对学生账号设定启用/关闭。 9.家长绑定学生：支持给学生绑定多个家长（家长姓名、家长账号、性别、关系、手机号）。 三、权限管理 1.支持根据需求创建不同的权限组，并将使用相同权限的教师添加到同一权限组中。 2.支持按照组织架构为各个权限组分配教师。 3.支持将同一用户添加在不同的权限组中。 4.支持对权限组进行授权，对权限组授权后，所有处于权限组内的用户将统一获得该权限组的权限。权限授权能力包括：可见数据范围的授权、可见应用范围的授权、应用模块的查阅授权、应用模块的使用授权、数据的导出授权。 四、标准API服务 1.学校基础信息API服务：提供API接口，允许被授权的第三方，获取对应学校基础信息 2.教师基础信息API服务：提供API接口，允许被授权的第三方，获取对应教师基础信息 3.学生基础信息API服务：提供API接口，允许被授权的第三方，获取对应学生基础信息 4.科目基础信息API服务：提供API接口，允许被授权的第三方，获取对应科目基础信息 5.场地基础信息API服务：提供API接口，允许被授权的第三方，获取对应场地基础信息 ▲五、知识产权要求：响应供应商或所投软件厂商须提供数智大脑平台相关知识产权证书，并提供证书复印件 |
|  | 应用中心 | 1.应用展示：展示学校所有接入数字基座的应用；展示基座应用市场所提供的各业务模块的所有应用。 2.统一服务门户及门户集成：将不同的门户网站/系统的入口，统一接入学校基座平台，配合“统一身份认证及认证接入”能力，支持在学校基座中直接免登录跳转并打开学校其他第三方门户网站/系统。 3.统一身份认证及认证接入：支持将同一个教师用户的账号与其所注册和使用的学校第三方门户网站/系统进行身份认证和对接，配合“统一服务门户及门户集成”能力，实现身份账户信息的共享。 4.统一应用中心及应用接入：将第三方提供的应用，统一接入学校基座，配合“统一身份认证及认证接入”服务，支持在人工智能创新实验室数字基座中展示第三方应用和免登录跳转并打开第三方应用。 5.标准API服务：提供oauth 2.0鉴权服务 6.访问日志 (1)系统记录用户访问时间、IP地址、访问模块、所做操作等信息。 (2)支持按照访问人姓名、访问时间、关键词等筛选及搜索访问记录。 (3)日志功能在记录时需要考虑到安全和隐私保护，确保敏感信息不被未授权访问，并且日志本身不被篡改。 |
|  | 数据中心 | 1．数据文件流入管理服务：数字基座自动汇总学校其他各业务系统的文件流入记录，并支持分角色管理流入文件，可下载源文件。 2．数据文件流入展示服务：分角色查看从学校其他各业务系统流入的文件，支持根据模块筛选或根据关键词进行搜索。 3．数据文件流出管理服务：数字基座自动汇总学校其他各业务系统的文件流出记录，并支持分角色管理流出文件，可下载源文件。 4．数据文件流出展示服务：分角色查看从学校其他各业务系统流出的文件，支持根据模块筛选或根据关键词进行搜索。 5．数据流入服务：提供一种便捷和高效的机制，用于将数据从目标系统回流到数据云服务平台。在保证数据一致性和完整性的同时，提高数据处理的效率和准确性。 6．数据流出服务：提供一种可靠和高效的机制，用于将数据从数据云服务平台传输到目标系统。在保证数据机密性和完整性的同时，实现数据的流动和利用，推动业务的发展。 7．数据展示服务：提供了灵活、直观的数据展示功能，可以清晰的查看数据云服务平台中储存的数据总量，查看各个回流数据的详细内容。 8．数据权限管理服务：对数据云服务平台中的数据进行管理和维护。数据管理服务将数据存储在云端的数据库中，并进行备份和冗余，确保数据的可靠性和可用性。同时简化了数据管理的流程从而提高工作效率。 9．数据流入授权服务：目标系统申请开通数据回流通道，在管理员审批通过后目标系统即可调用数据回流服务，将数据从目标系统回流到数据云服务平台。 10．数据流出授权服务：目标系统对需求的数据申请开通数据流出通道，在管理员审批通过后目标系统即可调用数据流出服务，将数据从数据云服务平台流出到目标系统。 11．数据定义服务：支持集中管理和描述数据元数据， 支持学校方便地记录数据的定义、结构、关系以及其他相关信息。同时，数据定义服务还提供了友好的界面和搜索功能，使用户能够快速查找和浏览数据元数据。 12．标准API服务：提供API接口，允许被授权的第三方，将数据自动化流入到对应的数字基座数据中心。 13．数据流出API：提供API接口，允许被授权的第三方，自动化从对应的数字基座数据中心抽取数据。 14．数据定义API：提供API接口，允许被授权的第三方，对流入的结构化数据进行预定义。 ▲15.响应供应商或所投软件厂商须提供数据中台软件相关知识产权证书，并提供证书复印件。 |
|  | 消息中心 | 1.系统消息：接收数字基座官方推送的产品消息、用户消息、安全消息、运营消息等不同类型的提示、提醒、帮助类等消息。 2.消息报表：支持日期筛选统计租户使用数字基座期间各模板消息的推送数据，包括：推送量、推送成功率、消息触达率、各模块的推送总数和占比，各渠道的推送总数和占比，系统每个用户的推送数据。 3.渠道配置：支持用户配置消息推送渠道，包括：站内信、短信、电子邮件、企业微信、钉钉等。 4.安全配置：数字基座提供官方敏感字词库，支持租户创建自己的敏感字词库，保证消息内容的安全性，同时支持批量导入导出。 5.消息日志：支持消息类型、日期、操作人筛选查看，用于记录数字基座各业务模块使用消息中心而产生的所以业务消息的操作数据，包括：消息类型、消息标题、操作时间、操作人、操作状态等。 |

  - 人工智能创新实验室软件平台

    - 项目服务描述

在人工智能创新实验室数字基座平台建设的基础上，完成学校人工智能创新实验室软件平台平台的框架搭建，并着重从AI智能体应用、教师发展、学生成长等方面进行应用搭建与数据打通。对学校原有的信息化基础从应用价值层面进行整合，让数据服务校园管理，让信息化深入教学决策，让数字赋能教育，实现校园的智能治理、教师的减负增效、学生的因材施教。提升学校教育教学改革领导力、建设信息时代育人新环境、重构资源与创新教学模式。

    - 项目内容清单

| 服务类型 | 序号 | 模块 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI智能体平台 | 1 | AI文书 | 套 | 1 |  |
|  | 2 | AI教学 | 套 | 1 |  |
|  | 3 | AI评价 | 套 | 1 |  |
|  | 4 | AI教研 | 套 | 1 |  |
|  | 5 | AI科研 | 套 | 1 |  |
| 教师发展平台 | 1 | 听课评课 | 套 | 1 |  |
|  | 2 | 教研活动 | 套 | 1 |  |
|  | 3 | 教师培训 | 套 | 1 |  |
|  | 4 | 教师评价 | 套 | 1 |  |
|  | 5 | 教师档案 | 套 | 1 |  |
| 学生成长平台 | 1 | 学生综评 | 套 | 1 |  |

    - 技术参数要求

| 服务大类 | 项目内容 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| AI智能体平台 | AI文书 | 1．班级活动记录助手：为用户提供便捷、专业的班级活动记录生成服务。通过输入生成字数、活动时间、参与教师（可选）、参与学生、活动内容等关键参数，自动生成含活动时间描述、参与者名单（教师与学生）、活动具体内容记录等完整文本内容。 2．德育案例：为用户提供专业、实用的德育案例撰写服务。通过输入案例主题、适用年级、案例时间、政策背景、风格要求、篇幅要求等关键参数，自动生成含德育案例背景分析、实施过程、教育目标、效果评估等内容的完整案例文本。 3．主题班会：为用户提供专业、实用的主题班会课流程设计方案。通过输入班会主题、班会时长（分钟）、班会参与人数（人）、班会教育目标、主题相关事件等关键参数，自动生成含班会流程安排、活动环节设计、时间分配、教育目标达成路径等内容的完整方案。 4．家校通知：为用户提供专业、清晰的家校通知撰写服务。通过输入主题、背景、行动指南、截止日期、联系人、联系电话、字数要求以及相关注意事项等关键参数，自动生成含通知主题、具体行动要求、时间安排、联系信息等内容的完整通知文件。 5．家校沟通话术：为用户提供专业、实用的家校沟通话术撰写服务。通过输入家校沟通的场景、学生信息、家长背景、沟通目标、沟通话术的语气、具体案例、沟通话术的字数等关键参数，自动生成含针对性强、语气恰当的家校沟通话术的内容。 6．学期总结：为用户提供专业、全面的学期总结撰写服务。通过输入教育教学表现、思想政治表现、教育科研表现、不足和改进等关键参数，自动生成含工作总结概述、各项表现具体描述、未来改进方向等内容的完整期末总结文章。 7．发言稿速写员：为用户提供专业、高效的发言稿撰写服务。通过输入演讲者身份、演讲场合、演讲主题、演讲受众、演讲核心观点、演讲字数要求、演讲风格等关键参数，自动生成含开场问候、主题阐述、核心观点展开、结尾总结等内容的完整发言稿文本。 8．述职报告：为用户提供专业、精准的述职报告撰写服务。通过输入述职报告字数、工作关键数据和成就、问题及反思、未来计划及展望等关键参数，自动生成含工作成果总结、问题分析与改进措施、未来发展规划等内容的完整述职报告。 9．工作总结小助手：为用户提供专业、高效的工作总结撰写服务。通过输入班级、工作总结字数、总结主题、主要工作等关键参数，自动生成含教师工作总结报告的内容。 10．工作计划小助手：为用户提供专业、实用的教师工作计划撰写服务。通过输入班级、班级情况描述、主要工作、字数要求等关键参数，自动生成含计划概述、具体任务安排、实施步骤、预期目标等内容的完整工作计划文本。 11．文章润色专家：为用户提供专业、高效的文章润色服务。通过输入现有文章内容文本或上传文章附件、文章改写风格、文章改写后的字数、文章用途、文章其他要求等关键参数，自动生成含改写后文章的内容。 12．读书心得记录员：为用户提供专业、高效的读书心得撰写服务。通过输入书籍名称、作者、书籍核心观点、原文摘录、字数要求等关键参数，自动生成含书籍简介、核心观点解析、原文摘录点评、个人感悟等内容的完整读书心得文本。 13．心灵导师：为用户提供专业、个性化的全员导师评语撰写服务。通过输入评语字数、学生基本情况概述等关键参数，自动生成含部分全员导师评语的内容。 14．活动起名大师：为用户提供专业、创意的学校活动命名服务。通过输入活动类型、活动主题、活动目标人群、活动发生的季节、学校特色、名称长度等关键参数，自动生成含3-5个活动名称的内容。 15．校园活动策划：为用户提供专业、全面的校园活动策划方案服务。通过输入活动主题、活动目的、活动时间、活动地点、活动人数、活动预算、活动流程以及活动其他细节等关键参数，自动生成含活动背景分析、目标设定、时间安排、场地规划、人员分工、预算分配等内容的完整策划方案。 |
|  | AI教学 | 1．PBL选题助手：帮助教师快速生成高质量的项目式学习（PBL）方案。通过输入年级、学习目标、计划课时、主学科及关联学科等关键参数，该模块将结合丰富的教育资源和跨学科设计理念，自动生成符合学生认知发展阶段的PBL课程方案。 2．PBL教案框架设计：将抽象选题转化为可执行的项目式学习（PBL）教案框架。该模块严格遵循“逆向设计”原则，确保每个环节都有明确的学科能力对接，并根据学生年级合理分配时间。 3．PBL课堂设计：将学科目标转化为体验式学习活动。该模块严格遵循70-20-10法则（70%实践+20%协作+10%讲授），确保每个环节从“学生行为”和“教师支持”双视角进行设计，并深度融合学科核心素养要求。 4．大单元教学设计：帮助教育工作者依据国家课程标准，高效生成符合新课标要求的大单元教学设计方案。通过输入学科、年级、单元主题及总课时数等关键参数，自动生成包含单元基础信息、大概念图谱、三维目标体系、单元教学安排、单元教学链设计、教学资源以及教学反思等内容的完整方案。 5．教学计划设计：为教师提供个性化化的教学计划设计方案，帮助其高效制定符合学生需求和课程标准的结构化教学计划。通过输入年级、学科、教学周期、周课时量等必填参数，以及重点模块、学生特点、特殊要求等选填参数，自动生成包含教学目标（分知识/能力/素养三维度）、教学内容框架（按周划分的知识模块）、教学方法（推荐3种适配教学法）、评估方案（过程性+终结性评估设计）、教学资源建议（教材+拓展资源）以及注意事项（针对学生特点的特别提示）等内容的完整教学计划。输出结构清晰，以三级标题格式呈现，涵盖从目标设定到资源推荐的全流程，确保教学计划科学合理且易于执行。 6．教学教案设计：为教师提供专业且结构化的教学教案设计方案，帮助其高效制定符合课程标准、学生基础和教学风格的高质量教案。通过输入年级、学期、学科、教材版本、课时数、核心知识点、学生基础以及教学风格等关键参数，自动生成包含教案标题、课程标准对接、分课时教学设计等内容的完整教案。输出结构以Markdown三级标题格式呈现，涵盖每课时的教学目标、教学重难点、教学方法、教学准备、教学过程、作业布置以及教学反思等详细章节，确保教案逻辑清晰、内容全面且易于执行，助力教师提升教学质量与效率。 7．教学导入活动设计：为教师提供专业且结构化的教学导入活动设计方案，帮助其高效设计吸引学生注意力、激发学习兴趣的导入环节。通过输入学科、年级、教学内容、教学时长、教学重点以及互动形式等关键参数，自动生成包含知识衔接、情境创设、问题激发三要素的内容，输出结构以清晰的文本形式呈现，涵盖导入活动的具体步骤、语言风格及互动特色，确保方案符合学生认知水平并充分体现互动教学理念，助力课堂高效开启与顺利过渡。 8．跨学科设计：为教师提供专业的跨学科STEAM教育方案设计支持，帮助其高效构建融合多学科知识、技能与思维的课程计划。通过输入核心学科、关联学科、适用年级、主题名称、教学目标、课时安排、教学法偏好及资源限制等关键参数，自动生成包含清晰的学科知识融合图谱、驱动性问题设计、不同学科课程标准对应点以及分课时教学规划等内容的完整方案。输出结构以图文结合的形式呈现，涵盖学科知识融合路径、驱动性问题的设计意图与探究活动、各教学环节与课程标准的契合度说明，以及每个课时的教学内容、教学方法、学生活动和资源使用计划，同时附带双维度评估体系（学科能力达成度与跨学科思维表现），确保方案科学合理且易于实施，助力培养学生的综合素养与创新思维。 9．说课稿设计：为教师提供专业且符合评审标准的说课稿设计方案，助力其在说课比赛中清晰呈现教学设计思路与核心素养培养路径。通过输入年级、学科、教学主题、重点知识、学生难点、教学目标、教学方法及课时长度等关键参数，自动生成包含开场白、教材分析、学情分析、教学目标、教学重难点、教学方法、学习方法、教学过程（含时间分配）、板书设计及教学反思等内容的完整说课稿。输出结构以逻辑清晰的层级形式呈现，涵盖本节课在教材中的地位作用、学生认知基础与常见误区、三维目标详细阐述、各教学环节具体步骤及设计意图、板书布局思路以及对课堂生成问题的预设反思，确保方案符合新课标要求并体现教学创新性，帮助教师高效准备说课比赛。 10．学历案：为教师提供专业且结构完整的学历案设计支持，帮助其高效生成符合学科特点和学生需求的教学方案。通过输入学科、年级、主题、课时、课型等关键参数，自动生成包含学习目标（使用可测量动词表述）、评价任务（与学习目标一一对应）、学习过程（按选定课型对应模式设计）、分层作业（基础题、提高题、挑战题）及学后反思等内容的完整学历案。输出结构以清晰的层级形式呈现，涵盖需求分析（现实需求、学科需求、素养需求）、分层学习目标（核心素养目标与具体分层目标）、评价任务设计、学习过程详细步骤（课前预习、课中学习、资源建议）、分层作业设计（针对不同学习水平的学生）以及学后反思模板，确保方案符合现代教学理念并促进学生核心素养发展。 11．概念讲解设计：为教师和内容创作者提供专业且生动的概念讲解设计方案，帮助将抽象知识转化为易于理解的教学内容。通过输入目标概念、适用对象、知识领域、理解深度、字数要求、风格偏好及补充说明等关键参数，自动生成包含认知冲突场景设计、具象化展示、互动问答环节及概念升华路径的内容。输出结构以清晰的教学逻辑呈现，涵盖开篇引入（用有趣现象或问题激发兴趣）、概念阐述（通过生活化类比或趣味故事解释）、案例分析（结合目标受众背景的实际应用示例）、总结强调（强化重点内容记忆）以及可视化建议（如图示表现方式），同时根据不同年龄群体调整语言风格（儿童版拟人化、青少年版流行文化关联、成人版思维模型构建），并包含1-2个互动设计方案以提升学习体验。 12．英语文章分析：从多个维度深入解析英语文章内容。通过输入年级、文章类型、文章文本内容或图片内容，该模块将结合OCR技术、CEFR标准及TESOL教学规范，生成全面的分析报告。 13．知识点讲解：为教师和教育工作者提供专业且易懂的知识点讲解方案，帮助将抽象学科知识转化为贴近学生生活的教学内容。通过输入教学对象（年级）、目标知识（知识点）等关键参数，自动生成包含情境锚点、认知冲突及概念迁移完整路径的内容。输出结构以清晰的教学逻辑呈现。 14．习题设计：为教师和教育工作者提供智能生成的分层递进式习题集方案，满足形成性评价要求。通过输入目标学科、适用年级、习题题型、题目数量、难易程度分配、核心考点及出题要求等关键参数，自动生成包含题干设计、干扰项设置及多维解析的完整内容。 15．题目解析：为学生、家长及教师提供精准且易于理解的题目解析服务。通过输入题目文本或上传题目图片等关键参数，自动生成包含解析过程、题目答案、关联知识点及同类题型示例的内容。 16．语文作文批改：为用户提供高效、精准的语文作文批改服务。通过输入文章图片、学段、年级、字数等关键参数，自动生成含语法分析、用词句子评价、逻辑连贯性建议等内容的详细评语，并推荐3篇适合学生阅读水平的拓展阅读材料。 17．英语作文批改：为用户提供专业的英语作文批改服务。通过输入英文作文文本或上传包含作文的图片等关键参数，自动生成含语法纠错、词汇优化、逻辑提升及评分等内容的详细反馈。 18．分层作业设计：为K12教育提供科学、高效的分层作业设计服务。通过输入学科、年级、知识点、教学目标，以及基础题、提升题和拓展题的题型及数量等关键参数，自动生成含题目分层、题目内容、难度系数、答案解析等内容的完整作业方案。 19．AI出题：为基础教育阶段的教师和学生提供智能化、精准化的出题服务。通过输入学科、年级、考查知识点、样题、生成题目数量以及难度要求等关键参数，自动生成含题目、答案及解析的内容，同时，模块严格控制英语单词范围，杜绝超纲词汇，帮助用户高效备考或命题。 20．情景化命题改造：为基础教育领域的教师和学生提供专业的情境化命题改造服务。通过输入学科、年级、样题、改造需求、考查范围和知识点，以及具体的情境要求等关键参数，自动生成含情境化试题、命题思路说明及答案解析等内容的完整方案。 |
|  | AI评价 | 1．学生评语：为教师提供个性化、温暖鼓励的学生学期评语生成服务。通过输入学生姓名、年级、学科、突出优点、待改进项及特别示例等关键参数，自动生成含针对性评价与关怀鼓励的内容。 2．批量学生评语：为教师提供高效、个性化的批量学期评语生成服务。通过上传包含学生姓名、年级、学科、突出优点、待改进项及特殊事件等关键参数的Excel表格，自动生成含针对性评价与温暖鼓励的内容。 3．评估量表设计师：为教育工作者提供科学、系统的学生学习结果评估量表设计服务。通过输入学生年级、学习目标和学习任务等关键参数，自动生成涵盖知识技能、过程方法和情感态度三个维度的评估内容。 |
|  | AI教研 | 1．PPT转逐字稿：为教师提供专业的逐字稿撰写服务。通过输入演讲主题、演讲者身份、目标听众、演讲风格、演讲语言和演讲时长等关键参数，自动生成与PPT内容相符、衔接自然的演讲稿逐字稿。 2．公开课转教案：将公开课内容转化为结构化、可操作的教案框架，帮助教师高效设计教学过程。通过输入公开课视频、讲义或相关材料等关键参数，自动生成含教学目标、重点难点、核心知识点、教学准备及教学过程（包括导入、新课讲授、互动环节、总结）等内容。 3．教研活动记录：为教研活动提供专业、结构化的记录服务。通过输入活动主题、活动学科、参与人员、活动时间、活动地点、教研目标、讨论要点、成果结论及后续计划等关键参数，自动生成含完整活动信息的内容。 4．教研计划：为用户提供专业、实用且落地性强的教研计划生成服务。通过输入学段及学科、教研主题、开始与结束日期、背景现状分析、核心目标、重点措施、参与人员及预期成果等关键参数，自动生成含背景分析、目标设定、实施步骤、人员安排及成果预期等内容的完整教研计划。 5．培训心得记录员：为教师提供结构化、专业的培训心得报告生成服务。通过输入学段、教师身份、培训主题及培训内容等关键参数，自动生成含培训概况、核心收获与反思总结等内容。 6．教学反思助手：为教师提供专业、结构化的教学反思服务。通过输入学科、年级、教学目标、教学重难点、教学过程、教学亮点及反思不足等关键参数，自动生成含课程回顾、教学实施分析、教学成效评估及改进方向等内容。 7．教育案例分析：为教育工作者提供专业、结构化的教育案例分析服务。通过输入观察对象、年龄、核心问题（如行为问题、学习障碍等，支持多选）以及案例描述等关键参数，自动生成含案例分析、理论依据、解决方案等内容的详细报告。 8．教师发展规划师：为教师提供个性化、专业化的教师发展规划服务。通过输入教龄、执教阶段、当前学科、当前职称、规划年限、优势、不足、发展目标及关注领域等关键参数，自动生成含现状分析、优势解读、不足剖析、发展目标与具体举措等内容。 |
|  | AI科研 | 1．课题选题助手：为基础教育领域的科研人员和教师提供智能化的课题选题辅助服务。通过输入学段、研究主题关键词和研究目标等关键参数，自动生成含研究热点、研究进展、现有研究的缺陷和不足以及推荐的研究题目等内容。 2．课题方向诊断：为基础教育领域的课题研究者提供专业、科学的课题方向诊断服务。通过输入所属学段、课题名称、课题类型及课题内容等关键参数，自动生成含评分表、总结及改进建议的内容。 3．课题立项申报书助手：为基础教育领域的研究者提供专业、规范的课题立项申报书撰写服务。通过输入学段、课题名称及立项申请书提纲等关键参数，自动生成含选题依据、研究内容、思路方法、创新之处、预期成果及参考文献等内容的完整立项申请书。 4．课题开题报告助手：为用户提供高效、规范的课题开题报告生成服务。通过输入必填参数“课题名称”，选填参数“研究课题的理论基础、研究目的、研究内容、研究方法及其他相关要求（如进度安排、人员构成等）”等关键参数，自动生成含理论基础、研究目的、研究方法、创新点、预期成果、研究计划、可行性分析、参考文献及补充建议等内容。 5．课题中期报告助手：为用户提供高效、规范的课题中期报告生成服务。通过输入必填参数“课题名称”、选填参数“研究进展和问题、预期结果和计划及其他要求”等关键参数，自动生成含课题进展情况概述、面临的问题及解决方案、预期成果展望及后续工作安排等内容。 6．课题结题报告助手：为用户提供专业、规范的课题结题报告生成服务。通过输入必填参数“课题名称”，选填参数“课题结题概述、研究过程概述、研究成果及其他要求”等关键参数，自动生成含课题总结性描述、研究过程回顾、成果展示及附加信息等内容。 7．论文选题助手：为博士生、研究者及教育从业者提供基础教育领域的论文选题辅助服务。通过输入学段、学科方向、论文主题及想要解决的问题等关键参数，自动生成含研究热点、研究进展、现有研究的缺陷和不足以及推荐的论文题目等内容。 8．论文提纲规划师：为博士生、研究者及教育从业者提供基础教育领域的论文提纲规划服务。通过输入论文题目、研究目的、研究方法等关键参数，自动生成含完整严谨的论文框架大纲等内容，大纲结构完整、条理清晰，便于用户进行论文撰写。 9．论文设计师：为用户提供高效、规范的论文设计与撰写服务。通过输入论文题目、字数要求等必填参数，以及研究目的、研究内容、研究方法等选填参数，自动生成含摘要、引言（含研究背景、研究目的、研究意义）、文献综述/理论基础、现状分析、研究过程、结论、参考文献等内容的完整论文。 10．项目申报书：为用户提供系统化、规范化的项目申报书生成服务。通过输入项目申报的基本信息（如项目名称）、方案参考文件及输出文件格式模板等关键参数，自动生成含项目背景、研究目标、实施计划、预期成果等内容的完整申报书。 11．项目答辩逐字稿：为教育从业者提供专业的项目答辩逐字稿撰写服务。通过输入项目名称、答辩主题、答辩者身份、目标听众、演讲风格、演讲语言和演讲时长等关键参数，自动生成与PPT内容相符且衔接自然的项目答辩逐字稿。 |
| 教师发展平台 | 听课评课 | 一、评课表管理 1.新建评课表： ①支持管理员新建评课表，并设置评课表的内容，如对评课项目及评价维度、分值、等第等进行设置。 ②评课表内容支持评分题和主观题两种形式，可以设置题目必填或选填等。 ③支持学校根据需要设置评分内容的评价标准，以供评价人在评价时进行参考。 2.评课表管理：支持管理员对评课模板进行管理，如评课表的增删查改、复制、预览及设置默认评课表等。支持对新建的评课表进行上线、下线操作，已上线的评课表可方便教师在创建开课项目时调用相关评课表模板。 3.评课表类型：支持分数制评课表及等第制评课表两种方式，满足学校多种评课形式需求。 二、听课评课 1.我开的课-PC端： ①查看开课列表：呈现我开的课程列表，可邀请他人来评课，点击进入可查看课程详情。 ②查看课程详情：课程详情呈现其他教师对该课程的评价详情，包含评课总览数据和评课交流信息。 ▲③支持邀请评课功能：支持复制每个课程的评课邀请链接或下载邀请评课的二维码，转发给其他评课教师/学校领导/外校教师，邀请对方进行评课。支持有账号的校内老师系统记录教师评价信息，没有账号的外校教师，支持使用微信扫码进行评课。 2.我开的课-移动端： ①开课列表：呈现我开的课程列表，可邀请他人来评课，点击进入可查看课程详情。 ②课程详情：进入任意我开的课，查看课程详情，呈现其他教师对该课程的评价详情，包含评课总览数据和评课交流信息。 ③邀请评课：支持邀请评课功能：支持复制每个课程的评课邀请链接或下载邀请评课的二维码，转发给其他评课教师/学校领导/外校教师，邀请对方进行评课。支持有账号的校内老师系统记录教师评价信息，没有账号的外校教师，支持使用微信扫码评课。 3.我要开课-PC端： ① 单次开课：支持教师新建开课信息，包含设置课题名称、开课教师、评课方式（线下评课 或 视频评课）、项目类型、课型、上课时间、上课地点、上课年级、学科、评课表、参与评课教师等，以及支持上传相关附件（如教案、课件、预习单、学习单、作业单等内容）。 ▲②批量开课：支持教师按照模板样式填写相关开课信息，并导入相关excel表格至平台，进行批量开课。 4.我要开课-移动端： ① 单次开课：支持教师新建开课信息，包含设置课题名称、开课教师、评课方式（线下评课 或 视频评课）、项目类型、课型、上课时间、上课地点、上课年级、学科、评课表、参与评课教师等，以及支持上传相关附件（如教案、课件、预习单、学习单、作业单等内容）。 5.我评的课-PC端： ① 评课列表：支持评课教师查看自己所有需评的课程列表及相关评课信息。 ② 去评课：支持教师点击评课列表进入课程详情页，并按照评课表的各个模块进行打分、评语等。此外，教师在评课详情页可查看该课程的总分、我的评分、评课人数、参与交流人数、交流消息数等数据。 ③评课交流：支持评课教师在评课详情页分享自己的听课感受，与其他评课教师进行线上评课交流。 6.我评的课-移动端： ①评课记录查看：教师查询自己的评课记录，包含评课内容。 ②去评课：教师可在“我评的课”列表页，点击任意未被评论的课程，去评他人的课、填写评课表、发表评课交流建议等。 7.我要评课-移动端： ▲①推门即评： 呈现学校当日所有公开课程，即使未被邀请评课，教师也可推门即评。 ②扫码评课：支持教师扫描其他课程的邀请二维码，并参与评课。 三、数据统计 1.查看数据总览： 管理员可按学期查看本学期的开课数、评课数、历史累计开课数及评课数，并呈现各类排行榜单。 2.查看开课榜：按学期生成开课榜单，对开课教师开课数量进行排名，管理员可查看每位开课教师所开的课程及课程详情。 3.查看评课榜：按学期生成评课榜单，对评课教师评课数量进行排名，管理员可查看每位评课教师所评的课程及课程详情。 4.查看优课榜：按学期生成优课榜单，对优秀课程进行排名，管理员可查看每节好评课程的课程信息及课程详情，包含评课总览、各位评课教师对该节课的评价详情、评课交流。 5.查看学科榜：按学期生成学科榜单，对所开的课程进行排名，管理员可查每类课程的开课记录及课程详情。 6. 查看开课数据：支持管理员按学期查看学校所有的开课数据。开课数据列表信息包含课程名称、开课教师、项目类型、开课年级、开课学科、上课时间、评课表、评课人数、未评人数、评课得分等。管理员还可查看每节课程的评课详情，包含该节课的评课总览信息（如总得分、各模块得分、各模块各分数段评分占比、评价综述等）、评课教师相关记录（如已评教师的评课记录、未评教师的名单等，支持导出已评教师的评课记录，也支持导出未评教师名单）、评课交流信息。 四、数据同步 ▲ 听课评课中的数据可同步到教师档案中。 |
|  | 教研活动 | 一、教研活动 1.教研活动-PC端： ①创建研修活动：支持新建一个研修活动，设置活动内容，包含活动主题、学科、活动类型、活动学时、活动时间、活动地点、活动议程、活动要求、活动组，可以上传多个附件，并自动生成活动签到二维码。 ②活动信息：支持查看活动详情，包含活动主题、活动时间、活动地点、活动议程、活动要求、活动对象等，可以进行修改，其中签到二维码仅活动发起者或管理员有，普通教师不可见。 ③活动考勤：支持查看该活动的应到、实到、迟到、未到人数，以及每个老师的考勤状态、签到时间，并支持导出活动的考勤明细内容为excel表格。 ④活动讨论：可以查看每个老师上传的活动讨论内容、进行评价点赞等，可以上传图片，可以导出活动讨论明细内容excel表格。 ▲⑤活动总结：系统自动生成活动小结，包含活动信息、活动考勤、活动讨论的内容自动整合而成，可导出活动总结至word文档，并支持借助AI写作功能，将活动总结一键生成一篇推文，推文将自动导出至word文档。 ⑥活动列表：已创建的教研活动将自动生成一列活动信息至活动列表，活动列表字段信息包括活动主题、发起人、活动组、活动类型、学科、学时、应到人数、实到人数、状态（未开始、进行中、已结束）以及活动时间等。 ⑦筛选及导出：支持按学期、活动属性、活动类型、学科、活动组、活动状态等进行筛选，从而查看活动列表的活动信息，并支持导出活动列表信息至excel表，方便统计分析。 2.教研活动-移动端： ①创建教研活动：新建一个研修活动，设置活动内容，包含活动主题、活动时间、活动地点、活动议程、活动要求、活动活动组，可以上传多个附件，自动生成活动签到二维码。 ②查看活动详情：可查看活动详情，包含活动主题、活动时间、活动地点、活动议程、活动要求、活动对象等。 ③活动考勤签到：扫描活动签到二维码，参加活动，根据签到时间与活动开始时间，计算教师是正常考勤还是迟到。 ④活动考勤统计：每次活动的应到、实到、迟到、未到人数，以及每个人的具体出勤状态、签到时间。 ⑤活动讨论：可以查看每个老师上传的活动讨论内容、进行评价点赞等，可以上传图片，可以导出活动讨论明细内容excel表格。 二、教研统计 1.教研统计-PC端： ①活动总览：支持按学期查看各学期的活动总览数据，包括本学期活动次数、本周新增次数、本学期活动参与人数、本周新增人数、本学期活动参与人次、本周新增人次等。 ②活动状态统计：支持按活动状态统计每个学期的活动数量，分为进行中、未开始、已结束，以饼图呈现。 ③各月份活动统计：支持按月份统计每个学期每个月的活动数量，以折线图呈现，可以看到活动数量趋势。 ④活动类型使用次数统计：支持按学科及活动组进行筛选查看各类活动类型的占比统计，以饼图呈现。 ⑤各学科活动平均比较统计：支持对每个学期每个学科组的活动数与所有学科获得平均数进行对比，以簇状柱形-折线图呈现。 ⑥考勤统计：支持对每个学科的活动组数、活动次数、出勤率、迟到率、缺勤率进行统计，并支持导出为excel表格；支持查看每个学科下的每个活动组的活动次数、出勤率、迟到率、缺勤率的统计，并可导出为excel表格；支持查看每次活动主题的出勤人数、迟到人数、缺勤人数，可以导出为excel表格；每次活动的应到、实到、迟到、未到人数，以及每个人的具体出勤状态、签到时间，可以导出为excel表格。 三、基础配置 1.基础配置-PC端： ①活动组管理：支持新建活动组，可设置活动组名称、学科、负责人，负责人可支持多个，以及活动组成员名单。已创建的活动组可对其基础信息进行编辑、对其成员名单可进行添加和移出，以及对创建的活动组可进行删除等操作。 ②迟到时间：可设置活动迟到时间，默认为活动开始10分钟后签到则为迟到，学校可自行修改。 ③定位管理：支持是否开启定位管理，若开启定位管理，则活动签到时将显示教师定位。 |
|  | 教师培训 | 一、课程广场 1.课程广场-PC端： ①课程列表：展示所有已发布的培训课程信息，提供教师报名/学习入口；支持学员查看所有对自己开放的课程，支持输入关键词搜索课程，支持按分类筛选课程。 ②课程详情：支持学员查看课程详情、课程内容结构（单元/小节）信息以及学员学习进度信息等，并支持学员选择报名。 ③小节详情：支持学员进行具体小节（视频/文档/培训/测验等）的学习和查看。 2.课程广场-移动端： ①课程列表：展示所有已发布的培训课程信息，提供教师报名/学习入口；支持学员查看所有对自己开放的课程，支持输入关键词搜索课程，支持按分类筛选课程。 ②课程详情：支持学员查看课程详情、课程内容结构（单元/小节）信息以及学员学习进度信息等，并支持学员选择报名。 ③小节详情：支持学员进行具体小节（视频/文档/培训/测验等）的学习和查看。 二、我的课程 1.我的课程-PC端： ①报名课程列表：支持展示当前学员所有已报名的课程信息；支持输入关键词搜索课程，支持按分类筛选课程；支持学员进入已报名的课程，查看课程详情，进行单元小节的学习，并完成相关任务。 ②我的证书：支持展示教师学员个人所获得的积分/证书情况/课程学习情况统计。 2.我的课程-移动端： ①报名课程列表：支持展示当前学员所有报名的课程信息；支持输入关键词搜索课程，支持按分类筛选课程；支持学员进入已报名的课程，查看课程详情，进行单元小节的学习，并完成相关任务。 三、课程管理 1.课程管理-PC端： ①课程列表：支持展示所有已创建的课程，课程卡片包括课程封面、课程名称、课程分类、课程完结状态、课程负责人、课程时段、报名时段等信息。支持对创建的课程进行编辑、删除、复制等操作。 ②新建/编辑课程：支持管理员新建/编辑具体课程，包括课程基本信息、内容配置、其他设置三部分： （1）基本信息：包括课程标题、课程负责人设置、课程描述、课程分类设置、报名时间限时或不限时设置、课程时间限时或不限时设置、课程封面设置。 （2）内容配置：包括给该课程添加单元，给每个单元添加小节，小节内容支持视频、文档、活动、测验、任务等课程。 ①添加的文档课程，支持设置文档的名称、文档说明、上传文档附件、设置全文档阅读停留的时间规则等。 ②添加的活动课程，支持设置该活动的类型为线上活动或线下活动，设置活动的标题、主讲人、活动时间、活动链接、活动说明、上传相关材料附件、以及设置该活动是否需要签到。 ③添加的测验，支持单选题、多选题、问答题三种题型。支持单个添加题目，也支持批量导入试题。此外，支持对测验卷进行相关设置，如设置测验的合格分数、测试时限可设置为限时或不限时、设置是否允许重做测验，重做次数等设置。 ▲④添加的任务，可设置任务标题、任务描述、任务提交截止时间、任务的评价方式为星级评价或是分值评价、设置任务的总分及合格分数、以及设置任务的完成条件为上传任务或上传任务且达到合格分等。 （3）其他设置：包括本课程积分、学习顺序、本课程完成条件、指定学员、报名人数、课程更新状态等设置。 ①支持设置本课程不计积分或计入积分，若计入积分，需设置积分数量。 ②支持设置课程的学习顺序是按顺序学习或自由学习。 ③支持设置本课程的完成条件是默认还是自定义，自定义则支持配置完成课程的章节内容。 ④支持设置是否指定学员，不指定则所有教师均可查看课程学习，指定学员，则仅指定的学员教师可查看课程进行学习。 ⑤支持设置该课程的报名人数是否限制，限制报名人数则需设定限制的最大人数量是多少。 ⑥支持设置最该课程的更新状态为更新中或已完结。 ③课程上下线：支持对已创建的课程进行上、下线操作，上线课程将自动推送至课程广场，供教师查看及报名。 ④课程检索：支持对课程管理列表内所有的课程按分类、完结状态（更新中、已完结）、上线状态（上线、下线）、关键词搜索等进行筛选。 ⑤课程数据： 课程数据包括报名人数、结课人数、各个小节的完成情况。视频、文档类课程可查看完成率，活动类可查看签到率，测验类可查看答题数据以及查看各个学员的答题情况，还可以查看该课程的整体评价结果以及各个学员对课程的评价。 支持查看学员的进度明细，包括各学员各个单元小节的完成状态、结课状态、报名状态等。 支持在学员进度明细页里，手动添加教师进入学员名单，以及支持导出学员进度明细表。支持在学员进度明细列表页输入学员姓名进行搜索，支持按报名状态（被踢出、自主报名、指定报名）、结课状态（结课、未结课）等进行筛选列表数据。 ⑥课程分类管理：支持对课程的所属分类进行配置管理，可添加和删除课程类型。 ⑦问卷配置：支持对课程结束后的调查问卷进行配置，可用于评价教师对课程的满意度。 四、统计报表 1.统计报表-PC端： ①支持管理员查看课程报名概况，如平台课程总数统计、报名人次统计、按分类标签统计的各课程报名次数的柱状图。 ②支持管理员查看各课程结课情况统计表。 ③支持管理员查看学员分析，包括结课数量分布统计、积分获得分布统计、以及查看报名学员列表。 五、管理配置 1.管理配置-PC端： ①支持对课程进行证书配置，可配置多个证书，新建的证书需设置证书名称、说明、上传证书图片、设置证书颁发规则、证书对应的课程等。 ②已创建的证书支持进行编辑修改及删除操作。▲③支持结合课程完成情况或积分积累情况设定证书颁发机制。支持当教师完成一门课程或一个系列的培训模块，系统自动颁发相关电子证书。支持教师积分达到预设的积分阈值后，系统自动颁发相关电子证书。 |
|  | 教师评价 | 一、模块配置 模块配置-PC端： 1.类型管理：支持管理员自定义模块类型，可新建类型，用于对模块进行分类。 2.新增模块：支持自定义新增评价模块，可自定义设置模块名称，设置模块所属类型。 3.模块配置：支持对新增的各个模块配置内容及配置积分，模块内容配置可选择文本输入、对象选择、材料上传、日期选择、下拉菜单等相关组件进行配置。 ①添加填写提示语：可自定义配置该模块的填写提示语，并在填写时进行呈现。 ②设置模块的积分属性：支持自定义设置模块积分规则为管理员打分或教师填报。 ③自定义文本输入组件：在配置模块时，可配置文本输入组件，自定义文本输入组件的名称，及填写提示语，例如奖项名称。 ④自定义选择人员组件：在配置模块时，可配置选择人员组件，例如教师或者学生，可自定义组件的名称及填写提示语，例如带教教师、获奖学生。 ⑤自定义附件上传组件：在配置模块时，可配置附件上传组件，要能支持图片、视频、音频、文件等各类附件以及压缩包，支持选一种格式或者是多种格式，可自定义组件的名称，如上传证书等。 ⑥自定义下拉菜单组件：在配置模块时，可配置下拉菜单组件，要能支持自定义多级下拉菜单，至少支持5级。可自定义下拉菜单的内容，例如国家级——一等奖等 ⑦自定义组件是否必填：每一个组件都可以自定义是否必填，如果必填，则教师在填报时完成所有必填项才能提交。 ⑧自定义是否公开：可设置该模块是否公开，公开的话所有的教师都可以看到这个模块所有教师填写的所有内容，不公开则教师只能看到自己的内容。 ⑨自定义是否需要审核：可设置该模块是否需要审核，如需要审核，则需要管理员审核后才能获得积分，如设置不需审核，则教师填报后根据积分规则自动获得积分。 ⑩自定义配置积分： ▲可以给各模块配置相应的积分规则，例如国家级一等奖5分等。 4.设置模块上下线：对创建好的模块可以进行上线或者下线操作，上线的模块则可推送至教师“信息填报”区呈现，教师可在此填报相关评价模块。 二、考核任务 考核任务-PC端： 1.新增考核任务：管理员可创建考核任务，包括设置任务名称，选择需考核的考核模块（可多选），对选择的各个考核模块分别设置不同的积分规则（包含各模块对应的系数与封顶分值），以及设置考核对象（可多选），最后考核对象通过所考模块的积分规则得出最终评分。 2.查看/导出考核任务：支持查看考核任务中各个考核教师的分数及排名情况，并支持以Excel的格式导出考核表。 3.编辑/删除考核任务：支持直接在已发布的考核任务中直接做出修改，修改后系统支持自动更新数据；支持对已创建的考核任务进行删除操作。 信息填报 信息填报-PC端： 1.教师/管理员填报： ▲支持教师给自己填报相关评价模块的内容，支持管理员为他人填报内容。教师或管理员选择相应的模块，根据模块配置的要求填写相应内容，对照相应积分和审核规则，即可获得对应积分。 2.模块全校数据统计：对各个模块全校的填报记录和总积分进行统计，所有人都可见。 3.模块个人数据统计：对各个模块个人的填报记录和积分进行统计，呈现该模块教师填写记录的统计、积分的统计，该教师在该模块的排名，以及该模块的全校最高分。 4.新增填报：支持选择任意一个模块，并进行新增填报，新增一条记录，填写相应内容。 5.管理员打分：支持管理员选择相应模块，并对教师填报的内容进行打分。 6.批量导入：管理员可批量导入填报内容。 7.批量导出： 教师或者管理员可批量导出该模块的内容，支持导出明细表和导出附件，导出内容为压缩包，其中包含excel表格和附件文件夹，附件为该教师填报数据的明细内容，附件文件夹为该教师上传的所有附件。 8. 查看填报记录数据：支持查看各模块的填报记录数据，包含在该模块中我的记录数、我的积分数、我的排名以及全校最高分。 三、信息填报-移动端： 教师可以查看所有已上线的模块，可以填报上传内容： ▲1.上传时支持图片识别内容（ocr识别技术）。 2.支持查看自己上传的数据记录，并可对自己的填报记录进行修改。 3.自动统计教师个人在每个模块上传的数据条数和所得积分。 四、教师报告 教师报告-PC端： ▲1. 查看教师报告：系统将根据积分数据自动生成教师报告。报告包含报告说明、基础信息、积分总和、上传材料统计、成果展示、积分分布情况等内容。 2.报告说明：本学期报告的整体说明，例如获得多少分、全校最高分、全校最低分、人均得分等。 3.基础信息：教师的基础信息，例如头像、任教学科、学历、毕业院校等。 4.积分总和：支持系统计算教师获得积分的各大类型的总和饼图。 5.上传材料统计：教师上传的ppt、word、pdf等材料的统计。 6.成果展示：教师上传的成果内容进行展示。 7.积分分布情况：教师各个模块个人得分与教师平均得分进行对比情况。 教师报告-移动端： 1.管理员可在教师报告中查看所有教师的积分总和，每学期自动根据总和进行排名。 2.管理员可查看任一教师的积分报告，报告内容包含了该教师该学期的评价总分，以及该教师得分最多的模块。并用图表的形式展示教师的各项数据，内容包含积分总和情况、上传材料统计、上传成果展示、积分分布情况以及各模块与教师平均得分对比情况。 五、学校报告 学校报告-PC端： ▲学校整体报告：系统将自动生成学校报告。报告内容主要包含教师基本信息统计、积分统计、上传统计、教师积分排行榜几个部分。 1.教师基本信息统计：可呈现学历统计图、性别分布统计、年龄分布统计、教龄占比统计各类图表统计全校教师的基本信息。 2.积分统计：可呈现全校教师总积分，以及各个模块积分占比情况，以饼图呈现。 3.上传统计：可呈现教师上传的附件内容数量统计，并以柱状图进行呈现。 4.教师积分排行榜：可对全校教师每个学期获得的积分自动排行。 5.教师个人报告：可在教师积分榜单查看各个教师的个人报告。 六、审核打分 审核打分-PC端： 1.审核打分：支持管理员对教师填报的信息进行审核或批量审核。支持管理员查看待处理的填报信息，并填写“通过”或“不通过”的审批意见，所有管理员打分模块都支持批量导入，可批量导入教师的积分。 2.审核编辑：支持管理员在审核时对教师填报的内容进行编辑修改。 3.审核统计：支持审核信息根据类别进行统计，系统可按待审核、已通过、已驳回、待打分、已打分这几类进行数据统计。 审核打分-移动端： 1.有审核或打分权限的教师可以在移动端进行审核打分，并统计所有的待审核、已通过、已驳回、待打分、已打分数据。 2.审核员可对单条数据进行审核或打分，也可在同一模块下选择多条数据进行批量审核或打分。 七、我的报告 我的报告-移动端： 1.报告中写明了教师每个学期的评价总分，以及整个学校的最高分、最低分、人均得分，以及该教师得分最多的模块。 2.报告中用图表的形式展示教师的各项数据，内容包含积分总和情况、上传材料统计、上传成果展示、积分分布情况以及各模块与教师平均得分对比情况。 八、数据同步 数据同步PC端+移动端： ▲ 支持教师评价中的数据需同步到教师档案、教师个人画像及教师整体画像中。不需要进行二次填报。 |
|  | 教师档案 | 一、我的档案 1.教师信息：教师可维护个人基础信息，包含身份信息、教育信息、工作经历、技能证书等。可支持上传图片附件等。 2.任教记录：支持自动调取教师任教记录信息，包含教师个人历年的任教、班级、任教学科等，可以导出任教记录至excel。 3.奖项荣誉：教师个人获得的奖项荣誉，包含个人获奖、指导学生获奖等。 4.发展规划：支持查看及维护教师个人的发展目标及发展规划。教师可以自行新增、编辑或删除，支持上传附件。 5.教师工作数据查询：支持教师个人的所有工作数据查询，包含教师历年的获奖、参与的培训记录、教研活动、课题、论文、公开课等，读取模块配置的内容。 ▲ 6.教师档案数据互通：在教师评价中填写的数据，在审核通过后，能够自动汇入到教师档案中。 7.批量导出： 教师或者管理员可批量导出教师个人档案的内容，导出内容为压缩包，其中包含excel表格和附件文件夹，附件为该教师填报数据的明细内容，附件文件夹为该教师上传的所有附件。 8.教师工作数据调用：教师个人在平台中调用申请职称评审，人才梯队，技术岗位等级晋升等所需要的材料，支持批量导出。 二、教师档案 1.查看教师档案：支持管理员按全部教师名单或组织架构筛选教师名单，查看某个教师的教师档案中，包含任教记录、奖项荣誉、发展规划、培训记录、教研活动、教学科研等。支持按照分类呈现每个模块的内容。 2.教师工作数据查询：管理员可对所有教师的所有工作数据查询，包含培训记录、教研活动、课题、论文、公开课等，按照分类呈现每个模块的内容。 ▲3.教师工作数据调用： 管理员在平台中调用所有教师的所有工作数据，可按学期或者日期进行批量导出等，按照分类呈现每个模块的内容 4.批量导出：▲①教师或者管理员可批量导出教师档案的内容： ②导出内容为压缩包。 ③导出内容可包含excel表格和附件文件夹。 ④导出的附件为该教师填报数据的明细内容，附件文件夹为该教师上传的所有附件。 三、档案统计 1.教师基本信息统计：按学历统计图、性别分布统计、年龄分布统计、教龄占比统计各类图表统计全校教师的基本信息。 2.档案数据统计：按学期查看全校教师的档案数据的统计，各类数据的统计，以饼图、柱状图等形式呈现。 ①各月总新增数据统计：每个学期每个月新增的数据统计，以柱状图分月展现。 ②累计总数据：每月累计档案总书记统计，以折线图分月展现。 ③各类型月新增数据：各个类型每个学期每个月新增的数据统计，以折线图分类展现及对比。 ④教师上传数据：按上传数据的数量从多到少排列，呈现教师上传的数据统计列表，包含排序、教师姓名、总数量、最近更新时间。 ⑤各模块总数据：以柱状图的形式分模块统计，对教师档案各个模块的数据进行对比及查看。 3数据详情：全校教师的工作数据详情展现，各个类型下各个模块下的所有教师的所有明细，可按日期范围筛选，可按学期筛选，可以按教师姓名筛选。 4.批量导出：可根据筛选条件，批量导出该模块的内容，导出内容为压缩包，其中包含excel表格和附件文件夹，附件为教师填报数据的明细内容，附件文件夹为上传的所有附件。 四、档案审核 1.管理员审核：管理员可对教师填报的信息进行审核。管理员查看待处理的填报信息，并填写“通过”或“不通过”的审批意见，支持批量审核。 2.审核编辑：管理员在审核的时候可以对教师填报的内容进行编辑修改。 3.审核统计：审核信息根据类别进行统计，可按待审核、已通过、已驳回这几类进行数据统计。 五、模块配置 类型管理： 1. 支持新建档案模块类型，可自定义类型名称。新建的类型可在创建模块时进行调用，以便对各个模块进行归类管理。 2. 支持对新建的类型通过上移或下移的方式进行列表排序，也支持编辑修改类型名称，已创建的类型可以进行删除。 新增模块： 1.新建模块：管理员可新增模块，并设置模块所属类型，模块所属类型设置后后，可进行模块名称及组件等设置。 ①.自定义模块填写提示语：可自定义配置该模块的填写提示语，并在填写时进行呈现。 ②.自定义模块的积分属性：可自定义给模块配置内容，设置这个模块的积分规则为管理员打分或者教师填报。 ③.自定义文本输入组件：在配置模块时，可配置文本输入组件，自定义文本输入组件的名称，及填写提示语，例如奖项名称。 ④.自定义选择人员组件：在配置模块时，可配置选择人员组件，例如教师或者学生，可自定义组件的名称及填写提示语，例如带教教师、获奖学生。 ⑤.自定义附件上传组件：在配置模块时，可配置附件上传组件，要能支持图片、视频、音频、文件等各类附件以及压缩包，支持选一种格式或者是多种格式，可自定义组件的名称，如上传证书等。 ⑥.自定义下拉菜单组件：在配置模块时，可配置下拉菜单组件，要能支持自定义多级下拉菜单，至少支持5级。可自定义下拉菜单的内容，例如国家级——一等奖等。 ⑦.自定义组件是否必填：每一个组件都可以自定义是否必填，如果必填，则教师在填报时完成所有必填项才能提交。 ⑧.自定义是否需要审核：可设置该模块是否需要审核，如需要审核，则需要管理员审核后才能获得积分，如设置不需审核，则教师填报后根据积分规则自动获得积分。 3.模块上下线：对创建的模块可以进行上线或者下线操作，上线的模块则将推送至“我的档案”，教师可查看该模块，并进行该模块的信息上传及维护。 4.配置内容或删除：已创建的模块可重新配置内容，也可删除操作。 六、数据同步 ▲ 教师档案中的数据可同步到教师评价中，不需要二次填报。 |
| 学生成长平台 | 学生综评 | 一、评价任务 评价任务-PC端： 1.新建任务： ①自定义任务名称、任务类型、评价范围、评价周期、评价平次及评价指标等关键信息。 ②评价范围支持按年级、按班级选择评价对象。 ③评价教师支持按默认列表、组织架构、关键词搜索等三种方式选择教师名单。 ④评价频次支持不限次、单次评价、按周评价、按月评价四种方式，按周评价及按月评价还支持设置按周每周评价几次、按月每月评价几次。 ⑤评价指标：支持从评价指标体系里选择相应指标关联任务，通过指标去评价学生在各方面的表现。 2.任务列表： ①支持在“评价任务”页查看任务列表： ②支持按学期、任务属性（全部、我创建的、我参与的）、任务状态（未开始、进行中、已结束）、任务类型（劳动实践、品德发展、学业表现、健康指数等）、任务频次以及关键词搜索等方式筛选任务列表。 ③支持查看任务列表里各个任务的基础信息，包括任务名称、任务状态、任务类型、评价周期、评价范围、评价教师等。 ④支持对任务列表里自己创建的任务进行编辑、删除等操作。 3.编辑任务：支持对任务创建者对已发布的评价任务进行修改，包括修改任务名称、任务类型、任务评价班级的范围、评价教师、评价周期、评价指标的修改。 4.删除任务: ①支持任务创建者对自己创建的评价任务进行删除；删除时进行确认弹窗反馈。 ②普通教师可删除自己创建的任务，管理员可删除所有的任务。 5.查看任务: ①支持查看任务列表里的任意一个任务的详情，包含任务信息、发起评价、评价记录、任务统计四部分内容。 ②支持查看任务的基本信息，包括任务名称、任务状态、评价周期、评价频次、评价教师、评价班级、评价指标、创建人、创建时间等。 6.支持评价教师对任务发起评价： ①教师可在发起评价页面查看任务的各项评价指标及指标对应的评价标准，并选择某一个指标，对学生进行评价。 ②支持教师按班级筛选学生名单，并对学生的某项指标发起评价。 ③支持对单个班级的学生统一评价、多个评价、单个评价等操作。 ④支持评星、评分、等第等评价方式，支持评价时撰写评语及上传图片。 7.支持查看评价记录： ①评价完成后，系统自动生成详尽的评价记录，支持教师按时间范围（如本周、本月、本学期等）筛选查看评价记录。 ②支持对该任务的评价进行基础统计，包括评价已完成次数（按任务频次统计）、已评价指标数、未评价指标数、评价次数、评价学生数。 ③支持按解锁日期查看任务评价情况，包括评价日期、评价学生数、未评指标数、未评学生数。点击未评指标的数量，可以查看各个未评指标的名称。点击未评学生数量，可查看未评价学生的名单。支持选择相应解锁日期，并点击“去评价”按钮，对学生进行评价。 ④支持按解锁日期、评级指标、评价班级、学生姓名搜索、评价日期等进行筛选，查看评价记录详情，包括评价指标、解锁日期、学生姓名、人数、评价班级、评价结果、评价范围、评语等，也支持对该条评价记录进行撤回操作。 8.支持教师查看本任务的任务统计： ①包含评价记录统计、教师情况统计、教师评价记录三个部分。 ②评价记录统计包含评价任务教师人数、评价频次、已参与教师数、未参与教师数、评价次数、评价学生数等数据。 ③教师情况统计按解锁日期分别统计教师完成情况、评价指标数、评价学生数、未完成班级数及具体班级名称，并支持一键提醒教师去评价未评价的班级。 ④教师评价记录支持查看各个教师参与该任务，并在该任务发起的评价记录。 ⑤评价记录统计、教师情况统计、教师评价记录均支持一键导出至excel。 评价任务-教师移动端： 1.查看任务-评价任务列表： ①支持查看教师的评价任务信息。 ②发起评价：支持对本任务进行评价操作，并支持批量评价。可快速切换指标或者快速切换班级进行评价。 2.我的评价： ①评价统计：支持对教师的评价进行统计，包括发起任务数量、参与任务数量、任教学科、累计评价次数、累计评价人数、累计拍摄照片、累计拍摄视频的计数统计。 ②评价记录：统计教师参加的任务数、评价的学生数、拍摄的照片数量及视频说，支持按照日期统计教师对学生的评价记录。 ③撤回评价：支持在具体的评价记录中，单个撤回或批量撤回对学生的评价。 评价任务-家长移动端： 1.我的报告：支持学生查看自己的评价报告以及被评价的详情。 2.查看获评记录：支持学生查看自己的获评记录详情，细化到评价时间、评价教师及具体评价指标。 二、兑换中心 兑换中心-PC端： ▲1.奖品兑换： ①类型管理：支持设置奖品的类型，如体验类、物品类等。 ②新增奖品：支持设置奖品的信息，包括名称、类型、图片、可兑换班级、兑换所需积分、奖品总数量等。 2.兑换统计： - 支持查看学生的整体积分情况，以及学生兑换奖品的次数等。 ②支持查看详细信息。 3.订单中心： ①支持查看包括未发放订单、已发放订单。 ②支持在未发放订单中，教师选择发放。 兑换中心-教师移动端： 1.奖品列表操作： ①支持查看奖品的详细属性。 ②支持对奖品进行下线/上线的操作。 2.订单中心： ①支持查看学生奖品的已兑换情况，包括未发放的和已发放的。 ②支持有权限的教师可以对申请奖品兑换的学生进行奖品发放的记录操作。 3. 添加奖品：支持新增奖品，设置奖品的信息，包括名称、类型、图片、可兑换班级、兑换所需积分、奖品总数量等。 兑换中心-家长移动端： 1.支持学生查看奖品列表，并支持按状态（全部、兑换中、已兑换）筛选列表奖品。 2.支持查看奖品详情，如包含奖品名称、奖品图片、该奖品的总计数量、已兑换数量、剩余数量、兑换所需积分数。 3.支持学生选择心仪的奖品，并申请消耗相应积分进行兑换。 4.支持学生查看自己的兑换过的历史记录，以及兑换结果和发放时间。 5.支持学生查看自己的积分，包含积分总数、可用积分数、已用积分数。 三、评价指标 1.设置指标体系：▲①支持对整个指标体系进行编辑，包括层级的修改和每个评价指标的命名、图标、备注评价标准、设置评价方式。 ②可自定位设置多级维度，最多可达五级。 ③默认提供50个指标图标，也可自定义上传指的图标。 2.查看指标体系： ①支持按大纲模式及导图模式两种样式查看已创建的指标体系。 ②支持选择指标体系的维度或指标查看相应详细，如点击某一个维度名称，可查看该维度下包含的所有子级指标，点击某一个指标名称，可查看③该指标的图标样式、评价方式、评价标准。 ④支持输入关键词搜索指标，搜索结果将在指标体系里展开高亮关键词。 ⑤支持批量导出功能。 四、基础配置 1.设置任务类型：支持新增或修改评价任务的类型。例如按学科、按德育、智育、体育、劳育、美育，或按评价项目，例如日常评价、课堂评价、行规评价等。 2.设置评价图标： ①支持上传图标，编辑图标的名称，可供配置指标时选择。 ②系统默认提供50个图标。 ③支持对现有评价图标进行修改。 3.▲设置评价方式： ①分数评价：支持设置分数评价的区间值。 ②等第评价：支持设置等级评价的等第内容与分值。 ③星级评价：支持设置星级评价每个等级对应的分数。 ④频次评价：支持设置频次评价的内容与分值。 4.单位设置：支持个性化定义学生得分的单位，如阳光值、成长值等。单位将在学生端评价记录和学生报告中呈现。 五、评语管理 1.新增评语：支持新增评语，并提供筛选学科展示评语功能。每个评语都可设置学科、年级、评价维度、星级等第属性等。 2. 支持批量导入与批量导出评语。 3.修改评语：支持对已有的评语进行修改。可编辑学科、年级、评价维度、星级属性等。 六、数据统计 数据总览： ▲1.支持学校领导层按学期查看学生综评平台发布教师任务数量、参与教师数量、评价次数、评价学生数等统计数据。 2.支持按学期查看各维度评价次数、评价次数趋势、评价学生数趋势： 3.各维度评价次数以柱状图呈现。 4.评价次数趋势按折线图呈现，按月呈现评价次数趋势。 5.评价学生数趋势按折线图呈现，按月呈现评价学生数趋势。 6.支持查看教师评价情况统计： ①可按本周、本月、本学期、全部等进行筛选，查看教师评价统计排行。 ②教师评价情况统计以列表的方式呈现，包含排名、教师姓名、参加任务数、评价班级数、评价次数、评价学生数等信息。 ③默认呈现排行前5的教师评价统计，点击“更多”，可跳转页面查看所有。 ④在“教师评价情况统计”的所有列表页，可按班级、评价时间、关键词搜索等进行筛选，并支持一键导出教师评价情况统计至excel。 7.支持查看班级评价情况统计： ①可按本周、本月、本学期、全部等进行筛选，查看班级评价统计排行。 ②班级评价情况统计以列表的方式呈现，包含排名、班级名称、参加任务数、评价次数等信息。 ③默认呈现排行前5的班级评价统计，点击“更多”，可跳转页面查看所有。 ④在“班级评价情况统计”的所有列表页，可按班级、评价时间进行筛选，并支持一键导出班级评价情况统计至excel。 8.支持查看指标评价情况统计： ①可按本周、本月、本学期、全部等进行筛选，查看指标评价统计排行。 ②指标评价情况统计以列表的方式呈现，包含排名、评价指标名称、指标所属维度、指标被使用次数、已使用教师数等信息。点击某一指标“已③使用教师”的数量，可进入弹窗页查看已使用教师的名单。 ④默认呈现排行前5的指标评价统计，点击“更多”，可跳转页面查看所有。 ⑤在“指标评价情况统计”的所有列表页，可按一级维度、评价指标、评价时间等进行筛选，并支持一键导出指标评价情况统计至excel。 任务数据： 1.支持查看本校所有任务数据： ①在任务数据列表，支持按学期、评价周期、关键词搜索等筛选任务。 ②在任务数据列表，可查看各个任务的名称、任务状态、任务类型、创建时间、创建人、评价周期等。 ③在任务列表，点击任意一个任务的“详情”按钮，可进入该任务的详情页，查看该任务的基本信息及任务统计，任务统计包括：评价记录统计、教师缺口统计、班级评价情况统计、指标评价情况、教师评价记录统计。 学生数据： 1.支持按学期可视化呈现各年级、各班级获得评价的能量情况，并支持自动统计班级、学生获评情况。 2.支持查看各年级能量值对比，以柱状图的形式呈现。 3.支持查看各年级能量走势对比，以折线图按月的形式呈现。 4.支持筛选年级，查看该年级下各班级能量值对比，以柱状图的形式呈现。 5.支持筛选年级，查看该年级下查看各班级能量走势对比，以折线图按月的形式呈现。 6.支持查看班级评价情况统计表：可按全校或年级筛选列表数据；列表数据包含排名、班级、评价次数、能量值、班主任等信息；排名按能量值排名；支持一键导出列表数据至excel表。 7.支持查看学生数据报告：支持按班级、关键词搜索等筛选列表数据；列表数据包含排名、学生姓名、班级、能量值等信息；排名按能量值排名；支持查看学生的报告详情。支持一键导出列表数据至excel表。 ▲8.支持查看学生报告详情： ①可按学期查看学生的评价次数及能量值。 ②可按雷达图查看学生在各位维度的评价情况以及与班级平均、年级平均进行对比。 ③可按柱状图统计学生在各维度的能量值获得情况，并与班级平均进行对比。 ④可按单个维度查看学生在各维度的表现，如能量值获得数、累计获评次数、本学期在该维度的能量增长趋势（以折线图按月呈现）、本维度下各个子级指标的能量值对比（以柱状图按指标呈现）。 七、评价报告\记录 评价报告-教师移动端： 1.评价报告： 分类排行：支持根据时间、班级、年级等进行筛选排序，支持呈现出在选择时间段内，某班级学生评价的获得能量情况。 2.学生报告： ①支持在此处查看单个学生报告，并支持详细列出学生的获评记录，包括获评等级、次数、评价教师。 ②支持可视化呈现该学生与班级平均分的比较。 评价报告-家长移动端： 1.评价报告：家长可查看老师对学生的评价。 2.评价记录：支持展示获评记录，点击后可查看评价对象、评价时间、评价方式、评价结果、评语内容。 |

  - 人工智能创新实验室AI教室

    - 项目服务描述

通过“点阵技术+AI人工智能+大数据分析”等前沿科技，在不改变师生作答习惯的前提下，借助智慧笔和点阵本，以应用系统为抓手，构建支持本地化高质量内容资源建设、作业负担管理与质量提升、学习全过程数据采集分析、优化评价体系、实现“双减”背景下“作业更少学得更好”的规模化因材施教整体解决方案。通过老师使用智能笔，自动采集作业、阶段测评等场景数据，全方面进行学情诊断和分析，提供覆盖学生学习品质和学习结果的班级、校级、区级学情分析、作业设计分析等报告，保障教育“减负提质”，辅助带动教师作业设计能力和信息化教学素养不断提升，帮助管理者统筹教学管理，创新深化教育教学评价改革，助推现代教育治理体系建设和区域教育质量提升。

AI课程以项⽬式学习为核⼼，结合多模态交互，旨在通过理论与实践相结合的⽅式，帮助学⽣全⾯掌握⼈⼯智能的基础知识和技术应⽤。课程内容涵盖⼈⼯智能的基本概念、图像识别、语⾳识别与合成、机器学习、⽣成式⼈⼯智能（AIGC）等知识领域，让孩⼦在沉浸式实践中掌握⼈⼯智能核⼼原理，为智能时代储备关键创新能⼒。

    - 项目内容清单

| 服务类型 | 序号 | 模块 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧纸笔课堂系统 | 1 | “一教一学”应用系统平台 | 年 | 3 |  |
|  | 2 | 智慧笔 | 支 | 60 |  |
|  | 3 | 蓝牙AP | 台 | 1 |  |
|  | 4 | 充电仓 | 台 | 1 |  |
|  | 5 | 打印机 | 台 | 1 |  |
|  | 6 | 打印盒子 | 个 | 1 |  |
|  | 7 | 纸笔互动练习本 | 本 | 180 |  |
|  | 8 | 课堂交互终端 | 台 | 16 |  |
|  | 9 | 笔芯 | 支 | 600 |  |
| 人工智能课程平台及配套教具 | 1 | 可视化AI编程平台模块 | 套 | 1 |  |
|  | 2 | 课程上传及授权管理模块 | 套 | 1 |  |
|  | 3 | 科普互动体验及社区分享模块 | 套 | 1 |  |
|  | 4 | AI 手势魔法灯球教具 | 套 | 1 |  |
|  | 5 | 无人超市教具 | 套 | 1 |  |

    - 技术参数要求

| 服务大类 | 项目内容 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 智慧纸笔课堂系统 |  |  |
| “一教一学”应用系统平台 | 作业资源应用 | 资源库： 1.公共资源库：用于存放区域构建的试卷和题目资源；可查看资源、添加至个人库或选题进行使用；可按照范围、题型、难度、章节、知识点等进行内容筛选； 2.校级资源库：支持校本题库、练习、专辑等内容板块的构建，可配备答案解析和系统属性标注（如知识标签、素养标签等）； 3.个人资源分享：个人资源支持在作业、备课等多场景中使用，不仅可以从公共、校级资源库添加至个人库，同时也可将个人优质资源分享至学校资源库供老师共同使用，也可分享给其他老师；支持教师自我上传资源，系统需自动对上传资源进行切割，智能匹配知识点，减轻教师工作负担； 资源看板： 1.支持资源监管功能，学校用户均可查看本校资源建设情况，包括习题、练习、使用次数的总量及增量数据，以及各学科资源的分类占比、总量及增量数据，以及学校老师的贡献排行情况。能及时了解校内学科资源建设的丰富度和均衡性，有针对性的加强和补足； 2.支持学科组长查看和审核用户分享到校级资源库中的专辑和练习，支持按审核状态进行分类查看，有效地对校级资源建设质量和内容进行把控。 |
|  | 纸笔作业应用 | 作业设计 1.智能设计：支持基于用户设定的考查内容、作业场景、难度、题目来源及题型题量，系统自动生成最匹配预期场景及用户习惯的作业内容。 2.手工设计+智能分析： 1）支持教师按照教材章节和知识内容进行检索，筛选完毕后，系统会支持针教师选择的内容从知识点、难度、时长三个层面的进行分析； 2）针对不合理的地方会给出合理化建议和改进方案。 3.内容分析： 作业设计后，系统会自动针对所选内容进行作业内容分析，分析的维度包括：题型、题量、难度、知识点等，便于教师对作业内容进行整体判断。 4.智能换题 支持查看试卷的内容分析，可对试卷基本信息、题目标注、题目排序及分值等进行设置和修改。支持通过知识点、难度等标签进行智能换题。 作业布置1.作业设计完成后，可选择一人一码和统一铺码2种类型铺码方式，铺码完成后可下载试卷使用； 2.学生校内外都可以使用，校内支持蓝牙AP、校外支持APP连接书写；同时也支持离线书写，连接蓝牙AP后自动传输数据； 3.老师通过APP连接智慧笔批改学生作业，可以实时查看批改痕迹； 作业批改1.选择题、判断题系统自动批改； 2.其他题目可以使用智慧笔/普通笔（配合扫描仪使用） 3.支持批改留痕； 作业订正1.作业订正后，可查看学生订正详情并批改，查看学生订正历史； 2.支持教师发布讲解视频，实现学生高质量辅导； 3.可基于系统回答学生提问、对学生发送催订正消息，增加辅导记录及查看学生作业表现 作业报告1.整体分析： （1）作业情况概览，包含知识掌握度、作业时长（学生使用智慧笔作答才有该数据）、已参与学生、已批改学生、已订正通过学生； （2）展示当次作业班级范围内的共性问题，支持一键讲评共性问题； （3）薄弱知识点分析：支持自定义薄弱知识点正确率区间； （4）学生作答表现：通过学生用时和作答正确率的交叉分析，分析学生作答表现； （5）作业用时分析：展示学生实际用时分布情况，帮助老师了解学生作业时长的差异； 2.题目分析： （1）单题作答结果分析，包含班级正确率、平均作答时长（智慧笔）； （2）作答详情：支持查看每个学生单题的作答情况，可以标注优秀作答和典型错误； （3）发布讲解：老师可以针对单题发布图文、音视频讲解，帮助学生更好的掌握知识； 3.学生分析： （1）可查看每个学生的作业开始时间、作业用时、成绩、正确率、订正情况； （2）面批诊断单：可查看单个学生的作业内容，对学生的做答数据进行分析； 4.数据导出： （1）跨班级统计：多班级比较作业提交率、平均分、最高分、正确率、标准差； （2）支持按题目小问导出班级学生得分情况； 错题本"教师错题本： 1.支持老师基于自定义时间范围、单元范围的作业所产生的错题，自主创建、生成并下载错题本。 2.会根据错题知识点生成每题知识点拨，并支持老师修改及选择是否配置。 3.支持在线预览每个学生及老师（班级）本次错题本中的错题数量、每个学生及老师（班级）本次错题本中题目及排版。 4.老师版错题本：班级作答学情统计、题目及答案。 学生错题本： 1.支持学生错题数量限制、共性问题的自定义以及学情统计等内容相关设置； 2.学生版错题本：包括个人作答学情、题目、答案； 3.支持学生通过公众号或app在线查看历次作业错题详情； |
|  | 学校数据应用看板 | 基础数据分析 1.支持校级管理者查看本学期使用情况：作业、课堂、考试场景总使用次数统计。 2.支持查看本学期使用趋势：按周显示作业、课堂、考试场景使用次数变化。并给出使用情况分析。 3.本周使用情况：分年级、学科的本周使用数据分析。 4.学情数据：要求给出学科能力分布、学科水平分布、最近进步班级，并给出分析。 5.支持查看智慧笔配备：展示智慧笔在各个班级的配笔支数以及使用智慧笔的作业数量。 1.作业概况：支持从学校、年级、班级、科目、学生作业作答详情等层层数据下钻，方便管理者进行问题定位，全面掌握本校作业情况。 2.支持灵活筛选学科、年级、班级，自定义设置作业数据分析时间范围。 3.教学分析：从班级、年级纬度展示考察知识点、知识点覆盖度、考察题目数、知识点考察次数、知识点得分率。 看板概览 一、主要指标 1.学校教师、学生配备智慧笔的数量 2.智慧笔作业次数以及班级平均智慧笔作业次数 3.智慧笔作业的参与比例（智慧笔作业数量/应提交人数） 4.学生每天的平均作业时长，反映学生作业负担 5.智慧笔作业的批改率以及老师批改单份作业的平均用时，清楚掌握老师的作业批改负担 6.统计每天不同作业时长的班级数量，统计不同批改率的班级数量，为领导者进行作业管理督促检查工作提供数据支持 二、作业行为 各年级不同学科的智慧笔作业布置次数以及作业参与率、批改率/老师批改时长对比，帮助校长做好年级组、学科组作业统筹协调，建立作业管理机制，提高作业管理水平。 三、作业结果 1.人均智慧笔作业正确率 2.各年级在周内（周一到周日）的班级每天作业时长，反映各年级作业负担对比及时段分布情况 3.各年级不同学科的作业正确率对比 |
|  | 进校运营服务 | 入校运营服务，包括但不限于设备部署、账号开通、产品培训、公开课支持等。服务内容如下： 1. 环境部署服务 设备安装调试，账号初始化。运营服务团队与学校相关负责人确认并取得参与班级、学生、学科教师信息；完成账号生成、班级关系建立；完成硬件设备的配置和调试。 2. 产品使用培训及融合应用服务 协助教师熟悉资源的检索、下载、使用等流程，进行注意事项告知、具体操作指引、异常情况处理，保障首次使用顺利进行，也帮助教师、学生快速熟悉所有使用流程 3. 驻校运营服务 提供学校日常测试或公开课的现场支持，助力学校发掘更多教学应用场景，形成学校特色。 4. 优秀案例提炼及成果推广服务 协助学校梳理在全省内可推广的覆盖教、学、评、管不同方面典型应用案例，提炼成效、总结经验。 5. 产品培训服务 向用户提供整个应用系统的技术说明、操作说明和相关的文档之外，还将负责组织对使用平台相关的管理和技术人员进行全面高质量的培训 |
| 纸笔课堂配套设备 | 智慧笔 | 1.尺寸：直径不低于10.5 mm 2.重量：不含笔帽重量不高于13g 3.指示灯：支持不同状态的指示灯提示，包含但不限于开机/待连接状态、连接成功、低电量、笔内存储空间不足、故障等 4.分辨率：最小识别精度0.04mm 5.读取高度：悬浮<7mm可识别 6.存储空间：8MB 7.电池：内置锂离子(Li-ion)电池 ，容量150mAH 8.压感：1024级 9.蓝牙：4.2BLE单模 10.连续书写：连续书写时长不低于8小时 111.充电时间：充电（0-100%）不高于90分钟 112.支持系统：Android 4.4及以上、iOS 9.0及以上、Windows 7及以上版本 |
|  | 蓝牙AP | 1.操作系统：Linux 2.DDR内存：1GB 3.固态Flash：8GB 4.时钟备用电池：支持时钟备用电池 5.BLE：支持BLE5.0协议 6.供电：支持DC12V供电 7.支架：配件须包含吊顶安装支架 8.WIFI：支持2.4/5GHz网络连接，并内置5G天线 9.设备数量：同时支持60支智慧笔连接，且持续45分钟稳定传输数据 10、传输范围：不低于12米 111.传输速率：60支智慧笔同时连接平均传输速率1000bps以上 |
|  | 充电仓 | 1.产品尺寸：长度≤405mm、宽度≤280mm、高度≤275mm 2.重量：5kg 3.指示灯：支持指示灯，并通过指示灯查看底座供电状态 4.电源接口：国标 IEC60320 C13，品字形插座 5.输入电压：AC 220V/5A 6.充电规格：直流 5V/5A，单口 7.防丢失：配有机械锁 8.安全性：支持短路保护 9.充电数量：支持不低于60支笔同时充电 |
|  | 打印机 | 1.产品尺寸：长度≤405mm、宽度≤280mm、高度≤275mm 2.重量：5kg 3.指示灯：支持指示灯，并通过指示灯查看底座供电状态 4.电源接口：国标 IEC60320 C13，品字形插座 5.输入电压：AC 220V/5A 6.充电规格：直流 5V/5A，单口 7.防丢失：配有机械锁 8.安全性：支持短路保护 9.充电数量：支持不低于60支笔同时充电 |
|  | 打印盒子 | 1.外观尺寸：长≤250*宽≤150*高≤30mm 2.操作系统：Ubuntu 3.存储：内存：≥8GB,外部存储≥128GB 4.以太网：2* RJ45(10/100/1000Mbps) 5.WIFI:支持 2.4G/5GHz 6.USB：USB2.0≥4 |
|  | 充电线 | 磁吸头，支持单支智慧笔充电，长度1m |
|  | 纸笔互动练习本 | 1.185*260m，24页，32面 2.组合配置横线练习本、四线本、田字本 3.支持多种题型，包含但不限于单选题、多选题、判断题、主观题 |
|  | 笔芯 | 1.D1，原子油 2.笔芯颜色支持黑色、红色、蓝色 |
|  | 课堂交互终端 | 内存存储不低于 12GB+256GB/至高1TB MicroSD卡扩展/不低于12.2 英寸屏幕/最高分辨率不低于2944x1840 /WiFi 6/一年质保/ |
| 人工智能课程平台及配套教具 |  |  |
| 课程内容 | 课程设计要求 | 1.课程需以项目式学习为核心，结合多模态交互，旨在通过理论与实践相结合的方式，帮助学生全面掌握人工智能的基础知识和技术应用。 2.在内容规划上，需注重理论与实践的深度融合，通过精心设计的项目实践，引导学习者在趣味性与专业性的平衡中掌握AI技术。 3.课程需强调培养计算思维和创新能力，采用游戏化、情境化的教学策略，将AI技术与现实应用场景紧密结合 |
|  | 课程大纲设计要求 | 1.课程大纲设计需围绕中小学人工智能教育展开，以"体验-探究-创新"为主线，课程需符合教育部人工智能课程相关课标，不少于16个（节）主题课程的完整体系，每个（节）主题课程2课时，总共32课时。 2.大纲需采用模块化设计，涵盖人工智能基础认知、图像识别、智能交互、机器学习、AI创新应用和AIGC创作等领域，每个课程均设置2课时的理论与实践内容，强调通过项目式学习培养学生的AI素养和创新能力。 3.课程内容设计注重趣味性与实用性结合，从表情识别、体感游戏到智能家居、翻译机器人等生活化场景切入，引导学生理解AI技术原理并掌握基础应用技能。大纲结构清晰，知识体系循序渐进，既需要包含技术体验也需融入传统文化元素，为中小学开展人工智能教育提供了系统化的教学框架。 |
| 可视化AI编程平台模块 | 图形化编程功能 | 1.提供拖拽式图形化程序块编程界面，支持零基础用户无需编写代码即可完成编程创作 2.界面设计符合教育使用场景，操作简单直观，适合各年龄段学生使用 |
|  | 高级编程语言支持 | 1.支持Python等主流编程语言的代码编写与运行环境 2.提供图形化编程与代码编程的无缝切换功能，满足不同层次学习需求 |
|  | 模块化资源库 | ▲1.集成不少于20种传感器模块和执行模块 ▲2.所有模块应提供标准化接口，便于组合创作 3.模块应包含详细的使用说明文档及示例 |
|  | 系统兼容性要求 | 1.支持Windows、MacOS等主流操作系统 2.支持网页版登陆使用 |
| 课程上传及授权管理模块 | 课程管理功能 | 1.提供管理员课程创建、编辑、发布的完整流程 ▲2.支持课程内容的权限管理，确保预设课程不被非授权用户修改或删除 3.支持课程版本管理，记录课程更新历史 |
|  | 教学管理系统 | 1.提供班级创建与管理功能 2.支持学生作品提交、批阅、评分的完整流程 ▲3.具备学习进度追踪与数据分析功能，可生成教学质量报告 |
|  | 数据安全与备份 | 1.提供定期自动备份功能 2.支持数据导入导出功能 3.符合教育行业数据安全标准 |
| - 科普互动体验及社区分享模块 | AI创意模块 | ▲1.提供不少于30个AI创意互动模块 ▲2.模块内容应覆盖机器学习、计算机视觉、自然语言处理等AI核心领域 3.每个模块应包含理论讲解与实践操作两部分 |
|  | 趣味互动游戏 | ▲1.提供不少于20个AI相关趣味互动游戏 2.游戏设计应符合教育目标，寓教于乐 |
|  | 社区分享平台 | 1.支持用户作品上传与分享功能 2.提供作品展示、点评、收藏等社区互动功能 3.具备作品评价机制 |
|  | 项目化学习支持 | 1.提供完整的项目式学习框架 2.支持作品改编功能 |
| - 系统通用要求 | 用户界面要求 | 1.界面设计符合教育场景使用需求，简洁直观 2.支持中英文双语界面 3.符合通用的无障碍设计标准 |
|  | 系统性能要求 | 1.支持同时不少于100人在线使用 2.系统响应时间不超过5秒 3.年系统可用性不低于99% |
|  | 技术支持与培训 | 1.提供完整的用户手册与在线帮助文档 2.提供必要的的教师培训服务 3.提供5×8小时技术支持服务 |
| 配套AI互动体验教具要求 | AI 手势魔法灯球教具 | 1. 技术规格 • 物联网功能 • 支持Wi-Fi/蓝牙5.0双模通信，兼容MQTT/CoAP协议 • 可接入云端平台，支持远程控制及状态监控 • 支持二次编程，适配可视化AI 编程平台 • 编程成果支持手势识别控制，支持≥10种手势指令（如滑动、旋转、捏合等） • 支持自定义手势编程及灵敏度调节 • 灯光系统：RGB全彩LED灯组，亮度≥300流明，支持1600万色调节 • 内置光效模式≥10种（呼吸、渐变、频闪等） • 支持语音/手势/APP多模式控制 2. 软件要求 • 提供可视化编程平台（支持Scratch/Python） • 兼容Windows/MACOS系统控制端 3. 安全标准 • 符合CE/FCC/CCC认证 • 内置过充/短路保护电路 • 数据加密传输 4. 配件与服务 • 标配充电底座 |
|  | 无人超市教具 | 1. 核心设备 • 俯拍识别系统 • 高清广角摄像头（≥1080P分辨率，120°视角） • 支持RFID/NFC/图像识别三模商品识别，识别准确率≥99% • 适配AI算法识别仿真商品模型 • 帧率≥30fps，支持实时库存统计与结算 • 仿真商品模型 • 食品级环保PVC材质，1:1仿真设计（如饮料瓶、果蔬、包装食品等） 2. 教学软件系统支持 • 无人收银系统 • 自动生成购物清单 • 可自定义商品数据库 |

  - 系统性能要求

本项目涉及到学生日常的使用，对服务端平台和终端设备都有性能上的运行要求。具体性能要求如下：

1.系统需要运行稳定、安全可靠、实用性强，在访问高峰期系 统的接口访问命中率达到99％以上，提供 7×24 小时的连续运行。

2.需要在服务器近端测试，页面响应时间需在秒级以内。本期项目应用程序均要求满足基于负载均衡的分布式设计需求进行研发和部署。需要简单查询平均响应速度＜3 秒；复杂查 询平均响应速度＜10 秒；查询结果可以按照一定原则进行排 序、筛选、保存；查询结果可以显示为图形或图表。

3.系统能够通过冗余组件来容忍部分组件的故障，并且能够在发生故障时转移到备用系统或恢复到正常状态。

4.统能够通过添加更多的服务器或节点来增加容量，能够通过升级单个服务器提高性能，并且在扩展的同时能够保持高 可用性。

  - 培训要求

1.根据项目需求制定培训计划，使用户熟练掌握使用方法；

2.针对项目特点提供详细的培训计划，包括安装培训、维护培训、使用操作培训等。响应供应商应向用户管理人员、技术人员、普通教师等应用使用对象提供相关培训，保证用户能够进行软件的运行管理、操作、维护，故障分析处理等工作，并提供培训教材。

3.提供驻场培训人员，不少于2人，提供承诺函（格式自拟）。

  - 售后服务要求

1.本项目所有交付内容硬件维保期1年，软件维护期3年，自用户方确认软件平台和硬件设备可以正常运行，并为用户提供服务之日起。服务期内需提供包括但不限于以下服务：软件跟踪运行维护、软件升级，根据新技术应用的升级进行功能的变化与增加，硬件维保、检修等。

2.成交方需提供全年7×24小时的服务。提供包括但不限于免费升级、故障排除、性能调优、功能适应性修改、完善性修改、技术咨询等项目内容；并处理和协调好与各相关系统软件、硬件等供应商的关系。成交方必须提供详细的技术支持和服务方案。

  - 验收和支付

本项目由用户方进行验收。本项目确定的服务内容，已按合同全部上线提供服务，能满足用户方的需要。项目确定的交付内容通过一个月试运行，期间产生的所有问题都应已得到解决，且采购人满意。项目投入使用的各项准备工作已经完成，能适应项目正常运行的需要 项目文件资料齐全，并符合相关规定。由成交人提出验收申请，采购人配合进行项目验收， 具体要求如下：

1.项目总体完成以后，响应供应商向采购人提交项目验收申请，采购人根据合同要求并按照学校信息化建设管理办法要求进行项目初验，初验合格采购人出具初验合格报告。

2.项目初验通过，正常提供合同约定的建设内容试运行1个月，响应供应商向采购人提交项目竣工终验申请，验收通过以后采购人出具终验合格报告。

3.响应方必须提供完整的项目验收方案，包括但不限于以下：

启动阶段：开工报审、启动会材料、服务工作说明等；

服务阶段：交付确认、培训记录表、运维服务记录等；

竣工阶段：竣工报告、验收申请等。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

- 海安市实验小学旨在以“智慧教育”为核心目标，建设AI教学生态体系，通过技术创新驱动教学模式革新、管理效率提升及学生全面发展，打造区域教育现代化标杆。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

（1）响应供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合采购文件的质量、规格和参数的要求。提供的产品不得侵犯第三方知识产权及其它民事权利，否则，成交供应商应承担相应法律后果。为保证采购人后期使用权益，设备均要求为原厂正规渠道产品，所有硬件设备保修信息均为本项目采购人，必须从原厂公布的原厂服务电话得到查询验证，否则采购人有权要求退货。

（2）成交供应商所有供货设备需严格按照国家建设标准和规范要求，如有违规现象，必须重新返工，并承担所有责任及费用。

（3）成交供应商签订合同后需组织技术人员，严格按采购文件技术要求，完成硬件及软件到货并安装部署。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（1）成交供应商须根据建设方案和采购要求精心组织实施，明确项目进度计划、工程质量控制、产品进场报验和安全保障措施，在保证质量的前提下按时完成项目建设。成交供应商须做好各阶段实施资料的纪录、整理和保存，主材料、材料品牌进场使用须得到采购单位的认可，验收合格后方可进场实施。

（2）成交供应商须主动与采购单位进行沟通、协调及配合，保证项目实施顺畅进行。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

采购标的的数量：

| 序号 | 服务类型 | 软件/设备名称 | 模块 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工智能创新实验室数字基座 | 数智云脑平台 | 组织中心 | 套 | 1 |
| 2 |  |  | 应用中心 | 套 | 1 |
| 3 |  |  | 数据中心 | 套 | 1 |
| 4 |  |  | 消息中心 | 套 | 1 |
| 5 | 人工智能创新实验室软件平台 | AI智能体平台 | AI文书 | 套 | 1 |
| 6 |  |  | AI教学 | 套 | 1 |
| 7 |  |  | AI评价 | 套 | 1 |
| 8 |  |  | AI教研 | 套 | 1 |
| 9 |  |  | AI科研 | 套 | 1 |
| 10 |  | 教师发展平台 | 听课评课 | 套 | 1 |
| 11 |  |  | 教研活动 | 套 | 1 |
| 12 |  |  | 教师培训 | 套 | 1 |
| 13 |  |  | 教师评价 | 套 | 1 |
| 14 |  |  | 教师档案 | 套 | 1 |
| 15 |  | 学生成长平台 | 学生综评 | 套 | 1 |
| 16 | 人工智能创新实验室AI教室 | 智慧纸笔课堂系统 | “一教一学”应用系统平台 | 年 | 3 |
| 17 |  |  | 智慧笔 | 支 | 60 |
| 18 |  |  | 蓝牙AP | 台 | 1 |
| 19 |  |  | 充电仓 | 台 | 1 |
| 20 |  |  | 打印机 | 台 | 1 |
| 21 |  |  | 打印盒子 | 个 | 1 |
| 22 |  |  | 纸笔互动练习本 | 本 | 180 |
| 23 |  |  | 课堂交互终端 | 台 | 16 |
| 24 |  |  | 笔芯 | 支 | 600 |
| 25 |  | 人工智能课程 | 可视化AI编程平台模块 | 套 | 1 |
| 26 |  |  | 课程上传及授权管理模块 | 套 | 1 |
| 27 |  |  | 科普互动体验及社区分享模块 | 套 | 1 |
| 28 |  |  | AI 手势魔法灯球教具 | 套 | 1 |
| 29 |  |  | 无人超市教具 | 套 | 1 |

地点：采购人指定地点。

项目交付：合同签订后30天内完成安装调试并上线运行，提供正式服务。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

服务期内，成交供应商提供免费保修等三包服务，服务期内维修、更换零配件、维修人工费均免费。货物在服务期内发生的任何故障成交供应商均应负责免费修复，无法修复的产品或零部件应免费更换。对于非质保范围内损坏的零部件，成交供应商应保证以不高于在设备生产地购买的一般价格提供给采购人。

一年服务期内提供7×24小时上门服务，接到报修通知1小时内响应，2小时内应派专业技术人员到达现场并提供免费咨询、维修服务，一般故障4小时内解决问题，如果48小时无法排除故障，则应免费提供同等配置的备用设备以保证采购人设备的正常运行。若未能在规定的时间内进行现场响应和解决设备问题的，采购人采取一切措施所产生的费用和风险由成交供应商承担。

六、采购标的的验收标准：

成交供应商须保证项目中所使用的材料、提供的设备为优质产品并完全符合国家质量、消防、环保、安全检验标准。验收时采用的检验方法将按照中华人民共和国有关标准以及采购文件规定的技术要求进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因产品质量问题发生争议时，采购人请有权部门鉴定。货物符合质量技术标准的鉴定费由采购人承担，否则鉴定费由成交供应商承担，同时按合同违约处理（按规定设计要求标准验收），采购人有权退货并追索赔偿。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：

7.1

有关说明：

(1)主要技术标准

成交供应商响应设备的设计、制造、安装、验收应符合下列标准和规范：我国和国际上的相关标准和规范及本采购文件要求。

没有国家标准的按行业标准执行，没有行业标准的产品，成交供应商应提供相关制造商标准。

(2)响应报价包括本次采购范围内二次深化设计费、全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税、包装费、运杂费（运抵采购单位项目现场）、保险费、安装费、调试费、利润、竣工所需的验收、后期售后服务、采购单位操作维护人员培训费、验收鉴定费、需与其他单位配合及供应商认为需要的其他费用等。

成交供应商漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付。

在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，成交供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在成交供应商报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。

（3）设备安装调试期间各类安全保障工作由成交供应商自行负责。

（4）本项目所有材料、品牌需得到采购人认可并经验收合格后，方可进场安装。

7.2系统培训

（1）除清单中所列各项系统专业培训外，成交供应商须提供对所有本项目系统硬件产品、应用软件、系统集成等在内的全部培训工作，提供不低于二次专职教师操作培训。

（2）培训方式为现场培训或集中培训，现场培训指在设备的安装调试、故障处理过程中，对采购单位技术人员进行实际的操作和故障处理培训。

（3）培训内容包括正常使用和一般故障排除，培训的内容，必须提供完整的培训资料、培训计划等文档。

7.2包装要求：

7.2.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

7.2.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

7.3绿色数据中心

7.4低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

7.5节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

7.6绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

八、（1）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品：

课堂交互终端

（2）本项目的主要标的：

数智云脑平台、AI智能体平台、人工智能课程

九、采购需求中必须满足的实质性要求：

响应供应商响应文件中的佐证材料、文件作为评审重要依据，采购人非常重视产品的技术、性能指标及功能要求，签订合同后采购人将对成交供应商响应文件的商务与技术资料（包括但不限于检测报告、相关证书、截图等材料）等进行核实，并对部分关键产品功能进行测试。签订合同后须提供以下佐证材料提交给采购人确认：

1）响应文件中提供的用以参与评标得分的各类证明材料的扫描件；

2）本项目为交钥匙工程，项目清单中的相关材料及辅材系采购人初步估算，响应供应商可自行组织对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制响应文件所需现场的资料及合理测算相关费用，响应供应商成交后不得以不了解现场为由提出增加费用的要求。（响应供应商自行承担踏勘现场发生的费用）。

十、付款方式

签订合同 15 日内，预付合同价的 30 %，待货物和服务到位验收合格后在 30 个工作日内一次性付清。

十一、履约保证金：

11.1本项目免收履约保证金。

11.2成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

11.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

十二、合同条款（详见附件）

海安市人工智能融合实验室建设项目标段四（海陵中学人工智能融合实验室建设）

- 技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观

安全，或者服务内容和标准等。

总体要求：

人工智能作为新一轮产业革命的重要驱动力量，正深刻改变着社会的各个领域。为顺应时代发展需求，培养具有创新精神和实践能力的高素质人才，海陵中学计划建设人工智能融合实验室。该实验室将整合学校现有资源，引入先进的人工智能技术和设备，为学生提供一个集学习、实践、创新于一体的综合性平台，助力学校在人工智能教育领域取得新的突破。

货物清单：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人形机器人 | 台 | 1 |
| 2 | 编程无人机 | 套 | 8 |
| 3 | 编程无人机充电管家 | 套 | 3 |
| 4 | 智能无人机 | 套 | 1 |
| 5 | 网络模块 | 套 | 2 |
| 6 | 智能飞行电池 | 套 | 1 |
| 7 | fpv模拟眼镜 | 套 | 1 |
| 8 | fpv模拟显示屏 | 套 | 1 |
| 9 | fpv高清眼镜 | 套 | 1 |
| 10 | 多轴无人机套装 | 套 | 2 |
| 11 | 四轴无人机套装A | 套 | 1 |
| 12 | 四轴无人机套装B | 套 | 1 |
| 13 | 四轴无人机套装C | 套 | 1 |
| 14 | 四轴无人机D | 套 | 2 |
| 15 | 球形四轴无人机 | 套 | 1 |
| 16 | 高清FPV穿越机A | 套 | 1 |
| 17 | 高清FPV穿越机B | 套 | 1 |
| 18 | 仿生蝴蝶扑翼机 | 套 | 2 |
| 19 | 无人机组装套件 | 套 | 1 |
| 20 | 固定翼特技飞机A | 套 | 1 |
| 21 | 固定翼特技飞机B | 套 | 2 |
| 22 | KT板纸飞机 | 套 | 6 |
| 23 | J20固定翼像真航模 | 套 | 1 |
| 24 | 无人机遥控器A | 套 | 1 |
| 25 | 无人机遥控器B | 套 | 1 |
| 26 | 无人机遥控器C | 套 | 2 |
| 27 | 接收机 | 套 | 10 |
| 28 | 高清图传 | 套 | 1 |
| 29 | 穿越机背包 | 套 | 2 |
| 30 | 无人机智能平衡充电器A | 套 | 1 |
| 31 | 无人机智能平衡充电器B | 套 | 2 |
| 32 | 便携式AI笔记本电脑 | 套 | 1 |
| 33 | 开关电源A | 套 | 1 |
| 34 | 开关电源B | 套 | 2 |
| 35 | 台钻 | 台 | 1 |
| 36 | 3D打印机A | 台 | 1 |
| 37 | 3D打印机B | 台 | 1 |
| 38 | 学习套装A | 套 | 1 |
| 39 | 学习套装B | 套 | 1 |
| 40 | 电磨机 | 套 | 1 |
| 41 | 数控雕刻机 | 台 | 1 |
| 42 | 热风焊台 | 套 | 1 |
| 43 | 充电式热风机 | 套 | 1 |
| 44 | 电烙铁 | 套 | 2 |
| 45 | 外场电烙铁 | 套 | 1 |
| 46 | 电动螺丝刀套装 | 套 | 2 |
| 47 | 热熔胶枪 | 套 | 2 |
| 48 | 充电式热熔胶枪 | 套 | 1 |
| 49 | 螺丝刀套装 | 套 | 2 |
| 50 | 套装内六角扳手 | 套 | 2 |
| 51 | 套装梅花扳手 | 套 | 2 |
| 52 | 钳子套装 | 套 | 2 |
| 53 | 台虎钳 | 台 | 1 |
| 54 | 五金电钻组合工具 | 套 | 1 |
| 55 | 万用电表 | 套 | 1 |
| 56 | 含钴cnc用麻花钻头套装 | 套 | 1 |
| 57 | 含钴六角柄麻花钻头 | 套 | 2 |
| 58 | 椴木板套装 | 套 | 1 |
| 59 | 碳纤维板套装 | 套 | 1 |
| 60 | kt板套装 | 套 | 1 |
| 61 | 胶带套装 | 套 | 1 |
| 62 | 胶水套装 | 套 | 1 |
| 63 | 线材套装 | 套 | 1 |
| 64 | 航模电池套装 | 套 | 1 |
| 65 | 航模螺丝套装 | 套 | 1 |
| 66 | 配套工具套装 | 套 | 1 |
| 67 | 赛道套装 | 套 | 1 |
| 68 | 航模桨叶套装 | 套 | 1 |
| 69 | 充电宝 | 套 | 1 |
| 70 | 打印耗材套装 | 套 | 1 |
| 71 | 工具架 | 套 | 1 |
| 72 | 插排A | 套 | 1 |
| 73 | 插排B | 套 | 2 |
| 74 | 电池防爆柜 | 套 | 1 |

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.教学目标：为人工智能相关课程提供实践教学场所，帮助学生更好地理解和掌握人工智能的基本概念、原理和算法，提高学生的实践动手能力和解决实际问题的能力。通过实验教学，使学生能够熟练使用常见的人工智能开发工具和平台，掌握机器学习、深度学习、计算机视觉、自然语言处理等领域的基本技术和应用方法。

2.科研目标：支持教师开展人工智能相关的科研项目，促进科研成果的转化和应用。实验室将配备先进的科研设备和计算资源，为教师提供良好的科研环境，鼓励教师在人工智能与教育、人工智能与学科融合等领域开展深入研究，提升学校的科研水平和学术影响力。

3.创新目标：培养学生的创新思维和创新能力，鼓励学生开展人工智能创新实践活动。实验室将定期举办创新竞赛、学术讲座等活动，激发学生的创新热情，为学生提供展示创新成果的平台，推动学校创新创业教育的发展。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.响应产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；在文件中有特别要求的，按文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

2.项目提供的技术要求（规格）只是对产品的一些原则性要求，并不是最详尽的描述和要求，响应供应商有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。

3. 响应供应商应保证提供的产品不侵犯第三方知识产权及其他民事权利，否则应负全部责任，并承担由此引起的一切法律后果。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人形机器人 | ▲1.体型参数：身高≥1.60m，体重≥50kg，主体结构材质不低于：铝合金+钢材，手臂臂长≥750mm。提供产品宣传彩页或技术白皮书等资料扫描件并加盖响应供应商公章； 2.行走速度：能够实现全向行走，速度≥2km/h； ▲3.支持算法：全向行走步态算法、状态估计算法、运动控制算法、全身力控算法、抗扰动态平衡控制算法、视觉识别算法等，提供案例使用文档并加盖响应供应商公章； ▲4.总自由度≥22个，其中肩关节≥3*2；肘关节≥1*2；髋关节≥3*2；膝关节≥1*2；踝关节≥2*2；腕关节≥1*2。提供产品结构图并标注关节位置并加盖响应供应商公章； 5.关节参考通讯协议：EtherCAT总线通讯，控制速率≥2KHz；本体最大关节扭矩≥350Nm，单臂负载≥3kg； 6.IMU参数 精度：俯仰/横滚方向≤0.15度，航向角漂移≤0.15度；陀螺仪:满量程≥2000度/秒；零偏不稳定性≤2.5°/h；加速度传感器：满量程≥12g；零偏不稳定性：≤30ug；机械性能：工作温度-40 到 85 摄氏度；接口 / IO：加速度输出频率≥1000Hz。 7.视觉传感器：立体视觉相机，当景深/红外每秒60帧时，分辨率≥1280*720；RGB（红绿蓝）每秒30帧时，分辨率≥1080P；支持物体识别、定位和追踪； 8.驱动器：驱动器≥14个，最大电压72V，参考连续电流：50A，参考峰值电流：70A； ▲9.控制系统：运动控制系统性能不低于i9-13900，内存≥64G，硬盘容量≥500G；感知交互系统算力不低于100Tops，提供产品宣传彩页或技术白皮书等资料扫描件并加盖响应供应商公章； 10.电池：满电电压≥60V；容量≥12Ah。 11.实现不平整地面稳定行走，自适应不平整地面高度≥2cm，支持3D深度视觉技术。 12.麦克风阵列：MIC数量≥6MIC，声源定位:360度定位，拾音距离：3-5m。 13.激光雷达参数： 1）扫描模式不少于：双模式（重复扫描与非重复扫描）； 2）量程（@100klx）不低于：40m@10%反射率，70m@80%反射率； 3）近处盲区：≤0.1m； 4）视场角（H X V）不小于：360° X 59°； 5）测距随机误差（@1δ）：≤2cm（@10m），≤3cm（@0.2m）； 6）角度随机误差（@1δ）：＜0.15°； 7）光束发散度：典型值：0.1° x 1°； 8）点云输出：≥200，000点/秒； 9）点云帧率：≥10Hz； 10）数据接口：100Mbps以太网接口； 11）供电电压范围：9~27V DC； 12）功率：额定功率≤6.5W，启动功率≤18W； 13）工作温度：-20℃~55℃； 14）防护级别：≥IP67； 15）IMU：性能不低于ICM40609。 |
| 2 | 编程无人机 | 1.飞行器总重量不超过90克，参考尺寸：98*93*41mm（除拓展件外）； 2.飞行器配备前视及下视摄像头，具有高清≥720p图传，图传距离≥100m； 3.每台无人机内含不少于：3块电池、2套桨叶、1套桨叶保护罩、一根USB线、一套任务卡，开源控制器、点阵屏拓展模块； 4.飞行器配备ESP32开源硬件控制器，支持5.8G WiFi模块，配备14pin扩展口（I2C，UART，SPI，GPIO，PWM，电源）； 5.飞行器配备拓展转接板，支持14pin扩展口转2*7pin 2.54mm间距直插封装、电源指示灯位置*2、调试用指示灯位置*2； 6.飞行器支持Scratch、Python、Swift编程控制，支持开源SDK开发，支持开源Arduino，Micro Python等编程控制； 7.飞行器支持视觉识别任务卡和专用飞行地图，针对任务卡和飞行地图可以下达精准编程飞行指令； 8.飞行器支持多台飞行器同时连接指定路由器编程进行多机编队任务。 |
| 3 | 编程无人机充电管家 | 可按电量由高到低顺序为三块电池充电，输入电压5V，输入电流3A(最大)。 |
| 4 | 智能无人机 | 1.机身展开后尺寸≥300*260*100mm；最大起飞重量≥1000g；轴距≥300mm； 2.最大上升速度≥6m/s；最大下降速度≥6m/s；最大水平飞行速度≥15 m/s；最大飞行海拔高度≥6000m；最长飞行时间≥45分钟；最大可抗风速≥12m/s； 3.卫星定位模块至少包含：GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS； 4.悬停精度：垂直≤±0.1 m，水平≤±0.3 m 5.支持2.4GHz和5.8GHz双频通信，当其中一个信道阻塞时，飞行器应能切换到另一个信道通信； 6.具有环境感知功能，能够有效避让障碍物，支持上、下、前、后、侧五个方向全向避障； ▲7.配置融合定位导航系统，支持通过视觉定位刷新返航点，即使无GNSS信号，也能完成返航；提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章； 8.支持电池低量报警和失控自动返航，最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）≥15 km； 9.附近空域出现民航飞机时，可自动提示飞手，提醒飞手注意避让，让空中交通更加安全； 10.支持密码保护功能，输入密码方可获得飞行器操作与内置内存读取权限，保障设备与数据安全，防止敏感信息泄露； 11.飞行器底部具有照明功能，可在低光情况下自动开启，保障飞行器安全降落。并可以通过遥控器对其开启或关闭； 12.遥控器最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）≥15km；屏幕尺寸≥5英寸，亮度≥1000cd/㎡；屏幕分辨率不小于1080p；工作频率：2.400 - 2.4835 GHz; 5.725 - 5.850 GHz；内置电池≥5000mAh；续航时间≥2.5小时；视频输出接口至少包含：MINI-HDMI； 13.云台相机稳定系统配置不低于3轴机械云台，最大控制转速：100°/s，角度抖动量：±0.007°； 14.广角相机传感器配置不低于：4/3CMOS，有效像素≥2000万，参考视角：84°，等效焦距≥24mm，最大照片尺寸≥5000*3500，支持文件系统至少包含：exFAT 15.长焦相机影像传感器不低于：1/1.5英寸CMOS；有效像素≥1200万，参考视角：15°，等效焦距≥160mm，数字变焦≥10倍，混合变焦≥100倍； ▲16.支持夜景模式功能，全彩夜视至少支持三种模式选择，且至少提供两档增强降噪选项；提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章； 17.工作环境温度：-10°C 至40°C； 18.一年的保险服务：在保障额度内可享受不限次数的免费维修或置换服务，直至保障额度用完为止。保障额度不少于35000元，三责险额度≥100W。 |
| 5 | 网络模块 | 1.提供高速稳定的联网服务，支持全球大部分的4G频段； 2.增强图传：在原有图传的基础上，与4G网络共同协作，如原有图传信号受遮挡或干扰，仍可借助4G网络操控无人机，降低断开连接的几率； |
| 6 | 智能飞行电池 | 1.容量≥5000 mAh 2.工作温度：5℃到40℃ 3.重量≥300 g 4.循环次数不低于200次 |
| 7 | fpv模拟眼镜 | 1.屏幕材质不低于OLED； 2.分辨率≥1280*720； 3.屈光调节范围-6至+2可调； 4.瞳距调节范围58至71mm； 5.带天线。 |
| 8 | fpv模拟显示屏 | 1.显示分辨率≥1024*600； 2.LED背光源； 3.背光亮度≥1000lux； 4.响应时间≤10毫秒； 5.工作电压3至4s； 6.灵敏度≥-94dB； 7.带天线； 8.内置dvr功能。 |
| 9 | fpv高清眼镜 | 1.参考重量 470 克（含电池）； 2.参考外形尺寸： 天线折叠：长 170 毫米，宽 109 毫米，高 112 毫米，天线展开：长 205 毫米，宽 109 毫米，高 112 毫米； 3.屏幕尺寸（单屏）≥0.49 英寸； 4.屏幕有效分辨率（单屏）≥1920 × 1080； 5.屏幕刷新率≥100 Hz； 6.瞳距调节范围56 毫米至 72 毫米； 7.屈光度调节范围远视 200 度至近视 600 度； 8.单块屏幕视角范围≥（FOV）44°。 |
| 10 | 多轴无人机套装 | 1.采用无刷电机，轴距在75-80毫米，电机KV值≤10000； 2.桨叶直径≤40毫米，有桨叶保护框； 3.动力电池标称电压7.6伏（2S），容量650毫安时； 4.无人机重量≤80克（带电池）； 5.使用模拟制式图传发射器，中心频点5.8Ghz，发射功率25mw\100mw\200mw，可按照赛场情况统一切换至特定功率； 6.使用OSD（屏幕叠加显示)功能，将图传频点和功率显示在屏幕上； 7.每套配置不少于四块电池； 8.Elrs 2.4g 版。 |
| 11 | 四轴无人机套装A | 1.采用空心杯电机，轴距不大于120毫米； 2.桨叶直径≤65毫米，四个螺旋桨侧方及上方有一体成型桨叶保护框； 3.动力电池标称电压7.6伏（2S），容量750毫安时； 4.无人机参考重量100克（带电池）； 5.每套配置不少于4块电池； 8.Elrs 2.4g 版7.Elrs 2.4g 版； 9.含1套备用电机； 10.带充电器。 |
| 12 | 四轴无人机套装B | 1.采用空心杯电机，轴距≤65毫米； 2.桨叶直径≤31毫米； 3.动力电池标称电压3.8伏（1S），容量300毫安时； 4.无人机参考重量25克（不带电池）； 5.每套配置不少于两块电池。 6.含飞机收纳盒； 7.Elrs 2.4g 版； 8.有反乌龟功能； 9.含图传及摄像头。 |
| 13 | 四轴无人机套装C | 1.采用空心杯电机，轴距≤75毫米； 2.桨叶直径≤40毫米，有桨叶保护框； 3.动力电池标称电压3.8伏（1S），容量550毫安时； 4.无人机参考重量55克（带电池）； 5.使用模拟制式图传发射器，中心频点5.8Ghz，发射功率25mw\100mw\200mw，可按照赛场实际情况切换至某一特定功率； 6.每套配置不少于两块电池； 7.含飞机收纳盒； 8.Elrs 2.4g 版。 |
| 14 | 四轴无人机D | 1.飞机机型：四轴飞行器; 2.轴距220-225mm; 3.飞机参考高度120-128mm; 4.电机类型不低于:816空心杯电机; 5.起飞重量：140g≤起飞重量≤150g(含保护罩和电池); 6.续航时间≥10分钟; 7.1S锂电池，容量≥3000mAh； 8.辅助飞行：气压计定高，无光流及GPS等定位系统; 9.独立遥控器，非手机、平板等控制; 10.飞行安全保护设计：为保障飞行安全，有明显机尾标识，带安全桨帽；桨保护圈和脚架为快拆型，方便现场快速准备。 |
| 15 | 球形四轴无人机 | 1.无人机最多以4个无刷电机提供动力，电机尺寸型号≤1404，KV值≤4600KV； 2.无人机螺旋桨桨叶直径≤64毫米； 3.无人机重量≤200克（带电池)； 4.动力电池标称电压11.4伏（3S），容量≤850毫安时； 5.无人机所有部件必须在球形外框内，不得外露；球形外框直径约200毫米； 6.具备可调RGB灯，“得分无人机球”须有不同颜色灯光标识，尾部安装LED尾灯，可清晰辨别无人机足球头尾； 7.每套配置不少于两块电池。 |
| 16 | 高清FPV穿越机A | 1.参考尺寸：2.5寸； 2.Elrs 2.4g 动力版； 3.模块化铝合金机头（可与穿越机B互换机头）。 |
| 17 | 高清FPV穿越机B | 1.参考尺寸：3寸； 2.图传不低于：o4pro； 3.O4 pro 整机Elrs版； 4.含GPS； 5.模块化铝合金机头（可与穿越机A互换机头）。 |
| 18 | 仿生蝴蝶扑翼机 | 1.整机参考重量50克（一蓝一红）； 2.含遥控； 3.带灯。 |
| 19 | 无人机组装套件 | 包含能够组装成一架完整无人机的所有设备（含有机架，电调，飞控，电机，图传，接收机，天线，Gps等） |
| 20 | 固定翼特技飞机A | 1.FMS F3A固定翼； 2.翼展≥1400mm； 3.70级P3A比赛用机航模像真机； 4.PNP 套装（含锐飞）。 |
| 21 | 固定翼特技飞机B | 1.F3P固定翼； 2.epp 8mm以上规格； 3.翼展≥850mm； 4.能够进行slick540T特技飞行； 5.PNP 2206以上套装。 |
| 22 | KT板纸飞机 | 1.高配到手飞版本； 2.翼展≥1m。 |
| 23 | J20固定翼像真航模 | 1.PNP版； 2.翼展≥ 918mm； 3.机长≥ 1510mm； 4.参考重量 2100g（不含电池)； 5.电机 3090-2000KV 70mm 12叶函道*2； 6.电调≥双80A无刷电调（8A BEC）； 7.舵机：9g金属齿×9 17g金属齿×2； 8.电动收放起落架。 |
| 24 | 无人机遥控器A | 1.屏幕尺寸≥3.5寸480*320； 2.摇杆尺寸: 标准摇杆； 3.传感器不低于: RDC90； 4.内置射频:ELRS(915MHz/2.4GHz)； 5.发射功率≥1000mW； 6.外置模块接口:标准JR仓接口； 7.工作电压:6V-8.4V； 8.电池≥21700*2； 9.参考尺寸:185*175*79mm； 10.参考重量:481g(不含电池)； 11.内置射频：ELRS 2.4GHz。 |
| 25 | 无人机遥控器B | 1.屏幕尺寸≥1.3寸（分辨率≥128*64)； 2.外置模块接口：预留（1.25mm-5P)； 3.显示方式不低于：OLEO； 4.外置模块供电：XT3O； 5.摇杆尺寸：标准； 6.摇杆传感器：RDC90； 7.工作电压：6-8.4v； 8.内置射频：ELRS 2.4GHz 500mw*2； 9.电池≥21700*2； 10.发射功率≥1000mw； 11.参考尺寸:185*188*68； 12.天线接口：SMA； 13.参考重量：443g（不含电池)。 |
| 26 | 无人机遥控器C | 1.屏幕尺寸≥1.3寸（分辨率≥128*64)； 2.外置模块接口：预留（1.25mm-5P)； 3.显示方式不低于：OLEO； 4.外置模块供电：XT3O； 5.摇杆尺寸：标准； 6.摇杆传感器：霍尔摇杆； 7.工作电压：6-8.4v； 8.内置射频：ELRS 2.4GHz； 9.电池≥18650*2； 10.发射功率≥1000mw； 11.参考尺寸:160*128*68； 12.参考重量：240g（不含电池)。 |
| 27 | 接收机 | 1.类型:Elrs 2.4g（nano版5个，pwm版5个）； 2.天线:IPEX 1； 3.最大刷新率:500Hz，最小刷新率:25Hz； 4.工作电压:4-5.5V； 5.工作协议：CRSF。 |
| 28 | 高清图传 | 1.参考重量：天空端（不含相机）：约 15.6 克，天空端（含相机）：约 32 克，天线：约 2.1 克/根； 2.天空端模块：长 33.5 毫米，宽 33.5 毫米，高 13 毫米； 3.天空端相机：长 25.55 毫米，宽 20 毫米，高 23.30 毫米； 4.同轴线：长 130 毫米； 5.三合一线：长 100 毫米； 6.天线：长110 毫米； 7.工作频段： 5.170 GHz 至 5.250 GHz 5.725 GHz 至 5.850 GHz 8.发射功率（EIRP）： 5.1 GHz：＜23 dBm（CE） 5.8 GHz：＜33 dBm（FCC），＜14 dBm（CE），＜30 dBm（SRRC） |
| 29 | 穿越机背包 | 1.防泼溅面料、防水拉链； 2.加厚支撑、背部散热风道升级； 3.分仓设计、可灵活DIY； 4.可拆卸绑带、可调节背负系统； 5.配备铭牌和DIY魔术贴位置； 6.侧开设计、方便整理收纳； 7.加厚笔记本电脑仓； 8.超强装载系统、极限可外挂8台穿越机； 9.参考外形尺寸：长36cm×宽26cm×高53cm； 10.主体面料不低于：900D皮膜+900D古治料。 |
| 30 | 无人机智能平衡充电器A | 1.输入电压DC10.0-49.0V@MAX50A； 2.平衡精度2000mA @2-8S<0.005V； 3.充电功率0.1-30A@800W*2异步模式，0.1-50A@1600W同步模式，0.1-10.0A@40W*2普通放电； 4.放电功率0.1-30.0A@800W*2回收放电； 5.触摸屏配置不低于:LCD IPS 3.5寸480*320分辨率。 |
| 31 | 无人机智能平衡充电器B | 1.输入电压DC7-28V@MAX30A或AC100-240V@MAX300w； 2.充电功率O.1-15A@350W*2异步模式，0.1-25A@700W同步模式； 3.放电功率0.1-15A@350W*2回收模式； 4.屏幕配置不低于：IPS3.5寸480*320分辨率。 |
| 32 | 便携式AI笔记本电脑 | 配置不低于：锐龙 AI MAX+ 390处理器，最新Zen 5架构，16 核心32线程，最高加速频率5.1GHz ，Radeon 8060S最强核显，40 CU RDNA 3.5 GPU，50TOPS算力；内存为32gb 8000Mhz LPDDR5X，1TB PCIe 4.0固态硬盘，2230短接口，支持快拆； CNC 一体成型机身，配备 13.4 英寸 2.5K 180Hz IPS 屏，整体参考重量 1.2 千克，厚度 约1.2 厘米，配备 70Wh 电池，采用大尺寸键帽和触控板；4通道扬声器，支持AI降噪，支持杜比全景声；两个 USB4 接口、一个 USB 3.2 Type-A 接口、一个 HDMI 2.1 接口和 3.5 mm 组合音频插孔以及 SD 卡读卡器； |
| 33 | 开关电源A | 功率≥400w，输出电压24v，含电源线，XT90输出。 |
| 34 | 开关电源B | 功率≥495w，输出电压≥12v，含电压显示功能，含电源线，XT60输出。 |
| 35 | 台钻 | 电压220v；产品功率≥800w；主轴行程≥60mm；主轴最高转速2600r/min。 |
| 36 | 3D打印机A | 1.打印尺寸≥180*180*180 mm； 2.框架材质不低于钢材+铝型材； 3.热端；全金属； 4.挤出机齿轮：钢材； 5.喷嘴：不锈钢； 6.喷嘴最高温度：工具头 300.℃； 7.喷嘴直径（自带）：0.4mm； 8.工具头切刀 内置； 9.线材直径 1.75mm； 10.可支持的打印面板 光面 PEI打印面板 纹理PEI打印面板 低温打印面板 高温打印面板 纹理PEI打印面板； 11.热床支持最高温度 100℃； 12.工具头最大移动速度 500 mm/s； 13.工具头最大移动加速度 10m/s2； 14.热端最大流速 28 mm*/s； 15.部件冷却风扇 闭环控制； 16.热端风扇 闭环控制； 17.主板散热风扇 闭环控制。 |
| 37 | 3D打印机B | 1.成型尺寸≥200(*）*180(Y)*180(Z) mm；热熔挤压； 2.打印头：喷头数量≥1，风量自动调节，模块化设计；喷头速度：10-130mm/s；喷嘴参考直径：0.4mm；喷头温度≥260℃； 3.打印层厚：0.1-0.50 mm（可自主调节）；构建平台可加热30-100℃，平台表面为磁吸可拆卸玻璃平台底板； 4.自动设置喷嘴高度，自动打印平台校准；近程送丝机构，位于喷头内部； 5.支持联机、脱机、WiFi打印；打印材料至少支持：ABS和PLA，丝材直径约1.75mm； ▲6.机器具备开机自检功能，开机自动检测设备的主要部件功能情况，并作相应提示；具有断料预警功能，断电续打功能,并支持智能故障诊断模式，支持节电模式，提供功能截图并加盖响应供应商公章； 7.支持保存关机续打、打印结束自动关机、一键紧急关机； 8.配置不小于4.3英寸液晶触摸屏，支持打印模型图形化预览功能，方便查找文件；中文显示，也可以切换英文； 9.全封闭机身，四门开启，内置LED照明灯光； 10.内置空气过滤系统，可有效降低超微颗粒物及可挥发有机物； 11.软件功能 （1）自主开发无第三方版权纠纷且非开源软件；全中文界面，模型编辑、切片、打印为一体化操作界面为视窗式界面，载入模型数据后可直观的观看模型； （2）具备一键自动打印布局功能，具有旋转、移动、缩放模型功能，缩放功能支持三轴一起整体缩放，也支持单轴（*YZ中任一轴）的局部缩放；对两个个体模型组成的双色模型进行合并； ▲（3）软件智能生成支撑结构，支撑变填充，可以根据模型结构，能实现选择不同部位自动添加差异化填充率，并支持手动添加支撑，提供功能截图并加盖响应供应商公章； （4）具有打印预览功能，载入模型后即可一键显示模型打印时间及消耗材料重量； （5）兼容文件格式：STL，gcode； （6）软件操作系统：支持Win7/8/10平台，Mac OS，APP控制。 |
| 38 | 学习套装A | 以模拟动物鱼行为轨迹为主题，将编程学习和3D设计搭建融合于一身，主控采用ICblock编程软件，支持Scratch3.0图形化编程和C语言编程，简单容易上手；提供有可编程IO口资源，并集成了内置可充电式电源、支持连接多种传感器、处理器和执行器。 |
| 39 | 学习套装B | 1.集手机app软件开发、编程学习、物联网应用以及激光切割搭建融合于一身。主控基于ESP32及以上性能芯片，结构兼容乐高，主控设有不少于6个PH2.0-4P防呆输入输出口，4路舵机，2路直流电机自带驱动，一个总开关，一个Type-c接口，既可作为充电口又可以作为程序下载接口，集成有充电指示灯，电量指示灯，板载灯，网络指示灯。至少配有温湿度传感器、OLED显示屏、蜂鸣器、红外传感器、RGB灯组、4个舵机、排气扇一个、风车马达一个、6块塑封木板、舵机固定架等。采用ICblock图形化编程软件，配套不少于18节课程。 2.安保警报系统：一旦检测到异常情况，系统会立即发出警报，在app上有弹窗提示，让您对安全状况了如指掌。 3.远程门锁系统：无论您身处何地，都能通过手机app远程控制小屋的门锁，确保小屋的安全性与私密性。 4.自定义OLED屏：您可以根据个人喜好为小屋设置名称，并在OLED屏上显示，让小屋更具个性化特色。内置温湿度传感器实时监测并反馈室内的温度和湿度信息，帮助您更好地调节室内环境，确保舒适宜居。 5.个性化风车：为小屋增添独特的风格与情调，同时也可起到通风作用。 6.排气扇：自动调节室内空气质量，保持空气清新，让您的生活空间更加舒适。 7.智能车库：模拟真实车库场景，实现智能停车与管理。 8.远程控制晾衣架：通过手机app，您可以远程操控晾衣架的升降，使晾晒衣物变得更加轻松自如。 9.智能推拉窗：便于通风和采光，同时也可以与您的智能系统集成，实现自动化控制。 |
| 40 | 电磨机 | 1.不少于7.2V高功率电机； 2.不低于1100mah锂电； 3.高速空载续航时长≥50min； 4.不少于五档转速可调； 5.高精密转动轴； 6.一键快速切换； 7.同心度高稳定不抖； 8.高效散热风道； 9.不少于42pcs磨头配件。 |
| 41 | 数控雕刻机 | 1.不低于500瓦主轴标配； 2.雕刻面积≥600mm*500mm*100mm； 3.主体材质：铝材+注塑件+C7滚珠丝杆+直线导轨； 4.最高雕刻速度：5300mm/min； 5.电源参考配置：24V 4A； 6.编程软件：Artcam、Fusion360、EASEL、Carveco、Maker； 7.机器参考重量：39KG（86磅)； 8.支持系统：MacOS\Windows\Linux； 9.雕刻精度：＜±0.05mm； 10.软件语言：中\英\西\德\法\俄\葡\意\日\韩\土； 11.含专用吸尘器套装。 |
| 42 | 热风焊台 | 1.双独立数显； 2.热风功率≥400W； 3.烙铁功率≥40W。 |
| 43 | 充电式热风机 | 1.高温温度≥550℃； 2.低温温度≥50℃； 3.额定功率≥350w； 4.含不少于两块4Ah锂电池。 |
| 44 | 电烙铁 | 1.类别：T12； 2.温度范围150到450度； 3.功率≥72w； 4.含xt60转DC电源线。 |
| 45 | 外场电烙铁 | 1.显示屏不低于OLED； 2.温度范围150到450度； 3.功率≥100w； 4.Pd／qc供电； 5.含100w供电头； 6.含typec转xt60头。 |
| 46 | 电动螺丝刀套装 | 1.转速≥170rpm； 2.批头数量≥24枚； 3.扭力≥0.2牛米； 4.Type c充电。 |
| 47 | 热熔胶枪 | 100W大号胶枪，胶棒11mm，含60根胶棒 |
| 48 | 充电式热熔胶枪 | 1.产品尺寸152*117*20mm； 2.产品净重157g； 3.加热温度150℃； 4.电池容量2500mAh； 5.自动关机3min； 6.额定电压4.2V DC； 7.充电接口Type-c； 8.胶棒规格7mm。 |
| 49 | 螺丝刀套装 | 152合一套装 |
| 50 | 套装内六角扳手 | 一套18支装，由S2合金钢制造，高强度 |
| 51 | 套装梅花扳手 | 高硬铬钒钢制造，规格6-19mm，共8支，一端开口，一端梅花 |
| 52 | 钳子套装 | 由高硬铬钒钢制造，内含钢丝钳、尖嘴钳、斜口钳各一把 |
| 53 | 台虎钳 | 3寸台钳 |
| 54 | 五金电钻组合工具 | 21v无刷冲击钻，42件专业套装，双电套装 |
| 55 | 万用电表 | 类型：DMT99 |
| 56 | 含钴cnc用麻花钻头套装 | 1.0.5~2.2mm各10支（共180支）； 2.0.8mm 30支； 3.1.2mm 30支； |
| 57 | 含钴六角柄麻花钻头 | 1.5～6.5mm13件套 |
| 58 | 椴木板套装 | 1.300*450*1.5mm 十张； 2.300*450*2mm 二十张； 3.300*450*3mm 二十张； 4.300*450*4mm 十张； 5.300*450*5mm 十张； 6.300*450*6mm 四张； 7.420*600*10mm 二张。 |
| 59 | 碳纤维板套装 | 1.400*500*1mm 两板； 2.400*500*1.5mm 四板； 3.400*500*2mm 六板； 4.400*500*2.5mm 六板； 5.400*500*3mm 十板； 6.400*500*4mm 两板； 7.400*500*5mm 四板； 8.400*500*7mm 两板； |
| 60 | kt板套装 | 1.红色1000*1000*5mm 10张； 2.蓝色1000*1000*5mm 10张； 3.白色1000*1000*5mm 10张； 4.黑色1000*1000*5mm 20张； 5.黄色1000*100*5mm 10张； 6.白色1000*1000*10mm 10张； |
| 61 | 胶带套装 | 含各类航模所需不同种类，不同粗细胶带（如纤维胶带，双面泡棉胶带，醋酸布胶带，双面胶）至少10种 |
| 62 | 胶水套装 | 含各类航模所需不同种类胶水（如502胶水，螺丝胶，塑料胶，双面胶，AB胶）至少6种 |
| 63 | 线材套装 | 8～30awg各类特软耐高温硅胶电子线材（至少40种不同颜色及粗细，总长度不得低于200m），8～10awg每种至少1米，12～24awg每种至少2米，28～30awg每种至少10米 |
| 64 | 航模电池套装 | 参考类别（电池容量必须在参考容量的正负5%以内，电池C数必须大于等于参考C数）： 3S 2200mAh 75C*2 3S 2800mAh 110C*2 4S 850mAh 150C *3 4S 1050mAh 150C*3 4S 3300mAh 60C*2 4S 4200mAh 75C*2 6S 650mAh 150C *2 6S 850mAh 150C*2 6S 1450mAh 160C*6 6S 3300mAh 60C*2 6S 3600mAh 100C*2 6S 5200mAh 80C*2 |
| 65 | 航模螺丝套装 | 12.9级高强度黑镍内六角螺丝 含M2，M2.5，M3，M5各长度螺丝及配套各类螺母（至少包含30种不同种类的螺丝，螺母，每种100枚以上） |
| 66 | 配套工具套装 | 1-100mm各类热缩管，锡丝，助焊膏，润滑脂，各类扎带，xt30，xt60，各类香蕉插头。 |
| 67 | 赛道套装 | 包含符合各类赛事（如“飞向北京，飞向太空”中的多轴无人机竞速，多轴无人机障碍飞行，多轴无人机任务飞行，多轴无人机花式飞行，多轴无人机足球，多轴无人机竞速空心杯组）的无人机赛道 |
| 68 | 航模桨叶套装 | 含本清单所列各类航模所需桨叶，每种10对（一正一反），至少12种。 |
| 69 | 充电宝 | 综合≥150瓦输出，容量≥20000mah。 |
| 70 | 打印耗材套装 | 1.天蓝色TPU 5kg； 2.红色TPU 2kg； 3.黑色TPU 2kg； 4.黑色碳纤维PLA 3kg； 5.白色PLA 2千克； 6.天蓝色PLA 3千克； 7.红色PLA 2千克； |
| 71 | 工具架 | 1.四层； 2.背面洞洞板； 3.单侧洞洞板； 4.含有40个金属挂钩； 5.单层承重300千克； 6.尺寸200*50*200cm； |
| 72 | 插排A | 1.线长≥1.5m以上； 2.带100瓦type c充电功能； 3.带三插位； 4.带开关。 |
| 73 | 插排B | 1.线长≥5m以上； 2.带6插位； 3.带开关。 |
| 74 | 电池防爆柜 | 不低于22加仑三层。 |

注：

1. 采购技术要求中需提供的产品检测报告、相关证书、截图等材料在响应文件中必须提供，未按要求提供的视为不满足，将影响到最终评分。

2. 响应供应商提供的所有响应资料（含资质及产品各项证明材料等）必须真实可靠，否则予以无效响应处理，如有违法行为的须承担相应法律责任。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（1）采购标的的数量详见“货物清单”。

（2）采购项目交付或者实施的时间：自合同签定之日起30天内完成所有设备安装调试，投入试运行。

（3）采购项目交付或者实施的地点：采购人指定地点。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

自交货并验收合格之日起计整个项目壹年质保，成交供应商签订合同后请提供相关厂商针对本项目的质保承诺函。

质保期内，成交人提供免费保修等三包服务，质保期内维修、更换零配件、维修人工费均免费。货物在质量保证期内发生的任何故障，乙方均应负责免费修复，无法修复的产品或零部件应免费更换。对于非质保范围内损坏的零部件，成交人应保证以不高于在设备生产地购买的一般价格提供给采购人。

质保期内提供7*24小时上门服务，接到报修通知1小时内响应，3小时内应派专业技术人员到达现场并提供免费咨询、维修服务，一般故障4小时内解决问题，如果48小时无法排除故障，则应免费提供同等配置的备用设备以保证用户设备的正常运行。若未能在规定的时间内进行现场响应和解决设备问题的，用户采取一切措施所产生的费用和风险由响应供应商承担。

六、采购标的的验收标准：

成交供应商须保证项目中所使用的材料、提供的设备为优质产品并完全符合国家质量、环保检验标准。验收时采用的检验方法将按照中华人民共和国有关标准以及采购文件规定的技术要求进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因产品质量问题发生争议时，采购方请有权部门鉴定。货物符合质量技术标准的鉴定费由采购方承担，否则鉴定费由供应方承担，同时按合同违约处理（按规定设计要求标准验收），甲方有权退货并追索赔偿。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：

7.1

(1)主要技术标准

供应商响应设备的设计、制造、安装、验收应符合下列标准和规范：我国和国际上的相关标准和规范及本采购文件要求。

没有国家标准的按行业标准执行，没有行业标准的产品，供应商应提供相关制造商标准。

(2)响应报价包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税、包装费、运杂费（运抵采购单位项目现场）、保险费、安装费、调试费、利润、竣工所需的验收、后期售后服务、采购单位操作维护人员培训费、验收鉴定费、需与其他单位配合及供应商认为需要的其他费用等。

供应商漏报或不报，采购单位将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付。

在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商磋商报价之中，且并不因此而影响交付采购单位使用的时间。

磋商报价既要有总价和分项报价，也要有每种型号规格设备的单价及明细报价。

（3）设备安装调试期间各类安全保障工作由成交供应商自行负责。

（4）本项目为交钥匙工程，项目清单中的相关材料及辅材系采购方初步估算，响应供应商需自行认真踏勘现场，了解本项目的具体情况，以便获取有关编制响应文件所需现场的资料及合理测算相关费用，项目施工时可能存在因设计方案与现场有矛盾之处、功能达标升级、设计图中应考虑未考虑的内容等，以上情况造成的费用增加由响应供应商综合考虑在报价中，采购人不再另行支付任何费用。

（5）系统培训

1）除清单中所列各项系统专业培训外，成交单位须提供对所有本项目系统硬件产品、系统集成等在内的全部培训工作，提供不低于二次专职教师使用培训，至少培训两名学校内专业维护人员。

2）培训方式为现场培训或集中培训，现场培训指在设备的安装调试、故障处理过程中，对采购单位技术人员进行实际的操作和故障处理培训。

3）培训内容包括正常使用和一般故障排除，培训的内容，必须提供完整的培训资料、培训计划等文档。

7.2包装要求：

7.2.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

7.2.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

7.3绿色数据中心

7.4低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

7.5节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

7.6绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

八、（1）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品：

人形机器人

（2）本项目的主要标的：

人形机器人

九、采购需求中必须满足的实质性要求：

无

十、付款方式

签订合同 15 日内，预付合同价的 30 %，待货物和服务到位验收合格后在 30 个工作日内一次性付清所有款项。

十一、履约保证金：

11.1本项目免收履约保证金。

11.2成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

11.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

十二、合同条款（详见附件）

十三、演示要求

上传视频演示

（1）响应供应商需按照采购文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，响应供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为响应文件的组成部分，视频时长总计不超过5分钟。

（2）演示内容如下：

①所投人形机器人能够支持不关机自主站立换电功能，保证连续工作；

②提供所投人形机器人产品落足点规划案例效果视频；

③所投人形机器人支持VR眼镜和手柄等穿戴设备实现遥操作；

（3）因技术故障导致视频无法打开，应由供应商自行承担责任。

海安市人工智能融合实验室建设项目标段五（青少年活动中心人工智能融合实验室建设）

- 技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、

安全，或者服务内容和标准等。

总体要求：

为满足广大青少年日益增长的文化艺术学习需求，提升海安市青少年活动中心的教学质量与设施水平，现对海安市青少年活动中心智慧书画及音乐教室设备进行采购及安装采购。本次项目旨在打造功能齐全、技术先进、环境舒适的现代化教学空间，为青少年提供优质的书画与音乐学习环境。

货物清单：

| 一、智慧书画教室 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| 一、书法教学系统 |  |  |  |
| 1 | 专递同步互动录播直播系统 | 套 | 1 |
| 2 | 碑帖大全系统 | 套 | 1 |
| 3 | 五体教学系统 | 套 | 1 |
| 4 | 软笔硬笔字帖制作系统 | 套 | 1 |
| 5 | 课堂讲义教材资料库系统 | 套 | 1 |
| 6 | 书法字典系统 | 套 | 1 |
| 7 | 硬笔书法教学系统 | 套 | 1 |
| 8 | 对照教学系统 | 套 | 1 |
| 9 | 智慧书法Ai评测 | 套 | 1 |
| 二、美术教学系统 |  |  |  |
| 10 | 数字绘画教学系统 | 套 | 1 |
| 三、书法和美术教学硬件设备 |  |  |  |
| 11 | 学生互动系统 | 套 | 20 |
| 12 | 高清网络传输系统 | 点 | 20 |
| 13 | 学生临摹桌 | 张 | 20 |
| 14 | 触摸教育显示终端 | 台 | 20 |
| 15 | 教师中控条案 | 套 | 1 |
| 16 | 中控系统 | 套 | 1 |
| 17 | 三目书法演示仪 | 台 | 1 |
| 18 | 智能集控系统 | 套 | 20 |
| 19 | 墨盒 | 套 | 20 |
| 20 | 毛毡 | 张 | 20 |
| 21 | 墨汁 | 瓶 | 20 |
| 22 | 毛笔 | 支 | 20 |
| 23 | 镇尺 | 对 | 20 |
| 24 | 临摹专用纸 | 包 | 20 |
| 25 | 桌面画架 | 套 | 20 |
| 26 | 写生画板 | 个 | 20 |
| 27 | 绘图工具 | 套 | 20 |
| 28 | 绘画工具 | 套 | 20 |
| 29 | 美术专用纸 | 套 | 40 |
| 30 | 系统安装调试 | 套 | 1 |
| 二、智慧钢琴声乐教室 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| 一、智慧钢琴及教学系统 |  |  |  |
| 1 | 智能教学数码钢琴 | 台 | 5 |
| 2 | 钢琴互动教学软件 | 套 | 1 |
| 3 | 智能钢琴琴端软件 | 套 | 5 |
| 4 | 备课管理及教务管理软件 | 套 | 1 |
| 5 | 作曲编曲创作学习软件 | 套 | 1 |
| 6 | 声乐学习软件 | 套/年 | 1 |
| 二、多媒体及选配设备 |  |  |  |
| 7 | 耳机 | 只 | 10 |
| 三、其他 |  |  |  |
| 8 | 课堂主机 | 台 | 1 |
| 9 | 智慧管理软件 | 套 | 1 |
| 10 | 智慧课堂软件 | 套 | 1 |
| 11 | 学生智能笔 | 支 | 60 |
| 12 | 教师智能笔 | 支 | 1 |
| 13 | 蓝牙AP | 个 | 1 |
| 14 | 智能笔充电柜 | 个 | 1 |
| 15 | 线材等辅件 | 套 | 1 |
| 16 | 智慧测练系统 | 套 | 1 |
| 17 | 智能本 | 个 | 300 |
| 18 | 微课本 | 个 | 5 |
| 19 | 笔芯 | 支 | 1000 |
| 20 | 教师一体机 | 套 | 1 |
| 21 | 钢琴教室服务器 | 个 | 1 |
| 22 | 企业级无线路由器 | 个 | 1 |
| 23 | 安装调试费 | 项 | 1 |

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

本次智慧书画及音乐教室建设项目旨在融合现代科技与艺术教育，打造多功能、智能化、沉浸式教学空间，具体目标如下：

1.打造智能教学环境，提升教学质量与效果；

2.实现数字化教学资源整合、共享与拓展；

3.培养艺术创新与协作能力；

4.推动教育均衡发展。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.响应产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；在文件中有特别要求的，按文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

2.项目提供的技术要求（规格）只是对产品的一些原则性要求，并不是最详尽的描述和要求，响应供应商有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。

3. 响应供应商应保证提供的产品不侵犯第三方知识产权及其他民事权利，否则应负全部责任，并承担由此引起的一切法律后果。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 专递同步互动录播直播系统 | 1.采用不低于高清分辨率拍摄同步直播教学； 2.提供多种视频模式选择，不少于单摄像头画面、左右画面、画中画及三目画面等视频模式，可以从正面和侧面清楚的看到中锋和侧锋的运笔轨迹； 3.摄像头画面可提供一键切换功能； 4.支持一键录制和一键截图并进行保存，支持历史回看查询功能，可对之前录制或截屏内容进行查询； 5.支持修改功能，可以修改至少包括图片、音频、视频文件名称，支持通过第三方软件编辑音频、视频功能； 6.支持录屏功能，可以录制屏幕操作的所有过程以及授课声音，本功能支持在所有教师端功能模块下直接使用，支持查看历史文件，历史文件至少能够显示文件名称、录制时间以及录制时长； 7.支持对所有学生端进行一键锁定，锁定后学生端不可触控； |
| 2 | 碑帖大全系统 | 1.提供中国自先秦至近现代时期高清碑帖，至少包括篆书、隶书、草书、行书、楷书、甲骨文及金文等多种字体； 2.支持通过年代、作者、碑帖名称、关键字临摹按键、欣赏按键等进行分类查询和智能化检索，支持拼音简拼、全拼和汉字检索功能； 3.▲主要碑帖可在同一界面查看碑帖的相关简介，至少包括碑帖简介和作者简介并支持语音播报功能，主要碑帖带有内容注解；提供第三方权威检测机构出具的含有CNAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖响应供应商公章； 4.提供包含不少于黑白模式、荧光模式、高光模式、红外模式、3D模式、双钩正和双钩反等七种效果模式和一键还原功能； 5.支持黑白反向功能，原帖是白底黑字的可以直接转换成黑底白字，原帖是黑底白字的可以直接转换成白底黑字； 6.所有碑帖需为高清大图，可任意放大缩小不变形，并可任意拖动字帖。 7.提供一键切换书写示范功能，录播直播界面显示原碑帖图片，可进行临写直播教学，原碑帖图片支持随意移动、旋转、镜像、关闭、放大和缩小功能； 8.支持任意批注功能。 |
| 3 | 五体教学系统 | 1.提供不少于单字视频、点画偏旁和教学视频三大视频模块； 2.单字视频可提供不少于楷书（赵体、颜体、欧体）、篆书、隶书等多种书体； 3.点画偏旁可提供不少于楷书的欧体、颜体、赵体、柳体，隶书的曹全碑和篆书的峄山碑，分为笔画和偏旁两个部分，每个课时提供至少1个点画偏旁和2个相关例字的教学视频，支持实时显示当前课程所在路径； 4.▲教学视频提供至少包含知名书法家真人示范和讲解的曹全碑、兰亭序和集王圣教序整套教学视频，讲解内容至少包含原帖对比教学，不少于55课时；提供第三方权威检测机构出具的含有CNAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖响应供应商公章； 5.提供软笔视频单字视频数量不少于3000个；点画偏旁视频数量不少于1000个； 6.单字视频可提供单字或多字的智能检索、支持按书体分类检索和字形结构检索，支持键盘输入和屏幕虚拟键盘输入两种输入模式； 7.所有视频需由专业书法家书写高清拍摄录制，配有教学音频讲解和字幕注释；提供视频动态批注功能，在播放视频的过程中可选用不同颜色和不同笔触的画笔进行批注讲解，并在批注过程中不影响视频播放； 8.录播直播界面可显示单字视频，可进行对比直播教学,在播放单字视频时，支持在视频窗口显示原字帖，可查看字帖的单钩、双钩，支持任意移动、放大、缩小功能； 9.配备触摸教育显示终端时，支持所有视频一键推送到全部学生端或分组推送到不同学生端，单字视频支持同时推送显示同字字贴，视频可在学生端临摹屏显示，该视频支持自主点击播放功能并显示作者或作品名称及书体，支持一键循环播放功能，手势调节音量功能，手势亮度调节功能，可实现学生一边临摹一边观看例字视频，也可支持视频或字帖的全屏显示，视频工具不使用时支持隐藏功能，不影响全屏临摹字帖； |
| 4 | 软笔硬笔字帖制作系统 | 1.提供不少于硬笔和软笔楷书(颜、欧、柳、赵)、行书、隶书和篆书等书体。提供单字和多字的智能搜索功能，搜索出的软笔碑帖单字可提供作者、书体或来源出处，并可按书体、作者进行二次筛选，提供保存搜索历史记录和一键清空历史记录功能； 2.提供软笔、硬笔混排功能；软硬笔字帖支持1-900字任意排列；内置不少于篆、隶、楷、行、草五种软笔字体字帖文件，不少于9万个字帖库资源；内置不少于中性笔、钢笔、粉笔楷书、粉笔行书四种硬笔字帖文件，不少于1万个字帖库资源； 3.▲提供不少于一键单钩、一键双钩、一键笔势、一键修复、一键还原和一键重置等功能；提供一键生成五步学习法，其中至少包括原帖摹写、双钩摹写、临写、单钩摹写、临写五个步骤且全部在同一界面；提供选中单字一键移除功能；提供第三方权威检测机构出具的含有CNAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖响应供应商公章； 4.提供不少于白板、黑板、宣纸、画布、团扇和扇面六种背景模式；提供不少于无边框、米字格、田字格、九宫格、回字格和大方格六种格式框；提供不少于白色、黑色和红色三种框体颜色； 5.提供不少于标准模式、行列模式、自由模式及方格模式等字帖模式；标准模式可提供不少于八种字帖模板，并可一键生成；行列模式可自由选择字帖的行、列数量，提供不少于800种字帖模板；自由模式可提供扇面、斗方、横幅、中堂等不少于十六种字帖模板，支持例字的自由拖动、放大和缩小；方格模式提供不少于1500格的字帖模板； 6.提供查看所选单字的笔顺动画、发音、笔画数量、偏旁部首、组词及分解序列图； 7.提供一笔一划功能，例字笔画按行笔顺序拆分，每个笔画可单独在字格中体现； 8.提供一次性触控选择多个字格，单击所需例字即可在选中字格中生成相应字帖，也可拖动例字至目标字格生成相应字帖； 9.生成好的字帖可提供整体放大、缩小和随意摆放功能，如连接打印机，支持一键打印生成纸质字帖；支持保存功能，可任意修改文件名称及保存路径； 10.提供书写示范功能，一键切换到直播演示界面并显示原字字帖，原字字帖可提供放大、缩小、拖动、旋转和镜像等功能； 11.配备触摸教育显示终端时，教师端支持对学生端一键锁屏功能，锁屏后学生端不可进行任何操作，便于统一教学； 12.配备触摸教育显示终端时，可支持不少于20个不同单字排版的软笔字帖（软笔字帖至少包含楷书、篆书、隶书等字体）和硬笔字帖（硬笔字帖至少包含钢笔、粉笔楷书、粉笔行书）统一推送到全部学生端或分组推送到不同学生端，推送至学生端临摹屏的软笔字帖可同时实现字帖中任意单字的视频播放功能，视频可在学生端临摹屏显示，该视频支持自主点击播放功能并显示作者或作品名称及书体，支持一键循环播放功能，手势调节音量功能，手势亮度调节功能，可实现学生一边临摹一边观看例字视频，也可支持视频或字帖的全屏显示，视频工具不使用时支持隐藏功能，不影响全屏临摹字帖； |
| 5 | 课堂讲义教材资料库系统 | 1.▲提供不少于系统课件、本地课件和自定义课件三种课件模式，全部课件均为本地化储存，无需网络；自定义课件可自由导入、删除；系统课件需为以图片、文本、视频等组合成的多媒体智能课件；系统课件支持不少于字帖、碑帖、单钩、双钩、动画、视频等内容，可以一键切换；提供第三方权威检测机构出具的含有CNAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖响应供应商公章； 2.系统课件的标题和文字可提供语音播报功能； 3.系统课件支持示范例字字体的一键切换功能；核心例字支持文字演变及书法知识点讲解功能； 4.系统课件支持强化色功能，色板，字帖背景或单字颜色可任意选择，提供选择后的预览功能，确认后即可调换字帖背景或单字颜色，突出单字结构； 5.系统课件内每个例字均可以支持手势放大缩小，支持例字视频播放、支持查看例字来源碑帖以及碑帖和作者介绍、支持查看例字单钩和双钩模式，提供不少于5种格式框方便老师教学，支持查看例字来源碑帖中其他任意单字的单钩、双钩和例字视频； 6.系统课件支持手势翻页及点击翻页；支持查看例字的笔顺、笔画、偏旁部首、组词、发音，字体分解动画，字体笔顺分解等； 7.系统课件每节课时提供例字练习功能，至少包括原帖摹写、双钩摹写、临写、单钩摹写和临写五个练习步骤； 8.本地课件可提供不少于颜体、欧体、柳体和赵体等多媒体课件； 9.配备触摸教育显示终端时，系统课件和本地课件可提供拼字游戏功能，可将被拆分的例字笔画推送到学生端，学生可在米字格中将笔画拼成例字，系统可显示原贴例字对比并进行打分和排名； |
| 6 | 书法字典系统 | 1.提供专业的集字创作工具，内置不少于15万个全部来源于碑帖的历代书法家单字，每个单字均为PNG格式，无背景色，方便集字创作； 2.▲提供单字、多字搜索，文本复制搜索，可复制整段文字进行搜索；可提供前置搜索条件，通过正文搜索、落款搜索、印章搜索、书体筛选（至少包含行书、楷书、隶书、草书、篆书）、作者搜索和筛选、碑帖名称搜索和筛选，可自由创作作品的正文、落款及印章，系统可提供不少于三种印章模式，可自由选择使用，印章支持放大、缩小及自由移动功能，可以生成自己的专属作品；提供第三方权威检测机构出具的含有CNAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖响应供应商公章； 3.提供不少于1-100行自由控制集字行数和自动换行功能，提供不少于1-700例字的整体转换功能，可一键转换为行书、楷书、隶书、草书、篆书等；可一键调整从左到右或从右到左的排列顺序； 4.提供作品一键保存功能，保存位置及名称可自主选择； 5.提供历史调取查看功能，可自由选择调取查看自己保存过的作品，支持手势放大、缩小和自由移动； 6.提供一键打印功能，可将自由创作后的作品通过打印机打印出来形成纸质作品； 7.提供整体例字作品的自由拖动、手势放大和缩小功能，提供整体例字中单个例字的自由拖动、旋转、手势放大和缩小功能； 8.作品内容可提供不少于9种字体颜色选择，可以一键切换字体颜色； 9.创作作品可提供一键分享功能，可一键生成二维码，移动端可以通过微信扫描二维码查看作品内容，该作品可提供手势移动、放大和缩小功能，可转发至微信好友或朋友圈进行作品分享； |
| 7 | 硬笔书法教学系统 | 1.提供不少于中性笔、钢笔、铅笔和粉笔等4种常用笔类教学视频和硬笔基础课程教学视频，粉笔可提供不少于楷书和行书两种教学视频，笔类教学视频均可按例字、偏旁和笔画进行分类查询；硬笔基础课程可提供不少于坐姿与纸笔、基本笔画、基本偏旁和基本结构等4种教学模块； 2.提供硬笔（至少包含中性笔、钢笔、铅笔）单字资源不少于4000个，粉笔楷书单字资源不少于3000个，行书单字资源不少于3000个； 3.▲中性笔教学采用不少于三步教学法，每个单字视频通过笔画、结构、书写技巧等不少于三个书写过程进行逐步教学；提供第三方权威检测机构出具的含有CNAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖响应供应商公章； 4.硬笔基础课程为非PPT格式，为图片、文本、视频等组合成的多媒体智能课件；提供汉字演变过程展示及书法故事拓展；支持手势翻页及点击翻页；支持一键转换至字帖排版系统； 5.硬笔基础课程内设硬笔行书课程，课程采用行楷手写体为主导，包含点画偏旁、例字赏析、拓展观察、书法小课堂、文字演变历史和一字一故事等内容； 6.所有视频均由专业书法家书写高清拍摄录制，配有教学音频讲解和字幕注释；视频支持快速、正常、慢速三种播放速度模式。支持一键关闭、一键锁屏防误触、一键循环播放、一键全屏或非全屏播放、一键暂停、控制音量等功能； 7.支持视频动态批注，可在播放视频的过程中选用不同颜色和不同笔触的画笔进行批注讲解，并在批注过程中不影响视频播放； 8.配备触摸教育显示终端时，所有视频可一键推送到全部学生端或分组推送到不同学生端，视频可在学生端临摹屏显示，该视频支持自主点击播放功能，支持一键循环播放功能，手势调节音量功能，手势亮度调节功能，也可支持视频的全屏显示，视频工具不使用时支持隐藏功能； |
| 8 | 对照教学系统 | 1.提供不同书体对照教学工具，实现同一作者不同时期的同字对比，同一碑帖不同位置的同字对比，不同作者的同字对比，不同书体的同字对比； 2.提供不少于单字、多字、词语、成语、常用短语、诗词为索引的检索功能，搜索结果可提供作者、书体或来源出处，可对已检索出的例字书体进行二次筛选； 3.提供不少于软笔楷书、篆书、隶书、行书和草书的对照教学；可提供不少于粉笔行书、粉笔楷书、中性笔和钢笔的对照教学； 4.▲对已搜索出的例字，可单击选择例字的不同书体或不同例字自动添加排列至对照界面，也可单击选择对照界面中的例字并自动搜索出该例字的不同书体，同时支持最多八个例字的对照讲解，每个例字均可手势移动、放大和缩小且不影响其他例字；可一键查看所选例字的原始碑帖，可一键调取碑帖的相关内容，在原始碑帖模式中，单击碑帖中的任意例字均可自动生成该例字模板并自动添加至对照界面，所选例字可提供手势自由移动、放大和缩小等功能，可以查看所选例字的单、双钩模式及观看真人书写视频；提供第三方权威检测机构出具的含有CNAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖响应供应商公章； 5.支持强化色功能，色板、字帖背景或单字颜色可任意选择，支持选择后的预览功能，确认后即可调换字帖背景或单字颜色，突出单字结构，可分别对不同字帖背景或单字使用不同颜色，方便不同字帖间对照比较； 6.提供不少于一键单钩、一键双钩和一键还原至碑帖例字模式，在单、双钩模式下，可以实现例字无底色叠加对比； 7.提供查看所选单字的笔顺动画、发音、笔画数量、偏旁部首、组词及分解序列图等功能；支持核心示范例字的文字演变功能； 8.提供回字格、米字格等不少于五种格式框，提供不少于三种框体颜色； 9.提供单个例字的手势移动、放大和缩小功能，且不影响其他例字的位置和大小；提供单个例字的双击移除功能； 10.提供书写示范功能，一键切换到直播演示界面并显示原字字帖，提供单个例字或多个例字进行书写示范，原字字帖可提供放大、缩小、拖动、旋转和镜像等功能；可查看每个例字的来源碑帖和例字视频并同时在一个界面中显示； |
| 9 | 智慧书法Ai评测 | 1.可对篆书、隶书、草书、行书和楷书等不少于5种书体进行测评，可调用教师端任意路径书法作品图片进行评测；评测后可直接显示评测结果，评测结果可提供相近例字、评分和评语，所有内容可在同一页面显示； 2.评测后所有相近例字可提供碑帖单字提取的无底色PNG格式图片进行比对，可显示字帖来源和得分，分数可按高低顺序自动排列；可提供相近例字的书法指导视频； 3.提供移动端扫码上传书写的单字进行评测； 4.支持教师端对直播系统内拍摄作品测评；支持对学生端互动系统拍摄的学生作品进行测评，测评可选择单字评测与作品评测；单字可对作品进行单字框选测评；作品评测支持对整幅作品进行测评，支持提前预设作品功能，支持对篆书、隶书、草书、行书和楷书等不少于5种书体进行测评； |
| 10 | 数字绘画教学系统 | 一、情景课堂系统 1.提供不少于人民美术出版社、湖南美术出版社课程资源； 2.支持本地和 U 盘打开教师自有资料，课程课件和教案设计可自由修改并本地保存； ▲3.支持对照绘画功能，可提供至少包含画笔、形状、文字、调色板、擦除、图层、画布设置、油漆桶、反色、上一步、下一步、文件和保存等功能；提供第三方权威检测机构出具的含有CNAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖响应供应商公章； 4.所有图片支持放大、缩小和自由移动功能；视频至少支持一键锁屏、一键关闭、一键循环、一键全屏、快速、慢速和正常播放等功能； 5.支持画笔功能，可调节画笔的粗细、浓度和锐利度等； 二、资源库系统 1.系统包含课程视频，视频内容不少于500个； 2.所有视频匹配相关教材并标注匹配课程信息，支持通过输入单字或多字进行智能检索，便于视频查找； 3.所有视频支持视频动态批注，可在播放视频的过程中选用不同笔触的画笔进行批注讲解，批注过程不影响视频播放； 4.支持快速、正常、慢速等至少三种播放速度模式；支持一键关闭、一键锁屏防误触、一键循环播放、一键全屏或窗口播放、一键暂停、手势控制音量等功能； 三、作品赏析系统 1.提供中国农民画、中国古代艺术、中国民间艺术形式、中国艺术大师和西方艺术大师等不少于5种形式的作品欣赏，数量不少于3500幅； 2.作品形式至少包括油画、山水、素描、写意、工笔和壁画等； 3.中国艺术作品至少包括吴道子、张择端、徐悲鸿、文徵明、朱耷、黄胄和齐白石等艺术作品； 4.西方艺术作品至少包括达芬奇、罗丹、毕加索、梵高和卢梭等艺术作品； 5.所有资源均可手势放大、缩小和移动，可采用不同笔触的画笔进行批注讲解； 四、美术绘画系统 ▲1.系统至少包含人物、动物、圣诞老人、日常用品、果蔬、植物、素描等要素，支持智能搜索功能；提供第三方权威检测机构出具的含有CNAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖响应供应商公章； 2.提供画笔功能，至少支持画笔和笔刷功能，支持画笔粗细、浓度和锐利度调整； 3.学生端支持比着画功能，屏幕可显示图片缩略图，支持铅笔、蜡笔等不少于5种笔类，支持效果样式功能，可调节画笔的粗细和透明度，支持橡皮擦功能，可使用直线、圆、椭圆等不少于4种绘图工具，支持不少于1600万色调色盘功能；（配备绘画终端） 五、美术国画系统 1.提供工笔画、白描、芥子园画传和视频等不少于4种教学模块； 2.工笔画至少包括古画长卷、工笔画欣赏、工笔画普、工笔花鸟画和齐白石全集； ▲3.白描包括临宋画、人物白描、兰花等不少于30个主题模块，支持作品绘画步骤分解图；提供第三方权威检测机构出具的含有CNAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖响应供应商公章； 4.芥子园画册不少于20册； 5.视频至少包括工笔画技法视频、工笔花鸟视频和花鸟画的临摹、工笔技法视频； 六、绘画工具系统 1.可提供画笔功能，支持多种画笔形式选择，可调节画笔的粗细； 2.配置矩形、圆形和直线等绘画模板； 3.支持文字输入功能，可输入文字信息； 4.支持调色板功能，内置调色盘和色环模式，可自由选择画笔颜色； 5.支持擦除功能，内置橡皮擦和清空功能，可选择性擦除或一键清空画布； 6.提供图层、新建图层、复制、删 除、前移、后移、合并、显示隐藏和锁定等功能； 7.支持画布旋转、水平镜像、垂直镜像、画布尺寸和画布背景色设置； 8.提供油漆桶填充功能、反色功能、上一步和下一步等； 9.支持文件保存和查看功能； 七、课件社区系统 1.支持查看社区的实时动态； 2.教师可登录课件社区发布自己的课件作品或查看其他教师的课件作品；上传后的作品可显示上传地点和时间； 3.支持课件智能搜索； 4.支持按照最近发布、都在用、课件和优秀美术作品等条目进行分类查找； 5.支持发表和查看相关评论、支持点赞和课件下载等功能； 八、调色盘系统 1.支持不少于1600万色色板； 可选择不同的颜色到调色盘中，根据调色盘中不同的颜色混合形成新的颜色； 2.支持清空、撤回功能； |
| 11 | 学生互动系统 | 1.采用嵌入式安装在学生临摹桌的学生图像采集系统，金属可折叠支架； 2.采用≥200万像素的高清摄像头并支持自动对焦功能； 3.提供录音功能和降噪抗噪功能； 4.提供教师对学生创作过程的同步直播教学功能，可同时对多名学生的创作过程进行高清同步教学直播； 5.提供一键收取学生作品作业和保存功能； 6.提供学生作品作业历史查看功能，可查看学生历史作品的照片或视频； 7.书法字典推送单字时可提供自动唤醒功能，可根据摹写作品和原帖对比自动纠错，提供原帖批注； 8.提供学生自主操作功能，学生可自主录制或拍照，并可将作品一键上传至教师端； |
| 12 | 高清网络传输系统 | 1.网络类型不低于：RJ45、无线WiFi；网络带宽：支持100M/1000M网络； 2.支持教师的统一授课、分组授课和学生的自主学习，在教师统一授课和分组授课下，所有学生端临摹屏均由教师端控制，学生端无法操作；在学生自主学习下，学生可独立操作学生端临摹屏，支持无教师端操作，支持学生端软件在云平台的更新功能； 3.支持一键全部推送、一键分组推送、一键停止全部推送和一键停止分组推送功能，可一键将授课内容推送至所有学生端临摹屏，也可将不同授课内容推送至不同的学生端临摹屏实现分组教学，推送功能不影响教师端的后续操作，实现教学分离功能； 4.支持一键开播和一键停播功能，一键开播可实现教师端与学生端临摹屏的实时同步，教师端进行的所有操作可实时同步显示到所有学生端临摹屏，实现同步教学功能； |
| 13 | 学生临摹桌 | 1.古典款式设计，喷漆处理，参考尺寸：140cm×60cm×80cm； 2.提供1个临摹桌洞，可以放置宣纸、毛笔等学习用品，参考尺寸：45cm×10cm×5cm； 3.配备1个实木方凳，跟临摹台面颜色和图案纹理一致，参考尺寸：45cm×35cm×25cm； 4.甲醛释放量≤0.4mg/L, 符合GB/T3324-2017&GB18584-2001标准，保护学生安全； 5.临摹台外置不少于：2路USB接口、1路电源开关、1路音频开关、2路耳机插孔，并将分体式接口嵌入在临摹桌桌面前侧； 6.标配山字形实木笔搁和墨盒圆孔底座； |
| 14 | 触摸教育显示终端 | 1.▲采用一体化设计，无外接主机，基于Android或IOS系统开发，方便后续远程升级；内置≥3W*2（8Ω）音箱和4.0蓝牙功能；可采用传统的毛笔和宣纸进行高清临摹的书写和绘画；提供第三方权威检测机构出具的含有CNAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖响应供应商公章； 2.镶嵌于学生临摹桌内且与桌面齐平，屏幕与边框处于同一水平面，无明显凹凸； 3.临摹屏采用不低于21.5英寸ADS超宽视角液晶技术和外置钢化玻璃全贴合技术，屏幕显示尺寸≥45cm*25cm； 4.▲可视角度需≥170°，表面硬度需达到6H级别，承重水平需达到85kg以上且无裂痕，保证在临摹按压时无水波纹的产生，同时支持防水耐磨功能，可承受100000次以上的自然摩擦且无划痕，确保使用效果和临摹效果；提供第三方权威检测机构出具的含有CNAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖响应供应商公章； 5.系统要求不低于：CPU四核，内存不低于2+16G，操作系统不低于Android7.0； 6.▲提供护眼功能，屏幕钢化玻璃下方内置光源感应器清晰可见，铺上宣纸遮蔽光源感应器后，屏幕会自动将亮度调整到最高以保证字帖清晰度，未遮蔽时亮度自动降低至260nit以下，保护学生视力；提供第三方权威检测机构出具的含有CNAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖响应供应商公章； 7.▲提供智能锁屏功能，支持在任意界面，覆盖宣纸临摹时自动锁屏，拿掉宣纸自动解锁，无需手动点击锁屏或解锁按钮；提供第三方权威检测机构出具的含有CNAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖响应供应商公章； 8.接口要求不低于：①RJ45接口、TF接口、USB接口、Micro USB接口、耳机接口和DC12V接口，支持WiFi-802.11b/g/n；②所有接口机身一体化，无外接； 9.提供十点触控功能，可用手指直接操作系统；支持分屏触控功能，可实现一侧播放视频一侧锁定，可自由选择左侧或右侧进行播放视频，实现边看视频边临摹功能；支持手势控制音量，支持视频全屏播放，支持手指双击碑帖自动放大缩小功能； 10.自动开机，直接进入学生自主学习软件界面，自动登录无需账号密码，提供不低于10套教学软件；无需教师端和网络可实现至少包含碑帖系统、题库系统、书法游戏系统、名家课堂系统、国学知识、练习系统、辨音识字和书法拼图在内的自主学习功能； 11.碑帖系统：至少包含精选的楷书、篆书、行草书、隶书等经典名帖，碑帖支持手势十点触控，支持手指触控或双击自动放大缩小功能，支持一键还原；碑帖可自由旋转90度、180度、270度、360度。支持通过单字、多字、碑帖名称等进行搜索查询所需碑帖，支持学生端和教师端分类搜索功能；支持一键锁屏、一键镜像、一键还原和旋转功能；支持练习功能，一键生成练习字格，字格大小数量和碑帖单字大小数量完全相同； 12.集创系统：内含至少包括词组、成语、古诗词等多种集字作品；集字作品可根据需要随意移动位置、放大和缩小；方便学生临摹；作品可自由旋转90度、180度、360度； 13.支持拼字游戏功能，学生触控操作，将一个被拆分的字，拖拽到米字格中进行摆放，然后点击按钮，自动跟原碑帖字进行透视对比，显示出自己拼一拼的错误，及时改正学习；可提供识字游戏功能，至少包含欧体、颜体、柳体、赵体等识字游戏，显示游戏剩余时间、分数和对错； 14.题库考试系统：至少支持学生脱机自测模式和联机考试模式，自测模式下无需登录，打开即可进行答题，支持全部类型、书体类、书法家类和书法史类等题目类型答题；支持答题卡选项功能；支持每一题直接切换功能；支持自动评价功能：至少包含答题的题目，答题数量显示，正确数量显示，错误数量显示。联机考试模式支持老师端组卷后推送至学生端进行考试，联机模式下支持显示剩余时间，未做题数，支持手动交卷； 15.名家课堂系统：内含颜、欧、赵不少于3种书体,数量不少于180个视频资源，视频资源涵盖例字、偏旁、点画等部分，需为国内知名书法家亲自书写，每个字的视频为高清拍摄，方便观察运笔方式；视频配有教学音频讲解和字幕注释。学生可自行点击播放，播放过程中支持点击暂停、锁屏，可自行调节视频亮度及音量大小； 16.国学知识：内含三字经、千字文、孟子、弟子规、论语、道德经等不少于6大板块，文字内容支持操作右上角滑块进行放大缩小；至少支持预览和抄写两种模式，选择作品后点击开始抄写进入全屏，全屏下可切换每列字数，至少支持4字、6字、8字、12字，字体支持标楷体、竹石体、软体、书体、楷体和隶书等一键转换功能；作品内容根据每列字数自适应文字大小，支持手势翻页功能，具有翻页动画效果； 17.练习系统：提供白板、黑板、古纸等不少于四种背景模式，提供回字格、米字格等不少于五种格式框，提供不少于三种框体颜色；提供不少于五种标准格式一键生成，学生可根据需求选择对应的标准格式生成字帖。至少支持颜体楷书、欧体楷书按照偏旁、字形、笔画、结构查询例字，生成字帖进行自主学习； 18.提供书法家画像拼图功能，至少提供简单、一般和困难三种难度，书法家至少包括：柳公权、欧阳询、王羲之、赵孟頫等；提供拼图提示功能； 19.提供手写功能，即用手指在屏上临摹，不用笔，不用墨，不用纸，实现模拟毛笔书写，方便学生快速掌握行笔路线和运笔方式，手写内容可提供一键清除功能。 20.支持系统一键升级功能。 |
| 15 | 教师中控条案 | 1.参考尺寸：180cm×80cm×80cm； 2.外观设计：古典款式设计，实木框架结构，圆弧桌腿，喷漆处理，圆弧倒角设计，保护师生安全； 3.配备实木方凳1个，参考尺寸：45cm×35cm×25cm； 4.配备教师书法专用套装，至少包含：①笔筒，参考规格：外径：9.4cm、高11.7cm，材质：陶瓷，圆润光滑，细腻不磨手，釉纹清晰，美观大方； ②笔架，参考规格：长11cm、高5cm，材质：实木，五指山笔架小巧精致，古朴素雅，底部平整，笔搁镇尺一物两用，可同时搁放不少于四支毛笔； ③砚台：参考规格：长17cm、宽13cm、高1.8cm，材质：石质，中国名砚质感细腻，反复精细打磨，润而不滑，储墨量大，使用方便用完盖好防止墨汁不慎溢出； ④毛笔套装，精制白云，兼毫大中小，笔毫饱满，笔锋整齐，毛笔润滑而富有弹性，书写流畅； ⑤砚滴，材质：陶瓷，适用于贮水供磨墨及砚台加水使用，器型乖巧，雅致精美，方便使用； ⑥笔洗，参考规格：外径：15cm、高6.5cm，材质：陶瓷，精致瓷器，古朴简约，釉面温润光滑易清洗； ⑦镇尺：参考规格：长30cm、宽4cm，材质：木质，木质紧密，坚固久用，表面光滑不伤纸； ⑧毛毡：参考规格：长150cm、宽80cm，含羊毛量85%以上，富有弹性，绒毛细腻耐用，柔软平整书法更舒适； ⑨墨汁：参考规格250ml，墨质细腻; |
| 16 | 中控系统 | 1.支持分体控制教室内电源，至少包含：大屏幕、学生终端、音响等设备； 2.通过中控系统直接控制书法直播系统、大屏等软硬件系统；软件基于多点触控技术，大图标中文标识，贴合老师使用习惯，适配学校现有多媒体教学设备触控使用（液晶触控一体机或投影电子白板）； 3.教师端支持账号、密码登录操作或无账号、无密码操作，支持一键返回教学系统主页面功能，教学系统一键在线更新功能，教学系统一键最小化功能，系统内控制教师端直接关机功能，系统内控制教师端直接重启功能；退出教师端功能和设置功能；内含系统使用说明功能，方便教师在日常使用中查看学习；如配备触摸教育显示终端可实现系统内控制学生端直接关机功能，系统内控制学生端和教师端同时关机功能； 4.教师软件提供侧边栏和下边栏，侧边栏可自动隐藏，方便老师使用；提供悬浮快捷菜单，位置可自由移动； 5.系统模块支持操作记忆功能，可对上一系统模块的操作进行记忆保存，保持老师授课的连续性和一致性； 6.控制系统硬件规格不低于：内存：8G，硬盘：256固态+1T机械； 7.板书专用手写屏规格不低于：显示尺寸：21.5寸（16:9）；分辨率:1920*1080；亮度≥200cd/m2；背光源:LED背光；可视角度:H:178°，V:178°；显示技术:IPS高清显示技术；防水:屏表面支持防水功能；接口:USB2.0；DC12V接口；HDMI；VGA接口；触控技术:电容技术，支持电容笔书写；电容笔1支，配备教师专用鼠标垫。 |
| 17 | 三目书法演示仪 | 1.整体采用铝合金金属架构,嵌入式无底座设计； 2.提供不少于3台摄像机，正面摄像机、侧面摄像机和特写摄像机，可自由旋转从不同角度进行拍摄，拍摄幅面可以达到A2幅面（A4幅面的4倍）； 3.主摄像头： ①整机参考尺寸：40mm×34mm×46mm，电源供应：DC5V/150mA ； ②设备接口不少于：USB 2.0 (兼容USB 1.1)；USB协议：USB2.0 HS/FS；支持免驱协议：USB Video Class (UVC)； ③支持不少于20倍手动变焦 ；镜头焦距：标配 3.6mm；视场角度：约90度； ④最高帧率：1920X1080 @30fps； ⑤支持图片格式至少包括：MJPEG、YUV (YUY2) ；像元参考尺寸：2.8umX2.8um ； ⑥可调节参数至少包含：亮度、对比度、色饱和度、色调、清晰度、伽玛、白平衡(自动)、逆光对比.增益、曝光(自动)； 4.辅助摄像头 ①电源Max : 5V/0.19A ②像素不低于：1200万，镜头焦距4.3mm，光圈F1.8，视场角DFOV:75°； ③支持格式至少包含：M-JPEG/YUY2； 5.音频：支持麦克 支持录音 |
| 18 | 智能集控系统 | 1.洗笔系统具备独立控制开关，自由控制笔洗时间； 2.内嵌式洗笔器，表面没有明显凸出，节约空间； 3.笔洗系统启动后，笔洗漏斗内始终保持至少2cm高水位的存水量，以方便洗笔； 4.笔洗系统的出水口不超过桌面(在笔洗漏斗的上口平面以下）、笔洗系统的漏斗具有防溢出功能； 5.提供智能集控功能，可提供一键启用、一键禁用、一键洗笔、一键停洗、分组洗笔和分组停洗功能；一键启用可开启学生端临摹屏笔洗按键，可通过学生端临摹屏按键操控笔洗开关；一键禁用可禁用学生端临摹屏按键；一键洗笔可开启所有学生临摹桌笔洗；一键停洗可关闭所有学生临摹桌笔洗；分组笔洗可分组开启学生临摹桌笔洗；分组停洗可分组关闭学生临摹桌笔洗； |
| 19 | 墨盒 | 嵌入式多功能墨盒，参考尺寸：124*110*47mm，有墨盒嘴方便倒墨汁，墨盒边缘带有小凹槽可放置毛笔。墨盒分为盛水和盛墨区域，集刮笔、舔笔、润笔功能于一体；支持防挥发功能。 |
| 20 | 毛毡 | 书法专用毛毡 |
| 21 | 墨汁 | 250g墨汁 |
| 22 | 毛笔 | 专用毛笔，兼毫中锋 |
| 23 | 镇尺 | 专用实木镇尺，参考尺寸：长20cm×宽4cm×高2cm |
| 24 | 临摹专用纸 | 书法专用临摹纸，100张/包，吸墨性好，且不透墨。 |
| 25 | 桌面画架 | 一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。 二、技术要求： 1.参考尺寸：长度不小于300mm，宽度不小于350mm，高度不小于600mm。 2.材质：优质全松木材质。 3.颜色：松木原木色。 4.配件：采用优质五金配件，结构牢固，经久耐用。 5.要求：画架框架主料尺寸不小于36*16mm，最大夹画尺寸：62cm左右，工艺精细，表面光洁。 |
| 26 | 写生画板 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。 二、技术要求： 1．参考尺寸：2#图板，外观尺寸450mm×300mm×18mm±5mm。 2．参考材质：双面椴木三合板，松木实木边框，边沿圆弧处理，边框宽≥4mm,90度割角拼接。 3．参考颜色：椴木原木色。 4．要求：整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕，无挖补，无异味，对角线平面误差不大于2mm，四边直角误差不大于2mm。 |
| 27 | 绘图工具 | 一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。 二、技术要求： 1．配置： ⑴圆规1件。 ⑵磨砂纸1张。 ⑶直角三角形板1件。 ⑷铅笔3支(2B/HB/2H)。 ⑸透明胶带1卷。 ⑹橡皮擦1个。 ⑺铅芯2件。 ⑻等腰三角形板1件。 ⑼教育制图板2个。 ⑽美工刀1把。 ⑾分规1件 ⑿圆规替针1个 2．塑料盒定位包装，便于携带、存放。 |
| 28 | 绘画工具 | 一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。 二、技术要求： 1.配置不低于：共5类34件 ⑴调色板1个。 ⑵毛笔8支：大中小提斗、大中小白云、花枝俏、小依纹各1支。 ⑶水粉笔1-12#各1支。 ⑷油画笔1-12#各1支。 ⑸24眼调色盒1件。 2．中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内（所有笔及调色盒必须单独卡槽定点定位），不得串动，便于携带、存放。 |
| 29 | 美术专用纸 | 技术要求1： 1．参考尺寸：4K长52.5cm，宽37.5cm，厚度不低于160g。 2．材质：素描纸 3．颜色：黄白色。 4．要求：20张/袋 技术要求2： 1．尺寸：4K长52.5cm，宽37.5cm，厚度不低于190g。 2．材质：水彩纸 3．要求：10张/袋 |
| 30 | 系统安装调试 | 产品的安装、调试和培训服务。为了设备配套的兼容性和后期系统维护、升级的可行性，产品安装前需用户提前配备带有互联网功能的相关教室。 |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 |
| 1 | 智能教学数码钢琴 | 1.外壳特征：简约立式，木质外壳结构，黑色烤漆面，隐藏式操控面板； 2.键盘：弦棰式结构动态触键感应重锤力度键盘； 3.琴盖为滑轨式拉盖，智能系统和钢琴为一体化设计，非外挂显示屏； 4.分辨率≥1920*1080，显示屏≥15.6寸，不少于10点触摸屏； 5.基于安卓定制智能钢琴系统AiPianoOS； 6.▲支持钢琴与钢琴互动教学，老师可以对学生可以进行音色、音量控制。提供体现此参数的功能截图并加盖响应供应商公章； 7.▲支持智能纠错练习，成绩保存服务器，统计数据可以云端对接其他教育平台。支持电子谱架，通过手机推送曲谱。提供体现此参数的功能截图并加盖响应供应商公章； 8.支持自动演奏模式，自动演奏内置的曲谱； 9.WiFI数量≥1个，USB接口，双耳机接口、DC电源接口。无线网络标准：2.4G和5G双频； 10.▲存储量≥6G，系统存储≥128G，处理器不小于8核。提供体现此参数的功能截图并加盖响应供应商公章； 11.音源:DreamDSP音效三角琴音源,弦列泛音共振模拟音源技术。复音数≥189（立体声）； 12.示范曲：1000首以上经典示范曲，可在云端服务器曲库持续更新。教学功能：1000首以上教学曲，可在云端服务器曲库持续更新；音色:超过300种标准音色； 13.▲音色及其他功能控制都可以通过触摸屏简易操作或者远程控制。提供体现此参数的功能截图并加盖响应供应商公章； 14.节拍器：根据节拍发出强弱嘀嗒声，不少于6种不同类型拍号，可以通过触摸屏操作。 15.踏板功能：传统大三角钢琴踏板功能，不少于柔音踏板、制音踏板、延音踏板功能。 16.接口：电源、USBMIDI、踏板、立体声音频输入/出、耳机*2。 |
| 2 | 钢琴互动教学软件 | 1.不少于五个教学功能模块，至少包含乐理工具、教学视频、互动钢琴教学等，教师资源库等; 2.▲支持课件素材导入：至少支持音视频、图片、文档，PDF，XML曲谱课件，乐理题库。乐理教学模块设有页面设有大谱表、可弹奏键盘、调式五度循环轮盘讲解。提供体现此参数的功能截图并加盖响应供应商公章； 3.调的五度循环轮盘可改变不少于十二种国际通用调式; 4.五线谱模式下，可以连接MIDI键盘或者钢琴进行纠错练习，能够灵活设置，可以按照跟弹、卡住模式练习，同时可以设置左右手，速度、转调进行设置; 5.▲老师可以一键控制所有学生钢琴，让其静音，界面无法自己操作。提供体现此参数的功能截图并加盖响应供应商公章； 6.▲五线谱纠错练习能够灵活设置，可以按照跟弹、卡住模式练习，同时可以设置左右手，速度、转调进行设置。提供体现此参数的功能截图并加盖响应供应商公章； 7.弹奏纠错乐曲时具有自动纠错功能，且智能判断音准、节奏、力度的正确率进行评分，并且可以同步曲谱到所有的学生钢琴上进行练习，练习后成绩可以上报给教师端;可以根据不同的曲谱，自动播放用于教学示范; 8.▲系统包含不少于16 节以成人即兴伴奏智能互动视频课程，90 节以上少儿钢琴智能互动视频课程。2000首以上的五线谱素材，超过200首以上教学视频。提供体现此参数的功能截图并加盖响应供应商公章； 9.系统可以组建不少于50台钢琴的互动教室，老师端可以指定学生的钢琴座位； 10.系统服务其可以持续更新乐谱及教学素材，支持老师自己上传课件。 |
| 3 | 智能钢琴琴端软件 | 1.▲软件界面至少包含曲谱搜索，AI钢琴课程，大师直播课，互动课堂，课后陪练，个人中心六大模块。提供体现此参数的功能截图并加盖响应供应商公章； 2.进入互动课堂模式，整个屏幕被老师控制，学生无法自主控制; 3.可以对指定钢琴进行各种硬件控制，例如音色设置，节拍器，伴奏，示范曲等等操作； 4.老师可以在后台同步上课内容，学生可以课后练习，并且有对应的准确率提示; 5.▲可以收到老师下发的练琴作业，并将成绩实时上报。提供体现此参数的功能截图并加盖响应供应商公章； 6.音量课钢琴的音色可以被老师远程控制; 7.五线谱纠错练习能够灵活设置，可以按照跟弹、卡住模式练习，同时可以设置左右手，速度、转调进行设置; 8.练习曲谱具有自动纠错功能，且智能判断音准、节奏、力度的正确率进行评分; 9.实时查看学生练琴成绩记录; 10.练习曲谱具有自动纠错功能，且智能判断音准、节奏、力度的正确率进行评分; 11.五线谱纠错练习能够灵活设置，可以按照跟弹、卡住模式练习，同时可以设置左右手，速度、转调进行设置。 |
| 4 | 备课管理及教务管理软件 | 1.备课管理平台，老师可以上传自己的课件，编制自己的课程系统，至少可以按照课本，课程，课时三个层级管理; 2.备课支持上传视频、音频、图片，智能五线谱等; 3.上传的课件支持老师一键同步给学生端; 4.内置游戏互动练习环节，灵活支持任何MIDI乐谱文件; 5.▲教师可在授课时实时查看学生的学习情况，可查看全班的总成绩及每个学生的成绩，成绩分为音符对错、节奏对错、力度等数据。下课后，可按照时间维度查看某节课的授课情况。提供体现此参数的功能截图并加盖响应供应商公章； 6.可以查看历史授课记录，查看每个学生的练琴任务完成情况等。教学系统有全面的历史记录系统，可记录教师的上课记录等，还可记录并跟踪每个学生的在练琴、音乐素质等各模块的学习练习情况，并可总结出分析数据; 7.支持微信上课通知及作业提醒，师生管理及课程排课管理;支持老师权限管理分配。 |
| 5 | 作曲编曲创作学习软件 | 1.支持从全音符到九连音的基本乐理时值操作; 2.支持基本的乐谱创建～复制～删除～编辑操作（手比鼠标更便捷）; 3.支持乐谱名／小节／谱号／调号／拍号／速度全自定义; 4.支持拟人化动态音符，配置7种不同音色明显区分1-7七个音符，初学者更容易理解; 5.可以播放创作的曲谱，自由增加节拍器功能／循环滚动播放／更改乐器／视唱练习人声／调节播放速度等; 6.符号库一应俱全（升降号～附点记号）; 7.支持一键复制粘贴／剪切删除，移调，操作非常方便; 8.方便导入导出，导出可为．xml或．mx1格式，方便通用。 |
| 6 | 声乐学习软件 | 声乐教辅课程至少包括：练声曲+调式音阶视唱+配400+曲目+合唱+身体打击乐+音乐常识动画全套+识谱游戏。 |
| 7 | 耳机 | 头戴式高保真耳机,频响范围：20Hz-20KHz,阻抗：32欧姆,最大承载功率：20mW |
| 8 | 课堂主机 | 1.系统架构：需采用嵌入式架构设计，且为了便于设备的远程管理、维护和升级，需内置操作系统和智慧课堂管理软件； 2.处理器：四核、1.8GHz及以上； 3.内存容量：≥2GB； 4.视频接口：HDMI in≥1,HDMI out≥1，分辨率≥1080P@30Hz； 5.音频接口：Line in≥1，Line out≥1； 6.网络接口：RJ45≥1，100M/1000M自适应； 7.数据接口：USB2.0≥1，USB3.0≥1； 8.控制接口：RJ45≥1； 9.节能环保：设备功耗不超过24W，采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课； 10.为保证设备运行的稳定性，要求提供整机使用平均无故障运行时间(MTBF)≥200000小时检测报告复印件并加盖响应供应商公章。 |
| 9 | 智慧管理软件 | 1.软件应采用业界流行的B/S架构，通过浏览器直接输入IP地址即可访问和使用； 2.为满足物联管控和统一管理，应支持根据不同网络架构配置网络参数，还可通过网络进行远程重启或定时重启等； 3.为保证安全性，应提供对教室的绑定认证功能，通过认证后可进行使用； 4.提供版本控制功能，可查看软件版本信息，并提供OTA升级和本地离线升级两种方式，便于系统的维护和升级； 5.提供智能笔的管理，可查看智能笔的连接状态、电量状态和固件版本信息，也可手动添加、批量导入和导出智能笔信息； 6.软件应具备自主知识产权。 |
| 10 | 智慧课堂软件 | 一、信息管理 1.信息管理：支持对学校、年级、班级、教师、学生等信息的管理，至少支持表格导入和手动添加两种信息建立方式； 2.用户角色：支持教师、管理员、学生等角色，并针对不同角色提供不同的应用服务； 3.数据同步：支持自定义主机与平台的数据同步策略，至少支持定时和分时两种方式； 4.远程课堂：支持自定义开课结对组，教师在课堂上可自动关联或选择已有结对组进行开课； 5.分组管理：支持教师创建分组教学方案，并分配小组成员，应用于分组教学活动中； 二、资源管理 1.资源版本：需覆盖小学、初中、高中所有学科的主流教材版本，到教材章节和知识，满足日常教学需要； 2.资源类型：支持对所有资源类型的统计，包含但不限于课件、教学设计、学案、试题、试卷、素材、微课等，且提供包括精品资源、最新资源、最热资源等资源的推荐； 3.资源筛选：支持按照教材、年级、学科、知识点等进行筛选，也可进行关键字检索； 4.资源题库：需覆盖各学科的多种常见题型，包含但不限于单选、多选、判断、解答、阅读、材料等； 5.题库筛选：支持按照试题的难度和题类进行筛选，也支持按照试题的被使用次数、被收藏数和评分进行排序，方便教师快速查找和使用； 6.资源共享：需支持教师将备课资源共享给同科组的其他教师和校本资源库； 三、智能组卷 1.题库组卷：需支持基于资源题库，提供面向教师的智能组卷功能； 2.手动选题：需支持教师可从题库中自由选择试题加入组卷； 3.智能选题：需支持系统根据教师所选的教材、章节和知识点范围，以及各个题型的不同难易度题目数量智能选择试题加入组卷； 4.组卷调整：需支持组卷时自由调整每种题型的顺序，也可以自由调整同一种题型中每道题的顺序，同时提供设置装订线、主标题、副标题、注意事项、评分栏等必要的结构； 5.组卷生成：支持组卷完毕以后，教师可根据不同用途（如学生用卷、教师用卷等）生成WORD文件以便进一步的修改或者打印，纸张可以选择A4竖、A4横、A3横、B4横等大小不同的类型； 四、课前备课 1.课本管理：教师可根据学段、学科、版本信息从教材库中直接引用已有课本，也可自编课本； 2.课前备课：支持教师基于教材、学科、知识点进行课前备课，备课时可引用资源库，备课内容包括课堂课件和随堂测试两种； 3.课件备课：支持教师上传课件资料或直接引用资源库进行备课； 4.测试备课：支持教师上传测试文件或直接引用题库进行备课； 5.备课同步：支持教师课前的所有备课资料可保存至个人空间，并自动备份至主机当中，教师在课堂上可直接调用进行授课，防止因网络问题无法访问平台而影响正常上课； 五、课堂教学 1.信息关联：教师上课时可自动关联学科、班级和学生信息，且支持实时监看学生状态； 2.课件演示：教师可直接打开课前备课或现场自带的课件进行授课； 3.画笔批注：教师可在教学过程中进行书写批注，提供多种可选笔迹大小和颜色，支持笔迹的擦除、撤销、恢复和清除等； 4.板书教学：教师可使用白板功能进行书写及讲解，支持多个白板同时并存；在授课过程中，可以随时的查看和调取白板的记录； 5.微课录制：支持录制教师电脑画面和采集电脑麦克风声音形成微课视频，录制完成后可同步上传至教学平台，也可下载到本地和分享给学生进行观看学习； 6.课堂互动：支持抢答、投票、随机挑人等功能，教师可从全班范围内随机挑选学生，也可根据某次答题或投票结果，从任意选项中随机挑选学生，如答对的人、答错的人、未作答的人； 7.测试互动：支持全班作答、分组作答等方式的课堂测试互动活动。支持单选、多选、判断、解答等四种常用题型，并支持设置答题时间，教师也可以根据学生的答题情况随时终止或者延长答题； 8.随堂测试：提供利用课前备课已生成的测试或现场从自带试题中生成测试，教师选择后进行课堂测试； 9.截屏测试：支持教师截取课件、画笔和板书的内容作为题目进行课堂测试； 10.分组教学：教师可进行自由分组、布置主题和设置倒计时，学生可进行分角色讨论学习；支持不少于12个小组，每个小组支持提交不少于6个讨论成果，教师可查看所有小组的讨论成果、进行二分屏或四分屏对比展示； 11.分组协作：支持在分组教学中，同一小组的不同学生可在同一纸上进行协作书写，且书写内容需自动关联学生身份并可进行笔迹回放； 12.书写答题：支持在不改变学生书写方式的情况下自动记录学生书写笔迹、统计客观题正确率，并支持不少于4个学生答案对比和笔迹回放； 13.书写演示：支持教师授权学生进行书写演示，书写笔迹可在教师PC端实现同步显示，且支持不少于4个学生同时进行对比演示； 14.课堂点赞：支持教师根据学生课堂表现对学生个人或小组进行点赞激励； 六、教学分析 1.教情分析：支持按时段统计教师的备课、开课和教学互动数据，指导教师认识个人的教学特征； 2.班级分析：支持按时段统计班级的正确率趋势、知识点掌握情况以及和年级的对比情况，让教师清楚了解每个班级的学情，并结合系统自动生成的教学建议，帮助教师改善教学策略； 3.学情分析：支持按时段统计学生的学科掌握情况、知识点掌握情况、课堂表现以及和班级、年级的对比情况，并结合系统自动生成的教学建议，帮助教师认识各学生学习特征； 4.课堂分析：支持对课堂教学进行全程记录和分析，内容按时序结构化进行呈现，便于教师课后快速定位查找，完成课后反思教研；并提供课堂的签到率、作答正确率、课堂活跃度、点赞、知识点掌握情况和学生做题分析等数据； 5.错题分析：支持按时段、班级汇总所有错题，包括错题的错误率、所关联的知识点和错误的学生名单等数据；教师可通过错误率、错题来源进行筛选查找，也可根据需要导出错题集； 七、数据报告 1.信息化建设：支持统计包含但不限于信息化覆盖、信息化工具应用和用户登录活跃度等，并可进行导出； 2.智慧课堂：支持统计智慧课堂备课、开课及教学活跃度情况，包含但不限于总体情况、日趋势、时间段分布、学科分布、工具热度、教师开课活跃度、学生参与活跃度、各班级开课情况等，并可自定义时间段和按年级、班级、学科筛选查看和导出； 3.空中课堂：支持统计空中课堂的结对组和开课情况，包含但不限于开课数、开课班级数、结对组数、结对学校数等统计数据，也包括开课的学科与年级分布、使用的工具热度和班级等数据，并可自定义时间段筛选查看和导出； 4.智慧作业：支持从作业的发布、提交、批阅、订正、讲评、题量等多个维度生成相关作业统计和分析，包含但不限于作业应用统计、作业应用趋势、作业设计统计和作业预警等，并可自定义时间段和按年级、班级、学科筛选查看和导出； （1）作业应用统计：包含但不限于作业的发布次数、题量、提交率、批阅率、订正率、正确率和用时等数据，并按年级、学科、班级、教师、学生等多个角度呈现； （2）作业应用趋势：包含但不限于作业的提交、批阅与讲评的日趋势，作业的提交和批阅的时间段分布，以及作业学生正确率的日趋势等； （3）作业设计统计：支持按作业题型、难度、题量进行分类统计； （4）作业预警：提供针对年级、学科、班级和教师的作业预警，预警指标包含但不限于作业的平均用时、提交率、批阅率、正确率、订正率、订正后查阅率等，并可自定义每个指标的预警值； 5.学生学习：支持统计学生课堂互动和提交纸笔作业的学习情况，包含但不限于总人次、日趋势、时间段分布和班级统计数据，并可自定义时间段和按年级、班级筛选查看和导出； 6.资源建设：支持统计和查看教师教学活动的生成性资源总量，并可按资源类型、学科分别统计，同时还可导出为表格； 7.教学数据大屏：支持呈现学校信息化覆盖情况，同时还支持按近七日、近一月、近三月、近六月或自定义时段呈现课堂应用情况与作业应用情况、智慧课堂的开课学科分布与工具应用热度、空中课堂的结对组与开课数据、作业的发布与批阅分布、作业的用时分布与作业预警。 |
| 11 | 学生智能笔 | 1.参考尺寸：直径≤18mm； 2.参考重量：金属笔身、不含笔帽重量≤18g； 3.电池容量：内置锂离子电池，容量≥200mAH； 4.使用时间：连续书写时长≥6小时； 5.充电时间：≤1.5小时； 6.压感级别：≥1024级； 7.定位识别：内置笔迹摄像头，采用数字光学点阵技术； 8.分辨率：≥0.04mm； 9.书写角度：≥±40 °（垂直角度为0°）； 10.识别精度：支持识别≥600dpi的黑白激光打印或印刷品的点阵内容，可实现书写笔迹的采集，且笔迹采集率不低于99%； 11.存储空间：≥64Mb，可以实现书写数据的脱机存储； 12.数据传输：支持蓝牙5.0及以上无线数据传输，可以连接教室蓝牙AP或手机； 13.笔芯规格：D1，油性笔芯或中性笔芯； 14.充电接口：相当于或优于MicroUSB接口； 15.指示灯：支持不同状态提示，包含但不限于电量状态（如低电量）、连接状态（如开机、待连接、已连接）、故障等； 16.升级：支持通过OTA 或USB 等方式进行固件版本升级。 |
| 12 | 教师智能笔 | 1.参考尺寸：直径≤18mm； 2.参考重量：金属笔身、不含笔帽重量≤18g； 3.电池容量：内置锂离子电池，容量≥200mAH； 4.使用时间：连续书写时长≥6小时； 5.充电时间：≤1.5小时； 6.压感级别：≥1024级； 7.定位识别：内置笔迹摄像头，采用数字光学点阵技术； 8.分辨率：≥0.04mm； 9.书写角度：≥±40 °（垂直角度为0°）； 10.识别精度：支持识别≥600dpi的黑白激光打印或印刷品的点阵内容，可实现书写笔迹的采集，且笔迹采集率不低于99%； 11.存储空间：≥64Mb，可以实现书写数据的脱机存储； 12.数据传输：支持蓝牙5.0及以上无线数据传输，可以连接教室蓝牙AP或手机； 13.笔芯规格：D1，油性笔芯或中性笔芯； 14.充电接口：相当于或优于MicroUSB接口； 15.指示灯：支持不同状态提示，包含但不限于电量状态（如低电量）、连接状态（如开机、待连接、已连接）、故障等； 16.跌落：智能笔跌落试验符合国标GB4943.1-2022，实验结果为无危险或无影响；且蓝牙连接、书写笔迹的采集和传输均正常； 17.升级：支持通过OTA 或USB 等方式进行固件版本升级。 |
| 13 | 蓝牙AP | 1.需采用蓝牙5.0及以上无线数据传输。 2.内置通讯模块≥6，每模块通道数≥9，为了确保连接的稳定性和防干扰，不接受采用多台设备堆叠或级联的方式。 3.具备网络接口，实现设备网络通讯和管理。 4.采用直流或PoE供电，平均功耗≤3W。 5.需支持不少于50支智能笔的同时接入和使用，且需支持批量管理智能笔，包含但不限于查看智能笔电量、固件版本和进行批量升级等。 |
| 14 | 智能笔充电柜 | 1.设备需支持壁挂安装方式，减少教室空间占用的同时，方便进行智能笔的存放和管理； 2.设备需采用卷帘门设计，使用更安全、便捷； 3.提供多层充电模块，可根据需要进行灵活配置，满配需支持不少于60支智能笔的同时充电使用； 4.需支持对每支智能笔独立充电，且需采用磁吸式的充电方式，即放即充，不接受插线方式。 |
| 15 | 线材等辅件 | 满足系统布线需求。 |
| 16 | 智慧测练系统 | 一、总体要求： 1. 测练场景：需同时满足校内外测验、练习、作业等多类场景的使用，支持测练的新增、修改、存草稿、复制、分享、下载、布置、批阅和分析等； 2. 课堂测练：需支持课堂实时测练的场景，支持教师在课堂上将课前制作好的测练实时发布给学生进行作答，且支持作答中可实时查看学生的答题动态和卷面，作答后可实时统计和呈现结果，教师可以当堂进行讲评； 3. 课外测练：需同时满足日常作业和教辅作业两类场景，支持教师在线布置作业，学生可以在校内或校外完成并提交； （1）日常作业：需满足教师在日常教学中制作个性化作业的需求，支持教师自主进行制题组卷、打印和发布，体现了作业的灵活性； （2）教辅作业：需支持学校或学科组制作成册作业本的需求，作业本支持关联课本信息、设置作业名称、年份、封面和封底等内容，也支持自定义章节目录，且每个章节可包含多页作业内容，作业本制作完成并发放给学生后，教师即可根据教学进度分章节进行布置，体现了作业的规划性； 4. 导学案：需支持在同一份测练中既包含了课外任务，也包含了课堂练习；其中课外任务部分学生可以在课外进行学习和作答，而课堂练习部分教师可以在课堂上实时发布给学生作答； 5. 制题组卷：需同时满足题库选题和文件导入两类场景，题型需支持包括单选、多选、判断、解答、填空、阅读、材料、完形填空等，且支持对每道题设置正确答案、分数和难度系数、关联知识点和微课等； 6. 作答方式：需同时满足题卡合一和题卡分离作答两类场景，教师可在线制作卷面和答题卡并进行覆码下载，也支持教师下载为普通文件应用于传统的测练形式； 7. 提交方式：需同时满足校内完成作业并提交、校外完成作业并通过APP提交和校外完成作业并带回学校提交三类场景； 8. 批阅方式：需同时满足电脑批阅和书面批阅两类场景，且可支持逐张改和流水改的阅卷方式；书面批阅还可支持自动识别作答学生身份，无需老师手动识别和切换的多余操作； 9. 手写识别：需支持智能识别客观题的手写作答并自动判断正误，也支持智能识别主观题的手写批改对错和分值并自动统计； 10. 试卷分析：需支持在组卷和查看测练的过程中进行试题分析，包括整份测练中主客观题和不同题型的占比情况，也包括各试题难度和各知识点的题量占比情况； 11. 测练报告：支持系统自动生成测练报告，并可进行查看和导出，包含但不限于班级分析、试题分析和学生分析多个维度； （1）班级分析：支持自定义作业的预估用时、正确率区间和阈值，以生成对应分析。包含但不限于作业正确率区间的人数占比、作业表现等级的人数分布、作业用时的人数分布、正确率与用时的四象限分析、每个试题的正确率与用时分布、每个知识点的正确率分布和正确率低于阈值的试题等； （2）试题分析：包含但不限于每道题的班级正确率、年级正确率、平均用时、以及每个客观题的选项分布和名单等； （3）学生分析：包含但不限于每个学生的整体作答用时、书写用时、思考用时、异常停顿次数、得分或正确率、错题数和评价等级等；同时支持记录和还原学生的答题和思考过程，包含但不限于每道题的作答用时、是否跳题、异常停顿等； 12. 测练讲评：支持教师在课堂上调取课堂和课外测练进行展示并支持通过画笔进行批注讲评，也支持使用智能笔直接在学生作答的纸质测练上进行书写讲评，且测练题面和书写笔迹均可实时同步显示； 二、教师端APP 1. 兼容性：需同时兼容手机、平板和Android、iOS系统，提供账号密码和手机验证码的登录方式，且支持通过设备内置蓝牙通讯模块连接智能笔查看电量情况； 2. 批改同步：需满足教师使用智能笔批改作业的场景，支持批改时作业的题面、作答笔迹和批改内容均可实时同步呈现在终端上； 3. 数据上传：需同时支持教师智能笔实时批改和离线批改数据上传两类场景，当连接智能笔时，此时教师的批改数据可实时上传，而离线的批改数据也能够自动上传到平台； 4. 作业批改：需满足教师使用终端批阅作业的场景，教师可回放学生作答笔迹、更正客观题的系统判别和对主观题进行批改或赋分，也支持教师对整份作业进行批注和评定作业表现等级； 5. 作业进度：支持查看作业的布置时间、作业状态和统计已提交人数、未提交人数、优秀率等，并可查看每一个学生的作业完成状态、表现等级、总分、正确率和作答用时等； 6. 作业报告：支持生成整份作业的分析报告，包含但不限于作业题量、提交率、批阅率、优秀率、平均正确率和平均用时，以及学生的作业表现等级分布、正确率分布、用时分布、知识点掌握情况和单题分析等； 7. 班级报告：支持生成整个班级的分析报告，包含但不限于作业提交率、优秀率、平均正确率、平均题量、平均用时，也支持生成班级的学生作业表现等级分布、作业平均正确率趋势、平均用时趋势、知识点掌握情况，还支持生成班级所有未交作业的名单和每个学生未交作业的总次数； 8. 学生报告：支持生成每个学生的分析报告，包含但不限于作业提交率、平均正确率、优秀率、平均题量、平均用时、个人作业表现等级分布、个人正确率趋势、个人平均用时趋势和知识点掌握情况等； 9. 班级错题：支持自动归集错题形成班级错题集和分析，包含但不限于作业的错题统计、错题的知识点分布、题型分布和题数趋势等；还支持按正确率区间和知识点进行筛选查看错题详情，包含但不限于每道错题的班级正确率、年级正确率、以及该错题学生答题的选项分布和名单等； 10. 微课录制：需满足教师针对高频错题开展错题指导的场景，教师可使用智能笔书写解题思路，且书写的笔迹内容可自动形成微课视频并支持推送给学生进行学习； 三、学生端APP 1. 兼容性：需同时兼容手机、平板和Android、iOS系统，支持通过设备内置蓝牙通讯模块连接智能笔查看电量情况； 2. 书写同步：需满足学生使用智能笔做作业的场景，支持书写时作业的题面和作答笔迹均可实时同步呈现在终端上； 3. 数据上传：需同时满足学生智能笔实时作答和离线作答数据上传两类场景，当连接智能笔时，此时作答的数据可实时上传，而离线作答数据也能够自动上传到平台； 4. 作业列表：支持查看教师布置的每一份作业，包含但不限于作业的所属学科、发布时间、作业完成状态、正确率和作业表现等级等，并支持按照学科进行筛选查看； 5. 作业报告：支持生成每份作业分析报告，包含但不限于学生个人作业表现等级、正确率、作业用时和教师评语，以及每道题的正确答案、解析和教师的批注内容等，且支持查看作业的优秀答案和典型错误范例； 6. 学科报告：支持生成学生各学科作业报告，包含但不限于作业的提交率、优秀率、平均正确率、平均题量、平均用时、学生个人作业表现等级分布、正确率趋势、用时趋势和知识点掌握情况等； 7. 错题分析：支持生成各学科作业的错题集和分析，包含但不限于错题统计、错题知识点分布、错题题型分布占比，以及每道错题的班级正确率和年级正确率对比情况等； 8. 错题学习：支持根据错题举一反三推荐练习，也支持学生查看教师推送的错题微课视频进行学习和巩固。 |
| 17 | 智能本 | 1.纸张材质≥80g，页数≥40P，点阵打印精度≥600dpi； 2.为保证长久使用及存档，需有封面设计以保护纸张； 3为满足不同学科需要，具备笔记本、单行本、田字格、英文本等多种可选； 4.提供抢答区，学生可通过简单的操作参与课堂抢答； 5.提供客观题答题区，每页需支持不少于10道题，且需支持在一页答完后可翻页继续作答； 6.提供主观题答题区，需支持多页连续作答，应对书写内容较多的情况； 7.为保证兼容性，需与智能笔为同一品牌。 |
| 18 | 微课本 | 1.参考尺寸：≥B5，176×250mm； 2.页数：≥80P； 3.点阵打印精度：≥600dpi； 4.为保证长久使用及存档，需有封面设计以保护纸张； 5.配合教师智能笔使用，满足微课录制功能。 |
| 19 | 笔芯 | 1.笔芯参考规格：0.5mm； 2.笔芯参考长度：67mm； 3.笔芯参考直径：2.3mm。 |
| 20 | 教师一体机 | 智能一体机大屏，含OPS模块，Windows操作系统。75寸，含移动支架 |
| 21 | 钢琴教室服务器 | 1.低功耗工业级CPU，双核四线程 2.全铝外壳外观设计， 3.双网四串六USB多IO设计，可适配各种工业环境 4.三显示输出，可多屏显示 5.无人值守看门狗技术，支持硬件复位功能 6.支持网络唤醒PXE 7.自动开关机，可设置通电自启 8.内存 ≥ 8GB ，存储≥ 512G，显示芯性能不低于 HD Graphics 5500 |
| 22 | 企业级无线路由器 | 配置不低于：3000M Wi-Fi 6 企业级无线路由器，金属壳体，有5个千兆电口，最大支持4个WAN口，推荐2000M带宽接入，最大带终端数150台，其中无线最大80台，支持内置带机可视化软件，最大支持无线接入速率2976Mbps，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1 Wave2/ax协议，支持160M频宽，支持APP组网特性，支持与AP间AI漫游 |
| 23 | 系统安装调试 | 系统安装调试 |

注：

1. 采购技术要求中需提供的产品检测报告、相关证书、截图等材料在响应文件中必须提供，未按要求提供的视为不满足，将影响到最终评分。

2. 响应供应商提供的所有响应资料（含资质及产品各项证明材料等）必须真实可靠，否则予以无效响应处理，如有违法行为的须承担相应法律责任。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（1）采购标的的数量详见“货物清单”。

（2）采购项目交付或者实施的时间：自合同签定之日起30天内完成所有设备安装调试，投入试运行。

（3）采购项目交付或者实施的地点：采购人指定地点。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

自交货并验收合格之日起计整个项目壹年质保，成交供应商签订合同后请提供相关厂商针对本项目的质保承诺函。

质保期内，成交人提供免费保修等三包服务，质保期内维修、更换零配件、维修人工费均免费。货物在质量保证期内发生的任何故障，乙方均应负责免费修复，无法修复的产品或零部件应免费更换。对于非质保范围内损坏的零部件，成交人应保证以不高于在设备生产地购买的一般价格提供给采购人。

质保期内提供7×24小时上门服务，接到报修通知1小时内响应，3小时内应派专业技术人员到达现场并提供免费咨询、维修服务，一般故障4小时内解决问题，如果48小时无法排除故障，则应免费提供同等配置的备用设备以保证用户设备的正常运行。若未能在规定的时间内进行现场响应和解决设备问题的，用户采取一切措施所产生的费用和风险由响应供应商承担。

六、采购标的的验收标准：

成交供应商须保证项目中所使用的材料、提供的设备为优质产品并完全符合国家质量、环保检验标准。验收时采用的检验方法将按照制造厂商生产的产品验收标准和中华人民共和国有关标准以及采购文件规定的技术要求进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因产品质量问题发生争议时，采购方请有权部门鉴定。货物符合质量技术标准的鉴定费由采购方承担，否则鉴定费由供应方承担，同时按合同违约处理（按规定设计要求标准验收），甲方有权退货并追索赔偿。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：

7.1

(1)主要技术标准

供应商响应设备的设计、制造、安装、验收应符合下列标准和规范：我国和国际上的相关标准和规范及本采购文件要求。

没有国家标准的按行业标准执行，没有行业标准的产品，供应商应提供相关制造商标准。

(2)响应报价包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税、包装费、运杂费（运抵采购单位项目现场）、保险费、安装费、调试费、利润、竣工所需的验收、后期售后服务、采购单位操作维护人员培训费、验收鉴定费、需与其他单位配合及供应商认为需要的其他费用等。

供应商漏报或不报，采购单位将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付。

在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商磋商报价之中，且并不因此而影响交付采购单位使用的时间。

磋商报价既要有总价和分项报价，也要有每种型号规格设备的单价及明细报价。

（3）设备安装调试期间各类安全保障工作由成交供应商自行负责。

（4）本项目为交钥匙工程，项目清单中的相关材料及辅材系采购方初步估算，响应供应商需自行认真踏勘现场，了解本项目的具体情况，以便获取有关编制响应文件所需现场的资料及合理测算相关费用，项目施工时可能存在因设计方案与现场有矛盾之处、功能达标升级、设计图中应考虑未考虑的内容等，以上情况造成的费用增加由响应供应商综合考虑在报价中，采购人不再另行支付任何费用。

（5）系统培训

1）除清单中所列各项系统专业培训外，成交单位须提供对所有本项目系统硬件产品、系统集成等在内的全部培训工作，提供不低于二次专职教师使用培训，至少培训两名中心内专业维护人员。

2）培训方式为现场培训或集中培训，现场培训指在设备的安装调试、故障处理过程中，对采购单位技术人员进行实际的操作和故障处理培训。

3）培训内容包括正常使用和一般故障排除，培训的内容，必须提供完整的培训资料、培训计划等文档。

7.2包装要求：

7.2.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

7.2.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

7.3绿色数据中心

7.4低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

7.5节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

7.6绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

八、（1）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品：

触摸教育显示终端

（2）本项目的主要标的：

触摸教育显示终端

九、采购需求中必须满足的实质性要求：

无

十、付款方式

签订合同15 日内，预付合同价的 30 %，待货物和服务到位验收合格后在 30 个工作日内一次性付清所有款项。

十一、履约保证金：

11.1本项目免收履约保证金。

11.2成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

11.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

十二、合同条款（详见附件）

十三、演示要求

上传视频演示

（1）响应供应商需按照采购文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，响应供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为响应文件的组成部分，视频时长总计不超过5分钟。

（2）演示内容如下：

①碑帖大全系统：提供缩略图功能，打开单张碑帖后，可在同一界面中提供缩略图模块，多图碑帖缩略图自动按顺序排列并可智能收起；

②五体教学系统：提供快速、正常、慢速三种播放速度模式；可提供一键关闭、一键锁屏防误触、一键循环播放、一键全屏或非全屏播放、一键暂停、调节音量等功能；

③书法字典系统：提供斗方、横幅、条幅、团扇、折扇、中堂、对联等不少于15个创作模板，提供自由拖动和模块拖动两种模式，在模块拖动下，创作作品可自由调节作品行数和文字方向，作品可作为整体模块任意拖动、放大和缩小；自由拖动模式下作品可支持一键自适应创作模块的位置、大小与角度，不需要手动调节；支持单个例字的位置、大小与角度调节；支持一键还原功能；

④智能教学数码钢琴：所有的曲谱可以无级放大缩小，并且可以自动排版，并且有对应的智能纠错及键盘提示功能。

（3）因技术故障导致视频无法打开，应由供应商自行承担责任。

- 第四章  评审方法与评审标准

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）

标段一：商务技术分：80分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约能力考察 | 18 | 1.为确保应用于本项目的软件来源合规，无侵权风险，需提供本项目涉及到软件系统的软件著作权登记证书，得3分。 2.为保证平台数字化资源的内容安全，出具具有对互联网文本及音视频的不良信息进行安全监控的技术，须提供具有CMA和CNAS标识的检测报告，得3分。（响应文件中须提供相关证明资料复印件并加盖响应供应商单位公章，否则不得分） 3.为落实国家信息安全等级保护要求，应用于本项目的软件需具有信息系统安全等级保护备案证明并提供具有DJCP标识的网络安全等级保护测评报告（需含关键页），通过三级等保备案的得3分，二级等保备案的得1分，未提供不得分。 4.服务中应用的智能识别技术对单选题识别率不低于98%、多选题识别率不低于98%、判断题识别率不低于98%、数学填空题识别率不低于95%，响应供应商出具相关具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖公章，包含以上全部内容得3分，缺项不得分。 5.服务中应用的智能识别技术对英文连续行手写词的识别正确率不低于 90%、数字和字母识别正确率不低于 90%，响应供应商出具相关具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖公章，包含以上全部内容得3分，缺项不得分。 6.出具有效的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO27701隐私信息管理体系认证证书，每提供一个得1分，满分3分，不提供不得分。（响应文件中须提供相关证明资料复印件并加盖响应供应商单位公章，否则不得分） |
| 2 | 技术参数规格 | 38 | 依据响应文件中偏离表、技术规格说明对磋商文件《采购需求》“技术参数要求”及服务要求满足程度进行评价（注：未按采购文件要求提供证明材料的视为不满足）。 全部满足要求得38分，标有“▲”的参数为重要参数，需按要求提供相应的证明材料，不满足或负偏离每项扣2分，其他参数为普通参数，不满足或负偏离每项扣1分。本项最高得35分，最低得0分，不满足或负偏离内容扣至0分为止。 |
| 3 | 项目实施方案 | 8 | 为保证项目的顺利实施，响应供应商需基于对项目需求理解，制定实施方案，实施方案应包含但不限于以下内容：项目实施计划、组织架构、风险管理、质量管理等。方案要点齐全、内容详实、且内容与要点相符并适用于本项目的，每提供一个小点内容的得2分，满分8分。不符合要求或未提供方案的本项不得分。 |
| 4 | 售后服务方案 | 8 | 为保证项目的顺利实施，响应供应商需基于对项目需求理解，制定售后服务方案，售后服务方案应包含但不限于以下内容：包括:1.服务响应速度、2.故障排除时间、3.服务措施、4.服务保障等。方案要点齐全、内容详实、且内容与要点相符并适用于本项目的，每提供一个小点内容的得2分，满分8分。不符合要求或未提供方案的本项不得分。 |
| 5 | 培训服务方案 | 8 | 为确保采购方能够熟练使用，基于对项目需求理解，制定培训方案，包括:1.培训计划、2培训方式、3.配备的专职培训人员或讲师、4.培训结果反馈及跟踪等。方案要点齐全、内容详实、且内容与要点相符并适用于本项目的，每提供一个小点内容的得2分，满分8分。不符合要求或未提供方案的本项不得分。 |

标段二：商务技术分：70分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标 | 27 | 由磋商小组根据技术参数响应及偏离表的应答情况进行评分，全部满足技术指标要求的得27分；加▲为重要指标，出现负偏离每项扣2分，其他技术指标项出现负偏离，每项扣1分，扣完为止； 备注：响应供应商须按要求提供相关证明材料，证明材料需要与采购文件加▲描述的技术要求吻合，未能提供相关证明材料或不符合要求的，视为负偏离。 |
| 2 | 公司资质 | 4 | 1.响应供应商具有ISO9001（质量管理体系认证）、ISO20000（信息技术服务管理体系认证）、ISO14001（环境管理体系认证）、ISO27001信息安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，本项最高得4分，没有不得分； |
| 3 | 人员能力 | 16 | 1、为保证项目顺利实施，响应供应商拟派本项目负责人（一名）具有一级建造师（机电工程）、ITSS-IT服务工程师（高级）、高级工程师（电子信息-新一代信息技术）职称、信息系统项目管理师证书的，每提供一个得2分，最高得8分，没有不得分。 2、拟派本项目技术负责人（一名）具有信息系统管理工程师、通信专业中级（互联网技术）、系统集成项目管理工程师，每提供一个得1分，最高得3分，没有不得分。 3、项目组成员中具有网络工程师职称、通信工程师（互联网技术）、特种作业操作证（低压电工）、网络规划设计师、中级职称（设备环境）证书的，每提供1项得1分，不重复得分，最高得5分。 （以上内容均需提供证明材料复印件并加盖公章） |
| 4 | 类似业绩 | 4 | 响应供应商具有类似业绩，每提供一项得2分，最高得4分。（合同、验收单复印件，缺一项不得分） |
| 5 | 项目实施方案 | 6 | 响应供应商提供针对本项目的项目实施方案（至少包含）： ①进度计划安排；②进度保障措施；③质量保障措施；④人员安排与任务分工；⑤安全文明措施；⑥验收方案 根据方案内容合理性和可行性进行打分，方案科学合理、切实可行的得6分，每有缺项的扣1分，每有一处缺陷的扣0.5分，未提供的不得分。 |
| 6 | 售后服务方案 | 4 | 1、响应供应商针对本项目制定详细的售后服务方案：包含但不限于①日常维护计划、②快速保障计划、③售后服务人员安排、④突发情况下的应急响应。每提供一项内容合理、科学、详实的分项方案得1分，本项最高4分。 |
| 7 | 演示 | 6 | 为了保证采购的教学设备、教学资源的综合功能得以体现，须提供满足相关内容的视频演示予以展现，每个视频不得超过5分钟须详细体现评分要求所需体现内容如下： 1、演示AI智慧课堂具有多种丰富主题内容（不少于10个）；演示幼儿互动绘画系统中支持自定义上传背景，音乐，运动轨迹的功能；演示幼儿科学建构交互系统中支持展示光的折射和反射原理功能；演示AI语音交互系统界面支持快捷菜单栏快速选择对应的3D模型，音乐以及绘本素材。（视频演示满足以上要求的得2分，演示不满足要求或无演示的不得分） 2、演示AR互动投影系统具有多种丰富主题内容（不少于10个）；演示支持立定跳远体测主题；演示支持往返跑体测主题；（视频演示满足以上要求的得2分，演示不满足要求或无演示的不得分） 3、演示智慧校园小程序教师通过小程序添加闸机通行的功能；演示小程序支持幼儿画像、幼师助手、数字校园、园所管理的功能；演示小程序支持教师AI观察评价功能；（视频演示满足以上要求的得2分，演示不满足要求或无演示的不得分） |
| 8 | 节能环保 | 3 | 1.响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，响应供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如响应产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，响应供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 3.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（响应时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。 |

标段三：商务技术分：70分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序 号 | 评分点 名称 | 分 值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应 | 30 | 由磋商小组根据技术参数响应及偏离表的应答情况进行评分，全部满足技术指标要求的得30分；加▲为重要指标，出现负偏离每项扣1分，其他设备或技术指标项出现负偏离，每项扣0.5分，扣完为止； 技术参数中标注“▲”的内容为关键功能要求，响应供应商须提供佐证材料或真实系统页面截图，未提供佐证材料或真实系统页面截图的视作负偏离。 |
| 2 | 响应供应商综合实力 | 3 | 1.响应供应商具有ISO27001信息安全管理体系认证、ISO27701隐私信息管理体系认证证书，每提供一项得1分，最高得2分，不提供不得分。 2.响应供应商具有软件服务商交付能力证书，提供得1分，不提供不得分。 |
| 3 | 产品实力 | 4 | 1.本项目建设内容包含教师及学生评价，响应供应商或所投厂商产品具备相关证明材料。每提供一个得1分，最高得2分，不提供不得分。 2.响应供应商提供的“纸笔课堂”产品具备十万人次同时持续运营的能力证明，提供对应证明材料得2分，不提供不得分。 |
| 4 | 人员配备 | 6 | 1.响应供应商针对本项目拟派的项目负责人（一名）具备：信息系统项目管理师、系统规划与管理师，提供1项得1分，最高得2分； 2.响应供应商针对本项目的技术负责人（一名）具备：高级程序员、信息系统项目管理师，提供1项得1分，最高得2分； 3.响应供应商针对本项目项目成员具备：软件设计师、系统架构设计师，每提供1个得1分，最多得2分。 须提供上述人员在响应供应商公司注册所在地社保部门出具的社保缴纳证明并加盖供应商单位公章扫描件，以上人员证书不重复得分。 |
| 5 | 建设方案 | 10 | 1.响应供应商须提供本项目整理设计方案，包含不限于：整体架构、总体设计方案、系统拓扑图，须符合国家标准、教育部相关标准要求，每提供1项得1分，最高得3分； 2.响应供应商须提供本项目安全方案，包含不限于：数据安全及备份恢复方案、服务器网络安全防护方案、数据库安全方案、网络安全方案等，每提供1项得1分，最高得4分 3.响应供应商须提供本项目实施管理方案，包括但不限于：进度计划安排，项目团队管理、项目管理措施等。每提供1项得1分，最高得3分。 |
| 6 | 培训方案 | 4 | 响应供应商需提供的培训方案，包含但不限于：培训计划、培训期限、培训人员，且需针对不同人员制定不同的培训方案。每提供一项得1分，最高得4分。 所提供方案的服务内容完整详尽，各项标准和要求明确、流程清晰合理、实施措施全面到位，能达到相关法律法规政策要求，科学合理兼容性强。 |
| 7 | 业绩 | 3 | 响应供应商具有与本次采购类似的业绩，提供合同扫描件，一个业绩得1分，此项最高得3分，没有不得分。 |
| 8 | 售后服务方案 | 7 | 1.响应供应商需提供售后服务方案，包括但不限于：售后服务的响应时间、到达现场的时间；质保期限、便捷高效的维修响应措施、售后技术力量；售后服务内容与计划详实完善并具备针对性服务措施。每提供1项得0.5分，最高得3分； 2.硬件质保期限为1年，每增加1年加1分，本项最多加2分； 3.质保期内须提供至少2人驻场服务，提供承诺函（格式自拟），提供得2分，不提供不得分。 |
| 9 | 节能环保 | 3 | 1.响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，响应供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如响应产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，响应供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 3.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（响应时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。 |

标段四：商务技术分：70分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标 | 17 | 由磋商小组根据技术参数响应及偏离表的应答情况进行评分，全部满足技术指标要求的得17分；加▲为重要指标，出现负偏离每项扣1分，其他设备或技术指标项出现负偏离，每项扣2分，扣完为止； 响应供应商需按要求提供相关证明材料或截图等佐证材料，证明材料或功能截图需要与采购文件描述的功能吻合，未能提供相关证明材料或功能截图不符合要求的，视为负偏离。 |
| 2 | 功能演示 | 9 | 视频要求：需在真实系统中，以录屏或现场拍摄等方式演示，视频须清晰，*.MP4或*.AVI格式，时长不超过5分钟。演示内容如下： 1.所投人形机器人能够支持不关机自主站立换电功能，保证连续工作。 2.提供所投人形机器人产品落足点规划案例效果视频。 3.所投人形机器人支持VR眼镜和手柄等穿戴设备实现遥操作。 演示每符合一项要求得3分，本项最多得9分，非真实系统中演示、不能完整体现演示要求或弄虚作假等不得分，因视频模糊影响评审，责任自负。 |
| 3 | 产品质量及技术能力证明 | 20 | 1.为确保教学效果，所投人形机器人支持双臂操作二次开发、支持动力学仿真，提供mujoco仿真图片的得2分，不能提供不得分； 2.为响应国产化要求，所投人形机器人能支持国产化系统，产品通过OpenHarmony生态产品兼容性认证。提供证书并加盖响应供应商公章的得3分，不能提供不得分； 3.所投人形机器人二次开发开放接口至少包含：音频接口、雷达数据接口、相机数据接口；支持整机行走控制；各关节扭矩、速度和位置控制；手臂操作控制。提供接口文档并加盖响应供应商公章的得3分，不能提供不得分； 4.所投人形机器人可以提供配套详细开发文档，至少包含如下API（机器人移动控制API、手臂控制API、机器人视觉API、机器人语音API、机器人手臂正逆解API、机器人硬件层API）、机器人案例（VR使用案例、遥控器开发案例、单步控制案例、Apriltag检测案例、移动路径轨迹规划案例、数据采集案例、yolo目标检测案例、手臂正逆运动学案例、手臂轨迹规划案例、键盘移动控制案例）。提供API、案例使用文档证明材料并加盖响应供应商公章的得3分，不能提供不得分； 5.所投智能无人机内置AI模型，实现智能检测目标物；开放AI算力，单张照片可检测至少1000个目标；支持第三方AI模型导入；提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章的得3分，不提供不得分。 6.所投智能无人机在飞行过程中，支持通过下视视觉传感器实时探测地形起伏，并动态调整飞行高度以保持与地面相对恒定的距离；提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章的得3分，不提供不得分。 7.所投3D打印机通过国家认可的增材制造（3D 打印）产品质量监督检验中心检测，测试报告需包含对设备电气安全和运行性能的检测，其中电气安全至少需检验对抗电强度、接触电流和保护导体电流分项的合格检测；运行性能至少需检验设备的成形尺寸，尺寸精度，悬垂和桥接的表现、噪音分项的合格检测；提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章的得3分，不能提供不得分； |
| 4 | 供应商实力 | 4 | 响应供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、企业诚信管理体系认证证书，每具备一个证书得1分，最高4分； 注：响应供应商需提供上述证明材料并加盖响应供应商公章，不提供则该项不得分。 |
| 5 | 团队能力 | 11 | 1、响应供应商针对本项目拟派的项目负责人(1人)具有民用无人驾驶航空器操控员执照、高级信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员，全部具备得6分，缺少一个扣2分，扣完为止。 2、响应供应商针对本项目的团队人员（除项目负责人外）具备弱电系统工程师、信息技术应用创新服务工程师、高级网络工程师、设备安装质量员，设备安装施工员，全部具备得5分，同一人只能算一次，缺少1个扣1分，扣完为止。 注：响应供应商需提供上述人员由社保部门出具的开标之日前六个月中至少一个月的社保证明材料并加盖响应供应 商公章，不提供则该项不得分。 |
| 6 | 售后服务 | 4 | 响应供应商针对本项目提供的项目售后服务方案，方案至少包含售后服务人员组成、服务流程、备品备件、应急响应措施四项要点。方案要点每符合1条，得1分，此项最高得4分；不提供或方案要点不适合本项目不得分。 |
| 7 | 实施业绩 | 2 | 响应供应商提供类似业绩，每提供一个得1分，满分2分。提供合同扫描件加盖公章，未提供或提供不符合要求的不得分。 |
| 8 | 节能环保 | 3 | 1.响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，响应供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如响应产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，响应供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 3.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（响应时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。 |

标段五：商务技术分：70分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标 | 26 | 由磋商小组根据技术参数响应及偏离表的应答情况进行评分，全部满足技术指标要求的得26分；加▲为重要指标，出现负偏离每项扣1分，其他设备或技术指标项出现负偏离，每项扣0.5分，扣完为止； 响应供应商需按要求提供相关证明材料或截图等佐证材料，证明材料或功能截图需要与采购文件描述的功能吻合，未能提供相关证明材料或功能截图不符合要求的，视为负偏离。 |
| 2 | 功能演示 | 8 | 视频要求：需在真实系统中，以录屏或现场拍摄等方式演示，视频须清晰，*.MP4或*.AVI格式，时长不超过5分钟。演示内容如下： 1. 碑帖大全系统：提供缩略图功能，打开单张碑帖后，可在同一界面中提供缩略图模块，多图碑帖缩略图自动按顺序排列并可智能收起； 2.五体教学系统：提供快速、正常、慢速三种播放速度模式；可提供一键关闭、一键锁屏防误触、一键循环播放、一键全屏或非全屏播放、一键暂停、调节音量等功能； 3.书法字典系统：提供斗方、横幅、条幅、团扇、折扇、中堂、对联等不少于15个创作模板，提供自由拖动和模块拖动两种模式，在模块拖动下，创作作品可自由调节作品行数和文字方向，作品可作为整体模块任意拖动、放大和缩小；自由拖动模式下作品可支持一键自适应创作模块的位置、大小与角度，不需要手动调节；支持单个例字的位置、大小与角度调节；支持一键还原功能； 4.智能教学数码钢琴：所有的曲谱可以无级放大缩小，并且可以自动排版，并且有对应的智能纠错及键盘提示功能。 每提供1项演示且符合要求得2分，非真实系统中演示、不能完整体现演示要求或弄虚作假等不得分，因视频模糊影响评审，责任自负。 |
| 3 | 产品质量及技术能力证明 | 18 | 1.课堂讲义教材资料库系统：系统课件提供包括欧体、赵体、多宝塔碑上、多宝塔碑下、柳体、隶书、篆书和勤礼碑在内的不低于8套书法课件，课件不低于800课时；自定义课件提供自主编辑功能，包括PPT、 Word等不少于3种编辑模式，编辑好的课件可以同步传送到学生端；提供第三方权威检测机构出具的含有CNAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖响应供应商公章的得2分，不提供不得分。 2.书法字典系统：提供整体例字中所选单个例字的书体转换功能，自动匹配出所选例字的历代作者或出处及书体的所有作品，并标注作者或出处及书体名称；匹配结果支持书体、作者或出处的二次筛选，也可点击加载更多按钮，显示更多的匹配结果，选择其中的任意例字书体可一键替换所选例字的书体；提供第三方权威检测机构出具的含有CNAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖响应供应商公章的得2分，不提供不得分。 3.数字绘画教学系统： 1）情景课堂系统内含课程课件、教案设计、大师素材、大师视频、学生作品、拓展素材、拓展视频和课本素材等不低于 8种教学素材，所有教学素材均根据不同课程匹配不同模块；提供第三方权威检测机构出具的含有CNAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖响应供应商公章的得2分，不提供不得分。 2）美术绘画系统：支持素材库、还原画布、反色效果、清空和返回上一步功能，支持一键保存和查看保存记录功能，支持提交作业功能；提供第三方权威检测机构出具的含有CNAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖响应供应商公章的得2分，不提供不得分。 4.为保证长时间用眼的视觉舒适度，所投触摸教育显示终端产品能提供符合GB/T38120-2019标准的第三方权威检测机构出具的含有CNAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖响应供应商公章得2分，不提供不得分。 5.为保证电子产品使用安全，所投触摸教育显示终端产品需提供第三方权威检测机构出具的含有CNAS或CMA标志的镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚等有害物质检测报告复印件并加盖响应供应商公章得2分，不提供不得分。 6.课堂主机 1）为保障课堂的稳定性，考虑到学校临时断网的情况，教学主机设备需支持离线课堂互动，教学过程中的行为数据待连网后自动上传;提供第三方权威检测机构出具的含有CNAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖响应供应商公章的得2分； 2）为保障课堂效率，通过蓝牙AP，可接入智能笔，并可将智能笔在点阵纸上的书写内容实时显示到电脑上，且屏显与实际书写延时不超过1.0秒; 提供第三方权威检测机构出具的含有CNAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖响应供应商公章的得2分； 7.学生智能笔：为保障设备的耐用性，智能笔跌落试验符合国标GB4943.1-2022，实验结果为无危险或无影响；且蓝牙连接、书写笔迹的采集和传输均正常；提供第三方权威检测机构出具的含有CNAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖响应供应商公章的得2分。 |
| 4 | 综合实力 | 6 | 响应供应商具有信息技术服务管理体系认证(1S020000)得2分； 响应供应商具有质量管理体系认证(IS09001)得2分； 响应供应商具有数据治理管理体系认证证书(IS038505)得2分； |
| 5 | 运营服务能力 | 5 | 响应供应商应根据本项目提供售后服务方案，包括但不限于：①售后人员配置方案及分工（提供人员清单、售后经验介绍）；②远程服务能力；③售后巡检方案；④质量保证制度；⑤紧急维修措施。根据以上内容进行评分，内容表达完整准确，贴合项目实际，实用性高得5分，每有一项缺项或漏项扣1分，每有一项有缺陷，不满足实际情况的扣1分，未提供不得分。 |
| 6 | 项目实施方案 | 2 | 响应供应商应根据本项目提供项目实施方案，包括但不限于：①实施计划方案（进度计划、进度内容）；②送货及安装方案（安装调试人员清单、从业经验介绍）；③工期保障方案（针对本项目实际情况制定的工期保障措施）；④验收方案。根据以上内容进行评分，内容表达完整准确，贴合项目实际，实用性高得2分，每有一项缺项或漏项扣0.5分，每有一项有缺陷，不满足实际情况的扣0.5分，未提供不得分。 |
| 7 | 质保期限 | 2 | 壹年质保期外，每增加1年质保，得1分，本项最高得2分。 |
| 8 | 节能环保 | 3 | 1.响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，响应供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如响应产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，响应供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 3.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），响应供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（响应时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。 |

（四）价格分：标段一20分；标段二30分；标段三30分；标段四30分；标段五30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

1．响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

2．响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

3．磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价响应审查后，磋商小组将通过苏采云系统要求相关供应商在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。

响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7. 专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

- 第五章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、资格审查证明材料

二、商务、技术标

三、价格标

四、其他资料（如有）

一、资格审查证明材料

1.供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法人授权书（格式见附件3）；

4.磋商响应函（格式见附件4）

4.采购公告中“二、申请人的资格要求”提供相应的佐证材料；

5.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务、技术标

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件5）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件6）

3.响应方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

4.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

5.供应商认为需要提交的其他商务、技术材料。

三、价格标

1. 报价总表（格式见附件7）；

2.分项报价明细表（格式见附件8）。

3.小型、微型企业声明函（如有）（格式见附件9）

4.残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件10）

5.监狱和戒毒企业证明材料（如有）（格式见附件11）

附件1

供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注 我公司（单位）委托进行现场演示的人员为（本项目如果无现场演示要求，请项目经办人自行删除备注）

（人员姓名），身份证号          。

……

附件4

磋商响应函

致：海安市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC--***—***    号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

响应供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

附件5

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加海安市公共资源交易中心组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件6

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加海安市公共资源交易中心组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

报价总表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 磋商货物、服务名称 | 磋商总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |
| 核心产品品牌（如有） |  |

日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、如有分包，供应商投任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。

3、优惠率是价格下降幅度的百分比，优惠率=100%-折扣率。

附件8

分项报价明细表（货物类）

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注（是否为主要标的） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分项报价明细表（工程类、服务类）

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1.供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价、备注中的内容（是否为主要标的）。且本表各分项报价合计应当与报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。

- 2. 供应商须详细备注主要标的信息，并将随成交公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件9

- 中小企业声明函（货物）

- （本项目标段二至标段五适用，提交响应文件时删除本括号及其中内容）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

- 4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 中小企业声明函（服务）

- （本项目标段一适用，提交响应文件时删除本括号及其中内容）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件11

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、成交供应商为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，

- 接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于

- 提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》

- 等国家有关规定追究相应责任。

附件12

联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加海安市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件14

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。