昆山市政府采购

公开招标文件

项目编号：JSZC-320583-KSTR-G2024-0006

采购项目：昆山开发区西河圩雨污水设施共治工程（一期）排查

采购单位：昆山经济技术开发区建设管理所

昆山泰瑞盛工程咨询有限公司

二〇二四年九月

目    录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同主要条款

第六章  评标方法、评标标准

第七章  昆山市政府采购供应商诚信管理办法

第一章  投标邀请函

：

昆山泰瑞盛工程咨询有限公司受昆山经济技术开发区建设管理所的委托，为其拟采购的昆山开发区西河圩雨污水设施共治工程（一期）排查进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目编号：JSZC-320583-KSTR-G2024-0006

二、项目名称：昆山开发区西河圩雨污水设施共治工程（一期）排查

三、招标内容：昆山开发区西河圩雨污水设施共治工程（一期）排查

四、预算金额：陆佰伍拾万元整（￥：6500000.00）

五、服务期限：三年

六、投标人资格要求：

1、投标人资格要求的一般要求：

投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定（提供承诺函，格式自拟）

2、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

注：投标人要充分考虑知识产权问题，应保证采购单位免除且承担由于投标人在其本国使用该项目所需的材料和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等，以及采购单位为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

- 本项目不接受联合体投标。

七、招标文件获取信息

1、招标文件获取时间：即日起-2024年09月26日17:00（北京时间）

2、售价：0元

3、招标文件获取：“苏采云”系统中自行下载；

八、投标保证金：取消投标保证金，采用投标承诺函形式（详见第三章）

九、履约保证金：取消履约保证金。

十、开标有关信息

1、提交投标文件截止时间：2024年10月12日09:30（北京时间）；

2、开标时间：2024年10月12日09:30（北京时间）；

3、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、线上参加开标（开启）会方式。供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

十一、联系事项

1、采购单位：昆山经济技术开发区建设管理所

地址：昆山经济技术开发区

联系人：朱善诚         联系电话：17312669600

2、招标代理人：昆山泰瑞盛工程咨询有限公司

地址：昆山市周市镇永大商业广场1304室

联系人：孟莉莉         联系电话：18506178217

3、昆山市财政局政府采购管理科监督电话：0512-57310854

十二、关于网上投标事项

1、CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2、参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

十三、其他事项

为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》等规定执行。

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于昆山泰瑞盛工程咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于昆山泰瑞盛工程咨询有限公司。

2.词语释义

2.1招标代理人：在委托人授权范围内具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人。

2.3响应：投标人根据招标代理人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人、行政事业单位、团体组织。

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人。

2.7伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9天：日历日。

2.10时间：北京时间。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

3.政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，小微企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，具体详见本招标文件内容。

二、投标人

4.合格投标人的范围

详见“投标邀请函”中投标人要求。

5.投标委托

5.1如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见附件）。

6.投标费用

6.1投标人应承担其编制投标文件及递交投标文件等参加本项目投标活动所涉及的一切费用。无论结果如何，采购单位对上述费用不负任何责任。

7.联合投标

7.1本项目接受联合体投标。

三、招标文件的说明

8.招标文件

8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

9.招标文件的澄清

9.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于答疑问题提交截止时间之前，在项目交易系统上向招标代理人提出，招标代理人将在项目交易系统上予以解答。

10.招标文件的修改

10.1在网上投标截止时间前，招标代理人有权在出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，以补充文件的形式对招标文件进行修改。

10.2招标代理人对招标文件的修改，将以更正公告形式发布于政府采购信息发布媒体上，敬请投标人及时查询。更正内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

10.3为保证投标人有足够时间按照招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他合理原因，招标代理人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并于原定投标时间前三天将此变更通知在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

10.4供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

11.质疑

11.1投标人认为招标文件存在标明特定生产供应者、含有倾向或者排斥潜在投标人的条款从而导致自身权益受到损害时，应当在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商。

11.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构或采购人不予受理：

11.2.1质疑项目名称、项目编号、招标公告发布时间、开标时间。

11.2.2提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）。

11.2.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）。

11.2.4质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）。质疑供应商应提供系统报名成功截图并加盖单位公章。

11.2.5质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

11.2.6供应商委托代理质疑的，被授权质疑人必须为投标单位正式员工（提供社保证明），应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

11.3采购代理机构如对被质疑文件进行必要的澄清或者修改的，将在 “苏州市政府采购网”、“苏州市公共资源交易平台昆山分中心信息网”上以公告方式通知，与质疑事项有关的供应商可通过“中国政府采购网”更正公告栏、“苏州市政府采购网”采购公告栏、“苏州市公共资源交易平台昆山分中心信息网” 更正公告栏自行查看、下载相关采购项目的补充通知。

11.4 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门对其依法予以处罚。

四、投标文件说明

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，招标代理人概不负责。

13.电子投标文件的组成和顺序

13.1 投标书一（报价部分）：

13.1.1投标函（格式见第三章）；

13.1.2投标人营业执照副本扫描件（须加盖投标人公章）；

13.1.3法定代表人授权委托书（如有授权须提供，格式见第三章）；

13.1.4投标人法定代表人身份证复印件（须加盖投标人公章）；

13.1.5投标人被授权人身份证复印件及近三个月社保证明复印件（如有授权须提供，须加盖投标人公章）；

13.1.6开标一览表（统一格式，用于唱标，格式见第三章）；

13.1.7投标报价明细表（格式见第三章）；

13.1.8中小企业声明函并附带最新一期的企业纳税证明、社保缴纳证明（如有，格式见第三章）；

13.1.9残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第三章）

如为小微企业，投标人需提供加盖公章后的《中小企业声明函》原件并附带最新一期的企业纳税证明、社保缴纳证明，未递交或提供不全则不享受相关小微企业价格扣除政策。

13.2投标书二（技术及其他部分，此部分不得出现本项目投标报价）：

13.2.1安全责任承诺书（格式见第三章）；

13.2.2关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

13.2.3投标人情况表（格式见第三章）；

13.2.4偏离表（技术、商务）（格式见第三章）；

13.2.5人员配备表（格式见第三章）；

13.2.6车辆配备情况表（格式见第三章）；

13.2.7专业机具设备配备情况表；（格式见第三章）；

13.2.8项目总体方案（投标人视需要自行编写）；

13.2.9投标承诺函；

13.2.10评分标准中涉及到其它资料（按评分标准中评分项顺序提供，报价除外）；

13.3投标人必须提交上述“13.1”规定的全部资料，否则，投标文件将因未实质响应招标文件而被拒绝；投标人所提交上述“13.2”全部资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

14.投标文件编制说明

14.1电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

14.2开标一览表为在开标仪式上网上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容（格式见第三章）。

15.对本次投标的详细说明的编制

15.1对本次投标的详细说明由投标人视各自的情况自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后。

16.投标报价

16.1除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的全部服务的报价应包括所有服务内容、专用工具费用、税费及等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

16.2投标人应按《投标报价表》中的全部服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或授权委托人签署。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以根据自己经营许可内容有选择地只投其中一个或几个或全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标代理人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

16.7最低报价不能作为中标的保证。

17.投标保证金承诺函

17.1投标供应商无需缴纳投标保证金，以提交投标承诺函的形式代替缴纳投标保证金。

17.2除不可抗力外，投标供应商如果发生以下（17.3）行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本采购文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

17.3发生下列情况之一，投标供应商将承担违约赔偿金和响应法律后果：

17.3.1在投标有效期内，投标人撤回其投标文件的。

17.3.2中标人无正当理由不按本须知相关条款规定与采购人签订合同的。

17.3.3投标供应商在投标（响应）文件中提供虚假材料的。

17.3.4投标人在投标过程中有违反有关法律法规的行为。

18.投标文件的有效期

18.1自开标日起60天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

18.2在特殊情况下，招标代理人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或媒体发布的方式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

五、投标文件的递交

20.电子投标文件应按以下方法提交：

20.1电子投标文件的提交请按苏州市公共资源交易平台昆山分中心信息网下载专区供应商投标工具客户端操作手册要求进行。

20.2积极推进电子化采购（以上传到系统的电子投标文件为准），实行电子化采购的不要求供应商同时提供纸质材料。所有操作过程通过线上系统、外部监控等实行全程留痕，真正实现无纸化、可回溯管理。

21.投标截止时间

21.1电子投标文件必须按《投标邀请函》规定的网上投标截止时间前提交，以系统内上传后显示的上传文件确认单为准。

21.2招标代理人推迟投标截止时间时，应以网上公布的形式，通知投标人，在这种情况下，招标代理人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间以后上传的投标文件，招标代理人拒绝接收。

21.4投标人应在开标前携带数字证书（CA）参加投标，否则做无效投标。

22.投标文件的修改和撤回

22.1投标文件的修改应在网上投标截止时间前进行。

22.2网上投标截止时间后至开标前，投标人可以撤回投标。

22.3开标后投标人不得撤回投标，否则将赔偿相应违约金。

六、开标和评标

23.开标

23.1招标代理人按《投标邀请函》规定的时间、地点进行公开开标。开标仪式根据委托人授权由招标代理人主持，采购单位代表及有关工作人员参加。

23.2参加开标的投标人的法定代表人或被授权人应携带数字证书（CA）签名报到，未携带数字证书（CA）准时参加开标会议的，数字证书（CA）密码输入错误达到10次或输入时间超过10分钟的，均视为无效投标。

23.3在开标时，有下列情况者将视为无效：

23.3.1不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

24.资格审查、信用查询

24.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者招标代理人应当依法对投标人的资格进行审查, 未通过资格审查的视为无效投标。

24.2投标人根据资格要求提供相应资料供资格审查。

24.3根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

24.3.1查询时间：开标当日。

24.3.2查询渠道：统一登录苏州市政府采购网的“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。苏州市政府采购网“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

24.3.2查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者招标代理人应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，招标代理人工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

25.评标委员会或评标小组

25.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）由采购单位依法组建。

25.2评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

25.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

25.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

25.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购单位委托按照事先确定的办法直接确定中标人；

25.2.4向采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

25.3评标委员会成员应当履行下列义务：

25.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

25.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

25.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

25.3.4参与评标报告的起草；

25.3.5配合财政部门的投诉处理工作；

25.3.6配合采购单位答复投标人提出的质疑。

26.评标内容的保密

26.1公开开标后，直到宣布授予中标单位中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予中标的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

26.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予中标的过程中，投标人对招标代理人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

26.3在评标期间，招标代理人将通过指定联络人与投标人进行联系。

27.对投标文件初审

27.1初审内容为投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

27.2初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

27.2.1如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价；

27.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

27.2.3单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

27.2.4如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字；

27.2.5对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

27.2.6投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

27.3与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指货物和服务的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标代理人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

27.4评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

27.5下列投标文件为无效投标：

27.5.1与招标文件有重大偏离；

27.5.2投标人的报价是选择性的；

27.5.3投标人的报价只报了部分内容；

27.5.4投标报价超过预算的；

27.5.5不具备招标文件中规定的资格要求；

27.5.6不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.7不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.8不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

27.5.9不同供应商的投标文件异常一致；

27.5.10不同供应商的投标文件相互混装；

27.5.11不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

27.5.12不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

27.5.13不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

27.5.14服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

27.5.15不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的；

27.5.16评标委员会认定的其它为无效投标的事项。

28.投标的澄清

28.1评标委员会有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按照招标代理人通知的时间、地点派技术和商务人员进行澄清。

28.2必要时招标代理人可要求就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标人的法定代表人或被授权人签署，并将作为投标内容的一部分。

28.3投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格及实质性内容。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购方不能支付；

29.1.4因重大变故，采购任务取消的。

29.2废标后，招标代理人将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1评标委员会对投标文件进行初审，并对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

30.2评价和比较采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商。评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所作的实质性响应内容进行评价和比较。

30.3最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授标

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标人的委托向招标人推荐中标候选单位。

31.2经评标委员会评审并确定中标单位后，招标人将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。各投标单位如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署。招标人将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在中标公告发布之日起七个工作日后向招标人提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署，招标人有权对该质疑不予答复。

31.3采购合同履行中，采购人需追加服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

32.合同授予标准

32.1确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标单位后在投标有效期截止前，招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。在中标通知书中给出中标单位的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分。

33.3招标代理人对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。

34.合同的签订

34.1中标单位应按中标通知书中规定的期限和地点，由法定代表人或被授权人与采购人代表签订合同。否则按放弃中标权处理。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

35.履约保证金

35.1中标的投标人应按《投标邀请函》中的规定提交履约保证金。

35.2中标的投标人必须在合同备案前按《投标邀请函》中的规定将履约保证金交至指定帐户（不接受保函形式），未缴纳履约保证金不得备案。

35.3履约保证金（无息）将在乙方履行完合同并经验收合格后，凭乙方的收款收据在五个工作日内退返乙方。

八、诚实信用

36.诚实信用

36.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

36.2供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

36.3供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》和《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

36.4供应商不得向工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》、《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》等规定执行。

九、其他事项

37.中标服务费

37.1中标单位须按规定向招标代理人缴纳中标服务费，该费用须在领取中标通知书时付清。中标服务费以预算金额为计算基数，按差额定率累进法（预算金额100万元以下1.5%、100～500万元1.1%、500～1000万元0.80%、1000万元以上0.50%）计算并支付中标服务费，最低3000元整。

37.2中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标代理人将不给予中标通知书。若影响成交合同的签订，中标单位将承担违约金及法律后果。

38.监督

38.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

39.未尽事宜

39.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的的规定执行。

第三章  投标文件格式

投标文档结构表

| 标书名称 | 文档名称 | 标题名称 |
| --- | --- | --- |
| 标书结构 | 1、投标函 | 1、投标函 |
|  | 2、法定代表人授权委托书 | 2、法定代表人授权委托书 |
|  | 3、开标一览表 | 3、开标一览表 |
|  | 4、投标报价明细表 | 4、投标报价明细表 |
|  | 5、安全责任承诺书 | 5、安全责任承诺书 |
|  | 6、中小企业声明函 | 6、中小企业声明函 |
|  | 7、关于资格文件的声明函 | 7、关于资格文件的声明函 |
|  | 8、投标人情况表 | 8、投标人情况表 |
|  | 9、偏离表（技术、商务） | 9、偏离表（技术、商务） |
|  | 10、人员配备表 | 10、人员配备表 |
|  | 11、专业机具设备配备情况表 | 11、专业机具设备配备情况表 |
|  | 12、车辆配备情况表 | 12、车辆配备情况表 |
|  | 13、投标承诺函 | 13、投标承诺函 |
|  | 14、残疾人福利性单位声明函 | 14、残疾人福利性单位声明函 |

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、投标函

投标函

昆山泰瑞盛工程咨询有限公司：

我们收到贵公司JSZC-320583-KSTR-G2024-0006号招标文件，经仔细阅读和研究，我们同意招标文件的各条款要求并决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括招标书中要求的全部物品及安装或指导安装、人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。明细见《投标报价表》。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后60天。

4、我们愿意提供招标代理人在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标。

6、我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：                         地址：

联系人：                       联系电话：

邮政编码：                     传真：

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：      年   月   日

2、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托  （单位名称）  的 （姓名）             （身份证号码）                    为我公司被授权人，以本公司的名义参加昆山泰瑞盛工程咨询有限公司组织实施的编号为JSZC-320583-KSTR-G2024-0006号的招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字或盖章）

日期：      年  月   日

3、开标一览表

开标一览表

| 项目名称 | 总报价 | 服务期限 |
| --- | --- | --- |

注：投标报价应包括服务所需的人员费用、设备费用、管理费用、交通食宿费用、运费、利润、税金、及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：      年   月   日

4、投标报价明细表

投标报价明细表

精细化排查

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 （暂定） | 投标全费用单价 | 全费用限价 | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精细化排查 | m | 216700 |  | 30 |  |

注：1、精细化排查部分全费用限价为：30元/米，超过限价做无效标处理。

2、内容包括：入河排放口排查、雨污管网混接排查、外来水调查、排水管网清疏检测。

3、投标人“报单价，计合价”。计算价格分时以投标人所报“合价”进行计算。

4、结算时，按实际数量*投标全费用单价结算。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：      年   月  日

5、安全责任承诺书

安全责任承诺书

昆山经济技术开发区建设管理所 ：

如我单位中标，我方将认真履行本次采购项目的所有承诺，我方愿承担所聘全部人员的人身安全及设备的财产安全的全部责任，一旦发生安全问题，均由我方全权负责。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：      年   月   日

6、中小企业声明函

中小企业声明函

昆山泰瑞盛工程咨询有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

本企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：      年   月   日

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.本次采购项目所属行业为 其他未列明行业  。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。投标人提供的承诺函须按本项目规定行业填写，否则其声明函不予认可；

3.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的相关规定，本项目专门面向小微企业采购，服务应全部由符合政策要求的中小企业承接，否则为无效标。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

附件

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

7、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

昆山泰瑞盛工程咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为JSZC-320583-KSTR-G2024-0006号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：      年   月   日

8、投标人情况表

投标人情况表

单位名称：（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2023年 万元 |  |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |  |
| 营业面积 （含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其它原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其它需要说明的情况 |  |  |  |  |

9、偏离表（技术、商务）

偏离表（技术、商务）

| 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：与招标文件内容需求有偏离处须在表格中注明，如不填写视为无偏离。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：      年   月   日

10、人员配备表

人员配备表

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目中担任的职务（岗位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |

注：1、附各专业人员简历及相关证明材料扫描件；

2、表格不够填写可添加。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：      年  月  日

11、车辆配备情况表

车辆配备情况表

| 序号 | 车辆牌照号 | 车辆型号 | 已使用年限 | 是否自有 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、附相关证明材料扫描件；

2、表格不够填写可添加。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：      年  月  日

12、专业机具设备配备情况表

专业机具设备配备情况表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 设备性质 （自有/租赁） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、附相关证明材料扫描件；

2、表格不够填写可添加。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：      年  月  日

13、投标承诺函

投标承诺函

致： 昆山经济技术开发区建设管理所 （采购人名称）

我单位自愿参加 昆山开发区西河圩雨污水设施共治工程（一期）排查 （项目名称）的投标，并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本采购文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

1、在采购文件规定的投标(响应)有效期内实质上修改或撤回投标；

2、中标(成交)后不依法与采购人签订合同；

3、在投标（响应）文件中提供虚假材料；

4、恶意串通；

5、其他违法违规情形。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：      年   月   日

14、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 昆山经济技术开发区建设管理所 单位的 昆山开发区西河圩雨污水设施共治工程（一期）排查 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：      年   月   日

第四章  招标书

受昆山经济技术开发区建设管理所的委托，昆山泰瑞盛工程咨询有限公司作为招标代理人，为委托人拟采购的昆山开发区西河圩雨污水设施共治工程（一期）排查进行公开招标。

一、项目编号：JSZC-320583-KSTR-G2024-0006

二、项目名称：昆山开发区西河圩雨污水设施共治工程（一期）排查

三、服务期限：三年

四、工程概况：

西河圩位于昆山中心城区，圩区现有夹浦河、小二河、祝家厍等6条主要河道，娄邑小区、夹浦新村、南湾新村等居民小区37个，昆剧院、科博馆等公建单位9个。圩区内地块大都为雨污分流体制，但管网老旧，临河污水管较多，雨污混接严重，为维护河道水环境，近年来通过末端截污、排口封堵、地块混接点改造等措施基本达到了河道消劣的目的，但仍然存在河道水质反复、外水入侵污水管道、污水管高水位运行等问题。

依据近年的整治经验，河道水质恶化仍然源自地块的排水，零星的修补、末端的处置不能根除污水入河的问题，只有从源头上解决这些问题，河道水质达标才具有稳定性和持续性。

西河圩水环境提升项目分期实施，一期项目名称为：昆山开发区西河圩雨污水设施共治工程（一期），主要内容为在设计牵头指导下对西河圩区内的市政雨污水管、小区雨污水管网进行排查、检测，找出管网外水来源，通过封堵、改接等工程措施“挤”污水管网外水。

五、排查监测工作要求：

- 1、排查要求

雨水系统以排放口为摸排工作的出发点，逐级沿主干管渠、次干管渠和支（连）管，直至找到混接点或混接源所在。污水系统起自进入泵站的数根污水管道，终至各排水户。

2、排查内容

（1）入河排放口调查，含流量测定、水质检测等。

（2）雨污管网混接排查，含错混接位置、流量详情、混接水质检测、混接程度评估等。

（3）外来水调查，含外水来源、流量测定、水质检测、管道缺陷等级评估等。

3、作业具体内容及要求

本项目具体排查内容主要有：排放口排查、管线清疏与检测、雨污混接和外来水排查。

3.1排放口排查

3.1.1排放口排查内容

（1）持续三个旱天后，调查排放口是否有污水排入水体；

（2）强排区域是否有河水倒流雨水排放口。

3.1.2排放口排查方法

（1）排放口调查方法包括：巡视、开井检查及流量和水质检测；

（2）利用CCTV、潜望镜检测等手段对发现的问题进行核实及定位。

3.2管线清疏与检测

3.2.1排水管道清疏

管道检测之前必须进行管道疏通清淤，管道清疏内容主要包括封堵、降水、疏通以及淤泥杂物外运。

3.2.2排水管道检测

3.2.2.1排水管道检测内容

（1）摸排排水口、管线、检查井及泵站，探明现状排水管网的布局，查找管网标高起伏、错漏接、断头点等情况，检测排水管线、检查井的结构性缺陷和功能性缺陷的类型、位置、数量和状况。

（2）排查雨水、污水、雨污合流管道干管及与干管井相连的支管，所有雨水篦相关管段。

3.2.2.2排水管道检测方法

（1）管道检测方法应根据现场的具体情况和检测设备的适应性进行选择，当一种检测方法不能全面反映管道状况时，可采用多种方法联合检测。

（2）此项目中管道检测部分应只作为溯源排查的辅助手段进行。

（3）现场管道检测还应包括：仪器设备自检；设立安全标志；管道实地检测与判读；检测完成后及时清理现场。

（4）采用CCTV 或QV 检测时，检测之前要确认水位不超过管道直径的 20%且积水不超过 20 cm，管内与井内淤积已清理干净。

（5）管道检测影像记录应连续、完整，录像画面上方应含有“任务名称、道路名称、起始井及终止井编号、管径、管道材质、检测时间”等内容。

（6）管道检测系统上显示的检测日期、时间必须与实际时间相一致。

（7）每段管道所对应的视频文件要真实、客观地反应该段管道的状况。

3.2.3清疏与检测成果

（1）检测报告：包括任务来源、检测与评估的目的和要求、被检管段的平面位置图、被检管段的地理位置、检测日期、检测结果描述、实际完成的工作量等。

（2）排水管道检测成果表：包括管段的编号、材质、管径、长度、检测结果、管段评估状况等信息，应标注在1:1000的CAD地形管线图上。

（3）排水管道检测管位略图：要反应出检查井所处的位置、各检查井的连接关系、图面上要体现相应的点号、管径、材质以及流向等信息；当略图有多张时，需要制作各略图的接边示意图。

（4）排水管道检测图片：能直接体现管道缺陷位置、缺陷名称、缺陷等级及所属管段，图片能直观地体现出所描述的缺陷状况。

（5）所有检测视频及相关成果资料，其中视频文件格式为*.avi或*.mp4，图片格式为JPEG，图片的屏幕分辨率不低于 352*288。

3.3雨污混接和外来水排查

3.3.1排查内容

（1）城镇分流制排水系统雨污混接调查内容应包括混接位置、混接流量、混接水质、排放口和污染源，并对调查结果进行分析和判断，得出雨污混接程度的评估结论。

（2）调查程序应按照以下步骤：收集资料，现场踏勘，混接预判，编写调查技术设计文本，现场调查，编写调查报告书，提交调查成果。

（3）调查污水管网中的外来水，如倒灌、因管道结构性破坏引起的地下水渗入等问题点产生的位置，评估产生影响的严重程度。

3.3.2排查方法

（1）雨污混接调查的主要目的在于查明调查地区雨污管道相互连通的状况、混接点准确位置等信息，其调查的方法包括人工开井调查、内窥检查、烟雾检查、染色检查等，具体方法参照《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181）。在调查中，根据现场的实际情况，选择合适的方法进行雨污混接调查工作。

（2）对排查范围内的雨污水管道及附属设施通过人工调查、染色实验、烟雾实验等方法来判定管道内混接点的位置，再通过相关仪器对混接量和混接水质进行进一步的测定，从而查明整个排水系统的真实混接状况，并对混接的严重程度进行科学判断，填写混接点信息，作为下一步调查的依据。

3.3.3混接点分布图记录与编制

（1）混接点位置分布图包括 1:500 或 1:1000 大比例尺的雨污混接点分布图，以及 1:2000 比例尺及其以上的雨污混接点分布总图。

（2）雨污混接点分布图，应满足下列规定：

1）底图宜利用已有的排水系统 GIS 绘制雨污混接点分布图，数字地形图作为混接点分布图的底图时，底图图形元素的颜色全部设定为浅灰色；

2）图形要素包含：道路名称、泵站、管道、管线材质、管径、标高或埋深、流向、混接点编号、混接点位置与标注等；

3）以系统或调查区域为单位的雨污混接点分布总图要素包含：系统范围、泵站位置、街道线、街道名称、主干管、管径、流向、交叉点、变径点、主要混接点（2、3 级）。

4）混接点统计内容应进行混接点记录，并按照混接类型和等级进行统计。

3.3.4混接流量测定

（1）在确定混接点位置后，对已查明混接处流入流量进行流量测定。

（2）混接点流量测定应根据实际情况确定监测时段。

3.3.5混接水质检测

（1）水质检测项目一般包括化学需氧量（CODcr）、pH 值。

（2）根据不同混接对象所排放的污水特性可增加特征因子：工业企业污水混接可加测铵氮（NH3-N），餐饮业污水混接可加测动植物油，居民生活污水混接可加测阴离子表面活性剂（LAS）。

（3）在确定混接点位置后，宜对污染程度高的流入体提取水样，并进行水质测定。

（4）应根据排水特点，选择取样时间，通过水质检测结果及变化的幅度可判断混接类型和混接程度。

（5）应采用自动采样装置进行定时采样，合理设置启动采用时间，确保采集到有代表性的样品。

3.4排查评估

3.4.1评估内容

（1）对于管网评估应依据排查成果，评估管网长度、覆盖率、混接程度、管道及检查井结构性缺陷、管道及检查井功能性缺陷等。

（2）对于排放口评估应依据排查成果，评估排放口数量、排污口所占比例、排放口排水水量水质等。

3.4.2评估方法

（1）结构性状况评估：按照《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181）中管道评估方法，评估管道结构影响程度，并依据评估结果给出管道的修复建议，并参照管道结构性评估方法对检查井结构性缺陷进行评估。

（2）功能性状况评估：按照《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181）中管道评估方法，评估管道功能影响程度，并依据评估结果给出管道的修复建议，并参照管道结构性评估方法对检查井功能性缺陷进行评估。

（3）混接程度评估：

1）单个混接点和区域混接程度分为三级：重度混接（3 级）、中度混接（2 级）、轻度混接（1 级）；

2）区域混接程度应根据混接密度（M）和混接水量程度（C）以任一指标高值的原则来确定；

3）单个混接点混接程度可依据混接管管径、混接水量、混接水质以任一指标高值的原则确定等级；

4）整改建议应根据混接程度的轻重缓急分步骤提出，重度混接需特别说明。

3.4.3评估报告书

报告书内需论述现状资料和排查成果，汇总编制评估报告书。

4、成果验收

4.1排查全程由业主方或业主方委托的代建、监理单位进行过程管控，进行阶段成果验收。

4.2项目内所有排查内容完成后，进行最终成果验收。

4.3提交的验收资料应包括下列内容：

4.3.1依据文件：任务书或合同书复印件，技术设计文本原件；

4.3.2凭证资料：所利用的已有成果资料，仪器检验、校准记录；

4.3.3原始记录：录像、照片和数据；

4.3.4重要技术方案变更申请及批准材料；

4.3.5根据采购人要求填制的报表；

4.3.6 GIS图纸；

4.3.7评估报告。

4.4符合下列要求方可验收：

4.4.1调查单位提交的成果资料应齐全；

4.4.2调查的技术措施符合本导则和经批准的技术设计文本要求；

4.4.3经过检查程序的各项原始记录；

4.4.4评估报告内容齐全，能准确反应实际状况，结论正确，建议合理可行。

5、安全作业要求

5.1中标人需开展有限空间作业学习，落实参与人员的有限空间作业培训，检测、调查人员应培训合格后，方可上岗。实施排查的作业人员应配备完整的有限空间作业装备，确保安全作业无事故。人员学习计划和实施情况需向采购人报备。

5.2严格落实有限空间安全作业五条规定

5.2.1必须严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业。

5.2.2必须做到“先通风、再检测、后作业”，严禁通风、检测不合格作业。

5.2.3必须配备个人防中毒窒息等防护装备，设置安全警示标识，严禁无防护监护措施作业。

5.2.4必须对作业人员进行安全培训，严禁教育培训不合格上岗作业。

5.2.5必须制定应急措施，现场配备应急装备，严禁盲目施救。

5.3施工人员进入检查井前，必需使大气中的氧气进入检查井中或用鼓风机进行换气通风，测量井室内气体的安全水平，达到安全要求，方可让施工人员进入井内。

5.4检测中管网中污泥由人工或机械等清理至检查井中，再由检查井中清出并外运。中标人作业清理出的污泥等不得随意丢弃，不得破坏环境，需交有资质的单位进行无害环保处理，否则由中标人自行承担市容、环保、投诉等造成的一切法律后果与经济损失。

5.5中标人需为作业人员购买人身安全保险。中标人人员发生人身安全事故的，由中标人自行负责处理，与采购人无关。若因处理不当，造成不良社会影响或舆论的，采购人有权终止合同。

5.6中标人应严格落实安全作业规范要求，若发生安全生产事故的，由中标人自行负责处理，与采购人无关。若给采购人造成损失的，中标人还需赔偿采购人。若给采购人工作造成严重影响的，采购人有权终止合同。

5.7中标人作业人员进入小区、企业等内部进行排查时，不得扰民、不得污染环境，杜绝安全事故。如遇到小区物业、工矿企业及相关企事业等单位强制收取场地保证金、押金等费用，或者无故阻挠排查工作的，不能与之发生冲突，应寻求警方帮助或向采购人汇报。若处理不当，造成冲突或群体事件的，由中标人自行负责处理，与采购人无关。造成不良社会影响或舆论的，采购人有权终止合同。

5.8中标人作业完成后应将现场恢复原状，若因井盖未及时恢复造成安全事故的，由中标人自行承担一切责任。

5.9中标人作业造成现有设备设施损坏的，由中标人负责修复、更换或赔偿。

第五章  合同主要条款

甲方：

地址：

电话：

传真：

乙方：

地址：

电话：

传真：

根据《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确使用方（甲方）与服务方（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

“货物”本合同所称货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的及其全部备品备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必须文件和与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

“服务”系指根据（名称）合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

“合同价”系指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后由使用方分别支付乙方的价款。

“甲方（采购组织方）”系指组织、协调本项目招标全过程的单位。

“甲方（使用方）”系指明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

“甲方”系指采购组织方和使用方；

“乙方”系指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

“损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

二、服务地点：昆山经济技术开发区

（1）项目名称：昆山开发区西河圩雨污水设施共治工程（一期）排查

（2）服务内容：1、入河排放口调查，含流量测定、水质检测等。2、雨污管网混接排查，含错混接位置、流量详情、混接水质检测、混接程度评估等。3、外来水调查，含外水来源、流量测定、水质检测、管道缺陷等级评估等。

三、货物或服务名称、数量及价格：

一、精细化排查

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 （暂定） | 投标全费用单价 | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精细化排查 | m | 216700 |  |  |

四、合同金额

1、价格形式：固定单价。

2、签约合同总价款：小写：        ；大写：           。最终结算价以审计价为准。

五、合同总价范围：

1、报价中包含本项目所涉及一切费用；

2、中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。

六、服务期：三年，合同签订后三个月内完成排查工作并提交全部成果文件，后期配合甲方完成后续排查工作。

七、付款方式：

乙方完成溯源排查工作，提交全部成果文件，付至合同价的60%，余款于通过成果验收且将成果录入甲方要求的信息管理平台后根据审计价付清。

八、成果提交：乙方应在排查工作完成后向甲方提供如下文件：

（1）检测报告：包括任务来源、检测与评估的目的和要求、被检管段的平面位置图、被检管段的地理位置、检测日期、检测结果描述、实际完成的工作量等。

（2）排水管道检测成果表：包括管段的编号、材质、管径、长度、检测结果、管段评估状况等信息，应标注在1:1000的CAD地形管线图上。

（3）排水管道检测管位略图：要反应出检查井所处的位置、各检查井的连接关系、图面上要体现相应的点号、管径、材质以及流向等信息；当略图有多张时，需要制作各略图的接边示意图。

（4）排水管道检测图片：能直接体现管道缺陷位置、缺陷名称、缺陷等级及所属管段，图片能直观地体现出所描述的缺陷状况。

（5）所有检测视频及相关成果资料，其中视频文件格式为*.avi或*.mp4，图片格式为JPEG，图片的屏幕分辨率不低于 352*288。

九、服务承诺

服务承诺见投标文件中的承诺。

十、不可抗拒事故

由于不可抗力的原因造成延期或不能交货，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，不可抗力发生后15天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。在上述情况下，乙方仍应采取必要措施尽快交货。意外事故持续15天以上，甲方有权取消此合同，并保留要求乙方赔偿的权利。

相关责任

（1）甲方责任

1、提供实施本项目所需的原始资料；

2、按协议规定支付报酬。

（2）乙方责任

1、乙方负责提供检查所需车辆及设备；

2、所派专家应有高度责任感，严格按照招标文件要求实施排查；

3、对排查中发现的问题，必须开具专家检查意见书，并加盖公章后提交甲方；

4、乙方须严格遵守安全生产规定，负责施工期间其作业、管理人员的安全管理工作并承担安全责任。

5、检查中的所有资料，根据甲方要求必须详尽，同时一律在检查结束后汇总分析并提交至甲方。

6、在与甲方实施本项目工作期间，不得以任何形式推广、推销本公司业务，如有发现，甲方有权力无条件解除本合同，并不予支付服务费。

（3）违约责任

乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

1、除人力不可抗拒因素外，乙方不能按期交货，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日万分之五计算。

2、延期交货时间超过15天或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方相关损失，双倍返还定金及甲方已支付的合同款。

3、乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

4、乙方全部履行合同，甲方在收到乙方的付款通知并审定无误10天内按期付款，如有违约，甲方按合同总价每日万分之五支付延期付款违约金。

十二、特别条款

1、双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2、本合同系指本文件及其附件中的所有部分；其中招标文件、中标的投标文件、中标单位在招标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分。

3、本合同一式伍份，甲方执贰份、乙方执贰份、招标代理人壹份，各份具有同等法律效力。

十三、其他

1．本项目的采购合同自签订之日生效。

2．本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在人民法院提起诉讼。

甲方：       								  乙方：

法定代表人（授权代表）：                      法定代表人（授权代表）：

签约日期：                                    签约日期：

开户行：                                      开户行：

帐户：                                        帐户：

第六章  评标方法、评分标准

一、评分办法

1、本次招标评标方法采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

2、综合评分的主要因素为：价格、技术、服务水平、售后服务、财务状况、信誉、业绩、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。总分值100分，价格分值占总分值的比重为10%（权重），技术及其它分值占总分值的比重为90%（权重）。

3、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，然后通过软件进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分软件自动生成，二者相加为投标人的综合得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分相同，且投标报价相同的，按技术评分由高到低顺序排列；综合得分相同，且投标报价和技术评分均相同的，则以抽签决定中标人或者中标候选人。

二、采购政策

1、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的相关规定，投标人所投服务均由小微企业承接，投标人可享受价格扣除政策：

如投标人所投服务均由小微企业承接，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件一中提交，未提交则不享受相关小微企业价格扣除政策。

投标人所投服务均由小微企业承接，且提供《中小企业声明函》，对其报价给予10%的扣除；扣除后的价格参与价格评审。

2、残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，对属于残疾人福利性单位的投标人给予价格扣除：

如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件一中提交，未提交则不享受相关价格扣除政策。

3、监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，对属于监狱企业的投标人给予价格扣除：

如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。证明文件电子件放置于投标文件一中提交，未提交则不享受相关价格扣除政策。

4、绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，投标人需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标文件三中提交。

5、若投标人提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评分标准：

（一）价格得分（10分）

1、投标报价大于预算价格的，为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

2、分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标人的投标报价中有漏项，且该投标人中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标人自行消化。

3、价格得分计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100（计算到小数点后两位）

（二）技术及其他部分（90分）

详见复审评审指标。

备注：

1、评分标准中评分的每一条，各投标人均应提供相关的资料并作出相应的对比供评分评判。

2、评分点中所涉及到的相关认证、证书等全部相关证明，请提供相应扫描件。

3、投标文件中如出现前后不一致时,评委有权请投标人澄清说明,澄清说明事项涉及评分时,评委有权酌情扣分。

4、如投标人中标后无法履行投标书中所作承诺的，采购人有权取消其中标资格或解除合同。

初审评审指标：

| 指标 | 描述 | 是否合格 |
| --- | --- | --- |
| 符合性检查 |  |  |
| 资格性检查 |  |  |

复审评审指标：

| 评审 类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 （10分） | 价格评审指标 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位。 | 10 |
| 技术方案（35分） | 项目认知 | 根据投标人对本区域排水管网的了解情况、存在的问题和不足进行评审。方案内容有实质性意义优于项目需求的得5分，方案内容有实质性意义满足项目需求的得3-5分，方案内容不能全部满足项目需求的得1-3分，未提供方案或内容完全脱离本项目内容不得分。 | 5 |
|  | 精准排查技术方案 | 对投标人提供的技术方案（前期准备、阶段安排、排查方法、提交成果、组织验收等角度）进行评审，方案内容有实质性意义优于项目需求的得5分，方案内容有实质性意义满足项目需求的得3-5分，方案内容不能全部满足项目需求的得1-3分，未提供方案或内容完全脱离本项目内容不得分。 | 5 |
|  | 排查重难点方案 | 对投标人提供的对排查服务可能出现的重、难点进行分析和解决方案进行评审，方案内容有实质性意义优于项目需求的得5分，方案内容有实质性意义满足项目需求的得3-5分，方案内容不能全部满足项目需求的得1-3分，未提供方案或内容完全脱离本项目内容不得分。 | 5 |
|  | 组织管理方案 | 根据投标人提供详细的工作流程、各类人员的组成及职责、各类人员的技能培训计划、安全作业方案、内部管理架构、激励机制、监督机制、信息反馈及处理机制的，方案内容有实质性意义优于项目需求的得5分，方案内容有实质性意义满足项目需求的得3-5分，方案内容不能全部满足项目需求的得1-3分，未提供方案或内容完全脱离本项目内容不得分。 | 5 |
|  | 安全保证措施 | 根据投标人提供的安全作业制度包含现场布置、危险源分析及措施、特殊环境（刺激性污染性场地）的，方案内容有实质性意义优于项目需求的得5分，方案内容有实质性意义满足项目需求的得3-5分，方案内容不能全部满足项目需求的得1-3分，未提供方案或内容完全脱离本项目内容不得分。 | 5 |
|  | 质量技术保证措施 | 根据投标人提供项目可靠的质量保障方案的，方案内容有实质性意义优于项目需求的得5分，方案内容有实质性意义满足项目需求的得3-5分，方案内容不能全部满足项目需求的得1-3分，未提供方案或内容完全脱离本项目内容不得分。 | 5 |
|  | 污泥规范化处置 | 根据投标人提供项目可靠的污泥处置方案（包含污泥外运、污染清理、无害化环保处理等）的，方案内容有实质性意义优于项目需求的得5分，方案内容有实质性意义满足项目需求的得3-5分，方案内容不能全部满足项目需求的得1-3分，未提供方案或内容完全脱离本项目内容不得分。 | 5 |
| 企业综合实力（55分） | 认证 证书 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（认证范围需包含：管道疏通检测、水污染源调查）的，每证得2分，最高得6分； （注：须提供认证证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page查询结果为“有效”截图并加盖公章，材料提供不全的不计） | 6 |
|  | 类似 业绩 | 投标人自2021年9月（以合同签订日期为准）承担过200万元及以上的类似项目（注：类似项目是以排查工作为主体的服务项目），每个得1分，最高得6分； （注：须提供中标/成交公示网页截图、网页链接、中标/成交通知书、合同、完工（或竣工）验收证书扫描件，未提供或提供不全不得分） | 6 |
|  | 项目 负责人 | 投标人拟派项目负责人 ①具有注册测绘师证书得1分 ②具有测绘类中级工程师职称的，得1分；具有测绘类高级工程师职称及以上的，得2分； （注：须提供人员相应证书扫描件及近六个月社保证明，不提供不得分） | 3 |
|  | 安全 负责人 | 投标人拟派安全负责人具有 ①具有中级注册安全工程师（建筑施工安全专业）及以上的，得1分； ②具有安全生产考核类C证的，得1分， ③具有应急救援员证书的，得1分； （注：须提供人员相应证书扫描件及近六个月社保证明，不提供不得分） | 3 |
|  | 专业技 术人员 | 投标人拟派专业技术人员具有测绘类中级工程师证书的，每人得1分；具有测绘类高级工程师证书的，每人得2分；最高得4分； （注：一人一岗，不得兼任。须提供人员相应证书扫描件及近六个月社保证明，不提供不得分） | 4 |
|  | 现场技 术人员 | 投标人拟派现场技术人员： ①具有有效期内的有毒有害有限空间作业合格证书，每人得1分，最高得4分； ②具有有效期内的低压电工证书，得1分； ③具有有效期内的市政工程潜水员证书，每人得1分，最高得6分； （注：一人一岗，不得兼任。须提供人员相应证书扫描件及近六个月社保证明，不提供不得分） | 11 |
|  | 车辆 配置 | 1、投标人拟投入清淤抓斗车（专项作业车），每辆得1分，最高得2分； 2、投标人拟投入清洗吸污车（专项作业车），每辆得1分，最高得4分； 3、投标人拟投入防撞缓冲车（专项作业车），每辆得1分，最高得2分； （上述作业车辆须为专项作业车，自有的须提供购置发票扫描件、有效期内的车辆行驶证扫描件、车辆保险扫描件。租赁的须提供租赁合同扫描件、购置发票扫描件、有效期内的车辆行驶证扫描件、车辆保险扫描件。未提供上述证明材料或证明材料不全的不得分） | 8 |
|  | 设备 配置 | 1、投标人拟投入管道CCTV检测仪+QV潜望镜的，每组得1分，最高得2分； 2、投标人拟投入流量计的，每台得0.5分，最高得1分； 3、投标人拟投入有毒有害气体检测仪及有效期内仪器校准检测报告，每台得0.5分，最高得1分； 4、投标人拟投入水质检测仪器的（包括COD检测仪、氨氮测定仪、总氮测定仪等），每其中一台得0.5分，最高得1分； （1-4设备须为投标人自有且设备发票开票日期不得晚于采购公告发布之日，提供设备购置发票、设备照片，未提供上述证明材料或证明材料不全的不得分） 5、投标人拟投入测绘设备（1台GPS、1台RTK、1台全站仪、1台管线探测仪为一套），每套得1分，最高得2分； 6、投标人拟投入正压式呼吸器的，每套得0.5分，最高得2分； 7、投标人拟投入水下机器人的，每个得1分，最高得1分； 8、投标人拟投入全地形机器人的，每台得1分，最高得2分； 9、投标人拟投入大功率潜水泵（流量1200立方米/小时及以上，功率55KW及以上），每台得1分，最高得2分； （5-9设备为投标人自有或租赁，自有的须提供购置发票扫描件（设备发票开票日期不得晚于采购公告发布之日）、设备照片；租赁的须提供租赁合同扫描件、购置发票扫描件（设备发票开票日期不得晚于采购公告发布之日）、设备照片，未提供上述证明材料或证明材料不全的不得分） | 14 |

注：本项目中项目负责人、安全负责人、专业技术人员、现场技术人员不得重复。

第七章  昆山市政府采购供应商诚信管理办法

第一条 为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》等有关法律法规的规定，结合昆山市政府采购工作实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于参加昆山市范围内政府采购活动的供应商。

供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

第三条  政府采购当事人有权对供应商的行为进行监督，发现违法违规行为应当及时向政府采购监管部门反映，并配合做好调查处理工作。

其他单位和个人对政府采购活动中供应商的违法违规行为，有权控告和检举，政府采购监管部门应当依法调查处理。

第四条  供应商参加政府采购活动，应当遵循公平竞争、诚实信用原则。

第五条  供应商参加政府采购活动的合法权益应当依法得到保护，任何人不得以任何手段损害供应商的合法权益。

第六条  供应商监管工作应当依法进行，坚持公开透明、惩罚得当、信息共享的原则。

第七条  实行政府采购供应商诚信管理制度。对供应商失信行为、不良行为等诚信信息，由政府采购监管部门予以记录，在昆山市政府采购活动中采用。

第八条 供应商有下列情形之一的，按失信行为记入该供应商诚信档案中，每发生一个失信行为，诚信记录分减10分，供应商诚信记录起始基础分为60分，失信行为记录分有效期一年。

（一）已递交投标（响应）文件而不参加开标的，或者开标时以各种理由不解密投标（响应）文件影响采购活动正常进行的；

（二）不遵守开评标现场纪律，故意扰乱开标评标现场秩序的；

（三）未按《政府采购法》等相关规定签订、履行合同的；

（四）无正当理由放弃中标（成交）的；

（五）履约验收不合格的；

（六）一年内累计三次及以上质疑均查无实据的；

（七）捏造事实、提供虚假材料进行恶意举报的；

（八）不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的；

（九）经查实，利用产品授权等方式控制货源的；

（十）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，同时再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十一）政府采购监管部门认定的其他失信行为。

第九条  供应商有下列情形之一的，按不良行为记入该注册供应商诚信档案中，每发生一个不良行为，诚信记录分减为零分，不良行为记录分有效期为处罚生效或者禁止参加政府采购活动期限：

（一）提供虚假材料谋取中标（成交）的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（四）向采购人或者采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标（成交）供应商的投标（响应）文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（七）中标（成交）后无正当理由不与采购人签订合同的；

（八）将中标（成交）项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将中标（成交）项目分包给他人的；

（九）拒绝履行合同义务的；

（十）一年内累计三次及以上投诉均查无实据的；

（十一）捏造事实或者提供虚假投诉材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的。

供应商违法违规行为已被依法认定为不良行为的，不再重复认定为失信行为。

第十条  在供应商诚信信息记录变更登记前，政府采购监管部门应告知相关供应商。供应商如认为诚信信息有误的，应当在三个工作日内书面向政府采购监管部门提出异议并提供有关证据，经核实后，如发现有误，应当予以修改。

第十一条  采购文件中，应当明确供应商诚信记录分使用办法：其中，采用综合评分法的，诚信记录分每减10分，给予总分值2%的扣分，扣分最多不超过6%；采用最低评标价法的，诚信记录分每减10分，按该供应商响应报价的2%增加评审价格，增价最多不超过6%。

评审时,要结合供应商的诚信记录情况评定供应商最终评审得分。采购文件中明确对供应商诚信记录的查询渠道及截止时点、证据留存的具体方式、信用记录的使用规则等内容。

第十二条  供应商在政府采购活动中存在不良行为的，按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定执行。

第十三条 本办法由昆山市财政局负责解释，自2018年8月21日起执行。昆山市财政局2016年3月1日发布的《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》（昆财规字〔2016〕2号）同时废止。

（全文完）