徐州医科大学附属医院

伽玛刀钴-60处置服务

单一来源谈判

采购文件

项目编号：JSZC-320000-SHGK-D2025-0038

代理机构编号：1214-254205144WDX

江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

二0二五年五月

# 目  录

第一部分  单一来源谈判邀请书………………………………………  3

第二部分  供应商须知…………………………………………………  5

第三部分  采购需求……………………………………………………  9

第四部分  合同条款……………………………………………………  10

第五部分  响应文件组成………………………………………………  13

# 第一部分：单一来源谈判邀请书

致：深圳大医伽马刀科技有限公司

江苏苏豪创新科技集团高科有限公司 接受徐州医科大学附属医院 委托，就伽玛刀钴-60处置服务 进行单一来源谈判采购，兹邀请贵公司参加报价和谈判。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320000-SHGK-D2025-0038（代理机构编号：1214-254205144WDX）

2、项目名称：伽玛刀钴-60处置服务

3、采购方式：单一来源

4、预算金额：200万元

5、最高限价：200万元

6、采购需求：本项目为徐州医科大学附属医院伽玛刀钴-60处置服务

7、合同履行期限：一年。

## 二、供应商资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人（负责人）或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

(1)供应商具有国家生态环境部颁发的辐射安全许可证（具备使用I类放射源钴-60使用资格）。

## 三、采购文件获取方法：

单一来源采购公示无异议后，采购代理机构向供应商发出单一来源谈判邀请书的同时，免费向供应商发送采购文件。

## 四、响应文件递交：

地点：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

截止时间：2025年05月28日10时整（北京时间）

## 五、谈判地点：

地点：南京市雨花台区软件大道21号C座一楼103/105室

## 六、本次采购活动联系事项：

采 购 人：徐州医科大学附属医院

地址：徐州市泉山区淮海西路99号

联系方式：0516-85806002

联系人：陈老师

采购代理机构：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

联系地址：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场北园（原舜天集团）C座110室

联 系 人：吴冬晓、黄琳霖、朱笑青

联系电话：025-52874082、52875968、52875975

3、项目联系方式

项目联系人：吴冬晓、唐莹

电话：025-52874082、52874091

江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

2025年05月20日

# 第二部分：供应商须知

## 一、说明

1.适用范围

1.1本采购文件仅适用于本次单一来源谈判邀请书中所叙述伽玛刀钴-60处置服务。

1.2参考《政府采购非招标采购方式管理办法》制定本须知。

1.3参与此次谈判的当事人适用本须知。

2.定义

2.1“采购人”为需要购买伽玛刀钴-60处置服务的徐州医科大学附属医院 。

2.2“采购代理机构”系指受采购人委托组织本次单一来源谈判的江苏苏豪创新科技集团高科有限公司 。

2.3“供应商”系指接受单一来源谈判邀请向采购代理机构提交响应文件的深圳大医伽马刀科技有限公司。

3.合格的供应商

3.1满足本“单一来源谈判邀请书”第二条“供应商资格条件”。

3.2满足本单一来源谈判文件的实质性条款要求。

4.谈判费用

无论单一来源谈判过程中的作法和结果如何，供应商应自行承担与参加单一来源谈判有关的费用。

5.供应商代表

指全权代表参加单一来源谈判活动并签署响应文件的人，如果供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

## 二、单一来源谈判文件

6.单一来源谈判文件（以下简称：采购文件）

采购文件是用以阐明采购需求、单一来源谈判程序的资料，包括下列内容：

第一部分  单一来源谈判邀请书

第二部分  供应商须知

第三部分  采购需求

第四部分  合同条款

第五部分  响应文件组成

7.采购文件的澄清

供应商对采购文件如有疑问，应当在收到采购文件后2日内书面提出，采购代理机构不得拒收。

8.采购文件的修改

8.1采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的疑问时对采购文件进行修改，并以书面形式通知已获取采购文件的供应商；修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

8.2采购文件的修改内容将构成采购文件的一部分，对已获取采购文件的供应商具有约束力。

## 三、响应文件的编写

9.要求

供应商应仔细阅读采购文件的全部内容，按采购文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和可靠性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应。

10.文件语言及计量单位

10.1供应商、采购人和采购代理机构就本次采购活动中交换的文件和来往信函，应以中文书写。若供应商提交的资料为英文或其他语言文字文本，须附中文译文以让谈判小组成员知晓内容。

10.2应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.响应文件组成

11.1响应函；

11.2授权委托书；

11.3初次报价表；

11.4报价清单；

11.5项目需求响应/偏离表；

11.6资格证明文件；

11.7其它；

12.报价

12.1本项目报价为固定总价，项目总价应包括采购文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

12.2报价货币为人民币。

13.项目需求的响应

供应商应对照采购文件《第三部分：采购需求》中的要求，在《项目需求响应/偏离表》中逐条说明所提供货物已对采购文件的要求做出了实质性的响应，并申明与采购需求条文的偏差和例外。

14.谈判保证金

本项目无需缴纳保证金。

15.响应文件份数和签署

15.1供应商应按照上述第11条的要求，准备响应文件正本一份，副本叁份，电子版本一份（投标文件正本扫描件PDF格式，U盘形式），正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当正本和副本不一致时，以正本文件为准。

15.2响应文件的正本应用不褪色的材料书写或打印，且《第五部分：响应文件组成》相应格式中要求签字的字迹应清晰易于辨认并由供应商法定代表人或其授权委托人签字。授权委托人签字的，须在响应文件中提供法定代表人《授权委托书》。

15.3响应文件副本可以采用正本的复印件。

15.4响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字或盖公章。

15.5响应文件的正本与副本应分别装订，并编制目录。

## 四、响应文件的递交

16. 响应文件的密封及标记

响应文件正本、副本密封在同一文件袋内。封皮上写明项目编号、项目名称、供应商名称。

17. 响应文件递交

17.1采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于本文件《第一部分：单一来源谈判邀请书》第四条中规定的截止时间，即2025年05月28日10时整（北京时间）。

17.2响应文件在递交截止时间以后送达的，采购代理机构拒绝接受。

## 五、谈判与评审

18.谈判小组

谈判小组由3人组成，其中采购人代表1人，评审专家2人。

19.供应商资格审查

19.1谈判小组按照“单一来源谈判邀请书”第二条的规定，对供应商的资格进行审查。

19.2供应商没有按照《第五部分：响应文件组成》格式六的规定提交资格证明文件的；响应文件无效 。

20.响应文件的有效性、完整性和响应程度审查

20.1响应文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署和响应文件格式是否符合要求等；

20.2响应文件实质上响应采购文件的要求。实质上响应应该是与采购文件要求的所有全部条款、条件和要求相符，没有重大偏离。所谓重大偏离是指影响到采购文件规定的维保服务范围、质量和性能、服务要求。重大偏离的认定须经谈判小组三分之二以上同意。

20.3谈判小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

20.4谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字。由授权代表签字的，应当附授权委托书。

20.5被谈判小组认定为非实质性响应采购文件技术、商务要求的，响应文件无效。

21.谈判

谈判小组所有成员应当集中与实质性响应采购文件要求的供应商进行谈判，根据供应商提供的服务方案，并结合采购人的实际需求形成双方均能接受的服务方案。该方案为供应商最后报价的基础。

22.成交原则

22.1 谈判报价次数：本项目采用至少二次报价，单一来源响应文件的报价作为首次报价，在谈判结束后，供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评审依据。

22.2供应商的最后报价及相关承诺只有被谈判小组和采购人认可后，才能作为成交条件。

22.3采购代理机构协助谈判小组完成评审报告编制。

22.4采购人授权谈判小组直接确定合格成交供应商。

22.5如果出现影响采购公正的违法、违规行为的，采购人或者采购代理机构应当终止本采购活动。

## 六、合同签订

23.成交通知

23.1采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，向成交供应商发出成交通知书。

23.2成交通知书将作为签订合同的依据。

24.签订合同

24.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等事项签订采购合同。

24.2采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等实质性内容的协议。

## 七、服务费

25.服务费

中标人向采购代理机构支付招标服务费，服务费按计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类计取。

# 第三部分：采购需求

## 一、服务要求

1.1取出OUR-XGD头部伽玛刀设备内钴60放射源1套（30枚），并进行回收处置。
1.2对取完源的伽玛刀设备进行分解、拆除和搬运，并运输到招标单位指定地点。

1.3取出的废旧放射源必须由原供源单位回收处置。

1.4协助医院办理辐安证、放射源转让及运输、备案和销户等手续。

## 二、项目经理资质

2.1具备注册核安全工程师，并提供供应商于响应文件递交截止时间前半年内任一月份（当月不算）为其缴纳的社保证明材料（第三方代缴无效）

## 三、团队其他人员资质

3.1由于本项目特殊性，备核技术利用辐射安全与防护资格证书人员≥5人，并提供人员名单及供应商于响应文件递交截止时间前半年内任一月份（当月不算）为其缴纳的社保证明材料（第三方代缴无效）

4.2服务实施地点：徐州医科大学附属医院指定地点

## 四、服务方案

4.1取出现有头部伽玛刀OUR-XGD设备内1套（30枚）钴-60放射源并对废源进行回收处置；
4.2将现有伽玛刀设备进行分解、拆除、并搬出机房，运输至指定地点；
4.3提供取源方案及取源应急预案；
4.4提供放源运输方案及运输应急预案；
4.5提供放射源回收处置方案。

## 五、质量控制

5.1放射源取出后，经有CMA资质的第三方检测单位对机房环境、货包表面污染物进行检测并出具合格检测报告；检测应包括退役实施中的关键部位检测（放射源货包运输检测），退役终态验收监测，即放射源运输后机房表面沾污水平检测和辐射环境现状检测。

5.2具备实施取出放射源所需的工具、工装及处理卡源用特殊工装（不接受联合体施工）。

## 六 、验收考核办法

6.1经有资质的第三方进行环境检测，并出具合格检测报告。（检测服务机构应具备国家相关行业主管部门认可的出具取源现场辐射监测报告、废源容器监测报告及取源拆机后伽马刀机房监测报告的资质。）

6.2.提供废源回收证明

# 第四部分：合同条款

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况谈判后签订。

伽玛刀废源处理及设备拆机委托服务合同

甲方：

地址：

乙方：

地址：

现根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就甲方伽玛刀设备提供取源、废源回收及设备拆机服务委托乙方进行的相关事宜，经双方协商一致签订本合同，以兹各方遵照执行。

一、服务内容及收费

| 序号 | 服务事项 | 数量 | 金额（人民币） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取源服务（对设备内取出的废源进行回收处理服务，包括但不限于依法安排废源处理、废源运输、铅罐租用等 | 1次 |  |
| 2 | 设备拆机（将现有伽玛刀设备进行分解、拆除、并搬出机房，运输至指定地点）。 | 1次 |  |
| 3 | 委托有CMA资质的第三方检测单位对机房环境、货包表面污染物进行检测并出具合格检测报告。 | 1次 |  |
| 服务总费用（含税）：人民币XXXXXXX元整，即¥XXXXXXX元。 |  |  |  |

二、款项及付款方式

1、合同签订后，乙方提供全额合规发票，甲方支付总价款的30%作为预付款；乙方完成合同约定的所有服务，甲方完成放射源销户手续，经甲方国有资产管理处、公共卫生处、医学工程处、后勤管理处、放疗科联合验收通过后。乙方提供全额合规发票，甲方支付总价款的60%；其余10％部分作为尾款，满三个月且乙方提供全额合规发票后付清。

2、乙方提供的发票、服务清单等内容必须与合同完全一致，乙方未提供合规发票前，甲方有权拒绝付款，并不视为违约。

3、甲方开票信息：

名  称：徐州医科大学附属医院

税  号：12320000466002657F

开户行：中国农业银行徐州淮海路支行

账  号：10230101040002600

电  话：0516-85802338、85802011(传真)

地  址：江苏省徐州市淮海西路99号

4、乙方收付款信息：

名  称：

税  号：

开户行：

账  号：

联行号：

三、双方的权利与义务

1、甲方权利与义务

1.1、甲方应及时向乙方提供对废源回收单位需要提供的资料，包括但不限 于《辐射安全许可证》及废源编码（ 当地环保部门编制）；

1.2、甲方负责向当地环保、公安等主管部门提出废源回收及运出的申请批文（乙方协助）。

1.3、在乙方取源工程实施期间，甲方应指派项目对接人，并积极配合乙方的工作，为乙方工作人员工程实施期间提供必要的方便，保障乙方工作正常开展；

1.4、甲方应按照乙方要求，在乙方开始取源工程前 ，将设备搬运通道和机房整理至达到设备取源和拆机的要求；

1.4.1 机房屏蔽门门洞及室内通道尺寸不小于，宽1.8米，高2.2米；通道内无障碍物；

1.4.2 机房内照明正常、机房内插座取电正常、机房净空高度不低于3.2米；

1.4.3 机房内无除设备外的其他杂物（如负压袋柜等难移动大件物件）；

1.4.4 通道满足20吨设备通过要求；

1.4.5 机房内地面与设备底座上表面同高；

1.5、甲方负责机房上方会影响吊装车辆施工的铁皮雨棚的拆除 、复位（若涉及）。1.6、甲方负责施工场地障碍物清理 ，施工现场封锁 、设置围栏及警戒 ；

1.7、消防栓拆卸及水阀关闭由甲方负责（若涉及）。

1.8、甲方负责废源在离开医院现场前的安保工作。

1.9  甲方保障工装运输车辆（长13米、宽2.5米、高3.5米）及废源运输车辆顺利进出医院，并停靠中心附近，方便装车及卸车。

- 乙方权利与义务

2.1、乙方应在收到预付款10日内开始搭装源机，15个工作日内完成取源的全部工程。如果在取废源过程中发生个别废源卡死、锈死、取不出等客观原因时，需要延长工期的，应通知甲方，且延长工期最多不得超过7个工作日，但因甲方原因导致的工期延误时间，工期相应的顺延；

2.2、退役工作场所辐射环境检测费用由乙方负责，检测内容包括退役实施中的关键部位检测（放射源货包运输检测），退役终态验收监测，即放射源运输后机房表面沾污水平检测和辐射环境现状检测。检测服务机构应具备国家相关行业主管部门认可的出具取源现场辐射监测报告、废源容器监测报告及取源拆机后伽马刀机房监测报告的资质。

2.3、乙方应严格按照国家相关技术规定要求执行取源、运输以及回收等相关工作。乙方对在服务中发生的安全责任事故、财产损害、自身工作人员人身损害或对其他第三方造成损害承担全部责任；如果甲方因此承担责任，有权向乙方追偿。

2.4、乙方执行本合同过程中均应严格依照法律法规规章等规定、国家或行业相关规定标准及相关主管部门的通知要求等进行；

2.5、协助甲方办理相关审批手续。

四、保密条款

双方应当对本合同内容（包括价格）及签订、履行过程中知悉的对方的商业技术等保密信息进行严格保密（有关主管部门 检查情况除外） ，未经对方书面同意，不得披露给第三方，违约方需赔偿守约方因此遭受的经济损失。

五、违约责任

1、甲方应按照合同要求及时支付合同价款。

2、乙方应依法履行本合同约定的义务，如期完成合同约定服务。如因乙方原因导致迟延完成服务的，每延迟一天，乙方应按合同约定的应付款金额的1%向甲方支付违约金 。因乙方原因导致迟延超过7天的，甲方有权解除本合同并不承担任何违约责任。甲方解除本合同的，乙方应于本合同解除后三日内将甲方支付的费用返还给甲方，并且赔偿甲方因此遭受的经济损失 。乙方在拆机拆源过程以及拆除完成后，如出现辐射泄露，乙方承担全部责任。

六、不可抗力

由于地震、台风、水灾、战争及其他不能预见并对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，一方将事故及时书面通知对方，并且在事发15日内提供事故详情及本合同不能履行的理由及有效证明文件，证明文件应由事故发生地的公证机关出具。按事故对履行合同的影响程度，由各方协商决定是否解除合同、或部分免除履行合同的责任 、或者延期履行合同。

七、争议的解决

执行本合同发生的一切争议，应通过双方友好协商解决。如协商不成，任何一方有权向甲方所在地人民法院起诉。

八、其它

1、本合同自双方最后一方签字盖章之日起生效 ，一式肆份，甲乙双方各执两份，均具同等法律效力。

2、本合同于XXXX 年 XXX月XXXX 日XXXXXXXX签署。

（以下无正文，为合同签署页）

甲方（盖章）：

授权代表（签字）：

年 月  日

乙方（盖章）：

授权代表（签字）：

年 月  日

附件1：取源方案及取源应急预案；

附件2：放源运输方案及运输应急预案；

附件3：放射源回收处置方案。

# 第五部分：响应文件组成

供应商提交响应文件须知

1、供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本响应文件的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、谈判小组将应用供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。

5、供应商提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。响应文件组成漏项或未按规定的格式编制或响应文件正、副本份数不足、内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被谈判小组认定为无效响应。

正本/副本

响应文件

项目编号：JSZC-320000-SHGK-D2025-0038

代理机构编号：1214-254205144WDX

采 购 人：徐州医科大学附属医院

项目名称：伽玛刀钴-60处置服务

供 应 商：

授权代表：

联系方式：

二0二五年05月XX日

## 资格审查内容

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人（负责人）或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

项目的特定资格要求：

(1)供应商具有国家生态环境部颁发的辐射安全许可证（具备使用I类放射源钴-60使用资格）。

## 符合性审查内容

| 序号 | 符合性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商名称：与营业执照、资质证书一致 |
| 2 | 响应文件签字、盖章：有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明。授权委托书应符合第五部分“响应文件组成”的相关规定。 |
| 3 | 响应文件格式：符合第五部分“响应文件组成”的规定。 |
| 4 | 响应文件份数：正本一份，副本叁份，电子版本一份（投标文件正本扫描件PDF格式，U盘形式）。 |
| 5 | 采购预算：200万元人民币，供应商的报价不得超过采购预算。 |
| 6 | 《项目需求响应/偏离表》按照要求填写应答，没有任何缺漏及负偏离的。 |
| 7 | 响应文件没有采购人不能接受的附加条件。 |
| 8 | 响应文件没有法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

格式一、响应函

## 响应函

致：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

根据贵方项目编号为项目编号：JSZC-320000-SHGK-D2025-0038(代理机构编号：1214-254205144WDX)单一来源谈判的书面邀请，我公司决定参加 徐州医科大学附属医院伽玛刀钴-60处置服务 的谈判活动。我公司现正式授权   (姓名和职务)   作为我公司_   （供应商名称）   的全权代表前来参加此次谈判，并提交响应文件正本一份，副本叁份，电子版本一份（投标文件正本扫描件PDF格式，U盘形式）。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）经研究单一来源谈判文件的全部内容后，我方愿按单一来源谈判文件的规定要求提供伽玛刀钴-60处置服务。

（2）我们已详细审核全部单一来源谈判文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（3）同意向贵方提供贵方可能要求的与谈判有关的任何证据或资料。

（4）如果我方被确认为成交供应商，我方将根据单一来源谈判文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务，并保证于我方承诺的期限内完成项目规定的所有内容。

（5）如果我方被确认为成交供应商，我方将按单一来源谈判文件的规定向贵方支付服务费。

（6）与本谈判活动有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

供应商名称：                            （盖章）

法定代表人或其授权代表签字：

日  期：XX年XX月XX日

格式二、授权委托书

## 授权委托书

本授权书声明：本人  （姓名）  系  （供应商名称）  的法定代表人，现代表本公司授权我单位  （部门、职务、姓名）  作为本公司的合法代表，以  （供应商名称）  的名义参加徐州医科大学附属医院 的伽玛刀钴-60处置服务 （项目编号：1214-254205144WDX）谈判活动。授权代表签署与本次谈判相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权代表无转委托权。

本授权书于2025年XX月XX日签字或盖章后生效，特此声明。

授权代表（签字）：

性别：年龄：

部门：职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：XX年XX月XX日

说明：

（1）本授权委托书之后需附上法定代表人、授权代表身份证复印件；

（2）如果是法定代表人直接参与谈判的可以不提供授权委托书；但必须在营业执照之后附上法定代表人身份证复印件；

（3）未按上述规定随附身份证复印件的（正反面），响应文件无效。

格式三、初次报价表

## 初次报价表

项目名称：伽玛刀钴-60处置服务

项目编号：JSZC-320000-SHGK-D2025-0038

代理机构编号：1214-254205144WDX                               金额单位：人民币万元

| 序号 | 内容 | 价格 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 投标价（人民币大写）： |  |  |  |  |
| 优惠条件：（如果有的话） |  |  |  |  |

注：此表的投标总价中已包含供应商完成本招标项目的一切费用包括税费；

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

日期：XX年XX月XX日

格式四、报价清单

## 报价清单

项目名称：伽玛刀钴-60处置服务

项目编号：JSZC-320000-SHGK-D2025-0038

代理机构编号：1214-254205144WDX

| 序 号 | 伽玛刀钴-60处置服务 | 数量 | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取源服务（对设备内取出的废源进行回收处理服务，包括但不限于依法安排废源处理、废源运输、铅罐租用等 |  |  |
| 2 | 设备拆机（将现有伽玛刀设备进行分解、拆除、并搬出机房，运输至指定地点）。 |  |  |
| 3 | 委托有CMA资质的第三方检测单位对机房环境、货包表面污染物进行检测并出具合格检测报告。 |  |  |
| 总计：大写： ，小写： 。 |  |  |  |

注：

（1）报价包括服务本项目所需成本、材料设备及其损耗费、人工费、风险费、保险费、税金等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

日期：XX年XX月XX日

格式五、项目需求响应/偏离表

## 项目需求响应/偏离表

（根据第三部分采购需求的全部内容进行填写，必须点对点逐条应答）

项目名称：伽玛刀钴-60处置服务

项目编号：JSZC-320000-SHGK-D2025-0038

代理机构编号：1214-254205144WDX

| 序号 | 采购文件要求 | 供应商响应 | 符合/正偏离 /负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

随附：采购需求中涉及的佐证材料。

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

日期：XX年XX月XX日

## 商务合同响应/偏离表

项目名称：伽玛刀钴-60处置服务

项目编号：JSZC-320000-SHGK-D2025-0038

代理机构编号：1214-254205144WDX

| 序号 | 采购文件要求 | 供应商响应 | 符合/正偏离 /负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

（1）供应商对单一来源谈判文件《第四部分：合同条款》进行确认时，负偏离一条视为无效投标。

（2）供应商对单一来源谈判文件《《第四部分：合同条款》没有提出修改要求的，可以提供经签署、盖章的空白表格，采购人将视为供应商完全接受招标文件《第四部分：合同条款》内容。

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

日期：XX年XX月XX日

格式六、资格证明文件

## 资格证明文件

| 格式六-1 | 法人（负责人）或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |
| --- | --- |
| 格式六-2 | 上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）； |
| 格式六-3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月份依法缴纳税收的凭据）（复印件加盖公章）（依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税，供应商因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明） |
| 格式六-4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； |
| 格式六-5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |
| 格式六-6 | 申请人具有国家生态环境部颁发的辐射安全许可证（具备使用I类放射源钴-60使用资格）。 |

格式六（4）

### 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（原件）

致：徐州医科大学附属医院

我公司郑重声明：具有履行编号为JSZC-320000-SHGK-D2025-0038(代理机构编号：1214-254205144WDX)项下伽玛刀钴-60处置服务合同的设备和专业技术能力。

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

日期：XX年XX月XX日

格式六（5）

### 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（原件）

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

日期：XX年XX月XX日

格式七、其它

## 采购文件要求提供或者供应商认为需要提供的其它资料

（如方案或其他材料）