如东县城中街道中央广场C区东侧商业停车位改造项目编制说明

一、工程概况：

本工程位于南通市如东县。

二、招标范围：

包含图纸设计内容及业主要求。

三、工程量清单编制依据：

1、工程量清单计量依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、业主提供的图纸。

2、工程量清单计量依据：《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013。

3、本工程计价依据：《江苏省市政工程计价定额》（2014 版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014 年）、营改增后调整内容和计价办法执行苏建函(2019)178 号文。

4、材料价格参照《南通建设工程造价信息》（2025年）第9期，信息价上没有的材料价格参照市场价。

5、人工工资单价执行苏建函价〔2025〕273号文件。

6、根据现行的增值税一般计税相关文件规定。

- 编制说明

- 本工程考虑现场围挡、大型机械进出场，费用包干。

- 根据业主要求，基层利用原有混凝土基层，本预算仅考虑沥青面层施工。

（3）本工程采用预拌砂浆，商品砼。

（4）施工单位在施工过程要保护原有树木及供电、供水、管网等，如有损坏由施工单位负责赔偿。

（5）本工程暂列金：6万元。

五、本工程不可竞争费用项目及其费率见下表：

| 项目 | 费率（%） |
| --- | --- |
|  | 市政 |
| 现场安全文明施工费（基本费） | 1.5 |
| 扬尘污染防治增加费 | 0.31 |
| 社会保险费 | 2 |
| 住房公积金 | 0.34 |
| 税金 | 9 |

六、其他：

| 项目 | 费率（%） |
| --- | --- |
|  | 市政 |
| 临时设施费 | 1.1 |
| 建筑工人实名制费用 | 0.03 |

2025年10月9日