招　标　文　件

项目名称：江苏省中医院连云港医院项目医疗信息化建设

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2025-0057

连云港市公共资源交易中心

2025年7月

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  合同文本	24

第四章  采购需求	29

第五章  评标方法与评标标准	393

第六章  投标文件格式	397

第一章  投标邀请

受连云港市中医院的委托，连云港市公共资源交易中心就江苏省中医院连云港医院项目医疗信息化建设项目（JSZC-320700-JZCG-G2025-0057）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 江苏省中医院连云港医院项目医疗信息化建设招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年8月13日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2025-0057

项目名称：江苏省中医院连云港医院项目医疗信息化建设

预算金额：461.94万元

采购方式：公开招标

采购需求：江苏省中医院连云港医院项目由连云港市人民政府作为建设主体，江苏省中医院为输出医院，连云港市中医院为当地依托医院，采取整体托管模式。该项目旨在引进高水平医疗机构，推动优质医疗资源扩容与区域均衡布局，提升本区域中医药整体诊疗能力和科研水平，完善优质高效医疗卫生服务体系。为保证医院正常工作开展，现拟对江苏省中医院连云港医院信息化建设项目进行采购。详见招标文件第四章采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：自合同签订之日起30个工作日内完成重要系统部署并上线试运行，一年内完成所有系统部署并完成验收；项目验收合格后提供2年信息系统平稳运行保障服务。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年8月13日9:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市中医院

地    址：连云港市海州区朝阳中路160号

联 系 人：王祥号

联系电话：13813003121

2.采购代理机构信息

名    称：连云港市公共资源交易中心

地    址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼423室

联 系 人：孔庆阳

联系电话：0518-82256586

3.项目联系方式

项目联系人：孔庆阳

电      话：0518-82256586

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

2.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，交易中心于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

23、评标委员会

23.1 开标后，交易中心将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 政府采购异常低价审查：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。投标人可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。

26.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.5 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.6 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.7 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，或评标委员会启动异常低价投标（响应）审查程序，投标人在规定时间内未提供书面说明、证明材料，或提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通的。

（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

30、履约保证金

30.1 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34、询问

34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知其向采购人提出。

35、质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

37、促进中小企业发展

37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。

37.2 本项目对提供的服务全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体视同小型、微型企业。

37.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

37.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

37.6 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.8 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

38、支持绿色发展

38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

38.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

39、政府采购需求标准

本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

（备注：以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，签订合同时请删除本条备注。）

连云港市政府采购合同（服务）

（合同编号：***）

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据      年   月   日         项目（项目编号：         ）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：      。

1.2 服务要求：      。

1.3 服务标准：      。

1.4 补充条款：      。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：     元（¥     ）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同约定产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本合同不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：            。

九、合同内容的交付

9.1 交 付 期：_________。

9.2 交付方式：_________。

9.3 交付地点：_________。

9.4 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点，合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。使用说明书、质量检验证明书等（如有）一并提交甲方。

9.5 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十、合同款支付

10.1 付款方式：_________。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后   小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总额       的违约金。

14.2 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日       向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的       。逾期超过约定日期       不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额       的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.3 乙方交付的产品或服务不符合招标文件规定标准、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十七、合同生效及其他

17.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执二份、乙方执两份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：       年    月    日

第四章  采购需求

说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，软件和信息技术服务业对应的中小企业划分标准：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 新院区业务系统要求与老院区现有业务系统无缝对接。（投标文件中提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章） |
| 2 | 本次项目建设内容多、范围广，投标人承诺根据项目实际建设需求，及时调整或增加项目实施人员，以保障项目顺利实施。（投标文件中提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章）。 |
| 3 | 1、服务期限：自合同签订之日起30个工作日内完成重要系统部署并上线试运行，一年内完成所有系统部署并完成验收；项目验收合格后提供2年信息系统平稳运行保障服务。 |
| 4 | 7、符合等级保护2.0测评的要求，24小时内修复系统存在的安全风险和漏洞。 |
| 5 | 8、全面支持“信创”工作要求，本项目所涉及的系统需全面兼容支持“信创”操作系统和中间件。 |
| 6 | 9、本项目所涉及的系统在建设部署完成后不能有使用终端数、操作账号数、在线会话数量等限制。 |
| 7 | 1、付款方式：合同签订后，中标人应当与采购人协商制定《项目实施进度计划安排表》，经双方确认后，中标人实施团队进场，采购人向中标人预付合同总价的30%；所有系统部署并完成验收合格后，采购人向中标人支付合同总价的70%。 |

- 一、项目概况

江苏省中医院连云港医院项目建设主体为连云港市人民政府，输出医院为江苏省中医院，当地依托医院为连云港市中医院，采取整体托管模式，是为引进高水平医疗机构，推动优质医疗资源扩容与区域均衡布局，提升本区域中医药整体诊疗能力和科研水平，完善优质高效医疗卫生服务体系。成为立足连云港、辐射苏北地区，服务“一带一路”沿线地区的国家区域中医药诊疗科研中心、中药制剂研发中心以及中医药国际合作交流中心。努力打造心血管病和消化病两大诊疗中心，建设一批优势学科，建成江苏省中医院国家中医药传承创新中心连云港分中心，实现与江苏省中医院的同质化发展，成为具有高水平医、教、研、管的国家区域医疗中心标杆示范，大幅减少跨区域异地就医。为保证正常工作开展，现拟对江苏省中医院连云港医院信息化建设项目进行采购。

本项目建设整体设计上需和原院区医院信息化建设顶层设计保持一致性；要求本项目提供的系统须与现有建设的系统保持延续性、一致性，以实现现有系统的功能扩展和新院区系统功能无缝对接，保障业务正常稳定开展。

- 二、项目建设原则

- 1、总体规划、联系实际、保护现有投资

医院信息化建设是一件复杂的系统工程，它涉及到医院的方方面面，业务复杂、流程错综，为了充分体现医院信息化的综合效益，避免独立孤岛建设，我们将坚持整体规划，分步实施的原则。同时，总体规划也将充分切合医院的实际情况，并最大化利用医院现有信息系统的建设成果，保护现有投资。

- 2、互联互通，集团化管理

国家区域诊疗中心院区作为江苏省中医院连云港医院院区之一，信息化平台项目建设须遵循集团化管理的要求，确保院区的所有数据与本部院区，以及后续可能建设的其他分院区能实时交互、互联互通。

- 3、系统稳定、数据安全、助力医院运营

信息系统将成为医院管理、运营各方面的支撑环境，因此，系统设计与实施过程将充分考虑系统的稳定性，并具有高可用性，并保证系统支持7×24连续安全运行，稳定可靠，易于维护。在管理上，系统建设将充分考虑多层次的安全体系，保证系统和数据的安全可靠。

- 4、集成整合、标准规范、面向未来发展

整个医院信息系统建设将遵循集成整合的基本思路，各子系统的软、硬件设计将考虑到符合项目要求的规范进行建设，积极参考国际国内的标准化成果，尽量推动医学信息标准化（如HL7、ICD-10/11、DICOM3.0等）的使用，并在此基础上架构一个灵活的信息化环境，使得医院信息系统建设在一个标准化、结构化的框架下展开，从而为医院提供一个灵活的面向未来的架构体系。

- 三、服务技术要求

1、服务范围

按照国家发布的《基于电子病历的医院信息平台建设技术解决方案》、《基于电子病历的医院信息平台技术规范》等标准规范要求，对医院现有信息系统和新院区实际开展业务进行调研，并以此为基础进行信息系统的开发、建设、实施。

2、服务技术要求

- 2.1整体技术要求

（1）HIS+EMR系统要求具备高度一体化整合能力，能够无缝对接各院区系统，支持通过主流浏览器登录以下系统进行操作：门诊医生站、住院医生站、住院护士站、收费工作站、药房、药库工作站等。

（2）HIS+EMR技术平台具有良好对接第三方系统的能力，体现平台的开发性优势。

- ①支持多种开发语言接入：

支持SDK（java、c++、csharp、go、python、nodejs、rest）,提供SDK工具包、JAR或者动态链接库等多种调用方式，使B\S和C\S模式的第三方应用都可以方便接入；

- ②支持接入方管理与验签：

第三方账号管理，应用非对称秘钥颁发与秘钥管理；支持签名校验、token校验，开放平台与第三方接入方可以进行双向身份认证和消息互签，确保系统身份安全；

- 2.2信息集成平台要求

医院信息集成平台在面临医院新院区开业时，需要对信息集成平台进行一系列的相关对接改造服务以满足新院区的需求。

（1）系统对接与数据整合：对接新院区的各种信息系统，如HIS（医院信息系统）、PACS（影像存储和传输系统）、LIS（实验室信息系统）、EMR（电子病历系统）等，确保数据传输顺畅且无缝整合。

（2）业务流程优化：根据新院区的业务特点，对现有的业务流程和系统进行优化，提高工作效率。

（3）系统监控与维护：确保信息集成平台的正常运行，定期进行系统监控和维护，及时解决潜在问题。

（4）需求分析与定制开发：针对新院区的特殊需求，进行详细的需求分析，并根据分析结果进行定制开发，以满足医院新院区的实际工作需求。

（5）质量控制与测试：在系统对接和功能开发完成后，进行全面的质量控制和测试，确保系统稳定可靠。

- 2.3服务承诺

新院区业务系统要求与老院区现有业务系统无缝对接。（投标文件中提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章）

- 四、项目采购清单及功能要求

- 1、采购需求清单

（1）以下为新院区业务系统清单:

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统基础管理 | 项 | 1 |
| 2 | 急诊诊疗服务实施部署 | 项 | 1 |
| 3 | 住院诊疗服务实施部署 | 项 | 1 |
| 4 | 医技信息系统实施部署 | 项 | 1 |
| 5 | 电子病历实施部署 | 项 | 1 |
| 6 | 智能护理实施部署 | 项 | 1 |
| 7 | 治疗科室工作站实施部署 | 项 | 1 |
| 8 | 医院信息平台实施部署 | 项 | 1 |
| 9 | 知识库实施部署 | 项 | 1 |
| 10 | 药事服务实施部署 | 项 | 1 |
| 11 | 综合业务管理系统实施部署 | 项 | 1 |
| 12 | 医保DIP智能管理系统实施部署 | 项 | 1 |
| 13 | 医院感染实时监控系统 | 项 | 1 |
| 14 | 康复系统 | 项 | 1 |
| 15 | 病案系统 | 项 | 1 |
| 16 | HEM设备管理平台 | 项 | 1 |
| 17 | 互联网平台实施部署 | 项 | 1 |
| 18 | 随访系统实施部署 | 项 | 1 |
| 19 | 远程医疗系统实施部署 | 项 | 1 |
| 20 | 智慧急救三大中心实施部署 | 项 | 1 |
| 21 | 多院区功能性二次开发开发 | 项 | 1 |
| 22 | 医院业务管理系统二次开发 | 项 | 1 |

- （2）链路租赁清单：

| 序号 | 类别及名称 | 本地/异地 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 数据专线 |  |  |  |  |
| 1 | 1000M | 本地 | 2 | 条 | 按3年计，包含两端所需硬件设备。 |

- 2、业务系统具体功能要求

- 2.1 系统基础管理平台

- 2.1.1基础数据平台

| 系统概述 | 基础数据管理平台作为系统的基础功能，为医疗基础数据精细化管理的整体解决方案，一站式基础数据管理，整合产品的基础数据，可根据医院需求提供要求丰富的标准化功能接口和可扩展性。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供基础数据管理、产品配置管理、权限管理配置、日志管理、基础数据导入导出、临床知识库管理等功能。 |
| 详细要求 | 基础数据管理：要求能够将所有维护基础数据的页面整合到一起，然后进行优化，尽量减少用户操作量，将常用数据维护功能整合到一起，并增加数据实时校验和快捷键操作等功能，使客户可以获得更好的用户体验。同时又能够保证了基础数据的准确性，要求能够通过多方位数据安全保障方案，使用户可以更方便、更快捷、更安全的管理基础数据。 |
|  | 产品配置管理：要求能够完成医院信息系统下的多种模块的配置，要求能够实现一站式产品配置管理与服务。 |
|  | 权限管理系统：要求能够解决医院信息化建设中需要将基础数据维护权限分配给各职能科室、临床科室的问题。权限管理系统整体要求包含三维立体权限管理（3D Authorization）和医院级授权（数据隔离），具体要求包含菜单授权、功能元素授权、基础数据授权等， |
|  | 日志管理系统：要求基础数据维护下的页面可实现日志接口的调用，要求对数据的新增、修改、删除操作都存有日志，能够记录操作用户、IP地址、时间以及操作前后数据的变化等信息。要求可以查看数据的变更记录，以便错误操作数据时可以及时恢复数据和查找责任人。 |
|  | 临床知识库管理：要求临床知识库管理模块能够给临床工作者、患者或个体提供知识或统计信息，并可以自动选择适当的时机，智能地过滤或表示这些信息，以促进临床决策，减少人为的医疗错误，更好的提高医疗质量和患者安全。 |

- 2.1.2基础平台

| 系统概述 | 基础平台为医院信息系统的基础功能，主要完成定义和维护HIS系统业务数据基础代码及系统参数。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供用户管理、代码表、工作流管理器、界面编辑器、列编辑器、组件/菜单管理器、规则管理器等功能。 |
| 详细要求 | 用户管理：要求实现通过授权方式对用户所能使用的系统功能进行限制，达到系统安全控制的目的；要求支持对用户的数字证书进行管理、对用户的指纹信息进行管理。 |
|  | 代码表：要求支持定义和维护HIS系统业务数据基础代码及系统参数。 |
|  | 工作流管理器：要求允许用户按照自己的工作情况、性质以及触发条件建立自己的工作序列，从而完成一次临床服务。 |
|  | 界面编辑器：要求支持按用户、用户组、医院灵活定义界面内容和风格，要求支持每个用户可以定义自己的页面。 |
|  | 列编辑器：对于列表格式的组件，要求列编辑器可以定义列表要显示对象的字段，排列顺序、数据排序方式等属性。 |
|  | 组件/菜单管理器：要求实现将一个工作流、组件、工作列表等定义为一个菜单项。能够支持多个菜单项定义为一个菜单容器(Menu Header)。可以将菜单容器赋予某一角色，组成一个专业科室工作站。 |

- 2.1.3患者基本信息管理

| 系统概述 | 患者基本信息管理系统用来完成患者电子信息的采集管理工作，通过该系统用户可以进行快捷，准确，有效的患者信息管理。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供建卡、基本信息采集、数据质量控制、患者主索引注册、患者信息修改、卡信息合并、患者信息查询、卡管理等等功能。 |
| 详细要求 | 建卡：要求窗口建卡模块可以通过读取患者医保卡、身份证等有效证件信息快速准确的完成患者基本信息的采集、发卡操作。采集的基本信息要求包含：患者姓名、性别、年龄、出生日期、联系电话、家庭住址、身份证、患者类型、患者照片信息等。要求支付方式有现金，微信，支付宝，银行卡等。为了方便患者进行信息采集登记，减少窗口压力，要求系统能够支持除窗口建卡以外的自助机，app，微信等多种建卡渠道，能协助患者在线自助完成开卡建档等工作。 |
|  | 基本信息采集：要求支持通过居民健康卡、身份证、军官证、驾驶证、护照等身份证件识别和人工录入患者个人信息，包括姓名、性别、民族、籍贯、出生地、出生日期、婚姻、户籍地址、现住址、工作单位、职业、联系电话（本人）、联系电话（家属）等方式进行基本信息采集，并且要求支持通过社保卡号、商业保险号等保险类别识别患者的医保信息。 |
|  | 数据质量控制：要求可通过校验和跟踪实现对数据质量问题的管理，要求支持从数据格式、数据值域、数据间的逻辑关系等角度做质量审核，要求可按照空值校验、重复校验、格式校验、一致性校验和逻辑校验等审核规则对患者基本信息数据进行质量控制。 |
|  | 患者主索引注册：要求支持根据录入的患者基本信息，注册生成患者在院的唯一主索引，作为患者在本院就诊的唯一标识，并支持与院内各系统之间进行关联，并且可以关联患者历次就诊的诊疗信息。 |
|  | 患者信息修改：要求信息修改模块支持在患者基本信息发生变化时，同步变更院内电子档案信息。要求支持针对系统中患者基本信息发生的变更做详细的日志记录，自动记录相应的操作内容、操作人员和操作日期，用于对操作的追溯和审计。实现患者基本信息的变更管理。 |
|  | 卡信息合并：患者电子档案信息因特殊原因导致同一患者在院内有多个档案记录时，要求系统支持将患者基本信息做信息合并处理，保留患者需要的档案信息，做到患者在医院内存在唯一档案信息，更加方便对档案信息的灵活管理，并且要求提供卡信息合并操作的操作日志信息。 |
|  | 患者信息查询：要求支持对患者基本信息进行多条件组合查询，以及对患者基本信息进行多维度统计，并且要求提供对查询和统计结果的导出功能。要求该系统模块可以支持自助机，app，微信等多渠道，能协助患者在线完成自己院内卡信息的查询。 |

- 2.1.4门诊预约挂号系统

| 系统概述 | 门诊预约挂号系统完成患者就诊登记缴费工作，为需要复诊和预约就诊的患者提供对应的就诊预约服务。同时通过系统的排班资源管理维护，可以为各个就诊渠道提供合理的就诊资源，方便患者从多个渠道进行就诊或预约就诊。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供门诊挂号/取号，诊间预约/加号，窗口预约，退号，预约管理，预约信息一览表，挂号查询，医生坐诊信息调整，排班模板维护，生成排班记录，挂号权限维护，出诊查询，停替诊查询，黑名单维护等功能 |
| 详细要求 | 门诊挂号/取号：要求支持操作员通过医保卡或就诊卡等检索患者基本信息，要求支持根据患者病情或患者要求为患者选择对应的就诊科室和就诊资源，进行挂号收费操作或选择已经有的预约/加号信息进行取号缴费操作。要求支持缴费时可支持但不限于使用现金、院内账户、银行卡等多种支付方式进行支付操作，同时也根据当地医保规定可进行医保直连上传就诊信息和进行报销操作。挂号结束后根据需要可以为患者进行挂号凭证和收费凭证的打印，患者可凭此进行有效就医。要求系统模块可以支持自助机，app，微信等多渠道接口实现线上直接挂号/取号、支付的流程，挂号成功后向患者推送相应的就诊信息。 |
|  | 窗口预约：要求支持操作员根据患者病情或患者要求选择对应的就诊科室、就诊日期、可用出诊资源为患者进行就诊预约并打印预约凭证。要求该系统模块可以支持自助机，app，微信等多渠道实现线上直接进行预约，按自身需要选择需要就诊的时段进行预约。 |
|  | 退号：要求支持患者在挂号支付后，由于特殊原因不能就诊，在符合医院退号政策的前提下为患者进行退号退费的操作。要求支持在退号的过程中可以选择对应的退号操作原因，要求可以进行后期质控数据查询。要求该系统模块可以支持自助机，app，微信等多渠道接口，实现在满足医院退号政策控制的前提下，进行自助退号退费操作。 |
|  | 预约管理：要求可以通过多条件索引进行执行预约信息的查询，要求支持对查询出来的有效的预约数据，在满足医院政策的前提下进行取消预约的操作。该系统模块要求可以支持自助机，app，微信等多渠道接口，实现在满足医院取消预约政策控制的前提下，要求支持进行自助查询预约记录并取消预约操作。 |
|  | 预约信息一览表：要求支持操作员可在预约信息一览表中通过多条件联查询，要求实现对系统的预约数据进行按就诊科室汇总查询或对全部明细进行汇总查询。 |
|  | 挂号查询：要求支持通过多条件联合查询，可以查询对应的就诊登记时所产生的详细挂号信息记录。要求包括但不限于以下信息：就诊人姓名，就诊人登记号，就诊科室，就诊号别，收费金额，支付详情，发票号，挂号人，挂号日期，挂号时间。 |
|  | 医生坐诊信息调整：要求支持通过该功能可以对已经生成的出诊医生资源进行调整，包括正号限额，加号限额，分时段信息，各预约途径可预约数量等。要求支持对已生成的资源进行停诊操作或对为生成的资源进行临时加诊操作，医生坐诊信息的调整。要求对于已经生成的出诊信息调整会提供完整的调整信息日志功能，用于对操作的追溯和审计实现出诊信息的变更管理。 |
|  | 排班模板维护：要求支持对需要出诊科室资源进行出诊班次和出诊资源模板维护。模板数据要求包括：科室，医生，星期，时段，级别，正号限额，加号限额，预约限额，分时段信息等。要求模板信息可以用来批量生成出诊记录。 |
|  | 生成排班记录：要求支持通过维护的排班模板生成一段时间的出诊资源。可以根据需要选择部分科室和部分号别来进行生成也可已选择全部进行生成。 |
|  | 出诊查询：要求可以通过多条件联合查询对应科室的出诊排班报表，并提供导出功能。 |
|  | 停替诊查询：要求可以通过多条件联合查询可以查询对应的日期范围内的停替诊出诊记录，要求支持对资源的变更可以进行审计操作，更直观的进行管理查询。 |
|  | 号源信息汇总：要求支持对出诊信息的使用情况进行汇总查询，要求支持通过查询可以随时进行号源资源投放的优化调整。 |
|  | 黑名单维护：要求支持根据医院实际情况，制定相关信用规则，针对诊疗活动中，恶意占用医院诊疗资源的行为进行系统甄别，形成黑名单，对违反预约挂号规则或频繁爽约的患者给予必要限制；要求支持对恶意占用号源的患者进行信用跟踪，同时对信用不良的患者采取停用或限制预约次数和范围等增加管理措施。 |

- 2.1.5门诊分诊系统

| 系统概述 | 根据挂号或预检信息为患者分配医生或诊室。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供医生实时出诊信息、信息获取、诊室分配、就诊排队干预、时间段设置、统计查询等功能 |
| 详细要求 | 医生实时出诊信息：要求支持自动获取分诊区科室医生实时出诊信息，包括待诊人数、已接诊人数、当前接诊病人、剩余号源等信息。 |
|  | 分诊规则设置：要求支持按照医院业务要求，设置分诊规则，要求可按出诊医生、专家、诊室、时间段、序号和初诊/复诊等条件配置。 |
|  | 信息获取：要求支持自动获取患者挂号或就诊信息，包括姓名、性别、身份证号码等患者基本信息以及挂号科室、预检（如体温）、历史就诊信息等。 |
|  | 诊室分配：要求支持按照分诊规则形成队列，支持自动或者人工进行诊室分配。 |
|  | 就诊排队干预：要求提供就诊队列设置，能够支持多个队列的叫诊模式，要求可根据实际情况为患者设置优先、撤销、暂离等状态。 |
|  | 时间段设置：要求支持配置不同时间段的就诊人数，要求可以根据医院门诊科室排班情况，将候诊患者分配到指定的时间段内。 |
|  | 就诊提醒：要求提供语音、显示屏幕、移动终端等多种方式的就诊提醒服务。 |
|  | 统计查询：要求可统计每日窗口人工服务或自助服务等渠道分诊人数信息。要求支持分诊日期查询条件对相关明细进行查询。 |

- 2.1.6门诊收费系统

| 系统概述 | 门诊收费系统为患者提供补录费用、费用结算、发票打印、预交金管理等服务功能，为收款员提供个人结算、日报及日报汇总便于患者后续做检查，取药等。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供门诊预交金充值、门诊预交金退款、门诊账户结算、补录费用、费用结算、锁定就诊、跳号、门诊收费异常处理、发票集中打印、门诊退费申请、退费审核、退费、医保业务处理、门诊收据查询、打印患者费用清单、收费员日结、收费员日结汇总、门诊发票管理等功能 |
| 详细要求 | 门诊预交金充值：要求支持一站式服务，支持就诊卡充值预交金，在患者就诊、取药、医技科室做诊疗时支持刷卡消费。 |
|  | 门诊预交金退款：患者在就诊结束后，要求支持可以将储存在就诊卡中的钱退回。 |
|  | 门诊账户结算：患者在就诊结束后，要求支持可以做账户结算、退卡。 |
|  | 补录费用：要求支持收费员给患者补录费用，如做检验、检查需要的导管，材料等。 |
|  | 门诊费用结算：要求支持根据不同患者类别，自动确定收费比例，计算患者自付金额与记账金额，并可将结算完毕的药品处方同步传送给对应药房的摆药机。要求支持患者通过线上线下等多种支付方式完成结算。要求支持根据不同患者类别打印不同格式的发票。 |
|  | 锁定就诊：要求同一个病人的门诊收费结算界面和医生医嘱录入界面不能同时操作，病人缴费过程中不允许医生开医嘱。 |
|  | 跳号：要求支持提供发票因为某些原因（例如卡纸、破损）导致该发票不能继续使用时，进行发票的作废功能。要求支持在HIS系统中将此发票号作废，同时要求HIS系统中的号码跟实际发票号一致。 |
|  | 门诊收费异常处理：要求提供对收费或退费过程中产生异常而未能完成收费或退费的业务进行撤销、完成的操作。 |
|  | 发票集中打印：要求提供对患者在科室卡消费、自助机、APP上缴了费，或医保患者结算时先自费垫付但没有打印发票的费用进行医保报销且打印发票。 |
|  | 退费申请：要求支持可由原开单科室医生或超级管理员对患者已经缴过费且未执行、未发药的医嘱做退费申请，以便后面进行退费。 |
|  | 退费审核：要求可以支持由负责审核的专员进行审核或者撤销，审核通过则可以后续退费。 |
|  | 门诊退费：要求支持退费可以由收费处直接退费，也支持经过医生停医嘱以及财务人员的审批后再退费。要求支持按票据号、登记号、就诊卡号等方式查询患者缴费信息。要求支持非收费员补录的医嘱退费需院内相关部门确认后方可执行退费，而收费员补录的医嘱可直接退费。要求支持线上线下等多种退款途径。 |
|  | 医保业务处理：要求支持与本区域医保中心提供的相关接口对接，要求包括登记信息上传、费用上传、费用预结算、费用结算、结算取消、医保数据对照、医保对账等。 |
|  | 门诊收据查询：要求支持按患者、收费员、日期、结算费别等条件查询收费、退费、打印发票的明细，方便核对。 |
|  | 打印患者费用清单：要求支持在门诊收据查询界面，提供打印患者费用清单功能。 |
|  | 收费员日结：要求支持收费员在下班前、交账时做结账。要求提供报表和建卡、挂号、退号、门诊预交金充值退款、门诊收费退费等业务明细。方便收费员对自己手中的款项和票据进行核对，并给财务交账。 |
|  | 收费员日结汇总：要求提供收费组长或财务对收费员交的账务进行核对并上交报表存档。 |
|  | 门诊发票管理：要求提供发票购入、发放、转交功能。要求支持财务科对购入的发票进行管理，将购入的发票发放给办理收费员；要求支持未使用的发票可以转交给其他收费员。 |

- 2.1.7门诊医生工作站

系统功能要求

| 系统概述 | 门诊医生工作站是一个集门诊病人病历书写、医嘱处理、医技申请与结果查询、会诊处理、病人基本情况查询为一体的综合应用信息系统。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供自动获取信息和医嘱监控、历史就诊记录、核算功能、诊断录入、医嘱录入、检查检验申请、治疗申请、中草药录入、处方处理、绿色通道、更新病人信息、一键打印、医疗质量控制、电子病历、医生服务、统计查询等功能 |
| 详细要求 | 自动获取信息和医嘱监控：要求支持自动获取病人信息。要求支持自动审核医嘱的完整性和合理性，要求提供痕迹跟踪功能。要求支持合理用药实时监控系统。要求提供所有医嘱备注功能。 |
|  | 历史就诊记录：要求支持授权医生可以查询病人的历次就诊相关信息。 |
|  | 核算功能：要求支持自动核算费用、并支持当地医保结算政策。 |
|  | 诊断录入：要求支持医生可以根据病人的情况开相应的诊断（ICD10）和病情，并可以在处方和相关申请单上打印出相关信息。要求支持诊断模板、历史诊断、诊断复制等诊断快捷录入方式。 |
|  | 医嘱录入：要求支持集成医嘱的录入、展示、操作等功能，要求支持模糊检索、个人及科室模板、历史医嘱复制、字典查询、常用医嘱用法、医嘱套、检查检验申请、治疗申请等多种录入方式。要求支持在录入过程中结合用户习惯，对内容进行排名，可默认医嘱明细数据，确保用户准确便捷的录入医嘱。要求集成知识库系统，提供相互作用、说明书、建议医嘱等辅助功能，要求支持自定义当地医保管控，结合患者病种、特殊诊断等信息对医疗费用进行管控。要求支持医嘱审核后自动发送至对应的执行科室，包括护士站、药房、治疗科室、医技科室等，并能直观展示当前医嘱的执行进度，要求支持医嘱审核后未缴费之前修改医嘱处理。 |
|  | 检查检验申请：要求集成各类检验、检验、病理医嘱的申请入口，集中展示且可自定义树状结构。要求支持多部位检查申请、自定义病理申请、多标本检验申请，集成显示已发送各种申请的当前状态，同时直观展示结果及报告信息。 |
|  | 治疗申请：要求支持集中治疗项目申请入口，用户选择对应的治疗医嘱后可自定义治疗方案内容，治疗科室按照申请内容为患者提供预约治疗服务，提供治疗申请、治疗分配、治疗预约或直接执行、治疗等功能。 |
|  | 中草药录入：要求支持结合中草药处方的特性，提供草药饮品、颗粒剂、小包装、膏方等不同处方剂型的录入方式，要求支持协定处方，要求支持基本单位自动转化多种包装数量发药。 |
|  | 处方处理：要求可根据医院要求对处方进行归类分类设置，保存医嘱时自动按照处方分类设置自动分处方。要求支持在处方分类的基础上区分急诊、儿科处方、毒麻处方等。 |
|  | 绿色通道：要求支持对特殊的病人进行处理，包括病人不交费情况下可以进行和交费病人一样的处理，并可以进行优先就诊设置，提前处理（抢救、下各种申请等）。要求支持对本科室自备药进行管理。 |
|  | 更新病人信息：要求支持对病人的基本信息如姓名、性别、类别、工作单位、年龄进行修改并更新。 |
|  | 一键打印：要求支持所录入医嘱按照其基础数据分类可自动进行相应归类，选中相应单据即可打印相应的处方或申请单。要求处方支持卫健委最新处方书写要求的分色打印。 |
|  | 医疗质量控制：要求支持重复医嘱判断、药品库存量判断、药品适应症判断、根据诊断控制药品的用药疗程、限制某类医嘱的条数、限制处方的条数，根据处方类型限制医嘱的使用，根据上次就诊医嘱用量限制本次用量、加入用药备注，限制本次就诊的医嘱费用、要求支持依据用法、用量、疗程自动计算整包装、成组医嘱的自动匹配。 |
|  | 电子病历：要求可以查询病人相应的过往检查检验结果和诊断记录，并书写病历，在电子病历系统中详细描述。 |
|  | 医生服务：要求可以通过电子病历调阅临床治疗信息；根据医生权限可以接入Internet进行资料查询，并可以进行院内科研、技术交流。 |
|  | 统计查询：要求支持床位查询与预约、药品查询、诊疗项目查询、病人费用查询等。 |
|  | ▲AI智能辅助诊疗：要求提供通过专业中医智能设备采集受检者望闻问切四诊信息，快速分析出受检者体质与健康状态，中医舌面象定量和定性分析结果及趋势分析的服务。根据分析结果提供药食、穴位、饮食、运动、情志等调理养生建议。辅助医生进行中医辨证和中医养生干预服务。 ▲该服务包含的中医智能设备需具有中医人工智能健康状态辨识系统软件著作权和基于舌面诊与智能问诊的中医辨识系统软件著作权。（投标文件中提供该设备配套软件的著作权证书电子件或复印件或扫描件并加盖投标人公章） |

- 2.1.8门诊护士工作站

| 系统概述 | 门诊护士工作站通过与门诊医生工作站、药房等系统无缝连接，协助护士核对并处理医生下达的医嘱，并对执行情况进行管理。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供座位图管理、门诊护士执行管理、输液记录查询及门诊护士工作量统计等功能。 |
| 详细要求 | 座位图管理：要求支持病人座位管理，包括座位安排、调整、打印座位号，支持刷卡确认身份并扣费。 |
|  | 护士执行管理：要求支持接收各门诊医生站开立的一定时间范围内的各类型医嘱，并能打印各种执行单、标签、条码及巡回单等。支持护士移动工作站执行医嘱，支持刷卡执行单个病人医嘱或一次性执行所有等候区病人医嘱。 |
|  | 输液记录查询：要求支持查询科室当日所有病人的输液记录。 |
|  | 门诊护士工作量统计：要求支持统计输液、抽血量、注射量等护士已执行的医嘱数量。 |

- 2.1.9门诊中西医药房系统

| 系统概述 | 门诊药房管理系统通过获取门诊医生所开立的处方信息，实现发药管 理以及药品的批次、库存等管理。同时包含药品集采管理功能，可以实现 集采药品事前带量评估；事中按医院、科室、医生对集采药品的使用进行 管控；事后通过对集采中选药品和替代药品的采购和消耗进行分析，实现 对科室的用药管理和改进，有效减轻患者药费负担。具体功能包括：集采报量、集采目录维护、集采任务管理、集采药品管控、集采用药对比、集采用药分析、集采可替代药品监测、集采完成情况查询等统计报表。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供门诊患者的配药、发药、退药申请、退药、发药单打印、发药查询、退药查询、工作量统计、日消耗查询、发药统计等功能。 |
| 详细要求 | 配药：要求支持患者交费可以通过自助机、扫码报到等自动打印配药单，并支持选择处方打印配药单。 |
|  | 发药：要求支持选择对应的窗口号，通过病人的登记号或者卡号打印配药单，或刷卡后检索患者处方列表信息，选择处方进行发药。可完成后台自动打印发药单并提供补打功能。 |
|  | 退药申请：要求支持在处方发药后，由患者向医生申请医生发起处方的退药申请。 |
|  | 退药：要求支持通过患者的登记号或收据号，对其进行退药操作，可以进行整体或部分退药。 |
|  | 发药查询：要求支持查询出整个药房或单个患者在一段时间内的发药信息，要求支持发药时自动按药品批次减库存，记录库存台账。要求支持当要对某种药品进行单据跟踪查询时，要输入该药品，系统就检索到药房在一段时间内的包含该药品的发药单据。 |
|  | 退药查询：要求支持对一段时间内的退药信息进行查询，可以按照退药单据查询，也可以统计出所退药品的汇总。 |
|  | 工作量统计：要求支持药房小组管理人员统计整个药房的发药和配药人员的工作量，要求支持“按窗口统计”和“按人员统计”等模式，要求统计药房人员的配药人次、发药人次、配药量、发药量等。 |
|  | 日消耗查询：要求支持查询出药房在一段时间的消耗情况，也可以在查询条件中输入药品，查询出单个药品的消耗情况。 |
|  | 发药统计：要求根据每天的日报信息来生成药房的月报，如果该月的月报已生成时，支持重新生成确认。 |

- 2.1.10门诊应急系统

| 系统概述 | 门诊应急系统是当网络中断或数据库瘫痪时，通过启用应急系统收费系统，确保门诊收费正常营运，完成收费工作。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供基础数据同步、发票更新、就诊登记、就诊查询、诊断录入、收费、收费、收费记录查询、导回数据等功能。 |
| 详细要求 | 基础数据同步：要求系统可以每天定时将基础数据下载同步到客户端，保证客户端数据与数据库的一致性。 |
|  | 发票更新：要求应急收费系统自动提示收费员核对发票并更改，保证系统票号与实际票号一致。 |
|  | 就诊登记：要求支持录入患者信息，选择科室、就诊医生、患者类别等信息进行登记。 |
|  | 就诊查询：要求支持根据日期、登记号、就诊号查询患者就诊记录，可选择就诊记录进行缴费，可修改患者基本信息。 |
|  | 诊断录入：要求可以根据病人的情况开相应的诊断（ICD10）和病情。 |
|  | 收费：要求支持录入患者需要缴费的项目、数量、用法等，系统根据不同患者类别，自动确定收费比例，计算患者自付金额、记账金额、折扣金额，药品可根据导入批次计价，打印发票。 |
|  | 收费记录查询：要求可根据日期、发票号查询收费记录，支持收费记录导出、打印收费清单。 |
|  | 导回数据：要求系统支持将应急系统业务数据导回数据库，包含患者信息、就诊记录、医嘱明细、收费记录等。并支持导回数据与系统数据汇总日结、查询统计、退费等。 |

- 2.2 急诊诊疗服务

- 2.2.1急诊挂号系统

| 系统概述 | 急诊挂号系统为操作员展示对应的急诊就诊资源，快速完成患者就诊登记缴费工作。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供急诊挂号，急诊退号，挂号查询等功能。 |
| 详细要求 | 急诊挂号：要求支持操作员能够通过医保卡或就诊卡等检索患者基本信息，要求支持根据患者病情或患者要求为患者选择对应的就诊科室和就诊资源，进行挂号收费操作。要求缴费时可支持但不限于使用现金、院内账户、银行卡等多种支付方式进行支付操作，要求支持根据当地医保规定可进行医保直连上传就诊信息和进行报销操作。要求支持急诊挂号结束后根据需要可以为患者进行挂号凭证和收费凭证的打印，患者可凭此进行有效就医。 |
|  | 急诊退号：要求支持符合医院退号政策的前提下进行患者急诊退号退费的操作。要求支持在急诊退号的过程中可以选择对应的退号操作原因，作为后期质控数据。 |
|  | 挂号查询：要求支持通过多条件联合查询，可以查询对应的就诊登记时所产生的详细挂号信息记录。 |

- 2.2.2急诊预检分诊系统

| 系统概述 | 急诊预检分诊系统是根据患者的主诉及主要症状和体征，进行计算疾病的轻重缓急、所属科室、救治程序、分配专科等，使病人得到迅速有效的救治。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供患者列表、基本信息、其他信息、当前信息、来诊主诉、分诊分级、凭条打印、腕带打印、读取生命体征、修改挂号时间、群伤管理、重大事件、上传图片、干预措施、出租用品、分诊查询等功能。 |
| 详细要求 | 患者列表：要求支持患者的列表展示查询功能。要求可按登记号查询患者；要求支持红橙黄绿各区域患者数/总患者数概览。要求可按分区查询。要求可加载显示详细分诊信息。 |
|  | 基本信息：要求包含患者的基础信息、成批就诊、重返标识、既往史、患者来源、特殊人群、来诊方式、六大病种信息记录。患者基础信息要求包含卡号（读卡）、卡类型、来诊时间、登记号、姓名、性别、证件号（身份证可读卡）、证件类型、出生日期、电话、年龄、国籍/地区、医保卡号、病人类型、民族、家庭住址信息。成批就诊要求支持针对成批的患者就诊按总人数一次分诊，以尽快得到治疗。重返标识要求能够标记是否是24小时的再次返回记录。既往史要求包含糖尿病、高血压、心脏病、COPD、心绞痛等既往史信息录入并能够按配置显示。患者来源要求可支持120、110、救助站、外院、自行来院、护送来院等患者来源信息显示及录入；按配置显示。特殊人群要求支持老人、小孩、孕妇、三无人员、残疾人、军人、监狱、聋哑人等特殊人群标记；按配置显示。来诊方式要求支持平车、轮椅、步行、扶入、背入、抱入等；按配置显示。六大病种要求包含急性心力衰竭、急性脑卒死、急性呼吸衰竭、急性创伤、急性颅脑外伤。 |
|  | 其他信息：要求支持患者的中毒、是否吸氧、筛查、复合伤、已开假条、ECG、辅助物内容记录。 |
|  | 当前信息：要求支持患者当前的生命体征、意识形态、患者评分和其他情况备注。生命体征要求支持作为判断病人的病情轻重和危急程度的指征，界面提供记录生命体征功能。生命体征要求包含包含收缩压、舒张压、SpO2、呼吸、体温、心率、脉搏、血糖项目。可通过连接仪器读取生命体征实现自动带入数据，一键录入生命体征信息。备注要求支持患者分诊的其他情况说明记录。意识形态要求包含患者的意识：昏睡、嗜睡、无意识、清醒、抽搐、对声音有反应等；按配置显示。患者评分要求支持ESI评级、疼痛评级、创伤评级、REMS评级、MEWS评级、疼痛评分，评级自动评分并推荐分级；生命体征内容可自动带入并自动评分。 |
|  | 来诊主诉：要求支持症状分类快捷定位来诊主诉，来诊主诉参与自动评分并推荐分级。要求提供灵活的症状主诉维护界面，按照用户实际需求动态维护数据，目录明了直观，简单易操作。界面提供其他输入框也可以手动录入主诉。 |
|  | 分诊分级：要求分诊主要包括推荐分级、护士更改分级原因、病情、去向、分诊科室、号别、绿色通道、抢救病区、转诊科室，此模块的功能是护士根据系统推荐分级和患者的实际情况，最终评判分级(Ⅰ级红色，Ⅱ级橙色，Ⅲ级黄色，Ⅳa、Ⅳb级绿色)，置去向（对应病情分级,Ⅰ级红区，Ⅱ级橙区，Ⅲ级黄色，Ⅳa、Ⅳb级绿区），分诊完成。再次分诊若改变了病情分级，要求提供分级变更原因记录功能。自动推荐分级要求病情分级推荐支持意识形态、ESI评级、疼痛评级、创伤评级、REMS评级、MEWS评级、来诊主诉、既往史COPD，取自动评分的最高分级自动推荐分级，护士最终确认分级，系统分别保存。意识形态要求通过分级指标主题库维护、分级指标函数(分类)库、分级指标关键字维护配置和意识形态来评级。ESI评级要求支持通过患者是否濒危、是否不能等、急症是否、生命体征有无异常、需要多少急诊资源来评级。疼痛评级要求支持通过疼痛范围、疼痛指数（数字评分法（VAS）、面部表情法（FACE））来评级。创伤评级要求支持通过昏迷评分、呼吸频率、呼吸困难有无、收缩血压、毛细血管充盈来计算总分评级。REMS评级要求支持通过GCS（格拉斯哥昏迷）、生命体征（脉搏、SpO2、收缩压、呼吸频率、年龄）来计算总分评级。MEWS评级要求支持通过心率、收缩压、呼吸频率、体温、意识来计算总分评级。来诊主诉要求支持通过分级指标主题库维护、分级指标函数(分类)库配置和来诊主诉来评级。既往史COPD要求支持通过分级指标主题库维护、分级指标函数(分类)库配置和COPD有无并结合生命体征SpO2来评级。护士分级要求支持分诊护士根据系统推荐分级以及患者的实际情况，最终评判病情(Ⅰ级红色，Ⅱ级橙色，Ⅲ级黄色，Ⅳa、Ⅳb级绿色)，置去向(对应分级：Ⅰ级红区，Ⅱ级橙区，Ⅲ级黄区，Ⅳa、Ⅳb级绿区)，选择分诊科室和号别。护士分级最终会影响医生诊疗界面就诊顺序，即患者严重者优先就诊。转诊科室要求支持对于病情并不需要挂号急诊科的患者，告知其只需挂门诊号即可，这里选择患者需转向的门诊科室，记录患者去向。抢救病区要求支持对于病情较为严重、情况紧急的患者可直接分诊到留观室或者抢救室，患者状态置为抢救，并到留观或抢救室等候区，便于医生快速对病人进行抢救。绿色通道要求实现患者本次分诊绿色通道的开启与否及有效小时数记录，绿色通道患者优先安排治疗。 |
|  | 凭条打印：要求实现分诊凭条的打印功能。分诊凭条要求显示患者基本信息、体征、意识状态、病情分级、科室、号别等信息，方便就诊。 |
|  | 腕带打印：要求实现分诊腕带的打印功能，便于查找患者和方便救治。 |
|  | 读取生命体征：要求实现从连接的生命体征仪中读取监测数据结果并自动填入生命体征的各个对应项目功能。 |
|  | 修改挂号时间：要求实现对挂号时间的往前修改功能。主要对于例如抢救分诊的滞后性，让挂号时间更准确。 |
|  | 群伤管理：要求实现群伤性事件按总人数一次性批量登记产生登记号功能。要求支持可按开始时间、结束时间查询一定时间段内的所有登记记录。 |
|  | 重大事件：要求实现重大事件的事件录入和患者关联功能。要求可按开始日期、结束日期查询一定时间段的重大事件；要求可按某个事件查看所有关联患者。 |
|  | 上传图片：要求实现对患者本次分诊中关于急救单、救助单、接警单的图片文件上传、查看和删除。 |
|  | 干预措施：要求实现对患者本次分诊生命体征（体温、脉搏、心率、呼吸、收缩压、舒张压、SPO2、血糖）的多次跟踪填写和历史记录查看功能。 |
|  | 出租用品：要求实现对轮椅等租用工具的租用、更新、归还操作和历史操作记录按租用日期时间段、租用者姓名、状态条件查询功能。 |
|  | 分诊查询：要求实现对已分诊记录的查询、导出功能。 |

- 2.2.3急诊收费系统

| 系统概述 | 急诊收费系统为急诊患者及收款员提供相关费用的管理。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供急诊收费、急诊担保、欠费结算，欠费补回、异常处理、急诊退费、账户管理、集中打印发票等功能。 |
| 详细要求 | 急诊收费：要求支持收费员在急诊收费结算界面可以对患者医疗项目进行结算，并且可补录相关加收费用项目。 |
|  | 急诊担保：要求实现对三无患者、绿色通道患者进行先诊疗后付费，对患者进行费用担保。 |
|  | 欠费结算：要求实现对已经担保过的患者，进行欠费结算。 |
|  | 欠费补回：要求实现为欠费结算患者提供后续来院补交费用的功能。 |
|  | 急诊收费异常处理：要求支持急诊收费结算时需要调用第三方接口，并且支持第三方的原因导致收费发生异常，可以进行异常处理。 |
|  | 急诊退费：要求系统支持作废发票、重打发票、医保患者的自费垫付费用按医保重新结算或者进行退费。 |
|  | 账户管理：要求支持对患者账户明细的查询，并可查看相应的交易明细，要求预交金查询默认显示当日的预交金交、退费信息。 |
|  | 发票集中打印：要求可以集中打印病人未打印的发票。 |

- 2.2.4急诊医生工作站

| 系统概述 | 急诊医生工作站是一个集门诊病人病历书写、医嘱处理、医技申请与结果查询、会诊处理、病人基本情况查询为一体的综合应用信息系统。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供病人列表、信息总览、诊断录入、医嘱录入、中草药录入、医嘱查询、过敏记录、总览打印、检查查询、检验查询、会诊管理、办理入院、手术管理、病情总览、状态变更、修改分级、检查检验申请、退药申请、绿色通道、急诊会诊、急诊就诊登记等功能。 |
| 详细要求 | 病人列表：要求支持按本人、本组及本科室查看病人列表；要求支持按照待诊列表、已诊列表、各抢救留观区查看病人；要求可显示各级别、是否绿色通道标志、押金余额/担保余额、危重、转出、手术等不同状态的病人；要求支持同时针对普通急诊病人会按照病人的预检分级和挂号顺序进行排序，急诊医生可按照病人列表顺序进行叫号、过号等操作。 |
|  | 信息总览:要求支持急诊病人信息预览可直观的显示患者的基本信息、分诊详情、诊断记录；要求提供检验检查快捷查看入口以及危急值提醒标识；要求支持查看患者本次就诊的整个流转信息，包括分诊、挂号、下诊断、开医嘱等各个流程节点以及在各个节点的停留时间，为后期优化急诊资源配置提供依据。 |
|  | 诊断录入:要求支持用户\科室自动义模板、历史诊断、模糊检索等录入方式，用户可选择诊断类型、诊断级别、附加说明、标准ICD诊断、非标准ICD诊断等信息录入；要求支持诊断信息符合传染病上报条件时自动上报；诊断信息符合临床入径诊断时提示是否入径。如医生录入传染病诊断，在该传染病还未上报情况下，要求系统将自动打开传染病上报界面，强行要求医生上报。要求支持在录入食源性疾病诊断时，提示填报食源性疾病报告。要求支持在录入孕周诊断时会自动弹出末次月经时间，填写保存后自动插入诊断。要求支持在录入诊断的时候如果性别、年龄不满足给出提示信息。 |
|  | 医嘱录入:要求系统可按照院区对急诊就诊有效天数、是否下医嘱后置为到达、使用个人诊断模板、不同医嘱类型需要提示重复的子类（如果该子类的医嘱已录入过医嘱，选择其他的医嘱类型录入该医嘱时，会提示重复）、未下诊断可以下医嘱等配置项进配置；要求医嘱录入界面布局支持自定义化设置，可按安全组或个人习惯设置页面布局方式；要求提供维护医嘱套和医嘱模板的快捷入口，要求支持按医嘱套、医嘱模板快速录入医嘱方式，同时可根据已录入医嘱，快速生成医嘱模板；要求针对已审核和未审核的医嘱在医嘱名称列上进行颜色区分；要求支持在开立检查、检验或病理医嘱时，自动改弹出申请单快速录入申请信息，一键发送；同时联动其他模块。要求支持医嘱复制功能，快速复制之前已经开立的医嘱；要求支持根据高值耗材条码快速录入高值耗材医嘱；支持对未进行保存或提交的医嘱提供暂存功能。支持按照拼音简码和汉子快速查询录入医嘱；要求系统支持对未审核医嘱，进行同步备注功能。支持对多条医嘱时间不一致时，同步下方医嘱时间控制；要求支持对抗菌药物开立权限设置，没有抗菌药物审核权限的医生录入的抗菌药物医嘱，需要上级医师审核后才能生效。要求支持录入毒麻药品和精一药品医嘱时，判断患者是否有身份证号码，不存在时，需输入患者本人、或代办人身份证号码。要求支持通过配置对开医嘱时无费用的医嘱是否提示医嘱费用为零；要求保存医嘱增加暂存功能，离开医嘱录入界面时自动保存，重新登录界面，上次录入但未审核的医嘱显示在医嘱录入界面；要求支持医嘱互斥提醒功能。要求支持药品说明书查看功能，可实现与HIS知识库、大通或美康的交互。 |
|  | 中草药录入:要求提供开立草药医嘱功能；要求支持对中草药中存在的互斥医嘱的提示功能；要求支持维护药品的极限用量，对于草药医嘱，当单次剂量超过极限用量时给出提示。 |
|  | 医嘱查询:要求提供多种查询条件，方便医生查询各类型医嘱。要求对检查检验和药品医嘱提供查看医嘱状态跟踪的快捷入口； |
|  | 过敏录入:要求系统支持自定义过敏原设置爱，可根据护士皮试结果自动插入过敏记录或手动录入两种方式。要求支持患者的过敏数据会在床位图、急诊医生列表、急诊医生工作站处进行醒目的提醒。 |
|  | 总览打印:要求统提供统一打印界面，支持对处方、检查单、检验单、病理申请单、会诊等单据打印及预览。要求支持对未打印病历的病人打印病历；要求处方打印支持按照卫健委最新处方书写要求分色打印。要求支持医生可以打印出带有处方号的处方。 |
|  | 检查查询:要求支持按照时间、就诊记录对病人本次就诊或历史就诊的检查医嘱及报告进行查询，要求支持查看检查医嘱状态跟踪；要求支持查询检查医嘱的适应症、禁忌症、不良反应及注意事项，要求提供查看检查医嘱的预约情况、危急值及提供图像或报告快速查看入口。 |
|  | 检验查询:要求支持查询病人本次就诊的检验医嘱及结果。要求支持按照时间、就诊记录对病人本次就诊或历史就诊的检查医嘱及报告进行查询，要求支持查看检查医嘱状态跟踪；要求支持查询检查医嘱的禁忌症、采集注意事项；提供图像或报告快速查看入口；同时提供集中打印检验单功能。 |
|  | 手术管理:要求提供快捷开立手术申请入口、支持病人信息自动带入申请单界面；要求提供手术列表模块，要求可按照时间、手术分类查看该病人的相关手术申请信息。 |
|  | 病情总览:要求系统提供病人全景视图功能，支持一站式查看病人本次及历次就诊数据；要求系统提供病人集成视图功能，要求支持按周查看病人每日各时间节点的诊断记录、生命体征、出入量、血压、检查检验医嘱、病历文书等数据；要求支持查看病人的护理病历记录单及内容、支持查看本次就诊的医嘱单数据及生命体征内容。 |
|  | 状态变更:要求患者在就诊过程中，可变更病人状态；要求支持查询病人历次变更的信息明细。 |
|  | 修改分级:要求急诊医生可以针对当前患者进行，患者分级，修改分级原因，分级评估等信息填写修改。要求系统支持带入相关评估信息方便急诊医师快捷录入。 |
|  | 检查检验申请:要求检查申请单支持同个检查项目选择不同部位、体位、后方法等；要求支持自动带入患者相关主诉、体征等公共；要求支持自定义各检查项目其他注意事项录入；要求支持自动调用知识库查看检验检测开单注意事项及说明；要求支持按照名称，拼音码方式快捷查询各个检查项目信息。要求可以通过就诊记录，检查分类，申请状态等条件去查询填写的申请单信息。 |
|  | 退药申请:要求支持针对部分特殊情况需要退药的病人，要求系统提供退药申请功能；要求支持主管医生可根据病人发票选择待退费的处方，选择已付费并发药药品，录入需退数量后，确定完成退药申请。 |
|  | 绿色通道:要求系统支持对当前就诊病人进行取消或启用绿色通道流程。要求设置合理的有效时间(时效性)，实现绿色通道病人先诊疗后付费的就诊流程。 |
|  | 急诊就诊登记:要求急诊医生可在给病人进行快速挂号，减少病人的等待和排队时间。要求支持急诊医生权限管控，可按医生职称级别控制医生对病人病历和医嘱录入的查看和修改权限。要求支持查看急诊患者全诊疗时间轴，实时统计并显示病人在各个医疗节点的时间点的行为。要求支持医疗行为时间点实时监控，系统会实时统计显示病人在各个医疗节点的时间点，并计算病人在就诊过程中的待诊时间、急诊留观时间、分诊病人去向统计(入院、抢救等)。要求支持急诊病人就诊超时处理，针对等待时长超过一定时限的病人进行干预操作(修改病人分级，优先处理或者继续观察)。 |

- 2.2.5急诊护士工作站系统

| 系统概述 | 急诊护士工作站通过与急诊医生工作站、药房等系统无缝连接，协助急诊护士核对并处理医生下达的医嘱，并对执行情况进行管理。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供输液室座位安排、护士执行、过敏记录、患者状态查询、医嘱费用查询、输液瓶签展现、输液追踪、皮试管理、工作量查询、费用补录等功能。 |
| 详细要求 | 输液室座位安排：要求座位图以卡片形式简易明了展现座位使用情况，要求支持安排、离开、安排主管医生、座位卡打印等功能；要求提供登记号快速查询患者功能，和具体的输液室座位使用情况明细，并实时刷新。 |
|  | 护士执行：要求提供输液室患者显示、医嘱查询显示、执行、撤销执行、贴瓶签打印、执行单打印等功能。要求提供多种队列显示病人，便于护士快速定位病人；要求提供患者明细信息展现。便于护士三查七对；要求提供护士执行界面，用于医嘱执行、撤销执行等操作。 |
|  | 过敏记录：要求支持显示和录入病人的过敏史和过敏记录。录入过敏史的病人在护士执行主界面病人列表中会显示敏字图标提示。 |
|  | 患者状态查询：要求显示患者流转信息，以时间轴形式展现出患者当前状态和流转信息包含状态描述、日期、时间、具体描述、操作人。 |
|  | 医嘱费用查询：要求支持查询病人本次就诊医生开医嘱以及补录医嘱情况，并提供价格合计显示，按类型显示汇总，提供总费用、已缴、未缴总额显示。 |
|  | 输液贴瓶签展现：要求支持卡片形式展现，一张卡片显示一组医嘱。 |
|  | 输液追踪：要求显示出医嘱所有执行记录，并显示出具体的医嘱执行明细情况。 |
|  | 皮试管理：要求支持对皮试医嘱进行皮试计时和置皮试结果管理，要求皮试结果提供手动置皮试结果以及PPD皮试录入数据自动计算皮试结果两种方式。要求提供了皮试批次录入和PDD历史数据的显示。 |
|  | 工作量查询：要求支持按照人次查询护士工作量，按照类别展现人次数量。提供日期和类型为检索条件。 |
|  | 费用补录：要求支持根据选择医嘱类型进行相应类型的费用材料费补录。 |

- 2.2.6急诊中西医药房系统

| 系统概述 | 急诊药房系统提供急诊患者的用药供应、夜间住院患者的临时用药供应、突发公共卫生事件的应急性药品供应工作及药品质量控制工作等。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供对急诊患者的配药、发药、退药申请、退药、发药单打印、发药查询、发药统计等功能 |
| 详细要求 | 配药：要求支持患者交费可以通过自助机、扫码等方式自动打印配药单，配药人员根据配药进行配药。 |
|  | 发药：要求支持选择对应的窗口号，通过病人的登记号或者卡号打印配药单，或刷卡后检索患者处方列表信息，选择处方进行发药。可完成后台自动打印发药单并提供补打功能。 |
|  | 退药申请：要求支持在处方发药后，由患者向医生申请医生发起处方的退药申请。 |
|  | 退药：要求支持通过患者的登记号或收据号，对其进行退药操作，可以进行整体或部分退药。 |
|  | 发药查询：要求支持查询出整个药房或单个患者在一段时间内的发药信息，要求支持发药时自动按药品批次减库存，记录库存台账。要求支持当要对某种药品进行单据跟踪查询时，要输入该药品，系统就检索到药房在一段时间内的包含该药品的发药单据。 |
|  | 退药查询：要求支持对一段时间内的退药信息进行查询，可以按照退药单据查询，也可以统计出所退药品的汇总。 |
|  | 工作量统计：要求支持药房小组管理人员统计整个药房的发药和配药人员的工作量，要求支持“按窗口统计”和“按人员统计”等模式，要求统计药房人员的配药人次、发药人次、配药量、发药量等。 |
|  | 日消耗查询：要求支持查询出药房在一段时间的消耗情况，也可以在查询条件中输入药品，查询出单个药品的消耗情况。 |
|  | 发药统计：要求根据每天的日报信息来生成药房的月报，如果该月的月报已生成时，支持重新生成确认。 |
|  | 退药查询：要求支持对一段时间内的退药信息进行查询，可以按照退药单据查询，也可以统计出所退药品的汇总。 |

- 2.2.7急诊留观系统

| 系统概述 | 急诊留观系统与医院HIS，PACS，LIS，EMR系统进行集成，实现相关数据的共享。对医护人员的医疗行为和临床流程进行实时监管和持续改进。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供病人列表、信息总览、诊断录入、医嘱录入、中草药录入、医嘱查询、过敏记录、总览打印、检查查询、检验查询、会诊管理、办理入院、质量管理、手术管理、病情总览、急诊担保、状态变更、修改分级、检查检验申请、绿色通道、预交金评估、急诊会诊、待入院管理、床旁交接班、护士执行、医嘱需关注、补录医嘱、病人状态查询、急诊床位图、护士交接班、体温单、急诊转科、医嘱查询、待入院管理、转住院交接、病历浏览、护理单等功能 |
| 详细要求 | 病人列表：要求支持按本人、本组及本科室查看病人列表；要求支持按照各抢救留观区查看病人；可显示各级别、是否绿色通道标志、押金余额/担保余额、危重、转出、手术等不同状态的病人；提供一键查看病人病历的快捷入口。 |
|  | 信息总览：要求支持急诊病人信息预览可直观的显示患者的基本信息、分诊详情、诊断记录；并提供了检验检查快捷查看入口以及危急值提醒标识；要求支持查看患者本次就诊的整个流转信息，包括分诊、挂号、下诊断、开医嘱等各个流程节点以及在各个节点的停留时间。 |
|  | 诊断录入：要求支持用户\科室自动义模板、历史诊断、模糊检索等录入方式，用户可选择诊断类型、诊断级别、附加说明、标准ICD诊断、非标准ICD诊断等信息录入；诊断信息符合传染病上报条件时自动上报；诊断信息符合临床入径诊断时提示是否入径。如医生录入传染病诊断，医生需在弹出的界面中完善法定传染病上报的信息并成功上报后，传染病诊断才可成功开立，若上报失败或选中不上报，则不能成功录入诊断。要求支持在录入食源性疾病诊断时，提示填报食源性疾病报告。要求支持在录入孕周诊断时会自动弹出末次月经时间，填写保存后自动插入诊断。要求支持在录入诊断的时候如果性别、年龄不满足给出提示信息。 |
|  | 医嘱录入：要求系统按照院区对急诊就诊有效天数、是否下医嘱后置为到达、使用个人诊断模板、不同医嘱类型需要提示重复的子类（如果该子类的医嘱已录入过医嘱，选择其他的医嘱类型录入该医嘱时，会提示重复）、未下诊断可以下医嘱等配置项；要求医嘱录入界面布局支持自定义化设置，可按安全组或个人习惯设置页面布局方式；要求提供维护医嘱套和医嘱模板的快捷入口，要求支持按医嘱套、医嘱模板快速录入医嘱方式，同时可根据已录入医嘱，快速生成医嘱模板；要求针对已审核和未审核的医嘱在医嘱名称列上进行颜色区分；要求支持在开立检查、检验或病理医嘱时，自动改弹出申请单快速录入申请信息，一键发送；同时联动其他模块，实现以医嘱为驱动的业务核心。要求支持医嘱复制功能，快速复制之前已经开立的医嘱；要求支持根据高值耗材条码快速录入高值耗材医嘱；支持对未进行保存或提交的医嘱提供暂存功能。支持按照拼音简码和汉子快速查询录入医嘱；要求系统支持对未审核医嘱，进行同步备注功能。支持对多条医嘱时间不一致时，同步下方医嘱时间控制；要求支持对抗菌药物开立权限设置，没有抗菌药物审核权限的医生录入的抗菌药物医嘱，需要上级医师审核后才能生效。要求支持录入毒麻药品和精一药品医嘱时，判断患者是否有身份证号码，不存在时，需输入患者本人、或代办人身份证号码。要求支持通过配置对开医嘱时无费用的医嘱是否提示医嘱费用为零；要求保存医嘱增加暂存功能，离开医嘱录入界面时自动保存，重新登录界面，上次录入但未审核的医嘱显示在医嘱录入界面；要求支持对标本相同+收费规定相同+接收科室一致+加急标志一致的检验医嘱可以进行并管操作；要求支持医嘱互斥提醒功能。要求支持药品说明书查看功能，可实现与HIS知识库、大通或美康的交互。 |
|  | 中草药录入：要求供开立草药医嘱功能，支持对中草药中存在的互斥医嘱的提示功能；要求支持维护药品的极限用量，对于草药医嘱，当单次剂量超过极限用量时给出提示，且不能成功审核。要求支持药品说明书查看功能，可实现与HIS知识库、大通或美康的交互。 |
|  | 检查检验申请：要求检查申请单支持同个检查项目选择不同部位、体位、后方法等，要求支持自动带入患者相关主诉、体征等公共，要求支持自定义各检查项目其他注意事项录入；要求支持自动调用知识库查看检验检测开单注意事项及说明；支持按照名称，拼音码方式快捷查询各个检查项目信息。可以通过就诊记录，检查分类，申请状态等条件去查询填写的申请单信息，方便医生修改，打印申请单信息。 |
|  | 过敏录入：要求系统支持自定义过敏原设置爱，可根据护士皮试结果自动插入过敏记录或手动录入两种方式，方便后续就诊提醒或控制；医护也可根据实际情况手工维护过敏记录。患者的过敏数据会在床位图、急诊医生列表、急诊医生工作站处进行醒目的提醒。 |
|  | 医嘱查询：要求支持提供多种查询条件，方便医生查询各类型医嘱。要求本次医嘱界面显示总费用、已缴费合计、未缴费合计、余额，对于急诊留观押金模式的患者，要求显示总费用、已缴费用、押金、未缴合计；要求对检查检验和药品医嘱提供查看医嘱状态跟踪的快捷入口。 |
|  | 总览打印：要求系统提供统一打印界面，支持对处方、检查单、检验单、病理申请单、会诊等单据打印及预览。同时针对毒麻处方的处方提供对患者及代理人信息的快捷录入方式；要求支持对未打印病历的病人打印病历；处方打印支持按照卫健委最新处方书写要求分色打印。医生可以打印出带有处方号的处方，病人可以拿着此处方去直接交费取药，而不需要再去划价了打印医生的工作日志。 |
|  | 检查查询：要求支持按照时间、就诊记录对病人本次就诊或历史就诊的检查医嘱及报告进行查询，要求支持查看检查医嘱状态跟踪；支持查询检查医嘱的适应症、禁忌症、不良反应及注意事项，提供查看检查医嘱的预约情况、危急值及提供图像或报告快速查看入口。 |
|  | 检验查询：要求支持查询病人本次就诊的检验医嘱及结果。支持按照时间、就诊记录对病人本次就诊或历史就诊的检查医嘱及报告进行查询，要求支持查看检查医嘱状态跟踪；要求支持查询检查医嘱的禁忌症、采集注意事项；提供图像或报告快速查看入口；要求提供集中打印检验单功能。 |
|  | 办理住院：要求针对急诊留观或抢救需要转住院的病人，提供快捷开住院证入口，急诊医师根据读卡和录入登记号方式快捷录入病人信息；开完住院证证之后，同时可完成住院登记功能。 |
|  | 手术管理：要求系统提供快捷开立手术申请入口、支持病人信息自动带入申请单界面；同时提供手术列表模块，可按照时间、手术分类查看该病人的相关手术申请信息。 |
|  | 急诊担保：要求系统支持对危重病人可先抢救后付费，针对有特殊情况病人可走欠费流程，提供急诊担保功能，由经管医生发起申请、门办审批。 |
|  | 状态变更：要求可变更病人状态；要求支持支持查询病人历次变更的信息明细；要求整个急诊病人的流转数据最终会体现到医生信息总览处和质控报表里。 |
|  | 修改分级：要求支持急诊医生可以针对当前患者情况，进行患者分级，修改分级原因，分级评估等信息填写修改。要求系统支持带入相关评估信息方便急诊医师快捷录入。 |
|  | 病情总览：要求系统提供病人全景视图功能，要求支持一站式查看病人本次及历次就诊数据，包括医嘱浏览、病历浏览、检查报告、检验结果、诊断浏览、过敏记录、麻醉记录、会诊查询、ICU护理记录单等；系统提供病人集成视图功能，要求支持按周查看病人每日各时间节点的诊断记录、生命体征、出入量、血压、检查检验医嘱、病历文书等数据；支持查看病人的护理病历记录单及内容、要求支持查看本次就诊的医嘱单数据及生命体征内容。 |
|  | 绿色通道：要求系统支持对当前就诊病人进行取消或启用绿色通道流程。要求绿色通道设置合理的有效时间(时效性)，实现绿色通道病人先诊疗后付费的就诊流程。 |
|  | 预交金评估：要求支持在变更病人状态为留观或者补交预交金时，需填写留观预交金评估内容；要求支持在病人缴纳预交金时，提醒收费员查看医生评估费用。 |
|  | 急诊会诊:要求支持急诊医师填写需要会诊的科室、亚专业、指征、以及病人病情(支持对病人病历、检验检查、医嘱等信息的引用)和会诊目的后，发起急诊会诊；要求支持急会诊要求有2小时的时间控制和会诊双向评价机制； |
|  | 床旁交接班:要求支持急诊留观抢救区医生对病区重点关注病人进行每日交班记录填写，内容要求包括：患者生命体征、交班内容、待入院管理；要求支持对病人基本信息的引用包括检验检测、生命体征、主诉现病史等。 |
|  | 护士执行:要求急诊留观护士站提供医嘱执行功能，要求支持按照医嘱分类进行页签自定义；要求支持显示内容自定义，可按医嘱状态、用法、接收科室定义每个页签的显示内容；要求支持按按照不同的页签维护功能操作按钮；要求支持按照登记号或读卡查询病人本次门急诊就诊所有医嘱；要求提供过敏记录快捷录入入口，方便护士做完皮试后直接录入过敏内容；要求支持快速查看病人医嘱费用以及费用的整体构成(西药、中药、材料等)。 |
|  | 医嘱需关注:要求支持对特殊病人的医嘱快速执行处理、忽略(未执行的进行忽略，有部分医嘱不应该由急诊科执行(重症监护系统、PDA都可执行医嘱)，病人周转快)、要求支持查看病人的已忽略医嘱列表。 |
|  | 补录医嘱:要求系统提供补录医嘱功能，可对部分材料医嘱、治疗费用等进行补录。 |
|  | 病人状态查询:要求支持查询病人历次变更的信息明细，方便护士查看病人当前状态信息。 |
|  | 急诊床位图:要求急诊留观床位支持基本的分床、换床、转科、安排主管医生、安排主管护士等功能，提供了生命体征填写、护理病历书写、护士执行、打印腕带等功能的快捷操作入口；要求可按需对留观床位图提醒图标进行配置。如可配置护理病历中的高危、跌倒、压疮、非计划拔管，营养、深静脉血栓等异常情况的图标提醒功能；要求针对部分临床标识，如新检验、新检查、检验标本拒收、用药审核未通过等，鼠标指向提示标识即课显示具体内容；如临床路径需入组病人，鼠标指向即显示需入组病种，点击即进入相应临床路径表单。 |
|  | 护士交接班:科室交班：要求支持按照日期、班次统计记录每日留观区各科室、各类型(抢救、中毒、清创、发热、死亡、手术等)的病人数量；床旁交班：要求支持急诊抢救、留观区病人每日护士交班记录，通过采用当前的主流交班模式(sbar)，全景展示患者的整个诊疗情况；(包括主诉、初步诊断、生命体征、治疗方案、检查项目、使用药物情况、各种管道是否通畅、皮肤及伤口情况等) (支持对病人基本信息的引用包括检验检测、生命体征、主诉现病史等)。 |
|  | 体温单:要求生命体征录入支持按照单人生命体征录入和多人生命体征录入两种方式；要求可根据需要维护质控条件，如测量体温质控(入院新病人必须填写、护理级别等质控条件)、要求提供自定的列维护(但是不允许维护固定项目)；要求支持患者体征自动采集、转记、出入液量的自动计算等功能。要求系统支持体征数据的自动与手工记录，连接监护仪等相关医疗设备，设置采集频率，将采集的体征导入到记录单，医护可对采集的数据进行后期调整。要求系统支持记录体温（包括物理降温），脉搏，呼吸，血压、血糖、血氧饱和度、大便次数等数值的采集。 |
|  | 急诊转科:要求急诊留观患者所患疾病涉及到其他科室专业范围时，支持转移留观区或转移就诊科室操作，记录转科记录，最终体现在病人流转记录中。 |
|  | 待入院管理:要求支持针对急诊病人需要转入院，但待入院病区暂无法接收的患者的登记及查询功能。 |
|  | 转住院交接单:要求支持急诊病人需转住院科室时，填写急诊转住院交接单。 |
|  | 病历浏览:要求系统提供病人全景视图功能，支持护士一站式查看病人本次及历次就诊数据，要求包括医嘱浏览、病历浏览、检查报告、检验结果、诊断浏览、过敏记录、麻醉记录、会诊查询、ICU护理记录单等； |
|  | 护理单:要求支持危重患者护理计划及护理记录的客观记录。要求支持急危重症患者监护过程中，详细记录各种体征、出入量等多种监测指标，记录的准确、及时、完整、连贯是危重患者护理记录书写的基本要求。在护理项目上，要求可采用可配置化的设计 模式，所有观察项目均可根据各临床科室关注点不同的特点灵活方便配置。 |

- 2.2.8急诊质控统计

| 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 急诊质控 | 系统支持2015版要求的急诊专业十大医疗质控指标，包括：急诊科医患比、急诊科护患比、急诊各级患者比例、抢救室滞留时间中位数等。 指标结果以直观的图表形式展示，便于分析和对比。 |
|  | 具备统计科室管理指标功能，包括急诊科医患比、急诊科护患比等关键指标的统计和分析功能。 |

- 2.3 住院诊疗服务

- 2.3.1住院医生工作站

| 系统概述 | 住院医生站系统有效的实现各种信息资源的共享，协助医生诊疗工作、规范医疗行为，实现电子医嘱系统的全流程流转及全流程流转的反馈，提高医生工作效率和医疗质量。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供住院病人列表、信息总览、诊断录入、检查检验申请、治疗申请、医嘱录入、中草药医嘱录入、诊疗计划、交班本等功能。 |
| 详细要求 | 住院病人列表：要求以表格的形式展示当前在院的病人列表，汇总展示病人当前主要诊疗信息，特殊标注新入、病重、病危及其他特殊情况患者，同时要求提供按照本人、本科、本医疗组、已出院、已转出、已手术等属性查询的快捷入口，提高检索病人的简便性。 |
|  | 信息总览：要求整合病历质控、病历缺陷、生命体征、检查检验执行进度等内容，直观展示当前病人的诊疗信息，同时要求提供医嘱浏览、执行、停止、撤销、作废等功能操作。 |
|  | 诊断录入:要求提供标准ICD及非标准诊断录入，要求支持个人模板、科室模板、历史诊断等快捷录入。 |
|  | 检查检验申请：要求集成各类检查、检验、病理医嘱的申请入口，要求集中展示且可自定义树状结构，要求支持多部位检查申请、自定义病理申请、多标本检验申请，集成已发生申请及各申请单当前状态，同时要求直观展示结果及报告信息。 |
|  | 治疗申请：要求选择对应的治疗医嘱后可自定义治疗方案内容，治疗科室按照申请内容为患者进行预约治疗服务。 |
|  | 医嘱录入：要求支持模糊检索、个人及科室模板、历史医嘱复制、字典查询、常用医嘱用法、医嘱套、检查检验申请、治疗申请等多种录入方式。要求在录入过程中结合用户习惯，对内容进行排名，协助默认医嘱明细数据，确保用户准确便捷的录入医嘱。要求集成知识库系统，提供相互作用、说明书、建议医嘱等辅助功能，要求支持自定义当地医保结算，结合患者病种、特殊诊断等信息对医疗费用进行管控。要求支持出院、转科、手术等特殊医嘱录入，自动停止当前有效长期医嘱。要求支持医嘱审核后自动发送至对应的执行科室，包括护士站、药房、治疗科室、医技科室等，并能直观展示当前医嘱的执行进度。 |
|  | 中草药录入：要求结合中草药处方的特性，提供草药饮品、颗粒剂、小包装、膏方等不同处方剂型的录入方式，要求支持协定处方，支持基本单位自动转化多种包装数量发药。 |
|  | 诊疗计划：要求支持医师、护士、营养师等不同类型的人员可对同一患者制定各自的诊疗计划，并能与其他用户共同执行，用户可自定义诊疗计划模板。 |
|  | 交班本：要求支持用户根据自己值班班次，系统自动抽取当前医疗小组下负责的病危、病重、死亡、出入转、手术等信息，结合每位患者当前病历、诊断、医嘱等内容，在上一班次医生补充部分交班内容、生成电子交班本信息后，交由下一班次医生浏览查看。 |

- 2.3.2住院护士工作站

| 系统概述 | 住院护士站支持护士高效的完成护理工作。针对病人众多、病种复杂等病区管理工作的特点，实现病人病情总览、处理医嘱、领药审核等功能，对病区内人、财、物达到精细化管理的目的。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供床位图、患者信息展示、查询统计提醒、基于床位的快捷操作、护士执行、领药审核、医嘱单、需关注、标本运送、更新采血时间、出院召回、费用调整、病区床位管理、分娩管理等功能。 |
| 详细要求 | 床位图：要求按病房物理位置定制个性化的病房管理界面布局，要求支持维护个性化界面信息（床号、病历号、姓名、年龄、诊断、病情、护理信息和图标显示信息等）。要求支持一个病区包含多个科室床位的管理模式，允许各科床位分别进行统计、核算，允许床位级别的特殊设定。提供病人入科、转科、出院处理并允许特殊情况下审批出院。 |
|  | 患者信息展示：要求床位图展示患者的基本信息（床号、病历号、姓名、年龄、诊断、病情、护理信息），要求对于展示的信息可以根据使用习惯进行项目和显示顺序的配置。 |
|  | 查询统计提醒：要求提供患者模糊查询，可根据患者姓名，登记号，床号等各种信息进行床位筛选。对于有需要处理医嘱的患者人数进行动态醒目的提醒。 |
|  | 基于床位的快捷操作：要求支持患者首次分床时可给患者分配主管医生和管床护士。要求支持治疗过程中，在患者基本信息界面也可更换主管医生和管床护士。可对患者进行入院分床、患者床位更换、包床操作，要求支持患者腕带和床头卡的打印。要求支持处理完患者转科需关注医嘱后，可直接在床位图选择患者进行转科操作。床位可直接对符合条件的患者进行出院操作。要求支持床位图提供患者腕带和床头卡的打印。 |
|  | 护士执行：要求支持护士执行能够根据各种不同查询条件（如频次，用法，接受科室，标本类型，医嘱状态等）快速的检索一个或多个患者的医嘱，并进行各种打印，执行，采血等操作。 |
|  | 领药审核：要求支持护士对患者的药品类医嘱进行再次审核，并发送给医嘱对应的药房，为药房给病区发药提供依据。 |
|  | 生命体征：要求支持对患者体温、脉搏、呼吸、血压、体重、尿量、引流量、出入量、大便、身高等项目进行填写。要求支持生成打印体温单，展示患者生命体征记录趋势，为医生诊断，用药和护士治疗提供依据。 |
|  | 医嘱单：要求支持护士预览以及打印患者医嘱单。要求支持长期、临时医嘱单快捷切换。打印时支持打印记录的保存或者不保存，可删除已保存的打印记录。要求支持医嘱单的续打功能。要求支持将医嘱单导出到excel。要求支持选行打印，打印特定的行数，对于转科患者可设置医嘱单是否换页。打印格式可自定义，对特定医嘱（如手术、转科）给与特殊标识。可进行医嘱重整。为电子病历归档提供支持。 |
|  | 需关注：当患者需要转科或者出院时，需要对患者当前的医嘱，治疗等进行阶段性的完成或结束，要求支持如果患者有未完成的的治疗，未停止的医嘱或未计算的费用。 |
|  | 标本运送：要求支持对标本的位置及状态进行实时追踪，对当前人和当前位置进行记录。 |
|  | 更新采血时间：要求支持对患者标本的采集时间进行更新。要求支持如检验标本已接收，则不予许更新采血时间。 |
|  | 出院召回：病人出院后，病情反复，需要继续入院治疗时，可办理召回操作。 |
|  | 费用调整：要求支持患者出院后发现费用差错，需要调整，通过出院费用调整来完成。 |
|  | 病区床位管理：要求支持病区床位管理可以对病区床位进行锁定，状态改变，性别限制等操作。 |
|  | 分娩管理：要求支持对孕妇分娩进行登记，记录孕妇分娩的产程记录，对分娩的婴儿进行登记，查询统计等操作。系统根据记录生成产程图，支持医护人员更直观的查看产程。 |

- 2.3.3住院出入转系统

| 系统概述 | 住院出入转系统，融合了入院、分床、退院等相关功能，实现对病人的登记管理，方便护士快速准确的管理病人。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供入院登记、退院、医保登记、取消医保登记、打印腕带、患者信息修改、患者信息修改查询、入院分床、入院撤销、出院、转科等功能 |
| 详细要求 | 入院登记：要求支持为患者完善基本信息，并建立入院档案生成住院号。复诊患者，要求可通过患者主索引读取相关信息。对于尚未入病区的患者，要求可以修改病区。要求支持登记需要预约床位的患者。 |
|  | 退院：要求对尚未入病区的患者，可以取消患者的入院状态。如已分配了病区和床位，但没有发生实际费用，可由病区先办理出区，再做退院。 |
|  | 医保登记：要求提供对已入院、需要做收费结算的医保患者进行医保登记的功能。取消医保登记：要求提供对已进行过医保登记的医保患者，进行取消登记的功能。 |
|  | 打印腕带：要求支持住院患者打印腕带，腕带上有患者登记号、病案号、二维码或条码、姓名、性别、年龄、科室病区、床号等信息。 |
|  | 患者信息修改：要求提供对患者基本信息、就诊信息修改功能。例如修改患者出生日期、费别等。 |
|  | 患者信息修改查询：要求支持收费员可以查询患者信息所做的变更记录。 |
|  | 入院分床：要求支持对已经进行入院登记并分配到本病区的患者进行床位分配，要求可分配此患者的主管医生、管床护士以及填写患者入院时测量的生命体征记录（如体温、体重、身高等）。 |
|  | 入院撤销：要求支持对尚未分床的患者，可以取消患者的入院状态。如已分配了床位，但没有发生实际费用，可由病区先将患者拉入等候区，再做入院撤销即退院处理。 |
|  | 医疗结算：要求支持医生通过开立出院诊断，下出院医嘱，停长期医嘱等操作，对患者的本次住院进行医疗层面的结算。 |
|  | 最终结算：要求支持护士或医生处理负责的出院需关注医嘱（如患者有未领取的药品，有未执行的医嘱，未退药的医嘱，未停止的长期医嘱，未做检查检验的医嘱等），同时审核患者费用。处理完毕并且审核通过后才可对患者进行出院操作，并通知患者到收费处进行下一步结算。 |
|  | 财务结算：患者到收费处进行费用结账。对于医保患者，要求支持在出院结算前应确保费用明细全部上传。要求支持取消结账的功能。 |
|  | 出院召回：已经办理了出院手续后有可能发现了某些新的不容忽视病况需要进行重新检查，或者出院的费用或手续有误，要求提供召回再处理。 |
|  | 补记账：要求支持患者补记账功能，患者额外使用的材料或在医嘱执行时无法收费的项目可做补记账处理；要求支持对补记账记录作废的功能。 |
|  | 出院患者账页：要求支持查询统计出院患者的费用账单，提供账单汇总信息以及账单明细的查询功能。 |
|  | 转科需关注：转科代表着患者在本科室治疗的阶段性完成，转科时也需要对患者需要结束的检查，检验，医嘱，药品，会诊等进行处理。转科需关注要求自动查询出患者转科需要处理的情况。护士或医生根据提示对自己负责的需关注情况进行处理。要求转科时应根据配置对转科操作进行提醒或流程控制。 |
|  | 转科：要求支持处理完需关注医嘱，如未处理完成，转科时会有提醒或流程控制。处理完需关注医嘱后，要求支持当前科室的护士对患者进行转科操作，进行转科申请。转科申请后患者将出现在本科室转出去，以及转入科室的等候区，转入科室护士进行分床操作后，完成本次转科。 |
|  | 转病区：要求支持患者当前科室关联多个病区，护士可以根据需要将患者转移到本科关联的其他病区。 |
|  | 分床：要求支持护士可选中患者，将患者拖到空闲床位上。 |
|  | 转移记录：要求系统对于患者的分床，转科，转病区操作都进行详实的记录，并绘制了流程图。要求从转移界面可清晰直观的了解患者的每一次转移的时间，科室，床位，转移人等信息。 |

- 2.3.4住院收费系统

| 系统概述 | 住院收费系统通过整合其他业务系统，完成对住院患者费用的精细化管理。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供押金收据管理、住院发票管理、住院押金管理、出院管理、住院担保、中途结算、“欠费/结存”结算、欠费患者转出与补交、住院费用核查、出院结算、取消结算、打印押金退款单、打印每日费用明细单、打印费用明细单、收费员日结、收费员日结汇总等功能 |
| 详细要求 | 押金收据管理：要求支持押金收据购入、发放、转交。 |
|  | 住院发票管理：要求支持发票购入、发放、转交。 |
|  | 收押金：要求可以按照各种支付方式收取押金，如现金，支票，汇票等。 |
|  | 退押金：要求支持在押金没有结算的情况下，可以给病人退押金，并打印押金收据；要求支持作废重复打印押金收据：要求支持在押金收据打印异常的情况下，可以作废异常的押金收据，并重复打印新的押金收据； |
|  | 出院管理：要求支持出院登记；出院召回；出院查询。 |
|  | 住院担保：要求支持为特殊患者、绿色通道患者进行住院费用担保。 |
|  | 中途结算：要求支持可以按某段时间或某些医嘱等规则拆分出一个账单进行结算。支持医保病人结算。 |
|  | “欠费/结存”结算：年终由于涉及到结算本年度的账，要求支持后续产生的费用算入下一年。要求支持可以选择“欠费/结存”的支付方式来结算。 |
|  | 欠费患者转出与补交：要求支持对以“欠费/结存”结算的费用，等后面患者来办理财务结算时，再“补交/退回”差额。 |
|  | 住院费用核查：要求支持对费用有问题的医嘱或不合规的收费进行把控、调整、费用补查，减少因费用问题引起的不必要的医患矛盾。 |
|  | 取消中途结算：要求支持针对做中途结算拆分出来的账单，提供撤销功能，即合并账单。 |
|  | 出院结算：要求支持核对病人帐单费用总额，自付金额和押金总额无误后，办理病人出院，可以对病人多退或少补选择一种或多种支付方式进行结算，打印出院发票，并做财务结算，并打印费用明细单给病人。支持医保病人结算。 |
|  | 取消结算：要求支持如果病人出院结算后发现费用有错误，收款员可以取消病人出院结算，取消结算后，押金回到未结算的状态，然后医生对错误的医嘱调整后，收费员进行帐单，重新计算病人的费用总额，自付费用等，收费员确认费用无误后，重新办理病人出院结算，重新打印发票并打印费用明细单给病人。 |
|  | 打印押金催款单：打印押金催款单：要求支持可以查询某个病区的欠费病人，同时显示欠费病人的费用总额，押金总额和欠费金额，要求支持可以录入需补交的押金，然后打印押金催款单给病人进行催款。要求支持办理住院登记后可以打印住院就诊卡给病人。 |
|  | 打印病人费用明细单：要求支持可以查询并打印某个账单的医嘱费用明细，各分类的医嘱费用总额。 |
|  | 打印病人每日费用明细单：要求支持可以查询并打印某个病区病人的费用明细单，可以单独查询并打印某个病人的费用明细单。 |
|  | 打印病人预交金明细帐：要求支持可以查询并打印某段时间内的住院病人的收押金，退押金明细和出院病人的退押金明细。 |
|  | 收款员日报表：要求支持查询收费员办理的所有押金明细和出院发票明细，统计收费员的收押金总额，退押金总额（包括住院退押金，出院退押金），出院结算病人的费用总额，以及应当上交的现金，支票等金额，对作废的押金收据和作废的发票在日报表中单独列出，并打印收费员日报表上交财务科，如果需要可以打印明细。 |
|  | 住院收费查询：要求支持可以根据病人的就诊日期，病人的收费类别，科室，登记号，姓名等条件查询病人的未结算，已结算的账单信息。 |
|  | 收费员日结：要求支持收费员在下班前、交账时做结账。提供报表和收退押金、结算、取消结算等业务明细方便收费员对自己手中的款项和票据进行核对，并给财务交账。 |
|  | 收费员日结汇总：要求支持提供收费组长或财务对收费员交的账务进行核对并上交报表存档。 |

- 2.3.5住院中心药房系统

| 系统概述 | 住院中心药房系统运用信息技术手段实现对住院医生所开医嘱的自动审查，对审查通过的药品医嘱进行发放管理，对开立有误的药品处方或发放有误的药品进行退药处理。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供按病区完成对住院患者的配药、发药、查询、退药申请、退药、发药单打印、发药统计等功能。 |
| 详细要求 | 配药：要求支持配药人员拿到发药单后，按货位顺序逐个进行药品的配药，配药过程要核对药品的名称、批次等信息，要求可在系统中完成配药确认，记录配药人员工作量。 |
|  | 发药：要求支持操作人员按日期检索出待发药的病区和需发药的药品类别，选择病区和发药类别后检索对应的待发药医嘱，要求支持可以全部或部分选择发药并打印发药单，发药时按有效期规则减当前药品批次库存。 |
|  | 退药申请：要求支持病区护士根据医生要求的医嘱停止情况及患者情况，对需要退药的药品医嘱进行退药申请，退药申请后再由药房人员进行退药。 |
|  | 退药：要求支持住院药房根据病区建的退药申请单，在核对护士的退药实物后进行退药操作，退药时要核对药品的名称和批次、数量等信息，退药完成后系统中增加药房的库存。要求支持退药也可以在发药时根据病区发药品种自动冲抵退药。 |
|  | 发药查询：要求支持可以按病区、发药类别、药品名称、患者登记号等查询出药房在一段时间内的发药信息。 |
|  | 退药查询：要求支持对一段时间内的退药信息进行查询，可以按照退药单据查询，也可以统计出所退药品的汇总。 |
|  | 综合查询：输入查询条件后，要求支持查询当前的未发药品或已发药品信息，可以按药品汇总数量，选择药品可以查看药品的发药医嘱明细。 |
|  | 药房工作量：要求支持统计整个药房的发药和配药人员的工作量。 |
|  | 发药统计：要求支持查询出药房在一段时间的药品消耗情况，可以查询全院药品发退药数量汇总，也可以查询某个病区药品发退药品种及数量。 |
|  | 月报：要求支持按财务要求生成每个月的月报，月报生成时间可以根据实际业务需要，随时可以生成，对有问题的月报也可以重新生成。 |

- 2.3.6床位管理中心

| 系统概述 | 床管中心将之前分散在各病区护士长手中的管理床位的权利收回，进行统一预约、统一管理，解决病区私自留床等现象，提高床位利用率。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供开立住院证、预约登记、预约管理、住院登记、病区分配床位、病区床位管理等功能。 |
| 详细要求 | 开住院证：要求系统支持全院床位资源共享。要求床管中心可以根据医生的住院证为患者预约本病区或其他病区的床位。 |
|  | 预约登记：要求对于开启了床位预约的病区，医生开住院证后，病人需先到床管中心进行登记排队。 |
|  | 预约管理：要求床管中心人员可以在预约管理界面为病人预约床位，要求系统支持根据病人病情进行排序，以便重症患者能优先安排床位。 |
|  | 住院登记：要求预约到床位后，床管中心通知病人指定日期来院，来院后需要进行住院登记。 |
|  | 病区分配床位：要求住院登记后患者会出现在预约病区的等候区，且患者名称后面有分床按钮，点击分床按钮，会将预住院患者分配至预约的床位上。 |
|  | 病区床位管理：要求支持病区床位管理可以实现护士对本病区床位的管理，包括锁定、释放等。系统中床位状态有空床、占用、锁定、包床、消毒、已预约等。床位性别有男床、女床、不限三种，其中有性别要求的，在预约床位时只能对应性别的才可预约。要求支持住院护士在进行分床时也只能分配相应性别的患者至该床。床位性别不限的可随意分配，不控制患者性别。锁定和解锁有在床位图和病区床位管理界面均可操作，只有空床状态的床位可以进行锁定操作，锁定的床位不能被床管中心预约。对于占用状态的床位，可以做释放的操作，床位释放后，预住院中心可进行预约。对于已经释放的床位，因实际问题需要取消释放的，将释放的床位收回。 |
|  | 医嘱释放床位：要求系统支持医生开立出院/死亡医嘱时自动释放床位，不需要护士再手工释放。撤销/作废出院/死亡医嘱时如床位未被预约可以收回被释放的床位。 |

- 2.3.7会诊管理

| 系统概述 | 会诊管理系统基于传统院内院间院际会诊模式，深度化打造多功能的会诊管理系统。支持患者就诊期间，实时发起会诊申请，会诊审核，处理等全业务全流程管理，为患者提供及时、快速、个性化的综合疑难病症诊治服务。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 会诊管理系统要求分为医生会诊和护士会诊两大模块。医生会诊要求包含：会诊申请、会诊删除、会诊取消、会诊审核、申请单列表、会诊接收、取消接收、拒绝接收、会诊完成、取消完成、会诊确认、会诊评价、抗菌药会诊、会诊打印、状态视图、开启授权、查看病历、医嘱录入、检查检验、历次会诊、查询和统计等功能；护士会诊要求包含：会诊申请、会诊取消、会诊审核、申请单列表、会诊接收、取消接收、拒绝接收、会诊完成、会诊确认、会诊评价、会诊打印、状态视图、历次会诊、查询和统计等功能。 |
| 详细要求 | 医生会诊：针对患者的疑难病症，医生发起会诊申请，邀请院内/院间/院际其他科室医生共同综合病情商讨制定治疗方案。具体要求如下： |
|  | 会诊申请要求支持如下功能 会诊类型：要求支持单科会诊、多科会诊、院际会诊、PICC会诊。 会诊性质：要求支持普通(急)、专家(急)、普通、专家； 病情摘要：要求可直接引用患者诊断、检验、检查、医嘱、病理信息。 会诊费用：要求可灵活配置是否收费和何种费用。 消息推送：要求支持发送会诊给指定会诊医生或会诊科室发消息。 要求支持院内、院间、院际发起会诊申请。 |
|  | 会诊删除：要求支持申请医生对保存状态不再需要的会诊申请记录可进行删除。 |
|  | 会诊取消：要求支持申请医生对发送、驳回、拒绝、取消接收状态的会诊申请记录可进行取消。 |
|  | 会诊审核：要求支持审核：约定会诊地点时间人员等信息。 取消审核：要求支持对审核后的会诊记录取消审核；取消审核后可再审核。 驳回：要求支持对不合适会诊申请填写驳回意见驳回申请。 灵活配置：要求支持会诊流程中是否需要审核由会诊工作流的配置决定。当配置需要审核时，未审核的会诊，会诊医生列表不显示。 打印：要求支持可打印某会诊。 审核列表：要求提供开始日期、结束日期、请会诊科室、登记号、会诊类型、审核状态条件查询功能。 |
|  | 申请单列表 申请列表：要求支持本人申请的会诊记录；显示合计。 会诊列表：要求支持被邀请参与会诊的记录；显示合计。 默认显示昨天今天两天的会诊记录。要求支持可按开始日期、结束日期查询一定时间段内的会诊记录列表，可按会诊状态、登记号快捷条件查询。超时显示：普通会诊24小时，急会诊2小时。 |
|  | 会诊接收：要求支持会诊医生接收申请医生发起的会诊，共同为患者疑难病症进行诊治。 |
|  | 取消接收：要求支持会诊医生接收会诊后可取消接收该会诊。 |
|  | 拒绝接收：要求支持会诊医生可拒绝接收会诊申请。 |
|  | 会诊完成 预完成功能：要求实现对正在编辑的会诊结论随时保存。 保存模板功能：要求支持会诊结论可保存为科室模板、个人模板。 选择模板功能：要求支持会诊可以可以选择保存过的模板，简单方便。 会诊结论引用功能：要求可对患者诊断、检验、检查、医嘱、病理等内容进行引用，方便快捷。 会诊费用：要求支持灵活配置是否收费和收取何种费用。 |
|  | 取消完成：要求支持会诊医生完成会诊后可以取消完成。取消完成的会诊可预完成、完成。 |
|  | 会诊确认：要求支持申请医生对会诊医生完成的会诊进行会诊结果确认。 |
|  | 会诊评价（双评价）：要求支持会诊医生评价：会诊医生对该会诊关于满意度等的评价。 申请医生评价：要求支持申请医生对该会诊关于满意度等的评价。 会诊科室评价表：要求支持会诊医生对该会诊按评价表进行评价；评价内容灵活配置；独立于会诊流程。 申请科室评价表：要求支申请医生对该会诊按评价表进行评价；评价内容灵活配置；独立于会诊流程。 |
|  | 抗菌药会诊：要求支因抗生素类药物发起的会诊。会诊决定是否同意抗菌药的使用。 |
|  | 会诊打印：要求支打印医生会诊申请单。 |
|  | 状态视图：要求支动态显示会诊发送（审核）、接收、完成、确认、评价的会诊流程当前进度和已有历史操作人、操作时间。 |
|  | 开启授权：要求支持申请医生对会诊科室授权病历/医嘱的权限，按小时授权，可关闭/开启授权，会诊医生拥有生效中的授权才可查看病历或录入医嘱；病历授权可按配置是否发送时自动开启72小时授权。 |
|  | 查看病历：要求支持会诊医生也可以查看患者病历，便于掌握患者病情。 |
|  | 医嘱录入：要求支持会诊医生也可以录入医嘱。涵盖医嘱录入和中草药录入。 |
|  | 检查检验：要求支持会诊医生可以查看患者历次检验和检查的具体信息，查看每一次的检验报告和检查结果。 |
|  | 历次会诊：要求支持查询该患者历次会诊情况，方便医生了解更全面的患者情况。提供打印功能。 |
|  | 查询：会诊历史记录的查询。要求支持可按开始时间、结束时间查询一定时间段的会诊记录；可按申请科室、会诊科室、会诊状态条件查询；可弹窗查看会诊明细。支持导出功能。会诊日志：会诊流转情况展示。全局动态掌控各状态变化和变化的日期、时间、操作人等信息。 |
|  | 统计：会诊历史记录的统计。要求支持可按开始时间、结束时间统计一定时间段内的会诊记录。支持导出功能。 |
|  | 护士会诊 针对患者的疑难病症，护士发起会诊申请，邀请其他科室护士共同商讨制定治疗方案，会诊申请经审核、接收、完成、评价等流程，实现护士会诊过程的信息化。 |
|  | 会诊申请 会诊性质：要求支持普通(急)、专家(急)、普通、专家。 病情摘要：要求支持可直接引用患者诊断、检验、检查、医嘱、病理信息。 会诊费用：要求支持灵活配置是否收费和何种费用。 消息推送：要求支持发送会诊给指定会诊护士或会诊科室发消息。 专科小组：要求支持灵活配置维护小组成员，选择专科小组，该小组成员批量自动带入会诊人员列表，省去逐个选择会诊护士的操作。 |
|  | 会诊取消 要求支持申请护士对发送、驳回、拒绝、取消接收状态的会诊申请记录可进行取消。 |
|  | 会诊审核 审核：要求支持约定会诊地点时间人员等信息。 取消审核：要求支持对审核后的会诊记录取消审核；取消审核后可再审核。 驳回：要求支持对不合适会诊申请填写驳回意见驳回申请。 灵活配置：要求支持会诊流程中是否需要审核由会诊工作流的配置决定。当配置需要审核时，未审核的会诊，护士会诊列表不显示。 打印：要求支持可打印某会诊。 审核列表：要求支持提供开始日期、结束日期、请会诊科室、登记号、会诊类型、审核状态条件查询功能。 |
|  | 申请单列表 申请列表：要求支持本人申请的会诊记录；显示合计。 会诊列表：要求支持被邀请参与会诊的记录；显示合计。 默认显示昨天今天两天的会诊记录。可按开始日期、结束日期查询一定时间段内的会诊记录列表，可按会诊状态、登记号快捷条件查询。超时显示：普通会诊24小时，急会诊2小时。 |
|  | 会诊接收:要求支持会诊护士接收申请护士发起的会诊，共同为患者疑难病症进行诊治。 |
|  | 取消接收:要求支持会诊护士接收会诊后可取消接收该会诊。 |
|  | 拒绝接收:要求支持会诊护士可拒绝接收会诊申请。 |
|  | 会诊完成:要求支持会诊讨论完毕后会诊护士对会诊进行完成。按配置是否收费和收取何种费用。 |
|  | 会诊确认 要求支持申请护士对会诊护士完成后的会诊进行确认 |
|  | 会诊评价（双评价） 要求支持会诊护士评价：会诊护士对该会诊关于满意度等的评价。 请会诊护士评价：要求支持申请护士对该会诊关于满意度等的评价。 |
|  | 会诊打印:要求支持打印护士会诊申请单。 |
|  | 状态视图:要求支持动态显示会诊发送（审核）、接收、完成、确认、评价的会诊流程当前进度和已有历史操作人、操作时间。 |
|  | 历次会诊:要求支持查询该患者历次会诊情况，方便护士掌握更全面的患者会诊信息。提供打印功能。 |
|  | 查询:要求支持会诊历史记录的查询。可按开始时间、结束时间查询一定时间段的会诊记录；可按申请科室、会诊科室、会诊状态条件查询；可弹窗查看会诊明细。支持导出功能。 要求支持会诊日志：会诊流转情况展示。全局动态掌控各状态变化和变化的日期、时间、操作人等信息。 |
|  | 统计:要求支持会诊历史记录的统计。可按开始时间、结束时间统计一定时间段内的会诊记录；可按统计类型（按照申请科室/按照接收科室）、会诊类型、会诊性质、显示明细勾选与否条件查询统计。主要展示申请科室、会诊职称、会诊医师、会诊次数、超时次数、会诊金额。可查看会诊次数明细和各会诊明细；超时次数亦然。支持导出功能。 要求支持：会诊历史记录明细的统计。可按开始日期、结束时间统计一定时间段内的会诊明细记录；可按全部、发送、完成、确认、未完成、超时完成条件查询统计。主要展示会诊类型、申请科室、申请医生、申请日期、申请时间、会诊日期、会诊时间、患者基本信息、病情摘要、会诊理由及要求、状态、会诊科室、完成时间、确认医生、确认时间。支持导出功能。 要求支持申请界面提供多种患者历史信息查看，方便医护人员书写申请内容；处理界面提供大量工能按钮，同过简单点击即可医嘱录入、检验检查查看等功能；处理列表分类显示，可快速查询到需处理会诊，缩减查询时间，提高工作效率。 类型的支持：要求从医护人员角度可支持：医生会诊和护士会诊；从会诊类型角度要求可支持：单科会诊、多科会诊、抗生素会诊、院际会诊和护士会诊；从会诊性质方面要求可支持：平会诊、急会诊。 |

- 2.3.8预住院日间手术管理

| 系统概述 | 预住院日间手术是管理入院前，进行术前的检查检验、麻醉评估、手术预约、床位预约等。这样大大的减少了患者的平均住院日、提高了床位周转率。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供开立住院证及院前检查检验医嘱、交预住院押金、执行检验检查医嘱、日间手术麻醉术前评估、日间手术评估、日间手术正式确认、床位预约、麻醉及手术安排、转入住院、日间手术麻醉术后评估、日间手术出院评估、日间手术随访、门诊费用转住院、日间手术的相关统计等功能。 |
| 详细要求 | 开立住院证及院前检查检验医嘱：门诊医生开立住院证，选择“预住院”或“日间手术”后保存时系统会生成预住院记录，医生可以在此预住院记录上开立院前检查检验。要求支持对于日间手术的病人医生可以填写日间手术的相关信息。系统支持日间手术的权限管理。 |
|  | 交预住院押金：要求支持预住院/日间手术的患者进行住院处交押金。 |
|  | 执行检验检查医嘱：要求支持交完押金后病人到预住院中心（或日间手术病房、病区护士站）采血，打印条码时会有“预”、“日间”的标示。并到检查科室做相关检查。要求支持执行时系统支持欠费的控制，如患者欠费则不能执行检查检验。 |
|  | 日间手术麻醉术前评估：要求支持是否在系统中麻醉评估可以进行配置，如配置为系统内，要求支持麻醉医生可以在手术列表中查询拟日间手术申请，并进行麻醉评估，麻醉评估通过的才能进行后续日间手术的流程，如评估不通过则只能转入门诊或转常规手术治疗。 |
|  | 日间手术评估：要求支持医生可以查看检查检验报告，根据检查检验结果评估是否可以住院，要求系统支持由门诊医师进行评估也支持住院医生进行评估。 |
|  | 床位预约：要求对于开启了床管中心流程的，要求支持在系统中进行床位预约。要求系统支持床位的登记及预约，要求支持跨病区预约床位，实现全院床位资源共享。 |
|  | 麻醉及手术安排：要求支持手麻科室可以进行日间手术的安排，要求手术列表中日间手术的病人标注为“日间”。 |
|  | 转入住院：要求支持病人预约到床位及手术后，预约当天病人来院办理住院手续转入住院。转入时院前的医嘱及费用会同步转入住院中。 |
|  | 日间手术麻醉术后评估：要求支持转入住院后日间手术的患者进行手术，日间手术术后麻醉医生会进行麻醉术后评估。 |
|  | 日间手术出院评估：要求支持日间手术的患者出院前进行出院评估，出院评估通过后，要求支持日间手术病人可以进行相应的出院操作，如评估不通过，则一般会转入普通病区继续治疗直至出院。 |
|  | 日间手术随访：日间手术出院后，如需要进行随访，系统要求支持日间手术患者的随访。 |
|  | 门诊费用转住院：有些医院因为医保政策及医院管理的原因，会将院前检查检验开立到门诊的记录上，要求支持患者在门诊缴费、做相应的检验检查。住院后可以将门诊的费用转入住院报销。 |
|  | 日间手术的相关统计：要求系统提供日间手术的相关统计报表，包括：日间手术工作量统计、日间手术分类统计、日间手术麻醉方式统计。 |

- 2.3.9中药汤剂发放管理

| 系统概述 | 中药汤剂发放管理系统是一种用于管理中药汤剂的发放、库存和使用的计算机系统。这种系统可以帮助医疗机构或药店更有效地管理中药汤剂的发放，确保患者能够及时、准确地获得所需的药物。旨在优化和标准化中药汤剂的配制、发放及管理流程，以确保医疗质量和患者安全。 |
| --- | --- |
| 详细要求 | 系统接收并记录医生开具的中药处方，自动审核处方的合理性与安全性，包括药物相互作用、剂量准确性等，确保处方符合医疗标准。 |
|  | 指导和记录中药的配伍、称重、煎煮等步骤，确保每一份汤剂的制作都严格遵循医嘱和标准操作规程。 |
|  | 管理汤剂从调剂室到病区或患者手中的配送过程，包括路线规划、时间安排及配送人员确认，有的系统还支持患者直接通过自助设备领取。 |
|  | 精确记录患者信息，如病区、床号、姓名、用药计划等，确保汤剂发放的个性化和准确性。 |
|  | 自动生成包含必要信息的标签贴于汤剂容器上，如患者信息、服用说明、煎煮日期等，便于识别和追踪。 |
|  | 收集并分析数据，为管理层提供决策支持，如汤剂使用量统计、成本分析、效率评估等。 |

- 2.3.10移动医生工作站

| 系统 概述 | 为医生移动查房时，提供直接调阅病人的本次或历史就诊的住院病历、检验报告、检查报告、生命体征等信息的功能，支持直接下达医嘱等工作的实时记录，方便医生分析病人情况，修订治疗方案。 |  |
| --- | --- | --- |
| 详细 要求 | 患者信息概览 | 通过患者卡片的方式集中展示住院患者的相关基本信息。 |
|  | 医嘱信息管理 | 通过医嘱管理功能，可方便的了解患者的医嘱内容、医嘱状态等重要信息，并实现床旁医嘱的快速停止、取消。 |
|  | 体征信息查阅 | 通过体征查询功能，可查看患者体温单等相关信息，通过折线图表的方式展示，方便医生进行查看和对比分析。 |
|  | 检查信息集成 | 通过检查报告查看功能，可查看患者检查项目、检查结果等详细信息。 |
|  | 检验信息集成 | 通过检验报告查看功能，能够查看患者检验项目相关详细信息，通过折线图的方式展示患者最近的检验结果，便于对比分析患者检验指标的变化情况。 |
|  | 住院病历调阅 | 通过对住院病历文书的集成调阅，能够查看患者的住院病历文书信息，主要包括患者的入院记录、首次病程、日程病程、各类知情同意书及告知单、转科记录、会诊记录、出院记录等住院病历文书。 |
|  | 护理病历调阅 | 通过护理病历文书的调阅功能，能够查看患者住院期间的护理文书信息，主要包括患者的护理计划单、住院告知书、风险评估单、日常护理单、血糖记录单、体征记录单等护理文书。 |
|  | 手麻信息查阅 | 通过手麻信息查阅，查看患者手术记录等信息。 |
|  | 查房备忘记事本 | 通过临床查房知识库的方式供医师进行患者病情信息的记录，同时与电子病历系统进行互联互通，访视记事中的内容可以自动提取至患者当日的病程记录中（日常病程、上级医师查房等）。 |
|  | 智能消息提醒 | 危急值、会诊、病历书写、病历审签、解锁审批、归档审批等消息提醒。 |
|  | 移动审批处理 | 病历召回、解锁审批、归档审批等审批。 |

- 2.3.11医院营养系统

| 系统概述 | 营养诊疗系统以患者为中心，支持临床营养科进行以诊疗、科研为目标的全流程营养管理。系统涵盖营养风险筛查、评估、诊断、干预、监测等多个模块，集成 HIS、LIS、EMR，支持多部门电子病历共享并自动生成营养病历，帮助营养科医生更好地分析患者病情，为医生决策提供辅助支持。系统提供营养风险实时预警、微信端患者宣教、移动查房等功能，支持多维度实时监测统计数据，助力医院决策各项运营数据治理，提升医院精细化管理水平。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务 名称 | 菜单 | 功能 | 功能说明 |
| 门 诊 营 养 服 务 | 当日门诊 | 获取当日门诊患者 | 从his获取当日营养科就诊的患者信息并展示在列表中； |
|  |  | 患者信息 | 用于登记患者的基本信息，查看过往诊疗记录。 |
|  |  | 门诊接诊 | 提供营养门诊接诊模版，包含疾病记录、摄入评估、体格评估、筛评与评定和营养诊断评估模块，以及营养素推荐、营养处方、营养食谱、运动处方和营养宣教的方案模块。 其中疾病描述用于填写患者的主诉、现病史等信息；摄入评估中可以对患者的生活习惯、肠膳食摄入情况进行综合评估，并可以结合营养素推荐量进行对比，分析饮食结构的合理性；在体格评估中可以填写患者体格的测量数据；筛查与评定量表包含NRS2002和STAMP筛查以及SGA、PG-SGA、MNA、MNA-SF、MUST、PYMS、GLIM、再喂养综合症 (RS) 风险评估、NUTRIC等评定量表，使用时自动计算总分和得出结果；量表根据患者年龄自动显示可以量表。支持历史评定内容的查看和打印。营养诊断可选择49中常见的营养相关疾病诊断符合医保DRG入并发症组的诊断。 营养素推荐以小工具的形式显示在制定治疗方案前，会根据患者的特点及一些数据结合HB公式、DRIs推荐、孕妇乳母公式和适用老年人的公式进行系统自动推荐。 营养处方中可以为患者制定特医方案，并自动计算每天的摄入营养素的量；运动处方用于为患者制定周运动方案；营养食谱用于定制患者的营养食谱；支持交换份或个性化食谱两种方式。提供专业的食物库、菜谱库和食谱库等基础数据；支持多天的食谱定制；制定时图文实时显示各食物的营养素值、营养素占比以及各餐占能比；可根据需要随意更换食谱、菜谱以及菜谱中的食物。营养宣教可根据疾病一键添加常用宣教模版，支持修改货直接创建宣教内容。 |
|  |  | 门诊病历 | 提交接诊记录后自动形成门诊病历，支持打印。 |
|  | 历史门诊 | 汇总历史门诊患者 | 显示历史营养科的就诊患者信息，可以查看门诊记录。 |
| 移动端门诊预诊 | 当日门诊 | 门诊预诊 | 提供平板端门诊预诊模块，供门诊助手医生使用；可帮助主诊医嘱事先对患者完成疾病、膳食、体格的询问并形成评估记录，待主诊医生接诊时可直接查看到该患者的评估详情，略作补充后即可开始制定治疗方案。 |
| 住 院 营 养 服 务 | 在院列表 | 同步在院患者 | 从his获取当前在院患者信息并按病区展示在列表中；支持根据每个用户的责任范围选择只显示责任病区的患者；（若筛查在his或护理系统完成）支持获取患者的筛查结果，可以快速筛选出风险患者并进行查看和干预。 |
|  |  | 诊疗操作 | 可对查看患者信息、营养诊疗、医嘱开立、食谱制定和病历打印操作。 患者信息包括患者当前的基本信息和包括历史医嘱、营养记录、入院记录、生化数据和影像数据在内容营养档案，还可对接his360患者全息数据供营养医生查看更全面的数据；可查看所有营养诊疗记录。 营养诊疗操作包括营养筛查、评估诊断、营养干预和营养监测。 |
|  |  | 营养筛查 | 提供适合成人的NRS2002筛查表和适合儿童的STAMP筛查表，其中NRS2002支持对应疾病诊断库自动评分，STAMP支持生长评价的自动计算。还可以提供筛查页嵌入服务，将营养筛查嵌入his或护理系统供临床或护士调用。 |
|  |  | 评估诊断 | 提供完整的评估模板，包含疾病描述、摄入评估、消化道评估、体格评估、运动评估、生化检查、筛查与评定。 其中疾病描述用于填写患者的病情记录；摄入评估中可以对患者的肠内、肠外和膳食摄入情况进行综合评估，并可以结合营养素推荐量进行对比，分析饮食结构的合理性，其中膳食摄入中提供交换份评估法和食物评估法两种方法供营养医生选择使用；消化道评估可以记录患者的肠胃情况；在体格评估中可以填写患者体格的测量数据；运动评估可以记录患者的活动情况，并计算大致的能量消耗；生化检验中可以增加患者现有生化报告中的任何指标，添加后会自动关注这些指标，用于后续营养监测时患者恢复情况的及时监控；营养筛查与评定中，营养医生可以按需添加合适的患者的筛查和评估量表，包含NRS2002和STAMP筛查以及SGA、PG-SGA、MNA、MNA-SF、MUST、PYMS、GLIM、再喂养综合症 (RS) 风险评估、NUTRIC等评定量表；各评估模块均可灵活选择，按需取用，添加后会将内容以文本形式填充到对应评估下。 完成评估后可选择或填写营养诊断。 |
|  |  | 营养干预 | 根据应诊断结果选择干预方案，干预时可以根据患者营养情况选择营养宣教和治疗方案两种方式。 营养宣教可根据疾病添加宣教模版，也可以直接输入宣教内容；营养方案可以选择治疗途径：膳食、肠内和肠外，并根据系统提供的能量推荐量进行途径摄入配比的设置，设置后开立时可以对比医嘱内容的总实际营养素的量和推荐量的差距，以及各途径的实际量和推荐量的差距；并且在制定肠外方案时，还支持肠外相关指标的计算比如热氮比、阳离子浓度、渗透压等10余种指标；肠内肠外方案中还支持添加医嘱组套；肠内还支持制剂的添加和组成内容的自定义修改；完成方案制定后，生成医嘱的同时也会将医嘱内容以文字的形式显示在干预记录中。 还可以制定干预目标：选择关注的生化指标设置干预的目标值，完成设置后在后续的营养监测中同步展示目标结果。 完成干预后，如果需要对患者随访监测，可以制定监测计划。提示方案时，可以按需求选择是否将肠内方案生成为医嘱。 |
|  |  | 营养监测 | 制定监测计划的患者可以进行监测操作，监测时可自动同步患者前一天的实际医嘱方案，支持按需手动调整；查看已关注的生化的最新值和变化趋势图，更新体格指标并查看变化趋势，了解并记录患者的实际摄入量以及肠胃情况，并以此判断是否需要继续或变更营养治疗方案，若需要变更可重新制定医嘱方案；完成后还可以根据患者情况判断是否继续监测。 |
|  |  | 营养素推荐 | 营养素推荐小工具的形式显示在任何需要计算营养成分值的地方，比如摄入评估、制定治疗方案、开立医嘱和制定食谱时展示和调用。 营养系统默认会根据患者的特点及一些数据结合HB公式、DRIs推荐和孕妇乳母公式进行系统自动推荐。 |
|  |  | 营养医嘱 | 可进行肠内医嘱开立；可开立长期或临时医嘱，可以开立成组医嘱；开立时支持制剂的添加和组成内容的自定义修改；支持添加医嘱组套。 展示开立的医嘱和营养干预时制定的肠内、肠外和膳食方案，并可将其中的肠内方案直接生成为医嘱；可以对在本系统内开立的医嘱进行提交、停止或作废操作。 |
|  |  | 食谱定制 | 用于定制患者的营养食谱；提供专业的食物库、菜谱库和食谱库等基础数据；支持多天的食谱定制；制定时图文实时显示各食物的营养素值、营养素占比以及各餐占能比；可根据需要随意更换食谱、菜谱以及菜谱中的食物；支持食谱打印。 |
|  |  | 病历打印 | 支持选择已完成的筛查、评估诊断、干预记录汇总成营养病历并打印。 |
|  | 出院列表 | 同步出院患者 | 查看已出院患者的基本信息和营养治疗记录。 |
|  | 会诊列表 | 同步会诊患者 | 与his的会诊进行对接，对会诊科室为营养科的会诊申请进行及时抓取，并在会诊列表中显示。 |
|  |  | 营养会诊 | 会诊时，系统系统会提供专业的会诊模板，覆盖营养评估、营养诊断和会诊建议三部分内容；其中营养评估部分包含疾病描述、摄入评估、消化道评估、体格评估、运动评估、生化检验、筛查与评定，医生可根据患者情况灵活组合和使用。 完成评估后，营养医生可以根据评估结果下营养诊断，并制定干预方案。 干预时可以根据患者营养情况选择营养宣教和营养治疗方案的制定。 方案完成后可制定干预目标：选择关注的生化指标设置干预的目标值，完成设置后在后续的营养监测中同步展示目标结果。完成干预后，如果需要对患者随访监测，可以制定监测计划。 |
|  |  | 会诊结果回传 | 将营养医生提交的会诊结果回传给his会诊系统（该功能需要his支持才能实现） |
|  | 营养监测 | 汇总监测患者 | 设置监测计划的患者会统一显示在监测列表中，可根据监测状态了解哪些患者需要按计划进行监测，同时监测列表中也会展示关注指标最新值，便于医生快速判断哪些患者需要立即监测。 |
|  |  | 营养监测 | 对需要监测的患者进行营养监测操作，对患者当前情况进行估计和记录，并决定是否需要继续干预并制定下一步方案。 |
|  |  | 监测记录 | 汇总每次营养监测操作的记录，可在记录中继续编辑保存的查房记录和查看已提交的记录。 |
|  |  | 历史监测 | 汇总所有已结束监测的患者，并可以对比查看同一患者本次监测周期的过程的指标变化。 |
|  | 住院查房 | 查房患者展示 | 选择需要查房的病区，并按床号顺序展示病区患者信息。 |
|  |  | 查房 | 记录查房时收集的患者营养问题和查房记录，若发现风险患者可以直接进行进一步的评估诊断。 |
|  |  | 查房记录 | 显示每次查房的记录，可在记录中继续编辑保存的查房记录和查看已提交的记录。 |
| 特 医 管 理 服 务 | 医嘱执行 | 医嘱执行列表 | 展示本系统中开立的医嘱的执行项；也可获取his开立的医嘱进行执行操作；可进行医嘱的扣费和执行出库操作。住院医嘱和门诊医嘱分开显示 |
|  |  | 医嘱执行 | 扣费出库一体化，支持多种扣费模式，可按医院要求选择扣费方案；支持批量执行；执行后自动完成出库，并形成出库记录；支持医嘱标签自动打印、支持备货单/配置单的生成和打印、配送单的生成和打印打印。 |
|  |  | 医嘱退费 | 已完成执行的医嘱可以进行退费回收操作；退费时可以根据是否已收到退货产品选择立即回收还是延迟回收；立即回收的医嘱对应的产品将自动入库并形成入库记录，延迟回收的医嘱会生成待回收记录到回收列表中，可待收到产品后在进行确认回收；支持多次退费，直至金额和数量都为零；可快捷查看退费记录。 |
|  | 医嘱列表 | 医嘱查看 | 展示所有生效的医嘱，以医嘱维度汇总显示每条医嘱下所有的执行医嘱明细，可以进行正常执行相关操作。 |
|  | 回收列表 | 退费回收 | 显示所有仅退费但还未回收的医嘱（对于his退费的医嘱可自动生成待回收），可以进行确认回收操作，支持打印回收单。 |
|  | 非协定医嘱 | 非协定医嘱完善 | 若医院存在在his开立非协定医嘱的业务，本系统支持his开立的非协定医嘱同步到此列表显示，可供营养医师完善营养医嘱方案后再触发收费出库配送流程 |
|  | 住院医嘱统计 | 汇总住院医嘱数据 | 多维度汇总住院医嘱的发出退货数量以及涉及的费用情况，可以查看各医嘱内容的开立总数量和费用，各病区的总医嘱费用，各医嘱内容在每个病区的开立总数量和费用。 |
|  | 门诊医嘱统计 | 汇总门诊医嘱数据 | 多维度汇总门诊医嘱的发出退货数量以及涉及的费用情况，可以查看各医嘱内容的开立总数量和费用，各科室的总医嘱费用，各医嘱内容在每个科室的开立总数量和费用。 |
| 营 养 库 房 服 务 | 库房管理 | 库房信息维护 | 用于营养库房的创建、修改和删除，支持多库房模式；支持多院区下的库房管理。 |
|  | 供应商管理 | 供应商信息维护 | 用于库房合作供应商的资料维护，可以创建、修改和删除供应商信息。 |
|  | 入库管理 | 产品入库 | 可进行产品的入库操作，提供入库审核功能，支持多批次的产品管理模式入库。 |
|  | 出库管理 | 产品出库 | 可进行产品的出库操作，提供出库审核功能，支持医嘱自动出库。 |
|  | 盘点管理 | 库存盘点 | 可以对指定库房的产品进行盘点操作，提供盘点审核功能，盘点后自动校正库存，支持多批次产品管理下的盘点 |
|  | 库存管理 | 库存查看 | 支持各库房下产品的库存查看和每个批次的产品库存查看；提供库存预警功能；自动估算当前产品库存的剩余使用天数；多批次产品管理模式下还支持产品的过期日期预警。 |
|  | 住院产品统计 | 汇总住院特医产品消耗数据 | 多维度汇总因住院医嘱的产生的产品实际消耗情况，可以查看各产品的总消耗情况以及每个产品在各病区的消耗情况。 |
|  | 门诊产品统计 | 汇总门诊特医产品消耗数据 | 多维度汇总因门诊医嘱的产生的产品实际消耗情况，可以查看各产品的总消耗情况以及每个产品在各科室的消耗情况。 |
|  | 库房明细 | 出入库汇总明细 | 展示指定日期范围内库房各产品的出库汇总和详细的出入库明细记录。 |
| 系 统 基 础 数 据 服 务 | 产品管理 | 产品信息维护 | 用于维护采购的营养产品信息和营养成分数据；支持产品信息的修改、停用等。支持肠内产品、肠外产品的基础数据维护。产品支持一键生成为医嘱字典。 |
|  | 医嘱词典 | 医嘱信息维护 | 用于维护医嘱信息，包含医嘱编码（若同步his开立的医嘱医嘱编码与his一致即可）、医嘱名称、价格、规格以及组成产品；可支持肠内特医医嘱、肠内药品医嘱、肠外医嘱的维护；肠内特医还支持成品医嘱和制剂医嘱的维护。 |
|  | 组套管理 | 医嘱组套管理 | 用于管理肠内医嘱组套和肠外医嘱组套，可以进行新增、修改和删除操作。组套中可包含多个产品或制剂，并设置各自的剂量和使用方案，在开立医嘱或方案时可以一键添加组套中的所有产品或制剂、剂量和使用方法，可适当调整后作为方案。 创建组套时会计算组套中的营养素成分值，如果是肠外组套还会对肠外指标进行计算。 |
|  | 食物管理 | 食物管理 | 用于维护各种食物的参数信息，包括名称、类别和每100g食物各种营养素含量值；系统提供专业全面的食物库数据。 |
|  | 菜谱管理 | 菜谱管理 | 用于维护菜谱信息，可选择相应数量的食物组成菜谱，自动计算每份菜谱的营养素含量；内置近2000份常用菜谱数据。 |
|  | 治疗食谱 | 食谱管理 | 用于维护食谱信息，可选择相应的菜谱，组合成一天所有餐次的食谱，同时支持将多份食谱组合成多日食谱套餐使用。支持自动计算每个食谱的营养素含量；可将食谱与疾病关联，支持根据疾病进行个性食谱的制定；内置超过千份常用食谱数据； |
|  | 诊断库 | ICD-10诊断标准库 | 自带ICD-10诊断标准库，可通过ICD-10编码与his诊断对应，可在此处设置NRS2002疾病严重程度标签，现实NRS2002的半自动化筛查 |
|  | 交换份管理 | 交换份基础数据 | 提供2023版食物交换份数据。 |
|  | 运动管理 | 运动项目基础数据 | 提供运动项目的MET基础数据， |
|  | 疾病管理 | 疾病管理 | 用于维护常用的疾病数据；可与食谱进行关联；并提供专业的疾病库和部分常见疾病的营养建议供参考，用户也可以根据实际需要进行修改或完善内容。 |
| 营 养 统 计 服 务 | 营养统计 | 营养数据汇总 | 汇总营养筛查率、所有筛评量表、营养诊疗记录、特医管理的记录数据。 |
|  | 工作量统计 | 汇总用户工作量 | 展示系统所有用户在营养流程每个环节的工作量数据。 |
|  | 省质控 | 省质控 | 目前供江苏省和浙江省的质控统计 |
|  | 国家质控 | 国家质控 | 提供国家质控统计报表 |

- 2.3.12体温单

| 系统概述 | 体温单是护理临床工作中最常用，最重要的文书之一，体温单可以将患者的生命体征情况综合、全面、直观的展现出来，在临床工作中体现出了极高的重要性。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供生命体征录入、体温单预览、楣栏、体温、脉搏、呼吸、血压、入量、出量、大便、体重、身高、空格栏、体温单打印配置、表格外内容配置、表格内容配置、打印规则配置、体温单预览配置字典维护等功能。 |
| 详细要求 | 生命体征录入：要求支持单人录入界面可以方便护士针对单一患者对多项体征项目在一天固定的六个时间点的数据录入。 要求支持多人录入界面可以方便护士对病区多个患者针对同一时间点多个生命体征项目的批量录入。 |
|  | 体温单预览:要求支持楣栏、一般项目栏、特殊项目栏均使用蓝色、蓝黑色或黑色水笔书写；数字除特殊说明外，均使用阿拉伯数字表述，不书写计量单位。 |
|  | 楣栏：要求楣栏项目包括：姓名、年龄、性别、科别、床号、入院日期、住院病历号，均使用正楷字体书写。 |
|  | 体温：要求支持40℃－42℃之间的记录：用红色笔在40℃－42℃之间纵向填写患者入院、转入、手术、分娩、出院、死亡等。除手术不写具体时间外，其余均按24小时制，精确到分钟。要求支持转入时间由转入科室填写，死亡时间应当以“死亡于X时X分”的方式表述。 |
|  | 脉搏：要求脉搏符号：以红点“●”表示，每小格为4次/分，相邻的脉搏以红直线相连。心率用红“○”表示，两次心率之间也用红直线相连。 脉搏与体温重叠时，先划体温符号，再用红色笔在体温符号外划“○”。 |
|  | 呼吸：要求支持用红色笔以阿拉伯数字表述每分钟呼吸次数。 如每日记录呼吸2次以上，应当在相应的栏目内上下交错记录，第1次呼吸应当记录在上方。 要求支持使用呼吸机患者的呼吸以○R表示，在体温单相应时间内呼吸30次横线下顶格用黑笔画○R。 特殊项目栏：要求特殊项目栏包括：血压、入量、出量、大便、体重、身高等需观察和记录的内容。 |
|  | 血压：记录频次：要求支持新入院患者当日测量并记录血压，根据患者病情及医嘱测量并记录，如为下肢血压应当标注。 单位:要求支持毫米汞柱（mmHg）。 |
|  | 入量：记录频次：要求支持将前一日24小时总入量记录在相应日期栏内,每隔24小时填写1次。 单位：要求采用毫升（ml）。 |
|  | 出量：记录频次：要求将前一日24小时总出量记录在相应日期栏内,每隔24小时填写1次。 单位：要求采用毫升（ml）。 |
|  | 大便：记录频次：要求支持应当将前1日24小时大便次数记录在相应日期栏内,每隔24小时填写1次。 |
|  | 体重：记录频次：要求支持新入院患者当日应当测量体重并记录，根据患者病情及医嘱测量并记录。 特殊情况：要求支持如因病情重或特殊原因不能测量者，在体重内可填上“卧床”。 单位：公斤（kg）。 |
|  | 身高：记录频次：要求支持新入院患者当日应当测量身高并记录。 单位：要求采用厘米（cm）。 |
|  | 空格栏：要求运动可作为需观察增加内容和项目，如记录管路情况等。 |
|  | 体温单打印配置：要求支持体温单打印配置，包含体温单表格内容划分、文字显示、折线图绘制以及预览打印等相关配置。具体配置项要求包括四个方面：表格外内容配置、表格文字配置、表格内容配置、打印规则配置。 |
|  | 打印规则配置：要求包括事件规则配置、术后日数显示规则配置、复降规则配置、脉搏短绌规则配置、超出标尺规则及断线配置以及过敏史信息配置。 |
|  | 体温单预览配置字典维护：要求支持为体温单打印配置提供配置字典的增删改查。 |

- 2.4 医技信息系统

- 2.4.1放射信息系统

（1）放射信息系统

| 系统概述 | 放射科信息系统以高速多媒体计算机、数据库、局域网络技术应用为基础，专用于解决放射影像设备数字化登记、检查、存储、管理、诊断、信息处理的专业应用系统。它充分利用计算机技术，并与PACS系统无缝连接，简化放射科诊断的流程，缩短诊断时间，实现设备Worklist功能，在设备上通过连接Worklist直接读取病人基本信息及检查信息，检查技师拍完片后影像发送到PACS服务器实现快速存储与共享影像资料，报告医生调取PACS中的影像进行诊断、书写报告，审核发布，提高了医生工作效率，提升医疗质量，有效减少医患纠纷，同时提供全面的科室管理，健全科室科研和教学工作，实现放射科室日常工作的数字化和无纸化。 放射科信息系统实现放射科病人登记、检查、诊断报告等流程的数字化管理，实现与HIS和PACS系统的无缝集成,，即实现病人电子检查申请单和检查报告的互通，减少重复登记的工作强度和不必要的人为失误，影像资料都保存在PACS系统中，支持全院共享调阅。同时要求RIS系统遵循IHE技术框架、HL7协议、DICOM标准，能够实现对各厂商HIS和PACS系统的无缝连接 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供查询模块、预约登记工作站、技师工作站、报告工作站、统计分析模块、排班模块、质量控制模块等功能。 |
| 详细要求 | 查询模块： 个性化查询：要求根据医生用户的个性喜好来配置对应的查询条件，查询显示列表和常用操作的功能按钮。对于颜色有要求的情况还可以根据检查状态设置对应的颜色。比如申请-绿色，急诊患者-红色等。 高级查询：要求提供多种与或关系的查询功能。比如查询某检查号或者某个登记号的查询。扩展查询的多样性，对于有复杂的与或关系、检索报告内容模糊查询等，这个功能非常实用。 定制查询：要求支持将医生常用的组合查询功能固定为功能按钮。方便以后登录系统查询可以一键完成。比如定制一个查询当天诊室三已经预约的数据。第一次查询之后将其保存自动生成一个功能按钮，下次点击按钮就可以直接查询该组合数据。方便快捷。 编辑报告：要求支持数据查询出来后选中患者信息，点击编辑报告功能，则可以编写保存报告及其以后操作。 读卡：要求支持读取身份证号/就诊号/医保卡号等。 报告超时提醒：要求支持对于患者检查做完后拖了很长时间没有保存审核报告的情况进行提示，在查询列表上面醒目字样滚动显示。有助于医生及时发现未出报告的检查，提高医生工作效率。 导出报告/图像：要求支持把患者检查信息的图像报告导出到本地。 打印报告：要求支持全科室统一位置打印报告。整个科室或者同一个检查组设定指定位置打印报告。查询指定患者信息，然后点击打印报告功能即可。 影像评级：要求支持影像质量评级（甲乙丙等）。 请求会诊：要求支持对于比较复杂的检查需要其他医生或者科室帮助的时候，可以用这个功能就能申请达到数据共享的目的。 报告挂起：要求支持对于某条检查报告写到一半有特殊情况需要临时保存过会再来继续写的情况，可以采用报告挂起功能。 质量控制：要求支持提供进行数据修改的入口。查询数据后选中质量控制操作即可进行质量控制功能。 修改检查优先级：要求支持修改某条检查信息检查优先级，比如加急/军人优先等。 导出数据到Excel：要求支持将查询出来的数据导出到Excel存储到本地。 分配报告/审核医生：要求支持针对有的检查需要特定人来写报告或者审核报告的情况，可以选中患者信息进行分配功能。分配功能一般需要高级权限。 修改检查技师：要求支持修改某条检查信息的技师信息。 取消终审：要求支持将某条检查信息终审信息因为特殊原因进行取消终审。取消终审后状态变为已审核状态。 |
|  | 预约登记工作站： 预约：对申请状态的检查执行预约操作，选择预约日期、预约时间段对病人检查进行预约操作；预约时产生的流水号规则可自定义，可按照诊室、科室或检查组多种方式生成流水号，可统一分配，也可以按照设备分配。支持同一个病人多条医嘱合并预约的功能。 登记：预约状态的检查，患者按照预约时间到达科室后，可执行到达操作。 资源计划：在系统中按照时间段提前排出资源计划，按照周一至周日每天各时间段的资源数，生成资源计划到指定日期。支持选座模式，医生可选择做检查时预约到的具体时间点，使得预约更加高效，减少病人等待时间。 查看申请信息：支持查看HIS中病人的电子病历（主诉、病史、检验结果等信息），支持查看申请单信息，支持通过扫描仪扫描申请单功能。 打印取片单、预约单：支持自定义取片凭证模板、预约单模板，打印出取片凭证及预约单， 关联医嘱：支持补录的医嘱与其他检查的关联 补录费用：支持HIS补录费用后，重新录入费用信息 手工录入患者检查：可自定义录入患者的病人类型，姓名、检查项目等信息，新增患者检查。 修改患者信息：修改患者类型、病人姓名、年龄等患者信息，也可修改检查项目，检查部位等检查信息 |
|  | 技师工作站： 查询：技师可以在叫号界面通过选择查询条件（检查子类、检查组、诊间、时间等）点击查询按钮，来筛选符合要求的患者。 呼叫：点击“呼叫下一个”按钮，系统按患者登记时间的排序进行呼叫；也可选择某位患者，点击“呼叫”按钮，对指定患者进行呼叫，也可对过号患者进行呼叫。 过号：如患者呼叫后未能到场，点击“过号”按钮，将该患者置于过号列表中，患者状态从“已呼叫”变为“过号”。 浏览电子申请单：可以通过点击“电子申请单”按钮来查看病人的申请单。 修改患者检查状态：可以通过点击“到达”、“开始检查”、“取消检查”、“检查完成”来更改患者当前的检查状态（到达、正在检查、检查完成）。 设置患者检查信息：可录入曝光次数、胶片数量、检查技师和护师等信息，其中通过检查技师及辅助技师的选择，实现技师工作量的统计，填写检查的备注信息，提醒报告医生在诊断时的注意事项等。 打印取片凭证：可为已经做完检查，是“检查完成”状态的患者打印取片凭证，方便患者后续来领取胶片。 设置胶片已打印：点击“胶片已打印”按钮，对此次检查进行标记，可避免胶片重复打印。 影像匹配：点击“影像匹配”按钮，可自动调出质量控制的影像模块，方便检索PACS中的影像进行匹配。 |
|  | 报告工作站： 维护报告样式：要求可根据医院要求制作不同样式的报告，维护好的报告样式需要关联科室才可在该科室使用，在录入检查诊断信息时，医生可根据当前检查项目以及部位选择合适的报告样式。 浏览影像：要求支持查看该患者通过设备采集到的图像。 录入以及修改报告：要求支持当患者在医技执行科室完成检查之后，医生在报告界面对患者进行报告录入，报告医生可保存完成的报告并且保存的报告也同时会以PDF文件保存在电脑上，此时检查状态变为“已录入报告”，并且原报告医生可随时打开并修改已保存的报告。医生在点击“保存报告”时要求可以设置是否返回首页，若选择返回，在保存报告之后返回首页；若选择不返回，在保存报告之后停留在当前页面。提交审核：报告完成之后，报告医生可提交报告给审核医生进行审核，此时患者状态变为“已提交”，并且报告医生不可再修改报告。 审核以及驳回报告：要求支持保存成功以及提交审核的报告，都可进行审核，审核医生可对报告进行修改，审核完成的报告临床医生站该条检查状态变为“执行”。若报告存在问题，要求支持审核医生可驳回报告，报告医生可再次对报告进行修改。医生在点击“审核报告”时要求可以设置是否返回首页以及审核打印，若选择返回，在保存报告之后返回首页；若选择不返回，在保存报告之后停留在当前页面；若选择审核打印，则在报告审核之后自动打印报告单。 终审报告：要求支持报告审核完毕后，也可对报告进行终审操作，终审后的报告检查状态变为“已终审”。 报告打印以及补打报告：要求支持报告医生可对已经完成的报告进行打印，也可以补打当前患者的报告。 模板数据：要求支持医生可以将“检查方法”、“检查所见”、“诊断意见”以模板的形式保存，当报告医生需要使用某个模板时要求支持可直接对当前报告进行添加或者替换。要求模板可以保存为公有模板和私有模板，公有模板要求支持对科室的所有医生都可以维护和使用，私有模板要求仅当前医生可以维护和使用。同时模板要求支持建立各级目录来保存不同的模板数据。医生还可使用智能模板，根据医嘱项及相关模板使用频率进行排序，最常用的模板排在首位。 智能提醒：要求支持医生可根据患者年龄段、患者性别、检查部位、检查设备等维护智能提醒。例如维护患者性别为“男”，提醒关键字为“子宫”，在保存男性患者报告时若报告内容出现“子宫”字样，则提醒医生是否继续保存。 报告记录：要求可查看该报告的所有执行操作过程；包括：操作医生、操作时间、操作状态（保存、访问、审核等）以及操作之后报告的内容。 标记回访：若患者需要回访，可为患者添加标记回访，设置回访日期、提前提醒天数以及回访医生，则可在回访前提醒回访医生该患者需要进行回访。 报告质量控制：要求可设置报告阴阳性是否为必选项，默认阳性或者阴性；影像评级是否为必选项，默认是否为甲级；报告保存（第一次保存）多久后不能修改；报告结果同步调整字体大小，由于部分报告的某些模块需要录入字数较多，为了适应报告纸张大小其字体就会自动缩小，为了适应保持字体大小一致其他内容字体也会同步缩小；报告是否需要审核；报告是否需要终审；可编辑报告的检查状态，设置患者在预约、到达、已有图像、正在检查、检查完成状态医生才可编辑报告。 相关检查：要求可以查看该患者所做其他检查的日期、临床诊断、检查所见、诊断意见以及查看影像。 |
|  | 统计分析模块： 科室收入统计：要求支持按检查子类，设备，申请科室，病人类型，转诊，和部位大类来统计科室收入。支持按预约日期，登记日期，检查日期，报告日期统计。支持选择某个科室统计。支持按两种不同录入医嘱的方式统计，HIS医嘱登记和手工登记 医生工作量统计：要求支持医生工作量涉及数据最多，最复杂，可以统计医生，技师，护师，曝光数等许多方面。要求支持所有医生工作量统计。也可以支持报告医生，审核医生，登记医生，报告录入者，介入医生，会诊医生，辅助医生，护师，核对护师，检查技师工作量统计。要求支持影像评级，报告评级，审核报告评级统计。支持预约率，报告被驳回率，医生退回报告，已完成的检查率统计。支持检查项目，申请医生检查项目，医生检查项目统计。要求支持报告医生检查部位，审核医师检查部位，检查技师检查部位统计。要求支持扫描方式，同比-环比，检查项目权重*设备权重，检查部位权重统计。要求支持检查技师曝光次数，报告医师曝光次数统计。 设备工作量统计：要求支持按日期段，精确时间点，检查子类，检查部位，检查设备，用户来统计。支持按报告日期，检查日期，登记日期统计。 病案统计：病案统计分为三块，病案统计，阳性率统计和医嘱检测信息。病案统计要求支持按报告日期，检查日期，登记日期来统计。要求支持按检查子类，检查部位，检查项目，结构化，归档类型来统计。要求支持按是否活检检查，回访状态，检查结果，报告医生，审核医生，患者年龄来统计。统计结果支持患者信息，医嘱信息，就诊信息，年龄分布图，以及报告内容。支持高级查询，用户自定义查询条件查询。统计结果支持导出到工作站查询组件。阳性率统计，要求支持按日期段，检查子类，病人类型，用户，诊间，设备统计。要求支持按时间统计，报告日期，检查日期。要求支持按申请科室统计。统计结果支持饼状统计图。医嘱检测信息，要求支持当前用户，查看对某个医嘱具体时间进行的某种操作，是否取消计费，是否初始化等。 流程监控统计：要求支持按日期，检查子类，诊间，设备，报告医生，审核医生，通过选择开始状态与结束状态进行统计。要求支持按检查项目耗时，检查状态耗时统计。检查状态耗时统计，可以精确的统计出此医嘱从登记到审核报告一系列流程的具体时间。支持查看检查项目平均耗时饼图。 打印：要求支持所有的统计类型下的统计结果都支持打印 绘制统计图：要求支持统计结果都支持柱状统计图显示 病历明细：要求支持统计出来的结果选中后，都可以看出患者的基本信息，检查信息，医嘱信息等等，每个统计类型病历明细中显示的信息会有所区别。并且结果支持导出到EXCEL表格 导出到EXCEL：要求所有统计结果都支持导出到EXCEL表格 |
|  | 排班模块： 检查项目关联：要求支持用于设置检查项目和检查专业组的关联。要求系统支持选择多个检查项目批量关联某个专业组，也支持选择多个检查项目批量取消关联，同时要求可按患者类型区分设置专业组关联的检查项目。支持按检查子类来过滤未关联的检查项目，方便检查项目的选择。 用户关联：用于设置用户和检查专业组的关联。支持按角色区分设置与专业组关联的用户，可选择多个用户批量设置关联，也可选择多个用户批量取消关联。 医护人员排班：要求根据角色和专业组设置医护人员在一段时间内的排班。选择排班日期、角色和专业组开始排班后，会显示一周内的排班情况，双击要排班的时间单元格，会弹出跟当前角色和专业组关联的用户，即可排班的用户，可选择多个用户来排班。要求支持将一周的排班复制到本科室或其它科室、角色和专业组里，解决医院同班次用户可在不同科室值班，或写不同专业组报告的需求，减少重复排班。要求支持切换当前用户能登录的其它科室进行排班，对完成的排班可进行打印。 资源排班：资源排班用于按日期修改资源的可预约数。选择日期点击生成排班后，会根据资源计划生成一周的资源使用情况，包括可预约数和当前剩余数量。双击每个单元格，要求可修改某个设备在对应日期的可预约数。要求支持按设备过滤资源排班情况。 |
|  | 质量控制模块： 修改患者基础信息：要求支持患者基础信息的修改的数据包含对患者的登记号、姓名、拼音的修改。对于其他信息，要求支持在预约登记组件来直接修改。 修改检查信息：要求可以将患者检查过程中产生的错误数据直接进行修改。 取消计费：要求可以对HIS发消息，取消该检查的计费。在患者需要进行出院结算，但是还有检查未做的时候进行处理。 修改报告信息：要求支持对检查的报告信息进行修改，例如修改报告的保存时间、审核医生等。要求支持在这里进行修改数据后，报告文件已经生成并且上传的话，临床调阅的文件并不会发生改变。 取消报告：取消报告信息主要目的是对该检查的报告进行重写，要求支持只有状态为已录入报告的患者可以取消报告，取消报告后检查将回到写报告之前的状态，到达或已有图像。 报告转交：报告转交主要目的是批量修改报告锁定的用户，要求支持在RIS中当一份报告被用户打开后，或者分配报告给指定医生后，将会给该报告添加用户锁定。当锁定用户不在电脑前或者锁定用户临时有事离岗后，在该出可批量修改锁定的医生，交给其他医生来处理报告 |

（2）医学影像传输与归档系统

| 系统概述 | 医学影像信息管理系统以高速多媒体计算机、数据库、局域网络技术应用为基础，专用于解决影像设备数字化登记、检查、存储、管理、诊断、信息处理的专业应用系统，是实现医学影像信息资料电子化传输和存储，对放射、核医学、超声等医学影像信息资料进行后处理与调阅的综合应用。 前台预约登记工作站获取HIS传输过来的申请医嘱信息进行检查预约，分诊登记，设备通过连接Worklist服务直接读取病人基本信息及检查信息，检查技师拍完片后将影像发送到PACS服务器，PACS服务接收到影像后进行存储、归档。报告医生调阅PACS中的影像进行诊断、书写报告，审核发布，并打印交付患者。 医学影像信息管理系统同时提供质控管理、统计分析和排班功能，提供全面的科室管理，健全科室科研和教学工作，实现检查科室日常工作的数字化和无纸化。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供影像采集、数据存储归档、影像后处理、图像内容检索、影像调阅模块等功能。 |
| 详细要求 | 影像采集要求支持 DICOM影像采集要求实现与全院级所有的DICOM设备的对接，接收符合DICOM3.0标准的DICOM影像。 影像收图服务：收图服务要求支持接收来自于多种类型的DICOM SCU存储请求，支持标准的DICOM设备，CR、DR、CT、MR、NM(核医学)、PET、PET-CT,XA(血管造影)、XRF(X射线荧光)、DSA、Ultrasound Multiframe(动态超声)、Ultrasound(超声)、Endo-scopic(内窥镜)、Microscopic(病理显微镜)，还支持DICOM网关转换的DICOM 文件(视频二次采集)等。 DICOM核心服务类：要求支持DICOM服务：C-ECHO,C-Find,CMove,CSTORAGE,支持所有标准DICOM图像的接收，并对图像进行归档存储。 非DICOM影像采集要求支持设备若不支持DICOM标准，可通过采集卡将设备视频源传输到采集工作站进行图像采集。图像采集工作站要求支持多种类型采集卡，支持单张图片采集和动态视频采集。对于采集图像方式支持采集卡/网口，采集快捷键支持程序按键操作，键盘快捷键操作，脚踏板/USB手柄操作。采集完的JPG图像可以上传到文件服务器直接存储，也可转换成DICOM上传到PACS服务器统一存储。 要求通过完成对患者检查图像的快速采集，以及视频的录制上传，实现诊室内部实时显示实时上传。 |
|  | 数据存储归档 要求数据存储归档模块负责支持将影像患者检查信息插入PACS影像数据库，同时将影像文件进行在线存储和近线压缩存储。 要求支持在线影像归档存储：负责将收图服务接收到的DICOM影像文件按指定的格式归档存储到在线Image目录里面。 要求支持近线影像压缩存储：负责将在线的原始DICOM影像压缩后，归档存储到近线存储EOL目录里面。同时更新数据库EOL 对应的标志位。近线存储可以采用相对廉价的存储系统SATA，SAS，IDE等磁盘阵列。所有的影像都永久存储在近线存储上。近线存储的空间，随着医院影像数据的增加，需要不停的扩充。为了节省存储空间，系统可以采用JPEG 的无损压缩，或者是 JPEG2000 的无损压缩。 要求支持影像同步服务：影像同步服务负责将本机PACS服务器接收的影像同步到其他PACS服务器上，保证所有PACS服务器在线影像都相同，更好的保障影像文件的安全性。 要求支持在线影像清理服务：在线影像清理服务负责监控PACS服务器在线Image存储目录，当Image所在磁盘剩余空间小于指定最小剩余存储空间时，负责将在线存储目录里面已经归档压缩过的历史图像进行删除清理，保证在线存储有足够的存储空间接收新的DICOM影像。 要求支持自动重启监控服务：PACS服务器自动重启监控服务负责监控影像收图服务，影像归档存储服务，影像同步服务，影像清理服务的运行状态是否正常，如果以上服务状态不是运行状态，自动重启服务能及时的检测到并启动以上服务，保证以上服务随时都能正常运行。同时监控以上服务占用内存和CPU的情况，如果某个服务出现占用内存和CPU异常，监控服务能及时重启异常的服务。 |
|  | 要求支持影像后处理的多平面重建功能，在横断面扫描的基础上，要求支持对某些标线指定的组织进行不同方位的重组，从而得到冠状、矢状、斜位、曲面等方位的二维图像。 |
|  | 图像内容检索 要求支持影像调阅前的检查信息的查询。要求包括： 查询患者检查信息、查询条件设置、图像基本信息检索、查询图像信息等查询功能。 |
|  | 影像调阅 要求实现对影像的传输和影像的浏览及操作功能。为了提高影像传输效率及更好与其他系统集成，影像传输要求即既可以支持基于TCP/IP协议的DICOM服务，也可以支持基于Web HTTP协议的WADO服务；影像浏览及操作模块是对二维图像的平面操作集合，涉及彩色和灰度图像的操作。 |
|  | 影像浏览器功能要求支持影像格式转换及影像调阅功能，要求包含影像解析、调窗、堆栈、缩放、放大镜、翻转、探针、反转等功能。 |
|  | 影像操作配置管理 要求支持配置影像浏览器运行所需的基本环境参数和用户自定义参数。主要功能要求包含布局配置、窗口配置、调窗配置、操作行为配置。 |
|  | 光盘刻录：光盘刻录模块要求支持将选择的检查列表中的影像下载到本地，并生成影像索引文件DICOMDIR，然后将影像、索引文件和轻便版的浏览器一起进行刻录。 |

- 2.4.2超声影像信息系统

| 系统概述 | 超声影像信息系统以高速多媒体计算机、数据库、局域网络技术应用为基础，专用于解决超声影像设备数字化登记、检查、存储、管理、诊断、信息处理的专业应用系统，是实现超声影像信息资料电子化传输与调阅的综合应用。 前台预约登记工作站获取HIS传输过来的申请医嘱信息进行检查预约，分诊登记，检查医生对病人做检查，并采集超声影像后将图像存储到服务器，同时完成诊断图文报告，审核发布，并打印交付患者。 超声影像信息系统同时提供质控管理、统计分析和排班功能，提供全面的科室管理，健全科室科研和教学工作，实现检查科室日常工作的数字化和无纸化。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供患者查询、检查预约、登记、排队叫号、图像采集、诊断工作站、诊断报告管理、诊断报告打印、质控管理、统计分析、排班管理等等功能 |
| 详细要求 | 患者查询： 要求支持个性化查询功用，可根据医生用户的个性喜好来配置对应的查询条件，查询显示列表和常用操作的功能按钮。对于颜色有要求的情况还可以根据检查状态设置对应的颜色。比如申请-绿色，急诊患者-红色等。 要求支持高级查询功能，能够提供多种与或关系的查询功能。比如查询某检查号或者某个登记号的查询。扩展查询的多样性，对于有复杂的与或关系、检索报告内容模糊查询等，这个功能非常实用。 要求提供定制查询功能，将医生常用的组合查询功能固定为功能按钮。方便以后登录系统查询可以一键完成。比如定制一个查询当天诊室三已经预约的数据。第一次查询之后将其保存自动生成一个功能按钮，下次点击按钮就可以直接查询该组合数据。方便快捷。 要求提供编辑报告功能，在查询列表加入了一个编辑发布报告的入口点。数据查询出来后选中患者信息，点击编辑报告功能，则可以编写保存报告及其以后操作。 要求提供采集图像功能，在查询列表加入了一个采集图像的入口点。数据查询出来后选中患者信息，点击采集图像功能，则可快捷跳转到采集界面进行相应操作。 要求提供读卡功能，要求适配大多数医院/厂商提供的读卡器。读卡快速读取卡内登记号自动查询数据。支持读取身份证号/就诊号/医保卡号等。 要求提供报告超时提醒功能，要求支持对于患者检查做完后拖了很长时间没有保存审核报告的情况进行提示，在查询列表上面醒目字样滚动显示。有助于医生及时发现未出报告的检查，提高医生工作效率。 要求提供导出报告/图像功能，把患者检查信息的图像报告导出到本地。 要求提供打印报告功能，支持全科室统一位置打印报告。整个科室或者同一个检查组设定指定位置打印报告。查询指定患者信息，然后点击打印报告功能即可。 要求提供请求会诊功能，对于比较复杂的检查需要其他医生或者科室帮助的时候，可以用这个功能就行申请达到数据共享的目的。 要求提供报告挂起功能，对于某条检查报告写到一半有特殊情况需要临时保存过会再来继续写的情况，可以采用报告挂起功能。 要求提供质量控制功能，提供进行数据修改的入口。查询数据后选中质量控制操作即可进行质量控制功能。 要求提供修改叫号诊室功能，修改呼叫队列某条检查信息的诊室信息。 要求提供修改检查优先级功能，修改某条检查信息检查优先级，比如加急/军人优先等。 要求提供导出数据到Excel功能，将查询出来的数据导出到Excel存储到本地。 要求提供分配报告/审核医生功能，针对有的检查需要特定人来写报告或者审核报告的情况，可以选中患者信息进行分配功能。分配功能一般需要高级权限。 要求提供修改检查技师功能，可以修改某条检查信息的技师信息。 要求提供取消终审功能，将某条检查信息终审信息因为特殊原因进行取消终审。取消终审后状态变为已审核状态。 |
|  | 检查预约： 要求提供预约功能，对申请状态的检查执行预约操作，选择预约日期、预约时间段对病人检查进行预约操作；预约时产生的流水号规则可自定义，可按照诊室、科室或检查组多种方式生成流水号，可统一分配，也可以按照设备分配。支持同一个病人多条医嘱合并预约的功能。 要求提供资源计划功能，在系统中按照时间段提前排出资源计划，按照周一至周日每天各时间段的资源数，生成资源计划到指定日期。支持选座模式，医生可选择做检查时预约到的具体时间点，使得预约更加高效，减少病人等待时间。 要求支持查看申请信息功能，要求支持查看HIS中病人的电子病历（主诉、病史、检验结果等信息），支持查看申请单信息，支持通过扫描仪扫描申请单功能。 要求提供打印预约单功能，支持自定义预约单模板，打印预约单，预约单打印可配置为预约后自动打印，也可选择手动打印。 要求提供补录费用功能，支持HIS补录费用后，重新录入费用信息。 要求提供手工录入患者检查功能，可自定义录入患者的病人类型，姓名、检查项目等信息，新增患者检查。 要求提供修改患者信息功能，支持修改患者类型、病人姓名、年龄等患者信息，也可修改检查项目，检查部位等检查信息。 |
|  | 登记： 要求支持到达确认功用，支持预约状态的检查，患者按照预约时间到达科室后，可执行到达操作。 要求支持查看申请信息功能，支持查看HIS中病人的电子病历（主诉、病史、检验结果等信息），支持查看申请单信息，支持通过扫描仪扫描申请单功能。 要求支持打印取片单功能，支持自定义取片凭证模板，打印出取片凭证，取片凭证打印可配置为预约后自动打印，也可选择手动打印。 要求支持关联医嘱功用，支持补录的医嘱与其他检查的关联。 |
|  | 排队叫号： 要求支持呼叫队列生成功能，支持按诊间或分组生成呼叫队列。 要求支持查询呼叫队列功能，医生可灵活选择按诊间或检查组、检查子类等来检索呼叫队列信息，满足科室多种情况使用。 要求支持呼叫功能，调用其他语音叫号系统进行语音呼叫病人，并用多媒体终端显示叫号信息。 要求支持呼叫下一个患者功能，支持自动呼叫下一个未呼叫或等待状态的病人。 要求支持过号功能，支持将呼叫后未按时来做检查的病人进行过号操作，并显示到过号列表。 要求支持取消过号功能，支持将过号病人恢复到等候病人队列。 |
|  | 图像采集： 要求支持图像采集模块支持DICOM方式和采集卡方式采集超声影像。 DICOM方式采集。 要求对支持DICOM标准的超声设备可使用DICOM方式采集，设备通过WorkList服务获取病人列表，在设备上采集图像后，可将DICOM图像发送给超声影像客户端系统，要求客户端系统可直接将DICOM影像上传至PACS影像服务器统一存储，也可将DICOM影像转换成JPG存储，并将JPG图像加载到报告中。 采集卡方式采集 要求支持采集卡采集图像，支持多种类型采集卡。 采集方式要求支持采集卡/网口，采集快捷键支持程序按键操作，键盘快捷键操作，脚踏板/USB手柄操作。 静态采集功能要求支持单张图片采集，并将采集到的JPG图像上传到服务器。 动态采集要求支持动态图像的采集及视频回放，支持多种视频压缩算法MPEG2,MPEG4 等。 要求支持图像的基本处理功能，如亮度调节、图像的旋转、放大、缩小、裁减、标注等，图像的模式识别等，能实现图像色彩亮度对比度调节。 要求支持图像标注功能，可以把图像及标注打印在报告上面。 要求支持后台采集功能，支持书写诊断报告的同时后台采集，特殊患者可以先进行图像采集，把图像保存在工作站上，可以集中的把急诊患者图像采集下来，之后再加载到相应报告中。 要求支持图像导入、导出功能，要求支持BMP/JPG/TIF/DICOM格式图像的导入和导出功能。 |
|  | 诊断工作站： 要求支持维护报告样式功能，可根据医院要求制作不同样式的报告，维护好的报告样式需要关联科室才可在该科室使用，在录入检查诊断信息时，医生可根据当前检查项目以及部位选择合适的报告样式。 要求支持浏览影像功能，支持查看该患者通过设备采集到的图像。 要求支持录入以及修改报告功能，要求支持当患者在医技执行科室完成检查之后，医生在报告界面对患者进行报告录入，报告医生可保存完成的报告并且保存的报告也同时会以PDF文件保存在电脑上，此时检查状态变为“已录入报告”，并且原报告医生可随时打开并修改已保存的报告。医生在点击“保存报告”时可以设置是否返回首页，若选择返回，在保存报告之后返回首页；若选择不返回，在保存报告之后停留在当前页面。提交审核：报告完成之后，报告医生可提交报告给审核医生进行审核，此时患者状态变为“已提交”，并且报告医生不可再修改报告。 要求支持审核以及驳回报告功能，要求支持保存成功以及提交审核的报告，都可进行审核，审核医生可对报告进行修改，审核完成的报告，临床医生站该条检查状态变为“执行”。若报告存在问题，审核医生可驳回报告，报告医生可再次对报告进行修改。医生在点击“审核报告”时可以设置是否返回首页以及审核打印，若选择返回，在保存报告之后返回首页；若选择不返回，在保存报告之后停留在当前页面；若选择审核打印，则在报告审核之后自动打印报告单。 要求支持终审报告功能，要求支持报告审核完毕后，也可对报告进行终审操作，终审后的报告检查状态变为“已终审”。 要求支持报告打印以及补打报告功能，要求支持报告医生可对已经完成的报告进行打印，也可以补打当前患者的报告。 要求支持模板数据功能，医生可以将“检查方法”、“检查所见”、“诊断意见”以模板的形式保存，当报告医生需要使用某个模板时可直接对当前报告进行添加或者替换。模板可以保存为公有模板和私有模板，公有模板该科室的所有医生都可以维护和使用，私有模板仅当前医生可以维护和使用。同时模板也可建立各级目录来保存不同的模板数据。医生还可使用智能模板，根据医嘱项及相关模板使用频率进行排序，最常用的模板排在首位。 要求支持智能提醒功能，医生可根据患者年龄段、患者性别、检查部位、检查设备等维护智能提醒。例如维护患者性别为“男”，提醒关键字为“子宫”，在保存男性患者报告时若报告内容出现“子宫”字样，则提醒医生是否继续保存。 要求支持报告记录功能，可查看该报告的所有执行操作过程；包括：操作医生、操作时间、操作状态（保存、访问、审核等）以及操作之后报告的内容。 要求支持标记回访功能，若患者需要回访，可为患者添加标记回访，设置回访日期、提前提醒天数以及回访医生，则可在回访前提醒回访医生该患者需要进行回访。 要求支持报告质量控制功能，要求可设置报告阴阳性是否为必选项，默认阳性或者阴性；影像评级是否为必选项，默认是否为甲级；报告保存（第一次保存）多久后不能修改；报告结果同步调整字体大小，由于部分报告的某些模块需要录入字数较多，为了适应报告纸张大小其字体就会自动缩小，为了适应保持字体大小一致其他内容字体也会同步缩小；报告是否需要审核；报告是否需要终审；可编辑报告的检查状态，设置患者在预约、到达、已有图像、正在检查、检查完成状态医生才可编辑报告。 要求支持相关检查功能，支持可以查看该患者所做其他检查的日期、临床诊断、检查所见、诊断意见以及查看影像。 要求支持检查测值功能，支持DICOM SR报告的检查测值录入功能，可自定义多种测值方案，定义公式来自动计算测值单元的值，并支持动态打印到报告中。 要求支持报告和采集界面设置功能，要求支持同屏采集和报告，实时采集和写诊断报告分屏显示，医生可以一边观看采集图像一边写诊断报告。 |
|  | 诊断报告管理： 要求支持双通道上传：支持在存储服务器架设WCF存储服务程序，并同时开启FTP虚拟目录作为备用通道，实现双保险。大大增加了报告上传的稳定行与可靠性。 要求支持多服务器多存储介质抽象化存储，要求支持将物理存储抽象化为存储服务和存储介质，用户只需知道报告存储的服务器与介质名称即可。将用户与复杂的存储规则相隔离，同时将存储文件与存储介质相关联，达到高可扩容性。 要求提供web版调阅工具，给临床医生提供统一的web版调阅报告工具，此工具提供多种版式的调阅方式，只看报告，只看图像，报告和图像同时浏览。并且提供基于html5实现的禁止临床打印pdf报告功能。 |
|  | 诊断报告打印： 要求提供报告样式维护功能，可在样式设计器中维护报告样式，报告样式可根据检查项目子类关联，固定检查项目默认选择样式。报告样式可维护报告中各项基础信息元素，各个模块之间的排版，报告内容的字体、大小。 要求提供配置打印参数功能，要求支持打印参数包括选择报告样式、选择打印份数、选择图像行数、选择每个样式调用的打印机、选择等。 要求提供打印预览功能，要求支持配置打印预览后，打印会弹出生成PDF文件的预览页面缩略图，确认无误后可点击打印，减少报告内容填写的错误率。 |
|  | 质控管理： 要求提供修改患者基础信息功能，要求支持患者基础信息的修改的数据只包含对患者的登记号、姓名、拼音的修改。对于其他信息，在预约登记组件来直接修改则更方便。 要求提供合并患者功能，要求支持该功能主要目的是将两位患者的信息进行合并。实际效果为将一患者下的检查，全部更新到另一患者的检查下。 要求提供修改检查信息功能，要求支持可以将患者检查过程中产生的错误数据直接进行修改。 要求提供取消计费功能，要求支持可以对HIS发消息，取消该检查的计费。在患者需要进行出院结算，但是还有检查未做的时候进行处理。 要求提供初始化检查功能，要求支持初始化主要目的是将患者的检查信息以及报告信息全部清除，但是会保留患者基础信息。如果为HIS开的医嘱，将会变为申请状态。如果为手动预约的医嘱，将会变为取消检查状态。 要求提供修改报告信息功能，要求支持修改报告信息主要目的是对该检查的报告信息进行修改，例如修改报告的保存时间、审核医生等。但是要注意一点，这里进行修改数据后，报告文件已经生成并且上传的话，临床调阅的文件并不会发生改变。 要求提供取消报告功能，要求支持取消报告信息主要目的是对该检查的报告进行重写，只有状态为已录入报告的患者可以取消报告，取消报告后检查将回到写报告之前的状态，到达或已有图像。 要求提供报告转交功能，要求支持报告转交主要目的是批量修改报告锁定的用户，在RIS中当一份报告被用户打开后，或者分配报告给指定医生后，将会给该报告添加用户锁定。当锁定用户不在电脑前或者锁定用户临时有事离岗后，在该处可批量修改锁定的医生，交给其他医生来处理报告。 |
|  | 统计分析： 要求提供科室收入统计功能，要求支持按检查子类，设备，申请科室，病人类型，转诊，和部位大类来统计科室收入。支持按预约日期，登记日期，检查日期，报告日期统计。支持选择某个科室统计。支持按两种不同录入医嘱的方式统计，HIS医嘱登记和手工登记 要求提供医生工作量统计功能，要求支持医生工作量涉及数据最多，最复杂，可以统计医生，技师，护师，曝光数等许多方面。支持所有医生工作量统计。也可以支持报告医生，审核医生，登记医生，报告录入者，介入医生，会诊医生，辅助医生，护师，核对护师，检查技师工作量统计。支持影像评级，报告评级，审核报告评级统计。支持预约率，报告被驳回率，医生退回报告，已完成的检查率统计。支持检查项目，申请医生检查项目，医生检查项目统计。支持报告医生检查部位，审核医师检查部位，检查技师检查部位统计。支持扫描方式，同比-环比，检查项目权重-设备权重，检查部位权重统计。支持检查技师曝光次数，报告医师曝光次数统计。 要求提供设备工作量统计功能，要求支持按日期段，精确时间点，检查子类，检查部位，检查设备，用户来统计。支持按报告日期，检查日期，登记日期统计。 要求提供病案统计功能，要求支持病案统计分为了三块，病案统计，阳性率统计和医嘱检测信息。病案统计支持按报告日期，检查日期，登记日期来统计。支持按检查子类，检查部位，检查项目，结构化，归档类型来统计。支持按是否活检检查，回访状态，检查结果，报告医生，审核医生，患者年龄来统计。统计结果支持患者信息，医嘱信息，就诊信息，年龄分布图，以及报告内容。支持高级查询，用户自定义查询条件查询。统计结果支持导出到工作站查询组件。阳性率统计，支持按日期段，检查子类，病人类型，用户，诊间，设备统计。支持按时间统计，报告日期，检查日期。支持按申请科室统计。统计结果支持饼状统计图。医嘱检测信息，支持当前用户，查看对某个医嘱具体时间进行的某种操作，是否取消计费，是否初始化等。 要求提供流程监控统计功能，要求支持按日期，检查子类，诊间，设备，报告医生，审核医生，通过选择开始状态与结束状态进行统计。支持按检查项目耗时，检查状态耗时统计。检查状态耗时统计，可以精确的统计出此医嘱从登记到审核报告一系列流程的具体时间。支持查看检查项目平均耗时饼图。 要求提供打印功能，要求支持所有的统计类型下的统计结果都支持打印 要求提供绘制统计图功能，要求支持统计结果都支持柱状统计图显示 要求提供病历明细功能，要求支持统计出来的结果选中后，都可以看出患者的基本信息，检查信息，医嘱信息等等，每个统计类型病历明细中显示的信息会有所区别。并且结果支持导出到EXCEL表格 要求提供导出到EXCEL功能，要求提供所有统计结果都支持导出到EXCEL表格 |
|  | 排班管理： 要求提借检查项目关联功能，要求支持用于设置检查项目和检查专业组的关联。系统支持选择多个检查项目批量关联某个专业组，也支持选择多个检查项目批量取消关联，同时可按患者类型区分设置专业组关联的检查项目。支持按检查子类来过滤未关联的检查项目，方便检查项目的选择。 要求提供用户关联功能，要求支持用于设置用户和检查专业组的关联。支持按角色区分设置与专业组关联的用户，可选择多个用户批量设置关联，也可选择多个用户批量取消关联。 要求提供医护人员排班功能，要求支持是根据角色和专业组设置医护人员在一段时间内的排班。选择排班日期、角色和专业组开始排班后，会显示一周内的排班情况，双击要排班的时间单元格，会弹出跟当前角色和专业组关联的用户，即可排班的用户，可选择多个用户来排班。支持将一周的排班复制到本科室或其它科室、角色和专业组里，解决医院同班次用户可在不同科室值班，或写不同专业组报告的需求，减少重复排班。支持切换当前用户能登录的其它科室进行排班，对完成的排班可进行打印。 要求提供资源排班功能，要求支持资源排班用于按日期修改资源的可预约数。选择日期点击生成排班后，会根据资源计划生成一周的资源使用情况，包括可预约数和当前剩余数量。双击每个单元格，可修改某个设备在对应日期的可预约数。支持按设备过滤资源排班情况。 |
|  | 其它模块： 要求提供系统管理功能，要求支持为检查科室系统提供基础数据的维护，包括检查项目基础数据维护，科室参数，系统用户，权限设置，系统参数维护及系统组件，以及科室工作流程设置等内容。 要求提供申请单浏览功能，要求支持查看病人的电子版申请单，内容包括：病人基本信息、病人就诊信息（主诉与临床诊断等）、检查信息。融合HIS功能查看病人的电子病历。另外，提供了扫描纸质申请单功能，可将纸质申请单扫描并保存归档。 要求提供检前信息记录功能，要求支持可填写病人病症、体征、手术情况等多项信息，形成完整的诊疗记录，并提供模板功能，方便填写自定义内容。 要求提供检后信息记录功能，要求支持可查询和填写病人的回访记录，并支持导出功能，实现诊疗的闭环。 要求提供图像报告浏览功能，要求支持首页选中病人的同时可快速浏览图像和报告内容，大大简化了操作与筛选流程。 要求提供相关检查功能，要求支持可查看某病人的全部跨科检查记录，使医生可以便捷的查找历史检查信息，有利于提高本次诊断的目的性与准确性。 要求提供工作流程监控功能，要求支持查询某人或某次检查的全部操作信息，追溯检查流程，监控流程用时，提高工作效率。 要求提供科室工作状态功能，要求支持显示各诊间的待检，已检和总检人数，各个诊间的实时呼叫列表，以及预约资源使用情况。使管理者对科室现状有大致了解。显示诊间设备与个人的工作量与待工作量。 要求提供病理信息功能，要求支持及时有效的显示某次检查相关的病理部位、病理描述、病理诊断、等病理信息，更好的结合病理结果对病人做出准确诊断。 |

- 2.4.3内镜影像信息系统

| 系统概述 | 内镜影像信息系统针对不同的内窥镜设备提供有针对性的解决方案，包括胃镜、肠镜、鼻咽喉镜、支气管镜、腹腔镜、宫腔镜等，是以高速多媒体计算机、数据库、局域网络技术应用为基础，专用于解决内镜影像设备数字化登记、检查、存储、管理、诊断、信息处理的专业应用系统，是实现内镜影像信息资料电子化传输与调阅的综合应用。 前台预约登记工作站获取HIS传输过来的申请医嘱信息进行检查预约，分诊登记，检查医生对病人做检查，并采集内镜影像后将图像存储到服务器，同时完成诊断图文报告，审核发布，并打印交付患者。 内镜影像信息系统同时提供质控管理、统计分析和排班功能，提供全面的科室管理，健全科室科研和教学工作，实现检查科室日常工作的数字化和无纸化。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供患者查询、检查预约、登记、排队叫号、图像采集、诊断工作站、诊断报告管理、诊断报告打印、质控管理、统计分析、排班管理等功能。 |
| 详细要求 | 患者查询： 个性化查询：这个功能主要是根据医生用户的个性喜好来配置对应的查询条件，查询显示列表和常用操作的功能按钮。对于颜色有要求的情况还可以根据检查状态设置对应的颜色。比如申请-绿色，急诊患者-红色等。 高级查询：这个功能主要是提供多种与或关系的查询功能。比如查询某检查号或者某个登记号的查询。扩展查询的多样性，对于有复杂的与或关系、检索报告内容模糊查询等。 定制查询：将医生常用的组合查询功能固定为功能按钮。方便以后登录系统查询可以一键完成。比如定制一个查询当天诊室三已经预约的数据。第一次查询之后将其保存自动生成一个功能按钮，下次点击按钮就可以直接查询该组合数据。 编辑报告：在查询列表加入了一个编辑发布报告的入口点。数据查询出来后选中患者信息，点击编辑报告功能，则可以编写保存报告及其以后操作。 采集图像：在查询列表加入了一个采集图像的入口点。数据查询出来后选中患者信息，点击采集图像功能，则可快捷跳转到采集界面进行相应操作。 读卡：读卡功能，适配大多数医院/厂商提供的读卡器。读卡快速读取卡内登记号自动查询数据。支持读取身份证号/就诊号/医保卡号等。 报告超时提醒：对于患者检查做完后拖了很长时间没有保存审核报告的情况进行提示，在查询列表上面醒目字样滚动显示。有助于医生及时发现未出报告的检查，提高医生工作效率。 导出报告/图像：把患者检查信息的图像报告导出到本地。 打印报告：支持全科室统一位置打印报告。整个科室或者同一个检查组设定指定位置打印报告。查询指定患者信息，然后点击打印报告功能即可。 请求会诊：对于比较复杂的检查需要其他医生或者科室帮助的时候，可以用这个功能就行申请达到数据共享的目的。 报告挂起：对于某条检查报告写到一半有特殊情况需要临时保存过会再来继续写的情况，可以采用报告挂起功能。 质量控制：提供进行数据修改的入口。查询数据后选中质量控制操作即可进行质量控制功能。 修改叫号诊室：修改呼叫队列某条检查信息的诊室信息。 过号操作：将某条检查信息的叫号记录过号处理。 修改检查优先级：修改某条检查信息检查优先级，比如加急/军人优先等。 导出数据到Excel：将查询出来的数据导出到Excel存储到本地。 分配报告/审核医生：针对有的检查需要特定人来写报告或者审核报告的情况，可以选中患者信息进行分配功能。分配功能一般需要高级权限。 修改检查技师：修改某条检查信息的技师信息。 取消终审：将某条检查信息终审信息因为特殊原因进行取消终审。取消终审后状态变为已审核状态。 检查预约： 预约：对申请状态的检查执行预约操作，选择预约日期、预约时间段对病人检查进行预约操作；预约时产生的流水号规则可自定义，可按照诊室、科室或检查组多种方式生成流水号，可统一分配，也可以按照设备分配。支持同一个病人多条医嘱合并预约的功能。 资源计划：在系统中按照时间段提前排出资源计划，按照周一至周日每天各时间段的资源数，生成资源计划到指定日期。支持选座模式，医生可选择做检查时预约到的具体时间点，使得预约更加高效，减少病人等待时间。 查看申请信息：支持查看HIS中病人的电子病历（主诉、病史、检验结果等信息），支持查看申请单信息，支持通过扫描仪扫描申请单功能。 打印预约单：支持自定义预约单模板，打印预约单，预约单打印可配置为预约后自动打印，也可选择手动打印。 补录费用：支持HIS补录费用后，重新录入费用信息。 手工录入患者检查：可自定义录入患者的病人类型，姓名、检查项目等信息，新增患者检查。 修改患者信息：修改患者类型、病人姓名、年龄等患者信息，也可修改检查项目，检查部位等检查信息。 登记： 到达：预约状态的检查，患者按照预约时间到达科室后，可执行到达操作。 查看申请信息：支持查看HIS中病人的电子病历（主诉、病史、检验结果等信息），支持查看申请单信息，支持通过扫描仪扫描申请单功能。 打印取片单：支持自定义取片凭证模板，打印出取片凭证，取片凭证打印可配置为预约后自动打印，也可选择手动打印。 关联医嘱：支持补录的医嘱与其他检查的关联。 排队叫号： 呼叫队列生成：支持按诊间或分组生成呼叫队列。 查询呼叫队列：医生可灵活选择按诊间或检查组、检查子类等来检索呼叫队列信息，满足科室多种情况使用。 呼叫：调用其他语音叫号系统进行语音呼叫病人，并用多媒体终端显示叫号信息。 呼叫下一个：自动呼叫下一个未呼叫或等待状态的病人。 过号：将呼叫后未按时来做检查的病人进行过号操作，并显示到过号列表。 取消过号：将过号病人恢复到等候病人队列。 图像采集： 采集卡：支持多种类型采集卡，如OK、宝狮、天创恒达等采集卡。 采集方式：支持采集卡/网口，采集快捷键支持程序按键操作，键盘快捷键操作，脚踏板/USB手柄操作。 静态采集：单张图片采集，并将采集到的JPG图像上传到服务器。 动态采集：支持动态图像的采集及视频回放，支持多种视频压缩算法MPEG2,MPEG4等。 图像的基本处理：如亮度调节、图像的旋转、放大、缩小、裁减、标注等，图像的模式识别等，能实现图像色彩亮度对比度调节。 图像标注：可以把图像及标注打印在报告上面。 后台采集：支持书写诊断报告的同时后台采集，特殊患者可以先进行图像采集，把图像保存在工作站上，可以集中的把急诊患者图像采集下来，之后再加载到相应报告中。 图像导入、导出：支持BMP/JPG/TIF/DICOM格式图像的导入和导出功能。 诊断工作站： 维护报告样式：可根据医院要求制作不同样式的报告，维护好的报告样式需要关联科室才可在该科室使用，在录入检查诊断信息时，医生可根据当前检查项目以及部位选择合适的报告样式。 浏览影像：查看该患者通过设备采集到的图像。 录入以及修改报告：当患者在医技执行科室完成检查之后，医生在报告界面对患者进行报告录入，报告医生可保存完成的报告并且保存的报告也同时会以PDF文件保存在电脑上，此时检查状态变为“已录入报告”，并且原报告医生可随时打开并修改已保存的报告。医生在点击“保存报告”时可以设置是否返回首页，若选择返回，在保存报告之后返回首页；若选择不返回，在保存报告之后停留在当前页面。提交审核：报告完成之后，报告医生可提交报告给审核医生进行审核，此时患者状态变为“已提交”，并且报告医生不可再修改报告。 审核以及驳回报告：保存成功以及提交审核的报告，都可进行审核，审核医生可对报告进行修改，审核完成的报告临床医生站该条检查状态变为“执行”。若报告存在问题，审核医生可驳回报告，报告医生可再次对报告进行修改。医生在点击“审核报告”时可以设置是否返回首页以及审核打印，若选择返回，在保存报告之后返回首页；若选择不返回，在保存报告之后停留在当前页面；若选择审核打印，则在报告审核之后自动打印报告单。 终审报告：报告审核完毕后，也可对报告进行终审操作，终审后的报告检查状态变为“已终审”。 报告打印以及补打报告：报告医生可对已经完成的报告进行打印，也可以补打当前患者的报告。 模板数据：医生可以将“检查方法”、“检查所见”、“诊断意见”以模板的形式保存，当报告医生需要使用某个模板时可直接对当前报告进行添加或者替换。模板可以保存为公有模板和私有模板，公有模板该科室的所有医生都可以维护和使用，私有模板仅当前医生可以维护和使用。同时模板也可建立各级目录来保存不同的模板数据。医生还可使用智能模板，根据医嘱项及相关模板使用频率进行排序，最常用的模板排在首位。 智能提醒：医生可根据患者年龄段、患者性别、检查部位、检查设备等维护智能提醒。例如维护患者性别为“男”，提醒关键字为“子宫”，在保存男性患者报告时若报告内容出现“子宫”字样，则提醒医生是否继续保存。 报告记录：可查看该报告的所有执行操作过程；包括：操作医生、操作时间、操作状态（保存、访问、审核等）以及操作之后报告的内容。 标记回访：若患者需要回访，可为患者添加标记回访，设置回访日期、提前提醒天数以及回访医生，则可在回访前提醒回访医生该患者需要进行回访。 报告质量控制：可设置报告阴阳性是否为必选项，默认阳性或者阴性；影像评级是否为必选项，默认是否为甲级；报告保存（第一次保存）多久后不能修改；报告结果同步调整字体大小，由于部分报告的某些模块需要录入字数较多，为了适应报告纸张大小其字体就会自动缩小，为了适应保持字体大小一致其他内容字体也会同步缩小；报告是否需要审核；报告是否需要终审；可编辑报告的检查状态，设置患者在预约、到达、已有图像、正在检查、检查完成状态医生才可编辑报告。 相关检查：可以查看该患者所做其他检查的日期、临床诊断、检查所见、诊断意见以及查看影像。 定位图标注：通过使用定位图的标注功能，医师可以清晰的看到每幅采集到的图像，在该检查部位中的确切位置、详细描述，为日后再次查看报告和影像提供了方便。同时支持定位图的管理和维护功能。 报告和采集界面设置：支持同屏采集和报告，实时采集和写诊断报告分屏显示，医生可以一边观看采集图像一边写诊断报告。同屏采集界面如下： 诊断报告管理： WCF与FTP双通道上传：在存储服务器架设WCF存储服务程序，并同时开启FTP虚拟目录作为备用通道，实现双保险。大大增加了报告上传的稳定行与可靠性。 多服务器多存储介质抽象化存储：是将物理存储抽象化为存储服务和存储介质，用户只需知道报告存储的服务器与介质名称即可。将用户与复杂的存储规则相隔离，同时将存储文件与存储介质相关联，达到高可扩容性。 web版调阅工具：给临床医生提供统一的web版调阅报告工具，此工具提供多种版式的调阅方式，只看报告，只看图像，报告和图像同时浏览。并且提供基于html5实现的禁止临床打印pdf报告功能。 诊断报告打印： 报告样式维护：可在样式设计器中维护报告样式，报告样式可根据检查项目子类关联，固定检查项目默认选择样式。报告样式可维护报告中各项基础信息元素，各个模块之间的排版，报告内容的字体、大小。 配置打印参数：打印参数包括选择报告样式、选择打印份数、选择图像行数、选择每个样式调用的打印机、选择等。 打印预览：配置打印预览后，打印会弹出生成PDF文件的预览页面缩略图，确认无误后可点击打印，减少报告内容填写的错误率。 质控管理： 修改患者基础信息：患者基础信息的修改的数据只包含对患者的登记号、姓名、拼音的修改。对于其他信息，在预约登记组件来直接修改则更方便。 合并患者：该功能主要目的是将两位患者的信息进行合并。实际效果为将一患者下的检查，全部更新到另一患者的检查下。 修改检查信息：可以将患者检查过程中产生的错误数据直接进行修改。 取消计费：可以对HIS发消息，取消该检查的计费。在患者需要进行出院结算，但是还有检查未做的时候进行处理。 初始化检查：初始化主要目的是将患者的检查信息以及报告信息全部清除，但是会保留患者基础信息。如果为HIS开的医嘱，将会变为申请状态。如果为手动预约的医嘱，将会变为取消检查状态。 修改报告信息：修改报告信息主要目的是对该检查的报告信息进行修改，例如修改报告的保存时间、审核医生等。但是要注意一点，这里进行修改数据后，报告文件已经生成并且上传的话，临床调阅的文件并不会发生改变。 取消报告：取消报告信息主要目的是对该检查的报告进行重写，只有状态为已录入报告的患者可以取消报告，取消报告后检查将回到写报告之前的状态，到达或已有图像。 报告转交：报告转交主要目的是批量修改报告锁定的用户，在RIS中当一份报告被用户打开后，或者分配报告给指定医生后，将会给该报告添加用户锁定。当锁定用户不在电脑前或者锁定用户临时有事离岗后，在该出可批量修改锁定的医生，交给其他医生来处理报告。 统计分析： 科室收入统计：支持按检查子类，设备，申请科室，病人类型，转诊，和部位大类来统计科室收入。支持按预约日期，登记日期，检查日期，报告日期统计。支持选择某个科室统计。支持按两种不同录入医嘱的方式统计，HIS医嘱登记和手工登记 医生工作量统计：医生工作量涉及数据最多，最复杂，可以统计医生，技师，护师，曝光数等许多方面。支持所有医生工作量统计。也可以支持报告医生，审核医生，登记医生，报告录入者，介入医生，会诊医生，辅助医生，护师，核对护师，检查技师工作量统计。支持影像评级，报告评级，审核报告评级统计。支持预约率，报告被驳回率，医生退回报告，已完成的检查率统计。支持检查项目，申请医生检查项目，医生检查项目统计。支持报告医生检查部位，审核医师检查部位，检查技师检查部位统计。支持扫描方式，同比-环比，检查项目权重*设备权重，检查部位权重统计。支持检查技师曝光次数，报告医师曝光次数统计。 设备工作量统计：支持按日期段，精确时间点，检查子类，检查部位，检查设备，用户来统计。支持按报告日期，检查日期，登记日期统计。 病案统计：病案统计分为了三块，病案统计，阳性率统计和医嘱检测信息。病案统计支持按报告日期，检查日期，登记日期来统计。支持按检查子类，检查部位，检查项目，结构化，归档类型来统计。支持按是否活检检查，回访状态，检查结果，报告医生，审核医生，患者年龄来统计。统计结果支持患者信息，医嘱信息，就诊信息，年龄分布图，以及报告内容。支持高级查询，用户自定义查询条件查询。统计结果支持导出到工作站查询组件。阳性率统计，支持按日期段，检查子类，病人类型，用户，诊间，设备统计。支持按时间统计，报告日期，检查日期。支持按申请科室统计。统计结果支持饼状统计图。医嘱检测信息，支持当前用户，查看对某个医嘱具体时间进行的某种操作，是否取消计费，是否初始化等。 流程监控统计：支持按日期，检查子类，诊间，设备，报告医生，审核医生，通过选择开始状态与结束状态进行统计。支持按检查项目耗时，检查状态耗时统计。检查状态耗时统计，可以精确的统计出此医嘱从登记到审核报告一系列流程的具体时间。支持查看检查项目平均耗时饼图。 打印：所有的统计类型下的统计结果都支持打印 绘制统计图：统计结果都支持柱状统计图显示 病历明细：统计出来的结果选中后，都可以看出患者的基本信息，检查信息，医嘱信息等等，每个统计类型病历明细中显示的信息会有所区别。并且结果支持导出到EXCEL表格 导出到EXCEL：所有统计结果都支持导出到EXCEL表格 排班管理： 检查项目关联：用于设置检查项目和检查专业组的关联。系统支持选择多个检查项目批量关联某个专业组，也支持选择多个检查项目批量取消关联，同时可按患者类型区分设置专业组关联的检查项目。支持按检查子类来过滤未关联的检查项目，方便检查项目的选择。 用户关联：用于设置用户和检查专业组的关联。支持按角色区分设置与专业组关联的用户，可选择多个用户批量设置关联，也可选择多个用户批量取消关联。 医护人员排班：是根据角色和专业组设置医护人员在一段时间内的排班。选择排班日期、角色和专业组开始排班后，会显示一周内的排班情况，双击要排班的时间单元格，会弹出跟当前角色和专业组关联的用户，即可排班的用户，可选择多个用户来排班。支持将一周的排班复制到本科室或其它科室、角色和专业组里，解决医院同班次用户可在不同科室值班，或写不同专业组报告的需求，减少重复排班。支持切换当前用户能登录的其它科室进行排班，对完成的排班可进行打印。 资源排班：资源排班用于按日期修改资源的可预约数。选择日期点击生成排班后，会根据资源计划生成一周的资源使用情况，包括可预约数和当前剩余数量。双击每个单元格，可修改某个设备在对应日期的可预约数。支持按设备过滤资源排班情况。 其它模块： 系统管理工作站：为检查科室系统提供基础数据的维护，包括检查项目基础数据维护，科室参数，系统用户，权限设置，系统参数维护及系统组件，以及科室工作流程设置等内容。 申请单浏览：查看病人的电子版申请单，内容包括：病人基本信息、病人就诊信息（主诉与临床诊断等）、检查信息。融合HIS功能查看病人的电子病历。另外，提供了扫描纸质申请单功能，可将纸质申请单扫描并保存归档。 检前信息记录：可填写病人病症、体征、手术情况等多项信息，形成完整的诊疗记录，并提供模板功能，方便填写自定义内容。 检中信息记录：支持录入活检部位及块数、HP值、手术用药及手术医生等信息。 检后信息记录：可查询和填写病人的回访记录，并支持导出功能，实现诊疗的闭环。 图像报告浏览 ：首页选中病人的同时可快速浏览图像和报告内容，大大简化了操作与筛选流程。 相关检查：可查看某病人的全部跨科检查记录，使医生可以便捷的查找历史检查信息，有利于提高本次诊断的目的性与准确性。 工作流程监控：查询某人或某次检查的全部操作信息，追溯检查流程，监控流程用时，提高工作效率。 科室工作状态：显示各诊间的待检，已检和总检人数，各个诊间的实时呼叫列表，以及预约资源使用情况。使管理者对科室现状有大致了解。显示诊间设备与个人的工作量与待工作量。 病理信息：及时有效的显示某次检查相关的病理部位、病理描述、病理诊断、等病理信息，更好的结合病理结果对病人做出准确诊断。 |

- 2.4.4心电信息管理系统

| 系统概述 | 医院作为人口健康信息平台中最不可或缺的部分，在医院的信息化建设中，心电图的全程数字化管理是医院建立完整电子病历管理的必要组成部分，与影像数据的数字化管理和化验数据的数字化管理具有同等重要的地位。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 详细要求 | 医嘱登记 | 支持检查诊室管理功能，包括新建、修改、删除。 支持设置预约时段、关联诊室，每个预约时段可限制人数；支持一个诊室对应多个检查项目，支持一个检查项目多个诊室检查。 支持静息心电、动态心电、动态血压、电生理等多种业务类型统一预约。 检查医生通过HIS接口获得申请单进行登记和预约，并生成排队号的条形码，患者按照排队号在检查室等待检查。 可手动创建、扫码、读卡、输入卡号、下载预约记录获取检查患者。 支持选择检查项目，支持填写主诉、临床诊断、既往病史等信息。 支持手动选择或自动匹配检查诊室和检查时段。 具有时段预约已满智能提醒功能。 支持设置加急和隐私患者处理。 支持预约登记患者更换诊室、加急、激活、打印预约单。 |  |
|  | 排队叫号 | 1）支持呼叫、检查、过号、重呼、激活等功能 2）支持查看已叫号、候诊中、过号和已检查各状态下的受检者 3）支持大屏展示排队叫号信息，方便受检者在候诊大厅的大屏随时掌握自己的就诊动态。依序叫号，系统会自动语音呼叫，并在叫号屏上显示 4）支持自定义大屏模板样式，配置显示内容，包括叫号队列、候诊队列、过号队列、姓名、排队号、检查诊室、检查项目等内容配置显示。 |  |
|  | 常规检查管理 | 系统支持连接第三方心电图机完成受检者的心电检查。支持解析hl7、mfer、scp、fda-xml、dicom、anb、dat、ecg、eco、ekg等第三方心电图机数据格式并以统一的格式进行存储。 支持针对门诊（固定检查）、病房（移动检查）、体检等不同的检查场景，按照所接设备类型，可以提供不同的设备接入方案。满足不同场景下的设备接入和采集需求。 具备网络传输功能的心电图机，数据采集完成后可通过无线或有线方式直接发送至心电中心服务器，由诊断中心进行集中诊断。 支持将现有心电设备直接连接电脑来实现心电数据接收，支持手动创建、扫码、读卡、输入卡号、下载预约记录等多种方式获取检查信息。 支持配置检查模式，可选常规十二导、常规十五导、常规十八导、心向量、心率变异、QT离散度、频谱心电、阿托品等。 支持图谱采集完成后预览，支持加采、重采功能； 采集完成后支持自动分析危急值，分析结果包括以下几种类型：危急、阳性、正常、采集不良、未分析。 |  |
|  |  | 支持为严重病人申请加急诊断，加急的报告列表有加急的状态标记。 |  |
|  | 病历管理 | 具备心电检查数据到达即时提醒功能，当新病历到达时，工作站将自动弹出提示窗口并发出声音，提示医生有新病到达。 具备病历查询功能：可根据时间、患者所有信息、检查类别、申请科室、报告医生等，信息组合查询等多种查询方式。 病历列表中可显示的信息包括：检查状态、打印状态、数据来源、姓名、性别、年龄、住院号、申请科室、报告医生、检查时间、病历号等。并可以通过手动修改的方式进行增删改和排序。 病历列表界面具备数据来源分组功能，对不同科室传输的心电数据进行分类管理。 提供典型病例收藏功能，支持医生自定义收藏分类，为医生后期培训和进行科研提供素材。 |  |
|  | 分析诊断 | 1）为满足医院业务发展需要，医生工作站须提供静息心电、动态心电、动态血压、运动平板等功能综合分析功能：一套软件即可以进行静息心电、动态心电、动态血压、运动平板等多种检查的分析会诊工作，支持具有对应检查特点的专业分析工具。 静息心电分析： 2）心电图诊断报告系统具备权限管理功能，给不同的医生进行权限配置。 3）接收到远程诊断申请后，系统支持后台预分析，对于系统已经判断出存在危险情况的病人标明危急，在客户端、web端、移动端以弹窗、消息等多种方式向诊断医生预警。 4）支持胸痛加急功能，诊断界面有胸痛加急按钮，点击之后有胸痛加急的提示弹窗并可将检查完成消息推送到手机微信端及胸痛系统。 |  |
|  | 数据统计与质控管理 | 通过对医院心电检查、诊断、资源分布等数据的分析挖掘，为院内的业务开展和资源分配提供数据支撑。统计分析：实现管理部门对病种、医生、检查报告的统计分析。 支持根据机构、诊断中心查看报告检查量、诊断量。 支持多种查询条件组合查询检索，支持模糊查询，并可进行统计。 工作量统计：统计指定时间段内，检查报告的工作量。其中检查和报告的功能量需要根据检查项目分类统计和汇总。 疾病统计：统计指定时间段内，各种疾病经由检查项目的检出数和汇总数。全部疾病的汇总数。 支持诊断来源分布统计。 统计结果可显示统计列表、统计数量、统计报表、统计图表，并可直接打印输出。统计结果可导出成EXCEL文件。 支持通过心电人工智能进行质控分析，评估诊断医生和诊断组的诊断质量，进一步明确后续的培训方向和提高培训效果。具备图像质控、报告质控、时效质控功能。 支持采集质量检测，在心电检查过程中实时提醒采集质量是否合格，伪差、导联脱落、左右手接反等实时提醒 支持采集质量智能分析，对心电图采集质量进行自动评判并直观展示。 具备完整的报告质控流程，定期对报告质量进行回顾，支持根据病种、诊断医生、AI质控等多个维度对报告进行质控，支持抽取一定数量的报告按照时间定期开展质控。 |  |
|  | 危急值管理 | 支持危急值统计分析，支持列表和柱状图展示。 支持对危急值闭环管理，诊断端上报危急值后，检查端进行危急值回执确认，包括处理时间、处理人等信息； 检查端处理完成后诊断端可以收到处理回执。 系统支持可视化呈现整个危急值上报确认处理全流程时间节点，做到可统计可追溯； 支持查看危急值登记记录。 |  |
|  | 临床web端调阅 | 支持根据报告完成状态待诊断、已诊断查看报告，并且直观看出待诊断的报告数量。 支持通过检查科室、受检者来源、检查时间、受检者标识、受检者姓名快速检索报告。 Web终端可查看原始数据，支持调整导联布局、增益、走速及；支持心电波形的滤波，包括肌电滤波、工频滤波、高频滤波。 支持全院数据共享。 |  |
|  | 心电自动分析 | 心电图采集：采集过程中左右手接反提醒、伪差检测和提醒、图谱无法识别提醒、导联脱落 检测和提醒、采集过程中起搏信号检测和提醒。 诊断分级，支持将心电图数据按照危急、阳性、采集不良、正常四种类型标记诊断分级标志。结合后台的优先级排序规则。 具备诊断结果危急值预警功能，通过微信等多种方式自动推送提醒医护人员。 具备人工智能自动诊断心电图模块，提供诊断结论引用至诊断报告中的功能。支持自动分析心电图，识别≥10 种以上疾病类型。 动态心电诊断：支持通过导入的心电数据分析出采集时长、所有心搏 QRS 类型、心律失常事件、ST 抬高压低和心率变异值数据等内容。 |  |
|  | 网络安全 | 系统具备应对登录的用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性，身份鉴别信息具有复杂度要求并支持定期更换；提供密码强度提示及强度设置要求校验，提供密码定期更换周期设置。 |  |
|  |  | 首次登录更换密码设置。 具有登录失败处理功能，配置并启用结束会话、限制非法登录次数和当登录连接超时自动退出等相关措施； 支持日志审计功能，具有操作记录日志。 为保护受检者信息安全，报告分享支持脱敏显示。 |  |
|  | 系统维护 | 要求系统具有完整的分级权限管理系统，可针对不同人员授予不同的权限，使用者只能做已授权的操作。 支持对科室部门进行统一管理，并提供了添加科室部门、修改科室部门、删除科室部门、查询科室部门的功能。 支持诊断分组功能，包括新增、修改、删除；支持诊断分组关联医护。 支持诊断分组配置诊断调度规则。 支持通过数据字典对系统内容进行维护。 |  |
|  | 系统集成 | 支持医院与第三方信息系统心电图相关的信息(检查申请单、检查状态回写、报告状态回写、结论回写)交互。 支持第三方系统调阅心电图报告。 打印心电图报告。 支持数字签名接口。 |  |
|  | 电子病历五级接口改造要求 | 1.以电子病历为核心的医院信息化建设是公立医院改革的重要内容之一，信息共享、统一数据管理、数据闭环、信息安全与信息整合是电子病历等级评审的的关键词。在医院电子病历五级评审的过程中，依据测评要求完善心电系统功能，优化医院心电检查流程。 2.配合医院完成实证材料预审查并收集整改意见进行材料整改； 3.跟进评审项目测评指标改造情况并评审； 4.电子病历应用水平五级基本项目、选择项目、数据质量调研； 5.进行差异分析，梳理改造计划，确定评审项目改造内容； 6.心电网络系统与医院现有信息系统，如HIS、电子病历系统融合，保障了患者信息、检查结果在信息化系统间的统一性和完整性，根据项目需求需完成以下接口改造： 1）接收第三方推送预约,接收来自医院统一预约平台的预约数据并保存到心电系统. 2）临床数据中心,将医嘱记录、检查报告等内容发送给临床数据中心系统，形成临床数据仓库。 3）危急值,心电报告添加危急值按钮，发现危急值时能够及时上报给对应系统。 4）DICOM报告接口,心电报告生成DICOM文件并发送给第三方系统。 5）查阅或打印报告时，能够显示测量结果，对于有正常参考值的项目能显示参考范围及自动产生异常标记。 |  |

- 2.4.5医技检查预约平台

| 系统概述 | 以医院现有的物理环境和管理系统已不足以有效改善目前检查科室患者人满、拥挤、蜂拥的现状，更谈不上有效应对不断增长的新患者、新需求。设计该系统的目的通过以上综合管理系统的组合，将目前患者无序到医院的就诊检查导医模式转换为有序指挥调度引导患者相继到达模式，以实现腾出大量的有效空间，减少无序流动人群，提高流转速度，达到减少和消除拥挤、拥堵现象的设计目标。 |  |
| --- | --- | --- |
| 详细要求 | 知识库 | 知识库包括医院各种检查的名称、代码、所属科室、检查执行地、价格、大类、子类、分组、检查前注意事项、检查中注意事项、检查后注意事项等基础信息；包括检查项目与开单科室关联关系、医保检查分类与HIS检查分类关系、医保检查项目费用价目与HIS检查项目费用价目映射关系以及基于医保检查条目医院自定义检查项目列表等拓展信息。 知识库还包括各种检查项目的优先级(如空腹项目优先级高于其他项目)、各种检查项目之间的排斥信息、设备定期维护时间表、医生排班表，是预约平台系统的基础。 |
|  | 自动预约模组 | 自助预约安装部署在医院收费窗口的收费软件、病房护士执行医嘱软件接口型模组，无须任何实际操作。支持收费同时预约并打印检查预约回执单据，支持护士执行医嘱同时预约并打印检查预约回执单据。病房护士站自动预约模块支持预约查询、统计、分发打印和护士。 医疗交班检查预约信息表单打印。 |
|  | 自助预约模组 | 自助预约模组包括自助机预约模块、移动预约模块、网站预约模块。 自助机预约模块： 自助机预约模块是安装布署在医院提供自助机设备上的系统子程序，用于院内患者或其家属扫描检查申请单自助预约检查时间，并打印检查预约回执单据。程序提供具有亲和力的人机交互界面，操作方便简捷。在患者执行预约的过程中具备检查单分拣、分组、合并、错误提示、未缴费提示，提供一键自助和选择自助两种预约模式。安装在检查诊区的自助机均同时具有分诊报到功能。自助机提供的预约服务是对院内人工窗口预约服务的补充与延伸，减轻人工预约窗口的压力及避免人群积压在检查登记台产生的医患关系。 移动预约模块： 移动预约模块是安装在手机、平板等移动端设备上的系统子程序或应用，用于院外患者或其家属扫描检查申请单自助预约检查时间，并生成检查预约回执单据信息。程序提供具有亲和力的人机交互界。 网站预约模块： 网站预约模块是医院互联网官方网站上的医技检查预约链接，用于院外患者或其家属自助预约检查时间，并生成检查预约回执单据信息。 |

- 2.4.6病理管理系统

| 系统概述 |  | 病理信息管理系统是医疗领域中的一种重要信息管理系统，主要用于收集、存储和分析病理学相关的数据和信息。通过病理信息管理系统，医疗机构可以更加高效地处理和管理病理信息，提高医疗服务质量，加强病理学研究，为患者提供更加精准的诊疗服务。 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能名称 | 功能说明 |
| 病理标本闭环管理系统 |  |  |
| 1 | 申请模块（综合部分） | 1、提供病理电子申请程序系统。 |
|  |  | 2、提供常规病理，术中快速病理，细胞学病理等多个病理检查电子申请模块。 |
|  |  | 3、和HIS平台进行对接，规范和完善病理医嘱名称和医嘱编码，电子申请需要捆绑医嘱，根据医嘱不同自动对应相应的操作模式。 |
|  |  | 4、支持嵌入式启动电子申请启动。比如在门诊/临床医生工作站程序界面点击相应按钮后自动弹出系统界面。 |
|  |  | 5、窗口界面自动记忆上次打开的界面模块展开情况，方便适应不同尺寸的显示器以及与其他系统更好的配合。 |
|  |  | 6、对于从HIS中获取的基本信息项目，支持设定固定不可编辑状态，以防误操作导致基础信息被修改。 |
|  |  | 7、支持检查项目编辑管理，用于维护医嘱信息以及与各种检查的对应关系。 |
|  |  | 8、病理医嘱项目支持自动从HIS/数据平台获取，若有多条支持弹出框列表显示。 |
|  |  | 9、提供常规病理申请内镜加急送检选择功能（快速石蜡）。 |
|  |  | 10、提供传染病标本申请送检提示标记。比如是否为结核，是否为肝炎等。 |
|  |  | 11、支持妇科标本信息记录，包含月经史、内分泌治疗记录、妊娠试验、HPV检测结果、手术记录等等。 |
|  |  | 12、支持肿瘤标本信息记录，包含部位、大小、形状、活动度、生长速度等信息。 |
|  |  | 13、支持常用模板编辑功能，可以根据自己的需要设置个人模板，方便调用。 |
|  |  | 14、支持临床诊断，患者病史，手术名称及手术所见等作为必填项才能保存发下电子申请。 |
|  |  | 15、支持打印送检标本标签和电子申请单。标签支持打印生成条形码供病理科扫码登记。 |
|  |  | 16、电子申请程序支持一个客户端调用多个不同功能打印机使用。比如标签打印机打印标签，激光打印机打印病理申请单和送检清单，且均不需要设置打印机为默认打印机。 |
|  |  | 17、病理申请医嘱列表支持过滤已接收的病理申请，即只显示未接收确认的病理申请。 |
|  |  | 18、支持病理申请的送检清单实时打印。支持分类送检清单打印。比如只打印常规病理申请的送检清单。支持病理申请送检核对交接表打印功能。 |
|  |  | 19、提供N+1的标本标签生成机制。 |
|  |  | 20、配备打印交接清单功能，支持双向签字确认。 |
|  |  | 21、权限控制：支持科室级、医师和护士的权限控制功能，防止逾越权限的操作。 |
|  |  | 22、要求提供病理电子申请系统软件著作权登记证书。 |
| 2 | 手术室 申请 | 1、固定临床科室使用的手术间，支持词库使用记忆，优先显示。 |
|  |  | 2、手术标本需在集中处进行扫描核对确认后才可存放，否则标本状态无法刷新。 |
|  |  | 3、准确记录标本离体时间、固定时间，并对配送至集中处的人员和时间进行记录。 |
|  |  | 4、可对标本进行批量核对，并进行时间、地点、和人员的记录。 |
|  |  | 5、术中冰冻标本可直接交给护工进行配送，实时记录转交给护工的时间节点。 |
|  |  | 6、支持对拒收退回的申请病例查询并显示拒收原因。 |
|  |  | 7、支持冰冻报告结果实时监控报告功能。在冰冻报告审核发布后，电子申请程序实时刷新出冰冻结果。 |
| 3 | 内镜中心申请 | 1、支持后台获取，一键式集成调阅完成，并与检查医嘱进行绑定操作。 |
|  |  | 2、与计费系统进行定制对接，在未获取到缴费医嘱后，系统无法生成病理申请，同时无法打印标本标签。 |
|  |  | 3、提供揽收的模式，支持标本批量核对确认，记录揽收人员和时间。 |
|  |  | 4、与各个检查室标本揽收时，必须通过扫描枪的方式才能完成操作。 |
|  |  | 5、病理诊断结果可回传到内镜影像系统内。 |
| 4 | 体检中心申请 | 1、与体检系统进行功能定制，以满足体检中心预开具病理检查的需求。 |
|  |  | 2、提供扫描核对生成交接明细清单的子模块。 |
|  |  | 3、提供打印交接清单的功能。 |
|  |  | 4、执行扫描操作完成后，可对申请病例进行批量配送记录。 |
| 5 | 妇产科 超声科等申请 | 1、支持预开具病理申请，待费用状态确认后可进行后续操作。 |
|  |  | 2、若有补计费医嘱申请，则与后台接口费用核对无误后方可确认操作。 |
| 6 | 交接核对 | 1、支持标本流转传递过程中多步骤确认。 |
|  |  | 2、流转交接环节的时间节点通过扫描完成记录确认。 |
|  |  | 3、申请标本当前状态在扫描完成后实时刷新并显示。 |
|  |  | 4、支持一个界面直接过滤显示“已开具”、“已核对”、“已交接”等状态。 |
|  |  | 5、扫描确认时，可显示对应的标本明细信息。 |
|  |  | 6、支持记录交接人物创建人、创建的主机IP、创建时间记录和显示。 |
|  |  | 7、可在一个界面上显示多个交接核对的明细信息，包括一次核对、二次核对的信息，以及最终接收负责人。 |
|  |  | 8、支持交接任务信息查询。 |
|  |  | 9、对于交接出现问题的申请标本，系统自动提示核对人员。 |
|  |  | 10、支持交接异常的申请标本优先显示在列表区。 |
| 7 | 消息推送 | 1、支持异常消息记录置顶显示。 |
|  |  | 2、可与数据平台无缝对接，将异常信息记录推送至医护人员的医生工作站以及护理系统中提醒。 |
|  |  | 3、标本需接收核对确认后，才可转标本登记。 |
|  |  | 4、适应HIS、EMR、数据平台等系统的接口机制，通过接口定制化，实现宜用性。 |
| 病理科内部管理工作站系统 |  |  |
| 1 | 接收工作站软件 | 1、标本接收登记可根据扫描条形码/二维码获取申请信息，包括标本名称、离体时间、固定时间等标本相关信息，告别手工录入信息。 |
|  |  | 2、根据科室需求从病理申请系统/平台获取病理手术的预约信息，方便科室做出合适安排。 |
|  |  | 3、通过条形码/二维码扫描核对标本信息，自动核对标本数量，数量不对时，弹框提醒用户，核对信息记录时间、IP等相关信息。 |
|  |  | 4、对于合格标本，回传标本接收状态、接收人员、接收时间等相关信息给申请系统。 |
|  |  | 5、对于拒收标本信息，通过信息化接口，将标本不合格原因及状态、时间等相关系统推送给相关申请系统。 |
|  |  | 6、冰冻病理申请预约提前显示，支持显示前一天或者前三天等显示日期筛选。 |
|  |  | 7、一个申请在有多个标本接收扫描时，若未扫完当前病例所有标本就扫描下个病例，系统支持进行弹窗提醒扫描未完成。 |
|  |  | 8、支持标本接收扫描时，如果缺失关键信息，比如标本部位、离体时间等，系统可进行保存操作时自动提示。 |
| 2 | 登记工作站软件 | 1、支持用户自定义病理号编码格式，支持自动升位、手工调整、强制连号、重号提醒。 |
|  |  | 2、支持用户重新设计排版登记界面。 |
|  |  | 3、支持用户自定义必填栏目，资料不全时不能保存资料。 |
|  |  | 4、支持回车切换输入栏目，下拉菜单支持数字键输入加速，支持快捷键触发登记、保存。 |
|  |  | 5、支持既往病例自动提醒。 |
|  |  | 6、在常规接收登记若遇到患者之前做过冰冻，则系统后台进行姓名、住院号、身份证号等信息进行匹配，确保准确关联。 |
|  |  | 7、支持部分门诊患者自行送标本，可打印回执单提醒患者改天取病理报告。 |
|  |  | 8、接收登记完成后可打印当天的标本接收报表，可以统计标本类别。 |
|  |  | 9、登记完成，状态自动变成“已登记”。 |
| 3 | 取材工作站软件 | 1、列表自动显示列出已登记未取材列表，支持默认显示一天以前到现在的待取材列表，也可根据病理号和登记日期查询显示。 |
|  |  | 2、支持常规取材有冰冻病例关联时自动提示。 |
|  |  | 3、支持显示既往病例，包括常规、细胞学、免疫组化补充报告等，支持查看既往诊断内容明细。 |
|  |  | 4、提供丰富、全面的肉眼所见词库模板供用户选择使用，支持大体描述自定义编辑。 |
|  |  | 5、支持取材工作的身份验证，包括账户密码登录以及扫描登录等方式验证当前用户。 |
|  |  | 6、取材完成时，后台自动计算蜡块总数和材料总数，并显示在取材明细里。支持取材人员和取材时间的记录。 |
|  |  | 7、支持大体标本照片可进行文字、箭头、范围等方式进行标注，支持定标、动态实时测量大体标本周长面积、以及常用图片后处理功能。如：RBG、亮度、饱和度、图像旋转等。 |
|  |  | 8、支持取材医生扫描标本袋上的条形码/二维码直接跳转定位至当前病例，手工输入病历号查找以及减少污染物的接触。 |
|  |  | 9、无需切换第三方软件，直接在取材界面进行包埋盒打号操作。 |
|  |  | 10、支持单个病例、多个病例批量打印包埋盒等多种操作模式，已打印和未打印的包埋盒病例有颜色区别标识。 |
|  |  | 11、支持冰冻、常规、慢快速等包埋盒打印不同通道颜色的包埋盒（需包埋盒打号机设备支持该功能）。 |
|  |  | 12、针对脱钙、保留等特殊取材要求，系统进行颜色提醒，包括在取材列表里优先显示。 |
|  |  | 13、支持当天取材工作结束后打印取材明细清单，便于存档和记录 |
|  | 脱水上机工作站软件 | 1、可通过扫描确认、图像采集留存这两种方式进行包埋盒脱水上机确认。 |
|  |  | 2、可自动接收取材记录工作站推送的取材完成，需要上机待脱水的蜡块信息。 |
|  |  | 3、支持接收脱水机的开始时间、结束时间、上机操作人员等信息。（需脱水机设备支持以及开放端口） |
|  |  | 4、支持脱水机对异常信息的记录推送。（需脱水机设备支持以及开放端口） |
| 4 | 冰冻报告工作站软件 | 1、录入标本基本信息、送检信息、取材信息、病理诊断等报告项目。 |
|  |  | 2、记录收到时间、取材医生、取材块数、制片医师、报告医师、审核医师、报告时间等项目。 |
|  |  | 3、可多次打印冰冻报告，每一份冰冻报告可单独进行审核并提供给临床进行查看。 |
|  |  | 4、冰冻延时报告可提示医生进行“延时原因”的输入，可自定义迟发原因或下拉词库选择。 |
|  |  | 5、可进行冰冻制片时间、送检标本、冰冻诊断符合率的统计。 |
|  |  | 6、可进行冰冻报告发放时间的统计，并显示冰冻延时报告的延时原因。 |
| 5 | 包埋工作站软件 | 1、系统可自动接收已经取材且上机批次无问题的待包埋病例。 |
|  |  | 2、记录组织材块“翻盖”、“无组织”等特殊取材质量评价情况，对特殊的材块，可以备注相关信息。 |
|  |  | 3、通过扫描二维码精确查找定位当前操作的病例确认包埋，避免手工操作的麻烦和错误。 |
|  |  | 4、支持一个包埋操作一个工作站节点的模式，进行精准记录每人包埋的工作量，以便后期包埋工作质量把控。 |
|  |  | 5、可通过颜色区别当前病例已扫描包埋确认和待确认的蜡块。 |
|  |  | 6、包埋核对支持扫码记录包埋时间和包埋人员。 |
|  |  | 7、针对一个病例的多个蜡块，如果当前病例蜡块未全部包埋完成，就扫描其他病例蜡块，系统进行自动提示有未包埋。 |
|  |  | 8、记录组织材块“翻盖”、“无组织”等特殊取材质量评价情况，对特殊的材块，可以在包埋时选择备注相关信息。 |
|  |  | 9、支持包埋对照清单的生成和打印。 |
|  |  | 10、支持将已包埋状态发送给数据平台或消息平台。 |
| 6 | 制片工作站软件 | 1、系统自动提示待制片列表，包括常规制片和重切、深切要求的技术医嘱病例。其中技术医嘱和常规制片分开显示。 |
|  |  | 2、支持显示取材时间、取材医生、包埋时间、包埋人员、组织名称明细等信息。 |
|  |  | 3、支持一个切片机操作一个工作站节点的模式，精准记录每人切片的工作量，以便后期包埋工作质量把控。 |
|  |  | 4、可通过扫描包埋盒二维码的方式，自动打印蜡块的玻片信息，同时记录切片操作人员和操作时间，支持描后自动确认完成切片。 |
|  |  | 5、针对一个病例的多个蜡块，如果当前病例蜡块未全部切完，就扫描其他病例蜡块，系统进行自动提示当前病例有未切片完成的蜡块。 |
|  |  | 6、可通过颜色区别当前病例已扫描包埋确认和待确认的切片。 |
|  |  | 7、支持切片直接打号机打印或者标签打印等多种模式，提供文字、条形码、二维码等多种选择。 |
|  |  | 8、支持技术员对自己的切片进行自评，保证每个切片出现质量问题时有据可循。 |
|  |  | 9、支持市面上主流玻片打号机的无缝对接，支持实时扫描自动打印和预先批量打印等打印模式。 |
|  |  | 10、制片制片明细表的生成和打印。 |
|  |  | 11、制片完成后，系统自动发送消息通知诊断医师，同时病例状态自动刷新成“已制片”。 |
|  |  | 12、支持将已制片状态发送给数据平台或消息平台。 |
|  | 排片管理工作站软件 | 1、自动显示状态为“已制片”的病理切片，免去技术员在整理排片时查询的工作量。 |
|  |  | 2、可通过标本“大标本”和“小标本”的标本类别，对病理切片单独进行分类排片。 |
|  |  | 3、选择对应的诊断医师，系统自动将“已制片”的病例列出，自动罗列出在总切片尽量均分且取材医师优先看自己取材的病例的前提下，每个诊断医师需要看的病例数量和具体的病理号。 |
|  |  | 4、支持诊断医师临时选择调整分配，支持排片清单生成打印。 |
| 7 | 综合诊断工作站软件 | 1、登录系统后，既往病例自动提醒，显示当前病人做过的其他检查资料，可查看其他病理检查的图片和诊断结论，比如查看细胞学、冰冻快速、分子检测等。 |
|  |  | 2、检查列表通过不同颜色和文字来标记当前病例状态，如“已登记”、“已取材”、“已包埋”、“已制片”、“已采图”、“已诊断”等状态显示。 |
|  |  | 3、对下发过免疫组化或者技术制片的病例，系统自动在检查列表里通过图标标识显示。 |
|  |  | 4、参考病理学家协会专家建议，对描述词库进行技术分类，针对手术切除类标本和活检类标本进行标准报告词库模版分类，方便医师选择使用。 |
|  |  | 5、提供内容丰富、分类明确的词库模板，常用的病理诊断、镜下所见术语，提高报告文字输入效率，支持下拉菜单、右侧词库、快捷按钮等多种输入方式，词库模板可以根据医院具体需要随时进行修改和补充。 |
|  |  | 6、支持诊断词库自定义编辑，支持公共词库和个人词库同时使用。 |
|  |  | 7、可根据不同的采集图片张数，报告系统智能匹配报告模板显示打印。若有需要用户也可自定义选择报告模板，同时在预览界面可实时调节打印字体等。 |
|  |  | 8、支持发布技术医嘱，可选择一个或多个蜡块重切、深切、补取等申请下发，同时发送消息提醒技术工作站，可随时查看医嘱执行状态，医嘱执行完成后，自动提醒下发技术医嘱医师。 |
|  |  | 9、特检医嘱：支持下发免疫组化，电镜、FISH等各种特检医嘱，特检医嘱下发后，系统自动发送消息提醒相关人员。可打印特检申请单，补打特检申请单，创建特检检查报告。免疫组化项目支持标记物套餐，支持结果直接插入报告。可查询特检医嘱的执行情况和结果。 |
|  |  | 10、临床医嘱：临床和住院医师可以通过诊断医师推送的消息，查询接收报告当前状态包括延期原因。支持打印延期报告单。 |
|  |  | 11、提供数据回收站管理功能，病例数据修改留痕，修改自动锁定病例，防止误操作引起的数据丢失。 |
|  |  | 12、图片处理：可对采集的图片可进行文字、箭头、范围等方式进行标注，支持定标、测量、以及常用图片后处理功能，如：RBG、亮度、饱和度、图像旋转等。 |
|  |  | 13、提供细胞形态学分析测量标注模块，图像定量分析提供点、线、面积和角度测量四大类；提供多种的测量参数，如面积、周长、长轴、短轴、形态因子、异型指数、圆形度、平均灰度、平均光密度、积分光密度、绝对光密度、光密方差度、核浆比等；提供适用于诸如免疫组化等多种组织的面积比、数目比等比值的计算分析；自动对目标图像进行分割、计算、统计、归类等操作，并可自动编号，逐个显示被跟踪目标的全部参数；用户可自行设置测量参数或编辑用户所需测量参数，并可进行分类。 |
|  |  | 14、提供免疫组化的测量，包括病变的镜下大小周长面积等数值。 |
|  |  | 15、科内三级会诊：对于疑难病例可以发起会诊，选择参与会诊医师，系统自动通知被邀请医师，可记录各位医师的会诊意见，发起者汇总后可将会诊结果导入报告中。 |
|  |  | 16、病例随访：可对疑难或特殊病例进行追踪管理，医师设置病例的随访日期后，系统自动提醒，医师可记录随访结果。 |
|  |  | 17、查看标本接收时间、取材医生、取材块数、制片人员、等重要信息栏目。 |
|  |  | 18、可打印一个手术里的多份冰冻报告，每份冰冻报告均独立记录信息和保留，每一份冰冻报告单独进行审核并提供给临床进行查看。 |
|  |  | 19、冰冻延时报告可提示医生进行“延时原因”的输入，可自定义迟发原因或下拉词库选择。 |
|  |  | 20、输入诊断时既往病例诊断自动显示，辅助医生本次检查。 |
|  |  | 21、提供多种病理检查类别，包括但不限于常规、细胞学、冰冻、免疫组化、分子病理以及新开展的一些检测项目等 |
|  |  | 22、提供病理学专业数据知识库，方便医生阅读参考，后期可根据实际需要有权限的医生可自行增加、修改。支持快速查找（需源文件支持查找） |
|  |  | 23、提供病理学专业结构化病理诊断报告，便于检索与大数据分析，至少提供不低于30种结构化模板，嵌入可实时修改结构化模板供科室自行增添。 |
|  |  | 24、根据标本组织类别的不同，可自动选择不同的诊断报告模板，同时支持手工调整。 |
|  |  | 25、危急值消息内容支持选择和手工输入推送。根据已发送待确认、已阅读确认等状态，分别以黄色、红色等直观的颜色区分、方便科室与临床沟通。 |
|  |  | 26、支持病理报告生成JPG、PDF等主流格式发布。 |
|  |  | 27、支持病理图像转化成符合DICOM3.0标准与影像平台集成对接。 |
|  |  | 28、对于报告周期发布提醒和通知，系统提供了“报告即将延期”和“报告已经超期”的状态标识。不同检查模块的报告周期医生可自行配置不同的天数，并且系统自动过滤周末天数计算周期。 |
|  |  | 29、提供高级查询模块，用户可以自定义组合查询条件，支持多栏目模糊查询，支持“且”和“或”的关系查询，支持“大于等于”，“小于等于”，“包含于”等丰富的查询过滤判断，支持“不包含”条件的反向查询，支持数据导出打印。 |
|  |  | 30、支持疾病分类ICD-10病理诊断显示，便于后期更准确的病例数据统计。支持导出和打印。 |
|  |  | 31、提供丰富的病理科科室各种形式的工作量查询，包括常规组和技术组所需要的医生初诊/复诊阅片量，切片量等工作量统计，支持报表生成导出和打印。支持直方图和扇形图等显示方式。 |
|  |  | 32、对于报告发布周期统计，提供了快速冰冻、常规、细胞学、补充报告等检查发布周期统计，包括超期报告发布统计等周期统计。不同检查模块的报告发布周期不一样，支持后台配置。 |
|  |  | 33、提供多页报告功能，以适用前列腺穿刺、分子基因报告等病理报告的多页报告发布需求。 |
|  |  | 34、每个病理科人员根据不同的医师/技师岗位级别，提供不同的用户权限来对最终报告的编辑，保存，修改，审核，解冻，打印等权限进行严格的把控。让每一个病例的切片和报告的严谨性得到保证。 |
|  |  | 35、独有的完整的操作记录显示功能，对每一份病例的报告进行一个完整的闭环追踪。任何人进行操作和修改后，操作时间精细到秒，实时记录操作用户和计算机IP。操作记录任何人都无法修改，并且根据需要开放给对应的医生进行查阅。 |
|  |  | 36、对于报告的诊断符合率质控统计，提供了快速冰冻的诊断符合率统计，液基细胞与常规诊断符合率，冰冻与快速石蜡的诊断符合率统计，常规诊断与外院会诊符合率统计，原诊断与科内三级会诊的符合率统计等丰富的诊断符合率统计。支持统计数据导出和打印。 |
|  |  | 37、对具有示教意义和罕见的疑难的病例，鼠标右击“加入典型病例”即可收藏该病例。提供了“公共典型病例”和“个人典型病例”两种个性化的病例收藏需求。 |
|  |  | 38、创建补充报告的次数不限制。每一份补充报告都是独立出来的，独立记录诊断医生，审核医生，报告日期等信息。每份补充报告都能供门诊/临床医生浏览查看。 |
|  |  | 39、支持免疫组化项目包括免疫组化整体套餐实时下发推送。支持免疫组化名称直接导入至系统诊断界面里。 |
|  |  | 40、提供免疫组化知识库，内置在特检医嘱下发界面便于浏览。 |
|  |  | 41、支持与HIS/数据平台融合实现单点登录。 |
|  |  | 42、支持与样本数据库的对接，实现样本信息一键推送和出入库的获取等。 |
|  |  | 43、提供知识库功能模块：诊断模块提供内置的病理知识库，供医生实时查阅；知识库支持查找检索和标签收藏；支持知识库持续更新，支持所有客户端使用该功能；包含皮肤、软组织、内分泌系统、消化系统、泌尿系统等14种组织系统的特征病例知识库；知识库电子化存储，资源量大于40G，内容丰富包含文字、大体图片、显微图像等信息。 |
|  |  | 44、涵盖病理科多个检查，至少不低于15种病理检查分类。 |
| 8 | 主任管理工作站（质控管理工作站）软件 | 1、登录系统后，既往病例自动提醒，显示当前病人做过的其他检查资料，任意检查项目都可查看图片和诊断结论，如查看细胞学、冰冻快速、分子检测等。 |
|  |  | 2、查看病例的基本信息、临床诊断信息、肉眼所见、取材明细表等内容，录入镜下所见、病理诊断等诊断报告项目。 |
|  |  | 3、高清数码成像系统，无缝连接三目、双目显微镜，无需对显微镜做任何改装，即可实现图像捕获，图片数量不限制。 |
|  |  | 4、检查列表通过不同颜色来标记当前病例状态，如“已登记”、“已取材”、“已包埋”、“已制片”、“已采图”、“已诊断”等状态显示。 |
|  |  | 5、系统根据当前标本情况，自动在现有病例库中检索相似病例，可查看肉眼所见、病理诊断等信息，为医师诊断提供参考。 |
|  |  | 6、参考国际病理学家协会专家建议，对描述词库进行“采集技术分类”，针对“手术切除类标本和活检类标本”进行标准报告词库模版分类，方便医师选择使用。 |
|  |  | 7、提供内容丰富、分类明确的词库模板，常用的病理诊断、镜下所见术语，提高报告文字输入效率，支持下拉菜单、右侧词库、等多种输入方式，词库模板可以根据医院具体需要随时进行修改和补充。 |
|  |  | 8、根据不同的图片张数，报告系统智能匹配模板，支持用户自定义报告模板，预览时可实时调节打印字体。 |
|  |  | 9、报告打印完成后，提供自动审核、发布等配置选项，也可以使用定时审核、发布功能，用户可配置报告发布内容，支持批量发布。 |
|  |  | 10、支持发布技术医嘱，可选择一个或多个蜡块重切、深切、补取等申请下发，同时发送消息提醒技术工作站，可随时查看医嘱执行状态，医嘱执行完成后，自动提醒下发技术医嘱医师。 |
|  |  | 11、特检医嘱：支持下发免疫组化，电镜、FISH等各种特检医嘱，特检医嘱下发后，系统自动发送消息提醒相关人员。可打印特检申请单，补打特检申请单，创建特检检查报告。免疫组化项目支持标记物套餐，支持结果直接插入报告。可查询特检医嘱的执行情况和结果。 |
|  |  | 12、临床医嘱：临床和住院医师可以通过病人医嘱查询报告状态，延期原因，打印延期报告单，为门诊患者提供便利。 |
|  |  | 13、质量控制：可以对制片、录入、临床诊断、初次诊断、冰冻诊断符合情况等进行评价，生成质量控制表单。提供多种符合率统计报表，包括冰冻诊断符合率、临床诊断符合率、会诊符合率等。多种工作量统计报表，包括医师工作量、制片工作量、科室工作量、特检医嘱工作量、送检工作量、外院送检工作量等。 |
|  |  | 14、提供数据回收站管理功能，病例数据修改留痕，防止误操作引起的数据丢失。 |
|  |  | 15、申请单打印：可将诊断和肉眼所见内容直接打印到申请单上，取材明细表，选择打印，节省用户抄录时间，打印后诊断医师签字确认。 |
|  |  | 16、数据检索：支持快捷查询，所有项目支持模糊查询，可实现多级模糊查询，实时显示报告当前所处的状态、不同状态报告分颜色显示。查询记录可进行以下操作：EXCEL导出、WORD导出、电子病历导出、报告批量打印。 |
|  |  | 17、图片操作：提供灵活图片操作方式，鼠标单击选择打印图片，并可修改打印顺序，选择的打印的图片自动向前排列。支持图片批量添加、导出和删除，支持在病例间直接进行图片的复制粘贴。 |
|  |  | 18、图片处理：可对采集的图片可进行文字、箭头、范围等方式进行标注，支持定标、测量、以及常用图片后处理功能，如：RBG、亮度、饱和度、图像旋转等。 |
|  |  | 19、图片高级处理：提供专业的形态学分析软件，支持几何形态定量分析等功能。 |
|  |  | 20、会诊示教：基于计算机屏幕以及显微镜画面的实时动态共享浏览，各医师之间可以实时观察对方显微镜下图像，支持鼠标指针、语音、文字标注等交流方式。 |
|  |  | 21、典型病例：可以将感兴趣的病例直接添加为典型病例，分为个人和科室典型病理，可分类管理，不影响病例的原始资料。 |
|  |  | 22、病例复制：可以直接复制相似病例生成新病例，提高报告编写速度。 |
|  |  | 23、定向复片：系统根据排版表自动加载复片医师，初诊医师额也可以选择复片医师。可以统计复片医师的阅片数和病例数。 |
|  |  | 24、科内会诊：对于疑难病例可以发起会诊，选择参与会诊医师，系统自动通知被邀请医师，可记录各位医师的会诊意见，发起者汇总后可插入报告中。 |
|  |  | 25、病例随访：可对疑难或特殊病例进行追踪管理，医师设置病例的随访日期后，系统自动提醒，医师可记录随访结果。 |
|  |  | 26、录入标本基本信息、送检信息、取材信息、病理诊断等报告项目。 |
|  |  | 27、记录收到时间、取材医生、取材块数、制片医师、报告医师、审核医师、报告时间等项目。 |
|  |  | 28、可多次打印冰冻报告，每一份冰冻报告可单独进行审核并提供给临床进行查看。 |
|  |  | 29、冰冻延时报告可提示医生进行“延时原因”的输入，可自定义迟发原因或下拉词库选择。 |
|  |  | 30、可进行冰冻制片时间、送检标本、冰冻诊断符合率的统计。 |
|  |  | 31、可进行冰冻报告发放时间的统计，并显示冰冻延时报告的延时原因。 |
|  |  | 32、多份术中冰冻报告支持一个界面创建显示，同时进行报告关联。 |
|  |  | 33、既往病例诊断自动显示，辅助医生本次冰冻诊断。 |
|  |  | 34、专业的免疫组化、特殊染色等报告检查模块。 |
|  |  | 35、提供特殊检查专业诊断词库参考应用，医师可自定义词库内容。 |
|  |  | 36、既往病例自动提醒，显示当前病人做过的其他检查资料。 |
|  |  | 37、控制报告质量，诊断报告的最终审核,诊断工作量统计、阅片工作量统计、送检科室工作量统计、标本分类统计、病例分类统计、取材工作量统计、切片优良率统计、初诊符合率统计、临床符合率统计等。 |
|  |  | 38、科室工作量统计，包括技术、诊断医师等统计，可生成统计报表及饼图，并支持数据导出。 |
|  |  | 39、防止误操作，病例被删除后，软件会自动收集到回收站，可选择再次恢复数据，包括文字信息和图片信息，也可以使用数据清空彻底删除病例，最大限度保护病例资料。 |
|  |  | 41、病例修改留痕，可以查看每一个病例的修改时间和修改内容，病理诊断内容修改前后对比，保留修改痕迹，确保数据安全。 |
|  |  | 42、管理医生收藏的典型病例，典型病例由诊断医师提出申请，主任审核后加入，可为初级医师提供学习参考资料，并通过系统分类存储，方便查找。 |
|  |  | 43、医师权限配置、各医师诊断病例审核查看，工作日历、报告时间等时间管理。 |
|  |  | 44、详细权限配置，根据医师职位不同，配置不同工作权限，方便科室管理。 |
|  |  | 45、人员考勤报表，科室工作排班表设计。 |
|  |  | 46、各流程衔接由消息提醒，综合管理各种消息。 |
|  |  | 47、数据备份服务（文字、图片数据备份，备份数据可防误删）。 |
|  |  | 48、主任随时调阅病人组织学、细胞学等图像及文字信息，可以监控任何一台医师工作站的实时画面，查看科室工作状态。 |
|  |  | 49、管理医生收藏的典型病例，典型病例由诊断医师提出申请，主任审核后加入，可为初级医师提供学习参考资料，并通过系统分类存储，方便查找。 |
|  |  | 50、医师权限配置、各医师诊断病例审核查看，工作日历、报告时间等时间管理。 |
|  |  | 51、详细权限配置，根据医师职位不同，配置不同工作权限，方便科室管理。 |
|  |  | 52、人员考勤报表，科室工作排班表设计。 |
|  |  | 53、各流程衔接由消息提醒，综合管理各种消息。 |
|  |  | 54、数据备份服务（文字、图片数据备份，备份数据可防误删）。 |
| 9 | 病理展示大屏 | 可以展示图形化的表单，包括质量控制表单、多种符合率统计报表、工作量统计报表、送检工作量、外院送检工作量、当天科内各位点工作量、各院区标本数量、关键位点工作量处理情况。 |
| 10 | 会诊示教工作站软件 | 1、主任端可以观察任意一个科室端的显微镜图像或实验室项目结果； |
|  |  | 2、主任端可以传输自己的显微镜图像或电脑屏幕图像到所有科室端； |
|  |  | 3、诊断医师之间可以通过电脑端相互讨论病历以操作结果； |
|  |  | 4、查看对方画面的时候可以利用鼠标指针、语音以及文字标注来表示进行沟通交流，可以实现细胞直径周长动态测量实时出现结果； |
| 11 | 特检工作站（免疫组化工作站）软件 | 1、自动接收及默认显示诊断医生已下发，但技术员未完成制片的特检医嘱信息。待制片状态完成确认后，医嘱信息实时刷新不默认显示。 |
|  |  | 2、一个病理号不同的蜡块号或者分不同批次开的特检医嘱，显示列表会单行标记显示。 |
|  |  | 3、个性化定制免疫组化标签打印，支持批量一键操作打印。支持条形码和二维码打印。 |
|  |  | 4、支持特检医嘱明细表导出和打印、可按照标记物名称/病理号/医嘱下发时间/下发医生等条件排序，生成数据清单。 |
|  |  | 5、支持主流全自动免疫组化仪对接，实现免疫组化信息实时推送（需设备厂商开放端口） |
|  |  | 6、已下发但需要延后执行医嘱的，通过备注说明及标记，以提醒技术员延后制片。 |
|  |  | 7、免疫组化制片完成后，可通过消息推送提醒对应的诊断医师。 |
| 12 | 特殊染色工作站软件 | 1、自动接收及默认显示诊断医生已下发，但技术员未完成制片的特殊染色医嘱信息。待制片状态完成确认后，医嘱信息实时刷新不默认显示。 |
|  |  | 2、一个病理号不同的蜡块号或者分不同批次开的特殊染色医嘱，显示列表会单行标记显示。 |
|  |  | 3、个性化定制特殊染色标签打印，支持批量一键操作打印。支持条形码和二维码打印。 |
|  |  | 4、支持特殊染色医嘱明细表导出和打印、可按照标记物名称/病理号/医嘱下发时间/下发医生等条件排序，生成数据清单。 |
|  |  | 5、已下发但需要延后执行医嘱的，通过备注说明及标记，以提醒技术员延后制片。 |
|  |  | 7、特殊染色制片完成后，可通过消息推送提醒对应的诊断医师。 |
| 13 | 物料管理工作站软件 | 1、提供专业的病理科试剂耗材管理物料模块，包括免疫组化、常规耗材、易燃危险品等类别的耗材出入库统计。 |
|  |  | 2、支持创建时条形码/二维码标签创建打印，支持入库/出库时扫码记录，包括领料人和出库人、时间等。 |
|  |  | 3、提供专业的免疫组化试剂术语管理，包括记录每次预实验的结果。 |
|  |  | 4、支持免疫组化试剂即将过期提醒。 |
| 14 | 归档工作站软件 | 1、以病理号为查询条件，支持申请单、包埋盒、切片等分类归档。通过病理号、姓名等多种条件查询申请单、切片、蜡块借出、归还情况。 |
|  |  | 2、切片借出记录，记录借出人、借片时间、张数、押金等，打印切片借出凭据，切片归还，记录外院会诊内容，方便统计会诊符合率，切片重新入库。蜡块借出记录，记录借出人、借片时间、块数、押金等，打印蜡块借出凭据，蜡块归还，蜡块重新入库。打印切片、蜡块借出单。一式两份，一份留档，借出人一份。对于“作废”等特殊情况进行识别标记。 |
|  |  | 3、支持批量入库，查询和批量借出等操作功能。 |
|  |  | 4、会诊出去的切片归还时，借片模块实时记录更新为“已还片”状态，并且在诊断界面有标记提醒相关报告医生。 |
| 15 | 全自动免疫组化仪接口 | 1、针对不同品牌的全自动免疫组化仪，进行个性化的接口定制。 |
|  |  | 2、医生在报告工作站下发的标记物项目无缝传入到免疫组化仪软件中。 |
|  |  | 3、支持特殊字符的数据传输。 |
|  |  | 4、支持多个报告工作站传输到一个免疫组化仪软件中。 |
|  |  | 5、时间戳和下发医生明确记录。 |
| 16 | 大体取材拍摄系统接口 | 1、个性化的接口定制。 |
|  |  | 2、支持双屏同步显示，确保取材工作输入的准确度。 |
|  |  | 3、支持取材大体描述录音、回放功能，方便单人取材记录。 |
|  |  | 4、支持大体描述语音识别转文字功能。（需院方提供语音库并对接） |
|  |  | 5、大体图像采集数量不限，支持配套大体设备的自动对焦，镜头拉远拉近可直接在取材界面操作，无需额外切换软件或者人工按钮。支持脚踏开关拍照，大体图像与病例直接关联保存。 |
| 17 | 定制包埋盒打号机接口 | 1、个性化的接口定制。 |
|  |  | 2、个性化包埋盒打印模板配置。 |
|  |  | 3、支持中文数据打印显示。 |
|  |  | 4、支持打印条形码/二维码。 |
|  |  | 5、操作完全在取材记录工作站进行，无需切换到第三方软件里操作。 |
|  |  | 6、支持包埋盒打印通道自动选择，对应不同颜色的蜡块盒。 |
|  |  | 7、支持多台计算机共享使用一台包埋盒打号机打印。 |
|  |  | 8、支持预先打印功能。 |
|  |  | 9、支持国内外各个厂家不同型号的包埋盒打号机，数据无缝衔接传输。 |
| 18 | 定制切片打号机接口 | 1、个性化的接口定制。 |
|  |  | 2、个性化切片打印模板配置。 |
|  |  | 3、支持中文数据打印显示。 |
|  |  | 4、支持打印条形码/二维码。 |
|  |  | 5、支持多台计算机共享使用一台载玻片打号机打印。 |
|  |  | 6、支持预先打印功能。 |
|  |  | 7、支持自定义编号打印。 |
|  |  | 8、支持国内外各个厂家不同型号的载玻片打号机，数据无缝衔接传输。 |

- 2.4.7检验信息系统

（1）实验室质量管理系统

实验室质量管理系统是一套基于《医学实验室质量和能力认可准则》的质量管理体系的指导思想，用于管理实验室内的人员、设备、文件、环境等资源的信息系统，方便用户按照ISO15189质量管理体系做质量管理工作。

实验室质量管理系统具体实施部署的功能主要包括：人员管理、设备管理、文件管理、湿度管理等模块。

（2）检验信息管理系统

| 系统概述 | 检验信息管理系统是通过计算机、数据库等信息化技术手段，集样本管理、流程管理、资源管理、数据管理、质量控制、报告管理等诸多模块于一体，组成一套完整的、符合实验室综合管理要求的信息管理系统。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供集中接收、标本拒收、标本核收、标本登记、报告处理、危急值闭环管理、报告查询、明细查询、统计汇总、TAT统计、实验室质量指标、质量控制、基础数据信息维护、系统权限管理等功能。 |
| 详细要求 | 要求提供集中接收功能，要求支持标本到达检验科标本集中接收窗口使用。要求包含如下功能：接收护士站采集的标本（未采集的标本也可直接接收）；拒收不符合检验要求的标本；运送单标本接收；打印护士回执单；按条件查询已申请的医嘱信息；置打印标识；清空列表；标本无采集信息提示，可控制是否接收；标本条码有拒收记录，提示是否继续接收；接收判断标本临床状态，已经执行、已经停止、已经撤销、已经作废的标本不可接收；接收权限控制，提示标本非本处接收，请送到指定科室接收；门急诊欠费提示不可接收；住院患者出院提示，控制是否接收；标本超TAT时间提示等 |
|  | 要求提供标本拒收功用，要求支持在检验科接收窗口收到问题标本时可以对标本进行拒收并打印拒收单，根据卫健委相关统计对拒收类型分为医嘱问题，采样问题，运送问题，对应详细原因可以直接点击选择，方便快速处理，也可获得准确的统计数据。 |
|  | 要求提供标本核收功用，要求支持标本处理后，进入核收排样操作，即按工作小组或医嘱组核收检验标本。要求支持标本可按照医嘱组核收并自动分流水号段；要求可按照标本类型，患者类型核收自动分流水号段；可自动分配工作小组；要求核收页面显示流水号可用号段及核收医嘱信息；核收错误提示具体核收位置信息。 |
|  | 要求提供标本登记功能，要求手工登记可以根据病案号获取患者信息，展示工作小组下所有医嘱方便勾选，附加条码及记录单打印勾选。对登记错误的患者信息可批量修改流水号。 |
|  | 要求提供报告处理功用，报告处理页面是检验科技师工作者最常用页面，要求支持可完成标本结果处理到报告审核的操作。在报告结果审核之前，要求支持技师可通过质控提示判断当天仪器结果准确性，也可比对历次结果及图片结果判断结果准确性；要求通过标本操作日志可查询报告手工修改记录；通过右键功能菜单，可进行复查操作，转移标本工作小组，转移标本处理日期，批量增删项目及单独增加项目，拆分报告，标本复制等功能 要求提供拆分报告功能，要求支持将一个标本拆分成多个报告出结果，通常由于一个标本由多个仪器做检时才需要拆分。 要求提供标本复制功能，要求支持仅仅复制标本的信息，复制时新选择医嘱，减少手工登记录入患者信息的工作量使用。 要求提供结果备份功能，要求支持把原标本备份一份，原标本用新填的流水号和日期，要求支持复制标本在原标本的日期和流水号，两个标本都有结果。 要求提供结果复查功用，要求支持把原标本备份一份，原标本用新填的流水号和日期，复制标本在原标本的日期和流水号，复制标本有结果,原标本无结果。 |
|  | 要求提供危急值闭环管理功能，要求支持危急值上报：当报告存在危急值结果时，弹出危急值报告处理界面，要求危急值报告处理至少提供四种方式:网络上报、电话上报、网络+电话上报、无需上报。网络上报要求支持选择后会发送危急值报告给临床医生；电话上报要求支持电话通知的方式通知相关人员并做记录，系统上不发送危急值消息到临床；网络+电话上报：要求支持电话通知的方式通知相关人员并做记录，并会发送危急值报告给临床医生；无需上报：不作为危急值进行发送。 要求支持医生阅读危急值消息并处理。 检验系统消息提醒：临床处理危急值消息后检验科收打临床处理或未处理消息。 |
|  | 要求提供报告查询功能，要求支持报告查询页面方便检验科报告窗口查询患者报告及打印，可通过登记号，病案号，检验号，卡号，流水号，患者姓名精确查找出患者所有状态下的报告，包含登记，初审，复查，取消，审核，打印，未打印。要求高级查询提供更详细的查询条件。取消自助功能还可重置自助状态，重置后在自助机上可二次打印报告。 |
|  | 要求提供明细查询功能，要求支持接收明细查询：查询条件有时间条件，病人类型，申请科室，工作组，接收用户，运送用户，医嘱及标本类型。要求支持查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 要求提供核收明细查询功能，要求查询条件有时间条件，病人类型，申请科室，工作组，医嘱及流水号，接收者，核收者，审核者。查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 要求提供拒收明细查询功能，要求查询条件有时间条件，申请科室，工作组，病区，拒收类型，拒收人。查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 要求提供危急报告查询功能，要求查询条件有时间条件，申请科室，申请医生，工作组，工作小组，病人类型，是否处理。查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 要求提供报告结果查询，要求查询条件有时间条件，申请科室，工作组，病区，拒收类型，拒收人。查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 要求提供仪器结果明细查询，要求查询条件有时间条件，检验仪器，申请科室，病人类型。查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 要求提供标本状态查询功能，要求查询条件有时间条件，登记号，申请科室，申请医生，工作组，病人类型。查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 要求提供取消审核查询功能，要求查询条件有时间条件，取消审核人，申请科室，病区。查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 要求提供收藏报告查询功能，要求查询条件有时间条件，申请医生，病人类型，申请科室，检验医生，检验医嘱，工作组，工作小组，审核医生，标本类型，收藏类型。查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件 |
|  | 要求提供统计汇总功能，具体要求如下： 工作量综合统计：要求根据时间类型、日期范围、工作组，病人类型等查询条件统计工作量，查询条件可以根据选择内容定义表格列头，组合出不同形式的表单。 要求支持查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 要求提供工作小组工作量查询功能，要求查询条件有时间条件，病人类型，工作组，工作小组，项目。查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 要求提供仪器结果汇总功能，要求支持查询仪器均值，标准值，最大最小值，变异系数。查询条件有时间条件，仪器，申请科室，病人类型，要求查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 要求提供项目阳性率统计，要求查询条件有时间条件，申请科室，工作组，工作小组，检测项目，要求支持查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 |
|  | TAT统计可有效展示科室工作集中度，工作强度，各阶段工作合格率。要求包含： 运送工作集中度，接收工作集中度，核收工作集中度，审核工作集中度；采集到运送工作强度，采集到运送工作强度，采集到接收工作强度，采集到核收工作强度，采集到审核工作强度，送检到接收工作强度，送检到核收工作强度，送检到审核工作强度，接收到核收工作强度，接收到审核工作强度，申请到接收工作强度，申请到核收工作强度，申请到审核工作强度，核收到审核工作强度；采集到审核合格率，接收到审核合格率，核收到审核合格率，采集到接收合格率，采集到核收合格率，接收到核收合格率。 要求提供接收工作集中度查询，要求查询条件有时间条件，申请科室，工作组，工作小组，病人类型，优先级，要求查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 要求提供审核工作集中度查询，要求查询条件有时间条件，申请科室，工作组，工作小组，病人类型，优先级，查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 要求提供标本汇总查询功能，要求条件有时间条件，申请科室，病人类型，优先级，查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 接收至审核合格率：查询时间条件分为年统计，月统计，精确度每日时间，要求查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 要求提供TAT汇总（按照核收时间查询）功能，要求查询有时间条件申请科室，病人类型，各操作动作，优先级等，要求查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 |
|  | 实验室质量指标具体功能要求如下： 要求提供实验室质量指标汇总功能，要求可概览医嘱专业组中位数（含检验前周转时间，实验室内周转中位数），项目组中位数，危急值通报率，标本可接受性，血培养污染率 要求提供标本可接受性查询功能，要求查询条件有时间条件，年分，月份，季度，病人类型。查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 要求提供危急值通报率查询功能，要求查询条件有时间条件，年分，月份，季度，病人类型。查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 要求提供医嘱专业组中位数查询功能，要要求查询条件有时间条件，年分，月份，季度，病人类型。查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 要求提供项目组中位数查询功能，要求查询条件有时间条件，年分，月份，季度，病人类型。查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 要求提供专业组TAT中位数查询功能，要求查询条件有时间条件，年分，月份，季度，病人类型。查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 要求提供血培养污染率查询功能，要求查询条件有时间条件，年分，月份，季度，病人类型。查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 要求提供标本可接收性查询功能，要求查询条件有时间条件，年分，月份，季度，病人类型。查询内容打印和导出，导出可以选择导出保存为excel文件。 要求提供室内质控项目开展率，要求可按工作组，工作小组（仪器）查看开展率 要求提供室间质评项目不合格率，要求可按工作组，工作小组（仪器）查看不合格率 要求提供室间质评计划： 要求提供室间质评结果录入： 要求提供实验室间比对率 |
|  | 要求提供质量控制功能，具体功用要求如下： 要求提供L-J图，要求支持选择日期范围、检测项目，分别查看各类浓度下的质控趋势。L-J方便查看单浓度趋势图，越接近靶值浮动，仪器质量越稳定。 要求提供质控规则，要求按照质控物维护的质控规则，显示不同的颜色点。如+3SD线上的点为失控，且用红色标识，在质控图中，该点呈红色。 失控处理：点击质控点，弹出失控处理界面，双击选择或直接录入失控类型、处理方法、处理结果、临床影响等信息。 要求提供编辑质控点：在失控处理界面，录入一新的质控值，点击【添加】，并保存。成功在当前质控图中增加一质控点。也可进行排除和删除质控点操作，排除的质控点不参与判断，可在质控数据界面看到已排除的质控点。 要求提供失控处理功能，要求支持填写失控类型，原因分析，质控处理方法，质控处理结果，质控临床影响，质控预防措施。 要求提供Z分数图，要求Z分数图可同时显示多种类型的浓度，方便个浓度间的对比。 要求支持WestGuard图，要求WestGuard图可同时以多张图形式展现各浓度变化。 要求支持优顿图，要求可以方便查看质控两个浓度间的收放趋势。越靠近中心区域的点，离靶值越近，仪器效果越好。 要求提供8-N图，要求方便查看多个项目最近八天的质控情况，适用于按医嘱查看质控。可同时选择全部检测项目和全部的浓度显示。 要求提供质控对比图，要求可对同一个检测项目下，不同浓度的质控图进行对比。可以对比一个仪器的不同浓度的质控，也可以对比两台仪器的质控效果。 要求提供日间质控，要求方便查看多个项目一天的质控情况。快速知道某个项目是否在控。日间质控只能查看到一天的质控信息。 要求提供定性质控，要求未维护定性质控的检测项目，质控结果以Z分数图的形式显现；维护了定性质控的检测项目，质控结果以定性形式显示。 要求提供质控监控功能，要求可直观的显示一个仪器多个项目多个浓度的质控情况。选择日期和检测项目可查询显示对应的质控监控。 要求通过质控图，选择默认图L-J、Z分数图和WestGard图三类。可查看当天质控图。进行失控处理，失控评价等操作。 要求提供质控月报。要求支持选择月份、开始结束日期、质控物等条件，可查询指定月份内，项目的质控情况，包括失控率、使用靶值、本月SD值等。质控月报界面给医院提供上报质控情况。也可进行打印、导出操作。 要求提供质控年报，要求支持选择年份，仪器，查询出一年的质控项目，通过质控项目明细内容查看，要求可显示相应质控项目的失控情况。 要求提供质控上报，要求支持查看、上报质控项目对应的质控结果，可导出。 要求提供质控失控查询功能，要求查看质控项目的失控情况，也可进行失控处理。 要求提供质控操作日志功能，要求支持选择日期、检测仪器，查看当前所有的质控操作记录 |
|  | 要求提供基础数据信息维护功用，具体功能要求如下： 要求支持采集容器维护：可编辑颜色添加图片，方便护士辨识容器。 要求支持标本类型维护：可维护WhoNet码，标本组。 要求支持检测项目维护：维护信息详细；含三方对照码维护可扩展性强；要求支持特殊检测项结果配置化控制；参考范围维护精确，可适用科室，适用诊断；计算项可维护复杂逻辑规则。 要求支持医嘱维护：医嘱信息维护详细；采集提示，取报告提示，报告说明，报告要求支持模式等可配置维护；标本类型及采集容器可添加多个，并可维护条码数量关联采集部位。 |
|  | 系统权限管理 要求支持用户维护：可维护默认访问，配置不同安全菜单组权限，可以要求支持配置用户级别，限制用户访问数据权限 要求支持安全组菜单：可维护不同安全组访问页面，及功能点。 要求支持工作组默认设置：工作组级控制及默认设置。 要求支持工作小组默认设置：工作小组级控制及默认设置。 |

（3）微生物信息管理系统

| 系统概述 | 微生物信息管理系统一套通过计算机、数据库等信息化技术手段，用于解决微生物标本处理、细菌培养过程、菌株存储、室内质控、报告处理、危急值报告等业务流程的信息管理系统。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供标本接收、微生物标本核收、微生物报告处理、手工计费、微生物预报告、批量阴性、细菌鉴定过程记录、鉴定过程记录标签打印、菌株存储、WhoNet接口、发送危急值报告、微生物统计报表等功能。 |
| 详细要求 | 要求提供标本接收功用，要求微生物检验包括送检标本的接收、标本核收、结果处理、报告审核和报告查询打印等功能。 要求提供标本接收功用，要求可根据标本上条码号找到标本，将界面上的标本信息与送达标本标签上的信息核对无误后把标本信息从HIS系统接收到微生物系统，否则填写拒收原因做标本拒收操作，把标本返回给申请科室或病区。 要求提供运送单接收功用，要求可通过送达的标本运送单号在系统找到运送标本明细，再根据标本条码号和运送单上标本信息核对无误后把标本信息从HIS系统接收到微生物系统，否则把有问题标本通过拒收流程返回给申请科室或病区。 要求提供标本拒收功用，要求可根据送达标本的条码号在系统中找到标本，填写拒收类型和拒收原因做标本拒收操作，把标本返回给申请科室或病区。 |
|  | 要求提供微生物标本核收功用 ，要求支持系统按照用户指定的检测仪器和检测日期生成维护好的流水号把标本核收到在检测仪器所在工作小组上。 |
|  | 要求提供微生物报告处理功用，要求包括保存报告、初审报告、审核报告和报告查询打印等功能。具体功用要求如下： 要求提供取消核收功能，要求支持如果标本分配的工作小组、标本日期或流水号有误时，可以从列表中选择标本，通过取消核收操作把标本返回到未核收状态。 要求提供手工登记功能，要求支持对于手工填写的报告，可以把报告信息在手工登记界面上在指定工作小组、标本日期和流水号上录入完成后保存到标本列表。 要求提供结果采集功能，要求支持仪器接口把采集到的结果保存到系统，工作站可以把采集到仪器结果显示到报告审核界面上。 要求提供结果录入功能，要求支持对于手工检测的标本结果，可以按照标本的流水号手工单个或批量录入到系统。 要求提供保存报告功能，要求支持对于手工登记和仪器传输的标本的信息结果无误之后对报告作保存操作。 要求提供报告初审功能，要求支持标本报告结果初次核对无误后，通过初审操作完成报告初步审核。 要求提供报告审核功能，要求支持完成初审操作的报告结果再次核对无误后，点通过审核操作完成报告的最终审核。报告审核时系统会自动校验审核用户是否符合双审规则，如果不符时系统自动提示并终止审核操作。 要求提供报告批审功能，要求支持把标本列表中选择的多个标本报告结果核对无误后，通过批审操作一次完成审核。 要求提供报告阴性功能，要求支持把标本列表中选择的多个阴性报告结果核对无误后，通过批审操作一次完成审核。 要求提供取消初核功能，要求支持把通过初审的报告返回到未审核状态。 要求提供取消审核功能，要求支持把通过审核的报告返回到初审状态。 要求提供报告打印功能，要求支持把标本列表选中的报告打印输出，输出方式支持打印预览和生成PDF文件。 要求提供标记复查功能，要求支持把标本列表中有问题的特殊报告和疑难杂症等标记为特殊颜色，可以在报告列表中快速找到。 |
|  | 要求提供手工计费功能，微生物手工计费主要是正常标本收基本费，培养出阴性结果的成本费。出来阳性菌之后需要进一步做药敏试验，药敏的成本费需要追加收费。 |
|  | 要求提供微生物预报告功能，微生物预报告有些报告提前出做出药敏结果需要提前发送到医生端，可以使用预报告做提前展示，当这个报告结果全部做出结果，报最终报告，预报告在医生端消失。 要求提供添加报告功能，要求支持添加一个报告到预报告界面中。 要求提供结果保存功能，要求支持是把手工录入的结果或仪器做出来的姚敏结果核对无误后作保存操作。 要求提供拿主药敏功能，要求支持把主界面的药敏拷贝到预报告。 要求提供报告初审功能，要求支持核对保存之后的结果无误之后对报告做初审操作。 要求提供报告审核功能，要求支持初审之后的报告确定无误之后做审核操作，发送到临床医生端。 要求提供取消取审功能，要求支持对初审之后的报告取消初审操作。 要求提供取消审核功能，要求支持对审核之后的报告取消审核操作。 要求提供删除报告功能，要求支持对添加的预报搞删除操作。 要求提供打印预览功能，要求支持对初审、审核后的报告查看在报告单中展示的样式打印预览。 |
|  | 要求支持批量阴性结果审核功能，要求支持可以按照条件查询出指定的阴性结果报告对其批量审核报告。 |
|  | 要求支持细菌鉴定过程，主要是用来电子化记录微生物检验室日常临床分离到的菌株的鉴定过程，要求不仅可以使鉴定流程得以保存下来，方便不同岗位人员沟通，还可以使鉴定流程规范统一。 要求提供阴性结果录入功能，除血培养自动上传阴性结果外，一般细菌培养及痰培养，真菌培养菌需要手工录入阴性结果，鉴定流程中“类别”为“项目”的选项录入后结果会上传到检验报告结果中，具体流程要求：1.扫培养基上的条码2.录入相应的阴性结果（如：痰培养需录入未生长致病菌） 要求提供血培养管理功能，对于血培养阳性标本来说，鉴定流程应录入“细菌1”→“转种”→选择报警的培养瓶（X,Y,儿童瓶）→打印标签后进行转种，涂片，直接药敏等操作。 要求支持一般细菌培养管理，阳性结果根据细菌种类录入细菌1，细菌2，以此类推，以此类推。尿培养，导管标本需录入细菌计数结果。 要求支持痰培养管理，阳性结果根据细菌种类录入细菌1，细菌2，以此类推，录入细菌半定量结果。 要求支持共同途径管理，要求支持进入具体鉴定流程后，根据所需的鉴定方式，药敏方法填入鉴定流程，一定注意要填写到每个分离菌的子集下。 |
|  | 要求支持录入鉴定过程之后可以打印出记录单方便用户查看具体录入内容以及操作步骤等。 |
|  | 要求支持菌株存储功能，要求支持把检验报告中的有价值的菌株存放到存储架子上，便于管理菌株的具体位置和菌株信息。 要求提供查看存储菌株功能，要求支持根据指定冰箱和存储盒查看存储菌株明细。 要求提供外来菌录入功能，要求支持把其他医疗机构的菌株信息通过EXCEL文件批量导入到系统，也可以手工登记录入到系统中。 |
|  | 要求WhoNet接口提供药敏结果查询导出功能，查询支持通过日期范围查询系统中所有报告的细菌及其药敏结果，并按照WhoNet要求输出到DBF文件 |
|  | 要求提供发送危急值报告功能，要求支持把系统中符合危急值报告的结果审核并通过消息评估费推送给临床医生。 |
|  | 要求提供微生物统计相关报表，具体要求如下： 分离率统计：统计标本、科室、病区的阳性率统计。 可以按照不同的条件来组合标本类型、申请科室等来查询。 分布率统计：统计标本、科室、病区的阳性率统计。分布率统计可以按照审核日期、核收日期、病人类型来组合条件查出按照科室来统计具体某个科室的标本类型细菌和医嘱的个数。 耐药率统计：统计一段时间内的细菌中抗生素出现耐药的株数以及耐药率 ，可以详细看见细菌、抗生素、耐药株数、总数、耐药率。 阳性率统计：按照审核日期、核收日期、申请科室、病人类型、工作小组、标本类型等多种条件合并查询，查询出结果展示按照科室、阳性菌的总数、细菌和抗生素的WhoNet码以及阳性占比。 |

- 2.4.8试剂管理系统

| 系统概述 | 实验室试剂管理系统是实验室用来完成对医疗物资从采购、入库、出库、使用全流程的管理。保障实验室医疗物资按需采购，集中入库管理分配，出库参考效期，对于特殊医疗物资的使用也进行严格管理、使用留痕，统计对入出库、发票、用量等，提供库存、效期等信息预警，提高工作效率和工作质量，促进科室的管理水平和服务能力的提升。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供试剂采购、试剂入库、试剂出库、试剂使用、库存管理、统计查询、系统维护等功能 |
| 详细要求 | 要求试剂采购功能包含如下功能，具体要求如下： 要求提供创建采购计划功能，要求支持试剂由实验室统一采购，由各试剂小组提出自己的采购计划，解决采购组不了解各试剂小组当前需要的试剂种类和数量问题。 要求提供汇总生产订单功能，要求支持由采购组按照供应商汇总各试剂小组的采购计划，生成采购订单，集中采购试剂； 要求提供创建采购订单功能，要求支持根据采购计划汇总生成的订单可以在该页面进行查看，也可以在当前页面直接创建采购订单；为便于预警和采购，要求每种试剂都可以设置低库存预警线、高库存预警线以及最佳库存，页面还提供采购周期选项，添加试剂后采购数量自动计算，也可手动维护。 要求提供采购订单审批功能，要求支持根据实验室业务流程，在试剂基础数据菜单试剂系统参数界面配置“采购订单是否需要审批”。 被配置为“是”，则要求支持采购订单需要进行【组长审批】和【主任审批】，审批通过之后，才可以进行审核；若配置为否，则要求可在创建订单界面根据用户权限直接进行、或登陆审核界面进行审核操作。 要求提供审核采购订单功能，要求支持对采购订单明细进行修改、保存、审核、删除以及取消审核操作，要求除取消审核外的其他操作均与创建采购订单界面基本相同，但是不能删除和添加采购试剂；要求已审核的订单可以进行取消审核操作，取消审核之后可以进行订单的修改和删除，防止误操作造成的损失；订单明细行的颜色会根据试剂的不同库存状态而有所区分。 除此之外我们还要求提供订单综合查询页面，可以进行订单查询及打印。 |
|  | 试剂入库具体功能要求说明如下： 要求提供规则扫码入库功能，试剂采购入库前已经贴好试剂条码，并且入库的所有试剂都具有相同的规则性，它们由相对固定的前缀+序号组成，针对这种情况，要求支持入库时不需扫每一个条码，只需要扫其中一个条码，并录入生成其他条码所需的规则信息。 要求提供逐个扫码入库功用：试剂采购入库前已经贴好试剂条码，并且入库的所有试剂无明显规则性，针对这种情况，要求支持入库时需要扫描每一个条码。 要求提供扫码选择入库功用，试剂包装盒上一般会存在一种类似商品码的编码，若该编码包含可确定具体试剂且可提取的信息，每次入库时该信息都不会变化，我们可以将它理解为唯一对应试剂的试剂别名，此时可利用它简化入库试剂的选择操作；要求支持可以将这些信息与具体的试剂一一绑定，扫码时通过被提取的信息来检索出对应的试剂；信息串在试剂基础数据菜单的试剂耗材选项的条形码字段维护。 要求提供订单入库功用，要求支持当通过本系统生成的采购订单所采购的试剂需要部分或者全部入库时，可通过订单入库方式入库。系统会自动根据订单明细创建入库明细，用户只需在此基础上进行修改即可。 要求提供手工入库功能，要求支持当无法快捷（扫码、扫码选择、订单或偿还）入库时，采用手工入库方式。 要求提供偿还入库功能，要求支持借出出库的试剂被偿还时，采用偿还入库方式。 选择已审核的借出出库单，要求该借出单应与本次偿还对应；要求支持可通过借出出库单快速生成默认偿还明细；偿还明细可修改。入库单生成之后，由具有审核权限的人进行确认审核操作。审核完成之后实现对应入库组的库存增加，并且要求可以打印当次入库的所有条码。对于除规则扫码入库和逐个扫码入库之外的入库方式，均需要将条码贴在对应的入库包装上。实现对每一个入库单位的精细化管理。 除此之外还要求提供了库单综合查询页面，可以进行入库单查询及打印。 |
|  | 试剂出库 要求提供试剂出库功能，要求支持无特殊要求的试剂出库，都可以采用试剂出库方式，也可以实现非试剂（耗材等）的出库。 要求提供调拨出库功能，要求支持由科室根据使用情况，主动分发给各使用小组。也可以根据订单入库单明细，对各使用小组进行批量调拨。 要求提供请领出库功能，要求支持由各使用小组根据库存及使用情况，提交请领计划。再由实验室根据库存情况进行处理。要求支持在库存充足的情况下进行请领出库操作，在库存不足的情况下可以进行分批次处理，或补充库存后统一处理。 要求提供盘库出库功能，要求支持在库存盘点的过程中，出现存在系统库存大于实际库存的情况。这时候需要对系统中多出来的库存进行出库操作，以保证系统库存和实际库存的一直。盘库出库在库存盘点过程中后台生成。 要求提供仪器消耗功能，需要关联到使用仪器的试剂出库选择该种方式出库。要求支持其中在出库明细中可以选择默认仪器，也可以对明细中每一种试剂单独关联使用仪器。 要求支持报损出库功能，要求支持在使用过程中由于失误等原因导致的试剂损坏，此时可以选择报损出库。要求支持在系统参数配置可根据实验室情况配置是否需要审批。被配置为“是”，则采购订单需要进行【组长审批】和【主任审批】，审批通过之后，才可以进行审核；若配置为否，则可在创建报损出库单界面根据用户权限直接进行、或登陆审核界面进行审核操作。 要求提供退货出库：要求支持因试剂质量等问题造成的需要将试剂退回到供应商的情况，需要进行退货出库。 要求提供作废出库功用，要求支持因库存囤积造成的试剂过期、失效等问题，需要进行作废出库。 要求提供试剂借出功能，要求支持其它小组或机构试剂短缺的时候，有可能向登陆小组进行试剂借用，登陆小组记录借用明细及说明。 要求支持各种不同场景的出库单生成之后，由具有审核权限的人进行确认审核操作。审核完成之后实现对应出库组的库存减少。 除此之外要求提供出库单综合查询页面，可以进行出库单查询及打印。 |
|  | 试剂使用具体功能及要求说明如下： 要求提供普通试剂开封功能，要求支持普通试剂若没有进行过开封，则选择开封，打印开封标签；若已经开封且未使用完成的，要求支持可选择二次开封使用剩余部分；若当前试剂开封且使用完成，要求支持可点击耗尽。系统记录各环节操作人及时间。 要求提供质控品开封功能，要求支持若所选试剂未被分包过，先进行分包操作，系统会自动生成n+1条开封记录，每一条记录为每一等分的试剂；依次选中每次需要使用的等分，进行开封使用；若当前试剂所有等分已经被开封使用，可点击耗尽。系统会记录各环节操作人及时间。 要求提供化学危险品开封功用，录入所选试剂需求量，进行开封申请操作，完成化学危险品使用申请；要求支持化学危险品的开封经过组长审批和主任审批两个环节，都通过之后完成当次开封；若有剩余可选择闭封操作；若使用完成或要废弃剩余部分的试剂，可点击耗尽。系统会记录各环节操作人及时间。 |
|  | 库存管理详细要求说明如下： 要求提供库存盘点功能，要求支持库存盘点界面默认加载本试剂小组所有系统库存大于零的试剂，要求可以根据条件筛选之后确定盘库试剂列表，盘库列表可以导出；扫入实际库存条码，要求支持系统自动计算盘库数量；若无差异库存仅生成盘库记录，若有差异库存的除盘库记录外还会盘库单。 要求提供审核盘库单功用，要求支持查看库存盘点生成的盘库单；若盘库单有误，要求支持直接删除盘库单；在盘库明细中，可记录差异原因；确认无误后，审核盘库单。 要求模块提供库存查询，库存、效期预警功能。 提供库存查询功能，查询登陆小组系统库存不为0的试剂； 提供批次库存查询功能，查询所有在登陆试剂组有过库存记录的试剂； 提供库存预警功能，要求支持展示所有库存超过预警范围的试剂。支持使用不同颜色标记“低于最低预警线”和“高于最高预警线”； 提供过期预警功能，要求支持展示所有临近或已过期试剂。要求支持颜色表示已过期试剂，默认背景色则为临过期试剂（进入效期预警范围）。 |
|  | 统计查询详细要求说明： 要求提供各环节产生的数据统计、记录、或所需凭证，方便导出或打印，及报表的制作。 要求提供台账记录显示登陆小组内试剂出入库记录信息，提供总账汇总试剂正常入库、偿还入库，正常出库、借用出库时间段内统计结果。 要求提供供应商应收金额汇总，是登陆试剂小组在搜索时间段内入库的向供应商采购试剂的应付金额； 要求提供领用小组汇总查询时间段内本试剂小组所有发放的试剂，一般二级库存试剂小组无统计数据； 要求提供发票汇总页面搜索时间段内登陆试剂小组所有供应商发票；科室入库汇总按试剂小组查询入库情况； 要求提供入库汇总按照供应商统计某时间段内的各试剂入库汇总及各供应商合计；搜索的时间是试剂入库审核日期； 要求提供出库汇总按照试剂小组统计某时间段内各试剂出库汇总及各试剂小组合计；搜索的时间是试剂出库审核日期； 要求提供实际消耗量统计指定时间段内所选试剂仪器关联的试剂消耗量和做的项目数量。 对于各类统计汇总，要求提供强大的图形切换功能，并且要求支持图片保存；要求提供数据报表导出、打印功能。 |
|  | 系统维护具体要求说明如下 ： 基础信息在初次导入之后，后期变化需要维护人员在前台界面维护保存。要求该模块除实现新增数据基本功能之外，还尽可能做到批量化、简明化；要求提供系统参数配置功能，可根据实验室流程设置参数，灵活改变业务流程 |

- 2.4.9输血管理系统

（1）输血科信息管理系统

| 系统概述 | 临床输血管理系统是以《医疗机构临床用血管理办法》和《临床输血技术规范》为依据，通过计算机、数据库等信息化技术手段，用于解决临床用血的评估、申请、配血、发血、输注、评价、质控等业务的信息管理系统，实现临床用血全流程闭环管管理，促进临床安全、合理、及时、有效用血。临床用血系统是提供给临床医生、护士和医务科使用，用来完成申请、输注和评价等操作。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供输血知情同意书签订、备血前评估、备血申请、超量备血申请单审批、取血评估和取血单、病房接收血袋、血液输注核对、输血巡视、输血后疗效评价、查询统计等功能 |
| 详细要求 | 要求备血申请提供如下功用： 填写输血知情同意书 普通备血申请 自备血备血申请 支持按医生级别控制备血血量 自动获取血型和检验项目最近结果信息 支持条形码管理 提供输血治疗同意书等文档打印 支持历次备血申请单查询和打印 提供备血申请提示 支持备血申请两级审核签字 超量备血审批 符合《医疗机构临床用血管理办法》(卫生部令第85号) 符合《临床输血技术规范》 |
|  | 要求取血单支持如下功能： 配血完成提示 取血前评估 |
|  | 要求临床用血支持如下功能： 接收血袋 血液输注 输血巡视 |
|  | 要求支持输血不良反应管理 |
|  | 要求支持输血记录及输血后评价： 临床输血后评价 输血记录 |

（2）临床用血管理系统

| 系统概述 | 输血科(血库)信息管理系统是以《医疗机构临床用血管理办法》和《临床输血技术规范》为依据，通过计算机、数据库等信息化技术手段，用于解决输血科或血库接收临床用血申请、配血、发血、血液出入库、输血检验、输血室内质控等业务的信息管理系统，实现临床用血全流程闭环管管理，促进临床安全、合理、及时、有效用血。 系统还提供用血全流程追溯、用血统计分析、科室工作量统计、费用管理、交接班管理、库存量分级预警和效期预警等功能，提高工作效率和工作质量，促进科室的管理水平和服务能力的提升。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供备血申请单接收，血液预订，血液入库，血液报废，库存量预警，血液效期预警，输血检验标本接收，输血检验报告审核，配血，取血，发血，计费，血袋回收，用血统计分析，仪器接口，系统基础信息维护，系统权限管理等功能 |
| 详细要求 | 输血科接收备血申请单具体要求说明如下： 要求提供接收功能，要求支持根据备血申请单号查询申请单，将界面上申请单内容与送达的申请单内容核对无误后完成接收操作。 要求提供取消接收功能，要求支持根据备血申请单号找到申请单，填写取消类型和取消原因后完成申请单取消接收。 要求提供拒收功能，要求支持根据备血申请单号找到申请单，填写拒收类型和拒收原因后完成申请单拒收。 要求提供评估功能，要求支持输血科对用血申请单内容进行合格性评估，内容合格时做合格评估，否则不合格评估。 要求提供标本接收功能，如果临床备血申请单包含输血相容性检测标本时，要求支持根据标本号在系统中核对无误后把标本信息从HIS系统接收到输血系统。 |
|  | 输血检验具体要求说明如下： 输血检验要求包括送检标本的接收、标本核收、结果处理、报告审核和报告查询打印等功能。 要求提供标本接收等功用，要求支持根据标本上条码号找到标本，将界面上的标本信息与送达标本标签上的信息核对无误后把标本信息从HIS系统接收到输血系统，否则填写拒收原因做标本拒收操作，把标本返回给申请科室或病区。 要求提供运送单接收功用，要求通过送达的标本运送单号在系统找到运送标本明细，再根据标本条码号和运送单上标本信息核对无误后把标本信息从HIS系统接收到输血系统，否则把有问题标本通过拒收流程返回给申请科室或病区。 要求提供标本拒收功用，要求根据送达标本的条码号在系统中找到标本，填写拒收类型和拒收原因做标本拒收操作，把标本返回给申请科室或病区。 要求提供标本核收功用，要求系统按照用户指定的检测仪器和检测日期生成样本流水号把标本核收到在检测仪器所在工作小组上。 要求提供取消核收功用，如果标本分配的工作小组、标本日期或流水号有误时，要求可以从列表中选择标本，通过取消核收操作把标本返回到未核收状态。 要求提供手工登记功用，对于手工填写的申请单，要求可以把申请单信息在手工登记界面上在指定工作小组、标本日期和流水号上录入完成后保存到标本列表。 要求提供结果采集功用，要求支持仪器接口把采集到的结果保存到系统，要求工作站可以把采集到仪器结果显示到报告审核界面上。 要求提供结果录入功用，要求对于手工检测的标本结果，可以按照标本的流水号手工单个或批量录入到系统。 要求提供结果校正功用，要求支持对于手工录入有无误的结果，可以单个或批量进行校正。 要求提供结果判断功用，要求系统支持对标本上的结果自动判断出是否异常，并在界面上通过颜色和符号进行相应的异常提示。 要求提供报告初审功用，要求支持标本报告结果初次核对无误后，通过初审操作完成报告初步审核。 要求提供报告审核功用，完成初审操作的报告结果再次核对无误后，点通过审核操作完成报告的最终审核。报告审核时系统会自动校验审核用户是否符合双审规则，如果不符时系统自动提示并终止审核操作。 要求提供报告批审功用，把标本列表中选择的多个标本报告结果核对无误后，通过批审操作一次完成审核。 要求提供取消初核功用，把通过初审的报告返回到未审核状态。 要求提供取消审核功用，把通过审核的报告返回到初审状态。 要求提供报告打印功能，把标本列表选中的报告打印输出，输出方式支持打印预览和生成PDF文件。 |
|  | 血液管理业务具体要求说明如下： 血液管理要求包括血液预订、入库、退回血站、报废出库、血袋拆分、低库存量预警和效期预警等等功能。 要求提供血液预订:根据填写的订血单位、血液成分、预订血量和预订说明生成血液订单。订单可以通过接口发送给订血单位，否则只能通过电话或其他方式预订血液。 要求提供订单发送功能，血液预订生成后，要求可以通过订单接口将血液订单发送给接收单位，接收单位收到订单时返回接收确认状态，输血系统收到确认信息后更新订单为完成状态。 要求提供血液接口入库功能，要求根据送血单位的出库单号通过血液入库接口（血液入库接口互通）获取出库单上的血液明细，与纸质出库单信息核对无误后存入到系统，再通过血袋上的献血员编号依次扫入进行核对无误是完成入库，存入库存。 要求提供血液手工入库功能，如果血液入库接口不通时，要求支持可以通过条码枪扫入血袋上的血袋编号条码、血制品条码、血型条码和失效期条码四个条码把血液信息保存到系统。 要求提供血液入库审核功能，要求支持未审核血袋的外观、献血者血型和存储温度核对无误后完成审核入库，血液状态变成库存可用。 要求提供血液退回功能，要求支持血站送达的血液发现有问题时可以通过退血单，根据血袋上的血袋编号和血制品条码找到血袋，填写退回原因，要求支持通过血液退血接口把血袋信息发送给血站，或通过打印的纸质退血单随血袋一起返回给血站。 要求提供血液报废功能，当库存中的血液出现过期或破损时，要求支持可以通过血液报废单，把需要报废的血袋通过血袋编号和血制品条码找到血袋，填写报废原因，由科主任核实审批后完成血液报废出库，再把血液进行报废处理。 要求提供血液拆分功能，要求支持把大规格的包装血液拆分成多袋小规格的血液。 要求提供血液库存量预警功能，要求支持系统中血液预警量可以分为红、黄、蓝三级，用户需提前把需要预警的血液成分预警量维护好，当库存中的血液库存血量低于设定的预警量时，要求支持用户登录时系统可以安排到达的预警级别进行自动提醒。 要求提供血液有效期预警功能，要求支持系统中血液效期预警天数用户可以按血液成分提前维护好，当库存中的血液效期接近预警天数时，用户登录时系统自动将这些效期近预警天数的血袋信息显示在预警界面上进行提醒。 |
|  | 配血管理业务具体要求说明如下： 配血管理要求包括创建配血计划、配血审核、疑难配血、通知取血等功能。 要求提供申请单查询功能，要求支持通过指定的日期区间查询申请单；也可以通过申请单号、标本检验号、患者登记号、患者病案号或取血单号快速查询申请单。 要求提供配血计划功能，要求支持通过患者血型在血液库存中按照配血规则找到适合的血袋进行绑定创建配血计划；也可以直接通过血袋上的血袋编号条码快速找到血袋进行绑定创建配血计划。 要求提供发送配血计划功能，要求支持把配血计划的受血者标本条码和献血者标本条码发送给指定仪器进行交叉配血试验。 要求提供配血结果采集功能，要求支持仪器接口自动采集检测仪器传输的配血结果并保存到对应血袋上，并在配血界面上显示采集到配血结果。 要求提供配血审核功能，要求支持配血计划中的血袋配血结果核对无误后完成审核，要求支持系统自动按照选中的血袋收取配血费用。 要求提供配血取消审核功能，要求支持把配血计划中选中的血袋返回库存状态，要求支持系统自动完成取消配血费用。 要求提供多配血方法配血结果记录功能，要求支持把不同配血方法试验完的配血结果按照配血方法把配血结果、配血仪器保存到系统。 要求提供疑难配血功能，要求支持把不符合常规配血规则的血液配血结果录入到系统，并在配血信息上标记为疑难配血状态。 要求提供通知取血功能，要求支持在配血计划中选中完成配血的血袋，通过发送取血消息接口把取血消息发送给临床。 要求提供更换配血标本功能，要求支持如果申请单自带标本量不够使用时，可以在指定的申请单上通过扫入新标本的条码号进行关联，完成标本更换。 要求提供更换就诊号功能，要求支持如果病人由急诊转住院时，还未完成配发血的用血申请单需要选择的住院就诊号进行关联，完成就诊号更换，以便之后能正常收费。 |
|  | 发血管理业务具体要求说明如下： 发血管理要求包括血液核对、血液发血出库、直接发血出库等功能。 要求提供申请单查询功能，要求支持根据指定的日期查到申请单；也可以通过申请单号、标本检验号、患者登记号、患者病案号或取血单号快速查到申请单。 要求提供血液核对功能，要求支持根据扫入血袋上的献血条码和产品码条码在待发血列表中系统自动完成核对，核对通过的血袋自动选中，否则提示核对未通过。 要求提供血液发血出库功能，要求支持把待发血列表中选中的血袋完成血液出库和血液计费操作，同时打印配血单和病人信息标签。 要求提供直接发血出库功能，要求支持对于无须进行交叉配血的血液产品，可以直接在发血界面上扫入献血条码和产品码条码添加到待发血列表，审核通过后完成血液出库和血液计费操作，同时打印配血单和病人信息标签。 要求提供取消发血功能，要求支持把用血申请单已发血液列表中选中的血袋做取消发血操作，血袋返回库存，同时取消血液费用。 |
|  | 血袋回收 血袋回收：血液输注完成后，血袋需要及时送回输血科，输血科通过扫入血袋编编号条码和血制品条码记录血袋回收时间和回收人。 |
|  | 统计分析报表业务具体要求说明如下： 统计分析报表要求包含科室工作量、血液库存、科室收入、用血分析等各种类型的统计分析报表。 要求提供备血申请单汇总：根据申请日期或接收日期，按照科室、病区、医生等类型统计临床科室备血申请成分血液数量的汇总。方便输血科掌握临床申请与实际库存差距。 要求提供备血类型统计：按照申请单日期统计不同输血类型每个成分血液申请单总量。 要求提供备血输血率统计功能，要求支持根据申请日期，科室（医生、病区），查询一段时间类临床申请用血与实际用血差值比率情况，分析临床备血准确性。此报表中输血率、红细胞率等统计结论对应输血评估某个临床科室（医生、病区）用血准确性提供参考，方便输血科控制配血与库存情况。 要求提供科室收入统计功能，要求支持按照医嘱申请时间统计各个收费项目的数量和合计金额，以及科室收入总金额。 要求提供血液库存汇总功能，要求支持统计输血科库存血液中各种血液成分、各种血型、各种规格血液的分布情况。 要求提供临床科室费用统计功能，要求支持按照开医嘱申请时间统计临床科室各项费用收入情况。 要求提供科室工作量占比统计功能，要求支持根据统计日期区间，按照血液入库、输血检测、申请单接收、配血、发血统计输血科科室人员以及科室日常工作量占比情况。 要求提供病种用血统计功能，要求支持根据患者出院日期，按病种和科室（或医生、病区）统计出院例数、输血人数、输血总量和各个血液成分的使用情况。 要求提供手术用血统计功能，要求支持根据手术完成日期统计时间段内各个手术例数、输血例数、输血率等数据。 要求提供手术等级用血统计功能，要求支持根据手术日期统计各级手术的手术例数、输血例数、输血率、输血总量以及各种血液成分的用血量。 要求提供内外科输血统计功能，要求支持按照发血日期统计内外科手术用血、治疗用血例数及其占比情况。 要求提供用血比例分析功能，要求支持按照发血日期统计各类型（科室、医生、或病区、申请单类型、输血目的）的输血总量、输血人数、输血人次、各个血液成分的数量及其占比情况。 要求提供输血年报功能，要求支持按照出院日期、发血日期，分手术用血、治疗用血统计科室（医生、病区、申请单类型、输血目的）各个统计类型下面血液使用情况。 |

- 2.4.10重症监护信息系统

（1）基础功能模块

| 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 门户界面 | 支持显示用户模块，可编辑用户个人信息，可切换账号（退出至登录界面）。 |
|  | 支持显示当天该用户代办事项，可以根据日历选择不同日期进行按天查阅。 |
|  | 支持显示院内公告、科室公告 |
|  | 支持快速切换工作站 |
|  | 所有工作站入口 |
| 公告发布 | 支持对门户页公告配置，公告类型、内容、地址添加、修改功能。banner设置；功能模块配置。 |
| 护理模板 | 支持对护理模版、评分规则库、评估项目、班次管理查询、新增、删除、修改功能。 |
| 操作日志 | 可对系统所有正常、异常操作过程记录，便于后期维护排程系统bug。 |
| 字典配置 | 支持对角色管理、科室管理、用户管理、菜单管理、授权管理、床位管理、药品单位、药品管理、用法管理、频次管理、导管管理、监测项目、设备管理、耗材管理、新增、删除、修改功能。 |

（2）医生工作站模块

| 全景医疗 | 支持对患者整个诊疗过程的所有文书，评分，医嘱，信息汇总，便于医护人员及时对患者实时的综合情况进行评判 |
| --- | --- |
| 专题视图 | 可根据时间范围筛查显示；支持按天或周或者自定义时段来进行以时间轴对应患者体征和各项指标数据、评估数据，帮助医生有效进行趋势分析，从而更客观的采取有效手段来进行临床治疗 |
|  | 基于感染、液体平衡、营养、血压等专题，将病人体征、LIS检验指标的变化趋势，与用药的历史记录进行图形化的集中展示，体现同一时间段三者之间的联动关系； |
|  | 呼吸循环系统数据分析视图，支持组别配置与参数自定义； |
|  | 感染控制数据分析视图，支持组别配置与参数自定义； |
|  | 肝肾功能系统数据分析视图，支持组别配置与参数自定义； |
|  | 支持呼吸循环专题试图数据展示（组别配置，参数显示隐藏配置，参数范围配置） |
|  | 支持感染控制专题试图数据展示（组别配置，参数显示隐藏配置，参数范围配置） |
|  | 支持肝肾功能专题试图数据展示（组别配置，参数显示隐藏配置，参数范围配置） |
|  | 支持营养支持专题试图数据展示（组别配置，参数显示隐藏配置，参数范围配置） |
| 治疗目标管理 | 支持查看历史就诊记录，可通过时间轴的方式呈现，当鼠标移至时间轴时自动弹出历次门急诊就诊时间、能够记录患者本次在ICU诊疗过程中的关键事项，如插拔管、机械通气、抢救事件；支持根据事项类型进行筛选； |
|  | 系统提供常见临床各器官系统和重点指标的监测模型，包括循环系统、呼吸系统、神经系统、泌尿系统、感染、血糖、血气分析，监测内容支持图形和数据表格的形式查看，支持在同一个时间轴上同步比较； |
|  | 系统支持按周或按天查看患者病情对比数据，支持手工勾选一个或多个对比分析的参数，可根据需要调整显示的时间频率； |
|  | 医护人员能够对关注的化验指标进行管理，支持显示关注指标的最新值和变化趋势，趋势图支持导出； |
|  | 医护人员可以查看患者最近的血气分析报告，包括血糖、乳酸、PH值、碱剩余，支持对单个指标进行回顾； |
|  | 系统提供对异常值或危急值进行标注，提醒医护人员注意； |
| 科室状态 | 支持科室当前的情况进行可视化图形文本方式展示；显示患者总数及普通、病重、危重的患者数量；展现在科患者医保类型分布情况；今日出入科患者数量；当前科室床位占用率、科室死亡率；在科患者性别、年龄分布情况；显示当月重症医学科十五项质控指标统计；显示当前科室患者风险统计功能；显示当前科室患者APACHEⅡ评分分布情况； |
| 科室看板 | 科室晨会提供患者基本状况的看板功能；信息公告；隔离患者人数；上呼吸机人数；压疮风险人数；今日出科人数；今日约束人数；患者住院天数分布； |
| 预警设置 | 支持对单个患者体征预警范围调整，并记录过往调整内容，在整个预警过程中可追溯 |
| 患者监控 | 支持展示所有床位患者的生命体征趋势图 |
|  | 支持单个患者生命体征趋势图模块可全屏显示 |
| 实时病情 | 可根据日期来显示当前患者对应信息，日期可快速切换选择 |
|  | 界面支持按班次分类，汇总用药信息、管路情况、异常数据、危急值、特殊事件、异常评分等做对比。 |
|  | 可点击“返回床位信息”跳转至床卡信息界面，点击“进入工作台”跳转至医嘱执行界面。 |
| 辅助呼吸 | 可根据日期来显示当前患者对应信息，日期可快速切换选择。 |
|  | 可根据班次、全天快速切换显示；呼吸机的上级操作（此处应考虑到入科是是否配置呼吸机）；呼吸机的下机操作；呼吸机历次使用记录列表，点击可查看详细数据；可以切换为图表方式显示，也可切回列表显示。 |
|  | 可以设置当前患者监测参数预警范围。 |
|  | 对监测参数显示隐藏可配置。 |
|  | 可以补录数据，单次补录和区间补录。 |

| 检查报告 | 支持获取检查结果，列表显示检查项目的描述（所见），结论（所得）；可查看影像 |
| --- | --- |
| 检验报告 | 支持获取检验报告，按医嘱项目分类显示具体指标明细 |
|  | 支持显示7日的检验结果，并可选中指标显示趋势图；并可对重点关注指标标记，便于病情分析； |
| 血气分析 | 可自动同步血气报告，按数据分类显示具体指标明细 |
|  | 显示7日的血气结果，并可选中指标显示趋势图；并可对重点关注指标标记，便于病情分析； |
|  | 支持血气记录新增、修改、删除操作 |
|  | 支持血气审核功能，审核后不可修改 |
|  | 支持血气单打印功能 |
| 病理报告 | 可获取病理结果，列表显示病理项目标本类型标本送检目的地；标本固定、离体时间 |
| 病历调阅 | 可提取病历首页，展示首页具体模块及内容 |
| 医生查房 | 支持展示历次查房记录，患者360全景视图，包含患者信息、循环系统、呼吸系统、液体平衡、导管情况、神智精神状态、皮肤情况、内分泌/血糖；感染相关信息；酸碱平衡数据；皮肤护理信息；凝血功能 |

| 医生评分 | 可根据日期来显示当前患者对应信息，日期可快速切换选择 |
| --- | --- |
|  | 可根据班次、全天快速切换显示；系统含评分包括APACHEII、SOFA、MODS Marshall多器官功能不全综合症、GLASGOW昏迷评分、Murray 急性肺损伤、创伤评分、镇痛镇静评分、Pauda评分、Caprini评分、Wells评分、PESI评分、NRS-2002评分、GAP评分、mmRC评分、SPESI评分、CPIS评分、Ranson评分、IPFI评分等常用评分方法以及其他可自定义的评分计算; |
|  | 评分功能支持按照树形菜单分类显示，界面对应显示各类评分记录、以及评分变化趋势图 |
|  | 可对评分实现增加、删除、修改功能 |
| 医生交接班 | 可根据日期来显示当前患者对应信息，日期可快速切换选择 |
|  | 可根据班次、全天快速切换显示 |
|  | 支持交班为SBAR 交班，采用 S（Situation 现状）、B（Background 背景）、A （Assessment 评估）、R（Recommendation 建议）的模式，可针对每个阶段插入交班模板 |
|  | 支持交班模板关联配置中交班模板，可以快速插入，也可以保存模板（科室和个人） |
|  | 可对交班模板以标签（诊断、过敏史、入量、出量、主诉、病情、各类评分）分类；可插入观察项数据、医嘱、出入量、检验、患者病历、护理、导管、评分相关的信息 |

（3）护理工作站模块

| 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 床卡信息 | 界面支持以床卡（可以勾选显示空床）/列表两种方式显示在科患者信息。 |
|  | 接收患者，患者向导式入科；按照危重程度。 |
|  | APACHEⅡ、GCS、SOFA分区间筛查患者信息；按照新入科、坠床风险、需要隔离、导管风险、压疮风险、AKI风险、过敏、受约束、药品监测、危急值筛查患者信息；床卡及列表中均有出科、换床功能； |
|  | 可显示接收患者列表，无待入科信息时患者列表隐藏。 |
| 患者状态 | 支持卡片形式显示就近一个班次的患者信息、循环系统、呼吸系统、液体平衡、导管情况、神智精神状态、皮肤情况、内分泌/血糖；感染相关信息；酸碱平衡数据；皮肤护理信息；凝血功能。 |
| 患者出入科 | 支持向导式入科。第一步：选择要入科患者，患者信息核查（患者信息、设备、监测项目）；第二步：患者转入交接（交接单，可打印）；第三部：患者护理评估（护理评估，可打印）。 |
|  | 支持向导式出科。第一步：患者信息核对包含出科信息必填项；第二步：监护项目、医嘱、导管完成情况；第三步：质控指标确认。 |
| 患者去向 | 支持统计日期范围内患者出科去向分布含（死亡、出科、出院等），并支持图表显示，可打印、导出。 |
| 在科评估 | 可根据日期来显示当前患者对应信息，日期可快速切换选择。 |
|  | 界面支持分两部分，一部分显示当前患者床卡标签配置，另一部分显示配置记录。 |
|  | 可对标签显示配置的增加、删除、修改功能。 |
| 观察项 | 可根据日期来显示当前患者对应信息，日期可快速切换选择； |
|  | 可根据班次、全天快速切换显示；组别可以折叠/展开显示； |
|  | 生命体征组别可以切换为折线图方式显示，也可切回列表显示；意识、活性药物、胃/排泄、其他数据以列表形式显示； |
|  | 可以自定义增加时间段、时间点； |
|  | 可以设置当前患者监测参数预警范围； |
|  | 对监测参数显示隐藏可配置。 |
| 医嘱执行 | 可根据日期来显示当前患者对应信息，日期可快速切换选择； |
|  | 可根据班次、全天快速切换显示；可根据医嘱类型（长期、临时）、医嘱用法（泵注、静滴、口服、鼻饲等）分组显示； |
|  | 可对医嘱执行、停止、删除、补录功能； |
|  | 可以自定义增加时间段、时间点。 |
| 导管护理 | 界面支持分为两部分，一部分显示时间轴（置管时间排列）/人体图（正面、背面可切换），另一部分显示置管详细记录。 |
|  | 支持管道有效期预警，感染标识。 |
|  | 可对管道的新增、拔管、换管、删除功能。 |
|  | 可对管道可以根据置管中/已拔管进行筛查显示。 |
| 三管监测 | 可根据日期来显示当前患者对应信息，日期可快速切换选择 |
|  | 可对呼吸机相关性肺炎监测（VAP）增加、删除、修改功能。记录是否感染，以及感染时插管时长； |
|  | 可对导管相关血流感染监测（CRBSI）增加、删除、修改功能。记录是否感染，以及感染时插管时长； |
|  | 可对导尿管相关尿路监测（CAUTIS）增加、删除、修改功能。记录是否感染，以及感染时插管时长。 |
| 出入量 | 支持根据日期来显示当前患者对应信息，日期可快速切换选择； |
|  | 可根据班次、全天快速切换显示；患者出入量数据可以以列表、堆积图柱状图方式来切换显示；统计汇总出入量数据； |
|  | 可对出入量参数显示隐藏可配置。 |
| 护理记录 | 可根据日期来显示当前患者对应信息，日期可快速切换选择； |
|  | 可根据班次、全天快速切换显示；插入当前班次已执行医嘱； |
|  | 可对护理记录新增、删除、修改功能（删除和修改仅支持对自己新增的护理记录进行操作）； |
|  | 可对护理模板保存（科室和个人），快速插入所选护理模板（可选科室和个人）。 |
| 护理评分 | 可根据日期来显示当前患者对应信息，日期可快速切换选择； |
|  | 可根据班次、全天快速切换显示；系统含评分包括APACHEII、SOFA、MODS Marshall多器官功能不全综合症、GLASGOW昏迷评分、Murray 急性肺损伤、创伤评分、镇痛镇静评分、Pauda评分、Caprini评分、Wells评分、PESI评分、NRS-2002评分、GAP评分、mmRC评分、SPESI评分、CPIS评分、Ranson评分、IPFI评分等常用评分方法以及其他可自定义的评分计算； |
|  | 评分功能支持按照树形菜单分类显示，界面对应显示各类评分记录、以及评分变化趋势图。 |
|  | 可对评分实现增加、删除、修改功能。 |
| 护理文书 | 护理文书支持按照树形菜单分类显示，界面对应各类护理文书，支持根据科室文书需求个性化定制； |
|  | 可对文书实现新增、删除、修改、打印功能； |
|  | 护理文书支持按照树形菜单分类显示，界面对应各类护理文书，支持根据科室文书需求个性化定制。 |
| 护理计划 | 可根据日期来显示当前患者对应信息，日期可快速切换选择； |
|  | 可根据班次、全天快速切换显示； |
|  | 可对护理计划增加（可调用护理计划模板快速记录）、删除、修改功能。 |
| 护嘱执行 | 可根据日期来显示当前患者对应信息，日期可快速切换选择； |
|  | 可根据班次、全天快速切换显示； |
|  | 可对护嘱具有开立、执行、停用、恢复、删除功能； |
|  | 可对护嘱开立及执行时涉及到的频次为配置模块频次配置关联项。 |
| 消息提醒 | 支持对单个患者体征异常提醒、新医嘱提醒、重要评分提醒、导管有效期提醒、交接班提醒、代办事项提醒等。 |
| 特殊治疗 | 可对CRRT治疗记录，增加、删除、修改功能； |
|  | 可对血液净化记录，增加、删除、修改功能； |
|  | 支持集束化治疗记录，增加、删除、修改功能； |
|  | 支持ECMO治疗记录，增加、删除、修改功能； |
|  | 支持PICCO治疗记录，增加、删除、修改功能。 |
| 抢救 | 支持一键抢救采集模式，采集频率可手动调整，抢救护理记录能够自动生成，具有快速记录功能。 |
| 出科小结 | 支持患者出科时，根据患者病情进行标签标记，对后期病情分析做数据积累做铺垫。 |
| 患者对比 | 支持通过出科小结中的标签分类筛选患者，并可对有相似特点患者病情对比。 |
| 患者对比 | 可根据日期来显示当前患者对应信息，日期可快速切换选择； |
|  | 可根据班次、全天快速切换显示； |
|  | 支持交班为SBAR 交班，采用 S（Situation 现状）、B（Background 背景）、A （Assessment 评估）、R（Recommendation 建议）的模式，可针对每个阶段插入交班模板； |
|  | 支持交班模板关联配置中交班模板，可以快速插入，也可以保存模板（科室和个人）； |
|  | 可对交班模板以标签（诊断、过敏史、入量、出量、主诉、病情、各类评分）分类；可插入观察项数据、医嘱、出入量、检验、患者病历、护理、导管、评分相关的信息。 |

（4）质控管理模块

| 医疗质控 | 可对质控预防措施维护、使用、实现降低血管导管相关血流感染发送率、降低呼吸相关肺炎发生率、降低尿导管降低压疮发生率、降低导尿管相关感染发生率等。 |
| --- | --- |
| 专科质控 | 支持自动化质控指标，无需手动填写；可对第三方核对质控指标时完整及准确。 |
| 护理质控 | 支持护理质控指标功能：重症医学科床护比；白班平均护患比；夜班平均护患比；每住院患者24小时平均护理时数；病区5年以下护士占比；病区20年及以上护士占比；并支持图表显示，可打印、导出。 |
| 重症质控指标 | 支持2015年度公布的ICU国家质量上报的15项质控管理指标的自动统计功能：ICU患者收治率和ICU患者收治床日率；急性生理与慢性健康评分（APACHEⅡ评分）≥15分患者收治率（入ICU24小时内）；感染性休克3h集束化治疗（bundle）完成率；感染性休克6h集束化治疗（bundle）完成率；ICU抗菌药物治疗前病原学送检率；ICU深静脉血栓（DVT）预防率；ICU患者预计病死率；ICU患者标化病死指数（StandardizedMortality Ratio）；ICU非计划气管插管拔管率；ICU气管插管拔管后48h内再插管率；非计划转入ICU率；转出ICU后48h内重返率；ICU呼吸机相关性肺炎（VAP）发病率；ICU血管内导管相关血流感染（CRBSI）发病率；ICU导尿管相关泌尿系感染（CAUTI）发病率；ICU患者收治率；ICU患者收治床日率；血管内导管留置率；导尿管留置率；实际病死率。支持质控指标追溯到具体患者，可验证相关指标的准确性，并支持图表显示，可打印、导出。 |
| 文书审核 | 支持在科患者以树形展示患者列表；按未审核、已审核、未归档、已归档分类显示选中患者文书列表，可针对文书审核、归档、驳回操作； |
|  | 可针对科室文书归档要求完成对文书的审核、驳回操作。 |

（5）统计查询模块

| 综合查询 | 图表统计呈现各类患者历史数据；（被约束、死亡、转科、出院、隔离等）； |
| --- | --- |
|  | 详细列表呈现患者历史数据，提供查阅历史患者数据详情；并支持图表显示，可打印、导出。 |
| 科研查询 | 大数据搜索引擎，支持自定义查询条件（患者人口学信息、诊断、生命体征、化验指标、影像报告、临床评分、医嘱用药在多个指标进行综合交叉检索，精确定位科研课题相关的病例样本等）； |
|  | 可将配置好的查询条件保存为快捷方式，下次通过点选方式实现快速检索； |
|  | 具有权限的用户，可根据需要设定科研数据导出模板，将查询结果以Excel格式导出； |
|  | 导出结果同样可包含患者年龄、性别、诊断、生命体征、化验指标、影像报告、临床评分、医嘱用药数千个指标数据。 |
| 历史患者查询 | 历史患者查询，支持7日、30日、全部快速查询；条件查询（出科时间、年龄段、诊断、姓名、床号、住院号、在科天数），条件可清空；可查看所有数据（选中患者，不可操作）； |
|  | 历史患者召回功能；可查看患者基本信息及编辑患者出科相关的信息。 |
| 工作量统计 | 统计护理日常工作量内容并支持图表显示，可打印、导出。 |
| 患者压疮统计 | 支持统计日期范围内容出现压疮患者例数，及追溯到具体患者；并支持图表显示，可打印、导出。 |
| 床位使用情况统计 | 支持统计日期范围科室床位周转率、使用率、开放床位数等；并支持图表显示，可打印、导出。 |
| 患者管路综合统计 | 支持统计日期范围内抢救患者情况，包含不限于抢救原因、抢救结果、抢救时长，抢救人员等；并支持图表显示，可打印、导出。 |
| 评分统计 | 支持统计日期范围内各类型评分的结果分布情况，并支持图表显示，可打印、导出。 |
| 耗材统计 | 支持统计日期范围内的耗材领用情况、可为下次采购做计划；并支持图表显示，可打印、导出。 |
| 设备统计 | 支持统计日期范围内所有设备的使用时长、产生的绩效等；并支持图表显示，可打印、导出。 |

（6）ICU科室辅助模块

| 科室智能排班 | 支持护士值班安排功能，可以按周排班； |
| --- | --- |
|  | 支持医生值班安排功能，可以按周排班； |
|  | 支持值班类型维护，可根据医院需求自定义值班类型， |
| 健康教育 | 支持专科、合作、出院等类型显示宣教记录； |
|  | 可对宣教记录内容修改、删除、打印等操作， |
| 设备管理 | 支持查看科室医疗设备情况，以图表方式显示设备的使用情况； |
|  | 支持一键查看全部或在用设备； |
|  | 对设备信息进行登记，包括厂商、型号、采购日期； |
|  | 系统能够记录设备的使用情况，如使用状态、使用时长，收入等， |
| 耗材库存管理 | 耗材进销存管理； |
|  | 扫描入库（支持手动）、扫描出库、领用出库； |
|  | 实时库存显示，动态图表显示； |
|  | 提供自定义组合查询条件查询患者耗材使用情况。 |
| 知识库 | 系统支持知识库日常维护（上传PDF、Word等格式；手动录入各个相关规范），可树形展示各个知识库内容，如科室管理手册、单病种诊疗路径、呼吸机脱机指南、危重患者抢救指引、宣教知识库、护理操作手册等。 |

- 2.4.11手麻手护信息系统

（1）手术麻醉信息管理系统

① 系统概况

手术麻醉系统为手术室提供相应的业务模块，方便记录、完成患者各类手术。

②详细要求

| 序号 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 术中床边设备数据采集 | 采集各系列监护仪信号； |
|  |  | 采集各系列麻醉机信号； |
|  |  | 自动记录所接设备的型号、使用时间等； |
|  |  | 根据设备自定义的数据产生频率对其传输的数据自动采集与准确记录。 |
| 2 | 术前访视评估单 | 提供模板功能，方便填写，提高输入速度； |
|  |  | 自动调取并生成患者基本信息； |
|  |  | 调用HIS系统及其它电子病历，查询患者历次手术与治疗的情况，提供患者现病史、既往疾病、麻醉手术史、药物过敏史信息、生命体征、基本术前辅助检查情况、传染病情况、基本电解质及体液情况； |
|  |  | 提供输入的内容有：患者拟施行的麻醉方法、计划用药及辅助措施（控制降压\人工低温\中心静脉穿刺置管\动脉穿刺置管\纤维喉镜引导\喉罩）等。 |
| 3 | 麻醉治疗同意书 | 按医院需求或上级部门要求的格式形成文书； |
|  |  | 提供根据不同患者状况及手术需求，对术中可能发生的并发症及异常情况逐项详细列举功能； |
|  |  | 提供由科主任签署意见功能，系统自动显示科室主任签名。 |
| 4 | 麻醉穿刺记录 | 对病人进行深静脉或动脉穿刺进行数据记录。 |
| 5 | 麻醉准备间、恢复室信息互联 | 恢复室单独记录单方式； |
|  |  | 病人麻醉后恢复室恢复情况评分。 |
| 6 | 术后镇痛及随访 | 电子化记录管理病人术中镇痛以及术后镇痛随访情况； |
|  |  | 提供术后镇痛的提前告知同意书，术后镇痛模式及用药，镇痛随访状况； |
|  |  | 提供多项术后麻醉评估标准供选择，采用模板方式输入。 |
| 7 | 麻醉监控与帮助系统 | 具备权限的工作站如同中心机切换显示各个手术间麻醉情况； |
|  |  | 各麻醉工作站通过文字即时通讯交流。支持与院内语音通话平台配合，实现语音通话功能。 |
| 8 | 麻醉单数据管理 | 要求满足术前、术中、术后工作流管理。对手术过程全程跟踪，自动生成麻醉记录单，记录用药方式（单次或多次），用药量，补液量，补液时间等手术中全部麻醉用药及麻醉事件等相关信息，系统同时提供术中意外情况处理分析。 |
|  |  | 麻醉记录单原则上是按照医院的样式及要求进行本地化。提供适当的短小手术麻醉记录单模板。 |
|  |  | 一般情况下，麻醉记录单的包括以下项目和内容： |
|  |  | （1）一般项目：姓名、性别、年龄、体重（心脏病人、小儿应准确填写）、病室、床号、手术日期、住院号、临床诊断、手术名称、体格情况、精神状态、麻醉效果、合并症、麻醉前用药、手术者、麻醉者、器械护士和/或巡回护士的姓名； |
|  |  | （2）麻醉和手术经过 |
|  |  | A.麻醉方法：记录全名，如静吸复合全麻，控制性降压，降温麻醉； |
|  |  | B.麻醉用药：记录药名，剂量，时间，浓度和用药途径； |
|  |  | C.麻醉通气方式：记录方法名称，如来回紧闭，开放法，循环紧闭，T管装置，潮气量，频率，CMV，PEEP，CPAP； |
|  |  | D.插管：气管内，支气管内（单侧、双腔），途径（径口、经鼻、经气管造口），麻醉方式（吸入或静脉诱导，清醒表面麻醉），方法（明视，盲探等），导管口径（F号或ID号），插管、拔管时间； |
|  |  | E.麻醉诱导及停药时间，手术开始及结束时间； |
|  |  | F.麻醉全过程呼吸、循环变化的监测记录：病情稳定时，每5分钟监测一次。病情有较大变化时，应随时监测记录。病人离开手术室前，上述监测记录工作不应中止。患者转运至车床后应再测量和记录一次BP。对镇静/镇痛者至少每5分钟记录一次生命体征，每30分钟记录一次OAA/S评分； |
|  |  | G.离开手术间时的情况：苏醒程度，呼吸、搬动病人于推床最后一次血压、SpO2等； |
|  |  | 麻醉效果。 |
|  |  | （4）麻醉记录总结 |
|  |  | A.麻醉前访视摘录； |
|  |  | B.主诉与简要病史：包括与麻醉有关的并存病史，阳性体征和检查（心、肺、肝、肾、中枢神经系统）； |
|  |  | C.术前全身情况和精神状态； |
|  |  | D.术前用药史，过敏史，手术麻醉史； |
|  |  | E.器官功能纠正情况及目前功能状态评级； |
|  |  | F.麻醉方法，麻醉药，术前用药的选择依据。 |
|  |  | （5）麻醉经过记要 |
|  |  | A.麻醉前用药的特殊情况分析； |
|  |  | B.麻醉操作过程是否顺利。 |
| 9 | 麻醉医生绩效 | 麻醉医生工作量统计。 |
| 10 | 手术室设备管理 | 手术室设备管理，设置各手术室对应的监护仪、麻醉机等。 |
| 11 | 患者家属手术通知与公告宣教系统 | 患者手术状态大屏动态显示（家属等候区）； |
|  |  | 通知公告。 |
| 12 | 手术术前访视记录 | 与院方现行的《术前访视记录》一致。 |
| 13 | 病案检索分析管理 | 病案检索； |
|  |  | 病案统计； |
|  |  | 特殊病例汇总。 |
| 14 | 手术统计报表（Web方式） | 系统提供麻醉记录统计报表、手术用药统计报表、镇痛一览表，可按多种统计条件进行各种报表的统计。提供具体报表名称。 |
|  |  | （1）按不同方式的麻醉（手术）数量统计、麻醉（手术）时间统计 |
|  |  | （2）按不同方式的技术操作数量统计 |
|  |  | （3）按不同方式的输血统计 |
|  |  | （4）镇痛数量统计 |
|  |  | （5）恢复室数量统计 |
|  |  | （6）仪器设备使用状况统计 |
| 15 | 与医院现有信息系统集成 | 麻醉与手术信息系统平台可安装HIS、LIS、RIS、PACS、EMR等系统客户端，并调用相应系统执行 |
|  |  | 可接受HIS、LIS系统的病人基本数据 |
| 16 | 数据安全 | 支持数据分布式存储能力 |
|  |  | 支持数据修正，显示数据的审计、修改的痕迹 |
|  |  | 支持数据离线保存、恢复。支持单机版运行，保证异常情况下的数据恢复 |
| 17 | 系统后台数据结构化存储 |  |
| 18 | 麻醉病历完整统一，核心数据共享 |  |

（2）手术护理系统

①系统概况

手术护理系统为手术室提供相应的业务模块，方便记录、完成患者各类手术。

②详细要求

| 功能模块 |  |  | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手术护理系统 (移动端) | 患者管理 | 患者确认 | 三种方式确认患者信息(扫码、住院号、排班选择)。 |
|  |  | 术间调整 | 已排手术间可调整至当前手术间操作。 |
|  |  | 急诊房间 | 未排班患者可调整至当前手术间。 |
|  |  | 患者查找 | 可查找患者信息确认患者所在房间及手术相关信息。 |
|  |  | 患者区分 | 不同的患者(包括择期手术、急诊手术、日间手术、已完成手术、重复手术等)可用不同颜色标记。 |
|  | 安全核查 | 核查流程 | 麻醉实施前、手术开始前、患者离室前三方核查依次进行。 |
|  |  | 麻醉方式 | 可根据实际麻醉方式进行维护。 |
|  |  | 手术名称 | 可根据实际手术方式进行维护。 |
|  |  | 术后去向 | 自定义术后去向。 |
|  |  | 信息回传 | 三方核查产生数据及时间节点回传给指定系统。 |
|  | 器械清点 | 器械清点 | 五个步骤的物品清点流程，依次进行。 |
|  |  | 对接追溯 | 将当前患者信息所使用器械从追溯系统中读取至清点单中。 |
|  |  | 错误提示 | 核对有误后标记处理，快速定位出错环节。 |
|  |  | 自定义排序 | 根据手术需求类型可自定义排序。 |
|  | 用药确认 | 临时医嘱 | 实时自动获取临时医嘱中术前、术中用药。 |
|  |  | 用药确认 | 扫描患者腕带、相应用药信息确认当前患者信息，完成用药操作。 |
|  |  | 信息回传 | 用药信息回传至HIS系统中。 |
|  | 交接与访视 | 患者交接 | 患者入室交接、出室交接处理。 |
|  |  | 护理记录单 | 根据护理单格式进行填写，生成对应护理记录单。 |
|  |  | 术前访视 | 提供手术护理人员术前访视单。 |
|  |  | 术后访视 | 提供手术护理人员术后访视单。 |
|  |  | 满意度调查 | 提供患者满意度调查。 |
|  | 病理报告 | 获取报告 | 对接病理系统。 |
|  |  | 查看报告 | 可查看当前手术患者病理报告。 |
|  | 与LIS系统对接 | 移动检验报告查询 | 在移动端可查询患者的检验结果。 |
| 手术护理(Web管理端) | 手术排班 | 手术预排 | 对接HIS系统产生的手术申请信息，将患者按照住院号、姓名、手术名称等信息调整至对应手术房间。 |
|  |  | 人员安排 | 为当前手术增加巡回及洗手护士。 |
|  |  | 手术取消 | 取消对应手术，并标注取消原因。 |
|  |  | 时间调整 | 根据手术及房间安排调整预计手术时间。 |
|  |  | 信息打印 | 打印对应手术通知单(手术房间、台次、患者姓名、住院号、科室、床号、手术名称、医生、巡回、洗手、备注等)。 |
|  | 相关打印 | 信息打印 | 支持安全核查单系统打印，格式支持根据医院表单样式调整。 支持器械清单系统打印，格式支持根据医院表单样式调整。 支持根据医院需要对相应单据进行打印，格式支持根据医院表单样式调整。 |
|  | 统计查询 | 手术量统计 | 年度手术量、季度手术量、月度手术量,提供相应数据导出功能。 |
|  |  | 上台统计 | 护士上台数量统计，提供相应数据导出功能。 |
|  |  | 科室量统计 | 按手术科室统计手术量，提供相应数据导出功能。 |
|  |  | 类别统计 | 按手术类别统计查询，提供相应数据导出功能。 |
|  |  | 取消原因 | 手术取消原因统计，提供相应数据导出功能。 |
|  | 工时绩效 | 护理人员手术工时绩效 | 根据参与手术时长、手术级别、时间段等对护理人工时绩效进行计算、汇总、统计。 |
|  | 流程质控管理 | 整体质控 | 提供手术流程整体预览、手术进度展示图、手术科室分布图、术中详情、各分部进度展示等。 |
|  |  | 术间预览 | 提供各手术间手术详情 |
|  |  | 手术进度 | 提供手术室整体进度、手术间进度、手术首台时间，可通过饼状图、柱状图、折线图等图表显示。 |
| 互联互通要求 | 支持和医院数据集成平台的对接，并且满足互联互通、电子病历五级评级相关要求,与智慧病房系统、消毒供应系统、病理系统、HIS系统等对接并实现互联互通。 |  |  |

- 2.5 电子病历

- 2.5.1门急诊电子病历系统

| 系统概述 | 按照《病历书写基本规范》要求，确保病历书写及时、完整、规范。书写内容主要包括初诊电子病历、复诊电子病历、急诊电子病历、电子传染病报告、电子出生证明和电子死亡医学证明等。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供门（急）诊病历编辑、病历模板库管理、系统配置管理、病历权限管理、自助机打印、门（急）诊病历补打等功能. |
| 详细要求 | 门（急）诊病历编辑相关详细要求如下： 病历创建:要求支持提供患者就诊后，医师可以创建患者的病历记录的功能。 病历编辑:要求支持提供门（急）诊医师创建病历后，可以书写、保存病历的功能。 病历签名:要求支持提供病历书写完成后，医师可以签名，签名可以配置宋体或图片的功能。 病历打印:要求支持提供门诊医师可将签名后的病历打印出来的功能。 病历删除:要求支持提供门诊医师可以删除保存过的有问题病历的功能。 病历数据绑定:要求支持提供门诊医师在创建患者病历时，引用该患者的基本信息数据的功能。 病历引用:要求支持提供门诊医师可以引用患者历次就诊的病历的功能。 |
|  | 病历模板库管理功能相关详细要求如下： 病历目录管理:要求提供按照电子病历基本架构标准管理的标准病历目录数据的功能。 病历模板管理:要求提供实施工程师、高级用户对病历模板进行维护管理的功能。 病历知识库模板管理:要求提供高级用户对知识库进行维护管理的功能。 病历模板版本管理:要求提供高级用户修改模板，得到医务科确认后发布版本的功能。 |
|  | 系统配置管理功能相关详细要求如下： 基础字典管理:要求提供项目实施通过基础字典管理新增、修改字典显示的HIS系统数据的功能。 数据引用管理:要求提供项目实施或产品实施维护病历结构化单元需要引用的患者基本信息、医嘱信息、诊断信息、费用信息的功能。 病种管理:要求提供高级用户维护病种以及病种与科室、icd疾病、知识库之间的关联的功能。 图库管理:要求提供高级用户维护图库的功能。 病历导航目录管理:要求提供高级用户维护显示在临床医师书写界面的病历目录的功能。 系统参数管理:要求提供项目实施或产品组实施使用系统参数配置用户各项个性化需求的功能。 |
|  | 病历权限管理功能相关详细要求如下： 操作权限管理:要求提供高级用户根据医务科的管理规定，用脚本对病历的操作进行权限管理的功能。 浏览权限管理:要求提供高级用户根据医务科的管理规定，用脚本对病历的浏览进行权限管理的功能。 加载权限管理:要求提供高级用户根据医务科的管理规定，用脚本对病历的加载进行权限管理的功能。 授权权限管理:要求提供高级用户根据医务科的管理规定，用脚本对病历的授权进行权限管理的功能。 创建权限管理:要求提供高级用户根据医务科的管理规定，用脚本对病历的创建进行权限管理的功能。 诊断证明书审核 诊断证明书保存：要求提供门诊医师对诊断证明书创建、编辑、保存的功能。 诊断证明书签名：要求提供门诊医师对诊断证明书签名的功能。 门诊办公室审核：要求提供门诊办公室审核已签名的诊断证明书的功能。 |
|  | 门（急）诊病历补打功能相关详细要求如下： 门（急）诊病历保存：要求提供门诊医师对门（急）诊病历创建、编辑、保存的功能。 门（急）诊病历签名：要求提供门诊医师对门（急）诊病历签名的功能。 医师或者自助机打印：要求提供门诊医师或者自助机打印门（急）诊病历的功能。 门（急）诊病历补打：要求提供门（急）诊护士补打门（急）诊病历的功能。 |

- 2.5.2住院电子病历系统

| 系统概述 | 通过病人从入院到出院所有的电子病历的管理，实现自动收集，统一存储，智能化分析的信息化管理，打开病人可以同时在统一界面中看到病人所有在本医院发生的电子病历，医嘱、检验报告、影像报告，把第3方系统嵌入到HIS中，无缝连接，报告结果可以自动输入到病人的电子病历中，把不同专科的病历分开以不同的结构化录入。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供病历模板库管理、住院病历编辑、电子病历浏览器、电子病历术语管理、病历权限管理、隐私保护管理、图片生成等功能。 |
| 详细要求 | 病历模板库管理功能要求详细说明如下： 病历目录管理:要求提供按照电子病历基本架构标准管理的标准病历目录数据的功能。 病历模板管理:要求提供病历模板的定义、设计及模板版本管理等功能。 病历模板标题管理:要求提供病历模板标题的定义和维护的管理功能。 病历知识库模板管理:要求提供病历知识库模板的定义、维护及配置的管理功能。 病历模板审核管理:提供病历模板的审核的管理功能。 |
|  | 住院病历编辑功能要求详细说明如下： 病历创建:要求提供医师创建病历文书的功能。 病历编辑:要求提供病历书写、修改及保存的功能。 病历签名:要求提供病历书写完成后，医师确认病历内容并签名的功能。签名可以是宋体文字签名，也可以是图片签名。 病历打印:要求提供医师将签名后的病历打印出来的功能。 病历删除:要求提供医师删除保存过的有问题的病历的功能。 病历数据引用:要求提供医师在创建患者病历时，引用该患者的基本信息数据的功能。 病历引用:要求提供医师可以引用患者历次就诊的病历的功能。 |
|  | 电子病历浏览器功能要求详细说明如下： 就诊历史记录的浏览:要求提供护士或手术科室查看患者历史就诊记录的功能。 病历文书浏览:要求提供护士或手术科室等浏览患者历次就诊的病历文书的功能。 检查、检验、医嘱单、体温单浏览:要求提供护士或手术科室等查看患者历史就诊的检查、检验、医嘱单、体温单等信息的功能。 |
|  | 电子病历术语管理功能要求详细说明如下： 术语目录管理:要求提供按照标准病历目录数据的标准术语目录数据的功能。 术语管理:要求提供高级用户或项目实施人员依据卫健委的标准电子病历数据集标准WS445的功能。 术语对照管理:要求提供高级用户或项目实施人员对术语和模板元素进行关联的维护管理功能。 |
|  | 系统配置管理功能要求详细说明如下： 基础字典管理:要求提供项目实施通过基础字典管理新增、修改字典显示的HIS系统数据的功能。 数据引用管理:要求提供项目实施或产品实施维护病历结构化单元需要引用的患者基本信息、医嘱信息、诊断信息、费用信息等数据接口管理的功能。 病种管理:要求提供高级用户维护病种与科室、icd疾病、知识库之间的关联的管理功能。 图库管理: 要求提供高级用户对图库的配置和维护的管理功能。 病历导航目录管理:要求提供高级用户维护显示在临床医师书写界面的病历目录的管理功能。 系统参数管理:要求提供项目实施或产品组实施使用系统参数配置用户各项个性化需求的管理功能。 病历权限管理:要求提供高级用户根据医务科的管理规定，用脚本对病历的保存、打印、删除、签名、留痕等操作进行权限管理的功能。 病历浏览权限管理:要求提供高级用户根据医务科的管理规定，用脚本对病历的浏览进行权限管理的功能。 病历加载权限管理:要求提供高级用户根据医务科的管理规定，用脚本对病历的加载进行权限管理的功能。 病历授权权限管理:要求提供高级用户根据医务科的管理规定，用脚本对病历的授权进行权限管理的功能。 病历创建权限管理:要求提供高级用户根据医务科的管理规定，用脚本对病历的创建进行权限管理的功能。 |
|  | 隐私保护管理功能要求详细说明如下： 隐私域管理:要求提供高级用户对隐私域的配置和维护的管理功能。 |
|  | 图片生成功能要求详细说明如下： 图片生成服务程序:要求提供将每天产生的病历都生成图片并上传的功能。 病历图片获取公共服务:要求提供第三方系统获取患者就诊的图片列表及病历内容图片的功能。 |

- 2.5.3电子病历质控系统

| 系统概述 | 病历质控系统以建立病历书写质控标准为基础，实现“环节质控”、“终末质控”和“三级审核管理”三大功能，通过建立一套完整严密的消息反馈机制来实现各临床诊疗工作站与本系统之间实时互动，包括发送、传递、接收、处理、反馈等环节，来发现、提醒、修改病历书写过程中的各种质量问题。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供系统配置管理、病历质控提示列表、科室级质控、院级质控、质控报表等功能。 |  |  |
| 详细要求 | 系统配置管理功能要求详细说明如下： 质控标准维护:要求支持定义主观评分标准、提示列表标准、保存提示标准、提交控制标准、打印控制标准、自动任务在院质控、自动任务出院质控等。 病历质控项目维护:要求支持病历质控项目分为完整性和一致性两大类。一致性病历质控项目提供病历时效性、逻辑性、主观评分项目定义。完整性病历质控项目提供病历必填内容的质控项目的定义。 病历质控结构维护:要求支持实施配置质控功能时，能够维护1：质控结构；2：检查条件；3：病历范畴 质控启动开关维护:要求支持实施配置质控功能时，能够维护质控标准和启动选项，将相关质控标准和启动选项设置为有效。 |  |  |
|  | 病历质控提示列表功能要求详细说明如下： 自动质控提示列表:要求提供医生书写界面提示系统自动检查发现的病历质量问题。 环节质控提示列表:要求提供医生书写界面提示科室质控员发现的环节质控项目。 |  |  |
|  | 科室级质控功能要求详细说明如下： 病历环节质控患者列表:要求提供科室质控员查询环节质控患者列表的功能。 病历环节质控:要求提供病历质控员对患者病历集中浏览、标注病历缺陷、添加缺陷项目、发送质控消息的功能。 病历质控消息查看:要求提供病历质控员本人所发送的质控消息处理情况查询、浏览的功能。 复制粘贴权限:要求提供质控管理员对医生书写病历的复制粘贴操作的控制功能。 |  |  |
|  | 院级质控功能要求详细说明如下： 病历终末质控患者列表：要求提供病历质控员查询终末质控患者列表的功能。 病历终末质控：要求提供病历质控员对出院患者病历集中浏览、标注病历缺陷、添加缺陷项目的功能。 |  |  |
|  | 质控报表功能要求详细说明如下： 病历环节质控明细报表：要求提供病历环节质控明细内容的统计功能。 病历终末等级报表：要求为医务科提供病历终末等级的统计功能。 病历终末质控明细报表：要求为医务科提供病历终末质控详细缺陷的统计功能。 病历单分类报表：要求为医务科提供病历单分类质控项目的统计功能。 病历质控项目查询报表:要求为医务科提供指定病历质控项目的查询统计功能。 |  |  |
| 电子病历内涵质控 | 临床医生内涵质控 | 临床医生在书写病历过程中，至少应包括对入院记录、首程、会诊记录、手术记录等所有病历中信息填写的完整性、一致性、及时性和合规性进行智能判断和自动评分，当病历内容存在缺失时，系统主动提示质控缺陷并可强制控制医生修改。 |  |
|  | 环节内涵质控 | 运行病历病历查询： 按科室/病区、病历号、患者姓名、入出院日期、主管医生等基本条件查询患者。 |  |
|  |  | 重点患者病历查询： 按住院超过31天、病危病重、手术、会诊等查询患者。 |  |
|  |  | 自动评价+手工核查 系统根据内置质控规则自动对每一份允许病历进行自动质控评价。再次基础之上，质控员可根据实际情况手工核查并增加手工质控内容。 |  |
|  |  | 质控消息闭环：质控员将质控缺陷发送给临床医生，临床医生在医生工作站可以实时进行消息接收、病历修正、消息处理/申诉等，质控员根据临床医生处理的结果确认质控缺陷修复的情况，从而达到质控闭环管理。 |  |
|  | 终末内涵质控 | 终末病历病历查询： 按科室/病区、病历号、患者姓名、入出院日期、主管医生等基本条件查询患者。 |  |
|  |  | 重点患者病历查询： 按住院超过31天、病危病重、手术、死亡、会诊等查询患者。 |  |
|  |  | 自动评价+手工核查 系统根据内置质控规则自动对每一份允许病历进行自动质控评价。再次基础之上，质控员可根据实际情况手工核查并增加手工质控内容。 |  |
|  |  | 质控消息闭环：质控员将质控缺陷发送给临床医生，临床医生在医生工作站可以实时进行消息接收、病历修正、消息处理/申诉等，质控员根据临床医生处理的结果确认质控缺陷修复的情况，从而达到质控闭环管理。 |  |
|  | 病历内涵 全覆盖 | 系统通过自然语言处理智能分析医嘱文书、护理记录、检验检查结果等多维度病历信息，目前系统具备64个内涵质控点，实现病历内涵的全覆盖。 |  |
|  | 病历实质内容 | 结合病历质量规范要求，对病历实质内容质控。 例如：1.主诉书写不规范(应书写本次就诊最主要的症状/体征及持续时间 )； 2.现病史未书写不规范（发病时间、病情变化、就诊情况、一般情况等）； 3.既往史书写不规范（疾病史、传染病史、预防接种史、手术外伤史、输血史、过敏史。） |  |
|  | 病历内容矛盾提醒 | - （1）主诉与现病史症状部位不符； - （2）入院记录过敏药物与首页不符； - （3）出院记录离院方式与病案首页不符； - （4）体格检查与专科检查矛盾。 |  |
|  | 病历查重 | - （1）查房记录相似度过高； - （2）首次病程病历特点完全复制现病史。 |  |
|  | 诊疗合理性 | - （1）首次病程诊断依据不充分； - （2）重要的检查结果未在病程中记录； - （3）主诉不能导出第一诊断。 |  |
| 病案首页内涵质控 | 病案首页事中质控 | 系统支持临床医生在书写病案首页时实时提醒当前存在的质控缺陷，如果不及时修改可做流程控制。 |  |
|  | 病案首页手工质控 | 系统支持病案室质控人员在自动质控的基础上，根据浏览患者病历、医嘱、检查、检验等相关信息进行手工质控，并且支持将质控缺陷实时发送消息给临床医生。 |  |
|  | 病案首页质控条目 | 系统自带质控条目库，其中包括完整性质控点76个，一致性、合规性质控点1000+。可以满足三级公立医院绩效考核数据上传标准，满足HQMS数据上传标准，满足国家卫统四数据上传标准。 |  |
| 质控管理指标统计分析 | 数据驾驶舱 | 提供多维度数据图形化总览，包括缺陷病历发生趋势图统计、出院病历的等级趋势情况、病历等级占比情况显示病历等级的数据占比情况、病历书写及时率显示的是不及时书写病历的科室排名情况、病历缺陷排名是违反条目的数量降序排列情况、缺陷病历科室排名是有按照科室统计缺陷最多的降序排名情况、缺陷病历医生排名是有按照医生统计缺陷最多的降序排名情况。 |  |
|  | 质控统计报表 | 提供丰富的质控指标统计分析报表。包括内涵质控明细、环节质控明细、终末质控明细、病历登记报表、时效性指标统计等。 |  |
|  | 内涵质控数据监管 | 内涵质控数据监控页面用于查看内涵质控使用情况、标记分流反馈问题、查看明细数据。进入页面可检索一段时间内的使用情况，内涵质控采纳反馈率是点击错误反馈的条目/(错误反馈条目+保存的内涵条目)，展示出趋势图和明细表，内涵质控人工使用率是保存的内涵条目/(保存的内涵条目+额外手工点选的条目)，展示趋势图和明细表。 |  |

- 2.5.4电子病历归档系统

| 系统概述 | 电子病历归档系统又称电子病历归档管理系统是对病历进行电子化归档形成病案进行存储、使用、管理的系统。具体是指医疗机构内部实现病历文档“以患者为中心”的集中电子化归档、存储和管理，并提供归档病历信息的检索、浏览、打印及安全审计管理等服务的计算机信息系统。它可以有效降低病案归档存储的人力物力消耗、提高病案资源利用效率，并为医院持续改进病案管理水平提供支撑。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供电子病案生成、电子病案扫描、电子病案打印、基于角色的用户权限控制、电子病案索引管理、电子病案流通管理、电子病历浏览、归档文件存储、归档病案导出、历史病案录入、电子病历封存、电子病历复核、额外、报表、数据中心整合等功能。 |
| 详细要求 | 电子病案生成：要求支持通过不同的生成方案，对接其他产品接口，实现生成病案PDF保存下来。要求建立监控平台，整体监控生成队列的情况和工作细节。要求支持第三方生成接口的集成，方便对生成错误的监控。另外，建立统一的迟归项目接口平台，为每个项目单独配置迟归。 |
|  | 电子病案扫描：要求支持对患者就诊的快速检索，使用高速扫描仪或高拍仪将纸质病历扫描到归档系统中，同时预览扫描后的病历，对扫描后的病历手工分类，要求支持自动转换为PDF文件，归档上传至归档库，进而与生成的病历组合成完整的病案。要求有完整的扫描日志记录和扫描工作量查询，方便扫描管理。 |
|  | 电子病案打印：要求支持通过设备读卡或手工查询对患者就诊的检索，连接高速打印机，配置不同的打印方案，实现患者病案的多种打印需求。完整的权限管理方便打印权限的控制，完善、多维度的日志记录方便工作量的统计。要求系统中含有打印版本控制，病案打印后重新生成保留版本，再次打印时进行版本选择。 |
|  | 基于角色的用户权限控制：要求支持完整的角色-用户-功能的权限控制。可维护角色、功能和用户。要求支持一个用户多角色，可在登录时进行角色选择，登录后具有登录角色权限。可配置多层可继承角色，继承角色具有基本角色所有权限。 |
|  | 电子病案索引管理 患者基本信息：要求支持对患者基本信息进行收集并建立相应索引； 患者就诊信息：要求支持对患者就诊信息进行收集并建立相应索引； 病案首页信息：要求支持对病案首页结构化信息进行收集并建立相应索引； 费用信息：要求支持对患者费用信息进行收集； 疾病编码：要求支持电子病案归档管理系统ICD-10疾病诊断信息管理； 手术编码：要求支持电子病案归档管理系统ICD-9-CM-3手术及操作信息管理； 基础码表映射管理：要求支持从HIS等系统基础码表映射维护管理。 |
|  | 电子病案流通管理 病案流通：要求支持回收，复核，编目，上架进行维护管理。电子病案示踪管理； 查询统计：要求支持电子病案流通状态查询。 |
|  | 电子病历浏览 PDF浏览基础组件：要求支持PDF浏览基础组件，支持放大，缩小，旋转，画框放大等功能，支持PDF水印等。 基于权限的病案借阅浏览：要求支持借阅审批浏览。 对于第三方提供浏览组件：要求支持封装电子病历归档管理组件供第三方浏览病案使用。 门诊住院既往病案浏览：要求支持给门诊，住院医生提供既往病案浏览。 对病历浏览的支持：要求支持在电子病历得病历浏览功能中增加电子病案的浏览。 归档文件传输基础件：要求支持传输封装，传输管控等基础功能。 FTP基础传输: 要求支持FTP上传，下载，目录访问，目录列表，删除，获取文件大小等基础功能。 FTP进阶传输: 要求支持进阶专业级传输，更稳定高效，除基础功能外增加断点续传，断线重连，上传确认，完备的日志。 |
|  | 归档文件存储 基础时间散列文件系统: 要求支持基础电子病历归档管理文件系统。 持续可扩展时间散列文件系统: 要求支持电子病历归档管理文件系统的不断扩容，并且可分布在多台服务器上。 病案归档检索 基于权限的病案检索：要求支持自定义查询权限配置，电子病案检索授权，条件可配置综合检索，查询结果导出EXCEL。 病案全文检索：要求支持可对归档的所有PDF文档进行全文检索。 |
|  | 归档病案导出 归档病案PDF导出：要求支持归档电子病案导出，支持批量导出，支持导出方案，要求支持导出文件名设置，支持导出水印。 导出PDF加密：要求支持导出PDF时增加用户密码，可设置用户密码和权限。 |
|  | 历史病案录入 历史纸质或电子病案录入：要求支持录入患者信息，就诊信息，诊断信息，手术信息。支持患者病案自动合并。 历史纸质或电子病案录入统计：要求支持对录入进行工作量统计。 |
|  | 电子病历封存 运行态纠纷电子病历封存：要求支持运行态纠纷电子病历封存。 |
|  | 电子病历复核 完整性质控：要求支持对归档内容的完整性在提交时进行质控并提示。 多科室三级复核：要求支持科室复核、病案室复核、质控科复核三级质控。 终末质控整合：要求支持整合终末质控手工评分等。 |
|  | 附加功用 出院患者病历页数统计系统：要求支持在患者出院时统计病案的页数。 电子病历CA验证：要求支持在医生提交病历时进行CA签名验证（需要与CA对接）。 敏感数据变更管控记录：要求支持可将病案加入敏感病案列表，在使用时进行管控。 统一监控运维平台：要求支持统一的日志记录监控。 企业签章：要求提供可整合企业签章。 |
|  | 报表 电子病历归档管理报表系统：要求支持提供基础电子病历归档管理报表。 |
|  | 数据中心整合 归档存储文件系统支持：要求支持对数据中心提供归档病案的文件存储。 实时报告处理中心：要求支持报告实时归档。 实施报告负载均衡：要求支持报告实时归档负载均衡。 数据中心接口：要求提供和数据中心接口。 电子病历归档系统基础支持：要求提供电子病历归档管理系统基础支持。 历史文档迁移：要求支持历史的文档归集到电子病历归档管理系统。 |

- 2.5.5电子病历全文检索系统

| 系统概述 | 全文检索系统是一个提供给医院用户，对医院内部电子病历文书进行关键词全文检索，并展示检索结果的系统。全文检索是指计算机索引程序通过扫描文章中的每一个词，对每一个词建立一个索引，指明该词在文章中出现的次数和位置，当用户查询时，检索程序就根据事先建立的索引进行查找，并将查找的结果反馈给用户的检索方式。这个过程类似于通过字典中的检索字表查字的过程。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供数据爬取模块、自然语言处理模块、搜索核心模块、界面显示模块系统维护等功能。 |
| 详细要求 | 数据爬取模块：要求支持从电子病历归档管理系统的PDF文件系统中爬取病案内容。 |
|  | 自然语言处理模块：要求支持将病案内容进行分词处理。 |
|  | 搜索核心模块：要求支持建立反向索引、提供搜索支持。 |
|  | 界面显示模块:要求提供用户输入关键词检索和返回检索结果显示。 |
|  | 系统维护模块: 要求提供整个系统的监控和配置。 |

- 2.5.6病案统计管理系统

| 系统概述 | 病案统计管理系统是将信息化技术融入医院病案管理和统计管理中，以规范病案首页、ICD-10疾病代码和标准统计码，准确记录、管理、统计、监控院内医疗质量、医院运行效益等各项管理指标。系统提供病案首页录入、病案查询及修改、病案报表、病案首页信息检索、卫统上报等功能。 |  |
| --- | --- | --- |
| 模块名称 | 功能模块 |  |
| 病案首页录入 | 可根据医院病案首页模版需求自定义设计首页录入页面，支持综合医院、妇幼保健院、儿童医院、康复医院、精神类医院和中医院等使用，也可根据地方政策不同扩展相应的区域附页。 |  |
|  | 具备完善的首页数据审核校验功能，比如：入出院科室不符提示转科、校验身份证号是否与出生日期关系、存在病理诊断必须输入病理号、存在手术必须有手术费用等。 |  |
|  | 首页录入界面的字典框除能够提供按照拼音码、五笔码等快捷录入方式之外，还要能够提供多关键字检索方式。 |  |
|  | 首页数据保存时要具有病案信息校验功能，并能对错误信息进行提示和定位。 |  |
| 病案查询及修改 | 对已完成录入的病案按条件查询并对首页信息修改。 |  |
| 接口费用重导入 | 自动清空某一时间段的费用数据并重新导入费用信息 |  |
| 病案报表 | 包含常用报表、病案报表、统计报表、卫统报表、手术报表、指标报表（包括同期对比、台账）、中医报表、妇幼报表、管理报表、定制报表等，所有报表具有导出EXCEL功能。 |  |
| 检索查询 | 高级检索功能可以针对病案中的任意字段进行组合，排列，取阶段范围进行模糊查询，并可保存查询条件，方便、快捷查询，检索结果能够同时显示病案首页中的所有字段信息。 |  |
|  | 针对查询结果提供数据运算分析功能，如统计、分组、求和、平均值等，可以对查询结果的任意列进行正序、倒序排列。 |  |
| 卫统上报 | 系统可按照接口规范生成国家卫统所需的上报文件，能够支持卫健委最新版上报的格式需求，并且支持三年以上的历史数据导出上报。 |  |
|  | 系统会根据卫统的数据标准进行数据审核，审核的错误全部通过后可上传到国家卫统上报平台。 |  |
| 数据处理 | 系统内置ETL工具，拥有丰富的接口标准，可直接连接oracle、sqlserver等数据库，支持使用webservice通用接口服务直接采集抽取数据，支持HL7协议。 |  |
| 系统维护 | 系统维护包括标准编码、病案字典、卫统字典、科室、人员、诊疗小组、节假日，系统中职业、关系、组织机构分类代码、出生地、国籍、民族等基础维护严格采用国家卫健委颁布的标准字典。 |  |
| 数据规范 | 系统病案首页按照全国统一病案首页2012年1月1日（卫医政发﹝2011﹞84号）下发的标准研发，各项目的数据标准预设和标准首页一致。支持医院自定义增加附页信息，支持病案首页扩展，能够提供首页项目外的其他项目录入。 系统支持根据2016年国卫办医发（2016）24号文件内容，制定病案首页数据质量管理审核标准。 系统能提供最新的疾病编码和手术编码库，包括国家和地方发布的编码标准，比如国标版、北京临床版、医保版、湖北版及国家临床版标准的 ICD10 、ICD-9-CM3编码库，用户可根据实际需要自行选择。 |  |
| 其他功能 | 系统采用病案与统计合二为一的设计模式，减少医院病案、统计管理人员的重复性、交叉性工作，提升病案与统计管理工作的质量。 |  |
|  | 系统模块主要包含：首页编辑、病案删除、数据审核、病案查询、首页接口、首页住院费用同步等功能模块。 |  |
|  | 系统管理功能包括系统参数设置、数据备份，其中系统日志能够记载所有用户操作时间、操作应用名称、操作描述等信息。 |  |
| 病案示踪 | 病案回收 | 使用条形码技术实现批量签收的功能、支持当面签收功能。 |
|  | 病案催收 | 根据住院号，病人姓名，出院日期、超期天数进行查询，显示待催收的病案列表 |
|  | 病案流通 | 根据当前节点、时间显示出已签收，当时已签出，已签出未签收数量，能够显示出待签出/签收病案列表、已签出/签收病案列表。 |
|  | 病案追踪 | 速定位到当前所在位置，并以时间轴的方式显示病案流通过程。 |
|  | 病案封存 | 显示待解封病案列表，已封存/解封病案列表，并且提供病案解封、病案封存。 |
|  | 病案挂失/寻回 | 显示待挂失/寻回的病案列表，并且提供挂失/寻回。 |
|  | 病案注销 | 根据住院号，病人姓名，出院日期进行查询，能够列出待注销病案列表。 |
|  | 撤销处理 | 显示出当前流程、住院号、住院次数、病人姓名、出院日期、出院科室的待撤销病案列表。 |
|  | 病案移架 | 提供病案的上架号修改 |
| 病案借阅 | 直接借阅 | 直接登记借阅病案人的信息，同时支持扫码登记借阅的病案。 |
|  | 借阅处理 | 对归还的病案进行扫码归还、续借、挂失等处理。 |
|  | 借阅查询 | 自动显示逾期未归还的病案清单，其中包含住院号、病人姓名、借阅人、当前流程、逾期天数、借阅单位、借阅日期、借阅人电话、借阅事由、借阅天数、病案号、次数、出院日期、出院科室等。 |
| 病案复印 | 线下复印申请 | 可检索患者基本信息，支持病案库、在院病人、出院病人三种接口方式，外接身份证阅读器读取患者和代理人身份证信息，外接高拍仪拍摄其他证件，打印复印申请单。 |
|  | 复印处理 | 登记复印人信息、复印病案信息。 |
|  | 网上复印申请 | 支持患者访问医院微信公众号进行病历复印申请，支持患者身份认证、患者病历检索、病历复印套餐选择，支持自动计算复印费用、支付宝或微信线上支付，支持病历邮寄及患者自取两种方式。 |
|  | 网上复印管理 | 支持查看网上复印申请一览表明细，支持网上复印申请的审核，支持一键登记邮寄信息及自动下单。 |
| 统计分析 | 归档率统计 | 自动统计出病案2日、3日、7日、半月归档率（自动去除节假日)。 |
|  | 工作量统计 | 提供各工作环节的工作量查询，方便管理者对各环节的工作量精准掌握。 |
|  | 已出院逾期查询 | 根据出院日期、出院科室、收回标志、逾期标志、出院科室、出院日期、逾期天数、病人姓名、收回天数、住院号等进行打印、导出、查询并且能够对逾期者进行发送逾期提醒。 |
|  | 借阅人次统计 | 根据时间段统计病案的借阅次数和借出天数。 |
|  | 复印工作量统计 | 查询复印登记信息（复印操作人员、复印张数、份数、单价、金额、申请事由、申请的病历信息等）。 |
| 基础设置 | 字典维护 | 支持借阅用途、复印目录、节假日等基础数据的自定义维护，以更加贴近医院实际情况。 |
| 数据接口 | ETL | 系统具有外部接口程序处理功能，能够设置病案、统计分别调用外部数据，数据连接设置能够支持同时连接多个数据库。 |
|  |  | 针对接口数据，系统支持对照、过滤、自动计算、取字典、取地址等清洗方式，保障数据正常抽取。 |
|  |  | 系统既支持按住院号、住院次数或出院日期抽取接口数据，也支持自动抽取。 |

- 2.5.7病案首页质控系统

| 模块名称 | 功能模块 |
| --- | --- |
| 数据采集 | 系统内嵌ETL数据抽取工具，可视化配置数据接口，实现首页数据自动抽取，可视化监测数据采集流程，及时发现采集遗失。并支持手工定量数据抽取。 |
| 数据审核 | 内置多项基于HQMS、卫统四、绩效考核的数据审核，并且支持医院个性化审核条件定制。 |
| 数据仓建设 | 建立病案首页质控数据仓库，减少与医院的业务系统的影响，提高数据安全性。 |
| 完整性检测 | 遵循《住院病案首页数据质量管理与控制指标》2016年版标准，对标准中规定的76项住院病案首页必填项进行检测，并产出完整率指标以及各必填项目填报率指标，指标数据可按照全院、科室、质控项目等维度进行统计分析并支持病历列表导出。 |
| 标准性检测 | 检测首页中37个代码库是否与标准代码库一致。其中包含各版本疾病分类编码库、手术及操作编码库。产出标准代码使用率、本院代码标准率指标，按字典项目查看且指标可溯源。 |
| 诊断完整性检测 | 检测诊断编码、诊断名称、入院病情是同时否填写。产出诊断完整率指标，并可按全院、科室、诊断类型等维度查看数据，且指标可溯源并支持病历列表导出。 |
| 手术及操作完整性检测 | 检测手术及操作编码、手术及操作名称、手术日期是否同时填写。产出诊断完整率指标，并可按全院、科室、诊断类型等维度查看数据，且指标可溯源并支持病历明细列表导出。 |
| 逻辑性校验 | 系统按数据质量标准，对指标进行逻辑性校验，排除基本逻辑错误。如：男性不能得女性疾病，新生儿不能得老年病等。编码检测：通过编码与编码之间的逻辑，编码与患者信息、住院信息、费用信息等之间的逻辑进行编码正确性校验数据逻辑校验，纠正前后矛盾问题；非编码检测：从费用、时间、年龄、体重、地址邮编、离院方式等数据逻辑进行全面质控；系统内置多条编码相关的质控条件，并且支持医院个性化审核条件定制。 |
| 环节质控 | 提供环节质控API对全首页数据质控，开放WebService通讯协议调用方式，供第三方厂商调用并产出质控结果,并提供多种形式的数据反馈方式。支持临床电子病历系统或病案系统调用。 完整性检测、病历评分及逻辑校验判定条件按照医院个性化要求进行调整。 将质控过程前置到电子病历中，在书写病历提交保存时进行质控核查，通过完整性校验、标准性校验、逻辑性校验、病历智能评分等规则全面审核病历质量，随时发现病历质量问题并提示临床医生纠正问题，审核通过方可提交。 |
| 终末质控 | 系统对病案科编码录入完成后的病案首页信息进行全面质量核查，提示错误信息和病案明细，由病案管理人员会同临床科室进行修改和补录，降低病案首页数据的错误率，有效的提高了病案首页数据的质量。其功能与前置质控相同，在病案室端形成对全首页的完整性校验、标准性校验、逻辑性校验、病历智能评分等全面质控。 |

- 2.5.8病案首页数据采集系统

| 系统概述 | 病案首页数据采集系统主要用于采集数据，通过对数据的整合、标准化处理，实现数据收集和分析的目的。即系统通过从业务系统，如HIS电子病历和病案编码系统等，收集患者病案首页数据，提供给非业务系统，如DIP系统，在院病例预分组系统，住院病案首页质控系统，BI以及其他第三方系统。 |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能名称 | 功能说明 |
| 详细要求 | 数据采集 | 系统内置ETL工具，拥有丰富的接口标准，可直接连接oracle、sqlserver等数据库，支持使用webservice通用接口服务直接采集抽取数据，支持HL7协议。支持从业务系统，例如HIS、EMR和病案管理系统等，采集患者病案首页数据。 |
|  |  | 支持作业调度，定时自动执行 |
|  |  | 支持数据采集日志查看 |
|  | 数据接口 | 支持以WebAPI、webservice、视图、存储过程等方式，对外提供住院患者病案收据给第三方非业务系统，例如DIP系统、住院病案首页质控系统、BI等。 |
|  | 数据存储 | 支持数据的清洗、数据的抽取转换、数据集成和数据加载等过程，以一种一致的存储方式将分散的操作型数据库中的数据整合到数据仓库中。 |
|  | 数据处理 | 支持数据清洗、抽取转换等处理方式 |
|  | 数据分析 | 支持住院患者病案首页数据的可视化分析，包含急性心肌梗死、心力衰竭、肺炎（成人）、肺炎（儿童）、脑梗死、髋关节置换、膝关节置换、冠状动脉旁路移植术、剖宫产、慢性阻塞性肺疾病10种单病种的指标统计，统计重点病种的指标，包含出院人数、治愈好转未愈死亡、年龄分布、住院总费用、平均住院日等指标，统计重点手术的指标，包含出院人数、治愈好转未愈死亡、年龄分布、住院总费用、平均住院日等指标， |
|  | 系统维护 | 系统维护包括标准编码、病案字典、卫统字典、科室、人员、诊疗小组、节假日，系统中职业、关系、组织机构分类代码、出生地、国籍、民族等基础维护严格采用国家卫健委颁布的标准字典。 |
|  |  | 支持登陆人员的增加、删除、停用。 支持查看登陆用户所有的操作记录。 支持修改登陆用户的个人信息，包含姓名、密码等 |

- 2.5.9 CA电子认证

2.5.9.1 CA电子签名

（1）系统概况

根据《卫生部办公厅关于做好卫生系统电子认证服务体系建设工作的通知》和《电子病历基本规范（试行）》要求，基于第三方电子认证服务，构建医院电子病历无纸化的CA认证方案，有效解决电子病历的真实性、完整性和合法性问题，为无纸化建设提供安全保障。

（2）详细要求

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| - 1 | 支持可视化的用户管理、证书管理，实现数字证书得申请、更新、吊销等。 |
| - 2 | 支持对接入应用的授权管理。 |
| - 3 | 提供restful API的形式接口与业务系统对接，产品提供对业务系统请求报文的真实性完整性校验。 |
| - 4 | 产品支持基于数字证书的安全认证登录管理功能，能实现多种角色管理，包括但不限于管理员、操作员、审计员等。 |
| - 5 | 支持基于服务端的签名任务发起和签名结果获取；基于协同密钥技术来实现移动端用户私钥的生成和使用。 |
| - 6 | ▲支持在统一页面实现对用户的集中管理，包括用户导入、用户新增、用户照片和签章图片导入、单个冻结和批量冻结、单个删除和批量删除、批量导出、签章样式自定义编辑等功能。 |
| - 7 | 支持在线、离线证书签发模式、日志及审计功能；支持用户量、签名量、证数量的统计分析。 |
| - 8 | ▲支持管理员一键授权管理：能够在单一页面实现自由勾选功能模块对管理员进行权限分配，包括对用户管理功能的授权、对证书验证管理的授权、CSS高级配置的授权、系统设置的授权、日志的授权、配置管理的授权等。 |
| - 9 | 支持一人多设备、一设备多人的应用场景；支持授权签名：用户只需要使用手机在PC端完成一次授权即可多次签名，并可以关闭授权；支持推送签名：用户以推送的方式发起签名，签名者在手机端收到推送后直接完成签名；支持在签名任务中添加签名描述信息。 |
| - 10 | 支持通过系统唯一用户标识绑定用户身份；支持通过接口添加用户信息，支持CRL配置和根证书配置，支持标准签名验证，能够与USBKey签名互通，支持证书有效性验证。 |
| - 11 | 性能指标： SM2协同签名效率300TPS。 |
| - 12 | 支持算法标准：SM1、SM2、SM3、SM4。 |
| - 13 | 移动端提供SDK和APP两种形态模块。 |
| - 14 | 移动端支持基于激活码下载证书和扫码下载证书。 |
| - 15 | 移动端支持基于签名任务id和扫码签名。 |
| - 16 | 移动端APP支持扫码签名、推送签名。 |
| - 17 | 移动端APP支持通过扫码或手动方式配置服务端。 |
| - 18 | 移动端APP要能够在Android应用市场和苹果AppStore中已经发布。 |
| - 19 | 移动端SDK支持集中显示待签名文件列表，并且支持批量勾选文件进行签署。 |
| - 20 | 移动端SDK支持传PIN码签名：支持通过传入PIN码的方式进行签名。 |
| - 21 | 移动端支持通过PIN码或指纹进行认证后签名。 |
| - 22 | 移动端SDK支持开启和关闭指纹。 |
| - 23 | 硬件规格：2U，双电源。 |
| - 24 | 协同签名系统具备IPv6 Ready Logo认证证书。 |
| - 25 | 协同签名系统具备国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心出具的《信息技术产品安全测试证书》，确保产品不存在漏洞库中已知的中、高风险漏洞。 |

手写签名系统

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| - 1 | 总体功能要求：通过输入、扫描、识别、鉴证等前端设备，采集无纸化单证及用户信息。通过数据处理模块实现PDF格式单证生成；使用数字签名技术，保证无纸化单证的安全、有效；数字签名所用的证书由第三方认证中心签发。 |
| - 2 | 手写签名策略：根据大众化的签名应用场景，用户人群数量庞大且分散性的特征，手写数字签名系统设计采用“事件型”数字证书服务模式，实现对电子文书的可靠电子签名。 |
| - 3 | 支持通过手写数字签名终端，获取签名人手写签字笔迹，作为数字签名可视化展现效果图示。 |
| - 4 | 支持终端用户个人手写签名和服务端单位签章，单位签章支持基于关键字签章和坐标签章 |
| - 5 | 支持SM2\SM3\SM4密码算法，使用SM2数字签名密码算法，对电子文书进行密码运算，保护电子文书的有效性、合法性。 |
| - 6 | 具备文档保护功能，支持无限制、允许复制、允许打印、允许复印和打印、全部禁止等保护功能。 |
| - 7 | 支持短信挑战码签名，用户通过手机短信挑战码认证方式确认签名操作，自动生成签名笔迹 |
| - 8 | 支持一码一签：一笔业务中，用户进行一次短信挑战码认证，在一份待签名文档上完成一次数字签名；一码多签：一笔业务中，用户进行一次短信挑战码认证，在一份或多份待签名文档上完成多次数字签名。 |
| - 9 | 支持骑缝章，能够选择相应签章规则和电子印章实现对电子文书的骑缝章签章。 |
| - 10 | 支持双机、负载均衡。 |
| - 11 | 性能指标：基于SM2算法手写签名效率≥108000笔/小时。 |
| - 12 | 提供C、COM 、Java 等主流开发API。 |

个人数字证书

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| - 1 | 采用第三方电子认证机构颁发X509 v3的数字证书提供电子签名服务。 |
| - 2 | 支持算法：支持RSA1024、RSA2048、SM2。 |
| - 3 | 证书介质：移动终端作为认证与签名设备，利用终端与移动签名通信平台的互动，实现应用的移动电子认证与签名。 |
| - 4 | 密钥管理服务：提供密钥管理云服务，支持密钥由移动终端和云认证服务协商产生。提供密钥生成、存储、销毁、归档、统计产销等功能。 |
| - 5 | 符合卫生部《卫生系统数字证书格式规范（试行）》。 |
| - 6 | 符合卫生部《卫生系统电子认证服务规范（试行）》。 |
| - 7 | 签发个人数字证书的电子认证服务机构需具备中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》。 |
| - 8 | 签发个人数字证书的电子认证服务系统需满足信息安全三级等级保护要求。 |

设备证书

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| - 1 | 标识设备网络身份。 |
| - 2 | 符合卫生部《卫生系统数字证书格式规范（试行）》。 |
| - 3 | 符合卫生部《卫生系统电子认证服务规范（试行）》。 |
| - 4 | 证书格式标准遵循x．509v3标准。 |
| - 5 | 支持存放介质：专用密码设备。 |

系统集成服务

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| - 1 | 提供标准接口，由项目实施工程师提供电子签名产品与业务系统的对接支持服务。 |

2.5.9.2 CA电子签章

（1）系统概况

实现版式文件PDF、OFD格式的服务端自动签章应用，支持设置个性化签章规则，提供标准restful接口供业务系统集成。

（2）技术参数

电子签章系统

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 支持统计系统用户数量、证书数量、签章数量、印章数量等 |
| 2 | 支持对证书的查询和下载操作 |
| 3 | 支持RSA、SM2签名算法 |
| 4 | 支持根据所属单位通过图片上传的方式创建个人或单位印章或国密印章 |
| 5 | PDF、OFD签署规则设置：支持对印章名称、签署人证书、使用有效期、时间戳服务、印章定位、页码、签章大小进行配置； |
| 6 | 支持对水印内容、字体大小、字体颜色、透明度、旋转角度进行配置； |
| 7 | 支持配置本地时间戳/外部时间戳； |

单位数字证书

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 标识单位网络身份 |
| 2 | 证书格式标准遵循x．509v3标准 |
| 3 | 支持存放介质：专用密码设备 |
| 4 | ▲数字证书签发的第三方CA需具备电子认证服务许可证。（投标文件中提供许可证电子件或复印件或扫描件并加盖投标人公章） |
| 5 | ▲数字证书签发的第三方CA需具备电子认证服务使用密码许可证。投标文件中提供许可证电子件或复印件或扫描件并加盖投标人公章） |

- 2.6 智能护理

- 2.6.1智能护理管理系统

| 系统概述 | 护理管理系统，是为医院各级各科室护理人员提供全面的人力资源、绩效管理、组织体系、护理质控等护理全面的解决方案；是对全体护理人员成长过程的记录，可协助护理管理团队在数据层面跟踪护理工作从整体到个体的完成情况，实现动态调控的绩效评估与人力调配。 护理所涉及的绩效管理更是可以科学的按照护理工作的质和量，为护理人员提供奖金奖励，激励护理人员的工作热情，提高住院患者的照护质量。在面对全院护理质量进行持续管控与改进的同时，系统也将护理人员的在职教育与考核融入日常工作中，不断提高护理人员的知识面，并改进各级护理规范。另外，系统通过与院内HIS等系统的对接提取护理工作量的数据、临床护理相关数据集，协助护理管理团队从多维度梳理全院护理工作。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供护理档案管理、科室事务管理、护理工作量管理、护理质量控制、人员动态、护士长手册、护理教学、护理调查、科研管理、专业组、实习进修、护理指标分析、基础数据维护、系统设置等功能。 |
| 详细要求 | 护理档案管理：要求护理档案管理通过对护士的个人档案信息的完善及管理来实现护理部对在职护理人员的统一管理，方便护理部掌握在院所有护理人员的基本素质、学历分布、专业分布、年龄层次、聘任职称、护士层级、护士调科信息等等,主要功能要求包括护士档案、技术能手、服务之星、护士离职、奖惩情况、离退人员列表、护士排班看板、护士退休、人力指标、离职情况分布、人员一览表等等。 |
|  | 科室事务管理：要求对护士工作进行安排、统计。主要功能要求包括关联床位管理、初始化积假设置、排班日程、请假申请、护士长请假备案、换班申请、改班申请、排班统计等功能,关联床位管理是关联HIS病区专业组及床位。 |
|  | 护理工作量管理：护理工作量管理要求用于对护士的工作进行数据统计，实现完整的工作量数据统计工作。主要功能要求包括服务之星统计、技术能手统计、工作量项目、生成月报、工作量月报查询等功能。 |
|  | 质量控制：要求支持抽取质控指标进行表单重组,能够有效的根据敏感指标进行质控评价，要求采用PDCA循环质量管理能够有效的提升护理质控水平,要求通过友好的人机交互、三层质控和三级指标的系统分类、PDCA的流程及科学的数据分析工具，为护理质量控制提供高效的解决方案,主要功能要求包括质控组管理、检查病区维护、检查病区分组、检查任务计划、质控排班、换班申请、质控任务发布、质控检查、随机检查、复查检查、质控问题汇总、质控统计分析等功能。 |
|  | 人员动态：要求包括科室轮转、弹性调配和院内调岗功能；其中科室轮转是对未定科的护士制定的轮转计划，计划发布后轮转护士分配到各个病区由带教老师指导其护理相关的工作；弹性调配要求包括计划性调配和随机调配，弹性调配一般用于突然状况（如疫情原因，部分科室患者急增，需要增加护士）进行护士批量调配；计划性调配要求需要护士长提交用人申请由科护士长或者护理部审核通过然后分配人员；随机性调配则由护士长直接将护士的调配信息提交即可。 |
|  | 组织管理：组织管理要求包括组织管理制度和组织规划功能。 组织管理制度要求支持对护理部、科室和病区对相关制度的维护、查阅以及护理文件的管理及维护工作。 组织规划要求支持护理部对工作规划、工作计划、工作重点的维护工作，其中工作计划和工作重点又分为年度、季度、半年和月底计划和重点。 |
|  | 护士长手册：要求根据项目实际情况进行系统的功能优化升级。具体功能要求包括手册说明、护理人员信息、计划总结、质量管理、风险管理、日常事务管理、护理查房、病例讨论、手册审阅等功能。 |
|  | 护理教学：要求包括日常练习（章节练习、真题模考、学习资料库）、考核发布、理论考核、技操考核、应急预案考核、应急预案演练、教学情况汇总（综合汇总、培训汇总、考核汇总）等功能。 |
|  | 护理调查：要求包括护士满意度调查、患者满意度调查和出院随访等功能。 |
|  | 科研管理：要求科研管理支持对在院护士的发表论文、交流获奖论文、年底上交论文、科研立项、科室创新、获奖科研、专利备案、新技术申报审批等功能的填报。 |
|  | 专业组：要求支持医院对于各个专科专业组、人员进行分配登记，此外还有专科护士备案以及再认证等工作也可以在系统中进行相关信息的统计。 |
|  | 实习进修：要求包括实习生列表、进修人员管理、轮转管理、人员登记、培训管理、奖惩记录等功能。 |
|  | 护理指标分析：要求包括敏感指标、医疗照护（工作量）指标、人力指标、安全通报指标、质量考核指标;建立指标数据平台，可实现与HIS系统、移动护理、护理病历、护理排班、不良事件、人力系统、院感系统等护理相关系统的对接，要求指标系统支持高度可配置化管理，支持数据源定义、指标的快速构建、报表模板定义等，可满足护理指标数据的提取。要求支持根据填报、上报、导入需求进行模板的定制，系统需根据敏感指标的要求，自动导入符合国家护理质控平台要求的模板。 |
|  | 基础数据维护：要求包括片区（大科）设置、科室设置、病区设置、楼层设置、全局排班类型管理、病区排班类型管理、质控项目管理、公共代码维护、节假日维护、用户设置、教学维护、专科护士再认证项目、调查问卷维护等。片区（大科）设置要求实现对片区（大科）的添加功能，并可以关联所辖科室；科室设置要求实现对科室添加功能，并支持关联所辖病区；病区设置要求支持病区的添加功能，需支持顺序调整、关联所属科室功能，要求支持与HIS病区的关联；楼层设置是对楼层的维护，要求支持楼层关联病区功能；全局排班类型管理是护理部对全院所有排班班次的维护功能，要求支持顺序调整、班次时间段的维护、班次导出等功能；病区排班类型管理要求支持病区护士长对本病区所属班次的添加、班次时间段的维护功能；要求质控项目管理支持对质控指标的添加、编辑、删除、导入、导出功能；公共代码维护需支持对系统公共代码的维护功能；节假日维护需支持对国家法定节假日的维护功能；用户设置需实现对用户的his信息的相关关联；教学维护需支持对理论项目、技操项目的考核题目的维护；专科护士再认证项目要求支持相关认证项目的维护；调查问卷维护要求支持对护士满意度调查、患者满意度调查以及出院随访问卷的维护。 |
|  | 系统设置：要求支持对护理管理系统参数的维护。具体功能要求包括模块设置、菜单设置、菜单权限设置、病区权限设置、用户角色管理、系统参数设置、综合参数设置、列表配置、夜班费及系数等。 |

- 2.6.2智能护理病历系统

| 系统概述 | 护理病历系统，可用于满足住院部床旁护理的日常工作要求，功能涵盖日常护理所需的各种护理文书，有助于医院对护理实现精细化管理，大幅缩短护士的病历书写时间，优化护理工作流程，可提高护士的工作效率，有效降低护理差错事故的发生率。产品实施简便，实施周期短，绝大部分用户需求可以通过简单配置完成。用户可自定义界面、报表和参数等，不同科室也可定义不同的参数和界面，系统提供系统接口，通过接口对接可调取所需相关数据。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供体温单、血糖单、评估单、中医专科评估单等功能。 |
| 详细要求 | 体温单：要求支持护理人员利用手持PDA系统采集体征数据、患者事件的输入，系统可自动生成体温单绘制并支持打印；根据采集患者体征数据自动生成血压趋势图。 |
|  | 血糖单：要求支持单人和多人批量两种输入血糖数据模式，自动生成血糖单，自动生成血糖趋势图，趋势图可展示每个采集值的详细信息，支持根据血糖采集状态过滤查看。 |
|  | 评估单：要求系统支持入院评估、Gordon11项身体结构功能评估以及各专项评估，可自动生成护理评估单。 |
|  | 中医专科评估单：要求系统支持护理人员通过对证候症状、主要症状、中医护理技术、主要辩证施护方法，开展中医护理方案制定，支持对中医护理方案、中医护理技术依从性/满意度、中医护理技术应用情况、主要辩证施护方法应用情况等维度的统计。 |

- 2.6.3智能移动护理系统

（1）移动护理系统

①系统概述

移动护理系统，是全新一代以无线网络技术为载体，依托医院现有HIS体系，借助手持终端设备，蓝牙通讯、NFC近场通讯，以及RFID射频识别技术等，将医护事务结合延伸到移动手持终端，构成一个实时、动态的作业平台。同时以实际工作流程为蓝本不断简化交互设计，并支持护士在手持移动端与PC端开展各项护理工作，满足不同护理场景应用需求。

②详细要求

结构化护理病历系统

| 序号 | 功能模块 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 患者一览 | 1)支持以卡片形式清晰展示患者信息,至少标明患者床位号、住院号、姓名、性别、费用类别、临床诊断、过敏、主治医生、责任护士、护理级别等。 |
|  |  | 2)支持患者详细信息查看,可查看患者入院时间、饮食、临床诊断、费用等相关信息。 |
|  |  | 3)患者分组:可定义患者分组,根据分组快速筛选患者。 |
|  |  | 4)重点标识:可查看患者高风险、病危、病重、手术、发热等重点标识。 |
| 2 | 常用功能定义 | 1)支持病区自定义常用功能,便于护理人员操作常用功能。 |
| 3 | 体征管理 | 1)支持批量体征录入、随机个体体征录入、查看体温单。 |
|  |  | 2)提供异常体征智能护理措施指引功能,体温、呼吸、脉搏、血压体征信息超过设定阈值后系统给与相应的护理措施指引。 |
|  |  | 3)支持出水量、入水量根据护理记录单出入水量自动同步生成。 |
|  |  | 4)支持体征单录入的体征信息共享至其他需要的护理文书中。 |
|  |  | 5)提供体征一览表查看功能,能够直观查看每个患者所有测量时间点的体温、心率、呼吸和脉搏数据,并可标识出时间段的最高体温。 |
| 4 | 病区事务 | 1)腕带打印:病人腕带预览与打印,支持腕带模板的制作。 |
|  |  | 2)床头卡打印:病人床头卡预览有打印,支持床头卡模板的制作。 |
|  |  | 3)执行单打印:支持医嘱执行单的预览与打印,提供患者批量打印功能,支持按医嘱类别、医嘱项目、打印状态、医嘱状态筛选过滤执行单进行打印。 |
|  |  | 4)补打:提供床头卡、腕带的补打申请和补打审批功能。 |
|  |  | 5)打印记录:具有腕带、床头卡和执行单打印记录查询功能。 |
| 5 | 护理记录 | 1)提供护理记录单、血压记录单、血糖记录单、中心静脉压监测记录单、手指式脉搏血氧监测记录单、输血护理记录单、一周血糖曲线图、一周血压曲线图等各种护理文书的结构化录入、预览和打印功能。 |
|  |  | 2)护理记录单:支持体征数据共享、一键出入水量合计、病情摘要知识库。 |
|  |  | 3)支持自定义护理记录单模板，并提供可参考的护理观察及措施知识库。 |
| 6 | 护理评估 | 1)护理评估:提供入院首次护理评估、压疮风险因素评估表、跌倒/坠床危险因素评估表、导管滑脱风险评估表、水肿评估表、疼痛护理评估单、自理能力评估表等各种风险评估表的结构化录入、预览和打印功能。 |
|  |  | 2)护理评估评定与防范措施:能够根据结构化录入的结果,系统自动计算评估得分和风险等级,并能够智能化提示防范措施。 |
|  |  | 3)支持自定义护理评估单模板。 |
| 7 | 护理计划 | 1) 提供基于专业的护理计划结构化录入、预览与打印，支持护理计划随患者病情变化动态组装护理措施。 |
|  |  | 2)支持自定义护理计划单模板。 |
| 8 | 健康教育 | 1)提供基于诊断的健康教育宣教表,且随患者临床诊断以及医生对患者申请手术、检查、检验、开立医嘱，健康教育宣教表能够进行动态组装，并按照维护的规则自动在变化发生时推送至护患通中。 |
| 8 | 专科护理文书 | 1)能够根据医院需要能够支持专科护理文书模板的制定和护理文书的结构化录入。如：孕产妇护理评估记录单、待产记录单、催产素使用观察记录、新生儿护理及母乳喂养巡视单、产程图等专科护理文书。 |
| 10 | 手术室护理文书 | 1)根据医院需要能够支持手术室护理文书模板的制定和护理文书的结构化录入。如：手术安全核查表、术前交接单、术前访视单、手术护理记录单、手术交接单、手术访视单等。 |
| 11 | 护理交接班 | 1)提供各个班次交接项目自动统计功能,至少包括原有、现有、入院、出院、转入、转出、死亡、手术、预术、病危、病重、I级护理、II级护理、Ⅲ级护理等。 |
|  |  | 2)提供各班次交接项目明细,支持项目标识(如新、危、术、分娩)、支持标识位置设置(如诊断右下方、诊断正下方),项目明细至少包括出院、死亡、转出、入院、转入、手术、预术、危重、分娩、I级护理、Ⅱ级护理、Ⅲ级护理等。 |
|  |  | 3)提供交接项目和交接项目明细排序功能。 |
|  |  | 4)支持交接班报告话术模板定义功能,话术模板能够根据各科室需要进行调整。 |
|  |  | 5)提供交接班报告插入知识库、插入护理记录单病情摘要功能。 |
|  |  | 6)要求交接班报告支持交接内容跨单元格自动换行功能。 |
| 12 | 巡视管理 | 1)提供在院病人和出院病人的病房巡视、医嘱巡视查询功能。 |
|  |  | 2)巡视补录:提供巡视补录和巡视补录审批功能,巡视补录申请要求能够支持补录时间和补录原因的申请。 |
| 13 | 文书模板制作 | 1)支持可视化病历文书模板的制作。 |
|  |  | 2)支持《电子病历基本数据集》护理操作记录、护理评估与计划等护理相关的数据集标准。 |
| 14 | 出科病历 | 1)提供出科、出院病历的修改申请和修改审批功能,只有申请审批通过的病历才允许科室修改。 |
| 15 | 批量签名 | 1)护士批量签名:支持在PDA上录入的病历进行检索及批量CA签名认证。 |
|  |  | 2)护士长查看审核:支持查看本病区所有未审核的病历并进行审核签名。 |
| 16 | 权限管理 | 1)提供用户、角色、权限管理,支持为角色分配允许操作的功能,为用户分配角色。 |
|  |  | 2)设备注册管理:只有注册审批通过的计算机才可以使用该系统,增加系统使用的安全性。 |

中医护理方案系统

| 序号 | 功能模块 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中医护理 计划 | 支持根据医生开立的中医诊断推荐可供选择的症状。 |
| 2 |  | 支持根据中医诊断、患者症状推荐中医护理技术。 |
| 3 |  | 提供中医护理技术对应的穴位。 |
| 4 |  | 支持中医护理技术实施后评价次序的自动生成。 |
| 5 |  | 提供患者手机端满意度评价功能，实现施术满意度的评价。 |
| 6 |  | 支持根据患者症状推荐对应的量化评分表。 |
| 7 |  | 在制定护理计划时，支持记录当时症状的评分，并根据施术/施护后的症状评分，生成施术/施护的效果评价。支持多次的续评。 |
| 8 |  | 支持在制定护理计划时，将护理措施同步至护理记录单。 |
| 8 |  | 系统具有中医护理方案相关的病种、诊断、证型、症状、护理措施知识库。 |
| 10 | 中医护理方案 | 支持根据患者症状对施护、施术进行分组显示。 |
| 11 |  | 支持根据护理计划中制定的护理技术及患者诊断、证型，自动生成中医护理方案。 |
| 12 |  | 能够自动计算中医护理技术执行次数和应用时间。 |
| 13 |  | 支持自动计算患者对中医护理技术的依从性。 |
| 14 |  | 支持自动计算中医护理方案的实用性。 |
| 16 | 中医护理方案知识库 | 中医护理方案包含至少100个病种、至少300个证型、不低于400个症状、不低于200个辩证施术、至少500个辨证施护、不低于5000个针对症状的护理措施。 |
| 17 | 实施量化评分表知识库 | 至少6000个针对病种、症状的量化评分表知识库。 |

移动护理系统

| 序号 | 功能模块 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 病人信息管理 | 1、病人卡片:展示当前科室在院病人的信息，至少包括病人床号、住院号、姓名、性别、年龄、主治医生、责任护士；支持不同颜色标识护理级别；提供跌倒、坠床、压疮、导管滑脱等高风险标识；提供高温标识；提供过敏药物标识；提供预术和手术标识。 |
|  |  | 2、我的病人:支持快速查询我管理的病人。 |
|  |  | 3、入科管理:支持病人入科操作。 |
| 2 | 扫码核查 | 支持在标本采集、医嘱执行、病房巡视、快速病理、手术核查等业务环节通过扫描患者腕带确认病人身份信息。 |
| 3 | 智能提醒 | 提供待执行医嘱、测体温提醒、测血压提醒、待巡视提醒、待评估提醒、待宣教提醒。 |
| 4 | 医嘱管理 | 1、医嘱执行 提供医嘱执行功能，并将医嘱执行结果实时反馈至PC端护士站。支持不同颜色区分执行状态，支持自动费用记账功能。 |
|  |  | 2、皮试校验 至少提供2种皮试校验环节。 |
|  |  | 3、医嘱核对 提供新开、停止、作废等有变更的医嘱的核对功能。 |
|  |  | 4、欠费医嘱查询 提供欠费医嘱查询功能，支持按时间段筛选。 |
|  |  | 5、医嘱查看 提供医嘱查看功能，显示医嘱内容、用量、用法、频率，支持医嘱类型、医嘱状态、开始时间和结束时间检索。 |
|  |  | 6、分类执行单查询 提供诊疗单、处置单执行情况的查询，支持按医嘱状态查询，支持用法筛选。 |
| 5 | 摆药管理 | 1、提供针对单一患者双人摆药核查功能。 |
|  |  | 2、可以同时对病区所有患者进行摆药，并根据实际情况设置摆药节点，如摆药、核对、配药等，护士扫码后可以勾选上对应的药品，并提供查询页面展示摆药情况。 |
| 6 | 体征管理 | 1、整点生命体征采集 提供6个时间整点的生命体征采集，至少包括体温、脉搏、呼吸、血压、心率、物理降温、呼吸机、疼痛评分、疼痛再评估、大小便、体重、肛温、出水量、入出水量、药物过敏信息的采集功能。 |
|  |  | 2、体温单 支持移动端在线查看体温单，支持区域放大和缩小。 |
| 7 | 体征录入 | 提供即时的体温、脉搏、呼吸、血压录入，以及列表查看。 |
| 8 | 健康宣教 | 提供针对不同病种的个性化健康教育指导，至少包括入院宣教、住院期间、出院前和出院当日的宣教内容。 |
| 8 | 护理病历 | 1、提供操作简便的移动端护理病历书写，包括入院首次评估单、特定时间点血糖记录单、即时血糖记录单、血压护理记录单、产科待产记录单、催产素使用观察记录单、手术护理记录单、出入水量记录表、疼痛护理评估单、手指式脉搏血氧监测记录、新生儿护理及母乳喂养巡视记录等。 |
|  |  | 2、支持与电脑端护理病历数据共享操作。 |
| 10 | 护理记录单 | 1、提供操作简便的移动端护理记录单书写，支持体征信息的自动生成，支持入量信息的自动生成，支持病情摘要点选操作，支持复制上一个时间点的病情摘要，具有病情摘要知识库。 |
|  |  | 2、支持与电脑端护理记录单数据共享操作。 |
| 11 | 风险评估 | 1、提供高风险人群风险评估功能，包括跌倒风险因素评估表、压疮风险评估表、导管滑脱风险评估表、坠床风险因素评估表、镇静评估表、自理能力评估表、血栓风险因素评估单；提供高风险患者判断标准、风险评估和高风险患者防范措施。 |
|  |  | 2、支持与电脑端风险评估表数据共享操作。 |
| 12 | 护理计划 | 1、提供标准的护理计划单书写功能，支持高危患者判断，为高危患者指定护理计划。 |
|  |  | 2、支持与电脑端护理计划单数据共享操作。 |
| 13 | 更换责护 | 支持临时更换责护和批量更换责护。 |
| 14 | 巡视记录 | 1、支持扫描腕带或扫描床头卡进行病房巡视； |
|  |  | 2、自动巡视记录生成:能够根据输液执行和输液完成自动生成相应巡视记录，能够将输血巡视作为巡视记录。 |
| 15 | 输液闭环管理 | 支持液体接收，瓶签二维码的打印、扫码摆药、扫码执行、扫码巡视、扫码结束等，并形成医嘱执行记录供查看。 |
|  |  | 支持输液在移动端执行率的查看 |
| 16 | 皮试闭环管理 | 支持皮试药品的执行、结果录入、阳性拦截、未做皮试拦截、过敏状态展示等 |
|  |  | 支持皮试合格率的查询统计 |
| 17 | 检查闭环管理 | 支持检查二维码的打印，护士手持pda扫描二维码确认并陪检，检查科室扫码登记等。 |
|  | 检验闭环管理 | 支持pds扫描试管进行备管、标本采集、标本接收及运送。以及标本的待采集查看、运送记录查看等。 |
| 18 | 手术闭环管理 | 支持手术患者的扫码交接，移动端查看手术患者的信息及当前手术状态等。 |
| 18 | 口服药闭环管理 | 支持口服药品的扫码运送、交接、摆药、执行等，并自动生成相关记录 |
| 20 | 输血闭环管理 | 支持血袋的领取、运送、接收，双人核对执行、巡视、结束等，并支持血袋送回记录以及输血过程中的体征、异常状态、输血操作等的记录。 |
| 21 | 查询统计 | 1、出院病人查询 支持出院病人的基本信息查询，能够查看出院病人的医嘱执行、医嘱查看、体征查询、护理病历、手术查询等。 |
|  |  | 2、护理统计 提供病区病人汇总信息，包括病人总数、特级护理人数、一级护理人数、二级护理人数、三级护理人数、无护理级别人数、病危人数人数、高风险人数人数、手术人数信息等。 |
|  |  | 3、日清单查询 提供在院病人日清单查询，可根据日期查看当日发生的费用明细，详细列明每一项的单位、数量、单价、金额，以及当日费用合计。 |
|  |  | 4、护理工作量查询 提供护理人员每日工作量总数和明细数量查询功能。 |

护理人员档案管理系统

| 序号 | 功能模块 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 个人档案管理 | 1、具有护理人员从入院到退休档案的建立和修改功能。支持档案的初审和终审，支持层级进阶、业务培训、考试记录等部分动态档案的自动生成功能。 |
|  |  | 2、支持个人头像与各种证书照片通过平板端、手机端同步上传。 |
| 2 | 基本信息 | 支持个人信息、工作信息、资质信息和其他信息的填写。支持必填项设置、支持头像通过护士手机端上传和PC端上传。 |
| 3 | 成长经历 | 支持学历变动、工作经历、院内转科、职称晋升、层级晋升、学会任职、进修经历。 |
| 4 | 培训/会议 | 支持院内培训/考试、会议培训、专科培训。 |
| 5 | 授课/外出 | 支持院内授课、院外授课、外出服务等。 |
| 6 | 科研教育 | 支持论文发布、初版著作、实践指南、科研立项等。 |
| 7 | 奖惩情况 | 支持医德医风、奖惩情况、不良事件等。 |
| 8 | 资料下载 | 支持个人资料批量下载，方便上传资料的使用。 |
| 8 | 全员档案 | 支持护理部管理员查看全员护理人员档案，档案展示列表支持卡片模式和列表模式，卡片模式支持以颜色区分不同护理人员。 |
| 10 | 档案修改审批 | 支持档案修改的申请与审批功能。 |
| 11 | 个人成长经历 | 支持以时间轴的形式展示护理人员从入院到退休的动态档案，如学习经历、工作经历、科研经历、奖惩经历等。 |
| 12 | 调配管理 | 具有人员调配、调离和转科的功能，支持调配申请、审批和接收全流程操作。 |
| 13 | 抽调管理 | 支持护理部管理全院的抽调计划，将护理人员抽调到院外或者直接进行科室间调配。 |
| 14 | 抽调确认 | 支持病区护士长对护理部抽调的人员进行确认。 |
| 15 | 证件查询 | 支持护理部对全院所有人员的身份证、执业证、职称证等分类查询并导出。 |
| 16 | 个人成长树 | 支持以成长树的方式展示人员层级晋升、院内考核等情况，增强工作趣味性。 |
| 17 | 人力资源期刊 | 支持按月、季、年自动生成人力资源期刊。 |
| 18 | 规培管理 | 具有规培护士登记、规培护士轮转功能，支持手动轮转和自动轮转。 |
| 18 | 实习/进修管理 | 具有实习护士登记、进修护士登记、轮转功能。 |
| 20 | 离退休管理 | 具有离职申请、离职审批、退休申请、退休审批功能。 |
| 21 | 院外专科护士管理 | 具有院外专科护士登记、院外专科护士审核、轮转、院外专科护士结束、结业考核等全流程管理功能。 |
| 22 | 外出进修管理 | 具有制定计划、汇报申请、汇报审批、进修确认、结束进修、考核评价全流程外出进修管理功能。 |
| 23 | 层级管理 | 具有完整的层级进阶流程，对于不同的层级支持不同的进阶流程。 |
| 24 | 近效期提醒 | 支持按证书类型或按科室，以及工号、姓名查询证书即将到期的提醒功能，具有超期提醒超期天数功能。 |
| 25 | 统计分析 | 包括护理人员信息统计、护理人员职称分布图、护理人员人事编制状态分析、护理人员离职率分析、护理人员层级分布情况、护理人员学历分布、护理人员衣裤鞋信息查询等各种维度的统计分析功能，支持导出EXCEL格式。 |

护理质控管理系统

| 序号 | 功能模块 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量检查 | 支持三级护理质量检查，支持结构化的存在问题可点选操作。 |
| 2 | 计划制定 | 支持按时间、按周期、按频次自定义护理三级质控计划。 |
| 3 | 分析整改 | 为病区自查、二级质控组抽查、三级质控组抽查、督导检查、院级抽查的问题提供分析整改的功能，包括原因分析、整改措施、效果评价，且支持基于PDCA的多次分析整改。 |
| 4 | 跟踪评价 | 对每级护理质控的存在问题整改结果进行跟踪效果评价。 |
| 5 | 改进措施 | 护理部可对多次跟踪效果评价不合格的问题分析后给出改进措施。 |
| 6 | 检查问题一览 | 支持病区、大科、护理部查看对应管辖病区所检查出的所有存在问题，支持查看存在问题检查记录及当前状态。 |
| 7 | 院级抽查 | 提供院级抽查功能，通过院级抽查能够达到对三级质控数据的抽查质控。 |
| 8 | 督导检查 | 1、提供自定义督导检查项目的功能，支持督导检查模板制定； |
|  |  | 2、提供按照查检级别、科室、时间段生成督导问题检查表，对于存在问题至少包括已整改、未整改、部分整改等跟踪选项，督导检查后生成对应统计分析。 |
| 8 | 质控查检 | 要求具有护理三级质控月度质控报告快速生成的功能，报告具有评价法、鱼骨图等工具，具有重点问题确定和分析整改功能，支持报告导出成WORD文档。 |
| 10 | 夜值班质控管理 | 要求可对全院或大科制作夜值班检查计划，可按人分配检查表和检查范围。 |
| 11 | 工作预览 | 为病区护士长、质控组组长和护理部主任提供护理质控工作一览表，通过图标直观展示护理质控进度和本人待办事项。 |
| 12 | 检查监控 | 提供护理部实施监控各级护理质控进度的功能。 |
| 13 | 消息提醒 | 提供护理质控PDCA环节中各个节点的移动端消息提醒和PC端待办提醒。 |
| 14 | 统计分析 | 1、支持仪表盘、柏拉图、柱状图、折线图等多种统计分析图表； |
|  |  | 2、提供以柏拉图形式展示病区存在问题分析； |
|  |  | 3、提供单项质量检查平均得分折线分析、病区质量检查排名、质控组质量检查排名、临床护理质量统计、临床护理质量对比、全年质量检查得分分析等统计分析； |
|  |  | 4、支持对单项质量进行分析，支持存在问题汇总，支持按单个查检表进行问题分析。 |

护理排班管理系统

| 序号 | 功能模块 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员管理 | 提供修改手机号、分配带教老师、标记哺乳/怀孕人员等功能。 |
| 2 | 护理排班 | 1、支持手动排班和一键排班，提供排班规则设置功能。 |
|  |  | 2、支持按周、月排班，提供排班人员分组、排班人员排序的功能，支持导出到EXCEL和打印预览的功能。 |
|  |  | 3、支持备班自动分组和实习生随带教老师自动排班功能。 |
|  |  | 4、支持一次性对对人班次拖拽复制粘贴快速排班功能。 |
| 3 | 排班查看 | 支持护理部使用直观方式、一目了然按大科分组查看每个科室的排班是否完成。 |
| 4 | 排班表修改审批 | 1、支持排班表修改的申请审批功能。 |
|  |  | 2、支持排班表修改的审批记录查询功能，并允许通过科室、申请时间段、审批时间段、审批状态进行检索。 |
| 5 | 班次管理 | 1、提供护理部统一维护班次功能，支持各病区自定义班次名称功能。 |
|  |  | 2、班次模板支持多种类型，如工作、休息、休假、组合班等。支持维护白班工时、夜班工时、自定义班次颜色等属性。 |
| 6 | 规则设置 | 1、支持时间规则设置，包括是否自动生成班次工作时长、冬夏季时间段设置、加班时长是否计入可调休时长、是否限制修改排班等设置。 |
|  |  | 2、夜班费流程配置，支持控制夜班费申报的流程控制。 |
|  |  | 3、可调休天数规则设置，可设置调休模式，可调休天数规则等设置。 |
| 7 | 护士意愿 | 支持护士填写护士意愿，护士长排班查看护士意愿功能。 |
| 8 | 手机端排班表 | 1、支持护理人员通过手机端系统查看个人排班和病区排班。 |
|  |  | 2、支持护士长在手机端直接调整病区人员班次。 |
| 8 | 夜值班管理 | 1、支持护理部设定人员范围和规则，按月进行夜值班人员的安排。 |
|  |  | 2、支持内外线的设置。 |
|  |  | 3、支持周末或节假日是否值班。 |
| 10 | 夜班费管理 | 支持护理部设置夜班费补助标准，支持病区发起申请后护理部审核的流程 |
| 11 | 统计分析 | 1、具有床位使用率、护患比、床护比自动计算的功能； |
|  |  | 2、具有全院护理人员值班统计、全院各病区夜班费月度统计、全院护理人员夜班费统计、各层级护理人员夜班人次统计、全院休假人员统计、全院护理人员值班情况等各种自动生成的统计分析； |
|  |  | 3、提供全院各病区护患比统计、历史护患比曲线图分析等敏感指标数据的生成。 |

护理绩效管理系统

| 序号 | 功能模块 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 护理部考核参数设置 | 包括考核项目占比区间设置、病区奖金支配比例设置、绩效指标系数设置。 |
| 2 | 病区绩效参数设置 | 包括考核项目占比设置、技术难度绩效系数设置、工作岗位绩效系数设置、工作量绩效系数设置、满意度绩效系数设置、护理质量绩效系数设置。 |
| 3 | 绩效结果 | 自动从各系统中采集数据，生成绩效结果。 |
| 4 | 奖金分配 | 1）奖金下发：护理部每月填写每个病区应发奖金。 2）奖金分配：根据绩效考核结果和每个科室奖金情况自动计算每个科室每个护理人员应发奖金，并可手动调整可调整金额。 3）绩效明细：对每个绩效指标考核结果进行统计，并可以钻取查看每个指标每天的考核结果。 奖金分配结果：查看所有奖金分配结果。 |

护理培训及考核系统

| 序号 | 功能模块 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 课件管理 | 具有各种类型课件的上传与分享功能，支持文档、图片、视频、音频等多种素材类型。支持课件按一定的条件分享给特定的人群。 |
| 2 | 学习监控 | 应能以有效的方式对课件学习情况进行监控。 |
| 3 | 学习分享 | 支持通过护士手机端在线发表分享学习内容。 |
| 4 | 培训计划 | 具有培训计划制定功能，支持线上培训和线下培训，线上培训可与手机端系统结合使用达到线上学习培训课件的效果。 |
| 5 | 培训签到 | 支持培训扫码签到功能，支持培训签到记录导出功能。 |
| 6 | 题库管理 | 1、具有历年真题、职称考试、专科试题、三基试题等试题类型，试题类型可自定义增加。 |
|  |  | 2、具有方便的试题新增、修改和删除功能。 |
|  |  | 3、应至少支持单选题、多选题、填空题、题干题多种试题题型。 |
| 7 | 试卷管理 | 支持自建试卷、组装试卷、题序打乱、题型数量选定等功能。 |
| 8 | 考试管理 | 提供考试计划制定功能，支持多次培训合并考试、从培训人员中抽取人员参与考试、考试签到、线上考试、考试成绩自动生成等功能。 |
| 8 | 补考管理 | 提供补考人员扫码签到、在线补考、补考成绩自动生成等功能。 |
| 10 | 考核评价 | 提供自动生成病区考试评价报告功能。报告内至少包括培训内容、考试内容、培训分析、考试分析、存在问题分析等模块。 |
| 11 | 自测学习 | 自己组装成测试试卷，通过护理人员手机端在线进行自测练习。 |
| 12 | 模拟练习 | 支持病区创建线上模拟练习题，护理人员手机端在线进行练习 |
| 13 | 培训/考试报告 | 支持按月、按季度、按年生成培训/考试报告 |
| 14 | 统计分析 | 提供考试结果统计分析功能。 |

护士长工作手册系统

| 序号 | 功能模块 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 护士长日程记录 | 支持护士长设置周程，提供护士长日程记录功能，系统至少具有、超时未记、超时已记录、已完成状态的提醒功能。 |
| 2 | 手机端日程记录 | 支持护士长通过手机端记录日程，系统至少具有超时未记、超时已记录、已完成状态的提醒功能。 |
| 3 | 记录全局检索 | 支持病区护士长根据关键字全局检索日程记录的功能。 |
| 4 | 规章制度 | 1、支持规章制度的建立和分目录查看。 |
|  |  | 2、支持规章制度的发布，可选择发布的对象。 |
|  |  | 3、支持护士手机端查看规章制度。 |
|  |  | 4、支持文件查看的监控。 |
| 5 | 工作计划与总结 | 1、支持病区年工作计划制定。 |
|  |  | 2、支持病区月工作计划制定。 |
|  |  | 3、支持病区周工作计划制定。 |
|  |  | 4、支持病区年工作总结制定。 |
|  |  | 5、支持病区半年工作总结制定。 |
|  |  | 6、支持病区年季度总结制定。 |
|  |  | 4、支持病区月工作总结制定。 |
| 6 | 护理专项记录 | 要求支持护理查房记录、护理疑难病例讨论记录、业务学习记录、人员调配记录、护士谈心记录、质控会纪要、工休座谈会常用护理记录功能。 |
| 7 | 会诊管理 | 支持院内会诊管理，支持病区发起会诊申请、被邀人接受、到科确认、会诊记录的流程化管理。 |
| 8 | 伤口造口专科会诊 | 支持伤口造口会诊申请、会诊接收、到科确认和会诊记录。 支持查看患者压疮不良事件记录。 持院内发生、院外带入、营养状况、BMI、白蛋白、血糖、血常规、伤口类型、伤口部位等专科信息的录入。 支持患者信息通过住院号自动生成。 |
| 8 | 静脉输液治疗专科会诊 | 支持会诊申请、会诊接收、到科确认和会诊记录。 支持置管史、是否上腔静脉压迫综合征、乳腺手术患者、是否置入心脏起搏器、检查结果、血常规等专科信息的录入。 支持患者信息通过住院号自动生成。 |
| 10 | 假日查房 | 具有护士长节假日查房及查房监控功能。 |
| 11 | 统计分析 | 具有在院患者人数分析、I级护理人数分析、病危人数分析、手术人数分析、专项记录数统计、各类导管使用情况统计、床位使用情况统计、移动护理扫码执行率分析、巡视完成率和完成率分析、皮试执行情况分析等。 |

护理敏感指标管理系统

| 序号 | 功能模块 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集 | 系统应支持对于国家护理质量数据平台所要求的全院护理质量数据进行自动采集，每个护理质量数据应支持自动采集或手动填报两种模式。 |
| 2 | 结果相关性收集 | 1、支持结果相关性收集表中所需数据自动收集。 2、支持结果相关性收集表查看、编辑。 3、支持按照国家护理质量数据平台要求的Excel模板进行导出。 |
| 3 | ICU敏感指标统计 | 系统应支持对于国家护理质量数据平台所要求的ICU护理质量数据的自动采集。 |
| 4 | 汇总表查看 | 支持按照季度汇总敏感指标数据。 支持按照国家护理质量数据平台要求的Excel模板进行导出 |
| 5 | 指标提取明细查看 | 支持查看敏感指标变量明细信息，能够清晰展示自动提取的变量数据来源。 |
| 6 | 数据元管理 | 支持敏感指标数据元可视化查看、编辑、删除。 |
| 7 | 指标管理 | 支持敏感指标可视化查看、编辑、删除。 |
| 8 | 填报数据统计 | 支持按月、按季度、按年查看数据填报明细统计，包括各数据元的期初、期末、同期值。 |
| 8 | 敏感指标分析 | 系统应提供按月、季度、年对护理敏感指标数据进行统计图分析，包括床护比、护患比、白班护患比、夜班护患比、护理时数、导尿管非计划拔管率、胃肠管非计划保管率、气管导管非计划拔管率、住院患者身体约束等敏感指标分析。 |
| 10 | 护理敏感指标数据范围查看 | 护理部可以查看全院所有病区的护理敏感指标数据和统计。 |

护理不良事件上报管理系统

| 序号 | 功能模块 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不良事件监测 | 具备部分不良事件监测（跌倒/坠床、压疮等）的功能。 |
| 2 | 不良事件上报 | 1、提供护理管理类，跌倒、坠床、压疮、管路护理等子类的不良事件填报上报功能。 |
|  |  | 2、提供实名上报和匿名上报。 |
|  |  | 3、支持患者基本信息、当事人信息和报告人信息自动生成功能。 |
|  |  | 4、支持患者家属不良事件上报。 |
|  |  | 5、支持照片采集功能。 |
| 3 | 事件经过及处理措施 | 支持时间经过及处理措施的全结构化描述，包括基本信息、事件发生前、事件发生时、事件发现时、事件处置，每个环节能够采用结构化话术模板，通过数据高度共享与互联互通，实现自动生成事件经过及处理措施。 |
| 4 | 讨论记录 | 支持事件经过及处理措施、讨论发言、总结发言的记录。 |
| 5 | 事件分析整改 | 1、支持病区使用鱼骨图进行原因分析和整改措施。 |
|  |  | 2、遵循“5M1E”原则，对单个事件进行鱼骨图分析。 |
| 6 | 事件审核 | 支持上报事件按照审核流程设置相应的处理流程；处理流程通过时间轴进行展示，清晰显示审核流程，并生成事件处理的反馈信息；已上报的事件可主动推送给相关的角色或用户进行审核。 |
| 7 | 审核不通过事件处理 | 对审核意见为“不通过”的事件，将推送回上报人进行补充或修订，同时显示审核人意见反馈结果；提供一键重新上报（改由其他审核节点重新填写审核信息）。 |
| 8 | 事件跟踪评价 | 系统提供单个事件的追踪，对于审核通过的不良事件，主管部门可以对时间跟踪评价。针对不同级别的不良事件，支持跟踪评价的流程的灵活配置。对于需要需要持续整改的不良事件，可以持续进行PDCA流程。 |
| 8 | 不良事件报告 | 支持自动生成不良事件月度、季度、半年度、全年度的不良事件报告，报告内容至少包括不良事件同比、不良事件环比、不良事件各科室对比、不良事件分级占比，不良事件柏拉图等图表信息。支持导出WORD格式的报告。 |
| 10 | 统计分析 | 提供多层级的事件报表查询，包括帕累托图（柏拉图）、饼状图、条形图、柱状图、关键词等报表，可根据上报科室、事件类型、事件级别、上报时间段等条件进行多方位的统计汇总。应至少包括不良事件各科室同比分析、不良事件各科室环比分析、不良事件类别分布、不良事件科室分布、不良事件班次分布等。 |
| 11 | 压力性损伤事件专项分析 | 压疮包括压疮部位构成比、患者护理级别构成比、事件发生科室构成比、科室压疮预警人数构成比、预警患者年龄构成比、压疮预警患者风险程度构成比、事件发生时患者活动过程构成比、患者发生前护理措施构成比、事件发生后护理措施沟通比等17项对比指标专项分析。 |
| 12 | 管理滑脱事件专项分析 | 管路滑脱包括患者护理级别构成比、管道类型构成比、管道固定方法构成比、患者有无陪伴着构成比、事件发生时工作人员是否在患者身边构成比、事件发生前是否进行风险评估构成比等28项对比指标专项分析。 |
| 13 | 给药缺陷类事件专项分析 | 给药缺陷类包括事件等级构成比、事件发生地点构成比、患者护理级构成比、事件类型分布构成比、当时人年限构成比等11项对比指标专项分析。 |
| 14 | 跌倒（坠床）类事件专项分析 | 跌倒（坠床）类事件分析包括事件分类构成比、事件发生地点构成比、事件原因分布构成比、事件发生前护理措施构成比、事件发生后护理措施构成比、事件发生后安全指导构成比、事件发生时现场其他人员状态构成比、事件发生后处理方法构成比等26项对比指标专项分析。 |
| 15 | 不良事件上报国家平台 | 支持直接导出国家平台需要的医疗安全（不良）事件信息。 |

护助手系统

| 序号 | 功能模块 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 登录入口 | 基于医院微信企业号建立安全、高效的护士手机端日常工作助手。 |
| 2 | 扫码 | 支持考试签到、培训签到、护士长节假日查房签到、扫码登录等功能。 |
| 3 | 培训教育 | 要求能够提供线上学习课件、自测学习、学习分享、在线培训、培训记录、在线考试、考试记录等线上培训和考试功能。 |
| 4 | 排班查看 | 支持在线查看个人排班和病区排班表。 |
| 5 | 满意度调查 | 支持在线进行同行评议、职业测评、跨科调查等调查表填写 |
| 6 | 调配管理 | 提供人员调配申请、调配接收、轮转结束申请、轮转结束审批等先生申请、审批功能。 |
| 7 | 个人资料上传 | 支持通过护士手机端系统上传个人的头像和图片资料至个人档案。 |
| 8 | 日程录入 | 提供便捷的护士长日程录入功能。 |
| 9 | 公告及消息 | 提供公告提醒及公告查看功能，支持护理管理信息平台各系统各流程节点的消息提醒和查看功能。 |

护患通

| 序号 | 功能模块 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 登录入口 | 基于微信服务号为患者提供诊后延续性护理服务。 |
| 2 | 专题讲座 | 支持小视频类健康宣教，支持评价、分享、点赞等功能。 |
| 3 | 康复助手 | 支持文字类健康知识的分类与展示。 |
| 4 | 医院资讯 | 支持文字类医院资讯的分类与展示。 |
| 5 | 健康宣教 | 提供移动护理系统推送的健康宣教内容的接收与评价。 |
| 6 | 满意度评价 | 提供在线实时进行满意度评价的功能。 |
| 7 | 诊后随访 | 提供智能化的诊后随访功能。 |
| 8 | 在线咨询 | 提供患者和护士的在线咨询和答复功能。 |
| 9 | 个人绑定 | 提供手动录入和扫腕带两种身份认证方式。 |

移动医师查房系统

| 序号 | 功能模块 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 患者信息概览 | 通过患者卡片的方式集中展示住院患者的相关基本信息。 |
| 2 | 医嘱信息管理 | 通过医嘱管理功能，可方便的了解患者的医嘱内容、医嘱状态等重要信息，并实现床旁医嘱的快速停止、取消。 |
| 3 | 体征信息查阅 | 通过体征查询功能，可查看患者体温单等相关信息，通过折线图表的方式展示，方便医生进行查看和对比分析。 |
| 4 | 检查信息集成 | 通过检查报告查看功能，可查看患者检查项目、检查结果等详细信息。 |
| 5 | 检验信息集成 | 通过检验报告查看功能，能够查看患者检验项目相关详细信息，通过折线图的方式展示患者最近的检验结果，便于对比分析患者检验指标的变化情况。 |
| 6 | 住院病历调阅 | 通过对住院病历文书的集成调阅，能够查看患者的住院病历文书信息，主要包括患者的入院记录、首次病程、日程病程、各类知情同意书及告知单、转科记录、会诊记录、出院记录等住院病历文书。 |
| 7 | 护理病历调阅 | 通过护理病历文书的调阅功能，能够查看患者住院期间的护理文书信息，主要包括患者的护理计划单、住院告知书、风险评估单、日常护理单、血糖记录单、体征记录单等护理文书。 |
| 8 | 手麻信息查阅 | 通过手麻信息查阅，查看患者手术记录等信息。 |
| 8 | 查房备忘记事本 | 通过临床查房知识库的方式供医师进行患者病情信息的记录，同时与电子病历系统进行互联互通，访视记事中的内容可以自动提取至患者当日的病程记录中（日常病程、上级医师查房等）。 |
| 10 | 智能消息提醒 | 危急值、会诊、病历书写、病历审签、解锁审批、归档审批等消息提醒。 |
| 11 | 移动审批处理 | 病历召回、解锁审批、归档审批等审批。 |

（2）门急诊输液系统

| 序号 | 功能模块 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PC端 | （1）患者一览 支持查看门诊输液科室患者的基本信息，支持手动进行患者分配座位，支持一键查询输液室座位状态，支持通过状态进行检索实现快速查询。 （2）科室事务： 支持座位一览并拖拽为患者分配座位，支持调换患者座位。 支持患者标签、执行单选择打印操作。 支持可视化界面配置打印机功能。 支持查看执行单功能，可按时间段、按人、按用法以及频次进行筛选。 （3）工作量查询 支持门诊护士查看本人工作量，管理人员查看本科室所有护理人员的工作量，可通过时间、用法进行灵活筛选。 基础设置 支持编辑新增、删除、禁用座位功能，设置不同输液室的座位数、批量禁用等。 （4）模板管理 支持对执行单、患者标签、座位卡等模板进行编辑，对各类卡片打印内容进行细化排版设置。 |
| 2 | 移动端 | （1）患者一览 支持查看门诊输液科室患者的基本信息，手动释放座位。 支持加载所选科室当天需要输液的患者，患者卡片按座位号正序排列。 （2）输液管理-扫码执行 支持双人扫码进行执行，支持配置手动执行和自动执行医嘱，执行过后系统自动生成执行记录。 （3）分类执行单 支持处方执行列表、执行明细查看、删除执行单操作。 （4）皮试执行 支持执行皮试操作，录入皮试结果。 （5）待办提醒 支持皮试执行、皮试结果录入、输液等事项及时提醒。 （6）工作量统计 支持门诊护士查看本人工作量，管理人员查看本科室所有护理人员的工作量，可通过时间、用法进行灵活筛选。 |

- 2.7 治疗科室工作站

治疗科室工作站对治疗科室的工作流程和操作规范在系统中进行管理。主要包括：康复、放射治疗、针灸、推拿、高压氧等治疗项目，部分临床科室有计划执行的持续或需要多次重复执行的专门治疗项目，但不包括药物治疗（如化疗、输液、注射等）、外科换药、手术治疗、介入治疗、医技检查。就诊医生通过诊疗录入或治疗申请单为患者进行治疗申请，患者缴费后到相应的治疗科室进行预约或者直接治疗，预约后到相应的预约日期后到相应科室进行治疗。系统同时支持治疗评估、治疗分诊、取消治疗申请、取消预约等操作，提供个人、科室工作量统计查询、治疗过程追踪、治疗记录结果、电子病历集成查询等统计查询功能。具体功能包括：治疗申请、治疗分配、治疗预约或直接执行、治疗等。

- 2.8 医院信息平台

- 2.8.1医院服务总线

（1）平台管理

| 系统概述 | 平台管理为医院提供一个统一的、标准的、可靠的、可扩展的管理平台。平台可以按照不同业务分类的方式进行多平台业务的划分，根据医院业务的实际情况，通过对业务的使用级别和安全级别等因素将多个业务分散到多个平台上，每个平台上服务功能相互独立，其中一个出现问题时，对其他服务没有任何的影响；当早高峰数据量过大，连接数较多情况下,服务器硬件无法满足需要处理的性能消耗，平台也支持通过负载均衡来实现平台的水平扩展从而提高性能和提高系统的稳定性。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 功能要求包括：多平台统一管理、接入平台系统，平台标准服务，平台消息以及行业内各标准的统一管理。 |
| 详细要求 | 多平台统一管理：要求集中管理不同业务分类的多个平台，通过负载均衡实现平台的水平扩展。 |
|  | 接入平台系统：要求包括平台接入系统管理、包括接入系统查看、接口系统启用、接入系统停用、接入系统编辑等。 |
|  | 平台标准服务：要求提供平台的标准化接口服务，以组件的模式对平台服务进行管理。 |
|  | 平台消息管理：要求提供平台消息管理功能，包括消息汇总查看、异常消息查看、消息发布信息查看、消息订阅信息查看等。 |
|  | 行业标准管理:要求提供对系统中的角色、用户进行维护管理功能，包括角色管理、用户管理功能。 |

（2）服务管理

| 系统概述 | 服务管理是数字化医院综合平台医疗信息交换层的核心内容，主要解决数字化医院综合平台与医院各业务信息系统间数据交换的问题。通过服务接口的标准化，使得服务可以提供给在任何异构平台和任何用户接口使用。服务请求者很可能根本不知道服务在哪里运行、是由哪种语言编写的，以及消息的传输路径，而只需要提出服务请求，然后就会得到答案。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 功能要求包括：多种输入和输出适配器、服务注册中心、服务发布中心等模块。 |
| 详细要求 | 多种输入和输出适配器：适配器是连接各种应用、技术、协议的暴露其功能和数据的高度标准化和可复用的程序，适配器具有处理异常，能够重试、超时和恢复等功能。适配器的类型有：xDBC、TCP/IP、HTTP、File、COM、SOAP、REST等。 |
|  | 服务注册中心：服务注册中心是指服务提供者向服务注册管理中心发布服务的功能，服务提供者是服务的所有者，负责定义并实现服务，对服务进行详细、准确、规范地描述，并将该描述发布到服务注册管理中心，供服务请求者查找并绑定使用。服务注册管理中心具有目录服务、监控、负载均衡、安全控制、分布式强健壮、适用于高并发等功能。 |
|  | 服务发布中心：服务发布是由总线自身生成相应服务并对外进行发布，服务请求者使用服务描述中的绑定细节（调用者的身份、位置、方法、绑定、配置、方案和策略等描述性属性信息）来定位、联系并调用服务。服务发布中心将所有的服务部署到一台或者多台物理服务器上，形成一个整体对外提供服务，服务发布中心对所有发布服务进行统一的管理调配。各个业务系统直接访问服务发布中心查找需要调用的接口位置进而调用，不需关心下游系统使用情况。 |

（3）消息管理

| 系统概述 | 消息引擎要求提供可扩展的规则引擎和友好的可视化操作界面，从而实现消息的快速批量查询和订阅，同时，利用强大的对象模型以及高性能的数据和元数据存储，能够确保由不同的应用程序接口、服务、技术和数据来源产生的活动进行清晰透明的集成，此外，还可以实时访问当前和此前用于审计和业务活动监视（BMA）的已处理的信息，还能访问高可靠性和可恢复性得长时间运行的业务流程。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 功能要求包括：支持基于消息的传递、支持同步和异步交互方式、基于消息内容的路由规则、数据格式转换、值域转换，消息监控等。 |
| 详细要求 | 基于消息的传递：要求依靠消息传递信息，消息也会被持久化，同时支持消息的队列管理、消息的同步、任务识别、消息的跟踪、消息的定时发送、事件处理、通知等功能。 |
|  | 支持同步和异步交互方式：要求以同步方式发出的请求消息要等待应答消息到达才继续下面的传递。以异步方式发出的请求消息可以不需要应答，也可以需要应答但不等待，应答消息到达时再处理。 |
|  | 基于消息内容的路由规则：要求路由和基于规则的流量控制能力可用户定制和扩展，能轻松的支持最简单和最复杂的集成环境。 |
|  | 数据格式转换:数据格式转换是整合平台将信息和数据从一种格式转换为另一种的能力。 |
|  | 值域转换：要求实现值域转换映射。 |
|  | 消息监控：要求提供图形化消息监控界面，实时查看消息负载及消息异常状况等内容。 |

（4）标准管理

| 系统概述 | 标准管理中心融合多种国家标准和行业标准，通过界面化的工具完成标准录入和维护工作，应提供数据值域转换工具对医疗机构在异构系统之间同一数据项内容不一致的情况，进行非标准和标准之间相互转换功能，打破“信息孤岛”、实现数据共享；提供数据格式转换工具用于各业务系统对外接口按统一标准暴露出来，医院对各业务系统接口情况有了全局的掌控。使得各系统向专业化、纵深化方向发展，升级、改造更加轻松，为未来可能采购或开发的新系统提出交互标准要求，从而保证信息系统建设的长期有效性，提高业务系统之间的应用集成、互联互通的能力。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 功能要求包括：标准字典、术语字典、共享文档、交互服务等模块。 |
| 详细要求 | 标准字典：要求包括身份证件类别代码表、地址类别代码表、ABO血型代码表、Rh（D）血型代码表、诊断状态代码表等400多个国家和行业标准代码表。 |
|  | 术语字典：要求包括ICD-9手术编码（北京、全国）、ICD-10手术编码（北京、全国）、ICD-9诊断编码（北京、全国）、ICD-10诊断编码（北京、全国）、形态学编码（北京、全国）。 |
|  | 共享文档：要求提供医院内部不同信息系统以及医院外不同机构之间的互联互通、信息共享为目的的科学、规范的医疗信息记录，在结构上遵循《卫生信息共享文档编制规范》，并结合业务实际进行了细化和应用落地。要求遵循HL7 RIM模型，借鉴国际上已有的成熟文档结构标准ISO/HL7 CDA R2三层架构，同时结合我国医疗卫生业务需求，进行本土化约束和适当扩展，以适合我国卫生信息共享文档共享和交换。 |
|  | 交互服务:要求基于RIM模型，参考HL7 V3标准，结合医院的实际情况和需求，对上述标准进行本地化扩展，建立医院信息交互规范，并文档化。提供医院信息服务、互联互通的标准化指南，明确场景、信息模型、标准化服务的提供方、服务消费方。目前卫生部制定交互服务规范的数量36个，主要涉及患者身份信息、医护人员信息、医疗卫生机构（科室）信息、电子病历文档信息、医嘱信息、申请单信息、就诊相关信息、字典信息。 |

（5）流程管理

| 系统概述 | 流程管理作为服务总线的重要组件，为未来医疗信息系统的业务发展和业务创新，提供了灵活高效的技术平台。流程管理要求具有提供开发灵活、按需配置业务流程、快速定义、 创建和部署灵活的解决方案的能力，满足通过集成业务流程内部的服务、数据、规则、角色来满足不断变化的需求。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 功能要求包括：工作流引擎组件、可客户化的图形操作界面、启动、管理和监视流程的功能等模块。 |
| 详细要求 | 工作流引擎组件：要求包含调用组件、代码组件、逻辑判断组件、循环组件、延迟组件、警告组件、异常组件等多种引擎组件。 |
|  | 可客户化的图形操作界面：要求提供可视化的流程配置界面，实现流程的自主配置。 |
|  | 启动、管理和监视流程的功能：要求提供全程可视化管理。 |

（6）监控管理

| 系统概述 | 监控系统要求对当前信息集成平台上运行的所有内容进行监控和管理，提供图形化用户界面，能够实时查看测数据交换平台上硬件服务器情况、数据库性能情况、各个系统组件的状态、日志、异常等内容，并进行记录、统计与分析。同时支持通过Web浏览器方式，为系统管理员提供远程性能监控与远程日志查看功能，直观而有效的为信息科管理提供助力。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 功能要求包括：平台参数与报警参数配置、监控各个系统组件的状态、记录平台日志和异常信息、监控对象的启停控制、监控告警、监控可视化等模块。 |
| 详细要求 | 平台参数与报警参数配置：要求对平台的各项参数进行配置，包括配置各个监控参数的报警阈值等。 |
|  | 监控各个系统组件的状态：要求对平台各个系统模块的状态进行监测。 |
|  | 记录平台日志和异常信息：要求记录平台的日志，显示与查询异常信息。 |
|  | 监控对象的启停控制:要求对被监控对象进行启动、停止、重启操作。 |
|  | 监控告警：要求能够及时了解当前的监控信息，当监控对象的性能参数超过告警阈值时，时产生报警。告警阈值能够分级设置，不同级别产生不同的告警。通过多种告警手段提供现场和远程告警，并且可定制发送方式和告警的优先级。 |
|  | 监控可视化：要求实现图形化方式直观地显示监控信息，并能够进行统计分析。 |

- 2.8.2主数据管理

（1）主数据管理

| 系统概述 | 主数据由于跨系统，所以对数据的一致性、实时性和版本控制要求很高，主数据管理需要实现主数据的集成、共享、监测，提高数据质量，为此在主数据管理系统中集成服务总线功能，来集中化管理数据，在分散的系统间保证主数据的一致性。要求集中进行数据的清洗和丰富，并且以服务的方式把统一的、完整的、准确的、具有权威性的主数据分发给全医院范围内需要使用这些数据的系统，还可实现主数据服务的权限管理，消息查询、统计，减少应用程序之间点对点集成和接口成本，统一数据源头及流向。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 功能要求包括：组织和科室管理、人员管理、医学术语管理。 |
| 详细要求 | 组织和科室管理： 要求人事部门能够创建全院级行政组织架构，包括医院、分院和各类职能科室、临床科室医技科室、后勤科室等。主数据可在人事组织的基础上增加业务系统所用的科室信息，为医院信息平台上的各应用系统、患者提供完整、统一的组织和科室信息。 |
|  | 人员管理： 要求人事部门可以将人员分配到各个行政科室下面，明确人员人事归属。 要求建立全院统一的人员数据管理平台，整合HIS、HRP、OA等所有系统的人员信息，平台能够持有和管理所有人员数据，并使各个系统的人员和组织数据保持一致，能够随时跟踪人员所在。 |
|  | 医学术语管理： - 要求能够统一管理和维护临床诊断 - 要求能够统一管理和维护ICD10 - 要求能够管理和维护临床诊断与ICD10之间的关系 - 要求能够统一管理各个系统和平台术语的对照关系 - 要求能够保证各个系统的术语与平台术语的一致性 |

（2）患者主索引管理

| 系统概述 | 患者主索引，建立全院级别的患者唯一身份标识即患者主索引。解决目前医院各个应用系统数据标准不统一，维护方式不统一，患者信息管理不统一等问题。 实现医院数据全面整合，快速处理患者信息主数据来源更新和精确同步，有效控制录入的患者数据质量，保障患者数据一致性和历史诊疗数据的连贯性。为建设数据中心，实现以主索引为主线的患者全息视图打下基础。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 功能要求包括：建立全院级统一的患者基本信息库、实现患者基本信息的“一数一源”的EMPI。 |
| 详细要求 | 全院级统一的患者基本信息库： - 1、要求能够统一管理患者基本信息 - 2、要求能够保证各个系统的患者信息的一致性 - 3、要求能够保证患者信息的完整性 - 4、要求能够保证同一患者信息的逻辑唯一性。 |
|  | EMPI： - 要求能够根据患者的本地索引获得患者主索引或患者的其他本地索引。 - 要求能够逻辑合并同一患者的多条记录信息。 - 要求能够接受来自不同系统的患者登记信息注册。 - 要求系统对外提供的服务应该有基本的安全控制机制。 - 要求能够处理各个系统中的患者登记信息历史数据。 - 要求能够根据匹配规则自动合并（逻辑合并）、拆分或标识疑似多条患者记录。 - 要求能够设置匹配算法模型。 - 要求能够根据本地索引域标识和本地索引获取主索引。 - 要求能够配置主索引域和管理本地索引域。 - 要求能够在接受患者登记信息注册的过程中标准化患者数据。 - 要求能够维护数据标准编码和各系统编码与统一编码的对照。 - 要求能够发布患者注册、患者更新和患者删除消息。 - 要求以Web Service、数据库中间表、JMS等方式发布消息。 - 要求能够通过配置的方式添加至少10消息监听者。 - 要求能够记录和查看消息监听者是否成功接收消息。 - 要求能够针对特定消息监听者手工重发消息。 - 要求能够人工合并或拆分同一患者的相似的多条记录。 - 要求能够针对疑似匹配记录进行人工合并。 - 要求能够从已逻辑合并的记录中，拆出某条记录。 - 要求能够根据本地索引获取患者信息。 - 要求能够根据主索引获取患者的相对准确完整的信息。 - 要求能够进行患者信息的模糊查询。 - 要求能够设置两条记录的相似度计算算法参数。 - 要求能够进行人员、角色等安全管理。 |

- 2.8.3统一用户和单点登录

| 系统概述 | 统一用户管理核心服务实现用户在医院全生命周期管理，为管理员和个人用户提供不同权限的管理视图。数据同步接口和账号管理实现与医院应用系统的集成，实现医院HR系统或主数据管理系统中的人员数据到统一用户管理平台的同步。 应用集成接入服务为集成的应用系统提供用户统一访问入口、统一认证和单点登录服务。 统一认证服务为集成的应用系统提交统一身份认证，以支持单点登录功能。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 功能要求包括：用户管理、组织机构管理、应用管理、应用账号管理、审计日志、用户数据同步服务、统一接入服务、统一认证服务等。 |
| 详细要求 | 用户管理： 用户信息维护：包括用户的新增、删除（逻辑删除）、修改等操作，用户的基本信息包括，用户头像上传、用户登录名、姓名、出生年月、邮箱、固话、移动电话、工作职称、入职时间、生效日期，失效日期、所属角色，所属科室等。 用户批量导入：要求从业务系统中通过接口直接读取用户信息并导入到平台中。同时也需支持按excel模板格式整理用户信息，并一次性导入平台。 用户批量导出：要求支持将平台中的用户信息批量导出成excel文件，方便其他第三方系统使用。 用户对照：要求对已经存在的第三方系统，平台中的用户与第三方系统用户之间建立对照关系。 |
|  | 组织机构管理： 维护机构信息维护：要求包括组织机构的增加、删除（逻辑删除）、修改等操作。组织机构信息包括，组织编号、组织名称、科室类型、父组织、组织电话、组织地址等。 组织机构批量导入：要求支持从业务系统中通过接口读取组织机构信息并导入到平台中。同时也支持按excel模板格式整理组织机构信息，一次性导入平台中。 组织机构批量导出：要求支持将平台中的组织机构信息批量导出成excel文件，方便其他第三方系统使用。 组织机构对照：要求对已经存在的第三方系统，平台中的组织机构与第三方系统的组织机构之间建立对照关系。 |
|  | 应用管理： 应用信息维护：要求包括第三方应用的增加、删除（逻辑删除）、修改等操作。应用的基本信息包括，应用名称、应用编号、应用简称、是否激活、业务管理员等。 应用接口管理：要求管理第三方应用提供的接口地址。接口包括【用户同步接口】、【组织结构同步接口】、【角色同步接口】、【权限管理页面地址】等。 应用单点登录配置：要求维护第三方应用接入单点登录的基本配置，包括第三方应用地址、第三方应用单点登录的协议类型、第三方应用类型（B/S或C/S）、打开浏览器类型（IE、Chrome、Firefox等）。 应用角色同步：要求实现平台中应用角色与第三方应用角色同步。 |
|  | 应用账号管理 应用账号维护：要求向第三方应用中推送用户并创建应用账号、启用或停用第三方应用中的账号、修改第三方应用中对应的用户名。 应用账号权限管理：要求对第三方应用中，用户的相关权限进行管理。直接在平台中调用第三方应用中权限管理页面进行操作。 账号角色维护：要求修改用户在第三方应用中的角色，以修改用户在第三方应用中的权限。 |
|  | 审计日志： 操作日志查询：要求提供后台管理维护的操作日志以及数据同步的日志查询。 访问日志查询：要求提供登录平台以及所有第三方应用的登录日志查询。可按时间段、用户、应用系统进行查询。 访问统计分析：要求对第三方应用的登录日志进行统计，并分析各应用的访问量和高峰期。 异常访问提醒：要求对超出访问权限的操作进行记录，并向相关人员推送消息进行操作。 |
|  | 用户数据同步服务： 为保证用户信息在各应用系统中的一致性，统一用户管理平台就需要与各应用系统中实现同步机制，实现用户信息一次维护同步修改各应用系统中的信息。 |
|  | 统一接入服务： 要求提供OAuth2.0协议标准接口，应用通过配置或改造调用统一认证服务，满足OAuth2.0协议标准，实现单点登录。 |
|  | 统一认证服务： 要求提供支持用户名+密码验证、动态口令、CA证书、Usb-Key等认证方式的多因子身份验证（MFA）。 |

- 2.8.4数据中心

（1）临床数据中心

| 系统概述 | 临床数据中心（CDR）是以患者为中心，将患者所有的临床诊疗信息进行统一的整合存储，同时在此基础之上实现数据的管理与共享、监测。临床数据中心对病人诊疗数据(数值、文字、波形、图像)进行统一有效管理和标准化存储,实现患者临床信息的整合，在此基础上通过整合其他相关信息数据，建立面向医院管理层的决策分析系统，同时满足对医疗数据进行科研和临床决策支持等的需要，以及支持区域医疗信息的共享。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 具体功能要求包括：基础信息库注册、基础信息库存储、基础信息库、集团化医联体服务、临床信息库、病历概要数据存储、病历记录数据存储、转诊记录存储、其他文件存储、医疗机构信息存储、应用程序标准接口服务、临床信息注册、消息引擎及主索引服务、CDA文档相关服务、数据整合及查询相关服务、临床数据中心应用情况分析、临床文档库、临床文档库存储等。 |
| 详细要求 | 基础信息库注册：要求支持对患者、医疗服务人员、机构、字典和术语进行注册。 |
|  | 基础信息库存储：要求对患者、医疗服务人员、机构、字典和术语进行存储。 |
|  | 基础信息库：基础信息库要求包括患者的人口学信息、医疗卫生人员的注册信息、以及各种医疗卫生、公共卫生术语字典数据等 |
|  | 集团化医联体服务：要求支持集团化多院区和医联体应用。 |
|  | 临床信息库：要求基于RIM模型通过患者主索引与电子病历基本数据及标准搭建临床信息库的存储，以结构化数据形式存储于数据库中。 |
|  | 病历概要数据存储：主要记录内容要求包括：患者基本信息、基本健康信息、卫生事件摘要、医疗费用记录。 |
|  | 病历记录数据存储：要求按照医疗机构中医疗服务活动的职能域划分，病历记录可分为：门（急）诊病历记录、住院病历记录和健康体检记录等三个业务域。 |
|  | 转诊记录存储：要求支持转诊记录指医疗机构之间进行患者转诊（转入或转出）的主要工作记录。 |
|  | 其他文件存储：要求包括出生医学证明、死亡医学证明、传染病报告、出生缺陷儿登记等。 |
|  | 医疗机构信息存储：要求支持负责创建、使用和保存电子病历的医疗机构法人信息。 |
|  | 应用程序标准接口服务：要求通过API，用户可以在整合后的临床数据基础上定义新的应用，进行决策分析，医学科研，商业智能(BI)。 |
|  | 临床信息注册：要求支持各个系统将检查、检验结果、诊断、医嘱、生命体征、诊疗过程等各种临床信息注册到临床数据存储库中。 |
|  | 消息引擎及主索引服务：要求可基于服务总线、患者主索引对数据中心数据获取构建服务，基于患者主索引可以侦测到重复的病人，快速、准确、全面定位病人诊疗信息。 |
|  | CDA文档相关服务：要求提供CDA文档注册、存储、访问管理。 |
|  | 数据整合及查询相关服务：要求提供数据采集服务、数据整合服务、数据审核、导出、权限设置、隐私设置等功能。 |
|  | 临床数据中心应用情况分析：要求提供临床数据中心概览、外部引用概览等可视化分析。 |
|  | 临床文档库：要求符合卫健委电子病历共享文档规范和电子病历基本数据集标准的XML文档，主要应用于医联体临床数据交换及区域医疗信息共享与协同。 |
|  | 临床文档库存储：要求基于CDA定义文档结构，如入院记录，定义一套XML结构，以文档形式存储。 |

（2）管理数据中心

| 系统概述 | 管理数据中心以主题和指标的方式对医院运营数据进行抽取和分析，通过对运营数据中心建立数据模型，为医院管理和决策提供数据支撑服务。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 具体功能要求包括：收入主题、挂号主题、出入转主题、门诊处方主题、门诊发药主题、住院发药主题、门诊就诊主题、住院就诊主题、麻醉主题、手术主题、预约挂号主题、资源排班主题、病人诊断主题、医保主题、病案主题、病案诊断明细（手术明细主题）、重点病种（手术）主题、并发症主题、人力资源主题、不良事件主题、院感主题、重症主题的分析及指标数据采集等。 |
| 详细要求 | 收入主题分析：要求记录医院收入流水明细，数据粒度包含科室（开单科室、接收科室、执行科室）、医生（开单医生、接收医生、执行医生）、收费项目、医嘱项及各种收费分类等。 |
|  | 收入主题指标：要求包含全院总收入、门诊收入、住院收入、急诊收入、门诊药品收入、住院药品收入、全院药品收入、门诊材料收入、住院材料收入、门诊中药收入、住院中药收入、体验收入、门诊药占比、住院药占比、门诊材料占比、住院材料占比、全院医嘱数量等指标。 |
|  | 挂号主题分析：要求记录门急诊患者挂记录，包含挂号科室、医生、患者、预约方式、出诊级别、节假日等。 |
|  | 挂号主题指标：要求包含门诊挂号人次、门诊退号人次、门诊挂退号人次、门诊挂号工作量、门诊挂号费、门诊诊查费、门诊病历本费、门诊节假日挂号人次、门诊节日挂号人次、门诊假日挂号人次、门诊工作日挂号人次、门诊初诊挂号人次、门诊复诊挂号人次、门急诊初诊率、预约人次、门急诊复诊率等指标。 |
|  | 出入转主题分析：要求从科室、病区二个角度记录住院患者在院期间流转情况及医院床位使用情况。 |
|  | 出入转主题指标：要求包括实际床位数、原有人数、入院人数、出院人数、现有人数、死亡人数、固定床位数、实有床位数、出院患者住院总天数、平均开放病床数、实际占用总床日数、实际开放总床日数、出院人次等指标。 |
|  | 门诊处方主题分析：要求记录门诊患者就诊期间医生所开处方信息，数据粒度包含科室、医生、患者、处方号、处方类型等。 |
|  | 门诊处方主题指标：要求包括门急诊处方数、门急诊处方金额、门急诊处方药品品种数、门急诊中成药处方数、门急诊中成药处方金额、门急诊中草药处方数、门急诊中草药处方金额、门急诊中草药处方代煎数、门急诊中草药处方自煎数、门急诊西药处方数、门急诊西药处方金额、门急诊中药处方数、门急诊中药处方金额、门急诊当日配发药处方数、门诊处方数、门诊处方金额、门诊处方药品品种数、门诊中成药处方数等指标。 |
|  | 门诊发药主题分析：要求包括记录门诊药房发药历史情况，包含药房、开单科室、开单医生、发药人、金额、数量等。 |
|  | 门诊发药主题指标：要求包括门诊发药金额、门诊发药数量、基本药品金额、基本药品数量等。 |
|  | 住院发药主题分析：要求记录住院药房发药历史情况，数据粒度包含药房、开单科室、开单医生、发药人、金额、数量等。 |
|  | 住院发药主题指标：要求包括住院发药金额、住院发药数量、基本药品金额、基本药品数量等指标。 |
|  | 门诊就诊主题分析：要求记录门急诊患者就诊信息，数据粒度包含：就诊科室、就诊医生、费用、主诊、就诊记录各种标志（抗菌、基本药物等）。 |
|  | 门诊就诊主题指标：要求包括门诊就诊人次、门诊就诊总费用、门诊就诊总药费、门诊就诊使用口服剂人次、门诊就诊静脉输液人次、门诊就诊使用注射剂人次、门诊就诊使用抗菌药物人次、门诊使用基本药物人次数、门诊次均费用、门诊次均药品、门诊就诊使用抗菌药物使用率、门诊使用基本药物使用率等。 |
|  | 住院就诊主题分析：要求记录住院患者就诊信息，包含：就诊科室、就诊医生、费用、主诊、就诊记录各种标志（抗菌、基本药物等）。 |
|  | 住院就诊主题指标：要求包括出院人次、住院就诊总费用、住院就诊总药费、住院就诊使用口服剂人次、住院就诊静脉输液人次、住院就诊使用注射剂人次、住院就诊使用抗菌药物人次、住院使用基本药物人次数、住院次均费用、住院次均药品、住院就诊使用抗菌药物使用率、住院使用基本药物使用率等指标。 |
|  | 麻醉主题分析：要求按照手术台次记录手术申请及麻醉的过程情况，数据粒度包含：申请科室、申请医生、麻醉医师、主刀医师、手术级别、麻醉方式等。 |
|  | 麻醉主题指标：要求包括手术总台数、择期手术总台数、日间手术总台数、介入手术总台数、微创手术总台数、一级手术总台数、二级手术总台数、三级手术总台数、四级手术总台数、重返手术总台数、麻醉总例数(三甲)、全身麻醉例数(三甲)、体外循环例数(三甲)、脊髓麻醉例数(三甲)、其他类麻醉例数(三甲)、手术时长等指标。 |
|  | 手术主题分析：要求按照手术手术例数记录手术申请及麻醉过程，数据粒度包含：申请科室、申请医生、麻醉医师、主刀医师、手术级别、麻醉方式等。 |
|  | 手术主题指标：要求包括手术总例数、手术总例数、择期手术总例数、急诊手术总例数、日间手术总例数、介入手术总例数、微创手术总例数、一级手术总例数、二级手术总例数、三级手术总例数、四级手术总例数、重返手术总例数等指标。 |
|  | 预约挂号主题分析：要求记录门诊患者预约情况，数据粒度包含：预约操作时间、预约方式、预约科室、预约就诊时间等。 |
|  | 预约挂号主题指标：要求包括号源数、可预约号源数、预约人次、预约取号人次、预约爽约人次、预约取消人次、预约取号退号人次、初诊预约取号人次、复诊预约取号人次、本地预约取号人次、本地初诊预约取号人次、本地复诊预约取号人次等指标。 |
|  | 资源排班主题分析：要求记录门诊医生排班情况，数据粒度包含：医生级别、预约数量、医生出诊时间等。 |
|  | 资源排班主题指标：要求包括应出诊医生人次、实出诊医生人次、停诊医生人次、替诊医生人次、被替诊医生人次、可挂号数量、可预约数量、加号数量等指标。 |
|  | 病人诊断主题分析：要求记录患者在院期间医生所开诊断情况，数据粒度包含：开单科室、开单医生、诊断名称、患者类型、诊断类型、年龄等。 |
|  | 病人诊断主题指标：要求包括全院诊断数量、门急诊诊断数量、门诊诊断数量、急诊诊断数量、住院诊断数量、体检诊断数量等指标。 |
|  | 医保主题分析：要求记录医保患者费用报销情况，数据粒度包含：医保类型、病人费别、个人支付额、基金支付额、统筹支付额、大病支付额、个人自付等 |
|  | 医保主题指标：要求包括医保总金额、个人支付额、基金支付额、统筹支付额、大病支付额、住院天数、医保人次、医保次均费用、医保次均药费等指标。 |
|  | 病案主题分析：要求包括记录住院患者病案首页编目后相关信息，数据粒度包含：患者基本信息、诊断情况、手术情况、费用等。 |
|  | 病案主题指标：要求包括出院人次、住院患者死亡人次(三甲)、住院手术死亡人次(三甲)、新生儿出院患者人次(三甲)、新生儿出院患者死亡人次(三甲)、新生儿死亡率、出院患者抢救人次、出院患者抢救成功率、手术患者并发症发生例数等指标。 |
|  | 病案诊断明细、要求包括手术明细主题分析：记录住院患者病案首页编目后相关诊断相关信息，包含：入院情况、诊断idc、诊断名称、诊断序号、手术名称等。 |
|  | 病案诊断明细、手术明细主题指标：要求包括诊断例数、手术列数、入院情况、诊断idc、诊断名称、诊断序号、手术名称等。 |
|  | 重点病种、手术主题分析：要求记录医院重点病种、重点手术患者情况：出院科室、主治医生、患者信息、费用等。 |
|  | 重点病种、手术主题指标：要求包括住院重点疾病总例数(病种)(三甲)、出院患者死亡人数(病种)(三甲)、出院当天再住院患者人次(病种)(三甲)\出院15天内再住院患者人次(重点病种)(三甲)、出院31天内再住院患者人次(重点病种)(三甲)、出院患者住院总天数(重点病种)(三甲)、出院患者总费用(重点病种)(三甲)、出院患者总药费(重点病种)(三甲)、住院重点手术总例数(重点手术)(三甲)、出院患者死亡人数(重点手术)(三甲)、术后非预期再手术例数(重点手术)(三甲)、出院患者住院总天数(重点手术)(三甲)、出院患者总费用(重点手术)(三甲)等指标。 |
|  | 并发症主题分析：要求包括记录医院并发症患者情况：出院科室、主治医生、患者信息、费用等。 |
|  | 并发症主题指标：要求包括并发症总例数、并发症死亡人次、并发症死亡率、并发症总费用、并发症总药费、并发症次均药费、并发症次均费用等指标。 |
|  | 人力资源主题分析：要求包括记录医院人力情况，数据粒度包含：入职日期、年龄、职称、在院状态等。 |
|  | 人力资源主题指标：要求包括卫生人员数、护理人数、医技人数、麻醉医生人数、离职率、医护比、麻醉医生比等指标。 |
|  | 不良事件主题分析：要求包括记录医院患者发生不良事件，数据粒度包含：不良事件类型、时间、原因、处理方式等。 |
|  | 不良事件主题指标：要求包括住院患者压疮发生率、医院内跌倒/坠床发生率、产伤发生率、产伤——新生儿人次、产伤——器械辅助阴道分娩人次、产伤——非器械辅助阴道分娩人次 、因用药错误导致患者死亡发生率、输血/输液反应发生率、手术过程中异物遗留发生率、医源性气胸发生率、医源性意外穿刺伤或撕裂伤发生率等指标。 |
|  | 院感主题分析：要求记录医院患者发生感染情况。 |
|  | 院感主题指标：要求包括呼吸机相关肺炎发病率（‰）、留置导尿管相关泌尿系感染发病率（‰）、血管导管相关血流感染率（‰）、不同感染风险指数手术部位感染发病率（％）、新生儿科两项侵入性操作相关感染等指标 |
|  | 重症主题分析：要求包括记录医院患者发生重症情况。 |
|  | 重症主题指标：要求包括ＩＣＵ-1 非预期的24/48 小时重返重症医学科率（%）、ＩＣＵ-2 呼吸机相关肺炎（ＶＡＰ）的预防率（‰）、ＩＣＵ-3 呼吸机相关肺炎（ＶＡＰ）发病率（‰）、ＩＣＵ-4 中心静脉置管相关血流感染发生率（‰）、ＩＣＵ-5 留置导尿管相关泌尿系感染发病率（‰）、ＩＣＵ-6 重症患者死亡率（%）、ＩＣＵ-7 重症患者压疮发生率（%）、ＩＣＵ-8 人工气道脱出例数等指标。 |

（3）影像数据中心

| 系统概述 | 医学影像数据中心主要包括影像数据的采集发布交换、管理、存储、监控等功能。数据中心支持与各类交换协议的接口通信，保证医院影像信息系统（无论是否支持标准交换协议）都可以与医学影像大数据平台互连，实现互通互享，并将影像集中归档。影像归档后，数据中心可对影像进行分类、影像质量控制管理以及影像生命周期管理，确保影像的完整性和有效性。最终，数据中心提供影像调阅服务，对外支持各类影像数据的集中调阅。同时，对数据中心的系统和服务使用情况进行实时的监控，并及时的报警。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 具体功能要求包括但不限于主索引管理、影像数据采集、影像归档、影像数据质控管理、影像生命周期管理、影像分级管理、影像集中调阅、数据中心监控等。 |
| 详细要求 | 主索引管理：要求能够实现院内各影像机构业务联动，数据共享及业务协同，要求能够针对各机构影像系统建立以患者唯一性标识为患者主索引，要求通过患者唯一标识实现具有统一的身份机制，从而实现以患者唯一标识进行业务关联和注册的唯一标识符。 |
|  | 影像数据采集：要求提供通用接口，要求支持多种医院信息系统的接入，要求可将医院信息系统生成的报告和影像数据以JPG/BMP/PNG或DICOM的格式归档到数据中心。 |
|  | 存储管理:存储管理是一系列的服务，要求包括：病人基本信息存储库、病人全局ID存储库、DICOM影像存储库、临床文档数据存储库。  要求支持可视化存储管理界面，可对服务器、存储进行管理；  要求能够将接收的影像数据按照登记号、检查号日期、设备类型等信息进行分类存储，并将影像信息存储于数据库中。  要求支持离线备份；  要求支持光盘打印刻录一体机、移动硬盘、离线网络存储设备； |
|  | 影像数据质控管理：要求对归档后的数据，根据用户权限，可进行适当的修改校正，包括对患者基本信息、检查基本信息以及影像基本信息。 |
|  | 影像生命周期管理：要求通过对影像存储的合理规划及有效利用，实现针对亚毫米薄层图像制定在线存储生命周期管理。 |
|  | 影像分级管理：要求实现对影像定期的归档、迁移及清理。为了更好的发挥在线的存储的作用，要求能够依据时间和空间策略，将在线存储的影像按先进先出的原则归档迁移到近线存储上，然后将迁移过的影像进行清理，保证在线存储一直留有一定的空间接收影像。在迁移的过程中，要求实现对影像进行不同级别的压缩。 |
|  | 影像集中调阅：要求通过影像数据中心对各业务科室影像数据标准化、规范化的清洗及封装，对患者的影像信息共享发布，实现在影像中心查询调阅图像；提供统一浏览方式调阅患者检查的结果及影像；  要求支持以控件方式嵌入到其他应用系统中  要求支持全院统一的医学影像信息查询服务  要求支持调阅PACS信息  要求支持报告浏览  要求支持DICOM原始/无损/有损压缩影像调阅 |
|  | 数据中心监控：要求实现对影像系统服务器、系统状态与影像设备健康指数跟踪记录，监测预警应用。  要求支持可视化存储管理界面，可对服务器、存储进行管理监控；  要求支持对影像服务器运行状态进行监控；  要求支持对影像数据中心数据库会话数、连接数进行监控；  要求支持异常情况的短信或微信预警通知； |

- 2.8.5基于平台应用

2.8.5.1患者360全息视图

患者360全息视图是数据中心数据展示的窗口，通过集成视图方式进行数据展现。集成视图支持嵌入一体化医护工作站中，以方便用户操作。患者360全息视图将为医、护操作者在一个界面上，以直观方式显示患者当前各生命体征(体温、脉搏、血压、呼吸)、检查检验等患者重要的指标，并能以时间方式査询此前任意上述指标的情况、相互关系和趋势。

详细技术参数：

（1）就诊视图

①就诊视图按照就诊时间及就诊科室维度，展示患者每次就诊的全部临床信息。

②提供患者的诊断信息查看功能，诊断列表内可查询该患者历次在医院就诊时医生开具的诊断信息。

③提供患者的医嘱信息查看功能，支持按医嘱查看医嘱执行信息。

④提供患者的检查报告查看功能，及PDF和ODF浏览功能；

⑤提供患者的检验报告查看功能，并支持检验项趋势分析功能；

⑥提供患者的病历文书查看功能，病历档案包括患者在院所产生的病历、高拍文档资料；

⑦提供患者的手术信息查看功能，查询患者历次所做的手术记录信息，包括门诊手术和住院手术。

⑧提供患者的护理信息查看功能，包括护理记录单，患者体温单等

⑨提供患者的过敏信息查看功能，查询患者历次就诊的过敏信息；

⑩提供患者的费用明细查看功能，查询患者历次就诊的费用明细；

支持查看患者全部检验报告信息及指标项的预览和趋势分析，要求将患者的住院期间、门急诊期间、体检期间所产生的检验报告以患者为中心进行集成后进行综合展现；

（2）当前视图

①异常检验指标及趋势图

具备列出患者最后一次就诊中异常的检验指标信息，并可以查看检验指标的趋势图。

②查看病历文书

能够展现患者最后一次就诊的所有病历文书标题，并可以查看详细的病历文书内容

③查看医嘱

能够展现患者最后一次就诊的所有药品医嘱，并可以查看该医嘱闭环的详细执行情况

④查看手术信息

能够展现患者最后一次就诊的手术进度，并可以查看详细的手术记录

⑥查看检查报告

能够展现患者最后一次就诊的所有检查报告信息，并可以查看详细的检查报告内容

（3）患者检索

①提供患者列表查看功能

②可以按照患者ID、就诊号、姓名等条件搜索患者。

（4）时间轴视图

①支持按照时间维度，以时间轴形式依次展现历次住院的临床信息

②支持勾选“重点”指标显示，根据专科视图指标库的设置，只展现出重点的检验指标结果、生命体征、重点检验、重点检查、重点用药

（5）分类视图

①支持按照临床信息的类型，查看患者所有次就诊的同类临床信息。

②检查报告

患者历次就诊的所有检查报告，以时间倒序排列。

③检验报告

患者历次就诊的所有检验报告，以时间倒序排列。

④手术记录

患者历次就诊的所有手术记录，以时间倒序排列。

⑤主要疾病诊断

以时间轴方式展示患者历次就诊的诊断信息，医务人员可以很方便的了解到患者的病情发展情况。

⑥病历文书

患者历次就诊的所有病历文书，以时间倒序排列，可按照病历名称或者病历内容关键字，对病历列表进行搜索。

⑦口服药品

患者历次就诊的所有口服药品医嘱，以时间倒序排列。可以按医嘱开立时间及医嘱性质等对口服药品列表进行过滤，也可以按药品名称对口服药品列表进行搜索。

⑧静脉药品

患者历次就诊的所有静脉药品医嘱，以时间倒序排列，可按医嘱开立时间及医嘱性质等对口服药品列表进行过滤。也可以按药品名称对静脉药品列表进行搜索。

⑨其他药品

患者历次就诊的所有其他药品医嘱，以时间倒序排列，可按医嘱开立时间及医嘱性质等对口服药品列表进行过滤。也可以按药品名称对其他药品列表进行搜索。

⑩护理记录

提供患者历次就诊的护理记录信息查看功能；

（6）体检视图

①按照体检时间维度，展示患者每次体检的全部体检报告信息；

②提供患者的体检报告首页、一般体检、内科、外科、眼科、耳鼻喉科的信息查看功能；

③提供患者的体检检验报告查看功能，并支持检验项趋势分析功能；

④提供患者的体检检查报告查看功能，及PDF和ODF浏览功能；

⑤支持按照时间维度，以时间轴形式依次展现历次住院的临床信息，每次医疗行为展示的信息包含：医嘱、检验报告、检查报告、病理报告、病历文书、手术记录、护理记录、费用明细、临床用血、医嘱闭环、治疗记录、高拍病历。

2.8.5.2三级医院绩效考核上报系统

三级医院绩效考核上报系统主要是满足三级公立医院绩效考核数据上报的相关工作，通过任务自动生成绩效考核的院区、科室、医生多维度的数据，提高绩效考核数据上报的工作。主要功能包括:由医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价等4个方面的指标构成(共计:55项指标)。

详细技术参数：

（1）指标预警

提供指标历年值与目标值比较预警集中分析；

提供指标下钻详细分析；

（2）医疗质量

提供功能定位相关指标的展现,和展现指标年度(月度）趋势分析、科室级下钻分析等；

提供质量安全相关指标的展现,和展现指标年度(月度）趋势分析、科室级下钻分析等；

提供合理用药相关指标的展现，和展现指标年度(月度）趋势分析、科室级下钻分析等；

提供服务流程相关指标的展现，和展现指标年度趋势分析等；

提供单病种质量控制相关指标的展现，和展现指标年度趋势分析等；

（3）运营效率

提供资源效率相关指标的展现,和展现指标年度趋势分析等；

提供收支结构相关指标的展现,和展现指标年度(月度）趋势分析等；

提供费用控制相关指标的展现，和展现指标年度(月度）趋势分析等；

（4）持续发展

提供人员结构相关指标的展现,和展现指标年度趋势分析等；

提供人才培养相关指标的展现,和展现指标年度趋势分析等；

提供学科建设相关指标的展现,和展现指标年度趋势分析等；

（5）满意度评价

提供患者满意度相关指标的展现；

提供医务人员满意度指标的展现；

（6）统计表

提供绩效指标报表形式展示，并且具备导出功能，辅助绩效填报；

（7）数据填报

1）数据填报

实现院区、科室、时间（月、季、年）维度的数据填报业务；

支持Excel数据的导入导出；

支持读取模型数据；

支持显示同期值、同比、中位数、满分值；

支持填报数据的预警提示；

支持上传PDF和ODF文件、word文件、图片等佐证材料；

支持指标下钻显示指标近年趋势以及指标定义等信息；

2）数据审核

实现填报数据的审核业务；

支持对审核数据进行待办、已办分类；

支持待办提醒微信推送功能；

3）数据干预：支持在既有填报数据的基础上，进行数据干预，并优先展示；

4）材料下载：提供佐证材料的下载功能；

5）指标管理：提供维护填报指标信息功能；

6）指标权限：提供管理科室、用户、填报指标的权限归属关系功能；

7）审核环节：提供维护填报表单的审核环节功能；

8）审核流程：提供维护填报表单的审核流程功能；

9）财务收入：提供收入费用导入和收入费用明细导入功能；

10）科室组织

提供维护集团信息功能；

提供维护院区信息功能；

提供维护科室类别信息功能；

提供维护科室信息功能；

提供维护科室归属信息功能；

11）用户管理：提供管理登录用户信息功能；

12）角色管理：提供管理不同角色对用户资源和用户的权限分配功能；

13）资源管理：提供管理界面资源信息功能；

14）参数设置：提供管理整个系统的公共参数功能；

2.8.5.3运营数据管理平台

通过建立一套数据质量监管系统，掌握医院医疗数据信息化发展状态、深入分析医疗数据流转过程，确定数据质量评判标准，建立问题反馈机制，使医院管理员及时把握自家医院数据的稳定性、数据的量和数据的质量，并可及时的发现问题，有的放矢的解决数据问题，提升共享数据的质量。

数据标准化管理:提供建立统一的数据代码规范与标准、数据信息标准化、确保数据元的一致性与通用性、为数据交换提供规范和指南、医疗数据指标标准化、建立医院运营管理数据主题标化模型、统一的数据访问接口API等功能。

详细技术参数：

（1）提供标准化字典管理和查询功能，涵盖国标、国家卫生行业标准、企业标准等：

支持国标数据字典管理；

支持行标数据字典管理；

支持数据字典和字典项记录检索；

支持通过字典名称，查看字典数据明细记录；

提供院内数据字典到平台规范字典的值域映射工具，进行字典标准化映射，支持映射方式包括人工映射、字符串等值或模糊自动推荐映射；

支持字典标准化映射文件导出和线下对照文件导入。

（2）数据服务支持接口数据服务和批量数据服务，提供Web API、视图、主题库等方式对数据快速访问。

1）接口数据服务：

①提供对外服务接口支持Oauth2.0认证授权模式，不同服务厂商根据唯一编码和密码认证获取令牌，通过令牌访问授权的资源；

②支持不同服务厂商访问同一服务接口，支持对数据时间范围、科室、单号等查询条件的限制；

③支持不同服务厂商访问同一服务接口，支持对数据返回列的限制；

④支持对服务接口数据集和数据元进行精准资源授权配置；

⑤支持服务对象认证控制，只有通过认证的第三方厂商才能获取到授权，通过授权访问服务资源；

⑥支持服务时间段控制，第三方厂商申请授权访问数据资源的时间可以限定和设置，制定短期和长期资源访问计划；

⑦支持数据流量控制，限定第三方厂商指定时间内请求对外数据服务次数，以保障整体服务稳定，不受异常流量影响；

▲⑧提供隐私保护功能，通过可视化界面配置各个数据元的脱敏规则；

⑨提供服务审计功能，对于每一次数据服务，都会进行服务过程的完整记录，以便将来审计和分析。

2）批量数据服务：

①提供原始层数据仓库基础数据集批量数据输出服务，支持主题同步库和第三方库历史和实时增量数据写库输出，支持Oracle、SQL Server等数据库类型；

②支持基于主题同步库提供原始层数据仓库基础数据集视图查询服务；

③提供标准层基础数据集批量数据输出服务，支持主题同步库和第三方库历史和实时增量数据写库输出，支持Oracle、SQL Server等数据库类型。

④支持基于主题同步库提供标准基础数据集视图查询服务。

2.8.5.4门诊住院综合管理系统

门诊住院综合管理系统首页板块展示当日门诊实时监测数据，包括实时监测门诊挂号人次、已就诊、待诊人次流量；检查申请人次、完成检查人次、等待人次分析；检验申请人次、完成检查人次、等待人次分析等内容。医疗服务分析包含：提供年度门诊人次、人次增减率分析；提供年度急诊人次、人次增减率分析等。

具体功能包括:（1）实时流量；（2）医疗资源分析；（3）科室人次分析；（4）KPI指标分析；（5）门诊预约分析；（6）医疗效率；（7）收入分析；（8）门诊病种；（9）医疗负担；（10）医疗保障。

详细技术参数：

（1）实时流量

门诊流量分析：实时监测门诊挂号人次、已就诊、待诊人次流量；检查申请人次、完成检查人次、等待人次分析；检验申请人次、完成检查人次、等待人次分析；并且能下钻到具体的患者明细信息。

门诊预约分析：门诊患者预约途径方式构成分析、平均预约就诊率、出诊级别构成分析。

就诊流量:半小时时段实时人次、累计人次分析；

今日检验分类占比分析：免疫检验、常规检验、微生物检验、生化检验等；

今日检查分类占比心电检查、超声检查、内窥镜检查、病理检查等；

（2）医疗资源

监控各科室诊室工作周每天(周一至周五)诊室的平均利用率情况；

监控各科室诊室上午利用率和下午利用率情况,平均空置数；

（3）科室人次分析：科室门诊人次排行；科室各月人次同步、环比分析；支持单科室下钻分析：挂号类型占比分析、医生职称门诊人次占比分析、科室医师人次排行TOP10、本科室各医师月度同比、环比分析；

（4）KPI指标分析：提供年度门诊人次、人次增减率分析；提供年度急诊人次、人次增减率分析；

提供KPI指标月度趋势分析、本期同步、环比分析；支持单指标下钻：院级->科室->医师—>患者的层级下钻；

（5）门诊预约分析：提供门诊预约就诊率分析；预约方式占比分析；普通门诊/专家门诊预约情况分析；普通门诊/专家门诊预约方式占比分析；

（6）医疗效率

提供按照门诊病种，进行日均人次同比对比分析；以及某病种相关科室、医师就诊人次同比比较分析；

（7）收入分析

提供门诊/急诊收入趋势分析；支持单月下钻单日趋势分析、科室排行分析、收入分类分析；

提供门诊科室收入、开单医师收入排行TOP10；

（8）门诊病种

门诊病种人次排行分析：提供病种人次排行、占比比例、同比分析；提供单个病种科室、医师人次排行分析；提供单个病种年龄分布分析；

病种分布分析：提供不同月份人次排行前5疾病；提供不同年龄段人次排行前10疾病；

（9）医疗负担

提供门诊/急诊次均费用、次均药费年度增长率分析；

提供KPI指标月度趋势分析、本期同步、环比分析；支持单指标下钻：院级->科室->医师—>患者的层级下钻；

（10）医疗保障

提供门诊/急诊医保人次、医保次均费用年度增长率分析；

提供KPI指标月度趋势分析、本期同步、环比分析；支持单指标下钻：院级->科室->医师—>患者的层级下钻；

2.8.5.5移动决策支持系统

移动决策支持系统旨在依托于移动互联网，为用户提供终端化、个性化、方便快捷的数据访问服务。

具体功能包括:院长驾驶舱(包括今日实况、关键指标、病源分布、访问日志等专题模块)。

详细技术参数：

今日实况

总体概况：总诊疗人次、预约等待患者数、医疗总收入、在院患者数、手术例数、出院人次、床位使用率的分析功能

门诊概要：门诊人次、平均等待时间、门诊预约人次、门诊总费用、门诊均次费用的分析功能

住院概要：入院人次、出院人次、在院患者数、床位使用率、平均住院日、住院总费用、住院均次费用、临床路径入径率的分析功能

手术概要：手术例数、高级别手术例数、微创手术例数、日间手术例数的分析功能

收入概要：门诊总费用、住院总费用、药品总费用、检查总费用、检验总费用的分析功能

关键指标

门诊业务：总就诊人次、退号人次、初诊人次、复诊人次、处方数、使用医保人次、健康体检人次、检查人次、检验人次、省外患者人次、总费用、均次费用、医保费用、挂号费用、药品费用、检查费用、检验费用、耗材费用、网上预约人次、电话预约人次、诊间预约人次、自助机预约人次、家庭医生预约人次、其他预约人次、平均等待时间等的分析功能住院业务：实际开放总床日数、平均开放床位数、实际占用总床日数、出院患者占用总床日数、平均住院日、平均病床工作日、病床利用率、期初原有人数、入院人次、出院人次、他科转入人次、转往他科人次、病床周转次、医嘱离院、自动出院、死亡出院、其他、住院手术人次、检查人次、检验人次、临床路径入径数、临床路径入径率、临床路径完成数、临床路径完成率、临床路径变异数、临床路径变异率等的分析功能

手术量：手术申请例数、手术台次、三级手术人次、四级手术人次、微创手术人次、日间手术人次等的分析功能

支持构成信息、占比信息、对比信息、历史变化趋势等多种展示方式

支持单指标分析集成按日期、按科室切换功能

病源分布

资源分布：提供门诊、住院病源的分布分析功能

性别比例：提供性别比例的分析功能

年龄分布：提供年龄分布的分析功能

医保分析：提供医保人次的分析功能

数据展示：支持构成信息、占比信息、对比信息、历史变化趋势等多种展示方式

访问日志

当日访问情况：今日访问用户及登录系统时间点追踪对于单指标访问点击量；

历史访问情况：历史访问用户及登录系统时间点追踪对于单指标访问点击量；

2.8.5.6临床科室主任决策支持

基于科主任驾驶舱，实现科级数据的整合;基于管理专题域实现科室各类管理指标的整合;在管理专题域、各类指标中实现科室组、科室、医疗组、医生、患者明细等多级钻取，同时单独对药品、手术、病种等项目对应的指标做更深入的分析、挖掘，做到各类管理指标都能追本溯源;本系统根据医院的统计需求，总结出院领导比较关心的指标进行综合展示。

具体功能包括:科主任驾驶舱首页、KPI指标、科室收入、主要疾病、主要手术。

详细技术参数：

首页

提供门诊人次、出院人次、平均住院日、手术切口人次、手术级别人次、抗菌药使用率等指标同比、环比、趋势分析。

费用控制	提供指标费用控制(年,季,月分析)；提供门诊、住院(次均费用,次均药品,医保)费用分析；

提供从科室、医师次均费用控制指标逐层追述分析；支持同比、历年比较分析；

入出转业务

(1)提供入院/转入分析；

(2)提供出院/转出分析

KPI指标

提供指标年度增幅分析(门诊人次、出院人次、手术例数等指标可以下钻到医师)；

提供指标趋势分析(门诊人次、出院人次、手术例数指标等可下钻到科室-医师)；

科室收入

提供门诊收入年度、季度、月度趋势分析，以及支持从科室、医生逐层下钻分析

提供住院收入年度、季度、月度趋势分析，以及支持从科室、医生逐层下钻分析

提供科室总收入年度、季度、月度趋势分析，以及支持从科室、医生逐层下钻分析

提供过门诊、住院收入分类排名分析

主要疾病

(1)提供按疾病类型、疾病级别分类分析；

(2)支持疾病->医师->患者追述分析；

主要手术

(1)提供按手术类型、手术级别分类分析；

(2)支持手术->医师->患者追述分析；

2.8.5.7院长决策支持系统

基于领导者驾驶舱，实现院级数据的整合;基于管理专题域实现医院各类管理指标的整合;在管理专题域、各类指标中实现了集团医院、院级、科室组、科室、医疗组、医生、患者明细等多级钻取，同时单独对药品、手术、病种等项目对应的指标做更深入的分析、挖掘，做到各类管理指标都能追本溯源;本系统根据医院的统计需求，总结出院领导比较关心的指标进行综合展示。

具体功能包括:院长驾驶舱、门诊动态、住院运营、院长管理日报、药物消耗、耗材分析、KPI指标

详细技术参数：

院长驾驶舱

需要提供如下指标分析：

(1)医疗负担指标分析；

(2)患者分布分析；

(3)医疗效率指标分析；

(4)医疗服务指标分析；

(5)全院分类收入分析；

(6)质量安全指标分析；

(7)手术质量指标分析；

(8)床位分布、资源配置分析；

(9)病种人次排行、手术例数排行分析；

门诊动态

需要提供如下指标分析：

(1)门诊流量分析：

(2)实时监测门诊挂号人次、已就诊、待诊人次流量；检查申请人次、完成检查人次、等待人次分析；检验申请人次、完成检查人次、等待人次分析；并且能下钻到具体的患者明细信息。

(3)门诊预约分析：门诊患者预约途径方式构成分析、平均预约就诊率、出诊级别构成分析。

(4)就诊流量:半小时时段实时人次、累计人次分析；

(5)预约患者就诊时间分析；

(6)候诊实时情况分析；

住院运营	需要提供如下指标分析：

(1)基础指标展现；在院、抢救、入院、病重、病危、特殊护理、死亡、出院、住院超31天；

(2)医生人员情况分析；

(3)欠费金额大于3000元情况分析：

(4)床位情况分析；

(5)护理人员情况分析；

(6)床位使用情况前5分析；

(7)床位使用情况后5分析；

(8)住院超31天分析；

管理日报

需要提供如下指标分析：

(1)概况指标：门诊概况，住院概况，近12月门诊量，近12月出院人数，住院概况(床位情况)，近12个月平均住院日

(2)管理指标：预警信息、业务量监控、诊间工作量排行、全院收入监控、药房流量、次均费监控、质量指标、门诊病种、医保分类人次分析

病种排行	需要提供如下指标分析：

(1)围绕住院病种均次费用排行前五病种及下钻科室、患者分析；

(2)围绕住院病种均次费用排行后五病种及下钻科室、患者分析；

(3)围绕住院病种出院人次排行前五病种及科室、人口学特征分析；

(4)围绕住院病种出院人次排行后五病种及科室、人口学特征分析；

(5)围绕住院病种住院平均日排行前五病种及科室本指标趋势分析；

(6)围绕住院病种住院平均日排行前五病种及科室本指标趋势分析；

药物消耗	需要提供如下指标分析：

(1)药品金额前二十科室分析；

(2)药品金额前二十品种分析；

(3)抗菌药物金额前二十医生分析；

(4)辅助用药金额前二十科室分析；

(5)辅助用药金额前二十医生分析；

(6)辅助用药金额前二十科室分析；

耗材分析

需要提供如下指标分析：

(1)高值耗材医保住院病人500元以上材料及下钻医师明细分析；

(2)高值耗材月度耗材费用分析；

(3)高值耗材科室材料费用排名top10；

(4)耗材占比分类比较分析；

(5)耗材费用占比科室比较分析；

(6)耗材费用占比追踪及下钻术式和医生明细分析；

KPI指标

需要提供基础指标展现：月度本同期趋势分析；

指标：门诊人次、急诊人次、入院人次、出院人次、日间手术例数、手术例数；

需要提供质控指标展现：月度本同期趋势分析；

指标：平均住院日（天）、床位使用率（%）、药占比（%）、卫生材料占比（%）、检查检验占比（%）、抗菌药物使用率（%）；

- 2.9 知识库

- 2.9.1临床诊断管理平台

2.9.1.1医学知识库构建平台

| 系统概述 | 医学知识库构建平台提供知识库注册、规则注册、评估表注册、工厂注册等自定义知识构建模型工具；提供百科、知识图谱两种知识浏览方式；提供知识提交和知识审核功能用于知识修正；提供平台管理用来管理菜单，进行平台配置；同时还提供数据监控功能，以图形化的方式展示系统的数据变化。 医学知识库构建平台可供医学领域各行业专家使用，依据医学教科书、已有各种标准（ICD、SNOMED等），建立以临床实用诊断术语为核心的医用术语集。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供知识库注册、规则注册、评估表注册、评估表、百科管理、诊断浏览器、文献管理、知识提交审核、全文检索、知识管理、规则管理、工厂注册、数据处理工厂、知识库菜单维护、医用知识库日志管理、数据监控等功能。 |
| 详细要求 | 知识库注册：自定义知识构建模型的主要工具。要求通过注册知识库的基本信息即可自动生成列表或树形的知识维护界面。要求支持文本、列表、树形、引用术语等13种格式的属性注册，要求支持文本、下拉框、日期等8种类型的扩展属性注册。为标准化医学术语集构建提供强大的技术支撑。 |
|  | 规则注册：是自定义知识间对照关系的工具，要求通过规则注册，可以自动生成规则管理界面，维护知识之间的对照关系，用于各种业务场景。 |
|  | 评估表注册：是生成评估表的工具，要求支持让医生根据自己的习惯来为患者的一些身体素质或其他情况评分。 |
|  | 评估表：要求通过评估表注册自动生成的评估表，可以计算总分，得出风险评估及结论。在结构化诊断录入时，在诊断智能提示模块会显示诊断关联的评估表，用户可以参考评估得出的结论来辅助下诊断或者进行下一步治疗决策。 |
|  | 百科管理：医用百科的管理界面，要求以类百度百科的方式来展示医学知识库，要求提供知识提交功能。 |
|  | 诊断浏览器：要求以图形化的方式展现诊断的现有知识点。另外还可以提交知识。 |
|  | 文献管理：用于管理医用知识库的文献，要求包含上传、修改、删除、查看、下载文档的功能。 |
|  | 知识提交审核：要求可以通过知识提交补充或者修正知识库信息，以保证知识库的完整性和准确性。知识提交的内容在知识审核页面进行审核，审核通过的可以添加或修正到术语里。 |
|  | 全文检索：要求提供全文检索界面，要求可以检索到所有符合检索条件的医学知识库内容。支持多条件检索，同时可以配置要检索的知识库。 |
|  | 知识管理：知识管理是软件框架里的知识层。要求包括所有知识库注册自动生成的知识维护界面。分为列表型知识库和树形知识库两种。包括：术语维护、属性维护、扩展属性维护、属性内容维护、辅助功能区、属性复制、属性升级、位置移动等多个功能点。要求提供导入导出功能，要求可以把国家发布的ICD标准版数据导入知识库中，也可以把知识库现有的知识点导出。 |
|  | 规则管理：规则管理是软件框架里的规则层。要求包括所有规则注册自动生成的规则管理界面。维护知识之间的映射关系，把知识串联起来，形成业务规则，用于各种业务场景。其中文献对照、鉴别诊断、同义诊断等在结构化诊断录入的诊断智能提示模块有应用。 |
|  | 工厂注册：要求通过注册可以自动生成诊断或者手术的数据处理工厂界面。对医院的历史数据进行结构化处理。 |
|  | 数据处理工厂：要求通过工厂注册自动生成的界面。可以导入医院的历史诊断或手术，对数据进行分词和推荐中心词的预处理，进而把非结构化数据处理为结构化数据。 |
|  | 知识库菜单维护：要求支持维护医学知识库的菜单。 |
|  | 医用知识库日志管理：要求知识库中每条数据的增加、修改、删除操作都有保存日志。在医用知识库日志管理界面可以对日志进行多条件检索，方便用户查看到谁在什么时间对哪条数据做了什么操作。保证了数据的安全性。 |
|  | 数据监控：要求包含开立诊断监控、知识库数据监控等功能，以图形化的方式展示系统的数据量变化 |

2.9.1.2基于知识库的结构化诊断系统

| 系统概述 | 基于知识库的结构化诊断系统针对于目前国内临床诊断录入术语不规范从而导致的临床数据质量差且诊疗流程繁琐的现状，旨在研发一个基于医学知识库的且以诊断中心词为核心，同时可以维护多个属性名的功能全面、结构清晰、操作方便快捷的医生站诊断录入编辑软件，方便医生可以应对各种临床复杂诊断，使医生在开立诊断时，选择更全面，操作更快捷，实现医生开立诊断的高效性和准确性。从而治理诊疗流程、提升临床数据质量、临床辅助决策、同时也为科研数据分析提供更加全面的质量保障。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供自定义诊断模板、结构化诊断录入、智能提示、自定义科室模板和个人模版、查看结构化修改历史等功能。 |
| 详细要求 | 自定义诊断模板：要求支持管理员或者高级用户可以自定义结构化诊断模板，并且配置属性单选多选、以及是否必填。定义好诊断模板之后，所有用户都用统一的一套诊断模板录入诊断以保证诊断录入的规范性。 |
|  | 结构化诊断录入：结构化诊断系统要求支持医生录入结构化的诊断，帮助解决临床结构化诊断困难和诊断不规范等问题、治理诊疗流程、提升临床数据质量、为数据利用打好基础。在开立结构化诊断的过程中提供知识点和医用百科，方便用户查看诊断相关的知识点。 |
|  | 智能提示：开立已经维护规则的结构化诊断时，要求提供相应的智能提示，要求包括推荐评估表、相关文献、关联ICD、同义诊断、鉴别诊断、DRG分组信息。来辅助医生开立诊断，以及进一步治疗决策。 |
|  | 自定义科室模版和个人模版：要求科室模板智能推荐该科室常用的诊断，要求个人模板智能推荐该用户常用的诊断，用户双击模板中的数据即可开立诊断，可以省去检索的时间，方便医生更快的录入诊断。 |
|  | 查看结构化诊断修改历史：要求支持医生新增、修改、删除结构化诊断的时候都会记录到日志里，同时要求在诊断录入界面以时间轴的形式显示结构化诊断的修改历史。 |

- 2.9.2临床知识库

| 系统概述 | 随着医院信息化的飞速建设，医院用户在承受着繁重工作压力的同时，对信息化的依赖和要求越来越高，为了提高服务质量，规范医疗行为，控制合理用药，提高管理水平，医院用户希望能够量身定制符合自身发展、代表自身特点的知识库，以服务于临床。 临床和识库的研发依托《电子病历功能规范与分级评价》中的六级要求，建设重点是辅助医护人员实施正确的诊疗措施，提供主动式全面化智能化专业化提示与警告。同时也形成电子字典，在全院共享，方便查阅。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供数据管理、策略管理、智能审查、辅助信息实时提醒、诊疗建议查询、知识浏览、监测数据查询与分析等功能。 |
| 详细要求 | 数据管理：要求实现知识库标识定义，目录定义，基础字典与对照，知识录入等功能。包括知识库编辑器和字典表两大模块。 |
|  | 策略管理：要求为管理人员提供策略工具，要求可以按权限，按知识目录分别个性化定义校验规则。 |
|  | 智能审查：要求实现临床医师在开医嘱时，根据病人与医嘱的相关信息智能审查与提示等功能。 |
|  | 辅助信息实时提醒：医生端：要求支持开医嘱，提交检验、检查申请时，给与适应症、禁忌症、注意事项、不良反应、临床意义等辅助信息实时提醒。护士端：要求支持执行医嘱，在打印检验条码之前，给与适应症、禁忌症、注意事项、不良反应等辅助信息实时提醒。 |
|  | 诊疗建议查询:医生开具医嘱时，根据病人诊断信息，要求可以查询出诊疗建议，即适应症相对应的检验和药品列表，给出参考项。 |
|  | 知识浏览: 要求为用户提供在HIS中随时在线调阅浏览知识库内容,界面按知识库目录直观展现知识数据，最大效率的方便用户查询查看到相关数据。 |
|  | 监测数据查询与分析: 要求为用户提供数据触发提醒日志工具与查询分析功能。 |

- 2.9.3临床决策支持系统

| 系统概述 | 临床决策支持系统实现临床诊疗过程中的辅助决策支持，根据症状、体征、检查、检验等结果诊断可能疾病，并提示对应的鉴别诊断及检查、检验、治疗方案，以进一步规范临床工作，提升医疗安全。 医院信息系统是医院信息化的重要标志，临床决策支持系统是提高医院信息化水平的重要手段之一，它的建成和运行很大程度上提高了医院整体工作效能、服务质量和管理水平。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供诊断决策支持、治疗决策支持、预警决策支持、患者画像等功能。 |
| 详细要求 | 诊断决策支持：通过分析患者信息（基础信息、主诉、五史、体格检查等），为临床医生推荐疑似诊断、鉴别诊断、疑似罕见病、辅助检查检验等诊断信息，并提供诊断相关详细信息浏览、检索等功能，辅助临床医生确诊患者。 |
|  | 治疗决策支持：通过分析患者基础信息和诊断信息，针对患者推荐评分表和治疗方案，并依据患者信息对方案进行评估，推荐患者最佳治疗方案。 |
|  | 预警决策支持：在诊疗过程中，通过分析患者基础信息和诊疗信息，实时监控患者用药、检查、检验合理性，患者不良反应等情况。 |
|  | 患者画像：系统依据患者信息，智能生成患者病史模型，以二维图表形式展示患者既往史、家族史、个人史、婚育史等信息。 |
|  | 知识库维护：要求支持疾病知识库、检查知识库、检验知识库、手术知识库、药品知识库、护理知识库等内容维护，并针对各知识维护内容进行详细描述。 |
|  | 医疗百科：要求支持维护疾病、症状、检查、检验、手术、护理的百科知识。要求支持以类百度百科的方式展示和检索这些医疗知识。 |
|  | 数据统计：要求支持临床决策支持系统会自动记录每次推荐、预警或操作的信息，然后以图形化的方式展示这些记录，利于后期的统计和分析。 |

- 2.10 药事服务

- 2.10.1药品供应

2.10.1.1药库管理系统

| 系统概述 | 药库管理实现对药品基础信息、药品价格、药品出入库、药品报损、药品盘点、库存情况进行管理，以最小资金占用保证临床的药品供应。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供药品信息维护、入库、出库、调价、报损、盘点、入库统计、出库统计、有效期管理、呆滞管理、动销管理、月报管理等功能。 |
| 详细要求 | 药品信息维护：要求支持维护药品的基础字典信息，用于临床开药品医嘱、护士执行医嘱、药房发药、药品医嘱收费、医保报销等药品基础数据维护。 |
|  | 调价：要求支持因政策原因或者采购价格变化等原因对药品进行价格的调整管理，可以由审核人审核调价信息，可以按约定生效日期自动生效。 |
|  | 入库：要求支持以批次管理为模式，对药品的入库（可以实现扫码入库）管理，入库时记录入库采购的供应企业、发票信息、药品品种、数量、批号有效期等信息，入库时生成系统的药品批次和库存。 |
|  | 出库：要求支持根据药房或者临床科室的请领单信息，进行药品的出库管理。出库是按照药品批次进行减库存，也可以由药库手工建出库单，审核人员审核出库后完成药库的出库，接收科室验货后进行转移入库审核。 |
|  | 报损：要求支持因药品过期、破损等原因需要进行统一报损，由药库人员按照药品品种、报损数量、报损批次进行报损管理，报损后减药品库存。 |
|  | 盘点：要求支持在月底或者季度末、年末，药库进行药品的盘点，比对药品的系统账面数和实物数量，按实物数量调整药品的库存到账面，生成盘点的盈亏损益报表。 |
|  | 多库房管理：要求支持设置多个药品库房，自定义药品在库房之间的流向，可自定义药库、药房等各级包装单位及其换算关系。 |
|  | 有效期管理：要求支持提供药品的有效期管理、可统计过期药品或即将过期药品的明细，并有库存量提示功能。 |
|  | 呆滞管理：要求支持对长时间不用的药品定义为呆滞药品，统计出呆滞药品后可以进行退货处理。 |
|  | 动销管理：要求可以查询出一段时间内在用的品种，可查询出相应的用量，进而判断药品库存的活性，是否需要备货采购等。 |
|  | 入库统计：要求支持按日期段、按供应商、按药品各种分类、按药品品种等汇总药品的采购入库和退药等情况，可用于财务报表的统计和医院领导需要查看的报表等等。 |
|  | 出库统计：要求支持按日期段、按接收科室、按药品各种分类、按药品品种等汇总药品的出库情况，满足医院领导常用的查看报表、财务上报的报表等。 |
|  | 月报管理：要求支持按财务要求生成每个月的月报，月报生成时间可以根据实际业务需要，随时可以生成，对有问题的月报也可以重新生成。日报生成后，可以查询一段时间内的日报情况，按照财务要求的月报表格式输出打印报表。 |

2.10.1.2制剂管理系统

（1）系统概况

针对医院制剂配制全过程，通过信息化手段，进行规范性审核，规范制剂配制管理。制剂生产工艺流程作为主要设计思路，将制剂生产全过程分解物料采购、仓储、配制、质量检验，通过对制剂管理系统功能模块的设计，赋予各个部门负责人和操作人员的不同权限，结合自身需求，采集和记录相关数据，实现制剂生产过程可视、实时、精细、可追溯的目标。主要功能:物料采购、仓储、配制、质量控制、成品出入库管理。

（2）详细要求

| 名称 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 制剂计划 | 根据当前库存量、月使用量，系统计算、预警库存1个月库存量给予提示，形成制剂计划单制单。 |
| 原料请领、生产指令制单、审核 | 1、根据制剂计划单，制作生产指令制单，经过审核，制作原料、辅料、包装材料请领单，通过系统指令，到达仓库管理。 2、系统根据配方生成批指令领料单包含（批号、品名、规格、数量、物料名称、物料编码、请发量）等相关信息。 |
| 物料采购、仓储流程 | 1、系统提供在库制剂配制原、辅材料，包装材料信息，包括生产厂家资料、产品信息、批次管理、价格管理、库存量等； 2、设置库存预警，形成采购单信息； 3、进入采购审批流程，采购入库。 4、在库物品的出、入库管理。 |
| 制剂工序执行、制剂生产 | 1、制剂中心对工艺生产线和公用设备（制水系统、空调系统）进行管理记录，包括设备工作状态、净化房间压差、温湿度等关键参数。 2、物料请领：根据批生产指令、领料单包含（批号、品名、规格、数量、物料名称、物料编码、请发量）等相关信息。制剂生产组领料员收到物料后确认物料。以上全部按照物料请领标准操作规程进行操作。 3、制剂的配制 制剂生产组配制人员进行物料信息确认，进行记录后根据物料分类，按照标准操作规程进行操作，配制完成后提取中间品送至质检部门进行检测。 4、中间体检验合格后，按操作规程进行内包装、外包装，并及时记录成品送检。 |
| 质量检验 | 药检室对制剂配制的原、辅料，中间体、成品进行取样、登记、检验及检验记录录入，形成检验报告，上传审批。 |
| 成品出、入库 | 制剂成品按照医院药品库药品管理，纳入医院药品库系统。 |

2.10.1.3中药汤剂发放系统

（1）系统概况

中药汤剂发放系统是一种用于管理中药汤剂的发放、库存和使用的计算机系统。这种系统可以帮助医疗机构或药店更有效地管理中药汤剂的发放，确保患者能够及时、准确地获得所需的药物。旨在优化和标准化中药汤剂的配制、发放及管理流程，以确保医疗质量和患者安全.

（2）详细要求

中药汤剂发放系统

| 名称 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 处方管理 | 系统接收并记录医生开具的中药处方，自动审核处方的合理性与安全性，包括药物相互作用、剂量准确性等，确保处方符合医疗标准。 |
| 汤剂配制 | 指导和记录中药的配伍、称重、煎煮等步骤，确保每一份汤剂的制作都严格遵循医嘱和标准操作规程。 |
| 物流与分发 | 管理汤剂从调剂室到病区或患者手中的配送过程，包括路线规划、时间安排及配送人员确认，有的系统还支持患者直接通过自助设备领取。 |
| 患者信息管理 | 精确记录患者信息，如病区、床号、姓名、用药计划等，确保汤剂发放的个性化和准确性。 |
| 标签与标识 | 自动生成包含必要信息的标签贴于汤剂容器上，如患者信息、服用说明、煎煮日期等，便于识别和追踪。 |
| 数据分析与报告 | 收集并分析数据，为管理层提供决策支持，如汤剂使用量统计、成本分析、效率评估等。 |

2.10.1.4中草药房管理系统

（1）系统概况

中草药房管理系统是基于中药房的实际业务，为提高药房人员的工作效率，方便患者提供有力的中草药配发信息系统支持。同时也为草药处方在院的后期煎药、制膏等操作提供了便利。

（2）主要功能

主要包含门诊草药审方、门诊草药发药、门诊草药退药、住院草药审方，住院草药发药、住院草药已发药查询、发药查询、处方集中打印、直接退药、申请单退药等功能。

- 2.10.2药学服务

2.10.2.1临床药师服务平台

（1)系统概况

临床药师服务平台实现药师深入临床科室进行药师查房房，对药物使用进行咨询、指导与监测，提供个体化给到方案，开展用到评价等的管理，具体功能包指:用药评估、药物重整、用药教育、药师查房、信息浏览(病历病史信息、疾病诊断信息、过敏信息、检置检验信息等)。

(2)详细要求

| 模块 | 功能 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 个人工作台 | 工作台 | 药师工作台主页，展示药师的工作概况，今日、昨日完成的工作情况； 展示待办事项列表，默认展示药师未完成的药学服务，药师可创建待办事项，并快捷进入相应药学服务编辑页面； 工作日历展示药师每日完成的药学服务，可快捷进入编辑页面； 消息通知，提醒药师进行中但还未完成的药学服务，包括药师查房、用药监护、药学评估、用药教育等，可快捷进入编辑界面，完成药学服务。 |
| 患者视图 | 患者信息展示 | 支持卡片式患者信息展示，并支持以病区、患者姓名、患者号、床号等条件进行查询，帮助药师快速定位需要进行服务的患者； 支持药师对需要重点关注的患者设置标签，并支持标签信息直接展示在患者卡片上； 支持查看患者临床诊疗信息，包括患者基本信息、医嘱信息、检验信息、检查信息、手术信息等； 支持快捷进入患者药学服务工作，包括查房、用药监护、用药教育、药学评估等。 |
|  | 药师查房 | 支持新增查房记录，并支持针对患者不同时期（入院、在院、即将出院）选择不同的查房类型； 提供标准化查房记录表单，药师可在查房时编辑患者的详细查房日志； 支持快捷引用患者临床诊疗信息，包括检验信息、医嘱信息、手术信息等； 支持快捷引用进行过的药学服务信息，包括查房记录、评估记录、监护记录等； 支持快捷引用常用语，辅助药师快速完成编辑； 支持自定义设置不同病区查房常用语及查房记录表单； 支持对未归档的查房记录进行编辑、修改； 支持查房记录的导出和删除； 支持将药师建立好的查房记录通过沟通工具推送给医生、医生可在医生端沟通工具对记录单进行查看、回复，实现药师-医生的在线沟通。 |
|  | 用药监护 | 支持对需要监护的患者建立监护计划，可根据患者自身情况，配置不同的监护方案及监护任务； 支持根据监护方案自动生成指标及用药曲线图，辅助药师完成用药监护； 支持在用药监护记录维护界面，编辑患者的用药监护日志； 支持监护日志编辑时快捷引用患者临床诊疗信息，包括医嘱信息、检验信息、手术信息等； 支持快捷引用常用语，辅助药师快速完成编辑； 支持自定义设置常用语及用药监护方案模板； 支持用药监护记录的导出和删除； 支持将药师建立好的用药监护记录通过沟通工具推送给医生、医生可在医生端沟通工具对记录单进行查看、回复，实现药师-医生的在线沟通。 |
|  | 用药教育 | 支持新增用药教育记录单，包括药品宣教信息及诊断宣教信息； 提供标准化宣教信息表单，药师可自定义添加宣教内容； 支持快捷引用患者药品信息及诊断信息； 支持快捷引用用药教育模板，辅助药师快速完成编辑； 支持自定义设置用药教育模板，同时支持将添加的用药教育记录存为模板供引用； 支持用药教育记录的导出和删除； 支持将药师建立好的用药教育记录通过沟通工具推送给医生、医生可在医生端沟通工具对记录单进行查看、回复，实现药师-医生的在线沟通。 |
|  | 入院评估 | 支持新增入院评估记录，并支持根据患者情况选择不同的评估模板； 提供标准入院评估表单，支持内容选择格式化，辅助药师快速完成编辑； 支持自定义设置不同病区入院评估表模板； 支持入院评估表的导出和删除； 支持将药师建立好的入院评估记录通过沟通工具推送给医生、医生可在医生端沟通工具对记录单进行查看、回复，实现药师-医生的在线沟通。 |
|  | 药物重整 | 支持新增药物重整记录，并支持根据患者情况选择不同的记录模板； 提供标准药物重整记录表单，支持内容选择格式化，辅助药师快速完成编辑； 支持快捷导入患者的既往用药、现用医嘱等信息； 支持自定义设置不同病区药物重整表模板及病区常用药品信息； 支持药物重整记录的导出和删除； 支持将药师建立好的药物重整记录通过沟通工具推送给医生、医生可在医生端沟通工具对记录单进行查看、回复，实现药师-医生的在线沟通。 |
|  | 专项评估 | 支持新增专项评估记录，并支持根据患者情况选择不同的评估量表； 提供标准专项评估量表，并根据评估内容自动生成评估结论； 支持自定义专项评估量表，包括分类、题目、选项、评分、结论等内容，支持设置选项分数及结论分数范围，帮助药师快速得出评估得分和结论； 支持专项评估表的导出和删除； 支持将药师建立好的专项评估记录通过沟通工具推送给医生、医生可在医生端沟通工具对记录单进行查看、回复，实现药师-医生的在线沟通。 |
|  | 药师反馈 | 支持新增药师反馈记录； 支持快捷引用患者临床诊疗信息，包括检验信息、医嘱信息、手术信息等； 支持快捷引用药师反馈模板及常用语，辅助药师快速完成编辑； 支持自定义设置不同病区常用语及药师反馈模板； 支持药师反馈记录的导出和删除； 支持将药师建立好的反馈记录单通过沟通工具推送给医生、医生可在医生端沟通工具对反馈记录单进行查看、回复，实现药师-医生的在线沟通。 |
| 药师查房 | 查房准备 | 展示住院患者列表，支持以病区、患者姓名、床号等条件定位需要进行查房的患者； 支持选择患者加入查房，同时设置查房类型及答题卡。 |
|  | 今日查房任务 | 展示今日需查房的患者信息，显示查房状态（已查房、未查房）,药师可按计划列表，逐个完成； 支持选择患者，进入患者查房记录页面，对查房记录进行修改、删除。 |
|  | 历史查房记录 | 展示患者历史查房记录，显示查房记录编辑情况（待整理、已完成）； 支持选择患者，进入患者的查房记录界面，对查房记录进行新增、修改及删除。 |
| 用药监护 | 添加监护患者 | 展示住院患者列表，支持以病区、患者姓名、患者号、床号等条件定位需要进行用药监护的患者； 支持根据患者自身情况，配置不同的监护方案及监护任务。 |
|  | 监护任务列表 | 展示今日需监护的患者信息，显示监护任务完成状态（已完成、未完成）,药师可按计划列表，逐个完成； 支持选择患者，完成监护任务。 |
|  | 历史监护记录 | 展示患者历史监护记录，显示监护任务情况（未完成、已完成）； 支持选择患者，进入患者的监护记录界面，对监护记录进行新增、修改及删除。 |
| 用药教育 | 新建用药教育 | 展示住院患者列表，支持以病区、患者姓名、患者号、床号等条件定位需要进行用药教育的患者； 支持选择患者，进入患者的用药教育记录单填写界面，对用药教育记录进行编辑。 |
|  | 用药教育记录 | 展示患者历史用药教育记录，显示用药宣教情况（未完成、已完成）； 支持选择患者，进入患者的用药教育记录界面，对用药教育记录进行新增、修改及删除。 |
| 药学评估 | 新建药学评估 | 展示住院患者列表，支持以病区、患者姓名、患者号、床号等条件定位需要进行药学评估的患者； 支持选择患者，根据患者情况新增入院评估、药物重整及专项评估。 |
|  | 入院评估记录 | 展示患者历史入院评估记录，显示评估完成情况（未完成、已完成）； 支持选择患者，进入患者的入院评估记录界面，对入院评估记录进行新增、修改及删除。 |
|  | 药物重整记录 | 展示患者历史药物重整记录，显示药物重整完成情况（未完成、已完成）； 支持选择患者，进入患者的药物重整记录界面，对药物重整记录进行新增、修改及删除。 |
|  | 专项评估记录 | 展示患者历史专项评估记录，显示评估完成情况（未完成、已完成）； 支持选择患者，进入患者的专项评估记录界面，对专项评估记录进行新增、修改及删除。 |
| 药学沟通 | 新建药师反馈 | 展示住院患者列表，支持以病区、患者姓名、患者号、床号等条件定位需要进行用药反馈的患者； 支持选择患者，进入患者的用药反馈内容填写界面，对用药反馈意见进行编辑。 |
|  | 药师反馈记录 | 展示患者历史用药反馈记录，显示用药反馈情况，包括反馈类型、反馈内容及反馈时间等； 支持选择患者，查看药师反馈内容及与医生的沟通记录。 |
| 统计分析 | 工作量统计 | 1.可直观展现各药师在各病区进行的药学服务次数； 2.可按时间段、病区、覆盖率等维度统计药师完成的药学服务工作内容。 |
| 移动查房 | PAD查房 | 支持药师在查房过程中使用移动设备进行查房相关信息记录； 支持药师调阅患者临床诊疗信息，包括患者基本信息、医嘱信息、检验信息、检查信息、手术信息等； 支持药师对特殊患者进行标记，如肝肾功能不全，血液透析患者等； 支持药师调阅患者用药教育记录，并可对患者进行床边宣教； 支持药师调阅患者评估记录，并可对患者进行药学评估； 支持药师调阅患者用药监护信息，并可对患者进行用药监护，对于特殊疾病患者，可调整患者关注度，加入到监护计划中； 支持药师进行用药反馈，并和医生进行在线沟通。 |
| 医生端 | 在线沟通 | 支持医生查看药师发送的的消息，并可查看药师反馈记录； 支持医生跟药师对患者情况进行在线交流。 |

2.10.2.2电子药历

（1）系统概况

电子药历是在药学服务中利用计算机信息技术，采用临床资料，通过理、分析、归纳书写形成的完整的技术档案资料。也指对患者治疗或试防疾病进行药物治疗过轻的全面、客观记录和评价，以及药师对里者进行的与医疗有关的教育与指导，以及对药物治疗过程的干预等。具体功能包指:药历模板管理、药历书写、药历权限管理。

（2）详细要求

| 名称 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 电子药历操作功能 | 电子药历新建功能：按患者为单位新建药历，一个患者可建多份药历； |
|  | 电子药历查看功能：可查看未归档和已归档的所有药历； |
|  | 电子药历编辑功能：可对自己未归档的药历进行编辑、修改； |
|  | 电子药历暂存功能：可将未完成编辑的药历自动暂存，随时进行修改和补充编辑； |
|  | 电子药历删除功能：可对自己创建的未归档药历进行删除； |
|  | 电子药历归档功能：可将已完成药历进行归档，归档后不能进行修改； |
| 电子药历界面功能 | 病人基本信息导入功能：可导入病人的基本信息：包括患者姓名、年龄、身高、体重、电话号码、家庭住址等信息； |
|  | 病人病历信息导入功能：可导入病人的病历信息：包括不良嗜好、主诉、既往史、现病史等信息； |
|  | 初始治疗药物编辑功能：（1）可根据患者使用过的药物选择性导入；（2）用药分析内容编辑、模板建立、引用；（3）初始药物治疗监护内容编辑、模板建立、引用。 |
|  | 主要治疗药物编辑功能：可根据患者使用过的药物选择性导入； |
|  | 治疗日志编辑功能：可编辑日期选择，主观资料、客观资料、评估、处理计划内容编辑、模板建立、引用； |
|  | 治疗总结编辑功能：（1）出院时对完整治疗过程的总结性分析意见内容编辑、模板建立、引用；（2）药师在本次治疗中参与药物治疗工作的总结内容编辑、模板建立、引用；（3）患者出院后继续治疗方案和用药指导内容编辑、模板建立、引用；（4）治疗需要的随访计划和应自行检测的指标内容编辑、模板建立、引用。 |
|  | 药历点评编辑功能：（1）临床带教老师评语内容编辑、模板建立、引用；（2）药学带教老师评语内容编辑、模板建立、引用； |
|  | 自备药品管理功能：可根据患者使用过的药物选择性导入； |
| 模板管理功能 | 共享模板管理功能：可对建立的共享模板进行新增、归类、编辑、修改、以及删除； |
|  | 个人模板管理功能：可对建立的个人模板新增、归类、编辑、修改、以及删除； |
| 工作量统计功能 | 可统计药师电子药历填报工作量。 |

- 2.10.3药事管理

2.10.3.1合理用药

（1）系统概况

利用合理用药知识库，实现医顺自动审查、实时提醒，及时发现不合理用药问题。具体功能包括:合理用药知识库管理、干预引擎、干预记录查询。

（2）详细要求

①医药信息查询功能

| 名称 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 说明书查看 | 1、可查看各厂家已上市药品的完整说明书； 2、优先展示用户自定义添加的药品说明书。 |
| 药物手册 | 1、支持通过提取说明书提纲中内容的方式将说明书生成药品的药物手册； 2、支持药物手册的查看和批量导出操作。 |
| 医药学公式 | - 1、提供“心脏系统、肾脏系统、血液学系统、肺脏系统、神经系统、儿科学系统、妇产科学公式”7类医学相关计算公式的应用计算。 |
| 其他医药信息 | 1、可查询《国家基本药物处方集（2012版）》、《中华人民共和国药典(2020年版)》、《新编药物学（17版）》、《浙江省中药炮制规范（2005版和2015版）》、《北京市中药饮片炮制规范(2008年版)》、《中国国家处方集（2010版）》、《国家基本药物临床应用指南（2012版）》、《临床注射药物应用指南(2014版)》、《超药品说明书用药目录（广东药学会2020年版）》等书籍摘抄； 2、可查询国家药品监督管理局发布的药品警戒快讯、说明书修订公告、药品不良反应信息通报； 3、可查询国家卫健委和药品监督管理局发布的通知公告和法律法规。 |
| 自定义医院文献 | 1、支持用户自定义维护文献、杂志，参考文献等内容； 2、自定义相关资料内容均支持自主查询。 |
| 自定义医院说明书 | 1、支持用户对药品说明书内容进行自定义维护与更新； 2、说明书查询时，优先展示自定义添加的说明书。 |

②规则库

| 名称 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 系统提供的规则库 | 1、系统提供1套药品说明书规则集 2、说明书规则集源于药品说明书标准维护，规则经过数百家医疗机构多年实践验证、累计优化；规则库覆盖用户全部药品及其它已上市药品的各项合理性审查内容；同时支持不同的问题审查结果，进行警示级别的区分。 |
| 规则库的更新引导 | 1、说明书规则集中的规则内容会根据说明书的修订进行新增、修改； 2、当用户系统知识包更新后，系统可根据用户使用规则的引用情况对更新的内容做出更新提醒，用户可根据自身业务需求对更新的规则进行全部更新、部分更新、或不更新操作。 3、当用户系统知识包更新后，系统可根据用户药品比对情况对新增的规则内容做出新增提醒，用户可根据自身业务需求对新增的规则进行全部更新、部分更新、或不更新操作。 |

③审查功能

| 名称 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 审查问题的严重程度管理功能 | 通过采用警示级别的设置，实现按严重程度对审查出的不合理问题进行区分： 5级：绝对禁忌或致死性危害； 4级：相对禁忌或非致死性的严重危害； 3级：轻度危害或提示类的信息。 |
| 审查问题的问题类型管理功能 | 通过采用警示类型的设置，对审查出的不合理问题按照错误类型进行问题归类。支持审查的问题有“用药建议、用药提醒、管理规定、适宜性分析、规范性分析、超常性分析”等。支持自定义添加提示类型。 |
| 检验指标与用药的审查 | 将检验指标与相关药品进行关联，实现检验指标在该药品用法用量、禁忌症、相互作用审查中的应用； 系统已覆盖中性粒细胞、白细胞、红细胞、血小板、血红蛋白、白蛋白、血钾、血钙、血镁、血甘油三酯、尿素氮、胆红素、血磷、丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸氨基转移酶、国际标准化比值等指标在用户药品中的应用。 |
| 适应症、禁忌症的审查 | 系统支持结合患者诊断、检验指标、年龄等信息，实现对药品适应症、禁忌症的合理性审查； 适应症：已覆盖除溶媒、肠内和肠外营养用药、疫苗、血浆制品和血浆代用品、止血药、造影剂以外的用户全部药品，及其他已上市药品； 禁忌症：已覆盖所有存在禁忌症的用户全部药品，及其他已上市药品。 |
| 给药途径的审查 | 实现处方/医嘱药品的给药途径的合理性的审查； 对门急诊患者处方中使用的口服剂型药品（排除肠内营养制剂），审查其给药途径是否为鼻饲、造瘘管滴入，提醒用户可能存在给药途径不合理的问题。 |
| 用法用量的审查 | 1、系统支持根据患者年龄、性别、体重、体表面积、孕产、诊断、各项检验指标，结合药品的给药途径等信息对药品剂量进行合理性审查： 支持药嘱每次剂量、每平米每次剂量、每公斤每次剂量的审查； 支持当前审查药嘱每天剂量、每平米每天剂量、每公斤每天剂量的审查； 支持具体药品的累计日剂量、每平米累计日剂量、每公斤累计日剂量的审查； 支持具体药品的累计剂量、每平米累计剂量、每公斤累计剂量的审查； 支持当前药嘱相同成分的药品的成分累计剂量、成分每平米累计剂量、成分每公斤累计剂量的审查，避免同成分合并用药时判断为重复用药的假阳性；（如：复方制剂和单方制剂一起合用，但药品中各成分累计剂量符合最大用药剂量范围内，判定为合理的合并用药） 其中，支持长期医嘱和临时医嘱（st、once）的单次剂量的分别审查； 2、系统支持根据患者年龄、性别、体重、体表面积、孕产、诊断、各项检验指标对药品给药频率、给药时机、进行合理性审查； 3、实现儿童剂量多维度审查，儿童剂量符合参考标准中年龄和体重任一条件，均判断为合理的剂量； 4、实现缓释片、控释片、肠溶片等对分剂量服用有特定要求的药品，其每次给药剂量是否为合理的可分剂量的审查； 5、实现校正剂量（覆盖除肿瘤药品外的口服药品）的审查，通过对涉及体重、体表面积计算出的非整数剂量的校正，提高审查准确率（如某药品根据体重、体表面积计算出患者应使用0.98片，而医生实际开具1片，判断为合理的剂量）； 6、实现异常剂量（覆盖除溶媒、疫苗、血浆成分及血浆代用品、造影、氨基酸、脂肪乳外的成品输液型药品、小容量注射剂和口服药品）的审查：80岁以上老年患者和14岁以下儿童患者，每次或每天剂量不得超过说明书常规剂量上限的1倍；其他患者，每次或每天剂量不得超过说明书常规剂量上限的2倍；14岁以上患者每次或每天剂量不得低于说明书常规剂量下限的1/5。 |
| 用药疗程的审查 | 1、在门诊药嘱用药时，支持特定药品的用药疗程的管控，限制医生仅能在规定疗程内进行开药； 2、在住院医嘱用药时，支持按在用药品配置药品累计使用最大天数的管控； 3、触发审查时，超出用药天数的限制，给予医生提醒。 |
| 相互作用的审查 | 1、结合病人的具体情况【如：诊断、检验值、合用药品（剂量、频率、给药途径）】等信息，实现可根据不同药品名称在实际用药中是否存在不良相互作用的精准审查； 2、实现含有乙醇的药品与特定药物不良相互作用的审查，提示可能存在双硫仑样反应； 3、含有2个或2个以上乌头碱的中成药（如：虎力散制剂、强力天麻杜仲制剂、祛风止痛制剂、尪痹制剂、复方夏天无片等）进行相互作用的审查，提示可能存在毒性反应； 4、实现治疗感冒的中成药与滋补性中成药的审查，可能存在不良相互作用。 |
| 重复用药的审查（重复开具、重复治疗） | 1、实现可根据不同药品名称、或药品成分在实际用药中重复治疗的审查，重复治疗审查提示处方/医嘱中的两个或多个药品（带给药途径）同属某个药物治疗分类（即具有同一种治疗目的），可能存在重复用药的问题（已覆盖西药与西药、中成药与西药的重复用药）； 2、实现病人用药处方/医嘱中的同一个全身给药的药品（排除溶媒等药品）重复开具的审查。 |
| 配伍的审查 | 1、实现注射剂在开具时，实现配伍审查，提示同组药嘱中是否存在溶媒用量、溶媒选择、稀释（小容量注射剂）、配伍、及钾离子浓度不合理的问题； 2、实现《400种中西药注射剂临床配伍应用检索表》、《459种中西药注射剂临床配伍应用检索表》的应用； 3、对于必须先用注射用水稀释的注射剂，实现其同组药嘱中是否添加注射用水的审查。 |
| 特殊人群用药审查 | 1、实现用药处方/医嘱中是否存在特殊人群（妊娠期妇女、哺乳期妇女、老年人、儿童等）中的禁用及慎用的药品； 2、通过结合病人的诊断、eGFR指标值（可选择公式： Cockcroft-Gault 公式和CKD-EPI 公式）、是否透析状态等指标，判断患者肾功能状态，审查肾功能不全患者是否存在禁用和慎用的药品。 |
| 过敏的审查 | 1、在获取病人既往过敏原或过敏类信息的基础上，提示病人用药处方中是否存在与病人既往过敏药品、食物相关的、可能导致类似过敏反应的药品； 2、在获取病人对乙醇过敏，提示病人用药处方中是否存在含有乙醇的药品。 |
| 不良反应提醒 | 1、根据国家药品监督管理局发布的不良反应信息通报，提醒医生在使用相关药品时需要注意的问题。 |
| 其他提醒 | 1、处方/医嘱中肿瘤注射药品需要避光输注、冲管的，提醒医生用药需要注意该问题； 2、处方/医嘱中肿瘤注射药品有特殊的滴速、输注速度，告知医生其适宜的滴速、输注速度。 备注：在某类药品上直接编辑提示规则，不论医生对药品的使用正确与否，均给予提示。 |
| 中药饮片的审查 | 1、实现饮片十八反、十九畏的配伍管控； 2、审查毒性饮片用药剂量是否超过药典推荐的剂量上限范围； 3、审查是否存在药典规定的孕期禁止使用的饮片； 4、审查外用饮片与药典不匹配的给药途径； 5、实现肾功能不全、肝功能不全谨慎使用与禁止作用的饮片管控。 |
| 抗菌药物管理 | 1、提供规则模板，可按《抗菌药物临床应用指导原则(2015年版)》实现抗菌药物越权用药的管控； 2、实现处方/医嘱中是否存在作用机制相同药品重复应用的审查（同重复用药）。 |
| 精、麻、毒、放、高危等药品的审查 | 1、对已上市精、麻、毒、放、高危药品，维护精神药品、麻醉药品、毒性药品、放射性药品、高危药品的属性标志，用户可采用属性进行规则自定义，实现相关药品的管控； 2、提供一类、二类精神药品管控规则模板，可按《处方管理办法》实现用药疗程天数管控； 3、提供麻醉药品提供管控规则模板，可按《处方管理办法》实现用药疗程天数的管控； 4、对于麻醉药品缓控释制剂（如芬太尼贴剂、硫酸吗啡控释片、盐酸羟考酮缓释片、盐酸羟考酮控释片等），实现不同品种药品重复使用的审查。 |
| 自定义合理性审查规则 | 1、支持用户自定义药品规则，能够对所有使用规则（包括引用自说明书规则集的规则和本院自定义的规则）进行新增、修改和删除，实现对用药适应症、禁忌症、用法用量、给药途径、相互作用、重复用药、特殊人群、配伍、过敏、不良反应等精准审查，规则审核后立即生效（不需要重启服务器）； 2、提供130+判断条件，支持用户自定义编辑复杂规则判断，使药品的使用更加符合用户的实际用药情况； 3、提供40+代表药品特点的属性（如单胺氧化酶抑制剂、磺胺结构类药品），支持用户在自定义规则中使用； 4、支持用户自定义规则，可实现对q8h，q12h，q6h等特殊给药频率合理性的审查； 5、提供69个条件（如检验指标肌酐）的“为空”判断（即未获得病人的该类信息），支持用户在自定义规则中使用，避免审查时存在缺陷； 6、提供中药颗粒目录，支持用户自定义规则，可以进行相应的管控； 7、支持用户在自定义药品规则时，采用病人特征字典表达病人疾病情况。系统提供2500+个病人特征（如高血压、妊娠期妇女，已覆盖21个疾病）及其定义的规则，其规则可采用诊断、检验、手术等信息进行定义，已可基本满足已上市药品合理性审查（与西医诊断关联）时所需的病人特征；支持用户查看病人特征定义的规则，根据医院不同的管控需求，用户可对系统病人特征定义的规则进行修改或添加新的病人特征并自定义其规则。修改后，使用该病人特征的药品审查规则也会同时调整；并可快速查看该“病人特征”在药品适应症、禁忌症、用法用量、疗程、肝功能、肾功能、孕产等审查规则中的应用，可对规则的正确性进行校验； 8、系统支持自定义规则审核后立即生效（不需要重启服务器）；可快速实现处方/医嘱的干预、查询、分析和统计。 |
| 自定义管理规则 | 1、支持用户自定义管理规则，实现对整体用药的管控，包括门、急诊处方药品超多日用量、门诊输液审查（可限定科室、疾病）；药品品种（名称和品种数）、药品发药数量、处方金额、中药饮片帖数、中药饮片味数等（可限定患者病历号、处方时间、科室、来源（门诊、急诊或住院）等； 2、支持用户自定义单病种的用药审查，控制“指定疾病的药品”只能在指定疾病下才能使用； 3、支持用户自定义医保结算管控规则，控制“指定疾病的医保药品”在未患该疾病患者使用医保结算的管控；例：肝移植患者使用医保结算来采购只限肾移植患者医保结算的药品时，系统支持非肾移植患者须自费使用的审查。 |

④干预系统

| 名称 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 处方/医嘱实时审查 | 1、支持在医生开方阶段对处方/医嘱的用药合理性进行实时审查，并给予医生提示，对于严重的用药问题可以直接在医生端进行拦截； 2、支持对处方/医嘱中用法用量、相互作用、配伍禁忌、重复用药、禁忌症、适应症、特殊人群用药、妊娠期用药、哺乳期用药、过敏、给药途径等不合理用药情况进行自动审查。 |
| 干预配置功能 | 1、支持设置处方/医嘱用药问题提示的科室及提示信息的类型和等级； 2、支持门诊按处方或按患者提示医生用药问题，按患者提示即合并患者当日所有有效处方进行审核； 3、支持配置住院长期医嘱和临时医嘱之间是否开启重复用药审查； 4、支持配置门诊处方或住院医嘱特殊给药频率（如st、once）是否开启重复用药审查。 |
| 处方/医嘱干预结果查询 | 1、支持处方/医嘱及干预结果的自动采集和保存，支持药师实时查看医生开具的处方/医嘱及发生的用药问题； 2、支持药师对具体审查结果对应的知识库规则进行确认/待查操作，或对知识库进行修改完善； 3、支持医生登入系统，查看本人的全部问题处方和处方审核结果； 4、支持科主任/医院管理人员登入系统，查看本科室或本院的全部问题处方/医嘱及审核结果 |

2.10.3.2处方审核

（1）系统概况

针对医生在诊疗活动中为患者开具的处方，通过信息化手段，进行合法、规范性和规范性审核，作出是否同意调配药师发药决定的药学服务。主要功能:审方中心、审方记录、审方报表、审方处方点评。

（2）详细要求

| 名称 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 审方流程 | 1、系统提供审方药师门诊审方工作平台，支持审方药师在患者缴费前完成门诊处方的实时审查； 2、系统提供审方药师住院审方工作平台，支持审方药师在医嘱调剂前完成住院医嘱的实时审查； 3、系统按照预设的合理用药规则对处方/医嘱进行自动审查，包括过敏、禁忌症、适应症、特殊人群、配伍、相互作用、重复用药、给药途径、给药时机、给药剂量、给药频率、疗程审查等；再交由药师可选取全部或部分处方/医嘱进行人工审核；审方药师可将审核不合理的处方/医嘱打回到医生端，由医生进行双签或修改，直到处方/医嘱审核通过，进入调剂环节，实现审方药师的实时审方。 |
| 审方方案和模式设置 | 1、支持筛选需要审方药师人工审查的处方/医嘱：可按照科室、病区、医生、药品、诊断、警示信息等条件设置一个或多个审方方案，用于待审核处方/医嘱的过滤，确定待人工审核处方/医嘱任务；对于不符合方案设置的处方/医嘱，支持处方/医嘱自动通过审核； 2、支持医院自定义特殊管控药品审方方案，例如重点监控药品、精麻药品等，必须经过人工审核才允许执行，不受超时时间限制； 3、支持按药师分配审方任务：可按照科室、病区、诊断、药品等条件设置药师的审方权限，系统可根据药师权限将总的待审核处方/医嘱任务分配给有权限的审方药师； 4、门急诊支持可选择：按单张处方按患者合并当日所有处方或跨天跨就诊合并患者所有处方审查医生用药问题； 5、住院支持按患者审查或按组拆分审查，按患者审查即患者一次传入的医嘱为一个审查任务，按组拆分审查即患者一次传入的医嘱按组号拆分为多个审查任务，便于医院根据实际需要合理安排审方工作； 6、支持在审方方案中设置药师工作日和具体工作时间，对于非药师工作时间的处方/医嘱，可自动通过审核，不影响处方/医嘱的执行。 |
| 审方页面展示 | 1、支持审方页面一体化展示患者信息、处方/医嘱信息、检查检验信息、手术信息、电子病历信息、生命体征趋势图及系统自动审查结果； 2、支持在药师审核任务时，展示干预阶段医生预先填写的特别用药理由; 3、支持药品使用监护点的突出展示，药品使用监护点即药师在审核某个药品的过程中需要重点关注信息，包括与药品适应症、疗效、禁忌症、不良反应等相关的检验指标、检查、生命体征和手术信息；支持查看检验指标趋势图，并支持异常检验指标的突出展示；有助于药师快速、全面、精准的审核处方/医嘱； 4、支持实时展示给审方药师，待审核处方/医嘱任务总量和分配给该药师的待审处方/医嘱任务数量； 5、支持处方/医嘱审核历史信息的查看，包括处方/医嘱审核状态、审方药师审核意见及医生对打回处方/医嘱的处理结果； 6、支持用户自定义设置处方/医嘱明细页面展示的字段，并可设置字段排序，方便药师关注信息的优先展示。 |
| 处方/医嘱人工审查 | 1、支持审方药师查看待审核处方/医嘱任务总量及分配给自己的待审处方/医嘱任务；门急诊可按科室、医生、处方号进行任务筛选；住院可按病区、医嘱类型、患者号进行任务筛选； 2、支持先开具处方/医嘱、传入带紧急标记的处方/医嘱、特殊给药途径/给药频率处方/医嘱的优先审核； 3、支持审方药师选择多张处方/医嘱，批量审核通过； 4、支持审方药师在审核处方/医嘱时，对系统根据处方/医嘱跑出的警示信息内容进行确认，并支持人工输入审核意见及用药建议；对于人工输入的内容，支持药师自定义审核意见模板，便于药师在审核时进行选择及快速回复； 5、支持审方药师根据问题的严重程度选择是否强制要求医生修改处方/医嘱； 6、支持待审处方/医嘱超过规定时间，自动超时通过，并支持用户自定义超时时间； 7、支持处方/医嘱打回后，当医生超过一定时间未处理时提示给药师，且可以对医生超时未处理的时间进行设置； 8、支持处方/医嘱打回后，当医生对打回的处方/医嘱进行双签后，在药师界面显示双签理由并通过任务； 9、支持处方/医嘱打回后，当医生跟药师沟通后，且审方药师认同医生的用药方案时，支持审方药师修改处方/医嘱的审核结果，将打回的审核结果修改为通过并支持输入通过理由； 10、支持处方/医嘱的收藏，并可设置收藏分类，用于经典案例回顾等； 11、支持在处方/医嘱审核任务上添加备注信息用于审方过程的记录，如“跟医生沟通需要审核通过”等； |
| 审查结果查看 | 1、支持查看进入审方系统的全部处方或医嘱，包括人工审核通过及打回的处方/医嘱、系统自动通过、超时通过的处方/医嘱； 2、支持处方/医嘱审核历史的查看和导出，包括审方药师审核意见及医生处理结果； 3、支持按日期、科室、警示类型、药品分类、药品名称、审方药师、审核状态、处方号、患者号、给药途径等条件筛选处方/医嘱，并支持药师已收藏案例的筛选查看。 |
| 审方质量评价 | 1、支持根据日期、来源、审方药师、药品名称等条件，全部或随机抽取已审核处方/医嘱供药学管理人员进行回顾性分析评价，并可根据评价结果生成评价报表； 2、支持审方药师登入系统查看本人的审方评价结果。 |
| 统计分析 | 1、从机构、科室、医生等角度统计处方/医嘱数量及审查概况，包括自动通过处方数/医嘱组数、药师打回、药师通过处方数/医嘱组数等指标； 2、统计各审方药师审核的处方数/医嘱组数、审核通过、审核打回的处方数/医嘱组数等指标； 3、从机构、科室、医生、药师等维度统计处方/医嘱打回后医生对打回处方/医嘱的处理情况，包括医生双签、医生修改处方数/医嘱组数等指标； 4、从机构、科室、医生、药师等角度统计药师审方的效率及医生处理的效率，包括药师审核耗时、医生处理耗时等指标； 5、统计药师审核的处方/医嘱中各问题类型的发生的情况，包括打回处方数/医嘱组数、医生双签、医生修改处方数/医嘱组数等指标。 |

2.10.3.3处方点评系统

（1）系统概况

处方点评管理系统实现对门诊处方和住院医嘱的事后分析监管，点评监控超常用药不规范用药、不适宜用药等问题，主要功能包指:处方点评、点评抽取模板、点评记录、点评导出模板。

（2）详细要求

| 名称 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 点评项目创建 | 1、支持全处方点评和全医嘱点评； 2、支持特定条件下处方/医嘱的抽样点评； 3、支持通过自定义模板的方式保留抽取条件和分配方案，对处方/医嘱进行抽样点评； 4、支持对特定药品进行专项点评，如抗菌药物专项、基药专项等； 5、支持多维度的抽样筛选条件组合抽取，满足用户不同的抽样要求； 门急诊处方：提供年龄、患者号、处方号、处方来源（门急诊、门诊、急诊）、药品名称、药品品种数、药品属性、是否包含退药处方、是否注射给药、诊断、医生职称、处方类型（西药方、草药方、中成药方）、处方金额、抗菌药物类型、机评合理情况（全部、合理、不合理）、警示信息（按警示信息类型、状态、等级）、点评方式（按科室、按医生）、样本来源（全部、已抽取、未抽取）筛选条件； 住院医嘱：提供年龄、住院号、患者号、病案号、药品名称、药品属性、是否包含无用药患者、是否是出院带药患者、住院天数、诊断、医生职称、是否有手术信息患者、手术名称、手术等级、切口类型、用药金额、抗菌药物类型、机评合理情况、警示信息（按警示信息类型、状态、等级）、点评方式（按科室、按医生、按病区、按医疗组）、样本来源（全部、已抽取、未抽取）筛选条件； 6、针对药品名称，支持处方/医嘱中多个药品同时存在时才抽取的抽取方式（支持3个及以下药品的同时抽取）； 7、住院医嘱抽取时若存在药品名称筛选且按医生进行抽样时，支持将药品与开嘱医生关联； 8、支持通过自定义规则对应警示进行样本抽取（处方、医嘱），满足用户个性化的抽样要求； 9、支持多种样本抽取方式 门诊： 提供全部抽取； 提供随机按指定数量或百分比抽取； 提供等间隔按指定数量抽取； 提供每个机构/科室指定数量或百分比抽取； 提供按药品抽取，即当存在药品名称筛选条件时，支持按筛选药品指定数量抽取； 提供按医生抽取，即当存在医生筛选条件时，支持设定满足筛选条件的医生指定人数或百分比人数，并支持设置单个医生指定数量或百分比进行组合抽取； 住院： 提供全部抽取； 提供随机按指定数量或百分比抽取； 提供等间隔按指定数量抽取； 提供每个机构/科室/病区/医疗组指定数量或百分比抽取； 提供按药品抽取，即当存在药品名称筛选条件时，支持按筛选药品指定数量抽取； 提供按医生抽取，即当存在医生筛选条件时，支持按筛选医生指定数量或百分比抽取样本； 10、支持在抽样时设置点评样本中需要显示的警示信息类型、状态和等级。支持只显示抽取药品名称、药品属性的警示信息。 |
| 处方/医嘱人工点评 | 1、支持处方/医嘱点评项目的任务进行分配，将抽取的处方/医嘱分配给多个药师进行人工点评； 2、支持点评药师查看并点评被分配的点评项目及具体点评任务，点评任务列表页面提供时间、患者姓名、是否合理、机评结果、警示类型、警示等级、点评状态、审阅状态、科室、选择药品筛选条件； 3、支持点评药师在点评处方/医嘱时，对系统点评产生的警示信息内容进行忽略或恢复，并支持人工添加点评意见，填写人工点评意见时支持选择问题代码及药品名称； 4、提供处方/医嘱明细页警示等级按钮，点击对应等级即可显示或隐藏对应等级的警示信息； 5、支持人工点评意见标记展示，点评药师人工添加的人评意见展示“人评”标记 6、支持机评警示信息、点评意见、复核意见和最终点评意见单独存储； 7、点评任务列表页支持处方/医嘱的批量点评，包括批量确认机评结果和批量忽略机评结果； 8、点评项目列表页面支持配置显示样本开始时间、样本结束时间、项目创建时间、项目结束时间、项目入库时间、项目推送时间。 |
| 处方/医嘱界面展示 | 1、支持处方/医嘱明细页面一体化展示患者信息、处方/医嘱信息、检查检验信息、手术信息、电子病历信息及系统自动分析结果； 2、对于门诊处方，支持查看患者当日所有处方； 3、对于住院医嘱，支持按医嘱类型、药品属性、药品名称、科室、医生进行医嘱明细信息筛选； 4、支持点击警示信息后，左侧药品区域只展示存在该警示信息的问题药品； 5、支持点击药品后，右侧警示信息栏只显示该药品相关的警示信息； 6、支持在药师点评详情页面，展示干预阶段或审方阶段医生双签名确认时填写的理由； 7、支持用户自定义设置患者信息显示的字段； 8、支持用户自定义设置药品明细页面展示的字段，并可设置字段排序，方便药师关注信息的优先展示。 |
| 问题代码设置功能 | 1、系统支持用户自定义问题代码与警示类型的对应关系，同时支持按对应关系自动生成问题代码； 2、支持问题代码在的点评界面展示和项目报表中导出。 |
| 项目报表生成及导出 | 1、门诊处方点评项目结束后，支持按机构、按科室、按医生、按科室-医生生成项目报表，包括点评处方数、处方人次数、用药品种数、抗菌药物品种数、基药品种数、抗菌药物总金额、基药使用人次数、基药使用人次百分率、抗菌药物金额百分率、抗菌药物品种数百分率、不合理处方数等指标等统计指标，满足处方点评的要求； 2、住院医嘱项目结束后，支持按机构、按科室、按医疗组、按科室-主管医生生成项目报表，包括出院患者人次数、用药品种数、抗菌药物品种数、基药品种数、抗菌药物使用百分率(%)、合理医嘱百分率(%)、抗菌药物总金额、抗菌药物金额百分率、抗菌药物品种数百分率、不合理医嘱数等统计指标；满足医院医嘱点评的要求； 3、支持项目报表、处方/医嘱样本数据导出成excel文件； 4、支持用户自定义设置样本导出方案，提供可选择的处方或医嘱点评样本导出字段（系统提供80+待选字段），满足用户的个性化导出要求。 5、门诊处方项目导出时支持导出全部药品、抽取药品、抗菌药物、问题药品的数据。 6、住院医嘱项目导出时支持导出全部药品、抽取药品、抗菌药物、问题药品、出院带药、抽取医生的数据。 7、支持将结束后项目中的数据进行汇总统计，支持按日期、机构、样本类型、处方来源、科室范围进行样本统计； 8、支持自定义配置用户项目报表查看和导出的权限； |
| 点评结果查看 | 1、支持科主任/医院管理人员登入系统，查看管理科室/管理机构的处方/医嘱及点评结果； 2、支持医生登入系统查看本人的不合理处方或医嘱，在点评项目未结束时可对药师的点评结果进行申述，填入申述理由，并支持支持上传附件。 |
| 功能 | 说明 |
| 标准报表 | 提供统计报表供医院使用，覆盖医院用药数据统计的各种维度，包括按机构、按科室、按医疗组、按病区、按医生统计，按药品统计、按手术统计、按问题类型统计等。此外还提供了不同统计类型的报表，包括出院科室统计、实际使用科室统计、含在院使用统计。 1. 常用上报报表 概述：涵盖国家要求上报报表。 指标： 按照《国家三级公立中医医院绩效考核操作手册（2020修订版）》相关要求，支持点评处方占处方总数的比例、点评处方数、处方总数等合理用药相关指标的统计 按照《国家卫生健康委办公厅关于印发药事管理和护理专业医疗质量控制指标（2020年版）的通知》，支持统计住院患者抗菌药物使用率、住院患者抗菌药物使用强度、住院患者特殊使用级抗菌药物使用量占比等合理用药相关指标的统计 按照《抗菌药物临床应用指导原则2015版》相关要求，支持抗菌药物品种数、同一通用名称抗菌药物-注射剂型、同一通用名称抗菌药物-口服剂型等相关指标的统计 报表清单： - 三级公立中医医院绩效考核指标统计表 - 药事管理专业医疗质量控制指标（2020版） - 抗菌药物临床应用管理评价指标（2015版） 2. 抗菌药物专项 （5张） 概述： 提供门诊及住院抗菌药物使用情况的统计，包括抗菌药物处方数、人次数、抗菌药物总金额、使用强度等指标。 指标： 支持按照机构/科室/医生维度查看门诊抗菌药物总金额、品规数、处方数、处方人次数等指标 支持按照机构/科室/病区/医疗组查看住院抗菌药物人次数、非限制级、限制级、特殊级抗菌药物使用人次占比(%)、抗菌药物使用强度等指标 支持按照机构/科室/病区/医疗组查看住院抗菌药物送检人次、抗菌药物治疗使用送检人次、非限制级、限制级、特殊级抗菌药物治疗使用送检人次等指标 支持按药品查看门诊抗菌药物的使用人次、使用数量、使用金额、消耗总克数、使用量（DDDs）等指标 支持按药品查看住院抗菌药物的使用人次、使用数量、使用金额、消耗总克数、使用量（DDDs）等指标 报表清单： - 门诊抗菌药物使用情况汇总 - 住院抗菌药物使用情况汇总 - 住院抗菌药物送检情况分析 - 门诊抗菌药物使用分析 - 住院抗菌药物使用分析 3. 基本药物专项（4张） 概述: 提供基药及省基药的使用情况统计，包括基本药物处方数、总金额、人次数等指标。 指标： 支持按照机构/科室/医生维度查看门诊基本药物处方数、处方人次、基本药物总金额等指标 支持按照机构/科室/医生维度查看门诊省级基本药物处方数、处方人次、基本药物总金额等指标 支持按照机构/科室/病区/医疗组维度查看住院基本药物品规数、总金额、人次数等指标 支持按照机构/科室/病区/医疗组维度查看住院省级基本药物品规数、总金额、人次数等指标 报表清单： - 门诊基本药物使用情况汇总 - 门诊省基本药物使用情况汇总 - 住院基本药物使用情况汇总 - 住院省基本药物使用情况汇总 4. 输液药物专项（4张） 概述： 提供门诊及住院静脉输液药品、抗菌药物静脉输液药品的使用情况统计，包括输液药物总金额、静脉输液使用量（瓶/袋）、抗菌药物输液处方数等指标。 指标： 支持按照机构/科室/医生维度查看门诊输液药物处方数、总金额、静脉输液使用量（瓶/袋）、输液处方人次（≥14岁）、输液处方人次（＜14岁）等指标。 支持按照机构/科室/医生维度查看门诊抗菌药物输液处方数、处方人次、抗菌药物输液使用量（累计DDD数）等指标。 支持按照机构/科室/病区/医疗组维度查看住院输液药物人次、总金额、静脉输液使用量（瓶/袋）、输液人次（≥14岁）、输液人次（＜14岁）等指标 支持按照机构/科室/病区/医疗组维度查看住院抗菌药物输液人次、抗菌药物输液使用量（累计DDD数）、非限制级、限制级及特殊级抗菌药物输液人次等指标。 报表清单： - 门诊输液药物使用情况汇总 - 门诊抗菌药物输液情况汇总 - 住院输液药物使用情况汇总 - 住院抗菌药物输液情况汇总 5. 质子泵专项 （2张） 概述： 提供门诊及住院质子泵抑制剂的使用情况统计，包括质子泵抑制剂处方数、人次数、总金额等指标。 指标： 支持按照机构/科室/医生维度查看门诊质子泵抑制剂品规数、处方数、总金额等指标 支持按照机构/科室/病区/医疗组维度查看住院质子泵抑制剂品规数、人次数、总金额等指标 报表清单： - 门诊质子泵抑制剂使用情况汇总 - 住院质子泵抑制剂使用情况汇总 6. 中药使用专项（2张） 概述： 提供中药饮片使用情况相关统计，包括处方数、药品金额、帖数、中药注射剂处方数等指标。 指标: 支持按照机构/科室/医生维度查看门诊中药饮片处方数、处方人次、中药饮片总金额、中药饮片总帖数、帖均费用等指标 支持按照机构/科室/病区/医疗组维度查看住院中药饮片人次数、中药饮片总金额、中药注射剂人次数等指标 报表清单： - 门诊中药使用情况汇总 - 住院中药使用情况汇总 7. 重点监控药品（4张） 概述： 提供国家级、省级重点监控药品相关统计，包括药品总金额、处方数、处方人次等指标。 指标： 支持按照机构/科室/医生维度查看门诊国家重点监控药品处方数、处方人次数、用药总金额等指标 支持按照机构/科室/医生维度查看门诊省重点监控药品省重点监控药品处方数、处方人次数、用药总金额等指标 支持按照机构/科室/病区/医疗组维度查看住院国家重点监控药品省重点监控药品人次数、用药总金额等指标 支持按照机构/科室/病区/医疗组维度查看住院省重点监控药品省重点监控药品人次数、用药总金额等指标 报表清单： - 门诊国家重点监控药品使用情况汇总 - 门诊省重点监控药品使用情况汇总 - 住院国家重点监控药品使用情况汇总 - 住院省重点监控药品使用情况汇总 8. 手术用药专项（2张） 概述： 提供I类切口手术预防使用抗菌药物情况的相关统计 指标： 支持按照医院/科室/病区/医疗组查看I类切口手术预防使用抗菌药物例次、原则上不需要预防使用抗菌药物的I类切口手术例次、I类切口手术预防使用抗菌药物品种选择合理例次等指标 支持按照I类切口手术维度查看手术例数、预防用抗菌药物例数、术前24h内使用抗菌药物例数等指标 报表清单： - 围手术期抗菌药物使用情况表 - I类切口手术汇总表 9. 药品使用分析（5张） 概述： 提供药品使用情况统计，包括处方总数、处方总金额、平均处方金额、出院患者总人次、出院患者用药总金额等指标。 指标： 支持查看全院用药总金额、全院基本药物总金额、基本药物金额占比(%)、全院抗菌药物总金额、全院抗菌药物金额占比(%)等指标 支持按照机构/科室/医生维度查看门诊总处方数、总处方人次、平均处方药品品规数、人均药品品规数、处方数（不含中药饮片）、处方人次（不含中药饮片）等指标 支持按照机构/科室/病区/医疗组维度查看住院出院患者总人次、出院患者住院总天数、平均住院天数、人均药品品规数、抗菌药物人次等指标 支持按照机构/科室/医生维度查看门诊总费用、处方总金额、处方总金额（不含中药饮片）、用药总金额、用药总金额（不含中药饮片）、人均药品费用等指标 支持按照机构/科室/病区/医疗组维度查看出院患者用药总金额、平均每床日费用、平均出院患者费用、平均出院患者药品费用等指标 报表清单： - 全院药品使用分析 - 门诊药品用量分析 - 住院药品用量分析 - 门诊药品金额分析 - 住院药品金额分析 10. 药品适宜性分析报表（6张） 概述： 提供药品适宜性分析，系统默认提供四级、五级、六级、七级不同类型的警示信息统计分析。 指标： 支持按照机构/科室/医生维度查看门诊处方合格率、不规范处方数、不规范处方占比(%)、不适宜问题发生数等指标 支持按照问题维度查看不同类型警示信息的发生数、四级、五级、六级、七级警示信息发生的处方数以及处方占比等指标 支持按照机构/科室/病区/医疗组维度查看不适宜问题发生数、四级、五级、六级、七级警示的人次数、人次占比(%)等指标 支持按照问题维度查看不同类型警示信息四级、五级、六级、七级警示的人次数、人次占比(%)等指标 支持查看门诊药品不适宜问题发生数、不同类型警示信息的发生数、发生数占比(%)等指标 支持查看住院药品不适宜问题发生数、不同类型警示信息的发生数、发生数占比(%)等指标 报表清单： - 门诊用药适宜性分析 - 门诊用药适宜性一览表 - 住院用药适宜性分析 - 住院用药适宜性一览表 - 门诊药品用药问题统计 - 住院药品用药问题统计 11. 药品使用排名（2张） 概述： 提供全院药品使用及医生用药情况排名。 指标： 支持按药品查看使用人次、使用频次、使用数量及使用金额，同时支持查看药品使用的医院明细及科室明细 支持按医生查看用药数量、抗菌药物使用数量、抗菌药物使用数量占药品使用比例(%)、用药总金额等指标 报表清单： - 全院药品使用排名 - 全院医生用药排名 12. 药费增长趋势（2张） 概述： 提供门诊及住院费用增长情况的同比分析指标。 指标： 支持按照机构/科室/医生维度查看门诊就诊总人次、就诊人次数同比增长(%)、次均费用、次均费用同比增长比率(%)、次均药费、次均药费同比增长比率(%)等指标 支持按照机构/科室/病区/医疗组维度查看出院患者总人次、平均住院天数、平均住院天数同比增长比率(%)、次均费用、次均费用同比增长比率(%)、次均药费、次均药费同比增长比率(%)等指标 报表清单： - 门诊药费增长分析表 - 住院药费增长分析表 13. 国家卫生计生委抗菌药物临床应用管理数据上报 概述： 涵盖国家卫生计生委抗菌药物临床应用管理数据上报要求的报表。 指标： 按照国家卫生计生委抗菌药物临床应用管理数据上报相关要求，支持床位使用率（%）、门诊量（人次）、急诊量（人次）、I类切口手术病人出院人次、抗菌药物使用率、抗菌药物使用强度（100人/日）、接受抗菌药物治疗的住院患者抗菌药物使用前微生物检验样本送检率（%）等指标的统计 报表清单： - 医疗机构一般情况调查 - 临床科室指标持续改进情况 - 住院患者抗菌药物使用量排名前10种品种 - 抗菌药物分级管理目录 - 临床微生物标本送检率 - 医疗机构药品经费使用情况调查表 - 医疗机构抗菌药物品种、规格和使用量统计调查表 - 医疗机构抗菌药物临床应用指标数据上报表 - 医疗机构I类切口手术用药情况调查表（综合医院） |

- 2.11 综合业务管理系统

- 2.11.1医政管理

- 2.11.1.1食源性疾病管理

| 系统概述 | 食源性疾病管理主要用于协助临床医生完成填报食源性疾病报告卡、管理人员审核报告内容的工作。临床医生可以多次填写、修改、作废报告卡，管理人员可以对已经上报的报告进行内容审核，对不合格的报告可以修改、退回、作废。系统支持两种填写报告的途径，一种是下诊断后检测该诊断是否属于食源性疾病诊断，如果属于，则弹出相应的报告卡供医生填写；另一种是医生根据临床信息判断患者病情是否属于食源性疾病，如果属于，则可以在“公共卫生事件”页签中选择食源性疾病报告卡进行填报。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供报告填报、报告审核、报告导出和打印、查询统计等功能。 |
| 详细要求 | 报告填报：要求支持登记病人基本信息、诊断信息以及上报食源性疾病所要求填写的疾病信息等。其中病人基本信息大部分可从系统中自动提取，且保存报告时系统会进行数据完整性检测，保证数据的完整性、正确性。 |
|  | 报告审核：要求支持临床医生填报报告后，管理人员可在报告查询页面查到该份报告，打开报告对填写内容进行审核。 |
|  | 报告导出和打印：要求支持对于已经审核的报告，支持报告导出和打印，便于存档。查询统计：系统支持通过报告时间、疾病分类等查询报告记录，查询结果包含报告基本信息和患者基本信息等，查询结果可导出，便于统计分析。 |

- 2.11.1.2传染病管理

| 系统概述 | 传染病管理主要用于协助临床医生完成填报传染病报告卡、管理人员审核报告内容的工作。系统支持两种填写报告的途径，一种是诊间填报，临床医生下诊断时，系统判断如需要填报报告，给出相应的提示；另一种是医生根据临床信息判断患者病情是传染病后，在“公共卫生事件”页签中选择传染病报告卡进行填报。系统提供传染病监控功能，通过对临床诊断、检验结果、影像检查结果监控，及时发现传染病病例，提醒临床填报报告，有效解决医院传染病漏报、误报的问题。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供诊间填报、主动填报、报告查询、报告审核、报告导出和打印、传染病监控等功能 |
| 详细要求 | 诊间填报：要求支持临床医生在下诊断时，系统自动检查诊断是否传染病诊断，如果是传染病诊断，并根据传染病的分类、时效性要求、年龄要求、历史报告来判断强制报卡或提示报卡。 |
|  | 主动填报：要求支持临床确诊传染病后主动报卡，登记病人基本信息、诊断信息等。其中病人基本信息大部分可从系统中自动提取，且保存报告时系统会进行数据完整性、正确性检测，保证数据的完整性、正确性。 |
|  | 报告查询：要求支持可按照报告时间、科室、院区、报告状态进行传染病报告查询，查询结果包含报告基本信息和患者基本信息等，查询结果可导出，便于统计分析。 |
|  | 报告审核：要求支持临床医生填报报告后，管理人员可在报告查询页面查到该份报告，打开报告对填写内容进行审核。 |
|  | 报告导出和打印：要求支持对于已经审核的报告，支持报告导出和打印，便于存档。 |
|  | 传染病监控：要求支持基于临床诊断、检验结果、影像检查结果进行传染病筛查，结合传染病报卡情况筛查传染病漏报、误报，管理科室对筛查结果进行处置，处置结果反馈给临床科室，提示补录报卡或订正报卡。 |

- 2.11.1.3临床路径管理系统

| 系统概述 | 临床路径（Clinical pathway）是指针对某一疾病建立一套标准化治疗模式与治疗程序，是一个有关临床治疗的综合模式，以循证医学证据和指南为指导来促进治疗组织和疾病管理的方法，最终起到规范医疗行为，减少变异，降低成本，提高质量的作用。相对于指南来说，其内容更简洁、易读、适用于多学科多部门具体操作，是针对特定疾病的诊疗流程、注重治疗过程中各专科间的协同性、注重治疗的结果、注重时间性。临床路径管理工作是公立医院改革的重要内容之一，对改善医疗服务，规范医疗行为，增强诊疗行为的计划性，提高医疗质量和控制不合理医疗费，促进医疗质量管理精细化、专业化具有十分重要的意义。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供表单导入、表单维护、出入径管理、表单执行、添加变异、表单打印、查询统计等功能。 |
| 详细要求 | 表单导入：要求系统支持导入特定格式的excel表单，以简化制作表单过程。 |
|  | 表单维护：要求系统支持对表单基本信息、准入信息、阶段信息、项目信息、医嘱项目等进行增加、修改、删除操作。支持表单版本新建、发布、删除、导出操作。 |
|  | 出入径管理：要求系统支持两种入径方式，一是提醒入径，即在临床医生录入诊断时，自动判断是否符合入径标准，如果符合则弹出提示，选择相应路径后入径；另一种主动入径，即直接打开临床路径页签，选择路径后进入执行页面。在提醒入径时，可以选择不入径原因，做不入径申请。当路径执行过程中出现重大变异，不适合继续执行时，可以做出径操作。在出径时，需要选择出径原因类型，并填写具体原因。当表单各阶段内容都执行完后，可以进行完成操作，标志本次临床路径正常结束。 |
|  | 表单执行：要求支持进入临床路径后，护士可以对表单中的主要护理工作进行执行、撤销操作；医生可以对表单中的主要诊疗工作和重点医嘱进行执行、撤销操作。在每阶段执行结束后医生、护士将分别做签名操作，表示本阶段工作已经完成，并自动进入到下一个阶段。 |
|  | 添加变异：首先，在医生录入医嘱时，要求系统支持自动判断是否为表单外的医嘱，如果是，则弹出提示，需要为每条表单外医嘱添加变异原因；其次，在每阶段结束前签名时，要求系统支持会筛查出未执行的项目，提醒医生、护士去执行或者添加不执行的变异原因。 |
|  | 表单打印：要求系统支持两种打印，一是打印患者知情同意书，二是打印表单执行记录。 |
|  | 查询统计：要求系统支持按入径日期、科室、状态（入径、出径、完成）查询出入径记录；支持按申请日期、申请类型（不入径申请、出径申请）、申请状态（拒绝、通过）查询申请记录。同时支持按科室或者按病种统计临床路径月报表，其中数据包括科室、路径、病种、入径率、完成率、出径率、变异率、费用、住院天数等信息。 |

- 2.11.1.4医疗安全不良事件

| 系统概述 | 医疗安全不良事件指在临床诊疗活动中以及医院运行过程中，任何可能影响患者的诊疗结果、增加患者的痛苦和负担并可能引发医疗纠纷或医疗事故，以及影响医疗工作的正常运行和医务人员人身安全的因素和事件。 医疗安全不良事件管理系统，能够对全院不良事件进行统一管理，实现事件填报、事件查询、事件审核、事件评估、事件追踪、事件通知、事件风险预警、事件统计分析、事件流程管理、事件权限管理、事件数据管理等功能。可以方便医护人员对不良事件进行及时的上报，通过分析发生不良事件数据可以更快的总结原因，分析原因，避免更多不良事件的发生。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供事件上报，事件查询，事件审核，事件评价，事件追踪，事件通知，事件分享，事件转抄，事件关注，事件归档，事件监测，统计分析，系统管理，表单管理等功能。 |
| 详细要求 | 事件上报：要求支持事件上报人员范围为全院人员。 事件上报类型：要求支持医疗不良事件、护理不良事件（管路滑脱、跌倒坠床、压疮、用药错误、意外、堵漏隐患、一次性医疗、输液反应、药物外渗、失禁性皮炎、压疮高危人群）、药品不良事件、输血不良事件、器械不良事件、职业暴露不良事件、医院感染不良事件、非计划再次手术不良事件、投诉纠纷不良事件、医技检查不良事件、信息不良事件、后勤不良事件、治安消防不良事件、其它不良事件共14大类不良事件。 事件上报方式：要求支持匿名或者实名制上报，要求支持可以上传附件。 要求支持事件分院区上报管理。 |
|  | 事件查询：要求支持不良事件综合查询界面，能够查询报告已保存事件（草稿箱查询）与已提交事件（已报事件查询）。要求支持对报告信息进行查询修改提交操作，可以查看病人电子病历内容。在查询界面可以对报告数据进行打印导出操作，要求支持可以根据查询到的数据列进行多层条件筛选查询。 |
|  | 事件审核：要求支持不良事件审核查询界面，仅查询已提交事件。对查询到的报告可以进行查看、审核、评价、驳回修改、重点关注、案例共享、归档操作，要求操作都是根据权限显示操作按钮，还可以查看病人电子病历内容。要求支持审核查询界面可以对报告数据进行打印导出操作，要求支持根据查询到的数据进行多项条件筛选查询。 |
|  | 事件评价：要求支持医疗类不良事件有公共的评估单，可以对每一个报告评估单进行鱼骨图原因分析；要求护理类不良事件有护士长评估单、大科护士长评估单、护理部评估单，不同人可以对报告进行不同的评估，护士长评估单可以对报告进行鱼骨图原因分析。每一个评估都是根据权限配置显示的。 |
|  | 事件追踪：要求支持在不良事件审核界面中，可以对已经上报的报告进行持续追踪反馈。报告追踪反馈功能能够对之前追踪的信息进行查看，然后填写当前需要追踪的内容与追踪人和日期信息，使得对报告的每一条追踪记录都有迹可循。 |
|  | 事件通知：要求支持报告审核与报告驳回都带有消息提醒功能，不良事件首页报告管理模块会显示每一个小模块的报告数量。 |
|  | 事件分享：要求支持在不良事件查询界面有事件分享功能，对分享后的报告可以进行在线评论与学习；在不良事件审核查询界面有案例共享功能，用来查看已经转科的病人的不良事件报告数据。 |
|  | 事件转抄：要求支持在不良事件审核查询界面中有转抄功能，转抄主要用于在事件审核前，对某些问题不确定的可以将报告转抄给相关人员进行问题确定回复，待所有问题回复完毕后，审核人可以对报告继续进行审核操作。 |
|  | 事件关注：关注功能在不良事件审核查询界面中，要求支持当有重点关注权限的人员认为有些不良事件是需要大家关注的或者有需要注意的地方，可以使用重点关注功能，对报告进行关注操作，在首页可以直接查看重点关注的数据个数与数据明细。 |
|  | 事件归档：要求支持目前事件归档与配置权限有关，要求不管单人归档还是两人双签归档都是可以配置的。要求支持在不良事件审核查询界面，对全部审核完毕的报告，可以进行归档操作，其中归档与撤销归档必须是同一人，归档人与复核归档人可以是同一个人也可以是两个人，复核归档与撤销复核归档必须是同一人。 |
|  | 事件监测 填报时限：要求支持不良事件发生时间与不良事件保存时间不能超过24小时（此时间长度可以配置），超过24小时即为填报超时。 受理时限：要求支持不良事件发生时间与不良事件初次审核时间不能超过72小时（此时间长度可以配置），超过72小时即为受理超时。 |
|  | 统计分析 二维动态统计：要求支持可以动态选择事件的元素内容作为统计的横轴与纵轴，对不良事件进行数据统计与图形分析。 鱼骨图分析：要求支持不良事件评估时填写人物法环原因因素与处理办法，针对这些因素可以进行鱼骨图根因分析。 按类型统计：要求支持不良事件首页展示当前查看范围内每个类型上报的数据，进行条形图分析。 按月份统计：要求支持不良事件首页展示当前查看范围内按月份上报的不良事件个数数据表格与折线图分析。 按科室病区统计：要求支持不良事件首页统计当前查看范围内各个科室病区所发生的各个类型不良事件的报告数量。 按上报科室和月份统计：要求支持统计各个上报科室在每个月份季度上报不良事件的报告数量，也可以重新选取时间段与上报科室进行数据统计查询。 按季度月份统计：要求支持选择年份、报告类型、科室、统计类型（按月统计和按季度统计）等查询条件，对报告数据进行统计分析，可以统计多个年份的数据以折线图进行分析，表格进行展示报告例数。 按统计模板统计：要求支持有专门的统计模板维护界面，在根据需要维护好统计模板后，可以在综合统计查询界面对每个统计模板进行数据查询，并进行柱状图，饼状图，线型图分析。每个统计模板还可以维护溯源模板，进行数据溯源分析。 |
|  | 系统管理 不良事件类型权限管理：要求支持在不良反应事件分类字典维护界面，可以对不良事件类型进行查看权限、评估权限、分析权限、重点关注权限、归档权限、案例共享权限、删除权限、作废权限根据需要进行配置维护。 不良事件工作流管理：要求支持在不良事件工作流定义字典维护界面，可以对不良事件分类进行工作流自定义维护，同一个事件可以维护多个工作流，工作流操作权限与工作流项目操作权限可以自定义维护设置，对于不同级别的不良事件可以进行工作流项目的级别绑定，级别不同，工作流项目不同。 |
|  | 表单元素管理：要求支持表单上的元素可以根据需要进行添加、删除与修改。 表单分类管理：要求支持表单所属分类可以进行院区区分。 表单管理：要求支持表单布局可以根据需要进行修改，表单元素必填项也可以在表单维护中进行设置维护。 |

- 2.11.1.5医师资质授权

| 系统概述 | 医师资质授权管理平台，建设一个安全、可靠、开放、高效的信息管理电子系统，为医院管理部门实现医师资质授权管理提供了极大的方便。该平台通过深入调研，结合医院特点，通过明确医师授权条件，规范医师授权过程，监控医师权限使用情况，总结出了一个全方位的医师资质授权管理的解决方案。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供信息管理、授权管理、医师知识库、综合查询等功能 |
| 详细要求 | 信息管理具体要求说明如下： 1) 信息采集 要求支持提交医师资质相关的信息申请。用于用户完善自己的医师档案，提交个人信息申请。供审核部门审批。 要求支持提交医师执业资格相关信息申请 要求支持提交医师履历信息申请 要求支持提交医师的奖励信息申请 要求支持提交医师除医师资格证、执业证之外的其他证书申请 2) 信息审核 要求支持审核部门对医师信息申请进行审批，列表中只显示未审批的医师申请。 医师列表：要求支持医务管理人员可以查询到所有医师的信息。可以根据姓名和科室进行模糊查询。审批通过的医师信息都可以通过列表进行展示。 我的档案：要求支持医师可查询自己的档案信息，医师档案详情界面同上。 |
|  | 授权管理：要求支持管理医生九大权限的申请和授予以及审批，主要包括手术授权、麻醉授权、处方授权、抗菌药授权、精麻毒授权、输血授权、高风险技术授权、影像医师授权、病理医师授权等。 |
|  | 医师知识库：要求支持维护医院授权管理制度、考核题库等，供医师进行查阅、下载、学习。 |
|  | 综合查询业务具体要求说明如下： 1) 业务记录 要求支持展示从业务系统反馈的业务记录，跟踪医师权限使用情况，对于出现越级的情况，及时进行警示。 2) 手术记录 要求支持展示各个科室的手术记录，以及钻取详细手术情况 统计分析：要求支持综合分析医师各个权限的授予情况、越级情况、手术权限申请情况。 3) 医师资质综合查询 要求支持展示各科室医师各类权限拥有情况，以及各类权限的使用情况（即业务系统反馈的业务记录），钻取数字，分别获取详情。 4) 医师职称统计 要求支持图表展示各科室医师职称情况 5) 各科室手术资质申请情况 要求支持图表展示各个科室手术权限申请统计情况，钻取获得手术权限申请单，追踪权限申请情况。 6) 年度授权情况 要求支持以年为单位，统计一年内授权情况，包括授权类别、授权人数，授权详情，以分析各类权限的授予比例。 7) 越级情况统计 要求支持统计越级数量，追踪医师越级行为，给收回医师权限提供依据。 |

- 2.11.1.6危急值管理平台

| 系统概述 | 危急值管理平台通过医技系统与医院信息系统(HIS)危急值信息无缝对接，实现患者临床辅助检查中危急值的闭环管理。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供临床提醒、临床接收、临床处理、查询统计等功能 |
| 详细要求 | 临床提醒：要求支持危急值平台接收到医技系统的危急值报告后在HIS提醒用户包含消息提醒、图标系统提醒。 消息提醒：要求支持按患者就诊类型，就诊科室、发生时间配置消息接收用户，在HIS系统界面弹出危急值消息提醒，在未处理情况下每隔一段时间就会再次弹出，直到处理完成，确保危急值处理率；支持危急值的多级提醒，当危急值未及时处理时继续向上级发送消息提醒，督促完成危急值的处理。 图标系统提醒：要求支持当患者存在危急值须处理时，在患者床位图、信息条显示危急值图标，可以快速打开查看患者危急值记录。 |
|  | 临床接收：要求支持临床人员看到危急值提醒后，可以查看到患者的基本信息与危急值报告信息，需要先进行危急值接收，后台自动反馈回医技系统。 |
|  | 临床处理：要求支持临床人员对危急值的一系列操作：医嘱录入、病程书写。 医嘱录入：要求支持链入HIS医嘱录入模块，录入医嘱后与危急值记录绑定。 病程书写：要求支持链入电子病历系统，书写危急值病程记录并绑定起来。 |
|  | 查询统计 要求支持为医院医务管理部门提供危急值报告记录查询、危急值完成比例报表、危急值分布报表 危急值查询：要求支持按日期、科室、类型等查询危急值记录、跟踪患者危急值记录 危急值完成比例：要求支持以图表的形式展示医院危急值完成情况 危急值分布：要求支持统计医院危急值的科室+类型分布情况以及类型+科室分布情况 |

- 2.11.1.8抗菌药物统计查询分析

| 系统概述 | 对抗菌药物实现分级管控权限设置，监控抗菌药物在临床的使用情况，进行抗菌药物使用的全程干预、警示、评估和点评。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 产品功能要求包括：门诊用药监控、住院用药监控、单品种药物监控。 |
| 详细要求 | 门诊用药监控：要求提供门诊基本情况分析、科室用药综合分析、医生用药综合分析三项功能。 |
|  | 住院用药监控：要求提供住院基本情况分析、住院科室用药监控、住院医生用药监控三项功能。 |
|  | 单品种药物监控：要求提供门诊药品使用排名、门诊医师使用排名、住院药品使用排名、住院医师使用排名四项功能。 |

- 2.11.1.9抗菌药物分级管理系统

抗菌药物管理系统通过对抗菌药物进行分类，实现不同级别的抗菌药物的流程配置化管理。系统支持各职称医生对不同就诊类型的患者所能开具的抗菌药物权限进行管理，支持各级别抗菌药物申请流程的定制，以及支持抗菌药物联合用药的管理。具体实施部署的功能包括：抗菌药物权限管理、抗菌药物流程配置、抗菌药物功能配置、抗菌药物联合用药管理等。

- 2.11.2医政质量管理

- 2.11.2.1 VTE风险评估系统

| 系统概述 | VTE风险评估系统（简称VTE系统）是可用于临床辅助决策和医务智能管理的VTE评估预警与干预监测的疾病预测分析系统，利用自然语言处理、数据挖掘和机器学习等技术，对电子病历、检查检验、诊断医嘱等患者数据进行文本挖掘和语义分析，挖掘相关高危致病因素，构建出VTE防治的数据统计、深度分析和智能检索的全员、全程、全时、全域的一体化动态监控体系，为医院实现VTE防治的早评估、早预防、早诊断和早治疗的目标提供有力支撑。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供患者数据采集/接入、VTE自动评估、院内病例统计预警、VTE监评综合统计与分析、VTE防治报告、医生站智能辅助、护士站智慧护理等功能。 |
| 详细要求 | 患者数据采集/接入：要求支持系统定时从HIS、LIS、PACS、手麻、电子病历、护理病历等系统持续增量获取病例在院期间的全部有效诊疗数据，用于VTE系统的筛查评估。 |
|  | VTE自动评估：要求包括风险评估、出血评估、临床可能性评估、病例禁忌评估。VTE系统通过信息化、智能化技术对在院病历进行评估，通过评估结果指导医护对患者进行预防、诊断、治疗、预后等规范化诊治，提高医疗质量，保证医疗安全，减少医疗纠纷。 |
|  | 院内病例统计预警：要求支持针对在院病例进行在院病例的全面筛查，针对全院VTE评估、预警、疑诊、确诊、预防、治疗等各项指标进行统计，系统按照指标分类、科室分布等维度汇总给质控管理人员，实现精准管理，避免疾病进展，降低VTE的发生率和病死率。 |
|  | VTE监评综合统计与分析：要求VTE系统支持针对终末病例进行相关终末指标的详细统计，主要包括综合统计、评估质量、预防质量、治疗质量、重点患者等维度的VTE指标。 |
|  | VTE防治报告：要求支持医务部门可以按照周、月、年等不同的时间粒度导出VTE的专项报告，反馈给各级管理者，实现VTE精细化管理。 |
|  | 医生站智能辅助：要求VTE系统支持通过自动扫描全院在院病历，自动进行风险评估，识别高、中、低危风险患者，并把结果推送给医生工作站，起到智能预警作用。医生基于预警提醒对病例进行充分的风险评估、出血评估、临床可能性评估、病例禁忌评估等全面的评估之后，系统会生成一套针对当前病例的有效特定的预防、治疗方案，用于辅助医生开展诊疗工作。 |
|  | 护士站智慧护理：要求支持通过VTE系统可实现VTE风险识别，并把风险级别以床位图图标形式表达给护士，起到预警提醒作用。护理人员基于VTE预警级别可以开展不同的健康宣教，体现了VTE防治的针对性、特异性、有效性。 |

- 2.11.2.2单病种质量管理系统

| 系统概述 | 单病种质量管理系统通过诊断判断是否属于单病种诊断，然后结合病人的其他信息（住院日、年龄等）自动在后台进行筛查判断，最终将筛查结果呈现给管理人员和医护人员。系统可从HIS系统中提取病人的住院信息，包括病人基本信息、检验检查、电子病历、手麻系统、护理系统、医嘱系统等信息，实现表单项目关联信息的高度提取。该系统打通国家单病种接口平台，可以实现单病种表单填报的标准信息一键上传，可大大减少管理者筛查工作量，节约时间。 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 要求提供表单管理、表达式管理、出入组管理、统计分析、数据上报等功能 |
| 详细要求 | 表单管理：要求可以进行单病种表单、单病种表单的项目维护、导入。对表单项目与数据采集项、医嘱项进行关联，实现表单数据自动提取功能。 |
|  | 表达式管理：要求支持将表单以及表单项目与对应的监控表达式相关联，可以实现对关键事件进行监控，及时提示预警、实现单病种病种出入组筛查、实现表单数据自动获取。 |
|  | 出入组管理：要求支持根据国家卫健委对单病种的出入组要求，灵活配置、组合出入组条件，实现单病种病例的自动筛查，降低人为筛查的难度，提高上报率。 |
|  | 统计分析：要求支持根据国家下发的单病种管理要求，对各个单病种进行统计分析，以反馈当前医院存在的问题，并有针对性的进行解决。 |
|  | 数据上报：要求提供上报病种管理页面，对单病种上报信息进行完整展现，并且可以通过数据接口进行单病种直接上报国家单病种平台。 |

- 2.11.3数据驱动套件

- 2.11.3.1数据驱动基础套件

数据驱动基础套件是角色套件的基础，为各角色门户提供基础的功能模块，包括：单点登录、日程安排、通讯录、待办工作列表等功能。

- 2.11.3.2数据驱动角色套件

- 医生站数据驱动

医生站数据驱动是为医院所有医生定制个人门户，将医生所关注的信息进行集中展示，同时将医生常用的业务操作集成在一起，方便医生的日常工作。将个人绩效指标通过门户进行推送，从而让医生及时了解当前绩效指标完成情况，随时调整个人工作的重点及方式。

具体实施部署的功能包括：临床提示、患者列表、手术列表、门诊指标、住院指标。

- 临床科室主任数据驱动

临床科室主任数据驱动是为医院所有临床科室主任定制个人门户，临床科室主任除关注个人业务的数据指标外，同时更重要的是对整个科室的管理。临床科室主任门户为科主任提供了数据抓手，展示科室各个方面的运营数据，为科主任进行科室管理提供帮助。

具体实施部署的功能包括：重点指标、重点关注、门诊指标、出院指标、不良事件统计、处方点评统计、手术统计、医保统计、会诊统计、抗菌药物排名、危急值响应超时、传染病统计、死亡患者统计、医院感染统计、二次手术统计、临床路径统计、31天重返统计等。

- 门诊运营与监管数据驱动

门诊运营与监管数据驱动是面向门诊办管理人员定制的门户，通过从各临床业务系统中获取门诊相关的数据，向门诊办的管理人员实时展示全院门诊运营的数据。通过对历史数据的分析，为管理人员进行管理提供依据。

具体实施部署的功能包括：门诊监控、检查科室监控、收费监控、药房排队监控、准时开诊统计、传染病统计、门诊就诊统计、门诊退号统计、门诊退费统计、挂号统计、就医人群统计、门诊处方点评统计。

- 2.12 医保DIP智能管理系统

除具备DIP医保支付运营监管系统和医保结算清单系统列表要求外，还需要具备如下功能：

1.所有的统计报表都可以在系统里打印。

2.可以根据手术方式统计手术室的药耗使用情况以及和相关手术科室的药耗占比分开考核统计。

3.可以统计每年因药耗集采对相关科室及全院的药耗影响的金额和比例。

4.根据药品+耗材使用率低于10%，且中医使用率大于60%中医经典病房病例的考核统计。

5.定额结算病例的考核统计。

6.可以根据中医综合治疗率=(中成药费+中药饮片费用+中医及民族医诊疗类费用)/(药品总费用+治疗费+手术费)对中医优势病种进行考核统计。

7.DIP病种高分值考核统计。

8.药耗、中医使用率的考核统计。

9.每月病历归档统计。

10.同一病种不同科室个人的汇总及结构分析。

- DIP医保支付运营监管系统

| 大类 | 模块 | 功能点 | 详细参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在院管理 | DIP医生助手（嵌入运行方式） |  | (1)支持实时查看DIP预测分组、辅助矫正目录、当有入院诊断时即进行DIP预分组，并根据诊断/手术更新实时更新分组；支持查看床日预测下的分组详情，与病种预测进行对比，支持手动选择床日类型；支持中医结算模拟分组；优先展示结算金额最高的结算方式； (2)提供实时预警，包括费用预警、病历首页质控预警、不合理入院预警等，预警条件支持自定义； (3)通过大数据分析实现重要手术缺漏质控，直接定位影响DIP分组的缺漏手术，并可对比查看补充缺漏手术前后DIP分组及费用情况； (4)支持自由拖动诊断手术调整顺序，增加、修改或减少诊断手术，模拟DIP分组及预警，可与原分组对比查看；支持诊断手术模糊联想输入； (5)支持根据当前填写的所有诊断、手术，推荐更多组合，支持配置展示全部组合或展示质控后合理合规的组合，按照分值从高到低排序 (6)支持查看费用明细，药品明细支持标记国谈药、集采药、限定支付药，用于费用分析； (7) 支持对比查看药占比、耗占比等费用标杆值，标杆值可通过系统设置自定义； (8)支持再入院病例提示，再入院天数可通过系统设置配置； |
|  | 事中监测分析 | 在院运行监管 | [病例范围：当前在院患者] (1)支持查看在院病例的DIP预测分组、辅助矫正目录，当有入院诊断时即进行DIP预分组，并根据诊断/手术更新实时更新分组；支持查看床日预测下的分组详情，与病种预测进行对比，支持手动选择床日类型；支持中医结算模拟分组；优先展示结算金额最高的结算方式; (2)支持查看预警病例，包括费用预警、病历首页质控预警、不合理入院预警等，预警条件支持自定义； (3)支持重要手术缺漏质控，直接定位影响DIP分组的缺漏手术，并可对比查看补充缺漏手术前后DIP分组及费用情况； (4) 支持根据当前填写的所有诊断、手术，推荐更多组合，支持配置展示全部组合或展示质控后合理合规的组合，按照分值从高到低排序。 (5)支持查看病例详情，包括诊断、手术费用明细等； (6) 支持对比查看药占比、耗占比等费用标杆值，标杆值可通过系统设置自定义 (7)支持筛选15天再入院病例； (8)支持按医保类型、病例类型、入院时间等多种条件筛选，支持查看自费病例；支持按姓名、住院号等模糊搜索病例； (9)列表指标支持自定义，包含指标字段是否显示和排序的设置； (10)支持查看各科室、医疗组的预警病例查看情况，监控医生控费行为； (11)支持自由拖动诊断手术调整顺序，增加、修改或减少诊断手术，模拟DIP分组及预警，可与原分组对比查看；支持诊断手术模糊联想输入； |
|  |  | 提交前病例监测 | [病例范围：出院但未将病历提交病案室归档的病例] (1)支持查看病例的DIP预测分组、辅助矫正目录，当有入院诊断时即进行DIP预分组，并根据诊断/手术更新实时更新分组；支持查看床日预测下的分组详情，与病种预测进行对比，支持手动选择床日类型；支持中医结算模拟分组；优先展示结算金额最高的结算方式； (2)支持查看预警病例，包括费用预警、病历首页质控预警、不合理入院预警等，预警条件支持自定义； (3)支持重要手术缺漏质控，直接定位影响DIP分组的缺漏手术，并可对比查看补充缺漏手术前后DIP分组及费用情况； (4) 支持根据当前填写的所有诊断、手术，推荐更多组合，支持配置展示全部组合或展示质控后合理合规的组合，按照分值从高到低排序。 (5)支持查看病例详情，包括诊断、手术、费用明细等； (6) 支持对比查看药占比、耗占比等费用标杆值，标杆值可通过系统设置自定义 (7)支持筛选15天再入院病例，并可查看历次相关住院的DIP分组与诊断/手术信息； (8)支持按医保类型、病例类型、入院时间等多种条件筛选，支持查看自费病例；支持按姓名、住院号等模糊搜索病例； (9)列表指标支持自定义，包含指标字段是否显示、是否固定和排序的设置； (10)支持查看各科室、医疗组的预警病例查看情况，监控医生控费行为； (11)支持自由拖动诊断手术调整顺序，增加、修改或减少诊断手术，模拟DIP分组及预警，可与原分组对比查看；支持诊断手术模糊联想输入； |
|  |  | 离院患者管理 | [病例范围：出院已提交病案归档，但未与医保局结算的病例] (1)支持对比查看编码前与编码后，病例的DIP分组数据及诊断手术信息； (2)支持查看病例详情，调整诊断/手术进行模拟分组； (3) 支持根据当前填写的所有诊断、手术，推荐更多组合，支持配置展示全部组合或展示质控后合理合规的组合，按照分值从高到低排序。 (4)支持按出院时间、病例类型、住院天数等筛选；支持按姓名、住院号等模糊搜索病例； (5)列表指标支持自定义，包含指标字段是否显示和排序的设置。 |
| DIP运营分析系统 | DIP驾驶舱 | 医院DIP整体情况 | 展示筛选时间段内全院病例数、结余、入组率、CMI、病种数、时间消耗指数、费用消耗指数等DIP核心数据： (1)支持查看核心指标的同比，支持查看核心病种、综合病种占比分布； (2)全院出院病例支持查看DIP与非DIP病例分布占比，核心、综合病例占比，并可下钻进一步针对病例性质分析； (3)支持查看非DIP病例按DIP进行分组模拟后的核心指标情况，协助医院判断非DIP病例划入DIP管理后医院的预运营情况； (4)支持按照该地区配置的统筹区进行筛选查看； (5)支持根据医保类型的职工、居民、其他单独进行查看； (6)支持按照全部数据、已结算、未结算维度单独进行查看； (7)支持统计图表放大查看。 |
|  |  | 全院超支结余分析 | 展示筛选时间段内的超支结余趋势、超支结余科室分布、病例类型分布、费用偏差病例占比趋势，支持下钻。 |
|  |  | 全院费用构成分析 | (1)展示筛选时间段内各费用类型的金额及占比分布； (2)展示药占比、耗占比、医技费用占比时间序列趋势； (3)支持重点查看费用偏差病例的费用构成和趋势情况。 |
|  |  | 全院资源使用效率分析 | 展示筛选时间段内次均费用与平均住院日趋势，支持与去年同期比较。 |
|  |  | 全院病种构成分析 | (1)支持展示筛选时间段内CMI趋势； (2)病种分值区间分布分析，查看各分值区间病例数/病种数占比及结余，分值区间支持根据医院情况自定义。 |
|  | 科室综合分析 | 科室对比分析 | (1)按出院科室分析，展示科室病例数、结余、CMI、各病例类型占比、X天再入院病例数、时间消耗指数、费用消耗指数等DIP相关指标数据对比，支持下钻； (2)按管理科室分析，支持自定义组合同类型科室（如内科）为管理科室，查看科室汇总数据及各科室的对比数据，用于同类科室绩效分配； (3)场景主题分析，包括科室超支结余分析、科室费用结构分析、出院带药分析、中医治疗、不合理入院分析、目标分析，支持根据用户权限显示相应数据； a)超支结余分析：超支结余科室排名及各科室超支结余对比分析； b)费用结构分析：各科室各费用项对比分析，支持按超支或结余科室分别查看； c)出院带药分析：各科室出院带药情况对比分析，支持按超支或结余科室分别查看； d)中医治疗病例分析：各科室中医治疗病例数及占比分析，中成药病例及费用情况、中药饮片病例及费用情况、中医医疗服务病例及费用情况； e)不合理入院分析：各科室轻症入院、体检入院病例对比分析，支持按超支或结余科室分别查看； f)运行目标分析：各科室药耗/医技占比、平均住院日等指标的标杆达成情况对比分析，支持自定义设置各科室标杆值，支持按超支或结余科室分别查看； (4)支持年/季/月时间区间、病例范围、统筹区、医保类型筛选；支持模糊搜索科室； (5)支持对场景主题分析提炼分析总结，辅助管理者决策； (6)列表指标支持自定义，包含指标字段是否显示和排序的设置； (7)支持多维度指标报表下载。 |
|  |  | 科室主页（科室下钻分析） | [单科室下DIP运营数据统计分析] (1)总览：展示所选科室在所选时间段内DIP核心数据，包含病例数、核心综合病例占比、CMI、结余、药耗占比、病种构成、平均住院日等，其中病例数支持下钻； (2)超支结余分析：展示所选科室在所选时间段内超支结余/次均结余趋势、超支结余病种分布及趋势、超支结余病例分布及趋势、病例类型分布及趋势，支持下钻；支持针对分析结果进行总结，辅助决策； (3)费用构成分析：展示所选科室在所选时间段内各位费用类型的金额及占比，药耗占比、医技占比趋势，支持按病例类型选择统计范围； (4)病种构成分析：支持矩阵分析，分析所选科室优势病种、劣势病种；支持数据对比与下钻；病种分值区间分布分析，查看各分值区间病例数/病种数占比及结余，分值区间支持根据医院情况自定义； (5)资源使用效率分析：展示所选科室所在时间段内平均住院日趋势、次均费用趋势，支持与标杆值对比，标杆值支持自定义； (6)病历质量分析：展示所选科室在所选时间段内影响分组的质控问题病例数趋势、分值变化趋势、结余变化趋势，支持下钻查看具体问题和病例； (7)病种列表：展示同科室下不同病种DIP运营数据对比，支持下载； (8)医疗组列表：展示同科室下不同医疗组DIP运营数据对比，支持下载； (9)医生列表：展示同科室下不同医生DIP运营数据对比，支持下载； (10)病例列表：展示所选科室所选时间段内所有病例数据，支持多维度筛选、查看详情、下载； (11)支持针对筛选结果进行总结分析； (12)支持快速定位死亡病例、四级手术病例、微创手术病例、开放式手术病例等病例进行管理。 |
|  | 病种综合分析 | 病种对比分析 | (1)展示病种病例数、结余、病种分值、时间消耗指数、费用消耗指数等医保DIP相关指标数据对比，支持下钻； (2)场景主题分析，包括病种超支结余分析、病种费用结构分析、病种分值区间分布分析、目标分析，支持根据用户权限显示相应数据； a)超支结余分析：超支结余病种排名及各病种超支结余对比分析； b)费用结构分析：各病种各费用项对比分析，支持按超支或结余病种分别查看； c)病种分值区间分布分析：查看各分值区间病例数/病种数占比及结余，分值区间支持根据医院情况自定义； d)运行目标分析：各病种药耗/医技占比、平均住院日等指标的标杆达成情况对比分析，支持自定义设置各病种标杆值，支持按超支或结余病种分别查看； (3)支持年/季/月时间区间、病例范围筛选；支持模糊搜索病种； (4)支持对场景主题分析提炼分析总结，辅助管理者决策； (5)列表指标支持自定义，包含指标字段是否显示和排序的设置； (6)支持多维度指标报表下载； (7)支持重点监控病种管理，并对重点监控病种进行筛选与设置； (8)支持根据操作类别：手术、介入治疗、治疗性操作、诊断性操作进行筛选。 |
|  |  | 病种主页（病种下钻分析） | [单病种下DIP运营数据统计分析] (1)总览：展示所选病种在所选时间段内DIP核心数据，包含病例数、病种分值、结余、药耗占比、病种构成、平均住院日等，并可查看核心病种、综合病种分布情况； (2)超支结余分析：展示所选病种在所选时间段内超支结余/次均结余趋势、超支结余病例分布及趋势、病例类型分布及趋势；支持下钻；支持针对分析结果进行总结，辅助决策； (3)费用构成分析：展示所选病种在所选时间段内各位费用类型的金额、占比及超支影响率，药耗占比趋势，新增医技占比趋势、检验占比/化验占比趋势，支持按病例类型选择统计范围； (4)资源使用效率分析：展示所选科室所在时间段内平均住院日趋势、次均费用趋势，支持与标杆对比； (5)手术聚类分析：展示同病种下不同手术DIP运营数据对比，支持查看对应手术病例数、次均结余、费用、平均住院日、药占比、耗占比、医技占比情况，支持下载； (6)科室列表：展示同病种下不同科室DIP运营数据对比，支持查看费用对比，支持下载； (7)医疗组列表：展示同病种下不同医疗组DIP运营数据对比，支持下载； (8)病例列表：展示所选病种所选时间段内所有病例数据，支持筛选、查看详情、下载，支持针对筛选结果进行总结分析；支持快速定位死亡病例、四级手术病例、微创手术病例、开放式手术病例等病例进行管理。 |
|  | 医疗组综合分析 | 医疗组对比分析 | (1)展示医疗组病例数、结余、CMI、各病例类型占比、X天再入院病例数、时间消耗指数、费用消耗指数等DIP相关指标数据对比，支持下钻； (2)支持快捷筛选，包括超支医疗组、结余医疗组、环比结余减少等；支持年/季/月时间区间、病例范围筛选；支持模糊搜索医疗组； (3)列表指标支持自定义，包含指标字段是否显示和排序的设置； (4)支持多维度指标报表下载。 |
|  |  | 医疗组主页（医疗组下钻分析） | [单医疗组下DIP运营数据统计分析] (1)总览：所选医疗组在所选时间段内DIP核心数据，包含病例数、CMI、结余、药耗占比、病种构成、平均住院日等，其中病例数支持下钻； (2)超支结余分析：所选医疗组在所选时间段内超支结余/次均结余趋势、超支结余病种分布及趋势、超支结余病例分布及趋势、病例类型分布及趋势，支持下钻；支持针对分析结果进行总结，辅助决策； (3)费用构成分析：所选医疗组在所选时间段内各位费用类型的金额及占比，药耗占比、医技占比趋势，支持按病例类型选择统计范围； (4)病种构成分析：支持矩阵分析，分析所选医疗组优势病种、劣势病种；支持数据对比与下钻；支持病种分值区间分布分析，查看各分值区间病例数/病种数占比及结余，分值区间支持根据医院情况自定义； (5)资源使用效率分析：所选医疗组所在时间段内平均住院日趋势、次均费用趋势； (6)病种列表：同医疗组下不同病种DIP运营数据对比，支持下载； (7)医生列表：同医疗组下不同医生DIP运营数据对比，支持下载； (8)病例列表：所选医疗组室所选时间段内所有病例数据，支持多维度筛选、查看详情、下载；支持快速定位死亡病例、四级手术病例、微创手术病例、开放式手术病例等病例进行管理。 |
|  | 医生综合分析 | 医生对比分析 | (1)展示医生病例数、结余、费用极高极低病例占比等DIP相关指标数据对比，支持下钻； (2)支持快捷筛选，包括超支医生、结余医生、环比结余减少、费用极高极低病例占比高于全院平均等；支持年/季/月时间区间、病例范围筛选；支持模糊搜索医生； (3)列表指标支持自定义，包含指标字段是否显示和排序的设置； (4)支持多维度指标报表下载。 |
|  | 专题分析 | 二级目录分析 | (1)展示该地区病种聚类后的二级目录列表，展示二级目录、诊断类目、结余、病种数、病例数、次均费用等指标； (2)支持根据病例范围、操作类别筛选；支持根据二级目录及诊断类目搜索； (3)支持按病种二级目录下钻至具体病种列表；支持按病种、科室、医疗组维度进行分析； (4)病种列表中支持下钻查看病种下不同手术分布情况及费用对比； (5)支持各列表下载查看。 |
|  |  | 辅助目录分析 | (1) 展示该地区DIP病种辅助目录分型后的分布情况，支持按疾病严重程度辅助分析（恶性肿瘤/非恶性肿瘤）、监护病房住院天数辅助分型、年龄辅助分型等； (2) 支持以图表形式展示每个辅助分型的总病例数，支持查看具体辅助目录级别下病例的数量； (3) 支持以图表形式展示每个辅助分型数量前5的病种，支持查看病种对应辅助目录级别的病例数分布情况； (4) 支持查看每个辅助分型下所有病种的病例数及费用情况，支持展开查看病种下具体辅助目录级别的病例数及费用情况。 |
|  |  | 费用分摊分析 | [根据患者在各临床开单科室产生的费用占比，将DIP结余按比例分摊统计分析] (1)展示按出院科室与按费用产生科室结余对比； (2)支持查看产生费用分摊的病例明细（即转科病例明细），以及病例在各科室的费用情况，支持下载； (3)支持按时间、科室、病例范围等筛选。 |
|  |  | 外科能力分析 | (1)保守与操作治疗分析，展示各科室操作与保守治疗的病例数及占比，病例数支持下钻； (2)四级手术分析，展示各科室四级手术、四级微创手术、四级介入手术占比，病例数支持下钻； (3)支持年/季/月时间区间、病例范围筛选；支持模糊搜索科室。 |
|  |  | 学科发展分析 | (1)科室评价：通过波士顿矩阵，分析在医保DIP下相对优势的科室、劣势的科室；支持指标组合维度切换，分析指标维度和原点支持自定义，支持数据下钻与下载； (2)病种评价：通过波士顿矩阵，分析在医保DIP下医院的优势病种、劣势病种；支持指标组合维度切换、分析指标维度和原点支持自定义，支持数据下钻与下载。 |
|  | 病例综合查询 | 病例数据查询与下载 | (1)展示病例明细数据，支持查看详情，包含DIP分组、诊断/手术、费用占比及明细等信息； (2)支持按病例类型、X天再入院病例、科室等条件组合、外科能力病例相关筛选；支持按住院号/患者姓名等模糊搜索病例； (3)支持数据下载； (4)支持针对筛选结果进行总结分析。 |
|  | 指标分析查询 | 指标选择与下载 | (1)展示所有DIP相关指标，支持自由选择指标组合、调整指标顺序生成各类报表，支持导出下载； (2)支持查看各项指标的计算方式； (3)支持保存指标报表模板，用于重复使用； (4)指标导出支持自定义数据范围、时间范围、导出维度（全院/科室/病种等）。 |
| 医保结算管理 | 结算导入管理 | 月度结算单导入 | (1)支持按不同机构分别导入医保局下发的月度实际结算单，导入后系统中将以实际数据做统计分析； (2)支持导入异常数据的手动处理机制。 |
|  |  | 分值点值管理 | (1)设置医院统一分值单价，同时支持按统筹区及区分按职工、居民分开录入； (2)支持按年或按月录入分值单价； |
|  | 结算核对 | 结算数据核对 | 支持医保办/病案质控相关人员，在医保结算单下发之后，核对结算单数据。 |
|  |  | 申诉 | 支持对结算单中不合理的结算病例进行申诉，科室填写结算申诉反馈后，管理人员可一键导出所有申诉进行上传。 |
| 系统管理 | 医保配置 |  | 支持不同地区医保对医院监管审核规则的设置。 |
|  | 系统设置 | 费用构成规则设置 | 支持自定义设置费用类型，系统将根据该费用类型统计费用。 |
|  |  | 事中费用预警设置 | 支持设置费用极高预警、费用极低预警、超支风险三类费用预警的规则与生效范围。 |
|  |  | 特殊结算方式设置 | 支持开启床日预测、手动床日预测。 |
|  |  | 费控条设置 | 支持设置费控条按照超支结余预警或按照地区病种均费预警。 |
|  |  | 医保结算单匹配规则 | 为保证顺利导入结算单，支持将地区结算单表头、数据与系统标准的表头、数据做匹配，支持管理员选择单个或多个字段作为PID（患者唯一号）。 |
|  |  | 病例详情设置 | 支持根据医院实际关注情况设置费控条控费目标及分组信息。 |
|  | 工具箱 | 管理科室设置 | 支持按出院科室设置大科室，满足医院二级科室管理。 |
|  |  | 角色与数据权限 | 支持根据医院需要，按照院级、科级、医生不同角色设置菜单和数据权限。 |
|  |  | 安全设置 | 支持在系统内添加水印，显示登录账号、姓名、登录时间。 |

- 医保结算清单系统

| 大类 | 模块 | 功能点 | 详细参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医保结算清单管理 | 清单任务总览 | 管理指标统计 | 1) 支持统计筛选时间段内的审核完成率、首次上报合格率。 |
|  |  | 清单任务统计 | 1) 支持展示已生成清单的数量，包含通过病案首页数据生成的清单数量和对特殊患者自动补充生产的清单数量。 2) 支持根据医院实际配置的审核流程节点，分别展示清单初审、清单复审、清单终审任务节点中具体的清单审核状态及数量，支持下钻到对应清单列表。 3) 支持按院内结算日期、出院日期统计筛选时间段内以上清单的数量及状态。 |
|  | 上报前清单审核 | 同步管理 | 1) 支持自动获取医院各系统相关数据，生成待审核结算清单，自动对结算清单进行全量质检质控； 2) 支持对血液透析的患者自动生成结算清单，对于母婴同室的婴儿自动拆分结算清单，并提供全量质检质控； |
|  |  | 清单操作 | 1) 支持自定义设置清单列表展示数量，如20条/页、50条/页、100条/页； 2) 支持对清单标记疑问病例，并在列表内进行差异化标识展示，支持搜索查询； 3) 支持在列表内对于已读清单和未读清单进行差异化展示，支持搜索查询； 4) 支持对符合再入院条件的患者进行差异化标识展示，支持查看上次住院信息，支持搜索查询； 5) 支持对与病案首页不一致的清单进行标注，支持查看病案首页与结算清单不一致的具体对比情况； 6) 支持查看每份清单的基本信息，包括患者信息、病案号、住院号、住院医师、入组情况、预计结余、病例类型等信息；支持按费用类型查看费用明细，并展示费用分布情况和费用占比。支持对于入组异常患者展示入组解析。 7) 支持按病种结算和床日结算两种结算方式，对于同时符合两种结算方式的患者支持切换结算方式进行对比查看； 8) 支持展示清单质检结果，对不同预警级别差异化展示；支持展示诊断手术信息；支持展示清单批注信息并进行操作； 9) 支持通过大数据分析建立多维度优选策略，在保证清单合规的前提下提供结算更多组合的参考；支持通过大数据对疑似手术缺漏进行提醒，提供对应的优选组合，并对缺漏手术进行差异化标识； 10) 支持下钻查看清单详情，定位展示对应的质控问题点，支持对诊断、手术信息进行编辑，包括顺序调整、新增、删除、修改；支持在调整清单内容后模拟质检，比对查看新旧分组预测与质控结果信息；支持保存修改后的清单，保存后清单将停止自动刷新； 11) 支持对已修改的清单，手动开启清单自动更新； 12) 支持对不适用的清单规则进行关闭，并记录关闭理由；支持针对于个别患者无需修改的规则进行关闭，并记录关闭理由； 13) 支持查看清单编辑日志，日志记录所有操作人员、时间、操作内容，可查看修改前后对比，支持查看与初始清单的对比； 14) 支持对清单发起批注信息，选择发送至指定用户，支持立即发送或暂不发送仅保存； 15) 支持通过调整主次诊断、手术顺序对清单进行模拟入组，比对查看新旧分组预测与质控结果信息，支持将模拟分组结果快捷添加至批注或详情页； 16) 支持通过手动刷新HIS实时信息，更新待审核清单数据 。 |
|  |  | 我的清单 | 支持按分配的数据权限，查看本人负责的全部流程节点下的所有结算清单； 支持查看结算清单当前审核状态，支持按姓名、住院号、病案号、医生、分组、主诊断、主手术进行搜索，支持下载导出列表。 支持对于重点问题主动进行推送，如已审核清单被退回、收到批注消息、清单数据源头发生变更 |
|  |  | 待审核清单 | 1) 支持按分配的数据权限，查看本人负责的所有待审核的结算清单； 2) 支持对待审核清单操作审核通过，支持批量勾选操作审核通过，支持一键全部审核通过；已审核通过的清单根据审核流程配置，自动分配进入下一节点审核人员的待审核列表，并自动保存固化清单数据； 3) 支持设置自定义校验条件，对符合条件的清单自动审核通过并进入本人审核通过列表，未通过审核的清单进入待审核列表等待人工处理审核； 4) 支持对审核不通过的清单进行退回操作，可选择退回至指定流程的待审核列表； 5) 支持下载导出本人所有待审核清单列表。 |
|  |  | 审核通过清单 | 1) 支持查看所有本人审核通过的清单； 2) 支持批量勾选撤销本人已审核通过的清单，撤销审核后的清单变为本人待审核状态； 3) 支持下载导出本人所有审核通过清单列表； |
|  |  | 审核退回清单 | 1) 支持查看所有本人被审核退回的清单； 2) 支持重新对清单进行审核通过操作，重新进入下一节点审核人员的待审核列表。 3) 支持下载导出本人所有审核被退回清单列表。 |
|  |  | 超时未审核清单 | 1) 根据每个审核节点设置的时限要求，系统自动将超过时限的清单置为超时未审核； 2) 支持查看所有本人超时未审核的清单； 3) 支持对清单进行审核通过操作，进入下一节点审核人员的待审核列表。 4) 支持下载导出本人所有超时未审核清单列表。 |
|  |  | 自定义快捷筛选 | 1) 支持按照病例类型、质控问题、异常住院、特殊患者、费用相关条件类型，选择对应的指标，组合形成自定义快捷筛类型，针对每个审核环节，筛选出对应的清单列表； 2) 支持对筛选类型进行重命名； 3) 支持自定义添加多个快捷筛选类型； 4) 支持初始化重点问题清单的快捷筛选类型； 5) 支持下载导出快捷筛选类型下的清单列表。 |
|  |  | 其他筛选 | 1) 支持对未读清单、疑问病例的筛选； 2) 支持筛选与病案首页不一致的清单； 3) 支持筛选与初始清单不一致的清单，区分因数据源变更、清单调整变更原因导致的不一致清单。 |
|  | 消息中心 |  | 1) 支持分类查看当前用户收到的、发起的、仅保存的批注，同时支持按照待处理、已接受、不接受进行分类筛选； 2) 支持对于整改批注消息进行处理，选择是否接受，支持填写不接受理由； 3) 消息列表支持直接打开清单详情页，支持对清单进行编辑与审核操作； 4) 支持在收到批注、批注回复消息时在系统内主动弹窗提示。 |
|  | 清单质量分析 | 问题分布情况 | 支持以月、季、年为统计区间，按院内结算时间或出院时间、科室、医疗组等维度分析问题清单。 1) 支持按重要性、质控内容、影响范围维度查看问题清单分布概况，包括强制性问题、提示性问题、编码问题、非编码问题、影响入组问题、可能影响入组问题、不影响入组问题清单的数量和占比； 2) 支持按问题清单类型，查看各科室的分布情况及占比，支持查看科室下对应的清单问题类型分布及占比情况，可下钻查看对应的清单详情； 3) 支持按主治医师、编码员分析问题清单的数量，可下钻查看对应的清单详情，支持下载导出列表。 |
|  |  | 问题清单趋势 | 1) 支持多维度筛选条件，通过图表展示问题清单数量、占比的变化趋势。 |
|  | 清单成就分析 | 清单调整情况 | 支持以月、季、年为统计区间，按院内结算时间或出院时间、科室、医疗组等维度分析清单调整情况。 1) 支持多维度筛选结算清单，可视化展示已调整清单和未调整清单的具体数量及占比。 2) 支持对已调整清单进行分类筛选，包括调整前后分组不一致、主要诊断不一致、其它诊断不一致、主要手术不一致、其它手术不一致； 3) 支持查看调整清单分类的具体数量及占比，支持查看每一分类下具体科室和病例情况，支持查看具体科室清单调整前后分值差、结余差、修正问题数，支持查看清单调整前后具体对比，支持下载导出列表。 |
|  |  | 清单调整前后对比分析 | 1) 支持多维度筛选条件，通过图表展示清单调整前后结余分析、质控问题分析，支持查看总分值差、结余差、修正问题数。 |
|  | 系统设置 | 质控条件管理 | 1) 系统提供专家知识库规则、DIP专项规则，费用专项规则，通过实时质控保证清单的完整性、逻辑性和准确性； 2) 支持个性化开启/关闭质控规则，支持批量启用/停用； 3) 支持个性化配置质控规则的强制性/提示性属性，强制性规则校验不通过时，不允许提交结算清单。 |
|  |  | 清单流程设置 | 支持根据医院实际情况，自定义配置结算清单管理流程； 1) 支持个性化配置结算清单管理全流程，例如：生成-初审-上报、生成-初审-复审-上报、生成-初审-复审-终审-上报； 2) 支持在结算清单管理流程节点中配置对应角色和用户； 3) 流程节点支持多种审核类型，包括全量人工审核、人工+条件自动审核、无条件自动审核； 4) 支持按照患者结算时间、出院时间、上报日期设置审核时限；支持对审核超时的清单配置进入下一流程或保持当前流程； 5) 支持按病例类型、质控问题、异常入院的维度配置自动审核条件；满足校验条件通过的清单可自动进入下一个流程。 |
|  | 结算清单开放标准接口 |  | 以标准视图方式提供质控完成的清单数据，支持HIS及第三方调用获取并上传医保局。 |

- 2.13 医院感染实时监控系统

现有院感管理系统与医院信息集成平台、数据中心进行无缝对接，从而支撑全面的透析数据共享及业务流程协作，满足电子病历系统应用水平分级评价5级、医院信息互联互通标准化成熟度4级甲等相关的要求。

同时，为满足科室需求，院感管理系统新增出院拦截功能（与HIS联动）、手卫生依从性信息化监测统计分析功能和感控督导信息化功能。

- 2.14 康复系统

现有康复管理系统与医院信息集成平台、数据中心进行无缝对接，从而支撑全面的透析数据共享及业务流程协作，满足电子病历系统应用水平分级评价5级、医院信息互联互通标准化成熟度4级甲等相关的要求。

- 2.15 病案系统

现有病案管理系统与医院信息集成平台、数据中心进行无缝对接，从而支撑全面的透析数据共享及业务流程协作，满足电子病历系统应用水平分级评价5级、医院信息互联互通标准化成熟度4级甲等相关的要求。

同时，为满足科室需求，病案管理系统增加病案统计管理、病案示踪管理、病案首页质控功能模块。

- 2.16 HEM设备管理平台

现有HEM设备管理平台与医院信息集成平台、数据中心进行无缝对接，从而支撑全面的透析数据共享及业务流程协作，满足电子病历系统应用水平分级评价5级、医院信息互联互通标准化成熟度4级甲等相关的要求。

- 2.17 互联网平台

- 2.17.1医生移动应用

- 2.17.1.1基础平台建设

（1）APP前端底层建设功能

1）移动应用平台

支持单点登录、存储安全、通讯安全、第三方应用/服务集成管理和后台应用上架管理的综合移动应用管理平台：

- ①移动应用运行容器：支持移动应用在Android/IOS主流版本的运行时支持，提供安全保护，包括鉴权，存储加密，通讯加密等，另外提供第三方应用集成SDK；

- ②移动应用后台接入服务：支持移动端和后台的接入，支持OAUTH2单点登录，HTTPS加密通讯等；

- ③后台服务集成平台：第三方服务的集成网关，支持第三方服务的集成接入；

- ④用户管理：对移动应用用户进行管理，包括鉴权和权限管理；

- ⑤移动设备管理：对用户使用的移动设备进行绑定和管理；

- ⑥访问行为管理：对用户访问行为中的敏感动作日志留痕，备查。

2）医院通讯录

根据最新的医院系统通讯录，同步并管理医院企业通讯录，并在此基础上支持在线即时通讯能力。

- ①通讯录数据同步：和医院通讯录主数据自动同步，定时刷新通讯录；

- ②医院通讯录展示：按医院科室结构合理的展示通讯录；

- ③通讯录搜索：按首字母检索和关键字查询两种方式检索；

- ④隐私管理：用户按意愿隐藏或显示手机号码。

3）即时通讯

支持点对点，群等形式的图文即时聊天，语音聊天等社交通讯能力：

- ①文字消息：即时通讯文字消息；

- ②语音消息：即时通讯语音消息；

- ③图片消息：即时通讯图片消息；

- ④视频消息：发送视频片段消息；

- ⑤语音通话：通过互联网语音进行通话。

4）移动门户

在移动端支持医院内部办公门户，方便用户访问最新的通知、公告及相关重要信息，并方便用户管理和访问个性化定制的医院内部应用快捷方式。

- ①门户公告宣传栏目：对医院门户的部分栏目如重要通知，重要工作等适配到手机移动端；

- ②应用工作台：按分类展示业务应用入口;

5）第三方应用集成服务

支撑医院的第三方业务应用集成到移动应用平台中来，并负责相应应用的必要技术运维服务。

- ①第三方集成开发SDK：提供开发SDK和技术指导，支持第三方应用按H5方式集成入移动应用平台;

- ②后台应用管理：第三方应用上下架管理和权限配置;

- ③后台应用第三方集成开发支持：在第三方集成开发过程中，提供技术支持;

- ④基础技术运维：支持第三方应用在移动应用平台日常使用过程中和移动平台相关的技术运维。

（2）APP管理后台建设功能

1）通讯录管理

提供通讯录管理后台，支持用户的查看、增加、删除、更改、禁用等功能：

- 通讯录管理：支持用户信息增删改查，支持隐藏手机号码；

- 科室管理：支持通讯录科室架构维护；

- 角色管理：支持维护医院员工角色。

2）医院应用管理

提供应用管理后台，管理第三方集成应用。

- ①新建应用：支持新建应用，配置应用图标、应用名称、应用分组、应用主页地址等；

- ②应用分组管理：支持对第三方应用进行分组管理，支持分组增加、删除、排序等。

（3）APP基础设置

提供APP基础设置，可以在管理后台维护医院基本信息和APP安全配置等。

- 1）医院信息管理：支持维护医院基本信息；

- 2）安全配置：支持开启移动端水印，防止截屏泄露；

- 2.17.1.2移动患者360视图

（1）我的患者

- 1）默认展现该医生分管的所有患者信息，按床位号排序，列表页显示每一位患者的基本信息，如性别，姓名，住院号，床位号，年龄，诊断，病情程度，护理等级等。

- 2）患者详情页，展现患者的相关信息，如性别，姓名，住院号，床位号，年龄，诊断，病情程度，护理等级，费用类别及明细等。

- 3）患者详情页，提供：

a.病程录，列表按照时间倒序排列，点击可查看患者病程录详情。

b.医嘱，列表按照时间倒序排列，按长期医嘱和临时医嘱分别展示，标注开嘱时间/停嘱时间、执行人姓名、执行时间、品规及用量，对于同一批次医嘱进行显著标记、对于已停的医嘱进行显著标记。

▲c.检验报告，列表按照时间倒序排列，在内有异常指标的检验项目名称后用红点进行标记提醒，点击查看检验单详情，在指标“状态”处设置按钮，可点击进行异常值上浮、正常值下沉操作，每项指标点击需自动生成患者在本院历次就诊的指标变化趋势图，以便医生快速了解患者病情发展。

d.检查报告，列表按照时间倒序排列，列表处显示检查类型、医技医生姓名、检查部位等信息，点击进入查看检查文字结果和详情，点击内部按钮可调阅影像资料。

e.手术记录,列表按照时间倒序排列,列表处显示手术名称、麻醉方式、手术开始时间等信息，点击查看手术过程详情。

f.病理报告,列表按照时间倒序排列,点击进入查看报告时间、打印状态、编写医生姓名、审核医生姓名、执行医生姓名、所属院区、所属病房、样本采集时间、诊断提示详情、报告详情等信息。

g.护理记录,列表按照时间倒序排列,点击查看时间、记录人姓名、脉搏、心率、呼吸频率、高压、低压、患者意识情况、患者病情观察及护理措施等信息。

h.体温单，点击查看患者本院历次记录的体温数值变化趋势图。

i.病案首页，点击可查看患者的基本信息、住院信息、诊断信息、费用信息等（按医院实际业务需求进行展示）

- 4）对于需要长期关注的患者，可点击收藏患者资料至“收藏患者”一栏中方便查询。

- 5）我的患者里，展现未出院的患者。

- 6）患者在本院就诊的历次记录可进行反查，内容参照上述要求进行展示。

（2）科室患者：

- 1默认展现本科室（或权限范围内所有科室）的目前全部在院患者，并在科室名称下方标注科室当前的病重患者数量、病危患者数量、特殊护理患者数量。列表页显示每一位患者的基本信息，如性别，姓名，住院号，床位号，年龄，诊断，病情程度，护理等级等。

（3）移动医疗影像

- 检查影像图片调阅：对接业务系统，呈现透视、超声、内镜等各类影像图片，并提供成组影像图片的逐帧播放、亮度调节、图片旋转、缩放、测距等功能。

▲（4）患者病档分享：1）点对点讨论：医生可以通过将自己的患者信息定点分享给其他某位医生，对方会收到消息，形成两人的对话框，接收人可点击查看患者详情，并进行收藏操作（可添加到“收藏患者”一栏），对话框内可进行对患者病情实时文字、语音的讨论。2）多人群组讨论：医生可以建立讨论组（与微信群聊类似），添加需要进行讨论的医生进组，组内可以共享患者详情，可以进行对患者病情文字、语音的讨论，讨论结束后，讨论组可随时解散。

- 2.17.1.3终端安全防护

- （1）页面水印：在所有涉及患者信息的页面，背景水印显示当前登录工号和姓名，防止截图外流。

- （2）手机验证：新设备初次登录，要求进行手机验证码确认，登录成功后强制要求设置新密码。

- （3）设备绑定：通过设备标识绑定固定设备，更换设备需要后台授权。

- 2.17.2患者小程序

- 2.17.2.1移动便捷就医平台

门诊全流程功能参数

门诊服务全流程，与医院各现有的信息系统深度融合，构建完整的全面的互联网医疗服务体系和流程闭环，打破时间空间限制将医疗服务从院内延伸到院外，为患者提供随身的“全程”就医助手，实现线上线下服务一体化，院内院外服务一体化、诊前、诊中、诊后服务一体化。

门诊服务

就诊人绑定

- 在线建档：支持首诊患者通过录入姓名、身份证号、手机号等信息进行在线建档

- 就诊人绑定：通过用户姓名、身份证号查询用户在医院信息系统中的档案进行绑定

- 多卡绑定：支持一个账号绑定多个患者的就诊卡，方便用户为家人进行预约。一个患者只能绑定一个就诊卡。

- 电子就诊卡：支持患者使用电子就诊卡完成院内全流程就诊

- 实名认证：支持患者在线完成实名认证

智能导诊

- 智能意图识别：能够基于AI引擎，结合患者的性别年龄特征，以及描述的症状病情，推荐接入医院中合适的科室和医生

- 文字语音双输入：可以支持患者文字输入，同时也支持语音输入来描述问题

- 多轮追问：针对患者描述的问题，会进一步追问其他伴随症状，更准确地推荐科室和医生

- 挂号直达：智能推荐的科室和医生，可以一键直达挂号页面，减少线上挂错号的可能性

预约挂号

- 分时号源查询：可以查询医生分时号源信息，可以查询到时间段内剩余号源数

- 预约挂号缴费：支持患者在线预约挂号，支持在线支付

- 预约挂号成功通知：挂号成功后通过短信、微信消息等方式通知患者

- 预约挂号记录查询：用户可以查询预约挂号记录

- 停诊通知：当患者预约的号停诊时，自动帮患者取消预约，已经支付的自动退款，并通过短信、微信消息等方式通知患者

排队候诊

- 排队叫号提醒：提供排队叫号消息提醒，通过短信、微信消息等方式提供用户排队信息

- 排队叫号查询：用户可以在手机端实时查询候诊排队信息，查询当前就诊序号、我的号序、剩余人数等信息

预问诊

- 预问诊：实现预问诊功能，在患者就诊前引导用户填写主诉、既往病史等信息，同时可将预问诊信息回写到电子病历系统中

门诊缴费

- 待缴费处方查询：用户可在手机端查询待缴费处方信息

- 门诊支付：用户可以在手机端进行待缴费处方支付

- 缴费成功通知：门诊处方支付成功后，推送消息提醒患者

- 缴费记录查询：患者可以查询缴费记录

- 用药指导：用户可以通过处方记录查询用药指导信息

- 取药提醒：通过短信、微信消息等方式给患者推送取药提醒消息

检验检查查询

- 报告单查询：患者可以查询自己历次就诊的检验检查报告单，并可查看检验的详细结果和检查的结果描述与诊断。

- 报告出具提醒：当患者检验检查报告出具后，平台将会推送消息给患者提醒患者及时查看

室内导航

- 室内导航：对接室内导航系统，为患者提供动态室内地图查询服务，支持患者在线查询各科室位置。为患者提供与个人诊疗活动相关的院内定位与导航服务

医院信息

- 医院介绍：医院的文字、图片详细介绍，提供后台发布修改

- 科室介绍：医院科室信息介绍，包含科室特色、科室位置等

- 专家介绍：医院专家信息介绍，包含专家擅长、出诊时间等

就诊指南

- 就诊指南：用户可以在手机端查询就诊指南、就诊注意事项等

健康宣教

- 健康宣教：用户可以在手机端查询健康宣教等医学知识

电子发票

- 对接院内电子发票系统，通过身份证号查询院内电子发票；

- 支持对单张院内电子发票下载功能。

住院全流程功能参数

住院全流程服务，融合住院线上线下服务，为患者提供随身的“全程”住院助手，服务贯穿入院登记、入院治疗、结账出院等环节，实现线上一站式服务、缴费不出诊间、结算不下病床的全新就医体验，做到服务贯穿线下就医诊前、诊中、诊后各个环节。

住院服务

入院登记

- 入院登记：医生在工作站开具的住院申请单，支持通过消息提醒患者到指定地点办理入院登记

住院预交金充值

- 住院预交余额查询：在线查询住院费用余额

- 预交金充值：在线预存住院费用

- 充值成功提醒：充值费用支付成功后，平台将会通知医院系统并向用户推送充值成功信息

- 缴费记录查询：用户可以在手机端查询住院预交金充值记录

出院结算

- 支持自费患者在线出院结算，包括费用补交、费用退回等功能

住院清单

- 住院日清单查询：用户可以通过住院号、身份证号、姓名等信息查询自己的住院日清单

- 住院结算清单查询：用户可以通过住院号、身份证号、姓名等信息查询自己的住院总费用清单

- 出院带药查询：用户可以通过住院号、身份证号、姓名等信息查询自己的出院带药信息

2.17.2.2聚合推送平台

▲支持就诊全流程的消息推送，包括诊前的预约挂号、临时停诊提醒；诊中的处方缴费、报告提醒、取药提醒、手术通知、入院提示、出院提示、危急值提醒；诊后的复诊提醒、用药提醒、生活指导等。同时，能够实现消息通知的分级管理，允许患者屏蔽非关键信息推送。

诊间通知

- 挂号通知：通过短信、微信消息等方式给患者推送挂号通知

- 缴费通知：通过短信、微信消息等方式给患者推送缴费通知

- 处方提醒：通过短信、微信消息等方式给患者推送处方通知

- 排队叫号提醒：通过短信、微信消息等方式给患者推送即将就诊通知

- 停诊通知：通过短信、微信消息等方式给患者推送停诊通知

- 手术通知：通过短信、微信消息等方式给患者推送手术通知

- 入院提示：通过短信、微信消息等方式给患者推送入院提示

- 出院提示：通过短信、微信消息等方式给患者推送出院提示

- 危急值提醒：通过短信、微信消息等方式给患者推送危急值

- 检验、检查提醒：在报告出来后第一时间提醒患者相关报告已出。

- 取药提醒：患者交完药品处方费用后，第一时间通知患者取药。

诊后通知

- 复诊提醒：通过短信、微信消息等方式给患者推送复诊提醒

- 用药提醒：通过短信、微信消息等方式给患者推送用药提醒

- 生活指导：通过短信、微信消息等方式给患者推送生活指导

- 2.17.2.3医保移动支付

医保移动支付，就是用手机直接结算医保医疗费用。患者无须到缴费窗口排队通过一部手机即可在微信或支付宝上完成医保基金和个人自付资金线上支付。使用医保移动支付可以缓解看病就医中存在的缴费排队时间长、多次来回跑，诊间缴费不能使用手机完成医保报销或个人账户部分支付等问题，同时通过医保移动支付还可大幅减少因排队引起的人群聚集。

基于国家医保局统一建设实现架构，落实管理，安全保证，实时监控。

依托医院现有信息化基础，在患者可在就诊缴费环节使用人脸（获取医保电子凭证）、进行核身登录，直接在线上完成医保支付、医保结算、医保账户查询等一系列以医保为核心的就诊流程，避免患者诊间、结算窗口来回奔波。

医保授权

- 对接微信医保电子凭证授权接口，完成在线医保电子凭证授权，用于后续移动支付接口对接

医保支付

- 对接微信医保移动支付接口，通过移动医保结算信息在微信渠道完成医保费用的扣费结算

预约挂号改造

- 预约挂号支持患者选择医保和自费的支付渠道，优化患者挂号流程，根据患者的选择完成医保或自费扣费，支持纯医保结算、纯自费结算及混合支付结算的流程

门诊缴费改造

- 门诊缴费支持患者选择医保和自费的支付渠道，支持多个项目合并一次收费，优化患者结算流程，根据患者的选择完成医保或自费扣费，支持纯医保结算、纯自费结算及混合支付结算的流程

页面改造

- 按照国家医保订单页标准要求完成医保支付页面改造

挂号记录改造

- 挂号记录页面改造，支持显示医保结算后明细费用信息，包含自费费用、个账费用、基金费用等

缴费记录改造

- 缴费记录页面改造，支持显示医保结算后明细费用信息，包含自费费用、个账费用、基金费用等

HIS接口对接

- 与HIS对接移动医保支付相关业务接口、包含医保个人信息获取、就诊登记、费用上传、支付下单、医保订单查询等接口

- 2.17.2.4互联网+护理服务系统

患者端移动应用（微信小程序）

登录注册

- 用户注册：支持微信一键授权注册

- 快捷登录：支持微信授权一键登录；

- 支持手机号+短信验证码登录；

- 支持手机号+密码登录。

服务项目

- 查看服务项目：支持根据服务类别查找护理项目进行服务预约；

- 支持预览服务事项，查看服务介绍、服务人群、服务须知、耗材信息；

- 支持查看互联网护理患者使用帮助，了解服务套餐购买、服务预约流程；

- 支持收藏服务项目，在个人-我的收藏中查看已收藏的服务项目。

- 订单支付：支持在服务详情页填写上门地址、选择套餐类型、购买数量后进行服务费用支付；

- 上门地址填写时，支持根据个人GPS定位，自动检索附近地址，快捷的进行选择填写。

- 订单查询：支持按订单状态进行查询以及订单的各类操作，例如订单支付、取消订单、查看订单详情等。

服务工单

- 申请服务：订单支付成功后，在订单详情页，患者可以进行申请服务；

- 在申请服务页，填写上门地址、期望服务时间、基础信息（包括就诊人信息、疾病信息、就医证明）等，确认服务耗材费及其他费用；

- 阅读并勾选互联网+护理用户服务协议；

- 完成服务工单支付，即申请服务成功，等待系统派单。

- 支持患者主动申请签约

- 工单查询：支持按工单状态进行查询以及工单的各类操作，例如工单支付、取消工单、查看工单详情等。

- 服务核销：确认核销后，如需补缴耗材费，需要患者支付补款。

- 服务评价：支持对已完成的服务进行线上评价。

消息

- 消息通知：护士接单后，支持在线与护士进行沟通；

- 对于护士修改服务时间、服务核销等操作通过会话消息推送给患者进行确认。

个人中心

- 互联网护理记录：支持查看护理订单、服务工单信息，并进行各类操作，如支付、取消订单、查看订单详情等。

- 我的收藏：支持查询用户所有收藏的服务项目。

- 就诊人管理：维护就诊人的基本信息

- 实名认证：对就诊人进行实名认证（通过身份证号及姓名进行实名认证）

- 上门地址：维护就诊人及上门地址信息

- 修改密码：修改登录密码

- 注销账号：注销当前登录账号

医护端移动应用（APP）

首页

- 任务列表：支持根据工单状态、区域、预约时间、类型等查询条件展示工单列表；

- 支持对未分配工单进行分配操作，选择科室、医生进行分配；

- 支持对未接单工单进行接单、拒单操作，拒绝接单后订单将由管理人员重新进行分配；

- 支持对已接单工单进行专项评估、取消工单、修改时间等操作，取消工单后自动退款，修改上门时间后将由会话消息推送给患者确认，患者确认后即可修改成功；

- 支持在护理中或护理结束时，进行护理记录，填写护理日志、护理医嘱、上传废弃物处理图片；

- 支持对工单进行

- 支持对已服务工单进行核销，确认服务使用耗材，保存并推送患者确认；

- 支持对已服务工单进行评价；

- 支持查看患者360视图，查看患者检查、检验报告、病程记录等信息；

- 支持查看患者地址并根据当前定位进行导航；

- 支持电话联系患者。

消息通知

- 消息通知：护理工单各服务节点消息提醒，包括派单通知、医疗废弃物处置提醒等；

- 支持在线与患者进行沟通，修改服务时间、服务核销等操作通过会话消息推送给患者进行确认。

一键报警

- 一键报警：支持定位当前位置，一键呼叫110。

管理后台（WEB）

商品管理（服务项目管理）

- 商品列表：支持对服务项目进行新增、编辑、上架、下架等操作，上架后用户可以进行查看、购买。

- 商品分类：支持对商品分类进行维护。

订单管理

- 订单管理：支持查看订单信息，未退款订单可以进行退款操作。

工单管理

- 工单列表：支持查看工单详情，分配工单给相应护士，另外还可以进行取消工单的操作。

- 异常工单：支持查看已处理、未处理的异常工单信息，并进行处理操作。

耗材管理

- 耗材管理：支持对耗材信息进行维护。

人员管理

- 人员管理：支持对医护人员分组信息、人员信息进行维护。

统计分析

- 统计分析：支持查看护士工作量统计信息。

- 2.17.3医院统一支付平台

- 2.17.3.1统一支付平台

基础模块

日志记录：定时任务支持提供日志文件便于跟进处理异常问题；日志的统一搜集和聚合分析。

系统运维：系统运行状态的可视化追踪，可视化查看服务调用链，并对其进行数据追踪；可视化的查看各业务的依赖关系。

测试环境：支持支付沙箱测试，保障账户和资金安全。

定时任务：提供账单拉取和自动对账定时任务。

多账户、多商户管理

窗口支付程序支持支付方式配置；为C/S架构下的HIS客户端提供统一服务，统一封装支付界面及支付能力，支持支付渠道的灵活配置和选择；

支持医院通过界面化管理收单机构、商户和业务，包括新增、修改和删除；

可通过多商户实现结算，如一商户一结算单位，切换结算单位实现切换不同商户；

支持通过界面化管理各渠道和应用的收款商户；

支持对多个商户:含微信商户号、支付宝商户号进行管理，包括新增、修改和删除；

支持医院可接入多个不同应用服务厂商，可以分别将交易归口到同一个收款账户或不同的收款账户；

支持支付通道接口配置管理。能够根据医院的需求，灵活地配置医院所签约的支付通道。

多支付方式

支持主扫支付、被扫支付；

支持预约挂号、当日挂号、门诊缴费、住院预交、住院结算、体检缴费等支付功能；

支持开放接口给自助机调用并且在自助机实现使用微信支付、支付宝的统一支付方式；

支持开放接口给HIS在人工收费窗口实现使用微信支付、支付宝的统一支付方式。

- 2.17.3.2统一对账平台

订单交易模块

支持医院各商户订单信息查询，接入综合支付平台的外部应用产生的订单集中分类别进行展示，可按照时间周期、订单状态来查询；

可查询每笔交易的对账情况（如支付通道是否已对账、HIS是否已对账）；

为商户提供已支付的订单查询，交易查询只包含交易数据；

提供订单查询管理界面，提供可视化的支付订单跟踪界面，支持异常订单的统一处理。

多渠道账单导入

支持通过ftp、sftp、http、局域网共享等多种方式自动获取各支付方式各通道的对账文件数据，并将获取的对账文件数据进行解析后，自动写入到数据库。

自动对账模块

支持医院端HIS、第三方支付平台及管理平台自身的三方自动对账。自动从渠道和HIS获取原始数据，并与平台交易数据进行对比，核对每一笔交易真实资金状态。通过自动对账，可及时找出差异（长短款）明细；

支持微信支付、支付宝自动对账；

能及时发现对账中的长短款（单边账），并追踪到具体交易记录，查找原因，并处理（重新对账、退款或标记）；

可利用统一支付或统一退费接口，进行交易重做、自动撤销或退款、人工撤销或退款等；

提供历史费用订单明细数据及时间范围条件下的总订单数量、订单总账和异常账数量及明细；

提供财务处需要的多商户、多支付方式进项报表或退项报表等，能按医院要求自定义报表，报表能导出、打印；

所有数据均可以查询当日和历史数据；

支持全部订单查询与管理、异常订单管理；支持医疗业务分类汇总统计、统计审核退款数据、统计非审核退款数据。

报表统计

财务进项报表：按自然日统计每日各业务、各商户的收款情况；

财务退项报表：按退款自然日统计退款情况；

按银行统计:按银行维度统计各业务收款、退款情况；

按支付方式统计：按支付方式统计各业务收款、退款情况；

按应用渠道统计：按应用渠道统计各业务收款、退款情况；

差错处理单打印

如果由于支付机构原因导致无法退费的可以支持通过手工单、线下转账等其他模式进行调账并支持记录现金调账，并可打印调账报表。

退款审核

提供统一退费管理功能，包括退费统一受理、退费审批、待退费列表获取、自动退费、退费结果反馈、退费账单汇总等；

支持就医各个过程中的退费服务，包括门诊退费、挂号退费、住院退费、预约退费等。支持多商户、多支付方式的统一退费，操作流程统一；

支持原路退费，退费窗口处理完退费后，自动进入支付平台，可以自动按照原路返回的原则执行后台批量退费，也可以加入人工审核环节，能对可疑退费进行拦截和提示，防止潜在的短款风险；

支持多种退款模式：业务系统自动退款，异常订单后台人工退款，指定业务后台人工审核退款，对账长款差错人工批量退款；

支持部分原路退费；

退款操作

支持款项在线原来路退回，要求可查询对账发现的异常订单，可自动核实业务状态，针对长款订单可进行原路返回退费处理。

系统管理

对平台的配置管理能力，包括：用户、角色管理，权限管理，日志管理，数据安全加密管理。

- 2.17.4微信公众号

在医院官方微信公众号中提供患者服务入口，患者点击后一键跳转至微信小程序中。

- 2.17.5互联网医院

- 2.17.5.1互联网开放平台

互联网开放平台是指智慧医院互联网化的技术支撑平台，能够方便、快捷地实现医院信息系统内外部的数据整合、O2O互联，对外服务统一数据接口集成、系统业务集成、应用服务集成，具备集成能力与被集成能力，提供OpenAPI、公共服务与工具，帮助医院构建基于互联网+医疗服务生态圈，实现医疗服务创新以及医院业务管理创新。

具体实施部署的包括：API管理、视频通信、人脸识别、实时监控、统计分析、互联网医院运营分析。

- 2.17.5.2安全保卫系统

能够通过医院内信息系统网络，将每个医护工作站与医院警卫室、监控中心进行联网，从而制成在面对潜在威胁或突发暴力事件的时候，起到预警、快速报警与出境、联动协防的作用，以降低医护人员的执业危险，保障医疗工作正常开展及院内物资设备的安全。

支持医护人员便捷报警，能够报警程序按钮内嵌至一体化医护工作站中，从而支撑医护高效快速的报警信息发送；

支持医护报警时，相关报警原因结构化选择录入；

能够建立相关报警记录管理数据库，支持对不良患者信息与院内其他信息系统共享；

安保中心能够快速获取相关报警信息，进行及时处置；

能够与医院的视频监控系统对接，实现与报警信息关联，从而支持监控中心画面切换；

支持全院报警记录信息的查询与管理。

- 2.17.5.3患者就诊导航系统

患者就诊导航系统能够嵌入至患者智能导诊系统中，通过患者就诊导航系统能够辅助患者在院期间的诊疗，帮助患者实现便捷诊疗。患者就诊导航系统能够预设患者诊疗路径，可将检验科、影像科、门诊收费处、门诊药房等科室设置在就诊导诊路径中。患者可通过扫描就近二维码，并且选择需要前往的科室，系统能够自动推荐就诊前往路线图，帮助患者高效、快速的找到所需要的前往的科室。

院区内提供机器人智能导诊服务，患者可通过输入就诊目的地后跟随智能机器人前往，同时智能机器人兼具帮助患者运送小型物品和简单清扫功能。

- 2.17.5.4互联网医院线上续方应用

患者经过互联网医院首诊处方后，为重复用药患者提供历史处方用药建议，方便患者在就近医院药房或配送到家，线上续方“让患者少跑路，信息多跑路”，提高确诊效率，强化慢病管理的连续性，还将推动急慢分治，实现分级诊疗进一步实施落地，实现便民惠民。创新性地将慢性病患者从线下引导到线上，不断延伸的一项诊疗服务。

患者web：患者通过认证以后，可查看处方记录。首诊处方后，患者可根据自身需求进行续方申请，提交申请药师审核通过后消息提醒患者填写配送地址并在线支付，通过物流配送药品。

- 2.17.5.5对接互联网医院监管平台

本系统可对接省级互联网医院服务监管平台，根据《互联网医院服务监管平台数据采集接口规范》，对互联网医院医疗服务数据集及医疗资源数据集两大类项目数据按照相关机制进行采集监管。

| 域 | 数据集 |
| --- | --- |
| 个人信息 | 个人基本信息 |
| 医疗服务 | 就诊记录数据集 |
|  | 医嘱数据集 |
|  | 诊断信息数据集 |
|  | 转诊记录数据集 |
| 医疗资源 | 机构资源（机构信息、接诊点信息、科室信息） |
|  | 人力资源 |
|  | 机构开展业务情况数据集 |
|  | 设备资源 |
|  | 接诊点业务开展情况 |

系统业务流程

互联网医疗监管平台卫生信息数据采集，根据数据接口规范，上传标准的数据至前置机中。

数据推送范围涉及医疗服务数据集、医疗资源数据集两大类。数据推送方式包括：采用基于中间表的方式，根据中间表的结构及其规范，直接将数据插入中间表中。省监管平台方负责数据的上传及前置机的更新服务。前置机上实现数据上传及更新服务必须部署在Windows环境下，通过VPN客户端实现与数据中心服务器互联。系统根据资源配置情况使用一台服务器还是两台服务器实现前置机服务。

- 2.17.5.6全流程就诊服务

全流程就诊服务是指通过“智能导诊-预约挂号-排队查询-门诊缴费-查看报告-住院交费”等完整的线上闭环就医服务，让医院与患者建立紧密的联系，有效缩短就医时间，免除患者排队烦恼，优化就医流程，服务大众。

具体实施部署的功能包括：号源平台改造、医疗机构信息、AI导诊、院内导航、身份验证、预约挂号、在线缴费、扫码报到、排队候诊、服务单查询、查报告单、住院日清单、满意度评价、诊后随访服务。

- 2.17.5.7病案复印小程序

病案复印小程序指的是由于病历受到国家严格的《医疗机构病历管理规定》管理，患者在出院后需要进行病历复印用于办理省市医保、新农合、商业保险、生育保险的报销所需或其他需求时，却遇到了困难，常常因为病历复印不及时引发不必要的医疗纠纷。在“互联网+医疗”概念提出后，为加深互联网与医疗的融合，提升医院综合服务能力，推出病历复印小程序-健康病历宝，解决普通大众病历复印的需求。

- 2.17.5.8医院工作日报

医院工作日报应用可以实时的查看院内的经营指标，纵览全院的历史数据。从时间方面分为查看实时数据和历史数据，为医疗辅助决策做支撑。

实施部署的移动院长日报APP相关分析指标包括：全院情况、今日门诊人次、今日费用分类、今日费用走势、历史门诊人次、历史费用、历史指标比对、各科室当日门急诊人数等。

- 2.18 随访系统

（1）患者端移动应用

问卷推送

- 问卷推送：通过短信、微信小程序等渠道向患者推送各业务节点中的随访问卷，引导患者填写并提交问卷。

问卷接受

- 问卷接受：接收系统推送的随访问卷信息，通过链接查看问卷详情。

问卷填写

- 问卷填写：用户通过短信链接（H5）、微信小程序对接收问卷的各项内容进行逐项填写并提交问卷。

（2）管理后台应用

随访问卷管理

- 随访问卷管理：支持随访问卷自定义管理，支持单选题、多选题、填空题等多种题型。

移动随访规则管理

- 问卷推送规则设置：对问卷推送时间、推送方式、推送人员等进行设置。

随访对象管理

- 随访对象管理：支持手动创建随访对象，包含对象名称、随访类型（门诊、住院、体检等）、就诊日期范围等维护功能；

- 支持对接院内系统，将门诊患者/住院患者等分类导入，实现随访对象的统一管理。

随访任务管理

- 随访任务管理：支持设定随访任务，包含随访对象、随访问卷、执行部门、执行时间、执行方式等维护，实现随访任务自动执行。

随访人员管理

- 随访人员管理：支持对随访人员进行管理，包含随访人员所在部门等基本信息、负责随访部门及随访角色的管理。

随访提醒

- 定时提醒相关人员：随访到期可自动提醒患者或随访执行人员。

电话随访

- 支持人工电话随访并保护患者隐私：支持对接医院软电话系统，随访客服人员通过电话方式开展随访，保护患者电话隐私等。

呼叫中心工作站

- PC端呼叫中心管理：基于PC进行随访/回访工作。

坐席管理

- 对执行随访人员的管理：对需要按照呼叫中心模式实行随访的随访执行人员进行管理。

随访/回访对象过滤

- 过滤已随访患者：针对需要电话随访/回访的对象过滤和获取（未通过互联网在线手段完成随访/回访的）。

统计分析

- 随访统计分析：对随访结果进行统计分析，统计报表一键导出。

- 2.19 远程医疗系统

- 2.19.1移动协作平台

会诊组管理

- 由医务或门办根据业务需要建立按照某类病种分类的会诊业务小组，如肺结节会诊，肝癌会诊等。

会诊组成员管理

- 会诊组的专家资源池，在会诊会议发生时，从专家资源池获取相应的专家。

会诊审批管理

- 支持下级医院发起远程会诊申请，会议秘书负责审批和组织会议。

会议组织工具

- 支持按照指定的时间、地点、会诊类型/专家组/专家等信息进行组织会诊会议，会诊信息中可包含参与会诊的病例等其他信息；

- 对已经创建好的会议修改其中的信息；

- 会议创建好后一键通知所有参与人员，可以通过短信、APP通知消息等通知。

视频会议系统

- 在远程培训及远程会诊业务中，支持高清视频会议组件的调用，支持移动端与pc端同步，支持安卓、苹果、windows跨平台同步，支持屏幕共享，支持主持人模式。

诊疗决策

- 参与会诊的专家各自发表相关的会诊意见并输入系统存档；

- 针对某个病例的会诊结论的编写和存档，支持模板化、半结构化的输入方式，以便后期的检索和统计。

诊疗方案执行

- 按照模板反馈会诊病例在会诊后所采取的治疗方案与会诊专家建议的治疗方案之间的差异；

- 按照模板反馈会诊病例在后续的会诊效果。

随访

- 针对病例制定随访计划，包括随访问卷和随访截止时间，随访可以进行多次，即某个随访完成后，可以根据需要制定进一步随访的计划；

- 随访负责人，例如会诊秘书，根据随访计划向患者执行随访，填写相关的问卷并提交。

消息通知

- 支持将会诊审批消息、会议通知、随访通知等消息推送相关人员，引导完成业务处理。

院内系统对接

- 支持会诊资料与院内系统进行对接，支持在院内系统中调用会诊记录。

会诊数据统计

- 会诊业务数据统计。

- 2.19.2双向转诊

转诊流程配置

- 支持转诊流程的审批节点配置，可设置一级与多级的审批部门与审批人

转载指诊管理。

- 按人群分级，设置对应的转入转出机构。

转诊审批

- 按照转诊流程进入各审批节点，支持查看详细的转诊申请单，并进行审批通过或驳回操作。

电子转诊单

- 系统生成的转诊单（转出机构、转入机构、转诊原因、患者信息），支持第三方系统调用查看当前患者的转诊记录。

上下级医疗机构互动

- 支持转诊发起人员与接受人员的线上IM互动沟通，对转诊患者病情做进一步病情确认。

下级机构的资料归档处理

- 下级机构的患者资料（检验检查图片或pdf文件）的归档，支持在本院系统中调阅查看。

消息通知

- 消息推送给审批节点中的人员，引导业务处理。

院内系统对接

- 支持对接院内系统，转诊单生成住院申请单或医技申请单（需HIS等院内系统对接实现）。

转诊数据统计

- 转诊业务数据统计。

- 2.20 智慧急救三大中心

- 2.20.1胸痛中心系统

功能列表

| 系统名称 | 功能列表 | 功能明细 |
| --- | --- | --- |
| 胸痛中心系统 | 胸痛中心管理 | 胸痛中心管理 |
|  | 胸痛患者数据采集 | 胸痛患者数据采集 |
|  | 胸痛患者时间采集管理模块 | 胸痛患者时间采集管理模块 |
|  | 胸痛患者诊疗路径管理模块 | 胸痛患者诊疗路径管理模块 |
|  | 胸痛中心规则管理模块 | 胸痛中心规则管理模块 |
|  | 胸痛中心质控管理模块 | 胸痛中心质控管理模块 |
|  | 胸痛中心数据采集上报 | 胸痛中心数据采集上报 |
|  | 胸痛统计查询 | 胸痛统计查询 |
|  | 系统设置 | 系统设置 |

（1）胸痛中心管理

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绿色通道流程管理 | 具备路径定义管理。 |
|  |  | 具备与路径节点关联的地点二维码、角色二维码打印功能。 |
|  |  | 具备胸痛患者的院前与院内信息的匹配互通。 |
|  |  | 具备多种方式准确、客观记录路径节点的时间、地点、人物信息。 |
|  |  | 具备根据不同角色，显示该角色需要记录执行的诊疗环节事件列表，或显示所有事件列表。 |

（2）胸痛患者数据采集

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 胸痛患者数据采集 | 支持PC端录入，患者信息录入：通过读取身份证、医保卡、就诊卡、电子健康卡等，自动获取患者姓名、性别、身份证号等信息； 支持PC端录入，医生或护士可在PC端详细录入患者的诊断、治疗、用药、手术等信息； |
|  |  | 支持移动端录入，支持实时监控与预警：在移动端实时监控患者的生命体征数据，一旦发现异常情况，立即进行预警； |
|  |  | 支持身份证读取：通过与身份证读卡器连接，自动提取患者姓名、性别、身份证号等信息。 支持医保卡读取：通过与医保卡读卡器连接，获取患者的医保信息及过往诊疗记录。 支持就诊卡、电子健康卡读取：通过专门的读卡器或移动设备上的NFC功能，读取患者的就诊卡或电子健康卡信息。 |

（3）胸痛患者时间采集管理模块

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 患者时间采集管理 | 支持具备可重复使用的患者 RFID 标签（无源不干胶RFID 标签优先考虑）的发放。 |
|  |  | 支持对于设定的关键环节的时间地点数据，采用 RFID 传感器实现数据自动采集。 |
|  |  | 支持具备设置RFID传感器的感应距离，以适应医院不同的空间布局。 |
|  |  | 支持RFID设备失效或被屏蔽情况下，通过追溯视频记录，确定胸痛患者急救流程时间节点，补入流程时间节点。 |

（4）胸痛患者诊疗路径管理模块

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 患者诊疗路径管理 | 支持可结合胸痛诊疗流程要求及医院具体情况配置胸痛整体诊疗方案，形成质控的时间轴；可维护多条胸痛诊疗方案，并支持路径的分支功能。 |
|  |  | 支持记录患者基本诊断信息，支持平台调阅患者以往病史。提供快速点选的方式对患者病情进行筛查，辅助医生诊断。提供向导式排查路径对心肌梗死进行提醒入径； |
|  |  | 支持提供胸痛诊疗措施时间轴功能，根据医院实际需要进行调整。 支持胸痛时间轴：提供诊疗措施时间轴功能，同时支持检查检验相关的时间节点显示，可进行时间质控（超出范围需有颜色区分）； |
|  |  | 支持对于待办事项的提醒功能，在关键时间节点给予医护人员操作提醒。 |
|  |  | 支持针胸痛病患监测数据的自动获取、实时监测、查看功能，提供12或18导联心电图、血压、血氧饱和度、血氧、血糖等生命体征数据的实时监测。 |
|  |  | 支持意识、呼吸、脉搏、体温、心电图、心率、血压、血糖的生命体征记录，血清肌酐、肌钙蛋白、cTnI、cTnT、Myo、CKMB、Cr、CT、彩超等检查、检验及影像数据，Killip分级，并支持上述所有数据与病历的关联与整合。 |

（5）胸痛中心规则管理模块

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RFID 管理 | 支持基于急救质控平台，按照国家胸痛中心建设指南，结合医院实际情况，定制胸痛院前院中急诊急救绿色通道流程和路径，具备绿色通道管理，PDA应用、二维码管理、RFID管理等功能。 |
| 2 | 质控规则管理 | 具备胸痛中心质控规则的定义和维护。 |
|  |  | 具备胸痛中心急救过程相关的质控指标的统计。 |
| 3 | 路径管理 | 具备自动接入胸痛中心患者的基本信息、分诊挂号信息、诊断信息、医嘱信息和检查检验结果信息等。 |
|  |  | 具备接入的信息按照胸痛急救路径进行综合分类整理和集中呈现。 |

（6）胸痛中心质控管理模块

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 路径基本信息维护 | 具备针对胸痛中心进行急救路径的基本信息维护。 |
|  |  | 具备胸痛急救路径定义功能，维护路径基本信息如名称、创建者、创建时间等。 |
|  |  | 具备急救路径的增加、修改、启用、停用等操作。 |
|  |  | 具备急救路径与诊断、症状等信息相关联，作为进入路径的标准或前提条件。 |
|  |  | 具备显示路径使用情况，使用状态。 |
|  |  | 具备路径复制功能，并可根据用户自定义修改路径命名、节点名称，并通过角色的代入控制使用人在路径中的角色。 |
| 2 | 诊疗记录维护 | 能够维护诊疗过程中产生的数据对象的代码，包括检查/检验结果等。 |
|  |  | 可对诊疗记录执行对应的添加、修改、删除等操作。 |
| 3 | 临床事件维护 | 能创建基于胸痛中心急救业务流程的临床事件，包括名称、编码、对应的诊疗记录等。 |
|  |  | 支持临床事件可灵活绑定诊疗记录。 |
| 4 | 诊疗计划维护 | 可维护路径中各事件与临床事件的对应关系。 |
|  |  | 可创建对应的质控点，包括时限类质控，漏项提醒类质控、危急值报警类质控。 |
|  |  | 具备质控点的添加、删除、修改等工作。 |
|  |  | 具备质控事件及质控点自动生成可视化的质控时间轴。 |
| 5 | 诊疗时间轴 | 可显示患者基本信息包括：患者姓名、患者性别、年龄等。 |
|  |  | 可显示急救路径基本信息：路径名称、入径时间、出径时间。 |
|  |  | 可直观显示路径总览，包括路径中所有的事件，执行情况和执行时间。 |
|  |  | 可显示临床事件列表，包括临床事件名称、完成时间、执行人、是否超时、超时时间、延迟和拒绝理由等。 |
|  |  | 对时限类提醒和建议类提醒有清晰的图标或颜色显示，能够一目了然的了解当前的时间轴执行情况。 |
|  |  | 具备患者急救时间轴的对比分析，便于发现流程执行中存在的问题。 |
|  |  | 具备绿色通道执行单打印功能，记录关键环节的临床事件发生事件和执行人。 |
|  |  | 具备诊疗时间轴以接口方式导出数据，以jpg/png格式图片导出 |
| 6 | 入径情况分析 | 统计查询时间段内胸痛急救患者人数、入径人数、患者入径率。 |
|  |  | 自动查询时间段内统计胸痛急救患者未入径或变异出径原因占比。 |
|  |  | 具备柱状图、饼状图或曲线图显示。 |
| 7 | 急救质控点依从性分析 | 具备关键环节质控指标即临床规则依从性分析。 |
|  |  | 具备自动统计查询时间段内各个质控点依从性完成程度。 |
|  |  | 具备自动统计查询时间段内各个质控点末完成的原因。 |
|  |  | 具备柱状图、饼状图或曲线图显示。 |
|  |  | 点击对应的统计图，可以显示出对应的质控点信息或质控点未完成原因列表。 |
|  |  | 具备质控点导出功能。胸痛诊疗等相关信息。 |

（7）胸痛中心数据采集上报

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集上报 | 具备HIS 数据采集:对接HIS系统获取门诊及住院的诊断、医嘱、手术、麻醉、会诊等胸痛诊疗相关信息。 |
|  |  | 具备LIS 数据采集:对接LIS系统获取检验申请、检验过程及检验报告等相关信息。 |
|  |  | 具备PACS 数据采集:对接 PACS 系统获取检查申请单、检查过程、检查报告等相关信息。 |
|  |  | 具备急诊系统数据采集:对接急诊系统获取患者基本信息、院内急救各时闻点、初步诊断、急诊医嘱、生命体征等相关信息。 |
|  |  | 具备单病种数据采集:对接单病种管理系统获取院内胸痛诊疗等相关信息。 |
|  |  | 具备电子病历系统数据采集:对接电子病历系统获取病案首页、主诉等相关信息。 |
|  |  | 具备院前急救系统数据采集:对接院前急救系统获取患者院前急救相关信息。 |
|  |  | 具备其他系统数据采集:对接其它系统获得其它需要的信息。 |
|  |  | 具备与上报平台系统无缝对接:对接胸痛中心数据上报系统进行数据上报。提供多种数据上报方案。 |

（8）胸痛统计查询

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 胸痛统计查询 | 支持胸痛数据总览、来源医院统计、患者总览、患者类型统计分析、治疗方式统计、治疗结果、胸痛患者转归统计、急诊工作量查询等。支持胸痛治疗方式统计；支持胸痛患者检验检查及评分统计；胸痛患者重要治疗时长统计（如到院-影像、到院-开通、穿刺-开通）等等。 |

（9）系统设置

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统设置 | 提供集中的用户及权限管理程序，通过系统管理员为用户授权，不同权限管理不同的内容。提供用户分组、权限角色组管理机制，大大简化用户授权。 提供权限组管理：按用户组来分配权限。 提供角色组管理：按用户角色来分配权限。 提供能够为科室人员创建和修改用户名、密码。能够为用户分配医生、主任、护士等不同角色。 |
|  |  | 提供维护系统中的数据字典，支持新建、修改、删除数据字典中的数据项。 |
|  |  | 允许用户对床旁设备的报警阀值进行人工预设。 提供异常报警：支持异常体征报警，，当科室内有患者体征波动超过警报值后，系统发出警报。 提供可自由配置用户界面：系统应允许根据个人习惯定义程序界面，包括对程序界面上显示内容进行拼接组合，满足医护人员的个性化需求。 提供字典设置:可对下拉框选项进行自定义设置数值方便录入操作。 提供医嘱途径：用户可对医嘱的途径进行定义，使途径更便于显示在医嘱列表。 |
|  |  | 系统提供护理措施模板、观察项模板、出入量模板、监测字典模板、医嘱途径模板。 |

- 2.20.2卒中中心系统

功能列表

| 系统名称 | 功能列表 | 功能明细 |
| --- | --- | --- |
| 卒中中心系统 | 卒中中心管理 | 卒中中心管理 |
|  | 卒中患者数据采集 | 卒中患者数据采集 |
|  | 卒中患者时间采集管理模块 | 卒中患者时间采集管理模块 |
|  | 卒中患者诊疗路径管理模块 | 卒中患者诊疗路径管理模块 |
|  | 卒中中心规则管理模块 | 卒中中心规则管理模块 |
|  | 卒中中心质控管理模块 | 卒中中心质控管理模块 |
|  | 卒中中心数据采集上报 | 卒中中心数据采集上报 |
|  | 卒中统计查询 | 卒中统计查询 |
|  | 系统设置 | 系统设置 |

（1）卒中中心管理

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绿色通道流程管理 | 具备路径定义管理。 |
|  |  | 具备与路径节点关联的地点二维码、角色二维码打印功能。 |
|  |  | 具备卒中患者的院前与院内信息的匹配互通。 |
|  |  | 具备多种方式准确、客观记录路径节点的时间、地点、人物信息。 |
|  |  | 具备根据不同角色，显示该角色需要记录执行的诊疗环节事件列表，或显示所有事件列表。 |

（2）卒中患者数据采集

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 卒中患者数据采集 | 支持PC端录入，患者信息录入：通过读取身份证、医保卡、就诊卡、电子健康卡等，自动获取患者姓名、性别、身份证号等信息； 支持PC端录入，医生或护士可在PC端详细录入患者的诊断、治疗、用药、手术等信息； |
|  |  | 支持移动端录入，支持实时监控与预警：在移动端实时监控患者的生命体征数据，一旦发现异常情况，立即进行预警； |
|  |  | 支持身份证读取：通过与身份证读卡器连接，自动提取患者姓名、性别、身份证号等信息。 支持医保卡读取：通过与医保卡读卡器连接，获取患者的医保信息及过往诊疗记录。 支持就诊卡、电子健康卡读取：通过专门的读卡器或移动设备上的NFC功能，读取患者的就诊卡或电子健康卡信息。 |

（3）卒中患者时间采集管理模块

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 患者时间采集管理 | 支持具备可重复使用的患者 RFID 标签（无源不干胶RFID 标签优先考虑）的发放。 |
|  |  | 支持对于设定的关键环节的时间地点数据，采用 RFID 传感器实现数据自动采集。 |
|  |  | 支持具备设置RFID传感器的感应距离，以适应医院不同的空间布局。 |
|  |  | 支持RFID设备失效或被屏蔽情况下，通过追溯视频记录，确定卒中患者急救流程时间节点，补入流程时间节点。 |

（4）卒中患者诊疗路径管理模块

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 患者诊疗路径管理 | 支持可结合脑卒中诊疗流程要求及医院具体情况配置脑卒中整体诊疗方案，形成质控的时间轴；可维护多条脑卒中诊疗方案，并支持路径的分支功能。 |
|  |  | 支持记录患者基本诊断信息，支持平台调阅患者以往病史。提供快速点选的方式对患者病情进行筛查，辅助医生诊断。提供向导式排查路径对心肌梗死进行提醒入径； |
|  |  | 支持提供脑卒中诊疗措施时间轴功能，根据医院实际需要进行调整。 支持脑卒中时间轴：提供诊疗措施时间轴功能，同时支持检查检验相关的时间节点显示，可进行时间质控（超出范围需有颜色区分）； |
|  |  | 支持对于待办事项的提醒功能，在关键时间节点给予医护人员操作提醒。 |
|  |  | 支持针脑卒中病患监测数据的自动获取、实时监测、查看功能，提供12或18导联心电图、血压、血氧饱和度、血氧、血糖等生命体征数据的实时监测。 |
|  |  | 支持意识、呼吸、脉搏、体温、心电图、心率、血压、血糖的生命体征记录，血清肌酐、肌钙蛋白、cTnI、cTnT、Myo、CKMB、Cr、CT、彩超等检查、检验及影像数据，Killip分级，并支持上述所有数据与病历的关联与整合。 |

（5）卒中中心规则管理模块

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RFID管理 | 支持基于急救质控平台，按照国家卒中中心建设指南，结合医院实际情况，定制脑卒中院前院中急诊急救绿色通道流程和路径，具备绿色通道管理，PDA应用、二维码管理、RFID管理等功能。 |
| 2 | 质控规则管理 | 具备卒中中心质控规则的定义和维护。 |
|  |  | 具备卒中中心急救过程相关的质控指标的统计。 |
| 3 | 路径管理 | 具备自动接入卒中中心患者的基本信息、分诊挂号信息、诊断信息、医嘱信息和检查检验结果信息等。 |
|  |  | 具备接入的信息按照卒中急救路径进行综合分类整理和集中呈现。 |

（6）卒中中心质控管理模块

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 路径基本信息维护 | 具备针对卒中中心进行急救路径的基本信息维护。 |
|  |  | 具备卒中急救路径定义功能，维护路径基本信息如名称、创建者、创建时间等。 |
|  |  | 具备急救路径的增加、修改、启用、停用等操作。 |
|  |  | 具备急救路径与诊断、症状等信息相关联，作为进入路径的标准或前提条件。 |
|  |  | 具备显示路径使用情况，使用状态。 |
|  |  | 具备路径复制功能，并可根据用户自定义修改路径命名、节点名称，并通过角色的代入控制使用人在路径中的角色。 |
| 2 | 诊疗记录维护 | 能够维护诊疗过程中产生的数据对象的代码，包括检查/检验结果等。 |
|  |  | 可对诊疗记录执行对应的添加、修改、删除等操作。 |
| 3 | 临床事件维护 | 能创建基于卒中中心急救业务流程的临床事件，包括名称、编码、对应的诊疗记录等。 |
|  |  | 支持临床事件可灵活绑定诊疗记录。 |
| 4 | 诊疗计划维护 | 可维护路径中各事件与临床事件的对应关系。 |
|  |  | 可创建对应的质控点，包括时限类质控，漏项提醒类质控、危急值报警类质控。 |
|  |  | 具备质控点的添加、删除、修改等工作。 |
|  |  | 具备质控事件及质控点自动生成可视化的质控时间轴。 |
| 5 | 诊疗时间轴 | 可显示患者基本信息包括：患者姓名、患者性别、年龄等。 |
|  |  | 可显示急救路径基本信息：路径名称、入径时间、出径时间。 |
|  |  | 可直观显示路径总览，包括路径中所有的事件，执行情况和执行时间。 |
|  |  | 可显示临床事件列表，包括临床事件名称、完成时间、执行人、是否超时、超时时间、延迟和拒绝理由等。 |
|  |  | 对时限类提醒和建议类提醒有清晰的图标或颜色显示，能够一目了然的了解当前的时间轴执行情况。 |
|  |  | 具备患者急救时间轴的对比分析，便于发现流程执行中存在的问题。 |
|  |  | 具备绿色通道执行单打印功能，记录关键环节的临床事件发生事件和执行人。 |
|  |  | 具备诊疗时间轴以接口方式导出数据，以jpg/png格式图片导出 |
| 6 | 入径情况分析 | 支持统计查询时间段内卒中急救患者人数、入径人数、患者入径率。 |
|  |  | 支持自动查询时间段内统计卒中急救患者未入径或变异出径原因占比。 |
|  |  | 具备柱状图、饼状图或曲线图显示。 |
| 7 | 急救质控点依从性分析 | 具备关键环节质控指标即临床规则依从性分析。 |
|  |  | 具备自动统计查询时间段内各个质控点依从性完成程度。 |
|  |  | 具备自动统计查询时间段内各个质控点末完成的原因。 |
|  |  | 具备柱状图、饼状图或曲线图显示。 |
|  |  | 点击对应的统计图，可以显示出对应的质控点信息或质控点未完成原因列表。 |
|  |  | 具备质控点导出功能。卒中诊疗等相关信息。 |

（7）卒中中心数据采集上报

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集上报 | 具备HIS 数据采集:对接HIS系统获取门诊及住院的诊断、医嘱、手术、麻醉、会诊等卒中诊疗相关信息。 |
|  |  | 具备LIS 数据采集:对接LIS系统获取检验申请、检验过程及检验报告等相关信息。 |
|  |  | 具备PACS 数据采集:对接 PACS 系统获取检查申请单、检查过程、检查报告等相关信息。 |
|  |  | 具备急诊系统数据采集:对接急诊系统获取患者基本信息、院内急救各时闻点、初步诊断、急诊医嘱、生命体征等相关信息。 |
|  |  | 具备单病种数据采集:对接单病种管理系统获取院内卒中诊疗等相关信息。 |
|  |  | 具备电子病历系统数据采集:对接电子病历系统获取病案首页、主诉等相关信息。 |
|  |  | 具备院前急救系统数据采集:对接院前急救系统获取患者院前急救相关信息。 |
|  |  | 具备其他系统数据采集:对接其它系统获得其它需要的信息。 |
|  |  | 具备与上报平台系统无缝对接:对接卒中中心数据上报系统进行数据上报。提供多种数据上报方案。 |

序号

功能名称

功能描述

1

卒中统计查询

支持卒中数据总览、来源医院统计、患者总览、患者类型统计分析、治疗方式统计、治疗结果、卒中患者转归统计、急诊工作量查询等。支持卒中治疗方式统计（如溶栓、介入、桥接、其他）；支持卒中患者检验检查及NIHSS评分统计；卒中患者重要治疗时长统计（如到院-影像、到院-溶栓、影像-溶栓、到院-开通、穿刺-开通）等等。

（8）卒中统计查询

（9）系统设置

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统设置 | 提供集中的用户及权限管理程序，通过系统管理员为用户授权，不同权限管理不同的内容。提供用户分组、权限角色组管理机制，大大简化用户授权。 提供权限组管理：按用户组来分配权限。 提供角色组管理：按用户角色来分配权限。 提供能够为科室人员创建和修改用户名、密码。能够为用户分配医生、主任、护士等不同角色。 |
|  |  | 提供维护系统中的数据字典，支持新建、修改、删除数据字典中的数据项。 |
|  |  | 允许用户对床旁设备的报警阀值进行人工预设。 提供异常报警：支持异常体征报警，，当科室内有患者体征波动超过警报值后，系统发出警报。 提供可自由配置用户界面：系统应允许根据个人习惯定义程序界面，包括对程序界面上显示内容进行拼接组合，满足医护人员的个性化需求。 提供字典设置:可对下拉框选项进行自定义设置数值方便录入操作。 提供医嘱途径：用户可对医嘱的途径进行定义，使途径更便于显示在医嘱列表。 |
|  |  | 系统提供护理措施模板、观察项模板、出入量模板、监测字典模板、医嘱途径模板。 |

- 2.20.3创伤中心系统

功能列表

| 系统名称 | 功能列表 | 功能明细 |
| --- | --- | --- |
| 创伤中心系统 | 创伤中心管理 | 创伤中心管理 |
|  | 创伤患者数据采集 | 创伤患者数据采集 |
|  | 创伤患者时间采集管理模块 | 创伤患者时间采集管理模块 |
|  | 创伤患者诊疗路径管理模块 | 创伤患者诊疗路径管理模块 |
|  | 创伤中心规则管理模块 | 创伤中心规则管理模块 |
|  | 创伤中心质控管理模块 | 创伤中心质控管理模块 |
|  | 创伤中心数据采集上报 | 创伤中心数据采集上报 |
|  | 创伤统计查询 | 创伤统计查询 |
|  | 系统设置 | 系统设置 |

（1）创伤中心管理

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绿色通道流程管理 | 具备路径定义管理。 |
|  |  | 具备与路径节点关联的地点二维码、角色二维码打印功能。 |
|  |  | 具备创伤患者的院前与院内信息的匹配互通。 |
|  |  | 具备多种方式准确、客观记录路径节点的时间、地点、人物信息。 |
|  |  | 具备根据不同角色，显示该角色需要记录执行的诊疗环节事件列表，或显示所有事件列表。 |

（2）创伤患者数据采集

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 创伤患者数据采集 | 支持PC端录入，患者信息录入：通过读取身份证、医保卡、就诊卡、电子健康卡等，自动获取患者姓名、性别、身份证号等信息； 支持PC端录入，医生或护士可在PC端详细录入患者的诊断、治疗、用药、手术等信息； |
|  |  | 支持移动端录入，支持实时监控与预警：在移动端实时监控患者的生命体征数据，一旦发现异常情况，立即进行预警； |
|  |  | 支持身份证读取：通过与身份证读卡器连接，自动提取患者姓名、性别、身份证号等信息。 支持医保卡读取：通过与医保卡读卡器连接，获取患者的医保信息及过往诊疗记录。 支持就诊卡、电子健康卡读取：通过专门的读卡器或移动设备上的NFC功能，读取患者的就诊卡或电子健康卡信息。 |

（3）创伤患者时间采集管理模块

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 患者时间采集管理 | 支持具备可重复使用的患者 RFID 标签（无源不干胶RFID 标签优先考虑）的发放。 |
|  |  | 支持对于设定的关键环节的时间地点数据，采用 RFID 传感器实现数据自动采集。 |
|  |  | 支持具备设置RFID传感器的感应距离，以适应医院不同的空间布局。 |
|  |  | 支持RFID设备失效或被屏蔽情况下，通过追溯视频记录，确定创伤患者急救流程时间节点，补入流程时间节点。 |

（4）创伤患者诊疗路径管理模块

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 患者诊疗路径管理 | 支持可结合创伤诊疗流程要求及医院具体情况配置创伤整体诊疗方案，形成质控的时间轴；可维护多条创伤诊疗方案，并支持路径的分支功能。 |
|  |  | 支持记录患者基本诊断信息，支持平台调阅患者以往病史。提供快速点选的方式对患者病情进行筛查，辅助医生诊断。提供向导式排查路径对心肌梗死进行提醒入径； |
|  |  | 支持提供创伤诊疗措施时间轴功能，根据医院实际需要进行调整。 支持创伤时间轴：提供诊疗措施时间轴功能，同时支持检查检验相关的时间节点显示，可进行时间质控（超出范围需有颜色区分）； |
|  |  | 支持对于待办事项的提醒功能，在关键时间节点给予医护人员操作提醒。 |
|  |  | 支持针创伤病患监测数据的自动获取、实时监测、查看功能，提供12或18导联心电图、血压、血氧饱和度、血氧、血糖等生命体征数据的实时监测。 |
|  |  | 支持意识、呼吸、脉搏、体温、心电图、心率、血压、血糖的生命体征记录，血清肌酐、肌钙蛋白、cTnI、cTnT、Myo、CKMB、Cr、CT、彩超等检查、检验及影像数据，Killip分级，并支持上述所有数据与病历的关联与整合。 |

（5）创伤中心规则管理模块

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RFID管理 | 支持基于急救质控平台，按照国家创伤中心建设指南，结合医院实际情况，定制创伤院前院中急诊急救绿色通道流程和路径，具备绿色通道管理，PDA应用、二维码管理、RFID管理等功能。 |
| 2 | 质控规则管理 | 具备创伤中心质控规则的定义和维护。 |
|  |  | 具备创伤心急救过程相关的质控指标的统计。 |
| 3 | 路径管理 | 具备自动接入创伤中心患者的基本信息、分诊挂号信息、诊断信息、医嘱信息和检查检验结果信息等。 |
|  |  | 具备接入的信息按照创伤急救路径进行综合分类整理和集中呈现。 |

（6）创伤中心质控管理模块

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 路径基本信息维护 | 具备针对创伤中心进行急救路径的基本信息维护。 |
|  |  | 具备创伤急救路径定义功能，维护路径基本信息如名称、创建者、创建时间等。 |
|  |  | 具备急救路径的增加、修改、启用、停用等操作。 |
|  |  | 具备急救路径与诊断、症状等信息相关联，作为进入路径的标准或前提条件。 |
|  |  | 具备显示路径使用情况，使用状态。 |
|  |  | 具备路径复制功能，并可根据用户自定义修改路径命名、节点名称，并通过角色的代入控制使用人在路径中的角色。 |
| 2 | 诊疗记录维护 | 能够维护诊疗过程中产生的数据对象的代码，包括检查/检验结果等。 |
|  |  | 可对诊疗记录执行对应的添加、修改、删除等操作。 |
| 3 | 临床事件维护 | 能创建基于创伤中心急救业务流程的临床事件，包括名称、编码、对应的诊疗记录等。 |
|  |  | 支持临床事件可灵活绑定诊疗记录。 |
| 4 | 诊疗计划维护 | 可维护路径中各事件与临床事件的对应关系。 |
|  |  | 可创建对应的质控点，包括时限类质控，漏项提醒类质控、危急值报警类质控。 |
|  |  | 具备质控点的添加、删除、修改等工作。 |
|  |  | 具备质控事件及质控点自动生成可视化的质控时间轴。 |
| 5 | 诊疗时间轴 | 可显示患者基本信息包括：患者姓名、患者性别、年龄等。 |
|  |  | 可显示急救路径基本信息：路径名称、入径时间、出径时间。 |
|  |  | 可直观显示路径总览，包括路径中所有的事件，执行情况和执行时间。 |
|  |  | 可显示临床事件列表，包括临床事件名称、完成时间、执行人、是否超时、超时时间、延迟和拒绝理由等。 |
|  |  | 对时限类提醒和建议类提醒有清晰的图标或颜色显示，能够一目了然的了解当前的时间轴执行情况。 |
|  |  | 具备患者急救时间轴的对比分析，便于发现流程执行中存在的问题。 |
|  |  | 具备绿色通道执行单打印功能，记录关键环节的临床事件发生事件和执行人。 |
|  |  | 具备诊疗时间轴以接口方式导出数据，以jpg/png格式图片导出 |
| 6 | 入径情况分析 | 支持统计查询时间段内创伤急救患者人数、入径人数、患者入径率。 |
|  |  | 支持自动查询时间段内统计创伤急救患者未入径或变异出径原因占比。 |
|  |  | 具备柱状图、饼状图或曲线图显示。 |
| 7 | 急救质控点依从性分析 | 具备关键环节质控指标即临床规则依从性分析。 |
|  |  | 具备自动统计查询时间段内各个质控点依从性完成程度。 |
|  |  | 具备自动统计查询时间段内各个质控点末完成的原因。 |
|  |  | 具备柱状图、饼状图或曲线图显示。 |
|  |  | 点击对应的统计图，可以显示出对应的质控点信息或质控点未完成原因列表。 |
|  |  | 具备质控点导出功能。创伤诊疗等相关信息。 |

（7）创伤中心数据采集上报

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集上报 | 具备HIS 数据采集:对接HIS系统获取门诊及住院的诊断、医嘱、手术、麻醉、会诊等创伤诊疗相关信息。 |
|  |  | 具备LIS 数据采集:对接LIS系统获取检验申请、检验过程及检验报告等相关信息。 |
|  |  | 具备PACS 数据采集:对接 PACS 系统获取检查申请单、检查过程、检查报告等相关信息。 |
|  |  | 具备急诊系统数据采集:对接急诊系统获取患者基本信息、院内急救各时闻点、初步诊断、急诊医嘱、生命体征等相关信息。 |
|  |  | 具备单病种数据采集:对接单病种管理系统获取院内创伤诊疗等相关信息。 |
|  |  | 具备电子病历系统数据采集:对接电子病历系统获取病案首页、主诉等相关信息。 |
|  |  | 具备院前急救系统数据采集:对接院前急救系统获取患者院前急救相关信息。 |
|  |  | 具备其他系统数据采集:对接其它系统获得其它需要的信息。 |
|  |  | 具备与上报平台系统无缝对接:对接创伤中心数据上报系统进行数据上报。提供多种数据上报方案。 |

（8）创伤统计查询

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 创伤统计查询 | 支持创伤数据总览、来源医院统计、患者总览、患者类型统计分析、治疗方式统计、治疗结果、创伤患者转归统计、急诊工作量查询等。支持创伤治疗方式统计等。 |

（9）系统设置

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统设置 | 提供集中的用户及权限管理程序，通过系统管理员为用户授权，不同权限管理不同的内容。提供用户分组、权限角色组管理机制，大大简化用户授权。 提供权限组管理：按用户组来分配权限。 提供角色组管理：按用户角色来分配权限。 提供能够为科室人员创建和修改用户名、密码。能够为用户分配医生、主任、护士等不同角色。 |
|  |  | 提供维护系统中的数据字典，支持新建、修改、删除数据字典中的数据项。 |
|  |  | 允许用户对床旁设备的报警阀值进行人工预设。 提供异常报警：支持异常体征报警，当科室内有患者体征波动超过警报值后，系统发出警报。 提供可自由配置用户界面：系统应允许根据个人习惯定义程序界面，包括对程序界面上显示内容进行拼接组合，满足医护人员的个性化需求。 提供字典设置:可对下拉框选项进行自定义设置数值方便录入操作。 提供医嘱途径：用户可对医嘱的途径进行定义，使途径更便于显示在医嘱列表。 |
|  |  | 系统提供护理措施模板、观察项模板、出入量模板、监测字典模板、医嘱途径模板。 |

- 2.21 多院区功能性二次开发开发

1、中间件系统二次开发

系统中间件是指独立的服务操作程序或者软件，通过引进该种技术，可实现不同技术系统的资源共享，通过这一方式进行信息系统的二次开发，能有效降低开发的难度，代码的改动程度较小，可较好地融入信息系统中，且扩充空间较大。

2、影像存储采集共享二次开发

新老院区影像数据保存本地机房，通过开发影像数据共享模块，进行影像数据互通，打破数据壁垒。

3、API接口的开发

通过系统API接口的开发，将所有业务系统汇聚到综合管理平台。

- 2.22 医院业务管理系统二次开发

1、HRP系统的二次开发

新老院区属于一个法人两个院区，在HRP系统（包含财务系统、物流管理系统、固定资产管理系统、人力资源管理系统、无形资产管理系统等）方面既要独立管理，又要统一管理，在HRP系统基础上进行二次开发。

2、领导驾驶舱的二次开发

通过对新老院区领导驾驶舱模块的二次开发，为领导提供多院区分析决策。

- 按实际业务需求需要进行的二次开发

- 新院区启用后，根据实际业务需求对业务系统进行的二次开发。

- 3、其他建设要求

投标人应根据项目要求和建设内容，提供详细的总体设计方案、实施方案、培训方案、验收方案、售后服务方案。

- 1）总体设计方案要求

本项目遵循国家医改总体部署及卫生改革政策的总体规划，从医院实际发展需求出发，制定前瞻性的信息化规划，满足医院高质量发展要求，以达到统一管理、统一标准、互联互通的要求。

投标人应根据招标文件要求及本项目特点，能够对项目背景和项目需求进行充分认识，通过先进的互联网信息技术对我院的信息资源和医疗流程进行全面的信息化，优化和整合患者健康和医疗数据为临床诊疗及管理决策服务，院内信息化建设从面向功能流程信息系统转变为建设基于智慧一体化系统，建立全程业务互动及患者健康全程管理，遵循“顶层设计、整体规划、分步实施、持续改进”原则，提出符合实际应用需求的项目建设思路和整体框架设计，设计方案具有技术先进性、可适用性、可扩展性和安全性。

- 2）实施方案要求

投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目实施方案，包括联合调试方案、各节点时间进度、人员配置安排等。实施方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，配备具有相应资质和经验的项目经理及技术服务人员，服从采购人管理要求，确保在规定的交付时限内完成；

投标人应成立专门的项目实施团队，项目实施期间驻场工程师人数不少于3人。项目负责人应具有3年以上相关项目三甲医院实施工作经验，并参与项目整个开发和实施的过程。如有驻场人员需遵守院方的各项工作规章制度，并与院方作息时间一致。

投标人应对项目的需求分析阶段、系统配置、系统集成实施准备阶段、系统培训阶段、系统部署阶段、硬件安装调试、系统试运行阶段、系统验收阶段做出详细的实施方案。对项目的组织机构、人员及职责、工作内容、进度计划做出详细的安排。考虑到项目开业实际情况，需要根据医院业务开展情况，逐步推进系统实施，详细实施计划可能存在变动情况，需要做好项目实施规范管理。

投标人应具有完善的质量管理和控制体系。对本项目的风险预见以及风险规避有系统的解决方案，对项目进行中的突发事件有紧急的预案。

合同签订结束后，30个工作日内须并满足医院开业需求，完成系统主要功能模块上线，1年内完成所有系统部署，超期不能完成的子项目，采购人有权终止并拒付相应款项；对于因采购人原因导致项目实施周期延长的，中标人按照项目相关实施控制体系和办法，做好进度控制，并提前申请延期，以免后期产生纠纷。

项目实施流程需按照医院管理规定进行，按照医院需求完成业务启用，逐步推进系统实施和启用，详细记录系统开发上线的全过程，形成完善的工作文档（包括开发、测试、培训、发布等相关文档）。

需遵守医院的信息安全规章制度，未经许可不得泄露医院任何资料包括技术文档，数据文件，应用程序等，遵守患者隐私保护相关规定，不得泄露患者个人资料、医疗档案等。

中标人应具有完善的质量管理和控制体系。对本项目的风险预见以及风险规避有系统的解决方案，对项目进行中的突发事件有应急预案。

- 4）应急响应方案要求

为保障医院整体信息系统安全，医院HIS、EMR等信息系统及其业务数据的安全符合国家相关标准规范的要求，在信息系统出现故障时，进行快速应急反应，提出并实施应急方案。

中标人需提供详细的应急响应方案，根据潜在信息安全风险给出合理的应急响应预案，能对突发事件进行分析与判断，初步确定事件的性质和类型，科学应对系统紧急事件，建立健全应急响应机制，有效预防、及时控制和最大限度地消除系统各类突发事件的危害和影响，在事件检测阶段做到“及时发现”，必须合理利用各种已有的检测手段，综合分析发现安全事件的真实原因，对已有安全防护措施和安全事件应急响应预案进行改进，从而提高医院应对突发事件的组织指挥能力和应急处置能力，使故障恢复工作迅速、高效、有序地进行，满足突发情况下系统保障和系统恢复工作的需要，确保系统的稳定运行。

- 三、人员配备要求

本项目最低配备服务人员不少于8人，包含项目负责人1名，技术负责人1名，组员不少于6人。结合项目实际情况及实施计划，项目组可分批次入场，人员数量根据项目实际进度进行调整。投标文件中提供项目组成员名单。

本次项目建设内容多、范围广，投标人承诺根据项目实际建设需求，及时调整或增加项目实施人员，以保障项目顺利实施。（投标文件中提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章）。

投标人一经中标，项目负责人不得随意更换，因特殊原因需更换，更换人员须提前10天通知，经采购人同意后，方可更换。

1、项目负责人岗位职责及能力要求

（1）项目负责人具有主持医院类似项目建设和维护的经验和能力，能根据医院业务需求组织制订可行的项目管理计划，能够组织项目实施并能根据实际情况及时做出调整。

（2）项目负责人能够根据各种政策要求和医院实际需求，持续的做好需求分析和功能、流程、接口的改造、数据治理和信息安全保障。熟练掌握信息安全风险评估与治理方法，能实施安全运维与应急响应，具备漏洞分析与处置能力，能够对项目的系统架构进行描述、分析、设计与评估。

（3）项目负责人具有扎实的IT技术基础（如网络、系统、数据库等），熟悉IT服务管理流程（ITIL/ITSS标准），具备故障诊断与快速解决能力，能高效处理突发事件，掌握服务交付与运维工具。

（４）项目负责人熟练掌握软件工程理论与系统设计方法，熟练运用建模工具，精通数据结构、算法及主流开发语言，具备数据库设计与优化能力，熟悉软件测试与质量保证流程，能完成需求分析、架构设计及文档编写。能够根据国家及卫健委相关政策要求以及相关的行业规范，结合医院发展战略，做好顶层设计和整体规划。与采购人相关人员做好对接工作。

2、技术负责人岗位职责及能力要求

（１）技术负责人具有支撑产品数据中心、平台系统安装调试和功能需求开发两年及以上经验，具有智慧服务三级、电子病历五级、互联互通四甲测评支持经验。在项目负责人和采购人的安排下完成信息系统建设工作。

（２）技术负责人需掌握信息系统集成技术（如网络、数据库、中间件等），熟悉项目管理知识体系；能制定项目计划并控制进度、成本与质量；具备需求分析、招投标及合同管理能力；熟练运用风险评估与变更管理方法；协调多方资源确保项目交付。

（３）技术负责人需精通关系模型设计、数据库开发、索引优化及事务管理；熟练掌握分布式存储、容灾备份、高可用架构的设计与部署；实施性能监控、故障恢复、权限控制及数据加密，确保系统稳定与安全。

（４）技术负责人能实施风险评估、安全审计与漏洞管理；熟悉信息安全设备配置，具备安全策略制定与应急响应能力；了解密码学原理及数据加密技术，保障网络、数据及终端安全。

３、项目组其他技术人员岗位职责及能力要求

（１）根据采购人要求，可随时派驻驻场人员。要求有做好需求分析和功能、流程、接口的改造及数据治理能力，具有计算机或医学专业相关知识，且有本产品实施经验及一定开发维护能力，能协调本项目中心建设所涉及的相关人员。

（２）精通信息安全等级保护、风险管理框架，掌握漏洞挖掘、应急响应技术能力，主导安全合规审计与事件溯源调查，保障网络、系统平台及数据全生命周期安全。

（３）精通需求分析与系统架构设计；掌握建模与软件工程方法论；能制定技术方案并评估系统可行性；熟悉数据库设计及性能优化；具备项目管理与风险评估能力。

（４）精通网络需求分析、拓扑设计及协议选型，能制定网络技术方案，具备网络性能优化与故障诊断能力。

（５）熟练掌握软件工程理论与系统设计方法，熟练运用建模工具，精通数据结构、算法及主流开发语言，具备数据库设计与优化能力，熟悉软件测试与质量保证流程，能完成需求分析、架构设计及文档编写。

（６）熟悉关系模型设计、SQL开发、索引优化及事务管理；熟练掌握分布式存储、容灾备份、高可用架构的设计与部署；实施性能监控、故障恢复、权限控制及数据加密，确保系统稳定与安全。

（７）精通分布式架构与微服务设计；掌握高并发系统性能优化及容灾方案；熟悉云原生技术栈；能主导技术选型与架构演进规划。

- 四、服务期限与项目进度安排

1、服务期限：自合同签订之日起30个工作日内完成重要系统部署并上线试运行，一年内完成所有系统部署并完成验收；项目验收合格后提供2年信息系统平稳运行保障服务。

2、项目进度安排

| 序号 | 项目内容 | 进度安排 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目组进场，提交《项目实施进度计划安排表》 | 合同签订后5个工作日内 |
| 2 | 系统服务端开始安装部署 | 合同签订后10个工作日内 |
| 3 | 重要系统上线试运行 | 合同签订后30个工作日 |
| 4 | 项目所有内容建设验收 | 合同签订一年内 |
| ５ | 信息系统平稳运行保障服务 | 验收合格后２年 |

- 五、服务标准

- 5.1 服务标准

本项目建设主要是按照智慧服务三级、电子病历五级、互联互通四甲等标准，围绕以电子病历为核心的业务进行系统建设，所涉及系统和模块，均应能够满足医院长期信息化发展需求，基础架构能够支持更高级别的国家标准的评审要求。

1、必须充分考虑医疗行业发展趋势，采用先进的体系结构和软硬件技术，满足目前以及未来五年内对系统的需求。从而达到既满足医院现阶段信息系统应用整合水平和能力的要求，推动计算机应用向更高级阶段发展，又能够在今后数年内保持其技术的先进性和实用性，从而保护投资的有效性。

2、实现院内异构系统的集成与互联互通建立全院信息化架构体系，实现对院内系统的整合，建立基于集成平台的单点登录和统一的数据标准，实现系统间的互联互通。相关系统对接、数据接口、互联互通等请与采购人联系。

3、实现数据挖掘利用，通过对数据的挖掘利用，配合建立患者 360 全息视图、精细化运营管理分析系统BI、为医院的决策提供数据支持，实现医院精细化管理。

4、建立数据质量管理，从而支撑数据应用，对数据质量有监管，促进数据质量问题的修复和相关业务流程的规范，实现数据质量持续改进。

5、实现全流程闭环追溯管理，以医院数据中心为基础，对闭环的数据流进行可视化的监控与分析，实现全流程闭环追溯管理。

6、应具有高度的灵活性和扩展性，充分考虑当医院业务高峰期数据库访问量巨大的情况下，整个业务系统的性能，并能满足未来五年的医院发展和信息技术发展的需要，满足医院可持续的流程优化和系统集成优化的需要。

7、符合等级保护2.0测评的要求，24小时内修复系统存在的安全风险和漏洞。

8、全面支持“信创”工作要求，本项目所涉及的系统需全面兼容支持“信创”操作系统和中间件。

9、本项目所涉及的系统在建设部署完成后不能有使用终端数、操作账号数、在线会话数量等限制。

- 5.2相关行业标准和要求

本项目在建设过程中，需遵循国内相关的行业标准和要求：

（1）《基于电子病历的医院信息平台技术规范》（WS/T 447-2014）；

（2）《国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）》；

（3）《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（2018版）》；

（4）《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》；

（5）《三级医院评审标准（2020年版）》；

（6）《江苏省三级传染病医院评审标准实施细则（2020年版）》；

（7）《信息安全等级保护管理办法》；

（8）《卫生系统电子认证服务管理办法（试行）》；

（9）《卫生信息数据元目录》（WS 363-2023）；

（10）《卫生信息数据元值域代码》（WS/T 364-2011）；

（11）《卫生信息基本数据集》（WS/T 370-2012）；

（12）《居民健康档案医学检验项目常用代码》（WS 446-2014）；

（13）《卫生信息数据元标准化规则》（WS/T 303-2023）；

（14）《卫生信息数据模式描述指南》（WS/T 304-2023）；

（15）《卫生信息数据集元数据规范》（WS/T 305-2023）；

（16）《卫生信息数据集分类与编码规则》（WS/T 306-2023）；

（17）《电子病历基本数据集》（WS 445-2014）；

（18）《电子病历共享文档规范》（WS/T 500-2016）；

（19）《健康档案共享文档规范》（WS/T 483-2016）；

（20）《电子病历与医院信息平台标准符合性测试规范》（WS/T 501-2016）；

（21）《健康信息学 HL7 V3 参考信息模型》（GB/T 30107-2013）；

（22）《电子病历应用管理规范(试行)》；

（23）《医院信息系统基本功能规范》（卫办发[2002]116号）；

（24）《医院信息平台应用功能指引》（国卫办规划函[2016]1110号）；

（25）《电子病历系统功能规范（试行）》（卫医政发〔2010〕114号）；

（26）《卫生综合管理信息平台建设指南（试行）》（卫办综函[2011]350号）；

（27）《疾病分类与代码》（GB/T 14396-2016）；

（28）《手术、操作分类与代码》（T/CHIA 001-2017）；

（29）《疾病分类代码国家临床版 2.0》；

（30）《手术操作分类代码国家临床版 2.0》；

（31）《疾病分类代码标准（ICD-10）》；

（32）《国际疾病分类-手术操作编码》（ICD-9-CM-3）；

（33）《基于电子病历的医院信息平台建设技术解决方案》；

（34）《电子病历基本规范（试行）》；

（35）《电子病历基本架构与数据标准（试行）》；

（36）《卫生系统电子认证服务管理办法（试行）》；

上述标准如有更新，按最新要求执行；项目建设期间新增医疗卫生标准也遵照执行。

- 六、培训要求

1、中标人要制定针对全院系统使用人员的培训计划，使业务人员能够熟练掌握系统的操作使用方法，熟悉日常基本维护工作，有能力处理一些常见的、简单的系统故障，避免不规范的操作，尽可能使系统稳定运行在最佳状态。

2、中标人要结合采购人实际情况，采取多种培训形式，如集中培训和一对一培训等方式，确保医院系统使用人员培训全覆盖。

3、中标人在采购人要求情况，须对医院相关技术人员，如信息处、医务处等工作人员，在项目所采用的数据库、开发程序、设计语言等相关技术方面进行专业化培训。

4、培训方案要求

（1）中标人应提供完善的培训方案，培训方案包含培训内容、培训课时等。系统的培训工作要在系统上线试运行前实施，并在培训实施前编制专门的培训材料。

（2）培训工作贯穿于项目的整个过程，所有的培训需提前制定培训计划，明确培训内容、培训时间、培训方式、所需要培训环境等，提供培训所需的资料、文档，针对培训，还需制定培训用的PPT讲演稿。

（3）中标人在采购人现场的培训，中标人必须无偿提供培训资料、讲稿的电子稿、培训用文字资料和讲义等相关用品，所有的资料必须是中文书写，同时允许采购人在内部使用。

（4）培训计划要有时间、地点、培训对象等内容。

- 七、知识产权归属和处理方式

投标人需保证所投产品具有不侵犯他人知识产权，采购人充分认可和尊重投标人的知识产权。项目中标后，中标人在采购人协助下完成的系统项目开发或双方共同开发的系统，知识产权应当归双方共有。系统产生的所有数据归采购人所有。

- 八、交付标准

本项目目标是各业务系统再与老院区系统无缝对接的情况下保证新院区全流程业务正常工作开展，围绕项目建设和新院区实际开展业务设置阶段目标。

１.自合同签订之日起30个工作日内完成重要系统部署并上线试运行，一年内完成所有系统部署并完成验收。

2.项目验收合格后提供2年信息系统平稳运行保障服务，范围包括但不限于软件调试及维护，提供软件升级（含软件版本打补丁和大、小版本更新）服务，以及采购人新增软件系统和硬件设备等的交互组件对接、接口等内容。

3.围绕项目目标实现，配合新院区实际开展业务的系统流畅运用为标准。

4.以老院区和新院区同业务对接的完整度、流畅度为标准。

5.按照以上阶段性目标设置考核和合同款项支付。

- 九、履约验收

项目建成后，由采购人组织进行验收并确认签字。进行验收测试前，中标人需完成以下准备工作：项目应交付的所有过程性文档（包括但不限于软件开发类文档、系统维护类文档、项目验收类文档等），所有验收书面材料准备完毕。

验收时间：业务系统安装、调试完毕，并稳定运行一个月后，由中标人提出验收申请，采购人应于中标人提出验收申请后20个工作日内组织验收。采购人验收合格后应当出具验收报告。

验收内容：按照招标文件、响应文件、合同、相关承诺和相关补充文件的内容进行。

验收标准：项目服务所有技术性能规格及参数应符合招标文件和中标人投标文件所要求的技术标准及服务标准。系统运行稳定，无故障，数据准确，达到使用要求。以医院智慧服务分级评估标准体系要求为智慧服务“自测评”三级标准，采购人委派负责人或组织专家组进行评估。

验收文件的签署：由中标人撰写服务完成报告，由采购人委派的负责人或专家组在审核后签署。

- 十、付款方式与履约保证金

1、付款方式：合同签订后，中标人应当与采购人协商制定《项目实施进度计划安排表》，经双方确认后，中标人实施团队进场，采购人向中标人预付合同总价的30%；所有系统部署并完成验收合格后，采购人向中标人支付合同总价的70%。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十一、报价要求

报价内容包括但不限于相关软件安装、集成、测试、第三方软件功能及接口改造、外采项目采购、系统切换、系统平稳运行保障服务，以及相关的为实现本项目建设目标而开展的一切相关工作，所有费用均包含在采购预算中，采购人不再为此另外支付费用。

十二、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（20分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×20分

因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。

（2）技术分（50分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术参数 （20分） | 技术参数指标评审基准分20分，标注“▲”的指标负偏离的，每有一项扣2分，扣完为止。 注：详细填写“技术规格偏离表”，要求提供相关证明材料的投标人未提供或提供与要求不符的视为负偏离。 |
| 总体功能设计方案 （6分） | 投标文件中提供总体功能设计方案，方案包括但不限于技术路线、功能设计等内容。 方案内容完善全面，技术路线具有前瞻性、功能设计先进的得6分； 方案内容比较全面，技术路线具有一定前瞻性、功能设计比较先进的得5分； 方案内容简单，技术路线、功能设计基本符合采购需求的得3分； 该项未见阐述不得分。 |
| 项目实施方案 （6分） | 投标文件中提供项目实施方案，方案包括但不限于组织和实施流程、系统部署方案、进度计划、质量保证措施、紧急预案等内容： 方案包含上述全部内容，实施流程清晰、系统部署及进度计划内容详细、措施完善、预案可操作性强的得6分； 方案包含上述全部内容，流程比较清晰、系统部署及进度计划内容较详细、有对应措施、预案可操作性较强的得5分； 方案内容有缺项，内容合理性一般、措施简单粗糙、可操作性不强的得3分； 该项未见阐述不得分。 |
| 集成与对接设计方案 （6分） | 投标文件中提供集成与对接设计方案，方案包括但不限于集成与对接内容、集成与对接方式、重难点分析及解决措施等内容。 方案内容具体详细、科学合理、解决措施针对性强的得6分； 方案内容较详细，具有合理性、解决措施比较有针对性的得5分； 方案内容有缺失，合理性一般、解决措施针对性一般的得3分； 该项未见阐述不得分。 |
| 服务方案 （6分） | 投标文件中提供服务方案，方案包括但不限于服务实施计划、服务措施、文档资料管理、信息安全及其它风险控制措施等内容。 方案方案内容具体详细，科学合理，服务目标针对性强、文档资料管理完善、风险控制措施可行性高的得6分； 方案内容较详细，具有合理性，服务目标针对性较强、文档资料管理较完善、风险控制措施可行性较高的得5分； 方案内容有缺失，合理性一般，文档资料管理不完善、风险控制措施可行性一般的得3分； 该项未见阐述不得分。 |
| 培训方案 （6分） | 投标文件中提供培训方案，方案包括但不限于培训对象与内容、培训目标、培训地点、课时安排等内容。 方案培训对象全面，内容详细、安排合理、可实施性强的得6分； 方案培训对象较全面，内容较详细、安排较合理、可实施性较强的得5分； 方案内容简单，可实施性一般的得3分； 该项未见阐述不得分。 |

（3）商务分（30分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目实施保障（8分） | 1、投标人具有信息系统建设和服务能力等级（CS）证书的得2分； 2、投标人具有软件能力成熟度等级（CSMM）证书的得2分； 3、投标人具有质量管理体系认证证书的得1分； 4、投标人具有信息安全管理体系认证证书的得1分； 5、投标人具有业务连续性管理体系认证证书的得1分； 6、投标人具有知识产权管理体系认证证书的得1分。 注：上述1~6项投标文件中提供有效证书的扫描件或电子件或复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 企业实力 （6分） | - 投标人具有类似医疗协同一体化平台、医疗大数据分析、医院临床数据监测相关著作权证书，每提供一个得2分，最高得6分。 注：投标文件中提供软件著作权证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。同一著作权具有多个版本型号的不重复得分，名称或功能相近的，由评审委员会统一认定。 |
| 类似业绩 （2分） | 自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人承接过类似项目业绩（合同包含智慧医疗或电子病历或互联互通或医院信息化提升或智慧服务相关内容），每有一个得1分，本项最高得2分。 注：投标文件中提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分；时间、内容以合同为准；合同中标的名称不一致的，由评标委员会统一认定。 |
| 项目组成员 （14分） | - 投标人拟派项目负责人具有信息系统项目管理师证书、软件设计师证书、ITSS IT服务工程师证书、信息安全保障人员（CISAW）认证证书的，每提供一个得1分，本项最高得4分。 - 2、投标人拟派项目技术负责人具有高级软件工程师证书、系统集成项目管理工程师证书、数据库系统工程师证书、信息安全管理工程师证书的，每提供一个得1分，本项最高得4分。 3、项目组其他成员（不含项目负责人和技术负责人）具有以下认证证书：注册信息安全专业人员（CISP）、系统分析师、网络规划设计师、软件设计师、数据库系统工程师、系统架构设计师，每提供一人得1分，本项最高得6分，同一人具有多项证书或者多人具有相同证书不重复得分。 注：上述1~3项投标文件中提供有效证书扫描件或复印件及2025年1月（含）以来任意一个月由投标人为其缴纳的社保证明材料复印件或扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：       ，联系方式

委托代理人（签字/签章）：             ，联系方式

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4、请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：             ；

法定代表人（单位负责人）联系方式

日期：    年     月     日

注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

- 十、投标函

投标函

致：连云港市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十一、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、本项目属性为服务，声明函中不对其中涉及的货物的承接商作出要求。

4、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十三、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十四、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十五、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十六、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十七、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十八、开标一览表

项目编号：      分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：             （电子签章）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。