无锡市政府采购项目

（全流程电子化）

公开招标文件

采购项目编号：JSZC-320200-AWXT-G2025-0004

采购项目名称：2025年度警务中心建筑智能化系统运维服务采购

采   购   人：无锡市公安局

采购代理机构：江苏万享通咨询有限公司

二〇二五年四月

总  目  录

- 投标邀请函

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件内容与格式

第一章  投标邀请函

江苏万享通咨询有限公司受无锡市公安局的委托，对2025年度警务中心建筑智能化系统运维服务采购进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

项目概况

2025年度警务中心建筑智能化系统运维服务采购项目的潜在投标人应在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2025年04月 30日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

（一）招标项目信息

1.项目名称：2025年度警务中心建筑智能化系统运维服务采购

2.项目编号：JSZC-320200-AWXT-G2025-0004

3.项目预算金额：125.5万元。

4.项目最高限价：125.5万元，报价超过最高限价的按无效投标文件处理。

5.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》。

6.服务期限：合同签订生效之日起1年。

7.本项目标的所属行业：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

8.本项目不接受联合投标。

（二）投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1本项目是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）：是；

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

- 本项目的特定资格要求：

3.1具有独立承担民事责任能力的营业执照或相关部门的登记证明文件；

3.2具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力，财务状况良好；

3.3法定代表人授权代表、项目负责人具有与本企业签订的劳动合同或由相关政府部门出具的近六个月任意一个月（不含投标当月）的社保缴费证明。

（三）获取招标文件的时间期限

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

（四）提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年04月30 日9点30分（北京时间），截止时间后上传的任何投标文件恕不接受。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

（五）公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

（六）其他补充事宜

无

（七）本次招标联系方式

1.采购人：

名称：无锡市公安局

联系人：王年丰

联系电话：051082222667

联系地址：无锡市高浪西路58号

2.采购代理机构：

名称：江苏万享通咨询有限公司

项目联系人：王乾、张娜娜、徐嘉怡

电话：0510-83131355

地址：无锡市滨湖区鸿桥路879号15楼

邮箱：694999734@qq.com

（八）其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

(3)CA驱动下载：

1.在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏万享通咨询有限公司在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

（五）其他事项

1）本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

2）纸质投标文件：本项目为不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（2份：一正、一副）。

3）供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

4）本招标文件中涉及的盖章部分均可使用CA签章。

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏万享通咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目采购代理服务费由中标人支付。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请函

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构以书面形式提出。

8.招标文件的修改

8.1采购代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，采购代理机构将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所需提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件的规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一名投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3采购代理机构将在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件质疑。

28.2供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的招标文件质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑等请向采购代理机构或采购人提出，由采购代理机构负责答复。

采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用全部分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

- 合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据   项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）： _____________圆（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8．1.1中标方分类分次提供相应制作合同并提供符合税务部门要求的发票，采购方将通过审核，完成移交手续后，按照类别按此结算，并以中标单价进行支付。

（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购〔2020〕52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在租赁期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其他

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份，江苏万享通咨询有限公司壹份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

见证方：江苏万享通咨询有限公司（盖章）

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

（一）项目技术要求：

1．项目概况：

无锡市警务中心为建筑综合体，总建筑面积为12.18万平方米，包括：行政主楼、技术办公楼、后勤保障楼、综合服务楼、地下车库及设备用房。整体建筑智能化系统于2019年6月正式投入使用，包括综合布线系统、视频监控系统、门禁人脸识别系统等16个子系统。

2．具体运行维护范围：

本次具体运维项目范围包括无锡市警务中心建筑群内现有的共计16个智能化系统的软硬件日常运行、维护、巡检和故障抢修。分别为：综合布线系统、视频监控系统、门禁人脸识别系统、食堂消费系统、公共广播系统、无线对讲通讯系统、周界报警系统、巡更系统、停车管理及访客系统、信息发布系统、楼控系统、智能照明系统、能耗系统、智能防雷系统、反恐路障机系统、重点办公室可视化系统。

3．现场勘查：

投标人需自行对运维内容现场及环境进行踏勘，承担踏勘现场所发生的自身费用，承担现场踏勘结果的责任和风险，详细了解现场踏勘的情况并接受，后续若中标，不得以不熟悉施工现场、未经勘查现场为由，要求增加任何费用。

4．运行维护内容和要求：

4.1各系统介绍及运行维护内容如下：

（1）综合布线系统

本项目综合布线系统包含有线电视系统、语音系统、物管网系统、公安网系统、政务网系统、视频网系统、屏蔽网系统。其中有线电视信息点113个、语音信息点3884个、非屏蔽信息点7092个、屏蔽信息点3459个、光纤信息点950个、弱电间46处、屏蔽机柜153台、普通机柜106台、非屏蔽配线架504副、屏蔽配线架215副、110语音配线架84副、光纤配线架603套、程控机房综合语音配线架墙1套。

| 综合布线系统清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 厂家 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 射频电缆 | 天诚 | SYWV-75-5 | 米 | 4300 |
| 2 | 射频电缆 | 天诚 | SYWV-75-7 | 米 | 3000 |
| 3 | 有线电视面板 | 杰士美 | 86型 | 个 | 113 |
| 4 | 六类非屏蔽线缆， 十字结构，低烟无卤 | 西蒙 | 9A6L4-A5 | 米 | 690000 |
| 5 | 六类屏蔽线缆，十字结构，低烟无卤 | 西蒙 | 9C6L4-E3 | 米 | 195713 |
| 6 | 室内单模 OFNR, 72 芯, 9um | 西蒙 | 9F8LB1-72D | 米 | 4506 |
| 7 | 室内单模 OFNR, 48 芯, 9um | 西蒙 | 9F8LB1-48D | 米 | 5541 |
| 8 | 室内单模 OFNR , 24 芯, 9um | 西蒙 | 9F8LB1-24L | 米 | 1765 |
| 9 | 室内单模 OFNR, 12芯, 9um | 西蒙 | 9F8LB1-12D | 米 | 3014 |
| 10 | 室内单模 OFNR, 8芯, 9um | 西蒙 | 9F8LB1-8C | 米 | 2663 |
| 11 | 室内单模 OFNR, 4芯, 9um | 西蒙 | 9F8LB1-4A | 米 | 113754 |
| 12 | 三类 25对 大对数 | 西蒙 | 9C3R25-E1 | 米 | 2637 |
| 13 | 三类 50对 大对数 | 西蒙 | 9C3R50-E1 | 米 | 3733 |
| 14 | 三类 100对 大对数 | 西蒙 | 9C3R100-E1 | 米 | 7593 |
| 15 | 86*86型单口面板 | 西蒙 | MX-BFPL-01-82M | 个 | 5711 |
| 16 | 86*86型双口面板 | 西蒙 | MX-BFPL-02-82M | 个 | 3211 |
| 17 | 单口地插 | 飞利富 | 3位 | 个 | 1104 |
| 18 | 双口地插 | 飞利富 | 3位 | 个 | 581 |
| 19 | 六类非屏蔽信息模块 | 西蒙 | MX6-02VP | 个 | 10976 |
| 20 | 24口六类配线架（含模块、面板） | 西蒙 | HD6-24/S110-R | 个 | 540 |
| 21 | 六类非屏蔽跳线 3米 ，低烟无卤 | 西蒙 | MC6-03M-06B | 根 | 7498 |
| 22 | 12口光配（含面板） | 西蒙 | FCP3-RACK | 个 | 166 |
| 23 | 24口光配（含面板） | 西蒙 | FCP3-RACK | 个 | 684 |
| 24 | LC 单模耦合器 | 西蒙 | RIC-F-LC12-01C | 个 | 16952 |
| 25 | LC尾纤 | 西蒙 | FP1B-LCUL-01 | 根 | 18520 |
| 26 | LC-LC 单模 光跳线 3m | 西蒙 | FJ2-LCULCUL-03 | 对 | 1034 |
| 27 | 六类屏蔽信息模块 | 西蒙 | Z6A-S02B | 个 | 3725 |
| 28 | 24口六类屏蔽数据配线架（含模块） | 西蒙 | TM-PNLZ-24-01/ | 个 | 254 |
| 29 | 六类屏蔽跳线 3米，低烟无卤 | 西蒙 | ZM6A-S03M-03B | 根 | 3868 |
| 30 | 六类屏蔽跳线 2米 | 西蒙 | ZM6A-S02M-03B | 根 | 104 |
| 31 | 2口光纤面板（工作区用） | 西蒙 | MX-BFPL-02-82M | 个 | 530 |
| 32 | LC单模面板式耦合器 | 西蒙 | RIC-F-LC12-01C | 个 | 1568 |
| 33 | 2芯语音跳线 3M | 西蒙 | S110P1-U4-03M | 根 | 6273 |
| 34 | 110-RJ45 1对跳线 3M | 西蒙 | S110P1-U4-03M | 根 | 3341 |
| 35 | 100对无腿型配线架,含个C5连接器 | 西蒙 | S110DA1-100RFT | 套 | 84 |
| 36 | 150对机架式科隆模块 | 西蒙 | S110DB1-300RFT | 套 | 44 |
| 37 | MDF语音配线架 | 定制 | 6600回线 | 套 | 1 |
| 38 | 理线架 |  | S110DB1-300RFT | 套 | 812 |
| 39 | 防静电地板 | 沈飞 | 600*600陶瓷面 | 平方 | 622 |
| 40 | 机柜 | 蜂鸣 | 4600*600*2000 | 台 | 69 |
| 41 | 机柜 | 蜂鸣 | 36U标准19寸 | 台 | 74 |
| 42 | 机柜 | 艾默生 | 600*600*2000 | 台 | 106 |
| 43 | LC-LC多模跳纤 | 定制 | 5米 | 对 | 200 |
| 44 | LC-LC多模跳纤 | 定制 | 10米 | 对 | 120 |
| 45 | LC-LC多模跳纤 | 定制 | 25米 | 对 | 50 |
| 46 | LC-LC多模跳纤 | 定制 | 30米 | 对 | 50 |
| 47 | LC-LC单模跳纤 | 定制 | 5米 | 对 | 100 |
| 48 | LC-LC单模跳纤 | 定制 | 10米 | 对 | 50 |
| 49 | LC-LC单模跳纤 | 定制 | 25米 | 对 | 50 |
| 50 | LC-LC单模跳纤 | 定制 | 30米 | 对 | 50 |

运维内容包括：一、各类综合配线架、各类接口模块、各类光纤铜缆跳线配线维护保养检查并做好相关记录；二、熟悉办公楼内外综合布线路由，对于办公楼内及所属单位综合布线系统改迁、改造工程，有能够进行独立设计、方案实施、验收等工作的技术能力。

(2)视频监控系统

本项目视频监控系统包含视频专网监控系统和物管网视频监控系统，其中物管网监控点426个、视频网监控点103个、拾音器42个、物管网监控平台1套、屏幕墙1套、CMS中心管理服务器1台、流媒体服务器5台、存储服务器8台、监控硬盘270块。

| 视频监控系统清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 综合安防管理平台 | 海康 | IVMS-8700 | 套 | 1 |
| 2 | 200万宽动态枪型网络摄像机 | 海康 | DS-2CD5A26EFWD-IZS | 台 | 110 |
| 3 | 200万红外筒型网络摄像机 | 海康 | DS-2CD5A26EFWD-IZS | 台 | 51 |
| 4 | 室外高清网络球机 | 海康 | DS-2DE7230IW-A | 台 | 11 |
| 5 | 300万网络摄像机 | 海康 | IDS-2DP0818ZIZ-D | 台 | 6 |
| 6 | 200万彩色半球网络摄像机 | 海康 | DS-2CD2725EF-IZS | 台 | 340 |
| 7 | 电梯模拟半球 | 海康 | DS-2CS54D1T-IRS | 台 | 17 |
| 8 | 单路编码器 | 海康 | DS-6701HW | 台 | 17 |
| 9 | 室外立杆 | 国产 | 定制 | 个 | 50 |
| 10 | 室外防雷器 | 国产 | 配套 | 套 | 50 |
| 11 | 摄像机接地装置 | 国产 | 配套 | 套 | 50 |
| 12 | 电源管理箱 | 国产 | 600*400*150 | 个 | 50 |
| 13 | 外场枪机补光灯 | 国产 | 12V/2A | 个 | 35 |
| 14 | 外场球机补光灯 | 国产 | 12V/2A | 个 | 35 |
| 15 | IPSAN | 海康 | DS-A82024S-V2 | 台 | 2 |
| 16 | IPSAN扩展柜 | 海康 | DS-AJ7824S | 台 | 6 |
| 17 | 企业级硬盘2TB | 海康 | WD2004FBYZ | 块 | 270 |
| 18 | 公安集中监控管理平台 | 海康 | IVMS-8700 | 套 | 1 |
| 19 | 服务器 | 海康 | DS-VE2208X-RBD | 台 | 1 |
| 20 | 服务器 | 海康 | DS-VE2208X-BBC | 台 | 3 |
| 21 | 服务器 | 海康 | DS-VE2208X-BBC | 台 | 2 |
| 22 | 操作电脑 | 联想 | M610 | 台 | 1 |
| 23 | 高清视频解码设备 | 海康 | DS-6904UD | 台 | 3 |
| 24 | 46寸超窄边高清拼接屏 | 海康 | DS-D2046NL-C | 台 | 12 |
| 25 | 矩阵 | 海康 | DS-B21 | 套 | 1 |
| 26 | 24寸液晶显示器 | 三星 | 24寸 | 台 | 6 |
| 27 | 控制中心控制台 | 国产 | 定制 | 套 | 3 |
| 28 | 双目摄像机 | 海康 | DS-2CD8426FWD/F-I | 台 | 3 |
| 29 | 抓拍摄像机 | 海康 | DS-2CD7A47EWD/F-IZ | 台 | 2 |
| 30 | 门禁控制器 | 海康 | DS-K2601 | 台 | 3 |
| 31 | 拾音器 | 海康 | DS-2FP2020 | 个 | 42 |
| 32 | 嵌入式NVR | 海康 | DS-8632N-K8 | 台 | 1 |
| 33 | 嵌入式NVR | 海康 | DS-7808N-K8 | 台 | 1 |
| 34 | 转换器 | 海康 | DS-6904UD | 个 | 40 |

运维内容包括：CMS中心管理服务器、流媒体服务器、存储服务器、监控管理平台、摄像机、拾音器、开关电源、电视幕墙、控制电脑主机等设施设备维护保养检查并做好相关记录，对软件系统及硬件设备各类故障及时进行排查处理，并将处理结果2小时内反馈给采购人。

(3)门禁人脸识别系统

本项目人脸识别门禁系统主要包含前端人脸识别门禁一体机、门禁电磁锁及后台管理系统，其中包括室内人脸识别门禁点234套、门卫人脸识别摆闸4套（一进一出）、室外人脸识别门禁点12个、多维感知门1套、人脸识门禁管理平台1套。

| 人脸门禁系统清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 单位 | 数量 |  |  |
| 1 | 系统主控服务器 | 华为 | 2288H-V5 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 数据库 | 定制 | 定制 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 操作系统 | windows | serves2008 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 管理电脑 | 联想 | T4900 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 一卡通管理平台 | keyking | SPHINX | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 卡务管理模块 | keyking | INTERGRATION | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 发卡机 | keyking | 5588U-U | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 卡片 | keyking | M1 | 张 | 1500 |  |  |
| 9 | 超高频卡发卡机 | keyking | 配套 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 超高频感应卡 | keyking | 配套 | 张 | 600 |  |  |
| 11 | 管理电脑 | 联想 | T4900 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 门禁管理软件 | keyking | Sphinx4.4 | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 双门控制器 | keyking | DPU1024NT | 台 | 118 |  |  |
| 14 | 双门磁力锁 | keyking | MLSH01*2 | 把 | 144 |  |  |
| 15 | 单门磁力锁 | keyking | MLSH01 | 把 | 90 |  |  |
| 16 | L型安装支架 | niptoon | L&Z | 个 | 371 |  |  |
| 17 | 86出门按钮 | 国产 | 1101 | 把 | 220 |  |  |
| 18 | 读卡器 | keyking | 6609U | 个 | 220 |  |  |
| 19 | 指纹门禁读卡机 | keyking | FPC1000 | 台 | 8 |  |  |
| 20 | 指纹登录仪 | keyking | BIO-USB10M | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 门禁电气组 | 国产 | 国产 | 个 | 43 |  |  |
| 22 | 门禁电气组 | 国产 | 国产 | 个 | 10 |  |  |
| 23 | 管理计算机 | 联想 | T4900 | 套 | 2 |  |  |
| 24 | 人脸识别终端 | 海康 | DS-K1T607M | 台 | 117 |  |  |
| 25 | 人脸识别终端 | 海康 | DS-K1T607TM | 台 | 117 |  |  |
| 26 | 摆闸左边道 | 海康 | DS-K3B601-L | 台 | 8 |  |  |
| 27 | 摆闸中间道 | 海康 | DS-K3B601-M | 台 |  | 2 |  |
| 28 | 摆闸左右边道 | 海康 | DS-K3B601-R | 台 |  | 4 |  |
| 29 | 人脸识别模块 | 海康 | DS-K5604-Z(V) | 台 |  | 8 |  |
| 30 | 系统管理模块 | 海康 | Center (DS)-SM | 套 |  | 1 |  |
| 31 | 门禁管理 | 海康 | Center (DS)-ACS | 门 |  | 234 |  |
| 32 | 多维感知门 | 雄关 | XD-DWG2 | 套 |  | 1 |  |
| 32 | 人脸门禁室外机 | 海康 | DS-K5603T-H | 台 |  | 12 |  |

运维内容包括：人脸识别门禁一体机、门禁电磁锁、门禁电源等设施设备的维护保养检查及后台管理系统的维护并做好相关记录，对硬件设备突发故障及时进行排查处理，对软件系统及硬件设备各类故障及时进行排查处理，并将处理结果2小时内反馈给采购人。

(4)食堂消费系统

本项目人脸识别消费系统主要包含前端人脸识别消费机、发卡器、人脸服务器及数据库服务器及消费管理软件，其中人脸识别消费机14台、人脸服务器1台、数据库服务器1台、发卡器1台、客户端1套。

| 食堂消费系统清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 人脸识别双屏售饭机 | 乐牛 | LN-501C | 台 | 14 |
| 2 | 人脸识别服务器 | 乐牛 | LN-SV01 | 台 | 1 |
| 3 | 一卡通管理软件 | 乐牛 | LN-V2.0 | 套 | 1 |
| 4 | 读卡器 | 乐牛 | LN-D6 | 台 | 1 |
| 5 | 服务器 | 联想 | TS250 | 台 | 1 |
| 6 | 电脑 | 联想 | 天逸510S | 台 | 1 |
| 10 | 市民卡片 | 定制 | 定制 | 张 | 2000 |

运维内容包括：人脸识别消费机、发卡器、人脸服务器、数据库服务器、客户端电脑等设施设备的维护保养检查和终端消费软件、客户端管理软件、数据库的维护并做好相关记录，对硬件设备突发故障及时进行排查处理，对软件系统及硬件设备各类故障及时进行排查处理，并将处理结果2小时内反馈给采购人。

(5)公共广播系统

本项目公共广播系统包含室内和室外两部分。其中室内吸顶音箱602处、壁挂音箱144处、室外草坪音箱21处、防水音柱2处、终端管理设备及平台1套。

| 公共广播系统清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 数字音频主机软件 | 腾高 | AS-52I90R | 套 | 1 |
| 2 | 数字音频广播主机 | 腾高 | AS-52I01S_2.0 | 台 | 1 |
| 3 | 数字音频四通道编码器 | 腾高 | AS-5214P | 台 | 1 |
| 4 | 数字音频呼叫站 | 腾高 | AS-52I01R | 台 | 1 |
| 5 | 数字音频呼叫站操作扩展台 | 腾高 | AS-52I02R | 台 | 5 |
| 6 | 消防报警处理器 | 腾高 | AS-52302M | 台 | 4 |
| 7 | 调幅数字调谐收音机 | 腾高 | AS-F508R | 台 | 1 |
| 8 | CD/MP3播放器 | 腾高 | AS-10MP3 | 台 | 1 |
| 9 | 监听终端 | 腾高 | AS-5210S | 台 | 1 |
| 10 | 监听音箱 | 腾高 | AS-5230S | 台 | 1 |
| 11 | 强插电源 | 腾高 | AS-3220S | 台 | 6 |
| 12 | 顺序电源启动器 | 腾高 | AS-1228S | 台 | 2 |
| 13 | 控制PC机 | 腾高 | T4900 | 台 | 1 |
| 14 | 消防型音量调节器 | 腾高 | VC-5030F | 个 | 10 |
| 15 | 机柜 | 腾高 | 600*600*2000 | 套 | 2 |
| 16 | 数字音频四通道解码器 | 腾高 | AS-5214P | 台 | 17 |
| 17 | 数字音频单通道解码器 | 腾高 | AS-5214P | 台 | 5 |
| 18 | 网络前置放大器 | 腾高 | AS-5210P | 台 | 4 |
| 19 | 多通道定压功放 | 腾高 | AS-32360A | 台 | 15 |
| 20 | 定压功放 | 腾高 | AS-D150 | 台 | 6 |
| 21 | 定压功放 | 腾高 | AS-32660A | 台 | 3 |
| 22 | 定压功放 | 腾高 | AS-32860A | 台 | 2 |
| 23 | 吸顶音箱 | 腾高 | TKC-705/5 | 台 | 602 |
| 24 | 壁挂音箱 | 腾高 | TKW-109 | 台 | 144 |
| 25 | 草坪音箱（石头型） | 腾高 | TKS-501 | 台 | 21 |
| 26 | 单面声柱 | 腾高 | TKZ-810 | 台 | 2 |

运维内容包括：前端吸顶喇叭、壁挂音箱、室外仿石头草坪音箱、室外防水音柱、数字音频解码器、定压功放、数字音频编码器、CD/MP3播放器、数字调谐收音机、数字音频呼叫站、数字音频呼叫站扩展台、监听终端、监听音箱、消防报警处理器、数字音频广播主机、数字音频管理软件等设施设备的维护保养检查并做好相关记录，对硬件设备突发故障及时进行排查处理，对软件系统及硬件设备各类故障及时进行排查处理，并将处理结果2小时内反馈给采购人。

(6)无线对讲通讯系统

本项目无线对讲通讯系统包含150兆对讲覆盖系统、350兆集群覆盖系统、PDT综合交换控制中心及PDT基站四部分组成。其中150兆对讲覆盖点31个、350兆集群覆盖点31个、显示终端1套、网管终端1套、调度台1套、录音查询终端1套、写频终端1套、载波基站2套、室内直放站1套、中继台2套、基站1套。

| 无线覆盖通讯系统清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 信道机（控制器） | 摩托罗拉 | DR3000 | 套 | 1 |
| 2 | 宽带双工器 | 优能 | KSGQ-150 | 个 | 1 |
| 3 | 耦合分配器 | 优能 | WLOH-150/dB | 个 | 30 |
| 4 | 室内天线 | 优能 | TQC-400 | 副 | 30 |
| 5 | 室外天线 | 优能 | TQJ-400 | 副 | 1 |
| 6 | 射频电缆 | 亨鑫 | HCAAY(Z)-50-1/2 | 米 | 1600 |
| 7 | 数字对讲机 | 摩托罗拉 | E8608I | 套 | 20 |
| 8 | 耦合分配器 | 优能 | WLOH-350/dB | 个 | 30 |
| 9 | 室内天线 | 优能 | TQC-350 | 副 | 30 |
| 10 | 室外天线 | 优能 | TQJ-350 | 副 | 1 |
| 11 | 射频电缆 | 亨鑫 | HCAAY(Z)-50-1/2 | 米 | 1600 |
| 12 | 机柜 | 优能 | 19″-1 | 台 | 1 |
| 13 | 液晶屏幕 | 优能 | LED电视65寸 | 台 | 2 |
| 14 | PC电脑 | 联想 | M610 | 台 | 1 |
| 15 | 网管客户端 | 优能 | SW-NDT8800-PLY | 套 | 1 |
| 16 | 语音编解码 | 优能 | DVC-100B | 台 | 1 |
| 17 | 音箱 | 优能 | PWS-1A | 台 | 1 |
| 18 | 加密卡 | 优能 | XAJM-ZDUSB | 个 | 1 |
| 19 | PC电脑 | 优能 | M610 | 台 | 1 |
| 20 | 调度座席 | 优能 | DAT-100B/ | 台 | 1 |
| 21 | 调度软件 | 优能 | SW-PCS100-DZCR | 套 | 1 |
| 22 | 服务软件 | 优能 | SW-PCS100-DZSR | 套 | 1 |
| 23 | 加密卡 | 优能 | XAJM-ZDUSB | 个 | 1 |
| 24 | PC电脑 | 优能 | M610 | 台 | 1 |
| 25 | 网管客户端 | 优能 | SW-NDT8800-PLY-1 | 套 | 1 |
| 26 | 语音编解码 | 优能 | DVC-100B | 台 | 1 |
| 27 | 音箱 | 优能 | PWS-1A | 个 | 1 |
| 28 | 加密卡 | 优能 | XAJM-ZDUSB | 台 | 1 |
| 29 | PC电脑（含操作系统） | 联想 | M610 | 套 | 5 |
| 30 | 写频软件 | 优能 | NCPS | 台 | 5 |
| 31 | 信道控制器 | 优能 | DCC-110A-6 | 台 | 1 |
| 32 | 信道机 | 优能 | NTR-920T-6 | 台 | 2 |
| 33 | 合路器 | 优能 | 4路 | 台 | 2 |
| 34 | 基站控制器 | 优能 | DTC-100D | 台 | 1 |
| 35 | 信道控制器 | 优能 | DCC-110A-8 | 台 | 3 |
| 36 | 信道机 | 优能 | NTR-920T-8 | 台 | 6 |
| 37 | 交换机 | 优能 | S1016R | 个 | 1 |
| 38 | 机柜 | 优能 | 19″-2 | 台 | 2 |
| 39 | 合路器 | 优能 | 350M-4 | 台 | 1 |
| 40 | 分路器 | 优能 | 350M | 台 | 2 |
| 41 | 合路器 | 优能 | 350M-2 | 台 | 1 |
| 42 | 双工器 | 优能 | 350M | 根 | 2 |
| 43 | 天线 | 优能 | TQJ-350BII-1 | 套 | 2 |
| 44 | 近端机 | 优能 | NEO-ZF801-JD | 套 | 1 |
| 45 | 远端机 | 优能 | NEO-ZF802-YD | 台 | 1 |
| 46 | 中继台 | 优能 | NBS-100R | 根 | 2 |
| 47 | 天线 | 优能 | TQJ-350BII-2 | 米 | 2 |
| 48 | 馈线 | 优能 | RF50-1/2 | 台 | 100 |
| 49 | 自组网中继台 | 优能 | WAR-100 | 根 | 3 |
| 50 | 天线 | 优能 | TQJ-350BII-2 | 米 | 8 |
| 51 | 馈线 | 优能 | RF50-1/2 | 台 | 150 |

运维内容包括：信道机、宽带双工器、藕合分配器、室内外天线、铜缆、控制中心大屏幕、网管终端、调度台、录音查询终端、写频终端及载波基站等设施设备的维护保养检查并做好相关记录，对硬件设备突发故障及时进行排查处理，对软件系统及硬件设备各类故障及时进行排查处理，并将处理结果2小时内反馈给采购人。

(7)周界报警系统

本项目周界报警系统包含张力围栏报警和红外对射报警两部分。其中张力围栏防区30个、红外对射防区6个、报警主机1套、键盘1套、管理平台1套。

| 周界报警系统清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电子围栏报警主机 | 上海广拓 | A7-256Bi-C | 个 | 1 |
| 2 | 分控键盘 | 上海广拓 | AK023 | 个 | 1 |
| 3 | 电子地图 | 上海广拓 | GT-MAP | 个 | 1 |
| 4 | 联动模块 | 上海广拓 | AM003-32A | 个 | 1 |
| 5 | 电脑管理软件 | 上海广拓 | SAM200 | 套 | 1 |
| 6 | 控制主机 | 联想 | 扬天T4900 | 套 | 1 |
| 7 | 红外入侵报警 | 上海广拓 | 50米红外 | 套 | 6 |
| 8 | 张力控制器（网络型） | 上海广拓 | V7 | 个 | 16 |
| 9 | 防雨箱(不锈钢) | 上海广拓 | FYX-V7-01 | 个 | 16 |
| 10 | 四道双防区控制杆 | 上海广拓 | ZL-KZG4-S04 | 个 | 15 |
| 11 | 四道单防区控制杆 | 上海广拓 | ZL-KZG4-D03 | 个 | 1 |
| 12 | 控制杆万向底座 | 上海广拓 | DZ-E-KZ | 对 | 16 |
| 13 | 四道受力杆 | 上海广拓 | ZL-SLG-AL | 个 | 31 |
| 14 | 不锈钢弹簧 | 上海广拓 | ZL-ZLTH-01 | 个 | 124 |
| 15 | 受力杆万向底座 | 上海广拓 | DZ-E-SL | 对 | 31 |
| 16 | 受力杆固定件 | 上海广拓 | ZL-JSHK | 个 | 124 |
| 17 | 四道受力轴承杆 | 上海广拓 | ZL-ZXG-AL | 个 | 20 |
| 18 | 万象滑轮 | 上海广拓 | ZL-HL-Z | 个 | 80 |
| 19 | 轴承杆万向底座 | 上海广拓 | DZ-E-ZC | 对 | 20 |
| 20 | 四道支撑杆 | 上海广拓 | ZL-ZCG-AL | 个 | 240 |
| 21 | 支撑杆万向底座 | 上海广拓 | DZ-PV-W2 | 个 | 240 |
| 22 | 张力线固定件 | 上海广拓 | ZL-GDJ | 个 | 960 |
| 23 | 紧线器 | 上海广拓 | ZL-JXQ | 个 | 124 |
| 24 | 不锈钢钢丝绳 | 上海广拓 | ZL-ZLX-1.2 | 米 | 4872 |
| 25 | 张力控制器24V电源 | 上海广拓 | AC24V 1A | 个 | 16 |
| 26 | 室外声光报警 | 上海广拓 | LTE-1101MJ | 个 | 31 |
| 27 | 电源 | 上海广拓 | DC12V1A | 个 | 31 |

运维内容包括：前端张力围栏主机、控制杆、受力杆、支撑杆、钢丝绳、紧固件、红外对射报警器、单防区模块、报警主机、报警键盘及报警软件等设备的维护保养检查并做好相关记录，对硬件设备突发故障及时进行排查处理，对软件系统及硬件设备各类故障及时进行排查处理，并将处理结果2小时内反馈给采购人。

(8)巡更系统

本项目巡更系统主要包含：巡更点、巡更棒、人员卡、巡更通讯座及巡更软件等，其中巡更点200个、巡逻员卡8个、管理平台1套。

| 巡更系统清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 巡更棒（含皮套） | 蓝卡 | BP-2012S | 个 | 6 |
| 2 | 标识牌含夜标 | 蓝卡 | BMK-20 | 套 | 200 |
| 3 | 巡逻点 | 蓝卡 | BLC-6-28 | 个 | 200 |
| 4 | 巡逻员卡 | 蓝卡 | BLC-35 | 个 | 8 |
| 5 | 巡更管理软件 | 蓝卡 | XG-24 | 套 | 1 |
| 6 | 巡更通讯座 | 蓝卡 | BS-1000 | 个 | 1 |
| 7 | 操作电脑 | 蓝卡 | M610 | 台 | 1 |

运维内容包括前端巡更信息点、巡更棒、人员卡、巡更通讯座及巡更管理软件等设施设备的维护保养检查并做好相关记录，对硬件设备突发故障及时进行排查处理，对软件系统及硬件设备各类故障及时进行排查处理，并将处理结果2小时内反馈给采购人。

(9)停车管理及访客系统

本项目停车管理及访客系统包含地面车辆管理、地库车辆管理及门卫访客管理。其中入口控制系统10套、出口控制系统9套、岗亭4套、服务器1套、管理终端3套、访客管理1套。

| 停车管理及访客系统清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 停车管理软件 | keyking | ParkWatch3100 | 套 | 1 |
| 2 | 管理岗亭 | 定制 | 定制 | 套 | 4 |
| 3 | 直杆自动道闸 | keyking | DZB001 | 台 | 10 |
| 4 | 数字式车辆检测器 | keyking | TLD110 | 个 | 20 |
| 5 | 入口控制机 | keyking | KK-PND207-FR | 台 | 10 |
| 6 | 车牌识别辅机 | keyking | KK-PND207-FR | 台 | 10 |
| 7 | 辅机立柱 | keyking | KK-PND207-FR | 根 | 10 |
| 8 | 低温LED补光灯 | keyking | KK-PND207-FR | 个 | 10 |
| 9 | 直杆自动道闸 | keyking | DZB001 | 台 | 10 |
| 10 | 数字式车辆检测器 | keyking | TLD110 | 个 | 20 |
| 11 | 出口控制机 | keyking | KK-PND207-FC | 台 | 9 |
| 12 | 车牌识别辅机 | keyking | KK-PND207-FC | 台 | 9 |
| 13 | 辅机立柱 | keyking | KK-PND207-FC | 根 | 9 |
| 14 | 低温LED补光灯 | keyking | KK-PND207-FC | 个 | 9 |
| 15 | 防雷器 | 国产 | 国产 | 套 | 9 |
| 16 | 光纤收发器 | 国产 | 国产 | 套 | 9 |
| 17 | 访客系统工作站 | 联想 | T4900 | 台 | 1 |
| 18 | 访客管理软件 | keyking | Access LICENC | 套 | 1 |
| 19 | 访客发卡机 | keyking | 5588U-U | 台 | 1 |
| 20 | 证件扫描仪 | keyking | PND207 | 台 | 1 |
| 21 | 专用一体化摄像机 | keyking | KK-PND301-FJ | 台 | 1 |
| 22 | 视频捕捉卡 | keyking | KK-PND301-FJ | 张 | 1 |

运维内容包括：车辆识别设备、道闸机、LED显示屏、补光灯、访客摄像机、读卡器、服务器、客户端电脑等设施设备的维护保养检查并做好相关记录，对硬件设备突发故障及时进行排查处理，对软件系统及硬件设备各类故障及时进行排查处理，并将处理结果2小时内反馈给采购人。

(10)信息发布及排队叫号系统

本项目信息发布及排队叫号系统包含LED大屏系统、液晶显示信息发布系统及排队叫号系统。其中30平方双基色大屏1套、15平方全彩大屏1套、11平方双基色LED条屏1套、液晶显示发布屏2台、信息发布终端1套、信息发布服务器1台、信息发布管理软件1套、排队叫号系统3套。

| 信息发布系统清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 单位 |  | 数量 |
| 1 | PH3室内表贴全彩 | 利亚德 | PH3 | 平方米 |  | 15 |
| 2 | 数据发送卡 | 利亚德 | JD-801 | 张 |  | 2 |
| 3 | 数据接收卡 | 利亚德 | JD-802 | 张 |  | 30 |
| 4 | 计算机 | 联想 | T4900 | 台 |  | 1 |
| 5 | 视频处理器 | 利亚德 | JD-505 | 台 |  | 1 |
| 6 | 配电柜 | 利亚德 | 定制 |  | 套 | 1 |
| 7 | 铝合金框架 | 利亚德 | 定制 |  | 平方 | 15 |
| 11 | LED双基色条屏 | 利亚德 | JD-3.75S |  | 平方米 | 11 |
| 12 | 控制系统 | 利亚德 | JD-3.75S |  | 套 | 1 |
| 13 | 操作电脑 | 联想 | T4900 |  | 台 | 1 |
| 21 | LED双基色屏 | 利亚德 | JD-3.75S |  | 个 | 30 |
| 22 | 控制系统 | 利亚德 | JD-3.75S |  | 个 | 1 |
| 23 | 操作电脑 | 联想 | T4900 |  | 个 | 1 |
| 8 | 60寸液晶显示器 | 三星 | 60寸 |  | 台 | 2 |
| 9 | 信息发布服务器 | 清鹤 | CLEAR EHQS |  | 台 | 1 |
| 10 | 播放控制器 | 清鹤 | CLEARIMSSTB-71 |  | 台 | 6 |
| 11 | 多媒体信息发布系统主控端软件 | 清鹤 | CLEAR IMS V2.0 |  | 套 | 1 |
| 12 | 多媒体信息发布系统分控端软件 | 清鹤 | CLEAR PLAYER |  | 套 | 2 |
| 13 | 触摸式自动取号机 | 清鹤 | CLEAR-HQRM-32C |  | 台 | 3 |
| 14 | 物理呼叫终端 | 清鹤 | ZYP-315 |  | 套 | 24 |
| 15 | 60寸液晶显示器 | 清鹤 | 60寸 |  | 套 | 4 |
| 16 | 窗口显示终端 | 清鹤 | 定制 |  | 个 | 21 |
| 17 | 系统软件 | 清鹤 | 定制 |  | 个 | 2 |
| 18 | 主控电脑 | 联想 | TC400 |  | 个 | 2 |
| 19 | 功放 | 腾高 | AS-32860A |  | 套 | 2 |
| 20 | 吸顶音箱 | 腾高 | TKC-705/5 |  | 个 | 11 |

运维内容包括：全彩LED信息大屏、双基色LED信息大屏、双基色LED信息条屏、信息发布服务器、信息发布终端、液晶显示器、信息发布管理软件、排队叫号机等设施设备的维护保养检查并做好相关记录，对硬件设备突发故障及时进行排查处理，对软件系统及硬件设备各类故障及时进行排查处理，并将处理结果2小时内反馈给采购人。

(11)智能照明系统

本项目智能照明系统包括公共区域普通照明管理及公共区域应急照明管理。其中智能照明模块153个、智能照明控制面板61套、人体感应探测器217个、终端管理软件1套。

| 智能照明系统清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 计算机 | 联想 | T4900 | 台 | 1 |
| 2 | 集中监控软件 | QA | iNuxes-Server-5000 | 套 | 1 |
| 3 | 系统网关 | QA | SL-OPC | 套 | 1 |
| 4 | IP网关 | QA | SL-BR50 | 个 | 9 |
| 5 | 线路耦合器 | QA | 配套 | 个 | 23 |
| 6 | 总线电源模块 | QA | SL-24V | 个 | 77 |
| 7 | 控制箱体 | QA | 定制 | 套 | 10 |
| 8 | 8路智能照明模块 | QA | SL-1608 | 个 | 141 |
| 9 | 12路智能照明模块 | QA | SL-1616 | 个 | 12 |
| 10 | 智能按钮控制面板 | QA | TEK-C61（8键） | 个 | 61 |
| 11 | 人体感应探测器 | QA | LX706 | 个 | 217 |

运维内容包括：智能照明模块、电源模块、智能照明面板、人体感应探测器、控制箱体、IP网关、集中监控软件及客户端电脑等设施设备的维护保养检查并做好相关记录，对硬件设备突发故障及时进行排查处理，对软件系统及硬件设备各类故障及时进行排查处理，并将处理结果2小时内反馈给采购人。

(12)楼宇自控系统

本项目楼宇自控系统包括对暖通空调系统、新风系统、送排风系统、集水坑排水系统的监控以及空气质量监测，锅炉水温监测等。其中监控空气处理机组10套、监控新风机组47套、监控排风机组22套、监控排水系统33套、锅炉水温监测2套、空气质量监测14套。

| 楼宇控制系统清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 |
| 1 | 计算机 | T4900 | 联想 | 台 | 1 |
| 2 | 报警打印机 | 1020 | 惠普 | 台 | 1 |
| 3 | 中央管理软件 | INEXPRO/5000-CR | QA | 套 | 1 |
| 4 | 集成网关 | DRV | QA | 套 | 5 |
| 5 | 集成网关成套箱 | CP-S | QA | 套 | 5 |
| 6 | 网络控制器 | QNPORT-2 | QA | 台 | 4 |
| 7 | 网络控制器成套箱 | PS | QA | 套 | 4 |
| 8 | 信号放大板 | N-L | QA | 台 | 9 |
| 9 | 网络终端器 | 配套 | QA | 套 | 4 |
| 10 | DDC控制器 | iCON1600Q | QA | 台 | 143 |
| 11 | 转换模块 | 1UI4DI | QA | 台 | 415 |
| 12 | DDC成套箱 | PL | QA | 套 | 36 |
| 13 | DDC成套箱 | PL2 | QA | 套 | 7 |
| 14 | DDC控制箱 | PL3 | QA | 套 | 14 |
| 15 | 风管温湿度传感器 | TE702 | QA | 个 | 73 |
| 16 | 空气静压变送器 | PR262 | QA | 个 | 10 |
| 17 | 水管温度传感器 | TE703/A500 | QA | 个 | 18 |
| 18 | 水管压力传感器 | PR264 | QA | 个 | 38 |
| 19 | 水流量传感器 | DWM2000 | QA | 个 | 6 |
| 20 | 液位开关 | CS03 | QA | 个 | 68 |
| 21 | 水流开关 | QFS-1 | QA | 个 | 30 |
| 22 | 空气压差开关 | 930BECK | QA | 个 | 124 |
| 23 | 防冻开关 | TE-FPT | QA | 个 | 56 |
| 24 | 风阀执行器（开关型） | QDAF10 | QA | 个 | 74 |
| 25 | 壁挂CO传感器 | GD250 | QA | 个 | 14 |
| 26 | 网络扩展模块 | 配套 | QA | 台 | 2 |
| 27 | 室外温湿度传感器 | HU-226 | QA | 个 | 2 |

运维内容包括：各类传感器、变送器、自动开关、DDC控制器、扩展模块、DDC成套箱、集成网关、集成网关成套箱、中央管理软件及客户端电脑等设施设备的维护保养检查并做好相关记录，对硬件设备突发故障及时进行排查处理，对软件系统及硬件设备各类故障及时进行排查处理，并将处理结果2小时内反馈给采购人。

(13)能源管理系统

本项目能源管理系统主要对大楼的用电管理和用水管理。其中水表检测点15个，电表监测点352个。

| 能耗系统清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 能源管理系统应用软件 | 艾格曼 | ACM300 | 套 | 1 |
| 2 | 上传平台模块软件 | 艾格曼 | ACM301 | 套 | 1 |
| 3 | 系统主机服务器 | 联想 | T4900D | 台 | 1 |
| 4 | 显示器 | 联想 | 23.8寸 | 台 | 1 |
| 5 | 打印机 | 惠普 | HP M1 | 台 | 1 |
| 6 | 采集器 | 艾格曼 | DED7101 | 台 | 15 |
| 7 | 安装箱 | 定制 | DED7813 | 台 | 15 |

运维内容包括：智能水表、智能电表、采集器、采集器成套箱、系统管理器、能源管理软件及客户端电脑等设施设备的维护保养检查并做好相关记录，对硬件设备突发故障及时进行排查处理，对软件系统及硬件设备各类故障及时进行排查处理，并将处理结果2小时内反馈给采购人。

（14）智能防雷系统

本项目智能防雷系统包括高压配电房电气设备及低压配电柜的浪涌保护器实时监测。本系统浪涌监测点共404个。

| 智能防雷系统清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 采集器成套箱 | 天津中力 | 定制 | 套 | 11 |
| 2 | 雷击实时数据采集终端 | 天津中力 | DTC 300T | 套 | 32 |
| 3 | 通讯管理单元 | 天津中力 | 定制 | 套 | 1 |
| 4 | 短信服务器 | 天津中力 | 华为it100 | 台 | 1 |
| 5 | 智能防雷检测监控主机组合 | 天津中力 | 联想扬天T4900 | 套 | 1 |
| 6 | 电源浪涌保护器SPD | 天津中力 | v1.0 | 组 | 1 |
| 7 | 智能防雷数据库服务器组 | 天津中力 | IDS6000 | 组 | 1 |
| 8 | 服务器监控机柜组合包 | 天津中力 | 600*600*2000 | 组 | 1 |

运维内容包括：雷击实时数据采集终端、通讯管理单元、短消息服务器、智能防雷数据库服务器、源浪涌保护器SPD智能检测监控软件及智能防雷检测监控主机等设施设备的维护保养检查并做好相关记录，对硬件设备突发故障及时进行排查处理，对软件系统及硬件设备各类故障及时进行排查处理，并将处理结果2小时内反馈给采购人。

（15）反恐路障机系统

本项目反恐路障机设置在警务中心南北主要出入口。其中北门反恐路障机2套、南门反恐路障机4套。

| 反恐路障机系统清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 反恐路障机 | 南大索安 | JZ800-FK16-J40/45 | 套 | 6 |
| 2 | 液压站一拖二 | 南大索安 | JZ800-FK16-Y40-2 | 套 | 4 |
| 3 | 控制柜一拖二 | 南大索安 | JZ800-FK16-K40-2 | 套 | 4 |
| 4 | 遥控器 | 南大索安 | 定制 | 套 | 12 |

运维内容包括：路障机、液压传动站、电控箱、有线控制按钮、无线遥控器及排水井等设施设备的维护保养检查并做好相关记录，对硬件设备突发故障及时进行排查处理，对软件系统及硬件设备各类故障及时进行排查处理，并将处理结果2小时内反馈给采购人。

（16）重点办公室可视化系统

本项目可视化系统包含室外摄像系统及室内显示系统两部分组成。其中室外机17套、摄像机12套、室内机12套、控制软件1套。

| 重点可视化系统清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 全数字金属外壳室内机 | 大华 | DH-VTH1660CH-S | 台 | 12 |
| 2 | 200万针孔相机 | 大华 | DH-IPC-HUM7233 | 台 | 12 |
| 3 | 6路全数字楼道交换机 | 大华 | DH-VTNS1060A | 台 | 12 |
| 4 | 数字门口机 | 大华 | DH-VTO6100C-S | 台 | 17 |

运维内容包括：室外控制机、摄像机、室内机、POE交换机、专用电源及管理软件等设施设备的维护保养检查并做好相关记录，对硬件设备突发故障及时进行排查处理，对软件系统及硬件设备各类故障及时进行排查处理，并将处理结果2小时内反馈给采购人。

4.2运维标准与服务要求：

4.2.1运维方标准：

运维方派驻专业人员进驻现场对安防设施设备及系统实施巡检、维护保养、抢修，确保所有设备及系统处于正常运行状态,每月向采购方提供智能化设施设备运行情况报告(运行现状以及整改后的情况）。

维护单位必须遵照“稳定准确，随叫随到”的工作原则，落实维护各个环节，做好智能化系统的维护、保养和运行管理工作，保证系统正常稳定运行、设备机械性能良好、电气特性符合标准要求，数据及时准确，技术资料、原始记录齐全。

1、运维方应在服务前期准备期间完成全部的准备工作，以保证服务正式生效日时能有效执行，包括但不限于组织机构建立、人员招募、培训、服务设备工具准备等。所有准备工作的完成必须得到采购人的确认。

2、运维方根据采购人建筑智能化系统的设备配置状况以及维修保养细则规定， 建立各系统维护档案，以便于采购人随时掌握各系统的维修情况和系统运行状况。

3、运维方应保存有完整的日常巡检、月度保养和故障维修的相关记录。

4、运维方维护人员应遵守采购人办公楼管理制度和保密制度。 维修过程中应服从采购人负责人的工作安排，不可擅自进入不应进入的区域。由于运维方原因违反管理制度造成的后果，均由运维方负责。

5、运维方在维护中所使用的材料、设备必须是质量合格的产品，如原材料、设备不再生产，需提供规格参数一致或更优参数的材料、设备。

6、运维方负责价值两千元以下故障设备（配件）的更换，两千元以上的故障设备（配件）由采购人提供，运维方负责设备更换，并保障原有软硬件系统的正常运行。所有故障设备（配件）的更换应有完整的记录， 每次更换后经采购人签字确认，并将替换的旧备件交由采购人留存。

7、系统维护中所需的必要工具由运维方提供。

8、运维方在维护保养时，未经允许，不能擅自改变所有设备位置。

9、运维方应建立相关台账，例如维护修理工作程序，相应的管理规定等，以备采购人查验。

4.2.2运维队伍

运维方在运维期内需配置不少于4人的运维队伍进行驻场运维，要求如下：

| 序号 | 人员/设备 | 人员配备 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 有5年以上信息化系统项目管理工作经验 |
| 2 | 项目组成员 | 1 | 有3年以上信息化系统工作经验，对安防系统，音视频系统，BA系统等设备操作熟练 |
| 3 | 项目组成员 | 1 | 有2年以上网络及系统集成工作经验 |
| 4 | 项目组成员 | 1 | 熟练操作电脑和办公软件,大专以上学历 |
|  | 合计 | 4 |  |

注： 以投标人填列的《项目人员配置清单》及按要求提供的证明材料（人员证书复印件和投标人为其缴纳的连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(（不含投标当月))的社保缴纳证明材料）为准。上述证明材料投标时需提供，否则投标无效。

4.2.3定期例行维护要求：

| 序号 | 巡检内容 | 巡检周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线系统 | 每半月一次 |
| 2 | 视频监控系统 | 每半月一次 |
| 3 | 人脸门禁系统 | 每半月一次 |
| 4 | 食堂消费系统 | 每半月一次 |
| 5 | 广播系统 | 每半月一次 |
| 6 | 无线覆盖系统 | 每半月一次 |
| 7 | 周界报警系统 | 每半月一次 |
| 8 | 巡更系统 | 每半月一次 |
| 9 | 停车访客管理系统 | 每半月一次 |
| 10 | 信息发布系统 | 每半月一次 |
| 11 | 智能照明系统 | 每半月一次 |
| 12 | 楼控系统 | 每半月一次 |
| 13 | 能源管理系统 | 每半月一次 |
| 14 | 智能防雷管理系统 | 每半月一次 |
| 15 | 反恐路障机系统 | 每半月一次 |
| 16 | 重点可视化系统 | 每半月一次 |

4.2.4运维系统日常支持服务

（1）定期的系统培训，每季度一次负责对使用人员进行系统操作、运维、维修培训。如使用人员有调整更换须及时提供培训,并经培训后才能上岗。

（2）设备保养：按照保养标准及要求,做好设备保养,其中：每月至少1次对系统设备和运行环境进行清洁、除垢、防锈蚀，检查校准设备标签，时间为每月的第三个星期。

（3）系统保养：对系统必须定时定点进行全面的检测保养，其中:每季度至少1次包括对机房、服务器、前端点位及传输部分的清洁整理，时间为每季度的第一个星期。

（4）软件应用运维：软件维护、故障排除及恢复、病毒防范及消除、定期数据备份（每月一次）、故障数据及时恢复等。

（5）通讯及布线系统运维：对新增及变更的线缆线路整理、标志标签检查校核、网络交换无线通信设备测试、硬盘录像机测试、光端机等传输设备测试。

（6）完成采购人临时交办的工作任务。

4.3运维系统故障恢复服务

（1）故障响应：必须做到 7×24小时报修响应，及时排除一切故障，检修人员入场检修，不得超过15分钟。

（2）系统故障恢复：软件及操作系统经过维护及保养不得出现影响正常运行的故障,确因不可抗拒因素而产生的故障,须2小时内应急修复，保证系统正常工作。

（3）设备维修更换费用：维修、保养服务中，如涉及设备（配件）的更换，运维方负责价值两千元以下故障设备（配件）的更换，两千元以上的故障设备（配件）由采购人提供，运维方负责设备更换，并保障原有软硬件系统的正常运行。

（4） 修复确认：所有软硬件系统在维护保养及故障维修恢复正常后，都需由采购人确认。

（5）运维方有义务提供与本项目有关的技术咨询等服务，并做好培训工作。

5.付款方式及说明：合同签订生效后，每季度经考核合格后支付合同总金额的25%，合同期满后10个工作日内支付至合同总价款的100%。考核低于85分（含）扣除当季度服务费的10%，考核低于75分（含）扣除当季度服务费的20%。

6．其他相关说明

（1）投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，一旦中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

（2）确定中标后，中标供应商须按采购方要求，提供所有用工人员的剩余相关材料给采购人备案，且未经采购方许可，不得更换项目负责人及用工人员；

（3）合同期内，如中标供应商运维人员遭受人身意外伤害或突发疾病，无论是否构成工伤，均由中标供应商负责处理赔偿及善后事宜，与采购方无关。

（4）中标供应商应当确保现场运维人员在服务期内遵章守则、遵纪守法，如因运维人员本身过错给采购方或第三人造成损害的，由中标供应商承担相应赔偿责任和善后事宜。

（5）如有违反职业道德、工作职责或其他违法违纪行为的，采购方将对中标供应商严格考核，并与运维服务支付费用挂钩。采购方在对中标供应商进行业务沟通、管理、指导、检查及考核时提出的问题或事件，中标供应商应积极配合，并迅速做出明确的响应与承诺。

（6）本项目合同履行地点：无锡市公安局，具体地点以合同书约定为准。

第五章  评标方法与评标标准

第一部分评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

- 评分标准

（1）投标报价（25分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

（2）技术力量（3分）

以投标人填列的《项目人员配置清单》及按要求提供的证明材料（人员证书复印件和投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其缴纳社保的证明为准。扫描件上传至投标系统中，否则不得分。

1.项目负责人提供高级工程师证书得1分，（1分）

2.项目组成员提供二级(及以上)建造师证书得1分，（1分）

3.项目组成员提供建筑施工特种作业建筑电工操作资格证书得1分。（1分）

（3）投标人评价（11分）：证书扫描件上传至投标系统中，否则不得分。

1.投标人具有有效期内的（1）质量管理体系ISO9001认证证书、（2）职业健康安全管理体系ISO45001认证证书、（3）环境管理体系ISO14001认证证书、（4）ISO/IEC27001信息安全管理体系认证证书、（5）ISO/IEC 20000信息技术服务管理体系认证证书，每有一项得1分，最高得5分。

2.业绩：自2021年1月1日以来，有类似合同案例，每有1个得2分，最多得6分；（合同扫描件上传至投标系统中，必须至少包括合同首页、合同内容页、合同金额页和合同签字盖章页，否则不得分）。

（4）服务能力（1分）

1.本地化服务（1分）：投标人提供本地化服务承诺函，承诺中标后将在本地派驻常驻服务人员，得1分。

- 技术方案（60分）

1.对需求的把握与理解（20分）

考察投标人对采购方建筑智能化各系统维护的需求理解是否全面、准确；维保业务流程是否合理、清晰；维保方案是否科学可行等方面进行详细阐述。由评委独立在各投标人之间进行横向比较评审，方案包含以上所有内容(即设备资源台账、基础设施硬件拓扑、前端设备维护迁移、设备运行管理、维护服务方案)，整体方案完整、逻辑合理，无套用内容，得20分；以上内容点存在1处缺项，得16分；以上内容点存在2处缺项，得12分；以上内容点存在3处以上缺项或不符合采购方现场实际情况的，得0分。

2.系统运维方案（40分）

① 总体运维服务方案（8分）：能结合采购方建筑智能化系统的业务特点和实际情况，合理、详细地描述总体运维服务方案及故障响应、应急处置方案。整体方案完整、逻辑合理，切实可行的得8分，方案描述比较完整、逻辑合理，可操作性良好的得6分，方案描述有缺漏、逻辑一般，可操作性一般的得4分，无方案不得分。

②各系统详细运维方案(32分)：考察针对采购方建筑智能化各系统具体运维方案的科学性，合理性，完整性及可行性。方案科学合理、符合实际需求、内容完整、切实可行为“优”，方案较为科学合理，符合实际需求，内容完整，可行性良好为“良”，方案基本科学合理、符合性一般，可行性一般的为“一般”，酌情给分，无方案不得分：

1.综合布线系统（2分）优得2分，良得1.5分，一般得1分；

2.视频监控系统（2分）优得2分，良得1.5分，一般得1分；

3.门禁人脸识别系统（2分）优得2分，良得1.5分，一般得1分；

4.食堂消费系统（2分）优得2分，良得1.5分，一般得1分；

5.公共广播系统（2分）优得2分，良得1.5分，一般得1分；

6.无线对讲通讯系统（2分）优得2分，良得1.5分，一般得1分；

7.周界报警系统（2分）优得2分，良得1.5分，一般得1分；

8.巡更系统（2分）优得2分，良得1.5分，一般得1分；

9.停车管理及访客系统（2分）优得2分，良得1.5分，一般得1分；

10.信息发布系统（2分）优得2分，良得1.5分，一般得1分；

11.楼控系统（2分）优得2分，良得1.5分，一般得1分；

12.智能照明系统（2分）优得2分，良得1.5分，一般得1分；

13.能耗系统（2分）优得2分，良得1.5分，一般得1分；

14.智能防雷系统（2分）优得2分，良得1.5分，一般得1分；

15.反恐路障机系统（2分）优得2分，良得1.5分，一般得1分；

16.重点办公室可视化系统（2分）优得2分，良得1.5分，一般得1分。

技术文件除编制粗糙、缺漏项较多或页数明显偏少的外，评委一般按照上述评分要求及响应技术文件实际内容酌情评分。

除招标文件“26.无效投标条款和废标条款”中涉及本项评分的情况外评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。评委一般按照上述评分要求及投标文件实际内容酌情评分。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

第六章  投标文件内容与格式

第一部分投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审事项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 被授权人具有与本企业签订的劳动合同或供应商为其缴纳的由相关部门出具的近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费证明（新成立的企业若不满足六个月，提供成立之后被授权人）相关月份的社保缴费证明）； |  |
| 4 | 投标人近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2022年度或2023年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 5 | 投标人近六个月任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 投标人近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 7 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 8 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 本项目要求的特定资格证明文件 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 10 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～7项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第4、5、6项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立且无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第10项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、7项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、4、5、6、8（如有要求）、9（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 5 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件及其他证明文件1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～4项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。

第二部分投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：

- 20   年   月

二、授权委托书（给定格式）：

- 授权委托书

我公司（单位、联合体）针对                      项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：

（被授权人身份证原件扫描件附后）

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字或盖章即可。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

- 资格声明函

江苏万享通咨询有限公司：

我公司（单位、联合体）针对本次项目               进行投标，并做如下声明

1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位、联合体）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

日期：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致江苏万享通咨询有限公司：

我方收到贵方编号           招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏万享通咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按照招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：             ；传真：         ；邮编：            ；

通讯地址：                                   ；

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）    针对本项目在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

4.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

八、开标一览表（给定格式）：

- 开标一览表

供应商名称（盖章）                                           采购编号：

| 2025年度警务中心建筑智能化系统运维服务采购 总报价 （人民币） | 小写： 元 大写： |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 姓名： |

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

注：1、本次投标报价包含本项目实施期间产生的所有费用；

2、报价一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评审时一律按报价一览表中内容为准，报价一览表中必须盖章或签字；

九、投标偏离表（给定格式）：

- 投标偏离表

项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- 十、项目人员配置表（格式）

拟派人员配置表及拟派项目负责人简历表

（1）人员配置表

| 序号 | 姓 名 | 年龄 | 性别 | 学 历 | 专业 | 职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（2）拟派项目负责人简历表

供应商名称（盖章）                    　  政府采购编号：

| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话/传真： |  |  |  |  |
| 4 | 从事本项工作时间及工作经历： |  |  |  |  |
| 5 | 拥有关于本项服务方面的职称： |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的关于本项服务方面的奖励情况： |  |  |  |  |
| 7 | 近3年内负责的相关项目： |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：