竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320115-ZZZC-C2025-0003

项目名称：禄口街道2025年翠屏城及小商品城污水处理设施运维服务

采  购  人：南京市江宁区人民政府禄口街道办事处

招标代理机构：南京舟知工程咨询管理有限公司

二O二五年五月

总     目    录

第一章 磋商邀请	1

第二章 供应商须知	5

第三章 评审方法与评审标准	22

第四章 采购需求	27

第五章 采购合同样式	33

第六章 响应文件格式	39

- 第一章 磋商邀请

南京舟知工程咨询管理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受南京市江宁区人民政府禄口街道办事处 (单位名称，以下简称“采购人”）委托，对本项目进行竞争性磋商采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件和磋商。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320115-ZZZC-C2025-0003

2.项目名称：禄口街道2025年翠屏城及小商品城污水处理设施运维服务

3.预算金额：380万元

4.最高限价：380万元，翠屏城东边沟污水处理设施运维最高单价限价为4.56元/吨，小商品城污水处理设施运维最高单价限价为6.66元/吨

5.采购需求：本项目为禄口街道2025年翠屏城及小商品城污水处理设施运维服务，对翠屏城及小商品城污水处理设施运行维护服务。（具体详见采购需求）

6.合同履行期限：330日历天

7.本项目采购标的所属行业为：其他未列明行业。

- 二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明，复印件加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前半年内（至少一个月）的会计报表或2024年度经会计师事务所审计的审计报告，复印件加盖公章）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明及证明材料，复印件加盖公章）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，复印件加盖公章）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明的原件，加盖公章，格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书，加盖公章）。

注：依据南京市财政局“关于在政府采购中推行信用承诺制的通知”，政府采购供应商只需在资格审查环节针对以上要求提供满足相应条件的书面承诺书（南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）。供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将由信用承诺书替代的证明材料在7个工作日内（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条）提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书；

第一、确定排序后核查资质审查资料工作由代理机构负责完成，审核结果如实报备至采购人。

第二、如排序第一名提供的文件存在问题，将按市财政局文件的处罚标准执行。

第三、如第一名存在问题不能与采购人订立合同则由采购人或代理机构按照排序确定第二名为中标候选人或者由采购人重新组织招标。

2.本项目的特定资格要求：投标供应商须具有环保工程专业承包叁级及以上资质（提供证书复印件加盖公章）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照采用以下第(4) 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第() 种方式预留部分采购份额采购中小企业服务:

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见评标办法与标准。

备注：对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。招标人或招标代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录并保存，如供应商组成联合体且联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.供应商诚信档案注册登记

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登录“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取招标文件，但必须在提交投标文件截止日前办理。

供应商参加本次政府采购活动时，在招标文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签字、加盖单位公章后作为投标文件的组成部分提交给采购代理机构或采购人。

6.是否接受联合体投标：不接受。

7.是否接受进口产品：不接受。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：江苏政府采购网

3.方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年6月10日14时30分。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.现场考察、答疑时间：招标人不组织，投标人可自行联系招标人。未考察现场或考察工作不详细的投标人成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔或其他要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复。

1.采购人信息

名 称：南京市江宁区人民政府禄口街道办事处

地址：南京市江宁区禄口街道信陵路38号

联系人：戴主任

2.代理机构信息

名 称：南京舟知工程咨询管理有限公司

地   址：南京市江宁区淳化街道鹏山路26号祥云悦广场6幢1027室(江宁高新园)

联系人：董 工

联系电话：025-52250070

- 第二章 供应商须知

- 一、总    则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2政策功能

3.2.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业，按规定享受价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小微企业之间不得存在投资关系。

特别说明：

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业扶持政策。

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将按照财库〔2014〕68号获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.2.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将按照财库〔2017〕141号将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.2.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.2.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.2.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书。

3.2.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书。

3.2.8 进口产品政策

（1）除采购公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.9 绿色包装规定

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关 VOCs 含量限制标准的产品。

3.2.10 采购文件中的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能列出的品牌或型号，并不是限制条件。供应商可以采用不低于参考的产品档次参与竞争，但是所有技术和功能不得低于采购要求，并提供证明材料以保证整体功能的实现，并在方案中加以合理的阐述说明，否则将可能作为无效投标处理。

3.2.11未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4、磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，招标代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理费按计价格〔2002〕1980号文件规定下浮20%的标准计取。中标人在收到中标通知书后7日内，中标单位应将招标代理服务费用支付给代理单位。

4.3投标保证金：无。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.3成交后，成交供应商需无偿提供纸质版响应文件一式叁份（壹份正本、贰份副本），电子版标书一份,U盘形式。（响应文件电子版中必须包含投标文件的全部内容，不得加密，，PDF盖章格式及WORD格式。每份响应文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。）

7、磋商文件的澄清、修改

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。

7.2 在响应文件提交截止时间前，代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”和“南京公共采购信息网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，招标代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

7.3采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件编制

8、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

9、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

9.1 投标供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标供应商与招标人或代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.2 投标供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

9.3 如无特别说明外，投标供应商应用人民币报价。

9.4  响应文件应按照磋商文件规定的顺序，目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由投标供应商承担。

9.5 投标供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标供应商全称、地址、电话、传真等。

10、响应文件的组成

10.1 投标供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件在《商务条款响应表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。

10.2 响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12．响应文件的商务部分

12.1 商务部分是证明投标供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目如有缺失将作无效投标处理。

（1）★本文件第一章满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定证明文件（复印件）并加盖公章；

（2）★磋商申请及声明；

（3）★法定代表人授权委托书原件及身份证复印件；

（4）★授权代表身份证复印件；

（5）★磋商报价表；

（6）★分项报价表；

（7）★《商务条款响应表》；

（8）磋商文件要求提供的其他资格证明文件和商务资料；

（9）★南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书；

13．响应文件的技术部分

13.1 技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，技术标准应当符合国家强制性标准。磋商文件中技术要求所提供的质量标准，投标供应商可以在响应文件中提出不同的标准，但替代品的质量和性能相同于或优于原技术要求，并且使招标方和买方满意。包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）★服务方案；

（2）项目组人员一览表；

（3）供应商业绩情况表；

（4）★《技术规格偏离表》；

（5）投标供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。

14．响应文件的价格部分

14.1 供应商应按磋商文件提供规定格式填报价格。

14.2 报价应包含完成本货物和服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

14.3 每个标段只允许有一个唯一报价，招标人不接受任何形式的选择性报价，包括对一个以上标段的组合标折扣。

14.4 政府采购提倡公平竞争，反对盲目压价参与磋商，任何盲目压价和低于成本报价将会被拒绝。

14.5 投标供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、降低质量的理由。

14.6 投标供应商的投标报价不得高于磋商文件规定的最高限价（或预算），超过磋商文件规定的最高限价的投标文件，将否决其投标。

14.7供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

14.8经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

14.9投标人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险，如承包人的管理费、利润的风险，投标人应结合市场情况，根据企业自身实际合理确定、自主报价，风险由投标人全部承担。同时投标人的投标报价应包括磋商文件关于合同专用条款中明示的风险、责任和义务。因而投标人应根据招标人所提供的施工图和工程量清单仔细计算并自行考虑风险系数进行投标报价，未列细目的费用将视为已分摊在工程的有关细目的单价和总价中。

14.10供应商应自行承担编制投标文件以及提交投标文件所涉及的一切费用，无论结果如何，招标代理机构和采购人对上述费用概不承担。

14.11本项目招标代理费按计价格〔2002〕1980号文件规定下浮20%的标准计取。中标人在收到中标通知书后7日内，中标单位应将招标代理服务费用支付给代理单位。

15、 响应文件的其他部分。

15.其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

16、磋商有效期

16.1 自磋商之日起60天内投标有效。

16.2 在特殊情况下，招标人或招标代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝招标代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件递交

17、响应文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在磋商公告规定的投标截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，做无效投标处理。

17.3招标代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18、响应文件被拒绝接收的情形

18.1 在规定的提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。

19、响应文件的修改和撤回

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至磋商文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

20、联合体

20.1联合体

20.1.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

20.1.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

20.1.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

20.1.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

20.1.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

20.2本项目不接受联合投标。

21、诚实信用

21.1 投标供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标供应商的公平竞争，不得损害招标人和其他投标供应商的合法权益。

21.2 投标供应商不得以低于成本报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

21.3 投标供应商不得以向招标代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标供应商有此行为的，将在南京市政府采购中心网站公告，提请政府采购管理部门将投标供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

21.4 投标供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

- 五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23、磋商小组

23.1招标代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和招标代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，招标代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 招标代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

25.4磋商小组在认为供应商最终报价明显低于其他实质响应供应商报价、有可能影响施工质量、难以诚信履约时，可以要求供应商在现场合理的时间内提供书面说明，内容包括但不限于其最后报价与首次报价差额的原因、具体可落实环节和理由等。供应商不能按磋商小组要求说明报价合理性的，磋商小组可以将其作为无效响应。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和招标代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与招标代理机构及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第三章。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

28、确定成交单位

28.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。磋商小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

28.2成交供应商确定后，将在原采购公告发布媒体上发布公告，向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购单位签订政府采购合同。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者招标代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或招标代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构或采购人提出质疑。

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

29.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.4质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

（7）供应商如组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.5供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向招标代理机构提出，由招标代理机构负责答复。	29.6 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.7 以下情形的质疑不予受理

29.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.7.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.7.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.7.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.7.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人或招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.9招标代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

29.10质疑供应商对招标代理机构的答复不满意，或招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。	29.11供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

30、成交通知书

30.l 成交结果确定后，招标代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

30.2在成交结果公告届满之日起30日内, 成交供应商可使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。

30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

31、签订合同

31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对磋商文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

31.5除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

31.6成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，通报财政部门视情将其列入不良行为名单，一至三年内不得参加江苏政府采购活动。

31.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32、其他

32.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 第三章 评审方法与评审标准

本次采购采用综合评分法。综合评分法是指在满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为成交供应商的评标方法。本次采购得分最高者为成交供应商，第二名为备选供应商，当成交供应商不能履行其义务时，由备选供应商顶替，成为新的成交供应商，也可重新组织采购。具体的评分细则见下表。

| 序号 | 评审 因素 | 评审标准 | 分值 （100分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10（小数点保留两位）。 | 10分 |
| 2 | 服务 方案 （56分） | 2.1根据投标人提供的实施方案整体内容完整性、重点突出性、针对性等进行综合评分。 （1）整体内容完整、重点突出、针对性强的得8分； （2）整体内容基本完整、有重点、有针对性的得5分； （3）整体内容不完整的得2分； （4）未提供不得分。 | 8分 |
|  |  | 2.2根据投标人提供的项目情况调查、河道流域人口水文等基础资料掌握、现有的污染分布情况勘察等进行综合评分。 （1）对本项目所需基础资料掌握清楚、勘察详实的得8分； （2）对本项目所需基础资料基本掌握清楚、基本勘察详实的得5分； （3）对本项目所需基础资料做了一定调查和勘察，但不够完整详实的得2分； （4）未提供不得分。 | 8分 |
|  |  | 2.3根据投标人提供的本项目的重点难点系统分析、重点难点解决对策等进行综合评分。 （1）重点难点分析全面，解决对策可行性很强的得8分； （2）重点难点分析较全面，解决对策有一定的针对性的得5分； （3）重点难点分析一般，解决对策缺乏可行性的得2分； （4）未提供不得分。 | 8分 |
|  |  | 2.4根据投标人提供的技术方案说明（包括设备选型、工艺以及技术路线等）等进行综合评分。 （1）技术方案说明详细、合理、完整的得8分； （2）技术方案说明较为详细、合理、完整的得5分；（3）有技术方案说明，但是不够详细、合理、完整的得2分； （4）未提供不得分。 | 8分 |
|  |  | 2.5根据投标人提供的进度计划、进度保证措施等进行综合评分。 （1）进度计划、进度保证措施详细、合理、完整的得8分； （2）进度计划、进度保证措施较为详细、合理、完整的得5分； （3）进度计划、进度保证措施不够详细、合理、完整的得2分； （4）未提供不得分。 | 8分 |
|  |  | 2.6根据投标人提供的质量保证体系、质量保证措施等进行综合评分。 （1）质量保证体系健全，质量保证措施合理、可行的得8分； （2）质量保证体系较为健全，质量保证措施合理、可行的得5分； （3）质量保证体系不健全，质量保证措施存在一定的缺陷的得2分； （4）未提供不得分。 | 8分 |
|  |  | 2.7根据投标人提供的设备配置、主要工艺设备介绍，设备、管件、建（构）筑物等的防腐措施等进行综合评分。 （1）配置合理，相应措施满足磋商文件要求的得8分； （2）配置较合理，相应措施基本满足磋商文件要求的得5分； （3）配置不合理，相应措施不能满足磋商文件要求或有重大缺陷的得2分； （4）未提供不得分。 | 8分 |
| 3 | 运维服务 （14分） | 根据投标人提供的设备运行方案，工艺设施运行控制，机械及电气设施维护管理方案，突发、应急事故预案及雨季洪涝保障措施响应，污泥监测及安全处置方案，噪音、气味控制方案，水质、水量在线监测方案等进行综合评分。 （1）运维服务详细、具体，对本项目针对性强，具有实际可操作性的得14分 ； （2）运维服务较为详细、完整，对本项目针对性较强的得9分 ； （3）运维服务较为简单、笼统，对本项目针对性不强的得4分 ； （4）未提供不得分。 | 14分 |
| 4 | 业绩 （9分） | 2022年5月以来，供应商具有类似泵站或河道水质提升方面的一体化污水处理设备运行维护业绩的，有1个得3分，本项最高得9分。（需提供项目的合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准，原件备查。不提供不得分。） | 9分 |
| 5 | 项目组成员 （11分） | - （1）项目负责人具有中级及以上职称证书的得1分，本项最高得1分。 - （2）拟派技术负责人具有给排水工程师中级及以上职称证书的得1分，本项最高的1分。 - （3）项目组其他人员（除项目负责人）： - 1、具有施工员、安全员、造价员、材料员、资料员、标准员证书的得2分，本项最高得2分，缺项不得分。 - 2、具有1名水管工得1分，本项最高得1分。 - 3、具有1名维修电工得1分，本项最高得1分。 - 4、具有1名高压电工得1分，本项最高得1分。 5、以上项目组成员提供注册建造师证书的得1分/个，最高4分。 - （项目组成员不得重复，提供相关人员的证书复印件且证书在有效期内及近半年至少1个月的社保证明材料，加盖公章，事业单位不能提供职工养老保险缴费证明的，需提供上级行政主管部门证明，未提供或提供不全不得分。） | 11分 |

- 说明：

- 1、对小型、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 2、对监狱企业产品（限货物）的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对相应货物、工程或服务的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 4、小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

- （1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

- （2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

- 5、监狱和戒毒企业的价格扣除

- （1）本项目对监狱和戒毒企业(简称监狱企业),给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- （2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

- （3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

- 6、残疾人福利性单位的价格扣除

- （1）本项目对残疾人福利单位,给予6%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。

- （2）残疾人福利性单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

- （3）残疾人福利性单位标准参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)。

- 7、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 8、所有认证、证明和业绩均需提供有效的复印件（扫描件），原件备查。

- 9、如果评审分数畸高、畸低的，应详细说明理由。

- 第四章 采购需求

一、服务内容

本项目为禄口街道2025年翠屏城及小商品城污水处理设施运维服务，服务期内采用一体化污水处理设备进行水质处理，处理后水质达地表Ⅳ类水标准（监测指标为氨氮、COD、总磷），暂按330日历天作为统一水质处理计价时间基数。

二、规格

翠屏城东边沟一体化污水处理日处理规模为 1500 吨，小商品城一体化污水处理设施日处理规模为 700吨。

三、最高限价

最高限价380万元，翠屏城东边沟污水处理设施运维最高单价限价为4.56元/吨，小商品城污水处理设施运维最高单价限价为6.66元/吨

| 序号 | 项目名称 | 日处理量（吨） | 年度服务天数（日历天） | 单价上限（元/吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翠屏城东边沟污水处理设施运维 | 1500 | 330 | 4.56 |
| 2 | 小商品城污水处理设施运维 | 700 | 330 | 6.66 |

四、服务期：330日历天

五、付款方式

（1）按季度支付，每运行满一季度经采购人验收合格后支付该季度的处理服务费。

（2）根据污水处理服务项目工作考核办法对服务单位进行月度考核，按考核结果支付服务费。

（3）本季度污水处理服务费=（中标单价×本季度污水处理量）-考核扣款

（4）如因外部原因造成一体化污水处理设备来水达不到设计水量，则甲乙双方协商解决。

六、安全约定

1、中标供应商应采取安全措施，确保实施安全，因本项目实施产生的安全问题由中标供应商承担全部责任。

2、中标供应商的项目负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的项目进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

3、中标供应商的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对项目的安全负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据项目的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

4、中标供应商应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告。对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

5、在实施过程中，应当遵守国家和当地有关环境保护的法律、法规的规定，采取措施将施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物、振动、噪声等污染和危害控制在法律、法规及施工管理规定的范围内。对产生噪声、振动的施工机械，产生不可避免噪声的作业，应在规定时限内施工，尽量减少对周围环境的影响。

6、中标供应商必须做好相关人员的安全管理工作。实施过程中如发生安全事故，一切责任费用均由中标供应商承担，并按有关规定配合协助有关部门做好事故处理工作。

七、其他要求

供应商提供的服务与投标文件不符或对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并依据合同等条款赔偿所造成的损失。

八、考核办法

为有效开展禄口街道2025年翠屏城及小商品城污水处理设施运维服务工作，结合实际情况，特制定本考核办法。

1、考核范围

一体化污水处理设备及维护服务项目。

2、考核原则

为全面、客观的反映污水治理服务质量，本办法确定以下原则：

对一体化污水处理设备及维护服务的处理设备尾水水质、服务质量等进行综合考核。

3、考核内容

由招标人及第三方检测机构成立考核组对服务单位进行考核，结合日常管理制度、应急响应制度、出水水质等工作开展情况。

4、考核方式

本项目采取季度考核。季度考核每季度进行，每个考核周期内由招标人及第三方检测机构发现问题后进行扣分累计，扣分项不限于考核当日发现的问题扣除。

水质监测指标由第三方检测单位定期及不定期的方式进行检测，按照地表Ⅳ类水标准监测PH值、氨氮、COD、总磷四项指标，由招标人根据第三方检测单位提供的检测报告、在线监测数据并结合日常巡查走访评分考核，考核过程中，水质监测采样工作由第三方检测机构负责实施，招标人以及中标单位共同参与。

季度考核水质监测采样时间原则上每季度随机进行。遇暴雨、大范围水体置换、突发性水质恶化事件等严重影响河道水质的因素，监测采样时间可适当延后。

5、考核标准

每季度考核满分为100分，具体由五部分组成。其中，日常管理25分，水质监测50分，水量监测10分，尾水利用10分，信访投诉5分。季度考核评分标准具体详见附表。

6、考核说明

季度考核中的治理设备设施养护等和水质监测指标以河道为单位对服务单位进行考核。

7、考核结果评定

季度考核：

（1）考核标准为100分制。90分（含）以上为优秀，80（含）-89分为合格，80分以下为不合格。由于服务工作不到位等原因导致招标人被市、区级部门行业考核扣分或通报的一次，扣除5分，情节特别严重的，当月不考核，直接扣除当月服务费用。

（2）服务费用参照下列标准进行计算：

①考核高于90分（含90分），季度考核不扣款；

②考核低于90分（不含90分），每相差1分扣2000元；

③考核分数低于80分（不含80分），考核不合格，考核不合格，扣除该季度服务费。

（3）直接扣款的情形

①一个季度内服务无故停止或部分停止5-7天的，按1000元/天进行扣款；停运8-14天的，按1500元/天进行扣款；累计停运15天以上的招标人拒付全季度全部服务费，并有权终止合同。

②招标人不定期对应急处理设备出水水质进行检测，若水质考核不达标，按500元/次进行扣款。

禄口街道2025年翠屏城及小商品城污水处理设施运维服务季度考核表

考核日期：

| 项目 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 常 管 理 （27分） | 管理机制建立及人员配备 | 3 | 建立泵站前池水质应急处理设施管理机制，根据合同要求配备管理人员负责运行维护工作，得3分；管理机制不完善，扣1分；未按要求配备管理人员，少一人扣1分。 |  |
|  | 生产计划及实施 | 4 | 污水、污泥、设备及在线仪表台账记录齐全、真实可靠，得4分；记录不齐全，每缺一项扣0.5分，扣完为止。记录数据不真实、无台账不得分。 |  |
|  | 运行台账 | 4 | 污水、污泥、设备及在线仪表台账记录齐全、真实可靠，得4分；记录不齐全，每缺一项扣0.5分，扣完为止。记录数据不真实、无台账不得分。 |  |
|  | 设备运行 | 6 | 污水处理设备、污泥处理设施、在线监测设备均能正常运行，得6分；污水处理设备正常运行，但在线监测设备有不正常运行情形，每发现一次扣1分，扣完为止；污水处理设备不正常运行，不得分。 |  |
|  | 污泥处置 | 4 | 有污泥处置合同和科学、合理的污泥处置方法，并且不会造成二次污染，得4分；否则不得分。 待处置污泥定点堆放，保证现在干净整洁，发现乱堆乱放，每次扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 进水水质 | 6 | 项目进水氨氮、COD、总磷等主要指标浓度数值波动处于合理范围，得6分；每出现一次不合理异常扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 水 质 监 测 （50分） | 在线监测出水水质 | 30 | 处理出水的氨氮、COD、总磷、PH值每日平均排放值达标，得30分；有一项均值或24小时周期内连续三个水样不达标即认定一天不达标，一天不达标扣1分。 |  |
|  | 飞行监测出水水质 | 20 | 根据环保部所飞行监测结果，一次不达标扣5分。 |  |
| 水 量 监 测 （10分） | 污水处理量 | 10 | 按当年污水处理运行负荷要求予以考核。满足运行负荷要求，得满分。低于运行负荷要求，每低1个百分点，扣0.5分。 |  |
| 尾 水 利 用 （10分） | 利用量 | 6 | 实际尾水利用量大于等于实际处理水量的20%，得6分；实际尾水利用量不足实际处理水量的20%，每少1个百分点扣0.5分。 |  |
|  | 利用方式 | 2 | 完整记录回用水水量、用途和去向，得2分；记录不全，一次扣0.5分。 |  |
|  | 设备安装 | 2 | 按要求安装回用水流量计，并正常运行，得2分；安装回用水流量计，但不能正常运行，扣1分。未安装回用水流量计，不得分。 |  |
| 信 访 投 诉 （3分） | 信访投诉处置 | 3 | 在接到信访投诉时，积极妥善解决，未造成不良影响，不扣分；处置不及时，但未造成不良影响，一次扣1分；处置不及时，且造成不良影响，一次扣3分。 |  |
| 总得分 |  |  |  |  |
| 注：1.在考核过程中存在弄虚作假、数据不真实、对待问题拒不整改的，直接评定为不合格。 2.考核分数100—90分为优秀，89—80分为良好，79分及以下为不合格。 3.环保所将此表送至财政所作为服务费用发放标准，建议考核分数90分及以上，可按100%比例发放当季服务费用。 4.此表一式三份：环保所、财政所和服务单位各执一份。 |  |  |  |  |
| 服务单位： 项目负责人： 考核部门： 部门负责人： 考核参与人员： |  |  |  |  |

- 第五章 采购合同样式

南京市政府采购合同

（供参考）

项目编号 ：

项目名称 ：

采购单位 ：

服务单位 ：

签订日期 ：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照磋商结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：

采购内容详见乙方投标文件等。

第二条 合同总价款

本合同项下服务总价款为          （大写）人民币/年。

| 序号 | 项目名称 | 日处理量（吨） | 年度服务天数（日历天） | 单价（元/吨） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翠屏城东边沟污水处理设施运维 | 1500 | 330 |  |  |
| 2 | 小商品城污水处理设施运维 | 700 | 330 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |
| - 总价=日处理量（吨）*330日历天*单价（元/吨） - 合计=总价之和 |  |  |  |  |  |

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于禄口街道2025年翠屏城及小商品城污水处理设施运维服务项目采购文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）竞争性磋商文件；

（2）乙方提供的响应文件和报价表；

（3）服务承诺；

（4）成交通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。维保期满前，乙方应根据甲方要求提供完整的文档资料，并配合甲方做好下一维保年度的衔接工作（如供应商在过往一年中未达到采购人要求，采购人有权停止供应商下一年的服务）。

第六条 验收

1、甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，并承担验收费用等。

2、具体运行维护考核办法及标准，甲方将在乙方合同签订后具体明确，并作为合同的附件。乙方只有在通过甲方考核后方能续签下一年度运维合同。

第七条 履约保证金（不采用）

1、成交供应商将在采购合同签订时向采购人提交合同金额 / %的履约保证金。履约保证金将在项目验收完成后五个工作日内无息退还。

2、履约保证金的有效期为该项目竣工验收时止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后五工作日内无息退还给乙方。

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：

（1）按季度支付，每运行满一季度经采购人验收合格后支付该季度的处理服务费。

（2）根据污水处理服务项目工作考核办法对服务单位进行月度考核，按考核结果支付服务费。

（3）本季度污水处理服务费=（中标单价×本季度污水处理量）-考核扣款

（4）如因外部原因造成一体化污水处理设备来水达不到设计水量，则甲乙双方协商解决，约定相应保底水量和支付比例。

第九条 违约责任

1、如乙方不能按期交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

2、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

3、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

4、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

5、维保期满前，若乙方未按时、按甲方要求提供相关文档资料，或不配合甲方做好下一维保年度的衔接工作的承担违约责任，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

第十条 安全约定

1、乙方应采取安全措施，确保实施安全，因本项目实施产生的安全问题由乙方承担全部责任。

2、乙方的项目负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的项目进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

3、乙方的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对项目的安全负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据项目的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

4、乙方应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告。对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

5、在实施过程中，乙方应当遵守国家和当地有关环境保护的法律、法规的规定，采取措施将施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物、振动、噪声等污染和危害控制在法律、法规及施工管理规定的范围内。对产生噪声、振动的施工机械，产生不可避免噪声的作业，应在规定时限内施工，尽量减少对周围环境的影响。

6、乙方必须做好相关人员的安全管理工作。实施过程中如发生安全事故，一切责任费用均由乙方承担，并按有关规定配合协助有关部门做好事故处理工作。

第十一条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加南京市采购代理组织的政府采购活动。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式捌份，甲乙双方各执叁份，一份交采购代理存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

附件：一、考核办法

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

- 第六章 响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、磋商申请及声明

磋商申请及声明

致：南京市江宁区人民政府禄口街道办事处

根据贵方             号磋商文件，正式授权下述签字人             (姓名和职务)代表我方          （供应商名称），提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按磋商要求，我们的磋商总报价为：           元。

3、合同履行期限：         。

4、本项目拟派的项目负责人：          ，联系方式：            。

5、我们已详细审核全部竞争性磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对竞争性磋商文件任何误解的权利，提交磋商响应文件后，不对竞争性磋商文件本身提出质疑。

6、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成人员到岗、调配等服务，并交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本磋商有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

帐    号：

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期： 年 月 日

二、法定代表人授权书

法定代表人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：

授权单位名称（加盖电子公章）：

单位地址：

日期：    年     月    日

（后附法定代表人和被授权人身份证）

- 三、磋商报价表

磋商报价表

本次为首次报价                      货币单位：人民币元

项目编号：项目编号

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：

四、分项报价表

分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 日处理量（吨） | 年度服务天数（日历天） | 单价（元/吨） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翠屏城东边沟污水处理设施运维 | 1500 | 330 |  |  |
| 2 | 小商品城污水处理设施运维 | 700 | 330 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |
| - 总价=日处理量（吨）*330日历天*单价（元/吨） - 合计=总价之和 |  |  |  |  |  |

投标供应商名称:                                          （加盖电子公章）

五、技术规格偏离表

技术规格偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购要求规格 | 磋商响应 |  | 偏离 |

说明：此表行数不够填写，请自行增加。

投标供应商名称:                                          （加盖电子公章）

六、商务条款响应表

商务条款响应表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 磋商响应 | 偏离 |

说明：此表行数不够填写，请自行增加。

投标供应商名称:                                     （加盖电子公章）

七、项目组人员一览表

项目组人员一览表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 姓名 | 在本项目中担任的职务 | 证书 | 身份证号码 | 主要资历、经验 及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附项目组人员身份证、证书等相关证明材料复印件。如果行数不够表中行数可自加。

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期： 年 月  日

八、供应商业绩情况表

供应商业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 合同号 | 签约日期 | 项目简介 | 项目金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：必须提供合同复印件。（如有，后附证明材料）

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期： 年 月  日

- 九、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

十、服务方案

（格式自拟）

十一、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策的小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.    （标的名称）  ，属于 (采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称）  ，属于 (采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 十二、资格证明

（格式自拟，据实提交，含公司各类资质及获奖情况）

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期： 年 月  日

十三、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

南京市江宁区人民政府禄口街道办事处：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中    （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（加盖电子公章）：

年     月    日

- 十四、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（注：成交供应商为残疾人福利性单位的，随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。）

- 十五、其他相关证明文件

（供应商认为投标所需其他相关资料，格式自拟。）

- 十六、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

| 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印） |  |  |  |
| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |