南通市海门区政府采购

招标文件

（第二次）

项目名称：南通市海门区正余镇人民政府采购2024~2026年度雨污水管网养护项目

项目编号：JSZC-320614-NTCJ-G2024-0052

采购单位：南通市海门区正余镇人民政府

代理机构：南通城建工程项目管理有限公司

二○二四年十二月

江苏政府采购（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）

目 录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  投标文件格式

# 第一部分  招标公告

项目概况

南通市海门区正余镇人民政府采购2024~2026年度雨污水管网养护项目JSZC-320614-NTCJ-G2024-0052招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年01月17日09点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320614-NTCJ-G2024-0052

项目名称：南通市海门区正余镇人民政府采购2024~2026年度雨污水管网养护项目

采购方式：公开招标

预算金额：100万元

最高限价：本项目采用优惠率报价方式，以清单中各项全费用服务综合单价限价为基础，优惠率为百分数，0.00%≤优惠率＜100.00%，最多精确到小数点后两位，超出此范围的投标报价为无效报价。

(★特别提醒，因苏采云系统仅默认优惠率报价方式，供应商须统一按优惠率进行报价。优惠率是指价格下降幅度的百分比。投标单位应慎重报价，切勿报反。所报优惠率越高，则表示合同单价越低。)

采购需求：详见招标文件，请仔细研究

合同履行期限：合同签订之日起至2026年12月31日止

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

2.法定代表人身份证明书；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证扫描件；

4.供应商信用承诺书；

5.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

6.采购人或采购代理机构在投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查投标人的建筑业企业资质动态监管状态，对动态监管处于不合格状态的投标人进行截图保存，提供给评标委员会，资格审查不通过；

7.投标人认为其它需要提交的资格审查证明材料。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目,供应商应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

- 本项目的特定资格要求：

1.投标单位必须具有有效的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，且具备有效的企业安全生产许可证。提供证书扫描件。

2.项目负责人必须具备市政公用工程专业注册建造师贰级及以上资质，同时具有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(B证)；（项目负责人必须注册在该投标单位，且为本单位正式人员。提供相应证书及投标单位为其缴纳的近一个月的基本养老保险证明材料）。

注：如拟派项目负责人为一级注册建造师的，必须根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市[2021]40号）文件要求执行，否则不予认可。

拟派项目负责人为江苏省二级建造师的，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(〔2023〕第26号)文件要求换发新的注册证书电子证照，否则不予认可，其他省从其规定。

- 获取招标文件

- 时间：2024年12月30日至2025年01月07日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：江苏政府采购网。

方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年01月17日 09时00 分（北京时间）

地 点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收。

2.项目类型：服务。

3.本项目所属行业：建筑业。

4.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

5.“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

6.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

7.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

8.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

9.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

- 注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

10.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

11.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

12.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。技术、软件支持电话：0519-86722801；0513-59001950

### 13.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

14.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：南通市海门区正余镇人民政府

单位地址：南通市海门区正余镇

联系人及联系方式：孙先生  15950850693

2.采购代理机构信息

名称：南通城建工程项目管理有限公司

地址：南通市海门区苏城大厦7楼

联系方式：顾女士　13921662537

3.技术、软件支持电话：0519-86722801；0519-86722806；0513-59001950；

# 第二部分  投标须知

（一）总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加招标有关的费用，无论招标过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人及采购代理机构不收取标书工本费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

（二）招标文件

1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）合同签订与验收付款

（6）质疑提出和处理

（7）响应文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

3.招标文件的修改

3.1 在投标文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

4.在投标响应截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.投标人对采购人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

（三）投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件，商务、技术标文件、价格标文件。供应商按“第七部分 投标文件组成”要求编写投标文件。

3.投标有效期

3.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.电子投标文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

5.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

5.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

（四）投标文件的递交

1.投标文件的递交

1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2.投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

4.投标文件的拒收

4.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

5.投标文件的撤回和修改

5.1 投标文件的撤回

5.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见江苏政府采购网CA办理指南及“苏采云”供应商操作手册。

5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

5.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

（五）开标与评标

1.开标

1.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

开标当天投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2开标仪式由采购代理机构组织，在不见面交易系统中进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

2.评标委员会

2.1 开标后，采购人或采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.4采购人或采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，公布评标结果时一并公布所有投标人的评审得分及排序情况。

4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“不见面交易系统”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

5.对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，评标委员会从“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标人在规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“不见面交易系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

6.1.12中标供应商对涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标人应提供绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。

6.1.13投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.14不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.15投标人的商务、技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因系统故障原因造成开标不成功的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

7.投标文件线上格式要求

7.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

7.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

7.3本项目采用线上投标，即投标人的投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

（六）定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。

1.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.2供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.中标通知书

3.l 中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策

3.1中标供应商如需获得履约保证金支持，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，在江苏政府采购网首页“保险保函”专栏，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约(保函)保险操作手册。

3.2根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

3.3根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），中标（成交）供应商可通过中征应收账款融资服务平台（简称“中征平台”）办理“政采贷”融资贷款，具体业务操作流程如下：

3.3.1确定融资意向。中标（成交）供应商取得中标（成交）通知书后，联系意向金融机构，商治融资事项，确定融资意向。

3.3.2签订采购合同。中标（成交）供应商与采购人签订政府采购合同时，应将自身融资需求告知采购人或其委托的采购代理机构，提醒（或协助）其当天在“苏采云”上传合同的同时将“供应商是否融资”选为“是”。

3.3.3提交融资申请。中标（成交）供应商登录“中征平台”进行用户注册，查看“政采贷”融资产品，向确定合作的金融机构提交融资申请。

3.3.4确认回款账户。金融机构填写需要锁定的回款账户信息后中标（成交）供应商应登录“中征平台”确认账户信息，以实现回款账户的锁定。

第三部分  项目需求

第一章 采购项目内容与技术要求

一、采购范围

南通市海门区正余镇人民政府采购2024~2026年度雨污水管网养护项目，对南通市海门区正余镇采购单位指定范围内的排水管网，进行整个合同期（合同签订之日起至2026年12月31日止）的养护服务，实施内容详见全费用服务清单单价明细表。

二、项目内容：

南通市海门区正余镇范围内排水管网养护服务包括管网疏通、管网检测、化粪池清掏、管道损坏修复、日常巡查、12345应急处置、防汛应急处置等。具体全费用服务清单单价明细表如下：

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 全费用综合 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 管道疏通 |  |  |  |
| 1 | DN600以下（含DN600))雨污水管疏通，含井下安全防护、气囊封堵拆除、高压车清洗疏通、封堵段积泥清理外运、封堵段抽水等在内 | m | 1 | 32.49 |
| 2 | DN600以上雨污水管疏通，含井下安全防护、气囊封堵拆除、高压车清洗疏通、封堵段积泥清理外运、封堵段抽水等在内 | m | 1 | 39.49 |
| 二、 | 管道、检查井同步检测 |  |  |  |
| 3 | 管道电视检测、检查井潜望镜检测DN600(含DN600)以下 | m | 1 | 24.79 |
| 4 | 管道电视检测、检查井潜望镜检测DN600以上 | m | 1 | 27.15 |
| 三、 | 维修项目 |  |  |  |
| 5 | 挖沟槽土方：挖土深度：2M内 | m3 | 1 | 11.91 |
| 6 | 挖沟槽土方：挖土深度：4M内 | m3 | 1 | 14.01 |
| 7 | 挖沟槽土方：挖土深度：6M内 | m3 | 1 | 16.53 |
| 8 | 回填方:素土 | m3 | 1 | 9.11 |
| 9 | 回填方:水泥土5% | m3 | 1 | 81.88 |
| 10 | 余方弃置：运距自行考虑 | m3 | 1 | 23.35 |
| 11 | 拆除路面：拆除混凝土路面及结构层，外运，含路面切割，一般道路及场地 | m2 | 1 | 22.28 |
| 12 | 拆除路面：拆除混凝土路面及结构层，外运，含路面切割，主要道路 | m2 | 1 | 33.66 |
| 13 | 拆除路面：拆除沥青混凝土路面及结构层，外运，含路面切割，慢车道 | m2 | 1 | 27.61 |
| 14 | 拆除路面：拆除沥青混凝土路面及结构层，外运，含路面切割，行车道 | m2 | 1 | 38.34 |
| 15 | 拆除人行道：拆除人行道及结构层，外运 | m2 | 1 | 14.03 |
| 16 | 管道铺设：PVC-U实壁管，管径DN110， | m | 1 | 35.49 |
| 17 | 管道铺设：PVC-U实壁管，管径DN160 | m | 1 | 64.92 |
| 18 | 管道铺设：PVC-U实壁管，管径DN200，360°砂基础，管顶30cm | m | 1 | 280.51 |
| 19 | 管道铺设：PVC-U实壁管，管径DN300，360°砂基础，管顶30cm | m | 1 | 517.18 |
| 20 | 管道铺设：PVC-U实壁管，管径DN400，360°砂基础，管顶30cm | m | 1 | 692.49 |
| 21 | 管道铺设：PVC-U实壁管，管径DN500，360°砂基础，管顶30cm | m | 1 | 1108.04 |
| 22 | 管道铺设：PVC-U实壁管，管径DN600，360°砂基础，管顶30cm | m | 1 | 1522.91 |
| 23 | 管道铺设：PVC-U实壁管，管径DN800，360°砂基础，管顶30cm | m | 1 | 2170.16 |
| 24 | 管道铺设：钢筋混凝土承插II管，管径DN1000，180°钢筋基础 | m | 1 | 1748.07 |
| 25 | 管道铺设：钢筋混凝土承插II管，管径DN1200，180°钢筋基础 | m | 1 | 2277.98 |
| 26 | 管道铺设：钢筋混凝土承插II管，管径DN1500，180°钢筋基础 | m | 1 | 3407.94 |
| 27 | 水平导向钻进PE（100）给水管DN300,1.0mpa，热熔连接，闭水试压。 | m | 1 | 915.00 |
| 28 | 水平导向钻进PE（100）给水管DN400,1.0mpa，热熔连接，闭水试压。 | m | 1 | 1367.37 |
| 29 | 水平导向钻进PE（100）给水管DN500,1.0mpa，热熔连接，闭水试压。 | m | 1 | 1982.05 |
| 30 | 砖砌井：500*500雨水检查井，钢纤维井盖座 | 座 | 1 | 1274.46 |
| 31 | 砖砌井：600*600雨水检查井，钢纤维井盖座 | 座 | 1 | 1855.21 |
| 32 | 砖砌井：φ700雨水检查井，钢纤维井盖座 | 座 | 1 | 1843.20 |
| 33 | 混凝土井：φ1000钢筋混凝土雨水检查井，Ø700 重型五防球墨铸铁井盖座（带防坠板） | 座 | 1 | 6154.49 |
| 34 | 混凝土井：φ1250钢筋混凝土雨水检查井，Ø700 重型五防球墨铸铁井盖座（带防坠板） | 座 | 1 | 7374.05 |
| 35 | 混凝土井：φ1500钢筋混凝土雨水检查井，Ø700 重型五防球墨铸铁井盖座（带防坠板） | 座 | 1 | 9234.15 |
| 36 | 混凝土井：φ700钢筋混凝土检查井，Ø700 重型五防球墨铸铁井盖座（带防坠板） | 座 | 1 | 4365.99 |
| 37 | 混凝土井：φ1000钢筋混凝土污水检查井，Ø700 重型五防球墨铸铁井盖座（带防坠板） | 座 | 1 | 6675.66 |
| 38 | 混凝土井：φ1250钢筋混凝土污水检查井，Ø700 重型五防球墨铸铁井盖座（带防坠板） | 座 | 1 | 8978.14 |
| 39 | 混凝土井：φ1500钢筋混凝土污水检查井，Ø700 重型五防球墨铸铁井盖座（带防坠板） | 座 | 1 | 11241.17 |
| 40 | 雨水口：单篦雨水口，铸铁井篦 | 座 | 1 | 679.46 |
| 41 | 雨水口：双篦雨水口，铸铁井篦 | 座 | 1 | 1470.40 |
| 42 | 管道接入：原有检查井封堵、井下防护措施，原有检查井破洞，接入管里外处理等 | 处 | 1 | 4215.13 |
| 43 | 水泥混凝土：15cmC30混凝土+15cm碎石 | m2 | 1 | 175.07 |
| 44 | 水泥混凝土：20cmC30混凝土+15cm碎石 | m2 | 1 | 209.31 |
| 45 | 水泥混凝土：40cmC30混凝土+15cm碎石 | m2 | 1 | 355.90 |
| 46 | 沥青混凝土:4cmAC-13C+6cmAC-20C+沥青粘层油+20cmC30混凝土+15cm碎石 | m2 | 1 | 369.04 |
| 47 | 沥青混凝土:4cmAC-13C+6cmAC-20C+沥青粘层油+40cmC30混凝土+15cm碎石 | m2 | 1 | 515.63 |
| 48 | 人行道块料铺设：10cm碎石垫层+10cmC20混凝土+6cm透水砖 | m2 | 1 | 233.30 |
| 49 | 人行道块料铺设：10cm碎石垫层+10cmC20混凝土+5cm花岗岩 | m2 | 1 | 405.13 |
| 50 | 井盖维修：更换井盖（砼井盖500*380）、含所有涉及的费用在内 | 只 | 1 | 219.57 |
| 51 | 井盖维修：更换井盖（砼井盖600*600以内）、含所有涉及的费用在内 | 只 | 1 | 343.94 |
| 52 | 井盖维修：更换井盖（轻型圆形砼井盖700）、含所有涉及的费用在内 | 只 | 1 | 354.50 |
| 53 | 井盖维修：更换井盖（重型圆形砼井盖700）、含所有涉及的费用在内 | 只 | 1 | 343.94 |
| 54 | 井盖维修： 更换井框盖（砼井框盖）、含所有涉及的费用在内 | 套 | 1 | 742.78 |
| 55 | 井盖维修：更换井框盖（五防球墨铸铁盖井框）、含所有涉及的费用在内 | 套 | 1 | 1662.93 |
| 56 | 检查井维修：加检查井防坠网、含所有涉及的费用在内 | 只 | 1 | 133.09 |
| 57 | 检查井维修：检查井抬高、含所有涉及的费用在内 | 座 | 1 | 380.40 |
| 58 | 侧石维修：更换侧石含所有涉及的费用在内 | m | 1 | 95.93 |
| 59 | 化粪池清掏 | 座 | 1 | 2262.59 |
| 60 | 气囊封堵管口Ø300-Ø600 | 个 | 1 | 1217.68 |
| 61 | 气囊封堵管口Ø800-Ø1200 | 个 | 1 | 2083.80 |
| 62 | 潜水砖封管口Ø800及以下 | 个 | 1 | 3611.88 |
| 63 | 潜水砖封管口Ø1000及以上 | 个 | 1 | 7578.03 |
| 64 | 点状原位固化：管径DN300 | 环 | 1 | 3478.28 |
| 65 | 点状原位固化：管径DN400 | 环 | 1 | 3788.79 |
| 66 | 点状原位固化：管径DN500 | 环 | 1 | 5177.59 |
| 67 | 点状原位固化：管径DN600 | 环 | 1 | 5569.67 |
| 68 | 点状原位固化：管径DN800 | 环 | 1 | 7900.17 |
| 69 | 紫外光固化：管径DN300 | m | 1 | 1704.11 |
| 70 | 紫外光固化：管径DN400 | m | 1 | 2247.10 |
| 71 | 紫外光固化：管径DN500 | m | 1 | 2525.51 |
| 72 | 紫外光固化：管径DN600 | m | 1 | 3079.87 |
| 73 | 紫外光固化：管径DN800 | m | 1 | 4225.37 |
| 74 | 井点降水 | m | 1 | 197.58 |
| 75 | 拉森钢板桩:4#拉森钢板桩（9米长） | m | 1 | 3156.31 |
| 76 | 拉森钢板桩:4#拉森钢板桩（12米长） | m | 1 | 3691.29 |
| 四 | 突发防汛抢修 |  |  |  |
| 77 | 高压疏通车 | 台班 | 1 | 832.78 |
| 78 | 100m3/H抽水潜水泵（100WQ100-15，7.5kw） | 小时 | 1 | 172.07 |
| 79 | 400m3/H抽水强排泵(自发电、布管8WQQGP400-10，30kw） | 小时 | 1 | 688.20 |
| 80 | 带发电机工具车（3t) | 台班 | 1 | 976.02 |
| 81 | 防汛抢险管理人员工资 | 工日 | 1 | 300.00 |
| 82 | 防汛抢险一般人员工资 | 工日 | 1 | 200.00 |
| 五 | 整个合同服务期内的日常巡查 | 项 | 1 | 200000.00 |

最终结算价按实际完成并验收合格的服务量*全费用合同单价。

全费用合同单价=清单中全费用服务清单单价限价×(1-中标优惠率)。

当实际发生额达到预算额（100万）时合同自动终止。

三、安全文明作业

1、养护作业人员上岗前须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关安全知识、经考核合格后持证上岗。

2、检查井井盖开启后，须立即采取相应安全措施，如加盖安全网盖或设置安全护栏，白天加挂三角红旗，夜间加挂安全红灯或设置反光锥。

3、作业现场、检查井及管道内严禁明火，车辆、行人不得进入作业区；作业人员下井后，井上应有2人监护；如需人员进入管道作业（管径小于0.8M的管道严禁进入作业），还需在井内增加监护人员做中间联络；监护人员不得擅离职守。

4、在征得交管部门同意中断交通后，应在道路两端设置断绝交通的警示标志；在繁华地区作业时，应指派专人指挥交通、维护现场秩序。

5、下井作业应经过严格的审批手续，管道维护和检查严格执行现行相关行业标准。

6、防毒面具应定期校验，下井作业前须再次校验，合格后方可使用。

7、养护人员应统一着装，作业时应按要求设置警示标志和安全护栏，无抛洒滴漏，工完场清，文明作业。

8、疏通作业完毕后，污泥盛器和运输车辆应及时撤离现场；确需在街道上暂时停放的，须经主管部门同意，停放时间不宜超过一昼夜；污泥盛器和运输车辆在街道上停放过夜时，应悬挂安全红灯或设置反光锥。

9、巡查、养护、抢修车辆车况应经常保持良好状态，车容整洁，标志明显。

10、养护单位应建立健全管道及其附属设施档案资料管理制度，配备专职档案资料管理人员。各项管网、设施维护台账健全，记录详细，装订规范。

第二章 采购项目商务要求

# 一 、合同履行期限、服务地点

# （1）服务期限：合同签订之日起至2026年12月31日止。

（2）服务地点：采购人指定地点。

（3）质量要求：合格。严格按照养护作业技术标准执行。

二、服务要求：

(1)投标供应商应根据采购单位的要求，保证施工安全、质量合格，严格按照养护作业技术标准执行。

(2)投标供应商应确保管道疏通项目应有专门的巡查人员定期进行巡查。

(3)化粪池应使用吸污车对其内部的淤积物进行清掏。

(4)投标供应商应在得知突发事件起2小时内到达现场进行处置。一般性问题24小时内完成应急处理，复杂性问题2小时内完成临时性安全围挡，确保道路通行安全。

(5)投标供应商应及时处置各类存在安全隐患或损坏的管道以及设施，避免发生直接与间接安全事故，如因未发现或处理不及时而引发直接与次生灾害事故，其责任和发生的一切费用均由投标供应商承担。

(6)投标供应商应在项目实施过程中同时做好管道疏通台帐资料（每月5号前上交给采购单位）。

(7)投标供应商应承担施工期间的安全保卫工作：由于投标供应商安全措施不到位而发生事故，责任及一切费用均由投标供应商承担。

(8)投标供应商负责施工期间做好安全生产与文明施工管理工作，维护交通安全，如由此发生的安全或交通事故，其责任和一切费用由投标供应商承担。

(9)双方约定投标供应商应做的其他工作：1.负责协调和处理因施工引起的周边地段民事纠纷，并承担由此发生的一切费用；2.投标供应商应及时清理施工中占压的城市道路、绿化带，并承担相应恢复费用。

(10)投标供应商应定期巡视、及时发现和修理管道裂缝、腐蚀、沉降、变形、错口、脱节、破损、孔洞、异管穿入、渗漏、冒溢等情况。定期检查压力井盖板，发现盖板锈蚀、密封垫老化、井体裂缝、管内积泥等情况应及时维修和保养。

(11)投标供应商应确保排水设施沟管畅通，检查井井框盖完好吻合，井内的积淤符合要求，井圈和井盖开裂、丢失应及时补装完整，并做好安全保护警示措施，以防发生意外事故。

(12)投标供应商应严格按照规定对检查井、排放口、管道等进行检查，并建立相应的检查记录以备核查。

(13)投标供应商的养护方式可采用机械作业与人工作业相结合，具体应根据管径、管材、施工工艺等不同区别对待。

(14)养护合同期内，因养护不及时、不合格或不规范及对养护区域内存在安全隐患的设施清理处置不及时等原因所造成人身伤亡及安全等事故，其费用和责任由投标供应商负责承担。

(15)养护期间须确保有淤泥或垃圾运输车、管道疏通等设备可以调配使用，以确保本项目养护内容顺利完成，达到采购单位要求。

(16)其余事宜，按采购单位指定执行。

三、设备配备要求（至少包含以下设备）：

1、投标供应商应配备至少1台管道检测机器人（CCTV）；

2、投标供应商应配备至少1辆清洗吸污车；

注：

①上述设施设备为自有或租赁：

如设施设备为自有的：必须提供企业或法定代表人购置发票，车辆设备还需提供行驶证及清晰可辨识的全彩照片（注：车辆行驶证、发票必须信息一致）；

如设施设备为租赁的：必须提供租赁合同、出租方的购置发票，车辆设备还需提供行驶证及清晰可辨识的全彩照片（注：车辆行驶证、发票必须信息一致），租赁合同必须体现租赁期限，租赁期限必须覆盖本项目的服务期，承租人为本投标单位；

②以上设施设备的相关证明材料原件必须扫描至本次电子投标文件中，不可缺项，否则符合性审查不予通过，作无效标处理。

四、付款方式：

①2025年年底支付：合同签订之日起至该年度内经采购人验收合格的实际完成服务量相应金额的70%；

②2026年年底支付：该年度内经采购人验收合格的实际完成服务量相应金额的70%；

③合同服务期满且项目审计结束后，支付至审计审定价的90%；

④审计结束后满一年且无质量问题后，支付审计审定价的余款。

最终结算价按实际完成并验收合格的服务量*全费用合同单价。

全费用合同单价=清单中全费用服务清单单价限价×(1-中标优惠率)。

当实际发生额达到预算额（100万）时合同自动终止。

以上付款均不计息。合同价款的支付以乙方开具发票并交甲方财务入账为必要条件。乙方应首先确保农民工工资100%足额发放。

五、其它相关说明：

1、本项目投标有效期为开标后60天。

2、无论投标结果如何，投标供应商自行承担与投标响应有关的全部费用,采购单位不收取任何费用。

3、招标代理服务费应包含（分摊）在投标报价中，但不单独列出。中标供应商在领取中标通知书前向招标代理人支付，招标代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文收费标准的80%计取。本项目招标代理费按预算价100万元为计算基数。

4、投标人应自行踏勘现场，对现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，充分考虑本项目施工应采取的措施方案,作出自己的判断结论和估价。根据现场情况考虑相应的投标报价，任何忽视、猜测、或误解项目情况而导致的成本增加等申请一律不予认可，中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加项目造价的要求。

5、本项目履约保证金为5万元，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，在签订合同前缴纳至甲方指定账户（账户名：南通市海门区正余镇财政局，账号：10722401040000215，开户行：农行海门正余支行），并按中标通知书规定时间与采购单位签订合同，项目验收合格后无息退还。

6、若供应商中标后无故弃标，采购人将其移交政府采购监管部门，按政府采购相关法律法规处理。

# 第四部分  开标和评标

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”不见面交易系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、符合性审查、商务技术标、价格标四部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列（本项目按优惠率从高到低），得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，由评标委员会采取现场随机抽取的方式确定中标候选人排名。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（三）商务技术分：50分

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力 | 2 | 投标单位或法定代表人名下具有防汛排涝专业应急救援队伍的得2分（提供登记管理机关（县级及以上民政部门）颁发的登记证书扫描件）。 |
| 2 | 企业荣誉 | 2 | 投标单位自2021年1月1日以来（时间以获奖证书或文件颁发时间为准）得到区县级及以上相关政府职能部门表彰或奖项的，有一个得1分，本项最高得2分。 提供荣誉证书或相关政府职能部门加盖公章的证明材料扫描件。 |
| 3 | 拟派技术负责人 | 4 | 拟派本项目的技术负责人具有：市政公用工程专业一级建造师注册证书的得2分（注册在本投标单位）；同时具有工程类中级工程师职称的得1分，具有工程类高级工程师职称的得2分；本项最多得4分。 注：提供技术负责人相关证书扫描件及投标单位为其缴纳的近一个月的养老保险证明材料扫描件，否则不予计分。 |
| 4 | 企业业绩 | 9 | 投标企业自2021年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，有一项得3分，最多得9分。 注：时间以合同签订时间为准，提供业绩合同扫描件，合同不能体现内容的需提供相关证明材料。 |
| 5 | 专业设施设备 | 8 | 1、管道检测排查设备配置：投标供应商满足采购需求（必须具有1台管道检测机器人CCTV）的基础上，每增加1台管道检测机器人CCTV得1分，本项最多累计得2分。 2、管道疏通清淤设备配置：投标供应商满足采购需求（必须具有1辆清洗吸污车）的基础上，每增加1辆清洗车或吸污车得1分，本项最多累计得2分。 3、井盖维修设备配置：投标人具有井盖圆周切割机的得2分；具有热再生养护车的得2分；本项最多得4分。 注：①如设施设备为自有的：必须提供企业或法定代表人购置发票，车辆设备还需提供行驶证 及清晰可辨识的全彩照片（注：车辆行驶证、发票必须信息一致）； 如设施设备为租赁的：必须提供租赁合同、出租方的购置发票，车辆设备还需提供行驶证 及清晰可辨识的全彩照片（注：车辆行驶证、发票必须信息一致），租赁合同必须体现租赁期限，租赁期限必须覆盖本项目的服务期，承租人为本投标单位； ②提供以上设施设备的证明材料扫描件，不可缺项，否则不予计分。 |
| 6 | 实施方案 | 25 | 实施方案包含： ①管道疏通作业流程；（方案合理可行、科学规范的得5分，基本满足要求的得3分，不够清晰准确的得1分，不提供不得分） ②管道封堵、抽水、疏通、垃圾、淤泥处置方案，有针对道路狭窄区域的疏通清淤措施；（方案合理可行、科学规范的得5分，基本满足要求的得3分，不够清晰准确的得1分，不提供不得分） ③年度养护计划编制；（方案合理可行、科学规范的得5分，基本满足要求的得3分，不够清晰准确的得1分，不提供不得分） ④有限空间作业措施，中毒窒息应急预案；（方案合理可行、针对性强的得5分，基本满足要求的得3分，不够清晰准确的得1分，不提供不得分） ⑤“12345”热线、数字城管、人民来信及上级交办案件（仅限于管网疏通）事件处置；（方案合理可行、及时规范的得5分，基本满足要求的得3分，不够清晰准确的得1分，不提供不得分） |

注：①请供应商根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如响应文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。

②请供应商制作响应文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。

③供应商制作响应文件时所用的所有原件材料均须准备好，签订合同前被采购人核查，如核查时供应商不能提供相关原件材料作弄虚作假处理，供应商自行承担相应法律后果。

（四）价格分：50分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最高的优惠率为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=[（1-评标基准价）/（1-投标优惠率）]×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

（七）采购人代表宣布评标结果。

（八）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标供应商发放中标通知书。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

中标供应商在中标后须将装订好的纸质投标文件一份通过邮寄的方式（不接受到付）寄至南通城建工程项目管理有限公司（南通市海门区苏城大厦7楼，顾女士，13921662537），并在中标通知书规定期限内和采购人签订合同。

- 合同签订与验收付款

一、中标供应商应在中标结果公告后三日内领取《中标通知书》，并按中标通知书规定的时间内与采购人签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标人自行承担。所签合同不得对招标文件作实质性修改。采购单位不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与中标供应商串通或要求中标供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

政府采购合同

甲方(需方)：南通市海门区正余镇人民政府

乙方(供方)：

签订地点：

签订时间：

根据南通市海门区正余镇人民政府采购2024~2026年度雨污水管网养护项目招标结果、甲方招标文件的要求及乙方投标文件的承诺，甲乙双方本着平等、自愿和诚实信用的原则,订立如下合同：

一、项目名称

南通市海门区正余镇人民政府采购2024~2026年度雨污水管网养护项目

二、服务内容

南通市海门区正余镇范围内排水管网养护服务包括管网疏通、管网检测、化粪池清掏、管道损坏修复、日常巡查、12345应急处置、防汛应急处置等。

三、合同金额

本合同暂定金额为（大写）：壹佰万元整，（小写）：¥ 1000000元。

本项目合同优惠率为          %。

合同履约过程中，当服务金额达到了暂定合同价时，则合同自动终止。

最终结算价按实际完成并验收合格的服务量*全费用合同单价。

全费用合同单价=清单中全费用服务清单单价限价×(1-中标优惠率)。

详见附件1：全费用服务清单单价明细表。

四、合同形式、服务方式、时间、地点

1.合同形式：全费用服务单价合同

2.服务方式：每月开始甲方开具派工单

3.服务期限：合同签订之日起至2026年12月31日止

4.服务地点：甲方指定地点

五、付款方式：

①2025年年底支付：合同签订之日起至该年度内经甲方验收合格的实际完成服务量相应金额的70%；

②2026年年底支付：该年度内经甲方验收合格的实际完成服务量相应金额的70%；

③合同服务期满且项目审计结束后，支付至审计审定价的90%；

④审计结束后满一年且无质量问题后，支付审计审定价的余款。

- 以上付款均不计息。乙方每次申请付款，需开具等额增值税发票交甲方财务审批通过后十个工作日内支付，否则甲方有权拒绝付款并不承担逾期付款违约责任。乙方应首先确保农民工工资100%足额发放。

六、履约保证金

1、履约保证金金额为       元（缴纳形式为         ）。

注：（1）缴纳形式为支票、汇票、本票类的，乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在合同期满且所有项目验收合格后一次性无息退还履约保证金。

（2）如缴纳形式为保险保函类的，保险保函上约定期限到期但乙方仍未验收合格的，乙方必须及时续保。

2、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，因乙方违约导致甲方解除合同的，甲方有权全额扣除履约保证金，不予退还，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生其他违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

c.如达不到本合同约定的验收标准或不能一次性验收通过的或发生安全事故的，履约保证金不予退还，同时必须在规定期限内整改到位。

七、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

八、转包或分包

1.本项目不得转包、分包。

2.如有转包、分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并要求乙方承担合同价20%的违约金。

九、质量要求和技术标准：材料质量必须符合国家或相关行业标准要求;服务质量必须符合相关专业技术规范要求，满足国家或相关行业标准，确保达到质量验收标准要求、并且通过验收。

所有材料均由乙方负责采购，由甲方验收，验收合格后方可使用。主要材料必须提供有效的合格证(质保书)和有关检测报告，严禁“三无”产品和低劣材料进场，如发现不合格，甲方有权拒绝使用，乙方承担一切损失。

甲方如对材料的规格、型号、品牌有约定或者乙方对材料的规格、型号、品牌有承诺的，乙方应当购买确定的规格、型号、品牌，不得私自更换，否则甲方有权要求乙方拆除或整改，因此产生的费用由乙方自行承担。

十、验收、竣工结算：由甲方按清单等相关文件要求组织验收。乙方全部内容服务完毕后，向甲方提出验收申请，验收不合格的，由乙方负责整改，如造成工期延误的，需承担延误工期的责任。全部验收合格前，由乙方负责对施工项目的看护和管理，因看护和管理不当造成的损坏，乙方负责修复，费用已包含在合同价中，不再另行计算。

因乙方服务质量不合格，资料归档不及时或缺失重要资料，审计不及时等原因，造成相关部门检查、验收考核扣发财政资金的一切损失，均由乙方自行承担。

十一、结算依据

（1）服务量确认以签证单为准。

（2）合同履约过程中，当服务金额达到了暂定合同价时，则合同自动终止。最终结算价按实际完成并验收合格的服务量*全费用合同单价。全费用合同单价=清单中全费用服务清单单价限价×(1-中标优惠率)。

（3）乙方应接受并积极配合结算审计，乙方同意以政府审计报告审计的价格作为结算依据，乙方应对申报的竣工结算的真实性、正确性负责，对最终审计核减率大于等于5%的，乙方承担全部审计费。同时核减率在5%（含5%）-10%（不含10%）之间的，扣减审计结果金额的0.5%作为违约金，核减率在10%（含10%）-20%（不含20%）之间的，扣减审计结果金额的1%作为违约金，核减率在20%（含20%）-30%（不含30%）之间的，扣减审计结果金额的2%作为违约金，核减率在30%（含30%）以上的，扣减审计结果金额的3%作为违约金。乙方应承担的审计费及违约金由甲方在支付乙方款项时直接扣除。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十三、服务安全

- 本项目实施过程中乙方要严把安全关，服务过程中发生的一切事故由乙方自行负责。

本合同价已经包含安全文明措施费用。如发生事故造成人员伤亡、财产损失的，均由乙方自行承担责任，如造成甲方被索赔的，甲方有权向乙方追偿，因追偿产生的律师费、诉讼费、保全保险费等均由乙方承担。

十四、质量保证及后续服务

(1)应根据甲方的要求，保证施工安全、质量合格，严格按照养护作业技术标准执行。

(2)乙方确保管道疏通项目应有专门的巡查人员定期进行巡查。

(3)化粪池应使用吸污车对其内部的淤积物进行清掏。

(4)乙方应在得知突发事件起2小时内到达现场进行处置。一般性问题24小时内完成应急处理，复杂性问题2小时内完成临时性安全围挡，确保道路通行安全。

(5)乙方应及时处置各类存在安全隐患或损坏的管道以及设施，避免发生直接与间接安全事故，如因未发现或处理不及时而引发直接与次生灾害事故，其责任和发生的一切费用均由乙方承担。

(6)乙方应在项目实施过程中同时做好管道疏通台帐资料（每月5号前上交给甲方）。

(7)乙方应承担服务期间的安全保卫工作：由于乙方安全措施不到位而发生事故，责任及一切费用均由乙方承担。

(8)乙方负责服务期间安全生产与文明施工管理工作，维护交通安全，如由此发生的安全或交通事故，其责任和一切费用由乙方承担。

(9)在服务项目完成最终验收前，乙方在运输、疏通及检测等各种环节中产生的一切事故，概由乙方负责。

(10)双方约定乙方应做的其他工作：1.负责协调和处理因施工引起的周边地段民事纠纷，并承担由此发生的一切费用；2.乙方应及时清理施工中占压的城市道路、绿化带，并承担相应恢复费用。

(11)乙方应定期巡视、及时发现和修理管道裂缝、腐蚀、沉降、变形、错口、脱节、破损、孔洞、异管穿入、渗漏、冒溢等情况。定期检查压力井盖板，发现盖板锈蚀、密封垫老化、井体裂缝、管内积泥等情况应及时维修和保养。

(12)乙方应确保排水设施沟管畅通，检查井井框盖完好吻合，井内的积淤符合要求，井圈和井盖开裂、丢失应及时补装完整，并做好安全保护警示措施，以防发生意外事故。

(13)乙方应严格按照规定对检查井、排放口、管道等进行检查，并建立相应的检查记录以备核查。

(14)乙方的养护方式可采用机械作业与人工作业相结合，具体应根据管径、管材、施工工艺等不同区别对待。

(15)乙方在养护合同期内，因养护不及时、不合格或不规范及对养护区域内存在安全隐患的设施清理处置不及时等原因所造成人身伤亡及安全等事故，其费用和责任由乙方负责承担。

(16)乙方在养护期间须确保有淤泥或垃圾运输车、下水道疏通等设备可以调配使用，以确保本项目养护内容顺利完成，达到甲方要求。

(17)其余事宜，按甲方指定执行。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之一作为违约金。

2.甲方无故逾期验收或逾期办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之一 向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之五 作为违约金。乙方超过约定日期 5 个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5 %的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方如有下列行为之一视为违约，甲方有权终止合同、没收其履约保证金，乙方赔偿甲方的一切损失。

4.1 所提供的服务质量与投标文件的承诺不相符；

4.2 不能按期完成疏通及检测工作，并造成重大影响；

4.3 不能达到国家相关行业规定的标准或采购文件要求；

4.4 造成疏通及检测管理工作严重滞后，无法满足甲方的要求；

4.5 未经甲方同意将项目转包他人；

4.6 乙方违反双方签署合同书的其他主要条款；

5.本项目使用材料必须符合规范要求，如服务过程中乙方使用劣质材料，每发现一次，扣合同款的10%，且乙方应及时整改，否则甲方有权解除合同，要求乙方无条件退场，已完成的应予计量的合格服务量按70%结算服务款。

6.乙方不得将项目转包、违法分包或出借资质给第三人挂靠，如违反甲方有权要求乙方承担合同价款20%的违约金，可直接在应付服务款中扣除，并没收乙方全部履约保证金。

7.由乙方为技术团队成员及施工人员办理人身意外伤害险，基本医疗保险及国家规定的其他保险。

十六、合同纠纷处理

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成按下列第 （二） 种方式解决：

（一）提交  南通  仲裁委员会仲裁。

（二）依法向项目所在地人民法院起诉。

十七、组成本合同的文件包括：

1.本合同条款；

2.本项目的政府采购（招标）文件和供方应标（投标）文件；

3.本项目在采购过程中供需双方签署的全部文字和图片资料；

4.甲乙双方其它按规定约定事宜。

十八、本合同内容如有冲突，以政府采购（招标）文件为准。

十九、合同生效：本合同一式陆份，双方各执叁份，由甲乙双方签字盖章后生效。（多页合同甲乙双方必须加盖骑缝公章）

甲方（需方）（盖章）：                          乙方（供方）（盖章）：

地址：                                          地址：

法定（授权）代表人：                          法定（授权）代表人：

开户银行：

账号：

附件一

全费用服务清单单价明细表

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 全费用综合 单价限价（元） | 合同综合单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 管道疏通 |  |  |  |  |
| 1 | DN600以下（含DN600))雨污水管疏通，含井下安全防护、气囊封堵拆除、高压车清洗疏通、封堵段积泥清理外运、封堵段抽水等在内 | m | 1 | 32.49 |  |
| 2 | DN600以上雨污水管疏通，含井下安全防护、气囊封堵拆除、高压车清洗疏通、封堵段积泥清理外运、封堵段抽水等在内 | m | 1 | 39.49 |  |
| 二、 | 管道、检查井同步检测 |  |  |  |  |
| 3 | 管道电视检测、检查井潜望镜检测DN600(含DN600)以下 | m | 1 | 24.79 |  |
| 4 | 管道电视检测、检查井潜望镜检测DN600以上 | m | 1 | 27.15 |  |
| 三、 | 维修项目 |  |  |  |  |
| 5 | 挖沟槽土方：挖土深度：2M内 | m3 | 1 | 11.91 |  |
| 6 | 挖沟槽土方：挖土深度：4M内 | m3 | 1 | 14.01 |  |
| 7 | 挖沟槽土方：挖土深度：6M内 | m3 | 1 | 16.53 |  |
| 8 | 回填方:素土 | m3 | 1 | 9.11 |  |
| 9 | 回填方:水泥土5% | m3 | 1 | 81.88 |  |
| 10 | 余方弃置：运距自行考虑 | m3 | 1 | 23.35 |  |
| 11 | 拆除路面：拆除混凝土路面及结构层，外运，含路面切割，一般道路及场地 | m2 | 1 | 22.28 |  |
| 12 | 拆除路面：拆除混凝土路面及结构层，外运，含路面切割，主要道路 | m2 | 1 | 33.66 |  |
| 13 | 拆除路面：拆除沥青混凝土路面及结构层，外运，含路面切割，慢车道 | m2 | 1 | 27.61 |  |
| 14 | 拆除路面：拆除沥青混凝土路面及结构层，外运，含路面切割，行车道 | m2 | 1 | 38.34 |  |
| 15 | 拆除人行道：拆除人行道及结构层 ，外运 | m2 | 1 | 14.03 |  |
| 16 | 管道铺设：PVC-U实壁管，管径DN110， | m | 1 | 35.49 |  |
| 17 | 管道铺设：PVC-U实壁管，管径DN160 | m | 1 | 64.92 |  |
| 18 | 管道铺设：PVC-U实壁管，管径DN200，360°砂基础，管顶30cm | m | 1 | 280.51 |  |
| 19 | 管道铺设：PVC-U实壁管，管径DN300，360°砂基础，管顶30cm | m | 1 | 517.18 |  |
| 20 | 管道铺设：PVC-U实壁管，管径DN400，360°砂基础，管顶30cm | m | 1 | 692.49 |  |
| 21 | 管道铺设：PVC-U实壁管，管径DN500，360°砂基础，管顶30cm | m | 1 | 1108.04 |  |
| 22 | 管道铺设：PVC-U实壁管，管径DN600，360°砂基础，管顶30cm | m | 1 | 1522.91 |  |
| 23 | 管道铺设：PVC-U实壁管，管径DN800，360°砂基础，管顶30cm | m | 1 | 2170.16 |  |
| 24 | 管道铺设：钢筋混凝土承插II管，管径DN1000，180°钢筋基础 | m | 1 | 1748.07 |  |
| 25 | 管道铺设：钢筋混凝土承插II管，管径DN1200，180°钢筋基础 | m | 1 | 2277.98 |  |
| 26 | 管道铺设：钢筋混凝土承插II管，管径DN1500，180°钢筋基础 | m | 1 | 3407.94 |  |
| 27 | 水平导向钻进PE（100）给水管DN300,1.0mpa，热熔连接，闭水试压。 | m | 1 | 915.00 |  |
| 28 | 水平导向钻进PE（100）给水管DN400,1.0mpa，热熔连接，闭水试压。 | m | 1 | 1367.37 |  |
| 29 | 水平导向钻进PE（100）给水管DN500,1.0mpa，热熔连接，闭水试压。 | m | 1 | 1982.05 |  |
| 30 | 砖砌井：500*500雨水检查井，钢纤维井盖座 | 座 | 1 | 1274.46 |  |
| 31 | 砖砌井：600*600雨水检查井，钢纤维井盖座 | 座 | 1 | 1855.21 |  |
| 32 | 砖砌井：φ700雨水检查井，钢纤维井盖座 | 座 | 1 | 1843.20 |  |
| 33 | 混凝土井：φ1000钢筋混凝土雨水检查井，Ø700 重型五防球墨铸铁井盖座（带防坠板） | 座 | 1 | 6154.49 |  |
| 34 | 混凝土井：φ1250钢筋混凝土雨水检查井，Ø700 重型五防球墨铸铁井盖座（带防坠板） | 座 | 1 | 7374.05 |  |
| 35 | 混凝土井：φ1500钢筋混凝土雨水检查井，Ø700 重型五防球墨铸铁井盖座（带防坠板） | 座 | 1 | 9234.15 |  |
| 36 | 混凝土井：φ700钢筋混凝土检查井，Ø700 重型五防球墨铸铁井盖座（带防坠板） | 座 | 1 | 4365.99 |  |
| 37 | 混凝土井：φ1000钢筋混凝土污水检查井，Ø700 重型五防球墨铸铁井盖座（带防坠板） | 座 | 1 | 6675.66 |  |
| 38 | 混凝土井：φ1250钢筋混凝土污水检查井，Ø700 重型五防球墨铸铁井盖座（带防坠板） | 座 | 1 | 8978.14 |  |
| 39 | 混凝土井：φ1500钢筋混凝土污水检查井，Ø700 重型五防球墨铸铁井盖座（带防坠板） | 座 | 1 | 11241.17 |  |
| 40 | 雨水口：单篦雨水口，铸铁井篦 | 座 | 1 | 679.46 |  |
| 41 | 雨水口：双篦雨水口，铸铁井篦 | 座 | 1 | 1470.40 |  |
| 42 | 管道接入：原有检查井封堵、井下防护措施，原有检查井破洞，接入管里外处理等 | 处 | 1 | 4215.13 |  |
| 43 | 水泥混凝土：15cmC30混凝土+15cm碎石 | m2 | 1 | 175.07 |  |
| 44 | 水泥混凝土：20cmC30混凝土+15cm碎石 | m2 | 1 | 209.31 |  |
| 45 | 水泥混凝土：40cmC30混凝土+15cm碎石 | m2 | 1 | 355.90 |  |
| 46 | 沥青混凝土:4cmAC-13C+6cmAC-20C+沥青粘层油+20cmC30混凝土+15cm碎石 | m2 | 1 | 369.04 |  |
| 47 | 沥青混凝土:4cmAC-13C+6cmAC-20C+沥青粘层油+40cmC30混凝土+15cm碎石 | m2 | 1 | 515.63 |  |
| 48 | 人行道块料铺设：10cm碎石垫层+10cmC20混凝土+6cm透水砖 | m2 | 1 | 233.30 |  |
| 49 | 人行道块料铺设：10cm碎石垫层+10cmC20混凝土+5cm花岗岩 | m2 | 1 | 405.13 |  |
| 50 | 井盖维修：更换井盖（砼井盖500*380）、含所有涉及的费用在内 | 只 | 1 | 219.57 |  |
| 51 | 井盖维修：更换井盖（砼井盖600*600以内）、含所有涉及的费用在内 | 只 | 1 | 343.94 |  |
| 52 | 井盖维修：更换井盖（轻型圆形砼井盖700）、含所有涉及的费用在内 | 只 | 1 | 354.50 |  |
| 53 | 井盖维修：更换井盖（重型圆形砼井盖700）、含所有涉及的费用在内 | 只 | 1 | 343.94 |  |
| 54 | 井盖维修： 更换井框盖（砼井框盖）、含所有涉及的费用在内 | 套 | 1 | 742.78 |  |
| 55 | 井盖维修：更换井框盖（五防球墨铸铁盖井框）、含所有涉及的费用在内 | 套 | 1 | 1662.93 |  |
| 56 | 检查井维修：加检查井防坠网、含所有涉及的费用在内 | 只 | 1 | 133.09 |  |
| 57 | 检查井维修：检查井抬高、含所有涉及的费用在内 | 座 | 1 | 380.40 |  |
| 58 | 侧石维修：更换侧石含所有涉及的费用在内 | m | 1 | 95.93 |  |
| 59 | 化粪池清掏 | 座 | 1 | 2262.59 |  |
| 60 | 气囊封堵管口Ø300-Ø600 | 个 | 1 | 1217.68 |  |
| 61 | 气囊封堵管口Ø800-Ø1200 | 个 | 1 | 2083.80 |  |
| 62 | 潜水砖封管口Ø800及以下 | 个 | 1 | 3611.88 |  |
| 63 | 潜水砖封管口Ø1000及以上 | 个 | 1 | 7578.03 |  |
| 64 | 点状原位固化：管径DN300 | 环 | 1 | 3478.28 |  |
| 65 | 点状原位固化：管径DN400 | 环 | 1 | 3788.79 |  |
| 66 | 点状原位固化：管径DN500 | 环 | 1 | 5177.59 |  |
| 67 | 点状原位固化：管径DN600 | 环 | 1 | 5569.67 |  |
| 68 | 点状原位固化：管径DN800 | 环 | 1 | 7900.17 |  |
| 69 | 紫外光固化：管径DN300 | m | 1 | 1704.11 |  |
| 70 | 紫外光固化：管径DN400 | m | 1 | 2247.10 |  |
| 71 | 紫外光固化：管径DN500 | m | 1 | 2525.51 |  |
| 72 | 紫外光固化：管径DN600 | m | 1 | 3079.87 |  |
| 73 | 紫外光固化：管径DN800 | m | 1 | 4225.37 |  |
| 74 | 井点降水 | m | 1 | 197.58 |  |
| 75 | 拉森钢板桩:4#拉森钢板桩（9米长） | m | 1 | 3156.31 |  |
| 76 | 拉森钢板桩:4#拉森钢板桩（12米长） | m | 1 | 3691.29 |  |
| 四 | 突发防汛抢修 |  |  |  |  |
| 77 | 高压疏通车 | 台班 | 1 | 832.78 |  |
| 78 | 100m3/H抽水潜水泵（100WQ100-15，7.5kw） | 小时 | 1 | 172.07 |  |
| 79 | 400m3/H抽水强排泵(自发电、布管8WQQGP400-10，30kw） | 小时 | 1 | 688.20 |  |
| 80 | 带发电机工具车（3t) | 台班 | 1 | 976.02 |  |
| 81 | 防汛抢险管理人员工资 | 工日 | 1 | 300.00 |  |
| 82 | 防汛抢险一般人员工资 | 工日 | 1 | 200.00 |  |
| 五 | 整个合同服务期内的日常巡查 | 项 | 1 | 200000.00 |  |
| 备注：1、本项目合同期为（合同签订之日起至2026年12月31日止）； 2、本项目为全费用综合单价，包括但不限于响应及完成服务项目所需的全部费用：人工费、差旅费、食宿费、仪器、机械、设备、材料、作业用水、能源（电、燃料）、运输、管道淤泥处置、粪便处置、技术支持与培训、安全防护、劳动保护、交通组织、资料编制、保险、管理费、利润、税金、政策性文件规定的费用，以及包含在服务过程中可能涉及的所有费用。结算时不考虑市场涨跌因素和政策性调整因素，全费用单价不作任何调整。 |  |  |  |  |  |

甲方(公章)                       乙方(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：         法定代表人(签字或盖章)：

2024年  月  日             	  2024年	  月	  日

##### 附件二

##### 廉政合同

甲方(全称)：  南通市海门区正余镇人民政府

乙方(全称)：

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，甲方、乙方就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1、双方权利和义务

1.1严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、甲方义务

2.1甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.2甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动； 不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4甲方及其工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同约定外的材料和设备。

2.6甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

3、乙方义务

3.1乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。

3.3乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4、违约责任

4.1甲方及其工作人员违反本合同第 1 条和第 2 条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的， 应予赔偿。

4.2乙方及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给甲方造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予乙方一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

5、双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6、合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。

7、合同法律效力

本合同作为 南通市海门区正余镇人民政府采购2024~2026年度雨污水管网养护项目 采购合同的附件，与采购合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

8、合同份数

本合同一式陆份，双方各执叁份。

甲方(公章)                       乙方(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：         法定代表人(签字或盖章)：

2024年  月  日             	  2024年	  月	  日

附件三

安全生产合同

发包人(全称)：南通市海门区正余镇人民政府

承包人(全称)：

发包人和承包人为在施工实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实提高本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同的有关安全要求。

2、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和 “管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导的开展安全生产活动。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到低，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。承包人是安全生产的第一责任人。负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止自员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方在施工中和上下班途中发生的一切安全事故由乙方自己负责。

6、操作人员必须规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

7、所有施工机具设备均应定期检查，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

8、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

9、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过“的原则，严肃处理相关责任人。

本合同一式陆份，双方各执叁份。由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效。

发　包　人(公章)：　　　　　               承　包　人(公章)：

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年　  月　  日　　　　　　　　　　　       年　  月 　 日

附件四：

项目配备人员名单

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 3 | 安全员 |  |  |  |  |
| 4 | ..... |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

项目负责人不允许变更，其他项目组人员原则上不得更换，如因特殊原因确需人员变动，应及时书面通知甲方，将变动相关人员资料交由甲方审核，并经甲方同意后方可变更。乙方未经甲方许可，擅自更换上述管理人员的，按违约责任的约定处理。

注：请投标供应商如实安排技术团队成员，在履约期间不得随意更换。

# 第六部分  质疑提出和处理

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第七部分  投标文件组成

投标文件由【资格审查证明材料、符合性审查证明材料、商务技术标、价格标】四部分组成。请投标人根据本招标文件的要求在以上四部分中分别上传响应的投标材料。

一、资格审查证明材料（不能出现商务技术标、价格标）

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证扫描件（格式见附件3）；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.落实政府采购政策需满足的资格要求：中小微企业声明函（格式见附件5）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件6）或监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件7）；

6.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

7.采购人或采购代理机构在投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查投标人的建筑业企业资质动态监管状态，对动态监管处于不合格状态的投标人进行截图保存，提供给评标委员会，资格审查不通过；

8.本项目的特定资格要求证明文件；

9.投标人认为其它需要提交的资格审查证明材料。

（招标文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

二、符合性审查证明材料

- 1.采购项目需求中要求的证明材料。

三、商务技术标（不能出现价格标）

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

2.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

（招标文件要求提供的商务技术标材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

四、价格标

1.开标一览表（格式见苏采云系统内表式）；

（如招标文件要求提供的价格标资料中没有对应的接口上传的资料可以在本部分的其他材料的接口中上传）

注：招标文件中涉及要求提交基本养老保险证明的，若公司成立至今或员工入职至今未满足要求提交月份的，提交公司成立至今或员工入职至今的缴纳记录。

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士：现任我单位       职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                   联系电话：

注：粘贴法定代表人的身份证复印件盖公章

粘贴处

附件3

法定代表人授权委托书

本人        （姓名）系                  （授权单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名）（身份证号            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目              （项目编号：          ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于       年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):          。联系方式：                    。

授权单位名称（盖章）：            。

授权单位法定代表人（签字或盖章）：           。

年   月   日

注：提供代理人(被授权人)身份证扫描件。

粘贴处

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护采购活动的良好秩序；

四、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对采购响应行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、上述承诺已向本单位员工做了宣传教育。

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

供应商（公章）：

日期：  年  月  日

附件5

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加南通市海门区正余镇人民政府的南通市海门区正余镇人民政府采购2024~2026年度雨污水管网养护项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- 南通市海门区正余镇人民政府采购2024~2026年度雨污水管网养护项目  ，属于 建筑业 ；承建（承接）企业为            （企业名称），营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：中标供应商为中小企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

注：根据工信部联企业[2011]300号文，关于中小企业划型标准规定：

建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

附件6

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加南通市海门区正余镇人民政府单位的项目编号为              的项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（电子签章）：

# 日期：

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

# 2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件7

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

# 2、中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

开标一览表

项目名称 : 项目名称

项目编号 : 项目编号

| 投标人名称 | 优惠率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 报价单位 | % |  |

投标人(公章）：

注：

1.本表格式见苏采云系统内表式；

2.本项目采用优惠率报价方式，以清单中各项全费用服务综合单价限价为基础，优惠率为百分数，0.00 % ≤优惠率＜ 100.00%，最多精确到小数点后两位，超出此范围的投标报价为无效报价。

(★特别提醒，因苏采云系统仅默认优惠率报价方式，供应商须统一按优惠率进行报价。优惠率是指价格下降幅度的百分比。投标单位应慎重报价，切勿报反。所报优惠率越高，则表示合同单价越低。)