招　标　文　件

项目名称：沭阳县万北遗址安全防范系统建设项目

项目编号：JSZC-321322-DYJS-G2025-0002

采  购 人：沭阳县文化广电和旅游局

采购代理机构：江苏得一工程咨询有限公司

2025年6月18日

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

第三章  资格审查及评标办法	16

第四章  采购需求	17

第五章  合同文本	18

第六章  投标文件格式	47

第一章  投标邀请

受 沭阳县文化广电和旅游局的委托，江苏得一工程咨询有限公司就沭阳县万北遗址安全防范系统建设项目( JSZC-321322-DYJS-G2025-0002  )进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

沭阳县万北遗址安全防范系统建设项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2025年7月10日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321322-DYJS-G2025-0002

2.项目名称：沭阳县万北遗址安全防范系统建设项目

3.预算金额：142万元。

4.本项目设定最高限价，最高限价为：142万元。

5.采购需求：沭阳县万北遗址安全防范系统建设项目（详细内容见本招标文件第四章）。

6.合同履行期限：合同签订后60日历天。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目的特定资格要求：供应商具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质并具有有效期内的安全生产许可证。

三、获取招标文件

1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共1个采购包。投标人未按要求获取招标文件，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年7月10日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.质疑渠道：投标人登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-83559270。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

单位名称：沭阳县文化广电和旅游局

单位地址：沭阳县学院路5号

联系人：徐秋元

联系电话：13951290180

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏得一工程咨询有限公司

单位地址：沭阳县苏州路201号

联系人：吴江

联系电话：15152853777

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第1种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定： - 接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； - 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 按以下第2种方式确定中标人： 1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人； 2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 代理费用收取方式及标准：具体方式及标准为按照“苏招协【2022】002号”文件规定向招标代理机构支付。（可采用数字人民币方式） |
| 10 | 其他 | 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 |

一、总 则

1、招标方式

本次采购采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

二、招标文件

5、招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。

6、政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为 6.1

6.1中小企业政策

本项目按第（2）种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予15%扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

6.2.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7、招标文件的澄清或修改

7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。

三、投标文件的编制

8、投标文件的编制要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。

9、投标文件构成

9.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

10、投标报价

10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。

10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。

11、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

12、投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

四、投标文件的提交

13、投标文件的提交

13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

五、开标、评标程序

15、开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17、评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查

17.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6有关问题的澄清

17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.7比较

评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.8推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18、无效投标情形

18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在合理的时间内提供说明，证明其报价合理性的。

18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、废标情形

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足3家的。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.13不同投标人的投标文件相互混装；

21.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22、取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律、法规规定的其它情况。

- 七、中标及合同签订

23、确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。

24、中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

26、履约保证金

按照以下第（1）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

26.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

26.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的 / %提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 / %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

26.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

26.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

26.5履约保证金退还时间

采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

26.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

26.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

27、线上融资

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28、合同履行

28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

八、质疑与投诉

29、质疑

29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或招标人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

29.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

30、投诉

质疑供应商对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

第三章  资格审查及评标方法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标函 | 符合招标文件要求 |
| 特点资格要求 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 明细报价表 | 符合招标文件要求 |
| 技术标准 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

综合评分保留至小数点后两位。

评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。

四、评标标准

| 评审因素 | 分数 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30.00分 |  | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 技术响应 | 20.00分 |  | 针对招标文件第四部分采购需求中标注▲技术参数部分全部满足要求的，且按招标文件要求提供所需证明材料的得20分，每有一项经评委认定的负偏离或未按招标文件要求提供证明材料的扣2分；其他参数，每有一项负偏离，扣1分，扣完为止。 注：投标人需将证明材料完整的扫描件按序上传至投标文件中，便于评委评分，未按照要求提供材料的、提供的材料模糊不清无法辨认的或无法查找的，该项不得分。 |
| 节能 环保 | 1.00分 |  | 1.投标产品在财政部，生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的，每提供一个得0.5分，本项最高得0.5分。 2.投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的，每提供一个得0.5分，本项最高得0.5分。 |
| 企业 业绩 | 6.00分 |  | 供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每有一个得3分，最高得6分。 注：1、投标文件中提供中标（成交）通知书、合同及验收证明材料原件扫描件，未提供或提供不全不得分；2、中标人提供的有关业绩将随中标结果同步公开。 |
| 相关 证书 | 信誉及资质 | 3.00分 | - 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一个证书得1分，最高得3分。 注：①投标文件中提供上述相关证书电子件和在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询认证有效的页面截图，未提供的不得分；②中标人提供的有关证书将随中标结果同步公开。 |
|  | 项目负责人 | 3.00分 | 拟派本项目的项目负责人具有高级及以上工程师证书得3分；具有中级工程师证书得1分；本项最高得3分。 注：1、投标文件中提供上述证书原件扫描件和投标截止前6个月内本单位为其办理的任意一个月养老保险或医疗保险缴纳证明，证明以投标人当地社保机构出具的证明或社保机构自助查询结果打印件为准；2、中标人提供的有关证书等证明材料将随中标结果同步公开。 |
| 项目实施方案 | 13.00分 |  | 提供本次采购设备质量保障措施、安全环保管理、技术资料管理、产品使用及维护人员培训方案和项目验收方案。方案思路清晰、描述详细、贴合实际要求，优于采购需求的，得13分；方案思路完整、内容基本详实，能够满足采购需求的，得9分；内容不完善、操作性不符，但经过优化可实现采购需求的，得6分；内容不完善、操作性不符，无法通过优化实现采购需求的，得2分。没有内容或其情况不满足采购文件需求的不得分。 |
| 培训和验收方案 | 13.00分 |  | 对操作、维护人员的培训方案及计划；项目验收等方面综合评审。方案详细、完整，培训方案便于操作，验收内容充分合理，优于采购需求的，得13分；方案较详细、较完整，培训方案较便于操作，验收内容较充分合理，能够满足采购需求的得9分；方案粗略、可操作性一般，但经过优化可实现采购需求的，得6分；方案粗略、可操作性一般，无法通过优化实现采购需求的，得2分。没有内容或其情况不满足采购文件需求的不得分。 |
| 售后服务 | 11.00分 |  | 售后服务方案：包括但不限于售后服务管理、售后服务人员配备等；组织严谨、针对性强优于采购需求的得11分；内容较完整、较详细具体、较合理可行、组织较严谨、针对性较强，能够满足采购需求的7分；内容一般、措施基本可行，但经过优化可实现采购需求的，得4分。内容粗略、措施粗略，无法通过优化实现采购需求的，得1分。没有内容或其情况不满足采购文件需求的不得分。 |

- 第四章  采购需求

一、采购标的清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 入侵和紧急报警系统 |  |  |  |
| 1 | 报警主机 | 1、总线式网络报警主机； 2、8个板载有线防区，可扩展至256个； 3、4个板载触发器输出，可扩展至256个； 4、支持40000条日志记录，包括32000条报警事件记录，5000条操作日志和3000条管理记录，支持远程搜索查询事件日志； 5、支持定时布撤防（日常计划、优先计划）； 6、支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置； 7、支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换； 8、电源：AC220V。 | 台 | 1 |
| 2 | 主机蓄电池 | 充电后备电池（12V7AH，报警主机专用），标准电压12V | 只 | 1 |
| 3 | 控制键盘 | - LCD报警键盘；可通过遥控器和刷卡布撤防连接到报警主机； 2、可对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 3、支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 4、键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； 5、主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； - 6、防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器。 | 台 | 2 |
| 4 | 通讯模块 | 1、网络模块；支持RS485接口，适用于报警主机，实现扩展网口功能； 2、支持所有满足标准CID协议主机通过电话上报T口通讯对接； 3、支持板载数码管显示无线信号强度、中心链接状态、主机链接状态、接警状态提示； 4、支持本地防区事件和上报事件联动触发继电器切换； 5、支持WEB进行可视化配置，支持设备日志检索； 6、支持NTP校时和手动校时。 | 个 | 1 |
| 5 | 报警扩展模块 | 总线网络报警主机八防区扩展模块/8个扩展防区数/31最大级联数/2.7mA。 | 个 | 2 |
| 6 | 有线室外双鉴探测器 | 1、有线窗框幕帘双鉴探测器； 2、采用双元红外技术和微波双鉴技术，窄条形设计，适配窗框安装；能够判断人体移动入侵触发报警；支持方向识别；适用于窗框、门口等场景； 3、探测距离：墙装：≥10m；顶装：≥6m； 4、抗环境光：≥6500lux； 5、测速范围：0.2～3m/s；探测角度：≥5°；透镜扇区：32； 6、IP等级：≥IP65。 | 只 | 1 |
| 7 | 有线室外三鉴探测器 | 1、室外三鉴探测器；探测方式：被动红外;微波； 2、探测距离：≥15m；探测角度：≥90° @ 180°可调；测速范围：0.2～3m/s 3、微波频段：24GHz(24.15～24.25GHz)； 4、防护等级：≥IP65； 5、抗环境光：≥10000lux；透镜扇区：92； 6、支持数字温度补偿、防遮挡探测、光学密封。 | 只 | 1 |
| 8 | 红外光栅 | 免同步线互射式红外电子光栅入侵探测器，八光束室外探测距离100米，高140CM。 | 对 | 1 |
| 9 | 报警灯 | 1、警号（红白色）； 2、报警音量: ≥105dB； 3、防护等级：≥IP54，室外防水； 4、内置水平仪，便于辅助安装； 5、支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换。 | 只 | 1 |
| 10 | 有线位移探测器 | 1、有线位移探测器；内含加速度传感器，可以检测到XYZ轴的任意空间方向移动； 2、支持灵敏度调节，检测到位移信号之后传送给报警主机，报警主机发出报警信号至报警中心，适应不同的报警主机； 3、工作电压：DC12V；工作电流：30mA（12V）。 | 只 | 21 |
| 11 | 系统集成 | 报警系统设备的安装、调试等。 | 项 | 1 |
| 二 | 视频监控系统 |  |  |  |
| 1 | 400万全彩全景球机 （核心产品） | 1、内置2个镜头，内置2颗GPU芯片，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像。 2、视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达150米。 3、在彩色模式下，当环境低照度降低至设定阈值，样机可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 4、细节镜头支持23倍光学变倍，最大焦距不小于110mm。 5、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。 6、支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°。 7、▲内置两个扬声器，并可随细节视频图像以及补光灯、白光报警灯360°同步旋转（提供公安部检验报告扫描件）。 8、支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。 9、支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1。 10、▲支持跟踪报警功能，可对监视画面中的多个目标进行跟踪，并可显示移动目标的属性（人、车、其他）；当移动目标进入监视画面时可报警上传，离开监视画面5s后解除报警（提供公安部检验报告扫描件）。 11、▲支持双路智能行为分析功能，全景通道和细节通道均支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等SMART智能行为分析功能（提供公安部检验报告扫描件）。 | 台 | 18 |
| 2 | 600万全彩半球 | 1、支持AES256安全强度的加密存储及导出，支持图像数据TLS加密传输至后端服务器及云平台。 2、开启智能行为分析功能后,夜间红外模式下检测到目标，样机颗自动转换为彩色模式并开启白光补光。 3、支持内置语音播放,播放次数可设置为110次,可将白光设置为常亮和闪烁2种模式,闪烁频率、闪烁时长、闪烁周期可设。 4、回放时,应能听清距设备5m处声级不小于70dB(A)的声音。 5、▲主码流视频分辨率与帧率检验:分辨率和帧率最大为:50Hz:3200×1800、25fps，60Hz:3200×1800、30fps（提供公安部有效检测报告证明）。 6、开启白光补光,可认清距离设备30m处的人脸面部特征。 7、开启AI场景自适应功能后,可根据雨、雪、雾天气、背光场景自动调整成像参数。 8、可设置10套场景参数,不同场景参数可按时间设置自动切换,包括白天、夜晚、普通、顺光、一般逆光、强逆光、低照度、自定义等。 9、在IE浏览器下,具有彩色模式、黑白模式设置选项,支持在白天和夜晚均可输出彩色或黑白图像,具有自动、定时、报警触发转换设置选项。 | 台 | 4 |
| 3 | 400万防蛀网全彩枪机 | 1、具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 2、最低照度彩色不大于0.0002 lx，内置1颗CPU、GPU、NPU三合一芯片。 3、镜头上部具备一体化遮阳模块。 4、▲样机具有不低于16颗补光灯，支持8颗远光灯、8颗近光灯，当环境照度降低至一定值时，样机可自动开启补光灯补光，样机在白天、夜晚均应输出彩色视频图像（提供公安部检验报告扫描件） 5、镜头和补光灯左右布局，镜头舱体凸出补光平面。 6、当触发移动侦测、进入区域、离开区域、越界侦测、区域入侵报警，可联动声音报警和/或补光灯闪烁，具有不低于11种不同的语音报警类型可选。 7、产生声音报警时，样机正前方50m处最大声级不低于50dB。 8、内置1个麦克风，1个扬声器，支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个RS485接口，支持DC12V/POE供电。 9、设备光圈不小于F1.0。 | 台 | 20 |
| 4 | 32路硬盘录像机 | 1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置9块SATA接口硬盘； 2、▲设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位。（提供公安部检验报告扫描件） 3、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB、22 TB、24TB、25 TB、30TB容量的SATA接口硬盘。 4、可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽640Mbps，最大存储带宽640Mbps，最大转发带宽640Mbps； 5、HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。 6、▲切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。（提供公安部检验报告扫描件） 7、支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码。 | 台 | 2 |
| 5 | 监控级硬盘 | 8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM。 | 块 | 28 |
| 6 | 网络键盘 | 1、采用7英寸1024*600的触摸式液晶屏； 2、采用光轴机械按键，手感更好，性能更稳定； 3、支持以“区域”方式将电视墙划分区块，直观显示电视墙布局； 4、支持直接在触控屏幕上预览前端视频，支持预览4路1080P及以下分辨率的网络视频； 5、支持通过RS485控制模拟球。 | 台 | 1 |
| 7 | 开关电源 | 配套。 | 台 | 19 |
| 8 | 监控立杆 | 定制。 | 套 | 30 |
| 9 | 安装调试 | 监控系统设备的安装、调试等。 | 项 | 1 |
| 三 | 门禁管理系统 |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁一体机 | - 前面板防破坏能力应满足IK07的要求；结构后壳防破坏能力应满足IK10的要求；防水等级应大于IP65； - 2、具有1个LAN口，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置；1个输入、输出韦根接口；2个USB 接口，包括 type C 接口、micro USB 接口和普通 USB 连接口；1个内置扬声器；1格门锁 I/O 输出口；1个门磁 I/O 输入口；1个开门按钮 I/O 输入；1个报警 I/O 输出；2个报警事件 I/O 输入；1个micro SIM 卡槽；1个机械防拆开关；1个3.5mm 音频输出接口。 3、屏幕应为7英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。 4、应能在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸识别；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像； 5、采用200W 像素双目摄像头，帧率应≥25帧/s；应支持接入NVR设备，实现视频监控录像； 6、支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机APP可视对讲功能。 | 台 | 2 |
| 2 | 磁力锁 | 最大静态直线拉力：280kg±5%*2； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）。 | 套 | 2 |
| 3 | 磁力锁配件 | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 外壳处理：阳极硬化电镀处理。 | 套 | 2 |
| 4 | 门禁配套设备 | 含电源、传输系统等。 | 项 | 1 |
| 5 | 系统集成 | 运输、安装、集成、调试等。 | 项 | 1 |
| 四 | 电子巡查系统 |  |  |  |
| 1 | 巡更机 | 1、支持二维码巡更方案； 2、支持NFC读卡巡更方案； 3、支持室外GPS定位+电子地图巡更方案； 4、图像采集：前置摄像头≥500万像素；后置摄像头≥1300万像素； 5、5.5英寸高清触摸屏，≥1440*720分辨率； 6、四核处理器≥2.0GHz，2GB RAM，32GB ROM； 7、内置高灵敏度卫星定位模块，支持北斗，GPS，Glonass定位。 | 个 | 6 |
| 2 | 巡更点位 | NFC巡更打卡，支持二维码扫描，通过系统权限验证的用户，可通过扫描二维码查看巡更记录。 | 套 | 8 |
| 3 | 无线巡查对讲机 | 硬件参数： 1、支持网络制式：TD-LTE/FDD-LTE/GSM/WCDMA； 2、▲提供所投产品无线电发射设备核准证； 3、▲提供所投产品电信设备入网证书原件扫描件证明； 4、芯片：双核≥1.2Ghz； 5、操作系统：Android 4.4及以上； 6、定位：支持GPS/A-GPS； 7、对讲时长：≥10h； 8、支持独立PPT按键，一键对讲，旋钮切换频道和音量，独立对讲Mic，专业降噪芯片。 9、电池容量≥3800mAh； 10、防护等级≥IP54； 软件平台： 1、终端位置定位—查看人员位置：调度中心可利用该功能查询组群中人员的当前位置信息，并可查询该终端使用人员的历史轨迹； 2、历史轨迹功能：调度中心监控管理人员可以随时针对某一监控对象实现历史轨迹的查询和动态回放。系统能够支持轨迹线宽度设置，播放速度设置，轨迹线颜色设置等。系统支持播放位置点列表与实际位置实时关联； 3、▲地图圈选呼叫功能：如遇到紧急事件，调度员可以通过圈选功能，显示当前该范围内所有在线人员，并进行应急调度对讲，该功可提供一种应急处理措施，在遇到紧急情况下，通过该功能进行区域内的指挥调度，提供系统截图证明； 4、位置上报与呈现：终端定位位置上报可采用间隔时间段方式。平台支持 GPS 或基站坐标的上报和转换，并对坐标进行处理和记录； 5、视频回传：现场视频录制上传，调度台侧可显示上传者信息，通过该功能，为用户提供了可视化指挥的手段。同时在视频回传过程中，语音通话依然采用语音对讲能力实现。同时支持平台侧图片抓拍、视频录制及管理等； 6、存储能力：实时视频存储功能的视频记录保存期限无限制； 7、对讲时长：在调度台侧可设置不同时间限制，支持30S、60s、90s、无限制； 8、▲对话管理：调度台侧支持用户进行POC通话（支持1V1单呼,1V多群呼功能、能实现多路监听、临时群组、及群组等形式），以及收发录音等富媒体消息，同时可呈现出所有消息的历史记录，提供系统截图证明。 | 套 | 6 |
| 4 | 巡查配套设备 | 定制立杆、支架等。 | 项 | 1 |
| 5 | 系统集成 | 运输、安装、集成、调试等。 | 项 | 1 |
| 五 | UPS电源与供配电系统 |  |  |  |
| 1 | 智能型在线式UPS | 1、UPS主机需为三进三出15kVA在线式高频机，支持输入电压380/400/415V（线电压），输入频率范围40～70HZ。 2、为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，UPS输入功率因数高达0.99，整机效率＞96%（50%负载）。 3、UPS需采用全数字化双DSP控制，实现整流、逆变、充电、放电各个功率变换环节全部数字化控制。 4、机柜内需要集成独立主路输入空开、旁路输入空开、输出空开以及维修旁路空开，便于用户接线。 5、▲UPS输出功率因数必须为1（1kVA=1kW），以便与负载完美匹配，提供泰尔检测报告扫描件。 6、▲系统须满足下述过载能力：125%额定阻性负载＞10分钟后转旁路输出，提供泰尔检测报告扫描件。 7、电池组节数±16～±22节可设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。 8、UPS系统需具有黑匣子功能，全面监控关键部分参数，实现故障可控可管：记录和预警关键部位器件的数据，可设置风扇更换时间到期提示功能，提供不少于8个温度监控点，包含IGBT温度、进风口温度、出风口温度或SCR温度。 9、具备自主老化模式即可进行系统满载测试，省去租用超大负载箱、负载箱工程施工等工作量。 | 台 | 1 |
| 2 | UPS电池 | 1、蓄电池采用1组12V100AH。 2、蓄电池外观应无变形、无漏液、裂纹及污迹；标识应清晰；正负端子有明显标志，便于连接。 3、采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。 4、▲蓄电池密封反应效率：密封反应效率＞97%，提供检测报告原件扫描件。 5、免维护的专业设计，采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。 6、极小的自放电电流，用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3％，减轻电池存储时的维护工作。 7、安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应在10kPa～35kPa范围内，闭阀压力应在3kPa～30kPa范围内。 8、极宽的工作温度范围，电池可以在-20℃～+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小，在-20℃～+50℃的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。 9、蓄电池应能承受50kpa的正压或负压而不开裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 | 节 | 32 |
| 3 | 电池柜 | 电池柜可装32只12V100AH电池。 | 套 | 1 |
| 4 | UPS配套辅材 | 电池连接线、UPS蓄电池连接线等。 | 项 | 1 |
| 5 | 小型风力发电机 | 1、启动风速≥2.0m/s；额定风速≥13m/s，安全风速≥50m/s，含风机控制器； 2、尼龙纤维叶片材质，3叶片； 3、发电机类型: 三相交流永磁同步发电机； 4、外壳材料 ：压铸铝，控制系统 电磁/风轮偏侧； 5、调向方式 ：自动调整迎风角度，工作温度 -40℃---80℃。 | 台 | 3 |
| 6 | 太阳能电池板 | 发电功率≥250W，工作电压36V，单晶硅A级； 工作温度：-40℃-85℃，转换效能≥21%； 边框材质使用优质铝合金。 | 块 | 12 |
| 7 | 太阳能板支架 | 1、三角支架表面做镀锌喷塑防锈处理； 2、通用抱杆，螺丝，抱箍等配件抱杆安装。 | 块 | 6 |
| 8 | 太阳能控制器 | mppt PV150 LCD显示充放电、电池电量及故障指示，12/24V系统电压，四阶段充电，全面电子保护，电池类型、工作模式和保护方式多种选择。 | 台 | 3 |
| 9 | 风光互补专用云台逆变器 | 直流10-30V转24V交流电源逆变器。 | 台 | 3 |
| 10 | 阀控式胶体蓄电池 | 1、12v≥200AH免维护铅酸（胶体）蓄电池； 2、充放电次数≥800次。 | 组 | 12 |
| 11 | 地埋箱 | 电池地埋箱2个装。 | 个 | 6 |
| 12 | 室外设备箱 | 1、外壳不锈钢防水材质，配备门锁，表面镀锌喷塑防腐处理； 2、用于安放电池，控制器，等配件，含抱箍支架全天候防风雨型。 | 套 | 3 |
| 13 | 系统集成 | 供配电系统设备的安装、调试等。 | 项 | 1 |
| 六 | 防雷接地系统 |  |  |  |
| 1 | 电源避雷器 | 防雷模块类别：T2（Ⅱ类） 标称工作电压Un：AC220V/380V、50Hz（L–N/L–L） 最大持续工作电压Uc：AC385V（L–N） 标称放电电流In：50kA（8/20μs） 最大放电电流Imax：100kA（8/20μs） 端子接线范围：25-16mm2 外壳防护等级：≥IP20 使用环境：工作温度：-40至+85℃；相对湿度：≤95% | 套 | 1 |
| 2 | 电源避雷器 | 防雷模块类别：T2（Ⅱ类） 标称工作电压Un：AC220V/380V、50Hz（L–N/L–L） 最大持续工作电压Uc：AC385V（L–N） 标称放电电流In：20kA（8/20μs） 最大放电电流Imax：40kA（8/20μs） 端子接线范围：10-16mm2 外壳防护等级：≥IP20 使用环境：工作温度：-40至+85℃；相对湿度：≤95% | 套 | 22 |
| 3 | 低压电源避雷器 | 防雷模块类别：Ⅲ类 标称工作电压Un：AC220V/380V、50Hz（L–N/L–L） 最大持续工作电压Uc：AC385V（L–N） 标称放电电流In：10kA（8/20μs） 最大放电电流Imax：20kA（8/20μs） 端子接线范围：10-16mm2 外壳防护等级：≥IP20 使用环境：工作温度：-40至+85℃；相对湿度：≤95% | 只 | 21 |
| 4 | 视频组合信号避雷器 | 技术参数1：电源端口：网络端口 标称工作电压Un：24V～：5V 最大持续运行电压Uc：30V～：6V 额定负载电流/功率：5A：0.32A 标称放电电流In：5kA（8/20μs）：/ 最大放电电流Imax：10kA（8/20μs）：/ 接口：3P压线端子：RJ45-F 响应时间ta：25ns：1ns 技术参数2：网络端口 | 只 | 18 |
| 5 | 网络信号避雷器 | 额定工作电压Un：5V 最大持续运行电压Uc：8V 额定负载电流IL：320mA： 传输速率Vs：155Mbit/s： 接入方式：串联 响应时间Ta：1ns 标准分配线：1/2、3/6、4/5、7/8： 外壳防护等级：≥IP20 使用环境：工作温度：-40至+80℃；相对湿度：≤5%-95% | 只 | 18 |
| 6 | 机房专用防雷插座 | 插座位数：8位 IEC类别：T3 标称工作电压Un：AC220V 最大持续运行电压Uc：AC320V 标称电流IL：10A 频率：47-63HZ 最大输出功率：2500W 响应时间：≤25ns | 只 | 12 |
| 7 | 系统集成 | 运输、安装、集成、调试等。 | 项 | 1 |
| 七 | 网络设备及辅材 |  |  |  |
| 1 | 48口交换机 | 1、千兆电口≥32个，千兆SFP光口≥16个，万兆SFP+光口≥4个, USB配置接口≥1，业务扩展插槽≥1个； 2、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥550Mpps；以官网最小值为准； 3、支持4K个VLAN，Super vlan，支持静态路由、RIP、ISIS、RIPng和BGP、BGP4+、OSPF、OSPFv3等动态路由协议； 4、支持≥16台横向虚拟化功能，支持纵向虚拟化功能； 5、支持安全审计功能，安全日志功能，操作日志功能； 6、▲为提高网络终端管理的便捷性，要求支持终端扫描功能，能针对接入终端进行扫描，支持包括终端类型、终端IP、终端MAC、终端操作系统等；提供第三方检测报告。 | 台 | 1 |
| 2 | 8口交换机 | 1、千兆电口≥8个，千兆SFP光口≥2个，可上机架设备； 2、交换容量≥256Gbps，包转发率≥48Mpps； 3、支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN；支持MAC绑定，支持端口聚合，端口镜像，风暴抑制；支持stp/rstp;IGMP Snooping，支持用户访问控制； 4、▲支持安全审计功能，安全日志功能，操作日志功能，提供第三方检测报告； 5、与48口交换机兼容。 | 台 | 6 |
| 3 | 光纤收发器 | 光口SC型，千兆，单模单纤。 | 对 | 37 |
| 4 | 六类非屏蔽网线 | 优质国产 | m | 2600 |
| 5 | 信号线 | ZR-RVV-2*1.0mm2 | m | 300 |
| 6 | 电源线 | ZR-RVV-3*2.5mm2 | m | 5000 |
| 7 | 室外单模光缆 | 4芯，阻燃、防水、防鼠咬 | km | 3.7 |
| 8 | 室外单模光缆 | 12芯，阻燃、防水、防鼠咬 | km | 1.2 |
| 9 | 管井 | 定制 | 座 | 6 |
| 10 | 系统集成 | 运输、安装、集成、调试等。 | 项 | 1 |
| 八 | 监控中心系统设备 |  |  |  |
|  | （一）安防管理平台 |  |  |  |
| 1 | 一键报警盒 | 1、可视报警盒； 2、优质铝合金氧化工艺面板经典款报警盒，内置1080P广角红外摄像机，水平视角≥86°； 3、内置全频段优质扬声器和高灵敏度麦克风，支持通过4G、有线网络和管理中心双向音频对讲； 支持中心监视监听、录音录像与广播功能；支持紧急报警/业务咨询双按键； 4、支持4G全网通拨打电话，每个按键支持≥4个电话号码， 支持最多2个按键、8个号码（双按键版本支持）； 5、设备应支持拨打电话的同时通过网络上传报警信息到中心平台，中心平台应同时可以监听监视前端通话。前端设备应支持网络、无线、电话等模式报警。 | 套 | 1 |
| 2 | 报警灯 | 1、警号（蓝白色）； 2、报警音量: ≥105dB； 3、防护等级：≥IP54，室外防水 ； 4、内置水平仪，便于辅助安装； 5、支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换。 | 只 | 1 |
| 3 | 无线路由器 | 蜂窝模式：NR/LTE； 5G通信：支持频段：N1\8\28\78\79\41；NSA：1T4R；SA：2T4R；支持IPv4、IPv6、IPv4&IPv6 双栈； LTE通信：支持频段：B1\2\3\5\7\8\20\28\34\38\39\40\41；支持 IPv4、IPv6、IPv4&IPv6 双栈 内存：DDR3 4Gb； 传输速度：~3.8Gbps； WIFI: 双频 5.8G/2.4GHz； 以太网口：4*千兆LAN口； WIFI传输标准：802.11b/g/a/n/ac； SIM卡：支持 E-SIM。 天线类别数量：≥6根内置蜂窝天线+2根WIFI双频天线； 电源：DC 12V/2A。 | 台 | 3 |
| 4 | 平台控制器 | 1、2U单路标准机架式； 2、CPU：配置≥1颗C86架构HYGON 7363处理器，单处理器物理核心数≥16核，主频≥2.5 GHz 3、配置≥64G DDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； 4、配置≥2块600G 10K SAS硬盘； 5、最大可选支持6个PCIe扩展插槽； 6、网口：≥4个千兆电口； 7、其他接口：配置≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口；≥1个VGA口，位于机箱后部； 8、电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 9、异常断电，电力恢复正常时，设备自动重启、系统业务恢复；服务停止时，设备能自动重启、系统业务恢复。 | 台 | 1 |
| 5 | 综合控制系统 | 硬件部分：标准1U机架设备，单电源；设备标配6个千兆自适应电口，吞吐量不低于2G，并发连接数不低于100万；每秒新建连接数不低于2万，此次包含3年入侵防御、网络防病毒、上网行为及URL分类管理升级服务，包含3年硬件质保。 1、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、BGP、ISP路由； 2、支持源NAT、目的NAT、静态NAT，支持一对一、一对多和多对多等形式的NAT；支持Sticky NAT开关，使相同源IP的数据包经过地址转换后为其转换的源IP地址相同； 3、▲支持双边加速功能，在设备对称部署情况下，在链路存在丢包、延迟、抖动等因素时，改善网络环境中的应用性能解决数据丢包、延迟等问题，对SD-WAN隧道的时延、抖动、丢包率等提供可视化展示，支持链路复制技术，针对核心业务如“视频”，提供多路复制，在多条链路间实现业务无缝切换；（提供功能截图证明） 4、提供主机被攻击的频次进行统计分析，生产报表，可将防火墙、NAT、系统和安全等日志一键上报至云端存储； 5、支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPv6的目的/源地址、目的/源服务端口、区域、服务、时间、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置； 6、支持基于IPv6的入侵防御、病毒防御、DDOS、WEB防护、防御等一系列安全防护功能；支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数在7000条以上，能对常见漏洞进行安全防护。 | 台 | 1 |
| 6 | 综合分析系统 | 硬件部分：标准1U机架式设备，单电源，设备标配6个千兆电口，2个千兆光口，另有1个扩展槽位，1个RJ45串口，2个USB接口，设备标配硬盘32G minisata+2T SATA，日志处理性能不低于2500EPS，此次包含30个审计对象授权，包含3年硬件维保服务。 1、支持SNMP Trap、Syslog、ODBC\JDBC、文件\文件夹、WMI、FTP、SFTP、SMB、NetBIOS、OPSEC等多种方式完成日志收集功能； 2、持全智能范式化解析模式，通过配置原始日志标识库，系统自动识别原始日志，并匹配映射系统通用标准字段，支持解析字段的编辑和调整，确保日志解析的高精准度；（提供截图证明） 3、支持自定义事件搜索条件，并作为检索策略保存，以树形结构进行组织，形成一个搜索分析策略树； 4、支持对选中的事件日志提供在线/离线地图定位、支持源IP与目的IP分布走向的视网膜图展示、支持事件拓扑分析用于描述整个事件的访问关系及过程； 5、支持对资产Web访问和工具访问，访问工具支持ping、telnet和远程访问等； 6、支持大屏展示，包括：支持资产总数、已接入日志资产数/未接日志资产数统计、最新24小时活跃日志源TOP10、最新24小时事件设备类型TOP10展示并支持下钻； 7、▲支持双因子进行身份认证，双因子认证令牌支持绑定至具体用户；类型支持Ukey、微信、飞书、钉钉；系统内置时间戳、Unicode，UTF-8、URL、HEX、BASE64等编码解码工具；协助运维处置等；（提供截图证明） | 台 | 1 |
| 7 | 智慧文博管理平台 | - 支持管理最大组织数2000个，组织层级最大10级； 2、支持管理最大区域数2000个，区域层级最大10级； 3、支持最大的在线用户数1000个，并发登录用户数50个。 4、支持最大事件并发处理500条/秒（不带图片）； 5、支持联动上墙并发1次/秒； 6、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行抓图； 7、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行录像； 8、支持联动并发发邮件≥2封/秒； 9、支持短信联动（云信留客短信网关：1-2秒/条；短信猫：70字符以下，10秒/条；70字符以上分条发送，20秒/条；） 10、支持最大事件存储7200万条； 11、支持管理资源上图数量≥2万个。 12、包含视频监控、入侵紧急报警、门禁等模块功能。 | 套 | 1 |
| 8 | 传输网络 | 100M数据专线，服务期3年。 | 条 | 2 |
| 9 | 等保测评 | 二级等保测评。 | 次 | 2 |
| 10 | 系统集成 | 运输、安装、集成、调试等。 | 项 | 1 |
|  | （二）安防管理显示系统 |  |  |  |
| 1 | 拼接屏 | 1、LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏物理拼缝≤2.5mm；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8.5ms。 2、▲亮度达到500cd/㎡，对比度达到1200:1（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告扫描件）。 3、液晶拼接屏菜单中可自定义划分0-255灰阶为10、20或50段，针对不同屏幕不同灰阶色差做精细化调节。 4、液晶拼接屏支持遥控器一键给所有屏幕分配不同ID编号，同时支持在所有屏幕拥有不同ID时遥控器可以任意选中1块屏幕或多块屏幕进行操作。 | 块 | 12 |
| 2 | 维护机架 | 支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。 | 台 | 12 |
| 3 | 超高清解码器 | 1、▲支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告扫描件） 2、▲设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告扫描件） 3、支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。 4、支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备。 5、支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。 6、支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。 7、▲可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告扫描件） 8、支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 9、支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1*2、1*3、1*4、1*5、1*6、1*7、1*8、1*9、1*10、1*11、1*12、2*1、2*2、2*3、2*4、2*5、2*6、3*1、3*2、3*3、3*4、4*1、4*2、4*3、5*1、5*2、6*1、6*2、7*1、8*1、9*1、10*1、11*1、12*1的拼接显示。 | 台 | 1 |
| 4 | 拼接屏配套设备 | 线材、电源线等辅材。 | 项 | 1 |
| 5 | 系统集成 | 运输、安装、集成、调试等。 | 项 | 1 |
|  | （三）监控中心配套设备 |  |  |  |
| 1 | 高清数字可视对讲 | 1、前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应≥IP65； 2、不少于1个LAN口，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置；1个输入、输出韦根接口；2个USB 接口，包括 type C 接口、micro USB 接口和普通 USB 连接口；1个内置扬声器；1格门锁 I/O 输出口；1个门磁 I/O 输入口；1个开门按钮 I/O 输入；1个报警 I/O 输出；2个报警事件 I/O 输入；1个micro SIM 卡槽；1个机械防拆开关；1个3.5mm 音频输出接口。 3、屏幕应为7英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。 4、采用 ≥200W 像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；应支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像； 5、支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机APP可视对讲功能。 | 套 | 1 |
| 2 | 设备机柜 | 42U标准机柜。 | 台 | 1 |
| 3 | 安防专用配电柜 | 21U标准机柜。 | 台 | 1 |
| 4 | 系统集成 | 运输、安装、集成、调试等。 | 项 | 1 |
| 九 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 升级改造 | 对指定区域进行升级改造，中标人在实施前需根据现场情况进行深化设计，方案经业主确认后方可实施。 | 项 | 1 |
| 2 | 监理费用 | 信息化监理 | 项 | 1 |
| 3 | 二次深化设计 | 部分内容需二次深化设计，深化设计方案需业主单位同意。 | 项 | 1 |

二、项目概况

万北遗址位于江苏省宿迁市沭阳县贤官镇万匹社区，南距沭阳县城15公里，遗址面积约10万平方米，2011年由江苏省人民政府公布为第七批江苏省文物保护单位。

1.项目属性：货物类项目

2.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业

3.本项目不接受进口产品。

三、建设重点

沭阳县万北遗址安防系统建设重点：建立入侵和紧急报警系统、视频安防监控系统、视频智能分析系统、门禁控制系统和电子巡查系统组成的集成式综合安防集成管理系统。该工程是针对沭阳县万北遗址的分布状况、地理位置、环境条件以及当地民风民俗情况，运用先进的技术手段、合理的布防措施和科学的管理方法，达到全面监控、重点防备、科学管理的综合防范效果，实现防入侵、防破坏的万北遗址保护目的。

四、投标报价要求：

1.投标报价一次报定。报价内容包括: 货款、标准附件、备品备件、配套服务、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、培训、售后、质保等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

2.供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦最终中标，总价将包定。不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

五、项目实施要求

1.投标人应免费将所供货物运送到采购人指定地点，并为使用单位免费提供安装及调试服务，以保证产品正常投入使用。实施中，对存在疑问的产品，采购方可申请 当地质检部门进行检测，检测费用由中标方支付。

2.安全及环境保护要求：现场安全，投标人负责送货、安装、调试现场安全管理、 环境保护管理，项目实施过程中产生的包装等废弃垃圾搬运至采购人指定地点并清扫 现场。

3.投标人应针对本项目制定详细的项目实施方案，方案内容需包含：

（1）设备质量保障措施：方案应完整、具体、合理应符合要求。

（2）安全环保管理：方案应完整、具体、合理应符合要求。

（3）技术资料管理：方案应完整、具体、合理应符合要求。

（4）培训方案：方案应完整、具体、合理应符合要求。

（5）项目验收方案：方案应完整、具体、合理应符合要求。

六、培训方案和验收方案：

为用户提供有针对性的培训工作，明确培训要点、人数、时间的安排等。内容包括但不限于货物安装、调试、检验、操作、更换、使用和维护、一般故障排除、重大故障应急等方面的培训。提供完善、具体合理、服务时间、服务费合理、有明确的、具体可行的培训方案和措施。保证使用单位能熟练操作、维护和正常使用，且能够解决故障的应急能力，具有技术支持的能力并且有明确、合理、可行的支持方案。所提供项目质量必须符合国家相关标准且必须满足本次采购的要求，如有不合格，造成的损失和后果由该投标人负全责。符合项目验收标准后，采购人根据技术要求，组织验收并出具验收书。

七、售后服务要求

1.提供免费质保期不低于3年（自验收合格之日起开始计算）。供应商对本项目中所有设备、配件、辅件在到货检查及免费质保期内出现故障等情形需提供同型号无偿更换服务。

2.中标供应商需提供7天×24小时服务电话，在设备使用周期内故障，在接到报修电话后维修技术人员应15分钟响应，2小时内到达，24小时内排除故障。如不能修复，在免费质保期内，供应商需要免费提供同种规格的配件进行更换，如不能提供同种规格型号的配件，用其他型号配件代替时，需经采购单位同意且不补差价，否则采购单位将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用应由中标供应商承担。

七、验收标准

验收要求：安装调试结束后，须通过专项检测和江苏省文物局组织专家组专项验收。验收标准按照国家有关质量标准、招标技术方案、合同、招投标文件等进行验收，涉及到的一切费用由中标供应商承担。

八、其他要求

核心产品

| 采购包号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 400万全彩全景球机 |

九、付款方式：

资金支付的方式：签订合同后，支付合同总价款的30%；安装调试结束后，经专项检测和江苏省文物局组织专家组专项验收通过后，支付至合同总价款的85%；运行维护期间（三年，从专项验收通过之日起），供应商履行售后服务要求，在运行维护期结束后，提供项目完整技术文档，采购人组织验收通过后，支付余款。

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票。

第五章  合同文本

沭阳县万北遗址安全防范系统建设项目

政府采购合同

甲  方：沭阳县文化广电和旅游局

乙  方：

日  期：2025年  月

甲  方：沭阳县文化广电和旅游局

乙  方：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：沭阳县万北遗址安全防范系统建设项目。

服务内容详见乙方响应性文件等。

第二条 合同价款

本合同项下项目价款为  （大写）人民币。

分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

本合同总价款包含货款、标准附件、备品备件、配套服务、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、培训、售后、质保等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于宿迁市政府采购的招标文件及投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.乙方提供的投标文件和投标报价表；

2.本项目中标通知书；

3.技术方案；

4.甲乙双方商定的其他文件等；

5.双方有关项目的洽商、变更等书面协议或其它文件。

第四条 履行合同期限、地点

- 1.履行合同期限：60日历天（2025年  月  日—2025年  月  日）

- 2.履行合同地点：江苏省宿迁市沭阳县贤官镇万匹社区

第五条 工作范围及内容

- 沭阳县万北遗址安防系统建设重点：建立入侵和紧急报警系统、视频安防监控系统、视频智能分析系统、门禁控制系统和电子巡查系统组成的集成式综合安防集成管理系统。该工程是针对沭阳县万北遗址的分布状况、地理位置、环境条件以及当地民风民俗情况，运用先进的技术手段、合理的布防措施和科学的管理方法，达到全面监控、重点防备、科学管理的综合防范效果，实现防入侵、防破坏的万北遗址保护目的。

- 第六条 技术标准

- 按照国家相关技术标准,该标准作为附件属合同的组成部分。

第七条 甲方权利和义务

1.根据本项目的实际情况向乙方提供必要的辅助，包括本项目所需的进场沟通函、已有基础数据和图件、历史资料等，并安排专门人员与乙方对接工作；

2.负责检查监督乙方项目的实施情况；

3.根据本合同约定，向乙方支付应付服务费用；

4.协助乙方解决项目中遇到的困难；

5.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它义务。

第八条  乙方的权利和义务

1.根据本合同的约定，保质保量完成服务内容；

2.在本合同履行过程中遇到需要甲方配合的，有权要求甲方提供必要的配合和帮助；

3.乙方应按照合同约定的服务期限向甲方提供服务的成果，配合甲方完成项目验收；

4.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督；

5.项目负责人及项目技术负责人每月在项目现场的时间要求：月在岗率不低于80%，如有特殊情况，需离开项目现场，应向甲方履行正式请假手续，否则每缺勤一天，乙方向甲方支付违约金（按人民币200元/天计算）；项目负责人及项目技术负责人不得同时担任其他项目的相应职责。

6.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第九条  合同款支付

资金支付的方式：签订合同后，支付合同总价款的30%；安装调试结束后，经专项检测和江苏省文物局组织专家组专项验收通过后，支付至合同总价款的85%；运行维护期间（三年，从专项验收通过之日起），供应商履行售后服务要求，在运行维护期结束后，提供项目完整技术文档，采购人组织验收通过后，支付余款。

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票。

乙方账户名称：

乙方开户行：

乙方账号：

第十条 知识产权

1.乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权；

2.本次服务过程中收集、整理及生成的资料数据及相关成果的知识产权归甲方所有。项目过程中甲方及相关部门提供的资料数据，乙方不得用于或泄露给第三方，否则乙方要承担相应的法律责任和后果。

3.乙方保证甲方在使用成交服务时，不承担任何涉及知识产权法律诉讼的责任。

第十一条 成果交付

1.成果交付时间：按照合同约定期限提交。

2.成果交付地点：甲方指定地点。

第十二条 验收

由甲方按照招标文件、投标文件及合同要求，申请省、市主管部门对项目内容进行验收，验收要求：安装调试结束后，须通过专项检测和江苏省文物局组织专家组专项验收。验收标准按照国家有关质量标准、招标技术方案、合同、招投标文件等进行验收，涉及到的一切费用由乙方承担，需全部验收通过后视为合格。

第十三条 违约责任

1.乙方提供的服务不符合本合同约定的，乙方应当按照甲方要求更正或修改，直至通过甲方的验收，并承担由此产生的全部费用。

2．乙方未能按本合同约定的时间提供最终成果，从逾期之日起每日按本合同总价千分之三的数额向甲方支付违约金，违约金总额不超过合同总额的30%；但因不可归责于乙方原因（包括但不限于甲方原因、政府行为、客观事实、标准变动、不可抗力等）导致的逾期交付，甲方应与乙方协商顺延工期。

3.本合同未完全履约而终止的,如因甲方责任，乙方无需退还已经收取的合同款项，并有权就已经履约产生的成果向甲方收取相应的经济利益，甲方支付成果对价后，乙方将成果交付甲方。

第十四条  不可抗力

在合同有效期内，任何一方由于不可抗力原因（指不能预见，不能避免并不能克服的客观情况，如地震、台风、洪水、战争、疫情、国家宏观政策发生重大变化等）不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或三方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十五条 争议解决

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下方式处理：

依法向原告所在地有管辖权的人民法院起诉。

争议解决期间，除正在法院裁判的部分外，合同其他部分继续执行。

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条 保密义务

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）：所有项目相关的技术资料和成果及商务文件；

2.涉密人员范围：甲乙方所有项目参与成员；

3.保密期限：永久；

4.泄密责任：按照国家法律规定执行。

第十七条 其它

1．本合同所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力；若合同附件与本合同存在不一致的，则以本合同为准；

2．在执行本合同的过程中，不违反法律法规的前提下，经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分；

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应不利后果；

4.本合同一式伍份，甲方贰份，乙方贰份，招标代理单位备案壹份；经双方法人代表或其授权代表签字并加盖单位公章之日起生效，各合同均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：                  法定代表人或委托代理人：

联系电话：                                联系电话：

签约时间：年  月  日                      签约时间：年  月  日

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标函

二、法人授权书

三、开标一览表

四、分项报价表

五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

六、项目组人员

七、企业业绩

八、投标所需其他材料

- 一、投标函

投标函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、投标人资质

按招标文件要求提供相应资质证书

- 三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号          （项目名称）           项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 四、开标一览表

投标人全称(CA公章) ：供应商名称

采购项目名称：

采购项目编号：

采购包号：分包号

投标总报价

总价（小写）： （人民币：元）

总价（大写）：金额大写 （人民币：元）

日期：     年     月     日

- 五、分项报价表

分项报价表

（货物类）

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |

备注：“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 六、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函

（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

3.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，投标人自行勾选制造商的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

七、技术响应偏离表（技术参数响应）

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离情况 （正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：             （盖CA电子公章）

备注：1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。

2.对采购需求的其它非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。

八、项目组人员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如投标人中标，项目组成员按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书。

- 九、企业业绩

投标人自   年   月   日以来承担

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 服务主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。