
招　标　文　件
项目名称：灌云县临港产业区智慧平台对标升级及运营服务项目（专门面向中小企业）
项目编号：JSZC-320723-BHXM-G2024-0016            

采   购   人：灌云县临港产业区管理办公室
采购代理机构：江苏宝宏项目管理咨询有限公司
2024年8月
                           总  目  录

1

第一章  投标邀请

6

第二章  投标人须知......................................................
21

第三章  合同文本

29

第四章  采购需求

40

第五章  评标方法与评标标准

45

第六章  投标文件格式



第1章  投标邀请
受灌云县临港产业区管理办公室的委托，江苏宝宏项目管理咨询有限公司就灌云县临港产业区智慧平台对标升级及运营服务项目（专门面向中小企业）(项目编号：JSZC-320723-BHXM-G2024-0016)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
灌云县临港产业区智慧平台对标升级及运营服务项目（专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“苏采云系统”内自行免费下载招标文件，并于2024年 8 月27日上午10点00分（北京时间）前上传电子投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320723-BHXM-G2024-0016
2.项目名称：灌云县临港产业区智慧平台对标升级及运营服务项目（专门面向中小企业）
3.预算金额：390万元，投标报价超过预算金额的作无效标处理；
4.采购需求：灌云县临港产业区智慧平台对标升级及运营服务项目以整合规范园区基础数据为依托，以园区安全生产监管及环保监管等业务管理需求为核心进行建设，通过平台进行日常监管业务工作的开展，进一步落实企业生产主体责任，提高园区监管智能化水平，有效降低和预防各类安全生产事件的发生。

本期建设将结合国家、省市最新发布的文件要求，对现有的智慧园区平台进行提标升级，具体建设任务包含：数字支撑平台升级、数据交换共享平台升级、安全风险智能化管控平台升级、易燃易爆有毒有害气体泄漏监测系统新建、智慧环保系统升级等，以及第三方运营运维服务，具体详见招标文件第四章采购需求。
对项目需求、评审因素和评审标准部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
5.合同履行期限（服务时间）：一年。
6.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2） 2023年度经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明（成立不满一个年度的不需提供）；根据连财购〔2023〕4号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见招标文件第六部分投标文件格式
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；根据连财购〔2023〕4号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见招标文件第六部分投标文件格式
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中心企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）等相关文件要求，本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购。（符合要求的供应商须提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效）。
3.本项目的特定资格要求：无
4.本项目的其他资格要求：
（1）资格审查现场查询时，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。
（2）中标后不允许分包或转包。
5.法律法规规定的其他条件。
三、获取招标文件
1.时间：2024年8月2日至2024年8月9日（北京时间）。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
①登录http://jszfcg.jsczt.cn/或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。
②“苏采云”系统用户注册－获取“CA数字证书”-CA绑定与登录－网上报名－下载招标文件(后缀名为“.kedt”)－将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具－制作投标文件－－导出加密的投标文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。
③潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/
④“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》。
⑤招标文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。
⑥招标代理机构(采购代理机构)将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。
⑦请潜在投标人提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间：2024年8月27日上午10点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应处理。
2.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对采购文件进行修改、补充或变更，其内容作为采购文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。
七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名称：灌云县临港产业区管理办公室
地址：江苏省连云港市灌云县临港产业区办公室

联系方式：张鑫 13961350800 
2.采购代理机构信息
名称：江苏宝宏项目管理咨询有限公司
地址：连云港市海州经济开发区朐凤路116号
联系人：孙工
联系方式：18936670014
3.项目联系方式
项目联系人：孙工
电话：18936670014
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏宝宏项目管理咨询有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。
第二章  投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏宝宏项目管理咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标采购代理服务费：按照招标代理服务收费为《江苏省招标代理服务收费指导意见》（苏招协[2022]002号文]）收费标准下浮30%计取；以上费用最终由中标人在领取中标通知书时一次性支付，投标人须将此部分费用综合考虑在报价中，不得单列。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构或采购人。
8.投标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10.投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14.投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15.投标有效期
15.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
17.投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交
投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止时间
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。
18.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
19.投标文件的拒收
19.1采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
21.开标
21.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、评标委员会
22.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24.投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人、采购代理机构及评标委员会联系。
26.无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
27.确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低排名 1-3 的投标人为中标候选人，若得分相同，由采购人以现场抽签方式确定排序。
27.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对供应商资格条件、评标方法和评标标准的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，供应商可以通过现场递交或邮寄方式提交质疑。
采购代理机构质疑接收部门为江苏宝宏项目管理咨询有限公司招标代理部，联系地址：连云港市海州经济开发区朐凤路116号，联系电话：18936670014。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标供应商在领取中标通知书时，需提供五份（一份正本，四份副本）与电子投标文件一致的纸质打印投标文件，须封面、骑缝加盖公章。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
30. 签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。
32.政府采购履约资金扶持政策
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
8、 政策功能
33. 政策功能

33.1本项目面向中小企业采购：
1.本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定。
2.根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》 的通知（财库〔2020〕46 号），本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则作无效标处理。
3.投标人为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，符合财 库〔2017〕141 号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.投标人为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。 
监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
5.在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照 《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。
6.《中小企业声明函》等相关资料应上传至电子投标文件中，否则不予认可。
7.本项目属性为服务类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。

33.2支持绿色发展
1.本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的集采机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
2.为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。
3.落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。
第三章  连 云 港 市 政 府 采 购
                    合同
合同编号：
采购人：
中标人：
目  录
1、 合同书
2、 中标通知书
3、 履约保证金缴纳证明
4、 项目更改及补充文件
5、 投标报价表
6、 中标单位澄清函
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。
政府采购合同
甲方：【采购单位】

乙方：

见证方：江苏宝宏项目管理咨询有限公司
甲、乙双方根据      年   月  日【标段名称】项目（标段编号：【标段编号】）招标的结果，签订本合同。

一、采购标的

1.1 服务内容：      。
1.2 服务期限：      。
1.3 补充条款：      。
二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：_________________元整（¥__________）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金

6.1本项目不收取履约保证金。

七、转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。
7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。 
八、服务时间
8.1 服务时间：_________。   

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交 付 期：_________。   

9.2 交付方式：_________。
9.3 交付地点：_________。
十、合同款支付

10.1 付款方式：        。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

13.1 甲方对乙方交付的产品或服务依据招标文件中的项目需求要求、乙方投标文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2 乙方交付前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随交付内容一并提交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告，招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、合同内容的交付

14.1 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，最高限额为本合同总价的百分之五。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总价的百分之五。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

15.4 乙方交付的产品或服务不符合项目需求要求、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十八、合同生效及其他

18.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

甲方：                                  乙方：                     

地址：                                  地址：                     

法定代表人：                            法定代表人：               

委托代理人：                            委托代理人：           

电话：                                  电话：                     

传真：                                  传真：                     

签订日期：      年  月  日

见 证 方：江苏宝宏项目管理咨询有限公司          

第四章 采购需求
说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业_软件和信息技术服务业　。
1、本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。
1.1 建设背景
2022年，灌云县临港产业区智慧园区平台按照最新的文件及标准规范，从完整性和合规性出发，针对已有平台功能的不完善及缺失进行了提标升级，完成园区应用系统建设和公共服务数据互联互通，实现对园区安全、环保、能源、封闭等重点防控面的智能预警与分析和动态监管。同时，全面整合园区数据资源与技术平台及标准规范，提升园区数字化管理水平和公共服务能力，建立集安全、环保、应急、能源、封闭、公共服务等多功能于一体的数字化管理平台。

目前能实现对于园区环境质量监测以及企业污染源监测等大部分功能，但是在污染源手工监测、无组织监测、园区限值限量管理等方面，与《工业园区生态环境管理信息系统建设指南》（DB32/T4709-2024）的要就还存在不小的差距，本期项目宜对标进行提升建设，建设完成后，将有效提升灌云县临港产业区环保监控水平，应对突发事件的反应能力也会大大增强。

此外，智慧平台经过近几年不断地优化提升，企业上传的数据量，已达到建设前的数倍。但是，随着数据量的不断增大，当前平台出现了因算力不足导致系统卡顿频发等问题，现有的数据库可能无法满足需求，导致性能下降和系统卡顿。

1.2 建设目标

灌云县临港产业区智慧平台对标升级及运营服务项目将在已有信息化的基础上全面提升监控网络覆盖的广度和深度，实现从始端到过程，从宏观到局部、从面到点的监控与预警报警，强化对企业内部的监管、监控和预警报警功能。利用云计算、大数据分析等先进的技术手段，结合园区现状，充分利用海量监控数据实现预警报警的广度、深度和精度，为园区环境、安全隐患的识别提供智能化的分析手段，从而全面提升园区环境、安全监管和综合决策的信息化、科学化、现代化水平。

1.3 采购需求清单

灌云县临港产业区智慧平台对标升级及运营服务项目以整合规范园区基础数据为依托，以园区安全生产监管及环保监管等业务管理需求为核心进行建设，通过平台进行日常监管业务工作的开展，进一步落实企业生产主体责任，提高园区监管智能化水平，有效降低和预防各类安全生产事件的发生。

本期建设将结合国家、省市最新发布的文件要求，对现有的智慧园区平台进行提标升级，具体建设任务包含：数字支撑平台升级、数据交换共享平台升级、安全风险智能化管控平台升级、易燃易爆有毒有害气体泄漏监测系统新建、智慧环保系统升级等，以及第三方运营运维服务。
	序号
	主要系统
	子系统
	主要模块
	单位
	数量

	1
	支撑平台升级
	数据库升级
	/
	套
	1

	2
	
	物联网平台升级
	/
	套
	1

	3
	数据交换共享平台
	共享平台升级
	/
	套
	1

	4
	安全风险智能化管控平台升级
	安全基础管理升级
	安全生产行政许可证管理升级
	套
	1

	5
	
	
	执法管理升级
	套
	1

	6
	
	重大危险源管理升级
	重大危险源安全包保责任落实监督升级
	套
	1

	7
	
	
	在线监测预警升级
	套
	1

	8
	
	
	
	套
	1

	9
	
	
	
	套
	1

	10
	
	
	重大风险管控升级
	套
	1

	11
	
	
	评价/评估报告及隐患管理升级
	套
	1

	12
	
	
	重大危险源企业分类监管升级
	套
	1

	13
	
	特殊作业监管升级
	特殊作业在线抽查检查升级
	套
	1

	14
	
	封闭化管理升级
	危险化学品运输路径规划、定位和追踪升级
	套
	1

	15
	
	
	人员分布管理升级
	套
	1

	16
	
	敏捷应急管理升级
	应急指挥调度升级
	套
	1

	17
	易燃易爆有毒有害气体泄漏监测系统
	新建系统
	新建系统
	套
	1

	18
	智慧环保系统升级
	园区信息档案
	园区基本信息管理升级
	套
	1

	19
	
	生态环境质量信息管理升级
	大气环境、地表水环境、地下水环境管理升级
	套
	1

	20
	
	
	土壤环境、声环境
	套
	1

	21
	
	园区污染源监督管理
	污染源手工监测
	套
	1

	22
	
	
	无组织监测
	套
	1

	23
	
	
	园区限值限量管理升级
	套
	1

	24
	
	
	特征污染物名录库升级
	套
	1

	25
	
	
	工况监控
	套
	1

	26
	
	
	重污染天气应急管理
	套
	1

	27
	
	风险与应急管理升级
	/
	套
	1

	28
	
	综合决策升级
	/
	套
	1

	29
	第三方运营服务
	详见招标文件
	/
	项
	1


1.4 建设内容

1.4.1 支撑平台升级

1.4.1.1 物联汇聚平台升级

升级建设环保模块的物联网平台。

1.4.1.2 中心数据库升级建设

本次总体考虑项目中需新增建设环保数据库，具体数据库建设内容如下：

主要包括园区基础档案数据、污染源和环境质量监测监控数据、园区监测设备实时数据、危险废物管理数据、视频数据等信息数据。
1.4.2 数据交换共享平台

满足本期智慧化工园区向上预留与市级应急管理信息化平台对接的接口，预留与县级相关应急横向的数据、视频交换对接接口，从而达到数据互通共享的目的，实现资源信息共享，提升“监测预警、分析会商、指挥调度”等智能化水平。

▲可以导入、导出、新增、删除共享交换数据，查看交换内容访问地址、版本号、发布人。
1.4.3 安全风险智能化管控平台升级

1.4.3.1 安全基础管理升级

安全基础管理功能包含但不限于以下内容：园区基础信息管理、安全生产行政许可管理、装置开停车和大检修管理、第三方单位管理、执法管理等，本期项目主要升级建设安全生产行政许可证管理及执法管理，并且完善其它模块的数据内容。

1.4.3.1.1 安全生产行政许可管理升级

实现危险化学品建设项目“三同时”和安全生产许可相关证照材料线上提报、审核、查阅等全流程监管功能。支持危险化学品建设项目“三同时”管理流程和安全生产许可流程灵活配置，以及建设项目按类别、“三同时”阶段、许可证类型等多维度统计分析和可视化展示。

1.4.3.1.2 执法管理升级

按照应急管理部“互联网+执法”系统建设要求，实现生成执法计划、记录执法内容、生成和下发执法文书、跟踪企业整改闭环全流程管理。支持移动终端执法留痕，相关法律法规标准规范数据库关键字检索，执法案例智能推送，以及执法信息快速查询、统计分析和可视化展示。考虑到若园区不具备执法权，系统先行建设完备的功能模块，并预留相应的对接接口。

▲可以新增、删除、查看、下发执法计划，可以导入、导出、新增、删除执法文书；可以查看、删除执法信息，查看执法统计分析和隐患统计分析。

1.4.3.2 重大危险源安全管理升级

1.4.3.2.1 重大危险源安全包保责任落实监督升级

实现重大危险源安全包保履职记录电子化、条目化，管理企业每一处重大危险源包保责任落实情况。

▲可以维护重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人信息。
1.4.3.2.2 在线监测预警升级

1.4.3.2.2.1 重大危险源实时数据管理

实现汇聚重大危险源监测监控数据功能；实现对重大危险源安全在线抽查，；支持基于GIS地图的重大危险源浏览；实现储罐、装置、危险化学品库等处的液位、温度、压力和可燃有毒气体浓度的实时监测数据、报警数据查看，其中包括：(1)1类重大危险源(储罐、装置、危险化学品库)；(2)1项监测、报警指标(液位、温度、压力和可燃有毒气体浓度)；实现数据查询、对比分析；实现硝酸铵仓库(如有)、中控室、重大危险源现场等重点部位的监控视频智能分析；实现火灾、烟雾、人员违章(中控室脱岗)等识别和预警。
1.4.3.2.2.2 预警报警

根据上传的两重点一重大信息设置相应的阈值，当超限时系统自动弹出告警窗口，实现对重大危险源的监控预警。

1.4.3.2.2.3 重大危险源抽查

升级汇聚现有重大危险源监测监控数据功能，并实现对重大危险源安全在线抽查在线抽查功能和对比分析。

1.4.3.2.3 重大风险管控升级

基于风险预警模型，我们建立了一个分级系统，将风险分为四个不同的级别，分别为重大风险（红色）、较大风险（橙色）、一般风险（黄色）和低风险（蓝色）。这个系统的主要目标是实现对重大危险源安全风险的实时评估分析和展示。

1.4.3.2.4 评价/评估报告及隐患管理升级

通过整合多种数据来源和信息，升级构建了一个系统，旨在实现对重大危险源的全面安全评估和管理。这个系统涵盖了以下主要功能和特点：汇聚数据、电子化备案和查阅、“三录入”和整改反馈、精确和模糊查询、多维度统计分析、可视化展示。

▲可以根据所属企业、隐患来源、隐患因素、整改状态、隐患级别进行筛选，可以新增、删除、查看隐患治理信息，并下发督。

1.4.3.2.5 重大危险源企业分类监管升级

升级建立一个综合的危险化学品重大危险源企业安全管理评价体系，它整合了多个关键要素，包括安全承诺公告、实时监测数据、安全包保责任人的履职情况、“三录入”数据，以及各类评价和评估报告。这个评价体系旨在更全面、更系统地评估危险化学品重大危险源企业的安全管理现状。

1.4.3.3 特殊作业管理升级

主要用于园区内企业特殊作业的报备、统计分析、线上抽查检查，有效防范化解特殊作业安全风险。

1.4.3.3.1 特殊作业在线抽查检查升级

实现在线抽查检查企业的特殊作业情况，支持与应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台互通，以及企业现场摄像头、现场气体传感器等设备的调阅。

▲可以在线抽查检查企业的特殊作业情况，包括随机抽查和定向抽查。

1.4.3.4 封闭化管理升级

1.4.3.4.1 危险化学品运输路径规划、定位和追踪升级

针对进出园区危险化学品运输车辆承载的危险化学品理化特性，系统支持对运输车辆在园区中行驶的道路进行动态规划，在保证车辆正常运输的前提下，尽可能避开关键控制区和核心控制区。在道路交叉路口设置道路指示系统或模拟规划危险化学品专用运输通道，为运输车辆提供指引，从而保证在运输车辆按规通行。通过隔离栅栏对危险化学品车辆、人行车行进行分流。

▲可以对路径进行规划，限制每条路段过往车辆类型及速度限制，实现新增、删除、修改、査询功能。

1.4.3.4.2 人员分布管理升级

接入企业生产区域人员定位分布信息，结合卡口/门禁系统数据，准确显示园区人员分布动态，支持查询展示特定人员实时位置和历史轨迹；支持园区内人员分布异常情况的报警提示、统计分析、视频联动及可视化展示。

1.4.3.5 敏捷应急系统

敏捷应急平台是智慧园区的一个重点系统，通过敏捷应急平台的应急预案管理、应急演练、应急值守、应急指挥调度、应急辅助决策、应急评估等系统的建设实现在预案及演练的综合支撑下完成从值守到应急指挥、现场处置完成后应急评估的应急系统性工作，并不断完善应急预案，形成一个系统的可以不断完善的应急指挥系统。

1.4.3.5.1 指挥调度升级

1.4.3.5.1.1 突发事件管理

可以将突发事件在GIS地图上进行展示，同时可以根据输入的分析半径对事件周边进行分析，展示出相关的分析结果。

1.4.3.5.1.2 事件关联信息管理

事件关联信息，可根据事件接报单及现场调查内容，在GIS上显示事件发生位置，并实现对事件相关信息的查询。

1.4.3.5.1.3 研判分析

系统根据事故的污染性质调用相应的扩散模型对事故进行可视化的扩散模拟，现场的气象参数、污染物种类等信息可由现场人员向中心报告后录入，系统根据这些信息自动预测出事故可能影响的范围，提示人员疏散路径，并根据事故的情况变化进行动态调整，在GIS上进行模拟显示，为应急监测、处置、领导决策等提供直观科学的依据。

▲可以管理态势标绘、态势标绘－记录、事件模型、周边分析（资源）、周边分析（路线）。
1.4.3.5.1.4 预案启动

根据突发事件的类型、行业、使用领域等条件，关联匹配相应的预案，根据当前的伤亡情况匹配预案响应的等级，由用户最终确认启动应急预案。

1.4.3.5.1.5 一键调度

在突发事件处置过程中，根据突发事件的级别和预案指示一键调度。

▲可以处置应急事件，包括选择处置方案、发布处置任务、査看事故造成的伤亡，实现新增、修改、删除、査询功能。

1.4.3.5.1.6 应急物资调度

实现突发事件发生后，动态掌握现场救援资源需求，查询事发地点周边浏览应急资源配置情况。

1.4.3.5.1.7 处置计划

根据不同类别突发事件的处置程序，分别建立相应的处置模式库。
1.4.3.5.1.8 任务管理与跟踪

按照不同的单位、不同的阶段管理所有任务信息，同时跟踪记录各个部门任务执行情况和现场的反馈情况，直至应急响应结束为止。

1.4.4 易燃易爆有毒有害气体泄漏监测系统

新增建设易燃易爆有毒有害气体泄漏监测系统，预留数据接口，对接署易燃易爆有毒有害气体泄漏探测设备，集成监测数据，实现实时监测园区公共重点区域危险气体浓度，实现公共区域气体泄漏及时报警。

1.4.5 智慧环保平台升级

1.4.5.1 园区信息档案管理升级

1.4.5.1.1 园区基本信息管理升级

新增园区主要污染物允许排放总量、环境质量目标、园区周边生态空间管控区分布及环境准入负面清单等。

▲可以新增、删除、查看污染物名称、污染物特性、允许排放最大值、污染物简介等信息。

1.4.5.2 生态环境质量信息管理升级

1.4.5.2.1 大气环境质量信息管理完善

参照《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ664）等相关文件要求，对园区大气环境质量开展监测，对监测点位、监测数量、监测时间、监测频次、监测数据、分析报告等信息进行统一管理。

1.4.5.2.2 地表水环境质量信息管理完善

参照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91）等相关文件的要求，对园区地表水环境质量开展监测，对监测点位、监测数量、监测时间、监测频次、监测数据、分析报告等信息进行统一管理。

▲可以新增、删除、查看地表水监测站点信息，包括水质监测站点编号、空气站点名称、管理部门、所属功能区、功能区目标、建站日期等信息。

1.4.5.2.3 地下水､土壤环境质量信息管理升级

根据园区规划环评、《地下水环境监测技术规范》（HJ164）、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166），对园区地下水、土壤环境质量开展监测，对监测点位、监测数量、监测时间、监测频次、监测数据、分析报告等信息进行统一管理。

1.4.5.3 园区污染源监督管理

1.4.5.3.1 污染源手工监测
新增企业录入手工监测数据信息功能，包括但不限于排污许可证规定的监测点位、监测时间、监测数据等，进行统计汇总，列示应执行的标准名称、标准编号和管控限值，具备趋势分析功能。

1.4.5.3.2 无组织监测
新增集成企业无组织排放在线监测和手工监测数据信息功能，包括监测点位、监测时间、监测数据等，进行统计汇总，列示应执行的标准名称、标准编号和管控限值，具备对既往监测数据进行趋势分析功能。

1.4.5.3.3 园区限值限量管理升级
新增限值限量监控管理、运维质控管理等模块，满足省级生态环境主管部门的限值限量管理工作需求。

限值限量监控管理：应具备园区有组织和无组织废气、废水污染物的实际排放总量和实际排放比例的展示与统计，并及时掌握园区各管控污染物的剩余排放总量情况。

运维质控管理：应具备第三方运维单位工作流程的监管模块，以任务派发形式进行运维行为全流程管理，并要求第三方运维单位实时上传所有运维操作信息。

▲可以管理运维质控单位、质控任务信息。
1.4.5.3.4 特征污染物名录库升级

完善特征污染物数据，并且能实现更新和管理功能。

1.4.5.3.5 工况监控
集成重点排污单位名录的污水集中处理设施、火电厂、生活垃圾焚烧发电厂的工况监控信息，当工况监控数据超出了预先设定的报警阈值或设备运行状态出现偏离时，应发出预警信息，并推送至企业环保负责人进行处置，知会园区生态环境管理部门｡

▲可以进行治理设施参数配置、治理设施管理、治理设施总览。

1.4.5.3.6 重污染天气应急管理

具备根据上级下达的重污染天气应急管理要求一键通知关联企业和接收企业反馈或上传应对措施落实情况等功能。具备重污染天气应急响应过程的记录和统计功能，包括但不限于重污染天气应急管理通知、管控周期、企业落实应急管控采取的措施、未响应或未及时响应的处理结果等。

▲可以查看各个气象监测设备设施的监测状态和预警管理。

1.4.5.4 风险与应急管理升级

1.完善危险化学品管理，新增贮存形式、是否构成重大风险源等信息；

2.完善园区应急管理，新增环境风险等级、园区应急物资储备种类、应急避难所数量和位置、储备数量、储备位置、园区应急队伍建设情况、应急救援指挥体系情况、园区建设竣工以来的突发环境事件应急处置案例、标准，应急响应处置流程性管理。

▲可以查看突发事件的上报方式、事件名称、事发地点、事发时间、事件类型、事件级别、事发原因、影响范围、上报人等信息。

1.4.5.5 综合决策升级

1.问题线索督办管理，实现问题线索办理、督办、反馈。回访、办结归档统一管理的完整闭环功能；

2.完善统计报表，支持各类数据的横向和纵向自定义统计和分析功能，能根据需求生成关联报表和分析图件，具备报表打印、查询、编辑等功能｡

▲可以展示多年度达标率对比、多年度达标天数统计、空气监测数据各年度对比。

1.5 第三方运营服务方案

本项目为满足灌云县临港产业区智慧园区监管中心对园区安全、环保、应急等方面进行全面监管和设备维护。通过智慧平台技术支撑、常态化管理方式对园区内企业实行全天候安全、环保巡查，检查并督促企业落实安全生产、环境保护主体责任，全面提升园区安全、环保、应急指挥监管水平，确保园区健康平稳发展。

1、系统维护：对智慧安监、智慧环保、应急管理、封闭管理、地图服务、能源管理、APP服务等所有平台系统的运行维护工作。

2、运营管理：提供运行工单平台、资产管理平台、数据运行平台交运营人员免费使用。运行管理还包括云资源维护、系统安全维护等。

3、★运营服务期限为：1年

4、第三方运维服务单位提供3人驻场服务以及4人远程支撑服务（需要提供人员配备表）。

运营服务详细内容如下：

	序号
	服务项目
	项目明细
	服务内容
	单位
	数量

	1
	服务支撑保障体系
	运行服务工单平台租赁
	主要负责园区的平台系统、云资源、网络设备等运行工作记录管理，登记日常的工作内容及日常平台优化需求，实现现场/远程/专家咨询服务工作成果的管理。对服务进行记录跟进。将工作内容项对应工单，以工时的形式进行换算，作为运行服务的具体衡量指标，确保整个项目处于可控状态。
	年
	1

	2
	
	
	基于园区异常监测数据、日常业务数据、企业基础数据等，从实时监测、预测预警、区域风险评估三个方面进行初步的园区预警分析，为园区提供辅助支持。
	年
	1

	3
	
	
	周期的对平台运行情况进行记录检查工单，确保各功能使用正常，发现问题及时沟通企业/园区用户完善录入填报工作，并对平台系统的运行情况进行分析。
	年
	1

	4
	
	数据资产管理平台租赁
	对智慧平台数据资产的日常登记管理，每半年度周期进行平台数据资产盘点，实现园区对平台数据资产信息化管理。
	年
	1

	5
	
	
	实现对智慧平台的各专题数据库的对外开放管理，获得数据交换共享权限，如数据库的表单及专题数据库内容等工作。
	年
	

	6
	
	
	对涉及企业基础信息、安全监管信息、环境监管信息、应急资源、能源监管等部分内容，定期完善并对企业录入信息进行校验核对。
	年
	

	7
	
	
	与江苏省、市级平台保持联系，保障上传数据的一致性。同时避免上传省市平台的数据出现异常、中断的情况，出现问题，第一时间解决。
	年
	

	8
	
	运行监控平台租赁
	实时监测园区平台数据运行状态，园区对接企业省市数据连接状态情况，实时监管园区机房、系统、接口传输等系统的运行状态情况。对于网络异常、断线、掉线等故障能够及时预警。
	年
	1

	9
	
	
	为保证系统稳定运行与信息的安全，保障系统具备良好的运行环境和工作秩序。
	年
	1

	16
	平台运行服务
	常态化服务
	系统培训服务：

根据平台运行情况，分析平台中填报中出现的共性问题，编制具有针对性的培训材料，报请园区领导后，组织企业进行针对的培训，让系统利用率更高，系统使用更顺畅。

系统功能使用及操作规范对用户提供多种形式的培训服务，包含现场指导、纸质手册、视频录屏等。
	年
	1

	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	问题解答服务：

协助问题解答与故障现象分析，明确核实问题原因，提出问题处理建议。针对业主在使用过程中提出的任何问题，给予高效、专业的解答。
	年
	1

	18
	
	
	系统巡查服务：

1.确保各个支持服务的正常运行，确保平台运行连续性。

2.平台故障异常的本地化调试处置以及第三方平台的异常反馈。

3.内部设备的每日巡查，周期性维护和异常故障的处理。

4.疑难技术类故障的信息反馈，远程支持。
	年
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	权限配置服务：

1.实现对包括操作系统用户、后台管理用户、管理员用户、开发员用户、业务用户等综合管理，规范管理用户账号，并定期清理注销的用户账号。

2.负责用户的账号申请、变更、删除管理，并经过园区领导同意后执行。

3.负责智慧平台的使用权限管理，根据要求对不同的用户设置不同的权限，并定期跟踪管理。
	年
	1

	
	
	
	
	
	

	20
	
	安全性服务
	网络安全扫描：

对信息网络标识、指示灯、连接线缆、运行状况、系统性能、信息网络端口性能、信息网络系统日志告警检查，定期对服务器操作系统进行安全性检查以及进行系统杀毒，确保服务器设备正常，对具有安全隐患的设备及时提醒相关监管人员更换，并向园区安全环保应急相关领导及时汇报。
	年
	1

	21
	
	
	缺项漏洞检查：

定期对指定的远程或者本地计算机系统的安全脆弱性进行检测扫描，发现问题与园区沟通，以确保其它的用户不会遭遇中断事件或受到性能方面的影响。
	年
	1

	22
	
	
	数据备份：

数据是智慧平台的重要资产，清理数据和增加数据必须经过上级主管领导的批准执行，制定科学有效的数据备份与灾害恢复计划，对化工园区安全环保应急一体化平台范围内要求的平台、应用及数据进行备份。
	年
	1

	
	
	
	日志备份：

每天追踪系统操作人员的日常记录，防止用户恶意操作系统，并每周将操作人员的登录记录进行定期汇总，并实行实名制。
	年
	1

	23
	
	
	系统紧急恢复：

平台在运行过程中出现的系统故障，进行紧急处理和故障修复。故障恢复后，需要对故障的发生、处理过程和结果进行记录，并形成故障报告，汇报给化工园区管理中心领导。
	年
	1

	24
	
	
	运行环境保障：

针对系统运行的环境，周期性的进行检查。如监测点采集程序内存是否溢出、报警处理程序是否正常运行，第三方接口程序是否稳定等，保障系统平稳运行。
	年
	1

	25
	信息化支撑服务
	升级优化服务
	定期收集监控中心人员和园区智能部门的平台优化意见，并对系统进行针对性的优化升级，并与开发人员保持沟通，实现优化的目标。
	年
	1


1.6、履约验收
    1、验收主体：采购人； 

2、验收程序：由采购人组织中标人开展验收工作，验收完成共同签署项目验收单； 

3、验收内容：采购文件中的全部内容； 

4、验收标准：符合国家、省、市相关规范与要求。方案科学、合理，满足可持续性发展的要求，并充分考虑甲方意见，达到合格。

1.7、付款方式与履约保证金
1、★付款方式：（1）平台升级费用支付：合同签订后，支付平台升级合同金额的30%，系统通过验收后，支付至合同金额的97%，剩余3%等项目一年质保期满后付清。（2）运维服务费用按季度等比例支付；
2、履约保证金
本项目不收取履约保证金。
1.8、报价要求
★投标报价包含本项目有关的所有费用，包括维修费、税费、人工费、零配件费、交通费、维保费等与本合同标的相关的所有费用，除本合同另有约定外采购人无需再向中标人支付任何其他费用。  
评标标准
一、评标方法：综合评分法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。
二、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。
三、评标标准：
1.评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
2.本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
3.总得分=价格分+商务技术分
4.中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取前三名为中标候选人。
综合评分法
（一）价格分：10分
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（投标基准价/最后投标报价）X10分。
（二）商务技术分：90分
	评审因素
	评审标准

	体系认证

6分
	投标人具备有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证，每具有1个得3分，本项最高得6分；

注：1、管理体系认证证书提供有效期内的认证证书和全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询证书状态为“有效”的截图；

2、未提供证明材料或材料不清晰导致无法辨别均不得分

	技术实力

10分
	投标人本单位具有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书，含有类似字样：“安全风险智能化管控”、“智慧环保”“应急指挥”、“封闭化管理”、“有毒有害气体监测”、“特征污染物名录库”、“大数据分析”、“智能视频分析”、“环境应急”、“环保治理设备工况管理”。每具备一个得1分，最高得10分。

注：1、须提供证书原件的扫描件并加盖投标单位公章，未提供的不得分；

2、所投证书须为投标人本单位所有，否则不得分。

3、如证书名称表述不一致但意思相近的，投标人可以提供证书的相关说明材料，由评委认定后给予计分；

	投标人业绩

10分
	投标人须提供自2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）签订的类似业绩合同，每提供一个计2分，最高计10分。

注：1、本项须提供中标通知书、合同原件扫描件，未提供不得分；2、投标人提供的业绩必须是企业自身的业绩，否则不得分

	技术负责人

4分
	拟派技术负责人同时具备高级软件工程师证书和高级数据库管理工程师证书的得4分，缺一个扣2分，扣完为止，本项最高得4分。

注：1）提供证书原件扫描件，否则不得分。

2）投标人为以上人员缴纳的2024年2月起至今任意一个月由社保机构出具的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）上传响应文件，未提供证明材料，此项不得分。

	技术参数响应

15分
	为确保园区平台功能实现，应用平台功能模块建设内容中标有▲的功能为平台关键性技术参数，评标委员会依据投标人产品的技术指标响应情况，对投标人进行量化评审，功能点每缺少一项扣1分，扣完为止。

注：①标▲号的部分参数需提供证明材料（具有CMA和CNAS标识的第三方检测机构标识的相关测试报告）作为评审依据，否则不得分；
②测试报告上须能体现出是参与本项目的投标人，否则不得分。

	总体理解方案

6分
	根据投标人对本建设需求的理解程度，提供总体理解方案，包括但不限于项目建设的背景、需求、目标、框架、现状诊断分析及内容理解等内容。

整体内容阐述完整并完全满足采购需求，技术先进、可操作性强，计4.1-6分；

方案基本完整，合理且有一定的可行性，基本满足项目建设需求的 ，计2.1-4分；

内容不完整计0.1-2分。

	支撑平台升级方案7分
	根据投标人对支撑平台建设需求的理解程度，提供支撑平台升级方案，包括但不限于: 支撑平台升级、数据交换共享平台建设方案等。

整体内容阐述完整并完全满足采购需求，技术先进、可操作性强，计5.1-7分；

方案基本完整，合理且有一定的可行性，基本满足项目建设需求的 ，计2.1-5分；

内容不完整计0.1-2分。

	应用系统升级方案7分
	根据投标人对应用系统升级的理解程度，提供应用系统升级方案，包括但不限于:安全风险智能化管控平台升级、易燃易爆有毒有害气体泄漏监测系统、智慧环保系统升级等内容。

整体内容阐述完整并完全满足采购需求，技术先进、可操作性强，计5.1-7分；

方案基本完整，合理且有一定的可行性，基本满足项目建设需求的 ，计2.1-5分；

内容不完整计0.1-2分。

	项目实施方案6分
	根据投标人对项目实施需求的理解程度，提供详细的实施方案，包含但不限于明确的组织结构、项目计划、质量保证、风险管理方案、项目实施、项目测试、安全性保障方案等内容。

项目整体实施方案充分考虑用户实际情况、对项目实际情况，所有描述完善、方案详尽、合理，计4.1-6分；

项目整体实施方案接近用户实际使用需求、所有描述较为完善、方案可行，计2.1-4分；

项目整体实施方案未考虑用户实际使用需求、所有描述简单、方案简单，计0.1-2分。

	验收及培训方案6分
	根据投标人对项目验收及培训需求的理解程度，提供验收及培训方案，包括但不限于：验收内容、验收标准、培训目标、培训方式、培训内容、培训管理等。

项目整体验收及培训方案充分考虑用户实际情况、对项目实际情况，所有描述完善、方案详尽、合理，计4.1-6分；

项目整体验收及培训方案接近用户实际使用需求、所有描述较为完善、方案可行，计2.1-4分；

项目整体验收及培训方案未考虑用户实际使用需求、所有描述简单、方案简单，计0.1-2分。

	售后服务方案

6分
	根据投标人对项目售后服务需求的理解程度，提供详细的售后服务方案，包括但不限于含售后服务流程、售后服务计划、技术支持方案、服务措施、售后服务承诺等内容。

售后服务方案详细、清晰，保证措施完善、处理办法及时、快捷、方便，计4.1-6分；

售后服务方案完善，保证措施简单、处理办法可行，计2.1-4分；

内容不完整计0.1-2分。

	第三方服务方案7分
	对投入本项目的第三方服务内容、第三方服务团队结构及岗位职能进行描述，内容完整、表述清晰，分析全面详实的，计5.1-7分；方案内容全部包含上述要求，内容较完整，分析比较全面的，计2.1-5分；内容不完整计0.1-2分。


第六章  投标文件格式 
连 云 港 市 政 府 采 购
投标文件
标 段 名 称：【标段名称】 
标 段 编 号：【标段编号】 
投标人名称：
投标人地址： 
法定代表人：
委托代理人：（委托代理时填写）              
      日      期： 
格式1.响应函
响 应 函

致：【采购单位】

根据贵方     标段（标段编号：     ）采购文件，正式授权下述签字人     全权代表     参加贵方组织的采购活动，按照采购文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段采购文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人签字（或盖章）：

供应商公章： 

日期： 

格式2. 开标一览表
开标一览表
标段编号：【标段编号】

标段名称：【标段名称】

	标题
	内容

	投标报价
	

	合同履行期限（服务时间）
	


投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式3. 详细报价书
详细报价书

标段编号：【标段编号】

标段名称：【标段名称】 
单位：元

	序号
	主要系统
	子系统
	主要模块
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	支撑平台升级
	数据库升级
	/
	套
	1
	
	

	2
	
	物联网平台升级
	/
	套
	1
	
	

	3
	数据交换共享平台
	/
	/
	套
	1
	
	

	4
	安全风险智能化管控平台升级
	安全基础管理升级
	安全生产行政许可证管理升级
	套
	1
	
	

	5
	
	
	执法管理升级
	套
	1
	
	

	6
	
	重大危险源管理升级
	重大危险源安全包保责任落实监督升级
	套
	1
	
	

	7
	
	
	在线监测预警升级
	套
	1
	
	

	8
	
	
	
	套
	1
	
	

	9
	
	
	
	套
	1
	
	

	10
	
	
	重大风险管控升级
	套
	1
	
	

	11
	
	
	评价/评估报告及隐患管理升级
	套
	1
	
	

	12
	
	
	重大危险源企业分类监管升级
	套
	1
	
	

	13
	
	特殊作业监管升级
	特殊作业在线抽查检查升级
	套
	1
	
	

	14
	
	封闭化管理升级
	危险化学品运输路径规划、定位和追踪升级
	套
	1
	
	

	15
	
	
	人员分布管理升级
	套
	1
	
	

	16
	
	敏捷应急管理升级
	应急指挥调度升级
	套
	1
	
	

	17
	易燃易爆有毒有害气体泄漏监测系统
	新建系统
	新建系统
	套
	1
	
	

	18
	智慧环保系统升级
	园区信息档案
	园区基本信息管理升级
	套
	1
	
	

	19
	
	生态环境质量信息管理升级
	大气环境、地表水环境、地下水环境管理升级
	套
	1
	
	

	20
	
	
	土壤环境、声环境
	套
	1
	
	

	21
	
	园区污染源监督管理
	污染源手工监测
	套
	1
	
	

	22
	
	
	无组织监测
	套
	1
	
	

	23
	
	
	园区限值限量管理升级
	套
	1
	
	

	24
	
	
	特征污染物名录库升级
	套
	1
	
	

	25
	
	
	工况监控
	套
	1
	
	

	26
	
	
	重污染天气应急管理
	套
	1
	
	

	27
	
	风险与应急管理升级
	/
	套
	1
	
	

	28
	
	综合决策升级
	/
	套
	1
	
	

	29
	第三方运营服务
	详见招标文件
	/
	项
	1
	
	

	
	投标报价总计
	


备注：投标报价包含本项目有关的所有费用，包括维修费、税费、人工费、零配件费、交通费、维保费等与本合同标的相关的所有费用，除本合同另有约定外采购人无需再向中标人支付任何其他费用。
投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式4. 财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函
财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：【采购单位】
我方 供应商名称 参加【标段名称】（项目编号：【标段编号】）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式5. 中小企业声明函
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。

格式6. 残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日 期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

2、中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。
格式7. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

声明人（盖章）：

日期：  年   月  日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

格式8. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式9. 授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明
授权委托书

致：【采购单位】
本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改【标段名称】项目（标段编号：【标段编号】）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。


投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________
委托代理人（签字/签章）：________________                          

日期：_____年______月______日
法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

	
	


委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

	
	


说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：【采购单位】

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系
（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

	
	


投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_______

日期：_____年______月______日
格式10. 商务条款偏离表
商务条款偏离表

请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。
	项号
	采购文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。
投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式11. 售后服务承诺书
售后服务承诺书

（请按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定)
投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式12. 项目团队人员一览表
项目团队人员一览表

	姓  名
	本项目拟任

职  务
	技术

职称
	年龄
	学历
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式13. 类似项目业绩一览表
类似项目业绩一览表

	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式14. 项目需求响应
项目需求响应

（请按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式15. 其它证明材料

