招 标 文 件

项目名称：射阳县黄沙港镇人民政府渔港水污染物

防治智能装备采购项目

项目编号：JSZC-320924-HTGC-G2024-0048

射阳县黄沙港镇人民政府

江苏宏天工程管理有限公司

2024年12月

总  目  录

招标公告……………………………………2

投标人须知…………………………………5

合同文本……………………………………18

采购需求……………………………………24

评标方法与评标标准………………………36

投标文件格式………………………………40

第一章 招标公告

项目概况：

射阳县黄沙港镇人民政府渔港水污染物防治智能装备采购项目招标项目的潜在投标人可在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”获取招标文件，并于2025年1月7日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320924-HTGC-G2024-0048

2.项目名称：射阳县黄沙港镇人民政府渔港水污染物防治智能装备采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：1100万元

5.最高限价：1100万元，投标报价高于最高限价的，视为无效标。

6.采购需求：在黄沙港中心渔港建设 1 套船舶水污染物智能处置设备，并配套数字化指挥监管平台；配备 1 艘港区多功能清洁护卫船，配备船舶水污染物接收过程监管设备用于接收过程的全流程监管；配备 1 艘海漂垃圾专业收集船。（详细内容见本招标文件第四章）

7.合同履行期限：合同签订后4 个月内完成供货、安装、调试，并经业主方组织验收合格（护卫船除外）。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标人必须为未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不同时参加本项目投标，否则相关投标均无效。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”。

3.方式：在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”自行免费下载招标文件。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年1月7日15点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》下载地址：http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art_2407_4057499.html。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：射阳县黄沙港镇人民政府

单位地址：射阳县黄沙港镇

联 系 人：董润泽

联系电话：18605687237

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏宏天工程管理有限公司

单位地址：射阳县双山新萃园17号楼103

联 系 人：王飞

联系电话：13905115258

3.项目联系方式

项目联系人：王飞

电　　话：13905115258

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

### 3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人或者采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 4.2本次招标采购人不收取标书工本费。

4.3本项目采购代理服务费按照苏招协【2022】002号文件规定标准计取，由中标供应商在领取中标通知书前一次性支付。（本条不单独列表报价，自行综合考虑在投标报价中，中标后采购人不再另行支付）。

### 5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件构成

#### 6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

### 7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构提出。

### 8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对招标文件进行修改。

#### 8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

### 12、投标分项报价表

#### 12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

#### 14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

### 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

### 19、投标截止日期

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

### 20、投标文件的拒收

20.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

### 21、投标文件的撤回和修改

#### 21.1 投标文件的撤回

##### 21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

#### 21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 22、开标

22.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

### 23、评标委员会

23.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

### 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

### 26、对投标文件的初审

#### 26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

##### （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

### 27、无效投标条款和废标条款

#### 27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

##### 27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

##### 27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

##### 27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

#### 27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

##### 27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

##### 27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

#### 27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购人将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

#### 28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

##### 28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

### 29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述   29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人及采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

#### 29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 30、中标通知书

#### 30.1中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

### 31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内（原则上应在15日内签订采购合同），按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。合同签订之日起2个工作日内公告采购合同。

### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

### 33、履约保证金

33.1中标人在签订合同时交纳不超过中标额10%的履约保证金到招标人指定账户，根据合同履行情况，中标单位在履约期内无违约行为的，招标人在验收合格后15日内全额退还履约保证金，不计利息。

33.2供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。可以通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

33.3招标人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），可免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。具体操作流程请按射财库【2021】17号文和射财库【2021】20号文执行。

### 34、采购项目需满足的政府采购政策目标和具体支持对象

34.1 政府采购促进中小企业发展，参加投标企业提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号) 、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知(国统字〔2017〕213号)。

34.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展，监狱和戒毒企业视同小微企业，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

34.3 政府采购促进残疾人就业，残疾人福利性单位视同小微企业，参加投标的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

34.4 政府采购落实信审查、信用承诺、信用报告政策，依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）、《关于在全市政府采购和招标投标领域使用信用记录、信用报告和落实信用承诺制度的通知》（盐公管办﹝2020﹞3号）、《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购﹝2021﹞19号）。

34.5 政府采购落实“政采贷”政策，依据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购﹝2021﹞82号）。

34.6 政府采购落实《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库﹝2016﹞205号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购﹝2020﹞52号）。

#### 34.7 政府采购落实（苏财购﹝2022﹞51号）。

34.8 政府采购落实《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（射财库﹝2023﹞23号）的会议精神。

35、踏勘

35.1投标人自行到项目现场进行踏勘，充分了解位置、情况、规模及任何其它足以影响投标报价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后采购人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔将不予认可。

35.2采购人在踏勘现场中介绍的项目情况，投标人在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

#### 35.3投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

# 第三章 合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

## 盐城市政府采购合同（货物）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，签署本合同。

## 一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

## 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                   （         元）人民币。

## 三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

## 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

## 六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（备注：合同金额的10%，鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.3履约保证金的退还：

6.3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.3.2时间：验收合格且采购人收到发票后15日内。

6.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

## 七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

## 八、合同款项支付

### 8.1预付款：本合同签订并生效后，乙方提供对应金额正式发票后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的30%作为预付款；

### 8.2第二次付款：乙方完成货物生产并运输至采购人指定安装地点经采购人确认后，乙方提供对应金额正式发票后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的30%作为第二笔进度款；

### 8.3第三次付款：乙方完成货物现场安装、调试等全部工作并通过验收，乙方提供对应金额正式发票后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的37%作为第三笔进度款；

### 8.4第四次付款：本项目质保金为合同总额的3%，项目内涉及的设备运行通过三年质保期无质量问题，乙方提供对应金额正式发票后7个工作日内，甲方向乙方支付剩余合同款（即质保金）。

### （注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例，可不适用预付款规定，但中标人需提供书面声明，采购人可就预付款比例作相应调整。）

## 九、税费

### 9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费维修或更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   48  小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，除甲方或其他第三方以及不可抗力原因外，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为叁年（不含设备正常损耗部件更换）（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费及工时费。

## 十一、项目验收

### 11.1 甲方依法组织验收工作。

11.2 甲方在组织验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

## 十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

### 12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

## 十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，除乙方已收取的款项不予退还之外，甲方还应向乙方偿付拒收货款总值 10% 的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日 万分之六 向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。非因乙方原因除外。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

## 十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

## 十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：               乙方：

地址：               地址：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系电话：               联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章  采购需求

- 一、采购清单

| - 序号 | - 类别 | - 设备名称 | - 数量 | - 单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 购置渔港渔船污染物收集设备 | - 港区多功能清洁护卫船 | - 1 | - 艘 |  |
| - 2 |  | - 海漂垃圾收集船 | - 1 | - 艘 |  |
| - 3 |  | - 船舶水污染接收过程监管设备 | - 1 | - 套 | - 配在多功能清洁护卫船上 |
| - 4 | - 购置进港船舶水污染物接收处置设施 | - 船舶水污染物智能处置设备（配套船舶水污染物数字化指挥监管平台） | - 1 | - 套 | - 配在黄沙港国家中心渔港 |

- 二、项目背景

农业农村部发布的《关于开展沿海渔港污染防治工作的通知》，要求加强渔港污染防治设施设备配备。对于二级及以上渔港，沿海各地要按照《沿海渔港污染防治设施设备配备指导标准（试行）》要求，压实渔港经营主体污染防治主体责任，积极协调推进辖区内渔港污染防治设施设备配备和升级改造，指导做好渔港含油污水、生活废水、固体垃圾等的清理和处置工作。

江苏省交通运输厅印发《2023年全省船舶和港口领域生态环境突出问题专项整治工作方案》，明确要重点开展以下工作：推进船舶水污染物接收设施均衡配置，确保船舶送交的污染物“应收尽收”；进一步提升船舶水污染物转运处置保障能力，确保船舶水污染物做到“应转尽转、应处尽处”，加强部门间的信息共享与执法联动，严厉打击船舶水污染物偷排漏排、不按规定接收和转运处置等违法行为。

盐城市人民政府办公室印发《盐城市近岸海域水污染防治方案》，要求加强港口和海运船舶监管，建设船舶废油、散装危险化学品洗舱废水、船舶生活污水和垃圾的收集储存处理处置设施，实施船舶、舰艇及港口作业区污染物零排放计划。

黄沙港中心渔港作为射阳县唯一的中心渔港，在渔港配置污染防治基础设备设施是射阳国家渔港经济区的建设要求，本项目的实施将极大地推动黄沙港中心渔港向现代化、智能化、绿色化的方向发展，为实现海洋生态文明建设和海洋经济的可持续发展做出重要贡献。

- 三、采购内容

本项目为射阳县黄沙港镇人民政府渔港水污染物防治智能装备采购项目，采购一艘港区多功能清洁护卫船，船上配备一艘船舶水污染物接收过程监管机器人，配套一艘海漂垃圾收集船，在黄沙港中心渔港码头配置一套船舶水污染物智能处置设备，设备同时配套船舶水污染物数字化指挥监管平台授权使用。通过软硬件的结合，为后续船舶水污染物治理实现监测信息化、收集网络化、运输统筹化、处置集中化、监管可视化提供软硬件基础，提升政府船舶污染防治的数字化监管水平和治理现代化能力。

- 1．港区多功能清洁护卫船

配置一艘港区多功能清洁护卫船，用于港区内船舶水污染物的接收、溢油应急、消防抢险、垃圾吊装上岸等，可航行于沿海区。港区多功能清洁护卫船具备船舶水污染物收集、储存及转运功能，船上配备含油污水、生活污水、废矿物油和船舶垃圾临时储存仓和垃圾桶，从船舶上收集的各类污染物可暂存在多功能清洁护卫船中。船上配套专用摄像头，监控作业情况。船上配置消防设施，发生意外时，能够提供多角度大范围的消防支持。并配备溢油应急物资，港区发生溢油事故后，可配合应急部门在收集能力范围内完成海面含油污水的收集、溢油围栏布放、吸油毡回收等。同时船上配备吊机，提供大件垃圾上岸的转运能力，支持废弃渔网的回收承重。

具体指标详见下表：

| 系统 | 分类 | 功能参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 船体系统 | 船型 | 本船采用单体，横骨架式全焊接钢制整体结构；具有良好的作业性能、灵活的机动性，符合ZC认证级别船。 |  |
|  | 设计 尺寸 | 总长不低于19m，型宽不低于3.5m，型深不低于1.5m | 船舶设计尺寸参数仅供参考，具体根据造船厂实际的设计为主，允许在合理范围内有所微偏差 |
|  | 航速续航力 | 试航航速为不小于11kn；以航速10kn航行时，续航力为200海里。 |  |
|  | 舱体 布置 | 艏尖舱、储藏舱（储存量：残油不低于3m³、含油污水不低于30m³、生活污水不低于5m³、垃圾储存不低于3m³）、应急设备存储舱、空舱（燃油舱，淡水舱）、机舱和舵机舱。 | 应急物资存储舱布置吸油毡、溢油分散剂、便携式喷洒装置等应急设备 |
|  |  | 主甲板舱室；驾驶甲板舱室；驾驶室前部驾控台。 |  |
|  | 船体 结构 | 本船结构采用横骨架式；本船对带缆桩、起锚机处的结构均作复板加强；本船建造钢材为具备CCS证书的CCSA级造船钢材。 |  |
|  | 锚泊 设备 | 设置1只50kg大抓力锚，锚链以1条长50m的Φ24高丙纶长丝代替，锚与尼龙绳之间加设一段3m无档锚链；设电动起锚绞盘，通过1台 D100 BB型滚柱导缆器用于起锚，全船备3条20m长的Φ16高丙纶长丝系船索；首部甲板、中部甲板及尾甲板两侧各设2只Φ120的双柱系缆桩；尾甲板中部设1根Φ120的单柱系缆桩，锚设备应具备CCS认可证书。 |  |
|  | 救生 设备 | 配备2只带救生绳救生圈，均带有18m救生浮索；5件带自亮浮灯救生衣；1只6人气胀式救生筏；2枚手持红色烟火信号；2枚手持式橙色烟雾信号。 |  |
|  | 消防 设备 | - 船用舱内消防系统：配备2个消防水带及水枪；2个消防栓；6个4kg手提式干粉灭火器；2个9L手提式泡沫灭火器；2个太平斧； 2、船用对外消防系统：配备1台消防水炮，射程≥100米，水平转动范围340°，垂直+75°~-45°。 |  |
|  | 牺牲 阳极 | 船体水下部分设置牺牲阳极保护，每个片体设6只ZAC-C7/5.4kg锌块；舵设1 只ZAC-C7/5.4kg锌块；螺旋桨附近设1只ZAC-C7/5.4kg锌块每个海底阀箱设1只ZAC-C8/2.7kg锌块。 |  |
|  | 护舷及碰垫 | 本船两舷设钢质护舷，并在两舷的适当位置共设6个旧汽车车胎当防撞碰垫；配置2个防撞藤令（配齐吊绳）。 |  |
| 轮机系统 | 主机与齿轮箱 | 主柴油机采用1台船用柴油机，柴油机额定功率144KW；本船齿轮箱采用减速比为2.5∶1的齿轮箱；主机与齿轮箱安装在机舱内；主机、齿轮箱均持有船检证书。 | 主机功率仅供参考，具体根据造船厂设计为主，满足正常使用即可 |
|  | 发电 机组 | 设1台船用柴油发电机组，输出三相交流400V、50Hz、约15kW的电能。 | 发电机功率仅供参考，具体根据造船厂设计为主，满足正常使用即可 |
|  | 动力 系统 | 本船舶系统主要组成为舱燃油系统、滑油系统、冷却水系统、排气管系统、空调系统、舱底水系统、消防水系统、污油水处理系统、生活污水处理系统、日用水系统、甲板疏排水系统、注入、透气及测量系统、全船通风系统等。 |  |
|  | 甲板 机械 | 电动收集装置；电动起锚绞盘； 油污水收集设备：15千瓦发动机、收集泵、管路等。 |  |
|  | 主机遥控及报警系统 | 主机和齿轮箱采用机械式操纵器；主机随机配套有冷却水高温、滑油低压和应急停车装置控制板；在驾驶室主机配套设有远程监测报警板，具有显示主机转速、油温、油压和水温，同时具有滑油低压报警、冷却水高温报警功能和应急停车装置。 |  |
| 电气系统 | 变压器 | 设1台主变压器，为全船提供AC220V电源，16kVA、AC400V-230V、50Hz、三相。 |  |
|  | 应急 电源 | 应急蓄电池组：本船设2只6-CQ-195型蓄电池，串联成1组24V、195Ah蓄电池组，由硅整流充电机进行浮充，作为该船的应急电源； 硅整流充电器：本船设1台GCA40/0-36V 40A型硅整流充电器；规格为输入端：1相、220V，输出端：40A、DC0-36V，作为应急蓄电池组的充电电源。 |  |
|  | 驾驶室控制台 | 控制内容如下： 1) 助航分电箱； 2) 低压助航分电箱； 3) 航行信号灯控制箱； 4) 1#照明分电箱； 5) 号笛控制器； 6) 舱底水水位报警控制器； 7) 火灾报警控制器； 8) 磁罗经； 9) 推力方向指示器； 10) 雷达显控单元； 11) 甚高频无线电台显控单元； 12) 主机遥控及驾驶室延伸报警； 13) 辅机驾驶室延伸报警； 14) 消防泵、舱底泵遥控； 15) 机舱风油遥切。 |  |
|  | 航行信号灯 | 1) 桅灯1盏 CXH3-2S 24V 30W 可见距离 3 n mile； 2) 左舷灯1盏 CXH2-2S 24V 30W 可见距离 2 n mile； 3) 右舷灯1盏 CXH1-2S 24V 30W 可见距离 2 n mile； 4) 尾灯1盏 CXH4-2S 24V 30W 可见距离 2 n mile； 5) 锚灯1盏 CXH6-2S 24V 30W 可见距离 2 n mile； 6) 失控灯2盏， CXH6-2S 24V 30W 可见距离 2 n mile。 |  |
|  | 船内通讯及报警 | 配有主机远程监测报警板，具有滑油低压报警、冷却水高温报警功能，并有应急停车装置；发电机组原动机自带报警控制板具有滑油低压报警功能。 |  |
|  | 航行 设备 | 1) 设1套磁罗经； 2) 设2套推力方向指示器； 3) 设1套雷达； 4) 设1把测深手锤。 |  |
|  | 视频 设备 | - 设1套对准过程监管设备作业的监管摄像头； - 设1套NVR船用设备。 |  |
|  | 无线电通信设备 | 1) 设1台甚高频无线电话； 2) 设1台救生艇筏甚高频双向无线电话； 3) 设1套雷达应答器装置。 |  |
| 吊装系统 | 吊机 | 配备1套1吨6米长伸缩吊机。 |  |

- 2．船舶水污染物接收过程监管设备

船上配备1套船舶水污染物接收过程监管设备，可对入港船舶交纳的含油污水、废矿物油、生活污水、船舶垃圾等进行精准收集计量，需满足海上作业环境等条件，选用材料具备较好的防腐防盐性能，总占地面积约1㎡。整体结构符合环保与安全规范要求，配有计量模块、数据通信与交互模块。功能及性能要求如下（带★的功能需提供CNAS及CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）：

- 1）设有含油污水、生活污水、废矿物油、船舶垃圾等渔业船舶水污染物接收数量自动计量系统；

- 2）★含油污水、生活污水、废矿物油的称重误差＜1%，分辨率0.01kg；

- 3）船舶固体垃圾称重量程范围0～500 kg，称重误差＜1%，分辨率0.01kg；

- 4）★设有智能终端，具备物联控制功能，可实现船舶定位、远程通信能力和连接交互显示操作，实时上传污染物接收数据信息（包括但不限于产废船、接收船、接收时间、接收地点、污染物种类、数量等信息）至手机移动端和数字化指挥监管平台；

- 5）★配置安装人机交互显示操作台，实现污染物转运申报任务单数据输入和污染物接收、上岸计量交互显示功能；

- 6）★设有互联网（局域网）传输内容加密机制，物联设备链接数字化指挥监管平台需要通过验证设备合法性；

- 7）监管设备的终端应能够保存30天内的本地数据信息；

- 8）★监管设备应具备实时计量数据（数据包括接收的渔业船舶水污染物品类、重量信息）、订单以及联单信息查询功能，实现数据信息本地存储；

- 9）★物联设备应具备自动报警装置。当渔业船舶水污染物在接收或者上岸过程中，设备开始计量时，若人机交互装置未打开，产品将自动报警提示。如遇出入料不对应、设备出现故障或管路被异物堵塞，产品将会发出报警提示；

- 10）★物联设备需具备设备故障自检功能，能实时判断设备是否存在故障，并将设备情况上报至管理平台或通知设备维护人员。

- 3．海漂垃圾收集船

根据项目需求，配置一艘海漂垃圾收集船，并在前端安装由电机控制的自动打捞网或机械臂，支持手动控制和半自动化操作，适用于港口、码头等大船无法进入的狭窄或浅水区域进行漂浮垃圾进行清理。

具体指标详见下表：

| 序号 | 类型 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 长4.5米*宽1.6米左右 | 船舶设计尺寸参数仅供参考，具体根据实际的设计为主，允许在合理范围内有所微偏差 |
| 2 | 船舶材质 | 玻璃钢或者铝合金 |  |
| 3 | 航行区域 | 近岸海域 |  |
| 4 | 储存容量 | 不低于2m³ |  |

- 4．船舶水污染物智能处置设备

- (1) 设计要求：本项目配备的船舶水污染物智能处置设备整体设计要与盐城市射阳县黄沙港国家中心渔港环境建设相融合，功能满足招标文件所有要求。智能处置设备满足模块化、一体化要求，所有功能模块、相关设施、管线、部件进行封闭式设计，不允许外露。整体装备占地应不超过300㎡；所有功能模块的物联数据要求集成在一个数字化指挥监管平台进行统一管理。

- (2) 配置要求：在黄沙港国家中心渔港建设1套船舶水污染物智能处置设备，并根据黄沙港国家中心渔港入港渔船数量和船舶水污染物产生规律，分配各类污染物贮存容量，满足黄沙港国家中心渔港入港渔船的船舶水污染物贮存和处置需求，并配套相应的船舶水污染物指挥监管平台。

- (3) 功能要求（带★的功能需提供CNAS及CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）

- ①★智能处置设备须具备含油污水、生活污水预处理和三类污染物（含油污水、生活污水、废矿物油）储存功能，并装配专项安全自动控制系统；

- ②★智能处置设备中含油污水单次总储存能力不低于20m³，生活污水单次总储存能力不低于2m³，废矿物油单次总储存能力不低于2m³；

- ③★智能处置设备污染物的年处理能力不低于1800吨，能够实现24小时无人化连续运行；

- ④处理后废水排放限值须满足石油类物质含量≤15mg/L，PH、COD、SS等水质因子达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准接入市政污水管网（设备交付后，须提供合格的第三方水质检测报告）；

- ⑤★须具备自动控制系统，可实现污染物处置自动化和远程控制；

- ⑥★须配备自动投药系统，根据水质情况实现自动加药，保证系统的稳定运行和处理后水稳定达标排放；

- ⑦★须具备COD、石油类、pH指标在线监测功能，可实时上传至船舶污染物数字化指挥监管平台；

- ⑧须具备渗漏液收集设施，且具备漏液回收功能；

- ⑨★须配备有触摸屏，可通过数字化指挥监管平台实现控制设备、传输数据的功能；

- ⑩★具备物联网通信功能，可实时采集传感器状态和参数、船舶水污染物的参数信息、异常报警信息以及智能防治装备的状态信息等功能，将各类污染物贮存和预处理数据即时传输到船舶水污染物数字化指挥监管平台，并自动生成各类污染物电子联单和台账；

- ⑪废矿物油贮存需在显著位置标有危险废物储存标识；

- ⑫★具备污染物满溢预警功能，智能处置设备内污染物达到设定阈值后可发送预警信息至船舶水污染物数字化指挥监管平台；

- ⑬★具备设备故障预警功能，可通过数字化指挥监管平台对设备运行中出现的异常工况进行预警；

- ⑭配备安全消防设备，包含烟感、自动灭火装置；

- ⑮配备门禁权限控制系统；

- ⑯具备视频监控功能：装置内部和外部均设有摄像头，分别监控设备内部环境以及设备操作过程；

- 5．船舶水污染物数字化指挥监管平台

根据船舶污染物数字化防治监管需求，船舶污染物智能处置设备需配套已完成开发且有成熟稳定运行经验的数字化指挥监管平台，能够为政府管理部门提供已接收的船舶污染物实时污染物监测数据和污染物预警的监管服务，同时能够在技术上与物联网系统实现数据对接，在安全上保证数据传输的加密性和完整性，实现跨部门协同监管。功能要求如下（带★的功能需提供CNAS及CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告）：

（1）船舶水污染物智能处置设备需配套数字化指挥监管平台，在应用过程中采集和统计的船舶污染物闭环治理过程数据，并提供数字化指挥监管平台账户给采购人及其指定的其他监管部门进行监管与预警。

（2）★数字化指挥监管平台应具备可视化首页，界面展现形式由投标单位自行设计，便于监管部门查看信息，要求页面内容包括但不限于以下基础信息：

①基本功能：包含管理港口、船舶信息；污染物申报、收集、储存、转移、处置信息；三色码预警信息、物联网设备信息、服务考核信息等；

②可视化GIS地图信息：产废船舶定位信息、收集车/船定位信息；收集、运输、处置企业定位信息、物联网设备定位信息等实时信息；

③统计分析信息与信息调阅：使用数据图形进行统计、对比各类污染物申报、收集、储存、转移、处置信息。

（3）数字化指挥监管平台在采购人的协调下，具备可通过江苏省盐城市射阳县渔船信息系统或者第三方船舶数据平台接入射阳籍的渔船基础信息、渔船实时定位信息、出入港记录等数据的功能。

（4）★数字化指挥监管平台具备污染物收集、贮存、转运、处置全流程区块链电子台账和区块链电子联单功能，且要求中标方提供有效的技术方案以确保各环节数据的真实性、有效性和可追溯性，做到精准防控。

（5）电子五联单格式和数据流转程序需符合《交通运输部办公厅生态环境部办公厅住房和城乡建设部办公厅关于建立完善船舶污染物转移处置联合监管制度的指导意见》（交办海【2019】15号）等文件要求，主要包括水污染物接收联单、水污染物转移联单、危险废物转移联单等联单及凭证的电子化。

（6）★数字化指挥监管平台应能对渔船交纳污染物情况进行区分和标识，同时应采取适当的管理机制进行船舶环保“三色码”监管，管理机制的制定原则由采购人来提供，中标方按要求实现。

（7）数字化指挥监管平台具备物联网设备信息管理功能，包含设备基本信息、实时状态信息、实时预警信息、实时故障信息及在线监测信息等。

（8）数字化指挥监管平台具备全流程业务单位信息和政府监管单位信息管理功能。

（9）★数字化指挥监管平台具备数据传输安全加密机制和安全性，敏感数据信息脱敏机制，具备数据备份和数据恢复机制，每日全量数据备份等数据安全功能。

（10）★数字化指挥监管平台具备石油类、COD、pH等水质因子在线监测功能。

（11）★数字化指挥监管平台需具备视频监控功能，智能防治装备内外部实景24小时视频监控、污染物接收过程操作、出入仓操作等视频监控实时传输至数字化指挥监管平台，视频数据需有效存储至少30天。

（12）★数字化指挥监管平台需具备统计分析功能：包括射阳县黄沙港中心渔港渔船污染物管理情况、纳污船只的三色码运行情况、给船舶推送消息等功能，并可按时间、污染物种类、船舶号等信息进行综合查询和数据导出。

（13）★数字化指挥监管平台需具备指挥调度功能，可智能调度污染物收集车或/船、运输车、对应资质的处置单位等各方运力、资质和资源，完成污染接收、转运、处置等工作。

（14）★配套移动端应用系统：移动端应用包括产废端、收集端、运输端和处置端，要求具有污染物申报、接收、出入仓、联单管理等相关的功能。

- 6. 设备安装、调试及验收要求

- （1）货物安装

供应商必须向采购人提供所采购货物的安装的全部内容，并在完成货物安装后完成货物的调试工作。

- （2）安装地点

江苏省盐城市射阳县黄沙港国家中心渔港码头（采购人指定地点）。

- （3）安装、验收标准

- ①货物的包装由供应商负责，货物均为全新，不得有任何损坏，并按相关规定验收产品；

- ②供应商负责送货上门和安装，并负责承担所有安装材料，不得再收取额外费用，所有费用已包含在采购费用中；

- ③供应商必须为采购人安装、调试、维修、使用提供足够的技术资料和技术保障。提供智能处置设备的有关证明，如设备布置图、电缆接线图、安装及调试说明书，运行维护手册等，并在交货时随箱提供。

- ④项目签订合同后一个月内，供应商提供在安装码头上智能处置设备的土建基础条件图，含设备运行荷载、预埋管接口、电气和网络电缆接口，设备装机功率、最大运行功率、电气接地、防雷接地、自来水管等设备安装基础条件，进行设备基础建设，并铺设设备总进线电缆，网络电缆至供应方总电柜入口端。采购人为供应商设备基础建设提供便利与支持。

- 7．售后服务

港区多功能清洁护卫船、船舶水污染物接收过程监管设备、海漂垃圾收集船、船舶水污染物智能处置设备（配套的船舶水污染物数字化指挥监管平台）等设备设施质保期限如下表。在质保期内发生的非人为因素故障（不可抗力因素除外，如台风、海啸、地震等），供应商提供免费维修（不含设备正常损耗部件更换），与智能处置设备相关的软件系统产权归供应商所有，在采购人使用货物期间免费使用，且在质保期内进行免费升级维护。若超出质保期后的软件升级维护费用双方另行协商后签订协议。

| - 序号 | - 设备名称 | - 质保期 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 港区多功能清洁护卫船 | - 三年 |  |
| - 2 | - 船舶水污染物接收过程监管设备 | - 随船保修三年 |  |
| - 3 | - 海漂垃圾收集船 | - 随船保修三年 |  |
| - 4 | - 船舶水污染物智能处置设备（配套的船舶水污染物数字化指挥监管平台） | - 三年 |  |

- 9．货物及系统功能相关技术培训

在安装现场对采购人指定的相关人员进行操作培训；为用户提供基本原理、操作、日常维护及耗材更换等技术指导和操作手册讲解。同时根据采购人要求为数字化指挥监管平台的使用部门人员提供系统使用培训。

- 四、商务要求

- 1. 建设期

合同签订后4个月内完成设备设施的交付（护卫船除外）。

- 2．付款方式

- (1)预付款：本合同签订并生效后，乙方提供对应金额正式发票后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的30%作为预付款；

- (2)第二次付款：乙方完成货物生产并运输至采购人指定安装地点经采购人确认后，乙方提供对应金额正式发票后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的30%作为第二笔进度款；

- (3)第三次付款：乙方完成货物现场安装、调试等全部工作并通过验收，乙方提供对应金额正式发票后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的37%作为第三笔进度款；

- (4)第四次付款：本项目质保金为合同总额的3%，项目内涉及的设备运行通过三年质保期无质量问题，乙方提供对应金额正式发票后7个工作日内，甲方向乙方支付剩余合同款（即质保金）。

- （注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例，可不适用预付款规定，但中标人需提供书面声明，采购人可就预付款比例作相应调整。）

第五章 评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选供应商。本项目选取1名中标候选供应商。中标候选供应商并列的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

7、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准（100分）

| 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（该结果四舍五入，保留两位小数）。 超出采购预算价的投标报价为无效报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 30分 |
| 技术参数 | 根据投标文件对招标需求部分的响应程度进行评分：招标文件中,带★的为重要技术参数,每出现一项带★的重要技术参数不满足招标文件要求,每有一项负偏离扣减1分。扣完为止。 （标注“★”参数投标人需提供所投产品具有CNAS及CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件，未提供或提供的参数与性能指标不符的不得分） | 26分 |
| 技术实力 | 投标人在本项目中提供的船舶水污染物智能处置设备具有船舶污染物治理或生态环境污染治理相关软件著作证书的，每提供一个得0.5分，最高得3分。 注：须提供有效的证书扫描件并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全不得分。 | 3分 |
|  | 投标人所提供的船舶污染物数字化指挥监管平台具备三级信息系统安全等级保护备案证明的得3分，具备二级信息系统安全等级保护备案证明的得2分，具备一级信息系统安全等级保护备案证明的得1分；按最高项计取，不累计得分。 注：须提供有效的证书扫描件并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全不得分。 | 3分 |
|  | 投标人所提供的船舶水污染物智能处置设备具有发明专利证书的，每提供一个得0.5分，最高得3分； 注：须提供有效的证书扫描件并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全不得分。 | 3分 |
| 节能环保 | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的,投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品的有1个得0.5分，最多得1分。须提供认证证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分;如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。须提供认证证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 | 2分 |
| 人员实力 | 投标人拟派本项目的项目负责人具有高级工程师（信息技术类专业）证书的得3分,中级工程师证书的得2分，没有不得分。 注：须提供在本单位近6个月中任一个月的社保证明、资质证书复印件或扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供的不得分。 | 3分 |
| 业绩 | 2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人提供所投产品在船舶、港口水污染治理方面业绩合同的，每个合同业绩得0.5分，最高得3分。 注：1.投标文件中须附合同复印件并加盖投标人公章，否则不得分； 2.不同产品在同一个项目中按一个业绩计取。 | 3分 |
| 技术方案 | 根据投标人提供的针对本项目产品的技术方案，包括但不限于设计方案、设备功能性能技术方案、运输方案、安装调试方案、验收方案等内容，由评标小组综合评定后打分： （1）方案与本项目密切相关且优于项目需求的，得10分； （2）方案内容与采购需求相对应，贴合本项目实际情况，得8分； （3）方案内容不完整，基本满足招标文件要求的，得6分； （4）未提供或方案不合理不得分。 | 10分 |
| 应急保障方案 | 根据投标人提供的针对本项目的应急保障方案，包括但不限于风险评估、应急事故处理措施等内容，由评标小组综合评定后打分： （1）方案与本项目密切相关且优于项目需求的，得3分； （2）方案内容与采购需求相对应，贴合本项目实际情况，得2分； （3）方案内容不完整，基本满足招标文件要求的，得1分； （4）未提供或方案不合理不得分。 | 3分 |
| 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案，包括但不限于培训内容制定、培训人员安排、培训时间安排等内容，由评标小组综合评定后打分： （1）方案与本项目密切相关且优于项目需求的，得3分； （2）方案内容与采购需求相对应，贴合本项目实际情况，得2分； （3）方案内容不完整，基本满足招标文件要求的，得1分； - （4）未提供或方案不合理不得分。 | - 3分 |
| 售后服务方案 | 根据投标人提供的设备售后服务方案，包括但不限于设备质保期内维修方案、故障响应时间、售后服务承诺、备品备件供应方案等内容，由评标小组综合评定后打分： （1）方案与本项目密切相关且优于项目需求的，得4分； （2）方案内容与采购需求相对应，贴合本项目实际情况，得3分； （3）方案内容不完整，基本满足招标文件要求的，得2分； （4）未提供或方案不合理不得分。 | 4分 |
| 系统平台演示 | 提供系统功能视频展示，功能如下： - （1）数字化指挥监管平台应能展示基本信息：包括但不限于渔港、船舶信息；污染物申报、收集、贮存、转运、处置信息等； - （2）数字化指挥监管平台应能实时动态呈现可视化GIS地图信息，包括产废船舶定位信息；智能防治装备定位信息；收集船定位信息；运输、处置企业定位信息：具备船舶搜索功能； - （3）数字化指挥监管平台应能对污染申报、收集、贮存、转运、处置等信息进行统计分析，包括但不限于使用数据图形等方式进行展现； - （4）数字化指挥监管平台应能展示渔船的纳污情况，以不同标识对渔船的纳污级别进行分类，并要求对长时间未纳污的渔船进行预警信息提醒； - （5）数字化指挥监管平台应能展示船舶污染物管理状态，可实时管理已提交纳污申请渔船的所处环节及状态，确保精准闭环管理； - （6）数字化指挥监管平台应能提供船舶污染物电子联单、台账及报表服务功能，自动生成接收联单、转运处置联单、危险废物转移处置联单；联单内容要求详见招标文件采购需求； - （7）数字化指挥监管平台应能提供污染物收集、入仓、转运、处置过程中全流程关键节点可视化监管的功能，包括但不限于过程照片、视频的上传或监控视频的实时拍摄等。 - 以上内容每缺1项扣1分，未演示或演示失败的不得分，最高得7分。 备注：投标人需按照以上内容通过视频文件进行演示，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过10分钟。投标人需将系统的关键功能演示，演示环境必须是真实的软件使用/运行环境，不允许PPT、静态页面、产品原型等环境演示。 | 7分 |

第六章  投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：  （加盖CA电子公章）

日   期：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地    址：

邮    编：

电    话：

传    真：

投标人开户行：

账     号：

日    期：________年____月____日

## 九、小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

| 项 目 编 号 |  |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |
| 投标报价：（大写） （小写） 元 |  |
| 合同履行期限： |  |
| 小微企业： □是 □否 详见 页 《小微企业声明函》 |  |

填写说明：

- 1、开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 2、开标一览表中报价与投标价格明细表中不符时，以开标一览表为准；

投标人（加盖CA电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年   月   日