招标文件

项目名称：徐州经济技术开发区工业学校扩建工程一期智能化设备项目

项目编号：JSZC-320390-JSRP-G2025-0004

采 购 人：徐州经济技术开发区工业学校

采购代理机构：江苏润彭项目管理咨询有限公司

二〇二五年六月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州经济技术开发区工业学校扩建工程一期智能化设备项目

招标公告

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

# 第一章  投标邀请

江苏润彭项目管理咨询有限公司对徐州经济技术开发区工业学校“徐州经济技术开发区工业学校扩建工程一期智能化设备项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的投标人投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：徐州经济技术开发区工业学校扩建工程一期智能化设备项目

(二)项目编号：JSZC-320390-JSRP-G2025-0004

二、对投标人的资格要求:

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录 http://jszfcg.jsczt.cn/，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年07月16日北京时间09：30。

（二）开标时间：2025年07月16日北京时间09：30。

(三)开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州经济技术开发区工业学校

（二）地址：徐州经济技术开发区工业学校

（三）采购项目联系人：孟经纬   联系电话：0516-69882692

六、采购代理机构

（一）名称：江苏润彭项目管理咨询有限公司。

（二）地址：徐州经济开发区环保科研大厦四楼

（三）采购项目联系人：化冉    联系电话：0516-87833379

# 第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- 投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

- （七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1.中标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

# 第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州经济技术开发区工业学校 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏润彭项目管理咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 二、此项目不属于专门面向中小企业采购的项目。 三、本项目的特定资格要求：无 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.“诚信徐州”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）； (三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准按《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成。）； 2.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-5必须提供，加盖电子签章，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）； 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价要求 1、《开标一览表》。加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 2、《分项价格表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （二）商务要求 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； 2.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （三）技术要求 1.《技术偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 2.《商务偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 四、综合评审评分项 1.业绩； 2.综合实力； 3.人员配备 4.技术响应； 5.项目实施方案； 6.项目质量控制方案； 7.设备安装、调试、系统的对接有关技术方案； 8.培训方案； 9.应急服务方案； 10.售后服务方案。 五、价格折扣文件格式 投标人《中小企业声明函》（如有，填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十三) | 本项目不接受高于480万元人民币的投标报价。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七）2（1） | 线上要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2025年07月16日09:30）前。 2.投标文件提交与接收地点： 线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2025年07月16日09:30（标准时间） 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按售后服务方案得分由高到底顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：中标方在签订合同前须向采购方缴纳成交金额的3%作为履约保证金（提供银行保函）。 |
| (四十一) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：化冉; 联系电话：0516-87833379 办公地址：徐州经济技术开发区环保科研大厦四楼 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）以及纸质投标文件（内容和苏采云上的电子投标文件内容一致）一正两副。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.60% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.50% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.10% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.80% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6.有分包（分标段）的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8.账户信息：

收款人：江苏润彭项目管理咨询有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司徐州绿地世纪城支行

账  号：1106033809200085450

- 第四章 评 标 标 准

| 评审 因素 | 评审因素细化和量化 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （10分） | 价格 （10分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10 注：1.投标人所提供的服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）。 |
| 商务部分 （16分） | 投标人业绩（4分） | 投标文件中提供投标人为卖方（乙方），合同签订日期在2022年5月1日以后，合同内容为相关服务项目的合同原件合同扫描件，每份得2分，本项最高得4分。 时间以合同签订时间为准，投标文件中同时提供合同原件扫描件并加盖电子签章，不提供或提供内容模糊不清该项不得分。 |
|  | 综合实力 （4分） | 1、投标人具备有效期内ISO9001质量管理体系认证证书证书得1分； 2、投标人具备有效期内ISO14001环境管理体系认证证书证书得1分； 3、投标人具备有效期内ISO27001信息安全体系认证证书证书得1分； 4、投标人具备有效期内ISO 20000信息技术服务管理体系认证证书得1分。 注：响应文件中提供证书原件复印件并加盖公章，未提供的不得分。 |
|  | 人员配备 （8分） | 投标人拟派项目经理和技术负责人各1名，具有高级工程师证书、信息系统项目管理师证书、注册信息安全专业人员(CISP)证书、系统集成项目管理工程师证书的，每提供一个证书的得2分，相同证书不重复计分，不提供不得分。 本项最高得8分，最低0分。 注：响应文件中需提供项目经理、技术负责人的相关证书原件的扫描件以及供应商为其缴纳的本项目开标时间前近3个月社保证明扫描件，否则不得分。 |
| 技术部分 （74分） | 技术响应（20分） | 根据投标文件中技术规格说明及偏离表内容，投标人所投产品全部参数及要求完全满足招标文件的得20分；投标人需对招标文件第五章《采购需求》中的采购清单内所有技术技术参数进行逐条响应，并在“技术偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，且在“技术偏离表”中标明是否响应。 其中“★”为重点参数要求，不得偏离；其余参数每有一条负偏离扣2分，扣完为止。本项最低得0分。 “★”技术参数必须在投标文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等扫描件加盖电子签章），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。 注：证明材料内容须清晰可见。项目参数、技术参数和相关要求响应情况需如实填写，不得虚假响应，否则视为提供虚假材料谋取中标。 |
|  | 项目实施 方案 （10分） | 对项目实施方案进行评价，内容至少包含项目整体实施方案、实施流程、保障措施、进度计划安排等。 全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得3分；全面性一般得2分；存在漏项或缺陷得1分。 可行性（3分）：切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性一般得1分；可行性欠缺得0.5分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般得1分；针对性欠缺得0.5分。 未提供的得0分。本项最高得10分，最低不得分。 |
|  | 项目质量控制方案 （10分） | 根据投标文件中提供的项目质量控制方案内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得3分；全面性一般得2分；存在漏项或缺陷得1分。 可行性（3分）：切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性一般得1分；可行性欠缺得0.5分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般得1分；针对性欠缺得0.5分。 未提供的得0分。本项最高得10分，最低不得分。 |
|  | 设备安装、调试、系统对接有关技术方案 （10分） | 评委依据供应商响应文件中设备安装、调试、新老系统的对接有关技术方案，根据投标人方案的全面性、可行性、针对性进行综合评定； 全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得3分；全面性一般得2分；存在漏项或缺陷得1分。 可行性（3分）：切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性一般得1分；可行性欠缺得0.5分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般得1分；针对性欠缺得0.5分。 未提供的得0分。本项最高得10分，最低不得分。 |
|  | 培训方案 （8分） | 对培训方案进行评价，内容至少包含制定的培训计划，含培训方案合理程度，完整性、灵活性及培训人数、时间的安排等、技术培训方案等。 全面性（4分）：方案全面的得4分；方案全面性一般得3分；方案片面的得1分。 可行性（4分）：方案可行性强得4分；可行性一般得3分；可行性欠缺的得1分。 未提供的得0分。本项最高得8分，最低0分。 |
|  | 应急服务方案（6分） | 对方案内容的全面性、可行性进行评价。包括设备故障、线路故障、恢复演练等。 全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分；全面性一般得1分；存在漏项或缺陷得0.5分。 可行性（3分）：方案可行性强得3分；可行性一般得2分；可行性欠缺的得1分。 未提供得0分，本项最高得6分，最低得0分。 |
|  | 售后服务方案（10分） | 1、对售后服务方案进行评价，内容至少包含售后服务方式、售后服务组织及架构、服务人员、服务范围、响应时间、后续维保报价以及设备常用配件报价、质保期等。 全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分；全面性一般得1分；存在漏项或缺陷得0.5分。 可行性（3分）：方案可行性强得3分；可行性一般得2分；可行性欠缺的得1分。 - 在满足采购需求售后服务期限的基础上，供应商承诺每多一年加2分，最多加4分。 未提供的得0分，本项最高得10分，最低得0分。 |

本章说明：

（一）本项目采用综合评分法。

（二）促进中小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业须满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

# 第五章  拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

政

府

采

购

合

同

采购人：

中标（成交）供应商：

合同签订日期：   年   月   日

友情提醒：采购人与中标、中标人应当在中标、中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等的原则，甲、乙双方经友好协商，为明确各方在项目实施过程中的权利、义务，特订立本合同，以资共同遵守。具体约定如下：

- 1、项目概况

1.1项目名称：徐州经济技术开发区工业学校扩建工程一期智能化设备项目

1.2项目地点：徐州经济技术开发区工业学校

- 2、项目期限

本项目服务期限：合同生效后30日内将合同标的内的设备全部交付并配送安装完毕，验收合格并正常使用，售后服务期限       年。

- 3、项目内容

乙方需在服务期内提供徐州经济技术开发区工业学校扩建工程一期智能化进行建设及服务，包含机房工程、信息网络系统、综合布线系统、视频安防监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、公共广播系统、信息引导及发布系统、电梯多方对讲系统、电子巡查管理系统。

- 4、项目价款及支付方式

4.1 合同总价为￥           大写：人民币                    。

4.2 付款方式

本合同总金额为人民币大写金额        元（小写金额：        元），经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

签订合同后15日内支付合同价款的百分之四十(40%)即￥     ，大写：人民币      元整，在双方签订合同后且乙方提供对应金额的增值税发票后（或乙方向甲方出具等额预付款保函后），由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

项目验收完成并稳定运行三个月后15日内支付合同价款的百分之四十(40%)即￥     ，大写：人民币      元整，乙方提供对应金额的增值税发票后（或乙方向甲方出具等额预付款保函后），由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

服务期结束后15日内，经甲方确认无异议后且乙方提供对应金额的增值税发票后，支付合同价款的百分之二十(20%)即￥     ，大写：人民币    元整，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

付款方式二：不提交预付款保函的

签订合同后15日内支付合同价款的百分之三十(30%)即￥     ，大写：人民币      元整，在双方签订合同后且乙方提供对应金额的增值税发票后，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

项目验收完成并稳定运行三个月后15日内支付合同价款的百分之四十(40%)即￥     ，大写：人民币      元整，乙方提供对应金额的增值税发票后（或乙方向甲方出具等额预付款保函后），由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

服务期结束后15日内，经甲方确认无异议后且乙方提供对应金额的增值税发票后，支付合同价款的百分之三十(30%)即￥     ，大写：人民币    元整，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

4.3乙方收款银行账户信息如下：

开户名：

开户行：

账  号：

- 5、保密协议

5.1 保密的内容和范围

甲、乙双方确认，乙方应承担保密义务的甲方关于该项目的秘密，范围包括：

（1）技术信息：

包括网络拓扑、设备清单、技术方案、服务内容、实现方法、运作流程、技术指标、软件系统、数据库、运行环境、测试结果、使用手册、技术文档等。

（2）其他事项：

甲方依照法律规定和有关协议（如技术合同等）的约定要求乙方承担保密义务的其他事项。

5.2乙方的保密义务

对该项目商业秘密，乙方承担以下保密义务：

（1）主动采取加密措施对上述所列及之秘密进行保护，防止任何第三方知悉及使用。

（2）不得刺探或者以其他不正当手段获取与该项目无关的甲方的秘密。

（3）不得向任何第三方披露甲方关于该项目的技术秘密。

（4）不得允许（包括出借、赠与、出租、转让等行为）或协助任何第三方使用甲方关于该项目的秘密。

（5）如发现甲方关于该项目的秘密被泄露或者自己过失泄露秘密，应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向甲方报告。

5.3 保密期限

甲、乙双方确认，乙方的保密义务自本协议签订时开始，到甲方关于该项目的秘密公开时终止。

5.4 违约责任

如果乙方未履行本协议5.2条所规定的保密义务，造成甲方遭受经济损失或者严重后果的，乙方应当承担相应违约责任。

- 6、违约责任

6.1乙方应提供符合本合同约定和行业通行的专业化服务，如果因乙方原因达不到本合同约定的标准，乙方应立即更换人员或改进方法，直至达到本合同约定的标准。

6.2乙方如果未按本合同规定的服务内容和方式进行响应并解决问题且无正当理由的，则甲方可以采取必要的补救措施。

6.3如甲方迟于合同规定时间付款，自超过付款期限之日起，每天甲方应付给乙方未付款金额万分之一的违约金，超过付款期限30日仍未支付的，乙方有权解除合同。

6.4双方约定，任何一方就本合同项下应承担的违约金及损害赔偿总额累计不超过合同金额的百分之十。本合同损失仅指直接损失，不包括间接损失、偶然损失及履行可得利益损失。

- 7、不可抗力

7.1本合同所指不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

7.2由于不可抗力事件，致使一方在履行其在本合同项下的义务过程中遇到障碍或延误，不能按约定的条款全部或部分履行其义务的，遇到不可抗力事件的一方（“受阻方”），只要满足下列所有条件，不应视为违反本合同：

（1）受阻方不能全部或部分履行其义务，是由于不可抗力事件直接造成的，且在不可抗力发生前受阻方不存在迟延履行相关义务的情形；

（2）受阻方已尽最大努力履行其义务并减少由于不可抗力事件给另一方造成的损失；

（3）不可抗力事件发生，受阻方已立即通知了对方，并在不可抗力事件发生后的十五天内提供有关该事件的有效证明和书面说明，书面说明中应包括对延迟履行或部分履行本合同的原因说明。

7.3 不可抗力事件终止或被排除后，受阻方应继续履行本合同，并应尽快通知另一方。受阻方可延长履行义务的时间，延长期应相当于不可抗力事件实际造成延误的时间。

7.4 如果不可抗力事件的影响持续达三十（30）日或以上时，双方应根据该事件对本合同履行的影响程度协商修改合同内容或终止本合同。如在一方发出协商书面通知之日起十（10）日内双方无法就此达成一致，任何一方均有权解除本合同而无需承担违约责任。

- 8、通知与送达

8.1 根据本合同需要发出的全部通知，均须采取书面形式，上述书面通知须标明收件人（收件人应为合同中的一方）。

8.2 上述书面通知按对方在本合同第8.4条款中所列的地址发出，并按本合同第8.3条款规定时间视为已经送达。如任何一方的地址有变更时，须在变更前十日以书面形式通知对方。因迟延通知而造成的损失，由过错方承担责任。

8.3 双方将按如下规定确定通知被视为正式送达的日期：

（1）以专人递送的，接收人签收之日视为送达。

商品（合同标的）包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》。

快递包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

（2）以传真方式发出的，以发件方发送后打印出的发送确认单所示时间视为送达。

（3）以特快专递形式发出的，发往本市内的，发出后第2日视为送达；发往国内其他地区的，发出后第5日视为送达；发往港、澳、台地区的，发出后第8日视为送达；发往境外其他国家或地区的，发出后第10日视为送达。

（4）以挂号方式发出的，发往本市内的，邮寄后第5日视为送达；发往国内其他地区的，邮寄后第8日视为送达；发往港、澳、台地区的，邮寄后第10日为视为送达；发往境外其他国家或地区的，邮寄后第15日为视为送达。

8.4甲方地址：

乙方地址：

- 9、法律适用和争议解决

9.1 本合同的成立、有效性、解释、履行、签署、修订和终止以及争议的解决等均应适用中华人民共和国法律。

9.2 因执行本协议而发生纠纷，可以由双方协商解决或者共同委托双方信任的第三方调解。协商、调解不成或者一方不愿意协商、调解的，任何一方都有提起诉讼的权利。

9.3 本合同其他条款无效的，本条依然有效。

- 10、合同生效、终止及其它

10.1 本合同一式     份，双方各执     份，招标代理机构 1 份备案，具有同等的法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效，如双方签章日期不一致，自较迟的日期起生效。

10.2合同将保持其效力直至各方已完全履行合同项下的所有义务并且各方之间的所有付款和索赔已结清。

10.3 本合同未尽事宜，应由双方友好协商解决。如需对本合同及其附件作任何修改或补充，须由双方以书面作出方为有效。修改或补充文件与本合同有不一致的，以修改或补充文件为准。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表(签名)：        法定代表人或授权代表（签名）：

联系电话：                          联系电话：

开户银行：                          开户银行：

银行账号：                          银行账号：

签订日期：   年  月  日             签订日期：   年  月  日

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《技术规格说明》。)

合同附件3：售后服务

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《售后服务方案》。)

合同附件4：设备清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件5：采购需求

(见招标文件第六章《采购需求》。)

- 第六章  项目要求（采购需求）

一、此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。

二、本项目不接受超过人民币480万元（采购项目预算金额）的投标报价（投标报价包含完成本项目服务期内所有服务、清单内设备、配件和安装、人工、材料、车辆、保险、利润、税金等各项应有费用以及直至服务期满过程中涉及到的其他一切费用，采购人不再支付其他任何费用。）

三、服务范围（内容）

负责对徐州经济技术开发区工业学校扩建工程一期智能化进行建设及服务，包含机房工程、信息网络系统、综合布线系统、视频安防监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、公共广播系统、信息引导及发布系统、电梯多方对讲系统、电子巡查管理系统。

四、项目要求

（一）时间要求：

1、售后服务期限：合同签订后两年（具体售后服务期限根据投标人的实际承诺）。

2、中标人（合同卖方）应于合同生效日后， 30 日内将合同标的内的设备全部交付并配送安装完毕，验收合格并正常使用。

（二）质量管控、配送、安装要求

1、投标人所提供的设备必须为原厂原装、全新的、原包装未拆封的、符合中华人民共和国强制性技术标准的产品。同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的产品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时采购人有权依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。

2、交货及安装期限：中标人须在合同签订后，在接到采购人供货通知之日起30日内完成供货及安装。设备送到项目实施现场后，中标人与采购人一起按合同设备清单依合同标准进行初步验收。中标人不得故意隐瞒产品瑕疵，提供水货、返修、冒牌产品等存在问题的货物。采购人对设备验收合格后，双方共同签署设备验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，或货物有明显损坏，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。初步验收合格证明只作合同货物清单数量、品牌型号、参数符合性证明。验收合格后中标人负责完成指定地点的搬运、安装以及调试。

3、最终验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。要求设备安装时，由授权安装人员到场持证安装，安装所需设备及费用由中标人负责。

4、中标人有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。中标人须提供所有货物安装连接所必须的配件及辅材。

5、安装调试工作完成后，进行后期处理。中标人应提供咨询与全面技术支持，及时将其发现并掌握的有关设备的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知采购人。

6、投标人所投设备的安装附件及零部件必须是厂家原装配置。

7、中标人应服从采购人的管理，保证产品及人身安全，只能在项目实施现场操作，不得进入采购人其他场所，不得损坏采购人财物，如有损失由中标人照价赔偿。中标人安装时应采取必要的安全措施，对安装安全及质量全面负责，如有意外造成安全、质量事故，中标人承担一切经济法律责任。

8、投标人应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

五、售后服务要求

（一）售后服务具体要求

1、中标人应承诺所有软件系统提供不小于两年的免费质保，所有硬件设备提供不少于原厂两年的免费质保，质保期自项目验收合格之日起计算。质保期内因质量问题而造成的返修由中标人承担全部维修费用。提供详细的售后服务方案，包括售后服务方式、售后服务组织及架构，服务人员，服务范围，响应时间、后续维保报价以及设备常用配件报价等内容。

2、质保期内：

（1）除了能得到相应品牌产品生产厂家（原厂）承诺的售后服务外，对于日常使用过程中买方（采购人）反映的问题，卖方（中标人）做到24小时内免费上门服务到位，对于买方（采购人）遇到的硬件问题要提供免费硬件保修，如果超过48小时无法解决，要启用备用设备，保障买方（采购人）正常使用；设备自身问题导致无法维修，中标人须在接到报修后7天内更换同样的品牌、规格或更高的产品；

（2）免费质保期内提供软件系统升级维护服务；

（3）提供免费的技术培训工作不少于10个小时，帮助使用人员掌握整个系统的使用。

（二）培训要求

1、投标人在投标文件中应提出详细的培训内容和培训计划。包括培训次数、人员数量、时间的安排等、技术培训方案、规模及投标人安排的培训人员的相关资历等。

2、中标人须免费负责以上所有产品使用的培训，使采购人在较短的时间，能较熟练地掌握产品的操作和简单的排除故障的能力。

3、培训计划应至少包括设备的维修保养、故障的处理、技能竞赛相关培训等方面的内容。

4、培训所产生的一切费用包含在本次投标报价中。

六、系统对接要求

投标人所投视频监控系统须徐州经济技术开发区工业学校视频监控平台实现数据互通，能够实现监控画面上传至经济技术开发区工业学校总监控平台。所投科技录像系统须与学校原平台实现对接、并且实现可通过系统自动保存。

1.质保期要求：从验收合格之日起，提供不低于两年的免费质保。

2.质保期内和质保期后的售后服务要求：质保期内出现质量问题，包退、包换，并由卖方（中标人）承担相应全部费用；提供本地化服务。质保期满后提供终身免费维修服务，只收取更换零件费用。

七、合同标的中的设备清单

| 子系统名称：机房工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1、消防控制室 |  |  |  |  |  |
| （1）、防雷接地 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 等电位均压环 | 40*4接地铜排 | 米 | 34 |  |
| 2 | 接地网格 | 25mm编织铜带 | 项 | 1 |  |
| 3 | 接地线 | BVR6m2 | 项 | 1 |  |
| 4 | 接地线 | BVR16m2 | 项 | 1 |  |
| 5 | 等电位接地箱体 | 参考尺寸300*200*100mm，含18位接地汇流排 | 套 | 1 |  |
| 6 | 电源浪涌保护器 | 模块化安装； 响应时间不大于25ns； 额定工作电压220V； 最大持续工作电压420V； 最大放电电流不小于35KA； 标称放电电流20KA。 | 个 | 3 |  |
| 7 | 信号浪涌保护器 | 模块化安装； 响应时间不大于25ns； 额定工作电压220V； 最大持续工作电压420V； 最大放电电流不小于35KA； 标称放电电流20KA。 | 个 | 1 |  |
| （2）、机房装修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防静电架空活动地板 | 规格：600×600×35mm； 集中载荷≥3550Kg； 活动板由地板面、可调支架、承重横梁和缓冲垫组成； 地板铺设高度：500mm。 | ㎡ | 64 |  |
| 2 | 踏步台阶及收边 |  | 项 | 1 |  |
| （3）、机柜 |  |  |  |  |  |
| 1 | 42U标准机柜 | 42U，800X600X2000mm,含1个10孔PDU，配置工业连接器（防护不低于IP44），须与PDU选型配套，包含一对对公头及母头，连接电缆及相关配件，带浪涌保护功能 | 台 | 3 |  |
| （4）、UPS配电 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS配电输入输出柜 | 1、定制，根据设计系统图结合施工实际要求进行深化 2、根据元器件选型和箱内元器件布置图深化柜体尺寸 3、所有元器件应选择国际知名的产品 4、所配电器元件应满足有关规程、规范的要求，均应有合格证，强制认证的产品应有认证标志 5、浪涌保护器须符合并按GB18802.1-2002《低压配电系统的电涌保护器 第一部分：性能要求和试验方法》之规定进行定型试验。 6、同型号同规格的元器件应采用同一生产厂生产的同一安装尺寸的产品 7、配套监控设备含智能电量仪、三遥模块、监控数据处理及显示系统，提供与机房环境监控系统的联接端口，采用开放式通讯协议接口：RS485 或SNMP 接口，通讯协议为MODBUS RTU 协议等 8、配电柜的面板上使用的指示灯应为高亮型LED指示灯 9、配电柜的开关位置均应留有足够的接线空间，如无法满足现场接线要求，则由中标人负责免费整改直至满足安装要求。配电柜内中性零线（N 线）和相线（L线）的安装方式为同向，尽量减少出现交叉的情况 10、所有的对外引接电缆均应通过接线端子连接至接线排，每组端子排应留有备用端子。导线两端均应标以编号，导线的任何连接部分不能焊接 11、配电柜内所有电气连接电线电缆均采用无卤低烟阻燃型 12、配电柜外壳采用经过防腐处理的钢板或敷铝锌板，表面处理采用聚脂环氧粉防腐层等，柜内的全部构件均采用敷铝锌板，面板喷塑，外观整洁美观。配电柜全部构件及内层隔板应用高质量敷铝锌钢板组成。 13、柜体结构在成套装配的部分，应符合要求，如铰链和门的开启应转动灵活，开启角度不得小于90°，在开闭过程中不应损坏喷涂层 14、柜体配置接地装置和相关线缆，符合接地要求 15、柜体的标识标贴要完整且符合要求，包含底部支撑架及所有安装所需要辅件 16、环境温度：－5℃～＋40℃ 17、外壳防护等级：IP40 | 台 | 1 |  |
| 2 | 机柜电缆 | WDZ-YJY-5x10 | 米 | 30 |  |
| 3 | 机柜电缆 | WDZ-YJY-3X4 | 米 | 30 |  |
| 4 | 机柜电缆 | WDZ-YJY-3X2.5 | 米 | 30 |  |
| 5 | PDU插座 | 1、性能：额定电压250V，额定电流不小于16A 2、配置：每根 PDU设置不少于8路国标插头，万用孔 3、输入配置：带插头及配套线缆 4、材质：黑色铝合金型壳体 5、安装方式：L型弯板固定安装 6、带浪涌保护功能 7、工作温度：-30°C~80°C 8、附件：配置工业连接器（防护不低于IP44），须与PDU选型配套，包含一对对公头及母头，连接电缆及相关配件 | 只 | 3 |  |
| 6 | UPS主机 | 1、设备容量≥20KVA，在线式高频UPS，三进单出。 2、输入功率因数≥0.99，输出功率因数不小于0.9。 3、整机效率≥95% 4、输入输出电压：380/400/415 (三相五线) 5、输入频率可为50Hz或60Hz 6、过载能力：≤110%：60分钟；≤125%：10分钟；≤150%：1分钟 7、告警功能：过载、市电异常、UPS故障、电池欠压 8、保护功能：短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压、风扇故障报警 9、通讯功能：USB、RS232、RS485、干节点、并机接口、LBS接口 10、其他：含基础安装支架及与安装相关的配件 | 台 | 1 |  |
| 7 | 电池（后备3小时） | 12V/100AH，后备时间3小时；电池浮充寿命≥10年，外壳采用优质阻燃ABS材料，符合UL94V-O标准 | 节 | 32 |  |
| 9 | 电池柜 | 1、32节电池柜 2、含电池的连接线，电池开关箱、铜鼻子、安装支撑架等辅材 | 组 | 1 |  |
| 10 | UPS散力架 | 定制，国产优质 | 套 | 1 |  |
| （5）、机房设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 3联操作台 | 3人席位操控台， | 台 | 1 |  |
| （6）、机房桥架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合布线地面线槽200x100 | 1、采用热镀锌桥架国标 2、桥架一律全封闭槽式桥架，加盖板，附件需包含支架，水平三通，垂直三通，水平弯头，终端封头，连接螺丝等，按实际需要配置齐全 | 米 | 25 |  |
| 2 | UPS地面线槽100x50 | 1、采用热镀锌桥架国标 2、桥架一律全封闭槽式桥架，加盖板，附件需包含支架，水平三通，垂直三通，水平弯头，终端封头，连接螺丝等，按实际需要配置齐全 | 米 | 75 |  |
| 1.2、网络机房 |  |  |  |  |  |
| （1）、防雷接地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 等电位均压环 | 40*4接地铜排 | 米 | 41 |  |
| 2 | 接地网格 | 25mm编织铜带 | 项 | 1 |  |
| 3 | 接地线 | BVR6m2 | 项 | 1 |  |
| 4 | 接地线 | BVR16m2 | 项 | 1 |  |
| 5 | 等电位接地箱体 | 参考尺寸300*200*100mm，含18位接地汇流排 | 套 | 1 |  |
| 6 | 电源浪涌保护器 | 模块化安装； 响应时间不大于25ns； 额定工作电压220V； 最大持续工作电压420V； 最大放电电流不小于35KA； 标称放电电流20KA。 | 个 | 2 |  |
| （2）、机房装修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防静电架空活动地板 | 规格：600×600×35mm； | ㎡ | 86 |  |
| 2 | 踏步台阶及收边 |  | 项 | 1 |  |
| （3）、UPS配电子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电柜 | 定制，总市电输入、空调电源、UPS输入输出（含PDU输出），指示灯及防浪涌保护 | 台 | 1 |  |
| 2 | UPS主机（20K，三进三出） | 1、设备容量≥20KVA，在线式高频UPS，三进单出。 2、输入功率因数≥0.99，输出功率因数不小于0.9。 3、整机效率≥95% 4、输入输出电压：380/400/415 (三相五线) 5、输入频率可为50Hz或60Hz 6、过载能力：≤110%：60分钟；≤125%：10分钟；≤150%：1分钟 7、告警功能：过载、市电异常、UPS故障、电池欠压 8、保护功能：短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压、风扇故障报警 9、通讯功能：USB、RS232、RS485、干节点、并机接口、LBS接口 10、其他：含基础安装支架及与安装相关的配件 | 台 | 1 |  |
| 3 | 蓄电池 | 12V/100AH，后备时间3小时；电池浮充寿命≥10年，外壳采用优质阻燃ABS材料 | 节 | 32 |  |
| 4 | 电池柜 | 电池柜每套可放置32节100Ah电池 | 台 | 1 |  |
| 5 | 电池连接线 | BVR35mm²，电池柜内电池连接线 | 项 | 1 |  |
| 7 | 电池开关箱 | 箱体定制，内含国优直流200A/3P | 台 | 3 |  |
| 8 | 电池柜承重底座 | 定制 | 套 | 3 |  |
| （4）、机房精密空调子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 房间级精密空调（40KW，恒温恒湿、上送风） | 1、总冷量-kW：≥40；EC风机，上送风； 2、显冷量-kW：≥38.5； 3、风量-m3/h：≥10000； 4、显热比：≥0.9； 5、加湿量（湿膜）kg/h：≥3； 6、采用7英寸触摸真彩屏，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件运行状态的功能。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 精密空调室外机 | 风冷室外机 单制冷系统 常温型（-20℃以上） 冷媒 变频无极调速控制 三相供电 | 台 | 1 |  |
| 3 | 空调辅材 | 气液铜管、铜管保温、铜管支架、室外机电缆、信号线、冷冻油、铜管氮气保压、铜管焊接、给排水管路等 | 项 | 1 |  |
| 4 | 环保制冷剂 | R410 10KG | 罐 | 2 |  |
| 5 | 空调防水围堰 | 空调内机底部防水围堰，现场定制 | 项 | 1 |  |
| 6 | 空调室外机底座 | 定制 | 项 | 2 |  |
| （6）、机房桥架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合布线地面线槽300x100 | 1、采用热镀锌桥架国标 2、桥架一律全封闭槽式桥架，加盖板，附件需包含支架，水平三通，垂直三通，水平弯头，终端封头，连接螺丝等，按实际需要配置齐全 | 米 | 15 |  |
| 2 | UPS地面线槽100x50 | 1、采用热镀锌桥架国标 2、桥架一律全封闭槽式桥架，加盖板，附件需包含支架，水平三通，垂直三通，水平弯头，终端封头，连接螺丝等，按实际需要配置齐全 | 米 | 20 |  |
| 1.3 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 调试及试运行 |  | 项 | 1 |  |

| 子系统名称：信息网络系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1.1、校园网 |  |  |  |  |  |
| （一）、教学综合楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内壁挂AP | 1、支持2.4GHz/5GHz双频段； 2、支持802.11ax标准 3、支持胖瘦模式切换，支持AP即插即用 4、★整机速率≥2.9Gbps 5、内置智能天线，千兆电口，支持POE | 个 | 31 |  |
| 2 | 4口ONU（非POE） | 1、网络侧接口：GPON接口≥1 2、★用户侧接口：千兆非POE电口≥4个； | 个 | 87 |  |
| 3 | 4口ONU（POE） | 1、网络侧接口：GPON接口≥1 2、★用户侧接口：千兆POE电口≥4个 | 个 | 4 |  |
| 4 | 8口ONU（POE） | 1、网络侧接口：GPON接口≥1 2、★用户侧接口：千兆POE电口≥8个 | 个 | 9 |  |
| 5 | 24口ONU（POE） | 1、网络侧接口：GPON接口≥1 2、★用户侧接口：千兆POE电口≥24个； | 个 | 19 |  |
| 6 | 2:16等比分光 | 2：16等比分光 | 个 | 10 |  |
| （二）、食堂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2:8等比分光 | 2：8等比分光 | 个 | 1 |  |
| 2 | 4口ONU（非POE） | 1、网络侧接口：GPON接口≥1； 2、★户侧接口：千兆非POE电口≥4个； | 个 | 3 |  |
| （三）、网络机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 上网行为管理 | 1、★万兆接口≥2个，千兆电接口≥12个，千兆光接口≥12个； 2、★吞吐量≥9.5Gbps，并发连接数≥300万，新建连接数≥7万； 3、支持网络行为审计、URL审计、SSL解密、应用控制、流量控制等功能； 4、支持支持内置账号、第三方LDAP/Radius/AD域认证、微信认证、钉钉认证、短信认证、Portal认证等； 5、支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式、旁路模式；切换部署模式、修改接口IP类型、地址模式均无需重启设备 6、含特征库升级服务，2T硬盘； | 个 | 1 |  |
| 2 | 核心交换机 | 1、交换容量≥76Tbps，包转发率≥57600Mpps； 2、★主控槽位数≥2，业务槽位数≥4； 3、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 4、★单台配置：千兆光口≥16个，万兆光口≥28个，千兆电口≥24个，冗余主控及冗余交流电源模块。5M万兆堆叠线缆≥1根 | 台 | 2 |  |
| 3 | OLT | 1、框式OLT 2、★业务板卡槽位≥2个，单槽位背板带宽≥100Gbit/s,主控板交换容量≥560Gbps； 3、二层特性：VLAN+MAC 转发, SVLAN+CVLAN 转发, PPPoE+, DHCP option82； 4、三层特性：静态路由, RIP, OSFP/OSPFv3, IS-IS, BGP/BGP4+, ARP, DHCP 中继, VRF； 5、★配置双主控、双交流电源、上行万兆以太网光口≥4个、千兆以太网光口≥4个、下行GPON接口≥32个； | 台 | 2 |  |
| 4 | 无线控制器 | 1、★三层转发吞吐量≥10Gbps； 2、提供万兆光口≥2个，千兆电口≥10个； 3、支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由； 4、★最大管理AP数量≥512个，本次配置管理授权≥32个 | 个 | 1 |  |
| 5 | 24口服务器接入交换机 | 1、★交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps； 2、千兆电口≥24个，万兆光口≥4个； 3、支持DHCPv6 Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性； 4、支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； | 个 | 1 |  |
| 6 | 网管服务器 | 1、系统应支持多种设备的管理，包括交换机、路由器、防火墙、WLAN、服务器、PON设备等； 2、★本次配置：网络设备管理授权数≥40，WLAN管理授权数≥40，GPON设备管理授权数≥140 3、配套2U机架式服务器； | 个 | 1 |  |
| 7 | 用户电话交换服务器 | 1、语音程控交换机：采用软交换+服务器架构， 2、采用docker部署方式， 3、支持X86服务器、ARM服务器、云服务以及虚拟机部署； 4、支持不少于200用户注册许可； 5、标准SIP及H.323协议，兼容不同厂家的SIP话机、软电话等终端；支持多种语音编码； 6、支持总机、IVR、呼叫转接、呼叫转移、振铃组、电话会议、代接、免打扰、强插、监听等功能； 7、支持录音、话单、语音信箱、传真； 8、支持中继呼入呼出并发数限制、记忆路由、VIP用户特权等功能； 9、支持多种加密通信； 10、支持呼叫信令流程图形化展现； 11、支持网络/语音/信令抓包在线功能； 12、支持HTTP在线升级。 13、配置授权用户数≥200。 | 个 | 1 |  |
| 8 | 用户电话交换中继网关模块 | 1、中继网关模块支持E1/4E1资源， 2、本次配置E1模块≥3； 3、E1单板模块支持热插拔功能； 4、支持至少1个RS232接口，波特率115200； 5、支持多种语音编解码； 6、支持SS7/NO.1/RRA/R2等信令； 7、支持语音、传真增益控制； 8、支持静音抑制和检测、舒适噪声生成、语音活动检测、回声消除； 9、支持按E1端口或时隙进行分组管理； 10、支持本地维护、远程维护； 11、支持IPV4；具有防暴力破解密码机制；具有状态监控。 12、支持E1单路或多路时隙可单独指定到不同主机地址上，接口类型应支持L9/BNC/C3/DB9； 13、支持L9/BNC/C3/DB9等接口， 14、支持75Ω/120Ω； 15、管理接口：本地终端接口可以是RS-232或100/1000M接口； | 个 | 1 |  |
| 9 | 万兆单模光模块 | 10G，LC，1310nm，10KM | 个 | 14 |  |
| 1.2、设备专网网络设备 |  |  |  |  |  |
| （一）、教学综合楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口POE交换机 | 1、★交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpp 2、千兆POE电口≥24，千兆光口≥4个； 3、支持静态路由，支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议 4、支持802.3at/POE+供电标准,POE≥370W； | 台 | 3 |  |
| 2 | 48口POE交换机 | 1、★交换容量≥670Gbps，包转发率≥160Mpps； 2、千兆POE电口≥48，万兆光口≥4个； 3、支持静态路由，支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议 4、支持802.3at/POE+供电标准,POE≥840W； | 台 | 7 |  |
| （二）、食堂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口POE交换机 | 1、★交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpp 2、千兆POE电口≥24，千兆光口≥4个； 3、支持静态路由，支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议 4、支持802.3at/POE+供电标准,POE≥370W； | 台 | 3 |  |
| 2 | 48口POE交换机 | 1、★交换容量≥670Gbps，包转发率≥160Mpps； 2、千兆POE电口≥48，万兆光口≥4个； 3、支持静态路由，支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议 4、支持802.3at/POE+供电标准,POE≥840W； | 台 | 3 |  |
| （三）、室外 |  |  |  |  |  |
| 1 | 8口交换机（非POE） | 1、★交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps； 2、千兆电口≥8，千兆光口≥4个； 3、支持静态路由，支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议 | 台 | 2 |  |
| 2 | 24口交换机（非POE） | 1、★交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps； 2、千兆电口≥24，千兆光口≥4个； 3、支持静态路由，支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议 | 台 | 4 |  |
| （四）、消防控制室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口POE交换机 | 1、★交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpp 2、千兆POE电口≥24，千兆光口≥4个； 3、支持静态路由，支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议 4、支持802.3at/POE+供电标准,POE≥370W； | 台 | 1 |  |
| （五）、网络机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、交换容量≥76Tbps，包转发率≥57600Mpps； 2、★主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥4 3、支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 4、★单台配置：千兆电口≥48个，千兆光口≥48个、冗余主控与冗余交流电源模块； | 台 | 1 |  |
| 2 | 交换机堆叠线缆 | 千兆三米堆叠线缆 | 根 | 12 |  |
| 3 | 千兆单模光模块 | 1G，LC，1310nm，10KM | 个 | 60 |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 调试及试运行 |  | 项 | 1 |  |
| 2 | 与原有校园系统对接 | 与校园原有网络互联互通 | 项 | 1 |  |

| 子系统名称：综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1.1、校园网络布线 |  |  |  |  |  |
| （一）、工作区子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双孔校园网面板（网络，含模块） | 1、尺寸：86*86mm 2、防尘：自带滑门式或弹起式防尘盖 3、配备六类非屏蔽信息模块 4、其他：自带可更换式标签 | 个 | 2 |  |
| 2 | 双孔校园网面板（电话+网络，含模块） | 1、尺寸：86*86mm 2、防尘：自带滑门式或弹起式防尘盖 3、配备六类非屏蔽信息模块 4、其他：自带可更换式标签 | 个 | 71 |  |
| 3 | 单孔校园网面板（网络，含模块） | 1、尺寸：86*86mm 2、防尘：自带滑门式或弹起式防尘盖 3、配备六类非屏蔽信息模块 4、其他：自带可更换式标签 | 个 | 349 |  |
| 4 | 86暗装底盒 | 1、尺寸：86型 2、材质：热镀锌铁盒 | 只 | 422 |  |
| 5 | 六类非屏蔽RJ45跳线 | 1、接线方式：T568A或B 2、导体直径：≥24AWG,多股铜线 3、传输带宽：250MHz，支持高达1000Mbps网络传输应用； 4、长度：不低于2米 | 根 | 495 |  |
| （二）、水平子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽4对室内线缆 | 1、导体直径：≦23AWG 2、带宽：不低于250MHz 3、护套颜色：可提供多种颜色 4、带卷轴箱式包装，305米 | 箱 | 90 |  |
| 2 | 2芯蝶形用户光缆 | 1、规格：GJXZH两芯蝶形单模光缆； 2、芯数：2芯； 3、光纤：G.657； 4、护套：LSZH低烟无卤护套。 | 米 | 8000 |  |
| 3 | 单模SC插头尾纤（含现场熔接） | 1、利用单模SC插头光纤跳线剪成单模尾纤，长度1.5米， 2、现场熔接。 | 根 | 116 |  |
| （三）、管理间子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口光纤配线架（满配耦合器) | 1、规格：抽屉式配线架，高度1U，由配线架箱体、面板及附件组成， 2、支持预连接光纤模块，内置塑料光纤盘绕环； 3、采用双工SC连接头时，可端接24芯单/多模光纤；标准：ANSI/TIA-568-C.3，ISO/IEC 11801：2008，YD/T778-2006； 4、安装：19''机柜式安装，自带前部理线器。 | 个 | 8 |  |
| 2 | 144芯光纤直熔箱(满配耦合器） | 1、配置：144芯，一体化熔接盘、盘纤盘、光缆固定板等，采用双工SC连接头 2、其他：箱体含配套门锁及安装配件 | 个 | 2 |  |
| 3 | 单模双芯光纤跳线 | 1、规格：OS2 9\125um单模光缆，SC-SC双工双纤标准跳线，长度3米； 2、最小连接次数：500次； 3、连接头衰耗：0.1dB； 4、护套：LSZH低烟无卤+IEC 60332-3阻燃。 | 根 | 126 |  |
| 5 | 单模SC插头尾纤（含现场熔接） | 1、利用单模SC插头光纤跳线剪成单模尾纤，长度1.5米， 2、现场熔接。 | 根 | 136 |  |
| 6 | ODF箱 | ODF配线箱，尺寸定制 | 个 | 5 |  |
| 7 | PX箱（ONU） | 300*400x110（建议尺寸），冷轧钢板，含插排、光纤熔接等辅材、ONU安装支架 | 个 | 87 |  |
| 8 | 42U标准机柜 | 1、尺寸：600*800*2000mm（W×D×H） 2、门及门锁：全通透网孔前后门，前单后开双带机械摇把锁，机柜支持上下进线方式，网孔门板通风率不低于70% 3、配置：含2块固定层板，1套两位顶部散热风扇组件，2条垂直束线槽 4、材料及工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑SPCC优质冷轧钢板 5、其他：含机柜安装支撑架及与所有安装相关的配件 | 台 | 3 |  |
| （四）、垂直干线子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 12芯室外单模光缆 | 1、12芯室外OS2标准零水峰单模光缆； 2、纤芯规格：9\125um，符合ITU-T G.652.D标准；标准：ANSI/TIA 568-C.3，ISO/IEC11801：2008，YD/T1258-2005； 3、护套：LSZH低烟无卤+IEC 60332-3阻燃 | 米 | 600 |  |
| （五）、设备间子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 48口光纤配线架（满配耦合器） | 1、规格：抽屉式配线架，高度1U，由配线架箱体、面板及附件组成， 2、支持预连接光纤模块，内置塑料光纤盘绕环； 3、采用双工SC连接头时，可端接48芯单/多模光纤；标准：ANSI/TIA-568-C.3，ISO/IEC 11801：2008，YD/T778-2006； 4、安装：19''机柜式安装，自带前部理线器。 | 套 | 3 |  |
| 2 | 单模SC插头尾纤（含现场熔接） | 1、利用单模SC插头光纤跳线剪成单模尾纤，长度1.5米， 2、现场熔接。 | 根 | 120 |  |
| 3 | 单模光纤跳线 | 1、规格：OS2 9\125um单模光缆，SC-SC双工双纤标准跳线，长度3米； 2、最小连接次数：500次； 3、连接头衰耗：0.1dB； 4、护套：LSZH低烟无卤+IEC 60332-3阻燃。 | 根 | 8 |  |
| （六）、辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |
| 1.2、设备专网布线 |  |  |  |  |  |
| （一）、工作区子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水晶头 | 1、六类千兆网络水晶头 2、RJ45接口，非屏蔽 3、100个一盒 | 盒 | 6 |  |
| （二）、水平子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽4对室内线缆 | 1、导体直径：≦23AWG 2、带宽：不低于250MHz 3、护套颜色：可提供多种颜色 4、带卷轴箱式包装，305米 | 箱 | 140 |  |
| （三）、管理间子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口六类非屏蔽模块式配线架 | 1、打线方式：T568A或B 2、匹配线规：支持导体直径在22-24AWG之间的实心导线或者24-26AWG之间的多股软线 3、配置要求：模块化设计，每个插座可以单独拆卸，含24个六类模块，带后理线托盘，还需配置水平理线组件，适用于19英寸机柜或机架安装 | 个 | 35 |  |
| 2 | 六类非屏蔽RJ45跳线 | 1、接线方式：T568A或B 2、导体直径：≥24AWG,多股铜线 3、传输带宽：250MHz，支持高达1000Mbps网络传输应用； 4、长度：不低于2米 | 根 | 535 |  |
| 4 | 12口光纤配线架 | 1、规格：1U支持1-24芯光纤连接 2、附件：含光纤配线架面板，自带融为一体的光纤弯曲保护器和跳线理线器 3、安装：支持现场光缆熔接和磨接以及预连接 4、安装方式：标准19英寸机柜机架安装 | 套 | 17 |  |
| 5 | 光纤耦合器 | 1、规格：LC双工（可根据光纤配线架要求选择合适耦合器）,须满足光纤配线架安装要求； 2、性能：支持单模9/125um单模光纤； | 只 | 204 |  |
| 6 | 单模光纤尾纤 | 1、光纤规格：单模9/125µm，1米； 2、接口类型：LC； | 根 | 192 |  |
| 7 | 单模双芯光纤跳线 | 1、光纤规格：单模9/125µm，3米； 2、接口类型：LC； 3、光缆结构：双工。 | 根 | 17 |  |
| 8 | 12U壁挂机柜 | 尺寸：600*450*650mm（W×D×H） | 台 | 16 |  |
| （四）、垂直干线子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 6芯室外单模光缆 | 1、光缆性能满足行业规定的光传输、机械性能以及燃烧特性的要求。 2、光纤芯数：6芯 3、允许拉伸力：长期：130N，短期：440N 4、允许压扁力：长期：200N/100mm，短期：1000N/100mm 5、最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D | 米 | 1400 |  |
| 2 | 12芯室外单模光缆 | 1、光缆性能满足行业规定的光传输、机械性能以及燃烧特性的要求。 2、光纤芯数：12芯 3、允许拉伸力：长期：130N，短期：440N 4、允许压扁力：长期：200N/100mm，短期：1000N/100mm 5、最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D | 米 | 2000 |  |
| （五）、设备间子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 48口LC光纤配线架 | 1、规格：1U支持1-48芯光纤连接 2、附件：含光纤配线架面板，自带融为一体的光纤弯曲保护器和跳线理线器 3、安装：支持现场光缆熔接和磨接以及预连接 4、安装方式：标准19英寸机柜机架安装 5、标签：自带标签，可集成到前面板 | 套 | 4 |  |
| 2 | 光纤耦合器 | 1、规格：LC双工（可根据光纤配线架要求选择合适耦合器）,须满足光纤配线架安装要求； 2、性能：支持单模9/125um单模光纤； | 只 | 192 |  |
| 3 | 单模光纤尾纤 | 1、光纤规格：单模9/125µm，1米； 2、接口类型：LC； | 根 | 180 |  |
| 4 | 单模双芯光纤跳线 | 1、光纤规格：单模9/125µm，3米； 2、接口类型：LC； 3、光缆结构：双工。 | 根 | 17 |  |
| （六）、辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |
| （七）、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 调试及试运行 |  | 项 | 1 |  |
| 2 | 与原有校园系统对接 |  | 项 | 1 |  |

| 子系统名称：视频安防监控系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 4.1、前端部分 |  |  |  |  |  |
| (一)、前端摄像机及配件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内枪机 | 1、400万1/2.7英寸CMOS摄像机，靶面尺寸 2、分辨率：物理分辨率不低于2560*1440，50Hz: 25fps 3、最小照度：彩色：0.01lx，0 Lux with IR 4、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 5、通讯接口：1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 6、电源要求：支持DC12V±20% 、PoE(802.3af)供电 7、红外照射距离：不小于30米 8、宽动态范围：最大值不低于120dB 9、含配套支架及相关辅材 | 台 | 192 |  |
| 2 | 室内半球 | 1、400万1/2.7英寸CMOS摄像机 2、分辨率：物理分辨率不低于2560*1440，50Hz: 25fps 3、最小照度：彩色：0.01lx，0 Lux with IR 4、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 5、通讯接口：1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 6、电源要求：支持DC12V±20% 、PoE(802.3af)供电 7、红外照射距离：不小于20米 8、宽动态范围：最大值不低于120dB 9、含配套支架及相关辅材 | 台 | 64 |  |
| 3 | 室外球机 | 1、400万1/2.8＂英寸CMOS高速球机 2、最小照度：彩色：≤0.001 lx，0 Lux with IR 3、镜头：不小于32倍光学变焦 4、红外照射距离：不小于100米 5、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 6、电源供应：支持AC24V供电 7、防护等级： IP67 8、宽动态范围：最大值不低于120dB 9、含配套支架及相关辅材 | 台 | 4 |  |
| 4 | 电梯摄像机 | 1、400万1/2.7” CMOS电梯专用半球型摄像机 2、分辨率：物理分辨率不低于2560*1440，50Hz: 25fps 3、最小照度：彩色：≤0.01lx，0 Lux with IR 4、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 5、通讯接口：1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 6、防护等级：不低于IP67 7、电源要求：支持DC12V±20% 、PoE(802.3af)供电 8、红外照射距离：不小于3米 9、含配套支架及相关辅材 | 台 | 2 |  |
| 5 | 室外枪机 | 1、400万1/2.7英寸CMOS摄像机 2、分辨率：物理分辨率不低于2560*1440，50Hz: 25fps 3、最小照度：彩色：≤0.001lx，0 Lux with IR 4、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 5、电源要求：支持DC12V±20% 供电 6、防护等级：IP67级 7、红外照射距离：不小于40米 8、宽动态范围：最大值不低于120dB 9、含配套支架及相关辅材 | 台 | 51 |  |
| 6 | 防油污摄像机 | 1、400万1/2.7英寸CMOS摄像机 2、具有防油污可拆卸镜头盖。 3、最小照度：彩色：0.002lx，0 Lux with IR 4、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 5、电源要求：支持DC12V±20% 、PoE(802.3af)供电 6、防护等级：IP67级 7、宽动态范围：最大值不低于120dB | 台 | 35 |  |
| 7 | 抗低温摄像机 | 1、具有400万像素CMOS传感器 ，靶面尺寸≧1/1.8"； 2、摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作 3、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 4、电源要求：支持DC12V±20% 、PoE(802.3af)供电 5、防护等级：IP67级 6、含配套支架及相关辅材 | 台 | 2 |  |
| 8 | 人流密度摄像机 | 1、具有400万像素 CMOS传感器, ，靶面尺寸≧1/1.8" 2、最低照度彩色：0.001 lx ，灰度等级不小于11级。 3、支持人员密度统计功能，输出当前区域实时人数概况及拥堵等级。当人员密度达到设定拥堵等级时，可联动产生报警警示。 4、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 5、电源要求：支持DC12V±20% 、PoE(802.3af)供电 6、含配套支架及相关辅材 | 台 | 24 |  |
| 9 | 球机专用开关电源 | 1、电源输入：AC220V±10%，频率：50～60HZ 2、输出电压：AC24V 3、输出电流：不低于2A | 个 | 4 |  |
| 10 | 摄像机开关电源 | 1、电源输入：AC220V±10%，频率：50～60HZ 2、输出电压：DC12V 3、输出电流：不低于5A | 个 | 2 |  |
| 11 | 摄像机开关电源 | 1、电源输入：AC220V±10%，频率：50～60HZ 2、输出电压：DC12V 3、输出电流：不低于10A | 个 | 7 |  |
| 12 | 杆装安防箱 | 尺寸：定制，含摄像机电源、单匹空开等 | 个 | 2 |  |
| 13 | 明厨亮灶显示屏 | LCD液晶显示单元； 尺寸：55英寸； 分辨率：不低于1920*1080； 输入接口包含：VGA，DVI，BNC，HDMI 输出接口包含：VGA，DVI，BNC 功耗：≤ 185 W； 电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz； 照度、对比度 | 个 | 8 |  |
| 14 | 单通道解码器 | 支持HDMI、BNC输出口解码输出 支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等多种编码码流解码 支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式的解码 | 个 | 8 |  |
| 15 | 大屏线缆 | HDMI,单通道；长度5m | 个 | 8 |  |
| (二)、传输设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双口光纤收发器 | 1、名称：2口收发器 2、传输介质：光纤 3、供电：DC12V供电 4、2个百兆电口，千兆上传 5、含电源适配器及相关辅材 | 对 | 1 |  |
| 2 | 四口光纤收发器 | 1、名称：4口收发器 2、传输介质：光纤 3、供电：DC12V供电 4、4个百兆电口，千兆上传 5、含电源适配器及相关辅材 | 对 | 1 |  |
| (三)、摄像机立杆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机立杆(3.5米） | 1、材质：镀锌钢管，一次成型立杆 2、高度：立杆高度不低于3.5m 3、监控立杆具备良好的抗风性能、抗震性能 4、防护等级：不低于IP54 5、附件：含定制地笼；含避雷装置和接地装置，工作接地电阻不大于4欧姆 | 根 | 21 |  |
| 2 | 摄像机立杆(4.5米） | 1、材质：镀锌钢管，一次成型立杆 2、高度：立杆高度不低于4.5m 3、监控立杆具备良好的抗风性能、抗震性能 4、防护等级：不低于IP54 5、附件：含定制地笼；含避雷装置和接地装置，工作接地电阻不大于4欧姆 | 根 | 4 |  |
| 3 | 防雷器 | 1、规格：网络、电源二合一防雷保护 2、网络传输要求：支持100\1000Mbps 3、工作电压：根据产品选型，选择符合要求的工作电压 4、标称放电电流：网络和电源均不低于3KA 5、最大放电电流：不低于5KA 6、接口类型：网络RJ45，电源端子接线 | 只 | 56 |  |
| 4.2、存储 |  |  |  |  |  |
| 1 | 48盘位CVR | 1、标准机架式设计 2、输入/输出带宽：不低于1500Mbps 3、64位多核处理器、4GB 4、视频输出：2个HDMI，1个VGA，HDMI+VGA组内同源，支持双4K异源输出 5、盘位：48盘位，支持硬盘热插拔 6、备份：支持RAID0、1、3、5、6、10、50、60，支持全局热备盘 7、接口：2个千兆数据网口，1个千兆管理网口 | 台 | 5 |  |
| 2 | 企业硬盘 | 6TB/256MB(6Gb/秒NCQ）/7200RPM/SATA3 | 块 | 210 |  |
| 4.3、显示与操控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拼接控制器 | 1、标准19英寸，4U机箱 2、具备多个槽位，包括主控卡和业务卡槽位，业务卡槽位支持输入输出混插。 3、主控卡：2个RJ45网络接口，支持10/100/1000M自适应，1个USB3.0，1个VGA 4、控制卡：3个RS232，1个RS485。 5、视频输入卡：支持多路BNC、多路DVI、多路HDMI输入卡。 6、视频输出卡：支持多路BNC、多路DVI、多路HDMI等输出卡。 7、具备多种视频源的矩阵交换能力，包括：模拟信号、数字信号、IPC和DVR等。 8、支持拼接、缩放、叠加、漫游等功能，支持网络远程控制，网络键盘、模拟键盘。 9、支持高清和标清信号多种格式无损输出，最高分辨率达到1920*1080@60Hz。 10、双电源 11、含本次需要的9路HDMI输出板卡 | 台 | 1 |  |
| 2 | 55"液晶拼接单元 | 1、尺寸：55英寸 2、分辨率：不小于1920x1080 3、亮度：不低于500cd/㎡ 4、物理拼缝：不超过3.5mm； 5、输入接口包含：VGA，DVI，BNC，HDMI 6、电源要求：AC100-250V | 块 | 9 |  |
| 3 | LCD拼接屏底座和支架 | 定制，含金属支架和大屏连接线缆及各类配件，与屏体配套. | 套 | 1 |  |
| 4 | 大屏线缆 | HDMI电缆,单通道,10m | 根 | 9 |  |
| 4.4、安防平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理服务器 | 1、硬件配置：E5-2620V4(8核2.1GHz)×1/16GB DDR4/1TB SATA×2/SAS_HBA/DVD/1GbE×4/冗电 2、外观：标准机架式设计 3、操作系统：Windows Server 2016简中标准版 | 台 | 1 |  |
| 2 | 安防平台管理软件 | 1、监控管理平台集成视频监控系统、入侵报警系统、智能管理系统等安防系统，支持实时监控、录像存储、检索回放、智能分析、报警联动等功能； 2、平台采用开放的体系架构，实现各安防系统的集中管理、多层级联、信息共享、互联互通、多业务融合等功能； 3、兼容多种协议的第三方编码设备，实现视频预览、回放、上墙、报警和智能分析等应用； 4、支持GB28181国标协议平台级联，满足多个平台级联的统一管理，提供高效、智能的视频监控管理； 5、支持GIS地图和静态地图，实现通过电子地图对平台所有资源的控制和事件处理，以便园区可视化的管理和监控； 6、管理平台所有类型的事件，支持自定义事件等级和布防时间，具有多种联动方式，如视频弹窗、语音播报、录像、抓图、云台、短信、邮件等，实现事件的统一监管和事件处理； 7、支持大规模项目的设备接入管理； 8、提供完善的平台SDK，供用户进行二次开发和系统集成； 9、平台含不少于500路的监控前端摄像机授权。 | 套 | 1 |  |
| 线缆及管材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 | FS-RVV-2*1.5 | 米 | 2700 |  |
| 辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 调试及试运行 |  | 项 | 1 |  |
| 2 | 与原有校园系统对接 |  | 项 | 1 |  |

| 子系统名称：入侵报警系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 4.5、入侵报警及求助 |  |  |  |  |  |
| (一)、中心设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内报警主机 | 1、通讯输出：不少于5路RS-485总线 2、通讯方式：带TCP/IP接口或另配网络接口模块； 3、管理方式：主机可连接警号或者声光报警器，可连接多个键盘，可直接连接或通过转换设备连接打印机或计算机管理， 4、紧急报警：具有电话接口，可与110联动报警功能； 5、显示：支持LED和液晶键盘 6、提供标准接口协议且数据全开放 7、自带8AH蓄电池 | 台 | 1 |  |
| 2 | 报警键盘 | 1、主控设备进行各种编程操作，需要密码。 2、信号输出：支持输出常开的开关信号，作为警号输出 3、显示：支持背光显示，布撤防、报警、旁路、及相应的防区号支持LCD上显示 4、可用遥控器进行布防、撤防、留守布防、紧急求助等操作。 | 只 | 1 |  |
| 3 | 声光报警器 | 声压(dB)≥108±3dB/30CM | 只 | 1 |  |
| (二)、入侵报警前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶式红外双鉴探测器 | 1、红外微波复合、智能逻辑分析 2、功能：具有温度补偿功能，防拆功能，可调节灵敏度 3、微波频率：10.525GHz 4、标准电压：12VDC 5、红外传感器：双元热释电红外传感器 6、探测距离：不小于12m（25℃） 7、报警输出：支持报警输出 8、温度补偿：自动温度补偿 | 只 | 4 |  |
| 2 | 紧急按钮 | 支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警 支持86盒安装方式，螺丝固定 支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作 设备无需供电 | 只 | 48 |  |
| 3 | 声光报警器 | 声压(dB)≥108±3dB/30CM | 只 | 24 |  |
| 4 | 单防区带输出模块 | 1、总线通讯防区扩展设备 2、支持拨码设定地址码 3、自带一路开关量输出，可就地联动声光警号等 4、支持桥架内安装或者探测器内安装 | 只 | 24 |  |
| 6 | 八防区模块 | 1、总线通讯防区扩展设备 2、支持拨码设定地址码 3、支持桥架内安装或者探测器内安装 | 只 | 1 |  |
| 7 | 防区模块电源 | 1、电源输入：AC220V±10%，频率：50～60HZ 2、输出电压：DC12V 3、输出电流：不低于5A | 只 | 1 |  |
| 8 | 开关电源 | 1、电源输入：AC220V±10%，频率：50～60HZ 2、输出电压：DC12V 3、输出电流：不低于5A | 只 | 24 |  |
| 9 | 报警设备箱 | 建议尺寸：350x400x150，大小根据设备选型和现场安装情况定制，壁厚1.0mm，不锈钢材质，考虑防区模块、报警电源等电源设备的放置 | 只 | 9 |  |
| 线缆及管材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源线、报警线、报警总线 | WDZ-RYY-2*1.0 | 米 | 3300 |  |
| 3 | 报警线 | WDZ-RYY-4*1.0 | 米 | 200 |  |
| 辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |
| 辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 调试及试运行 |  | 项 | 1 |  |
| 2 | 与原有校园系统对接 |  | 项 | 1 |  |

| 子系统名称：出入口控制系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 4.6、门禁控制 |  |  |  |  |  |
| 1 | 读卡器 | 1、认证方式：IC和CPU卡 2、读卡距离：0~5cm 3、通讯接口：RS485、Wiegand 5、使用环境：室内、室外 6、防水防尘等级：IP65 | 台 | 24 |  |
| 2 | 开门按钮 | 1、材质：优质阻燃PC 2、尺寸：86型 3、输出：NC/NO信号 | 只 | 24 |  |
| 3 | 双门磁力锁 | 1、类型：双门磁力锁 2、最大拉力：不小于280Kg×2 4、功能要求：自动消磁，带门磁检测信号，门开关状态及门吸合状态接点输出，使用的电器特性符合门禁控制器的接口要求 5、电源要求：支持12VDC/24VDC电压输 6、含锁支架 | 只 | 24 |  |
| 4 | 单门门禁控制器 | 1、控制门数：1门 2、供电电压 AC220V 3、控制机与上位机通讯方式：TCP/IP通讯 4、控制机与读卡器通讯方式：RS485/韦根（26/34/42） | 台 | 2 |  |
| 5 | 双门门禁控制器 | 1、控制门数：2门 2、供电电压 AC220V 3、控制机与上位机通讯方式：TCP/IP通讯 4、控制机与读卡器通讯方式：RS485/韦根（26/34/42） | 台 | 3 |  |
| 6 | 四门门禁控制器 | 1、控制门数：4门 2、供电电压 AC220V 3、控制机与上位机通讯方式：TCP/IP通讯 4、控制机与读卡器通讯方式：RS485/韦根（26/34/42） | 台 | 4 |  |
| 7 | 门禁控制器电源箱 | 门禁箱随厂家配套，内含门禁控制器、门禁控制器电源 | 只 | 9 |  |
| 8 | 卡片发行器 | 卡片发行，USB接口 | 台 | 1 |  |
| 9 | 消费机 | 消费一体机，支持刷卡消费 | 台 | 28 |  |
| 10 | 圈存机 | 饭卡自助充值 | 台 | 8 |  |
| 11 | 考勤机 | 考勤机，支持刷卡、人脸识别 | 台 | 4 |  |
| 12 | 门禁管理软件 | 用于出入口数据统一管理，卡片的发行管理，系统数据平台管理，WEB查询等功能 | 套 | 1 |  |
| 13 | 卡片 | CPU卡 | 张 | 5000 |  |
| 14 | 门禁服务器 | 1、 CPU：不低于Intel Core i5 8400 2、内存：不低于8G，不低于2个内存插槽 3、 硬盘：不低于2T，硬盘类型符合设备要求 4、 网卡：2个10/100/1000M自适应以太网口 5、 显卡：不低于GTX2060 6G的性能 6、 操作系统：采用Linux操作系统 7、 IO前面板：1个电源按键，1个复位键，1个USB口，1个电源指示灯，1个硬盘状态指示灯 8、提供标准接口协议且数据全开放 | 台 | 1 |  |
| 15 | 一卡通管理平台 | 基础管理平台主要由管理中心、客户中心、结算中心、卡务中心等模块组成， 管理中心：系统内用户、组织机构、系统参数、设备以及权限的管理和维护 客户中心：系统内对部门、人员、身份类型等信息的管理和维护 制卡中心：系统中所有卡片全生命周期的维护，包括卡片的开户、挂失、补卡、解挂、注销等操作 结算中心：系统内对学校、持卡人在一卡通系统中的资金和账目进行管理 | 套 | 1 |  |
| 16 | 人脸认证服务平台 | 人脸认证各类应用场景的公共服务平台，支持对接多种人脸识别算法，并向各类业务应用系统提供平台级复用的统一认证接口 | 套 | 1 |  |
| 17 | 行政考勤管理系统 | 实现智能排班、考勤规则、出勤信息汇总、统计查询等功能 | 套 | 1 |  |
| 线缆及管材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 读卡器线 | WDZ-RYYP6x0.75 | 米 | 1100 |  |
| 2 | 开门按钮线 | WDZ-RYY2x1.0 | 米 | 300 |  |
| 3 | 磁力锁线 | WDZ-RYY4x1.0 | 米 | 200 |  |
| 4 | 门禁控制器电源线 | WDZ-RYY2*1.0 | 米 | 300 |  |
| 5 | 火灾报警联动线 | WDZ-RYY2x1.0 | 米 | 300 |  |
| 辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 调试及试运行 |  | 项 | 1 |  |
| 2 | 与原有校园系统对接 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 与食堂的一卡通系统对接（银行） |  | 项 | 1 |  |

| 子系统名称：公共广播系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| (一)、前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 草坪音箱 | 1. 功率(100V)：15W, 2. 功率(70V)：7.5W 3．频率响应：120Hz-16KHz 4．灵敏度≥96dB 5．喇叭单元：5.5″ 6．防护等级：IP66 | 只 | 14 |  |
| 2 | IP有源音箱 | 1.壁挂式设计。 2.支持协议：TCP/IP，UDP，音频格式：MP3 3.网络接口：标准RJ45输入，内置网络IP解码模块。 4.★设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。 5.内置点播采集模块，可实现网络媒体库音频实时点播功能。 6.内置2×15W（MAX）数字功放，发热小功效更高，CD级完美音质。 7.一路话筒输入，一路线路输入，适用现场本地扩音广播功能。 8优先功能：1）网络报警为最高优先级。2）本地MIC和AUX为同级优先于网络背景音乐。 9.具备模拟备份回路 | 只 | 87 |  |
| 3 | IP有源音箱配套扩展音箱 | 高保真音频输出，与主音箱配合使用，可实现定压定阻切换。 | 只 | 87 |  |
| 4 | 500W网络数字功放 | 1.名称:500W网络数字功放 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.集成数字功放，功率≥500W；支持定压方式输出。 5.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 6.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 | 只 | 1 |  |
| 5 | 防雷器 | 1、规格：网络、电源二合一防雷保护 2、网络传输要求：支持100\1000Mbps 3、工作电压：根据产品选型，选择符合要求的工作电压 4、标称放电电流：网络和电源均不低于3KA 5、最大放电电流：不低于5KA 6、接口类型：网络RJ45，电源端子接线 7、工作温度：-30℃～+60℃ | 只 | 1 |  |
| (二)、中心设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络控制主机（含软件） | 1.采用工业级工控机机箱设计，具有LED液晶显示屏 2.具备抽拉式键盘设计，以便操作；支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.支持≥4×USB接口、≥1×PS/2接口、 ≥6×串口接口、≥1路HDMI和1路VGA视频输出接口、≥2路网口。 4.支持IPv6、IPv4网络协议 | 台 | 1 |  |
| 2 | IP寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 | 台 | 1 |  |
| 3 | IP网络有源监听音箱 | 1.网络接口：标准RJ45输入，内置网络IP解码模块。 2.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP（组播） 3、支持协议：TCP/IP，UDP，音频格式：MP3 4.★设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。 5.内置点播采集模块，可实现网络媒体库音频实时点播功能。 6.内置2×15W（MAX）数字功放，发热小功效更高，CD级完美音质。 7.一路话筒输入，一路线路输入，适用现场本地扩音广播功能。 8优先功能：1）网络报警为最高优先级。2）本地MIC和AUX为同级优先于网络背景音乐。 9.具备模拟备份回路 | 台 | 1 |  |
| 4 | 前置放大器 | 1、具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2、具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮； | 台 | 1 |  |
| 5 | 电源时序器 | 1.标准机柜式设计； 2.16路电源输出，每路输出AC220V(10A)， 电源插口总容量达 6KVA； 3.设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.16路电源插座依次间隔1秒打开；可受控于广播软件平台管理与控制， 5.有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 数字音频延时器 | 数字音频延时器 | 台 | 1 |  |
| 7 | 数码编程分区控制器 | 1、可实现编程自动或手动分区广播，打破传统的操作模式，随意打 开分区通道； 2、设网络总线，实现编程自动或手动分区广播； 3、消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播； 4、停电自动保护，所有编辑程序内容不丢失，来电自动恢复运行； 5、电脑对主机编程、配制，再下载到主机，使繁琐的手机编程变得简单方便； 6. 电脑对主机进行时间更新，使主机时间跟电脑时间保持同步。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 线路检测模块 | 1、可检测喇叭线性阻抗(功率)、线性开路、线性过载； 2、可定时检测喇叭各回路，液晶显示屏显示喇叭回路状态及功率情况； 3、在定时模式下,当检测喇叭时，自动避开正在广播的通道，不会造成干扰； 4、AC与DC24V供电工作； | 台 | 1 |  |
| 9 | 主备切换器 | 1、同时支持8路非平衡音频输入输出，8路功率信号输入输出； 2、具有以太网联机接口，可集成第3方系统，实现集中监管，分散控制； 3、★自动检测功放工作状态，主功放工作异常可自动切换至备用功放，切换时间小于20ms； | 台 | 1 |  |
| 10 | 纯后级功放2000W | 1、额定输出功率：2000W； 2、1通道LINE平衡×LR输入，1通道LINE平衡×LR级联输出； 3、面板带音量调节旋钮； 4、设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护； | 台 | 2 |  |
| 11 | 卡座（CD播放器） | 英语听力考试CD盘播放用 | 台 | 1 |  |
| 线缆及管材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 广播线（室外） | FS-RVS-2*1.5 | 米 | 2100 |  |
| 2 | 广播线（室内） | WDZ-RYYS-2*1.5 | 米 | 2400 |  |
| 辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |
| 辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 调试及试运行 |  | 项 | 1 |  |
| 2 | 与原有校园系统对接 |  | 项 | 1 |  |

| 子系统名称：信息引导及发布系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 8.1、显示屏及终端 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED信息发布屏 | 2x3;P1.5;含安装支架及其他辅材配件 | 套 | 1 |  |
| 2 | LED大屏播放控制器 | 嵌入式处理器 高清解码芯片 支持高清视频、图片、文字播放 内存：2G 闪存：8G USB:2个 网口：10/100M自适应 视频端口：HDMI、VGA | 套 | 1 |  |
| 辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 调试及试运行 |  | 项 | 1 |  |

| 子系统名称：电梯多方对讲系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 线缆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 信号线 | WDZ-RYYSP-6x1.5 | 米 | 300 |  |
| 辅材 |  |  |  |  |  |
| 2 | 与原有校园系统对接 |  | 项 | 1 |  |

| 子系统名称：电子巡查管理系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 手持数据采集器 | 1、通讯方式：GPRS、3G、4G等无线传输方式 2、防护等级：不低于IP67 3、读卡距离：≥3.5cm 4、含充电器等所有辅件 | 个 | 4 |  |
| 2 | 巡更信息钮 | 采用可粘贴的不锈钢信息钮，内置防水储存芯片（包括不可修改的全球唯一的48位码，可读写的存储容量为4K，可保存数据十年以上）。 | 个 | 50 |  |
| 3 | 标识牌 | 带夜标 | 个 | 50 |  |
| 4 | 巡更管理软件 | 支持自动分析数据、漏巡提醒、统计分析、线计划、点计划、临时计划、按时巡检、按此巡检等 | 套 | 1 |  |
| 5 | 巡更通讯座 | 通信方式 USB接口 传输速率 ≥20条记录/秒 讯底座通常使用计算机取电，无需外部供电‌ 指示4个LED指示灯，方便识别数据传输状态。 | 个 | 1 |  |

八、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》

- 第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致：江苏润彭项目管理咨询有限公司

根据项目          [项目编号：               ]招标文件， (姓名)代表我方（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予中标通知书时，按照招标文件规定支付招标代理费。

7 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

8. 江苏润彭项目管理咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏润彭项目管理咨询有限公司确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：（盖单位电子签章）

投标人授权代表：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：徐州经济技术开发区工业学校扩建工程一期智能化设备项目

项目编号：

货币单位：人民币元

（政府采购客户端工具输入报价自动生成）

投标人：        （盖单位电子签章）

投标人授权代表：      （签字或盖章）

日期：   年  月  日

三、分项报价表

项目名称：徐州经济技术开发区工业学校扩建工程一期智能化设备项目

项目编号：

格式自拟

注：

1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准；

2．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件；

3. 投标人对以上数据的真实性负责。

投标人名称（盖电子章）： ____________________

日期：      年    月    日

三、技术偏离表格式

项目名称：徐州经济技术开发区工业学校扩建工程一期智能化设备项目

项目编号：

| 序号 | 标的名称 | 招标规格 | 投标规格 | （正/负/无）偏离 | 证明文件位置及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人递交的投标文件中与招标文件的技术部分的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：（盖单位电子签章）

投标人授权代表：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

四、商务偏离表格式

项目名称：徐州经济技术开发区工业学校扩建工程一期智能化设备项目

项目编号：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无） 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表是针对采购需求中除技术偏离表要求内容外的商务要求（包括采购需求、招标范围和内容等）的内容，投标人如有偏离请逐条列出；如无偏离则填“无”，视为投标单位完全接受招标文件的商务要求。

投标人：（盖单位电子签章）

投标人授权代表：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与江苏师范大学（徐州经济技术开发区工业学校扩建工程一期智能化设备项目）（项目编号：      ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

六、投标人主要业绩一览表

项目名称：徐州经济技术开发区工业学校扩建工程一期智能化设备项目

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 地点 | 合同金额 | 业绩时间（年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖单位电子签章）

投标人授权代表：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

七、中小企业声明函格式

项目名称：徐州经济技术开发区工业学校扩建工程一期智能化设备项目

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称 ）的            采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

本项目                           ，属于（制造业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：本项目采购的服务属于制造业。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

八、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：徐州经济技术开发区工业学校扩建工程一期智能化设备项目

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

九、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加徐州经济技术开发区工业学校扩建工程一期智能化设备项目（项目编号：           ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

十、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料扫描件）

项目名称：徐州经济技术开发区工业学校扩建工程一期智能化设备项目

项目编号：

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：         ），项目编号：             ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、 （证明材料扫描件附后）

2、 （证明材料扫描件附后）

3、 （证明材料扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、（证明材料扫描件附后）

2、 （证明材料扫描件附后）

3、 （证明材料扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：          （电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年   月  日

十一、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。