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第一章  投标邀请

项目概况

2024-2025年实验室试剂耗材、仪器维保维修整体外包项目[JSZC-320000-HJGS-G2024-0002]招标项目的潜在投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”），获取招标文件，并于2024-08-08 09:30 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-HJGS-G2024-0002

2.项目名称：2024-2025年实验室试剂耗材、仪器维保维修整体外包项目
3.预算金额：采购包1预算145万元；采购包2预算175万元

4.本项目设定最高限价，采购包1最高限价145万元；采购包2最高限价175元；

5.采购需求（简介）：因监测分析工作需要，采购实验室试剂耗材、仪器维保维修整体外包服务项目，总金额320万元，分为2个采购包实施采购；

采购包1：包括江苏省宿迁环境监测中心试剂、气体及标准物质类，预算145万元；

采购包2：包括江苏省宿迁环境监测中心耗材及仪器维保维修等，预算175万元；

注：按采购包1至采购包2的顺序依次开标、评标、定标，每个投标人可以参与全部分包的投标但只能中一个标段，被推荐为第一中标候选人的，不得参与其他分包中标候选人的推荐。评审结束后，若其中一个分包受到质疑投诉等原因，导致本分包评审结果改变，不影响其他分包的评审。（详细内容见本招标文件第四章）。

合同履行期限：2年，按采购人要求分批次供货。
本项目采购包1接受联合体投标。本项目采购包2不接受联合体投标

本项目接受联合体，但联合体单位数量不得超过2个，由具有承担招标项目的相应能力的企业单位组成联合体。联合体参加投标的供应商，除应符合申请人应当具备的能力条件外，还应遵守以下规定：

（1）以联合体形式参与招标的，必须符合招标文件要求，并附有共同参加招标的协议（联合体协议书）；

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订共同竞标协议（联合体协议书），明确联合体牵头人和各方权利义务；

（3）联合体参与招标的，联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工与适应的相应能力；

（4）联合体各方在同一采购项目中以自己名义单独竞标或者参加其他联合体竞标的，相关竞标均无效。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。    

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人提供的货物、工程或者服务符合规定情形的，对小微企业报价给予扣除（扣除比例详见“投标人须知”-“评标程序“条款），用扣除后的价格参加评审。
（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2024年07月18日至2024年07月24日18：00。（北京时间）

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

本项目共分2个包。投标人参与多个包投标的，应按包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年08月08日09点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。
六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84363063。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接http://www.ccgpjiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

6. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，相关投标均无效。 
七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省宿迁环境监测中心

地址：宿迁市宿豫区慧谷路保险小镇B1栋
联系人：司尧迪

联系方式：15905241219

2.采购代理机构信息

名 称：江苏鸿聚项目管理有限公司

地　址：宿迁市经济开发区海友酒店二楼（钟吾医院旁）

联系人：阮春芝 

联系方式：17768165111

八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏鸿聚项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2具体方式及标准为：按苏招协[2022]002号文规定标准支付代理服务费；可采用数字人民币支付。 

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。 

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。
10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。 

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。
10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件2份。 

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：货物本身价格、安装费、装卸费、人工费、运输费、报验、检测、检验、售后服务、税金及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15、投标声明及承诺函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16、投标有效期

16.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。 

四、投标文件的递交
18、投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

19、投标截止时间

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

 23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
 23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

 23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。
27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 

28.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
28.3采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：江苏省宿迁环境监测中心、江苏鸿聚项目管理有限公司

联系电话：17768165111
通讯地址：宿迁市雅兰国际花园海友酒店二楼（钟吾医院旁）
29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例： / ；
2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4履约保证金

按照以下第 (1) 方式确定履约保证收取方式。
(1)不收取履约保证金。
(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金按采购合同总价的   %计取，履约保证金的金额：/ 。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；
履约保证金退还的方式：/

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。
办理网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex
32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
35、付款
 按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的30% ，合同签订后按规定支付； 

进度款：货款由采购人按每季度支付一次,采购人每季度按照中标人实际供货数量*中标单价进行结算；期间货物、服务验收通过且收到发票后10个工作日内支付。（合同款支付方式可采用数字人民币支付）。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

第三章  合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称：                             
合同编号：                             

甲    方：                             
乙    方：                             

签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                         

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

        ☑ 否

    （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ☑分散采购

（5）政府采购方式：☑公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性招标

                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ☑ 否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☑ 是   ¨否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ☑ 否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  

 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 ¨否

    （10）是否涉及节能产品：

         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                ¨强制采购       ¨优先采购    

         ¨否

          是否涉及环境标志产品：

         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    

         ¨否

          是否涉及绿色产品： 

     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                ¨强制采购       ¨优先采购    

     ¨否

    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☑ 是       ¨否      ¨不涉及

合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                 大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  ☑ 固定总价 (固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款： /

☑ 分期付款： 货款由采购人按季度支付，采购人每季度按照中标人实际供货数里*中标单价进行结算。中标人根据每季度实际发生的货款费用开据合法票据,采购人在接收到中标人票据后，按规定及时将上季度发生的货款费用支付给中标人。其中涉及预付款的： 签订合同并收到供应商发票10个工作日内支付合同总价款的30%。 
注：（1）可以采用数字人民币支付。（2）当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

¨成本补偿：  /   

¨绩效激励： /    
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点： 采购人指定地点 

（3）履约担保：是否收取履约保证金：□是    (否

    收取履约保证金形式：/ 
    收取履约保证金金额： /；
    履约担保期限：履约验收合格为止。
（4）分期履行要求： /
（5）风险处置措施和替代方案： /
合同验收

验收组织方式：☑ 自行组织 ¨委托第三方组织

         验收主体： 江苏省宿迁环境监测中心
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ☑ 否

是否邀请专家参加验收：☑ 是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ☑ 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ☑ 否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         □否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式） □否

验收组织的其他事项：无

（2）履约验收时间：/ 

（3）履约验收方式：□一次性验收         

                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）
履约验收程序： /

（5）履约验收的内容： /
（6）履约验收标准：对乙方提供的货物结合产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足采购文件要求。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ☑ 否
（8）履约验收其他事项：  无 

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自 签订之日起  生效。

合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金：0

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止

    16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	见招标文件

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	无

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	收到验收报告后3个工作日

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值0.5% 的违约金

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵；

乙方所供货物质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用；

非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工期延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	合同协议书、招标文件、投标文件、合同专用条款、合同通用条款、补充协议

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，乙方应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

	
	指定现场
	甲方指定的项目现场

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	/

	第二节

第7.3款
	保险要求
	货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	售后服务期：2年（自货物最终交付验收合格后）。（有特殊要求的产品，售后服务期按招标文件的约定执行）。中标供应商负责无条件调换；中标供应商货物经过双方检验认可后，签署验收报告，按国家及相关部门的 “三包”要求（特别要求的按特别要求执行）。

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	投标人服务时间应为 7×24小时，当投标产品或软件遭到损坏或出现故障时，乙方在接到甲方通知的 4 小时内快速响应服务，派人到达现场处理，2小时内解决问题。

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	预付款：签订合同并收到供应商发票10个工作日内支付合同总价款的30%；

进度款：货款由采购人按每季度支付一次,采购人每季度按照中标人实际供货数量*中标单价进行结算；期间货物、服务验收通过且收到发票后10个工作日内支付。（合同款支付方式可采用数字人民币支付）

注：在签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用前述规定。

	第二节

第14.1（3）项
	合同履行期限
	2年，按采购人要求分批次供货。

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	无

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	无

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值0.5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之一向乙方支付违约金。

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。


第四章 采购需求

项目属性：货物类项目
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）
一、项目概况

（一）项目名称：2024-2025年实验室试剂耗材、仪器维保维修整体外包项目
（二）预算金额: 320万元（采购包1为145万元；采购包2为175万元；）

（三）采购内容：因监测分析工作需要，采购实验室试剂耗材、仪器维保维修整体外包服务项目，总金额320万元，分为2个采购包实施采购；

采购包1：包括江苏省宿迁环境监测中心试剂、气体及标准物质类，预算145万元；

采购包2：包括江苏省宿迁环境监测中心耗材及仪器维保维修等，预算175万元；

注：按采购包1至采购包2的顺序依次开标、评标、定标。

（四）资金支付的方式：

预付款：签订合同并收到供应商发票10个工作日内支付合同总价款的30%；
进度款：货款由采购人按每季度支付一次,采购人每季度按照中标人实际供货数量*中标单价进行结算；期间货物、服务验收通过且收到发票后10个工作日内支付。（合同款支付方式可采用数字人民币支付）
注：在签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用前述规定。

（五）交货时间、实施地点
1.合同履行期限：2年，按采购人要求分批次供货。

2.供货地点：采购人指定地点。

（六）质量及验收标准：

供应商提供的货物有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标 准、地方标准或者其他标准、规范，并满足采购文件及采购人需求。

在接到甲方进场通知后根据采购人要求分批供货将货物送至采购人指定地点，乙方向甲方提交项目验收技术资料以及验收申请单，甲方收到申请后3 个工作日内组织验收并按照合同约定以及投标文件中的产品技术标准进行验收无问题后签署验收单。

注：验收的标准按照采购文件、响应文件及相关标准实施，须服从采购人安排要求。

采购包1清单：
	两年试剂标样供气清单

	序号
	物资名称
	数量
	规格型号
	单价最高限价（元）

	
	
	
	
	

	1
	BW-12种氯苯类化合物混合标液
	4
	标准品
	574

	2
	BW-12种氯苯类混标
	4
	1ml支
	510

	3
	BW-13种酚类标准溶液
	4
	1mL支,无
	303

	4
	BW-15种硝基苯类化合物
	5
	1mL支
	1000

	5
	BW-16种多环芳烃混标
	2
	1.2ml支
	200

	6
	BW-16种多环芳烃混合标液
	2
	标准品
	397

	7
	BW--25种金属混合标液
	2
	100mg/L;50ML
	630

	8
	BW-2-丁酮-DNPH
	2
	1.2ml支
	161

	9
	BW-8种有机氯农药混标
	2
	1.2ml支
	450

	10
	BW-8种有机氯质控
	2
	1.2ml支
	433

	11
	BW-HJ639内标物混标
	2
	满足HJ639标准要求
	181

	12
	BW-HJ639替代物
	2
	满足HJ639标准要求
	148

	13
	BW-HJ734-22种
	2
	满足HJ734标准要求
	277

	14
	BW-HJ734-2种
	2
	满足HJ734标准要求
	103

	15
	BW-8种苯系物混标
	2
	1ml支
	161

	16
	BW-56种VOCs
	3
	1ml支
	413

	17
	BW-SVOCs混合标液
	2
	标准品
	903

	18
	BW-百菌清
	2
	标准品
	52

	19
	BW-苯胺类和联苯胺类混合标液
	2
	标准品
	918

	20
	BW-标准品支甲醇中13种酚类混标
	4
	1.2ml支
	444

	21
	BW-标准品支甲醇中6种挥发性有机物VOC混标
	2
	1.2ml支
	212

	22
	BW-丙酮中16种多环芳烃混标
	2
	1ml支
	206

	23
	BW-丙酮中17种农药混标
	2
	1ml支
	196

	24
	BW-丙酮中环氧氯丙烷
	1
	1.2m支l支
	31

	25
	BW-丙酮中甲萘威
	1
	1ml支
	18

	26
	BW-丙烯腈、丙烯醛、乙醛标液
	3
	1ml支
	304

	27
	BW-丙烯酰胺混合标液
	2
	标准品
	52

	28
	BW-丁基黄原酸
	4
	标准品
	150

	29
	BW-多环芳烃替代物混合标液
	3
	1ml支
	929

	30
	BW-多环芳烃同位素混合标液
	3
	1ml支
	774

	31
	BW-多氯联苯类混合标液
	5
	标准品
	593

	32
	BW-二硫化碳中7种苯系物标液
	2
	5支套
	774

	33
	BW-二硫化碳中7种苯系物质控
	2
	2ml支
	174

	34
	BW-二氯甲烷中11种SVOC混标
	3
	1ml支
	826

	35
	BW-二氯甲烷中2种替代物混标
	4
	1ml支
	232

	36
	BW-二氯甲烷中5种同位素混标
	4
	1ml支
	325

	37
	BW-环己烷中黄磷
	3
	1ml支
	103

	38
	BW-甲苯中11种农残混标
	3
	1ml支
	568

	39
	BW-甲苯中15种硝基苯类混标
	3
	1ml支
	624

	40
	BW-甲苯中24种SVOC混标
	2
	1ml支
	542

	41
	BW-甲苯中8种有机氯农药
	4
	1.2ml支
	382

	42
	BW-甲苯中联苯胺
	4
	1.2ml支
	36

	43
	BW-甲醇中14种苯酚类化合物
	3
	标准品
	542

	44
	BW-甲醇中14种挥发性卤代烃标液
	6
	1ml支
	392

	45
	BW-甲醇中24种挥发性有机物VOC混标
	2
	1.2ml支
	310

	46
	BW-甲醇中24种挥发性有机物标液
	2
	1ml支
	439

	47
	BW-甲醇中2种内标同位素混标
	2
	1ml支
	155

	48
	BW-甲醇中2种同位素混标
	2
	1ml支
	206

	49
	BW-甲醇中3种内标同位素混标
	2
	1.2ml支
	170

	50
	BW-甲醇中3种替代物混标
	2
	1ml支
	148

	51
	BW-甲醇中4种酚类化合物
	3
	标准品
	310

	52
	BW-甲醇中4种氯苯类质控
	4
	1.2ml支
	289

	53
	BW-甲醇中56种挥发性有机物VOC混标
	4
	1ml支
	320

	54
	BW-甲醇中5种挥发性卤代烃混标
	8
	1.2ml支
	289

	55
	BW-甲醇中5种有机磷标物
	1
	1.2ml支
	433

	56
	BW-甲醇中5种有机磷农药混合
	2
	2ml支
	174

	57
	BW-甲醇中7种苯系物
	4
	1.2ml支
	289

	58
	BW-甲醇中7种苯系物混标
	4
	2ml支
	174

	59
	BW-甲醇中7种有机磷混标
	2
	1ml支
	341

	60
	BW-甲醇中8种苯系物混标
	4
	2ml支
	103

	61
	BW-甲醇中8种硝基苯类混标
	4
	1ml支
	462

	62
	BW-甲醇中8种有机氯农药混标
	6
	1.2ml支
	206

	63
	BW-甲醇中阿特拉津
	26
	标准品
	88

	64
	BW-甲醇中百菌清
	4
	1ml支
	18

	65
	BW-甲醇中苯系物混标
	4
	1.2ml支
	93

	66
	BW-甲醇中吡啶标液
	2
	2ml支
	129

	67
	BW-甲醇中吡啶质控
	2
	1.2ml支
	320

	68
	BW-甲醇中多环芳烃混标溶液
	2
	2ml支
	586

	69
	BW-甲醇中挥发性卤代烃质控
	2
	1.2ml支
	310

	70
	BW-黄磷标准溶液
	2
	标准品
	103

	71
	BW-甲醇中甲基汞
	2
	标准品
	155

	72
	BW-甲醇中-乙基汞
	2
	
	437

	73
	BW-甲醇中甲萘威(西维因)
	2
	1.2ml支
	18

	74
	BW-甲醇中氯化甲基汞
	2
	1ml支
	155

	75
	BW-甲醇中氯化甲基汞（烷基汞）标液
	2
	1ml支
	544

	76
	BW-甲醇中氯化甲基汞（烷基汞）质控
	2
	2ml支
	174

	77
	BW-甲醇中松节油
	8
	2ml支
	62

	78
	BW-甲醇中西维因标液
	3
	1.2ml支
	57

	79
	BW-甲醇中溴氰菊酯标液
	3
	1ml支
	46

	80
	BW-甲醇中溴氰菊酯质控
	2
	1.2ml支
	320

	81
	BW-甲萘威
	3
	标准品
	57

	82
	BW-六氯苯标液
	4
	1.2ml支
	88

	83
	BW-乙腈中苦味酸
	4
	标准品
	126

	84
	BW-三氯甲烷中5种有机磷农残混标
	2
	1ml支
	310

	85
	BW-三氯乙醛
	2
	1.2ml支
	52

	86
	BW-氮气中甲烷 4L气体标样
	1
	9-12μmol支mol 有效期一年
	1533

	87
	BW-氮气中甲烷标气
	2
	4L瓶
	1533

	88
	BW-氯仿中5种有机磷标物
	1
	1.2ml支
	578

	89
	BW-氯仿中5种有机磷农药混合
	2
	2ml支
	174

	90
	BW-水中吡啶
	1
	2ml支
	129

	91
	BW-水中丙烯酰胺
	1
	1.2ml支
	52

	92
	BW-水中丁基黄原酸
	3
	10ml支
	431

	93
	BW-水中3种混标（丙烯醛丙烯腈乙腈）
	2
	1.2ml支
	222

	94
	BW-水中乙醛、丙烯醛、丙烯腈
	3
	1ml支
	304

	95
	BW-甲醇中9种硝基苯类混标
	3
	10ml支
	402

	96
	BW-乙腈中13种醛酮类DNPH混标
	20
	标准品
	212

	97
	BW-乙腈中13种醛酮类混标
	3
	1.2ml支
	464

	98
	BW-乙腈中13种醛酮类衍生物混标
	2
	1.2ml支
	212

	99
	BW-乙腈中16种多环芳烃混标
	2
	1.2ml支
	200

	100
	BW-乙醛、丙烯醛、丙烯腈
	2
	标准品
	304

	101
	BW-四乙基铅
	2
	1.2ml支
	186

	102
	BW-甲醇中四乙基铅
	2
	标准品
	637

	103
	BW-甲醇中松节油
	2
	标准品
	52

	104
	BW-酞酸酯类混合标液
	3
	标准品
	306

	105
	BW-正己烷中溴氰菊酯
	3
	标准品
	144

	106
	BW-有机磷农药混合标液
	2
	标准品
	263

	107
	BW-有机氯农药混标
	5
	1.2ml支
	206

	108
	BW-甲醇中微囊藻毒素LR
	2
	标准品
	248

	109
	PANM57组分标气
	1
	1L，1ppm
	49000

	110
	BW-ICPMS内标液
	1
	1.2ml支
	1355

	111
	BW-阴离子表面活性剂
	30
	标准品
	116

	112
	BW-6种阳离子混合标液
	4
	标准品
	516

	113
	BW-7种阴离子混合标准溶液
	3
	100ml支瓶
	402

	114
	BW-4种阴离子混标支氟氯硫酸根硝酸根
	2
	20ml支
	93

	115
	BW-8种阴离子混合标液
	2
	50ml支瓶
	344

	116
	BW-8种阴离子混合标液
	4
	不同浓度
	689

	117
	BW-氟、氯等4种阴离子混合标样
	4
	20ml支
	70

	118
	BW-氟化钠标准液
	1
	100ml瓶
	50

	119
	BW-氟化物标准溶液
	45
	20ml支
	44

	120
	BW-氟化物标准物质
	3
	标准品
	44

	121
	BW-氟氯硫酸硝酸
	15
	标准品
	144

	122
	BW-碘化物
	3
	50ml支瓶
	68

	123
	BW-碘化物
	4
	20ml支
	44

	124
	BW-钾钙钠镁混合
	5
	30ml瓶
	144

	125
	BW--磷酸根
	4
	标准品
	44

	126
	BW-磷酸盐标样
	2
	20ml支
	44

	127
	BW-氯化物
	12
	20ml支
	44

	128
	BW-水中氟离子标准使用液
	1
	50ml瓶
	31

	129
	BW-溴
	3
	标准品
	44

	130
	BW-溴化物标准样品
	1
	100ml支瓶
	135

	131
	BW-溴化物水质标样
	2
	20ml支
	44

	132
	BW-亚硝酸盐（以氮计）
	12
	20ml支
	44

	133
	BW-亚硝酸盐标准溶液
	2
	50ml支瓶
	36

	134
	BW-硫酸盐
	4
	标准品
	44

	135
	BW-硝酸盐（以氮计）
	16
	20ml支
	26

	136
	BW--硝酸盐氮
	4
	标准品
	44

	137
	BW-银标液
	10
	20ml支
	44

	138
	BW-铜质控
	4
	20ml支
	44

	139
	BW--铁锰
	4
	标准品
	120

	140
	BW--铜
	9
	标准品
	44

	141
	BW-铊
	4
	标准品
	88

	142
	BW-钛
	3
	标准品
	44

	143
	BW-锑 质控
	11
	20ml支
	44

	144
	BW-铜锌铅镉镍铬
	5
	标准品
	88

	145
	BW-硒
	25
	20ml支
	44

	146
	BW--锌
	13
	标准品
	44

	147
	BW-镁质控
	3
	20ml支
	44

	148
	BW--钼
	4
	标准品
	44

	149
	BW-钠质控
	3
	30ml瓶
	72

	150
	BW--镍
	5
	标准品
	44

	151
	BW-硼
	4
	标准品
	26

	152
	BW-铍
	2
	标准品
	39

	153
	BW-铍质控
	3
	20ml支
	72

	154
	BW-钡质控
	8
	30ml支瓶
	72

	155
	BW--钾
	6
	标准品
	44

	156
	BW--钙
	4
	标准品
	44

	157
	BW-钒
	4
	标准品
	72

	158
	BW--镉
	13
	标准品
	44

	159
	BW-铬
	7
	标准品
	44

	160
	BW--汞
	58
	标准品
	72

	161
	BW-钴
	6
	标准品
	44

	162
	BW-滤膜中铅
	3
	1片支盒
	330

	163
	BW-铝质控
	3
	30ml瓶
	72

	164
	BW--砷
	50
	标准品
	72

	165
	BW-铅质控
	4
	20ml支
	44

	166
	BW-土壤沉积物成分分析标准物质
	3
	标准品
	1498

	167
	BW-土壤有效态成分分析标准物质
	3
	标准品
	3051

	168
	BW-27种重金属混标
	2
	100ml支瓶
	918

	169
	BW-粪大肠菌群
	2
	HJQC-001
	1135

	170
	BW-粪大肠酶底物质控
	12
	1套盒
	728

	171
	BW-粪大肠质控（水质酶底物法）
	4
	1支个
	1135

	172
	BW-风干土壤中水分含量
	3
	12支套
	391

	173
	BW-高锰酸钾标准溶液
	20
	500ml支瓶,0.1mol支L
	53

	174
	BW-高锰酸盐指质控
	120
	20ml支
	45

	175
	BW-化学需氧量
	83
	标准品
	45

	176
	BW-挥发酚标准溶液（苯酚溶液标准样品）
	70
	20ml支
	88

	177
	BW-活性氯
	2
	浓度根据实际需求提供
	139

	178
	BW-pH
	4
	浓度根据实际需求提供
	44

	179
	BW-苯胺标准溶液
	12
	20ml支
	88

	180
	BW-氨氮质控
	370
	20ml支
	45

	181
	BW-铵离子标样
	2
	20ml支
	30

	182
	BW-草酸钠标准溶液
	20
	500ml支瓶,0.1mol支L
	84

	183
	BW-甲醛
	8
	浓度根据实际需求提供
	88

	184
	BW-生化需氧量
	21
	浓度根据实际需求提供
	45

	185
	BW-石油类（紫外法）
	25
	1.2ml支
	144

	186
	BW-水合肼
	4
	1.5ml支
	237

	187
	BW-氰化物标液
	38
	20ml支瓶
	52

	188
	BW-水中氨氮标准溶液
	2
	10mg支L,250ml支瓶
	134

	189
	BW-水中氨氮标准溶液
	2
	100mg支L,50ml支瓶
	36

	190
	BW-水中铵离子
	2
	10mg支L,250ml瓶
	181

	191
	BW-水中甲醛
	2
	20ml支
	62

	192
	BW-水中联氨
	2
	浓度根据实际需求提供
	46

	193
	BW-水中总氯（总余氯）
	4
	20ml支
	124

	194
	BW-四氯乙烯中石油类
	2
	10ml支
	217

	195
	BW-土壤PH分析标准物质
	3
	浓度根据实际需求提供
	578

	196
	BW-阳离子交换量质控
	2
	5瓶支套
	413

	197
	BW-正己烷中的石油类
	48
	浓度根据实际需求提供
	144

	198
	BW-正己烷中石油类
	4
	10ml支
	103

	199
	BW-浊度
	4
	浓度根据实际需求提供
	70

	200
	BW-总氮
	130
	20ml支
	45

	201
	BW-总氮标准溶液
	24
	50mL支瓶,100mg支L
	68

	202
	BW-总氰化物
	12
	20ml支
	72

	203
	BW-总硬度
	4
	20ml支
	45

	204
	BW-细菌总数质控
	1
	30~1000 CFU（MPN）/mL；GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标
	1135

	205
	BW-硫代硫酸钠标准贮备液
	1
	500ml瓶
	48

	206
	BW-硫化物
	91
	20ml支
	88

	207
	BW-六价铬标样
	24
	20ml支
	23

	208
	BW-垃圾焚烧飞灰中重金属
	1
	10g支瓶
	867

	209
	BW-酶底物质控
	2
	104CFU/mL，菌落总数质控样品 2支装
	1135

	210
	BW-酶底物质控
	2
	GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标，2支装
	1135

	211
	BW-总磷质控
	10
	浓度根据实际需求提供
	45

	212
	BW-高锰酸盐指数标准样品
	720
	20ml支
	45

	213
	BW-氨氮标准样品
	720
	20ml支
	45

	214
	BW-总磷标准样品
	720
	20ml支
	45

	215
	BW-总氮标准样品
	720
	20ml支
	45

	216
	EDTA二钠
	1
	AR250G支瓶
	35

	217
	EDTA二钠(乙二胺四乙酸二钠盐）
	1
	250g支瓶
	35

	218
	EDTA二钠二水合物
	1
	AR250G支瓶
	35

	219
	EDTA二钠镁
	1
	AR、100g支瓶
	114

	220
	EGC500KOH试剂罐
	2
	1个支盒,
	28000

	221
	L（+）-抗坏血酸
	4
	AR100G支瓶
	46

	222
	N-（1-萘基）乙二胺盐酸盐
	1
	AR10G支瓶
	104

	223
	N，N-二甲基-1,4-苯二胺二盐酸盐
	2
	分析纯
	159

	224
	N,N二甲基甲酰胺
	2
	AR500ML
	52

	225
	pH缓冲溶液（4.01、7.00、10.01）
	24
	3瓶套
	452

	226
	氨氮快速试剂
	25
	50支盒
	1226

	227
	氨基磺酸钠
	2
	50g支L
	62

	228
	氨水
	15
	AR500ml支瓶
	17

	229
	苯胺
	1
	500ml支瓶
	63

	230
	吡唑啉酮
	1
	25g瓶
	890

	231
	吡唑啉酮（3-甲基-1-苯基-5-吡唑啉酮）
	2
	100g瓶
	65

	232
	冰乙酸
	1
	AR500ML
	25

	233
	草酸钠
	1
	500g支瓶，分析纯
	48

	234
	次氯酸钠
	4
	AR500ml支瓶
	10

	235
	次氯酸钠溶液
	1
	CP500ML
	25

	236
	碘酸钾
	8
	分析纯，500g支瓶
	592

	237
	靛蓝二磺酸钠
	1
	250g瓶
	503

	238
	对氨基苯磺酸
	1
	
	53

	239
	对氨基二甲基苯胺盐酸盐
	1
	N,N-二甲基对苯二胺，二盐酸盐，CP25G
	159

	240
	对二甲氨基苯甲醛
	2
	AR、500g支瓶
	232

	241
	二苯碳酰二肼
	1
	AR25G
	98

	242
	二甲基硅油
	4
	油浴锅导热使用，1L支瓶
	355

	243
	1,10-菲啰啉（一水）
	6
	5g支瓶、AR
	28

	244
	1,3-二甲基巴比妥酸
	12
	25g
	57

	245
	1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮
	4
	100g支瓶,CP
	99

	246
	4-胺基安替吡碄
	12
	25g支瓶、AR
	92

	247
	高锰酸钾
	1
	500g支瓶，分析纯
	103

	248
	铬黑T指示剂
	1
	 25G支瓶
	19

	249
	铬酸钾
	1
	500g支瓶，分析纯
	89

	250
	硅镁型吸附剂
	3
	60目-100目，层析用FCP,250g支瓶
	125

	251
	过硫酸钾
	15
	AR，250G支瓶
	52

	252
	过氧化氢
	2
	500ml支瓶
	19

	253
	过氧化氢
	1
	30多项金属元素杂质<1ppb
	1883

	254
	磺胺
	2
	AR，100G支瓶
	53

	255
	活性炭
	2
	AR，100G
	76

	256
	甲烷磺酸
	1
	99.5%500g支瓶
	164

	257
	酒石酸钾钠
	4
	AR500g
	44

	258
	酒石酸锑钾
	1
	AR500g/瓶
	165

	259
	聚己内酰胺粉末
	1
	30目
	154

	260
	聚己内酰胺粉末
	1
	60-90目
	95

	261
	抗坏血酸
	15
	100g瓶
	45

	262
	MMO-MUG试剂
	4
	200个支盒
	1264

	263
	可溶性淀粉
	1
	AR500g/瓶
	45

	264
	邻苯二甲酸氢钾
	1
	AR，500g支瓶
	58

	265
	磷酸
	25
	AR500ml支瓶
	81

	266
	磷酸二氢钾
	1
	GR500G
	106

	267
	磷酸二氢钠
	1
	分析纯，500g支瓶
	52

	268
	磷酸盐缓冲溶液
	3
	PH＝6.8
	206

	269
	硫代硫酸钠
	1
	分析纯
	400

	270
	硫化钠
	4
	500g支瓶，AR
	35

	271
	硫脲
	1
	500g支瓶,AR
	52

	272
	硫酸汞
	7
	AR 250G支瓶
	490

	273
	硫酸氢钾
	2
	AR
	94

	274
	硫酸铁铵
	3
	十二水，AR，500G
	46

	275
	硫酸铜
	2
	五水，AR500G
	45

	276
	硫酸银
	5
	AR 100G支瓶
	1006

	277
	六水合硫酸亚铁铵
	2
	AR\500g
	28

	278
	氯胺T
	2
	分析纯，500g支瓶
	110

	279
	氯化铵
	6
	AR，500G支瓶
	25

	280
	氯化钴
	1
	
	66

	281
	氯化钾
	2
	AR500G支瓶
	37

	282
	氯化钠
	2
	GR,500g
	26

	283
	氯化铁
	2
	AR500g/瓶
	128

	284
	纳氏试剂
	16
	500ML
	297

	285
	尿素
	1
	AR
	26

	286
	柠檬酸（一水合）
	1
	AR，500g支瓶
	32

	287
	柠檬酸铵溶液
	1
	500g支L
	488

	288
	硼酸
	1
	AR500g/瓶
	40

	289
	七水合硫酸锌(硫酸锌)
	2
	500g支瓶,AR
	32

	290
	氢氧化钠
	16
	500g支瓶，AR
	26

	291
	乳糖蛋白胨培养基
	1
	250g瓶
	170

	292
	三氯化六氨合钴
	2
	99%级，250g支瓶
	928

	293
	三氯化钛
	40
	500ml瓶
	92

	294
	十二水合磷酸氢二钠
	1
	分析纯，500g
	53

	295
	十水合四硼酸钠
	4
	AR,500g支瓶
	35

	296
	双氧水
	2
	GR，500ml支瓶
	39

	297
	水杨酸钠
	7
	250g
	49

	298
	四氯乙烯
	4
	红外测油专用500ml支瓶
	464

	299
	四氯乙烯（红外法专用）
	3
	500ml支瓶
	243

	300
	四水合钼酸铵
	3
	AR、500g支瓶
	374

	301
	羧甲基纤维素钠
	1
	500g支瓶，CP
	55

	302
	碳酸镁
	3
	AR,40-45%级
	276

	303
	碳酸氢钠
	1
	分析纯
	22

	304
	铁氰化钾（六氰合铁酸钾）
	1
	500g支瓶
	201

	305
	无水DPD硫酸盐
	1
	分析纯，500g
	1264

	306
	无水N,N-二乙基-1,4-苯二胺（DPD）硫酸盐
	1
	分析纯，25g支瓶
	212

	307
	无水磷酸二氢钾
	2
	AR500G支瓶
	93

	308
	无水磷酸氢二钠
	3
	AR500G支瓶
	72

	309
	无水硫酸钠
	1
	GR,500g
	275

	310
	无水碳酸钠
	2
	AR
	23

	311
	无水乙醇
	2
	20KG支桶
	557

	312
	无水乙醇
	90
	AR,500ML
	18

	313
	乙二醇
	40
	500mL支瓶
	41

	314
	溴化钾
	1
	优级纯
	121

	315
	亚甲基蓝（三水）
	1
	25g支瓶，指示剂级
	58

	316
	亚硝基铁氰化钠
	1
	25g支瓶,AR
	129

	317
	亚硝酸钠
	2
	AR50g支L
	43

	318
	盐酸肼
	1
	AR100G
	103

	319
	盐酸萘乙二胺
	1
	AR500g/瓶
	104

	320
	乙醇
	1
	0.95
	18

	321
	乙二醇水溶液
	15
	分析纯，500ml支瓶
	41

	322
	乙酸铵
	1
	AR,500G
	31

	323
	乙酸铵
	1
	色谱级250g支瓶
	107

	324
	乙酸钠
	2
	GR,500G支瓶
	31

	325
	乙酸锌
	1
	GR
	50

	326
	乙酰丙酮
	1
	分析纯，500ml支瓶
	98

	327
	异烟酸
	4
	AR100G支瓶
	71

	328
	重铬酸钾
	3
	AR,500g支瓶
	110

	329
	化学需氧量快速试剂包
	6
	（中浓度3-150mg支L)150支盒
	2774

	330
	EC培养基
	1
	250g/瓶
	180

	331
	柠檬酸纳
	6
	500g支瓶
	90

	332
	一水磷酸二氢钠
	2
	500g
	110

	333
	EC肉汤
	1
	250g瓶
	268

	334
	环己烷
	4
	HPLC 级 4L支瓶
	2642

	335
	甲苯
	1
	色谱纯4L支瓶
	619

	336
	甲醇
	18
	HPLC 级 4L支瓶
	516

	337
	三氟乙酸
	2
	色谱级100ml
	671

	338
	三氯甲烷
	120
	AR，500ml
	45

	339
	三氯甲烷
	2
	HPLC 级 4L支瓶
	1014

	340
	乙腈
	12
	HPLC 级 4L支瓶
	710

	341
	乙酸
	1
	分析纯
	26

	342
	乙酸乙酯
	2
	HPLC 级 4L支瓶
	1619

	343
	正己烷
	8
	HPLC 级 4L支瓶
	1097

	344
	正己烷
	2
	500g支瓶；GR
	110

	345
	丙酮
	4
	HPLC 级 4L支瓶
	2670

	346
	丙酮
	5
	分析纯，1L支瓶 易制毒
	34

	347
	丙酮
	10
	HPLC 级 4L支瓶
	2670

	348
	丙酮
	5
	色谱纯，500ml支瓶
	52

	349
	二氯甲烷
	6
	HPLC 级 4L支瓶
	1767

	350
	盐酸
	50
	500ml支瓶，分析纯
	19

	351
	盐酸
	6
	GR，500ml
	26

	352
	盐酸
	4
	金属杂质PPB级，2.5L
	1754

	353
	硫酸
	500
	AR，500ml支瓶
	19

	354
	硫酸
	18
	GR，500ml支瓶
	26

	355
	硝酸
	4
	2.5L支瓶
	1006

	356
	硝酸
	110
	优级纯，500ml
	26

	357
	高氯酸
	2
	500ml支瓶
	361

	358
	氢氟酸
	1
	30多项金属元素杂质<1ppb
	1562

	359
	磷酸
	8
	AR，500ml支瓶
	76

	360
	氮中一氧化氮
	2
	4L；50mg支m³；不确定度≤2%
	387

	361
	氮中一氧化氮
	3
	4L；100mg支m³；不确定度≤2%
	387

	362
	氮中一氧化氮
	2
	4L；500mg支m³；不确定度≤2%
	387

	363
	氮中二氧化氮
	2
	4L；5mg支m³；不确定度≤2%
	452

	364
	氮中二氧化氮
	2
	4L；30mg支m³；不确定度≤2%
	452

	365
	氮中二氧化硫
	2
	4L；50mg支m³；不确定度≤2%
	387

	366
	氮中二氧化硫
	6
	4L；100mg支m³；不确定度≤2%
	387

	367
	氮中二氧化硫
	2
	4L；500mg支m³；不确定度≤2%
	387

	368
	氮中一氧化碳
	2
	4L；5000mg支m³；不确定度≤2%
	387

	369
	氮中二氧化碳
	4
	4L；10%；不确定度≤2%
	387

	370
	氮中二氧化碳
	4
	4L；20%；不确定度≤2%
	387

	371
	氮中氧
	4
	4L；20%；不确定度≤2%
	361

	372
	高纯氮气
	4
	4L；纯度≥99.99%
	232

	373
	甲烷标气
	2
	50ppm；4L；平衡气为合成空气；不确定度≤2%
	452

	374
	甲烷标气
	2
	300ppm；4L；平衡气为合成空气；不确定度≤2%
	452

	375
	除烃空气
	2
	4L；
	321

	376
	化学需氧量水质分析仪试剂
	24
	适配碧兴物联C310化学需氧量水质在线分析仪
	839

	377
	高锰酸盐指数水质分析仪试剂
	24
	适配碧兴物联C310高锰酸盐指数水质在线分析仪
	645

	378
	氨氮水质分析仪试剂
	24
	适配碧兴物联C310氨氮水质在线分析仪
	645

	379
	总磷水质分析仪试剂
	24
	适配碧兴物联C310总磷水质在线分析仪
	645

	380
	总氮水质分析仪试剂
	24
	适配碧兴物联C310总氮水质在线分析仪
	645

	381
	汞水质分析仪试剂
	12
	适配碧兴物联A310重金属水质在线分析仪（汞）
	1548

	382
	总砷水质分析仪试剂
	24
	适配碧兴物联A310重金属水质在线分析仪（砷）
	1548

	383
	CODCr快速试剂
	2
	配套MI200-B
	452

	384
	CODMn快速试剂
	2
	配套MI200-B
	452

	385
	氨氮快速试剂
	2
	配套MI200-B
	452

	386
	总磷快速试剂
	2
	配套MI200-B
	452

	387
	水质pH标准物质
	4
	pH值约为12；20ml
	40

	388
	水质pH标准物质
	200
	pH值约为8；20ml
	21

	389
	水质pH标准物质
	5
	pH值约为6；20ml
	21

	390
	水质pH标准物质
	5
	pH值约为3；20ml
	21

	391
	水质浊度标准物质
	2
	400NTU；50ml
	67

	392
	水质浊度标准物质
	2
	50NTU；50ml
	186

	393
	水质浊度标准物质
	100
	20NTU；50ml
	93

	394
	水质电导率标准物质
	100
	电导率约500μS支cm；50ml
	83

	395
	氨氮质控样
	15
	浓度待定，20ml
	45

	396
	总氮质控样
	15
	浓度待定，20ml
	45

	397
	总磷质控样
	15
	浓度待定，20ml
	45

	398
	化学需氧量质控样
	15
	浓度待定，20ml
	45

	399
	余氯低量程CLO传感器
	2
	配合百灵达Kemio消毒剂检测平台使用，余氯低量程：游离余氯 ：0.02-10mg/L，总余氯 ：0.05-75mg/L
	1670

	400
	余氯高量程CLO传感器
	2
	配合百灵达Kemio消毒剂检测平台使用，余氯高量程：游离余氯 ：0.1-25mg/L，总余氯 ：1-500mg/L
	7420

	401
	氟离子标液
	1
	0.5mg支L氟离子标液
	60

	402
	氟离子标液
	1
	1.0mg支L氟离子标液
	60

	403
	氟离子标液
	1
	2.0mg支L氟离子标液
	60

	404
	载气
	20
	配套便携式GC-MS使用
	387

	405
	内标气
	2
	配套便携式GC-MS使用
	10100

	406
	高纯氮气
	190
	99.999%、40L支瓶、13.5Mpa
	450

	407
	高纯氩气
	310
	99.999%、40L支瓶、13.5Mpa
	600

	408
	高纯空气
	90
	合成空气、40L支瓶、13.5Mpa
	563

	409
	高纯氦气
	40
	99.999%、40L支瓶、13.5Mpa
	3600

	410
	液氮
	50
	根据实际情况、50L支瓶
	500

	411
	高纯乙炔
	6
	99.95%、40L支瓶
	625


二、落实商品包装、快递包装政府采购需求标准

供应商所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

三、落实节能、环保产品政策

对照财库〔2019〕9 号、财库〔2019〕19 号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

四、项目团队配备

本项目拟投入项目人员不少于2人，本项目的项目负责人具有环保或化工相关专业高级及以上技术职称，具有环保或化工相关专业中级职称的，项目人员须有注册安全工程师证书，拟投入本项目的服务人员，具备实验室分析相关工作经验，具有生态环境部门相关机构或环境监测行业相关组织的培训合格证明。

五、项目实施计划、验收方案

实施方案、时间进度方案、验收方案等内容。
六、质量保证措施

质量保证等内容。
七、售后服务方案

详实的试剂耗材清单内容，主要包括售后服务的时效性、应急能力、员工专业能力等内容。

八、车辆保障

具有危险货物运输车辆，车辆为供应商自有或外包，自有车辆提供危险货物运输许可证、车辆购买发票和行驶证电子件；外包车辆提供外包合同、危险货物运输许可证和行驶证电子件。
九、注意事项

（一）本项目采购清单以内的产品若实际用量超出采购数量但未超采购数量的10%，还由此次成交供应商供货，采购清单以外的产品采购人自行采购。

（二）本项目对任何有选择的报价将不予接受，只允许有一个报价。报价内容包括: 货物本身价格、安装费、装卸费、人工费、运输费、报验、检测、检验、售后服务、税金及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。 

（三）供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦最终中标，总价将包定。不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

第五章  评标方法与评标标准
一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	投标声明及承诺函
	符合招标文件要求

	信用信息
	符合招标文件要求

	联合体投标
	接受联合体投标

	投标人资质
	符合招标文件要求


二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合招标文件要求

	开标一览表及投标报价
	格式、填写要求符合招标文件规定

	技术标准和要求
	符合招标文件要求

	其他
	符合招标文件要求


三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。 

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。
采购包1：

	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	30.00 分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。

	技术响应
	技术参数响应
	10.00 分
	投标人所投产品的要求完全满足招标文件中采购需求及采购包1清单所列内容的得10分。产品性能、参数指标每有一项负偏离扣0.02分，扣完为止。注：供应商针对本项评分内容在响应文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，未按在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。

	企业经营业绩、信誉
	企业业绩
	6.00 分
	供应商自 2021年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来，承担过本项目采购包1类似业绩的，每有一个得 3分，最高得6分； 注：投标文件中须提供业绩合同，业绩证明材料应能够反映供应商名称、项目内容、合同签订时间等内容，否则不得分。 

	
	项目人员配备
	15.00 分
	1、项目负责人：

投标人拟投入本项目的项目负责人具有环保或化工相关专业高级及以上技术职称的得3分；具有环保或化工相关专业中级职称的得1分；此项最高得3分。
2、项目的服务人员（项目负责人除外）

①投标人拟投入本项目的服务人员，具有化工或环保相关专业高级及以上技术职称的，每有1人得2分，此项最高得6分。

②投标人拟投入本项目人员，具有注册安全工程师证书，每有1人得2分，此项最高得2分。

③持投标人拟投入本项目的服务人员，具备实验室分析相关工作经验者的，每有 1 人得 2 分，此项最高得4 分。
注：①需提供上述证书原件扫描件；②职称证书须由人社部门颁发；③具有实验室分析经验的人员需提供生态环境部门相关机构或环境监测行业相关组织的培训合格证明；④以上人员需提供2024年1月以来投标单位在本单位为其缴纳的近3个月社保部门出具的社保缴纳证明电子件。

	
	车辆保障
	2.00分
	投标人具有危险货物运输车辆的，每有1辆得1分，此项最高得2分。注：车辆为供应商自有或外包，自有车辆提供危险货物运输许可证、车辆购买发票和行驶证原件扫描件；外包车辆提供外包合同、危险货物运输许可证和行驶证原件扫描件；否则不得分。

	
	企业认证证书
	6.00 分
	1.投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每有1个得1分，最高得3分。（注：以上须提证体系认证证书原件扫描件和该证书在国家认证认可监督管理委员会网站上查询的完整页面截图，未提供不得分。）
2.具备危险化学品经营许可证的得3分。（注：提供证书原件扫描件，未提供不得分。）

	
	节能、环保产品
	2.00
	1、投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录 ” 内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得1分；2、投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的得1分。未提供的不得分。

	项目实施方案
	项目实施计划、验收方案
	12.00 分
	投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目实施计划方案，主要包括：实施方案、时间进度方案、验收方案等内容进行打分；方案内容详实优于采购需求的，得 12分；方案内容基本详实，基本满足采购需求的，得 8分；方案内容不完善的，通过后期优化能实现采购需求的，得4分。没有内容不得分。

	
	质量保证措施
	10.00 分
	根据供应商提供的质量保证措施方案进行打分，方案内容详实，优于采购需求的，得10分；方案内容基本详实，基本满足采购需求的，得7分；方案内容不完善的， 通过后期优化能实现采购需求的，得 4分。没有内容不得分。

	
	售后服务方案
	7.00 分
	投标人应根据招标文件的采购需求，提供具体详实售后服务方案，主要包括售后服务的时效性、应急能力、员工专业能力等内容进行打分，方案内容详实，优于采购需求的，得 7分；方案内容基本详实，基本满足采购需求的，得 4分；方案内容不完善的，通过后期优化能实现采购需求的，得1分。没有内容不得分。


（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1、2、3、4  
采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第 （2） 种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。
第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

      日      期 ：               

投标文件目录

一、投标人响应承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、中小企业声明函

八、技术要求响应及偏离表

九、项目组成员

十、企业业绩

十一、投标所需其他材料

十二、联合体协议书

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日
二、投标人基本情况
投标人基本情况表

	投标人名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	投标人类别
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	无需提供营业执照等证明材料


三、特定资格要求的证明文件
    如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          被授权人身份证号码：                              

          被授权人联系电话：（手机）                          

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         

      日期：                                         
五、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）


                                             日期：       年   月   日

六、投标报价明细表（分包号：**）

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品

名称
	品牌
	规格

型号
	产地
	交付期
	数量
	单位
	分项单价/元
	分项总价/元

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	投标总报价（人民币：元）
	


备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含货物本身价格、辅材、包装、运输、运杂、装卸、人工、产品损耗、配合协助图书加工编目上架等相关工作、售后服务及货物交付使用过程中涉及到的其他一切费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

七、中小（微）企业声明函（货物）（分包号：**）

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

八、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

	序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求
	响应情况（填报“响应或完全响应”）
	偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”）
	证明

材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日
1.凡响应文件中所投货物或服务，均应在此表中“偏离内容及说明”一栏中详细列出并说明理由（内容较多的可以标注见响应文件第几页）。响应偏离情况使用：正偏离、负偏离或无偏离标明。

2.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

3.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

4.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

5.上述表格行数不够，可自行添加。

九、项目组人员

项目组成员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	项目经理
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。
十、企业业绩
投标人承担类似项目业绩一览表

	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。
十一、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

十二、联合体协议书

(所有成员单位名称)自愿组成_   (联合体名称)联合体,共同参加_   (项目名称)投标。现就联合体投标事宜订立如下协议:

(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头

1、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同招投标活动,并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示,并处理与之有关的一切事务,负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

2、联合体将严格按照招标文件的各项要求,递交投标文件,履行合同,并对外承担连带责任。

3、联合体各成员单位内部的职责分工如下                        。

4、本协议书自签署之日起生效,合同履行完毕后自动失效。

5、本协议书一式 份,联合体成员和招标人各执一份。

注:本协议书由委托代理人签字的,应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称:        (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:          (签字)

成员名称:                (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:        (签字)

日期：    年   月    日
质疑函范本
一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：                                                              

地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 

联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              

采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                              

事实依据：                                                                

法律依据：                                                                 

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                                                     

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

招　标　文　件

项目名称：2024-2025年实验室试剂耗材、仪器维保维修整体外包项目（分包二）

项目编号：JSZC-320000-HJGS-G2024-0002    

（货物类项目，本项目非专门面向中小企业）

采购人：江苏省宿迁环境监测中心 

采购代理机构：江苏鸿聚项目管理有限公司

2024年07月
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第一章  投标邀请

项目概况

2024-2025年实验室试剂耗材、仪器维保维修整体外包项目[JSZC-320000-HJGS-G2024-0002]招标项目的潜在投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”），获取招标文件，并于2024-08-08  09:30 （北京时间）前递交  投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-HJGS-G2024-0002

2.项目名称：2024-2025年实验室试剂耗材、仪器维保维修整体外包项目
3.预算金额：采购包1预算145万元；采购包2预算175万元

4.本项目设定最高限价，采购包1最高限价145万元；采购包2最高限价175元；

5.采购需求（简介）：因监测分析工作需要，采购实验室试剂耗材、仪器维保维修整体外包服务项目，预算320万元，分为2个采购包实施采购；

采购包1：包括江苏省宿迁环境监测中心试剂、气体及标准物质类，预算145万元；

采购包2：包括江苏省宿迁环境监测中心耗材及仪器维保维修等，预算175万元；

注：按采购包1至采购包2的顺序依次开标、评标、定标。（详细内容见本招标文件第四章）

合同履行期限：2年，按采购人要求分批次供货

本项目采购包1接受 联合体投标,本项目采购包2不接受 联合体投标。
二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。    

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人提供的货物、工程或者服务符合规定情形的，对小微企业报价给予扣除（扣除比例详见“投标人须知”-“评标程序“条款），用扣除后的价格参加评审。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2024年07月18日至2024年07月24日，18：00。（北京时间）

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

本项目共分2个包。投标人参与多个包投标的，应按包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年08月08日09点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。
六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84363063。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接http://www.ccgpjiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

6. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，相关投标均无效。 
七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省宿迁环境监测中心

地址：宿迁市宿豫区慧谷路保险小镇B1栋
联系人：司尧迪

联系方式：15905241219

2.采购代理机构信息

名 称：江苏鸿聚项目管理有限公司

地　址：宿迁市经济开发区海友酒店二楼（钟吾医院旁）

联系人：阮春芝 

联系方式：17768165111

八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏鸿聚项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2具体方式及标准为：按苏招协[2022]002号文规定标准支付代理服务费；可采用数字人民币支付。 

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。 

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。
10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。 

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。
10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件2份。 

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：货物本身价格、安装费、装卸费、人工费、运输费、报验、检测、检验、售后服务、税金及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15、投标声明及承诺函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16、投标有效期

16.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。 

四、投标文件的递交
18、投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

19、投标截止时间

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

 23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
 23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

 23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。
27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 

28.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
28.3采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：江苏省宿迁环境监测中心、江苏鸿聚项目管理有限公司

联系电话：17768165111
通讯地址：宿迁市经济开发区海友酒店二楼（钟吾医院旁）

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例： / ；
2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4履约保证金

按照以下第 (1) 方式确定履约保证收取方式。
(1)不收取履约保证金。
(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金按采购合同总价的   %计取，履约保证金的金额：    。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；
履约保证金退还的方式：/

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
35、付款
 按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的30% ，合同签订后按规定支付； 

进度款：货款由采购人按每季度支付一次,采购人每季度按照中标人实际供货数量*中标单价进行结算；期间货物、服务验收通过且收到发票后10个工作日内支付。（合同款支付方式可采用数字人民币支付）。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

第三章  合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称：                             
合同编号：                             

甲    方：                             
乙    方：                             

签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                         

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

        ☑ 否

    （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ☑ 分散采购

（5）政府采购方式：☑ 公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性招标

                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  □ 否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：□ 是   ¨否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ☑ 否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  

 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 ¨否

    （10）是否涉及节能产品：

         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                ¨强制采购       ¨优先采购    

         ¨否

          是否涉及环境标志产品：

         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    

         ¨否

          是否涉及绿色产品： 

     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                ¨强制采购       ¨优先采购    

     ¨否

    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☑ 是       ¨否      ¨不涉及

合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                 大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  ☑ 固定总价 (固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款： /

☑分期付款：货款由采购人按每季度支付一次,采购人每季度按照中标人实际供货数量*中标单价进行结算；期间货物、服务验收通过且收到发票后10个工作日内支付。其中涉及预付款的： 签订合同并收到供应商发票10个工作日内支付合同总价款的30%。 
注：（1）可以采用数字人民币支付。（2）当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

¨成本补偿：  /   

¨绩效激励： /    
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点： 采购人指定地点 

（3）履约担保：是否收取履约保证金：□是    (否

    收取履约保证金形式：/； 
    收取履约保证金金额： /；
    履约担保期限：/。
（4）分期履行要求： /
（5）风险处置措施和替代方案： /

合同验收

验收组织方式：☑自行组织 ¨委托第三方组织

         验收主体： 江苏省宿迁环境监测中心
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ☑否

是否邀请专家参加验收：□是  (否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ☑否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ☑否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ☑否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    ☑ 否

验收组织的其他事项：无

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起3日内组织验收） 

（3）履约验收方式：□一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）
（4）履约验收程序： 乙方向甲方提交项目验收技术资料以及验收申请单，甲方收到申请后 3 个工作日内组织验收并按照合同约定以及投标文件中的产品技术标准进行验收无问题后签署验收单。 
（5）履约验收的内容： 按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。
（6）履约验收标准：对乙方提供的货物结合产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足采购文件要求。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ☑否
（8）履约验收其他事项：  无 

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

合同生效

本合同自 签订之日起  生效。

合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金：0

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止

    16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	见招标文件

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	无

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	收到验收报告后3个工作日

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值0.5% 的违约金

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵；

乙方所供货物质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用；

非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工期延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	合同协议书、招标文件、投标文件、合同专用条款、合同通用条款、补充协议

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，乙方应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

	
	指定现场
	甲方指定的项目现场

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	按甲方要求

	第二节

第7.3款
	保险要求
	货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	售后服务期：2年（自货物最终交付验收合格后）。中标供应商货物经过双方检验认可后，签署验收报告，按国家及相关部门的 “三包”要求（特别要求的按特别要求执行）。

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	投标人服务时间应为 7×24小时，当投标产品或软件遭到损坏或出现故障时，乙方在接到甲方通知的 4 小时内快速响应服务，派人到达现场处理设备故障和问题，2小时内解决问题。另根据采购人的遇到的一些特殊情况，设备维保或货物供货时所有的应急事件需及时响应。

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	预付款：签订合同并收到供应商发票10个工作日内支付合同总价款的30%；

进度款：货款由采购人按每季度支付一次,采购人每季度按照中标人实际供货数量*中标单价进行结算；期间货物、服务验收通过且收到发票后10个工作日内支付。（合同款支付方式可采用数字人民币支付）

注：在签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用前述规定。

	第二节

第14.1（3）项
	合同履行期限
	2年，按采购人要求分批次供货。

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值0.5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之一向乙方支付违约金

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。


第四章 采购需求

项目属性：货物类项目
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）
一、项目概况

（一）项目名称：2024-2025年实验室试剂耗材、仪器维保维修整体外包项目
（二）预算金额: 320万元（采购包1为145万元；采购包2为175万元；）

（三）采购内容：因监测分析工作需要，采购实验室试剂耗材、仪器维保维修整体外包服务项目，总金额320万元，分为2个采购包实施采购；

采购包1：包括江苏省宿迁环境监测中心试剂、气体及标准物质类，预算145万元；

采购包2：包括江苏省宿迁环境监测中心耗材及仪器维保维修等，预算175万元；

注：按采购包1至采购包2的顺序依次开标、评标、定标。
（四）资金支付的方式：

预付款：签订合同并收到供应商发票10个工作日内支付合同总价款的30%；

进度款：货款由采购人按每季度支付一次,采购人每季度按照中标人实际供货数量*中标单价进行结算；期间货物、服务验收通过且收到发票后10个工作日内支付。（合同款支付方式可采用数字人民币支付）

注：在签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用前述规定。

（五）交货时间、实施地点
1.合同履行期限：2年，按采购人要求分批次供货。
2.设备维保期：2年（自验收合格之日起）。

3.供货地点：采购人指定地点。

4.质量要求：合格，符合国家、行业质量要求。

（六）质量及验收标准：

供应商提供的货物有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足采购文件及采购人需求。

在接到甲方进场通知后根据采购人要求分批供货将货物送至采购人指定地点，乙方向甲方提交项目验收技术资料以及验收申请单，甲方收到申请后3 个工作日内组织验收并按照合同约定以及投标文件中的产品技术标准进行验收无问题后签署验收单。

注：验收的标准按照采购文件、响应文件及相关标准实施，须服从采购人安排要求。

采购包2采购清单：

	耗材清单

	序号
	物资名称
	数量
	规格型号
	单价最高限价
	备注

	1
	14W双波长紫外灯管
	2
	适用于锐思捷RODI-220B1纯水机，1根/个
	1000
	

	2
	C18固相萃取小柱
	1
	适用于安谱固相萃取仪，50个盒
	488
	

	3
	HLB固相萃取小柱
	1
	适用于安谱固相萃取仪，50个盒
	1125
	

	4
	ICPMS泵油
	1
	适用于安捷伦ICPMS7900
	1138
	

	5
	ICPMS内标管
	1
	适用于安捷伦ICPMS 7900
	1749
	

	6
	IDEXX 97孔定量盘
	14
	适用于IDEXX QTP封口机，100个/箱
	1750
	

	7
	保护色谱柱AG19
	1
	适用于赛默飞integrion离子色谱仪，1根/个
	17757
	

	8
	超纯化柱
	6
	适用于锐思捷RODI-220B1纯水机，1个/套
	2475
	

	9
	吹扫捕集垫片
	1
	适用于安捷伦吹扫捕集仪，100支/盒
	267
	

	10
	吹扫捕集瓶
	1
	适用于安谱吹扫捕集仪，100个盒
	350
	

	11
	吹扫捕集瓶
	1
	适用于安捷伦吹扫捕集仪，100支/盒
	420
	

	12
	吹扫捕集瓶盖+垫片
	1
	适用于安捷伦吹扫捕集仪，100支/盒
	307
	

	13
	分析色谱柱AS19
	1
	适用于赛默飞integrion离子色谱仪，1根/个
	5977
	

	14
	硅酸镁净化小柱
	3
	适用于艾杰尔固相萃取仪仪，1000mg， 6ml   30根/盒
	803
	

	15
	移液器架（圆盘形）
	1
	适用于吉尔森移液枪，1盒个
	1039
	

	16
	离子色谱进样管
	6
	适用于赛默飞integrion离子色谱，250个/盒，38009
	1750
	

	17
	毛细管活塞吸嘴
	1
	适用于吉尔森移液枪，CP10吸管，TIPACKS盒装，960个/盒（10*96）
	3385
	

	18
	毛细管活塞吸嘴
	1
	适用于吉尔森移液枪，CP50吸管，TIPACKS盒装，960个/盒（10*96）
	3452
	

	19
	毛细管活塞吸嘴
	3
	适用于吉尔森移液枪，CP1000吸管，TIPACKS盒装，182个/盒（2*91）
	774
	

	20
	毛细管活塞吸嘴CP100
	1
	适用于吉尔森移液枪，CP100吸管，TIPACKS盒装，960个/盒（10*96）
	3385
	

	21
	毛细管活塞吸嘴CP25
	1
	适用于吉尔森移液枪，CP25吸管，TIPACKS盒装，960个/盒（10*96）
	3452
	

	22
	毛细管活塞吸嘴CP250
	1
	适用于吉尔森移液枪，CP250吸管，TIPACKS盒装，960个/盒（10*96）
	3452
	

	23
	巯基SPE小柱
	1
	适用于艾杰尔固相萃取仪，1g/6ml,30支/包
	1147
	

	24
	色谱柱保护柱
	1
	适用于赛默飞integrion离子色谱
	6528
	

	25
	微波消解罐
	14
	适用于配套培安，消解内罐
	4500
	

	26
	液相进样小瓶
	7
	适用于安捷伦进样色谱仪，2mL，无色，100个/盒
	220
	

	27
	液相进样小瓶瓶盖
	10
	适用于安捷伦进样色谱仪，2mL, 100个/包
	250
	

	28
	液相色谱柱（反相）
	1
	适用于安捷伦液相色谱仪，Eclipse PAH 4.6 mm x 250 mm, 5 µm
	6662
	

	29
	有机废液桶
	4
	20L个
	65
	

	30
	预处理柱-1
	2
	适用于锐思捷RODI-220B1纯水机，1个/盒
	358
	

	31
	预处理柱-2
	2
	适用于锐思捷RODI-220B1纯水机，1个/盒
	550
	

	32
	针式过滤器0.45μm滤膜13mm
	10
	适用于津腾抽滤装置，100个/盒
	70
	

	33
	针式过滤器0.45μm滤膜25mm
	2
	适用于津腾抽滤装置，100个/盒
	109
	

	34
	针式过滤器滤膜（聚醚砜（PES)
	10
	适用于津腾抽滤装置，100个/盒
	94
	

	35
	微量进样针
	3
	10uL支
	32
	

	36
	微量进样针
	3
	50uL支
	32
	

	37
	微量进样针
	3
	100uL支
	32
	

	38
	微量进样针
	3
	250uL支
	100
	

	39
	Dionex™ IonPac™ CS12A IC 色谱柱
	1
	适用于赛默飞integrion离子色谱仪，1个/盒
	17757
	

	40
	阳离子色谱柱保护柱
	1
	适用于赛默飞integrion离子色谱仪
	6093
	

	41
	AS19阴离子分析柱4μ、4*250MM
	2
	适用于赛默飞integrion离子色谱仪，1个/盒
	18240
	

	42
	AG19 阴离子保护柱4μ、4*50MM
	2
	适用于赛默飞integrion离子色谱仪，1个/盒
	6528
	

	43
	原子吸收石墨管
	1
	适用于耶拿contrAA 800 D原子吸收仪，涂层石墨管；10个/包
	18750
	

	44
	原子吸收进样杯
	1
	适用于耶拿contrAA 800 D原子吸收仪，1000个/包
	1500
	

	45
	石墨垫
	1
	适用于安捷伦气相色谱仪,石墨垫，0.53mm
	644
	

	46
	石墨垫
	1
	适用于安捷伦气相色谱仪,石墨垫，0.32mm
	644
	

	47
	石墨垫
	1
	适用于安捷伦气相色谱仪,石墨垫，0.32mm
	644
	

	48
	进样隔垫
	5
	适用于安捷伦气相色谱仪
	844
	

	49
	气相色谱进样针
	6
	适用于安捷伦气相色谱仪,10μL，6个/盒
	2893
	

	50
	灯丝
	2
	适用于安捷伦5977B+7890B气质联用仪
	1738
	

	51
	陶瓷色谱柱切割片
	6
	适用于安捷伦气相色谱仪
	200
	

	52
	进样隔垫
	5
	适用于安捷伦气相色谱仪
	844
	

	53
	分流/不分流衬管
	5
	适用于安捷伦气相色谱仪,按需购置
	398
	

	54
	气相色谱柱
	1
	适用于安捷伦气相色谱仪,HP-5MS
	8219
	

	55
	气相色谱柱
	1
	适用于安捷伦气相色谱仪,DB-624UI
	13655
	

	56
	气相色谱柱
	1
	适用于安捷伦气相色谱仪,DB-624UI
	7523
	

	57
	气相色谱柱
	1
	适用于安捷伦气相色谱仪,DB-1MS
	8154
	

	58
	屏蔽炬炬套
	1
	适用于安捷伦7900 ICPMS
	2985
	

	59
	Icpms雾化器
	1
	适用于安捷伦7900 ICPMS
	17079
	

	60
	Icpms雾化器
	1
	适用于安捷伦7900 ICPMS
	8125
	

	61
	ICP-MS截取锥
	1
	适用于安捷伦7900 ICPMS
	27065
	

	62
	截取锥基座
	1
	适用于安捷伦7900 ICPMS
	6135
	

	63
	采样锥石墨垫圈
	1
	适用于安捷伦7900 ICPMS,3个/包
	715
	

	64
	HPLC废液桶安全盖
	2
	2个套
	650
	

	65
	IDEXX 无菌取样瓶
	15
	含10mg硫代硫酸钠 200个/箱
	1375
	

	66
	PH试纸
	40
	PH1-14
	9
	

	67
	PVC手套
	20
	M号\L号
	17
	

	68
	比色管
	70
	50mL
	9
	

	69
	比色管
	12
	100ml
	10
	

	70
	比色管架
	5
	50ml、30孔
	49
	

	71
	比色管架
	5
	25ml、30孔
	41
	

	72
	比色管消解架
	2
	
	63
	

	73
	变色硅胶
	24
	500G/瓶
	33
	

	74
	表面皿
	50
	35mm
	2
	

	75
	玻璃反应管
	1
	配套NIC   RA-3A测汞仪  （10ml） 50只/盒
	3188
	

	76
	玻璃漏斗
	12
	50mm个
	8
	

	77
	玻璃漏斗
	12
	90mm个
	10
	

	78
	玻璃器皿柜
	1
	1.8m高，隔板带孔
	2543
	

	79
	玻璃试管
	12
	25mm X200mm
	3
	

	80
	玻璃珠（防爆）
	5
	
	1
	

	81
	不分流衬管
	1
	适用于安捷伦气相色谱仪,1个盒
	390
	

	82
	不锈钢筛
	2
	500目
	85
	

	83
	称量瓶
	10
	内径50mm
	9
	

	84
	瓷坩埚
	100
	100ml/个
	7
	

	85
	滴定架台
	3
	
	53
	

	86
	定量滤纸
	120
	Ø12.5双圈
	21
	

	87
	废液桶
	35
	50L
	56
	

	88
	分液漏斗
	6
	500ml，聚四氟活塞，瓶口内螺纹
	92
	

	89
	分液漏斗
	6
	1000ml，聚四氟活塞，瓶口内螺纹
	121
	

	90
	分液漏斗
	15
	60ml、500ml
	92
	

	91
	粪大肠-阳性参照盘
	1
	1个/袋
	375
	

	92
	坩埚
	12
	白瓷
	14
	

	93
	坩埚钳
	1
	
	27
	

	94
	精密PH试纸
	3
	PH0.5-5.0
	6
	

	95
	具塞比色管
	35
	50mL/25mL/100ml
	22
	

	96
	 保鲜膜
	2
	1卷/个
	29
	

	97
	0.4μm滤膜（水系）
	1
	50片/盒
	20
	

	98
	铝箔纸
	2
	30m*30cm
	7
	

	99
	滤膜
	3
	混合纤维滤膜，孔径0.45-0.7微米，直径47mm
	25
	

	100
	滤膜
	2
	0.45乙酸纤维酯
	78
	

	101
	棉线
	2
	10个/包
	16
	

	102
	抹布
	50
	正方形
	3
	

	103
	尼龙手套
	100
	800g
	2
	

	104
	镍坩埚（带盖）
	3
	50ml
	37
	

	105
	牛角勺
	20
	钥匙
	39
	

	106
	曝气针
	3
	配套NIC RA-3A测汞仪
	1188
	

	107
	巯基棉纤维
	1
	5g/瓶
	331
	

	108
	屈臣氏纯水
	50
	4.5L/瓶,4瓶/箱
	24
	

	109
	取样杯
	20
	适用于青岛顺昕1600高锰酸盐分析仪，1个/个
	22
	

	110
	全树脂基碳带
	10
	适用于诺码标签打印机，300m卷
	280
	

	111
	容量瓶（无色）
	20
	100ml/个
	11
	

	112
	容量瓶柜
	1
	
	1931
	

	113
	容量瓶架
	6
	摆放10mL容量瓶
	23
	

	114
	溶解氧电极遮光帽
	6
	适用于哈希水质多参数测定仪，1套个
	792
	

	115
	溶解氧瓶
	20
	容积250~300ml
	36
	

	116
	乳胶刮刀
	2
	1根/个
	30
	

	117
	乳胶手套
	20
	
	99
	

	118
	三角漏斗
	10
	75ml
	23
	

	119
	三角漏斗
	35
	70mm
	17
	

	120
	三角漏斗
	66
	60ML
	15
	

	121
	三角锥瓶（加盖）
	45
	100ml、500ml、1000ml
	105
	

	122
	纱布
	10
	80CM*100CM
	11
	

	123
	纱布
	7
	40cm*40cm
	17
	

	124
	砂轮
	2
	10个/包
	10
	

	125
	砂芯三角漏斗
	6
	G5，不带抽滤口，上口直径50mm
	5
	

	126
	烧杯
	20
	500mL/个
	15
	

	127
	烧杯
	30
	25ml/50ml/100ml/200ml/500ml/1000ml/2000ml
	74
	

	128
	生化需氧量接种胶囊
	1
	2918700-CN
	2255
	

	129
	生物废物处理袋
	40
	
	3
	

	130
	石棉网
	6
	150*150mm
	3
	

	131
	石英比色皿
	20
	10mm,50mm，30mm,20mm
	162
	

	132
	试管刷
	30
	刷250ml容量瓶，小毛刷前头较粗
	2
	

	133
	水系针式过滤器滤头
	4
	100个/盒   13mm×0.45um
	78
	

	134
	塑料刻度移液管
	12
	PP/PE/PTFE、10ML、有证书
	871
	

	135
	塑料刻度移液管
	3
	PP/PE/PTFE、5ML、有证书
	300
	

	136
	塑料移液管
	7
	1ml支
	188
	

	137
	塑料移液管
	7
	5ml支
	200
	

	138
	塑料移液管
	7
	10ml支
	228
	

	139
	塑料容量瓶
	7
	50ml
	209
	

	140
	塑料容量瓶
	3
	250ml
	299
	

	141
	塑料容量瓶
	3
	500ml
	310
	

	142
	塑料容量瓶
	3
	1000ml
	365
	

	143
	塑料容量瓶
	7
	100ml
	236
	

	144
	塑料烧杯
	4
	100ml\250ml/500ml
	332
	

	145
	酸缸
	6
	60L 材质聚丙乙烯
	693
	

	146
	陶瓷剪刀
	1
	8寸/个
	83
	

	147
	铁架台
	3
	每个铁架台配有冷凝管夹两个
	64
	

	148
	铁氰化钾
	2
	AR,500g)
	260
	

	149
	脱脂棉签
	2
	150支/盒
	28
	

	150
	外置活塞式移液器
	6
	适用于吉尔森移液器，FD10001
	2947
	

	151
	微量注射器
	5
	10ul、50ul、200ul、100ul
	210
	

	152
	吸耳球
	25
	
	4
	

	153
	洗瓶
	25
	塑料洗瓶500ML
	3
	

	154
	洗衣粉
	1
	10kg/袋
	57
	

	155
	细口试剂瓶(无色、棕色）
	35
	250ml/500ml/1000ml
	76
	

	156
	橡皮筋
	1
	500g/袋
	29
	

	157
	悬挂式温度计
	15
	10-50度
	10
	

	158
	压盖器
	1
	安捷伦吹扫捕集瓶专用
	484
	

	159
	阳性参照盘
	1
	适用于爱德士封口机，粪大肠菌群-酶底物法品番
	625
	

	160
	一次性丁腈手套
	150
	100只/盒、L号和M号
	38
	

	161
	一次性无菌注射器
	50
	10ml/个
	2
	

	162
	一次性医用注射塑料针管
	75
	5ML
	1
	

	163
	一次性针式过滤膜
	7
	0.45um，100个/盒
	106
	

	164
	一次性注射器
	6
	5ml,10ml,不带针
	1
	

	165
	移液管架
	6
	适用于艾本德移液枪使用
	121
	支持进口

	166
	移液枪
	5
	10ml/个
	1919
	支持进口

	167
	移液枪
	3
	（0.1ml、1ml、5ml、10ml）/个
	8000
	支持进口

	168
	阴离子洗涤剂有机相脱水滤膜
	2
	使用希波氏阴离子表面活性剂测定仪，0.45um/个
	10
	

	169
	蒸发皿
	12
	陶瓷125ml
	5
	

	170
	蒸馏水
	8
	4L/瓶
	24
	

	171
	执法记录仪
	6
	1个盒
	619
	

	172
	转子
	20
	适用于青岛顺昕1500 COD自动分析仪，1个/个
	19
	

	173
	锥形瓶
	20
	250ml，磨口，具塞
	20
	

	174
	自封袋
	10
	100个/包
	154
	

	175
	棕色试剂瓶（带旋盖）
	65
	250ml、500ml、1000ml
	46
	

	176
	电导率校准液(哈希)
	20
	适用于哈希电导率测定仪，(1000±10μS/cm)
	260
	

	177
	Cleanert DNPH-Silica（醛酮类采样柱）
	22
	1g/6mL, 20/Pk
	3375
	支持进口

	178
	KI ozone Removement Pipe（臭氧去除管）
	11
	1.4g,2.5cc, 40/Pk
	810
	支持进口

	179
	醛酮类采样管转接头
	2
	5/Pk
	245
	支持进口

	180
	乙酸-硝酸滤膜
	200
	直径90mm，孔径0.3μm
	2
	

	181
	石英滤膜
	500
	直径90mm，孔径0.3μm
	9
	支持进口

	182
	过氯乙烯滤膜
	200
	直径90mm，孔径0.3μm
	6
	

	183
	磷酸氢二钾
	1
	优级纯 500g
	944
	

	184
	锡纸
	10
	
	17
	

	185
	PH试纸
	20
	PH1-14/盒
	5
	

	186
	吸收管
	20
	10ml棕玻大型气泡吸收管
	26
	

	187
	自封袋
	10
	100个/包20*28cm
	58
	

	188
	自封袋
	10
	4号，100只/包
	3
	

	189
	自封袋
	10
	6号，100只/包
	5
	

	190
	自封袋
	10
	10号，100只/包
	17
	

	191
	垃圾袋
	20
	黑色加厚背心式
	5
	

	192
	微孔滤膜(混纤膜)
	120
	孔径0.45微米、规格：100毫米
	85
	

	193
	冻存管
	2
	5ml外旋,50个/包，
	85
	

	194
	冰箱冷藏冷冻温度计
	6
	精度±1℃、带高温报警
	140
	

	195
	插排
	4
	新国标、6插位、带开关、2500W
	112
	

	196
	一次性塑料滴管（独立包装）
	20
	2ml，100个/包
	6
	

	197
	电池
	30
	5#,20节/盒
	20
	

	198
	电池
	20
	7#，20节/盒
	20
	

	199
	电池
	20
	9V，节
	7
	

	200
	棉纱劳保手套
	100
	加厚、防滑(耐磨胶点)
	2
	

	201
	丁腈手套
	80
	100只/盒
	55
	

	202
	防护口罩
	100
	3M活性炭吸附口罩耳带
	315
	

	203
	水质采样器
	6
	PVC,5L
	255
	

	204
	水质采样器
	6
	有机玻璃，5L
	183
	

	205
	亚银标签
	100
	70*50mm*1000张/卷，蓝边
	35
	

	206
	全树脂基碳带
	100
	80mm*300m/卷
	104
	

	207
	广口塑料瓶
	100
	1000ml
	4
	

	208
	一次性雨披
	40
	EVA材质
	16
	

	209
	折叠马扎
	20
	绿色，可折叠
	63
	

	210
	折叠采样桌
	4
	加厚加固，白色
	142
	

	211
	户外噪声监测箱
	4
	AWA2584型，含校准器
	5119
	

	212
	沉降桶
	40
	15L,pp材质，带盖螺口
	200
	

	213
	虹吸管
	1
	硅胶材质，内径8-9mm，壁厚≥2mm，100米/根
	63
	

	214
	洗耳球
	12
	60ml，pvc材质
	5
	

	215
	塑料无齿镊子
	20
	扁头
	5
	

	216
	毛刷
	20
	防静电软毛刷
	5
	

	217
	卷线盘
	6
	配套现场采样绳使用
	26
	

	218
	ORP电极
	1
	MTC10103配套哈希HQ40d使用
	5068
	

	219
	溶解氧电极
	2
	LDO10103配套哈希HQ40d使用
	9773
	

	220
	溶解氧电极遮光帽
	8
	配套LDO10103电极使用
	792
	

	221
	溶解氧电极荧光帽
	16
	配套LDO10103电极使用
	1789
	

	222
	电导率电极
	1
	CDC40103配套哈希HQ40d使用
	5763
	

	223
	pH电极
	6
	配套哈希HQ40d使用
	3500
	

	224
	氟离子选择电极
	1
	配套哈希HQ40d使用
	11443
	

	225
	氟离子强度调节剂粉枕包
	2
	配套哈希HQ40d使用
	822
	

	226
	柜式执法记录仪数据采集工作站
	1
	自动充电、自动采集、自动清空、分类储存、4TB以上储存且可扩展
	12500
	

	227
	硅酸镁柱
	10
	配套OL1045使用
	300
	

	228
	隔水膜
	2
	配套OL1045使用（1包10片）
	900
	

	229
	净瓶柜置物板
	40
	洞洞板，pp材质，厚度≥5mm，86.5cm×33.6cm
	50
	

	230
	洗瓶机清洗剂
	15
	配套天津语瓶Q920D，5L
	875
	

	231
	洗瓶机过滤棉
	4
	配套天津语瓶Q920D
	813
	

	232
	过滤膜
	2
	配套OL1045使用（1包10片）
	150
	

	233
	一次性手套（无粉末、抗静电）
	200
	无粉末、抗静电，满足HJ836低浓度颗粒物使用
	45
	

	234
	Φ47托网
	2
	配套崂应3012H-D使用
	225
	

	235
	Φ47石英滤膜
	6
	配套崂应3012H-D使用
	1800
	

	236
	密封压环
	6
	配套崂应3012H-D使用
	375
	

	237
	低浓度颗粒物样品箱（含样品盒）
	1
	配套崂应适配低浓度颗粒物采样头
	250
	

	238
	变色硅胶
	20
	500G/瓶
	33
	

	239
	白色聚四氟乙烯管
	50
	4mm内径
	9
	

	240
	Y型塑料三通
	10
	5mm外径
	8
	

	241
	硅胶管
	50
	5mm内径，管壁2mm
	10
	

	242
	减压阀
	4
	双级式减压、母体316L或铜电镀、带流量计(0-2L/min)
	3750
	支持进口

	243
	滤毒盒
	40
	配套3M全面和半面防护面罩使用、防护无机酸性气体和有机气体蒸汽（含滤棉、滤棉盖）*2
	123
	

	244
	试剂多通阀
	12
	适配碧兴物联C310，多通道切换阀
	4500
	

	245
	消解杯
	4
	适配碧兴物联C310总磷水质在线分析仪反应池模块、 内径：3.2 壁厚：1.6
	1500
	

	246
	蠕动泵管
	20
	适配碧兴物联水质在线分析仪（COD、氨氮、总磷等）反应池模块 内径：3.2 壁厚：1.6
	200
	

	247
	试剂管
	20
	适配碧兴物联水质在线分析仪（COD、氨氮、总磷等）
	50
	

	248
	样品管
	20
	适配碧兴物联水质在线分析仪（COD、氨氮、总磷等）
	50
	

	249
	ORP滴定电极
	2
	适配碧兴物联水质在线分析仪（COD、氨氮、总磷等），ORP电极（高温）
	6000
	

	250
	PP样品柜
	3
	PP材质、4层及以上分区
	1688
	

	251
	不锈钢水质采样器
	6
	不锈钢材质，2.5L
	113
	

	252
	离心机转子
	4
	500ml*4水平转子，适配卢湘仪TD6D离心机
	5500
	

	253
	聚碳酸酯膜过滤器
	10
	直径47mm，孔径2.0微米
	1700
	

	254
	实验室维保
	1
	两年
	300000
	


二、具体要求 
1.基本要求 
对实验室内常用仪器和设备定期开展维护和保养、定期巡检和应急维修服务，可快速响应，解决仪器使用过程中的所有问题。维修维护过程中涉及的仪器备件，应由中标投标人提供，维修维护过程中涉及需要更换的试剂耗材、标准品等部分由使用人提报需求中标人按需采购提供。同时提供实验室管家服务，需提供1-2名专职项目经理驻场（至少1名长期驻场，如无法按要求完成维护等相关工作，投标人必须在24小时内安排另1名短期驻场至工作完成），负责仪器维修维护的管理及协调工作、耗材管理和实验室其他设备辅助管理工作。 
2.服务方式： 
2.1 巡检时间 
（1）定期巡检：1 次/季度，共 8 次/2年（含年度性维护）； 
（2）紧急故障：不限次数，8小时内上门； 
2.2 巡检人员：至少2 名/次； 
3.人员要求 
3.1 投标人提供实验室管家服务，应指定1-2名经验丰富的项目经理（至少1名长期驻场，如无法按要求完成维护等相关工作，投标人必须在24小时内安排另1名短期驻场至工作完成）。负责仪器维修维护的管理及协调工作、仪器维修台账管理、耗材管理和实验室其他辅助管理工作； 
3.2 巡检人员身体健康，仪器仪表相关专业，具有实验室仪器维修行业经验 3 年以上，应熟悉仪器的日常操作，负责仪器维修维护的管理及协调工作，有能力处理合同执行过程中出现的问题。 
3.3 投标人应根据此项目的工作特点建立员工培训计划，加强对员工的技术能力和职业道德教育。

4.维修维护服务内容和响应时间 
4.1 投标人负责共计360台（套）仪器设备及新购仪器设备质保期后的维修维护工作，具体明细表详见附录清单；同时提供实验室其余设备如分光光度计、电子天平、红外分光测油仪、离心机、鼓风干燥箱、立式压力蒸汽灭菌锅、COD 消解器等小型设备的维修服务和不定期维护服务。 
4.2 投标人应建立高效的维修维护服务沟通渠道，保证正常的工作时间可随时响应，并能保证 8 小时内，工程师上门服务，应保证 24小时内解决维修问题，如24小时内无法解决问题，乙方需安排厂家工程师上门维修，3日内完成维修。 
4.3 每季度进行一次巡检，做好仪器使用及周边环境的安全性检查，需提供季度巡检清单。对仪器情况检查，对仪器状态和性能进行确认，包括一次年度性维护和三次季度性上门检查和维护。 
4.4 年度性维护，应对仪器进行全面的维护和检查，需针对不同级别仪器设备提供具体维护和检查内容清单。 
4.5 对维修服务，由投标人承担每次维修的所有费用，其中包括工时费，差旅费及维修所需要更换的仪器零部件费，维修需提供备件。 

4.6 投标人应制定年度仪器维护保养计划，并根据仪器不同类型制定维护保养规程，经甲方同意后实施。

4.7 每次维修完成后需提交维修报告，每季度/每年度需整理归档维保材料，审核后提供给甲方仪器管理员。
5. 维护保运工作内容 
根据仪器的使用条件和分析要求、各种仪器的不同原理、配套设备的不同功能和结构，以及甲方的具体要求，了解、熟悉、掌握化验中心分析仪器设备的性能、技术指标及其仪器维护方法。负责相应区域分析仪器设备运行过程中的维护维修、保养、定期巡检，保证设备的安、稳、长、满、优运行。乙方进行以下的日常维护工作，在执行过程中根据具体情况和条件会有所调整和增加。具体的维护和检修工作包含但不仅限于以下内容： 
5.1 为确保甲方连续正常生产，承包商根据客户实验室规模和要求派入专业维修人员进行检化验设备专业维保，建立巡检制度，负责设备 24 小时的保驾服务，负责设备的维护保养（机械、 电气、仪表）及时处理各种设备问题， 并按照甲方的相关要求对设备定期进行专业检修，对发现的隐患和故障进行及时处理，确保分析的正常运行。 
5.2 承包商应严格按照甲方设备管理系统的要求，严格遵守检修制的内容，共同维 护设备技术档案，记录维护保养、备件更换履历、设备技术状态、精度状况、缺陷隐患及备件需求清单、维护检修建议、建立设备的检修技术档案，接受甲方的监督检查、咨询和管理。 
5.3 日常检修、故障抢修按甲方的检修通知执行。 
5.4 定修由承包商根据设备状态及结果提出，按照甲方确认的计划执行。 
5.5 承包商执行甲方的“检修管理制度”及国家的相关标准。 
5.6 承包商负责备件计划申请，接受甲方对备件采购前后的审核，编写维修记录及设备各项统计报告。 
5.7 检查仪器设备是否存在泄漏，是否有异味、气体泄漏声音，确定屋内无严重的样品及气体泄漏，无电气灼焦气味； 
5.8 检查管路、阀件等配套设施工作正常，无泄漏现象； 
5.9 检查各压力指示、流量指示达到规定值，有无污浊、堵塞； 
5.10 检查载气系统是否泄漏，气瓶压力及稳压表压力是否正确，并进行调节。对指示值变化较大的，要进行仔细检查，分析原因； 
5.11 检查仪器运行时有无异常声音，确定仪器运行正常； 
5.12 检查消耗试剂是否需要添加或更换； 
5.13 检查温度、压力等是否符合要求； 
5.14 对发现的异常情况进行处理； 
5.15 检查仪器与工控机的连接状态是否正常，各分析化验数据有无异常或故障数值。通过数据的变化情况，对仪器的状态进行判断。 
5.16 仪器备用时，必须每半年开机一次；仪器长期不用时，必须每年度开机一次，并检查仪器主机及各部件是否正常、仪器所有的分析参数有否变化，以确保仪器随时可以正常使用。 
5.17 每年对仪器进行全面的状态检查，并按照仪器说明书对仪器进行全面的维护保养工作。 
5.18 保证配件的储备，对经常出现的故障部件和易损耗件进行必要的储备。 
5.19 每次检修完成后，根据检修内容和更换部件情况，对于关键部件的维修，应确保运行稳定可靠。 
5.20 维修后的仪器设备要求达到原技术条件，满足分析方法要求，不得随意改变参数，确实需要的需经用户技术人员认可。 
5.21 对不能马上恢复的仪器设备需及时上报用户，协商采取临时措施，以免影响分析化验工作。 
5.22 对不能马上恢复的仪器设备需及时上报用户，协商采取临时措施，以免影响分析化验工作。 
5.23 技术及图纸资料准备 
查阅检修资料和有关资料图纸，了解目前仪器在运行过程中的存在问题。做好维护检修施工方案，并由各相关部门进行汇签。施工前应办好作业票，确认施工作业票内容落实情况，施工现场应符合 HSE 管理标准。组织维护检修施工人员技术交底，熟悉施工图纸和技术要求及有关资料（包括施工方案的学习），并掌握施工操作规程和质量标准。 
6、设备管理 
设备日常管理包括建立设备档案、完善仪器设备管理技术标准、完整填写设备技 
术台帐、维修报告等，主要有以下内容： 
6.1 建立设备档案 
在合同签订的一个月内， 建立设备档案和设备台账。 该项工作需要甲方设备管 
理人员协助，由双方共同完成。 
6.2 设备维护维修标准 
根据维保设备数量，在合同签订后的一个月内，建立巡检标准，经甲方设备管理 
人员认可后严格实施。根据标准，每季度提供巡检计划。 
6.3 维护维修记录 
维修记录单： 对甲方报修的故障维修， 维修作业结束后由甲方设备管理人员对
承包商维修工作进行确认。 
设备巡检及检修计划记录： 根据仪器设备的使用状态， 承包商对需要检修的仪 
器设备提出检修计划，征得甲方相关管理人员认可后方可实施。在检修结束后由甲方对承包商的检修工作进行确认。 
6.4 维修报告 
每季度提交季度工作报告，主要内容包括： 
A 设备巡检统计、故障抢修统计。 
B 对设备运行状态统计，包括设备投运率，故障率及相关的设备状态说明，对主要设备问题分析评价。 
C 设备故障汇总表，包括事故次数、停机时间、主要原因及解决办法等。 
D 消耗备品配件、材料的统计。 
E 本季度的遗留问题及对策。 
F 下季度的工作计划和建议。 

附录  采购包2主要服务设备清单如下明细表1：

表一 维修维保服务设备清单

	序号
	仪器名称
	型号
	厂家
	出厂日期
	备注

	1
	便携式红外成像仪
	GQ35L
	杭州微影软件有限公司
	2022.12.31
	

	2
	手持式PM2.5快速检测仪
	MDM-141200002
	康姆德润达
	2014.12
	

	3
	便携式臭氧分析仪
	
	明华MH7230
	
	

	4
	便携式七参数仪
	SAQG1D30PP00002154
	英视瑞达 YSRDAQ-P
	
	

	5
	无人机机载大气监测设备
	
	大疆灵嗅Sniffer4DV2
	
	

	6
	臭氧校准仪
	CM23357109
	赛默飞49i-ps
	
	

	7
	冷冻干燥机
	BK-FD18BT
	山东博科
	2017.11.15
	

	8
	土壤筛分仪
	AF100
	蚂蚁科技
	2017.11.15
	

	9
	土壤研磨仪
	AM400
	蚂蚁科技
	2017.11.15
	

	10
	立式冷藏柜
	BCD216-SD
	海尔
	2014.11.21
	

	11
	现场便携式离心机
	TD6D
	卢湘仪
	2020.11.18
	

	12
	空气微生物采样系统
	FA-2
	北京明杰蓝天
	2015.8.3
	

	13
	便携式多参数水质测定仪
	EXO 2
	YSI
	2015.11.11
	

	14
	声呐测深仪
	SM-5A
	SM
	2022.11.28
	

	15
	车载冰箱
	T20Pro
	英得尔
	2022.11.15
	

	16
	车载冰箱
	T20Pro
	英得尔
	2022.11.15
	

	17
	恒温鼓风干燥箱
	WGL-230B
	天津市泰斯特仪器有限公司
	2011.12.22
	

	18
	生物显微镜
	BX51TF
	奥林巴斯
	2008.2.26
	

	19
	发光细菌毒性检测仪
	Deltatox-II
	现代水务
	2015.12.1
	

	20
	倒置显微镜
	Ti-U
	日本尼康
	2015.11.3
	

	21
	藻类自动分析仪
	Algae-Hub AH-23-T
	江苏宏众百德生物科技有限公司
	2023.11.23
	

	22
	超声波细胞破碎仪
	ATPIO-650D
	先欧
	2022.11.28
	

	23
	星星冰柜
	BC-980Y
	星星
	2020.10.22
	

	24
	RTK测量仪
	VRTK2
	海星达
	2022.12.31
	

	25
	植物冠层分析仪
	TOP-1300
	托普云农
	2022.12.31
	

	26
	激光测高仪
	HP1600i
	霍克普
	2022.12.31
	

	27
	单反数码相机（鱼眼镜头）
	EOS5DMARKIV
	佳能
	2022.12.31
	

	28
	多旋翼无人机
	DJI Mavic 3Pro
	大疆
	2023.12.31
	

	29
	底泥采样器
	PSC-200
	常州普森电子仪器厂
	2011.12.22
	

	30
	蠕动泵
	
	润泽
	2021.10.1
	

	31
	蠕动泵
	
	润泽
	2021.10.1
	

	32
	彼德森采泥器
	VV不锈钢
	武汉彼得森科技有限公司
	2019.12.30
	

	33
	声呐测深仪
	SM-5A
	SM
	2022.11.28
	

	34
	深井潜水泵
	XY90QJ3-65/11
	万友
	2021.10.1
	

	35
	单相井用潜水泵
	75QJD2-70/20-0.75
	中韬
	2022.11.28
	

	36
	单相井用潜水泵
	75QJD2-70/20-0.75
	中韬
	2022.11.28
	

	37
	气囊泵
	JC-8200D
	精诚
	2022.11.28
	

	38
	气囊泵
	JC-8200D
	精诚
	2022.11.28
	

	39
	大疆运动相机（6个）
	大疆OSMOACTION
	
	2020.12
	

	40
	野外供电电源(移动电源)
	木达MUB1500型
	木达MUB1500型中国南京
	2019.12
	

	41
	野外供电电源(移动电源)
	木达MUB1500型
	木达MUB1500型中国南京
	2019.12
	

	42
	便携式交直流电源
	中崂LDY34型
	青岛中崂
	2015.08.03
	

	43
	便携式交直流电源
	中崂LDY34型
	青岛中崂
	2015.08.03
	

	44
	恒温恒湿设备（电热恒温干燥箱）
	本亭BHL-25AB
	本亭BHL-25AB中国上海
	2019.12
	

	45
	雅马哈发电机
	EF7000
	
	44027
	

	46
	轻便式水质采样器（便携式）
	Sigma900
	美国哈希公司
	2007.9.3
	

	47
	废水流速流量分析仪
	SonTeK
	多普勒
	2014.8.16
	

	48
	等比例废水自动采样仪
	ZSC-II
	浙江恒达仪器仪表有限公司
	2014.10.13
	

	49
	电导率仪
	EC300
	美国YSI公司
	2008.4.15
	

	50
	电导率仪
	EC300
	美国YSI公司
	2008.4.15
	

	51
	电导率仪
	EC300
	美国YSI公司
	2008.4.15
	

	52
	PH计
	YSI100CC
	YSI公司美国
	2019.12
	

	53
	PH计
	YSI100CC
	YSI公司美国
	2019.12
	

	54
	便携式浊度仪
	2100Q
	上海世禄仪器有限公司
	2020.5.22
	

	55
	便携式浊度仪
	2100Q
	上海世禄仪器有限公司
	2020.5.22
	

	56
	便携式浊度仪
	2100Q
	上海世禄仪器有限公司
	2020.5.22
	

	57
	便携式浊度仪
	2100Q
	上海世禄仪器有限公司
	2020.11
	

	58
	便携式浊度仪
	2100Q
	上海世禄仪器有限公司
	2020.11
	

	59
	便携式浊度仪
	2100Q
	上海世禄仪器有限公司
	2020.11
	

	60
	便携式浊度仪
	2100Q
	哈希、美国
	2020.11.24
	

	61
	便携式浊度仪
	2100Q
	哈希、美国
	2020.11.24
	

	62
	便携式水质多参数仪
	哈希HQ40D
	哈希公司
	2019.5.24
	

	63
	便携式水质多参数仪
	哈希HQ40D
	哈希公司
	2019.12
	

	64
	便携式水质多参数仪
	哈希HQ40D
	哈希公司
	2019.12
	

	65
	便携式水质多参数仪
	哈希HQ40d
	哈希公司
	2020.11
	

	66
	便携式水质多参数仪
	哈希HQ40d
	哈希公司
	2020.11
	

	67
	便携式水质多参数仪
	哈希HQ40d
	哈希公司
	2020.11
	

	68
	便携式水质多参数仪
	哈希HQ40d
	哈希公司
	2020.11.24
	

	69
	便携式水质多参数仪
	哈希HQ40d
	哈希公司
	2020.11.24
	

	70
	便携式水质多参数仪
	哈希HQ30d
	哈希公司
	2013.3
	

	71
	便携式水质多参数仪
	哈希HQ30d
	哈希公司
	2013.3
	

	72
	便携式抽滤器
	北裕180型
	上海北裕分析仪器股份有限公司
	2019.12
	

	73
	便携式抽滤器
	北裕180型
	上海北裕分析仪器股份有限公司
	2019.12
	

	74
	便携式抽滤器
	北裕180型
	上海北裕分析仪器股份有限公司
	2020.11
	

	75
	便携式抽滤器
	北裕180型
	上海北裕分析仪器股份有限公司
	2020.11
	

	76
	便携式抽滤器
	北裕180型
	上海北裕分析仪器股份有限公司
	2020.11
	

	77
	便携式抽滤器
	北裕180型
	上海北裕分析仪器股份有限公司
	2019.12
	

	78
	全自动石油类采样器
	CCCY0500
	江澄
	2023.10 
	

	79
	全自动石油类采样器
	CCCY0500
	江澄
	2023.10 
	

	80
	全自动石油类采样器
	CCCY0500
	江澄
	2023.10 
	

	81
	全自动石油类采样器
	CCCY0500
	江澄
	2023.10 
	

	82
	全自动石油类采样器
	CCCY0500
	江澄
	2023.10 
	

	83
	全自动石油类采样器
	CCCY0500
	江澄
	2023.10 
	

	84
	气象观测仪（1套）
	风云气象FY-A型
	风云气象FY-A型上海
	2019.12
	

	85
	气象观测仪（1套）
	风云气象FY-A型
	风云气象FY-A型上海
	2019.12
	

	86
	便携式气象五参数
	NK5500L
	Kestrel
	2023.11
	

	87
	便携式气象五参数
	NK5500L
	Kestrel
	2023.11
	

	88
	便携式气象五参数
	NK5500L
	Kestrel
	2023.11
	

	89
	便携式气象五参数
	NK5500L
	Kestrel
	2023.11
	

	90
	便携式气象五参数
	NK5500L
	Kestrel
	2023.11
	

	91
	气象五参数仪器
	NK4500
	Kestrel
	2015.08.03
	

	92
	气象五参数仪器
	NK4500
	Kestrel
	2015.08.03
	

	93
	气象五参数仪器
	NK4500
	Kestrel
	2015.08.03
	

	94
	便携式气象参数检测仪
	MH7101
	青岛明华
	2023.11
	

	95
	手持式微风风速仪（防爆数字风速仪）
	EX-JDM1
	廊坊市捷德电子科技有限公司
	2020-9-23
	

	96
	手持式微风风速仪（防爆数字风速仪）
	EX-JDM1
	廊坊市捷德电子科技有限公司
	2020-9-23
	

	97
	便携式红外烟气分析仪
	MH3203型
	青岛明华
	2023.11
	

	98
	便携式烟气分析仪（定电位电解法）
	testo350 
	德图中国
	2023.11
	

	99
	紫外烟气分析仪
	MH3200
	明华中国青岛
	2019.12
	

	100
	便携式紫外烟气分析仪
	3023Y
	青岛崂应
	2023.11
	

	101
	自动烟尘（气）测试仪
	崂应3012H
	青岛崂山应用技术研究所
	2015.11.25
	

	102
	自动烟尘（气）测试仪
	崂应3012H
	青岛崂山应用技术研究所
	2015.11.25
	

	103
	自动烟尘（气）测试仪
	崂应3012H
	青岛崂山应用技术研究所
	2015.11.25
	

	104
	自动烟尘（气）测试仪
	崂应3012H
	青岛崂山应用技术研究所
	2015.11.25
	

	105
	大流量低浓度烟尘/气测试仪
	崂应3012H-D
	崂应3012H-D中国青岛
	2019.12
	

	106
	大流量低浓度烟尘/气测试仪
	崂应3012H-D
	崂应3012H-D中国青岛
	2019.12
	

	107
	智能自动压膜机
	崂应9020A型
	青岛崂应
	2019.11
	

	108
	智能自动压膜机
	崂应9020A型
	青岛崂应
	2019.11
	

	109
	阻容法烟气含湿量多功能检测器
	1062B
	青岛明华
	2019.11
	

	110
	阻容法烟气含湿量多功能检测器
	1063B
	青岛明华
	2019.11
	

	111
	烟气测试仪
	YQ3000-B型
	明华中国青岛
	2019.12
	

	112
	多功能烟气测试仪
	YQ3000-B
	青岛明华电子仪器有限公司
	2015.10.29
	

	113
	便携式烟气分析仪（定电位法）
	YQ3000-B
	明华
	2022.12.31
	

	114
	红外烟气分析仪
	木达MUA500型
	木达MUA500型中国南京
	2019.12
	

	115
	便携式直读低浓度颗粒物测试仪
	MH3300
	明华
	2022.12.31
	

	116
	便携式快速油烟检测仪
	MH3100型
	青岛明华电子仪器有限公司
	2015.2.16
	

	117
	配气装置
	MH4021
	青岛明华
	2023.11
	

	118
	便携式非甲烷总烃测定仪
	EXPEC3200
	谱育
	2022.12.31
	

	119
	配气仪（稀释配气装置）
	木达MUD型
	木达MUD型中国南京
	2019.12
	

	120
	烟尘烟气采样器流量校准仪
	崂应8040
	青岛崂山应用技术研究所
	2015.10.29
	

	121
	便携式气体、粉尘、烟尘采样仪综合校准装置（监测科）
	7040型
	青岛崂山应用技术研究所
	2015.08.03
	

	122
	全自动流量/压力校准器
	MH4030型
	明华中国青岛
	2019.12
	

	123
	标准流量计
	BOISDefender530
	
	2019.12
	

	124
	标准流量计
	BOISDefender530
	
	2019.12
	

	125
	烟气预处理装置
	崂应1032型
	青岛崂应
	2023.10 
	

	126
	烟气预处理装置
	崂应1032型
	青岛崂应
	2023.10 
	

	127
	加长采样枪
	明华MH3020TA型
	明华中国青岛
	2019.12
	

	128
	标准流量计（智能电子皂膜流量计）
	HY-5020
	恒远科技HY-5020中国青岛
	2019.12
	

	129
	颗粒物称量系统
	微智兆WZZ-E
	微智兆WZZ-E中国杭州
	2019.12
	

	130
	烟气汞分析仪（原子吸收测汞仪）
	QM208B
	青安仪器中国苏州
	2019.12
	

	131
	数码测烟望远镜
	QT203A
	苏州青安
	
	

	132
	数码测烟望远镜
	QT203A
	苏州青安
	
	

	133
	数码测烟望远镜
	QT203A
	苏州青安
	
	

	134
	噪声仪
	AWA5680
	杭州爱华
	2015.08
	

	135
	噪声仪
	AWA6228
	杭州爱华
	2015.08
	

	136
	噪声仪
	AWA5680
	杭州爱华
	2015.08
	

	137
	噪声仪
	AWA6218B
	杭州爱华
	2015.08
	

	138
	不含频谱分析噪声声级计
	AWA5680
	杭州爱华
	2015.08
	

	139
	含频谱分析噪声声级计
	AWA6228
	杭州爱华
	2015.08
	

	140
	环境振动分析仪
	AWA6256B+
	杭州爱华
	2015.08
	

	141
	多功能声级计
	AWA6292
	杭州爱华
	2023.11
	

	142
	多功能声级计
	AWA6292
	杭州爱华
	2023.11
	

	143
	多功能声级计
	AWA6292
	杭州爱华
	2023.11
	

	144
	多功能声级计
	AWA6292
	杭州爱华
	2023.11
	

	145
	声校准器
	AWA6221B
	杭州爱华电子研究所
	2006.9.19
	

	146
	声校准器
	HS6020
	红声
	2006.9.19
	

	147
	环境空气综合采样器
	2050（恒温型）
	青岛崂应
	2023.11
	

	148
	环境空气综合采样器
	2050（恒温型）
	青岛崂应
	2023.11
	

	149
	恒温恒流大气采样器：双路恒温恒流大气采样器（监测科）
	1108B-24
	青岛中特环保仪器有限公司
	2015.08.03
	

	150
	恒温恒流大气采样器：双路恒温恒流大气采样器
	1108B-24
	青岛中特环保仪器有限公司
	2015.08.03
	

	151
	恒温恒流大气采样器：双路恒温恒流大气采样器
	1108B-24
	青岛中特环保仪器有限公司
	2015.08.03
	

	152
	恒温恒流大气采样器：双路恒温恒流大气采样器
	1108B-24
	青岛中特环保仪器有限公司
	2015.08.03
	

	153
	双路恒温恒流大气颗粒物综合采样器（含切割器头）
	1108B-24
	青岛中特环保仪器有限公司
	2015.08.03
	

	154
	双路恒温恒流大气颗粒物综合采样器（含切割器头）
	1108A-1
	青岛中特环保仪器有限公司
	2015.08.03
	

	155
	高负载大气颗粒物采样器
	MH1200-F
	青岛明华
	2022.10 
	

	156
	高负载大气颗粒物采样器
	MH1200-F
	青岛明华
	2022.10 
	

	157
	多路恒温智能空气采样器
	2023型
	青岛崂山应用技术研究所
	2015.8.3
	

	158
	智能气体采样器
	MH1200-DA型
	青岛明华电子仪器有限公司
	2015.08.03
	

	159
	智能气体采样器
	MH1200-DA型
	青岛明华电子仪器有限公司
	2015.08.03
	

	160
	智能气体采样器
	MH1200-D型
	青岛明华电子仪器有限公司
	2015.08.03
	

	161
	烟气采样器
	崂应3072
	青岛崂山应用技术研究所
	2015.10.29
	

	162
	MUE型真空气体采集仪<废气采样（非甲烷总烃）>
	MUE型
	南京木达
	2020.11
	

	163
	MUE型真空气体采集仪<废气采样（非甲烷总烃）>
	MUE型
	南京木达
	2020.11
	

	164
	MUE型真空气体采集仪<废气采样（非甲烷总烃）>
	MUE型
	南京木达
	2020.11
	

	165
	真空箱采样器
	3036
	青岛崂应
	2023.11
	

	166
	MUF型高温储存箱
	木达MUF型
	南京木达
	2020.11
	

	167
	MUF型高温储存箱
	木达MUF型
	南京木达
	2020.11
	

	168
	MUF型高温储存箱
	木达MUF型
	南京木达
	2020.11
	

	169
	MUF型高温储存箱
	木达MUF型
	南京木达
	2020.11
	

	170
	MUF型高温储存箱
	木达MUF型
	南京木达
	2020.11
	

	171
	现场便携式离心机
	TD6D
	卢湘仪、上海
	2020.11.24
	

	172
	现场便携式离心机
	TD6D
	卢湘仪、上海
	2020.11.24
	

	173
	现场便携式离心机
	TD6D
	卢湘仪、上海
	2020.11.24
	

	174
	便携式傅立叶变换红外多组分气体分析仪
	DX4020
	芬兰
	2007.10.29
	

	175
	便携式重金属测定仪（应急监测统配）
	NanoTek2000
	深圳市朗石生物仪器有限公司
	2012.9.28
	

	176
	便携式流速仪（应急监测统配）
	美国德卡托SVR-VP
	深圳市朗石生物仪器有限公司
	2012.11.22
	

	177
	便携式气相色谱仪
	INFICONExplorerGC
	美国（英福康）
	2014.5.29
	

	178
	便携式水质快速测定仪
	MI-200B
	众科创谱
	2021.12
	

	179
	便携式水质快速测定仪
	MI-200B
	众科创谱
	2021.12
	

	180
	流速仪
	FP111
	Global water
	2021.12
	

	181
	流速仪
	FP111
	Global water
	2021.12
	

	182
	氟化物快速检测设备
	SK/MIC-800-BF-Y
	冬日赢能
	2021.12
	

	183
	无人船
	ITT130
	虹湾威鹏
	2021.12
	

	184
	多普勒测流仪+科威无人船
	RS-M9/C100X
	赛莱默&科威、美国&安徽
	2020.11.24
	

	185
	便携式气体检测仪
	TY2000-B型
	青岛明华电子仪器有限公司
	2015.3.16
	

	186
	MODEL831粉尘直读仪（PM2.5PM4PM10）
	Aerocet831
	美国
	2015.3.24
	

	187
	便携式气质联用分析仪
	HAPSITEER
	上海昕瑞仪器仪表有限公司
	2016
	

	188
	kemio消毒检测器（测余氯）
	Palintest
	英国百灵达有限公司
	2020.2.10
	

	189
	VOC/有毒有害气体检测仪
	TY2000-D
	明华中国青岛
	2020-9-23
	

	190
	VOC/有毒有害气体检测仪
	TY2000-D
	明华中国青岛
	2020-9-23
	

	191
	便携式PID
	
	美国华瑞
	
	

	192
	便携式多功能水质测定仪（化学需氧量）
	HQ-5302 
	上海泽铭
	2023.11
	

	193
	激光测高仪
	HP1600i
	霍克普
	2022.12.31
	

	194
	激光测距仪
	LRB7*40
	
	2006.3.10
	

	195
	无人机（含电池）
	DJI M600 Pro
	中国大疆
	2021.12
	

	196
	无人机（含电池）
	M300 RTK
	中国大疆
	2022.09
	

	197
	无人机（含电池）
	精灵4
	中国大疆
	2019.10 
	

	198
	实验室洗瓶机
	Q920D
	语瓶
	2022.11
	

	199
	实验室洗瓶机
	Q920D
	语瓶
	2022.11
	

	200
	冷藏箱
	BCD-299AD4
	奥克斯
	
	

	201
	样品冷藏储存装置
	HYC-940
	海尔
	
	

	202
	分子生物型超纯水机
	AFZ-2001V
	颐洋企业发展有限公司
	2008.4.28
	

	203
	离心机
	SL5A
	湘仪
	
	

	204
	离心机
	SL5A
	湘仪
	
	

	205
	回旋式振荡器
	HY-5
	
	
	

	206
	离心机
	SL5A
	湘仪
	
	

	207
	离心机
	SL5A
	湘仪
	
	

	208
	离心机
	SL5A
	湘仪
	
	

	209
	沛欧 阳离子交换量测定仪
	SKD-300
	上海欧沛
	
	

	210
	离心机
	SL5A
	湘仪
	
	

	211
	流动注射仪
	HGCF-100
	
	
	

	212
	电子天平
	AG-204
	河南环境保护仪器设备中心
	1999.8
	

	213
	电子天平
	TB 224S
	德国赛多利斯股份公司
	2008.3.6
	

	214
	十万分之一天平(暂停用2020.11.9)
	AB324
	上海海康
	2015.08.03
	

	215
	电子天平(max:220g,mix:0.01g)
	AE224
	上海舜宇恒平科学仪器有限公司
	2017.12
	

	216
	电子天平(max:220g,mix:0.01g)
	AE224
	上海舜宇恒平科学仪器有限公司
	2017.12
	

	217
	电子天平(max:500g,mix:0.1g)
	JA5003
	上海舜宇恒平科学仪器有限公司
	2017.12
	

	218
	样品冷藏储存装置
	HYC-940
	海尔
	2015.08.03
	

	219
	数显恒温水浴锅
	HH-8
	常州亿通分析仪器制造有限公司
	2018.7.10
	

	220
	硫化物酸化吹脱系统仪
	ST201A
	盛泰科技
	2019.12
	

	221
	降尘样品自动浓缩仪
	RGN-4
	青岛容广电子技术有限公司
	2020.07
	

	222
	电热套
	KDM
	
	
	

	223
	气象分子吸收光谱仪
	AJ-3700
	
	
	

	224
	PH计（氟化物）
	PHS-3E
	上海仪分科学仪器有限公司
	2017.11
	

	225
	PH计
	PHS-4E
	上海仪分科学仪器有限公司
	2017.11
	

	226
	溶解氧测定仪
	YSI-5000
	南京霞武科贸有限公司
	2007.9.13
	

	227
	生化培养箱
	SPX-250BⅢ
	TASITE
	2007.11.19
	

	228
	雷磁多参数分析仪（BOD5）
	DZS-706-B
	上海仪分科学仪器有限公司
	2015.08.03
	

	229
	迅雪宝冷柜（存放标准物质）
	/
	迅雪宝
	
	

	230
	奥克斯冰箱
	/
	奥克斯
	
	

	231
	星星冰柜(样品留样)
	BD/BC-519E
	浙江星星冷链集成股份有限公司
	2020.08
	

	232
	生化培养箱
	LRH-250A
	上海一恒 科学仪器有限公司
	2015.08.03
	

	233
	光电浊度仪
	WZT-3
	上海劲佳科学仪器有限公司
	2007.11.26
	

	234
	PH计
	PHSJ-5
	上海仪分科学仪器有限公司
	2007.11.28
	

	235
	超声波清洗机
	康士洁
	
	2018.01
	

	236
	涡旋混匀器
	IKAVORTEX2
	IKA公司VORTEX2美国
	2019.12
	

	237
	全自动高锰酸盐指数分析仪
	顺昕1600型
	青岛顺昕电子科技有限公司
	2019.12
	

	238
	智能细菌浊度仪
	WGZ-XT
	深圳源恒通科技有限公司
	2020.1
	

	239
	程控定量封口机
	QTP13200500798
	爱德士IDEXX美国
	2020.11.24
	

	240
	COD自动消解回流仪
	6B-10C
	青岛聚创
	2019.1
	

	241
	全自动CODcr回流分析仪
	CGC180型
	上海北裕分析仪器股份有限公司
	2019.12
	

	242
	COD消解回流仪
	6B-10C
	江苏盛奥华环保科技有限公司
	2020.7.16
	

	243
	COD消解回流仪
	6B-10C
	江苏盛奥华环保科技有限公司
	2020.7.16
	

	244
	澳柯玛冷藏柜（存放标准物质）
	VC-880D
	澳柯玛股份有限公司
	2020.08
	

	245
	隔水式恒温培养箱
	GNP-9270
	上海精宏实验设备有限公司
	2010.5
	

	246
	悬浮物测定仪（一套）
	HPD-50
	天津市恒奥科技发展有限公司
	2011.12.26
	

	247
	台式高速离心机
	TG16-WS
	湘仪公司
	2014.8.27
	

	248
	立式灭菌锅
	YXQ-LS-70A
	上海博讯
	2015.08.03
	

	249
	冷却水循环机
	EHH-601A
	江苏金坛亿通仪器厂
	2018.1
	

	250
	涡旋混匀器
	IKAVORTEX2
	IKA公司VORTEX2美国
	2019.12
	

	251
	蠕动泵
	
	润泽
	2021.10.1
	

	252
	蠕动泵
	
	润泽
	2021.10.1
	

	253
	恒温鼓风干燥箱
	WGL-230B
	天津市泰斯特仪器有限公司
	2011.12.22
	

	254
	自动测硫仪（总成）(品牌计算机/打印机)
	5E-AS3200B
	长沙开元仪器股份有限公司
	2015.9.8
	

	255
	智能马弗炉
	5E-MF6100
	长沙开元仪器股份有限公司
	2015.9.8
	

	256
	电热恒温鼓风干燥箱
	5E-DHG
	长沙开元仪器股份有限公司
	2015.9.8
	

	257
	制样粉碎机
	5E-PCM1x100
	长沙开元仪器股份有限公司
	2015.9.8
	

	258
	生化培养箱
	ESP-160
	常州亿通分析仪器
	2018.1
	

	259
	电热恒温鼓风干燥箱
	HG-9101
	常州亿通分析仪器厂
	2018.1
	

	260
	电热恒温鼓风干燥箱
	HG-9101
	常州亿通分析仪器厂
	2018.1
	

	261
	隔水式恒温培养箱
	GHP-9270
	上海一恒技术有限公司
	2020.1
	

	262
	隔水式恒温培养箱
	GHP-9270
	上海一恒技术有限公司
	2020.1
	

	263
	微量分析型超纯水机
	AWL-0502-P
	重庆颐洋企业发展有限公司
	 2007.12.3
	

	264
	红外分光测油仪（品牌计算机/激光打印机1套）
	JLBG-126
	吉林北光分析仪器厂
	2015.08.03
	

	265
	红外测油仪
	JC-OIL-6
	青岛聚创环保设备有限公司
	2017.12
	

	266
	索氏提取器
	BSXT-02
	上海豫明仪器
	2018
	

	267
	超声波清洗机
	康士洁
	
	2018
	

	268
	数显恒温油浴锅
	HH-6
	山东郯城华鲁电热仪器厂
	
	

	269
	智能一体化蒸馏仪（氰化物）
	ST106-3T
	盛泰科技
	2019.12
	

	270
	智能一体化蒸馏仪（氨氮）
	ST106-3T
	盛泰科技
	2019.12
	

	271
	智能一体化蒸馏仪（挥发酚）
	ST106-3T
	盛泰科技
	2019.12
	

	272
	全自动紫外分光油分析仪(一套)
	昂林OL1040
	上海昂林科技仪器股份有限公司
	2019.12
	

	273
	全自动阴离子洗涤剂（LAS）在线萃取分析仪（一套）
	顺昕3100型
	青岛顺昕电子科技有限公司
	2019.12
	

	274
	可见分光光度计
	EV 2200
	
	
	

	275
	隔水式培养箱
	GNP-9270
	一恒
	
	

	276
	超纯水仪
	RODI-220B1
	锐思捷
	2022.12.31
	

	277
	全自动洗瓶机
	Q920D
	天津语瓶
	2022.12.31
	

	278
	COD自动分析仪
	1500
	青岛顺昕
	2022.12.31
	

	279
	挥发酚自动测定仪
	OL2050
	上海昂林
	2022.12.31
	

	280
	氰化物自动测定仪
	OL2050
	上海昂林
	2022.12.31
	

	281
	X射线荧光光谱仪
	ARL
	赛默飞
	2022.12.31
	

	282
	高效液相色谱仪
	1260
	安捷伦
	2022.12.31
	

	283
	原子吸收空压机
	AC-1Y
	普析通用
	2011.12.22
	

	284
	ICP-MS(电感耦合等离子质谱仪)
	7700x
	安捷伦
	2012.5.2
	

	285
	A3F原子吸收分光光度计(火焰)
	TAS-990
	普析通用
	2013.9.24
	

	286
	ICPMS
	7900
	安捷伦
	2018.6
	

	287
	GCMS
	7890+5977B+OI4600
	安捷伦
	2016.06.06
	

	288
	GC+HS(FID)
	7697A+7890A
	安捷伦
	2013.4.5
	

	289
	气相色谱仪
	7890B
	安捷伦科技（中国）有限公司
	2016.06.06
	

	290
	气质联用仪
	5977B+7890B
	安捷伦
	2018.6
	

	291
	苏码罐预浓缩仪系统
	
	ENTECH
	2018.6.21
	

	292
	限流阀校准器
	Entech CS1200E
	Entech公司
	2019.12
	

	293
	限流阀
	Entech
	Entech公司
	2019.12
	

	294
	手提式高压蒸汽灭菌器
	DSX-24L
	上海申安医疗器械厂
	2019.8.15
	

	295
	手提式高压蒸汽灭菌器
	DSX-24L-I
	上海申安医疗器械厂
	2021.5
	

	296
	星星陈列柜
	
	
	
	

	297
	流动注射仪
	HGCF-100
	海光
	
	

	298
	超声波清洗机
	KQ-100DE
	
	
	

	299
	气质联用仪
	7890A+5975C
	美国安捷伦公司
	2007.10.23
	

	300
	O.I.A全自动吹扫捕集仪(自动进样器)
	O.I.A
	美国O.I.A公司
	2013.4.5
	

	301
	热脱附
	TD-100
	MARKES(英国)
	2014.5.29
	

	302
	气相色谱仪--非甲烷烃测定仪
	GC9800型
	上海科创色谱仪有限公司
	2015.08.03
	

	303
	迅雪宝 冷柜
	
	
	2018
	

	304
	手提式高压蒸汽灭菌器
	DSX-30L
	上海申安医疗器械厂
	2018.5.31
	

	305
	磁力搅拌器
	31079
	
	
	

	306
	玻璃仪器气流干燥器
	KQ-B
	
	
	

	307
	GCMS
	8890+5977C
	安捷伦
	2015.11.11
	

	308
	冷原子吸收测汞仪
	RA-3A
	NIC （日本）
	2018.1
	

	309
	原子荧光光度计
	AFS-933
	北京吉天仪器
	2020.11.24
	

	310
	纯水制备装置
	UPC-20UV
	北京康铭泰克科技发展有限公司
	2014.10.13
	

	311
	真空泵
	HPD-50
	恒奥
	
	

	312
	流动注射仪
	SCAN++
	Skalar
	2011.11.1
	

	313
	流动注射仪
	SCAN++
	Skalar
	2011.11.1
	

	314
	流动注射仪
	SCAN++
	Skalar
	2011.11.1
	

	315
	离子色谱仪（阴离子分析系统、变色龙软件）
	ISC-1100
	J2Scientific美国
	2015.10.27
	

	316
	高效液相色谱仪
	1260
	安捷伦
	2016.06.06
	

	317
	凝胶色谱仪
	PrepLinc GPC
	thermo fisher
	2020.11.24
	

	318
	离子色谱仪
	integrion
	thermo fisher
	
	

	319
	加速溶剂萃取机
	ASE 300
	戴安中国有限公司技术服务中心
	2007.9.20
	

	320
	有机样品浓缩仪
	LABCOMCO
	美国
	2014.5.21
	

	321
	高通量微波消解
	MASTER 40A
	上海新仪器微波化学科技有限公司
	2018.1
	

	322
	全自动快速溶剂萃取仪
	APLE-3500
	北京吉天仪器有限公司
	2018.5
	

	323
	数显恒温水浴锅
	HH-8
	常州亿通分析仪器制造有限公司
	2018.7.10
	

	324
	吹氮浓缩仪（Caliper）
	TLlrboVap II
	
	
	

	325
	赶酸器
	
	
	
	

	326
	赶酸器
	
	
	
	

	327
	酸逆清洗
	
	
	
	

	328
	可见分光光度计
	SP-722
	上海光谱仪器有限公司
	2008.5.8
	

	329
	DR2800分光光度计（南水北调水质自动站）
	DR2800
	哈希
	2013.3.12
	

	330
	可见分光光度计
	V-1800PC
	上海美普达仪器有限公司
	2014.5.25
	

	331
	恒温恒湿箱
	FYL-YS-100L
	北京福意电器有限公司
	2016.07.19
	

	332
	紫外可见分光光度计
	UV-1900
	上海美析仪器有限公司
	2017.12
	

	333
	紫外可见分光光度计
	UV-1900
	上海美析仪器有限公司
	2017.12
	

	334
	可见分光光度计
	V-1300
	上海美析仪器有限公司
	2017.12
	

	335
	可见分光光度计
	V-1300
	上海美析仪器有限公司
	2017.12
	

	336
	可见分光光度计
	V-1800PC
	上海美普达仪器有限公司
	2014.5.25
	

	337
	可见分光光度计
	V-1800PC
	上海美普达仪器有限公司
	2014.5.25
	

	338
	HACH HQ30D主机（南水北调水质自动站）
	HQ30D
	美国哈希公司（江苏）代理商
	2013.3.12
	

	339
	PH/ORP计(氧化还原电位)
	SX721
	上海三信仪表厂
	 
	

	340
	PH/ORP计(氧化还原电位)
	SX721
	上海三信仪表厂
	2019.4
	

	341
	多功能半自动固相萃取系统
	Lctech
	Lctech公司德国
	2019.12
	

	342
	多功能半自动固相萃取系统
	Lctech
	Lctech公司德国
	2019.12
	

	343
	超声波清洗间
	康士洁
	康士洁
	
	

	344
	小冰箱
	
	
	
	

	345
	simens冰箱
	
	
	
	

	346
	星星陈列柜
	
	
	
	

	347
	超纯水仪
	RODI-220B1
	锐思捷
	
	

	348
	恒温恒湿设备（电热恒温干燥箱）
	本亭 BHL-25AB
	本亭BHL-25AB中国上海
	2019.12
	

	349
	多道原子荧光光度计（待用）
	AFS-9800
	
	2008.2.19
	

	350
	瓦里安石墨炉原子吸收（待用）
	SPectrAA240Z
	
	2008.10.29
	

	351
	全自动测汞仪
	欧玮科技、OGAMA-1000、广州
	欧玮
	2023
	

	352
	垂直振荡萃取仪
	江澄、A6000系列、无锡
	江澄
	2023
	

	353
	定量浓缩仪
	睿科、MPE Plus、厦门
	睿科
	2023
	

	354
	全自动COD分析仪
	顺昕、1500型、青岛
	顺昕
	2023
	

	355
	气相色谱仪
	安捷伦、8860、中国
	安捷伦
	2023
	

	356
	快速溶剂萃取仪
	培安、EDGE、中国
	培安
	2023
	

	357
	垂直振荡萃取仪
	江澄、A6000系列、无锡
	江澄
	2023
	

	358
	气体发生器
	Genius AE 32、中国
	毕克
	2023
	

	359
	微波消解仪
	培安科技、PYNN 6 中国
	培安科技
	2023
	

	360
	原子吸收分光光度计（火焰及石墨炉）
	耶拿、contrAA 800 D 上海
	耶拿
	2023
	


三、落实商品包装、快递包装政府采购需求标准

供应商所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

四、落实节能、环保产品政策

对照财库〔2019〕9 号、财库〔2019〕19 号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

五、供货方案

供货周期保障、提高质量、保障供货全过程安全的措施详尽程度等内容。

六、仪器维保方案

括维保检修的时效性、应急预案、员工及器具配置、维保质量措等内容。 

应急方案

货物的安全运输、仪器维保等内容。
八、售后服务方案
质保方案合理性，包括对响应时间、客户满意度等提高质保效率和质量的措施详尽，且方案对本项目特点具有很强针对性等内容。

九、注意事项

（一）本项目采购清单以内的产品若实际用量超出采购数量但未超采购数量的10%，还由此次成交供应商供货，采购清单以外的产品采购人自行采购。后期拟对环境监测中心的设备不管是新增还是减少，中标单位都应以采购单位现有实际的设备数量进行维保。

（二）本项目对任何有选择的报价将不予接受，只允许有一个报价。报价内容包括: 货物本身价格、安装费、装卸费、人工费、运输费、报验、检测、检验、售后服务、税金及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。 

（三）供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦最终中标，总价将包定。不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

第五章  评标方法与评标标准
一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	投标声明及承诺函
	符合招标文件要求

	信用信息
	符合招标文件要求

	联合体投标
	不接受联合体投标

	投标人资质
	符合招标文件要求


二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合招标文件要求

	开标一览表及投标报价
	格式、填写要求符合招标文件规定

	技术标准和要求
	符合招标文件要求

	其他
	符合招标文件要求


三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。 

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。
 采购包2

	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分


	投标报价
	30.00 分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。

	技术响应


	技术响应
	15.00 分
	投标人所投产品的要求完全满足招标文件中采购需求及采购包2清单所列条目的得 15分。产品性能、参数指标值每有一项负偏离扣0.06分，扣完为止，本项最低得0分，本项最多得 15分。注：供应商针对本项评分内容在响应文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，未按在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。

	企业经营业绩、信誉
	企业业绩
	8.00 分
	供应商自2021年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来，承担过采购包2类似耗材项目业绩的，每有一个得2分，最高得4分，承担过采购包2类似维保项目业绩的，每有一个得 2分，最高得 4分；此项最高得8分。 注：投标文件中须提供业绩合同，业绩证明材料应能够反映供应商名称、项目内容、合同签订时间等内容，否则不得分。 

	
	节能、环保产品
	2.00分
	1、投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录 ” 内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得1分；2、投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的得1分。未提供的不得分。

	项目实施方案


	供货方案
	15.00 分
	根据投标人提供的供货方案内容完整性，方案合理性，包括对供货周期保障、提高质量、保障供货全过程安全的措施详尽程度，且方案对本项目特点的针对性：方案内容详实优于采购需求的，得 15分；方案内容基本详实，基本满足采购需求的，得 10分方案内容不完善的，通过后期优化能实现采购需求的，得5分。没有内容不得分。

	
	仪器维保方案
	15.00 分
	投标人应根据招标文件要求提供具体详实的仪器维保方案，主要包括维保检修的时效性、员工及器具配置、维保质量措等内容进行打分。方案内容详实，优于采购需求的，得15分；方案内容基本详实，基本满足采购需求的，得10分；方案内容不完善的， 通过后期优化能实现采购需求的，得5分。没有内容不得分。

	
	应急方案
	8.00分
	投标人根据货物的安全运输、仪器维保等内容，提供完整、可靠、操作性强的应急方案，内容详实，方案表述全面、相关措施可操作性强的 8分；内容基本详实，相关措施具有操作性的得5分；方案内容有所欠缺，但承诺满足招标文件要求得2分。没有内容或其他情况不满足招标文件需求的不得分。

	
	售后服务方案
	7.00 分
	评标委员会根据投标人拟对本项目所提供的方案内容，包括对响应时间、客户满意度等，方案对本项目特点具有很强针对性，售后力量等进行综合评定：方案内容详实，优于采购需求的，得7分；方案内容基本详实，基本满足采购需求的， 得 4分；方案内容不完善的，通过后期优化能实现采购需求的，得2分。没有内容不得分。


（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1、2、3、4  
采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第 （2） 种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。
第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

      日      期 ：               

投标文件目录

一、投标人响应承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、中小企业声明函

八、残疾人福利性单位声明函

九、技术要求响应及偏离表

十、项目组成员

十一、企业业绩

十二、投标所需其他材料

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日
二、投标人基本情况
投标人基本情况表

	投标人名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	投标人类别
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	无需提供营业执照等证明材料


三、特定资格要求的证明文件
    如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          被授权人身份证号码：                              

          被授权人联系电话：（手机）                          

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         

      日期：                                         
五、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）


                                             日期：       年   月   日

六、投标报价明细表（分包号：**）

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品

名称
	品牌
	规格

型号
	产地
	交付期
	数量
	单位
	分项单价/元
	分项总价/元

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	投标总报价（人民币：元）
	


备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含货物本身价格、辅材、包装、运输、运杂、装卸、人工、产品损耗、配合协助图书加工编目上架等相关工作、售后服务及货物交付使用过程中涉及到的其他一切费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

七、中小（微）企业声明函（货物）（分包号：**）

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

八、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

	序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求
	响应情况（填报“响应或完全响应”）
	偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”）
	证明

材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日
1.凡响应文件中所投货物或服务，均应在此表中“偏离内容及说明”一栏中详细列出并说明理由（内容较多的可以标注见响应文件第几页）。响应偏离情况使用：正偏离、负偏离或无偏离标明。

2.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

3.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

4.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

5.上述表格行数不够，可自行添加。

九、项目组人员

项目组成员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	项目经理
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。
十、企业业绩
投标人承担类似项目业绩一览表

	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。
十一、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本
一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：                                                              

地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 

联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              

采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                              

事实依据：                                                                

法律依据：                                                                 

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                                                     

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

