招　标　文　件

- 项目名称：连云港市红十字中心血站献血大厅智能化采血服务设施采购项目

- 项目编号：JSZC-320700-JSXI-G2024-0007

- 采   购   人：连云港市红十字中心血站

- 采购代理机构：江苏协同项目管理有限公司

2024年 05 月 06 日

总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	19

第四章  采购需求	25

第五章  评标方法与评标标准	34

第六章  投标文件格式	37

第一章  投标邀请

受[连云港市红十字中心血站]的委托，江苏协同项目管理有限公司就[连云港市红十字中心血站献血大厅智能化采血服务设施采购项目]([JSZC-320700-JSXI-G2024-0007])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(连云港市红十字中心血站献血大厅智能化采血服务设施采购项目) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2024 年 05 月 28 日 09 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320700-JSXI-G2024-0007

2.项目名称：连云港市红十字中心血站献血大厅智能化采血服务设施采购项目

3.预算金额：220万元

4.本项目  设定  （设定/不设定）最高限价，最高限价为  220 万元。

5.采购需求(简介)：为提升为献血者服务能力，营造全市温馨的献血氛围，连云港市红十字中心血站拟订开展智能化采血服务设施的建设。连云港市红十字中心血站智能化采血服务设施基于现有站内新献血大厅的基础环境，通过智慧血站无纸化基础平台、采血大厅无纸化业务应用设备（站内）、智慧采血服务设施、站内智慧采血配套硬件、站内智慧采血配套设施的建设，围绕体检、初筛、采血等重点采血服务环节，通过智能化缩短献血者等候的时间，提高献血者服务能力和满意度，更好的激发社会力量参与到无偿献血中来，促使全市共同参与无偿献血工作的氛围逐步形成。

6.合同履行期限：30 日历天

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号文件精神，第1.2、1.3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子投标文件中，详见招标文件第六部分格式。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中心企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）等相关文件要求，本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购。（符合要求的供应商须提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效）。

4.本项目  不接受  联合体投标（接受/不接受）。

5.本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

（二）本项目的特定资格要求：无

- 三、获取招标文件

1.时间：2024年 05月 06 日至2024年 05 月 11 日23时59分。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。

②“苏采云”系统用户注册-获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上报名-下载采购文件(后缀名为“.kedt”)-将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具-制作响应文件--导出加密的响应文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。

③潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法:“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/。

④“CA数字证书”的获取:供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》。

⑤采购文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑥招标代理机构(采购代理机构)将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

⑦请潜在投标单位提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册>)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2024 年  05  月 28  日 09 点 00 分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本次招标采购不收取保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应文件处理。

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：　连云港市红十字中心血站

地址：　连云港市海州区朝阳中路 6 号

联系人：   于主任

联系方式：　0518-85516315

2.采购代理机构信息

名    称：江苏协同项目管理有限公司

地　址：　连云港市海州区朝阳东路30号312

联系人：  陈工

联系方式：　0518-85262399

- 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至连云港市财政局(海州区海连中路66号)西门向南约20米办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏协同项目管理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏协同项目管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理费：招标代理服务费按照苏招协[2022]2号文件标准计取。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4  供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“江苏协同项目管理有限公司”即可），联系地址：连云港市海州区朝阳东路30号312，联系电话：0518-85262399。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

33、支持绿色发展

本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

政府采购项目执行《财政部生态环境部工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）相关要求。

落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

第三章  合同文本

连 云 港 市 政 府 采 购

合  同

合同编号：

采购人：

中标人：

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

连云港市政府采购合同

甲方：连云港市红十字中心血站

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据年月日            项目（标段编号：           ）的采购结果，签订本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：_______________元（¥_____________）。

（详见投标报价表）

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、履约保证金

6.1本项目不收取履约保证金。

七、质保期和质保金

7.1 质保期       年（自交货验收合格之日起计）。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：。

8.2 交货方式：。

8.3 交货地点：。

九、合同款支付

9.1 付款方式： 。

9.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十、质量保证及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

10.3 测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告，甲方验收签字确认。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，甲方需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由中标供应商立即予以更换，不得拒绝和延误。

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

11.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；安装调试费用由中标供应商负责。

11.5 对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，并出具验收报告，相关费用由甲乙双方协商解决。

十二、货物包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、争议解决

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）供货清单和分项价格表

（2）技术规格

（3）乙方报价函的内容及其澄清内容

（4）其他与本合同相关的资料

（5）本合同适用的特殊条款

16.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.4本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份、见证方及财政监管部门各执一份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

第四章  采购需求

项目属性:货物类项目。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本项目需求中标注★号的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则投标无效。

- 3、根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

4、本项目核心产品为： 智能采血系统 。

- 一、项目概况

为提升献血者服务能力，营造全市温馨的献血氛围，连云港市红十字中心血站拟订开展智能化采血服务设施的建设。连云港市红十字中心血站智能化采血服务设施基于现有站内新献血大厅的基础环境，通过智慧血站无纸化基础平台、采血大厅无纸化业务应用设备（站内）、智慧采血服务设施、站内智慧采血配套硬件、站内智慧采血配套设施的建设，围绕体检、初筛、采血等重点采血服务环节，通过智能化缩短献血者等候的时间，提高献血者服务能力和满意度，更好的激发社会力量参与到无偿献血中来，促使全市共同参与无偿献血工作的氛围逐步形成。

- 二、货物（标的）采购清单

| 序号 | 类型 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧血站无纸化基础平台 | 电子签名CA认证根服务器系统 | 1套 |
| 2 |  | 人脸识别综合计算服务系统 | 1套 |
| 3 |  | 智慧采血工作组工作站 | 1套 |
| 4 |  | 电子档案管理系统 | 1套 |
| 5 | 采血大厅无纸化业务应用设备 （站内） | 无纸化体检征询登记一体机 | 2套 |
| 6 |  | 无纸化初筛登记一体机 | 6套 |
| 7 |  | 无纸化采血登记一体机 | 10套 |
| 8 |  | 献血者身份识别核验终端 | 8套 |
| 9 | 智慧采血服务设施 | 自助取号综合查询系统 | 2套 |
| 10 |  | 队列叫号综合展示系统 | 2套 |
| 11 |  | 服务窗口展示系统 | 8套 |
| 12 |  | 爱心献血互动留影墙系统 | 1套 |
| 13 | 站内智慧采血配套硬件 | 智能采血系统（核心产品） | 1套 |
| 14 |  | 无偿献血引导机器人 | 1台 |
| 15 |  | 智慧体检一体机 | 1套 |
| 16 | 站内智慧采血配套设施 | 定制化采血配套采血桌椅 | 1套 |
| 17 |  | 定制化操作台 | 1套 |
| 18 |  | 其他配套 | 1项 |

- 三、货物（标的）技术参数及功能指标

1、电子签名CA认证根服务器系统（1套）

| 序号 | 项目 | 货物技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | ▲本地化部署 | 采用的电子签名CA认证根服务器系统需支持血站本地化部署，确保关键业务数据在调用CA认证过程中不进入非安全的外网环境。（投标人具备第三方CA机构提供的电子认证授权书及CA认证服务本地化部署说明） |
| 1.2 | 集软硬件一体化的移动签名平台 | 需以移动CA数字证书全生命周期安全管理和可信应用为核心，提供跨平台、跨设备的身份认证、电子签名、电子签章、数据加解密等安全应用； |

2、人脸识别综合计算服务系统（1套）

| 项目 | 货物技术要求 |
| --- | --- |
| 人脸识别算法 | 包含人脸检测、人脸特征提取、人脸识别、人脸对比和人脸检索； |
| 人脸注册图片国标校验算法 | 包含图片质量检测、检测眼睛、闭眼检测、照片过亮/光线不均/过暗检测、人脸姿势检测和活体检测； |
| 人脸识别标准对接 | 人脸识别,根据照片返回识别人员信息； |
|  | 比对两张图片是否有人脸和相似度； |
|  | 根据照片【base64】识别信息1:m； |
|  | 人脸比对,传入照片和idNo返回照片与人员信息的相似度； |
| 人脸识别系统管理 | 人脸信息库； |
|  | 人脸识别信息； |
|  | 人脸识别报表； |
|  | 人脸识别信息查询； |
|  | 人脸识别信息统计； |

3、智慧采血工作组工作站（1套）

| 项目 | 货物技术要求 |
| --- | --- |
| 设备管理 | 终端设备注册与监控，对采血点所有终端设备进行注册，监控终端设备运行状况； |
| ▲现场采血工作 | 采血点现场采血工作，包括采集人次、血量，体检、初筛和采血各岗位工作完成情况，采血现场各种异常情况，血液、标本移交情况；采血点现场采血工作列表详情，包括血液采集统计详情，血液采集工作情况，血液采集异常情况和采血工作核对表；（需提供以上每个业务操作的系统功能界面截图） |
| 工作报表 | 查看、打印或导出血液交接单、标本交接单等工作报表； |
| 新增无纸化采血对接 | 保持现有安全输血标准化系统各项功能操作不变，构建全新接口服务，采用最新restful api接口规范、基于https协议和json数据交换格式，安全、高效且方便各种应用程序调用；（需提供基于现有安全输血标准化系统实现采血无纸化系统业务所需的所有Restful接口文档以供查验） |
|  | ▲基于https协议进行安全传输，所有操作页面基于h5非原生开发，支持跨平台；（提供可运行的h5页面地址、账号和密码以供查验） |
|  | 需支持全血采集流程:首页->身份核查->开始采血->同源核对->结束采血->采血登记；（需提供以上每个业务操作的系统功能界面截图） |
|  | 需支持单采采集流程:首页->身份核查->管路安装(可选)->管路检查（可选）->同源核对->机采巡检（可选）->机采登记->管路卸载（可选）； |

4、电子档案管理系统（1套）

| 项目 | 货物技术要求 |
| --- | --- |
| 本地化部署 | 需实现血站本地化部署电子档案管理系统，确保电子档案信息安全可控； |
| 电子档案生成 | 需通过应用系统与CA认证系统整合，灵活便捷的模板配置、虚拟打印技术和电子签章技术等，通过规范管理流程和服务接口，支持纸质档案电子化，并支持对原始登记档案记录的电子文件加密，需支持每份文档的唯一性登记及不可篡改，整个业务操作过程可追溯； |
| 电子档案标识 | 每份电子表单有唯一的CA签名值、签名唯一序列号； |
| 电子档案查询 | 需按献血日期、献血者证件号码或献血码等条件检索电子表单，可查看具体、打印或导出pdf； |
| 电子档案追溯 | 每一份电子表单的生成过程需可追溯，包括献血接待（体检）、献血前血液检测（初筛）、血液采集（采血）和后续各个修改变更环节产生的电子表单；（需提供以上每个业务操作的系统功能界面截图） |

5、无纸化体检征询登记一体机（2套）

| 项目 | 货物技术要求 |
| --- | --- |
| 外观和支架 |  |
| 外观 | 采用医疗抗菌材质； 屏幕尺寸：≥10寸； 符合采血场景：便于识别医疗污渍，整体颜色不超过两种、不超过2种、且采用浅色调； |
| 支架 | 底部可以360度旋转，上下可以180度调整； 采用铝合金材质，表面阳极化处理，容易清洁、防指纹； 需支架整体防滑处理； |
| 性能参数 |  |
| 处理器 | ≥8核 ≥2.0GHz |
| RAM | ≥4GB |
| ROM | ≥64GB |
| 重量（含电池） | 不超过800g |
| 电池容量 | ≥9000mAh，典型工作时长≥10小时； |
| 充电方式 | 需支持PE2.0快充，支持座充 |
| 键盘 | 需不少于12个实体按键，且支持自定义键值 |
| 通知方式 | 声音、震动、LED提示 |
| 防尘防水 | ≥IP65 |
| 跌落 | 6面需可承受1米高度跌落到水泥地面的冲击 |
| 静电防护 | ±16kV 空气放电，±8kV 接触放电 |
| 条码扫描 | 支持扫描一、二维码条码 |
| 身份核验硬件集成 | 身份证模块：需支持二、三代身份证离线识读，且兼容四种芯片的身份证，需支持外国人永久居留身份证离线识读，支持港澳台永久居留身份证离线识读； |
|  | ▲需集成CA免密授权功能，实现工作人员CA PIN码录入和核验，核验通过相关操作应用该工作人员电子签名：通过硬件身份证核验模块，同时支持献血者在线、离线模式下的人证比对；（需提供免密授权的系统功能界面截图） |
|  | 摄像头：后置≥1300万自动对焦摄像头；高亮度LED闪光灯， 前置≥500万定焦摄像头 |
|  | 需支持工作人员人脸注册，支持工作人员刷脸自动识别登录; |
|  | 需支持扩展接入“人脸识别核验终端”： 需与“人脸识别核验终端”集成，实现在线填表献血者刷脸自动身份识别； |
| 软件支持 | 需满足血站“采血无纸化系统”的“无纸化体检征询登记系统”各项功能正常运行。 |

6、无纸化初筛登记一体机（6套）

| 项目 | 货物技术要求 |
| --- | --- |
| 外观 | 采用医疗抗菌材质； 屏幕尺寸：≥6寸；需符合初筛登记场景：便于识别医疗污渍，整体颜色不超过两种、不超过2种、且采用浅色调； |
| 性能参数 |  |
| 处理器 | ≥8核 ≥2.0GHz |
| RAM | ≥4GB |
| ROM | ≥64GB |
| 触摸屏 | 5点电容触摸屏 |
| 重量（含电池） | 不超过388g |
| 电池容量 | ≥6000mAh，可拆卸离子聚合物电池3.8V； |
| 充电方式 | 需支持PE2.0快充，支持座充 |
| 通知方式 | 需支持声音、震动、LED提示 |
| 跌落 | 6面需均可承受1.2米高度跌落到水泥地面的冲击 |
| 身份核验硬件集成 | 身份证模块：需支持二、三代身份证离线识读，且兼容四种芯片的身份证，需支持外国人永久居留身份证离线识读，支持港澳台永久居留身份证离线识读； |
|  | 摄像头：后置≥1300万自动对焦摄像头；高亮度LED闪光灯，前置≥500万定焦摄像头 |
|  | 支持工作人员人脸注册，支持工作人员刷脸自动识别登录; |
|  | 支持扩展接入“人脸识别核验终端”：实现与“人脸识别核验终端”集成，实现在线填表献血者刷脸自动身份识别。 |
| 软件支持 | ▲投标人需承诺能够满足现有血站“采血无纸化系统”的“无纸化初筛登记系统”各项功能正常运行。 |

7、无纸化采血登记一体机（10套）

| 项目 | 货物技术要求 |
| --- | --- |
| 外观 | 采用医疗抗菌材质； 屏幕尺寸：≥6寸； 需符合采血登记场景：便于识别医疗污渍，整体颜色不超过两种、不超过2种、且采用浅色调； |
| 性能参数 |  |
| 处理器 | ≥8核 ≥2.0GHz |
| RAM | ≥4GB |
| 重量（含电池） | 不超过388g |
| 电池容量 | ≥6000mAh，可拆卸离子聚合物电池3.8V； |
| 充电方式 | 需支持PE2.0快充，支持座充 |
| 条码扫描 | 需支持一、二维码扫描 |
| 身份核验硬件集成 | 身份证模块：需支持二、三代身份证离线识读，且兼容四种芯片的身份证，需支持外国人永久居留身份证离线识读，支持港澳台永久居留身份证离线识读； |
|  | 需集成CA免密授权功能，支持工作人员CA PIN码录入和核验，核验通过相关操作应用该工作人员电子签名：需通过硬件身份证核验模块，同时支持献血者在线、离线模式下的人证比对； |
|  | 摄像头：后置≥1300万自动对焦摄像头；高亮度LED闪光灯，前置≥500万定焦摄像头 |
|  | 需支持工作人员人脸注册，支持工作人员刷脸自动识别登录; |
|  | 需支持扩展接入“人脸识别核验终端”：实现与“人脸识别核验终端”集成，实现在线填表献血者刷脸自动身份识别。 |
| 软件支持 | 需能够满足血站“采血无纸化系统”的“无纸化采血登记系统”各项功能正常运行。 |

8、献血者身份识别核验终端（8套）

| 项目 | 货物技术要求 |
| --- | --- |
| 外观 |  |
| 屏幕尺寸 | ≥8 英寸 |
| 性能参数 |  |
| CPU | 采用国产化CPU |
| 分辨率 | 不低于1280*800 |
| LED | 白光，RGB 摄像头补光光源，SDK 中具备控制接口 |
| 电源 | 12V/2A |
| 电源适配器 | 输入 AC 220V 输出 DC 12V 2A |
| 身份核验硬件集成 | 双目摄像头： RGB ≥200 万像素，支持宽动态，动态范围 115dB，强光； IR ≥130 万像素，支持宽动态，动态范围 82dB，强光； |
|  | 需支持活体检测 |
|  | ▲内置“人脸识别身份核验系统”，系统符合 GB/T 31488—2015安全防范视频监控人脸识别系统技术要求，GB/T 35678—2017 公共安全人脸识别应用图像技术要求；（投标人需提供具第三方检测机构出具的软件测试验证报告） |
|  | ▲投标人需承诺支持与“无纸化体检征询登记一体机”或“无纸化初筛/采血登记一体机”集成，实现献血者刷脸自动身份识别； |

9、自助取号综合查询系统（2套）

| 项目 | 货物技术要求 |
| --- | --- |
| 重量 | 不超过45kg |
| 屏幕尺寸 | ≥17英寸 |
| 通信方式 | 430-500MHZ无线通信 |
| 供电方式 | 220V独立供电 |
| 内置无偿献血自助服务系统 | 需支持通过刷身份证、输入手机号及验证码、扫描二维码、人脸识别取号 |
|  | 需支持判断献血者是否已经取过号 |
|  | 需支持与排队叫号系统联动，将献血者取号数据进行同步，加入排队队列 |

10、队列叫号综合展示系统（2套）

| 项目 | 货物技术要求 |
| --- | --- |
| 显示大屏 |  |
| 面板尺寸 | ≥65寸 |
| 显示模式 | 16:9，横屏 |
| 最大分辨率 | 不低于1920*1080 |
| 处理器 | 双核，主频≥1.8GHz |
| 内存 | ≥4G |
| 存储 | ≥128G |
| 内置排队叫号显示系统 | 系统需支持获取取号排队情况，显示当前叫号号码与对应人员姓名（脱敏），对过号后重新呼叫、有预约、捐献全血、捐献血小板的人员有标识显示； |
|  | 需支持显示部分当前等待中人员及其排队情况、对应号码和标识； |
|  | 需支持显示已过号的号码； |
|  | 需支持显示截止目前为止的今日预约数量、今日体检数量、今日初筛数量和今日献血数量； |
|  | 需支持叫号时显示叫号弹窗； |
| 内置数字标牌内容播放系统 | 需通过集中控制管理，实现播放内容的集中发布及管理； |

11、服务窗口展示系统（8套）

| 项目 | 货物技术要求 |
| --- | --- |
| 面板尺寸 | 尺寸不低于32寸 |
| 处理器 | ≥四核，≥1.8GHz |
| 内存 | ≥2G |
| 存储 | ≥16G |
| 输入电源 | DC12V |
| 内置叫号窗口显示系统 | 需支持显示当前叫号人员号码、姓名（脱敏）、对应标识 |
|  | 需支持显示等待中人员号码、姓名（脱敏） |
|  | 需支持显示已过号号码 |
|  | 需叫号时支持弹窗显示当前叫号人员信息 |

12、爱心献血互动留影墙系统（1套）

| 项目 | 货物技术要求 |
| --- | --- |
| 显示 | 不低于55寸，显示面积1209.8×680.4 mm，TFT-LCD显示屏 |
| 最大分辨率 | 不低于3840*2160 |
| 处理器 | 不低于六核，主频不低于1.8GHz |
| 内存 | ≥ 4G |
| 电源 | AC100V~240V，50/60Hz |
| 内置留影墙系统 | ▲需支持献血者拍照上传的照片在大屏幕上滚动实时刷新播放，支持同社会化留影墙系统手机端实时同步。（需提供设备界面与手机端上传功能界面截图） |
| 内置数字标牌系统 | 需实现应用远程管理与更新 |

13、智能采血系统（核心货物，1套）

| 项目 | 货物技术要求 |
| --- | --- |
| 自动贴标功能 |  |
| 自动打印条码 | 需实现献血条码自动打印，支持的条码种类包括：CODE128、CODE92、CODABAR、ITF、CODE39、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、UPC-E、UPC-A等，打印条码中同时可包含血型、试管种类文字描述、流水号等多种专用信息，另外条码位数可进行灵活设置，并可根据客户需求定制开发特殊条码 |
| ▲自动贴标及分配 | 需通过机械手自动实现试管探测、抓取、转动、条码粘贴、核对以及分拣至左右两侧的放置位，从而实现真正全自动贴标及分配，避免人工操作失误；（需相关产品彩页及现场实际工作照片证明） |
| 全自动抓手 | 需代替人工实现抓放留样试管、试管贴标、条码核对、分拣转移等一系列操作 |
| 条码防错 | 需具有条码防错功能，可设置条码位数，当录入错误条码时软件将提示错误并且无法开始采血流程；条码检测错误进行语音报警； |
| 核对条码信息 | 需由自动贴标模块完成贴标的留样试管，可通过机械手自动完成条码信息同源核对，核对通过的进入下一流程；同源核对不符的试管由机械手抓回等待位，可有效避免误用 |
| 补打条码 | 需具有补打条码功能，在条码打印错误或者有其他需要时，可另外单独进行打印贴标 |
| 检测留样管种类 | 需可通过CCD视觉检测留样试管类型，避免填装试管将种类对应错误 |
| 自动留样功能 |  |
| 自动留样 | 需配备双通道自动留样模组，可通过三套机械手相互配合，实现留样试管的自动摇匀、留样管条码核对、留样质量判定、留样试管自动分拣，从而真正实现全自动留样，无需人工操作 |
| 全自动抓手 | 需代替人工实现抓放留样试管、同源核对、自动分拣等一系列操作 |
| 留样管摇匀 | 标准设定情况下留样管摇匀为摇摆120°，连续摇匀8次；摇匀速度和次数均可通过软件设定，可以保证留样管混匀规范性，需有效避免血液凝集； |
| 留样管条码核对 | 需通过自动机械手将留样试管抓取到条码核对位，自动对留样管条码进行核对 |
| 留样质量判定 | 需通过自动机械手将留样试管抓取到留样质量判定位，可通过CCD实现视觉留样血量及留样质量判定的功能 |
| 留样管自动分拣 | 需由机械手对留样完成的试管进行识别确认，将合格的留样管自动分拣传出 |
| 自动热合功能 |  |
| 自动热合 | 需配备1通道热合模块，均可独立完成自动热合工作；需采用进口热合芯，热合速度快，性能好，寿命长 |
| 热合保护 | 需具有热合闭盖保护功能，可防止异物掉落至热合口 |
| 数字智能采血秤 |  |
| 数字智能采血秤 | 配备不低于2台数字智能采血秤，≥7英寸高清液晶触摸显示屏，支持独立的嵌入式操作系统，可随智能采血系统协同工作，也可独立完成采血任务。 |
| 采血误差 | 实际采血量误差≤±1ml |
| 摇摆频率 | 30±2次/min；可通过软件设定 |
| 常规报警功能 | 需支持采血结束报警、低流速报警、高流速报警、采集时间过长报警（与采集预设量自动关联）、未检测到血袋报警、数据储存超量报警，剩余电量过低报警、托盘取下报警、采血准备未就绪报警、血袋规格错误、空袋重量异常报警 报警功能启用可自主设定；报警时伴有语音播报提醒； 需具有误操作弹框提示及二次确定功能。 |
| 特有报警功能 | 采血重量增加异常报警，能够防止采血过程中外力或物品掉入托盘对采血量造成影响，避免造成采血事故 |
| 人为操作失误报警 | 需能够对标签校对不符报警、精确测量停摆超时报警等因为操作者失误造成的异常及时进行报警，避免造成采血事故 |
| 仪器故障报警 | 需对托盘摆动故障报警、外力撞击托盘报警等因为仪器问题造成的异常及时进行报警，避免造成采血事故 |
| 采血量预设 | 需支持200/300/400ml |
| 采血质量控制 | 采血时间过长报警与采血预设量200ml/300ml/400ml自动关联，且采血超时的报警时间可自由设置 |
| 采血质控曲线 | 需实时显示采血质控曲线，进行采血过程监控，并可根据曲线变化进行异常情况分析判断；并可通过数据记录进行追溯； |
| 操作界面 | 覆膜式按键控制+液晶触控屏 双操控界面；按键具备良好触摸反馈和按键音效反馈 |
| 液晶屏显示 | 液晶触控屏显示：重量、采血量、流量、计时、起始时间、 暂停时间、预设采血量、工号 、血袋条码、采血流程导引图标、电量、实时时间、wifi信号。 |
| 电源适配器 | 输入100～240VAC，50/60Hz，1.4A；输出24VDC，5.0A，120W MAX |
| 内置电池 | 需内置充电电池，容量≥6AH，遇应急情况最高可运行8小时；另外可增配外接备用充电电池，容量≥5.6AH。 |
| 采血信息记录存储 | 每条献血记录包含采血信息26项： 采血时间、采血日期、护士工号、寻表条码、采血状态（合格或不合格）、是否上传、血袋条码、血袋批次、血型、方位码1~10、采血时长、暂停时间、平均流速、开始时间、结束时间、预设量、实采量、警告信息、采血曲线等。 |
| 工作模式 | 需具有基本模式、数据模式，用户可根据需要进行快速切换，适合不同的工作场景； |
| 数据转移方式 | 存储器手动转移、无线实时自动转移、无线实时非自动转移三种方式 |
| ▲深度联网功能 | 设备需支持单独与血站现有采供血业务系统深度联网实现信息交互，包含身份核查、条码核对和采集信息实时上传（中标人需承担与血站现有安全输血标准化系统对接的费用，提供承诺函加盖投标人公章） |
| 智能操作系统 |  |
| 数据存储 | 需记录多种信息：血袋条码、采血量、血型、采血开始时间、采血结束时间、采血时长、采血端、操作人、留样条码、留样完成时间，便于对采血过程进行信息追溯。 |
| 数据联网 | 需具备无线管理和联网功能，一台设备完成采血过程多项工作；软件系统可以和站内服务器系统实现联网通讯和数据传输。 |
| 其他功能 |  |
| 视觉身份核对 | 双侧拍摄模组，可进行身份信息同源核对，避免换位造成信息交叉错乱；并且具备离网识别功能，不需联网也可区分献血者 |
| 支持RFID同源核对 | 需支持高频RFID可对血袋、血辫、标本管献血条码进行同源核对，普通RFID（1处）可进行操作者登录和识别； |
| 试管仓 | 配备不低于132孔试管仓，可一次性预置不低于132个标本管供采血流程使用。试管仓为一体抽拉式，操作便捷，内部装有电控机械锁，可有效防止误操作。 |
| 灯光设计 | 具有仪器状态流水灯、取管照明灯、留样状态灯、热合状态灯等5种灯光提示，可通过灯光提示信息直观监控设备运行状态和运行进度。 |
| 置物功能 | 顶部配有大容量储物空间，周边有挡边设计，减少物品掉落风险。 |
| 语音播报 | 需具备中文语音播报功能，在不同采血阶段可播报相应语音内容，播报内容可按需设置生成。 |

14、无偿献血引导机器人（1台）

| 项目 | 货物技术要求 |
| --- | --- |
| 性能参数 |  |
| 屏幕尺寸 | ≥14英寸 |
| 分辨率 | FHD(1920*1080) |
| 头部拍照摄像头 | 不低于1个，13M高清摄像头，需支持拍照、视频通话 |
| 广角彩色摄像头 | 不低于1个 |
| 导航传感器 | 需支持回充摄像头、重定位摄像头、激光雷达 |
| 充电时间 | 关机充电：≤4.5小时 |
| 安全 | 无负载无输出电压；支持短路保护； |
| 回充距离 | ≥1.3米 |
| 支持地面 | 地板、水泥、大理石、硬地毯 |
| 功能参数 |  |
| 迎宾接待 | 人体识别距离不低于3米，自主接待访客，需支持引导至站内二楼献血大厅。 |
| 智能问答 | 需具备基础闲聊功能，后台问答库可以根据场景需要进行录入和不断优化。 |
| 引领带路 | 适应大堂、走廊、地毯等室内场景，单层建图面积不低于500平米。完成建图后，机器人可以带人去不同地图中标注过的地方。 |
| 导览讲解 | 自由规划多条讲解路线及讲解点，需支持视频、图片和语音互动。 |
| 自主充电 | 一次充电满负荷工作不低于6小时，自主回充，可真正实现无人值守。 |

15、智慧体检一体机（1套）

| 项目 | 货物技术要求 |
| --- | --- |
| 整体功能要求 | 体检一体机可自动读取并记录体检数据，需支持献血者身份验证、基础体格检查、健康征询、献血登记表及其打印功能； |
|  | 设备需与采供血业务系统整合，实时实现献血者是否适宜查证、健康征询、一般体格检查和个人基本信息登记； 投标人需承诺与血站现有血液信息管理系统数据无缝对接。 |
| 详细技术要求 | 设备规格为不低于长1.2m*宽0.8m*高2.4m，（+-0.2m）； |
|  | 本设备身高体重测量范围需为30cm—210cm，精度值±1cm，其准确度等级达到三级；称重范围：1kg—200kg ，精度±0.1kg； |
|  | 本设备血压静态压力测量范围：0mmHg~295mmHg(0.0kPa~39.33kPa) ，最大允许误差±3mmHg(±0.4kPa)。 |
|  | ▲本设备需内置以上身高、血压、体重、基本生理参数管理软件，投标人需提供该模组生产厂商授权，该软件需具备《医疗器械注册证》。 |
|  | ▲设备内置“人脸识别身份核验系统”，系统需符合 《GB/T 31488—2015安全防范视频监控人脸识别系统技术要求》，《GB/T 35678—2017 公共安全人脸识别应用图像技术要求》，投标人需提供公安部颁发软件测报告。 |

16、定制化采血配套采血桌椅（1套）

1.采血椅（全血及机采）

投标人需提供全血采血椅20个，机采采血椅14个，采血椅需为真皮电动可躺单人位采血椅，内部需为高密度回弹海绵。

2.采血桌（全血及机采）

投标人需提供定制全血采血桌10个，具体尺寸以用户实际需求为准。

17、定制化操作台（1套）

1.全血大采血桌

投标人需提供定制全血大采血桌1个，尺寸长*宽*高：≥3.5m*1m*0.8m，材质为实木颗粒板柜体，投标人需承诺实现现场电位的安装及改造适配，具体以用户实际需求为准。

2.全血操作桌

投标人需提供定制全血操作桌1个，实木颗粒板柜体，要边柜，投标人需承诺实现现场电位的安装及改造适配，具体以用户实际需求为准。

3.全血小采血桌

投标人需提供全血定制化桌2个，尺寸：长*宽*高：≥2.5m*1,m*0.8m，投标人需承诺实现现场电位的安装及改造适配，具体以用户实际需求为准。

4.机采大采血桌

投标人需提供定制机采大采血桌1套，尺寸长*宽*高：≥4m*0.6m*0.8m，需配绿植装饰，2段式，具体以用户实际需求为准。

18、其他配套（1项）

1.休息区采血沙发

投标人需提供定制沙发组（2组）（二楼等待区及中间等待区），具体以用户实际需求为准。

2.窗帘一批

投标人需提供定制遮光窗帘，1批，（二楼大厅窗帘，机采必须要遮光，全血不一定要遮光），具体以用户实际需求为准。

3.工程施工及配套辅材

电力改造及现场施工辅材1项，包含本项目中所有的设备设施安装中对站内进行工程施工改造、所需的插座面板、地面改造、电路需采用PPR管及配套管件，人工穿管布线，定位、开线槽，穿线入盒、埋管连接、定位安装等费用。

三、商务条款

★1、交货期：合同签订之日起30天内完成安装调试，达到预期效果并通过验收。

2、售后服务要求

中标人须提供7*24的实时电话技术支持，接到故障通知报修后需30分钟响应、4小时内达到现场处置；重大故障应于48小时内修复。 中标人在质保期内需每季度对系统进行一次例行巡检，并提供巡检报告。

3、付款方式：合同签订后15个工作日内, 甲方支付乙方合同价的30%；设备到货后15个工作日内，甲方支付乙方合同价的40%；全部设备调试完成并成功运行一个月并通过由甲方组织的验收后15个工作日内，甲方支付乙方剩余合同价的30%。

注：付款时，乙方应提供正规发票（因发票问题而导致无法正常付款的，责任由乙方承担）。

4、培训要求

投标人根据招标文件制定的目标和范围，在投标文件中提交培训方案，明确培训内容、培训时间、培训次数及培训材料等。对整体项目系统的操作及管理、简单的软硬件故障处理进行现场培训，次数不少于2次。提供技术人员现场进行技术培训，培训内容为涵盖设备的安装、调试、使用和维护，次数不少于2次。 培训地点：甲方指定地点；培训方式：分批次集中培训，达到熟练掌握程度；培训内容：投标人必须提供满足系统建设、管理、使用等要求的技术培训服务，并达到预定的培训目标；培训范围：投标人必须提供系统管理人员、系统操作人员等相关人员的培训。

★5、整体项目质保期：一年，其中核心货物质保期需为三年。

6、供应商应提供布局示意方案，方案应以令人信服的方式说明其实现的可能性，方案需基于“参考示意图一：献血者门厅前室”和“参考示意图二：献血者大厅（二楼）”提供布局示意图。布局示意图需基于现有站内新献血大厅的基础环境，通过对无纸化体检征询登记一体机、无纸化初筛登记一体机、无纸化采血登记一体机、献血者身份识别核验终端、自助取号综合查询系统、队列叫号综合展示系统、服务窗口展示系统、爱心献血互动留影墙系统、智能采血系统（核心货物）、无偿献血引导机器人、智慧体检一体机、定制化采血配套采血桌椅、定制化操作台等进行布局示意，布局示意图需围绕体检、初筛、采血等重点采血服务环节设计。

参考示意图一：献血者门厅前室

参考示意图二：献血者大厅（二楼）

★7、总体技术要求：本项目“智慧血站无纸化基础平台”、“采血大厅无纸化业务应用设备（站内）”、“智慧采血服务设施”、“站内智慧采血配套硬件”中所有业务应用数据均需同目前站内使用的安全输血标准化系统无缝衔接并存储，以确保数据安全，投标人需承诺本项目中相关设备均能够实现与血站现有安全输血标准化系统的数据实现对接，相关费用对接费用由投标人承担，投标人需提供承诺函并加盖投标人公章。

- 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 货物名称 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧血站无纸化基础平台 | 电子签名CA认证根服务器系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 |  | 人脸识别综合计算服务系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 |  | 智慧采血工作组工作站 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 |  | 电子档案管理系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | 采血大厅无纸化业务应用设备 （站内） | 无纸化体检征询登记一体机 | 工业 |
| 6 |  | 无纸化初筛登记一体机 | 工业 |
| 7 |  | 无纸化采血登记一体机 | 工业 |
| 8 |  | 献血者身份识别核验终端 | 工业 |
| 9 | 智慧采血服务设施 | 自助取号综合查询系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 10 |  | 队列叫号综合展示系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 11 |  | 服务窗口展示系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 12 |  | 爱心献血互动留影墙系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 13 | 站内智慧采血配套硬件 | 智能采血系统（核心产品） | 软件和信息技术服务业 |
| 14 |  | 无偿献血引导机器人 | 工业 |
| 15 |  | 智慧体检一体机 | 工业 |
| 16 | 站内智慧采血配套设施 | 定制化采血配套采血桌椅 | 工业 |
| 17 |  | 定制化操作台 | 工业 |
| 18 |  | 其他配套 | 工业 |

- 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实（专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评价指标和分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格得分 （30分） | 满足招标文件要求且投标最低的为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）*30 |  |  |
| 2 | 技术得分 （61分） | 技术要求响应 | 39分 | 按照投标人提供的技术规格偏离表及证明材料进行打分，投标人需如实填写偏离表，完全符合招标要求的得39分；标▲的为重要参数，每有一项负偏离的扣2分；未标▲的为一般参数，每有一项负偏离的扣1分；扣完即止。 |
|  |  | 实施方案 | 8分 | 对投标人提供的实施方案进行评分。（1）安装方案、人员安排、工期安排及保证措施、质量保证及安全措施、关键技术、工艺处理等方案详细、合理、科学的，得6-8分；（2）安装方案、人员安排、工期安排及保证措施、质量保证及安全措施、关键技术、工艺处理等方案较详细、较合理、较科学的，得3-5分；（3）安装方案、人员安排、工期安排及保证措施、质量保证及安全措施、关键技术、工艺处理等方案不详细、不合理、不科学的，得1-2分；（4）没有实施方案或实施方案不可行的，不得分。 |
|  |  | 布局示意方案 | 6分 | 对投标人提供的布局示意方案进行评分。（1）布局完全满足招标需求，布局合理，符合血站业务流程，可行性强的，得5-6分；（2）布局符合招标需求，布局合理，可行性一般的，得3-4分；（3）布局符合招标需求，布局不合理，不可行性，得1-2分；（4）没有设计方案的，不得分。 |
|  |  | 售后服务 | 8分 | ①根据投标人针对本项目提供的售后服务方案进行评审：（1）其方案全面合理、针对性强、响应迅速、服务人员配备齐全，完全满足本项目要求的得4-6分；（2）内容全面合理、针对性强，能基本满足采购要求得1-3分；（3）内容不完整，可能无法满足采购要求或未提供的不得分。 ②投标人承诺中标后在江苏省设立服务中心的得2分，本项最高得2分。（提供服务中心在江苏省相关采供血机构的备案证明的，应提供原件扫描件；提供承诺的，应提供承诺函加盖投标人公章）。 注：提供售后服务承诺书扫描件上传至电子投标文件。 |
| 3 | 商务得分 （9分） | 资质证书 | 4分 | （1）投标人需具备ISO9001质量管理体系认证证书及ISO27001信息安全管理体系认证证书，认证范围涵盖医疗卫生行业计算机软件的开发相关内容，每提供1个证书得2分，最高得 4分，未提供不得分。 |
|  |  | 软件著作权 | 3分 | 投标人具有类似采血联网管理、血液智能核对或射频识别（RFID）血液溯源相关的软件著作权，每有一个得1分，最高得3分。 注：1、投标文件中提供有效期内的软件著作权登记证书电子件，未提供不得分；2、同一类型的不重复计分。 |
|  |  | 业绩 | 2分 | 投标人需具备2020年1月1日至今的类似案例相关业绩，并提供合同关键页扫描件及中标通知书。每提供1份得1分，最高得2分；未提供或资料不齐全的不得分。 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

十、中小企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年无需提供

提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

1、主要设备证明材料：

2、主要专业技术能力证明材料：

声明人（盖章）：

日期：  年   月  日

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附法定代表人与委托代理人身份证明正反面电子件。

- 八、投标函

致：连云港市红十字中心血站

根据贵方的              号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致： 连云港市红十字中心血站

我方 供应商名称 参加               （项目编号：           ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

十、中小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。