目    录

第一章 招标公告………………………………………………1

第二章 投标人须知……………………………………………5

一、投标人须知前附表………………………………………5

二、总则………………………………………………………6

三、招标文件…………………………………………………7

四、投标文件…………………………………………………8

五、开标及资格审查…………………………………………13

六、评标………………………………………………………14

七、定标………………………………………………………17

第三章   招标内容及要求……………………………………22

第四章   评标办法及评分标准………………………………40

第五章   合同主要条款………………………………………45

第六章   投标文件及格式……………………………………52

- 第一章 招标公告

项目概况 建湖县2025年智能交通管控设施升级项目的潜在投标人应在“政府采购一体化平台（苏采云）”获取招标文件，并于2025年8月28日09:00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320925-SDGC-G2025-0005

项目名称：建湖县2025年智能交通管控设施升级项目

预算金额：预算金额为680.62万元，高于该最预算金额的作无效标论处

最高限价：/

采购需求：建湖县2025年智能交通管控设施升级项目，主要针对县域拥堵路口升级“现在时”信控系统采购及安装，具体内容详见第三章招标内容和要求。

供货期：合同签订后60日历天内供货、安装、调试完成并通过验收。

质保期：三年

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见招标文件）；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.政策采购促进中小企业发展；

2.政府采购促进残疾人福利单位发展；

3.政府采购促进监狱和戒毒企业发展；

4.政府采购鼓励采购节能环保产品；

5.为鼓励中小企业发展，如中标企业为中小企业，则由该企业负责所有项目的运营;如中标企业为非中小企业，则中标企业须将不低于总项目30%的份额，其中预留给小微企业的比例不低于60%，分包给具有相关相应能力的中小企业，由中标企业统一管理;

6.政府采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品：严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品；

7.执行投标产品的商品包装、快递包装相关政策：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）”执行；

8.执行数据中心采购相关政策：若涉及到数据中心采购，应按照“关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）”执行。

（三）本项目特定资格要求：

1.投标申请人应是中华人民共和国境内注册的供应商；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1. 招标文件获取截止时间：2025年8月28日08:59:59（北京时间）

2. 地点：苏采云系统。

3. 获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“苏采云”系统供应商操作指南详见盐城市政府采购网-办理指南下载《江苏省政府采购管理交易系统 (苏采云)供应商操作指南》）。

3.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持意源CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的意源CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

4.文件售价：免费。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.线上提交投标文件截止时间：2025年8月28日09:00分（北京时间）

2.线上开标时间：2025年8月28日09:00分

3.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

2. 投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单。

2.1提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

2.2投标人递交无竞争力投标文件的。

3.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

4.因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

5. 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：建湖县公安局

地址：建湖县公安路1号

联系电话：13705116862

2. 采购代理机构信息

名称：江苏森达工程项目管理有限公司

地址：建湖县金融大厦

联系方式：0515-86323366

3. 项目联系方式

项目联系人：李女士

电话：0515-86323366

第二章  投标须知

- 一、投标须知前附表

| 项目名称 | 建湖县2025年智能交通管控设施升级项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购需求 | 建湖县2025年智能交通管控设施升级项目，主要针对县域拥堵路口升级“现在时”信控系统采购及安装，具体内容详见第三章招标内容和要求。 |  |  |
| 项目地点 | 采购人指定地点 |  |  |
| 标段划分 | 一个标段 |  |  |
| 采购单位联系人 | 肖先生 | 电 话 | 13705116862 |
| 代理机构联系人 | 李女士 | 电 话 | 18352087005 |
| 投标保证金 | 为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。 |  |  |
| 履约保证金 | 中标单位在签订合同前，须向采购人交纳中标价5%的履约保证金，于项目安装、调试、验收并交付采购人使用后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。 |  |  |
| 供货期 | 合同签订后60日历天内供货、安装、调试完成并通过验收。 |  |  |
| 质保期 | 三年 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日起 60 天（日历天） |  |  |
| 投标截止时间 | 时间:2025年8月28日09:00分 |  |  |
| 开标时间及地点 | 时间:2025年8月28日09:00分 地点:建湖县公共资源交易中心不见面开标厅 |  |  |
| 投标文件 | 电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本贰份（评审结束后由中标人邮寄至江苏森达工程项目管理有限公司，未中标单位不需要提供）。 |  |  |
| 预算金额 | 预算金额为680.62万元，高于该最预算金额的作无效标论处 |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |
| 其他要求 | 投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,列入不良行为记录名单。 |  |  |
| 解释权 | 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。 |  |  |
| 质疑受理部门 | 联系部门：建湖县公安局/江苏森达工程项目管理有限公司 联系电话：13705116862/18352087005 通讯地址：建湖县公安路1号/建湖县金融大厦 |  |  |
| 投诉受理部门 | 联系部门：建湖县财政局 通讯地址：建湖县双湖路建设大厦 |  |  |
| 财政监督电话 | 名称：建湖县财政局 地址：建湖县双湖路建设大厦 联系方式：0515-86233622 |  |  |

二、总  则

1. 适用范围

1.1 本次项目仅适用于招标文件中所叙述项目的货物采购。

2. 定义

2.1 “采购人”、“采购单位”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3 “投标人”系指获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.4“投标文件有效期”系指投标截止日起60天（日历天）；

2.5 不可抗力：不可预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

3. 申请人的资格要求：详见招标公告。

三、招标文件

4．招标文件的构成

4.1招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

4.1.1招标公告；

4.1.2投标人须知；

4.1.3招标内容及要求；

4.1.4评标办法及评分标准；

4.1.5合同主要条款；

4.1.6投标文件格式。

4.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人领取招标文件并参加投标即视同认可招标文件内所有内容。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

4.3 勘察现场

4.3.1 投标人踏勘现场所发生的费用自理；采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任；投标人进入采购人项目现场进行踏勘的，不得使采购人承担有关的责任和蒙受损失；投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

4.3.2 无论投标人踏勘与否，都将被视为熟悉履行该项目有关的一切情况，并承担一切与投标有关的风险、责任和义务。

4.3.3 现场踏勘由各投标人自行实施，采购人不统一组织现场踏勘。

4.3.4 投标单位应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标单位中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5．招标文件的澄清、修改及补充：

5.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以规定的时间和方式（2025年8月22日17:00前）向采购人或代理机构提出，如在规定期限内未递交疑问或未按规定提交投标疑问的，则视为该投标人无疑问。

5.2 在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及盐城市政府采购网等相关网站发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.3 标书以外的内容，一律拒绝答复。

5.4 投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5.5 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。

四、投标文件

6．投标文件的编制

6.1要求

6.1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

6.1.2无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.2投标语言及计量单位

6.2.1投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

6.2.2关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

6.2.3原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理。

6.2.4翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

6.3电子投标文件其他要求

6.3.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

6.3.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

6.3.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

6.4投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

6.5投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

7．为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。

8. 投标报价：

8.1投标方应在招标文件所附的投标报价表上写明投标产品的单价和投标总价，如单价与总价有出入，以单价为准。投标方对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。除合同另有约定，投标人投标报价表上所标明的价格均为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更。

- 8.2本项目预算金额为680.62万元，高于该最预算金额的作无效标论处

- 8.3 投标报价

8.3.1报价应包含以下内容：报价应包含以下内容：投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，包括全部产品安装、调试、检验及售后服务等内容的价格，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

8.3.2 开标一览表、投标价格表的报价一律用人民币（单位：元）填报。

8.4 招标代理服务费：如中标人响应成交，中标人领取中标通知书签订合同后向招标代理机构交纳招标代理服务费（通过数字人民币方式交款），费用按照中标价的0.268%收取；此项费用含在投标报价中，不单独列项，由投标单位在报价时综合考虑；

8.5投标人在投标文件中应按照本招标文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人或委托代理人签署。

9．线上投标文件编制要求，请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

9.1基本目录

（1）《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

（2）《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）；

9.2资格条件（1-5必须提供，且须加盖电子签章，否则投标无效）

（1）有效的营业执照（副本）原件扫描件；

（2）上一年度的财务；状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；

（3）投标人的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

（4）具有履行合同所需的设备和专业技术能力的书面声明原件扫描件；

（5）无重大违法记录声明函原件扫描件；

9.3符合条件（符合条件要求内容必须提供，且须加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》，否则投标无效

（1）报价：

①《投标函》；

②清单报价表；

（2）商务资信：

①供应商登记表；

②售后服务承诺函；

③公共资源交易投标信用承诺书；

④建湖县政府采购事前信用承诺书；

⑤《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》(加盖电子签章，格式见招标文件第七部分《投标文件相关格式》)；

⑥无缝对接承诺函；

⑦人员配备一览表；

⑧本单位缴纳养老保险承诺函；

（3）技术响应：

《技术参数响应表》

上述（1）-（3）符合条件要求内容必须提供，且须加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》，否则投标无效。

9.4企业报价折扣证明

- 投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。

- （2）投标人为监狱企业的等同于小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的等同于小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。

（4）政府采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品，投标人需提供相关产品的证明材料；

（5）供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行；

（6）若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行；

9.5招标文件要求的其它证明资料和评标细则要求提供证明材料原件或复印件。

注：1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责，投标人提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单。

2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有材料原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

10．投标文件线上格式要求

10.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

10.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

10.3 本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

11．线上投标文件的密封、签署、盖章要求

11.1投标文件的密封（加密）要求：

投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

11.2投标文件的签署要求：见招标文件第六章《投标文件相关格式》。

11.3投标文件的盖章要求：见招标文件第二章《线上投标文件编制要求》和招标文件第六章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

11.4投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

12. 投标文件的提交与接收

12.1 投标文件提交与接收时间：

线上提交与接收时间：提交投标文件截止时间前。

12.2投标文件提交与接收地点：

线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

13．投标文件的撤回与修改

13.1投标文件的撤回

13.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

13.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

13.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

13.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

13.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标及资格审查

14．开标、唱标、资格审查

14.1 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

14.2所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

14.3开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

14.4 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

14.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；

14.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

14.7同时出现14.3-14.6中两种以上不一致的,按照14.3-14.6的顺序修正。修正后的报价由法定代表人/单位负责人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

14.8 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.9资格审查：开标结束后，依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人或采购代理机构将依据投标人提交的投标文件按招标公告第二项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全, 其投标将被作为无效投标，不得参与下一环节的评审。

采购人及采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

六、评  标

15．组建评标委员会

采购单位根据项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关评审专家组成。开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。评标委员会完成评标后，应当向采购人提出书面评标报告，推荐1名合格的中标候选人。

16．投标文件的审查

16.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

16.2评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。

16.3评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

16.3.1如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

16.3.2当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

16.3.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝；

16.3.4评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

16.4符合性检查：

16.4.1符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会将对通过资格审查的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求。

（1）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（2）投标人未在规定解密时间内进行解密；

（3）投标人在报价时采用选择性报价；

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）投标人串通投标；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（10）不符合招标文件中规定的其它实质性条款以及法律法规规定的其他情形

（11）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单

（12）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（13）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

（14）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

评标委员会决定投标响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

16.4.2对资格性检查和符合性检查不合格的投标人，将现场告知其理由。

16.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：

16.5.1不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

16.5.2不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制的。

16.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的。

16.5.4不同投标人的投标文件相互混装的。

16.5.5不同投标人授权同一人作为投标人代表的。

16.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的。

16.5.7有证据证明投标人与采购单位、采购代理机构或其他投标人串通的其他情形的。

16.5.8评标委员会认定的其他串标、围标情形。

16.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有服务单位：

（1）符合专业条件的服务单位或者对招标文件作实质性响应的服务单位不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）服务单位的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（6）因系统故障原因造成开标不成功的。

16.7若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

16.7.1提供虚假材料谋取中标的。

16.7.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

16.7.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

16.7.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

16.7.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

17．比较与评价

17.1评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

17.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标评议。

17.3评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

17.4启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，

评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

18．评标过程及保密原则

18.1凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任。

18.2在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

七、定  标

19．定标原则

19.1最低投标价不作为中标的保证。

19.2本次招标评标方法为综合评分法。

投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。按评审后的得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

本项目提供相同品牌核心产品“雷达（微波交通流检测器）”且通过资格审查、符合性审查的不同投标人按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高得投标人为排名第一的中标候选人。

19.3推荐的中标候选人数：1名。排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

20.确定中标供应商

采购人将根据评标委员会的书面评标报告，依据法律法规确定中标人。采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人，否则中标结果无效。

21.中标通知书和签订合同

- 21.1评审结束后，中标公告在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网、建湖县公共资源交易电子化服务平台等相关媒体发布；公示结束向中标供应商发出中标通知书。中标通知书成为合同文件的组成部分，具有法律效力。

21.2政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

21.3采购单位与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按采购文件确定的事情签订政府采购合同，合同在签订之日2个工作日内在盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html上公示。

21.4中标单位如果未按中标通知书规定日期与采购单位签订合同，或要求更改招标文件内容而拖延合同签订，按照政府采购法相关法律法规执行。

22. 质疑和投诉

22.1 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理；

22.2 质疑供应商必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；

22.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复；

22.4 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料（证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件），否则，代理公司或采购人不予受理。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

22.5采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件；

22.6 采购人或代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，答复的内容不涉及商业秘密；

22.7 投标人认为招标文件内容违法或不当的，应当在招标文件规定的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对采购单位（采购代理机构）答复不满意或采购单位（采购代理机构）在规定时间内未予答复的，投标人可向建湖县财政局投诉。

22.8 以下情形的质疑不予受理

22.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；

22.8.2超出政府采购法定期限的质疑；

22.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑；

22.8.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑；

22.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑；

22.9 质疑或投诉程序

投标人认为本次招标文件、招标过程和中标、成交结果违反法律、法规和规章规定的，应当首先依法向采购单位或采购代理机构提出质疑，对采购单位或采购代理机构质疑答复不满意的可到建湖县财政局提出投诉。投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，影响招投标活动正常进行的，招投标行政监督部门不予受理，并给予警告。

22.10 恶意投诉情形

下列情况之一，投标人的投诉将被界定为恶意投诉，监管机构将对投诉人按有关规定列入不良记录名单并上网公示，投标人今后参与政府项目将受到影响：

（1）未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的；

（2）不符合投诉受理条件，被告知后仍进行投诉的；

（3）投诉处理部门受理投诉后，投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的；

（4）捏造事实、伪造材料进行投诉或在网络等媒体上进行失实报道的；

（5）投诉经查失实，被告知后，仍然恶意缠诉的；

（6）一年内三次以上失实投诉的；

（7）直接向领导、纪委、检察部门写匿名信等。

23.投标人有下列行为之一造成采购人重新招标的，采购人重新招标时可以拒绝其参加投标：

（1）无故放弃中标；

（2）串通投标；

（3）存在弄虚作假行为；

（4）以可能影响履约的异常低价参加投标；

（5）其他违反法律、法规的行为。

对三年内在与招标人合同履行过程中被依法判定存在违约行为导致招标人重大损失或者被列入严重失信主体名单的法人、非法人组织或者自然人，招标人可以拒绝其参加投标。

24.电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

25.政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

第三章  招标内容及要求

一、项目概况

详见招标公告

| 二、技术要求及相关说明 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |  |  |
| A | 交通信号灯路口智能信控优化改造升级 |  |  |  |  |  |
| 1 | 雷达（微波交通流检测器） | 1、微波参数：采用相控阵毫米波雷达技术，可实时检测每一车道上的交通目标，支持二维动态仿真；可对正前方距其400m处的机动车进行检测。可对正前方距其180m处的行人进行检测。 ★2、雷达微波检测器工作频率24.00GHz-24.25GHz。（提供工信部权威检测机构出具的检测报告原件扫描件加盖投标人公章） ★3、支持在水平±30°范围内检测到距其400m处的机动车。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件扫描件加盖投标人公章） ★4、检测器可对14车道（含来向车道和去向车道），支持检测到的机动车目标数不低于256个。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件扫描件加盖投标人公章） 5、平均速度统计准确率：支持对单车道的平均速度进行统计，经过检测区域的平均速度准确率≥98%。 6、排队长度检测：正向排队；去向排队；支持静态和动态排队长度检测功能，可通过软件输出排队长度、队首队尾车辆位置、排队车辆数。可根据需求设置动态排队条件参考值，当实际排队长度≤300m范围时，统计的排队长度相对误差应在±5%范围内。 7、支持转向比统计功能：支持在软件界面按统计周期展示驶出停车线的左转机动车辆数、直行机动车辆数、右转机动车辆数占该统计周期驶出停车线机动车辆总数的百分比。转向比统计偏差≤5%。 8、距离精度±0.1m；速度精度±0.05m/s；角度精度±0.05°。 距离检测分辨率≤0.2m ；速度检测分辨率≤0.1m/s ；角度检测分辨率≤1°。 9、实时目标显示功能：支持检测到运动目标后，在软件界面进行仿真动态显示，配合外部摄像机可同步显示视频图像。 10、跟踪与定位：支持实现多个连续布设的雷达对同一个目标的全路段唯一ID跟踪；支持在地图中分车道级标注车辆位置；系统检测到异常事件时能够在 GIS 地图上精准定位。 ★11、具有电子水平仪，可实时监控检测器姿态，当检测器姿态异常时给出报警提示。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件扫描件加盖投标人公章） ★12、按车道类型检测功能检测 支持检测弯曲车道等异形车道区内的机动车。支持检测左转待转区等停车待行区机动车。支持检测潮汐车道等可变车道区内的机动车，可按行驶方向统计机动车数量、机动车排队长度等信息。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件扫描件加盖投标人公章） 13、测速范围：±220km/h。 14、通信协议：支持IPv6。 15、输出数据率：≤50ms，帧率为20fps。 ★16、检测器内置GPS北斗定位模块，支持GNSS（北斗/GPS）校时，输出时间戳精度为毫秒级。支持NTP/PTP同步，同步精度为毫秒级（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件扫描件加盖投标人公章）。 17、浪涌（冲击）抗干扰。 18、网络接口：不低于1个100Mbps。 19、工作温度：-40℃-＋70℃；恒定湿热：（40℃）0-95％。 20、电源：DC24V；功率≤25W；支持过压保护和防雷保护。 21、静电抗干扰：接触放电±2KV； 空气放电：±2KV。 22、防护等级达到IP67。 | 台 | 60 |  |  |
| 2 | 雷达配置软件 | 1、检测断面设置功能：支持通过软件在车道上设置共不低于64个检测断面，检测断面可任意设置，支持显示每个检测断面上的车流量、平均速度、时间占有率、车头时距等信息。 2、交通数据统计功能：检测器具备按照车道和时段进行车辆流量、断面过车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、饱和度、车道空间占有率、车道时间占有率、85%位速度等数据的统计。支持按照设置的信号周期统计交通参数数据，并通过软件输出信号周期内的交通参数统计数据，所有统计数据支持以报表形式输出。 3、车道交通状态和异常事件检测功能。支持异常停车检测，支持逆行检测，支持变道行为检测，支持拥堵、缓行检测，支持超高速检测，支持超低速检测，支持排队超限报警、排队溢出检测，支持保持安全车距预警检测，事件检测可通过软件输出日志信息和地图中显示事件位置。 4、支持输出检测区域内各车道的通行评价数据，包含最大排队长度、停车次数、延误时间等。 5、车型分类：支持交通目标类型识别。 交通目标类型：行人、非机动车、小车、大型车、超大型车。 车辆类型显示功能：支持在软件界面以车辆图标大小区分超大型汽车、大型汽车、小型汽车、非机动车、行人。 6、周期统计：交通统计周期可配置（0.5s-3600s）。 7、检测器检测交通目标：支持雷达坐标系坐标与大地坐标系坐标之间的转换，支持全球坐标（GPS的位置参数导入），可输出目标GPS信息，目标航向角，目标即时速度（速度、加速度），目标经纬度信息、相对距离信息、目标属性（长度、宽度、类型、运动方向、ID编号）等，目标RCS值和目标置信度，位置精度为±0.1米；支持目标轨迹地图显示；检测器可通过上位机软件输出检测器检测到的交通目标ID、二维坐标（Px,Py）、纵向/横向速度(Vx,Vy)、所在车道、车辆长度、加速度等信息，具备图形化操作界面，并且可以在地图上实时显示目标位置。 8、支持检测器参数备份和恢复功能，可通过软件下载和上传检测器参数。 | 套 | 60 |  |  |
| 3 | 边缘计算集成控制设备 | - 信号机通用控制接口适配装置，可实现多品牌、多型号信号机的统一化管理、统一化调度，进而实现可靠的实时控制、反向溢出控制等功能，从而达成整体区域协调控制功能。 ★2、可对信号机进行实时控制，对多种品牌信号机配时进行实时调整。（提供第三方权威检测机构出具的检测报告原件扫描件加盖投标人公章） ★3、可实时监测灯控系统通讯和运行是否正常，可实时监测信号机的灯态和相位状态，同时监测雷达等设备运行状况。（提供第三方权威检测机构出具的检测报告原件扫描件加盖投标人公章） ★4、可根据获取的交叉口车流情况实时调整信号配时方案，每个相位均可实时调整，实现与车流量需求匹配的实时感应控制，最大化路口通行效率。（提供第三方权威检测机构出具的检测报告原件扫描件加盖投标人公章） ★5、可实时监测交叉口出口道方向拥堵状况，当检测到出口道车辆排队溢出至交叉口时，立即切换放行相位，对后续驶入该出口道的车辆进行有效截流，防止交叉口“打结”,导致其他方向车辆无法通过交叉口，导致拥堵蔓延。（提供第三方权威检测机构出具的检测报告原件扫描件加盖投标人公章） 6、高性能嵌入式处理器+DSP，主频不低于1GHz。 - 网络接口两组，每组2个，可设置隔离/非隔离。RS232接口≥2个。RS485接口≥2个。支持TF卡存储。CAN接口1路。IO输出接口24路。 8、灯态检测模块支持不低于4个方向。 9、反溢功能：支持不低于4组红绿灯。 - 10、电源及功耗 输入电源220V±20%，功耗＜100W。 | 台 | 15 |  |  |
| 4 | 单路口算法模块 | 接收多台相控阵雷达的数据，进行综合处理，并按照信号机接口和协议进行转发。保障单路口数据的实时运算、安全传输与智能控制。 1、信号控制功能 可对信号机进行实时控制，对多种品牌信号机配时进行实时调整。 2、灯控系统运行监测 可实时监测灯控系统通讯和运行是否正常，可实时监测信号机的灯态和相位状态，同时监测雷达等设备运行状况。 3、实时智能控制 可根据获取的交叉口车流信息实时调整信号配时方案，每个相位均可实时调整，实现与车流量需求匹配的实时可变的交通信号智能控制，最大化路口通行效率。 4、反向溢出控制 可实时监测交叉口出口道方向拥堵状况，当检测到出口道车辆排队溢出至交叉口时，立即切换放行相位，对后续驶入该出口道的车辆进行有效截流，避免因“打结”导致的其他方向车辆无法通过交叉口与拥堵蔓延。 5、线路协调控制 通过多个路口之间的多个边缘计算控制单元协同控制，可实现线路协调控制，可根据交通流状况，执行不同的线路协调策略，包括线路动态绿波协调、线路拥堵协调控制、过饱和反溢截流控制。 | 套 | 15 |  |  |
| 5 | 运维模块 | 实时故障监测报警模块 监测设备工作故障状态，对故障能及时报警 1、系统运行状态实时监测； 2、异常报警日志； 3、RS485接口 2个； 4、网络接口 1个。 | 套 | 15 |  |  |
| 6 | 视频摄像机 | 1、靶面尺寸不小于1/3英寸，包含内置麦克风、报警输入接口、报警输出接口、音频输入接口、音频输出接口、具有RJ45网络接口。 2、支持电源电源在DC12V±25%范围内变化时正常工作，支持POE。 3、支持2560*1440@25fps,水平分辨力不小于1400TVL。 4、最低照度彩色：0.005 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级。 5、支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 6、具有RTSP和WEB认证模式，具有RTSP认证、WEB认证摘要信息加密设置，加密算法可设置为MD5、SHA256及MD5/SHA256。 7、具有数字降噪、镜像功能、电子放大、可伸缩编码SVC、透雾等功能。 8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 9、红外补光距离不低于30米。 10、支持拾音距离10米处声级不小于70dB的声音 | 台 | 60 |  |  |
| 7 | 电源线 | 国标RVV2*1.5 | 米 | 7800 |  |  |
| 8 | 网线 | 国标室外双层防水超五类 | 米 | 4800 |  |  |
| 9 | 光纤 | 国标室外12芯 | 米 | 3550 |  |  |
| 10 | 光纤收发器 | 国标千兆单模单纤20公里 | 对 | 27 |  |  |
| 11 | 抱杆箱 | 约500*380*220铁制镀锌喷塑，表层喷塑，面板文字定制 | 只 | 60 |  |  |
| 12 | 8口工业级交换机 | 8口 1000Mbps Switch 全千兆智能交换机 | 只 | 60 |  |  |
| 13 | 摄像机支架 | 定制 | 只 | 60 |  |  |
| 14 | 摄像机电源 | 电源：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz，AC12V输出 | 只 | 60 |  |  |
| 15 | 双P | 22V32A，国产优质 | 只 | 60 |  |  |
| 16 | 多孔插座 | 10A五孔，国标 | 只 | 60 |  |  |
| 17 | 防雷器 | 220V国标 | 只 | 60 |  |  |
| 18 | 自动复位重合闸开关 | 工作电流：1A-63A可调，额定电压：AC230V,漏电保护值：10-99mA，过压保护：AC230-300V,欠压保护器：AC150-190V. | 只 | 60 |  |  |
| 19 | 路牙，绿化带人工开挖 | 路牙施工需选将牙砖清空后开挖，待施工完成后需要将牙砖铺设到位，保证恢复原样。 | 米 | 880 |  |  |
| 20 | PE管 | 双管，国标φ50 | 米 | 880 |  |  |
| 21 | 手井 | 约50*50cm (含井圈、砌井、辅材等） | 座 | 92 |  |  |
| 22 | 渣土清理费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 23 | 施工费 | 含登高车、施工必备辅材、光纤熔接等 | 项 | 1 |  |  |
| 24 | 调试费 |  | 项 | 1 |  |  |
| B | 闯禁区抓拍设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 900万环保车辆人脸卡口 | 1、内置不小于1英寸高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机 2、特性：由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节组成，采用AC220V供电 3、双路sensor图像融合功能达到企业技术要求： 4、设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。 5、抓拍支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩）。三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍秒表显示为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。 6、查看图片中的分辨率为4096 *2160，水平扫描线不小于2000TVL；同时预览两路sensor视频，对其中一路sensor进行外部遮挡，该路sensor的预览发生对应的遮挡变化，另外一路正常。 7、黑暗环境下，打开红外爆闪灯进行抓拍，红外路图片爆闪补光光斑明显，可见光路无变化，融合图片具有爆闪补光效果；关闭红外爆闪灯进行抓拍，红外路图片无补光光斑，融合图无爆闪补光效果。 8、视频分辨率设置：支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。 9、图像传输延时：网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms 10、感兴趣区域设置功能：不少于支持37块感兴趣区域（ROI）增强编码设置功能，ROI区域压缩比在0~100范围内可设置。 11、车身颜色识别功能：支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他；支持识别车身副颜色。 12、车牌识别功能：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 13、支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。 14、目标跟踪功能：支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。 15、车辆子品牌识别功能：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。 16、信号灯状态检测功能：支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标。 17、司乘人员抓拍性能：支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息。 18、★在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试。车辆前排人脸抓拍废片率≤1%。前排人脸抓拍率≥99%。（车辆前排人脸抓拍废片率=抓拍图上叠加的小图为非人脸的车辆数/实际过车数；前排人脸抓拍率=抓拍人脸数/实际过车中前排人脸数）（提供带有CMA或CNAS检测报告原件扫描件或公安部权威检测机构出具的检测报告原件扫描件并加盖投标人公章） | 台 | 10 |  |  |
| 2 | 多合一环保补光灯 | 1、应采用铝合金灯体，面罩耐高温材料，透光效果好 2、不少于24颗高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高； 3、应具备LED格栅，有效减少周边光污染； 4、气体光源回电时间应≤67ms，支持超速连拍； 5、支持气体补光控制具有峰值抑制功能； 6、支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪； 7、支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复； 8、符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》 | 只 | 16 |  |  |
| 3 | 辅材 | 含固定信号灯抱箍、立杆固定高强螺栓、螺帽、接地及防雷设备等安装调试必备辅材 | 批 | 1 |  |  |
| 4 | 安装及调试 | 杆件吊装、杆件地笼运输、前端设备安装及通电调试、线路维修、管道疏通等费用，确保系统正常运行，达到合格标准，违法数据必须无缝接入建湖县交交巡警大队现有的交通综合管控平台；在施工现场摆放施工警示牌及路障、路锥，并安排专人在路口疏导交通。 | 套 | 13 |  |  |
| C | 老旧信号机及信号灯盘更换 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交通信号灯控制机 | 1、新增设的交通信号机必须无缝接入建湖县交巡警大队交通指挥中心现有信控平台集中控制。 2、支持VIP特勤功能（VIP特勤功能必须与城区内现有信号机实现无缝对接联网）。 3、信号机支持手机APP无线连接配置功能，提供全中文操作人机界面，可使智能手机连接至信号机，设置和查询方案，并且支持手机远程遥控功能。 4、信号机具备联网和离线两种全自动特勤车辆优先功能，联网状态下信号机支持车载移动终端及手机APP软件采集车队位置、车速、方向等信息；离线状态需车载特勤设备能够与信号机直接无线通讯，且无线通讯距离不低于1公里。 5、信号机手动控制面板不得采用使用寿命较短的薄膜式按键，需使用寿命更长的防水轻触点动式按键。 6、信号机具备可变车道控制功能。 7、集中协调式交通信号机，具有区域联网控制和单点控制（单点优化、无缆线控、感应控制、多时段定时控制、黄闪控制、全红控制、关灯控制、手控）等多种工作方式，标配提供48路灯输出。含机箱 | 台 | 11 |  |  |
| 2 | 信号机基础 | 根据信号机底座尺寸定制，基础高出地面30公分，砖砌、粉刷。 | 座 | 15 |  |  |
| 3 | 倒计时复合疏导屏 | - 1.尺寸 约1290mm*980mm*100mm 外壳材质为钢板钣金外层喷塑 2.象素间距 10mm ×10mm（P10） 3.扫描方式 1/2扫 4.色彩 全彩 5.象素组成 1R1G1B 6.显示屏有效面积 1280mm*960mm 7.显示屏行列数 128列×96行 8.显示屏分辨率 5000象素/ m2 9.显示屏亮度 ≥7000cd/m2 10.显示屏刷新频率 ≥75HZ 11.显示内容 显示屏基底为黑色，可显示红、绿、黄三色。交通诱导屏可显示多种点阵的汉字、英文字母、数字和其他字符。字体、粗细、大小尺寸、字符间距、距屏两侧距离均可调。可显示简单图形或带灰度图片，显示闪烁的亮、灭时间须分别在1秒-30秒之间可调。所显示字符、图形的视认性符合交通标志标线GB5768-2009的要求。 12.可视距离 静态≥200M，动态≥100M 13.可视角度 水平视角≥30°，垂直视角≥30° 14.通信接口 具有10M/100M自适应网络接口（RJ45口） 15.通信方式 支持TCP/IP协议的网络通讯 16.通信速率 网络通讯时10M/100M自适应 17.显示屏最大功耗 ≤500W/㎡ 18.失控率 组合象素失控率≤1‰ 19.亮度调节 亮度调整为32级，具有手动和自动（根据外界光强）两种调整方式优先级从高到低为：手动—程序—自动 20.工作电压 AC220V±20% 50Hz±2HZ 21.工作环境 温度：-40℃-70℃； 湿度：10%-98%RH 22.LED的MTBF ≥100000小时 23.显示单元MTBF ≥30000小时 24.结构强度 可抗40m/s的大风 25.平整度 在显示屏的显示模块内各象素排列均匀、平整、各象素点间距误差±0.5mm，不平整度±1mm/m2 26.防护等级 箱体表面喷塑，具有防腐、防锈、防水、防尘的功能，防护等级符合GB4208-84中IP65标准。 27.电磁兼容性 达到IEC801三级以上 功能要求：倒计时复合疏导屏需与建湖县已有交通信号控制机和交通控制平台兼容，可实现交通倒计时显示功能、宣传标语/图案显示功能和实时交通诱导路况显示等功能。 28.倒计时复合疏导屏需具备实时接收雷达、视频等车辆检测器获取的车流量数据的功能，根据车流量数据自动计算、显示道路拥堵信息和路况地图。 29.倒计时复合疏导屏需具备从高德地图、百度地图、腾讯地图等国内主流地图软件平台实时获取路况信息的功能，并自动计算、显示道路拥堵信息和路况地图。 - ★倒计时复合疏导屏软硬件要求具有自主知识产权（需要提供国家版权局出具的软件著作权原件扫描件并加盖投标单位公章）。 | 块 | 60 |  |  |
| 4 | 箭头组合信号灯组 | 1、信号灯规格：Φ500mm，红黄绿独立单元显示。 2、材质要求：采用铝合金壳体，黑色，要求表面光洁，无开裂、银丝等现象，保证长时间室外使用无氧化、锈蚀现象。 3、安装要求：信号灯两端应配转向齿轮，180度旋转，弯脚支架采用热镀锌。 4、信号灯单元 （1）采用四元素高亮度LED发光二极管； （2）LED灯珠波长红595±5（nm），黄管625±5（nm）,绿管505±5（nm），发光颜色符合《道路交通信号灯》GB14887-2011色度标准； （3）满屏灯中心光强≥800CD，光强分布符合《道路交通信号灯》GB14887-2011标准； （4）信号灯采用先串后并模式，独立限流电阻，单串发光管串联数量≤6颗，保证少数几颗发光管损坏不影响整体指示效果； （5）可视宽距：不少于250m； （6）LED平均寿命：不小于7万小时； （7）温度：-40C～+60C，湿度：10%～95%。 5、电气指标 （1）电源适配性：90～260VAC； （2）单灯功率≤25W； （3）功率因素≥0.9； （4）启动瞬间电流≤2A； 6、电气安全指标 （1）信号灯带电部件与壳体之间绝缘电阻≥500MΩ； （2）泄漏电流≤0.1mA。 | 组 | 60 |  |  |
| 5 | 圆盘组合信号灯组 | 1、信号灯规格：Φ500mm，红黄绿独立单元显示。 2、材质要求：采用铝合金壳体，黑色，要求表面光洁，无开裂、银丝等现象，保证长时间室外使用无氧化、锈蚀现象。 3、安装要求：信号灯两端应配转向齿轮，180度旋转，弯脚支架采用热镀锌。 4、信号灯单元 （1）采用四元素高亮度LED发光二极管； （2）LED灯珠波长红595±5（nm），黄管625±5（nm）,绿管505±5（nm），发光颜色符合《道路交通信号灯》GB14887-2011色度标准； （3）满屏灯中心光强≥800CD，光强分布符合《道路交通信号灯》GB14887-2011标准； （4）信号灯采用先串后并模式，独立限流电阻，单串发光管串联数量≤6颗，保证少数几颗发光管损坏不影响整体指示效果； （5）可视宽距：250m； （6）LED平均寿命：7万小时； （7）温度：-40C～+60C，湿度：10%～95%。 5、电气指标 （1）电源适配性：90～260VAC； （2）单灯功率≤25W； （3）功率因素≥0.9； （4）启动瞬间电流≤2A； 6、电气安全指标 （1）信号灯带电部件与壳体之间绝缘电阻≥500MΩ； （2）泄漏电流≤0.1mA。 | 组 | 60 |  |  |
| 6 | 信号灯双横臂L型信号灯杆件 | 等径热镀锌喷塑杆件：立杆高度7.3米，上横臂7.5米，下横臂7米，立杆壁厚Φ8mm,横臂Φ6mm | 根 | 4 |  |  |
| 7 | 信号灯双横臂L型信号灯杆件 | 等径热镀锌喷塑杆件：立杆高度7.3米，上横臂10米，下横臂9.5米，立杆壁厚Φ8mm,横臂Φ6mm | 根 | 4 |  |  |
| 8 | 立杆基础 | 基础尺寸≥1.5米×1.5米×1.5米，地笼规格不低于8-M24-1200MM，（含开挖、地笼、商混C25、回填等） | 座 | 8 |  |  |
| 9 | 接地设备 | 5*5镀锌角铁，长2米 | 根 | 8 |  |  |
| 10 | 电源线 | RVV2*1 国标 | 米 | 2800 |  |  |
| 11 | 网线 | 室外防水4对非屏蔽双绞线 国标 | 米 | 2800 |  |  |
| 12 | 信号灯电缆 | RVV16*1.0 国标 | 米 | 1500 |  |  |
| 13 | 信号灯电缆 | RVVSP2*1.0 国标 | 米 | 3200 |  |  |
| 14 | 信号灯电缆 | RVV8*1.0 国标 | 米 | 520 |  |  |
| 15 | 辅材 | 更换信号机及信号灯必备辅材。 | 批 | 1 |  |  |
| 16 | 更换信号灯安装及调试 | 中标方负责将老旧信号机拆除更换，同时将老旧信号机安装至县域相应调整的路口。包含安装调试确保更换点位信号灯正常工作。将路口旧灯拆除更换新灯并调试至正常运行。 | 项 | 1 |  |  |
| D | 老旧卡口型电子警察设备更换 |  |  |  |  |  |
| 1 | 900万像素高清电警抓拍单元 | 1、图像传感器：采用具有全局曝光功能的GS-CMOS图像传感器 2、设备组成：高清抓拍单元由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成。 3、视频分辨率设置：支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。 4、机动车违法检测抓拍功能：支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。 5、闯红灯捕获率：在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上测试时辅助照明光照度不高于30lx。 6、白天闯红灯捕获率≥99%;晚上闯红灯捕获率≥99%; 7、车身颜色识别功能：支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他； 支持识别车身副颜色。 8、车牌识别功能：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 9、支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。 10、闯禁行功能：支持闯禁行记录功能，可对5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储。 11、车辆子品牌识别功能：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。 12、信号灯状态检测功能：支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标。 | 台 | 36 |  |  |
| 2 | 1200W像素高清电警抓拍 | 1、设备组成：高清抓拍单元由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成。 2、传感器类型：不小于1英寸， Global shutter CMOS 3、图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等 4、视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG 5、视频分辨率：4112(H) × 3072(V) 6、压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 7、帧率：25fps 8、多码流：支持3码流： 9、主码流：4112×3072（默认）； 10、子码流：1920×1080（默认）； 11、三码流：1920×1080（默认） 12、抓拍图片格式：JPEG 13、抓拍图片分辨率：4112(H) × 3072(V) 14、接口：具有2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网接口(具备双网口双网卡,支持双网隔离)、3个RS485接口、1个RS232串行接口、1个TF卡接口、1个USB接口、1个触发/报警输入口、7路F+/F-输出接口(可作为补光灯同步输出控制)、1个 SYNC 信号灯电源同步输入口。 15、信号灯故障检测功能：支持通过视频检测信号灯故障状态功能，故障状态包括灯组内三个颜色都不亮，灯组内红灯和绿灯同时亮，灯组内红灯或绿灯一直亮或一直不亮，倒计数数字灯不亮。输出故障信息同步上传。 16、车型识别功能：支持车型识别，可识别车型种类不少于40种。 支持识别以下等车型：大货车、中货车、小货车、大客车、中客车、轿车、面包车、suv、mpv、公交车、皮卡车、微型车、摩托车、二轮车、三轮车； 支持识别以下等车型：普通罐车、油罐车、渣土车、集装箱卡车、微卡/栏板车、混凝土搅拌车、出租车、警车、校车、救护车、洒水车、危险品运输车、消防车、拖拉机、吊车/工程车、平板拖车、粉粒物料运输车、吸污车、农用车、环卫车。 支持识别以下等车型：轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型客车、小型越野客车、小型面包车、中型罐式货车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通半挂车、中型普通客车、中型平板货车、中型牵引车、中型厢式货车、中型厢式半挂车、中型特殊结构货车、中型平板半挂车、重型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普通货车、重型牵引力车、重型多结构货车、重型厢式挂车、重型车辆运输车，重型集装箱车，重型集装箱车挂车、重型普通全挂车、重型厢式货车、大型无轨电车、大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、专用客车、大型专项作业车、轮式平地机械，轮式挖掘机械，轮式装载机械，普通二轮摩托车，轻便侧三轮摩托车，轻便正三轮载货摩托车，轻便正三轮载客摩托车。 17、车身颜色识别功能：支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他； 支持识别车身副颜色。 18、违法行为 检测功能：具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行、外地车未办理进京证的违法行为检测及抓拍功能； 19、在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天违法行为捕获率>99%；夜间违法行为捕获率>99%；白天违法行为记录有效率>99%；夜间违法行为记录有效率>99%。 20、闯红灯事件检测：在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于 200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥99%；白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%。 21、车辆识别性能试验 ：在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，号牌无污损白天环境光照度不低于 200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车牌号识别准确率≥99%，晚上车牌号识别准确率≥99%； 白天车身颜色识别准确率≥98%，晚上车身颜色识别准确率≥98%； 白天车辆类型识别准确率≥99%，晚上车辆类型识别准确率≥99%。 22、车牌识别功能：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 23、支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。 24、目标跟踪功能：支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。 25、★车辆子品牌识别功能：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。（提供带有CMA或CNAS检测报告原件扫描件或公安部权威检测机构出具的检测报告原件扫描件并加盖投标人公章） 26、目标检测功能：具有机动车、行人、骑行者检测功能；在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天目标检测捕获率>99%；晚上目标检测捕获率>99%；白天目标检测准确率>99%；晚上目标检测准确率>99%。 | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 智能鹰眼全结构化球机 | 1、全景摄像机分辨率不低于3680 × 1656，细节摄像机分辨率不低于2688 × 1520 2、摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少1路全景视频图像和1路细节视频图像，全景视频图像内置2个镜头，细节视频图像内置1个镜头，全景视频图像内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯。细节视频图像内置1个镜头，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯 3、细节通道镜头最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx（公安部检验报告证明） 4、摄像机内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于150mm 支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°，全景通道可进行垂直旋转，旋转角度范围不低于12°，并可进行调节 5、可设置300个预置位，8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能 6、具有 H.265、H.264、MJPEG设置选项 7、内置不少于2颗GPU芯片，全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80° 8、★全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过IE浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级。全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警，可对距离设备50m处发生的智能行为分析事件进行检测并给出报警提示（提供带有CMA或CNAS检测报告原件扫描件或公安部权威检测机构出具的检测报告原件扫描件并加盖投标人公章） 9、★在设备上方使用手持喷淋装置对设备进行喷水操作，水流方向与水平方向夹角大于等于42°时，设备视窗应无水流直接接触（提供带有CMA或CNAS检测报告原件扫描件或公安部权威检测机构出具的检测报告原件扫描件并加盖投标人公章） 10、★smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息（提供带有CMA或CNAS检测报告原件扫描件或公安部权威检测机构出具的检测报告原件扫描件并加盖投标人公章） 11、可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航 12、声音报警输出功能，可通过网页浏览器设置音频类型为11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；闪光灯报警输出功能，可通过IE浏览器设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动闪光报警、声音报警，设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍 13、支持AR标签管理功能，最多可添加500个标签，支持AR标签联动查看功能，可选中标签并将该标签置于屏幕中心位置进行显示，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机视频图像进行预览，并可通过点击摄像机预览窗口进行放大窗口操作 14、可识别距设备200m处的人体轮廓 15、不少于7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出 16、外壳防护等级不低于IP67 17、支持在-30 °C~55 °C范围内功能应正常 | 台 | 19 |  |  |
| 4 | 高清牌照识别软件 | 车辆牌照上传软件对接，无缝推送数据至县市级交警平台 | 套 | 42 |  |  |
| 5 | 成像控制软件 | 与抓拍机配套 | 套 | 42 |  |  |
| 6 | 牌照补光灯 | 光源类型：大功率LED，单车道环境补光；LED灯珠数量：不少于16颗；发光角度：不低于10°；最佳补光距离：16米-25米；触发方式：电平量触发(开关量触发)；响应时间：小于20us；日夜功能：支持环境亮度监测,低照度下自动开启；触发信号电平：4V-6V；防护等级：IP66 | 只 | 42 |  |  |
| 7 | 环境补光灯 | 1、光源类型：大功率LED，三车道车牌补光灯 2、LED灯珠数量：16颗 3、发光角度：40° 4、最佳补光距离：16米-25米 5、触发方式：电平量触发(开关量触发) 6、响应时间：小于20us 7、频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节 8、日夜功能：支持环境亮度监测,低照度下自动开启 9、触发信号电平：4V-6V 10、支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态 11、防护等级：IP66 | 只 | 84 |  |  |
| 8 | 前段存储设备 | 1、★具有18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，其中P1～P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段；2个1000M SFP光端接口，分别与G1、G2处于同一网段。具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB 3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、4个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子、1个GPS天线接口、1个4G/5G全网通天线接口。（提供带有CMA或CNAS检测报告原件扫描件或公安部权威检测机构出具的检测报告原件扫描件并加盖投标人公章） 2、具有双网卡，可配置双IP进行双网隔离，支持IPv4、IPv6组网设置。 3、具有TCP/IP、HTTP、HTTPS、SFTP、FTP、DNS、RTP、RTSP、UDP、NTP、DHCP、802.1X等网络协议设置选项。 4、具有IP地址过滤、SSH开关自定义、视频水印等安全防护功能，具有ARP防攻击设置选项、具备强密码管理功能；支持WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验。 5、具有远程访问IP地址黑/白名单设置功能。 6、具有接入具有ABF聚焦功能的摄像机，可对视频图像进行ABF聚焦；支持接入鱼眼摄像机、双目摄像机、三目摄像机、四目摄像机、八目枪球联动一体机及全局摄像机，并可将视频图像以多画面分割方式显示，可自定义画面布局。 7、可接入G.711a、G.711Mu、G.722.1、G.726、G.729、PCM、AAC、MPEG2-layer2音频编码格式的IPC；可将音频采样率设置为8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz。 8、可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart265、Smart264、SVAC视频编码格式的IPC。 9、具有记录、回放、报警联动、图像检索、权限管理、视频水印、日志功能、支持叠加图像标识信息和时间，支持图像多画面显示。 10、具有图像化展示设备所连通道的在线、离线、未启用状态，支持展示各通道上线、离线时间；支持查看通道状态统计信息。 11、具有在图片和录像文件在web端导出备份功能。 12、具有按照抓拍图片检索关联录像，检索的关联录像时长可设置为（1-100）秒。 13、具有将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。 14、具有37种车辆类型图片接收、展示、合成、上传。包括未知、客车、大货车、中货车、轿车、面包车、小货车、三轮车、行人、SUV-MPV、中客车、危化品车辆、SUV、MPV、公交车、皮卡车、微型车、油罐车、槽罐车、渣土车、混凝土搅拌车、出租车、警车、救护车、普通车、环卫车、消防车、拖拉机、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、普通罐车、二轮车、自行车、厢式三轮车、载人敞篷三轮车、不载人敞篷三轮车。 15、可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看。 16、支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色；支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式；支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白线、机占非、占用应急车道、右转不礼让行人、大弯小转、禁货等。 | 台 | 11 |  |  |
| 9 | 8口工业级交换机 | 千兆8口，用于立杆抱箱至落地箱之间的网络传输 | 台 | 41 |  |  |
| 10 | 汇聚落地箱 | 户外铁制镀锌喷塑：约600*600*1200cm，内含托架3层，安装柱，防雷，漏电保护，空开，插线板等 | 个 | 12 |  |  |
| 11 | 工业交换机 | 千兆不低于16口，带2组光口 国标 | 台 | 12 |  |  |
| 12 | 光电收发器 | 百兆单模双纤，不低于接受40公里 国标 | 对 | 17 |  |  |
| 13 | 光电收发器 | 千兆单模单纤，不低于接受60公里 国标 | 对 | 12 |  |  |
| 14 | 红绿灯检测器 | 交通灯信号检测器，支持8路AC220V信号接入；4路RS485接口；一个5位拨码开关，用于设置设备地址、数据上传模式及波特率；DC12V供电。 | 台 | 12 |  |  |
| 15 | 900万环保车辆人脸卡口 | 1、内置不小于1英寸高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机 2、特性：由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节组成，采用AC220V供电 3、双路sensor图像融合功能室内测试：企业技术要求： 4、设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。 5、抓拍支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩）。三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍秒表显示为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。 6、查看图片中的分辨率为4096 *2160，水平扫描线不小于2000TVL；同时预览两路sensor视频，对其中一路sensor进行外部遮挡，该路sensor的预览发生对应的遮挡变化，另外一路正常。 7、黑暗环境下，打开红外爆闪灯进行抓拍，红外路图片爆闪补光光斑明显，可见光路无变化，融合图片具有爆闪补光效果；关闭红外爆闪灯进行抓拍，红外路图片无补光光斑，融合图无爆闪补光效果。 8、视频分辨率设置：支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。 9、图像传输延时检验：网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms 感兴趣区域设置功能：支持37块感兴趣区域（ROI）增强编码设置功能，ROI区域压缩比在0~100范围内可设置。 10、车身颜色识别功能：支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他； 支持识别车身副颜色。 11、车牌识别功能：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 12、支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。 13、目标跟踪功能：支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。 14、车辆子品牌识别功能：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。 信号灯状态检测功能：支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标。 15、司乘人员抓拍性能试验：支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息。 16、在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试。车辆前排人脸抓拍废片率≤1%。前排人脸抓拍率≥99%。其中，车辆前排人脸抓拍废片率=抓拍图上叠加的小图为非人脸的车辆数/实际过车数；前排人脸抓拍率=抓拍人脸数/实际过车中前排人脸数。 | 台 | 48 |  |  |
| 16 | 多合一环保补光灯 | 1、应采用铝合金灯体，面罩耐高温材料，透光效果好 2、具备24颗高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高； 3、应具备LED格栅，有效减少周边光污染； 4、气体光源回电时间应≤67ms，支持超速连拍； 5、支持气体补光控制具有峰值抑制功能； 6、支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪； 7、支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复； 8、符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》 | 只 | 96 |  |  |
| 17 | 立杆抱箱 | 500*380*220铁制镀锌喷塑（包含插座、防雷器、空开、漏电保护、箱门印字等等） | 套 | 42 |  |  |
| 18 | 电源电缆 | RVV3*4.0（中标方负责将附近电源接至交通信号机内） 国标 | 米 | 800 |  |  |
| 19 | 电源线 | RVV2*1.0 国标 | 米 | 3970 |  |  |
| 20 | 网线 | 室外防水4对非屏蔽双绞线 国标 | 米 | 2010 |  |  |
| 21 | 线圈馈线 | RVVSP6*1.0 国标 | 米 | 900 |  |  |
| 22 | 光纤 | 四芯 国标 | 米 | 1960 |  |  |
| 23 | 弱电井 | 约50*50(含井圈、砌井、辅材等） | 个 | 77 |  |  |
| 24 | 顶管 | 双管￠50 材质：PVC 国标 | 米 | 750 |  |  |
| 25 | 埋管 | 开挖深度30公分，含开挖及回填、警示桩等 | 米 | 1470 |  |  |
| 26 | 辅材 | 含固定信号灯抱箍、立杆固定高强螺栓、螺帽、接地及防雷设备等安装调试必备辅材 | 批 | 1 |  |  |
| 27 | 安装及调试 | 杆件吊装、杆件地笼运输、前端设备安装及通电调试、线路维修、管道疏通等费用，确保系统正常运行，达到合格标准，违法数据必须无缝接入建湖县交巡警大队现有的交通综合管控平台；在施工现场摆放施工警示牌及路障、路锥，并安排专人在路口疏导交通。 | 套 | 12 |  |  |
| E | 运维监控设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4G远程智算终端 | 220V，最大支持63A，支持断电、超功率、缺相告警，支持电话、短信、微信通知；支持远程查看设备状态，支持远程重启和定时重启，直连基站自带4G终身流量，外置天线；支持设备能耗精统计，数据分析和优化管理；管理支持平台三方和平台对接；流量卡设备出厂时已经配备，设备包含流量卡及终身流量的使用，不需要额外支出流量费。 | 只 | 300 |  |  |
| 2 | 远程控制模块 | 加厚PVC材质，防断裂和高温设计，一级能耗，内置智能芯片和智能控制模块，支持24小时智能定时断电重启，支持5V~15V智能调节 | 只 | 300 |  |  |
| F | 后端存储设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 云存储 | 1、服务器配置：≥2颗64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘不少于512G，配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；支持热插拔1+1AC220V 2、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。 具有48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 3、支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等） 4、系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份 5、支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据 6、★系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复（提供带有CMA或CNAS检测报告原件扫描件或公安部权威检测机构出具的检测报告原件扫描件并加盖投标人公章） 7、采用分布式云架构对多区域、多套云存储系统资源进行统一接入、管理和监控告警运维(监控、远程升级、远程部署)，全局的唯一入口访问模式，统一的用户权限管控、存储资源虚拟化管理、业务管理与调度；支持云系统间视频业务和图片业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备、互备、一主多备模式。视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略、回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，包含指定监控点点位，指定回迁时间段，按自动回迁、手动回迁，指定回迁任务的优先级；图片业务支持按资源池设置容灾策略，自动调度到备云进行数据存储 8、系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取 9、支持延迟踢盘，防止误拔硬盘导致数据破坏 10、设备可对硬盘进行加密解密；支持录像加密功能，当前端相机不支持加密功能时，支持在数据落盘前进行加密；支持从存储出去的数据均为加密后的数据，下载的录像无法通过普通播放器播放，且使用专用播放器播放时，也必须经过授权才可正常解码播放 11、云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响 12、支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断 13、支持底层数据块Erasure Code技术容错，数据恢复以数据块为单位，无需全硬盘恢复；具备数据自愈功能。当硬盘损坏后，系统自动进行数据恢复，保证数据不丢失，业务不中断 14、按需弹性扩容，仅需添加新增存储节点IP地址，无需配置RAID，扩容过程无需RAID，LVM等配置，一分钟之内完成，节点扩容后，无须任何配置，新写入数据便可自动被分配到新节点上，节点扩容，无需数据迁移，容量变可用，系统支持横向扩展，可提供EB级容量空间 15、支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1； 16、系统支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小，可最高针对4096 KB 图片加速提取 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 企业级硬盘 | 12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM；氦气盘， CMR传统磁记录；传输速率270 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧；MTBF可达2,500,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐；满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求； | 块 | 96 |  |  |
| 3 | 云存储扩容授权 | 视频云存储可提供视频存储、图片存储、文件存储、对象存储和智能结构化数据融合存储服务。通过集群应用、网格技术或分布式文件系统等，将网络中不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作，共同对外提供视音频、图片及其伴生的结构化数据的存储和业务访问功能的系统。云存储设备无缝接入建湖县交巡警大队后台大数据平台，实现抓拍数据与公安交巡警数据平台无缝对接。扩容容量需满足本次项目中所涉及的电警抓拍单元、卡扣抓拍单元、智能鹰眼全结构化球机的违法数据及视频数据存储。 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 企业级加密硬盘 | 4TB,7200RPM,SATA | 块 | 25 |  |  |
| 5 | 企业级加密硬盘 | 6TB,7200RPM,SATA | 块 | 5 |  |  |
| 6 | 企业级监控硬盘 | 4TB,7200RPM,SATA | 块 | 20 |  |  |
| 7 | 48口接入交换机 | 1、交换容量≥2.56TGbps（以官网最小值为准），包转发率≥820Mpps（以官网最小值为准），支持48 个 10/100/1000M Base-T 以太网端口，4 个 1/10/25GE SFP28，2 个 40/100GE QSFP28支持模块化可插拔双电源； 2、为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇框≥2,为适应机柜并排部署，设备采用后出风风道设计； 3、CPU、NP芯片采用国产化芯片； 4、支持ARP表项≥128K、MAC地址表项≥256K、IPV4路由表项≥192K、IPV6路由表项≥96K； 5、支持静态路由、路由策略、策略路由、ECMP、URPF、支持 BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、VRRPv4、VRRP6等路由功能； 6、支持 VXLAN 特性，支持集中式网关和分布式网关部署方式，支持 BGP-EVPN 协议实现 VXLAN 隧道动态建立； 7、支持 MACsec 功能，支持全端口Macsec，通过部署整网Macsec，降低信息泄露和遭受恶意网络攻击的风险； 8、支持配置回滚功能减少人员误操作带来的影响； 9、实配：冗余交流电源； | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 块 | 16 |  |  |

注：采购人根据本项目的技术构成、产品价格比重等合理确定了本次采购的核心产品设备为“雷达（微波交通流检测器）”。

1.上述加★项为重要参数，需提供相关证明材料的（清单中注明材料的按照清单中的要求提供），在该项目中标公示上网之日起1个工作日内，向采购人提供相关检测报告原件核查。如未提供或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，列入不良行为记录名单。

2.所有设备需与公安现有平台无缝对接，包含且不限于共用数据资源和数据存储资源，满足使用需求，其中与建湖县公安局及盐城市公安局视频联网共享平台图像、数据接入，端口免费为供应商开放，只要技术达到即可。但是对接过程中产生的相关事宜费用由供应商自行承担。采购人不另外支付任何费用。

3.供应商投标时必须提供无缝对接承诺函并加盖投标人公章：未提供无缝对接承诺函视为无效标处理，本次建设的交通信号机、微波交通流量检测器及信控配时算法模块需无缝接入建湖县公安局交通巡逻警察大队现有的平台。所有的违法抓拍数据需无缝接入建湖县公安局交巡警大队交通指挥中心现有交通管控平台。所有监控点位必须与建湖县公安局及与盐城市公安局公安网视频联网平台无缝对接。中标单位在中标公示上网之日起1个工作日内提供相关对接证明文件至采购人处审核。不能在规定时间内提供的，视为虚假承诺，因此造成的损失均由中标单位承担。

4.后期在安装过程中，采购范围内所有设备进场安装前均需采购人或项目监理单位确认产品性能、外观等，相关设备在征得采购人同意后方可进入施工阶段，如因产品外观不美观，安装效果不理想，供应商须无条件更换成同等价位且不低于该产品参数标准的产品。如因中标单位不配合处理影响工期，后果由中标单位负责。

- 三、服务保障和承诺要求

1.供应商必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价并供货，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。

2.所有产品所报配置为主要配置，其他按标准配置配备，均为原厂原装产品，不得在原厂标准配置的基础上减少或降低技术配置。

3.本项目在建设过程及质保期间无需驻场人员，但供应商在项目建设周期内需组织一个长期稳定服务团队，其中项目核心技术人员要完全投入到本项目中，并且整个项目团队的人员要相对稳定，必须确保项目顺利如期实施、交付并通过验收。

4.供应商自行承担运输、安装、调试、售后服务等全过程中的所有安全责任。

5.所有产品免费质保期为三年，投标单位需提供及时服务，免费质保期间出现的问题，必须以优良的服务态度，便利快捷的方式在2小时内响应，12个小时内到达现场，24小时内修复。如需要更换设备或送修，必须在7日内完成，并提供备品。质保期满后出现的问题，也应以优良的服务态度，便利快捷的方式为甲方解决问题。

6.供应商在设备安装过程中涉及第三方产品知识产权情况，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由供应商全面承担并全权解决，并确保不影响项目的进度。

四、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 清单中所有产品标的 | 工业 |

第四章  评标办法及评分标准

一、评标办法：综合评分法。

1.为体现公开、公平、公正和择优诚信的原则，根据相关法律法规规定和招标文件约定，本次招标决定采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

2.任何最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。

3.总得分最高的即为中标候选人。

4.推荐的中标候选人数：1名。

二、政府采购政策功能落实

（一）小微企业优惠情况：

1、对小型和微型企业产品最后价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

如项目为工程类或服务类，施工单位/服务全部由符合政策要求的小微企业承接，对其总报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

如项目为货物类采购，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，对其总报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。如供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物，不享受中小企业扶持政策，价格不作相应扣除。

2、供应商须按照采购文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），不提供声明函或有弄虚作假的，将依法承担相应责任。

3、企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

4、以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库【2020】46号）等有关制度规定执行。

（二）残疾人福利单位价格扣除

1、本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（三）监狱和戒毒企业价格扣除

1、本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

3、监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（五）严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

（六）供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

（七）本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

- 三、评分标准（总分值为100分）

| 序号 | 评分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 部分 | 报价部分 （30） | 满足采购文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数（有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。 注：小微企业优惠政策详见本文第四章第二项“政府采购政策功能落实” |
| 2 | 技术 参数 | 技术与性能的符合性 （44分） | 根据各投标人对本次招标技术参数部分响应情况进行评定。投标人的所有技术参数满足招标要求的得满分44分。 招标文件中带“★”条款为重要技术指标，全部满足的得18分；出现负偏离的有一项扣1分；其它条款为一般技术指标，全部满足招标要求的得26分；负偏离1-10项的扣10分，负偏离11-20项的扣15分，负偏离20-30项以上的扣26分； 注：1、根据招标文件中技术要求及相关说明，技术参数中带“★”项以提供的相关证明材料为准，如不提供或不符合要求的视为不满足，作相应扣分处理。 2、其它条款为一般技术指标，需提供《技术响应表》加盖投标人公章，未按要求提供相关证明材料的视为负偏离，未在《技术响应表》中响应的条款，视同负偏离； 3.技术参数中每一小条为一项，投标单位需在投标文件中清楚标注每一对应项页码，以便评委审核。 |
| 3 | 企业 资质 | 企业 资质 （2分） | ①投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分。须提供原件扫描件，未提供的不得分。 ②投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的得1分。须提供原件扫描件，未提供的不得分。 认证证书须在全国认证认可信息公共服务平台网站可查询网址http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page。 |
| 4 | 业绩 | 业绩 （6分） | 投标人具有类似项目业绩合同（2022年1月1日以后所签合同），须提供中标通知书、合同及验收证明原件扫描件并加盖投标单位公章，有一个得3分，本项最高得6分(所提供业绩合同中必须体现甲乙双方单位名称，否则不得分)。 注：上述类似项目业绩是指投标人所提供的业绩需与本项目采购内容类似的项目业绩。 |
| 5 | 人员 实力 | 人员 实力 （6分） | ①投标人的拟任项目负责人具有信息系统项目管理师证书得2分，最高得2分。 ②投标人拟派项目组成员中（除项目负责人外）具有系统集成项目管理工程师认证证书的，有一人得1分，最高得4分。 注：上述①-②须提供证书原件彩色扫描件，另需提供本单位为相关人员缴纳养老保险的承诺书（须承诺从投标截止之日当月向前1个月均已在本单位缴纳养老保险或提供相关人员在本单位缴纳养老保险证明，未提供的或提供不全的不得分）。 |
| 6 | 项目实 施方案 | 对项目的理解、设备、软件功能相关主要工作范围和工作内容的认识（2分） | 评委根据投标人针对本项目的理解、设备、软件功能相关主要工作范围和工作内容的认识等全面性、合理性、可靠性等酌情量化打分，应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 ①内容全面性、合理性、可行性、针对性强的得2分； ②内容全面性、合理性、可行性、针对性较强的得1.5分； ③内容全面性、合理性、可行性、针对性一般的得1分； 注：评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。未提供相关方案说明的此项不得分。 |
|  |  | 对项目的关键技术问题、重点、难点的认识及对策措施 （2分） | 评委根据投标人对本项目重点、难点、特殊部位有详细的实施方法及处理措施等酌情量化打分，应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 ①重难点实施及处理措施方案内容合理性、针对性强的得2分； ②重难点实施及处理措施方案内容合理性、针对性较强的得1.5分； ③重难点实施及处理措施方案内容合理性、针对性一般的得1分； 注：评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。未提供相关方案说明的此项不得分。 |
|  |  | 进度计划及主要安装方案 （2分） | 评委根据投标人对本项目进度计划及主要安装方案等酌情量化打分，应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 ①进度科学、合理、针对性强、时效性高的得2分； ②进度科学、合理、针对性强、时效性高较强的得1.5分； ③进度科学、合理、针对性强、时效性高一般的得1分； 注：评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。未提供相关方案说明的此项不得分。 |
|  |  | 质量保证 措施方案 （2分） | 评委根据投标人对本项目质量保证措施等酌情量化打分，应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 ①质量保证措施方案合理性、可行性强的得2分； ②质量保证措施方案合理性、可行性较强的得1.5分； ③质量保证措施方案合理性、可行性一般的得1分； 注：评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。未提供相关方案说明的此项不得分。 |
| 7 | 售后服 务方案 | 2分 | 根据投标文件售后服务方案，包括售后服务的主动性和解决问题的能力、在项目所在地有履行合同相关专业服务机构及人员配置情况、对故障的接受工作制度和机制，售后服务的响应时间、排除故障时间，备品备件方案，质保期外的服务内容及收费标准等情况进行经横向比较，量化打分。 ①售后服务方案全面合理、可行性强的得2分； ②售后服务方案较全面合理、可行性较强的得1.5分； ③售后服务方案简单、可行性一般的得1分； 注：评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。未提供相关方案说明的此项不得分。 |
| 8 | 节能 环保 | 2分 | ①投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 ②投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

注：上述加分项中需提供相关证明材料的，在该项目中标公示上网之日起一个工作日内，向采购人提供原件核查。如未提供或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，列入不良行为记录名单。

第五章    合同主要条款

采购人（全称）：        建湖县公安局      （以下简称甲方）

中标人（全称）：                           （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就建湖县2025年智能交通管控设施升级项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同标的

1.中标价即为合同价。

2.本项目合同价为招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的全部货物、运输、人工、装卸、辅材、安装调试、利润、税金、招标代理费、不可预见费、验收等一切费用和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对乙方认为没有考虑到的费用甲方将不予支付，并认为此项费用已包含在合同价中；

3.本项目乙方项目负责人：       ，联系方式：       。在进场开工前乙方需到甲方报备项目负责人资料，在施工期间项目负责人不可更换，如出现特殊情况需更换项目负责人，乙方需提前一周到甲方报备，并经甲方同意后方可提交新项目负责人资料。在项目供货、安装调试期间项目负责人需在每周周一提供一份本周施工计划表给予甲方，及时进行工作汇报，每两周需向甲方项目负责人当面汇报工作，并提供相应工作计划表、现在施工照片等资料。

二、组成本合同的有关文件

招标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）开标一览表；

（3）投标承诺；

（4）服务承诺；

（5）中标或成交通知书；

（6）甲乙双方商定的其他文件。

三、履约保证金

1.乙方在签订合同前须向甲方交纳中标价的5%作为履约保证金（人民币￥      元），在安装、调试、验收并交付采购人使用后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

2.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3.履约保证金的退还：

3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

3.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

四、质量保证

1.乙方在设备进场前需提供设备原厂的合格证书原件交予甲方或项目监理单位查验。如不提供或提供的合格证书不达投标时承诺的产品标准，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交。乙方提供的产品性能及质量应符合国家标准并满足招标文件规定的相关质量技术要求，实现乙方的投标承诺书条款。

2.乙方必须负责与公安现有相关平台系统的无缝对接，包含且不限于共用数据资源和数据存储资源，满足使用需求，对接过程中产生的相关事宜及产生的费用由乙方自行承担。

3.后期在安装过程中，采购范围内所有设备进场安装前均需甲方或项目监理单位确认产品性能、外观等，相关设备在征得甲方同意后方可进入施工阶段，如因产品外观不美观，安装效果不理想，乙方须无条件更换成同等价位且不低于该产品参数标准的产品。如因乙方不配合处理影响工期，后果由乙方负责。

4.在质保期及保修范围内（合同规定的全部货物、软件平台对接服务等），乙方应对任何因设计、工艺、材料、产品质量和部件等造成的货物或部件损坏以及软件平台无法对接等任何问题，实行维修全免费上门服务，提供及时服务，要求反应及时，接到故障反映2小时内响应，12个小时内到达现场，24小时内修复，如需要更换设备或送修，必须在7日内完成并提供临时替代设备。供应商应严格执行厂家的保修规定，质保期满后，产品须维修的，供货方或生产方应本着微利服务原则，按最低价格收取维修费用。质保期内甲方对乙方的售后响应及售后服务进行考核，甲方报修后乙方未在规定的时间内响应罚款500元/次，未在规定的时间内修复罚款500元/次。未在规定时间内修复，甲方有权找其他单位修复，产生的所有费用由乙方承担。

5.在建设过程及质保期间无需驻场人员，但中标单位在项目建设周期内需组织一个长期稳定服务团队，其中项目核心技术人员要完全投入到本项目中，并且整个项目团队的人员要相对稳定，必须确保项目顺利如期实施、交付并通过验收。

6.所有设备需与公安现有平台无缝对接，包含且不限于共用数据资源和数据存储资源，满足使用需求，其中与建湖县公安局及盐城市公安局视频联网共享平台图像、数据接入，端口免费为中标单位开放，甲方不另外支付任何费用。如因乙方原因无法对接相关平台，乙方须无条件进行整改，所产生的任何费用均由乙方承担。因无法对接所产生的任何损失均由乙方承担。

7.具体标准详见招标文件中技术参数要求部分。

五、产品的运输方式、费用负担及保险

1.乙方负责交货前产品的运输及保险，费用由乙方承担。乙方保证用最快捷与安全可靠的方式进行运输。产品运抵交货地点平稳摆放前产生的毁损、灭失风险均由乙方承担。

2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的规定。

- 六、安全责任

1.乙方必须保证项目施工过程中以及货物供应、安装、运输、装卸、安装、调试、售后服务等全过程服务中的安全问题，若发生安全问题，由乙方自行负责处理并承担一切经济和法律责任，其与甲方一切无涉。乙方应根据安全的法律、法规组织实施，实施安全监管管理。如发生安全质量事故或人身伤害事故，乙方应承担一切法律和经济责任（包含应负的连带责任），与甲方无任何关系。若乙方不能及时处理发生的问题和责任，并影响到甲方的服务进度及相关工作，甲方有权从乙方的项目款中直接支付费用以处理相关事务。余额不足的，由受伤害人自行向乙方追债；

2.乙方必须按照规定对服务人员进行人身意外伤害的相关保险。加强从业人员的安全教育，并为每个工作人员投人身意外险，从业过程发生的一切人身安全事故、意外伤害、伤亡、疾病以及在工作中受到伤害等均与甲方无关，由乙方自行负责，甲方不承担任何责任；乙方应及时发放从业人员工资，因工资发放不及时导致的投诉或上访由乙方承担，与甲方无涉。

七、交付与验收

1.交付时间：合同签订后    日历天内完成供货、安装、调试并经验收合格；

交付地点：甲方指定地点。

2.乙方按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交付地点由甲方指定。货物的验收包括型号、规格、数量、外观质量及包装、货物的装箱清单、随货物资料及配件工具。

3.在交货前，乙方应对所供货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关货物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

4.验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关安全技术规范和技术标准。

5.项目验收，全部设备与软件系统安装调试后中标人出具书面项目验收申请，招标人需及时组织验收小组验收本项目，并出具书面验收结论。

6.甲方在验收中，如果发现产品的品种、规格、质量不合规定的情况，应妥为保管，同时甲方应在 7 天内向乙方提出书面异议。在此期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自产品收到之日起超过两天未通知乙方的，视为产品合乎规定。乙方在接到甲方书面异议后，应在 7 天内负责处理。

7.采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

八、售后服务

1.所有产品免费质保期为三年，乙方需提供及时服务，免费质保期间出现的问题，必须以优良的服务态度，便利快捷的方式在2小时内响应，12个小时内到达现场，24小时内修复。如需要更换设备或送修，必须在7日内完成，并提供备品。质保期满后出现的问题，也应以优良的服务态度，便利快捷的方式为甲方解决问题。

2.乙方应严格执行厂家的保修规定，质量保证期满后，产品须维修的，供货方或生产方应本着微利服务原则，按最低价格收取维修费用。

九、结算方式及期限

1. 结付程序：乙方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收收货单、销售发票办理货款结算手续

2. 付款方式及期限：

1） 结付程序：乙方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收收货单、销售发票办理货款结算手续

2） 付款方式及期限：

2.1根据市财政局《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》文件要求，合同签订后30日内，甲方收到发票10个工作日内支付预付款，预付款支付比例：合同金额的30%。签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例金额，甲方可不适用该条款；

2.2货到指定地点安装结束投入使用，并经相关部门验收合格后年底前支付至合同总价的50%，验收合格满一年后年底前付至审定价的70%，验收合格满两年后付至审定总价的90%，余款在质保期满后一次性付清（支付价款时须提供正式发票）

十、 违约责任

1.合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.甲方违约责任

甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格货物，应当承担乙方由此造成的损失。

3.乙方违约责任

（1）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十五天内答复乙方，办理解除合同手续。逾期不答复的，视为同意发货，但乙方仍需按本条约定承担逾期交货的违约责任。

（3）乙方必须保证项目施工过程中以及货物供应、安装、运输、装卸、使用过程中的安全。如因产品质量不合理、不坚固、实施不规范，以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任；

十一、安全问题

乙方必须保证项目实施过程中以及货物供应、安装、运输、装卸、使用过程中的安全。如因产品质量不合理、不坚固、实施不规范，以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任；

十二、不可抗力

1、甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2、不可抗力事件持续超过15日，任一方均有权解除本合同。

十三、其他事项

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后 7 天内支付，否则应按未付金额的 10% 支付违约金。

十四、合同争议解决方式

本合同的订立、解释、履行及争议解决应适用于中华人民共和国法律。双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决。协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

十五、其他

1、合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

2、本合同有效期：    年     月    日至     年     月    日（以下单日为准）。

3、任何一方无权在没有另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转让本合同所规定的任何权利和义务。

4、本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效，一式陆份，甲乙双方各贰份，江苏森达工程项目管理有限公司贰份。

5、本合同附件包括：招标文件、中标通知书、投标文件。

- 6、该合同在签订之日起2个工作日内在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网上予以公示。

- 投标文件及格式

（一）开标一览表

项目编号：JSZC-320925-SDGC-G2025-0005

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 建湖县2025年智能交通管控设施升级项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 核心产品品牌： |  |  |
| 总价（大写）： | 金额大写： |  |

投标人公章：

（电子签章）

（二）投标函

采购人：建湖县公安局

1.根据建湖县2025年智能交通管控设施升级项目的招标文件，我单位经市场考察和研究上述项目招标文件的投标须知、相关标准及技术要求和其他有关文件后，我方愿以总价人民币即（大写）          元，（小写）￥            元的投标报价完成本项目，按招标要求实施此项目。

2.一旦我方中标，我方保证立即实施此项目，合同签订后60日历天内供货、安装、调试完成并通过验收。

3.验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关安全技术规范和技术标准；

4.我方本项目的投标核心产品“雷达（微波交通流检测器）”品牌为               。

5.我方承诺所投产品质保期为  三  年。如我方供应的产品因质量原因不能通过相关权威部门的验收，我方无偿更换全部产品，不收取任何费用，并承担相应责任。

6.我方接受招标文件中的货款支付条件和招标文件中规定的各项要求。

7.如果我方在招标文件规定的截止时间后撤回投标文件，或在接到中标通知书后30天内未能或拒绝签订合同协议书，我单位自愿接受被列为不良行为记录。

8.如我方中标，我方承诺在签订合同前向采购人交纳招标文件规定的履约保证金。

9.我方投标文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方无条件接受采购人和主管部门依据法律法规做出的处理决定，并承担由此产生的责任。

10.我方承诺服务过程中所有工作人员的人身安全以及我方在实施期间产生的各类安全责任事故均由我方自行承担。

11.你方的中标通知书和本承诺书将成为约束双方合同文件的组成部分。

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日

（三）无重大违法记录声明函

采购人：建湖县公安局

我公司自愿参与贵单位组织实施的建湖县2025年智能交通管控设施升级项目的投标。我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日

（四）供应商登记表

年   月   日

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  | 邮 编 |  |
| 法人代表 |  | 企业性质 |  | 注册资金 |  |
| 联系 人 |  | 职 务 |  | 所在部门 |  |
| 营业面积 |  | 在册员工 | 名 | 技术人员 | 名 |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 手 机 号 |  |  | 网 址 |  |  |
| 供应商品 范 围 |  |  |  |  |  |
| 企业概况 |  |  |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |

（五）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：           联系电话：              身份证号：

系                   （投标单位名称)的法定代表人或单位负责人。

特此证明。

投标单位(公章) ：

日期：        年      月      日

（六）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　　（投标人名称）的法定代表人或单位负责人，现授权委托　　　　　　　　　（单位名称）　　　　（姓名）为我单位的代理人，以本公司的名义参加　　　　　　　　　　　　　　　　　的投标活动。代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　      代理人联系电话（手机号）：

投标人(法人印章)：

法定代表人(印章或签字)：

日期：年    月   日

附：

（代理人身份证复印件粘贴处）

（七）公共资源交易投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

投标人（盖章）：

年    月    日

（八）建湖县政府采购事前信用承诺书

为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时更新维护建湖县公共资源电子化服务平台中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

（九）中小企业声明函（货物）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加建湖县公安局的建湖县2025年智能交通管控设施升级项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）；制造商为       （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）；制造商为       （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：供应商如不提供此声明函或不提供证明材料的，投标报价将不做相应扣除。

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（十）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

单位名称（盖章）：

日 期：________年____月 ___日

（十一）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我方郑重声明：我方具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我方具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

（十二）清单报价表

建湖县公安局：

我单位愿意按照招标文件的要求和下面的报价提供所需产品及服务，并保证所供产品为原厂合格产品，提供服务为优质服务。                        单位： 人民币元

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 合价/元 | 投标品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 交通信号灯路口智能信控优化改造升级 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 雷达（微波交通流检测器） | 详见采购文件要求 | 60 | 台 |  |  |  |
| 2 | 雷达配置软件 | 详见采购文件要求 | 60 | 套 |  |  |  |
| 3 | 边缘计算集成控制设备 | 详见采购文件要求 | 15 | 台 |  |  |  |
| 4 | 单路口算法模块 | 详见采购文件要求 | 15 | 套 |  |  |  |
| 5 | 运维模块 | 详见采购文件要求 | 15 | 套 |  |  |  |
| 6 | 视频摄像机 | 详见采购文件要求 | 60 | 台 |  |  |  |
| 7 | 电源线 | 详见采购文件要求 | 7800 | 米 |  |  |  |
| 8 | 网线 | 详见采购文件要求 | 4800 | 米 |  |  |  |
| 9 | 光纤 | 详见采购文件要求 | 3550 | 米 |  |  |  |
| 10 | 光纤收发器 | 详见采购文件要求 | 27 | 对 |  |  |  |
| 11 | 抱杆箱 | 详见采购文件要求 | 60 | 只 |  |  |  |
| 12 | 8口工业级交换机 | 详见采购文件要求 | 60 | 只 |  |  |  |
| 13 | 摄像机支架 | 详见采购文件要求 | 60 | 只 |  |  |  |
| 14 | 摄像机电源 | 详见采购文件要求 | 60 | 只 |  |  |  |
| 15 | 双P | 详见采购文件要求 | 60 | 只 |  |  |  |
| 16 | 多孔插座 | 详见采购文件要求 | 60 | 只 |  |  |  |
| 17 | 防雷器 | 详见采购文件要求 | 60 | 只 |  |  |  |
| 18 | 自动复位重合闸开关 | 详见采购文件要求 | 60 | 只 |  |  |  |
| 19 | 路牙，绿化带人工开挖 | 详见采购文件要求 | 880 | 米 |  |  |  |
| 20 | PE管 | 详见采购文件要求 | 880 | 米 |  |  |  |
| 21 | 手井 | 详见采购文件要求 | 92 | 座 |  |  |  |
| 22 | 渣土清理费 | 详见采购文件要求 | 1 | 项 |  |  |  |
| 23 | 施工费 | 详见采购文件要求 | 1 | 项 |  |  |  |
| 24 | 调试费 | 详见采购文件要求 | 1 | 项 |  |  |  |
| B | 闯禁区抓拍设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 900万环保车辆人脸卡口 | 详见采购文件要求 | 10 | 台 |  |  |  |
| 2 | 多合一环保补光灯 | 详见采购文件要求 | 16 | 只 |  |  |  |
| 3 | 辅材 | 详见采购文件要求 | 1 | 批 |  |  |  |
| 4 | 安装及调试 | 详见采购文件要求 | 13 | 套 |  |  |  |
| C | 老旧信号机及信号灯盘更换 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交通信号灯控制机 | 详见采购文件要求 | 11 | 台 |  |  |  |
| 2 | 信号机基础 | 详见采购文件要求 | 15 | 座 |  |  |  |
| 3 | 倒计时复合疏导屏 | 详见采购文件要求 | 60 | 块 |  |  |  |
| 4 | 箭头组合信号灯组 | 详见采购文件要求 | 60 | 组 |  |  |  |
| 5 | 圆盘组合信号灯组 | 详见采购文件要求 | 60 | 组 |  |  |  |
| 6 | 信号灯双横臂L型信号灯杆件 | 详见采购文件要求 | 4 | 根 |  |  |  |
| 7 | 信号灯双横臂L型信号灯杆件 | 详见采购文件要求 | 4 | 根 |  |  |  |
| 8 | 立杆基础 | 详见采购文件要求 | 8 | 座 |  |  |  |
| 9 | 接地设备 | 详见采购文件要求 | 8 | 根 |  |  |  |
| 10 | 电源线 | 详见采购文件要求 | 2800 | 米 |  |  |  |
| 11 | 网线 | 详见采购文件要求 | 2800 | 米 |  |  |  |
| 12 | 信号灯电缆 | 详见采购文件要求 | 1500 | 米 |  |  |  |
| 13 | 信号灯电缆 | 详见采购文件要求 | 3200 | 米 |  |  |  |
| 14 | 信号灯电缆 | 详见采购文件要求 | 520 | 米 |  |  |  |
| 15 | 辅材 | 详见采购文件要求 | 1 | 批 |  |  |  |
| 16 | 更换信号灯安装及调试 | 详见采购文件要求 | 1 | 项 |  |  |  |
| D | 老旧卡口型电子警察设备更换 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 900万像素高清电警抓拍单元 | 详见采购文件要求 | 36 | 台 |  |  |  |
| 2 | 1200W像素高清电警抓拍 | 详见采购文件要求 | 4 | 台 |  |  |  |
| 3 | 智能鹰眼全结构化球机 | 详见采购文件要求 | 19 | 台 |  |  |  |
| 4 | 高清牌照识别软件 | 详见采购文件要求 | 42 | 套 |  |  |  |
| 5 | 成像控制软件 | 详见采购文件要求 | 42 | 套 |  |  |  |
| 6 | 牌照补光灯 | 详见采购文件要求 | 42 | 只 |  |  |  |
| 7 | 环境补光灯 | 详见采购文件要求 | 84 | 只 |  |  |  |
| 8 | 前段存储设备 | 详见采购文件要求 | 11 | 台 |  |  |  |
| 9 | 8口工业级交换机 | 详见采购文件要求 | 41 | 台 |  |  |  |
| 10 | 汇聚落地箱 | 详见采购文件要求 | 12 | 个 |  |  |  |
| 11 | 工业交换机 | 详见采购文件要求 | 12 | 台 |  |  |  |
| 12 | 光电收发器 | 详见采购文件要求 | 17 | 对 |  |  |  |
| 13 | 光电收发器 | 详见采购文件要求 | 12 | 对 |  |  |  |
| 14 | 红绿灯检测器 | 详见采购文件要求 | 12 | 台 |  |  |  |
| 15 | 900万环保车辆人脸卡口 | 详见采购文件要求 | 48 | 台 |  |  |  |
| 16 | 多合一环保补光灯 | 详见采购文件要求 | 96 | 只 |  |  |  |
| 17 | 立杆抱箱 | 详见采购文件要求 | 42 | 套 |  |  |  |
| 18 | 电源电缆 | 详见采购文件要求 | 800 | 米 |  |  |  |
| 19 | 电源线 | 详见采购文件要求 | 3970 | 米 |  |  |  |
| 20 | 网线 | 详见采购文件要求 | 2010 | 米 |  |  |  |
| 21 | 线圈馈线 | 详见采购文件要求 | 900 | 米 |  |  |  |
| 22 | 光纤 | 详见采购文件要求 | 1960 | 米 |  |  |  |
| 23 | 弱电井 | 详见采购文件要求 | 77 | 个 |  |  |  |
| 24 | 顶管 | 详见采购文件要求 | 750 | 米 |  |  |  |
| 25 | 埋管 | 详见采购文件要求 | 1470 | 米 |  |  |  |
| 26 | 辅材 | 详见采购文件要求 | 1 | 批 |  |  |  |
| 27 | 安装及调试 | 详见采购文件要求 | 12 | 套 |  |  |  |
| E | 运维监控设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4G远程智算终端 | 详见采购文件要求 | 300 | 只 |  |  |  |
| 2 | 远程控制模块 | 详见采购文件要求 | 300 | 只 |  |  |  |
| F | 后端存储设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 云存储 | 详见采购文件要求 | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 企业级硬盘 | 详见采购文件要求 | 96 | 块 |  |  |  |
| 3 | 云存储扩容授权 | 详见采购文件要求 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 企业级加密硬盘 | 详见采购文件要求 | 25 | 块 |  |  |  |
| 5 | 企业级加密硬盘 | 详见采购文件要求 | 5 | 块 |  |  |  |
| 6 | 企业级监控硬盘 | 详见采购文件要求 | 20 | 块 |  |  |  |
| 7 | 48口接入交换机 | 详见采购文件要求 | 2 | 台 |  |  |  |
| 8 | 光模块 | 详见采购文件要求 | 16 | 块 |  |  |  |
| 总价 | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，包括全部产品安装、调试、运维及售后服务等内容的价格，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

2.预算金额：预算金额为680.62万元，高于该最预算金额的作无效标论处

3.投标单位投标时须在报价明细表中注明投标选用品牌，本项目核心产品为“雷达（微波交通流检测器）”。

4.各投标人必须使用本报价表且须逐格填写，除规定法定代表人或委托代理人签字处手写外，其余内容均要采用电脑打印。

投标单位：                            （盖章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

________年     月    日

（十三）售后服务承诺函

| 售 后 服 务 内 容 | 1.投标人必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价并供货，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。 2.投标人所有产品所报配置为主要配置，其他按标准配置配备，均为原厂原装产品，不得在原厂标准配置的基础上减少或降低技术配置。 3.本项目在建设过程及质保期间无需驻场人员，但供应商在项目建设周期内需组织一个长期稳定服务团队，其中项目核心技术人员要完全投入到本项目中，并且整个项目团队的人员要相对稳定，必须确保项目顺利如期实施、交付并通过验收。 4.投标人自行承担运输、安装、调试、售后服务等全过程中的所有安全责任。 5.所有产品免费质保期为三年，投标单位需提供及时服务，免费质保期间出现的问题，必须以优良的服务态度，便利快捷的方式在2小时内响应，12个小时内到达现场，24小时内修复。如需要更换设备或送修，必须在7日内完成，并提供备品。质保期满后出现的问题，也应以优良的服务态度，便利快捷的方式为甲方解决问题。 6.投标人在设备安装过程中涉及第三方产品知识产权情况，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由供应商全面承担并全权解决，并确保不影响项目的进度。 |
| --- | --- |
| 承 诺 |  |

注：各投标人须响应本项目招标文件中的服务保障和承诺要求逐条响应，未响应或部分响应的作无效标论处。此表不够可复制和放大。

法定代表人或委托代理人：                （盖章或签字）

投标单位：                  （全称并加盖公章）

年    月    日

（十四）技术响应表

| 序号 | 项目内容 | 招标文件技术要求 | 投标技术指标（不得完全复制，并且逐条对应招标文件技术要求） | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”，投标人按照设备的性能指标填写投标产品技术参数，所有技术参数必须在此表逐条对应列出体现，不接受其他形式包含笼统概括的投标产品技术响应说明；未填写投标技术参数及达不到技术参数要求的按本项目评分标准中技术符合性的约定作相应扣分处理，需要提供相关佐证材料的以提供加盖投标单位公章的相关佐证材料扫描件为准。

2.投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的，列入不良行为记录名单，情节严重的禁止其1-3年内参加政府采购活动。

法定代表人或委托代理人： （盖章或签字）

投标单位：   （全称并加盖公章）

年     月     日

- （十五）人员配备一览表（可以拓展）

| 序号 | 姓名 | 职位 | 工作职责 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目组成员 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 合计： | 人 |  |  |  |

- 注：此表不够可复制放大。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人：（盖章或签字）

日期：    年  月  日

（十六）本单位缴纳养老保险承诺函

采购人：建湖县公安局

我公司自愿参与贵单位组织实施的建湖县2025年智能交通管控设施升级项目的投标。我单位承诺                      为本单位的正式职工，从投标截止之日当月向前至少1个月均已在本单位缴纳养老保险。如违反上述承诺，可视为我单位存在弄虚作假行为，我单位自愿放弃中标资格，并接受你方及行业主管部门的相关处罚。

特此声明！

投标单位：   （全称并加盖公章）

年     月     日

（十七）售后服务方案

(投标人根据评标细则中的相关要求自行编制，格式自制)

- （十八）实施方案（格式自拟）

- （十九）无缝对接承诺函

采购人：建湖县公安局

我公司自愿参与贵单位组织实施的建湖县2025年智能交通管控设施升级项目的投标。我单位承诺本次建设的交通信号机、微波交通流量检测器及信控配时算法模块需无缝接入建湖县公安局交通巡逻警察大队现有的平台。所有的违法抓拍数据需无缝接入建湖县公安局交巡警大队交通指挥中心现有交通管控平台。所有监控点位必须与建湖县公安局及与盐城市公安局公安网视频联网平台无缝对接。如违反上述承诺，可视为我单位存在弄虚作假行为，我单位自愿放弃中标资格，并接受你方及行业主管部门的相关处罚。

特此声明！

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日   期：      年      月      日