南通市公安局机房租赁服务项目

公开招标文件

项目编号：JSZC-320600-NTWL-G2025-0030

采购单位：南通市公安局

采购代理机构：南通万隆工程管理有限公司

二〇二五年十一月

目录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  合同条款

第六部分  投标文件组成

# 第一部分  投标邀请

受[南通市公安局]的委托，南通万隆工程管理有限公司就[南通市公安局机房租赁服务项目](项目编号：JSZC-320600-NTWL-G2025-0030)进行公开招标，欢迎符合条件的投标人参加投标。

项目概况

南通市公安局机房租赁服务项目的潜在投标人应在江苏政府采购网免费下载招标文件，并于2025年12月11日09时30分00秒（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-NTWL-G2025-0030

2.项目名称：南通市公安局机房租赁服务项目

3.项目类型：服务

4.所属行业：软件和信息技术服务业

5.预算金额：人民币564万元。

6.最高限价：最高总价限价人民币564万元。报价不得高于最高限价，否则作无效投标文件处理。

7.采购需求：详见采购文件，请仔细研究。

8.合同履行期限：（1）中标人须于合同签订后30日历天内完成项目交付，交付后试运行至少3个月；（2）本项目服务期限为自合同签订之日起1年。合同服务期满后，在中标人和采购单位双方自愿的前提下，可续签一年合同，续签最多不超过两次。

9.本项目不接受联合体投标。

10.本项目不接受分包。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：网上注册登记成功后系统内免费下载

方式：凡有意参与投标的投标人须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收截止及开标时间：2025年12月11日09时30分（北京时间），逾时“苏采云”系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

2.地点：“苏采云”系统网上开标大厅。

注：本项目投标文件是指上传于“苏采云”系统的电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3.本次采购的有关信息将在江苏省政府采购网上发布，敬请留意。

4.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

5.投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购单位提出，由采购单位负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。

6.有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

7.潜在投标人在获取本次招标文件后，认真阅读各项内容。有意愿参与本项目投标的投标人须进行必要准备工作，按招标文件的要求详细填写和编制投标文件，并按招标文件确定的时间、地点准时参加本项目的招标活动。

8.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

9.请各投标人充分考虑项目周期，谨慎参与交易，中标后不得以任何理由放弃中标资格或不按规定履约。

10.“苏采云”系统使用相关提醒

10.1根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》(苏财购(2023)101号)，“苏采云”政府采购交易系统(以下简称苏采云系统)的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件(北京)有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a345

4aa2b0d9312230633ce9.html。

10.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼(南通市公共资源交中心)CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》)，请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

10.3开标当天投标人应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标人解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟(投标人应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作)。投标人因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由投标人自行承担;因采购单位原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

10.4开评标全过程中，投标人一端参与交互的人员将均被视为投标人的委托代理人或法定代表人（分支机构负责人），投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自行承担一切后果。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购单位信息

名称：南通市公安局

地址：南通市青年中路99号

联系方式：王警官 0513-85022123

2.采购代理机构信息

名称：南通万隆工程管理有限公司

地址：南通市崇川路58号南通产业技术研究院9号楼24层

联系方式：杜工13773640999

邮箱：252119303@qq.com

3.软件技术支持：0519-86722801那工：0513-59001950

# 第二部分  投标须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于投标邀请中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购单位和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目采购代理费（按发改价格【2011】534号的标准*50%计算，但最低为2000.00元）由中标人承担，请参加各投标人在成本中自行考虑。上述费用由中标人在领取中标通知书前向采购代理机构一次性付清。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购单位解释，其它部分由采购代理机构解释。

二、招标文件

1.招标文件构成

1.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件组成

（6）附件

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购单位或采购代理机构联系解决。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购单位或采购代理机构。采购单位有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购单位不组织答疑会。

3.招标文件的修改

3.1在投标截止时间前，采购单位可以对招标文件进行修改。

3.2采购单位有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3招标文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

4.在投标文件提交截止日期，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.投标人对采购单位提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，采购单位概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

三、投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构及采购单位就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。投标人按“第六部分投标文件组成”要求编写投标文件。

3.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4.投标分项报价表

4.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

4.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

5.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

5.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

5.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

6.投标函和报价一览表

6.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写报价一览表、投标分项报价表。

7.投标有效期

7.1投标有效期为采购单位规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

8.投标有效期的延长

8.1在特殊情况下，采购单位于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购单位的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

9.电子投标文件其他要求

9.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

9.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

9.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

9.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

10.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

### 四、投标文件的提交

#### 1.投标文件的提交

1.1线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人（分支机构负责人）或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2.提交投标文件截止日期

2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于公开招标投标邀请中规定的投标文件提交截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2采购单位或采购代理机构可以按照规定，通过修改投标文件酌情延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.投标文件的拒收

4.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。

5.投标文件的撤回和修改

5.1投标文件的撤回

5.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2投标文件的修改

投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4在投标文件提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

6.投标文件线上格式要求

6.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

6.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M!

6.3本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

五、开标与评标

1.开标

1.1采购单位或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照“苏采云”系统供应商操作手册规定，参加开标活动，在开标后30分钟之内对投标文件进行解密。

因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购单位（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2.评标委员会

2.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2评委会由采购单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购单位、评委、采购代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交投标文件的投标人。

3.4凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购单位、评标委员会、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.6采购单位、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

3.7采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标的澄清

4.1项目评审期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2需要投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。

5.对投标文件的审查

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由评委会对投标文件中的资格证明文件进行审查。

评标委员会在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，通过“苏采云系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购单位或采购代理机构及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.2投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.4未通过符合性审查的。

6.1.5不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

6.1.6投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.7投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的。

6.1.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。

6.1.10投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

6.1.11投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.12投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.13投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的,或上传的文件打不开的。

6.1.14不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.15其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4投标人的报价均超出了采购预算或最高限价，采购单位不能支付的。

6.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.6因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的.

6.2.7评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

6.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购单位根据评委会推荐的中标候选应商确定中标人。

1.3采购单位将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购单位或者其他投标人恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

1.4.7中标后无正当理由拒不与采购单位签订政府采购合同或者未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同的。

1.4.8将政府采购合同转包的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

2.质疑处理

2.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者投标邀请期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对中标或者中标结果提出质疑的，为中标或者中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购单位答复的质疑，请向采购单位提出，由采购单位负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购单位质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

2.5.4投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

3.中标通知书

3.l中标结果确定后，采购单位或者采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购单位和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：中标人在下载中标通知书后须提供3套加盖红章的系统内打印的纸质投标文件给采购代理机构。

七、授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购单位签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购单位同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购单位有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标、中标人就采购项目和分包项目向采购单位负责，分包投标人就分包项目承担责任。转包或分包造成采购单位损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购单位若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策

3.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标人提出“政采贷”融资申请的，采购单位应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

#### 3.2履约保证金以履约保函（保险）形式向采购单位缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。中标人可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

八、电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

九、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

# 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

其内容包含：

### 一、项目概况

（一）项目背景

本项目机房位于崇川区工农路131号中国电信易家桥机房，原租赁服务已于2025年8月31日到期，为支撑南通市公安局各类网络、系统、平台正常运行，现对下一轮机房租赁进行招标采购。

（二）项目目标

针对现有部署在南通电信易家桥机房149个（零星设备机柜合并计算）机柜设备托管重新采购1年租赁服务。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

### 二、产品清单

| 序号 | 服务名称 | 技术参数 | 所属行业类型 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜租赁服务 | 149个机柜（具体以最终实际为准），同时，在同地点预留不少于50个机柜以便后期使用（需独立区域） | 软件和信息技术服务业 | 149 | 个 |

投标人可在投标前实地勘验，对采购单位的硬件设施、软件平台、设备环境等进行充分了解。现场勘验联系人：王警官，联系电话：18862953848。

### 三、拟采购标的需要满足的技术要求

为满足本次机房租赁服务，投标人应提供机房的供电、空调、UPS等基础设施和服务保障，具体要求如下：

1、机房应远离容易发生燃烧、爆炸、洪水地区和低洼地区，需具备独立区域，和其他办公区、运营商及其他设备区完全隔离，提高安全性。

2、设备冷通道要求：采用一体化设备使用封闭冷通道形式，注重节能，提升冷量利用率。

3、供电要求：机柜内采用双路由供电，其中至少一路为不间断电源；电池后备时间：不少于30分钟。

4、精密空调：保证通风、恒温、恒湿。

5、具备网络运行中心（NOC）24小时监测。

6、具有温度烟雾感应消防系统、防火报警探测。

7、运维服务要求：需配备专业人员能够对动力环境、空调系统、消防系统、安防系统、基础环境等相关设施进行维护，保证设备7*24小时的正常运行，如出现问题系统能够自动上报，及时进行排查，确保托管机房的稳定运营；制定机房应急预案，并定期开展演练。

8、安保及设备进场要求：能够配备7*24小时安保，有相应的值班管理制度，具备严格的安全检查和身份认证；同时机房具有独立的门禁系统，完善的机房准入流程，能够对保证出入数据可查。

9、人员服务要求：需制定机房出入管理、基础设施巡检、值班等制度规范，做好机房人员、设备进出，基础设施巡检、交接班等相关记录，并对机房进行24小时不间断值守。提供自有员工负责现场管理，能够配合采购单位对设备进行收货、验货的工作；同时协调相关资源，配合做好设备上下架、综合布线等工作。

10、机房环境要求：

开机：温度 夏季22±2℃，冬季20±2℃，变化率<5℃/h，不凝露。湿度：45%—65%。

停机：温度 5℃—35℃,变化率<5℃/h，不凝露。湿度 40%—70%。

尘净度：粒度<0.5μm。个数<18000粒/L。

噪音：5点测试平均值<70dB。

照明要求：地面0.8m处>300Lx；主要工作区和基本工作区的平均照度应不低于500LX；其他工作区的平均照度为200-250LX；应急事故照明：照度应为普通照明照度的1/10。

照明、空调、墙插等动力用电接至市电，每路由单独的空气开关供电。

接地要求：采用联合接地方式且联合接地工作地电阻<1Ω。

机房装修：要求机房装修材料采用绝燃材料或阻燃材料；地面涂刷防尘漆；机房照明要装设正常照明灯和应急照明灯；机房窗户要密封防尘、隔热，尽量不留窗户。

配电系统：IT设备主机设备、网络设备供电选用A级标准（电压变动范围220V±5%、频率变化范围50Hz±0.2、波形失真率<±5%），数据机房应架设专用可靠的供电电源。机房配电系统采用频率50Hz、电压380V/220V的 TN-S系统，要求能7×24小时供电。动力照明、空调、办公设备由市电供电，IT设备设备和网络设备由不间断稳压电源（UPS）供电。每个机柜配备两路电源，一路UPS电源，一路市电，分别由单独的空气开关供电，并分别接到多孔条形插座。

门禁和监控：投标机房有基于国产密码算法的门禁和视频监控系统，视频监控前端做到无死角覆盖。门禁系统记录存储时间不低于1年，视频监控记录存储时间不低于90天。所有人员进入机房要作登记。相关信息在采购单位需要时，可供及时调用。

消防系统：数据机房内除设有火灾自动报警系统外，还应选用气体灭火系统。消防系统应设置电源主开关联动装置，一旦发生意外，防火系统启动之时，能自动及时切断非IT电源输入，将损失减至最低。

11、★其他1：如涉及机房变更，中标人须在合同签订后30日历天内将采购单位在用机房内的设备搬迁至中标人投标机房，费用全部由中标人承担，费用包含但不限于搬迁服务、线缆、备品备件，同时包含运输、施工、搬迁期间原机房服务逾期租赁费用（原合同162个机柜，机柜租赁单价为4.3万/柜/年）等一切支出。

12、★其他2：中标人需保证本次租赁机房机柜间的各类应用网络按要求互联，并保证其高速稳定，保障信息系统的全面安全运营。如涉及机房变更，中标人须在合同签订前提交完善整体搬迁方案并通过专家评审，确保搬迁前后数据无丢失、无篡改，数据完整性校验通过率100%，确保业务“业务零中断”，否则采购单位有权拒签合同，中标人承担相应的法律责任及由此产生的损失。

### 四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、服务时间：

（1）合同签订时，根据机柜实际使用情况，双方确认初始租用机柜数量。

（2）中标人须于合同签订后30日历天内完成项目交付，交付后试运行至少3个月。

（3）本项目服务期限为自合同签订之日起1年。合同服务期满后，在中标人和采购单位双方自愿的前提下，可续签一年合同，续签最多不超过两次。

2、服务地点：中标人投标响应时的机房所在地。

### 五、采购标的验收标准

试运行满3个月后，采购单位内部组织初步验收；服务期满1年后，中标人需正式提交总体验收申请，采购单位将对照服务履约标准开展核实工作，并在收到申请后的10个工作日内反馈总体验收意见：如不符合验收条件，向中标人出具书面整改意见；如符合验收条件，由采购单位负责组织总体验收。

服务以项目需求“第二产品清单”与“第三拟采购标的需要满足的技术要求”部分为准。

### 六、采购标的其他技术、服务等要求

信息保密：本项目涉及的相关数据未经采购单位的书面批准，中标人不得以任何形式或任何方式将有关信息披露或透露给任何第三方。否则中标人须赔偿采购单位因此造成的直接经济损失，并承担相应的法律责任。

### 七、非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品：无。

### 八、采购需求中必须满足的实质性要求

★其他1：如涉及机房变更，中标人须在合同签订后30日历天内将采购单位在用机房内的设备搬迁至中标人投标机房，费用全部由中标人承担，费用包含但不限于搬迁服务、线缆、备品备件，同时包含运输、施工、搬迁期间原机房服务逾期租赁费用（原合同162个机柜，机柜租赁单价为4.3万元/个/年）等一切支出。

★其他2：中标人需保证本次租赁机房机柜间的各类应用网络按要求互联，并保证其高速稳定，保障信息系统的全面安全运营。如涉及机房变更，中标人须在合同签订前提交完善整体搬迁方案并通过专家评审，确保搬迁前后数据无丢失、无篡改，数据完整性校验通过率100%，确保业务“业务零中断”，否则采购单位有权拒签合同，中标人承担相应的法律责任及由此产生的损失。

★其他3：投标人须承诺从南通市公安局到投标人提供的机房场所响应时间不超过1小时（含）。

上述要求须在商务技术文件中须提供承诺函。

### 九、付款方式

采购单位、中标人双方合同签订生效后，支付合同第一季度的服务费用，从合同第二个季度开始，每季度服务期内最后一个月，支付该季度服务费用。

中标人申请支付时，须提交相应金额且符合采购单位财务制度规定的增值税发票。

### 十、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

### 十一、样品：无。

### 十二、演示讲解：无。

- 十三、本项目不接受进口产品投标。

# 第四部分  开标和评标

### 一、开标

不见面远程开标模式：开标当天各投标人在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。

### 二、评标

1、采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购单位代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购单位代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除采购单位代表、评标现场组织人员外，采购单位的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购单位代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购单位可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级财政部门报告：

①分值汇总计算错误的；

②分项评分超出评分标准范围的；

③评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2、评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）需要投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

（4）接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。

（5）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购单位或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购单位或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3、评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合采购单位或采购代理机构答复投标人提出的质疑。

4、除采购单位代表、评标现场组织人员外，采购单位的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5、开标后直到公告项目中标结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

6、评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

7、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购单位和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

### 三、评审原则

1、本项目采用综合评分法，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标人推荐为中标人的评标方法。

2、评标委员会成员：对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3、评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

### 四、评审方法

1、评标程序：

首先由采购单位委托评标委员会对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

2、评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3、本次项目的技术标和商务标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

商务技术标分值占总分值的比重为90%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

价格标分值占总分值的比重为10%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4、评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评标委员会构成共5人，评标专家4人，采购单位代表1人；评标专家确定方式：在专家库中随机抽取。评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。技术分按算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）

6、投标人的商务标评审得分直接计算取得，并与其技术标得分相加为该投标人的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、采用综合评分法的，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。若仍相同的，则由采购单位代表采取现场抽签的方式确定中标候选人。本项目选取1家中标候选人。

### 五、关于投标价格评审

1、针对投标价格实质响应的评审

评标委员会将审查每份投标文件的商务报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应，则按无效投标处理。

2、针对投标价格合理性的评审

（1）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号），评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：

①响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价＜采购项目预算×50%；

②响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%；

③评审委员会认定的投标人投标报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关投标人在30分钟内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

### 六、商务技术分：90分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分项 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人实力 | 评委对投标人的综合能力进行评分。 | 12 |
| 1.1 | 投标人实力1 | 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，本项最高得3分。 须提供：相关证书原件的扫描件，并加盖投标人公章。 | 3 |
| 1.2 | 投标人实力2 | 自2020年11月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人具有类似的机房租赁案例业绩的，每有一个得3分，最多得9分。 注：每个业绩须同时提供①完整且有效的合同原件的扫描件、②现场佐证照片，并加盖投标人公章。 | 9 |
| 2 | 人员配备 | 评委对投标人拟派本项目人员配备进行评分。 | 8 |
| 2.1 | 项目负责人 | 拟派本项目项目负责人（1人）具有有效的信息系统项目管理师证书的，得2分。 须同时提供①相应证书原件的扫描件、②投标人2025年1月以来任意一个月为其缴纳社保的证明并加盖公章（若为响应截止时间当月新开办企业，则无需提供），所有扫描件须加盖投标人公章。 | 2 |
| 2.2 | 项目组团队成员 | 拟派本项目项目团队成员（除项目负责人外）具有有效的中级及以上网络工程师证书、数据中心（机房）规划设计师证书、注册信息安全专业人员(CIS0或CISE)证书的，每有1个证书得2分，此项最高得6分。 注：同一人员提供多个证书的，只计一次分；不同人员同一类别的证书只计一次分。 须同时提供①相应证书原件的扫描件、②投标人2025年1月以来任意一个月为其缴纳社保的证明并加盖公章（若为响应截止时间当月新开办企业，则无需提供），所有扫描件须加盖投标人公章。 | 6 |
| 3 | 售后服务 | 评委对售后服务的进行评分。 | 21 |
| 3.1 | 应急保障及解决方案 | 应急保障及解决方案包含①预案总则、②组织架构、③职责分工、④场景化应急处置流程（电力中断、设备故障、网络中断、安全事件）、⑤保障机制和⑥支撑资源6项内容，投标人须对每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容完整、合理性、操作性强的，每项得2分； （2）以上每项内容较完整、合理性、操作性较强的，每项得1分； （3）以上每项内容基本完整、基本合理，有可操作性的，每项得0.5分； （4）以上每项内容不完整、不合理、不具备可操作性或未提供方案的不得分。 本项最高得12分。 | 12 |
| 3.2 | 故障响应时间 | 承诺 7×24 小时现场响应，核心故障（如机房断电、网络中断、服务器宕机等影响业务正常运行的故障）5分钟内响应，非核心故障（如辅助设备小故障、咨询类问题等）30分钟内响应。本项最高3分。 投标人须提供承诺函（格式自拟），并加盖投标人公章。 | 3 |
| 3.3 | 日常运维服务 | 承诺每月进行全面巡检，涵盖电力、空调、网络、安防等核心系统，巡检记录详细完整，及时发现并排除潜在隐患。本项最高3分。 投标人须提供承诺函（格式自拟），并加盖投标人公章。 | 3 |
| 3.4 | 沟通对接 | 承诺指定专属对接人，响应租赁方咨询、需求时及时高效，一般需求1个工作日内给出明确反馈。本项最高3分。 投标人须提供承诺函（格式自拟），并加盖投标人公章。 | 3 |
| 4 | 增值服务 | 评委对投标人的增值服务响应程度进行评分。 | 13 |
| 4.1 | 增值服务1 | 投标人承诺能够配合提供总面积不小于150平方或70个工位以上的办公区域（至少包含办公桌椅、办公电脑、电源、空调、照明、网络、监控门禁条件），以供公安业务所属驻场人员入驻，便于就近开发维护系统。本项最高7分。 投标人须提供承诺函（格式自拟），并加盖投标人公章。 | 7 |
| 4.2 | 增值服务2 | 投标人承诺为所提供的租赁机房提升安全接入服务能力（网络吞吐量不低于80Gbps），提供一个80Gbps的，得1.5分，本项最高得3分。 投标人须提供承诺函（格式自拟），并加盖投标人公章。 | 3 |
| 4.3 | 增值服务3 | 投标人承诺为所提供的租赁机房额外配备运维审计增值服务，承诺该运维审计服务可管理资产数不低于100个的，得1.5分；承诺该运维审计服务可管理资产数不低于150个的，得3分。本项最高3分。 投标人须提供承诺函（格式自拟），并加盖投标人公章。 | 3 |
| 5 | 技术部分 | 评委对投标人现有机房适配性、业务保障等进行打分。 | 36 |
| 5.1 | 现有机房适配性1 | 除本项目采购149个机柜服务以外，承诺能够在独立区域提供90个及以上机柜空间的，得6分；承诺能够在独立区域提供70-89个机柜空间的，得3分；承诺能够在独立区域提供50-69个机柜空间的，得2分。本项最高6分。 投标人须同时提供①承诺函（格式自拟）、②规划图、③现场图片等证明材料，并加盖投标人公章。 | 6 |
| 5.2 | 现有机房适配性2 | 投标人须承诺从南通市公安局到投标人提供的机房场所响应时间不超过1小时（含），并提供响应时间佐证材料。未承诺视为未实质性响应招标文件要求，作无效投标文件处理。 评委根据响应时间佐证材料进行评审，佐证材料充分详实，完全贴合响应要求的得5分；佐证材料较充分且基本符合响应要求的得3分；其它情况不得分；本项最高5分。 投标人须同时提供①承诺函（格式自拟）、②响应时间佐证材料等证明材料，并加盖投标人公章。 中标人需在项目中标后接受采购单位的现场核查，如发现以上材料有弄虚作假的情况，一经发现取消其中标资格。 | 5 |
| 5.3 | 现有机房适配性3 | 投标人除本项目所投机房以外，另具有2个备份机房的，得4分；另具有1个备份机房的，得2分。未提供的不得分。 注：投标人须提供备份机房证明材料（至少须能提供具体地址或经纬度的现场照片），并加盖投标人公章。 | 4 |
| 5.4 | 现有机房适配性4 | 投标人对本项目履约的机房须与现有设备尺寸、PDU接口及功率（冷通道按现有设备分布情况，合理设计机柜功率）、网络接口及兼容性(根据现有设备分布情况，提供相应的网络接口）、散热需求完全匹配。 （1）投标人的机房如无需任何硬件改造或接口完全适配的，得6分； （2）投标人的机房如需少量改造（PDU改造及网络接口改造数量不超过20个，冷通道无需改造）的，得3分； （3）投标人的机房如需大量改造（冷通道改造、PDU改造>20个机柜、网络接口改造>20个）的，得1分； （4）未提供承诺函且未提供改造方案的，不得分。 若投标人对本项目履约的机房完全匹配无需改造的，须提供承诺函（格式自拟），并加盖投标人公章。若需改造机房的，投标人须提供改造方案，并加盖投标人公章。 | 6 |
| 5.5 | 业务保障评分 | 本项目承载公安核心业务系统，直接关联社会治安、民生服务等核心领域，其稳定运行与民众切身利益、社会公共秩序密切相关。为严格落实重保要求，坚决确保所有业务系统实现 “零中断”运行目标。 （1）投标人提供的服务无需变更机房（设备可继续在原机房运行）或投标人提供的服务需变更机房并提供搬迁方案（包含但不限于业务系统迁移、警务云平台迁移、大数据集群迁移、网络拓扑、数据备份与恢复策略、新旧机房割接方案、风险评估与防控措施等），在可行性、架构设计及内容完整性上表现优异，技术路径清晰、风险防控措施严密，可完全覆盖 “零中断” 各项需求，配套保障体系成熟完备。经评估可完全覆盖“零中断”各项要求的，得15分； （2）投标人提供的服务需变更机房，提供的搬迁方案能覆盖全部核心内容；经评估在可行性、架构设计及内容完整性上达到良好水平，能覆盖“零中断”核心需求，但在细节完善度、风险防控深度上存在少量优化空间的，得10分； （3）投标人提供的服务需变更机房，提供的搬迁方案基本覆盖核心内容；经评估在可行性、架构设计及内容完整性上基本达标，能满足“零中断”基础需求，但技术细节不够明确，风险防控措施较简单的，得5分； （4）投标人提供的服务需变更机房，提供的搬迁方案未覆盖核心迁移内容，或在可行性、架构设计及内容完整性上存在重大缺陷，无法满足 “零中断” 基础需求，或方案逻辑混乱、不具备实操性，得0分。 若投标人提供的服务无需变更机房（设备可继续在原机房运行）的，须提供承诺函（格式自拟），并加盖投标人公章。若投标人提供的服务需变更机房的，投标人须提供变更机房的搬迁方案，并加盖投标人公章。 | 15 |

备注：（1）投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低的，视为未实质性响应招标文件要求，作无效投标文件处理；

（2）上述投标文件中所提供的相关证明文件等必须真实，且与原件一致。采购结束后，如发现虚假或与事实不符的，将取消其中标资格。

### 七、价格分：10分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。

### 八、政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

### 九、中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购单位根据评委会推荐的中标候选应商确定中标人。

### 十、公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在“江苏政府采购网”公告中标结果，公告期限为1个工作日。

### 十一、发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购单位向中标人发放中标通知书。

中标通知书发出后，采购单位不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

# 第五部分  合同条款

合同编号：

采购合同

第一部分合同书

项目名称：南通市公安局机房租赁服务项目

甲方：南通市公安局

乙方：

签订地：南通市

签订日期：  年  月  日

年  月  日，南通市公安局以公开招标方式对南通市公安局机房租赁服务项目进行了采购。经评标委员会评定，（中标人名称）为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经南通市公安局(以下简称：甲方)和（中标人名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

## 1.1合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2中标通知书；

1.1.3投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

## 1.2标的

1.2.1标的名称：南通市公安局机房租赁服务；

1.2.2标的数量：按采购单位需求；

1.2.3标的质量：详见招标文件项目需求。

## 1.3价款

本合同总价为：¥　   元（大写：　    　 元人民币），机柜单价为：¥　   元/个/年（大写：　    　 元人民币/个/年）。合同价包含但不限于以下费用：设备费、租赁费、搬迁服务费（含对搬迁设备购买交通运输保险）、线缆、备品备件、运输费、施工改造费、所有的人员费（含工资、加班费、福利费等）、软件费、维护费、现场踏勘费、调试检测费、技术支持与培训费、售后服务费、管理费、利润、税金、政策性文件规定及为达到甲方要求所包含的所有风险、责任等各项费用，即采购物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有各项应有费用。

## 1.4付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：银行转账（收款名：账号：开户行：）；

1.4.2发票开具方式：纸质税务专用发票或电子税务专用发票，先开票后付款。

## 1.5履行期限、方式、采购清单

1.5.1履行期限：（1）乙方须于合同签订后30日历天内完成项目交付，交付后试运行至少3个月。（2）本项目服务期限为自合同签订之日起1年。合同服务期满后，在中标人和采购单位双方自愿的前提下，可续签一年合同，续签最多不超过两次。

1.5.2履行地点：按甲方要求；

1.5.3履行方式：按甲方要求。

## 1.6违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的5.0‰计算，最高限额为本合同总价的 5 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 / %计算，最高限额为本合同总价的 / %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

## 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 2 种方式解决：

1.7.1 将争议提交 南通 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向  甲方住所地   人民法院起诉。

## 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

## 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购单位和乙方签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后，采购单位应支付给乙方的价格。

2.1.3 “服务”系指乙方根据合同约定应向采购单位履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购单位自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与乙方签署合同的采购单位；采购单位委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购单位的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的乙方；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

## 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

## 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

## 2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

## 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

## 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

## 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

## 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

## 2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

## 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

## 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

## 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

## 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

## 2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的 书面、电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 2  个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

## 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

## 2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起 10 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 2.3.2 | 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法：本项目不涉及。 |
| 2.5 | 结算方式和付款条件：甲、乙方双方合同签订生效后，甲方支付第一季度的服务费，从合同第二个季度开始，每季度服务期内最后一个月，支付该季度服务费用。 乙方在申请支付时，须提交相应金额且符合甲方财务制度规定的增值税发票。 |
| 2.11.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在2个工作日内以书面形式变更合同。 |
| 2.11.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在2个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在5个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.15.1 | 试运行满3个月后，甲方内部组织初步验收；服务期满1年后，乙方需正式提交总体验收申请，甲方将对照服务履约标准开展核实工作，并在收到申请后的10个工作日内反馈总体验收意见：如不符合验收条件，向乙方出具书面整改意见；如符合验收条件，由甲方负责组织总体验收。 服务以采购文件《第三部分 项目需求》“第二产品清单”与“第三拟采购标的需要满足的技术要求”部分为准。 |
| 2.15.3 | 1.甲方依法组织履约验收工作。 2.甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。 3.甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项服务的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。履约验收的各项资料存档备查。 4.验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。 |
| 2.18 | 本项目不收履约保证金。 |
| 2.19 | 合同份数： 肆 份，甲方（甲方）执 贰 份，乙方(乙方）执 贰 份；每份均具有同等法律效力。 |

# 第六部分  投标文件组成

投标文件由资格审查证明材料、商务技术标、价格标三部分组成。投标人提供的电子响应文件材料须字迹清晰。如因响应文件字迹模糊、无法辨认造成的无效响应或不得分等后果由投标人自行承担。

一、资格审查证明材料文件（不能出现商务技术标、价格标的内容）

1、投标人具有独立承担民事责任的能力。须提供有效的营业执照扫描件。若分支机构在取得总公司授权后，可以以分支机构身份参加本次采购活动。总公司和分支机构同时参与投标的、同一总公司授权两家及以上分支机构同时参与投标的，均视为无效投标。分支机构参与投标的，须同时提供①总公司营业执照扫描件、②分支机构营业执照扫描件、③总公司授权书原件的扫描件。

2、投标人法定代表人（分支机构负责人）参加的，必须提供法定代表人（分支机构负责人）身份证明（格式见附件）；

非法定代表人（分支机构负责人）参加的，必须提供①法定代表人（分支机构负责人）身份证明（格式附后）、②法定代表人（分支机构负责人）签字或盖章的授权委托书（格式见附件）。

3、投标人须提供《投标人信用承诺书》（格式见附件）。

4、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。须提供：投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件）。

5、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（投标人无须提供，以开标当日采购单位或代理机构登录“信用中国”网站查询的结果为准，截图留存并归档）

6、其它需要提交的资格审查证明材料。

（如招标文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

二、商务技术标文件（不能出现价格标的内容）

1、投标人情况一览表（格式见附件）；

2、商务部分正负偏离表（格式见附件）；

3、技术部分正负偏离表（格式见附件）；

4、实质性要求响应偏离表、承诺函（格式见附件）；

5、商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

6、投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

（如招标文件要求提供的商务技术标资料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

三、价格标文件

1、报价一览表（格式见附件）；

2、投标分项报价表（格式见附件）；

3、投标人如为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。须提供《中小企业声明函》（格式见附件）或《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）或监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件）。

上述第二点如未提供，则不能享受小型和微型企业的价格给予10%的扣除、或残疾人福利性单位及监狱企业的价格给予10%的扣除，并用扣除后的价格作为有效报价参与评审的优惠政策。若投标人提供的 “中小企业声明函”或“残疾人福利性单位声明函”或“监狱和戒毒企业证明材料”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，投标人的该行为将报请政府采购监管的财政部门按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定处理并给予行政处罚。

（如招标文件要求提供的价格标材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

附件：

法定代表人（分支机构负责人）身份证明

南通市公安局：

（先生／女士）现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人（分支机构负责人），特此证明。

身份证号码：

投标人(盖公章)：

日期：  年  月  日

法定代表人（分支机构负责人）身份证（正、反面）原件的扫描件

授权委托书

（如委托代理人参加投标，须出示此证明）

南通市公安局：

本授权委托书声明：我　  （姓名）系　       （投标人名称）的法定代表人（分支机构负责人），现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的招投标活动。委托代理人在开标、评审活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委权。特此委托。

法定代表人（分支机构负责人）签字：

委托代理人身份证号：

委托代理人签字：

投标人(盖公章)：

日期：  年  月  日

委托代理人身份证（正、反面）原件的扫描件

投标人信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护招标投标的良好秩序；

四、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标人(盖公章)：

法定代表人（分支机构负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加南通市公安局机房租赁服务项目（项目编号：JSZC-320600-NTWL-G2025-0030）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：  年  月   日

投标人情况一览表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书原件的扫描件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书原件的扫描件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |  |

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加采购单位组织的任何采购活动。

4.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

投标人(盖公章)：

法定代表人（分支机构负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加采购单位组织的任何采购活动。

4.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

投标人(盖公章)：

法定代表人（分支机构负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

实质性要求响应偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（《第三部分项目需求中》加斜体下划线内容） | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件：证明材料1，证明材料2，……

备注：

- 投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（《第三部分项目需求中》加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标文件处理。

- 如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

- 投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

投标人(盖公章)：

法定代表人（分支机构负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

承  诺  函

致：南通市公安局：

本公司根据南通市公安局机房租赁服务项目（JSZC-320600-NTWL-G2025-0030）采购文件商务技术部分实质性要求，作出如下承诺：

★其他1：如涉及机房变更，我单位须在合同签订后30日历天内将采购单位在用机房内的设备搬迁至我单位投标机房，费用全部由我单位承担，费用包含但不限于搬迁服务、线缆、备品备件，同时包含运输、施工、搬迁期间原机房服务逾期租赁费用（原合同162个机柜，机柜租赁单价为4.3万元/个/年）等一切支出。

★其他2：我单位需保证本次租赁机房机柜间的各类应用网络按要求互联，并保证其高速稳定，保障信息系统的全面安全运营。如涉及机房变更，我单位须在合同签订前提交完善整体搬迁方案并通过专家评审，确保搬迁前后数据无丢失、无篡改，数据完整性校验通过率100%，确保业务“业务零中断”，否则采购单位有权拒签合同，我单位承担相应的法律责任及由此产生的损失。

★其他3：我单位承诺从南通市公安局到我单位提供的机房场所响应时间不超过1小时（含）。

承诺单位：（盖章）

日期：  年  月  日

报价一览表

项目名称：南通市公安局机房租赁服务项目

项目编号：JSZC-320600-NTWL-G2025-0030

| 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） | 金额大写 |

供应商全称（加盖CA电子签章）：供应商名称

投标分项报价表

项目名称：南通市公安局机房租赁服务项目

项目编号：JSZC-320600-NTWL-G2025-0030

| 项目名称 | 南通市公安局机房租赁服务项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | JSZC-320600-NTWL-G2025-0030 |
| 投标报价 | 机柜单价小写：￥ 元/个/年， 机柜单价大写： 元/个/年； 项目总价小写：￥ 元， 项目总价大写：人民币 元。 |

投标人(盖公章)：

法定代表人（分支机构负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

中小企业声明函（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加南通市公安局的南通市公安局机房租赁服务项目（项目编号：JSZC-320600-NTWL-G2025-0030）采购活动，该项目服务全部由符合政策要求的小微企业提供。具体情况如下：

南通市公安局机房租赁服务，属于软件和信息技术服务业；承接企业为    （企业名称）           ，从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元 ，属于        （小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人(盖公章)：

法定代表人（分支机构负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）本次采购的项目，其投标人提供的 服务 符合：工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中的中小企业“软件和信息技术服务业”类的划型标准规定的，将享受中小企业扶持政策。“软件和信息技术服务业”类中小企业划型标准：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（3）若投标人提供的 “中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标；投标人的该行为将报请相关部门参照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定处理并给予行政处罚。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加南通市公安局单位的南通市公安局机房租赁服务项目（项目编号：JSZC-320600-NTWL-G2025-0030）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人(盖公章)：

法定代表人（分支机构负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，投标人属于监狱企业的证明文件。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购单位名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）人，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

……全文结束……