无锡市滨湖区政府采购

公   开

招  标  文  件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320211-JSHY-G2025-0247

项目名称：无锡市第九人民医院2025年医疗设备维保服务采购项目

采购人：无锡市第九人民医院

采购代理机构：江苏弘业国际技术工程有限公司

二○二五年八月

目  录

第一部分    投标邀请

第二部分    供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同条款

第五部分    投标文件格式

- 第一部分 投标邀请

江苏弘业国际技术工程有限公司受无锡市第九人民医院的委托，对无锡市第九人民医院2025年医疗设备维保服务采购项目进行公开招标。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标，投标注意事项如下：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：无锡市第九人民医院2025年医疗设备维保服务采购项目 采购编号：JSZC-320211-JSHY-G2025-0247 采购方式：公开招标 采购内容：无锡市第九人民医院拟选定5家单位，提供无锡市第九人民医院2025年医疗设备维保服务。 本项目共分为五个采购包，具体如下： 采购包1：影像设备一批维保，预算金额：780万元，最高限价：720万元，服务周期：合同签订之日起三年。 采购包2：数字化X射线系统维保，预算金额：60万元，最高限价：57万元，服务周期：合同签订之日起三年。 采购包3：C臂机维保，预算金额：45万元，最高限价：45万元，服务周期：合同签订之日起三年。 采购包4：移动DR维保，预算金额：48万元，最高限价：42万元，服务周期：合同签订之日起三年。 采购包5：超声诊断仪维保，预算金额：40万元，最高限价：40万元，服务周期：合同签订之日起一年。 投标人可根据自身情况选择一个或多个采购包进行投标，但最多只能中标一个采购包，投标文件须按采购包分别递交。 |
| 2 | 采购人：无锡市第九人民医院 地址：无锡市梁溪路999号 联系人：方老师 联系方式：0510-85867999转70083 采购代理机构：江苏弘业国际技术工程有限公司 地址：无锡市经开区金融八街8号‌‌无锡市联合金融大厦2002室 联系电话：0510-82408785 联系人：代民安、汤淼 电子邮件地址：tangmiao@artall.com |
| 3 | - 招标范围 采购包1：无锡市第九人民医院西门子品牌医疗设备维保服务，具体包括双源CT整机保修（设备型号：SOMATOM Definition Flash，包含：球管、探测器、高压油箱等）、磁共振整机保修（设备型号：MAGNETOM Avanto，包含线圈、冷头、液氦、磁体、水冷机等）、DR整机保修（设备型号：MULTIX Fusion Max，包含球管、平板探测器、高压变压器等）、DR整机保修（设备型号：Ysio，包含球管、高压变压器、平板探测器等）、C臂维修保养（设备型号：Cios Select，包含人工、常规备件等，不含球管及影增）； 采购包2：无锡市第九人民医院GMM品牌数字化X射线系统（胃肠机）整机保修（设备型号：OPERA FP，包含无限工时、所有配件、软件、保养及保养所需耗材等）； 采购包3：无锡市第九人民医院飞利浦品牌C臂机整机保修（设备型号：Libra及Endura，包含无限工时、所有配件、软件、保养及保养所需耗材等）； 采购包4：无锡市第九人民医院赛德科品牌移动DR整机保修（设备型号：SM-32HF-B-D-C及SM-50HF-B-D-C，包含无限工时、所有配件、软件、保养及保养所需耗材等）； 采购包5：无锡市第九人民医院台式超声6台及便携式超声9台整机保修（品牌：GE、西门子、索诺声、柯尼卡，包含无限工时、所有配件、软件、保养及保养所需耗材等）； - 合同履行期限： 采购包1至采购包4：合同签订之日起三年 采购包5：合同签订之日起一年 （3）质量标准：合格； （4）本项目是否专门面向中小企业： 采购包1：否； 采购包2-5：是，面向小微企业或监狱企业、残疾人福利性单位 （5）本项目标的所属行业：根据中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）中的：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 4 | 供应商资格条件： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 采购包1：①对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）；②监狱企业视同小型、微型企业，对其价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 采购包2-采购包5：供应商须为小微企业或监狱企业、残疾人福利性单位。 3、本项目的特定资格要求： 1）供应商必须为中华人民共和国境内注册，能提供本次采购服务的独立法人企业。 2）供应商须根据服务的医疗器械类别，提供有效的《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》； 3）供应商须具有良好的银行资信和商业信誉，财务状况良好，近 3 年内（如供应商成立时间不满3年，则要求供应商自成立以来），无不良经营行为， 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态； 4）供应商被授权代表须为供应商在职员工，须提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月的供应商为被授权代表依法缴纳养老保险证明材料； 5）拒绝下述供应商参加本次采购活动： ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； ②拒绝被“信用中国”网站、中国政府采购网、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与本次政府采购活动。 4、本项目不允许联合体参与投标。 注：采购人将对以上资格条件进行核查，如供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消投标资格。 |
| 5 | 1.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法： （1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 （2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。 （3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见： http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/26/4092694.shtml；https://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/11/4080287.shtml （4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。 （5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网发布的信息更正公告。如潜在供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由潜在供应商自行承担。 |
| 6 | 获取招标文件方式：供应商登录“苏采云”系统http://jszfcg.jsczt.cn/在线申请获取采购文件 |
| 7 | 供应商可在2025年8月15日17:00前对招标文件需要澄清的问题发至代理机构登记的邮箱。 |
| 8 | 本项目无须缴纳投标保证金 |
| 9 | 投标有效期：投标截止之日起90日历天。 |
| 10 | 本项目预算金额：973.00万元，最高限价：904万元，其中各采购包预算（最高限价）如下： 采购包1：影像设备一批维保的预算金额：780万元，最高限价：720万元； 采购包2：数字化X射线系统维保的预算金额：60万元，最高限价：57万元； 采购包3：C臂机维保的预算金额：45万元，最高限价：45万元； 采购包4：移动DR维保的预算金额：48万元，最高限价：42万元； 采购包5：超声诊断仪维保的预算金额：40万元，最高限价：40万元； 各投标人的投标报价不得高于所投采购包的最高限价，否则按无效投标文件处理。 |
| 11 | 网上投标截止时间：2025年9月1日上午09：30止 网上解密时间：开启解密后30分钟 截止时间后递交的投标文件恕不接受。 投标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅” |
| 12 | 开标时间：2025年9月1日上午09：30 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅” |
| 13 | 确定中标单位时间：2025年9月1日评审结束后 确定中标单位地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心三楼评标室（无锡市滨湖区隐秀路152号） |

- 第二部分 供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.投标人应登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）下载招标文件，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

（三）招标文件的解释：

1.供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”表格第7项规定的时间将电子邮件发送至江苏弘业国际技术工程有限公司，联系方式详见投标邀请第2项。

2.采购人、江苏弘业国际技术工程有限公司将按“投标邀请”表格第7项规定的时间对供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

（四）招标文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

1.投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务响应偏离表》和《技术规格偏离表》等处标明满足与否。

2.明标商务标部分内容组成：

采购包1：

一、投标申请及申明（格式见附件）

二、开标一览表（格式见附件）

三、细目报价表

四、资格资信证明文件：

1）提供供应商的法人的营业执照、税务登记证（实行三证合一的单位出具统一社会信用代码的营业执照）或者事业单位法人证书复印件并加盖公章；

2）供应商须根据服务的医疗器械类别，提供有效的《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》；

3）供应商须提供2024年度财务报表或近三个月（不含投标当月）的财务报表（成立不足三个月的提供成立至今的财务报表）复印件并加盖公章；

4）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（投标时提供相关主管部门证明复印件或银行代扣证明复印件并加盖公章）；

5）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金证明（复印件加盖公章）；

6）供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

7）供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件；

8）提供法定代表人授权代表由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费证明复印件并加盖公章；

9）承诺书（格式见附件）；

五、补充证明文件：

1）供应商简介和经营情况说明；

2）供应商的历史、背景和近年主要业绩介绍；

3）中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱、戒毒企业的证明文件（如是）；

（4）对应评分标准所需的其他证明材料。

六、商务条款偏离表

七、技术条款偏离表

八、拟参与本项目的人员及其专业技术资格一览表

九、其他部分

采购包2-5：

一、投标申请及申明（格式见附件）

二、开标一览表（格式见附件）

三、细目报价表

四、资格资信证明文件：

1）提供供应商的法人的营业执照、税务登记证（实行三证合一的单位出具统一社会信用代码的营业执照）或者事业单位法人证书复印件并加盖公章；

2）供应商须根据服务的医疗器械类别，提供有效的《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》；

3）供应商须提供2024年度财务报表或近三个月（不含投标当月）的财务报表（成立不足三个月的提供成立至今的财务报表）复印件并加盖公章；

4）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（投标时提供相关主管部门证明复印件或银行代扣证明复印件并加盖公章）；

5）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金证明（复印件加盖公章）；

6）供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

7）供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件；

8）提供法定代表人授权代表由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费证明复印件并加盖公章；

9）供应商所提供服务为小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业的证明文件。提供服务为小型企业/微型企业的，须提供《中小企业声明函》，格式见附件；供应商所提供服务如为监狱和戒毒企业提供的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；供应商所提供服务如为残疾人福利性单位服务的必须提供《残疾人福利性单位声明函》。

10）承诺书（格式见附件）；

五、补充证明文件：

1）供应商简介和经营情况说明；

2）供应商的历史、背景和近年主要业绩介绍；

3）对应评分标准所需的其他证明材料。

六、商务条款偏离表

七、技术条款偏离表

八、拟参与本项目的人员及其专业技术资格一览表

九、其他部分

3.暗标技术标部分由以下内容组成：

技术方案

（六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标人报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

5.投标费用：不论投标结果如何，投标方应承担其投标文件编制与递交、参与澄清所涉及的一切费用，业主对上述费用不负任何责任。

6.投标文件包含明标和暗标两大部分，其中暗标部分编制要求如下：

①技术文件正文所用文字采用“宋体”四号“常规”字（黑色），表格中所用文字采用“宋体”“常规”字（黑色），字号不限。不得设置页码、页眉、页脚，纸张必须为A4纸。

②技术文件不得出现能够体现投标供应商身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

③技术文件不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标供应商及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

④技术文件应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法。除设计图、效果图等图片外，文本部分不得出现底纹、阴影、彩色等标记；

⑤不得有其他体现投标供应商身份的内容。

- 网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》网址：https://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/11/4080287.shtml。

- （八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1.未按规定在苏采云供应商信息库注册的；

2.电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

3.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

4.投标人因自身原因未按招标文件要求解密电子投标文件的；

5.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”网站（credit.jiangsu.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9.投标人未在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

11.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

12.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

13.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

14.不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

15.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

16.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

17.项目投标总价超过本项目最高限价的；

18.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

19.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

20.评标委员会认定投标人的投标明显低于其他通过符合性审查投标人的投标，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在规定的时间内提供线上书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其投标合理性的；

21.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

22.暗标未按招标文件要求编制的；

23.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

- （九）开标、评标：

1、开标

1.1. 投标人无需到达开标现场，所有投标单位登录““苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）”，在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

1.2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；

1.3.开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

1.4.开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

1.5.电子投标文件正常解密后，电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

1.6.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

2、供应商的资格资信审查。

公开招标采购项目开标后，采购人或者采购代理机构对供应商的资格资信进行审查。

2.1、采购人或采购代理机构在开标后通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、 “信用江苏”网站（credit.jiangsu.gov.cn）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

2.2、采购人或者采购代理机构依据供应商提供的资格资信证明文件材料进行审查，审查内容和审查要求详见招标文件第二部分供应商须知（五）投标文件的组成中资格资信证明文件的相关内容。

通过资格资信审查合格的供应商不足3家的，不得评标。

3、评标组织

3.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

4、评标工作程序：

4.1投标文件的符合性审查。评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

4.1.1出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

4.1.2在评标期间，通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家情形的，比照2.2款执行。

4.2澄清有关问题。

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人须在评审过程中等待评标委员会的询标。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由报价人自行承担。

4.3比较与评价。

按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5、评标方法

供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

采购包1：评分标准：

一、明标部分

（1）价格分（30分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

小微型企业价格扣除：

1）对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2）监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

注：（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

- 投标供应商评价（30分）

1）投标供应商业绩（4分）

投标供应商自2021年1月1日（以合同签订时间为准）起至投标截止日拥有同类维修业绩（维修清单须包含双源CT）的，每有一个得2分，最高得4分。同一用户最多计分1次，投标供应商须提供业绩合同扫描上传至投标系统中并加盖公章，并提供采购用户联系人及联系方式，未提供或提供资料不符合要求均不得分。

2）技术团队实力（12分）

①投标供应商配备本项目的维修工程师须为在接受过本项目产品制造厂商或者国家相关专业机构签发的针对本项目服务设备维修培训合格的专业工程师，每提供1名满足以上要求的人员得1分，累计最多得6分。须提供维修工程师名单并提供相关培训合格证书（如英文证书需附中文翻译）、由投标供应商为其缴纳的近三个月中任意一个月（不含投标当月）的社保缴费证明等证明文件扫描件上传至投标系统中并加盖公章，未提供或提供资料不符合要求均不得分。

②投标供应商配备本项目的临床应用技术支持工程师须为接受过本项目产品制造厂商或者国家相关专业机构签发的针对本项目服务设备临床应用技术支持培训合格的专业工程师，每提供1名满足以上要求的人员得1分，累计最多得2分。须提供临床应用技术支持工程师名单并提供相关培训合格证书（如英文证书需附中文翻译）、由投标供应商为其缴纳的近三个月中任意一个月（不含投标当月）的社保缴费证明等证明文件扫描件上传至投标系统中并加盖公章，未提供或提供资料不符合要求均不得分。

③投标供应商在国内具备远程网络维修诊断系统的得2分。须提供远程网络维修诊断系统详细介绍材料和安全认证证书等证明文件扫描件上传至投标系统中并加盖公章，未提供或提供资料不符合要求均不得分。

④投标供应商拥有微信等报修平台并有后台支持的得2分。须提供微信登录界面截图以及操作流程说明扫描件上传至投标系统中并加盖公章，未提供或提供资料不符合要求均不得分。

3）维修零部件及零备件仓库（14分）

①投标供应商承诺维修所用零部件为原厂同型号匹配的全新配件，并提供零部件来源渠道，满足得2分。（提供承诺书及零部件来源渠道证明材料扫描上传至投标系统中并加盖公章，承诺书格式自拟，未提供或提供资料不符合要求均不得分）

②投标供应商在投标时提供核心部件如球管、平板、线圈、射频计量表TALES、梯度放大器，冷头等6种零备件进口报关单复印件（报关日期须为招标公告发布之日起12个月内），投标供应商提供的报关单每包含以上一个品种的零备件得1.5分，最高9分，未提供或提供资料不符合要求均不得分。

③投标供应商在国内设有专门的零备件仓库，提供仓库信息（仓库地址、租赁合同或自有产权证明、仓库照片、面积、仓库联系人、联系电话），提供一个得1.5分，最多得3分。须提供仓库有效证明文件扫描上传至投标系统中并加盖公章，承诺书格式自拟，未提供或提供资料不符合要求均不得分。

二、暗标部分

- 技术方案（40分）

1）针对本项目的日常维护方案（16分）

包括：维护服务流程、服务标准、服务管理、服务措施等方面。

①维护服务流程（4分）：维护服务流程简便高效得4分，维护服务流程较简便高效得2分，维护服务流程简便高效度一般得1分，维护服务流程繁琐低效或未提供方案，不得分；

②服务标准（4分）：服务标准高得4分，服务标准较高的2分，服务标准一般得1分，服务标准低或未提供方案，不得分；

③服务管理（4分）：服务管理要求严格得4分，服务管理要求较严格得2分，服务管理要求严格一般得1分，服务管理要求宽松或未提供方案，不得分；

④服务措施（4分）：服务措施完整有针对性地4分，服务措施较完整有针对性地2分，服务措施完整性针对性一般得1分，服务措施完整性针对性低或未提供方案，不得分。

2）投标供应商组织机构、各岗位职责分工、管理机制（9分）

①组织机构（3分）：组织架构详细完整得3分，组织架构较详细完整得1.5分，组织架构详细度一般得1分，组织架构不详细或未提供方案，不得分；

②各岗位职责分工（3分）：人员职责分工明确得3分，人员职责分工较明确得1.5分，人员职责分工明确度一般得1分，人员职责分工不明确或未提供方案，不得分；

③管理机制（3分）：管理机制高效合理得3分，管理机制较高效合理得1.5分，管理机制合理性一般得1分，管理机制不合理或未提供方案，不得分。

3）提升临床应用水平及维修技术人员能力培训方案（8分）

①提升临床应用水平方案（4分）：方案贴合实际情况，能有效地大幅提升临床应用水平得4分，方案较贴合实际情况，能有效地提升临床应用水平得2分，方案贴合实际情况一般，提升临床应用水平能力一般得1分，方案不贴合实际情况，不能提升临床应用水平或未提供方案，不得分。

②维修技术人员能力培训方案（4分）：针对项目实际情况做出培训管理方案得4分，大致符合项目实际情况的培训管理方案得2分，与项目实际情况符合度一般的培训管理方案得1分，不符合项目实际情况或未提供执行方案，不得分。

4）应急抢修、应急响应及重大故障处理的应急维护方案（7分）

从应急响应时间、应急到达时间、应急抢修人员、重大故障处理这四方面阐述。方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得7分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得4分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得2分；未提供方案，不得分。

采购包2

一、明标部分

（1）价格分（23分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

价格扣除：专门面向小型/小微企业的项目不做价格扣除。

注：（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

- 投标供应商评价（22分）

1）投标供应商业绩（6分）

投标供应商自2021年1月1日（以合同签订时间为准）起至投标截止日拥有胃肠机维修业绩的，每有一个得2分，最高得6分。同一用户最多计分1次，投标人须提供业绩合同扫描上传至投标系统中并加盖公章，并提供采购用户联系人及联系方式，未提供或提供资料不符合要求均不得分。

2）技术团队实力（6分）

投标供应商配备本项目的维修工程师须为在接受过本项目产品制造厂商或者国家相关专业机构签发的针对本项目服务设备维修培训合格的专业工程师，每提供1名满足以上要求的人员得2分，累计最多得6分。须提供维修工程师名单并提供相关培训合格证书（如英文证书需附中文翻译）等证明文件扫描件上传至投标系统中并加盖公章，未提供或提供资料不符合要求均不得分。

3）维修零部件及零备件仓库（6分）

①投标供应商承诺维修所用零部件为原厂同型号匹配的全新配件，并提供有效的零部件来源渠道证明材料，满足得3分。（提供承诺书、零部件来源渠道证明材料及同类业绩合同扫描上传至投标系统中并加盖公章，承诺书格式自拟，未提供或提供资料不符合要求均不得分）。

②投标供应商在国内设有专门的零备件仓库，提供仓库信息（仓库地址、租赁合同或自有产权证明、仓库照片、面积、仓库联系人、联系电话），满足得3分。须提供仓库有效证明文件扫描上传至投标系统中并加盖公章，承诺中标后设立的提供承诺书扫描上传至投标系统中并加盖公章，未提供或提供资料不符合要求均不得分。

4）系统升级承诺（2分）

为确保设备的系统软件及硬件始终保持最佳性能和安全性，供应商承诺能提供设备的系统软件补丁升级及技术支持，并保证所有系统软件（不包含新增功能软件）始终为最新版本。确保设备在升级过程中及升级后的稳定运行，并及时解决可能出现的任何技术问题。提供承诺书原件扫描件（格式自拟），满足得2分，否则不得分。

5）客户服务专线电话（2分）

投标供应商免费提供800/400维修热线电话，365天开通，24小时有专人接听。要求提供有效专线电话号码及承诺书原件扫描件，满足得2分，否则不得分。

二、暗标部分

（3）技术方案（55分）

1）针对本项目的日常维护方案（10分）

根据维护方案的完整性、可行性等情况酌情评分。包括但不限于：维护服务流程、服务标准、服务管理、服务措施等方面。方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得10分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得7分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得4分；未提供方案，不得分。

2）管理机制（9分）

根据管理方案的完整性、可行性等情况酌情评分。包括但不限于：组织机构、各岗位职责分工等方面。方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得9分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得6分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得3分；未提供方案，不得分。

3）人员培训方案 (9分)

根据培训方案的完整性、可行性等情况酌情评分。包括但不限于：临床应用培训、维修技术人员能力培训等方面。方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得9分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得6分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得3分；未提供方案，不得分。

4）应急维护方案（9分）

根据方案的完整性、可行性等情况酌情评分。包括但不限于：重大故障处理、应急抢修、应急响应及重点活动保障等方面。方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得9分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得6分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得3分；未提供方案，不得分。

5）安全管理方案（9分）

根据方案的完整性、可行性等情况酌情评分。包括但不限于：安全保障措施、设备安全防护设施等方面。方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得9分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得6分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得3分；未提供方案，不得分。

6）项目沟通协调方案（9分）

根据沟通协调方案的完整性、可行性等情况酌情评分。包括但不限于：与业主方、设备生产厂家及其他相关单位综合协调等方面。方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得9分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得6分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得3分；未提供方案，不得分。

采购包3

一、明标部分

（1）价格分（30分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

价格扣除：专门面向小型/小微企业的项目不做价格扣除。

注：（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（2）投标供应商评价（30分）

1）投标供应商业绩（4分）

投标供应商自2021年1月1日（以合同签订时间为准）起至投标截止日拥有C臂机维修业绩的，每有一个得2分，最高得4分。同一用户最多计分1次，投标人须提供业绩合同扫描上传至投标系统中并加盖公章，并提供采购用户联系人及联系方式，未提供或提供资料不符合要求均不得分。

2）用户综合评价（5分）

投标供应商在医疗设备维保方面具有良好信誉，获得客户的认可及信任，提供用户签署的客户满意度调查表，每提供1个得1分，最高得5分。在投标文件中提供具有客户盖章认可的客户满意度表扫描件，不提供或资料不全者不得分。

3）技术团队实力（10分）

①投标供应商配备本项目的维修工程师须为在接受过本项目产品制造厂商或者国家相关专业机构签发的针对本项目服务设备维修培训合格的专业工程师，每提供1名满足以上要求的人员得2分，累计最多得6分。须提供维修工程师名单并提供相关培训合格证书（如英文证书需附中文翻译）、由投标供应商为其缴纳的近三个月中任意一个月（不含投标当月）的社保缴费证明等证明文件扫描件上传至投标系统中并加盖公章，未提供或提供资料不符合要求均不得分。

②投标供应商配备人员拥有辐射安全与防护培训合格证书，满足得2分。须相关证书及该人员由投标供应商为其缴纳的近三个月中任意一个月（不含投标当月）的社保缴费证明等证明文件扫描件上传至投标系统中并加盖公章，未提供或提供资料不符合要求均不得分。

③投标供应商配备人员拥有工程师及以上职称，每提供一人得1分，最高得2分。须相关证书及该人员由投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月（不含投标当月）的社保缴费证明等证明文件扫描件上传至投标系统中并加盖公章，未提供或提供资料不符合要求均不得分。

4）维修零部件及零备件仓库（3分）

①投标供应商承诺维修所用零部件为原厂同型号匹配的全新配件，并提供有效的零部件来源渠道证明材料，满足得2分。（提供承诺书及零部件来源渠道证明材料扫描上传至投标系统中并加盖公章，承诺书格式自拟，未提供或提供资料不符合要求均不得分）。

②投标供应商在国内设有专门的零备件仓库，提供仓库信息（仓库地址、租赁合同或自有产权证明、仓库照片、面积、仓库联系人、联系电话），满足得1分。须提供仓库有效证明文件扫描上传至投标系统中并加盖公章，承诺中标后设立的提供承诺书扫描上传至投标系统中并加盖公章，未提供或提供资料不符合要求均不得分。

5）体系认证（1分）

投标供应商应具备医疗器械质量管理体系认证证书，满足得1分，须提供证书原件扫描件上传，不提供不得分。

6）客户服务专线电话（2分）

投标供应商免费提供800/400维修热线电话，365天开通，24小时有专人接听。要求提供有效专线电话号码及承诺书原件扫描件，满足得2分，否则不得分。

7）医疗设备维修工具（5分）

投标供应商针对本项目投入医疗设备维修工具并提供相对应的医疗设备维修工具校准报告，每提供一种满足以上条件的医疗设备维修工具得1分，最高得5分。

二、暗标部分

（3）技术方案（40分）

1）针对本项目的日常维护方案（7分）

根据维护方案的完整性、可行性等情况酌情评分。包括但不限于：维护服务流程、服务标准、服务管理、服务措施等方面。方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得7分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得4分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得1分；未提供方案，不得分。

2）管理机制（7分）

根据管理方案的完整性、可行性等情况酌情评分。包括但不限于：组织机构、各岗位职责分工等方面。方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得7分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得4分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得1分；未提供方案，不得分。

3）人员培训方案 (7分)

根据培训方案的完整性、可行性等情况酌情评分。包括但不限于：临床应用培训、维修技术人员能力培训等方面。方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得7分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得4分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得1分；未提供方案，不得分。

4）应急维护方案（7分）

根据方案的完整性、可行性等情况酌情评分。包括但不限于：重大故障处理、应急抢修、应急响应及重点活动保障等方面。方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得7分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得4分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得1分；未提供方案，不得分。

5）安全管理方案（5分）

根据方案的完整性、可行性等情况酌情评分。包括但不限于：安全保障措施、设备安全防护设施等方面。方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得5分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得3分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得1分；未提供方案，不得分。

6）项目沟通协调方案（7分）

根据沟通协调方案的完整性、可行性等情况酌情评分。包括但不限于：与业主方、设备生产厂家及其他相关单位综合协调等方面。方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得7分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得4分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得1分；未提供方案，不得分。

采购包4

一、明标部分

（1）价格分（23分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

价格扣除：专门面向小型/小微企业的项目不做价格扣除。

注：（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（2）投标供应商评价（22分）

1）投标供应商业绩（6分）

投标供应商自2021年1月1日（以合同签订时间为准）起至投标截止日拥有移动DR整机全包维修业绩的，每有一个得2分，最高得6分。同一用户最多计分1次，投标人须提供业绩合同扫描上传至投标系统中并加盖公章，并提供采购用户联系人及联系方式，未提供或提供资料不符合要求均不得分。

2）技术团队实力（6分）

投标供应商配备本项目的维修工程师须为在接受过本项目产品制造厂商或者国家相关专业机构签发的针对本项目服务设备维修培训合格的专业工程师，每提供1名满足以上要求的人员得2分，累计最多得6分。须提供维修工程师名单并提供相关培训合格证书（如英文证书需附中文翻译）、由投标供应商为其缴纳的近三个月中任意一个月（不含投标当月）的社保缴费证明等证明文件扫描件上传至投标系统中并加盖公章，未提供或提供资料不符合要求均不得分。

3）维修零部件及零备件仓库（6分）

①投标供应商承诺维修所用零部件为原厂同型号匹配的全新配件，并提供有效的零部件来源渠道证明材料，满足得3分。（提供承诺书及零部件来源渠道证明材料扫描上传至投标系统中并加盖公章，承诺书格式自拟，未提供或提供资料不符合要求均不得分）。

②投标供应商在国内设有专门的零备件仓库，提供仓库信息（仓库地址、租赁合同或自有产权证明、仓库照片、面积、仓库联系人、联系电话），满足得3分。须提供仓库有效证明文件扫描上传至投标系统中并加盖公章，承诺中标后设立的提供承诺书扫描上传至投标系统中并加盖公章，未提供或提供资料不符合要求均不得分。

4）系统升级承诺（2分）

为确保设备的系统软件及硬件始终保持最佳性能和安全性，供应商承诺能提供设备的系统软件补丁升级及技术支持，并保证所有系统软件（不包含新增功能软件）始终为最新版本。确保设备在升级过程中及升级后的稳定运行，并及时解决可能出现的任何技术问题。提供承诺书原件扫描件（格式自拟），满足得2分，否则不得分。

5）客户服务专线电话（2分）

投标供应商免费提供800/400维修热线电话，365天开通，24小时有专人接听。要求提供有效专线电话号码及承诺书原件扫描件，满足得2分，否则不得分。

二、暗标部分

（3）技术方案（55分）

1）针对本项目的日常维护方案（10分）

根据维护方案的完整性、可行性等情况酌情评分。包括但不限于：维护服务流程、服务标准、服务管理、服务措施等方面。方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得10分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得7分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得4分；未提供方案，不得分。

2）管理机制（9分）

根据管理方案的完整性、可行性等情况酌情评分。包括但不限于：组织机构、各岗位职责分工等方面。方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得9分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得6分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得3分；未提供方案，不得分。

3）人员培训方案(9分)

根据培训方案的完整性、可行性等情况酌情评分。包括但不限于：临床应用培训、维修技术人员能力培训等方面。方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得9分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得6分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得3分；未提供方案，不得分。

4）应急维护方案（9分）

根据方案的完整性、可行性等情况酌情评分。包括但不限于：重大故障处理、应急抢修、应急响应及重点活动保障等方面。方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得9分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得6分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得3分；未提供方案，不得分。

5）安全管理方案（9分）

根据方案的完整性、可行性等情况酌情评分。包括但不限于：安全保障措施、设备安全防护设施等方面。方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得9分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得6分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得3分；未提供方案，不得分。

6）项目沟通协调方案（9分）

根据沟通协调方案的完整性、可行性等情况酌情评分。包括但不限于：与业主方、设备生产厂家及其他相关单位综合协调等方面。方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得9分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得6分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得3分；未提供方案，不得分。

采购包5

一、明标部分

（1）价格分（25分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

价格扣除：专门面向小型/小微企业的项目不做价格扣除。

注：（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（2）投标供应商评价（25分）

1）投标供应商业绩（6分）

投标供应商自2021年1月1日（以合同签订时间为准）起至投标截止日拥有超声整机全包维修业绩的，每有一个得2分，最高得6分。同一用户最多计分1次，投标人须提供业绩合同扫描上传至投标系统中并加盖公章，并提供采购用户联系人及联系方式，未提供或提供资料不符合要求均不得分。

2）技术团队实力（6分）

投标供应商配备本项目的维修工程师须为在接受过本项目产品制造厂商或者国家相关专业机构签发的针对本项目服务设备维修培训合格的专业工程师，每提供1名满足以上要求的人员得2分，累计最多得6分。须提供维修工程师名单并提供相关培训合格证书（如英文证书需附中文翻译）、由投标供应商为其缴纳的近三个月中任意一个月（不含投标当月）的社保缴费证明等证明文件扫描件上传至投标系统中并加盖公章，未提供或提供资料不符合要求均不得分。

3）维修零部件及零备件仓库（6分）

①投标供应商承诺维修所用零部件为原厂同型号匹配的全新配件，并提供有效的零部件来源渠道证明材料，满足得3分。（提供承诺书及零部件来源渠道证明材料扫描上传至投标系统中并加盖公章，承诺书格式自拟，未提供或提供资料不符合要求均不得分）。

②投标供应商在国内设有专门的零备件仓库，提供仓库信息（仓库地址、租赁合同或自有产权证明、仓库照片、面积、仓库联系人、联系电话），满足得3分。须提供仓库有效证明文件扫描上传至投标系统中并加盖公章，承诺中标后设立的提供承诺书扫描上传至投标系统中并加盖公章，未提供或提供资料不符合要求均不得分。

4）系统升级承诺（2分）

为确保设备的系统软件及硬件始终保持最佳性能和安全性，供应商承诺能提供设备的系统软件补丁升级及技术支持，并保证所有系统软件（不包含新增功能软件）始终为最新版本。确保设备在升级过程中及升级后的稳定运行，并及时解决可能出现的任何技术问题。提供承诺书原件扫描件（格式自拟），满足得2分，否则不得分。

5）客户服务专线电话（2分）

投标供应商免费提供800/400维修热线电话，365天开通，24小时有专人接听。要求提供有效专线电话号码及承诺书原件扫描件，满足得2分，否则不得分。

6）体系认证（3分）

投标供应商具有中国国家认证认可监督管理委员会授权的机构颁发的有效期内的质量管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一份得1分，本项目最高得3分。投标文件中须提供上述证书的原件扫描件并加盖供应商公章，不提供或提供资料不符合要求均不得分。

二、暗标部分

（3）技术方案（50分）

1）针对本项目的日常维护方案（9分）

根据维护方案的完整性、可行性等情况酌情评分。包括但不限于：维护服务流程、服务标准、服务管理、服务措施等方面。方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得9分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得6分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得3分；未提供方案，不得分。

2）管理机制（8分）

根据管理方案的完整性、可行性等情况酌情评分。包括但不限于：组织机构、各岗位职责分工等方面。方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得8分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得5分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得2分；未提供方案，不得分。

3）人员培训方案(8分)

根据培训方案的完整性、可行性等情况酌情评分。包括但不限于：临床应用培训、维修技术人员能力培训等方面。方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得8分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得5分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得2分；未提供方案，不得分。

4）应急维护方案（8分）

根据方案的完整性、可行性等情况酌情评分。包括但不限于：重大故障处理、应急抢修、应急响应及重点活动保障等方面。方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得8分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得5分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得2分；未提供方案，不得分。

5）安全管理方案（8分）

根据方案的完整性、可行性等情况酌情评分。包括但不限于：安全保障措施、设备安全防护设施等方面。方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得8分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得5分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得2分；未提供方案，不得分。

6）项目沟通协调方案（9分）

根据沟通协调方案的完整性、可行性等情况酌情评分。包括但不限于：与业主方、设备生产厂家及其他相关单位综合协调等方面。方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得9分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得6分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得3分；未提供方案，不得分。

注：本次评标,核算各投标人的得分取所有评标成员的平均值。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

（十）定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，采购人授权评标委员会按招标文件的要求依法确定中标供应商，定标具体规则如下：

采购包1得分第一中标候选人的投标人为采购包1中标单位。

排除采购包1已中标的投标单位，采购包2排名第一的中标候选人确定为采购包2中标单位。

排除采购包1-2已中标的投标单位，采购包3排名第一的中标候选人确定为采购包3中标单位；

排除采购包1-3已中标的投标单位，采购包4排名第一的中标候选人确定为采购包4中标单位。

排除采购包1-4已中标的投标单位，采购包5排名第一的中标候选人确定为采购包5中标单位。

若某采购包因质疑、投诉等事项导致中标结果改变的，则不影响其他采购包的中标结果，改变结果的采购包排除已中标的投标单位顺延得分第二名的投标人为该采购包为中标单位或重新招标。

2.投标、开标及定标的整个过程均接受无锡市政府采购监管部门的监督。

3.在发布中标公告的同时，江苏弘业国际技术工程有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

（十一）投标保证金：

本项目无需缴纳投标保证金。

（十二）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与招标采购单位、其他供应商恶意串通的；

（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏弘业国际技术工程有限公司见证后生效。

江苏弘业国际技术工程有限公司监督合同的履行。中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）质疑和投诉

1、质疑

1.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

1.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

1.3 质疑人必须是直接参加所质疑采购项目政府采购活动的当事人，质疑人质疑时，应当提交质疑书和相关证明材料。质疑书应当由主要负责人签字盖章并加盖公章。质疑人委托代理人办理质疑事务时，应当提交质疑人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。质疑书应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑书的，质疑不予受理。

采购代理机构将在一定范围内公开质疑人的名称、质疑事项、质疑处理结果，供有关采购人、财政部门、行业协会查询。

1.4 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

1.5 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

1.6采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

2、投诉

2.1质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。

（十五）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

- （十六）代理服务费：

本项目代理服务费采用差额定率累进计费方式，以中标金额为计费基础，按下列费率计取：中标金额的0.8%。由中标供应商领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。中标供应商如果未按规定缴纳代理服务费,采购代理机构将保留诉讼的权利。

- （十七）政府采购履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

- （十八）政府采购合同融资

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

附件1.                政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与（以下简称供应商）于年月日签订编号为_________的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在   年 月 日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购招标人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检验报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年  月  日

附件2：

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

- 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

- 第三部分 采购需求

投标人须完全响应以下本章节全部内容，不得有负偏离，否则按无效投标文件处理。

采购包1：

一、维保设备清单：

| 设备类型 | 设备型号 | 品牌 | 保修类型 | 年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双源CT | SOMATOM Definition Flash | 西门子 | 整机全保 | 3年 | 包含：A球管、B球管、探测器、高压油箱等 |
| DR | MULTIX Fusion Max | 西门子 | 整机全保 |  | 包含球管、平板探测器、高压变压器等 |
| 磁共振 | MAGNETOM Avanto | 西门子 | 整机全保 |  | 包含线圈、冷头、液氦、磁体、水冷机等 |
| DR | Ysio | 西门子 | 整机全保 |  | 包含球管、平板探测器、高压变压器等 |
| C臂 | Cios Select | 西门子 | 半保 |  | 包含人工，常规备件等，不含球管及影增 |

注：以上设备均不包括移机、第三方产品及服务

二、服务要求：

1、服务周期：自合同签订之日起三年；

2、服务范围：

①双源CT：整机保修，含无限工时、常规备件、保养及保养所需耗材（原厂碳刷/银刷、滤网等）、球管、探测器、高压油箱、工作站等；

②MR整机保修，含无限工时、常规备件、液氦、冷头、线圈、磁体、保养及保养所需耗材、工作站、水冷机等；

③DR（型号：MULTIX Fusion Max）服务内容：含无限工时，常规备件，球管、平板、高压变压器、保养及保养所需耗材等；

④DR（型号：Ysio）服务内容：包含人工，常规备件，球管、高压变压器、平板探测器、预防性保养及保养耗材等；

⑤C臂（型号：Cios Select）：包含人工，常规备件、保养及保养耗材等，不含球管及影增；

⑥所有更换的零部件须为原厂同型号匹配合格备件。

3、维修响应时间：实时响应，接到维修通知后平均12小时内工程师到达现场。球管等配件国内有货，48小时之内须到医院，全年365天日历日开机率大于95%（设备超出服务期限或者备件停产除外）；低于约定开机率的每一个百分点，维修合同期限将相应延长7个日历日；

4、具备客户服务专线电话，365天开通，24小时有专人接听（提供专线号码等）；

5、合同期内，CT、MR、DR每年2次专业预防性保养，C臂每年提供1次预防性保养；并出具完整的保养报告及质量管理报告；

6、确保使用剂量安全：使用专用剂量检测工具（Dosemeter和Dose模体）检测CT输出剂量，具备调试能力，确保设备输出正确的X射线剂量，保证其符合国家标准，保障患者安全；

7、须能对图像质量进行控制：使用图像质控模体（CATPHAN）进行检测和校准，保证CT图像达到出厂标准；

8、须能提供交互式沟通工具，用户可清楚地了解工程师及备件物流情况；

9、提供CT球管、探测器、冷头、平板等高值备件原厂证书，保证来源合法性；

10、每年提供1次稳定性检测，并提供纸质版报告。

三、服务团队

供应商组建服务团队，服务人员为供应商在职职工，具体要求如下：

1、投标人针对本项目配备专职设备服务工程师（MR类、X射线类、CT类，共3类）。

2、投标人针对本项目提供磁体热循环服务工程师。

3、投标人针对本项目提供临床应用技术支持工程师。

四、其他要求

1、投标人每次执行维保任务时，必须持有至招标人的联系单（写明维保内容、执行情况、维保人、时间等），经招标人签字确认。

2、维保工具必须自带，维保期间对招标人设备设施损坏的照价赔偿。

3、更换的配件须经招标人的相关管理人员签字确认。

4、中标单位应参照《中华人民共和国公共安全行业标准》，在保养中应严格按照规定执行，如有保养安全问题，由此引发的损失及责任全部由中标单位自行承担。

5、中标单位开展维保工作前须与原供应商进行交接，交接内容包括但不限于维保清单数量、原有故障情况等，确保与原供应商无技术纠纷。交接后设备故障维修由中标单位全权负责，不得推脱责任。中标单位须无条件配合招标人完成行政管理部门提出的相关措施意见及工作。

6、中标单位须遵守招标人的相关管理规定。对影响招标人正常运营，造成招标人客户投诉经教育仍不改正的，中标单位应及时更换维保人员，否则招标人按相关规定处罚。

7、所有维保设备完好率要通过招标人考核，涉及更换配件的设备应质保三个月，在该更换配件质保期内再次发生故障由中标单位免费修复或更换。

8、现场踏勘：为了更好地了解现场情况，各投标人在投标前须到招标人进行现场踏勘，熟悉现有设备运行状况。未踏勘现场的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

9、投标人应根据采购要求进行投标，并不得缺项和漏项。投标人未填单价或总价的项目，在实施后，招标人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或总价内。

10、投标报价应包括完成本项目维保服务工作期间所需的人工、耗材、利润、税金、维修工具、各种备件、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

采购包2：

一、维保设备清单：

| 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字化X射线系统（胃肠机） | GMM | OPERA FP | 1 |

二、服务要求：

1、服务范围：整机保修，含无限工时、所有配件、软件、保养及保养所需耗材等；服务周期：自合同签订之日起三年；

2、维修响应时间：实时响应，接到维修通知后平均12小时内工程师到达现场,免费提供维修热线电话；

3、全年365天日历日开机率大于95%；低于约定开机率的每一天，维修合同期限将相应延长10个日历日；单次故障维修时间不超过14天；

4、每年提供4次定期保养，并提供纸质和电子版维修和保养记录；

5、可免费提供软硬件升级服务；

6、提供配件原厂证书，保证来源合法性；且在国内有零配件供应仓库，更换配件的响应时间≤24小时；

7、维修人员持证上岗，提供相关资质证书；

8、供应商在医疗设备维保方面具有良好信誉，并提供业绩证明材料；

9、每年提供1次稳定性检测，并提供纸质版报告；

10、现采购单位设备球管已损坏，中标单位在中标后72小时内更换原厂全新同型号球管壹只，该球管费用需包含在保修服务费内。

三、其他要求

1、投标人每次执行维保任务时，必须持有至招标人的联系单（写明维保内容、执行情况、维保人、时间等），经招标人签字确认。

2、维保工具必须自带，维保期间对招标人设备设施损坏的照价赔偿。

3、更换的配件须经招标人的相关管理人员签字确认。

4、中标单位应参照《中华人民共和国公共安全行业标准》，在保养中应严格按照规定执行，如有保养安全问题，由此引发的损失及责任全部由中标单位自行承担。

5、中标单位开展维保工作前须与原供应商进行交接，交接内容包括但不限于维保清单数量、原有故障情况等，确保与原供应商无技术纠纷。交接后设备故障维修由中标单位全权负责，不得推脱责任。中标单位须无条件配合招标人完成行政管理部门提出的相关措施意见及工作。

6、中标单位须遵守招标人的相关管理规定。对影响招标人正常运营，造成招标人客户投诉经教育仍不改正的，中标单位应及时更换维保人员，否则招标人按相关规定处罚。

7、所有维保设备完好率要通过招标人考核，涉及更换配件的设备应质保三个月，在该更换配件质保期内再次发生故障由中标单位免费修复或更换。

8、现场踏勘：为了更好地了解现场情况，各投标人在投标前须到招标人进行现场踏勘，熟悉现有设备运行状况。未踏勘现场的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

9、投标人应根据采购要求进行投标，并不得缺项和漏项。投标人未填单价或总价的项目，在实施后，招标人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或总价内。

10、投标报价应包括完成本项目维保服务工作期间所需的人工、耗材、利润、税金、维修工具、各种备件、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

采购包3：

一、维保设备清单：

| 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| C臂机 | 飞利浦 | Libra | 1 |
| C臂机 | 飞利浦 | Endura | 1 |

二、服务要求：

1、服务周期：自合同签订之日起三年；

2、服务质量要求：满足采购人使用要求；

3、维修响应时间：合同期内,提供24小时×365天维修热线电话支持。接到故障报修电话后，立即做出响应；电话报修后，工程师须在6小时内到达现场维修（投标时必须提供维修响应时间承诺函）；

4、备件：需在国内设有配件仓库，维修备件需为原厂同型号全新备件，并确保365天*24小时的供需服务及物流渠道，确保备件供应及时（投标时必须提供零配件仓库的地址、联系人、联系方式、仓库照片及仓库产证或租赁合同）；

5、工程师：所有到场响应维修服务工程师必须接受过正规培训且持有相关证书，同时需要提供驻点工程师，确保响应及时性；

6、开机保障率：设备的开机率≥98%(按全年365天计算)，若设备开机率低于98%，每延长一天，服务期相应延长10天；

7、保养：每年至少提供四次（1次/季度）预防性保养及保养耗材更新，并提供保养报告，内容能够向管理层提供设备运营情况、故障信息、球管曝光量等数据，以便科室能够及时优化工作，确保设备的最大化利用。在服务期内，能每年度提供一次设备服务报告，以便相关科室能及时掌握设备的运行情况及考察供应商的服务能力；

8、临床应用及维修技术指导：要求提供设备使用过程中相关临床应用的技术指导，维修技术人员的维修技术指导，便于用户日常更好地使用设备；

9、每年提供1次稳定性检测，并提供纸质版报告。

三、其他要求

1、投标人每次执行维保任务时，必须持有至招标人的联系单（写明维保内容、执行情况、维保人、时间等），经招标人签字确认。

2、维保工具必须自带，维保期间对招标人设备设施损坏的照价赔偿。

3、更换的配件须经招标人的相关管理人员签字确认。

4、中标单位应参照《中华人民共和国公共安全行业标准》，在保养中应严格按照规定执行，如有保养安全问题，由此引发的损失及责任全部由中标单位自行承担。

5、中标单位开展维保工作前须与原供应商进行交接，交接内容包括但不限于维保清单数量、原有故障情况等，确保与原供应商无技术纠纷。交接后设备故障维修由中标单位全权负责，不得推脱责任。中标单位须无条件配合招标人完成行政管理部门提出的相关措施意见及工作。

6、中标单位须遵守招标人的相关管理规定。对影响招标人正常运营，造成招标人客户投诉经教育仍不改正的，中标单位应及时更换维保人员，否则招标人按相关规定处罚。

7、所有维保设备完好率要通过招标人考核，涉及更换配件的设备应质保三个月，在该更换配件质保期内再次发生故障由中标单位免费修复或更换。

8、现场踏勘：为了更好地了解现场情况，各投标人在投标前须到招标人进行现场踏勘，熟悉现有设备运行状况。未踏勘现场的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

9、投标人应根据采购要求进行投标，并不得缺项和漏项。投标人未填单价或总价的项目，在实施后，招标人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或总价内。

10、投标报价应包括完成本项目维保服务工作期间所需的人工、耗材、利润、税金、维修工具、各种备件、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

采购包4：

一、维保设备清单：

| 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 移动DR | 赛德科 | SM-32HF-B-D-C | 1 |
| 移动DR | 赛德科 | SM-50HF-B-D-C | 1 |

二、服务要求：

1、服务范围：整机保修，含无限工时、所有配件、软件、保养等；服务周期：自合同签订之日起三年；

2、维修响应时间：1小时内响应，接到维修通知后平均24小时内工程师到达现场；

3、全年365天日历日开机率大于95%；低于约定开机率的每一天，维修合同期限将相应延长10个日历日；单次故障维修时间不超过14天；

4、每年提供4次定期保养，并提供纸质和电子版维修和保养记录；

5、具备不定期提供设备系统软件升级补丁和技术支持，保证系统软件为最新版本；

6、保证更换的备件为原厂备件，保证来源合法性；保障备件的仓储物流并提供优先发货；

7、所有到场响应维修服务工程师必须接受过正规培训且持有相关证书，同时需要提供驻点工程师，确保响应及时性；

8、供应商在医疗设备维保方面具有良好信誉，并提供业绩证明材料；

9、每年提供1次稳定性检测，并提供纸质版报告。

三、其他要求

1、投标人每次执行维保任务时，必须持有至招标人的联系单（写明维保内容、执行情况、维保人、时间等），经招标人签字确认。

2、维保工具必须自带，维保期间对招标人设备设施损坏的照价赔偿。

3、更换的配件须经招标人的相关管理人员签字确认。

4、中标单位应参照《中华人民共和国公共安全行业标准》，在保养中应严格按照规定执行，如有保养安全问题，由此引发的损失及责任全部由中标单位自行承担。

5、中标单位开展维保工作前须与原供应商进行交接，交接内容包括但不限于维保清单数量、原有故障情况等，确保与原供应商无技术纠纷。交接后设备故障维修由中标单位全权负责，不得推脱责任。中标单位须无条件配合招标人完成行政管理部门提出的相关措施意见及工作。

6、中标单位须遵守招标人的相关管理规定。对影响招标人正常运营，造成招标人客户投诉经教育仍不改正的，中标单位应及时更换维保人员，否则招标人按相关规定处罚。

7、所有维保设备完好率要通过招标人考核，涉及更换配件的设备应质保三个月，在该更换配件质保期内再次发生故障由中标单位免费修复或更换。

8、现场踏勘：为了更好地了解现场情况，各投标人在投标前须到招标人进行现场踏勘，熟悉现有设备运行状况。未踏勘现场的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

9、投标人应根据采购要求进行投标，并不得缺项和漏项。投标人未填单价或总价的项目，在实施后，招标人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或总价内。

10、投标报价应包括完成本项目维保服务工作期间所需的人工、耗材、利润、税金、维修工具、各种备件、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

采购包5：

一、维保设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 保修设备品牌 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声 | GE | VolusonE8 | 1 |
| 2 | 超声 | GE | LOGIQ E9 | 1 |
| 3 | 超声 | GE | LOGIQ P6 PRO | 1 |
| 4 | 超声 | GE | LOGIQ C9 Premium | 1 |
| 5 | 超声 | 西门子 | ACUSON Juniper | 1 |
| 6 | 超声 | GE | LOGIQ E20 | 1 |
| 7 | 超声 | 索诺声 | miceomaxx | 1 |
| 8 | 超声 | 索诺声 | Edge | 4 |
| 9 | 超声 | GE | LOGIQ e | 1 |
| 10 | 超声 | GE | LOGIQ V2 | 1 |
| 11 | 超声 | GE | Versana Active | 1 |
| 12 | 超声 | 柯尼卡 | SONIMAGE MX1 | 1 |

二、服务要求：

①保修范围：超声诊断仪的日常维修与保养及免费更换设备的所有损坏部件；服务周期：自合同签订之日起一年。

②保证响应时间：提供24小时在线服务电话技术支持。维保期内，接到第一次故障报警电话后立即响应，接到故障报修电话后，1小时内做出回应。如电话无法解决问题，确保工程师在4小时内携带相关备件到达现场进行设备维修。因保修范围内零备件故障导致停机的，需承诺在24小时修复,48小时无法修复提供备用机使用。

③保内每台设备全年365天开机率大于97%；如有不足时需通过延长服务期补足，每超过1天，服务期延长10天。

④服务期内，中标供应商应对设备提供每年四次专业预防性保养服务，并提供季度维护报告及年终汇总分析报告。提供设备的安全检查、运行状态检查等，服务期间所产生的费用由中标供应商负责。

⑤所有更换的零部件须为原厂同型号匹配合格备件，探头等重要部件需提供原厂证书，保证来源合法性。

⑥有相关项目工程师提供维修保养服务，并提供工程师维修资质。

⑦供应商在医疗设备维保方面具有良好信誉，并提供业绩证明材料。

三、其他要求

1、投标人每次执行维保任务时，必须持有至招标人的联系单（写明维保内容、执行情况、维保人、时间等），经招标人签字确认。

2、维保工具必须自带，维保期间对招标人设备设施损坏的照价赔偿。

3、更换的配件须经招标人的相关管理人员签字确认。

4、中标单位应参照《中华人民共和国公共安全行业标准》，在保养中应严格按照规定执行，如有保养安全问题，由此引发的损失及责任全部由中标单位自行承担。

5、中标单位开展维保工作前须与原供应商进行交接，交接内容包括但不限于维保清单数量、原有故障情况等，确保与原供应商无技术纠纷。交接后设备故障维修由中标单位全权负责，不得推脱责任。中标单位须无条件配合招标人完成行政管理部门提出的相关措施意见及工作。

6、中标单位须遵守招标人的相关管理规定。对影响招标人正常运营，造成招标人客户投诉经教育仍不改正的，中标单位应及时更换维保人员，否则招标人按相关规定处罚。

7、所有维保设备完好率要通过招标人考核，涉及更换配件的设备应质保三个月，在该更换配件质保期内再次发生故障由中标单位免费修复或更换。

8、现场踏勘：为了更好地了解现场情况，各投标人在投标前须到招标人进行现场踏勘，熟悉现有设备运行状况。未踏勘现场的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

9、投标人应根据采购要求进行投标，并不得缺项和漏项。投标人未填单价或总价的项目，在实施后，招标人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或总价内。

10、投标报价应包括完成本项目维保服务工作期间所需的人工、耗材、利润、税金、维修工具、各种备件、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

第四部分 合同条款

医疗设备保修合同

签约日期：     年    月    日

签约地点：

甲方（设备保修买方）：                         乙方（设备保修卖方）：

地址：                                        地址：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

为保证甲方________科_________正常运行，经友好协商，甲乙双方签订本协议，共同信守。

第一、保修设备名称、型号

| 序号 | 设备名称 | 型号 | S/N | 安装日期 | 具体配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二、保修期限

保修期限自____年____月____日至____年____月____日止。

维修响应时间：____小时

第三、保修类型：______________________，如有需要可另附页注明具体保修或升级的详细项目清单及范围，并签字确认。

第四、保修期内双方责任

（一）保修期内甲方责任

1.甲方应保证设备电源质量稳定、可靠，并对设备进行日常清洁保养和基本维护工作，做好故障记录。

2.未经乙方许可，原则上甲方不得自行拆卸，更换机上的线路板，元件或用本机测试其他单位线路板。

3.保修期间，甲方提供乙方在甲方的基本工作条件。

4.保修期间，甲方有义务保存乙方人员所需的设备书面资料及故障记录以备使用。

5.保修期间，甲方应该按照设备使用手册的要求正确操作设备，并保证设备使用的电、气和水的正常供应，同时保证设备开启关闭时的环境处于正常状态。

（二）保修期内乙方责任

1.乙方承担上述保修设备责任，在接到甲方故障通知后，须给予明确的答复，并在___小时内赶到现场，由原厂认证合格的专业工程师提供快速优质的现场服务。

2.乙方人员在维修期间的往返费用由乙方自理。

3.为保证甲方设备的正常运行，乙方应根据设备运行状况提供每年___次（2、3、4）定期预防性维护，确保设备达到制造商标准运行；

A）维护内容包括：a.设备清洁；b.性能测试；c.校准；d.必要的机械，电气检查；

B）乙方工程师向甲方提供一份计划性的定期维修报告。乙方在预期保养时间之前二周通知甲方保养时间。乙方就计划性定期的维修服务检测内容需列出检测清单。

4.乙方在系统故障维修过程中，（1）若签全保合同则必须免费更换配件，并由乙方承担人工费、搬运费、安装调试费及系统软件升级等保修过程中产生的一切费用。（2）若签半保（人工）合同则由乙方承担人工的所有一切费用。（3）若签半保（零配件合同）则由乙方承担零配件及其搬运、安装、调试等安装费用。（4）若签升级合同则由乙方承担升级中所牵涉的任何费用。

5.全保型开机率承诺：乙方承诺本合同所涉设备一年内开机率保证在95%以上。每年累计因设备故障原因停机不超过18个日历日，自合同签订之日起一年以365个日历日计算，停机天数超过约定每年累计停机天数一天，保修期限延长___天，按保修合同总价的___%/天向甲方支付违约金，甲方有权从应当支付乙方的款项中直接扣除。

6.不在本保修范围内的配套设施，如需更换，乙方则以市场价的___%优惠提供。

7.如在维修中有任何设备零配件的更换，乙方需书面提供零配件损坏或报废证明及相应零配件价格清单，甲方根据需要书面确认后，乙方方可更换。乙方保证其更换的零配件质量合格，符合该设备运转需要，保修期内，非因甲方原因造成的配件损耗，均由乙方承担。

8.本设备配置的外围设备，经双方协商，乙方可提供有偿维修服务。

9.保修期内，每次故障维修及保养事件，必须向甲方提供故障记录、保养记录、更换维修备件的数目及发生的所有费用清单并到设备部门备案登记。

10.乙方维修人员在维修期间必须遵守院方在安全、防盗、停车、周围环境卫生及排放污物的有关规定，否则一切后果自负。

11.若有其他优惠条件请另附页。

第五、服务费及支付方式

1.服务费总额（人民币）：_________________（大写）：__________

2.支付方式由双方协商签订：合同签订后，服务费每半年结算支付一次，在每次付款前乙方应当提供符合财务要求的发票。其中每年度最后一次付款需在提交年度服务报告后办理支付。

第六、违约责任

1.由于公认的不可抗力事件造成的损坏（如自然灾害、爆炸、房屋 倒塌、暴乱、坠机及蓄意破坏、缺乏燃料或水电、劳资纠纷、罢工等），乙方根据实际情况部分或全部免除责任，但应及时通知甲方。

2因为乙方不履行合同或者履行合同不符合约定给甲方造成损失的，乙方负责赔偿直接与间接损失，该损失赔偿额包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷而产生的律师费、诉讼费、差旅费等费用。

3.在维修合同有效期内，如需更换第三方零备件，需双方协商解决。

4.在执行维修合同期间，如甲方停用设备，按实际使用月数结算维修款，停用起止日以甲方书面通知达到乙方为准；遇其他情况终止合同，需经双方协商解决。

第七、乙方在保修期内维护保养的次数与内容、更换维修备件的数目及发生的所有费用以年末甲、乙双方共同核对为准，相关文件交甲方存档。

第八、争议解决

双方应本着友好协商的原则解决争议。若争议发生后的三十天内双方仍未达成解决方案，则任何一方有权向甲方所在地人民法院起诉。本合同适用中华人民共和国法律。

第九、合同不可分割部分

药品、器械采供廉政协议书、供方在报价、谈判过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清、补充协议等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第十、本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。双方代表签字并盖公章生效到本合同约定的维修期限届满时止。合同生效后，在合同有效期内，除非双方的授权代表以书面的方式确认，任何一方不得擅自变更本合同内容。未尽事宜，双方应本着友好合作精神协商解决。

第十一、本合同确定的各方联系方式为各方确定的合同履行期间相关材料及争议解决时法律文书的送达地址。送达地址如发生改变应当在变更前五日内书面通知对方。本合同履行期间相关材料及争议解决时法律文书到达合同约定的地址、联系人、邮箱时视为相关材料送达完成。

甲方单位（盖章）：                   乙方单位（盖章）：

开户银行：

账    号：

甲方法定代表人                       乙方法定代表人

或授权委托人：（签字）               或授权委托人：（签字）

日期：                               日期：

见证人：江苏弘业国际技术工程有限公司

年  月  日

- 第五部分 投标文件格式

无锡市第九人民医院2025年医疗设备维保服务采购项目

投标文件

政府采购编号：

项目名称：

采购包名：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

一、投标申请及声明

致：江苏弘业国际技术工程有限公司

根据贵方         （项目名称）   （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表供应商     （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）        元人民币。

3、合同履行期限：采购包1-4：合同签订之日起三年；采购包5：合同签订之日起一年。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地  址：

电  话：

传  真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：                 （盖章）

日   期：       年    月    日

二、开标一览表

项目名称：

供应商名称：                                        （盖章）

| 项目总报价（人民币） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 合同履行期限 | 采购包1-4：合同签订之日起三年 采购包5：合同签订之日起一年 |
| 投标有效期 | 投标截止之日起90日历天 |
| 质量标准 | 合格 |

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案或提供单独提交的报价函。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、投标人报价超过最高限价的，按无效投标处理。

三、细目报价表

供应商名称：（盖章）

项目名称：

采购包名称：

| 序号 | 维保设备名称 | 服务内容 | 服务时间 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

- 注：供应商应当根据“项目需求”的内容在上表中详细填写；

法定代表人或授权代表签字：

日期：

四、供应商资格证明文件

1）提供供应商的法人的营业执照、税务登记证（实行三证合一的单位出具统一社会信用代码的营业执照）或者事业单位法人证书复印件并加盖公章；

2）供应商须根据服务的医疗器械类别，提供有效的《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》；

3）供应商须提供2024年度财务报表或近三个月（不含投标当月）的财务报表（成立不足三个月的提供成立至今的财务报表）复印件并加盖公章；

4）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（投标时提供相关主管部门证明复印件或银行代扣证明复印件并加盖公章）；

5）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金证明（复印件加盖公章）；

6）供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

7）供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件；

8）提供法定代表人授权代表由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费证明复印件并加盖公章；

9）供应商所提供服务为小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业的证明文件。提供服务为小型企业/微型企业的，须提供《中小企业声明函》，格式见附件；供应商所提供服务如为监狱和戒毒企业提供的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；供应商所提供服务如为残疾人福利性单位服务的必须提供《残疾人福利性单位声明函》（采购包2-5）。

10）承诺书（格式见附件）；

格式一、关于资格的声明函

江苏弘业国际技术工程有限公司：

1.我单位在参加政府采购活动前三年内在生产经营活动中没有重大违法记录。

2.我单位愿针对本次项目（JSZC-320211-JSHY-G2025-0247）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式二：法定代表人授权委托书

致：江苏弘业国际技术工程有限公司

本授权书声明：注册于   （供应商住址）的    （供应商名称）法定代表人          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的      （项目名称），     （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日      期：  年 月 日

附：法定代表人身份证扫描件及法定代表人授权代表身份证扫描件

格式三：承诺书

致：无锡市第九人民医院

我司在此郑重承诺：

1）我司没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结及破产状态。

2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；[提供承诺书，格式自拟]

3）参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规；

在参与本次招标投标活动中，如果招标人发现我司存在上述任何情况的，我司愿意承担由此造成的一切法律后果。

供应商（公章）：

法定代表人（或授权代理人）签字：

日      期：

格式四：中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称） 的  （项目名称）采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、中标供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

格式五：残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加无锡市第九人民医院单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

五、补充证明文件：

1）供应商简介和经营情况说明；

2）供应商的历史、背景和近年主要业绩介绍；

3）如是中小企业的，提供中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱、戒毒企业的证明文件（适用采购包1）；

4）对应评分标准所需的其他证明材料。

格式六：类似业绩

| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 合同主要内容 | 项目期限： 年月至年月 | 合同金额 （万元） | 项目联系人与联系方式 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表后请附相关合同等证明文件的扫描件并加盖公章

六、商务条款偏离表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：1.如投标中无任何偏离，也需在偏离表中注明。 |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

日期

七、技术需求偏离表

项目名称：                                      招标编号：

| 序号 | 招标技术指标要求 | 投标技术指标情况 | 具体说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商须根据所投标技术要求填写此表，作为投标文件重要的组成部分。

2．偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。无偏离也应该予以说明。

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

日期：

- 项目组人员情况

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 执业或职业资格证书号码 | 身份证号 |

拟派人员简历表

项目名称：

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在服务或已完成类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 |  | 项目名称 |  |  | 合同金额 |  | 合同签订日期 |  | 在服务或已完成 |  | 在该项目中担任职务 |

注：项目主要人员（项目负责人）均须填写此表，并附相应证书及相关材料扫描件。

- 其他部分

投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

- 技术方案

（暗标，技术方案具体内容参见评标办法相关要求）

暗标编制要求如下：

①技术文件正文所用文字采用“宋体”四号“常规”字（黑色），表格中所用文字采用“宋体”“常规”字（黑色），字号不限。不得设置页码、页眉、页脚，纸张必须为A4纸。

②技术文件不得出现能够体现投标供应商身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

③技术文件不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标供应商及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

④技术文件应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法。除设计图、效果图等图片外，文本部分不得出现底纹、阴影、彩色等标记；

⑤不得有其他体现投标供应商身份的内容。