招  标  文  件

项目编号：JSZC-320581-CSXL-G2025-0007

项目名称：2026-2027年古里镇路灯养护及零星抢修维修

项目属性：服务类项目

常熟市兴联工程造价咨询事务所有限责任公司

2025年12月10日
目   录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

一、总则	6

二、招标文件的说明	7

三、投标文件的编制	7

四、投标文件的提交	9

五、开标与评标	10

六、定标	14

七、授予合同	15

第三章  合同文本	17

第四章  采购需求	26

一、项目说明：	26

二、项目养护清单：	28

三、项目服务要求：	38

四、投标报价要求:	41

五、其他要求：	42

六、附件	43

常熟市古里镇道路照明设施检查考核评分标准	43

第五章  评标方法与评标标准	44

第六章  投标文件格式	49

附件1 开标一览表	52

附件2 公开分项报价	53

附件3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	54

附件4 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	55

附件5 法定代表人授权书	56

附件6 中小企业声明函	57

附件7 残疾人福利性单位声明函	58

附件8  投标函	59

附件9 实质性要求响应及偏离表	60

附件10 项目服务要求响应及偏离表	62

附件11 商务条件响应及偏离表	63

附件12 项目服务说明	64

附件13 业绩一览表	66

附件14 其他	67

质疑函范本	68

第一章  投标邀请

项目概况：

2026-2027年古里镇路灯养护及零星抢修维修招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2026年1月5日13点00分前按规定提交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320581-CSXL-G2025-0007

2、项目名称：2026-2027年古里镇路灯养护及零星抢修维修

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币3980000.00元整

5、最高限价：人民币3831860.00元整

6、采购需求概况：常熟市古里镇人民政府所需的2026-2027年古里镇（白茆集镇及村级区域、淼泉集镇及村级区域、古里集镇及村级区域景观亮化）的路灯维修养护及零星抢修维修等服务。

7、合同履行期限：自合同签订之日起2年。

8、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，投标文件中须提供《中小企业声明函》。

注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件。

（三）本项目的特定资格要求：无

（四）其他要求：

1、根据政府采购法及相关法规，将对投标人进行信用查询。投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件：

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日（法定节假日除外）。

2、地点：“苏采云政府采购一体化平台”。

3、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

4、售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1、投标截止时间、开标时间：2026年1月5日13：00（北京时间）

2、地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

3、本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前按规定制作电子投标文件并确保成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4、本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录界面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2、参与采购活动方式：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

3、电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子征集文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、13914088964、0512-69820854、0519-86722802。

5、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，并按规定获取相关信息内容。

6、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

7、本次招标不收取投标保证金。

8、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏省政府采购网。

七、本次招标联系事项

1、采购人信息

名 称：常熟市古里镇人民政府

地 址：常熟市古里镇文学街72号

联系方式：0512-52197552

2、采购代理机构信息

名 称：常熟市兴联工程造价咨询事务所有限责任公司

地 址：常熟市华山路北延信步华庭（臻园）会所

联系方式：0512-52867579、0512-52799645

3、项目联系方式

项目联系人：倪彪（采购人）、施小红（代理机构）

电 话：0512-52197552、0512-52867579/0512-52799645

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标活动及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、定义

2.1 “采购人”系指购买货物、服务、工程的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为常熟市兴联工程造价咨询事务所有限责任公司。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

3、合格投标人的条件

3.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定，详见“第一章 投标邀请”中投标人资格要求。

3.2 满足本招标文件实质性要求的规定。

4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2本次招标项目不收取采购文件费用，但收取中标服务费，请投标人在投标时充分考虑这一因素。本项目中标服务费贰万陆仟陆佰贰拾捌元整。中标供应商应在领取中标通知书时向代理机构一次性付清。

4.3中标服务费缴费信息：

账户名：常熟市兴联工程造价咨询事务所有限责任公司

开户行：中国建设银行股份有限公司常熟分行海虞北路支行

帐  号：32201986190059721508

5、招标文件约束力

5.1 投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

6、招标活动的终止

6.1 在招标活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目招标活动，并将在指定媒体上发布终止公告。所有潜在投标人可在本招标公告网站上查看到相关终止信息。

二、招标文件的说明

1、招标文件的构成

1.1 招标文件由下列内容组成：

第一章  投标邀请；

第二章  投标人须知；

第三章  合同文本；

第四章  采购需求；

第五章  评标方法与评标标准；

第六章  投标文件格式。

1.2 请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

1.4 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

2、招标文件的澄清、修改

2.1 投标人依法获取采购文件后，若有疑问需要询问，可通过招标公告中的联系方式及时提出，由采购人作出解答，或由代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出解答。

2.2 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过“苏州市政府采购网”对外发布。

2.3各投标人应在投标截止时间前关注苏州市政府采购网的“政府采购信息公告”中对应项目“补充通知”栏，按规定获取相关信息内容并对应编制或修改投标文件，否则其投标风险由投标人自行承担。

2.4 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

2.5 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必须使用其他文字的，应附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起对投标人不利后果的，采购人或代理机构概不负责。

1.2 除技术要求中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，应采用国家法定计量单位。

2、投标文件构成

2.1投标文件应包括：资格证明文件、投标函、开标一览表、公开分项报价、项目服务要求响应及偏离表、商务条件响应及偏离表、项目服务说明、业绩一览表、其他证明文件等部分（详见“第六章  投标文件格式”）。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与“苏采云政府采购一体化平台”下载的招标文件不一致，请以“苏采云政府采购一体化平台”下载的招标文件为准。

3、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4、投标函、开标一览表

4.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

4.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与公开分项报价中的合计费用一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

5、公开分项报价

5.1 投标人应按照招标文件规定格式填报公开分项报价。

5.2 报价货币：投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

6、项目服务要求响应及偏离表、商务条件响应及偏离表

6.1 投标人需对招标文件中的服务要求与商务要求逐项做出响应或偏离，并说明原因。

6.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与服务要求和商务要求相关的证明材料（如有）。

7、项目服务说明、业绩一览表

7.1 投标人需根据招标文件要求提供有关项目服务说明，如项目服务方案、拟投入本项目的养护设备配置要素、拟投入本项目的人员要素等。

7.2 投标人需根据招标文件要求提供实施的照明设施养护或维修项目业绩。

8、其他

8.1 供应商需根据招标文件要求提供的其他材料。

9、投标文件的制作、签章

9.1 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应。否则根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9.2 制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人CA电子公章。如未加盖电子公章的作无效投标处理。

9.3 制作电子投标文件时需与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

10、投标有效期

10.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标文件中承诺的投标有效期少于该规定期限的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

10.2 在特殊情况下，采购人、代理机构于原投标有效期届满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式进行。投标人可以拒绝采购人及代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的提交

1、电子投标文件的提交

1.1 投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》指引，在投标截止时间前按规定制作电子投标文件并确保成功上传至“苏采云”系统。否则视为放弃参加该采购项目。

1.2 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素。如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2、投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

2.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

2.3 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

3、投标文件的修改和撤回

3.1 投标人可在投标截止时间之前，对其电子投标文件进行修改或者撤回，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

3.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

3.3 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

1、开标

1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点在线组织公开开标，投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》指引准时参加线上开标活动。

操作手册网址链接：

https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml

1.2 本项目采用不见面开标，通过苏采云系统网上开标大厅对电子投标文件进行解密，有关要求如下：

（1）投标人在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，解密的CA证书与生成加密投标文件时使用的CA证书需保持一致，否则无法解密。

（2）投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》指引执行。

（3）苏采云系统解密时间为30分钟，如在规定时间内未能完成解密的视为放弃投标。

1.3 苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

1.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义的，应当根据《苏采云系统供应商操作手册》指引提出询问，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

1.5 请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

2、评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

3、对投标文件的审查

3.1 首先对投标文件进行初审，分为资格性审查和符合性审查。

（1）资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。同时将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人相关主体信用记录，查询结果留存并归档。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

信用查询时间：资格性审查过程中。采购人将对投标人是否被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的信用记录进行查询，并保存好相关证据材料。

经查询发现供应商存在上述应依法拒绝参加政府采购的失信信息，并对此不良信用记录甄别确认的，作无效投标处理。

（2）符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（3）在详细评审之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，并且限制了采购人及代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（4）对未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

3.2 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步的审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.3 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

3.4 投标人应确保《投标供应商确认函》上留存的手机号等通讯畅通，在开评标全过程中及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。否则导致的不利后果由投标人自行承担。

4、投标文件的澄清

4.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。但评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

4.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.3 澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清的，其风险由投标人自行承担。

5、投标文件的比较和评价

5.1 评委会将严格按照招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格性和符合性审查的投标进行综合比较和评价。

5.2 评标采用综合评分法，具体评审因素和评分标准见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

5.3 评委会成员对需要共同认定事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6、评标过程的保密与公正

6.1 凡是与审查、澄清、比较和评价投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

6.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则将会导致其投标被拒绝。

6.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

6.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

7、无效投标

7.1 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（2）在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求或未通过符合性审查的；

（4）投标文件未按招标文件要求加盖CA电子公章的；

（5）投标人同一分包提交两个及以上不同的有选择性投标报价的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）存在应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未按招标文件的规定提交投标保证金的（如有）；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

7.2 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

8、串通投标

8.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标保证金（如有）从同一单位或者个人的账户转出。

9、废标

9.1 出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算和最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

9.2 废标后，代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

9.3 如出现投标截止后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的，按照政府采购相关规定方式处理。

六、定标

1、确定中标人

1.1 1.1 本项目中标候选人的选取原则和数量详见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”规定。

1.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人依法确定中标人。

1.3 确定中标人后，代理机构将于法定期限内在“苏州市政府采购网”发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。

2、中标通知书

2.1 在公告中标结果的同时，代理机构将通过苏采云系统向中标人发出电子中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.2 中标通知书为合同的组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3、取消中标资格

3.1 中标人有下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、代理机构、评审专家行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

3.2 在上述情况下，采购人可按照评委会推荐的中标候选人名单排序，将合同授予下一个中标候选人。也可以重新开展采购活动，但拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

4、质疑处理

4.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。请将获取采购文件时打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

4.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述4.4条款的规定向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

4.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.4 供应商对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次招标联系事项”下有关联系方式。

4.5 以下情形的质疑不予受理

4.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

4.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

4.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

4.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

4.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

4.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

七、授予合同

1、签订合同

1.1 中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内（最长不得超过三十日），按照招标确定的事项与采购人签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.2 所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

1.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.5 自政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人负责将合同在苏州市政府采购网等财政监管部门指定的媒体上公告。

2、工程（包含与工程相关的货物、服务）的追加

2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的工程（包含与工程相关的货物、服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

3、履约保证金（如有）

3.1具体履约保证金的约定详见“第三章 合同文本”。

3.2 如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

3.3履约保证金在合同履行完毕后的五个工作日内退还给中标人，不计利息。

4、政府采购合同信用融资政策

4.1 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请咨询苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

第三章  合同文本

常熟市政府采购服务合同

编号：

签订地点：常熟市

甲方：

乙方：

信用融资回款账户：

开户银行：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照 2026-2027年古里镇路灯养护及零星抢修维修 项目（项目编号：JSZC-320581-CSXL-G2025-0007）政府采购结果签订本合同。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.1合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。

1.2甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

1.4服务：提供本合同规定的乙方承担的 2026-2027年古里镇路灯养护及零星抢修维修 服务及相关工作。

1.5合同价款：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买合同项下相关服务的一切费用。

第二条 组成本合同的文件

2.1下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标通知书；

②招标文件（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2.2上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

2.3乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合采购文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同内容

3.1服务内容：常熟市古里镇人民政府所需的2026-2027年古里镇（白茆集镇及村级区域、淼泉集镇及村级区域、古里集镇及村级区域景观亮化）的路灯维修养护及零星抢修维修等服务。

3.2服务期限：合同签订之日起二年，自    年   月    日至    年   月   日。

3.3养护工作内容：

3.3.1定期巡视养护范围的照明设施状况，及时更换失效的灯具等元器件，及时维修确保照明设施完好使用。

3.3.2日常对易出故障线路电缆的排查检修及定期检测接地电阻，及时更换失效的接地极；定期检测照明设施电线电缆绝缘性能；发现问题及时向采购人上报。

3.3.3对灯杆倾斜及灯头角度调整、底座松动调直加固、螺帽垫片、杆内护套线更换；交通事故撞杆处理（拆除、移运）；灯杆检修口盖板缺失损坏更换（非人为）；私接路灯用电的排查。

3.3.4做好移交的新建道路照明设施及原有道路照明设施的增减统计并更新养护清单，向采购人报备（每半年更新一次）。

3.3.5组织实施照明设施的保洁，确保设施整洁美观。

3.3.6做好日常值班及应急抢修工作。

3.3.7做好照明设施的现场勘查、交接查验、核对数量、统计汇总等工作。

3.3.8做好古里镇路灯控制设施的维护，确保其正常运行。

3.4抢修维修内容：

3.4.1更换地下及架空管线；手孔井的砌筑更换；更换非能源管理范围失效灯具（如工程项目、村级道路照明设施）；增加照明设施；设置临时照明设施；迁移照明及配电设施等。

3.4.2更换电箱及箱内失效空气开关、断路器、接触器、时控等开关元器件。

3.4.3抢修维修费用按实审计结算，部分为单项工程估算价（甲方确认）小于30万元的维修项目，由乙方实施，最终工程量以监理现场核实为准，验收后按最终审计价结算。按照建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准计算造价计取，人工费、材料费（包括主材费）、机械费等。大于等于30万元的维修项目由甲方另行招标。

3.5养护质量等级：                    。

3.6其他要求：

3.6.1为了实现养护的智能化管理，为以后创建“数字城市”、“智慧城市”的信息化建设，在确保路灯设施安全的情况下，乙方可对养护范围内的路灯、路灯杆及配电柜改造安装智能控制设备、通讯设备等，期间所产生的建设费用或营收均由乙方支配，因改造设备造成的路灯设施损坏的，由乙方负责。

3.6.2	乙方将养护工作组名单报甲方备案。

3.6.3养护过程中，乙方应采取周密的安全措施，以避免本人及他人财产损害或损失，一旦发生事故，由乙方负责。

3.6.4因不可抗拒因素（非养护原因）造成伤人、损物，甲乙双方应到现场及时处理。

3.6.5	养护范围之外的突击性工作，乙方须服从甲方安排，并根据甲方签证，领取报酬。

3.6.6养护期间，乙方须加强养护工作范围的巡视，若有人为损坏（偷盗、交通事故等），乙方应及时与甲方联系，组织双方现场踏勘、取证，根据甲方要求及时修复，涉及费用由甲方承担。

3.6.7为确保环境整洁，严禁施工机械抛、洒、滴、漏，违者严格按有关规定处理。

3.6.8未尽事宜双方协商解决。

3.7乙方承诺上述服务由乙方自行完成，不转包予第三方完成。

第四条 合同价款

4.1本合同项下预计两年养护费及零星抢修维修费共计人民币        元，其中全年照明设施养护费：         元/年，预计合计金额       元，中标下浮率      %（下浮率=1-（照明设施养护服务费报价/照明设施养护服务费预算价*100%）；预计全年零星抢修维修费       元/年，预计总计金额       元，中标下浮率        %（下浮率=1-（零星抢修维修服务费报价/零星抢修维修服务费预算价*100%）。

4.2本合同总金额为（预算金额）：人民币（大写）      元整：（￥:     元）。

说明：具体根据实际工作量进行结算。

★第五条 支付结算

5.1费用结算

5.1.1本项目结算金额=照明设施养护服务费+零星抢修维修工程费。

（1）照明设施养护服务费：照明设施养护按照当月实际发生的养护工作量结合季度考核情况计取养护费用。

①照明设施养护按照当月实际发生的养护工作量结合季度考核情况计取养护费用。

②照明设施发生的零星自然损坏、风化、老化等需维修养护的费用由甲方承担。

③因不可抗力或交通事故、偷盗、恶劣天气、人为破坏等造成的照明设施损失，乙方须第一时间修复。修复所需的主材料费、人工费及辅材费列入零星抢修维修工程审计结算。

（2）养护期间新增照明设施养护费

养护期间新增照明设施养护的单价按照以下方法确定：

①合同中已有适用新增项目的价格，按照合同中已有的价格；

②合同中只有类似新增项目的价格，可以参照类似项目的价格；

③合同中无类似项目价格的，由甲方委托第三方中介机构审计结算

（3）零星抢修维修工程费

该部分为单项工程估算价（甲方确认）小于30万元的维修项目，由乙方实施，最终工程量以监理现场核实为准，验收后按最终审计价结算。大于等于30万元的维修项目由甲方另行单独招标。

该部分内容竣工验收合格后工程量以图纸或现场签证为准，乙方按照相关定额计取提供竣工结算书，由甲方委托第三方中介机构审计后结算。竣工结算审核时，按照建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准计算，计算出的工程费预算价乘以中标折扣率（中标折扣率=零星抢修维修工程费投标报价/零星抢修维修工程费预算价*100%）将作为零星抢修维修工程费最终结算价。若未有定额的则对其综合单价进行合理性分析（依据市场价、询价结果等多方面因素）并经甲方确认后作为结算价。

5.2支付方式

5.2.1合同签订后一个月内支付合同金额的10%作为预付款。

5.2.2养护费用：基本费和考核费第一年六月支付合同总额的 40%，十二月底支付合同总额的40%，剩余的20%在第二年的六月付清。

5.2.3抢修维修费用：分两年付清，第一年甲方收到乙方预算后支付预算总额的70%，第二年按审计金额付清。

5.2.4考核标准：每月考核一次，考核采用100分制，月考核90分（含）以上为合格，全额支付当月养护费；月考核低于90分高于60分（含），当月养护费按分数同比例折扣；月考核低于60分的，扣减当月养护费；若在服务期内连续两个月或累计三个月考核低于60分的，采购人有权终止合同。

注：（1）签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述5.1规定

（2）付款前，乙方应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。

（3）本项目支付方式支持数字人民币方式。

第六条 验收办法

6.1甲方依法组织履约验收工作。

6.2甲方按照采购文件确定的验收方案或分期考核方案（包括履约验收的时间、方式、程序等内容），综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

6.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

6.4如有必要，甲方邀请第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

6.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。

6.7考核标准：乙方接受甲方的检查考核，道路照明设施维修养护的考核评分统一依据《江苏省常熟市古里镇人民政府道路照明设施检查考核评分标准》。

6.8考核时间：根据《江苏省常熟市古里镇道路照明设施检查考核评分标准》，甲方每季度组织一次考核，时间为每季度第三个月末，具体时间由甲方确定。

第七条	 双方的权利义务

7.1甲方权利义务

7.1.1 甲方权利

甲方有权随时向乙方了解服务进展，提出改进意见和建议；甲方有权根据实际履约质量和进度情况要求乙方按照本合同约定加强管理直至提供符合约定的服务。

7.1.2甲方义务

甲方应按时支付合同价款；为乙方履行合同提供必要的便利条件；本合同约定的其他义务。

7.2乙方权利义务

7.2.1乙方权利

乙方有权按照合同获得合同价款；乙方有权根据服务内容的需要，请求甲方予以配合。

7.2.2除其他有关条款的约定外，乙方义务还包括：

①乙方承诺参与政府采购时显示的服务能力不会减弱，包括服务人员团队人员不减少、服务资质不下降、团队具备的人才技能不下降。除了提升人员资质和执业等级（如有）或引进新的人才，如果乙方服务团队人员减少或资质下降人数超过20%的，视为乙方丧失提供服务的能力。

②乙方应安排身体健康、品性良好的服务人员为甲方提供服务。

③乙方应保证服务人员的稳定，未经甲方同意，不得变更服务人员。

④乙方应当及时响应甲方的服务需求，在甲方提出派员到场服务时，应当与甲方确定到场时间。甲方紧急服务需求时，乙方应在      小时内派员到场。

⑤定期组织服务人员进行培训学习，不断提高服务人员业务技能。

⑥乙方做好安全生产工作，对在工作中出现的服务人员的人身安全承担责任，并对由于服务人员的原因导致的第三人的人身财产损失承担赔偿责任。

⑦乙方应根据国家法律法规的规定与其为甲方提供服务的人员签署劳动合同，并负责上述人员的工资和社会劳动保险、奖金、福利等费用，若发生劳动争议均由乙方自己解决并承担所有责任，甲方无任何连带关系和责任。

⑧法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

第八条 质量保证

乙方各项服务承诺指标及所采取的措施按照采购文件要求及相应文件的承诺予以确定。

第九条 违约责任

9.1甲方未按合同规定期限向乙方支付合同价款的，每逾期一天向乙方偿付欠款总额0.25％的滞纳金，但累计总额不超过欠款总额的5％。

9.2有下列情形之一的，乙方应当向甲方支付合同约定合同价款金额5％的违约金：

9.2.1乙方服务团队成员未经甲方同意发生变更，经甲方要求恢复后，未在合理期限内（10日内）恢复的；

9.2.2乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到20%的；

9.2.3乙方人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到2人次的；

9.2.4乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的；

9.2.5因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到1次的；

9.2.6乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

9.2.7根据第七条乙方义务，如乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权依据考核结果结算当期服务费金额并要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权解除合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任（按照甲方实际损失情况要求乙方赔偿损失）。同时乙方应向甲方支付合同总价5％的违约金。

9.3乙方在承担上述9.2项中一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十条 合同的解除

出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

10.1乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到30%的；

10.2乙方人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到3人次的；

10.3乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的，经甲方指出后未能改正的；

10.4因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到2次的；

10.5乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

10.6因乙方不当服务或服务人员违法，给甲方造成严重不良影响的；

10.7乙方一年内因生产安全事故受到行政处罚达到三次的，或者因为乙方发生生产安全事故、环境损害事故，给甲方造成重大不良影响的或导致甲方受到行政处罚的。

第十一条 不可抗力

11.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

11.2任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

11.3发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

11.4合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止或是继续履行本合同。

第十二条 合同的变更、中止

本合同一经签订，双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十三条 合同的终止

13.1 本合同因下列原因而终止：

13.1.1 本合同正常履行完毕；

13.1.2 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

13.1.3 任何一方行使解除权解除本合同；

13.1.4 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。

13.2除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十五条 履约保证金

本项目不设履约保证金。

第十六条 争议解决方式

16.1在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则全部争端由甲方所在地人民法院管辖。

16.2如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第十七条 通知与送达

17.1甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

17.1.1甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

17.1.2乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

17.2双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

17.3任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第十八条 合同生效及其他

18.1 合同在双方加盖公章或双方法定代表人、授权代表签字后生效

18.2 本合同一式 肆 份，以简体中文书写，甲乙双方各执二份。

18.3 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）：                           乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：             法定（授权）代表人（签字）：

年   月   日                          年   月   日

第四章  采购需求

项目名称：2026-2027年古里镇路灯养护及零星抢修维修

项目编号：JSZC-320581-CSXL-G2025-0007

采购人：常熟市古里镇人民政府

一、项目说明：

1、项目简介：本项目采购内容为常熟市古里镇人民政府所需的2026-2027年古里镇（白茆集镇及村级区域、淼泉集镇及村级区域、古里集镇及村级区域景观亮化）的路灯维修养护及零星抢修维修等服务。

2、项目范围：古里镇区域内的自照明设施计控箱至灯具末端的相关设施养护及抢修维修服务。

3、项目地点：常熟市古里镇（白茆集镇及村级区域、淼泉集镇及村级区域、古里集镇及村级区域景观亮化）。

4、服务期限：自合同签订之日起两年。

5、现场踏勘要求：

5.1投标人应对现场进行踏勘，但费用由供应商自行承担，现场踏勘联系人：倪彪；联系电话：0512-52197552。

5.2 投标人在报价时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

6、养护工作内容：

6.1定期巡视养护范围的照明设施状况，及时更换失效的灯具等元器件，及时维修确保照明设施完好使用。

6.2日常对易出故障线路电缆的排查检修及定期检测接地电阻，及时更换失效的接地极；定期检测照明设施电线电缆绝缘性能；发现问题及时向采购人上报。

6.3对灯杆倾斜及灯头角度调整、底座松动调直加固、螺帽垫片、杆内护套线更换；交通事故撞杆处理（拆除、移运）；灯杆检修口盖板缺失损坏更换（非人为）；私接路灯用电的排查。

6.4做好移交的新建道路照明设施及原有道路照明设施的增减统计并更新养护清单，向采购人报备（每半年更新一次）。

6.5组织实施照明设施的保洁，确保设施整洁美观。

6.6做好日常值班及应急抢修工作。

6.7做好照明设施的现场勘查、交接查验、核对数量、统计汇总等工作。

6.8做好古里镇路灯控制设施的维护，确保其正常运行。

7、抢修维修内容：

7.1更换地下及架空管线；手孔井的砌筑更换；更换非能源管理范围失效灯具（如工程项目、村级道路照明设施）；增加照明设施；设置临时照明设施；迁移照明及配电设施等。

7.2更换电箱及箱内失效空气开关、断路器、接触器、时控等开关元器件。

7.3抢修维修费用按实审计结算，部分为单项工程估算价（采购人确认）小于30万元的维修项目，由中标人实施，最终工程量以监理现场核实为准，验收后按最终审计价结算。按照建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准计算造价计取，人工费、材料费（包括主材费）、机械费等。大于等于30万元的维修项目由采购人另行招标。

8、费用结算：

8.1本项目结算金额=照明设施养护服务费+零星抢修维修工程费。

（1）照明设施养护服务费：照明设施养护按照当月实际发生的养护工作量结合季度考核情况计取养护费用。

①照明设施养护按照当月实际发生的养护工作量结合季度考核情况计取养护费用。

②照明设施发生的零星自然损坏、风化、老化等需维修养护的费用由采购人承担。

③因不可抗力或交通事故、偷盗、恶劣天气、人为破坏等造成的照明设施损失，中标人须第一时间修复。修复所需的主材料费、人工费及辅材费列入零星抢修维修工程审计结算。

（2）养护期间新增照明设施养护费

养护期间新增照明设施养护的单价按照以下方法确定：

①合同中已有适用新增项目的价格，按照合同中已有的价格；

②合同中只有类似新增项目的价格，可以参照类似项目的价格；

③合同中无类似项目价格的，由采购人委托第三方中介机构审计结算

（3）零星抢修维修工程费

该部分为单项工程估算价（采购人确认）小于30万元的维修项目，由中标人实施，最终工程量以监理现场核实为准，验收后按最终审计价结算。大于等于30万元的维修项目由采购人另行单独招标。

该部分内容竣工验收合格后工程量以图纸或现场签证为准，中标人按照相关定额计取提供竣工结算书，由采购人委托第三方中介机构审计后结算。竣工结算审核时，按照建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准计算，计算出的工程预算价乘以中标折扣率（中标折扣率=零星抢修维修工程费投标报价/零星抢修维修工程费预算价*100%）将作为零星抢修维修工程费最终结算价。若未有定额的则对其综合单价进行合理性分析（依据市场价、询价结果等多方面因素）并经采购人确认后作为结算价。

9、支付方式：

9.1合同签订后一个月内支付合同金额的10%作为预付款；

9.2养护费用

基本费和考核费第一年六月支付合同总额的40%，十二月底支付合同总额的40%，剩余的20%在第二年的六月付清。

9.3抢修维修费用

分两年付清,第一年采购人收到中标人预算后支付预算总额的 70%，第二年按审计金额付清。

9.4考核标准：每月考核一次，考核采用100分制，月考核90分（含）以上为合格，全额支付当月养护费；月考核低于90分高于60分（含），当月养护费按分数同比例折扣；月考核低于60分的，扣减当月养护费；若在服务期内连续两个月或累计三个月考核低于60分的，采购人有权终止合同。

注：（1）签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述9.1规定

（2）付款前，中标供应商应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。

（3）本项目支付方式支持数字人民币方式。

10、本项目两年服务费用采购预算为¥3980000.00（人民币叁佰玖拾捌万元整），最高限价为¥3831860.00（人民币叁佰捌拾叁万壹仟捌佰陆拾元整），投标人的投标总价不得超过采购预算和最高限价，否则将作无效投标处理。

## 二、项目养护清单：

1、项目养护清单

| 序号 | 区域 | 灯杆数（杆） | 灯盏数（只） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白茆集镇及村级区域 | 4289 | 4736 |
| 2 | 淼泉集镇及村级区域 | 2234 | 2367 |
| 3 | 古里集镇及村级区域 | 2539 | 3074 |
| 4 | 合计 | 9062 | 10177 |

注：（1）电线电缆目前使用的材料品牌为上上、常福；LED灯具电源目前使用的材料品牌为茂硕、明纬、英飞特和飞利浦；LED芯片目前使用的材料品牌为飞利浦。

（2）中标人可以选用相关的替代材料、品牌、标准等进行维修养护，但这些替代材料要实质上相当于或优于原已使用材料的技术参数、性能及质量等要求。

（3）中标人在进行维修养护、更换材料前，须将拟更换材料的品牌及规格型号报采购人确认。若擅自更换，无条件返工。

2、照明设施明细

| 序号 | 区域 | 道路名称 | 杆数(套) | 盏数（只） | 光源 | 灯型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白 茆 镇 级 | 红豆路 | 176 | 176 | LED | 单叉 |  |
| 2 |  | 红枫路 | 44 | 44 | LED | 单叉 |  |
| 3 |  | 流芳路 | 15 | 15 | LED | 单叉 | 原名：长江路 |
| 4 |  | 红杨路及支路 | 154 | 154 | LED | 单叉 |  |
|  |  |  | 3 | 9 | LED | 三火 |  |
| 5 |  | 金联路 | 96 | 96 | LED | 单叉 |  |
|  |  |  | 4 | 4 | LED | 投光灯 |  |
| 6 |  | 金桂路 | 96 | 96 | LED | 单叉 |  |
|  |  |  | 6 | 18 | LED | 三火 |  |
| 7 |  | 新园泾路 | 181 | 181 | LED | 单叉 |  |
|  |  |  | 12 | 24 | LED | 双火 |  |
|  |  |  | 2 | 8 | LED | 四火 |  |
| 8 |  | 芙蓉路 | 106 | 106 | LED | 单叉 |  |
|  |  |  | 2 | 8 | LED | 四火 |  |
|  |  |  | 2 | 6 | LED | 三火 |  |
| 9 |  | 增福路 | 148 | 148 | LED | 单叉 |  |
| 10 |  | 石坝路 | 48 | 48 | LED | 单叉 |  |
|  |  |  | 26 | 52 | LED | 双叉 |  |
| 11 |  | 芙蓉新村 | 13 | 13 | LED | 单叉 |  |
| 12 |  | 波司登男装口 | 2 | 16 | LED | 8火 |  |
| 13 |  | 彩霞路 | 15 | 15 | LED | 刀臂 |  |
|  |  |  | 48 | 48 | LED | 单叉 |  |
| 14 |  | 新市南路 | 8 | 16 | LED | 双叉 |  |
|  |  |  | 37 | 37 | LED | 单叉 |  |
|  |  |  | 3 | 3 | LED | 刀臂 |  |
| 15 |  | 沈闸小区 | 57 | 57 | LED | 单叉 |  |
| 16 |  | 上塘 | 6 | 6 | LED | 单叉 |  |
| 17 |  | 上塘新村 | 13 | 13 | LED | 刀臂 |  |
|  |  |  | 5 | 5 | LED | 单叉 |  |
| 18 |  | 沿塘南路 | 24 | 24 | LED | 单叉 |  |
| 19 |  | 沿塘老小区/新民、新泾 | 16 | 16 | LED | 刀臂 |  |
| 20 |  | 沿塘北路 | 18 | 18 | LED | 刀臂 |  |
|  |  |  | 18 | 18 | LED | 单叉 |  |
| 21 |  | 跃进路 | 5 | 5 | LED | 单叉 |  |
| 22 |  | 新市北路 | 33 | 33 | LED | 单叉 |  |
|  |  |  | 21 | 21 | LED | 单叉 |  |
| 23 |  | 波司登文化休闲广场 | 3 | 9 | LED | 3火 |  |
| 24 |  | 白茆菜场 | 3 | 3 | LED | 双火 |  |
| 25 |  | 科泾路 | 28 | 28 | LED | 单叉 |  |
| 26 |  | 红衫路 | 82 | 82 | LED | 单叉 |  |
| 27 |  | 李白公路 | 184 | 184 | LED | 单叉 |  |
|  |  |  | 5 | 10 | LED | 双火 |  |
| 28 |  | 紫霞路 | 72 | 72 | LED | 单叉 |  |
|  |  |  | 32 | 32 | LED | 单叉 |  |
| 29 |  | 紫霞中心路 | 33 | 33 | LED | 单叉 |  |
| 30 |  | 芙霞路 | 36 | 36 | LED | 单叉 | 原名：紫霞殡仪路 |
| 31 |  | 毛娄路 | 61 | 61 | LED | 单叉 |  |
| 32 |  | 康博大道 | 63 | 63 | LED | 单叉 |  |
|  |  |  | 2 | 6 | LED | 三火 |  |
| 33 |  | 康博南路 | 59 | 59 | LED | 单叉 |  |
| 34 |  | 康博田园路 | 29 | 29 | LED | 单叉 |  |
| 35 |  | 山泾塘路 | 87 | 87 | LED | 单叉 |  |
| 36 |  | 白茆幼儿园停车场 | 3 | 6 | LED | 双叉 |  |
| 37 |  | 学前路及支路 | 33 | 33 | LED | 单叉 |  |
|  |  |  | 8 | 8 | LED | 刀臂 |  |
| 38 |  | 坞白路 | 136 | 136 | LED | 单叉 |  |
| 39 |  | 高白路 | 78 | 78 | LED | 单叉 |  |
| 40 | 白茆康博村 | 康博村 | 497 | 497 | LED | 路灯、投光灯 |  |
| 41 |  | 康博苑西区 | 28 | 28 | LED | 单叉 |  |
|  |  |  |  | 52 | LED | 抱柱灯 |  |
|  |  |  |  | 70 | LED | 洗墙灯 |  |
|  |  |  |  | 38 | LED | 射灯 |  |
|  |  |  |  | 28 | LED | 草坪灯 |  |
|  |  |  |  | 111 | LED | 投光灯 |  |
| 43 | 白茆坞坵村 | 坞坵村委会旁 | 16 | 16 | LED | 单叉 |  |
| 44 |  | Y613村道 | 14 | 14 | LED | 单叉 |  |
| 45 |  | 坞坵基地路 | 63 | 63 | LED | 单叉 |  |
| 46 |  | 禾美路 | 7 | 7 | LED | 单叉 |  |
| 47 |  | 沈家宅基 | 14 | 14 | LED | 单叉 |  |
| 48 |  | 塘湾 | 23 | 23 | LED | 单叉 |  |
|  |  |  | 4 | 4 | LED | 刀臂 |  |
| 49 |  | 王家宅基 | 18 | 18 | LED | 单叉 |  |
|  |  |  | 5 | 5 | LED | 刀臂 |  |
| 50 |  | 坞坵村陈家湾 | 34 | 34 | LED | 单叉 |  |
| 51 |  | 丁家宅基 | 22 | 22 | LED | 单叉 |  |
| 52 | 白茆紫芙社区 | 葑中路 | 35 | 35 | LED | 单叉 |  |
| 53 |  | 高家宅路 | 13 | 13 | LED | 单叉 |  |
| 54 |  | 紫芙二区 | 20 | 20 | LED | 单叉 |  |
| 55 |  | 年泾西路 | 19 | 19 | LED | 单叉 |  |
| 56 |  | 紫芙新村 | 37 | 37 | LED | 单叉 |  |
|  |  |  | 5 | 15 | LED | 三火 |  |
| 57 | 白茆紫霞村 | 吴家娄 | 12 | 12 | LED | 刀臂 |  |
| 58 |  | 殷家娄 | 14 | 14 | LED | 刀臂 |  |
| 58 |  | 月湾娄 | 8 | 8 | LED | 刀臂 |  |
| 59 |  | 紫霞小区 | 47 | 47 | LED | 单叉 |  |
| 60 | 白茆芙蓉社区 | 银桂路（老） | 21 | 21 | LED | 单叉 |  |
|  |  |  | 2 | 6 | LED | 三火中杆 |  |
| 61 |  | 银桂路（新） | 37 | 37 | LED | 单叉 |  |
| 62 |  |  | 4 | 12 | LED | 三火中杆 |  |
| 63 |  | 东尤漕宅基 | 5 | 5 | LED | 单叉 |  |
| 64 |  | 集宿区停车场 | 5 | 5 | LED | 单叉 |  |
| 65 |  | 红豆小区 | 40 | 40 | LED | 单叉 |  |
| 66 |  | 红豆花园 | 54 | 54 | LED | 单叉 |  |
| 67 | 白茆联泾村 | 联泾中心路 | 54 | 54 | LED | 单叉 |  |
| 68 |  | 联泾村燕巷路 | 22 | 22 | LED | 单叉 | 山河路支路 |
| 69 |  | 联泾村周家宅基 | 66 | 66 | LED | 单叉 |  |
| 70 |  | 联泾村王家基 | 50 | 50 | LED | 单叉 |  |
| 71 |  | 联泾村高家宅基 | 19 | 19 | LED | 单叉 |  |
| 70 |  | 联泾村高家东路 | 7 | 7 | LED | 单叉 |  |
| 72 |  | 联泾村山河路 | 96 | 96 | LED | 单叉 |  |
| 73 |  | 联泾村高速公路桥洞 | 4 | 4 | LED | 投光灯 |  |
| 74 |  | 联泾村郁家宅基 | 29 | 29 | LED | 单叉 | 山河路支路 |
| 75 | 白茆李市村 | 李市老街及田段 | 32 | 32 | LED | 刀臂 | 名称更新（李市） |
| 76 |  | 文和路 | 76 | 76 | LED | 单叉 |  |
| 77 |  | 文达路 | 40 | 40 | LED | 单叉 |  |
| 78 |  | 东昌路 | 38 | 38 | LED | 单叉 |  |
| 79 |  | 云昌路 | 26 | 26 | LED | 单叉 |  |
| 80 |  | 李市路 | 17 | 17 | LED | 单叉 |  |
| 81 |  | 渔耕路 | 28 | 28 | LED | 单叉 |  |
| 82 |  | 唐家坝路 | 20 | 20 | LED | 单叉 |  |
| 83 |  | 东南大桥两侧辅路 | 28 | 28 | LED | 单叉 |  |
|  |  |  | 14 | 28 | LED | 双火投光灯 |  |
|  |  | 小计 | 4289 | 4736 |  |  |  |
| 1 | 淼 泉 镇 级 | 淼北路 | 38 | 38 | LED | 单叉 |  |
| 2 |  | 淼西路 | 105 | 105 | LED | 单叉 |  |
| 3 |  | 陈北村 | 19 | 19 | LED | 单叉 | 原名：城北村 |
| 4 |  | 淼泉幼儿园 | 8 | 8 | LED | 单叉 |  |
| 5 |  | 淼泉菜场东面和南面 | 21 | 21 | LED | 单叉 |  |
| 6 |  | 老淼南路南延 | 20 | 20 | LED | 单叉 |  |
| 7 |  | 淼南路 | 37 | 37 | LED | 单叉 |  |
| 8 |  | 镇南路 | 59 | 59 | LED | 单叉 |  |
| 9 |  |  | 1 | 2 | LED | 双叉 |  |
| 10 |  | 三官堂桥 | 7 | 7 | LED | 单叉 |  |
| 11 |  | 陈塘村 | 20 | 20 | LED | 刀臂 | 615村道 |
| 12 |  | 陈塘东路 | 75 | 75 | LED | 单叉 |  |
| 13 |  | 陈北路 | 58 | 58 | LED | 单叉 |  |
| 14 |  | 陈家桥路 | 21 | 21 | LED | 单叉 |  |
| 15 |  | 稚浦路 | 97 | 97 | LED | 单叉 |  |
| 16 |  | 稚浦路支路 | 56 | 56 | LED | 单叉 |  |
| 17 |  | 淼丰路 | 19 | 19 | LED | 单叉 |  |
| 18 |  | 淼虹路停车场 | 4 | 4 | LED | 单叉 |  |
| 19 |  | 淼泉小区 | 8 | 8 | LED | 单叉 |  |
| 20 |  | 淼泉老街 | 3 | 3 | LED | 单叉 |  |
| 21 |  | 淼虹路 | 221 | 221 | LED | 单叉 |  |
| 22 |  | 淼旺路 | 25 | 50 | LED | 双叉 |  |
| 23 |  |  | 2 | 8 | LED | 四火中杆 |  |
| 24 |  | 泉兴路 | 36 | 72 | LED | 双叉 |  |
| 25 |  | 淼泉常客隆旁 | 12 | 12 | LED | 单叉 |  |
| 26 |  | 淼泉浴室旁 | 3 | 3 | LED | 单叉 |  |
| 27 |  | 吴淼线 | 28 | 28 | LED | 单叉 |  |
| 28 |  | 赵家桥路 | 28 | 28 | LED | 单叉 |  |
| 29 |  | 荷花娄 | 80 | 80 | LED | 单叉 |  |
| 30 |  | 陈塘西路 | 64 | 64 | LED | 单叉 |  |
| 31 |  | 陈张路 | 42 | 42 | LED | 单叉 |  |
| 32 |  | 高娄口 | 41 | 41 | LED | 单叉 |  |
| 33 |  | 龚家村 | 70 | 70 | LED | 单叉 |  |
| 34 |  |  | 4 | 8 | LED | 双叉 |  |
| 35 |  | 金湖路淼泉段 | 59 | 118 | LED | 双叉 |  |
| 36 |  | 淼丰新村 | 20 | 20 | LED | 单叉 |  |
| 37 |  | 陈北路 | 58 | 58 | LED | 单叉 |  |
| 38 |  | 苏家塘路 | 30 | 30 | LED | 单叉 |  |
| 39 |  | 淼泉环卫所旁 | 17 | 17 | LED | 单叉 |  |
| 40 |  | 学前路 | 30 | 30 | LED | 单叉 | 原名：小学道路 |
| 41 |  | 陈塘村-荷花梗 | 11 | 11 | LED | 单叉 |  |
| 42 |  | 吴庄村 | 68 | 68 | LED | 单叉 | 原名：吴庄村三星级康居村 |
| 43 |  | 芮家塘路 | 44 | 44 | LED | 单叉 |  |
| 44 | 淼泉社区 | 陶家村 | 7 | 7 | LED | 刀臂 |  |
| 45 |  | 长浜 | 12 | 12 | LED | 刀臂 |  |
|  |  |  | 3 | 3 | LED | 单叉 |  |
| 46 |  | 浜岸 | 15 | 15 | LED | 单叉 |  |
|  |  |  | 12 | 12 | LED | 刀臂 |  |
| 47 |  | 塘坊 | 23 | 23 | LED | 单叉 |  |
| 48 |  | 石边 | 5 | 5 | LED | 刀臂 |  |
| 49 |  | 淼泉毛纺园区东 | 14 | 14 | LED | 单叉 |  |
| 50 |  | 冯家宅 | 4 | 4 | LED | 刀臂 |  |
|  |  |  | 8 | 8 | LED | 刀臂 |  |
| 51 |  | 淼泉佳园 | 6 | 6 | LED | 单叉 |  |
|  |  |  | 7 | 7 | LED | 刀臂 |  |
| 52 |  | 冯家基黄蟹娄 | 37 | 37 | LED | 单叉 |  |
| 53 |  | 居民新村 | 5 | 5 | LED | 刀臂 |  |
| 54 |  | 淼泉老街 | 12 | 12 | LED | 刀臂 |  |
| 55 |  | 农商行西侧 | 2 | 2 | LED | 单叉 |  |
| 56 | 淼泉下甲村 | 下甲河西 | 11 | 11 | LED | 单叉 |  |
| 57 |  | 赵家桥路 | 29 | 29 | LED | 单叉 |  |
| 58 |  | 下甲路 | 109 | 109 | LED | 单叉 |  |
| 59 |  | 海晏桥路 | 31 | 31 | LED | 单叉 |  |
| 57 |  | 邵家海路 | 32 | 32 | LED | 单叉 |  |
| 58 |  | 杨西段 | 3 | 3 | LED | 单叉 |  |
|  |  |  | 6 | 6 | LED | 刀臂 |  |
| 59 |  | 高田宅基 | 5 | 5 | LED | 单叉 |  |
| 60 |  | 横泾宅基 | 5 | 5 | LED | 单叉 | 原名：横泾 |
| 61 |  | 小邓家宅基 | 3 | 3 | LED | 单叉 |  |
| 62 |  | 湖上路 | 12 | 12 | LED | 单叉 |  |
|  |  |  | 5 | 5 | LED | 刀臂 |  |
| 63 |  | 荷花苑 | 4 | 4 | LED | 单叉 |  |
| 64 |  | 庄金角停车场 | 3 | 3 | LED | 单叉 | 原名：张经角停车场 |
| 65 | 淼泉吴庄村 | 安琪小学门口 | 13 | 13 | LED | 单叉 |  |
| 66 |  | 里车泾 | 7 | 7 | LED | 单叉 |  |
| 67 |  | 戴庞家堂 | 15 | 15 | LED | 刀臂 |  |
| 68 |  | 双坝 | 23 | 23 | LED | 单叉 |  |
| 69 |  | 天尊堂 | 39 | 39 | LED | 单叉 |  |
|  |  |  | 2 | 4 | LED | 双叉 |  |
| 70 |  | 淼泉卫生院停车场 | 10 | 10 | LED | 庭院灯 |  |
|  |  |  | 3 | 3 | LED | 单叉 |  |
| 71 |  | 淼泉卫生院后河两侧 | 23 | 23 | LED | 单叉 |  |
|  |  | 小计 | 2234 | 2367 |  |  |  |
| 1 | 古里镇级 | 苏兴路 | 50 | 50 | LED | 单叉 | 原名：苏家尖南 |
| 2 |  | 苏家尖路 | 21 | 21 | LED | 单叉 | 原名：苏家尖北 |
| 3 |  | 苏家尖小区 | 38 | 38 | LED | 单叉 |  |
| 4 |  | 小陆泾路 | 4 | 4 | LED | 单叉 |  |
| 5 |  | 银河路（老） | 44 | 88 | LED | 双叉 | 文学街-虞东路 |
| 6 |  | 银河路（新） | 24 | 48 | LED | 双叉 | 文学街-青墩塘 |
| 7 |  | 湖口中心村一区广场 | 16 | 16 | LED | 单叉 |  |
|  |  |  | 4 | 4 | LED | 单叉 |  |
|  |  |  | 2 | 2 | LED | 单叉 |  |
|  |  |  | 4 | 4 | LED | 单叉 |  |
| 8 |  | 铁琴北路 | 28 | 56 | LED | 双叉 |  |
|  |  |  | 16 | 16 | LED | 单叉 | 平湖泾桥-虞东路 |
|  |  |  | 2 | 4 | LED | 2火中杆灯 |  |
| 9 |  | 金湖路 | 66 | 132 | LED | 双火 |  |
| 10 |  | 元通路 | 211 | 211 | LED | 单叉 |  |
| 11 |  | 金源路 | 30 | 30 | LED | 单叉 |  |
| 12 |  | 文学街 | 111 | 222 | LED | 双叉 |  |
|  |  |  | 118 | 236 | LED | 单叉 |  |
|  |  |  | 12 | 36 | LED | 3火中杆灯 |  |
| 13 |  | 新老菜场 | 9 | 9 | LED | 单叉 |  |
| 14 |  | 浒沙线 | 39 | 39 | LED | 单叉 |  |
| 15 |  | 陈详浜路 | 5 | 5 | LED | 单叉 |  |
| 16 |  | 思亲堂路 | 7 | 7 | 7 | 单叉 |  |
| 17 |  |  | 2 | 6 | 6 | 三火中杆 |  |
| 18 |  | 吴淼线 | 42 | 42 | LED | 单叉 |  |
| 19 |  | 新市场 | 11 | 11 | LED | 单叉 |  |
| 20 |  | 洋蕾路 | 31 | 31 | LED | 单叉 |  |
|  |  |  | 1 | 3 | LED | 三火 |  |
| 21 |  | 新桥工业园 | 12 | 12 | LED | 单叉 |  |
| 22 |  | 新桥村路 | 14 | 14 | LED | 单叉 |  |
|  |  |  | 1 | 3 | LED | 三火 |  |
| 23 |  | 铜剑南街 | 22 | 22 | LED | 单叉双光源 |  |
| 24 |  | 铜剑主街 | 58 | 58 | LED | 单叉 |  |
| 25 |  | 老街弄堂 | 6 | 6 | LED | 双火灯笼灯 |  |
| 26 |  | 铜剑北路 | 20 | 20 | LED | 单叉 |  |
| 27 |  | 启新路 | 3 | 3 | LED | 单叉 |  |
| 28 |  | 元通路（银河路~铁琴路） | 62 | 62 | LED | 单叉 |  |
| 29 |  | 新桥菜场 | 3 | 3 | LED | 单叉 |  |
| 30 |  | 古里工业园 | 14 | 14 | LED | 单叉 |  |
| 31 |  | 古里镇政府 | 60 | 60 | LED | 庭院灯 |  |
| 32 |  | 高长村委 | 7 | 7 | LED | 单叉 |  |
| 33 |  | 娄南路 | 30 | 30 | LED | 单叉 |  |
| 34 |  | 元鑫路 | 44 | 88 | LED | 双叉 |  |
| 35 |  | 银鑫路 | 10 | 10 | LED | 单叉 |  |
| 36 |  | 元枫路 | 23 | 23 | LED | 单叉 |  |
|  |  |  | 22 | 44 | LED | 双叉 |  |
|  |  |  | 3 | 6 | LED | 双火 |  |
| 37 |  | 主题公园 | 52 | 52 | LED | 庭院灯 |  |
| 38 |  | 西港路 | 17 | 17 | LED | 单叉 |  |
| 39 |  | 体育公园 | 22 | 22 | LED | 庭院灯 |  |
|  |  |  | 12 | 12 | LED | 投光灯 |  |
| 40 |  | 锡文路 | 14 | 14 | LED | 单叉 |  |
| 41 |  | 银河2期、5期 | 92 | 92 | LED | 单叉 |  |
| 42 |  | 金源路 | 30 | 30 | LED | 单叉 |  |
| 43 |  | 倚晴苑1、2、3期 | 99 | 99 | LED | 单叉 |  |
| 44 |  | 新园泾路 | 180 | 180 | LED | 单叉 |  |
|  |  |  | 14 | 28 | LED | 双叉 |  |
|  |  |  | 4 | 16 | LED | 四火中杆 |  |
| 45 | 古里双港村 | 夏家浜路 | 24 | 24 | LED | 刀臂 |  |
| 46 |  | 双港村委会 | 3 | 3 | LED | 单叉 |  |
|  |  |  | 1 | 4 | LED | 四火 |  |
| 47 |  | 古里小后街 | 3 | 3 | LED | 刀臂 |  |
| 48 |  | 文昌街 | 2 | 2 | LED | 刀臂 |  |
| 49 |  | 古里大后街 | 3 | 3 | LED | 刀臂 |  |
| 50 |  | 小石桥弄 | 2 | 2 | LED | 刀臂 |  |
| 51 |  | 老街停车场 | 6 | 12 | LED | 二火中杆 |  |
| 52 |  | 西港路 | 4 | 4 | LED | 刀臂 |  |
| 53 | 古里琴东村 | 杨家角路 | 44 | 44 | LED | 单叉 |  |
| 54 |  | 团结村 | 7 | 7 | LED | 刀臂 |  |
| 55 |  | 邵家闸 | 26 | 26 | LED | 刀臂 |  |
|  |  |  | 4 | 4 | LED | 单叉 |  |
| 56 |  | 军敦新村 | 21 | 21 | LED | 单叉 |  |
| 57 |  | 童家浜 | 12 | 12 | LED | 单叉 |  |
|  |  |  | 27 | 27 | LED | 刀臂 |  |
| 58 |  | 园泾路 | 63 | 63 | LED | 单叉 |  |
| 59 |  | 园泾新村 | 2 | 2 | LED | 单叉 |  |
|  |  |  | 6 | 6 | LED | 刀臂 |  |
| 60 |  | 军敦路 | 7 | 7 | LED | 刀臂 |  |
| 61 |  | 葑泾路 | 38 | 38 | LED | 单叉 |  |
| 62 |  | 新娄路 | 28 | 28 | LED | 单叉 |  |
| 63 |  | 葑莲路 | 84 | 84 | LED | 单叉 |  |
| 64 |  | 和合路 | 28 | 28 | LED | 单叉 |  |
| 65 |  | 清水江东路 | 64 | 64 | LED | 单叉 |  |
| 66 |  | 清水江西路 | 31 | 31 | LED | 单叉 |  |
| 67 |  | 高长中心路 | 38 | 38 | LED | 单叉 |  |
| 68 |  | 大陆家宅基 | 9 | 9 | LED | 单叉 |  |
|  |  |  | 2 | 8 | LED | 四火 |  |
| 69 | 古里新桥村 | 钱仓新村 | 16 | 16 | LED | 单叉 |  |
|  |  |  | 11 | 11 | LED | 刀臂 |  |
| 70 |  | 湖口新村三区 | 11 | 11 | LED | 单叉 |  |
|  |  |  | 14 | 14 | LED | 刀臂 |  |
|  |  | 小计 | 2539 | 3074 |  |  |  |
| 总计 |  | 灯具 |  | 10177 |  |  |  |

## 三、项目服务要求：

1、基本要求

1.1各类照明设施应根据类别、等级和技术级别进行养护。

1.2中标人应建立照明设施养护档案，并应符合下列规定：

1.2.1养护档案应包括下列内容：养护记录、巡检台帐、维修记录、设施更换情况等相关资料。

1.2.2养护档案应装订成册并实行电子化。

1.2.3季度养护档案资料须存档并每季度交至采购人。

1.2.4季度养护档案资料为考核付款的必要条件，未提交资料的不支付当期的养护服务费用，并按《常熟市古里镇道路照明设施检查考核评分标准》相关规定处理。

1.3养护范围内的照明设施完好率须达到85%以上，其中道路照明设施亮灯率须达到96%以上。

1.4 养护维修中使用的材料、元器件等必须是合格产品，确保无安全隐患。养护作业应在保证安全的条件下，尽量减少对交通的影响，作业区间必须设置明显的安全标志，警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通的干扰，对影响交通正常通行的，须到交警部门办理相关的手续，确保交通秩序安全运行，养护作业必须文明，做到工完、料清、场清。因材料不合格、养护不当引起的相关责任由中标人承担，采购人不承担任何责任。

1.5养护作业应不断提高技术装备率和动力装备率，养护维修应贯彻国家的技术经济政策，使养护维修达到安全实用，质量可靠、经济合理，技术先进的要求。

1.6 采购人每月考核中标人的季度养护工作，考核结果为当期养护费用结算依据，《常熟市古里镇道路照明设施检查考核评分标准》见附件。

1.7 中标人应做好日常值班及应急抢修保障工作。

1.8中标人自行解决养护人员生活、休息及材料堆放用房，面积不小于200平方米，配备场地，并在投标文件中提供有效场地证明材料。

2、职责要求

2.1制定照明设施养护计划，合理安排养护工作。

2.2积极配合照明设施的拆除及迁移。

2.3 积极响应采购人提出的合理要求。

2.4 养护作业施工安全文明。

2.5中标人须根据气候及区域的重要性等实际情况，制订照明设施年度清洁计划，报采购人审批同意后执行，以保持照明设施的干净、整洁。

2.6 若发生偷盗，中标人应首先对现场作临时应急处理，同时第一时间向公安机关报案，并在当日以书面形式向采购人汇报。

2.7 及时修复、更换有故障的照明设施。

2.8采购的备件应做到及时（采购人有权定期检查库存情况，作考核依据），非标灯具发生故障须及时修复。

3、巡视要求

3.1中标人须组织养护人员定期巡视照明设施，建立巡视制度，制订巡视计划表，健全巡视台帐，落实责任人。

3.2 中标人须每季度上交巡视台帐（成册）备查，作考核依据。

3.3遇有重大活动，中标人须做好相关应急保障工作，重要时段、路段派员驻守，并配备人员在活动期间、活动路线不间断巡视，发现问题第一时间汇报处理。

4、定期检测要求

4.1定期检测是按规定周期对照明设施运行状况进行全面检查。通过定期检测，应系统掌握设施基本运行数据及状态。

4.2中标人应针对不同的设施，制订详细的检测及实施方案（包括检测周期、检测项目、检测设备等），每次检测的数据须记录备案。

4.3 中标人须加强对接地电阻、线缆绝缘性等进行定期检测，并记录备案。

4.4定期检测应由实践经验丰富的专职工程技术人员负责。

5、安全管理要求

5.1 实施养护作业和零星工程时，须做好安全预防，防止事故发生。

5.2 中标人在现场养护或施工时，应作出预测，采用必要的预防性安全措施。

5.3 养护作业的安全防护包括但不限于养护作业机械、人员的安全防护。

5.4 定期组织安全教育学习，做好台账记录，在养护作业前，应做好以下工作：

5.4.1制定周密的施工组织计划，确定合理工作区。

5.4.2养护人员须接受过专门的安全教育和作业规程训练，并统一穿有反光标识的着装、佩带胸卡及安全帽。

5.4.3检查施工信号灯是否正常、明显，施工标志设置是否规范合理。

5.4.4对养护机械、台架进行全面的安全检查，并在机械设备的显著位置上设置明显的反光导向警示标志。

5.4.5占道作业期间必备导向警示设施。

5.4.6其他相关安全教育。

5.5中标人应为相关养护人员购买意外伤害险，并在中标后一个月内向采购人提供证明文件；不提供的，采购人有权终止合同。中标人在结算第一次养护费用时，应向采购人提供购买保险的证明材料，中标人未及时购买意外伤害险导致的一切损失，采购人不承担任何责任。

5.6中标人在养护期间正常养护或实施采购人派遣的零星工程，造成的任何人员伤亡，采购人均不承担任何责任。

6、配置要求

6.1基本配置

6.1.1车辆：小型巡视汽车（五座）1辆，高空作业车1辆。

6.1.2人员：人员配备不少于3人，其中专职项目负责人1名，同时具有特种作业操作证（作业类别：电工作业）及特种作业操作证（作业类别：高处作业）专职养护人员2人。

6.1.3工具：配备装备包括但不限于安全绳、安全绳吊板安全座板、电缆故障测试仪、万用表、绝缘电阻表、照度仪、摇表等工具。（投标文件中需提供设备清单）

注：（1）投标文件中需提供以上车辆相应的车辆产权证（如为租赁的还需提供租赁合同）、保险单据、年检依据、人员能力证书等证明材料。

（2）需提供投标人为以上人员缴纳社保的证明材料。

6.2中标人须向采购人提供养护人员名单及联系方式，保证养护队伍的稳定。

▲6.3中标人的项目负责人在合同期内原则上不得更换，确需更换的，须得到采购人同意。

7、保护技术资料的要求

7.1中标人不得向任何单位和个人提供采购人所提供的技术资料。

7.2中标人不得将采购人所提供的技术资料用于商业活动，仅限于本项目的照明设施养护使用。

7.3中标人在合同期满后须向采购人交回所有由采购人所提供的技术资料。

## 四、投标报价要求:

1、本项目两年服务费用最高限价为¥3831860.00（人民币叁佰捌拾叁万壹仟捌佰陆拾元整），由照明设施养护服务费及零星抢修维修工程费两部分组成。其中照明设施养护服务费两年预算为¥1831860.00元，零星抢修维修工程费两年预算为¥2000000.00元。

2、投标报价要求

2.1照明设施养护服务费报价

（1）照明设施养护服务费投标报价括但不仅限于人员费用（包括人员劳务费、法定节假日加班费、福利费、养老保险、社保等）、日常巡查费、发电机使用费、简易临时围挡设施使用费、施工材料的二次搬运费用等、作业人员人身意外保险以及在从事该劳动过程中发生的其它费用（含法律法规应缴的费用）、材料消耗费用、管理费用、输费、交通费、施工范围内的建筑垃圾等杂物的清除费、就餐住宿费、综合验收、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

（2）照明设施养护服务费报价应根据项目养护清单列出照明设施每项子目的养护单价。养护期间，若照明设施各项子目的养护数量变化在±3%（含±3%）以内，则照明设施养护服务费报价总价不予调整；养护数量变化超过±3%的，按实调整结算，请投标人在报价时充分考虑这一因素。照明设施养护服务费报价下浮率不得低于8%，否则将作无效投标处理。

2.2零星抢修维修工程费报价

（1）零星抢修维修服务费报价由投标人按预算价×（1-报价下浮率）进行报价。下浮率=1-（零星抢修维修服务费报价/零星抢修维修服务费预算价*100%）；零星抢修维修服务报价下浮率不得低于8%，否则将作无效投标处理。

（2）抢修维修费用按实审计结算，结算方式详见本章“一、项目说明”中的“8、费用结算”。

3、中标人的工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

4、投标人在报价时应充分考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在投标总价中。

## 五、其他要求：

1、因中标单位管理不善，造成服务范围内的设施、设备损坏，造成重大损失的由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，采购人有权要求中标单位按实际损失金额赔偿。

2、投标文件中明确的项目组人员、设备与进场作业人员、设备应一致，中标单位不得随意更换，如发现未经采购人许可随意更换主要技术人员及设备，按中标单位违约处理。

3、中标单位人员进场，需持有身份证，资质证书复印件，经与投标文件核对无误，方能上岗工作，人员变动，需法定代表人签字或盖章，阐明变动原因，并需经采购人同意。

4、采购人对中标单位人员每月不定期检查，如发现撤离到其他工地作业时，按中标单位违约处理。

5、中标单位应根据采购人的服务要求，以及服务规范、规程等进行服务。

6、中标单位应按期向采购人提供符合质量要求的文件资料。

7、中标单位自行承担服务期限内人员的全部作业安全责任，并负责仪器设备车辆的使用正常以及其他项目正常实施的一切必要因素。

8、中标单位应遵守养护规范要求，文明施工；

9、作业人员对车辆设备、管线等造成损坏，应由中标单位负责修复及承担一切费用；

10、作业过程中做好安全交通标识牌，中标单位负责及时清理垃圾，保证场地清洁不影响市民出行。

## 六、附件

## 常熟市古里镇道路照明设施检查考核评分标准

| 序号 | 考核内容 | 应得分数 | 扣分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亮灯率； | 20 | 每月考核亮灯率一次，乡镇亮灯率达到96%，每低一个百分点扣2分；检查过程中发现大面积熄灯，事先未讲明扣10分； |  |  |
| 2 | 维修养护作业人员按规定统一着装，现场围栏符合要求，材料堆放整齐有序； | 15 | 作业人员未按规定着装，发现一人扣1分；围栏不合要求及材料乱堆放，发现一次扣2分； |  |  |
| 3 | 有专人巡视，每月不少于3次，巡查台账资料完整，发现问题有处理落实台帐，按规定进行考核； | 15 | 单位不对巡视工作单独考核，扣10分；巡视工不按规定要求进行巡视，发现一人扣2分；有效控制区内偷盗现象； |  |  |
| 4 | 各类设施完好，设施遭破坏修复及时率； | 25 | 每月考核设施完好率一次，设施完好率达到85%；有照明设施遭破坏现象而未及时修复一次扣5分；灯柱与道路纵向垂直、固定率牢靠，不符合要求每处扣1分；配电箱内的电器设备应保持清洁、电器设备应很好的固定在连接条上、导线应连接牢固，绝缘应完好无损，不符合要求每处扣2分； |  |  |
| 5 | 电话报修或整改落实情况； | 10 | 电话报修处理率100%,一般事故24小时内修复;整改落实不及时,每次扣1分； |  |  |
| 6 | 全月无安全事故。 | 15 | 由于照明设施不完好造成完全事故，视情节扣分，情节严重扣15分。 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 考核评价: |  |  |  |  |  |
| 养护单位： 负责人签字： |  |  |  |  |  |
| 考核单位： 考核人签字： |  |  |  |  |  |
| 考核时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1、评标办法采用综合评分法的，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列。

2、投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，以此类推。如中标候选人有并列的，则以随机抽取方式确定排名。

3、本项目推荐前三名为中标候选人，并由采购人根据评委会推荐确定排名第一的中标候选人为中标人。

二、评审因素、权值及评分标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评委会将按下列评分标准进行评分，每部分的得分保留小数点后两位，总分值为100分。

1、价格部分

投标报价25分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为25分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*25分。

异常低价审查程序：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50% ；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45% ；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质 量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明 材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

2、技术部分65分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应情况 | 15分 | 投标人承诺提供的服务全部满足招标文件要求（除实质性要求外）的得15分；加“▲”项有负偏离的扣1分，常规要求有负偏离的每条扣0.35分，扣完为止。 注：招标文件“第四章 采购需求”的“三、项目服务要求”中，斜体且有下划线部分为实质性要求，加“▲”项为重要求、其余项为常规要求。 |
| 2 | 设施养护方案 | 12分 | 根据投标人提供的设施养护方案（涉及评审要点共4项：①日常养护方案、②设施定期检测方案（包括检测周期、检测项目、检测设备等）、③对项目的重点、难点分析、④合理的保证措施）进行综合评定，本项最高得12分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得2分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 3 | 巡视方案 | 6分 | 根据投标人提供的巡视方案（涉及评审要点共3项：①日常巡视巡查路径、②巡视计划、③应急巡视（含重大活动、自然灾害天气、突发事件）进行综合评定，本项最高得6分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 4 | 养护管理方案 | 8分 | 根据投标人提供的养护管理方案（涉及评审要点共4项：①养护信息台账管理、②夜间和节假日管理人员的调配、换岗管理、③实施维修作业期间与物业、居民及其它相关单位、部门综合协调处理方案、④应急抢修（含发生损坏事件）方案）进行综合评定，本项最高得8分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 5 | 内部管理方案 | 4分 | 根据投标人提供的内部管理方案（涉及评审要点共4项：①接管移交管理和安全生产管理、②工具和材料管理、③员工管理及考核奖惩管理、④财务管理和档案管理）进行综合评定，本项最高得4分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得1分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得0.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 6 | 养护设备配置情况 | 6分 | （1）投标人配备有高空作业车满足招标文件要求的基础上，每增加1辆高空作业车的，加3分。车辆为自有或租赁，本项最高加3分。 （2）投标人配备有巡视车辆满足招标文件要求的基础上，每增加1辆巡视车辆的，加3分。车辆为自有或租赁，本项最高加3分。 注：投标文件中提供相关图片，车辆产权证及行驶证扫描件，租赁的另需提供租赁证明。 |
| 7 | 人员配置 | 14分 | （1）拟配人员人数满足项目要求的基础上，每增加1名加1分，最多加4分。 （2）拟配特种作业操作证（作业类别：电工作业）人员数量满足要求的基础上，每增加1名人员加1.5分，最多加3分。 （3）拟配特种作业操作证（作业类别：高处作业）人员数量满足要求的基础上，每增加1名人员加1.5分，最多加3分。 （4）拟配备人员中（不包含专职项目负责人）具有光源与照明或照明相关专业工程师的得1分；具有电气工程专业工程师的得1分，最多得2分。 （5）投标人为上述现场养护人员购买意外伤害险（也可中标后购买），险种≥30万元/人的得2分，20万元/人＜险种＜30万元/人的得1分，未提供的不得分。 注：（1）同一人员可重复计算。 （2）投标文件中需提供上述人员相关证书及投标人为其缴纳的近三个月社保证明扫描件，未提供或提供不全的，本项不得分。 （3）投标文件中需提供购买意外伤害险的证明材料，如承诺中标后购买的需提供承诺书的证明材料，未提供的不得分。 |

3、商务部分10分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 4分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件（不包括合同条款内的实质性要求，任何一项实质性要求未满足的，将按无效投标处理）完全响应的得4分，有负偏离的，每条扣0.25分，扣完为止。 |
| 2 | 业绩情况 | 6分 | 根据投标人2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）至今实施的照明设施养护或维修项目业绩情况进行综合评定，每提供一份合同业绩得2分，最高得6分。（单个合同/协议连续年度按一个业绩计算）。 注：投标文件中需提供业绩合同证明材料（包括合同首页、合同内容页、标的金额所在页、签字盖章页）扫描件，未提供的不得分。 |

三、政府采购政策：

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。

（2）在投标文件中须提供《中小企业声明函》。（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（6）中标、成交供应商享受中小企业扶持政策或者为残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2、针对节能产品和环境标志产品的评审：

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围内产品实施政府优先采购或强制采购，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询。

（2）投标人在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书电子扫描件。若属于政府强制采购产品范围但相关认证证书电子件未提供或提供不全的，将视为未实质性响应采购要求。

四、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）等文件的规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经评标委员会确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询截止时点：提交投标文件截止时间。

（2）查询渠道：统一在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询投标人的信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的投标人，评标委员会应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信投标人盖章确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：在对投标人进行资格性审查时，应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。

第六章  投标文件格式

封面：

投   标   文   件

项目名称：2026-2027年古里镇路灯养护及零星抢修维修

项目编号：JSZC-320581-CSXL-G2025-0007

投 标 人：（加盖CA电子公章）

日    期：2025年    月    日

投标文件目录

一、基本目录

1、开标一览表（格式见附件1）

2、公开分项报价（格式见附件2）

二、资格审查内容

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定所需提供的证明材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2 2024年至今任意一期的财务状况报告或者近期由银行出具的资信证明。

1.3 依法缴纳税收相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据。投标人依法享受缓缴、免缴税收的提供证明材料）；

1.4依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料）；

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（格式见附件3）

1.6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（格式见附件4）

2、中小企业声明函（格式见附件6）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件7）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、符合性审查内容

1、法定代表人授权书（格式见附件5）（法定代表人亲自参与投标的不需要提供法定代表人授权书，但投标人需在投标文件中提供法定代表人亲自参与投标的证明）

2、投标函（格式见附件8）

3、实质性要求响应及偏离表（格式见附件9）

四、综合评审文件

1、项目服务要求响应及偏离表（格式见附件10）

2、商务条件响应及偏离表（格式见附件11）

3、项目服务说明（格式见附件12）

4、业绩一览表（格式见附件13）

5、其他（如有，格式见附件14）

备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：2026-2027年古里镇路灯养护及零星抢修维修

项目编号：JSZC-320581-CSXL-G2025-0007

投标总价：

小写（人民币）： 元

大写金额（人民币）：

注：上表中报价请保留小数点后两位。

附件2 公开分项报价

表一：路灯设施养护

| 序号 | 名称 |  |  | 预算价 （元/年） | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯杆数 | 灯盏数 | 光源 | 915930.00 |  |  |  |
|  | 9062 | 10177 | LED |  |  |  |  |
| 2 | 年度照明设施养护服务费小计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 路灯设施养护下浮率（%） |  |  |  |  |  |  |

表二：零星抢修维修服务

| 序号 | 名称 | 预算价 （元/年） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零星抢修维修 | 1000000.00 |  |  |
| 2 | 年度零星抢修维修服务费小计（元） |  |  |  |
| 3 | 零星抢修维修服务费下浮率（%） |  |  |  |

表三：合计总价

| 每年合计总价 （表一+表二） | ¥ |
| --- | --- |
| 合计总价（两年服务总费用） | ¥ |

注：1、投标人应将完成本项目投入的有关费用分类别依次填报在上述表格中。所有价格用人民币表示，保留小数点后两位。

2、上表中路灯设施养护下浮率、零星抢修维修服务费下浮率（%）均应大于等于8%，否则将作无效投标处理。

3、投标人应将本项目路灯设施养护所投入的有关费用折算到灯具单价中并分类别依次填报在上述表格（表一、表二）中。

4、路灯设施养护下浮率=1-（年度照明设施养护服务费报价/年度照明设施养护服务费预算价*100%）；零星抢修维修服务费下浮率=1-（零星抢修维修服务费报价/年度零星抢修维修服务费预算价*100%）。

5、每年合计总价=年度照明设施养护服务费小计+年度零星抢修维修服务费小计之和。

6、上表中“合计总价（两年服务总费用）”应与“开标一览表”中“投标总价”相一致。

7、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

## 附件3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声  明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                 。

主要专业技术能力有：         。

## 附件4 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件5 法定代表人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-CSXL-G2025-0007号，2026-2027年古里镇路灯养护及零星抢修维修项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于__2025__年____月____日起生效，特此声明。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

地    址：

授权代表姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

应同时附授权代表居民身份证正、反面电子扫描件：

附件6 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加常熟市古里镇人民政府的2026-2027年古里镇路灯养护及零星抢修维修采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

2026-2027年古里镇路灯养护及零星抢修维修，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

注：（1）投标人应在投标文件中提供中小企业声明函。未按招标文件的规定在投标文件中提供有效的中小企业声明函的，其投标将作无效投标处理。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）本项目所属行业为其他未列明行业。中小企业规模类型自测小程序http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html。

（4）上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

（5）如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

附件7 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为：

□非残疾人福利性单位。

□符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加常熟市古里镇人民政府的2026-2027年古里镇路灯养护及零星抢修维修项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

注：

（1）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足的条件详见“第五章 评标方法与评标标准”有关规定。

（2）如投标人为残疾人福利性单位的，应对上述声明函内（□非残疾人福利性单位、□符合条件的残疾人福利性单位）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

（3）供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如有价格扣除）。

（4）中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

附件8  投标函

致：常熟市兴联工程造价咨询事务所有限责任公司

根据贵方的2026-2027年古里镇路灯养护及零星抢修维修项目（项目编号：JSZC-320581-CSXL-G2025-0007） 招标文件，经研究     （投标人名称）    决定参加投标。正式授权下述人员     （姓名）     代表我方      （投标人全称）      ，全权处理本次项目投标的有关事宜，并宣布同意如下：

（1）按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

（2）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

（3）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（4）我方同意投标有效期为开标之日后六十（60）天。

（5）我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

（6）同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

（7）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目。

（8）与本投标有关的正式通讯地址为：

地    址：

邮    编：

联 系 人：

电    话：

电子邮箱：

投标人开户行：

账    号：

日   期：        年        月        日

附件9 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 服务要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4、服务期限：自合同签订之日起两年。 |  |  |
| 2 | 8、费用结算： 8.1本项目结算金额=照明设施养护服务费+零星抢修维修工程费。 （1）照明设施养护服务费：照明设施养护按照当月实际发生的养护工作量结合季度考核情况计取养护费用。 ①照明设施养护按照当月实际发生的养护工作量结合季度考核情况计取养护费用。 ②照明设施发生的零星自然损坏、风化、老化等需维修养护的费用由采购人承担。 ③因不可抗力或交通事故、偷盗、恶劣天气、人为破坏等造成的照明设施损失，中标人须第一时间修复。修复所需的主材料费、人工费及辅材费列入零星抢修维修工程审计结算。 （2）养护期间新增照明设施养护费 养护期间新增照明设施养护的单价按照以下方法确定： ①合同中已有适用新增项目的价格，按照合同中已有的价格； ②合同中只有类似新增项目的价格，可以参照类似项目的价格； ③合同中无类似项目价格的，由采购人委托第三方中介机构审计结算 （3）零星抢修维修工程费 该部分为单项工程估算价（采购人确认）小于30万元的维修项目，由中标人实施，最终工程量以监理现场核实为准，验收后按最终审计价结算。大于等于30万元的维修项目由采购人另行单独招标。 该部分内容竣工验收合格后工程量以图纸或现场签证为准，中标人按照相关定额计取提供竣工结算书，由采购人委托第三方中介机构审计后结算。竣工结算审核时，按照建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准计算，计算出的工程预算价乘以中标折扣率（中标折扣率=零星抢修维修工程费投标报价/零星抢修维修工程费预算价*100%）将作为零星抢修维修工程费最终结算价。若未有定额的则对其综合单价进行合理性分析（依据市场价、询价结果等多方面因素）并经采购人确认后作为结算价。 |  |  |
| 3 | 9、支付方式： 9.1合同签订后一个月内支付合同金额的10%作为预付款； 9.2养护费用 基本费和考核费第一年六月支付合同总额的40%，十二月底支付合同总额的40%，剩余的20%在第二年的六月付清。 9.3抢修维修费用 分两年付清,第一年采购人收到中标人预算后支付预算总额的 70%，第二年按审计金额付清。 9.4考核标准：每月考核一次，考核采用100分制，月考核90分（含）以上为合格，全额支付当月养护费；月考核低于90分高于60分（含），当月养护费按分数同比例折扣；月考核低于60分的，扣减当月养护费；若在服务期内连续两个月或累计三个月考核低于60分的，采购人有权终止合同。 |  |  |
| 4 | 1.3养护范围内的照明设施完好率须达到85%以上，其中道路照明设施亮灯率须达到96%以上。 |  |  |
| 5 | 6.1基本配置 6.1.1车辆：小型巡视汽车（五座）1辆，高空作业车1辆。 6.1.2人员：人员配备不少于3人，其中专职项目负责人1名，同时具有特种作业操作证（作业类别：电工作业）及特种作业操作证（作业类别：高处作业）专职养护人员2人。 6.1.3工具：配备装备包括但不限于安全绳、安全绳吊板安全座板、电缆故障测试仪、万用表、绝缘电阻表、照度仪、摇表等工具。（投标文件中需提供设备清单） 注：（1）投标文件中需提供以上车辆相应的车辆产权证（如为租赁的还需提供租赁合同）、保险单据、年检依据、人员能力证书等证明材料。 （2）需提供投标人为以上人员缴纳社保的证明材料。 |  |  |

注：投标人必须对项目服务需求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。如商务要求（含合同文本）与项目服务需求中的实质性要求一致的，则只须响应项目服务需求中实质性要求即可。

附件10 项目服务要求响应及偏离表

| 序号 | 项目要求 | 投标承诺 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：（1）投标人应根据本项目 “第四章 采购需求” 中的“三、项目服务要求” 对照供应商所提供的承诺进行逐项评议。

（2）若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

（3） “采购需求”“三、项目服务要求”中，斜体且有下划线部分为实质性要求（投标人应在“附件9实质性要求响应及偏离表”中逐条做出明确响应，否则作无效投标处理），加“▲”项为重要要求，其余的服务要求为常规要求。

（4）表格不够可另接。

附件11 商务条件响应及偏离表

| 合同条款号 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 定义 |  |  |
| 第二条 组成本合同的文件 |  |  |
| 第三条 合同内容 |  |  |
| 第六条 验收办法 |  |  |
| 第七条 双方的权利义务 |  |  |
| 第八条 质量保证 |  |  |
| 第九条 违约责任 |  |  |
| 第十条 合同的解除 |  |  |
| 第十一条 不可抗力 |  |  |
| 第十二条 合同的变更、中止 |  |  |
| 第十三条 合同的终止 |  |  |
| 第十四条 合同的转让 |  |  |
| 第十五条 履约保证金 |  |  |
| 第十六条 争议解决方式 |  |  |
| 第十七条 通知与送达 |  |  |
| 第十八条 合同生效及其他 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、“合同文本”中斜体且有下划线部分的实质性要求，投标人应在“附件9 实质性要求响应及偏离表”中逐条做出明确响应（如合同文本中的实质性要求与项目服务要求中的实质性要求一致，则只须响应项目服务要求中实质性要求即可），任何一项实质性要求未明确响应的，将按无效投标处理。

附件12 项目服务说明

主要内容应包括但不限于以下方面：

（一）项目服务方案：

1、设施养护方案（涉及评审要点共4项：①日常养护方案、②设施定期检测方案（包括检测周期、检测项目、检测设备等）、③对项目的重点、难点分析、④合理的保证措施）。

2、巡视方案（涉及评审要点共3项：①日常巡视巡查路径、②巡视计划、③应急巡视（含重大活动、自然灾害天气、突发事件）。

3、养护管理方案（涉及评审要点共4项：①养护信息台账管理、②夜间和节假日管理人员的调配、换岗管理、③实施维修作业期间与物业、居民及其它相关单位、部门综合协调处理方案、④应急抢修（含发生损坏事件）方案）。

4、内部管理方案（涉及评审要点共4项：①接管移交管理和安全生产管理、②工具和材料管理、③员工管理及考核奖惩管理、④财务管理和档案管理）

5、其他。

（二）拟投入本项目的养护设备配置要素明细表（参考格式见下表）：

项目工作人员一览表

| 投入要素名称 | 数量 | 是否自有 | 图片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标文件中提供高空作业车、巡视车辆的相关图片，车辆产权证及行驶证扫描件，租赁的另需提供租赁证明。

2、高空作业车需提供作业高度证明，若为网上查询页面，需提供查询网址并提供截图。

3、所有的工具设备需提供相关图片及采购证明材料，租赁的另需提供租赁证明。

4、因表述含糊导致的评标风险将由供应商承担。

5、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

（三）拟投入本项目的人员要素明细表（参考格式见下表）：

| 投入要素名称 | 招标文件要求 | 投入数量 | 备注（拟投入工作人员的年龄组成、专业、职称、文化程度、从业年限、是否负责或参与过类似项目等情况） |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入人员 | …… |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |
| 其他 | …… |  | 可列附件说明 |

注：1、供应商应将保障本项目范围内的工作顺利完成的所有投入人员及其他所有因素分类别依次填报在上述表格中。

2、因表述含糊导致的评标风险将由供应商承担。

3、在投标文件中提供上述人员的证明材料及投标人为其缴纳的近三个月社保证明。

4、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

5、投标文件中需提供相关意外险证明材料扫描件，如承诺中标后购买的需提供承诺书。

（四）其他说明。

附件13 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 | 实施时间 | 采购人联系人及联系电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、上述业绩要求详见“第五章 评标方法与评标标准”中“业绩情况”相关评审内容并按要求提供相关证明材料。

2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

附件14 其他

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、投标人历史简介。

2、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如果有的话）。

3、供应商可根据“第五章 评标方法与评标标准”提供相关其他证明材料（如果有的话）。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料（线上获取采购文件后的《投标供应商确认函》、质疑供应商的营业执照复印件等）。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。