常州市政府采购项目公开招标文件

常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：工业互联网数据采集综合实训室-综合实训装置
项目编号：JSZC-320400-CZZY-G2026-0001
采 购 人：常州信息职业技术学院

采购代理机构：常州中宇建设工程管理有限公司 

目      录


1

第一章   投标邀请

5

第二章   投标人须知

20

第三章   资格审查

22

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

33

第五章   采购需求

69

第六章   拟签订的合同文本

76

第七章   投标文件格式



第一章   投标邀请

项目概况
（工业互联网数据采集综合实训室-综合实训装置JSZC-320400-CZZY-G2026-0001）招标项目的潜在投标人应在（政府采购一体化平台“苏采云”）获取招标文件，并于2026年1月28日上午9点00分（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-CZZY-G2026-0001
2.项目名称：工业互联网数据采集综合实训室-综合实训装置
3.项目预算金额：3843920元
项目最高限价：3660000元，报价时总价不得高于最高限价，否则作为无效投标处理。
4.采购需求：本项目为工业互联网数据采集综合实训室-综合实训装置采购项目，包括但不限于产品的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务技术培训等，直至通过招标人的验收以及负责质量保修、免费维保等全部工作。具体详见招标文件。

5.合同履行期限：合同签订后，接到采购人通知60个日历日内完成供货、安装、调试并交付使用。
6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.投标人资格声明函
2.投标人信用记录
3.营业执照副本
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：   无   。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：   无   。
（三）本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”
3.方式：投标人持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。
4.售价：0.00元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年1月28日上午9点00分（北京时间）。
地点：政府采购一体化平台“苏采云”
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。
2.现场勘察及澄清：
2.1招标人不集中组织现场勘察，投标人可自行安排人员至现场踏勘了解项目情况，在中标后不得以未踏勘现场为由向招标人提出其他任何要求。
2.2有关本次采购的事项若存在变动或修改，招标代理机构将通过更正公告形式发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任由投标人自负。
3.本项目采用全流程电子化采购方式，请投标人认真学习政府采购一体化平台“苏采云”发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
技术支持服务热线   0519-85588210
CA认证证书办理（可邮寄）联系电话  0519-85588120
3.1办理CA认证证书
投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理。
3.2注册
投标人登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“ 用户注册”查阅后进行自助注册。
3.3控件、客户端下载
投标人登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“驱动下载”，安装驱动。
3.4获取电子投标文件
投标人持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子招标文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件的投标无效。
3.5编制电子投标文件
投标人应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，投标人电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
3.6提交电子投标文件
投标人应于投标截止时间前在政府采购一体化平台“苏采云”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
3.7电子开标
投标人使用CA认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。
3.8注意事项
投标人在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。
4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：
根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：常州信息职业技术学院

单位地址：常州市武进区鸣新中路22号
联系人：何老师
联系电话：0519-86338034 

其它联系方式：0519-86338021  邮箱：ccitjw@163.com

2.采购代理机构信息

名    称：常州中宇建设工程管理有限公司
地　　址：常州市新北区汉江路338号南门1栋5楼
联系方式：0519-85785155、0519-85782855（财务）
3.项目联系方式
项目联系人：乔女士  电      话：0519-85785155 

注:上述个人信息由于工作需要经机构或本人同意对外公布。

第二章   投标人须知
投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：

□服务

■货物

□工程

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：

□是
■否

	2.4
	核心产品
	□关于核心产品本项目__包不适用。

□本项目为单一产品采购项目。

■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：工业互联网数据采集综合实训装置

	3.1
	现场考察
	■不组织，招标人不集中组织现场勘察，投标人可自行安排人员至现场踏勘了解项目情况，在中标后不得以未踏勘现场为由向招标人提出其他任何要求。
□组织，考察时间：____年_月_日_点_分

考察地点：____________。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：____年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。



	11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无

□有，具体情形：_____。

	12
	投标保证金
	免收

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算90日历天。

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 

■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：_____；
（2）允许分包的金额或者比例：_____；
（3）其他要求：_____。

	26.1.1
	询问
	询问送达形式：书面送达
对招标文件需要进行澄清或有疑问的供应商，均应在2026年1月16日上午11：30前按招标公告中的通讯地址，一次性将需要澄清或疑问内容以书面形式并加盖公章送达采购代理机构，否则视为无有效澄清或疑问。

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：常州中宇建设工程管理有限公司；
联系电话：0519-85785155；
通讯地址：常州市新北区汉江路338号南门1栋5楼。

	27
	代理费
	收费对象：

□采购人
■中标人
收费标准：中标单位须按中标总金额对应下表相对应分档按费率×42%计算及支付中标服务费。中标服务费收费最低为人民币3000元，若按上述计算方式不足人民币3000元的，则按人民币3000元收取。
服务类型
　 费率　      
　  　　　　
中标金额（万元）
货物招标
100以下
1.5%
100-500
1.1%
缴纳时间：中标单位在中标（成交）通知书发出之日起五个工作日内向采购代理机构缴纳。
若某项目中标金额为350万，计算公式为：
100万*1.5%=1.5万元
250万*1.1%=2.75万元，
合计（1.5+2.75）×42%=1.785万元
户    名：常州中宇建设工程管理有限公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司常州勤德支行
账   号：1105052609000510202
财务室电话（开票）：0519-85782855

	28
	纸质中标（成交）文件
	中标（成交）供应商在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,招标人和采购代理机构各一份，联系方式见《第一章 采购邀请》）


投标人须知


一   说  明


1采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4核心产品见《投标人须知资料表》。

3现场考察、开标前答疑会

3.1若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4样品

4.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

5政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1进口产品

5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
    5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
    （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
    （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
    （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
    5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
    5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
5.4支持乡村产业振兴管理

5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

5.5正版软件

5.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6信息安全产品

5.6.1所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009年第33号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

5.7政府采购创新产品政策
5.7.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在招标文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
5.8 绿色采购政策
5.8.1  绿色数据中心政策 
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
5.8.2 推广应用绿色建材
采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。
5.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品
     采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。
6投标费用

6.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

7招标文件构成

7.1招标文件包括以下部分：

第1章 投标邀请

第2章 投标人须知

第3章 资格审查

第4章 评标程序、评标方法和评标标准

第5章 采购需求

第6章 拟签订的合同文本

第7章 投标文件格式

7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8对招标文件的澄清或修改

8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

9投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10投标文件构成

10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5投标人认为应附的其他材料。

11投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.3投标人的报价采用固定总价包干的方式，投标报价应包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应产品供货前的准备(包括现场踏勘、技术核对等) 、货物设计、制造、加工、全部设备材料、附件、紧固件、随设备提供的备品备件、专用工具的价格、(包括检验检测费、包装费、运杂费(运抵采购人项目现场)、运输保险费安装、调试、操作维护、人员培训、以及中标人认为需要的其他费用等。采购人不再支付其他任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，中标人所报价格在合同投标实施期间不因市场变化因素而变动。
11.4采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.5投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

12投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。
13投标有效期

13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14投标文件的签署、加盖公章

14.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

15投标文件的提交

15.1本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

16投标截止时间

16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

17投标文件的修改与撤回

17.1投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

18开标

18.1采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

18.3开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5投标人不足3家的，不予开标。

18.6投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。
18.7因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

18.8如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

19资格审查

19.1见第三章《资格审查》。

20评标委员会

20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21评标程序、评标方法和评标标准

21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

22确定中标人

22.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。
23中标公告与中标通知书

23.1采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.1.5平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。
24.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

25签订合同

25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4政府采购合同不能转包。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26询问与质疑

26.1询问

26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2质疑

26.2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）
26.2.3投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

26.2.4投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27代理费

27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章   资格审查

一、资格审查程序

1 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	投标人资格声明函
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	1-2
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；

截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；

信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存；

信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人查询。

	1-3

	 营业执照副本
	提供“三证合一”的营业执照副本
	提供证明文件的电子件或电子证照

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	


第四章   评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序
1 投标文件的符合性审查

1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书
	按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	签署、加盖公章
	按照招标文件要求签署、加盖公章的；

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；

	8
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	9
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	10
	分包意向协议

（如有）
	按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）

	11
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	12
	报价合理性
	由评标委员会审查，报价合理的予以通过。根据苏财购〔2025〕62号文件规定，评审中出现下列情形之一的，评标委员会（评审小组）应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1）投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；3）评标委员会（评审小组）认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会（评审小组）应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会（评审小组）结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会（评审小组）应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

	13
	进口产品

（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；

	14
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；

3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）；

4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；

	15
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	16
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	17
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	18
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	19
	重大偏离
	经评标委员会认定与招标文件有重大偏离和保留；
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。


2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

2.5.9 采购本国产品的支持政策

2.5.9.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.5.9.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第七章 投标文件格式”的“附件5 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
2.5.9.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

2.5.9.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

2.5.9.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

5 报告违法行为

5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

2、 评标标准

	序号
	评分项
	评分标准
	分值
	说明

	1
	价格分
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标总价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分分值。
	30
	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》。

	2
	客观分
	
	56
	

	2.1
	技术响应
	技术响应程度（33分）：根据投标人提供的产品技术参数打分，技术参数完全满足招标文件要求的得33分，带“▲”技术指标低于采购需求(负偏离)招标文件要求的，每一项扣1分；其他一般技术指标（没有符号的且不是产品功能演示指标）要求有负偏离或没有提供相关依据或存在缺陷、瑕疵的每项扣0.1分，扣完为止；

注：技术参数要求提供相应材料佐证的需提供佐证材料，未提供或提供不全的，按照负偏离处理。需要演示的内容，演展示条款以演展示效果为评定依据，不重复扣分。评审时如发现任何造假数据和描述的，将作为无效投标。项目验收时采购人将逐条验证技术指标，如发现投标人功能截图和证明材料与中标后实际提供产品不符做虚假应标，采购人无条件退货并上报相关政府采购部门处理。
	33
	

	
	
	产品功能演示（10分）：
各潜在投标人应按招标文件评分细则的要求需提前准备好系统演示，根据打●技术参数逐条拍摄或录制演示视频，演示视频不得采用图片、PPT、Flash、动画等作为演示。（注：投标人须在系统中上传演示视频，未按要求上传视频的，或因视频文件上传不全或损坏而导致无法完成演示的，不得分。视频时长控制在15分钟之内。演示内容包含：

演示一：电路智能分析诊断系统中打●项内容，每满足一项得1.25分，最高得5分。
演示二：工业互联网平台中打●项内容 ，每满足一项得1分，最高得5分。

未提供演示视频或提供的内容不符合要求相应内容不得分。
	10
	

	2.2
	投标人资质
	投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每有一个得1分，最高得4分。投标文件中需提供上述相关证书扫描件和在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询认证“有效”的页面截图材料，否则不得分。
	4
	

	2.3
	项目组成员
	1.项目经理同时具备人力资源和社会保障部门颁发的高级工程师证书得0.5分，具备人力资源和社会保障部、工业和信息化部共同颁发的系统集成项目管理工程师得0.5分 ，最高得1分。

提供有效证书复印件及投标截止日前近三个月（2025年9-11月）内任意一个月投标人为上述人员缴纳的社保证明材料复印件并加盖供应商公章，否则不得分
	2.5
	

	
	
	2.项目组成员具备人力资源和社会保障部门颁发的网络工程师证书得0.5分，具备人力资源和社会保障部门颁发的软件设计师证书得0.5分，具备人力资源和社会保障部门颁发的信息系统项目管理师证书得0.5分，最高得1.5分。

以上证书同一人不重复得分，且项目组成员不能与项目经理是同一人。提供有效证书复印件及投标截止日前近三个月（2025年9-11月）内任意一个月投标人为上述人员缴纳的社保证明材料复印件并加盖供应商公章，否则不得分
	
	

	2.4
	业绩
	投标人或投标产品制造商自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有与本项目同类项目业绩案例，每满足一份得1分，最高得3分。要求投标文件中同时提供合同及中标通知书扫描件、业绩对应任意一次发票扫描件）。
	3
	

	2.5
	质保期
	质保期在满足招标文件要求的基础上，每增加6个月加0.5分，最多加1.5分。提供承诺函加盖投标人公章，否则不得分。
	1.5
	

	2.6
	产品安全保障
	投标人承诺中标后工业互联网数据采集综合实训装置制造商为本项目实训设备产品购买保险公司产品责任险得2分，提供承诺函，未提供承诺不得分。
	2
	

	3
	主观分
	
	14
	

	3.1
	技术方案
	根据投标人提供的技术方案，包括但不限于项目投标产品的照片、整体效果图、结构示意图等情况综合评定打分。

以上内容不存在瑕疵得5分；

以上内容存在1处瑕疵得3分；

以上内容存在2处瑕疵:1分；

未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵:0分。

(本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点;非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容;对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误;不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。
	5
	

	3.2
	组织实施方案
	根据投标人提供项目的整个供货、安装调试、验收方案等情况综合评定打分。

以上内容不存在瑕疵得3分；

以上内容存在1处瑕疵得2分；

以上内容存在2处瑕疵:1分；

未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵:0分。

(本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点;非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容;对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误;不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。
	3
	

	3.3
	培训计划
	根据投标人提供的培训方案的完整性、培训时间安排、培训内容的全面性、可行性等情况综合评定酌情打分。
以上内容不存在瑕疵得3分；

以上内容存在1处瑕疵得2分；

以上内容存在2处瑕疵:1分；

未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵:0分。

(本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点;非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容;对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误;不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。
	3
	

	3.4
	售后服务
	1、根据投标人提供的售后服务方案、措施、响应速度、售后人员的投入及售后服务网点等情况综合评定酌情打分。

以上内容不存在瑕疵得3分；

以上内容存在1处瑕疵得2分；

以上内容存在2处瑕疵:1分；

未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵:0分。

(本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点;非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容;对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误;不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。
	3
	


第五章   采购需求

1、 项目概况
本项目为工业互联网数据采集综合实训室-综合实训装置采购项目，包括但不限于产品的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务技术培训等，直至通过招标人的验收以及负责质量保修、免费维保等全部工作。
二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
交付时间：合同签订后，接到采购人通知  60   个日历日内完成供货、安装、调试并交付使用。
交付地点：常州信息职业技术学院，校内具体地点由学校指定。
2. 付款条件（进度和方式）

付款方式：

（1）合同签订生效后，乙方接甲方通知后方可供货。甲方向乙方支付合同价的30%预付款； 

（2）该项目正常运行并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付到实际供货价的95%（扣除已经支付的货款, 乙方此时须开具全额发票）；

（3）验收合格一年后，付清余款。

（4）付款前，乙方必须提供相当于甲方付款或全额金额的、符合国家财税规定并满足甲方财务要求的税务发票（增值税专用发票），甲方见票办理付款。
履约保证金：（一）履约保证金缴纳数额为预算金额的5%，成交供应商应在合同签订前持《采购项目履约保证金缴纳联络单》、采购项目《中标通知书》至采购人财务处缴纳履约保证金，并领取缴费收据。

（二）履约保证金将在项目验收合格后10个工作日内无息退回成交供应商。

  常州信息职业技术学院
采购项目履约保证金缴纳联络单
重要提醒：
中标供应商持本单、采购项目《中标通知书》在拿到中标通知书后5个工作日内到常信院财务处缴纳履约保证金，领取缴费收据。
	中标供应商名称
	
	采购项目名称
	

	中标供应商联系人
	
	中标供应商联系电话
	

	中标价
（精确到元）
	
	采购文件上的采购项目编号
	

	使用部门
意见
（部门盖章）
	使用部门经办人
	
	联系电话
	

	
	经初核，本项目需缴纳履约保证金（依照采购文件约定金额）为         元。     
大写金额：
使用部门负责人签字：              （部门盖章）

	招标采购管理中心
意见
（部门盖章）
	经复核，本项目需缴纳履约保证金（依照采购文件约定金额）为          元。  
大写金额：
部门负责人签字：                   （部门盖章）

	履约保证金缴纳账户
	单位名称：常州信息职业技术学院
开户银行：中国建设银行股份有限公司常州白云支行

账    号：32050162803609096789
联系人：张思佳                         联系电话：86338027



3. 包装和运输

须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 质保期和售后服务

质保期：所有产品提供免费质保期三年。

售后服务：在质保期内发生的任何技术和设备上的问题，供应商需提供7*24小时运维服务，在2小时内响应需方提出的维修服务要求，如有需要，供应商需在12小时内赶到现场，24小时内处理完毕，以确保用户正常工作。
培训要求：中标单位需提供1-2天的免费培训，对招标单位人员进行设备操作、维修和产品保养等方面知识技能的培训，直到招标单位人员达到独立熟练操作的程度，并具备处理问题的能力。
5.项目验收要求
5.1供应商完成建设内容后向采购人提验收申请，经采购人组织评审通过视为验收合格。

5.2采购人负责组织项目验收阶段工作，供应商需协助采购人完成验收工作的准备，包括但不限于整理完成各类验收文档（电子、纸质）。

5.3采购人对于项目验收阶段中发现的问题，应提出有效解决办法和措施。

5.4采购人对于项目验收阶段中有关本项目的内容提供电子和纸质两种介质的产出物，并保持版本一致，纸质的需经采购人签字认可。

5.5采购人提供的各类文档应内容完整、描述清晰、版本最新，各类方案要求实现目标明确、工作措施得力、可操作性强、具有前瞻性。

5.6 以招标文件的技术条款进行验收。

三、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

四、招标清单及技术功能要求
	序号
	品名
	规格型号技术详细要求
	单位
	数量

	1
	工业互联网数据采集综合实训装置（核心产品）
	1.工业数据采集实训装置
（1）工作台，1套。
1）工作台外形尺寸：≥长1520mm宽600mm高1900mm；
2）带有4个福马轮；
3）工作台主要由立式控制屏、控制对象安装装置组成。整体采用分层设计共分为4层：电源设备及控制系统安装层、控制对象安装层、耗材备件存储层、照明层。立式控制屏用于电源设备、电气设备、网络设备及控制设备的安装；控制对象安装层采用2080标准工业铝型材拼接成工作台面，用于控制对象的安装；耗材备件存储层，由四个抽屉组成；
▲4）照明层采用C型铝合金型材，前部设有白色漫反射盖板，45度角向下照明。（投标文件中提供照明系统带CMA认证标识的检测报告复印件并加盖厂家公章佐证）。
（2）控制对象机构及备品备件，1套。
控制对象主要包括伺服丝杆套件、步进丝杆套件、变频电机安装机构及底座等。
伺服丝杆套件与步进丝杆套件，有效行程400mm，含联轴器、滚珠丝杆、滑台面板、轴承片、传感器等。可实现伺服/步进的直线移动定位控制。
变频电机配有旋转盘同时与编码器轴心安装，可通过编码器实时反馈变频电机旋转位置。
备品备件，主要包含1只AI模拟量输入的噪音检测传感器、1只AI模拟量输入的紫外线检测传感器、1只AI模拟量输入的二氧化碳检测传感器、4只4路的继电器组、2台DC24V直流电机（含安装支架与旋转转盘）构成。
（3）8口百兆工业交换机，2套。
提供8个10/100M自适应RJ45 端口；工业级工作温度：-40℃~85℃；宽电压输入：9.6V~60VDC；导轨式安装。
（4）无线路由器，1套。
双频千兆Wi-Fi6无线路由器。
无线速率：2.4GHz频段：574Mbps，5GHz频段：4804Mbps。
接口：4个10/100M/1000M自适应WAN/LAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）。
（5）工业级双频无线客户端，1套。
2.4GHz和5GHz双频段可选射频，导轨安装；2个10/100Mbps RJ45端口、1个RS-232/422/485 DB9串口、1对直流端子供电接口（V+,V-）、2个RP-SMA天线接口、1个接地口；外置2根双频可拆装3dBi全向天线；1个RESET按钮；9-48 VDC直流供电、支持反接保护。
（6）导轨式WIFI串口服务器，2套。
串口服务器实现串口转WIFI、485串口转以太网、以太网转WIFI功能，能够将RS485串口转换成TCP/IP网络接口，实现RS485串口与WIFI/以太网的数据双向透明传输。
数据安全：支持HTTP、MQTT和TCP客户端中的SSL/TLS加密；
MODBUS网关：支持Modbus RTU到Modbus TCP；
多种协议：包含MQTT、TCP、UDP、HTTP、IPv4、DNS。
（7）扫码枪，1台。
外形尺寸：≤155mm*65mm*95mm；外壳材质：ABS+PC；LED指示：红色、蓝色、绿色；工作电压：10V-48V；待机功率：0.07W 20mA/3.7V。485接口。
（8）电气单元，1套。
1）电气单元包含32A漏电保护开关、16A空气开关、PDU插座、开关电源、24V折叠三色灯、继电器组、接线端子、线槽、电线、导轨等附件。
2）电路智能分析诊断系统
软件界面包含4个区，分别是：二维元件库，三维元件库，二维原理图绘制区，三维器件实训接线区。
▲a、三维电气接线（投标文件中提供本产品带CMA认证标识的检测报告复印件并加盖厂家公章佐证此项以下功能）。
①界面支持三维透视模式和正交模式针对不同使用场景，视角可以任意放大、缩小、平移、可一键复位初始视角；
②绘制电气线路连接可以选择导线的颜色，导线直径等外观参数，三维界面显示对应参数导线颜色粗细等；
③软件含走线线槽，导线的方向和路径可以任意规划；
④绘制好的导线可以选中查看两端的接线柱、支持单一删除、一键删除、清除选中；
⑤接线完成后，可以启动运行虚拟通电验证，按下按钮和开关等器件可以观看电机和指示灯等负载的运行效果。电机支持正反转，缺相故障现象；
⑥定时器器件支持虚拟设置时间器件带指针表盘调节旋钮，带通电指示和动作指示，当前时间和设置时间同时显示；
⑦软件虚拟万用表可进行任意两个接线柱之间的电压测量；
⑧启动运行虚拟通电后，每个接线柱都具有电平指示，不同的电平的颜色不一样分别是U,V,W,N对应黄、绿、红、蓝可快速分析线路的电气逻辑是否正确；
▲b、二维原理图绘制（投标文件中提供本产品带CMA认证标识的检测报告复印件并加盖厂家公章佐证此项以下功能）。
①绘制完成的实验线路可以保存到本地文件中，也可打开之前保存的实验文件一键快速生成实验导线，可以直接启动运行进行原理仿真和验证；
②包含鼠标拖动、按键平移、复位元件、全部复位等工具，可对元件库的器件进行任意拖动、平移、90度倍数旋转、也可以对元器件多选，进行四个方向整体平移组成不同的实验电路图；
③二维原理图绘制区支持单个选中复位，也支持一键全部复位；
④二维导线可以任意绘制、删除、选择颜色；
●c、线路同步（投标时提供视频演示）。
①二维原理图可以同步生成三维电气控制线路，同步的线路自动按照线槽布局采用最短路径规划到导线相连的接线柱；
②三维电气线路可以同步到二维原理图绘制区中，同步的线路自动按照二维元件的位置采用合适的路径规划；
③启动运行后，二维器件的状态同步展示对应三维器件的状态，每个二维器件都有对应的动画效果；
④二维器件对应的接线柱同步展示电平指示与三维器件实时同步，以便用户从二维原理图的角度快速分析对应的电气逻辑状态；
（9）可编程控制器+通讯扩展模块+模拟量输入扩展模块+数字量扩展模块，1套。
100 KB 工作存储器；24VDC 电源，板载 DI14 x 24VDC 漏型/源型，DQ10 x 24VDC 和 AI2； 
带有RS422/RS485接口的通信模块。9针 Dsub 插座。
4路模拟量输入模块，16入16出扩展模块。
（10）人机界面，1套。
液晶屏尺寸：≥7寸 TFT，显示颜色：≥65535真彩，分辨率：≥800×480，处理器：≥4核，800MHz，内存：≥256M，系统内存：≥128M，以太网口：10/100M自适应。
人机界面钣金及按钮。
（11）电能采集传感器，1套。
计度范围:0~999999kwh(显示只有6位，小数点自动移位)。显示方式:LCD显示。通讯功能:仪表采用RS485通信方式。
（12）温振采集传感器，1套。
供电电源:5-36V。
电流:12mA。
波特率:4800-230400(默认9600)。
输出数据:三轴震动(速度、加速度、位移、频率)，芯片温度、片上时间。
（13）环境采集传感器，1套。
可检测数据：温湿度、PM2.5/PM10、CO2、TVOC、气压、光照、噪音。
通讯协议：RS485。
（14）光照度采集传感器，1套。
量程：0-10000Lux。
输出：0-10v模拟量。
（15）温度采集传感器，1套。
量程：-50～50℃。
输出：0～10V。
供电：DC12～24V。
（16）大气压力采集传感器，1套。
量程：0-110KPA。
输出：0-10V。
（17）噪音检测传感器，1套。
量程：30-120dB。
输出：0-10v模拟量。
（18）二氧化碳浓度检测传感器，1套。
量程：CO2检测：0-5000ppm。
输出：0～10V。
供电：DC12～24V。
（19）紫外线强度检测传感器，1套。
量程：紫外线强度检测量程:0-15mW/cm2
输出：0-10V。
（20）RFID采集传感器及载体，1套。
支持协议：ISO14443A、ISO15693。
工作频段:13.56MHZ。
读取距离:0~16cm(与标签、环境有关)。
写入距离:0~12cm(与标签、环境有关)。
识别速度:>30张/秒(与标签、环境有关)。
输出功率:220mw。
工作电压:DC7.5~36V。
直径：20mm。
支持协议：ISO15693。
工作频段:13.56MHZ。
存储容量：1024bits/128byte。
（21）图像采集传感器，1套。
传感器类型：CMOS全局快门。
像元尺寸：6.9 μm × 6.9 μm。
靶面尺寸：1/2.9"。
分辨率：704*540。
最大采集帧率60fps。
采用嵌入式硬件平台，可进行高速的图像处理；植入高精度定位、测量、识别算法，可实现计数、有无、测量、识别等功能；IO接口丰富，可接入多路输入、输出信号；状态指示灯丰富，可实时查看设备状态，方便调试与维护；光源设计巧妙，确保照明区域亮度均匀。
支持RS-232、TCP、UDP、FTP、Modbus、PROFINET、EtherNet/IP等多种通讯模式。
（22）变频器，1套。
标称功率:0.37kW有60秒150%过载。
未过滤I/0:4DI、2D0、2AI1个模拟输出;
现场总线:USS/MODBUS RTU安装有基本操作面板。
保护:IP20/UL开放。
（23）可编程控制器+模拟量输入扩展模块，1套。
带轴能力：8轴；
通信接口：EtherCAT*1，EtherNET*1：EtherNet/IP、ProfiNet、MODBUS-TCP、TCP/IP、UDP、Socke。
CAN*1：支持CANlink、CANopen配置（支持CANopen轴控）。
RS485*1；程序容量：200K步用户程序；数据容量：2MByte自定义变量，其中256KByte支持掉电保持。约150KByte软元件，编号1000以后支持掉电保持。
基本指令速度：基本指令20ns，20K步逻辑指令2ms。
编程语言：LD、SFC，ST，支持FB/FC功能、支持功能块授权。
高速IO:4路200K高速输入（2路编码器计数）,4轴200K高速输出（4轴脉冲输出）。
本体自带16入14出（含高速IO）。
电源输入：DC-24V。
配套4通道模数转换模块AD;支持电压和电流输入。
（24）伺服控制系统，1套。
伺服控制器：控制器(PTI)，高惯量,功率：0.4kW/1.2A。
伺服电机：低惯量，Pn=0.4kW，Nn= 3000rpm，Mn=1.27Nm,SH30，2500线增量编码器，带键槽，不带抱闸。
配套动力电缆、编码器电缆。
（25）步进控制系统，1套。
步进控制器：脉冲控制，电流1.8-5.6A。
步进电机：保持转矩2.3N*M，额度电流5A，轴径8。
（26）数字量控制按钮及状态指示灯装置，2套。
装置采用钣金制作，包含黄、绿、红、白共4只DC24V指示灯，黄、绿、红、白共4只自复位按钮，常用的DC24V槽型、扁平型光电开关传感器各一只。
（27）工业网关，1套。
CPU: ≥四核Cortex-A35 PX30，2 * LAN：10/100Mbps自适应，4 * RS232 /
RS485，4 * DI 、2 * AI、2 * DO，2 * USB-Host，内存：1G DDR3, 存储：8G
EMMC,电源要求：  9~28C DC,整机尺寸：≤165mm * 105mm * 33mm。
▲（28）电参数测试仪（整个项目配置1套），投标时需提供本产品带CMA认证标识的检验报告复印件证明满足下述功能：
1）显示：≥7英寸液晶显示
2）控制方式：工业触摸屏，电阻式。
3）数据存储：≥10组（断电记忆）。
4）通讯功能：教师机软件通过无线方式与学生端进行通讯，具有实时数据读取功能。
5）用户登陆：密码登陆。
6）仪表显示：数模双显（同时用数字和模拟两种方式显示，点击自动显示放大）。
7）自动换档：3档量程自动切换，具有超量程自动保护功能。
8）交流宽频电压测量：0-20V，频率：20HZ-1.5MHZ；真有效值；≤0.5级精度；
9）测量范围、精度：
①交流电压表：测量范围：0-450V；≤0.5级精度
②交流电流表：测量范围：0-5A；≤0.5级精度 
③交流频率表：测量范围：40-70Hz；≤1.0级精度
④交流功率表：测量范围：0-2000W；≤1.0级精度
⑤功率因数表：测量范围：0-1；≤1.0级精度
⑥直流功率表：测量范围：0-2000W；≤1.0级精度
⑦直流电压表：测量范围：0-400V；≤0.5级精度
⑧直流电流表：测量范围：0-5A；≤0.5级精度
（29）PLC仿真软件
1)支持连接西门子或三菱品牌PLC编程软件实时互联互通，实现虚拟在线调试。不需要真实PLC就可以实现程序的在线实时监控、调试、下载、上传等功能。可查看各种寄存器实时数据。
2)支持虚拟触摸屏人机界面与虚拟PLC的实时通讯调试，虚拟调试好的触摸屏工程文件可以直接下载到真实触摸屏，无需任何修改和调试，即可正常运行。
3)包含各种执行机构有气动机械手、传送带、直流电机、交流电机等。每个机构的动作与真实机构一样且可以随意编程定义动作的执行顺序。每种动作都可以支持手动操作：伸出，缩回，下降，上升，夹紧，松开等等。
4)虚拟三维基础实验对象：刀库捷径选择系统、自动成型装配、数码管实验、自动洗衣机、自动机械手、装配流水线、水塔水位控制、邮件分拣控制、电视发射塔、自动送料小车、电机正反转、自动交通灯、自动冲压机、电梯控制、自动售货机等。
5)虚拟三维综合实训对象：
①光机电一体化实训任务：虚拟设备安装有出料转盘、气动三轴机械手、传送带、分拣机构、传感器等组成。完成物料从转盘出料、检测、气动机械手抓取、移动、放置、传送带传送后通过分拣机构进行分拣，模拟自动化实训加工过程； 
②数控整形机实训任务：虚拟设备与真实设备1:1建模，包含床身、上缸立柱、主轴、上刀模、下刀模、操作面板等组成。完成上料、滚筋整角、滚底等工序的调试； 
③数控三轴螺纹机实训任务：虚拟设备与真实设备1:1建模，包含床身、上缸立柱、主轴、刀模、操作面板等组成。完成上料、螺纹滚压工序的调试； 
▲④数控双工位缩口机实训任务：虚拟设备与真实设备1:1建模，包含双工位床身、上缸立柱、直线滑轨、主轴、石墨铜套、刀模、操作面板等组成。完成上料、杯壶口部旋压缩口等工序的调试； (投标文件中提供以上对象软件场景截图并标注清楚对应场景)
2.工业网络互联实训装置
（1）交换机柜，1套。
标准22U交换机柜。≥高1.2米，宽600mm，深600mm。
（2）三层交换机，3套。
交换机固定接口：24千兆电口、4个SFP（非复用）。
交换容量：396Gbps/3.96Tbps。
包转发率：96Mpps/144Mpps。
MAC表项：12K。
静态MAC地址：支持。
VLAN数量：4049。
安全：128个。
ACL条目：入方向：1500条出方向：500条。
镜像：SP, WRR, DRR, WFQ, SP+WRR, SP+DRR, SP+WFQ, RED/WRED。
路由表项：500条。
固化管理端口：1个管理用Console口。
最大功耗：24W。
（3）LC千兆单模双纤，3套。
单模千兆光模块：工业级。中心波长：1310nm。最大传输距离：10公里。工作温度：-40℃~85℃。
（4）防火墙，1台
防火墙能够支持入侵防御、防病毒、端口扫描、流量学习、应用控制、DOS/DDOS防护等功能；支持云平台统一管理、数据同步云端分析与报告、远程监控与运维。
固定接口：8个10/100/1000 Mbps自适应以太网接口2个1G SFP接口；
管理口：1个管理口（复用Ge 0/0)1个USB 2.0接口1个Console口；
物理接口：支持配置接口为LAN/WAN属性，配置为WAN口时，支持通过PPPOE、DHCP、静态IP三种方式配置接口IP地址 ；支持配置接口为路由模式、透明模式；
子接口：支持配置子接口，可设置VLAN ID；
桥接口：支持透明模式下的接口配置成桥接口；
（5）无线路由器，1套。
双频千兆Wi-Fi6无线路由器。
无线速率：2.4GHz频段：574Mbps，5GHz频段：4804Mbps。
接口：4个10/100M/1000M自适应WAN/LAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）。
（6）数据大屏及安装支架，1套。
数据大屏：屏幕尺寸：≥75英寸，刷屏率：144hz，分辨率：≥3840*2160，内置存储容量：≥3GB+64GB。安装支架：采用冷轧钢制作。
3.车间级加工应用场景实训装置
（1）工作台，1套。
▲工作台外形尺寸长：≥800mm宽1345mm高1900mm；带有4个福马轮方便移动；作台采用6层设计：可用于安装网络设备层、鼠标键盘层、控制系统层、控制对象层、可视化层、照明层。（投标时提供实物图并标注以上项）
（2）三层交换机，3套。
交换机固定接口：24千兆电口、4个SFP（非复用）。
交换容量：396Gbps/3.96Tbps。
包转发率：96Mpps/144Mpps。
MAC表项：12K。
静态MAC地址：支持。
VLAN数量：4049。
安全：128个。
ACL条目：入方向：1500条出方向：500条。
镜像：SP, WRR, DRR, WFQ, SP+WRR, SP+DRR, SP+WFQ, RED/WRED。
路由表项：500条。
固化管理端口：1个管理用Console口。
最大功耗：24W。
（3）LC千兆单模双纤，3套。
单模千兆光模块：工业级。中心波长：1310nm。最大传输距离：10公里。工作温度：-40℃~85℃。
（4）防火墙，1台
防火墙支持入侵防御、防病毒、端口扫描、流量学习、应用控制、DOS/DDOS防护等功能；支持云平台统一管理、数据同步云端分析与报告、远程监控与运维。
固定接口：8个10/100/1000 Mbps自适应以太网接口2个1G SFP接口；
管理口：1个管理口（复用Ge 0/0)1个USB 2.0接口1个Console口；
物理接口：支持配置接口为LAN/WAN属性，配置为WAN口时，支持通过PPPOE、DHCP、静态IP三种方式配置接口IP地址 ；支持配置接口为路由模式、透明模式；
子接口：支持配置子接口，可设置VLAN ID；
桥接口：支持透明模式下的接口配置成桥接口；
（5）墙柜，1套。
整体尺寸:≥550×400×450mm。
（6）无线路由器，1套。
双频千兆Wi-Fi6无线路由器。
无线速率：2.4GHz频段：574Mbps，5GHz频段：4804Mbps。
接口：4个10/100M/1000M自适应WAN/LAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）。
（7）温湿度传感器，1套。
供电电源：12V-24VDC。 输出信号：RS485。 温度测量范围：-20°C至80°C。 温度测量精度：±0.3°C。 湿度测量精度：±3%RH。
（8）亮度传感器，1套。
供电电源：12V-24VDC。输出信号：RS485。光照强度：0-20万Lux。
（9）实训平台能耗采集，1套。
计度范围 ：0～999999 kWh（显示只有 6 位，小数点自动移位）。显示方式 ：LCD显示 。仪表采用 RS485 通信方式。
（10）PLC可编程逻辑控制器+通讯扩展模块,1套。
100 KB 工作存储器；24VDC 电源，板载 DI14 x 24VDC 漏型/源型，DQ10 x 24VDC 和 AI2； 
带有RS422/RS485接口的通信模块。9针 Dsub 插座。
（11）人机界面及安装支架,1套。
液晶屏尺寸：≥7寸 TFT，显示颜色：≥65535真彩，分辨率：≥800×480，处理器：≥4核，800MHz，内存：≥256M，系统内存：≥128M，以太网口：10/100M自适应。
人机界面钣金及按钮。
（12）电气单元,1套。
电气模块是给设备提供交流电源和直流电源，漏电保护开关1个，断路器1个，输出24V开关电源1个，三插插头10A ，弹簧接线端子导轨式、接线端子挡板、弹簧接线端子红色/蓝色短接条、线槽、电线等。
（13）铣床单元及数据采集,1套。
1）通过控制系统完成工件的铣钻加工，主要由X轴、Y轴的动力机构和驱动机构、主轴机构、床身、外壳等组成。
2）铣床数采盒子既用于控制铣床的工作过程，同时用于实时采集铣床的工作状态，并通过网络将数据输送给互联网系统。
3）模拟数据盒参数：
工作电源：24V；通讯接口：10/100Mbps，1路；USB2.0接口：1路；RS485接口：1路，ModbusTCP和ModbusRTU；液晶屏：4.3寸；主芯片：STM32F4；I/O：10输入/10输出，含高速脉冲；尺寸：120mm*88mm*38mm。
（14）磨床单元及数据采集,1套。
▲1）通过控制系统完成工件的磨削加工，主要由X轴、Y轴的动力机构和驱动机构、主轴机构、床身、外壳等组成。(投标时提供磨床单元实物图片)
2）磨床数采盒子既用于控制磨床的工作过程，同时用于实时采集磨床的工作状态，并通过网络将数据输送给互联网系统。
3）模拟数据盒参数：
工作电源：24V；通讯接口：10/100Mbps，1路；USB2.0接口：1路；RS485接口：1路，ModbusTCP和ModbusRTU；液晶屏：4.3寸；主芯片：STM32F4；I/O：10输入/10输出，含高速脉冲；尺寸：120mm*88mm*38mm。
（15）行架机械手单元及数据采集,1套。
1）行架机械手为X\Y\Z三轴，X\Y轴为伺服驱动，模组传输，Z轴为气动机构。主要功能实现将工件从原材料库搬运到磨床、铣床上进行加工，加工后搬运到成品库，同时对需要条码检测的工件进行搬运。
2）行架机械手数采盒子既用于控制行架机械手的工作过程，同时用于实时采集行架机械手的工作状态，并通过网络将数据输送给互联网系统。
3）模拟数据盒参数：
工作电源：24V；通讯接口：10/100Mbps，1路；USB2.0接口：1路；RS485接口：1路，ModbusTCP和ModbusRTU；液晶屏：≥4.3寸；主芯片：STM32F4；I/O：10输入/10输出，含高速脉冲；尺寸：≤120mm*88mm*38mm。
（16）工件原料库及成品库，2套。
料库均为铝合金制造，工件原料库包含3*3，9个库位。
（17）工件条码数采模块，1套。
供电：DV24V。 支持一维码：UPC/EAN/JAN码、Codabar码、交叉二五码、Code39码、Code128码、Code93码、PXarmacode码、GS1DataBar码、MSI码、Code25码等。支持二维码：DataMatrix码、DPM码、MaxiCode码、Aztec码、QR码和MicroQR码等。通信：以太网通信。
（18）工业智能相机，1套。
智能相机，黑白相机。相机支持方案导入/导出。通讯协议支持Modbus、EtherNet/IP、PROFINET、FTP、UDP、TCP客户端、TCP服务端、串口、MELSEC/SLMP、FINS、基恩士KV。
视觉工具包含：1.计数、2.逻辑判断、3.测量、4识别:注册分类等。
支持通过顶面按钮触发设备。光源：白色LED。瞄准器：橙光LED。电源指示灯PWR、结果显示指示灯OK/NG。重量约40g，防护等级：IP54。工作温度0~50℃。储藏温度-30~70℃C、湿度：20%~95%RH无冷凝。
（19）温振采集模块，1套。
供电电源:5-36V；电流:12mA；波特率:4800-230400(默认9600)；输出数据:三轴震动(速度、加速度、位移、频率)，芯片温度、片上时间；截止频率:1-100Hz(默认10Hz)输出速率:高速模式可达100HZ；量程:振动速度:0-50mm/s，振动加速度:士16G振动位移:0-30000um，振动频率:1-100HZ精度:<F.S+5%；采样速率:1KHZ；防水等级:IP67；重量:182g。
（20）气源，1套。
功耗1100W，压力0.8Mpa，转速2800r/min，排气量不低于100L/min。
（21）工业网关，1套。
CPU≥四核，2 * LAN：10/100Mbps自适应，4 * RS232 /RS485，4 * DI 、2 * AI、2 * DO，2 * USB-Host，内存：≥1G DDR3, 存储：≥8G；整机尺寸：≤165mm * 105mm * 33mm。
4.项目化实训教学管理平台（整个项目配置1套）
（1）系统总体功能
项目化实训教学管理平台系统是教学实习管理的管理系统，具体功能如下：
1）操作权限任意组合：系统可定以每个角色、每个部门、每个人的权限；可对操作菜单、操作按钮等设置权限，把以上权限组合可获得每个人的权限。
可设置权限的菜单有：显示全部任务、项目任务模板、已收藏的任务、收支申请审批、数据备份、个人信息、登录信息、个性设置、角色管理、部门管理、用户管理：
可设置权限的按钮有：新增下级、新增同级、删除、编辑、导出、复制、打印、锁定、授权、标记、详细等。
2）自动形成信息查看权限：上级可以查看下级任务，下级无法查看上级任务。
3）自动形成费用审批流程：下级提交后自动搜索上级负责人（重复跳过）并生成审批请求，审批后继承支付方式和金额。
4）自动形成公文审批流程：下级提交后自动搜索上级负责人（重复跳过）并生成审批请求，从审批后的任务记录可看到审批人落款。
5）安排工作时可同时给多人发短信，也可以提前两天自动发短信给当事人。
6）每个人可以设置所属的部门，登录时系统根据本人账号、部门和角色自动匹配不同的编辑界面和详情。
▲（2）导航菜单（以下功能投标时逐一提供软件截图）
1）项目任务管理（根据不同帐号显示有所不同）
1.1显示全部任务：可显示任务总目录和当前账号任务管理页面。
1.2项目任务模板：可新建、编辑和删除项目的任务模板。
1.3已收藏的任务：显示已收藏的任务，方便查看。
1.4收支申请审批：维修费申请上级审批，可通过、驳回申请和增加备注。
1.5查看授权任务：可以查看授权的任务。
1.6数据备份下载：可以备份、下载和删除系统的数据。
1.7工作指导文件：可新增、编辑和删除工作指导文件。
2）个性信息设置（根据不同账号显示有所不同）
2.1个人信息：显示个人的基本信息，可修改登录密码。
2.2登录信息：可记录并显示登录系统的IP信息。
2.3个性设置：可以进行表格每页显示记录数设置。
3）基础信息管理（根据不同账号显示有所不同）
3.1角色管理：可增加或修改公司的角色分配，以及角色的权限分配。
3.2部门管理：可增加或修改公司的部门，以及部门的权限分配。
3.3用户管理：可增加或删除公司的用户，以及用户的权限分配。
4）系统应用管理（根据不同账号显示有所不同）
4.1定义菜单名称：可以自行定义和修改菜单的名称。
4.2定义菜单按钮：可以自行定义和修改菜单的按钮。
4.3查看系统设置：查看本系统的相关信息。
4.4用户信息名称：可以新增、编辑、删除用户的信息。
4.5系统登录日志：记录用户登录的是否成功和IP信息。
4.6结构查询语言：可以自己新建SQL查询语句查相关信息。
（3）任务管理页面
1）任务管理页面有新建顶级按钮、编辑按钮、详细按钮。导出按钮和隐藏表栏按钮。
新建顶级：可新建一个顶级任务。
编辑：可编辑或修改当前选中的任务。
详细：查看当前选中的任务内容。
导出：可将当前任务管理页面的所有任务出为EXCEL表格。
隐藏表栏：可修改任务管理页面的表栏的隐藏和显示。
2）在“全文搜索”框内输入需要搜索的内容或相关字眼，按下回车键，系统可自动搜索出带有相关内容或字眼的任务。
3）查询任务下拉菜单可选“本人全部任务”、“本人今天任务”、“本人本周任务”、“本人本年任务”、“本人未读任务”。
4）高级查询：综合信息查询可以根据不同的查询内容方式进行查询。如项目单号、任务号、责任人、相关文档、工作描述、工作进度、报修人、联系方式、备注说明等。在任意一项输入需要查询任务的相关内容都可以查询到需要查询的任务。
5）在任务管理页面点击鼠标右键可显示功能按键：批量增加、新增同级、新增下级、显示同级、显示上级、显示下级、显示下一级、复制任务、阅读标记、编辑任务、删除任务、只删下游、收藏任务、取消收藏、上传文件、下载文件、发送邮件、下级换人、取消操作。
批量增加：可以按照任务模板批量安排任务给责任人。
新增同级：新增与当前选中任务同属一级的任务。
新增下级：新增当前选中任务的下级任务。
显示同级：显示与当前选中任务同属一级的任务。
显示上级：显示当前选中任务的上级任务。
显示下级：显示当前选中任务的下级任务。
显示下一级：显示当前选中任务的下一级任务。
复制任务：可以复制当前选中的任务。
阅读标记：当前选中的任务改为已阅读。
编辑任务：编辑当前选中的任务。
删除任务：删除当前选中的任务。
只删下游：删除当前选中任务的下游任务。
收藏任务：可以收藏当前选中的任务。
取消收藏：取消当前选中的任务收藏。
上传文件：可在当前选中的任务中的上传相关文件。
下载文件：可下载当前选中的任务中的相关文件。
发送邮件：可将当前选中的任务通过邮件方式发送给任务责任人。
下级换人：可以将下级任务换成其他责任人。
取消操作：取消右键菜单。
（4）任务编辑页面
1）在任务管理页面中选中一条需要增加下一级的任务按鼠标右键-新增下级，系统弹出任务管理- 编辑界面。在任务管理- 编辑界面中编辑相关任务的内容。
2）在任务管理页面中选中一条需要编辑的任务，点击编辑按钮或按鼠标右键编辑任务按钮系统弹出任务管理- 编辑界面。
	套
	12

	2
	工业互联网平台系统
	1、工业互联网平台
▲(1)要求系统主要功能提供包括：采集节点管理、对象模型管理、工厂建模管理、企业组织架构、业务设计器、app设计器、用户安全管理、个人信息管理、数据采集管理、系统信息管理等功能。（提供专业第三方软件测评机构出具的软件评测报告复印件证明）
(2)要求支持通过对象模板创建对象实例，可定义个性化属性、服务、事件和订阅。
(3)要求实体对象属性支持静态数据描述，关联动态数据源。对象模型之间属性能够进行关联绑定和聚合统计，支持属性之间表达式计算。
(4)要求支持属性之间聚合统计，实现属性位号最大值、最小值、平均值、求和、差值统计计算。针对数据动态变化的属性。
(5)要求支持定义阈值报警，如果实时值超出阈值，平台会自动产生报警事件。
(6)要求支持的内置报警包括：高高、高、低、低低、死区报警。
(7)要求实体对象服务支持表征装置/产线、工序或设备等对象模型的行为能力。
(8)要求支持用户通过编写脚本来完成对象实例的个性化行为能力定义。
(9)要求支持对象实例之间可以相互调用对象实例的服务，从而实现生产人员与设备之间业务传递。
(10)要求支持人员与部门、公司关联，并可维护人员的直属领导。
(11)要求可以添加、删除、导入用户；给每个用户分配不同的页面和数据访问权限，用户只能访问权限范围内的页面和数据。
(12)要求支持对用户、角色进行功能权限、资源权限设置；
(13)要求支持用户、角色权限的批量复制；
(14)要求支持数据权限设置，数据分组将系统的对象属性分成不同的组；把数据分组分配给不同的用户、角色，以控制用户和角色访问系统数据的范围；
(15)要求支持用户权限查询、角色权限查询和权限变更日志；
(16)要求提供统一的系统编码管理功能，支持用户维护包括国家，城市，性别等数据字典及其编码值信息。内部组件可以按需调用。支持SSL证书管理，可启用HTTPS；
(17)要求支持AK/SK凭证管理，第三方可通过认证获取的AK/SK密钥对平台的openAPI进行访问；
(18)要求支持密码管理功能，包括：密码复杂度、重试次数、加密传输等。
▲(19)要求平台支持跨硬件平台兼容，提供包括鲲鹏芯片、海光CPU、中科服务器的兼容性互认证；（提供兼容性认证证书截图证明）
●(20)要求平台支持跨软件平台兼容，麒麟操作系统、国产数据库等国产化适配与认证。（投标时提供演示视频）
2、要求提供的分布式多元数据湖软件，满足以下参数：
(1)要求支持整数INT、长整型LONG、浮点数FLOAT、双精度DOUBLE、十进制数DECIMAL、日期DATE、时间戳DATETIME、布尔值BOOLEAN和字符串STRING等类型数据的融合存储。
(2)要求软件内置2类高效数据压缩算法，可以允许用户根据需要对数据进行有损和无损压缩；
(3)要求具有高效的数据还原、分析能力和数据查询，支持原始值、拟合值、采样值和统计值4种数据查询模式，满足应用端数据使用需求；
(4)要求提供实时数据转储，通过组态把对象属性转储到指定的关系数据库；
(5)要求支持定时存储、变化存储、聚合存储、事件触发四种存储形式； 
(6)要求支持对转储任务属性配置进行导入导出；
(7)要求支持将时序业务从OSI Soft PI系统迁移到平台；
(8)要求支持离散行业融合机械加工设备CNC与动力系统的数据融合；
(9)要求支持流程工业DCS、FGS和PLC的数据融合，构建企业全集成的物联网平台；
(10)要求支持存储介质循环利用。支持时序数据周期性存储，数据按配置周期自动覆盖；
●(11)要求提供统一数据存取模型，平台运行兼容MySQL、SQLServer、Oracle、达梦数据库、人大金仓等；支持MQTT、Kafka、RocketMQ等接入方式（投标时提供演示视频）
(12)要求提供基于对象化建模，为时序、结构化数据提供统⼀的数据管理和访问模式，开放多种形式的数据接口，支持HTTP OpenAPI访问接口；
(13)要求提供统一的数据备份机制和管理入口，实现时序和文件数据增量同步，结构化业务数据定制备份，避免数据分散管理，给系统和数据运维管理带来便利；
3、要求提供的数据采集软件，满足以下参数：
(1)要求支持霍尼韦尔、横河、艾默生、中控等品牌主要工艺装置与公用工程等过程自动控制系统DCS、安全仪表SIS通过标准的OPC通讯接口实现数据采集；
(2)要求支持西门子、欧姆龙、三菱等主要系列PLC；
(3)要求满足火灾报警、气体检测等系统由数据采集设备连接可用的通讯接口（串口或网口），通过Modbus、CDT等通讯协议实现数据采集；
(4)要求满足电能表、环保检测设备由数据采集设备连接可用的通讯接口（串口），通过Modbus、CDT、国标DL645等通讯协议实现数据采集；
(5)要求支持采集智能仪表数据功能，例如：流量计、温湿度传感器等；
(6)要求支持其他离散设备接入，包括CNC数控机床、机器人等；
(7)要求支持流式现场视频信号接入，兼容RSTP标准协议，集成主流厂商大华DSS平台DPSDK、DHNETSDK，海康HCNETSDK、iSecure Center HIKISC专用SDK；
▲(8)要求支持至少40种工业协议、300 余种私有协议的接入。（提供专业第三方软件测评机构出具的软件评测报告复印件证明）
▲(9)设备的集成和数据转换，兼容传统或新型通用协议DDE、OPC DA、OPC UA、Modbus RTU/TCP、BACnet TCP/IP、IEC 101、IEC 103、IEC 104、IEC 61850、CDT，集成Profinet、HostLink、XT9702等协议。（投标文件中提供功能截图证明）
(10)要求提供基于统一的数据接入标准框架，允许二次开发与自主集成，支持MQTT等IoT协议接入，提供标准框架接入的SDK包集成多种智能设备与物联网关；
(11)要求提供统一数据标准服务，支持ISO PI、中控iSYS第三方实时数据库数据接入，或者系统集成；
(12)要求支持冗余设置和断点续传功能，保证上传数据的完整性和可靠性；
(13)要求提供采集接入鉴权，可配置UDP单向传输方式，支持部署安全网闸或防火墙，设置数据只读模式，保证控制安全和网络安全；
(14)要求支持服务开机自启动，当服务被异常中断后，可自动启动。支持采集器、智能网关设备工作状态远程监控，保证系统易用、运维便捷。
4、要求工业App组态开发软件，满足以下技术性能指标：
▲(1)要求系统基于图形化开发引擎，可通过拖拉拽的方式进行前端和后端业务逻辑的构建，具备良好的低代码开发能力。（提供专业第三方软件测评机构出具的软件评测报告复印件证明）
●(2)要求支持业务管理界面和表单页面的设计和开发，平台提供页面布局、布局块设计、背景颜色和透明度等功能；平台支持不同角色的桌面自定义配置，桌面组件库提供日历、生产情况、设备运行情况、通知消息、待办中心等内容，提供应用中心的桌面配置，用户可根据自身情况构建桌面显示内容。（投标时提供演示视频）

(3)支持通过拖拉拽的方式可实现工业创新APP的增值开发；
(4)要求提供基于H5技术的画面监控、工业视频与在线报表可通过Chrome浏览器访问；
●(5)集成开发环境要求提供多个组件库，包括：图元库、图表库、表单库、控件库、扩展库；图元库提供图元控件，包括但不限于不规则图形、圆形、矩形、椭圆、圆角矩形、多边形、自定义形状、三角形、星形、圆弧形、文字、连线、图片、管道、数据链接和线段；（投标时提供演示视频）
(6)要求支持活动流转、网关判断、提交审批、流程会签、转发代办等功能；
(7)要求支持互斥、并行、相容三种网关的组态，可对互斥网关设定相应的判断条件；
(8)要求支持用户任务、抛出/接收信号、流程会签、服务任务、网关、选择流转等，提供互斥、并行、相容三种网关；
(10)要求支持视频控件具备在一个页面中展示不少于2个1080P的视频（H264）；
(11)要求工业实时数据满足从变化源开始、到采集器、到流程图展示，整个链路延迟不高于3秒，实时数据刷新不超过1秒。
(12)实训教学资源为项目建设不可分割内容。工业APP开发实训教学资源，包括全套实训指导书、实训程序、实训课件及用户手册等教学资源。包含但不限于以下项目及任务教学点。（工业APP开发实训项目不少于5个项目，教学课件数目不少于20件）。需满足以下的教学内容： 
（a）项目一 基础数据开发
（b）项目二 订单管理模块开发
（c）项目三 生产管理模块开发
（d）项目四 质量管理模块开发
（e）项目五 设备管理模块开发
（f）项目六 报表管理模块开发
（g）项目七 综合看板模块开发
(13)提供完善的培训计划，包含但不限于以下的培训内容：
（a）对象建模
（b）报表
（c）增删改查
（d）工作流
（e）看板
（14）为体现工业互联网平台具备跨行业实训支撑能力，投标方需提供石化/化工、水泥行业、油气行业、造纸行业、热电行业、汽配行业、新材料行业、机械加工行业、金属制品行业、通用设备行业、中/小化工、行业平台、数据治理行业解决方案与案例各一个（13个）。
5、数据资产管理模块：
●(1)具备全域数据集成、数据资产管理、一站式数据治理、数据仓库开发、数据服务共享等能力；平台提供数据资产管理，包括数据资源概览、数据资源统计、数据资产目录、元数据中心、元数据采集等能力，元数据采集可实现自动数据采集、手动导入、元模型管理等多种方式。（投标时提供演示视频）
(2)元数据采集利用内置采集适配器，用户通过选择数据源和配置定时采集任务，进行自动化采集，实现直连数据源的端到端元数据。
(3)集中展示采集到的元数据，支持全文搜索，可按照数据类型、数据库查看，可动态定义查询条件。
(4)支持查看表元数据，如表名、表类型、存储量、记录数、所属库等； 
(5)支持查看字段元数据，如字段名、显示名、数据类型、描述等。
(6)支持查看数据样例。提供变更记录功能，记录元数据的变化过程。
(7)支持查看数据血缘、数据服务共享、数据质量等信息。
▲(8)支持元数据版本管理，可查看历史版本、对比版本差异。（投标文件中提供功能截图证明）
(9)基于元数据中心，自动化采集元数据的同时自动生成元数据关系，以图形化的方式提供血缘分析、影响分析、全链路分析等元数据分析。
(10)平台提供血缘维护功能，用于手工维护血缘关系，以保障数据血缘的完整性。
(11)监控元数据的整体情况，包括元数据的整体规模、关联度情况、热度、变更情况等。
(12)元数据管理提供多种维度的资产监控，并以直观的图表展现，方便数据管理者把控数据资产情况。系统提供根据数据库表、数据库存储量等维度统计资源规模，可按时间范围统计资源的变化量。
(13)支持多种类型数据源接入、数据资产盘点、数据分层分域、数据质量、数据血缘、数据服务共享等功能。
(14)数据标准管理模块提供数据标准录入、导入、发布、落地映射和标准文档管理等能力。
(15)平台提供数据标准集管理，内置业务属性、技术属性、管理属性、质量属性、生命周期属性等供用户选择使用，并支持按需扩展属性。
(16)平台提供对数据标准进行落标评估。支持设置定时评估，评估执行方式支持增量，支持查询落地评估详情。
(17)数据安全管理：提供数据分类分级、动态权限管控、数据访问管理、数据脱敏加密等能力。
6、应用服务总线模块
(1) 具备流程编辑器、核心组件、流程调试和发布、流程管理、变量管理、适配器管理、凭证管理、运行日志和监控等能力；
(2) 具备可拖拽的流程编排操作界面，用户可在流程面板中通过拖拽或添加的方式使用适配器；
(3) 具备可视化的服务接口编排能力，通过直观的方式对服务接口进行编排和整合，以降低接口集成开发的门槛；
(4) 核心组件能力包括触发器、逻辑组件、助手组件、业务组件等；
(5) 支持创建应用凭证，提供应用凭证列表，展示已创建的应用凭证信息，支持对应用凭证编辑、重命名、删除等操作。
7、工业互联网大数据平台
(1)要求提供工业大数据算法建模、训练、实验、评估和发布等功能。
(2)要求支持样本集管理，支持用户将已有的样本集整理成文本或表格，通过文件上传的方式，将样本集导入大数据平台。也可以直接调取工业互联网平台已经采集的历史数据来组织样本集。
(3)要求支持实验管理，提供通用全面的机器学习建模框架，包括NumPy、sklearn、Tensorflow 、Keras等主流框架。
(4)要求提供低代码，低门槛大数据建模实验平台，支持面对复杂数据分析流程，提供算法模块拖拽式连线操作，以快速构建大数据模型实验流程。
(5)要求提供数据预处理算法服务，包括归一化、阶跃限制、缺失值处理、设置角色、数据保持、数据拆分、数据复制、数据合并、数据滤波、数据平衡、数据滞后处理、数值类型转换、字符类型转换。
▲(6)要求提供特征工程算法服务，包括离群点检测、趋势图、散点图、特征表达式、特征重要性分析、相关系数矩阵、主成分分析。（投标文件中提供功能截图证明）
(7)要求提供分类模型算法服务，包括ID3决策树分类、CART 决策树分类、KNN分类、逻辑回归、BP神经网络分类、随机森林分类、XGBoost分类。
(8)要求提供回归模型算法服务，包括线性回归、多项式回归、决策树回归、随机森林回归、非线性SVM回归、BP神经网络回归、XGBoost回归。
(9)要求提供聚类模型算法服务，包括Kmeans、EM聚类。
(10)要求提供深度学习算法服务，包括DNN回归、LSTM回归、RNN回归。
(11)要求提供全面的模型评估算法，帮助用户全方位观察建模过程及模型结果，从而为用户开展建模过程的改进优化提供辅助决策，提升模型有效性和精准度。
(12)要求支持第三方算法快速集成，提供了一种将本地算法上传并集成到大数据平台上的方式，可以满足用户使用和调度第三方开发算法的需求。
(13)要求支持快速组织建模实验，提供可多次复用、具有示范性质的大数据算法流程模板。用户在创建新实验的过程中可通过选择适合参考的实验模板，直接引用模板中的算法流程和配置，快速实现特定场景实验的组态过程。
(14)要求提供数据模型的部署服务，数据挖掘流程发布后，平台可提供数据模型部署服务，供生产管理系统和第三方系统实时调用。
(15)要求支持模型扩展，用户可以开发符合大数据平台的开发规范的算法模型，开发逻辑可自定义，且不必固定模型的输入与输出结构、算法配置信息，以一种黑盒的形态存在于大数据平台中。
(16)要求支持模型调度，用户可通过可视化的配置方式关联对象，构建特定数据模型的调度任务。
(17)支持环境资源管理，用户可针对特定的python环境版本管理对应的依赖包文件。用户通过上传、查询、删除依赖包，可灵活配置指定环境的依赖包内容。
(18)要求支持查看每个组件的洞察结果以及数据分析结果，支持自动统计挖掘分析过程的开始时间及结束时间、本次分析总共耗时、本次分析实验名以及过程中使用的组件。
(19)要求支持样本集数据各字段数据的自动统计分析，包括了属性、类型、缺失值个数、最小、最大、标准差等。
(20)提供规则模型建模方式，支持规则名称创建、管理，支持通过向导式规则集进业务规则设计器，并可在平台上进行业务规则编辑调试、发布及在线运行。需内置以下规则方法：向上取整，向下取整、四舍五入、求10为底的对数、求e为底的对数、求余切、求余弦、求最大值、求最小值、求正切、求正弦、求绝对值、求指数。
(21)要求支持工业装备制造、化工、造纸、炼油的行业应用场景开发。
(22)要求提供企业真实应用案例5个，包含企业脱敏数据包。
(23)实训教学资源为项目建设不可分割内容。要求提供工业大数据开发实训教学资源，包括全套实训指导书、实训程序、实训课件及用户手册等教学资源。包含但不限于以下项目及任务教学点。（工业大数据开发实训项目不少于6个项目，教学课件数目不少于30件）。需涵盖下面的资源模块： 
项目一 初识工业大数据平台
任务1 初识工业大数据平台；
任务2 了解数据挖掘基础
项目二 创建与使用样本集
任务1 创建样本集
项目三 搭建Python基础开发环境
任务1 安装Python基础环境；
任务2 了解Python常用数据分析库
任务3 了解Python数据挖掘常用库
项目四 工业大数据预处理
任务1 处理数据缺失值；
任务2 处理冗余数据；
任务3 归纳调用变换函数
任务4 处理数据规约；
任务5 处理数据信号
项目五 工业大数据特征工程
任务1 处理数据一致性；
任务2 归纳调用数据特征分析函数；
任务3 提取数据特征；
任务4 归纳数据特征构造；
任务5 选择数据特征
项目六 机器学习建模
任务1 使用回归预测分析；
任务2 使用分类预测分析；
任务3 使用聚类分析；
任务4 实施数据挖掘分析
项目七 模型评估优化
任务1 数据模型评估；
任务2 数据模型融合
项目八 工业大数据实验
任务1 配置组件组态；
任务2 批量调试优化；
任务3 创建实验模板；
任务4 自定义脚本应用
项目九 扩展算法开发
任务1 依赖包管理与使用；
任务2 开发扩展算法
项目十 扩展模型开发
任务1 扩展模型开发与使用
项目十一 数据模型管理与调度
任务1 单模型调度；
任务2 多模型调度
项目十二 工业大数据案例实践
任务1 苯胺加氢机理模型开发；
任务2 水泥熟料抗压强度预测
项目十三 调节阀数据模块开发
任务1 开发设备对象页面；
任务2 开发数据模拟仿真页面
项目十四 工业大数据训练模块开发
任务1 建立调节阀训练模型页面；
任务2 部署与调度调节阀模型
项目十五 调节阀流量特性曲线预测APP
任务1 使用数据连接组件；
任务2 开发趋势图页面
任务3 故障预测报警；
任务4 组建大数据看板
	套
	1

	3
	无无线AP接入点
	企业级 Wi-Fi 6 室内吸顶/面板双模 AP，支持802.11ax标准。采用MU-MIMO、OFDMA及1024QAM调制技术，双频 4 空间流实现 1.775Gbps 空口速率；物理参数：不大于直径 220mm×高度50mm，支持DC12V供电与802.3at/af PoE（USB功能802.3af受限）。功耗管理：最大功耗 15.3W（不含 USB），支持云管理平台统一运维。
	台
	8


注意：上表中参数涉及尺寸重量，允许±5%偏差；带“▲”项为重要技术参数，按要求提供相应证明材料并加盖投标人公章，并在技术偏离表中逐条体现，每有1项负偏离或未提供有效证明材料进行相应扣分；其他参数（未标注“▲”项和演示参数除外）为一般技术参数，响应情况以技术偏离表为准，每有1项负偏离进行相应扣分。带“●”项为要求演示内容，根据要求提供演示视频，以演示内容为准，每有1项负偏离进行相应扣分。
第六章   拟签订的合同文本

甲方:   常州信息职业技术学院          合同编号：                 
乙方:                                 签订时间:       年    月    日
甲、乙双方就工业互联网安全实训室采购项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。
第一条 合同标的
	序号
	名称
	技术参数
	品牌
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额：小写                元  大写：


注：合同价款包括但不限于招标文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、拆除旧设备、运输（包括但不限于旧设备的交通运输费）、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。
第二条 合同标的技术要求 
1.技术质量要求：详见招标文件第五章采购需求；
2.下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）                     号招标文件。
（2）乙方提交的投标文件。
（3）招标文件及相关的资料。
（4）乙方投标的其他资料及承诺。
（5）经甲、乙、双方确认的其他补充协议及相关资料。
第三条 合同总价款    
本合同项下货物总价款为        元整（大写：         ） 人民币，分项价款在“合同标的”中有明确规定。
本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输及验收合格前和保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
第四条 履约保证金
在合同签订前，乙方须向甲方支付人民币【     】元整的履约保证金，作为乙方履行本合同项下义务的担保。如乙方发生本合同项下的违约行为，甲方有权扣除履约保证金的相应金额作为乙方违约金的支付和对甲方的相应赔偿，扣除后乙方应在2个工作日内将履约保证金补足，履约保证金不足抵扣的，甲方有权就不足部分继续向乙方追偿。乙方完成本合同约定的义务，且经甲方验收合格无任何遗留问题后的15个工作日内，甲方将履约保证金按本合同规定进行扣除后的余额（如有）一次性无息退还给乙方；乙方应同时退还甲方履约保证金收据原件。
第五条 质量保证
1. 乙方保证其向甲方交付的货物是符合中国有关法律、法规规定、国家标准和行业标准的质量和技术要求、卫生要求以及安全要求等，且是全新的、尚未使用过的合格货物，不存在任何质量或安全等问题，完全符合本合同规定的质量、规格和性能的要求。
2. 乙方有义务确保所提供的货物经国家和当地政府主管部门检验合格并通过验收。对于甲方所在地政府部门有准用检查要求的货物，乙方保证已经通过当地政府部门的准用检查，并获得了当地颁发的准许使用证明。
3.乙方有义务保证所提供货物无国家或地区不合格抽检记录，生产所需的原材料来源可靠、货物生产规范，无材料掺假、掺残次品等行为。
4.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。
第六条 乙方责任义务
1.乙方对所供应的货物进行检查并提交验收，乙方保证货物在正常的安装条件下，交付货物质量能达到投标书指标要求的技术性能，并经甲方验收通过；应甲方需要，乙方在现场对用户进行操作培训，并确保用户熟练掌握。  
2.乙方须保证其为货物的合法销售者且甲方在使用其提供的货物及其任何部分不受到第三方关于侵犯知识产权或其他侵权（包括但不限于人身及财产安全责任）的指控。任何第三方如果向甲方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用，并赔偿由此给甲方造成的一切损失（包括但不限于由此产生的诉讼费、律师费、损害赔偿金）。
3.乙方在未经甲方事先书面同意的前提下，不得将本合同或其中任何一部分转让或转包给任何第三方。即便经甲方认可，乙方仍需对该被认可的第三方履行本合同项下义务的行为及产生的任何责任对甲方承担连带保证责任。
4.乙方保证具备签订及履行本合同的资质和能力，如需办理相关政府审批手续，均由乙方自行办理并承担费用。
第七条 货物包装及运输
1．除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。
4.在运输过程中及货物交付甲方且接收验收合格前，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。乙方将货物送至甲方指定交货地点并经甲方验收合格并书面确认后，货物毁损、灭失的风险由甲方承担。
第八条 交货和验收
1.乙方应当在合同签订后90天内将货物交付甲方，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。
2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。
4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
5.货物验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在收到货物30个工作日内进行验收，如验收出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权要求乙方对货物进行免费更换，由此产生的费用均由乙方负担。
6. 甲方对货物验收合格后，应在书面签字确认。对货物存在的隐蔽缺陷或在验收过程中不易发现的问题，甲方的签署确认不被视为甲方对上述缺陷和问题的验收合格的确认。出现上述缺陷或问题，乙方仍应按甲方要求提供退换货服务。
第九条 伴随服务／售后服务
1．乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招投标文件中的相关服务承诺提供服务。
2．若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点由甲方安排。
（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。
（5）若货物故障在检修工作 2 小时后仍无法排除，乙方应在 24 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
(7)乙方对货物维修保养时更换的部件或零配件须与货物原采用部件或零配件的品牌、产地、型号规格和质量标准相同并保证为全新，若无法达到上述要求，须事先征得甲方书面同意，方可使用代用品。 
（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。（质保期外，乙方仍应按照前述派人到场修理的时间负责该货物的保修责任，维修、更换部件或零配件等服务价格均按成本价计算。）           
3.本项目免费保修期为  叁 年。自产品验收合格之日起计算。
第十条 合同款结算及支付
1．本合同项下所有款项均以人民币支付。
2．本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3．结算原则：总价包干。
4．付款方式：
（1）合同签订生效后，乙方接甲方通知后方可供货。甲方向乙方支付合同价的30%预付款； 

（2）该项目正常运行并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付到实际供货价的95%（扣除已经支付的货款, 乙方此时须开具全额发票）；

（3）验收合格一年后，付清余款。

（4）付款前，乙方必须提供相当于甲方付款或全额金额的、符合国家财税规定并满足甲方财务要求的税务发票（增值税专用发票），甲方见票办理付款。

第十一条  违约责任
1.甲方未按照本合同约定时间付款，经乙方书面催告后【15】日内，甲方仍未付款，上述催告期后每逾期一日，应按应付未付货物价款金额的万分之三的标准向乙方支付违约金，但乙方仍需按照合同约定正常供货，不得因此停止或者不按合同要求向甲方供货。
2.乙方逾期交付货物（包括逾期进行退换货），每逾期一日，应按逾期交付货物对应的货物价款万分之三的标准向甲方支付违约金；逾期超过十日的，乙方除按照前款规定支付违约金外，甲方还有权解除本合同，乙方应退回全部货款。
3.如因乙方逾期交付货物、交付的货物不符合投标书的要求和甲方要求、未按照合同约定履行退换货的义务，导致甲方工期延误的损失或其他甲方损失，乙方应向甲方承担赔偿责任。
4.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，乙方应退回全部货款。
5．在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求解除合同并退货，乙方应退回全部货款。
6．乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的，甲方有权拒绝签订本合同，同时乙方应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金。
7．乙方未按本合同的规定和招投标文件中的“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权选择由第三方履行相关义务或提前解除合同。甲方选择由第三方履行相关义务的，由此产生的费用及损失甲方有权从乙方缴纳的履约保证金或质保金或应支付给乙方的任一笔款项中直接扣除，不足部分乙方还应继续支付。
8．乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
9．乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，本合同提前终止，乙方应退回全部货款。
10．本合同因违约方原因提前终止的（包括守约方行使合同解除权的情况），除承担已有约定的违约金外，违约方还应向守约方支付本合同金额【20%】的违约金，违约金不足以弥补守约方的经济损失的，违约方应继续赔偿。
11.甲方有权在应付乙方的商品价款或履约保证金中直接扣除乙方应承担的违约金或任何应向甲方支付的赔偿金、维修费用等。扣除履约保证金的，乙方应在甲方指定的时间内将履约保证金补足；履约保证金不足抵扣的，甲方有权就不足部分继续向乙方追偿。
12.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
第十二条 合同的变更和终止
1．本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2．除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。
第十三条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十四条 不可抗力
甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。
第十五条 争议的解决
1．因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向常州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。
3. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。
4. 甲方因主张本合同项下的权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。
第十六条 诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十七条 合同生效及其他
1．本合同自经甲乙双方授权代表签字盖章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。
2．本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执壹份，代理机构执壹份存档。
3．本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
甲方（采购人）：             乙方（供应商）：      
（盖章）





                （盖章）
法人代表：                   法人代表： 
授权代表签字：                授权代表签字：
                          授权代表手机： 
地址：                        地址： 
邮编：                        邮编： 
电话：                        电话： 
注：以上合同供参考，具体以双方协商一致后签订的合同为准。
第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。
一、资格证明文件格式
投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：               
      日      期 ：               
一、资格证明文件
1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1 投标人资格声明函（实质性格式）
投标人资格声明函
致：常州中宇建设工程管理有限公司
常州信息职业技术学院

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
                                            投标人：（加盖公章）
                                           法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求：
无
二、商务技术文件格式

1  投标函（实质性格式）

投标函
致：（招标人或采购代理机构）
我方参加你方就项目编号：JSZC-320400-CZZY-G2026-0001，项目名称：工业互联网数据采集综合实训室-综合实训装置（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起90个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日    

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）
法定代表人资格证明书
单位名称:
地址:
姓名:     性别:       年龄:      职务:
系（投标单位名称）的法定代表人。为参与工业互联网数据采集综合实训室-综合实训装置的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	
	


                     投标人：（加盖公章）
                       法定代表人签字、签章或印鉴：
日期：    年    月    日
说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）
政府采购供应商信用承诺书
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表
项目编号：JSZC-320400-CZZY-G2026-0001       
项目名称：工业互联网数据采集综合实训室-综合实训装置
	序号
	投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	

	核心产品品牌
	


注：1.此表中投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

        2.如投标人在苏采云系统中报价与本《开标一览表》不一致的，以苏采云系统中报价金额为准。
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表
项目编号：JSZC-320400-CZZY-G2026-0001       
项目名称：工业互联网数据采集综合实训室-综合实训装置
                                                         报价单位：人民币元

	序号
	分项
名称
	品牌商标
	规格型号
	技术参数
	产地
	数量
	单位
	投标价格

	
	
	
	
	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	共     计
	
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为_____%。


注：

1如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.本表行数可以按照项目分项情况增加。
3.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日
6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表
项目编号：JSZC-320400-CZZY-G2026-0001      
项目名称：工业互联网数据采集综合实训室-综合实训装置
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：

□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”。
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表
项目编号：JSZC-320400-CZZY-G2026-0001      
项目名称：工业互联网数据采集综合实训室-综合实训装置
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	响应内容
	偏离情况
（据实填写）
	说明
	根据招标文件第五章采购需求要求在投标文件中提供相关证明材料对应位置或页码并醒目标出

	1.投标人应将技术条款中打▲号指标逐条进行描述并根据以下要求的格式提出“符合、正偏离或负偏离”，并按第三章项目技术需求中的要求逐条有序提供相关证明材料（如有），否则作为负偏离。打●号指标以演示视频为准。

	
	
	
	
	
	
	

	    2.技术条款中其他（未标注▲号和●号的）指标如有偏离，应在本表中详细列出，如无偏离，请在本部分写“完全响应其他技术指标（未标注▲号指标要求，无偏离”）。演示内容以演示结果为准。

	
	
	
	
	
	
	

	    3.商务部分无偏离的，须在此处注明“完全响应招标文件商务要求，无偏离”。

	
	
	
	
	
	
	


注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”。
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日 
8   参加本项目人员一览表
参加本项目人员一览表
项目编号：JSZC-320400-CZZY-G2026-0001      
项目名称：工业互联网数据采集综合实训室-综合实训装置
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作
业绩

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


注：参加本项目人员须是投标人正式职工。
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
9  相关业绩案例一览表
相关业绩案例一览表
项目编号：JSZC-320400-CZZY-G2026-0001      
项目名称：工业互联网数据采集综合实训室-综合实训装置
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	甲方单位地址
	甲方联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
10 项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）技术方案

2）组织实施方案

3）培训计划

4）售后服务
 11中小企业声明函

说明：
1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。
5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）
6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。
中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


残疾人福利性单位声明函格式 

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（加盖公章）：

       日  期：

12招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

