常州市政府采购项目

公开招标文件

| 项 目 名 称： | 常州市北环中学易地新建工程多联机空调采购及安装 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： | JSZC-320400-SCJX-G2025-0017 |
| 采 购 人： | 常州市北环中学 |
| 采购代理机构： | 江苏城建校工程咨询有限公司 |

二〇二五年八月

目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   供应商须知	4

第三章   资格审查	15

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	17

第五章   采购需求	25

第六章   拟签订的合同文本	34

第七章   投标文件格式	50

第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320400-SCJX-G2025-0017

2.项目名称：常州市北环中学易地新建工程多联机空调采购及安装

3.项目预算金额：74万元

项目最高限价：739000元，投标报价不得高于最高限价，否则将作为无效投标。

4.采购需求（简介）：

本项目为常州市北环中学易地新建工程多联机空调采购及安装项目，内容包括但不限于采购清单范围内设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、技术培训、履约验收、售后服务（质量保修、免费维保）等全部工作。详细内容见本招标文件采购需求。

- 5.合同履行期限：合同签订生效后25日历天内供货、安装、调试完毕并验收合格直至交付使用。

- 6.本项目是否接受联合体投标：不接受。

7.本项目是否接受进口产品投标：不接受。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策（说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，小微企业包含小型、微型企业）

本项目不专门面向中小、小微企业 采购。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：否；

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：公告发布之日起至2025年8月26日下午23：59（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载。

4.售价： 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年9月18日09点30分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

五、公告期限

本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，具体办理指南和操作手册详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作指南》，网站链接：江苏政府采购网  http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

3.本项目不满3家投标报名，将重新组织采购。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标单位提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

5.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注 “江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的更正公告。

6.特别说明：因工作需要，本次采购项目涉及的单位及个人相关信息已经取得机构或本人同意后对外公布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名   称：常州市北环中学

地   址：常州市竹林南路10号

联系人：王先生

联系方式：0519-85312912

2.采购代理机构信息

名    称：江苏城建校工程咨询有限公司

地　　址：常州市清潭路85-2号

联系方式：19906113189、0519-86908235-8305

邮  箱：jscjxzb@163.com

3.项目联系方式

项目联系人：姜工

电　　 话：19906113189

第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性：货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 2.4 | 核心产品 | 本项目核心产品为中静压内藏风管式室内机。 |
| 3.1 | 现场考察 | 不组织 |
|  | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交：不需要 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业） |
| 11.2 | 投标报价 | 报价的特殊规定：无。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 14.1 | 投标文件份数 | 本项目为“苏采云”政府采购一体化平台全流程线上招投标，投标时各供应商应按招标文件及”苏采云”政府采购一体化平台规定制作并提交电子版投标文件。 中标结果确定后中标单位应提交胶装并加盖公章的纸质版投标文件叁份，纸质投标文件应与“苏采云”政府采购一体化平台中的电子文件内容、格式一致。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 26.1 | 询问 | 询问送达形式：接收加盖单位公章的书面询问函 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 26.2 | 质疑 | 质疑送达形式： 一、供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。 1.接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面质疑函 2.质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 二、供应商应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出的质疑将不予接收。（采购程序环节分为：采购公告、招标文件、采购过程、成交结果） |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系单位：江苏城建校工程咨询有限公司 联 系 人：姜工 联系电话：19906113189 通讯地址：常州市钟楼区清潭路85-2号305室 |
| 27 | 代理费 | 收费对象：中标人 收费标准：以中标金额为计算基数，100万以下部分*1.5%。 缴纳时间：成交结果确认后，合同签订前。一次性支付至代理机构指定账号 收款单位：江苏城建校工程咨询有限公司 开户银行：江苏银行常州怀德支行 账号：81700188000089469 |

供应商须知

一   说  明

1.采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2供应商（也称“投标人”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2.资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《供应商须知资料表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

2.4核心产品见《供应商须知资料表》。

3.现场考察、开标前答疑会

3.1若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

4.样品

4.1本项目是否要求供应商提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《供应商须知资料表》。

4.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

5.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1进口产品

5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

5.4支持乡村产业振兴管理

5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

5.5正版软件

5.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6政府采购创新产品政策

5.6.1	采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.7绿色采购政策

5.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

6.投标费用

6.1供应商应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，

6.2采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

7.招标文件构成

7.1招标文件包括以下部分：

第一章 投标邀请

第二章 供应商须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

7.2供应商应认真阅读招标文件的全部内容。供应商应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8.对招标文件的澄清或修改

8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。

8.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

9.投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。供应商应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

10.投标文件构成

10.1供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

10.5供应商认为应附的其他材料。

11.投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

12.投标保证金

12.1根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

13.投标有效期

13.1投标文件应在本招标文件《供应商须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14.投标文件的签署、加盖公章

14.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2	招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

15.1	本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。供应商根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2	采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

16.投标截止时间

16.1	供应商应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

17.投标文件的修改与撤回

17.1投标截止时间前，供应商可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2	供应商对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

18.开标

18.1	采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2	本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。供应商应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

18.3	开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各供应商代表在规定时间内确认。供应商超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

18.4	供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5	供应商不足3家的，不予开标。

18.6	供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意离开、更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

18.7	因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

18.8	如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

19.资格审查

19.1见第三章《资格审查》。

20.评标委员会

20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21评标程序、评标方法和评标标准

21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

22.确定中标人

22.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

23.中标公告与中标通知书

23.1采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3供应商的报价均超过了采购预算或最高限价（控制价），采购人不能支付的；

25.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.1.5	平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

24.2废标后，采购人将废标理由通知所有供应商。

25.签订合同

25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4政府采购合同不能转包。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26.询问与质疑

26.1询问

26.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2质疑

26.2.1供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

26.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

26.2.4供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

26.2.5供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

27.代理费

27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由中标人支付的，中标人在领取中标通知书前须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2代理服务收费标准：见《供应商须知资料表》

27.3代理费收取账户信息：

收款单位：江苏城建校工程咨询有限公司

开户银行：江苏银行常州怀德支行

账号：81700188000089469

第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

1.开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对供应商进行资格审查，并形成资格审查结果。

2.《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

3.供应商《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

4.资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 | 须提供的证明材料详见《投标文件格式》 |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1.供应商单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2.如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 如本项目（包）是专门面向中小企业采购的，必须提供，格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型二） | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的扫描件加盖公章 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1.如本项目接受联合体投标，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2.联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1.1-2的证明文件。 3.本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6.若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7.本项目不接受联合体投标时，供应商不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求（如有） | 见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

1.投标文件的符合性审查

1.1评标委员会对资格审查合格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。供应商《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书；格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《开标一览表》《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；提供承诺书。 |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表；格式见《投标文件格式》 |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；如有的，根据列出的实质性条款，按照序号逐项提供相关证明材料；如没有，则无需供应商提供材料。 |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）格式见《投标文件格式》 |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有）（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，供应商所投产品非进口产品的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 14 | 国家有关部门对供应商的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 绿色包装要求 | 采购的货物如涉及数据中心相关设备、运维服务的，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，符合【财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知】（ 财库〔2023〕7号）要求。 |
| 16 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 17 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为供应商串通投标的情形：（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作投标文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同供应商的投标文件相互混装；（六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 18 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 19 | 其他无效情形 | 供应商、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需供应商提供材料） |

2.投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求供应商对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

★2.2异常低价投标(响应)审查:

(一)评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:1.响应报价低于采购项目预算 50%的，即响应报价<采购项目预算x50%;

2.响应报价低于采购项目最高限价 45%的，即响应报价<采购项目最高限价x45%:

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品或服务质量或者不能诚信履约的其他情形。

(二)启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

如涉嫌恶意竞争,扰乱市场秩序的，投标人自行承担由此而产生的任何法律责任。采购人、代理机构对此不承担任何责任。若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.3投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求供应商在规定的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1招标文件对于报价修正是否另有规定：无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

2.4.2单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.5落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；如为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，评标时价格不予扣除。

2.5.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

2.5.8若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.投标文件的比较和评价

3.1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2评标方法和评标标准

3.2.1本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

3.2.2采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

3.2.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

3.2.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

4.确定中标候选人名单

4.1采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

4.2采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。

4.4评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5评标委员会将根据各供应商的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

5.报告违法行为

5.1评标委员会在评标过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 |  | 0 | 30 |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）： 投标报价得分=(投标基准价／投标报价)×30%×100。 | 0 | 30 | 否 | 否 |
| 2 | 技术分 |  | 0 | 35 |  |  |
| 2.1 | 安装实施方案 | 投标人根据本项目的实际状况编制相应的安装实施方案，方案内容包括但不限于空调系统总体部署、主要设备的安装实施方法、调试测试、成品保护、安全文明施工保障方案等方面。 1）方案全面、完整、科学，优于或完全满足项目需求，且有利项目实施的，得6分； 2）方案较全面、较完整、较科学，满足项目需求的，得5分； 3）方案有少许缺漏项，基本满足项目需求的，得4分； 4）方案缺漏项较多，片面、欠缺的，得3分； 5）未提供方案的本项不得分。 | 0 | 6 | 否 | 否 |
| 2.2 | 质量保证方案 | 由评标委员会根据供应商提供的质量保证方案（包括但不限于：节能环保、产品质量、安装质量保证等方面）的完整性、全面性、科学性、合理性进行打分。 案全面详实、安排合理得当、实际可操作性强的得6分； 方案较全面、安排较合理、实际可操作性一般的得5分； 方案内容有欠缺、安排一般、可操作性不高的得4分； 方案内容简单针对性不强的，得3分。 不提供不得分。 | 0 | 6 | 否 | 否 |
| 2.3 | 进度保证方案 | 由评标委员会根据供应商提供的进度保证方案（包括但不限于：采购进度计划、安装进度、进度保证措施等）的完整性、全面性、科学性、合理性进行打分。 方案全面详实、安排合理得当、实际可操作性强的得6分； 方案较全面、安排较合理、实际可操作性一般的得5分； 方案内容有欠缺、安排一般、可操作性不高的得4分； 方案内容简单针对性不强的，得3分。 不提供不得分。 | 0 | 6 | 否 | 否 |
| 2.4 | 重难点分析及措施方案 | 投标人根据采购需求提供针对关键工序、复杂环节重点提出的技术措施方案，内容包括但不限于技术难点及解决措施、施工难点及解决措施、与现场其他单位的配合等内容，评委根据方案完整性、针对性、合理性等进行评审。 针对关键工序、复杂环节重点提出的技术措施详尽、针对性强、切实可行的，得6分； 针对关键工序、复杂环节重点提出的技术措施能满足采购需求，具有可行性的，得5分； 针对关键工序、复杂环节重点提出的技术措施笼统、可行性一般的，得4分； 方案缺漏项多、欠缺、缺乏可行性的，得3分； 未提供方案的本项不得分。 | 0 | 6 | 否 | 否 |
| 2.5 | 设备匹配性 | 投标人应综合考虑本项目需求要求的主要设施设备、组件的性能、价格、效率，所投品牌、产品功能、技术参数的综合性价比高、充分考虑设施设备经济合理的效率和使用效果及年限、安全性等因素的得6分；综合性价比较好，能考虑设施设备的效率和使用效果及年限、安全性等因素的得5分； 综合性价比一般，基本未考虑效率和使用效果及年限、安全性等因素的得4分； 提供了相关资料但未考虑综合性价比，效率和使用效果及年限、安全性等因素的得3分； 未提供规格型号、技术参数等证明资料的不得分。 | 0 | 6 | 否 | 否 |
| 2.6 | 售后服务方案 | 针对本项目实际需求，提供详细的售后服务方案，包含但不限于售后服务机构介绍、售后服务本地化方案、售后服务体系制度、售后服务方式、明确的响应时间、售后人员履历证书、定期维护（修）、保养设施设备计划和措施等进行评分； 1.售后服务体系完善、上述内容涵盖全面并有详细的方案措施、针对性强，可操作性高的得5分； 2.售后服务体系较未完善、上述内容较完整并提出了方案措施、针对性和可操作性较高的得 4分； 3.售后服务体系基本完善、上述内容基本无缺失但未提出具体的方案措施、针对性和可操作性一般的得 3分； 4.售后服务体系内容缺失，未提出针对性或可操作性的方案措施得2分； 未提供方案不得分。 | 0 | 5 | 否 | 否 |
| 3 | 商务分 |  | 0 | 35 | 否 | 是 |
| 3.1 | 综合能效系数（APF值） | 拟投系列产品（8-16匹）全年性能系数(APF)，小数点保留后两位（四舍五入法），APF平均值≥5.5得3分，5.0≤APF平均值＜5.5得2分，APF平均值＜5.0得1分，其余不得分，APF值以中国能效标识网最新公布数据为准。 评审材料：提供中国能效标识网截图复印件和APF算术平均值并加盖供应商公章,未提供不得分。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.2 | 制冷能力 | 拟投多联机产品能正常启动制冷运行环境温度最高的得4分，第二名得3分，第三名得2分，其余得1分。 评审材料：提供能体现评审指标的相关证书、证明材料扫描件或复印件，并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.3 | 制热能力 | 拟投多联机产品能正常启动制热运行环境温度最低的得4分，第二名得3分，第三名得2分，其余得1分。 评审材料：提供能体现评审指标的相关证书、证明材料扫描件或复印件，并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.4 | 技术参数响应 | 本项目采购需求中“技术参数（功能、性能、配置要求）”中标注★的参数如有负偏离视为无效响应。其余参数如有负偏离每有一个扣2分，扣完为止。 投标文件中应逐项列出所投产品的技术参数，提供设备制造商公开发行的产品样册或说明书等能体现相关参数内容（用明显标记标出）的证明材料扫描件加盖供应商公章，未提供证明材料或提供的证明材料不能体现相关参数内容的视为负偏离。 | 0 | 10 |  |  |
| 3.5 | 设备先进性1 | 拟投多联机产品售后维修方便，具有故障预诊断技术的得5分。 评审材料：提供能体现评审指标的相关证书、证明材料扫描件或复印件，并加盖投标人公章，未提供不得分。如相关内容与评审要求的描述不完全一致，但功能内容实质相同的视作等同。 | 0 | 5 | 否 | 是 |
| 3.6 | 设备先进性2 | 拟投多联机产品为保证制热效果具备制热不停机技术，不换向回油控制技术的，具备其中一项技术者得1.5分，本项最高得3分。 评审材料：提供能体现评审指标的相关证书、证明材料扫描件或复印件，并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.7 | 设备适配性 | 拟投多联机产品所用压缩机与主机同品牌的得3分，未使用与主机同品牌压缩机的得1分。 评审材料：提供能体现评审指标的相关证书、证明材料扫描件或复印件，并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 0 | 3 | 否 | 否 |
| 3.8 | 质保期 | 在原有3年质保期的基础上每增加一年得1分，本项最高得3分。 提供质保期承诺函并明确质保年限（格式自拟），否则不得分。 | 0 | 3 |  |  |

注：1.进场时，若有货物及相关服务参数未能满足招标文件要求而中标人未在偏离表中明确的情况，须无条件按采购人及招标文件要求整改，否则采购人有权解除合同同时追究因此造成的损失。

2.评标标准中要求提供的证明文件及资料等按要求在投标文件中提供复印件（扫描件）并加盖供应商公章；扫描件材料内容、印章必须完整、清晰可辨且在有效期内。评标委员会成员半数以上认定模糊无法辨认的不得分。

3.评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

4.扫描件必须直接用原件扫描，要求字迹清晰，确保文字内容能看清无变形。

5.采用电子证书或者网络截图，必须使用经过备案的政府官方网站截图，且必须是可供任何人查询的公开信息，截图必须包含网址和网站名称，保证他人能够通过网址再次查询到。

6.供应商按评分细则所有得分项目均视为对本次招标的承诺，成交后均作为合同的组成部分。

第五章   采购需求

一、采购标的

1．项目名称：常州市北环中学易地新建工程多联机空调采购及安装项目

2．预算金额：74万元

3．最高限价：739000元，投标报价不得高于最高限价，否则将作为无效投标。

4．采购项目概况（简介）：本项目为常州市北环中学易地新建工程多联机空调采购及安装项目，为北环中学-1F报告厅、1F报告厅多联机及新风采购（数量详见采购清单）。内容包括但不限于采购清单范围内设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、技术培训、履约验收、售后服务（质量保修、免费维保）等全部工作。

5．合同履行期限：合同签订生效后25日历天内供货、安装、调试完毕并验收合格直至交付使用。

6．是/否接受联合体投标：否

7．是/否接受分支机构参与响应：否

8．是/否属于政府购买服务：否

9．是/否接受进口产品投标：否

10．是/否专门面向中小企业预留采购份额：本项目不专门面向中小、小微企业采购。

11．本项目的特定资格要求：无

12．项目类别：货物类

二、商务要求

1．交付的时间和地点

（1）交付时间：合同签订生效后25日历天内供货、安装、调试完毕并验收合格直至交付使用。

- （2）交付地点：常州市天宁区，北环小学以西，永宁北路以东，飞龙路以南，新堂花园以北

2．付款条件（进度和方式）

2.1分期付款：

1）本合同为总价合同；

2）预付款支付时间：合同签订并收到发票后10个工作日内；预付款支付比例：签约合同金额的30%。

3）货款支付时间：全部产品安装调试完毕付，自收到发票后10个工作日内；货款支付比例：支付至签约合同金额的90%。

4）尾款支付时间：所有设备投入使用并正常运行三个月后；尾款支付比例：付至签约合同金额的100%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

付款时供应商提供符合规定及采购人要求的增值税专用发票。

2.2报价要求

- （1）报价清单应与供应商须知、合同条款、技术规范及图纸等文件综合起来查阅与理解。各供应商须谨慎填报各项价格，各项报价将作为评标依据，影响评标结果，若供应商的报价与市场正常报价有较大偏离，采购人有权做无效标处理。

- （2）本项目实行总价合同（除特别约定的调价外）。包括但不限于空调系统的设计、设备基础（含室外机槽钢基础）、包装费、运杂费、装卸费、就位费、现场堆放及保管费、安装费（已包括了为实施和完成合同工程所需的人工费、材料费（配件、备品备件））、深化设计及图纸费用、损耗费、调试费、成品保护费、管理费、风险费、售后服务费、检测试验费、利润、税金等移交给采购人前所发生的一切费用；售后服务费、以及合同明示或暗示的所有责任、义务、满足本采购文件要求的相关各项费用等全部费用。后期不因工程量的增减、费率、税金、材差、物价、人工、政策性调整等原因之升降和地区差异、建筑业态差异等原因及市场等因素的变化而做任何单价调整。

- （3）供应商依据采购人提供的采购文件及招标图纸（如有）、在自行现场踏勘的基础上，并结合自身施工经历和其他同类项目的经验，对完成本采购文件提供的货物及服务进行报价。采购人提供的采购文件和招标图纸是供应商投标报价的依据，供应商须根据自身的施工工料消耗、材料采购方式、渠道，并对生产要素市场的市场价格走势进行科学的分析与判断来测定成本、利润水平进行报价。报价中还应充分考虑项目特点、现场情况等导致货物或服务量的变化而带来的费用增加的风险。

- （4）本采购文件所提供的报价清单细目是投标报价的基准格式，供应商不得在采购文件条款允许的范围以外增加细目和子项，也不得减少已列的清单细目名称和编号。供应商在报价时，对于报价清单中的细目均应报价，对于没有填入单价的细目但为完成一个单位内容而必须完成的相关细目，其费用应视为已包括在报价清单的其他单价中。

3．包装和运输

本项目采购的货物类包装，应满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号））的规定。

4．售后服务（质保期等）

- 4.1质保期

- 本项目免费质保期：自验收合格之日起3年，安装正常、交付使用后各三个冷、暖季节（自验收合格之日起计算）。产品质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、货物试运转过程中发现的货物质量问题，由供应商负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求，供应商承担修理、调换、退货发生的一切费用和采购人的直接经济损失。质保期内免费更换零配件（人为损坏除外），质保期满后实行终身有偿维修保养。

- 4.2售后服务

（1）供应商须提供售后服务方案（明确质保期内外的售后服务方案），加强售后服务管理。

- （2）项目质保期内提供设备定期巡检、维护等服务，实行终身维修并标明保修期后的具体维修维护事宜。配件费，人工费及其他费用的收取，主要零配件（提供关键配件及配套耗材的价格清单）；提供维修部负责人名单及联系方式。

- （3）如出现货物的安装、启动、运行及维护等需要培训的，供应商应为采购人技术人员技术进行免费培训（培训内容包括货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等），培训地点主要在货物安装现场或由采购人安排。

- （4）由于采购人使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由采购人负责,中标人提供有偿服务，中标人须保证及时给予补齐或修复。

（5）质保期结束，不能视为中标人对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，中标人对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），中标人应立即予以无偿修复或更换。

三、技术要求

（指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。）

1．基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标：供应商应根据各自产品特点，所投货物符合相应设备技术规范及招标文件约定的技术要求，并满足项目需求中明确的采购数量及参数要求。要求采购产品包括但不限于以下特点与品质：优异的制冷制热性能、高能效（节能）、稳定性、兼容适配性。同时本次采购的设备还需具备先进技术和创新功能，多联机室内机采用直流电机，带冷凝水提升泵。

（1）中标人的货物包括从投标货物的优化设计到整套方案设计、安装、调试和交付使用。在设备的安装、调试和交付使用期间，应派技术人员到用户现场进行技术协调。

（2）中标人项目经理应及时向招标人提供工程施工组织、施工进度、有关质量标准及施工技术安全管理措施。

（3）中标人应派具有专业资质的人员按照国家及行业相关电气设备施工规范等进行施工和质量检验。

★本项目多联式空调机组（除辅材）均属于“节能产品政府采购品目清单”中的政府强制采购产品，因此供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

本项目的技术规格及技术标准，采用相关产品的国家标准、行业标准及企业标准，当相关标准互相冲突时，以高一级的标准为准，所有这些采用的标准应是有关机构发布的最新版本的标准。本项目所参照的国家、行业、地方标准如有被新版本所替代的，采用新版本或旧版本为检测标准的检测报告及证明材料（应包含新旧版本替代情况的说明）都将被接受。

2．货物技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

（1）供应商应保证招标人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由供应商承担全部责任。同时，供应商对招标人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

★（2）供应商在投标文件中应提供投标产品的名称、品牌、型号规格、主要技术参数、单价、生产厂商及生产地点等。

- 供应商所提供的货物的技术规格参数指标应等于或高于招标文件规定的或投标承诺的技术规格参数指标；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；如为进口产品的，应符合国家强制性标准及招标文件规定的或投标承诺的技术规格参数指标。

2.2 项目清单：

（1）采购清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直膨式空调机组1 | 风量：15000m³/h；静压：450Pa；配电：380v/7.5kw ；制冷量：70.8kw；制热量：76.6kw | 套 | 1 |
| 2 | 直膨式空调机组2 | 风量：18000m³/h；静压：450Pa；配电：380v/7.5kw；制冷量：84.0kw；制热量：96.4kw | 套 | 2 |
| 3 | 中静压内藏风管式室内机（核心产品） | ★制冷量≥10.0kw，制热量≥11.2kw | 台 | 6 |
| 4 | 多联式室外机 | ★制冷量≥61.5kw；制热量≥69.0kw | 台 | 1 |
| 5 | 空调控制器 |  | 台 | 6 |
| 6 | 全新风处理机 | 风量：2100m³/h；机外余压：200Pa；制冷量：28.0kW；制热量：17.4kW； | 台 | 1 |
| 7 | 新风室外机 | 制冷量：28.0kw；制热量：31.5kw | 台 | 1 |
| 8 | 新风控制器 |  | 台 | 1 |
| 辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 铜管 | ∅9.5难燃B1级橡塑发泡保温管壳15mm | m | 41 |
| 2 | 铜管 | ∅12.7难燃B1级橡塑发泡保温管壳20mm | m | 106 |
| 3 | 铜管 | ∅15.9难燃B1级橡塑发泡保温管壳20mm | m | 228 |
| 4 | 铜管 | ∅19.1难燃B1级橡塑发泡保温管壳20mm | m | 174 |
| 5 | 铜管 | ∅22.2难燃B1级橡塑发泡保温管壳20mm | m | 3 |
| 6 | 铜管 | ∅25.4难燃B1级橡塑发泡保温管壳20mm | m | 100 |
| 7 | 铜管 | ∅28.6难燃B1级橡塑发泡保温管壳20mm | m | 202 |
| 8 | 铜管 | ∅31.8难燃B1级橡塑发泡保温管壳20mm | m | 18 |
| 9 | 铜管 | ∅34.9难燃B1级橡塑发泡保温管壳20mm | m | 150 |
| 10 | 冷凝水管 | DN25难燃B1级橡塑发泡保温管壳15mm | m | 33 |
| 11 | 冷凝水管 | DN32难燃B1级橡塑发泡保温管壳15mm | m | 37 |
| 12 | 冷凝水管 | DN40难燃B1级橡塑发泡保温管壳15mm | m | 33 |
| 13 | 冷凝水管 | DN50难燃B1级橡塑发泡保温管壳15mm | m | 8 |
| 14 | 内外机信号线 | 2*0.75 | m | 300 |
| 15 | 线控器信号线 | 5*0.5 | m | 60 |
| 16 | 信号线线管 | ∅16 | m | 360 |
| 17 | 空调出风口 | 1200*150 | 个 | 6 |
| 18 | 空调回风口 | 1500*300 | 个 | 6 |
| 19 | 制冷剂 | R410a | kg | 10 |
| 20 | 镀锌风管 | 板厚 0.6mm | ㎡ | 80 |
| 21 | 镀锌风管 | 板厚 0.75mm | ㎡ | 235 |
| 22 | 镀锌风管 | 板厚 1mm | ㎡ | 270 |
| 23 | 镀锌风管 | 板厚 1.2mm | ㎡ | 530 |
| 24 | 镀锌风管保温 | 室内风管不燃A级铝箔离心玻璃棉板30mm | ㎡ | 1170 |
| 25 | 旋流风口 | 直径315 | 个 | 44 |
| 26 | 消音器 | 500*250 | 个 | 1 |
| 27 | 消音器 | 1500*630 | 个 | 1 |
| 28 | 消音器 | 1100*500 | 个 | 1 |
| 29 | 消音器 | 1800*500 | 个 | 2 |
| 30 | 消音器 | 2000*500 | 个 | 2 |
| 31 | 粗中效过滤器 | 800*320 | 个 | 1 |
| 32 | 电动对开多叶调节风阀 | 630*900 | 个 | 2 |
| 33 | 电动对开多叶调节风阀 | 1300*500 | 个 | 2 |
| 34 | 电动对开多叶调节风阀 | 2000*500 | 个 | 2 |
| 35 | 手动对开多叶调节风阀 | 1500*630 | 个 | 1 |
| 36 | 手动对开多叶调节风阀 | 400*250 | 个 | 8 |
| 37 | 手动对开多叶调节风阀 | 2200*630 | 个 | 1 |
| 38 | 手动对开多叶调节风阀 | 400*200 | 个 | 36 |
| 39 | 70度防火阀 | 1200*1500 | 个 | 1 |
| 40 | 70度防火阀 | 1100*500 | 个 | 4 |
| 41 | 70度防火阀 | 630*900 | 个 | 1 |
| 42 | 70度防火阀 | 1300*500 | 个 | 1 |
| 43 | 70度防火阀 | 2200*630 | 个 | 1 |
| 44 | 70度防火阀 | 2000*500 | 个 | 4 |
| 45 | 70度防火阀 | 1800*500 | 个 | 6 |
| 46 | 防雨百叶 | 800*320 | 个 | 1 |
| 47 | 单层百叶风口 | 800*500 | 个 | 1 |
| 48 | 单层百叶风口 | 1200*1500 | 个 | 1 |
| 49 | 单层百叶风口 | 700*2000 | 个 | 2 |
| 50 | 静压箱 | 2400*1800*1500 | 个 | 2 |
| 51 | 铝板保护层 | 0.5mm | 米 | 20 |
| 52 | 吊车费 |  | 项 | 1 |
| 53 | 移动脚手架租赁费 |  | 项 | 1 |

- 技术参数（功能、性能、配置要求）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直膨式空调机组1 | 风量：15000m³/h；静压：450Pa；配电：380v/7.5kw ；制冷量：70.8kw；制热量：76.6kw | 套 | 1 |
| 2 | 直膨式空调机组2 | 风量：18000m³/h；静压：450Pa；配电：380v/7.5kw；制冷量：84.0kw；制热量：96.4kw | 套 | 2 |
| 3 | 中静压内藏风管式室内机（核心产品） | ★制冷量≥10.0kw，制热量≥11.2kw | 台 | 6 |
| 4 | 多联式室外机 | ★制冷量≥61.5kw；制热量≥69.0kw | 台 | 1 |
| 6 | 全新风处理机 | 风量：2100m³/h；机外余压：200Pa；制冷量：28.0kW；制热量：17.4kW； | 台 | 1 |
| 7 | 新风室外机 | 制冷量：28.0kw；制热量：31.5kw | 台 | 1 |

注：以上技术参数需提供产品样册或产品铭牌并将对应参数填入技术偏离表，标注★的参数如有负偏离视为无效响应。

2.3 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）供应商应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足招标人使用要求，保证能通过招标人的质量验收等各类验收。

（2）包括了所有设备、技术资料、相关服务及技术指导，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在清单中并未列入而且确实是中标单位供货范围中应该有的，并且是满足合同技术协议对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由中标单位及时补上，且不发生费用问题。

2.4 采购标的的其他技术、服务等要求；

1.工作范围和基本要求

（1）成交供应商需按照本项目技术规格的要求完成空调系统的设计、制造、运输、装卸、现场勘查（自行考虑与其他单位的施工配合）、安装，试运行、调试、测试、培训及售后服务等工作。按照工作顺序提供所需的技术资料，所有资料、文件必须符合技术规格的要求，无论其是否被详细的列在采购文件中。

（2）提供的设备须包括但不限于以下内容：

①按照采购人的要求在投标时提供设备基础的土建设计资料。包括土建需要预留、预埋的部件及尺寸。

②按照采购人和设计的要求完成设备、管线、控制的设计、制造、供货、安装、调试。

③在设备就位、安装之前须提供详细的构造图，电气接线图、样本和使用操作、维护保养说明书。

（3）运输和装卸：设备运输至采购人建设工地，并卸至工地就位现场。

（4）安装和调试：由成交供应商负责对空调系统进行安装和调试、测试等内容。

（5）由成交供应商提供完整有效的中文版操作使用维护保养说明书每台不少于4套/台。

2.投标产品应是主流的采用先进的理念设计、先进工艺生产的新型产品。本次采购设备是基于“交钥匙”方式供货为条件。

3.在设计、安装、调试、检测、验收、交付过程中所发生的一切费用由成交供应商承担；如发现有漏项、缺件，成交供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在成交供应商的投标报价之中，且不因此而影响交付采购人的使用时间。

4.供应商可根据本采购文件及所附图纸（如有）中的技术参数选配自己品牌的设备投标，空调系统划分、空调形式不得变更、空调分区域范围内总的冷、热负荷不得少于采购要求。所有选配产品的技术参数必须按投标产品的样本或技术手册作为技术支持。

5.本技术要求只是主要的、原则性的技术要求，并不是详细的技术要求，供应商有责任对其深化设计符合技术规范，标准负责。

6.整套设备及其主要部件的原产国家（厂家）需明确的标明在投标文件中，在交货时应附上原产地国家的产地出厂证明文件（须有中文版），原产地出厂合格证明书（须有中文版），海关报关证明文件（中文版）。

7.工程配合与协调：

（1）成交供应商应指定负责本项目的代表负责协调在实施过程中的所有工作。

（2）采购人向成交供应商提供设备相关施工图以供查阅，成交供应商在收到采购人提供的暖通施工图后,须组织有关人员系统阅图,并核实图纸上技术参数、数量的正确性,查对图纸所标放位置及室外机基础组尺寸要求是否相符,对图纸的质疑应及时提出,并要求设计院逐一澄清,使问题得到妥善解决，由于成交供应商未能详细阅图、并及时澄清而产生的一切后果由成交供应商负全部责任。

（3）成交供应商应在中标后十日内向采购人提供深化的施工图纸和技术资料，包括但不限于：所需预留孔洞、预埋构件的详图、吊装孔洞的设置和对应载荷、设备重量、机电参数如电机功率、启动电流、满载运行电流、提出对室外机放置位置的合理化建议以及对其它机电专业要求等，并负责落实和确认。

（4）成交供应商应服从采购人的安排，并与其他单位密切联系配合，以达到及时满意地完成整项安装工程。

（5）成交供应商在变频多联机空调系统的组成部分到货装卸货、搬运、吊装、安装、组装、调试、测试和验收期间应接受采购人的协调和管理，成交供应商应采取严格有效的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

（6）成交供应商应派遣熟练的技术专家对设备安装就位及进行调试，并对设备要求的各项指标进行测试。具备先进的培训设施，对采购人的技术人员，操作人员和维护人员进行实际操作培训授课，并免费提供详细的培训文件。

（7）供应商在本项目安装调试期间应服从管理，处理好各种接口关系，并承担相应的责任，本项目实行施工工程总承包管理模式，施工过程中供应商有义务、责任服从采购人的管理工作。

8.如有未列入招标文件，但又是本次采购货物应配置的确保正常使用和维护所必需的辅助设备和各种配件、备品备件、安装和维护所需的专用工具等的费用及中标单位认为为完成本合同内容所发生的其他所有费用均包括在本合同价款内，不再计任何额外费用。

3.验收标准

验收的标准：根据招标文件的有关规定及技术要求按国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准和中标单位响应文件的承诺执行。

- （1）供应商需提供质保书、保修证明等书面资料，货号须与响应文件相符，并按制造和安装的标准要求检测验收。

- （2）中标单位应将所提供货物的原厂保修卡和合格证、用户手册、装箱清单及其他随机资料及随机工具、配件等交付给采购人，中标单位不能完整交付货物及本款规定的单证的，视为未按合同约定交货，中标单位负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标单位承担相关的违约责任。

- （3）对货物安装验收不合格时，中标人应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退货而发生的任何费用和责任，如因货物质量给采购人带来的损失，中标人还应赔偿采购人直接损失费用。供应商需更换合格的产品，更换设备期间不得影响正常使用。

- 4．实质性要求

★本项目多联式空调机组（除辅材）均属于“节能产品政府采购品目清单”中的政府强制采购产品，因此供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

★供应商在投标文件中应提供投标产品的名称、品牌、型号规格、主要技术参数、单价、生产厂商及生产地点等。

技术参数需提供产品样册或产品铭牌并将对应参数填入技术偏离表，标注★的参数如有负偏离视为无效响应。

5．核心产品：本项目核心产品为中静压内藏风管式室内机。

6.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 直膨式空调机组1 | 工业（制造业） |
| 2 | 直膨式空调机组2 | 工业（制造业） |
| 3 | 中静压内藏风管式室内机（核心产品） | 工业（制造业） |
| 4 | 多联式室外机 | 工业（制造业） |
| 5 | 全新风处理机 | 工业（制造业） |
| 6 | 新风室外机 | 工业（制造业） |

按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定。

第六章   拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称：常州市北环中学易地新建工程多联机空调采购及安装

合同编号：

甲    方：常州市北环中学

乙    方：

签订时间：2025年 月  日

第一节政府采购合同协议书

甲方（全称）：常州市北环中学

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1．项目信息

（1）采购项目名称：常州市北环中学易地新建工程多联机空调采购及安装

采购项目编号：JSZC-320400-SCJX-G2025-0017

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：采购标的（技术参数要求）：具体见附件清单

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购¨部门集中采购þ分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标¨邀请招标¨竞争性谈判¨竞争性磋商¨询价¨单一来源¨框架协议¨其他：

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是þ否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是¨否

（7）合同是否分包：¨是þ否

（8）中标（成交）乙方是否为外商投资企业：¨是¨否

（9）是否涉及进口产品：¨是þ否

（10）是否涉及节能产品：þ是，¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：þ是¨否¨不涉及

2．合同金额

（1）签约合同金额小写：   元；大写：

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

þ固定总价¨固定单价¨固定费率¨成本补偿¨绩效激励¨其他

（3）付款方式：

1）本合同为总价合同；

2）本项目以人民币付款；

3）预付款支付时间：合同签订并收到发票后10个工作日内；预付款支付比例：签约合同金额的30%。

4）货款支付时间：全部产品安装调试完毕付，自收到发票后10个工作日内；货款支付比例：支付至签约合同金额的90%。

5）尾款支付时间：所有设备投入使用并正常运行三个月后；尾款支付比例：付至签约合同金额的100%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

付款时乙方提供符合规定及甲方要求的增值税专用发票。

3．合同履行

（1）起始日期：合同签订生效之日起，完成日期：30日历天内供货、安装、调试完毕并验收合格直至交付使用。

（2）履约地点：常州市北环中学

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是þ否

4．合同验收

（1）验收组织方式：þ自行组织¨委托第三方组织

验收主体：甲方自行组织

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：乙方提出验收申请之日起10日内组织验收

（3）履约验收方式：þ一次性验收¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：双方另行确定

（5）履约验收的内容：包括每一项技术和商务要求的履约情况

（6）履约验收标准：按现行政府采购政策及本项目合同执行

（7）是否以采购活动中乙方提供的样品作为参考：¨是¨否

（8）履约验收其他事项：无

5．组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

合同份数

本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2025年   月   日

合同订立地点：常州市天宁区

附件：具体标的及其技术要求

| 甲方 |  | 乙方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 （公章或合同章） | 常州市北环中学 | 单位名称 （公章或合同章） |  |
| 法定代表人或 其委托代理人 （签章） |  | 法定代表人或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |

第二节政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）甲方（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向乙方购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）乙方（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向甲方提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除甲方和乙方以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）乙方按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的乙方履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个乙方的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求/。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人：联系人：；联系方式： ，负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。按照苏财购〔2023〕150号文，鼓励优先采用电子保函形式。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因乙方就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1、经营状况严重恶化；2、转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3、丧失商业信誉；4、有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他乙方。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 无 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 无 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 收到相关材料后10个工作日 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 无 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | - 1.乙方应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足甲方使用要求，保证能通过甲方的质量验收等各类验收。 - 2.乙方应将所提供货物的原厂保修卡和合格证、用户手册、装箱清单及其他随机资料及随机工具、配件等交付给甲方，乙方不能完整交付货物及本款规定的单证的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任； 3.乙方应提供包括所有设备、技术资料、相关服务及技术指导，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是乙方供货范围中应该有的，并且是满足合同技术协议对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由乙方及时补上，且不发生费用问题。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 乙方先予履行 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 1本项目采购的货物类包装，应满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号））的规定； 2.包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证； 3.由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。 |
|  | 指定现场 | 常州市北环中学 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 运送至甲方指定地点 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | / |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 本项目免费质保期：自验收合格之日起3年，安装正常、交付使用后各三个冷、暖季节（自验收合格之日起计算）。产品质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、货物试运转过程中发现的货物质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求，乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。质保期内免费更换零配件（人为损坏除外），质保期满后实行终身有偿维修保养。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 提供长期技术支持和维修服务，接到用户维修通知后， 小时内响应、 小时内到达指定现场进行维修。免费更换一切在非人为原因情况下损坏的零配件。如需更换设备或送修，必须在24小时内负责解决，且更换维修期间须提供备用设备以保证系统的正常运行。免费质保期内，如在以上规定时间内乙方不能及时完成维修任务，甲方有权指定第三方进行维修，维修费用需由乙方支付。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | / |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付 时间 | 1）本合同为总价合同； 2）本项目以人民币付款； 3）预付款支付时间：合同签订并收到发票后10个工作日内；预付款支付比例：签约合同金额的30%。 4）货款支付时间：全部产品安装调试完毕付，自收到发票后10个工作日内；货款支付比例：支付至签约合同金额的90%。 5）尾款支付时间：所有设备投入使用并正常运行三个月后；尾款支付比例：付至签约合同金额的100%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。 付款时乙方提供符合规定及甲方要求的增值税专用发票。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | / |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | / |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修 期限 | 质保期内 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 按乙方投标文件承诺 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 1.如乙方所交付的货物品种、品牌、型号、规格、质量要求（以货物到场检测为准）不符合投标文件及合同规定的，甲方有权拒收且乙方应无条件更换货物。 2.质量保证期内，乙方应无偿承担故障维修，保养、更换零配件的义务，同一因素引起故障维修，不得超过二次，否则乙方负责更换全新部件。确系质量原因无法正常工作时，乙方应无偿更换全新合格产品。 3.质保期内的工作应包括所有的常规检查、调整和润滑。保修期内，设备运行期间乙方每二个月对系统进行一次总体检测，每年对系统进行一次复调，保修期后为甲方提供一套完整的运行记录。 4.质保期内乙方须自行付费，负责维修和更换任何由于设备的质量问题造成的损坏及故障。 5.合同项下的所有货物的质量保证期为安装正常、交付使用后各两个冷、暖季节（自验收合格之日起计算），在质量保证期内，如因乙方的责任而发生的任何部件的缺陷或损坏，则质量保证期应顺延，质量保证期从修改或更换并调试、运行正常后重新计算。 6.在质量保证期内或延长的质量保证期内，若设备出现故障，乙方必须在收到甲方通知后2小时内完成修复或更换，以使货物恢复到合同规定的状态。若乙方未按规定时间完成修复或更换，甲方可自行处理，其费用和风险由乙方承担。 7.在质量保证期或延长质量保证期内，乙方应对所供货物提供免费保修，包括由此发生往返现场的一切费用。 8.在潜在缺陷保证期内，对货物中因设计错误、材料缺陷和工艺粗糙，但在质量保证期或延长质量保证期届满之前的合理检测中未能发现的潜在缺陷，乙方应对之负责。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1.乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。 2.乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。 3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定、提供的部件不符合采购文件的技术要求，必须按要求进行修复、拆除或重新采购；若乙方拒不按要求更正的，将对乙方处以不低于5倍的罚款（按不合格物品的价值计算），且乙方应承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。 4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第2款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 按合同履行期间的银行同期存款利率 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 乙方所提供的货物或其任何一部分侵犯第三方的知识产权，或者所有权不完整（指乙方完全能处分所提供的货物，该货物不存在任何抵押、查封等产权瑕疵），乙方应向甲方支付已付货款部分5%违约金；导致甲方、集中或代理采购机构为此参与诉讼或仲裁，乙方另应支付甲方、集中或代理采购机构为此引发的律师费、诉讼费、调查费、差旅费等一切费用。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 1.因货物的质量问题发生争议的，可由甲方委托国家认可的第三方鉴定机构对货物质量进行检测鉴定。检测费用先由乙方垫付，货物符合招标文件、合同约定及国家标准的，鉴定费由甲方承担，货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担； 2.因本合同文本或履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商开始后的三十天内仍不能解决争议，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其他部分应继续执行。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 一、价格说明： 1、本项目实行总价合同（除特别约定的调价外）。包括但不限于空调系统的设计、设备基础（含室外机槽钢基础）、包装费、运杂费、装卸费、就位费、现场堆放及保管费、安装费（已包括了为实施和完成合同工程所需的人工费、材料费（配件、备品备件））、深化设计及图纸费用、损耗费、调试费、成品保护费、管理费、风险费、售后服务费、检测试验费、利润、税金等移交给甲方前所发生的一切费用；售后服务费、以及合同明示或暗示的所有责任、义务、满足本采购文件要求的相关各项费用等全部费用。后期不因工程量的增减、费率、税金、材差、物价、人工、政策性调整等原因之升降和地区差异、建筑业态差异等原因及市场等因素的变化而做任何单价调整。 2.如有未列入招标文件，但又是本次采购设备应配置的确保正常使用和维护所必需的辅助设备和各种配件、备品备件、安装和维护所需的专用工具等的费用及乙方认为为完成本合同内容所发生的其他所有费用均包括在本合同价款内，不再计任何额外费用。 二、其他 1.工作范围和基本要求 （1）乙方需按照本项目技术规格的要求完成空调系统的设计、制造、运输、装卸、现场勘查（自行考虑与其他单位的施工配合）、安装，试运行、调试、测试、培训及售后服务等工作。按照工作顺序提供所需的技术资料，所有资料、文件必须符合技术规格的要求，无论其是否被详细的列在采购文件中。 （2）提供的设备须包括但不限于以下内容： ①按照甲方的要求在投标时提供设备基础的土建设计资料。包括土建需要预留、预埋的部件及尺寸。 ②按照甲方和设计的要求完成设备、管线、控制的设计、制造、供货、安装、调试。 ③在设备就位、安装之前须提供详细的构造图，电气接线图、样本和使用操作、维护保养说明书。 （3）运输和装卸：设备运输至甲方建设工地，并卸至工地就位现场。 （4）安装和调试：由乙方负责对空调系统进行安装和调试、测试等内容。 （5）由乙方提供完整有效的中文版操作使用维护保养说明书每台不少于4套/台。 2.投标产品应是主流的采用先进的理念设计、先进工艺生产的新型产品。本次采购设备是基于“交钥匙”方式供货为条件。 3.在设计、安装、调试、检测、验收、交付过程中所发生的一切费用由乙方承担；如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方的投标报价之中，且不因此而影响交付甲方的使用时间。 4.乙方可根据本采购文件及所附图纸（如有）中的技术参数选配自己品牌的设备投标，空调系统划分、空调形式不得变更、空调分区域范围内总的冷、热负荷不得少于采购要求。所有选配产品的技术参数必须按投标产品的样本或技术手册作为技术支持。 5.本技术要求只是主要的、原则性的技术要求，并不是详细的技术要求，乙方有责任对其深化设计符合技术规范，标准负责。 6.整套设备及其主要部件的原产国家（厂家）需明确的标明在投标文件中，在交货时应附上原产地国家的产地出厂证明文件（须有中文版），原产地出厂合格证明书（须有中文版），海关报关证明文件（中文版）。 7.工程配合与协调： （1）乙方应指定负责本项目的代表负责协调在实施过程中的所有工作。 （2）甲方向乙方提供设备相关施工图以供查阅，乙方在收到甲方提供的暖通施工图后,须组织有关人员系统阅图,并核实图纸上技术参数、数量的正确性,查对图纸所标放位置及室外机基础组尺寸要求是否相符,对图纸的质疑应及时提出,并要求设计院逐一澄清,使问题得到妥善解决，由于乙方未能详细阅图、并及时澄清而产生的一切后果由乙方负全部责任。 （3）乙方应在中标后十日内向甲方提供深化的施工图纸和技术资料，包括但不限于：所需预留孔洞、预埋构件的详图、吊装孔洞的设置和对应载荷、设备重量、机电参数如电机功率、启动电流、满载运行电流、提出对室外机放置位置的合理化建议以及对其它机电专业要求等，并负责落实和确认。 （4）乙方应服从甲方的安排，并与其他单位密切联系配合，以达到及时满意地完成整项安装工程。 （5）乙方在变频多联机空调系统的组成部分到货装卸货、搬运、吊装、安装、组装、调试、测试和验收期间应接受甲方的协调和管理，乙方应采取严格有效的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。 （6）乙方应派遣熟练的技术专家对设备安装就位及进行调试，并对设备要求的各项指标进行测试。具备先进的培训设施，对甲方的技术人员，操作人员和维护人员进行实际操作培训授课，并免费提供详细的培训文件。 （7）乙方在本项目安装调试期间应服从管理，处理好各种接口关系，并承担相应的责任，本项目实行施工工程总承包管理模式，施工过程中乙方有义务、责任服从甲方的管理工作。 8.如有未列入招标文件，但又是本次采购货物应配置的确保正常使用和维护所必需的辅助设备和各种配件、备品备件、安装和维护所需的专用工具等的费用及乙方认为为完成本合同内容所发生的其他所有费用均包括在本合同价款内，不再计任何额外费用。 |

第七章   投标文件格式

★供应商编制文件须知

1.供应商按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4.实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

| 项 目 名 称： | 常州市北环中学易地新建工程多联机空调采购及安装 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： | JSZC-320400-SCJX-G2025-0017 |
| 投 标 人： |  |
| 日 期： |  |

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州市北环中学、江苏城建校工程咨询有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第九条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体深化设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1.在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2.在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 中小企业声明函（本项目专门面向中小企业采购，中小企业声明函作为资格审查要求）

说明：

1）供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 特别提醒：

- 请逐一列出项目清单中所有货物的制造商、从业人员、营业收入、企业类型等信息。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 2-3其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-2其他特定资格要求

详见采购公告要求

二、商务技术文件格式

- 1投标函（实质性格式）

投标函

致：常州市北环中学、江苏城建校工程咨询有限公司

我方参加你方就常州市北环中学易地新建工程多联机空调采购及安装 JSZC-320400-SCJX-G2025-0017组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起90个日历天。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子邮箱________________________

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期：    年    月    日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与常州市北环中学易地新建工程多联机空调采购及安装 JSZC-320400-SCJX-G2025-0017的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面扫描件加盖公章。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人授权委托书

单位名称：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：

住所地：

授权委托人姓名：                                   身份证号码：

工作单位：

住址：                                         电话：

现委托           就常州市北环中学易地新建工程多联机空调采购及安装 JSZC-320400-SCJX-G2025-0017采购活动，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

（※授权委托人身份证正、反面扫描件※）

委托人（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

授权委托人：（签字或盖章）

详细通讯地址：                      邮政编码 ：

传        真：                      电    话：

日        期：

3政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期：    年    月    日

4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：JSZC-320400-SCJX-G2025-0017

项目名称：常州市北环中学易地新建工程多联机空调采购及安装

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：投标报价不得高于最高限价，否则将作为无效投标。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期：    年    月    日

- 分项报价表（实质性格式）

分项报价表（实质性格式）

项目编号：JSZC-320400-SCJX-G2025-0017

项目名称：常州市北环中学易地新建工程多联机空调采购及安装

表1：主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌 | 生产厂商 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直膨式空调机组1 |  | 风量：15000m³/h； 静压：450Pa； 配电：80v/7.5kw ；制冷量：70.8kw； 制热量：76.6kw | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 直膨式空调机组2 |  | 风量：18000m³/h； 静压：450Pa； 配电：380v/7.5kw；制冷量：84.0kw； 制热量：96.4kw | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 中静压内藏风管式室内机 |  | 制冷量：10.0kw， 制热量：11.2kw | 台 | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | 多联式室外机 |  | 制冷量：61.5kw； 制热量：69.0kw | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 空调控制器 |  |  | 台 | 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | 全新风处理机 |  | 风量：2100m³/h； 机外余压：200Pa；制冷量：28.0kW； 制热量：17.4kW； | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 新风室外机 |  | 制冷量：28.0kw； 制热量：31.5kw | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 新风控制器 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期：    年    月    日

表2：辅材清单（根据采购需求中的清单填报）

| 序号 | 货物名称 | 规格型号参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

表1、表2汇总：

| 序号 | 清单名称 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1 | 主要设备 |  |  |
| 表2 | 辅材 |  |  |
| 汇总（元） |  |  |  |

注：

1.《分项报价表》表1、表2的汇总金额应与《开标一览表》中的投标总价一致。

- 2.供应商依据采购人提供的采购文件及招标图纸（如有）、在自行现场踏勘的基础上，并结合自身施工经历和其他同类项目的经验，对完成本采购文件提供的货物及服务进行报价。采购人提供的采购文件和招标图纸是供应商投标报价的依据，供应商须根据自身的施工工料消耗、材料采购方式、渠道，并对生产要素市场的市场价格走势进行科学的分析与判断来测定成本、利润水平进行报价。报价中还应充分考虑项目特点、现场情况等导致货物或服务量的变化而带来的费用增加的风险。供应商不得在采购文件条款允许的范围以外增加细目和子项，也不得减少已列的清单细目名称和编号。供应商在报价时，对于报价清单中的细目均应报价，对于没有填入单价的细目但为完成一个单位内容而必须完成的相关细目，其费用应视为已包括在报价清单的其他单价中。

- 3.在安装、调试、检测、验收、交付过程中所发生的一切费用由供应商承担；如发现有漏项、缺件，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的投标报价之中，且不因此而影响交付采购人的使用时间。

4.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件，《分项报价表》的每一页均须加盖供应商公章。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

5合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：JSZC-320400-SCJX-G2025-0017

项目名称：常州市北环中学易地新建工程多联机空调采购及安装

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期：    年    月    日

- 6采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：JSZC-320400-SCJX-G2025-0017

项目名称：常州市北环中学易地新建工程多联机空调采购及安装

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”、“无偏离”，实质性响应条款负偏离的将作为无效投标处理。其他条款的负偏离根据供应商说明的理由经评标委员会评审后确定是否符合本项目要求，不符合的将作无效投标处理。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期：    年    月    日

- 7 项目实施方案等，包括但不限于如下方面以及本招标文件要求的方案文件：

安装实施方案

质量保证方案

进度保证方案

重难点分析及措施方案

设备匹配性

售后服务方案；

其他。

8参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：JSZC-320400-SCJX-G2025-0017

项目名称：常州市北环中学易地新建工程多联机空调采购及安装

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：明确一名项目负责人且须是供应商正式职工，提供社保机构出具的供应商为其缴纳的2025年5-7月份任意一个月社保证明材料复印件加盖供应商公章。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期：    年    月    日

9相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：JSZC-320400-SCJX-G2025-0017

项目名称：常州市北环中学易地新建工程多联机空调采购及安装

| 合同签订时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额（元） | 联系人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期：    年    月    日

- 10招标文件要求提供或供应商认为应附的其他材料