竞争性磋商文件

项目名称：蔬菜机械智能化与节水灌溉基础设施改造提升项目-蔬菜机械智能化改造提升项目

项目编号：JSZC-320581-CSXC-C2025-0040

项目属性：服务类项目

江苏协诚工程咨询有限公司

2025年8月15日

目   录

第一章  磋商邀请	2

第二章  供应商须知	5

一、总则	5

二、磋商文件	5

三、响应文件的编制	6

四、响应文件的递交	7

五、磋商与评审	8

六、成交	13

七、授予合同	14

第三章  合同文本	15

第四章  采购需求	21

第五章  评审方法与评审标准	40

第六章  磋商响应文件格式	44

附件1 报价一览表	46

附件2 投入费用明细表	47

附件3 服务要求响应及偏离表	48

附件4 商务要求响应及偏离表	49

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	50

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	51

附件7 法人授权书	52

附件8 磋商响应函	53

附件9 中小企业声明函	54

附件10 残疾人福利性单位声明函	55

附件11 实质性要求响应及偏离表	56

附件12 项目实施方案	57

附件13 项目组人员一览表	58

附件14 业绩一览表	59

# 第一章  磋商邀请

受常熟市董浜镇人民政府的委托，江苏协诚工程咨询有限公司就蔬菜机械智能化与节水灌溉基础设施改造提升项目-蔬菜机械智能化改造提升项目(JSZC-320581-CSXC-C2025-0040)项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

蔬菜机械智能化与节水灌溉基础设施改造提升项目-蔬菜机械智能化改造提升项目采购项目的潜在供应商应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取采购文件，并于2025年8月28日13点00分（北京时间）前按规定提交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：蔬菜机械智能化与节水灌溉基础设施改造提升项目-蔬菜机械智能化改造提升项目

项目编号：JSZC-320581-CSXC-C2025-0040

采购人式：竞争性磋商

预算金额：人民币3600000.00元整。

采购需求：常熟市董浜镇人民政府所需的蔬菜机械智能化与节水灌溉基础设施改造提升项目-蔬菜机械智能化改造提升项目服务。

工期规定：成交后90天内完成。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。本项目所属行业为软件和信息技术服务业。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、其他要求：

（1）根据政府采购法及相关法规，将对供应商进行信用查询。供应商被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

1、时间：自磋商文件公告发布之日起五个工作日。

2、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载磋商文件。

（1）参与采购活动：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取磋商文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子磋商文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子响应文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

四、响应文件提交

1、截止时间：2025年8月28日13点00分（北京时间）

2、开标地点：苏采云系统网上开标大厅

3、本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子响应文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4、本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

公告期限：自本公告发布之日起3个工作日

六、其他补充事宜

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、供应商在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；“苏采云”系统联系方式：13914088964，18261002950，0512-69820854，0519-86722802。

3、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“苏州市政府采购网”发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。

4、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5、本次招标不收取投标保证金。

6、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：常熟市董浜镇人民政府

地址：常熟市董浜镇董徐大道668号

联系方式：0512-52682097（李涛）

2、采购代理机构信息

名    称：江苏协诚工程咨询有限公司

地    址：常熟市勤丰路泰慈新村4号

联系方式：0512-52213738（糜诗怡）

3、项目联系方式

项目联系人：糜诗怡

电    话：0512-52213738

# 第二章  供应商须知

- 一、总则

1、采购人式及适用法律

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

1.2本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、定义

2.1“采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为江苏协诚工程咨询有限公司。

2.3“供应商”系指响应磋商、参加磋商竞争的供应商。

3、合格的供应商

3.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定，详见《第一章 磋商邀请》中申请人资格要求。

3.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏协诚工程咨询有限公司（下面简称“采购代理机构”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3本项目成交服务费为：人民币贰万伍仟零陆拾元整，在发成交通知书时由各成交供应商向采购代理机构支付，一次性付清。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）磋商响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.3磋商文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对磋商文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

7、磋商文件的澄清、修改

7.1出于实际需要或澄清供应商问题的情况下，代理机构可对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。各供应商应在投标截止时间前关注苏州市政府采购网“补充通知”栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由供应商承担。

7.2代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

7.3有关澄清或者修改的内容将作为磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

- 三、响应文件的编制

8、响应文件的语言及度量衡单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、报价一览表、投入费用明细表、磋商响应函、服务（或商务）要求响应及偏离表等部分。

9.2如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的磋商文件不一致，请以指定媒体发布的磋商文件为准。

10、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

10.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

10.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、磋商响应函和报价一览表

11.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函、报价一览表。

12、服务（或商务）要求响应及偏离表

12.1供应商需对磋商文件中的服务要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2供应商需按照磋商文件要求，在响应文件中提供与服务要求和商务要求相关的证明材料。

13、项目实施方案、人员情况、业绩情况及其他

13.1供应商需根据磋商文件要求提供有关项目实施方案。

13.2供应商需根据磋商文件要求提供有关人员配备情况等。

13.3供应商需根据磋商文件要求提供实施的类似项目业绩情况。

14、磋商有效期

14.1磋商有效期为代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

15、磋商有效期的延长

15.1在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

16、电子磋商响应文件的递交

16.1供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17、提交响应文件截止时间

17.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的作无效响应处理。

17.2代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18、响应文件的拒收

18.1代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

19、响应文件的撤回和修改

19.1响应文件的撤回

19.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

19.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

19.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、磋商与评审

20、开标

20.1代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

20.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称。

20.3供应商在开标过程中涉及到的响应文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

20.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。

21、磋商小组

21.1代理机构依法组建磋商小组与供应商就采购具体事宜分别进行磋商。

21.2磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上单数组成。

21.3磋商小组负责对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，并推荐成交候选供应商。

21.4磋商小组将对供应商的商业、技术秘密等予以保密。

22、评审过程的保密与公正

22.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

22.4代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23、评审过程中的的澄清

23.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

24、对响应文件的审查

24.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5评委会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价价格，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25、未实质性响应磋商文件的情形和废标条款

25.1未实质性响应磋商文件的情形

25.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

25.1.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

25.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

25.1.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

25.1.5供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7未通过异常低价审查的。

25.1.8不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

25.1.9供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.10响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.11评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.12响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.13未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

25.1.14如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

25.1.15供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.2.6响应文件接受截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理。

25.2.7如出现接受截止时间结束后参加的供应商或者在评标期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

26、磋商程序及评审方法和评审标准

26.1磋商程序

26.1.1磋商小组审查供应商解密的响应文件。

26.1.2磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

26.1.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

注：本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过苏采云系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

26.1.4对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

26.1.5在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

26.1.6磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布最后报价要求函及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

26.1.7供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

注：已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

26.1.8经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

26.1.9磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

26.1.10如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

26.2评审方法和评审标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

26.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

26.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购人式适用情形的。

26.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.3.3在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

26.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

27、确定成交供应商

27.1磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定。

27.2磋商小组根据排列情况将推荐成交候选人，并根据采购人委托直接确定成交供应商。

注：“有效供应商”是指通过资格性和符合性检查的供应商。

27.3采购人确定成交供应商后，代理机构将在“苏州政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

27.4.1提供虚假材料谋取成交的。

27.4.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

27.4.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.4.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

27.4.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

27.4.7将政府采购合同转包的。

28、成交通知书

28.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

28.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

29、签订合同

29.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

30、标的物的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

# 第三章  合同文本

常熟市政府采购服务合同

编号：

签订地点：常熟市

甲方：   常熟市董浜镇人民政府

乙方：

信用融资回款账户：                               （如无可不填写）

开户银行：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照 蔬菜机械智能化与节水灌溉基础设施改造提升项目-蔬菜机械智能化改造提升项目 项目（项目编号：JSZC-320581-CSXC-C2025-0040）政府采购结果签订本合同。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.1合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。

1.2甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

1.4服务：提供本合同规定的乙方承担的蔬菜机械智能化与节水灌溉基础设施改造提升项目-蔬菜机械智能化改造提升项目及相关工作。

1.5合同价款：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买合同项下相关服务的一切费用。

第二条 组成本合同的文件

2.1下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标或成交通知书；

②磋商文件、竞争性谈判文件、询价文件、单一来源谈判记录、竞争性磋商文件等（以下统称“采购文件”）；

③乙方的响应文件或响应文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2.2上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

2.3乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合磋商文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同内容

3.1服务内容：常熟市董浜镇人民政府所需的蔬菜机械智能化与节水灌溉基础设施改造提升项目-蔬菜机械智能化改造提升项目。

3.2工期规定：成交后90天内完成。

第四条 合同价款

本合同项下蔬菜机械智能化与节水灌溉基础设施改造提升项目-蔬菜机械智能化改造提升项目费用总金额为人民币	   	元整（大写：          ）。本合同为固定总价合同。

第五条 支付结算

5.1付款方式：

①合同签订后的30日内，甲方向乙方支付合同总价的30％作为预付款。

②2025农历年付至合同金额的60%、2026农历年付至合同金额的97%、2027农历年付至合同金额的100%。

注：1)支付方式包括但不限于数字人民币、现金、支票、汇票等。

2）签订合同时，乙方明确表示无需预付款的，可不执行①预付款。以上每次付款前乙方均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间且不承担任何违约或赔偿责任。

第六条 验收办法

6.1甲方依法组织履约验收工作。

6.2甲方按照采购文件确定的验收方案或分期考核方案（包括履约验收的时间、方式、程序等内容），综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

6.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

6.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

6.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。

第七条	 双方的其他权利义务

7.1甲方权利义务

7.1.1 甲方权利

甲方有权随时向乙方了解服务进展，提出改进意见和建议；甲方有权根据实际履约质量和进度情况要求乙方按照本合同约定加强管理直至提供符合约定的服务。

7.1.2甲方义务

甲方应按时支付合同价款；为乙方履行合同提供必要的便利条件；本合同约定的其他义务。

7.2乙方权利义务

7.2.1乙方权利

乙方有权按照合同获得合同价款；乙方有权根据服务内容的需要，请求甲方予以配合。

7.2.2除其他有关条款的约定外，乙方义务还包括：

①乙方承诺参与政府采购时显示的服务能力不会减弱，包括服务人员团队人员不减少、服务资质不下降、团队具备的人才技能不下降。除了提升人员资质和执业等级（如有）或引进新的人才，如果乙方服务团队人员减少或资质下降人数超过 2人 的，视为乙方丧失提供服务的能力。

②乙方应安排身体健康、品性良好的服务人员为甲方提供服务。

③乙方应保证服务人员的稳定，未经甲方同意，不得变更服务人员。

④乙方应当及时响应甲方的服务需求，在甲方提出派员到场服务时，应当与甲方确定到场时间。甲方紧急服务需求时，乙方应在 1 小时内派员到场。

⑤定期组织服务人员进行培训学习，不断提高服务人员业务技能。

⑥乙方做好安全生产工作，对在工作中出现的服务人员的人身安全承担责任，并对由于服务人员的原因导致的第三人的人身财产损失承担赔偿责任。

⑦乙方应根据国家法律法规的规定与其为甲方提供服务的人员签署劳动合同，并负责上述人员的工资和社会劳动保险、奖金、福利等费用，若发生劳动争议均由乙方自己解决并承担所有责任，甲方无任何连带关系和责任。

⑧法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

第八条 质量保证

乙方各项服务承诺指标及所采取的措施按照采购文件要求及相应文件的承诺予以确定。

第九条 违约责任

9.1甲方未按合同规定期限向乙方支付合同价款的，每逾期一天向乙方偿付欠款总额 0.5 ％的滞纳金，但累计总额不超过欠款总额的 5 ％。

9.2有下列情形之一的，乙方应当向甲方支付合同约定合同价款金额 5 %的违约金：

9.2.1乙方服务团队成员未经甲方同意发生变更，经甲方要求恢复后，未在合理期限内（ 7 日内）恢复的；

9.2.2乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到 1人 的；

9.2.3乙方人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到 1 人次的；

9.2.4乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的；

9.2.5因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到 1 次的；

9.2.6乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

9.2.7根据第七条乙方义务，如乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权依据考核结果结算当期服务费金额并要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权解除合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任（列明具体赔偿的标准以及如何赔偿）。同时乙方应向甲方支付合同总价 5 ％的违约金。

9.3乙方在承担上述9.2项中一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十条 合同的解除

出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

10.1乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到 2 人的；

10.2乙方人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到 2 人次的；

10.3乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的，经甲方指出后未能改正的；

10.4因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到 2 次的；

10.5乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

10.6因乙方不当服务或服务人员违法，给甲方造成严重不良影响的；

10.7乙方一年内因生产安全事故受到行政处罚达到3次的，或者因为乙方发生生产安全事故、环境损害事故，给甲方造成重大不良影响的或导致甲方受到行政处罚的。

第十一条 不可抗力

11.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

11.2任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

11.3发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

11.4合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止或是继续履行本合同。

第十二条 合同的变更、中止

本合同一经签订，双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十三条 合同的终止

13.1 本合同因下列原因而终止：

13.1.1 本合同正常履行完毕；

13.1.2 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

13.1.3 任何一方行使解除权解除本合同；

13.1.4 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。

13.2除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十五条 履约保证金

无。

第十六条 争议解决方式

16.1在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则全部争端由甲方所在地人民法院管辖。

16.2如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第十七条 通知与送达

17.1甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

17.1.1甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

17.1.2乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

17.2双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

17.3任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第十八条 合同生效及其他

18.1 合同在双方加盖公章或双方法定代表人、授权代表签字后生效。

18.2 本合同一式五份，以简体中文书写，甲方两份、乙方两份、江苏协诚工程咨询有限公司一份。

18.3 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）：                           乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：             法定（授权）代表人（签字）：

年   月   日                           年   月   日

# 第四章  采购需求

项目名称：蔬菜机械智能化与节水灌溉基础设施改造提升项目-蔬菜机械智能化改造提升项目

项目编号：JSZC-320581-CSXC-C2025-0040

采 购 人：常熟市董浜镇人民政府

一、项目说明：

1、智能化改造农机，通过加装和调试无人控制器，实现农事作业全流程自动化管理，减少人工干预，提高生产效率与产量。节水灌溉基础设施改造提升,包含智能灌溉流量计量系统、灌区地理信息系统等管理服务。支持对泵房远程监控，统一管理，方便指挥调度。

2、供应商应对项目现场进行踏勘，但费用由供应商自行承担。现场踏勘联系人：李涛，联系电话：0512-52682097；供应商在报价时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因供应商对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

★3、工期规定：成交后90天内完成。

4、项目实施地点：东盾村等试点村。

5、本项目采购预算为￥3600000.00元（人民币叁佰陆拾万元整）。供应商的每轮报价均不得超过采购预算，否则将失去磋商资格。

★6、付款方式：

①合同签订后的30日内，采购人向成交供应商支付合同总价的30％作为预付款。

②2025农历年付至合同金额的60%、2026农历年付至合同金额的97%、2027农历年付至合同金额的100%。

注：1)支付方式包括但不限于数字人民币、现金、支票、汇票等。

2）签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款的，可不执行①预付款。以上每次付款前成交供应商均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间且不承担任何违约或赔偿责任。

二、项目清单及服务要求：

1、蔬菜机械智能化改造

| 一级功能 | 二级功能 | 技术规格参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无人农机综合管理平台 | 数字地图 | 高精度数字农场地块展示 无人作业车辆的实时位置及状态显示 多类型的无人车辆控制面板 实时作业轨迹以及作业数据显示 | 1 | 套 |
|  | 实时监控 | 基于移动网络的作业现场实时视频综合展示 作业机群的远程控制 单机作业的远程控制 多机协同作业的远程控制 |  |  |
| 无人农机作业协同系统 | 单机作业部署 | 基于高精度数字地图、车辆实时位置、指定农艺、作业类型的路径规 划以及单机作业部署 | 1 | 套 |
|  | 多机协同部署 | 基于高精度数字地图、圆柱体安全机制、互斥工作区域的协同路径规 划以及协同路径下发部署 |  |  |
|  | 车辆回库部署 | 基于高精度的田间地块道路分布图，实现对车辆回库的路径规划以及 路径下发部署 |  |  |
| 无人农机智能监管系统 | 智能设备 | 对车辆搭载的若干智能设备的绑定、编辑、移除等管理 | 1 | 套 |
|  | 作业工况 | 车辆作业工况数据的汇总展示 |  |  |
|  | 历史轨迹 | 车辆历史轨迹的汇总和回放，农场作业历程、作业历史轨迹回放、历史作业统计等功能 |  |  |
|  | 区域管理 | 对农场区域内无人作业地块的管理模块，包括增删改查、地块类型、面积统计以及区域看板等功能 |  |  |
| 无人农机全局管理系统 | 车辆管理 | 对农场区域内无人作业农机和作业机群的管理模块，包括单机的增删改查、机群的增删改查、机群作业的分配等功能 | 1 | 套 |
|  | 设备管理 | 对农场区域内只能设备的管理模块，包括公网流的监控视频管理、内网流的监控增删改查，以及后续拓展智能物联方面硬件等功能 |  |  |
|  | 路径管理 | 对农场区域内规划路径的管理模块，包括单机路径的增删改查、协同路径的增删改查，以及建立各个路径关联不同的作业等功能 |  |  |
| 序号 | 分项品目 | 技术规格参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 新能源履带蔬菜收获机机械结构改造 | - （1）外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2550×1450×1150 - （2）导航精度（cm）：±2.5 （3）屏幕尺寸（寸）：10.1 （4）防护等级：IP67 供电电压：DC9-36 （5）安全装置：紧急停止 （6）路径：自动路径规划、原地掉头 （7）路径规划：手持式打点 （8）支持平台端在线与微信小程序进行设备信息查看，方便实时了解作业情况； （9）支持远程协助、远程调参，可随时通过小程序查看车辆参数。 | 1 | 项 |
| 2 | 新能源履带蔬菜收获机电气部件改造 | （1）电机驱动器及配件 （2）轮毂电机及配件 （3）电机驱动器及配件 （4）电机及配件 （5）电池及配件，电池类型：磷酸铁锂，容量45Ah48V （6）安全部件及配件 （7）灯组及配件 （8）整车线束及配件 （9）其他电器部件 | 1 | 项 |
| 3 | 新能源履带蔬菜收获机无人驾驶改造 | ▲（1）支持可实现单北斗定位，（需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告） （2）导航精度（cm）：±2.5 （3）屏幕尺寸（寸）：10.1 （4）防护等级：IP67 供电电压：DC9-36 （5）安全装置：紧急停止 （6）路径：自动路径规划、原地掉头 （7）路径规划：手持式打点 （8）支持平台端在线与微信小程序进行设备信息查看，方便实时了解作业情况； （9）支持远程协助、远程调参，可随时通过小程序查看车辆参数, | 1 | 项 |
| 4 | 智能新能源履带植保机机械结构改造 | (1)工作状态外形尺寸：2200*1200*1000mm (2)最小转弯半径:0/原地转向 (3)整车重量:450kg (4)最大行走速度:4.5km/h (5)作业箱容量:300L (6)燃油种类：92#汽油 | 1 | 项 |
| 5 | 智能新能源履带植保机电气部件改造 | 电机驱动器、轮毂电机、电机驱动器、电机、电池、安全部件、灯组、整车线束及配件 (1)输出电压：48V； (2)爬坡坡度：≤30 度； (3)结构型式：192F； (4)排量:459CC； (5)发电机额定功率:9.5Kw； (6)喷洒方式:压送+风送式； (7)驱动电机功率:1Kw*2； (8)配套动力额定转速:3600r/min； (9)最大油耗:≤1.5L/h； (10)油箱容量:6L； (11)遥控器：高清图传遥控器； (12)遥控器尺寸：160*150*50mm； (13)有效遥控距离：500-1000m； | 1 | 项 |
| 6 | 智能新能源履带植保机无人驾驶改造 | 1、改装智能植保机器人系统功能： (1)实现远程点火熄火、远程启停功能； (2)实现植保机的加速减速、发动机启动熄火、喷药启动控制， (3)实现自动减速掉头、入堑控制、支持作业速度预设，可根据实际情况预设车辆的作业速度及调头转弯速度； (4)支持远程协助、远程调参，可随时通过小程序查看车辆参数； (5)支持平台端在线与微信小程序进行设备信息查看，方便实时了解作业情况； (6)同时支持遥控、无人、手动三种模式作业。 (7)系统扩展性强，可通过CAN 通讯扩展。 2、改装无人驾驶控制器： (1)电源：控制器设计为DC6-36V 供电；供电电流：DC12V@15A(最大)。 (2)通用模拟量输入：控制器设计有6 路模拟信号输入，可用于车辆传感器信号的采集监控。 (3)模拟量输入：0-5v。 (4)控制器设计有1 路RS485 通信接口：通信速率：最大可达14Mbps;ESD：具有±15KV HBM 保护； (5)通讯接口：提供丰富的通讯接口包括CAN，RS485，RS232，SBUS，2.4G。 (6)电机控制：控制器设计有2 路电机驱动+2 路高边输出或6 路高边输出，电机驱动可用于驱动小功率电机，高边输出可用于驱动电磁阀和继电器等功率部件，直接受控于MCU。 (7)控制器设计有1 路SBUS 通信接口，可用于与外部飞控接收机通信，端口耐压可达36V。 | 1 | 项 |
| 7 | 智能新能源播种机机械结构改造 | 改装智能四驱四转机械结构参数： (1)整机外廓尺寸(长X 宽X 高)：1880*1880*1480mm (2)整车重量;830kg (3)转弯半径:原地转向 (4)轴距：1350mm (5)轮距：1550mm | 1 | 项 |
| 8 | 智能新能源播种机电气部件改造 | 电机驱动器、轮毂电机、电机驱动器、电机、电池、安全部件、灯组、整车线束及配件 (1)输出电压：48v； (2)整车控制电压：12v； (3)转向模式：四驱四转； (4)行走驱动电机功率：3kw*4； (5)转向驱动电机功率：0.6*4； (6)机具悬挂控制：液压升降； (7)播种器重量：80kg； (8)适用畦面宽度：100-120cm； (9)播种行数：13 行； (10)动力电池类型：磷酸铁锂电池； (11)电池容量：230AH； (12)续航时间：5h。 | 1 | 项 |
| 9 | 智能新能源播种机无人驾驶改造 | 改装具有较高电控化水平的智能四驱播种机改装北斗导航套件、安全套件和作业部件控制套件，可实现智能四驱播种机的自动化作业，包括自动升降控制、自动调头倒车、自动对行、自动动力输出控制等农机智能控制，从而实现智能四驱播种机的无人驾驶作业。 1、改装智能四驱四转底盘无人驾驶系统功能： (1) 采用电动方向盘控制方案，行走控制精度±2.5cm (2) 实现智能四驱播种机、车辆前进、倒退、停车控制，支持作业速度预设，可根据实际情况预设车辆的作业速度及调头转弯速度； (3) 实现作业过程中加速减速、自动掉头入堑控制，支持直角路径四轮转向掉头。 (4) 实现车辆农具自动抬升、下降控制。 (5) 同时支持遥控、无人、两种模式作业。 (6) 可搭载多种农具播种、植保、激光除草； (7) 支持手动、自动一键切换，方便车辆的运输、转场等； (8) 支持远程协助、远程调参，可随时通过小程序查看车辆参数； (9) 支持查询实时作业轨迹、历史作业轨迹，实时作业面积以及历史作业面积，该信息支持平台与微信小程序共同查看； (10)支持远程调试车辆参数，实时反馈终端软件界面，便于排查问题； (11)具有多种转向模式：前后双阿克曼、前阿克曼、四驱内原地转向、蟹形转向。 2、改装无人驾驶控制器： (1) DC-DC 电源：5.7VDC~32VDC 宽范围供电，能够提供稳定的12VDC，5VDC，3.3V 输出电压； (2) 微控制器：时钟使用外部晶振，使用外部看门狗，将未用I/O 接口连接到对外连接器上以便后续扩展应用； (3) 通用模拟量输入：0-5V 模拟电压输入；4-20mA 模拟电流输入；5V/3.3 脉冲输入；12V/5V 电压开关量输入，需要至少0.4%的相对精度。 (4) 模拟量输入：0-5v。 (5) 数字量输入：提供10 通道数字量输入通道。 (6) 通讯接口：提供丰富的通讯接口包括CAN，RS485，RS232，可以方便的连接车载ECU 或者其他设备。 (7) 电机控制：提供高达5 路独立双极性电机驱动，含有电流反馈故障检测保护功能。 (8) 无线接口：支持2.5G 射频传输。 | 1 | 项 |
| 10 | 拖拉机辅助驾驶改装 | 1、辅助驾驶系统： (1) 电动方向盘方案，减少对车辆的改造损坏； (2) 自动驾驶作业误差在≤2.5cm； (3) 差分数据通讯至少采用电台和双4G/3G 两种及以上，保证了差分数据的 连续、稳定、可靠； (4) 作业数据云端存储，AB 线等作业数据可以多车共享； 2、技术参数要求不低于如下指标： 辅助驾驶系统核心部件（一体平板接收机，电机方向盘和角度传感器） 3、部分技术指标不低于如下指标： (1) 一体机平板接收机： 内置432 卫星通道数OEM 主板，基于Nebulas-II 技术； 支持可实现单北斗定位， ≥10 寸彩色显示屏，系统采用ARM i.MX6 处理器，集成高分辨率的4 线 电阻式触摸屏，亮度不低于450 流明； 9-36VDC，宽压电源输入，车辆点火时不重启，具有过流过压保护、 防接错保护以及延迟启动和上电自启动功能； 内置超强主频不低于1.2GHz ，板载≥ 2GB 内存，≥16GB 存储； ▲防水防尘：≥IP67，（需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告）。 (2) 电机参数: 额定电流：≥10A，最大电流：≥25A 作业温度：-40~105℃ (3) 传感器 测量范围：±60° 精度：±1.6% | 2 | 项 |
| 11 | 机库电子货位卡改造 | （1）整机外壳采用金属材质,抗撞抗划抗腐蚀，表面无尖锐边缘或凸起,保证安全使用，带防盗卡口，支持防盗。CPU：四核64位，主频2.0GHz，内存性能不低于DDR3 1600， 内存2G，内置存储16G； （2）屏体级别:A 规液晶屏，屏幕表面采用 4mm 厚度钢化玻璃，防划防撞；要求钢化玻璃可见光透射比不低于 92%；钢化玻璃表面处理；屏幕硬度≥7H （3）屏幕参数：21.5英寸触摸显示屏，屏幕比例16:9，屏幕分辨率1920*1080；屏体对比度≥1000:1，超亮度 (typ)/(min)≥500cd/㎡(typ.)；亮度可调；屏幕帧率60HZ；视角：178 度 (H) / 178 度 (V)；NTSC色彩饱和度72%；色彩度8bit； 电容式触摸屏，支持10指触控。触控方式采用G+G技术，触控最小面积直径≥4mm，触控响应时间20ms-30ms， （4）屏幕显示分辨率不低于1920*1080 pixel并支持4K视频节目播放； （5）支持左右声道输出, 内置双通道8Ω*3W*2扬声器； （6）内置双目摄像头（彩色摄像头*1，红外摄像头*1），双500万像素，内置红外补光灯，支持红外自适应补光。 （7）100M/1000M自适应以太网。WIFI支持2.4G网络 （8）内置高保真麦克风，拾音距离≥1m。 最快人脸识别最快响应时间≤300ms。人脸识别距离≤2m。 （9）支持阳光长时间直射，屏幕不黑屏。 ▲（10）认证方式：支持人脸、NFC卡、二维码、密码认证方式，（需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告）。 （11）硬件接口：LAN*1、RS485*1、USB*2； （12）通信方式及网络协议：有线网络、蓝牙； （13）使用环境：IP65，室内外环境； （14）安装方式：壁挂安装； （15）工作电压： 4A（DC12V~DC24V区间）； （16）工作温度：整机温度-15℃～50℃，面板温度-20℃～80℃ 相对湿度 10% RH ～90%RH。 （17）操作系统：Android11.0及以上 （18）园区宣传：支持农业园区宣传视频播放 驾驶员信息：支持展示农机驾驶员信息、面容识别与打卡 ▲（19）温度检查：包括检测时间、仓温、仓湿、气温、气湿、最高温、平均温、最低温，热力图，（需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告）。 （20）技术应用：支持显示技术应用台账； 安全生产：支持显示安全生产管理台账，包括事故（21）隐患记录、伤亡事故登记、失窃火灾事故登记、安全生产领导小组名单。 ▲（22）作业记录：支持显示作业记录，包括入库记录、出库记录、移库记录，（需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告）。 | 5 | 项 |
| 12 | 机库库门异动检测 | - （1）基于MP-AMR（微功率磁感应检测）技术的库门异动检测器； （2）5G/NB-IoT网络，支持移动、联通、电信网络； （3）电池寿命长，支持更换电池。 ▲（4）库门开启监测 通过磁感应检测实时监测仓门开启，记录开启时间、关闭时间等信息；（需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告） ▲（5）射频连续波传导抗扰度 根据 GB/T 17626.6- 2017 标准中性能判据的规定，被测设备的射频连续波传导抗扰度性能判定为 A 级，即设备在试验期间功能完全正常，性能无任何下降；（需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告） （6）防护等级 IP68； （7）工作环境：支持-40至85°C 7*24小时全天候稳定运行； - ▲（8）可靠性测试 自然环境无故障运行≥10000小时。（需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告） | 5 | 项 |
| 13 | 数据安全网关 | （1）高度1U,固定业务接口，4个千兆电口，可拓展2电、2电2光、4电,管理接口1*10/100/1000Base-T （2）支持DPI（深层包检测）技术 （3）支持DFI（深层流检测）技术 （4）支持MPLS、802.1Q、PPPoE多种封装协议内应用识别 （5）支持MAC地址自动学习 （6）支持基于IPv4/ IPv6环境的多层嵌套共享池（7）流量控制技术 （8）支持弹性/动态带宽分配 （9）带宽控制最小粒度≤1Kbps ▲（10）虚拟桥组 支持虚拟桥组模式,支持基于TOS/DSCP的应用分流路由,支持多链路捆绑和非对称路由环境，支持PPS功能，可在双机热备环境部署,支持内置硬盘存储日志和历史报表数据,支持MPLS、802.1Q、PPPoE多种封装协议内应用识别，支持全网加速、国际链路加速、定向加速服务，提供加速流量统计；（需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告） （11）日志审计 记录详细操作日志，支持审计和合规性检查，帮助追踪安全事件根源； ▲（12）安全防护 基于云端威胁情报智能识别拦截僵尸网络、远控木马、挖矿病毒等外联行为，自动拦截恶意网址访问，失陷检测IOC3.5亿+条，IP信誉43亿+条。（需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告） ▲（13）应用识别 智能识别上网应用和行为，支持上网日志留存6个月和溯源定位，可识别21大类、3200+个主流应用；（需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告） ▲（14）射频连续波传 导抗扰度 根据 GB/T 17626.6 - 2017 标准中性能判据的规定，被测设备的射频连续波传导抗扰度性能判定为A级，即设备在试验期间功能完全正常，性能无任何下降；（需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告） - ▲（15）可靠性测试 自然环境无故障运行≥10000小时。（需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告） | 1 | 项 |
| 14 | 其它 | 无人农机平台部署、调试、系统集成与培训服务 | 1 | 项 |

2、智慧灌溉设施改造服务

| 一级功能 | 二级功能 | 技术规格参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧灌区综合管理平台 | 统一管理门户 | 整合打造董浜镇智慧节水灌溉平台统一管理门户。 | 1 | 套 |
|  | 对接原有系统 | 对接原有指挥调度系统，实现单点登录以及统一管理。 | 1 | 套 |
|  | 智能灌溉控制 | 对接至泵房管控平台，实现泵房运行统一管理。 | 1 | 套 |
|  | 灌区地理信息管理 | 对灌区、泵房等地理位置、泵站名称、建造年份等信息进行统一档案管理，支持在地图中加载查看。 | 1 | 套 |
|  | 远程监管及控制 | 泵房监控远程查看。可以查看摄像头列表和实时监控画面，支持无限点视频采集，具备语音对讲、录像、截图、云台控制等功能，支持1、4、9宫格同时播放和标清、高清模式切换；定时抓拍，可以维护摄像头定时抓拍任务信息，如任务名称、抓拍摄像头列表、抓拍时间等。 | 1 | 套 |
|  | 流量统计及分析 | 对各个泵房用水流量的管理及多维度统计分析。 | 1 | 套 |
|  | 日常运营管理 | 对泵站日常运行进行管理，如：定期保养提醒、设备故障检修、信息维护等。 | 1 | 套 |
|  | 智能预警及工单 | 泵站出现水源地缺水等相关异常现象时，可立即报警并及时通知相应的维护人员及时到位处理，并能根据警报级别， 生成工作单并派给相关人员进行后续操作。 | 1 | 套 |
|  | 智慧灌区一张图 | 基于灌区空间地理位置进行基础信息建设，对各个闸门、泵站、水质站等站点详细情况在地图上展示 | 1 | 套 |
| 移动端 | 智慧灌区移动端 | 对接看常熟APP或打造小程序，能够实现灌区日常业务应用延伸至移动终端设备，使灌区管理人员可在任何时间、任何地点使用相关数据资源、处理与灌区相关的事情。 | 1 | 套 |
| 说明 | 分项品目 | 技术规格参数要求 | 数量 | 单位 |
| 配套设施及安装调试 | 流量计 | DN100,卡片式流量计 | 34 | 台 |
|  | 流量计 | DN150，卡片式流量计 | 8 | 台 |
|  | 摄像头一 | （1）内置GPU芯片、麦克风、扬声器。 （2）在1920x1080下分辨力可达到1100线。 （3）最低照度彩色0.0005 lx。 （4）支持红外补光，红外作用距离不低于50m （5）具有3G/4G无线模块，可通过无线的方式对设备进行配置，对讲及视频预览。 （6）当智能分析行为是区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标可以设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。 （7）需具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。 （8）支持声音报警功能，报警声音类型不小于12种，并支持自定义语音，报警音量及重复次数可设置。 ▲（9）可通过IE浏览器对智能算法或APP进行删除、导入、升级更新，更新过程中无需重启样机，视频画面不丢失。支持智能模块加载，加载过程中不需要重启样机，视频画面不丢失。（需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告） ▲（10）支持人脸抓拍、smart事件、AI开放平台三个智能功能。支持许可证导入检验，第三方智能APP只有在许可证有效期内才能正常导入使用。（需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告） ▲（11）支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告） ▲（12）支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。（需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告） （13）具有1个RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口 （14）支持IP66防尘防水。 | 2 | 台 |
|  | 摄像头二 | （1）最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 （2）支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 （3）防护：IP66 （4）支持低码率模式 （5）支持白光/红外双补光，红外光最远可达30m，白光最远可达30 m （6）支持LTE-TDD/LTE-FDD 4G无线网络传输 （7）1个内置麦克风，高清拾音 （8）内置电信+联通双SIM卡，根据信号情况，自动切换最佳运营商，另支持一个外置SIM卡槽 （9）支持最大512 GBMicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 （10）符合IP66防尘防水设计，可靠性高 （11）传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS （12）最低照度：0.01 Lux （13）焦距&视场角：4 mm，水平视场角：81.3°，垂直视场角：43.7°，对角视场角：96.9° 6 mm，水平视场角：50.9°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：58.1° 8 mm，水平视场角：39.9°，垂直视场角：21.9°，对角视场角：46.5° （14）红外波长范围：850 nm （15）补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m （16）防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 （17）补光灯类型：可切换白光灯、红外灯 （18）最大分辨率：1920 × 1080 （19）视频压缩标准：主码流：H.265 （20）子码流：H.265 （21）SIM卡类型：内置电信、联通卡，外置1个Micro SIM扩展卡槽 （22）频段：LTE-TDD：Band 34/38/39/40/41 LTE-FDD：Band 1/3/5/8 （23）制式：LTE-TDD/LTE-FDD （24）宽动态：数字宽动态 （25）音频：1个内置麦克风 （26）SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB （27）复位：支持 （28）网络：1个RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 （29）存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） （30）启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） （31）供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 （32）电流及功耗：DC：12 V，0.66 A，最大功耗：8 W （33）电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 （34）尺寸：171.7 × 83.4 × 80.7 mm （35）包装尺寸：235 × 120 × 125 mm （36）重量：415 g （37）带包装重量：575 g | 40 | 台 |
|  | 摄像头支架 | 金属壁装支架 （1）压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 （2）支架带出线孔，安装更加美观 （3）摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底（4）座结合更紧密 （5）摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整 （6）材质：铝合金 （7）尺寸：70×97.1×173.4mm （8）重量：最大承受重量为2KG （9）角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45° （10）产品重量：201g | 42 | 台 |
|  | 摄像头电源 | （1）国标,12V1A输出,Φ2.1圆头，桌面式，输入350mm,输出800mm （2）输入电压：AC170V~240V | 42 | 台 |
|  | 智慧灌溉边缘终端 | （1）2U机架式； （2）处理器主频不低于3.0，16G内存，480G SSD，最大支持8块插拔硬盘； ▲（3）8路DIO数字量输入输出，可与上位机组态软件、PLC等进行组网,用于多设备的信号采集和控制。（需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告） ▲（4）从多种传感器和设备中获取实时数据，并进行初步处理，过滤噪声和转换格式。（需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告）（5）千兆网口，支持IPv4、IPv6 、TCP、UDP。 （6）4路USB接口，满足多设备拓展。 （7）工况环境：工作温度-20-55℃，相对湿度 10-95%。 ▲（8）对外提供标准的设备接口规范，实现与物联网设备、其他边缘节点及云端平台的数据交互，支持 MQTT、HTTP、WebSocket、CoAP等协议。（需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告） ▲（9）施加1500Vac电压介电强度试验不被击穿。（需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告） |  |  |
|  | 云存储服务 | 云视频接入，存储时长不低于7天 | 3 | 年 |
|  | 流量服务 | 10G/月，含3年 | 42 | 台 |
|  | 尾水水质监测服务 | 总氮药剂法、总磷药剂法、总钾电极法 | 1 | 套 |
|  | 液位计 | 雷达水位计： （1）采用FMCW（调频载波）技术 （2）水位量程：0m～40m，测量分辨率1mm （3）接口：支持RS232接口、RS485接口 （4）工作环境温度：-35～75℃ （5）工作环境湿度：≤95%RH（40℃） （6）防护等级IP68 RTU遥测终端： （1）多种通信方式：GPRS/CDMA/3G/4G/LoRa/NB-IoT/Ethernet 为主传输通道、短信为备份传输通道；可外接北斗、串口等通信方式 （2）接口：支持翻斗式雨量计接口、RS232接口和RS485接口，具备SDI-12 接口、模拟量输入接口、开关量输入接口、继电器输出接口、独受控电源输出接口 （3）远程升级：设备可以远程控制程序升级功能 （4）数据存储空间：内部FLASH存储不低于32MB，支持外部存储卡数据存储 （5）低功耗设计：支持多种工作模式（包括自报式、查询式、兼容式等）配置 （6）可接受中心站的远程管理、远程校时、远程诊断、远程召测 （7）WDT 看门狗设计，保证系统稳定 （8）支持超上限报警，低下限报警，水位变化加报，有雨加报功能 （9）支持宽电源输入 5~36V ，内置反相保护和过压保护 （10）工作环境温度： -35～75℃，存储环境温度：-40～85℃ （11）工作环境湿度：≤95%RH（40℃） （12）平均无故障工作时间：≥25000H | 42 | 套 |
|  | 智能灌溉测控终端 | （1）标准电压：Un=380V （2）极限工作电压：0.7Un-1.3Un （3）准确度：1.0级 （4）功耗：电流线路小于1VA，电压线路小于1.5W/6VA ▲（5）环境工作条件：温度：-30℃-70℃、湿度0-90％（需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告） ▲（6）环境工作条件-湿度：0-90％（需提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告） （7）显示方式：LED指示灯、液晶显示 （8）通讯接口：预留RS485接口、脉冲接口 | 42 | 套 |
|  | 集成服务 | 施工、辅材、安装、调试、接线理线 | 1 | 套 |

三、项目实施要求：

1、供应商需提供详细的项目需求理解、总体设计方案、安装调试方案实施方案等。

2、本项目需配备一名项目负责人，一名技术负责人及一支项目团队。

3、供应商需在合同生效后即派项目实施人员到达采购人现场，开展具体工作。

4、在项目服务实施期间，应严格执行国家、地方、行业各项有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度，积极主动加强和服务业务及安全等有关的管理工作。供应商因违反规定等原因造成的一切损失和责任由供应商承担。

5、在项目服务实施期间，应按采购人实际服务需求落实所对应提供的服务工作，在项目服务实施期间应做好相关管理记录。

6、供应商应在响应文件中提供实施团队人员清单，包括人员姓名、经验、学历和在本项目中的职责分工等。

7、成交后，投入本项目人员确需更换或调整的，应事先征得采购人的同意。采购人根据项目实施情况可要求成交供应商更换项目负责人、技术负责人。

8、成交供应商工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由成交供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

四、实施质量要求

1、项目实施质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、磋商文件的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则成交供应商应确保其合同标的物达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由成交供应商自行承担。

2、成交供应商在项目实施期间应无条件的接受采购人的监督管理，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

3、成交供应商须按照磋商文件要求和技术标准实施，不得擅自修改，不得偷工减料。

五、技术支持

1、提供远程技术支持

成交供应商提供24小时热线电话支持、E-mail支持和传真支持。接到采购人简单故障排除等问题咨询后，咨询人员将在2小时内响应，搜集故障信息并组织技术人员对故障现象进行分析，为采购人提供解决方案。

此外，在采购人同意并成交供应商申请采购人领导批准的情况下，成交供应商工程师还将通过远程方式进行在线诊断和故障排除，进行相关系统检查、故障隔离、分析及故障排除工作，保证报修后4小时内解决问题。

2、提供现场技术支持

若电话咨询服务、远程维护不能解决问题，需即刻指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，及时组织有关技术专家进行会诊，并在8小时内采取相应措施以确保系统的正常运行。

3、技术文档服务

在本项目实施过程中，成交供应商需严格按照相关的标准和规范向采购人提供相应的技术文档，包括采购人使用手册、验收文档等完备准确的工程技术资料。

六、知识产权

供应商必须承诺对所提供标的和标的物涉及到的知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷以及费用由成交供应商全部承担。

七、本次采购项目的技术服务质量、售后质量及与此相关的所有项目质量安全问题均由成交供应商终身负责，如因上述原因造成的一切后果均由成交供应商自行全部承担，与他人无涉。

八、安全要求

1、成交供应商必须具备确保采购人信息系统网络和数据安全的技术能力和安全防护措施。成交供应商需做好项目关键数据岗位人员的背景预审，并按要求提交相关材料，进行背景审查，审查通过后签署相关保密协议或承诺，确保关键数据岗位人员的安全可靠。

2、成交供应商在项目实施过程中必须严格落实网络和数据安全责任，遵守网络和数据安全管理各项要求和操作规范，确保采购人的网络和数据安全。项目实施期间，如因成交供应商原因造成网络和数据安全事件的，采购人追究相应法律责任。

九、验收要求

1、验收标准：应遵循国家相关标准、行业通行标准、磋商文件要求和供应商的响应文件中的承诺等。

2、如验收不合格的，包括有明显的或潜在的缺陷、运行效果达不到要求等，采购人有权提出书面异议，采购人向成交供应商提出书面异议后，成交供应商应在采购人书面异议中限定的时间内根据采购人的要求实施补救措施。由此产生的一切费用及责任等均由成交供应商承担。

3、在签订合同之日起20日之后，成交供应商应提供磋商文件中要求的相应检验（检测）报告证明，如未提供则相关风险由成交供应商自行承担。

十、培训要求：

1、结合采购人对今后系统发展规划和需求，成交供应商需有针对性的提供有关培训和咨询服务，提高采购人系统维护人员的业务素质。成交供应商需派遣资深技术工程师到现场，对各种技术问题，进行现场指导和培训。

2、要求针对本项目提出全面培训计划和培训方案，并征得采购人的同意后实施。

3、培训对象主要分为涉及该项目的各类人员，必须针对不同的对象制定不同的培训计划，并分别培训。培训内容将涵盖各类用户业务、系统操作等。

4、要求对所有被培训人员进行现场或远程培训，提供文字资料、讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。

5、所有的培训费用包括差旅、食宿、教材、资料等由成交供应商负责，均计入报价总价中。

6、项目实施计划进度安排

十一、售后服务及质量保证要求：

1、本项目质保服务期3年。在质保服务期内，成交供应商需向采购人提供系统运行维护技术支持。对系统运行中出现的问题做到及时响应，及时解决。

2、工作时间内，故障响应速度不超过1小时，到场不超过2小时；非工作时间内，故障响应速度不超过2小时，到场不超过8小时；一般性故障，需在1小时之内完成故障处理，特殊重大故障需在4小时之内提出解决方案，24小时内完成故障处理。

3、本项目提供售后保障采购人日常维保运行服务。为确保售后人员技术能力符合项目售后服务需求，合同签订后，成交供应商提供的售后人员必须通过采购人考核测试后才能投入售后服务工作。

4、成交供应商对该项目投入的售后人员未经采购人确认准许的不得随意调动。

5、技术咨询服务：根据系统运行实际状况，结合采购人对今后系统发展规划和需求，成交供应商无限期提供有关系统安装、调试、使用、维护、升级和新技术推荐等方面的免费咨询服务。

6、供应商需提供针对本项目的售后服务保障体系说明。

十二、报价要求：

1、供应商须对本项目中的所有项目进行报价，不得拆开报价或只对其中的部分内容进行报价，否则将失去磋商资格。

2、供应商应以人民币报价，报价总价为服务期限内完成本项目服务所需的所有费用，包括：报价总价包括完成该项目工作所需的所有费用，包括技术服务费、对接费、培训费、人工费、差旅费、验收费、售后服务费、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再为本项目支付其它任何费用。

3、供应商在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在总报价中。

十三、实质性要求

1、本项目“项目需求”中标“★”的相关要求，为本磋商文件实质性要求，必须满足，否则将按无效投标处理。

十四、演示要求

1、供应商需按照磋商文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传，详见《苏采云系统供应商操作手册》指引。上传的演示视频将作为响应文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

2、因供应商上传文件本身损坏等自身原因导致演示资料无法正常读取的视为无效演示，不得演示分，由供应商自行承担责任。

3、演示内容：

3.1 蔬菜机械智能化改造

（1）智能新能源履带植保机智能化改造功能：智能新能源履带植保机智能化改造后支持电脑端、手机端、遥控器三端控制植保机前进、转向、洒药等功能。

（2）智能新能源播种机智能化改造功能：智能新能源播种机智能化改造后支持毫米波雷达，超声波雷达，安全触边装置，物理急停按钮，进行紧急停障等功能。

（3）机库电子货位卡功能：

①支持展示农机驾驶员信息，集成机库内照明，驾驶员面容识别后自动打开照明灯。

②温度检查，包括检测时间、仓温、仓湿、气温、气湿、最高温、平均温、最低温，热力图；

③支持显示安全生产管理台账，包括事故隐患记录、伤亡事故登记、失窃火灾事故登记、安全生产领导小组名单。

④支持数字人一口清汇报，汇报机库当前存放农机品种、数量、性能状态、当前温湿度等内容。

# 第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法：

本项目采用综合评分法。注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

二、评审因素、权值及评分标准：

1、最后报价25分

满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为25分；其他供应商的价格分按下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价／最后磋商报价）×25分。

异常低价审查

- （一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启 动异常低价投标（响应）审查程序：

- 1、投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

- 2、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

- 3、评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- （二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

2、服务要求响应性30分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务要求响应性 | 30分 | 服务要求全部符合磋商要求的得基本分30分；其中带▲项为重要技术参数，每负偏离一项扣1分；其余参数每负偏离一项扣0.03分。 注：带“▲”项须根据磋商文件要求提供相关证明材料，如未提供或不符合要求的则视为负偏离。 |

3、项目实施方案30分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目需求理解 | 6分 | 根据供应商提供的项目需求理解（涉及评审要点（共3项）：①建设背景、②建设现状、③需求理解）进行评定，本项最高得6分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。本项最高得6分。 |
| 2 | 总体设计方案 | 3分 | 根据供应商提供的总体设计方案进行评定：体现上述评审要点且内容贴合项目需求的得3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的得1.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。本项最高得3分。 |
| 3 | 安装调试方案 | 3分 | 根据供应商提供的安装调试方案进行评定：体现上述评审要点且内容贴合项目需求的得3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的得1.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。本项最高得3分。 |
| 4 | 实施方案 | 3分 | 根据供应商提供的实施方案进行评定：体现上述评审要点且内容贴合项目需求的得3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的得1.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。本项最高得3分。 |
| 5 | 售后服务方案 | 3分 | 根据供应商提供的售后服务方案进行评定：体现上述评审要点且内容贴合项目需求的得3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的得1.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。本项最高得3分。 |
| 6 | 培训方案 | 2分 | 根据供应商提供的培训方案进行评定：体现上述评审要点且内容贴合项目需求的得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。本项最高得2分。 |
| 7 | 人员配备 | 10分 | 1、项目负责人（1人）具有高级工程师（电子信息）职称、信息系统项目管理师、系统规划与管理师、通信专业技术人员(终端与业务)职业资格的，每提供一个得1分（最高得4分）。 2、技术负责人（1人）具有高级工程师（电子信息）职称、信息系统项目管理师、系统集成项目管理工程师、一级建造师（机电工程专业)的，每提供一个得1分（最高得4分）。 3、项目组其他人员（项目负责人、技术负责人除外）具有网络规划设计师、通信专业技术人员(互联网技术)职业资格的，每提供一个得0.5分（最高得2分）。 注：1）响应文件中需提供上述人员相关证书证明材料以及供应商为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明材料，否则不得分。2）项目负责人、技术负责人需为不同人。同一人不重复计分。 |

4、功能演示10分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蔬菜机械智能化改造功能演示 | 10分 | 供应商对智能新能源履带植保机智能化改造功能进行视频演示：智能新能源履带植保机智能化改造后支持电脑端、手机端、遥控器三端控制植保机前进、转向、洒药等功能；演示功能点及讲解内容全面完整、符合要求、功能界面清晰流畅的得3分；未能完全符合需求，设计有所欠缺的得1.5分；注：演示内容与本项无关的或未提供演示的，对应项得0分。 |
|  |  |  | 供应商对智能新能源播种机智能化改造功能进行视频：智能新能源播种机智能化改造后支持毫米波雷达，超声波雷达，安全触边装置，物理急停按钮，进行紧急停障等功能；演示功能点及讲解内容全面完整、符合要求、功能界面清晰流畅的得3分；未能完全符合需求，设计有所欠缺的得1.5分；注：演示内容与本项无关的或未提供演示的，对应项得0分。 |
|  |  |  | 机库电子货位卡实体功能演示（共4分）： - 1、支持展示农机驾驶员信息，集成机库内照明，驾驶员面容识别后自动打开照明灯。 - 2、温度检查，包括检测时间、仓温、仓湿、气温、气湿、最高温、平均温、最低温，热力图； - 3、支持显示安全生产管理台账，包括事故隐患记录、伤亡事故登记、失窃火灾事故登记、安全生产领导小组名单。 - 4、支持数字人一口清汇报，汇报机库当前存放农机品种、数量、性能状态、当前温湿度等内容。 （满足一点得1分，最多得4分，不满足或不演示得0分）。 注：演示内容与本项无关的或未提供演示的，对应项得0分。 |

5、综合能力5分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 2分 | 供应商对磋商文件中合同条款等商务条件完全响应的得2分；有负偏离条款，每项扣0.125分。 |
| 2 | 业绩情况 | 3分 | 根据供应商2022年1月1日至今（以合同签订日期为准）实施的农机智能化改装与管理或智慧灌溉项目业绩情况进行评定，每提供一个得1分，最高得3分。 注：响应文件中需提供相关合同扫描件（必须包含合同首页、标的内容页、签字盖章页），未提供或提供不全的本项不得分。 |

注：①上述响应文件中提供的相关证明材料须为清晰完整的彩色扫描件（照片），如存在扫描件（照片）无效、不清晰、不完整等情形使得评委会无法准确评审的，否则相关评审风险由供应商自行承担。

②制作响应文件时请按磋商文件规定的顺序编制，添加响应文件目录、页码、书签等，便于评标委员会评审查阅。

三、针对小微企业的评审：本项目所属行业为：软件和信息技术服务业。

1、针对中小型企业、残疾人福利单位和监狱企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号），对属于小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业给予评审优惠：如供应商为小型和微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业的，其价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

②在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

③在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

④以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）在响应文件中，小微企业需提供《中小企业声明函》（填报严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行，中小企业规模类型可进入小程序http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html进行自测。）

（4）残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商如不提供以上声明函或证明材料的，则不享受评审优惠政策。

（5）成交供应商为小微企业或残疾人福利性单位的，应当随中标结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

# 第六章  磋商响应文件格式

磋 商 响 应 文 件

项目名称：蔬菜机械智能化与节水灌溉基础设施改造提升项目-蔬菜机械智能化改造提升项目

项目编号：JSZC-320581-CSXC-C2025-0040

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日    期：2025年   月   日

响应文件目录

一、基本目录

*1、报价一览表（格式见附件1）

二、资格审查内容

*1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.1.1法人或者其他组织的营业执照

1.1.2法定代表人居民身份证

1.1.3授权代表居民身份证

1.1.4法人授权书（格式见附件7）

注：法定代表人签署响应文件并参加投标的无需提供授权书及授权代表居民身份证

1.2 提供最近一期经会计事务所审计的财务报告（成立不满一年需提供资产负债表和利润表）或银行（金融机构）出具的资信证明（距开标时间六个月内开具的资信证明）

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如供应商缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。供应商依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

1.5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）

2、中小企业声明函（格式见附件9）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三、符合性审查内容

*1.磋商响应函（格式见附件8）

*2.投入费用明细表（格式见附件2）

*3.实质性要求响应及偏离表（格式见附件11）

四、综合评审文件

1、服务要求响应及偏离表（格式见附件3）

2、商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

3、项目实施方案（格式见附件12）

4、项目组人员一览表（格式见附件13）

5、业绩一览表（格式见附件14）

备注：其中加“*”项目若有缺失或无效，将导致其失去投标资格且不允许在响应文件开启时间后补正。

## 附件1 报价一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

报价总价

小写： （大写人民币： 元）

## 附件2 投入费用明细表

| 序号 | 费用名称 | 数量 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |

注：1、供应商应将对应项目所投入的有关费用分类别依次填报在上述表格中。

2、所有价格用人民币表示，请保留小数点后两位。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

## 附件3 服务要求响应及偏离表

1、对项目服务要求响应说明。请按要求填写以下表格：

| 序号 | 磋商文件要求 | 供应商提供服务承诺 | 是否响应 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）供应商应根据“项目需求”中的“二、项目清单及服务要求”对照所能提供的服务承诺进行逐项评议。

（2）若完全响应，在“是否响应”栏中填写“是”；若有偏离在“是否响应”栏中填写 “否”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；因未标明或表述含糊导致的评审风险将由供应商承担。

（3）表格不够可另接。

## 附件4 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一条 定义 |  |  |  |
| 2 | 第二条 组成本合同的文件 |  |  |  |
| 3 | 第三条 合同内容 |  |  |  |
| 4 | 第六条 验收办法 |  |  |  |
| 5 | 第七条 双方的其他权利义务 |  |  |  |
| 6 | 第八条 质量保证 |  |  |  |
| 7 | 第九条 违约责任 |  |  |  |
| 8 | 第十条 合同的解除 |  |  |  |
| 9 | 第十一条 不可抗力 |  |  |  |
| 10 | 第十二条 合同的变更、中止 |  |  |  |
| 11 | 第十三条 合同的终止 |  |  |  |
| 12 | 第十四条 合同的转让 |  |  |  |
| 13 | 第十五条 履约保证金 |  |  |  |
| 14 | 第十六条 争议解决方式 |  |  |  |
| 15 | 第十七条 通知与送达 |  |  |  |
| 16 | 第十八条 合同生效及其他 |  |  |  |

注：1、供应商应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评审风险将由供应商承担。

2、行数不够，可自行添加。

## 附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

## 附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

## 附件7 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-CSXC-C2025-0040号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于   2025   年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：如法定代表人参加投标，“附件7 法人授权书”可不提供。

## 附件8 磋商响应函

致：江苏协诚工程咨询有限公司

根据贵方的JSZC-320581-CSXC-C2025-0040 号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

供应商开户行：

账        号：

日        期：________年____月____日

## 附件9 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加常熟市董浜镇人民政府的蔬菜机械智能化与节水灌溉基础设施改造提升项目-蔬菜机械智能化改造提升项目，采购编号为JSZC-320581-CSXC-C2025-0040，的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.蔬菜机械智能化与节水灌溉基础设施改造提升项目-蔬菜机械智能化改造提升项目，属于 软件和信息技术服务业 行业；承接企业为（企业名称），从业人员         人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于（小型企业、微型企业、中型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日    期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）本项目所属行业为：软件和信息技术服务业。

（3）上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由供应商自行承担。如供应商提供其它小微企业制造的货物时，不需要相关制造商另外提供声明函。

（4）如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由供应商自行承担。

## 附件10 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 附件11 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期规定：成交后90天内完成。 |  |  |
| 2 | 付款方式： ①合同签订后的30日内，采购人向成交供应商支付合同总价的30％作为预付款。 ②2025农历年付至合同金额的60%、2026农历年付至合同金额的97%、2027农历年付至合同金额的100%。 注：1)支付方式包括但不限于数字人民币、现金、支票、汇票等。 2）签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款的，可不执行①预付款。以上每次付款前成交供应商均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间且不承担任何违约或赔偿责任。 |  |  |

备注：

1.供应商必须对服务要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按磋商文件要求提供证明材料的，该项目作无效响应处理。

## 附件12 项目实施方案

主要内容应包括但不限于以下方面：

按照第五章  评审方法与评审标准”提供方案

## 附件13 项目组人员一览表

| 序号 | 在本项目中担任的职务 | 姓名 | 职称/资格认证 | 身份证号码 | 主要资历、经验 及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |

注：1、供应商应将承担所投入的有关人员配备情况依次填报在上述表格中。

2、响应文件中须提供上述人员相关证书及供应商为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明扫描件。

3、因表述含糊导致的评标风险将由供应商自行承担。

4、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

## 附件14 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同签订时间 | 业主联系人及联系电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、供应商根据“第五章  评审方法与评审标准”要求提供相关证明材料。

2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

3、我方在此声明，我方所提供的以上资料均真实和准确；我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。