编制说明

一、工程概况

本工程为位于扬州市江都区郭村镇汤营村，主要施工内容为汤营村加油站至汤营村黑色路面施工。

二、编制依据

1、 甲方对项目的要求；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013版）；

4、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013版）；

5、《江苏市政工程计价定额》（2014）；

6、《江苏省建设工程费用定额》(2014）；

7、建设行政主管部门发布的现行计价规定。

三、编制说明

1、安全文明施工费基本费、扬尘污染防治增加费分别文件规定计入；结算时按核定费率调整；

2、夜间施工费、冬雨季施工费、已完工程及设备保护费、临时设施费、建筑工人实名制费用分别按文件规定计入总价措施项目中；

3、社会保障费、住房公积金、税金分别按文件规定计入；环境保护税不计算，结算时按本行政区域内环保和税务部门的规定执行；

- 管理费及利润：按市政工程（通用项目、道路、排水工程）三类计取；

5、现场安全文明施工措施费基本费及扬尘费分别按《江苏省建设工程费用定额》相关规定计入；

6、本工程人工按苏建函价【2025】66号文执行；

7、本工程材料价格按照2025年6月《扬州工程造价管理》计入，无信息价材料参考市场价执行；

8、拆除费用按项包干；

- 9、主要施工内容：约800㎡原破损道路拆除、植筋、重新浇筑，约8180㎡砼路面清理、喷油、5cm厚AC-16中粒式沥青摊铺，划线，伸缩缝部位贴抗裂贴，约150㎡植草砖铺贴。

- 江苏志诚工程咨询管理有限公司