连云港市政府采购

- 招　标　文　件

项目名称：2025年海州区食品安全监督抽检服务

项目编号：JSZC-320706-YLGS-G2025-0001

采购人：海州区市场监督管理局

采购代理机构：江苏永隆工程咨询有限公司

2025年2月

目   录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	20

第四章  采购需求	24

第五章 评标方法与评标标准	139

第六章  投标文件格式	143

第一章  投标邀请

项目概况

2025年海州区食品安全监督抽检服务 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于投标文件接收截止时间2025年3月4日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 项目编号：JSZC-320706-YLGS-G2025-0001

- 项目名称：2025年海州区食品安全监督抽检服务

预算金额：397.000万元

- 最高限价：397.728万元

2025年海州区食品安全监督抽检服务分为六个包：
包1：2025年海州区食品安全监督抽检服务一标段，最高限价 69.408万元；

包2：2025年海州区食品安全监督抽检服务二标段，最高限价 69.408万元；

包3： 2025年海州区食品安全监督抽检服务三标段，最高限价 69.408万元；

包4： 2025年海州区食品安全监督抽检服务四标段，最高限价 69.408万元；

包5： 2025年海州区食品安全监督抽检服务五标段，最高限价 69.408万元；

包6： 2025年海州区食品安全监督抽检服务六标段，最高限价 50.688万元；

投标人六个分包皆可投，但只可中一个分包。开标、评标的顺序按1、2、3、4、5、6、分包依次进行，中标顺序根据评标顺序确定。如投标人分包1被确定为中标人，则2、3、4、5、6分包将不推荐为中标候选人，以此类推。

- 本项目采用优惠率报价，并  设定  最高限价，分包1至分包6的最高限价均为优惠率≥5%，低于此优惠率的投标报价无效。（本项目报价以第四部分项目需求“食品安全监督抽检产品及其检测项目”中的基准价为基础，按优惠率报价）。

采购需求：按照国家市场监管总局、省市场监管局食品安全抽检监测工作计划要求，为顺利完成连云港市海州区食品抽检任务，确保工作目标完成，需要通过公开招标方式选择具备食品检验检测资质能力的承检机构开展食品安全抽检，本次2025年海州区食品安全监督抽检服务根据6批次/千人的要求，海州区承担的食品安全监督抽检任务量约为5524批次，根据工作量计算每个月每个实验室均需要完成相应抽检服务要求，需要约6个实验室来保障。具体要求详见第四部分项目需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

- 合同履行期限：自合同签订之日起至2025年12月31日。

本项目（是/否）接受联合体投标：本项目分包1至分包6均  不接受 联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目（包1至包6）专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的投标人应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。详见第六章投标文件格式。

（二）特定资格要求

本项目（包1至包6）的投标人须具有带CMA标志的有效期内的检验检测机构资质认定证书，并具备抽检数据录入国抽系统的接口和技术能力。（投标文件中须同时提供有效证书扫描件（不用提供资质附表）及带有投标人名称的国抽系统数据库网页截图，并加盖投标人公章，否则投标无效）

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至2025年2月19日（北京时间）

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年 3月4日9:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：海州区市场监督管理局

地址：连云港市海州区郁州南路21号

联系方式：0518-85514182

2.采购代理机构信息

名    称：江苏永隆工程咨询有限公司

地址：海州区朝阳东路36号凤凰大厦12楼

联系人：陈工

电话：0518-85112329

3.项目联系方式

项目联系人：陈工

电      话：0518-85112329

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和江苏永隆工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目招标代理费按苏招协（2022）002号文服务类费率标准计取/包，由中标人支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供人员安排等。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，采购代理机构于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要投标人进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响，或者投标人的商务技术部分得分畸低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

（3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和采购代理机构各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

30、履约保证金

30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34、询问

34.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

35、质疑提出

35.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

35.2 投标人认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的投标人，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑投标人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为投标人书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑投标人应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑投标人进一步补充必要的证明材料的，质疑投标人应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑投标人不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑投标人自行承担。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑投标人未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑投标人自行承担。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的投标人提出的质疑。

（5）投标人组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、采购代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

36.6 因质疑投标人所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑投标人主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

37、质疑处理

37.1 质疑投标人未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

37.2 质疑投标人不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

37.3 质疑投标人投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

37.4 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

37.5 质疑投标人采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

37.6 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

37.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

38、促进中小企业发展

38.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

38.2 参加本项目政府采购活动的投标人应当提供的材料：

（1）投标人为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

39、支持绿色发展

39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

40、政府采购需求标准

40.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《工作站政府采购需求标准（2023年版）》《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

（备注：以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，签订合同时请删除本条备注。）

连云港市政府采购合同（服务）

（合同编号：***）

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据      年   月   日  【分包名称】   项目（项目编号：【分包编号】   ）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：      。

1.2 服务要求：      。

1.3 服务标准：      。

1.4 补充条款：      。

二、合同金额

2.1本合同金额为优惠率 ：     %。

2.2 本项目结算金额：720元/批次×（1- 优惠率）×完成的任务数。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

乙方根据实际使用量提供产品和服务，结算时：结算金额不超过预算的按实际金额支付，超过预算的按预算支付。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：            。

九、合同款支付

9.1付款方式：。

9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十、税费

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1乙方应按招标文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

11.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

11.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

11.4在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、验收

12.1甲方对乙方提交的产品或服务依据招标文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

12.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

12.3甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、合同内容的交付

13.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

13.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

13.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十四、违约责任

14.1甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、争议解决

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第 （1） 种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十七、合同生效及其他

17.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执二份、乙方执一份，甲方报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：       年    月    日

第四章  采购需求

标注★的款项为实质性要求和条件，投标人必须对实质性要求和条件逐条作出明确响应，否则按无效响应处理。

说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为　　其他未列明行业　　。

包1：2025年海州区食品安全监督抽检服务一标段

一、项目背景：

为确保海州区食品安全抽检监测工作顺利开展,有力提升抽样检验的时效和质量，现面向全国范围内具备食品抽样检验资质和技术实力的检验检测机构进行公开招标，承担海州区食品安全抽检任务。

二、项目概况：

按照国家市场监管总局、省市场监管局食品安全抽检监测工作计划要求，为顺利完成连云港市海州区食品抽检任务，确保工作目标完成，需要通过公开招标方式选择具备食品检验检测资质能力的承检机构开展食品安全抽检，本次2025年海州区食品安全监督抽检服务根据6批次/千人的要求，海州区承担的食品安全监督抽检任务量约为5524批次，根据工作量计算每个月每个实验室均需要完成相应抽检服务要求，需要约6个实验室来保障。

三、服务技术要求及其他：

1.服务范围及区域：2025年海州区食品安全监督抽检服务一标段（新东、南城）。

2.服务要求：

2.1严格按照《食品安全法》及其《实施条例》，以及《国家食品安全监督抽检实施细则》、《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等相关规定和要求实施抽样检验工作，对检测报告承担法律责任。

2.2对抽检信息、数据等负有保密义务，未经采购人授权，不得向除采购人外的任何单位与个人透露情况。

2.3检验项目由采购人确定，中标人应按照采购人要求，及时将抽样检验相关资料准确录入采购人指定的信息管理系统。

2.4中标人在服务期限内不得将检验任务外包或分包给其他检验机构，一经发现，立即终止承检任务。

2.5必须保证抽检过程公平、公正，出现较严重检验事故的，立即终止承检任务。

2.6按照采购人要求，严格遵守抽样工作规范，快速响应保证抽样工作有效。样品抽取要由专门人员完成，样品运输要符合样品管理规定，拥有科学的质量控制样品运输方案，鼓励派专人专车送达，并拥有健全的保障体系、抽样及检测方案。

2.7应在规定时间内完成采购人部署的抽样检验工作，依法出具检验报告，汇总样品抽检结果信息，提交抽检工作分析总结报告。

★2.8综合覆盖率：投标人声明按照《国家食品安全监督抽检实施细则》（2024年版）中33类食品列出的各产品检验项目覆盖率能达到98%以上。（投标文件中提供覆盖率声明扫描件并加盖投标人公章，详见第六部分投标文件格式，否则投标无效）

3.人员配备要求：

★投标人须书面承诺本项目配备专业技术食品抽样人员5人、食品检验人员5人（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，否则投标无效）

注：抽样及检验人员不允许重复计取。

工作内容包含采样前期任务的领取，采样前的准备工作和沟通接洽；负责抽检场所的现场样品采集工作，文书填写，样品运输和交接；协调采样过程中遇到的问题和采样完成的对接工作；熟悉食品行业相关质量卫生要求，完成检测任务并出具检测报告等。

4.抽检样品单程服务时间要求：

抽检样品单程服务时间（以检验地址到采购单位）5小时以内。

5.服务标准：

严格按照《食品安全法》和《国家食品安全监督抽检实施细则》、《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等相关规定和要求组织实施抽样检验工作，通过设备智能化检测技术检验来满足采购人要求的食品抽检问题发现率、品种项目覆盖率、数据质量等相关抽检要求。若在服务中需制度快速应急方案，保障服务质量。

四、考核标准及考核办法：

1.考核标准：

1.1中标人的设备设施、人员配备达到服务要求；

1.2中标人样品的抽取、运输和储存、检验过程、结果的质量控制等合法规范；出具的检验报告合法规范并在法定时效内；

1.3中标人能够完成阶段性任务及采购人安排的其它相关任务，平均问题发现率达到6%。

2.考核办法：现场考核。

2.1 达到考核标准的视为通过考核。

2.2未达到考核标准的：①中标人的设备设施、人员配备未达到服务要求，扣除全部服务费用；②中标人未能够完成阶段性任务及采购人安排的其它相关任务，平均问题发现率未能达到6%的，每低1%，扣除服务费用10%。

五、付款方式与履约保证金：

★1.付款方式：根据考核结果，采购人于合同履约结束后30日内一次性结算。

2.履约保证金:本项目不收取履约保证金。

六、报价要求：

1.投标报价费用包括采样费、检测费、买样费、各种税费、交通费、人工、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有的全部费用。

2.投标报价方式：投标人以本章项目需求中“食品安全监督抽检品种项目及基准价目表”为基础，按优惠率报价，单位为百分比（%），且优惠率报价应当≥5%，否则投标无效。中标人根据实际使用量提供产品和服务，结算金额不超过预算的按实际金额支付，超过预算的按预算支付。

结算金额＝表中食品安全监督抽检品种项目及基准价×（1 - 优惠率）×完成的任务数。即结算金额＝720元/批次×（1- 优惠率）×完成的任务数。

七、食品安全监督抽检品种及基准价目表

| 序号 | 食品大类 |  | 食品亚类 |  | 食品品种 |  |  | 食品细类 |  |  | 抽检项目 |  |  |  |  | 基准价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粮食加工品 |  | 大米 |  | 大米 |  |  | 大米 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、无机砷（以As计）、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 小麦粉 |  | 小麦粉 |  |  | 小麦粉 |  |  | 镉（以Cd计）、苯并[a]芘、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A、黄曲霉毒素B1、过氧化苯甲酰、偶氮甲酰胺 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 挂面 |  | 挂面 |  |  | 挂面 |  |  | 铅（以Pb计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、黄曲霉毒素B1 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 其他粮食加工品 |  | 谷物加工品 |  |  | 谷物加工品 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、黄曲霉毒素B1 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 谷物碾磨加工品 |  |  | 玉米粉（片、渣） |  |  | 苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1、赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 米粉 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、无机砷（以As计）、苯并[a]芘 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他谷物碾磨加工品 |  |  | 铅（以Pb计）、铬（以Cr计）、赭曲霉毒素A |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 谷物粉类制成品 |  |  | 生湿面制品 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 发酵面制品 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 米粉制品 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他谷物粉类制成品 |  |  | 黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 2 | 食用油、油脂及其制品 |  | 食用植物油 |  | 食用植物油 |  |  | 花生油 |  |  | 酸值/酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 玉米油 |  |  | 酸值/酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚（TBHQ） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 芝麻油 |  |  | 酸值/酸价、过氧化值、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、乙基麦芽酚 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 橄榄油、油橄榄果渣油 |  |  | 酸值/酸价、过氧化值、铅（以Pb计）、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 菜籽油 |  |  | 酸值/酸价、过氧化值、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ）、乙基麦芽酚 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大豆油 |  |  | 酸值/酸价、过氧化值、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 食用植物调和油 |  |  | 酸价、过氧化值、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ）、乙基麦芽酚 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 油茶籽油 |  |  | 酸值/酸价、过氧化值、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他食用植物油 |  |  | 酸值/酸价、过氧化值、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ） |  |  |  |  | 720 |  |
| 3 | 调味品 |  | 酱油 |  | 酱油 |  |  | 酱油（酿造酱油、配制酱油） |  |  | 氨基酸态氮、全氮（以氮计）、铵盐（以占氨基酸态氮的百分比计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐（以对羟基苯甲酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、三氯蔗糖、菌落总数、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 食醋 |  | 食醋 |  |  | 食醋（酿造食醋、配制食醋） |  |  | 总酸（以乙酸计）、不挥发酸（以乳酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐（以对羟基苯甲酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、三氯蔗糖、菌落总数 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 酱类 |  | 酿造酱 |  |  | 黄豆酱、甜面酱等 |  |  | 氨基酸态氮、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、三氯蔗糖、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 调味料酒 |  | 调味料酒 |  |  | 料酒 |  |  | 氨基酸态氮（以氮计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、三氯蔗糖 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 香辛料类 |  | 香辛料类 |  |  | 辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 |  |  | 铅（以Pb计）、罗丹明B、苏丹红I-IV、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量、沙门氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他香辛料调味品 |  |  | 铅（以Pb计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量、丙溴磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、多菌灵、沙门氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 调味料 |  | 固体复合调味料 |  |  | 鸡粉、鸡精调味料 |  |  | 谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、铅（以Pb计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他固体调味料 |  |  | 铅（以Pb计）、苏丹红Ⅰ-Ⅳ、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、阿斯巴甜、二氧化硫残留量 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 半固体复合调味料 |  |  | 蛋黄酱、沙拉酱 |  |  | 二氧化钛、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 坚果与籽类的泥（酱） |  |  | 酸价/酸值、过氧化值、铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 辣椒酱 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、二氧化硫残留量 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 火锅底料、麻辣烫底料 |  |  | 铅（以Pb计）、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他半固体调味料 |  |  | 铅（以Pb计）、罗丹明B、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 液体复合调味料 |  |  | 蚝油、虾油、鱼露 |  |  | 氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他液体调味料 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 味精 |  | 味精 |  |  | 味精 |  |  | 谷氨酸钠、铅（以Pb计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 食盐 |  | 食用盐 |  |  | 普通食用盐 |  |  | 氯化钠、钡（以Ba计）、碘（以I计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠（以亚铁氰根计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 低钠食用盐 |  |  | 氯化钾、钡（以Ba计）、碘（以I计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠（以亚铁氰根计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 风味食用盐 |  |  | 钡（以Ba计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠（以亚铁氰根计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 特殊工艺食用盐 |  |  | 氯化钠、钡（以Ba计）、碘（以I计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠（以亚铁氰根计） |  |  |  |  | 720 |  |
| 4 | 肉制品 |  | 预制肉制品 |  | 调理肉制品 |  |  | 调理肉制品（非速冻） |  |  | 铅（以Pb计）、铬（以Cr计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、氯霉素 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 腌腊肉制品 |  |  | 腌腊肉制品 |  |  | 过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、合成着色剂（胭脂红）、氯霉素 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 熟肉制品 |  | 酱卤肉制品 |  |  | 酱卤肉制品 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、铬（以Cr计）、总砷（以As计）、亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、纳他霉素、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、合成着色剂（胭脂红）、糖精钠（以糖精计）、氯霉素、酸性橙Ⅱ、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、致泻大肠埃希氏菌、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 熟肉干制品 |  |  | 熟肉干制品 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、铬（以Cr计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、合成着色剂（胭脂红）、氯霉素、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、致泻大肠埃希氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 熏烧烤肉制品 |  |  | 熏烧烤肉制品 |  |  | 铅（以Pb计）、苯并[a]芘、亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、纳他霉素、合成着色剂（胭脂红）、氯霉素、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、致泻大肠埃希氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 熏煮香肠火腿制品 |  |  | 熏煮香肠火腿制品 |  |  | 铅（以Pb计）、亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、纳他霉素、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、合成着色剂（胭脂红）、氯霉素、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌 、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、致泻大肠埃希氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 5 | 乳制品 |  | 乳制品 |  | 液体乳 |  |  | 巴氏杀菌乳 |  |  | 蛋白质、酸度、三聚氰胺、丙二醇、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、菌落总数、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 灭菌乳 |  |  | 蛋白质、非脂乳固体、酸度、脂肪、三聚氰胺、丙二醇、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 发酵乳 |  |  | 脂肪、蛋白质、酸度、乳酸菌数、山梨酸及其钾盐、三聚氰胺、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、大肠菌群、酵母、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 调制乳 |  |  | 蛋白质、三聚氰胺、商业无菌、菌落总数、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 乳粉 |  |  | 全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉 |  |  |  |  |  | 蛋白质、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 其他乳制品（炼乳、奶油、干酪、固态成型产品） |  |  | 淡炼乳、加糖炼乳和调制炼乳 |  |  |  |  |  | 蛋白质、三聚氰胺、商业无菌、菌落总数、大肠菌群 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 稀奶油、奶油和无水奶油 |  |  |  |  |  | 脂肪、酸度、三聚氰胺、沙门氏菌、商业无菌、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 干酪（奶酪）、再制干酪 |  |  |  |  |  | 三聚氰胺、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 奶片、奶条等 |  |  | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、三聚氰胺、沙门氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 6 | 饮料 |  | 饮料 |  | 包装饮用水 |  |  | 饮用天然矿泉水 |  |  | 界限指标、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、镍、溴酸盐、硝酸盐（以NO3-计）、亚硝酸盐（以NO2-计）、大肠菌群、铜绿假单胞菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 饮用纯净水 |  |  | 电导率、耗氧量（以O2计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、亚硝酸盐（以NO2-计）、余氯（游离氯）、溴酸盐、三氯甲烷、大肠菌群、铜绿假单胞菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他类饮用水 |  |  | 耗氧量（以O2计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、亚硝酸盐（以NO2-计）、余氯（游离氯）、溴酸盐、三氯甲烷、大肠菌群、铜绿假单胞菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 果蔬汁类及其饮料 |  |  | 果蔬汁类及其饮料 |  |  | 铅（以Pb计）、展青霉素、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、安赛蜜、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、合成着色剂（苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 蛋白饮料 |  |  | 蛋白饮料 |  |  | 蛋白质、三聚氰胺、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、菌落总数、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 碳酸饮料（汽水） |  |  | 碳酸饮料（汽水） |  |  | 二氧化碳气容量、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数、霉菌、酵母 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 茶饮料 |  |  | 茶饮料 |  |  | 茶多酚、咖啡因、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 固体饮料 |  |  | 固体饮料 |  |  | 蛋白质、铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、合成着色剂（苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝）、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 其他饮料 |  |  | 其他饮料 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、合成着色剂（苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母 |  |  |  |  | 720 |  |
| 7 | 方便食品 |  | 方便食品 |  | 方便面 |  |  | 油炸面、非油炸面、方便米粉（米线）、方便粉丝 |  |  |  | 水分、酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 其他方便食品 |  |  | 方便粥、方便盒饭、冷面及其他熟制方便食品等 |  |  |  | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  | 720 |  |
| 8 | 饼干 |  | 饼干 |  | 饼干 |  |  | 饼干 |  |  | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、 山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、铝的残留量（干样品，以Al计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、糖精钠（以糖精计）、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 、沙门氏菌、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 9 | 罐头 |  | 罐头 |  | 畜禽水产罐头 |  |  | 畜禽肉类罐头 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 水产动物类罐头 |  |  | 组胺、铅（以Pb计）、无机砷（以As计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 果蔬罐头 |  |  | 水果类罐头 |  |  | 铅（以Pb计）、合成着色剂（柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、赤藓红、诱惑红、亮蓝）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 蔬菜类罐头 |  |  | 铅（以Pb计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、乙二胺四乙酸二钠、二氧化硫残留量、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 食用菌罐头 |  |  | 铅（以Pb计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、乙二胺四乙酸二钠、二氧化硫残留量、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 其他罐头 |  |  | 其他罐头 |  |  | 铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计） 、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、乙二胺四乙酸二钠、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 10 | 冷冻饮品 |  | 冷冻饮品 |  | 冷冻饮品 |  |  | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 |  |  | 蛋白质、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、糖精钠（以糖精计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 11 | 速冻食品 |  | 速冻面米食品 |  | 速冻面米食品 |  |  | 速冻面米生制品(水饺、元宵、馄饨等) |  |  | 过氧化值（以脂肪计）、黄曲霉毒素B1、铅（以Pb计）、糖精钠（以糖精计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 速冻面米熟制品(包子、馒头等) |  |  | 过氧化值（以脂肪计）、黄曲霉毒素B1、糖精钠（以糖精计）、菌落总数、大肠菌群、 沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 速冻调制食品 |  | 速冻调理肉制品 |  |  | 速冻调理肉制品 |  |  | 过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、铬（以Cr计）、氯霉素、合成着色剂（胭脂红）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 速冻调制水产制品 |  |  | 速冻调制水产制品 |  |  | 挥发性盐基氮、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、副溶血性弧菌、单核细胞增生李斯特氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 速冻其他食品 |  | 速冻谷物食品 |  |  | 速冻谷物食品 |  |  | 铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 速冻蔬菜制品 |  |  | 速冻蔬菜制品 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 速冻水果制品 |  |  | 速冻水果制品 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 12 | 薯类和膨化食品 |  | 薯类和膨化食品 |  | 膨化食品 |  |  | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 |  |  | 水分、酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、黄曲霉毒素B1、糖精钠（以糖精计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 薯类食品 |  |  | 干制薯类 |  |  | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 冷冻薯类 |  |  | 铅（以Pb计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 薯泥（酱）类 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、商业无菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 薯粉类 |  |  | 铅（以Pb计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他薯类食品 |  |  | 铅（以Pb计）、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 13 | 糖果制品 |  | 糖果制品（含巧克力及制品） |  | 糖果 |  |  | 糖果 |  |  | 铅（以Pb计）、糖精钠（以糖精计）、合成着色剂（柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄）、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 巧克力及巧克力制品 |  |  | 巧克力、巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 |  |  | 铅（以Pb计）、沙门氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 果冻 |  |  | 果冻 |  |  | 铅（以Pb计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母 |  |  |  |  | 720 |  |
| 14 | 茶叶及相关制品 |  | 茶叶 |  | 茶叶 |  |  | 绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶 |  |  | 铅（以Pb计）、草甘膦、吡虫啉、乙酰甲胺磷、联苯菊酯、灭多威、三氯杀螨醇、 氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱、啶虫脒、多菌灵、茚虫威、呋虫胺 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 含茶制品和代用茶 |  | 含茶制品 |  |  | 速溶茶类、其它含茶制品 |  |  | 铅（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 代用茶 |  |  | 代用茶 |  |  | 铅（以Pb计）、二氧化硫残留量、啶虫脒、克百威、炔螨特、毒死蜱、吡虫啉、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 15 | 酒类 |  | 蒸馏酒 |  | 白酒 |  |  | 白酒、白酒（液态）、白酒（原酒） |  |  | 酒精度、铅（以Pb计）、甲醇、氰化物（以HCN计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、三氯蔗糖 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 发酵酒 |  | 黄酒 |  |  | 黄酒 |  |  | 酒精度、氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 啤酒 |  |  | 啤酒 |  |  | 酒精度、甲醛 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 葡萄酒 |  |  | 葡萄酒 |  |  | 酒精度、甲醇、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、二氧化硫残留量、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、三氯蔗糖 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 果酒 |  |  | 果酒 |  |  | 酒精度、展青霉素、糖精钠（以糖精计）、二氧化硫残留量 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 其他酒 |  | 配制酒 |  |  | 以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒 |  |  | 酒精度、甲醇、氰化物（以HCN计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 其他蒸馏酒 |  |  | 其他蒸馏酒 |  |  | 酒精度、铅（以Pb计）、甲醇、氰化物（以HCN计） |  |  |  |  | 720 |  |
| 16 | 蔬菜制品 |  | 蔬菜制品 |  | 酱腌菜 |  |  | 酱腌菜 |  |  | 铅（以Pb计）、亚硝酸盐（以NaNO2计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、阿斯巴甜、二氧化硫残留量、大肠菌群、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 蔬菜干制品 |  |  | 蔬菜干制品 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、二氧化硫残留量 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 其他蔬菜制品 |  |  | 其他蔬菜制品 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、二氧化硫残留量 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 食用菌制品 |  |  | 干制食用菌 |  |  | 铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、甲基汞（以Hg计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 腌渍食用菌 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |  |  |  |  | 720 |  |
| 17 | 水果制品 |  | 水果制品 |  | 蜜饯 |  |  | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、二氧化硫残留量、合成着色剂（亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红）、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、乙二胺四乙酸二钠、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 水果干制品 |  |  | 水果干制品（含干枸杞） |  |  | 铅（以Pb计）、啶虫脒、吡虫啉、克百威、炔螨特、毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 果酱 |  |  | 果酱 |  |  | 铅（以Pb计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 18 | 炒货食品及坚果制品 |  | 炒货食品及坚果制品 |  | 炒货食品及坚果制品（烘炒类、油炸类、其他类） |  |  | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 |  |  | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、二氧化硫残留量、糖精钠 （以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、大肠菌群、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 炒货食品及坚果制品 |  | 炒货食品及坚果制品（烘炒类、油炸类、其他类） |  |  | 其他炒货食品及坚果制品 |  |  | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、大肠菌群、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 19 | 蛋制品 |  | 蛋制品 |  | 再制蛋 |  |  | 再制蛋 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 20 | 可可及焙烤咖啡产品 |  | 焙炒咖啡 |  | 焙炒咖啡 |  |  | 焙炒咖啡 |  |  | 咖啡因、铅（以Pb计）、赭曲霉毒素A |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 可可制品 |  | 可可制品 |  |  | 可可制品 |  |  | 铅（以Pb计）、沙门氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 21 | 食糖 |  | 食糖 |  | 食糖 |  |  | 白砂糖 |  |  | 蔗糖分、还原糖分、色值、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 绵白糖 |  |  | 总糖分、还原糖分、色值、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 赤砂糖 |  |  | 总糖分、不溶于水杂质、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 红糖 |  |  | 总糖分、不溶于水杂质、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 冰糖 |  |  | 蔗糖分、还原糖分、色值、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 冰片糖 |  |  | 总糖分、还原糖分、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 方糖 |  |  | 蔗糖分、还原糖分、色值、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他糖 |  |  | 蔗糖分、总糖分、色值、还原糖分、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  |  |  |  | 720 |  |
| 22 | 水产制品 |  | 水产制品 |  | 干制水产品 |  |  | 藻类干制品 |  |  | 铅（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 预制动物性水产干制品 |  |  | 过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、多氯联苯、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 盐渍水产品 |  |  | 盐渍鱼 |  |  | 过氧化值（以脂肪计）、组胺、铅（以Pb计）、多氯联苯、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 盐渍藻 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他盐渍水产品 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 鱼糜制品 |  |  | 预制鱼糜制品 |  |  | 挥发性盐基氮、铅（以Pb计）、多氯联苯、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 熟制动物性水产制品 |  |  | 熟制动物性水产制品 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、多氯联苯、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、沙门氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 23 | 淀粉及淀粉制品 |  | 淀粉及淀粉制品 |  | 淀粉 |  |  | 淀粉 |  |  | 铅（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 淀粉制品 |  |  | 粉丝粉条 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、铝的残留量（干样品，以Al计）、二氧化硫残留量 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他淀粉制品 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、铝的残留量（干样品，以Al计） |  |  |  |  | 720 |  |
| 24 | 糕点 |  | 糕点 |  | 糕点 |  |  | 糕点 |  |  | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、安赛蜜、铝的残留量（干样品，以A1计）、丙酸及其钠盐、钙盐（以丙酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、纳他霉素、三氯蔗糖、丙二醇、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 、沙门氏菌、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 25 | 豆制品 |  | 豆制品 |  | 发酵性豆制品 |  |  | 腐乳、豆豉、纳豆等 |  |  | 铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、铝的残留量（干样品，以A1计）、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 非发酵性豆制品 |  |  | 腐竹、油皮及其再制品 |  |  | 蛋白质、铅（以Pb计）、碱性嫩黄、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量、铝的残留量（干样品，以A1计）、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 豆干、豆腐、豆皮等 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、丙酸及其钠盐、钙盐（以丙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、三氯蔗糖、铝的残留量（干样品，以A1计）、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 其他豆制品 |  |  | 大豆蛋白类制品等 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、三氯蔗糖、铝的残留量（干样品，以A1计）、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 26 | 蜂产品 |  | 蜂产品 |  | 蜂蜜 |  |  | 蜂蜜 |  |  | 果糖和葡萄糖、蔗糖、铅（以Pb计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、氯霉素、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃唑酮代谢物、洛硝达唑、甲硝唑、双甲咪、氟胺氰菊酯、诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、菌落总数、霉菌计数、嗜渗酵母计数 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 蜂王浆（含蜂王浆冻干品） |  |  | 蜂王浆（含蜂王浆冻干品） |  |  | 10-羟基-2-癸烯酸、酸度 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 蜂花粉 |  |  | 蜂花粉 |  |  | 铅（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 蜂产品制品 |  |  | 蜂产品制品 |  |  | 山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、菌落总数 |  |  |  |  | 720 |  |
| 31 | 餐饮食品 |  | 米面及其制品（自制） |  | 小麦粉制品（自制） |  |  | 馒头花卷（自制） |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 包子（自制） |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 油饼油条（自制） |  |  | 铝的残留量（干样品，以Al计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其它面制品（水饺馄饨凉皮调味面等）（自制） |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 肉制品（自制） |  |  |  |  |  |  | 熟肉制品（自制） |  |  | 肉冻皮冻（自制） |  | 铬（以Cr计） | 720 |  |
|  |  |  | 调味料（自制） |  |  |  |  |  |  | 调味料(自制) |  |  | 火锅麻辣烫底料（自制） |  | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 720 |  |
|  |  |  | 水产制品（自制） |  | 预制水产制品（自制） |  |  |  |  |  |  |  | 生食动物性水产品（自制） |  | 铝的残留量（干样品，以Al计） | 720 |  |
|  |  |  | 坚果及籽类食品（自制） |  | 坚果及籽类食品（自制） |  |  |  |  |  |  |  | 花生制品（自制） |  | 黄曲霉毒素B1 | 720 |  |
| 32 | 食品添加剂 |  | 食品添加剂 |  | 复配食品添加剂 |  |  |  |  |  |  |  | 复配食品添加剂 |  | 铅（Pb）、砷（以As计）、致病性微生物 | 720 |  |
| 食品亚类 |  | 食品品种 |  | 食品细类 |  |  | 抽检项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 基准价 |  |
| 畜禽肉及副产品 |  | 畜肉 |  | 猪肉 |  |  | 挥发性盐基氮、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、喹乙醇、恩诺沙星、替米考星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氟苯尼考、多西环素、土霉素、地塞米松、甲硝唑、氯丙嗪、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 牛肉 |  |  | 挥发性盐基氮、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氟苯尼考、多西环素、土霉素、地塞米松、林可霉素、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 羊肉 |  |  | 呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、恩诺沙星、磺胺类(总量)、氟苯尼考、林可毒素、环丙氨嗪、土毒素/金霉素/四环素(组合含量) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 其他畜肉 |  |  | 呋喃唑酮代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氧氟沙星、恩诺沙星 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 禽肉 |  | 鸡肉 |  |  | 挥发性盐基氮、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃它酮代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、恩诺沙星、沙拉沙星、替米考星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氟苯尼考、多西环素、土霉素、金霉素、甲硝唑、尼卡巴嗪、环丙氨嗪、土霉素/金霉素/ 四环素(组合含量) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 鸭肉 |  |  | 呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氟苯尼考、多西环素、土霉素、甲硝唑、环丙氨嗪、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 其他禽肉 |  |  | 呋喃唑酮代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、诺氟沙星、恩诺沙星、氟苯尼考、多西环素、土霉素、甲硝唑、环丙氨嗪、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
| 畜禽肉及副产品 |  | 畜副产品 |  | 猪肝 |  |  | 镉（以Cd计）、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、多西环素 、氯丙嗪、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 牛肝 |  |  | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 羊肝 |  |  | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、磺胺类(总量)、环丙氨嗪 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 牛肾 |  |  | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、恩诺沙星 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 其他畜副 产品 |  |  | 呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氧氟沙星、诺氟沙星、磺胺类(总量) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 禽副产品 |  | 鸡肝 |  |  | 呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、恩诺沙星、环丙氨嗪 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 其他禽副 产品 |  |  | 呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、诺氟沙星、恩诺沙星、环丙氨嗪 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
| 蔬菜 |  | 豆芽 |  | 豆芽 |  |  | 铅（以Pb计）、总汞（以Hg计）、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO2计) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 鲜食用菌 |  | 鲜食用菌 |  |  | 镉（以Cd计）、总砷(以As计)、百菌清、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 鳞茎类蔬菜 |  | 韭菜 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、阿维菌素、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、多菌灵、二甲戊灵、氟虫腈、腐霉利、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、乐果、六六六、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、三唑磷、水胺硫磷、辛硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 葱 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、毒死蜱、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫嗪、三唑磷、水胺硫磷、戊唑醇、氧乐果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 百合 |  |  | 铅（以Pb计）、总汞(以Hg计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 芸薹属类蔬菜 |  | 结球甘蓝 |  |  | 苯醚甲环唑、毒死蜱、甲胺磷、甲基异柳磷、克百威、乐果、灭线磷、噻虫嗪、三唑磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 菜薹 |  |  | 镉（以Cd计）、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、联苯菊酯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 叶菜类蔬菜 |  | 菠菜 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、铬（(以Cr计）、阿维菌素、毒死蜱、氟虫腈、腐霉利、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲拌磷、克百威、乐果、六六六、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 大白菜 |  |  | 镉（以Cd计）、阿维菌素、吡虫啉、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、甲拌磷、乐果、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷、唑虫酰胺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 普通白菜 (小白菜、 小油菜、青菜) |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、阿维菌素、吡虫啉、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 芹菜 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、阿维菌素、百菌清、苯醚甲环唑、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、二甲戊灵、氟虫腈、甲拌磷、甲基异柳磷、腈菌唑、克百威、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、马拉硫磷、灭蝇胺、噻虫胺、噻虫嗪、三氯杀螨醇、水胺硫磷、辛硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 油麦菜 |  |  | 阿维菌素、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、腈菌唑、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、灭多威、噻虫嗪、三氯杀螨醇、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 茄果类蔬菜 |  | 茄子 |  |  | 镉（以Cd计）、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲氰菊酯、克百威、噻虫胺、噻虫嗪、霜霉威和霜霉威盐酸盐、水胺硫磷、氧乐果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 辣椒 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、倍硫磷、吡虫啉、吡唑醚菌酯、丙溴磷、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、克百威、乐果、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、噻虫胺、噻虫嗪、三唑磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 番茄 |  |  | 镉（以Cd计）、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、烯酰吗啉、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 瓜类蔬菜 |  | 黄瓜 |  |  | 阿维菌素、哒螨灵、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲拌磷、克百威、乐果 、噻虫嗪、氧乐果、乙螨唑、乙酰甲胺磷、异丙威 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 豆类蔬菜 |  | 豇豆 |  |  | 阿维菌素、倍硫磷、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、灭多威、灭蝇胺、噻虫胺、噻虫嗪、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 根茎类和薯芋类蔬菜 |  | 山药 |  |  | 铅（以Pb计）、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、涕灭威 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 萝卜 |  |  | 铅（以Pb计）、敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、甲拌磷、甲基对硫磷、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫嗪、水胺硫磷、氧乐果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 姜 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、甲拌磷、克百威、六六六、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
| 水产品 |  | 淡水产品 |  | 淡水鱼 |  |  | 挥发性盐基氮、多氯联苯、孔雀石绿、氯霉素、氟苯尼考、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、甲硝唑、地西泮、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 淡水虾 |  |  | 镉（以Cd计）、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、诺氟沙星 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 海水产品 |  | 海水鱼 |  |  | 挥发性盐基氮、组胺、镉（以Cd计）、多氯联苯、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、甲硝唑、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、培氟沙星 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 海水虾 |  |  | 挥发性盐基氮、镉（以Cd计）、二氧化硫残留量、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、诺氟沙星 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 贝类 |  | 贝类 |  |  | 镉（以Cd计）、多氯联苯、孔雀石绿、氯霉素、氟苯尼考、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、氧氟沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 其他水产品 |  | 其他水产 品（重点品种：牛蛙） |  |  | 镉（以Cd计）、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、磺胺类(总量)、氧氟沙星、诺氟沙星 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
| 水果类 |  | 仁果类水果 |  | 苹果 |  |  | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、克百威、氧乐果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 梨 |  |  | 吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、水胺硫磷、苯醚甲环唑、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 核果类水果 |  | 桃 |  |  | 苯醚甲环唑、敌敌畏、多菌灵、氟硅唑、甲胺磷、克百威、氧乐果、溴氰菊酯、吡虫啉 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 柑橘类水果 |  | 柑、橘 |  |  | 苯醚甲环唑、丙溴磷、克百威、联苯菊酯、氯唑磷、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、2,4-滴和2,4-滴钠盐、狄氏剂、毒死蜱、杀扑磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 橙 |  |  | 丙溴磷、克百威、联苯菊酯、三唑磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果、2,4-滴和2,4-滴钠盐、苯醚甲环唑、狄氏剂、氯唑磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 浆果和其他小型水果 |  |  |  | 草莓 |  |  | 阿维菌素、敌敌畏、多菌灵、克百威、烯酰吗啉、氧乐果、戊菌唑、吡虫啉 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  | 猕猴桃 |  |  | 敌敌畏、多菌灵、氯吡脲、氧乐果 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 热带和亚热带水果 |  |  |  | 香蕉 |  |  | 苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、多菌灵、氟虫腈、甲拌磷、腈苯唑、吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪、氟环唑 、联苯菊酯、烯唑醇、百菌清、噻唑膦、狄氏剂 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  | 芒果 |  |  | 苯醚甲环唑、多菌灵、嘧菌酯、戊唑醇、氧乐果、吡唑醚菌酯、噻虫胺、乙酰甲胺磷、吡虫啉 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  | 火龙果 |  |  | 氟虫腈、甲胺磷、克百威、氧乐果 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  | 荔枝 |  |  | 多菌灵、氧乐果、毒死蜱、苯醚甲环唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯、除虫脲、氰霜唑、氟吗啉 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  | 杨梅 |  |  | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 瓜果类水果 |  |  |  | 西瓜 |  |  | 克百威、噻虫嗪、氧乐果、乙酰甲胺磷、苯醚甲环唑 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
| 鲜蛋 |  | 鲜蛋 |  |  |  | 鸡蛋 |  |  | 甲硝唑、地美硝唑、呋喃唑酮代谢物、氟虫腈、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、恩诺沙星、氧氟沙星、沙拉沙星、甲氧苄啶、磺胺类(总量)、多西环素 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
| 生干坚果与籽类食品 |  | 生干坚果与籽类食品 |  |  |  | 生干籽类 |  |  | 酸价（以脂肪计）(KOH)、过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、黄曲霉毒素B1、嘧菌酯 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |

注：最终实际检测项目以最新2025年国抽细则为准。

包2：2025年海州区食品安全监督抽检服务二标段

一、项目背景：

为确保海州区食品安全抽检监测工作顺利开展,有力提升抽样检验的时效和质量，现面向全国范围内具备食品抽样检验资质和技术实力的检验检测机构进行公开招标，承担海州区食品安全抽检任务。

二、项目概况：

按照国家市场监管总局、省市场监管局食品安全抽检监测工作计划要求，为顺利完成连云港市海州区食品抽检任务，确保工作目标完成，需要通过公开招标方式选择具备食品检验检测资质能力的承检机构开展食品安全抽检，本次2025年海州区食品安全监督抽检服务根据6批次/千人的要求，海州区承担的食品安全监督抽检任务量约为5524批次，根据工作量计算每个月每个实验室均需要完成相应抽检服务要求，需要约6个实验室来保障。

三、服务技术要求及其他：

1.服务范围及区域：2025年海州区食品安全监督抽检服务二标段（新南、浦南）。

2.服务要求：

2.1严格按照《食品安全法》及其《实施条例》，以及《国家食品安全监督抽检实施细则》、《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等相关规定和要求实施抽样检验工作，对检测报告承担法律责任。

2.2对抽检信息、数据等负有保密义务，未经采购人授权，不得向除采购人外的任何单位与个人透露情况。

2.3检验项目由采购人确定，中标人应按照采购人要求，及时将抽样检验相关资料准确录入采购人指定的信息管理系统。

2.4中标人在服务期限内不得将检验任务外包或分包给其他检验机构，一经发现，立即终止承检任务。

2.5必须保证抽检过程公平、公正，出现较严重检验事故的，立即终止承检任务。

2.6按照采购人要求，严格遵守抽样工作规范，快速响应保证抽样工作有效。样品抽取要由专门人员完成，样品运输要符合样品管理规定，拥有科学的质量控制样品运输方案，鼓励派专人专车送达，并拥有健全的保障体系、抽样及检测方案。

2.7应在规定时间内完成采购人部署的抽样检验工作，依法出具检验报告，汇总样品抽检结果信息，提交抽检工作分析总结报告。

★2.8综合覆盖率：投标人声明按照《国家食品安全监督抽检实施细则》（2024年版）中33类食品列出的各产品检验项目覆盖率能达到98%以上。（投标文件中提供覆盖率声明扫描件并加盖投标人公章，详见第六部分投标文件格式，否则投标无效）

3.人员配备要求：

★投标人须书面承诺本项目配备专业技术食品抽样人员5人、食品检验人员5人（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，否则投标无效）

注：抽样及检验人员不允许重复计取。

工作内容包含采样前期任务的领取，采样前的准备工作和沟通接洽；负责抽检场所的现场样品采集工作，文书填写，样品运输和交接；协调采样过程中遇到的问题和采样完成的对接工作；熟悉食品行业相关质量卫生要求，完成检测任务并出具检测报告等。

4.抽检样品单程服务时间要求：

抽检样品单程服务时间（以检验地址到采购单位）5小时以内。

5.服务标准：

严格按照《食品安全法》和《国家食品安全监督抽检实施细则》、《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等相关规定和要求组织实施抽样检验工作，通过设备智能化检测技术检验来满足采购人要求的食品抽检问题发现率、品种项目覆盖率、数据质量等相关抽检要求。若在服务中需制度快速应急方案，保障服务质量。

四、考核标准及考核办法：

1.考核标准：

1.1中标人的设备设施、人员配备达到服务要求；

1.2中标人样品的抽取、运输和储存、检验过程、结果的质量控制等合法规范；出具的检验报告合法规范并在法定时效内；

1.3中标人能够完成阶段性任务及采购人安排的其它相关任务，平均问题发现率达到6%。

2.考核办法：现场考核。

2.1 达到考核标准的视为通过考核。

2.2未达到考核标准的：①中标人的设备设施、人员配备未达到服务要求，扣除全部服务费用；②中标人未能够完成阶段性任务及采购人安排的其它相关任务，平均问题发现率未能达到6%的，每低1%，扣除服务费用10%。

五、付款方式与履约保证金：

★1.付款方式：根据考核结果，采购人于合同履约结束后30日内一次性结算。

2.履约保证金:本项目不收取履约保证金。

六、报价要求：

1.投标报价费用包括采样费、检测费、买样费、各种税费、交通费、人工、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有的全部费用。

2.投标报价方式：投标人以本章项目需求中“食品安全监督抽检品种项目及基准价目表”为基础，按优惠率报价，单位为百分比（%），且优惠率报价应当≥5%，否则投标无效。中标人根据实际使用量提供产品和服务，结算金额不超过预算的按实际金额支付，超过预算的按预算支付。

结算金额＝表中食品安全监督抽检品种项目及基准价×（1 - 优惠率）×完成的任务数。即结算金额＝720元/批次×（1- 优惠率）×完成的任务数。

七、食品安全监督抽检品种及基准价目表

| 序号 | 食品大类 |  | 食品亚类 |  | 食品品种 |  |  | 食品细类 |  |  | 抽检项目 |  |  |  |  | 基准价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粮食加工品 |  | 大米 |  | 大米 |  |  | 大米 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、无机砷（以As计）、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 小麦粉 |  | 小麦粉 |  |  | 小麦粉 |  |  | 镉（以Cd计）、苯并[a]芘、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A、黄曲霉毒素B1、过氧化苯甲酰、偶氮甲酰胺 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 挂面 |  | 挂面 |  |  | 挂面 |  |  | 铅（以Pb计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、黄曲霉毒素B1 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 其他粮食加工品 |  | 谷物加工品 |  |  | 谷物加工品 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、黄曲霉毒素B1 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 谷物碾磨加工品 |  |  | 玉米粉（片、渣） |  |  | 苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1、赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 米粉 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、无机砷（以As计）、苯并[a]芘 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他谷物碾磨加工品 |  |  | 铅（以Pb计）、铬（以Cr计）、赭曲霉毒素A |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 谷物粉类制成品 |  |  | 生湿面制品 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 发酵面制品 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 米粉制品 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他谷物粉类制成品 |  |  | 黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 2 | 食用油、油脂及其制品 |  | 食用植物油 |  | 食用植物油 |  |  | 花生油 |  |  | 酸值/酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 玉米油 |  |  | 酸值/酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚（TBHQ） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 芝麻油 |  |  | 酸值/酸价、过氧化值、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、乙基麦芽酚 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 橄榄油、油橄榄果渣油 |  |  | 酸值/酸价、过氧化值、铅（以Pb计）、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 菜籽油 |  |  | 酸值/酸价、过氧化值、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ）、乙基麦芽酚 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大豆油 |  |  | 酸值/酸价、过氧化值、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 食用植物调和油 |  |  | 酸价、过氧化值、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ）、乙基麦芽酚 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 油茶籽油 |  |  | 酸值/酸价、过氧化值、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他食用植物油 |  |  | 酸值/酸价、过氧化值、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ） |  |  |  |  | 720 |  |
| 3 | 调味品 |  | 酱油 |  | 酱油 |  |  | 酱油（酿造酱油、配制酱油） |  |  | 氨基酸态氮、全氮（以氮计）、铵盐（以占氨基酸态氮的百分比计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐（以对羟基苯甲酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、三氯蔗糖、菌落总数、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 食醋 |  | 食醋 |  |  | 食醋（酿造食醋、配制食醋） |  |  | 总酸（以乙酸计）、不挥发酸（以乳酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐（以对羟基苯甲酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、三氯蔗糖、菌落总数 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 酱类 |  | 酿造酱 |  |  | 黄豆酱、甜面酱等 |  |  | 氨基酸态氮、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、三氯蔗糖、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 调味料酒 |  | 调味料酒 |  |  | 料酒 |  |  | 氨基酸态氮（以氮计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、三氯蔗糖 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 香辛料类 |  | 香辛料类 |  |  | 辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 |  |  | 铅（以Pb计）、罗丹明B、苏丹红I-IV、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量、沙门氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他香辛料调味品 |  |  | 铅（以Pb计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量、丙溴磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、多菌灵、沙门氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 调味料 |  | 固体复合调味料 |  |  | 鸡粉、鸡精调味料 |  |  | 谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、铅（以Pb计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他固体调味料 |  |  | 铅（以Pb计）、苏丹红Ⅰ-Ⅳ、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、阿斯巴甜、二氧化硫残留量 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 半固体复合调味料 |  |  | 蛋黄酱、沙拉酱 |  |  | 二氧化钛、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 坚果与籽类的泥（酱） |  |  | 酸价/酸值、过氧化值、铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 辣椒酱 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、二氧化硫残留量 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 火锅底料、麻辣烫底料 |  |  | 铅（以Pb计）、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他半固体调味料 |  |  | 铅（以Pb计）、罗丹明B、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 液体复合调味料 |  |  | 蚝油、虾油、鱼露 |  |  | 氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他液体调味料 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 味精 |  | 味精 |  |  | 味精 |  |  | 谷氨酸钠、铅（以Pb计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 食盐 |  | 食用盐 |  |  | 普通食用盐 |  |  | 氯化钠、钡（以Ba计）、碘（以I计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠（以亚铁氰根计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 低钠食用盐 |  |  | 氯化钾、钡（以Ba计）、碘（以I计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠（以亚铁氰根计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 风味食用盐 |  |  | 钡（以Ba计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠（以亚铁氰根计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 特殊工艺食用盐 |  |  | 氯化钠、钡（以Ba计）、碘（以I计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠（以亚铁氰根计） |  |  |  |  | 720 |  |
| 4 | 肉制品 |  | 预制肉制品 |  | 调理肉制品 |  |  | 调理肉制品（非速冻） |  |  | 铅（以Pb计）、铬（以Cr计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、氯霉素 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 腌腊肉制品 |  |  | 腌腊肉制品 |  |  | 过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、合成着色剂（胭脂红）、氯霉素 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 熟肉制品 |  | 酱卤肉制品 |  |  | 酱卤肉制品 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、铬（以Cr计）、总砷（以As计）、亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、纳他霉素、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、合成着色剂（胭脂红）、糖精钠（以糖精计）、氯霉素、酸性橙Ⅱ、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、致泻大肠埃希氏菌、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 熟肉干制品 |  |  | 熟肉干制品 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、铬（以Cr计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、合成着色剂（胭脂红）、氯霉素、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、致泻大肠埃希氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 熏烧烤肉制品 |  |  | 熏烧烤肉制品 |  |  | 铅（以Pb计）、苯并[a]芘、亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、纳他霉素、合成着色剂（胭脂红）、氯霉素、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、致泻大肠埃希氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 熏煮香肠火腿制品 |  |  | 熏煮香肠火腿制品 |  |  | 铅（以Pb计）、亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、纳他霉素、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、合成着色剂（胭脂红）、氯霉素、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌 、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、致泻大肠埃希氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 5 | 乳制品 |  | 乳制品 |  | 液体乳 |  |  | 巴氏杀菌乳 |  |  | 蛋白质、酸度、三聚氰胺、丙二醇、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、菌落总数、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 灭菌乳 |  |  | 蛋白质、非脂乳固体、酸度、脂肪、三聚氰胺、丙二醇、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 发酵乳 |  |  | 脂肪、蛋白质、酸度、乳酸菌数、山梨酸及其钾盐、三聚氰胺、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、大肠菌群、酵母、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 调制乳 |  |  | 蛋白质、三聚氰胺、商业无菌、菌落总数、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 乳粉 |  |  | 全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉 |  |  |  |  |  | 蛋白质、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 其他乳制品（炼乳、奶油、干酪、固态成型产品） |  |  | 淡炼乳、加糖炼乳和调制炼乳 |  |  |  |  |  | 蛋白质、三聚氰胺、商业无菌、菌落总数、大肠菌群 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 稀奶油、奶油和无水奶油 |  |  |  |  |  | 脂肪、酸度、三聚氰胺、沙门氏菌、商业无菌、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 干酪（奶酪）、再制干酪 |  |  |  |  |  | 三聚氰胺、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 奶片、奶条等 |  |  | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、三聚氰胺、沙门氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 6 | 饮料 |  | 饮料 |  | 包装饮用水 |  |  | 饮用天然矿泉水 |  |  | 界限指标、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、镍、溴酸盐、硝酸盐（以NO3-计）、亚硝酸盐（以NO2-计）、大肠菌群、铜绿假单胞菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 饮用纯净水 |  |  | 电导率、耗氧量（以O2计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、亚硝酸盐（以NO2-计）、余氯（游离氯）、溴酸盐、三氯甲烷、大肠菌群、铜绿假单胞菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他类饮用水 |  |  | 耗氧量（以O2计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、亚硝酸盐（以NO2-计）、余氯（游离氯）、溴酸盐、三氯甲烷、大肠菌群、铜绿假单胞菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 果蔬汁类及其饮料 |  |  | 果蔬汁类及其饮料 |  |  | 铅（以Pb计）、展青霉素、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、安赛蜜、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、合成着色剂（苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 蛋白饮料 |  |  | 蛋白饮料 |  |  | 蛋白质、三聚氰胺、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、菌落总数、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 碳酸饮料（汽水） |  |  | 碳酸饮料（汽水） |  |  | 二氧化碳气容量、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数、霉菌、酵母 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 茶饮料 |  |  | 茶饮料 |  |  | 茶多酚、咖啡因、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 固体饮料 |  |  | 固体饮料 |  |  | 蛋白质、铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、合成着色剂（苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝）、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 其他饮料 |  |  | 其他饮料 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、合成着色剂（苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母 |  |  |  |  | 720 |  |
| 7 | 方便食品 |  | 方便食品 |  | 方便面 |  |  | 油炸面、非油炸面、方便米粉（米线）、方便粉丝 |  |  |  | 水分、酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 其他方便食品 |  |  | 方便粥、方便盒饭、冷面及其他熟制方便食品等 |  |  |  | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  | 720 |  |
| 8 | 饼干 |  | 饼干 |  | 饼干 |  |  | 饼干 |  |  | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、 山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、铝的残留量（干样品，以Al计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、糖精钠（以糖精计）、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 、沙门氏菌、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 9 | 罐头 |  | 罐头 |  | 畜禽水产罐头 |  |  | 畜禽肉类罐头 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 水产动物类罐头 |  |  | 组胺、铅（以Pb计）、无机砷（以As计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 果蔬罐头 |  |  | 水果类罐头 |  |  | 铅（以Pb计）、合成着色剂（柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、赤藓红、诱惑红、亮蓝）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 蔬菜类罐头 |  |  | 铅（以Pb计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、乙二胺四乙酸二钠、二氧化硫残留量、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 食用菌罐头 |  |  | 铅（以Pb计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、乙二胺四乙酸二钠、二氧化硫残留量、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 其他罐头 |  |  | 其他罐头 |  |  | 铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计） 、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、乙二胺四乙酸二钠、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 10 | 冷冻饮品 |  | 冷冻饮品 |  | 冷冻饮品 |  |  | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 |  |  | 蛋白质、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、糖精钠（以糖精计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 11 | 速冻食品 |  | 速冻面米食品 |  | 速冻面米食品 |  |  | 速冻面米生制品(水饺、元宵、馄饨等) |  |  | 过氧化值（以脂肪计）、黄曲霉毒素B1、铅（以Pb计）、糖精钠（以糖精计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 速冻面米熟制品(包子、馒头等) |  |  | 过氧化值（以脂肪计）、黄曲霉毒素B1、糖精钠（以糖精计）、菌落总数、大肠菌群、 沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 速冻调制食品 |  | 速冻调理肉制品 |  |  | 速冻调理肉制品 |  |  | 过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、铬（以Cr计）、氯霉素、合成着色剂（胭脂红）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 速冻调制水产制品 |  |  | 速冻调制水产制品 |  |  | 挥发性盐基氮、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、副溶血性弧菌、单核细胞增生李斯特氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 速冻其他食品 |  | 速冻谷物食品 |  |  | 速冻谷物食品 |  |  | 铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 速冻蔬菜制品 |  |  | 速冻蔬菜制品 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 速冻水果制品 |  |  | 速冻水果制品 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 12 | 薯类和膨化食品 |  | 薯类和膨化食品 |  | 膨化食品 |  |  | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 |  |  | 水分、酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、黄曲霉毒素B1、糖精钠（以糖精计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 薯类食品 |  |  | 干制薯类 |  |  | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 冷冻薯类 |  |  | 铅（以Pb计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 薯泥（酱）类 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、商业无菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 薯粉类 |  |  | 铅（以Pb计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他薯类食品 |  |  | 铅（以Pb计）、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 13 | 糖果制品 |  | 糖果制品（含巧克力及制品） |  | 糖果 |  |  | 糖果 |  |  | 铅（以Pb计）、糖精钠（以糖精计）、合成着色剂（柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄）、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 巧克力及巧克力制品 |  |  | 巧克力、巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 |  |  | 铅（以Pb计）、沙门氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 果冻 |  |  | 果冻 |  |  | 铅（以Pb计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母 |  |  |  |  | 720 |  |
| 14 | 茶叶及相关制品 |  | 茶叶 |  | 茶叶 |  |  | 绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶 |  |  | 铅（以Pb计）、草甘膦、吡虫啉、乙酰甲胺磷、联苯菊酯、灭多威、三氯杀螨醇、 氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱、啶虫脒、多菌灵、茚虫威、呋虫胺 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 含茶制品和代用茶 |  | 含茶制品 |  |  | 速溶茶类、其它含茶制品 |  |  | 铅（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 代用茶 |  |  | 代用茶 |  |  | 铅（以Pb计）、二氧化硫残留量、啶虫脒、克百威、炔螨特、毒死蜱、吡虫啉、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 15 | 酒类 |  | 蒸馏酒 |  | 白酒 |  |  | 白酒、白酒（液态）、白酒（原酒） |  |  | 酒精度、铅（以Pb计）、甲醇、氰化物（以HCN计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、三氯蔗糖 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 发酵酒 |  | 黄酒 |  |  | 黄酒 |  |  | 酒精度、氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 啤酒 |  |  | 啤酒 |  |  | 酒精度、甲醛 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 葡萄酒 |  |  | 葡萄酒 |  |  | 酒精度、甲醇、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、二氧化硫残留量、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、三氯蔗糖 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 果酒 |  |  | 果酒 |  |  | 酒精度、展青霉素、糖精钠（以糖精计）、二氧化硫残留量 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 其他酒 |  | 配制酒 |  |  | 以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒 |  |  | 酒精度、甲醇、氰化物（以HCN计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 其他蒸馏酒 |  |  | 其他蒸馏酒 |  |  | 酒精度、铅（以Pb计）、甲醇、氰化物（以HCN计） |  |  |  |  | 720 |  |
| 16 | 蔬菜制品 |  | 蔬菜制品 |  | 酱腌菜 |  |  | 酱腌菜 |  |  | 铅（以Pb计）、亚硝酸盐（以NaNO2计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、阿斯巴甜、二氧化硫残留量、大肠菌群、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 蔬菜干制品 |  |  | 蔬菜干制品 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、二氧化硫残留量 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 其他蔬菜制品 |  |  | 其他蔬菜制品 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、二氧化硫残留量 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 食用菌制品 |  |  | 干制食用菌 |  |  | 铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、甲基汞（以Hg计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 腌渍食用菌 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |  |  |  |  | 720 |  |
| 17 | 水果制品 |  | 水果制品 |  | 蜜饯 |  |  | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、二氧化硫残留量、合成着色剂（亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红）、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、乙二胺四乙酸二钠、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 水果干制品 |  |  | 水果干制品（含干枸杞） |  |  | 铅（以Pb计）、啶虫脒、吡虫啉、克百威、炔螨特、毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 果酱 |  |  | 果酱 |  |  | 铅（以Pb计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 18 | 炒货食品及坚果制品 |  | 炒货食品及坚果制品 |  | 炒货食品及坚果制品（烘炒类、油炸类、其他类） |  |  | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 |  |  | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、二氧化硫残留量、糖精钠 （以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、大肠菌群、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 炒货食品及坚果制品 |  | 炒货食品及坚果制品（烘炒类、油炸类、其他类） |  |  | 其他炒货食品及坚果制品 |  |  | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、大肠菌群、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 19 | 蛋制品 |  | 蛋制品 |  | 再制蛋 |  |  | 再制蛋 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 20 | 可可及焙烤咖啡产品 |  | 焙炒咖啡 |  | 焙炒咖啡 |  |  | 焙炒咖啡 |  |  | 咖啡因、铅（以Pb计）、赭曲霉毒素A |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 可可制品 |  | 可可制品 |  |  | 可可制品 |  |  | 铅（以Pb计）、沙门氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 21 | 食糖 |  | 食糖 |  | 食糖 |  |  | 白砂糖 |  |  | 蔗糖分、还原糖分、色值、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 绵白糖 |  |  | 总糖分、还原糖分、色值、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 赤砂糖 |  |  | 总糖分、不溶于水杂质、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 红糖 |  |  | 总糖分、不溶于水杂质、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 冰糖 |  |  | 蔗糖分、还原糖分、色值、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 冰片糖 |  |  | 总糖分、还原糖分、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 方糖 |  |  | 蔗糖分、还原糖分、色值、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他糖 |  |  | 蔗糖分、总糖分、色值、还原糖分、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  |  |  |  | 720 |  |
| 22 | 水产制品 |  | 水产制品 |  | 干制水产品 |  |  | 藻类干制品 |  |  | 铅（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 预制动物性水产干制品 |  |  | 过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、多氯联苯、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 盐渍水产品 |  |  | 盐渍鱼 |  |  | 过氧化值（以脂肪计）、组胺、铅（以Pb计）、多氯联苯、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 盐渍藻 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他盐渍水产品 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 鱼糜制品 |  |  | 预制鱼糜制品 |  |  | 挥发性盐基氮、铅（以Pb计）、多氯联苯、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 熟制动物性水产制品 |  |  | 熟制动物性水产制品 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、多氯联苯、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、沙门氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 23 | 淀粉及淀粉制品 |  | 淀粉及淀粉制品 |  | 淀粉 |  |  | 淀粉 |  |  | 铅（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 淀粉制品 |  |  | 粉丝粉条 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、铝的残留量（干样品，以Al计）、二氧化硫残留量 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他淀粉制品 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、铝的残留量（干样品，以Al计） |  |  |  |  | 720 |  |
| 24 | 糕点 |  | 糕点 |  | 糕点 |  |  | 糕点 |  |  | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、安赛蜜、铝的残留量（干样品，以A1计）、丙酸及其钠盐、钙盐（以丙酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、纳他霉素、三氯蔗糖、丙二醇、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 、沙门氏菌、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 25 | 豆制品 |  | 豆制品 |  | 发酵性豆制品 |  |  | 腐乳、豆豉、纳豆等 |  |  | 铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、铝的残留量（干样品，以A1计）、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 非发酵性豆制品 |  |  | 腐竹、油皮及其再制品 |  |  | 蛋白质、铅（以Pb计）、碱性嫩黄、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量、铝的残留量（干样品，以A1计）、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 豆干、豆腐、豆皮等 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、丙酸及其钠盐、钙盐（以丙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、三氯蔗糖、铝的残留量（干样品，以A1计）、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 其他豆制品 |  |  | 大豆蛋白类制品等 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、三氯蔗糖、铝的残留量（干样品，以A1计）、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 26 | 蜂产品 |  | 蜂产品 |  | 蜂蜜 |  |  | 蜂蜜 |  |  | 果糖和葡萄糖、蔗糖、铅（以Pb计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、氯霉素、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃唑酮代谢物、洛硝达唑、甲硝唑、双甲咪、氟胺氰菊酯、诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、菌落总数、霉菌计数、嗜渗酵母计数 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 蜂王浆（含蜂王浆冻干品） |  |  | 蜂王浆（含蜂王浆冻干品） |  |  | 10-羟基-2-癸烯酸、酸度 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 蜂花粉 |  |  | 蜂花粉 |  |  | 铅（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 蜂产品制品 |  |  | 蜂产品制品 |  |  | 山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、菌落总数 |  |  |  |  | 720 |  |
| 31 | 餐饮食品 |  | 米面及其制品（自制） |  | 小麦粉制品（自制） |  |  | 馒头花卷（自制） |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 包子（自制） |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 油饼油条（自制） |  |  | 铝的残留量（干样品，以Al计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其它面制品（水饺馄饨凉皮调味面等）（自制） |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 肉制品（自制） |  |  |  |  |  |  | 熟肉制品（自制） |  |  | 肉冻皮冻（自制） |  | 铬（以Cr计） | 720 |  |
|  |  |  | 调味料（自制） |  |  |  |  |  |  | 调味料(自制) |  |  | 火锅麻辣烫底料（自制） |  | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 720 |  |
|  |  |  | 水产制品（自制） |  | 预制水产制品（自制） |  |  |  |  |  |  |  | 生食动物性水产品（自制） |  | 铝的残留量（干样品，以Al计） | 720 |  |
|  |  |  | 坚果及籽类食品（自制） |  | 坚果及籽类食品（自制） |  |  |  |  |  |  |  | 花生制品（自制） |  | 黄曲霉毒素B1 | 720 |  |
| 32 | 食品添加剂 |  | 食品添加剂 |  | 复配食品添加剂 |  |  |  |  |  |  |  | 复配食品添加剂 |  | 铅（Pb）、砷（以As计）、致病性微生物 | 720 |  |
| 食品亚类 |  | 食品品种 |  | 食品细类 |  |  | 抽检项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 基准价 |  |
| 畜禽肉及副产品 |  | 畜肉 |  | 猪肉 |  |  | 挥发性盐基氮、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、喹乙醇、恩诺沙星、替米考星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氟苯尼考、多西环素、土霉素、地塞米松、甲硝唑、氯丙嗪、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 牛肉 |  |  | 挥发性盐基氮、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氟苯尼考、多西环素、土霉素、地塞米松、林可霉素、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 羊肉 |  |  | 呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、恩诺沙星、磺胺类(总量)、氟苯尼考、林可毒素、环丙氨嗪、土毒素/金霉素/四环素(组合含量) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 其他畜肉 |  |  | 呋喃唑酮代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氧氟沙星、恩诺沙星 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 禽肉 |  | 鸡肉 |  |  | 挥发性盐基氮、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃它酮代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、恩诺沙星、沙拉沙星、替米考星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氟苯尼考、多西环素、土霉素、金霉素、甲硝唑、尼卡巴嗪、环丙氨嗪、土霉素/金霉素/ 四环素(组合含量) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 鸭肉 |  |  | 呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氟苯尼考、多西环素、土霉素、甲硝唑、环丙氨嗪、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 其他禽肉 |  |  | 呋喃唑酮代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、诺氟沙星、恩诺沙星、氟苯尼考、多西环素、土霉素、甲硝唑、环丙氨嗪、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
| 畜禽肉及副产品 |  | 畜副产品 |  | 猪肝 |  |  | 镉（以Cd计）、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、多西环素 、氯丙嗪、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 牛肝 |  |  | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 羊肝 |  |  | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、磺胺类(总量)、环丙氨嗪 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 牛肾 |  |  | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、恩诺沙星 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 其他畜副 产品 |  |  | 呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氧氟沙星、诺氟沙星、磺胺类(总量) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 禽副产品 |  | 鸡肝 |  |  | 呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、恩诺沙星、环丙氨嗪 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 其他禽副 产品 |  |  | 呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、诺氟沙星、恩诺沙星、环丙氨嗪 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
| 蔬菜 |  | 豆芽 |  | 豆芽 |  |  | 铅（以Pb计）、总汞（以Hg计）、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO2计) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 鲜食用菌 |  | 鲜食用菌 |  |  | 镉（以Cd计）、总砷(以As计)、百菌清、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 鳞茎类蔬菜 |  | 韭菜 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、阿维菌素、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、多菌灵、二甲戊灵、氟虫腈、腐霉利、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、乐果、六六六、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、三唑磷、水胺硫磷、辛硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 葱 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、毒死蜱、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫嗪、三唑磷、水胺硫磷、戊唑醇、氧乐果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 百合 |  |  | 铅（以Pb计）、总汞(以Hg计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 芸薹属类蔬菜 |  | 结球甘蓝 |  |  | 苯醚甲环唑、毒死蜱、甲胺磷、甲基异柳磷、克百威、乐果、灭线磷、噻虫嗪、三唑磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 菜薹 |  |  | 镉（以Cd计）、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、联苯菊酯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 叶菜类蔬菜 |  | 菠菜 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、铬（(以Cr计）、阿维菌素、毒死蜱、氟虫腈、腐霉利、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲拌磷、克百威、乐果、六六六、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 大白菜 |  |  | 镉（以Cd计）、阿维菌素、吡虫啉、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、甲拌磷、乐果、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷、唑虫酰胺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 普通白菜 (小白菜、 小油菜、青菜) |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、阿维菌素、吡虫啉、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 芹菜 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、阿维菌素、百菌清、苯醚甲环唑、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、二甲戊灵、氟虫腈、甲拌磷、甲基异柳磷、腈菌唑、克百威、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、马拉硫磷、灭蝇胺、噻虫胺、噻虫嗪、三氯杀螨醇、水胺硫磷、辛硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 油麦菜 |  |  | 阿维菌素、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、腈菌唑、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、灭多威、噻虫嗪、三氯杀螨醇、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 茄果类蔬菜 |  | 茄子 |  |  | 镉（以Cd计）、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲氰菊酯、克百威、噻虫胺、噻虫嗪、霜霉威和霜霉威盐酸盐、水胺硫磷、氧乐果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 辣椒 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、倍硫磷、吡虫啉、吡唑醚菌酯、丙溴磷、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、克百威、乐果、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、噻虫胺、噻虫嗪、三唑磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 番茄 |  |  | 镉（以Cd计）、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、烯酰吗啉、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 瓜类蔬菜 |  | 黄瓜 |  |  | 阿维菌素、哒螨灵、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲拌磷、克百威、乐果 、噻虫嗪、氧乐果、乙螨唑、乙酰甲胺磷、异丙威 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 豆类蔬菜 |  | 豇豆 |  |  | 阿维菌素、倍硫磷、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、灭多威、灭蝇胺、噻虫胺、噻虫嗪、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 根茎类和薯芋类蔬菜 |  | 山药 |  |  | 铅（以Pb计）、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、涕灭威 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 萝卜 |  |  | 铅（以Pb计）、敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、甲拌磷、甲基对硫磷、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫嗪、水胺硫磷、氧乐果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 姜 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、甲拌磷、克百威、六六六、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
| 水产品 |  | 淡水产品 |  | 淡水鱼 |  |  | 挥发性盐基氮、多氯联苯、孔雀石绿、氯霉素、氟苯尼考、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、甲硝唑、地西泮、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 淡水虾 |  |  | 镉（以Cd计）、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、诺氟沙星 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 海水产品 |  | 海水鱼 |  |  | 挥发性盐基氮、组胺、镉（以Cd计）、多氯联苯、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、甲硝唑、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、培氟沙星 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 海水虾 |  |  | 挥发性盐基氮、镉（以Cd计）、二氧化硫残留量、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、诺氟沙星 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 贝类 |  | 贝类 |  |  | 镉（以Cd计）、多氯联苯、孔雀石绿、氯霉素、氟苯尼考、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、氧氟沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 其他水产品 |  | 其他水产 品（重点品种：牛蛙） |  |  | 镉（以Cd计）、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、磺胺类(总量)、氧氟沙星、诺氟沙星 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
| 水果类 |  | 仁果类水果 |  | 苹果 |  |  | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、克百威、氧乐果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 梨 |  |  | 吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、水胺硫磷、苯醚甲环唑、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 核果类水果 |  | 桃 |  |  | 苯醚甲环唑、敌敌畏、多菌灵、氟硅唑、甲胺磷、克百威、氧乐果、溴氰菊酯、吡虫啉 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 柑橘类水果 |  | 柑、橘 |  |  | 苯醚甲环唑、丙溴磷、克百威、联苯菊酯、氯唑磷、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、2,4-滴和2,4-滴钠盐、狄氏剂、毒死蜱、杀扑磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 橙 |  |  | 丙溴磷、克百威、联苯菊酯、三唑磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果、2,4-滴和2,4-滴钠盐、苯醚甲环唑、狄氏剂、氯唑磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 浆果和其他小型水果 |  |  |  | 草莓 |  |  | 阿维菌素、敌敌畏、多菌灵、克百威、烯酰吗啉、氧乐果、戊菌唑、吡虫啉 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  | 猕猴桃 |  |  | 敌敌畏、多菌灵、氯吡脲、氧乐果 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 热带和亚热带水果 |  |  |  | 香蕉 |  |  | 苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、多菌灵、氟虫腈、甲拌磷、腈苯唑、吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪、氟环唑 、联苯菊酯、烯唑醇、百菌清、噻唑膦、狄氏剂 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  | 芒果 |  |  | 苯醚甲环唑、多菌灵、嘧菌酯、戊唑醇、氧乐果、吡唑醚菌酯、噻虫胺、乙酰甲胺磷、吡虫啉 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  | 火龙果 |  |  | 氟虫腈、甲胺磷、克百威、氧乐果 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  | 荔枝 |  |  | 多菌灵、氧乐果、毒死蜱、苯醚甲环唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯、除虫脲、氰霜唑、氟吗啉 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  | 杨梅 |  |  | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 瓜果类水果 |  |  |  | 西瓜 |  |  | 克百威、噻虫嗪、氧乐果、乙酰甲胺磷、苯醚甲环唑 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
| 鲜蛋 |  | 鲜蛋 |  |  |  | 鸡蛋 |  |  | 甲硝唑、地美硝唑、呋喃唑酮代谢物、氟虫腈、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、恩诺沙星、氧氟沙星、沙拉沙星、甲氧苄啶、磺胺类(总量)、多西环素 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
| 生干坚果与籽类食品 |  | 生干坚果与籽类食品 |  |  |  | 生干籽类 |  |  | 酸价（以脂肪计）(KOH)、过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、黄曲霉毒素B1、嘧菌酯 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |

注：最终实际检测项目以最新2025年国抽细则为准。

包3： 2025年海州区食品安全监督抽检服务三标段

一、项目背景：

为确保海州区食品安全抽检监测工作顺利开展,有力提升抽样检验的时效和质量，现面向全国范围内具备食品抽样检验资质和技术实力的检验检测机构进行公开招标，承担海州区食品安全抽检任务。

二、项目概况：

按照国家市场监管总局、省市场监管局食品安全抽检监测工作计划要求，为顺利完成连云港市海州区食品抽检任务，确保工作目标完成，需要通过公开招标方式选择具备食品检验检测资质能力的承检机构开展食品安全抽检，本次2025年海州区食品安全监督抽检服务根据6批次/千人的要求，海州区承担的食品安全监督抽检任务量约为5524批次，根据工作量计算每个月每个实验室均需要完成相应抽检服务要求，需要约6个实验室来保障。

三、服务技术要求及其他：

1.服务范围及区域：2025年海州区食品安全监督抽检服务三标段（浦西、幸福路）。

2.服务要求：

2.1严格按照《食品安全法》及其《实施条例》，以及《国家食品安全监督抽检实施细则》、《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等相关规定和要求实施抽样检验工作，对检测报告承担法律责任。

2.2对抽检信息、数据等负有保密义务，未经采购人授权，不得向除采购人外的任何单位与个人透露情况。

2.3检验项目由采购人确定，中标人应按照采购人要求，及时将抽样检验相关资料准确录入采购人指定的信息管理系统。

2.4中标人在服务期限内不得将检验任务外包或分包给其他检验机构，一经发现，立即终止承检任务。

2.5必须保证抽检过程公平、公正，出现较严重检验事故的，立即终止承检任务。

2.6按照采购人要求，严格遵守抽样工作规范，快速响应保证抽样工作有效。样品抽取要由专门人员完成，样品运输要符合样品管理规定，拥有科学的质量控制样品运输方案，鼓励派专人专车送达，并拥有健全的保障体系、抽样及检测方案。

2.7应在规定时间内完成采购人部署的抽样检验工作，依法出具检验报告，汇总样品抽检结果信息，提交抽检工作分析总结报告。

★2.8综合覆盖率：投标人声明按照《国家食品安全监督抽检实施细则》（2024年版）中33类食品列出的各产品检验项目覆盖率能达到98%以上。（投标文件中提供覆盖率声明扫描件并加盖投标人公章，详见第六部分投标文件格式，否则投标无效）

3.人员配备要求：

★投标人须书面承诺本项目配备专业技术食品抽样人员5人、食品检验人员5人（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，否则投标无效）

注：抽样及检验人员不允许重复计取。

工作内容包含采样前期任务的领取，采样前的准备工作和沟通接洽；负责抽检场所的现场样品采集工作，文书填写，样品运输和交接；协调采样过程中遇到的问题和采样完成的对接工作；熟悉食品行业相关质量卫生要求，完成检测任务并出具检测报告等。

4.抽检样品单程服务时间要求：

抽检样品单程服务时间（以检验地址到采购单位）5小时以内。

5.服务标准：

严格按照《食品安全法》和《国家食品安全监督抽检实施细则》、《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等相关规定和要求组织实施抽样检验工作，通过设备智能化检测技术检验来满足采购人要求的食品抽检问题发现率、品种项目覆盖率、数据质量等相关抽检要求。若在服务中需制度快速应急方案，保障服务质量。

四、考核标准及考核办法：

1.考核标准：

1.1中标人的设备设施、人员配备达到服务要求；

1.2中标人样品的抽取、运输和储存、检验过程、结果的质量控制等合法规范；出具的检验报告合法规范并在法定时效内；

1.3中标人能够完成阶段性任务及采购人安排的其它相关任务，平均问题发现率达到6%。

2.考核办法：现场考核。

2.1 达到考核标准的视为通过考核。

2.2未达到考核标准的：①中标人的设备设施、人员配备未达到服务要求，扣除全部服务费用；②中标人未能够完成阶段性任务及采购人安排的其它相关任务，平均问题发现率未能达到6%的，每低1%，扣除服务费用10%。

五、付款方式与履约保证金：

★1.付款方式：根据考核结果，采购人于合同履约结束后30日内一次性结算。

2.履约保证金:本项目不收取履约保证金。

六、报价要求：

1.投标报价费用包括采样费、检测费、买样费、各种税费、交通费、人工、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有的全部费用。

2.投标报价方式：投标人以本章项目需求中“食品安全监督抽检品种项目及基准价目表”为基础，按优惠率报价，单位为百分比（%），且优惠率报价应当≥5%，否则投标无效。中标人根据实际使用量提供产品和服务，结算金额不超过预算的按实际金额支付，超过预算的按预算支付。

结算金额＝表中食品安全监督抽检品种项目及基准价×（1 - 优惠率）×完成的任务数。即结算金额＝720元/批次×（1- 优惠率）×完成的任务数。

七、食品安全监督抽检品种及基准价目表

| 序号 | 食品大类 |  | 食品亚类 |  | 食品品种 |  |  | 食品细类 |  |  | 抽检项目 |  |  |  |  | 基准价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粮食加工品 |  | 大米 |  | 大米 |  |  | 大米 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、无机砷（以As计）、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 小麦粉 |  | 小麦粉 |  |  | 小麦粉 |  |  | 镉（以Cd计）、苯并[a]芘、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A、黄曲霉毒素B1、过氧化苯甲酰、偶氮甲酰胺 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 挂面 |  | 挂面 |  |  | 挂面 |  |  | 铅（以Pb计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、黄曲霉毒素B1 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 其他粮食加工品 |  | 谷物加工品 |  |  | 谷物加工品 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、黄曲霉毒素B1 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 谷物碾磨加工品 |  |  | 玉米粉（片、渣） |  |  | 苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1、赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 米粉 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、无机砷（以As计）、苯并[a]芘 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他谷物碾磨加工品 |  |  | 铅（以Pb计）、铬（以Cr计）、赭曲霉毒素A |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 谷物粉类制成品 |  |  | 生湿面制品 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 发酵面制品 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 米粉制品 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他谷物粉类制成品 |  |  | 黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 2 | 食用油、油脂及其制品 |  | 食用植物油 |  | 食用植物油 |  |  | 花生油 |  |  | 酸值/酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 玉米油 |  |  | 酸值/酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚（TBHQ） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 芝麻油 |  |  | 酸值/酸价、过氧化值、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、乙基麦芽酚 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 橄榄油、油橄榄果渣油 |  |  | 酸值/酸价、过氧化值、铅（以Pb计）、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 菜籽油 |  |  | 酸值/酸价、过氧化值、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ）、乙基麦芽酚 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大豆油 |  |  | 酸值/酸价、过氧化值、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 食用植物调和油 |  |  | 酸价、过氧化值、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ）、乙基麦芽酚 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 油茶籽油 |  |  | 酸值/酸价、过氧化值、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他食用植物油 |  |  | 酸值/酸价、过氧化值、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ） |  |  |  |  | 720 |  |
| 3 | 调味品 |  | 酱油 |  | 酱油 |  |  | 酱油（酿造酱油、配制酱油） |  |  | 氨基酸态氮、全氮（以氮计）、铵盐（以占氨基酸态氮的百分比计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐（以对羟基苯甲酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、三氯蔗糖、菌落总数、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 食醋 |  | 食醋 |  |  | 食醋（酿造食醋、配制食醋） |  |  | 总酸（以乙酸计）、不挥发酸（以乳酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐（以对羟基苯甲酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、三氯蔗糖、菌落总数 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 酱类 |  | 酿造酱 |  |  | 黄豆酱、甜面酱等 |  |  | 氨基酸态氮、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、三氯蔗糖、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 调味料酒 |  | 调味料酒 |  |  | 料酒 |  |  | 氨基酸态氮（以氮计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、三氯蔗糖 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 香辛料类 |  | 香辛料类 |  |  | 辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 |  |  | 铅（以Pb计）、罗丹明B、苏丹红I-IV、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量、沙门氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他香辛料调味品 |  |  | 铅（以Pb计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量、丙溴磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、多菌灵、沙门氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 调味料 |  | 固体复合调味料 |  |  | 鸡粉、鸡精调味料 |  |  | 谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、铅（以Pb计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他固体调味料 |  |  | 铅（以Pb计）、苏丹红Ⅰ-Ⅳ、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、阿斯巴甜、二氧化硫残留量 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 半固体复合调味料 |  |  | 蛋黄酱、沙拉酱 |  |  | 二氧化钛、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 坚果与籽类的泥（酱） |  |  | 酸价/酸值、过氧化值、铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 辣椒酱 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、二氧化硫残留量 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 火锅底料、麻辣烫底料 |  |  | 铅（以Pb计）、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他半固体调味料 |  |  | 铅（以Pb计）、罗丹明B、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 液体复合调味料 |  |  | 蚝油、虾油、鱼露 |  |  | 氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他液体调味料 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 味精 |  | 味精 |  |  | 味精 |  |  | 谷氨酸钠、铅（以Pb计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 食盐 |  | 食用盐 |  |  | 普通食用盐 |  |  | 氯化钠、钡（以Ba计）、碘（以I计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠（以亚铁氰根计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 低钠食用盐 |  |  | 氯化钾、钡（以Ba计）、碘（以I计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠（以亚铁氰根计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 风味食用盐 |  |  | 钡（以Ba计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠（以亚铁氰根计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 特殊工艺食用盐 |  |  | 氯化钠、钡（以Ba计）、碘（以I计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠（以亚铁氰根计） |  |  |  |  | 720 |  |
| 4 | 肉制品 |  | 预制肉制品 |  | 调理肉制品 |  |  | 调理肉制品（非速冻） |  |  | 铅（以Pb计）、铬（以Cr计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、氯霉素 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 腌腊肉制品 |  |  | 腌腊肉制品 |  |  | 过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、合成着色剂（胭脂红）、氯霉素 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 熟肉制品 |  | 酱卤肉制品 |  |  | 酱卤肉制品 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、铬（以Cr计）、总砷（以As计）、亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、纳他霉素、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、合成着色剂（胭脂红）、糖精钠（以糖精计）、氯霉素、酸性橙Ⅱ、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、致泻大肠埃希氏菌、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 熟肉干制品 |  |  | 熟肉干制品 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、铬（以Cr计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、合成着色剂（胭脂红）、氯霉素、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、致泻大肠埃希氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 熏烧烤肉制品 |  |  | 熏烧烤肉制品 |  |  | 铅（以Pb计）、苯并[a]芘、亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、纳他霉素、合成着色剂（胭脂红）、氯霉素、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、致泻大肠埃希氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 熏煮香肠火腿制品 |  |  | 熏煮香肠火腿制品 |  |  | 铅（以Pb计）、亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、纳他霉素、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、合成着色剂（胭脂红）、氯霉素、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌 、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、致泻大肠埃希氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 5 | 乳制品 |  | 乳制品 |  | 液体乳 |  |  | 巴氏杀菌乳 |  |  | 蛋白质、酸度、三聚氰胺、丙二醇、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、菌落总数、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 灭菌乳 |  |  | 蛋白质、非脂乳固体、酸度、脂肪、三聚氰胺、丙二醇、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 发酵乳 |  |  | 脂肪、蛋白质、酸度、乳酸菌数、山梨酸及其钾盐、三聚氰胺、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、大肠菌群、酵母、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 调制乳 |  |  | 蛋白质、三聚氰胺、商业无菌、菌落总数、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 乳粉 |  |  | 全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉 |  |  |  |  |  | 蛋白质、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 其他乳制品（炼乳、奶油、干酪、固态成型产品） |  |  | 淡炼乳、加糖炼乳和调制炼乳 |  |  |  |  |  | 蛋白质、三聚氰胺、商业无菌、菌落总数、大肠菌群 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 稀奶油、奶油和无水奶油 |  |  |  |  |  | 脂肪、酸度、三聚氰胺、沙门氏菌、商业无菌、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 干酪（奶酪）、再制干酪 |  |  |  |  |  | 三聚氰胺、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 奶片、奶条等 |  |  | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、三聚氰胺、沙门氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 6 | 饮料 |  | 饮料 |  | 包装饮用水 |  |  | 饮用天然矿泉水 |  |  | 界限指标、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、镍、溴酸盐、硝酸盐（以NO3-计）、亚硝酸盐（以NO2-计）、大肠菌群、铜绿假单胞菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 饮用纯净水 |  |  | 电导率、耗氧量（以O2计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、亚硝酸盐（以NO2-计）、余氯（游离氯）、溴酸盐、三氯甲烷、大肠菌群、铜绿假单胞菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他类饮用水 |  |  | 耗氧量（以O2计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、亚硝酸盐（以NO2-计）、余氯（游离氯）、溴酸盐、三氯甲烷、大肠菌群、铜绿假单胞菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 果蔬汁类及其饮料 |  |  | 果蔬汁类及其饮料 |  |  | 铅（以Pb计）、展青霉素、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、安赛蜜、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、合成着色剂（苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 蛋白饮料 |  |  | 蛋白饮料 |  |  | 蛋白质、三聚氰胺、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、菌落总数、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 碳酸饮料（汽水） |  |  | 碳酸饮料（汽水） |  |  | 二氧化碳气容量、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数、霉菌、酵母 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 茶饮料 |  |  | 茶饮料 |  |  | 茶多酚、咖啡因、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 固体饮料 |  |  | 固体饮料 |  |  | 蛋白质、铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、合成着色剂（苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝）、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 其他饮料 |  |  | 其他饮料 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、合成着色剂（苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母 |  |  |  |  | 720 |  |
| 7 | 方便食品 |  | 方便食品 |  | 方便面 |  |  | 油炸面、非油炸面、方便米粉（米线）、方便粉丝 |  |  |  | 水分、酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 其他方便食品 |  |  | 方便粥、方便盒饭、冷面及其他熟制方便食品等 |  |  |  | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  | 720 |  |
| 8 | 饼干 |  | 饼干 |  | 饼干 |  |  | 饼干 |  |  | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、 山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、铝的残留量（干样品，以Al计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、糖精钠（以糖精计）、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 、沙门氏菌、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 9 | 罐头 |  | 罐头 |  | 畜禽水产罐头 |  |  | 畜禽肉类罐头 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 水产动物类罐头 |  |  | 组胺、铅（以Pb计）、无机砷（以As计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 果蔬罐头 |  |  | 水果类罐头 |  |  | 铅（以Pb计）、合成着色剂（柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、赤藓红、诱惑红、亮蓝）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 蔬菜类罐头 |  |  | 铅（以Pb计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、乙二胺四乙酸二钠、二氧化硫残留量、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 食用菌罐头 |  |  | 铅（以Pb计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、乙二胺四乙酸二钠、二氧化硫残留量、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 其他罐头 |  |  | 其他罐头 |  |  | 铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计） 、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、乙二胺四乙酸二钠、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 10 | 冷冻饮品 |  | 冷冻饮品 |  | 冷冻饮品 |  |  | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 |  |  | 蛋白质、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、糖精钠（以糖精计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 11 | 速冻食品 |  | 速冻面米食品 |  | 速冻面米食品 |  |  | 速冻面米生制品(水饺、元宵、馄饨等) |  |  | 过氧化值（以脂肪计）、黄曲霉毒素B1、铅（以Pb计）、糖精钠（以糖精计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 速冻面米熟制品(包子、馒头等) |  |  | 过氧化值（以脂肪计）、黄曲霉毒素B1、糖精钠（以糖精计）、菌落总数、大肠菌群、 沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 速冻调制食品 |  | 速冻调理肉制品 |  |  | 速冻调理肉制品 |  |  | 过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、铬（以Cr计）、氯霉素、合成着色剂（胭脂红）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 速冻调制水产制品 |  |  | 速冻调制水产制品 |  |  | 挥发性盐基氮、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、副溶血性弧菌、单核细胞增生李斯特氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 速冻其他食品 |  | 速冻谷物食品 |  |  | 速冻谷物食品 |  |  | 铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 速冻蔬菜制品 |  |  | 速冻蔬菜制品 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 速冻水果制品 |  |  | 速冻水果制品 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 12 | 薯类和膨化食品 |  | 薯类和膨化食品 |  | 膨化食品 |  |  | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 |  |  | 水分、酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、黄曲霉毒素B1、糖精钠（以糖精计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 薯类食品 |  |  | 干制薯类 |  |  | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 冷冻薯类 |  |  | 铅（以Pb计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 薯泥（酱）类 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、商业无菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 薯粉类 |  |  | 铅（以Pb计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他薯类食品 |  |  | 铅（以Pb计）、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 13 | 糖果制品 |  | 糖果制品（含巧克力及制品） |  | 糖果 |  |  | 糖果 |  |  | 铅（以Pb计）、糖精钠（以糖精计）、合成着色剂（柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄）、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 巧克力及巧克力制品 |  |  | 巧克力、巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 |  |  | 铅（以Pb计）、沙门氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 果冻 |  |  | 果冻 |  |  | 铅（以Pb计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母 |  |  |  |  | 720 |  |
| 14 | 茶叶及相关制品 |  | 茶叶 |  | 茶叶 |  |  | 绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶 |  |  | 铅（以Pb计）、草甘膦、吡虫啉、乙酰甲胺磷、联苯菊酯、灭多威、三氯杀螨醇、 氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱、啶虫脒、多菌灵、茚虫威、呋虫胺 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 含茶制品和代用茶 |  | 含茶制品 |  |  | 速溶茶类、其它含茶制品 |  |  | 铅（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 代用茶 |  |  | 代用茶 |  |  | 铅（以Pb计）、二氧化硫残留量、啶虫脒、克百威、炔螨特、毒死蜱、吡虫啉、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 15 | 酒类 |  | 蒸馏酒 |  | 白酒 |  |  | 白酒、白酒（液态）、白酒（原酒） |  |  | 酒精度、铅（以Pb计）、甲醇、氰化物（以HCN计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、三氯蔗糖 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 发酵酒 |  | 黄酒 |  |  | 黄酒 |  |  | 酒精度、氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 啤酒 |  |  | 啤酒 |  |  | 酒精度、甲醛 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 葡萄酒 |  |  | 葡萄酒 |  |  | 酒精度、甲醇、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、二氧化硫残留量、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、三氯蔗糖 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 果酒 |  |  | 果酒 |  |  | 酒精度、展青霉素、糖精钠（以糖精计）、二氧化硫残留量 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 其他酒 |  | 配制酒 |  |  | 以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒 |  |  | 酒精度、甲醇、氰化物（以HCN计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 其他蒸馏酒 |  |  | 其他蒸馏酒 |  |  | 酒精度、铅（以Pb计）、甲醇、氰化物（以HCN计） |  |  |  |  | 720 |  |
| 16 | 蔬菜制品 |  | 蔬菜制品 |  | 酱腌菜 |  |  | 酱腌菜 |  |  | 铅（以Pb计）、亚硝酸盐（以NaNO2计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、阿斯巴甜、二氧化硫残留量、大肠菌群、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 蔬菜干制品 |  |  | 蔬菜干制品 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、二氧化硫残留量 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 其他蔬菜制品 |  |  | 其他蔬菜制品 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、二氧化硫残留量 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 食用菌制品 |  |  | 干制食用菌 |  |  | 铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、甲基汞（以Hg计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 腌渍食用菌 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |  |  |  |  | 720 |  |
| 17 | 水果制品 |  | 水果制品 |  | 蜜饯 |  |  | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、二氧化硫残留量、合成着色剂（亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红）、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、乙二胺四乙酸二钠、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 水果干制品 |  |  | 水果干制品（含干枸杞） |  |  | 铅（以Pb计）、啶虫脒、吡虫啉、克百威、炔螨特、毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 果酱 |  |  | 果酱 |  |  | 铅（以Pb计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 18 | 炒货食品及坚果制品 |  | 炒货食品及坚果制品 |  | 炒货食品及坚果制品（烘炒类、油炸类、其他类） |  |  | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 |  |  | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、二氧化硫残留量、糖精钠 （以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、大肠菌群、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 炒货食品及坚果制品 |  | 炒货食品及坚果制品（烘炒类、油炸类、其他类） |  |  | 其他炒货食品及坚果制品 |  |  | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、大肠菌群、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 19 | 蛋制品 |  | 蛋制品 |  | 再制蛋 |  |  | 再制蛋 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 20 | 可可及焙烤咖啡产品 |  | 焙炒咖啡 |  | 焙炒咖啡 |  |  | 焙炒咖啡 |  |  | 咖啡因、铅（以Pb计）、赭曲霉毒素A |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 可可制品 |  | 可可制品 |  |  | 可可制品 |  |  | 铅（以Pb计）、沙门氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 21 | 食糖 |  | 食糖 |  | 食糖 |  |  | 白砂糖 |  |  | 蔗糖分、还原糖分、色值、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 绵白糖 |  |  | 总糖分、还原糖分、色值、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 赤砂糖 |  |  | 总糖分、不溶于水杂质、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 红糖 |  |  | 总糖分、不溶于水杂质、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 冰糖 |  |  | 蔗糖分、还原糖分、色值、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 冰片糖 |  |  | 总糖分、还原糖分、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 方糖 |  |  | 蔗糖分、还原糖分、色值、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他糖 |  |  | 蔗糖分、总糖分、色值、还原糖分、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  |  |  |  | 720 |  |
| 22 | 水产制品 |  | 水产制品 |  | 干制水产品 |  |  | 藻类干制品 |  |  | 铅（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 预制动物性水产干制品 |  |  | 过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、多氯联苯、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 盐渍水产品 |  |  | 盐渍鱼 |  |  | 过氧化值（以脂肪计）、组胺、铅（以Pb计）、多氯联苯、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 盐渍藻 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他盐渍水产品 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 鱼糜制品 |  |  | 预制鱼糜制品 |  |  | 挥发性盐基氮、铅（以Pb计）、多氯联苯、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 熟制动物性水产制品 |  |  | 熟制动物性水产制品 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、多氯联苯、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、沙门氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 23 | 淀粉及淀粉制品 |  | 淀粉及淀粉制品 |  | 淀粉 |  |  | 淀粉 |  |  | 铅（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 淀粉制品 |  |  | 粉丝粉条 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、铝的残留量（干样品，以Al计）、二氧化硫残留量 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他淀粉制品 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、铝的残留量（干样品，以Al计） |  |  |  |  | 720 |  |
| 24 | 糕点 |  | 糕点 |  | 糕点 |  |  | 糕点 |  |  | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、安赛蜜、铝的残留量（干样品，以A1计）、丙酸及其钠盐、钙盐（以丙酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、纳他霉素、三氯蔗糖、丙二醇、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 、沙门氏菌、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 25 | 豆制品 |  | 豆制品 |  | 发酵性豆制品 |  |  | 腐乳、豆豉、纳豆等 |  |  | 铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、铝的残留量（干样品，以A1计）、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 非发酵性豆制品 |  |  | 腐竹、油皮及其再制品 |  |  | 蛋白质、铅（以Pb计）、碱性嫩黄、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量、铝的残留量（干样品，以A1计）、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 豆干、豆腐、豆皮等 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、丙酸及其钠盐、钙盐（以丙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、三氯蔗糖、铝的残留量（干样品，以A1计）、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 其他豆制品 |  |  | 大豆蛋白类制品等 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、三氯蔗糖、铝的残留量（干样品，以A1计）、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 26 | 蜂产品 |  | 蜂产品 |  | 蜂蜜 |  |  | 蜂蜜 |  |  | 果糖和葡萄糖、蔗糖、铅（以Pb计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、氯霉素、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃唑酮代谢物、洛硝达唑、甲硝唑、双甲咪、氟胺氰菊酯、诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、菌落总数、霉菌计数、嗜渗酵母计数 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 蜂王浆（含蜂王浆冻干品） |  |  | 蜂王浆（含蜂王浆冻干品） |  |  | 10-羟基-2-癸烯酸、酸度 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 蜂花粉 |  |  | 蜂花粉 |  |  | 铅（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 蜂产品制品 |  |  | 蜂产品制品 |  |  | 山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、菌落总数 |  |  |  |  | 720 |  |
| 31 | 餐饮食品 |  | 米面及其制品（自制） |  | 小麦粉制品（自制） |  |  | 馒头花卷（自制） |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 包子（自制） |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 油饼油条（自制） |  |  | 铝的残留量（干样品，以Al计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其它面制品（水饺馄饨凉皮调味面等）（自制） |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 肉制品（自制） |  |  |  |  |  |  | 熟肉制品（自制） |  |  | 肉冻皮冻（自制） |  | 铬（以Cr计） | 720 |  |
|  |  |  | 调味料（自制） |  |  |  |  |  |  | 调味料(自制) |  |  | 火锅麻辣烫底料（自制） |  | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 720 |  |
|  |  |  | 水产制品（自制） |  | 预制水产制品（自制） |  |  |  |  |  |  |  | 生食动物性水产品（自制） |  | 铝的残留量（干样品，以Al计） | 720 |  |
|  |  |  | 坚果及籽类食品（自制） |  | 坚果及籽类食品（自制） |  |  |  |  |  |  |  | 花生制品（自制） |  | 黄曲霉毒素B1 | 720 |  |
| 32 | 食品添加剂 |  | 食品添加剂 |  | 复配食品添加剂 |  |  |  |  |  |  |  | 复配食品添加剂 |  | 铅（Pb）、砷（以As计）、致病性微生物 | 720 |  |
| 食品亚类 |  | 食品品种 |  | 食品细类 |  |  | 抽检项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 基准价 |  |
| 畜禽肉及副产品 |  | 畜肉 |  | 猪肉 |  |  | 挥发性盐基氮、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、喹乙醇、恩诺沙星、替米考星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氟苯尼考、多西环素、土霉素、地塞米松、甲硝唑、氯丙嗪、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 牛肉 |  |  | 挥发性盐基氮、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氟苯尼考、多西环素、土霉素、地塞米松、林可霉素、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 羊肉 |  |  | 呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、恩诺沙星、磺胺类(总量)、氟苯尼考、林可毒素、环丙氨嗪、土毒素/金霉素/四环素(组合含量) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 其他畜肉 |  |  | 呋喃唑酮代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氧氟沙星、恩诺沙星 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 禽肉 |  | 鸡肉 |  |  | 挥发性盐基氮、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃它酮代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、恩诺沙星、沙拉沙星、替米考星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氟苯尼考、多西环素、土霉素、金霉素、甲硝唑、尼卡巴嗪、环丙氨嗪、土霉素/金霉素/ 四环素(组合含量) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 鸭肉 |  |  | 呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氟苯尼考、多西环素、土霉素、甲硝唑、环丙氨嗪、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 其他禽肉 |  |  | 呋喃唑酮代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、诺氟沙星、恩诺沙星、氟苯尼考、多西环素、土霉素、甲硝唑、环丙氨嗪、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
| 畜禽肉及副产品 |  | 畜副产品 |  | 猪肝 |  |  | 镉（以Cd计）、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、多西环素 、氯丙嗪、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 牛肝 |  |  | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 羊肝 |  |  | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、磺胺类(总量)、环丙氨嗪 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 牛肾 |  |  | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、恩诺沙星 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 其他畜副 产品 |  |  | 呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氧氟沙星、诺氟沙星、磺胺类(总量) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 禽副产品 |  | 鸡肝 |  |  | 呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、恩诺沙星、环丙氨嗪 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 其他禽副 产品 |  |  | 呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、诺氟沙星、恩诺沙星、环丙氨嗪 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
| 蔬菜 |  | 豆芽 |  | 豆芽 |  |  | 铅（以Pb计）、总汞（以Hg计）、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO2计) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 鲜食用菌 |  | 鲜食用菌 |  |  | 镉（以Cd计）、总砷(以As计)、百菌清、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 鳞茎类蔬菜 |  | 韭菜 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、阿维菌素、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、多菌灵、二甲戊灵、氟虫腈、腐霉利、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、乐果、六六六、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、三唑磷、水胺硫磷、辛硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 葱 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、毒死蜱、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫嗪、三唑磷、水胺硫磷、戊唑醇、氧乐果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 百合 |  |  | 铅（以Pb计）、总汞(以Hg计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 芸薹属类蔬菜 |  | 结球甘蓝 |  |  | 苯醚甲环唑、毒死蜱、甲胺磷、甲基异柳磷、克百威、乐果、灭线磷、噻虫嗪、三唑磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 菜薹 |  |  | 镉（以Cd计）、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、联苯菊酯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 叶菜类蔬菜 |  | 菠菜 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、铬（(以Cr计）、阿维菌素、毒死蜱、氟虫腈、腐霉利、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲拌磷、克百威、乐果、六六六、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 大白菜 |  |  | 镉（以Cd计）、阿维菌素、吡虫啉、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、甲拌磷、乐果、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷、唑虫酰胺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 普通白菜 (小白菜、 小油菜、青菜) |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、阿维菌素、吡虫啉、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 芹菜 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、阿维菌素、百菌清、苯醚甲环唑、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、二甲戊灵、氟虫腈、甲拌磷、甲基异柳磷、腈菌唑、克百威、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、马拉硫磷、灭蝇胺、噻虫胺、噻虫嗪、三氯杀螨醇、水胺硫磷、辛硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 油麦菜 |  |  | 阿维菌素、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、腈菌唑、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、灭多威、噻虫嗪、三氯杀螨醇、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 茄果类蔬菜 |  | 茄子 |  |  | 镉（以Cd计）、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲氰菊酯、克百威、噻虫胺、噻虫嗪、霜霉威和霜霉威盐酸盐、水胺硫磷、氧乐果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 辣椒 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、倍硫磷、吡虫啉、吡唑醚菌酯、丙溴磷、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、克百威、乐果、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、噻虫胺、噻虫嗪、三唑磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 番茄 |  |  | 镉（以Cd计）、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、烯酰吗啉、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 瓜类蔬菜 |  | 黄瓜 |  |  | 阿维菌素、哒螨灵、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲拌磷、克百威、乐果 、噻虫嗪、氧乐果、乙螨唑、乙酰甲胺磷、异丙威 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 豆类蔬菜 |  | 豇豆 |  |  | 阿维菌素、倍硫磷、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、灭多威、灭蝇胺、噻虫胺、噻虫嗪、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 根茎类和薯芋类蔬菜 |  | 山药 |  |  | 铅（以Pb计）、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、涕灭威 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 萝卜 |  |  | 铅（以Pb计）、敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、甲拌磷、甲基对硫磷、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫嗪、水胺硫磷、氧乐果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 姜 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、甲拌磷、克百威、六六六、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
| 水产品 |  | 淡水产品 |  | 淡水鱼 |  |  | 挥发性盐基氮、多氯联苯、孔雀石绿、氯霉素、氟苯尼考、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、甲硝唑、地西泮、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 淡水虾 |  |  | 镉（以Cd计）、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、诺氟沙星 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 海水产品 |  | 海水鱼 |  |  | 挥发性盐基氮、组胺、镉（以Cd计）、多氯联苯、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、甲硝唑、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、培氟沙星 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 海水虾 |  |  | 挥发性盐基氮、镉（以Cd计）、二氧化硫残留量、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、诺氟沙星 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 贝类 |  | 贝类 |  |  | 镉（以Cd计）、多氯联苯、孔雀石绿、氯霉素、氟苯尼考、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、氧氟沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 其他水产品 |  | 其他水产 品（重点品种：牛蛙） |  |  | 镉（以Cd计）、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、磺胺类(总量)、氧氟沙星、诺氟沙星 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
| 水果类 |  | 仁果类水果 |  | 苹果 |  |  | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、克百威、氧乐果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 梨 |  |  | 吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、水胺硫磷、苯醚甲环唑、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 核果类水果 |  | 桃 |  |  | 苯醚甲环唑、敌敌畏、多菌灵、氟硅唑、甲胺磷、克百威、氧乐果、溴氰菊酯、吡虫啉 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 柑橘类水果 |  | 柑、橘 |  |  | 苯醚甲环唑、丙溴磷、克百威、联苯菊酯、氯唑磷、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、2,4-滴和2,4-滴钠盐、狄氏剂、毒死蜱、杀扑磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 橙 |  |  | 丙溴磷、克百威、联苯菊酯、三唑磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果、2,4-滴和2,4-滴钠盐、苯醚甲环唑、狄氏剂、氯唑磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 浆果和其他小型水果 |  |  |  | 草莓 |  |  | 阿维菌素、敌敌畏、多菌灵、克百威、烯酰吗啉、氧乐果、戊菌唑、吡虫啉 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  | 猕猴桃 |  |  | 敌敌畏、多菌灵、氯吡脲、氧乐果 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 热带和亚热带水果 |  |  |  | 香蕉 |  |  | 苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、多菌灵、氟虫腈、甲拌磷、腈苯唑、吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪、氟环唑 、联苯菊酯、烯唑醇、百菌清、噻唑膦、狄氏剂 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  | 芒果 |  |  | 苯醚甲环唑、多菌灵、嘧菌酯、戊唑醇、氧乐果、吡唑醚菌酯、噻虫胺、乙酰甲胺磷、吡虫啉 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  | 火龙果 |  |  | 氟虫腈、甲胺磷、克百威、氧乐果 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  | 荔枝 |  |  | 多菌灵、氧乐果、毒死蜱、苯醚甲环唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯、除虫脲、氰霜唑、氟吗啉 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  | 杨梅 |  |  | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 瓜果类水果 |  |  |  | 西瓜 |  |  | 克百威、噻虫嗪、氧乐果、乙酰甲胺磷、苯醚甲环唑 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
| 鲜蛋 |  | 鲜蛋 |  |  |  | 鸡蛋 |  |  | 甲硝唑、地美硝唑、呋喃唑酮代谢物、氟虫腈、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、恩诺沙星、氧氟沙星、沙拉沙星、甲氧苄啶、磺胺类(总量)、多西环素 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
| 生干坚果与籽类食品 |  | 生干坚果与籽类食品 |  |  |  | 生干籽类 |  |  | 酸价（以脂肪计）(KOH)、过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、黄曲霉毒素B1、嘧菌酯 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |

注：最终实际检测项目以最新2025年国抽细则为准。

包4： 2025年海州区食品安全监督抽检服务四标段

一、项目背景：

为确保海州区食品安全抽检监测工作顺利开展,有力提升抽样检验的时效和质量，现面向全国范围内具备食品抽样检验资质和技术实力的检验检测机构进行公开招标，承担海州区食品安全抽检任务。

二、项目概况：

按照国家市场监管总局、省市场监管局食品安全抽检监测工作计划要求，为顺利完成连云港市海州区食品抽检任务，确保工作目标完成，需要通过公开招标方式选择具备食品检验检测资质能力的承检机构开展食品安全抽检，本次2025年海州区食品安全监督抽检服务根据6批次/千人的要求，海州区承担的食品安全监督抽检任务量约为5524批次，根据工作量计算每个月每个实验室均需要完成相应抽检服务要求，需要约6个实验室来保障。

三、服务技术要求及其他：

1.服务范围及区域：2025年海州区食品安全监督抽检服务四标段（新浦、板浦、锦屏）。

2.服务要求：

2.1严格按照《食品安全法》及其《实施条例》，以及《国家食品安全监督抽检实施细则》、《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等相关规定和要求实施抽样检验工作，对检测报告承担法律责任。

2.2对抽检信息、数据等负有保密义务，未经采购人授权，不得向除采购人外的任何单位与个人透露情况。

2.3检验项目由采购人确定，中标人应按照采购人要求，及时将抽样检验相关资料准确录入采购人指定的信息管理系统。

2.4中标人在服务期限内不得将检验任务外包或分包给其他检验机构，一经发现，立即终止承检任务。

2.5必须保证抽检过程公平、公正，出现较严重检验事故的，立即终止承检任务。

2.6按照采购人要求，严格遵守抽样工作规范，快速响应保证抽样工作有效。样品抽取要由专门人员完成，样品运输要符合样品管理规定，拥有科学的质量控制样品运输方案，鼓励派专人专车送达，并拥有健全的保障体系、抽样及检测方案。

2.7应在规定时间内完成采购人部署的抽样检验工作，依法出具检验报告，汇总样品抽检结果信息，提交抽检工作分析总结报告。

★2.8综合覆盖率：投标人声明按照《国家食品安全监督抽检实施细则》（2024年版）中33类食品列出的各产品检验项目覆盖率能达到98%以上。（投标文件中提供覆盖率声明扫描件并加盖投标人公章，详见第六部分投标文件格式，否则投标无效）

3.人员配备要求：

★投标人须书面承诺本项目配备专业技术食品抽样人员5人、食品检验人员5人（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，否则投标无效）

注：抽样及检验人员不允许重复计取。

工作内容包含采样前期任务的领取，采样前的准备工作和沟通接洽；负责抽检场所的现场样品采集工作，文书填写，样品运输和交接；协调采样过程中遇到的问题和采样完成的对接工作；熟悉食品行业相关质量卫生要求，完成检测任务并出具检测报告等。

4.抽检样品单程服务时间要求：

抽检样品单程服务时间（以检验地址到采购单位）5小时以内。

5.服务标准：

严格按照《食品安全法》和《国家食品安全监督抽检实施细则》、《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等相关规定和要求组织实施抽样检验工作，通过设备智能化检测技术检验来满足采购人要求的食品抽检问题发现率、品种项目覆盖率、数据质量等相关抽检要求。若在服务中需制度快速应急方案，保障服务质量。

四、考核标准及考核办法：

1.考核标准：

1.1中标人的设备设施、人员配备达到服务要求；

1.2中标人样品的抽取、运输和储存、检验过程、结果的质量控制等合法规范；出具的检验报告合法规范并在法定时效内；

1.3中标人能够完成阶段性任务及采购人安排的其它相关任务，平均问题发现率达到6%。

2.考核办法：现场考核。

2.1 达到考核标准的视为通过考核。

2.2未达到考核标准的：①中标人的设备设施、人员配备未达到服务要求，扣除全部服务费用；②中标人未能够完成阶段性任务及采购人安排的其它相关任务，平均问题发现率未能达到6%的，每低1%，扣除服务费用10%。

五、付款方式与履约保证金：

★1.付款方式：根据考核结果，采购人于合同履约结束后30日内一次性结算。

2.履约保证金:本项目不收取履约保证金。

六、报价要求：

1.投标报价费用包括采样费、检测费、买样费、各种税费、交通费、人工、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有的全部费用。

2.投标报价方式：投标人以本章项目需求中“食品安全监督抽检品种项目及基准价目表”为基础，按优惠率报价，单位为百分比（%），且优惠率报价应当≥5%，否则投标无效。中标人根据实际使用量提供产品和服务，结算金额不超过预算的按实际金额支付，超过预算的按预算支付。

结算金额＝表中食品安全监督抽检品种项目及基准价×（1 - 优惠率）×完成的任务数。即结算金额＝720元/批次×（1- 优惠率）×完成的任务数。

七、食品安全监督抽检品种及基准价目表

| 序号 | 食品大类 |  | 食品亚类 |  | 食品品种 |  |  | 食品细类 |  |  | 抽检项目 |  |  |  |  | 基准价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粮食加工品 |  | 大米 |  | 大米 |  |  | 大米 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、无机砷（以As计）、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 小麦粉 |  | 小麦粉 |  |  | 小麦粉 |  |  | 镉（以Cd计）、苯并[a]芘、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A、黄曲霉毒素B1、过氧化苯甲酰、偶氮甲酰胺 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 挂面 |  | 挂面 |  |  | 挂面 |  |  | 铅（以Pb计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、黄曲霉毒素B1 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 其他粮食加工品 |  | 谷物加工品 |  |  | 谷物加工品 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、黄曲霉毒素B1 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 谷物碾磨加工品 |  |  | 玉米粉（片、渣） |  |  | 苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1、赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 米粉 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、无机砷（以As计）、苯并[a]芘 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他谷物碾磨加工品 |  |  | 铅（以Pb计）、铬（以Cr计）、赭曲霉毒素A |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 谷物粉类制成品 |  |  | 生湿面制品 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 发酵面制品 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 米粉制品 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他谷物粉类制成品 |  |  | 黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 2 | 食用油、油脂及其制品 |  | 食用植物油 |  | 食用植物油 |  |  | 花生油 |  |  | 酸值/酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 玉米油 |  |  | 酸值/酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚（TBHQ） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 芝麻油 |  |  | 酸值/酸价、过氧化值、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、乙基麦芽酚 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 橄榄油、油橄榄果渣油 |  |  | 酸值/酸价、过氧化值、铅（以Pb计）、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 菜籽油 |  |  | 酸值/酸价、过氧化值、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ）、乙基麦芽酚 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大豆油 |  |  | 酸值/酸价、过氧化值、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 食用植物调和油 |  |  | 酸价、过氧化值、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ）、乙基麦芽酚 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 油茶籽油 |  |  | 酸值/酸价、过氧化值、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他食用植物油 |  |  | 酸值/酸价、过氧化值、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ） |  |  |  |  | 720 |  |
| 3 | 调味品 |  | 酱油 |  | 酱油 |  |  | 酱油（酿造酱油、配制酱油） |  |  | 氨基酸态氮、全氮（以氮计）、铵盐（以占氨基酸态氮的百分比计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐（以对羟基苯甲酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、三氯蔗糖、菌落总数、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 食醋 |  | 食醋 |  |  | 食醋（酿造食醋、配制食醋） |  |  | 总酸（以乙酸计）、不挥发酸（以乳酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐（以对羟基苯甲酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、三氯蔗糖、菌落总数 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 酱类 |  | 酿造酱 |  |  | 黄豆酱、甜面酱等 |  |  | 氨基酸态氮、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、三氯蔗糖、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 调味料酒 |  | 调味料酒 |  |  | 料酒 |  |  | 氨基酸态氮（以氮计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、三氯蔗糖 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 香辛料类 |  | 香辛料类 |  |  | 辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 |  |  | 铅（以Pb计）、罗丹明B、苏丹红I-IV、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量、沙门氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他香辛料调味品 |  |  | 铅（以Pb计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量、丙溴磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、多菌灵、沙门氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 调味料 |  | 固体复合调味料 |  |  | 鸡粉、鸡精调味料 |  |  | 谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、铅（以Pb计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他固体调味料 |  |  | 铅（以Pb计）、苏丹红Ⅰ-Ⅳ、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、阿斯巴甜、二氧化硫残留量 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 半固体复合调味料 |  |  | 蛋黄酱、沙拉酱 |  |  | 二氧化钛、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 坚果与籽类的泥（酱） |  |  | 酸价/酸值、过氧化值、铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 辣椒酱 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、二氧化硫残留量 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 火锅底料、麻辣烫底料 |  |  | 铅（以Pb计）、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他半固体调味料 |  |  | 铅（以Pb计）、罗丹明B、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 液体复合调味料 |  |  | 蚝油、虾油、鱼露 |  |  | 氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他液体调味料 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 味精 |  | 味精 |  |  | 味精 |  |  | 谷氨酸钠、铅（以Pb计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 食盐 |  | 食用盐 |  |  | 普通食用盐 |  |  | 氯化钠、钡（以Ba计）、碘（以I计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠（以亚铁氰根计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 低钠食用盐 |  |  | 氯化钾、钡（以Ba计）、碘（以I计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠（以亚铁氰根计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 风味食用盐 |  |  | 钡（以Ba计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠（以亚铁氰根计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 特殊工艺食用盐 |  |  | 氯化钠、钡（以Ba计）、碘（以I计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠（以亚铁氰根计） |  |  |  |  | 720 |  |
| 4 | 肉制品 |  | 预制肉制品 |  | 调理肉制品 |  |  | 调理肉制品（非速冻） |  |  | 铅（以Pb计）、铬（以Cr计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、氯霉素 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 腌腊肉制品 |  |  | 腌腊肉制品 |  |  | 过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、合成着色剂（胭脂红）、氯霉素 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 熟肉制品 |  | 酱卤肉制品 |  |  | 酱卤肉制品 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、铬（以Cr计）、总砷（以As计）、亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、纳他霉素、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、合成着色剂（胭脂红）、糖精钠（以糖精计）、氯霉素、酸性橙Ⅱ、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、致泻大肠埃希氏菌、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 熟肉干制品 |  |  | 熟肉干制品 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、铬（以Cr计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、合成着色剂（胭脂红）、氯霉素、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、致泻大肠埃希氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 熏烧烤肉制品 |  |  | 熏烧烤肉制品 |  |  | 铅（以Pb计）、苯并[a]芘、亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、纳他霉素、合成着色剂（胭脂红）、氯霉素、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、致泻大肠埃希氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 熏煮香肠火腿制品 |  |  | 熏煮香肠火腿制品 |  |  | 铅（以Pb计）、亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、纳他霉素、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、合成着色剂（胭脂红）、氯霉素、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌 、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、致泻大肠埃希氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 5 | 乳制品 |  | 乳制品 |  | 液体乳 |  |  | 巴氏杀菌乳 |  |  | 蛋白质、酸度、三聚氰胺、丙二醇、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、菌落总数、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 灭菌乳 |  |  | 蛋白质、非脂乳固体、酸度、脂肪、三聚氰胺、丙二醇、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 发酵乳 |  |  | 脂肪、蛋白质、酸度、乳酸菌数、山梨酸及其钾盐、三聚氰胺、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、大肠菌群、酵母、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 调制乳 |  |  | 蛋白质、三聚氰胺、商业无菌、菌落总数、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 乳粉 |  |  | 全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉 |  |  |  |  |  | 蛋白质、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 其他乳制品（炼乳、奶油、干酪、固态成型产品） |  |  | 淡炼乳、加糖炼乳和调制炼乳 |  |  |  |  |  | 蛋白质、三聚氰胺、商业无菌、菌落总数、大肠菌群 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 稀奶油、奶油和无水奶油 |  |  |  |  |  | 脂肪、酸度、三聚氰胺、沙门氏菌、商业无菌、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 干酪（奶酪）、再制干酪 |  |  |  |  |  | 三聚氰胺、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 奶片、奶条等 |  |  | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、三聚氰胺、沙门氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 6 | 饮料 |  | 饮料 |  | 包装饮用水 |  |  | 饮用天然矿泉水 |  |  | 界限指标、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、镍、溴酸盐、硝酸盐（以NO3-计）、亚硝酸盐（以NO2-计）、大肠菌群、铜绿假单胞菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 饮用纯净水 |  |  | 电导率、耗氧量（以O2计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、亚硝酸盐（以NO2-计）、余氯（游离氯）、溴酸盐、三氯甲烷、大肠菌群、铜绿假单胞菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他类饮用水 |  |  | 耗氧量（以O2计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、亚硝酸盐（以NO2-计）、余氯（游离氯）、溴酸盐、三氯甲烷、大肠菌群、铜绿假单胞菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 果蔬汁类及其饮料 |  |  | 果蔬汁类及其饮料 |  |  | 铅（以Pb计）、展青霉素、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、安赛蜜、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、合成着色剂（苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 蛋白饮料 |  |  | 蛋白饮料 |  |  | 蛋白质、三聚氰胺、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、菌落总数、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 碳酸饮料（汽水） |  |  | 碳酸饮料（汽水） |  |  | 二氧化碳气容量、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数、霉菌、酵母 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 茶饮料 |  |  | 茶饮料 |  |  | 茶多酚、咖啡因、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 固体饮料 |  |  | 固体饮料 |  |  | 蛋白质、铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、合成着色剂（苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝）、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 其他饮料 |  |  | 其他饮料 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、合成着色剂（苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母 |  |  |  |  | 720 |  |
| 7 | 方便食品 |  | 方便食品 |  | 方便面 |  |  | 油炸面、非油炸面、方便米粉（米线）、方便粉丝 |  |  |  | 水分、酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 其他方便食品 |  |  | 方便粥、方便盒饭、冷面及其他熟制方便食品等 |  |  |  | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  | 720 |  |
| 8 | 饼干 |  | 饼干 |  | 饼干 |  |  | 饼干 |  |  | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、 山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、铝的残留量（干样品，以Al计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、糖精钠（以糖精计）、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 、沙门氏菌、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 9 | 罐头 |  | 罐头 |  | 畜禽水产罐头 |  |  | 畜禽肉类罐头 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 水产动物类罐头 |  |  | 组胺、铅（以Pb计）、无机砷（以As计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 果蔬罐头 |  |  | 水果类罐头 |  |  | 铅（以Pb计）、合成着色剂（柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、赤藓红、诱惑红、亮蓝）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 蔬菜类罐头 |  |  | 铅（以Pb计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、乙二胺四乙酸二钠、二氧化硫残留量、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 食用菌罐头 |  |  | 铅（以Pb计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、乙二胺四乙酸二钠、二氧化硫残留量、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 其他罐头 |  |  | 其他罐头 |  |  | 铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计） 、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、乙二胺四乙酸二钠、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 10 | 冷冻饮品 |  | 冷冻饮品 |  | 冷冻饮品 |  |  | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 |  |  | 蛋白质、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、糖精钠（以糖精计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 11 | 速冻食品 |  | 速冻面米食品 |  | 速冻面米食品 |  |  | 速冻面米生制品(水饺、元宵、馄饨等) |  |  | 过氧化值（以脂肪计）、黄曲霉毒素B1、铅（以Pb计）、糖精钠（以糖精计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 速冻面米熟制品(包子、馒头等) |  |  | 过氧化值（以脂肪计）、黄曲霉毒素B1、糖精钠（以糖精计）、菌落总数、大肠菌群、 沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 速冻调制食品 |  | 速冻调理肉制品 |  |  | 速冻调理肉制品 |  |  | 过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、铬（以Cr计）、氯霉素、合成着色剂（胭脂红）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 速冻调制水产制品 |  |  | 速冻调制水产制品 |  |  | 挥发性盐基氮、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、副溶血性弧菌、单核细胞增生李斯特氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 速冻其他食品 |  | 速冻谷物食品 |  |  | 速冻谷物食品 |  |  | 铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 速冻蔬菜制品 |  |  | 速冻蔬菜制品 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 速冻水果制品 |  |  | 速冻水果制品 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 12 | 薯类和膨化食品 |  | 薯类和膨化食品 |  | 膨化食品 |  |  | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 |  |  | 水分、酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、黄曲霉毒素B1、糖精钠（以糖精计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 薯类食品 |  |  | 干制薯类 |  |  | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 冷冻薯类 |  |  | 铅（以Pb计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 薯泥（酱）类 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、商业无菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 薯粉类 |  |  | 铅（以Pb计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他薯类食品 |  |  | 铅（以Pb计）、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 13 | 糖果制品 |  | 糖果制品（含巧克力及制品） |  | 糖果 |  |  | 糖果 |  |  | 铅（以Pb计）、糖精钠（以糖精计）、合成着色剂（柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄）、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 巧克力及巧克力制品 |  |  | 巧克力、巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 |  |  | 铅（以Pb计）、沙门氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 果冻 |  |  | 果冻 |  |  | 铅（以Pb计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母 |  |  |  |  | 720 |  |
| 14 | 茶叶及相关制品 |  | 茶叶 |  | 茶叶 |  |  | 绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶 |  |  | 铅（以Pb计）、草甘膦、吡虫啉、乙酰甲胺磷、联苯菊酯、灭多威、三氯杀螨醇、 氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱、啶虫脒、多菌灵、茚虫威、呋虫胺 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 含茶制品和代用茶 |  | 含茶制品 |  |  | 速溶茶类、其它含茶制品 |  |  | 铅（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 代用茶 |  |  | 代用茶 |  |  | 铅（以Pb计）、二氧化硫残留量、啶虫脒、克百威、炔螨特、毒死蜱、吡虫啉、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 15 | 酒类 |  | 蒸馏酒 |  | 白酒 |  |  | 白酒、白酒（液态）、白酒（原酒） |  |  | 酒精度、铅（以Pb计）、甲醇、氰化物（以HCN计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、三氯蔗糖 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 发酵酒 |  | 黄酒 |  |  | 黄酒 |  |  | 酒精度、氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 啤酒 |  |  | 啤酒 |  |  | 酒精度、甲醛 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 葡萄酒 |  |  | 葡萄酒 |  |  | 酒精度、甲醇、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、二氧化硫残留量、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、三氯蔗糖 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 果酒 |  |  | 果酒 |  |  | 酒精度、展青霉素、糖精钠（以糖精计）、二氧化硫残留量 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 其他酒 |  | 配制酒 |  |  | 以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒 |  |  | 酒精度、甲醇、氰化物（以HCN计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 其他蒸馏酒 |  |  | 其他蒸馏酒 |  |  | 酒精度、铅（以Pb计）、甲醇、氰化物（以HCN计） |  |  |  |  | 720 |  |
| 16 | 蔬菜制品 |  | 蔬菜制品 |  | 酱腌菜 |  |  | 酱腌菜 |  |  | 铅（以Pb计）、亚硝酸盐（以NaNO2计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、阿斯巴甜、二氧化硫残留量、大肠菌群、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 蔬菜干制品 |  |  | 蔬菜干制品 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、二氧化硫残留量 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 其他蔬菜制品 |  |  | 其他蔬菜制品 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、二氧化硫残留量 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 食用菌制品 |  |  | 干制食用菌 |  |  | 铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、甲基汞（以Hg计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 腌渍食用菌 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |  |  |  |  | 720 |  |
| 17 | 水果制品 |  | 水果制品 |  | 蜜饯 |  |  | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、二氧化硫残留量、合成着色剂（亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红）、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、乙二胺四乙酸二钠、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 水果干制品 |  |  | 水果干制品（含干枸杞） |  |  | 铅（以Pb计）、啶虫脒、吡虫啉、克百威、炔螨特、毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 果酱 |  |  | 果酱 |  |  | 铅（以Pb计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 18 | 炒货食品及坚果制品 |  | 炒货食品及坚果制品 |  | 炒货食品及坚果制品（烘炒类、油炸类、其他类） |  |  | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 |  |  | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、二氧化硫残留量、糖精钠 （以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、大肠菌群、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 炒货食品及坚果制品 |  | 炒货食品及坚果制品（烘炒类、油炸类、其他类） |  |  | 其他炒货食品及坚果制品 |  |  | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、大肠菌群、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 19 | 蛋制品 |  | 蛋制品 |  | 再制蛋 |  |  | 再制蛋 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 20 | 可可及焙烤咖啡产品 |  | 焙炒咖啡 |  | 焙炒咖啡 |  |  | 焙炒咖啡 |  |  | 咖啡因、铅（以Pb计）、赭曲霉毒素A |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 可可制品 |  | 可可制品 |  |  | 可可制品 |  |  | 铅（以Pb计）、沙门氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 21 | 食糖 |  | 食糖 |  | 食糖 |  |  | 白砂糖 |  |  | 蔗糖分、还原糖分、色值、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 绵白糖 |  |  | 总糖分、还原糖分、色值、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 赤砂糖 |  |  | 总糖分、不溶于水杂质、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 红糖 |  |  | 总糖分、不溶于水杂质、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 冰糖 |  |  | 蔗糖分、还原糖分、色值、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 冰片糖 |  |  | 总糖分、还原糖分、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 方糖 |  |  | 蔗糖分、还原糖分、色值、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他糖 |  |  | 蔗糖分、总糖分、色值、还原糖分、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  |  |  |  | 720 |  |
| 22 | 水产制品 |  | 水产制品 |  | 干制水产品 |  |  | 藻类干制品 |  |  | 铅（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 预制动物性水产干制品 |  |  | 过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、多氯联苯、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 盐渍水产品 |  |  | 盐渍鱼 |  |  | 过氧化值（以脂肪计）、组胺、铅（以Pb计）、多氯联苯、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 盐渍藻 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他盐渍水产品 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 鱼糜制品 |  |  | 预制鱼糜制品 |  |  | 挥发性盐基氮、铅（以Pb计）、多氯联苯、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 熟制动物性水产制品 |  |  | 熟制动物性水产制品 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、多氯联苯、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、沙门氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 23 | 淀粉及淀粉制品 |  | 淀粉及淀粉制品 |  | 淀粉 |  |  | 淀粉 |  |  | 铅（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 淀粉制品 |  |  | 粉丝粉条 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、铝的残留量（干样品，以Al计）、二氧化硫残留量 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他淀粉制品 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、铝的残留量（干样品，以Al计） |  |  |  |  | 720 |  |
| 24 | 糕点 |  | 糕点 |  | 糕点 |  |  | 糕点 |  |  | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、安赛蜜、铝的残留量（干样品，以A1计）、丙酸及其钠盐、钙盐（以丙酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、纳他霉素、三氯蔗糖、丙二醇、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 、沙门氏菌、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 25 | 豆制品 |  | 豆制品 |  | 发酵性豆制品 |  |  | 腐乳、豆豉、纳豆等 |  |  | 铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、铝的残留量（干样品，以A1计）、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 非发酵性豆制品 |  |  | 腐竹、油皮及其再制品 |  |  | 蛋白质、铅（以Pb计）、碱性嫩黄、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量、铝的残留量（干样品，以A1计）、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 豆干、豆腐、豆皮等 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、丙酸及其钠盐、钙盐（以丙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、三氯蔗糖、铝的残留量（干样品，以A1计）、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 其他豆制品 |  |  | 大豆蛋白类制品等 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、三氯蔗糖、铝的残留量（干样品，以A1计）、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 26 | 蜂产品 |  | 蜂产品 |  | 蜂蜜 |  |  | 蜂蜜 |  |  | 果糖和葡萄糖、蔗糖、铅（以Pb计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、氯霉素、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃唑酮代谢物、洛硝达唑、甲硝唑、双甲咪、氟胺氰菊酯、诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、菌落总数、霉菌计数、嗜渗酵母计数 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 蜂王浆（含蜂王浆冻干品） |  |  | 蜂王浆（含蜂王浆冻干品） |  |  | 10-羟基-2-癸烯酸、酸度 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 蜂花粉 |  |  | 蜂花粉 |  |  | 铅（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 蜂产品制品 |  |  | 蜂产品制品 |  |  | 山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、菌落总数 |  |  |  |  | 720 |  |
| 31 | 餐饮食品 |  | 米面及其制品（自制） |  | 小麦粉制品（自制） |  |  | 馒头花卷（自制） |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 包子（自制） |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 油饼油条（自制） |  |  | 铝的残留量（干样品，以Al计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其它面制品（水饺馄饨凉皮调味面等）（自制） |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 肉制品（自制） |  |  |  |  |  |  | 熟肉制品（自制） |  |  | 肉冻皮冻（自制） |  | 铬（以Cr计） | 720 |  |
|  |  |  | 调味料（自制） |  |  |  |  |  |  | 调味料(自制) |  |  | 火锅麻辣烫底料（自制） |  | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 720 |  |
|  |  |  | 水产制品（自制） |  | 预制水产制品（自制） |  |  |  |  |  |  |  | 生食动物性水产品（自制） |  | 铝的残留量（干样品，以Al计） | 720 |  |
|  |  |  | 坚果及籽类食品（自制） |  | 坚果及籽类食品（自制） |  |  |  |  |  |  |  | 花生制品（自制） |  | 黄曲霉毒素B1 | 720 |  |
| 32 | 食品添加剂 |  | 食品添加剂 |  | 复配食品添加剂 |  |  |  |  |  |  |  | 复配食品添加剂 |  | 铅（Pb）、砷（以As计）、致病性微生物 | 720 |  |
| 食品亚类 |  | 食品品种 |  | 食品细类 |  |  | 抽检项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 基准价 |  |
| 畜禽肉及副产品 |  | 畜肉 |  | 猪肉 |  |  | 挥发性盐基氮、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、喹乙醇、恩诺沙星、替米考星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氟苯尼考、多西环素、土霉素、地塞米松、甲硝唑、氯丙嗪、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 牛肉 |  |  | 挥发性盐基氮、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氟苯尼考、多西环素、土霉素、地塞米松、林可霉素、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 羊肉 |  |  | 呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、恩诺沙星、磺胺类(总量)、氟苯尼考、林可毒素、环丙氨嗪、土毒素/金霉素/四环素(组合含量) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 其他畜肉 |  |  | 呋喃唑酮代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氧氟沙星、恩诺沙星 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 禽肉 |  | 鸡肉 |  |  | 挥发性盐基氮、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃它酮代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、恩诺沙星、沙拉沙星、替米考星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氟苯尼考、多西环素、土霉素、金霉素、甲硝唑、尼卡巴嗪、环丙氨嗪、土霉素/金霉素/ 四环素(组合含量) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 鸭肉 |  |  | 呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氟苯尼考、多西环素、土霉素、甲硝唑、环丙氨嗪、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 其他禽肉 |  |  | 呋喃唑酮代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、诺氟沙星、恩诺沙星、氟苯尼考、多西环素、土霉素、甲硝唑、环丙氨嗪、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
| 畜禽肉及副产品 |  | 畜副产品 |  | 猪肝 |  |  | 镉（以Cd计）、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、多西环素 、氯丙嗪、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 牛肝 |  |  | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 羊肝 |  |  | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、磺胺类(总量)、环丙氨嗪 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 牛肾 |  |  | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、恩诺沙星 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 其他畜副 产品 |  |  | 呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氧氟沙星、诺氟沙星、磺胺类(总量) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 禽副产品 |  | 鸡肝 |  |  | 呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、恩诺沙星、环丙氨嗪 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 其他禽副 产品 |  |  | 呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、诺氟沙星、恩诺沙星、环丙氨嗪 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
| 蔬菜 |  | 豆芽 |  | 豆芽 |  |  | 铅（以Pb计）、总汞（以Hg计）、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO2计) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 鲜食用菌 |  | 鲜食用菌 |  |  | 镉（以Cd计）、总砷(以As计)、百菌清、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 鳞茎类蔬菜 |  | 韭菜 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、阿维菌素、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、多菌灵、二甲戊灵、氟虫腈、腐霉利、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、乐果、六六六、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、三唑磷、水胺硫磷、辛硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 葱 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、毒死蜱、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫嗪、三唑磷、水胺硫磷、戊唑醇、氧乐果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 百合 |  |  | 铅（以Pb计）、总汞(以Hg计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 芸薹属类蔬菜 |  | 结球甘蓝 |  |  | 苯醚甲环唑、毒死蜱、甲胺磷、甲基异柳磷、克百威、乐果、灭线磷、噻虫嗪、三唑磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 菜薹 |  |  | 镉（以Cd计）、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、联苯菊酯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 叶菜类蔬菜 |  | 菠菜 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、铬（(以Cr计）、阿维菌素、毒死蜱、氟虫腈、腐霉利、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲拌磷、克百威、乐果、六六六、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 大白菜 |  |  | 镉（以Cd计）、阿维菌素、吡虫啉、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、甲拌磷、乐果、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷、唑虫酰胺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 普通白菜 (小白菜、 小油菜、青菜) |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、阿维菌素、吡虫啉、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 芹菜 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、阿维菌素、百菌清、苯醚甲环唑、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、二甲戊灵、氟虫腈、甲拌磷、甲基异柳磷、腈菌唑、克百威、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、马拉硫磷、灭蝇胺、噻虫胺、噻虫嗪、三氯杀螨醇、水胺硫磷、辛硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 油麦菜 |  |  | 阿维菌素、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、腈菌唑、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、灭多威、噻虫嗪、三氯杀螨醇、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 茄果类蔬菜 |  | 茄子 |  |  | 镉（以Cd计）、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲氰菊酯、克百威、噻虫胺、噻虫嗪、霜霉威和霜霉威盐酸盐、水胺硫磷、氧乐果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 辣椒 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、倍硫磷、吡虫啉、吡唑醚菌酯、丙溴磷、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、克百威、乐果、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、噻虫胺、噻虫嗪、三唑磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 番茄 |  |  | 镉（以Cd计）、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、烯酰吗啉、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 瓜类蔬菜 |  | 黄瓜 |  |  | 阿维菌素、哒螨灵、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲拌磷、克百威、乐果 、噻虫嗪、氧乐果、乙螨唑、乙酰甲胺磷、异丙威 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 豆类蔬菜 |  | 豇豆 |  |  | 阿维菌素、倍硫磷、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、灭多威、灭蝇胺、噻虫胺、噻虫嗪、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 根茎类和薯芋类蔬菜 |  | 山药 |  |  | 铅（以Pb计）、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、涕灭威 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 萝卜 |  |  | 铅（以Pb计）、敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、甲拌磷、甲基对硫磷、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫嗪、水胺硫磷、氧乐果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 姜 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、甲拌磷、克百威、六六六、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
| 水产品 |  | 淡水产品 |  | 淡水鱼 |  |  | 挥发性盐基氮、多氯联苯、孔雀石绿、氯霉素、氟苯尼考、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、甲硝唑、地西泮、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 淡水虾 |  |  | 镉（以Cd计）、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、诺氟沙星 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 海水产品 |  | 海水鱼 |  |  | 挥发性盐基氮、组胺、镉（以Cd计）、多氯联苯、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、甲硝唑、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、培氟沙星 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 海水虾 |  |  | 挥发性盐基氮、镉（以Cd计）、二氧化硫残留量、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、诺氟沙星 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 贝类 |  | 贝类 |  |  | 镉（以Cd计）、多氯联苯、孔雀石绿、氯霉素、氟苯尼考、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、氧氟沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 其他水产品 |  | 其他水产 品（重点品种：牛蛙） |  |  | 镉（以Cd计）、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、磺胺类(总量)、氧氟沙星、诺氟沙星 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
| 水果类 |  | 仁果类水果 |  | 苹果 |  |  | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、克百威、氧乐果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 梨 |  |  | 吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、水胺硫磷、苯醚甲环唑、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 核果类水果 |  | 桃 |  |  | 苯醚甲环唑、敌敌畏、多菌灵、氟硅唑、甲胺磷、克百威、氧乐果、溴氰菊酯、吡虫啉 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 柑橘类水果 |  | 柑、橘 |  |  | 苯醚甲环唑、丙溴磷、克百威、联苯菊酯、氯唑磷、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、2,4-滴和2,4-滴钠盐、狄氏剂、毒死蜱、杀扑磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 橙 |  |  | 丙溴磷、克百威、联苯菊酯、三唑磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果、2,4-滴和2,4-滴钠盐、苯醚甲环唑、狄氏剂、氯唑磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 浆果和其他小型水果 |  |  |  | 草莓 |  |  | 阿维菌素、敌敌畏、多菌灵、克百威、烯酰吗啉、氧乐果、戊菌唑、吡虫啉 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  | 猕猴桃 |  |  | 敌敌畏、多菌灵、氯吡脲、氧乐果 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 热带和亚热带水果 |  |  |  | 香蕉 |  |  | 苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、多菌灵、氟虫腈、甲拌磷、腈苯唑、吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪、氟环唑 、联苯菊酯、烯唑醇、百菌清、噻唑膦、狄氏剂 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  | 芒果 |  |  | 苯醚甲环唑、多菌灵、嘧菌酯、戊唑醇、氧乐果、吡唑醚菌酯、噻虫胺、乙酰甲胺磷、吡虫啉 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  | 火龙果 |  |  | 氟虫腈、甲胺磷、克百威、氧乐果 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  | 荔枝 |  |  | 多菌灵、氧乐果、毒死蜱、苯醚甲环唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯、除虫脲、氰霜唑、氟吗啉 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  | 杨梅 |  |  | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 瓜果类水果 |  |  |  | 西瓜 |  |  | 克百威、噻虫嗪、氧乐果、乙酰甲胺磷、苯醚甲环唑 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
| 鲜蛋 |  | 鲜蛋 |  |  |  | 鸡蛋 |  |  | 甲硝唑、地美硝唑、呋喃唑酮代谢物、氟虫腈、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、恩诺沙星、氧氟沙星、沙拉沙星、甲氧苄啶、磺胺类(总量)、多西环素 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
| 生干坚果与籽类食品 |  | 生干坚果与籽类食品 |  |  |  | 生干籽类 |  |  | 酸价（以脂肪计）(KOH)、过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、黄曲霉毒素B1、嘧菌酯 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |

注：最终实际检测项目以最新2025年国抽细则为准。

包5： 2025年海州区食品安全监督抽检服务五标段

一、项目背景：

为确保海州区食品安全抽检监测工作顺利开展,有力提升抽样检验的时效和质量，现面向全国范围内具备食品抽样检验资质和技术实力的检验检测机构进行公开招标，承担海州区食品安全抽检任务。

二、项目概况：

按照国家市场监管总局、省市场监管局食品安全抽检监测工作计划要求，为顺利完成连云港市海州区食品抽检任务，确保工作目标完成，需要通过公开招标方式选择具备食品检验检测资质能力的承检机构开展食品安全抽检，本次2025年海州区食品安全监督抽检服务根据6批次/千人的要求，海州区承担的食品安全监督抽检任务量约为5524批次，根据工作量计算每个月每个实验室均需要完成相应抽检服务要求，需要约6个实验室来保障。

三、服务技术要求及其他：

1.服务范围及区域：2025年海州区食品安全监督抽检服务五标段（花果山、朐阳）。

2.服务要求：

2.1严格按照《食品安全法》及其《实施条例》，以及《国家食品安全监督抽检实施细则》、《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等相关规定和要求实施抽样检验工作，对检测报告承担法律责任。

2.2对抽检信息、数据等负有保密义务，未经采购人授权，不得向除采购人外的任何单位与个人透露情况。

2.3检验项目由采购人确定，中标人应按照采购人要求，及时将抽样检验相关资料准确录入采购人指定的信息管理系统。

2.4中标人在服务期限内不得将检验任务外包或分包给其他检验机构，一经发现，立即终止承检任务。

2.5必须保证抽检过程公平、公正，出现较严重检验事故的，立即终止承检任务。

2.6按照采购人要求，严格遵守抽样工作规范，快速响应保证抽样工作有效。样品抽取要由专门人员完成，样品运输要符合样品管理规定，拥有科学的质量控制样品运输方案，鼓励派专人专车送达，并拥有健全的保障体系、抽样及检测方案。

2.7应在规定时间内完成采购人部署的抽样检验工作，依法出具检验报告，汇总样品抽检结果信息，提交抽检工作分析总结报告。

★2.8综合覆盖率：投标人声明按照《国家食品安全监督抽检实施细则》（2024年版）中33类食品列出的各产品检验项目覆盖率能达到98%以上。（投标文件中提供覆盖率声明扫描件并加盖投标人公章，详见第六部分投标文件格式，否则投标无效）

3.人员配备要求：

★投标人须书面承诺本项目配备专业技术食品抽样人员5人、食品检验人员5人（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，否则投标无效）

注：抽样及检验人员不允许重复计取。

工作内容包含采样前期任务的领取，采样前的准备工作和沟通接洽；负责抽检场所的现场样品采集工作，文书填写，样品运输和交接；协调采样过程中遇到的问题和采样完成的对接工作；熟悉食品行业相关质量卫生要求，完成检测任务并出具检测报告等。

4.抽检样品单程服务时间要求：

抽检样品单程服务时间（以检验地址到采购单位）5小时以内。

5.服务标准：

严格按照《食品安全法》和《国家食品安全监督抽检实施细则》、《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等相关规定和要求组织实施抽样检验工作，通过设备智能化检测技术检验来满足采购人要求的食品抽检问题发现率、品种项目覆盖率、数据质量等相关抽检要求。若在服务中需制度快速应急方案，保障服务质量。

四、考核标准及考核办法：

1.考核标准：

1.1中标人的设备设施、人员配备达到服务要求；

1.2中标人样品的抽取、运输和储存、检验过程、结果的质量控制等合法规范；出具的检验报告合法规范并在法定时效内；

1.3中标人能够完成阶段性任务及采购人安排的其它相关任务，平均问题发现率达到6%。

2.考核办法：现场考核。

2.1 达到考核标准的视为通过考核。

2.2未达到考核标准的：①中标人的设备设施、人员配备未达到服务要求，扣除全部服务费用；②中标人未能够完成阶段性任务及采购人安排的其它相关任务，平均问题发现率未能达到6%的，每低1%，扣除服务费用10%。

五、付款方式与履约保证金：

★1.付款方式：根据考核结果，采购人于合同履约结束后30日内一次性结算。

2.履约保证金:本项目不收取履约保证金。

六、报价要求：

1.投标报价费用包括采样费、检测费、买样费、各种税费、交通费、人工、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有的全部费用。

2.投标报价方式：投标人以本章项目需求中“食品安全监督抽检品种项目及基准价目表”为基础，按优惠率报价，单位为百分比（%），且优惠率报价应当≥5%，否则投标无效。中标人根据实际使用量提供产品和服务，结算金额不超过预算的按实际金额支付，超过预算的按预算支付。

结算金额＝表中食品安全监督抽检品种项目及基准价×（1 - 优惠率）×完成的任务数。即结算金额＝720元/批次×（1- 优惠率）×完成的任务数。

七、食品安全监督抽检品种及基准价目表

| 序号 | 食品大类 |  | 食品亚类 |  | 食品品种 |  |  | 食品细类 |  |  | 抽检项目 |  |  |  |  | 基准价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粮食加工品 |  | 大米 |  | 大米 |  |  | 大米 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、无机砷（以As计）、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 小麦粉 |  | 小麦粉 |  |  | 小麦粉 |  |  | 镉（以Cd计）、苯并[a]芘、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A、黄曲霉毒素B1、过氧化苯甲酰、偶氮甲酰胺 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 挂面 |  | 挂面 |  |  | 挂面 |  |  | 铅（以Pb计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、黄曲霉毒素B1 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 其他粮食加工品 |  | 谷物加工品 |  |  | 谷物加工品 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、黄曲霉毒素B1 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 谷物碾磨加工品 |  |  | 玉米粉（片、渣） |  |  | 苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1、赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 米粉 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、无机砷（以As计）、苯并[a]芘 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他谷物碾磨加工品 |  |  | 铅（以Pb计）、铬（以Cr计）、赭曲霉毒素A |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 谷物粉类制成品 |  |  | 生湿面制品 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 发酵面制品 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 米粉制品 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他谷物粉类制成品 |  |  | 黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 2 | 食用油、油脂及其制品 |  | 食用植物油 |  | 食用植物油 |  |  | 花生油 |  |  | 酸值/酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 玉米油 |  |  | 酸值/酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚（TBHQ） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 芝麻油 |  |  | 酸值/酸价、过氧化值、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、乙基麦芽酚 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 橄榄油、油橄榄果渣油 |  |  | 酸值/酸价、过氧化值、铅（以Pb计）、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 菜籽油 |  |  | 酸值/酸价、过氧化值、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ）、乙基麦芽酚 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大豆油 |  |  | 酸值/酸价、过氧化值、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 食用植物调和油 |  |  | 酸价、过氧化值、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ）、乙基麦芽酚 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 油茶籽油 |  |  | 酸值/酸价、过氧化值、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他食用植物油 |  |  | 酸值/酸价、过氧化值、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ） |  |  |  |  | 720 |  |
| 3 | 调味品 |  | 酱油 |  | 酱油 |  |  | 酱油（酿造酱油、配制酱油） |  |  | 氨基酸态氮、全氮（以氮计）、铵盐（以占氨基酸态氮的百分比计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐（以对羟基苯甲酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、三氯蔗糖、菌落总数、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 食醋 |  | 食醋 |  |  | 食醋（酿造食醋、配制食醋） |  |  | 总酸（以乙酸计）、不挥发酸（以乳酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐（以对羟基苯甲酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、三氯蔗糖、菌落总数 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 酱类 |  | 酿造酱 |  |  | 黄豆酱、甜面酱等 |  |  | 氨基酸态氮、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、三氯蔗糖、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 调味料酒 |  | 调味料酒 |  |  | 料酒 |  |  | 氨基酸态氮（以氮计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、三氯蔗糖 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 香辛料类 |  | 香辛料类 |  |  | 辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 |  |  | 铅（以Pb计）、罗丹明B、苏丹红I-IV、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量、沙门氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他香辛料调味品 |  |  | 铅（以Pb计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量、丙溴磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、多菌灵、沙门氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 调味料 |  | 固体复合调味料 |  |  | 鸡粉、鸡精调味料 |  |  | 谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、铅（以Pb计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他固体调味料 |  |  | 铅（以Pb计）、苏丹红Ⅰ-Ⅳ、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、阿斯巴甜、二氧化硫残留量 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 半固体复合调味料 |  |  | 蛋黄酱、沙拉酱 |  |  | 二氧化钛、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 坚果与籽类的泥（酱） |  |  | 酸价/酸值、过氧化值、铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 辣椒酱 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、二氧化硫残留量 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 火锅底料、麻辣烫底料 |  |  | 铅（以Pb计）、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他半固体调味料 |  |  | 铅（以Pb计）、罗丹明B、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 液体复合调味料 |  |  | 蚝油、虾油、鱼露 |  |  | 氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他液体调味料 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 味精 |  | 味精 |  |  | 味精 |  |  | 谷氨酸钠、铅（以Pb计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 食盐 |  | 食用盐 |  |  | 普通食用盐 |  |  | 氯化钠、钡（以Ba计）、碘（以I计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠（以亚铁氰根计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 低钠食用盐 |  |  | 氯化钾、钡（以Ba计）、碘（以I计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠（以亚铁氰根计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 风味食用盐 |  |  | 钡（以Ba计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠（以亚铁氰根计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 特殊工艺食用盐 |  |  | 氯化钠、钡（以Ba计）、碘（以I计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠（以亚铁氰根计） |  |  |  |  | 720 |  |
| 4 | 肉制品 |  | 预制肉制品 |  | 调理肉制品 |  |  | 调理肉制品（非速冻） |  |  | 铅（以Pb计）、铬（以Cr计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、氯霉素 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 腌腊肉制品 |  |  | 腌腊肉制品 |  |  | 过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、合成着色剂（胭脂红）、氯霉素 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 熟肉制品 |  | 酱卤肉制品 |  |  | 酱卤肉制品 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、铬（以Cr计）、总砷（以As计）、亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、纳他霉素、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、合成着色剂（胭脂红）、糖精钠（以糖精计）、氯霉素、酸性橙Ⅱ、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、致泻大肠埃希氏菌、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 熟肉干制品 |  |  | 熟肉干制品 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、铬（以Cr计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、合成着色剂（胭脂红）、氯霉素、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、致泻大肠埃希氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 熏烧烤肉制品 |  |  | 熏烧烤肉制品 |  |  | 铅（以Pb计）、苯并[a]芘、亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、纳他霉素、合成着色剂（胭脂红）、氯霉素、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、致泻大肠埃希氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 熏煮香肠火腿制品 |  |  | 熏煮香肠火腿制品 |  |  | 铅（以Pb计）、亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、纳他霉素、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、合成着色剂（胭脂红）、氯霉素、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌 、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、致泻大肠埃希氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 5 | 乳制品 |  | 乳制品 |  | 液体乳 |  |  | 巴氏杀菌乳 |  |  | 蛋白质、酸度、三聚氰胺、丙二醇、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、菌落总数、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 灭菌乳 |  |  | 蛋白质、非脂乳固体、酸度、脂肪、三聚氰胺、丙二醇、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 发酵乳 |  |  | 脂肪、蛋白质、酸度、乳酸菌数、山梨酸及其钾盐、三聚氰胺、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、大肠菌群、酵母、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 调制乳 |  |  | 蛋白质、三聚氰胺、商业无菌、菌落总数、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 乳粉 |  |  | 全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉 |  |  |  |  |  | 蛋白质、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 其他乳制品（炼乳、奶油、干酪、固态成型产品） |  |  | 淡炼乳、加糖炼乳和调制炼乳 |  |  |  |  |  | 蛋白质、三聚氰胺、商业无菌、菌落总数、大肠菌群 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 稀奶油、奶油和无水奶油 |  |  |  |  |  | 脂肪、酸度、三聚氰胺、沙门氏菌、商业无菌、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 干酪（奶酪）、再制干酪 |  |  |  |  |  | 三聚氰胺、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 奶片、奶条等 |  |  | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、三聚氰胺、沙门氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 6 | 饮料 |  | 饮料 |  | 包装饮用水 |  |  | 饮用天然矿泉水 |  |  | 界限指标、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、镍、溴酸盐、硝酸盐（以NO3-计）、亚硝酸盐（以NO2-计）、大肠菌群、铜绿假单胞菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 饮用纯净水 |  |  | 电导率、耗氧量（以O2计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、亚硝酸盐（以NO2-计）、余氯（游离氯）、溴酸盐、三氯甲烷、大肠菌群、铜绿假单胞菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他类饮用水 |  |  | 耗氧量（以O2计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、亚硝酸盐（以NO2-计）、余氯（游离氯）、溴酸盐、三氯甲烷、大肠菌群、铜绿假单胞菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 果蔬汁类及其饮料 |  |  | 果蔬汁类及其饮料 |  |  | 铅（以Pb计）、展青霉素、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、安赛蜜、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、合成着色剂（苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 蛋白饮料 |  |  | 蛋白饮料 |  |  | 蛋白质、三聚氰胺、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、菌落总数、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 碳酸饮料（汽水） |  |  | 碳酸饮料（汽水） |  |  | 二氧化碳气容量、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数、霉菌、酵母 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 茶饮料 |  |  | 茶饮料 |  |  | 茶多酚、咖啡因、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 固体饮料 |  |  | 固体饮料 |  |  | 蛋白质、铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、合成着色剂（苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝）、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 其他饮料 |  |  | 其他饮料 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、合成着色剂（苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母 |  |  |  |  | 720 |  |
| 7 | 方便食品 |  | 方便食品 |  | 方便面 |  |  | 油炸面、非油炸面、方便米粉（米线）、方便粉丝 |  |  |  | 水分、酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 其他方便食品 |  |  | 方便粥、方便盒饭、冷面及其他熟制方便食品等 |  |  |  | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  | 720 |  |
| 8 | 饼干 |  | 饼干 |  | 饼干 |  |  | 饼干 |  |  | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、 山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、铝的残留量（干样品，以Al计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、糖精钠（以糖精计）、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 、沙门氏菌、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 9 | 罐头 |  | 罐头 |  | 畜禽水产罐头 |  |  | 畜禽肉类罐头 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 水产动物类罐头 |  |  | 组胺、铅（以Pb计）、无机砷（以As计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 果蔬罐头 |  |  | 水果类罐头 |  |  | 铅（以Pb计）、合成着色剂（柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、赤藓红、诱惑红、亮蓝）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 蔬菜类罐头 |  |  | 铅（以Pb计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、乙二胺四乙酸二钠、二氧化硫残留量、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 食用菌罐头 |  |  | 铅（以Pb计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、乙二胺四乙酸二钠、二氧化硫残留量、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 其他罐头 |  |  | 其他罐头 |  |  | 铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计） 、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、乙二胺四乙酸二钠、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 10 | 冷冻饮品 |  | 冷冻饮品 |  | 冷冻饮品 |  |  | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 |  |  | 蛋白质、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、糖精钠（以糖精计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 11 | 速冻食品 |  | 速冻面米食品 |  | 速冻面米食品 |  |  | 速冻面米生制品(水饺、元宵、馄饨等) |  |  | 过氧化值（以脂肪计）、黄曲霉毒素B1、铅（以Pb计）、糖精钠（以糖精计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 速冻面米熟制品(包子、馒头等) |  |  | 过氧化值（以脂肪计）、黄曲霉毒素B1、糖精钠（以糖精计）、菌落总数、大肠菌群、 沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 速冻调制食品 |  | 速冻调理肉制品 |  |  | 速冻调理肉制品 |  |  | 过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、铬（以Cr计）、氯霉素、合成着色剂（胭脂红）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 速冻调制水产制品 |  |  | 速冻调制水产制品 |  |  | 挥发性盐基氮、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、副溶血性弧菌、单核细胞增生李斯特氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 速冻其他食品 |  | 速冻谷物食品 |  |  | 速冻谷物食品 |  |  | 铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 速冻蔬菜制品 |  |  | 速冻蔬菜制品 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 速冻水果制品 |  |  | 速冻水果制品 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 12 | 薯类和膨化食品 |  | 薯类和膨化食品 |  | 膨化食品 |  |  | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 |  |  | 水分、酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、黄曲霉毒素B1、糖精钠（以糖精计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 薯类食品 |  |  | 干制薯类 |  |  | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 冷冻薯类 |  |  | 铅（以Pb计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 薯泥（酱）类 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、商业无菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 薯粉类 |  |  | 铅（以Pb计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他薯类食品 |  |  | 铅（以Pb计）、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 13 | 糖果制品 |  | 糖果制品（含巧克力及制品） |  | 糖果 |  |  | 糖果 |  |  | 铅（以Pb计）、糖精钠（以糖精计）、合成着色剂（柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄）、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 巧克力及巧克力制品 |  |  | 巧克力、巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 |  |  | 铅（以Pb计）、沙门氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 果冻 |  |  | 果冻 |  |  | 铅（以Pb计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母 |  |  |  |  | 720 |  |
| 14 | 茶叶及相关制品 |  | 茶叶 |  | 茶叶 |  |  | 绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶 |  |  | 铅（以Pb计）、草甘膦、吡虫啉、乙酰甲胺磷、联苯菊酯、灭多威、三氯杀螨醇、 氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱、啶虫脒、多菌灵、茚虫威、呋虫胺 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 含茶制品和代用茶 |  | 含茶制品 |  |  | 速溶茶类、其它含茶制品 |  |  | 铅（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 代用茶 |  |  | 代用茶 |  |  | 铅（以Pb计）、二氧化硫残留量、啶虫脒、克百威、炔螨特、毒死蜱、吡虫啉、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 15 | 酒类 |  | 蒸馏酒 |  | 白酒 |  |  | 白酒、白酒（液态）、白酒（原酒） |  |  | 酒精度、铅（以Pb计）、甲醇、氰化物（以HCN计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、三氯蔗糖 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 发酵酒 |  | 黄酒 |  |  | 黄酒 |  |  | 酒精度、氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 啤酒 |  |  | 啤酒 |  |  | 酒精度、甲醛 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 葡萄酒 |  |  | 葡萄酒 |  |  | 酒精度、甲醇、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、二氧化硫残留量、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、三氯蔗糖 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 果酒 |  |  | 果酒 |  |  | 酒精度、展青霉素、糖精钠（以糖精计）、二氧化硫残留量 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 其他酒 |  | 配制酒 |  |  | 以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒 |  |  | 酒精度、甲醇、氰化物（以HCN计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 其他蒸馏酒 |  |  | 其他蒸馏酒 |  |  | 酒精度、铅（以Pb计）、甲醇、氰化物（以HCN计） |  |  |  |  | 720 |  |
| 16 | 蔬菜制品 |  | 蔬菜制品 |  | 酱腌菜 |  |  | 酱腌菜 |  |  | 铅（以Pb计）、亚硝酸盐（以NaNO2计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、阿斯巴甜、二氧化硫残留量、大肠菌群、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 蔬菜干制品 |  |  | 蔬菜干制品 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、二氧化硫残留量 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 其他蔬菜制品 |  |  | 其他蔬菜制品 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、二氧化硫残留量 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 食用菌制品 |  |  | 干制食用菌 |  |  | 铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、甲基汞（以Hg计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 腌渍食用菌 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |  |  |  |  | 720 |  |
| 17 | 水果制品 |  | 水果制品 |  | 蜜饯 |  |  | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、二氧化硫残留量、合成着色剂（亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红）、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、乙二胺四乙酸二钠、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 水果干制品 |  |  | 水果干制品（含干枸杞） |  |  | 铅（以Pb计）、啶虫脒、吡虫啉、克百威、炔螨特、毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 果酱 |  |  | 果酱 |  |  | 铅（以Pb计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 18 | 炒货食品及坚果制品 |  | 炒货食品及坚果制品 |  | 炒货食品及坚果制品（烘炒类、油炸类、其他类） |  |  | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 |  |  | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、二氧化硫残留量、糖精钠 （以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、大肠菌群、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 炒货食品及坚果制品 |  | 炒货食品及坚果制品（烘炒类、油炸类、其他类） |  |  | 其他炒货食品及坚果制品 |  |  | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、大肠菌群、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 19 | 蛋制品 |  | 蛋制品 |  | 再制蛋 |  |  | 再制蛋 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、商业无菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 20 | 可可及焙烤咖啡产品 |  | 焙炒咖啡 |  | 焙炒咖啡 |  |  | 焙炒咖啡 |  |  | 咖啡因、铅（以Pb计）、赭曲霉毒素A |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 可可制品 |  | 可可制品 |  |  | 可可制品 |  |  | 铅（以Pb计）、沙门氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 21 | 食糖 |  | 食糖 |  | 食糖 |  |  | 白砂糖 |  |  | 蔗糖分、还原糖分、色值、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 绵白糖 |  |  | 总糖分、还原糖分、色值、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 赤砂糖 |  |  | 总糖分、不溶于水杂质、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 红糖 |  |  | 总糖分、不溶于水杂质、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 冰糖 |  |  | 蔗糖分、还原糖分、色值、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 冰片糖 |  |  | 总糖分、还原糖分、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 方糖 |  |  | 蔗糖分、还原糖分、色值、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他糖 |  |  | 蔗糖分、总糖分、色值、还原糖分、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  |  |  |  | 720 |  |
| 22 | 水产制品 |  | 水产制品 |  | 干制水产品 |  |  | 藻类干制品 |  |  | 铅（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 预制动物性水产干制品 |  |  | 过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、多氯联苯、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 盐渍水产品 |  |  | 盐渍鱼 |  |  | 过氧化值（以脂肪计）、组胺、铅（以Pb计）、多氯联苯、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 盐渍藻 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他盐渍水产品 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 鱼糜制品 |  |  | 预制鱼糜制品 |  |  | 挥发性盐基氮、铅（以Pb计）、多氯联苯、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 熟制动物性水产制品 |  |  | 熟制动物性水产制品 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、多氯联苯、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、沙门氏菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 23 | 淀粉及淀粉制品 |  | 淀粉及淀粉制品 |  | 淀粉 |  |  | 淀粉 |  |  | 铅（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 淀粉制品 |  |  | 粉丝粉条 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、铝的残留量（干样品，以Al计）、二氧化硫残留量 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他淀粉制品 |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、铝的残留量（干样品，以Al计） |  |  |  |  | 720 |  |
| 24 | 糕点 |  | 糕点 |  | 糕点 |  |  | 糕点 |  |  | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、安赛蜜、铝的残留量（干样品，以A1计）、丙酸及其钠盐、钙盐（以丙酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、纳他霉素、三氯蔗糖、丙二醇、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 、沙门氏菌、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 25 | 豆制品 |  | 豆制品 |  | 发酵性豆制品 |  |  | 腐乳、豆豉、纳豆等 |  |  | 铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、铝的残留量（干样品，以A1计）、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 非发酵性豆制品 |  |  | 腐竹、油皮及其再制品 |  |  | 蛋白质、铅（以Pb计）、碱性嫩黄、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量、铝的残留量（干样品，以A1计）、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 豆干、豆腐、豆皮等 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、丙酸及其钠盐、钙盐（以丙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、三氯蔗糖、铝的残留量（干样品，以A1计）、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 其他豆制品 |  |  | 大豆蛋白类制品等 |  |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、三氯蔗糖、铝的残留量（干样品，以A1计）、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  |  |  |  | 720 |  |
| 26 | 蜂产品 |  | 蜂产品 |  | 蜂蜜 |  |  | 蜂蜜 |  |  | 果糖和葡萄糖、蔗糖、铅（以Pb计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、氯霉素、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃唑酮代谢物、洛硝达唑、甲硝唑、双甲咪、氟胺氰菊酯、诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、菌落总数、霉菌计数、嗜渗酵母计数 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 蜂王浆（含蜂王浆冻干品） |  |  | 蜂王浆（含蜂王浆冻干品） |  |  | 10-羟基-2-癸烯酸、酸度 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 蜂花粉 |  |  | 蜂花粉 |  |  | 铅（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 蜂产品制品 |  |  | 蜂产品制品 |  |  | 山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、菌落总数 |  |  |  |  | 720 |  |
| 31 | 餐饮食品 |  | 米面及其制品（自制） |  | 小麦粉制品（自制） |  |  | 馒头花卷（自制） |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 包子（自制） |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 油饼油条（自制） |  |  | 铝的残留量（干样品，以Al计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其它面制品（水饺馄饨凉皮调味面等）（自制） |  |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计） |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  | 肉制品（自制） |  |  |  |  |  |  | 熟肉制品（自制） |  |  | 肉冻皮冻（自制） |  | 铬（以Cr计） | 720 |  |
|  |  |  | 调味料（自制） |  |  |  |  |  |  | 调味料(自制) |  |  | 火锅麻辣烫底料（自制） |  | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 720 |  |
|  |  |  | 水产制品（自制） |  | 预制水产制品（自制） |  |  |  |  |  |  |  | 生食动物性水产品（自制） |  | 铝的残留量（干样品，以Al计） | 720 |  |
|  |  |  | 坚果及籽类食品（自制） |  | 坚果及籽类食品（自制） |  |  |  |  |  |  |  | 花生制品（自制） |  | 黄曲霉毒素B1 | 720 |  |
| 32 | 食品添加剂 |  | 食品添加剂 |  | 复配食品添加剂 |  |  |  |  |  |  |  | 复配食品添加剂 |  | 铅（Pb）、砷（以As计）、致病性微生物 | 720 |  |
| 食品亚类 |  | 食品品种 |  | 食品细类 |  |  | 抽检项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 基准价 |  |
| 畜禽肉及副产品 |  | 畜肉 |  | 猪肉 |  |  | 挥发性盐基氮、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、喹乙醇、恩诺沙星、替米考星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氟苯尼考、多西环素、土霉素、地塞米松、甲硝唑、氯丙嗪、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 牛肉 |  |  | 挥发性盐基氮、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氟苯尼考、多西环素、土霉素、地塞米松、林可霉素、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 羊肉 |  |  | 呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、恩诺沙星、磺胺类(总量)、氟苯尼考、林可毒素、环丙氨嗪、土毒素/金霉素/四环素(组合含量) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 其他畜肉 |  |  | 呋喃唑酮代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氧氟沙星、恩诺沙星 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 禽肉 |  | 鸡肉 |  |  | 挥发性盐基氮、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃它酮代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、恩诺沙星、沙拉沙星、替米考星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氟苯尼考、多西环素、土霉素、金霉素、甲硝唑、尼卡巴嗪、环丙氨嗪、土霉素/金霉素/ 四环素(组合含量) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 鸭肉 |  |  | 呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氟苯尼考、多西环素、土霉素、甲硝唑、环丙氨嗪、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 其他禽肉 |  |  | 呋喃唑酮代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、诺氟沙星、恩诺沙星、氟苯尼考、多西环素、土霉素、甲硝唑、环丙氨嗪、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
| 畜禽肉及副产品 |  | 畜副产品 |  | 猪肝 |  |  | 镉（以Cd计）、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、多西环素 、氯丙嗪、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 牛肝 |  |  | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 羊肝 |  |  | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、磺胺类(总量)、环丙氨嗪 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 牛肾 |  |  | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、恩诺沙星 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 其他畜副 产品 |  |  | 呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氧氟沙星、诺氟沙星、磺胺类(总量) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 禽副产品 |  | 鸡肝 |  |  | 呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、恩诺沙星、环丙氨嗪 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 其他禽副 产品 |  |  | 呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、诺氟沙星、恩诺沙星、环丙氨嗪 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
| 蔬菜 |  | 豆芽 |  | 豆芽 |  |  | 铅（以Pb计）、总汞（以Hg计）、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO2计) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 鲜食用菌 |  | 鲜食用菌 |  |  | 镉（以Cd计）、总砷(以As计)、百菌清、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 鳞茎类蔬菜 |  | 韭菜 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、阿维菌素、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、多菌灵、二甲戊灵、氟虫腈、腐霉利、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、乐果、六六六、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、三唑磷、水胺硫磷、辛硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 葱 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、毒死蜱、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫嗪、三唑磷、水胺硫磷、戊唑醇、氧乐果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 百合 |  |  | 铅（以Pb计）、总汞(以Hg计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 芸薹属类蔬菜 |  | 结球甘蓝 |  |  | 苯醚甲环唑、毒死蜱、甲胺磷、甲基异柳磷、克百威、乐果、灭线磷、噻虫嗪、三唑磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 菜薹 |  |  | 镉（以Cd计）、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、联苯菊酯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 叶菜类蔬菜 |  | 菠菜 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、铬（(以Cr计）、阿维菌素、毒死蜱、氟虫腈、腐霉利、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲拌磷、克百威、乐果、六六六、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 大白菜 |  |  | 镉（以Cd计）、阿维菌素、吡虫啉、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、甲拌磷、乐果、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷、唑虫酰胺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 普通白菜 (小白菜、 小油菜、青菜) |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、阿维菌素、吡虫啉、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 芹菜 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、阿维菌素、百菌清、苯醚甲环唑、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、二甲戊灵、氟虫腈、甲拌磷、甲基异柳磷、腈菌唑、克百威、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、马拉硫磷、灭蝇胺、噻虫胺、噻虫嗪、三氯杀螨醇、水胺硫磷、辛硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 油麦菜 |  |  | 阿维菌素、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、腈菌唑、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、灭多威、噻虫嗪、三氯杀螨醇、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 茄果类蔬菜 |  | 茄子 |  |  | 镉（以Cd计）、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲氰菊酯、克百威、噻虫胺、噻虫嗪、霜霉威和霜霉威盐酸盐、水胺硫磷、氧乐果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 辣椒 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、倍硫磷、吡虫啉、吡唑醚菌酯、丙溴磷、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、克百威、乐果、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、噻虫胺、噻虫嗪、三唑磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 番茄 |  |  | 镉（以Cd计）、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、烯酰吗啉、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 瓜类蔬菜 |  | 黄瓜 |  |  | 阿维菌素、哒螨灵、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲拌磷、克百威、乐果 、噻虫嗪、氧乐果、乙螨唑、乙酰甲胺磷、异丙威 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 豆类蔬菜 |  | 豇豆 |  |  | 阿维菌素、倍硫磷、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、灭多威、灭蝇胺、噻虫胺、噻虫嗪、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 根茎类和薯芋类蔬菜 |  | 山药 |  |  | 铅（以Pb计）、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、涕灭威 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 萝卜 |  |  | 铅（以Pb计）、敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、甲拌磷、甲基对硫磷、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫嗪、水胺硫磷、氧乐果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 姜 |  |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、甲拌磷、克百威、六六六、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
| 水产品 |  | 淡水产品 |  | 淡水鱼 |  |  | 挥发性盐基氮、多氯联苯、孔雀石绿、氯霉素、氟苯尼考、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、甲硝唑、地西泮、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 淡水虾 |  |  | 镉（以Cd计）、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、诺氟沙星 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 海水产品 |  | 海水鱼 |  |  | 挥发性盐基氮、组胺、镉（以Cd计）、多氯联苯、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、甲硝唑、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、培氟沙星 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 海水虾 |  |  | 挥发性盐基氮、镉（以Cd计）、二氧化硫残留量、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、诺氟沙星 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 贝类 |  | 贝类 |  |  | 镉（以Cd计）、多氯联苯、孔雀石绿、氯霉素、氟苯尼考、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、氧氟沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计) |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 其他水产品 |  | 其他水产 品（重点品种：牛蛙） |  |  | 镉（以Cd计）、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、磺胺类(总量)、氧氟沙星、诺氟沙星 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
| 水果类 |  | 仁果类水果 |  | 苹果 |  |  | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、克百威、氧乐果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 梨 |  |  | 吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、水胺硫磷、苯醚甲环唑、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 核果类水果 |  | 桃 |  |  | 苯醚甲环唑、敌敌畏、多菌灵、氟硅唑、甲胺磷、克百威、氧乐果、溴氰菊酯、吡虫啉 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 柑橘类水果 |  | 柑、橘 |  |  | 苯醚甲环唑、丙溴磷、克百威、联苯菊酯、氯唑磷、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、2,4-滴和2,4-滴钠盐、狄氏剂、毒死蜱、杀扑磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | 橙 |  |  | 丙溴磷、克百威、联苯菊酯、三唑磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果、2,4-滴和2,4-滴钠盐、苯醚甲环唑、狄氏剂、氯唑磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 浆果和其他小型水果 |  |  |  | 草莓 |  |  | 阿维菌素、敌敌畏、多菌灵、克百威、烯酰吗啉、氧乐果、戊菌唑、吡虫啉 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  | 猕猴桃 |  |  | 敌敌畏、多菌灵、氯吡脲、氧乐果 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 热带和亚热带水果 |  |  |  | 香蕉 |  |  | 苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、多菌灵、氟虫腈、甲拌磷、腈苯唑、吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪、氟环唑 、联苯菊酯、烯唑醇、百菌清、噻唑膦、狄氏剂 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  | 芒果 |  |  | 苯醚甲环唑、多菌灵、嘧菌酯、戊唑醇、氧乐果、吡唑醚菌酯、噻虫胺、乙酰甲胺磷、吡虫啉 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  | 火龙果 |  |  | 氟虫腈、甲胺磷、克百威、氧乐果 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  | 荔枝 |  |  | 多菌灵、氧乐果、毒死蜱、苯醚甲环唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯、除虫脲、氰霜唑、氟吗啉 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  | 杨梅 |  |  | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
|  |  | 瓜果类水果 |  |  |  | 西瓜 |  |  | 克百威、噻虫嗪、氧乐果、乙酰甲胺磷、苯醚甲环唑 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
| 鲜蛋 |  | 鲜蛋 |  |  |  | 鸡蛋 |  |  | 甲硝唑、地美硝唑、呋喃唑酮代谢物、氟虫腈、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、恩诺沙星、氧氟沙星、沙拉沙星、甲氧苄啶、磺胺类(总量)、多西环素 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
| 生干坚果与籽类食品 |  | 生干坚果与籽类食品 |  |  |  | 生干籽类 |  |  | 酸价（以脂肪计）(KOH)、过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、黄曲霉毒素B1、嘧菌酯 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |

注：最终实际检测项目以最新2025年国抽细则为准。

包6： 2025年海州区食品安全监督抽检服务六标段

一、项目背景：

为确保海州区食品安全抽检监测工作顺利开展,有力提升抽样检验的时效和质量，现面向全国范围内具备食品抽样检验资质和技术实力的检验检测机构进行公开招标，承担海州区食品安全抽检任务。

二、项目概况：

按照国家市场监管总局、省市场监管局食品安全抽检监测工作计划要求，为顺利完成连云港市海州区食品抽检任务，确保工作目标完成，需要通过公开招标方式选择具备食品检验检测资质能力的承检机构开展食品安全抽检，本次2025年海州区食品安全监督抽检服务根据6批次/千人的要求，海州区承担的食品安全监督抽检任务量约为5524批次，根据工作量计算每个月每个实验室均需要完成相应抽检服务要求，需要约6个实验室来保障。

三、服务技术要求及其他：

1.服务范围及区域：2025年海州区食品安全监督抽检服务六标段（校园、节令、餐饮具、其它）专项。

2.服务要求：

2.1严格按照《食品安全法》及其《实施条例》，以及《国家食品安全监督抽检实施细则》、《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等相关规定和要求实施抽样检验工作，对检测报告承担法律责任。

2.2对抽检信息、数据等负有保密义务，未经采购人授权，不得向除采购人外的任何单位与个人透露情况。

2.3检验项目由采购人确定，中标人应按照采购人要求，及时将抽样检验相关资料准确录入采购人指定的信息管理系统。

2.4中标人在服务期限内不得将检验任务外包或分包给其他检验机构，一经发现，立即终止承检任务。

2.5必须保证抽检过程公平、公正，出现较严重检验事故的，立即终止承检任务。

2.6按照采购人要求，严格遵守抽样工作规范，快速响应保证抽样工作有效。样品抽取要由专门人员完成，样品运输要符合样品管理规定，拥有科学的质量控制样品运输方案，鼓励派专人专车送达，并拥有健全的保障体系、抽样及检测方案。

2.7应在规定时间内完成采购人部署的抽样检验工作，依法出具检验报告，汇总样品抽检结果信息，提交抽检工作分析总结报告。

★2.8综合覆盖率：投标人声明按照《国家食品安全监督抽检实施细则》（2024年版）中33类食品列出的各产品检验项目覆盖率能达到98%以上。（投标文件中提供覆盖率声明扫描件并加盖投标人公章，详见第六部分投标文件格式，否则投标无效）

3.人员配备要求：

★投标人须书面承诺本项目配备专业技术食品抽样人员5人、食品检验人员5人（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，否则投标无效）

注：抽样及检验人员不允许重复计取。

工作内容包含采样前期任务的领取，采样前的准备工作和沟通接洽；负责抽检场所的现场样品采集工作，文书填写，样品运输和交接；协调采样过程中遇到的问题和采样完成的对接工作；熟悉食品行业相关质量卫生要求，完成检测任务并出具检测报告等。

4.抽检样品单程服务时间要求：

抽检样品单程服务时间（以检验地址到采购单位）5小时以内。

5.服务标准：

严格按照《食品安全法》和《国家食品安全监督抽检实施细则》、《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等相关规定和要求组织实施抽样检验工作，通过设备智能化检测技术检验来满足采购人要求的食品抽检问题发现率、品种项目覆盖率、数据质量等相关抽检要求。若在服务中需制度快速应急方案，保障服务质量。

四、考核标准及考核办法：

1.考核标准：

1.1中标人的设备设施、人员配备达到服务要求；

1.2中标人样品的抽取、运输和储存、检验过程、结果的质量控制等合法规范；出具的检验报告合法规范并在法定时效内；

1.3中标人能够完成阶段性任务及采购人安排的其它相关任务，平均问题发现率达到6%。

2.考核办法：现场考核。

2.1 达到考核标准的视为通过考核。

2.2未达到考核标准的：①中标人的设备设施、人员配备未达到服务要求，扣除全部服务费用；②中标人未能够完成阶段性任务及采购人安排的其它相关任务，平均问题发现率未能达到6%的，每低1%，扣除服务费用10%。

五、付款方式与履约保证金：

★1.付款方式：根据考核结果，采购人于合同履约结束后30日内一次性结算。

2.履约保证金:本项目不收取履约保证金。

六、报价要求：

1.投标报价费用包括采样费、检测费、买样费、各种税费、交通费、人工、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有的全部费用。

2.投标报价方式：投标人以本章项目需求中“食品安全监督抽检品种项目及基准价目表”为基础，按优惠率报价，单位为百分比（%），且优惠率报价应当≥5%，否则投标无效。中标人根据实际使用量提供产品和服务，结算金额不超过预算的按实际金额支付，超过预算的按预算支付

结算金额＝表中食品安全监督抽检品种项目及基准价×（1 - 优惠率）×完成的任务数。即结算金额＝720元/批次×（1- 优惠率）×完成的任务数。

七、食品安全监督抽检品种及基准价目表

| 序号 | 食品大类 |  | 食品亚类 |  | 食品品种 |  |  | 食品细类 |  | 抽检项目 |  | 基准价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粮食加工品 |  | 大米 |  | 大米 |  |  | 大米 |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、无机砷（以As计）、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1 |  | 720 |  |
|  |  |  | 小麦粉 |  | 小麦粉 |  |  | 小麦粉 |  | 镉（以Cd计）、苯并[a]芘、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A、黄曲霉毒素B1、过氧化苯甲酰、偶氮甲酰胺 |  | 720 |  |
|  |  |  | 挂面 |  | 挂面 |  |  | 挂面 |  | 铅（以Pb计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、黄曲霉毒素B1 |  | 720 |  |
|  |  |  | 其他粮食加工品 |  | 谷物加工品 |  |  | 谷物加工品 |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、黄曲霉毒素B1 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 谷物碾磨加工品 |  |  | 玉米粉（片、渣） |  | 苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1、赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 米粉 |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、无机砷（以As计）、苯并[a]芘 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他谷物碾磨加工品 |  | 铅（以Pb计）、铬（以Cr计）、赭曲霉毒素A |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 谷物粉类制成品 |  |  | 生湿面制品 |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 发酵面制品 |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 米粉制品 |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他谷物粉类制成品 |  | 黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  | 720 |  |
| 2 | 食用油、油脂及其制品 |  | 食用植物油 |  | 食用植物油 |  |  | 花生油 |  | 酸值/酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ） |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 玉米油 |  | 酸值/酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚（TBHQ） |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 芝麻油 |  | 酸值/酸价、过氧化值、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、乙基麦芽酚 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 橄榄油、油橄榄果渣油 |  | 酸值/酸价、过氧化值、铅（以Pb计）、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ） |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 菜籽油 |  | 酸值/酸价、过氧化值、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ）、乙基麦芽酚 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大豆油 |  | 酸值/酸价、过氧化值、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ） |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 食用植物调和油 |  | 酸价、过氧化值、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ）、乙基麦芽酚 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 油茶籽油 |  | 酸值/酸价、过氧化值、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ） |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他食用植物油 |  | 酸值/酸价、过氧化值、铅（以Pb计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ） |  | 720 |  |
| 3 | 调味品 |  | 酱油 |  | 酱油 |  |  | 酱油（酿造酱油、配制酱油） |  | 氨基酸态氮、全氮（以氮计）、铵盐（以占氨基酸态氮的百分比计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐（以对羟基苯甲酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、三氯蔗糖、菌落总数、大肠菌群 |  | 720 |  |
|  |  |  | 食醋 |  | 食醋 |  |  | 食醋（酿造食醋、配制食醋） |  | 总酸（以乙酸计）、不挥发酸（以乳酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐（以对羟基苯甲酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、三氯蔗糖、菌落总数 |  | 720 |  |
|  |  |  | 酱类 |  | 酿造酱 |  |  | 黄豆酱、甜面酱等 |  | 氨基酸态氮、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、三氯蔗糖、大肠菌群 |  | 720 |  |
|  |  |  | 调味料酒 |  | 调味料酒 |  |  | 料酒 |  | 氨基酸态氮（以氮计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、三氯蔗糖 |  | 720 |  |
|  |  |  | 香辛料类 |  | 香辛料类 |  |  | 辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 |  | 铅（以Pb计）、罗丹明B、苏丹红I-IV、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量、沙门氏菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他香辛料调味品 |  | 铅（以Pb计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量、丙溴磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、多菌灵、沙门氏菌 |  | 720 |  |
|  |  |  | 调味料 |  | 固体复合调味料 |  |  | 鸡粉、鸡精调味料 |  | 谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、铅（以Pb计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数、大肠菌群 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他固体调味料 |  | 铅（以Pb计）、苏丹红Ⅰ-Ⅳ、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、阿斯巴甜、二氧化硫残留量 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 半固体复合调味料 |  |  | 蛋黄酱、沙拉酱 |  | 二氧化钛、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 坚果与籽类的泥（酱） |  | 酸价/酸值、过氧化值、铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 辣椒酱 |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、二氧化硫残留量 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 火锅底料、麻辣烫底料 |  | 铅（以Pb计）、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他半固体调味料 |  | 铅（以Pb计）、罗丹明B、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计） |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 液体复合调味料 |  |  | 蚝油、虾油、鱼露 |  | 氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他液体调味料 |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数、大肠菌群 |  | 720 |  |
|  |  |  | 味精 |  | 味精 |  |  | 味精 |  | 谷氨酸钠、铅（以Pb计） |  | 720 |  |
|  |  |  | 食盐 |  | 食用盐 |  |  | 普通食用盐 |  | 氯化钠、钡（以Ba计）、碘（以I计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠（以亚铁氰根计） |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 低钠食用盐 |  | 氯化钾、钡（以Ba计）、碘（以I计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠（以亚铁氰根计） |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 风味食用盐 |  | 钡（以Ba计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠（以亚铁氰根计） |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 特殊工艺食用盐 |  | 氯化钠、钡（以Ba计）、碘（以I计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠（以亚铁氰根计） |  | 720 |  |
| 4 | 肉制品 |  | 预制肉制品 |  | 调理肉制品 |  |  | 调理肉制品（非速冻） |  | 铅（以Pb计）、铬（以Cr计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、氯霉素 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 腌腊肉制品 |  |  | 腌腊肉制品 |  | 过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、合成着色剂（胭脂红）、氯霉素 |  | 720 |  |
|  |  |  | 熟肉制品 |  | 酱卤肉制品 |  |  | 酱卤肉制品 |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、铬（以Cr计）、总砷（以As计）、亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、纳他霉素、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、合成着色剂（胭脂红）、糖精钠（以糖精计）、氯霉素、酸性橙Ⅱ、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、致泻大肠埃希氏菌、商业无菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 熟肉干制品 |  |  | 熟肉干制品 |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、铬（以Cr计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、合成着色剂（胭脂红）、氯霉素、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、致泻大肠埃希氏菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 熏烧烤肉制品 |  |  | 熏烧烤肉制品 |  | 铅（以Pb计）、苯并[a]芘、亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、纳他霉素、合成着色剂（胭脂红）、氯霉素、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、致泻大肠埃希氏菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 熏煮香肠火腿制品 |  |  | 熏煮香肠火腿制品 |  | 铅（以Pb计）、亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、纳他霉素、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、合成着色剂（胭脂红）、氯霉素、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌 、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、致泻大肠埃希氏菌 |  | 720 |  |
| 5 | 乳制品 |  | 乳制品 |  | 液体乳 |  |  | 巴氏杀菌乳 |  | 蛋白质、酸度、三聚氰胺、丙二醇、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、菌落总数、大肠菌群 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 灭菌乳 |  | 蛋白质、非脂乳固体、酸度、脂肪、三聚氰胺、丙二醇、商业无菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 发酵乳 |  | 脂肪、蛋白质、酸度、乳酸菌数、山梨酸及其钾盐、三聚氰胺、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、大肠菌群、酵母、霉菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 调制乳 |  | 蛋白质、三聚氰胺、商业无菌、菌落总数、大肠菌群 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 乳粉 |  |  | 全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉 |  | 蛋白质、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 其他乳制品（炼乳、奶油、干酪、固态成型产品） |  |  | 淡炼乳、加糖炼乳和调制炼乳 |  | 蛋白质、三聚氰胺、商业无菌、菌落总数、大肠菌群 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 稀奶油、奶油和无水奶油 |  | 脂肪、酸度、三聚氰胺、沙门氏菌、商业无菌、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 干酪（奶酪）、再制干酪 |  | 三聚氰胺、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 奶片、奶条等 |  | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、三聚氰胺、沙门氏菌 |  | 720 |  |
| 6 | 饮料 |  | 饮料 |  | 包装饮用水 |  |  | 饮用天然矿泉水 |  | 界限指标、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、镍、溴酸盐、硝酸盐（以NO3-计）、亚硝酸盐（以NO2-计）、大肠菌群、铜绿假单胞菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 饮用纯净水 |  | 电导率、耗氧量（以O2计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、亚硝酸盐（以NO2-计）、余氯（游离氯）、溴酸盐、三氯甲烷、大肠菌群、铜绿假单胞菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他类饮用水 |  | 耗氧量（以O2计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、亚硝酸盐（以NO2-计）、余氯（游离氯）、溴酸盐、三氯甲烷、大肠菌群、铜绿假单胞菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 果蔬汁类及其饮料 |  |  | 果蔬汁类及其饮料 |  | 铅（以Pb计）、展青霉素、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、安赛蜜、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、合成着色剂（苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 蛋白饮料 |  |  | 蛋白饮料 |  | 蛋白质、三聚氰胺、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、菌落总数、大肠菌群 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 碳酸饮料（汽水） |  |  | 碳酸饮料（汽水） |  | 二氧化碳气容量、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数、霉菌、酵母 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 茶饮料 |  |  | 茶饮料 |  | 茶多酚、咖啡因、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 固体饮料 |  |  | 固体饮料 |  | 蛋白质、铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、合成着色剂（苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝）、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 其他饮料 |  |  | 其他饮料 |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、合成着色剂（苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母 |  | 720 |  |
| 7 | 方便食品 |  | 方便食品 |  | 方便面 |  |  | 油炸面、非油炸面、方便米粉（米线）、方便粉丝 |  | 水分、酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 其他方便食品 |  |  | 方便粥、方便盒饭、冷面及其他熟制方便食品等 |  | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  | 720 |  |
| 8 | 饼干 |  | 饼干 |  | 饼干 |  |  | 饼干 |  | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、 山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、铝的残留量（干样品，以Al计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、糖精钠（以糖精计）、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 、沙门氏菌、霉菌 |  | 720 |  |
| 9 | 罐头 |  | 罐头 |  | 畜禽水产罐头 |  |  | 畜禽肉类罐头 |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、商业无菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 水产动物类罐头 |  | 组胺、铅（以Pb计）、无机砷（以As计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、商业无菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 果蔬罐头 |  |  | 水果类罐头 |  | 铅（以Pb计）、合成着色剂（柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、赤藓红、诱惑红、亮蓝）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、商业无菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 蔬菜类罐头 |  | 铅（以Pb计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、乙二胺四乙酸二钠、二氧化硫残留量、商业无菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 食用菌罐头 |  | 铅（以Pb计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、乙二胺四乙酸二钠、二氧化硫残留量、商业无菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 其他罐头 |  |  | 其他罐头 |  | 铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计） 、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、乙二胺四乙酸二钠、商业无菌 |  | 720 |  |
| 10 | 冷冻饮品 |  | 冷冻饮品 |  | 冷冻饮品 |  |  | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 |  | 蛋白质、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、糖精钠（以糖精计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌 |  | 720 |  |
| 11 | 速冻食品 |  | 速冻面米食品 |  | 速冻面米食品 |  |  | 速冻面米生制品(水饺、元宵、馄饨等) |  | 过氧化值（以脂肪计）、黄曲霉毒素B1、铅（以Pb计）、糖精钠（以糖精计） |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 速冻面米熟制品(包子、馒头等) |  | 过氧化值（以脂肪计）、黄曲霉毒素B1、糖精钠（以糖精计）、菌落总数、大肠菌群、 沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  | 720 |  |
|  |  |  | 速冻调制食品 |  | 速冻调理肉制品 |  |  | 速冻调理肉制品 |  | 过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、铬（以Cr计）、氯霉素、合成着色剂（胭脂红）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 速冻调制水产制品 |  |  | 速冻调制水产制品 |  | 挥发性盐基氮、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、副溶血性弧菌、单核细胞增生李斯特氏菌 |  | 720 |  |
|  |  |  | 速冻其他食品 |  | 速冻谷物食品 |  |  | 速冻谷物食品 |  | 铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 速冻蔬菜制品 |  |  | 速冻蔬菜制品 |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计） |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 速冻水果制品 |  |  | 速冻水果制品 |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  | 720 |  |
| 12 | 薯类和膨化食品 |  | 薯类和膨化食品 |  | 膨化食品 |  |  | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 |  | 水分、酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、黄曲霉毒素B1、糖精钠（以糖精计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 薯类食品 |  |  | 干制薯类 |  | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 冷冻薯类 |  | 铅（以Pb计） |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 薯泥（酱）类 |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、商业无菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 薯粉类 |  | 铅（以Pb计） |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他薯类食品 |  | 铅（以Pb计）、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  | 720 |  |
| 13 | 糖果制品 |  | 糖果制品（含巧克力及制品） |  | 糖果 |  |  | 糖果 |  | 铅（以Pb计）、糖精钠（以糖精计）、合成着色剂（柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄）、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 巧克力及巧克力制品 |  |  | 巧克力、巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 |  | 铅（以Pb计）、沙门氏菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 果冻 |  |  | 果冻 |  | 铅（以Pb计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母 |  | 720 |  |
| 14 | 茶叶及相关制品 |  | 茶叶 |  | 茶叶 |  |  | 绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶 |  | 铅（以Pb计）、草甘膦、吡虫啉、乙酰甲胺磷、联苯菊酯、灭多威、三氯杀螨醇、 氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱、啶虫脒、多菌灵、茚虫威、呋虫胺 |  | 720 |  |
|  |  |  | 含茶制品和代用茶 |  | 含茶制品 |  |  | 速溶茶类、其它含茶制品 |  | 铅（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 代用茶 |  |  | 代用茶 |  | 铅（以Pb计）、二氧化硫残留量、啶虫脒、克百威、炔螨特、毒死蜱、吡虫啉、霉菌 |  | 720 |  |
| 15 | 酒类 |  | 蒸馏酒 |  | 白酒 |  |  | 白酒、白酒（液态）、白酒（原酒） |  | 酒精度、铅（以Pb计）、甲醇、氰化物（以HCN计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、三氯蔗糖 |  | 720 |  |
|  |  |  | 发酵酒 |  | 黄酒 |  |  | 黄酒 |  | 酒精度、氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计） |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 啤酒 |  |  | 啤酒 |  | 酒精度、甲醛 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 葡萄酒 |  |  | 葡萄酒 |  | 酒精度、甲醇、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、二氧化硫残留量、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、三氯蔗糖 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 果酒 |  |  | 果酒 |  | 酒精度、展青霉素、糖精钠（以糖精计）、二氧化硫残留量 |  | 720 |  |
|  |  |  | 其他酒 |  | 配制酒 |  |  | 以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒 |  | 酒精度、甲醇、氰化物（以HCN计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计） |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 其他蒸馏酒 |  |  | 其他蒸馏酒 |  | 酒精度、铅（以Pb计）、甲醇、氰化物（以HCN计） |  | 720 |  |
| 16 | 蔬菜制品 |  | 蔬菜制品 |  | 酱腌菜 |  |  | 酱腌菜 |  | 铅（以Pb计）、亚硝酸盐（以NaNO2计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、阿斯巴甜、二氧化硫残留量、大肠菌群、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 蔬菜干制品 |  |  | 蔬菜干制品 |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、二氧化硫残留量 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 其他蔬菜制品 |  |  | 其他蔬菜制品 |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、二氧化硫残留量 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 食用菌制品 |  |  | 干制食用菌 |  | 铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、甲基汞（以Hg计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计） |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 腌渍食用菌 |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |  | 720 |  |
| 17 | 水果制品 |  | 水果制品 |  | 蜜饯 |  |  | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、二氧化硫残留量、合成着色剂（亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红）、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、乙二胺四乙酸二钠、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 水果干制品 |  |  | 水果干制品（含干枸杞） |  | 铅（以Pb计）、啶虫脒、吡虫啉、克百威、炔螨特、毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 果酱 |  |  | 果酱 |  | 铅（以Pb计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、商业无菌 |  | 720 |  |
| 18 | 炒货食品及坚果制品 |  | 炒货食品及坚果制品 |  | 炒货食品及坚果制品（烘炒类、油炸类、其他类） |  |  | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 |  | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、二氧化硫残留量、糖精钠 （以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、大肠菌群、霉菌 |  | 720 |  |
|  |  |  | 炒货食品及坚果制品 |  | 炒货食品及坚果制品（烘炒类、油炸类、其他类） |  |  | 其他炒货食品及坚果制品 |  | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、大肠菌群、霉菌 |  | 720 |  |
| 19 | 蛋制品 |  | 蛋制品 |  | 再制蛋 |  |  | 再制蛋 |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、商业无菌 |  | 720 |  |
| 20 | 可可及焙烤咖啡产品 |  | 焙炒咖啡 |  | 焙炒咖啡 |  |  | 焙炒咖啡 |  | 咖啡因、铅（以Pb计）、赭曲霉毒素A |  | 720 |  |
|  |  |  | 可可制品 |  | 可可制品 |  |  | 可可制品 |  | 铅（以Pb计）、沙门氏菌 |  | 720 |  |
| 21 | 食糖 |  | 食糖 |  | 食糖 |  |  | 白砂糖 |  | 蔗糖分、还原糖分、色值、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 绵白糖 |  | 总糖分、还原糖分、色值、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 赤砂糖 |  | 总糖分、不溶于水杂质、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 红糖 |  | 总糖分、不溶于水杂质、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 冰糖 |  | 蔗糖分、还原糖分、色值、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 冰片糖 |  | 总糖分、还原糖分、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 方糖 |  | 蔗糖分、还原糖分、色值、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他糖 |  | 蔗糖分、总糖分、色值、还原糖分、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |  | 720 |  |
| 22 | 水产制品 |  | 水产制品 |  | 干制水产品 |  |  | 藻类干制品 |  | 铅（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 预制动物性水产干制品 |  | 过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、多氯联苯、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 盐渍水产品 |  |  | 盐渍鱼 |  | 过氧化值（以脂肪计）、组胺、铅（以Pb计）、多氯联苯、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 盐渍藻 |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他盐渍水产品 |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 鱼糜制品 |  |  | 预制鱼糜制品 |  | 挥发性盐基氮、铅（以Pb计）、多氯联苯、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 熟制动物性水产制品 |  |  | 熟制动物性水产制品 |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、多氯联苯、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、沙门氏菌 |  | 720 |  |
| 23 | 淀粉及淀粉制品 |  | 淀粉及淀粉制品 |  | 淀粉 |  |  | 淀粉 |  | 铅（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计） |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 淀粉制品 |  |  | 粉丝粉条 |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、铝的残留量（干样品，以Al计）、二氧化硫残留量 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他淀粉制品 |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、铝的残留量（干样品，以Al计） |  | 720 |  |
| 24 | 糕点 |  | 糕点 |  | 糕点 |  |  | 糕点 |  | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、安赛蜜、铝的残留量（干样品，以A1计）、丙酸及其钠盐、钙盐（以丙酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、纳他霉素、三氯蔗糖、丙二醇、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 、沙门氏菌、霉菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 月饼 |  |  | 月饼 |  | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、糖精钠（以糖精计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、铝的残留量（干样品，以A1计）、 丙酸及其钠盐、钙盐（以丙酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、纳他霉素、 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 |  | 720 |  |
|  |  |  | 粽子 |  | 粽子 |  |  | 粽子 |  | 脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、安赛蜜、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌、商业无菌 |  | 720 |  |
| 25 | 豆制品 |  | 豆制品 |  | 发酵性豆制品 |  |  | 腐乳、豆豉、纳豆等 |  | 铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、铝的残留量（干样品，以A1计）、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 非发酵性豆制品 |  |  | 腐竹、油皮及其再制品 |  | 蛋白质、铅（以Pb计）、碱性嫩黄、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量、铝的残留量（干样品，以A1计）、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 豆干、豆腐、豆皮等 |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、丙酸及其钠盐、钙盐（以丙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、三氯蔗糖、铝的残留量（干样品，以A1计）、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 其他豆制品 |  |  | 大豆蛋白类制品等 |  | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、三氯蔗糖、铝的残留量（干样品，以A1计）、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |  | 720 |  |
| 26 | 蜂产品 |  | 蜂产品 |  | 蜂蜜 |  |  | 蜂蜜 |  | 果糖和葡萄糖、蔗糖、铅（以Pb计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、氯霉素、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃唑酮代谢物、洛硝达唑、甲硝唑、双甲咪、氟胺氰菊酯、诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、菌落总数、霉菌计数、嗜渗酵母计数 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 蜂王浆（含蜂王浆冻干品） |  |  | 蜂王浆（含蜂王浆冻干品） |  | 10-羟基-2-癸烯酸、酸度 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 蜂花粉 |  |  | 蜂花粉 |  | 铅（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 蜂产品制品 |  |  | 蜂产品制品 |  | 山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、菌落总数 |  | 720 |  |
| 27 | 保健食品 |  | 保健食品 |  | 保健食品 |  |  | 保健食品 |  | 乳酸菌、10-羟基-2-癸烯酸、 蛋白质、二十二碳六烯酸、二十碳五烯酸、泛酸、钙、还原糖、肌醇、赖氨酸、绿原酸、镁、铁、维生素A、维生素B1，、维生素B12、维生素B2、维生素B6、维生素C、维生素D、维生素D3、维生素E、硒、锌、烟酸、烟酰胺、叶酸、β-胡萝卜素、免疫球蛋白IgG、总黄酮、总皂苷、总蔥醌、双歧杆菌、吡啶甲酸铬、辅酶Q10、水分、可溶性固形物、酸价、过氧化值、崩解时限、铅(Pb)、总砷(As)、总汞(Hg)、硬胶囊壳中的铬、西布曲明、N-单去甲基西布曲明、N, N-双去甲基西布曲明、麻黄碱、芬氟拉明、酚酞、甲苯磺丁脲、格列本脲、格列齐特、格列吡嗪、格列喹酮、格列美脲、马来酸罗格列酮、瑞格列奈、盐酸吡格列酮、盐酸二甲双胍、盐酸苯乙双胍、盐酸丁二胍、格列波脲、那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉非、他达拉非、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非、阿替洛尔、盐酸可乐定、氢氯噻嗪、卡托普利、哌唑嗪、利血平、硝苯地平、氨氯地平、尼群地平、尼莫地平、尼索地平、非洛地平、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 |  | 720 |  |
| 28 | 特殊膳食食品 |  | 婴幼儿辅助食品 |  | 婴幼儿谷类辅助食品 |  |  | 婴幼儿谷物辅助食品、婴幼儿高蛋白谷物辅助食品、婴幼儿生制类谷物辅助食品、婴幼儿饼干或其他婴幼儿谷物辅助食品 |  | 能量、蛋白质、脂肪、亚油酸、月桂酸占总脂肪的比值、肉豆蔻酸占总脂肪的比值、维生素A、维生素D、维生素B1、钙、铁、锌、钠、维生素E、维生素B2、维生素B6、维生素B12、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、磷、碘、钾、水分、不溶性膳食纤维、脲酶活性定性测定、铅（以Pb计）、无机砷（以As计）、锡（以Sn计）、镉（以Cd计）、黄曲霉毒素B1、硝酸盐（以NaNO3计）、亚硝酸盐（以NaNO2计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、金黄色葡萄球菌 |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  | 婴幼儿罐装辅助食品 |  |  | 泥（糊）状罐装食品、颗粒状罐装食品、汁类罐装食品 |  | 蛋白质、脂肪、总钠、铅（以Pb计）、无机砷（以As计）、总汞（以Hg计）、锡（以Sn计）、硝酸盐（以NaNO3计）、亚硝酸盐（以NaNO2计）、商业无菌、霉菌 |  | 720 |  |
| 31 | 餐饮食品 |  | 餐饮具 |  | 复用餐饮具 |  |  | 复用餐饮具（餐馆自行消毒） |  | 阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）、大肠菌群 |  | 720 |  |
|  |  |  | 米面及其制品（自制） |  | 小麦粉制品（自制） |  |  | 馒头花卷（自制） |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计） |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 包子（自制） |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计） |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 油饼油条（自制） |  | 铝的残留量（干样品，以Al计） |  | 720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其它面制品（水饺馄饨凉皮调味面等）（自制） |  | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计） |  | 720 |  |
|  |  |  | 肉制品（自制） |  |  |  |  | 熟肉制品（自制） |  | 肉冻皮冻（自制） | 铬（以Cr计） | 720 |  |
|  |  |  | 调味料（自制） |  |  |  |  | 调味料(自制) |  | 火锅麻辣烫底料（自制） | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 720 |  |
|  |  |  | 水产制品（自制） |  |  |  |  | 预制水产制品（自制） |  | 生食动物性水产品（自制） | 铝的残留量（干样品，以Al计） | 720 |  |
|  |  |  | 坚果及籽类食品（自制） |  |  |  |  | 坚果及籽类食品（自制） |  | 花生制品（自制） | 黄曲霉毒素B1 | 720 |  |
| 32 | 食品添加剂 |  | 食品添加剂 |  |  |  |  | 复配食品添加剂 |  | 复配食品添加剂 | 铅（Pb）、砷（以As计）、致病性微生物 | 720 |  |
| 33食用农产品： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 食品亚类 |  | 食品品种 |  | 食品细类 |  | 抽检项目 |  |  |  |  |  |  | 基准价 |
| 畜禽肉及副产品 |  | 畜肉 |  | 猪肉 |  | 挥发性盐基氮、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、喹乙醇、恩诺沙星、替米考星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氟苯尼考、多西环素、土霉素、地塞米松、甲硝唑、氯丙嗪、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) |  |  |  |  |  |  | 720 |
|  |  |  |  | 牛肉 |  | 挥发性盐基氮、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氟苯尼考、多西环素、土霉素、地塞米松、林可霉素、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) |  |  |  |  |  |  | 720 |
|  |  |  |  | 羊肉 |  | 呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、恩诺沙星、磺胺类(总量)、氟苯尼考、林可毒素、环丙氨嗪、土毒素/金霉素/四环素(组合含量) |  |  |  |  |  |  | 720 |
|  |  |  |  | 其他畜肉 |  | 呋喃唑酮代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氧氟沙星、恩诺沙星 |  |  |  |  |  |  | 720 |
|  |  | 禽肉 |  | 鸡肉 |  | 挥发性盐基氮、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃它酮代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、恩诺沙星、沙拉沙星、替米考星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氟苯尼考、多西环素、土霉素、金霉素、甲硝唑、尼卡巴嗪、环丙氨嗪、土霉素/金霉素/ 四环素(组合含量) |  |  |  |  |  |  | 720 |
|  |  |  |  | 鸭肉 |  | 呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氟苯尼考、多西环素、土霉素、甲硝唑、环丙氨嗪、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) |  |  |  |  |  |  | 720 |
|  |  |  |  | 其他禽肉 |  | 呋喃唑酮代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、诺氟沙星、恩诺沙星、氟苯尼考、多西环素、土霉素、甲硝唑、环丙氨嗪、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) |  |  |  |  |  |  | 720 |
| 畜禽肉及副产品 |  | 畜副产品 |  | 猪肝 |  | 镉（以Cd计）、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、多西环素 、氯丙嗪、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) |  |  |  |  |  |  | 720 |
|  |  |  |  | 牛肝 |  | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 |  |  |  |  |  |  | 720 |
|  |  |  |  | 羊肝 |  | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、磺胺类(总量)、环丙氨嗪 |  |  |  |  |  |  | 720 |
|  |  |  |  | 牛肾 |  | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、恩诺沙星 |  |  |  |  |  |  | 720 |
|  |  |  |  | 其他畜副 产品 |  | 呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氧氟沙星、诺氟沙星、磺胺类(总量) |  |  |  |  |  |  | 720 |
|  |  | 禽副产品 |  | 鸡肝 |  | 呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、恩诺沙星、环丙氨嗪 |  |  |  |  |  |  | 720 |
|  |  |  |  | 其他禽副 产品 |  | 呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、诺氟沙星、恩诺沙星、环丙氨嗪 |  |  |  |  |  |  | 720 |
| 蔬菜 |  | 豆芽 |  | 豆芽 |  | 铅（以Pb计）、总汞（以Hg计）、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO2计) |  |  |  |  |  |  | 720 |
|  |  | 鲜食用菌 |  | 鲜食用菌 |  | 镉（以Cd计）、总砷(以As计)、百菌清、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 |  |  |  |  |  |  | 720 |
|  |  | 鳞茎类蔬菜 |  | 韭菜 |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、阿维菌素、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、多菌灵、二甲戊灵、氟虫腈、腐霉利、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、乐果、六六六、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、三唑磷、水胺硫磷、辛硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  | 720 |
|  |  |  |  | 葱 |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、毒死蜱、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫嗪、三唑磷、水胺硫磷、戊唑醇、氧乐果 |  |  |  |  |  |  | 720 |
|  |  |  |  | 百合 |  | 铅（以Pb计）、总汞(以Hg计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计) |  |  |  |  |  |  | 720 |
|  |  | 芸薹属类蔬菜 |  | 结球甘蓝 |  | 苯醚甲环唑、毒死蜱、甲胺磷、甲基异柳磷、克百威、乐果、灭线磷、噻虫嗪、三唑磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  | 720 |
|  |  |  |  | 菜薹 |  | 镉（以Cd计）、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、联苯菊酯 |  |  |  |  |  |  | 720 |
|  |  | 叶菜类蔬菜 |  | 菠菜 |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、铬（(以Cr计）、阿维菌素、毒死蜱、氟虫腈、腐霉利、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲拌磷、克百威、乐果、六六六、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  | 720 |
|  |  |  |  | 大白菜 |  | 镉（以Cd计）、阿维菌素、吡虫啉、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、甲拌磷、乐果、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷、唑虫酰胺 |  |  |  |  |  |  | 720 |
|  |  |  |  | 普通白菜 (小白菜、 小油菜、青菜) |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、阿维菌素、吡虫啉、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  | 720 |
|  |  |  |  | 芹菜 |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、阿维菌素、百菌清、苯醚甲环唑、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、二甲戊灵、氟虫腈、甲拌磷、甲基异柳磷、腈菌唑、克百威、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、马拉硫磷、灭蝇胺、噻虫胺、噻虫嗪、三氯杀螨醇、水胺硫磷、辛硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  | 720 |
|  |  |  |  | 油麦菜 |  | 阿维菌素、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、腈菌唑、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、灭多威、噻虫嗪、三氯杀螨醇、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  | 720 |
|  |  | 茄果类蔬菜 |  | 茄子 |  | 镉（以Cd计）、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲氰菊酯、克百威、噻虫胺、噻虫嗪、霜霉威和霜霉威盐酸盐、水胺硫磷、氧乐果 |  |  |  |  |  |  | 720 |
|  |  |  |  | 辣椒 |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、倍硫磷、吡虫啉、吡唑醚菌酯、丙溴磷、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、克百威、乐果、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、噻虫胺、噻虫嗪、三唑磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  | 720 |
|  |  |  |  | 番茄 |  | 镉（以Cd计）、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、烯酰吗啉、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  | 720 |
|  |  | 瓜类蔬菜 |  | 黄瓜 |  | 阿维菌素、哒螨灵、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲拌磷、克百威、乐果 、噻虫嗪、氧乐果、乙螨唑、乙酰甲胺磷、异丙威 |  |  |  |  |  |  | 720 |
|  |  | 豆类蔬菜 |  | 豇豆 |  | 阿维菌素、倍硫磷、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、灭多威、灭蝇胺、噻虫胺、噻虫嗪、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  | 720 |
|  |  | 根茎类和薯芋类蔬菜 |  | 山药 |  | 铅（以Pb计）、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、涕灭威 |  |  |  |  |  |  | 720 |
|  |  |  |  | 萝卜 |  | 铅（以Pb计）、敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、甲拌磷、甲基对硫磷、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫嗪、水胺硫磷、氧乐果 |  |  |  |  |  |  | 720 |
|  |  |  |  | 姜 |  | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、甲拌磷、克百威、六六六、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果、乙酰甲胺磷 |  |  |  |  |  |  | 720 |
| 水产品 |  | 淡水产品 |  | 淡水鱼 |  | 挥发性盐基氮、多氯联苯、孔雀石绿、氯霉素、氟苯尼考、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、甲硝唑、地西泮、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星 |  |  |  |  |  |  | 720 |
|  |  |  |  | 淡水虾 |  | 镉（以Cd计）、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、诺氟沙星 |  |  |  |  |  |  | 720 |
|  |  | 海水产品 |  | 海水鱼 |  | 挥发性盐基氮、组胺、镉（以Cd计）、多氯联苯、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、甲硝唑、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、培氟沙星 |  |  |  |  |  |  | 720 |
|  |  |  |  | 海水虾 |  | 挥发性盐基氮、镉（以Cd计）、二氧化硫残留量、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、诺氟沙星 |  |  |  |  |  |  | 720 |
|  |  | 贝类 |  | 贝类 |  | 镉（以Cd计）、多氯联苯、孔雀石绿、氯霉素、氟苯尼考、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、氧氟沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计) |  |  |  |  |  |  | 720 |
|  |  | 其他水产品 |  | 其他水产 品（重点品种：牛蛙） |  | 镉（以Cd计）、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、磺胺类(总量)、氧氟沙星、诺氟沙星 |  |  |  |  |  |  | 720 |
| 水果类 |  | 仁果类水果 |  | 苹果 |  | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、克百威、氧乐果 |  |  |  |  |  |  | 720 |
|  |  |  |  | 梨 |  | 吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、水胺硫磷、苯醚甲环唑、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 |  |  |  |  |  |  | 720 |
|  |  | 核果类水果 |  | 桃 |  | 苯醚甲环唑、敌敌畏、多菌灵、氟硅唑、甲胺磷、克百威、氧乐果、溴氰菊酯、吡虫啉 |  |  |  |  |  |  | 720 |
|  |  | 柑橘类水果 |  | 柑、橘 |  | 苯醚甲环唑、丙溴磷、克百威、联苯菊酯、氯唑磷、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、2,4-滴和2,4-滴钠盐、狄氏剂、毒死蜱、杀扑磷 |  |  |  |  |  |  | 720 |
|  |  |  |  | 橙 |  | 丙溴磷、克百威、联苯菊酯、三唑磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果、2,4-滴和2,4-滴钠盐、苯醚甲环唑、狄氏剂、氯唑磷 |  |  |  |  |  |  | 720 |
|  |  | 浆果和其他小型水果 |  |  |  |  | 草莓 |  | 阿维菌素、敌敌畏、多菌灵、克百威、烯酰吗啉、氧乐果、戊菌唑、吡虫啉 |  |  |  | 720 |
|  |  |  |  |  |  |  | 猕猴桃 |  | 敌敌畏、多菌灵、氯吡脲、氧乐果 |  |  |  | 720 |
|  |  | 热带和亚热带水果 |  |  |  |  | 香蕉 |  | 苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、多菌灵、氟虫腈、甲拌磷、腈苯唑、吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪、氟环唑 、联苯菊酯、烯唑醇、百菌清、噻唑膦、狄氏剂 |  |  |  | 720 |
|  |  |  |  |  |  |  | 芒果 |  | 苯醚甲环唑、多菌灵、嘧菌酯、戊唑醇、氧乐果、吡唑醚菌酯、噻虫胺、乙酰甲胺磷、吡虫啉 |  |  |  | 720 |
|  |  |  |  |  |  |  | 火龙果 |  | 氟虫腈、甲胺磷、克百威、氧乐果 |  |  |  | 720 |
|  |  |  |  |  |  |  | 荔枝 |  | 多菌灵、氧乐果、毒死蜱、苯醚甲环唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯、除虫脲、氰霜唑、氟吗啉 |  |  |  | 720 |
|  |  |  |  |  |  |  | 杨梅 |  | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖 |  |  |  | 720 |
|  |  | 瓜果类水果 |  |  |  |  | 西瓜 |  | 克百威、噻虫嗪、氧乐果、乙酰甲胺磷、苯醚甲环唑 |  |  |  | 720 |
| 鲜蛋 |  | 鲜蛋 |  |  |  |  | 鸡蛋 |  | 甲硝唑、地美硝唑、呋喃唑酮代谢物、氟虫腈、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、恩诺沙星、氧氟沙星、沙拉沙星、甲氧苄啶、磺胺类(总量)、多西环素 |  |  |  | 720 |
| 生干坚果与籽类食品 |  | 生干坚果与籽类食品 |  |  |  |  | 生干籽类 |  | 酸价（以脂肪计）(KOH)、过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、黄曲霉毒素B1、嘧菌酯 |  |  |  | 720 |

注：最终实际检测项目以最新2025年国抽细则为准。

- 评标方法与评标标准

- （包1至包6）

一、评标方法：

本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

三、评标标准：

1、评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2、本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

3、总得分 = 价格分 + 商务技术分

4、中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法

1.价格分：10分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 10分。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.商务技术分：90分

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 综合覆盖率 （5分） | 投标人具有与承检任务相适应的综合覆盖率，检测品种、检测项目2024年底综合覆盖率100%的，得5分；≥99.5%且＜99.9%的，得4分；≥99%且＜99.5%的，得3分；≥97%且＜99%的，得2分；≥95%且＜97%的，得1分；＜95%的不得分，本项最高得5分。 （投标文件中提供覆盖率声明扫描件（详见格式），并加盖投标人公章，否则不得分。） |  |
| 仪器设备 （10分） | 投标人具有满足食品安全检测的仪器设备。为本项目配备液质联用仪2台、液相色谱仪4台、气相色谱仪5台、气质联用仪5台、电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）2台、原子荧光光谱仪2台仪器设备，每提供1台得0.5分,最高10分。 （提供投标人采购设备的发票扫描件加盖投标人公章、租赁的要提供租赁合同及发票扫描件加盖投标人公章，否则不得分） |  |
| 人员配备 （10分） | 检验检测机构具有与食品抽检工作相匹配的专职抽样人员和检验人员（两者人员不可重复计取）： （1）抽样人员数量(5分)： 食品抽样人员达25人（含）及以上的得5分；达20人（含）及以上的得4分；达15人（含）及以上的得3分；达10人（含）及以上的得2分；达5人（含）及以上的得1分；5人以下的不得分。 （投标人为其缴纳的2024年7月-2024年12月至今连续六个月社保证明材料扫描件加盖投标人公章，否则不得分） （2）检验人员数量(5分)： 食品检验人员达25人（含）及以上的得5分；达20人（含）及以上的得4分；达15人（含）及以上的得3分；达10人（含）及以上的得2分；达5人（含）及以上的得1分；5人以下的下不得分。 （投标人为其缴纳的2024年7月-2024年12月至今连续六个月社保证明材料扫描件加盖投标人公章，否则不得分） |  |
| 运输实力 (5分) | 投标人具备满足食品抽样要求的抽样工具和车辆（含特殊温度要求的冷冻、冷藏设备）： 1.抽样运输车 (3分)： 普通运输车5辆（含）及以上得2分，没有不得分； 冷藏车1辆（含）及以上得1分，没有不得分。 （投标文件中提供车辆行驶证、图片、购置发票、租赁的要提供租赁合同及车辆行驶证、图片、购置发票等证明材料扫描件加盖投标人公章，否则不得分） |  |
|  | 2.冷藏冷冻箱(2分)： 冷藏箱1个（含）及以上得1分，没有不得分。 冷冻箱1个（含）及以上得1分，没有不得分。 （投标文件中提供采购发票（租赁的须提供租赁合同/协议及发票）、冷链温度记录仪校准证书扫描件加盖投标人公章，否则不得分） |  |
| 能力验证 (5分) | 根据投标人2019年-至今参加的实验室食品能力验证数量和结果进行评审。参加食品检测能力验证且结果满意的数量（含CNAS）总量达到10次的得3分，在10次的基础上，每增加一次得0.5分，本项最高得5分。 （投标文件中提供实验室验证能力，验证项目等证明材料清单扫描件加盖投标人公章，否则不得分） |  |
| 业绩 (5分) | 提供2024年承担过类似食品安全监督抽检任务的每次得1分，本项最多得5分。 （提供检验合同电子扫描件加盖投标人公章，否则不得分） |  |
| 问题发现率 （5分） | 自2022年1月1日至今，投标人承担过食品安全抽检的任务（仅限批次数大于300批次的单批次监督抽检任务）。按照不合格批次数÷抽检任务总批次数×100%计算不合格率。抽检不合格率≥5.0%，得5分；4.99%-3%，得4分；2.99%-2%，得3分；1.5%-1.99%，得2分；低于1.5%,得1分，本项最高得5分。 （投标文件中提供完整证明材料:(1)合同或任务委托文件(能够体现本次抽检总批次数)；(2)不合格清单或不合格公告截图，并加盖投标人公章，否则不得分） |  |
| 实施方案 （9分） | 根据投标人提供的但不限于快速响应、保障体系、抽样方案、检测方案的实施方案的合理性、科学性、全面性进行评审： 内容全面具体、科学合理、措施完善可行性高的得9分； 内容较全面具体、较科学合理、措施完善可行性较高的得4分； 方案内容不具体、合理性一般、可行性一般的得2分； 该项未见阐述不得分。 |  |
| 质量控制方案(9分) | 根据投标人提供的但不限于质量控制、样品运输等方案进行综合评审： 方案科学合理、内容详细得9分； 方案较为合理、内容基本详细得4分； 方案基本合理、内容空洞得2分。 该项未见阐述不得分。 |  |
| 技术支持 （9分） | 根据本项目投标人提供智慧化、智能化软件支持检测和技术支持方案： 提供投标人的5个及以上软件著作权证书及技术支持方案，方案科学合理、内容详细得9分； 提供投标人的3到4个软件著作权证书及技术支持方案，方案科学合理、内容详细得4分； 提供投标人的1个到2个软件著作权证书及技术支持方案，方案科学合理、内容详细得2分。 该项未见投标人软件著作权证书及技术支持方案阐述不得分。 |  |
| 应急方案 （9分） | 根据投标人提供的不限于启动标准、响应、保障等方案综合评审： 方案科学合理、内容详细得9分； 方案较为合理、内容基本详细得4分； 方案基本合理、内容空洞得2分。 该项未见阐述不得分。该项未见阐述不得分。 |  |
| 抽检机构服务保障能力介绍 （9分） | 主要介绍投标人机构概况及技术能力、质量控制、设施设备、人员管理、服务保障等相关情况： 方案内容全面具体、服务保证、人员管理措施完善得9分； 方案内容较全面具体、服务保证、人员管理措施较完善得4分； 方案内容不具体、服务保证、人员管理措施基本完善得2分； 该项未见阐述不得分。 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方投标人名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购投标人资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

- 十、投标函

投标函

致：江苏永隆工程咨询有限公司

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十一、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请投标人如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请投标人如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各投标人全称）在此达成以下协议：

1、我们 （投标人1），（投标人2） ，……自愿组成联合体，参加江苏永隆工程咨询有限公司组织的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）的政府采购活动，我联合体指定（投标人*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（投标人单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（投标人单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各投标人都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。（可选）

投标人1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

投标人2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

- 十四、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 投标报价 | 优惠率： % |
| --- | --- |

注：1.本项目采用优惠率报价，投标人可不使用此表或格式自拟。

2.投标报价方式：投标人以第四部分项目需求中“食品安全监督抽检品种项目及基准价目表”为基础，按优惠率报价，单位为百分比（%），且优惠率报价应当≥5%，否则投标无效。中标人根据实际使用量提供产品和服务，结算金额不超过预算的按实际金额支付，超过预算的按预算支付.

结算金额＝表中食品安全监督抽检品种项目及基准价×（1 - 优惠率）×完成的任务数。即结算金额＝720元/批次×（1- 优惠率）×完成的任务数。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十七、CMA资质附表承诺函

承诺函

我单位郑重承诺：

我单位CMA资质附表中的项目包含所投分包的检测内容：监督抽检任务检测项目包含《食品安全监督抽检实施细则2023年版》中项目。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十八、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十九、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

二十、开标一览表

项目编号：      分包号：

| 项目名称 | 项目内容 | 优惠率（%） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | % |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：             （电子签章）

- 二十一、覆盖率声明

覆盖率声明

项目编号：        分包号：

| 序号 | 项目名称 | 覆盖率（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国家食品安全监督抽检实施细则（2024年版）中33类食品列出的各产品检验项目覆盖率 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

注：相关覆盖率由投标人自行计算填列。

二十二、实验室设备一览表

实验室设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 制造商 | 仪器型号 | 设备编号 | 购置时间 | 购置价格 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

# 二十三、仪器设备

仪器设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

- 二十四、抽样工具和车辆

抽样工具和车辆一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

- 二十五、实验室能力验证

- 实验室能力验证一览表

| 序号 | 能力验证报告或证书 | 具备领域 | 验证或考核时间 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。