清单编制说明

工程名称：2025年交安设施提升工程

1、工程概况：2025年交安设施提升工程，本工程主要内容监控工程、信号灯工程、交安设施工程等。工程位于相城区。采用包工包料承包方式，质量要求为合格。 2、工程招标范围：文件及工程量清单。 3、工程量清单编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《江苏省建设工程费用定额（2014）》及其营改增后调整的内容等；业主要求，江苏省及苏州市有关政策性文件及通知。 4、工程质量、材料、施工等的特殊要求：详见招标文件。 5、工程量清单应与招标文件、招标图纸、招标范围等文件结合起来查阅与理解。工程量清单中所描述的项目特征与图纸和招标说明中的描述互为补充。 6、除非合同另有规定，工程量清单中细目的单价理解为包括为实施和完成工程所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 7、承包人因承包本合同需缴纳的一切规费、税金均由承包人承担，并包含在所报的总价内。 8、取费说明：基本费率：1.25%、扬尘污染防治增加费0.1%、社会保障费率2.1%、住房公积金率0.37%、环境保护税0%、税率9%。 9、暂列金额：0万元。 专业工程暂估价：无。 10、其它需要说明的问题: （1）本工程涉及垃圾外运，承包人不得偷倒、乱倒，由此产生的一切后果由承包人承担。请各投保单位认真踏勘现场，自行考虑计入相应综合单价，结算不作调整。 （2）材料供应方式：本工程无甲供材，所有材料均按乙供计入。 （3）水电费由施工单位支付。 （4）根据编标提疑回复，没有在编标提疑回复中提供工程量的线缆规格，如RVV-3x1.5mm2、RVVSP-2x1.0mm2、KVVR-10x1.0mm2、KVVR-4x1.0mm2等均利用原有。 （5）原有交通信号灯组和线缆拆除工程计入编标范围，运送至甲方指定地点。不考虑残值。 （6）本工程所用材料需满足招标及业主相关要求。