竞争性磋商文件

项目名称：海安市李堡中学高中文史主题式学习课程基地建设项目

项目编号：JSZC-320685-HAZX-C2025-0040

采购人：海安市李堡中学

2025年08月21日

总  目  录

- 磋商邀请

- 供应商须知

- 采购需求

- 评审方法与评审标准

- 响应文件格式

- 第一章  磋商邀请

受海安市李堡中学的委托，海安中信会计师事务所有限公司就海安市李堡中学高中文史主题式学习课程基地建设项目(项目编号：JSZC-320685-HAZX-C2025-0040)项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

海安市李堡中学高中文史主题式学习课程基地建设项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年9月2日14点30分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320685-HAZX-C2025-0040

2.项目名称：海安市李堡中学高中文史主题式学习课程基地建设项目

3.项目类型：货物

4.项目行业：工业

5.预算金额：138.00万元。

6.最高投标限价：138.00万元，报价超过最高限价的将作为无效响应处理

7.采购需求：详细内容见本采购文件第三章，请仔细研究。

- 8.合同履行期限：详见竞争性磋商文件。

- 9.本项目为专门面向中小微企业采购项目。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定，本项目标的属于“工业”行业）。

- 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供相关材料：

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)上一年度的财务状况报告（提供参加本次开标前的会计报表，必须含资产负债表、利润表等证明材料，成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供依法缴纳税收和基本养老保险等相关材料，应由税务、社保或银行部门出具供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺书，格式见附件1）；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供承诺书，格式见附件2）；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业。（须按照财库【2020】46号文要求提供中小企业声明函。格式见附件10）。

3.单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.本项目（不接受）联合体投标。

5.本项目（不接受）进口产品投标。

6.本项目（不接受）分包。

（二）本项目的特定资格要求：无

- 三、获取磋商文件

1.时间：2025年8月21日至2025年9月2日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网—办事指南-资料下载中心下载。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

- 四、提交响应文件截止时间

1.2025年9月2日14点30分（北京时间）。（自磋商文件开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止，不得少于10日。）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查完毕，磋商小组发出报价指令后须在15分钟内完成系统报价。供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加磋商活动。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：海安市李堡中学

地址：海安市李堡镇东大街64号

联系人：张林

联系方式：13813798796

2. 采购代理机构信息

名  称：海安中信会计师事务所有限公司

地  址：海安市江海东路10号

联系人：倪颖

联系方式：13962781784

3.项目联系方式

磋商文件制作人:倪颖

项目磋商经办人：张林

交易系统软件维护人员：那工 15991053297、0519-86722801、0519-86722806

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3.适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商不收取标书工本费。

4.3本项目招标代理服务费收费标准按苏招协【2022】002号文收费标准的42%收取；由成交供应商在签订合同前支付，综合考虑在响应报价中。

- 5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6.磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）采购需求

（4）评审方法与评审标准

（5）响应文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

7.2采购人视情组织答疑会。

- 8.磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。

- 三、响应文件的编制

- 9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10.响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12.分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15.磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16.磋商有效期

16.1磋商有效期为采购人规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17.磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18.电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19.提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20.响应文件的拒收

20.1采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21.响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22.响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23.磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24.评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25.评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：由采购人依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

采购人在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.7供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

- 27.磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第四章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28.确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29.质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购文件中采购需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。关于评审方面的质疑，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。

采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人及采购代理机构质疑接收人及联系方式见本采购文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30.成交通知书

30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31.签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32.标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33.政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章 采购需求

项目属性：货物类项目

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

1.采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：满足省级课程基地建设的标准需求。

2.采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：所有成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

- 3.1成交供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合采购文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权要求更换直至终止合同，造成的一切损失由成交供应商承担。

- 3.2成交供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

- 3.3响应供应商应保证提供的产品不侵犯第三方专利权、商标权、设计权、版权等。否则，应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

- 3.4成交供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

- 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

| 序号 | 名称 | 技术参数及功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 美术教室 |  |  |  |
| 1 | 毛毡墙文化 | 1.定制深灰色毛毡板，木色边框包边； 2.排版根据发包方要求二次深化。 | 16.32 | ㎡ |
| 2 | 毛毡墙文化 | 1.定制蓝色毛毡板； 2.排版根据发包方要求二次深化。 | 4.8 | ㎡ |
| 3 | 文化窗帘 | 1.定制文化窗帘。 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 52.9 | ㎡ |
|  | 课程基地展厅及功能区 |  |  |  |
| 1 | 合并式定压功率放大器 | 1、具有3路话筒输入、3路线路输入，1组录音输出，其中话筒、线路独立音量调节以及话筒高、低音独立调节功能，Mic1-3具有+48V幻像供电选择开关，Mic1具有默音可调功能。 ▲2、RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。响应文件中提供满足以上技术要求且具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 3、输出功率：≥80W（100V定压输出）； 4、输入灵敏度 ：线路（L+R）：150mV±30mV； 话筒：（17mv±5mv）。 5、音调调节 (低频:100Hz ±10dB（±2dB）, 高频:10KHz ±8dB（±2dB））。 6、频率响应：100Hz~16kHz (+2/-6dB)。 7、总谐波失真：80Hz-16KHz≤1%。 8、信噪比：话筒 ≥55 dB； 线路 ≥76 dB。 | 1 | 台 |
| 2 | 吸顶扬声器 | 1、额定功率：≥3W/6W； 2、输入电压：100V； 3、频率范围：120Hz-15KHz（±15%)； 4、灵敏度：90±3dB。 | 2 | 只 |
| 3 | 圆型展柜 | 1、参考尺寸：直径2400*600*1200mm±10mm； 2、材质：高密度板烤漆，板材厚度不低于16mm； 3、工艺：优质五金螺丝，三合一链接件等。 4、颜色：可供采购人自行选择。 | 1 | 组 |
| 4 | 展柜 | 1、参考尺寸：1000*500*8000mm±10mm； 2、材质：高密度板烤漆，板材厚度不低于16mm,加不低于5mm钢化玻璃罩； 3、工艺：钢架采用30*60mm优质钢材厚度不低于1.2mm,优质五金螺丝，三合一链接件等。 4、颜色：可供采购人自行选择。 | 4 | 组 |
| 5 | 习语偕行板块 | 1.采用定制宣绒布画面，高清UV打印画面，凹槽卡不锈钢长条； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 29.28 | ㎡ |
| 6 | 习语偕行 | 1.人物PVC雕刻烤漆背发光； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 2.64 | ㎡ |
| 7 | 习语偕行 | 1.习语金色不锈钢立体字120mm/字； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 10.92 | m |
| 8 | 习语偕行 | 1.定制型材软膜灯箱； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 3 | ㎡ |
| 9 | 习语偕行 | 1.主题不锈钢背发光字150mm/字； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 1.2 | m |
| 10 | 习语偕行 | 1.落地书造型镀锌板UV打印（暂定材质工艺）1500*1000mm； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 1 | 项 |
| 11 | 壮志开天 | 1.标题亚克力背发光字150mm/字，底部PVC雕刻烤漆； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 0.6 | m |
| 12 | 壮志开天 | 1.黑色亚克力激光雕刻80mm/字； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 24 | 字 |
| 13 | 壮志开天 | 1.亚克力储物盒固定在墙体900*400*400mm； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 1 | 项 |
| 14 | 文化吊幔 | 1.定制吊幔文化窗帘，配实木吊杆。 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 6 | ㎡ |
| 15 | 英雄不朽 | 1.采用定制宣绒布画面，高清UV打印画面； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 17.4 | ㎡ |
| 16 | 英雄不朽 | 1.标题亚克力背发光字150mm/字，底部PVC雕刻烤漆； | 0.6 | m |
| 17 | 英雄不朽 | 1.黑色亚克力激光雕刻80mm/字； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 88 | 字 |
| 18 | 英雄不朽 | 1.PVC雕刻三角造型UV打印； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 3.6 | ㎡ |
| 19 | 粟裕、华中新四军八路军总指挥部介绍 文化墙 | 1.采用定制宣绒布画面，高清UV打印画面； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 25.72 | ㎡ |
| 20 | 粟裕、华中新四军八路军总指挥部介绍 文化墙 | 1.标题亚克力背发光字150mm/字，底部PVC雕刻烤漆； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 0.6 | m |
| 21 | 粟裕、华中新四军八路军总指挥部介绍 文化墙 | 1.深红色亚克力激光雕刻80mm/字； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 8 | 字 |
| 22 | 粟裕、华中新四军八路军总指挥部介绍 文化墙 | 1.PVC雕刻UV打印； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 2.86 | ㎡ |
| 23 | 兵家重镇 不屈李堡 文化墙 | 1.采用定制宣绒布画面，高清UV打印画面； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 3.8 | ㎡ |
| 24 | 兵家重镇 不屈李堡 文化墙 | 标题亚克力背发光字120mm/字，底部PVC雕刻烤漆； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 1.2 | m |
| 25 | 兵家重镇 不屈李堡 文化墙 | 1.采用定制宣绒布画面，高清UV打印画面； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 6.6 | ㎡ |
| 26 | 战场峥嵘“七战七捷” 文化墙 | 1.采用定制宣绒布画面，高清UV打印画面； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 7.03 | ㎡ |
| 27 | 战场峥嵘“七战七捷” 文化墙 | 1.标题亚克力背发光字120mm/字，底部PVC雕刻烤漆； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 1.44 | m |
| 28 | 战场峥嵘“七战七捷” 文化墙 | 1.深红色亚克力激光雕刻80mm/字； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 12 | 字 |
| 29 | 风云激荡 “三打李堡” 文化墙 | 1.采用定制宣绒布画面，高清UV打印画面； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 26.1 | ㎡ |
| 30 | 风云激荡 “三打李堡” 文化墙 | 1.标题亚克力背发光字120mm/字，底部PVC雕刻烤漆； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 1.44 | m |
| 31 | 风云激荡 “三打李堡” 文化墙 | 1.PVC雕刻UV打印； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 5.4 | ㎡ |
| 32 | 民兵典范 海安角斜红旗民兵团 文化墙 | 1.采用定制宣绒布画面，高清UV打印画面； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 15 | ㎡ |
| 33 | 民兵典范 海安角斜红旗民兵团 文化墙 | 1.标题亚克力背发光字120mm/字，底部PVC雕刻烤漆； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 1.8 | m |
| 34 | 民兵典范 海安角斜红旗民兵团文化墙 | 1.深红色亚克力激光雕刻80mm/字； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 29 | 字 |
| 35 | 民兵典范 海安角斜红旗民兵团文化墙 | 1.PVC雕刻UV打印； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 2 | ㎡ |
| 36 | 五角星造型 | 1.镀锌板烤漆，侧发光； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 6.48 | ㎡ |
| 37 | 铁军本色 华中新四军、八路军 文化墙 | 1.采用定制宣绒布画面，高清UV打印画面； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 18 | ㎡ |
| 38 | 铁军本色 华中新四军、八路军 文化墙 | 1.标题亚克力背发光字120mm/字，底部PVC雕刻烤漆； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 1.8 | m |
| 39 | 铁军本色 华中新四军、八路军 文化墙 | 1.透明亚克力凸出展示台2400*40*40mm； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 1 | 项 |
| 40 | 铁军本色 华中新四军、八路军 文化墙 | 1.PVC雕刻UV打印； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 2.1 | ㎡ |
| 41 | 制作桌 | 1.参考尺寸：2400*1200*750mm±10mm； 2.材质：环保实木松木材质，板厚不低于5cm，刷环保水性油漆； 3.颜色：原木色 | 2 | 张 |
| 42 | 制作椅 | 1、参考尺寸：483mm*466mm*882mm±10mm； 2、椅背：透气网布，背框采用高强度尼龙，S型设计； 3、坐垫：透气网布，填充记忆阻燃海绵； 4、气杆：气杆正常上下申缩10万次不漏气 5、五星脚：PP加纤材质，重量可承受800公斤 6、轮子：尼龙轮，耐磨，防滑，灵活性好，过10万次测试 7、颜色：可选 | 16 | 张 |
| 43 | 展示储物柜 | 1.参考尺寸：5000*400*2400mm±10mm； 2.材质：实木多层板； 3.工艺：采用标准E1级板，厚度18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，ABS直封边制作。链接件：高档三合一加锁扣链接； 4.颜色：可选。 | 1 | 组 |
| 44 | 展示高柜 | 1.参考尺寸：2160*250*2400mm； 2.材质：实木多层板； 3.工艺：采用标准E1级板，厚度18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，ABS直封边制作。链接件：高档三合一加锁扣链接； 4.颜色：可选。 | 1 | 组 |
| 45 | 赤色传承 文化墙 | 1.采用定制宣绒布画面，高清UV打印画面； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 18.13 | ㎡ |
| 46 | 赤色传承 文化墙 | 1.标题不锈钢背发光字150mm/字，底部PVC雕刻烤漆； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 1.2 | m |
| 47 | 赤色传承 文化墙 | 1.黄色亚克力激光雕刻150mm/字； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 12 | 字 |
| 48 | 文化吊幔 | 1.定制吊幔文化窗帘，配实木吊杆。 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 9.6 | ㎡ |
| 49 | 非遗薪火 文化墙 | 1.采用定制宣绒布画面，高清UV打印画面； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 12.3 | ㎡ |
| 50 | 非遗薪火 文化墙 | 1.亚克力激光雕刻UV打印； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 0.25 | ㎡ |
| 51 | 非遗薪火 文化墙 | 1.PVC雕刻UV打印； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 4.8 | ㎡ |
| 52 | 非遗薪火 文化墙 | 1.采用定制宣绒布画面，高清UV打印画面； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 6.15 | ㎡ |
| 53 | 非遗展示储物柜区 文化墙 | 1.采用定制宣绒布画面，高清UV打印画面； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 5.4 | ㎡ |
| 54 | 非遗薪火 文化墙 | 1.亚克力激光雕刻UV打印； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 12 | 字 |
| 55 | 李堡民俗 文化墙 | 1.采用定制宣绒布画面，高清UV打印画面； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 10.6 | ㎡ |
| 56 | 李堡民俗 文化墙 | 1.标题亚克力背发光字120mm/字，底部PVC雕刻烤漆； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 1.8 | m |
| 57 | 李堡民俗 文化墙 | 1.深红色亚克力激光雕刻80mm/字； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 11 | 字 |
| 58 | 李堡民俗 文化墙 | 1.PVC雕刻UV打印； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 2.6 | ㎡ |
| 59 | 市井巧食 文化墙 | 1.采用定制宣绒布画面，高清UV打印画面； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 13.01 | ㎡ |
| 60 | 市井巧食 文化墙 | 1.标题亚克力背发光字120mm/字，底部PVC雕刻烤漆； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 1.8 | m |
| 61 | 市井巧食 文化墙 | 1.深红色亚克力激光雕刻80mm/字； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 14 | 字 |
| 62 | 市井巧食 文化墙 | 1.PVC雕刻UV打印； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 1.5 | ㎡ |
| 63 | 课程基地文化展示系统 | 显示净面积：宽3.52m*高1.92m 技术参数： 1、像素点间距≤1.86mm； 2、刷新率：≥3840Hz，换帧频率：50Hz、60Hz； 3、图像主观质量评价：十分满意，评价优级，评分5分； 4、亮度：≥800cd/㎡，亮度鉴别等级Bj≥24，符合SJ/T 11141-2017标准； ▲5、功耗：峰值功耗：≤253W/m²，平均功耗：≤85W/m²，睡眠功耗：≤12W/m²；响应文件中提供满足以上技术要求且具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 ▲6、能源效率/标准：≥3.2cd/W²，达到能效一级标准；响应文件中提供满足以上技术要求且具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 ▲7、PCB电路设计：PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路及表面处理采用双层板OSP工艺；响应文件中提供满足以上技术要求且具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 ▲8、力学性能：拉伸强度≥230Pa、屈服强度≥200Pa、纵向和横向拉伸承载力≥3吨；响应文件中提供满足以上技术要求且具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 ▲9、击穿电压: 在工业用电频率时实心电绝缘材料的介电击穿电压与介电强度的试验方法中，印刷版在经过温热箱处理120h后，温度≥40℃和湿度≥93%条件下测试，绝缘部分未击穿；响应文件中提供满足以上技术要求且具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 ▲10、HDR显示技术：依据CESI/TS008-2019《HDR显示认证技术规范》，支持高动态范围(HDR，High-Dynamic Range)检测项目峰值亮度1000~1500、黑色亮度≤0.05cd/m²、EOTF 曲线拟合度0.7-1.3、色域覆盖率≥90(相对DCI-P3色空间)、色域重合度≥60%，达到HDR3.0标准。响应文件中提供满足以上技术要求且具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 ▲11、逐点校正功能：支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失＜7%；响应文件中提供满足以上技术要求且具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 ▲12、亮度衰减：测试条件Ta=25±5℃，RH＜75%，10mA×1000HR，衰减率≤4.24%；响应文件中提供满足以上技术要求且具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 ▲13、控制平台:模块化统一管理，可对所有的 显示模块进行统一管理，设置亮度，色温，灰度等参数；响应文件中提供满足以上技术要求且具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 | 6.76 | 平方 |
| 64 | 接收卡 | 1、采用12个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 2、单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据； 3、支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。 | 11 | 张 |
| 65 | 视频处理器 | 1、支持最大260万带载，4路网口，最宽4096或最高1920像素； 2、输入接口：2路HDMI1.3、3路USB2.0； 3、输出接口：1路HDMI OUT预监、1路3.5mm音频、1路SPDIF数字音频； 4、控制接口：1路千兆网口支持TCP/IP协议、1路RS232对接中控、1路传感器接口； 5、双WIFI模式：可同时进行Wi-Fi上网和开启无线热点； 6、支持多种播控方式：（1）U盘单机播放、即插即播或拷贝播放，支持主流编码格式的4K高清视频解码；（2）手机APP智能操控：可通过手机安装APP应用，实现节目制作发布和显示屏控制；（3）遥控器播控：可在显示屏上进行本地节目播控及简单的节目制作； 7、支持蓝牙5.0，可兼容蓝牙遥控器、蓝牙鼠标、蓝牙键盘、蓝牙音响等常用外设； 8、效果调节：提供标准、柔和、影院、会议4种场景模式； 9、配置无线投屏器：Type-c接口/USB接口投屏器，支持多平台终端投屏（包括Windows、Mac OS、IOS、Android系统）。 | 1 | 台 |
| 66 | 结构装饰 | 含边框尺寸为：长3.6m*高2m，40mm黑色金属边框装饰，国标方通制作骨架根据现场环境定制。 | 1 | 套 |
| 67 | 配电箱 | 1、额定功率：10千瓦； 2、输入电压：220V，三相五线； 3、输出回路：3个单相回路。 4、控制方式：遥控器； 5、安装方式：内置屏体内； | 1 | 套 |
| 68 | 专业音箱 | 1、不小于1×10"低频驱动单元； 2、不小于1×1.35"高频驱动单元； 3、额定功率(AES)不小于300W/8Ω； 4、特性灵敏度不小于97dB； 5、输出声压级不小于127dB； 6、额定频率范围（-10dB）：55～21000Hz； 7、覆盖角度(H×V)：90°×60°； | 4 | 只 |
| 69 | 音箱壁架 | 音箱配套支架。 | 4 | 只 |
| 70 | 功率放大器 | 1、保护功能：电源软启动、短路，过载、直流、过热、变压器过热、DC漂移等多重检测保护 ▲2、具有物联网运维管理平台接入功能，可以通过网络连接到本机，对功放进行开机、静音、增益，实时监控通道电压、功率、工作状态、电流和温度的监控。响应文件中提供满足以上技术要求且具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 ▲3、输入通道具有静音、增益、噪声门、延时、相位、分频和均衡功能；输出通道具有静音、增益、延时、相位、分频、均衡和压限功；响应文件中提供满足以上技术要求且具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 4、输入输出不少于7段参量均衡，可调增益范围-20dB至15dB（步进0.1dB），Q值0.404至28.852，滤波器模式：PEQ，高架、低架、一阶全通、二阶全通 5、输出高低通滤波器支持三种类型，6dB至48dB可调8阶衰减斜率。 6、额定功率：2×450W/8Ω，2×675W/4Ω，1×1350W/8Ω； 7、频率响应：20Hz～20kHz（(±1dB)）； 8、总谐波失真≤0.07%； 9、串音衰减≥95dB 10、信噪比(A计权)≥100dB； 11、阻尼系数（8Ω 20Hz-200Hz）≥590 12、电压适应范围：AC110-242V，50Hz/60Hz； | 2 | 台 |
| 71 | 数字音频处理器 | 1、总谐波失真(1kHz)：<0.1% @lkHz； 2、信噪比(A计权)：≥105dBu； 3、频率响应：<0.5dB(20Hz-20kHz)； 4、最大输入电平：≥16dBu； 5、最大输出电平：≥16dBu； 6、最大增益：≥20dB； 7、底噪：≤-85dBu； 8、采用24位DSP技术，高性能AD/DA编解码器，采样率 96kHz； 9、3进6出每个输入通道至少有9段参量均衡(PEQ)，每个输出通道至少有15段参量均衡(PEQ)，通道均衡增益：增益范围士20；通道均衡频率：19.7-20kHz 可调；通道均衡Q值：0.4-28 可调； 10、输出具备高通和低通滤波器，每个滤波器有多种斜率和类型供选择； 10、每个输入/输出通道可设置最长延时达1200.00ms。 | 1 | 台 |
| 72 | 调音台 | 1.≥12路独立话筒/线路输入，1组立体声输入，1组辅助返回输入；1路SD卡、蓝牙输入 2.≥2路主输出，2路编组输出2路辅助输出，1组立体声录音输出，1路监听输出 3.带USB接口和操作界面，可直接播放WMA、MP3双格式音乐； 4.内置100种模式的数字效果器； 5.配置2×10点LED电平指示 ▲6.≥12路话筒输入独立48V幻象供电开关，响应文件中提供满足以上技术要求且具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 7.频率响应：20Hz～20kHz（+1dB） ； 8.总谐波失真(1kHz)：≤1%； 9.线路输入增益：≥55dB 10.话筒输入增益：≥68dB 11.最大输入输出电平：≥14dB 12.信噪比（A计权）：≥85dB | 1 | 台 |
| 73 | 智慧运算中心 | ▲1、≥8路模拟信号输入,≥8路模拟信号输出,支持手机、平板电脑端上位机软件与物联网平台任意切换；响应文件中提供满足以上技术要求且具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 2、以太网接口支持连接局域网进行本地调试挖制;支持连接外网,对接物联网平台,进行远程设备监测与控制 3、输入通道:ANS噪声抑制、AFC反馈抑制、AEC回声消除、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、参量均衡,输出通道:延时器、高低通滤波器、限幅器、参量均衡； 4、处理器:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD； 5、采样率:48 kHz，± 100 ppm； 6、THD+N:0.002% @+4dBu； 7、≥8*AUDIO IN,≥8*AUDIO OUT,≥1*RS232,≥1*RS485,≥4*GPIO,≥1*以太网接口,≥1*USB ； 8、回声消除AEC：尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：≥60dB； 9、反馈抑制AFC：采用陷波式算法，传声增益提升幅度：≥10dB； 10、噪声抑制（ANS）：信噪比提升≥18dB； 11、≥8段英式参量均衡，提供≥5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass； ▲12、物联网功能：支持物联网平台实时查看设备在线状态（支持物联网平台查看实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态）支持物联网平台远程操控设备音频矩阵切换、支持一键静音、调整每路音频增益控制音量大小；(响应文件中提供软件功能截图) | 1 | 台 |
| 74 | 一拖四无线会议麦克风 | 技术参数： 1、载波频段：640.000-690.000MHz； 2、频带宽度: 50MHz； 3、频率间隔:125KHz； 4、最大频偏：±45KHz； 5、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB； 6、综合失真度:≤1%@1KHz； 7、频率响应：65Hz-15000Hz； 8、最大输出电平：XLR平衡式独立输出LEVEL：320mV(RMS);Φ6.3非平衡式混合输出LEVEL;340mV(RMS)； 9、发射功率：三挡可调（3mW、8mW、16mW）； 10、发射器拾音头：电容式； 11、发射器供电方式：会议发射器采用快拆式3.7V锂电模组； 12、电池寿命：会议发射器≥15小时（发射器功率为高功率）。 | 1 | 套 |
| 75 | 一拖二无线麦克风 | 1.采用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量。 2.采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失。 3.100-240V,内置AC电源板。保持系统稳定，且支持AC电源环路输出。 4.载波频段: UHF530-690、000MHZ。 5.频率响应 : 不低于60Hz-15500Hz。 ▲6.指向性频响曲线：不低于300-2000Hz，响应文件中提供满足以上技术要求且具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 7.最大声压级：不低于109dB，失真：<0、5%。 8.发射器最大输出功率：30mW允差±2mW。 9.天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出。 10.发射器拾音头：动圈式。 11.发射器供电方式：两节AA电池。 12.电池寿命：约8小时（发射器功率为高功率）。 | 1 | 套 |
| 76 | 天线分配器 | 1.能支持四台宽频多频道接收机共用一对天线， 第二台分配器 同时级联或宽频多频道接收机，简化天线装配工程。 2.分路器可提供4路12V DC电源输出，为4台无线接收机提供电源，简化机柜安装。 3.适用频宽范围：500MHz ─ 850MHz； 4.输入截断点：+15dBm； 5.输出/输入增益：+1.0dB±1dB； 6.输出端隔离度：>18dB 在500MHz ─ 850MHz； 7.输出/入阻抗：50Ω； 8.天线输出接头：TNC插座。 | 1 | 台 |
| 77 | 有源宽频天线 | 1、方形结构设计，支持壁挂/吸顶安装； 2、颜色：白色； 3、频宽范围：470MHz-698MHz； 4、具有可调增益控制放大器，实现0dB、+5dB、+10dB、+15dB多档可调； 5、具有可调增益控制衰减器，实现0dB、-5dB、-10dB、-15dB多档可调； 6、具有增益设置按键； 7、具有≥8档的增益指示灯； 8、接口：TNC(母坐)； 9、电源：DC 6V-12V,100mA。 | 2 | 只 |
| 78 | 同轴线 | 50-5同轴线，30米。 | 2 | 根 |
| 79 | 24口接入交换机 | 1、千兆电口≥24个，千兆光口≥4个，千兆复用电口≥4个，Console管理口≥1； 2、交换容量≥336Gbps、包转发率≥126Mpps； 3、支持802.1Q标准VLAN； 4、支持STP、RSTP； 5、支持静态聚合、动态聚合； 6、支持IGMP Snooping；支持DHCP Snooping； 7、支持MAC地址绑定；支持对组播/未知单播/广播的风暴抑制； 8、支持WEB、CLI、Telnet管理；支持SNMP网管；支持云端管理；支持网管平台统一管理。 | 1 | 台 |
| 80 | 机柜 | 42U设备机柜。 | 1 | 台 |
| 81 | 电源时序器 | 1、≥2寸彩色屏，显示当前电压、时间、通道状态； 2、定时开关机功能，内置时钟芯片，可设定日期、时间，无需人工操作； 3、8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 4、支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置； 5、支持面板Lock锁定功能，防止误操作； 6、设备可控通道1~4通道额定输出电流不低于10A, 5~8通道额定输出电流不低于16A 7、前面板两个辅助通道输出电流：10A(不受时序控制）； 8、整机额定总输出电流≥30A。 | 1 | 台 |
| 82 | 音视频线缆辅材 | 满足音视频系统使用的线缆辅材等。 | 1 | 项 |
| 83 | 高书柜 | 1.参考尺寸：8760*300*2400mm； 2.材质：实木多层板； 3.工艺：采用标准E1级板，厚度18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，ABS直封边制作。链接件：高档三合一加锁扣链接； 4.颜色：可选。 | 1 | 组 |
| 84 | 阶梯 | - 参考尺寸：11600mm*39000mm*300/1500mm±10mm； 2.材质：实木多层板； 3.工艺：采用标准E1级板，厚度18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，ABS直封边制作。 - 4.地抬基础钢骨架，40*40*4mm镀锌角铁焊 5.颜色：可选。 | 1 | 组 |
| 85 | 定制布艺座垫 | - 定制成品 - 规格600*500*40mm/侧面下挂150mm - 3.颜色可选 | 48 | 个 |
| 86 | 展演厅1 文化墙 | 1.PVC雕刻UV打印； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 1.92 | ㎡ |
| 87 | 展演厅2 文化墙 | 1.定制文化窗帘。 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 35.64 | ㎡ |
| 88 | 红色教育硕果累累 文化墙 | 1.PVC雕刻UV打印； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 9.45 | ㎡ |
| 89 | 红色教育硕果累累 文化墙 | 1.亚克力激光雕刻字260mm； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 8 | 字 |
| 90 | 红色文化 文化墙 | 1.采用定制宣绒布画面，高清UV打印画面； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 24 | ㎡ |
| 91 | 红色文化 文化墙 | 1.标题不锈钢背发光字150mm/字，底部PVC雕刻烤漆； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 1.2 | m |
| 92 | 红色文化 文化墙 | 1.深红色亚克力激光雕刻120mm/字； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 8 | 字 |
| 93 | 红色文化 文化墙 | 1.PVC雕刻UV打印； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 3.6 | ㎡ |
| 94 | 文化窗帘 | 1.定制文化窗帘。 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 9.6 | ㎡ |
| 95 | 文化吊幔 | 1.定制吊幔文化吊旗，配实木吊杆。 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 3 | ㎡ |
| 学生作品展示长廊 |  |  |  |  |
| 1 | 美术课程基地形象墙文化1 | 1.采用定制宣绒布画面，高清UV打印画面； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 25.44 | ㎡ |
| 2 | 美术课程基地形象墙文化1 | 1.PVC板雕刻烤漆； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 5.28 | ㎡ |
| 3 | 美术课程基地形象墙文化1 | 1.亚克力雕刻UV打印字 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 2.4 | ㎡ |
| 4 | 美术课程基地形象墙文化2 | 1.采用定制宣绒布画面，高清UV打印画面； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 15.9 | ㎡ |
| 5 | 美术课程基地形象墙文化2 | 1.定制木质画框1500*600mm； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 3 | 套 |
| 6 | 美术课程基地形象墙文化2 | 1.PVC雕刻UV打印画面； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 0.54 | ㎡ |
| 7 | 学生作品展示长廊文化A-1 | 1.采用定制宣绒布画面，高清UV打印画面； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 61.56 | ㎡ |
| 8 | 学生作品展示长廊文化A-1 | 1.PVC板雕刻UV打印画面； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 6.4 | ㎡ |
| 9 | 学生作品展示长廊文化A-2 | 1.采用定制宣绒布画面，高清UV打印画面； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 41.18 | ㎡ |
| 10 | 学生作品展示长廊文化A-2 | 1.亚克力雕刻UV打印画面； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 4.8 | ㎡ |
| 11 | 学生作品展示长廊文化B-1 | 1.不锈钢支架顶部固定在基础造型，下部固定在底面，中间透明亚克力相框画面固定在支架上； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 27.69 | ㎡ |
| 12 | 学生作品展示长廊文化B-1 | 1.定制人物雕像1400*900mm； | 1 | 项 |
| 13 | 学生作品展示长廊文化B-1 | 1.定制亚克力背发光字； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 4.6 | m |
| 14 | 学生作品展示长廊文化B-1 | 1.定制仿真绿植，表面造型透明亚克力+亚克力线条拼接； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 5.42 | ㎡ |
| 15 | 学生作品展示长廊文化B-1 | 1.PVC雕刻UV打印画面； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 2.54 | ㎡ |
| 16 | 学生作品展示长廊文化B-2 | 1.PVC板雕刻UV打印画面； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 5.2 | ㎡ |
| 17 | 学生作品展示长廊文化B-2 | 1.定制木质画框1500*800mm； 2.版面文字，图片，排版根据发包方要求二次深化。 | 1 | 套 |
| 配套环境改造 |  |  |  |  |
| 1 | PVC地胶 | 1.水泥自流平。 2.面层材料品种规格≥2mm静音地。 ▲3.PVC地板隔声性能≥24dB；响应文件中提供满足技术要求且具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告。 ▲4.PVC地板铅笔硬度≥3B；焊接强度≥240；响应文件中提供满足技术要求且具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告。 ▲5.急性吸入毒性试验，试验结果对ICR小鼠的急性吸入LC50＞2000mg/ m³。依据毒性分级，产品属于低毒级；响应文件中提供满足技术要求且具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告。 | 749 | ㎡ |
| 2 | 墙顶面无机涂料出新 | 1.墙面清理灰尘，涂刷胶水界面剂，有裂缝处贴玻纤网带嵌腻子； 2.顶面石膏板专用嵌缝胶带； 3.满批腻子3遍并打磨； 4.喷涂乳胶漆底漆1遍面漆2遍。 | 1488 | ㎡ |
| 3 | 轻钢龙骨隔墙 | 1.骨架：75系列轻钢主龙骨，50系列中距副龙骨； 2.基层：双层9.5mm石膏板基层，局部墙面做木工板加固处理，其余常规施工做法。 | 528 | ㎡ |
| 4 | 铝合金踢脚线 | 1.基层清理，卡扣安装； 2.定制成品铝合金踢脚线施工； 3.踢脚线高度不低于50mm； | 292.6 | m |
| 5 | 定制LED长条灯1.2m | 1.光源：LED光源； 2.外框：铁艺喷漆磨砂； 3.灯罩：PMMA高透光； 4.规格：约1200*300mm； | 74 | 盏 |
| 6 | 强弱电线路改造 | 根据现场实际情况进行暗线布置，墙面开槽粉平，照明、插座线路不低ø20mmPVC护管2.5平电源线，空调线路≥2.5平线材，六类网线，强弱分开走线。 | 749 | ㎡ |
| 7 | 开关、插座面板 | 1.规格:国标； 2.规格:五孔、开关、网络、插座； 3.安装方式:暗装； 4.满足功能需要； | 1 | 项 |
| 8 | 成品双开门1.5m | 1.成品门+门套 2.木工板基层处理 | 4 | 扇 |
| 9 | 给、排水系统改造 | 1.给水：采用PPR复合管敷设，支管φ20mm; 2.排水：使用国标优质UPVC专用排水管，支管φ50mm。（原点位驳接，长度不超2米范围内） | 1 | 项 |
| 10 | 石膏板造型吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格:不上人Φ8镀锌全丝杆吊筋； 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨，主龙骨间距900mm，副龙骨间距300mm； 3.基层材料种类、规格:高低差处15厚阻燃板基层； 4.面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板面层； | 172 | ㎡ |
| 11 | 50*90红色铝方通吊顶 | 1.暗藏式卡槽安装； 2.成品方通安装； 3.规格尺寸50*90mm； | 10.1 | ㎡ |
| 12 | 原顶喷白 | 1.基层类型:原有结构顶棚 2.基层:原顶基层处理 3.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料 4.部位:顶棚 | 209.6 | ㎡ |
| 13 | 5MM宽不锈钢嵌条（香槟色） | 1.颜色：香槟色； 2.成品安装； 3.规格尺寸5mm； | 24 | m |
| 14 | 五角星软膜天花 | 1.不低于18mm阻燃板基层，Φ8热镀锌成品螺纹杆吊装； 2.内嵌LED灯珠； 3.色温4000K，功率：≥4.5W/米； 3.成品白色透光软膜安装； | 2.4 | ㎡ |
| 15 | 镀锌板烤漆造型 | 1.木龙骨骨架调水平垂直，18mm厚阻燃板打底； 2.成品饰面罩面安装 | 11.4 | ㎡ |
| 16 | 筒灯 | 1.名称:LED筒灯 2.规格:18W，4000K暖白光 | 42 | 盏 |
| 17 | 无框玻璃门 | 1、12mm钢化玻璃； 2、2400*1500mm | 2 | 樘 |
| 18 | 铝合金边框玻璃门 | 1.不低于8mm钢化玻璃； 2.40系列铝材； | 6.9 | ㎡ |
| 19 | 文化造型墙 | 1.骨架：75系列轻钢主龙骨，50系列中距副龙骨 2.基层：9.5mm石膏板基层，局部墙面做木工板加固处理，其余常规施工做法 | 110 | ㎡ |
| 20 | 50*90黑色铝方通吊顶 | 1.暗藏式卡槽安装； 2.成品方通安装； 3.规格尺寸50*90mm； | 132 | ㎡ |
| 21 | 原顶喷黑 | 1.基层类型:原有结构顶棚 2.基层:原顶基层处理 3.油漆品种、刷漆遍数:黑色无机涂料 4.部位:顶棚 | 194.6 | ㎡ |
| 22 | 圆形软膜天花 | 1.不低于18mm阻燃板基层，Φ8热镀锌成品螺纹杆吊装； 2.内嵌LED灯珠； 3.色温4000K，功率：≥4.5W/米； 3.定制图案透光软膜安装； | 3.8 | ㎡ |
| 23 | LED灯带 | 1.暗藏式白色发光灯带，功率≥2.5W/m； | 57.4 | m |
| 24 | 轨道射灯 | 1.名称:导轨射灯 2.功率:≥16W 3.规格:明装式（含导轨及其他辅件配件） | 62 | 盏 |
| 25 | 不锈钢门套 | 1.木工基层处理 2.定制不锈钢加工安装 | 34.2 | m |
| 26 | 窗帘盒 | 1.18mm木作基层，防火防腐处理； 2.9.5mm石膏板罩面安装； | 11.6 | m |
| 27 | 定制顶面木作造型 | 1.吊顶形式、吊杆规格:不上人Φ8镀锌全丝杆吊筋； 2.成品安装； 3.造型内径规格尺寸710*720mm； | 56.5 | ㎡ |
| 28 | 原顶喷灰 | 1.基层类型:原有结构顶棚 2.基层:原顶基层处理 3.油漆品种、刷漆遍数:灰色无机涂料 4.部位:顶棚 | 85.2 | ㎡ |
| 29 | 壁装射灯 | 区域文化墙照明 | 1 | 盏 |
| 30 | 定制亚克力灯箱 | 1.光源：LED光源； 2.材质：亚克力灯箱； 3.灯罩：个别表面uv画面处理； 4.规格：约720*710mm； | 11 | 盏 |
| 31 | 弧形木质门套 | 1、原木基层、成品饰面板安装； 2、接缝处调色衔接。 | 2 | 套 |
| 32 | 木纹装饰线条 | 2.尺寸：3000*100*50mm | 15 | m |
| 33 | 线型灯带 | 1.led硅胶线性灯，功率≥11.52W/M； 2.尺寸：10*20mm； 3.含安装配件； | 47.5 | m |
| 34 | 线型灯带 | 1.led硅胶线性灯，功率≥11.52W/M； 2.尺寸：10*40mm； 3.含安装配件； | 28.5 | m |
| 35 | 定制红色弧型门套 | - 阻燃板基层造型； 2、成品饰面板安装。 - 3、内嵌一圈led线性灯 | 8.2 | m |
| 36 | 文化造型墙 | 1.骨架：30*40mm木龙骨 2.基层：阻燃板+9.5mm石膏板基层，局部做灯槽其余常规施工做法 | 42.7 | ㎡ |
| 37 | 50*90白色铝方通吊顶 | 1.暗藏式卡槽安装； 2.成品方通安装； 3.规格尺寸50*90mm； | 87 | ㎡ |
| 38 | 定制铝合金边框玻璃门 | 铝合金门套+玻璃门 门洞尺寸3300*3000mm | 1 | 樘 |
| 39 | 定制铝合金边框玻璃门 | 铝合金门套+玻璃门 门洞尺寸1800*3000mm | 2 | 樘 |
| 40 | 木饰面造型墙 | 1.骨架：木龙骨+阻燃板基层 2、成品木饰面罩面安装 | 17.64 | ㎡ |
| 41 | 展示吊柜 | 成品定制 | 3.5 | ㎡ |
| 42 | 定制黄色弧形门套 | 1、阻燃板基层造型 2、成品饰面板安装； | 6.8 | m |
| 43 | 金属栏杆 | 高1100mm，间距60mm，立杆30mm | 9.6 | m |
| 44 | 拆除及垃圾清运 | - 原厨房区域玻璃隔墙拆除，原吊顶拆除， 2、墙面墙皮铲除及墙面墙砖拆除、顶面拆除； 3.原厨房墙体开门洞，拆除半高砖砌墙体隔断厚度650mm，高1000mm，长22500mm 4.拆除时不能暴力，旧材料回收价值归采购人所有，所有拆除的垃圾，供应商负责清理，运出现场至合法地点； 5.拆除部分内容描述不详尽的部分由供应商自行踏勘现场后确认，须经采购人同意后方可施工，此项结算时不调整。 - 6.灯具/吊扇/摄像头拆除 | 1 | 项 |
| 45 | 封门洞 | 1、原门扇拆除，75系轻钢龙骨封墙双面封堵，75竖龙骨间距400mm，38穿心龙骨加固处理； 2、单面9.5mm普通纸面石膏罩面，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理； 3、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带内墙耐水腻子3遍刮平打磨平滑； 4、刷白色环保涂料三遍(一底、二面漆)。 | 3.9 | ㎡ |
| 46 | 厨房燃气管道拆除项目 | 1.由专业人员操作。 | 1 | 项 |
| 47 | 原空调利旧 | 1.保护性拆除，重新按新布局方案排布安装。 | 1 | 项 |
| 48 | 现场设备桌椅搬运 | 1、现场桌椅设备等 2、运出现场至指定地点； | 1 | 项 |
| 49 | 厨房地面地砖拆除 | 1.拆除地砖与共区域达成水平高度 2.原水平高度相差5cm | 404 | ㎡ |
| 50 | 回填 | 1.储藏室拆除建筑垃圾回填，厨房地沟回填 2.下沉区域高度约320mm | 45 | ㎡ |

备注：

（1）为确保以上提供的检测报告的真实性，中标单位须要在签订合同前提交检测报告原件，截图内容需提供实物演示，给采购人审核，存在弄虚作假的或未能提供，采购人有权拒收产品，追究相关法律责任。

（2）如技术参数表中参数设定为固定值，均指该参数的最低要求，响应供应商可选择优于最低要求的产品进行响应。

4.2服务时间：自合同签定之日起60个日历天内完成货物的采购、安装、调试等并交付采购人使用。具体以采购人通知为准。

4.3服务地点：采购人指定地点。

4.4质量保证期限：自交货并验收合格之日起计一年。

4.5售后服务：

- （一）系统培训

- 1.成交供应商须对所有本项目系统硬件产品、应用软件、系统集成、开发技术及工具等在内的全部培训，培训对象为技术人员培训、普通用户培训。

- 2.培训方式为现场培训和原厂培训。现场培训指在设备的安装调试、故障处理过程中，对采购单位技术人员进行实际的操作和故障处理培训。整套设备安装、调试完成后，成交供应商应安排厂家技术人员对采购方技术人员进行集中原厂培训（主要产品）。

- 3.培训内容包括正常使用和一般故障排除，培训的内容，必须免费提供完整的培训资料、培训计划等文档。

- （二）系统维护服务

- 1.成交单位最大程度地保证系统的顺利开通及正常运转所需的技术和人员支持，从而保障在该项目能正常运转。

- （三）保修期内服务

- 1.所有设备均需提供从验收合格之日算起壹年的原厂质保，以及相关系统软件的免费升级服务。属于使用过程中人为损坏不属免费修理范围。

- 2.设备试运行期间如有质量问题，供货商应免费更换新机。

- （四）成交供应商应认真执行国家、江苏省、南通市有关建设施工安全生产法规、条例和有关规定，安装期间认真做好安全管理工作，杜绝重大安全事故发生。由于成交供应商原因发生安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由成交供应商承担。

- 1.采购人不提供临时设施及场地，响应供应商需自行考虑。

- 2.关于治安保卫的特别约定：安装期间成交供应商自行做好成品保护工作。

- 5.采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

5.1、成交供应商所供货物最终验收后，成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

5.2、在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本磋商文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本磋商文件及图纸规定实施；如本磋商文件规定低于国家标准，无论新旧标准，均按国家标准规定实施。如本磋商文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。以上有关风险等由响应供应商自行考虑并承担。

5.3、响应供应商投标报价包含水电费、网络费、材料、劳务及所需的人员工资（含所有加班费等）、设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装调试、验收、人员培训、检验、税金等为完成采购内容的所有费用。

采购标的的验收标准：在接到成交供应商以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业技术人员进行验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，采购人应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向成交供应商提出索赔。

7.采购标的的其他技术、服务等要求：响应产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；在文件中有特别要求的，按文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

7.1采购人提供给供应商基础技术材料与政策文件以及反映采购人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于采购人，供应商可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项；供应商为实施合同所编制的文件的著作权属于采购人，供应商可因实施合同目的需要而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项；供应商保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权，如在实施合同时侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由供应商承担。

7.2包装要求：

7.2.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

7.2.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

7.3绿色数据中心

7.4低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

7.5节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

7.6绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

8.（1）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品：海安市李堡中学高中文史主题式学习课程基地建设项目

（2）本项目的主要标的：智慧运算中心

9.采购需求中必须满足的实质性要求：合同签订生效后，60个日历天内完成货物的采购、安装、调试等并交付采购人使用。具体以采购人通知为准。

10.付款方式

合同签订后10个工作日内支付合同金额的30％，设备全部到场，施工、安装、调试完毕验收合格后支付余款。支付前，均须向采购人出具相应金额的正式发票。

11.履约保证金：

11.1本项目免收履约保证金。

11.1本项目成交后的履约保证金为项目成交价的  0  %。成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（可以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

11.2成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

11.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

12.合同条款：详见附件

13.演示要求：无

- 第四章  评审方法与评审标准

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

|  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求 (38分） | 根据《技术部分正负偏离表》及佐证材料进行评审，响应产品技术参数和配置完全满足或优于采购文件要求的得38分。带“▲”项每有1项负偏离扣2分，扣完为止。 |
| 2 | 深化方案设计评价 (18分） | 响应供应商可自行勘察现场，深入了解学校需求，洞悉学校办学理念和课程基地建设内涵，结合项目需求清单，提供①美术教室规划（不低于4间）、②课程基地展厅及功能区（根据采购需求目录中文化板块内容及设施设备分区，不低余四个单元内容）、③学生作品展示长廊共三个区域的深化设计方案。 1、平面设计方案（2分）： （1）至少要显示包含清单所列内容（2）平面布局图上须明确显示功能属性，功能定位，且与现场相符。 以上全部满足得2分，每有一点不满足扣1分，未提供不得分。 2、效果图（9分）： （1）提供3个功能区效果图与项目需求清单和实际相符，且具有相应主题设计元素，效果图像素高（2）每个功能区域效果图视角≥3张（课程基地展厅及功能区部分不低于10张）：（3）需推荐色彩三种以上，设计方案与推荐颜色和谐统一，色调和谐统一 ；以上全部满足得9分，每有一点不满足扣3分，未提供不得分。 3、施工图（3分）： 提供3个功能区施工图纸与项目需求和实际相符，每个功能区域施工图纸需包含①平面布置图、②地面材质图、③天花布置图、④强弱电点位图、⑤立面图、⑥节点大样图，以上全部满足得3分，每有一点不满足或与现场不符扣0.5分，未提供不得分。 4、课程基地文化布展设计大纲（4分）： 结合项目需求，提供各功能区文化设计大纲，符合各功能区域主题，并融入效果图体现的得4分；符合各功能区主题，未在效果图中体现，得2分；不提供或不符合各功能区主题的不得分。 |
| 3 | 企业实力与业绩（6分） | 1.响应供应商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、IS045001职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书的，提供证书扫描件，全部提供的得3分，不提供或者不全不得分。 2.响应供应商具有类似课程基地项目业绩的，每提供一个有效业绩得1分，本项最高得3分。提供相应业绩的中标通知书及合同，不提供不得分。 |
| 4 | 供货保障措施（4分） | 响应供应商依据项目需求提出针对本项目提供供货保障措施方案： （1）项目实施过程的供货计划； （2）到货验收； （3）安装调试及试运行； （4）交接验收。 上述小点每提供一个且符合本项目实际需求的得1分，最高4分。不提供或内容与本项目实际情况和需求不符该项不得分。 |
| 5 | 售后服务方案（4分） | 响应供应商针对本项目提供本项目保修期维护方案： （1）回访巡检周期； （2）故障解决措施； （3）技术人员保障； （4）备品备件储备。 以上小点每提供一个且符合本项目实际需求的得1分，最高4分，不提供或内容与本项目实际情况和需求不符的不得分。 |

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价响应审查程序：

1．响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

2．响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

3．评审小组认定的交易响应人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价响应审查后，评审小组将通过系统要求相关交易响应人在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由评审小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对交易响应人报价合理性进行判断。

交易响应人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（五）政府采购政策功能落实

1.供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

2.企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

3.专门面向中小微企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

4.在政府采购活动中残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

- 第五章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、资格审查证明材料

二、商务、技术标

三、价格标

四、其他资料（如有）

一、资格审查证明材料

1. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（提供参加本次开标前的会计报表，必须含资产负债表、利润表等证明材料，成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式详见附件1）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式详见附件2）；

6.法定代表人身份证明书（格式见附件3）；

7.法人授权书（格式见附件4）；

8.磋商响应函（格式见附件5）；

9.采购公告中“二、申请人的资格要求（二）”提供相应的佐证材料；

10.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务、技术标

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件6）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件7）

3.响应方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

4.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

5.供应商认为需要提交的其他商务、技术材料。

三、价格标

1.报价总表（格式见附件8）；

2.分项报价明细表（格式见附件9）。

3.小型、微型企业声明函（如有）（格式见附件10）

4.残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件11）

5.监狱和戒毒企业证明材料（如有）（格式见附件12）

附件1

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

：

我方参加你方的（项目名称）的投标，现我方向你方慎重承诺：

本单位（具备/不具备）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

______年______月______日

附件2

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司（本人）郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年______月______日

附件3

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件4

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方项目编号：        项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件5

磋商响应函

致：采购人

根据贵方的项目编号：    磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

响应供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

附件6

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

报价总表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 磋商货物、服务名称 | 磋商总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： 元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

附件9

分项报价明细表（货物类）

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额 （元） | 备注（是否为主要标的物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价等。且本表各分项报价合计应当与报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上表格要求填报，否则作为无效响应处理。

参加磋商的单位（盖章）：

法定代表人或受托代理人（签名）：

年   月   日

附件10

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于  （采购文件中明确的所属行业）  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）  行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

附件11

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

附件12

监狱和戒毒企业证明材料（如有）

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，

接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于

提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》

等国家有关规定追究相应责任。

附件13

联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加采购人组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本项目不接受联合体

附件14

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件15

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。