招标文件

项目编号：	JSZC-320300-HWZX-G2024-0338

项目名称：徐州生物工程职业技术学院畜牧兽医仿真教具及蛋品检测设备采购项目

采 购 人：徐州生物工程职业技术学院

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

二〇二四年六月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

《徐州生物工程职业技术学院畜牧兽医仿真教具及蛋品检测设备采购项目》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

# 第一章  投标邀请

江苏海外集团国际工程咨询有限公司对徐州生物工程职业技术学院畜牧兽医仿真教具及蛋品检测设备采购项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：徐州生物工程职业技术学院畜牧兽医仿真教具及蛋品检测设备采购项目

(二)项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2024-0338

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（三）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2024年 07 月 18 日北京时间09：30。

（二）开标时间：2024年 07 月 18 日北京时间09：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州生物工程职业技术学院

（二）地址：徐州市西三环路297号

（三）联系方式：0516-83628918

（四）采购项目联系人：杜雷

联系电话：0516-83628918

六、采购代理机构

（一）名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

（二）地址：江苏省徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室

（三）联系方式：0516-83999055

（四）采购项目联系人：孙逊、张晴

联系电话：0516-83999206/83999055

# 第二章 投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.纸质投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

12.不具备招标文件中规定的资格要求的；

13.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.所有投标单位凭 CA 证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。

2.投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购代理机构负责记录。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

# 第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州生物工程职业技术学院 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，供应商提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 三、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3、“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4、“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准按《招标代理服务收费标准》收取（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (八)1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 自行现场勘察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《投标函》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 3、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（必须提供，否则投标将被拒绝） (一)投标人合法有效的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件； (二)财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人2022年度（或2023年度）经审计的财务报告扫描件一份；或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）； (三)投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料各一份（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； (四)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,所附证明材料扫描件可不加盖电子签章）； （五）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》； （六）投标人《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，请填写完整）。查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注： 1、中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、（苏财购( 2022 ) 45 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 3、投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1、《开标一览表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 2、《分项价格表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（投标人所供货物必须全部满足所有技术参数，如出现不满足，将按无效投标文件处理。） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1、偏离表、所投产品的技术规格（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 2、所投产品性能与质量评价（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 3、项目实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 4、售后服务及培训方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 5、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件。 （二）商务部分 1、投标人业绩（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、投标人其它证明文件及材料扫描件。 五、其他部分 1、价格折扣文件格式：无。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四) | 本项目预算金额：人民币180.00万元， 其中：标段一：人民币42.00万元；标段二：人民币38.00万元；标段三：人民币100.00万元，不接受超过采购预算的投标报价。报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、培训、售后服务、投标人的利润等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 |
| (十八) | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：2024年 07 月 18 日 09：30前。 2、投标文件提交与接收地点： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2024年 07 月 18日09：30（标准时间） 2、开标地点： “苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)1 | 招标文件规定的需要宣布的内容：宣读投标人名称、投标价格。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八) | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按所投产品的技术规格得分顺序排列，得分且投标报价且所投产品的技术规格得分均相同的，按项目实施方案得分顺序排列。 三、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 |
| 二十九 | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十六) | 采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：缴纳方式、时间及退款具体要求详见合同条款。 |
| (四十) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。 质疑接收人：孙逊 联系电话：0516-83999055 地址：徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 邮箱：jocxz03@jocite.com |
|  | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
|  | 特别提醒: 招标文件中如需“授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档。签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高15万元 |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿以上 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |

说明：

1、按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2、代理服务费按差额定率累进法计算。

3、代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）* 费率（%）*49.00%

4、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5、计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

6、定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

7、多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。

8、账户信息：

账户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司徐州分公司

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行

账    号：11110154740005866

第四章 评标标准

标段一、标段二、标段三

| 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价（60分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×60。 |
| 投标人业绩（4分） | 投标文件中提供投标人为乙方，自2021年1月1日以来，承接过相同或类似项目的，每份得2分，时间以合同签订时间为准。本项最高得4分，最低得0分。 每个业绩要求至少包含本次采购货物核心产品中的一款，否则视为无效业绩。 每个业绩证明均须包含： - 1、中标（成交）通知书扫描件并注明中标公告网站名称及中标公告链接； - 2、采购合同原件完整扫描件（合同内容需明确体现货物名称、配置清单、签订日期等关键信息）； - 以上材料不完整或不提供的不得分。 |
| 技术参数（16分） | 依据投标文件中偏离表、技术规格说明对招标文件《第六章 采购需求》“技术参数”满足程度进行评价（注：未按招标文件要求提供证明材料的视为不满足，按废标处理）。 对投标产品功能技术参数的响应程度进行整体评价，完全满足招标文件要求的得基本分13分；每1项核心产品的重要响应指标实质性正偏离，并经评标委员会认定方得1分，最高得3分。本项最高得16分，未提供证明材料者不得分。 |
| 项目实施方案（10分） | 1、质量管控保证措施：包括但不限于质量管控保证措施的可行性和可靠性，现场管理、实施人员配备情况和控制措施等对内容的全面性、针对性、可行性进行评价（6分）。 全面性(2分)：全面具体详实得2分；较全面得1.5分；基本具备的得1分；不太全面得0.5分。 针对性(2分)：针对性强得2分；针对性较强得1.5分；针对性一般的得1分，欠缺针对性的得0.5分。 可行性（2分)：符合实际切实可行得2分；较切实可行得1分；可行性欠缺得0.5分； 未提供的不得分。最高得6分，最低不得分。 |
|  | 2、安装、调试方案，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价（4分）。 全面性(2分)：全面具体详实得2分；较全面得1.5分；基本具备的得1分；不太全面得0.5分。 针对性(1分)：针对性强得1分；针对性较强得0.8分；针对性一般的得0.5分，欠缺针对性的得0.3分。 可行性（1分)：符合实际切实可行得1分；较切实可行得0.8分；可行性欠缺得0.5分； 未提供的不得分。最高得4分，最低不得分。 |
| 售后服务及培训方案（10分） | 1、根据投标人提供的售后服务方案，包含但不限于服务方式、响应时间、故障处理等，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分；基本具备的得1分；不太全面得0.5分。 针对性(2分)：针对性强得2分；针对性较强得1.5分；针对性一般的得1分，欠缺针对性的得0.5分。 可行性（2分)：符合实际切实可行得2分；较切实可行得1分；可行性欠缺得0.5分； 未提供的不得分。最高得7分，最低不得分。 |
|  | 2、根据投标人提供的培训方案，对内容的针对性、可行性进行评价。 针对性(2分)：针对性强得2分；针对性较强得1分；针对性一般的得0.5分，欠缺针对性的得0.3分。 可行性（1分)：符合实际切实可行得1分；较切实可行得0.8分；可行性欠缺得0.5分； 未提供的不得分。最高得3分，最低不得分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。

第五章 拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

合

同

采  购  人：

成交供应商：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

7.2 技术资料配合总包入册，满足验收要求。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5日内签署验收书。

9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合甲方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为           。

1.2 “卖方”为           。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是      。详见合同附件。

第三条 价格

3.1合同总价为￥      大写：人民币          。

第四条 支付

本项目选择        付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后 15 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 四十（40%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格并经审计后 15 个工作日内，甲方应支付至经审计价款的百分之百（100%），小写￥      大写：人民币          。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

付款方式二：不提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后 15 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 三十（30%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格并经审计后 15 个工作日内，甲方应支付至经审计价款的百分之百（100%），小写￥      大写：人民币          。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

第五条 交货

5.1卖方应于合同生效日后，  天内完成供货、安装、调试并能交付使用。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后，  天内完成供货、安装、调试并能交付使用。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后  10   日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后  日内仍未能交付合同标的和/或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

卖方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对         （项目名称）（项目编号：        ）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

（1）双方加盖公章或合同专用章；

（2）卖方以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向买方提交履约保证金：合同总价的5%，合同标的全部交付并安装完毕验收12个月后且无质量问题时无息退还。

6. 合同一式   份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：           ]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

部门负责人(签名)：

使用部门经手人(签名)：

日期：      年    月    日

卖方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

开户银行：

银行帐号：

日期：      年    月    日

第六章 采购需求

一、本项目采购的是非进口产品，且本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，供应商提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

二、本项目不接受超过标段一：人民币42.00万元；标段二：人民币38.00万元；标段三：人民币100.00万元（采购项目预算金额）的投标报价。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，否则，评标委员会有权按无效投标文件处理。

三、项目说明：

1、项目名称：徐州生物工程职业技术学院畜牧兽医仿真教具及蛋品检测设备采购项目。

2、标段划分：本项目分为三个标段。

标段一：动物微生物检测实训中心；

标段二：蛋品质检测实训中心；

标段三：动物仿真实训中心。

注：投标人可同时参与上述三个标段的投标，也可以同时中标，评标顺序按标段顺序依次进行。

四、采购清单及技术参数要求（加“▲”的为核心响应指标，其他为一般响应指标，未按照招标文件要求提供证明材料的视为不满足，按扣分处理）：

标段一：动物微生物检测实训中心

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超净台 | 1、洁净等级：不低于ISO 5级。 2、气流流速：0.30～0.45m/s。 3、紫外灯功率：20W。 4、LED日光灯功率：12W。 5、操作类型：单人单面。 6、噪音：≤65dB(A)； 7、产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min。 8、外部尺寸：1100mm×808mm×1690mm。 9、内部尺寸：1000mm ×500mm×600mm。 10、控制板：LCD液晶显示屏。 | 台 | 6 |  |
| 2 | 酶标仪 | 一、资质要求： 1、所投产品制造商通过ISO9001和ISO13485质量体系认证，投标文件中提供有效期内的认证证书扫描件； 二、技术指标： 1、▲操作方式：外接电脑全面控制，鼠标、键盘操作。 2、测试方法：速率法、两点法、终点法。 3、测量范围： 0-4.000Abs。 4、▲重复性： ≤0.1%。 5、▲ 稳定性：±0.002。 6、滤 光 片：标准配置405、450、492和630nm四片，最多可装载8片。 7、波长精度：±1nm 。 8、检测速度：单波长﹤5秒/96孔。 9、振板功能：具备，速度和时间可调。 10、▲项目设置： 在同一块板上可同时设置12个以上不同的项目。 11、▲对照设置：可在任意位置设置5对以上的阴阳性对照。 12、▲存储：可存储100组（含）以上程序，10万个以上测试结果。 13、质控：可做Westguard多规则质控和即刻法质控，可存储不少于3年的质控图。 14、权限管理：具有多种权限分级保护，防止未经授权使用。 15、▲打印：外接打印机，可打印中文报告。 16、计算方法：软件支持多种计算方式，至少包括吸光度模式、Cut-Off定性计算、单点定标、折线回归、多点百分比、线性回归、指数回归、对数回归、幂回归、百分比对数回归、四参数回归。 17、测试方法：具备单波长法、双波长法、多孔空白法、行空白法、列空白法等测试方法。 18、软件功能：内置科室数据库、医生数据库、系统日志、试剂管理、工作量统计等功能。 19、报告格式：软件支持多种格式的综合中文报告输出。 20、质控：具备完善的质控功能，可做三水平质控。包含Westguard多规则质控、即刻法质控等多种质控方法，具有质控报警功能。 21、对照品：软件支持临界对照品的检测，也可以通过阴性对照和阳性对照的结果计算临界值。 22、阈值判断：可利用双阈值法判断样本的结果，尤其对临界样本的检测更准确。 23、指示灯：具备电源、运行、报警、光路电源4种指示灯，随时了解仪器运行状态。 24、投标文件中提供厂家针对本项目的售后服务承诺书扫描件（承诺书格式自拟）。 | 台 | 3 |  |
| 3 | 涡旋仪 | 1、0-3,000rpm无级调速可实现温和/剧烈混合样品。 2、包含一个标准震动头适配器，用于直径小于30mm的试管和小容器。 3、钢制底座和特殊设计的真空吸盘脚可保持仪器稳固可靠并减小震动。 4、周转直径：4mm。 5、转速范围：0-3000rpm（可调式）。 6、转速显示：刻度。 7、运行方式：点动/连续运转。 | 台 | 6 |  |
| 4 | 立式恒温培养箱 | 1、双层全温振荡培养箱，节省占地空间，既可静态培养、也可作动态培养 ▲2、LCD大屏幕背光液晶显示，设定温度、转速，当前温度、转速在同一界面显示，观察清晰直观;操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作。 3、PID微电脑智能控温仪，控温精确。 4、具有定时功能：0-999.9小时内任意设定培养时间。 5、三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠。 6、静音风扇设计和强制对流方式，确保了良好的恒温效果。 7、具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题、具有超温报警功能及异常情况自动断电功能。 8、中空钢化玻璃门，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况。 9、流线型外观，内衬采用304拉丝防腐不锈钢，防腐蚀;外壳采用静电喷塑。 10、精选进口优质压缩机，无氟环保制冷剂，噪音低、制冷效果好，确保设备在低温状态下长时间稳定运行。 ▲11、人性化设计的开盖即停和开盖缓停功能，使用安全便捷，减小对细胞的剪切力，稳定性强。 ▲12、可24段编程，不同时间段运行相应设定的温度、转速、时间。 ▲13、配备高质伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强。 ▲14、采用伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强。 ▲15、采用三风道设计，温度控制更精确，均匀度更高。(投标文件中提供证明材料扫描件) ▲16、人性化设计的开盖即停和开盖缓停功能，使用安全便捷，减小对细胞的剪切力，稳定性强。 ▲17、振荡频率：10-300rpm。 18、 温控范围：4-60℃。 19、 温度调节精度：±0.1℃。 20、温度均匀度：±1℃。 ▲21、最大容量：单层最大容量250mL*50个或500mL*32个或1000mL*18个或2000mL*11个（共两层）。 22、箱体具有紫外线灭菌功能。 23、投标文件中提供厂家针对本项目的售后服务承诺书扫描件（承诺书格式自拟）。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 核酸定量仪 | 1、波长范围：180～910nm（基座模式），600±8nm (比色皿模式OD600 )。 2、样本体积要求：0.5～2.0 μL。 3、光程：0.03、0.05、0.1、0.2、1。 4、光源：闪烁氙灯，寿命100次以上。 5、检测器：2048 单元线性 CCD 阵列。 6、波长准确性：±1nm。 7、波长分辨率：≤ 1.5nm（FWHM@Hg 253.7nm）。 8、吸光度精确度：0.002吸光度值（1mm光程）。 9、吸光度准确度：±1％（7.332Abs at 260nm）。 10、吸光度范围：0.04～750A（基座模式10mm光程），0～4A（比色皿模式OD600）。 11、测试时间：＜6S。 12、▲核酸检测范围：2～37500ng /μl(dsDNA)。 13、▲蛋白浓度检测范围：BSA 0.06～1119mg/ml IgG 0.03～547mg/ml。 14、▲比色皿加热与搅拌：加热温度37℃；搅拌速度100-900rpm，9档可选。 15、▲内置打印机，方便数据查看与传阅。 16、数据输出方式：USB。 17、样品基座材质：石英光纤和高硬质铝。 18、软件操作屏：正版操作系统。 19、投标文件中提供厂家针对本项目的售后服务承诺书扫描件（承诺书格式自拟）。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 微量移液器 | 1、体积旋钮，设定体积时转动圈数少。 2、四位数字放大显示。 3、按钮距离符合人体工程学。 4、量程：50～200μL。 | 把 | 48 |  |
| 7 | 荧光定量PCR仪 | # 1、样本容量：不低于1-96个样本/次。 2、耗材类型：耗材开放， 0.2ml单管、八联管、96孔板等。 # ▲3、反应体积：5-100ul。 # 4、动力学范围：1-1010个数量级。 # 5、加热制冷方式：半导体制冷器。采用高性能挤压半导体材料，高性能基板材质。（投标文件中提供制冷器彩页证明） # 6、升降温速度：≥5℃/S 。 # ▲7、温控精确度：≤±0.1℃。 # 8、模块控温范围：4～105℃(最小设置刻度：0.1℃)，具有SOAK低温保存功能。 # 9、控温模式：标准模式，快速模式、模拟Tube模式（投标文件中提供软件截图证明），可兼容各类试剂盒。 # 10、梯度功能：梯度温度范围30℃-110℃，梯度温差范围1℃-36℃，具有有动态温度梯度PCR功能，可以同时运行12个不同的温度。 # 11、热盖温度范围：30℃-110℃。 # ▲12、 自动热盖功能：自动开关、自动升降，恒压，可对接自动化平台。 # 13、激发光源：长寿命的LED，终身免维护。激发波长300-800nm。 # ▲14、检测器：超高灵敏度的PMT光电倍增管或CMOS拍照。（提供原厂盖章版证明资料。） ▲15、检测部位：底部扫描，同步光纤传导，无光程差，无边缘效应。 # 16、荧光检测通道：4通道，可升级至5或6通道，检测波长：500-800nm。 # 17、检测方式：试管底部检测或顶部拍照，检测体系可低至5μl。可选全板逐孔扫描或指定行逐孔扫描。（投标文件中提供加盖原厂公章的证明资料。） 18、检测时长：≤5.5s。 # 19、仪器自带校正功能，无需ROX校正。 # 20 、软件系统：可选中英文界面，可实时检测、并实时分析实验结果；绝对定量分析；相对定量分析；等位基因（SNP）;熔解曲线基因型分型，梯度，HRM功能，多通道串扰修正，背景修正，自动增益、用户可自定义参数。 # 21、权限管理功能：管理员与实验员对程序设置及结果分析可设置不同权限，实现对普通账号的仪器使用权限进行管理，从而保证实验数据的安全。 # 22、可与核酸提取系统实现自动化对接，即全自动荧光定量PCR系统，助力实验室自动化实现（投标文件中提供证明文件）。 23、投标文件中提供厂家针对本项目的售后服务承诺书扫描件（承诺书格式自拟）。 | 台 | 1 | 核心产品 |
| 8 | 纯水仪 | ▲1、系统以自来水为进水，连续生产符合<GB-T 6682-2008 分析实验室用水标准>要求的实验室二级（纯）水和一级（超纯）水，徐州当地原水极差，配加强型前处理单元，具有超纯水生产用的预处理检测装置。 ▲2、制水量：＞10升/小时，配15升恒压水箱。 ▲3、RO纯水产水水质：电导率1μS/cm（在线监测），离子截流率＞99%，采用一种快插式反渗透膜壳工艺，方便快速更换，投标文件中提供证明材料。4、UP超纯水产水水质：电阻率18.2MΩ•cm（在线监测），微颗粒物≤1个/ml，微生物≤1cfu/ml，TOC＜5ppb，重金属离子≤0.1ppb，热源≤0.005EU/ml。 ▲5、全塑ABS工程塑料机箱，耐酸碱防腐蚀。 6、系统自检功能，仪表状态智能诊断，图文显示系统诊断结果。 7、全自动运行，自动制水，自动保护功能（缺水保护，水满停机），系统具有实验室纯水器低水压和无水保护信号装置。 8、具有USB接口，可下载历史数据，为水样的可追溯性提供依据。 9、系统自动冲洗RO膜功能，有效保护反渗透系统，延长耗材使用寿命。 10、系统采用双级反渗透工艺，离子、有机物、微生物、热源去除能力强，产水水质好。 ▲11、不低于4.3寸触摸显示屏，中文显示界面，人机对话，用户授权管理（密码管理）。 12、高精度仪表检测，水质、水温、流量等在线监测显示。 13、定量取水、一键快捷取水。 ▲14、耗材使用监控功能，自动提醒更换维护。 15、配置精密终端微滤器，孔径0.22μm，满足客户不同水质要求。 ▲16、缺水保护报警、水质超标报警、耗材识别/失效报警。 17、主要配置：主机1套、水质前处理器1套、加强型预处理1套、水箱1套及配件包。 18、主机提供不少于1年免费质保，终身提供售后服务。 19、投标文件中提供厂家针对本项目的售后服务承诺书扫描件（承诺书格式自拟）。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 医用低温冰箱 | 1、有效容积（L）≥508。 2、内部尺寸（宽*深*高mm）≥1504*545*673。 3、压缩机：名牌压缩机，节能、高效、静音。 4、保温材料：无CFC聚氨酯发泡保温层，环保无污染。 ▲5、制冷剂：无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。 ▲6、精确控温：高清晰数码温度显示，高精度微电脑温度控制系统，箱体内温度-10℃~-25℃范围内任意设定，显示精度1℃。 ▲7、声光报警系统：高低温报警、传感器故障报警、超量程报警等多重保障，全面保障样本安全。 ▲8、运行保护：开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠。 ▲9、箱体材质：内壁为PCM彩板材质，经久耐用、便于清洁。 ▲10、内胆材料：内壁为PCM彩板材质，经久耐用、便于清洁。 11、内嵌式门封条，防尘且方便清洗。 ▲12、两个弧形门把手，四副平衡铰链设计，内置两个吊篮。 ▲13、底部设有排水孔。 14、安全门锁设计，防止随意开启。 15、底部配置四个万向脚轮加两个定向脚轮，方便移动。 16、标配5个吊框,有效提高物品的取放效率，避免了取放时移动其他物品的麻烦。 17、投标文件中提供厂家针对本项目的售后服务承诺书扫描件（承诺书格式自拟）。 | 台 | 2 |  |
| 10 | 医用冷藏冷冻冰箱 | 1、样式：立式，双门。 2、有效容积≥300L。 3、外部尺寸（宽*深*高mm）≥746*710*1842（把手+外挂锁）。 4、内部尺寸（宽*深*高mm）≥冷藏为602*507*665,冷冻为505*450*533。 5、箱体材料：PCM彩板。 6、内胆材料：冷藏室、冷冻室均为Hips材质。 7、保温材料：无CFC聚氨酯发泡，加厚保温层，保温效果好，冷藏发泡门体厚度达80mm,冷冻门体厚度达90mm，冷冻箱体发泡层厚度达到100mm。 8、压缩机：采用名牌高效压缩机，节能高效、静音。 ▲9、无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。 10、高精度微电脑温度控制系统，冷藏温度2~8℃、冷冻温度-10~-26℃可调，显示精度1℃。 ▲11、高清晰LCD数字温度显示，运行状态一目了然，可根据用户需求设定高低温报警温度点。 ▲12、双压缩机双系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用。 13、内部结构：冷藏室3层钢丝搁架，冷冻室3个ABS抽屉，便于存放物品。 14、箱体底部配四个脚轮，带有锁定装置，便于移动和安放。 ▲15、冷藏温度和冷冻温度同时显示，冷藏室、冷冻室可分别单独关闭。 ▲16、完善的声光报警：具有高低温报警、传感器故障报警等多种报警功能，物品存储更安全。 17、具有开机延时、停机间隔、断电保护等保护功能，确保运行可靠。 ▲18、箱体标配两个测试孔，冷藏冷冻各一个。 ▲19、箱体自带暗锁，一锁可锁上下门。 20、LED照明，视物清晰。 21、冰箱门采用可拆卸式TPE门封条，抗菌无毒易清洗，美观洁净。 ▲22、冰箱背部采用平面设计，让冰箱可以全方位展示，美观、便于清洗。 23、投标文件中提供厂家针对本项目的售后服务承诺书扫描件（承诺书格式自拟）。 | 台 | 2 |  |
| 11 | 试剂柜 | - PP板材耐腐蚀抗酸碱。 2、尺寸：≥90*45*180cm。 | 个 | 6 |  |
| 12 | 药品阴凉柜 | - 风扇循环，360度循环均衡制冷。 - 加厚耐重层架，层架厚实，杆密度高，强劲承重。 - 散热管，散热孔，整机均匀散热，确保机器经久耐用。 - 品牌压缩机，高效制冷，耐用节能，不低于3年质保。 - 自带报警系统，温度发生异常，机器发出报警声。 6、≥680L。 | 个 | 2 |  |

标段二：蛋品质检测实训中心

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蛋壳厚度测定仪 | 设备主要用途：禽类蛋壳的厚度精确测量。 1、测定精度：1/100mm。 2、尺寸：95mm。 3、重量：120g左右。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 蛋壳强度测定仪 | 设备主要用途：精确测定禽类蛋壳耐压程度的大小。 1、数码显示，测量准确。 2、精度：±0.2% ；自由刻度：±1位。 3、量程范围达到显示：100.0N or 10.00 kgf。 4、蛋的高度测量范围：20-100mm。 5、温度范围：1～40度。 6、湿度范围：20～70％。 7、输入电源：AC100V～240V。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 多功能蛋粉蛋液分析仪 | 设备主要用途：多功能蛋粉蛋液分析仪可以快速测定鸡蛋中，L-乳酸,D-3-羟丁酸,颜色( -葫萝卜素),胆固醇,叶黄素,酸性，系分析结果不受操作人员影响，分析方法易于传统方法，仅需要几个操作步骤即可完成分析程序。 产品要求： 多功能蛋粉蛋液分析仪是一款基于光度计技术的恒温分析仪，它使用LEDs灯源代替了通常的钨灯灯源，同时带有的软件分析程序和试剂。 1、胆固醇精度：1g/100g。 2、胆固醇重复性：0.05g/100g。 3、11L-乳酸精度：0.1ppm。 4、12L-乳酸重复性：3ppm。 5、游离脂肪酸精度：0.01%。 6、游离脂肪酸重复性：0.01%。 7、17D-3-羟丁酸精度：0.1ppm。 8、18D-3-羟丁酸精度：0.1ppm 9、10L-乳酸测量范围：2-200ppm。 10、颜色（β-胡萝卜素）精度：0.1ppm。 11、颜色（β-胡萝卜素）重复性：1ppm。 12、游离脂肪酸测量范围：0.01-1.10%油酸。 13、胆固醇测量范围：0.030-0.830g/100g。 14、D-3-羟丁酸测量范围：0.5-15ppm。 15、颜色（β-胡萝卜素）测量范围：1.0-180.0ppm。 | 台 | 1 | 核心产品 |
| 4 | 蛋壳颜色测定仪 | 设备主要用途：用于测量蛋壳颜色均匀性，蛋壳的均匀性是鸡蛋质量的总标志，主要应用于畜牧、家禽、动物营养以及食品科学领域。 1、测量口径：Φ4mm。 2、标准偏差：0.1%以内。 3、重复性精度：ΔE≤0.08。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 鸡蛋胚胎观察器 | 设备主要用途：观察受精卵的发育情况和鸡胚的形态、大小。 1、高辉度LED。 2、五灯头及以上配置。 3、携带方便，操作简单。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 鸡蛋相对密度测定仪 | 设备主要用途：精确测量鸡蛋的密度，通过测量质量、体积，进一步计算出鸡蛋的密度，以kg/m3或g/cm3表示。 设备要求：采用镀金陶瓷电容传感器，并配合恒温水槽作业、测量所需温度的液体比重。密度直读，减去繁琐的计算过程。数据输出功能，可以连接电脑和打印机，全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能。液晶显示。 1、测量范围：0.001-120g。 2、密度范围：0.0001-2.0000。 3、密度精度：0.0001g/cm3。 4、浓度范围：0.1%-100%。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 蛋壳评分仪 | 设备主要用途：蛋壳质量的评价，水印蛋评分，也可以用于了解禽胚胎的发育情况。 设备要求： LED冷光源超强聚光能力，独立电池，循环充电，可持续不低于24小时，单键操作，方便快捷。 可根据透光斑点、透光面积和暗斑的相关性，观察蛋壳。根据细微亮点和较大亮点的数量不同，评分标准分为至少6个级别。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 乳品多功能分析仪 | 设备主要用途：用于乳及乳制品理化指标的分析和检测。 设备要求： 按键式操作，双泵头设计，3条管路，废液流出有独立通道流出，不从测量头流出。 带蠕动泵，自动清洗。 三个样本自校准。 安装、操作、维护、校正方便简单。 便携式设计紧凑，可用于车载。 只需少量牛奶，便可取得精确结果。 低功耗，不使用有害化学物质。 自带RS232接口，方便与计算机连接。 内置打印机，实现数据同步打印。 检测速度：≥60个样品/小时。 技术参数要求： 1、空气温度：10℃～40℃。 2、牛奶温度：1℃～40℃。 3、相对湿度：30%～80%。 4、交流电源电压：220V/110V。 5、直流电源电压：12V to 14.2V。 6、脂肪测量范围：0.01-45% 7.蛋白质测量范围：2-15%。 8、非脂乳固体测量范围：3-40%。 9、乳糖测量范围：0.01-20%。 | 台 | 1 | 核心产品 |

标段三：动物仿真实训中心

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪人工助产教具 | 满足猪遗传繁育实训教学中猪人工助产的知识点讲解及实操教学，要求真实还原度高，可完全模拟猪人工助产的各个核心环节，教具由高分子材料制作而成，要求触感真实，可真实模拟猪工助产全流程的规范操作动作，猪人工助产教具由母猪本体、骨骼、产道、小猪、仿生体液套装、猪人工助产辅助示教系统、配套诊疗资源等组成，猪人工助产教具外观与真实待产母猪一致，形象逼真，可完整模拟正常分娩过程和助产动作。 一、功能要求： 支持人工干预助产。 ▲助产模式不少于4种；。 ▲产道松紧度调节不少于3挡。 可重复使用次数≥10000次。 标准小猪仿生体，光滑柔软，可练习多种助产术。 可根据实训需求自由安排胎位，训练各种胎位分娩助产。 支持多人次多频次的人工助产实训操作。 ▲配套猪人工助产辅助示教系统： 猪人工助产辅助示教系统可通过传感器将人工助产操作中小猪在母猪仿生体内的位置实时显示在≥24寸显示器中，以达到辅助示教的作用。猪人工助产辅助示教系统内小猪的位置通过无线传输的方式与人工助产教具中小猪的位置完全联动匹配； 猪人工助产辅助示教系统需以数字化多视角展示，助产操作可通过触摸的方式360°旋转查看实时人工助产全流程，支持全流程教学或考核模拟示教，教学或考核完成后系统自动给出分数判定，实时显示在教师PAD端和教学显示器端。 二、配置内容： 母猪仿生体：一台。 ▲母猪品种：约克夏猪。 ▲尺寸（猪鼻尖到猪第一节尾椎骨的长度，不含尾巴长度）：≥1.8m。 包含：子宫、骨骼、产道等。 ▲仿生仔猪：6个（4个标准足月龄仔猪＋1个90天小猪胚胎+1个60天小猪胚胎）。 ▲其他要求：可替换仿生仔猪耳朵20对、可替换仿生仔猪乳牙20套（每套4颗）、可替换仿生仔猪尾巴20条、可替换仿生仔猪脐带20条、可替换仿生仔猪睾丸20对。 配套工具包含但不限于：不锈钢耳缺钳2把、不锈钢剪牙钳2把、仔猪脐带夹500个、不锈钢剪刀2把、笔式阉割刀2把、牛筋绳500个、电热断尾钳2把。 ▲可配套开展实训内容： 1、猪打耳标实训； 2、仔猪剪牙实训； 3、仔猪短尾实训； 4、仔猪剪脐带实训； 5、仔猪去势实训。 仿生体液套装5L。 平板电脑1台。 尺寸≥10英寸。 控制主机1台： 处理器频率:≥2.2GHZ。 显卡类型：独立显卡。 显存：≥4GB DDR5。 内存：≥16GB DDR5； 硬盘： ≥256G SSD。 辅助示教系统（电脑端和移动端）：各1套。 辅助示教显示系统1套。 显示器：≥40寸。 分辨率：≥1920*1080。 亮度：≥300cd/㎡。 支架：壁挂式或吊挂式。 猪助产操作手册：1本。 保修卡：1张。 合格证：1张。 三、材料要求： 母猪仿生体：要求使用环保高强度塑钢材料一体成型，不可使用常规塑料作为主体材料。 表面：无毛，不可使用任何毛发材料、动物真皮、人造皮毛覆盖。 内部：使用环保高分子材料，要求质地柔软类肤，重复使用次数≥10000次。 小猪仿生体：使用环保高分子材料，要求质地柔软类肤，重复使用次数≥10000次。 表面：无毛，不可使用任何毛发材料、动物真皮、人造皮毛覆盖。 四、主材技术指标： 母猪仿生本体技术指标： 拉伸强度（Mpa）≥290； 变曲强度（Mpa）≥290； 压缩强度（Mpa）≥200； 耐温性能（℃）≥-60-100。 母猪仿生器官技术指标： 抗撕强度（KN/m）≥24； 抗拉强度（Mpa）≥4.5； 断裂伸长率（%）≥300； 耐温性能（℃）≥-60-100。 小猪仿生体技术指标： 抗撕强度（KN/m）≥24； 抗拉强度（Mpa）≥4.5； 断裂伸长率（%）≥300； 耐温性能（℃）≥-60-100。 ▲母猪仿生器官及小猪仿生体需通过食品接触材料检测认证（如FDA、EU、GB等），投标文件中提供证明材料。 ▲五、其他要求：本产品为成熟产品且专业性较强，为保证产品的可靠性和安全性，故不接受定制，需提供产品操作手册、产品实拍照片（不少于3张）、产品合格证及上述食品接触材料检测认证报告，投标文件中提供证明材料。 | 套 | 6 | 核心产品 |
| 2 | 牛抽血注射教具 | 满足牛抽血注射实训教学中的知识点讲解及实操教学，要求真实还原度高，可完全模拟牛抽血注射实训中的各个核心环节，教具由高分子材料制作而成，触感与真实器官类似，可真实模拟牛抽血注射实训操作动作，由牛头部、血管、血液循环增压系统、肌肉系统组成，外观与标准8月龄西门塔尔牛头部一致，形象逼真，可完整模拟正常牛抽血注射实训动作。 一、功能要求： ▲支持实训类型：颈静脉注射、耳静脉注射、颈部肌肉注射，采血。 ▲1/3牛设计，不含牛四肢和躯干。 ▲可移动台架设计。 ▲可真实注射药水，可真实抽出仿生血液，支持耳部注射，耳朵可拆卸替换。 结构牢固、稳定、防水、方便清洁。 支持多人次多频次的实训操作。 二、配置内容： ▲高度≥1.8m（地面-头顶）； ▲高度可调节； 仿生牛头部1个； 品种西门塔尔肉牛； 仿生牛脖1台； ▲可替换耳朵2对； 可替换血管2根； 可替换肌肉2套； ▲血液循环增压系统1套； 可拆卸移动台架1个； 操作区域提示图套1个； 注射、抽血工具套装1套； 操作手册：1本； 保修卡：1张； 合格证：1张。 三、材料要求： 头部：要求使用环保高强度塑钢材料一体成型，不可使用常规塑料作为主体材料； 表面：头部不可使用任何动物真皮覆盖； 血管：使用环保高分子材料，要求质地柔软，支持拆卸可替换，单个支持使用次数≥200次； 肌肉：使用环保高分子材料，要求质地柔软，支持拆卸可替换，单个支持使用次数≥200次； 血液循环增压系统：支持使用次数≥5000次。 四、主材技术指标： 牛头部仿生本体技术指标： 拉伸强度（Mpa）≥290； 变曲强度（Mpa）≥290； 压缩强度（Mpa）≥200； 耐温性能（℃）≥-60-80。 ▲可替换耳朵、血管及肌肉需通过食品接触材料检测认证（如FDA、EU、GB等），投标文件中提供证明材料。 ▲五、其他要求：本产品为成熟产品且专业性较强，为保证产品的可靠性和安全性，故不接受定制，需提供产品操作手册、产品实拍照片（不少于3张）、产品合格证及上述食品接触材料检测认证报告，投标文件中提供证明材料。 | 套 | 3 |  |
| 3 | 牛人工助产教具 | 满足牛遗传繁育实训教学中牛人工助产的知识点讲解及实操教学，要求真实还原度高，可完全模拟牛人工助产的各个核心环节，教具由高分子材料制作而成，要求触感真实，可真实模拟人工助产全流程的规范操作动作，牛人工助产教具由母牛本体、骨骼、产道、小牛、助产器、仿生体液套装、牛人工助产辅助示教系统等组成，牛人工助产教具外观与真实待产母牛一致，形象逼真，可完整模拟正常分娩过程和助产动作。 一、功能要求： 支持人工干预助产； ▲助产模式不少于8种； ▲产道松紧度调节不少于3挡； 可重复使用次数≥10000次； 标准小牛仿生体，光滑柔软，可练习多种助产术； 可根据实训需求自由安排胎位，训练各种胎位分娩助产； 支持多人次多频次的人工助产实训操作。 ▲配套牛人工助产辅助示教系统： 牛人工助产辅助示教系统可通过传感器将人工助产操作中小牛在母牛仿生体内的位置实时显示在≥24寸显示器中，以达到辅助示教的作用。牛人工助产辅助示教系统内小牛的位置通过无线传输的方式与人工助产教具中小牛的位置完全联动匹配； 牛人工助产辅助示教系统需以数字化多视角展示，助产操作可通过触摸的方式360°旋转查看实时人工助产全流程，支持全流程教学或考核模拟示教，教学或考核完成后系统自动给出分数判定，实时显示在教师PAD端和教学显示器端。 二、配置内容： 母牛仿生体：一台； ▲母牛品种：荷斯坦奶牛； ▲尺寸（牛鼻尖到牛第一节尾椎骨的长度，不含尾巴长度）：≥2.6m； 包含：子宫、骨骼、产道等。 小牛仿生体：1个； 滑轮式母牛助产器：1套； 仿生体液套装:5L 平板电脑1台： 尺寸≥10英寸。 控制主机1台： 处理器频率:≥2.2GHZ； 显卡类型：独立显卡； 显存：≥4GB DDR5； 内存：≥16GB DDR5； 硬盘： ≥256G SSD。 辅助示教系统（电脑端和移动端）：各1套 辅助示教显示系统1套： 显示器：≥40寸； 分辨率：≥1920*1080； 亮度：≥300cd/㎡； 支架：壁挂式或吊挂式。 牛助产操作手册：1本； 保修卡：1张； 合格证：1张。 三、材料要求： 母牛仿生体：要求使用环保高强度塑钢材料一体成型，不可使用常规塑料作为主体材料； 表面：无毛，不可使用任何毛发材料、动物真皮、人造皮毛覆盖； 内部：使用环保高分子材料，要求质地柔软类肤，重复使用次数≥10000次。 ▲小牛仿生体：要求包含高强度合金骨骼系统，使用高分子材料一体成型，四肢、躯干、头尾、关节都是灵活可转动的且各关节转动角度完全符合真实小牛的全身肌肉运动学规律，可摆出所有小牛难产体位模拟真实足月犊牛的活动状态，四肢、躯干、头尾、五官形态逼真，高度还原犊牛真实状态，不可使用塑料作为主体材料，要求质地柔软类肤，重复使用次数≥10000次； 表面：无毛，不可使用任何毛发材料、动物真皮、人造皮毛覆盖。 四、主材技术指标： 母牛仿生本体技术指标： 拉伸强度（Mpa）≥290； 变曲强度（Mpa）≥290； 压缩强度（Mpa）≥200； 耐温性能（℃）≥-60-100。 母牛仿生器官技术指标： 抗撕强度（KN/m）≥24； 抗拉强度（Mpa）≥4.5； 断裂伸长率（%）≥300； 耐温性能（℃）≥-60-100。 小牛仿生骨骼技术指标： 拉伸强度（Mpa）≥370； 变曲强度（Mpa）≥300； 耐温性能（℃）≥-60-300。 ▲母牛仿生器官及小牛仿生体需通过食品接触材料检测认证（如FDA、EU、GB等），投标文件中提供证明材料。 ▲五、其他要求：本产品为成熟产品且专业性较强，为保证产品的可靠性和安全性，故不接受定制，需提供产品操作手册、产品实拍照片（不少于3张）、产品合格证及上述食品接触材料检测认证报告，投标文件中提供证明材料。 | 套 | 6 | 核心产品 |
| 4 | 牛人工输精教具 （便携版） | 满足牛人工输精实训教学中的知识点讲解及实操教学，可模拟牛人工输精中的多个核心环节，教具由金属+亚克力+织物制作而成，可模拟人工输精训练操作动作，由母牛躯干（半身缩比）、子宫（包含子宫颈、子宫角等重要部位）、阴道、直肠、输精枪组成，母牛躯干形象生动，可完整模拟正常输精过程和输精动作。 一、功能要求： 支持人工输精类型：两种； 外观要求：形象生动； 可重复使用次数：≥1000次； 支持多人次多频次的人工输精实训操作。 二、配置内容： 母牛躯干：1台； 母胎品种：荷斯坦奶牛； ▲长度：≥0.78m； ▲母胎：子宫、阴道、直肠、子宫颈（3种难度各一个）等。 人工输精枪：2个； 仿生粪便：5kg； 仿生体液套装：5L 操作手册：1本； 保修卡：1张； 合格证：1张。 ▲母牛仿生器官需通过食品接触材料检测认证（如FDA、EU、GB等），投标文件中提供证明材料。 ▲五、其他要求：本产品为成熟产品且专业性较强，为保证产品的可靠性和安全性，故不接受定制，需提供产品操作手册、产品实拍照片（不少于3张）、产品合格证及上述食品接触材料检测认证报告，投标文件中提供证明材料。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 猪人工采精教具 | 满足猪遗传繁育实训教学中猪人工采精的知识点讲解及实操教学，要求真实还原度高，可完全模拟猪人工采精中的各个核心环节，教具由高分子材料制作而成，触感与真实器官类似，可真实模拟人工采精训练操作动作，由整体公猪本体、假猪台、仿生猪阴道、生殖器（主要包含可伸缩阴茎等重要部位）、集精瓶、仿生精液、人工采精辅助示教系统等组成，外观与公猪一致，形象逼真，可完整模拟正常采精过程和采精动作。 一、功能要求： 支持采精类型：人工采精； 外观要求：光滑柔软、真实； 可重复使用次数≥10000次； 支持多人次多频次的人工采精实训操作。 ▲配套人工采精辅助示教系统： 人工采精辅助示教系统可通过传感器将猪采精操作实时显示在24寸显示器中，以达到辅助示教的作用，人工采精辅助示教系统内的实时位置必须与实际操作者操作情况完全联动匹配； 人工采精辅助示教系统需以数字化多视角展示，可通过触摸的方式360°旋转查看实时人工采精全流程，支持全流程教学或考核模拟示教，教学或考核完成后系统自动给出分数判定，实时显示在教师PAD端和教学显示器端。 二、配置内容： 公猪本体仿生体：一台； ▲公猪品种：约克夏猪； ▲尺寸（猪鼻尖到猪第一节尾椎骨的长度，不含尾巴长度）：≥1.4m； ▲包含：仿生可伸缩阴茎等。 假猪台：1套； 材质：不锈钢； 高度：0.65-0.98m； 包含：可调节支架、仿生猪背部等。 ▲仿生生殖器1套：内含电动精液喷射装置，支持遥控控制； 仿生精液：500ML； 仿生体液：5L； 集精瓶：2个； 手套：8副； 平板电脑1台： 尺寸≥10英寸。 控制主机1台： 处理器频率:≥2.2GHZ； 显卡类型：独立显卡； 显存：≥4GB DDR5； 内存：≥16GB DDR5； 硬盘： ≥256G SSD。 辅助示教系统（电脑端和移动端）：各1套 辅助示教显示系统1套： 显示器：≥40寸； 分辨率：≥1920*1080； 亮度：≥300cd/㎡； 支架：壁挂式或吊挂式。 人工采精操作手册：1本； 保修卡：1张； 合格证：1张。 三、材料要求： 本体：要求使用环保高强度塑钢材料一体成型，不可使用常规塑料作为主体材料； 表面：无毛，不可使用任何毛发材料、动物真皮、人造皮毛覆盖； 仿生生殖器：使用环保高分子材料，要求质地柔软类肤，重复使用次数≥10000次。 四、主材技术指标： 公猪仿生本体技术指标： 拉伸强度（Mpa）≥290； 变曲强度（Mpa）≥290； 压缩强度（Mpa）≥200； 耐温性能（℃）≥-60-80。 公猪仿生器官技术指标： 抗撕强度（KN/m）≥24； 抗拉强度（Mpa）≥4.5； 断裂伸长率（%）≥300； 耐温性能（℃）≥-60-100。 ▲公猪仿生器官需通过食品接触材料检测认证（如FDA、EU、GB等），投标文件中提供证明材料。 ▲五、其他要求：本产品为成熟产品且专业性较强，为保证产品的可靠性和安全性，故不接受定制，需提供产品操作手册、产品实拍照片（不少于3张）、产品合格证及上述食品接触材料检测认证报告，投标文件中提供证明材料。 | 套 | 2 |  |
| 6 | 猪人工输精教具 | 满足猪遗传繁育实训教学中猪人工输精的知识点讲解及实操教学，要求真实还原度高，可完全模拟猪人工输精中的各个核心环节，教具由高分子材料制作而成，触感与真实器官类似，可真实模拟人工输精训练操作动作，由整体母猪本体、子宫颈、阴道、常规输精枪、仿生体液套装、人工输精辅助示教系统等组成，外观与母猪一致，形象逼真，可完整模拟正常输精过程和输精动作。 一、功能要求： 支持输精类型：人工输精； 外观要求：光滑柔软、真实； 可重复使用次数≥10000次； 支持多人次多频次的人工输精实训操作。 ▲配套人工输精辅助示教系统： 人工输精辅助示教系统可通过传感器将输精枪在母猪阴道内的位置实时显示在24寸显示器中，以达到辅助示教的作用，人工输精辅助示教系统内的输精枪位置必须与实际操作者输精枪位置完全联动匹配； 人工输精辅助示教系统需以数字化多视角展示，可通过触摸的方式360°旋转查看实时人工输精全流程，支持全流程教学或考核模拟示教，教学或考核完成后系统自动给出分数判定，实时显示在教师PAD端和教学显示器端。 二、配置内容： 母猪本体仿生体：一台； ▲母猪品种：约克夏猪； ▲尺寸（猪鼻尖到猪第一节尾椎骨的长度，不含尾巴长度）：≥1.4m； ▲包含：仿生子宫、仿生阴道、白色螺旋头输精管（支持顺时针旋转和逆时针旋转且支持深部输精）、仿生子宫颈（支持顺时针旋转和逆时针旋转且支持深部输精）。 ▲白色螺旋头输精管（不可用EVA海绵头代替）：100根； 输精瓶：100个； ▲仿生子宫颈：1套； 仿生体液套装：5L； 猪人工输精辅助示教系统1套； 平板电脑1台： 尺寸≥10英寸。 控制主机1台： 处理器频率:≥2.2GHZ； 显卡类型：独立显卡； 显存：≥4GB DDR5； 内存：≥8GB DDR5； 硬盘： ≥256G SSD。 辅助示教系统（电脑端和移动端）：各1套 辅助示教显示系统1套： 显示器：≥24寸； 分辨率：≥1920*1080； 亮度：≥300cd/㎡； 支架：壁挂式或吊挂式。 手套：8副； 人工输精操作手册：1本； 保修卡：1张； 合格证：1张。 三、材料要求： 本体：要求使用环保高强度塑钢材料一体成型，不可使用常规塑料作为主体材料； 表面：无毛，不可使用任何毛发材料、动物真皮、人造皮毛覆盖； 内部：使用环保高分子材料，要求质地柔软类肤，重复使用次数≥10000次。 四、主材技术指标： 母猪仿生本体技术指标： 拉伸强度（Mpa）≥290； 变曲强度（Mpa）≥290； 压缩强度（Mpa）≥200； 耐温性能（℃）≥-60-80。 母猪仿生器官技术指标： 抗撕强度（KN/m）≥24； 抗拉强度（Mpa）≥4.5； 断裂伸长率（%）≥300； 耐温性能（℃）≥-60-100。 ▲母猪仿生器官需通过食品接触材料检测认证（如FDA、EU、GB等），投标文件中提供证明材料。 ▲五、其他要求：本产品为成熟产品且专业性较强，为保证产品的可靠性和安全性，故不接受定制，需提供产品操作手册、产品实拍照片（不少于3张）、产品合格证及上述食品接触材料检测认证报告，投标文件中提供证明材料。 | 套 | 2 |  |
| 7 | 牛人工输精教具 | 满足牛遗传繁育实训教学中牛人工输精的知识点讲解及实操教学，要求真实还原度高，可完全模拟牛人工输精的各个核心环节，教具由高分子材料制作而成，要求触感真实，可真实模拟人工输精全流程的规范操作动作，由母牛本体、子宫（包含子宫颈等重要部位）、阴道、直肠、输精枪、仿生体液套装、牛人工输精辅助示教系统等组成，外观与母牛一致，形象逼真，可完整模拟正常输精过程和输精动作。 一、功能要求： 支持输精类型：人工输精； 外观要求：光滑柔软、真实； 可重复使用次数≥10000次； 支持多人次多频次的人工输精实训操作。 ▲配套人工输精辅助示教系统： 牛人工输精辅助示教系统可通过传感器将输精枪在牛阴道内的位置实时显示在24寸显示器中，以达到辅助示教的作用，牛人工输精辅助示教系统内的输精枪位置必须与实际操作者输精枪位置完全联动匹配； 牛人工输精辅助示教系统需以数字化多视角展示，可通过触摸的方式360°旋转查看实时人工输精全流程，支持全流程教学或考核模拟示教，教学或考核完成后系统自动给出分数判定，实时显示在教师PAD端和教学显示器端。 二、配置内容： 母牛本体：1台； ▲母牛品种：西门塔尔肉牛； ▲尺寸（牛鼻尖到牛第一节尾椎骨的长度）：≥2.4m； ▲包含：仿生子宫、仿生阴道、仿生直肠、仿生粪便、仿生子宫颈（3种难度各一个）、仿生体液套装等。 输精枪：1套； 仿生体液套装：5L; 配套牛人工输精辅助示教系统1套； 平板电脑1台： 尺寸≥10英寸。 控制主机1台： 处理器频率:≥2.2GHZ； 显卡类型：独立显卡； 显存：≥4GB DDR5； 内存：≥16GB DDR5； 硬盘： ≥256G SSD。 辅助示教系统（电脑端和移动端）：各1套 辅助示教显示系统1套： 显示器：≥40寸； 分辨率：≥1920*1080； 亮度：≥300cd/㎡； 支架：壁挂式或吊挂式。 人工输精操作手册：1本； 保修卡：1张； 合格证：1张。 三、材料要求： 本体：要求使用环保高强度塑钢材料一体成型，不可使用常规塑料作为主体材料； 表面：无毛，不可使用任何毛发材料、动物真皮、人造皮毛覆盖； 内部：使用环保高分子材料，要求质地柔软类肤，重复使用次数≥10000次。 四、主材技术指标： 母牛仿生本体技术指标： 拉伸强度（Mpa）≥290； 变曲强度（Mpa）≥290； 压缩强度（Mpa）≥200； 耐温性能（℃）≥-60-100。 母牛仿生器官技术指标： 抗撕强度（KN/m）≥24； 抗拉强度（Mpa）≥4.5； 断裂伸长率（%）≥300； 耐温性能（℃）≥-60-100。 ▲母牛仿生器官需通过食品接触材料检测认证（如FDA、EU、GB等），投标文件中提供证明材料。 ▲五、其他要求：本产品为成熟产品且专业性较强，为保证产品的可靠性和安全性，故不接受定制，需提供产品操作手册、产品实拍照片（不少于3张）、产品合格证及上述食品接触材料检测认证报告，投标文件中提供证明材料。 | 套 | 1 |  |

五、售后服务要求：

1、投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、符合中华人民共和国强制性技术标准的产品。同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的产品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时采购人有权依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。

2、投标文件中须提供详细的售后服务机构、维修人员的情况说明及联系方式

4、免费保修期：不低于安装调试验收合格后1年。

5、验收合格并不免除在质保期内中标人应负的责任。

六、交货及安装地点：采购人指定地址。

七、项目实施要求

1、为保证本项目的顺利实施，投标人应结合所投产品特点，自行制定实施方案、图纸并配以文字说明。

2、到货期：合同签订后，在工程进度计划约定的到货期内，将货物送至采购人指定现场。货物送到项目实施现场后，中标人与采购人一起按合同货物清单进行数量和外观的到货验收。验收中发现货物有明显损坏及与清单要求不一致的，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。

3、采购人按国际和国家标准及生产厂家标准进行质量验收。中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。最终验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。

4、安装调试工作完成后，中标人应提供咨询与全面技术支持，及时将其发现并掌握的有关货物的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知采购人。

5、投标人所投货物的安装附件及零部件必须是厂家原装配置。

6、投标人应保证所提供货物涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

7、投标人应列出详细项目实施方案，包括人员姓名、工作经验、学历和在本项目中的职责分工以及项目管理方法论，项目实施管理策略、项目进度控制、项目应急措施等。投标人在中标后，应允许采购人的工作人员及运维人员自实施工作开始即参与本项目的需求分析、详细设计、测试、安装调试等工作并在实施方案中提出协同工作计划。

8、交付时间：中标人在合同签订后10天内完成供货、安装、调试并能交付使用。

9、安装调试及其他辅材：包括本项目需要的全部辅料由中标人承担。在分项价格表中列出。

九、其他要求：

1、中标人须对最终选定的货物设计详细实施方案，并严格按照招标文件和经采购人批准的设计方案进行实施。批准设计并不减轻中标人对本项目所承担的义务和责任。

2、货物布置须考虑维护操作方便、布局整齐美观和满足经济合理的要求，且严格按货物的相关安装规范执行。

3、中标人负责完成本项目所有设备的采购、发运至规定地点、保管、安装、调试、系统联调、安装、调试检验以及指导采购人进行的试运行。货物发运至规定地点后，中标人负责保管，直至试运行检验合格后将货物移交给采购人和最终用户(货物移交给采购人和最终用户后由最终用户保管)。

4、本项目需送货到采购人指定地点，并由中标人负责卸货并安排人员进行安装调试及售后服务，投标人投标报价中应包含此费用。

5、所提供的货物应根据有关标准包装，应符合运输和装卸条件，以使货物完好无损到达交货地点。中标人应对包装和运输不善引起的损失负全部责任。

6、应在包装中装有详细的包装清单（装箱单、质量合格证书和质保书）。

7、招标文件技术要求中所描述的内容为本项目的基本技术要求，不应作为完整的详细要求。对于为满足正常运行所需的材料的供应、安装、调试、验收及质量保证的内容请投标人自行考虑。中标人应满足本技术需求书中未描述的，但为保证货物能正常有效运行所需要的其它要求和所需的设备与附件。

8、其它要求见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 徐州生物工程职业技术学院

根据          项目[项目编号：     ]招标文件，     (姓名)代表我方            （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

8. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏海外集团国际工程咨询有限公司确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：  年 月 日

二、开标一览表格式

项目编号：

项目名称：徐州生物工程职业技术学院畜牧兽医仿真教具及蛋品检测设备采购项目

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州生物工程职业技术学院畜牧兽医仿真教具及蛋品检测设备采购项目/标段一 | 详见投标文件 | 420000 |
| 标段一总价（大写）： | 肆拾贰万元整 |  |
| 徐州生物工程职业技术学院畜牧兽医仿真教具及蛋品检测设备采购项目/标段二 | 详见投标文件 | 380000 |
| 标段二总价（大写）： | 叁拾捌万元整 |  |
| 徐州生物工程职业技术学院畜牧兽医仿真教具及蛋品检测设备采购项目/标段三 | 详见投标文件 | 1000000 |
| 标段三总价（大写）： | 壹佰万元整 |  |

投标人：           （电子签章）

日期：  年  月  日

三、分项价格表格式

项目编号：

项目名称：徐州生物工程职业技术学院畜牧兽医仿真教具及蛋品检测设备采购项目

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数量 | 数量单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：               （电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

1、本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]046号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

注：

1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人对以上数据的真实性负责。

3、各标段分别填写。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期： 年 月 日

五、授权委托书格式

委托人：

地址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：        性别：男（女）

年龄：  岁      民族：  族

职务：

身份证号：

兹委托（    ）全权代表我企业（公司）参与（    ）项目（项目编号：      ）的招、投标活动及签订合同。（     ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（    ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月  日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人联系方式：          邮箱：

年  月 日

(受托人身份证扫描件附后)

六、中小企业声明函格式

项目编号：

项目名称：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州生物工程职业技术学院）的（徐州生物工程职业技术学院畜牧兽医仿真教具及蛋品检测设备采购项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

标段一：

1.（超净台），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

2.（酶标仪），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

3.（涡旋仪），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

4.（立式恒温培养箱），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

5.（核酸定量仪），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

6.（微量移液器），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

7.（荧光定量PCR仪），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

8.（纯水仪），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

9.（医用低温冰箱），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

10.（医用冷藏冷冻冰箱），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

11.（试剂柜），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

12.（药品阴凉柜），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

......

标段二：

1.（蛋壳厚度测定仪），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

2.（蛋壳强度测定仪），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

3.（多功能蛋粉蛋液分析仪），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

4.（蛋壳颜色测定仪），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

5.（鸡蛋胚胎观察器），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

6.（鸡蛋相对密度测定仪），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

7.（蛋壳评分仪），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

8.（乳品多功能分析仪），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

......

标段三：

1.（猪人工助产教具），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

2.（牛抽血注射教具），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

3.（牛人工助产教具），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

4.（牛人工输精教具（便携版）），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

5.（猪人工采精教具），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

6.（猪人工输精教具），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

7.（牛人工输精教具），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

七、残疾人福利性单位声明函格式

（如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目编号：

项目名称：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期： 年 月 日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加徐州生物工程职业技术学院畜牧兽医仿真教具及蛋品检测设备采购项目（项目编号：        ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期： 年 月 日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）格式（投标人可自行拟定）

项目编号：

项目名称：

供应商郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：，项目编号： 所必需的设备和专业技术能力， 具体为：

设备：

1、（证明材料扫描件附后）

2、（证明材料扫描件附后）

3、（证明材料扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、（证明材料扫描件附后）

2、（证明材料扫描件附后）

3、（证明材料扫描件附后）

………… 特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：  年  月  日

十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。