- 招标文件

项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2025-0016

项目名称：徐州生物工程职业技术学院口腔卫生设备采购

采 购 人：徐州生物工程职业技术学院

采购代理机构：中通服咨询设计研究院有限公司

二〇二五年七月

- 总目录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州生物工程职业技术学院

《徐州生物工程职业技术学院口腔卫生设备采购》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

- 第一章  投标邀请

中通服咨询设计研究院有限公司对徐州生物工程职业技术学院“徐州生物工程职业技术学院口腔卫生设备采购”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

- 一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：徐州生物工程职业技术学院口腔卫生设备采购。

(二)项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2025-0016。

- 二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

- 三、获取招标文件

（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

1. “苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2. 潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

3.“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

5.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

- 四、苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

- 五、售价：免费。

- 六、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年8月7日北京时间09:30。

（二）线上开标时间：2025年8月7日北京时间09:30。

（三）线上开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

- 七、采购人

（一）名称：徐州生物工程职业技术学院

（二）地址：徐州市西三环路297号

（三）联系方法：0516-83628918

（四）采购项目联系人：杜雷

- 八、采购代理机构

（一）名称：中通服咨询设计研究院有限公司

（二）地址：徐州市云龙区永嘉新城中心广场B座1001室

（三）联系方法：18136372336

（四）采购项目联系人：樊庆光、岳琪、颜袁、殷海文、胡剑飞、郑春雅

- 第二章  投标人须知

- 目   录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

- 一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2. 政府采购方式

2.1政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

5.采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

6. 投标人的资格条件

6.1参加政府采购货物服务投标活动的供应商（以下简称“投标人”），应当是提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

6.2 投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

7. 投标费用

7.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

- 二、招标

8. 招标文件的内容

8.1招标文件包括以下内容：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

9. 招标文件澄清或者修改

9.1采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

9.3开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

- 三、投标

10. 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

11. 投标文件的语言

11.1 投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用招标文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

12. 投标文件的构成

12.1 投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

12.2投标人应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13. 投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间

13.1 投标函和价格表：要求见本章12、13，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

13.2商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13.3交货和提供服务的时间：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

14.投标报价要求

14.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

14.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

14.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

14.4 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

14.5投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

15. 投标货币

15.1以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

16.投标保证金：本项目不需要交纳投标保证金。

17. 投标有效期

17.1投标有效期为开标之日后120天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不超过30天。

17.2采购人应在距投标有效期满20日之前书面通知投标人，要求其延长投标有效期。如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

17.3如果采购人发出要求投标有效期延长的通知并在投标有效期届满前没有收到投标人同意其投标有效期延长的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

18.投标文件的编制要求和签署要求：

18.1.电子投标文件要求

18.1.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

18.1.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

18.1.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

18.1.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

19. 投标文件的盖章要求

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

20. 提交投标文件的截止时间

提交投标文件的截止 时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

21. 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后提交的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过CA锁进行网上解密。

22. 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行电子签章，然后纳为投标文件的组成部分。

23.本项目不允许分包。

24. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

25.1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

25.2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

25.3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

25.4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

25.5.不同投标人的投标文件相互混装；

25.6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

25.7.电子投标文件未按规定期限投标的；

25.8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

25.9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

25.10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

25.11.不具备招标文件中规定的资格要求的；被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

25.12.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

25.13.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

25.14.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 四、开标

26. 开标

26.1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

26.2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

26.3. 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

26.4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

- 五、评标

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

27.1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

27.2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

27.3.评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

28.评标

28.1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

28.2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

28.3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

29.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

29.1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

29.2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

29.3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

29.4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

30.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

32.废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

32.1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

32.2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

32.3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

32.4.因重大变故，采购任务取消的。

- 六、定标

33. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

34. 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

35. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

- 七、政府采购合同

36. 签订政府采购合同（合同签订方式）

36.1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

36.2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

37.采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

38.履约保证金：

38.1.中标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

38.2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

38.3.中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。

39.腐败和欺诈行为：

39.1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

- 八、询问和质疑

40.询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

41. 质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

- 九、电子招标投标交易平台

42.电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

- 第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| 1. | 本项目采购人：徐州生物工程职业技术学院 |
| 2. | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| 3. | 本项目是否为专门面向中小微企业采购的项目：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位制造。 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：货物。 |
| 5. | 本项目采购代理机构：中通服咨询设计研究院有限公司 |
| 6. | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、特定资格条件：无。 三、本项目不接受联合体参与采购活动。 四、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 五、为本采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 六、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn）； 4.信用中国（江苏徐州）（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| 7. | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| 9.1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 9.2 | 不安排现场考察。 |
| 9.3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| 11. | 投标文件的语言为中文 |
| 12. | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-6项必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标时间当月）的资产负债表、利润表月报表原件的扫描件各一份；或提供投标人2023年度或2024年度财务报告扫描件；或提供投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件） 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5.投标人须提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整。格式见《招标文件》附件）（如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 6.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 7.投标人信用信息（要求见本章条款项号“一、（6）”中“六、”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1.《开标一览表》加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； 2.《分项价格表》。加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； 2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1.产品技术参数响应情况（要求见招标文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）； 2.项目实施方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 3.质保及售后服务方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 4.培训方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）； （二）商务部分 1.投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 五、企业报价折扣证明： 无 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| 13.2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中“一、12.”。 |
| 13.3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| 14.3 | 本项目不接受超过190万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。 报价包括本项目的全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。投标人有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。 |
| 15.1 | 以人民币报价。 |
| 18.1 | 线上要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过“苏采云”系统的设置！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| 18.1.4 | 见本文件第三章《投标资料表》中“一、12.”。 |
| 20. | 投标文件的提交： 一、投标文件提交时间：2025年8月7日北京时间09：30前。 二、投标截止时间：2025年8月7日北京时间09：30。 三、投标文件提交地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| 21. | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| 26.1 | 一、开标时间：2025年8月7日北京时间09：30。 二、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 26.3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| 27.3 | 采用综合评分法。 |
| 28.1.（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目实施方案得分由高到低顺序排列。 |
| 29.4 | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| 36.1 一 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| 38.1 | 履约保证金：详见第五章《拟签订的合同文本》。 |
| 40. | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：樊庆光 ;联系电话：18136372336; 办公地址：徐州市云龙区永嘉新城中心广场B座1001室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。中标人在签订合同前须向采购人提供所中采购包纸质版投标文件（一正二副）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

7.多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。

8.以上价格为协会指导价，具体价格双方可协商确定。

9.账户信息：

账户名：中通服咨询设计研究院有限公司

开户银行：招商银行南京分行城北支行

账    号：12590209571000100002383

- 第四章  评标标准

| 评审因素及分值 |  | 评价细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格 （60分） |  | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标人评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分：各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×60分（得分四舍五入保留小数点后2位）。 |
| 商务部分（4分） | 投标人业绩 （4分） | 投标文件中提供投标人为卖方（乙方），合同签订日期在2022年06月01日至投标截止日前签订的，合同内容与本项目相同或类似的项目业绩合同（时间以合同签订日期为准），每提供一个得2分，本项最高得4分。 注：投标文件中提供合同证明材料加盖投标人电子签章。（合同必须明确签订日期、供货内容、双方签章页等关键信息，合同关键信息不完整的不得分）。 |
| 技术部分（36分） | 产品技术参数响应情况（12分） | 对投标产品功能技术参数的响应程度进行整体评价，完全满足招标文件要求的得基本分10分，每有一项负偏离扣1分，扣完为止；每有1项核心产品的技术参数正偏离得1分，最高得2分（技术参数正偏离的须提供证明材料，否则不得分）。本项最高得12分。采购需求要求提供证明材料的，均需按照要求提供，未提供证明材料者不得分。（投标人须如实填写所投产品参数，验收时发现交付产品与本次招标及中标参数不符做违约处理并弥补采购人损失。） |
|  | 项目实施方案（8分） | 依据投标文件中送货方式、提供的实施组织计划、保证项目质量措施、项目实施进度计划、验收等，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。。 全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面详实得2分；不全面得1分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 可行性（2分）：符合实际切实可行得2分；可行性欠缺的得1分； 未提供得0分，本项最高得8分，最低得0分。 |
|  | 质保及售后服务方案 （8分） | 根据投标人提供的质量保证及售后服务方案服务承诺的全面性、可行性、针对性进行评价，投标人根据本项目第六章采购需求要求的质保及售后服务基本要求，制定方案。方案应尽可能详实，包括但不限于售后服务宗旨、质保期限、响应时间、售后服务保障措施、售后服务体系及管理制度、质保期内及质保期外的服务内容等，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。： 全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面详实得2分；不全面得1分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 可行性（2分）：符合实际切实可行得2分；可行性欠缺的得1分； 未提供得0分，本项最高得8分，最低得0分。 |
|  | 培训方案 （8分） | 根据投标人提供的培训方案内容及服务培训措施的全面性、可行性、针对性进行评价，投标人根据本项目第六章采购需求要求的培训基本要求进行针对本项目特点方案制定，方案应尽可能详实（包括但不限于使用操作、常规检查、保养内容、日常使用注意事项等方面）对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。进行评分： 全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面详实得2分；不全面得1分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 可行性（2分）：符合实际切实可行得2分；可行性欠缺的得1分； 未提供得0分，本项最高得8分，最低得0分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法，评分结果精确到小数点后两位。

- 第五章  拟签订的合同文本

项目名称：徐州生物工程职业技术学院口腔卫生设备采购

项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2025-0016

政府采购合同

采  购  人：徐州生物工程职业技术学院

成交供应商：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5日内签署验收书。

9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合甲方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括响应供应商之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为 徐州生物工程职业技术学院 。

1.2 “卖方”为                   。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.4 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是                   。

| 标的 名称 | 品牌 型号 | 采购 数量 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计总价： |  | 大写: |  |

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

第四条 支付

本合同总金额为人民币大写金额             元（小写金额：            元），经双方协商一致，选择以下第       种付款方式：

（一）付款方式（提交预付款保函的）

合同价款的百分之四十(40%)即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同，乙方向甲方出具等额预付款保函后15日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之六十 (60%)即￥         ，大写：人民币           元整，合同标的全部交付并安装完毕验收后15日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

合同价款的百分之三十(30%)即￥         ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后，买方收到乙方正式发票15日内办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之七十(70%)即￥         ，大写：人民币         元整，合同标的全部交付并安装完毕通过验收后15天内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：卖方出具的全额正式发票。

履约保证金：签订合同前，卖方应向买方支付履约保证金，履约保证金金额为中标金额的百分之五（5%）大写：人民币        元（小写：¥       元），履约保证金存放期间不计利息。履约保证金形式：履约保证金应当以支票、本票、电汇、汇票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金退还：验收合格后，结算违约赔偿（如有）后7个工作日内无息退还给卖方；卖方需出具买方提供的验收证明，如未提供，履约保证金不予退还。

第四条 交货

4.1合同生效日后，   年   月   日前将合同标的全部交付。

4.2 交货地点为买方指定地点。

4.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5日通知买方。

4.4如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

如果卖方未能按照技术要求、项目实施要求供货，视为产品全部不合格，卖方承担违约责任，不合格的产品全部作退货处理，卖方重新供货，所有的费用由卖方承担，卖方向买方偿付合同价款总额10%的违约金；如果重新供货产品仍不合格，买方有权单方面解除合同，卖方向买方偿付合同价款总额20%的违约金。

第五条 技术资料

5.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第六条 安装

6.1卖方应于合同生效日后，    年  月   日前将合同标的全部交付。

第七条 验收

7.1 签订合同后，所有标的出厂需经买方验收后方可发货。

7.2 合同标的的验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付完毕后，卖方可向买方书面提出验收要求，买方在接到书面要求后7日进行验收。如果验收因卖方原因发生迟延和/或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第八条 售后服务和技术培训

如果卖方未按照承诺提供售后服务、维保等相关服务的，买方有权委托第三方服务单位进行维修保养，费用由卖方承担。

第九条 索赔

9.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

9.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。卖方应赔偿因违约给买方造成的损失,包括但不限于因维权产生的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、交通费等。

第十条 不可抗力

10.1 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十一条 合同的终止

10.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

12.2 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十二条 争议的解决

如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条  权利保证

乙方应保证所提供的货物涉及到的知识产权是合法取得。乙方应保证甲方免除且乙方承担由于甲方在其本国使用时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出(包括律师费)。

第十四条 合同生效及其他

14.1按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

14.2 双方送达地址及联系方式

一方的送达方式和送达地址在发生变更后应当及时书面通知另一方，否则依法邮寄到约定地址均视为已经送达；任何一方拒收均视为已经送达。

合同双方的法定送达地址：

买方：

卖方：

买方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

联系人：

联系方式：

签订日期：

卖方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

联系人：

联系方式：

签订日期：

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

徐州生物工程职业技术学院（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对                 （项目名称）（项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2025-0016）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

- 本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

6. 合同一式    份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份，政府采购管理部门二份备案。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2025-0016]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

卖方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

开户银行：

银行帐号：

- 采购需求

1、项目名称：徐州生物工程职业技术学院口腔卫生设备采购

2、本次采购的为非进口产品。

3、本项目核心产品为：

（1）第2项口腔临床模拟教学实习系统；

（2）第3项口腔卫生保健教学示教系统；

（3）第5项口腔组织病理学课程资源库。

二、采购项目预算金额

本项目不接受超过190万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。

三、采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中供气系统（1拖25） | 套 | 1 |
| 2 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 套 | 21 |
| 3 | 口腔卫生保健教学示教系统 | 套 | 1 |
| 4 | 口腔实训教学环境模块 | 套 | 1 |
| 5 | 口腔组织病理学课程资源库 | 套 | 1 |
| 6 | 口腔组织病理学生学习系统 | 套 | 1 |
| 7 | 牙周病实习模型 | 件 | 22 |
| 8 | 牙周外科实习用牙列模型1 | 件 | 22 |
| 9 | 牙周外科实习用牙列模型2 | 件 | 22 |
| 10 | 牙周松动牙固定实习模型 | 件 | 22 |
| 11 | 牙周病模型 | 件 | 2 |
| 12 | 牙周退行性病变病理模型 | 件 | 2 |
| 13 | 牙周病 / 种植体周围疾病模型 | 件 | 2 |
| 14 | 种植体周围疾病模型 | 件 | 2 |
| 15 | 乳牙实习模型 | 件 | 22 |
| 16 | 完全透明左右儿童的上下颌模型(6岁) | 件 | 2 |
| 17 | 完全透明混合牙列模型(含间隙保持器) | 件 | 2 |
| 18 | 完全透明上下颌综合病理模型 | 件 | 2 |
| 19 | 可拆成人牙颌模型 | 件 | 2 |
| 20 | 可拆乳牙颌模型 | 件 | 2 |
| 21 | 1 倍大刷牙指导模型 | 件 | 2 |
| 22 | 牙刷 | 件 | 2 |
| 23 | 牙间刷 | 件 | 2 |
| 24 | 刷牙指导模型(正畸) | 件 | 2 |
| 25 | 刷牙指导模型(乳牙) | 件 | 2 |
| 26 | 人造牙垢 | 套 | 2 |

四、技术参数：

| 序号 | 名称 | 参数 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中供气系统（1拖25） | 用于牙科设备的动力气源及压缩空气的生成设备装置。 1. 技术规格及要求 1.1 电源条件： 1.1.1 额定电压：3 相 380V±10%，三相五线电 1.1.2 频率：50±5Hz 1.1.3 电源消耗：≤11 KW/套 1 .2 结构形式 空气压缩机组采用螺杆固定式，风冷皮带传送，具有稳定安全节能环保，低噪音的特点，整套牙科空压机工作站由空压机、冷干机、过滤器及储气罐等组成。 1.3 技术指标及特点： 1.3.1 机组产气量最大有效气量不小于1700L/分钟0.85mpa~1mpa。 1.3.2当用户的用气需求小于需求时，空压机进入卸荷状态，直至停机。当有用气需求时，自动开机。 1.3.3 噪音:≤64分贝， 空压机采用厢式结构，并采用减噪处理，最大限度减少震动与噪音。 1.3.4空压机内置电工箱PLC控制系统，控制空压机运作。 1.3.5 每套储气罐容积不小于550L，经过冷干机、过滤器，保证气体的洁净。罐体安装有安全阀、压力表、排水阀及单向阀。 1.3.6 具有防止回流及减压功能。 1.3.7 供气系统配有温度传感系统 1.3.8 供气系统配有时间计时系统 | 套 | 1 |
| 2 | 口腔临床模拟教学实习系统 | 口腔临床模拟教学实习系统，包含高级仿真头模系统（标准配置须含高级头模头盖肩体、高级头模颌架、高级头模用面罩、标准牙颌模型）、气动仿真治疗操作系统、配套实习训练模型系统、无影灯系统、医师座椅，整机系统须为统一品牌。 1.高级仿头模系统 1.1本高级仿真头模系统采用通用咬合器的仿真头模系统。由高级头模头盖肩体、高级头模颌架、高级头模用面罩组成。 1.2高级头模头盖肩体配有仿真肩体，带有模拟的头颅骨构造，头盖骨采用可翻式设计，与咬合器采用隐藏式螺纹固定，完全模拟人体结构。头颅与肩体采取了球形接头，可随意角度调整头模上下左右的角度，便于口腔实训操作。 1.3包含咬合器、面罩和头颅盖，配有仿真肩体，完全模拟人体结构。头盖骨采用可翻式设计，与咬合器采用隐藏式螺纹固定，拆卸安装便利，外形与人体相似，美观大方。头颅与肩体采取了球形接头，可随意角度调整头模上下左右的角度。 1.4 高级头模颌架配有的咬合器前伸髁道斜度不小于30度，侧方髁道斜度不小于15度。带有模拟人耳，可上面弓，可真实地模拟下颌运动数据的转移。同时可直接简单方便地安装各学科实习模型，不需要其他辅助咬合器。 1.5 配有模拟人体参数的咬合器，其根据人体解剖学要求再现眶耳平面，鼻翼耳平面，以及颌平面和下颌切点，可进行下颌开闭口位、前伸位和侧向位的模拟运动，最大开口上下前牙切端距离不小于50mm,可进行全开口实习。 1.6 配套实习模型与仿头模咬合器采用高磁性固位装置连接，磁吸力≥15kg。并设置隐藏可弹式顶出按键，便于实习模型安装使用。同时可安装各个学科的实习模型进行模拟训练，也可安装用户自制模型及牙齿进行模拟训练，丰富课程多样化的同时，减少教学成本。（需提供使用说明书及第三方质检及精度测量报告证明并加盖投标单位公章） 1.7高级头模面罩空间模拟人体，密闭防水，可存储手机出水，材质细腻有韧性，可模拟人体进行牵拉，经久耐用；模拟口唇周围采用特殊加厚工艺处理，可承受牵引力值不小于150N，有效防撕裂和损坏，便于清洗维护。（需提供使用说明书及第三方质检及精度测量报告证明并加盖投标单位公章） 2.气动仿真治疗操作系统 2.1 尺寸分为水平位和收纳位，水平位时高度调节范围不小于700~850 mm 2.2升降俯仰：肩体随作业台面整体升降、肩体可实现仰俯； 2.3 升降范围： 不小于700~850mm，模型上颚中切齿距地面距离升降量≥150mm ； 2.4 仰俯范围： 在-5 度~+90 度范围内实现无阶段调节 ； 2.5 挂架系统随设备升降和俯仰机构一体升降，符合人体操作工学； 2.6 升降俯仰操作 1)俯仰操作：轻按设备俯仰按钮，可实现设备的俯仰操作，同时可悬停在俯仰范围任意位置；（提供操作证明并加盖投标单位公章） 2)升降操作：轻踩设备升降按钮，可实现设备的升降操作，同时可悬停在升降范围任意位置；（提供操作证明并加盖投标单位公章） 2.7 开关系统：系统有独立的总气电开关和供水开关。 2.8 必须满足四手操作挂架系统: 1) 医生侧一体式4个挂架位(按照离系统由近到远顺 序排列依次是三用喷枪 1，高速手机1个，低速手机1个) ； 2) 9 点和 12 点位置时， 医生操作与挂架无干涉，能很方便的取用托盘中的器械； 3)助手侧挂架系统:助手侧有2个挂架位（按照离系统由近到远顺序排列依次是三用枪和吸唾器）。 4）脚踏开关可驱动手机系统工作(手机驱动， 供水切换) ； 5) 器械托盘： ≥280 (L)× 180 (W)× 13 (D) mm； 6) 内供水和排水水瓶： ≥750ml，废水瓶有浮标警示水位线； 7) 水微调开关：高低速手机水微调开关各 1 个,可控制手机出水量； 8) 挂架系统可利用拉手调整各处位置； 9) 脚踏开关可以收纳。 3.配套实习训练模型系统 3.1 上下颌标准牙列模型，采用亚洲人种28齿牙形态设计，具有解剖形态的密胺制牙齿，通过隐藏式螺丝固位在牙模底座上，确保使用期间牙齿的为稳定性；同时牙齿邻面具备生理性间隙，可满足临床模拟的使用需求。模型配套有螺丝刀。配套牙齿与医师考试专用牙齿相同。 4.配套工作台操作系统 4.1 系统操作工作台桌体尺寸不小于1800*600*800mm,全钢结构，可根据用采购人场情况及个别需求进行定制。系统主体表面平板结合处应无明显间隙，无螺钉外露，带有隐藏式多媒体走线装置。 5.配套照明系统 5.1 照明系统为 LED 无影灯，采用非接触式传感方式调节亮度，无级调节灯光亮度，适应采购人的不同情况下需求。 6.配套医师椅 6.1 医师椅载重不小于135KG，升降 420~530mm，脚轮可随意滑动，可随意调节高度。 7、整机系统功能性 7.1整机系统（仿头模系统、配套模型及消耗性牙齿材料）等产品应贴合临床，并依托亚洲人的牙体形态设计，与国家医师资格考试用模型为同一系列，模型耗材均可互换使用，消耗用牙齿相同。（提供证明文件并加盖投标单位公章） 7.2整机系统应具备可作为国家级口腔技能比赛用品的资格及比赛设施，可助于用户进行国家级口腔技能大赛的申办和使用。（提供证明文件并加盖投标单位公章） | 套 | 21 |
| 3 | 口腔卫生保健教学示教系统 | 1、口腔多媒体示教系统通过多媒体示教主机，配套专用电脑和配套内置软件，与高级仿头模模拟实习系统配套使用，用于教师对学生进行影像和语音示教，从而形成一个可以使教师和学生实现语音和影像的实时互动平台。平台可以让学生通过显示器能实时的看到教师的示范性操作，教师可通过音视频等多媒体手段给予学生实时讲解；同时系统可以将教师机上的所有教师操作进行实时录制和传输，并进行保存，以供日后编辑，查阅和播放。 2、教师端示教仪系统： 2.1镜头放大倍数：≥40 倍。 2.2数字变焦: 不少于12X。 2.3最大变焦：4K模式60X。 2.4光圈：自动或手动F2～F3.8。 2.5对焦模式：自动,手动对焦。 2.6最佳工作距离：450～750mm。 2.7白平衡：彩色和黑白。 2.8图像分辨率：超高清3840x2160。 2.9灯光：4 颗白光 LED，LED 灯 75%光衰 ，寿命：≥50000 小时。 2.10主照度：3200～32000lx 6 档可调节。 2.11照明区域：55mm*150mm矩形光斑（具被测平面700mm处投影）。 2.12色温：5000-5500k。 2.13显色指数(Ra)：≥85%。 2.14紫外辐照度：≤0.002W/㎡。 2.15控制方式：主按键区域可实现镜头缩放，对焦，白平衡和灯光调节。 2.16支臂参数：支臂长度750mm，横臂长度600mm，横臂升降上下670mm（距地面880-1550mm）。 2.17示教仪灯头运动：3自由度三轴旋转，旋转水平330°，俯仰竖直135°，斜向45°旋转165°。 3、学生端显示系统：学生部分由 23寸液晶显示器组成，放置于桌面上，可以实时看到教师的口腔操作过程，也可以看到由老师播放的录像或幻灯片等内容。 4、软件和控制系统：控制系统包括示教仪硬件按钮控制和软件控制，由电脑主机来采集和记录教学操作的视频内容，还可以通过内置的软件和学生进行音视频互动。软件可实现实时录像，图像水平垂直镜像功能，图像抓拍截图，全屏截图功能和视频回放功能。 5、软件显示系统：可通过软件实现灯光调节，示教仪镜头放大缩小和对焦和镜头的开和关，避免移动镜头导致镜头抖动而对被摄物体进行 2 次对焦造成时间浪费。 6、软件定位系统：可通过软件开启十字对焦模式，对所要拍摄的物体进行精准自动对焦，达到快速，准确，有效的摄像效果。 7、软件自动更新：软件在联网状态下，能实现一键自动更新，可实时掌握最新版本的软件功能。 8、软件用户权限事宜：软件中含有系统管理员和普通用户两种功能，系统管理员能够管理普通用户的账户，同时能够参阅所有普通用户录制的视频；普通用户能够使用软件录制视频，同时只能查看自己账户录制的视频，不能查看其它普通用户录制的视频，保证了各个用户之间的独立性和保密性。（需提供证明文件并加盖投标单位公章） 9、教师电脑系统：由 1 套电脑主机、配套显示器和操作系统组成。电脑主机配置：CPU: intel酷睿 i5及i5以上、内存：4GB及以上、硬盘：1TB SSD固态硬盘、主板：支持外设 2个PCI-E插槽，1个PCI插槽、显卡：显存2G以上、显示器：21.5寸及以上液晶显示器、键鼠：光电键鼠一套、操作系统：Windows 10 64bit及以上正版操作系统。 10、语音互动系统：本系统由音响系统、功放系统、无线手持麦克风、机柜等组成，可根据客户使用客户情况进行增容。 11、麻醉思维训练系统 1.系统能够让学生课后进行自主学习，可应用于临床诊断和评估，包含以下几个功能区： 1.1操控区：含9个操作平台，管理平台、患者平台、监控平台、给液平台、气道平台、给氧平台、药物平台、外科医生平台、帮助平台。（需提供软件操作界面截图证明文件并加盖投标单位公章） 1.2实时监测区域：可显示患者的多项生理参数，每项生理参数根据患者自身病理、生理改变产生相应的变化。（需提供软件操作界面截图证明文件并加盖投标单位公章） 2.每个模块由多个基于真实数据的虚拟病人病例组成。基于真实临床数据的参见病例的虚拟病人。病例符合临床思维的训练要求，按照临床的诊治程序：开始界面介绍病患的基本资料及状况。 3.带有自动评价系统，实现个性化评价。 3.1具有自动临床思维能力评估系统和相关诊疗步骤的自动评估子系统，及时反馈学员的操作过程中的各步骤详细表现情况。 3.2具有系统分析功能，对参与学员的各项能力自动生成报告，并进行评估。 3.3具有“操作提示”功能、“回顾讨论”功能、“学习目标”功能、“使用说明”等功能。（需提供软件操作界面截图证明文件并加盖投标单位公章） 3.4“回顾讨论”还可帮助学生进行分析总结。此外，通过帮助平台您还可以查看学习目标、软件使用说明和各模块简介等相关信息。 12、 配置同品牌示教下颌模型，保留4颗牙齿，口腔牙位分别是：33#、37#、43#、45#，这些牙齿可供种植过程中邻牙参考定位，也可被拔除，且可以反复插拔，其余牙位全部缺失。下颌牙槽骨骨质拥有外层的骨皮质和内部的骨松质特征，骨质分类介于II~III类骨，通过X线片可观察到皮质骨、松质骨、骨量以及邻近解剖结构。模型本身也可拍摄CT片以辅助手术方案的制定，并可依据CT数据设计、制作数字化种植手术导板，同时提供本模型的CT数据。模型的牙龈软组织具有良好的弹性并与骨组织结合紧密，可切开、翻瓣、牵张、缝合。 下颌模型中下颌骨有颏孔（位于5#牙的近中下方）和下颌神经管的结构特征。钻孔时，如侵犯下颌神经管时会有红色的切削屑产生作为提示。模型底面都安装有磁性吸着板，可以和仿头模通过磁铁连接固定。（带样品1：包含以上所有特征的完整模型；带样品2：粘膜剥离的仿生骨结构模型，可清晰看到下颌骨双侧颏孔特征，模型可切开清晰显示下颌神经管组织特征（红色），显著的蜂窝状骨松质特征。样品3：提供模型CT数据） 13、配置口腔颌面外科学模型一套，该模型1：1真实复刻人体下唇结构，结合颊粘膜模型，展示人体下唇皮肤，肌肉，粘膜的外形、颜色与生理特征。结构上，该模型外表面设计2mm皮肤层，内侧设计4mm肌肉层，结合本司颊粘膜模型，共三层。颜色上，该模型于唇部涂抹淡粉色硅胶材料，外表面其他部位选用肤色硅胶，视觉上区别唇部与皮肤，内侧选用肉粉色硅胶用于肌肉层的成型制作。材料上，该模型于各分层采用了不同韧性、不同强度的硅胶材料进行制作，模拟皮肤、肌肉及粘膜的生理性状。考虑到贯通伤的位置、长度、伤口严重程度等具有随机性的特点，该模型设计一道由下唇右侧斜向左，长约2.5cm的伤口，用于日常课程宣教与缝合模拟练习。模拟人体下唇生理解剖的结构特征，还原临床操作下唇贯通伤治疗过程的真实感。（提供技术证明文件并加盖投标单位公章。） 14、配套窝沟封闭用牙齿10颗，牙冠为解剖形态，带单直根，采用特殊填料设计制作，整体牙齿颜色偏黄。使用窝沟封闭酸蚀剂进行酸蚀处理时会跟真实的临床处理方式及处理结果一致，酸蚀部分呈现白垩色状态，可以装载于标准牙颌模型内专门进行窝沟封闭实训，与国家医师资格考试用模型耗材匹配，可以互换使用。（需提供样品对比，样品1：窝沟封闭用牙齿牙冠为解剖形态，带单直根，采用特殊填料设计制作，整体牙齿颜色偏黄。样品2：酸蚀状态下的窝沟封闭用牙，带单直根，采用特殊填料设计制作，整体牙齿颜色偏黄，酸蚀部分呈现白垩色状态。） 15、包含1.5倍大牙冠雕刻教学视频：（提供操作视频证明文件，包含下列要求） 1.用硅胶阴模复制石膏棒（石膏棒宽20mm、厚20mm、长150mm）； 2.按照比例将模型外形轮廓线转移至石膏棒上（上右中切牙冠长17.5mm、冠宽13mm、冠厚11mm)； 3.按照步骤模型逐步切削出牙体形态； 4.最终精修成形。 16、 包含3倍大牙体雕刻教学视频：（提供操作视频证明文件，包含下列要求） 1. 3倍大牙体外形描绘，16牙位冠长22mm、冠宽31mm、冠厚 35mm、根长36mm； 2. 3倍大牙体四面体切削； 3. 3倍大牙体多面体切削； 4. 3倍大牙体合面及牙颈线成形； 5. 3倍大牙体表面润饰最终成形 。 17、包含上平均值颌架视频：（提供操作视频证明文件，包含下列要求） 1.将上颌模型置于合平面板，中线90°垂直与颌平面板，模型后缘与合平面板后缘0°角平行，模型高度30mm； 2.调拌石膏将上颌模型固定在上颌体上，石膏厚度10mm，待石膏固化后，将颌架倒置，取掉合平面板； 3.将下颌模型按照咬合关系复位于上颌模型，模型高度30mm，调拌石膏，石膏厚度20mm,将其固定于下颌体。 | 套 | 1 |
| 4 | 口腔实训教学环境模块 | 序号; 项目名称; 工程量; 单位; 备注. 1; 整体拆除; 1.00; 项; 包含人工及辅材。除教室内的悬挂物、装饰构件等，再拆除墙体隔断、废弃的设备基础等. 2; 垃圾清运; 130.00; ㎡; 从施工现场搬运至校外3公里以外，卡车及人工，必要时垃圾装袋。. 3; 强电路重排; 130.00; ㎡; ①电线、线管、线盒全部更换②空调单独回路，挂机2.5平方，风管机和柜机4平方③照明线2.5平方，普通插座2.5平方④不含配电箱和内部配件及进户线路、中央空调、供暖、新风等插座的线路布置⑤不含智能、感应等设备的线路布置；包含人工及辅材；. 4; 全屋弱电重排; 130.00; ㎡; 包含人工及辅材；点位网络连通/调试由网络运营商负责；. 5; 墙面开槽（含补平）; 130.00; ㎡; 机器开槽、水泥砂浆封槽；包含人工及辅材；. 6; 地面开槽（含补平）; 1.00; 项; 机器开槽、水泥砂浆封槽；包含人工及辅材；. 7; 进水水管改造; 80.00; 米; PPR管，管25mm. 8; 二层下水改造; 1.00; 项; 包含人工及辅材。台盆下水50管pvc材质. 9; 排气改造; 80.00; 米; PPR管，主管路32mm，支管25mm，接口4分内螺纹. 10; 墙体打洞; 1.00; 项; 包含人工及辅材。20个50mm洞口及套管，3个75mm洞口及对应套管，套管材质pvc。. 11; 走廊吊顶局部拆除及恢复; 30.00; ㎡; 对走廊吊顶的局部拆除，方便走管施工，施工后恢复原样。. 12; 墙面抹灰层铲除; 130.00; ㎡; 铲除墙面涂料及腻子；包含人工及辅材，垃圾装袋；面积按房屋施工面积计算，若墙面基层不牢固，墙面铲除有破坏基层的风险，是否需要重做水泥基层，根据铲除结果来定，基层重做价格另计。. 13; 墙面批腻子; 105.00; ㎡; ①滚刷封闭胶水②批2~3遍腻子③腻子完工后打磨平整；包含人工及辅材。. 14; 墙面滚刷乳胶漆; 105.00; ㎡; 滚涂乳胶漆2遍，包含人工及辅材；全屋免费调一种颜色 （不含深色），超出一种颜色加收300元/色。. 15; 全屋安装人工; 1.00; 项; 安装项目包含全屋开关面板、排插，五金等的安装。点位根据施工图确定。. 16; 地胶; 130.00; ㎡; 厚度2.0，防火等级b1. 17; 多功能排查（约22个）; 1.00; 项; 包含安装。. 18; 不锈钢踢脚线; 60.00; 米; 包含人工及辅料。含9厘板基层 完成面10*40mm. 19; 定制柜子; 25.00; ㎡; 实木多层板柜体，双饰面颗粒板柜门，含安装，环保等级E0级。. 20; 橱柜台面; 4.00; 米; 15mm单色石英石台面. 21; 不锈钢水池; 1.00; 项; 尺寸60*45cm，面板厚度3mm，包含龙头及下水配件. 22; 窗帘; 28.00; 米; 双面麻，包含轨道和安装. | 套 | 1 |
| 5 | 口腔组织病理学课程资源库 | 1、涵盖口腔卫生保健专业所需的口腔组织病理学数字切片库，内容包括教学所需组织学数字切片，病理学数字切片等大类数字资源形态，按照教学大纲章节进行分类、树状目录展示。 2.口腔组织病理学数字切片库数量493张。 3.口腔组织病理学教学课件不少于17个，随片练习不少于40篇，题库练习不少于600道，典型病例信息不少于90个。 4.全部数字切片确保无教学盲点，可进行BT级图像的快速浏览，定倍缩放与无级缩放。 5.3D模型可全屏随意缩放大小，360度流畅旋转，旋转角度可有用户随意控制，观察无死角，方便用户快速定位。 6.该切片标本库数量完全满足现有教学需求，可依教学要求随时添加，重点切片的重要部位均带标注解释。 7.对较为难懂难记的教学内容要求配有融知识学习、趣味性于一体的形象生动的演示动画、教学视频等教学素材，方便学生学习：腭的发生，牙的发生，颜面和四肢的发生相关畸形，舌的发生。 8.课程资源库必须包括：口腔颌面部发育（3D模型），牙的发育（牙胚蕾状期、牙胚帽状期、牙胚钟状期、牙板的结局、牙胚钟状后期、牙根的发育、牙髓组织、乳恒牙交替），牙体组织（牙横切磨片、牙冠横断磨片、窝沟龋进展、正常牙切片、窝沟龋早期、根尖、牙骨质横磨片、窝沟龋进展等），牙周组织，口腔黏膜，唾液腺，牙发育异常，龋病，根尖周炎，颞下颌关节等不少于18个章节。 9.支持虚拟显微镜功能： 9.1定倍放大，单击相应的放大倍数按钮，系统包含2×、4×、10×、20×、40×、最大支持80×放大，真实还原该物镜下图像。 9.2无级放大图像即任意倍率的调整，图形清晰不失真。 9.3局部放大功能:对感兴趣区域进行局部放大。 9.4快速导航：支持切片观察模式下的快速导航及智能标注系统一键快速导航。 9.5支持观察模式下的标注及截图功能，截图可以保存至本地，方便教学与学习。 9.6支持观察模式下的实验报告、图像调整功能，使用者可以通过伽马因子、颜色、对比度、亮度等调整图像颜色。 10.支持切片的旋转、一键复位、收藏功能。 11.实验资源包括3D模型、影像资料、病理信息、随堂练习、实习指导与拓展训练。 12.镜下观察可评论，提高线上课程趣味性，可随时进行交流。 13.切片观察页面可一键切换到其他同类素材的观察页面，方便对比教学与学习。 14.支持标本的一键复位、收藏功能。 | 套 | 1 |
| 6 | 口腔组织病理学生学习系统 | 支持口腔组织病理学课程资源库模块的学生学习系统，单套包含不少于50个点位的学生学习系统： 一、管理中心 系统包括修改个人信息，我的报告，消息管理，学生评价等功能模块。 学生能够修改个人信息，可以预览与提交的实验报告情况，支持自定义删除与查找。 二、考试中心 考试中心为平台整体练考一体化平台，包括练习管理、我的考试、错题集功能模块。 学生能够按照不同学科、不同章节进行练习，并且能够汇集错题集，便于学生对易错知识点进行管理。 三、统计中心 进行数据统计，具体包括对学生个人学习情况数据统计，试题、视频、PPT等平台素材数据统计、平台使用数据统计等。 支持针对登录总次数和总时长、互动总次数，考试总次数，笔记上传总次数，完成实验报告总次数的统计分析，以及对预习情况，完成作业及测试情况等的数据统计。学生能够整体预览选修课程的资源完成情况，包括视频、PPT、卡片、笔记、预习、作业、实验报告、切片标本预览及拓展学习，并且可以导出统计分析表格。 四、云课堂 云课堂包括海量口腔组织病理学的微课视频、教学PPT、教学卡片、教学笔记等不同类型教学资源。课程介绍，课程目录，课程评价，主讲教师，课程时间，章节数量，可以进行立即学习，支持按课程进行整体收藏。 课程目录按章节，课时及知识点进行树状目录展示：每级目录下均可上传视频、卡片、PPT等学习资源，支持同一级别下多个同类资源的展示与查看。 支持课堂页面展现已经发布的课程公告、课程学习、过程考核（课前、课中、课后）、我的笔记、互动讨论，可以快速查看与该课程相关的所有考试公告，显示考试状态，快速进入考试页面，并且可以快速查看与该课程相关的虚拟实验，包括3D标本的观察、和数字切片的观察，支持虚拟显微镜功能和数字标本功能，打造虚实一体化云实验教材。 1、系统管理包括用户管理，角色权限管理，实验报告管理，我的课程管理，数字标本管理，云盘，我的收藏，消息管理，banner管理九大功能模块。（提供子模块具体功能项目截图扫描件并加盖投标单位公章） 2、系统支持超级管理员、管理员、教师、学生的模块权限、功能权限和数据权限的自定义。 3、超级管理员可添加组织进行个性化管理，自定义不同角色得账号（管理员、教师、学生）名额数量及指定资源权限。可以添加组织名称、上传校徽、自定义学院介绍，增加院系、年级、班级、小组，进行个性化管理应用。（提供截图扫描件并加盖制投标单位公章） 4、新增用户：包括账号、密码、所属组织、角色自定义、会员类型权限、课程级别、手机号码、邮箱、微信号及资源权限进行设置。高级导入支持模板下载批量导入用户信息。 5、支持对不同角色的用户进行不同列表的管理与查询，对已经存在的用户信息可以再次进行用户信息的编辑。用户列表可显示用户账号/工号/角色/学号/所属学校/院系/年级/班级/小组/会员类型/课程级别/上次登录时间/总登录时长。 6、支持个人信息的修改，通过密码验证修改个人信息，支持选择自定义头像上传也可以使用系统内头像。 7、实验报告管理包括报告管理和我的报告：报告管理可以进行学科切换选择对应的学科-章节-知识点进行实验报告查询。实验报告查询列表自动生产实验报告编号方便管理，可以查看班级列表，班级列表可以切换组织进行进一步的查询。（提供截图扫描件并加盖投标单位公章） 8、班级列表下支持单张切片的学生列表查询，可显示学校/院系/年级/班级情况，有可显示批改完成度。学生列表下支持对应学生的实验报告情况总览，包括学号、学生姓名、状态、评价分数、评价结果、报告提交时间、教师、操作。 9.我的报告：可以预览与自己提交的实验报告情况，支持按学科查询，支持批量删除和自定义查找。（提供截图扫描件并加盖投标单位公章） 10、我的课程管理包括我的课程和我的资源两大模块。我的课程为系统内课程综合管理后台，可以进行专业分类的添加。 11、我的资源为系统的快速资源管理模块，支持对不同类型的教学资源包括：视频,PPT,卡片寄笔记进行查看（支持直接在列表中进行PPT的预览），编辑，删除封面和删除，还可以进行批量移动。 12、数字标本管理为系统内数字切片及数字标本的管理模块，包括数字切片/标本列表：上传的切片标本可自动生产编号方便标本的管理与区别。。 13、标本信息：包括尺寸，倍率，染色，取材，描述，病例信息，病例答案，尸检所见等相关信息老师可自主上传与编辑，可以设置共享与否，丰富教学资源。 14、数字标本管理列表支持关联课件，教学视频，讨论题，随堂练习，影像资料；可以随意调整切片标本展示的排序。 15、我的收藏支持系统内所有素材（标本/课件/视频/卡片/笔记）的收藏与快速预览，也支持整个课程的整体收藏。 16、消息管理为系统的互动信息管理综合后台，包括课程通知，考试通知，实验报告，互动通知。可以显示全部消息，也显示已处理或未处理的消息列表。可以针对某一特定时间段的消息进行特定时间段的消息搜索。 17、Banner管理为页面管理模块，支持SAS客户OEM自定义有自己学校文化特色的图片上传展示在系统界面。 | 套 | 1 |
| 7 | 牙周病实习模型 | 该模型为牙周病学科初级实习训练模型 。该模型的牙龈和牙齿可拆卸，牙槽和牙龈呈疾病状态，四个第一磨牙装配有根分叉牙体。主要用于龈上洁治，龈下刮治，根面平整，牙龈切除，口腔预防和卫生教育实习等。 功能特点：模拟轻度牙周病，第一磨牙带有根分叉，后牙区域牙龈增生。 | 件 | 22 |
| 8 | 牙周外科实习用牙列模型1 | 该模型为牙周病学科高级实习训练的模型。牙龈和牙齿可拆卸，36 缺失，共 31 个牙位。牙龈精确地再现了发育不全、龈裂、龈退缩的临床表现，还显示了磨牙区的严重牙槽骨吸收和前牙区的轻微牙槽骨吸收的现象，说明牙槽骨在此状态下具有较强的水平性与垂直性的骨吸收特征。模拟重度牙周病，可进行分瓣术与根面平整术的牙列模型，为了适用于多种分瓣术的实习，模型上还配有可切开缝合的粘膜。根分叉上设计了I度-III度的病变状态，可进行根分叉病变的处理。该模型可用于龈上洁治 , 龈下刮治 , 根面平整 , 牙龈切除等牙周病临床模拟实习。 功能特点：模拟重度牙周病，病态牙龈，吸收牙槽骨，根分叉，松动病症。 | 件 | 22 |
| 9 | 牙周外科实习用牙列模型2 | 该模型为牙周病学科中级实习训练的模型 。牙龈和牙齿可拆卸，具有中度牙周病的症状，可进行牙龈切除术与翻瓣术等牙周实习。已装载可切开缝合的病变粘膜，可以体验切开时的感觉，同时能学习牙龈炎与牙周炎的基本处理方法。该模型具有 1/3 牙根并且符合解剖学形态，与附件中的人工牙石等组合，可进行去除肉芽组织后的洁治实习。 功能特点： 模拟中度牙周病，病变牙龈，1/3 牙根形态。 | 件 | 22 |
| 10 | 牙周松动牙固定实习模型 | 用于牙周病实习的模型，牙龈为软质硅胶牙龈，可拆卸，牙齿采用具有牙根形态的双色树脂牙。上颌左侧侧切牙缺失，下颌前牙呈I-II度松动，可进行下颌松动牙固定实习和上颌牙列缺损修复实习。与国家医师资格考试用仿头模及模型为同一系列，可互换配套使用。 | 件 | 22 |
| 11 | 牙周病模型 | 该模型牙龈可以取下，不仅可以表现说明牙龈的状态，还能观察到牙槽骨的吸收和龈下结石。表现牙列缺损使对颌伸长和邻牙近中倾斜形成下颌前牙过于拥挤等牙列不齐的情况。 | 件 | 2 |
| 12 | 牙周退行性病变病理模型 | 该模型右侧表现由牙龈萎缩引起的牙根暴露，楔状缺损，牙石沉积等病状。左侧为健康牙龈和牙齿。 | 件 | 2 |
| 13 | 牙周病 / 种植体周围疾病模型 | 该模型为口腔种植体牙周病周围疾病模型。模型采用 1：1 大小，显示了牙周病 / 种植体周围疾病的状态，通过一个模型进行了较多病症的展示和比较；模型具有模拟真实人体牙冠和牙根的解剖牙齿，牙龈可以拆卸；右下颌区域显示健康的牙体状况，#46 颗带种植体和牙冠的牙齿 ( 不可拆卸 )；左下颌区域展示了各种病变的疾病状态，病变区域的牙龈变红和肿胀，#36 种植体在内的整个病变象限可见骨吸收。 | 件 | 2 |
| 14 | 种植体周围疾病模型 | 该模型为口腔种植体周围疾病模型。模型采用 1：4 大小，通过采用横截面展示法，展示了从早期到晚期种植体周围粘膜炎和种植体周围炎的疾病状态。1) 左侧显示正常植入物。2) 左侧和中部种植体的牙冠可移除，以显示龈下状态 ( 健康和患病 )。3) 中晚期的移动性植入物。 | 件 | 2 |
| 15 | 乳牙实习模型 | 该模型为乳牙标准实习训练模型。是用于乳牙实习的 24 齿合牙列模型 ( 含第一恒磨牙 )，用螺钉固定、可拆卸的模拟天然牙齿，硅橡胶制的软质牙龈可灵活拆卸。左下第二乳磨牙为带髓腔乳牙，可替换。 | 件 | 22 |
| 16 | 完全透明左右儿童的上下颌模型(6岁) | 该模型为完全透明的 6 岁儿童的病理模型，便于显示 6岁儿童时期遇到的最常见异常和病变：牙根暴露、异常萌出、舌侧粘连融合萌出、牛牙和脓肿。 | 件 | 2 |
| 17 | 完全透明混合牙列模型(含间隙保持器) | 该模型用于模拟乳磨牙早期缺失及在缺失区域装有间隙保持器和儿童义齿，整体透明，可肉眼看到恒牙和乳牙的发育和生长情况。模型的上下颌通过连接器连接，可进行张闭口模拟运动。 | 件 | 2 |
| 18 | 完全透明上下颌综合病理模型 | 该模型为透明成人牙体病理模型。上颌牙列左侧可表现出牙根折裂、牙根囊肿、折裂牙、牙根外吸收和楔状缺损、根尖牙槽脓肿、牙髓息肉、根尖炎、釉珠和过萌出。下颌牙列左侧可表现出内吸收、磨损、根侧脓肿、不规则根弯、牙槽脓肿、牛牙、釉质突出和带龋齿的水平阻生。 | 件 | 2 |
| 19 | 可拆成人牙颌模型 | 该模型为口腔牙体解剖形态的模型。展示的是带28 颗解剖形态牙齿的上下颌模型，牙龈软质透明，牙齿拆卸方便，替换牙齿型号为 B2-306。利用该模型还能向患者解释因长期缺损牙齿没有修复而引起的邻牙移位和对颌牙伸长等问题。 | 件 | 2 |
| 20 | 可拆乳牙颌模型 | 该模型为可拆乳牙颌模型配套用牙齿。乳牙 20 颗，自然色，解剖形态根。 | 件 | 2 |
| 21 | 1 倍大刷牙指导模型 | 该模型为口腔预防学 - 综合刷牙指导模型。1 倍大小，本模型模拟了口腔内的固定桥、阻生、半阻生牙、楔状缺损等状态，可用于基本刷牙方法、牙间隙刷、牙线等使用方法的演示，并有全透明的修复体更加通俗易懂。 | 件 | 2 |
| 22 | 牙刷 | 用于刷牙指导练习的牙刷。 | 件 | 2 |
| 23 | 牙间刷 | 用于刷牙指导练习的牙间隙刷。 | 件 | 2 |
| 24 | 刷牙指导模型(正畸) | 该模型为口腔预防学 - 正畸刷牙指导模型。2 倍大小，带有模拟托槽和弓丝，可对正畸治疗的患者进行牙刷和牙线使用的口腔卫生指导 | 件 | 2 |
| 25 | 刷牙指导模型(乳牙) | 该模型为口腔预防学 - 乳牙刷牙指导模型。2 倍大小，完全模拟 20 颗乳牙状态，可用于乳牙刷牙指导。 | 件 | 2 |
| 26 | 人造牙垢 | 为口腔预防学 - 人造牙垢。该牙垢使用后可直观地表现刷牙后牙垢的残留情况，使用粉红色着色，不仅能让患者看到刷牙方法、还可以让患者亲身体验，掌握正确刷牙方法。 | 套 | 2 |

★五、服务要求（为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。）：

1、投标人所投产品应能够至少达到以上技术参数要求，同时明确所投产品的品牌、型号及一些必须说明的技术参数，技术参数要求提供的证明材料均需在投标文件中提供，否则不予认可。

2、投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。验收合格后由中标人按采购人的需求安装在采购人的指定位置。

3、投标人应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

4、投标人应列出详细项目实施方案，包括设计方案、生产或者采购方案、配送安装及调试方案、质量及安全保证措施、售后服务等。

六、商务（服务）要求：

1、供货时间、地点及要求：送货上门；时间：签订合同后60天内；地点要求：徐州生物工程职业技术学院。

2、质保期及售后服务要求：（1）对整套设备及系统质保期承诺三年质保，中标后签订合同前需提供原厂质保函原件。

（2）安装：中标人按照制造商的要求免费安装和调试。

（3）要求提供7*24小时售后服务，随叫随到并能及时维护维修解决问题。

（4）定期巡检服务，每学期开学初和学期末对软硬件巡检一次。

3、验收方法及标准：所购投标产品安装后，按照设备参数、功能、效果等详细说明的内容进行初步产品验收。如有异议买方在验收开始后3日内以书面形式向卖方提出。针对买方提出异议的货物，如果卖方无证据证明货物不存在质量问题，买方可选择要求卖方更换或退货，卖方应在收到买方异议后5日内进行更换或退货，退换货的费用由卖方承担。

4、技术培训要求：培训仪器安装后，在用户安装现场，提供至少三天的使用免费培训，使掌握仪器具体操作内容，包括仪器的基本原理、操作、日常维护及仪器理论和上机操作等。

七、其他要求：

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

- 第七章  投标文件相关格式

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4. 偏离表

5. 法定代表人授权书

6. 中小企业声明函

7.残疾人福利性单位声明函

8.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

9.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（附证明材料原件的扫描件）

10.投标人相关承诺

11.投标人书面声明

12.预付款保函支付条款模板

1、投标函

致：中通服咨询设计研究院有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2025-0016]招标文件，          (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照投标资料表中有关规定支付公证费。

7. 中通服咨询设计研究院有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由 中通服咨询设计研究院有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：             手机号码：

传真：

投标人：         （电子签章）

日  期：   年  月  日

2、开标一览表

项目名称：徐州生物工程职业技术学院口腔卫生设备采购

项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2025-0016

货币单位：人民币元

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州生物工程职业技术学院新动物科技楼实训设备采购 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

具体以苏采云系统内格式为准

投标人：         （电子签章）

日  期：   年  月  日

3、分项价格表

项目名称：徐州生物工程职业技术学院口腔卫生设备采购

项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2025-0016

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

注：1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

2．如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

3. 供应商对以上数据的真实性负责。

中通服咨询设计研究院有限公司有权将以上内容进行公示。

4、偏离表

项目名称：徐州生物工程职业技术学院口腔卫生设备采购

项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2025-0016

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：         （电子签章）

日  期：   年  月  日

5、法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

法人营业执照注册号：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（徐州生物工程职业技术学院口腔卫生设备采购）项目（项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2025-0016）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：         受托人（签字）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

6、中小企业声明函

项目名称：徐州生物工程职业技术学院口腔卫生设备采购

项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2025-0016

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

………

所投的产品需要逐条列出。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

注：本项目采购的货物属于工业。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。看下列截图：

7、残疾人福利性单位声明函

（如供应商不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目名称：徐州生物工程职业技术学院口腔卫生设备采购

项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2025-0016

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：         （电子签章）

日  期：   年  月  日

8、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加徐州生物工程职业技术学院口腔卫生设备采购（项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2025-0016）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：         （电子签章）

日  期：   年  月  日

9、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料）

项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2025-0016

项目名称：徐州生物工程职业技术学院口腔卫生设备采购

供应商郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：      ，项目编号：      ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、（证明材料原件的扫描件附后）

2、（证明材料原件的扫描件附后）

3、（证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、（证明材料原件的扫描件附后）

2、（证明材料原件的扫描件附后）

3、（证明材料原件的扫描件附后）

………… 特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：         （电子签章）

日  期：   年  月  日

10、投标人相关承诺

项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2025-0016

项目名称：徐州生物工程职业技术学院口腔卫生设备采购

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：         （电子签章）

日  期：   年  月  日

11、投标人书面声明

项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2025-0016

项目名称：徐州生物工程职业技术学院口腔卫生设备采购

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：         （电子签章）

日  期：   年  月  日

12、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。