无锡市政府采购项目

公开招标文件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320214-WXZW-G2025-0001

采购项目名称：新安街道公共安全隐患排查治理服务

采   购   人：无锡市新吴区人民政府新安街道办事处

采购代理机构：无锡轴网建设项目咨询服务有限公司

二〇二五年五月

目     录

- 第一部分 投标邀请

- 第二部分 投标供应商须知

- 第三部分 采购需求说明

- 第四部分 合同书及合同条款（格式文本）

- 第五部分 附件（投标文件格式）

第一部分 投标邀请

无锡轴网建设项目咨询服务有限公司受无锡市新吴区人民政府新安街道办事处的委托，对新安街道公共安全隐患排查治理服务进行公开招标采购，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：新安街道公共安全隐患排查治理服务 采购编号：JSZC-320214-WXZW-G2025-0001 采购方式：公开招标 采购预算金额：160万元 采购限价：160万元 |
| 2 | 招 标 人：无锡市新吴区人民政府新安街道办事处 招标人地址：无锡市新吴区清晏路28号青年公社1号楼 招标代理机构：无锡轴网建设项目咨询服务有限公司 代理机构地址：无锡市滨湖区河埒街道谢巷128号 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1.项目概况：协助新安街道市场监督管理局对特种设备使用单位进行安全风险排查，以及做好新吴区其他特种设备安全排查各项工作。协助新安街道对指定范围内的餐饮服务提供者开展日常监管，提升辖区餐饮质量安全水平，加快建设和部署食品安全社会共治平台。详见招标文件“第三部分采购需求说明”； 2.合同履行期限：两年（以合同签订日期为准）； 3.质量标准：符合国家相关标准要求，满足招标人要求； 4.履约地点：新安街道管辖区域内 5.是否专门面向中小企业（含微型企业、残疾人福利单位、监狱型企业）：是； 6.项目标的所属行业：其他未列明行业。 注： 参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》“工信部联企业〔2011〕300号”中第四条各行业划型标准。 识别企业规模类型，可登录工业和信息化部网站上中小企业规模类型自测小程序中查询，网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html |
| 4 | 投标供应商的资格条件： 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； （1）供应商应为中华人民共和国境内合法注册并具有独立承担民事责任能力的企（事）业单位、其他组织或自然人 （2）供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 （4）具备履行合同所必备的专业技术能力； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 （6）法律、行政法规规定的其他条件 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业（含微型企业、残疾人福利单位、监狱型企业）； 3.具备招标人根据本项目的特殊要求规定的以下特定条件： （1）未被“信用中国”“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； （2）授权委托人必须为供应商企业在职职工； 5.不接受联合体投标。 注： 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均作为无效投标处理。 按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 条款中所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准按照苏财购〔2022〕2号文“转发《财政部关于中华人民共和国政府采购法实施条例第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》的通知”） |
| 5 | 招标文件获取信息 1.招标文件提供期限：2025年5月8日至2025年5月14日（有效获取期内的）每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外），之后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 2.招标文件提供地点：“无锡政府采购网——江苏省政府采购（苏采云）平台”或“政府采购客户端（苏采云）” 3.获取方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。 |
| 6 | 现场踏勘时间、地点： 踏勘现场：由投标供应商自行组织踏勘现场。 未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标（成交）后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔或其他要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 7 | 招标文件的答疑时间、方式： 提疑截止时间：2025年5月15日10时，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。（邮箱43716696@qq.com） 答疑时间：2025年5月15日17时前，以书面（或电子稿）形式发送给各报名投标供应商。 |
| 8 | 投标有效期：投标报价截止之日起90天 |
| 9 | 投标文件的截止时间、提交方式和地点 投标文件接收截止时间（网上投标截止时间）2025年5月30日13:30止，截止期后的投标文件恕不接受。 投标文件的提交方式和地点：供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的投标文件。 |
| 10 | 投标文件的开标时间、开标方式和地点 投标文件网上开标时间：2025年5月30日13:30 网上解密时限：开启解密后30分钟 投标文件的开标地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅 投标文件的开标方式：供应商通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）投标文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台线上不见面开标。 注： 本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。 |
| 11 | 投标评审 评审时间：2025年5月30日13:30 评审地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标室（交大联云科技园停车场） 确定成交单位时间：2025年5月30日评审结束 确定成交单位地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标室（交大联云科技园停车场） |
| 12 | 投标文件制作要求 1.因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在投标文件递交截止时间前在网上上传电子投标文件。 2.本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，供应商无需到达开标现场。 3.开标当天请供应商联系人保持通信畅通。 4.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。 5.本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行采购活动，招标文件发布、投标、评审和中标（成交）结果发布全程电子化。 6.纸质投标文件：本项目为不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件至现场，中标（成交）后中标（成交）供应商在与招标人签订合同之前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。 |
| 13 | 本项目设最高限价160万元 |
| 14 | 特别提醒： 若资格审查或评审过程中，招标人、代理机构、评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 16 | 本次投标联系方式 采购人：无锡市新吴区人民政府新安街道办事处 采购人统一社会信用代码：113202140140339548 联系人：韩旭亮 联系地址：无锡市新吴区清晏路28号青年公社1号楼 联系电话：0510-85383055 采购代理机构：无锡轴网建设项目咨询服务有限公司 采购代理统一社会信用代码：91320211MA260J0Q02 联系人：于玲、吴周鑫、唐存 联系电话：0510-88602529、17798756261 电子邮件：43716696@qq.com 联系地址：无锡市滨湖区河埒街道谢巷128号 邮政编码：214000 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 |
| 17 | 供应商“账号注册”及CA办理： 1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作： （1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。 （2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。 （3）CA驱动下载：在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00） 2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】－－【绑定CA】。 3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。 4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网－－资料下载－－苏采云－－“苏采云”系统供应商操作手册。 技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。 - 完成项目参与，获取招标文件 1.供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内可在“无锡政府采购网－－江苏省政府采购（苏采云）平台”或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”－－“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”－－“参与投标”－－“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 2.招标文件（后缀名为“kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已参与项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。 3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网-－下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 |

第二部分 投标供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.招标文件中的“营业执照” 是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件，“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3.供应商应在网上下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

4.供应商一旦参加本项目报价，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5.招标文件仅作为本次采购使用。

- （三）招标文件的解释：

1．投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“投标邀请”第7项规定的时间前将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至无锡轴网建设项目咨询服务有限公司，联系方式详见“投标邀请”第16项。

2．采购人、无锡轴网建设项目咨询服务有限公司将按“投标邀请”第7项规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

- （四）招标文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，无锡轴网建设项目咨询服务有限公司在无锡政府采购网、江苏政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等约束力。
    2．澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在报价截止时间至少15日前无锡政府采购网、江苏政府采购网上在发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

3．投标供应商应在投标截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告，并通过苏采云平台重新下载更正后的招标文件（后缀名为“kedt”），离线编制投标文件，因供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

4．提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）向代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，代理机构对无效质疑不予受理。

- （五）投标文件的组成：

（投标供应商按下列要求及附件中规定的格式规范进行编制，提供的资料必须按规定签章）

投标供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、技术方案、其他等内容。

1.资格证明文件

- 供应商应为中华人民共和国境内合法注册并具有独立承担民事责任能力的企（事）业单位、其他组织或自然人；[投标供应商法人营业执照副本或相关部门登记的法人证书副本或自然人身份证原件扫描件并电子签章（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照复印件）]；

- 供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；[投标供应商2025年1月—2025年3月中任意一个月的财务状况报告（资产负债表和利润表）或2022年度财务决算报表或由会计师事务所出具的2022年或2023年度审计报告和所附已审财务报告扫描件并电子签章]；

- 有依法缴纳税收的良好记录；[投标供应商2025年1月—2025年3月中任意一个月的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件并电子签章]；

- 有依法缴纳社会保障资金的良好记录；[投标供应商2025年1月—2025年3月中任意一个月的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件并电子签章]；

- 具备履行合同所必备的专业技术能力；[投标供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）]；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；[投标供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）]；

- 投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖投标供应商电子公章；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；

- 投标供应商法定代表人授权委托书；（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件。供应商如允许以分支机构身份参加采购活动的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构申请时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

- 投标供应商法定代表人身份证扫描件并电子签章；（身份证应为正、反面）；

- 投标供应商法定代表人授权代表身份证扫描件并电子签章；（身份证应为正、反面，法定代表人亲自参与投标的除外）；

- 授权委托人与供应商企业签订的劳动合同和由社保机构出具的供应商为其缴纳的2025年1月—2025年3月中任意一个月的缴费证明原件扫描件并电子签章（社保证明需带有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件，法定代表人亲自参与的除外）；

上述证明文件中的资格证明文件必须全部提供。其中要求提交的原件或公证件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。投标供应商所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核结果。

- 符合性证明文件

- 2.1报价要求

（1）响应函（格式见附件）；

（2）关于资格的声明函（格式见附件）；

（3）开标一览表（格式见附件）

（4）分项报价表（格式自拟）；

- 2.2商务要求

商务要求响应及偏离表（格式见附件）

- 2.3技术要求

技术要求响应及偏离表（格式见附件）

3.技术方案（格式自拟）

（1）根据本项目的需求，提供详细的服务开展计划书

（2）针对日常监管、特种设备风险隐患、“一户一档”的动态管理

（3）特种设备监管分级管控、线上线下联动管控、服务环境等制定切实可行的实施方案

（4）宣传方案

（5）食品安全及特种设备监管分级管控、线上线下联动管控、服务环境等制定切实可行的实施方案

（6）服务质量承诺及保证措施

（7）合理化建议

4.其他

（1）企业业绩一览表（格式见附件）

（2）拟派的持证人员一览表与项目负责人简历表（格式见附件）

（3）供应商认为必须提供的其他证明材料（参考评分标准）

（4）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书；（如有）

（4）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件）。

- （六）报价要求：

1.报价总价是投标供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也是完成本次采购所列项目的全部费用。

2.投标供应商应结合本企业的技术水平，管理水平和拟定的技术方案自主报价。

3.有关费用处理

（1）投标供应商报价应根据招标文件采购需求，结合本企业的技术水平、管理水平和拟定的技术方案以及有关规定并结合市场因素采取总报价的形式自主报价。供应商的投标报价必须是唯一的，任何有选择的报价将不予接受。

（2）投标报价中应考虑到本项目实施过程中所产生的一切费用。报价范围包括完成本项目所有服务产生的所有费用、所有服务人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、食宿、通讯等费用）等各项费用、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的一切费用。一旦中标，除合同另行约定外，合同价格后期不作调整。

（3）投标总价是投标供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也是完成本次采购所列项目的全部费用。

4.其他费用处理

招标文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。

5.评标委员会认为供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，其在合理的时间（半小时）内通过苏采云平台（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- （七）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，供应商须通过苏采云平台提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。如标书制作工具中格式和内容与无锡政府采购网、江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以无锡政府采购网、江苏政府采购网发布的招标文件为准。供应商应当对招标文件提出的要求和条件，在投标文件中作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》。

7.供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的提交投标文件截止时间。

8.供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按无效投标处理。

9.投标文件中承诺的投标文件有效期应当不少于招标文件中载明的投标文件有效期。在投标文件提交截止时间至投标文件有效期届满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标文件。

10.供应商应当在提交投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，苏采云平台予以拒收。

11.苏采云平台收到供应商送达的投标文件，及时向供应商发出确认通知（提示），并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。

12.供应商自行承担所有参与采购活动的有关费用，无论采购活动过程中的做法和结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- （八）网上投标报价：

1.供应商应通过苏采云平台，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功做无效投标处理。采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

2.开标活动由代理机构主持，“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。苏采云平台自动提取所有投标文件。投标文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。投标文件解密失败的补救方案：无。

3.供应商应当参加开标活动和在苏采云平台规定的时间内对电子投标文件进行解密。供应商在投标过程中涉及的投标文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对投标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

4.因供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因供应商之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

- （九）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

1.未按规定缴纳投标保证金的；（本项目无需保证金）

2.电子投标文件未按规定的期限上传（递交）的；

3.投标供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

4.投标供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

5.投标供应商的电子投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

6.投标供应商的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的；

7.供应商不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

8.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的；

9.投标供应商同一标段提交两个（含两个）以上不同的报价的；供应商同一标段用两个（含两个）以上规格型号产品进行响应的；

10.投标供应商被“信用中国”“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

11.投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

12.电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的；

13.投标文件含有招标文件未允许提供的选择性内容的；

14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

16.供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益的。

17.不同投标供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

18.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

19.不同供应商投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

20.不同供应商的投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

21.不同供应商报价细目呈明显规律性变化，或恶意串通其他供应商，故意哄抬价格或压价的；

22.不同供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

23.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

24.不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

25.除单一来源外，供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

26.投标供应商的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的；

27.报价畸高或畸低，但总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

28.评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间（半小时）内通过苏采云平台（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）提供说明（必要时评标委员会可要求投标供应商提交相关证明材料）；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理；

29.投标文件报价出现前后不一致且供应商对修正后的报价不确认的；

30.本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

31.未通过投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

32.投标文件同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

33.投标文件被本项目评委确认为无效投标文件的；

34.改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；改变招标文件规定的服务期限、误期违约金 、质量标准及质量违约金的；

35.未按要求提供技术文件的；

36.不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；（本项目无需投标保证金）

37.不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的（设备生产厂人员和特邀设备维修保养人员除外）；

38.技术文件编制粗糙、缺漏项较多、格式混乱、条理不清；

39.不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

40.各投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，各投标供应商从同一个供应商单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文件或上传投标文件、不同投标文件留有相同标记标识或存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其报价无效；

41.电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

42.启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急评标系统的，视为放弃其投标报价

43.投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

44.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

- （十）开标、评标：

开标、评审工作由代理机构负责组织。

1.开标工作程序

1.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

1.2开标仪式由代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

1.5按招标文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

1.6开标结束后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.评标工作程序

由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

2.1投标文件资格审查

2.1.1开标结束后，采购人或采购代理机构对投标文件进行资格性检查。

2.1.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格、资信证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

2.1.3同时审查投标人的信用记录

（1）在信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，查询结果留存并归档。

（2）在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

①被列入失信被执行人名单；

②被列入重大税收违法案件当事人名单；

③企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元（含）以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（投标）文件日未满三年的。如有行业主管部门另行标准的按其标准认定。

经采购人及采购代理机构审查供应商存在上述失信行为的，资格审查不予通过，其投标无效。

（4）接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

2.2投标文件符合性检查

- 投标文件的符合性检查由评标委员会负责。

- 2.2.1评标委员会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- （1）实质性响应的投标应该是与招标文件要求的标的数量、质量、价款或报酬、履行期限、地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制合同中招标人的权利或投标供应商的义务，也不得对其他实质性响应的投标供应商的竞争地位产生不公正影响。

- （2）招标文件提供的工艺、材料、设备或服务要求等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些标准要优于或相当于要求中的标准，以满足采购人的需求。

- （3）实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

- 所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

- 2.2.2如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 2.3评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

- 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

- 2.4评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

- 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的或者低于成本价的，要求其在合理的时间（半小时）内通过苏采云平台（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

- 除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.5投标供应商在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

2.6未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

2.7比较与评价

2.7.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（九）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

2.7.2投标人通过资格性检查和符合性检查的，方可进入比较与评价程序。

2.7.3经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

2.7.4评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下（如有），在评标室当场核对、汇总各投标供应商得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.8代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

3.评审方法和评审标准

3.1评审方法。由评标委员会采用综合评分法对各有效投标供应商的投标文件进行综合评分。

本招标文件所述综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评审方法。评审时，评标委员会各成员独立对每个有效投标的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分，由高到低顺序推荐一名中标候选供应商，并编写评审报告，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

3.2评审标准

3.2.1评分项目及总分（总分100分）

（1）投标报价                                    30分

（2）技术方案                                    42分

（3）投标人综合评价                              28分

3.2.2各项目评分标准

（1）报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价） ×价格权值×100

（2）服务方案（42分）

项目技术方案要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，是否有创新元素；以下各部分如未经阐述则不得分：

1）根据本项目的需求，提供详细的服务开展计划书（8分）

①项目实施状况分析（3分）：分析合理、相对可行的得3分，较合理、措施较可行的2分，分析一般得1分，无方案不得分。

②项目实施过程中重点难点分析（3分）：重点难点分析详细合理的得3分，重点难点分析详细较合理的2分，分析一般得1分，无方案不得分。

③相关保障措施（2分）：重点难点保障措施可行的得2分，重点难点措施较可行的1分，分析一般得0.5分，无方案不得分。

2）针对日常监管、特种设备风险隐患、“一户一档”的动态管理（9分）

①日常监管（3分）：表述内容详细、思路清晰的得3分，较合理、措施较可行的2分，表述一般得1分，无方案不得分。

②特种设备风险隐患及相关方案（3分）：对可能遇到的问题及解决方案表述详细、合理、可行的得3分，较合理、措施较可行的2分，分析一般得1分，无方案不得分。

③“一户一档”的动态管理（3分）：表述内容详细、思路清晰的得3分，较合理、措施较可行的2分，表述一般得1分，无方案不得分。

3）特种设备监管分级管控、线上线下联动管控、服务环境等制定切实可行的实施方案（9分）

①特种设备监管分级管控实施方案（3分）：表述内容详细、思路清晰、方案措施合理可行的得3分，较合理、措施较可行的2分，分析一般得1分，无方案不得分。

②线上线下联动管控实施方案（3分）：表述内容详细、思路清晰、方案措施合理可行的得3分，较合理、措施较可行的2分，分析一般得1分，无方案不得分。

③服务环境实施方案（3分）：表述内容详细、思路清晰、方案措施合理可行的得3分，较合理、措施较可行的2分，分析一般得1分，无方案不得分。

4）宣传方案（3分）：结合本区实际情况提出的宣传推广及方案的运行及投入培训表述完整、可行、合理的得3分，方案较完整、较健全、较合理得2分，制度一般得1分，无方案不得分。

5）食品安全及特种设备监管分级管控、线上线下联动管控、服务环境等制定切实可行的实施方案（6分）

- 方案完善、条理清晰、利于实施，针对性强，符合采购人各项采购需求得6分；方案较完善、条例较清晰、较利于实施，针对性较强，较符合采购人各项采购需求得3分；方案基本完善、条例基本清晰、基本利于实施，基本有针对性得2分；方案一般、条理性一般、实施性一般得1分；无方案不得分。

- 6）服务质量承诺及保证措施（4分）：

- ①服务质量承诺（2分）：表述内容详细、思路清晰的得2分，较合理、措施较可行的1分，表述一般得0.5分，无方案不得分。

- ②服务质量保证措施（2分）：表述内容详细、思路清晰的得2分，较合理、措施较可行的1分，表述一般得0.5分，无方案不得分。

7）合理化建议（3分）：从项目的实际情况出发提出相关建议。相关建议详细、合理、独特性思路清晰的得3分，较合理、较可行的2分，方案一般得1分，无方案不得分。

除技术标编制粗糙、缺漏项多、格式混乱、条理不清、内容偏少外，技术标评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。

（3）供应商综合评价（28分）

1）供应商综合能力（7分）

①体系认证（3分）：投标供应商具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认定证书，有一个得1分，最多得3分。

证书原件彩色扫描件加盖投标供应商电子公章计入投标文件中，提供不全或者不提供均不得分。

②业绩（4分）：投标供应商自2022年1月1日起具有同类项目业绩（包括特种设备排查或食品安全排查）的，有一项得2分，本项最多得4分。

相关业绩信息需计入投标文件证明文件格式“企业业绩一览表”中

同时提供完整的合同原件彩色原件扫描件加盖投标供应商电子公章计入投标文件，提供不全或者不提供均不得分。日期以合同签订时间为准。

- 2）拟派人员情况（16分）

①拟派任本项目的项目负责人（4分）

具有行政主管部门颁发的注册安全工程师证书的得2分；

具有行政主管部门颁发的特种设备安全管理和作业人员证得2分。

②拟派除项目负责人以外的其他人员（12分）

具有行政主管部门颁发的特种设备安全管理和作业人员证，有一名得2分，最多12分。

相关人员相关信息计入“拟派的持证人员一览表与项目负责人简历表”；

同时，投标时供应商需提供相关证书材料原件扫描件加盖投标供应商电子公章计入投标文件，提供不全或者不提供均不得分。除项目负责人以外一人多证不可重复得分。

- 3）服务保障承诺（5分）

供应商须提供本项目的服务保障承诺：在接到采购方电话通知后0.5小时内到达现场，一般问题1小时内解决，最长不超过12小时解决问题的得5分；在接到采购方电话通知后3小时内到达现场，一般问题2小时内解决，最长不超过12小时解决问题的得3分；在接到采购方电话通知后6小时内到达现场，一般问题4小时内解决，最长不超过12小时解决问题的得1分；本项最高得5分。【提供承诺书（格式自拟）扫描件计入投标文件中，未按要求提供不得分】

- （十一）定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件。

2.采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一名投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

3.代理机构将在无锡政府采购网、江苏政府采购网上发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，代理机构向中标人发出中标通知书。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法规处理。

4.开标、评标及定标的整个过程均由区监管部门进行现场监督。

5.中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

6.中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

7.中标供应商在收到中标通知书后与招标人签订合同之前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。供应商电子投标文件将作为本项目采购活动的电子档案保存，电子档案与纸质档案具有同等效力。

- （十二）废标的确认：

在招投标活动中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

3.在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的供应商不足3家的。

4.因苏采云平台系统故障原因造成投标文件开启不成功的

5.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的

6.评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行

7.投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的终止采购的

代理机构将及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以终止公告的形式通知已经获取招标文件的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。发布本项目的终止公告后采购中心已尽通知义务。敬请各供应商关注本项目的终止公告，否则，将自行承担相应的风险。

- （十三）投标保证金：（本项目无需保证金）

1.投标保证金应按照招标文件规定的数额和办法交纳。

2.如投标供应商在报价截止期后撤回报价，则投标保证金将作为违约金不予退还。

3.自中标（成交）通知书发出之日起5个工作日内原路退还未中标（成交）供应商的投标保证金。

4.中标（成交）供应商的投标保证金将在合同生效后5个工作日内原路退还。

5.中标（成交）供应商有下列情形之一的，采购人不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标（成交）后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标（成交）项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标（成交）项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的；

（4）供应商采用不正当的手段骗取中标；

（5）招标文件规定的其他情形。

- （十四）中标无效的确认：

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的。

（2）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（3）属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

（4）与采购人或者其他供应商恶意串通的。

（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（6）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（7）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

- （十五）投标无效：

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- （十六）签订、履行合同：

- 1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。合同经无锡轴网建设项目咨询服务有限公司见证后生效。

- 2.中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 3.签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

- 4.履约担保：本项目无需履约担保

- 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

- 5.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

- （十七）代理服务费：

1.招标代理费收费标准为：以成交金额为基数，按差额定率累进法计算后，总价打7折计取。费率为：100万以内1.5%，100万-500万费率为0.8%。

2.本次招标的代理费用由中标人支付。

- （十八）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查招标文件内容是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的报价价格失误，由供应商负责。

- （十九）政府采购信用担保：

关于政府采购信用担保
  根据我市政府采购信用担保政策文件要求，招标文件中信用担保条款应参照下列模板进行调整：
  履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
  中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

- （二十）政府采购合同融资：

根据我市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求，招标文件中合同融资条款应参照下列模板进行调整：
  合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

无锡市政府采购合同融资政策告知函（格式）

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

附件                  政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与（以下简称供应商）于年月日签订编号为的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在   年月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将成交项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

(2).

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年  月  日

第三部分 采购需求说明

一、项目概况

根据《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》（国家市场监督管理总局令第73号）、《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（国家市场监督管理总局令第74号）等文件要求，为了继续加强街道辖区特种设备安全管理工作，督促特种设备使用单位进一步落实特种设备安全主体责任，提升特种设备安全治理能力，有效解决安全监管力量不足等突出问题，依托外部机构在特种设备安全技术、人才以及服务等方面的资源优势，构建“数据排查、隐患上报、指导调整、问题移交、报告反馈”的工作机制，确定1家服务机构，协助新安街道市场监督管理局对特种设备使用单位进行安全风险排查，以及做好新吴区其他特种设备安全排查各项工作。协助新安街道对指定范围内的餐饮服务提供者开展日常监管，提升辖区餐饮质量安全水平，加快建设和部署食品安全社会共治平台。

服务期：两年（以合同签订日期为准）。

质量标准：符合国家相关标准要求，满足招标人要求。

二、服务范围、内容及标准

（一）服务区域

新安街道管辖区域内的各大餐饮行业和特种设备使用单位，约412家特种设备使用单位（当前注册单位数，具体数量根据新安街道市场监督管理局根据实际情况确定，目前登记在册特种设备4690台，在用设备3875台），约800家餐饮行业、500家食品销售单位和200台简易升降机。

（二）服务内容

1.特种设备安全服务内容

（1）提供新安街道范围内特种设备使用单位的安全技术服务工作，在监管部门的指导下制定底数摸排计划，明确区域、单位、时间、地点、人员等信息。根据特种设备底数表单信息，第三方专业技术人员在现场进行基础信息核对，过程中对表单涉及单位进行信息采集，对表单涉及单位的现场情况、资料文件按照法律法规，安全技术规范的要求进行有效性、一致性确认，摸排台账经梳理汇总后，报送监管部门。

（2）特种设备的安全服务技术标准“清单”化，为监管部门提供技术支持和协作服务。对安全技术服务过程中发现的隐患，及时记录汇总，结合监管部门提供的智慧监管平台数据，对前述隐患进行自动归类、综合分析、出具整改建议，形成书面报告报送监管部门。

（3）协助掌握辖区内的特种设备使用单位及设备的数量、使用状况；现场指导特种设备使用单位落实企业主体责任；

（4）排摸辖区内特种设备使用单位存在的安全隐患，指导企业完成安全隐患闭环；发现隐患及时上报，并协助安全监察人员及时处置；

（5）宣传特种设备安全，普及安全使用特种设备知识；

（6）协助做好新吴区特种设备安全监管其他各项工作。

（7）协助完成市场监管部门赋予的其他临时性任务。

2.简易升降机安全服务内容

（1）根据招标人要求对新安街道区域内约200台简易升降机进行年审证书摸排，进行数据清理，对没有进行年审的设备进行信息采集和及时反馈工作。

（2）具体升降机检查内容与局（街道）拟订后定检查具体标准和具体检查内容。

3.食品安全服务内容

（1）实地开展对新安街道的商圈广场及周边餐饮服务单位和流通单位约500家现场排查。对照《餐饮服务日常监督检查要点表》对餐饮服务单位开展日常排查，排查食品安全风险隐患。指导餐饮单位落实主体责任、创新管理方式、规范操作过程和提升服务质量。对照排查中发现的不符合项目，指导餐饮单位现场调整，问题调整率达到80%以上。排查中发现的违法案件线索信息，及时报送辖区市场监督管理局分局，报送率100%。

（2）建立“一户一档”动态管理档案。充分发挥互联网+大数据等信息化技术作用，本次专业服务机构应建立和完善餐饮服务单位信息管理数据平台，结合排查工作及时将餐饮服务单位登记许可、日常排查、风险隐患、问题整改和动态排查等基本信息进行录入，建立“一户一档”动态管理档案，通过数据分析，产生食品安全动态管理等级，对每户餐饮服务单位的食品安全风险隐患数据进行分析，为精准监管、靶向执法提供技术支持。

（3）实行食品安全分级管控。通过排查结果将餐饮服务单位进行食品安全风险等级划分，不同等级反映排查隐患的数量和风险严重程度，根据食品安全风险等级确定相应的排查频次。根据餐饮服务单位食品安全问题隐患的调整情况，对食品安全风险等级进行动态调整。

（4）实行动态信息“双公示”。建立信息平台线下“一户码”和设立食品安全动态信息公示牌等方式，将每户餐饮服务单位和流通单位的基本信息、食品安全动态问题隐患和风险等级等信息向社会公众开放，让社会公众能够实时了解每户餐饮服务单位的食品安全状况，切实维护消费者利益，促使餐饮服务单位主体自觉落实食品安全主体责任。

（5）食品安全工作以新安街道市场监管局各个阶段食品工作为主，积极配合协助完成相应食品安全专项工作和其他专项工作。

（三）服务人员

1.投入本项目总人数不得少于9人（含项目经理1人）。项目负责人要求年龄在60周岁（含）以下，在特种设备领域，对相关法律法规、安全技术规范有一定了解，身体健康，精力充沛，仪表端庄，工作认真负责并定期接受专业培训，中标后依法为所有人员缴纳社保。应急情况下，经双方沟通，可由服务单位临时抽调人员配合，临时抽调人员均符合其他人员相关要求。

2.所有工作人员作业时需着统一工作服，工作服整洁有所属单位明显标志。工作人员要求相对固定，合同签订之日起15天内中标人需将全部工作人员名册（包括姓名、身份证号码、劳动合同、社保证明、学历证明等信息）报送招标人备案。备案人员必须与实际检查人员一致，否则招标人可单方面解除合同。如工作人员需变更的，需经招标人同意后更换同等资质人员。

3.人员配置清单

（1）配置人员不少于9人，应急情况下，经双方沟通，可由服务单位临时抽调人员配合，临时抽调人员均符合其他人员相关要求；

（2）人员配置清单

| 项目 |  | 性别 | 年龄要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 部 | 项目经理 | 男 | 60周岁以下 | 1 |
|  | 组长 | 男 | 50周岁以下 | 2 |
|  | 协管人员 | 不限 | 50周岁以下 | 5 |
|  | 内勤 | 女 | 45周岁以下 | 1 |

（四）服务辅助设备

中标供应商应当具有满足特种设备安全检查需要的专业人员、设备、交通工具等。拟配备的设备清单如下，包括且不限于以下清单内容，由投标人自行配备，包含在投标报价中。

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作服 | 2套/人 |
| 2 | 安全帽 | 1个/人 |
| 3 | 劳保鞋 | 2双/人 |
| 4 | 执法仪 | 1个/人 |
| 5 | 巡查车辆 | 1辆 |
| 6 | 电脑 | 1台/人 |
| 7 | 打印机 | 1台 |
| 8 | 办公用品 | 按照需求配置 |
| 9 | 其他 |  |

（五）服务要求和标准

1.特种设备安全服务要求

（1）坚持公平公正、依据充分、绩效量化、过程严谨的原则，交通食宿自理，并严格遵守中央八项规定。投标人工作人员除开展正常工作以外，不得与有关单位发生不正当的利益关系；如发生类似情况，招标人有权单方终止合同并依照合同追究相关法律责任。

（2）中标供应商对特种设备使用单位进行特种设备安全技术服务后，须建立工作台账，上传至特种设备安全信息化系统，供被检查单位及监管部门查阅下载。投标人对特种设备安全隐患问题向监管部门报告100%，并有相关记录，定期向招标人报送分析报告。

（3）对使用特种设备的单位的技术服务要求详见标准《DB33/T 2126-2018特种设备使用安全管理分类评价规范》。

2.食品安全服务要求

（1）中标供应商对服务区餐饮服务提供者季度检查覆盖率达到80%以上，发现隐患数及整改率指导调整率80%以上、关键不符合项督促调整率80%以上，关键不符合项线索向辖区市场监督管理局分局报告率100%，并有相关记录，定期向招标人报送检查结果分析报告；

（2）服务期内，服务区域餐饮服务提供者不发生重大群体性食品安全事故，不发生区域性、系统性食品安全风险。调查发现中标供应商未检查到位的，招标人有权立刻终止合同并依照合同追究服务单位相关法律责任；

（3）中标供应商应针对实际情况对检查人员巡查区域进行定期调换；中标供应商监督检查人员除开展正常工作以外，不得与餐饮服务单位发生不正当的利益关系；如发生类似情况，招标人有权单方终止合同并依照合同追究相关法律责任。

3.其他

（1）为服务项目完成做好基础保障，包括但不限于组建专业团队，建立完善第三方协作管理团队的工作制度（流程管理、内部培训等）及考核标准。

（2）中标供应商须无条件服从采购人交办的各项临时应急性任务。

（3）项目完成后，中标供应商应收集汇总交接所有工作过程中产生的相关资料供采购人验收，包含但不限于现场工作记录、图片、汇总台账、检查报告等，并注意履行保密义务 。

（4）中标供应商不得将项目分包、转包给其他单位或者人员，一经发现，招标人立即终止合同，任何款项不予支付。

（5）中标供应商要加强对检查质量的管理，保证检查结果公正、真实，不得弄虚作假，隐瞒真实情况或帮助特种设备使用单位隐瞒事故隐患。被查使用单位安全隐患经闭环确认后如再发现存在重大安全风险隐患的，招标人将中标供应商列入招标人检查单位黑名单（现场检查后新增特种设备隐患除外）。

（6）中标供应商要加强对检查人员的管理，中标供应商安排的检查人员现场检查时应主动出示授权委托书、工作证，说明来意，不得以检查为名，向被检查单位收取财物或者其他好处；不得在检查过程中向相关单位推销产品和服务或强迫企业接受相关产品和服务；不得泄露相关单位的技术和商业秘密。

（7）中标供应商要加强对所属检查人员的安全教育和管理，确保检查过程中检查人员的人身安全，建议为检查人员购买人身意外保险。

（8）中标供应商应在规定时间内完成检查任务，并向采购方提供现场检查记录、整改见证资料、检查总结以及《检查情况汇总表》。

（9）中标供应商须拥有信息分析汇总人员，能够完成特种设备使用单位安全状况分析工作。检查工作结束后，中标供应商应向采购方提交总结分析报告（书式两份，电子版本一份）。

（10）中标供应商必须自觉接受招标人的监督、检查和指导。

（11）中标供应商有保密义务，不得向除招标人外的任何单位与个人透露与检查相关的信息，否则取消其检查资格；如造成经济损失及不良影响的，追究其经济赔偿责任和法律责任。

（六）考核标准

1.考核标准一：

| 类别 | 项目 | 目标 | KPI指标 | 考核细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务工作 | 特种设备安全服务 | 辖区全覆盖（20分） | 掌握辖区内的特种设备使用单位及设备的数量、使用状况；现场指导特种设备使用单位落实企业主体责任。 | 涉及单位每少一家扣除0.2分 |  |
|  |  | 常规监督检查（30分） | 对表单涉及单位的现场情况、资料文件按照法律法规，安全技术规范的要求进行有效性、一致性确认，摸排台账经梳理汇总后，报送监管部门。 | 每一项闭环，有不完整项扣除0.2分 |  |
|  |  | 专项整治工作（35分） | 根据专项整治任务完成各项工作 | 未完成扣除0.5分 |  |
|  |  | 常规监督检查（15分） | 辖区内特种设备使用单位存在的安全隐患，指导企业完成安全隐患闭环；发现隐患及时上报，并协助监察人员及时处置。 | 针对安全隐患企业指导整改闭环，未完成一家企业扣0.1分 |  |
|  |  | 专项活动 | 宣传特种设备安全，普及安全使用特种设备知识 | 未完成扣除0.5分 |  |

2.考核标准二：

| 类别 | 项目 | 目标 | KPI指标 | 考核细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政规范 | 意识形态 | 特种设备安全服务意识 | 加强理论知识学习，及时了解掌握最新政策要求及相关规定。 | 检查不及格予以处罚 |
|  | 行为规范 | 加强工作作风建设，不发生履职不力、作风不实、效能不高、纪律不严等行风事项投诉；根据实际情况，按照要求做好行风事项投诉反馈。 | 加强作风建设、纪律要求、提高效能。 | 行政监督抽查发现按相关规定处罚或开除。 |

3.管理考核办法

（1）检查人员管理要求：

①人员不得迟到早退，准时上下班，如有特殊情况需向招标人提前说明

②着装整洁，言谈举止规范，待人接物文明有礼

③按时完成用人方布置的工作任务

（2）业务考核要求，见考核表一，每次付款前考核，按百分制，90分为合格，低于90分，每低0.1分扣除100元，在当期付款中扣除。

（3）日常质量考核，见考核表二，由招标人随机抽查，发现一次不合格罚款500元。

（4）其他扣分项：

①违反上款（1）项的，发现一次扣除100元。

②对检查过的企业单位，针对省、市、区县各级督查发现重大隐患通报的问题，按照1000元/项进行扣除。

③每季度提交季度工作报告，未能及时提交的，按照每组500元扣除（报告每月25日之前提交）。

④对季度度报告中，发现排查不仔细，有遗漏问题未查出的，每发现一项扣100元，5000封顶。

⑤不能按时完成区局布置的排查任务，每发现一次扣除1000元。

⑥人员未按照用人方要求到位的，按人次扣除服务费3000元。若一年内人员流动性超过总人数的20%，则扣除服务费5000元。

三、采购金额及付款

1.本项目最高限价：160万元。

2.本项目服务期两年

3.投标报价相关要求：

（1）投标报价中应考虑到本项目实施过程中所产生的一切费用。报价范围包括完成本项目所有服务产生的所有费用、所有服务人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、食宿、通讯等费用）等各项费用、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的一切费用。

（2）投标人必须在满足采购文件要求的基础上进行报价。

（3）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

（4）投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素（包括最低工资标准和社保基数的政策性调整），如出现投标人故意低价竞争，以谋取中标，作废标处理。

4.本项目合同价各部分结算方式如下：

项目合同签订后支付20%预付款，剩下的80%分四次支付，具体支付时间、条件、每次比例、金额及方式为：服务费每六个月凭考核结果结算一次，于次月5日前将上月发票送交甲方，甲方在次月15日前将上半年服务费扣除考核罚款费用汇入乙方指定银行账户。

注：

（1）供应商必须在应付价款的使用时，保证支付人员工资，招标人有监督的权利。如实际供应商未及时支付人员工资，招标人有权直接从应付价款中扣除该费用，用于直接支付人员工资。

（2）服务区域范围发生变动，需经招标人同意，应付价款由双方协商后确定。

第四部分 合同书及合同条款（格式文本）

合   同   书

项目名称：新安街道公共安全隐患排查治理服务

委托方（甲方）：  无锡市新吴区人民政府新安街道办事处

受托方（乙方）：

签订日期：      年   月   日

有效期限：      年   月   日至    年   月   日

- 合同书（格式文本）

甲方（采购人）：

乙方（成交方）：

- 采购内容：

- 成交总金额：人民币（大写）            元 ；人民币（小写）            元

- 质量和服务要求及验收标准：

- 服务期限：

- 服务地点和方式：

- 款项支付步骤和办法：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其他事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及成交通知书，乙方在报价、评审过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式伍份，甲方贰份，乙方贰份，代理机构壹份。

- 合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并经代理机构见证后生效。

甲方（采购人）：             （盖章）   乙方（成交方）：             （盖章）

法定（授权）代表人：                   法定（授权）代表人：

年     月      日                    年     月     日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

见证方：无锡轴网建设项目咨询服务有限公司（盖章）

见证人：

年      月       日

- 合同条款（格式）

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》等法律法规及政策文件，甲方通过公开招标确定由乙方承担               服务工作，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在双方承诺招标文件全部内容（含招标补充文件）和被认定的投标文件（及补充说明）全部内容的基础上，签订本合同。

一、定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1、合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件。

2、甲方：委托本次招标活动的无锡市新吴区人民政府新安街道办事处。

3、乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

4、服务：根据合同规定乙方承担的安全检查服务项目有关的工作内容。

5、服务收费：根据合同规定乙方在履行完成合同义务后甲方应支付给乙方的价格，包括完成该项服务所需的一切费用，包括但不限于所有服务人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、食宿、通讯等费用）等各项费用、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的一切费用。

二、组成本合同的文件

下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

（1）招标文件；

（2）乙方提交的投标文件；

（3）乙方所做的相关书面澄清；

（4）中标或成交通知书；

（5）甲乙双方商定的其他必要文件。

三、项目名称

新安街道公共安全隐患排查治理服务

四、服务时间

暂定时间从2025年   月   日 至2027年   月   日止， 具体开始时间由甲方通知时间为准，乙方在服务期限内应对受查企业进行安全检查，并分别出具书面检查报告。

五、服务内容及要求

（一）服务范围：

新安街道管辖区域内的各大餐饮行业和特种设备使用单位，约412家特种设备使用单位（当前注册单位数，具体数量根据新安街道市场监管局根据实际情况确定，目前登记在册特种设备4690台，在用设备3875台），约800家餐饮、500家食品销售单位和200台简易升降机。

（二）服务内容：

1、特种设备安全服务内容

1）提供新安街道范围内特种设备使用单位的安全技术服务工作，在监管部门的指导下制定底数摸排计划，明确区域、单位、时间、地点、人员等信息。根据特种设备底数表单信息，第三方专业技术人员在现场进行基础信息核对，过程中对表单涉及单位进行信息采集，对表单涉及单位的现场情况、资料文件按照法律法规，安全技术规范的要求进行有效性、一致性确认，摸排台账经梳理汇总后，报送监管部门；

2）特种设备的安全服务技术标准“清单”化，为监管部门提供技术支持和协作服务。对安全技术服务过程中发现的隐患，及时记录汇总，结合监管部门提供的智慧监管平台数据，对前述隐患进行自动归类、综合分析、出具整改建议，形成书面报告报送监管部门；

3）协助掌握辖区内的特种设备使用单位及设备的数量、使用状况；现场指导特种设备使用单位落实企业主体责任；

4）排摸辖区内特种设备使用单位存在的安全隐患，指导企业完成安全隐患闭环；发现隐患及时上报，并协助安全监察人员及时处置；

5）宣传特种设备安全，普及安全使用特种设备知识；

6）协助做好新吴区特种设备安全监管其他各项工作；

7）协助完成市场监管部门赋予的其他临时性任务。

2、简易升降机安全服务内容

1）根据甲方要求对新安街道区域内约200台简易升降机进行年审证书摸排，进行数据清理，对没有进行年审设备进行信息采集和及时反馈工作。

2）具体升降机检查内容与局（街道）拟订后再定检查具体标准和具体检查内容。

3、食品安全服务内容

1）实地开展对新安街道的商圈广场及周边餐饮服务单位和流通单位约500家现场排查。对照《餐饮服务日常监督检查要点表》对餐饮服务单位开展日常排查，排查食品安全风险隐患。指导餐饮单位落实主体责任、创新管理方式、规范操作过程和提升服务质量。对照排查中发现的不符合项目，指导餐饮单位现场调整，问题调整率达到80%以上。排查中发现的违法案件线索信息，及时报送辖区市场监督管理局分局，报送率100%。

2）建立“一户一档”动态管理档案。充分发挥互联网+大数据等信息化技术作用，本次专业服务机构应建立和完善餐饮服务单位信息管理数据平台，结合排查工作及时将餐饮服务单位登记许可、日常排查、风险隐患、问题整改和动态排查等基本信息进行录入，建立“一户一档”动态管理档案，通过数据分析，产生食品安全动态管理等级，对每户餐饮服务单位的食品安全风险隐患数据进行分析，为精准监管、靶向执法提供技术支持。

3）实行食品安全分级管控。通过排查结果将餐饮服务单位进行食品安全风险等级划分，不同等级反映排查隐患的数量和风险严重程度，根据食品安全风险等级确定相应的排查频次。根据餐饮服务单位食品安全问题隐患的调整情况，对食品安全风险等级进行动态调整。

4）实行动态信息“双公示”。建立信息平台线下“一户码”和设立食品安全动态信息公示牌等方式，将每户餐饮服务单位和流通单位的基本信息、食品安全动态问题隐患和风险等级等信息向社会公众开放，让社会公众能够实时了解每户餐饮服务单位的食品安全状况，切实维护消费者利益，促使餐饮服务单位主体自觉落实食品安全主体责任。

5）食品安全工作以新安街道市场监管局各个阶段食品工作为主，积极配合协助完成相应食品安全专项工作和其他专项工作。

（三）服务要求：

1、特种设备安全服务要求

1）坚持公平公正、依据充分、绩效量化、过程严谨的原则，交通食宿自理，并严格遵守中央八项规定。乙方工作人员除开展正常工作以外，不得与有关单位发生不正当的利益关系；如发生类似情况，甲方有权单方终止合同并依照合同追究相关法律责任。

2）乙方对特种设备使用单位进行特种设备安全技术服务后，须建立工作台账，上传至特种设备安全信息化系统，供被检查单位及监管部门查阅下载。乙方对特种设备安全隐患问题向监管部门报告100%，并有相关记录，定期向甲方报送分析报告。

3）对使用特种设备的单位的技术服务要求详见标准《DB33/T 2126-2018特种设备使用安全管理分类评价规范》。

2、食品安全服务要求

1）乙方对服务区餐饮服务提供者季度检查覆盖率达到80%以上，发现隐患数及整改率指导调整率80%以上、关键不符合项督促调整率80%以上，关键不符合项线索向辖区市场监督管理局分局报告率100%，并有相关记录，定期向甲方报送检查结果分析报告；

2）服务期内，服务区域餐饮服务提供者不发生重大群体性食品安全事故，不发生区域性、系统性食品安全风险。调查发现乙方未检查到位的，甲方有权立刻终止合同并依照合同追究乙方相关法律责任；

3）乙方应针对实际情况对检查人员巡查区域进行定期调换；乙方监督检查人员除开展正常工作以外，不得与餐饮服务单位发生不正当的利益关系；如发生类似情况，甲方有权单方终止合同并依照合同追究相关法律责任。

六、甲乙双方职责和义务

1、甲方的职责和义务

（1）要求受查企业如实向乙方提供安全管理基础资料信息。

（2）为乙方委派人员提供对接工作的人员（姓名：     ，联系电话：     ），为乙方顺利开展技术服务工作提供相关的协助和支持。

（3）按双方约定及时向乙方支付服务费。

（4）与本协议咨询服务范围有关的甲方其他职责和义务。

2、乙方的职责和义务

（1）为服务项目完成做好基础保障，包括但不限于组建专业团队，建立完善第三方协作管理团队的工作制度（流程管理、内部培训等）及考核标准。

（2）乙方须无条件服从甲方交办的各项临时应急性任务。

（3）项目完成后，乙方应收集汇总交接所有工作过程中产生的相关资料供甲方验收，包含但不限于现场工作记录、图片、汇总台账、检查报告等，并注意履行保密义务 。

（4）乙方不得将项目分包、转包给其他单位或者人员，一经发现，甲方立即终止合同，任何款项不予支付。

（5）乙方要加强对检查质量的管理，保证检查结果公正、真实，不得弄虚作假，隐瞒真实情况或帮助特种设备使用单位隐瞒事故隐患。被查使用单位安全隐患经闭环确认后如再发现存在重大安全风险隐患的，甲方将乙方列入甲方检查单位黑名单（现场检查后新增特种设备隐患除外）。

（6）乙方要加强对检查人员的管理，乙方安排的检查人员现场检查时应主动出示授权委托书、工作证，说明来意，不得以检查为名，向被检查单位收取财物或者其他好处；不得在检查过程中向相关单位推销产品和服务或强迫企业接受相关产品和服务；不得泄露相关单位的技术和商业秘密。

（7）乙方要加强对所属检查人员的安全教育和管理，确保检查过程中检查人员的人身安全，建议为检查人员购买人身意外保险。

（8）乙方应在规定时间内完成检查任务，并向甲方提供现场检查记录、整改见证资料、检查总结以及《检查情况汇总表》。

（9）乙方须拥有信息分析汇总人员，能够完成特种设备使用单位安全状况分析工作。检查工作结束后，乙方应向甲方提交总结分析报告（纸质两份，电子版本一份）。

（11）乙方必须自觉接受甲方的监督、检查和指导。

（12）乙方有保密义务，不得向除甲方外的任何单位与个人透露与检查相关的信息，否则取消其检查资格；如造成经济损失及不良影响的，追究其经济赔偿责任和法律责任。

七、合同价款和支付

1、合同价格按此次中标价格执行：            。

2、付款步骤：项目合同签订后支付20%预付款，剩下的80%分四次支付，具体支付时间、条件、每次比例、金额及方式为：服务费每三个月凭考核结果结算一次，于次月5日前将上月发票送交甲方，甲方在次月15日前将上季度服务费扣除考核罚款费用汇入乙方指定银行账户。

3、乙方必须在应付价款的使用时，保证支付人员工资，甲方有监督的权利。如实际乙方未及时支付人员工资，甲方有权直接从应付价款中扣除该费用，用于直接支付人员工资。

4、服务区域范围发生变动，需经甲方同意，应付价款由双方协商后确定。

八、违约责任

1、当事人一方如不履行本合同义务或履行本合同义务不符合约定而给对方造成损失的，应对损失进行赔偿（包括各种因之产生的费用、开支、额外责任，以及合同履行后所可以获得的直接利益）；但遭受损失方必须提供相关损失的证明，且不得超过违约方订立合同时预见到或应当预见到的因违约行为所可能造成的损失。

2、甲方对乙方承诺的服务质量执行情况进行监督检查，累计一次违反规定的，甲方向乙方发出书面警告并责令限期整改。累计二次违反规定的，甲方有权解除合同并取消乙方的服务单位资格。

3、乙方如有下列违约行为之一的，甲方有权立即解除合同，取消乙方的服务单位资格：

（1）乙方办公场所不符合招标相关要求或未实际开展办公活动；

（2）项目组成员同时受聘于两家技术服务机构或以其他单位名义编制和出具评价报告等技术文件；

（3）合同期内项目组成员变动未提前书面告知甲方并取得甲方同意；

（4）遭服务企业对其提供的服务提出投诉5次以上，经甲方核查属有效投诉；

（5）乙方在合同执行期间被安监系统通报有不良行为记录的；

（6）其他违约情形。

4、乙方有下列情况之一时，甲方有权调整乙方的工作内容或者解除本合同：

（1）乙方在招投标过程中所提供的材料不客观真实；

（2）乙方在中标前有被安监系统通报有不良行为记录的；

（3）乙方在检查中走过场，弄虚作假，隐瞒真实情况；或帮助企业隐瞒重大事故隐患并造成严重后果；

（4）不严格执行各级关于对技术服务机构的管理规定，不主动接受市场监督管理局的监督、检查和指导，不配合区镇两级监督部门及其工作人员依法实施的监督检查；

（5）以服务为名，向服务企业收取财物或者其他好处的；

（6）在服务企业过程中向相关企业推销产品和服务或以政府及乙方名义强迫企业接受相关产品和服务；

（7）由非项目组成员代替项目组成员进行现场检查，后由项目组成员在相关文书上签字确认；

（8）乙方连续两月未能向甲方提供检查工作活动视频、照片资料。

5、因乙方原因导致合同解除或终止，或者乙方经考核不合格且整改后再行考核仍不合格，乙方应全部退还甲方已支付的合同款项，并承担由此造成的一切损失。详细评分标准见“考核标准”。

九、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十、合同的变更

1、本合同一经签订，合同双方均不得擅自变更或终止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

2、如需修改或补充合同内容，应经甲乙双方协商，签署书面修改或补充协议并报相关主管部门备案同意。该协议为本合同不可分割的一部分。

十一、合同的转让

未经甲方书面同意，乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

十二、争议解决方式

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第    1     种方式解决争议：

1、向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

2、向   /     仲裁委员会申请仲裁。

十三、合同生效及其他

1、本合同在甲乙双方签字盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

十四、其他

1、甲、乙双方按协议条款履行完各自的义务后， 此协议自动终止。

2、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经无锡轴网建设项目咨询服务有限公司见证后生效，合同一式五份，甲方两份，乙方两份，采购代理机构一份。

3、合同附件：考核标准、开标一览表、明细报价表、廉政合同

甲方（采购人）：            （盖章）    乙方（成交方）：         （盖章）

法定（授权）代表人：                   法定（授权）代表人：

年     月      日                    年     月     日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

见证方：（盖章）

见证人：

年      月       日

附件一：考核标准

1.考核标准一：

| 类别 | 项目 | 目标 | KPI指标 | 考核细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务工作 | 特种设备安全服务 | 辖区全覆盖（20分） | 掌握辖区内的特种设备使用单位及设备的数量、使用状况；现场指导特种设备使用单位落实企业主体责任。 | 涉及单位每少一家扣除0.2分 |  |
|  |  | 常规监督检查（30分） | 对表单涉及单位的现场情况、资料文件按照法律法规，安全技术规范的要求进行有效性、一致性确认，摸排台账经梳理汇总后，报送监管部门。 | 每一项闭环，有不完整项扣除0.2分 |  |
|  |  | 专项整治工作（35分） | 根据专项整治任务完成各项工作 | 未完成扣除0.5分 |  |
|  |  | 常规监督检查（15分） | 辖区内特种设备使用单位存在的安全隐患，指导企业完成安全隐患闭环；发现隐患及时上报，并协助监察人员及时处置。 | 针对安全隐患企业指导整改闭环，未完成一家企业扣0.1分 |  |
|  |  | 专项活动 | 宣传特种设备安全，普及安全使用特种设备知识 | 未完成扣除0.5分 |  |

2.考核标准二：

| 类别 | 项目 | 目标 | KPI指标 | 考核细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政规范 | 意识形态 | 特种设备安全服务意识 | 加强理论知识学习，及时了解掌握最新政策要求及相关规定。 | 检查不及格予以处罚 |
|  | 行为规范 | 加强工作作风建设，不发生履职不力、作风不实、效能不高、纪律不严等行风事项投诉；根据实际情况，按照要求做好行风事项投诉反馈。 | 加强作风建设、纪律要求、提高效能。 | 行政监督抽查发现按相关规定处罚或开除。 |

3.管理考核办法

（1）检查人员管理要求：

①人员不得迟到早退，准时上下班，如有特殊情况需向招标人提前说明

②着装整洁，言谈举止规范，待人接物文明有礼

③按时完成用人方布置的工作任务

（2）业务考核要求，见考核表一，每次付款前考核，按百分制，90分为合格，低于90分，每低0.1分扣除100元，在当期付款中扣除。

（3）日常质量考核，见考核表二，由招标人随机抽查，发现一次不合格罚款500元。

（4）其他扣分项：

①违反上款（1）项的，发现一次扣除100元。

②对检查过的企业单位，针对省、市、区县各级督查发现重大隐患通报的问题，按照1000元/项进行扣除。

③每季度提交季度工作报告，未能及时提交的，按照每组500元扣除（报告每月25日之前提交）。

④对季度度报告中，发现排查不仔细，有遗漏问题未查出的，每发现一项扣100元，5000封顶。

⑤不能按时完成区局布置的排查任务，每发现一次扣除1000元。

⑥人员未按照用人方要求到位的，按人次扣除服务费3000元。若一年内人员流动性超过总人数的20%，则扣除服务费5000元。

附件二：开标一览表

附件三：分项报价表

（四）廉政合同

廉  政  合  同

根据党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和中央纪委全会精神，为搞好工程建设中的党风廉政建设，保证工程项目优质、高效、如期建成并交付使用，保证建设资金的安全、合理和有效使用，达到投资效益最大化，确保工程顺利推进和圆满完成，特订立如下廉政合同。

项目名称：

建设单位（甲方）：无锡市新吴区人民政府新安街道办事处

中标单位（乙方）：

第一条   甲乙双方约定

1、甲乙双方应共同遵守国家和省、市有关法律法规以及行业主管部门关于加强工程建设管理以及党风廉政建设的各项规定。

2、甲乙双方应认真执行建设工程的合同文件，自觉按合同办事。

3、除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、诚信、透明的原则，严禁搞损害国家和集体利益、违反工程建设管理规定制度的不正当交易。

4、甲乙双方应加强对本方人员的党风廉政教育，建立和健全廉政制度，设立廉政告示牌、公布举报电话，监督并认真查处本方人员的违法违纪行为。

5、甲乙双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务。

6、发现对方有严重违反本合同的行为，可向中共滨湖区纪检监察机关举报，并有建议给予处理和要求告知处理结果的权利。

第二条   甲方在廉政建设方面的责任

1、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方索要和收受回扣。

2、甲方及其工作人员不得索要和接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用。

3、甲方工作人员不得参加乙方为其安排的宴请、娱乐和旅游活动。

4、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国、出境等提供方便。

5、甲方及其工作人员不得向乙方介绍家属、亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

6、甲方及其工作人员不得以任何理由肢解、分包乙方总承包工程项目；不得违背工程合同约定，强行要求乙方购买指定的材料和设备。

7、甲方人员不得在家里接待乙方有关工程事项的询访。

8、甲方及其工作人员不得接受乙方提供的交通、通信工具和高档办公用品等。

第三条   乙方在廉政建设方面的责任

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼品、有价证券。

2、乙方不得以任何名义向甲方及其工作人员报支需有甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信、交通工具、家电和高档办公用品等。

5、乙方不得到甲方人员家里询问有关工程建设事项。

6、乙方不得随意转包总包范围内的工程。

第四条   违约责任

1、甲方有违反本“合同”第一条、第二条的，除依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理及工程建设有关行业规定处罚外，另处罚款2万元；给乙方单位造成损失的，应予赔偿；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

2、乙方有违反本“合同”第一条、第三条的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方造成损失的应予工程款的20%的违约罚款；视情节轻重，建议市建设主管部门给予乙方一年至三年不得进入市建设市场的处罚。

第五条  本“合同”有效期为甲乙双方签订之日起至工程竣工验收止。

第六条  本“合同”作为工程合同的附件，与工程具有同等的法律效力，经协议双方签订后即生效。

第七条  本“合同”一式二份，甲方乙方各执一份。

甲方单位：（盖章）              乙方单位：（盖章）

法定代表人：                   法定代表人：

或                             或

其授权的代理人：               其授权的代理人：

地址：                         地址：

电话：                         电话：

签约日期：   20  年   月   日

第五部分 附件（投标文件格式）

项目公开招标

投标文件

采购编号：

项目名称：

投标文件内容：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

投标供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

- （一）资格证明文件格式：

- （1）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                           。

主要专业技术能力有：                   。

单位名称（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

年    月    日

- （2）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

年    月    日

- （3）中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业声明（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府招标促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）招标活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为  	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业执照货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》“工信部联企业〔2011〕300号”中第四条各行业划型标准。目标行业：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业，从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （4）投标供应商法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

政府采购编号：

日期：

无锡市新吴区人民政府新安街道办事处：

（供应商名称）       系中华人民共和国合法企业，法定地址：     （地址）       ， 特授权      代表我公司（供应商名称） 全权办理针对本项目（项目名称、采购编号：          ）的投标等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（供应商名称）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

身份证号码：

通讯地址：

被授权人签名：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

如是法定代表人亲自参加投标的，需提供：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名：				 性别：		 年龄：				 职务：

系								的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

- （二）符合性证明文件格式：

- （1）响应函

响应函

致无锡市新吴区人民政府新安街道办事处 ：

我们收到你们   ****项目     招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）   项目的报价。

- 根据已收到的采购编号为             的    （采购项目名称 ）   的招标文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和我方就上述采购项目进行报价。报价大写        元（小写     元）。按招标文件中的要求、技术规范的条件承包本项目。

- 我方愿意提供在招标文件中要求的文件、资料。

- 我们同意按照招标文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为中标（成交）通知书发出之日起90天。

- 我方同意按招标文件中的规定期限内完成全部工作。

- 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我们认为你们有权决定成交者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由无锡轴网建设项目咨询服务有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

- 我们认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我们愿意按招标文件的规定交纳人民币   /   元的投标保证金。如我们在报价截止期后撤回报价及成交后拒绝遵守报价承诺或拒绝在规定的时间内与采购方签订合同则投标保证金将被贵方没收。

- 如果我方被确定为中标（成交）供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

- 关于资格的声明函

关于资格的声明函

政府采购编号：

日期：

无锡市新吴区人民政府新安街道办事处：

我公司（供应商名称）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（供应商名称）愿针对本次项目（项目名称、采购编号）进行投标报价，投标文件中所有关于投标报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（供应商名称）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

- 开标一览表

开标一览表

政府采购编号：                                            货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人盖章（电子签章）：

报价说明：

1.报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3.偏离说明：详见《偏离表》；

- （4）分项报价表（格式自拟）

- （5）商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

投标供应商名称（盖章）                                政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

注：

（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （6）技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

投标供应商名称（盖章）                                政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

注：

（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （三）技术方案（格式自拟）：

目   录

一、根据本项目的需求，提供详细的服务开展计划书

二、针对日常监管、特种设备风险隐患、“一户一档”的动态管理

三、特种设备监管分级管控、线上线下联动管控、服务环境等制定切实可行的实施方案

四、智能化服务

五、服务质量承诺及保证措施

六、合理化建议

- （四）其他：

- （1）企业业绩一览表（格式）

企业业绩一览表

供应商名称（盖章）                                 政府采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 采购单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：    年   月   日

注：1.上表如需要自行延长。

2.附相关证明材料

如出现证明材料复印件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

- 拟派的持证人员一览表与项目负责人简历表（格式）

（1）拟派的持证人员一览表

投标人名称（盖章）                                     采购编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 岗位职责 | 人员证书名称 | 人员经验描述 （如有要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - …… |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、上表可自行延长。

2、人员相关证书复印件附后。

- （2）项目负责人简历表

投标供应商名称（盖章）                              政府采购编号：

| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话/传真： |  |  |  |  |
| 4 | 从事本项工作时间及工作经历： |  |  |  |  |
| 5 | 拥有关于本项服务方面的职称： |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的关于本项服务方面的奖励情况： |  |  |  |  |
| 7 | 近5年内负责的服务项目： |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：    年   月   日

注：1.上表如需要自行延长。

2.附相关证明材料

- （3）供应商认为必须提供的其他证明材料（参考评分标准）

- （4）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书；（如有）

- （5）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件）。