2024年度铜山区公安局国产DNA主要试剂耗材采购更正（澄清）内容

以下为澄清或者修改的内容

1.原采购文件内容：
第四章评分标准:技术性能
根据投标产品的响应程度进行评价，投标产品技术规格符合招标文件《第六章 采购需求》的得基础分30分，每有一项带“▲”响应指标不满足或负偏离的，从基础分中减4分；非带“▲”响应指标不满足或负偏离的，从基础分中减2分。扣完为止。本项最高得30分，最低得0分。（《第六章 采购需求》中要求供应商须提供相关的证明材料，如售后服务承诺书、认证证书等，不提供的、或提供不准确的均算负偏离。）

现更正为：
根据投标产品的响应程度进行评价，投标产品技术规格符合招标文件《第六章 采购需求》的得基础分30分，每有一项带“▲”响应指标不满足或负偏离的，从基础分中减4分；每有一项带“●”响应指标不满足或负偏离的，从基础分中减3分；非带“▲”、“●”响应指标不满足或负偏离的，从基础分中减2分。扣完为止。本项最高得30分，最低得0分。（《第六章 采购需求》中要求供应商须提供相关的证明材料，如售后服务承诺书、认证证书等，不提供的、或提供不准确的均算负偏离。）
2.原采购文件内容：
第六章采购需求四、采购清单及技术参数要求：序号1超敏DNA提取试剂盒技术要求中：

1、检验原理为硅珠法提取技术，包含裂解，吸附，漂洗，洗脱。

2、试剂规格100个反应/盒，包含DNA提取所需的全部试剂及离心套管（裂解液、吸附液、硅珠、漂洗液、洗脱液）。

3、能够检出DNA模板量大于等于100pg的9947A标准品。

★4、试剂盒内含有具有滤杂功能的1.5ML离心套管套装，为了在 DNA 纯化过程中，减少 DNA损失，提高纯化效率，要求套管具有经过纤维膜加隔板可以过滤不溶于水的所有固体杂质，水溶性物质(DNA)可以完全通过功能的离心套管套装。需提供权威机构或者第三方检测报告。

5、产品需经过预定参数的检验，以确保始终如一的产品质量，功能上的质量控制测试确保可满足极微量DNA的提取，并且试剂盒内各组分的生产批次均可溯源。为方便微量检材提取，试剂盒配套DNA专用的负离子水雾化器。

★6、需提供生产厂家针对该项目的售后服务承诺书。

现更正为：
1、检验原理为硅珠法提取技术，包含裂解，吸附，漂洗，洗脱。

2、试剂规格100个反应/盒，包含DNA提取所需的全部试剂及离心套管（裂解液、吸附液、硅珠、漂洗液、洗脱液）。

3、能够检出DNA模板量大于等于100pg的9947A标准品。

●4、试剂盒内含有具有滤杂功能的1.5ML离心套管套装，为了在 DNA 纯化过程中，减少 DNA损失，提高纯化效率，要求套管具有经过纤维膜加隔板可以过滤不溶于水的所有固体杂质，水溶性物质(DNA)可以完全通过功能的离心套管套装。需提供权威机构或者第三方检测报告。

5、产品需经过预定参数的检验，以确保始终如一的产品质量，功能上的质量控制测试确保可满足极微量DNA的提取，并且试剂盒内各组分的生产批次均可溯源。为方便微量检材提取，试剂盒配套DNA专用的负离子水雾化器。

●6、需提供生产厂家针对该项目的售后服务承诺书。

二、其他内容不变。
