编号：JSZC-321081-BYGC-G2025-0017

2025年仪征市封闭式小区增设结构化智能抓拍设备项目

公开招标文件

招标人：仪征市真州镇人民政府

代理机构：扬州博远工程咨询有限公司

2025年10月

目 录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 合同条款及格式	19

第四章 项目需求	26

第五章 评标方法及评标标准	41

第六章 投标文件格式	45

# 第一章  扬州博远工程咨询有限公司关于2025年仪征市封闭式小区增设结构化智能抓拍设备项目的招标公告

扬州博远工程咨询有限公司受仪征市真州镇人民政府委托，就2025年仪征市封闭式小区增设结构化智能抓拍设备项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

项目概况：

2025年仪征市封闭式小区增设结构化智能抓拍设备项目的潜在投标人可在“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年11月13日 09点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321081-BYGC-G2025-0017

2.项目名称：2025年仪征市封闭式小区增设结构化智能抓拍设备项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：120万元

5.最高限价：117.605787万元，报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

6.采购需求：见招标文件第四章

7.履行期限：合同签订之日起90天内完成所有的项目建设，并实现与仪征市公安视频图像信息应用平台互通互联。

8.本项目不接受联合体投标

9.本项目不接受进口产品投标

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.3 供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.4 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页截图）

1.8供应商信用承诺函

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年11月13日09点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：仪征市真州镇人民政府

地 址：仪征市真州镇国庆路141号

联 系 人： 谢贤军

联系方式：0514-83462181

2.代理机构信息

名  称：扬州博远工程咨询有限公司

地　址：仪征市万年北路163号（万年商城内东南角二楼）

联系人：吴长亮

联系方式：15380385521

八、落实好政府采购履约资金扶持政策及其他相关政策

1、中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。”

2、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在投标文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

3、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-83441946。

九、其他

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

4.本次招标不收取投标保证金。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“仪征市政府采购网（zfcg.yizheng.cn）”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”发布的信息。

6.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

7.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

#### 第二章 投标人须知

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321081-BYGC-G2025-0017 项目。

#### 2、投标人

#### 2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

#### 2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

#### 3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州博远工程咨询有限公司(以下简称代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由中标人在领取中标通知书前按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980 号文）货物类（服务类）的标准一次性支付给招标代理机构代理服务费 (不满叁仟元按叁仟元计取）。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

4.3专家评审费按扬财购【2020】40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

#### 9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

#### 投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

#### 10.2 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.4投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

#### 21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2投标人不足3家的，不得开标。

21.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

#### 22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

#### 26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

#### 26.1无效投标条款

#### 26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

#### 26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

#### 26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

#### 26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

#### 26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

#### 26.1.6未通过符合性审查的。

#### 26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

#### 26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

#### 26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

#### 26.1.10 异常低价投标（响应）

#### 26.1.10.1投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

#### 26.1.10.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

#### 26.1.10.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

#### 26.1.10.4启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书原件扫描件）。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

#### 30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

30.5履约保证金

30.5.1中标人在签订合同前须缴纳履约保证金。履约保证金用以约束中标人在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果中标人不同意按照规定去做，采购人有权取消本次采购成交决定，不予退还其履约保证金。

30.5.2收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

30.5.3履约保证金用以约束中标人在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于中标人自身行为可能给采购人带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补中标人违约造成采购人损失的，采购人可继续向中标人主张索赔。

30.5.4履约保证金扣除采购人应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。

30.5.5履约保证金的退还：合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

31、电子投标文件要求

31.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

31.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

31.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

31.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

32.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

32.2各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

33、其他
    33.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

项目名称：2025年仪征市封闭式小区增设结构化智能抓拍设备项目

编号：JSZC-321081-BYGC-G2025-0017

甲方（采购人/甲方）： 仪征市真州镇人民政府

乙方（供应商/卖方）：

见证方：扬州博远工程咨询有限公司

甲、乙双方根据扬州博远工程咨询有限公司 2025年仪征市封闭式小区增设结构化智能抓拍设备项目公开招标的结果，签署本合同。

1、合同标的

1.1 货物及服务名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

2、合同总金额

2.1 本合同总金额为（大写）：                   元人民币（¥          元）。

2.2 本合同总金额包括所乙方提供货物的产品费用、安装调试费、调试验收费、培训费、卸货费、分发费用、运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

2.5 本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；               （2）投标产品配置与报价文件；

（3）供货一览表；                 （4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的投标文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）乙方自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。

6.2 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.2.2履约保证金退还时间：验收合格且甲方收到发票后10个工作日内。

6.2.3履约保证金退还条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.2.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

7、转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

8、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

9、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：________

9.2 交付方式：_________

9.3 交付地点：_________

10、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

- （1）合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同价的30%为预付款；

- （2）2027年年初，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同价的30%；

- （3）2028年年初，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同价的40%。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

12.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在__小时内到达甲方现场。

12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.6上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

13、交货、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

13.6甲乙双方关于调试和验收的其他约定：    “其他要求详见招标文件” 。

14、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。

15、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收货物的，甲方应按未付货款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。

16、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

18、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

19、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经扬州博远工程咨询有限公司见证盖章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份，见证方及财政监管部门（仪征市财政局政府采购与部门资产管理科）各执壹份。

| 甲方：仪征市真州镇人民政府 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

见证方：扬州博远工程咨询有限公司

日期：     年   月   日

### 第四章 项目需求

注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

一、项目属性:货物类项目

1、如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品： 无 。

2、供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3、采购标的清单

- 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- |
| 2025年仪征市封闭式小区增设结构化智能抓拍设备项目 | 工业 |

4、本项目的核心产品：双摄像头特征抓拍设备

二、项目概况

为扎牢治安防控体系、提升社会治理能力，真州镇人民政府拟对辖区64个封闭式小区共80个出入口安装结构化智能抓拍设备，切实补盲增效，为信访维稳、人口管理、治安防控等各项工作提供有力支撑。项目满足录像、抓拍图片云端存储及大数据智能分析需要。该项目要实现与仪征市公安视频图像信息应用平台无缝对接，实现资源统一管理、应用整合共享。

须为前端相机硬件至少提供5年的原厂质保。（提供承诺函，原件扫描上传，格式自拟）

包括共新增10台四摄云台特征抓拍摄像机、10台三摄云台特征抓拍摄像机、10台双摄云台特征抓拍摄像机、50台双摄像头特征抓拍摄像机，实现与仪征市公安视频图像信息应用平台无缝对接，实现资源统一管理、应用整合共享。

项目设备供货期限为签订合同后1个月内，对设备核验合格后进行安装，安装期限为到货后2个月内，必须在规定期限内完成工作任务。（提供承诺函，原件扫描上传，格式自拟）

三、前端材料设备部分技术要求

监控点根据现场实际情况，可采用立杆安装、抱箍安装（横臂不得仅采用不锈钢扎带固定）、壁挂安装等方式。监控立杆设计需要考虑整体杆件的材质、杆型、焊接工艺、表面处理以及杆体颜色等。杆件需要具备在后期加装各类设备的扩容功能。

特征抓拍专用立杆的横臂离地面高度需满足相应的特征相机抓拍需求，特殊地形可适度调整，采用立杆固定时，杆底端焊接固定法兰盘，预留拉线孔，地基应是硬质，同时根据现场安装点地质的实际情况，调整相应的尺寸。立杆的安装应牢固，不得歪斜，需用水平仪来测定；制作要美观，其顶部需做防水。立杆应有较高强度，抗台风、防摄像机抖动、防攀爬、防腐。

控制箱

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端网络智能控制箱 | （宽）400×（高）640×（深）240 | 只 | 1.2MM热镀锌钢板，表面喷塑，固定螺丝热镀锌 |
| 备注 | 重点技术要求：控制箱需具备同市公安局视频专网安全联网的软硬件设备，满足5年的安全通讯网需求。 其它核心功能 1.主要包含空开、防雷、4个插座、2路220V输出端子、风扇、5路DC12V、4路DC36V； 2.北斗定位； 3.市电断电检测； 4.传输网络断网检测； 5.摄像机故障掉线检测； 6.网络故障重启修复； 7.补光灯状态检测（异常开启和关闭）； 8.远程定时控制供电（开、关、重启）； 9.柜门防盗； 10.电量检测； 11.非法取电告警； 12.温湿度检测； 13.风扇温控； 14.姿态检测、撞击告警、倾斜告警。 具备交换机机位，12芯终端盒机位，门框采用密封条，箱体固定方式需针对不同直径的金属杆件、水泥杆件做相应的固定方法，满足美观、耐用、走线安全方便等规范要求。不得采用铁丝捆扎或不锈钢喉箍环抱方式。 |  |  |  |

所有监控杆件和控制箱由中标人承建，按仪征市公安局要求贴上标牌。

四、后端设备技术参数要求

设备接入交换机必须满足【财库〔2023〕7号】财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知中的服务器及存储设备等政府采购需求标准；【投标人需按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函，加盖公章扫描上传】

采购人应当在履约验收中对中标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求中标人在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

绿色数据中心以太网交换机技术指标要求

|  | 指标 |  | 限制值 | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定端口以太网交换机能效比值（TEER） |  | ≥300 | 检测方法依据附录E中要求 |
| 2 | 单路电源输出效率 | 20%负载 | ≥88% | 检测方法依据HJ 2507附录B要求 |
|  |  | 50%负载 | ≥92% |  |
|  |  | 100%负载 | ≥88% |  |
| 3 | 单路电源最低功率因数(50%负载下的) |  | ≥0.90 |  |
| 4 | 多路电源输出效率 | 20%负载 | ≥85% |  |
|  |  | 50%负载 | ≥89% |  |
|  |  | 100%负载 | ≥85% |  |
| 5 | 多路电源最低功率因数(50%负载下的) |  | ≥0.90 |  |
| 6 | 噪声发射 | 有人值守 | ≤7.6 Bels | 检测方法依据YD/T 1816要求 |
|  |  | 无人值守 | ≤8.1 Bels |  |

合规性验证方式：查验数据中心提供的第三方检测报告或第三方认证证书。

五、系统总体要求

1、要求全部高清摄像机按1080P每秒不低于25帧动态码流存储；中标人的前端设备须满足国家GB/T28181-2011、GB 35114标准（A级以上）标准。与仪征市公安局实战应用平台对接的方式采用GB/T28181-2011规定的标准。

2、除本项目的主要设备清单外，中标人应根据实际情况对配套的杆件、防雷接地、机柜、网络等设备进行更换、维护和补充，确保使用过程中的安全可靠，中标人无论是自建、借用其它杆件，中标人应负安全责任，杆件均需要满足关于前端材料设备部分技术要求，所有相机应根据场景配相应的电源、镜头、支架等配件，投标人报价时应考虑整个系统正常运行（包括后端接入、平台接入授权等硬件、软件、人工、运输）所产生的各种费用，本项目中交换机安装、调试也均由中标人负责，投标人需考虑其中所有费用，除中标价外，采购人不再另外支付其他费用。本项目在交付使用前安全责任由中标人负责，施工过程中造成的人身伤害、财产伤害以及涉及相关法律责任均由中标人承担。投标人必须考虑全部前端设备的取电及施工问题（含协调），采购人不另外提供任何费用。在施工中若对道路、绿化、管网、光缆等公共设施破坏的，由中标人负责恢复。

3、中标人所提供的前端相机必须满足公安GB35114A安全协议要求，无缝接入现有的仪征市公安视频图像信息应用平台，相机包括接入授权、比对授权及5年线路等相关费用。接入平台后，任意7天内平台认定的超低质量图片比例不高于百分之五。（提供承诺函，原件扫描上传，格式自拟）

4、承诺所有前端设备、后端交换机在本地有备份，有损坏时能在48小时内更换，并承诺所有硬件设备，采购人有永久使用权。（提供承诺函，原件扫描上传，格式自拟）

5、中标人在安装新设备时，不得损坏原有相机及其配套的必备配件、辅材，保证在施工后相机在线，直至自然损坏。（提供承诺函，原件扫描上传，格式自拟）

6、服务期间，中标人未经采购人同意，不得访问、获取、留存、使用、泄露或者向他人提供数据，不得对数据进行关联分析。所有数据归采购人。（提供承诺函，原件扫描上传，格式自拟）

六、设备采购清单与技术参数

| 序号 | 设备 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四摄云台特征抓拍摄像机 | 设备通道1和通道2的主码流均支持3840×2160@25fps。设备内置双镜头，图像传感器靶面尺寸均不小于1/1.8"。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 设备的2个镜头均支持电动变倍、自动/电动聚焦，自动调节光圈功能。支持H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥80%。 ★可通过IE浏览器或客户端分别检查通道1和通道2的PT云台控制功能，自检命令下发后，设备镜头可上、下、左、右完成自检，并反馈自检结果。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） ★在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） ★内置不少于2颗GPU芯片（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） ★支持对检测区域内不低于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） ★支持人脸、人体、非机动车、机动车属性识别功能，可识别不小于11种行人衣服/裤子颜色、不小于13种车身颜色。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） ★支持检出面部区域过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） ★支持智能分析功能，包括场景变更侦测、进入区域、离开区域、徘徊、区域入侵、人员聚集、视频遮挡、停车侦测、物品移除、物品遗留、越界入侵等功能，平均捕获率不小于99%，平均准确率不小于99%。双通道均支持PT一体化云台，通道1和通道2的云台应可独立控制，可通过IE浏览器或客户端远程调节PT位置以实现监控场景的切换。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 双镜头PT云台旋转角度均支持水平调节角度：0°～180°，垂直调节角度：-5°～30°。 | 台 | 10 |
| 2 | 三摄云台特征抓拍摄像机 | 采用三镜头、独立双舱一体化设计,内置不少于1个云台,灵动自由舱可实现360°环视全场景覆盖内置GPU芯片,支持深度学习算法,有效提升检测准确率通道1(全景)分辨率不低于800万像素（4096x2104）；通道2(细节)分辨率不低于800万像素（3840×2160）。 ★通道1(全景)水平视场角不低于180°；垂直视场角不低于95°。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 通道2(细节)靶面不低于1/1.8英寸；通道1(全景)靶面不低于1/2.5英寸；通道2(细节)变焦不低于7倍,长焦距不低于54mm；通道1(全景)焦距≤3.6mm；通道1(全景)光圈F1.0±5%。 ★内置7颗补光灯,补光灯开启后,无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） ★支持一键预置位功能,可通过web一键控制样机通道1(全景)云台转到指定位置,并具有平面效果图展示。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） ★双通道均支持独立电动云台,通道1(全景)垂直旋转范围不小于-5°~45°；水平旋转范围不小于0°~355°；通道2(细节)垂直旋转范围不小于-5°~30°（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） ★云台转动至最大角度时,预览界面云台控制按钮会闪红并弹窗提示。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 支持多种智能资源切换,通道1(全景)支持在人群分布图、通用行为分析、人数统计之间进行智能资源切换；通道2(细节)支持在视频结构化、人脸检测、人脸识别、通用行为分析、道路监控、人数统计之间进行智能资源切换；通道1(全景)和通道2(细节)支持智能资源同开；机身外壳内嵌水平仪,可检测样机的水平程度；支持北斗定位功能；支持报警3进2出,音频2进1出,485,BNC,支持不低于512G Micro SD卡,内置不低于1个扬声器和2个MIC；支持DC12V供电方式,支持DC12V电源返送,最大电流165mA,方便工程安装； 支持IP67防护等级。 | 台 | 10 |
| 3 | 双摄云台特征抓拍摄像机 | 支持采用双镜头、独立双舱一体化设计，内置不少于1个云台，支持双通道互为180度夹角监控； 支持通道1（细节）：采用不低于800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器；通道2（细节）：采用不低于800万像素1/1.2英寸CMOS图像传感器； 支持内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； ★支持通过IE浏览器自定义旋转角度,可一键调节云台至设置的角度。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） ★支持聚焦目标切换功能:聚焦目标可设置为混合模式或者人脸模式,当画面中无参考人体目标进行自动聚焦时,选择混合聚焦,应保证画面整体清晰；切换为人脸模式聚焦时,应根据画面场景自动调整聚焦策略,应优先保证抓拍人脸清晰度。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） ★支持大模型环境自适应设置:设备应支持场景大模型算法研判,当场景自定义选择环境自适应选项时,可根据环境亮度变化自动进行白天/夜晚的配置切换,白天/夜晚的图像配置包含宽动态、曝光、增益等参数。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 支持焦距通道1（细节）：8mm~32mm；通道2（细节）：10mm～50mm； ★支持在环境光照度低于50lx且同一画面中,可同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光,可实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车,可识别人脸及车牌号码,抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨,无过曝、过暗情况。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 支持内置8颗高效补光灯； ★支持通道2内置不少于5颗补光灯。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） ★支持当设备云台转动至最大角度时,预览界面云台控制按钮会闪红并弹窗提示。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 支持通道1（细节）：视频结构化，人脸检测，人脸识别，通用行为分析，道路监控，人数统计；通道2（细节）：视频结构化，人脸检测，人脸识别，通用行为分析，道路监控，人数统计；通道1（细节）和通道2（细节）智能支持两两同开； 支持智能切换功能,无需重启设备即可保存生效； 支持报警3进2出，音频2进1出，485，BNC，支持不小于512GMicroSD卡，内置扬声器和双MIC； 支持12V电源返送,最大电流不低于100mA； 支持IP67防护等级。 | 台 | 10 |
| 4 | 双摄像头特征抓拍设备 | 双通道特征抓拍摄像机；通道1分辨率设置为3840×2160@25fps，通道2分辨率设置为2560×1440@25fps，镜头1和镜头2分辨力不小于1400TVL；全景和细节镜头均采用背照式传感器，全景镜头采用1/8”400 万 CMOS，定焦镜头，细节镜头采用1/2”800 万 CMOS，变焦镜头支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、目标比对、道路监控、Smart事件；全结构化模式：支持机动车、非机动车、人员等多目标抓拍和属性分析；人脸抓拍模式：支持对运动人脸抓拍和属性分析，支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，支持抓拍图片去重功能。 | 台 | 50 |
| 5 | 特征抓拍环保型补光灯 | 颗数：≥48颗，原装进口大功率暖光色温LED 灯珠 功 率：≤50W角度；透镜采用磨砂镜面有效减少光污染及眩目问题；色温：2800K~5500K（暖光设计）；显色指数>65Ra；供电电源：AC220V（176V～264V)；最佳照射距离：16米～28米；开启方式：支持环境亮度检测，低照度下自动开启。工作环境温度：-40℃~+80℃； ★状态检查：支持通过RS485远程显示补光灯的工作状态包括正常、开启、关闭、光敏阀值、亮度等级、温度、故障状态、实时功率。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） ★光敏控制功能：支持通过RS485或RJ45接口远程调节光敏阈值，阈值500级可调。支持光敏阈值根据环境光照度自动适应调节。支持自适应亮灯，自适应熄灯。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） ★ 同步功能：支持补光灯与摄像机自适应同步。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） ★平台控制功能：支持通过智能设备箱管理平台远程控制补光装置的开启和关闭、亮度调节、光敏阀值调节，并可在线实时检测补光装置状态。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） | 套 | 80 |
| 6 | 交换机 | 功能：8口千兆 层数：工作组级 | 台(套) | 54 |
| 7 | 光缆终端盒 | 光缆芯数：光纤终端盒20芯以内 材质：钢制终端盒 安装形式：挂箱内安装 含前端尾纤 | 个 | 75 |
| 8 | 收发器 | 40公里光纤收发器 规格：前端独立式、后端千兆光模块 需与公安机房现有设备完全兼容 | 对 | 68 |
| 9 | 杆上设备 | - 1、名称：杆上智能控制箱； 2、型号：镀锌钢板定制、表面镀锌喷塑640*400*240； 3、重点技术要求：控制箱需具备同市公安局视频专网安全联网的软硬件设备，满足5年的安全网络通讯需求。 其它核心功能:1.主要包含空开、防雷、4个插座、2路220V输出端子、风扇、5路DC12V、4路DC36V；2.北斗定位；3.市电断电检测；4.传输网络断网检测；5.摄像机故障掉线检测；6.网络故障重启修复；7.补光灯状态检测（白天异常开启和晚上没正常打开）；8.远程定时控制供电（开、关、重启）；9.柜门防盗；10.电量检测；11.非法取电告警；12.温湿度检测；13.风扇温控；14.姿态检测、撞击告警、倾斜告警。 - 主要核心性能：箱体厚度≥1.2mm的镀锌板喷塑；具有抗紫外线、抗老化、抗腐蚀，防锈等功能；箱体尺寸≥400(宽)* 640(高)*230(深)mm；固定方式需兼容现有监控杆件，支持底部或者背部进线。 ★工作温度范围-55℃～+85℃，工作电压范围AC80V～AC280V，外壳防护等级≥IP55，机械碰撞防护等级≥IK08，盐雾测试≥120小时。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 整机一体化设计，内部集成空开、20KA防雷、4路远程可控五孔插座、5路DC12V可控输出端子（总功率≥100W）、4路DC36V可控输出端子（总功率≥100W）、2路补光灯可控检测AC220V端子、智能控制板卡、北斗定位模块、DC12V风扇、1路RS485接口、1路RJ45、调试串口、2路干节点输入、1个复位按键。 ★AC220V输出≥5路，支持独立每路电压、电流检测、远程控制(开、关、重启)、实时发送每路电压电流值到客户端显示；当供电断开时，提示供电异常告警，供电异常告警上报到客户端的时间小于600毫秒；支持通过客户端实时监测设备输出是否断电，并在客户端界面提示告警；支持重启时间间隔自学习，不需要手动配置；支持供电电压、电流、有功功率、电量监测，可通过客户端显示；支持手动开启学习设备箱接入设备的功率。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） ★支持检测≥8摄像机工作状态，并设置定时/手动开启，当接入的摄像机断电或网络断开时，可发送告警信息；支持ICMP巡检、SOCKET探测、RTSP取流三种模式的视频在线检测；内置北斗自动定位模块，自动获取经纬度，支持北斗校时。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） ★支持通过IPv6访问设备箱，支持物联网消息格式通信协议设置选项，可配置MQTT。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） | 台(组) | 75 |
| 10 | 光汇聚交换机 | 性能：交换容量≥500Gbps；转发性能≥144Mpps；（提供投标产品官方网站截图证明，扫描上传） 接口类型：≥26个千兆SFP口，2个千兆Combo口； ★支持≥9台设备堆叠；（提供投标产品官方网站截图证明，扫描上传） 支持基于协议的VLAN、支持基于MAC的VLAN、支持VLAN映射； ★支持静态路由、支持IPv6静态路由、双协议栈；（提供投标产品官方网站截图证明，扫描上传） ★支持IP＋MAC+PORT绑定功能。（提供投标产品官方网站截图证明，扫描上传） 支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能； ★支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH 命令行配置，支持SNMP V1/V2c/V3；（提供投标产品官方网站截图证明，扫描上传） 支持以太网OAM、DLDP、Monitor Link； 绿色节能，节能设计大幅降低设备的功耗以及故障点，产品整机满足材料环保与安全性的欧盟RoHS标准； 提供进网许可证、CQC自愿认证证书和进网检测报告； | 台(套) | 3 |
| 11 | 输出设备 | 千兆光模块 | 台 | 6 |
| 12 | 配线 | 名称：主电源线 规格：RVV-2*2.5mm2 材质：铜芯 配线部位：管内 | m | 2000 |
| 13 | 配线 | 名称：设备电源线 规格：RVV2*1.5 材质：铜芯 配线部位：管内 | m | 1200 |
| 14 | 双绞线缆 | - 名称：超六类阻水网线 - 规格：UTP-CAT6 - 敷设方式：管内 | m | 600 |
| 15 | 光缆 | 名称：单模铠甲光缆 规格：6芯 敷设方式：管内 | m | 2500 |
| 16 | 接地极 | 名称：接地极 材质：镀铜棒 规格：φ16，长度2.5米 | 根(块) | 75 |
| 17 | 电杆组立 | 名称：面部识别专用杆件 材质：钢质 规格：高度3.5米、直径102毫米、厚度3毫米 、顶部四面法兰 土质：普通土，人工挖基坑50*50*80 现浇基础类型、钢筋类型、规格，基础垫层要求：含M20*4钢筋笼 ,C30混凝土基础 | 根(基) | 50 |
| 18 | 电杆组立 | 名称：热镀锌钢质定制横臂 规格：支架长度1-2米、直径76毫米钢管定制、含安装法兰及紧固件 | 根(基) | 30 |
| 19 | 配管 | 名称：电气配管 材质：塑料 规格：PE50 增强塑料管 配置形式：埋地 | m | 120 |
| 20 | 人（手）孔井 | 材料品种：手孔井 规格尺寸：400*400 盖板材质、规格：400*400铸铁井盖 | 座 | 5 |
| 21 | 光纤测试 | 测试类别：光纤测试 测试内容：光纤链路测试 | 链路(点、芯) | 68 |
| 22 | 布放尾纤 | 名称：布放尾纤 光纤配线架至设备 | 根 | 68 |
| 23 | 安全防范系统工程试运行 | 名称：视频监控系统调试 | 系统 | 1 |
| 24 | 安全防范系统工程试运行 | 名称：视频监控设备质保 类别：包含5年质保， 任何软硬件故障需48小时内无条件修复；按照江苏省公安厅要求完成所建监控点位一机一档资料编制 | 年 | 4 |
| 25 | 挖沟槽土方 | 土壤类别：人工挖三类沟 | m3 | 36 |
| 26 | 回填方 | 密实度要求：人工原土夯填 | m3 | 36 |

七、售后服务方案

1、售后服务内容

投标人向采购人提供7*24小时故障报修受理服务机构的联系方式；投标人接到报修通知后，维修人员4小时内到达现场，并根据现场情况开展故障排除工作。针对前端设备故障需要返厂维修，能在24小时内提供设备备件。处理线路、软件升级等非前端设备硬件损坏故障，在24小时内恢复运行。

2、售后服务、培训

投标人应编制售后服务方案，方案中体现完善的售后服务体系、售后服务保证措施等。 应根据采购人的要求对设备使用提供技术培训和指导。

3、设备维护

（1）设备维护：

定期巡检：对监控设备进行定期巡检，确保设备正常运行。

故障处理：及时排查和处理出现的故障，确保故障设备尽快恢复正常。

定期更新：根据设备使用情况和需求，定期更新软件和固件，确保系统安全性。

数据备份：定期对监控数据进行备份，以防数据丢失或损坏。

（2）系统更新与补丁管理：

系统补丁升级：因应用系统软件改版或功能扩充等原因进行系统升级。

巡检服务：提供系统运行性能诊断及设备检修保养服务，减少故障发生率及延长使用周期。

（3）服务人员配备：

设立售后服务组织架构，组员包含但不限于售后服务经理、售后服务人员等。相关人员应具有专业知识和技能。并结合建设点位的覆盖范围，配置维修小组。明确各类人员的工作职责及范围。保障维修小组能够在规定的时间内完成故障点位的修复。

八、系统建设实施

1、建设原则

本项目建设时应遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。综合考虑后期维护及操作等因素，并为今后的扩建、改造等留有扩充的余地。建设方案应完整、全面，具有科学性、合理性及可操作性。

2、实施要求

(1)与仪征市公安视频图像信息应用平台系统无缝对接​

资源统一管理：建立统一的资源管理数据库，将本项目涉及的所有前端相机以及视频图像数据、人员信息、车辆信息等业务数据进行集中管理。制定统一的数据标准与接口规范，确保与仪征市公安视频图像信息应用平台系统的数据格式一致，实现数据的无缝对接与共享。​

(2)总体管理方案​

设备安装调试：制定详细的设备安装调试计划，明确各设备的安装位置、安装步骤与调试方法。安排专业的技术人员进行设备安装，在安装过程中严格按照设备安装手册与相关规范进行操作。设备安装完成后，及时进行调试，确保设备各项功能正常运行。​

外场立杆施工：在立杆施工前，进行详细的现场勘查，确定立杆的位置、高度与基础形式。制定立杆施工方案，包括施工流程、安全保障措施等。选用专业的施工队伍进行立杆施工，在施工过程中确保立杆的垂直度、稳定性符合要求，同时做好立杆的防锈、防腐处理。​

总体联调：在所有设备安装调试完成后，进行系统的总体联调。制定总体联调方案，明确联调的范围、步骤与测试方法。组织相关技术人员进行联调工作，对系统的各项功能进行全面测试，包括视频图像传输、智能分析、平台对接等功能，及时发现并解决联调过程中出现的问题。​

“一机一档” 工作：安排专人负责收集整理本项目所有设备的相关信息，包括设备名称、型号、生产厂家、采购时间、安装位置、设备参数等。按照省公安厅、市公安局 “一机一档” 建设要求，将设备信息录入到指定的系统中，并确保信息的准确性与完整性。同时，对立杆点位信息、线路走向信息等进行整理录入，建立完善的项目档案。

(3)接口对接方案

国标、SDK 对接：本期项目所有前端相机，按照国标 GB/T28181 标准以及现有平台要求的 SDK 接口规范进行开发对接。对于新开发的接口，组织专业的软件开发团队进行开发，确保接口的稳定性与兼容性。在接口开发完成后，进行全面的测试，包括功能测试、性能测试、兼容性测试等，确保接口能够与仪征市公安视频图像信息应用平台、人脸大数据平台、车辆大数据平台等现有平台实现无缝对接。

(4)进度管理方案

供货方案：与设备供应商建立良好的合作关系，签订详细的供货合同，明确设备的供货时间、型号、数量等。制定设备采购计划，按照项目建设进度要求合理安排设备采购时间。建立设备到货验收机制，确保设备到货的及时性与质量符合要求。

进度控制方案：制定详细的项目进度计划，对项目进度进行可视化管理。明确项目各个阶段的任务、责任人与时间节点。建立进度跟踪机制，定期对项目进度进行检查与评估，及时发现进度偏差并采取相应的纠正措施。

进度跟踪方案及工作措施：安排专人负责项目进度跟踪工作，每周对项目进度进行检查，收集项目进展情况信息。对项目进度进行分析，判断是否存在进度滞后的风险。如果发现进度滞后，及时组织相关人员进行原因分析，并采取增加人员、调整施工计划等措施加快项目进度，确保项目在规定期限内完成。

(5)安全保障方案

项目现场管理：制定项目现场管理制度，明确中标人工作人员在项目现场的行为规范。进入项目现场的车辆、设备必须按照指定的地点停放，不得随意停放妨碍施工和阻碍交通。项目结束后，中标人负责及时清理现场，恢复现场原状。如有损坏现场设施、地面等情况，必须按照相关标准进行修复。​

安全事故处理：中标人在项目实施期间，必须建立完善的安全保障体系，制定安全事故应急预案。加强对工作人员的安全教育培训，提高安全意识。如果发生安全事故、人身伤害和其它财产安全事故，中标人必须立即启动应急预案，进行事故处理，并承担全部责任。同时，及时向相关部门报告事故情况，配合相关部门进行事故调查。

九、验收标准

江苏省公安厅《关于加强全省社会治安监控系统联网调度和资源整合建设工作的规划指导意见》

江苏省公安厅《社会治安监控系统布建指导意见》

《安全防范工程通用规范》(GB 55029-2022  )

《视频安防监控系统工程设计规范》(中华人民共和国国家标准 GB50395-2007)

《交通电视监视系统工程验收规范》 (GA/T514-2004)

《公安交通指挥系统设计规范 第4部分:制图》（GA/T 515.4-2011）

《公安交通管理设备外场设备施工要求》（GA/T652-2017）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范(附条文说明)》 （GB 50198-2011）

《信息技术 软件生存周期过程》（GB/T 8566-2007）

《安全防范工程程序与要求》 (GA/T75-94)

《电子政务标准化指南 第3部分:网络建设》（GB/T 30850.3-2014）

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.3 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2423.5 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击

GB/T 2423.10 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）

GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.11电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

安全设备必须符合“公安部300系列安全标准”的要求

满足所有硬件产品均符合国产化要求

上述规范以外，遵循国家现行规范。

十、付款方式

- （1）合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同价的30%为预付款；

- （2）2027年年初，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同价的30%；

- （3）2028年年初，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同价的40%。

- 十一、其他：本项目为电子投标，中标单位在领取成交通知书时需递交二份完整的投标书。

# 第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除

后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库

〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价

格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新

疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将

不做相应扣除。

- 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库

- [2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单

位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残

疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联

合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%

价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 三、评标标准

| 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （30分） | 以满足采购文件要求的最低报价为基准价，得满分30分，其它报价得分＝（基准价/其他报价）×30。 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 技术性能 （30分） | 根据招标文件详细技术要求，完全响应即满足招标文件各项技术指标、参数要求的得30分。 主要技术指标（标注“★”的条款）每出现一项偏离扣1分，扣完为止。 其他指标（未标注“★”的条款）每出现一项偏离扣0.5分，扣完为止。 （标注“★”的须提供相关证明材料的原件并扫描上传；未标注“★”的条款提供技术参数响应及偏离表；不提供的不得分） |
| 实施方案 （18分） | 1、平台系统维护方案：优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1.5分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 2、总体管理方案：优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1.5分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 3、接口对接方案：优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1.5分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 4、网络方案：优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1.5分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 5、进度管理方案：优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1.5分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 6、安全保障方案：优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1.5分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 售后服务 （6分） | 1、投标人承诺处理前端设备故障，到达现场时间在1小时以内得2分、2小时以内得1分。 |
|  | 2、投标人承诺处理线路、软件升级等非前端设备硬件损坏故障，在12小时内恢复运行的得2分。 |
|  | 3、投标人承诺在接到采购人通知后，针对前端设备故障需要返厂维修，能在12小时内提供设备备件的得2分。 （须提供以上1-3项承诺函，原件扫描上传） |
| 综合能力及人员配备 （12分） | 1、投标人具有CCIA信息系统业务安全服务资质一级证书且在有效期以内的得2分，具有二级证书且在有效期以内的得1分，没有不得分。 |
|  | 2、 投标人具有信息系统服务交付能力（CCID）等级一级证书且在有效期以内的得2分，具有信息系统服务交付能力（CCID）等级二级证书且在有效期以内的得1分。 |
|  | 3、投标人具有电子与智能化工程专业承包一级资质证书且在有效期以内的得3分；具有电子与智能化工程专业承包二级资质证书且在有效期以内的得1分。 （须提供以上1-3项证书，原件扫描上传） |
|  | 4、投标人配备的项目负责人，具有信息系统集成高级项目经理证书，得2分；具有信息系统集成中级项目经理证书，得1分。 |
|  | 5、项目服务团队（不含项目负责人），具有CISP信息安全专家工程师认证证书、IT服务工程师ITSS证书、IT运维工程师证书，有一个得1分，满分3分。 （须提供以上4-5项相关证书和投标人为其缴纳近三个月内任意一个月的社保证明，原件扫描上传，一人多证不重复计分） |
| 类似业绩 （4分） | 投标人2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩，每有1个得1分，满分4分。 （以合同签订时间为准，提供合同原件并扫描上传） |

# 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：         （电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、投标配置与分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

## 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明) |  |
| 3 | 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证 |  |
| 4 | 上一年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 8 | 供应商信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | ### 无 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 10 | / |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 11 | 投标函 |  |
| 12 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：扬州博远工程咨询有限公司

根据贵方的（       ）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：________________________________

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件

## 二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

## 三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于工业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于工业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

企业名称（盖章）：

日 期：

## 中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

格式三 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的采购文件编号为        的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

## 四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 投标货物及服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币：元） |

日期：       年   月   日

五、投标产品配置及分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称及规格、型号 | 数量 | 产地 | 交付期 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

货物类

名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价：

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加代理机构组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：

法定代表人：

日期：