无锡市政府采购项目

竞争性磋商文件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320200-JYJF-C2025-0052

采购项目名称：薛福成故居环境基础设施提升（二期）

采购人名称：无锡市东林书院和名人故居管理中心

采购代理机构：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司

二〇二五年十二月五日

目  录

第一部分    磋商邀请

第二部分    供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同文本

第五部分    附件

第一部分 磋商邀请

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司受无锡市东林书院和名人故居管理中心委托，就其薛福成故居环境基础设施提升（二期）进行竞争性磋商。现欢迎符合相关条件的供应商参加磋商，磋商注意事项如下：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：薛福成故居环境基础设施提升（二期） 采购编号：JSZC-320200-JYJF-C2025-0052 采购方式：竞争性磋商 |
| 2 | 采购人：无锡市东林书院和名人故居管理中心 采购人地址：无锡市学前街152号 采购代理机构：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司 采购机构地址：无锡市锡山区安镇街道春风南路2号智行科创园9号楼12楼 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1、项目概况：本项目为薛福成故居环境基础设施提升（二期），包括工程量清单范围内的灯具安装、线槽敷设、线管及电缆敷设、管沟开挖、手孔井砌筑的安装及调试等。具体详见采购需求。 2、合同履约期限：自合同签订之日起60日历天内完成供货及安装。 3、误期违约金：3000元/天。 4、质量要求：符合国家质量标准，一次性验收100%合格。 5、质量违约金：合同价款的3%。 6、质保期：自本项目验收合格之日起整体项目质保2年。 7、维修响应时间：质保期内提供7×24小时售后服务和技术支持。接到用户报修需求后，专业维修服务人员需1小时内到达现场，2小时内排除故障，保障系统正常运行。 8、本项目预算价：200.565862万元。 9、本项目设定最高限价：200.565862万元，报价超过最高限价的视为无效响应文件。 10、本项目是否接受联合体磋商：否。 11、本项目是否专门面向中小企业：是。 12、本项目标的所属行业：建筑业。 按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 |
| 4 | 供应商资格要求： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商应为中型企业或小型企业或微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。 3、本项目的特定资格要求： （1）供应商应具备城市及道路照明工程专业承包三级或以上资质； （2）供应商应具备有效期内的安全生产许可证； （3）项目负责人应具有二级或以上注册建造师（市政公用工程或者机电专业）及有效期内的安全生产考核合格证书（B证）； （4）供应商授权代表应为供应商企业在职员工； （5）拟派项目负责人应为供应商企业在职员工； （6）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 采购人及采购代理机构有权对以上资格条件进行核查，如供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消磋商资格。 |
| 5 | 提供采购文件期限：2025年12月5日至2025年12月12日（法定假日除外）。五个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 获取方式：本项目采用网上注册登记方式。 潜在供应商如确定参加磋商，可在“江苏政府采购网--苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载采购文件（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》），完成项目采购文件获取，方可按要求制作、上传响应文件，对采购文件各项内容作出实质性响应，否则其响应文件无效。 供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论磋商结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 磋商保证金：本项目无需缴纳磋商保证金。 |
| 7 | 履约保证金缴纳：本项目 （无需） 缴纳履约保证金。 |
| 8 | 磋商有效期：响应文件提交截止之日起90天 |
| 9 | 响应文件提交截止时间：2025年12月18日14:00 响应文件提交方式：网上响应文件提交截止时间前苏采云投标客户端提交。 响应文件开启地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。 响应文件解密时间：开启解密后半小时。 |
| 10 | 磋商时间：2025年12月18日14:00； 磋商地点：江苏省政府采购（苏采云）平台 |
| 11 | 确定成交单位时间：2025年12月18日评审结束 确定成交单位地点：江苏省政府采购（苏采云）平台 |
| 12 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡市东林书院和名人故居管理中心 联系地址：无锡市学前街152号 联系人：王建良 联系电话：0510-82733829 采购代理机构：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司 联系人：崔立依 联系电话、传真：0510-88207527、15961818772 联系地址：无锡市锡山区安镇街道春风南路2号智行科创园9号楼12楼 邮政编码：214000 电子邮件地址：jyjfzbdl@163.com |
| 13 | 操作流程： 潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： 1、访问“江苏政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”——“用户注册”按钮进入注册界面进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/register进入注册界面。 2、潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--项目参与--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 3、投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号市民中心12号楼一楼），办理手续及流程详见http://jsxcmm.com/help/gys.html，技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00） 4、CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 5、采购文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已参与项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 6、政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》。 7、采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标供应商下载或者查阅。 8、苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。 |
| 14 | 1、本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如投标供应商未按要求操作，由此所产生的风险由投标供应商自行承担。技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。 2、投标供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《“苏采云”系统供应商操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《“苏采云”系统供应商操作手册》要求制作、上传电子投标文件。 3、投标供应商应在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因投标供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开标评标失败，投标供应商自行承担后果。 4、潜在投标供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。 5、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息。 |

第二部分. 供应商须知

# （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

# （二）竞争性磋商文件：

1、采购文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应采购文件的所有要求。

2、供应商应登录“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）下载采购文件及有关资料，按采购文件要求制作、上传响应文件，并对采购文件各项内容作出实质性响应，否则报价无效。

3、供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4、采购文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

5、按照《〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以由分支机构参加政府采购和签订合同。

6、采购文件仅作为本次采购投标使用。

# （三）竞争性磋商文件的解释：

1、本项目不召开磋商前答疑会，供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，应在响应文件提交截止时间至少五日前按采购公告或采购文件中的通讯地址向采购人或采购代理机构以书面形式提出。

2、本文件的最终解释权归采购人。

# （四）竞争性磋商文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网上发布更正公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构将在响应文件提交截止时间至少5日前，将在江苏政府采购网上发布更正公告；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延响应文件提交截止时间及磋商时间。

3．供应商应在响应文件提交截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。

4.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者磋商公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式（含电子邮件）向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司对无效质疑不予受理。

# （五）响应文件的组成：

响应文件提交截止时间包括三个部分，分别为证明文件部分、响应函和报价文件部分、技术文件部分。

1.证明文件部分：

1.1资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）加盖电子签章；

（2）供应商企业营业执照或经相关部门登记的证明文件原件扫描件加盖电子签章；

（3）供应商三级或以上城市及道路照明工程专业承包资质证书原件扫描件加盖电子签章；

（4）供应商有效期内的安全生产许可证原件扫描件加盖电子签章；

（5）项目负责人二级或以上注册建造师证书（市政公用工程或机电工程）及安全生产考核合格证书（B证）原件扫描件加盖电子签章；

（6）供应商法定代表人授权委托书（格式见附件）加盖电子签章，法定代表人亲自参加地提供法定代表人身份证明（格式见附件）加盖电子签章。

（7）供应商法定代表人身份证原件扫描件加盖电子签章及法定代表人授权代表身份证原件扫描件加盖电子签章；

（8）授权代表、项目负责人与供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具由供应商为其依法缴纳的2025年9月-2025年11月中任意一个月的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件加盖电子签章；

（9）供应商2025年9月-2025年11月中任意一个月的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由第三方审计机构出具的2024年度的财务审计报告原件扫描件加盖电子签章；

（10）供应商依法缴纳的所属月为2025年9月-2025年11月中任意一个月的税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件加盖电子签章；

（11）供应商依法缴纳的所属月为2025年9月-2025年11月中任意一个月的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件加盖电子签章；

（12）承诺书（格式见附件）加盖电子签章；

（13）中小企业声明函（格式见附件）加盖电子签章或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件加盖电子签章或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）加盖电子签章；

注：如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明原件扫描件加盖供应商电子签章。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明原件扫描件加盖供应商电子签章。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

1.2补充证明文件：

- 供应商基本情况说明；（格式见附件）

- 采购文件要求提供的其他证明材料；（参考评分标准中所列要求）

2、响应函和报价文件部分：

- 响应函；（格式见附件）

- 磋商报价表；（格式见附件）

- 报价一览表附录；（格式见附件）

- 已标价的工程量清单；（以软件导出稿为准）

- 人员配备表；（格式见附件）

- 设备配备表；（格式见附件）

- 业绩一览表；（格式见附件）

- 技术偏离表。（格式见附件）

3、技术文件。（参考评分标准中所列要求）

# （六）响应文件的要求

  - 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

  - 响应文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（签章）、法定代表人或被授权代表签字或签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

  - 供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

  - 磋商费用自理。

  - 供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上磋商时间内，凭CA数字证书登录系统获取采购文件，按要求制作响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传响应文件。

  - 供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

  - 供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

  - 供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

  - 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、业绩、报告等）扫描上传至投标系统。

# （七）磋商报价说明：

  - 供应商的报价的总额应根据采购文件提供的工程量清单，以及有关规定并结合市场因素采取综合单价的形式报价。报价必须是唯一的，任何有选择的报价将不予接受。

  - 除非合同中另有规定，供应商已标价的工程量清单中所报的综合单价和合价，以及报价汇总表中的价格应包括完成本合同所需的设备、劳务、管理、材料、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

  - 供应商不得改变工程量清单中的清单编码、计量单位、工程数量、项目特征和不可竞争费用标准收取，不可竞争费用标准收取包括：（1）现场安全文明施工措施费；（2）规费；（3）税金；（4）采购文件中已明确的材料设备及暂定费用；（5）其他法律法规规定不可竞争的费用。如改变以上规定按无效响应文件处理。

  - 供应商可先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请将不被批准。

  - 工程量清单中的每一单项均需计算填写综合单价和合价(单价精确到分，合价精确到元)，供应商没有填写综合单价和合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其他综合单价和合价中。

  - 除政策性调整因素之外，供应商所填写的综合单价在合同实施期间将不因市场变化因素而变动，供应商在计算报价时应考虑一定的风险系数。

  - 所有的货物、服务必须符合国家标准或规范的要求。

  - 供应商应结合本企业自身情况进行自主报价。

  - 编制原则：原则上依据（1）国家相关法律法规及其他规范性文件；（2）采购文件及其他采购人提供的相关资料；（3）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；（4）《安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；（5）《江苏省建设工程费用定额》(2014)营改增后调整内容；（6）《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、（7）《建筑与装饰工程计价表》（2014）。

  - 本项目适用于营改增后的一般计税方法。

  - 经磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商必须在一小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应文件处理。

  - 供应商的最后一轮报价为最终报价，相应的工程量清单子目单价，根据“最终报价/响应文件报价”的比例，进行同比例调整（不可竞争费或费率不作调整）。

# （八）无效响应文件的确认：

供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：

  - 未按规定进行注册的；

  - 电子响应文件未按规定时间上传的，纸质响应文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

  - 电子响应文件未按采购文件要求签章的；

  - 供应商未按采购文件要求解密的；

  - 不具备采购文件中规定的资格要求的；

  - 报价超过采购文件中规定的预算金额、最高限价（最高折扣率）或单项最高限价的；

  - 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

  - 响应文件未按采购文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

  - 响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

  - 响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

  - 恶意串通其他供应商，故意哄抬价格或压价的；

  - 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

  - 不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

  - 不同供应商响应文件中的项目相关人员出现同一人的；

  - 不同供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

  - 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

  - 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

  - 响应文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

  - 响应文件报价出现前后不一致，供应商拒不确认修正后的报价的；

  - 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，且供应商不能证明其报价合理性的；

  - 未通过响应文件资格性检查、响应文件符合性检查的；

  - 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

  - 供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

  - 不同供应商的响应文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

  - 不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

  - 不同供应商的授权代表、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

  - 同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

  - 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

  - 响应文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

  - 改动采购文件中不可竞争费（或费率）的。

# （九）开标、评标：

  - 开标工作程序

1.1、所有供应商在采购文件规定的时间内解密各自响应文件。

1.2、解密后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在磋商过程中保持在线，等待磋商小组的询问、按要求报价，并等待磋商结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

1.3响应文件提交截止时间后参加磋商的供应商或解密响应文件的供应商不足三家的，不进行磋商。

1.4评审程序：磋商、评审工作由江苏建圆建方工程管理咨询有限公司负责组织。

  - 资格性审查：

2.1、响应文件资格性审查由磋商小组负责。

2.2、依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格、资信证明材料等进行审查，以确定供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备磋商资格。

2.3、信用信息查询

采购人或采购代理机构在资格性审查期间通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

  - 评标工作程序：

3.1、由专家及采购人代表组成磋商小组，并实行回避制度。

3.2、评审时，响应文件出现不一致情形的，按下列规定执行：

3.2.1、响应文件正本与副本不符的，以正本为准。

3.2.2、响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中磋商报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商报价表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）-（4）款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并原件扫描件加盖电子签章，或者有法定代表人或其授权代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商无效。

3.3、响应文件符合性审查

3.3.1、磋商小组对符合资格要求的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

3.3.2、对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。具体操作方式见《“苏采云”系统供应商操作手册》。

3.3.3、启动异常低价响应审查的情形和具体要求：

（1）磋商过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

1）响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价＜采购项目预算×50%；

2）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%；

3）磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，在江苏省政府采购（苏采云）平台上提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料并加盖供应商电子签章，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

3.4、磋商程序

3.4.1、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.4.2、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或其授权代表签字或签章或加盖CA电子公章。由法定代表人授权代表签字或签章的，应当附法定代表人授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字或签章并附身份证明。

3.4.3、磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于2家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

3.4.4、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

3.5、比较与评价

3.5.1本项目磋商小组对确定最终采购需求和提交最后报价的供应商采用综合评分法进行比较与评价。经评审有效的响应文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由磋商小组进行比较与评价。综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

3.5.2磋商小组各成员独立对每个有效的响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.5.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各供应商得分，确定各供应商总分和最终排序。

- 4、评标方法

供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。比较与评价采用综合评分法（计分均保留2	位小数），磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的并列。响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容及依据。

- 5.评标标准

（一)评分项目及分值（总分100分）

1、价格分                                      20分

2、供应商评价                                  20分

3、技术文件                                    59分

4、加分因素                                     1分

（二)各项目评分标准

1、价格分：（20分)

本项目价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且磋商价格最低的最终报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=价格分值×(评标基准价／磋商报价)

注：本项目标的所属行业为建筑业，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

2、供应商评价（20分）

（1）供应商综合实力（6分）

自本项目采购公告发布之日起近三年内（以合同签订时间为准），供应商承担过本项目类似业绩的，有一项得3分，最高得6分。磋商时提供合同原件扫描件加盖供应商电子签章并上传至投标系统相应模块中，如未提供合同或合同不能明确体现服务内容或签订日期的，本项不得分。

（2）项目团队（10分）

1）拟投入专业技术人员中具有注册电气工程师证书的，得1分。具有注册安全工程师证书的，得1分。本项最高得2分。

2）拟投入电工中具有特种作业操作证（高压电工）和特种作业操作证（高空作业）的，有一人得1分，最高得3分。

3）拟投入起重机操作人员中具有Q1起重机械作业证或Q2（限流动式起重机）起重机械作业证的，有一人得1分，最高得2分。

4）拟投入焊工中具有特种作业操作证（焊接与热切割作业）的，得1分，最高得1分。

5）拟投入电气试验工中具有特种作业操作证（电气试验作业）的，有一人得1分，最高得1分。

6）拟投入电力电缆作业工中具有特种作业操作证（电力电缆作业）的，有一人得1分，最高得1分。

注：

①上述评分，磋商时提供相关人员证书原件扫描件加盖电子签章上传至投标系统相应模块中，如职称证书不能体现专业的，需另行提供毕业证书原件扫描件加盖电子签章上传至投标系统相应模块中。

②上述人员以《人员配备表》（格式见附件）中所列为准，同一人员不重复得分。

③上述人员（项目负责人除外）除相关人员证书外，还需提供法定的社保收缴部门出具由供应商本企业为其依法缴纳的所属月为2025年9月-2025年11月中任意一个月的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

④上述证明材料提供不全或不提供，相应评分项不得分。

（3）拟投入设备（4分）

供应商针对本项目拟投入高度在14米（含）以上的高空作业车的，得1分。拟投入不低于8吨的吊车（含随车吊）的，得1分。拟投入电源车的，得1分。拟投入照明检测车的，得1分。本项最高得4分。

注：

①如拟投入设备为投标供应商自有的，投标时提供设备购置发票原件扫描件加盖投标供应商电子签章并上传至投标系统相应模块中。如发票不能体现车辆参数的，投标供应商应提供相应佐证材料并加盖投标供应商电子签章并上传至投标系统相应模块中，不提供佐证材料的，视为不能满足评分所需技术参数要求，相应评分项不得分。

②如拟投入设备为投标供应商租赁的，提供设备租赁协议、租赁发票原件扫描件加盖投标供应商电子签章并上传至投标系统相应模块中。如发票及租赁协议不能体现车辆参数的，投标供应商应提供相应佐证材料并加盖投标供应商电子签章并上传至投标系统相应模块中，不提供佐证材料的，视为不能满足评分所需技术参数要求，相应评分项不得分。

③如投标供应商投标时不具备上述设备的，可承诺中标后按采购人要求提供满足需求的设备的承诺书（格式自拟，承诺书中需注明拟投入设备的种类、数量、规格型号、技术参数等）原件扫描件加盖投标供应商电子签章并上传至投标系统相应模块中。如承诺书中未列明拟投入设备的种类、数量、规格型号、技术参数等，视为投标供应商不能满足评分所需种类、数量、规格型号、技术参数要求，相应评分项不得分。

④同一种类车辆不重复得分。上述材料不提供不得分。

3、技术文件（59分）：

（1）施工组织设计总体概述（6分）

内容包括但不限于：施工组织总体设想、编制说明、项目基本情况、施工段划分。

供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的得6分；以上内容存在1处瑕疵的得4分；以上内容存在2处及以上瑕疵的得2分；未提供方案或不满足项目需求书要求的得0分。本项最高得6分。

（2）施工现场平面布置和临时设施（5分）

内容包括但不限于：总体布置规划、现场临时设施布置、场内交通组织。

供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的得5分；以上内容存在1处瑕疵的得3分；以上内容存在2处及以上瑕疵的得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求的得0分。本项最高得5分。

（3）高处作业保护措施（5分）

内容包括但不限于：高处作业安全保护目的、范围、职责、管理制度，高处作业机械、机具安全防护措施，高处作业人员防坠落措施，灯具防坠落措施。

供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的得5分；以上内容存在1处瑕疵的得3分；以上内容存在2处及以上瑕疵的得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求的得0分。本项最高得5分。

（4）施工进度计划和各阶段进度保证措施（5分）

内容包括但不限于：项目总进度计划、保证进度的组织措施、保证进度的技术措施、对本项目进度影响的不利因素分析及预防措施、进度控制合理性分析。

供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的得5分；以上内容存在1处瑕疵的得3分；以上内容存在2处及以上瑕疵的得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求的得0分。本项最高得5分。

（5）主要产品安装方案、质保措施及解决方案（8分）

根据供应商的下述方案进行综合评议：

①产品安装方案；（4分）

②主要产品质保措施、解决方案；（4分）

供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的得4分；以上内容存在1处瑕疵的得2分；以上内容存在2处及以上瑕疵的得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求的得0分。本项最高得8分。

（6）安全文明施工及环境保护措施及承诺（6分）

主要包括但不限于施工围挡、扬尘保护措施、噪声防治措施、工程车辆滴洒抛漏管理及惩处措施、工程车辆的合法手续、工程概况告示牌、安全文明措施不到位的处罚措施、保证相关措施落实到位的承诺。

供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的得6分；以上内容存在1处瑕疵的得4分；以上内容存在2处及以上瑕疵的得2分；未提供方案或不满足项目需求书要求的得0分。本项最高得6分。

（7）劳动力、机械设备和材料投入计划（4分）

内容包括但不限于：劳动力投入计划、劳动力保障措施、机械设备配备计划、机械设备管理制度、主要材料配备及计划。

供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的得4分；以上内容存在1处瑕疵的得2分；以上内容存在2处及以上瑕疵的得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求的得0分。本项最高得4分。

（8）文物保护的施工工艺及技术要求（10分）

1）针对安装区域文保建筑的总体保护方案；（5分）

2）针对安装区域产品结构、光色对文保建筑的影响评估及对应的保护措施。（5分）

供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的得5分；以上内容存在1处瑕疵的得3分；以上内容存在2处及以上瑕疵的得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求的得0分。本项最高得10分。

（9）质保期内售后服务方案（10分）

1）质保期维护人员、管理方案及安全保障措施（4分）

内容包括但不限于：质保期内维护人员配备、维护人员管理方案、维保责任、维保措施、人员安全保障措施。

供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的得4分；以上内容存在1处瑕疵的得2分；以上内容存在2处及以上瑕疵的得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求的得0分。本项最高得4分。

2）维护应急预案（3分）

内容包括但不限于：恶劣天气（强台风、强降雨、高温、冰冻）应急维护预案、人员伤害事故应急维护预案、火灾应急预案。

供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的得3分；以上内容存在1处瑕疵的得2分；以上内容存在2处及以上瑕疵的得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求的得0分。本项最高得3分。

3）故障修复响应时间及措施（3分）

内容包括但不限于：故障响应时间、修复时间安排、备用件保障、各种故障原因排查及修复措施。

供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的得3分；以上内容存在1处瑕疵的得2分；以上内容存在2处及以上瑕疵的得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求的得0分。本项最高得3分。

注：上述评分项中所称“瑕疵”是指：内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后描述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

4、节能环保产品（1分）：

工程量清单中属于《环境标志产品政府采购品目清单》《节能产品政府采购品目清单》（强制节能产品除外）范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，得1分。（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复加分）

磋商小组人数应为3人以上（含3人）的单数，计算分项得分时取所有磋商小组成员打分的平均值为供应商的得分，各分项得分合计即为供应商的总得分。最终得分最高者将被推荐为成交候选人。响应文件无相应评分内容时，该项目为零分。磋商小组依照采购文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在磋商报告上签署不同意见及理由，否则视为同意磋商报告。评分办法及评标标准的最终解释权归采购人。

# （十）确定成交供应商：

- 磋商小组根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按采购文件的要求在3家成交候选人中，依法确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人委托磋商小组采取随机抽取的方式确定成交供应商。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在江苏政府采购网上发布成交公告。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号文）等相关法律法规处理。

- 开标、磋商及评标的整个过程均接受 无锡市 政府采购监管部门的监督。

- 在发布成交公告的同时，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将向成交供应商发出成交通知书。

- 成交供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子响应文件一致的纸质响应文件一式二份。如不一致以电子响应文件为准。

# （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

# （十二）磋商保证金：本项目无需提交保证金。

# （十三）成交无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的、中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款（1）至（5）项情形之一的，成交无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十四）签订、履行合同：

1.采购人应当自成交通知书发出之日起十五日（最长不超过三十日）内，按照采购文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。合同经江苏建圆建方工程管理咨询有限公司见证后生效。

2.江苏建圆建方工程管理咨询有限公司监督合同的履行。成交供应商非因不可抗力未履行采购、响应文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

# （十五）代理服务费：

- 本项目代理服务费及编标费由成交供应商支付。代理费按差额定率累进法计算，以成交金额为计费基础。100万以下部分费率为1%，100万-500万部分的费率为0.7%。编标费按差额定率累进法计算，以成交金额为计费基础。500万以下部分费率为0.38%。

- 领取成交通知书时成交供应商向采购代理机构一次性付清。

- 成交供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

# （十六）其他：

采购文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的磋商价格失误，由供应商负责。

# （十七）政府采购信用担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

# （十八）政府采购合同融资

中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡政府采购网“政采贷”专栏。

第三部分 采购需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

一、采购标的需实现的功能或者目标

本项目为薛福成故居环境基础设施提升（二期），包括工程量清单范围内的灯具安装、线槽敷设、线管及电缆敷设、管沟开挖、手孔井砌筑的安装及调试等。

二、落实政府采购政策需满足的要求

1、小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

2、其他政策功能要求：

（1）本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购投标供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）投标供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

（2）依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见国家市场监督管理总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

（3）本项目中如有涉及到采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标供应商应按合同约定提供设备或服务。

（4）本项目中如有涉及到数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如采购文件中有其他要求的，投标供应商应满足采购文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

其它有关国家、地方性法律法规。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1、项目概况：本项目为薛福成故居环境基础设施提升（二期），包括灯具安装、线槽敷设、线管及电缆敷设、管沟开挖、手孔井砌筑的安装及调试等，具体内容详见采购需求；

2、工程计价方式：固定单价；

3、本项目供应商需要配备具备相应资质的电工、起重机械操作人员、焊工、电气试验人员、电力电缆作业人员等。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

采购标的数量：1项。

采购标的实施时间：以采购人通知为准。

采购标的实施地点：采购人指定地点。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、合同履约期限：自合同签订之日起60日历天内完成供货及安装。

2、误期违约金：3000元/天。

3、质量要求：符合国家质量标准，一次性验收100%合格。

4、质量违约金：合同价款的3%。

5、质保期：自本项目验收合格之日起整体项目质保2年。

6、维修响应时间：质保期内提供7×24小时售后服务和技术支持。接到用户报修需求后，专业维修服务人员需1小时内到达现场，2小时内排除故障，保障系统正常运行。

（六）采购标的的验收标准

符合国家质量标准，一次性验收100%合格。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、付款方式：合同签订后，收到财政下拨资金后的30个工作日内付至合同总价的30%，按经设计、监理、发包人审核通过的完成工程量支付工程进度款。工程完工后付至合同总价的80%，通过主管部门竣工验收合格且结算审计结束后付至审定价的97%，审计结束后乙方缴纳审定价的3%作为质保金给甲方，甲方支付所有工程款，质保期两年，质保期满乙方向甲方申请支付质保金。（以上价款均不计息）。

第四部分 合同文本

建设工程施工合同

（示范文本）

（GF—2017—0201）

住房和城乡建设部制定

国家工商行政管理总局

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：无锡市东林书院和名人故居管理中心

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就薛福成故居环境基础设施提升（二期）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：薛福成故居环境基础设施提升（二期）

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：财政资金

5.工程内容：本项目为薛福成故居环境基础设施提升（二期）。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：包括工程量清单范围内的灯具安装、线槽敷设、线管及电缆敷设、管沟开挖、手孔井砌筑的安装及调试等。

二、合同工期

计划开工日期：            年        月       日

计划竣工日期：            年        月       日

工期总日历天数：      天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家质量标准，一次性验收100%合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                    (¥                    元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                    (¥                    元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                    (¥                    元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                    (¥                    元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                    (¥                    元)。

2.合同价格形式：固定单价。

3.付款方式：合同签订后，收到财政下拨资金后的30个工作日内付至合同总价的30%，按经设计、监理、发包人审核通过的完成工程量支付工程进度款。工程完工后付至合同总价的80%，通过主管部门竣工验收合格且结算审计结束后付至审定价的97%，审计结束后乙方缴纳审定价的3%作为质保金给甲方，甲方支付所有工程款，质保期两年，质保期满乙方向甲方申请支付质保金。（以上价款均不计息）。

五、项目经理

承包人项目经理：                    。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间：本合同于        年    月    日签订。

十、签订地点：本合同在                                    签订。

十一、补充协议：合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效：本合同自 甲乙双方签字盖章并经江苏建圆建方工程管理咨询有限公司见证后 生效。

十三、合同份数：本合同一式   份，均具有同等法律效力，发包人执   份，承包人执   份，见证方执 一 份。

| 发包人： | （公章） | 承包人： | （公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： | （签字） | 法定代表人或其委托代理人： | （签字） |
| 组织机构代码： |  | 组织机构代码： |  |
| 地址： |  | 地址： |  |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |  |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |  |
| 电话： |  | 电话： |  |
| 传真： |  | 传真： |  |
| 电子信箱： |  | 电子信箱： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 账号： |  | 账号： |  |
| 见证方：（盖章） |  |  |  |

### 第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

### 第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：1、本协议书；2、成交通知书；3、响应文件及其附件；4、专用合同条款；5、通用合同条款；6、技术标准和要求；7、图纸；8、已标价工程量清单；9、其他合同文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                              ；

资质类别和等级                             ；

联系电话：                             ；

电子信箱：                             ；

通信地址：                             。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                             ；

资质类别和等级：                             ；

联系电话：                             ；

电子信箱：                             ；

通信地址：                             。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： / 。

1.1.3.9 永久占地包括：建设用地。

1.1.3.10 临时占地包括： / 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建设工程质量管理条例》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《江苏省工程建设管理条例》《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》《工程量清单计价规范》、设计文件等，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。如地方性法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：如有涉及、双方另行协商；

发包人提供国外标准、规范的份数：如有涉及、双方另行协商；

发包人提供国外标准、规范的名称：如有涉及、双方另行协商。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用条款执行。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知载明的开工日期前3天；

发包人向承包人提供图纸的数量：四套(不含业主竣工图四套)；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：完善细化投标的施工组织设计，提供实施性的施工组织设计，材料、工程总进度计划等；工程进度计划要充分考虑邻近工程的进度情况；其它文件按监理人要求；

承包人提供的文件的期限为：正式开工前7天内；

承包人提供的文件的数量为：一式三份；

承包人提供的文件的形式为：书面文本；

发包人审批承包人文件的期限：按有关规定。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：工地现场办公室；

发包人指定的接收人为：                     。

承包人接收文件的地点：                     ；

承包人指定的接收人为：                     。

监理人接收文件的地点：                     ；

监理人指定的接收人为：                     。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：  /  。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：  /  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责实施并承担相关费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归属于发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：                        。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：无限制。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：可以调整，调整方法详见“12合同价格、计量与支付”的相关约定。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程变更、洽商引起的工作量调整须经监理及发包人签证认可，具体按现场有关管理办法执行。工程变更、签证部分的工程量及清单中有遗漏项的工程量按实签证后，按以下执行：①响应文件报价中已有适用于变更工程的价格，按已有的价格变更合同价款；②响应文件报价中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似相近的价格变更合同价款；③响应文件报价中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的价格，报发包人确认后执行。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：                    ；

姓    名：                    ；

身份证号：                    ；

职    务：                    ；

联系电话：                    ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使业主权利，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令，报表及支付凭证，处理施工过程中的各有关事宜。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期前7天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）发包人在开工前提供施工用电电源，发包人提供正式用水水源前的先期用水由承包人自行解决，场内铺设电路、水路由承包人自理，施工用电用水费用由承包工程含在合同价中。(2)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已到位。(3)工程地质和地下管线资料的提供时间：需要时工程地质勘察报告、地下管线资料由发包人提供，承包人协助收集。(4)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：建筑工程规划许可证、施工许可证，正式开工前。(5)水准点与坐标控制点交验要求：正式开工前，现场交接。(6)图纸会审和设计交底时间：正式开工前。(7)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：承包人负责处理，如有费用支出由发包人承担。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  /  。

发包人是否提供支付担保：  /  。

发包人提供支付担保的形式：  /  。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合无锡市建设工程档案归档规范要求及无锡市城建档案馆要求的竣工图纸及资料，并向发包人提供竣工图电子版及完整的点位资料及编号。

承包人需要提交的竣工资料套数：3套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后30天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面（竣工图含电子版）。

- 承包人应履行的其他义务：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：7 天（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：工程总进度计划按本专用条款第 10 条约定执行，并制定月进度计划，周进度计划；月度已完工程量报表于每月 20 前提交监理计量。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：切实做好施工范围内的各项安全保卫工作及夜间施工的照明工作，如因承包人安全文明措施或非夜间施工照明措施不到位，造成施工无关人员进入施工范围并发生事故，所有责任由承包人承担。（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：需无偿提供业主办公室 2 间，费用已在报价中考虑。临时设施区内应统一考虑监理办公用房的布置。（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人办理有关手续，发包人协办，发包人承担经批准的安全文明施工措施费用。（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：按本合同通用条款 9.1.6 条办理，由于承包人采取的措施或管理不当等原因造成损坏的，承包人自费予以修复。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：根据发包人的交底资料做好保护。属交底范围内的地下管线及其他需保护物损坏，属于承包人的责任，修理费用由承包人承担；若承包人对地下管线及其他需保护又不负责任行为，除修复并承担修复费用外，视情节严重程度给予一定数额的罚款。（8）施工场地清洁卫生的要求：按照通用条款 9.1.8 条并符合无锡市有关施工现场的文明卫生要求。（9）双方约定承包人应做的其他工作：需要时双方协商。（10）合同补充条款：（10.1）验收通过后，承包人在60天内提供全部结算资料，由发包人委托有资质的中介机构进行结算审核，审计结果由发包人和承包人确认后作为结算依据。（10.2）涉及到工程价款的签证，应有监理方、跟踪审计方审核，发包人确认作为结算依据 。所有签证承包人必须在事件发生后 14 天内报出签证申请，逾期作为让利。（10.3）根据招标文件中相关条款，承包人及其分包人任何车辆上路运输，应事先取得道路管理部门的同意，并承担因损坏所通行的道路或桥梁（包括村镇道路）而发生的修复、加固等费用，这些费用和由此引起的一切索赔、赔偿、诉讼和其他开支，发包人概不承担。（10.4）严格施工安全，承包人应对施工人员进行安全教育，不发生人身伤亡事故和火灾事故，并应参加建筑、安装工程保险、人身意外伤害保险，如未对施工现场内的作业人员办理人身意外伤害保险，业主有权拒绝进场施工，直至责令停工。施工中发生的质量、安全事故及责任和经济损失均由承包人负责。（10.5）除通用条款约定的不可抗力外，另要约定的不可抗力由发包人、承包人及监理视事件情况共同论定。（10.6）承包人采购供应的材料，必须符合现行国家质量标准的要求。材料进场时必须附有出厂合格证，并按规定会同发包人（监理）工地代表共同抽样，送质检部门认可有效的检测单位复验，当发包人或质检部门按高于规范和规定的要求另行要求检验试验所发生的复验费以及新材料、新工艺、新设备的试验费，复试合格的其费用按江苏省物价局、江苏省建设厅苏价物〔2001〕113号关于核定《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》的通知规定由发包人承担费用，不合格的仍由承包人承担；根据国家标准和施工验收规范要求对材料、构配件和建筑物工程质量检测检验发生的第三方检测费用，由发包人承担。但对承包人提供的具有合格证明的材料进行检测不合格的，该检测费用由承包人支付。经复验合格后的材料，并对该进场后的复验材料进行实物检查，与复验结果相符的才能使用。遵循谁采购谁负责的原则，不合格的材料、设备由材料来源的采购方组织处理、清出现场。（10.7）对施工过程中的主要质量控制的主要要求：施工方法、施工顺序承包人必须严格按发包人（监理）工地代表批准的施工组织设计（施工方案）组织施工，并由发包人（监理）工地代表监督实施。（10.8）工程竣工后二个月内承包人逾期提交合同范围内的工程竣工结算时，发包人可相应延期支付承包人的工程款。（10.9）施工期间，乙方要做到文明施工，并符合市创建卫生城市的要求，材料堆放整齐，做好工地文明创建工作，在施工过程中如受到有关部门的通报批评，则每次按 1000 元扣款。（10.10）若一方违约，必须承担由此而产生的律师费以及追溯债务所产生的业务费、交通费、差旅费等所有费用。（10.11）双方对本合同之内容、后果均已知悉，并确认本合同不存在任何欺诈、胁迫、重大误解、显失公平的情形。（10.12）发包人有权根据工程实际情况调整工程量清单中规定的品牌，承包人不得对此提出任何异议，差额以审计为准。承包人不得向甲供、甲控、乙供的供应商收取任何返点费等费用一旦发现，视为违约，并按合同价款的 3%扣除违约金。（10.13） 单项工程送审额不得超过合同价的10%（含）。单项工程核减率10%（含）以下，审计费用由发包人支付；单项工程核减率超过10%（不含），审计费用全部由承包人支付。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                    ；

身份证号：                    ；

建造师执业资格等级：                    ；

建造师注册证书号：                    ；

建造师执业印章号：                    ；

安全生产考核合格证书号：                    ；

联系电话：                    ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                    ；

承包人对项目经理的授权范围如下：  /  。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理必带班生产时间为本月施工时间的100%，由总监和甲方代表考核。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用条款执行。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：若发现一次不在现场罚款2万元。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以 3万元的罚款，同时，发包人有权终止施工合同并有权要求其退场。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人承担，另行协商。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前3天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担，另行协商。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：发包人及监理人双方批准。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以 1万元的罚款，限期整改，并报建设行政主管部门。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担，另行协商。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作及其它法律法规规定的禁止分包的工程。

主体结构、关键性工作的范围：  /  。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：  /  。

其他关于分包的约定：  /  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：施工场地移交之日。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：无。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  /  。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  /  。

关于监理人的监理权限：①按照建设部颁布的建设工程监理规范（GB50319-2000） 对工程质量、造价进度进行全面控制与管理（施工与保修阶段）；②在施工期间，如遇紧急情况，监理工程师认为将造成人员伤亡或危及本工程或邻近财产需立即采取措施时，监理工程师有权在未取得发包人同意的情况下，发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行。需要取得发包人批准才能行使的职权：（1）同意分包工程或指定分包人，（2）变更价款，（3）发布停工令、复工令、确认工期延误，（4）确认索赔，（5）因不可抗力的因素产生的费用，（6）其他需要发包人行使的权力。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：                    。

4.2 监理人员

总监理工程师：                    ；

姓    名：                    ；

职    务：                    ；

监理工程师执业资格证书号：                    ；

联系电话：                    ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                    ；

关于监理人的其他约定：                    。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）  /  ；

（2）  /  ；

（3）  /  。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：①符合国家质量标准，一次性验收100%合格；②本工程如一次验收达不到100%合格，由承包人承担返工费用，至达到100%合格。

关于工程奖项的约定：  /  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：共同检查前 48 小时书面通知。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：安全事故由承包方承担一切后果。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  /  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  /  。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  /  。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：合同签订后7天内。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：                。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后7天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前7天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按通用条款执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：如因承包人原因造成严重工期延误（延误计划进度20天以上时），发包人有权解除合同。发包人未选择解除合同的，则除承包人除仍须按3000元/天的标准支付违约金外，发包人还有权另行安排其他专业单位进场协助承包人施工，所发生的一切费用均由承包人承担，由发包人在承包人工程款中扣除并直接支付给进场协助施工的其他专业单位，且这种进场协助并不影响承包人应承担的工程质量、工期、安全责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无限额。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  /  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）  /  ；

（2）  /  ；

（3）  /  。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  /  。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据工程进展，另行约定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  /  。

施工现场需要配备的试验设备：  /  。

施工现场需要具备的其他试验条件：  /  。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  /  。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：（1）在工程实施过程中，发包人发出的设计变更、签证，增减或调整工作内容及施工进度、变更材料、材质的指令等，是合同的一部分，中标单位须无条件按发包人的要求实施并承担合同义务，否则视作违约。（2）发生变更、施工条件变化等，要由监理工程师、发包人、设计同时确认方为有效；由于设计变更、现场签证等引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，其工作量由承包人提出，经发包人及设计确认后，作为竣工结算依据。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 见本合同条款第12条。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到后7天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到后7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                            。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：经发包人同意。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：可调整，详见合同条款第12条中“风险范围以外合同价格的调整方法”。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：      。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第       种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                  。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：  /  。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

标内结算价以响应文件单价计算后折减，折减系数为【（成交价-暂列金额-暂估价）/（响应文件报价-暂列金额-暂估价）×100%】

综合单价包含的风险范围：除本条“风险范围以外合同价格的调整方法”约定的合同价款的调整因素外，合同价格不调整

风险费用的计算方法：按无锡市建设行政主管部门的相关规定计取，投标人应充分考虑工程建设周期内市场价格等因素的波动风险，风险费用由投标人自主报价。

风险范围以外合同价格的调整方法：①采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。②国家的法律法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设部门或其授权的工程造价管理机构发布的文件调整合同价款。③当出现工程变更、项目特征描述不符、工程量清单缺项时，调整方法如下：工程量清单中有适用的，按该适用的响应文件单价执行；工程量清单中没有适用、但有类似的，在合理范围内参照该类似的响应文件单价执行；工程量清单中没有适用也没有类似的，重新组成新的工程量清单的综合单价，并乘以折减系数（折减系数=（成交价-暂列金额-暂估价）/（最高限价-暂列金额-暂估价）×100%）。新的工程量清单的综合单价的编制原则：a按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及九本各专业工程计量规范、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009）、《江苏省安装工程计价表》（2014）、《江苏省市政工程计价表》（2014）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007）等各专业工程定额、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、营改增调整相关文件、江苏省及无锡市关于土建工程、修缮工程、装饰工程、安装工程、市政工程、园林景观工程等工程取费的有关规定执行。b材料、设备的价格按照施工期间的无锡市工程造价管理协会公布的建材信息价，建材信息价中无参考的，由承包人自报价格、品牌、规格、型号、生产厂家、供货时间等详细信息报监理及审计审核。c人工价格按照施工期间的江苏省建设工程人工工资指导价文件规定执行。其中，单独装饰工程的人工价格采用相应人工工资指导价区间的中值。④有两项及以上施工内容组成的清单项目，当其中的部分项出现变更时，仅调整变更项的单价，其余不变。⑤若材料变更，施工工艺不变，仅调整材料单价，响应文件报价中有相同品种的采用响应文件单价；没有的，只调整两种材料同口径市场价的差价。⑥本工程若发生不合理报价，则按以下方式调整：报价中，成交价虽已被发包人接受，但合同履行中发包人发现供应商报价中有故意或非故意采取了不合理报价，当响应文件中报价的某一清单子目中的工、料、机含量、费率超过江苏省各专业工程的计价定额、费用定额的任何一项或几项及材料价格超过无锡市工程造价管理协会公布的投标同期建材信息价（无建材信息价按市场价）所组成的综合单价的5%时，视为不合理报价。若发生不合理报价，发包人有权对该清单子目进行调整，调整方法同上述工程变更的相应条款。响应文件报价中报价低的清单子目不做调整。⑦在施工期间，当工程施工期间建筑材料价格上涨或下降幅度在5%以内的，其差价由承包人承担或受益，超过5%的部分由发包人承担或受益。可调整的建筑材料范围为：商品砼、预拌砂浆、钢材，其他材料均不作调整。材料差价的取定：应以工程所在地造价管理部门发布的建材信息价为基准，差价为施工期同类材料加权平均建材信息价与基准期（以响应文件接收截止日期前28天）的建材信息价的差额。施工期材料加权平均建材信息价=Σ（每月实际使用量×当月材料建材信息价）/同类材料总用量。调差计算公式：材料差价=施工期材料加权平均建材信息价-基准期建材信息价*（1±5%）。人工费调整：对建设工程人工工资单价实行动态管理，根据基准期的人工价格与施工期内各期指导价的差额计算。因发包人原因造成工期延误的，延误期间发生的人工、材料价格上涨差额由发包人承担，材料价格下降差额由承包人收益；因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的人工、材料价格上涨差额由承包人承担，材料价格下降差额由发包人收益。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：  /  。

风险费用的计算方法：  /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。

3、其他价格方式：                      。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：成交金额的30%。

预付款支付期限：合同签订后，收到财政下拨资金后的30个工作日内。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：本工程图纸；《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范、2014 版《江苏省建设工程费用定额》（营改增后）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价〔2016〕154号）、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建函价〔2019〕178号）和发包人要求编制的。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  /  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  /  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：合同签订后，收到财政下拨资金后的30个工作日内付至合同总价的30%，按经设计、监理、发包人审核通过的完成工程量支付工程进度款。工程完工后付至合同总价的80%，通过主管部门竣工验收合格且结算审计结束后付至审定价的97%，审计结束后乙方缴纳审定价的3%作为质保金给甲方，甲方支付所有工程款，质保期两年，质保期满乙方向甲方申请支付质保金。（以上价款均不计息）。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  /  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  /  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  /  。

（2）发包人支付进度款的期限：  /  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不需要支付违约金。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /  。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  /  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  /  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  /  。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由  /  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按通用条款执行。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：7天内（场地清理按通用条款）。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在通过工程交（竣）工验收60天内将完整的结算资料送交给发包人， 发包人在收到完成结算资料后30天送审。

竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到后28天内。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款证书后的14天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：6份。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：           。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：今年按支付约定未支付款项视为质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第3种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/%的工程款；

（2）/的工程款；

（3）其他方式:审计结束后乙方缴纳审定价的3%作为质保金给甲方。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 3 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 审计结束一次性扣留质量保证金 。

关于质量保证金的补充约定： / 。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按有关规定。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1天。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： / 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： / 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： / 。

（7）其他： / 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形： / 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：如因承包人原因造成严重工期延误（延误计划进度20天以上时），发包人有权解除合同。发包人未选择解除合同的，则除承包人除仍须按3000元/天的标准支付违约金外，发包人还有权另行安排其他专业单位进场协助承包人施工，所发生的一切费用均由承包人承担，由发包人在承包人工程款中扣除并直接支付给进场协助施工的其他专业单位，且这种进场协助并不影响承包人应承担的工程质量、工期、安全责任。质量违约金：由承包人负责对不合格工程进行整改或返工，直至验收合格，并承担一切费用。如验收达不到合格标准，按合同价的3%支付违约金给发包人。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： / 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按保险合同解释。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后按通用条款（28天）天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： / 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： / 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向建设行政主管部门仲裁委员会申请仲裁；

（2）向无锡市人民法院起诉。

附件：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：无锡市东林书院和名人故居管理中心

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就薛福成故居环境基础设施提升（二期）（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：         。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为        个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为      年；

7．其他项目保修期限约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用：保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                                 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：          

地  址：                  地  址： 

法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：

电  话：                电  话：

传  真：                传  真：  

开户银行：                开户银行：

账  号：                    账  号：

邮政编码：                  邮政编码：

第五部分 附件（响应文件格式）

薛福成故居环境基础设施提升（二期）

竞争性磋商

响应文件

项目编号：JSZC-320200-JYJF-C2025-0052

项目名称：薛福成故居环境基础设施提升（二期）

2025年12月18日14时00分开标，此时间以前不得开封；

供应商：                                          （电子签章）

法定代表人或授权代表：                          （签字或签章）

# 日  期：             年              月           日

- （一）关于资格的声明函（格式）

- 关于资格的声明函

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本次项目编号为JSZC-320200-JYJF-C2025-0052的薛福成故居环境基础设施提升（二期）进行磋商，响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

日期：   年   月   日

注：“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中，较大数额罚款按财库〔2022〕3号文，认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

- （二）法定代表人授权委托书及法定代表人身份证明（格式）

- 法定代表人授权委托书

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司：

（供应商名称）          系中华人民共和国合法企业，法定地址：           ，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对项目编号为JSZC-320200-JYJF-C2025-0052的薛福成故居环境基础设施提升（二期）的磋商，参与磋商、评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

日期：   年   月   日

- 法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年   月   日

经营期限：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

系                                   的法定代表人。

特此证明。

投标供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日

| 法定代表人身份证扫描件 （正面） |  | 法定代表人身份证扫描件 （反面） |
| --- | --- | --- |

- （三）承诺书（格式）

- 承诺书

（供应商名称）            在此承诺：

我方系JSZC-320200-JYJF-C2025-0052的薛福成故居环境基础设施提升（二期）的供应商，现郑重承诺：

我公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，没有被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状况，而且在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。

我方愿承担因以上承诺情况不真实而产生的一切经济、法律责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

日期：   年   月   日

（四）供应商基本情况说明（格式）

供应商基本情况说明

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |
| 2024年12月资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 2024年12月股东权益 | 万元 | 2024年业务收入 | 万元 |
| 2024年实现利润 | 万元 |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

# 注：上述表格如有不尽之处，投标供应商可自行添加相应内容并填写完善。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

日期：   年   月   日

- （五）中小企业声明函（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称） 的  （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交投标供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。投标供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （六）残疾人福利性单位声明函（格式）

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （七）响应函（格式）

- 响应函

致江苏建圆建方工程管理咨询有限公司：

一、根据采购编号为JSZC-320200-JYJF-C2025-0052的薛福成故居环境基础设施提升（二期）的采购文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对采购文件等所有文件的研究后，我方愿按采购文件中的要求、条件完成本采购项目。

二、我方愿意提供江苏建圆建方工程管理咨询有限公司在采购文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按采购文件中的规定，本响应文件的磋商有效期为响应文件提交截止之日起90天。

四、如果我方的响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成本采购项目。

五、我方认为你们有权决定成交供应商。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由江苏建圆建方工程管理咨询有限公司协调解决，并按照相关法规和有关文件规定处理。如协商不能解决，双方可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

七、我方认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为成交供应商，在无不可抗力的情况下未履行采购文件、响应文件和合同条款内容的，一经查实，我方愿意赔偿由此造成的一切损失，并同意采购人按采购文件及合同条款的相关内容对我方进行处理。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

电话：                   传真：

地址：                   邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

- （八）磋商报价表（格式）

- 磋商报价表

本次为首次报价                                  货币单位：人民币元

项目编号：项目编号

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/ 最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商（电子签章）：

- （九）报价一览表附表（格式）

- 报价一览表附表

项目编号：JSZC-320200-JYJF-C2025-0052

项目名称：薛福成故居环境基础设施提升（二期）

| 磋商报价 （人民币） | 项目总报价：大写： 小写： 元 |
| --- | --- |
| 合同履约期限 |  |
| 误期违约金 |  |
| 质量要求 |  |
| 质量违约金 |  |
| 质保期 |  |
| 项目负责人 |  |

填写说明：磋商报价表及报价一览表附录中的内容应与响应文件其他部分内容一致，否则评标时磋商报价一律按磋商报价表中内容为准，其余内容以报价一览表附录中内容为准。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

日期：   年   月   日

- （十）已标价的工程量清单

（以软件导出稿为准）

- （十一）人员配备表（格式）

- 人员配备表

项目编号：JSZC-320200-JYJF-C2025-0052

项目名称：薛福成故居环境基础设施提升（二期）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 学历、专业 | 主要工作经验 | 实施团队所在岗位 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 如：项目负责人 |  |

注：表格不够可自行延长。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

日期：   年   月   日

- （十二）设备配备表（格式）

- 设备配备表

项目编号：JSZC-320200-JYJF-C2025-0052

项目名称：薛福成故居环境基础设施提升（二期）

| 序号 | 设备名称 | 是否自有 | 设备型号 | 购置年限 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表格不够可自行延长。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

日期：   年   月   日

- （十三）业绩一览表（格式）

- 业绩一览表

项目编号：JSZC-320200-JYJF-C2025-0052

项目名称：薛福成故居环境基础设施提升（二期）

| 序号 | 业绩名称 | 甲方名称 | 签订时间 | 合同主体内容 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表格不够可自行延长。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

- 日期：   年   月   日

- （十四）技术偏离表（格式）

- 技术偏离表

项目编号：JSZC-320200-JYJF-C2025-0052

项目名称：薛福成故居环境基础设施提升（二期）

| 序号 | 采购要求 | 偏离情况 （正偏离/负偏离/无偏离） | 偏离说明 （具体偏离内容） |
| --- | --- | --- | --- |

注：按照采购文件“第三部分 采购需求”相关要求填写。如无偏离只需标明“无偏离”，无需赘述；如有偏离，请详细列明偏离内容。上表如需可自行延长。本表不得删除。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

日期：   年   月   日