招　标　文　件

项目名称：长山高峰宕口污水站运维服务项目

标书编号：JSZC-320582-ZBHT-G2024-0009

项目属性：服务类

张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司

2024年04月29日

总  目  录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	7

第三章 合同条款及格式	19

第四章 项目需求	25

第五章 评标方法与评标标准	36

第六章 投标文件格式	40

第一章  投标邀请

长山高峰宕口污水站运维服务项目招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2024年05月20日 13:30（北京时间）前上传电子投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-ZBHT-G2024-0009

项目名称：长山高峰宕口污水站运维服务项目

预算金额：5200000元

最高限价：5200000元

采购需求：张家港高峰宕口污水设施运营（含厂区设施、设备、厂房等），堆场导水导气井的维护，堆场雨排设施在线监测的维护，堆场的管理等。

合同履行期限：合同签订生效后两年。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

2.1本项目专门面向中小企业采购

注：1.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：

无

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不允许进口产品投标。

6.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

6.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

6.3法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

6.4根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2024年04月30日至2024年05月09日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950。

售价：无

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.加密的电子投标文件上传截止时间：2024年05月20日13:30（北京时间），投标人登录苏采云政府采购一体化平台，进入“参与详情”页面，上传电子投标文件。

注：考虑网络上传速度因素，请投标供应商适当提前上传电子投标文件。

2.开标时间：2024年05月20日13:30（北京时间）

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

4.现场地址：张家港市杨舍镇滨河路1号(国泰金融广场C座8楼、9楼开标室)

5.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购的有关信息在以下网站上发布： 江苏政府采购网、苏州市政府采购网；

2.有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，请随时关注。

3.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

4.本次招标不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省张家港保税区安全环保局

地址： 张家港保税区滨江大厦7楼

联系方式：邵新红、0512-58327129

2.采购代理机构信息

名 称：张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司

地　址：张家港市杨舍镇北二环路340号（兴港大厦西侧楼4楼）招标代理部

联系方式：0512-55392066、18936120991

3.项目联系方式

项目联系人：顾甜

电　话：0512-55392066、18936120991

第二章  投标人须知

一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2. 1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1 本项目采购代理服务费由 中标（成交）供应商 支付;

4.2.2 代理费用收取方式： 由中标人按照各标段预算金额的如下比例进行计算：即100万元内1.5%、100～500万元内1.1%、500～1000万元内0.8%、1000～5000万元内0.5%；差额定率累进法计算并支付成交服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云政府采购一体化平台”下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清或修改

7.1在投标截止时间前。张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

#### 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

#### 10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

#### 11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

#### 12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价 。

12.2 标的物

12.2.1采购人需求的有关服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

#### 13、技术及服务方案

13.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

#### 14、投标人情况介绍

14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

#### 15、投标保证金

15.1本次招标不收取投标保证金。

#### 16、投标有效期

16.1 投标有效期为张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

#### 17、投标文件的签署

17.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的递交

#### 18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

#### 20、迟交的投标文件

20.1张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

#### 21、投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《操作手册》。

21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

#### 22、开标

22.1 张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

22.2 开标仪式由张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司主持，“苏彩云系统”将自动对项目进行开标，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。投标人须在规定时间（30分钟）内完成投标文件解密。

#### 23、评标委员会

23.1 开标后，张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，如果投标人试图向张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

#### 25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

25.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

26.1.1.1关于信用查询：

26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

26.1.1.1.3查询渠道：“信用中国”。

26.1.2符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

26.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与公共资源交易中心及评标委员会联系。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外）；

27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.1.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.1.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.1.10 不同投标人的电子投标文件由同一台电脑制作的；

27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供）；

27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;

27.2 废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

#### 28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。

28.2 中标候选人依据得分由高到低进行排名。评委会根据《委托代理协议书》中的授权，直接确定排名第一的中标候选人为中标人。依据财政部94号令第十六条第（二）项规定，如果中标人的中标资格因故被取消的，新的中标人按相关规定确定。

28.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

#### 29、质疑

29.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

29.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

29.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

29.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式），具体联系方式详见招标公告。

29.6 以下情形的质疑不予受理

29.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.6.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.6.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.6.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.7 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、中标通知书

30.l在中标结果确定后2个工作日内，张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司向中标供应商发出中标通知书。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且原则上不得迟于中标通知书发出之日起十五日，否则给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

#### 32、履约保证金

32.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款 2％。

32.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

#### 33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 34、监督和公证

34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

第三章 合同条款及格式

以下为中标（成交）后签定本项目合同的通用条款，中标（成交）供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司      项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

| 项目名称 | 总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                    （               元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、电费、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、履约保证金

3.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

3.3合同签订后，乙方未能按约履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

四、转包或分包

4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得分包或者转包；

4.2 如甲方发现乙方有转包或者分包行为的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

五、服务期限：

服务期限为

六、货款支付

6.1 结付程序：

。

6.2结付期限：

。

6.3乙方收款账户：

6.4甲方合同款支付方式：                        （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

七、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、管理事项

按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。

九、双方权利义务

9.1甲方权利及义务：

（1）甲方有权根据管理需要修改服务内容、工作要求以及要求乙方调整工作人员，检查、监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况；有权对乙方的日常服务工作进行监督和管理，如乙方的工作人员不履行合同约定的服务内容，或者不服从甲方合理的工作安排和监督管理的，视其情节轻重，甲方有权要求乙方对其采取批评教育、处分、撤换等措施，乙方必须按甲方要求处理，乙方逾期超过5日不处理的，甲方有权单方解除本合同，由此产生的一切损失均由乙方承担。

（2）按照合同规定支付乙方相关服务费用。

（3）合同履行期内，当出现相关法律修正或上级行政部门出台相关政策与本合同约定不相符，甲方有权调整合同内容或提前终止本合同，甲方不承担由此产生的违约责任。

（4）乙方有下列行为之一的，甲方有权解除合同、扣除经考核后已履行合同部分乙方应收款之外的全部余款并没收履约保证金。

A、连续二个月（或全年累计 3 次）考核低于 70 分；

B、受到相关行政部门（环保、水务等）二次以上行政处罚（含二次）；

C、运行不稳定，出水水质达不到合同规定的标准且未及时进行有效应急处置的（以在线检测仪或有资质的第三方检测等为依据）；

D、其他严重不遵守约定事项或不服从甲方管理，经甲方提出拒不改正的。

（5）甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，按新的考核细则执行考核。

9.2乙方权利及义务：

（1）乙方应严格遵循招标文件确定的采购内容开展工作。

（2）乙方在履行合同过程中，不得将服务项目分包或者转包给第三方。

（3）乙方对提供给甲方的各类报告的真实性、合法性负责，并承担相应责任。

（4）乙方根据有关法律法规及本合同的约定，制订长山高峰宕口污水站运维服务项目服务管理制度；

（5）乙方按合同约定，履行长山高峰宕口污水站运维服务项目服务职责；

（6）乙方负责编制长山高峰宕口污水站运维服务项目服务计划；

（7）做好台帐资料的整理报送工作，本合同履行完毕或终止履行时，乙方应向甲方移交全部项目服务档案资料；

（8）乙方根据有关法律、法规、规章、政策和本项目合同的规定在服务区域内实施长山高峰宕口污水站运维服务项目服务活动，不得损害国家、集体及第三人的合法权益，不得获取不当利益。由此所产生的一切法律责任由乙方承担。导致甲方承担法律责任和经济责任的，甲方可依法向乙方追偿；

（9）乙方根据甲方要求选派思想品德好、纪律性和责任心强、业务水平过硬的工作人员，并对其进行岗前和岗中培训，以保证项目服务质量；乙方在其投标文件中确定的项目组成员，非经甲方书面同意，不得更改。

（10）乙方按照相关法律法规对作业人员进行管理，向作业人员提供劳动和社会保险待遇，包括工资福利待遇、加班费、工伤、解除或者终止劳动关系经济补偿金、赔偿金等费用，为作业人员缴纳社会保险费和购买人身意外险，以及保障管理员的休息权利等。乙方保证其用工行为符合国家法律有关规定，乙方与作业人员及其他人员之间的任何人身财产损害、劳动用工纠纷等均与甲方无关；

（11）乙方在服务过程中，合法权益受到第三人侵害的，乙方应向侵权人追究法律责任，不得向甲方要求补偿或者赔偿。若乙方工作人员因暴力抵抗、意外事件、自身行为等原因受到人身损害的，乙方应当按照劳动和社会保障法律法规及有关政策的规定承担用人单位的经济责任和法律责任，甲方对此不承担任何责任。

（12）乙方应在签订本合同之日起7日内，将具体提供服务的技术人员的名单、身份证号、学历、证书、简历和照片等资料，以及乙方联络人联络方式提供给甲方。

（13）乙方长山高峰宕口污水站运维服务项目服务全过程必须严格遵守国家相关法律法规以及符合国家环保安全、职业卫生和消防等要求，确保杜绝安全事故、环保事件发生、消防事故，因乙方服务过程中服务项目导致发生的安全事故责任、消防事故及环保问题等一律由乙方自行承担，服务期间所用电费均由乙方支付；

（9）本项目实施过程所用药剂（含易制毒、易制爆、剧毒等）都由乙方负责提供，如发生安全事故，均与甲方无关；

（10）乙方工作人员应根据甲方要求统一着装，并作好相关劳动安全防护工作，严格遵守甲方各项管理规定；

（11）乙方工作人员应配合甲方运营管理要求，按照相关法律法规要求及时申报各项系统，如“安全生产隐患排查系统、双重预防管理系统、危废管理系统、易制毒、易制爆、剧毒品管理系统”等；

（12）如遇各项重要活动、参观接待时，乙方应及时组织人员到位，完成各项突击任务；

（13）乙方必须规范用工，签订用工合同；

（14）需保证正常运行。

十、服务质量

乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

十一、违约责任

11.1乙方的违约责任

（1）乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能按时按质完成合同时，甲方有权单方解除合同，重新组织招标，由此造成甲方的直接损失和间接损失，乙方应给予补偿和赔偿，甲方可从余款中直接扣除，如前述措施不足以弥补甲方损失的，甲方可另行向乙方提出索赔要求。

（2）乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权按照乙方不能完成合同处理，甲方可以直接解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

（3）乙方应执行国家有关规定（如当地最低工资标准及其他社会保障等规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

（4）乙方未能按约履行合同内容或者交付的合同内容不符合约定的，应向甲方偿付合同总价款百分之二十的违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，甲方有权要求乙方补足。

（5）在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款百分之二十的违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，甲方有权要求乙方补足。

11.2甲方违约责任

乙方按合同履约，甲方不按期付款应向乙方偿付违约金，每逾期一天，按应付未付金额万分之四偿付违约金。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十四、合同其他文件

14.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

（1）《中华人民共和国政府采购法》；

（2）中标通知书；

（3）供方中标的投标书；

（4）招标文件；

（5）供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十五、合同生效及其它

15.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

15.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、张家港市政府采购管理中心、张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司各执一份。

（以下签署页，无正文）

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

见证方：张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司

经办人：

采购办：张家港市政府采购管理中心

第四章 项目需求

一、清单

1.清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长山高峰宕口污水站运维服务项目 | 1.00 | 项 | 无 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 主要采购标的 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单

无

3.节能、环境标志产品清单（请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供））

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单:

无

二、技术要求

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务范围 | 张家港长山高峰宕口污水站设施运营（含厂区设施、设备、厂房等），堆场导水导气井的维护，堆场雨排设施在线监测的维护，堆场的管理等。 |
| 2 | 总体运营要求 | （1）中标人在运营期间，应严格遵守现行有关国家、行业、地方法律法规、标准、规范要求，自行承担费用和风险，确保运营正常，且长山高峰宕口污水处理站处理后出水指标达到pH：6~9，COD＜300，NH3-N＜20，TN＜30，TP＜0.5，就近接入市政污水管网。 |
|  |  | （2）运营期间，中标人必须依据相关管理规范对污水处理设施及设备建立专人负责制，制定操作手册及维修规程和日常保养制度，建立日常运行记录和设备台帐以及污泥转移台账，建立相应的质量保证体系，并接受采购人、环保主管部门的监督检查。 |
|  |  | （3）中标人负责该项目污水处理站运维服务迎接国家环保督查或省、市检查的协调工作确保站内各项检查合格达标，如因中标人原因导致污水处理站被通报或处罚，由中标人承担相应责任。 |
|  |  | （4）运营期满后，中标人必须确保设备的完好率、备品备件的完整性，并提交移交方案。 |
| 3 | 运营管理要求 | （1）技术管理要求 |
|  |  | ①中标人必须建立健全的生产管理机构和各项规章制度、岗位职责、工艺操作说明书以及设备使用、维护说明书，各岗位人员应严格执行操作规程，如实填写运行记录，并妥善保存。 |
|  |  | ②中标人必须制定大、中检修计划和主要设备维护和保养规程，操作人员和维修人员应严格执行设备的维修和保养规程，定期维护和检修，及时更换损坏部件，提高设备的完好率，同时做好检修及维护记录的存档。 |
|  |  | ③中标人必须按照采购人要求及国家规定的检测项目、检测频次和有关标准、方法定期对系统各工艺段进出水水质化验、分析，根据水质条件及实测数据反馈生物处理效果，根据需要调整运行参数，并将各项记录资料和水质报表汇总、归档，妥善保存，接受采购人和当地环保部门的检查与监督。 |
|  |  | ④中标人应建立污水处理站易发事故点和面的档案及事故发生的分布图制定相应的急处理措施，配套相应的设备和设施，加强管理机制和应急能力的建设，并定期组织应急培训和学习。 |
|  |  | ⑤运营期内，污水处理达到出水标准。 |
|  |  | （2）水质水量监测要求 |
|  |  | ①采购人负责对本项目监管而安装的CODcr在线监测仪、NH3-N等在线监测设备及计量设备的日常管理维护，保证监测和计量数据的准确性，实现及时准确的数据上传。 |
|  |  | ②中标人应自行检测与记录每日的进、出水指标，并定期上报给采购人。 |
|  |  | ③中标人依据《排污许可证》相关要求，每季度配合环保部门或采购人委托相关有资质的检测公司进行水质检测，根据其出具的检测报告，检测指标达到国家现行最新技术标准。 |
|  |  | （3）环境保护及安全生产要求 污水沉淀或分离出来的剩余污泥、废弃物由中标人自行负责合规处理。项目运营过程中所产生的其它废弃物，必须按国家及地方政府有关规定进行处理、排放，不得造成污染及危害公共安全。 |
|  |  | ①运营过程中中标人应着重对以下污染源进行重点控制： 生化系统产生的剩余污泥； 污水处理过程散发的气味； 风机、增压泵等机电设备在运行中产生的噪音。 |
|  |  | ②中标人应采取以下措施环境保护措施： 污水站处理设施运行时杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生； 剩余污泥由中标人自行合规处理； 采取必要的除臭手段，使气味的影响降至最低； 加强风机、增压泵等机电设备的维护； 中标人应做好项目区域内及周边环境卫生保洁及绿化管养，使本项目厂区保持在良好、干净、整齐及清洁的状况，及时清除和处理维修所产生的废料。 |
|  |  | ③中标人须加强现场管理，做好安全生产工作，配备危险气体(甲烷、硫化氢)和危险化学品的控制与防护措施。如因中标单位人员违反操作规程或其他人为原因造成生产事故、造成生产设备损坏或者影响污水处理站正常处理工作的。一切责任由中标人承担，同时采购人将追究中标人的违约责任。 |
| 4 | 人员配备要求 | （1）中标人需针对本项目配备专业管理人员和技术人员，定期进行岗位培训，熟悉污水处理工艺流程、各处理单元的处理要求、并根据水质条件变化适时调整运行参数，达到相应的操作要求和处理目标。人员配置不低于8人，其中项目负责人1人、安全管理人员1人、机电维修工1人，操作人员4人、化验员1人，并建立相应的排班制度，保持通讯渠道畅通，设立专门应急队伍，负责运营期间突发事件的处理，确保及时到位。 |
|  |  | （2）人员配备需合理，投标人投标时确定的人员不得随意更换，如有特殊情况，应以书面形式，向采购人提出书面情况说明、书面申请、更换人员相关材料等资料，待采购人审核通过后才可更换，更换人员的资格要求不低于原岗位人员。项目负责人作为与采购人的联络人，必须具体参与项目实施，实时了解作业情况。接到投诉第一时间赶赴现场，及时安排人员处理问题，并将投诉处理情况在采购人要求时限内反馈给投诉人和采购人； |
|  |  | （3）所有服务人员要求身体健康，适合从事本项目类似工作； |
|  |  | （4）所有服务人员应严格接受采购人的监督管理，如遇采购人反馈及要求更换不能胜任工作的专业技术人员或作业人员，中标人必须遵循采购人的意见和要求。 |
| 5 | 其他说明 | （1）运营期间，未经采购人同意，中标人不得将该运营服务项目转包给其他承包人。 |
|  |  | （2）中标人须在中标后积极配合采购人，进场完成运营的交接工作。 |
|  |  | （3）根据项目实际需要，污水处理站内原设施设备在确保可正常使用的前提下，无偿提供给中标人使用，办理移交手续，并由中标人负责维保、更新，但维保、更新费用超过人民币150000元的则需提前向采购人申报。合同到期后，所移交的设施设备和新增、新建、更新的设施设备等资产，在确保可正常使用的情况下，无偿移交给采购人。中标人未接收或确需移除的原有设备，由采购人负责维护和保管。 |
|  |  | （4）在运营期间，中标人必须安排足够的工作人员，并建立24小时值班制度，保持通讯渠道畅通；设立专门的应急队伍，负责运营期间突发事件的处理。 |
|  |  | （5）中标人负责协调或处理由于垃圾渗滤液场运维所带来的与周边的各种问题的协调工作。 |
|  |  | （6）在运营期间，污水处理站必须随时接受业主检查及考核。中标人在运营服务期内造成人员伤亡和财产损失的，由中标人承担。 |
|  |  | （7）运营期内，设施设备维修保养更换、污水处理站系统巡查维护、主要消耗件、消耗品更换等产生的所有费用均由中标人自行承担。不可为降低运营成本而延迟或拒绝更换主要消耗件、消耗品与配件，如因以上原因导致渗滤液产水水量、水质及产水率降低，采购人通知中标人后15天内未整改的，则采购人可委托第三方实施更换，费用由中标人承担。 |
|  |  | （8）投标单位须在投标文件中明确提出针对本项目的服务方案等，内容需详尽并响应本次招标文件要求。包括但不限于： A.针对本项目的运营管理方案，包括：①项目日常管理制度、②项目运行管理机构配置、③人员分工和工作职能、④化验管理、⑤运营保障措施（包括但不限于技术质量保证措施、达标排放保证措施等）、⑥主要风险应对措施、⑦巡查管理方案、⑧运行人员培训计划等方面； B.针对本项目的设备管理及维护方案，包括：①设备管理制度、②设备运行工作计划、③设备操作规程、④设备故障鉴定及处理措施、⑤运行台账建立、⑥运行技术人员培训、⑦设备维修保养方案等方面； C.针对本项目的安全管理方案，包括：①项目环境保护措施、②危害因素分析及其防范措施、③安全管理制度、④安全管理责任、⑤运行安全操作规程、⑥安全保障措施（应包括人员健康和安全防护措施及有限空间作业安全防护措施等）、⑦安全教育及培训计划等方面； D.针对本项目的项目应急预案，包括：①运营突发事件及应急预案管理、②应急组织机构配置、③应急保障措施、④培训与演练、⑤突发事件处理善后、⑥生产安全事故应急预案、⑦防汛应急预案、⑧有限空间作业应急预案等方面。 |
|  |  | （8）投标人需提供自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过的类似项目业绩。（若有） |
|  |  | （9）投标单位具有环保工程专业承包三级及以上资质证书。（若有） |
| 、 |  | （10）投标单位具有有效的省级及以上高新技术企业证书。（若有） |
|  |  | （11）投标人需提供获得的相关证书、奖项及荣誉。（若有） |
|  |  | （12）投标人需提供国家企业信用信息公示系统行政处罚信息栏截图（两年内不得有相关行政处罚信息）。 |

三、商务条款

1 服务期限

1.1、服务期限

合同签订生效后两年。

2 报价方式

投标报价为运维费用、污水处理费用用二项费用总和。

2.1、运维费用包含：①设备维修费（包括设备及仪表的维修、更新及更换等）；②人工费用（包括工资、职业病体检、高温费、员工福利、五险一金等）；③化验费用；④行政管理费用；⑤进出水环保在线监测仪表的日常维护费用；⑥第三方水质监测费用；⑦其他费用，电费、水费、HSE费、办公费、生活用水费等。所有超标排放造成的一切损失、费用及责任由运营单位承担，不可抗力因素除外（如：自然灾害）。运维费用不与污水的处理水量关联，运维合同期内不作调整。运维费用最高限价为3160000元。

2.2、污水处理费用包括：保证污水处理正常运行的所有药剂等费用（不包括出水排放费用），与污水的处理水量相关。污水处理费用最高限价（单价）为12元/吨，预估处理水量为170000吨。此项费用投标报价等于污水处理费用投标报价（单价）乘以预估处理水量，最终结算金额等于污水处理费用投标报价（单价）乘以实际处理水量。

2.3、报价中必须提供提供报价明细，且每项报价均不得超过以上规定的最高限价，即运维费用报价不得超过316万，污水处理费用单价不得超过12元/吨，不满足该条款的报价为无效报价。

3 货款支付

3.1、结付程序

供方按本合同内容合格地履行服务义务后，凭发票到采购单位办理合同款结算手续。

3.2、结付期限

按季度支付。合同签订后30日内，支付合同金额的10%作为预付款，预付款分二次扣回（第一次支付季度服务费时扣回5%，第二次支付季度服务费时扣回5%）。采购人每季度对中标单位运行情况进行考核，根据考核结果支付当季度服务费。每次付款前，中标单位应提供正式的票据、合同、审计报告及各项清单资料（包括电费、水量等），否则采购人有权拒绝付款，由此造成的损失由成交供应商自行承担。

季度服务费=运维费用投标报价/8季度+污水处理费用投标报价（单价）*当季度实际处理水量-考核低于95分的费用

4 投标货币

人民币

5 备品备件及耗材等要求

需满足项目需求。

6 考核办法

本项目考核分为采购人季度考核和技术考核同时进行，考核要求如下：

（1）运营期内，采购人每季度末组织对中标单位本季度内的生产经营情况进行考核，考核采用百分制，考核合格分数线为95分，考核分95（含）分以上的，全额支付当季度服务费；考核分在80（含）-95分的，每少1分在当季度服务费扣减2000元；考核分低于80的，不予拨付当季度服务费，采购人有权解除合同。考核细则详见附件三。

（2）技术考核要求：运营期内，环保部门或采购人委托第三方专业检测机构，按照国家现行最新技术标准，每季度对污水处理站的废水处理结果进行检测。如有一次（任一项）检测结果未达标，不合格造成的后果将由中标单位承担，并扣减当季度50%服务费，如有两次（任一项）检测结果未达标，采购人将解除合同。

如中标单位考核不合格采购人解除合同的，为保证污水设施及除臭系统不间断运行，在采购人重新招标签订采购合同前，中标单位应继续按照采购合同的技术服务标准要求继续进行污水站运营管理，且接受采购人的考核。采购人将根据考核结果，依据采购合同的支付标准按月计算支付。待重新确定中标单位后，与原中标单位的合同立即终止。（提供承诺函加盖供应商公章）

四、其他部分

附件一

- 设施、设备清单

| 建构筑物一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 |  | 尺寸（L*B*H） | 数量 |  | 容积/面积 |  | 结构形式 |  | 备注 |
| 1 |  | 调节池 |  | 24.15*9.8*7 | 1 |  | 1,609 |  | 钢砼 |  |  |
| 2 |  | 一级缺氧池 |  | 13.5*9*7 | 1 |  | 826 |  | 钢砼 |  |  |
| 3 |  | 一级载体流化床 |  | 14.65*13.5*7 | 1 |  | 1,345 |  | 钢砼 |  |  |
| 4 |  | 二级缺氧池 |  | 6*6*7 | 1 |  | 245 |  | 钢砼 |  |  |
| 5 |  | 二级载体流化床 |  | 6*4.35*7 | 1 |  | 1,345 |  | 钢砼 |  |  |
| 6 |  | 二沉池 |  | 6*6*7 | 1 |  | 245 |  | 钢砼 |  |  |
| 7 |  | 排放池 |  | 2.45*6*7 | 1 |  | 100 |  | 钢砼 |  |  |
| 8 |  | 污泥池 |  | 3.45*6*7 | 1 |  | 141 |  | 钢砼 |  |  |
| 9 |  | 风机房 |  | 7*5 | 1 |  | 35 |  | 框架 |  |  |
| 10 |  | 配电间 |  | 3.5*7 | 1 |  | 25 |  | 框架 |  |  |
| 11 |  | 控制室 |  | 4*7 | 1 |  | 28 |  | 框架 |  |  |
| 12 |  | 分析室 |  | 4.5*4 | 1 |  | 18 |  | 框架 |  |  |
| 13 |  | 厕所 |  | 4.5*3 | 1 |  | 14 |  | 框架 |  |  |
| 14 |  | 碱储罐 |  | Φ2*3 | 1 |  | 9.5 |  | FRP |  |  |
| 15 |  | 碳源储罐 |  | Φ1*1.5 | 2 |  | 1 |  | PE |  |  |
| 设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格 |  |  | 数量 |  | 材质 |  | 备注 |  |
| 1 | 调节池提升泵 |  | Q=21m3/h,H=8m |  |  | 2 |  | 铸铁 |  |  |  |
| 2 | 调节池搅拌器 |  | P=4kW |  |  | 3 |  | SS304 |  |  |  |
| 3 | DN1池搅拌器 |  | P=2.5kW |  |  | 2 |  | SS304 |  |  |  |
| 4 | 混合液回流泵 |  | Q=84m3/h,H=5m |  |  | 2 |  | 铸铁 |  |  |  |
| 5 | DN2池搅拌器 |  | P=2.5kW |  |  | 1 |  | SS304 |  |  |  |
| 6 | 罗茨风机 |  | Q=22m3/min,P=68.6kPa |  |  | 1 |  | 成套设备 |  |  |  |
| 7 | 渗滤液抽吸泵 |  | Q=20m3/h,H=50m |  |  | 2 |  | 铸铁 |  |  |  |
| 8 | 渗滤液抽吸泵 |  | Q=10m3/h,H=50m |  |  | 2 |  | 铸铁 |  |  |  |
| 9 | 卸碱泵 |  | Q=20m3/h,H=8m |  |  | 1 |  | 碳钢衬氟塑料 |  |  |  |
| 10 | 碱加药泵 |  | Q=100L/h,H=20m |  |  | 2 |  | 泵头PVC/隔膜PTFE |  |  |  |
| 11 | 碳源加药泵 |  | Q=50L/h,H=20m |  |  | 2 |  | 泵头PVC/隔膜PTFE |  |  |  |
| 12 | 立式搅拌机 |  | P=0.37kW |  |  | 2 |  | 碳钢衬胶 |  |  |  |
| 13 | 污泥回流泵 |  | Q=21m3/h,H=8m |  |  | 2 |  | 铸铁 |  |  |  |
| 14 | 污泥输送泵 |  | Q=21m3/h,H=30m |  |  | 2 |  | 铸铁 |  |  |  |

附件二

设计进出水指标

| 序号 | 参数 | 单位 | 进水标准 | 出水标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q | m3/d | 500 | - |
| 2 | pH | 无量纲 | 6-9 | 6-9 |
| 3 | COD | mg/L | ≤2,000 | ＜300 |
| 4 | NH3-N | mg/L | ≤200 | ＜20 |
| 5 | TN | mg/L | ≤500 | ＜30 |
| 6 | TP | mg/L | ≤0.5 | ＜0.5 |

附件三

考核细则

| 序号 | 分类 | 条目 | 考核内容及管护要求 | 标准得分 | 扣分细则 | 扣分项目 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电房管理维护(30分) | 1 | 变压器外观整洁，高低压侧电缆无松动现象，油浸式变压器无漏油，温度正常 | 5 | 变压器外观不整洁，高低压侧电缆有松动，油浸式变压器漏油，温度不正常，一处扣0.5分 |  |  |
|  |  | 2 | 高低压柜外观整洁，内部接线牢固，仪表、信号指示正确，仪表定期校验 | 10 | 高低压柜外观不整洁，内部接线不牢固，仪表、信号指示错误，没有仪表定期校验，一处扣0.5分 |  |  |
|  |  | 3 | 水泵控制柜外观整洁，内部接线牢固，仪表、信号指示正确，仪表定期校验 | 10 | 水泵控制柜外观不整洁，内部接线补牢固，仪表、信号指示错误，没有仪表定期校验，一处扣0.5分 |  |  |
|  |  | 4 | 配电房、值班室物品摆放整齐，设备、环境干净整洁，照明设备完好 | 5 | 配电房、值班室物品摆放杂乱，环境脏乱，照明设备损坏，污水流量未统计，一处扣0.5分 |  |  |
| 2 | 水泵房管理维护(40分) | 5 | 垃圾打捞机、输送机设备完好，正常工作，机器定期检查，维保 | 10 | 垃圾打捞机、螺旋输送机设备损坏，不能正常工作，机器没有定期检查，维保，一处扣0.5分 |  |  |
|  |  | 6 | 水泵启动正常，无异响，处理水质检测数据是否符合排放要求 | 15 | 水泵不能正常启动，启动有异响，一处扣1分，处理水质不达标，不得分 |  |  |
|  |  | 7 | 做好每日处理水量数据登记、存档 | 10 | 无记录、存档，不得分，记录不全面，每次扣1分 |  |  |
|  |  | 8 | 泵房内物品摆放整齐，设备、环境干净整洁，垃圾及时清理到位 | 5 | 泵房内物品摆放杂乱，地面脏乱，垃圾没有及时清理到位，一处扣0.5分 |  |  |
| 3 | 其他(30分) | 9 | 每年制定年度维保计划，每月25日前递交巡视情况，下月维修计划及本月实际完成维修情况统计资料 | 5 | 年度维保计划扣2分，每月报表拖延2天扣0.5分 |  |  |
|  |  | 10 | 管护组织制度全，工作有台账，记录全，档案资料整齐、完好 | 5 | 无管护组织制度，无管护台账，不得分。档案资料存在缺失，不整齐扣1分 |  |  |
|  |  | 11 | 严格按安全生产操作规程，养护管理规范组织作业 | 5 | 未按安全生产操作规程，养护管理规范组织作业不得分 |  |  |
|  |  | 12 | 养护管理负责人到位，通讯畅通，发现破坏市政设施现象能及时汇报 | 5 | 养护管理责任人通讯不畅有一次扣1分，发现破坏市政设施未及时制止上报，不得分 |  |  |
|  |  | 13 | 遇重大活动，根据上级安排及时组织零杂工程实施 | 10 | 实施不及时，一次扣3分，未达标准，一次扣1分 |  |  |
| 4 | 总得分 | 合计 |  |  |  |  |  |

考核人：                                                 考核日期：

为保证本次招标的公平性，如供应商认为招标文件存在排他性或歧视性条款，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑并附相关证据。采购人将及时进行调查或组织论证，如情况属实，将对相关问题做相应修改。逾期提出的异议招标人将不再受理。

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

1.1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评标标准

1 价格分 20.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分20.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 20.0% * 100（保留二位小数）；

2 服务方案 52.0 分

2.1.运营管理方案

供应商针对本项目提供运营管理方案，包括：①项目日常管理制度、②项目运行管理机构配置、③人员分工和工作职能、④化验管理、⑤运营保障措施（包括但不限于技术质量保证措施、达标排放保证措施等）、⑥主要风险应对措施、⑦巡查管理方案、⑧运行人员培训计划等；以上八项内容，符合实际情况、内容完善、具有针对性且不存在不适用项目实际情况的情形，不存在凭空编造、逻辑漏洞以及不可能实现的夸大情形等情况的得16分；每有一项内容缺失扣2分；每有一项不完整或有缺陷或与项目不匹配的扣1分，扣完为止。 注：不提供方案不得分，不完整或有缺陷或与项目不匹配指不适用于项目实际情况的情形、凭空编造、方案内容前后不一致、前后逻辑错误、前后矛盾、涉及的规范及标准错误，地点区域错误、不符合采购需求、非专门针对本项目或与实际内容不相符合等。

2.2.设备管理及维护方案

供应商针对本项目提供设备管理及维护方案，包括：①设备管理制度、②设备运行工作计划、③设备操作规程、④设备故障鉴定及处理措施、⑤运行台账建立、⑥运行技术人员培训、⑦设备维修保养方案等；以上七项内容符合实际情况、内容完善、具有针对性且不存在不适用项目实际情况的情形，不存在凭空编造、逻辑漏洞以及不可能实现的夸大情形等情况的得14分；每有一项内容缺失扣2分；每有一项不完整或有缺陷或与项目不匹配的扣1分，扣完为止。 注：不提供方案不得分，不完整或有缺陷或与项目不匹配指不适用于项目实际情况的情形、凭空编造、方案内容前后不一致、前后逻辑错误、前后矛盾、涉及的规范及标准错误，地点区域错误、不符合采购需求、非专门针对本项目或与实际内容不相符合等。

2.3.安全环保管理方案

供应商针对本项目提供安全管理方案，包括：①项目环境保护措施、②危害因素分析及其防范措施、③安全管理制度、④安全管理责任、⑤运行安全操作规程、⑥安全保障措施（应包括人员健康和安全防护措施及有限空间作业安全防护措施等）、⑦安全教育及培训计划等；以上七项内容符合实际情况、内容完善、具有针对性且不存在不适用项目实际情况的情形，不存在凭空编造、逻辑漏洞以及不可能实现的夸大情形等情况的得14分；每有一项内容缺失扣2分；每有一项不完整或有缺陷或与项目不匹配的扣1分，扣完为止。 注：不提供方案不得分，不完整或有缺陷或与项目不匹配指不适用于项目实际情况的情形、凭空编造、方案内容前后不一致、前后逻辑错误、前后矛盾、涉及的规范及标准错误，地点区域错误、不符合采购需求、非专门针对本项目或与实际内容不相符合等。

2.4.项目应急预案

供应商针对本项目提供项目应急预案，包括：①运营突发事件及应急预案管理、②应急组织机构配置、③应急保障措施、④培训与演练、⑤突发事件处理善后、⑥生产安全事故应急预案、⑦防汛应急预案、⑧有限空间作业应急预案等；以上八项内容符合实际情况、内容完善、具有针对性且不存在不适用项目实际情况的情形，不存在凭空编造、逻辑漏洞以及不可能实现的夸大情形等情况的得8分；每有一项内容缺失扣1分；每有一项不完整或有缺陷或与项目不匹配的扣0.5分，扣完为止。 注：不提供方案不得分，不完整或有缺陷或与项目不匹配指不适用于项目实际情况的情形、凭空编造、方案内容前后不一致、前后逻辑错误、前后矛盾、涉及的规范及标准错误，地点区域错误、不符合采购需求、非专门针对本项目或与实际内容不相符合等。

3 拟投入本项目的人员配置 12.0 分

3.1.拟投入本项目的项目负责人

拟投入本项目的项目负责人具有环保类高级职称的或注册环保工程师的得6分，环保类中级职称得3分；本项最高得6分。提供相关证书扫描件，并提供投标人为其缴纳的近12个月内连续6个月的社保证明材料扫描件，资料提供不全或无法证明的不得分。

3.2.拟投入本项目的项目组成员（项目负责人除外）

（1）拟投入本项目的安全管理人员具有具有安全生产考核合格证书的得2分，本项最高得2分；

（2）拟投入本项目的机电维修工具有电工上岗证的，得2分，本项最高得2分；

（3）拟投入本项目的污水处理工具有相关证书，有一名得1分，本项最高得2分。

提供相关证书扫描件，并提供投标人为其缴纳的近12个月内连续6个月的社保证明材料扫描件，资料提供不全或无法证明的不得分。（同一人不重复得分。）

4 履约能力分 16.0 分

4.1.类似项目业绩

投标人2020年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过类似项目业绩的有1个得2分，最高得8分。提供项目合同扫描件，资料提供不全或无法证明的不得分。

4.2.企业证书

(1)投标单位具有环保工程专业承包三级及以上资质证书的得3分，本项最高得3分。提供有效资质证书扫描件，资料提供不全或无法证明的不得分。

(2)投标单位具有有效的省级及以上高新技术企业证书的得3分，本项最高得3分。提供证书扫描件，资料提供不全或无法证明的不得分。

4.3.奖项或荣誉

投标人获得行政管理部门颁发的奖项或荣誉，提供一个得2分，本项最高得2分。请在投标文件中提供相关证明材料，不提供的不得分。

注:

以上证明材料，不提供不得分。

第六章 投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函格式

三、开标一览表

四、资格证明文件

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

授权委托书

关于资格证明文件的书面承诺

五、中小企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

七、监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

八、报价明细表

九、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

十、服务方案

十一、投标人情况介绍

投标人拥有的设施设备情况

类似业绩一览表

投标人获得的相关证书

投标人获得的相关奖项

十二、技术参数响应及偏离表

十三、商务条款响应及偏离表

十四、其他材料

## 一、封面

﻿

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

## 二、投标函格式

﻿

投标函格式

致：   ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

## 三、开标一览表

﻿

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标总报价大写金额 |  |

日期：    年    月   日

注：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

## 四、资格证明文件

### 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

﻿

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

| 序号 | 证书名称 | 查看 |
| --- | --- | --- |

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

### 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

﻿

近年财务状况表

| 年度 | 说明 | 查看 |
| --- | --- | --- |

### 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

﻿

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

### 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

﻿

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

### 授权委托书

﻿

授权委托书

本授权书声明：   （投标人名称）授权（被授权人的姓名）为我方就   项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于   起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：

### 注：若供应商法定代表人亲自参加投标的，提供本人的有效身份证扫描件；若授权代表参加投标的，则提供授权委托书和供应商法定代表人的有效身份证扫描件和被授权人本人的有效身份证扫描件。
有效身份证扫描件

### 关于资格证明文件的书面承诺

﻿

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

### 五、中小企业声明函

﻿

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称）,属于       （采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为     （企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

### 六、残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

﻿

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

### 七、监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

## 八、报价明细表

﻿

报价明细表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 序号 | 费用名称 | 单项报价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维费用 | 元 |  | 运维费用最高限价为3160000.00元（含水电费）。 |
| 2 | 污水处理费用 | 单价： 元/吨 | 合计： 元 | 污水处理费用最高限价（单价）为12元/吨，预估处理水量为170000吨。合计等于单价乘以170000吨。 |
|  | 合计 | 元 |  |  |

注：以上表格必须如实提供。此表的各项报价不得超过项目需求中项目最高限价（单价）。此表的合计金额应与开标一览表相符，如有不符，以开标一览表为准。

日期：    年    月   日

## 九、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

﻿

第四章项目需求中实质性要求响应对照表

| 序号 | 第四章项目需求中的实质性要求（即斜体且有下划线部分，每条详细列出） | 是否响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |

## 十、服务方案

服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

## 十一、投标人情况介绍

### 投标人拥有的设施设备情况

投标人拥有的设施设备情况（若有的话）

### 类似业绩一览表

﻿

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期（天） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

### 投标人获得的相关证书

﻿

各类证书

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

### 投标人获得的相关奖项

﻿

各类奖项

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

## 十二、技术参数响应及偏离表

﻿

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 招标货物的技术性能 | 参与投标的货物的技术性能 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据“技术要求”中的参数要求，对照所投报货物的技术性能进行逐项填写。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

## 十三、商务条款响应及偏离表

﻿

商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

## 十四、其他材料