招　标　文　件

项目名称：北极阁信息网络系统改造增补项目

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0185

江苏省政府采购中心

2024年5月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………2

- 投标人须知…………………………………5

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………19

- 评标方法与评标标准………………………44

- 投标文件格式………………………………47

- 第一章  投标邀请

受[江苏省气象信息中心]的委托，江苏省政府采购中心就[北极阁信息网络系统改造增补项目]( JSZC-320000-SCZX-G2024-0185)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(北极阁信息网络系统改造增补项目) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年6月 18 日 14 点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0185

2.项目名称：北极阁信息网络系统改造增补项目

3.预算金额

| 分包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 137 |

4.最高限价

| 分包号 | 是否设定最高限价 （是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 137 |

5.采购需求(简介)：北极阁三楼预报大厅现有大屏幕须拆卸、搬移，待重新装修后，再按设计要求安装到指定位置，以及配备相关视音频设备。新建北极阁四楼气象厅LED显示大屏项目，结合全省视频新要求及实际使用需要，做到操作快捷，运行稳定，维护方便，预算合理，技术选型恰当。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：详见项目需求。

- 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.联合体投标

| 分包号 | 是否接受联合体投标 （是/否） | 该分包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 分包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年6月 18 日 14 点 30 分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

无。

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省气象信息中心

地址：江苏省南京市建邺区雨顺路6号（江苏气象中心大楼

技术联系人：杜刚

联系方式：025-52698062

商务联系人：耿丹

联系方式：025-52698069

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人： 郁盈

- 联系方式：83668529

- 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3 投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

分包号：*****

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目（项目编号：JSZC-320000-***）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后***日内，预付款支付比例：合同金额的**%。

8.1.2 尾款支付时间：产品验收通过,采购人收到发票后15日内，尾款支付比例：合同金额的**%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的

全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更

换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现

的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成

本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等

要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装

政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准

备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件

规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交

货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可

延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不

成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

采购标的清单

| 分包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | LED 显示屏（核心产品） | 工业 |
|  | 2 | LED 屏体钢结构及焊接 | 工业 |
|  | 3 | LED 接收卡 | 工业 |
|  | 4 | LED大屏电源 | 工业 |
|  | 5 | 二合一拼接服务器 | 工业 |
|  | 6 | LED备品备件 | 工业 |
|  | 7 | 控制电脑 | 工业 |
|  | 8 | 远程控制模块 | 工业 |
|  | 9 | 配电柜 | 工业 |
|  | 10 | 钢结构及焊接 | 工业 |
|  | 11 | 原大屏拆除及包边 | 工业 |
|  | 12 | 拆损修复 | 工业 |
|  | 13 | 数字会议主机 | 工业 |
|  | 14 | 无线会议代表单元 | 工业 |
|  | 15 | 有线会议代表单元 | 工业 |
|  | 16 | 5G会议无线接收器 | 工业 |
|  | 17 | 话筒单元充电箱 | 工业 |
|  | 18 | 专用延长线 | 工业 |
|  | 19 | 挂壁音箱 | 工业 |
|  | 20 | 音箱挂架 | 工业 |
|  | 21 | 功放 | 工业 |
|  | 22 | 电源时序器 | 工业 |
|  | 23 | 全数字调音台 | 工业 |
|  | 24 | 柜式空调 | 工业 |
|  | 25 | 显示屏 | 工业 |
|  | 26 | 液压挂架 | 工业 |
|  | 27 | 机柜 | 工业 |
|  | 28 | 桌子 | 工业 |
|  | 29 | 高清混合矩阵 | 工业 |
|  | 30 | 中控主机及编程服务 | 工业 |
|  | 31 | 无线路由器 | 工业 |
|  | 32 | 电源控制器 | 工业 |
|  | 33 | 平板 IPAD | 工业 |
|  | 34 | 三楼预报大厅线材及接插头等 | 工业 |
|  | 35 | 三楼预报大厅大屏包边装饰 | 工业 |
|  | 36 | 三楼预报大厅30kw电缆改造 | 工业 |
|  | 37 | 四楼气象厅35kw电缆改造 | 工业 |
|  | 38 | 四楼气象厅大屏包边装饰 | 工业 |

项目属性：货物类。

- 项目背景

南京市北极阁2号的江苏省气象局业务大楼，已建成使用多年，装饰装修已经破旧，为提升工作环境和工作业务需要，现已经开始进行大楼的改造及装修，内部办公设施设备等，均已经搬移、清空，便于进行装修装饰工程的施工。

位于业务大楼三楼的预报大厅中的LED显示屏，于2022年建成使用，宽度 4.8m，高度 1.8m，显示屏的面积为8.64平米，现因大楼进行改造及装修，设计以及功能布局等原因，需要拆除、包装、搬运到安全地点，进行保护与存放，待装修现场条件允许后，再重新设计定位，进行安装调试及修复。在充分利旧的情况下，对不能复原的钢结构，包边等重新定制及安装。并提供与原系统配套的无线会议系统；扩声音响系统；切换矩阵系统；集中控制系统；配电系统；机柜机架操作桌等。

位于业务大楼四楼的气象大厅，原先使用的是投影、幕布的方式，进行文字、PPT、影像画面等显示。由于投影画面效果差，色彩和清晰度都相对较低，并且对环境要求较高，比如环境的亮度、光线等，它需要在一个相对较暗的环境下才能较清晰的看到投影画面，长期使用，对于人员的视力，可能会有些影响。投影仪的寿命相对较短，维护成本较高，一些质量较差的投影仪还可能会出现卡顿、闪退等状况，影响使用体验。因此，在空间进行装修后，拟采用显示效果佳、色彩还原度好、分辨率高的LED显示屏，成为最佳选择，以提高会议会商现场的感受及业务处理能力。

结合江苏气象天气视频会商的业务实际，遵循利旧集约原则。力求做到保证质量、压缩工期、快速部署，不影响现有天气会商会议等业务，运维便捷，预算合理，技术选型恰当。

- 建设内容

- 北极阁三楼预报大厅现有大屏幕须拆卸、搬移，待重新装修后，再按设计要求安装到指定位置，以及配备相关视音频设备。新建北极阁四楼气象厅LED显示大屏项目，结合全省视频新要求及实际使用需要，做到操作快捷，运行稳定，维护方便，预算合理，技术选型恰当。

- 2.1 现有北极阁三楼预报大厅LED显示大屏的拆、移、装、调及视音频新建项目

- 对预报大厅现有大屏（长4.8m*宽1.8m显示屏的面积 8.64㎡）进行拆除并搬运至指定处存放，待大楼装修完成具备安装条件后，再将屏体搬运回来，重新进行安装，以及系统调试，若有损毁，须进行修复，在充分集约利旧的情况下，对不能复原和重复使用的钢结构，包边等进行重新的定制，使大屏系统能够正常运行。结合江苏气象天气视频会商需要，遵循利旧集约原则，配备相关视音频设备，确保会商稳定运行。

- 2.2 新建北极阁四楼气象厅LED显示大屏项目

- 新建北极阁气象厅LED显示大屏项目，拟采取小间距LED屏技术建设。小间距LED屏具有显示画面柔和低亮高灰、高对比度、更宽的色域空间和更快的响应速度、任意大小尺寸无缝拼接、模块化维护等优点。小间距LED大屏有宽视角，无噪声，低重量等优点。具备更高的清晰度、对比度、真实色彩的还原性。

- 预计建设显示屏的面积不少于 21.87平方，像素点间距≤1.25 毫米，屏幕整屏显示长宽分辨率分别不少于长6480*宽2160像素。预计建设显示屏宽8100mm，高2700mm（不算包边），整屏采用坚固钢架结构，屏后预留维修通道及设备机柜安放位置，约离墙1600mm，约离地800mm。在充分集约利旧情况下，配套采购部署2合1拼接服务器、控制终端、接收卡、电源、备品备件等必要项目部分。可通过各种视频播放软件播放视频、图片和文字等内容；可实现高清显示全国天气会商、全省天气会商，实现各类常用电脑信号、摄像机等高清信号的展示。

- 为保证大屏安装的牢固可靠性，以及大屏拼接的精准性，采用镀锌方钢作为LED大屏的主要安装材料，安装主要工艺按如下进行：根据设计图纸，测量并划线确定大屏钢结构的位置和尺寸，以及固定点的位置和数量。采用焊接或螺栓连接的方式，将钢结构主体组装成框架，并与固定点连接，保证结构的稳定性和平整度。在钢结构框架上安装LED显示屏模块，按照电路图连接好电源线和信号线，调试好显示效果。对钢结构表面进行防腐处理，如涂刷防锈漆或喷涂防锈涂层，以延长钢结构的使用寿命。

- 大屏安装完成后，将由装修装饰公司在 LED 显示大屏周边，配套根据江苏省气象局的 LOGO 及标语设计和视觉造型，与整个大屏显示系统和大厅的风格要协调，要求美观大方简约，颜色风格、长宽高尺寸与大屏、大厅整体空间和谐。

- 小间距LED由于其自身技术的特性，区别于现有投影幕布，其可靠性、稳定性及视觉效果要求更高。根据实际情况，本项目建设将遵循以下几条原则：

- （1）屏幕系统与应用系统接口的兼容性。每个接口要确保信号的兼容性，须选用信号自动识别能力强和信号兼容性好的显示设备。

- （2）显示设备的稳定性。小间距LED工作一段时间以后，会出现参数漂移现象，使得聚焦不准、亮度不均、色彩不一致，影响显示效果。须选用稳定性好的显示设备。

- （3）显示设备的可靠性。小间距LED显示屏对灯珠、扇热、机房环境有较高要求，须选用可靠性较高的显示设备。

- （4）可管理够成熟。由于大屏幕系统使用多种设备，设备数目多，连接关系复杂，所以设备须具有：较好的可管理性、足够成熟，具有集中控制系统，以便于管理和维护。

- （5）售后服务的可靠性。挑选生产厂家和供货商时，须尽可能选用市场主流一线产品，有较多成熟案例支撑其产品规模，有完整的自主生成线，所有设备均保证至少3年左右备件的原厂供应和质保，同时考虑灯泡耗材费用、维修费用、系统支持、升级能力等。

- （6）本项目中未提及的相关联视音频设备，工程用HDMI线材、网线，音频线，音响线、大屏线缆、接插头、电缆、装修、包边等附材辅料，承建方需要免费满足全部要求，确保会商视音频系统运行稳定。

- 三、需求一览表

北极阁信息网络系统改造增补项目的主要设备需求清单如下表所示。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED 显示屏(核心产品) | 1、点间距≤1.25mm，屏体净宽≥8.1m,屏体净高≥2.7m，显示分辨率≥6480X2160，显示比例27:9，净显示面积≥21㎡，投标人需提供承诺函。 2、最大对比度≥12000:1。亮度0-658nits，支持通过配套软件0-100%无极调节。刷新频率≥4200Hz。换帧频率50&60Hz； 3、平整度≤0.03mm。单元拼接间隙≤0.04mm，相邻像素之间平整度≤0.03mm； 4、色温2000-15000K可调。亮度均匀性（校正后）99.1%； 5、支持单点亮度校正，单点色度校正，灰度校正功能；依据LED灯发光曲线参数，一级一级的灰度进行亮度、色度修正。支持屏体拼缝亮线、暗线校正； 6、峰值功耗：≤442W/㎡，平均功耗：≤147W/㎡；黑屏功率：≤22W/单元； 7、水平视角≥177°，垂直视角≥176度； 8、具备智能（黑屏）节点功能，开启智能节电功能比没有开启节能50%以上，LED显示屏符合GB21520-2015，能效一级； 9、屏幕支持色域范围调节，可任意按标准色域显示（如设置为NTSC、REC709、DCI-P3等）； 10、LED显示屏具有多点测温自控系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命； 11、观看舒适度符合中国国家标准委的“人员视觉舒适度（VICO）”检测报告0≤VICO＜1；去除100%紫外线，消除80%摩尔纹； 12、平均无故障时间≥100000小时； 13、蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测为无危害； 14、★不接受贴牌（OEM）设备，LED显示屏制造商必须是LED显示屏研发、生产制造一体化厂商，具有采用一体化驱动主板设计、自带驱动控制的LED显示单元及其生产方法的技术证书。（需提供相关证明材料，且加盖供应商公章）； 15、★LED显示屏制造商具有大屏幕数据实时搜索及处理分析管理功能，具有视频监控大数据集成平台管理功能的技术证书。（需提供相关证明材料，且加盖供应商公章） 16、★所投LED显示屏具有显示设备显示性能和视觉健康认证证书的。（需提供相关证明材料，且加盖供应商公章） 17、★所投LED显示屏具有HDR认证证书的。（需提供相关证明材料，且加盖供应商公章） 18、★所投LED显示屏设备制造商具有物联网智慧集中管控类似功能的技术证明文件。（需提供相关证明材料，且加盖供应商公章） 上述2-13项基本参数需提供具有CMA标识的检测报告。 | 21.87 | 平方 |
| 2 | LED 屏体钢结构及焊接 | - LED显示屏承重钢结构采用Q235-B钢，化学成分及力学性能应符合《碳素结构钢》（GB700-2006）及《低合金高强度结构钢》（GB/T1591-2018）规定的要求； - LED显示屏四周装饰边框采用50mm-100mm拉丝不锈钢板包边，颜色由采购人确认； 3、★为保证LED全彩显示屏的安装精度、效果和结构安全，本次安装、调试应由LED显示屏制造商进行现场实施，供应商需提供设备制造商原厂施工的承诺函。 | 21.87 | 平方 |
| 3 | LED 接收卡 | 1、支持32组RGB并行数据，或64组串行数据，可扩展为128组串行数据。 2、支持DDR2接口进行通讯，具有良好的兼容性。 3、单卡最大带载分辨率512x512@60HZ。 4、支持22Bit+，64倍提升显示灰阶，解决低亮时灰度丢失问题，使图像暗部细节更丰富，显示效果更细腻。 | 56 | 张 |
| 4 | LED大屏电源 | 1、4.5V40A电源 1带4 | 54 | 只 |
| 5 | 二合一拼接服务器 | 1、图像发送与拼接，至少5U机箱， 2、至少4路4K60输入+8路1080P输入（或4路4K30输入）， 3、32路网口输出； 4、★为保证系统兼容性，需提供与LED显示屏为相同品牌的服务器CCC。 5、设备正常工作时，噪声不大于45dB(A)（距离设备1m处）。 6、设备前面板内嵌7英寸液晶显示屏，可通过显示屏显示设备运行参数与状态，包括：设备型号、设备SN、设备接口连接状态、运行状态（温度、电压、风扇）、IP地址、固件版本、公司信息、当前屏幕内容的预监回显； 7、设备采用插卡式结构，内置数据交换背板，可监测设备温度、电压、风扇在线状态，可自动自适应识别板卡类型。 8、单台设备最大支持同时接入30个输入卡和10个输出卡。单路光纤最大支持传输8路网口数据，可同时支持网口传输和光口传输，板卡支持光口和网口之间的复制/热备。 9、设备输入板卡支持输入输出组合的母子卡结构，支持HDMI/DVI/VGA/CVBS两接口任意组合； 10、支持自检功能，包括：运行情况、CPU、EMMC、交叉点通信、内存、电压、温度等状态； 11、支持实时上屏和预编上屏两种模式，实时上屏模式可实现用户编辑实时上屏显示；预编上屏模式支持在软件端进行显示内容预编辑后，再上屏显示。 12、视频输入源为60Hz时，从视频源输入到LED屏显示的图像延迟时间不大于16ms。 13、★支持有线和无线方式访问设备，客户端通过有线方式操作时，操作响应时间不大于60ms。 14、可通过客户端完成固件升级，升级完成后可显示设备及板卡的固件版本信息。 15、需配置5U机箱，至少4路4K60输入+8路1080P输入（或4路4K30输入），至少32路网口输出； 上述3-12项基本参数需提供具有CMA标识的检测报告。 | 1 | 台 |
| 6 | LED备品备件 | 1、含同批次模组10块（1.0125㎡），电源*5，接收卡*5，HUB板*5 | 1 | 项 |
| 7 | 控制电脑 | 1、CPU≥i7-13700F； 2、内存≥16G；SSD≥512G； 3、独立显卡； 4、显卡分辨率需要支持屏体分辨率≥6480X2160； 5、显示器不低于23.8英寸； 6、键盘、鼠标 | 1 | 台 |
| 8 | 远程控制模块 | 1、PLC远程控制模块，具备烟感 、温感、远程故障报警，远程开关屏功能； | 1 | 只 |
| 9 | 配电柜 | 1、配电柜配置功率≤20KW，配电系统具有过载、欠压、短路、断相、漏电保护等功能，显示屏发生过流，短路等故障时，能自动切断电源，并发出报警； | 1 | 个 |
| 10 | 钢结构及焊接 | 1、钢材质量要求应符合（GB700—88）的规定； 2、手工焊接焊条采用 E43 型； 3、质量要求符合 （GBJ5117—85）的规定； | 8.64 | 平方 |
| 11 | 原大屏拆除及包边 | 1、屏体拆除，不锈钢包边 | 1 | 项 |
| 12 | 拆损修复 | 1、坏点修复，运输，拆卸过程中出现的故障维修 | 1 | 项 |
| 13 | 数字会议主机 | ★1、原有会议系统品牌为SONBS，要求与原有会议系统兼容，并可以互换，以便在出现故障时，与原会议系统中的设备可互为备用，投标人须提供承诺书。 2、≥19寸标准机架式设计，采用铝合金面板自带不小于4.3"触控屏，可脱离电脑完成系统设置； 3、系统主机采用ARM Cortex A9处理器；无线部分采用WiFi通信技术，2.4G和5G频率智慧可选； 4、支持多种会议模式：数量限制、先进先出、发言申请、声控模式等会议模式；发言人数限制为1/2/3/4个。 5、内置多路内部通讯及会议服务功能，支持会议单元发送茶水、纸笔、服务员等需求通知； 要求系统主机不低于ARM Cortex A9处理器；无线部分采用WiFi通信技术，2.4G和5G频率智慧可选，要求音频无压缩高速传输，要求音频延时小于5.5mS；加密要求：系统采用ID寻址，可自定义编号；采用128位AES 加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听及非授权访问； 6、支持多种会议模式：数量限制、先进先出、发言申请、声控模式等会议模式；发言人数限制为1/2/3/4个； 7、内置多路内部通讯及会议服务功能，支持会议单元发送茶水、纸笔、服务员等需求通知； 8、★支持脱离软件可在会议主机触控屏上调节、保存、调用预置位，确保在紧急情况下不用电脑也可以进行会议预置位调节及调用（需提供相关证明材料，且加盖供应商公章）。 技术参数不低于： 9、网络接口：连接 PC 电脑实现电脑控制，RS-232 接口（PC）：摄像机 RS-232 控制接口，S-232 接口（CCU）：连接中央控制系统，网络接口：连接扩展主机，译员接口：可连接翻译主机或译员台，四路 6 芯数字接口：信号基站提供 DC24V供电， 10、平衡卡侬输出：平衡音源总输出，非平衡 RCA 输出：两路非平衡音源输出，非平衡 RCA 输入：两路非平衡音源输入，平衡卡侬输入：平衡音源输入，视频输入：8路摄像头信号输入， 11、视频输出：4路视频信号输出 | 1 | 台 |
| 14 | 无线会议代表单元 | 1、原有会议系统品牌是SONBS，要求与原会议系统的代表单元兼容，当原系统的代表单元出现故障时，可作为替代使用。要求音频无压缩高速传输，要求音频延时小于5.5ms，可与有线单元同时混合使用，灵活、方便；要求采用铝合金一体成型方形话筒杆设计，并采用声干涉原理，具备强指向性能；采用轻触式按键，定位精确、控制迅速，无机械按键、不会磨损、无限寿命；无线单元内置锂电池容量不低于4100mA，在充满电的情况下，可连续使用不低于40个小时，待机时间不低于60个小时； 2、★配置不少于3.5寸触控屏，可显示时钟、具备会议呼叫服务、表决结果显示等功能（需提供相关证明材料，且加盖供应商公章） | 13 | 只 |
| 15 | 有线会议代表单元 | 技术参数不低于： 1.简洁铝合金强抗静电功能设计，符合人体工程学，极具有现代科技感；采用高强度的钢化玻璃加工而成，外观极具质感；采用铝合金一体成型枪式话筒杆，并采用声干涉原理，有极好的超指向性能；装备防震拾音头，可最大限度减小因桌面震动而产生的噪音；采用轻触式按键，定位精确、控制迅速，无机械按键、不会磨损、无限寿命； 2.指向性：单指向，频率响应：40Hz—20KHz， 3、灵敏度:-36dB±3dB（1dB=1V/Paat1kHz）， 4、输出抗阻:500Ω±20%（at1kHz）， 5、最大声压级:130dB（T.H.D≤1%at1kHz）， 6、信噪比:80dB（1KHzat1Pa）， 7、电源:48VDC，2mA， 8、输出接口:XLRM三针公卡侬， 9、外型尺寸 127×97×57mm（不含咪杆） | 2 | 只 |
| 16 | 5G会议无线接收器 | 1、会议话筒无线接收模块，双天线设计使数据传输更加的稳定；采用WPA/WPA2数字加密技术的WiFi信号传输，确保了会议私密性，避免窃听和恶意干扰；信号覆盖面积可达到半径为20-30米的圆面积；具有专用6芯航空接口，无需适配器供电，直接可连接主机供电。 2、网络标准:IEEEDraft2.0802.11nIEEE802.11a，IEEE802.11g；数据传输率：最大300Mbps； 连接单元数量：在处于AP的信号覆盖范围内，单个AP最多连接50台； | 1 | 只 |
| 17 | 话筒单元充电箱 | - 数字会议专用充电箱，可对会议单元进行充电；最大可对10台单元同时充电，充满电只需三个小时；内置过载保护电路，内置漏电保护装置，确保安全性；采用环路电源连接器，允许以串行方式连接最大数量的充电器，以便从同一主电源插座中共享电源。 | 2 | 只 |
| 18 | 专用延长线 | - 用于会议主机、扩展主机或会议发言单元之间的延长连接； - 20米6芯电缆，具有一公一母接口； - 线材采用带屏蔽线缆，大大降低强电磁波，芯线材质纯无氧铜； - 线材的抗干扰性强，不会产生兹兹的杂音；可以随意自由调整，方便施工；输入电压为24V,属安全范围。 | 1 | 条 |
| 19 | 挂壁音箱 | 1、单元组成 :LF:1x6.5”120磁50芯，Voice-coil:2.5”HF:1x1”25芯Voice-coil:1.4” 2、频率响应(+/-3dB):65Hz-18000Hz;覆盖角度(-6dB):90°x50°;灵敏度(1m/1W):80db;输出声压级:120dB continous/108Db peak;额定阻抗:8 Ohms;功率:120W AES 480W peak;频点:1500Hz;输入连接器:2xSpeakon NL4MP。 | 4 | 只 |
| 20 | 音箱挂架 | 1、与音箱匹配 | 4 | 支 |
| 21 | 功放 | 1、输入：具有6路MIC输入，前面板3路、后面板3路，（其中2路话筒输入可扩展48V幻象供电），带隐藏式电平调节；2路立体声线路输入，带隐藏式电平调节，支持USB、蓝牙播放，可扩展光纤输入、同轴输入（可扩展表示此功能为选配）。 2、输出：具有1路立体声录音输出，具有4路音箱输出接口 ，内置DSP回声效果； 3、额定功率：（立体声）8Ω：200W×2、4Ω：350W×2； 4、信噪比：线路：≥90 dB（A计权）、话筒：≥78 dB（A计权）； 5、输入灵敏度：线路：200 mV ±10%、话筒：20 mV±10%； 6、过载电动势：线路：> 2V，话筒：>200mV | 1 | 台 |
| 22 | 电源时序器 | 技术参数不低于： 1、单路额定输出电流：30A； 2、可控制电源：8路；不可控制电源：前面板带4路直通多功能电源插口； 3、USB电源:前面板带2路USB端口，可输出5V直流供工作灯用以及手机、平板充电； 4、每路动作延时时间：1秒； 5、控制端口：机器后面板具有1路RS-232通讯端口，通过本端口可通过电脑软件控制设备开关； 6、2个网络级联控制端口（LINK IN、LINK OUT），实现多台设备级联开关控制； 7、1路Remote switch远程控制端口，可与本品牌中音频矩阵处理器及其他设备联动通讯，实现有线和无线远程控制该电源时序器开关机； 8、电压显示：前面板具有1个输出电压显示屏； 9、中控接口：RS-232，可接受中控控制； | 1 | 台 |
| 23 | 全数字调音台 | 技术参数不低于： 1、输入通道：32路输入通道，8个辅助输入通道，8个效果返回；输出通道：16个AUX输出，6个编组，LCR主输出。 2、内部效果器（立体声/单声道）：8/16；场景文件（场景快照/场景快照列表）：500/100；储存点（包括处理参数和推子）：100； 3、40bit浮点信号处理，96kHz的采样率，192kHz的数模/模数转换； 4、支持AES50网络，最大允许传输96个输入和96个输出 | 1 | 台 |
| 24 | 柜式空调 | 技术参数不低于： 速冷热系列三匹柜机 1、新一级能效搭配直流变频，能效比达4.43，节能省电；柔风感，高尔夫球面设计，柔舒送风；120°广角送风；室内外机智能双自清洁，健康呼吸；22分贝静音，安享低噪舒适； | 2 | 台 |
| 25 | 显示屏 | 技术参数不低于： 1、≧100英寸 4K防爆工业屏；分辨率：≧3840*2160 4K 60HZ，向下兼容；亮度：≥350cd/m2；机身尺寸：2204*1274.5mm；显示区域：2158×1213mm，接口：HDMI IN*1（2.0） DP*1 USB*2 DVI*1 VGA*1 MINI AV IN*1 AUDIO IN*1 LED*1 ；背光类型：DLED；钢化玻璃：≥3.5mm；内置功放；适用温度：环境温度0-50℃，储存温度：-20℃～60℃； 输入电压：AC110-220V；； 2、★大屏具有自动频率调整功能，自动跟踪图像频率变化，调整液晶屏的显示方式。（需提供相关证明材料，且加盖供应商公章） 3、智能开关机，可自由设置时间段以实现大屏幕定时开机、定时关机。（需提供相关证明材料，且加盖供应商公章） 4、液晶显示屏可单窗口显示，也可多窗口显示（需提供相关证明材料，且加盖供应商公章） | 1 | 台 |
| 26 | 液压挂架 | 1、液压式，便于前置维护，包安装上墙 | 1 | 只 |
| 27 | 机柜 | 技术参数不低于： 1、标准19英寸机柜，42U高度，机柜采用钢、铝式，外形尺寸≥2000*800*572mm，外表面静电喷塑，表面涂层的硬度、与基材的结合力、抗冲击力及涂层厚度均达到BS6497国际标准 | 1 | 只 |
| 28 | 桌子 | 1、摆放调音台，结实，耐用。 | 1 | 只 |
| 29 | 高清混合矩阵 | 技术参数不低于 1、配置32路HDMI 2.0输出，32路HDMI 2.0输入，所有输入输出满配。为了系统稳定性，矩阵和中控系统须为同一品牌产品。 2、支持EDID管理功能；支持随路音频切换功能；支持音频解嵌功能；支持音频加嵌功能（需提供相关证明材料，且加盖供应商公章）； 3、支持在输入通道上叠加任意字符，可自定义字体、颜色、大小、位置、背景色、透明度等参数； 4、对各个输入通道采用纯硬件处理技术，采用独享带宽方式为每个输入通道分配带宽，切换过程对其他信号无影响，实现了对输入通道的实时处理功能（需提供相关证明材料，且加盖供应商公章）； 5、设备应支持SDI、HDMI、VGA、DVI、HDBaseT等信号的混合输入； 6、输入输出延迟低于2帧，支持60帧信号处理不丢帧；支持60Hz帧率信号采集，无丢帧、无卡顿现象（需提供相关证明材料，且加盖供应商公章）；支持单台设备能通过控制软件实现不同端口不同分辨率显示；支持前面板按键控制、TCP/IP网络控制、RS232指令控制； 7、★最高分辨率支持3840×2160@60Hz并向下兼容其他分辨率（需提供相关证明材料，且加盖供应商公章）； 8、无缝切换＜15ms；设备本身不少于16组场景保存、调用（需提供相关证明材料，且加盖供应商公章）； 9、上位机软件支持输入信号丢失检测，信号丢失后改变颜色进行标识（需提供相关证明材料，且加盖供应商公章）；支持板卡热插拔功能； 10、★支持前面板液晶屏状态显示，通过前面板可以对矩阵进行切换以及预案的保存调取（需提供相关证明材料，且加盖供应商公章）； | 1 | 台 |
| 30 | 中控主机及编程服务 | 技术参数不低于： 1、中央控制主机，以及现场编程服务。多核 CPU 速率1.4G，1G内存，支持8G Flash闪存（最大可拓展至128G）； 2、支持双电源冗余供电，可双电源同时供电，也可单电源供电，主备电源切换时设备正常运行。 3、支持2路带供电T-NET总线信号管理，最大管理设备数量不少于255台，支持1路Ethernet接口，支持1路红外仿真输出接口，支持1路红外学习接口（需提供相关证明材料，且加盖供应商公章） 4、支持8路可自定义的I/O输入输出或红外输出，支持红外调制信号发送（需提供相关证明材料，且加盖供应商公章） 5、需具备4路触点，每路触点安装的继电器规格为支持30V/1A DC，125V/0.5A AC负载（需提供相关证明材料，且加盖供应商公章） 6、★ 支持8路可自定义协议的串口，可配置RS-232、RS-485、DMX512协议，第一第五路支持24V供电输出，须具备端口复用功能，（需提供相关证明材料，且加盖供应商公章） 7、★设备编程方式支持自定义宏、可编辑宏、可导入或导出宏，支持操控屏直接编程（需提供相关证明材料，且加盖供应商公章） 8、设备需支持多平台控制。支持Android、IOS、Windows三平台控制，主机支持一机多屏、一屏多机、多屏多机等对接方式（需提供相关证明材料，且加盖供应商公章） 9、对本项目采购设备及已有的设备，现场进行控制编程，满足系统需求。 | 1 | 台 |
| 31 | 无线路由器 | 1、无线路由器用于平板 IPAD远程操控 | 1 | 只 |
| 32 | 电源控制器 | 1、八路导轨式电源控制器，导轨式8路220V继电器，单路最大电流10A，可放入配电箱,支持本地按键控制。 | 1 | 只 |
| 33 | 平板 IPAD | 技术参数不低于： 1、平板电脑11.5英寸，120Hz护眼柔光全面屏平板8+256GB；扩展分辨率：2200*1440，支持IPv6：支持IPv6 厚度：7.0mm以下； 内存容量：256GB运行内存：8GB；1300 万像素后置摄像头，超高清晰度，自由拍摄精彩瞬间，800 万像素超广角前置摄像头 | 2 | 只 |
| 34 | 三楼预报大厅线材及接插头等 | 1、工程用HDMI线材、网线，音频线，音响线、大屏线缆、接插头，附材辅料、电缆等 | 1 | 项 |
| 35 | 三楼预报大厅大屏包边装饰 | 1、制作轻钢框架，12厘阻燃版封面。 2、制作隔断隐形门。 3、原木饰面板造型饰面。提供效果图 | 1 | 项 |
| 36 | 三楼预报大厅30kw电缆改造 | 1、强电间到大屏75米电缆、穿线电缆钢管施工桥架到大屏21米、明装电箱（400*500*200）、配套电缆头8个等 | 1 | 项 |
| 37 | 四楼气象厅35kw电缆改造 | 1、强电间到大屏75米电缆、穿线电缆钢管施工桥架到大屏10米、明装电箱（400*500*200）、配套电缆头8个等 | 1 | 项 |
| 38 | 四楼气象厅大屏包边装饰 | 1、大屏上下方封面饰面,阻燃板封面,两侧封面等，提供效果图 | 1 | 项 |
| 39 | 材料运输、垃圾清理，场地保护等 | 1、项目实施过程中涉及的材料运输、垃圾清理，场地保护等 | 1 | 项 |
| 40 | 延保 | 1、项目中涉及所有设备外加两年的延保，共原厂质保三年 | 1 | 项 |
| 41 | 安装施工调试等 | 1、项目实施过程中涉及的安装施工调试等 | 1 | 项 |

- 四、超高清显示系统建设要求

（一）基本要求

1、三楼预报大厅LED屏拆卸、包装、搬迁、运输；待现场条件允许后，安装到指定的位置，并对拆损等进行修复还原，两侧墙体按要求进行封闭设计，留有暗门，方便操作人员进入。搬迁后的LED大屏，两侧各有约宽2米、高2.4米的空间，屏体上下方也有一定的空间（实际以现场为准），需要进行封闭隔断，设计留有暗门，且须与装修风格融合，投标人自行设计，并提供效果图。LED屏幕安装后，须同时提供屏体包边、两端到墙体的封闭、装饰装修等配套采购定制服务。新增无线会议系统、扩声音响系统、矩阵切换、中控系统、配电系统，空调、机柜机架、操作桌等，新增系统中的各项须与原系统兼容。

2、四楼气象大厅，安装≤P1.25毫米 LED全彩显示屏，屏体净宽≥8.1米,屏体净高≥2.7米，并提供包边及两侧的封闭装修。可通过各种视频播放软件播放视频、图片和文字等内容；可实现高清显示全国天气会商、全省天气会商，实现各类常用电脑信号、摄像机等高清信号的展示，并与配套的系统兼容。LED屏幕安装后，须同时提供屏体包边、两端到墙体的封闭、装饰装修等配套采购定制服务。

3、设备须符合国际相关标准、中华人民共和国国家质量标准及相关行业先进标准。所用辅助材料应符合国家级环保标准和防火标准。

4、该项目涉及大屏改造建设以及视音频系统建设，投标人须对现有的会议系统、大屏显示系统、配电、扩声设备、机房设备等仔细考察，对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的投标文件中，根据现场资料和数据做出改造方案，由此造成的后果由供应商负责。勘查现场及答疑时，应携带企业法人营业执照复印件（加盖投标人公章）、法定代表人身份证或法定代表人委托书、委托代理人身份证。

（二）系统设计要求

本项目中的高清显示系统，采用一线品牌的小间距LED全彩显示屏，点间距≤1.25毫米，原厂工艺封装，屏幕表面做不反光处理。各类视频信息在大屏幕上可根据需要以任意大小、任意位置和任意组合、叠加进行显示，并且对显示信息进行智能化管理。用户信号源：包括来自视频会议系统、摄像机、工作站、笔记本等各种高清视频源。要求结合会场平面图或自行考察现场的情况完成超高清显示系统设计及实施方案，包括并不限于产品的生产工艺、技术优势及功能、系统拓扑、箱体平面设计等图纸。

无线会议系统应和现有的会议系统兼容，便于出现问题时可互为备份使用，扩声系统要满足大厅现场的音响需求。中控系统根据需求，进行现场的编程，并能对音视频主要设备进行控制，软件可安装于安卓、苹果等移动设备上。

（三）核心设备与器材的技术要求

1、LED屏应采用国内一线品牌P1.25毫米，以保证灯芯散热性，低死灯及故障率。

3、安装完成后的屏体表面在侧光照射下没有明显不平整的视觉感受。

4、可带电维护，抗震动及电路保护等功能。

5、屏幕显示图像色彩柔和逼真，层次感和立体感强，采用单点亮度、颜色校正技术，亮度色彩显示均匀一致，实现真正色彩还原，图像锐度好，色饱和度高，达到广播级 1024 级灰度。

6、显示系统的音、视频接口和对音、视频内部处理满足专业广播电视规范，显示屏能够结合广播电视信号的特点，对电视播出信号提供逼真、完整、高质量的LED显示。

- 五、项目实施要求

（一）基本要求

1、合同签订后，中标供应商所有进场施工人员，须严格遵守甲方的相关规定，遵守相关施工纪律，并按要求在规定区域内活动。

2、自合同签订之日起45个工作日内完成设备安装调试。

3、中标供应商须依照合同、招标文件和国家标准负责整个系统的安装和调测工作，在系统正常运行、全部功能正常使用、技术指标达到要求后方可验收。

4、中标供应商须保证合同货物与响应文件清单所列质量、标准、规格、数量等完全一致，且为全新的（包括零部件）、未使用过的。如安装过程中发现问题，必需更换、补充。更换、补充等处理及相应的费用均由中标供应商承担。

5、本项目中未提及的相关联视音频设备，工程用HDMI线材、网线，音频线，音响线、大屏线缆、接插头、电缆、装修、包边等附材辅料，中标供应商需要免费满足全部要求，确保会商视音频系统运行稳定。

6、设备运输：合同中所有的设备均由中标供应商自行运往设备安装场所，采购人不承担任何责任及任何费用。

7、如果双方就设备、施工方案、技术指标、检测结果等问题发生争议无法达成一致时，采购人有权请质量技术监督局（及其委托的具备相应资质的机构）或其它权威质量检测部门出具检验报告，其结果与招投标文件不相符的将向中标供应商发书面通告并提出索赔，且索赔款包含检测费用。

8、成品保护要求：施工前须对原有的精装修立面、地板、消防管道、电气设施、空调、新风系统等进行保护，不得损伤和擅自拆除、改道。

9、在施工期间必须严格执行国家有关安全、防火等施工标准。

10、中标供应商挑选生产厂家和供货商时，须尽可能选用市场主流一线产品，有较多成熟案例支撑其产品规模，有完整的自主生成线，所有设备均保证至少3年左右备件的原厂供应和质保，同时考虑灯泡耗材费用、维修费用、系统支持、升级能力等。

（二）配套改造

1、须设计供电方案布设电缆独立供电。三楼的机房用电，需从大楼的总配电箱接线，供机房的设备用电、以及到原有的大屏专用配电箱用电。要求采用一线品牌的国标三相五线低压电力电缆沿桥架布线，额定容量不小于30KW。配电箱和配电器材采用LED生产厂家提供的配套产品。四楼也需要从大楼的总配电箱接线到机房，供机房的设备用电，以及LED大屏的用电，不少于35KW，。

2、拆除及装饰包边，结合现有环境和设计方案，做好拆除及屏体包边工作。

3、综合布线，结合现有环境和设计方案，做好综合布线工作。

（三）成品保护

1、施工时，不得破坏已经建成的精装结构和饰面，屏体饰边的色调和造型应与大厅精装风格相协调。

2、施工区的地面和地板上应铺设抗冲击、抗划擦的阻燃型保护材料。完工后现场的地面和地板不得有损坏、划痕。

- 六、项目验收要求

1、中标供应商安装的系统能正常运转，并与其它相关设备(系统)正确连接完成联合调试，符合技术要求，所有软件能够在相应平台上正常运行、各种操作功能能完全实现，系统测试结果与招标文件的要求吻合，并得到采购人认可后，方可视为安装结束。

2、验收与运行

（1）中标供应商须在签订合同之日起25天内备齐全部货物，保持原包装运送到合同指定的采购人收货地点并通知采购人组织货物进场验收。

（2）采购人按本单位货物验收有关规定组织验收人员，与中标供应商委托的项目负责人一同到现场进行包装拍照，开箱逐一核对设备（器材）的品牌、型号、序列号、条码、数量、配件等，确保与投标文件一致，否则不予验收。

（3）中标供应商完成自验后，将自验记录和结论交采购人并提出初验要求，采购人组织由双方参加的系统初步验收。

（4）初验后进入试运行阶段。试运行期间，运行时间不少于300小时，期间至少进行30次系统开闭、10次意外断电重启试验无故障。

（5）采购人在系统正常运行达到规定的试运行期限后，并确认系统稳定、可靠，运行正常，可组织正式验收。

（6）验收标准依据合同、国家标准和相关国际标准确定。有争议时根据采购人的实际，中标供应商应配合解决。

（7）验收方式、验收人员组成，由采购人依据本单位工程与设备验收相关规定进行组织，验收过程中可能产生的材料、检测费用和因争议而致的外请专家费用由中标供应商承担。

- 七、项目售后服务要求

1、质保期内，所有硬件设备维修及软件维护升级等均包含在本次报价中。

2、本项目免费保修期为叁年，免费保修期内必须提供的服务

（1）中标供应商必须提供优良的售后服务。在整个系统正式通过验收后，中标供应商在合同约定的免费保修期内，对产品质量实行“三包”服务。

（2）在免费保修期内，设备所有出现故障的硬件和软件，中标供应商须按合同约定及时上门修复或更换，由此所发生的全部费用由中标供应商负责。

（3）如果设备故障检修在48小时后仍无法排除，中标供应商须提供不低于故障设备档次的备用设备无偿给采购人使用，直至故障设备修复，由此产生的所有费用由中标供应商承担。

（4）免费保修期内须免费提供原厂软件系统升级。

（5）免费保修期满后，中标供应商对其提供的设备与系统提供与免费保修期内相同响应时间和标准的终身技术支持、维修、零件供应等服务，并做出书面承诺。

（6）免费提供生产厂家因软件系统缺陷而进行的版本升级或原厂补丁。

（7）中标供应商在免费保修期间和保修期后，应免费提供定期（不少于每季度1次）和不定期的主动系统检修服务，并提出改进意见和对系统作适应性的修改，保证系统的稳定运行和适应新业务的开展。

（8）每年免费提供不少于2次重大活动现场保障与技术支持服务。

3、投标人投标时须提供书面承诺函，承诺所投产品在制造商处的注册登记用户是采购人江苏省气象信息中心，并且所投产品为3年质保。采购人在开标后7个工作日内有权对主要产品进行测试，若投标人虚假投标，上报财政等相关部门追究其法律责任。

- 八、项目培训服务要求

1、中标供应商应免费提供培训高水平的培训，培训用教材应和供给采购人的设备相一致。

2、培训应包括以下内容：设备的工作原理及连接方法；使用人员的上岗培训；设备安全使用常识；设备的保养常识，设备的工作原理；软件、硬件的基本操作等。

3、培训人数、时间、地点和方式根据由双方协商确定，培训结果以所有操作人员能独立操作本系统为准。采购人负责无偿提供场所并组织相关人员接受培训。

- 九、突发事件应急处理预案要求

供应商提供投标文件中突发事件应急处理方案中能够结合采购人业务的特征，给出的投标人运维团队的整体技术水平来体现投标人自身的技术能力、提供完善的应急制度以及参与的项目，方案还需要考虑到以下内容：

1、预防为主，计划为先，在本次项目涉及到北极阁大屏改造设计和装修，应有规范的突发事件规避方案，坚持预防与应急处置相结合，做好日常安全方面的工作，消灭隐患，杜绝紧急事件的发生。

2、对于本次项目建设过程中，出现突发事件应有迅速、准确、有序、有重点的处理方案；

3、突发事件处理预案应该有区分不同事件的处理方案；

4、事件发生后，应该有相应的相关工作和程序，确保影响范围不扩大。

- 十、投标人履约能力要求

- 1、投标人须具有计算机硬件及软件相关的专业技术人员（相关专业中级以上职称），具有（LED大屏幕）计算机控制系统，软件开发等能力；

- 2、投标人须具有LED大屏幕播出系统、大屏集成控制等音视频、会议等相关的资质，

- 3、投标人在履约能力方面需展现出高度的专业性和可靠性，具体应具备以下条件：

- （1）知识产权管理体系：投标人须持有有效的知识产权管理体系认证证书，证明其具备完善的知识产权保护能力，能够在合同履行过程中有效保护知识产权，避免侵权行为 。

- （2）质量管理体系：投标人应持有质量管理体系认证证书，证明其具备健全的质量管理流程和严格的质量控制标准。

- （3）环境管理体系：投标人须拥有环境管理体系认证证书，表明其具备环保意识和可持续发展理念。在合同履行过程中，降低环境污染和资源浪费，实现绿色生产和可持续发展。

4、投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力；

- 十一、现场勘察

统一现场勘查：

（1）签到开始时间：2024年6月12日10：00；签到截止时间：2024年6月12日10：30；

地点：江苏省南京市玄武区北极阁2号

采购人联系人：杜刚   联系电话：025-52698062

耿丹    联系电话：025-52698069

该项目涉及大屏改造建设以及视音频系统建设，投标人须对现有的会议系统、大屏显示系统、配电、扩声设备、机房设备等仔细考察，对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的投标文件中，根据现场资料和数据做出改造方案，由此造成的后果由供应商负责。

勘查现场及答疑时，投标人应携带企业法人营业执照复印件（加盖投标人公章）、法定代表人身份证或法定代表人委托书原件、委托代理人身份证。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责。

因未勘察现场或勘察工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

- 十二、货款支付

1、交付使用时间及相关要求：

中标供应商须在签订合同之日起25天内备齐全部货物，保持原包装运送到合同指定的采购人收货地点并通知采购人组织货物进场验收；自合同签订之日起45个工作日内完成设备安装调试，验收合格，交付买方使用。

2、收货人：买方指定联系人

3、交货地点：买方指定地点。

4、产品的制造应符合下列标准或规范并据此验收：符合国家相关现行标准。

5、包装要求：全部产品的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

6、付款方式及期限：

| 序号 | 付款节点 | 付款条件 | 付款比例（或金额） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同签署后 | 双方签署合同后15个工作日内； | 采购人支付至合同总金额30% | 无 |
| 2 | 合同实施 | 中标供应商将合同项所有设备运至采购人指定地点，中标供应商提交所需单据及货物签收单，经与中标清单核对无误后； | 采购人支付至合同总金额60% | 无 |
| 3 | 合同验收 | 合同项下所有产品及系统全部安装调试后经过不少于30天的系统试运行后，方可申请验收，验收合格后，中标人向采购人提供三张保修服务费预付款保函（每张为合同总金额的5%，这三张北极阁信息网络系统改造增补项目合同项下所有产品及系统保修服务费预付款保函有效期为从合同验收之日起三年期） | 采购人支付至合同总金额100% | 无 |
| 4 | 第一年度系统保修 | 投标人完成自合同验收之日起满一年对合同项下所有产品及系统保修、升级、巡检、保障等服务工作，并通过采购人对第一年度维保考核。 | 采购人无息退还中标人一张北极阁信息网络系统改造增补项目合同项下所有产品及系统保修服务费预付款保函（为合同总金额的5%） | 无 |
| 5 | 第二年度维保 | 投标人完成自合同验收之日起满二年对合同项下所有产品及系统保修、升级、巡检、保障等服务工作，并通过采购人对第二年度维保考核。 | 采购人无息退还中标人一张北极阁信息网络系统改造增补项目合同项下所有产品及系统保修服务费预付款保函（为合同总金额的5%） | 无 |
| 6 | 第三年度维保 | 投标人完成自合同验收之日起满三年对合同项下所有产品及系统保修、升级、巡检、保障等服务工作，并通过采购人对第三年度维保考核。 | 采购人无息退还中标人一张北极阁信息网络系统改造增补项目合同项下所有产品及系统保修服务费预付款保函（为合同总金额的5%） | 无 |

注：（1）项目验收由采购人确定组织，项目各阶段验收期间涉及的所有费用由中标供应商承担。

- 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 分包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 1.1采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） | 30 |
| 2 | 需求响应 | - 2.1投标产品对招标文件具体需求（“三、需求一览表”）的响应程度：全部响应即满足招标文件要求的得37分，标记“★”的条款每有一项负偏离扣1.5分，其它技术参数每有一项负偏离扣0.1分，扣完为止。（投标人需按照本采购文件，在“技术参数响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数及服务承诺，并按照采购要求提供产品的技术参数的证明材料，并在偏离表中标明所在页码）否则评委会有权作负偏离处理。（37分） | 37 |
| 3 | 技术方案等 | 3.1投标人应根据超高清显示系统建设要求提供项目超高清显示系统解决方案（包含产品的生产工艺、技术优势及功能、系统拓扑、箱体平面设计等图纸等），方案优于要求的得4分，符合要求的得2分，不符合或未提供不得分。 | 4 |
|  |  | 3.2投标人应根据项目实施要求提供项目实施方案（包含整体设计人员组织、实施计划、质量保证、技术方案等），方案优于要求的得4分，符合要求的得2分，不符合或未提供不得分。 | 4 |
|  |  | 3.3投标人应根据项目售后服务要求提供项目售后服务方案，方案优于要求的得4分，符合要求的得2分，不符合或未提供不得分 | 4 |
|  |  | 3.4投标人应根据项目培训服务要求提供培训方案，方案优于要求的得4分，符合要求的得2分，不符合或未提供不得分。 | 4 |
|  |  | 3.5投标人应根据项目突发事件应急处理预案要求要求提供突发事件应急处理方案，方案优于要求的得4分，符合要求的得2分，不符合或未提供不得分。 | 4 |
| 4 | 业绩 | 4.1根据投标人提供的2019年1月1日以来完成的类似信息化建设项目合同评分，每提供一个得1分，满分2分。（提供完整合同复印件加盖投标人公章，否则不得分，时间以合同签订内容为准） | 2 |
| 5 | 履约能力 | 5.1投标人拟为本项目配备的人员：具有计算机技术与软件专业技术或计算机网络管理员中级及以上职称，每有一个得0.5分，最多得1分；具有广播电视行业相关高级工程师资质证书的，每一个得0.5分，最多得1分。满分2分。（提供证书复印件、2024年2月以来任意一个月由投标人为其缴纳社保的证明材料，加盖公章，否则不得分） | 2 |
|  |  | 5.2投标人具有大屏幕播出系统、大屏集成控制等音视频会议相关的计算机软件著作权登记证书的，有1个得1分，最高得4分；（提供有效证书复印件加盖投标人公章，否则不得分） | 4 |
|  |  | 5.3投标人具有知识产权管理体系认证证书，质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，且通过年度审验的，有一个得1分，满分3分。（提供有效证书复印件加盖投标人公章，否则不得分） | 3 |
| 6 | 节能环保 | 6.1投标响应的产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 | 1 |
|  |  | 6.2投标响应的产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 1 |
| 7 | 合计 |  | 100 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.法人授权书（格式见附件7）

8.投标函（格式见附件8）

9.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

10.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件10）

11.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、7、8条投标人必须在投标文件中提供

相关材料，否则作无效投标处理；6、9、10、11条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2 投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注 我公司（单位）委托进行现场演示的人员为（本项目如果无现场演示要求，请项目经办人自行删除备注）

（人员姓名），身份证号          。

……

- 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9  中小微企业声明函（货物类项目）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

附件10  残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11  联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

附件12 实质性要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。