## 投标报价汇总表
投标报价汇总表
工程名称：如东县县中、解放路及县政府前绿地公厕工程
序号 | 单位工程名称 | 金额(元)
1 | 如东县县中西侧新建公厕工程【建筑】 | 0
2 | 如东县县中西侧新建公厕工程【安装】 | 0
3 | 如东县县中西侧新建公厕工程【市政】 | 0
4 | 解放路新建公厕工程【建筑】 | 50000
5 | 解放路新建公厕工程【安装】 | 0
6 | 解放路新建公厕工程【市政】 | 0
7 | 县政府前绿地广场公厕工程【市政】 | 0
合 计 |  | 50000

## 县中西侧新建公厕工程【建筑】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：如东县县中西侧新建公厕工程【建筑】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价 | 合价
| 011600000 | 拆除工程（拆除残值抵拆除建筑垃圾的运输及清理费用）
1 | 011600000001 | 拆除工程 | 1、本工程所有拆除项目的费用一次性包干(投标人需实地踏勘，充分了解该项目现场实地情况，并对该工程图纸充分了解，考虑潜在的一切不利因素，综合研判后进行报价，结算不作调整。含化粪池、房屋基础及基础以上整体拆除等，拆除后的周边场地或损坏地方的修补等，拆除后的垃圾外运，现场清理，运距自行考虑。） | 项 | 1 |  | 0
| 010100000 | 土石方工程
2 | 010101001001 | 平整场地 | 1、土壤类别:一、二类土 2、正负300mm内土地平整 | m2 | 67.67 |  | 0
3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m 内 3、弃土运距:投标人勘察现场，自行考虑 | m3 | 75.65 |  | 0
4 | 010103001001 | 回填方 | 1、填方材料品种:素土夯实 2、填方来源、运距:投标人勘察现场，自行考虑 | m3 | 55.49 |  | 0
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:素土 2、运距：投标人自行考虑 | m3 | 20.16 |  | 0
| 010400000 | 砌筑工程
6 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土普通砖 2、砂浆强度等级:水泥砂浆Mb10 3、±0.000以下墙体 | m3 | 6.66 |  | 0
7 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级:240厚MU10混凝土砖砌块 2、墙体类型:外墙 3、砂浆强度等级:混合M7.5 | m3 | 19.32 |  | 0
8 | 010402001002 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级:240厚MU10混凝土砖砌块 2、墙体类型:内墙 3、砂浆强度等级:混合M7.5 | m3 | 9.04 |  | 0
9 | 010402001003 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级:120厚MU10混凝土砖砌块 2、墙体类型:内墙 3、砂浆强度等级:混合M7.5 | m3 | 0.47 |  | 0
10 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、混凝土结构部分与砖墙交界处设镀锌钢丝网每边伸出长度不小于200mm | m2 | 0.29 |  | 0
| 010500000 | 混凝土及钢筋混凝土工程
11 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C20 | m3 | 3.72 |  | 0
12 | 010501002001 | 带形基础 | 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 6.96 |  | 0
13 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土种类:非泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.78 |  | 0
14 | 010503002001 | 矩形梁 | 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.04 |  | 0
15 | 010503004001 | 圈梁 | 1、混凝土种类:非泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、含圈梁、地圈梁、窗台梁、止水等 | m3 | 9.72 |  | 0
16 | 010503005001 | 过梁 | 1、混凝土种类:非泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.37 |  | 0
17 | 010504001001 | 直形女儿墙 | 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.3 |  | 0
18 | 010505003001 | 平板 | 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板厚在200mm以内,层高3.6m以内 | m3 | 4.02 |  | 0
19 | 010505003002 | 平板 | 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板厚在200mm以内,层高5.0m以内 | m3 | 3.66 |  | 0
20 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇混凝土构件钢筋 直径(mm) Φ12以内 HPB300 | t | 0.026 |  | 0
21 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇混凝土构件钢筋 直径(mm) Φ10以内 HRB400 | t | 1.715 |  | 0
22 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇混凝土构件钢筋 直径(mm) Φ12 HRB400 | t | 0.619 |  | 0
23 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇混凝土构件钢筋 直径(mm) Φ14 HRB400 | t | 0.433 |  | 0
24 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇混凝土构件钢筋 直径(mm) Φ16-25 HRB400 | t | 0.048 |  | 0
| 010800000 | 门窗工程
25 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、成品实木平开门及门套 2、包含预埋、安装、五金配件、锁具、嵌缝等 3、具体做法详图纸 4、颜色、样式要求由业主确认 | m2 | 9.36 |  | 0
26 | 010807001001 | 铝合金平开窗 | 1、断桥隔热铝合金窗框（70系列），铝合金窗主要型材壁厚不小于1.8mm 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、包含预埋、安装、五金配件、锁具、嵌缝等 4、窗纱一体 5、具体做法详图纸 | m2 | 11.29 |  | 0
27 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1、防雨铝合金百叶窗 2、包含预埋、安装、五金配件、洞口周边嵌缝等 3、具体做法详见施工图纸 | m2 | 1.2 |  | 0
| 010900000 | 屋面及防水工程
28 | 010902003001 | 不上人屋面 | 1、40厚C20细石混凝土，内配φ4@150双向钢筋 2、10厚低强度等级水泥砂浆隔离层 3、3+3厚SBS改性沥青防水卷材【另计】 4、20厚1:3水泥砂浆找平层； 5、最薄处30厚LC5.0轻集混凝土2％找坡层(干密度不大于800kg/m3) 6、现浇钢筋混凝土屋面 7、参国标05J909-WM17-屋22 | m2 | 60.43 |  | 0
29 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、3+3厚SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 74.33 |  | 0
| 011100000 | 楼地面装饰工程
30 | 011102003001 | 块料地面 | 1、8-10厚600*600浅灰色防滑地砖，干水泥擦缝 2、20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、80厚C15混凝土垫层 5、150厚碎石夯入土中 6、参国标12J304-59-DB18 7、备注：在混凝土垫层中内配单层双向φ6@200钢筋网片 8、部位：卫生间、第三方卫生间、工具间 | m2 | 41.55 |  | 0
31 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、30厚大理石芝麻灰石板，用聚合物水泥砂浆铺砌 2、5厚聚合物水泥砂浆结合层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、聚合物水泥浆一道 5、80厚C15混凝土垫层 6、150厚碎石夯入土中 7、参国标12J304-84-DB93 8、备注：在混凝土垫层中内配单层双向φ6@200钢筋网片 9、部位：前室 | m2 | 14.19 |  | 0
32 | 010507001001 | 散水 | 1、250-300厚回填土 2、60厚C20混凝土面层,，混凝土种类:商品砼，撒1 :1水泥砂子压实赶光 3、150厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100 4、素土夯实,向外坡3-5% 5、做法参国标05J909-SW20-散8A,宽600 | m2 | 14.71 |  | 0
33 | 010507001002 | 坡道 | 1、素土夯实 2、300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300 3、100厚C20混凝土(非泵送商品砼) 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、30厚1:2水泥砂浆表面，抹深锯齿形礓礤 6、参见图集05J909-SW13-坡4B | m2 | 2.5 |  | 0
| 011200000 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
34 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、真石漆饰面(颜色详立面)【另计】 2、2厚面层耐水腻子刮平，弹性底涂【另计】 3、3mm厚聚氨酯防水涂料【另计】 4、20厚1:2水泥砂浆找平（内掺5％防水剂） 5、基层墙体 | m2 | 165.54 |  | 0
35 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、3mm厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 159.68 |  | 0
36 | 011204001001 | 石材墙面 | 1、1:1水泥砂浆(细砂)勾缝 2、贴10~16厚薄型石材,石材背面涂5厚胶粘剂 3、6厚1:2.5水泥砂浆结合层，内水重5%的建筑胶，表面扫毛或划出纹道 4、刷聚合物水泥浆-道 5、10厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 6、基层墙体 7、文化石饰面墙 8、参图集国标05J909-WQ18-外墙23A | m2 | 15.27 |  | 0
37 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、300*600瓷砖面层（颜色由业主确定），白水泥擦缝(瓷砖墙面高度1200) 2、5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 3、刷素水泥浆一道 4、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 5、基层墙体 6、参国标05J909-NQ27-内墙15A 7、部位：卫生间、第三方卫生间、工具间 | m2 | 56.72 |  | 0
38 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、面浆或涂料饰面【另计】 2、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 3、9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4、参国标05J909-NQ6-内墙4A2 5、部位：墙裙以上墙面及其他墙面 | m2 | 145.5 |  | 0
| 011300000 | 天棚工程
39 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1、刮腻子顶棚+3道无机涂料面层【另计】 2、天棚面基层处理 | m2 | 68.37 |  | 0
| 011400000 | 油漆、涂料、裱糊工程
40 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、真石漆饰面(颜色详立面) 2、2厚面层耐水腻子刮平，弹性底涂 | m2 | 165.54 |  | 0
41 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批二遍、刷乳胶漆二遍 | m2 | 145.5 |  | 0
42 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1、柱、梁、天棚面在抹灰面上刮腻子顶棚+3道无机涂料 | m2 | 68.37 |  | 0
| 011500000 | 其他装饰工程
43 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、18厚石英石花岗石材台面 2、注:清单工程量为水平投影面积 | m2 | 1.38 |  | 0
44 | 011505005001 | 无障碍小便器金属扶手 | 1、部位：卫生间 2、材料种类：无障碍小便器安全抓杆 3、做法参图集12J926-J12 | 套 | 2 |  | 0
45 | 011503005001 | 无障碍洗手池金属扶手 | 1、部位：卫生间 2、材料种类：无障碍洗手池成品安全抓杆 3、做法参图集12J926-J14 | 个 | 1 |  | 0
46 | 011503005002 | 无障碍侧位金属扶手 | 1、部位：卫生间 2、材料种类：男女厕及第三方卫生间坐便器成品安全抓杆 3、做法参图集12J926-J5 | 个 | 3 |  | 0
47 | 011210005001 | 卫生间隔板 | 1、卫生间隔板材质采用复合板,做法参见16J914-1-XT9 2、用于小便斗隔板、卫生间隔断 | m2 | 37.56 |  | 0
48 | 011505010001 | 化妆镜 | 1、化妆镜详16J914-1-XT25-3 | m2 | 1.26 |  | 0
49 | 010606013001 | 铝合金格栅 | 1、钢材品种、规格:40*100*2.0@100仿木色铝合金矩管 2、含制作、运输及安装 | m | 62.1 |  | 0
50 | 010606013002 | 钢骨架 | 1、钢材品种、规格:40*40*2镀锌方管龙骨 2、含制作、运输及安装 | t | 0.596 |  | 0
51 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 1、3mm厚氟碳铝单板饰面 2、部位：女儿墙铝方通处 3、具体内容详见图纸 | m2 | 53.4 |  | 0
单价措施项目
52 | 011701002001 | 外脚手架 | 1、砌墙脚手架 外架子 双排 高12m以内 | m2 | 155.91 |  | 0
53 | 011701003001 | 里脚手架 | 1、砌墙脚手架 里架子 高3.6m以内 | m2 | 70.47 |  | 0
54 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、抹灰脚手架 高3.6m以内 | m2 | 232.96 |  | 0
55 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、综合考虑 | 项 | 1 |  | 0
56 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、综合考虑 | 项 | 1 |  | 0
57 | 011702001001 | 垫层模板 | 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C20 | m2 | 3.72 |  | 0
58 | 011702001002 | 带形基础模板 | 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 | m2 | 17.4 |  | 0
59 | 011702011001 | 直形女儿墙模板 | 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 | m2 | 31.35 |  | 0
60 | 011702003001 | 构造柱模板 | 1、混凝土种类:非泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C25 | m2 | 41.96 |  | 0
61 | 011702006001 | 矩形梁模板 | 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 | m2 | 0.35 |  | 0
62 | 011702008001 | 圈梁模板 | 1、混凝土种类:非泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、含圈梁、地圈梁、窗台梁、止水等 | m2 | 80.97 |  | 0
63 | 011702009001 | 过梁模板 | 1、混凝土种类:非泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C25 | m2 | 4.44 |  | 0
64 | 011702014001 | 平板模板 | 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板厚在200mm以内,层高3.6m以内 | m2 | 32.32 |  | 0
65 | 011702014002 | 平板模板 | 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板厚在200mm以内,层高5.0m以内 | m2 | 29.43 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 县中西侧新建公厕工程【安装】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：如东县县中西侧新建公厕工程【安装】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价 | 合价
电气
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称:照明配电箱AL 2、型号:箱体参考尺寸:600W*600H*200D 3、非标定做，含所有电气元件、端子接线（16mm2以下）、接地等所有附件；具体详见配电箱系统图。 4、安装方式:下沿距地 1.5m，挂墙安装 | 台 | 1 |  | 0
2 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:电气配管 2、材质:镀锌焊接钢管 3、规格:SC40 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配 5、数量暂定，以业主签字认可的数量作为结算依据 | m | 22.7 |  | 0
3 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:电气配管 2、材质:PVC管 3、规格:Φ20mm 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 97.69 |  | 0
4 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号、规格:YJV22-3*10 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管内敷设 5、数量暂定，以业主签字认可的数量作为结算依据 | m | 23.9 |  | 0
5 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆头制作、安装 2、规格:YJV22-3*10 | 个 | 2 |  | 0
6 | 030411004001 | 配线 | 1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、型号、规格:BV-2.5mm2 | m | 238.91 |  | 0
7 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称:吸顶灯 2、规格:LED 光源 15W 3、安装形式:吸顶安装 | 套 | 7 |  | 0
8 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称:一位单控开关 2、规格:10A 250V 3、安装方式:底距地 1.3m ,嵌墙安装，无障碍卫生间底距地1.1m,嵌墙安装。 | 个 | 3 |  | 0
9 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称:二位单控开关 2、规格:10A 250V 3、安装方式:底距地 1.3m ,嵌墙安装，无障碍卫生间底距地1.1m,嵌墙安装。 | 个 | 2 |  | 0
10 | 030404035001 | 插座 | 1、名称:单相五孔插座带安全门 2、规格:10A 250V 3、安装方式:底距地 0.3m,嵌墙安装 | 个 | 1 |  | 0
11 | 030904003001 | 按钮 | 1、名称:无障碍卫生间求助按钮 2、安装方式:底边距地1.1m和0.5m(分别嵌安) | 个 | 6 |  | 0
12 | 030904005001 | 声光报警器 | 1、名称:无障碍卫生间声光报警求助装置 2、规格:带220/36V安全型变压器 3、安装方式:门框上 0.2m ,挂壁明装 | 个 | 3 |  | 0
13 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称:开关盒 2、材质:塑料 3、规格:86型 4、安装形式:暗敷 | 个 | 15 |  | 0
14 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称:接线盒 2、材质:塑料 3、规格:86型 4、安装形式:暗敷 | 个 | 7 |  | 0
15 | 030409004001 | 均压环 | 1、名称:接地极利用整板基础底部的钢筋网作为共同接地体,环形接地线利用整板基础底部两根不小于φ12钢筋作环形连通,与作为接地装置的基础钢筋网可靠连接.接地极及其连接导体应不锈钢,焊接处应涂防腐漆,作法参照国标图集15D501 | m | 35.76 |  | 0
16 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称:接地母线 2、规格:热镀锌扁钢 -40*4 3、安装部位:户内 | m | 15.01 |  | 0
17 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称:总等单位连接箱MEB 2、规格:400*300*120 3、安装方式:底边距地0.3m,暗装 | 台 | 1 |  | 0
18 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称:接地网测试 | 系统 | 1 |  | 0
19 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:人工开挖回填二类土 | m3 | 7 |  | 0
给排水
20 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:废水 3、材质、规格:U-PVC排水塑料管 Dn100 4、连接形式:承插粘结连接 | m | 30.18 |  | 0
21 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:废水 3、材质、规格:U-PVC排水塑料管 Dn75 4、连接形式:承插粘结连接 | m | 12.49 |  | 0
22 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:废水 3、材质、规格:U-PVC排水塑料管 Dn50 4、连接形式:承插粘结连接 | m | 22.46 |  | 0
23 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:雨水 3、材质、规格:U-PVC雨水塑料管 Dn100 4、连接形式:承插粘结连接 | m | 11.9 |  | 0
24 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:塑料[PP-R]给水管 De63 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压、消毒 6、备注:含管件 | m | 10.2 |  | 0
25 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:塑料[PP-R]给水管 De50 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压、消毒 6、备注:含管件 | m | 6.33 |  | 0
26 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:塑料[PP-R]给水管 De40 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压、消毒 6、备注:含管件 | m | 3 |  | 0
27 | 031001006008 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:塑料[PP-R]给水管 De32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压、消毒 6、备注:含管件 | m | 16.6 |  | 0
28 | 031001006009 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:塑料[PP-R]给水管 De25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压、消毒 6、备注:含管件 | m | 3.78 |  | 0
29 | 031001006010 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:塑料[PP-R]给水管 De20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压、消毒 6、备注:含管件 | m | 22.4 |  | 0
30 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、名称:台式洗手盆 2、材质:陶瓷成品 3、规格、类型:台下式 （支架、台面由土建计入） 4、附件名称、数量:不锈钢感应式冷热水龙头（出来的是恒温水）、不锈钢金属软管、不锈钢角阀、不锈钢下水口及下水软管等所有附件 5、备注:包含排水管切管、固定及附件安装、试水等相关内容，样式由业主确认。 | 组 | 3 |  | 0
31 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1、名称:无障碍洗手池 2、材质:陶瓷成品 3、规格、类型:立式 4、组装形式:冷水 5、附件名称、数量:不锈钢感应式龙头、不锈钢金属软管、不锈钢角阀、不锈钢下水口及下水软管等所有附件 6、备注:包含排水管切管、固定及附件安装、试水等相关内容，样式由业主确认。 | 组 | 1 |  | 0
32 | 031004003003 | 洗脸盆 | 1、名称:工具间洗手池 2、材质:陶瓷成品 3、规格、类型:立式 4、组装形式:冷水 5、附件名称、数量:不锈钢感应式龙头、不锈钢金属软管、不锈钢角阀、不锈钢下水口及下水软管等所有附件 6、备注:包含排水管切管、固定及附件安装、试水等相关内容，样式由业主确认。 | 组 | 1 |  | 0
33 | 031004006001 | 大便器 | 1、名称:低水箱坐便器 2、材质:陶瓷成品 3、附件名称、数量:含全套配件，排水管切管、固定及附件安装、试水等相关内容，样式由业主确认。 | 组 | 3 |  | 0
34 | 031004006002 | 大便器 | 1、名称:感应式冲洗阀蹲便器 2、材质:陶瓷成品 3、组装形式:不锈钢感应式冲洗阀，不锈钢下水管等所有附件 4、附件名称、数量:含全套配件，排水管切管、固定及附件安装、试水等相关内容，样式由业主确认。 | 组 | 7 |  | 0
35 | 031004007001 | 小便器 | 1、材质:陶瓷成品 2、规格、类型:感应式冲洗阀小便器 3、附件名称、数量:感应式冲水器、排水栓等 4、备注:包含排水管切管、固定及附件安装、试水等相关内容，样式由业主确认。 | 组 | 6 |  | 0
36 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1、材质:陶瓷成品 2、规格、类型:落地式污水池 3、附件名称、数量:不锈钢水龙头、下水口 | 组 | 1 |  | 0
37 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、类型:PP-R截止阀 2、规格、压力等级:De63 3、连接形式:热熔连接 | 个 | 1 |  | 0
38 | 031003013001 | 水表 | 1、型号、规格:水表 DN50 2、连接形式:螺纹连接 3、附件配置:含表前截止阀（铜） DN50 | 个 | 1 |  | 0
39 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:清扫口 2、规格:DN100 | 个 | 1 |  | 0
40 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:磁性密封型地漏 2、规格:DN50 3、水封高度不小于50mm | 个 | 7 |  | 0
41 | 030901013001 | 灭火器 | 1、形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号:MF/ABC4 3、含灭火器箱 | 组 | 1 |  | 0
42 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1、名称:给水管开槽（暗敷） 2、规格:DN25~32 3、类型:砖墙 4、填充（恢复）方式:砂浆抹平 | m | 4 |  | 0
43 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1、名称:给水管开槽（暗敷） 2、规格:DN15~20 3、类型:砖墙 4、填充（恢复）方式:砂浆抹平 | m | 20.2 |  | 0
44 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、名称:砖砌矩形水表井 2、规格:DN50 3、做法详见图集05S502 | 座 | 1 |  | 0
45 | 010101007001 | 管沟土方 | 1、土壤类别:一、二类土 2、管外径:50~110mm 3、挖沟深度:1.0m 以内 4、回填要求:夯填 | m3 | 21.55 |  | 0
单价措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 县中西侧新建公厕工程【市政】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：如东县县中西侧新建公厕工程【市政】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价 | 合价
1 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、150厚C30混凝土 2、150厚碎砖压实 3、素土夯实 | m2 | 4.5 |  | 0
2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:一、二类土，污水管道 2、挖土深度:2m以内 | m3 | 13.5 |  | 0
3 | 040103001001 | 回填方 | 1、原土回填 | m3 | 13.5 |  | 0
4 | 040501004001 | 塑料管 | 1、管材规格、材质:De75 PVC-U实壁管,环刚度≥8KN/m2 2、接口形式:橡胶圈 | m | 2 |  | 0
5 | 040501004002 | 塑料管 | 1、管材规格、材质:De110 PVC-U实壁管,环刚度≥8KN/m2 2、接口形式:橡胶圈 | m | 2 |  | 0
6 | 040501004003 | 塑料管 | 1、管材规格、材质:De300 PVC-U实壁管,环刚度≥8KN/m2 2、接口形式:橡胶圈 | m | 14.1 |  | 0
7 | 040504008001 | 整体化粪池 | 1、4#玻璃钢成品化粪池做法参见苏S12-2016 | 座 | 1 |  | 0
8 | 040504001001 | 砌筑井φ700 | 1、垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10水泥砂浆砌MU20砖 3、勾缝、抹面要求:内外侧砂浆粉刷20厚 4、盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 5、具体详见设计图纸 | 座 | 3 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 解放路新建公厕工程【建筑】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：解放路新建公厕工程【建筑】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价 | 合价
| 010100000 | 土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1、土壤类别:一、二类土 2、正负300mm内土地平整 | m2 | 90.25 |  | 0
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m 内 3、弃土运距:投标人勘察现场，自行考虑 | m3 | 70.21 |  | 0
3 | 010103001001 | 回填方 | 1、填方材料品种:素土夯实 2、填方来源、运距:投标人勘察现场，自行考虑 | m3 | 48.02 |  | 0
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:素土 2、运距：投标人自行考虑 | m3 | 22.19 |  | 0
| 010400000 | 砌筑工程
5 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩实心砖 2、砂浆强度等级:水泥M10 3、±0.000以下墙体 | m3 | 7.8 |  | 0
6 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级:240厚MU10烧结页岩实心砖砌块 2、墙体类型:外墙 3、砂浆强度等级:混合M10.0 | m3 | 19.35 |  | 0
7 | 010402001002 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级:240厚MU10烧结页岩实心砖砌块 2、墙体类型:内墙 3、砂浆强度等级:混合M10.0 | m3 | 5.05 |  | 0
| 010500000 | 混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C20 | m3 | 3.44 |  | 0
9 | 010501002001 | 带形基础 | 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 9.94 |  | 0
10 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土种类:非泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 4.25 |  | 0
11 | 010503004001 | 圈梁 | 1、混凝土种类:非泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含圈梁、地圈梁、窗台梁、止水等 | m3 | 10.55 |  | 0
12 | 010503005001 | 过梁 | 1、混凝土种类:非泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.17 |  | 0
13 | 010504001001 | 直形女儿墙 | 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.88 |  | 0
14 | 010505001001 | 有梁板 | 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板厚在200mm以内,层高3.6m以内 | m3 | 7.65 |  | 0
15 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇混凝土构件钢筋 直径(mm) Φ12以内 HPB300 | t | 0.012 |  | 0
16 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇混凝土构件钢筋 直径(mm) Φ10以内 HRB400 | t | 1.615 |  | 0
17 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇混凝土构件钢筋 直径(mm) Φ12 HRB400 | t | 0.683 |  | 0
18 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇混凝土构件钢筋 直径(mm) Φ14 HRB400 | t | 0.716 |  | 0
19 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇混凝土构件钢筋 直径(mm) Φ16-25 HRB400 | t | 0.02 |  | 0
| 010800000 | 门窗工程
20 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、成品实木平开门及门套 2、包含预埋、安装、五金配件、锁具、嵌缝等 3、具体做法详图纸 4、颜色、样式要求由业主确认 | m2 | 8.8 |  | 0
21 | 010807001001 | 铝合金上悬窗 | 1、断桥隔热铝合金窗框（70系列），铝合金窗主要型材壁厚不小于1.8mm 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、包含预埋、安装、五金配件、锁具、嵌缝等 4、窗纱一体 5、具体做法详图纸 | m2 | 2.4 |  | 0
22 | 010807001002 | 铝合金组合窗 | 1、铝合金组合窗，中间固定窗，两侧上悬窗 2、断桥隔热铝合金窗框（70系列）、铝合金窗主要型材壁厚不小于1.8mm 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、包含预埋、安装、五金配件、锁具、嵌缝等 5、窗纱一体 6、具体做法详图纸 | m2 | 6.2 |  | 0
| 010900000 | 屋面及防水工程
23 | 010902003001 | 不上人屋面 | 1、40厚C20细石混凝土，内配φ4@150双向钢筋 2、10厚低强度等级水泥砂浆隔离层 3、3+3厚SBS改性沥青防水卷材【另计】 4、20厚1:3水泥砂浆找平层； 5、65mm厚挤塑聚苯板(XPS板)【另计】 6、20厚1:3水泥砂浆找平 7、最薄处30厚LC5.0轻集混凝土2％找坡层(干密度不大于800kg/m3) 8、现浇钢筋混凝土屋面 9、参国标05J909-WM17-屋22 | m2 | 64.51 |  | 0
24 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、3+3厚SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 74 |  | 0
| 011000000 | 保温、隔热、防腐工程
25 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1、保温层：65mm厚挤塑聚苯板(XPS板) 2、部位：屋面 | m2 | 64.51 |  | 0
| 011100000 | 楼地面装饰工程
26 | 011102003001 | 块料地面 | 1、8-10厚600*600浅灰色防滑地砖，干水泥擦缝 2、20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、80厚C15混凝土垫层 5、150厚碎石夯入土中 6、参国标12J304-59-DB18 7、备注：在混凝土垫层中内配单层双向φ6@200钢筋网片 8、部位：一层地面 | m2 | 50.13 |  | 0
27 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、10厚大理石芝麻黑石板，用聚合物水泥砂浆铺砌 2、5厚聚合物水泥砂浆结合层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、聚合物水泥浆一道 5、80厚C15混凝土垫层 6、150厚碎石夯入土中 7、参国标12J304-84-DB93 8、备注：在混凝土垫层中内配单层双向φ6@200钢筋网片 9、部位：室外台阶及走廊 | m2 | 10.37 |  | 0
28 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、踢脚线高度:150mm 2、5-10厚800*150地砖踢脚（颜色规格由甲方确定），建筑胶粘剂粘贴稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 3、满刮3厚底基防裂耐水腻子分遍找平 4、满刷防潮涂料（用防水石膏板时无此道工序）横纵向各一道（2厚聚合物水泥浆防水涂料）【另计】 5、参国标05J909-TJ9-踢5J | m2 | 1.51 |  | 0
29 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、满刷防潮涂料（用防水石膏板时无此道工序）横纵向各一道（2厚聚合物水泥浆防水涂料） | m2 | 1.51 |  | 0
30 | 010507001001 | 散水 | 1、250-300厚回填土 2、60厚C20混凝土面层,，混凝土种类:商品砼，撒1 :1水泥砂子压实赶光 3、150厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100 4、素土夯实,向外坡3-5% 5、做法参国标05J909-SW20-散8A,宽600 | m2 | 17.59 |  | 0
31 | 010507001002 | 无障碍坡道 | 1、30厚烧毛花岗石板面层，干石灰粗砂扫缝后洒水封缝 2、撒素水泥面 3、25厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4、150厚3:7灰土 5、素土夯实 6、参03J926-P22-3 | m2 | 5.74 |  | 0
32 | 010507004001 | 台阶 | 1、10厚大理石芝麻黑铺面，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层，加厚处用环氧或硅酮胶粘贴与面板相同的石条 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土，台阶面向外坡1％ 6、300厚粒径5-32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 7、素土夯实 8、参见图集05J909-SW8-台9A | m2 | 10.69 |  | 0
33 | 050307016001 | 花池 | 1、60厚C20混凝土压顶,含模板 2、贴10厚青石片 3、30厚1:3水泥砂浆内掺建筑胶 4、非粘土烧结砖，M5水泥砂浆砌筑 5、防潮层 6、3:7灰土垫层 7、参图集12J003-5/D3 | 个 | 1 |  | 0
| 011200000 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
34 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、真石漆饰面(颜色详立面)【另计】 2、2厚面层耐水腻子刮平，弹性底涂【另计】 3、3mm厚聚氨酯防水涂料【另计】 4、20厚1:2水泥砂浆找平（内掺5％防水剂） 5、墙体 | m2 | 139.29 |  | 0
35 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、3mm厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 160.54 |  | 0
36 | 011204001001 | 石材墙面 | 1、贴10厚青石片 2、30厚1:3水泥砂浆内掺建筑胶 3、基层墙体 | m2 | 21.25 |  | 0
37 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、300*600瓷砖面层（颜色由业主确定），白水泥擦缝 2、5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 3、刷素水泥浆一道 4、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 5、基层墙体 6、参国标05J909-NQ27-内墙15A 7、部位：卫生间 | m2 | 116.59 |  | 0
38 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、面浆或涂料饰面【另计】 2、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 3、9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4、参国标05J909-NQ6-内墙4A2 5、部位：除卫生间以外 | m2 | 48.93 |  | 0
| 011300000 | 天棚工程
39 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、300*300*0.6厚铝合金方板面层，与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600（750） 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500）用吊件与钢筋吊件联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200（1500），吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 5、现浇钢筋混凝土板底预留φ10钢筋吊环（勾）,双向中距≤1200（1500）（预制混凝土板可在板缝内预留吊环） 6、参国标05J909-DP20-棚36B 7、部位：卫生间（吊顶标高2.8） | m2 | 42.51 |  | 0
40 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1、刮腻子顶棚+3道无机涂料面层【另计】 2、2厚纸筋灰罩面 3、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 5、参国标05J909-DP4-棚2A 6、部位：除卫生间以外 | m2 | 21.54 |  | 0
| 011400000 | 油漆、涂料、裱糊工程
41 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、真石漆饰面(颜色详立面) 2、2厚面层耐水腻子刮平，弹性底涂 | m2 | 162.06 |  | 0
42 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批二遍、刷乳胶漆二遍 | m2 | 48.93 |  | 0
43 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1、柱、梁、天棚面在抹灰面上刮腻子顶棚+3道无机涂料 | m2 | 21.54 |  | 0
| 011500000 | 其他装饰工程
44 | 011503001001 | 无障碍坡道扶手 | 1、名称:900mm高无障碍坡道不锈钢扶手 2、含预埋件制作、运输、安装等 3、参见图集03J926-P23 | m | 8.2 |  | 0
45 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、18厚石英石花岗石材台面 2、注:清单工程量为水平投影面积 3、做法参图集12J926-J15 | m2 | 1.87 |  | 0
46 | 011505005001 | 无障碍小便器金属扶手 | 1、部位：卫生间 2、材料种类：无障碍小便器安全抓杆 3、做法参图集12J926-J12 | 个 | 1 |  | 0
47 | 011503005001 | 无障碍侧位金属扶手 | 1、部位：卫生间 2、材料种类：男厕坐便器成品安全抓杆 3、做法参图集12J926-J7 | 个 | 1 |  | 0
48 | 011503005002 | 无障碍洗手池金属扶手 | 1、部位：无障碍卫生间 2、材料种类：洗脸盆成品安全抓杆 3、做法参图集12J926-J14 | 个 | 1 |  | 0
49 | 011505005002 | 无障碍小便器金属扶手 | 1、部位：无障碍卫生间 2、材料种类：无障碍小便器安全抓杆 3、做法参图集12J926-J12 | 个 | 1 |  | 0
50 | 011503005003 | 无障碍侧位金属扶手 | 1、部位：无障碍卫生间 2、材料种类：坐便器成品安全抓杆 3、做法参图集12J926-J7 | 个 | 1 |  | 0
51 | 011503005004 | 无障碍侧位金属扶手 | 1、部位：卫生间 2、材料种类：女厕坐便器成品安全抓杆 3、做法参图集12J926-J5 | 个 | 1 |  | 0
52 | 010606013001 | 钢骨架 | 1、钢材品种、规格:50*50*2.5@500镀锌方管龙骨与基础预埋件焊接 2、含制作、运输及安装 | t | 0.137 |  | 0
53 | 010606013002 | 铝合金格栅 | 1、钢材品种、规格:60*120*2.5@150仿木色铝合金管格栅 2、含制作、运输及安装 | m | 15.5 |  | 0
54 | 010606013003 | 钢骨架 | 1、钢材品种、规格:40*40*3@500镀锌方管龙骨 2、含制作、运输及安装 | t | 0.788 |  | 0
55 | 010606013004 | 钢骨架 | 1、钢材品种、规格:50*50*3@1000镀锌方管龙骨 2、含制作、运输及安装 | t | 0.51 |  | 0
56 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、钢材种类:Q235B,10厚镀锌钢板 2、铁件制作、安装 | t | 0.199 |  | 0
57 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、2.0厚橘黄色铝板饰面 | m2 | 62.32 |  | 0
58 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1、环氧富锌底漆二度 2、环氧磁性面漆二度 | t | 1.542 |  | 0
59 | 011210005001 | 卫生间隔板 | 1、卫生间隔板材质采用复合板,做法参见16J914-1-XT9 2、用于小便斗隔板、卫生间隔断 | m2 | 42.12 |  | 0
60 | 011505010001 | 化妆镜 | 1、化妆镜详16J914-1-XT25-3 | m2 | 1.26 |  | 0
单价措施项目
61 | 011701002001 | 外脚手架 | 1、砌墙脚手架 外架子 双排 高12m以内 | m2 | 162.2 |  | 0
62 | 011701003001 | 里脚手架 | 1、砌墙脚手架 里架子 高3.6m以内 | m2 | 42.74 |  | 0
63 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、抹灰脚手架 高3.6m以内 | m2 | 196.4 |  | 0
64 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、综合考虑 | 项 | 1 |  | 0
65 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、综合考虑 | 项 | 1 |  | 0
66 | 011702001001 | 垫层模板 | 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C20 | m2 | 3.44 |  | 0
67 | 011702001002 | 带形基础模板 | 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 | m2 | 24.85 |  | 0
68 | 011702008001 | 圈梁模板 | 1、混凝土种类:非泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、框架圈梁 | m2 | 87.88 |  | 0
69 | 011702014001 | 有梁板模板 | 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板厚在200mm以内,层高3.6m以内 | m2 | 61.74 |  | 0
70 | 011702003001 | 构造柱模板 | 1、混凝土种类:非泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 | m2 | 47.18 |  | 0
71 | 011702009001 | 过梁模板 | 1、混凝土种类:非泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 | m2 | 2.04 |  | 0
72 | 011702011001 | 直形女儿墙模板 | 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 | m2 | 52.88 |  | 0
73 | 011702025001 | 花池模板 | 1、60厚C20混凝土压顶,含模板 2、贴10厚青石片 3、30厚1:3水泥砂浆内掺建筑胶 4、非粘土烧结砖，M5水泥砂浆砌筑 5、防潮层 6、3:7灰土垫层 7、参图集12J003-5/D3 | m2 | 1.11 |  | 0
74 |  | 暂列金（不得下浮） |  | 项 | 1 | 50000 | 50000
合 计 | [6 empty] | 50000

## 解放路新建公厕工程【安装】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：解放路新建公厕工程【安装】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价 | 合价
电气
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称:照明配电箱AL 2、型号:非标定做，含所有电气元件、端子接线（16mm2以下）、接地等所有附件；具体详见配电箱系统图。 3、安装方式:底距地 1.5m，挂壁明装 | 台 | 1 |  | 0
2 | 030411005001 | 接线箱 | 1、名称:弱电接线箱 2、规格:400*300*120 3、安装形式:底距地 0.5m,嵌墙安装 | 个 | 1 |  | 0
3 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:电气配管 2、材质:镀锌焊接钢管 3、规格:SC40 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配 5、数量暂定，以业主签字认可的数量作为结算依据 | m | 28.4 |  | 0
4 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:电气配管 2、材质:PVC管 3、规格:Φ20mm 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 149.06 |  | 0
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号、规格:YJV22-3*10 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管内敷设 5、数量暂定，以业主签字认可的数量作为结算依据 | m | 20 |  | 0
6 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆头制作、安装 2、规格:YJV22-3*10 | 个 | 2 |  | 0
7 | 030411004001 | 配线 | 1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、型号、规格:BV-2.5mm2 | m | 465.18 |  | 0
8 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称:吸顶灯 2、规格:LED 15W 3、安装形式:吸顶安装 | 套 | 2 |  | 0
9 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、名称:集成吊顶吸顶灯(防水型) 2、型号:300*300 3、规格:LED 光源 15W 4、安装形式:吸顶安装 5、备注:包含灯具金属软管 | 套 | 4 |  | 0
10 | 030404033001 | 风扇 | 1、名称:集成吊顶换气扇 2、型号:300*300mm 3、规格型号:220V,60W 4、安装方式:吸顶安装 5、备注:包含灯具金属软管 | 台 | 3 |  | 0
11 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称:一位防潮型单控开关 2、规格:10A 250V 3、安装方式:底距地 1.3m ,嵌墙安装，无障碍卫生间底距地1.1m,嵌墙安装。 | 个 | 1 |  | 0
12 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称:二位防潮型单控开关 2、规格:10A 250V 3、安装方式:底距地 1.3m ,嵌墙安装，无障碍卫生间底距地1.1m,嵌墙安装。 | 个 | 3 |  | 0
13 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称:二位单控开关 2、规格:10A 250V 3、安装方式:底距地 1.3m ,嵌墙安装，无障碍卫生间底距地1.1m,嵌墙安装。 | 个 | 1 |  | 0
14 | 030404035001 | 插座 | 1、名称:单相五孔插座带安全门 2、规格:10A 250V 3、安装方式:底距地 0.3m,嵌墙安装 | 个 | 3 |  | 0
15 | 030404035002 | 插座 | 1、名称:单相三孔插座带安全门带开关(挂式空调) 2、规格:16A 250V 3、安装方式:底距地 2.2m ,嵌墙安装 | 个 | 4 |  | 0
16 | 030904003001 | 按钮 | 1、名称:无障碍卫生间求助按钮 2、安装方式:底边距地1.1m和0.5m(分别嵌安) | 个 | 6 |  | 0
17 | 030904005001 | 声光报警器 | 1、名称:无障碍卫生间声光报警求助装置 2、规格:带220/36V安全型变压器 3、安装方式:门框上 0.2m ,挂壁明装 | 个 | 3 |  | 0
18 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称:开关盒 2、材质:塑料 3、规格:86型 4、安装形式:暗敷 | 个 | 21 |  | 0
19 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称:接线盒 2、材质:塑料 3、规格:86型 4、安装形式:暗敷 | 个 | 9 |  | 0
20 | 030409004001 | 均压环 | 1、名称:接地极利用整板基础底部的钢筋网作为共同接地体,环形接地线利用整板基础底部两根不小于φ12钢筋作环形连通,与作为接地装置的基础钢筋网可靠连接.接地极及其连接导体应不锈钢,焊接处应涂防腐漆,作法参照国标图集15D501 | m | 38.6 |  | 0
21 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称:接地母线 2、材质:不锈钢 3、规格:-40*4 4、安装部位:户内 | m | 15.38 |  | 0
22 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称:总等单位连接箱MEB 2、规格:400*200*120 3、安装方式:底边距地0.3m,暗装 | 台 | 1 |  | 0
23 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称:接地网测试 | 系统 | 1 |  | 0
24 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:人工开挖回填二类土 | m3 | 8.05 |  | 0
给排水
25 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:废水 3、材质、规格:U-PVC排水塑料管 Dn100 4、连接形式:承插粘结连接 | m | 28.91 |  | 0
26 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:废水 3、材质、规格:U-PVC排水塑料管 Dn75 4、连接形式:承插粘结连接 | m | 14.24 |  | 0
27 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:废水 3、材质、规格:U-PVC排水塑料管 Dn50 4、连接形式:承插粘结连接 | m | 15.33 |  | 0
28 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:雨水 3、材质、规格:U-PVC雨水塑料管 Dn100 4、连接形式:承插粘结连接 | m | 11.8 |  | 0
29 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:塑料[PP-R]管 De50 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压、消毒 6、备注:含管件 | m | 21.3 |  | 0
30 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:塑料[PP-R]给水管 De32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压、消毒 6、备注:含管件 | m | 14.4 |  | 0
31 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:塑料[PP-R]给水管 De25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压、消毒 6、备注:含管件 | m | 10.2 |  | 0
32 | 031001006008 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:塑料[PP-R]给水管 De20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压、消毒 6、备注:含管件 | m | 24.65 |  | 0
33 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、名称:台式洗手盆 2、陶瓷成品 3、规格、类型:台下式 （支架、台面由土建计入） 4、附件名称、数量:不锈钢感应式冷热水龙头（出来的是恒温水）、不锈钢金属软管、不锈钢角阀、不锈钢下水口及下水软管等所有附件 5、备注:包含排水管切管、固定及附件安装、试水等相关内容，样式由业主确认。 | 组 | 5 |  | 0
34 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1、名称:无障碍洗手池 2、陶瓷成品 3、规格、类型:立式 4、组装形式:冷水 5、附件名称、数量:不锈钢感应式冷热水龙头（出来的是恒温水）、不锈钢金属软管、不锈钢角阀、不锈钢下水口及下水软管等所有附件 6、备注:包含排水管切管、固定及附件安装、试水等相关内容，样式由业主确认。 | 组 | 1 |  | 0
35 | 031004006001 | 大便器 | 1、名称:低水箱坐便器 2、材质:陶瓷成品 3、附件名称、数量:含全套配件，排水管切管、固定及附件安装、试水等相关内容，样式由业主确认。 | 组 | 3 |  | 0
36 | 031004006002 | 大便器 | 1、名称:感应式冲洗阀蹲便器 2、材质:陶瓷成品 3、组装形式:不锈钢感应式冲洗阀，不锈钢下水管等所有附件 4、附件名称、数量:含全套配件，排水管切管、固定及附件安装、试水等相关内容，样式由业主确认。 | 组 | 7 |  | 0
37 | 031004007001 | 小便器 | 1、材质:陶瓷成品 2、规格、类型:感应式冲洗阀小便器 3、附件名称、数量:感应式冲水器、排水栓等 4、备注:包含排水管切管、固定及附件安装、试水等相关内容，样式由业主确认。 | 组 | 5 |  | 0
38 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1、材质:陶瓷成品 2、规格、类型:落地式污水池 3、附件名称、数量:不锈钢水龙头、下水口 | 组 | 1 |  | 0
39 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、类型:PP-R截止阀 2、规格、压力等级:De50 3、连接形式:热熔连接 | 个 | 1 |  | 0
40 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:磁性密封型地漏 2、规格:DN50 3、水封高度不小于50mm | 个 | 5 |  | 0
41 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:清扫口 2、材质:PVC 3、规格:DN100 | 个 | 2 |  | 0
42 | 031004014003 | 给、排水附（配）件 | 1、材质:侧入型雨水斗 2、型号、规格:DN100 | 个 | 2 |  | 0
43 | 030901013001 | 灭火器 | 1、形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号:MF/ABC4 3、含灭火器箱 | 组 | 1 |  | 0
44 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1、名称:给水管开槽（暗敷） 2、规格:DN25~32 3、类型:砖墙 4、填充（恢复）方式:砂浆抹平 | m | 12.6 |  | 0
45 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1、名称:给水管开槽（暗敷） 2、规格:DN15~20 3、类型:砖墙 4、填充（恢复）方式:砂浆抹平 | m | 19.45 |  | 0
46 | 010101007001 | 管沟土方 | 1、土壤类别:一、二类土 2、管外径:50~110mm 3、挖沟深度:1.0m 以内 4、回填要求:夯填 | m3 | 20.47 |  | 0
单价措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 解放路新建公厕工程【市政】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：解放路新建公厕工程【市政】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价 | 合价
雨水管
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:一、二类土，雨水管道 2、挖土深度:2m以内 | m3 | 26.71 |  | 0
2 | 040103001001 | 回填方 | 1、原土回填 | m3 | 22.8 |  | 0
3 | 040501013001 | 砂基础 | 1、管道砂砾石基础 | m3 | 3.91 |  | 0
4 | 040501004001 | 塑料管 | 1、材质及规格:DN110 PVC-U实壁管，环刚度≥8KN/m2 2、连接形式:胶圈连接 | m | 3 |  | 0
5 | 040501004002 | 塑料管 | 1、材质及规格:DN200 PVC-U实壁管，环刚度≥8KN/m2 2、连接形式:胶圈连接 3、180°砂砾石基础（另计） | m | 22 |  | 0
6 | 040504001001 | 砌筑井φ700 | 1、垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10水泥砂浆砌MU15砖 3、勾缝、抹面要求:外侧砂浆粉刷20厚 4、盖板材质、规格:钢纤维混凝土井盖座 5、平均深度:1.4m 6、含模板、钢筋、防坠网、防腐等 7、具体详见设计图纸 | 座 | 2 |  | 0
7 | 040504001002 | 砌筑井 | 1、破井接管，原样恢复 | 座 | 1 |  | 0
污水管
8 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:一、二类土，污水管道 2、挖土深度:2m以内 | m3 | 44.35 |  | 0
9 | 040103001002 | 回填方 | 1、原土回填 | m3 | 37.86 |  | 0
10 | 040501013002 | 砂基础 | 1、管道砂砾石基础 | m3 | 6.49 |  | 0
11 | 040501004003 | 塑料管 | 1、材质及规格:DN75 PVC-U实壁管，环刚度≥8KN/m2 2、连接形式:胶圈连接 | m | 12 |  | 0
12 | 040501004004 | 塑料管 | 1、材质及规格:DN200 PVC-U实壁管，环刚度≥8KN/m2 2、连接形式:胶圈连接 3、180°砂砾石基础（另计） | m | 38 |  | 0
13 | 040504001003 | 砌筑井φ700 | 1、垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10水泥砂浆砌MU15砖 3、勾缝、抹面要求:外侧砂浆粉刷20厚 4、盖板材质、规格:钢纤维混凝土井盖座 5、平均深度:1.2m 6、含模板、钢筋、防坠网、防腐等 7、具体详见设计图纸 | 座 | 7 |  | 0
14 | 040504001004 | 砌筑井 | 1、破井接管，原样恢复 | 座 | 1 |  | 0
15 | 040504008001 | 整体化粪池 | 1、4#玻璃钢成品化粪池 2、含土方挖填，垫层，化粪池安装 | 座 | 1 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 县政府前绿地广场公厕工程【市政】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：县政府前绿地广场公厕工程【市政】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价 | 合价
绿化
1 | 050101006001 | 清除草皮 | 1、人工挖除原有草皮，备用 | m2 | 200 |  | 0
2 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1、原有草皮二次利用 | m2 | 120 |  | 0
3 | 050101011001 | 微地形改造 |  | m2 | 200 |  | 0
4 | 050102001001 | 栽植栾树 | 1、胸径：D=12-13cm 2、养护期：三级养护二年 3、全冠，形态优美 | 株 | 3 |  | 0
5 | 050102001002 | 栽植桂花 | 1、株高、冠径：H=150-180cm、P=130-170cm 2、养护期：三级养护二年 3、全冠，形态优美 | 株 | 2 |  | 0
6 | 050102002001 | 栽植海桐球 | 1、蓬径：P=100-120cm 2、养护期：三级养护二年 | 株 | 5 |  | 0
7 | 050102002002 | 栽植红叶石楠球 | 1、蓬径：P=100-120cm 2、养护期：三级养护二年 | 株 | 10 |  | 0
水泥场地
8 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:20cm 3、嵌缝材料:PVC防水油膏 4、含养护，切缝 | m2 | 60 |  | 0
9 | 040202011001 | 级配碎砖 | 1、厚度:20cm | m2 | 60 |  | 0
成品公厕
10 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:一、二类土，污水管道 2、挖土深度:2m以内 | m3 | 1.08 |  | 0
11 | 040103001001 | 回填方 | 1、原土回填 | m3 | 0.18 |  | 0
12 | 040501013001 | 砂基础 | 1、管道砂砾石基础 | m3 | 0.9 |  | 0
13 | 040501004001 | 塑料管 | 1、材质及规格:DN200 PVC-U实壁管，环刚度≥8KN/m2 2、连接形式:胶圈连接 3、360°砂基础（另计） | m | 1.5 |  | 0
14 | 040504008001 | 整体化粪池 | 1、5#玻璃钢成品化粪池（12m3） 2、含土方挖填，垫层，化粪池安装 | 座 | 1 |  | 0
15 | 040504009001 | 成品公厕 | 1、原有公厕保护拆除、运输及安装 2、运距综合考虑 | 座 | 1 |  | 0
单价措施项目
1 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1、树棍三角桩 | 株 | 3 |  | 0
2 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 1、胸径(干径):10cm以内 | 株 | 3 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0