响水县四丰生活垃圾填埋场封场项目

招标文件

项目编号：JSZC-320921-JSJC-G2025-0010

采 购 人：响水县城市管理服务中心

代理机构：江苏建诚工程咨询有限公司

日    期：二〇二五年七月

目   录

第一章 招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同文本

第四章  采购需求

第五章  评标方法与评标标准

第六章  投标文件格式

第一章   招标公告

项目概况

响水县四丰生活垃圾填埋场封场项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目） ，并于 2025年08月14日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320921-JSJC-G2025-0010

2.项目名称：响水县四丰生活垃圾填埋场封场项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：11422420.06元

5.最高限价：11422420.06元

6.采购需求：

6.1四丰生活垃圾填埋场位于盐城市响水县小尖镇四丰村，本项目由响水县城市管理服务中心负责建设。四丰生活垃圾填埋场工程A库区于2013年开工建设，2014年开始运行，填埋响水县生活垃圾。后因响水县生活垃圾运输至江苏大吉环保能源滨海有限公司焚烧处置，四丰生活垃圾填埋场A库区于2019年8月起停止接收生活垃圾。A库区设计库容21万m³，目前已进场约21万吨生活垃圾，后期不再使用，拟做封场处理。

6.2总体规模

响水县四丰生活垃圾填埋场封场项目，封场面积约2.52万㎡。

6.3服务内容

响水县四丰生活垃圾填埋场封场项目的主要服务内容包括（但不限于）：堆体整形、分隔坝加高工程、堆体封场覆盖系统、地表水导排系统、渗滤液导排系统、填埋气导排系统、封场道路、封场绿化等。（具体内容详见本招标文件第四章）。

7.合同履行期限：90日历天。

8.本项目（是/否）接受联合体参与招标： 否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价的20%扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人须具有建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包贰级及以上资质，并取得有效的安全生产许可证。

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间： 2025年08月14日09点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

5.参与采购活动供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

6.电子投标文件一份（通过系统提交）；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标候选人邮寄至（代理公司），未中标单位不需要提供）。

7.本项目支持节能环保产品（财库[2019]9号）、（财库[2019]18号）、（财库[2019]19号）；支持中小微企业（财库[2020]46号）、（苏财购[2020]52号）、（工信部联企业[2011]300号）；支持监狱企业（财库[2014]68号）；促进残疾人就业（财库[2017]141号）、《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）〉》（财办库（2020）123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库（2023）7号）、（《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购2023）150号））等政策。

8.根据《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购（2021）19号），第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商，可免费获取采购文件，需提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实。

9.采购人应在采购文件中明确评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

10.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

11.因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：响水县城市管理服务中心

地址：响水县双园路258号

联系人：樊科长

联系方式：13962002468

2.采购代理机构信息

名 称：江苏建诚工程咨询有限公司

地 址：盐城市解放南路268号金鹰新天地2幢715室

联系人：周猛勇

联系方式：13016558569

3.项目联系方式

项目联系人：周猛勇

电　　 话：13016558569

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人及代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人及代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、项目实施方案及人员配备

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关封场服务方案、环保及后期管理服务方案等。

14.2投标人需根据招标文件要求配备相关专业技术人员情况。

15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人及代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人及代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

19.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购人及代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购人及代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人及代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述

28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构与负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人及代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

33、其他

33.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

33.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

33.3 本项目落实预付款制度，预付款比例为10%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

33.4 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

第三章  合同文本

盐城市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：响水县四丰生活垃圾填埋场封场项目

项目编号：

甲方：（买方） 响水县城市管理服务中心

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据响水县城市管理服务中心负责实施的 响水县四丰生活垃圾填埋场封场 项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：响水县四丰生活垃圾填埋场封场项目

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：_________元（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（备注：不得超过合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。）

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

3.1合同款项的支付方式及进度安排

3.1.1 预付款支付时间：甲乙双方签订合同后的15个工作日内，甲方支付合同金额的10%预付款予乙方，同时乙方提供等额的银行保函予甲方。

3.1.2 进度款及尾款支付时间：

3.1.2.1 进度款支付时间: 项目全部施工完成且竣工验收合格后第一个财政付款节点支付至合同金额的70%，项目竣工结算审定后第一个财政付款节点支付至结算金额的90%，质保期满后无质量问题第一个财政付款节点付清余款，以上付款无任何利息。（注：采购人到付款节点时第一时间申请财政支付。）

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、特别约定

13.1、本项目封场防渗系统和分隔坝防渗系统属于重点工程，涉及土工膜、土工复合排水网、GCL、土工布和HDPE管材等施工，禁止分包或转包。如发现违法违规分包，招标人有权单方终止合同，并报相关主管部门。

13.2、本项目膜焊接工种施工人员需持证上岗且为投标人本单位正式职工或膜生产厂家的正式职工，正式进场施工前需提供近三个月内任意一个月在本单位缴纳的社保证明原件报招标人审核。如发现有不符合要求人员进场施工处罚每人每次5000元，该扣款在到期的工程款项中扣除。

13.3、本项目拟派的项目负责人及其项目组组成人员必须常驻项目现场组织施工。

13.4、本项目施工过程需有雨季施工方案、现场防火、防渗漏、防雨的应急预案，对各种方案及预案所产生的费用均由施工单位承担。如发生突发性事件，由施工单位承担一切责任和后果，处理事件所发生的各项费用均由施工单位承担。

13.5、在投标过程中拟确定的项目负责人、项目组成员及其他人员，所选材料的品牌、技术参数等在施工过程中不得改变，否则甲方有权单方终止合同，保留其他一切权利。

13.6、材料进场前需提供第三方权威检测机构出具的检测报告的要求：本项目确定中标人后，中标人须第一时间确定材料供应商，由招标人和中标人一起到材料供应商处抽样送检，并出具相关检测报告。检测费用均由中标人承担。

十四、解决争议的方法

14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十五、合同生效及其它

15.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

15.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                      乙方：

地址：                      地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：             联系电话：

签订日期：     年    月   日

第四章  采购需求

项目属性：服务类项目

一、项目建设概况

四丰生活垃圾填埋场位于盐城市响水县小尖镇四丰村，本项目由响水县城市管理服务中心负责建设。四丰生活垃圾填埋场工程A库区于2010年开工建设，2015年开始运行，填埋响水县生活垃圾。后因响水县生活垃圾运输至江苏大吉环保能源滨海有限公司焚烧处置，四丰生活垃圾填埋场A库区于2019年8月起停止接收生活垃圾。A库区设计库容21万m³，目前已进场约21万吨生活垃圾，后期不再使用，拟做封场处理。

二、技术要求

1、总体规模

响水县四丰生活垃圾填埋场封场项目，封场面积约2.52万㎡。

2、服务内容

响水县四丰生活垃圾填埋场封场项目的主要服务内容包括（但不限于）：堆体整形、分隔坝加高工程、堆体封场覆盖系统、地表水导排系统、渗滤液导排系统、填埋气导排系统、封场道路、封场绿化等。

3、性能指标

封场覆盖系统采用“覆盖土+排水网+HDPE膜+排水网"的复合结构。结构层从上至下依次为:

绿化土层:800mm绿化土；排水层:7mm土工复合排水网；防渗层:1.5mm双毛面HDPE土工膜；导气层:7mm土工复合排水网；导气层:500mm碎石盲沟(局部设置)。

防渗系统所用的土工膜、土工复合排水网、土工布和HDPE管材等所有材料在进场前应提供生产厂家的质量检测合格证书、第三方权威检测机构出具的检测报告和出厂证明等相关材料，并经建设单位和相关部门确认后方可批量采购使用。各类材料应满足以下性能指标:

表1 HDPE土工膜物理及力学性能指标表

| 序号 | 性能指标 | 单位 | 1.5mm双毛面指标值 | 2.0mm双毛面指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毛糙高度 | mm | ≥0.25 | ≥0.25 |
| 2 | 最小密度 | g/cm3 | 0.939 | 0.939 |
| 3 | 碳黑含量 | % | 2.0～3.0 | 2.0～3.0 |
| 4 | 炭黑分散度 | category | 1级~2级 | 1级~2级 |
| 5 | 拉伸屈服强度 | N/mm | ≥22 | ≥29 |
| 6 | ★拉伸断裂强度 | N/mm | ≥16 | ≥21 |
| 7 | 拉伸屈服伸长率 | % | ≥12 | ≥12 |
| 8 | ★拉伸断裂伸长率 | % | ≥100 | ≥100 |
| 9 | 最小平均直角抗撕裂强度 | N | ≥187 | ≥249 |
| 10 | 最小平均穿刺强度 | N | ≥400 | ≥534 |
| 11 | 标准OIT（氧化诱导时间） | min | ≥100 | ≥100 |
|  | 或高压OIT（氧化诱导时间） | min | ≥400 | ≥400 |
| 12 | 耐环境应力开裂 | hours | ≥300 | ≥300 |
| 13 | -70℃低温冲击脆化性能 | -- | 通过 | 通过 |
| 14 | 水蒸气渗透系数 | g·cm/(cm2·s·Pa) | ≤1.0×10-13 | ≤1.0×10-13 |
| 15 | 尺寸稳定性 | % | ±2 | ±2 |

表2 土工复合排水网格技术性能表

| 序号 | 性能指标 | 单位 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土工网芯特性 |  |  |
| 1 | 密度 | g/cm3 | ≥0.939 |
| 2 | 碳黑含量 | % | 2～3 |
| 3 | 厚度 | mm | 7.0 |
| 二 | 土工布特性 |  |  |
| 1 | 单位面积质量 | g/m² | ≥200 |
| 2 | 等效孔径O90 | mm | 0.05~0.2 |
| 三 | 复合物特性 |  |  |
| 1 | 复合材料纵向导水率（法向荷载500kPa，水力梯度0.1） | m2/s | ≥3.0×10-4 |
| 2 | ★纵向拉伸强度 | kN/m | ≥16.0 |

表3 膨润土防水毯技术性能表

| 序号 | 性能指标 | 单位 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位面积质量 | g/m2 | ≥4800 |
| 2 | ★膨润土膨胀系数 | mL/2g | ≥24 |
| 3 | 吸蓝量 | g/100g | ≥30 |
| 4 | 拉伸强度 | N/100mm | ≥600 |
| 5 | 最大负荷下伸长率 | % | ≥10 |
| 6 | 剥离强度 | N/100mm | ≥40 |
| 7 | ★渗透系数 | m/s | ≤5×10-11 |
| 8 | 耐静水压 |  | 0.4MPa，1h，无渗漏 |
| 9 | 滤失量 | mL | ≤18 |
| 10 | 膨润土耐久性 | mL/2g | ≥20 |

表4 土工布技术性能指标表

| 序号 | 性能指标 | 单位 | 长丝针刺无纺土工布指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类型 | 聚酯、普通型、抗老化 |  |
| 2 | 单位面积质量 | g/m2 | 200 |
| 3 | 断裂强度 | kN/m | ≥11.0 |
| 4 | 断裂伸长率 | % | 40～80 |
| 5 | CBR顶破强力 | kN | ≥2.1 |
| 6 | 撕破强力 | kN | ≥0.28 |
| 7 | 人工气候老化断裂强度保留率 | % | ≥70 |
| 8 | 人工气候老化断裂伸长率保留率 | % | ≥70 |
| 9 | 等效孔径（O90） | mm | 0.05～0.20 |
| 10 | 垂直渗透系数 | cm/s | K×（10-1～10-3）K=1.0～9.9 |

表5 聚丙烯有纺土工布技术性能表

| 序号 | 性能指标 |  | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断裂强度(KN/m ) | 纵向 | ≥45 |
|  |  | 横向 | ≥30 |
| 2 | 断裂伸长率/% | 纵向 | ≤25 |
|  |  | 横向 | ≤15 |
| 3 | 撕破强力/KN | 纵向 | ≥0.6 |
|  |  | 横向 | ≥0.4 |
| 4 | 刺破强力/KN |  | ≥0.4 |
| 5 | 顶破强力/KN |  | ≥3.0 |
| 6 | 等效孔径090/mm |  | 0.30~0.80 |
| 7 | ★垂直渗透系数/ (cm/s) |  | k*（10-1~10-2）,其中:k=1.0~9.9 |
| 8 | 开孔率/% |  | 8~12 |
| 9 | 单位面积质量/(g/m2) |  | ≥200 |

表6：HDPE实壁管管材及管配件性能指标（穿孔前）

| 序号 | 项目/规格 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度（g/cm3） |  | 0.94~0.98 |
| 2 | 炭黑含量（%） |  | 2~2.5 |
| 3 | 炭黑分散/等级 |  | ≤3 |
| 4 | 液压 | PE80 | 20℃环应力9.0MPa，100h管材无破坏无渗漏 |
|  |  |  | 80℃环应力4.6MPa，165h管材无破坏无渗漏 |
|  |  | PE100 | 20℃环应力12.4MPa，100h管材无破坏无渗漏 |
|  |  |  | 80℃环应力5.5MPa，165h管材无破坏无渗漏 |

4、项目采用的主要技术标准及规范（包含但不限于以下）:

（1）《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）；

（2）《生活垃圾填埋场无害化评价标准》（CJ/T107-2019）；

（3）《生活垃圾处理处置工程项目规范》（GB 55012-2021）；

（4）《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB 50869-2013）；

（5）《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》（GB 51220-2017）；

（6）《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》（CJJ 93-2011）；

（7）《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》（GB/T18772-2017）；

（8）《生活垃圾卫生填埋场岩土工程技术规范》（CJJ176-2012）；

（9）《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术标准》（GB/T 51403-2021）；

（10）《生活垃圾卫生填埋场岩土工程技术规范》（CJJ176-2012）；

（11）《碾压式土石坝设计规范》（SL274-2020）；

（12）《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）；

（13）《土工合成材料应用技术规范》（GB50290-2014）；

（14）《混凝土结构设计规范》（2024年版）（GB50010-2010）；

（15）《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；

（16）《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）；

（17）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）；

（18）《混凝土结构工程施工规范》（GB50666-2011）；

（19）《供配电系统设计规范》GB 50052-2009；

（20）《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018；

（21）《低压配电设计规范》GB 50054-2011；

（22）《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011；

（23）《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065-2011；

（24）《恶臭污染物排放标准》GB14554-93；

（25）《地表水环境质量标准》GB3838-2002；

（26）《环境空气质量标准》GB3095-96；

（27）《大气污染物综合排放标准》GB16297-96；

（28）《工业企业厂界噪声限值》GB12348-2008；

（29）《声环境质量标准》GB3096-2008；

注明：上述所有规范、标准如有不符合现行规范、标准的均以以最新版本为准。

三、其它要求

1、工期：90日历天。

2、履约地点：盐城市响水县境内

3、合同款项支付及进度安排

3.1合同款项的支付方式及进度安排

3.1.1 预付款支付时间：甲乙双方签订合同后的15个工作日内，甲方支付合同金额的10%预付款予乙方，同时乙方提供等额的银行保函予甲方。

3.1.2 进度款及尾款支付时间：

3.1.2.1进度款支付时间: 项目全部施工完成且竣工验收合格后第一个财政付款节点支付至合同金额的70%，项目竣工结算审定后第一个财政付款节点支付至结算金额的90%，质保期满后无质量问题第一个财政付款节点付清余款，以上付款无任何利息。（注：采购人到付款节点时第一时间申请财政支付。）

4、验收要求：工程质量验收按合同约定验收标准执行。

5、质量要求：合格。

6、质保期：本项目整体质保五年。

7、本项目封场防渗系统和分隔坝防渗系统属于重点工程，涉及土工膜、土工复合排水网、GCL、土工布和HDPE管材等施工，禁止分包或转包。如发现违法违规分包，招标人有权单方终止合同，并报相关主管部门。

8、本项目膜焊接工种施工人员需持证上岗且为投标人本单位正式职工或膜生产厂家的正式职工，正式进场施工前需提供近三个月内任意一个月在本单位缴纳的社保证明原件报招标人审核。如发现有不符合要求人员进场施工处罚每人每次5000元，该扣款在到期的工程款项中扣除。

9、本项目拟派的项目负责人及其项目组组成人员必须常驻项目现场组织施工。

10、本项目施工过程需有雨季施工方案、现场防火、防渗漏、防雨的应急预案，对各种方案及预案所产生的费用均由施工单位承担。如发生突发性事件，由施工单位承担一切责任和后果，处理事件所发生的各项费用均由施工单位承担。

11、在投标过程中拟确定的项目负责人、项目组成员及其他人员，所选材料的品牌、技术参数等在施工过程中不得改变，否则甲方有权单方终止合同，保留其他一切权利。

12、材料进场前需提供第三方权威检测机构出具的检测报告的要求：本项目确定中标人后，中标人须第一时间确定材料供应商，由招标人和中标人一起到材料供应商处抽样送检，并出具相关检测报告。检测费用均由中标人承担。

四、投标要求

1.供应商应当具有跟本项目有关的完善的体系认证、经验丰富的人员团队及具有跟本项目有关的成功服务案例:

(1)认证体系如:质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书;

(2)人员团队：拟派本项目负责人具备市政公用工程专业二级及以上建造师执业证书及安全生产考核合格证（B类）;拟派本项目技术负责人具备市政公用工程专业二级及以上建造师执业证书及安全生产考核合格证（B类）且具有环境类专业相关职称证书;拟派本项目的除项目负责人和技术负责人以外的项目组其他人员：施工员1人、质量员（质检员）1人、材料员1人、安全员1人【安全生产考核合格证（C类）】。

中标人应承诺严格执行招标文件要求和有关技术标准、规范要求，保质、保量、按时完成工作。

2.根据项目需求及特点应制定封场服务方案，内容应当包括但不限于以下内容：

(1)包括但不限于总体工艺技术方案及流程图等；(2)、垃圾堆体整形与稳定性服务方案；(3)、覆盖系统服务方案；(4)、渗沥液处理与导排服务方案、(5)、填埋气体收集与处理服务方案；(6)、雨污分流服务方案；(7)、生态恢复与植被重建服务方案；(8)、拟投入的主要物资计划，机械、设备计划，劳动力计划方案；(9)、确保质量，安全生产，现场防火、防渗漏、防雨，文明施工的技术组织措施方案；(10)、重点和难点分析及保障措施方案。

3、根据项目需求及特点应制定应急处理方案，内容应当包括但不限于以下内容：

(1)、应对施工安全的应急响应服务；(2)、突发环境污染事件的应急处理预案；(3)、突发火灾、渗漏、雨水等应急处理预案；(4)、突发气体泄漏的应急处理预案；

4.根据项目需求及特点应制定环保及后期管理服务方案，内容应当包括但不限于以下内容：

(1)质量保障服务；(2)、污染防护措施；(3)、环境监测方案；(4)、本项目后期长效管理服务的优化建议。

五、图纸、清单获取方式

招标清单及图纸下载链接：

https://pan.baidu.com/s/1w7Oc5UsxAqYv-VTGaDyWZA?pwd=4u24

提取码: 4u24

注：采购标的的所属行业为： 建筑业 ，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准填写。

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评审方法与评审标准（总分100分）

| 序号 | 分部内容 | 分项内容 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分（15分） | 投标报价 （15分） | 采用低价优先法计算价格得分，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分15分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该供应商的投标报价）×15分。分值保留小数点后2位。 |
| 二 | 技术参数（25分） | 参数响应 （25分） | 评委根据投标文件中《技术参数响应/偏离表》、《商务条款响应/偏离表》中的表述情况及投标人承诺情况进行评审: 全部满足招标文件“第四章 采购需求”的得 25分， 1、带“★”号的参数不得负偏离，如出现负偏离本项评审不得分； 2、非“★”号的参数如有负偏离的，每项扣0.5分； 注：以上技术参数响应均须在投标文件《技术规格偏离表》中表述清楚同时提供投标书面承诺书原件（需阐明在材料进场前提供相关技术参数第三方的检测报告原件），如表述不清或未提供承诺书原件的，则按不满足（负偏离）处理。本项评审如不得分，该投标人不得推荐为中标人。 |
| 三 | 实施方案（34分） | 封场服务方案（12分） | 评标委员会根据投标人的封场服务方案进行评审，封场服务方案需包含（但不限于）：(1)包括但不限于总体工艺技术方案及流程图等；(2)、垃圾堆体整形与稳定性服务方案；(3)、覆盖系统服务方案；(4)、渗沥液处理与导排服务方案、(5)、填埋气体收集与处理服务方案；(6)、雨污分流服务方案；(7)、生态恢复与植被重建服务方案；(8)、拟投入的主要物资计划，机械、设备计划，劳动力计划方案；(9)、确保质量，安全生产，现场防火、防渗漏、防雨，文明施工的技术组织措施方案；(10)、重点和难点分析及保障措施方案。 以上方案：优于项目需求的12分；符合项目需求的得9分；不符合项目需求的得6分;不提供不得分。 |
|  |  | 应急处理方案（12分） | 根据投标人的应急处理方案进行评审，应急处理方案内容应当包括但不限于以下内容： - 、应对施工安全的应急响应服务；(2)、突发环境污染事件的应急处理预案；(3)、突发火灾、渗漏、雨水等应急处理预案；(4)、突发气体泄漏的应急处理预案； - 以上方案：优于项目需求的12分；符合项目需求的得9分；不符合项目需求的得6分;不提供不得分。 |
|  |  | 环保及后期管理服务方案 （10分） | 根据投标人的环保及后期管理服务方案进行评审，环保及后期管理服务方案需包含（但不限于）：(1)质量保障服务；(2)、污染防护措施；(3)、环境监测方案；(4)、本项目后期长效管理服务的优化建议。 以上方案：优于项目需求的10分；符合项目需求的得7分；不符合项目需求的得4分;不提供不得分。 |
| 三 | 投标单位综合实力（28分） | 业 绩 （15分） | - 投标单位业绩：投标单位2020年1月1日至今（以竣工验收时间为准），完成过垃圾填埋场封场项目类似业绩的，每提供1项得3分，此项满分12分。 - 拟派项目负责人业绩：2020年1月1日至今（以竣工验收时间为准），以项目负责人或项目经理身份在投标单位完成过垃圾填埋场封场项目类似业绩的，每提供1项得3分，此项满分3分。 注：（1）上述业绩需提供合同关键页（关键页包括但不限于：合同封面、体现合同金额及服务内容的关键条款页、合同盖章页）原件彩色扫描件且清晰可辨作为证明材料计分，未按要求提供的不得分。 （2）投标人业绩和项目负责人业绩不得为同一个业绩，否则不予计分。 |
|  |  | 投标单位为本项目配备人员（8分） | - 拟派本项目负责人和技术负责人： 1.1拟派本项目负责人具备市政公用工程专业二级建造师执业证书及安全生产考核合格证（B类）得1分;具备市政公用工程专业一级建造师执业证书及安全生产考核合格证（B类）得2分； 此项最高得2分。 1.2拟派本项目技术负责人具备市政公用工程专业二级及以上建造师执业证书及安全生产考核合格证（B类）得2分；且同时具有环境类专业中级职称证书的得3分；且同时具有环境类专业高级及以上职称证书的得4分。 此项最高得4分。 - 拟派本项目的除项目负责人和技术负责人以外的项目组其他人员：施工员1人、质量员（质检员）1人、材料员1人、安全员1人【安全生产考核合格证（C类）】配备完整的得2分，缺少一人扣0.5分，扣完为止； 备注：上述人员须提供相关证书原件彩色扫描件且清晰可辨计分。 注：投标文件中需提供相关证书或文件等相关证明材料原件彩色扫描件且清晰可辨，未提供的不得分。 |
|  |  | 投标单位相关认证证书（3分） | - 投标单位具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书有一个得1分，本项最高得3分。注：投标文件中需提供相关证书的原件彩色扫描件且清晰可辨，未提供的不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、项目实施方案（封场服务方案及环保、后期管理服务方案）等

十七、响水县政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年不需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：        。

主要专业技术能力有：    。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于     年     月     日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：响水县城市管理服务中心

根据贵方的********号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加响水县城市管理服务中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加盐城市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表

备注：本项目采用工程量清单的形式进行招标（招标工程量清单另见附件），投标分项报价表格式以招标清单为准。

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 履行期限 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十六、项目实施方案（封场服务方案及环保、后期管理服务方案）等

十七、响水县政府采购事前信用承诺书

为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。