苏 州 市 政 府 采 购

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320508-SZHX-G2025-0051

采购单位：苏州市市政设施管理处

项目名称：2026-2027年度市政设施维护服务项目（桥梁）

项目类别：服务类

苏州鸿鑫工程咨询有限公司

二○二五年十一月

前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 招标内容：2026-2027年度市政设施维护服务项目（桥梁） |
| 2 | 投标有效期自投标截止日起六十天（日历日） |
| 3 | 投标保证金数额：本项目不收取投标保证金。 |
| 4 | 投标文件份数：本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 5 | 投标文件网上提交截止时间：2025年12月16日09点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 开标时间：2025年12月16日09点30分（北京时间） 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 6 | 代理服务费在领取中标通知书时付清。 收费标准： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%； 预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%； 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算后收取。例：如合同金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。 本项目代理服务费按人民币80000.00元计收，代理费应包含在投标报价中。 收款单位：苏州鸿鑫工程咨询有限公司 开户银行：苏州银行相城支行 银行账号：7066601071120143007269 供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料，具体要求详见第二章投标人须知。 |
| 7 | 苏州市政府采购管理监督电话：0512-68728409。 |

目    录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同主要条款

第六章  评分标准

第一章招标公告

项目概况

2026-2027年度市政设施维护服务项目（桥梁）招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025年12月16日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320508-SZHX-G2025-0051

2、项目名称：2026-2027年度市政设施维护服务项目（桥梁）

3、预算金额：人民币壹仟陆佰贰拾陆万元整（￥：16260000.00元）

4、最高限价：人民币壹仟陆佰贰拾伍万玖仟玖佰捌拾柒元壹角壹分（￥：16259987.11元），投标报价高于最高限价或投标报价中各个分项清单单价的报价高于最高限价单价的为无效投标。

5、采购需求：

2026-2027年度市政设施维护服务项目（桥梁）位于苏州市姑苏区。服务对象包括苏州市市政设施管理处管养的锦民桥、人民桥、唐胥桥、索山大桥等326座桥梁；虎丘路下穿、广济桥下穿、白洋湾下穿等23座下穿及匝道桥；西环路人行天桥、相门人行天桥等7座人行天桥（不含电梯）。工作内容包括服务期限内对服务对象进行日常巡视，针对不同损坏程度、病害情况进行相适应的零星维护或者专项维护及应急抢险等维护管理相关工作。

6、服务地点：招标单位指定地点。

7、服务时间：2026年1月1日至2027年12月31日。（具体合同履行时间以招标单位通知进场为准）

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、本项目的特定资格要求：

（1）投标单位具有市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质。

（2）未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；）

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

注：本项目不接受联合体投标。

三、报名及招标文件的获取

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统自行下载招标文件

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年12月16日09点30分（北京时间）；

2.开标时间：2025年12月16日09点30分（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

3.本次采购的有关信息将同时在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布，敬请留意。

4、政府采购监督电话：0512-68728409。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：苏州市市政设施管理处

地    址：苏州市姑苏区友新路965号南区2号楼

电    话：0512-65222759

联 系 人：焦方晶

2.代理机构信息

名    称：苏州鸿鑫工程咨询有限公司

地  址：苏州市相城区嘉元路1018号元联大厦10层

电  话：0512-65981596-8121、8122

3、项目联系方式：

项目联系人：赵雷、吴极、于民峰

电  话：0512-65981596-8121、8122

第二章投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于苏州鸿鑫工程咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州鸿鑫工程咨询有限公司。

2.词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历日。

2.12时间：除特别说明，均指北京时间。

2.13地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.14合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.15产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.16不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.17实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.18进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.3本项目的特定资格要求：

（1）投标单位具有市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质。

（2）未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；）、

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

注：本项目不接受联合体投标。

4.投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.联合投标

本项目不接受联合体投标，不得转包、分包本项目。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从苏州政府采购网上获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清、修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3采购代理机构对采购文件的澄清或者修改，将以补充通知的形式在网上发布公告；供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.现场踏勘（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须依法获取采购文件，并请将符合资格条件的证明材料及网上报名的报名页面材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.3本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.5根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.6接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：赵雷、吴极

联系电话：0512-65981596-8121、8122

现场递交/邮寄收取地址：苏州市相城区嘉元路1018号元联大厦10层

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购人或采购代理机构概不负责。

## 13.投标文件的组成

13.1封面

13.2开标一览表

13.3投标报价明细表

13.4资格审查文件

13.4.1关于资格文件的声明函、投标函（格式见第三章）；

13.4.2投标人基本情况表（格式见第三章）；

13.4.3投标人法定代表人身份证复印件；

13.4.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

13.4.5投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

13.4.6合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（包括但不限于最近一期经审计的财务报告复印件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

（6）投标单位具有市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质（提供证书扫描件）

13.4.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

13.4.8其它有关资格证明文件；

13.5符合性审查文件

13.5.1《服务要求偏离表》（格式见第三章）；

13.5.2《商务条款偏离表》（格式见第三章）；

13.5.3拟投入车辆相关证明材料；

13.5.4所配备的车辆设备应具备管养范围内所有设施的通行资格承诺函（格式自拟）；

13.5.5其他有关符合性证明的文件；

13.6综合评审文件

13.6.1技术部分；

13.6.2企业综合实力；

13.6.3与本次采购相关的其他证明材料；

13.7其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上13.4.1-13.4.8为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上13.5.1-13.5.5符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“13.4-13.7”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

14.投标文件编制要求

14.1投标文件按统一格式、顺序编写。

14.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

15.投标报价（编制）要求的说明

15.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

15.2投标人应按《投标报价组成明细表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价组成明细表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

15.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

15.4一项投标内容只允许一个报价，采购人或采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

15.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

16.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

17.投标文件的有效期

17.1自投标截止日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

18.投标文件的制作、签署、上传

18.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

18.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

18.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

19.投标文件的递交

19.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

20.投标截止时间

20.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

20.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

20.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

21.投标文件的补充、修改和撤回

21.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

22.开标

22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3资格审查

22.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

22.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

22.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

22.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

22.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

23.评标委员会或评标小组

23.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建。

23.2评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

23.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

23.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23.2.3对投标文件进行比较和评价；

23.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

23.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.3评标委员会成员应当履行下列义务：

23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.3.4参与评审报告的起草；

23.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

23.3.6配合采购人或采购代理机构答复投标供应商提出的质疑。

24.评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人或采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

24.3在评标期间，采购人或采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

25.对投标文件初审

25.1开标后，评标委员会在初审过程中有权拒绝有下列情况之一的投标文件：

25.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

25.1.2与招标文件有重大偏离；

25.1.3投标人拒绝修正错误；

25.1.4投标人的报价是选择性的；

25.1.5投标人的报价只投了部分内容；

25.1.6投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

25.1.7其他被评标委员会认定无效的情况。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

25.3评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

25.4评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.5评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.6评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.7评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

25.8评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.投标的澄清

26.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

26.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清:评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

27.投标无效

27.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

27.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

28.废标

28.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

28.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

28.2废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

29.投标文件的评价和比较

29.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

29.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

30.中标单位的确认

30.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标代理机构的委托向招标代理机构推荐中标候选单位。

30.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

31.合同授予标准

31.1采购人、采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质性响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2采购人在授标时可以增加（或减少）中标货物和服务的数量，但增加的数量的金额不得超过中标货物和服务金额的10%。

31.3采购人和中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改；招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

31.4按照《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同，最长不得超过三十日。

31.5中标人无正当理由不得拒绝签订政府采购合同；采购人和中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

32.中标通知书

32.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

32.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

32.4采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

32.5未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

33.合同的签订

33.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权代理人与甲方代表签订合同。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

八、其他事项

34.代理服务费

34.1中标单位须按前附表的规定计算并支付代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

34.2中标单位如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

34.3缴纳代理服务费时，如供应商为增值税一般纳税人且需增值税专用发票的，则须提供开票信息。

35.监督

有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

36.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人的补充不得造成与本格式内容有实质性的违背。

## 1、授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（投标人名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州鸿鑫工程咨询有限公司组织实施的编号为      号的招标活动。代理人在开标、评标、合同招标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

## 2、投标函

投标函

苏州鸿鑫工程咨询有限公司：

我们收到贵公司JSZC-320508-SZHX-G2025-0051号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求完成该项目的全部内容，我们的所投总价包含但不限于包括完成该项工作（含巡视、维护、应急抢险等）所列的服务管理内容及技术措施费、安全文明措施费、风险费、材料、机械设备、安装、维护作业范围内的建筑垃圾等杂物的清运费、废料处置费、人工（包括人员劳务费、加班费、福利费、社保等）、作业人员人身意外保险以及在从事该劳动过程中发生的其它费用（含法律法规应缴的费用）、公众责任保险、劳保、维护、代理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。除非合同条款中另有规定，否则投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括更正公告(如果有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为投标截止日起六十天。

5、我们愿意提供采购人或采购代理机构在招标文件中要求的所有资料。

6、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金，并同意投标人须知中关于不予退还投标保证金的规定。

10、如果我们中标，我们愿意按招标文件规定支付代理服务费；

11、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的资格条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

12、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：联系人：

地址：邮政编码：

联系电话：传真：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：        年   月   日

## 3、开标一览表

开标一览表（以电子投标制作工具中格式为准）

投标人全称（加盖公章）：                      项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（人民币大写）： ￥： |  |  |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

4、投标报价分项表

投标报价分项表

| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 计量 单位 | 工作量 | 最高限价单价（元） | 投标报价单价（元） | 投标报价合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 巡视 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 日常巡视 | 1、服务对象：326座桥梁、23座下穿及匝道桥、7座人行天桥（不含电梯）； 2、工作量计算规则：以月为单位，费用充分考虑，包干使用 3、服务要求：巡视频率根据招标文件要求，响应发包人考核 4、服务内容：桥梁外观变化、结构变化、道路维护作业情况及附属设施等状况，桥铭牌清洁，做相应记录;人行天桥的巡视、保洁、维护相关设施；廊桥保洁等； 5、需配合采购人进行相关系统的录入工作 6、其他说明：设施量如有增减，该价格不调整 | 月 | 24 | 82584.5 |  |  |
|  | 第二部分 零星维护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥梁伸缩缝清理 | 1、维护方式：桥梁原有伸缩缝日常养护清理，清理满足养护要求，废料弃置 2、工作量计算规则：按长度以“米”计 | m | 3000 | 6.79 |  |  |
| 2 | 桥铭牌描字 | 1、维护方式：桥铭牌桥名描字，颜色综合考虑 2、维护范围：服务范围内桥梁，综合考虑桥梁大小、位置等因素 3、工作量计算规则：按桥铭牌数量以“处”计，一个桥铭牌为一处 | 处 | 200 | 17.54 |  |  |
| 3 | 安装桥梁信息牌 | 1、类型：不锈钢桥梁信息牌，文字内容根据采购人要求定制 2、材质、规格尺寸：304不锈钢，200*120*1.5mm厚，云石胶固定 3、维护内容：安装标牌 4、工作量计算规则：按“块”计 | 块 | 20 | 30.24 |  |  |
| 4 | 桥梁冲刷、清洗 | 1、维护方式：桥面清理，保持清洁，无杂物 2、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 2000 | 2.24 |  |  |
| 5 | 下穿侧墙保洁 | 1、部位：下穿通道侧墙 2、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 3、维护方式：巡查、清洁墙面，不含登高费 | m2 | 500 | 1.07 |  |  |
| 6 | 下穿侧墙深度保洁 | 1、部位：下穿通道侧墙 2、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 3、维护方式：专业打磨；药水清洗，不含登高费 | m2 | 500 | 33.74 |  |  |
| 7 | 桥面冷补沥青修复 | 1、部位：机动车道或慢车道面层较小坑洞 2、工作量计算规则：按体积以“m3”计算 3、维护方式：坑洞清理、冷料沥青填筑坑洞、夯实 | m3 | 40 | 4277.09 |  |  |
| 8 | 桥面细粒式沥青砼AC-13C修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致按厚度调整清单调整 2、维护方式:拆除厚度4cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；拆除废料外运弃置，重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm细粒式沥青砼AC-13C，玄武岩 | m2 | 1000 | 121.65 |  |  |
| 9 | 桥面细粒式沥青砼修复增加SBS改性剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“桥面细粒式沥青砼AC-13C修复”，厚度4cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼修复，增加SBS改性剂 | m2 | 1000 | 12.08 |  |  |
| 10 | 桥面细粒式沥青砼修复增加聚酯纤维 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“桥面细粒式沥青砼AC-13C修复”，厚度4cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼修复，增加聚酯纤维，添加量（混合料）0.3%~0.4%(质量比） | m2 | 1000 | 6.46 |  |  |
| 11 | 桥面细粒式沥青砼修复增加抗剥落剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“桥面细粒式沥青砼AC-13C修复”，厚度4cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼修复，增加抗剥落剂，添加量（沥青）0.2%~0.4%(质量比） | m2 | 1000 | 0.41 |  |  |
| 12 | 桥面整修粘层油 | 1、部位：粘层 2、材料品种：乳化沥青 3、喷油量：0.8kg/m2 | m2 | 1000 | 5.04 |  |  |
| 13 | 清除油漆面 | 1、清除部位名称：金属面 2、铲除部位的截面尺寸：按实计量 | m2 | 6000 | 40.01 |  |  |
| 14 | 铲除油漆面 | 1、清除部位名称：木构件表面油漆 2、铲除部位的截面尺寸：按实计量 | m2 | 20 | 26.99 |  |  |
| 15 | 铲除油漆面 | 1、清除部位名称：混凝土、砂浆面油漆、涂料 2、铲除部位的截面尺寸：按实计量 | m2 | 200 | 4.37 |  |  |
| 16 | 金属面油漆（调和漆） | 1、维护方式:底面去污、除锈、磨光、分层刷漆（不含清除原油漆面） 2、材质：钢栏杆刷调和漆、防锈漆 3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计 | m2 | 6000 | 140.4 |  |  |
| 17 | 金属面油漆（氟碳漆） | 1、维护方式:基层清理、找平腻子两道、打磨养护、批收光腻子两道、批油性界面腻子两道、喷涂氟碳封闭底漆一道、喷涂氟碳中漆两道、喷涂氟碳面漆两道（不含清除原油漆面） 2、材质：金属面氟碳漆 3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计 | m2 | 50 | 114.53 |  |  |
| 18 | 金属面油漆（环氧富锌漆） | 1、维护方式:清扫、磨砂纸、除锈擦洗、刷环氧富锌漆（不含清除原油漆面） 2、材质：环氧富锌漆一遍 3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计 | m2 | 50 | 10.25 |  |  |
| 19 | 金属面油漆（环氧富锌漆） | 1、维护方式:清扫、刷环氧富锌漆（不含清除原油漆面） 2、材质：环氧富锌漆每增减一遍 3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计 | m2 | 50 | 9.56 |  |  |
| 20 | 金属面油漆（无机纳米陶瓷涂料） | 1、材料品种：无机纳米陶瓷涂料 2、维护方式：清扫、磨砂纸、除锈擦洗，无机纳米陶瓷底漆一遍、无机纳米陶瓷面漆二遍(不含清除原油漆面） 3、计量方式：按面积以平方米计 | m2 | 50 | 130.22 |  |  |
| 21 | 木质面油漆（调和漆） | 1、维护方式：清扫、磨砂纸、刷底油一遍 、满刮腻子、刷调和漆二遍等（不含清除原油漆面） 2、刮腻子遍数：满刮腻子二遍 3、油漆品种、刷漆遍数：调和漆二遍 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 50 | 28.58 |  |  |
| 22 | 木质面油漆（调和漆） | 1、维护方式：刷酚醛调和漆一遍（不含清除原油漆面） 2、油漆品种、刷漆遍数：增减调和漆一遍 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 50 | 9.42 |  |  |
| 23 | 木质面油漆（环氧漆） | 1、维护方式：清扫、磨砂纸、刷底油一遍 、满刮腻子、刷调和漆二遍等（不含清除原油漆面） 2、油漆品种、刷漆遍数：高固体环氧底漆,100%高固体环氧渗透封固漆 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 50 | 52.87 |  |  |
| 24 | 混凝土或抹灰面油漆（调和漆） | 1、维护方式：清扫、磨砂纸、刮腻子、刷底油、调和漆等（不含清除原油漆面） 2、油漆品种、刷漆遍数：底油一遍调和漆二遍 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 50 | 21.04 |  |  |
| 25 | 混凝土或抹灰面油漆（调和漆） | 1、维护方式：清扫、磨砂纸、刮腻子、刷底油、调和漆等（不含清除原油漆面） 2、油漆品种、刷漆遍数：增减一遍调和漆 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 50 | 5.52 |  |  |
| 26 | 混凝土或抹灰面油漆（真石漆） | 1、维护方式：基层清理、刮腻子、涂刷封底、分格、搅匀后喷涂真石漆两遍，涂刷透明罩光面漆两遍（不含清除原油漆面） 2、油漆品种、刷漆遍数：真石漆 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 500 | 142.52 |  |  |
| 27 | 混凝土栏杆油漆（乳胶漆） | 1、维护方式:清底，分层刷漆（不含清除原油漆面） 2、材质：混凝土栏杆二遍乳胶漆 3、工作量计算规则:按面积以平方米计量 | m2 | 500 | 36.11 |  |  |
| 28 | 混凝土墙面、砂浆抹灰面油漆（乳胶漆） | 1、维护方式:清扫、打底、磨砂纸、刷苯丙乳胶漆二遍等（不含清除原油漆面） 2、材质：混凝土墙面、砂浆抹灰面苯丙乳胶漆二遍 3、工作量计算规则:按面积以平方米计量 | m2 | 100 | 44.92 |  |  |
| 29 | 混凝土墙面、砂浆抹灰面油漆（无机陶瓷涂料） | 1、材料品种：无机陶瓷涂料（不含清除原油漆面） 2、维护方式：墙面清洗、抗裂砂浆找平（含局部露筋处理、无机底漆一遍、无机陶瓷中涂色漆二遍、无机陶瓷罩面二遍 3、计量方式：按面积以平方米计 | m2 | 2000 | 142.52 |  |  |
| 30 | 石材墙面修复 | 1、工作内容:清理墙面、石材底面，重新贴石材墙面 2、材质：花岗岩石板利旧，不新购 3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计 | m2 | 500 | 79.47 |  |  |
| 31 | 石材贴面修复（利旧） | 1、工作内容:清理墙面，重新贴石材墙面 2、材质：新购4cm花岗岩石板 2.工作量计算规则:按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 246.34 |  |  |
| 32 | 石材贴面干挂修复（利旧） | 1、工作内容:清理墙面、石材底面，加工固定钢筋，石材加工，重新挂贴石板 2、材质：花岗岩石板利旧，不新购 3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计 | m2 | 20 | 155.41 |  |  |
| 33 | 石材贴面干挂修复 | 1、工作内容:清理墙面、石材底面，加工固定钢筋，石材加工，重新挂贴石板 2、材质：新购4cm花岗岩石板 3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计 | m2 | 100 | 323.94 |  |  |
| 34 | 不锈钢龙骨 | 1、维护方式：拆除、清理原龙骨，重新安装新龙骨 2、相关说明：龙骨采用304不锈钢，具体规格尺寸根据实际调整 3、计量：按重量以吨计 | t | 5 | 29292.41 |  |  |
| 35 | 镀锌方管龙骨 | 1、维护方式：拆除、清理原龙骨，重新安装新龙骨 2、相关说明：龙骨采用镀锌方管，具体规格尺寸根据实际调整 3、计量：按重量以吨计 | t | 2 | 10881.19 |  |  |
| 36 | 铝塑板外饰面 | 1、维护方式：拆除、清理原破坏铝塑板，安装新同规格铝塑板 2、相关说明：铝塑板综合考虑弧形处，拼缝处黑色耐候结构胶 3、计量：按展开面积以平方计 | m2 | 800 | 304.99 |  |  |
| 37 | 桥梁GQF-C-80型钢伸缩缝重建 | 1.维护方式:锯缝，拆除原有伸缩缝，废料弃置，钢筋制作、安装，更换新购伸缩缝，型钢的制作、安装，嵌橡胶条，浇筑C40钢纤维砼等 2.工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 20 | 1591.2 |  |  |
| 38 | 桥梁GQF-C-120型钢伸缩缝重建 | 1、维护方式:锯缝，拆除原有伸缩缝，废料弃置，钢筋制作、安装，更换新购伸缩缝，型钢的制作、安装，嵌橡胶条，浇筑C40钢纤维砼等 2、工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 10 | 1725.95 |  |  |
| 39 | 桥梁GQF-C-160型钢伸缩缝重建 | 1、维护方式:锯缝，拆除原有伸缩缝，废料弃置，钢筋制作、安装，更换新购伸缩缝，型钢的制作、安装，嵌橡胶条，浇筑C40钢纤维砼等 2.工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 5 | 1794.1 |  |  |
| 40 | 桥梁GQF-C-240型钢伸缩缝重建 | 1、维护方式:锯缝，拆除原有伸缩缝，废料弃置，钢筋制作、安装，更换新购伸缩缝，型钢的制作、安装，嵌橡胶条，浇筑C40钢纤维砼等 2.工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 2 | 4803.52 |  |  |
| 41 | 伸缩缝混凝土维护 | 1、维护方式:拆除原有伸缩缝混凝土，清理现场，浇筑C40钢纤维砼等, 2、工作量计算规则:按混凝土体积以“立方米”计 | m3 | 10 | 1969.19 |  |  |
| 42 | 伸缩缝挡板(内挡板） | 1、材质：304不锈钢,1100*400*2不锈钢板，不锈钢螺栓固定 2、维护方式：拆除原挡板，清理现场，安装新购挡板 3、计量：按块计 | 块 | 10 | 282.27 |  |  |
| 43 | 伸缩缝挡板(外挡板） | 1、材质：304不锈钢,1500*400*2不锈钢板，不锈钢螺栓固定 2、维护方式：拆除原挡板，清理现场，安装新购挡板 3、计量：按块计 | 块 | 10 | 385.02 |  |  |
| 44 | 伸缩缝跨缝包封板 | 1、材质：304不锈钢,2mm厚不锈钢板，不锈钢螺栓固定 2、维护方式：拆除原挡板，清理现场，安装新购挡板 3、计量：按包封板面积以“平方米”计 | m2 | 50 | 641.41 |  |  |
| 45 | 梳齿板固定 | 1、维护方式：拆除原伸缩缝松散、损坏混凝土，调整伸缩缝构件、钢筋加固、重新浇筑混凝土 2.工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 5 | 1416.89 |  |  |
| 46 | 梳齿板更换安装 | 1.维护方式:混凝土维修，安装梳齿板，种植锚栓，立模布设钢筋网，安装钢板，混凝土过渡带维修，橡胶止水带的更换，环氧砂浆浇筑。 2.工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 5 | 5171.01 |  |  |
| 47 | 伸缩缝填缝 | 1.维护方式:更换自修复阻尼免维护伸缩缝材料 2.工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 200 | 407.82 |  |  |
| 48 | 无缝伸缩缝修补 | 1.维护方式:无缝伸缩缝修补材料 2.工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 50 | 1322.43 |  |  |
| 49 | 橡胶止水带更换 | 1.维护方式:拆除原有伸缩缝胶条，废料弃置，更换新伸缩缝密封胶条 2.工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 50 | 120.21 |  |  |
| 50 | 落水管更换 | 1、维护方式：落水管安装，含管箍，弯头、三通等管件等，不含登高费 2、工作量计算规则：按长度以“米”计 | m | 200 | 94.47 |  |  |
| 51 | 落水管维修 | 1、维护方式：原材料能继续使用，仅重新固定PVC排水管及弯头，漏斗等，不含登高费 2、工作量计算规则：按长度以“米”计 | m | 50 | 57.97 |  |  |
| 52 | 泄水井疏通 | 1、维护方式：进水口清理，不含登高费 2、工作量计算规则：按数量以“座”计 | 座 | 500 | 7.53 |  |  |
| 53 | 调换进水口盖板 | 1、维护方式：调换进水口盖板 2、工作量计算规则：按数量以“只”计 | 只 | 350 | 362.13 |  |  |
| 54 | 管道卡箍 | 1、维护方式：拆除原损坏卡箍，更换新管代卡箍，不含登高费（仅单独更换卡箍） 2、卡箍规格、材质：不锈钢卡箍，管径DN110 3、工作量计算规则：按数量以“只”计 | 只 | 20 | 13.49 |  |  |
| 55 | 管道三通 | 1、维护方式：拆除原损坏管件，更换新管道三通 2、卡箍规格、材质：管径DN110三通 3、工作量计算规则：按数量以“只”计 | 只 | 50 | 56.12 |  |  |
| 56 | 盆式支座防腐 | 1、工艺：支座除锈，底漆一遍，氟碳面漆两遍 2、相关说明：登高费另计 3、工作量计算规则：按数量以”个“计 | 个 | 50 | 58.41 |  |  |
| 57 | ＜0.2mm裂缝封闭 | 1、工作内容:沿缝打磨、封闭裂缝，登高费另计 2、工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 4000 | 59.14 |  |  |
| 58 | ≥0.2mm裂缝注胶 | 1、工作内容:沿缝打磨、安置胶嘴、封闭裂缝、灌注裂缝胶等，不含登高费 2、工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 1000 | 194.77 |  |  |
| 59 | 维修砖砌构筑（砖砌构筑） | 1、维护方式:拆除损坏部位，拆除料外运弃置，运距自行考虑；拌运、铺砂浆、砌筑、养护等。 2、材质：M10水泥砂浆 砌筑标准砼砖 2.工作量计算规则:按体积以“立方米”计 | m3 | 2 | 914.26 |  |  |
| 60 | 维修石砌构筑（干砌块石、片石） | 1、维护方式:拆除损坏部位，拆除料外运弃置，运距自行考虑；选修石料、锤改对缝、拌运、铺砂浆、砌筑、养护等 2、材质：干砌块石、片石 2.工作量计算规则:按体积以“立方米”计 | m3 | 2 | 716.39 |  |  |
| 61 | 维修石砌构筑（浆砌块石、片石） | 1、维护方式:拆除损坏部位，拆除料外运弃置，运距自行考虑；选修石料、锤改对缝、拌运、铺砂浆、砌筑、养护等 2、材质：M10水泥砂浆砌筑块石、片石 2.工作量计算规则:按体积以“立方米”计 | m3 | 2 | 1153.75 |  |  |
| 62 | 石砌构筑物勾缝 | 1、维护方式:清理缝面、拌和砂浆、勾缝、养生 2、材质： 1：2水泥砂浆 2.工作量计算规则:按面积以“平方米”计 | m2 | 50 | 38.95 |  |  |
| 63 | 维修石砌拱圈（石砌拱圈） | 1、维护方式:清除破损面料、配料锤改、砌筑、养护。 2、材质： 水泥砂浆 M10修砌片石拱圈 2.工作量计算规则:按体积以“立方米”计 | m3 | 5 | 1116.73 |  |  |
| 64 | 台阶维修（混凝土台阶） | 1、维护方式:凿除损坏部位、修整、浇捣砼、调制砂浆、抹面压光、斜坡划格、养生、清理 2、材质：C25混凝土台阶 2.工作量计算规则:按体积以“立方米”计 | m3 | 1 | 1666.04 |  |  |
| 65 | 台阶维修（花岗岩台阶面） | 1、维护方式:拆除破损花岗岩板，铲除底面，清理弃置垃圾，恢复花岗岩台阶面 2、材质：50mm厚花岗岩台阶面 2.工作量计算规则:按面积以“平方米”计，厚度不一致折算处理 | m2 | 10 | 439.05 |  |  |
| 66 | 台阶维修（仿石广场砖台阶面） | 1、维护方式:拆除原有 广场砖及清理弃置垃圾，3cm水泥砂浆铺设广场砖台阶面，恢复台阶面 2、材质：10*10cm广场砖 2.工作量计算规则:按面积以“平方米”计 | m2 | 50 | 233.55 |  |  |
| 67 | 波形护栏端头更换 | 1、维护方式：（三波）波形板端头板补缺或拆除损坏端头，更换新端头 2、工作量计算规则：按更换个数计算 | 个 | 50 | 114.7 |  |  |
| 68 | 波形护栏更换 | 1、维护方式:拆除破旧波形板，更换新护栏波形板（含紧固件、仿震块等），新波形板为三波板，含拆除、运输、拆除料残值归服务供应商 2、工作量计算规则：按长度以“米”计 | m | 50 | 248.69 |  |  |
| 69 | 波形护栏整形、调直 | 1、维护方式:调整现状波形护栏，纠偏，调直，整形 2、工作量计算规则：按长度以“米”计 | m | 50 | 26.99 |  |  |
| 70 | 波形护栏油漆 | 1、维护方式:清扫、磨砂纸、除锈擦洗，油漆 2、材质：水性陶瓷油漆2层，波形护栏涂装 2.工作量计算规则:按涂装护栏长度以米计量 | m | 50 | 182.17 |  |  |
| 71 | 防撞墙清理维护 | 1、维护方式：使用水枪、汤布、笤帚等工具，清洗防撞墙 2、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 100 | 8.19 |  |  |
| 72 | 波形护栏立柱更换 | 1、维护方式：波形板立柱拆除损坏钢管立柱，更换新钢管立柱（φ114钢管） 2、工作量计算规则：按更换根数计算，钢管高综合考虑 | 根 | 10 | 164.13 |  |  |
| 73 | 栏杆更换(塑钢栏杆） | 1、维护方式:拆除破旧塑钢栏杆，清理弃置废料，更换新栏杆（含紧固等配件） 2、材质、规格：塑钢栏杆，式样与现场一致 3、工作量计算规则：按长度以“米”计 | m | 400 | 271.87 |  |  |
| 74 | 栏杆维修(塑钢栏杆） | 1、维护方式:现状塑钢栏杆维修，松动栏杆加固，调直，不更换栏杆材料 2、材质、规格：塑钢栏杆 3、工作量计算规则：按长度以“米”计 | m | 600 | 40.48 |  |  |
| 75 | 维修钢、不锈钢管栏杆 | 1、维护方式：拆除损坏部分、边口整理、材料配置、安装、校正、固定、焊接。 2、相关说明：不更换原栏杆配件 3、计量：按长度以米计 | m | 20 | 181.94 |  |  |
| 76 | 维修钢、不锈钢管栏杆 | 1、维护方式：不锈钢栏杆 2、相关说明：不锈钢栏杆、扶手材料费，不含施工人工费及其他费用 3、计量：按重量以吨计 | t | 0.1 | 25638.98 |  |  |
| 77 | 维修花岗岩栏杆 | 1、维护方式：加固松动栏杆，调直倾斜部分 2、相关说明：不更换原栏杆配件 3、计量：按长度以米计 | m | 2000 | 404.83 |  |  |
| 78 | 维修金山石栏杆材料费 | 1、维护方式：维修金山栏杆，更换金山石栏杆，栏杆更换 2、相关说明：金山石栏杆材料费，对应清单“维修花岗岩栏杆” 3、计量：按体积以“立方米”计 | m3 | 1 | 23614.85 |  |  |
| 79 | 维修金山石栏杆材料费 | 1、维护方式：维修金山栏杆，零星更换金山石栏杆构件 2、相关说明：金山石栏杆材料费，对应清单“维修花岗岩栏杆” 3、计量：按体积以“立方米”计 | m3 | 0.1 | 24289.56 |  |  |
| 80 | 维修花岗岩栏杆材料费 | 1、维护对象：石材栏杆 2、相关说明：石材栏杆材料费，对应清单“维修花岗岩栏杆” 3、计量：按体积以立方米计 | m3 | 5 | 7183.96 |  |  |
| 81 | 维修混凝土栏杆 | 1、维护方式：修补坑洞，倾斜栏杆扶正调直 2、相关说明：不更换原栏杆配件 3、计量：按长度以米计 | m | 50 | 161.93 |  |  |
| 82 | 维修玻璃栏杆（更换玻璃） | 1、维护方式：拆除损坏的玻璃栏杆，安装新玻璃栏杆 2、相关说明：铝合金全波栏杆，玻璃为6+1.14pvb+6钢化夹胶玻璃 3、计量：按玻璃栏杆面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 544.32 |  |  |
| 83 | 维修玻璃栏杆（更换玻璃） | 1、维护方式：拆除损坏的玻璃栏杆，安装新玻璃栏杆 2、相关说明：铝合金全波栏杆，玻璃为8+1.14pvb+8钢化夹胶玻璃 3、计量：按玻璃栏杆面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 591.29 |  |  |
| 84 | 人行天桥角钢防滑条更换 | 1、维护方式：拆除、底面清理、配料、裁料、刷胶、安装、清理场地。 2、相关说明：不锈钢角钢防滑条 3、计量：按长度以米计 | m | 5 | 1162.83 |  |  |
| 85 | 人行天桥维修 踏步、桥体、钢构件 | 1、维护方式：拆除、底面清理、配料、裁料、刷胶、安装、清理场地 2、相关说明：镀锌型钢，规格尺寸根据实际 3、计量：按重量以吨计 | t | 0.1 | 16110.68 |  |  |
| 86 | 桥梁人行道护轮带 | 1、名称、部位：桥梁护轮带，现浇侧石、地梁、缘石 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 1 | 1434.96 |  |  |
| 87 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类：HRB400 2、钢筋规格：10mm以上、10mm以内综合考虑 | t | 0.1 | 6818.92 |  |  |
| 88 | 花岗岩桥铭牌 | 1、维护方式：拆除原桥铭牌，清理现场，重新安装新花岗岩桥铭牌 2、桥铭牌：10cm厚花岗岩板，上刻相关信息，字体按招标人要求 2、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 701.7 |  |  |
| 89 | 清理排水沟 | 1、维护方式：清理排水沟，沟内杂物清理，处理弃置，保持排水沟畅通，无杂物 2、工作量计算规则：按长度以“米”计 | m | 2500 | 40.48 |  |  |
| 90 | 通航航标维修更换 | 1、维护方式：拆除原损坏部件，更换太阳能电板及配套控制箱，不包括标牌 2、工作量计算规则：按组件，以套计 | 套 | 2 | 2024.13 |  |  |
| 91 | 更换玻璃雨棚 | 1、维护方式：玻璃雨蓬更换 2、相关说明：对损坏玻璃雨蓬进行维修，雨蓬采用钢化夹胶玻璃，爪件等用量综合考虑 3、工作量计量规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 2 | 890.62 |  |  |
| 92 | 更换屋顶檐口瓦片 | 1、维护方式：拆除原屋顶檐口蝴蝶瓦花边、滴水 2、相关说明：更换新蝴蝶瓦花边、滴水（不含登高费） 3、工作量计量规则：按檐口长度以“米”计 | m | 10 | 51.36 |  |  |
| 93 | C20砼基层 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计,厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度20cm，拆除时不扰动未拆除部分；浇筑20cmC20混凝土，养生、清理现场 | m2 | 50 | 172.19 |  |  |
| 94 | 人行道仿石陶瓷砖修复 | 1、部位: 现状人行道仿石陶瓷砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有仿石陶瓷砖砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,砖背面0.5cm水泥净浆，2.5cm1:3干拌水泥砂浆，使用原仿石陶瓷砖铺设 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 55 | 89.82 |  |  |
| 95 | 人行道仿石陶瓷砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道仿石陶瓷砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道仿石陶瓷砖修复”，铺设新购材料铺设，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：18mm厚仿石陶瓷砖 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 20 | 112.51 |  |  |
| 96 | 人行道路面砖修复 | 1、部位: 现状人行道面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有面砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；3cm干硬性水泥砂浆重新铺设，使用原路面砖铺设 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 15000 | 67.93 |  |  |
| 97 | 人行道砼道板砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：6cm砼路面砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 3000 | 88.71 |  |  |
| 98 | 人行道陶瓷透水砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：5.5cm陶瓷透水砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 100 | 167.75 |  |  |
| 99 | 人行道路面砖修复-库存料 | 1、部位: 砼路面砖、砼透水砖等道板松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有面砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；3cm干硬性水泥砂浆重新铺设，使用库存料路面砖铺设 3、材料、材质：库存材料 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 50 | 107.94 |  |  |
| 100 | 人行道广场砖面层修复 | 1、部位: 广场砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有 广场砖及清理，整理归集，用于铺设恢复；拆除废料清理并外运弃置；原垫层找平,3cm干硬性水泥砂浆重新铺设 广场砖，使用原广场砖 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 10 | 120.65 |  |  |
| 101 | 人行道广场砖面层修复材料费 | 1、部位: 广场砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：对应清单“人行道广场砖面层修复”，旧料外运弃置；使用新购广场砖 3、材料、材质：100*100mm广场砖 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 10 | 67.47 |  |  |
| 102 | 人行道花岗岩修复 | 1、部位: 花岗岩板松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有花岗岩板及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,3cm干硬性水泥砂浆重新铺设,使用原花岗岩板 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 6000 | 107.95 |  |  |
| 103 | 人行道花岗岩修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩石板，颜色（除黑色）综合考虑 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 2500 | 200.1 |  |  |
| 104 | 人行道花岗岩修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩石板（黑色） 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 10 | 294.7 |  |  |
| 105 | 人行道花岗岩修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm金山石石板 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 5 | 1040.23 |  |  |
| 106 | 花岗岩人行道修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩盲道板 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 20 | 243.87 |  |  |
| 107 | 人行道青砖修复 | 1、部位: 青砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有青砖及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,3cm干硬性水泥砂浆重新铺设，使用原青砖材料 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 10 | 62.45 |  |  |
| 108 | 人行道青砖修复材料费 | 1、部位: 青砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：对应清单“人行道青砖修复”，旧料外运弃置；铺设新购青砖 3、材料、材质：4cm厚方形青砖 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 388.03 |  |  |
| 109 | 人行道青砖侧铺修复 | 1、部位: 青砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有青砖及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,3cm干硬性水泥砂浆重新铺设，使用原青砖材料 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 10 | 73.26 |  |  |
| 110 | 人行道青砖修复材料费 | 1、部位: 青砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道青砖侧铺修复”，旧料外运弃置；铺设新购青砖 3、材料、材质：新购青砖21.5*10.5*4cm 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 390.99 |  |  |
| 111 | 植草砖块料面层修复 | 1、部位: 植草砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有植草砖及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,使用原植草砖 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 10 | 48.54 |  |  |
| 112 | 植草砖块料面层修复材料费 | 1、部位: 植草砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“植草砖块料面层修复”，旧料外运弃置；铺设新购植草砖 3、材料、材质：新购植草砖80mm厚植草砖 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 108.16 |  |  |
| 113 | 卵石面层修复 | 1、部位:卵石园路破损，松动、卵石脱离、破旧等部位 2、工作内容：拆除原有卵石及粘结层路面，拆除废料清理并运输弃置；重新铺设卵石园路 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 10 | 179.54 |  |  |
| 114 | 仿石陶瓷砖防滑处理 | 1、部位:仿石陶瓷砖人行道 2、工作内容：清理地面，专用药水涂抹，清理表面 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 20 | 60.72 |  |  |
| 115 | 花岗岩道板防滑处理 | 1、部位:花岗岩道板人行道 2、工作内容：火烧处理花岗岩石板面，清理表面 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 1000 | 20.24 |  |  |
| 116 | 混凝土侧石修复 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 ，使用原侧石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 200 | 41.28 |  |  |
| 117 | 混凝土侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土侧石修复”，旧料外运弃置；安砌新购侧石 3、材料、材质：12.5*30cmC30砼侧石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 100 | 59.46 |  |  |
| 118 | 混凝土侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土侧石修复”，旧料外运弃置；安砌新购侧石 3、材料、材质：10*25cmC30砼侧石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 5 | 44.4 |  |  |
| 119 | 混凝土平石修复 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用原平石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 10 | 26.78 |  |  |
| 120 | 混凝土平石修复材料费 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：12.5*30cmC30砼平石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 5 | 42.98 |  |  |
| 121 | 混凝土平石修复材料费 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：20*10cmC30砼平石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 2 | 37.13 |  |  |
| 122 | 花岗岩侧石修复 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背，使用原侧石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 500 | 47.97 |  |  |
| 123 | 花岗岩侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，旧料外运弃置；安砌新购侧石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩侧石(直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 250 | 159.62 |  |  |
| 124 | 花岗岩侧石材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，旧料外运弃置；安砌新购侧石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩侧石(圆形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 10 | 293.29 |  |  |
| 125 | 花岗岩平石修复 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用原平石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 20 | 30.73 |  |  |
| 126 | 花岗岩平石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩平石(直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 10 | 159.61 |  |  |
| 127 | 花岗岩平石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩平石(圆形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 1 | 293.26 |  |  |
| 128 | 花岗岩侧石修复（库存料） | 1、材质：库存花岗岩侧石（出库、运输） 2、基础:5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 3、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背，使用库存料 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 10 | 40.61 |  |  |
| 129 | 花岗岩平石修复（库存料） | 1、材质：库存花岗岩平石（出库、运输） 2、基础:5cm厚C20砼基础 3、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用库存料 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 10 | 37.64 |  |  |
| 130 | 花岗岩树穴侧石修复 | 1、材质：利用拆除的树穴花岗岩侧石 2、基础:5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 3、工作内容:拆除旧侧石及基础，拆除废料清理并运输弃置 4、工作量计算规则：按长度以“米"计，尺寸不一致按体积折算 | m | 100 | 36.7 |  |  |
| 131 | 花岗岩树穴侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，旧料外运弃置；安砌新购侧石 3、材料、材质：新购10*15cm花岗岩侧石（直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 50 | 79.08 |  |  |
| 132 | 安装石球：新购直径50cm花岗岩石球 | 1、维护方式：安砌花岗岩石球（直径50cm），购置，安砌、固定 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 | 个 | 5 | 539.77 |  |  |
| 133 | 安装石球：新购直径60cm花岗岩石球 | 1、维护方式：安砌花岗岩石球（直径60cm），购置，安砌、固定 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 | 个 | 5 | 944.59 |  |  |
| 134 | 移位石球车挡 | 1、维护方式：花岗岩石球车挡，移位，安砌、固定 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 | 个 | 5 | 40.48 |  |  |
| 135 | 车阻石 | 1、维护方式：购置花岗岩车阻石，φ10cm钢管焊接钢板预埋件安装 2、工作量计算规则：按数量以“根"计 3、材料品种：花岗岩车阻石，D=30cm，高60cm，样式按现场或采购人要求，尺寸不一致，按体积折算 | 根 | 5 | 449.02 |  |  |
| 136 | 花岗岩车档修复 | 1、维护方式：花岗岩车档拆除、安装、扶正、连接固定费用 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 3、材料品种：花岗岩 | 根 | 5 | 26.99 |  |  |
| 137 | U型桩修复 | 1、维护方式：包括隔离桩扶正固定、除锈、涂漆、贴反光膜等所有费用 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 | 根 | 5 | 40.48 |  |  |
| 138 | 透水混凝土 | 1、维护方式：拆除原透水砼，拆除料装车运输弃置，重新浇筑透水砼 2、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，厚度不一致折算处理 3、材料品种：15cm透水砼基础 | m2 | 10 | 191.26 |  |  |
| 139 | 缝隙堵漏 | 1、部位：下穿结构伸缩缝、沉降缝堵漏 2、工作量计算规则：按长度以“米”计 3、维护方式：表面清理、查找漏水点、注浆堵漏、铺贴环氧玻璃布 | m | 250 | 1927.61 |  |  |
| 140 | 车行道路面裂缝灌缝 | 1、工作量计算规则：按长度以“米”计 2、维护方式：开槽、清除缝隙垃圾杂物、烘干、采用石油沥青灌缝、清理。 | m | 200 | 4.36 |  |  |
| 141 | 车行道沥青路面灌缝 | 1、工作量计算规则：按长度以“米”计 2、灌缝材料：专用沥青密封胶 3、维护方式：开槽、清理缝面、灌密封胶、路面清扫等 | m | 10 | 23.85 |  |  |
| 142 | 附着式标志牌 | 1、类型：抱杆式标牌，牌面图案、文字根据施工现场情况及采购人要求确定 2、材质、规格尺寸：圆形、三角形、矩形标志牌等，报价包括使用、维护、损耗等费用，材料残值归服务人。 3、维护内容：设置临时标志板，使用期间自行维护，使用期结束后拆除 4、工作量计算规则：按“块”计 | 块 | 5 | 391.1 |  |  |
| 143 | 附着式标志牌 | 1、类型：抱杆式标牌，牌面图案、文字根据施工现场情况及采购人要求确定 2、材质、规格尺寸：圆形、三角形、矩形标志牌等 3、维护内容：拆除损坏、破旧标志牌，更换新标志板（含安装配套件） 4、工作量计算规则：按“块”计 | 块 | 5 | 633.25 |  |  |
| 144 | 新增标志牌(立杆标牌） | 1、类型：交通标志牌，牌面图案、文字根据施工现场情况及采购人要求确定 2、材质、规格尺寸：圆形、三角形、矩形标志牌等，立柱采用φ89*3.5mm，镀锌钢管H=2500mm 3、维护内容：开挖基坑，混凝土浇筑立柱基础，安装标牌，回填基坑，清理、恢复现场 4、工作量计算规则：按“套”计 | 套 | 5 | 919.46 |  |  |
| 145 | 新增标志牌（抱杆标牌） | 1、类型：交通标志牌，牌面图案、文字根据施工现场情况及采购人要求确定 2、材质、规格尺寸：圆形、三角形、矩形标志牌等 3、维护内容：安装标牌 4、工作量计算规则：按“块”计 | 块 | 5 | 607.01 |  |  |
| 146 | 零星人工 | 1、维护方式：零星人工 2、计量方式：按工日计 | 工日 | 300 | 172.72 |  |  |
| 147 | 路障车台班费 | 1、维护方式：障碍车配合维修作业 2、计量方式：按台班计 | 台班 | 200 | 1349.42 |  |  |
| 148 | 登高车台班费 | 1、工作内容：配合登高作业，登高车,提升高度12m以内 2、工作量计算规则：按台班计 | 台班 | 250 | 944.59 |  |  |
| 149 | 登高车台班费 | 1、工作内容：配合登高作业，登高车,提升高度12-22m 2、工作量计算规则：按台班计 | 台班 | 10 | 1349.42 |  |  |
| 150 | 登高车台班费 | 1、工作内容：配合登高作业，登高车,提升高度22-40m 2、工作量计算规则：按台班计 | 台班 | 5 | 2048.97 |  |  |
| 151 | 执勤费 | 1、工作量计算规则：以“人*月”为单位，费用自行测算， 按实际数量结算 2、维护内容：交通执勤 | 人*月 | 20 | 4500 |  |  |
| 152 | 设施维护手续办理费用 | 1、用于因设施维护并按采购人要求进行绿化迁移、管线迁移等产生的费用 2、不可竞争，按实结算 | 项 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  | 第三部分 专项维护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车行道中粒式沥青砼修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：铣刨厚度6cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm中粒式沥青砼AC-20C或SUP-20，石灰岩 | m2 | 4000 | 88.74 |  |  |
| 2 | 车行道中粒式沥青砼修复增加抗车辙剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“车行道中粒式沥青砼修复”，厚度6cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：车行道中粒式沥青砼修复，增加抗车辙剂，添加量0.2~0.4%（质量比） | m2 | 4000 | 6.82 |  |  |
| 3 | 沥青砼AC-13C修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致按厚度调整清单调整 2、维护方式:拆除厚度4cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；拆除废料外运弃置，重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm细粒式沥青砼AC-13C，玄武岩 | m2 | 500 | 80.99 |  |  |
| 4 | 沥青砼AC-13C修复-厚度调整清单 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，每0.5cm厚度增减费，对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复” 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼AC-13C修复，厚度调整，含拆除料外运弃置 | m2 | 500 | 10.39 |  |  |
| 5 | 沥青玛蹄脂碎石SMA-13修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致按厚度调整清单调整 2、维护方式:拆除厚度4cm沥青砼面层，拆除时不扰动未拆除部分，拆除废料外运弃置；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm细粒式沥青砼SMA-13，玄武岩 | m2 | 20000 | 93.06 |  |  |
| 6 | 沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复-厚度调整清单 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，每0.5cm厚度增减费对应清单“车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复” 2、维护方式:车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复，厚度调整，含拆除料外运弃置 | m2 | 10000 | 11.9 |  |  |
| 7 | 沥青砼修复-增加SBS改性剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“沥青玛蹄脂碎石SMA-13修复”，细粒式沥青砼AC-13C修复，增加SBS改性剂 | m2 | 20000 | 9.97 |  |  |
| 8 | 沥青砼修复-增加抗剥落剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“沥青玛蹄脂碎石SMA-13修复”，增加抗剥落剂，添加量（沥青）0.2%~0.4%(质量比） | m2 | 20000 | 0.35 |  |  |
| 9 | 沥青砼修复-增加聚酯纤维 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“沥青玛蹄脂碎石SMA-13修复”，增加聚酯纤维，添加量（混合料）0.3%~0.4%(质量比） | m2 | 20000 | 5.34 |  |  |
| 10 | 车行道封层修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护方式：铺设封层 3、材料、材质：改性乳化沥青，级配粒料人工轧制米砂（玄武岩），小于0.6mm粉料含量不超过5%。喷油量1kg/m2，厚度0.6cm | m2 | 500 | 10.5 |  |  |
| 11 | 半柔性路面修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:拆除厚度5cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分,拆除废料外运弃置；重新修复路面，大空隙沥青砼关注高流动性水泥基浆，压实，清理现场 3、面层材质：半柔性路面大孔隙沥青砼-PFC-13（玄武岩），半柔性路面材料层灌浆材料、沥青增强改性剂，厚度5cm | m2 | 500 | 280.1 |  |  |
| 12 | 车行道路面裂缝灌缝修复 | 1、工作量计算规则：按实际长度以”米“计 2、维护方式：开槽、清除缝隙垃圾杂物、烘干、采用石油沥青灌缝、清理。 | m | 500 | 3.47 |  |  |
| 13 | 车行道沥青路面密封胶灌缝 | 1、工作量计算规则：按实际长度以”米“计 2、灌缝材料：专用沥青密封胶 3、维护方式：开槽、清理缝面、灌密封胶、路面清扫等 | m | 200 | 22.32 |  |  |
| 14 | 车行道粘层喷洒 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清扫路基，运油、加热、洒布机（人工手泵）喷油、移动挡板（或遮盖物）保护侧缘石 3、面层材质：0.8kg/m2乳化沥青 | m2 | 20000 | 4.16 |  |  |
| 15 | 土工格栅 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、铺设土工格栅、固定土工格栅、场内取运料 3、面层材质：双向，孔径20*20mm土工格栅 | m2 | 500 | 18.3 |  |  |
| 16 | 抗裂贴 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、铺设自黏式防裂贴、固定自黏式防裂贴、场内取运料 3、面层材质：自黏式防裂贴 | m2 | 500 | 25.57 |  |  |
| 17 | C20砼基层 | 1、工作量计算规则：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度20cm，拆除时不扰动未拆除部分；浇筑20cmC20混凝土，养生、清理现场 | m2 | 100 | 165.7 |  |  |
| 18 | 人行道仿石陶瓷砖修复 | 1、部位: 现状人行道仿石陶瓷砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有仿石陶瓷砖砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,砖背面0.5cm水泥净浆，2.5cm1:3干拌水泥砂浆，使用原仿石陶瓷砖铺设 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 20 | 88.45 |  |  |
| 19 | 人行道仿石陶瓷砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道仿石陶瓷砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道仿石陶瓷砖修复”，铺设新购材料铺设，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：18mm厚仿石陶瓷砖 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 20 | 101.54 |  |  |
| 20 | 人行道路面砖修复 | 1、部位: 现状人行道面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有面砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；3cm干硬性水泥砂浆重新铺设，使用原路面砖铺设 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 100 | 40.95 |  |  |
| 21 | 人行道砼道板砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：6cm砼路面砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 100 | 71.57 |  |  |
| 22 | 人行道仿石陶瓷透水砖修复 | 1、部位: 现状人行道面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：5.5cm陶瓷透水砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 100 | 129.73 |  |  |
| 23 | 人行道花岗岩修复 | 1、部位: 花岗岩板松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有花岗岩板及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,3cm干硬性水泥砂浆重新铺设,使用原花岗岩板 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 1000 | 72.66 |  |  |
| 24 | 人行道花岗岩修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩石板，颜色（除黑色）综合考虑 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 400 | 150.7 |  |  |
| 25 | 人行道花岗岩修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩石板（黑色） 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 10 | 230.78 |  |  |
| 26 | 花岗岩人行道修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩盲道板 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 5 | 190.66 |  |  |
| 27 | 混凝土侧石修复 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 ，使用原侧石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 100 | 34.62 |  |  |
| 28 | 混凝土侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土侧石修复”，新购侧石 3、材料、材质：12.5*30cmC30砼侧石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 50 | 62.16 |  |  |
| 29 | 混凝土侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土侧石修复”，新购侧石 3、材料、材质：10*25cmC30砼侧石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 5 | 38.82 |  |  |
| 30 | 混凝土平石修复 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用原平石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 40 | 21.52 |  |  |
| 31 | 混凝土平石修复材料费 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：12.5*30cmC30砼平石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 10 | 52.11 |  |  |
| 32 | 混凝土平石修复材料费 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：20*10cmC30砼平石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 2 | 32.23 |  |  |
| 33 | 花岗岩侧石修复 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 ，使用原侧石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 100 | 40.81 |  |  |
| 34 | 花岗岩侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，新购侧石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩侧石(直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 50 | 135.84 |  |  |
| 35 | 花岗岩侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，新购侧石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩侧石(圆弧形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 5 | 253.5 |  |  |
| 36 | 花岗岩平石修复 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用原平石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 50 | 25.2 |  |  |
| 37 | 花岗岩平石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩平石修复”，新购平石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩平石(直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 10 | 138.2 |  |  |
| 38 | 花岗岩平石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩平石修复”，新购平石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩平石(圆形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 2 | 253.5 |  |  |
| 39 | 花岗岩树穴侧石修复 | 1、材质：利用拆除的树穴花岗岩侧石 2、基础:5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 3、工作内容:拆除旧侧石及基础，拆除废料清理并运输弃置 4、工作量计算规则：按长度以“米"计，尺寸不一致按体积折算 | m | 50 | 22.9 |  |  |
| 40 | 花岗岩树穴侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，新购侧石 3、材料、材质：新购10*15cm花岗岩侧石（直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 10 | 66.25 |  |  |
| 41 | 花岗岩侧石修复（库存料） | 1、材质：库存花岗岩侧石（出库、运输） 2、基础:5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 3、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背，使用库存料 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 10 | 30.02 |  |  |
| 42 | 花岗岩平石修复（库存料） | 1、材质：库存花岗岩平石（出库、运输） 2、基础:5cm厚C20砼基础 3、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用库存料 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 10 | 32.32 |  |  |
| 43 | 防撞墙维护（内墙） | 1、铲除部位名称：破损处凿除混凝土保护层；清理拆卸材料，运距综合考虑；冲洗墙面 2、露筋除锈：病害破损处外漏钢筋进行除锈、防锈；防锈漆二遍 3、防撞墙整面砂浆抹面：素水泥浆界面剂、水泥砂浆抹面（1：2水泥砂浆、1:2.5水泥砂浆） 4、涂料面漆：工艺：墙面涂料，底层无机纳米陶瓷涂层1道，面层无机纳米陶瓷涂层2道，罩面无机纳米陶瓷涂层2道 | m2 | 1500 | 214.61 |  |  |
| 44 | 防撞墙维护（内墙） | 1、工艺：冲洗墙面，整面砂浆抹面：素水泥浆界面剂、水泥砂浆抹面（1：2水泥砂浆、1:2.5水泥砂浆） 2、涂料面漆：工艺：墙面涂料，底层无机纳米陶瓷涂层1道，面层无机纳米陶瓷涂层2道，罩面无机纳米陶瓷涂层2道 | m2 | 12000 | 122.13 |  |  |
| 45 | 防撞墙维护（外墙） | 1、铲除部位名称：破损处凿除混凝土保护层；清理拆卸材料，运距综合考虑；冲洗墙面 2、露筋除锈：病害破损处外漏钢筋进行除锈、防锈；防锈漆二遍 3、防撞墙整面砂浆抹面：素水泥浆界面剂、水泥砂浆抹面（1：2水泥砂浆、1:2.5水泥砂浆） 4、涂料面漆：工艺：墙面涂料，底层无机纳米陶瓷涂层1道，面层无机纳米陶瓷涂层2道，罩面无机纳米陶瓷涂层2道 | m2 | 200 | 234.68 |  |  |
| 46 | 防撞墙维护（外墙） | 1、工艺：冲洗墙面，整面砂浆抹面：素水泥浆界面剂、水泥砂浆抹面（1：2水泥砂浆、1:2.5水泥砂浆） 2、涂料面漆：工艺：墙面涂料，底层无机纳米陶瓷涂层1道，面层无机纳米陶瓷涂层2道，罩面无机纳米陶瓷涂层2道 | m2 | 2000 | 127.42 |  |  |
| 47 | 标线 | 1.工作内容:增设交通标线，热熔实线 2.工作量计算规则:按面积以“平方米”计算 | m2 | 500 | 48.8 |  |  |
| 48 | 标线 | 1.工作内容:增设交通标线，常温实线 2.工作量计算规则:按面积以“平方米”计算 | m2 | 20 | 23.24 |  |  |
| 49 | 标线 | 1.工作内容:增设震荡线 2.工作量计算规则:按面积以“平方米”计算 | m2 | 50 | 98.77 |  |  |
| 50 | 清除标线 | 1、清除方法：综合考虑 | m2 | 100 | 69.72 |  |  |
| 51 | 固定围挡 | 1、工作量计算规则：按长以“米”计 2、维护内容：安装高标准围挡、维护、维修围挡、拆除围挡，含喷淋、公益广告、宣传布告、绿挂等 3、材质：围挡规格满足苏州市区相关规定及采购人要求 | m | 20 | 325.38 |  |  |
|  | 第四部分： 应急管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 应急管理费 | 1、工作量计算规则：按服务期以“月”为单位，费用自行测算， 按报价结合考核结算 2、维护方式：雨季、冰冻季和台风暴雨等灾害性天气气候的养护值班及应急处理；紧急、特殊情况的应急处理、应急演练、临时安排等，具体内容结合采购文件要求 | 月 | 24 | 30000 |  |  |
| 总计 |  | 人民币： |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人的各项单价报价不得超过对应项的最高单价限价，若有一项超过的则视为无效投标。

2、投标报价分项表中“第二部分 零星维护”第152项“设施维护手续办理费用”为不可竞争费用；各投标单位投标报价时，不可竞争费用不得让利或随意调整，否则视为无效报价。

3、零星维护和大面积维修的单价界定：如单次维护总面积（或总长度）大于等于200平方米（米），则此次维护的所有工作内容均按大面积清单中的单价进行计算（如大面积清单中没有的项目按零星维护单价进行计算）。

4、除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价包含但不限于包括完成该项工作（含巡视、维护、应急抢险等）所列的服务管理内容及技术措施费、安全文明措施费、风险费、材料、机械设备、安装、维护作业范围内的建筑垃圾等杂物的清运费、人工（包括人员劳务费、加班费、福利费、养老保险、社保等）、作业人员人身意外保险以及在从事该劳动过程中发生的其它费用（含法律法规应缴的费用）、公众责任保险、劳保、维护、代理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用，且不受政策因素影响。

5、单价、合价均须以人民币元表示，各金额均须用小写填写，并精确到小数点后2位，第3位四舍五入。

6、投标人对表中各项均需填写，投标人未填写单价或合价的项目，视作该项费用已包含在其他有价款的费用中或投标合价内将不予另行支付。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：

5、服务要求偏离表

服务要求偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的服务要求条款 | 投标文件的服务要求条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应对照招标文件服务要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与服务要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：        年   月   日

6、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

7、配备人员一览表

配备人员一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（单位盖章）

日期：     年     月     日

8、类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月    日

## 9、资格证明文件

### (1)关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州鸿鑫工程咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为    号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月    日

### (2)投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

### (3)中小企业声明函

中小企业声明函

苏州鸿鑫工程咨询有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、（项目名称），属于 （招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（项目名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

### (4)残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

第四章 招标书

招标书

苏州鸿鑫工程咨询有限公司受苏州市市政设施管理处的委托，就其所需的2026-2027年度市政设施维护服务项目（桥梁）项目进行公开招标，欢迎有资格的供应商前来参加投标。

一、项目编号：JSZC-320508-SZHX-G2025-0051

二、项目名称：2026-2027年度市政设施维护服务项目（桥梁）

三、预算金额：人民币壹仟陆佰贰拾陆万元整（￥：16260000.00元）

四、最高限价：人民币壹仟陆佰贰拾伍万玖仟玖佰捌拾柒元壹角壹分（￥：16259987.11元），报价高于此价格为无效投标

五、服务期限：2026年1月1日至2027年12月31日。（具体合同履行时间以招标单位通知进场为准）

六、招标内容：

（一）项目概况

2026-2027年度市政设施维护服务项目（桥梁）位于苏州市姑苏区。服务对象包括苏州市市政设施管理处管养的锦民桥、人民桥、唐胥桥、索山大桥等326座桥梁；虎丘路下穿、广济桥下穿、白洋湾下穿等23座下穿及匝道桥；西环路人行天桥、相门人行天桥等7座人行天桥（不含电梯）。工作内容包括服务期限内对服务对象进行日常巡视，针对不同损坏程度、病害情况进行相适应的零星维护或者专项维护及应急抢险等维护管理相关工作。

1、清单内容：

| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 计量 单位 | 工作量 | 最高限价单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 巡视 |  |  |  |  |
| 1 | 日常巡视 | 1、服务对象：326座桥梁、23座下穿及匝道桥、7座人行天桥（不含电梯）； 2、工作量计算规则：以月为单位，费用充分考虑，包干使用 3、服务要求：巡视频率根据招标文件要求，响应发包人考核 4、服务内容：桥梁外观变化、结构变化、道路维护作业情况及附属设施等状况，桥铭牌清洁，做相应记录;人行天桥的巡视、保洁、维护相关设施；廊桥保洁等； 5、需配合采购人进行相关系统的录入工作 6、其他说明：设施量如有增减，该价格不调整 | 月 | 24 | 82584.5 |
|  | 第二部分 零星维护 |  |  |  |  |
| 1 | 桥梁伸缩缝清理 | 1、维护方式：桥梁原有伸缩缝日常养护清理，清理满足养护要求，废料弃置 2、工作量计算规则：按长度以“米”计 | m | 3000 | 6.79 |
| 2 | 桥铭牌描字 | 1、维护方式：桥铭牌桥名描字，颜色综合考虑 2、维护范围：服务范围内桥梁，综合考虑桥梁大小、位置等因素 3、工作量计算规则：按桥铭牌数量以“处”计，一个桥铭牌为一处 | 处 | 200 | 17.54 |
| 3 | 安装桥梁信息牌 | 1、类型：不锈钢桥梁信息牌，文字内容根据采购人要求定制 2、材质、规格尺寸：304不锈钢，200*120*1.5mm厚，云石胶固定 3、维护内容：安装标牌 4、工作量计算规则：按“块”计 | 块 | 20 | 30.24 |
| 4 | 桥梁冲刷、清洗 | 1、维护方式：桥面清理，保持清洁，无杂物 2、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 2000 | 2.24 |
| 5 | 下穿侧墙保洁 | 1、部位：下穿通道侧墙 2、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 3、维护方式：巡查、清洁墙面，不含登高费 | m2 | 500 | 1.07 |
| 6 | 下穿侧墙深度保洁 | 1、部位：下穿通道侧墙 2、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 3、维护方式：专业打磨；药水清洗，不含登高费 | m2 | 500 | 33.74 |
| 7 | 桥面冷补沥青修复 | 1、部位：机动车道或慢车道面层较小坑洞 2、工作量计算规则：按体积以“m3”计算 3、维护方式：坑洞清理、冷料沥青填筑坑洞、夯实 | m3 | 40 | 4277.09 |
| 8 | 桥面细粒式沥青砼AC-13C修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致按厚度调整清单调整 2、维护方式:拆除厚度4cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；拆除废料外运弃置，重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm细粒式沥青砼AC-13C，玄武岩 | m2 | 1000 | 121.65 |
| 9 | 桥面细粒式沥青砼修复增加SBS改性剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“桥面细粒式沥青砼AC-13C修复”，厚度4cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼修复，增加SBS改性剂 | m2 | 1000 | 12.08 |
| 10 | 桥面细粒式沥青砼修复增加聚酯纤维 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“桥面细粒式沥青砼AC-13C修复”，厚度4cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼修复，增加聚酯纤维，添加量（混合料）0.3%~0.4%(质量比） | m2 | 1000 | 6.46 |
| 11 | 桥面细粒式沥青砼修复增加抗剥落剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“桥面细粒式沥青砼AC-13C修复”，厚度4cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼修复，增加抗剥落剂，添加量（沥青）0.2%~0.4%(质量比） | m2 | 1000 | 0.41 |
| 12 | 桥面整修粘层油 | 1、部位：粘层 2、材料品种：乳化沥青 3、喷油量：0.8kg/m2 | m2 | 1000 | 5.04 |
| 13 | 清除油漆面 | 1、清除部位名称：金属面 2、铲除部位的截面尺寸：按实计量 | m2 | 6000 | 40.01 |
| 14 | 铲除油漆面 | 1、清除部位名称：木构件表面油漆 2、铲除部位的截面尺寸：按实计量 | m2 | 20 | 26.99 |
| 15 | 铲除油漆面 | 1、清除部位名称：混凝土、砂浆面油漆、涂料 2、铲除部位的截面尺寸：按实计量 | m2 | 200 | 4.37 |
| 16 | 金属面油漆（调和漆） | 1、维护方式:底面去污、除锈、磨光、分层刷漆（不含清除原油漆面） 2、材质：钢栏杆刷调和漆、防锈漆 3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计 | m2 | 6000 | 140.4 |
| 17 | 金属面油漆（氟碳漆） | 1、维护方式:基层清理、找平腻子两道、打磨养护、批收光腻子两道、批油性界面腻子两道、喷涂氟碳封闭底漆一道、喷涂氟碳中漆两道、喷涂氟碳面漆两道（不含清除原油漆面） 2、材质：金属面氟碳漆 3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计 | m2 | 50 | 114.53 |
| 18 | 金属面油漆（环氧富锌漆） | 1、维护方式:清扫、磨砂纸、除锈擦洗、刷环氧富锌漆（不含清除原油漆面） 2、材质：环氧富锌漆一遍 3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计 | m2 | 50 | 10.25 |
| 19 | 金属面油漆（环氧富锌漆） | 1、维护方式:清扫、刷环氧富锌漆（不含清除原油漆面） 2、材质：环氧富锌漆每增减一遍 3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计 | m2 | 50 | 9.56 |
| 20 | 金属面油漆（无机纳米陶瓷涂料） | 1、材料品种：无机纳米陶瓷涂料 2、维护方式：清扫、磨砂纸、除锈擦洗，无机纳米陶瓷底漆一遍、无机纳米陶瓷面漆二遍(不含清除原油漆面） 3、计量方式：按面积以平方米计 | m2 | 50 | 130.22 |
| 21 | 木质面油漆（调和漆） | 1、维护方式：清扫、磨砂纸、刷底油一遍 、满刮腻子、刷调和漆二遍等（不含清除原油漆面） 2、刮腻子遍数：满刮腻子二遍 3、油漆品种、刷漆遍数：调和漆二遍 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 50 | 28.58 |
| 22 | 木质面油漆（调和漆） | 1、维护方式：刷酚醛调和漆一遍（不含清除原油漆面） 2、油漆品种、刷漆遍数：增减调和漆一遍 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 50 | 9.42 |
| 23 | 木质面油漆（环氧漆） | 1、维护方式：清扫、磨砂纸、刷底油一遍 、满刮腻子、刷调和漆二遍等（不含清除原油漆面） 2、油漆品种、刷漆遍数：高固体环氧底漆,100%高固体环氧渗透封固漆 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 50 | 52.87 |
| 24 | 混凝土或抹灰面油漆（调和漆） | 1、维护方式：清扫、磨砂纸、刮腻子、刷底油、调和漆等（不含清除原油漆面） 2、油漆品种、刷漆遍数：底油一遍调和漆二遍 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 50 | 21.04 |
| 25 | 混凝土或抹灰面油漆（调和漆） | 1、维护方式：清扫、磨砂纸、刮腻子、刷底油、调和漆等（不含清除原油漆面） 2、油漆品种、刷漆遍数：增减一遍调和漆 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 50 | 5.52 |
| 26 | 混凝土或抹灰面油漆（真石漆） | 1、维护方式：基层清理、刮腻子、涂刷封底、分格、搅匀后喷涂真石漆两遍，涂刷透明罩光面漆两遍（不含清除原油漆面） 2、油漆品种、刷漆遍数：真石漆 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 500 | 142.52 |
| 27 | 混凝土栏杆油漆（乳胶漆） | 1、维护方式:清底，分层刷漆（不含清除原油漆面） 2、材质：混凝土栏杆二遍乳胶漆 3、工作量计算规则:按面积以平方米计量 | m2 | 500 | 36.11 |
| 28 | 混凝土墙面、砂浆抹灰面油漆（乳胶漆） | 1、维护方式:清扫、打底、磨砂纸、刷苯丙乳胶漆二遍等（不含清除原油漆面） 2、材质：混凝土墙面、砂浆抹灰面苯丙乳胶漆二遍 3、工作量计算规则:按面积以平方米计量 | m2 | 100 | 44.92 |
| 29 | 混凝土墙面、砂浆抹灰面油漆（无机陶瓷涂料） | 1、材料品种：无机陶瓷涂料（不含清除原油漆面） 2、维护方式：墙面清洗、抗裂砂浆找平（含局部露筋处理、无机底漆一遍、无机陶瓷中涂色漆二遍、无机陶瓷罩面二遍 3、计量方式：按面积以平方米计 | m2 | 2000 | 142.52 |
| 30 | 石材墙面修复 | 1、工作内容:清理墙面、石材底面，重新贴石材墙面 2、材质：花岗岩石板利旧，不新购 3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计 | m2 | 500 | 79.47 |
| 31 | 石材贴面修复（利旧） | 1、工作内容:清理墙面，重新贴石材墙面 2、材质：新购4cm花岗岩石板 2.工作量计算规则:按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 246.34 |
| 32 | 石材贴面干挂修复（利旧） | 1、工作内容:清理墙面、石材底面，加工固定钢筋，石材加工，重新挂贴石板 2、材质：花岗岩石板利旧，不新购 3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计 | m2 | 20 | 155.41 |
| 33 | 石材贴面干挂修复 | 1、工作内容:清理墙面、石材底面，加工固定钢筋，石材加工，重新挂贴石板 2、材质：新购4cm花岗岩石板 3、工作量计算规则:按面积以“平方米”计 | m2 | 100 | 323.94 |
| 34 | 不锈钢龙骨 | 1、维护方式：拆除、清理原龙骨，重新安装新龙骨 2、相关说明：龙骨采用304不锈钢，具体规格尺寸根据实际调整 3、计量：按重量以吨计 | t | 5 | 29292.41 |
| 35 | 镀锌方管龙骨 | 1、维护方式：拆除、清理原龙骨，重新安装新龙骨 2、相关说明：龙骨采用镀锌方管，具体规格尺寸根据实际调整 3、计量：按重量以吨计 | t | 2 | 10881.19 |
| 36 | 铝塑板外饰面 | 1、维护方式：拆除、清理原破坏铝塑板，安装新同规格铝塑板 2、相关说明：铝塑板综合考虑弧形处，拼缝处黑色耐候结构胶 3、计量：按展开面积以平方计 | m2 | 800 | 304.99 |
| 37 | 桥梁GQF-C-80型钢伸缩缝重建 | 1.维护方式:锯缝，拆除原有伸缩缝，废料弃置，钢筋制作、安装，更换新购伸缩缝，型钢的制作、安装，嵌橡胶条，浇筑C40钢纤维砼等 2.工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 20 | 1591.2 |
| 38 | 桥梁GQF-C-120型钢伸缩缝重建 | 1、维护方式:锯缝，拆除原有伸缩缝，废料弃置，钢筋制作、安装，更换新购伸缩缝，型钢的制作、安装，嵌橡胶条，浇筑C40钢纤维砼等 2、工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 10 | 1725.95 |
| 39 | 桥梁GQF-C-160型钢伸缩缝重建 | 1、维护方式:锯缝，拆除原有伸缩缝，废料弃置，钢筋制作、安装，更换新购伸缩缝，型钢的制作、安装，嵌橡胶条，浇筑C40钢纤维砼等 2.工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 5 | 1794.1 |
| 40 | 桥梁GQF-C-240型钢伸缩缝重建 | 1、维护方式:锯缝，拆除原有伸缩缝，废料弃置，钢筋制作、安装，更换新购伸缩缝，型钢的制作、安装，嵌橡胶条，浇筑C40钢纤维砼等 2.工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 2 | 4803.52 |
| 41 | 伸缩缝混凝土维护 | 1、维护方式:拆除原有伸缩缝混凝土，清理现场，浇筑C40钢纤维砼等, 2、工作量计算规则:按混凝土体积以“立方米”计 | m3 | 10 | 1969.19 |
| 42 | 伸缩缝挡板(内挡板） | 1、材质：304不锈钢,1100*400*2不锈钢板，不锈钢螺栓固定 2、维护方式：拆除原挡板，清理现场，安装新购挡板 3、计量：按块计 | 块 | 10 | 282.27 |
| 43 | 伸缩缝挡板(外挡板） | 1、材质：304不锈钢,1500*400*2不锈钢板，不锈钢螺栓固定 2、维护方式：拆除原挡板，清理现场，安装新购挡板 3、计量：按块计 | 块 | 10 | 385.02 |
| 44 | 伸缩缝跨缝包封板 | 1、材质：304不锈钢,2mm厚不锈钢板，不锈钢螺栓固定 2、维护方式：拆除原挡板，清理现场，安装新购挡板 3、计量：按包封板面积以“平方米”计 | m2 | 50 | 641.41 |
| 45 | 梳齿板固定 | 1、维护方式：拆除原伸缩缝松散、损坏混凝土，调整伸缩缝构件、钢筋加固、重新浇筑混凝土 2.工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 5 | 1416.89 |
| 46 | 梳齿板更换安装 | 1.维护方式:混凝土维修，安装梳齿板，种植锚栓，立模布设钢筋网，安装钢板，混凝土过渡带维修，橡胶止水带的更换，环氧砂浆浇筑。 2.工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 5 | 5171.01 |
| 47 | 伸缩缝填缝 | 1.维护方式:更换自修复阻尼免维护伸缩缝材料 2.工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 200 | 407.82 |
| 48 | 无缝伸缩缝修补 | 1.维护方式:无缝伸缩缝修补材料 2.工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 50 | 1322.43 |
| 49 | 橡胶止水带更换 | 1.维护方式:拆除原有伸缩缝胶条，废料弃置，更换新伸缩缝密封胶条 2.工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 50 | 120.21 |
| 50 | 落水管更换 | 1、维护方式：落水管安装，含管箍，弯头、三通等管件等，不含登高费 2、工作量计算规则：按长度以“米”计 | m | 200 | 94.47 |
| 51 | 落水管维修 | 1、维护方式：原材料能继续使用，仅重新固定PVC排水管及弯头，漏斗等，不含登高费 2、工作量计算规则：按长度以“米”计 | m | 50 | 57.97 |
| 52 | 泄水井疏通 | 1、维护方式：进水口清理，不含登高费 2、工作量计算规则：按数量以“座”计 | 座 | 500 | 7.53 |
| 53 | 调换进水口盖板 | 1、维护方式：调换进水口盖板 2、工作量计算规则：按数量以“只”计 | 只 | 350 | 362.13 |
| 54 | 管道卡箍 | 1、维护方式：拆除原损坏卡箍，更换新管代卡箍，不含登高费（仅单独更换卡箍） 2、卡箍规格、材质：不锈钢卡箍，管径DN110 3、工作量计算规则：按数量以“只”计 | 只 | 20 | 13.49 |
| 55 | 管道三通 | 1、维护方式：拆除原损坏管件，更换新管道三通 2、卡箍规格、材质：管径DN110三通 3、工作量计算规则：按数量以“只”计 | 只 | 50 | 56.12 |
| 56 | 盆式支座防腐 | 1、工艺：支座除锈，底漆一遍，氟碳面漆两遍 2、相关说明：登高费另计 3、工作量计算规则：按数量以”个“计 | 个 | 50 | 58.41 |
| 57 | ＜0.2mm裂缝封闭 | 1、工作内容:沿缝打磨、封闭裂缝，登高费另计 2、工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 4000 | 59.14 |
| 58 | ≥0.2mm裂缝注胶 | 1、工作内容:沿缝打磨、安置胶嘴、封闭裂缝、灌注裂缝胶等，不含登高费 2、工作量计算规则:按长度以“米”计 | m | 1000 | 194.77 |
| 59 | 维修砖砌构筑（砖砌构筑） | 1、维护方式:拆除损坏部位，拆除料外运弃置，运距自行考虑；拌运、铺砂浆、砌筑、养护等。 2、材质：M10水泥砂浆 砌筑标准砼砖 2.工作量计算规则:按体积以“立方米”计 | m3 | 2 | 914.26 |
| 60 | 维修石砌构筑（干砌块石、片石） | 1、维护方式:拆除损坏部位，拆除料外运弃置，运距自行考虑；选修石料、锤改对缝、拌运、铺砂浆、砌筑、养护等 2、材质：干砌块石、片石 2.工作量计算规则:按体积以“立方米”计 | m3 | 2 | 716.39 |
| 61 | 维修石砌构筑（浆砌块石、片石） | 1、维护方式:拆除损坏部位，拆除料外运弃置，运距自行考虑；选修石料、锤改对缝、拌运、铺砂浆、砌筑、养护等 2、材质：M10水泥砂浆砌筑块石、片石 2.工作量计算规则:按体积以“立方米”计 | m3 | 2 | 1153.75 |
| 62 | 石砌构筑物勾缝 | 1、维护方式:清理缝面、拌和砂浆、勾缝、养生 2、材质： 1：2水泥砂浆 2.工作量计算规则:按面积以“平方米”计 | m2 | 50 | 38.95 |
| 63 | 维修石砌拱圈（石砌拱圈） | 1、维护方式:清除破损面料、配料锤改、砌筑、养护。 2、材质： 水泥砂浆 M10修砌片石拱圈 2.工作量计算规则:按体积以“立方米”计 | m3 | 5 | 1116.73 |
| 64 | 台阶维修（混凝土台阶） | 1、维护方式:凿除损坏部位、修整、浇捣砼、调制砂浆、抹面压光、斜坡划格、养生、清理 2、材质：C25混凝土台阶 2.工作量计算规则:按体积以“立方米”计 | m3 | 1 | 1666.04 |
| 65 | 台阶维修（花岗岩台阶面） | 1、维护方式:拆除破损花岗岩板，铲除底面，清理弃置垃圾，恢复花岗岩台阶面 2、材质：50mm厚花岗岩台阶面 2.工作量计算规则:按面积以“平方米”计，厚度不一致折算处理 | m2 | 10 | 439.05 |
| 66 | 台阶维修（仿石广场砖台阶面） | 1、维护方式:拆除原有 广场砖及清理弃置垃圾，3cm水泥砂浆铺设广场砖台阶面，恢复台阶面 2、材质：10*10cm广场砖 2.工作量计算规则:按面积以“平方米”计 | m2 | 50 | 233.55 |
| 67 | 波形护栏端头更换 | 1、维护方式：（三波）波形板端头板补缺或拆除损坏端头，更换新端头 2、工作量计算规则：按更换个数计算 | 个 | 50 | 114.7 |
| 68 | 波形护栏更换 | 1、维护方式:拆除破旧波形板，更换新护栏波形板（含紧固件、仿震块等），新波形板为三波板，含拆除、运输、拆除料残值归服务供应商 2、工作量计算规则：按长度以“米”计 | m | 50 | 248.69 |
| 69 | 波形护栏整形、调直 | 1、维护方式:调整现状波形护栏，纠偏，调直，整形 2、工作量计算规则：按长度以“米”计 | m | 50 | 26.99 |
| 70 | 波形护栏油漆 | 1、维护方式:清扫、磨砂纸、除锈擦洗，油漆 2、材质：水性陶瓷油漆2层，波形护栏涂装 2.工作量计算规则:按涂装护栏长度以米计量 | m | 50 | 182.17 |
| 71 | 防撞墙清理维护 | 1、维护方式：使用水枪、汤布、笤帚等工具，清洗防撞墙 2、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 100 | 8.19 |
| 72 | 波形护栏立柱更换 | 1、维护方式：波形板立柱拆除损坏钢管立柱，更换新钢管立柱（φ114钢管） 2、工作量计算规则：按更换根数计算，钢管高综合考虑 | 根 | 10 | 164.13 |
| 73 | 栏杆更换(塑钢栏杆） | 1、维护方式:拆除破旧塑钢栏杆，清理弃置废料，更换新栏杆（含紧固等配件） 2、材质、规格：塑钢栏杆，式样与现场一致 3、工作量计算规则：按长度以“米”计 | m | 400 | 271.87 |
| 74 | 栏杆维修(塑钢栏杆） | 1、维护方式:现状塑钢栏杆维修，松动栏杆加固，调直，不更换栏杆材料 2、材质、规格：塑钢栏杆 3、工作量计算规则：按长度以“米”计 | m | 600 | 40.48 |
| 75 | 维修钢、不锈钢管栏杆 | 1、维护方式：拆除损坏部分、边口整理、材料配置、安装、校正、固定、焊接。 2、相关说明：不更换原栏杆配件 3、计量：按长度以米计 | m | 20 | 181.94 |
| 76 | 维修钢、不锈钢管栏杆 | 1、维护方式：不锈钢栏杆 2、相关说明：不锈钢栏杆、扶手材料费，不含施工人工费及其他费用 3、计量：按重量以吨计 | t | 0.1 | 25638.98 |
| 77 | 维修花岗岩栏杆 | 1、维护方式：加固松动栏杆，调直倾斜部分 2、相关说明：不更换原栏杆配件 3、计量：按长度以米计 | m | 2000 | 404.83 |
| 78 | 维修金山石栏杆材料费 | 1、维护方式：维修金山栏杆，更换金山石栏杆，栏杆更换 2、相关说明：金山石栏杆材料费，对应清单“维修花岗岩栏杆” 3、计量：按体积以“立方米”计 | m3 | 1 | 23614.85 |
| 79 | 维修金山石栏杆材料费 | 1、维护方式：维修金山栏杆，零星更换金山石栏杆构件 2、相关说明：金山石栏杆材料费，对应清单“维修花岗岩栏杆” 3、计量：按体积以“立方米”计 | m3 | 0.1 | 24289.56 |
| 80 | 维修花岗岩栏杆材料费 | 1、维护对象：石材栏杆 2、相关说明：石材栏杆材料费，对应清单“维修花岗岩栏杆” 3、计量：按体积以立方米计 | m3 | 5 | 7183.96 |
| 81 | 维修混凝土栏杆 | 1、维护方式：修补坑洞，倾斜栏杆扶正调直 2、相关说明：不更换原栏杆配件 3、计量：按长度以米计 | m | 50 | 161.93 |
| 82 | 维修玻璃栏杆（更换玻璃） | 1、维护方式：拆除损坏的玻璃栏杆，安装新玻璃栏杆 2、相关说明：铝合金全波栏杆，玻璃为6+1.14pvb+6钢化夹胶玻璃 3、计量：按玻璃栏杆面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 544.32 |
| 83 | 维修玻璃栏杆（更换玻璃） | 1、维护方式：拆除损坏的玻璃栏杆，安装新玻璃栏杆 2、相关说明：铝合金全波栏杆，玻璃为8+1.14pvb+8钢化夹胶玻璃 3、计量：按玻璃栏杆面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 591.29 |
| 84 | 人行天桥角钢防滑条更换 | 1、维护方式：拆除、底面清理、配料、裁料、刷胶、安装、清理场地。 2、相关说明：不锈钢角钢防滑条 3、计量：按长度以米计 | m | 5 | 1162.83 |
| 85 | 人行天桥维修 踏步、桥体、钢构件 | 1、维护方式：拆除、底面清理、配料、裁料、刷胶、安装、清理场地 2、相关说明：镀锌型钢，规格尺寸根据实际 3、计量：按重量以吨计 | t | 0.1 | 16110.68 |
| 86 | 桥梁人行道护轮带 | 1、名称、部位：桥梁护轮带，现浇侧石、地梁、缘石 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 1 | 1434.96 |
| 87 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类：HRB400 2、钢筋规格：10mm以上、10mm以内综合考虑 | t | 0.1 | 6818.92 |
| 88 | 花岗岩桥铭牌 | 1、维护方式：拆除原桥铭牌，清理现场，重新安装新花岗岩桥铭牌 2、桥铭牌：10cm厚花岗岩板，上刻相关信息，字体按招标人要求 2、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 701.7 |
| 89 | 清理排水沟 | 1、维护方式：清理排水沟，沟内杂物清理，处理弃置，保持排水沟畅通，无杂物 2、工作量计算规则：按长度以“米”计 | m | 2500 | 40.48 |
| 90 | 通航航标维修更换 | 1、维护方式：拆除原损坏部件，更换太阳能电板及配套控制箱，不包括标牌 2、工作量计算规则：按组件，以套计 | 套 | 2 | 2024.13 |
| 91 | 更换玻璃雨棚 | 1、维护方式：玻璃雨蓬更换 2、相关说明：对损坏玻璃雨蓬进行维修，雨蓬采用钢化夹胶玻璃，爪件等用量综合考虑 3、工作量计量规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 2 | 890.62 |
| 92 | 更换屋顶檐口瓦片 | 1、维护方式：拆除原屋顶檐口蝴蝶瓦花边、滴水 2、相关说明：更换新蝴蝶瓦花边、滴水（不含登高费） 3、工作量计量规则：按檐口长度以“米”计 | m | 10 | 51.36 |
| 93 | C20砼基层 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计,厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度20cm，拆除时不扰动未拆除部分；浇筑20cmC20混凝土，养生、清理现场 | m2 | 50 | 172.19 |
| 94 | 人行道仿石陶瓷砖修复 | 1、部位: 现状人行道仿石陶瓷砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有仿石陶瓷砖砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,砖背面0.5cm水泥净浆，2.5cm1:3干拌水泥砂浆，使用原仿石陶瓷砖铺设 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 55 | 89.82 |
| 95 | 人行道仿石陶瓷砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道仿石陶瓷砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道仿石陶瓷砖修复”，铺设新购材料铺设，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：18mm厚仿石陶瓷砖 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 20 | 112.51 |
| 96 | 人行道路面砖修复 | 1、部位: 现状人行道面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有面砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；3cm干硬性水泥砂浆重新铺设，使用原路面砖铺设 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 15000 | 67.93 |
| 97 | 人行道砼道板砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：6cm砼路面砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 3000 | 88.71 |
| 98 | 人行道陶瓷透水砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：5.5cm陶瓷透水砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 100 | 167.75 |
| 99 | 人行道路面砖修复-库存料 | 1、部位: 砼路面砖、砼透水砖等道板松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有面砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；3cm干硬性水泥砂浆重新铺设，使用库存料路面砖铺设 3、材料、材质：库存材料 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 50 | 107.94 |
| 100 | 人行道广场砖面层修复 | 1、部位: 广场砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有 广场砖及清理，整理归集，用于铺设恢复；拆除废料清理并外运弃置；原垫层找平,3cm干硬性水泥砂浆重新铺设 广场砖，使用原广场砖 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 10 | 120.65 |
| 101 | 人行道广场砖面层修复材料费 | 1、部位: 广场砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：对应清单“人行道广场砖面层修复”，旧料外运弃置；使用新购广场砖 3、材料、材质：100*100mm广场砖 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 10 | 67.47 |
| 102 | 人行道花岗岩修复 | 1、部位: 花岗岩板松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有花岗岩板及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,3cm干硬性水泥砂浆重新铺设,使用原花岗岩板 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 6000 | 107.95 |
| 103 | 人行道花岗岩修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩石板，颜色（除黑色）综合考虑 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 2500 | 200.1 |
| 104 | 人行道花岗岩修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩石板（黑色） 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 10 | 294.7 |
| 105 | 人行道花岗岩修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm金山石石板 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 5 | 1040.23 |
| 106 | 花岗岩人行道修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩盲道板 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 20 | 243.87 |
| 107 | 人行道青砖修复 | 1、部位: 青砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有青砖及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,3cm干硬性水泥砂浆重新铺设，使用原青砖材料 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 10 | 62.45 |
| 108 | 人行道青砖修复材料费 | 1、部位: 青砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：对应清单“人行道青砖修复”，旧料外运弃置；铺设新购青砖 3、材料、材质：4cm厚方形青砖 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 388.03 |
| 109 | 人行道青砖侧铺修复 | 1、部位: 青砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有青砖及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,3cm干硬性水泥砂浆重新铺设，使用原青砖材料 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 10 | 73.26 |
| 110 | 人行道青砖修复材料费 | 1、部位: 青砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道青砖侧铺修复”，旧料外运弃置；铺设新购青砖 3、材料、材质：新购青砖21.5*10.5*4cm 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 390.99 |
| 111 | 植草砖块料面层修复 | 1、部位: 植草砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有植草砖及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,使用原植草砖 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 10 | 48.54 |
| 112 | 植草砖块料面层修复材料费 | 1、部位: 植草砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“植草砖块料面层修复”，旧料外运弃置；铺设新购植草砖 3、材料、材质：新购植草砖80mm厚植草砖 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 5 | 108.16 |
| 113 | 卵石面层修复 | 1、部位:卵石园路破损，松动、卵石脱离、破旧等部位 2、工作内容：拆除原有卵石及粘结层路面，拆除废料清理并运输弃置；重新铺设卵石园路 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 10 | 179.54 |
| 114 | 仿石陶瓷砖防滑处理 | 1、部位:仿石陶瓷砖人行道 2、工作内容：清理地面，专用药水涂抹，清理表面 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 20 | 60.72 |
| 115 | 花岗岩道板防滑处理 | 1、部位:花岗岩道板人行道 2、工作内容：火烧处理花岗岩石板面，清理表面 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 1000 | 20.24 |
| 116 | 混凝土侧石修复 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 ，使用原侧石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 200 | 41.28 |
| 117 | 混凝土侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土侧石修复”，旧料外运弃置；安砌新购侧石 3、材料、材质：12.5*30cmC30砼侧石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 100 | 59.46 |
| 118 | 混凝土侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土侧石修复”，旧料外运弃置；安砌新购侧石 3、材料、材质：10*25cmC30砼侧石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 5 | 44.4 |
| 119 | 混凝土平石修复 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用原平石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 10 | 26.78 |
| 120 | 混凝土平石修复材料费 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：12.5*30cmC30砼平石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 5 | 42.98 |
| 121 | 混凝土平石修复材料费 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：20*10cmC30砼平石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 2 | 37.13 |
| 122 | 花岗岩侧石修复 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背，使用原侧石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 500 | 47.97 |
| 123 | 花岗岩侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，旧料外运弃置；安砌新购侧石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩侧石(直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 250 | 159.62 |
| 124 | 花岗岩侧石材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，旧料外运弃置；安砌新购侧石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩侧石(圆形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 10 | 293.29 |
| 125 | 花岗岩平石修复 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用原平石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 20 | 30.73 |
| 126 | 花岗岩平石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩平石(直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 10 | 159.61 |
| 127 | 花岗岩平石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩平石(圆形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 1 | 293.26 |
| 128 | 花岗岩侧石修复（库存料） | 1、材质：库存花岗岩侧石（出库、运输） 2、基础:5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 3、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背，使用库存料 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 10 | 40.61 |
| 129 | 花岗岩平石修复（库存料） | 1、材质：库存花岗岩平石（出库、运输） 2、基础:5cm厚C20砼基础 3、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用库存料 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 10 | 37.64 |
| 130 | 花岗岩树穴侧石修复 | 1、材质：利用拆除的树穴花岗岩侧石 2、基础:5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 3、工作内容:拆除旧侧石及基础，拆除废料清理并运输弃置 4、工作量计算规则：按长度以“米"计，尺寸不一致按体积折算 | m | 100 | 36.7 |
| 131 | 花岗岩树穴侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，旧料外运弃置；安砌新购侧石 3、材料、材质：新购10*15cm花岗岩侧石（直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 50 | 79.08 |
| 132 | 安装石球：新购直径50cm花岗岩石球 | 1、维护方式：安砌花岗岩石球（直径50cm），购置，安砌、固定 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 | 个 | 5 | 539.77 |
| 133 | 安装石球：新购直径60cm花岗岩石球 | 1、维护方式：安砌花岗岩石球（直径60cm），购置，安砌、固定 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 | 个 | 5 | 944.59 |
| 134 | 移位石球车挡 | 1、维护方式：花岗岩石球车挡，移位，安砌、固定 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 | 个 | 5 | 40.48 |
| 135 | 车阻石 | 1、维护方式：购置花岗岩车阻石，φ10cm钢管焊接钢板预埋件安装 2、工作量计算规则：按数量以“根"计 3、材料品种：花岗岩车阻石，D=30cm，高60cm，样式按现场或采购人要求，尺寸不一致，按体积折算 | 根 | 5 | 449.02 |
| 136 | 花岗岩车档修复 | 1、维护方式：花岗岩车档拆除、安装、扶正、连接固定费用 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 3、材料品种：花岗岩 | 根 | 5 | 26.99 |
| 137 | U型桩修复 | 1、维护方式：包括隔离桩扶正固定、除锈、涂漆、贴反光膜等所有费用 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 | 根 | 5 | 40.48 |
| 138 | 透水混凝土 | 1、维护方式：拆除原透水砼，拆除料装车运输弃置，重新浇筑透水砼 2、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，厚度不一致折算处理 3、材料品种：15cm透水砼基础 | m2 | 10 | 191.26 |
| 139 | 缝隙堵漏 | 1、部位：下穿结构伸缩缝、沉降缝堵漏 2、工作量计算规则：按长度以“米”计 3、维护方式：表面清理、查找漏水点、注浆堵漏、铺贴环氧玻璃布 | m | 250 | 1927.61 |
| 140 | 车行道路面裂缝灌缝 | 1、工作量计算规则：按长度以“米”计 2、维护方式：开槽、清除缝隙垃圾杂物、烘干、采用石油沥青灌缝、清理。 | m | 200 | 4.36 |
| 141 | 车行道沥青路面灌缝 | 1、工作量计算规则：按长度以“米”计 2、灌缝材料：专用沥青密封胶 3、维护方式：开槽、清理缝面、灌密封胶、路面清扫等 | m | 10 | 23.85 |
| 142 | 附着式标志牌 | 1、类型：抱杆式标牌，牌面图案、文字根据施工现场情况及采购人要求确定 2、材质、规格尺寸：圆形、三角形、矩形标志牌等，报价包括使用、维护、损耗等费用，材料残值归服务人。 3、维护内容：设置临时标志板，使用期间自行维护，使用期结束后拆除 4、工作量计算规则：按“块”计 | 块 | 5 | 391.1 |
| 143 | 附着式标志牌 | 1、类型：抱杆式标牌，牌面图案、文字根据施工现场情况及采购人要求确定 2、材质、规格尺寸：圆形、三角形、矩形标志牌等 3、维护内容：拆除损坏、破旧标志牌，更换新标志板（含安装配套件） 4、工作量计算规则：按“块”计 | 块 | 5 | 633.25 |
| 144 | 新增标志牌(立杆标牌） | 1、类型：交通标志牌，牌面图案、文字根据施工现场情况及采购人要求确定 2、材质、规格尺寸：圆形、三角形、矩形标志牌等，立柱采用φ89*3.5mm，镀锌钢管H=2500mm 3、维护内容：开挖基坑，混凝土浇筑立柱基础，安装标牌，回填基坑，清理、恢复现场 4、工作量计算规则：按“套”计 | 套 | 5 | 919.46 |
| 145 | 新增标志牌（抱杆标牌） | 1、类型：交通标志牌，牌面图案、文字根据施工现场情况及采购人要求确定 2、材质、规格尺寸：圆形、三角形、矩形标志牌等 3、维护内容：安装标牌 4、工作量计算规则：按“块”计 | 块 | 5 | 607.01 |
| 146 | 零星人工 | 1、维护方式：零星人工 2、计量方式：按工日计 | 工日 | 300 | 172.72 |
| 147 | 路障车台班费 | 1、维护方式：障碍车配合维修作业 2、计量方式：按台班计 | 台班 | 200 | 1349.42 |
| 148 | 登高车台班费 | 1、工作内容：配合登高作业，登高车,提升高度12m以内 2、工作量计算规则：按台班计 | 台班 | 250 | 944.59 |
| 149 | 登高车台班费 | 1、工作内容：配合登高作业，登高车,提升高度12-22m 2、工作量计算规则：按台班计 | 台班 | 10 | 1349.42 |
| 150 | 登高车台班费 | 1、工作内容：配合登高作业，登高车,提升高度22-40m 2、工作量计算规则：按台班计 | 台班 | 5 | 2048.97 |
| 151 | 执勤费 | 1、工作量计算规则：以“人*月”为单位，费用自行测算， 按实际数量结算 2、维护内容：交通执勤 | 人*月 | 20 | 4500 |
| 152 | 设施维护手续办理费用 | 1、用于因设施维护并按采购人要求进行绿化迁移、管线迁移等产生的费用 2、不可竞争，按实结算 | 项 | 1 | 10000 |
|  | 第三部分 专项维护 |  |  |  |  |
| 1 | 车行道中粒式沥青砼修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：铣刨厚度6cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm中粒式沥青砼AC-20C或SUP-20，石灰岩 | m2 | 4000 | 88.74 |
| 2 | 车行道中粒式沥青砼修复增加抗车辙剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，对应清单“车行道中粒式沥青砼修复”，厚度6cm，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：车行道中粒式沥青砼修复，增加抗车辙剂，添加量0.2~0.4%（质量比） | m2 | 4000 | 6.82 |
| 3 | 沥青砼AC-13C修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致按厚度调整清单调整 2、维护方式:拆除厚度4cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；拆除废料外运弃置，重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm细粒式沥青砼AC-13C，玄武岩 | m2 | 500 | 80.99 |
| 4 | 沥青砼AC-13C修复-厚度调整清单 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，每0.5cm厚度增减费，对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复” 2、维护方式:车行道细粒式沥青砼AC-13C修复，厚度调整，含拆除料外运弃置 | m2 | 500 | 10.39 |
| 5 | 沥青玛蹄脂碎石SMA-13修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致按厚度调整清单调整 2、维护方式:拆除厚度4cm沥青砼面层，拆除时不扰动未拆除部分，拆除废料外运弃置；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm细粒式沥青砼SMA-13，玄武岩 | m2 | 20000 | 93.06 |
| 6 | 沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复-厚度调整清单 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，每0.5cm厚度增减费对应清单“车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复” 2、维护方式:车行道沥青玛蹄脂混合料SMA-13修复，厚度调整，含拆除料外运弃置 | m2 | 10000 | 11.9 |
| 7 | 沥青砼修复-增加SBS改性剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“沥青玛蹄脂碎石SMA-13修复”，细粒式沥青砼AC-13C修复，增加SBS改性剂 | m2 | 20000 | 9.97 |
| 8 | 沥青砼修复-增加抗剥落剂 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“沥青玛蹄脂碎石SMA-13修复”，增加抗剥落剂，添加量（沥青）0.2%~0.4%(质量比） | m2 | 20000 | 0.35 |
| 9 | 沥青砼修复-增加聚酯纤维 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：对应清单“车行道细粒式沥青砼AC-13C修复”或“沥青玛蹄脂碎石SMA-13修复”，增加聚酯纤维，添加量（混合料）0.3%~0.4%(质量比） | m2 | 20000 | 5.34 |
| 10 | 车行道封层修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护方式：铺设封层 3、材料、材质：改性乳化沥青，级配粒料人工轧制米砂（玄武岩），小于0.6mm粉料含量不超过5%。喷油量1kg/m2，厚度0.6cm | m2 | 500 | 10.5 |
| 11 | 半柔性路面修复 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:拆除厚度5cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分,拆除废料外运弃置；重新修复路面，大空隙沥青砼关注高流动性水泥基浆，压实，清理现场 3、面层材质：半柔性路面大孔隙沥青砼-PFC-13（玄武岩），半柔性路面材料层灌浆材料、沥青增强改性剂，厚度5cm | m2 | 500 | 280.1 |
| 12 | 车行道路面裂缝灌缝修复 | 1、工作量计算规则：按实际长度以”米“计 2、维护方式：开槽、清除缝隙垃圾杂物、烘干、采用石油沥青灌缝、清理。 | m | 500 | 3.47 |
| 13 | 车行道沥青路面密封胶灌缝 | 1、工作量计算规则：按实际长度以”米“计 2、灌缝材料：专用沥青密封胶 3、维护方式：开槽、清理缝面、灌密封胶、路面清扫等 | m | 200 | 22.32 |
| 14 | 车行道粘层喷洒 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清扫路基，运油、加热、洒布机（人工手泵）喷油、移动挡板（或遮盖物）保护侧缘石 3、面层材质：0.8kg/m2乳化沥青 | m2 | 20000 | 4.16 |
| 15 | 土工格栅 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、铺设土工格栅、固定土工格栅、场内取运料 3、面层材质：双向，孔径20*20mm土工格栅 | m2 | 500 | 18.3 |
| 16 | 抗裂贴 | 1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、铺设自黏式防裂贴、固定自黏式防裂贴、场内取运料 3、面层材质：自黏式防裂贴 | m2 | 500 | 25.57 |
| 17 | C20砼基层 | 1、工作量计算规则：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度20cm，拆除时不扰动未拆除部分；浇筑20cmC20混凝土，养生、清理现场 | m2 | 100 | 165.7 |
| 18 | 人行道仿石陶瓷砖修复 | 1、部位: 现状人行道仿石陶瓷砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有仿石陶瓷砖砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,砖背面0.5cm水泥净浆，2.5cm1:3干拌水泥砂浆，使用原仿石陶瓷砖铺设 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 20 | 88.45 |
| 19 | 人行道仿石陶瓷砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道仿石陶瓷砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道仿石陶瓷砖修复”，铺设新购材料铺设，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：18mm厚仿石陶瓷砖 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 20 | 101.54 |
| 20 | 人行道路面砖修复 | 1、部位: 现状人行道面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有面砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；3cm干硬性水泥砂浆重新铺设，使用原路面砖铺设 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 100 | 40.95 |
| 21 | 人行道砼道板砖修复材料费 | 1、部位: 现状人行道面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：6cm砼路面砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 100 | 71.57 |
| 22 | 人行道仿石陶瓷透水砖修复 | 1、部位: 现状人行道面砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道路面砖修复”，铺设新购材料，拆除废料外运弃置 3、材料、材质：5.5cm陶瓷透水砖（盲道砖综合考虑） 4、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 100 | 129.73 |
| 23 | 人行道花岗岩修复 | 1、部位: 花岗岩板松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有花岗岩板及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,3cm干硬性水泥砂浆重新铺设,使用原花岗岩板 3、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 | m2 | 1000 | 72.66 |
| 24 | 人行道花岗岩修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩石板，颜色（除黑色）综合考虑 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 400 | 150.7 |
| 25 | 人行道花岗岩修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩石板（黑色） 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 10 | 230.78 |
| 26 | 花岗岩人行道修复材料费 | 1、部位: 花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：对应清单“人行道花岗岩修复“，旧料外运弃置；使用新购花岗岩板 3、材料、材质：新购4cm花岗岩盲道板 4、工作量计算规则：按面积以”平方米“计，厚度不一致按体积折算 | m2 | 5 | 190.66 |
| 27 | 混凝土侧石修复 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 ，使用原侧石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 100 | 34.62 |
| 28 | 混凝土侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土侧石修复”，新购侧石 3、材料、材质：12.5*30cmC30砼侧石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 50 | 62.16 |
| 29 | 混凝土侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土侧石修复”，新购侧石 3、材料、材质：10*25cmC30砼侧石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 5 | 38.82 |
| 30 | 混凝土平石修复 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用原平石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 40 | 21.52 |
| 31 | 混凝土平石修复材料费 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：12.5*30cmC30砼平石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 10 | 52.11 |
| 32 | 混凝土平石修复材料费 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“混凝土平石修复”，旧料外运弃置；安砌新购平石 3、材料、材质：20*10cmC30砼平石 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 2 | 32.23 |
| 33 | 花岗岩侧石修复 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 ，使用原侧石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 100 | 40.81 |
| 34 | 花岗岩侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，新购侧石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩侧石(直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 50 | 135.84 |
| 35 | 花岗岩侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，新购侧石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩侧石(圆弧形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 5 | 253.5 |
| 36 | 花岗岩平石修复 | 1、部位：平石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用原平石 3、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 50 | 25.2 |
| 37 | 花岗岩平石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩平石修复”，新购平石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩平石(直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 10 | 138.2 |
| 38 | 花岗岩平石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩平石修复”，新购平石 3、材料、材质：新购30*12.5*100cm花岗岩平石(圆形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 2 | 253.5 |
| 39 | 花岗岩树穴侧石修复 | 1、材质：利用拆除的树穴花岗岩侧石 2、基础:5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 3、工作内容:拆除旧侧石及基础，拆除废料清理并运输弃置 4、工作量计算规则：按长度以“米"计，尺寸不一致按体积折算 | m | 50 | 22.9 |
| 40 | 花岗岩树穴侧石修复材料费 | 1、部位：侧石破损、松动、断裂部位 2、工作内容:对应清单“花岗岩侧石修复”，新购侧石 3、材料、材质：新购10*15cm花岗岩侧石（直形） 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 10 | 66.25 |
| 41 | 花岗岩侧石修复（库存料） | 1、材质：库存花岗岩侧石（出库、运输） 2、基础:5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 3、工作内容:拆除原有侧石及基础，侧石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设侧石5cm厚C20砼基础及C20砼靠背，使用库存料 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 10 | 30.02 |
| 42 | 花岗岩平石修复（库存料） | 1、材质：库存花岗岩平石（出库、运输） 2、基础:5cm厚C20砼基础 3、工作内容:拆除原有平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置，铺设平石5cm厚C20砼基础，使用库存料 4、工作量计算规则：按长度以“米"计 | m | 10 | 32.32 |
| 43 | 防撞墙维护（内墙） | 1、铲除部位名称：破损处凿除混凝土保护层；清理拆卸材料，运距综合考虑；冲洗墙面 2、露筋除锈：病害破损处外漏钢筋进行除锈、防锈；防锈漆二遍 3、防撞墙整面砂浆抹面：素水泥浆界面剂、水泥砂浆抹面（1：2水泥砂浆、1:2.5水泥砂浆） 4、涂料面漆：工艺：墙面涂料，底层无机纳米陶瓷涂层1道，面层无机纳米陶瓷涂层2道，罩面无机纳米陶瓷涂层2道 | m2 | 1500 | 214.61 |
| 44 | 防撞墙维护（内墙） | 1、工艺：冲洗墙面，整面砂浆抹面：素水泥浆界面剂、水泥砂浆抹面（1：2水泥砂浆、1:2.5水泥砂浆） 2、涂料面漆：工艺：墙面涂料，底层无机纳米陶瓷涂层1道，面层无机纳米陶瓷涂层2道，罩面无机纳米陶瓷涂层2道 | m2 | 12000 | 122.13 |
| 45 | 防撞墙维护（外墙） | 1、铲除部位名称：破损处凿除混凝土保护层；清理拆卸材料，运距综合考虑；冲洗墙面 2、露筋除锈：病害破损处外漏钢筋进行除锈、防锈；防锈漆二遍 3、防撞墙整面砂浆抹面：素水泥浆界面剂、水泥砂浆抹面（1：2水泥砂浆、1:2.5水泥砂浆） 4、涂料面漆：工艺：墙面涂料，底层无机纳米陶瓷涂层1道，面层无机纳米陶瓷涂层2道，罩面无机纳米陶瓷涂层2道 | m2 | 200 | 234.68 |
| 46 | 防撞墙维护（外墙） | 1、工艺：冲洗墙面，整面砂浆抹面：素水泥浆界面剂、水泥砂浆抹面（1：2水泥砂浆、1:2.5水泥砂浆） 2、涂料面漆：工艺：墙面涂料，底层无机纳米陶瓷涂层1道，面层无机纳米陶瓷涂层2道，罩面无机纳米陶瓷涂层2道 | m2 | 2000 | 127.42 |
| 47 | 标线 | 1.工作内容:增设交通标线，热熔实线 2.工作量计算规则:按面积以“平方米”计算 | m2 | 500 | 48.8 |
| 48 | 标线 | 1.工作内容:增设交通标线，常温实线 2.工作量计算规则:按面积以“平方米”计算 | m2 | 20 | 23.24 |
| 49 | 标线 | 1.工作内容:增设震荡线 2.工作量计算规则:按面积以“平方米”计算 | m2 | 50 | 98.77 |
| 50 | 清除标线 | 1、清除方法：综合考虑 | m2 | 100 | 69.72 |
| 51 | 固定围挡 | 1、工作量计算规则：按长以“米”计 2、维护内容：安装高标准围挡、维护、维修围挡、拆除围挡，含喷淋、公益广告、宣传布告、绿挂等 3、材质：围挡规格满足苏州市区相关规定及采购人要求 | m | 20 | 325.38 |
|  | 第四部分： 应急管理费 |  |  |  |  |
| 1 | 应急管理费 | 1、工作量计算规则：按服务期以“月”为单位，费用自行测算， 按报价结合考核结算 2、维护方式：雨季、冰冻季和台风暴雨等灾害性天气气候的养护值班及应急处理；紧急、特殊情况的应急处理、应急演练、临时安排等，具体内容结合采购文件要求 | 月 | 24 | 30000 |

1、与道路标段界定：车行道以伸缩缝（含伸缩缝）为界，人行道以桥栏杆起止点为界，下穿以挡墙为界，具体位置由采购人确定。

2、零星、专项维护单价界定：如单次维护总面积（或总长度）大于等于200平方米（米）；则此次维护的所有工作内容均按专项维护清单中的单价进行计算（如专项维护清单中没有的项目按零星维护单价进行计算）。

（二）本项目维护作业所依据的法律法规：

1、住建部《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017；

2、住建部《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008；

3、《苏州市市政设施管理条例》（2016年）；

以及国家及各级人民政府、行政主管部门有关专业的现行标准、规范、规程。

（三）市政设施日常巡视内容及要求

本项目所维护的326座桥梁包含192座I等养护桥梁、115座II等养护桥梁、1座III等养护桥梁；本项目的23座下穿及匝道桥、7座人行天桥（不含电梯）等设施均参照I等养护桥梁进行巡视、维护，中标单位应按照住建部《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）进行维护，并对维护的城市桥梁应进行定期巡检。并对人行天桥进行巡视、保洁、相关设施运行状态检查、廊桥保洁等。项目包含的巡视及维护设施量、养护等级以采购人要求为准。

1、巡视内容：

（1）检查城市桥梁各组成结构的完好状态，主要检查内容如下表：

各组成结构的检查要点

| 组成结构 | 部位 | 检查要点 |
| --- | --- | --- |
| 桥面系及附属结构 | 桥面铺装 | 平整性及裂缝、坑槽、拥包、车辙、积水、沉陷、碎边、桥头跳车等 |
|  | 伸缩装置 | 连接松动、异常变形、破损、脱落、漏水、阻塞等；是否造成明显跳车 |
|  | 排水设施 | 泄水孔堵塞；排水设施缺损等 |
|  | 人行道铺装 | 裂缝、松动或变形、残缺等 |
|  | 栏杆、防撞护栏 | 污秽、破损、缺失、露筋、锈蚀、断裂、松动等 |
|  | 防护网 | 锈蚀、缺损、变形缝、松动等 |
|  | 挡土墙、护坡、调治构造物 | 开裂、破损、塌陷、倾斜等 |
| 上部结构、下部结构 |  | 异常变化、缺陷、变形、沉降、位移等 |
| 下穿及匝道桥结构 |  | 裂缝、坑槽、拥包、车辙、积水、沉陷、碎边、桥头跳车、异常变化、缺陷、变形、沉降、位移等 |
| 人行天桥的照明设施及其封闭结构等附属设施 |  | 异常变化、缺陷积水等 |

（2）检查在城市桥梁安全保护区域内是否存在以下情况：

①在桥面上停车（交通管制等特殊情况除外）、试刹车。

②利用桥涵设施进行牵拉、吊装，在桥涵范围内燃放烟花爆竹和明火作业。

③擅自设置广告等设施。

④破坏、增设、变更或者移动桥涵的附属设施。

⑤设摊经营、违章搭建建（构）筑物。

⑥在桥涵引道、边坡挖坑取土，倾倒垃圾等废弃物。

⑦未采取安全保护措施，从事河道疏浚、河道挖掘、建筑打桩、地下管道顶进、爆破等作业。

⑧未经行政主管部门审批的临时占用。

⑨其他损害、侵占、盗窃桥涵设施的行为。

（3）城市桥梁限载标志及交通标志设施等各类标志完好情况。

（4）恶劣天气的特殊巡视

①如遇恶劣天气应当加密巡视频次，密切关注各类市政设施运行情况。

（5）其他较明显的损坏及不正常现象。

2、巡视要求

（1）巡视范围：结构变异、桥梁及桥梁安全保护区域作业情况和桥面系、限载标志、限高标志、交通标志及其他附属设施等状况。

（2）日常巡检应由经过培训的专职桥梁管理人员或有一定经验的技术人员负责。

（3）日常巡检应填写城市桥梁日常巡检报表，登记所检查桥梁病害的损坏类型、损坏程度、损坏位置等，提出相应的维护措施。

（4）日常巡检检查记录应定期整理归档，并提出评价意见。当巡检过程中发现设施明显损坏，影响车辆和行人安全时，应立即设置警示标志，及时向采购人报告，并应采取相应维护措施。

（5）日常巡检情况需配合采购人及时录入相关系统。

（6）日常巡检工作需服从采购人的管理，配合采购人做好各类临时安排的巡检工作。

3、保洁服务要求及标准：

（1）保洁范围：包含廊桥、人行天桥（不含电梯）等设施，具体范围以采购人要求为准。

（2）包含冬季积雪处理；雨季的雨水积水处理及其他特殊情况保洁。

(3)日常保洁要求：出入口、通道、楼梯、附属设施等每天定时保洁，保持无垃圾，无污迹，无积水，无异味等，目视干净；

①地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印。

②楼梯梯步表面干净无污渍，扶手栏杆表面干净无灰尘。

（4）遇突发任务及重大活动时应无条件按照采购方要求完成布置的工作。

（5）管养期间必须遵守的各项规章制度及要求。

（四）市政设施日常维护作业内容及要求：

一）作业内容

（1）上部结构维护：

1、桥面部分：

①桥面坑洼、下沉的填补翻修，沥青铺设；

②麻面、拥包、龟裂、角裂、啃边、翻浆、纵横缝等病害的处理；

③桥面伸缩缝和其它裂缝的清理，并做好灌、封处理及重新灌注填缝料；

④桥面日常小修保养；

2、人行道

①人行道块件、盲道和缘石应完好、平整。当有松动或缺损时，应及时维修或更换。

②人行道的维护应符合下列规定:

（1）表面应平整、无障碍物、无积水，块件应无松动、残缺，相邻块高差应符合要求，

（2）缘石和台阶应稳定牢固，不得缺失。

（3）人行道上检查井不得凸起、沉陷，检查并盖不得缺失。

（4）无障碍坡道及盲道设置应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB50763和《无障碍设施施工验收及维护规范》GB50642 的规定。

（5）当人行道维修或更换时，不得损坏防水层，损坏的防水层应按本标准第5.1.5条的要求进行修补。

3、桥梁伸缩缝：

①桥面伸缩缝的清理与更换伸缩缝胶条；

②桥面伸缩缝破损的进行更换伸缩缝、伸缩缝钢纤维混凝土重新浇筑；

4、钢结构梁：

①对各部分连接节点及杆件铆钉、消栓、焊缝进行检查、维护。承载能力或刚度低于限值等结构不良的钢结构，应维修或加固。

②外光清洁，冬季应及时清楚冰雪。桥面积水应查明原因，及时处置。

③钢结构应每年保养一次。

④结构定期检测时，应对现场拼接焊缝等关键部位焊缝进行无损探伤检查。

⑤钢箱梁应定期检查内部空间积水情况，当有积水时应查清原因，并及时维修。

5、钢-混凝土组合梁

①梁桥面板不得有纵向劈裂裂缝。每季度检查一次。

②桥面横向裂缝每季度检查一次。在连续组合梁支座及其附近的桥面板，不应有裂缝和渗漏水，应加强对其结合部位的保养维修。

③组合梁结合面不得有相对滑移和开裂。钢梁与混凝土桥面板之间的剪力连接件应完好无损，不得有纵向滑移及掀起。压型钢板组合桥面板支撑处及板肋不得变形，板肋与连接件附近的混凝土不得有疲劳裂缝。

（2）下部结构维护：

1、支座：

①支座各部分应完整、清洁、有效，支座垫板应平整、紧密、锚固牢固。支座周边应干燥、洁净，无积水、油污。

②支座应每半年检查、清扫一次，应每年维护一次。

③支座维护前应检查支座状况，并应与前一次检查维护结果进行比较，并留存记录。

④固定支座应检查锚栓的坚固性，支承垫板应平整紧密。

⑤支座外露金属构件不得锈蚀，应定期清洁、除锈、刷防锈漆，但铰轴、辊轴、不锈钢滑动面处不得涂刷油漆。局部除锈刷漆颜色宜和原色一致，整体除锈刷漆颜色宜和梁体颜色- -致。

⑥滑移的支座应及时复位，损坏或状态达不到设计使用要求的支座应及时更换。

⑦支座周边积水应检查积水原因，及时处理，必要时可做散水坡。

2、墩台：

①墩台表面应清洁，并应及时清除青苔、杂草、荆棘和污秽。

②当圬工砌体表面部分严重风化和损坏时，应清除损坏部分后用原结构物相同材料补砌，应结合牢固，色泽和质地宜与原砌体一致。

③当圬工砌体表面灰缝脱落时，应清除缝内污垢杂物后重新勾缝。

④当混凝土表面发生侵蚀剥落和蜂窝麻面等病害时，应及时将周围凿毛洗净后进行表面防护。

⑤当立交桥墩靠近机动车道时，应在桥墩四周设置防撞设施。

⑥对易受流冰、漂浮物和船只撞击影响的跨河桥墩，应在桥墩上游设置破冰体或防撞措施。河床上的漂浮物和沉积物，当对桥梁安全构成威胁时，应及时清理。

3、基础:

①桥梁基础和地基应完整、稳定。

②跨河桥梁墩台基础附近的河床应稳定。

③当在桥梁桩基或浅埋基础的影响范围内埋设地下管线、各种窨井、地下构筑物时，应经计算采取加固措施后，再作业。

④当桥梁基础出现冲刷过深或局部掏空时，应及时抛填块石、片石、钢丝石笼等进行维护。必要时应在基础四周加设防护设施，或灌注水下混凝土。

⑤当严寒地区的桩基出现浅桩冻拔或深桩环状冻裂状况时，应在冰冻开始前进行保温防护。

⑥当墩台变位所产生的附加内力影响到桥梁的正常使用和安全时，或桥梁墩台基础自身结构出现大的缺损使承载力不够时，必须进行加固处理。

（3）附属设施维护：

1、栏杆

①栏杆应完整、牢固、美观、有效。当有松动、变形、缺损、锈蚀时，应及时维修或更换。

②栏杆维护应符合下列规定:

（1）混凝土栏杆、石质栏杆和金属栏杆的损坏，应按原结构和相同材质进行恢复，石质立柱与底座连接应牢固可靠。

（2）当非金属防护栏杆褪色严重或有表面脱落时，应清除并维修。

（3）对有涂装的金属栏杆，应定期除锈、刷漆。

（4）涂料性能应符合设计要求，表面涂层应均匀、无漏刷、无流淌。

（5）弯道部分、分流和合流口处的栏杆，宜设警示标志。

（6）当栏杆有严重变形、断裂和残损时，应及时按原结构恢复。栏杆安装应整齐牢固。

（7）伸缩装置处的栏杆或护栏维修后，应能满足桥梁随温度变化的位移，金属栏杆不得将套筒焊死。

（8）临时防护措施应牢固和醒目，使用时间不宜超过两周。

2、标志牌

①桥梁应设置桥名牌、限载牌和限高牌。桥名牌应包括桥名、建造年月。

②桥名牌、限载牌和限高牌等标志设施应保持完好清晰。

③当桥名牌、限载牌和限高牌等标志设施松动或倾斜时，应及时修复，严重破损的应及时更换。

3、防撞护栏（挡墙）

①防撞护栏（挡墙）的清洗；

②防撞护栏（挡墙）缺损、裂缝、剥落的修补；

③防撞护栏（挡墙）露筋，凿除露筋部分混凝土保护层，使锈蚀钢筋全部外露，对钢筋表面进行除锈，涂刷防锈漆，采用极细砂浆修补凿除的保护层，挂抹平顺；

4、排水设施附属物:

①桥梁落水管通疏通，对桥面堵塞的泄水孔进行疏通，保证桥面雨水顺利排放。

②桥梁落水管管件丢失、管道破损，按要求对管件、管道进行安装、更换加固，做到管件、管道与现状相配套、吻合，安装平稳。

5、附属设施：对桥梁服务设施、波形护栏等相应配套附属设施的损坏、受污进行必要的修理、更换与清洁工作。

6、临时交办的其他附属设施相关工作。

二）作业要求：

1、按照住建部《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）, 维护单位必须制定维护质量保证体系，严格质量操作流程；

2、按月制定维护计划，并依据设施日常巡视情况适时调整。维护单位针对实际情况、维护要求和维护作业特点，定期上报维护实施计划。所有维护作业一律采取先申请后实施，以采购单位批准为准；

3、对有关维护项目，维护承包单位须上报维护组织方案，严格按照维护作业技术要求完成工作；

4、涉及破除、修复路面等维护项目，按苏州市有关规定办理相关手续。

5、维护作业现场做好安全警示和作业围挡，遵守维护作业规范与相关管理要求，做到文明作业；

6、若因承包单位工作不力而出现媒体曝光、上级通报、点名批评，造成重大影响的，视情节轻重，一次处以5000-20000元的罚款；

7、维护单位应及时响应采购单位检查发现问题的整改，并落实回复。

8、维护工作安全要求：

8.1维护队伍必须加强管理，遵守作业现场的一切规章制度，文明作业，注意安全，一切伤亡事故由维护单位负全责；

8.2因维护作业导致的其他设施损坏，应由维护单位负责修复及承担一切费用；

8.3维修维护期间过程中，维护单位负责及时清理垃圾。

8.4服务过程中注意保护现场已存在的公共设施，如有损坏必须由维护单位负责恢复或赔偿。

8.5维护单位须为维护人员配备印有维护单位名称的现场作业安全服或反光背心，现场作业时应明示安全警示标志和作业围挡。

8.6项目实施过程中，维护单位不得将作业材料/设备与人员共用一辆车辆运输，不得违反相关道路交通法规。

9、维护维修中使用的原材料、成品、半成品等必须质量合格，经检测发现不合格的工作内容不予计量。

10、维护项目维修完成后，应适时进行跟踪观察和监测，了解处置效果。

注：如遇突发事件，须有配套维修机具设备及工作人员在30分钟内到场应急处理，并服从招标单位现场指挥。

（五）市政设施应急管理作业内容及要求：

（1）基本要求

为全面提高处理各类突发事件的应对能力，确保市政设施的安全运行，保证在发生意外突发事件时，管养单位能及时、有效地处理各类突发事件，最大限度地减少国家、人民财产损失和人员伤亡，保障交通安全畅通，尽快恢复社会秩序，中标单位应当制定切实有效的应急预案，同时应当做到：

1、实行24小时待命，保持各类通讯渠道的畅通；

2、根据采购人作出的应急预案决定，立即赴现场开展抢险工作；

3、及时向采购人报告处理突发事件进展情况，特大事故、事件每30分钟上报一次；

4、根据突发事件的种类和特点建立监测网络，对突发事件的进展进行跟踪监测和现场查勘；

5、如有紧急情况，应及时向采购人汇报，以便及时制定应急措施；

6、各车辆必须做好日常保养，保证水、电、油充足，确保正常运行；

7、各类抢险抗灾所需的车辆，包括自卸车、装载车、挖掘车、推土机等24小时待命，以应对各类突发事件；

8、各类建筑材料、消防灭火器材、防滑防冻材料、融雪剂、排水设施、交通护栏、夜间照明设备、卡车、洋镐、铁楸、清扫用具等物资准备到位，以备应急抢险使用；

9、加强应急演练，进一步熟悉《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设部城市桥梁重大事故应急预案》、《江苏省突发公共事件总体应急预案》、《江苏省住房建设厅城市桥梁重大事故应急预案（修订）》、《江苏省突发事件应急预案管理办法》、《苏州市城市桥梁突发事件应急预案》、《生产经营单位安全事故应急预案编制导则》等法律法规及有关规定。

（2）应急响应具体情况和抢险救援措施

1、桥梁因船只、车辆撞击或超载车过桥导致桥梁的上部或下部结构的损坏、裂缝、位移等情况；桥梁运营、巡查发现桥梁结构出现较大裂缝、严重位移等情况；桥台驳岸出现较大开裂、位移、坍塌等情况；检测发现桥梁承载力不满足设计或使用要求等，启动Ⅱ级响应预警。

应急响应措施：①立即设置安全警示标志，做好现场的封闭和围护；②摸清过桥管线和设施情况，查明桥梁损坏原因和影响范围；③研究确定抢险维修方案；④尽快组织桥梁的修复工作。

2、因外力作用使得桥梁护栏缺失、限高限行设施损坏，启动Ⅲ级响应预警。

应急响应措施：①立即出动应急队伍，设置安全警示标志，做好现场的围护；②按照日常维护方法，立即组织维修工作。

灾害气候的应急按照《防汛防台应急预案》、《雨雪灾害性天气应急预案》等采购人制定的相关应急制度进行处置。

（六）服务人员、车辆配备要求：

1、服务人员要求：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 市政、道桥、土木类等相关专业，具有市政公用工程二级（含）建造师证书和安全员B证 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 具备市政、道桥、土木类等相关专业高级（含）以上职称 |
| 3 | 安全负责人 | 1 | 具备安全员B证 |
| 4 | 现场管理人员 | 3 | 具备市政、道桥、土木类等专业初级（含）以上职称，其中一名具有安全员C证及以上的安全员。 |

（1）投标人承担所有作业服务人员及管理人员的安全责任及费用。

（2）投标人应为作业服务人员提供工作服及必要的劳动防护用品。

（3）服务期内采购人根据工作需要召开会议，中标人的法定代表人或项目负责人必须准时参加。

注：提供上述人员在投标单位的劳动合同等相关证明材料，否则视为未实质性响应。所有作业服务人员一经确定不得随意变更，如更换需提前1个月向采购人提出书面申请。如项目组成员不能胜任本项目，则招标人可提前1个月向中标单位提出更换要求，中标单位必须及时响应更换服务人员。

2、作业车辆配备要求：

| 序号 | 车辆名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮卡巡视车 | 2 | 采用符合采购人要求的市政维护专业车辆。 |
| 2 | 小型运输车辆（5吨以下） | 3 |  |
| 3 | 防撞车 | 1 |  |
| 4 | 高空作业车 | 1 |  |
| 5 | 疏通车 | 1 |  |

注：

1、其相关的油料、保养费用、维修费用、保险费用等一切费用由中标单位负责，并且在设备使用期间中标单位需提供人员配合作业。采购单位有权在采购单位范围内调配车辆的使用，中标单位需（含操作人员）配合。

2、投标人如为本项目配备了相关现自有或租赁车辆设备的、设备为现自有的，须在表后附上车辆行驶证（包括行驶证上车辆彩色照片）、机动车登记证书、车辆购买发票扫描件。设备为租赁的，须在表后附上服务有效期内的租赁合同复印件。

3、设备为承诺自有或租赁车辆的，须在表后附上承诺函原件扫描件。若中标，中标单位须在合同签订当天向采购人提供自有或租赁的车辆资料。

4、投标人所配备的车辆设备应具备管养范围内所有设施的通行资格。须在投标文件中提供承诺函，承诺在中标后向采购人提供车辆通行证件。

5、投标单位所提供的车辆设备必须符合现行环保要求，车辆检验合格方可上路作业；因国家及地方相关法律、法规及标准调整而不符合上路要求的车辆，中标人须无条件更换。

6、中标人所配备的车辆设备务必保证机械完好率达100%,如因保养、维修等原因不能进行当日管养，可最迟于次日，调以同等使用性能的机械进场作业，影响管养工作的，按《考核评分表》处理，若车辆设备经维修后仍无法满足管养要求的，承包人应及时进行更换。

7、中标人如需更换本项目专用车辆（设备），应向采购方提出书面申请，经采购方批准后方可进行更换，所更换车辆（设备）的型号、参数、性能等不得低于其投标文件承诺，且机动车登记证书的初次登记日期不得早于被更换车辆。

8、车辆外观要求标识统一，中标后，需按采购方要求进行车辆涂装，相关费用包含于投标报价内。

（七）其他要求：

1、中标人需严格按照采购人制定的《维护管理制度》开展日常工作。

2、中标人需提前做好人员培训，安排人员熟悉场地及日常工作流程，确保交接工作顺利进行。

3、因中标人管理不善，造成工作范围内的设施、设备等损坏的，由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，采购单位有权要求中标单位赔偿损失。

（八）综合说明：

1、各供应商提供的服务能够至少达到招标文件要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、投标人需在投标文件中明确服务内容和服务方案。

3、投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者或出现选择性报价的，其投标文件将被拒绝。

4、其他要求：

4.1供应商在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由供应商自行承担。

4.2供应商需严格按采购文件的约定完成工作内容，如在实施的过程中出现错误、误差、质量不合格的，供应商需及时更正至采购人确认并验收合格。

4.3本项目不允许转包、分包，发现查实者一律取消合同。

4.4供应商应对服务危险性、潜在危险认真考虑周全，对所有项目安全负责，并承担由此可能产生的一切费用，采购人不承担任何责任。

4.5本项目中设施维护部分，除因人为因素、不可抗力等原因造成损坏，否则同一部位同一工作内容服务期内不重复计量。

4.6若中标人在服务管理期间，违反下列规定将被解除服务合同：

①将服务项目全部转包他人；

②累计2次月度考核低于80分的；巡视、监控工作不力，新闻媒体曝光及群众投拆经查属实且有责三次以上（含三次）；突发事件（如灾害性天气）或重大活动期间，无故不执行指令性任务或未按相关要求、标准完成任务，达二次以上（含二次）；或出现其它重大违规违约情形的。

5、投标单位应自行现场踏勘以充分了解维护区域位置、情况、桥梁、排水、沿线安全设施、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解维护区域现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；投标单位踏勘现场，充分考虑现场实际情况及项目概况要求中提及的各项费用。中标后，中标单位不得以任何形式以不了解现场情况为由提出费用调整，结算时不予调整。

6、下列各项费用应包含在投标报价中：

(1)完成本服务项目所需的一切费用；

(2)本项目巡视费用按月包干，供应商应当结合工作内容及要求，充分考虑投入人员、车辆、设备等产生的费用，巡视人员需配备的终端（安卓系统智能手机）费用；

(3)本项目应急管理费用按月包干，供应商应当结合工作内容及要求，充分考虑应急人员（含联络人员、作业人员、值班人员等）、24小时待命车辆及设备（含机驾人员）等产生的费用，应当考虑应急演练费用；

(4)预算编制工作量按暂估数量计入，结算时根据现场发生实际数量调整；

(5)本项目所有余方弃置运输必须满足政府相关文件要求，运距包干，弃土点堆置场地自行落实。

(6)桥梁维护拆除废料全部由中标供应商按要求外运弃置，需包含垃圾外运费用，倾倒地点应符合苏州市的规定。

(7)维护所需混凝土采用商品砼。

(8)本项目所产生的一切水电费用，由中标单位自行承担；

(9)作业范围内障碍物的清除、外运费用；

(10)运输线路上的道路维护、保洁费用；

(11)建筑物、构筑物、地下及地上管道和杆线、古树名木等场内外原有设施的排险加固费用；

(12)为保证安全作业及过往行人、车辆的安全通行实施的围栏、硬化、保卫、看护、夜间照明等措施工作；发生任何事故所需承担的一切责任及义务均由中标单位承担；

(13)根据苏州市有关规定办理相关申请、审批、保证、批准手续所需的费用；

(14)因维护作业造成的周边的设施、设备及其他附属物的污染、破损，维护单位进行复原产生的费用。

(15)通过现场踏勘，作为有经验的供应商可预见的其他一切工作内容所需的费用。

(16)清单标注库存料的应当考虑材料从采购人仓库运输至维护作业现场的运输费用。

(17)交通执勤费是在专项维护过程中，按交警部门要求配置一定数量的安保人员，并配合交警进行交通秩序管理的费用，零星维护及交警部门未要求配备交通秩序管理人员的专项维护不计此费用，但中标单位仍需做好现场交通引导工作并在对应的清单内考虑相关费用。

(18)投标单位须考虑夜间及节假日维护作业措施费用。

(19)中标单位须为本项目维护设施缴纳公众责任保险，费用须包含在投标报价中。

(20)因审计核减率高于7%产生的超额审计费用。

(21)维护维修中使用的原材料、成品、半成品等，若经第三方检测机构检测结果不合格，检测费用由中标单位承担。

(22)其他完成本项目全部服务内容所产生的费用。

7、服务地点：采购人指定地点。

8、履约验收方案：

（1）验收依据

法规标准：

住建部《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017；

住建部《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008；

《苏州市市政设施管理条例》（2016年）；

以及国家及各级人民政府、行政主管部门有关专业的现行标准、规范、规程。

（2）验收组织架构

①招标单位随机安排工作人员监督关键工序。重点环节可留存影像资料，以便后期责任追根溯源。

②采购单位派负责人或邀请行业内专家组成验收专家小组进行验收。

③中标单位提供完整自检资料、服务期间工作证明材料，配合检测与验收。

④采购单位根据项目实际情况，可委托第三方检测机构对维护情况进行阶段性检测并出具报告。

待项目到验收环节，确定验收小组，可包含采购方代表（负责合同条款核对）、专家或其他技术人员（技术服务标准检测）、监管单位（政府监管部门或其他部门）、第三方检测机构（争议项仲裁），具体验收团队组成人员按项目实际情况为准。

（3）现场验收主要内容

3.1桥面系统验收

桥面铺装：检查是否有裂缝、坑槽、车辙。

伸缩缝：查看是否破损、堵塞，伸缩功能是否正常，无渗漏、异响。

排水系统：检查泄水管是否通畅，桥面无积水，排水坡度符合设计要求。

3.2下部结构验收

桥墩 / 桥台：外观无露筋、剥落、裂缝。

基础：检查基础周围是否有冲刷、沉降，台背填土无塌陷，边坡稳定。

支座：查看支座是否变形、老化、渗漏，位移量在允许范围内，无异常受力痕迹。

3.3附属设施验收

防护设施：栏杆无松动、破损，连接处牢固。

照明 / 监控：路灯、监控设备安装牢固，功能正常，线路无裸露。

其他：标志标线清晰完整，应急通道通畅，消防设施齐全有效。

（4）违约情况

①中标单位不能按期完成维护，或未达到招标单位要求从而影响设施正常使用的，招标单位有权解除合同。中标单位应向招标单位偿付合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失的招标单位有权要求中标单位补足。

②合同期间，若中标单位不能提供维护服务的，或维护服务不合格从而影响招标单位按期正常使用的，应向招标单位偿付合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失的招标单位有权要求中标单位补足。

③中标单位出现违约违规情况的，招标单位有权单方解除本合同,且不承担违约和赔偿责任。造成招标单位损失的，中标单位应负赔偿责任。赔偿款招标单位有权从中标单位应得的价款中直接扣除，不足部分招标单位有权向中标单位追索。

（5）验收时间：招标单位根据实际情况在合理时间内进行验收。

（6）工程量确认：

①维护费工作量由采购人委托第三方审计的方式进行结算，如有在清单范围外的工作内容，则由采购人委托第三方对单价、工作量一并进行审计。

②管养费用由中标单位按月度进行汇总，并形成《结算书》，《结算书》按每3个月向采购人上报，由采购人委托第三方审计并出具结算审核报告，审核报告上的每月的审定金额即为当月维护服务费用，除固定费用外不再另行支付任何费用。

（7）验收报告：

采购人在每季度付款前对中标单位的服务人员和车辆设备以及完成的工作量进行验收。付款时中标方需向采购方递交由供需双方及招标代理机构签章的《政府采购履约验收书》。

9、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网最后发布的内容为准。

七、政府采购政策

1、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

4、绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

5、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

第五章 合同主要条款

# 政府采购合同书

项目名称：2026-2027年度市政设施维护服务项目（桥梁）

项目编号：

甲方：苏州市市政设施管理处

地址：苏州市姑苏区友新路965号南区2号楼

联系人：

电话：

乙方：

地址：

联系人：

电话：

根据苏州鸿鑫工程咨询有限公司招标编号为JSZC-320508-SZHX-G2025-0051号的政府采购文件及乙方的投标文件和中标通知书，甲乙双方就甲方聘用乙方从事2026-2027年度市政设施维护服务项目（桥梁）服务事宜，签订本合同书。

一、合同内容

1.乙方负责2026-2027年度市政设施维护服务项目（桥梁）的全部工作。

2.项目概况：2026-2027年度市政设施维护服务项目（桥梁）位于苏州市姑苏区。服务对象包括苏州市市政设施管理处管养的锦民桥、人民桥、唐胥桥、索山大桥等326座桥梁；虎丘路下穿、广济桥下穿、白洋湾下穿等23座下穿及匝道桥；西环路人行天桥、相门人行天桥等7座人行天桥（不含电梯）。工作内容包括服务期限内对服务对象进行日常巡视，针对不同损坏程度、病害情况进行相适应的零星维护或者专项维护及应急抢险等维护管理相关工作。

3.项目服务周期：    年     月    日至   年   月   日。（具体合同履行时间以甲方通知进场为准）

二、合同价格与支付、

1.合同金额为人民币      元整（￥       ）。本合同价包含但不限于包括完成该项工作（含巡视、维护、应急抢险等）所列的服务管理内容及技术措施费、安全文明措施费、风险费、材料、机械设备、安装、维护作业范围内的建筑垃圾等杂物的清运费、废料处置费、人工（包括人员劳务费、加班费、福利费、社保等）、作业人员人身意外保险以及在从事该劳动过程中发生的其它费用（含法律法规应缴的费用）、公众责任保险、劳保、维护、代理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用，并在服务期限内不受政策因素影响。

2.甲方向乙方支付合同金额的30%作为项目预付款。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。具体实施要求按苏财购【2020】52号文件第一条的相关规定执行。

3.结算方式：每季度支付1次，管养费用包含巡视费，维护费，应急管理费。

（1）巡视费、应急管理费按月固定总价，维护费采取固定单价（见附件），工作量由甲方委托第三方审计的方式进行结算，如有在清单范围外的工作内容，则由甲方委托第三方对单价、工作量一并进行审计。

（2）管养费用由乙方按月度进行汇总，并形成《结算书》，《结算书》按每3个月（即1个季度）向甲方上报，由甲方委托第三方审计并出具结算审核报告，审核报告上的每月的审定金额即为当月维护服务费用，除固定费用外不再另行支付任何费用。

（3）管养费用支付金额与考核成绩挂钩，当月考核总得分达到90分（含90分）为达标；则全额支付当月管养服务费用，达不到以上规定达标分数的，每降1分，则扣减当月管养费用1个百分点，以此类推。

（4）如当月管养费用审计核减率超过7%，则超过7%部分按核减管养费用4%计算的审核费用由乙方承担，乙方需凭审核费用支付凭证向甲方申请管养费用。

（5）如当月存在检测结果不合格的，相应检测费用在月度管养费用中扣除。

（6）甲方应当在履约验收合格并完成评审后，由乙方发起付款申请后90天内完成付款。

4.累计2次月度考核低于80分的；巡视、监控工作不力，新闻媒体曝光及群众投拆经查属实且有责三次以上（含三次）；突发事件（如灾害性天气）或重大活动期间，无故不执行指令性任务或未按相关要求、标准完成任务，达二次以上（含二次）；或出现其他重大违规现象的，甲方可立即终止合同。

5.支付方式：支付至数字人民币账户

付款时，乙方需向甲方提供如下内容：

A、有效的发票；

B、由供需双方及招标代理机构签章的《政府采购履约验收书》；

C、结算审核报告；

D、考核表

三、甲、乙双方的责任

1.甲方权利与义务：

（1）甲方应按本合同按时付给乙方服务费用，不得无故拖欠应付款项，但是，因乙方未按本合同约定提供巡视维护服务，甲方有权拒付当期服务费用，并有权要求乙方按照本合同的规定承担相应的违约责任，此期间乙方应严格履约、不能怠工；

(2)甲方应向乙方提供开展维护工作的便利条件，以便乙方能顺利地进行维护保养。有权监督并检查乙方所做工作，共同做好日常运行和维护工作。乙方巡视维保记录交双方确认后有效；

(3)甲方有权对乙方服务进行监督，并对操守不良、违规操作、违反甲方管理规定或工作不称职的乙方工作人员给予警告，并有权要求乙方撤换；

(4)甲方应积极采纳乙方在维护管理方面的合理化建议。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方在从事市政维护服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内，乙方维护工作人员发生的一切安全问题包括由于乙方提供的维护服务导致的安全事故引发的责任，均由乙方自行负责，与甲方无关。

（2）乙方应当指定专人作为乙方联系人予以协调工作，加强与甲方沟通，交流情况，互通信息。

（3）乙方所有作业服务人员一经确定不得随意变更，如更换需提前1个月向甲方提出书面申请。如项目组成员不能胜任本项目，则乙方在收到甲方提出的更换要求后，必须在1个月内更换服务人员。

（4）乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生安全事故由乙方自行负责，对甲方造成损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。

（5）合同期间乙方配置的作业人员仍属乙方职工，作业人员的工资、社保及人身意外伤害保险等费用由乙方自理；甲方与乙方配置的作业人员不存在隶属关系，如乙方作业人员发生工伤或意外事故，由乙方负责处理、赔付。如乙方未能及时支付作业人员工资导致的一切后果由乙方承担，与甲方无关。

（6）乙方在从事市政维护服务工作中应当严格遵守国家、地方人民政府、行政主管部门制定的环保规定，落实扬尘、废气、废水、噪声等污染源控制，因乙方未落实环保要求引起的一切后果都由乙方承担。

（7）甲方管理项目内的任一设施设备均属项目甲方，在本合同有效期内及之后所有的时间内，乙方及乙方人员应对在服务过程中知悉的甲方项目的任何信息，不得以任何方式使用或许可第三方使用。

（8）乙方应当在合同签订之日前内完成公众责任险投保工作，保障范围应当覆盖乙方所有管养设施，保障时间应当覆盖合同履约时间，如因乙方未投保而造成的损失赔偿，由乙方承担相应的赔偿责任。

（9）乙方所配备的车辆设备应具备管养范围内所有桥梁的通行资格。

（10）乙方应当定期出具管养服务工作报告，管养服务报告应当包含此次管养期间的巡视、维修、应急管理等工作内容，并对所管养设施存在的问题进行汇报，同时要求有负责人签名。

（11）乙方应建立项目内应急预案，并在合同期内按甲方要求组织应急演练，做好相关记录。

（12）本合同因解除或履行期届满的，乙方应在合同终止之日起十日内，将相关管养资料等交还给甲方，并与新的服务单位办理好交接手续，如实告知相关情况。

四、违约责任

1.合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.甲方违约责任

甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应视为甲方违约，应弥补对乙方造成的合理损失。

3.乙方违约责任

（1）乙方不能按期完成维护，或未达到甲方要求从而影响设施正常使用的，甲方有权解除合同。乙方应向甲方偿付合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）合同期间，若乙方不能提供维护服务的，或维护服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（3）乙方出现违约违规情况的，甲方有权单方解除本合同,且不承担违约和赔偿责任。造成甲方损失的，乙方应负赔偿责任。赔偿款甲方有权从乙方应得的价款中直接扣除，不足部分甲方有权向乙方追索。

乙方同意，甲方有权直接在应付合同价款中直接扣除上述乙方应承担的违约金。

五、争议解决

如在本合同履行过程中发生争议的，双方应先协商解决，协商解决不成的，甲乙双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。因乙方违反本合同的约定或乙方追究甲方违约但不成立，导致甲方为处理此纠纷支出的费用由乙方承担，该费用包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

六、合同的生效

1.本合同经甲乙双方签字盖章后即生效，并经政府采购管理机构备案。

2.本合同之附件均为合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

七、附则

1.合同份数

本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，招标代理机构壹份，政府采购管理机构壹份。

2.本合同由以下文件组成

（1）本合同书；

（2）合同书签署后各方以书面形式确认的补充协议、会议纪要等；

（3）采购文件；

（4）中标通知书；

（5）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

（6）乙方中标的采购文件；

（7）其他合同技术附件。

上述文件之间有冲突的，以排列序位在前的文件为准，同一序位的文件以形成时间在后的为准。

3.未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

甲 方：                               乙 方：

（公章或合同专用章）                 （公章或合同专用章）

甲方代表签字或盖章：                  乙方代表签字或盖章：

签订日期：    年   月    日           签订日期：    年   月    日

合同附件：桥梁维护项目考核表

桥梁维护项目考核表

项目名称：

被考核单位：

考核日期：      年  月  日

| 序号 | 考核内容及要求 |  | 应得分 | 实得分 | 扣分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人员、材料、机械管理 |  | 10 |  |  |  |
| 1.1 | 按合同及招标文件要求配备项目负责人及项目组人员，特种作业人员持有效证件上岗 |  | 4 |  | 未按要求配备项目负责人及项目组人员或擅自更换人员的，一次扣2分；特种作业人员未持有效证件上岗的，一次扣2分 |  |
| 1.2 | 进场材料符合国家或行业标准、规范规定 |  | 4 |  | 进场材料不符合国家或行业标准、规范规定，一次扣1分 |  |
| 1.3 | 按合同及招标文件要求配置机械设备 |  | 2 |  | 未按合同及招标文件要求配置机械设备，扣2分 |  |
| 二 | 维护作业管理 |  | 30 |  |  |  |
| 2.1 | 按要求编制周维护计划、月度维护计划；及时上报周维护报表、月度维护报表 |  | 4 |  | 未按要求编制和及时上报周维护计划、月度维护计划，一次扣2分，未及时上报维护报表，一次扣2分 |  |
| 2.2 | 根据维护任务单、批准的周维护计划、月度维护计划组织安排维护任务，并按招标文件要求及规范进行自检自查，且有检查记录 |  | 5 |  | 未根据维护任务单、批准的周维护计划、月度维护计划组织安排维护任务，扣3分；未按招标文件要求及规范进行自检自查，且未有检查记录，扣2分 |  |
| 2.3 | 日常维护修复及时率符合招标文件要求 |  | 5 |  | 日常维护修复及时率不符合招标文件要求，一次扣1分 |  |
| 2.4 | 维护过程中，作业人员按要求统一着装 |  | 2 |  | 作业人员未按要求统一着装，一次扣0.5分 |  |
| 2.5 | 维护作业应该采取降尘措施，避免造成环境污染；作业现场材料堆放整齐有序；作业完成后做到工完场清 |  | 4 |  | 维护作业未采取降尘措施，造成环境污染，一次扣1分；作业现场材料乱堆、乱放污染环境；未做到工完场清，一次扣1分 |  |
| 2.6 | 新闻媒体曝光或社会投诉事件及时回复 |  | 10 |  | 新闻媒体曝光或社会投诉事件回复不及时，一次扣2分，造成严重影响一次扣5分 |  |
| 三 | 维护质量管理 |  | 20 |  |  |  |
| 3.1 | 维护质量满足招标文件要求，维护合格率100%； |  | 10 |  | 零星维护质量不符合规范或招标文件要求，一次扣1分；专项维护一次性交验合格率未达到100%，一次扣2分。 |  |
| 3.2 | 工序检测合格率100% |  | 3 |  | 工序检测不符合规范或招标文件要求。一次扣1分。 |  |
| 3.3 | 日常台账记录及维护项目资料整理归档 |  | 3 |  | 台账记录有缺失、维护项目资料整理归档不及时、不完整，一次扣0.5分。 |  |
| 3.4 | 市政设施完好率 |  | 4 |  | 市政设施完好率在合同期内达到良好以上等级及达到优秀以上等级每下降超过1%扣1分。 |  |
| 四 | 安全文明管理 |  | 25 |  |  |  |
| 4.1 | 建立健全市政道路桥梁维护安全管理组织机构，明确职责分工。制定完善的市政道路桥梁维护安全管理制度、操作规程。 |  | 2 |  | 建立组织架构，明确职责分工。各岗位缺失或不明确一个扣1分。或者执行岗位职责明显不到位一次扣1分。建立组织架构及各类制度，缺少一个扣1分。 |  |
| 4.2 | 定期开展市政道路桥梁维护安全教育培训 |  | 3 |  | 根据各标段特点每季度开展安全教育培训，缺少一次扣1分。各专项维护项目开工前组织专项技术交底，缺少一次扣2分。 |  |
| 4.3 | 按照规范要求对市政道路桥梁进行日常维护（含市政设施维护项目现场安全、文明、环保等措施是否到位以及渣土处置是否合规） |  | 6 |  | 现场安全、文明、环保、渣土运输等措施不到位1次扣2分。 |  |
| 4.4 | 建立健全市政道路桥梁安全检查及隐患排查治理机制。定期开展市政道路桥梁安全隐患排查，建立隐患台账。制定整改方案，落实整改措施 |  | 4 |  | 每年开展道路桥梁隐患排查不少于6次，未定期开展市政道路桥梁安全隐患排查或者隐患台账缺失一次扣1分；隐患整改不到位一次扣2分。 |  |
| 4.5 | 制定完善各类市政道路桥梁突发事件应急预案 |  | 2 |  | 未建立预案或预案明显不合理、不全面扣1分。 |  |
| 4.6 | 做好应急人员、物资和设备的管理，根据实际情况开展应急处置，定期组织开展市政道路桥梁突发事件应急演练。配合各级管理部门处置各类应急工作。 |  | 4 |  | 按要求配备并管理好应急人员、物资和设备。管理不到位一次扣1分。每年根据应急预案开展不少于一次应急演练。未组织应急演练扣2分。按照各级管理部门要求开展应急处置，配合不到位、处置不积极一次扣2分。 |  |
| 4.7 | 认真执行省、市、区各级安全主管部门下发的相关文件。 |  | 2 |  | 未执行各级安全主管部门相关文件精神或执行不到位扣1分。 |  |
| 4.8 | 管养范围内因市政设施损坏应及时维修而避免造成安全事故；维护作业过程中应当做好对作业范围内管线、绿化等设施的保护工作，不损坏其他设施。 |  | 2 |  | 管养范围内因市政设施损坏未及时维修而造成安全事故，一次扣2分；维护作业过程中因未做好对作业范围内管线、绿化等设施的保护工作，导致其他设施损坏，一次扣0.5分，未及时恢复造成不良影响的，一次扣2分。 |  |
| 五 | 巡视检查管理 |  | 15 |  |  |  |
| 5.1 | 按照合同要求配置巡视人员，且定人定岗 |  | 2 |  | 未按照合同要求配置巡视人员且未定人定岗，扣2分 |  |
| 5.2 | 按要求建立巡视检查及台账管理制度；按要求进行巡视岗前培训 |  | 2 |  | 未建立巡视检查及台账管理制度；扣2分；未进行巡视岗前培训，无法提供培训记录，扣1分 |  |
| 5.3 | 巡视人员按要求进行巡视；按要求填写巡视记录，做到真实、准确、完整； 协助甲方做好相关桥梁管养系统的信息填报及更新 |  | 5 |  | 巡视人员未按要求进行巡视，一次扣0.5分；未按要求填写巡视记录或巡视记录填写不真实、准确、完整，一次扣0.5分；未协助甲方做好桥梁管养系统的信息填报及更新的，扣2分，更新不及时一次扣1分 |  |
| 5.4 | 巡视人员发现市政设施严重破损或破损设施存在安全隐患，以及在城市桥梁安全保护区域内的爆破、深基坑开挖打桩、违规占用、爆破、施工作业、河道疏浚等违反《苏州市市政设施管理条例》，影响桥梁安全稳定运行的情况，及时上报 |  | 4 |  | 巡视人员发现市政设施严重破损存在安全隐患，以及在城市桥梁安全保护区域内的爆破、深基坑开挖打桩、违规占用、爆破、施工作业、河道疏浚等违反《苏州市市政设施管理条例》，影响桥梁安全稳定运行的情况，未及时上报，一次扣2分 |  |
| 5.5 | 巡视人员按规定统一着装；按要求配置巡视车辆且带警示标志 |  | 2 |  | 巡视人员未按规定统一着装，发现一次扣0.5分；未按按要求配置巡视车辆且带警示标志，扣2分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |
| 考核人/考核单位： |  |  |  |  |  |  |
| 被考核人/被考核单位： |  |  |  |  |  |  |

注：1、累计2次月度考核低于80分的；巡视、监控工作不力，新闻媒体曝光及群众投拆经查属实且有责三次以上（含三次）；突发事件（如灾害性天气）或重大活动期间，无故不执行指令性任务或未按相关要求、标准完成任务，达二次以上（含二次）；或出现其它重大违规违约情形的，甲方可立即终止合同。

2、管养费用支付金额与考核成绩挂钩，当月考核总得分达到90分（含90分）为达标；则全额支付当月管养服务费用，达不到以上规定达标分数的，每降1分，则扣减当月管养费用1个百分点，以此类推。

第六章 评分标准

一、评标办法：

1、本次招标评标采用综合评分法，即指投标满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。采购人授权评标委员会在候选供应商名单中直接确定中标供应商。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

4、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为该标段中标候选人，如果投标报价也相同的，则由招标单位以抽签方式确定中标候选人。

二、评分标准：

（一）价格分：15分

1.投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

2.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。其他投标单位的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*15%*100，小数点后保留两位。

（二）技术部分（70分）

1、对项目整体理解和总体管养运行维护思路比较：对项目周边自然条件、桥梁及下穿现状基本情况，总体思路表述等方面进行评分。非常理解且思路清晰得10分；比较理解且设计思路清晰7分；比较理解但思路表述一般的得4分；不理解思路不清晰的得1分；不提供不得分；最高10分。

2、投标单位内部管理组织结构、人员、作业人员配备：管理组织结构清晰，投入人员安排科学、有序，配备合理，人员责任明确的得10分；管理组织结构完整，有一定的计划安排，组织协调性的得7分；具有管理组织结构，投入人员到位，部分计划安排合理有序的得4分；内部管理组织结构、人员、作业人员配备笼统的得1分；不提供不得分；最高10分。

3、维护期间与其他单位、部门的综合协调方案：维护期间与其他单位、部门的综合协调方案非常合理清晰得8分，维护期间与其他单位、部门的综合协调方案比较合理清晰得5分；维护期间与其他单位、部门的综合协调方案有涉及但不全面得2分；不提供不得分；最高8分。

4、桥梁管养及下穿日常巡视及运营方案、交通组织作业措施方案：方案科学合理，可行性高，针对性强，切合实际得10分；方案科学合理、针对性较强、可行性较高的得7分；方案科学合理性一般、针对性较弱、可行性一般的得4分；方案科学合理性差、不切合实际的得1分；不提供不得分；最高10分。

5、主要维护方法及常见桥梁及下穿病害的维修（须针对桥梁及下穿维护作业来描写）：维护办法及标准、措施满足全部采购需求且实用性强，针对常见桥梁病害有具体完善解决办法得8分；部分维护办法及措施满足要求，针对常见道路病害有部分解决办法得5分；部分维护办法及措施满足要求，针对常见桥梁病害解决办法较少得2分；不提供不得分；最高8分。

6、维护文明方案比较：评审委员会根据项目管养运营过程中安全、文明控制专项方案的科学性、可实施性评审。安全、文明等控制方案最完整全面、科学合理、可操作性最强的得8分；安全、文明等控制专项方案比较完整、比较合理、可操作性较强的得5分；综安全、文明等控制专项方案简单、不详细、合理性、可操作性一般的得2分；不提供不得分；最高8分。

7、应急预案：措施科学合理，应急响应时间迅速，问题沟通和解决机制简单有效，对项目安全、环保等风险进行分析，给出应对措施，操作性强的得8分；措施比较合理、应急响应时间较快，操作性较强、考虑较周全、能满足项目实施需要的得5分；应急响应时间最慢，措施简单，操作性一般的得2分；不提供不得分；最高8分。

8、特殊季节或天气防范措施：特殊季节或天气防范措施科学合理、有全面得应对措施，操作性强得8分；特殊季节或天气防范措施合理，部分措施到位且针对性强得5分，特殊季节或天气防范措施规范，有可操作的应对措施得2分；不提供不得分；最高8分。

(三)企业综合实力（15分）

1、类似业绩：9分

2021年1月1日起至今（以合同签订之日起）投标单位具有类似项目业绩的，每提供一个得3分，最高得9分。

注：投标文件中需提供有效合同扫描件及该项目任意金额的发票扫描件。未提供以上有效资料或提供不完整的，该项不得分。

2、体系认证证书：6分

投标人具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书每有一个得2分，本项最高6分。

注：投标文件中提供相应证书扫描件，还需提供该证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站http://www.cnca.gov.cn/上查询的页面截图，上述要求提供的证明材料未提供或提供不完整的，该项都不得分。

注：针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

（全文完）