无锡市新吴区政府采购

公    开

招  标  文 件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320214-JSZH-G2025-0046

采购项目名称：科技商务中心餐厅设备采购项目

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

二〇二五年五月

目     录

一．投标邀请函-----------------------------------（3）

二．投标人须知-----------------------------------（7）

三．项目技术要求和有关说明-----------------------（17）

四．合同书（格式文本）---------------------------（32）

五．合同条款（格式）-----------------------------（33）

六．附件-----------------------------------------（37）

- 一．投标邀请函

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司受无锡市新吴区机关事务服务中心委托，对科技商务中心餐厅设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：科技商务中心餐厅设备采购项目

2.项目编号：JSZC-320214-JSZH-G2025-0046

3.交货期：20日历天完成供货、安装及相关服务；

4.项目预算：120.00万元

5.最高限价：120.00万元

6.采购方式：公开招标

7.采购人：无锡市新吴区机关事务服务中心

8.本项目标的所属行业：工业；根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

9.本项目是否专门面向中小企业：是；

（二）投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）投标供应商应为中国大陆境内合法注册的独立企（事）业法人单位；（2）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（3）授权委托人应为投标供应商企业在职员工；（4）本项目不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

（四）完成项目报名，获取采购文件

1.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件（“无锡政府采购网——江苏省政府采购苏采云平台”或“政府采购客户端苏采云”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）），完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

2.招标文件（后缀名为“kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已参与项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网-－下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截止至2025年5月28日17:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320214-JSZH-G2025-0046项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

（六）网上投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。

网上投标截止时间：2025年6月16日9:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2025年6月16日开启解密后半小时。

投标及开标地点：网上线上投标。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标室

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）其他

有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人：无锡市新吴区机关事务服务中心

采购人地址：无锡市新吴区和风路28号

联系人：朱宏华

联系电话：0510-81890185

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

采购代理机构统一社会信用代码：91320214727400523L

联系人：徐丽平、吴雨洁

联系电话：0510-82796055

联系地址：无锡市新吴区太湖国际科技园菱湖大道180-8号B栋9楼

邮政编码：214000

电子邮件地址：jszh009@163.com

（十）其他

1.因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在投标文件递交截止时间前网上上传电子投标文件。

2.本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，供应商无需到达开标现场。

3.纸质投标文件：本项目为不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（3份：一正、二副）。

4.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

- 二．投标人须知

（一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二） 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标供应商应在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

（四） 招标文件的补充或修正：

1.江苏智汇锡建工程项目管理有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。

（五）质疑与投诉

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3、质疑的受理与答复

3.1采购人负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

地址：无锡市新吴区太湖国际科技园菱湖大道180-8号B栋9楼

邮编：214000

联系人：吴雨洁

电话：0510-82796055

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4、投诉的提起

4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5、由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

（六）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）；

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年（2023年或2024年）中任意一年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 中小企业声明函（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”－“投标人资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

3、开标一览表（格式见附件）

4、投标报价明细表（格式见附件）；

5、投标偏离表（格式见附件）

6、售后服务承诺（格式见附件）

7、投标单位情况表（格式见附件）

8、技术文件（内容参照评标办法）

9、评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

10、要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

11、其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-7项投标人必须按要求全部提供，否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。

（七） 投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（八）网上投标

- 1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 2.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 3.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 4.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 5.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 6.投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

- 7.因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

（九）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购（苏采云）平台注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（十）开标、评标：

- 1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

- 2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

- 3．开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 4．电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

- 5．投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 6．评标程序

评标工作由江苏智汇锡建工程项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人和代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 7．评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。

- 8．评分标准：详见附件。

（十一） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏智汇锡建工程项目管理有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购事宜的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司向中标供应商发出中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十二） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

（十三）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- （3）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- （4）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- （5）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（5）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在江苏智汇锡建工程项目管理有限公司就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得做任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十五）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

- （1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

- （2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

- （3）拒绝履行合同义务的。

（十六）中标服务费：

1.本项目招标代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算：100万以下费率为1.5%，100万－500万费率为1.1%，在此基础上打七折计取。

2.领取中标通知书时由中标供应商向采购代理机构一次性付清。

3.中标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

（十七）合同融资、履约担保

1.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡市政府采购网“政采贷”专栏。

2.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

- 三．项目技术要求和有关说明

本项目中的视觉结算台为核心产品。

一、基本要求

采购内容：科技商务中心餐厅设备供货、安装及相关服务。

交货期：20日历天完成供货、安装及相关服务；误期违约金：合同价格的千分之五/天，上限为合同价10%；

质量要求：符合国家及行业标准的合格产品，满足采购人的使用需求；质量违约金：合同价的10%；

质保期：三年（自验收合格之日起）；

响应时间：在质保期内发生质量问题，中标人应在接到甲方报修电话后40分钟内予以响应，2小时内赶到现场，如果4小时内无法解决，提供同等质量、性能的备品，确保能正常使用。

项目预算：120.00万元

最高限价：120.00万元

二、采购清单及技术参数

| 编号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海东拉面 |  |  |  |  |  |
| A1 | 单向移门工作柜 | 1800*900*800 | 台 | 1 | 台面：采用304 2B 1.2mm的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加不锈钢加强筋；移门、柜身、层板：304 2B 1.0mm不锈钢板；柜门采用双层吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；脚：Ф63*1.5mm配不锈钢调节脚。 |
| A2 | 煮面炉 | 800*900*800 | 台 | 2 | 功率：15kW/380v 特制线盘组件，扩大加热面积，确保汤桶底部加热均匀。 汤桶无清洁死角，更易清洁。 材质：全不锈钢加厚机身，美观大方，坚固耐用。 调控：旋转式五档火力轻松调节，人性化设计，操作简单方便，火候掌控更精确。 显示：动态火力显示面板，直观显示当前火力强度。 立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 智能防干烧保护系统，汤桶内无需感温探头，使用寿命更长。 ADD（自适应数字判断）磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。 耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能磁条，磁场分布均匀，扩大加热面积，确保汤桶底部全尺寸均匀受热。 高效后吸式散热，大风量，散热速度快，减少散热风机故障。 |
| A3 | 方形集气罩 | 3200*1200*550 | 组 | 1 | 采用SUS304 2B1.0mm不锈钢板。 |
| A4 | 揉面工作柜 | 2000*900*800 | 台 | 1 | 台面：采用304 2B 1.2mm的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加不锈钢加强筋；移门、柜身、层板：304 2B 1.0mm不锈钢板；柜门采用双层吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；脚：Ф63*1.5mm配不锈钢调节脚。 |
| A5 | 四门冰箱 | 1220*760*1980 | 台 | 1 | 整体发泡，加长铜管，品牌压缩机，可折叠式门封条，全钢门把手，脚轮可互换，前罩板有通风百叶窗，便于散热。 |
| A6 | 商用热风循环消毒柜 | 620*620*1950 | 台 | 1 | 1、不锈钢内外箱体。2、不锈钢门体，采用保温层，确保柜内温度恒定。3、柜体两侧面采用保温加厚层工艺，确保保温性能，保证消毒柜的消毒效果。4、采用温控器和超温保护双重安全措施，防止过热和过载。5、采用红外线高温150度消毒，对肝炎病毒、常见的大肠杆菌、葡萄球菌等肠道传染病毒杀菌率达99%以上。6、高效远红外线发热。7、热风循环消毒，使柜体内部消毒温度更均匀。8、采用无刷低噪音风机。 |
| A7 | 平冷工作台冰箱 | 1800*800*800 | 台 | 1 | 整体发泡，加长铜管，品牌压缩机，可折叠式门封条，全钢门把手，脚轮可互换，前罩板有通风百叶窗，便于散热。 |
| A8 | 双层吊柜 | 1800*300*600 | 台 | 1 | 面板：采用304 2B 1.0mm的磨砂贴膜不锈钢板；移门、柜身、层板：304 2B 1.0mm不锈钢板；柜门采用双层吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；脚：Ф63*1.5mm配不锈钢调节脚。 |
| A9 | 三眼水池 | 1800*750*800 | 台 | 1 | 台面：SUS304N 2B 厚度1.2mm；衬筋：SUS304/2B不锈钢板厚度1.2mm；星盆：厚1.2mm；脚通：φ38*1.0不锈钢圆管；台脚：可调不锈钢子弹脚。 |
| A10 | 和面机 | 920*530*935 | 台 | 1 | 额定电压 : 3~380V 额定频率 : 50Hz 电机功率 : 1.1/2.2kW 整机重量 : 130kg 料桶容积 : 50L 搅拌转速 : 101/102(r/min) 料桶转速 : 8/16(r/min) 和面量 : 20kg 外形尺寸 : 920x530x935mm |
| 海东拉面 |  |  |  |  |  |
| B1 | 单孔收残柜（带车） | 800*800*800 | 台 | 1 | 台面：采用304 2B 1.2mm的磨砂贴膜不锈钢板，下加不锈钢加强筋；移门、柜身、层板：304 2B 1.0mm不锈钢板；柜门采用双层吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；脚：Ф63*1.5mm配不锈钢调节脚。 |
| B2 | 活动工作台 | 1000*800*800 | 台 | 1 | 采用SUS304 2B发纹贴塑不锈钢板制造 台面δ=1.2mm的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加不锈钢加强筋；下层采用60*15不锈钢方管，四周38*25不锈钢方管连接；立柱：Ф38*1.2mm不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。 |
| B3 | 灭蝇灯 | 30W | 台 | 1 | 额定电压：220V 额定功率：30W 机身尺寸：650*220*450 灯管规格：600mm 18W 有效面积：100-120㎡ 净重：4kg |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |
| C1 | 双门热风循环消毒柜 | 推车式 | 台 | 2 | 1、不锈钢内外箱体，简洁美观、卫生安全。2、不锈钢门体，采用保温层，确保柜内温度恒定。3、柜体两侧面采用保温加厚层工艺，保温性能极佳，保证消毒柜的消毒效果。4、采用温控器和超温保护双重安全措施。防止过热和过载，安全可靠。5、采用红外线高温150度消毒，能有效杀死肝炎病毒和常见的大肠杆菌、葡萄球菌等肠道传染病毒，杀菌率达99%以上。6、高效远红外线发热耗电量低，比普通电热蒸汽式消毒柜节电75%。7、特有热风循环消毒方式，使柜体内部消毒温度更均匀，消毒360度无死角。8、采用无刷低噪音风机，是普通风机寿命的2-3倍，风量为普通风机的3-5倍。无刷低噪音风机4只，电热管4根，不锈钢消毒框6只。 |
| C2 | 四门碗柜 | 1200*500*1800 | 台 | 2 | 采用304 2B 10mm的磨砂贴膜不锈钢板，板下加不锈钢加强筋；移门、柜身、层板：304 2B 1.0mm不锈钢板；柜门采用双层吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；脚：Ф63*1.5mm配不锈钢调节脚。 |
| C3 | 杯框推车 | 485*650*1500 | 台 | 5 | 采用SUS304发纹贴塑不锈钢板制造，平板δ=1.0mm |
| C4 | 步进式开水器连底座 | 150型 | 台 | 1 | 采用不锈钢板制成，聚氨酯发泡隔热，比传统开水器省电40%、效率高,冷热分层，饮用安全卫生；外表干爽，外壳温度低；电脑控制，数字化宽功率调制CPU电脑控制——高科技带来高品质。数字程控电脑板、PT100温控探头、多点水位探测、程控加热程序，NT电脑晶片,电源：三相五线380V，功率：12KW， |
| C5 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 台 | 1 | 采用SUS304 2B发纹贴塑不锈钢板制造台面δ=1.2mm的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加不锈钢加强筋；下层采用60*15不锈钢方管，四周38*25不锈钢方管连接；立柱：Ф38*1.2mm不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。 |
| C6 | 单眼大水池 | 1100*750*800 | 台 | 1 | 台面：SUS304N 2B 厚度1.2mm；衬筋：SUS304/2B不锈钢板厚度1.2mm；星盆：厚1.2mm；脚通：φ38*1.0不锈钢圆管；台脚：可调不锈钢子弹脚。 |
| C7 | 单眼大水池 | 1500*750*800 | 台 | 1 | 台面：SUS304N 2B 厚度1.2mm；衬筋：SUS304/2B不锈钢板厚度1.2mm；星盆：厚1.2mm；脚通：φ38*1.0不锈钢圆管；台脚：可调不锈钢子弹脚。 |
| C8 | 长龙式洗碗机连烘干 | 4200*1018*2113 | 台 | 1 | 机器入口宽度 ：605mm 最大洗涤高度 ：420mm 最大洗涤量 ：3000碟/小时 耗水量 ：350-400L 蒸汽耗量 ：50kg/h 洗涤温度 ：55-60℃ 漂洗温度 ：82℃ 进水压力 ：0.15-0.4Mpa 进汽压力 ：0.3-0.4Mpa 电源要求 ：380V/50Hz/3N 加热方式 ：电加热型/蒸汽加热型 电加热型功率 ：62/68kW 蒸汽加热型功率：17kW |
| C9 | 方形集气罩 | 6000*1000*550 | 组 | 1 | 采用SUS304 2B1.0mm不锈钢板。 |
| C10 | 食渣处理机 | 1680*750*1508 | 套 | 1 | 外形尺寸 ：1680×750×1508mm 食渣处理能力 ：600kg/h 进水压力 ：0.15-0.4Mpa 进水管径 ：DN20 排水管径 ：φ75mm 电源要求 ：380V/50Hz/3N 总 功 率 ：8.2kw |
| C11 | 垃圾冲水槽 | L=7000 | 套 | 1 | 1、食渣处理器外接水槽，依附于输送带边缘，可以在输送带边缘的任意位置将餐具上的食物残渣倒入水槽内，通过水的流动快速带入残渣处理器内部，使用方便。 2、采用优质不锈钢材质 |
| C12 | 皮筋输送带 | L=15000 | 套 | 1 | 外形尺寸 ：L×500×950 mm 机器入口宽度：310 mm 传送速度 ：5~15m/min 电源要求 ：220V/50Hz/3N 功率 ：0.4-0.8kW |
| C13 | 投放柜 | L=7000 | 套 | 1 | 外形尺寸：Lx300xH mm（外形规格根据所配套的输送带而改变） 投料口直径：θ 200mm |
| C14 | 冲地龙头 |  | 台 | 1 | 1、外形尺寸∶L=10m土5% 2、壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理； 3、中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材； 4、锰钢弹簧； 5、10米黑色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI； 6、接水口口径为1/2"外螺纹。 |
| C15 | 智能紫外线消毒灯 | 30W | 只 | 4 | 1、电压：220V 2、功率：30W 3、尺寸：≥1050*96*53mm 4、灯管：30w紫外线杀菌灯管 5、覆盖面积30㎡—50㎡ 6、设备带有定时遥控和远程开关，可根据需求来调节消毒时间 7、紫外线辐照强度≥107 μW/cm2 |
| C16 | 灭蝇灯 | 30W | 台 | 1 | 额定电压：220V 额定功率：30W 机身尺寸：650*220*450 灯管规格：600mm 18W 有效面积：100-120㎡ 净重：4kg |
| C17 | 排烟管道 |  | 平方 | 162 | 采用SUS304不锈钢板制作1.0mm板材制作 |
| C18 | 排烟风机 | 5#，380V | 台 | 1 | 材质：八角包柱，内外镀锌板，四周隔音，弹簧式防震器，槽钢底架，外接注油孔，欧式皮带轮，风机电机保护器。 |
| 售卖明档区 |  |  |  |  |  |
| D1 | 网孔保温柜 | 1800*800*800 | 台 | 9 | 台面：采用304 2B 1.5mm的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加不锈钢加强筋；移门、柜身、层板：304 2B 1.0mm不锈钢板；柜门采用双层吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；脚：Ф63*1.5mm配不锈钢调节脚。 |
| D2 | 四格保温柜 | 1500*800*800 | 台 | 6 | 台面：采用304 2B 1.5mm的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加不锈钢加强筋；移门、柜身、层板：304 2B 1.0mm不锈钢板；柜门采用双层吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；脚：Ф63*1.5mm配不锈钢调节脚。 |
| D3 | 定制保温饭桶柜 | 800*800*800 | 台 | 4 | 采用不锈钢板，板厚1.2mm。数控切割漏空板，220V/3kW手枪式电加热管2根，缺水断电功能，集成块控制系统。下层格栅板。 |
| D4 | 单向移门调理柜 | 1800*800*800 | 台 | 3 | 台面：采用304 2B 1.2mm的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加不锈钢加强筋；移门、柜身、层板：304 2B 1.0mm不锈钢板；柜门采用双层吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；脚：Ф63*1.5mm配不锈钢调节脚。 |
| D5 | 单开门调理柜 | 900*800*800 | 台 | 1 | 台面：采用304 2B 1.2mm的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加不锈钢加强筋；移门、柜身、层板：304 2B 1.0mm不锈钢板；柜门采用双层吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；脚：Ф63*1.5mm配不锈钢调节脚。 |
| D6 | 智能紫外线消毒灯 | 30W | 只 | 4 | 1、电压：220V 2、功率：30W 3、尺寸：≥1050*96*53mm 4、灯管：30w紫外线杀菌灯管 5、覆盖面积30㎡—50㎡ 6、设备带有定时遥控和远程开关，可根据需求来调节消毒时间 7、紫外线辐照强度≥107 μW/CM2 |
| D7 | 双门热风循环消毒柜 | 推车式 | 台 | 2 | 1、不锈钢内外箱体，简洁美观、卫生安全。2、不锈钢门体，采用保温层，确保柜内温度恒定。3、柜体两侧面采用保温加厚层工艺，保温性能极佳，保证消毒柜的消毒效果。4、采用温控器和超温保护双重安全措施。防止过热和过载，安全可靠。5、采用红外线高温150度消毒，能有效杀死肝炎病毒和常见的大肠杆菌、葡萄球菌等肠道传染病毒，杀菌率达99%以上。6、高效远红外线发热耗电量低，比普通电热蒸汽式消毒柜节电75%。7、特有热风循环消毒方式，使柜体内部消毒温度更均匀，消毒360度无死角。8、采用无刷低噪音风机，是普通风机寿命的2-3倍，风量为普通风机的3-5倍。无刷低噪音风机4只，电热管4根，不锈钢消毒框6只。 |
| D8 | 合理膳食管理系统（PC端）（智慧食堂产品） | CPT-Nutr-PLTF V6.5 | 套 | 1 | 1、应用软件可兼容手机、pad、PC等应用端运行，可查看原始数据，调用分析报告； 2、系统具备七大应用模块：综合管理、膳食监控、配餐管理、营养调查、餐厅管理、营养资讯、系统管理模块，可满足人员及餐厅营养管理需求； 3、综合管理：系统支持手动录入、Excel模板导入的方式建立用户基本信息及组织架构信息，实现人员综合信息管理，实现58种运动专项特点进行营养管理； 4、膳食监控： 4.1系统实时分析智能硬件采集的运动员膳食数据，自动生成人员个人及运动队团体8项指标维度的膳食营养分析方案； 4.2系统内置算法可结合人员基本信息数据、人员项目特点、训练内容、训练环境、人员特殊身体机能状态、体重管理目标等预设运动员营养需求，分析每日营养目标达成情况； 4.3系统用柱形图、折线图、饼状图等可视化的形式展示运动员膳食能量摄入、三大营养素结构、三餐结构、膳食结构、蛋白质来源分布，膳食纤维、维生素、矿物质等33项指标的摄入分析； 4.4系统支持人员个体单日、阶段营养分析各指标合理度、合理天数以及报告导出、打印，可实现个体单日、阶段17项原始数据导出； 4.5系统支持团体单日、阶段营养分析报告导出、打印，可实现团体单日、阶段16项原始数据导出，包括团体中的某项营养摄入指标摄入的合理人数及合理天数统计分析； 4.6系统支持全部膳食分析数据导出，可用于统计分析； 5、配餐管理：系统内置算法可结合58种运动项目特点、训练内容、训练环境、人员特殊身体机能状态、体重管理、营养品使用形成每日热量及三大营养素目标，进行每日膳食营养配餐调整； 6、营养调查： 6.1系统支持对运动队团体及个体的训练负荷进行设定实现营养调查； 6.2系统支持对人员体重、体脂率、增肌减脂等体重管理状态进行设定实现营养调查； 6.3系统支持对人员膳食实际摄入种类和重量进行调查设定实现营养评估功能； 7、餐厅管理： 7.1为人员餐厅提供综合营养管理，包含菜品数量、菜品分类、食材种类分析、菜品营养排行榜；7.2系统支持餐厅每日或阶段10类三餐菜谱管理和分析，通过可视化的柱状图、折线图、饼状图等多种形式为餐厅管理提供菜谱分析，引导其制定营养搭配合理的菜品； 7.2系统支持餐厅供应菜品的初始化定标设置，包括菜品名称、分类、组成及计量方式等参数设置；7.4系统内置至少包括《中国食物成分表》中的2000余种食物原材料成分基础数据库，1500余种菜品基础数据库，为膳食配餐、菜品营养分析提供原始数据支撑，为食物营养素查询提供基础数据库； 7.3系统支持打印菜品营养分析报告； 8、营养资讯：系统内置含有64篇营养资讯的运动营养指导数据库，可为人员提供基础营养知识、特殊机能状态、体重管理、促进机体恢复等各类营养资讯,系统支持关键字模糊查询方式； 9、系统设置：软件系统提供用户信息、使用权限、数据权限设置管理功能，可为人员设置系统权限，高效系统用户管理。支持营养宣教文章的发布与设置，系统管理员可进行信息编辑、发布等处理； 10、系统可与数字化餐厅智能硬件关联，实现菜品识别数据信息对接；系统支持人脸识别，实现人员数据实时更新； 11、系统具有软件著作权； 12、软件平台支持国产化操作系统部署 |
| D9 | 合理膳食管理系统（手机端）（智慧食堂产品） | CPT-Nutr-MOB V6.5 | 套 | 1 | 手机端支持个人营养日报、营养周报、餐厅信息、科普内容，可实时查看个人就餐营养信息，同时为营养师、科研人员开展营养知识科普教育提供支持工具 |
| D10 | 保温台玻璃上架（智慧食堂产品） | 1800*400*700 | 台 | 9 | 1、产品尺寸：1800*400*700 2、集成出品台采用钢化玻璃面板，≥1.2mm 的 SUS304 不锈钢板为框架 3、顶部保温层采用≥1.2mm 的 SUS304 不锈钢板 4、整板工艺，无拼缝无焊痕，外观整体光亮 5、台面带两层立架，立架第一层安装智能出品台，立架第二层包括保温灯和照明灯 6、第一层立架，层高 350MM 左右。立架和台面之间采用钢化玻璃封挡 7、第二层即顶层，包含 2 个照明灯和 2 个保温灯，保温灯的长度不少于 600MM。照明灯耐高温 150 度左右，具有双区域照明系统，售菜区明亮菜品色泽 8、保温灯开启后 15 分钟内，可以将立架第一层（智能出品台）的温度表面调节到 60 度左右（在室温 10 度左右）。顶层保温，采用石英管加热 9、需支持存储和消毒：柜体内带餐具存放空间，并带紫外线杀菌 10、水位控制：带溢流口和水位检测，水位低于指定水位自动上水，防止干烧 11、保温控制：独立的保温控制，可独立设置份数盆和集成出品台的温度，自动恒温 12、内部要求：柜体内走线有走线槽隔离，强电和弱电独立控制；照明灯和保温灯独立控制，内部电源线全部采用阻燃线 13、菜品增色：由顶部照明灯和出品台底部的照明灯组成双区域照明系统，售菜区明亮菜品色泽 14、食品安全:顶部设有玻璃保护罩，挡唾沫飞溅，符合卫生要求 15、保温方式：份数盆保温采用电加热，水保温，第二层采用红外灯保温 16、显示屏，对应顾客的营养显示模块带有不小于 5 寸的 IPS 屏（全视角屏） 17、营养价签显示内容需包括：菜品名称、价格、 菜品营养成分等信息 18、菜品指示：菜品名称、价格、营养成分包括热量、蛋白质等信息 19、需支持脱机使用，离线状态也可以正常出品工作 20、结构：需满足不锈钢框架，钢化玻璃面板 21、需支持24 小时不间断工作稳定 |
| D11 | 带照明条形红外线保温灯（智慧食堂产品） | L=1680 | 台 | 9 | 1、用电量：1540W/220V 2、机身采用AISI304优质不锈钢板制造，不易变形，易于清洁，符合食品卫生标准要求。 3、采用E.G.O能量开关，可按需调节输出功率，达到调节温度的效果。 4、采用特殊涂层高温发热管，具有节能、加热速度快、受热均匀、使用寿命长等优点。 5、采用专业热量反射板，热效率更高，加热均匀，避免出现冷区 6、照明采用3000K暖光LED灯带，更好地提供照明效果。 注：可选配单侧或双侧防尘罩/台式支架/分体开关。 |
| D11a | 营养价签屏(含价签屏信号电源线、串口服务器）（智慧食堂产品） | 485价签 | 套 | 45 | 显示参数： 显示屏类型：IPS, TFT LCD 视角：宽视角，典型值 85°/85°/85°/85°（L/R/U/D） 分辨率：800×480（支持 0°/90°/180°/270°显示模式） 色彩：24 位 8R8G8B AA 区：61.6mm (W)×109.7mm (H) VA 区：62.6mm (W)×110.5mm (H) 背光模式：LED 背光寿命＞20000 小时（以最高亮度连续工作，亮度减半时间） 背光亮度：300nit 背光调节：100 级亮度调节（当亮度调节至最高亮度的 1%~30%时，可能出现闪烁现象，不建 议在此范围使用） 串口参数： 串口模式：UART2: TTL/CMOS; UART4: TTL/CMOS; (OS 配置后才能使用 Only available after OS configuration)) 串口波特率：3150~3225600bps，典型值：115200bps 3150~3225600bps, typical value of 115200bps 数据格式：UART2: N81 UART4: N81/E81/O81/N82 四种模式可选（OS 配置）4 modes (OS configuration) 接口排线：10Pin_1.0mm 电气规格： 额定功率：<5W 工作电压：4.5~5.5V，典型值 5V 4.5~5.5V, typical value of 5V 工作电流：260mA，80mA 推荐工作电源：5V 1A 的直流稳压电源 工作环境： 工作温度：-20℃~70℃ (5V @ 60% RH) 存储温度：-30℃~80℃ 三防漆工艺：无 工作湿度：10%~90%RH，典型值 60%RH |
| D12 | 视觉结算台（智慧食堂产品） | 1300*500*1760 | 台 | 1 | 产品重量：150kg 外形尺寸：1300mm x 500mm x 1760mm（含地脚） 台面尺寸：1300mm x 500mm x 800mm（含地脚） 主显示屏：15.6寸LCD、电容触摸，分辨率1920x 1080 客显屏：15.6寸LCD 识别摄像头：500万 人脸识别摄像模组：200万像素、8mm镜头 处理器：RK3288 操作系统OS：Android 内存RAM：DDR3 2G 存储ROM：EMMC 16G 读卡模组：支持非接触式M1卡 扫描模组：支持一维码、二维码 电源：DC12V,额定功率100W 环境温度：-20摄氏度至55摄氏度 工作湿度：10%-95% |
| D13 | 视觉服务器 （智慧食堂产品） | 1280*480*1750 | 台 | 1 | 内存：DDR4 插槽数量：2个 机身内存：16G CPU型号：I5-11400F 内核数：6 总线程数：12 处理器基本频率：2.60GHZ 最大睿频频率：4.40GHZ 缓存：12 MB Intel® Smart Cache 总线速度：8 GT/s 主板 芯片组：H510 声卡：集成声卡 显卡：GTX1650 硬盘 容量：512GB 接口：PCLE 4.0 x4 NVMe 连续读取/写入速度：3500/2100MB/秒 规格 机箱尺寸:长300mm"高178mm"宽482mm 重量:5.2KG |
| 特色明档区 |  |  |  |  |  |
| E1 | 十眼电磁炉 | 1500*800*800 | 台 | 2 | 全功率输出：能够在长时间使用依然保持足额功率输出，不会因高温保护降低功率或停止加热。 电磁感应加热，聚能线圈盘设计，火力均匀强劲。 独立一体化机芯：每个炉头都有一套独立的“散热+三防+电路”系统，每套系统独立运行，互不干扰，适用复杂的商用厨房环境。 每个炉头机芯内置单独空开控制，故障时不影响其他炉头正常使用。 材质：高档不锈钢加厚机身，经久耐用。 面板：耐撞击高密度微晶面板，坚固耐用。 开关：旋转式五档火力精准调节，人性化设计，操作简单方便，火候掌控更精确。 立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 |
| E2 | 单向移门调理柜 | 1200*800*800 | 台 | 3 | 台面：采用304 2B 1.2mm的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加不锈钢加强筋；移门、柜身、层板：304 2B 1.0mm不锈钢板；柜门采用双层吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；脚：Ф63*1.5mm配不锈钢调节脚。 |
| E3 | 单开门调理柜 | 800*800*800 | 台 | 2 | 台面：采用304 2B 1.2mm的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加不锈钢加强筋；移门、柜身、层板：304 2B 1.0mm不锈钢板；柜门采用双层吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；脚：Ф63*1.5mm配不锈钢调节脚。 |
| E4 | 燃气煮食炉 | 1500*800*800 | 台 | 1 | 炉面：炮台一次拉伸成型，SUS304 2B板厚1.5mm；炉体：SUS304 2B，板厚1.门板1.0mm,采用40*40mm角钢；炉头：采用节能炉头；炉膛：高AL203重质成型耐火砖；炉脚：φ63mm钢管外套不锈钢管可调子弹脚；来水：每个炉头装有摇摆水龙头，前置来水控制阀；风机：低噪音中压铝壳强力风机；配置风双机电压：220V；功率：250W；港式风阀安全制：每一个炉头必须配有火种及安装熄火保护装置. |
| E5 | 电饼铛连柜 | 840*660*760 | 台 | 1 | 电源：380V 功率：4.8kW 工作温度：120~250℃ 内径：53CM 净重：45kg |
| E6 | 双缸炸炉连柜 | 800*800*800 | 台 | 1 | 产品尺寸：800*800*(810+30)mm，24kw/380v。 升温快，温控范围大，可以满足各类食材的炸温需求。 内置精准油温传感器，温控准确，温度波动幅度小，确保均匀受热。 可掀式扁形发热管，接触面广更高效、掀起方便易清洁、自动断电更安全。 材质：全不锈钢加厚机身，美观耐用。 调控：按键式温度调节，调温（50~210℃）更加简单精准。 发热管：扁形发热管，增加发热管与油的接触表面积，加热速度更快，热效率更高。 翻转结构：可掀式设计，向上掀起发热管清洗油缸，简单方便。 结构：一体成型台面设计，框架结构设计，安全可靠，容易清洁。 三防：立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 |
| E7 | 铁板烧连柜 | 1200*800*800 | 台 | 1 | 台面材质：特殊合金钢、原厚度20mm、整板一体成型、不变形、不变色；具食品级检测报告。电磁加热系统自研自产，优势如下：A：国内首家自主研发、生产一体化，采用德国进口Infinon功率模块及NEC整流器；B：电路板材符合UL、ROHS认证要求、主芯片为进口32位DSP数字处理器、六重耐温更高绝缘材质，整体使用寿命长；C：可根据设备尺寸相应加大主热面积，并根据趋肤效应，热损耗小、加热均匀，热效率高；E：电磁辐射只有18K-35K，欧洲国家标准为100K以下；F：加温速度快，大约需6分钟、恒温性高、温度控制性强、环保节能，温差为±2、易操作，后期能耗低；无明火，温度显示器，操作简便，配件采用进口系统控制；设备内部含漏电保护器和过载保护装置，保证设备的绝对安全；380V/8kW-10kW可选 |
| E8 | 油烟净化一体机 | 5500*1300*970 | 组 | 1 | 1、产品原理：采用最科学设计原理即“液沫洗涤法”，根据“传质双膜理论”，对油烟气体进行碰撞、吸收、冷凝、过滤、洗涤等工艺处理. 2、材 质：采用优质不锈钢201双面油墨拉丝，国标1.0mm材质。 3、规 格：L*1300*（800+500）mm 4、液晶屏幕控制：人性化界面，美观大方，可实时显示设备工作情况。 5、设备自带智能管理：设备实时进行多级化参数操作设置（可实现设备自动清洗等操作）。 6、手/自切换：手动、自可根据实际情况自由切换。 7、智能化检测：设备自带故障检测功能，根据故障代码可判断设备故障原因进而解决设备问题 。 8、节能降耗：设备采用先进的变频软启动，设备运行3内秒风机开始工作，保证风机安全和使用寿命，减少开机对电网的冲击，综合节约电能可达15%及以上。 |
| E9 | 油烟净化一体机 | 3500*1300*1300 | 组 | 1 | 1、产品原理：采用最科学设计原理即“液沫洗涤法”，根据“传质双膜理论”，对油烟气体进行碰撞、吸收、冷凝、过滤、洗涤等工艺处理. 2、材 质：采用优质不锈钢201双面油墨拉丝，国标1.0mm材质。 3、规 格：L*1300*（800+500）mm 4、液晶屏幕控制：人性化界面，美观大方，可实时显示设备工作情况。 5、设备自带智能管理：设备实时进行多级化参数操作设置（可实现设备自动清洗等操作）。 6、手/自切换：手动、自可根据实际情况自由切换。 7、智能化检测：设备自带故障检测功能，根据故障代码可判断设备故障原因进而解决设备问题 。 8、节能降耗：设备采用先进的变频软启动，设备运行3内秒风机开始工作，保证风机安全和使用寿命，减少开机对电网的冲击，综合节约电能可达15%及以上。 |
| E10 | 单向移门调理柜 | 1800*800*800 | 台 | 6 | 台面：采用304 2B 1.2mm的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加不锈钢加强筋；移门、柜身、层板：304 2B 1.0mm不锈钢板；柜门采用双层吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；脚：Ф63*1.5mm配不锈钢调节脚。 |
| E11 | 智能留样柜 | ≥L700*W700*H1980mm | 台 | 1 | 1、≥L700*W700*H1980mm。2、电压：220V。3、功率：≥0.5kW。4、容积：≥400L。5、留样数量：≥180个（留样盒尺寸：10*10*8CM）。6、材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm。7、人脸交互模块：≥8寸IPS,800*1280分辨率，双目摄像头≥200W，内存、存储：≥2G RAM；≥8G ROM，多点电容触控。8、打印模块：嵌入式热敏打印机，打印速度50mm/s，支持多规格打印纸，宽度≥58mm； 产品功能： 1、自动人脸识别、密码等多种登录及开门方式。2、自带一体化称重及称重保护模块，可自动记录样品重量，未达到留样重量自动报警。3、基于菜肴留样，可选择菜肴，拍照记录并保存。4、自带标签打印机，留样菜肴标签自动打印。5、可存储留样人员、菜肴名称、留样时间、留样重量等信息，自动生成电子溯源台账。6、留样时间自动记录，到设定时间自动提示留样取出提醒。7、留样屏自动锁屏时间，5分钟没人操作就自动锁屏。8、支持标准留样时间设置，超期留样自动提醒。9、支持智慧食堂管理平台对接，自动下载当日留样餐谱，自动上传留样台账及报警信息。 |
| E12 | 平冷工作台冰箱 | 1800*800*800 | 台 | 1 | 整体发泡，加长铜管，品牌压缩机，可折叠式门封条，全钢门把手，脚轮可互换，前罩板有通风百叶窗，便于散热。 |
| E13 | 单眼水池柜 | 700*750*800 | 台 | 2 | 台面：采用304 2B 1.2mm的磨砂贴膜不锈钢板，水斗1.2mm,下加不锈钢加强筋；移门、柜身、层板：304 2B 1.0mm不锈钢板；柜门采用双层吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；脚：Ф63*1.5mm配不锈钢调节脚。 |
| E14 | 暖碟柜 | 1800*800*800 | 台 | 2 | 台面：采用304 2B 1.2mm的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加不锈钢加强筋；移门、柜身、层板：304 2B 1.0mm不锈钢板；柜门采用双层吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；脚：Ф63*1.5mm配不锈钢调节脚。 |
| E15 | 智能紫外线消毒灯 | 30W | 只 | 4 | 1、电压：220V 2、功率：30W 3、尺寸：≥1050*96*53mm 4、灯管：30w紫外线杀菌灯管 5、覆盖面积30㎡—50㎡ 6、设备带有定时遥控和远程开关，可根据需求来调节消毒时间 7、紫外线辐照强度≥107 μW/cm2 |
| E16 | 排烟管道 |  | 平方 | 435 | 采用SUS304不锈钢板，厚度制作1.0mm制作，氩弧焊接。 |
| E17 | 排烟风机 | 25000风量 | 台 | 1 | 材质：八角包柱，内外镀锌板，四周隔音，弹簧式防震器，槽钢底架，外接注油孔，欧式皮带轮，风机电机保护器。 |
| E18 | 星盆龙头 |  | 只 | 8 | 全铜材质，陶瓷阀芯，标配十寸（254mm）平颈水嘴（可选配八寸（203mm）和十二寸（304mm）平颈水嘴） |

三、其他要求

1.投标总报价包括满足本项目要求的服务项目维护、调试、测试、软件升级、培训、税收、可能漏项漏报的一切费用以及服务期内所发生的一切费用。采购人无需再向供应商支付其他任何费用。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件中对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供的产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

3.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

4.本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

5.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

6.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

7.交货地方：采购人指定地点，送货上门。

8.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

9.付款方式：合同签订后支付合同总价的10%作为预付款，所有货物运抵现场并安装调试完毕验收合格后付至合同总价的70%，审计结束后付至审定金额的90%，余款质保期满后付清余款。

10.设备要求无瑕疵和缺陷，质量为优质产品，交货时提交制造厂的合格证明，必须满足采购人要求。

11.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

12.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 四．合同书（格式文本）

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、政府采购编号：

二、采购内容：

三、中标总金额：（大写）                       ： （小写）

四、质量要求及验收标准：

五、交货期及质保期：

六、交货地点和方式：

七、服务费支付步骤和办法：详见合同条款。

八、违约责任：详见合同条款。

九、解决争议的方式：详见合同条款。

十、其他事项：详见合同条款。

十一、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：合同一式五份，供需双方各执二份，见证方一份。

十三、合同生效：本合同由供需双方签字、盖章，并经见证后生效。

需方（采购人）：（盖章）                  供方（中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年  月  日                              年  月  日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

见证方（公章）：                          日期：

- 五．合同条款（格式）

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                                        项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：          元（            元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期

7.1 质保期      年（自交货验收合格之日起计）。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：送货至甲方指定地点

8.3 交货地点：甲方指定地点

九、货款支付

9.1 付款方式：

合同签订后支付合同总价的10%作为预付款，所有货物运抵现场并安装调试完毕验收合格后付至合同总价的70%，审计结束后付至审定金额的90%，余款质保期满后付清余款。

十、税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在发现问题后在     小时内到达现场（以乙方在投标文件中承诺时间为准）。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为    年。

十二、调试和验收

12.1 货物到现场后，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求，初步验收合格后甲方给予签收，验收不合格的不予签收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试。

12.4 安装调试后，甲方对货物进行最终验收，验收时乙方必须在现场，验收合格后由甲方做出验收结果报告。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、装卸等要求，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.3 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.4 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点、安装完毕，待甲方验收合格后视为交付。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的5%违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

14.5乙方在发现问题于    小时内响应，    小时内到达现场，进行设备检修。因仪器故障超过    小时未能解决的，应采取应急处置方案。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十七、合同生效及其他

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章，并经见证方盖章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份，见证方一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

见证方：                                  签订日期：       年  月  日

- 六．附件

附件一：评分标准

一标段评分标准：

（一）评分项目及分值（总分100分）

（1）投标报价                                  50分

（2）投标供应商评价                            30分

（3）技术文件                                  20分

（二）各项目评分标准

1.投标报价（50分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

2.投标供应商评价（30分）

（1）投标供应商自2022年1月1日以来具有同类项目业绩，有一个得0.5分，本项最高得1分【以合同签订时间为准；提供合同扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（2）人员配备（5分）：项目组成员具有有效期内电工作业证书得0.5分，最高1分；项目组成员具有有效期内焊接与热切割作业得1分，最高1分；项目组成员具有有效期内《燃气燃烧器具安装维修工》证书得1分，最高3分；本项最高得5分【注：以上人员不重复得分。提供相关证书原件扫描件及投标人为其缴纳的近一年中任意一个月份（不含投标当月）社保证明上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

- （3）产品性能及技术要求（22分）：

- 1）所投灭蝇灯符合标准GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》，对设备进行耐热和耐燃测试，其中设备外壳进行750℃灼热丝检查结果符合标准要求，符合要求得1分【提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测或检验报告原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

- 2）所投智能紫外线消毒灯产品（2分）：所投智能紫外线消毒灯设备符合卫健委《消毒技术规范》要求，且预热后20min后紫外线辐照强度≥107μW/cm2符合消毒卫生需求。符合要求得2分【提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测或检验报告原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

- 3）所投十眼电磁炉产品（4分）

- ①所投十眼电磁炉符合GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》数据管理分析，监测并展示设备实时数据分析，包含机芯工作实时温度、线盘实时温度、当前温度、运行时间、用电量等数据，得2分【提供国家合法检测机构检验合格的检验报告扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

- ②所投十眼电磁炉符合GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》安全感应，能够检测到操作人员，当人员离开1分钟内自动关火，能够远程查看厨房现场视频与设备报警，得2分【提供国家合法检测机构检验合格的检验报告扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

- 4）所投智慧食堂产品（7分）

- ①所投智慧食堂产品厂家具有专精特新企业证书的，得1分【提供证书扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

- ②基于营养指导科学性要求，营养成分指标需由系统算法自动生成，无需手动输入，需提供软件平台截图，得3分【提供截图上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

- ③所投智慧食堂产品厂家需提供现场营养师支撑保障，每提供1个证书得1分，本项最高得3分【需提供营养师证书扫描件及投标人为其缴纳的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的社保证明上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

- 5）所投油烟净化一体机（6分）

- ①所投油烟净化一体机拥有:符合带有CMA/CNAS标志市级及以上产品质量监督检验中心出具依据按GB/T 17626.27-2006;《机械湿式复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体机技术条件》(判定依据)的方法进行:试验序号:试验1;试验等级:2级；相位:Ua、Ub、Uc；幅值(UN):100%、95.2%、90%;相角:0°、125°、240°；kU2:6%；时间:30s；试验结果的评定:符合b)的要求，三相电压不平衡抗扰度符合要求的检验检测报告，得2分【提供报告扫描件及以上质量监督检验中心官网查询截图上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

- ②所投油烟净化一体机具有产品性能认证证书，且证书须体现以下内容：GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》；GB/T4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》标准要求，得2分【提供产品性能认证证书及国家认监委官网查询截图上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

- ③所投油烟净化一体机拥有《中国环境标志（II型）产品认证证书》（产品在额定风量(修正后）、80%和120%风量运行条件下，其净化率均≥99.1%；额定风量、80%和120%风量运行条件下油烟排放浓度≤0.1mg/m3；在基准风量运行条件下非甲烷总烃浓度≤0.09mg/m3、颗粒物浓度≤0. 1mg/m3），且拥有《中国环境保护产品认证证书》（证书均需体现以下内容：12000≤风量（m³/h）≤20000），得2分【提供的证书需体现其净化原理“湿式”名称证书的相应扫描件及附网络查询截图上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

- 6）所投柜式风机产品（2分）

- ①所投柜式风机通过JB/T 8690-2014《通风机噪声限值》检测，风机运行 48 小时后噪声（比A声级）db≤17，并评定合格，符合要求得2分【须提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测或检验报告原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

- （4）加分因素（2分）：所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，有1项，予以加1分，最多加2分【节能产品、环境标志产品认证证书为同一产品的，不重复加分；投标时提供证书扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

3.技术文件（20分）

（1）施工进度计划和管理方案（5分）

根据供应商提供的施工计划、质量保证以及对项目进度、质量、风险、资源、范围进行综合评价，方案理解完整深刻、针对性强，得5分；理解基本完整、针对性较强的，得3分；内容空泛，针对性一般的，得1分；不能提供方案或方案不合理的不得分。

（2）安全文明施工及环境保护措施（5分）

根据供应商提供的安全培训计划、安全承诺、安全应急预案及环境保护措施进行综合评价。措施科学合理并针对性强的，得5分；满足采购需求，有简单说明且合理的，得3分；基本合理略有瑕疵的，得1分；不提供或不合理的不得分。

（3）对人员的培训方案及维护保养计划，售后服务方案（包括一般故障响应修复时间、重大故障响应修复时间、更换或退货响应时间、零部件从预订至到货时间等）（5分）

方案理解完整深刻、针对性强、能够贴合额采购人需求的，得5分；理解基本完整、针对性较强的，得3分；内容空泛，套用标准模板，针对性一般的，得1分；不能提供方案或方案不合理的不得分。

（4）提供针对本项目的设计方案及彩色效果图，包括总平面图及各区域彩色效果图等，及合理的厨房及水点位图、电点位图、排烟图（5分）

提供内容有针对性，科学合理，设计方案图纸完整，能更好地满足项目实施需要得5分；提供内容有针对性，科学合理，能够满足项目实施需要得3分；提供内容有针对性，设计方案图纸单一简单，基本能够满足项目实施需要得1分；未提供不得分。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：JSZC-320214-JSZH-G2025-0046

采购项目名称：科技商务中心餐厅设备采购项目

投标人：

二〇二五年  月  日

（一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市新吴区机关事务服务中心：

我方收到贵方编号JSZC-320214-JSZH-G2025-0046招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏智汇锡建工程项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵局有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市新吴区机关事务服务中心：

我公司（单位）参加本次项目（JSZC-320214-JSZH-G2025-0046）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320214-JSZH-G2025-0046）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市新吴区机关事务服务中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSZC-320214-JSZH-G2025-0046）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

（四）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称） 的  （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。

（五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（六）承诺书（格式）：

承诺书一

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司（单位）愿针对此次                    项目（项目名称）进行投标。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

承诺书二

致：无锡市新吴区机关事务服务中心

我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：本公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商（公章）：

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

承诺书三（廉洁承诺书格式）

为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵局承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标供应商或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检部门举报。

我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商（公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

年    月     日

（七）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标人名称（盖章）                     采购项目编号：JSZC-320214-JSZH-G2025-0046

| 项目总报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 交货期 |  |
| 误期违约金 |  |
| 质量要求 |  |
| 质量违约金 |  |
| 质保期 |  |
| 维修响应时间 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

填写说明：

1.评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

（八）报价明细表（格式）：

报价明细表

项目投标报价表

| 序号 |  | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 完工期/交货期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 | - 质量 2.安装 3.“三包”（包修、包退、包换）4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况做出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）投标人为本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》货物相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件扫描件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。上述证明材料（如有）请附本表之后，投标人对所报相关数据的真实性负责，代理机构有权将相关内容进行公示；

（2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长。

投标供应商（公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：          年  月  日

（九）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

投标人名称（盖章）                   采购项目编号：JSZC-320214-JSZH-G2025-0046

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十）售后服务承诺：

售后服务承诺（由投标供应商根据采购文件要求自行编制）；

投标供应商应提供至少以下内容：

1、投标供应商应提供在本项目下售后服务的方法、费用、联系方式、服务内容等。

2、售后服务维修点的详细地址、联系人、联系电话

3、投标供应商承诺具体优惠服务条款、内容

| 地址 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标供应商（公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

（十一）投标人基本情况声明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

投标人情况表1

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2024年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2024年12月股东权益 | 万元 | 2024年业务收入 |  | 万元 |
| 2024年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

注：本表可以扩展。

法定代表人或授权代表签字或盖章：

（十二）技术方案（格式自拟）

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。

（格式自拟）