政府采购

招　标　文　件

| 项目名称： | 2024年VOCs及颗粒物走航监测系统、质谱移动监测系统运维项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-321300-JSKJ-G2024-0028 |

（服务类项目，是专门面向中小企业）

| 采购人： | 宿迁市生态环境局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏科建工程项目管理有限公司 |
| 日 期： | 2024年05月07日 |

总 目 录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	6

一、总则	6

二、招标文件	6

三、投标文件的编制	7

四、投标文件的递交	10

五、开标与评标	11

六、定标	15

七、授予合同	17

第三章  合同文本	21

第四章  采购需求	26

第五章  评标方法与评标标准	31

第六章  投标文件格式	36

投标文件目录	37

一、投标声明及承诺函	38

二、投标人基本情况	39

三、特定资格要求的证明文件	40

四、法人授权书	41

五、开标一览表	42

六、投标报价明细表	43

八、技术要求响应及偏离表	46

九、项目组人员	47

十、企业业绩	48

十一、投标所需其他材料	49

十二、质疑函范本	50

# 第一章  投标邀请

受宿迁市生态环境局的委托，江苏科建工程项目管理有限公司就2024年VOCs及颗粒物走航监测系统、质谱移动监测系统运维项目(JSZC-321300-JSKJ-G2024-0028)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

2024年VOCs及颗粒物走航监测系统、质谱移动监测系统运维项目 招标项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年05月28日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-JSKJ-G2024-0028

2.项目名称：2024年VOCs及颗粒物走航监测系统、质谱移动监测系统运维项目

3.预算金额：80万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为79.07万元。

5.采购需求（简介）：为落实全省各设区市VOCs及颗粒物走航监测、大气源解析全覆盖要求，我市配备了VOCs及颗粒物高时空分辨及走航监测系统和质谱移动监测系统，常态化开展大气污染物源解析、VOCs及颗粒物高时空分辨及走航监测工作，为我市精准治气提供技术支撑，并及时发现、处置大气污染排放高值点位，降低大气污染物排放。我市VOCs及颗粒物高时空分辨及走航监测系统、质谱移动监测系统免费运维期将于2024年6月结束，需委托专业机构或团队进行运维运行，以便继续常态化开展大气污染物源解析、VOCs及颗粒物高时空分辨及走航监测等工作。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：壹年。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2024年05月08日9:00至2024年05月13日17:30（北京时间，法定节假日除外）。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。投标人参与多个包投标的，应按包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年05月28日9时30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84363063。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：宿迁市生态环境局

地址：宿迁市平安大道68号

联系人：任雪

联系方式：0527-84338618

2.采购代理机构信息

名  称：江苏科建工程项目管理有限公司

地　址：宿迁电子商务产业园恒通大厦507B室

联系人：赵飞飞

联系方式：0527-88988618

八、其他

1、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2、本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏科建工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第2 种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2采购人支付，具体方式及标准为：按照采购代理合同向采购代理公司支付代理服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

## 三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六章“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件2份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：合同履行过程中涉及的设备（自有或租用）、车辆、人工、交通、食宿、报告编制、税金、安全保障等一切费用，不论其在招标文件中是否提及；报价还包含支付给员工的工资和国家规定强制缴纳的各种社会保障资金等。乙方投标时一次包定，甲方不再支付本次招标价格以外的任何费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标声明及承诺函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.2中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

## 四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评委会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评委会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者中标结果提出质疑的，为中标或者中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁市生态环境局（或江苏科建工程项目管理有限公司）

联系电话：0527-84338618（0527-88988618）

通讯地址：宿迁市平安大道68号（或宿迁市电子商务产业园恒通大厦507B室）

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

28.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：  /  ；

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4履约保证金

按照以下第（1）方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：   /  ，按采购合同总价的  / %计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

服务类项目，项目履约期满评价合格，出具验收报告（履约评价报告）及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

33、验收及付款

33.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

33.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

33.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

33.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

34、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：完成本项目技术工作，并经验收合格后且供应商提供发票10个工作日内，一次性付清余款（无息）。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

采购合同（服务）（合同编号）

采购单位（以下简称“甲方”）： 宿迁市生态环境局

中标单位（以下简称“乙方”）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就2024年VOCs及颗粒物走航监测系统、质谱移动监测系统运维项目及有关事项协商一致，签订本合同。

一、项目概况

1、项目名称：2024年VOCs及颗粒物走航监测系统、质谱移动监测系统运维项目。

2、合同标的：乙方对甲方采购服务中对应的VOCs及颗粒物走航监测系统、质谱移动监测系统（走航监测车及其搭载仪器设备设施）开展日常运行维护和走航监测溯源分析工作，配备专业的持证工程师对上述仪器设备进行日常巡检、标定、校准、更换耗材、故障处理、软件平台维护，保证24小时服务响应，做好应急任务保障；项目采购费用包含以上走航监测车及其搭载仪器设备设施一切运维保障费用。

3、合同价格：人民币（大写）                     （小写¥：      元）。本项目合同价为包干价，包含合同履行过程中涉及的设备（自有或租用）、车辆、人工、交通、食宿、报告编制、税金、安全保障等一切费用，不论其在招标文件中是否提及；报价还包含支付给员工的工资和国家规定强制缴纳的各种社会保障资金等。乙方投标时一次包定，甲方不再支付本次招标价格以外的任何费用。

4、合同期限：壹年（2024年6月18日至2025年6月17日）。

二、合同构成

1、本采购合同；

2、中标通知书；

3、招标文件；

4、投标文件；

5、经双方协商一致达成的补充协议；

6、乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

三、工作要求

1、甲方应为乙方履约提供相关便利条件及信息。

2、乙方应按甲方要求的内容、时间、频次、方式等完成相关服务工作。

3、乙方应按甲方的要求和时间节点出具运维记录及走航监测溯源分析等相关报告及材料，相关报告及材料直接反馈甲方，乙方对相关报告及材料的内容负责。

4、甲方有权对乙方履约过程中涉及的工作内容及人员、设备、质量体系等进行监督，乙方须无条件更换不能胜任相关工作的人员，保障服务工作的顺利开展。

四、付款方式

1、合同签订且在收到乙方发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%作为预付款；

2、合同期满后，乙方提供总结报告，项目通过验收后，甲方收到乙方发票后10个工作日内向乙方支付至合同总价款的100%。

乙方开户银行：

乙方开户户名：

乙方开户账号：

甲方中途无故撤销或不履行合同时，所拨经费、物资不得追回；乙方如无正当理由不履行合同，或非不可抗拒的原因致使合同无法执行时，甲方有权收回所拨经费、物资。

五、保密事项

本协议涉及的走航监测溯源分析等相关结果报告除国家行政管理部门规定的公开外，保密期为永久。甲乙双方须妥善保管各自持有的报告及其相关报告资料。

甲乙双方任何一方因本协议而获知他方明示为机密的信息物件等，未经对方同意，不得运用于本协议无关的工作，且应妥善管理，不得泄露、告知、交付或以任何其他方式转移或提供给任何第三人使用。

六、分包转让

1、本合同乙方在任何情况下，不得全部转让其应履行的合同义务。

2、未经甲方同意，乙方不得将本项目主要服务内容分包给他人完成。甲方同意分包的，乙方仍应当就分包项目向甲方负责，接受分包的第三方就分包项目承担连带责任。

3、如乙方有转让和未经甲方同意的主要服务内容分包的行为，甲方有权单方终止合同。

七、违约责任

1、甲方无正当理由拒绝为乙方履约提供必要条件的，甲方向乙方偿付合同总额的  3  %违约金。

2、甲方无正当理由逾期验收和办理货款支付手续的，每逾期一日，甲方应按逾期付款总额万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方无正当理由逾期完成项目的，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按 1000元/天计算。逾期超过约定日期  7 个工作日不能提交成果的，甲方有权解除本合同。乙方逾期完成项目或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值  20  %的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方提交服务的内容、形式、技术参数、质量等不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该服务事项，乙方愿意更换服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务的，甲方可单方面解除合同。

5、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人；即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围，否则乙方应当向甲方赔偿由此造成的实际损失。-

八、安全保障

乙方所派驻的人员在项目实施全过程中应严格按照国家或行业最新安全标准及规范要求实施操作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，自行负责交通安全；在合同履行过程中，应注意各项操作安全，不违规操作，如未进行必要的安全防护或违规操作等，乙方应承担由此引起的一切后果与责任。

九、项目验收

1、验收标准：国家有相应标准、规范的遵照执行；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；上述标准、规范均没有的，按招标、投标约定的技术要求执行。

2、验收方法：乙方向甲方提出验收申请，并提供验收报告及相关资料，甲方在接到乙方验收申请后  10  日内组织开展验收，并出具验收意见，作为支付款项的依据，验收过程中产生的相关费用由乙方承担。

十、不可抗力

1、签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件，诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

2、受阻一方应在不可抗力事件发生后，  2  日内书面通知对方。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。

十一、合同解除

甲方基于公共利益需要，可单方变更、终止本合同。在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，以下情形甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出解除合同：

1、乙方延期交付达到约定的合同解除情形；

2、如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务、达到合同约定的甲方有权解除合同的情形或者因此导致合同目的无法实现的；

3、如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败、欺诈等不正当行为的。

十二、争议解决

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，双方可向宿迁仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十三、合同生效

合同经双方授权代表签字盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

十四、其它

1、中标通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

3、本合同一式四份，甲乙双方各两份。

4、本合同合计        页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

甲方：                                     乙方：

地址：                                     地址：

法定代表人或委托代理人：                   法定代表人或委托代理人：

电话：                                     电话：

日期：  年  月  日                         日期：   年   月   日

- 第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目

二、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

三、本项目不接受进口产品。

四、项目技术需求

（一）项目概况

为落实全省各设区市VOCs及颗粒物走航监测、大气源解析全覆盖要求，我市配备了VOCs及颗粒物高时空分辨及走航监测系统和质谱移动监测系统，常态化开展大气污染物源解析、VOCs及颗粒物高时空分辨及走航监测工作，为我市精准治气提供技术支撑，并及时发现、处置大气污染排放高值点位，降低大气污染物排放。我市VOCs及颗粒物高时空分辨及走航监测系统、质谱移动监测系统免费运维期将于2024年6月结束，需委托专业机构或团队进行运维运行，以便继续常态化开展大气污染物源解析、VOCs及颗粒物高时空分辨及走航监测等工作。

（二）服务内容

2.1对走航监测车及其搭载设备进行日常维护

2.1.1维护内容

对采购人所采购服务中对应的VOCs及颗粒物走航监测系统、质谱移动监测系统（走航监测车及其搭载仪器设备设施）开展日常运行维护和走航监测溯源分析工作，配备专业的持证工程师对上述仪器设备进行日常巡检、标定、校准、更换耗材、故障处理、软件平台维护，保证24小时服务响应，做好应急任务保障；项目采购费用包含以上走航监测车及其搭载仪器设备设施一切运维保障费用。项目服务期间，中标人应确保仪器设备正常运行，数据和报告质量可靠。

表1 设备明细

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 走航车 | 2 | 辆 | 维护保养和油费等一切费用 |
| 2 | 车载常规六参数监测仪 | 1 | 套 |  |
| 3 | 气象五参数 | 2 | 套 |  |
| 4 | 挥发性有机物监测仪 | 1 | 套 |  |
| 5 | 颗粒物激光雷达 | 1 | 套 |  |
| 6 | 道路积尘负荷检测设备 | 1 | 套 |  |
| 7 | 车载式VOCs采样系统 | 1 | 套 |  |
| 8 | 车载式采样系统 | 2 | 套 |  |
| 9 | 单颗粒气溶胶质谱仪监测系统 | 1 | 套 |  |
| 备注：包含标气、备件、设备维护、车辆维护、日常报告等一切费用。 |  |  |  |  |

2.1.2维护要求

2.1.2.1中标人应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1)《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818-2018）；

2)《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）；

3)《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）。

2.1.2.2运维目标至少达到（但不仅限于）以下要求：

1）保障监测数据的准确性、可靠性、完整性；

2）按照规定路线和频次开展走航工作；

3）日常质控措施执行率达到100%；

4）异常情况处理率达到100%。

2.1.2.3供应商须对运维目标、运维内容（包括但不限于走航监测、巡检、维护的内容与频次，零部件的清洁与更换，校准等）、仪器故障解决方案、记录表格的填写等方面提供详细运维计划。

2.2开展走航监测

2.2.1走航监测内容

根据采购人要求，科学制定走航监测计划，开展走航监测并对监测数据异常点位进行初步溯源，分析监测数据及数据异常原因，配合采购方开展监管巡查，定期进行总结分析。

| 准备阶段 | 工作目标 | 1、找到重点污染区域、企业、污染源等； 2、改善环境空气质量。 |
| --- | --- | --- |
|  | 制定工作计划 | 1、走航区域； 2、走航时间； 3、监测仪器安排； 4、人员安排（走航人员配合政府稽查人员等）。 |
| 实施阶段 | - 走航溯源 | - 开展走航监测，并对异常数据进行初步溯源： - 1、对辖区内重点区域、重点企业开展科学、系统的网格化走航，全面、快速、精准诊断VOCs污染的整体分布情况，锁定重点污染区域； - 2、道路交通源排放异常（柴油车辆较多/排放异常、道路扬尘较多等）； - 3、餐饮油烟、露天垃圾焚烧等； - 4、施工工地裸土、进出车辆扬尘较大等； - 5、其他需要溯源的工作内容。 |
|  | 问题反馈 | 及时反馈走航监测数据异常情况，包括时间、地点、现状描述、现场照片、检测数据等。 |
|  | 配合核查 | 配合执法人员现场核查数据异常源头。 |
|  | 复查闭环 | 1、复查走航，监测异常点位下一步情况； 2、查看区现有周边空气监测点，无异常情况等。 |
| 总结汇报 | 工作汇报 | 根据要求对走航监测情况进行分析总结。 |

2.2.2走航人员

2.2.2.1供应商必须为本项目至少配备2名驻场服务人员，包括1名专业走航技术人员和1名专业司机开展走航服务，并设有备品备件库。

2.2.2.2供应商应掌握本项目所有仪器的运行特性，运行维护专业技术人员必须掌握本项目所含主要分析仪器的日常维护技能和常见故障诊断方法。

2.2.2.3供应商应提供完整的运维实施方案（含应急保障方案），提出解决问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障（包括本项目所含主要分析设备的日常维护和常见故障诊断方法）。

2.2.2.4在走航监测系统运维及管理期间，中标人应严格按照各级环保部门和业主制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到规定的考核指标要求。

2.2.2.5中标人应承担监测数据的保密责任；中标人应按照业主的要求，报告和传输监测数据，不得私自以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

2.2.2.6委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和车辆、设备、软件、配套设施和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属业主方所有。未经业主方同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押、租赁或转移；在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

2.2.3车辆维护、油费、保险等费用

在运维期间，中标人应对车辆进行正常的维护工作，保证在紧急情况下能随时发车；车辆维修、油费、保险、年检、违章和事故处置等一切费用应包含在总体报价中。

（三）项目实施要求

1.技术方案：供应商制定细化的技术方案，包含项目工作的内容阐述、总体思路的掌握理解情况，总体技术方案内容完整、详细，总体思路清晰、对工作内容理解透彻，技术方法科学、合理。

2.进度计划：供应商能够按照磋商文件要求按时提交成果报告且进度计划内容完整、科学可行、进度安排合理，为本项目的实施要求而制定的措施齐全。

五、项目商务要求

1、合同履行期限：壹年（2024年6月18日至2025年6月17日）。

2、实施地点：采购人指定地点。

3、付款方式：

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款，签订合同后内支付合同总价款的30%；

进度款：合同期满后，乙方提供总结报告，项目通过验收后，甲方收到乙方发票后10个工作日内向乙方支付至合同总价款的100%（无息）。

备注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

4、质量标准：合格。

5、售后服务要求：供应商提供服务承诺、服务响应时间、服务方式、服务内容等，要求方案详细、有有效响应时间、服务体系完整、售后人员配置齐全。

六、安全责任要求

中标人所派驻的人员在项目实施全过程中应严格按照国家或行业最新安全标准及规范要求实施操作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，自行负责交通安全。在项目实施过程中，应注意各项操作安全，不违规操作。如未进行必要的安全防护或违规操作等，中标人应承担由此引起的一切后果与责任。

七、履约验收

1. 验收标准：国家有相应标准、规范的遵照执行；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；上述标准、规范均没有的，按招标、投标约定的技术要求执行。

2. 验收方法：采购合同履约到期后，中标人向采购人提出验收申请，并提供验收报告及相关资料，采购人在接到中标人验收申请后10日内组织开展验收，并出具验收意见，作为支付款项的依据，验收过程中产生的相关费用由中标人承担。

八、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求。

1、采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 10.00 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）* 10。 |
| 技术评审 | 现场踏勘报告 | 6.00 | 依据采购需求，供应商开展现场踏勘，针对拟运维车辆内主要设备型号提供备品备件清单。根据清单提供备品备件，备品备件清单准确全面不缺失的，得6分；备品备件清单不全面达到80%的，得4分；备品备件清单不全面且不足80%的，得2分；未提供的不得分。 注：主要设备指监测仪器、气象仪器。 |
|  | 项目实施方案 | 12.00 | 对项目工作的内容、总体思路的掌握理解情况，供应商制定工作技术方案，对方案的可行性、完整性等综合打分。总体技术方案内容完整、详细，总体思路清晰、对工作内容理解透彻，技术方法科学、合理，优于或完全满足采购需求得12分；总体技术方案内容要素基本完整，总体思路清晰、对工作内容理解无误，技术方法科学、合理，基本满足采购需求得8分；总体技术方案内容不够完整，总体思路不够清晰、对工作内容理解不全面，技术方法能够基本满足规范要求，承诺中标后经方案深化后可以满足采购需求得4分；总体技术方案内容及总体思路混乱，对工作内容理解不全面，技术方法能够基本满足规范要求，得2分；其他情况或没有内容不得分。 |
|  | 走航监测报告 | 4.00 | 供应商需提供使用模拟数据编制的报告范例（包括走航基本情况、污染点位情况、数据分析、污染物走航浓度分布图、针对性意见等），报告范例模板包括VOCs走航报告、颗粒物雷达立体走航报告、道路积尘走航报告、源解析报告等，每提供一种类型且符合要求得1分，最高得4分；未提供或提供但不符合要求的不得分。 |
|  | 应急保障方案 | 12.00 | 供应商针对采购需求制定应急保障方案，方案针对性强，要素考虑充分，针对不同要素提出应急保障措施及解决方案。应急保障方案科学全面、合理可行，优于或完全满足采购需求的得12分；应急保障方案内容要素基本完整，总体思路清晰措施得当、科学、合理，基本满足采购需求得8分；应急保障方案内容不够完整，总体思路不够清晰、措施不得当，承诺中标后经方案深化后可以满足采购需求得4分；应急保障方案内容及总体思路混乱，措施不全面，得2分；其他情况或没有内容不得分。 |
|  | 质量保证和控制 | 10.00 | 1.供应商应建立完善的质量保证和质量控制体系，制定相应质控措施，质量保证与质量控制体系完善，并制定详实可行的质控措施，高效保证运维质量。质量保证和质量控制体系科学全面、合理可行，优于或完全满足采购需求的得8分；质量保证和质量控制体系科学全面、合理可行方面有缺失，基本能够满足采购需求的得5分；质量保证和质量控制体系不科学全面、不合理可行，需经后期深度优化之后才可以满足采购需求的得2分；未提供的不得分； 2.供应商具备质量控制设备（单套质量控制设备需包括流量计、标准气压计、标准温度计，质量控制设备需提供计量校准证书）的得2分，不具备的不得分（供应商需提供设备采购合同和发票等相关证明材料原件扫描件）。 |
|  | 服务承诺 | 2.00 | - 供应商为保障服务质量、服从监管、安全生产等提供服务承诺的，得2分，不提供的不得分（需提供加盖供应商公章的承诺函，格式自拟）。 |
| 商务评审 | 企业业绩 | 8.00 | 供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过走航车、大气颗粒物源解析运维项目的，每有1个项目得2分，本项最多得8分。 注：供应商需在响应文件中提供中标通知书（或成交通知书）及合同电子件，合同要能明确反映项目性质、供应商名称等主要信息，凡因供应商提供的信息不全面、不准确，该业绩不予认可不得分。 |
|  | 企业实力 | 6.00 | 供应商具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、合规管理体系认证证书（以上所有证书认证范围需适用于：环境保护监测相关技术服务），每提供一项的得1分，本项最高得6分。 注：供应商需在响应文件中提供以上各项有效证书或证明原件扫描件，不提供或提供不全或内容模糊不清不予计分。 |
|  | 项目负责人能力 | 8.00 | 1.供应商拟投入本项目的项目负责人具有自动监控（挥发性有机物）、环境空气运行工相关证书的，每有一个得2分，最高得4分； 2.具有环保相关专业高级及以上技术职称的得2分；具有环保相关专业中级职称的得1分，本项最高得2分； 3.项目负责人具备类似环保自动监测类软件著作权登记证书的得2分，本项最高得2分。 注：①供应商需在响应文件中提供以上各项有效证书（工程师职称证书需由人社部门颁发，职称证书无法显示专业的以学历证书为准）原件扫描件和自2023年11月份以来本单位为其缴纳的任意3个月的社保证明材料（以社保部门出具的证明为准），不提供或提供不全或内容模糊不清不予计分。 |
|  | 项目组成员配备情况（不含项目负责人） | 16.00 | 1.本项目拟派的项目组人员同时具有自动监控（挥发性有机物）、环境空气运行工证书（下称持证技术人员）的，每个得2分，最高得8分； 2.持证技术人员中具备环保相关专业高级及以上工程师职称的，每有1人得2分，具备环保相关专业中级工程师职称的，每有1人得1分，本项最高得6分（本项人员不重复计分）； 3、持证技术人员中具备类似环保大数据类计算机软件著作权登记证书的得2分。 注：①供应商需在响应文件中提供以上各项有效证书（工程师职称证书需由人社部门颁发，职称证书无法显示专业的以学历证书为准）原件扫描件和自2023年11月份以来本单位为其缴纳的任意3个月的社保证明材料（以社保部门出具的证明为准），不提供或提供不全或内容模糊不清不予计分。 |
|  | 安全生产保障 | 6.00 | 1.为本项目配备的持证技术人员中有1人具有中级及以上注册安全工程师证书的得2分，没有不得分； 2.持证技术人员中每有1人取得高处作业操作证得1分，最高得2分； 3.持证技术人员中每有1人取得低压电工作业特种作业操作证的得1分，最高得2分。 注：供应商需在响应文件中提供以上各项有效证书和操作证的原件扫描件，不提供或提供不全或内容模糊不清不予计分。 |

- （三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

- （四）政府采购政策功能落实

- 本项目落实的政府采购政策对应以下序号为2

- 1、采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第1种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的服务符合下列情形的，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 投标文件目录

一、投标声明及承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、中小企业声明函

八、技术要求响应及偏离表

九、项目组成员

十、企业业绩

十一、投标所需其他材料

十二、质疑函范本

- 一、投标声明及承诺函

投标声明及承诺函

宿迁市生态环境局：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

- 三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 四、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321300-JSKJ-G2024-0028的 2024年VOCs及颗粒物走航监测系统、质谱移动监测系统运维项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 五、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：2024年VOCs及颗粒物走航监测系统、质谱移动监测系统运维项目

招标编号：JSZC-321300-JSKJ-G2024-0028

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

- 六、投标报价明细表

投标报价明细表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.“投标总报价”应包括合同履行过程中涉及的设备（自有或租用）、车辆、人工、交通、食宿、报告编制、税金、安全保障等一切费用，不论其在招标文件中是否提及；报价还包含支付给员工的工资和国家规定强制缴纳的各种社会保障资金等。乙方投标时一次包定，甲方不再支付本次招标价格以外的任何费用。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

七、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购代理机构组织的宿迁市生态环境局（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。3、服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为     的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

- 八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

- 九、项目组人员

项目组成员

| 注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按投标文件要求附相关人员证书。 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

- 十、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十一、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

- 十二、质疑函范本

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。