工管中心2025年绿化养护（第二次）

工程量清单编制总说明

一、工程概况：

工管中心2025年绿化养护，养护范围包括：伯渎港、蠡湖所、直湖港、北塘联圩、江尖、利民桥、西直湖港北、西直湖港南、西直湖港闸站枢纽、仙蠡桥北、仙蠡桥南、严埭港及技师室共计13处。养护时间为12个月，蠡湖所大堤区块按Ⅰ级养护标准，其他区域均按Ⅲ级养护标准。绿化补种包括：勃公岛、城南所利民桥、城中所北枢纽、城中所南枢纽，养护按Ⅲ级标准养护1年。

# 二、工程招标范围

工管中心2025年绿化养护，具体内容详见工程量清单。

三、工程量清单编制依据

1、国家相关法律、法规。

2、建设单位提供的相关资料。

3、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)。

4、苏建价【2014】448号《省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》。

5、江苏省住房和城乡建设厅颁发的《江苏省城市园林绿化养护管理计价定额》(2016)、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》(2007)。

6、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及其营改增后补充条款及苏建价【2016】154号文。

7、苏建价〔2016〕154号文《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》及苏建函价【2018】298号、苏建函价【2019】178号增值税计价政策调整的通知。

8、江苏省住房和城乡建设厅公告[2018]第24号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》。

9、《江苏省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》(2019)第19号。

10、无锡市建设局有关文件。

11、本工程招标文件。

# 四、工程质量、材料、施工等特殊要求：

1、工程质量要求和具体施工做法详见招标文件、图纸及行业和国家发布的现行有效规范。

2、混凝土要求：为确保工程质量及环境保护要求，工程必须使用商品砼，所选择的商品砼厂家需报请监理人和发包人（招标人）认可，但并不能免除承包人（投标人）的责任和义务。由于设计要求及施工的需要，本工程如有混凝土需掺加外加剂的或模板的，投标单位应充分考虑该项费用并将其计入相应报价中。

# 五、暂列金额：

# 本项目无暂列金额。

# 六、专业工程暂估价：

本项目无专业工程暂估价。

# 七、关于工程量清单编制说明

1、《建设工程工程量清单计价规范》（2013）中列举了各清单项目编码应有的工作内容，如无特殊说明，该工作内容即为工程量清单的工作内容，所有的工作内容所需费用均应包括在投标报价的综合单价内。

2、工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、招标范围和图纸一起使用。

3、投标单位在取得工程量清单后应按照招标文件的要求自主进行报价，报价时充分考虑各类风险因素，特别是项目特征中描述为按项包干使用的费用。

# 八、不可竞争费

| 费用名称 |  | 计算基础 | 园林 工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场安全文明施工措施费 | 基本费 | 分部分项工程费 +单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.0% |
|  | 标化增加费 | 分部分项工程费 +单价措施项目费-除税工程设备费 | 0% |
|  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费 +单价措施项目费-除税工程设备费 | 0% |
| 规费 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 3.3% |
|  | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 0.55% |
|  | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 0% |
| 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 9% |