招 标 文 件

项目编号：JSZC-320900-SZDL-G2025-0014

项目名称：盐城市中医院新院区电梯维保服务采购

盐城市中医院

盐城市招标代理有限公司

2025年6月

- 总  目  录

- 招标公告…………………………………………3

- 投标人须知………………………………………7

- 合同条款及格式………………………………23

- 项目需求…………………………………………31

- 评标方法与评标标准…………………………35

- 投标文件格式……………………………………38

# 第一章  招标公告

项目概况

盐城市中医院新院区电梯维保服务采购项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2025年6月25日9时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

# 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-SZDL-G2025-0014

2.项目名称：盐城市中医院新院区电梯维保服务采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：90万元

5.最高限价：90万元。报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

6.采购内容：盐城市中医院门急诊楼、病房楼、医研楼共30台电梯（其中28台客梯、2台杂物梯）设备修理、维护保养等相关服务，满足医院实际需要和符合国家《中华人民共和国特种设备安全法》的相关规定。具体详见招标文件项目需求。

7.合同履行期限：三年。

8.本项目不接受联合体投标。

# 二、投标人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（投标人自行对照，投标时无需提供相关证明材料）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,投标人须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。（具体中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）文件。投标人投标时须提供《中小型企业声明函》，否则按无效处理。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标人资质要求：具有有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（含电梯修理）。

2.项目负责人资格要求：拟投入本项目的项目负责人为供应商本单位正式职工，并持有特种设备作业人员证书（电梯）。

3.现场维保人员要求：拟投入本项目的维保人员（至少二人）为供应商本单位正式职工，并持有特种设备作业人员证书（电梯）。

4.根据《中华人民共和国特种设备安全法》第22条“电梯的安装、改造、修理，必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单位进行”的规定，投标人须承诺在本项目合同签订前提供符合规定的相关证明文件。（投标时须提供相应承诺书）

# 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元。

# 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年6月25日9时00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

# 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

# 六、其他补充事宜

1.本项目采用网上注册登记方式。

1.1潜在投标人访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统投标人操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

1.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

1.3“CA 数字证书”的获取：投标人需办理 CA 锁，“苏采云”系统目前仅支持政务 CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务 CA 全省通用。盐城地区政务 CA 办理请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883。

1.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

1.5招标代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

1.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统投标人操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网上的更正或补充通知为准。

3.投标人不得提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

4.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

5.因投标人的系统环境、操作等原因导致项目参与、开评标过程中出现问题由投标人自行承担负责。

6.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

# 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

名    称：盐城市中医院

地    址：盐城市亭湖区人民中路53号

联 系 人：王先生

联系电话：15205108805

2.招标代理机构信息

名    称：盐城市招标代理有限公司

地　　址：盐城市青年路钱江财富广场西区A座4楼

联 系 人：滕先生、丁先生

联系电话：18082164456、13770083366

3.项目联系方式

项目联系人：王先生

电　　 话：15205108805

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市招标代理有限公司（以下简称“招标代理机构”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标招标人和“招标代理机构”不收取标书工本费。

4.3招标代理服务费：本项目招标代理服务费按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协〔2022〕002号）收费标准的45%计取。招标代理服务费由 招标人 支付，各投标人在投标报价无需考虑该项费用。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，招标人可以对招标文件进行修改。

8.2招标人和招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人、招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1投标有效期为招标代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1招标代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

22.1开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。

招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和招标代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评标委员会联系。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3招标代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与招标人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28、质疑处理

28.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向招标代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构、招标人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4投标人（含潜在投标人）对采购方式、采购需求、投标人资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复。投标人对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向招标代理机构提出，由招标代理机构负责答复。

招标代理机构及招标人只接收以纸质原件形式送达的质疑,招标人和招标代理机构不接受未填写快递运单的快件。

招标人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

质疑人（或授权甲方）须是投标单位正式员工，授权甲方须提供投标单位为其缴纳的本年度近期社保证明。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

#### 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 32、政府采购履约资金扶持政策

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

#### 33、招标项目需满足的政府采购政策目标和具体支持对象

33.1中小微型企业有关政策

（1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件中的格式要求提供《中小企业声明函》。

（2）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（3）投标人须按照采购文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），不提供声明函或有弄虚作假的，将依法承担相应责任。

（4）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写，根据具体品目确定相应标准。

（5）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）等有关制度规定执行。

33.2监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

33.3残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

#### 34、落实节能、环保产品政策

34.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

#### 35、其他

35.1投标人对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

35.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

35.3 本项目落实预付款制度，预付款比例为 30 %。在签订合同时，中标、成交投标人明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，招标人可就预付款比例作相应调整。

35.4确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励投标人自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，投标人可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，招标人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购投标人（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

35.5合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

35.6履约保证金的退还：

35.6.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

35.6.2时间：验收合格且招标人收到发票后30日内。

35.6.3条件：按合同要求全部履约完成并经招标人验收合格，且招标人收到中标人出具的发票。

35.6.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与招标人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容违法转包、分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

35.6.5逾期退还的违约责任：招标人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

# 第三章  合同条款及格式

监理合同协议书

甲方：盐城市中医院

乙方：

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方依据公开招标结果，就盐城市中医院新院区垂直电梯维保服务项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、服务内容：盐城市中医院门急诊楼、病房楼、医研楼共30台电梯（其中28台客梯、2台杂物梯）设备修理、维护保养等相关服务，满足医院实际需要和符合国家《特种设备安全法》的相关规定。

二、合同金额

本合同总金额为人民币（大写）：        （￥        元 ）。

合同总价为完成本项目服务可能发生的全部费用及利润和税金等（包括但不限于人工费、维修费、保养费、配件费、易损件费、调试费、资料费、管理费、利润、税金、风险费、不可预见费）及其他一切相关费用。

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

1、乙方交纳人民币      元(合同价的10%)作为本合同的履约保证金。

2、乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，投标人可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

3、如乙方为第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

4、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

4.1履约保证金的退还：

4.4.1方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

4.4.2时间：合同履行期满并经甲方验收合格后30日内。

4.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

4.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向就甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

4.4.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

5.如果乙方未能按合同、招标投标文件履约的，合同中止，履约保证金不予退还，且不予支付服务期间的费用。甲方有权终止合同的履行，乙方应承担相应的完全责任，包括赔偿因此而给本单位及第三人带来的相应损失。

七、服务期限、服务地点及紧急服务热线电话

1、服务期限：三年，维保开始日期自   年   月   日起至   年   月   日止。

2、服务地点：盐城市中医院门急诊楼、病房楼、医研楼指定地点。

3、紧急服务热线电话：

八、付款方式

1、本项目预付款支付时间：合同签订后，甲方收到预付款发票后10个工作日内；预付款支付比例：预付款为合同价的30%；

2、每一年服务期满后，甲方对乙方的维保服务进行考核一次，经考核合格后，甲方收到发票后10个工作日内，支付至合同价款的1/3（即人民币：         ），第一年付款应扣回预付款（签订合同时，乙方明确书面表示无需预付款的除外）。

九、违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

4、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5、乙方虚假承诺，或经相关部门检测验收提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金并扣留履约保证金。

十、双方责任

乙方的责任：

1、因没有实施保养或维修或保养不当造成停梯及损失且在15个工作日未能恢复运行的,将免除该台设备的保养费。乙方的维修、保养达不到合同约定的维修保养标准或要求的,甲方有权拒绝在维保记录本上签字,每发生一次此类情况,甲方将进行拍照汇总并以正式函件形式交由乙方负责人签字确认,并按照该台电梯年维修、维保费的2%扣除费用,并要求乙方限期整改。如乙方维保期间电梯困人应及时响应按国家规定的30分钟内到场,如未能及时响应所造成的经济损失,由乙方承担。

2、在提供服务时,当甲方保证提供实施服务条件的前提下,应严格遵守甲方有关的规章制度。

3、严格按照附件一规定的内容提供服务,并按照招标文件要求的项目进行清洁、润滑、调整和检查等保养工作，填写维保记录由甲方负责人确认。

4、合同服务期内，配合政府主管部门对电梯设备实施年检,对政府主管部门提出的涉及乙方保养环节、部位的整改内容、项目及时提供免费整改。

5、乙方在合同服务期内,对存在的非保养责任故障,应及时书面通知甲方整改；当存在的故障可能严重影响电梯设备安全运行时,应及时书面通知甲方暂时停止使用该电梯设备。

6、应当具备与所维保电梯相适应的市场监督管理部门合法的许可资质。

7、现场作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》。

8、严格按照各项法律法规和安全操作规程从事电梯维修、维护保养。

甲方的责任：

1、甲方应按照《特种设备安全法》的规定,履行电梯使用单位的义务。在签订本合同时,甲方已经获得并知晓该《特种设备安全法》。

2、负责按照政府主管部门对电梯设备日常管理的规定和要求进行全面管理,对乙方的服务项目、服务内容和服务质量进行确认。

3、在乙方提供维修保养服务期间,负责给予乙方合理和充分的停梯时间并协助和管理设置现场安全警示标志,对乙方的服务质量及服务项目进行确认。

十一、其他要求

1、维修保养中产生的各类废弃物，由乙方负责按照当地环境管理法律法规及有关规定予以处理。

2、因电梯设备属于特种设备,甲方同意将保养更换下的专用印板,交由乙方回收销毁,以保证废、旧专用印板不流入市场。

3、合同签订时,需要对合同条款增加和更改的,或者要求提供本合同约定以外的服务时,双方应在“另行约定事项”中约定,经双方签字、盖章后生效。

4、合同生效后,需要对原条款进行变更的,双方应另签“补充协议”,经双方签字、盖章后生效。

5、若在维修保养过程中发生安全事故,应由政府主管部门介入并作出事故鉴定结论,或在政府主管部门不介入之时由双方共同委托有能力的第三方权威监测机构作鉴定。双方的安全责任及法律责任根据鉴定结论进行划分。

6、乙方发现设备存在安全隐患时,应及时书面通知甲方,必要时停止使用。

十二、不可抗力事件处理

1、 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、争议解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地盐城市亭湖区人民法院起诉。合同签订地：盐城市亭湖区。

十四、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或负责人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及内容修改或补充的，须签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。

附表：《电梯设备设施维修、维保月考核表》

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人 | 法定代表人 |
| （或委托代理人）（签章）： | （或委托代理人）（签章）： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

附件：

电梯设备设施维修、维保月考核表

被考核单位：                                         考核年月：      年       月

| 序号 | 考核项目 | 考核具体内容 | 考核结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保工作计划性 | 1、乙方每月25日前向甲方提交次月维保计划，如未按时提交，每次考核扣2分。 |  |  |
|  |  | 2、月度维保计划内容应包含：维保人员信息、维保任务类型（月度、季度、半年、年度）、维保时间、维保梯台信息，如内容不全，每项扣2分。 |  |  |
|  |  | 3、乙方每次维保工作需严格按照《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017进行预防性保养工作，保时保质完成维保工作，如有特殊情况不能按计划进行维保，必须提前以书面形式告知甲方，经甲方同意后方可变更，但每台电梯保养时间间隔不得超过15天。未按计划进行保养，每次考核扣5分，变更保养时间未提前书面告知，每次考核扣5分。 |  |  |
| 2 | 维保工作准时率、及时率 | 乙方现场至少有两人进行电梯维保作业，能够有效保障作业安全，并按照我方电梯管理规定执行，按时完成维保作业。未按要求执行，每次考核扣2分。 |  |  |
| 3 | 维修、维保记录及现场管理 | 1、乙方在维保作业时应提前告知甲方，告知方式包括但不限于微信、电话、短信等方式。未提前告知，每次扣1分。 |  |  |
|  |  | 2、电梯维修、保养时应在首层及单元大厅放置保养检修围栏。未按要求执行，每次扣2分。 |  |  |
|  |  | 3、乙方每次完成维保后，按照要求填写电梯保养单，一式两份，保养单内容清晰可见，不得涂改，并交由甲方签字存档（一梯一档）。保养单内容与现场实际保养项不符、内容不清晰、未按时交甲方签字存档，每次扣2分。 |  |  |
|  |  | 4、甲方有权对乙方维修工作或保养工作或维保工作进行随机抽查，若发现保养内容与实际不符或保养不达标者，每次每项扣2分。 |  |  |
|  |  | 5、乙方根据《电梯维护保养规则》通过对电梯的定期预防性保养，即清洁、润滑、调整、更换易损件、检查等日常维护，包括但不限于：安全性能、功能可靠性、运行舒适度、异响消除 、隐患消除等检查工作。未按要求执行，每次每项扣2分。 |  |  |
|  |  | 6、乙方保养完成后应锁好门窗，并按甲方要求对电梯机房卫生及设备卫生进行清洁打扫。机房卫生、设备卫生无保养痕迹，每次每项扣2分，机房门窗未关，每次考核扣3分。 |  |  |
| 4 | 电梯故障率 | 1、电梯每月发生故障的总次数，不得超过本项目电梯总数的15%（含），在15%以上至25%（含）以下扣2分，超出25%以上扣5分（故障不含人为故障、使用不当、不可抗力因素造成的故障） |  |  |
|  |  | 2、同一电梯同一故障连续发生2次（含）以上扣1分，4次（含）以上扣3分，超过4次扣5分。 |  |  |
|  |  | 3、因乙方原因造成电梯故障，导致投诉的，每投诉一次，考核扣5分。维保不当造成电梯困人，每次扣10分。 |  |  |
| 5 | 配件更换 | 1、乙方在项目现场应储备的配件能够满足电梯维修保养所需，配件需6小时内更换，每次超过60分钟扣2分。 2、如需更换电梯六大件，乙方须在20日内更换，每超过1日的，扣5分。 |  |  |
|  |  | 3、乙方作为电梯专业维修、维保单位，应提供性能可靠、质量合格的电梯易损件，并做好台账记录，包括名称、型号、规格等信息。未按要求提供，每次每项考核扣10分。 |  |  |
| 6 | 日常检查 | 1、机房、设备卫生清洁干净，手动紧急装置齐全，在指定位置。控制柜干净整洁、各项功能正常，否则发现一次扣2分。 |  |  |
|  |  | 2、机房曳引轮、导向轮、抱闸、限速器等机械部件运转正常、无异响、无油污，否则每发现一次扣2分。 |  |  |
|  |  | 3、井道、厅门、轿顶、底坑环境清洁无杂物，否则每发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 4、五方通话清晰无杂音、应急照明功能正常、电梯内年检标志齐全在有效期、电梯安全守则完整、应急救援电话齐全，否则每发现一次扣3分 |  |  |
|  |  | 项目考核小计（扣分） |  |  |
| 合计得分 |  | 本月合计得分： 分；应扣费用： 元 （考核扣分上限为100分） 备注：月度考核得分90分（含）以上为合格；低于90分的（不含），每低一分扣除当月服务费用的1%，连续三月考核75分（含）以下的，甲方有权解除合同。 |  |  |

第四章 项目需求

项目属性：服务类项目

一、项目概述

1.项目编号：JSZC-320900-SZDL-G2025-0014

2.项目名称：盐城市中医院新院区电梯维保服务采购项目

3.预算金额（最高限价）：90万元。报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

4.采购内容：盐城市中医院门急诊楼、病房楼、医研楼共30台电梯（其中28台客梯、2台杂物梯）设备修理、维护保养等相关服务，满足医院实际需要和符合国家《中华人民共和国特种设备安全法》的相关规定。具体详见招标文件项目需求。

5.合同履行期限：三年。

二、维保电梯清单

| 序号 | 使用地址 | 品牌、型号 | 层站 | 速度 | 载重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊楼电梯厅西侧背面 | 上海三菱、LEHY-IIIB | 21/21/21 | 2.0 | 1600 |
| 2 | 门诊楼西侧 | 上海三菱、LEHY-IIIB | 21/21/21 | 2.0 | 1600 |
| 3 | 医研楼电梯厅西侧南 | 上海三菱、LEHY-IIIB | 13/13/13 | 1.75 | 1600 |
| 4 | 医研楼西侧 | 上海三菱、LEHY-IIIB | 13/13/13 | 1.75 | 1600 |
| 5 | 门诊楼大厅西侧西 | 上海三菱、LEHY-MRL-II | 2/2 | 1.0 | 1050 |
| 6 | 门诊楼大厅西侧东 | 上海三菱、LEHY-MRL-II | 3/3 | 1.0 | 1600 |
| 7 | 门诊楼大厅东侧西 | 上海三菱、LEHY-MRL-II | 8/8 | 1.75 | 1600 |
| 8 | 门诊楼大厅东侧东 | 上海三菱、LEHY-MRL-II | 9/9 | 1.75 | 1600 |
| 9 | 门诊楼大厅东侧中 | 上海三菱、LEHY-MRL-II | 8/8 | 1.75 | 1600 |
| 10 | 门诊楼大厅南侧东 | 上海三菱、LEHY-MRL-II | 8/8 | 1.75 | 1050 |
| 11 | 门诊楼大厅南侧西 | 上海三菱、LEHY-MRL-II | 8/8 | 1.75 | 1050 |
| 12 | 门诊楼大厅北侧 | 上海三菱、LEHY-MRL-II | 2/2 | 1.0 | 1600 |
| 13 | 医研楼大厅西侧北梯 | 上海三菱、LEHY-IIIB | 13/13 | 1.75 | 1600 |
| 14 | 医研楼大厅东侧中梯 | 上海三菱、LEHY-IIIB | 12/12 | 1.75 | 1600 |
| 15 | 医研楼大厅西侧中梯 | 上海三菱、LEHY-IIIB | 13/13 | 1.75 | 1600 |
| 16 | 医研楼大厅东侧北梯 | 上海三菱、LEHY-IIIB | 12/12 | 1.75 | 1600 |
| 17 | 医研楼大厅东侧南梯 | 上海三菱、LEHY-IIIB | 13/13 | 1.75 | 1600 |
| 18 | 门诊病房楼西侧北中 | 上海三菱、LEHY-IIIB | 21/21 | 2.0 | 1600 |
| 19 | 门诊病房楼西侧北 | 上海三菱、LEHY-IIIB | 21/21 | 2.0 | 1600 |
| 20 | 门诊病房楼东侧背面南 | 上海三菱、LEHY-IIIB | 20/20 | 2.0 | 1600 |
| 21 | 门诊病房楼最东侧 | 上海三菱、LEHY-IIIB | 21/21 | 2.0 | 1600 |
| 22 | 门诊病房楼东侧背面北 | 上海三菱、LEHY-IIIB | 21/21 | 2.0 | 1600 |
| 23 | 门诊病房楼西杂梯 | 东奥KONE-MiniSpace | 18/18 | 1.0 | 250 |
| 24 | 门诊病房楼东杂梯 | 东奥KONE-MiniSpace | 18/18 | 1.0 | 250 |
| 25 | 门诊病房楼西侧南中 | 上海三菱、LEHY-IIIB | 21/21 | 2.0 | 1600 |
| 26 | 门诊病房楼西侧南 | 上海三菱、LEHY-IIIB | 21/21 | 2.0 | 1600 |
| 27 | 门诊病房楼东侧北 | 上海三菱、LEHY-IIIB | 20/20 | 2.0 | 1600 |
| 28 | 门诊病房楼东侧北中 | 上海三菱、LEHY-IIIB | 20/20 | 2.0 | 1600 |
| 29 | 门诊病房楼东侧南中 | 上海三菱、LEHY-IIIB | 20/20 | 2.0 | 1600 |
| 30 | 门诊病房楼东侧南 | 上海三菱、LEHY-IIIB | 20/20 | 2.0 | 1600 |

三、投标报价要求

1.投标报价不得超过最高投标限价。

2.投标报价应是投标人为完成采购文件所确定的招标范围内的全部内容。投标人应充分考虑为招标范围的全部内容所必须的人工费、维修费、保养费、配件费、易损件费、调试费、资料费、管理费、利润、风险费、税金以及投标人认为需要的其他一切相关所有费用。

四、服务要求

1.维保方式：全包方式，既提供日常维护保养劳务，又免费提供电梯零部件。不含年检费，不包含轿厢装饰；不包含修理或更换中的土建工程；不包含电梯附属设备（如井道壁、井道工字钢、井道防水、井道隔离网、机房电源等）的一切翻修、装饰、更换、清理、维修工程；不包含因甲方管理、使用不当或人为损坏，或因不可抗力造成的修理和更换工程；不包含本合同及《日常维保记录》内容之外的项目；不包含因国家颁布或修订有关标准而需对设备进行改造或增加新标准附件的工程。

2.中标人须设立项目实施维保小组，维保小组成员包括1名项目负责人以及不少于1名技术人员，维保小组成员为本项目的驻点维保人员，项目人员变动必须经甲方同意方可实施。

3.中标人须有各种突发情况下的应急处理措施，并需建立24小时报修服务平台，提供及时的全天候维保服务；电梯发生困人故障，乙方须在接到通知后30分钟内将被困人员救出。

4.中标人须配合电梯的年检工作，甲方承担年检费用，如因中标人失职导致的过检或因其维保原因造成的复检费用及一切不良后果均由中标人承担。

5.中标人须有安全保证措施，在服务期内，因中标人原因导致设备运行异常造成的一切损失（人身和财产）由中标人承担。维保期内中标人应确保不发生安全责任事故，因中标人原因导致电梯运行异常导致的招标人或第三方人身伤害、财产损失的，由中标人承担一切后果及责任包括但不限于赔偿责任及由此对招标人、第三方造成的影响等。

6.规章制度。中标人应制定严格的管理制度，必须包含维修保养工作管理制度、工作纪律、巡查制度、节能管理制度、保密制度等内容。

7.工作纪律。中标人的维保人员在工作中应穿着统一的制服，讲究礼貌、文明执勤，遵守招标人的有关规定。如有违反纪律或不称职行为者，招标人有权向中标人要求换人，并根据考核办法处理。

8.设备巡查。中标人须有修理、维护保养方案，维护人员须每天对电梯设备运行情况进行检查，发现问题及时处理，并做好巡查记录。

9.保密要求。要求中标人严格执行国家有关的保密法律、法规及规章制度。对招标人提供的相关材料，中标人应妥善保管，不得向第三方提供、转述该资料的任何部分，否则，造成严重后果的，追究其法律责任。

10.考核办法。《电梯设备设施维修、维保月考核表》作为合同附件，中标人必须严格执行。

11.中标人负责办理电梯设备年检申报手续，配合政府主管部门实施年检，年检费用由甲方承担。

12.中标人负责每年度综合性运行安全和运行质量的检查,并在检测结束时向招标人提交检测报告。

13.电梯属于特种设备，电梯的修理必须符合国家《中华人民共和国特种设备安全法》的相关规定。

五、企业认证

供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的优先。

六、服务能力

供应商具有市场监督管理部门或相关主管部门颁发的2024年度电梯维保单位星级证书的优先。

七、现场维保人员配备

为保证供应商拟投入本项目的现场维保人员具有一定的技术能力，以确保本项目的顺利实施。项目采购实施中，维保人员持有特种作业人员证书的优先。

八、维保工器具、仪器配置

为保证供应商拟投入本项目的维保工器具、仪器满足维保服务需求，确保本项目的顺利实施。项目采购实施中，供应商具有第三方检测机构专用仪器校准报告且需提供仪器清单和图片（含校准实物标签）的优先。

九、业绩

供应商和拟投入本项目的现场维保人员需具备丰富的电梯维保服务经验，以确保本项目的顺利实施。项目采购实施中，供应商自2022年1月1日以来，承担过电梯维保服务项目业绩的优先；拟投入本项目的现场维保人员承担过电梯维保服务项目业绩的优先。

十、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市中医院新院区电梯维保服务采购项目 | 其他未列明行业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 类别 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 10分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10（保留两位小数）。 |
| 技术部分（58分） |  |  |
| 技术响应 | 26分 | 根据供应商对本项目需求中服务要求的响应及偏离程度进行评审，全部满足的得基本分26分，有一项不响应或负偏离的，扣2分，扣完为止。 注：以提供《技术要求响应及偏离表》为准。 |
| 修理、维护保养方案 | 10分 | 根据供应商提供的修理、维护保养方案（包括情况介绍、难点问题分析及解决方法、维保方案、专业能力等）进行打分，优于项目需求的得10分；满足项目需求的得6分；不满足要求或未提供方案的不得分。 |
| 维保工作管理制度 | 8分 | 根据供应商提供的维保工作管理制度（包括修理、保养工作等管理制度）进行打分，优于项目需求的得8分；满足项目需求的得5分；不满足要求或未提供方案的不得分。 |
| 安全保证措施 | 6分 | 根据供应商提供的维保服务中的安全保证措施进行打分，优于项目需求的得6分；满足项目需求的得4分；不满足要求或未提供方案的不得分。 |
| 应急处理措施 | 8分 | 根据供应商提供的各种突发情况下的应急处理措施进行打分，优于项目需求的得8分；满足项目需求的得5分；不满足要求或未提供方案的不得分。 |
| 商务部分（32分） |  |  |
| 企业认证 | 9分 | - 供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，以上证书的认证范围须包含电梯维修保养及备件供应，每个证书得3分，最多得9分。 - 注：提供有效期内的证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网 (http://cx.cnca.cn/)查询截图并加盖供应商公章，否则不予得分。 |
| 服务能力 | 3分 | - 供应商具有市场监督管理部门或相关主管部门颁发的2024年度电梯维保单位星级证书的，得3分。 - 注：提供电梯维保单位星级证书扫描件并加盖供应商公章，否则不予得分。 |
| 现场人员配备 | 5分 | - 拟投入本项目的现场维保人员均为供应商本单位正式职工，具有电梯维保业绩的，每提供一人得0.5分，本项最多得5分。 - 注：提供拟投入本项目的现场维保人员近3个月（投标截止日向前）内任意一个月在本单位缴纳的社保证明、电梯维保合同（至少包括合同首页、签章页及相关信息页）以及对应的维保系统记录截图证明材料（截图中需体现相关人员姓名）复印件并加盖供应商公章，否则不予得分。 |
| 维保工器具、仪器服务配备 | 5分 | - 供应商具有第三方检测机构专用仪器校准报告且需提供仪器清单和图片（含校准实物标签）加盖投标人公章，报告包含工器具、仪器不同类型数量，每提供一种的，得0.5分，满分5分。 |
| 供应商业绩 | 10分 | - 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过电梯维保服务业绩的，每提供一个加2分，最高加10分。 - 注：业绩证明材料须提供维保合同扫描件并加盖单位公章（至少包括合同首页、签章页及相关信息页），否则不予得分。 |

说明：

1、投标人对所提供资料的真实性负责。招标人保留对中标单位所有资料进行复核的权利。如有弄虚作假者，一经发现，立即取消其中标资格。

2、所有认证、证明等均以有效的并加盖公章的扫描件为计分依据。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、技术要求响应及偏离表

十二、商务要求响应及偏离表

十三、开标一览表

十四、实施方案

十五、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

### 投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

### 提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

### 我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

### 主要设备有：       。

### 主要专业技术能力有：       。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声 明

### 我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

### 如果本项目投标人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

### 1、《中华人民共和国特种设备生产许可证》（含电梯修理）；

### 2、项目负责人的特种设备作业人员证书（电梯）及近3个月（投标截止日向前）内任意一个月在本单位缴纳的社保证明；

### 3、投标人承诺：在本项目合同签订前提供符合《中华人民共和国特种设备安全法》第22条“电梯的安装、改造、修理，必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单位进行”规定的相关证明文件（格式自拟）。

### 七、法人授权书

### 本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320900-SZDL-G2025-0014号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

### 本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

### 被授权人身份证号码：

### 被授权人联系电话：（手机）

### 授权单位名称：（加盖CA电子公章）

### 单位地址：

### 日期：

### 法定代表人及被授权人身份证正反面：

八、投标函

### 致：盐城市中医院

### 根据贵方的JSZC-320900-SZDL-G2025-0014号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

### 据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

### 1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

### 2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

### 3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

### 4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

### 5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

### 6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

### 7.与本投标有关的正式通讯地址为：

### 地 址：

### 邮 编：

### 电 话：

### 传 真：

### 投标人开户行：

### 账 号：

### 日 期：________年____月____日

九、中小微企业声明函（服务）

### 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市招标代理有限公司组织的盐城市公路事业发展中心，采购编号为JSZC-320900-SZDL-G2025-0014，盐城市中医院新院区电梯维保服务采购项目的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

### 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

### 2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

### ……

### 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

### 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

### 企业名称（加盖CA电子公章）：

### 日 期：

### 备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 备注2：投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

### 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加盐城市中医院单位的采购文件编号为JSZC-320900-SZDL-G2025-0014号的盐城市中医院新院区电梯维保服务采购项目采购活动由本单位提供服务。

### 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

### 备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

### 投标人全称（加盖CA电子公章）：

### 日 期：

十一、技术要求响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖CA电子公章）：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 响应情况（超出、 符合或偏离） | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

十二、商务要求响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖CA电子公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期限 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

十三、开标一览表

项目编号： JSZC-320900-SZDL-G2025-0014

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 盐城市中医院新院区电梯维保服务采购项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） | 金额大写 |  |

投标人公章：                               （电子签章）

日期：     年     月     日

十四、实施方案

（根据评分标准自行编制）

十五、盐城市政府采购事前信用承诺书

### 为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

### （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

### （二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

### （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

### （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

### （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他投标人不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

### （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

### （七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

### （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

### 法定代表人签名：

### 单位名称（盖章）：

### 年   月   日

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

招标人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。