## 1.1封-1 招标工程量清单封面
| 演马庄战斗纪念园 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2025-04-29
封-1

## 1.2扉-1 招标工程量清单扉页
| 演马庄战斗纪念园 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2025年04月23日 | 复核时间： | 2025年04月23日
扉-1

## 1.3表-01 工程计价总说明
总 说 明
工程名称：演马庄战斗纪念园 | 第1页 共1页
一、工程概况 1.工程名称：演马庄战斗纪念园 2.建设地点：安峰山烈士陵园 二、编制依据 1.招标图纸 2.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规则》GB50856-2013，《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013,《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014 版)、《江苏省安装工程计价定额》(2014 版)、《江苏省市政工程计价定额》(2014 版)、《江苏省古建园林工程计价定额》(2007 版)及相配套的《江苏省建设工程费用定额》（2014 年）； 3.苏建价【2014】448号《省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》； 4.苏建价【2016】154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》； 5.增值税税率调整按苏建函价[2025]02号文执行； 6.人工、机械费调整：按苏建函价（2025）066 号文件； 7.东海县工程建设经济2025年（第02期）； 三 、其他 1、工程量清单所列的工程量根据招标人提供施工图电子版图纸进行计算的，作为投标报价的基础，竣工结算工程量以最终实际发生工程量为准； 2、工程项目砂浆按预拌砂浆考虑； 3、工程项目所有混凝土为预拌； 4、工程量清单投标报价相关说明：本工程相应工程量计算规范“工作内容”中列举了分项工程计量范围内完成本分项工程应有工作内容，凡说明了的工作内容均应包括在报价范围中，清单项目特征描述中没有体现完全的，施工中又必须发生的工作内容所需费用也应包括在投标报价的综合单价内； 5、工程量清单凡未能注明做法或项目特征无法描述详细的清单项目按现行施工及验收规范、施工图纸及常规施工工艺施工并由投标单位自主报价。本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程范围和施工图纸一起使用； 6、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，中标人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目； 7、工程所用石材品类施工前需由建设单位确认； 8、消防水池底板按利旧考虑。
表-01

## 1.4表-02 建设项目汇总表
建设项目汇总表
工程名称：演马庄战斗纪念园 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 演马庄战斗纪念园 |  | 577850.00
合 计 |  |  | 577850.00
表-02

## 2.1表-03 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：演马庄战斗纪念园 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 园林工程 |  | 577850.00
2 | 消防水池 |  | 0.00
合 计 |  |  | 577850.00
表-03

## 3.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：园林工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 577850.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林工程 | [5 empty] | 第1页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 园林铺装 |  |  | 1
1 | 011601001001 | 现状踏步平台拆除 | 1、现状平台踏步拆除，包含平台表面装饰层、结合层、底基层，平台围护结构、投标人踏勘现场综合考虑 2、拆除废弃物清理、装车、转运至废弃物处置地点，运距投标人踏勘现场综合考虑 | m2 | 130
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:外购土方 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:投标人踏勘现场综合考虑 | m3 | 1300
3 | 050201001003 | 30厚青石板铺装 | 1、30厚青石板铺装 2、30厚水泥砂浆结合层 | m2 | 253
4 | 050201001001 | 30厚青石板铺装 | 1、30厚青石板铺装 2、30厚水泥砂浆结合层 3、100厚C20混凝土 4、素土夯实，密度＞95% | m2 | 1176
5 | 050201001002 | 50厚青石板铺装 | 1、50厚复古青石板铺贴 2、30厚水泥砂浆结合层 3、100厚C20混凝土 4、素土夯实，密度＞95% | m2 | 52.36
|  | 雕塑墙1 （土建基础，墙体详专业工程暂估价） |  |  | 1
6 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:≤2.4m 3.弃土运距:投标人踏勘现场综合考虑 4.边坡修整:包含人工配合修整边坡费用 | m3 | 162.31
7 | 010103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:基础开挖土方 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:投标人踏勘现场综合考虑 | m3 | 83.2
8 | 010501002003 | 带形基础 | 1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 79.11
9 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ12以内 | t | 1.744
10 | 010401001001 | 砖砌花池 | 1、100C20素砼垫层 2、M10水泥砂浆砌筑MU15标准砖 3、50厚青石板压顶 4、20厚青石板贴面 | m | 35.9
|  | 雕塑墙2 （土建基础，墙体详专业工程暂估价） |  |  | 1
本页小计
合 计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林工程 | [5 empty] | 第2页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
11 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:≤2.4m 3.弃土运距:投标人踏勘现场综合考虑 4.边坡修整:包含人工配合修整边坡费用 | m3 | 124.85
12 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:基础开挖土方 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:投标人踏勘现场综合考虑 | m3 | 46.97
13 | 010501002002 | 带形基础 | 1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 74.88
14 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ12以内 | t | 1.526
15 | 010401012001 | 砖台阶 | 1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:MU15标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆 4.粉面:20厚砂浆粉面 | m3 | 36.48
|  | 景墙1 |  |  | 1
16 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:≤1..5m 3.弃土运距:投标人踏勘现场综合考虑 4.边坡修整:包含人工配合修整边坡费用 | m3 | 17.69
17 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:基础开挖土方 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:投标人踏勘现场综合考虑 | m3 | 11.09
18 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 1.54
19 | 010501004003 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 5.06
20 | 020401001003 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.76
21 | 020101001003 | 实心砖墙 | 1.砌墙厚度:600mm 2.用砖品种规格:mu20标准砖 3.灰浆品种及配合比:M10水泥砂浆 | m3 | 12.27
22 | 020402001003 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.5
23 | 020405004003 | 压顶 | 1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.1
本页小计
合 计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林工程 | [5 empty] | 第3页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
24 | 020602001003 | 瓦屋面 | 1.瓦件规格尺寸:深灰色中式瓦屋面，脊瓦综合考虑 2.坐浆配合比及强度等级:M10混合砂浆 3.未尽事宜详见设计图纸及相关规范 | m2 | 7.8
25 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ12以内 | t | 0.035
26 | 020801001003 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:8厚1:2.5水泥砂浆打底 2.面层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆粉面 | m2 | 51.34
27 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:抹灰层 2.涂料品种、喷刷遍数:抗碱封闭底漆一遍，仿石面漆2遍 | m2 | 41.58
|  | 景墙3 |  |  | 1
28 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:≤1..5m 3.弃土运距:投标人踏勘现场综合考虑 4.边坡修整:包含人工配合修整边坡费用 | m3 | 23.17
29 | 010103001005 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:基础开挖土方 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:投标人踏勘现场综合考虑 | m3 | 11.17
30 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 1.16
31 | 010501002005 | 带形基础 | 1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 10.84
32 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ12以内 | t | 0.352
33 | 010401001002 | 砖砌花池 | 1、100C20素砼垫层 2、M10水泥砂浆砌筑MU15标准砖 3、50厚青石板压顶 4、未尽事宜详见设计图纸及相关规范 | m | 8.8
|  | 石碑景墙（不含文化展示牌、石板雕刻） |  |  | 1
34 | 010101004003 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:≤1..5m 3.弃土运距:投标人踏勘现场综合考虑 4.边坡修整:包含人工配合修整边坡费用 | m3 | 59.21
本页小计
合 计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林工程 | [5 empty] | 第4页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
35 | 010103001006 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:基础开挖土方 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:投标人踏勘现场综合考虑 | m3 | 11.09
36 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 3.98
37 | 010501002006 | 带形基础 | 1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 32.97
38 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ12以内 | t | 1.463
39 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15灰砂砖 2.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 | m3 | 14.63
40 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.瓦件规格尺寸:青瓦瓦屋面，脊瓦综合考虑 2.坐浆配合比及强度等级:M10混合砂浆 3.未尽事宜详见设计图纸及相关规范 | m2 | 7.88
41 | 020804001001 | 墙面贴青砖 | 1.底层厚度、砂浆配合比:8厚1:2.5水泥砂浆打底 2.粘结层厚度、材料种类:12厚1:3水泥砂浆粉面 3.面层材料品种、规格、颜色:青砖贴面 | m2 | 89.1
分部分项合计
42 | 021005001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、大型机械设备进出场及按拆费用，投标人综合考虑结算时不作调整 | 项 | 1
43 | 021002008001 | 现浇混凝土圈梁 |  | m2 | 7
44 | 050402001001 | 现浇混凝土垫层 |  | m2 | 6.14
45 | 020401001001 | 矩形柱模版 |  | m3 | 20.12
单价措施合计
本页小计
合 计
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：园林工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.3%
4 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：园林工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
6 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 050405007001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
8 | 050405008001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
9 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.3～0.8%
10 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：园林工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 050405011001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
12 | 050405012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04%
13 | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.02～0.04%
合 计
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：园林工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 577850.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 577850.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
表-12

## 3.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：园林工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
表-12-1

## 3.6表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：园林工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
表-12-2

## 3.7表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：园林工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
1 | 雕塑墙1（镀锌龙骨干挂芝麻白花岗岩雕刻墙）约137.2㎡，按1500元/平方米暂估 | 包含采购、安装相关费用，款式需经招标人确认 | 206000.00
2 | 雕塑墙2（党旗雕塑）约106.42㎡，按600元/平方米暂估 | 包含采购、安装相关费用，款式需经招标人确认 | 63850.00
3 | 雕塑墙2（芝麻白圆雕墙）约49.4㎡，按2200元/平方米暂估 | 包含采购、安装相关费用，款式需经招标人确认 | 109000.00
4 | 景墙3（镀锌龙骨干挂芝麻白花岗岩雕刻墙）约12.53㎡，按1500元/平方米暂估 | 包含采购、安装相关费用，款式需经招标人确认 | 19000.00
5 | 石碑景墙展示牌（50木纹铝方通骨架+文化展示面板） | 包含采购、安装相关费用，款式需经招标人确认 | 20000.00
6 | 石碑景墙（芝麻白花岗岩雕刻）约180㎡，按445元/平方米暂估 | 包含采购、安装相关费用，款式需经招标人确认 | 80000.00
7 | 艺术墙 | 包含采购、安装相关费用，款式需经招标人确认 | 20000.00
8 | 五角红星玻璃钢小品 | 包含采购、安装相关费用，款式需经招标人确认 | 20000.00
9 | 连队誓词、连歌雕塑玻璃钢雕塑 | 包含采购、安装相关费用，款式需经招标人确认 | 40000.00
合 计 |  |  | 577850.00 |  |  |  | —
表-12-3

## 3.8表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：园林工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
表-12-4

## 3.9表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：园林工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
表-12-5

## 3.10表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：园林工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.3
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.55
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
表-13

## 3.11表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(造价信
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：园林工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
表-21

## 4.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：消防水池 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
表-04

## 4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池 | [5 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:≤3.5m 3.弃土运距:投标人踏勘现场综合考虑 4.修边:包含人工配合修整边坡费用 5.其他:投标人综合考虑地下管线、树根开挖等相关费用 | m3 | 133.94
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:投标人踏勘现场综合考虑 | m3 | 63.94
3 | 070101002001 | 池壁 | 1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C30P6 | m3 | 76.23
4 | 070101003001 | 池顶板 | 1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C30P6 | m3 | 97.35
5 | 070101004001 | 池内柱 | 1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C30P6 | m3 | 13.6
6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ≤12 | t | 13.938
7 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400,Φ≤25 | t | 4.196
分部分项合计
8 | 070304001001 | 大型机械设备进出场及按拆 | 1、大型机械设备进出场及按拆费用，投标人综合考虑结算时不作调整 | 项 | 1
9 | 011702025001 | 消防水池模板 |  | m2 | 824.14
单价措施合计
本页小计
合 计
表-08

## 4.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.08～0.15%
合 计
表-11

## 4.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防水池 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
表-12

## 4.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：消防水池 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
表-12-1

## 4.6表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：消防水池 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
表-12-2

## 4.7表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防水池 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
表-12-3

## 4.8表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：消防水池 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
表-12-4

## 4.9表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：消防水池 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
表-12-5

## 4.10表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防水池 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
表-13

## 4.11表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(造价信
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：消防水池 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
表-21