招  标  文  件

项目编号：JSZC-320581-CSXC-G2024-0005

项目名称：张青莲幼儿园智慧校园工程（安防部分）

项目属性：货物类项目

江苏协诚工程咨询有限公司

2024年3月11日

目录

第一章  投标邀请	２

第二章  投标人须知	５

一、总则	５

二、招标文件	５

三、投标文件的编制	６

四、投标文件的递交	８

五、开标与评标	９

六、定标	１２

七、授予合同	１４

第三章  合同文本	１６

第四章  采购需求	２５

第五章  评标方法与评标标准	５１

第六章  投标文件格式	５６

附件1 开标一览表	５９

附件2 报价明细表	６０

附件3 技术要求响应及偏离表	６１

附件4 商务要求响应及偏离表	６２

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	６３

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	６４

附件7 法人授权书	６５

附件8 投标函	６６

附件9 中小企业声明函	６７

附件10 残疾人福利性单位声明函	６８

附件11 实质性要求响应及偏离表	６９

附件12 详细配置一览表	７１

附件13 项目实施方案	７２

附件14 质量保证及售后服务承诺	７３

附件15 业绩一览表	７４

- 第一章  投标邀请

受常熟市支塘镇人民政府的委托，江苏协诚工程咨询有限公司就张青莲幼儿园智慧校园工程（安防部分）(JSZC-320581-CSXC-G2024-0005)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

张青莲幼儿园智慧校园工程（安防部分）招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2024年4月2日13：30前按规定提交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320581-CSXC-G2024-0005

2、项目名称：张青莲幼儿园智慧校园工程（安防部分）

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币550000.00元

5、采购需求概况：本项目采购内容为常熟市支塘镇人民政府所需的张青莲幼儿园智慧校园工程（安防部分）。

6、合同履行期限：签订合同后60日历天内完成供货、安装调试并验收合格。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、其他要求：

（1）根据政府采购法及相关法规，将对供应商进行信用查询。供应商被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

（1）参与采购活动：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2024年4月2日13：30

2、开标地点：苏采云系统网上开标大厅

3、本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4、本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

五、公告期限

1、公告媒体：苏州市政府采购网

2、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：13914088964，18261002950，0512-69820854，0519-86722802。

3、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏协诚工程咨询有限公司在“苏州市政府采购网”发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。

4、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5、本次招标不收取投标保证金。

七、本次招标联系方式

1、采购人信息

名称：常熟市支塘镇人民政府

地址：常熟市支塘镇淦昌路

联系人：徐卫东

联系方式：0512-52513525

2、采购代理机构信息

名称：江苏协诚工程咨询有限公司

地址：常熟市世茂商务广场B幢901室

联系人：糜诗怡

联系方式：0512-52213738

- 第二章  投标人须知

## 一、总则

1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为江苏协诚工程咨询有限公司。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

3、合格的投标人

3.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中投标人资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2 本次招标不收取采购文件工本费。

4.3本项目成交服务费为：人民币伍仟柒佰柒拾伍元整，在发成交通知书时由中标人向采购代理机构支付，一次性付清。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

7、招标文件的澄清、修改

7.1 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。各投标人应在投标截止时间前关注苏州市政府采购网“补充通知”栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

7.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

7.3 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、开标一览表、报价明细表、投标函、技术（或商务）要求响应及偏离表、详细配置一览表、项目实施方案、其他证明文件等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标函和开标一览表

11.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的合计总价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

12、报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价明细表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术（或商务）要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

14、详细配置情况及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求对拟提供设备的详细配置情况进行说明。

14.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供相关设备检测报告证明材料。

15、项目实施方案、服务承诺、业绩情况及其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关项目实施方案，如供货计划、安装调试方案、配合措施等。

15.2 投标人需根据招标文件要求提供有关质量保证和售后服务承诺，如免费质量保证期、售后服务机构及人员情况，及售后服务的响应能力等。

15.3 投标人需根据招标文件要求提供实施的类似项目业绩情况。

16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，以及存在企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的不良信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人对采购方式、招标文件中采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次招标联系事项”下有关联系方式。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购信用融资政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

- 第三章  合同文本

常熟市政府采购货物合同

编号：

签订地点：常熟市

甲方：

乙方：

信用融资回款账户：

开户银行：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照 张青莲幼儿园智慧校园工程（安防部分） 项目（项目编号：JSZC-320581-CSXC-G2024-0005）政府采购结果签订本合同。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.1合同：甲方、乙方签署的与本项目相关的合同书、协议、附件、附录、其他文件和政府采购过程中的全部文件。

1.2甲方：购买本合同项下货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3乙方：提供本合同项下货物和服务的法人、其他组织或自然人。

1.4货物：根据合同规定乙方为完成本项目应向甲方提供的一切货物及备件、工具、手册、技术资料及其他材料。

1.5服务：根据合同规定乙方承担的与货物有关的辅助服务，包括但不限于货物的运输、保险、伴随服务（如安装、调试、测试、提供技术指导和支持、培训等）、售后服务及其他所有应由乙方承担的类似义务。

1.6合同总价：根据合同规定乙方在正确、及时、全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买货物及其相关服务的一切费用，包括但不限于货物本身的价值金额／乙方的利润／增值税及其他乙方应缴的税金／安装费／调试费／人工费／技术支持与培训／运输费用／保险费用／样品费用等一切费用，乙方不得以任何理由要求甲方支付合同总价以外的任何费用。

第二条 组成本合同的文件

2.1下列政府采购过程文件为本合同不可分割部分：

①中标或成交通知书；

②招标文件、竞争性谈判文件、询价文件、单一来源谈判记录、竞争性磋商文件等（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件或响应文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2.2上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

2.3乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同货物

合同货物清单详见采购文件；乙方负责按照合同要求向甲方提供前述清单中的货物。

第四条 合同总价

4.1合同总价按此次采购结果执行，总金额为人民币         元（大写         ）。本合同为固定总价合同。

第五条 款项支付

①合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的30%；

②乙方提供的货物经甲方验收合格（如需安装调试的，乙方须安装调试完毕并经采购人验收合格）后的两个月内，甲方向乙方支付合同总价的40%；

③验收合格（如需安装调试的，乙方须安装调试完毕并经采购人验收合格）之日起一周年后的农历年前，设备无质量问题，甲方向乙方支付审定价的20%；

④验收合格（如需安装调试的，乙方须安装调试完毕并经采购人验收合格）之日起二周年后的农历年前，设备无质量问题，甲方向乙方支付余款。

注：（1）以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效增值税普通发票和请款单。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

（2）乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述①规定。

（3）付款方式包括但不限于数字人民币、现金、支票、汇票等。

第六条 权利保证

6.1乙方保证对货物拥有完整的所有权，乙方须保证甲方在使用其提供的货物、服务的全部或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其所有权、版权、专利权、商标权或其他权利的指控或诉讼，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。

6.2乙方保证货物均具备其所适用法律法规要求的、出售货物所应具备的所有许可、证明及其它文件和资料；如甲方要求提供任何货物的销售许可、证明、证书或其它文件，乙方保证在甲方书面通知后的七日之内将其提供给甲方，否则甲方有权解除本合同并追究乙方的法律责任。

第七条 质量保证

7.1乙方保证货物完全符合国家相关法律法规和质量标准的规定，不会有任何三无、假冒、伪劣或违禁、走私的物品。

7.2本合同项下货物的提供，应为完整产品及功能的提供。乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、技术规格和性能的要求；对于合同未有规定，应当符合通常的同类货物质量标准的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

7.3乙方所提供货物的质量技术规格应与采购文件规定及投标或响应文件承诺的内容相一致；若技术规格中无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

7.4货物经甲方验收后，乙方仍应对由于质量、卫生、设计、工艺或材料、运输安全等方面产生的各类缺陷承担全部责任。

第八条 包装要求

8.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准的保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

8.2乙方提供货物的包装应当符合绿色包装原则，相应包装应当符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《商品包装政府采购需求标准（试行）》，甲方需要时，乙方应当就货物包装符合上述规定出具检测报告。

第九条 交货

9.1乙方应按照本合同规定的时间和方式向甲方交付货物。

9.2交付时间：合同签订后，按甲方通知确定的期限或者在采购文件约定的期限内，乙方应当完成供货、安装及调试工作并通过甲方或甲方委托的第三方的验收。

9.3本项目交货方式为现场交货。交付地点为： 常熟市张青莲幼儿园（常熟市支川东路174号） 。乙方负责办理货物的运输、装卸和保险，一切费用均由乙方承担。

第十条 到货验收

10.1货物全部到达甲方指定地点后，甲乙双方应派员共同对货物当场开箱进行外观验收，如乙方不能按甲方通知按时到达现场又未告知正当理由的，甲方有权单方开箱检验，相应检验结果对乙方有效。

10.2乙方交付的货物应当完全符合本合同所约定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同约定的，甲方有权拒收货物，并由乙方承担相应的违约责任。

10.3乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、质量合格凭证等交付给甲方；乙方不能完整交付上述规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的违约责任。

10.4开箱验收的内容为核对到货情况：包装符合性；型号、数量及外观；货物所附技术资料、商务资料；货物组件及配置的型号、外观、数量；零配件、随机配套工具及辅助件的型号、外观、数量。

10.5有关货物外观、规格、数量或重量的检验不应视为最终检验。

第十一条 伴随服务

11.1乙方应提供下列伴随服务：

11.1.1货物的现场安装、施工、调试和／或启动监督；

11.1.2就货物的安装、调试、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

11.2安装施工调试期间甲方责任：

11.2.1负责提供场地和有关货物的安装位置；

11.2.2提供符合安装施工调试要求的电源和水源等；

11.2.3负责乙方安装施工调试期间与其他施工安装单位交叉作业时的协调工作；

11.2.4配合乙方做好与安装施工调试有关的辅助性事务；

11.2.5对乙方的安装施工调试工作进行监督管理。

11.3安装施工调试期间乙方责任：

11.3.1负责货物运抵指定地点后的搬运及看护保管；

11.3.2在安装施工前负责派员前往安装现场进行勘测，确认施工现场条件，与甲方约定具体开工日期；

11.3.3按照国家规定的相关安装规范和质量标准完成安装施工调试工作；

11.3.4遵守施工现场的有关规章制度，文明施工、安全施工，接受甲方的监督管理；

11.3.5配合甲方工作，参加现场施工协调会议；

11.3.6负责现场施工人员的保险和一切安全责任；

11.3.7负责安装质量的自检验收，配合甲方完成验收工作及项目的移交；

11.3.8按照有关部门要求完成质量评定和安装施工记录；

11.3.9负责安装施工调试期间由于乙方过错所造成的一切损失。

第十二条 最终验收

12.1货物安装调试结束后，乙方应以书面方式及时通知甲方对项目进行最终验收，验收合格的，由甲乙双方签署验收单并加盖单位公章。

12.2货物最终验收包括：货物经过装卸、安装、调试后的外观、数量、型号；货物的材质；货物的性能；货物与投标文件或响应文件的符合度；检测报告齐全性；抽样送检报告；成品检测等以及乙方承诺、甲方要求的其它指标。

12.3甲方有权抽样送交第三方进行检测，相应的检测费用由采购文件约定的一方承担，未约定的协商确定。

12.4如验收不合格或在质量保证期内发现货物是不合格的，包括货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合要求的材料、运行效果达不到要求等，甲方有权提出书面异议，甲方向乙方提出书面异议后，乙方应在甲方书面异议限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施。由此产生的一切费用包括但不限于拆卸／搬运／运输／保管费用及责任等均由乙方承担。

12.5验收标准应遵循国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和乙方承诺、甲方要求等。

12.6甲方有权要求乙方提供采购原材料或货物的采购合同、票据或付款凭证，以核实乙方供货来源的真实性。

第十三条 售后服务

13.1乙方应按照国家有关法律法规、行业规定以及采购文件规定、投标文件或响应文件承诺的内容提供售后服务。具体为：

13.1.1从乙方将货物送至甲方指定地址后应负责免费安装调试（如需）。

13.1.2货物免费保修   年，自甲方最终验收合格之日（如无需安装调试的，则自到货验收合格之日起）起计算。

13.1.3乙方应在接到甲方通知后   小时内维修完毕使货物恢复正常使用或根据要求免费更换新货物，迟延维修超过＿小时的，甲方有权扣减        金额的合同总价，乙方拒绝维修或迟延维修超过   小时的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因乙方未能及时维修给甲方造成的损失，甲方自行或委托第三方维修产生的费用等）由乙方承担。

报修电话：

联系人：

13.1.4免费保修期内，乙方免收甲方所有费用，包括但不限于零部件费用、人工费、交通费、住宿费等。

13.1.5若在免费保修期内，乙方拒绝维修或迟延维修的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有费用由乙方承担。

13.1.6免费保修期满后，若甲方要求乙方提供维修的，甲方承担维修所需更换零部件／配件费用，乙方同意按不高于市场价收费。

第十四条 违约责任

14.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货物价款 5% 的违约金；甲方逾期付款的，每逾期一日，乙方有权要求甲方按照逾期付款金额的 0.5 ％向乙方支付违约金，但违约金累计不得超过逾期付款金额的 5 ％。

14.2乙方逾期交付货物的，每逾期一日，甲方有权要求乙方向甲方支付逾期交付货物价款 0.5 ％的违约金，但违约金累计不得超过逾期交付货物价款的 5 ％；一旦违约金总额累计达到逾期交付货物价款的 5 ％，甲方有权解除合同。但违约金不足补偿甲方实际损失或损害的，甲方有权要求乙方赔偿甲方的实际损失或损害。

14.3若乙方未经甲方书面同意不能按照本合同约定交货逾期超过 7 日，将视为严重违约，甲方有权单方面解除本合同而不承担任何责任，本合同自甲方书面通知乙方解除合同之日起自动终止，同时甲方有权要求乙方在甲方书面通知之日起 7 日内向甲方支付本合同价款总额的 5 ％，作为违约金。

14.4出现下列情形之一，甲方有权要求乙方采取其他有效的整改措施，或者采取退货等其他合理举措；乙方未按要求改正的，或前述措施无法弥补甲方损失或损害的，甲方有权单方解除本合同；甲方亦有权停止支付本合同总价的余额以及应付予乙方的其他任何款项；甲方亦有权要求乙方在接到甲方口头或书面通知后的 7 日之内立即退还已收取的合同总价的全部或者部分，且有权直接以乙方已交付的本合同所列货物抵扣相应金额的乙方应当承担的本合同项下违约金、或有关的损害赔偿金以及其他各类费用。甲方所采取的上述举措，可以立即书面或者口头告知乙方，而无需提前作任何通知或者催告；上述举措不影响甲方在法律认可的期间之内要求乙方承担各类违约责任以及损害赔偿责任的权利：

14.4.1乙方未能在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施；

14.4.2交付的货物因交付或验收（如适用）以前的原因而产生毁损／灭失／变质／泄漏／数量或重量短缺／质量不良／不安全等物质上的缺陷；

14.4.3交付的货物存在为他人设定担保／交易限制／权属争议／不符合法律的强制性规定等法律上的缺陷；

14.4.4交付的货物本身存在缺陷，已经或者可能给任何国家的消费者／使用者／其他第三人造成生命／身体／财产等方面的损害或者被任何国家的法律、法规所限制或禁止的，已经或者可能被中国政府部门等进行查处或者制裁；

14.4.5交付的货物已经或者可能侵犯甲方以及其他第三人的专利权／商标权／专有技术／互联网络域名权／商业秘密等知识产权以及其他权利；

14.4.6乙方未按照甲方的要求及时提供诸如增值税发票之类的财务文件以及其他必要的文件；

14.4.7出现乙方或者乙方的财产被诉讼保全／被拍卖／被强制执行／被有权机关等查处或者整改／主动或者被动地进行清算或者整顿的情形，以及甲方有充分理由认为乙方履行本合同存在重大困难的情形。

14.5乙方出现下列情形之一的，视为乙方出现了丧失履行本合同的能力，甲方有权单方解除合同并由乙方赔偿甲方由此产生的全部损失：

14.5.1乙方因为涉诉被冻结账户，导致无法履行合同的，或者乙方因为未能履行生效法律文书，被列入失信被执行人名录的；

14.5.2在合同有效期内，乙方的技术、营销人员离职人数达到 3人次 的，或者投标时确认的专业团队人员离职达到 3人次 的；

14.5.3乙方出现转包情形的；

14.5.4乙方不能履行合同义务的其他情况。

第十五条 不可抗力

15.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

15.2任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

15.3发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

15.4合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十六条 合同的变更、中止

本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十七条 合同的终止

17.1本合同因下列原因而终止：

17.1.1本合同正常履行完毕；

17.1.2因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

17.1.3任何一方行使解除权解除本合同；

17.1.4合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更或中止的。

17.2除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十八条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十九条 履约保证金

无。

第二十条 争议解决方式

20.1在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则上述争端均由甲方所在地人民法院管辖。

20.2如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第二十一条 通知与送达

21.1甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

21.1.1甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

21.1.2乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

21.2双方同意前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

21.3任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第二十二条 合同生效及其他

22.1合同在双方加盖公章或法定代表人或授权代表签字后生效。

22.2本合同一式     份，以简体中文书写，甲方、乙方、     各执一份。

22.3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：           法定（授权）代表人（签字）：

年     月     日                        年     月     日

- 第四章  采购需求

项目名称：张青莲幼儿园智慧校园工程（安防部分）

项目编号：JSZC-320581-CSXC-G2024-0005

采 购 人：常熟市支塘镇人民政府

一、项目说明：

1、本项目不接受进口产品投标（进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”）。

2、投标人应对项目现场进行咨询或踏勘，咨询或踏勘时涉及到费用的，由投标人自行承担。咨询或踏勘联系人：徐卫东，联系电话：0512-52513525。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

3、交付地点：采购人指定地点。

4、交付时间：签订合同后60日历天内完成供货、安装调试并验收合格。

★5、付款方式：

5.1合同签订后，采购人向中标人支付合同金额的30%；

5.2中标人提供的货物经采购人验收合格（如需安装调试的，中标人须安装调试完毕并经采购人验收合格）后的两个月内，采购人向中标人支付合同总价的40%。

5.3验收合格（如需安装调试的，中标人须安装调试完毕并经采购人验收合格）之日起一周年后的农历年前，设备无质量问题，采购人向中标人支付审定价的20%。

5.4验收合格（如需安装调试的，中标人须安装调试完毕并经采购人验收合格）之日起二周年后的农历年前，设备无质量问题，采购人向中标人支付余款。

注：（1）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效增值税普通发票和请款单。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

（2）中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述5.1规定。

（3）付款方式包括但不限于数字人民币、现金、支票、汇票等。

注：不满足上述付款要求的作无效投标处理。

6、本项目采购预算为￥550000.00元整。投标人的投标总价不得超过本项目的采购预算，否则将作无效投标处理。

二、货物清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 周界报警系统 |  |  |  |
| 1 | 6线张力式双防区控制器 | 11 | 套 |  |
| 2 | 张力终端受力杆（6线含全套配件） | 22 | 套 |  |
| 3 | 张力式过线杆(6线含全套配件） | 40 | 套 |  |
| 4 | 转角用滑轮 | 400 | 只 |  |
| 5 | 不锈钢合金线 | 4200 | 米 |  |
| 6 | 不锈钢收紧器 | 132 | 只 |  |
| 7 | 警示牌 | 40 | 块 |  |
| 8 | 室外警灯 | 22 | 个 |  |
| 9 | 高压避雷器 | 22 | 个 |  |
| 10 | 接地桩、接地线 | 22 | 套 |  |
| 11 | 不锈钢弹簧 | 132 | 个 |  |
| 12 | 束线器 | 600 | 个 |  |
| 13 | 6光束红外光栅 | 2 | 对 |  |
| 14 | 探测器支架 | 2 | 对 |  |
| 15 | 单防区地址模块 | 2 | 只 |  |
| 16 | 电源防水箱（含电源） | 11 | 个 |  |
| 17 | 报警管理主机（含键盘） | 1 | 套 |  |
| 18 | 报警管理多功能软件 | 1 | 套 |  |
| 19 | 室内声光警号 | 1 | 只 |  |
| 20 | 电子地图 | 1 | 块 |  |
| 21 | 电子地图联动模块 | 1 | 块 |  |
| 22 | 视频联动模块 | 2 | 块 |  |
| 23 | 围墙加高 | 270 | 米 |  |
| 24 | 绿化修剪 | 1 | 项 |  |
| 25 | 周界报警信号总线 | 800 | 米 |  |
| 26 | 周界报警电源线 | 800 | 米 |  |
| 27 | PE管 | 700 | 米 |  |
| 二 | 综合布线系统 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽模块（网络） | 82 | 个 | 同一品牌 |
| 2 | 双孔信息插座 | 41 | 个 |  |
| 3 | 6类四对非屏蔽双绞线 | 4000 | 米 |  |
| 4 | 8芯单模光缆 | 500 | 米 |  |
| 5 | 6类非屏蔽24口配线架（含模块） | 4 | 个 |  |
| 6 | 六类非屏蔽RJ45跳线 2米 | 82 | 条 |  |
| 7 | 理线器 | 4 | 个 |  |
| 8 | 8口光纤盒（含8个双工LC法兰） | 1 | 个 |  |
| 9 | 单模千兆光纤跳线，3米 | 32 | 条 |  |
| 10 | 单模千兆光纤尾纤，1米 | 32 | 条 |  |
| 11 | PVC管 | 2500 | 米 |  |
| 12 | 无线控制器 | 1 | 台 |  |
| 13 | 吸顶AP | 16 | 台 |  |
| 14 | 24口POE交换机 | 1 | 台 |  |
| 15 | 千兆光模块 | 2 | 个 |  |
| 三 | 视频监控系统 |  |  |  |
| 1 | 400万警戒摄像机（带支架） | 18 | 台 |  |
| 2 | 43寸4K监视器 | 1 | 台 |  |
| 3 | 32路硬盘录像机 | 1 | 台 |  |
| 4 | 6T硬盘 | 8 | 块 |  |
| 5 | 电视墙支架 | 1 | 个 |  |
| 6 | 防雷器（二合一） | 18 | 台 |  |
| 7 | 摄像机电源 | 18 | 台 |  |
| 8 | HDMI高清线 | 1 | 根 |  |
| 9 | 电源线1 | 500 | 米 |  |
| 10 | 电源线2 | 700 | 米 |  |
| 11 | 超五类四对非屏工程专用电缆 | 700 | 米 |  |
| 12 | 4芯光纤 | 500 | 米 |  |
| 13 | 4芯光纤盒 | 6 | 个 |  |
| 14 | 48芯光纤配线架 | 1 | 套 |  |
| 15 | SC法兰 | 56 | 根 |  |
| 16 | SC尾纤 | 56 | 根 |  |
| 17 | 光纤熔接 | 56 | 根 |  |
| 18 | PE管 | 500 | 米 |  |
| 19 | 核心交换机 | 1 | 台 | 同一品牌 |
| 20 | 16口接入交换机 | 6 | 台 |  |
| 21 | 千兆单模光模块 | 12 | 个 |  |
| 22 | 室外不锈钢防水箱（监控用） | 6 | 只 |  |
| 四 | 公共广播系统 |  |  |  |
| 1 | 广播管理插件 | 1 | 套 | 同一品牌 |
| 2 | 调音台 | 1 | 台 |  |
| 3 | IP音频采集器 | 1 | 台 |  |
| 4 | CD播放器 | 1 | 台 |  |
| 5 | 话筒 | 1 | 套 |  |
| 6 | IP网络音箱 | 1 | 套 |  |
| 7 | 消防分区联动 | 1 | 台 |  |
| 8 | IP网络功放终端1 | 2 | 台 |  |
| 9 | IP网络功放终端2 | 1 | 台 |  |
| 10 | IP终端 | 1 | 台 |  |
| 11 | 前置放大器 | 1 | 台 |  |
| 12 | 纯后级功放 | 1 | 台 |  |
| 13 | IP网络音箱 | 37 | 套 |  |
| 14 | 天花喇叭 | 64 | 只 |  |
| 15 | 壁挂音箱 | 1 | 只 |  |
| 16 | 草地音箱 | 29 | 只 |  |
| 17 | 音频连接线1 | 1 | 根 |  |
| 18 | 音频连接线2 | 3 | 根 |  |
| 19 | 音频连接线3 | 1 | 根 |  |
| 20 | 8口接入交换机 | 1 | 台 |  |
| 21 | 6类四对非屏蔽双绞线 | 1800 | 米 |  |
| 22 | 广播专用音箱线（用于室内） | 980 | 米 |  |
| 23 | 广播专用音箱线（用于室外） | 1100 | 米 |  |
| 24 | 应急广播接入 | 1 | 项 |  |
| 25 | PE管 | 200 | 米 |  |
| 26 | PVC管 | 1000 | 米 |  |
| 五 | 机房工程系统 |  |  |  |
| 1 | 客户端管理主机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 42U落地机柜(含元器件） | 1 | 台 |  |
| 3 | PDU插排 | 2 | 套 |  |
| 4 | 敷设防静电地板 | 12 | 平方 |  |
| 5 | 接地铜排 | 14 | 米 |  |
| 6 | 接地线1 | 50 | 米 |  |
| 7 | 接地线2 | 10 | 米 |  |
| 8 | 6KVA UPS主机 | 1 | 台 | 同一品牌 |
| 9 | 蓄电池 | 32 | 节 |  |
| 10 | 电池柜 | 2 | 套 |  |
| 11 | UPS输入输出配电柜 | 1 | 台 |  |
| 12 | CK联网求助报警系统 | 2 | 套 |  |
| 13 | 授时设备 | 1 | 台 |  |
| 14 | 检测费用 | 1 | 项 |  |

注： 1、为保证系统的兼容性、稳定性和可靠性，项目配置清单 “二、综合布线系统”中序号1~序号10应为同一品牌产品，否则作无效投标处理； “三、视频监控系统”中序号19~序号21应为同一品牌产品，否则作无效投标处理；“四、公共广播系统”中序号1~序号19应为同一品牌产品，否则作无效投标处理；“五、机房工程系统”中序号8~序号11应为同一品牌产品，否则作无效投标处理。

2、投标人须在投标文件中明确上述清单所有货物的品牌、型号以及必要的规格，如果未列明，采购人有权要求提供供货品牌型号，否则导致验收不合格的风险由投标人承担。

三、技术参数要求：

（一）周界报警系统

1、6线张力式双防区控制器

▲1.1控制器应具有4.0英寸显示屏，支持显示围栏的线制、静态拉力值、报警阈值、报警状态信息；张力主机应能同时支持TCO/IP通讯协议、继电器开关量输出、RS485通讯等与报警主机进行通讯；张力主机应支持128组定时控制功能，应可实现对单防区或者全部防区进行定时控制。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”认证标志的检测报告扫描件）

▲1.2钢索松弛后，使得张力索张力值在设定的正常警戒张力值下，在20S内，张力式电子围栏应能探测到张力锁松弛并自动收紧张力索，使得张力索张力值恢复到该产品设定的正常警戒张力值范围内；探测杆、承力杆、轴承杆支持防攀爬报警功能。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”认证标志的检测报告扫描件）

▲1.3应支持获取报警主机的防区及扩展防区信息，应可对防区进行布防、撤防、旁路、旁路恢复操作，防区管理数量应不少于5000个。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”认证标志的检测报告扫描件）

1.4输入电压：AC24V或DC24V；消耗电流：135mA；工作温度：-10℃~45℃；使用湿度：40℃≤95%；输出端口：2路总线+开关信号输出；防区线制：4线（可扩展到8线）；机箱材质：铝合金；报警输出：12V。

2、张力终端受力杆（6线含全套配件）

2.1铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观，适应于转角处安装，安装角度可调，含固定件及底座。

3、张力式过线杆(6线含全套配件）

3.1铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观，适应于转角处安装，安装角度可调，含固定件及底座。

4、转角用滑轮

4.1不锈钢SUS304+滑轮套件,高度可调节，直接固定于终端杆,适用于转角处90度安装面。

5、不锈钢合金线

5.1优质不锈钢SUS316材质，有防锈和耐腐蚀措施，Φ1.2mm（符合国标）永不生锈。

6、不锈钢收紧器

6.1不锈钢SUS304+精密单向组件，精密紧线，无极变速，解决紧线器倒转。

7、警示牌

7.1 PVC材料，220×120双面，字夜光型。

8、室外警灯

8.1闪动次数：65/分钟；额定电压/VDC：12V；额定电流：120Ma；外壳材料：ABS。

9、高压避雷器

9.1氧化锌、复合材料。

10、接地桩、接地线

10.1 1.5米镀锌角铁、6平方铜导线。

11、不锈钢弹簧

11.1优质不锈钢SUS304材质，有防锈和耐腐蚀措施。

12、束线器

12.1铝合金材质，方便施工，经济、实用。

13、6光束红外光栅

13.1纯正数码DSP芯片控制电路，通过DSP芯片编程发射与接收，大功率红外发接收对管，低功耗数字变频处理技术、减少误报、杜绝漏报；采用开关电源供电方式，无DC降压问题，供电电压值在DC13.8V-DC24V之间，便于集中供电。

13.2全密封防雨（雾）、防尘（虫）等的全天候一体化结构设计使其能在恶劣的环境中正常工作；抗强光达50，000LUX，内置自动调节强光过滤系统，抗阳光直射性能良好，完全抗击日光灯、强光或汽车灯干扰；当遇到浓雾或天气恶劣时探测器会自动增强灵敏度（AGC电路）；射束遮断周期可调使其更加灵活适应性更强。

13.3水平/垂直光学角度调整方便、内置光学瞄准镜、LED信号指示灯，易于校准、调试，大大提高施工效率；防雷击电路设计；带防雨罩设计；C型继电器输出。

14、探测器支架

14.1铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观，适应于转角处安装，安装角度可调，含固定件及底座。

15、单防区地址模块

15.1 485通讯方式；拨码开关设定地址；输入信号NC/NO可通过软件设置。

16、电源防水箱（含电源）

16.1不锈钢材质201；250*300*160mm；DC18V/3A。

17、报警管理主机（含键盘）

17.1带微信推送和手机APP智能控制；主机具有全独立4路总线输入，具有极强的防雷抗干扰设计；大屏幕中文蓝屏显示，8个完全独立分区，可带8个分体键盘；具有250个总线防区，各个防区属性可设置(延时、即时、24小时防区)；不用任何中继或放大器， 用线RVV2*1.0可达到5公里两边布线可达到10公里。

17.2信号采用独创的低阻传输线技术，传输可靠,抗干扰能力强；信号采用独创单片机加密传输，速度快，信号准，不掉码；全事件记忆(黑匣子):布撤防、报警、故障等全记录不可删除；多个用户码，不同权限，不同级别，不同功能控制，方便灵活可控；自动布防/延时布防：每个分区每天的自动布撤防时间可编；可与电子地图方便连接；具有RJ45网络端口功能，可连接电脑软件使用。

▲17.3主机用户类别可使用的控制指示设备功能应满足GB 12663-2019中要求。主机具有规定权限的用户应能对控制指示设备进行全部或部分设备操作。设防成功后，控制指示设备应有相应的指示，设防失败时控制指示设备应能立即给出提示和或报警信号和或信息。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”认证标志的检测报告扫描件）

17.4输入电压：185～245VAC、50Hz/15VA；消耗电流：静态200mA，报警400mA；备用电池：12V 7AH免维护电池；使用工作温度：-20℃～+55℃；使用环境湿度：≤95%RH；总线输入端口: 2路普通总线+2路485自检总线；无线接收频率: 315MHz；与电脑连接端口: RJ45网络端口。

18、报警管理多功能软件

18.1软件可以对前端报警主机进行集中管理；软件使用自定义格式的矢量电子地图作为报警系统的辅助管理，也可以使用工程施工的电子地图作为辅助手段；软件具有手动和自动二种模式配置用户资料，并可对用户资料进行导入导出操作，也可对全部用户进行分组设置；用户发生报警时，可通过用户添加到软件里的视频设备的网络地址，实时查看报警现场并对现场进行录象；电子地图报警用户闪烁指示，报警位置一目了然；多级防区图，可以在里面添加多个用户并可对其标出防区位置。

19、室内声光警号

19.1工作电压:DC12V；工作电流:≤70mA；频闪频率:200次/分钟土10%；声压指数:≥108dB(300mm)；工作温度:-20℃~ 55℃；工作湿度:≤95%(无凝结)。

20、电子地图

20.1 1平方铝合金边框、LED指示灯。

21、电子地图联动模块

21.1 32路联动驱动模块，可以作为串口模块与电脑连接，也可作为打印机输出模块接微型打印机，也可输出12v电压信号直接联动电子地图。

22、视频联动模块

22.1输出16路开关信号，联动硬盘录像机、电子地图等各种开关信号设备。

23、围墙加高

23.1原1米围墙加高至2米，采用防盗栅栏。

24、绿化修剪

24.1周界一圈修剪绿化，方便后期施工及防止绿化遮挡监控画面。

25、周界报警信号总线

25.1国标RVVP2*1.0。

26、周界报警电源线

26.1国标RVV2*1.5。

27、PE管

27.1国标PE32。

（二）综合布线系统

1、六类非屏蔽模块（网络）

1.1规格：六类非屏蔽信息模块，90度；特性：符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、EN 50173-1和IEEE802.3an六类规范；带宽达到250MHz；绝缘强度：1000V RMS / 1分钟；额定电流：最大1.5AMP；绝缘阻抗：最小1000MΩ；接触电阻：小于2mΩ per contact；IDC簧片：磷青铜镀镍（100μ 英寸），可容纳 22-26 AWG 单股和多股线缆，最少250次端接；JACK金针：磷青铜镀镍再镀金（50μ英寸），最少1000次插拔；端接方式：支持568A和568B接线方式，适用110和Krone打线工具进行端接。

▲1.2通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心100米2节连接点、6连接点、8连接点信道测试和10米短链路测试。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”认证标志的检测报告扫描件）

2、双孔信息插座

2.1规格：平面90度86x86型双口信息面板；材料：ABS材质，结构强度高、耐冲击；耐候性好，阳光照射十年不变色；满足GB/T 2408-2021燃烧标准；结构：面板表面采用不可见螺钉孔设计，美观大方；扣位式面板设计可防止施工时污染面板；面板设计线条流畅、棱角清晰；带有防尘门，适应于不同的恶劣施工环境，方便跳线插拔；标示：自带可更换式标签，方便管理。

3、6类四对非屏蔽双绞线

3.1规格：六类非屏蔽双绞线 PVC ；导体：23AWG;带宽:250MHz；芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层；特性：符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、EN50173-1：2001六类规范；护套：紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能，PVC材质。

▲3.2通过信息产业数据通信产品质量监督检验中心100米2节连接点、6连接点和8连接点信道测试。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”认证标志的检测报告扫描件）

4、8芯单模光缆

4.1类型：8芯紧套式单模室内光缆 9/125；结构：采用紧套被覆结构，芳纶纱作为加强构件，具有重量轻，柔软性好、易剥离的优点；护套：有PVC、LSOH护套可选，具有良好的弯曲半径，应变性能优；满足GB 50312-2007标准要求；衰减（+20℃）：1310nm≤0.36dB/km，1550nm≤0.22dB/km；短期拉伸（N）：660N；长期拉伸（N）：200N；最小静态弯曲半径（mm）：10*D（光缆直径）；最小动态弯曲半径（mm）：20*D（光缆直径）。

5、6类非屏蔽24口配线架（含模块）

5.1规格：六类非屏蔽模块式配线架；材料：采用SPCC冷扎钢板制成，厚度1.5mm，前后面采用喷塑处理；标示：配线架的每端口对应一个可写标识区域充裕的标签空间，端口信息管理更清晰方便；特性：符合ANSI/TIA-568.2-D六类规范；带宽达到250MHz；IDC簧片：磷青铜镀镍（100u"），可容纳 22-26 AWG 单股和多股线缆，最少250次端接；JACK金针：磷青铜镀镍再镀金（50u"），最少750次插拔；端接方式：支持T568A和T568B接线方式，适用110和Krone打线工具进行端接。

6、六类非屏蔽RJ45跳线 2米

6.1规格：六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线，2米；带宽：250MHz；导体：28AWG；外径：4.0mm±0.2mm，线径细，柔软度好，方便机房理线和跳接管理；芯线：8根芯线采用多股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层；插头：插头采用独特的工艺加工成型，且有弹片保护套，有效防倒钩，提升水晶头使用寿命；特性：符合ANSI/TIA-568.2-D六类规范；单体100%通过fluke；护套：紧护套结构，全面提升线缆性能，采用PVC或LSOH材质。

7、理线器

7.1规格：1U19寸管槽式理线架，金属质；材料：采用优质钢材原料，精准设计；结构：管槽式机架设计方便线缆管理，上下各24个线槽，能有效保持线缆整齐不缠绕，使布线整洁美观。

8、8口光纤盒（含8个双工LC法兰）

8.1规格：8口 光纤终端盒，含LC双工耦合器；材料：采用冷轧钢板材料；结构：含光纤收容盒，方便熔纤操作；插入损耗: ≤0.2dB；工作温度: -20℃～+70℃；存储温度: -40℃～+85℃。

9、单模千兆光纤跳线，3米

9.1规格：LC-LC双芯单模光纤跳线 3米；材料：LC型号的插头，插头使用进口高精密度陶瓷插芯，精密研磨并全数检测，稳定性、重复性好,插入损耗低；结构：双工结构外加护套设计，提供最好的机械性能，防止弯曲造成损坏；插入损耗：≤0.3dB@1310nm/1550nm；回拨损耗：≥50dB@1310nm/1550nm；最小连接次数：1000次；重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔；工作温度范围：－40至80度；精密研磨并全数检测,产品性能指标满足GB 50312-2007标准要求。

10、单模千兆光纤尾纤，1米

10.1规格：LC单芯单模光纤尾纤 1米；材料：LC型号的插头，插头使用进口高精密度陶瓷插芯，精密研磨并全数检测，稳定性、重复性好,插入损耗低；结构：尾纤可连接各种型号的连接器，采用耐用的防水接头，安装方便、可靠；插入损耗：≤0.3dB@1310nm/1550nm；回拨损耗：≥50dB@1310nm/1550nm；重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔；连接头衰耗：0.2dB；工作温度范围：－40至80度；精密研磨并全数检测,产品性能指标满足GB 50312-2007标准要求。

11、PVC管

11.1国标PVC20。

12、无线控制器

12.1固定端口，WAN口：2个10/100/1000Base-T以太网端口；LAN口：3个10/100/1000Base-T以太网端口（其中1个WAN口和2个LAN口支持LAN/WAN自由切换）；处理器（CPU），专业的双核网络处理器主频达1000MHz；内存，DDRIII 128M；网络协议：PPP，CHAP，PAP，MS-CHAP，PPPoE，DHCP 客户端，DHCP服务器，NAT，NTP，DDNS；防火墙，出站通信策略（源IP/目的IP/协议/端口/时间段）、入站通信策略（源IP/目的IP/协议/端口/时间段）。

12.2支持16个VLAN；IPSec VPN：支持30条IPSec连接；支持AH、ESP协议；支持手工或通过IKE自动建立安全联盟；ESP支持DES、3DES、AES多种加密算法；支持MD5及SHA-1验证算法；支持IKE主模式及野蛮模式；支持NAT-T穿越；支持通过域名方式配置IPSec连接（DDNS）；L2TP VPN：支持LAC，支持LNS；网络安全：静态ARP（IP<->MAC地址绑定），DHCP授权ARP（自动绑定DHCP分配的IP），ARP防攻击/免费ARP，状态数据包检查，防止WAN口的Ping，防止TCP syn扫描，防止Stealth FIN扫描，防止TCP Xmas Tree扫描，防止TCP Null扫描，防止UDP扫描功能，防止Land 攻击功能，防止Smurf攻击功能，防止WinNuke攻击功能，防止Ping of Death攻击，防止SYN Flood攻击功能，防止UDP Flood攻击功能，防止ICMP Flood攻击功能，防止IP Spoofing功能，防止碎片包攻击，防止TearDrop攻击，防止Fraggle攻击功能。

12.3用户上网行为管理：组策略管理（支持基于IP/MAC/时间段的组策略配置），HTTP下载文件类型过滤，URL过滤（黑白名单），MAC地址过滤，QQ访问控制；AC功能：支持对H3C Mini系列无线AP的集中管理，支持AP自动发现，支持对AP发射功率调整，支持对AP信道调整，支持对AP地址分配，支持对AP软件升级，支持对AP配置同步，支持对AP断线检测，支持AP信息显示，支持多SSID配置，支持SSID绑定不同VLAN，支持重启单个AP，支持AP配置模板管理，支持AP上无线客户端状态显示；路由：静态路由（50条），策略路由（100条）；无风扇，自然散热；整机功耗≤12W；MTBF>50000H。

13、吸顶AP

13.1固定接口：1个复位开关，1个10/100/1000Base-T以太网端口；天线：内置4根高增益全向天线；无线速率：3000 Mbps（2.4G：2*2MIMO，5G：2*2MIMO）；支持802.3af/802.3at兼容供电，12V/1.5A DC供电。

13.2智能无线组网：支持8个 SSID配置；支持AP自动发现；支AP发射功率调整；支持对AP信道调整；支持对AP地址分配；支持对AP软件升级；支持对AP配置同步；支持对AP断线检测；支持AP信息显示；支持重启单个AP；支持AP 配置模板管理；支持无线客户端列表；支持Wi-Fi接入控制；支持无线漫游；支持隐藏SSID；支持一键优化；支持 MU-MIMO。

13.3认证：无线电发射设备型号核准证，中国RoHS，欧盟RoHS。

14、24口POE交换机

14.1基本性能: 交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps；接口要求: 24个10/100/1000Base-T电口+4个1000Base-X SFP光口；支持370W PoE+供电；管理端口1个Console口；电口属性：支持半双工、全双工、自协商工作模式；支持MDI/MDI-X。

14.2以太网特性：支持流控(802.3x)、绿色以太网（EEE）、端口自动节能；支持动态链路聚合(802.3ad)/ 静态端口聚合；支持802.1p、802.1Q；电缆诊断；STP(802.1D)/ RSTP(802.1w)/ MSTP(802.1s)；TC snooping；支持BPDU 保护/根保护/环回保护/防TC-BPDU攻击保护功能。

14.3 IPv4：支持ARP，DHCP Client；组播：支持IGMP V1/V2/V3 Snooping；支持快速离开机制；QoS：支持Diff-Serv QoS；支持SP/WRR/SP+WRR；流量限速；802.1p/DSCP优先级映射优先级映射；安全性：支持用户分级管理；黑洞MAC；端口 MAC地址学习数限制；SSL。

14.4网管和监控：支持WEB页面配置；FTP、TFTP、Xmodem文件上下载管理；系统管理：支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理；支持SNMP V1/V2c/V3；支持NTP时钟；支持系统工作日志；支持集群管理；防雷等级：6KV。

15、千兆光模块

15.1光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)。

（三）视频监控系统

1、400万警戒摄像机（带支架）

1.1不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大分辨率不低于2592x1520，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1500TVL；最低照度满足：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001 lx；支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。

1.2内置一颗白光补光灯及两颗红外补光灯，内置扬声器，支持智能行为分析触发时联动声音告警和白光告警,音频联动支持自定义声音文件上传及下载,播放时长可设；白光支持闪烁与常亮模式切换,闪烁频率可调；支持最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览，支持10行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设，具有图片叠加到视频画面功能。

▲1.3支持角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”认证标志的检测报告扫描件）

1.4支持通过客户端软件或IE浏览器可以发起语音对讲，对讲声音支持立体声设置选项，视音频信号的失步时间应≤1秒；支持对人、非机动车、机动车进行检测；支持对人员及机动车辆的正面、侧面、背面进行检测；支持对轿车、客车、面包车、重中型货车、轻微型货车进行检测；支持对打伞、拎包、骑车的人员进行检测；支持对目标大小（像素值）范围进行设置，使相机只对预设大小（像素值）范围内的人员及机动车辆进行检测；支持智能分析抗干扰功能，可以过滤树叶、小动物等外界干扰。

1.5支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测,当栓测到人脸后,可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示；支持对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼镜、戴普通眼镜、戴墨镜、栽彩色眼镜、戴帽子、 戴头戴式耳机、半边人脸、戴口罩、侧脸方式的人脸进行检测；可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于12像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框。

▲1.6支持自动防闪烁功能，开启该功能后可以消除闪烁条纹。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”认证标志的检测报告扫描件）

▲1.7具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”认证标志的检测报告扫描件）

1.8支持在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作；支持IP67防护等级。

2、43寸4K监视器

2.1尺寸不小于42.5″，亮度≥380cd/m²，对比度≥1200:1，信号输出标配：Optical out×1、Earphone×1；信号输入标配：HDMI 2.0×3、USB 2.0×1、AV×1、分量接口×1；最大分辨率支持3840×2160。

3、32路硬盘录像机

3.1支持嵌入式Linux系统，支持WEB、本地GUI界面操作，可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机，支持最大32路网络视频接入，网络性能接入256Mbps,储存256Mbps,转发256Mbps；支持8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC分辨率接入，支持2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P解码，最大支持16路视频回放。

3.2支持1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出；支持2个USB接口（2个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口）；支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余；最大可接入8块接口为SATA的硬盘，单硬盘容量支持最大支持10TB，并支持SSD固态硬盘；支持IPC音频1路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲；支持16路报警输入、4路报警输出，其中1路继电器输出，1路12V1A ctrl输出，支持开关量输入输出模式。

3.3支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR；支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作。

▲3.4支持接入支持车辆密度检测功能的网络摄像机，可配置车辆密度方案和相关规则；支持交通拥堵和停车限值报警。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”认证标志的检测报告扫描件）

▲3.5支持车辆区域规则框和车辆统计值叠加显示，并支持报警信息上报app和PSS平台，联动录像、声音告警、发送邮件。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”认证标志的检测报告扫描件）

▲3.6支持活动目标与实时预览画面同屏显示，实时预览的同时可提取并显示视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”认证标志的检测报告扫描件）

▲3.7支持在预览画面实时查看预警面板信息，具体信息涵盖：事件名称、事件触发时间、人脸抓图，可同时显示姓名、人脸比对相似度，车辆抓图及对应车牌号码。对于人体和车辆目标，可分别显示“人体”、“车辆”。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”认证标志的检测报告扫描件）

3.8支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上；支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式；每个用户在登入设备时，每次输错密码均会提示剩余密码输入次数，到达输错次数时，账户将被锁定。可以设置密码设置输错次数，对操作权限密码进行管理，支持用户屏蔽功能，被屏蔽的用户在设定时间内将无法访问设备。

4、6T硬盘：6T。

5、电视墙支架：配套。

6、防雷器（二合一）

6.1网络指标：冲击电压：3000V，冲击电流：1500A，保护水平（X-PE）Up：≤600V；电源指标：标准工作电压220VAC，最大持续工作电压275VAC，工作频率50Hz；易遭雷击电源Ⅰ类试验：T1（10/350 μs）limp：15KA。

7、摄像机电源：DC12V2A。

8、HDMI高清线：10米。

9、电源线1：国标YJV3*2.5。

10、电源线2：国标RVV2*1.0。

11、超五类四对非屏工程专用电缆：国标 防水超五类。

12、4芯光纤

12.1类型：4芯紧套式单模室内光缆 9/125；结构：采用紧套被覆结构，芳纶纱作为加强构件，具有重量轻，柔软性好、易剥离的优点；护套：有PVC、LSOH护套可选，具有良好的弯曲半径，应变性能优；满足GB 50312-2007标准要求；衰减（+20℃）：1310nm≤0.36dB/km，1550nm≤0.22dB/km；短期拉伸（N）：660N；长期拉伸（N）：200N；最小静态弯曲半径（mm）：10*D（光缆直径）；最小动态弯曲半径（mm）：20*D（光缆直径）。

13、4芯光纤盒

13.1规格：4口 光纤终端盒，含LC双工耦合器；材料：采用冷轧钢板材料；结构：含光纤收容盒，方便熔纤操作；插入损耗: ≤0.2dB；工作温度: -20℃～+70℃；存储温度: -40℃～+85℃。

14、48芯光纤配线架

14.1采用按扣开口方式，更灵活方便；光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm；提供多种适配器接口及通用口供安装时选择；材料：优质冷扎钢板喷塑；工作温度：-25℃～+55℃；提供48口光纤终端盒。

15、SC法兰：SC接口。

16、SC尾纤：单芯单模光纤尾纤 1米。

17、光纤熔接：单模单芯熔接。

18、PE管：国标PE32。

19、核心交换机

19.1基本性能：交换容量≥38.4Tbps；转发能力≥7200Mpps（以官网最低值为标准）；硬件槽位：主控引擎模块≥2，业务插槽数≥3，电源槽位≥2；部件热插拔：OLT所有主件（引擎板，业务板，电源，风扇）支持热插拔；接口要求：板卡可扩展以太网千兆电≥144个、千兆光≥144个、万兆光≥48个。

▲19.2 EPON：支持EPON功能。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”认证标志的检测报告扫描件）

19.3 ACL/QoS：支持VLAN聚合CAR，MAC聚合CAR功能；支持802.1P/DSCP优先级Mark/Remark；支持队列调度机制，支持拥塞避免机制；可靠性：支持主控板1+1冗余备份，支持电源1+1冗余备份，所有单板支持热插拔，支持CPU保护技术，支持VRRP；以太网特性：支持IEEE 802.1P(CoS优先级)，支持RRPP（快速环网保护协议），支持跨板端口/流镜像，支持端口广播/多播/未知单播风暴抑制。

19.4支持点到点单VLAN交叉连接、双VLAN交叉连接；支持最大VLAN MAPPING/灵活QinQ表项；支持IEEE 802.3x（全双工流控）和背压式流控（半双工）；路由特性：支持ICMPv6，支持ICMPv6重定向，支持DHCPv6，支持ACLv6，支持OSPFv3，支持RIPng，支持BGP4+，支持IS-ISv6，支持手工隧道，支持ISATAP，支持6to4隧道，支持IPv6和IPv4双栈，支持SAVI功能。

▲19.5支持 ONU 注册认证，支持 IP 业务的接入，支持动态带宽分配（DBA）和 业务 QoS 功能,支持光纤保护倒换功能。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”认证标志的检测报告扫描件）

19.6支持IGMPv1/v2/v3 Snooping，支持IGMP Filter；支持PIM-SMv6、PIM-DMv6、PIM-SSMv6；支持EAD安全解决方案，支持Portal认证，支持MAC认证，支持IEEE 802.1x，支持AAA/Radius，支持HWTACACS,支持命令行认证。

▲19.7支持SNI 接口：1000Base-T、1000Base-X、10GBase 以太网接口 。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”认证标志的检测报告扫描件）

19.8支持支持RRPP、ERPS，支持Graceful Restart for OSPF/BGP/IS-IS，支持DLDP，支持VCT，支持Smart-Link，支持热补丁；支持支持SNMP v1/v2/v3，支持sFlow流量统计，支持RMON，支持NTP时钟，支持NetStream流量统计功能；支持支持电源智能管理，支持802.3az高效节能以太网； 支持设备在线状态监测机制，实现对包括主控引擎，背板，芯片和存储等关键元器件进行检测；支持Telemetry流量可视化功能；支持支持内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级。

20、16口接入交换机

20.1端口，16个10/100/1000Base-T电口、2个1000Base-X SFP端口；交换容量36Gbps，转发能力27Mpps，包缓存4Mb；模式切换：监控模式、标准交换、汇聚上联、端口隔离；MAC地址表：8K。

20.2交换模式：存储转发模式；无风扇，自然散热；工作温度/存储温度：0ºC～50ºC/-40ºC～70ºC；工作湿度/存储湿度：5%~95%（非冷凝）；CQC认证、进网许可证；MTBF：>50000H。

21、千兆单模光模块

21.1光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)。

22、室外不锈钢防水箱（监控用）

22.1 材质：不锈钢；尺寸：500*600*200。

（四）公共广播系统

1、广播管理插件

1.1 支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能；管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。

1.2提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音；支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。

1.3支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等；编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。

1.4支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案；支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能；支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。

1.5支持今日任务列表查看，管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态；日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录；支持对≥8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区；支持对终端设置时间显示配置，可设置1-6级别亮度值，可设置断网后不显示时间等模式。

1.6支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0.1S-10S；支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务；支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速；支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题；支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。

2、调音台

2.1支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入；具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出；每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯；内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。

3、IP音频采集器

3.1采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能；具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能；采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式；支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。

4、CD播放器

4.1吸入式机芯；自动播放控制，全数码伺服；可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片；内置宽频监听扬声器；内置MP3播放器，可读USB和SD卡；可通过面板按键或红外遥控器控制操作；支持上电自动播放功能。

5、话筒

5.1换能方式：驻极体；钟声提示：带钟声提示功能；线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线）；咪杆长度≥390mm；具备有灯环提示功能。

6、IP网络音箱

6.1内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率；支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能；设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），具有≥1个主音箱和≥1个副音箱；内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号；支持IPv6、IPv4网络协议。

7、消防分区联动

7.1机柜式设计，拉丝铝合金面板；设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；支持≥16路消防短路信号输入接口；面板支持一键取消任务；支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能；标配网络接口，全速率连接最高可达≥100M；短路接口：标准压线接线端子。

8、IP网络功放终端1

8.1设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏；内置≥1路网络硬件音频解码模块；支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制；具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口；具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。

8.2集成数字功放，功率≥350W；支持定压方式输出；支持通过后台软件对终端进行远程固件升级；具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率；设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。

9、IP网络功放终端2

9.1设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏；内置≥1路网络硬件音频解码模块；支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制；具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口；具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。

9.2集成数字功放，功率≥650W；支持定压方式输出；支持通过后台软件对终端进行远程固件升级；具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率；设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。

10、IP终端

10.1设备采用≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏；支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制；具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口；具有≥2路三线制强切输出接口，无需强切电源；支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。

11、前置放大器

11.1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入；MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择；紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能；MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能；具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。

12、纯后级功放

12.1采用D类数字功放技术，功率放大电路设计；额定输出功率：≥1000W；具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统；具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出；内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制；功放电路，零交越失真；内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元；具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统；具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。

13、IP网络音箱

13.1网络接口：标准RJ45输入，音频格式：MP3；内置≥2x20W（MAX）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱；具有网络音量设置；具备≥1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音；支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。

14、天花喇叭

14.1额定功率（100V）：3W,6W；额定功率（70V）：1.5W,3W；灵敏度≥89dB；频率响应（-10dB）：100Hz-16KHz；喇叭单元：5"x1。

15、壁挂音箱

15.1额定功率（100V）：6W；额定功率（70V）：3W；灵敏度：92dB±3dB；频率响应：130Hz-16KHz；喇叭单元：6.5"；防护等级：IP5X。

16、草地音箱

16.1功率(100V)：15W, 30W；功率(70V)：7.5W, 15W；频率响应：120Hz-16KHz；灵敏度≥96dB；喇叭单元：5.5″；防护等级：IP66。

17、音频连接线1

17.1音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA），1.2米。

18、音频连接线2

18.1音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头，1.2米。

19、音频连接线3

19.1音频连接线：3.5（耳机插头）-6.35话筒插头，1.2米。

20、8口接入交换机

20.1固定端口：8个10/100/1000Mbps自适应以太网端口，1个1000Base-X SFP端口；交换容量18Gbps，包转发率13.4Mpps；支持半双工、全双工、自协商工作模式；MAC，4K；支持一键VLAN，便捷组网；集成专业级防雷电路，可提供共模防护6KV的专业防护；功耗<6W；低功耗、无风扇、无噪音设计。

21、6类四对非屏蔽双绞线

21.1规格：六类非屏蔽双绞线 PVC ；导体：23AWG;带宽:250MHz；芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层；特性：符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、EN50173-1：2001六类规范；护套：紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能，PVC材质。

22、广播专用音箱线（用于室内）：国标 RVV2*1.5。

23、广播专用音箱线（用于室外）：国标 RVV2*2.5。

24、应急广播接入

24.1运营商接入1年费用，自验收合格之日起计算。

25、PE管

25.1国标PE32。

26、PVC管

26.1国标PVC20。

（五）机房工程系统

1、客户端管理主机

1.1 配置不低于i5-12500/8G/1T/2G独显/23.8寸。

2、42U落地机柜(含元器件）

2.1 尺寸：600*600*1200mm；所有冷轧钢板酸洗硅烷化环保处理；预留各种走线通道，根据需要可关闭和打开，框架特别设计走线孔，走线隐蔽美观，典雅高贵；可拆卸的左右侧门和前后门，操作方便；高强度承重角规，深度方向可前后调整；风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便；机柜预留对地安装孔和接地柱，满足现场使用需求；塑扣采用模具成型；风扇、托盘、螺丝等附件齐全。

3、PDU插排

3.1 19英寸标准结构；工作温度-40℃～+90℃；执行标准：GBI8802.1、IEC61643-1；防护等级为IP20；外壳采用高强度铝合金T5状态，面板与内芯采用高性能PC合金工程塑料，耐高温，阻燃性能好，防潮防湿；插孔铜件采用标准0.5毫米厚度的磷青铜，正常插拔8000次不松动，有效防止电弧；内部采用铜条连接（铜条厚度0.5MM以上）；电源线E级耐高温。

4、敷设防静电地板

4.1规格：600*600*30mm；集中载荷：≥150kg，均布载荷：≥750kg。

5、接地铜排：国标，30*3mm。

6、接地线1：国标，ZR-BVR4mm2。

7、接地线2：国标，ZR-BVR16mm2。

8、6KVA UPS主机

▲8.1、采用单进单出高频塔式UPS电源，容量6KVA，UPS具有LCD液晶显示和LED指示。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”认证标志的检测报告扫描件）

▲8.2输入电压范围：≥176V-264V；输入频率范围：48-52Hz；输入功率因数：≥0.995；输出电压：220VAC±1%；输出功率因素：0.8输出频率：50Hz±0.5%。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”认证标志的检测报告扫描件）

▲8.3动态电压瞬变范围：＜3%；电压瞬变恢复时间：≤20ms。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”认证标志的检测报告扫描件）

▲8.4输出效率：＞0.95（100%阻性负载）；过载能力：125%时10min。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”认证标志的检测报告扫描件）

8.5保护功能：输出短路、过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过欠压保护、风扇故障保护、防雷保护；标配通讯接口：RS232，USB接口；外壳防护要求：接地电阻＜0.1Ω。

9、蓄电池

9.1要求单只蓄电池容量：12V100AH；要求蓄电池类型为：免维护铅酸蓄电池。要求蓄电池浮充设计寿命为10年。

9.2蓄电池采用优质的AGM隔板和高灵敏度的安全阀，铅钙锡多元特种合金铸造板删，贫液式设计，阴极吸收式原理，有效地抑制氢气的析出，减少使用过程中电解液的耗损，电池寿命期间无需补加电解液维护；自放电率：月自放电率≤2%；使用温度范围：-15℃-45℃。

10、电池柜

10.1配置相关的电池连接线，电池开关。

11、UPS输入输出配电柜

11.1内含断路器、切换器、防雷器。

12、CK联网求助报警系统

12.1接入常熟市公安局110指挥中心报警平台，实现一键报警；可无缝接入CK110。

12.2提供CK110常熟市公安局对接方案。（所有对接费用包含在投标总价中，1年，自验收合格之日起计算）

13、授时设备

13.1用户终端同步授时精度：1-50ms（局域网典型值）；用户容量：可支持数万台客户端；NTP请求量：2000次/秒；72通道授时型GPS北斗混合接收机；UTC同步精度30ns（RMS），支持单星授时窗口模式；GPS接收L1，C/A码信号-1575.42MHz；北斗beiDou B1，模式可选择纯GPS、纯北斗或混合三种模式；跟踪及锁定灵敏度可达-167dBm。

14、检测费用：第三方检测费用。

四、项目实施要求：

1、在供货前，投标人需制定详细的供货安装计划，明确产品生产、运输进场、现场安装调试节点，并制定与采购人的相关协作措施，确保项目能够按时稳步完成。

2、投标人需根据有关国家和行业规范、现场安装环境、安装位置等情况制定有效可行的现场安装调试方案，做好安装过程中的技术交底工作，形成记录并做好现场质量管控。

3、安装过程中中标人应加强对噪声、粉尘、废气、废水的控制，努力降低噪声，控制好相关污染物排放，做好相应治理工作并负责安装场地杂物和垃圾等的清理工作。

4、安装现场所有原材料、设备等均由中标人负责保管，直至项目安装、验收完毕；项目结束后需将现场清理干净。

5、投标人对作业队伍严格管理，文明施工，绿色施工，注意安全，工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

6、在产品使用过程中，如因产品质量或安装问题造成人员伤亡或财产损失，由中标人承担全部责任。

五、投标报价要求：

1、投标人须对本项目中的所有货物进行投报，不得拆开投报或只投其中的部分内容，否则按无效投标处理。

2、投标总价以人民币报价。投标总价包括：货物费（含包装费、运输装卸费及保险费）、安装调试费（含人工费）、质量保证费、中标服务费、售后服务费（含培训费）和货物本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付采购人使用前所产生的所有费用。

3、投标人应负责投保安装工程一切险、第三者责任险及投标人施工人员保险，费用包含在投标总价中。

4、以上如有涉及品牌或相关规格型号仅供参考，投标人在投标报价时可以选用替代品牌型号，但这些替代要实质上相当于或优于上述技术要求。

六、质量保证及售后服务要求：

1、免费质量保证期不少于2年，自采购人验收合格（指通过试运行）之日起计算。

2、质保期后中标人提供终身维修服务，投标人在投标文件中需对本项目主要设备零配件的供应保证及价格情况进行说明。

3、投标人应设有相应的维修服务机构，并有固定的维修人员，接到故障报修后维修人员半小时内到达现场维修12小时内解决问题。现场解决不了的故障或可能超出24小时解决不了的问题，应立即提供备品备件予以恢复，不收取任何费用（人为因素导致的损坏除外）

4、中标人需制定相关培训计划，在所有设备安装完成后负责对采购人进行不少于2个工作日的日常使用方面的培训，确保系统能够正常、有效地使用。

5、投标人须保证所投产品的任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、知识产权和工业设计权的指控。采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由投标人负责。

七、验收及测试：

1、全部货物到达项目现场后，采购人有权邀请各其他有关投标人、专家评委、第三方检测机构进行验收及对相关功能进行测试，如验收不合格或相关功能达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，采购人有权拒绝收货，并上报行政监督部门按相关规定处理，中标人须承担由此造成的相关损失及违约责任。

2、验收及测试内容包括货物的型号、规格、数量、外观质量、性能功能等是否符合规定，包装是否完好，安装调试是否合格，用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。

3、验收标准：符合设备本身的规格、技术条件、相关国家标准、招标文件的各项要求以及中标人承诺的其它指标。

八、其他要求：

1、相关材料要求：投标人应在投标文件中提供下列相关资料，用于核对技术性能参数的符合性，如未提供，相关技术性能参数视为负偏离：

| （一）周界报警系统：1.1、1.2、1.3、17.3 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”认证标志的检测报告扫描件 |
| --- | --- |
| （二）综合布线系统：1.2、3.2 |  |
| （三）视频监控系统：1.3、1.6、1.7、3.4、3.5、3.6、3.7、19.2、19.5、19.7 |  |
| （五）机房工程系统：8.1、8.2、8.3、8.4 |  |

注：1、投标人应确保投标文件中提供的相关性能参数的检测报告、证书扫描件清晰可见，以便评委评判，如中标人提供的相关性能参数的检测报告、证书扫描件模糊不清无法辨识，相关风险由中标人承担。在签订合同前提供投标文件中加盖原厂公章的检测机构出具的检测报告。

2、本项目的售后服务由投标人提供，售后服务单位应具有售后服务能力。

3、本项目需求中的技术参数或功能要求并非是详尽无遗的，无论是否提及，投标人均应提供所有采购文件没有要求但投标人认为完成本项目必须的附件或服务，并应在投标明细表中一一列明。投标文件中响应的技术参数（功能）指标必须确保真实

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标办法：

1、评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评分标准：

1、投标报价30分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×30分。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2、投标设备质量性能30分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能参数响应性 | 30分 | 投标设备及平台技术性能参数全部满足要求的得基本分30分。带“▲”项为重要技术参数、性能指标；其余为一般技术参数、性能指标；重要技术参数、性能指标每负偏离一项扣1分；一般技术参数、性能指标每负偏离一项扣0.2分，扣完基本分30分为止。注：带“▲”项需提供对应证明材料，未提供的视为负偏离。 |

3、实施方案22分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施方案 | 5分 | 详细说明整个项目的实施方案，根据其项目管理、项目进度、实施内容、文明施工、应急机制等进行综合评定，方案科学合理、实用性大、可操作性高的得5分；方案有所欠缺的得3分。未作说明的不得分。 |
| 2 | 项目保障措施 | 3分 | 根据投标人提供的质量及安全保障措施进行综合评定，方案科学合理、切实可行的得3分；方案有所欠缺的得1分。未作说明的不得分。 |
| 3 | 验收配合方案 | 3分 | 根据与采购人及其他施工方的配合措施、验收方案的科学性、完整性、可行性进行综合评定，措施切实可行、方案科学合理的得3分；措施明显存在不足、方案简单粗糙、内容空洞的得1分。未作说明的不得分。 |
| 4 | 人员配置 | 11分 | 根据投标人拟投入本项目的人员配备情况进行评定： ①项目负责人（须为同一人）同时具备信息系统项目管理师、系统规划和管理师、注册信息安全专业CISP证书、PMP证书的得4分；不能同时具备的，每提供一项得1分，最高得2分。 ②技术负责人（须为同一人）同时具备信息系统项目管理师证书、ITSS-信息技术应用创新服务工程师证书、ITSS-IT服务工程师证书，得3分；不能同时具备的，每提供一项得1分，最高得2分。 ③项目团队成员（项目负责人、项目技术负责人除外）具有高级弱电系统工程师证书、智能化系统集成项目经理（高级）、智能化系统工程师（高级）、智能建筑弱电系统项目管理师的，每提供一项得1分，最高得4分。没有的不得分。 注：上述人员不可兼任。投标文件中须提供上述人员相关证书及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明扫描件，否则不得分。 |

4、质保维保和售后服务承诺8分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务方案 | 5分 | 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务机构配备情况、响应时间、维护措施、维修方案等）进行综合评定，售后服务方案完善，技术支持能力强，售后服务响应迅速的得5分；售后服务方案及售后服务承诺有所欠缺的得3分。未作说明的不得分。 |
| 2 | 培训方案 | 3分 | 根据投标人针对本项目制定的培训方案综合评定，培训内容完善、方案科学的得3分；方案有所欠缺的得1分。未做说明的不得分。 |

5、综合实力10分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务要求响应性 | 3分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得3分；每条出现偏离条款的，每条扣0.15分，扣完为止。 |
| 2 | 业绩 | 4分 | 投标人自2020年1月1日（以签订合同时间为准）至今实施的类似项目业绩，每提供一个得1分，最高得4分。 注：投标文件中须提供相关证明材料扫描件，未提供的不得分。 |
| 3 | 相关认证 | 3分 | 投标人具有位于有效期内的ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的得1分； 投标人具有位于有效期内的信息系统建设和服务能力等级证书，且为CS4及以上的得1分； 投标人具有位于有效期内的信息化工程与技术服务能力评价等级证书（1级）的得1分。没有的不得分。 注：投标文件中提供上述相关证书扫描件，未提供不得分。 |

注：①上述投标文件中提供的相关证明材料须为清晰完整的彩色扫描件（照片），如存在扫描件（照片）无效、不清晰、不完整等情形使得评委会无法准确评审的，否则相关评审风险由投标人自行承担。

②制作投标文件时请按招标文件规定的顺序编制，添加投标文件目录、页码、书签等，便于评标委员会评审查阅。

三、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将依法拒绝其参与政府采购活动。

1、查询时间：进入评审环节前。

2、查询渠道：

采购人、采购代理机构应当通过中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、信用中国（江苏苏州）（https://credit.suzhou.gov.cn/）等渠道查询相关主体信用记录，并采取必要方式做好信用信息报告等查询记录留存。

3、信用记录使用规则：

代理机构应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝投标人参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即投标人被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1) 被列入失信被执行人名单；

2) 被列入重大税收违法案件当事人名单；

3) 企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处较大数额罚款（较大数额罚款为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标文件日未满三年的。

以上失信信息应按苏财购[2017]11号第十一条规定的办法进行查询确认。

4、查询证据留存方式：

按照相关管理办法查询有关主体的信用记录，并保存好相关证据材料。对存在的失信信息，应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

5、经查询发现投标人存在应依法拒绝参加政府采购的失信信息，并对此不良信用记录甄别确认的，作无效投标处理。

四、针对小微企业的评审：

1、针对中小型企业、残疾人福利单位和监狱企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号），对属于小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业给予评审优惠：如投标人为小型和微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业的，其价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）在政府采购活动中，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

②在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

③在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

④以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）在投标文件中，小微企业需提供《中小企业声明函》（填报严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行，中小企业规模类型可进入小程序http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html进行自测。）

（4）残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人如不提供以上声明函或证明材料的，则不享受评审优惠政策。

（5）中标人为小微企业或残疾人福利性单位的，应当随中标结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若投标人提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

五、针对节能产品和环境标志产品的评审：

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内产品实施政府优先采购或强制采购，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询。

（2）投标人在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书电子扫描件。若属于政府强制采购产品范围但相关认证证书电子件未提供或提供不全的，将视为未实质性响应采购要求。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：张青莲幼儿园智慧校园工程（安防部分）

项 目 编 号：JSZC-320581-CSXC-G2024-0005

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：2024年   月     日

投标文件目录

一、基本目录

1、开标一览表（格式见附件1）

2、报价明细表（格式见附件2）

二、资格审查内容

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.1.1法人或者其他组织的营业执照

1.1.2法定代表人居民身份证

1.1.3授权代表居民身份证

1.1.4法人授权书（格式见附件7）

注：法定代表人签署投标文件并参加投标的无需提供授权书及授权代表居民身份证

1.2 提供最近一期经会计事务所审计的财务报告（成立不满一年需提供资产负债表和利润表）或银行（金融机构）出具的资信证明（距开标时间六个月内开具的资信证明）；

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

1.5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）

2、中小企业声明函（格式见附件9）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三、符合性审查内容

1.投标函（格式见附件8）

2．实质性要求响应及偏离表（格式见附件11）

四、综合评审文件

1、技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

2、商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

3、详细配置一览表（格式见附件12）

4、项目实施方案（格式见附件13）

5、质量保证及售后服务承诺（格式见附件14）

6、业绩一览表（格式见附件15）

备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。

- 附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

- 附件2 报价明细表

| 编号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 分类总价（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据本项目货物的分项价格情况填写上述表格。

2、所有价格用人民币表示。

3、表中“合计总价”应与“开标一览表”表中“投标总报价”相一致。

4、合计总价请保留小数点后两位。

- 附件3 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标货物技术性能参数要求 | 投标货物技术性能参数 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据本项目 “第四章 采购需求”中的“三、技术参数要求”对照所投报货物的技术性能参数进行逐项评议。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

3、附技术要求的相关证明文件。

4、表格不够可另接。

- 附件4 商务要求响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 定义 |  |  |
| 第二条 组成本合同的文件 |  |  |
| 第三条 合同货物 |  |  |
| 第五条 款项支付 |  |  |
| 第六条 权利保证 |  |  |
| 第七条 质量保证 |  |  |
| 第八条 包装要求 |  |  |
| 第九条 交货 |  |  |
| 第十条 到货验收 |  |  |
| 第十一条 伴随服务 |  |  |
| 第十二条 最终验收 |  |  |
| 第十三条 售后服务 |  |  |
| 第十四条 违约责任 |  |  |
| 第十五条 不可抗力 |  |  |
| 第十六条 合同的变更、中止 |  |  |
| 第十七条 合同的终止 |  |  |
| 第十八条 合同的转让 |  |  |
| 第十九条 履约保证金 |  |  |
| 第二十条 争议解决方式 |  |  |
| 第二十一条 通知与送达 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

- 附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

- 附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 附件7 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-CSXC-G2024-0005号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于__2024__年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件8 投标函

致：江苏协诚工程咨询有限公司

根据贵方的JSZC-320581-CSXC-G2024-0005号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

- 附件9 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加 常熟市支塘镇人民政府的 张青莲幼儿园智慧校园工程（安防部分） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3、（标的名称），属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）本项目所属行业为：工业。

（3）上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

（4）如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

- 附件10 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 附件11 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.1合同签订后，采购人向中标人支付合同金额的30%； 5.2中标人提供的货物经采购人验收合格（如需安装调试的，中标人须安装调试完毕并经采购人验收合格）后的两个月内，采购人向中标人支付合同总价的40%。 5.3验收合格（如需安装调试的，中标人须安装调试完毕并经采购人验收合格）之日起一周年后的农历年前，设备无质量问题，采购人向中标人支付审定价的20%。 5.4验收合格（如需安装调试的，中标人须安装调试完毕并经采购人验收合格）之日起二周年后的农历年前，设备无质量问题，采购人向中标人支付余款。 注：（1）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效增值税普通发票和请款单。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。 （2）中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述5.1规定。 （3）付款方式包括但不限于数字人民币、现金、支票、汇票等。 |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该项目作无效投标处理。

- 附件12 详细配置一览表

| 货物名称 |  |  | 品牌及型号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部件/材料名称 | 品牌 | 规格、型号 | 原产地及生产厂名 | 数 量 | 备 注 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据本项目拟提供货物的详细参数配置情况据实、详细填写上述表格。

2、因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

4、表格不够可另接。

- 附件13 项目实施方案

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、项目实施方案

2、项目保障措施

3、验收配合方案

4、人员配备：

| 序号 | 在本项目中担任的职务 | 姓名 | 职称/资格认证 | 身份证号码 | 主要资历、经验 及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |

注：投标文件中需提供相关证书及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明材料。

5、其他说明。

- 附件14 质量保证及售后服务承诺

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、免费质保期说明。

2、售后服务方案说明。

3、培训方案。

4、其他说明。

- 附件15 业绩一览表

| 序号 | 用户名称/项目名称 | 品牌及型号规格 | 合同金额 | 实施时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、上述业绩应为投标人2020年1月1日（以合同签订日期为准）至今实施的类似项目业绩。

2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。