锡山区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320205-THGC-G2025-0036

采购项目名称：2025年度商业场所安全检查

采   购   人：无锡市锡山区商务局

采购代理机构：江苏通汇工程管理咨询有限公司

二〇二五年五月

目     录

一、投标邀请函	2

二、投标人须知	5

三、项目技术要求和有关说明	18

四、合同书（格式文本）	24

五、附件	34

- 一、投标邀请函

江苏通汇工程管理咨询有限公司受无锡市锡山区商务局的委托，对2025年度商业场所安全检查进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

- （一）招标项目信息

1、项目名称：2025年度商业场所安全检查

2、采购项目编号：JSZC-320205-THGC-G2025-0036

3、项目投标预算价：56万元，最高限价：56万元；投标报价不得超过最高限价，否则作无效响应文件处理

4、服务期：自合同签订之日起至2025年12月31日

6、采购方式：公开招标

7、采购人：无锡市锡山区商务局

8、本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业

9、本项目是否专门面向中小企业：是

10、本项目不接受联合体投标

- （二）供应商资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业/残疾人福利性单位视同小微企业）；

4、本项目的特定资格要求：/；

- （三）供应商主体信息库注册

1、请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login进入注册界面。

（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。

（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）

2、完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。

3、如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

- （四）获取采购文件

供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

- （五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏通汇工程管理咨询有限公司将以电话咨询、邮箱（312606411@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2025年6月3日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320205-THGC-G2025-0036项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前邮箱（312606411@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。

- （六）现场踏勘

本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

- （七）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2025年6月24日09:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2025年6月24日09:30。

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市锡山区东亭迎宾南路21号二楼

- （八）投标文件份数：请按规定上传电子响应文件，不接收纸质投标文件

- （九）投标有效期：开标之日起90天

- （十）采购方法

本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

- （十一）其他

采购人：无锡市锡山区商务局

联系人：徐科

采购机构：江苏通汇工程管理咨询有限公司

地址：无锡市锡山区万马广场59-102

联系人：陆翠芹

电  话：0510-88226300

邮  编：214000

- 二、投标人须知

- (一)遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- (二)招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台”或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件。供应商须对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3．投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4．招标文件仅作为本次招投标使用。

5．招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

- (三)招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及江苏通汇工程管理咨询有限公司。

- (四)招标文件的补充或修正：

1．采购人或采购代理机构可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2．如需对招标文件进行澄清或修正，江苏通汇工程管理咨询有限公司将无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合相关要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3．供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或江苏通汇工程管理咨询有限公司提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，需提交获取文件回执函。江苏通汇工程管理咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏通汇工程管理咨询有限公司对无效质疑不予受理。

- (五)投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

1．投标函（格式见附件）；

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

（3）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（4）投标人法定代表人身份证扫描件（正、反面）；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标人近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

（7）投标人近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（8）投标人近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（9）承诺书（格式见附件）；

（10）中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

3．开标一览表（格式见附件）

4．服务保障承诺（格式见附件）

5．投标偏离表（格式见附件）

6．投标供应商基本情况表（格式见附件）

7．主要人员配置表（格式见附件）

8．提供第三章项目需求和有关要求需提供的相关证明材料（如有，格式自拟并自行添加）

9．技术方案

10．评分标准中对应的所需证明材料（如有自行添加，格式自拟）

11．要求采购人提供的配合（如有自行添加，格式自拟）

12．其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟）

上述1-8项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

- (六)投标文件的制作：

1．所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2．投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3．如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4．投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5．供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由供应商自行承担。

6．投标费用自理。

- (七)网上投标

1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

- (八)无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限上传（递交）的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.供应商的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同供应商的投标资料相互混装、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.供应商提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有供应商不能接受的附加条件的；

19.评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，应当要求其在合理的时间（半小时）内通过苏采云平台（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.未通过符合性审查的；

22.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

23.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

24.暗标未按招标文件要求编制的；

25.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

- (九)开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；不进行开评标。

3.投标文件的审查

(1)投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(2)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3)投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由采购人和采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件 |
| 3 | 供应商法定代表人授权委托书 | 法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件 |
| 4 | 供应商法定代表人身份证扫描件 | 身份证应为正、反面 |
| 5 | 供应商法定代表人授权代表身份证扫描件 | 身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件 |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件 |
| 9 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业/残疾人福利性单位视同小微企业） |
| 11 | 特定资格要求 | / |
| 12 | 信用记录 （由网上直接查询，供应商无需提供证明材料） | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准） |
| 13 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包 |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 2 | 开标一览表 | 本表无需上传，评审时以苏采云系统自带的开标一览表为准 |
| 3 | 服务保障承诺书 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 4 | 投标偏离表 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 5 | 投标供应商基本情况表 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 6 | 主要人员配置表 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 7 | 满足采购文件第三章项目技术要求和有关说明 | 按招标文件要求提供相关证明材料 |
| 8 | 投标文件内容 | 不存在供应商须知第八条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．评标方法

供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，得分次高的投标人为排名第二的中标候选人，得分排列第三的投标人为排名第三的中标候选人。

6．评标标准：详见附件。

- (十)定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，江苏通汇工程管理咨询有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人，招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。江苏通汇工程管理咨询有限公司将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网上发布中标公告。江苏通汇工程管理咨询有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。

2．在发布中标公告的同时，江苏通汇工程管理咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

- (十一)废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

- (十二)中标无效的确认：

1．若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

①提供虚假材料谋取中标的；

②采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

③与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

④向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

⑤在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

⑥拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述①至⑤项情形之一的，中标无效。有上述①至⑥项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2．有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- (十三)签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏通汇工程管理咨询有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- (十四)注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

- (十五)质疑处理：

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或采购代理有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述4.条款的规定向采购人或采购代理提出质疑，上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本及其他事项的询问、质疑请向采购代理提出，由采购代理负责答复。

采购人、采购代理只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购代理联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

5.以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- (十六)代理服务费：

本项目代理费由中标人支付。采购代理服务费收费标准为：100万以下费率为1.5%，以中标价作为计算基数。

- (十七)其他：

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

- 三、项目技术要求和有关说明

一、项目概况

项目名称：2025年度商业场所安全检查

项目基本情况：2025年，初定委托第三方公司对大型商业综合体、大型商超、大型餐饮单位、加油站、农贸市场及部分废品回收站、以旧换新电动自行车门店共计约324家单位的安全检查工作（其中，大型商业综合体11家，1000平方米以上商超41家，1000平方米以上餐饮单位57家，加油站61家，500平方米以上废品回收站54家，农贸市场30家，以旧换新电动自行车销售门店不少于70家），另外，每月派专家参与日常检查不少于2次（每次检查时间半天至一天），分行业业务培训4场次。

服务期：自合同签订之日起至2025年12月31日。

最高限价：56万元；投标报价不得超过最高限价，否则作无效响应文件处理。

质量标准：满足甲方采购需求。

本项目不需要履约保证金。

二、服务范围

（一）服务区域

大型商业综合体、大型商超、大型餐饮单位、加油站、农贸市场及部分废品回收站、以旧换新电动自行车门店共计约324家单位。

（二）服务内容

A.公共安全类

（1）消防管理：是否分别明确消防安全责任人、管理人，是否建立消防安全承诺制度，是否设立消防安全工作归口管理部门，并逐级明确消防安全管理职责；消防控制室人员是否持中级及以上国家职业资格证书；是否制定灭火和应急疏散预案并实施演练；是否建立微型消防站，实行24小时值班，开展防火巡查检查。

（2）消防设施：室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、消防电梯、封闭楼梯间正压送风系统，消防控制主机、感烟和感温火灾探测器等消防设施设备是否保持完好有效；是否委托具备相应资质的消防设施维护保养检测机构对建筑消防设施进行全面检测并定期维护保养。

（3）安全疏散：疏散楼梯、安全出口设置是否符合要求；安全出口是否锁闭、占用，疏散走道和疏散楼梯是否堵塞；建筑外墙是否违规设置影响逃生、自然排烟和灭火救援的障碍物。

（4）房屋安全：查看既有建筑改扩建和装饰装修工程情况等方面存在的安全隐患。

（5）特种设备安全：查看检查商业场所内特种设备使用 管理维护等方面存在的安全隐患。

（6）户外广告安全：查看商业场所建筑外围附着物、户外广告以及店招标牌存在的安全隐患。

（7）电力安全：查看用电设施设备隐患，重点对 SF6（六氟化硫）设备无气体泄漏报警、柴油间无泄漏报警和强制排风、电气安全用具未规范管理、操作牌未定置存放、绝缘橡胶垫未定期更换、值班未设独立隔间、消防水管穿越配电室、未对变配电室的温湿度进行规范管理等问题。

（8）极端天气安全：查看雨雪冰冻台风等强对流天气对商业场所可能带来的高空作业坠落、户外广告掉落、电力设施漏电、危旧房屋倒塌等威胁；以及是否完善应急预案、备齐应急物资、加强队伍储备，是否做好应对极端天气的各项准备工作；极端天气过后是否排查现场安全状况，是否存在带隐患经营问题。

B.餐饮单位额外检查

用火用电用气：餐饮场所是否存在使用瓶装液化石油气的现象；设置在地下的餐饮场所是否存在使用液化石油气、明火灶具未靠外墙设置的现象；使用燃气部位是否设置燃气泄漏报警和自动切断装置；用餐场所是否存在使用明火的现象；明火厨房内是否设置厨房灭火系统；是否规范用火用电用油用气；是否安装电气火灾监测系统；是否定期检测维护电气燃气线路设备和排查清洗油烟管道。

（三）服务人员

1.人员配备不少于7人，其中包括1名安全检查项目负责人。

2.排查人员应经采购方书面考核合格后，方可上岗。应急情况下，经双方沟通，可由供应商临时抽调人员配合，临时抽调人员均符合其他人员相关要求。

3.项目工作人员在上岗前应由采购人和投标人对其进行业务培训，应熟知商贸领域安全现行法律法规，熟悉政府监管机制，具备现场实际管理经验及风险控制的能力，能够针对各单位的实际情况制订并实施培训管理计划，保证与采购人的具体监管要求保持高度一致。所有排查人员作业时需着统一工作服，工作服整洁有所属单位明显标志。

4.排查人员要求相对固定，合同签订之日起15天内中标人需将全部排查人员名册（包括姓名、身份证号码、劳动合同、社保证明、学历证明等信息）报送采购单位备案。除应急情况下，供应商应经采购单位书面同意后，方可调整排查人员。投标人员必须在备案人员中，备案人员必须与实际排查人员一致，否则采购单位可单方面解除合同。如排查人员需变更的，需经采购单位同意后更换同等资质人员。

5.供应商应在中标后15个工作日内提交相关设施设备及人员配置信息，否则，采购人有权终止其合作项目。

（四）服务要求

1.投标人对服务内容提供：行业覆盖检查至少2次全覆盖检查，一次初查，一次复查；专项检查，单次行业单位抽查，发现隐患数及整改率督促整改率100%，关键不符合项线索向甲方报告率100%，并有相关记录，定期向采购单位报送排查结果分析报告。

2.服务期内，服务区域不发生重大安全事故，不发生区域性、系统性安全风险。调查发现投标人未排查到位的，采购人有权立刻终止合同并依照合同追究投标人相关法律责任。

3.投标人应针对实际情况对排查人员管辖区域进行定期调换；投标人监督排查人员除开展正常工作以外，不得与服务区域单位发生不正当的利益关系；如发生类似情况，采购人有权单方终止合同并依照合同追究相关法律责任。

4.服务期内，采集的工作数据、系统数据归采购人所有，投标人在初查和复查结束后，应及时向采购人提供分类报告和整改意见（电子版）。

5.投标人应落实项目工作人员的交通安全、人身安全教育和管理工作，须对工作人员在服务期内所发生的人身、交通事故负责，采购人不承担责任。

三、费用支付

合同签订后支付合同价款的20%；专家完成初查并提交初查报告和整改意见（电子版）后，甲方向乙方支付30%合同款；专家完成复查并提交中标人和被检查企业双方签字的初查、复查报告和整改意见（电子版及纸质版）并经甲方确认后结清余款。

- 附：政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

3.采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

4.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

5.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

6.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

7.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

8.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

9.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

10.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

11.采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

- 四、合同书（格式文本）

安全技术服务协议

项目名称：

委托方（甲方）：    无锡市锡山区商务局

受托方（乙方）：

签 订 地 点：

签 订 时 间：

有效期限：自双方签字之日起生效

甲方：

乙方：

甲乙双方根据           的招标采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下采购服务合同：

一、服务内容

1、甲方委托                 负责甲方提供的大型商业综合体、大型商超、大型餐饮单位、加油站、农贸市场及部分废品回收站、以旧换新电动自行车门店，共    家进行安全检查工作。

2、乙方针对被检查企业的实际情况，在检查结束后     日内出具乙方、被检查企业双方签字的安全检查报告和整改意见，一式两份，交付给甲方，含初查、复查各一次。

3、检查内容和时间由甲方与乙方协商决定，甲方根据工作需要参与检查，乙方根据安全生产相关法律法规、规定、标准要求，对甲方所提供企业进行安全检查、提出书面检查报告和整改意见。

二、服务期限

安全技术服务期限：自合同签订之日起至2025年12月31日。

三、服务收费

1、经双方协商，乙方向甲方收取安全检查服务费用为：              元整，大写：         整（服务收费的价格内容见附件1）。

2、合同签订后支付合同价款的20%；专家完成初查并提交初查报告和整改意见（电子版）后，甲方向乙方支付30%合同款；专家完成复查并提交中标人和被检查企业双方签字的初查、复查报告和整改意见（电子版及纸质版）并经甲方确认后结清余款。

3、乙方应在甲方付款前开具相应金额的发票并交付甲方，否则，甲方付款时间相应顺延。

四、权利义务和责任

1、甲方：

（1）根据工作安排及乙方检查计划，确定具体的检查日期，并提前3个工作日通知乙方。检查当日甲方派出陪同、监督人员参加检查。

（2）按合同规定向乙方支付本合同确定的技术服务费用，甲方不得以工作上的不同看法等任何其他理由拒绝付款。

2、乙方：

（1）乙方根据安全生产相关法律法规、规定、标准要求，对甲方所提供企业进行安全检查、提出整改意见，督促整改，并编制好《企业专家检查安全隐患整改单》。

（2）检查时每家企业是2人一组，但必须每组有注册安全工程师全程带领进行。

（3）每次检查提供检查记录，由检查人员和企业双方签字。

（4）对安全检查中发现的安全隐患，提出书面整改方案和建议，接受企业咨询。

（5）提前将安全生产服务项目工作的计划和步骤书面通知甲方，便于甲方策应、配合。

（6）乙方对甲方提供的项目相关资料负有保密义务，不得将项目的相关资料和内容泄露给第三方，需要归还的技术资料，应及时归还甲方。

五、实施风险

1、在安全生产技术服务过程中，由于乙方的失职而中断或提前结束，甲方可提出索赔，索赔费用不超过甲方整个项目的技术服务费（按服务的实际年月结算）。

2、在安全生产技术服务过程中，由于甲方未能配合或其他非乙方原因造成技术服务工作中断或未完成技术服务工作，乙方按实际已提供的技术服务收取合理技术服务费用。

3、《中华人民共和国安全生产法》明确规定，企业是安全生产的责任主体，在安全生产技术服务过程，企业如发生任何安全生产事故或违规违法行为而产生的一切损失与后果，均由企业负完全责任。乙方在企业的安全生产中起指导、帮助、完善的技术服务作用，主体责任不转移，乙方也不替代。

六、违约责任

1、甲方对乙方的服务质量执行情况进行监督检查，累计一次违反规定的，甲方向乙方发出书面警告并责令期限整改。累计二次违反规定的，甲方有权解除合同并取消乙方的服务单位资格。乙方无权就已提供技术服务收取服务费用，且乙方应退还甲方已支付的全部服务费用。

2、乙方如有下列违约行为之一的，甲方有权立即解除合同，取消乙方的服务单位资格，乙方无权就已提供技术服务收取服务费用且乙方应退还甲方已支付的全部服务费用：

（1）乙方在合同执行期间被通报有不良行为记录的；

（2）其他违约情形。

3、乙方有下列情况之一时，甲方有权调整乙方的工作内容或者解除本合同；

（1）乙方在招投标过程中所提供的材料不客观真实或有所隐瞒；

（2）乙方在中标前有被通报有不良行为记录的；

（3）乙方在检查中走过场，弄虚作假 ，隐瞒真实情况；或帮助企业隐瞒重大事故隐患并造成严重后果；

（4）不严格执行各级关于对技术服务机构的管理规定，不主动接受区商务局的监督、检查和指导；

（5）以服务为名，接受服务企业给予的财物或者其他好处的；

（6）在服务企业过程中向相关企业推销产品和服务或以甲方、其他政府机构或中标人名义强迫企业接受相关产品和服务；

（7）由非项目组成员代替项目组成员进行现场检查，后由项目组成员在相关文书上签字确认；

4、因乙方原因导致合同解除或终止，或者乙方经考核不合格且整改后再行考核仍不合格，乙方应全部退还甲方已支付的合同款项，并承担由此造成的一切损失。

七、合同修改

合同履行过程中发生下列情形的，甲方有权变更、中止或终止合同，乙方应当予以配合，但甲方应当在发生相应情形后及时通知乙方，并组织双方协商确定解决方案，甲方应当按约支付乙方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的乙方直接损失：

（1）甲方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他甲方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

八、争议的解决办法

本合同未尽事宜及履行过程中发生争议时，双方应当本着友好、坦诚的态度，协商解决，经双方协商仍无法解决时，则可以依法向甲方所在地人民法院起诉。

九、合同终止：

1、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同的约定承担违约责任。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

2、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。

3、合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。违约方应当向守约方支付违约金或赔偿损失。

4、合同终止后，不妨碍守约方向违约方追究违约责任。

十、附则

双方约定本合同其他相关事项为：

1、本合同经双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

2、本合同一式叁份，甲乙双方各执壹份，见证方执壹份，具有同等效力。

———————————（以下无正文）———————————

| 甲方公章（合同章） | 乙方公章（合同章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） | 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） |
| 地址： | 地址： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

见证方（盖章）：

附件一

商超检查内容

| Ⅰ级隐患自查标准 | Ⅱ级隐患自查标准 | Ⅲ级隐患自查标准 | 参考依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场管理 | 设备设施 | 警告标志 | 《江苏省安全生产条例》第二十四条 |
|  |  | 安全设备 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十九条 |
|  |  | 一般设备 | 《江苏省安全生产条例》第八条 |
|  | 消防安全 | 安全指示标志 | 《江苏省安全生产条例》第二十四条 |
|  |  | 应急照明 | 《江苏省安全生产条例》第二十四条 |
|  |  | 安全出口、疏散通道 | 《江苏省安全生产条例》第二十四条 |
|  |  |  | 《商场企业安全生产标准化评定标准》6.2 |
|  |  | 消防中控室 | 《消防控制室通用技术要求》第4.2.1.1条 |
|  |  |  | 《人员密集场所消防安全管理》第7.6.4条；第7.6.5 条 |
|  |  | 消防设施与器材 | 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第三十一条 |
|  |  | 避雷系统 | 《防雷减灾管理办法》第十九条 |
|  | 用电安全 | 变配电室 | 参考《变配电室安全管理规范》5.14.2 |
|  |  |  | 参考《变配电室安全管理规范》5.14.3 |
|  |  |  | 参考《变配电室安全管理规范》5.14.2 |
|  |  |  | 参考《变配电室安全管理规范》5.8.3 |
|  |  |  | 参考《变配电室安全管理规范》5.9.3 |
|  |  |  | 参考《变配电室安全管理规范》5.9.1 |
|  |  |  | 参考《变配电室安全管理规范》5.18.3 |
|  |  |  | 参考《变配电室安全管理规范》5.18.5 |
|  |  |  | 参考《变配电室安全管理规范》5.16.1 |
|  |  |  | 参考《变配电室安全管理规范》6.3.1、6.3.7 |
|  |  |  | 参考《变配电室安全管理规范》6.8.1 |
|  |  |  | 参考《变配电室安全管理规范》6.8.4 |
|  |  |  | 参考《变配电室安全管理规范》7.1 |
|  |  |  | 参考《变配电室安全管理规范》7.3 |
|  |  |  | 参考《变配电室安全管理规范》7.4 |
|  |  | 配电箱、柜 | 《配电柜、成套控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装施工工艺标准》4.1.2 |
|  |  |  | 《配电柜、成套控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装施工工艺标准》4.2.3.4 |
|  |  |  | 《剩余电流动作保护装置安装和运行》4．5 |
|  |  |  | 《用电安全导则》4.8 |
|  |  |  | 《用电安全导则》4.8 |
|  |  | 电气线路 | 《低压配电设计规范》5.2.1（1） |
|  |  |  | 《低压配电设计规范》5.2.1（3） |
|  |  |  | 《剩余电流动作保护装置安装和运行》4.12 |
|  |  |  | GB19517-2004《国家电气设备安全技术规范》2.2.4 |
|  |  |  | 《剩余电流动作保护装置安装和运行》4．5 |
|  | 特种设备现场管理 | 电梯 | 《特种设备安全监察条例》第三十八条 |
|  |  |  | 《特种设备安全监察条例》第二十五条 |
|  |  |  | 《特种设备安全监察条例》第二十八条 |
|  |  |  | 《特种设备安全监察条例》第三十一条 |
|  | 场所环境 | 餐饮场所操作间安全 | 《城镇燃气管理条例》第二十七条 |
|  |  |  | 《城镇燃气管理条例》第二十七条 |
|  |  |  | 《城镇燃气管理条例》第二十七条 |
|  |  |  | 《城镇燃气管理条例》第三十二条 |
|  |  |  | 《江苏省液化石油气管理办法》第30、31条 |
|  |  |  | 《液化石油气钢瓶》GB5842-2006 |
|  |  | 地下空间安全管理 | 《人民防空工程平时开发利用管理办法》第十四条 |
|  |  |  | 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 |
|  |  |  | 《人民防空工程平时开发利用管理办法》第二十一条 |
|  |  |  | 《商场企业安全生产标准化评定标准》6.2 |
|  |  |  | 《商场企业安全生产标准化评定标准》6.3 |

餐饮单位检查内容

| 序号 | 检查内容 |  |  | 检查依据 |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 变压器 |  |  | 《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053－2013） |  |  |  |  |
| 1.2 | 配电柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 绝缘安全工器具 |  |  | 《电力安全工器具管理规定》国家电网安监〔2005〕516号 |  |  |  |  |
| 1.4 | 配电箱 |  |  | 《低压配电设计规范》（GB50054-2011） |  |  |  |  |
| 1.5 | 接地（零） |  |  | 《交流电气装置的接地设计规范》（GB50065-2011） |  |  |  |  |
| 1.6 | 插座 |  |  | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303—2015） |  |  |  |  |
| 1.7 | 照明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 电风扇 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 电线、电缆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 防触电 |  |  | 《用电安全导则》（GB/T13869-2017） |  |  |  |  |
| 1.11 | 漏电保护器 |  |  | 《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB13955-2017） |  |  |  |  |
| 2 | 燃气、液化石油气 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 灶具 |  |  | - 江苏省住房和城乡建设厅关于发布《餐饮场所使用燃气基本安全要求》的公告，2017年5月19日施行 - 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 - 、《液化石油气供应工程设计规范》GB51142-2015、《餐饮服务单位使用瓶装液化石油气安全条件》DB11/ 450-2016、《液化石油气泄漏处置导则》DB34/T 1547-2018 |  |  |  |  |
| 2.2 | 安全间距 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 通风 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 天然气管道、阀门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 安全附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 阀门、减压阀、软管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 有否燃气泄漏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 可燃气体检测报警 |  |  | - 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493-2019 |  |  |  |  |
| 3 | 消防 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 消防器材 |  |  | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008 |  |  |  |  |
| 3.2 | 疏散通道 |  |  | - 《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2010 |  |  |  |  |
| 3.3 | 应急照明 |  |  | - 《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2010 |  |  |  |  |
| 3.4 | 疏散标志 |  |  | - 《消防安全标志设置要求》GB 15630-1995 |  |  |  |  |
| 3.5 | 建筑防火 |  |  | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版） |  |  |  |  |
| 3.6 | 仓库 |  |  | 《仓储场所消防安全管理通则》（GA1131-2014） |  |  |  |  |
| 4 | 特种设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 电梯 |  |  | - 《特种设备使用管理规则》TSG08-2017、《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》TSG T7006-2012 |  |  |  |  |
| 4.2 | 自动扶梯 |  |  | 《特种设备使用管理规则》TSG08-2017 |  |  |  |  |
| 5 | 特殊作业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 动火作业 |  |  | 《化学品生产单位特殊作业安全规程》（GB 30871-2014） |  |  |  |  |
| 5.2 | 登高作业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 临时用电 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 受限空间 |  |  | 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》(安监总局令第59号公布、第80号修正) |  |  |  |  |
| 6 | 其他 |  |  | 《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017 |  |  |  |  |
| 加油站检查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 序号 | 检 查 内 容 |  | 检查情况 | 备注（问题整改时限等） |  |  |
| 合规合法 |  |  | 运营加油站应取得的主要证照： |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 营业执照 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 危险化学品经营许可证 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 成品油零售经营批准证书 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 防雷、防静电装置检测合格报告 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 加油机、标准计量器具计量检定证书 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 油气回收系统检测合格证书 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 主要负责人、安全管理人员是否取得有效安全资格证书？ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加油站安全方面相关制度： |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 《全员安全责任制度》 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 《消防管理制度》 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 《环保管理制度》 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 《职业卫生管理制度》 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 《交接班、值班制度》 |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 《事故应急救援预案》 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 培训与教育 |  | 15 | 加油站新员工是否开展了公司级、油站级和班组级“三级安全教育”？ |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | 三级安全教育时间是否满足不得少于72学时要求？ |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 | 加油站是否开展以班组为单位的安全培训？ |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | 培训时间是否满足每年20学时要求？ |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 | 是否根据生产安全事故应急救援预案进行了演练？ |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 是否每年至少一次综合预案演练或专项预案，每半年至少组织一次现场处置方案演练？ |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 | 现场找一名员工询问是否了解应急救援预案中的内容 |  |  |  |  |  |
| 设备设施 |  | 22 | 是否设置紧急切断系统？ |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 | 是否具备CK报警系统？ |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 | 各类配电盒、开关下方是否有可燃物？ |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 站内用电设备插头、插座、接线是否符合要求？ |  |  |  |  |  |
|  |  | 26 | 加油站监控摄像头是否覆盖重要部位？ |  |  |  |  |  |
|  |  | 27 | 加油站视频监控是否存储应满足全部图像24h不间断录像？ |  |  |  |  |  |
|  |  | 28 | 保存时间是否不少于90天？ |  |  |  |  |  |
|  |  | 29 | 加油站是否配备应急药箱或急救包？ |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 | 药品是否在有效期内？ |  |  |  |  |  |
| 加油区 |  | 31 | 雨棚是否有明显漏水，腐蚀锈蚀严重地方。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 32 | 加油区现场安全标志、各种指示标牌是否齐全、完好、醒目？ |  |  |  |  |  |
|  |  | 33 | 事故照明设施等是否齐全、完好？ |  |  |  |  |  |
|  |  | 34 | 车辆入口和出口应分开设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 | 加油机内、外部是否漏油（胶管、油枪、过滤网、流量计、球阀）？ |  |  |  |  |  |
|  |  | 36 | 加油机波纹管法兰、紧急切断阀底部丝口应露出沙外 |  |  |  |  |  |
|  |  | 37 | 加油机内填沙符合要求（干沙、填实、无油污） |  |  |  |  |  |
|  |  | 38 | 加油机内部电线端头要用防爆胶泥密封 |  |  |  |  |  |
|  |  | 39 | 加油机内所有电源线应套管，穿线管均应完好无损，密封螺栓紧固、密闭 |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 | 加油机所有电源穿线管应接地 |  |  |  |  |  |
|  |  | 41 | 油气回收泵、自吸泵、防爆接线盒等所有电气设备应接地 |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 | 电磁阀应保持清洁，无渗油 |  |  |  |  |  |
|  |  | 43 | 防爆接线盒应完好无锈蚀,螺栓无缺失、紧固完好 |  |  |  |  |  |
|  |  | 44 | 防爆接线盒专用接地点单独接地 |  |  |  |  |  |
|  |  | 45 | 加油机内四眼法兰及三角法兰应进行跨接 |  |  |  |  |  |
|  |  | 46 | 油枪上应安装快速拉断阀 |  |  |  |  |  |
|  |  | 47 | 汽油枪应有集气罩，集气罩应拧紧，无损坏 |  |  |  |  |  |
|  |  | 48 | 油枪软管无老化开裂、渗漏、变形现象 |  |  |  |  |  |
|  |  | 49 | 加油站管理人员、加油员是否按要求穿戴劳保鞋、劳保服？ |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | 一、二级加油站应配置灭火毯5块，沙子 2m3；三级加油站应配置灭火毯不少于2块，沙子 2m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 51 | 每2台加油机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器或1具4kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。加油机不足2台按2台配置。 |  |  |  |  |  |
| 卸油区油罐区 |  | 52 | 消防器材是否做到每半个月检查一次？ |  |  |  |  |  |
|  |  | 53 | 卸油口应上锁 |  |  |  |  |  |
|  |  | 54 | 卸油口内部是否有油品标识？ |  |  |  |  |  |
|  |  | 55 | 油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头，应保证可靠的电气连接。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 56 | 卸油口盖帽胶圈无损坏、缺失现象 |  |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 卸油口球阀应关闭严实，无油污，球阀开启手柄应上锁 |  |  |  |  |  |
|  |  | 58 | 油气回收防尘盖应呈关闭状态 |  |  |  |  |  |
|  |  | 59 | 罐区标识标牌（禁打手机、禁止烟火等） |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 | 加油站卸油静电接地应采用具有报警功能的接地装置？ |  |  |  |  |  |
|  |  | 61 | 静电接地报警仪是否灵敏、有效？ |  |  |  |  |  |
|  |  | 62 | 防静电跨接固定接地装置布置在汽油卸油口1.5m外。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 63 | 罐区（卸油区）至少配备一台不小于35kg推车式干粉灭火器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 64 | 确保每半个月检查一次、器材有效 |  |  |  |  |  |
|  |  | 65 | 消防沙箱结构完好，容量达到2m³，箱盖便于开启 |  |  |  |  |  |
|  |  | 66 | 消防沙应为细沙，应干燥、平整、无结块、无杂物 |  |  |  |  |  |
|  |  | 67 | 消防沙箱应配备应急使用的锹、桶，且性能完好 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 油管线及附件完全，主要包括： |  |  |  |  |  |
|  |  | 67 | 阻火器应完好有效。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 68 | 通气管管口高出地面的高度不应小于4米。沿建（构）筑物的墙（柱）向上敷设的通气管，其管口应高出建筑物顶面1.5米及以上。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 69 | 通气管使用法兰连接的，连接螺栓少于5根时应用金属线跨接 |  |  |  |  |  |
|  |  | 70 | “严禁烟火”标识安装在通气管上 |  |  |  |  |  |
|  |  | 71 | 汽油罐通气管管口除应装设阻火器外，尚应装设呼吸阀。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 72 | 通气管油气回收检测口应安装丝堵，且阀门关闭 |  |  |  |  |  |
|  |  | 73 | 通气管阀门开启方向应与设定标识一致 |  |  |  |  |  |
|  |  | 74 | 油罐车卸油时使用的卸油连通软管、油气回收连通软管，是否采用导静电耐油软管？ |  |  |  |  |  |
|  |  | 75 | 各连接螺栓齐全、紧固、不渗漏 |  |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 阀门保持启闭灵活，关闭严密，无渗漏现象 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 罐区及油罐附件设施： |  |  |  |  |  |
|  |  | 77 | 加油站是否设置带有高液位报警功能的液位仪？ |  |  |  |  |  |
|  |  | 78 | 采用卸油油气回收系统和加油油气回收系统时，汽油通气管管口是否安装真空压力阀？ |  |  |  |  |  |
|  |  | 79 | 油罐的量油孔量油口应关闭，球阀的手柄上锁 |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 | 人孔与油罐连接螺栓应齐全、紧固 |  |  |  |  |  |
|  |  | 81 | 设备、管道的法兰连接螺栓少于5根的，应进行防静电跨接 |  |  |  |  |  |
|  |  | 82 | 是否设置人体静电释放装置？是否为本安型？ |  |  |  |  |  |
|  |  | 83 | 各类电线、信号线应符合防爆要求，穿管保护的管口应密封 |  |  |  |  |  |
|  |  | 84 | 油罐操作井内整洁、无油污、无积水、无杂物 |  |  |  |  |  |
|  |  | 85 | 油罐操作井无明显闻到油气味 |  |  |  |  |  |
|  |  | 86 | 油罐人孔盖及附件处是否有油渍？ |  |  |  |  |  |
| 生活区和配发电间 |  | 87 | 加油站厨房是否采用非明火餐厨设备？ |  |  |  |  |  |
|  |  | 88 | 配电间内应有相关规章制度及操作规程 |  |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 配电间防火门应向外开启，门上有警示标识 |  |  |  |  |  |
|  |  | 90 | 配发电间内不得放置杂物 |  |  |  |  |  |
|  |  | 91 | 配电间应配置挡鼠板 |  |  |  |  |  |
|  |  | 92 | 配电间通风窗配备防鸟网 |  |  |  |  |  |
|  |  | 93 | 配电间墙体防水、无渗漏、无孔洞 |  |  |  |  |  |
|  |  | 94 | 配电间不应有其他管道通过，如水管、蒸汽管 |  |  |  |  |  |
|  |  | 95 | 配电间应配备绝缘橡胶垫 |  |  |  |  |  |
|  |  | 96 | 配电间照明完好，并设置应急照明灯，且完好有效 |  |  |  |  |  |
|  |  | 97 | 配电室配备至少一个干粉或者二氧化碳灭火器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 98 | 配电间接地是否规范？ |  |  |  |  |  |
| 治安防恐 |  | 99 | 散装汽油是否做到4个固定？ |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | 防恐设备是否配备到位？（钢叉/头盔/盾牌） |  |  |  |  |  |

- 五、附件

- 附件一：

- 一、评标方法

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值;各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，得分次高的投标人为排名第二的中标候选人，得分排列第三的投标人为排名第三的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

- 二、评分标准

（一）评分项目及分值（总分100分）

1、价格分                                   20分

2、投标供应商综合情况                       20分

3、技术方案                                 60分

（二)各项目评分标准

- 1、价格分（20分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

- 2、投标供应商综合情况（20分）

（1）检测设备（3分）

安全检测设备的配置要求包括：绝缘电阻表、激光测距仪、钢尺，有一个得1分，本项最高得3分。

注：需提供有效的鉴定证书扫描件上传至投标文件并电子签章，不提供不得分。

（2）体系认证（3分）

投标供应商具备有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供1个得1分，本项最高得3分；

注：提供相关证明材料原件及国家认证认可监督管理委员会官网www.cnca.gov.cn查询截图（显示证书状态）上传至投标文件并电子签章扫描件上传至投标文件并电子签章，未按要求提供不得分。

（3）企业业绩（3分）

投标供应商自2020年1月1日以来（以合同签订日期为准，无签订时间的以合同开始履行日期为准）承担过类似项目业绩，每提供1个得1分，本项最高得3分。

注：提供有效合同原件扫描件上传至投标文件并电子签章，未按要求提供不得分。

（4）人员配备（11分）

①安全检查项目负责人（5分）

a.具备国家注册安全工程师，同时具备国家注册一级消防工程师的，得3分；

b.具备高级及以上工程师职称的，得2分。

②安全检查人员（项目负责人除外）（6分）

a.具备国家注册安全工程师的，有一人得0.5分，本项最高得2分。

b.具备国家注册安全工程师，同时具备高级及以上工程师职称的，有一人得2分，本项最高得4分；

注：同一人不可重复得分；以上人员需提供相关证明材料扫描件上传至投标文件并电子签章，同时需提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月（不含开标当月）的社保缴费证明扫描件上传至投标文件并电子签章，不提供不得分。

返聘、临聘、已退休人员均不得分；已通过相关考试，但尚未拿到证书的，不得分；延续或换证提供换证前老的关于个人的注册和变更情况截图上传至投标文件并电子签章，否则对应项不得分。

- 3、技术方案（60分）无方案不得分

（1）针对本项目的安全检查项目概况与特点（10分）

包括①安全检查项目的概况（5分）；②安全检查项目的特点（5分）

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得5分；以上内容存在1处瑕疵的该条得3分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得10分。

（2）针对本项目的安全检查方案及技术建议（10分）

包括①安全检查方案（5分）；②技术建议（5分）

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得5分；以上内容存在1处瑕疵的该条得3分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得10分。

（3）时间进度安排（15分）

包括①时间安排（5分）；②应急预案（5分）；③具体措施（5分）

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得5分；以上内容存在1处瑕疵的该条得3分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得15分。

（4）检查工作安全保障及质量保障措施（15分）

包括①检查工作安全和质量的重点难点（5分）；②安全保障措施（5分）；③质量保障措施（5分）

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得5分；以上内容存在1处瑕疵的该条得3分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得15分。

（5）安全检查具体方法与具体实施方案（10分）

包括①前期计划（5分）；②具体方法以及实施方案（5分）

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得5分；以上内容存在1处瑕疵的该条得3分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得10分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

技术标评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

注：投标文件中需上传证明的材料文件应上传到相关联对应的页面，若在评审过程中，评委在相对应页面找不到相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行负责。所需证明文件扫描件上传至投标文件并电子签章。

- 附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：JSZC-320205-THGC-G2025-0036

采购项目名称：2025年度商业场所安全检查

投标人：

年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致：江苏通汇工程管理咨询有限公司

我方收到贵方编号                    招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次                     的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供江苏通汇工程管理咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

六、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

七、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

八、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

九、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

十、我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

十一、我方承诺不非法转包、分包。

十二、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十三、我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、绝不向采购人、采购代理工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与供应商进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

十四、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

政府采购编号：

日期：

我公司(单位)愿针对本次项目                                    进行投标。

我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

- （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

政府采购编号：

日期：

江苏通汇工程管理咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业（单位），特授权         代表我公司(单位)全权办理针对本项目                      的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：          性别：        电话：

单位名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

- 法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓    名        性别：        年龄：        职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

- （四）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）  在此承诺：

1．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2．本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （五）开标一览表（格式）：

开标一览表

采购项目编号：JSZC-320205-THGC-G2025-0036

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：          （电子签章）

注：评标时一律按苏采云系统自带的开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章。投标人对所报相关数据的真实性负责，江苏通汇工程管理咨询有限公司有权将相关内容进行公示。

- （六）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺

(投标人)针对本项目                 在此承诺：

1、本公司承诺所有人员无任何犯罪记录，承诺中标之后提供无犯罪记录证明。

2、本公司愿意接受本合同要求的作业质量和考核要求；自觉按照国家有关规定，按时足额缴纳各项税费和为本项目中投入人员缴纳社会保险金（养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金），缴纳比例不低于50%、提供相关福利等，现场所有人员工资、社保及福利等符合国家及地方相关政策最低要求，不享受特殊社保政策；建立职工有关档案。如有特殊情况，将提供合理说明；

3、本公司承诺中标后器具、设备确保满足项目最低配置的要求。

4、本公司承诺保质保量按时完成主管部门安排的指令性任务。

5、本公司承诺中标之后人员配置按工种及人数要求配置到位。

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

- （七）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

项目名称：

政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

注：（1）本表不得删除，可自行延长；

（2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容以及相关证明材料，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （八）投标供应商基本情况表（格式）：

投标供应商基本情况表

单位名称：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户行 |  | 银行账号 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 2023年 万元 |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

- （九）主要人员配置表（格式）：

主要人员配置表

投标人（盖章）：                      政府采购编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位 名称 | 学历 | 证书 名称 | 工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：1.表格不够可自行延长。

2.相关材料请附本表之后。

- （十）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

投标人(盖章)：

日　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准填写中小企业声明函。

3.供应商提供的声明函与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- （投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的             采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （十一）技术方案：

技术方案

投标人应按评分点编制完整的技术方案，以便评审。

- （十二）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟）：

供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：     年  月   日