苏州市吴江区政府采购

招 标 文 件

项目名称：苏州市吴江区第五人民医院2025年全院物业管理

项目编号：JSZC-320509-JZCG-G2025-0014

采购单位：苏州市吴江区第五人民医院

采购类别：服务类

苏州市公共资源交易中心吴江分中心

2025年4月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………20

- 评标方法与评标标准………………………26

- 投标文件格式………………………………30

第一章  投标邀请

项目概况

苏州市吴江区第五人民医院2025年全院物业管理JSZC-320509-JZCG-G2025-0014招标项目的潜在投标人可在“苏采云系统”自行免费下载招标文件，并于投标文件接收截止时间2025年5月20日13：30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320509-JZCG-G2025-0014

项目名称：苏州市吴江区第五人民医院2025年全院物业管理

预算金额：410万元

最高限价（如有）：无

采购方式：公开招标

采购需求：

| 岗位名称 | ★人数下限 | ★性别 | ★年龄 | ★基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物业经理 | 1 | 不限 | 男60周岁以下 女50周岁以下（未退休人员） | 具有大专及以上学历； 具有有效期内的健康证。 | 上五休二，八小时工作制 |
| 经理助理 | 2 | 不限 | 男60周岁以下 女50周岁以下（未退休人员） | 具有大专及以上学历； 具有有效期内的健康证。 | 上五休二，八小时工作制 |
| 保洁员 | 80 | 不限 | 男60周岁以下 女50周岁以下（未退休人员） | 具有有效期内的健康证。 | 上五休二，八小时工作制 |
| 合计 | 83 |  |  |  |  |
| 法定节假日每天不少于60人在岗， 8人发放高温补贴。中标单位服从甲方要求安排调配。 |  |  |  |  |  |

合同履行期限：自合同签订后一年

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供2023年或2024年经审计的财务报告或投标截止前六个月内银行金融机构出具的资信证明；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供参加本次政府采购活动前依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，承接服务的供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（三）本项目的特定资格要求：

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云系统

方式：网上自行下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-5-20 13:30 （北京时间）

地点：苏采云系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.CA证书办理 供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动 供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备 供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。 在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系： 注册咨询：0512-69820854； CA技术咨询电话：400-608-6099； 签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030； 系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注苏州市公共资源交易中心吴江分中心在“江苏政府采购网、苏州市政府采购网”发布的更正公告。

5.本次招标不收取投标保证金。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：苏州市吴江区第五人民医院

地址：苏州市吴江区黎里镇新友路555号

联系人：黄寨荣

联系方式：0512-63957115

采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州市公共资源交易中心吴江分中心

单位地址：苏州市吴江区开平路998号

联系人：徐佳依

联系电话：0512-60905856

3.项目联系方式

项目联系人：徐佳依

电话：0512-60905856

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。（本招标文件中★标示内容为实质性要求）。

2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。存在以上情形参与投标的供应商作无效投标处理。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、★投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州市公共资源交易中心吴江分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人或者采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在苏州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1基本目录；

10.1.1开标一览表；

10.1.2分项报价表；

10.1.3投标函；

10.1.4投标单位法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书（如有授权）、投标单位委托代理人身份证复印件（如有授权）；

10.1.5投标单位情况表；

10.1.6商务条款偏离表；

10.1.7服务条款偏离表；

10.1.8其他需投标人对本次投标的详细说明；

10.2资格条件：

10.2.1具有独立承担民事责任的能力。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件加盖公章）；

10.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供2023年或2024年经审计的财务报告或投标截止前六个月内银行金融机构出具的资信证明；

10.2.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供参加本次政府采购活动前依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

10.2.4提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明(格式见第六章)；

10.2.5提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见第六章）。

10.2.6关于资格文件的声明函；（格式见第六章）

10.2.7《中小微企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（如有）、《监狱企业证明文件》（如有）。

10.2.8未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

10.3符合条件

10.3.1实质性条款[服务人员表及人员实质性要求的学历、证书等证明材料；社保证明；承诺书（如有）]

10.4综合评审评分项

10.5价格折扣文件格式

备注：

（1）投标文件由10.1、10.2、10.3、10.4和10.5款规定的内容共同组成。投标人必须提交上述10.1.1-10.1.7、10.2.1-10.2.7、10.3.1款规定的资料。否则，投标文件将被认定为资格性条件不符或未实质性响应招标文件；制作投标文件时须按照“投标文件组成”将上述10.1.1-10.1.7、10.2.1-10.2.7、10.3.1款规定的资料上传至相应模块，否则无效响应。

（2）10.2、10.3、10.4和10.5中不得出现报价，备品备件、易损件除外。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的服务要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

★18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

25.7评标委员会成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现评标委员会成员在主观分打分上和评标委员会总的平均分相比有明显畸高或畸低情形(偏离度达到±30%)的，需要现场由该评标委员会成员对本人的打分做出情况说明。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中★标示内容为实质性要求）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 交易中心将在“苏州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件制作机器码一致。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

交易中心质疑接收人：质疑处理专岗工作人员，联系地址：苏州市吴江区开平路998号苏州市公共资源交易中心吴江分中心412室，联系电话：0512-60905855。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据苏州市公共资源交易中心吴江分中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后30日内，预付款支付比例：合同金额的10%。。

8.1.2 尾款支付时间：每月考核，按月支付。每月考核结果与服务费用挂钩，月考核≧90分服务费全额给付；如月考核80分（含80分）-90分（不含90分），在90分的基础上每下降1分扣除当月服务费1%；月考核≦79分，在80分的基础上每下降1分扣除当月服务费2%；连续3个月考核低于80分或单月考核低于70分，甲方有权随时无条件终止合同。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方执四份、乙方执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

合同附件：履约验收方案

验收方案

一、 验收单位

苏州市吴江区第五人民医院（具体人员另行安排）

- 验收时间

服务人员到岗后两周内

三、验收内容、标准及程序

验收工作由苏州市吴江区第五人民医院相关科室参加。验收工作依据招标文件、采购合同等相关规定和要求执行。

（一） 查阅资料

1、 公司营业执照、相关资质证书等；

2、 服务人员花名册；

- 服务人员身份证、健康证、相关岗位从业证。

（二） 现场检查

按要求逐项进行检查，结合招标文件、采购合同等相关规范标准执行。

1、 根据花名册核对服务人员；

2、 中标方服务所需设施设备工具的检查；

3、 岗位工作技能胜任的检查。

（三） 会签验收文件

1、 确定会议纪要；

2、 会签项目验收单。

（四）验收材料应作为合同附件归档保存。

四、验收标准

| 物业管理服务项目验收标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 名称 | 验收内容 | 验收标准 | 验收方式 |
| 查阅资料 | 公司营业执照 | 中标单位信息校对 | 齐全、相符 | 查看、归案 |
|  | 项目经理 | 证书校对 | 齐全、相符 | 查看、归案 |
|  | 服务人员花名册 | 对人员数量等要素进行校对 | 齐全、相符 | 查看、归案 |
|  | 服务人员身份证、健康证等文件要求的相关证书 | 对人员健康和证照信息校对核对 | 齐全、相符 | 查看、归案 |
| 现场验收 | 核对人员信息 | 姓名、年龄等 | 齐全、符合 | 现场检查 |
|  | 服务设施设备工具 | 办公设备、工作服等 | 齐全、符合 | 现场检查 |
|  | 岗位工作技能胜任的检查 | 岗位工作知识能力的掌握与具备 | 达到岗位工作要求 | 现场检验 |

- 第四章  采购需求

一、采购需求

（一）采购项目内容及服务范围：

1.-1F 至 4F 门、急诊保洁；1F至4F后勤保障楼保洁；-1F至17F住院部大楼、设备层保洁；外环境及所有房屋楼顶保洁和运送的后勤管理服务。

2.医院设置病床总数约356张，服务范围为吴江区第五人民医院门急诊、病房、行政办公区、后勤保障楼区域、外围场地及所属道路、绿化带、地下停车场、地下室等，整体占地面积约45944 m²，总体建筑面积约57192 m²，实际工作面积以现场为准。

3.包括门急诊楼区域的保洁与运送工作等；

4.包括住院部、后勤保障楼的保洁、运送服务工作，行政办公区的保洁工作，室外场地及所属道路、绿化带、地面及地下停车场、地下室的保洁服务等；

（二）人员配置（此人员配置为响应单位必须达到的最低要求，响应单位所报价人员必须达到或高于以下要求,并按备注要求提供相关证明材料，否则为无效响应。）

| 岗位名称 | ★人数下限 | ★性别 | ★年龄 | ★基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物业经理 | 1 | 不限 | 男60周岁以下 女50周岁以下（未退休人员） | 具有大专及以上学历； 具有有效期内的健康证。 | 上五休二，八小时工作制 |
| 经理助理 | 2 | 不限 | 男60周岁以下 女50周岁以下（未退休人员） | 具有大专及以上学历； 具有有效期内的健康证。 | 上五休二，八小时工作制 |
| 保洁员 | 80 | 不限 | 男60周岁以下 女50周岁以下（未退休人员） | 具有有效期内的健康证。 | 上五休二，八小时工作制 |
| 合计 | 83 |  |  |  |  |
| 法定节假日每天不少于60人在岗， 8人发放高温补贴。中标单位服从甲方要求安排调配。 |  |  |  |  |  |

★备注：（1）

| 序号 | 配置要求 | 相关证明材料要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学历 | 提供学信网截图或毕业证书或学位证书复印件并加盖响应单位公章 |  |
| 2 | 有效期内的健康证 | 提供相关证书复印件并加盖响应单位公章 |  |
| 3 | 社保证明（物业经理、经理助理） | 提供响应单位为其缴纳最近一个月的社保证明并加盖响应单位公章，且社保证明须能体现响应单位为其缴纳起始时间，否则视为不具备。 |  |

（2）该项目物业经理、经理助理投标单位应于投标文件中确定并提供社保证明，中标后采购方按投标文件人员名单验收。其余服务人员中标公示发布之日起10日内应将所有人员配备到位由采购人核查证件，并在服务条款偏离表中完全响应招标文件要求，否则为非实质性响应。若中标单位不能按招标文件要求提供服务人员，经相关单位调查取证后，将被视为提供虚假材料谋取中标、成交，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款,列入不良行为记录名单,在1-3年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。采购方有权取消其中标资格（已签订合同的终止合同）。

（3）本项目人员配置清单中所要求的人员为保证项目正常运行的最低人员配置，在实质性响应招标文件人员岗位配置要求的前提下，各投标单位可根据本单位实际情况对人员配置进行测算调整（人员不可跨岗位工作，岗位指人员配置清单要求中的第一列要求），并按调整后的人数进行报价及履约。岗位如有实质性条款响应要求，调整后的人员也须满足该响应要求，并提供采购文件要求的证明材料，否则为非实质性响应。

调整后所有人员总上班天数不得少于上表中最低人员配置的总上班天数。例：按招标文件规定，一年按52周（即364天）计算，若未退休人员上五休二，每人每年上班天数为364-104（双休日天数）-13（国家法定假日天数）=247天。

（4）中标单位项目实施过程中必须与上述人员签订劳动合同。

（5）乙方应提供的易耗品和工具

1.办公用品

2.工作服

（三）服务要求

1、物业经理、经理助理

1.负责管理和协调各部门的关系，根据医院的要求做好物业管理工作，并自觉接受医院的监督职责。

2.物业档案资料管理，服务要求及质量包括负责物业管理文件材料的形成、积累、保管和安全档案的整理归档工作，保证归档文件材料完整、准确、系统。

3.及时征求医院的意见、建议要求及回访工作，并归纳问题进行分析、研究，制订整改措施并组织落实。

4.按月对项目管理人员实施考勤、督查和考核，并每月将考勤、督查和考核情况向医院后勤服务管理部门反馈。

5.根据采购单位的要求及自身发现的不足，及时做好整改工作，确保物业管理的不断完善。

6.根据采购单位需要，完成相关工作任务。

7.具有一定的应急救护能力。

2、保洁员

1.保持服务范围内环境卫生，随时清洁室内外卫生（包括屋顶平台、地下室、河道、地下车  库、设备间、天花板、内墙、玻璃、灯具、标识牌、通风口、电梯间、地面、室内家具、楼梯、扶手、走廊、通道、窗户、门、桌、椅、床单元、车、柜、设备带、电视机、电话机、电器开关、 电脑、宣传栏、洗手间、下水道、配餐间、公共通道、公共场地、消防栓、医生办公室、护士站、 值班室等），及时收集、处理和清运垃圾（含医疗垃圾和生活垃圾），并送到院内指定地点，防止院内传播和交叉感染病菌。

2.为防止交叉感染，对不同区域的清洁工具按感染管理办公室的要求实行严格分类摆放和使用，用颜色、字标等方式进行区分；进入无菌区作业，应严格按照医院消毒隔离原则及无菌操作程序，按要求着装，进行保洁作业。无菌区与污染区的保洁作业员工，应进行严格分工，责任明确，不得在无菌区和污染区之间交叉作业。

3.要求对清净工具每天进行清洗消毒，以防止交叉感染。对医院内垃圾的处理必须符合医院感染管理办公室的要求。

4.按感染管理办公室的要求，定点定期进行环境消毒，让医院始终保持洁净。

5.做好所属区域内室内、公共区域石材地面、PVC 地面（含打蜡）、墙面的养护，一年两次。

6.按时巡视、清洁各楼层公共洗手间，保持洗手间清洁、干燥、无异味。

7.所有病房内每日由墙上至地面上全方位清洁一次（包括床单元、厨、柜设备等），下午地面清洁一次，随脏随扫，按时巡视，协助护士换洗被单被套、更换氧气瓶，收集和打包病员服及医务人员工作服。

8.为避免尘土飞扬，地面应使用尘推+牵尘剂清扫。

9.所使用的清洁车辆必须是先进的全方位清洁手推车。

10.报价中包含PVC、石材地面的护理，定期抛光、喷磨、刷洗、补蜡、全面打蜡等处理，保 持地面的光亮、整洁。

11.要求对环境保洁进行科学地划分，并且强调计划性。

12.场地、道路、绿化带：每天早晨清扫1次，每小时巡回1次。宣传牌、标牌每周擦抹1  次。院内河道每周清洁一次。果皮箱和垃圾箱每天清倒2次，表面清洗1次。地面垃圾滞留不超 过1小时，目视地面无明显杂物、油污、血迹。雨后地面无大面积积水。宣传牌、标牌无积尘， 无污染，无乱贴。果皮箱、垃圾箱内无异物，外无黏附物。下水道每2天清理1次，做到地面、 道路整洁。露台下水道口无杂物堵塞，如有堵塞负责及时疏通。绿化带每天捡拾1次。要求做到 目视绿化带内无漂浮物、无杂物、无枯枝叶、无烟蒂。室外公共设施无蛛网、积灰。

13.公共走道：要求地面清洁，无杂物、无积水、无痰迹。玻璃、门、窗光亮，无污迹。干 净、整洁，无异味。

14.楼道：台阶清洁，无杂物，无痰迹，无积水。扶手无积灰。窗户玻璃明亮，无污迹。

15.室内天花、墙面：要求目视天花无明显积尘、无蜘蛛网。目视墙面无积尘、无蜘蛛丝、无污染。

16.电梯：每天保洁1次，每小时跟踪1次。要求地面无杂物，厢壁光亮、无污迹。厢壁天花无积尘。轿厢门光亮、无污迹。

17.卫生间保洁：保持洗手间清洁、干燥、无异味；下水道通畅，发现堵塞负责及时疏通。地面每天冲洗1次，1小时跟踪1次。便池每天洗刷1次，1小时跟踪1次。洗手池每天洗擦1次， 1小时跟踪1次。水龙头每天擦抹1次，1小时跟踪1次。栏板每天擦抹1次。门、窗每天擦抹1 次。纸篓每天倒2次以上，更换垃圾袋2次以上。卫生球随时更换。要求地面清洁、无杂物、无  明显积水。便池无尿垢。室内无异味。栏板、门、窗无积尘、无污染、无张贴、无乱涂乱画。洗手池清洁，无黏附物。水龙头清洁，无黏附物。镜子明亮无污迹。天花无明显积尘、无蜘蛛网。

18.开水间保洁：地面每天拖2次。墙面、天花每月除尘1次。门窗每周擦抹1次。要求地面无积水、无杂物。墙面、天花目视无积尘、无蜘蛛网。门窗无积尘、无污迹。

19.消防设施：要求灭火器表面无积尘、无污迹。消防栓玻璃光亮、无污迹。

20.标牌：手摸无积尘，表面无污迹。

21.每日上午地面全方位清洁一次，下午地面清洁一次，随脏随扫。

22.每日上、下午各湿拖地面一次，随脏随拖。

23.垃圾桶（果皮箱）保洁：每天更换垃圾桶上的垃圾袋，每天清倒垃圾桶2次以上，装 满随时更换。外表每天擦洗1次。要求：垃圾桶内无异味。内外表面保持清洁无黏附物。四周无散落垃圾，无飞虫。

24.每天清倒洗手间内垃圾，装满随时清倒。

25.每天上午查房期间配合医护人员维持医疗秩序。

26.每天早抹办公桌椅、治疗台面、电脑等，随脏随抹。

27.每周彻底擦拭消毒病历车、病历夹、治疗车、平车、轮椅、床架等物表，随脏随擦。

28.每周擦门窗、玻璃、宣传栏至少一次，随脏随擦。

29.每月擦天花板、灯具、灯孔等高处标牌、壁挂物，随脏随清洁。

30.每月给各种车辆清理线头并加润滑油。

31.要求对地巾、尘推头和抹布等保洁用品，用专门的工业洗衣机和烘干机进行清洗、消毒及烘干，以防止交叉感染。

32.进入病房保洁作业，做到“三轻”，应尽量避免在病人休息和用餐时进行清洁。清洁时 动作轻，不得碰坏病人用品，轻拿轻放。工作时规范、礼貌用语，不得与病人家属进行争执，产 生矛盾，及时向所属物业主管进行汇报。

33.低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭。

34.非医疗不锈钢物体表面闪钢保养。

35.库房的打扫。

36.整理收集、运送未被感染的输液瓶（袋）到指定地点。

37.医疗废弃物的整理和收集，分类，称重，点数。

38.医疗废弃物及生活垃圾处理辅助。

a.熟悉：首先了解医疗废弃物的管理制度；熟练掌握医疗废物的分类、包装、计量、运送路线等相关要求。

b.规范：严格按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的规定对医疗废物进行处置。为了防止生活垃圾混入医疗废物增加处置成本，严防医疗废物放入生活垃圾造成社会危害，应严格分类 放置，医疗废物装满3/4需用一次性扎带（甲方提供）封口；并按类派专人下收，就地称重，集 中装箱运送。运送医疗废物时工作人员需穿戴个人防护用品，使用专用推车通过污梯运送；运送中严防泄漏；运送工具在使用后应及时清洗消毒，并建立台账。

c.及时：按照医院废物车运送时间每天两次准时将医疗废物运送至医疗废物暂存处，防止垃 圾在病区滞留。发现医疗废物流失、泄漏、扩散等意外事故，应按紧急预案进行处理并及时汇报医院相关职能部门。

d. 生活垃圾清运要求：生活垃圾采用袋装，每日由专人及时收集并转运至指定的地点，按照规定的路线及时清理运送。

39.为各住院病区运送物品，包括但不仅限于运送检验标本、药品、设备和其他卫生材料，并负责好签收，确保不发生漏送、误送和遗失等情况；

40.协助护士为患者预约检查，负责运送各类检查报告到患者所在病区；

41．配合医院完成一些临时性的搬运及应急抢险任务。

42.配合医院完成一些临时性的搬运及应急抢险任务。

（四）其他要求

人员素质要求：

1.身体健康，无传染病或卫生部门规定服务业限制的其他疾病。

2.遵纪守法，无劣迹，职业道德良好。

3.人员岗位须相对较固定，不得兼职或代替其他岗位。

4.固定科室保洁员应服从科室负责人及护士长的合理安排。

5.文明用语，礼貌待客。

6.按时上下班，上班时间不得串岗聊天。

7.熟悉岗位职责、操作程序。

服务公司要求：

1.按需求全年365天不间断提供服务，包括处理各项突发事件、紧急任务及配合完成医院各项重大活动的后勤工作，以上各项工作所产生的额外费用不再向医院另行收费。

2.工作过程中因乙方责任所造成的经济损失由乙方按实际金额赔偿。

3.采购单位有权对乙方的工作每月实施考核，具体方案见考核办法。

4.乙方的用工必须符合国家的有关法律法规的规定，合同期内所产生的劳动纠纷等都由乙方 负责，与甲方无关。

5.乙方的现行营运状况要求：具有科学合理的组织架构，严格的管理细则和岗位责任制度。具有提供完善的后勤管理和保障服务的能力。

6.所有工作应符合院内感染控制规范，生活垃圾清运规范，医疗废物和固体废物清运规范。

感染控制：

（1）严格遵循消毒隔离制度，对手术室、ICU等特殊区域实施特殊清洁消毒流程。

环保材料使用：

（2）倾向于使用低敏、无毒、易降解的清洁用品，减少对环境的污染和对患者及医护人员的健康风险。

专业培训：

（1）保洁人员需接受医院感染管理科的个人防护、清洁剂使用等方面的专业培训。

灵活性与响应速度：

（2）能够根据医院的实际运营情况调整保洁计划，应对突发疫情或特殊事件。

（五）服务期限与付款方式

1.服务期限：自合同签订后一年。

2.付款方式：每月考核，按月付款。每月考核结果与服务费用挂钩，月考核≧90分服务费全额给付；如月考核80分（含80分）-90分（不含90分），在90分的基础上每下降1分扣除当月服务费1%；月考核≦79分，在80分的基础上每下降1分扣除当月服务费2%；连续3个月考核低于80分或单月考核低于70分，甲方有权随时无条件终止合同。

（六）其他

★1.本项目不接受进口产品投标

2.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：物业管理

3.中标单位应在物业管理中引入绿色低碳概念，通过各项措施降低碳排放量，提高能源、水资源的利用效率。

附件：考核办法

依据甲乙双方达成的《江苏省政府采购合同》，甲方将对乙方提供的物业管理服务进行考核，以考核得分确定甲方应向乙方支付的合同价款。考核形式采用百分制考评，具体规则见附件：

1.对乙方的考核方式

1）甲方对项目的督导、巡视、考核

①甲方可自行安排人员对乙方工作进行不定期巡视、检查。

②甲方管理人员可对乙方服务环节中的具体工作提出指导意见。

③对各项目的巡视管理规定：

甲方的巡查内容，将按照招标文件中所列的服务项目进行。甲方就巡查中发现的问题，可编辑《工作联系单》或其他相关整改通知提交给乙方现场物业管理部门。乙方在接到通知后，应立即着手整改巡查发现的不合格情况，并在7个工作日内将整改情况书面回复甲方工作人员。甲方有权随时要求乙方就不合格情况即刻进行整改。对特定事项的考核，甲方可就服务期的特点做出调整。

2）乙方的自查

乙方应保证本物业项目经理在各自的职责范围内，按规定内容和规定频次进行检查。检查要有相应记录。记录需同时报送甲方及乙方上级领导审核，发现问题及时整改。

3）乙方自查方式

①定期巡查：在规定时间、区域进行例行检查。

②季节性巡查：当季节变化、气候突变时的特别检查。

③专项巡查：为达到某种目的进行的有针对性的单项检查。如卫生检查等。

④综合巡查：年度综合性的大检查。

2.考核内容

1）考核标准：

①考核期内不得出现因管理不善导致的水淹、火灾的安全事故。发生损失在1万以下的水淹、火灾的，扣除5分；发生损失在1万及以上，5万以下的水淹、火灾的，扣15分；水淹、火灾事故损失5万及以上的，一律扣除20分。

②运营年度内不得出现因管理不善导致的政府部门（含消防、综合执法等部门）的处罚或通报和媒体曝光。每发生一起扣20分。

考核评分表

| 考核项目 | 编号 | 质量考核标准 | 标准分 | 扣分理由 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共环境 | 1 | 大厅、诊室、走廊各类垃圾桶经常保持清洁，无臭味、桶内、外经常保持清洁，加盖。 | 5 | 发现一次一不清洁扣0.5分 |  |
|  | 2 | 地面、墙面、家具、物品应清洁无积灰、无垃圾、无污垢。地面危险处有防滑标识。 | 5 | 地面有成堆垃圾，发现一次扣0.5分。 |  |
|  | 3 | 公共厕所无臭味，便池清洁，无漏水，无尿垢，地面无积水，水道无堵塞。 | 5 | 厕所有臭味扣0.5分，不清洁扣0.5分，不通畅或有积水各扣0.5分。 |  |
|  | 4 | 门框干净，门缝无积垢，窗台无积灰。 | 5 | 发现一次一物不清洁扣0.5分 |  |
|  | 5 | 候诊椅清洁无损坏，摆放整齐、宣传栏清洁，无积灰。 | 5 | 发现一处有灰尘扣0.5分。 |  |
| 医务人员工作环境 | 6 | 医疗仪器、设备、各类器具无灰尘、无污渍。 | 5 | 发现一次一物不清洁扣0.5分。 |  |
|  | 7 | 值班室、护士站、医生办公室环境整洁，桌面、地面干净。 | 5 | 发现一次不清洁扣0.5分。 |  |
|  | 8 | 服务台清洁无积灰，物品摆放整齐有序。 | 5 | 发现一次不整齐扣0.5分。 |  |
| 诊室病房环境 | 9 | 诊察床、病床、候诊椅无积灰，室内干净，无死角，有终末消毒设施，终末消毒到位。 | 5 | 发现一床不清洁扣0.5分发现一床未终末处理扣0.5分，发现一次死角扣分。 |  |
|  | 10 | 地面危险处，应有防滑标记。 | 5 | 地面湿、滑无标记发现一次扣0.5分。 |  |
| 停车场环境 | 11 | 保持停车场环境整洁，无杂物，无纸屑及白色垃圾 | 5 | 不合格每处扣0.5分 |  |
| 绿化带环境 | 12 | 每小时循环清洁，保持绿化带干净，目视绿化带内无明显枯枝落叶、无果皮、无易拉罐等杂物。 | 5 | 发现一处扣0.5分 |  |
| 消防通道 | 13 | 消防楼梯清洁无杂物，保持畅通，配电房无杂物堆放，保持清洁。 | 5 | 有杂物堆放扣0.5分，影响消防通道扣0.5分。 |  |
| 医疗垃圾收集 | 14 | - 服装规范，使用专用推车通过污梯运送；运送中严防泄漏；运送工具在使用后应及时清洗消毒，并建立台账。 | 5 | 不合格一处扣1分。 |  |
| 院内感染管理 | 15 | - 严格执行医院制定的院内感染制度、生活垃圾、医疗废物管理制度；严格执行垃圾分类制度，不得出现医疗垃圾混入生活垃圾的情形；医疗废物收集、交接需完整规范记录。 | 5 | 不合格一处扣1分。 |  |
| 安全管理 | 16 | - 严格执行医院制定的安全管理制度 ，切实完成医院安全生产各项工作任务。 | 5 | 不执行一次扣1分，造成不良影响的扣5分。 |  |
| 指令性任务 | 17 | 能很好的完成医院、后勤处下达的各类指令性任务，包括迎检、评审、演练等重大工作，以及平时各类任务。完成不好酌情扣分。 | 10 | 每发生一次指令性任务完成未完成的，扣2分 |  |
| 投诉情况 | 18 | 因工作原因造成病人投诉，经监察室核实为有效投诉的 | 10 | 每发生一起扣5分。 |  |
| 考核人： |  |  | 总分： |  |  |

第五章  评标方法与评标标准

### 一、评标办法：

1.本次招标评标采用综合评分法，综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

2.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，以实际投标报价较低的优先作为中标人；得分且实际投标报价相同的，则由评标委员会组织以抽签方式确定中标人。

3.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分，按算术平均方法计算出每个投标人的得分（计算结果四舍五入，保留两位小数点）；报价得分直接计算取得（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价），二者相加为投标人的总得分。

4、针对中小型企业的评审：

本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

### 二、评分标准：总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为60%（权重），其它占40%（权重）。

### （一）价格分60分

1.投标总报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

2.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分60分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100，小数点后保留两位。

### （二）其他40分

| 序号 | 评分项目 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人员配置及素质 |  | 18 |
| 1 | 物业经理 | 1、具有本科及以上学历得3分； 2、具有物业经理证得3分； 3、具有红十字会颁发的救护培训合格证书或红十字会颁发的救护员证得2分； 本项最高得8分。 | 8 |
| 2 | 经理助理 | 1、具有本科及以上学历证书，每有一人得3分，最高得6分； 2、具有红十字会颁发的救护培训合格证书或红十字会颁发的救护员证每有一人得2分，最高得4分； 本项最高得10分。 | 10 |
| 二 | 工作方案 |  | 10 |
| 1 | 物业管理服务方案 | 包括：①内部管理制度（包括但不限于安全管理制度、人员管理制度、应急管理制度等）；②日常服务方案（方案包括但不限于医院环境物表清洁消毒方案、生活及医疗垃圾收集转运方案、支持中心运送方案、ICU医疗护理方案、医疗垃圾处理方案、针刺伤应急措施方案、疫情防控应急措施方案）；③重大节日或检查的保洁方案； 方案完整合理、符合本项目实际需求的，每项得1分；方案内容有一处不合理或错误得0.5分；方案内容有两处及以上不合理或错误或未提供不得分。最高得3分。 注：以上内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况。 | 3 |
| 2 | 进退场交接措施 | 包括：①交接内容及计划方案、②交接验收方案； 方案完整合理、符合本项目实际需求的，每项得1分；方案内容有一处不合理或错误得0.5分；方案内容有两处及以上不合理或错误或未提供不得分。最高得2分。 注：以上内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况。 | 2 |
| 3 | 突发应急方案 | 包括：①极端天气等自然灾害应急措施、②突发室内管道大范围渗漏的应急方案、③突发群发性医疗事件相应配套的保洁消杀等相关工作的应急方案； 方案完整合理、符合本项目实际需求的，每项得1分；方案内容有一处不合理或错误得0.5分；方案内容有两处及以上不合理或错误或未提供不得分。最高得3分。 注：以上内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况。 | 3 |
| 4 | 项目重难点分析及应对方案 | 提供符合本项目服务特点的相关重点及难点（包括但不限于手术室、产房等区域特殊区域的清洁和感控需求等难点）分析并针对重难点提出应对方案； 分析全面、条理清晰，方案完整合理、符合本项目实际需求的，最高得1分，不合理或不符合本项目实际需求的不得分。总分最高不超过1分。 注：以上内容“不合理”、“不符合本项目实际需求”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况。 | 1 |
| 5 | 客户满意度提升方案 | 投标人根据本项目特点，制定客户满意度提升方案，方案内容需包含服务全部内容，应具备奖惩机制； 方案完整合理、符合本项目实际需求的，最高得1分，不合理或不符合本项目实际需求的不得分。总分最高不超过1分。 注：以上内容“不合理”、“不符合本项目实际需求”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况。 | 1 |
| 三 | 响应单位履约能力 |  | 12 |
| 1 | 响应单位证书 | 投标单位具有质量管理体系认证证书得3分、环境管理体系认证证书得3分。最高得6分 （投标文件中提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分） | 6 |
| 2 | 类似项目业绩 | 投标单位提供2022年1月以来的类似项目业绩（以合同签订日期为准）每提供一个得2分，最高得6分（投标文件中提供清晰的合同及对应合同服务期间任意一期发票的复印件并加盖投标人公章，否则不得分） | 6 |

注：

（1）请各投标单位按下表要求提供相关证明材料，否则视为不具备得分条件：

| 序号 | 人员要求 | 相关证明材料要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学历 | 提供学信网截图或毕业证书或学位证书复印件并加盖投标单位公章 |  |
| 2 | 物业经理证、红十字会颁发的救护培训合格证书或红十字会颁发的救护员证 | 提供相关证书复印件并加盖投标单位公章 |  |

（2）针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料供评委评判并上传到10.4综合评审评分项相关对应链接中，对应链接中无相关资料的视为不具备该项得分的条件。

（3）在评审过程中,评审委员会有权决定是否对本项目投标单位进行资料查验(原件)。投标人应随时做好接受资料查验的准备。

（4）投标人提供资料必须真实有效，成交后采购人有权对相应证书等进行原件核查，如若提供虚假资料，将承担相应法律责任。

（5）同一证书，一人多证按最高等级认定。

第六章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：投标函

投标函

苏州市公共资源交易中心吴江分中心 ：

我们收到贵方            号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标，并做出如下承诺：

1、我们已详细审查并确认全部招标文件（包括补充文件）以及全部参考资料和有关附件。

2、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的人工、设备、保险、劳保、各种税费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等服务期间的一切费用。

3、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 90天。

5、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的相关资料。

6、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我们愿意按照贵方招标文件的要求提供网上投标文件一份，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

8、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任；

9、我们同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：

地址：                 邮政编码：

联系人：               联系电话/传真：

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或签章）

日期：      年     月     日

格式2：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我  （姓名）  系     （投标单位名称）   的法定代表人/负责人，现授权委托    （单位名称）   的  （姓名）  为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市公共资源交易中心吴江分中心组织实施的编号为                  号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托！

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字或盖章）

年    月     日

备注：须单位签章、法定代表人签字或盖章、被授权人签字或盖章三者齐全，否则该授权委托书无效。

格式3：开标一览表

开标一览表

投标单位：                                    采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 服务期限 | 总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 投标总报价：人民币（大写） |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年    月     日

注：开标一览表投标总报价应与投标报价分析表（一）加投标报价分析表（二）的合计金额一致；否则，以开标一览表为准。

格式4：投标报价分析表

投标报价分析表（一）

（综合单价）

项目名称：                                               招标编号：

| 序号 | 岗位名称（未退休人员） | 人数 | 综合单价（元/人·月） | 响应总价（人数×综合单价×月） | 服务时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 |  |  |  |  |
| 2 | 人员社保 |  |  |  |  |
| 3 | 高温费 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 序号 | 岗位名称（未退休人员） | 人数 | 综合单价（元/人·天） | 响应总价（人数×综合单价×天） | 服务时间 |
| 1 | 加班费（国假日） |  |  |  |  |
| 2 | 加班费（双休日） |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年    月     日

★项目报价说明：

1.本项目人员最低费用至少包括工资、社保、高温费、加班费，投标报价分析表（一）总计金额精确到小数点后两位且不得低于项目人员最低费用，否则为无效响应。遇法律法规规定最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由乙方自行承担。

2.本项目人员的月工资标准不得低于苏州市吴江区最低工资标准要求（本项目人员最低工资标准：每月每人不得低于2490元），社会保险标准不得低于苏州市吴江区规定最低社会保险要求（本项目人员最低社会保险标准：每月每人不得低于1205.11元）。投标单位应按国家有关规定发放法定国假日加班费，法定国假日按每年13天计算，支付不低于日工资的百分之三百的工资报酬（加班最低标准：月工资2490元/人/月，日工资按2490÷21.75=114.48计算），按国家有关规定发放双休日加班费，一年按52周计算，支付不低于日工资的百分之二百的工资报酬（加班最低标准：月工资2490元/人/月，日工资按2490÷21.75=114.48计算）。高温费（服务期限涉及6月、7月、8月、9月）按高温作业人数发放，每人每月不低于300元。

投标报价分析表（二）

（分项报价表）

项目名称：                                               招标编号：

| 序号 | 条目 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耗材 |  |  |  |
| 2 | 管理费 |  |  |  |
| 3 | 税费 |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 合计 | 大写：人民币 |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年    月     日

备注：请各投标单位合理考虑耗材等相关费用的合理报价，投标报价分析表（二）合计金额精确到小数点后两位且不得为零，否则为无效响应。

格式5：服务人员表

服务人员表

项目名称：                                            招标编号：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年    月     日

格式6：管理服务方案

管理服务方案

提示： 1、投标人应针对本次招标项目特点编写公司中标后的管理服务方案、工作计划等。 2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

单位名称（盖章）： 日期：

格式7：服务条款偏离表

服务条款偏离表

项目名称：                                             招标编号：

| 序号 | 项目 | 招标文件服务要求 | 投标文件响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年    月     日

说明：

1、服务条款内容主要是针对招标文件有关的服务要求等内容。

2、无偏离应在本表“投标文件响应情况”栏注明“无服务条款偏离”的字样。

3、响应单位需对文件中的服务条款内容逐项作出响应或偏离。

格式8：商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件商务要求 | 投标文件响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 合同主要条款 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年    月     日

说明：

1、商务条款内容主要是针对招标文件有关的付款条件、服务期、合同主要条款等内容。

2、无偏离应在本表“投标文件响应情况”栏注明“无商务条款偏离”的字样。

3、响应单位需对文件中的商务条款内容逐项作出响应或偏离。

格式9：投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人/负责人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 生产范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |
| 实现利润 | 年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

格式10：类似项目业绩

类似项目业绩

投标单位名称：             （公章）

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 管理服务内容 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年    月     日

说明：以上内容必须是真实的，否则一经查实，按相关规定处理。

格式11：关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件投标单位须知要求中“合格投标单位的一般条件”的资格要求。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年    月     日

格式12：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加         （单位名称）的          （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.    （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为   （企业名称），从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为   （企业名称），从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报，如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行填写，视同非小微企业，不可享受相应优惠。

格式13：残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

格式14：监狱企业证明文件（如有）

监狱企业的证明文件

格式15：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声    明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

年    月     日

格式16：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声    明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

年    月     日