无锡市梁溪区政府采购

公   开

招  标  文 件

项 目 编 号：JSZC-320213-WXZB-G2025-0022

项 目 名 称：2025年梁溪区笼式球场场地设施采购项目

采   购  人：无锡市梁溪区文化体育和旅游局

代 理 机 构：无锡众邦技术咨询有限公司

二○二五年十月

目录

一．投标邀请	1

二．投标供应商须知	6

三．采购需求	25

四．合同书（格式文本）	38

五. 附件	43

一．投标邀请

无锡众邦技术咨询有限公司受无锡市梁溪区文化体育和旅游局的委托，对2025年梁溪区笼式球场场地设施采购项目进行公开招标采购，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 1.项目名称：2025年梁溪区笼式球场场地设施采购项目 2.项目编号：JSZC-320213-WXZB-G2025-0022 3.采购方式：公开招标 4.本项目是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购：是。 5.本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业；从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 2 | 采购项目概况、说明： 1.本项目为2025年梁溪区笼式运动场设施采购及安装，供应商负责设备的供货、运输、安装、调试及相关辅助设施等，具体内容及要求详见招标文件“三.采购需求”。 2.交货期：合同签订后，15天内货物全部到场、安装、调试。误期违约金：2000元/天，无上限。 3.质量要求：质量达到国家及行业合格标准，且必须满足本次采购的要求。 |
| 3 | 投标供应商资格要求： 1.符合政府采购法第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位，投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。 3.特定资格要求： （1）投标供应商授权代理人必须为投标供应商企业在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具的近一年内任意一个月(不含投标当月)的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的扫描件或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）。 （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。 （3）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。 注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以由分支机构参加政府采购和签订合同。 2）重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库（2022)3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。) 4.本项目不接受联合体投标。 |
| 4 | 招标文件获取信息： 1.获取招标文件方式：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/，招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 2.招标文件获取时间：2025年10月30日至2025年11月6日23:59（北京时间）。 3.招标文件获取地点：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/进行获取。 4.售价：0元。 5.请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。 |
| 5 | 潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： 1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作： （1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 （2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼一楼窗口。 （3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781。 （4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。 （5）招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 |
| 6 | 现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 7 | 投标有效期：开标之日起 90 天 |
| 8 | 投标文件接收信息： 网上报价截止时间：2025年11月24日09:30（报价截止时间后的投标文件恕不接受） 网上解密时间：2025年11月24日09:30 本项目招标文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 递交地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情” 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅” |
| 9 | 评审有关信息： 评审时间：2025年11月24日 评审地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 10 | 确定中标有关信息： 确定中标单位时间：2025年11月24日 评审地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 11 | 投标文件制作要求： 1.因本项目作为采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。 2.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。 3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。 4.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，招标文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 |
| 12 | 特别提醒： 若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求做出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 13 | 评标委员会组成：评标委员会成员人数为5人（含）以上单数，由采购人依法组建。 |
| 14 | 评标方法：综合评分法。 |
| 15 | 中标候选供应商的确定原则及标准：在最大限度满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，以评审总得分最高的投标供应商作为第一名中标候选供应商。 |
| 16 | 预算金额：1.本项目采购预算为160万元。 2.本项目设定最高限价，最高限价为：160万元。 |
| 17 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 18 | 履约保证金要求：本项目不收取履约保证金。 |
| 19 | 本项目监督管理部门：无锡市梁溪区财政局 |
| 20 | 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系： 1.采购人：无锡市梁溪区文化体育和旅游局 统一社会信用代码：11320213MB155024XM 联系人：过婵珺 联系电话：0510-85033189 联系地址：无锡市梁溪区金钩桥南路55号 2.采购代理机构：无锡众邦技术咨询有限公司 统一社会信用代码：91320211735716579H 联系人：刘曾辰、方钟明 联系电话：0510-82810100 邮箱：574778323@qq.com 联系地址：无锡市滨湖区隐秀路866-A3-302 |
| 21 | 根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容： 1.除招标文件中有特殊要求外：投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号；投标语言：中文（有关产品型号、专用名词等可除外）；投标币种：人民币。 2.投标供应商需检查招标文件的页数，如果发现有任何缺漏、重复或不清楚的地方，须立即通知采购人，以便及时纠正上述缺漏、重复或不清楚的地方。投标供应商应认真审阅招标文件中所有内容，包括投标须知、合同条件、采购需求等。如果投标供应商的投标文件不能完全满足本招标文件的要求，责任由投标供应商自负。如投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标供应商的风险，并可能导致按无效投标处理。 3.投标供应商不得有下列法律禁止的行为，情节严重的由有权机关依法追究其法律责任： （1）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； （2）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （3）向采购人、代理机构、评标委员会行贿或者提供其他不正当利益的； （4）以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标； （5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的； （6）提供虚假证明材料谋取中标的； （7）中标后无正当理由拒不与采购人签订合同的； （8）未按照招标文件确定的事项签订合同； （9）将采购合同转包； （10）擅自变更、中止或者终止采购合同； （11）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。 4.本次采购属于货物类政府采购，采购人、代理机构、投标供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部规章以及政府采购项目所在地有关法律的约束，其权利受到上述法律法规的保护。 |

二．投标供应商须知

# （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

# （二）招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标供应商应在登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

- 投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

# （三）招标文件的解释：

    - 投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面或电子邮件形式提出，并于2025年11月7日11:30前送至代理机构。

    - 采购人将于2025年11月7日17:30前对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面或电子邮件形式答疑。

    - 本文件的最终解释权归采购人。

# （四）招标文件的补充或修正：

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在江苏省政府采购网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，供应商应在报价截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的报价材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

- 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面或电子形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

# （五）质疑与投诉

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3.质疑的受理与答复

3.1采购代理机构负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购代理机构办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：无锡众邦技术咨询有限公司

地址：无锡市滨湖区隐秀路866-A3-302

邮编：214000

联系人：刘曾辰、方钟明

电话：0510-82810100

3.4采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.5采购代理机构处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4.投诉的提起

4.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

# （六） 投标文件的组成：

第一部分：商务标

- 投标函（格式见附件）

- 证明文件：

  - 资格、资信证明文件

    - 关于资格的声明函（格式见附件）

    - 投标供应商具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件并加盖公章或签电子公章（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件）；

    - 投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

    - 投标供应商法定代表人身份证扫描件并加盖公章或签电子公章（身份证应为正、反面）；

    - 投标供应商法定代表人授权代表身份证扫描件并加盖公章或签电子公章（身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

    - 投标供应商提供近一年中任意一个月(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度或2024年度的财务审计报告扫描件并加盖公章或签电子公章；

    - 投标供应商近一年中任意一个月(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）扫描件并加盖公章或签电子公章；

    - 投标供应商近一年中任意一个月(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）扫描件并加盖公章或签电子公章；

    - 授权代理人提供由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月(不含投标当月)的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章或含有县(区)级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；

    - 承诺书（格式见附件）；

    - 投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

（2）补充性文件

①投标供应商认为必须提供的其他证明材料。

上述资格、资信证明文件中的资格证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。投标供应商所提交的证明文件的完整、清晰与否，将直接影响其响应文件的审核和评分结果。

- 3.开标一览表（格式见附件）

- 4.明细报价表（格式见附件）

注：评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

- 5.备品备件明细表（格式见附件）

- 6.偏离表（格式见附件）

- 7.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

- 8.技术文件（根据评分细则自行编制）

- 9.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 10.其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

- （七） 投标文件的制作：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

6.投标费用自理。

# （八）网上投标：

1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上报价时间内，凭CA数字证书登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在报价截止时间之前上传投标文件。

2.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

## 6.投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。特别提醒：开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。

# （九） 无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

- 电子投标文件未按规定期限报价的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求加盖公章或签电子公章的；

- 投标供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件商务标未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

- 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 商务标和技术标，其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

- 改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

- 改变招标文件提供的工程量清单中的名称、计量单位、采购数量及采购需求的；

- 同一投标供应商提交两种（含两种）以上不同的投标报价的；

- 超过招标文件规定的最高限价的；

- 评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性审查、报价符合性审查的；

- 投标供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

- 招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理；

- 技术文件编制粗糙，缺漏项较多，或技术标页数过于偏少；

- 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 不同投标供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

- 不同投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址或IP地址（IP地址一致的，评标委员会应要求投标供应商进行澄清说明，经评标委员会一致认为不构成“视为投标人相互串通投标情形”的除外）一致的，或不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

- 电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- 启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃投标；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

# （十） 开标、评标：

# 1.开标工作程序

# 1.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

# 1.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。

# 1.3投标供应商在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定执行。

# 1.4投标供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《“苏采云”系统供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

# 1.5解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

# 1.6投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不进行评审。

# 1.7投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

# （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

# （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

# （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

# （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

# 同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）-（4）款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

# 2.投标供应商资格审查

# 2.1公开招标采购项目开标结束后，投标文件资格性检查由采购人或采购代理机构组建的资格审查小组负责。

# 2.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

# 2.3关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：投标供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。

# 对信用记录查询结果显示被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（财库（2015)150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。

# 2.4查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或采购代理机构应填写《无锡市政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

2.5资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

3.评标工作程序

3.1由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

3.2投标文件符合性检查

# 3.2.1评委会将对资格符合的投标文件进行评审，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

# 符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按招标文件填写，格式见附件。 |
| 2 | 开标一览表 | 按招标文件填写，格式见附件。 |
| 3 | 明细报价表 | 按招标文件填写，格式见附件。 |
| 4 | 备品备件明细表 | 按招标文件填写，格式见附件。 |
| 5 | 偏离表 | 按招标文件填写，格式见附件。 |
| 6 | 满足招标文件“三.采购需求” | 如有，按招标文件要求提供相关证明材料。 |
| 7 | 投标文件内容 | 投标文件内容完整，无重大错漏，并已按招标文件要求签字、签章。 |

出现异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

A.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

a.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

b.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

c.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

B.启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标合理的时间（一小时）内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

3.2.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的标的、数量、质量、服务期、价款或者报酬、履约期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制合同中采购人的权利或投标供应商的义务，也不得对其他实质性响应的投标供应商的竞争地位产生不公正影响。

3.2.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

3.2.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商做出必要的澄清、说明或者补正。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2.6评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

3.2.7除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.2.8采购人及采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.2.9对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

3.3评委会组织负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

3.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

3.3.2要求投标供应商对投标文件有关事项做出澄清或者说明；

3.3.3对投标文件进行比较和评价；

3.3.4根据招标文件评分办法，向采购人推荐3名中标候选供应商；

3.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

3.4评委会成员应当履行下列义务：

3.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

3.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

3.4.3对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

3.4.4参与评标报告的起草；

3.4.5配合采购人及采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

3.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

3.5评标内容的保密

3.5.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

3.5.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

3.6比较与评价

3.6.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（九）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

3.6.2经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

3.6.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下（如有），汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

4.评标方法

4.1投标供应商通过资格性检查和符合性检查的，方可进入比较与评价程序。

4.2比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

在最大限度满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一名的供应商，为第一中标候选供应商。

如投标供应商提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

5.评分标准

5.1综合评分法满分为100分，计分均保留2位小数。

（1）报价                                40分

（2）投标人评价                          10分

（3）技术文件                            50分

（二）各项目评分标准

1、报价（40分）

（1）投标总报价低于或等于采购最高限价的，为有效投标报价。超采购最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

（2）价格得分计算方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分。

（3）项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

2、投标人评价（10分）

（1）体系证书（3分）

投标供应商或制造商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书，每有一项得1分，最高得3分。（提供证书扫描件加盖公章上传至电子投标文件，不提供不得分）

  - 保险（2分）

- 投标供应商对所投产品同时投保产品责任险、意外伤害险的，提供1个得1分，本项最高得2分。（提供有效期内的保单扫描件或承诺中标后购买以上保险（承诺书格式自拟）上传至电子投标文件，未按要求提供不得分）

（3）业绩（3分）

投标供应商自2022年1月1日以来承担过类似项目的业绩：提供一份得1分，最多得3分，同一采购方合同不重复得分。（投标文件中提供合同扫描件并加盖公章上传至电子投标文件，不提供不得分）

- 质保（1分）

本项目免费质保期3年，每增加1年得0.5分，最高得1分。（投标文件中提供承诺函并加盖公章上传至电子投标文件，不提供不得分）

- 售后响应时间（1分）

- 接到采购人电话后1小时内响应，6小时内到达现场的得1分；本项目最高得1分。（投标文件中提供承诺函并加盖公章上传至电子投标文件，不提供不得分）

3、技术文件（50分）

（1）项目实施方案（15分）：

1）原材料备货（5分）：

投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得5分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求或存在逻辑错误、前后矛盾或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

2）产品备货生产进度安排（5分）：

投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得5分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求或存在逻辑错误、前后矛盾或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

- 3）产品配送安装进度计划表（5分）

投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得5分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求或存在逻辑错误、前后矛盾或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（2）质量保证体系及措施（20分）：

1）货物生产质量保障措施（5分）

投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得5分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求或存在逻辑错误、前后矛盾或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

2）货物运输保障措施（5分）：

投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得5分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求或存在逻辑错误、前后矛盾或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

- 3）货物交货保障措施（5分）：

投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得5分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求或存在逻辑错误、前后矛盾或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

- 4）应急措施（5分）

投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得5分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求或存在逻辑错误、前后矛盾或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

- （3）安装调试方案（5分）：

投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得5分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求或存在逻辑错误、前后矛盾或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（4）其他售后服务计划（10分）

- 质保期内的维修承诺（5分）

投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得5分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求或存在逻辑错误、前后矛盾或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

- 质保期满后的维修承诺（5分）

投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得5分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求或存在逻辑错误、前后矛盾或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

注：投标供应商须针对本项目的实际情况，结合自身条件，编制相应的“技术部分”。取所有评委打分的平均值。

评分办法及评分细则的解释权属于采购人，未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

# （十一） 定标：

- 采购人在收到评标报告5个工作日内按评标报告推荐的中标候选供应商顺序，依法确定中标供应商。采购人将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体江苏政府采购网发布公告中标、成交结果公告。采购人对未中标原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达采购人。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据，认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标供应商法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。采购人将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 采购人向中标供应商发出中标通知书。

# （十二） 废标的确认：

在采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 3．符合专业条件的投标供应商或者对招标文件做出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 4．出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 5．投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 6．因重大变故，采购任务取消。

# （十三）中标无效的确认：

- （2）提供虚假材料谋取中标的；

- （3）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

- （4）与采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

- （5）向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- （6）在招标过程中与采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- （7）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十四）签订、履行合同

- 2．采购人代表应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经见证后生效。

- 3．国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，采购人应当确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选供应商名单排序依次确定其他中标候选供应商为中标供应商，也可以重新招标。

- 4．中标供应商非因不可抗力未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡众邦技术咨询有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门做出相应处理。

# （十五）招标代理费

# 1.本项目代理服务费由中标供应商支付。

# 2.采用差额定率累进计费方式，按下列费率计取：100万元以下费率为1.5%，100万-500万元费率为1.1%。

# （十六）未尽事宜

按照《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

# （十七）政府采购信用担保：

# 政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择信用担保形式。

# 履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式缴纳履约保证金。

# 中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

# （十八）电子履约保函

# 为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024－2026年）〉的通知》（国办发〔2024〕33号）精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，现就进一步全面推广政府采购电子履约保函相关事项通知如下：

# 一、江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统访问（首次使用需注册）。

# 二、“政府采购电子履约保函（保险）平台”通过数据互联互通的方式，将政府采购项目和电子履约保函申请自动关联，实现供应商、采购人、金融机构三方无缝衔接。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，采购人在线核验电子履约保函，全过程业务系统留痕、可追溯。电子履约保函从源头上解决了传统纸质保函难辨真伪、管理不便的痛点，助力采购人高效、便捷地管理保函。

# 三、对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

# 四、电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力。

# 五、供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”，具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/

# （十九）政府采购合同融资：【根据我市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）】

# 合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

# 中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

# 三．采购需求

一、本项目采购标的概况、使用寿命周期和付款方式

1.项目编号：JSZC-320213-WXZB-G2025-0010

2.项目名称：2025年梁溪区笼式球场场地设施采购项目

3.项目概况：本项目为2025年梁溪区笼式运动场设施采购及安装，供应商负责设备的供货、运输、安装、调试及相关辅助设施等。

4.交货期：合同签订后，15天内货物全部到场、安装、调试。误期违约金：2000元/天，无上限。

5.质量要求：质量达到国家及行业合格标准，且必须满足本次采购的要求。

6.使用寿命周期：8年，自所有货物最终验收合格之日起算。

7.质保期：3年，自所有货物最终验收合格之日起算。免费质保期内若出现任何质量问题，中标供应商应在接到采购人通知后24小时内响应，否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由中标供应商承担（人为损坏原因除外）。

8.付款方式：合同签订生效后，采购人预付合同价款的30%；全部货物供货完毕并经采购人验收合格的，采购人支付至合同价款的100%；每次付款时中标供应商须提供符合采购人财务要求的税金发票，所有款项在发票提供后10日内一次性付清。

9.本项目核心产品为：多功能笼式篮球场

二、本项目采购标的要求

1.采购清单

| 序号 | 名称 | 示意图片 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 笼式篮球场 |  | 围网规格约为107×29×4m，（场地内含6个篮球场、6付篮球架、若干照明设施等）按实际建造尺寸实施，颜色按照需方定制； 地面找平层尺寸约为2680㎡，按实际实施。 一、围网参数： 1、主架构件应为阻燃性能高的钢制件，金属材料的表面处理需采用固态粉末静电喷涂工艺，围网立柱采用（Q235B材质）不小于Ф76mm，管壁厚度不小于2.5mm的优质钢管，地上总高度不小于4米，预埋基础深度不小于0.4米。 2、围网框架采用（Q235B材质）不小于50*50mm，管壁厚度不小于2.0mm的优质方管，整体采用方管焊接框架与立柱连接，连接件为钢冲压耳板采用马车螺丝紧固，并配有不锈钢防盗扣盖。 3、所有管材表面经过静电粉末喷塑处理。 4、围网网片为平铺安装方式，采用铝合金压条压网，钻尾丝固定。包塑网片丝包塑处理后网丝径不小于Ф3.8mm,采用优质低碳镀锌钢丝，处理前丝径不小于Ф2.3 mm，网孔不小于50 *50mm，勾花网，受到撞击后可迅速恢复原形，并有效保护使用者在撞击围网时不受伤害；颜色为墨绿色，表面光滑细腻，吸水率不大于0%。围网孔径与运动功能相适应，具有防止球脱出的功能。 5、钢制件表面：固态粉末静电喷涂工艺。 6、器材的金属涂饰件外表面：光滑平整、色泽均匀、结合牢固，没有起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷。 7、器材的结构、功能和可预见的非正常使用：不得存在潜在危险。 8、易触及到的部件所有棱边和尖角：全部采用倒圆角处理。 9、突出物:器材上没有与使用功能无关的突出物。 10、碰撞区域防护通则：碰撞区域内没有锐边零件、突出物和任何卡夹的构件。 11、产品符合国家室外健身器材或笼式围网相关标准要求。 二、灯光照明系统： 1、灯杆不小于Φ114变径不小于Φ76。壁厚不小于3mm，灯杆高不小于6米。 2、表面处理，酸洗磷化，静电喷涂。 3、灯柱为围网立柱的一部分。 4、场地分布不少于21组灯柱，光源采用不小于200W的LED灯具，总场地不得少于66盏灯。 三、篮球架技术要求 参考尺寸不小于2678×1800×3956mm 功能：锻炼全身肌肉和力量，及弹跳能力。 1、主架、连接杆（板）均采用优质高强度钢材制作，并采用合理的连接结构，确保使用安全及良好的耐久性。 2、主架采用不小于φ165×4.0mm定制的优质圆钢管。伸臂不小于1800mm。主要承载横梁不小于φ60×3.0mm。 3、产品符合GB 19272-2024的标准要求。 4、器材安装:器材采用直埋式，地埋深度不低于400mm，器材安装稳固、可靠，所有钢性构件没有松动和地基晃动现象。 四、找平层技术要求 规格：30厚1:3水泥砂浆找平层 1.基层（如混凝土、水泥砂浆层）需坚实、干净、无杂物，表面疏松部分需剔除，油污、浮灰需彻底清理。 2.基层若有裂缝或空鼓，需先修补（用同强度砂浆填缝、压实）；若表面过于干燥，实施前需洒水湿润（无积水），避免找平层失水过快开裂。 3.常用材料为水泥砂浆（优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，强度等级≥32.5级）或水泥混凝土。 4.配比需精准：水泥砂浆为1:3（水泥:砂，体积比），混凝土强度等级≥C15，砂选用中砂，含泥量≤3%。 5.弹线找标高：按设计标高弹出找平层控制线，设置灰饼（间距1.5～2m）和冲筋，确保厚度均匀。 五、硅PU技术要求 7mm厚现浇型面层产品的物理性能技术指标： （1）冲击吸收/(%)球类场地20-50 （2）垂直变形/（mm）0.6-3.0 （3）抗滑值≥47（湿测） （4）拉伸强度/(Mpa)非渗水性面层≥0.4 （5）拉断伸长率/（%）≥40 （6）阻燃性能/(级）I | 1片 |
| 2 | 笼式网球场 |  | 规格约为38×29×4m，（包含2片网球场地、2套网球柱、若干照明设施等）按实际建造尺寸实施，颜色按照需方定制； 地面找平层尺寸约为1308㎡，按实际建造尺寸实施。 一、围网参数： 1、主架构件应为阻燃性能高的钢制件，金属材料的表面处理需采用固态粉末静电喷涂工艺，围网立柱采用（Q235B材质）不小于Ф76mm，管壁厚度不小于2.5mm的优质钢管，地上总高度不小于4米，预埋基础深度不小于0.4米。 2、围网框架采用（Q235B材质）不小于50*50mm，管壁厚度不小于2.0mm的优质方管，整体采用方管焊接框架与立柱连接，连接件为钢冲压耳板采用马车螺丝紧固，并配有不锈钢防盗扣盖。 3、所有管材表面经过静电粉末喷塑处理。 4、围网网片为平铺安装方式，采用铝合金压条压网，钻尾丝固定。包塑网片丝包塑处理后网丝径不小于Ф3.8mm，采用优质低碳镀锌钢丝，处理前丝径不小于Ф2.3 mm，网孔不小于50 *50mm，勾花网，受到撞击后可迅速恢复原形，并有效保护使用者在撞击围网时不受伤害；颜色为墨绿色，表面光滑细腻，吸水率不大于0%。围网孔径与运动功能相适应，具有防止球脱出的功能。 5、钢制件表面：固态粉末静电喷涂工艺。 6、器材的金属涂饰件外表面：光滑平整、色泽均匀、结合牢固，没有起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷。 7、器材的结构、功能和可预见的非正常使用：不得存在潜在危险。 8、易触及的部件所有棱边和尖角：全部采用倒圆角处理。 9、突出物:器材上没有与使用功能无关的突出物。 10、碰撞区域防护通则：碰撞区域内没有锐边零件、突出物和任何卡夹的构件。 11、每个场地包含网球柱一套。 12、网球场围网内侧需铺设防风网，防风网包边包角，网扣镀锌扣眼，方便固定，皮革包边，结实耐用，可折叠收纳。 13、产品符合国家室外健身器材或笼式围网相关标准要求。 二、灯光照明系统： 1、灯杆不小于Φ114变径不小于Φ76。壁厚不小于3mm，灯杆高不小于6米。 2、表面处理，酸洗磷化，静电喷涂。 3、灯柱为围网立柱的一部分。 4、场地分布不少于6组灯柱，光源采用不小于200W的LED灯具，整个场地配置不小于12盏灯。 三、找平层技术要求 规格：30厚1:3水泥砂浆找平层 1.基层（如混凝土、水泥砂浆层）需坚实、干净、无杂物，表面疏松部分需剔除，油污、浮灰需彻底清理。 2.基层若有裂缝或空鼓，需先修补（用同强度砂浆填缝、压实）；若表面过于干燥，实施前需洒水湿润（无积水），避免找平层失水过快开裂。 3.常用材料为水泥砂浆（优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，强度等级≥32.5级）或水泥混凝土。 4.配比需精准：水泥砂浆为1:3（水泥:砂，体积比），混凝土强度等级≥C15，砂选用中砂，含泥量≤3%。 5.弹线找标高：按设计标高弹出找平层控制线，设置灰饼（间距1.5～2m）和冲筋，确保厚度均匀。 四、地面丙烯酸技术要求 网球场地面建设3mm弹性丙烯酸，材料需符合GB36246-2018与GB/T43565-2023国家标准要求。提供可溶性铅/镉/铬/汞等有毒有害物质含量符合GB36246-2018规定的指标要求的检测报告。 | 1片 |
| 3 | 笼式足球场 |  | 规格约为60×29×6m，（包含一片七人制足球场地、一付七人制足球场球门、若干照明设施等）按实际建造尺寸实施，颜色按照需方定制； 地面找平层尺寸约为2114㎡，按实际实施。 一、围网参数： 1、主架构件应为阻燃性能高的钢制件，金属材料的表面处理需采用固态粉末静电喷涂工艺，围网立柱采用（Q235B材质）不小于Ф76mm，管壁厚度不小于2.5mm的优质钢管，地上总高度不小于4米，预埋基础深度不小于0.4米。 2、围网框架采用（Q235B材质）不小于50*50mm，管壁厚度不小于2.0mm的优质方管，整体采用方管焊接框架与立柱连接，连接件为钢冲压耳板采用马车螺丝紧固，并配有不锈钢防盗扣盖。 3、所有管材表面经过静电粉末喷塑处理。 4、围网网片为平铺安装方式，采用铝合金压条压网，钻尾丝固定。包塑网片丝包塑处理后网丝径不小于Ф3.8mm，采用优质低碳镀锌钢丝，处理前丝径不小于Ф2.3 mm，网孔不小于50 *50mm，勾花网，受到撞击后可迅速恢复原形，并有效保护使用者在撞击围网时不受伤害；颜色为墨绿色，表面光滑细腻，吸水率不大于0%。围网孔径与运动功能相适应，具有防止球脱出的功能。 5、钢制件表面：固态粉末静电喷涂工艺。 6、器材的金属涂饰件外表面：光滑平整、色泽均匀、结合牢固，没有起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷。 7、器材的结构、功能和可预见的非正常使用：不得存在潜在危险。 8、易触及的部件所有棱边和尖角：全部采用倒圆角处理。 9、突出物:器材上没有与使用功能无关的突出物。 10、碰撞区域防护通则：碰撞区域内没有锐边零件、突出物和任何卡夹的构件。 11、围网上方增加2米高软网，固定在拼装围网上方，防止球类抛出，网孔不小于100mm*100mm，丝径不小于4.0mm. 涤纶无结网。 12、产品符合国家室外健身器材或笼式围网相关标准要求。 二、灯光照明系统： 1、灯杆不小于Φ114变径不小于Φ76。壁厚不小于3mm，灯杆高不小于6米。 2、表面处理，酸洗磷化，静电喷涂。 3、灯柱为围网立柱的一部分。 4、场地分布不少于10组灯柱，光源采用不小于200W的LED灯具，整个场地配置不少于20盏灯。 三、足球门技术要求 1、尺寸要求：球门内口宽度不小于5000mm，高度不小于2000mm。 2、材质要求：球门立杆和横梁均采用直径不小于70mm×3m的优质钢管制成，上设网钩，置网方便，网球系线柱两侧撑杆采用直径不小于45mm×2.0mm的钢管制成，后横杆采用直径不小于45mm×2.0mm的钢管制成。 3、结构要求：足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成，横梁和立杆上没有可能危害运动员安全的链接物件露在外面。球门组装完成后，立杆与地面垂直，横梁与立杆的夹角为90度，连接件周边处理圆滑，无棱角，表面抛丸喷砂，静电喷涂，整体结构稳固，安全性好。 4、强度要求：足球门应能承受的水平拉力为1000N，足球门横梁能承受2700N的静负荷，横梁不应出现断裂和明显的永久变形。 四、找平层技术要求 规格：30厚1:3水泥砂浆找平层 1.基层（如混凝土、水泥砂浆层）需坚实、干净、无杂物，表面疏松部分需剔除，油污、浮灰需彻底清理。 2.基层若有裂缝或空鼓，需先修补（用同强度砂浆填缝、压实）；若表面过于干燥，实施前需洒水湿润（无积水），避免找平层失水过快开裂。 3.常用材料为水泥砂浆（优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，强度等级≥32.5级）或水泥混凝土。 4.配比需精准：水泥砂浆为1:3（水泥:砂，体积比），混凝土强度等级≥C15，砂选用中砂，含泥量≤3%。 5.弹线找标高：按设计标高弹出找平层控制线，设置灰饼（间距1.5~2m）和冲筋，确保厚度均匀。 四、人造草技术要求 1.草丝形状及编织工艺:PE聚乙烯材质直曲同簇混织人造草坪（挤出型高弹性超耐磨直单丝不包纱簇绒编织&PE卷曲丝）。 2.草丝颜色:翠绿/柠檬黄双色铺装。 3.底布走针方式:直线型一走针。 4.草纤维磅重（dtex）≥PE13500（单簇总根数不低于10股20根）。 5.植草草高≥30±1mm。 6.行距≥3/8英寸。 7.织距≥16针/10cm。 8.密度≥16800簇/㎡。 9.底布材质:加强型耐拔脱双层网格基布。 10背胶:羟基乳胶（通过机器高温渗透背胶）。 11.弹性垫层:XPE聚乙烯发泡型减震垫，外观：中间镂空带孔。 12.每卷宽度：≥1.5m，垫层厚度：10mm，颜色绿色。垫层纵、横向尺寸稳定，抗静电和防滑达标。 13.双组份胶水:A+B双组份环保聚氨酯胶水。 14.接缝布:双组份胶水配套使用白色无纺布。 15.环保性能要求：人造草坪生产企业出具的人造草坪产品依据GB/T 20394-2019标准进行氙灯老化168小时+雨水（3%乙酸，40℃）老化168小时+高低温老化7次循环（每个循环60℃ 12小时、常温1小时、－40℃ 12小时）后测试TVOC、甲醛、苯乙烯、4-苯基环己烯及可迁移元素锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se结果均为未检出，耐酸性(30%H₂SO₄,168h)、耐碱性(20%Na₂CO₃,168h)均合格。 - 四、角旗杆 - 整个场地配置4根角旗杆，杆身采用ABS环保材料打造，耐磨损，金属扎地底座，经久耐用，不易变形。具体实施方案按采购人要求为准。 | - 1片 |

说明：

（1）中标供应商须确保所投产品规格完全满足现场实际要求，保证采购人正常使用；如不符合要求，由中标供应商整改到位，所产生的费用由中标供应商自行承担。

（2）中标供应商须确保本项目能通过采购人及相关职能部门的验收。若验收不通过，采购人书面通知中标供应商限期进行整改，整改所需费用全部由中标供应商承担；若中标供应商未按时完成整改或整改后再次验收不通过的，则采购人有权解除合同，并有权委托第三方进行整改，整改所需费用全部由中标供应商承担。给采购人造成损失的，中标供应商需予以赔偿。

（3）本项目中所有产品均须符合国家环保标准。投标供应商所投货物技术参数应达到技术参数要求。

（4）免费质保期内每年对体育健身器材进行4次巡检，每季度一次。巡检记录录入江苏体育平台并提交甲方备案。

（5）中标供应商须确保所投产品颜色需与地面颜色相配，提前与采购人沟通；如不符合要求，由中标供应商整改到位，所产生的费用由中标供应商自行承担。

2.售后服务要求

（1）伴随服务：质保期按招标文件要求提供免费质保服务，质保期结束后，提供产品最优惠的维修保养及零配件供应价格（具体细则由投标供应商自行投报）。

（2）投标供应商需在投标文件技术部分中列出：质保期内随货物一起免费提供的配件、易损易耗件等清单；质保期限以及质保期内的服务内容等要求；质保期满后，主要配件、易损易耗件的报价；维修服务的响应时间和解决维修的时间要求；技术培训的内容。

（3）验收的相关要求：

1）验收地点：货物验收地点即为交货地点即需方指定地点。

2）验收时间：货到需方指定地点的当天工作时间内进行验收，若当天不具备验收条件时，最迟不超过货到后的15天，期间需方须为货物提供必要的存储条件，并对货物的完整性负责（供方应先用书面、电话等方式通告需方到货时间，以便需方安排接货及验收工作）。

3）验收时，供方与需方应派代表一起当场开箱验货，如发现货物短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，应作详细记录由双方进行签字确认；供方立即无条件地在三日内调换或补齐，同时由供方承担因此而产生的一切后果（第三方专业人员共同参加验收，费用由中标供应商承担）。

4）验收标准：供方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足招标文件中所列全部规格、配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其他指标，不接受与所列型号参数不符的产品。

5）交货验收时，供方须向需方提供以下材料：

①产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则需方有权拒绝验收；

②验收时供方须出具原厂质保证明，否则需方有权拒付货款；

③符合设备本身的规格、技术条件及供方承诺的其他指标。

（4）故障处理：在货物保修期内，一旦产品发生质量问题，中标供应商保证在接到通知接到采购人电话后2小时内响应，12小时内达到现场，24小时内修复完毕，若48小时内无法维修完毕的须更换同型号产品到位，保证器材正常使用，费用由中标供应商负责。如需更换设备或送修，必须在2个工作日内解决。质保期满后的维修内容减免上门费及人工费等费用，仅按原材料的价格收取维修费用，投标供应商须提供“备品备件明细表”，具体原材料价格参照投标文件中“备品备件明细表”执行，表中未注明的视为免费。

（5）在质保期内，如果货物发生故障，中标供应商需免费修复直至满足货物性能要求，或者免费更换整机或部分有缺陷的组件或材料。如货物经过维修更换部件，则该部件质保期自维修后正常工作之日起计算。投标供应商应承诺质保期满后终身提供优惠的技术支持和维修服务，保证采购人能及时购买所需的备品备件和易损件。货物的维修、部件更换只收取材料成本费用；维修工时费终身全免。

三、报价要求

投标报价包含但不限于全部标的物及其备品、备件和专用工具费用、辅助材料、安装、维护、人工、机械、包装、运输、装卸、保险、运费、检测、各种税费、劳保、专利技术、质保和售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商的企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

四、综合说明及其他要求

1.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

2.本项目中如有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。

3.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

4.中标供应商应对供货过程中安全、质量全面负责，如因中标供应商原因造成安全、质量事故或成品损坏，中标供应商承担一切经济法律责任。

5.中标供应商提供的相关货物及服务应达到或优于采购要求，并提供详细说明。如与招标文件中的某些其他条款不能完全满足时，应在投标文件中逐条列出。

6.投标文件必须如实进行实质性响应，量化指标必须列明具体数值，同时供应商必须根据提供的货物及服务，明确其必须说明的相关情况。供应商提供的投标文件内容必须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其投标文件将被拒绝。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

7.验收标准：中标供应商提供的产品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足招标文件中所列全部规格、技术条件及功能要求和其承诺的其他指标。

8.根据国家扶持中小企业的有关政策，本项目中标供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。

9.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随成交公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

10.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11.知识产权：中标供应商保证采购人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，中标供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

四．合同书（格式文本）

甲方（采购人）：无锡市梁溪区文化体育和旅游局

乙方（中标方）：

- 项目名称：

- 采购内容：

- 合同价款：（大写）        ；（小写）¥         元。

合同价款包含但不限于全部标的物及其备品、备件和专用工具费用、辅助材料、安装、维护、人工、机械、包装、运输、装卸、保险、运费、检测、各种税费、劳保、专利技术、质保和售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及乙方的企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 质量标准：质量达到国家及行业合格标准，且必须满足本次采购的要求。

- 交货期：合同签订后，15天内货物全部到场、安装、调试。误期违约金：2000元/天，无上限。

- 付款方式：合同签订生效后，甲方合同价款的30%；全部货物供货完毕并经甲方验收合格的，甲方支付至合同价款的100%；每次付款时乙方须提供符合甲方财务要求的税金发票，所有款项在发票提供后10日内一次性付清。

- 具体要求

1.售后服务要求

（1）伴随服务：质保期按招标文件要求提供免费质保服务，质保期结束后，提供产品最优惠的维修保养及零配件供应价格（具体细则由投标供应商自行投报）。

（2）投标供应商需在投标文件技术部分中列出：质保期内随货物一起免费提供的配件、易损易耗件等清单；质保期限以及质保期内的服务内容等要求；质保期满后，主要配件、易损易耗件的报价；维修服务的响应时间和解决维修的时间要求；技术培训的内容。

（3）验收的相关要求：

1）验收地点：货物验收地点即为交货地点即需方指定地点。

2）验收时间：货到需方指定地点的当天工作时间内进行验收，若当天不具备验收条件时，最迟不超过货到后的15天，期间需方须为货物提供必要的存储条件，并对货物的完整性负责（供方应先用书面、电话等方式通告需方到货时间，以便需方安排接货及验收工作）。

3）验收时，供方与需方应派代表一起当场开箱验货，如发现货物短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，应作详细记录由双方进行签字确认；供方立即无条件地在三日内调换或补齐，同时由供方承担因此而产生的一切后果（第三方专业人员共同参加验收，费用由中标供应商承担）。

4）验收标准：供方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足招标文件中所列全部规格、配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其他指标，不接受与所列型号参数不符的产品。

5）交货验收时，供方须向需方提供以下材料：

①产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则需方有权拒绝验收；

②验收时供方须出具原厂质保证明，否则需方有权拒付货款；

③符合设备本身的规格、技术条件及供方承诺的其他指标。

（4）故障处理：在货物保修期内，一旦产品发生质量问题，中标供应商保证在接到通知    小时内响应，   小时内赶到现场并维修完毕，若    小时内无法维修完毕的须更换同型号产品到位，保证器材正常使用，费用由中标供应商负责。如需更换设备或送修，必须在2个工作日内解决。质保期满后的维修内容减免上门费及人工费等费用，仅按原材料的价格收取维修费用，投标供应商须提供“备品备件明细表”，具体原材料价格参照投标文件中“备品备件明细表”执行，表中未注明的视为免费。

（5）在质保期内，如果货物发生故障，中标供应商需免费修复直至满足货物性能要求，或者免费更换整机或部分有缺陷的组件或材料。如货物经过维修更换部件，则该部件质保期自维修后正常工作之日起计算。投标供应商应承诺质保期满后终身提供优惠的技术支持和维修服务，保证采购人能及时购买所需的备品备件和易损件。货物的维修、部件更换只收取材料成本费用；维修工时费终身全免。

- 安全责任：

乙方应对安装过程中安全、质量全面负责，并承担成品保护，如因乙方原因造成安全、质量事故或成品损坏，乙方承担一切经济法律责任。在安装、搬运过程中由于乙方原因所造成的空间设施和地面破损应由乙方负责修复完整，恢复原样，费用由其自行承担。无论安装调试期间或质保过程中，乙方负责及时清理垃圾。

在合同期内由于乙方安装不当或产品质量问题引起的用电或其他安全责任事故由乙方负全责，与甲方无关。除自行承担相关经济责任外，甲方保留对乙方的经济追偿权。

- 验收要求

（1）乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其他指标。

（2）根据甲方检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权向乙方提出索赔。

（3）甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，必要时可委托第三方验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为验收结果，并作为最终付款所需文件的组成部分。

（4）验收期限在安装调试结束后7个工作日内进行。甲方逾期未验收的，乙方应书面告知甲方在合理的期限内进行验收。验收不合格的，不受验收期限约束。

（5）验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目对照本合同填好验收结果并签字盖章。如双方对验收结果有分歧，则以第三方权威机构的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

（6）验收前乙方单位须向甲方提供质量保修书、安装维修说明书，验收合格后乙方应提供相关技术培训。

- 违约责任

1.合同乙方不履行合同义务或者履行合同义务不符合规定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.提供的货物不符合招标文件的技术要求，必须按要求进行免费修改或收回返工或重做；若乙方拒不按要求更正的，将对乙方处以不低于5倍的罚款（按不合格部件价值计算），且乙方应承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。

3.乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付2000元/天的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

4.乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍有需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天2000元支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此造成的损失费用。

5.乙方在质保期内不能按照投标约定进行维修的，甲方有权联系第三方单位进行维修，所造成的损失与维修费用都由乙方承担。

- 解决争议的方式：甲乙双方因合同发生争议，应先进行调解，协调不成，任何一方可以向甲方所在地的人民法院起诉。

- 其他事项：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》等法律法规规定解释。

- 知识产权

乙方应保证其交付物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 合同不可分割部分

招标文件、投标文件、合同条款、合同附件及中标通知书，乙方在投标、评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案

本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执贰份，见证方执壹份，具有同等法律效力。

- 合同生效

1.本合同由甲乙双方签字、盖章并经见证后生效。

2.合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议如协商不能解决，双方任何一方可以向甲方所在地的人民法院起诉。

3.合同在执行过程中若出现未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

- 合同附件：《开标一览表》、《明细报价表》、《备品备件明细表》

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章）： | 单位名称（盖章）： |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（签字或盖章）： | 法定代表人（签字或盖章）： |
| 经办人（签字）： | 经办人（签字）： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 联 系 人： | 联 系 人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 见证方（盖章）： 日期：20 年【 】月【 】日 |  |

五. 附件

投

标

文

件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

# （一）投标函（格式）：

投标函

致：无锡市梁溪区文化体育和旅游局：

我方收到贵方项目编号JSZC-320213-WXZB-G2025-0022招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次2025年梁溪区笼式球场场地设施采购项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市梁溪区文化体育和旅游局在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

第一部分：商务标

- 投标函（格式见附件）

- 证明文件：

  - 资格、资信证明文件

    - 关于资格的声明函（格式见附件）

    - 投标供应商具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件并加盖公章或签电子公章（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件）；

    - 投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

    - 投标供应商法定代表人身份证扫描件并加盖公章或签电子公章（身份证应为正、反面）；

    - 投标供应商法定代表人授权代表身份证扫描件并加盖公章或签电子公章（身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

    - 投标供应商提供近一年中任意一个月(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度或2024年度的财务审计报告扫描件并加盖公章或签电子公章；

    - 投标供应商近一年中任意一个月(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）扫描件并加盖公章或签电子公章；

    - 投标供应商近一年中任意一个月(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）扫描件并加盖公章或签电子公章；

    - 授权代理人提供由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月(不含投标当月)的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章或含有县(区)级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；

    - 承诺书（格式见附件）；

    - 投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

（2）补充性文件

①投标供应商认为必须提供的其他证明材料。

上述资格、资信证明文件中的资格证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。投标供应商所提交的证明文件的完整、清晰与否，将直接影响其响应文件的审核和评分结果。

- 3.开标一览表（格式见附件）

- 4.明细报价表（格式见附件）

注：评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

- 5.备品备件明细表（格式见附件）

- 6.偏离表（格式见附件）

- 7.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

- 8.技术文件（根据评分细则自行编制）

- 9.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 10.其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，履行合同义务。

- 我方认为贵方有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由单位协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

开户行：                            开户行账号：

# （二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：JSZC-320213-WXZB-G2025-0022

无锡市梁溪区文化体育和旅游局：

我公司（单位）参加本次项目（2025年梁溪区笼式球场场地设施采购项目）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（2025年梁溪区笼式球场场地设施采购项目）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：    年     月     日

# （三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

项目编号：JSZC-320213-WXZB-G2025-0022

无锡市梁溪区文化体育和旅游局：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（2025年梁溪区笼式球场场地设施采购项目）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：    年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

| 被授权代表身份证复印件 （正面） |  | 被授权代表身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：  年   月   日

经营期限：

姓    名：       性别：  年龄：   职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

# （四）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标供应商名称（盖章）                    项目编号：JSZC-320213-WXZB-G2025-0022

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 2025年梁溪区笼式球场场地设施采购项目 | 投标报价（小写）： 元 投标报价（大写）： |
| 项目负责人： |  |
| 交货期： |  |
| 质量标准： |  |
| 质保期： |  |
| 使用寿命周期： |  |
| 是否属于小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位： 小型□ 微型□ 监狱企业□ 残疾人福利性单位□ |  |

法定代表人或法定代表人授权代表(签字或盖章)：

日期：   年   月   日

填写说明：

1.评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

2.投标供应商的最终报价的总额应是投标供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件所列采购需求的全部费用。

3.投标报价包含但不限于全部标的物、辅助材料、安装、调试、检测费、技术培训服务费，以及人工、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、备品备件、专利技术、检验费、验收费（含第三方验收）、整改及修复费（若发生）、售后服务及使用寿命周期内服务费及政策性文件规定及风险等全部费用以及投标供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项费用，实际供货时不再以任何理由计取与合同范围内相关的其他费用。

# （五）明细报价表（格式）：

明细报价表

投标供应商名称（盖章）                  项目编号：JSZC-320213-WXZB-G2025-0022

| 序号 |  | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完工期/交货期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 | - 5．质量 2.安装 3.“三包”（包修、包退、包换）4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况做出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）投标人为本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件扫描件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。上述证明材料（如有）请附本表之后，投标人对所报相关数据的真实性负责，代理机构有权将相关内容进行公示；

（2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长。

投标供应商（公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期： 年  月  日

（六）备品备件明细表（格式）：

备品备件明细表

项目名称：2025年梁溪区笼式球场场地设施采购项目

项目编号：JSZC-320213-WXZB-G2025-0022

| 序号 | 备品备件名称 | 型号及规格 | 数量 | 单价(元) | 备注 (如外购请注明产地、制造商) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商：（单位盖章）

法定代表人或法定代表人授权代表：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

# （七）偏离表（格式）：

偏离表

项目名称：2025年梁溪区笼式球场场地设施采购项目

项目编号：JSZC-320213-WXZB-G2025-0022

| 序号 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标供应商的投标文件关于技术要求与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

# （八）（投标供应商）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3.中标供应商的《中小企业声明函》将随成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# （九）（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（备注：1.中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

- （十）承诺书（格式）

- 承诺书

（投标供应商名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目提供符合招标要求的货物和服务；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

（十一）技术方案

目录

- 项目实施方案

- 质量保证体系及措施

- 安装调试验收方案

- 其他售后服务计划