长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程）

清单编制说明

- 一、工程概况

- 1、本工程为长河花园安置区消防改造工程（政府采购工程），该项目位于武进区湖塘镇长河花园，主要对安置小区原有用地范围内进行消防改造，不涉及新增用地。项目主要对小区内25台防排烟通风机进行维修安装修缮；约2400m喷淋管及喷头等；更换两台火灾报警系统控制主机及一台联动控制主机，对缺失的烟感温感等进行维修恢复，修缮2900余处疏散指示灯及900余套应急照明灯，对71处消火栓门框维修，更换26套消火栓，增加200具灭火器等。

- 二、编制依据

- 1、现场踏勘。

- 2、中华人民共和国住房和城乡建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

- 3、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009版）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（省建设厅公告【2018】第24号文）、江苏省住房城乡建设厅关于智慧工地费用计取方法的公告[2021]第16号、江苏省住房和城乡建设厅公告[2019]第19号（省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告）等。

- 4、材料价格：参考2025年9月份常州工程造价信息指导价（缺项向前查找）及市场询价计入（以上均为除税价）。

- 5、人工费按苏建函价[2025]273号文执行。

- 6、本工程计税方式为：增值税一般计税办法，依据苏建函价[2019]178号文。

三、编制说明

- 1、本工程施工用水、电接驳点由投标单位自行考虑，相关费用各投标单位自行考虑报价。

- 2、本项目为改造工程，投标人应先到需施工的现场勘察，以充分了解其施工环境，工地位置及任何其它足以影响承包价及工期的情况，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑并计入投标报价内。

- 3、除非合同另有规定，投标人在工程量清单中所列报的单价及总价均已包括实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检、安装、缺陷修复、管理、利润、规费及税金等费用，以及合同明示和暗示的所有责任、义务和一般风险。

- 4、所有要求外运材料、垃圾、设备除注明地点的均应外运，运距由各投标人自行考虑。实际运距、方式与投标报价不同时，不予调整。

- 5、投标单位采用的设备需与原消防系统兼容，保证通过消防验收,消防验收费用包含在投标报价内。

- 四、材料、设备品牌要求说明

- 1、施工所使用的材料必须满足设计的要求，并为正规厂家合格产品。投标人自选的材料，投标报价时须在《承包人供应材料一览表》中注明品牌、厂家、型号及规格，一旦中标后，严格按照该表所注明的材料进行供货,但质量低于推荐品牌档次的，发包人有权拒绝使用，并优先采用招标人推荐产品；投标时也可以不注明（或未注明）品牌、厂家、型号及规格的材料，中标后优先采用招标人推荐产品。

- 2、主要材料：

- （1）材料推荐品牌（同等档次是以具体材料品质和竞争性价格水平来综合确定的)

| 序号 | 材料名称 | 品牌（参照或相当于） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电柜、箱内空气开关等元器件 | 德力西、正泰、上海人民 | 各种规格 |
| 2 | 电线、电缆 | 远东、上上、江南 | 各种规格 |
| 3 | 消防应急疏散指示、应急照明系统 | 东湾研创，上海欧电，中川 | 各种规格 |
| 4 | 桥架 | 安徽华瑞桥架有限公司、上海潮声电气仪表设备有限公司、雷朋电气集团有限公司 | 各种规格 |
| 5 | 阀门 | 上海金桥、杭州中南、成都川力 | 各种规格 |
| 6 | 消防箱 | 江郎峰、杭州奋力、杭州之江 | 各种规格 |
| 7 | 消防栓 | 江郎峰、嘉宝、平安 | 各种规格 |
| 8 | 热镀锌钢管 | 国强、天津利达、天津友发 | 各种规格 |
| 9 | 消防报警设备 | 上海松江、北京海湾、北大青鸟 | 各种规格 |
| 10 | 风机 | 上虞、靖江、南方 | 各种规格 |
| 11 | 钢丝骨架复合管 | 联塑、中财、金牛、伟星、公元 | 各种规格 |
| 12 | 喷淋设备（喷头、湿式报警阀、信号阀、水流指示器等） | 上海金桥、杭州中南、成都川力 | 各种规格 |
| 13 | 保温材料 | 华美、赢胜、福乐斯 | 各种规格 |

- 江苏三维项目管理有限公司

- 2025.9.29