无锡市政府采购项目

（全流程电子化）

公开采购文件

（暗标）

政府采购编号：JSZC-320200-SSJT-G2025-0129

采购项目名称：综合维修劳务外包服务

采   购   人：江南大学附属医院

采购代理机构：苏世建设管理集团有限公司

2025年10月

目   录

第一章  投标邀请函	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	2

三、获取采购文件	2

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	2

五、公告期限	2

六、其他补充事宜	3

七、本项目联系方式	3

八、其他	3

第二章  投标人须知	6

一、总则	6

二、采购文件	7

三、投标文件的编制	8

四、投标文件的递交	11

五、开标与评标	12

六、定标	18

七、授予合同	21

第三章  合同文本	23

第四章 采购需求	36

一、技术需求：项目配置、技术参数等	36

二、商务需求	45

第五章  评标方法与评标标准	46

第一部分评标方法	46

第二部分 评标标准	47

第六章  投标文件内容与格式	55

第一部分投标文件内容	55

第二部分投标文件格式	58

# 第一章  投标邀请函

苏世建设管理集团有限公司受江南大学附属医院的委托，对综合维修劳务外包服务（JSZC-320200-SSJT-G2025-0129）进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的投标人参加投标。

项目概况

综合维修劳务外包服务的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览采购文件，如有投标意向须在本采购文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取采购文件，并于2025年11月4日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320200-SSJT-G2025-0129；

2.项目名称：综合维修劳务外包服务；

3.项目预算金额：397.73 万元；

4.项目最高限价：397.73 万元，超过最高限价的投标文件按无效文件处理；

5.采购需求：江南大学附属医院综合维修劳务外包服务。具体详见采购文件第四章《采购需求》；

6.合同履行期限：自合同签订生效之日起2年；

7.服务要求：满足采购人要求；

8.本项目是否专门面向中小微企业：否；

9.本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

10.本项目不接受 联合投标；

11.本项目是否需要缴纳履约保证金：否。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：/。

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

- 本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取采购文件

1.时间：本采购文件有效获取期自采购文件公告发布之日起5个工作日，（有效获取期内的）每天00:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在采购文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在采购文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的采购文件，视为依法获取的采购文件。

4.售价：本项目采购文件免费。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年11月4日14点00分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

## 五、公告期限

（招标公告及采购文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

无

## 七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：江南大学附属医院

地    址：无锡市和风路1000号

联系方式：见“招标公告项目联系方式”

2.采购代理机构信息

单位名称：苏世建设管理集团有限公司

单位地址：苏世建设管理集团有限公司（无锡市新吴区具区路108-19）

联系人：胡辛伟、柯芳芳（项目负责人）

联系电话：13915323227、0510-85299212

## 八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取采购文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注苏世建设管理集团有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

（五）纸质投标文件：本项目为不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（2份）。

（六）本招标文件中涉及的盖章部分均可使用CA签章。

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

        - 1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本采购文件仅适用于招标公告中所述项目。

        - 2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

        - 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

        - 4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏世建设管理集团有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目采购代理服务费由中标单位支付，以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，收费标准为：中标金额100万元以下费率为成交金额的1.5%,100万元-500万元费率为成交金额的0.8%，在此基础上打七折。

        - 5.采购文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

## 二、采购文件

        - 6.采购文件构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与苏世建设管理集团有限公司联系解决。

6.2投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

        - 7.采购文件的澄清

        - 7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对采购文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或采购文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构以书面形式提出。

        - 8.采购文件的修改

8.1苏世建设管理集团有限公司可在投标截止时间十五日前对采购文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对采购文件进行澄清或修改，苏世建设管理集团有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为采购文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

## 三、投标文件的编制

        - 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与苏世建设管理集团有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

9.4如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

9.5投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

9.6.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

9.7投标费用自理。

9.8在评分标准中除了投标报价外，还须包含明标（商务部分）和暗标（技术方案）两大部分，其暗标编制要求如下：

暗标不得出现投标人名称、人员姓名，要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法等。

        - 10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、服务方案、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与采购文件不一致的，请以采购文件为准。

10.4特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按第五章《评标方法与评标标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

不得有体现投标人身份的内容是指：

10.4.1技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

10.4.2技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

10.4.3技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

10.4.4不得有其他体现投标人身份的内容。

10.5暗标排版要求：字体为黑色、小四号宋体，不得出现手写，不得设置页眉，页脚；如有表格，表格中字体用宋体字，字号不作限制。如有图片可以为彩色，图片不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识。

        - 11.证明投标人及投标标的符合采购文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合采购文件规定。

11.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

        - 12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

        - 13.分项报价表

13.1投标人应按照采购文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

        - 14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

        - 15.投标有效期

15.1投标有效期为采购文件规定的递交响应文件截止时间后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应采购文件而予以拒绝。

        - 16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，苏世建设管理集团有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝苏世建设管理集团有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

        - 17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

        - 18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件，作无效投标处理。

18.2苏世建设管理集团有限公司可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

        - 19.投标文件的拒收

19.1苏世建设管理集团有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

        - 20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

        - 21.开标

21.1苏世建设管理集团有限公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由苏世建设管理集团有限公司组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

        - 22.评标委员会

22.1开标后，苏世建设管理集团有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

        - 23.评标过程的保密与公正

23.1凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、苏世建设管理集团有限公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3苏世建设管理集团有限公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

        - 24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

        - 25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据采购文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和苏世建设管理集团有限公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

        - 26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按采购文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两套（含两套）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律法规及本采购文件规定的无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对采购文件做实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对采购文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

        - 27.确定中标单位

27.1评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按采购文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见采购文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3苏世建设管理集团有限公司将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、苏世建设管理集团有限公司行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

        - 28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或苏世建设管理集团有限公司提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，苏世建设管理集团有限公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向苏世建设管理集团有限公司提出，由苏世建设管理集团有限公司负责答复。

采购人、苏世建设管理集团有限公司只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和苏世建设管理集团有限公司不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、苏世建设管理集团有限公司联系人、联系方式、通信地址见采购文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，苏世建设管理集团有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29.中标通知书

29.l中标结果确定后，苏世建设管理集团有限公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

        - 30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。采购文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，苏世建设管理集团有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

        - 31. 货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

- 第三章  合同文本

（投标时无需填写）

综合维修劳务外包服务项目 合同书

采购单位（全称）： 江南大学附属医院    （以下简称甲方）

中标单位（全称）：           （以下简称乙方）
    依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就江南大学附属医院综合维修劳务外包服务项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同标的

1.中标金额：          （大写）；         元（小写）（含税）；

2.项目地点：

（1）江南大学附属医院南院区（地址：和风路1000号）。

（2）江南大学附属医院北院区（地址：无锡市惠河路200号）。

3. 合同签订前，乙方以汇款的方式向甲方缴纳中标价1%的履约保证金，履约保证金不计利息，在乙方全面履行合同义务且无任何违约行为或未清偿的违约金、赔偿金后，由甲方全额退还至乙方指定账户。若乙方存在违约行为，甲方有权直接从履约保证金中扣除相应违约金或赔偿金后，再退还剩余保证金。如涉及合同期满后的工作交接，待完成交接后再退还履约保证金。

二、委托服务事项

甲方委托乙方负责江南大学附属医院南、北院区所有楼宇涉及的后勤运维保障设施、设备进行7*24小时维保和日常运行管理。具体内容如下：

1.人员配置

| 类别 人数 | 主管 | 专职电工 | 电工兼 焊工 | 电工兼 管道工 | 电工兼 木工 | 电工兼 小家电维修 | 弱电音控 | 变电所 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南院区 | 1 | 5+1 | 1 | 2+1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 19 |
| 北院区 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |

（1）南院区1名专职电工、1名电工兼管道工为烧创伤楼维修预留人员，后续根据烧创伤楼的实际维修工作量由甲方决定2名预留人员的启用时间。

（2）以上人员所有人员具有三年及以上从业经验，年龄要求：不超过法定退休年龄，专业技术型人才经采购人审核后可适当放宽，投标单位须严格按照《中华人民共和国劳动法》和相关法律法规的要求合法用工，自行处理劳动或劳务纠纷。

（3）乙方服务人员如确需更换，乙方应提前书面通知甲方并征得甲方同意后方可进行更换。

2.水电综合维修

（1）工作范围

1）给水系统：包括但不限于冷水系统的管道及卫生器具维护；

2）排水系统：包括但不限于室内外排水管道、地漏、卫生洁具（含感应器更换）、洗浴设施的维护、清堵以及雨水管道的维护清堵、集水井的维护清理；

3）照明系统：包括但不限于正常照明、应急照明系统的用电器具以及照明灯具的及时开关维护；

4）电力系统：包括但不限于医院低压配电设备，含定期对配电箱、柜接线螺丝紧固、调整、除锈等维护；

5）院内亮化系统：包括但不限于对室外配电箱到所有路灯及展牌灯的维护和维修，室外照明定期检查、维修，时控开关时间调整、电源板更换及室内外线路的整理等。

（2）服务内容

1）负责本班组工作场所的安全防范工作，做好防火、防盗、防爆、防意外伤害等工作；

2）负责医院用电安全，定期进行用电安全巡查；

3）负责线路维修及后勤电器设备等的维修和保养；

4）负责医院节约用电的巡查，对各科室用电设备的巡视和检修；

5）负责集水井潜水泵、水箱房生活水泵的简易维修及保养；

6）负责维修安装各种照明设施，及时处理出现的临时故障，做好记录；

7）负责全院户外用电设备的巡视和检修。

8）负责医院供水（含二次供水）、排水设施的正常运行，定期进行用水安全巡查；

9）负责电开水器巡查、检修（电开水箱温控部分、电热管部分除外）、更换；

10）负责医院节约用水的巡查；

11）负责定期对供、排水及管路检查维修，保证上下水通畅；

12）负责各部门冷热水龙头及淋浴喷头维修更换；

13）负责疏通工作场所厕所及下水道，更换各卫生间坐便器、各类洗手盆及墩布池；

14）负责各种水泵的维护，各种水罐的检修和各种管道的检修。

15）负责冬季室内外所有水管道、蒸汽管道、阀门、水表和水泵等用水设施的维护、巡查。

3.日常水电设施安装：

1）电源（单相或三相、含线缆、灯具、开关、插座）及电话线的铺设、安装。

2）管道焊接、安装上、下水管道及龙头、阀门（包括但不限于管道保温）；室外管道保温等。

4.南院区专职弱电音控管理员负责院内会议室、多功能厅影音设备的维护、调试以及医院电话线路、电视机信号线路的维护。

5.北院区液氧专职管理员负责液氧管理：对液氧罐及附属氧气管道、分配器等进行管理，确保安全正常运作。

6.其他维修、管理

（1）办公家具、病床设施等杂项维修：包括但不限于办公家具、门（含电动门涉及电源部分以及灯光板的维修）窗、病床、陪护椅、候诊椅、休息椅子等的零星维修；

（2）负责医院的各类后勤设备机房的巡检维护：生活水泵房、热交换机房、蒸汽房等，确保以上机房的正常运作；

（3）负责医院隔油间设备的每日清洁（含油水分离设备中残渣的清理）及维护；

（4）钢架、铁椅、平板车、铁床、花圃护栏、隔离桩、立柱、铁艺护栏等铁制品维护及维修，以及金属制品的焊接（含氩弧焊）；

（5）每年逢节日（五一、国庆、元旦、春节）及特殊需求时对院区装饰灯笼的安装（含拆除），脚手架自备；

（6）小型设备、设置安装拆除：包括但不限于各类病房各类挂架、挂壁扇、电视机、烘手机等小型家电、室外遮阳棚、院区装饰灯笼等的安装拆除；

（7）各类小型电气设备（冰箱、洗衣机、除湿机、微波炉、电风扇等）的故障的现场查看及简单维修，若涉及配件的更换，费用另计；

（8）除特种设备、空调系统、净化系统、医用气体系统等需专人维保的专业设施、设备外其他普通设施、设备的维修；

（9）承担维修服务范围内的应急抢险任务，安排好备班人员，随时听候招标单位的调遣，积极参与突发事件的抢险和抢修。

上述维修服务内容中使用的材料原则上均由甲方负责供货。因紧急抢修、修缮，院方无法及时提供的，乙方向甲方报备同意后由乙方提供（单项目金额≤5000元），所用材料的费用及非常规需要动用工程器械的费用由双方协商后按市场价结算。

三、委托服务期限

1.委托服务期限为2年。自    年   月    日起至    年    月     日止。

四、双方权利与义务

1.甲方的权利与义务

（1）甲方为乙方提供驻点办公及值班场所；

（2）甲方指定医院后勤保障处为本合同履行的管理部门；

（3）检查监督乙方日常管理工作的实施执行情况；

（4）依据维保服务考核办法每月对乙方工作进行考核、评价；

（5）乙方服务工作不达标时，甲方有权提出异议并对其进行相关处罚；对不称职的乙方人员甲方有权要求乙方及时调换，以满足工作需求；甲方后勤主管部门对乙方服务人员的定编定岗情况进行每天考勤，根据考勤实际情况结算付款费用。

（6）甲方按合同约定如期支付乙方服务费用；

（7）招标文件、投标文件及合同附件中约定的甲方其他权利义务。

（8）甲方不承担乙方服务人员在合同期间所发生的办公用品费、人员工资、加班费、福利费、社会保险费、工伤、意外伤（亡）害、生病住院等一切费用。如若发生，由乙方承担。

2.乙方的权利与义务

（1）自觉接受甲方的督查和考核，积极采纳甲方合理化的建议并加以改进。

（2）按照合同要求认真履行职责，同时必须按照确定的人员设岗要求派出相关人员从事服务工作，其聘用人员应能满足其从事的工作岗位要求。乙方须及时向甲方提供聘用人员的劳动合同或劳务合同及身份证复印件供甲方核查。

（3）乙方及其聘用的员工须遵守甲方的相关规章制度，不得在医院从事与本职工作无关的活动，如发现相关情况，乙方自行承担一切后果。

（4）乙方应依法与所聘用的服务人员签订劳动合同，明确权利义务关系，及时支付工资和各项劳务费用；乙方与其聘用的服务人员发生的任何形式的劳资纠纷，由乙方自行解决，与甲方无关，如给甲方造成损失的，由乙方承担全部责任。

（5）乙方员工在工作期间未按工作流程、制度等原因操作而造成甲方或第三方人身、财产损失的，由乙方承担全部责任。

（6）乙方须对其聘用的服务人员进行业务培训，培训达标后方可上岗；专业人员需持相关主管部门颁发的有效专业岗位证书上岗；所有培训费用乙方自理。甲方有权现场监督培训工作。

（7）每月25 号前向甲方报送下个月的工作计划，5号前报送上月工作小结，工作小结应包括对工作的完成情况、存在问题、整改措施及人员考勤情况。

（8）招标文件、投标文件及合同附件中约定的乙方其他权利义务。

五、服务费用

在维修服务项目期限内，甲方根据乙方人均中标单价按照月实际上岗人数支付，并与考核结果挂钩。在次月甲方收到乙方税务发票后按甲方付款周期一次性支付上月费用。

六、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

1.甲方的违约责任

甲方违反合同约定，使乙方未能完成合同规定的服务内容，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，造成乙方经济损失的，甲方应承担相关损失。

2.乙方的违约责任

乙方违反合同约定，未能达到约定的管理目标，或连续两个月考核总分在75 分以下，甲方有权终止合同，并要求乙方按中标价30%支付违约金；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿，并承担相应的法律责任。

3.不可抗力

甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

七、附则

1.本合同的订立、解释、履行及争议解决应适用于中华人民共和国法律。双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决。协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

2.合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

3.本合同一式肆份，甲方叁份（财务处、采购中心、主管职能部门各壹份），乙方壹份。

八、合同附件

附件1：综合维修劳务外包服务考核表

附件2：安全协议

甲方：江南大学附属医院                     乙方：

（盖章）                                    （盖章）

单位法人或授权委托人签字：              公司法人或授权委托人签字：

年   月    日                                   年     月     日

附件1：

综合维修劳务外包服务考核表

| 项目 | 考核内容 | 分值 | 得分 | 存在问题或建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制度管理 | 1.不遵守医院相关规章制度，每发现一次扣2分； 2.工作期间饮酒，每发现一次扣10分； 3.工作期间不按规定执行国家有关水电操作规程及规范，不穿戴劳动保护用品，挂工号牌等，每发现一次扣3分； 4. 做好维修材料使用登记，每发现一次扣2分，虚报维修材料数量每发现一次扣5分； 5.工作期间迟到、早退、串岗、脱岗、消极怠工，未挂牌上岗，发现一次，每发现一次扣5分； 6.甲方定期对乙方人员的定编定岗情况进行定期考勤，发现缺岗一次扣5分； 7.乙方维修人员不服从甲方人员管理，安排的工作，讲条件、找借口耽误工作，或无正当理由不服从工作分配、调动和指挥，每发现人/次扣5分； 8.按要求做好日常台账资料，并根据医院水电的使用特点，制定详细的年度计划，严格按计划实施维修，及时做好记录，以备检查。未制定计划、做好台账资料记录的，发现一次扣10分。 | 20 |  |  |
| 及时性 | 在接到故障报修后，要维修及时迅速，不按规定时间（15分钟内）到场，每发现一次扣5分； | 20 |  |  |
| 故障处理 质量 | 凡维修的项目必须确保质量，并保证至少48 小时内质量完好。同一处的相同故障若发现重复维修(材料质量问题除外)，每发现一次扣5分。 | 10 |  |  |
| 维修巡查 | 1. 做好维修服务范围内的日常巡检工作，每周至少巡检一次，发现问题及时处理，各类巡查记录要详细、完整。记录不完整每项扣2分；未按时巡检，发现一次扣5分。 2. 每次维修工作完成后，不及时清理工作现场，发现一次扣2分。 | 20 |  |  |
| 卫生环境 | 保持驻点班组整洁卫生，如发现脏乱差，每查到一次扣5分。 | 10 |  |  |
| 服务质量 | 1. 接报修电话，文明用语，耐心解答，热情服务，发现不文明现象每人/次扣5分。 2. 维修过程中，维修操作不当，如工具等高空掉落伤人、维修后电箱配电间门未上锁造成不良后果等，造成人员设备的经济损失，除全额赔偿损失外，每次扣除10分。 3. 院级层面检查发现或被患者、员工向医院投诉反映一次水、电维修工作不到位扣5分。 | 20 |  |  |
| 总分：100分 |  | 得分 |  |  |
| 扣款标准 | 考核成绩达到90分，则不扣服务费。考核成绩<90分，≥85分，每下降1分扣1000元 ；<85分，≥80分，每下降1分扣1500元；<80分，≥75分，每下降1分扣2000元。75分以下则视为考核不合格，扣除当月服务费。连续两个月考核总分在75 分以下，甲方有权终止合同，并要求乙方按中标价30%支付违约金，给甲方造成损失的（包括但不限于替代履行所发生的费用、律师费等），乙方另行赔偿。 |  |  |  |
| 考核负责人签字： 乙方签字： |  |  |  |  |

附件2：

安全协议书

甲方：江南大学附属医院

乙方：

为了综合维修劳务外包费的安全管理工作，防止安全事故发生，确保人身安全，经甲乙双方充分协商，在依据国家相关法律法规和公司相关规定的基础上，本着自愿平等的原则签订本协议。

第一条	安全生产目标

1.1 遵守安全生产的规定，实现安全生产管理目标：无重伤、无死亡等安全事故。

第二条	甲方的权利和义务

2.1 甲方的权利

2.1.1 甲方有权对乙方执行安全生产措施不到位之处，要求乙方进行立即整改。

2.1.2 在确认双方无遗留劳动安全纠纷后，与乙方进行财务结算。

2.2 甲方的义务

2.2.1 协助乙方做好作业前的安全教育和考核工作。

2.2.2 介绍作业环境，为乙方提供必要的安全作业条件。

2.2.3乙方人员在作业期间，造成伤亡、火灾等事故（包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），甲方有协助紧急抢救伤员的义务。

第三条	乙方的义务

3.1 乙方必须认真对本单位员工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法治观念，提高员工的安全生产意识和自我保护能力，督促员工自觉遵守施工现场安全规定。

3.2 乙方现场办公室应按照有关消防管理条例合理配备消防器材；同时设置应急救援医疗包。

3.3乙方施工人员应佩戴符合安全要求的防护用品，正确佩戴安全帽，2米以上高空作业必须佩戴安全带，施工作业和操作必须严格执行《建筑安装工程技术规定》和《医院安全卫生规定》。特种作业人员还必须携带特种作业操作证，便于甲方人员和上级主管领导检查；

3.4乙方应在施工区域设置明显标志，对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查；

3.5.施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得开工作业；

3.6施工过程中如需使用水、电等，施工单位必须填写申请单，经甲方同意，由专业人员指定接水、电、地点，电气线路和管路连接规范，并由施工单位安装合格计量仪表后方可使用；

3.7 乙方施工中所有特种作业，需取得甲方相关许可后，方可进行施工。

3.8乙方施工牵涉动火，必须向甲方保卫处申请并填写施工动火单，电焊操作严禁在其它介质和设备管道上引燃电弧，并具备防止火花飞溅的措施。电焊用的接地线不允许通过运行的管线设备构成回路，应在焊件本体直接连接，焊把必须铜质电缆软线，严禁代替，违者按规定罚款。

3.9乙方在现场工作期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各类规定，接受甲方的督促、检查和指导。对于查出的安全隐患，乙方必须限期整改。

3.10乙方负责为所有乙方工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故，由乙方承担全部负责。

第四条	其他

4.1 乙方发生安全事故的，由乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用，应根据责任依法承担，协商解决。

4.2 本协议双方签字盖章后生效。

甲方签章：江南大学附属医院                乙方签章：

法人（授权）代表：                        法人（授权）代表：

日期：                                    日期：

# 第四章 采购需求

## 一、技术需求：项目配置、技术参数等

（一）项目概况

本项目为江南大学附属医院南、北院区所有楼宇涉及的后勤运维保障设施、设备进行7*24小时维保和日常运行管理。

服务内容：给排水系统、照明系统、办公家具、病床设施等医院后勤设施、设备的日常巡检、维保、应急抢修等各项零星维修事宜，并配合后勤部门保障全院水、电、气等各项设备稳定运行。

服务地点及期限：服务地点一：江南大学附属医院（南院区）（地址：无锡市和风路1000号）。服务地点二：江南大学附属医院（北院区）（地址：无锡市惠河路200号）。期限：合同服务期自合同签订生效之日起2年。

（二）人员要求

| 类别 人数 | 主管 | 专职电工 | 电工兼 焊工 | 电工兼 管道工 | 电工兼 木工 | 电工兼 小家电维修 | 弱电音控 | 变电所 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南院区 | 1 | 5+1 | 1 | 2+1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 19 |
| 北院区 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |

注：南院区1名专职电工、1名电工兼管道工为烧创伤楼维修预留人员，后续根据烧创伤楼的实际维修工作量由采购人决定2名人员的启用时间。

（1）南院区：投标单位须配备人员不少于19人，除弱电音控人员外，其余人员均需持有电工证。①综合维修班组15人：维修班主管1名，工人14名（含2名预留人员）。其中专职电工6名，其中至少有3人持有管道工证，至少有1人持有电焊操作证，至少2名木工，至少一名弱电音控人员。②另外有4名高压电电工操作证人员在南院区变电所参加变电所值班，其中1人专职负责日间3间分变的值班、巡回。

（2）北院区：投标单位须配备人员不少于9人，都需持有电工证。①综合维修班组8人：维修班主管1名，工人7名。其中专职电工2名，其中至少有1人持有管道工证，至少有1人持有电焊操作证，至少木工1名，至少1名专职负责液氧管理，专职负责液氧管理人员同时具有压力容器及压力管道的特种设备操作员上岗证书，对液氧罐及附属氧气管道、分配器（以下简称设备设施）进行专人负责管理。另外有1名高压电电工操作证人员在北院区变电所参加值班。

以上人员所有人员具有三年及以上从业经验，年龄要求：不超过法定退休年龄，专业技术型人才经采购人审核后可适当放宽，投标单位须严格按照“劳动法”和相关法律法规的要求合法用工，自行处理劳动或劳务纠纷。维修主管需提供劳动合同复印件及由相关政府部门出具的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费证明复印件加盖公章。

注：1.同一人只能对应一个岗位，人员必须在项目人员配备表中注明，相关证书复印件加盖公章放入项目人员配备表下。不提供或提供不全者按无效标处理。

2.项目履行期间中标单位服务人员如确需更换，中标单位应提前书面通知采购人并征得采购人同意后方可进行更换。

（三）服务内容

1.水电综合维修

（1）工作范围

1）给水系统：包括但不限于冷水系统的管道及卫生器具维护；

2）排水系统：包括但不限于室内外排水管道、地漏、卫生洁具（含感应器更换）、洗浴设施的维护、清堵以及雨水管道的维护清堵、集水井的维护清理；

3）照明系统：包括但不限于正常照明、应急照明系统的用电器具以及照明灯具的及时开关维护；

4）电力系统：包括但不限于医院低压配电设备，含定期对配电箱、柜接线螺丝紧固、调整、除锈等维护；

5）院内亮化系统：包括但不限于对室外配电箱到所有路灯及展牌灯的维护和维修，室外照明定期检查、维修，时控开关时间调整、电源板更换及室内外线路的整理等。

（2）服务内容

1）负责本班组工作场所的安全防范工作，做好防火、防盗、防爆、防意外伤害等工作；

2）负责医院用电安全，定期进行用电安全巡查；

3）负责线路维修及后勤电器设备等的维修和保养；

4）负责医院节约用电的巡查，对各科室用电设备的巡视和检修；

5）负责集水井潜水泵、水箱房生活水泵的简易维修及保养；

6）负责维修安装各种照明设施，及时处理出现的临时故障，做好记录；

7）负责全院户外用电设备的巡视和检修。

8）负责医院供水（含二次供水）、排水设施的正常运行，定期进行用水安全巡查；

9）负责电开水器巡查、检修（电开水箱温控部分、电热管部分除外）、更换；

10）负责医院节约用水的巡查；

11）负责定期对供、排水及管路检查维修，保证上下水通畅；

12）负责各部门冷热水龙头及淋浴喷头维修更换；

13）负责疏通工作场所厕所及下水道，更换各卫生间坐便器、各类洗手盆及墩布池；

14）负责各种水泵的维护，各种水罐的检修和各种管道的检修。

15）负责冬季室内外所有水管道、蒸汽管道、阀门、水表和水泵等用水设施的维护、巡查。

2.日常水电设施安装：

（1）电源（单相或三相、含线缆、灯具、开关、插座）及电话线的铺设、安装。

（2）管道焊接、安装上、下水管道及龙头、阀门（包括但不限于管道保温）、室外管道保温等；

3.南院区专职弱电音控管理员负责院内会议室、多功能厅影音设备的维护、调试以及医院电话线路、电视机信号线路的维护；

4.北院区液氧专职管理员负责液氧管理：对液氧罐及附属氧气管道、分配器等进行管理，确保安全正常运作。

5.其他维修、管理

（1）办公家具、病床设施等杂项维修：包括但不限于办公家具、门（含电动门涉及电源部分以及灯光板的维修）窗、病床、陪护椅、候诊椅、休息椅子等的零星维修；

（2）负责医院的各类后勤设备机房的巡检维护：生活水泵房、热交换机房、蒸汽房等，确保以上机房的正常运作；

（3）负责医院隔油间设备的每日清洁（含油水分离设备中残渣的清理）及维护；

（4）钢架、铁椅、平板车、铁床、花圃护栏、隔离桩、立柱、铁艺护栏等铁制品维护及维修，以及金属制品的焊接（含氩弧焊）；

（5）每年逢节日（五一、国庆、元旦、春节）及特殊需求时对院区装饰灯笼的安装（含拆除），脚手架自备；

（6）小型设备、设施安装拆除：包括但不限于各类病房各类挂架、挂壁扇、电视机、烘手机等小型家电、室外遮阳棚、院区装饰灯笼等的安装拆除；

（7）各类小型电气设备（冰箱、洗衣机、除湿机、微波炉、电风扇等）的故障的现场查看及简单维修，若涉及配件的更换，费用另计；

（8）除特种设备、空调系统、净化系统、医用气体系统等需专人维保的专业设施、设备外其他普通设施、设备的维修；

（9）承担维修服务范围内的应急抢险任务，安排好备班人员，随时听候招标单位的调遣，积极参与突发事件的抢险和抢修。

上述维修服务内容中使用的材料原则上均由院方负责供货。因紧急抢修、修缮，院方无法及时提供的，服务单位向院方报备同意后由服务单位提供（单项目金额≤5000元），所用材料的费用及非常规需要动用工程器械的费用由双方协商后按市场价结算。

（四）服务要求

1.水电综合维修

（1）要求必须持证上岗，班组实行24小时值班，保持报修电话畅通，负责相关报修工作安排和记录登记；

（2）熟悉本院水、电线路、管道、设备规格、安装年限，并及时提出更新、维修、大修报告；

（3）凡属于水电的故障，保证在接到电话通知后 15 分钟内赶到现场处理，并以最快的时间完成应急处理及正常维护。

2.液氧专职管理人员

（1）认真执行设备操作规程和岗位操作规程及相应安全管理制度。

（2）精心操作，保证设备设施安全运行。

（3）时刻注意安全生产，检查安全附件的齐全、灵敏、可靠，发现不正常现象及时处理。

（4）按时定点、定线巡回检查如实填写记录。

（5）认真做好所操作设备设施的维护保养工作，保持设备设施处于完好状态。

（6）贯彻执行有关安全法律法规和压力管道的技术规程、标准，建立健全相应安全管理制度；

（7）组织对操作人员的安全技术教育交底工作；

（8）建立设备设施档案；

（9）按时对设备设施附属仪表、安全保护装置的定期校验；

（10）对事故隐患及时进行整治，并以书面形式报告上级主管部门；

（11）熟练掌握应急措施和救援方案，并定期演练。

3.巡检质量要求

综合维修涉及的设备种类数量较多，维保地点也比较分散，为了保证系统安全正常地运行，需要运行维护人员和检修人员定时或定期地进行巡回检查，以预防为主，发现故障和问题及时处理。

（1）维修服务范围内的日常巡检工作，每周至少巡检一次，

（2）需要制定巡检记录表格由运维人员结合抄表进行巡检。

（3）作为经常性的检查内容主要是检查设备是否有不正常的振动、噪声、过热、结露、泄漏、过流，各种阀门、各种电源开关的位置是否正确，动作是否灵活等。

（4）巡检检查中发现的问题要立即维修处理。

（五）其他要求

1.报价要求：投标报价中应包含投标文件要求的服装、工资（包括节假日无法休假的加班工资、高温费）、装备、税收、社保（服务人员签订的劳动合同、所缴纳的社会保险费）等以及承诺达到投标文件要求的一切费用。服务人员的工资须符合国家、省、市的相关规定，符合无锡市最低工资标准且必须按规定缴纳社会保险费。

2.维修工具和维修设备：电锤、手枪钻、疏通机、万用表、接地摇表、电焊机、氩弧焊机、绞管机、热熔器、不锈钢管液压钳、各类人字梯等工具均由投标供应商自行配备满足维修需要。

4.履约保证金：中标后向采购人缴纳中标价1%作为履约保证金。

5.为加强医院水电维保管理，确保全院用水、用电安全、可靠，维护医疗、教学工作的正常开展，对综合维修外包服务进行考核。

综合维修劳务外包服务考核表

| 项目 | 考核内容 | 分值 | 得分 | 存在问题或建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制度管理 | 1.不遵守医院相关规章制度，每发现一次扣2分； 2.工作期间饮酒，每发现一次扣10分； 3.工作期间不按规定执行国家有关水电操作规程及规范，不穿戴劳动保护用品，挂工号牌等，每发现一次扣3分； 4. 做好维修材料使用登记，每发现一次扣2分，虚报维修材料数量每发现一次扣5分； 5.工作期间迟到、早退、串岗、脱岗、消极怠工，未挂牌上岗，发现一次，每发现一次扣5分； 6.甲方定期对乙方人员的定编定岗情况进行定期考勤，发现缺岗一次扣5分； 7.乙方维修人员不服从甲方人员管理，安排的工作，讲条件、找借口耽误工作，或无正当理由不服从工作分配、调动和指挥，每发现人/次扣5分； 8.按要求做好日常台账资料，并根据医院水电的使用特点，制定详细的年度计划，严格按计划实施维修，及时做好记录，以备检查。未制定计划、做好台账资料记录的，发现一次扣10分。 | 20 |  |  |
| 及时性 | 在接到故障报修后，要维修及时迅速，不按规定时间（15分钟内）到场，每发现一次扣5分； | 20 |  |  |
| 故障处理质量 | 凡维修的项目必须确保质量，并保证至少 48 小时内质量完好。同一处的相同故障若发现重复维修(材料质量问题除外)，每发现一次扣5分。 | 10 |  |  |
| 维修巡查 | 1. 做好维修服务范围内的日常巡检工作，每周至少巡检一次，发现问题及时处理，各类巡查记录要详细、完整。记录不完整每项扣2分；未按时巡检，发现一次扣5分。 2. 每次维修工作完成后，不及时清理工作现场，发现一次扣2分。 | 20 |  |  |
| 卫生环境 | 保持驻点班组整洁卫生，如发现脏乱差，每查到一次扣5分。 | 10 |  |  |
| 服务质量 | 1. 接报修电话，文明用语，耐心解答，热情服务，发现不文明现象每人/次扣5分。 2. 维修过程中，维修操作不当，如工具等高空掉落伤人、维修后电箱配电间门未上锁造成不良后果等，造成人员设备的经济损失，除全额赔偿损失外，每次扣除10分。 3. 院级层面检查发现或被患者、员工向医院投诉反映一次水、电维修工作不到位扣5分。 | 20 |  |  |
| 总分：100分 |  | 得分 |  |  |
| 扣款标准 | 考核成绩达到90分，则不扣服务费。考核成绩<90分，≥85分，每下降1分扣1000元 ；<85分，≥80分，每下降1分扣1500元；<80分，≥75分，每下降1分扣2000元。75分以下则视为考核不合格，扣除当月服务费。连续两个月考核总分在75 分以下，甲方有权终止合同，并要求乙方按中标价30%支付违约金，给甲方造成损失的（包括但不限于替代履行所发生的费用、律师费等），乙方另行赔偿。 |  |  |  |
| 考核负责人签字： 乙方签字： |  |  |  |  |

## 二、商务需求

1.服务地点及期限

（1）服务地点：江南大学附属医院南院区（地址：无锡市和风路1000号），北院区（地址：无锡市惠河路200号）。

（2）服务期限：2年。

2.付款方式：在维修服务项目期限内，采购人根据人均中标单价按照实际月上岗人数，并结合考核结果支付服务费用。采购人在次月收到中标人税务发票后按采购人付款周期一次性支付上月费用

# 第五章  评标方法与评标标准

## 第一部分评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

## 第二部分 评标标准

一）落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二)评分标准

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

一、价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的投标价格计算），满分30分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100，结果保留两位小数。

2.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

2.1投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价采购项目预算×50%；

2.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价采购项目最高限价×45%；

2.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

3.启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，并对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

二、商务（明标）部分（24分）

1.企业能力（6分）：投标供应商具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每一项得2分，最多得6分。（投标时提供证书复印件及相关网站查询机关证书截图并加盖公章放入投标文件，未提供的不得分）。

2.业绩（5分）：投标供应商2022年6月至今有同类项目业绩的，每个得2.5分，最多可得5分。（投标时提供合同复印件并加盖公章放入投标文件，时间以合同签订最后时间为准，未提供的不得分）。

3.荣誉（3分）：2022年6月至投标截止日期前以来获得行政主管部门颁发的与后勤综合维修外包服务有关的荣誉（以证书等落款时间为准），有一个得1分，最多得3分。（需提供证明材料复印件并加盖投标供应商公章放入投标文件，未提供的不得分）。

4.人员配置（6分）

人员配置符合投标文件最低要求外：

a.组员中再持有电焊操作证的，有1个得1分，最多不超过2分

b.组员中再持有高压电工证的，有1个得1分，最多不超过2分；

c.组员中再持有压力容器及压力管道的特种设备操作员上岗证书的，有1个得1分，最多不超过2分。

注：同一人员有多张证书，可兼得分。提供上述人员相关资质证书复印件加盖公章，并提供与供应商签订的劳动合同或由相关政府部门出具的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费证明复印件加盖公章放入投标文件，未提供的不得分。

5.应急响应时间（4分）：应急事件发生时，投标供应商支援技术人员到达采购人现场（江南大学附属医院（南院区）：无锡市和风路1000号；江南大学附属医院（北院区）：无锡市惠河路200号），供应商承诺在60分钟以内到达院区的1分，每提前10分钟加1分，本项最高得4分。提供承诺书（格式自拟）并加盖公章放入标书内。

三、技术标部分（暗标）（满分46分）：

1.服务总体方案（8分），方案内容包括但不限于，对本项目服务要求概述、服务承诺、项目管理要求、技术要求、项目验收等内容。

（1）提供的内容全面清晰有效，无缺项、无瑕疵、有针对性解决说明，得8分；

（2）提供的内容较全面，存在1项漏缺或瑕疵，有针对性解决说明，得6分；

（3）提供的内容较全面，存在2项漏缺或瑕疵，有针对性解决说明，得4分；

（4）提供的内容基本全面，存在3处及以上漏缺或瑕疵，有针对性说明得2分；

（5）没有提供方案或针对内容没有说明，得0分。

2.投标公司技术人员、抢修人员配备及支撑方案（8分），方案内容包括但不限于驻场人员组织架构、应急抢修及技术支撑人员配备情况，突发故障及事故时对本项目的支撑方案。

（1）提供的内容全面清晰有效，无缺项、无瑕疵、有针对性解决说明，得8分；

（2）提供的内容较全面，存在1项漏缺或瑕疵，有针对性解决说明，得6分；

（3）提供的内容较全面，存在2项漏缺或瑕疵，有针对性解决说明，得4分；

（4）提供的内容基本全面，存在3处及以上漏缺或瑕疵，有针对性说明得2分；

（5）没有提供方案或针对内容没有说明，得0分。

3.人员管理方案（8分），方案内容包括但不限于对服务人员工作纪律、服务人员的管理、培训、考核等具有具体说明和相关标准，并提供相关方案。

（1）提供的内容全面清晰有效，无缺项、无瑕疵、有针对性解决说明，得8分；

（2）提供的内容较全面，存在1项漏缺或瑕疵，有针对性解决说明，得6分；

（3）提供的内容较全面，存在2项漏缺或瑕疵，有针对性解决说明，得4分；

（4）提供的内容基本全面，存在3处及以上漏缺或瑕疵，有针对性说明得2分；

（5）没有提供方案或针对内容没有说明，得0分。

4.针对本项目的特点、重点和难点，质量管理措施（8分）：方案内容包括但不限于，供应商在维保、运行、检修抢修等与本项目相关方面的服务特点、重点和难点以及服务质量管理措施。

（1）提供的内容全面清晰有效，无缺项、无瑕疵、有针对性解决说明，得8分；

（2）提供的内容较全面，存在1项漏缺或瑕疵，有针对性解决说明，得6分；

（3）提供的内容较全面，存在2项漏缺或瑕疵，有针对性解决说明，得4分；

（4）提供的内容基本全面，存在3处及以上漏缺或瑕疵，有针对性说明得2分；

（5）没有提供方案或针对内容没有说明，得0分。

5.日常维护保养、快速维修响应方案（8分）：方案内容包括但不限于，日常巡检计划的制定、实施，各类问题处理、维修保养记录、快速响应时间等内容的方案：

（1）提供的内容全面清晰有效，无缺项、无瑕疵、有针对性解决说明，得8分；

（2）提供的内容较全面，存在1项漏缺或瑕疵，有针对性解决说明，得6分；

（3）提供的内容较全面，存在2项漏缺或瑕疵，有针对性解决说明，得4分；

（4）提供的内容基本全面，存在3处及以上漏缺或瑕疵，有针对性说明得2分；

（5）没有提供方案或针对内容没有说明，得0分。

6.服务创新和管理优势（6分），内容包括但不限于投标供应商对本项目其他特色服务、优惠承诺、管理优势可进行方案说明。

①方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得6分；

②方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得4分；

③方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得2分；

④未提供方案，不得分。

上述评分项中所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点，非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容，对同一问题前后描述矛盾，存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误，不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

除招标文件“26.无效投标条款和废标条款”中涉及本项评分的情况外评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。评委一般按照上述评分要求及投标文件实际内容酌情评分。评分办法及评分细则的解释权属于采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

# 第六章  投标文件内容与格式

## 第一部分投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 被授权人具有与本企业签订的劳动合同或供应商为其缴纳的由相关部门出具的近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费证明（新成立的企业若不满足六个月，提供成立之后被授权人相关月份的社保缴费证明）； |  |
| 4 | 投标人近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度或2024年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 5 | 投标人近六个月任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 投标人近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 7 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |

说明：

（1）上述资格证明文件1～7项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第4、5、6项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立无法提供的，可以不提供。

按照《中华人民共和国政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以由分支机构参加政府采购和签订合同。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。

二、符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 5 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

（1）上述符合性证明文件第1～4项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供），否则投标文件无效。

（2）上述符合性证明文件第5项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

## 第二部分投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

政府采购编号：JSZC-320200-SSJT-G2025-0129

采购项目名称：综合维修劳务外包服务

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

授权委托书

我公司（单位、联合体）针对                      项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：

（被授权人身份证原件扫描件附后）

说明：

（1）若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

（2）当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字或盖章即可。

（3）供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

资格声明函

苏世建设管理集团有限公司：

我公司（单位、联合体）针对本次项目               进行投标，并做如下声明

1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位、联合体）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

日期：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标人的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（签章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致苏世建设管理集团有限公司：

我方收到贵方编号           招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标报价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供苏世建设管理集团有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按照招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

- 我方承诺如有3个以上标段排名均为第一，则优先中标金额大的标段，放弃其余标段的中标资格，其余标段由排名第二的自动递进为第一名。

电话：             ；传真：         ；邮编：            ；

通讯地址：                                   ；

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）    针对本项目编号                 在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目所提供的服务符合招标文件要求。

2.本次投标没有借用别人资质，递交的投标文件内容真实、准确，没有使用虚假资质或虚假资料；

3.在投标过程中不串通投标、围标、哄抬报价，或不计成本、低价抢标等行为。

4.不使用贿赂等不正当手段。

5.参加本次政府采购活动前三年内，我单位在经营活动中没有因违法受到刑事处罚或处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，吊销许可证或营业执照、较大数额罚款等行政处罚。企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大安全事故和质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

6.我方本次投标提供的所有材料均为真实、有效，无虚假内容。

7.实事求是回答招标人提出的相关问题。

_____________________（投标供应商名称）将履行诚信承诺的义务，承诺如果出现上述任何一种情况后，招标人都有权取消我们的投标资格，无论中标或进场与否。在情节严重时，招标人有权将我们列入无锡市市场监督管理局的黑名单，不得参加无锡市市场监督管理局所有招投标活动。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

八、开标一览表（给定格式）：

开标一览表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合维修劳务外包服务 | 投标总价 大写： 小写： |
| 服务期限：自合同签订生效之日起2年。 |  |  |
| 项目负责人（姓名）： 联系电话： |  |  |

投标人名称（签章）：

法定代表人（签章或签字）：
九、投标偏离表（给定格式）：

投标偏离表

项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（签章）：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

十、项目人员配置表（格式）

项目人员配置表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 岗位职责 | 人员证书名称 | 人员经验描述（如有要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（签章）：

注：1. 本表对应项目人员配置情况，表格不够可自行延长。