JSZC-321000-JSWC-G2025-0006号

扬州市农业综合行政执法信息化平台及视频监控网络升级维护项目公开招标文件

采   购  人：扬州市农业综合行政执法监督局

采购代理机构(章)：江苏唯诚建设咨询有限公司

发 放 日 期：2025年2月26日

目 录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 合同条款及格式	17

第四章 项目需求	23

第五章 评标方法及评标标准	39

第六章 投标文件格式	42

第一章 招标公告

受扬州市农业综合行政执法监督局的委托，江苏唯诚建设咨询有限公司就扬州市农业综合行政执法信息化平台及视频监控网络升级维护项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州市农业综合行政执法信息化平台及视频监控网络升级维护项目 的潜在投标人可在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年3月19日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JSWC-G2025-0006

2.项目名称：扬州市农业综合行政执法信息化平台及视频监控网络升级维护项目

3.预算金额：50.8万元

4.最高限价：50.8万元，投标报价高于最高限价的作废标处理。

5.采购需求：详见招标文件第四章

7.供货期：在签订合同后4个月内完成系统设计、开发、对接及联调测试，并上线运行。

8.本项目不接受联合体投标。

9.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.3 投标人近三个月内任意一月依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.4 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.7 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

1.8供应商信用承诺函

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为：工业（中小微企业划型标准网http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201310/t20131029_3587674.htm）。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http：//zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年3月19日14点30分（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https：//www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

七、其他

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和成交结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

4.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库[2020]123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）的通知》”执行。

5.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

6.本次招标不收取投标保证金。

7.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布的信息。

8.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标

9.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

八、本次招标联系方式

1.采购人信息

名    称：扬州市农业综合行政执法监督局

地    址：扬州市开发区江海路19号

联 系 人：顾凤书

联系方式：0514-80988215

2.代理机构信息

名    称：江苏唯诚建设咨询有限公司

地　  址：扬州市维扬路106-1#扬州商城国际大厦19F

联 系 人：林祖超

联系方式：18652401357

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321000-JSWC-G2025-0006号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由中标人在领取中标通知书前按《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980 号文)货物类一次性支付给代理机构代理服务费(不满叁仟元按叁仟元计取）。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

代理服务费开户银行：江苏银行扬州广陵支行

开户名称：江苏唯诚建设咨询有限公司

开户帐号：05000640900000685

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.4投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标服务说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2投标人不足3家的，不得开标。

21.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http：//zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

政府采购合同

项目名称：扬州市农业综合行政执法信息化平台及视频监控网络升级维护项目

编号：JSZC-321000-JSWC-G2025-0006号

甲方（采购人/买方）：扬州市农业综合行政执法监督局

乙方（供应商/卖方）：

见证方：江苏唯诚建设咨询有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏唯诚建设咨询有限公司关于本项目招标结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列货物：                      。

货物名称、规格及数量等要求详见招投标文件。

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：__________________________元人民币（¥_____元）。

2.2 本合同总金额包括所乙方提供货物的产品费用、安装费、验收费、维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

2.5 本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；               （2）投标产品配置与报价文件；

（3）供货一览表；                 （4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

7、转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。

7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

8、质保期

系统免费质保期：经采购人验收合格之日起三年。

9、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：在签订合同后4个月内完成系统设计、开发、对接及联调测试，并上线运行。

9.2 交货方式：甲方指定方式

9.3 交货地点：甲方指定地点

10、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 付款方式：

合同签订后，甲方在收到乙方开具的正式发票后20个工作日内，向乙方支付签约合同价的30%；乙方完成供货，甲方验收后，甲方在收到乙方开具的正式发票后20个工作日内支付合同总额的70%。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

12.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场，48小时内完成维修。

12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.6上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

13、交货、调试和验收

13.1乙方应当在合同生效后   天内将货物交付甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方初步验收的技术条件依据。甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装需符合招标文件技术要求。检验的结果应随货物交甲方。

13.2 货到甲方后，甲、乙双方须在   工作日内初验收，乙方按照招标文件要求负责系统集成、联通完毕并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收，初步验收不合格的不予签收。

13.3对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.4 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：   。

14、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付。

15、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收货物的，甲方应按未付货款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。

15.4乙方因逾期交货或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交货的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价   %赔偿金。

16、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、争议解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

18、合同其它

18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

18.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经江苏唯诚建设咨询有限公司见证盖章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方贰份，乙方壹份，见证方壹份。

甲方：扬州市农业综合行政执法监督局       乙方：

地址：				                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

见证方：江苏唯诚建设咨询有限公司

项目经办人：

日期：     年   月   日

第四章 项目需求

- 项目建设背景

扬州市农业综合行政执法监督局借执法改革和编办“三定”要求内设“指挥中心”的契机，践行农业农村领域“大数据+指挥平台+现场执法APP”新模式，在2022年底建成农业综合执法指挥中心及其执法信息采集系统（一期），在全省率先实现可视化指挥、留痕化管理、协同化调度、智慧化研判的“最强大脑”，也为实现农业综合执法的“数智”监管奠定了基础。随着系统平台的使用及执法案件的增多，执法人员操作水平及数据精准性问题逐步显现，为进一步提升执法水平，利用“大数据+AI”的技术手段，于2024年开展实施农业行政执法多功能受案监督管理系统（二期），打造集智能值守、人工受理、工单转换、智能取证、智能分析研判、智能监督管理的一体化管理平台，让农业执法办案更加智能、规范、精准、高效。农业行政执法多功能受案监督管理系统由视频监控模块、识别预警模块、受案处理模块、案件处置模块、分析决策模块、执法终端模块、现场执法模块等组成。

在执法人员实际执法过程中，我们也发现了如下问题：

（1）执法检查过程需要标准化和规范化。目前执法检查过程中的执法检查内容和执法检查发现问题均由执法检查人员自行填写，未按照十六个检查行业对检查内容和发现问题进行细分，容易出现同一检查内容和检查问题不同填法、写法的问题，导致执法过程不够规范化，需要对检查内容和发现问题标准化和规范化，让执法人员直接选择，不用填写。

（2）执法检查记录需要电子化和智能化。目前执法检查完成后，执法检查过程记录一方面没有当事人和执法人员的双方签名，另一方面系统没有自动生成当时执法检查记录的电子化文档和电子签名，导致执法检查过程缺失有权威性和不可否认性。需要系统支持执法检查记录自动生成pdf电子文档，并附加当事人和执法人员的电子签名。

（3）农资执法抽样和农产品质量安全监督抽样需要电子化和智能化。目前抽样完成后，除农药外，兽药、饲料和各类农产品抽样普遍人工填写抽样单，事后还要补录到信息平台当中，增加执法人员不少的工作量，补录还容易造成抽样数据重复录入。农药抽样数据的导入也需要花费时间调整数据字段及格式，非常不便。需要系统支持抽样工作自动生成pdf电子文档，并附加当事人和执法人员的电子签名。

（4）农资打假执法需要查询农资产品信息。农药、肥料、种子、兽药以及饲料等农资产品，往往需要通过查询登记证号、批准文号等识别码方能了解到产品的基本信息，从而帮助执法人员识假辨假。现有手机端app没有这项功能，一定程度上造成其现场使用率不高，需要系统支持农资产品信息查询。

（5）长江禁捕简易程序案件需要电子化和智能化。我市长江禁捕简易程序案件数量较多，常年保持在500-800件范围。该类案件通常格式、内容、罚没款高度相似，目前主要也是人工制作当场处罚文书，事后补录入到信息平台当中，给执法人员增加了很多重复劳动，补录者往往不在违法现场，补录时容易丢失违法案件经纬度，导致违法热力图不准。需要系统支持自动生成当场处罚文书的pdf电子文档，并附加当事人和执法人员的电子签名。

- 项目建设需求

- 升级执法检查模块，新增执法检查内容明细和发现问题明细

对扬州市农业行政执法多功能受案监督管理系统的执法检查模块进行升级，在现有执法检查功能基础之上新增执法检查内容明细和发现问题明细，按照农药、种子、肥料、兽药、种植业农产品、饲料及饲料添加剂、诊疗、畜牧、屠宰、防疫、渔政、畜牧业农产品、水产业农产品、宅基地、农机、植物检疫等十六个检查行业进行细分，保障对检查内容和发现问题标准化和规范化。

- 升级执法检查模块，自动生成执法检查记录PDF并打印

对扬州市农业行政执法多功能受案监督管理系统的执法检查模块进行升级，执法人员现场执法检查时录入检查记录信息后，执法检查记录可以现场自动生成检查记录pdf文档，可以通过连接蓝牙打印机现场打印检查记录，减少执法人员事后补录的工作量。

- 新增农资查询模块

现场执法APP新增农资查询模块，通过与国家部委权威的农资产品信息平台对接，支持通过批准文号等识别码就能查询到种子、农药、肥料、兽药、饲料等农资产品的基本信息，帮助执法人员在执法检查过程中识假辨假。

- 新增农资监督抽检和农产品执法抽样电子化模块

扬州市农业行政执法多功能受案监督管理系统新增农资监督抽检和农产品执法抽样电子化模块。执法人员在抽样完成后，可在执法系统现场填写农资监督抽样和农产品抽样单，系统根据填报内容和抽样单模板自动生成抽样单电子文档并可打印，减少了执法人员事后补录的工作量，避免补录还容易造成抽样数据重复录入的问题。

- 新增长江禁捕简易程序案件打印执法文书模块

扬州市农业行政执法多功能受案监督管理系统新增长江禁捕简易程序案件打印执法文书模块。针对长江禁捕简易程序执法案件，系统可根据执法案件立案/结案等环节内容及执法文书模板自动生成现场检查笔录、证据提取单、行政处罚决定书及卷宗等文书电子文档，减少执法人员事后补录、人工制作文书的工作量，提高执法人员工作效率。

- GPU视频分析服务

建设农机安全行政执法视频监控智能识别预警GPU算法模型平台，覆盖全市50路自建农机执法视频监控点位，包括对GPU设备进行针对拖拉机、联合收割机和植保无人飞行器等农业机械进行智能识别算法的调试和训练；

- 视频监控补盲

在整合市域社会治理现代化指挥中心视频监控的基础上，市经济技术开发区、生态科技新城补充建设10路的视频监控，形成覆盖面较广的农机（同时用于宅基地、农资包装废弃物）视频监控网络，为智能识别提供来源。为进一步强化社会面视频监控联网应用，本项目新建的视频监控先接入市域社会治理指挥中心雪亮工程后再接入本项目执法受案管理系统。

- 具体功能需求

- 新增行业执法检查内容明细和发现问题明细管理功能

1.1新增检查内容和发现问题明细管理功能

系统新增检查内容和发现问题明细管理功能，对十六个检查内容明细和发现问题明细进行配置管理。管理人员可以通过此功能对明细进行增减配置。

1.2执法检查记录新增检查明细和问题明细

对现有的执法检查功能进行调整，针对执法检查记录，根据检查行业系统自动调取拟检查内容明细和拟发现问题明细，由执法人员根据检查情况进行选择。检查内容明细和发现问题明细能够输出到执法检查记录表中。执法人员可以通过快速检索关键字，快速选择拟检查内容明细和拟发现问题明细。本次调整包括执法检查管理端和现场检查APP端。

- 新增执法检查记录表单生成功能

系统新增执法检查记录表单pdf生成功能。执法检查完成后，执法人员填写执法检查记录信息，点击生成pdf，系统能够按照检查记录表模板生成执法检查记录pdf,并将本次检查对象和检查人员的电子签名输出在pdf对应的签名位置。系统可以通过连接蓝牙打印机打印检查记录。

- 新增农资查询功能

在手机端现场执法APP中新增农资产品查询功能，种子、农药、肥料、兽药、饲料及饲料添加剂等5个版块，进入后输入有关登记证号、批准文号或许可证号，查询有关农资的基础信息。系统通过与中国种业大数据平台、中国农药信息网、农业农村部数据平台、国家兽药基础数据库、畜牧业综合信息平台系统对接，调用数据平台提供的数据接口，在现场执法APP中实现种子、农药、肥料、兽药、饲料等农资产品基本信息的查询，从而帮助执法人员识假辨假。

3.1种子品种审定编号查询

现场执法APP中新增种子查询功能，通过与中国种业大数据平台对接，输入品种名称或者审定编号等查询条件，查询种子品种基本信息。

3.2农药登记证号查询

现场执法APP中新增农药查询功能，通过与中国农药信息网对接，输入农药名称或者登记证号等查询条件，查询农药基本信息。

3.3肥料登记证号查询

现场执法APP中新增肥料查询功能，通过与农业农村部数据平台对接，输入登记证号等查询条件，查询肥料基本信息。

3.4兽药批准文号查询

现场执法APP中新增兽药查询功能，通过与国家兽药基础数据库对接，输入名称或者批准文号等查询条件，查询兽药基本信息。

3.5饲料及饲料添加剂生产许可证、批准文号查询

现场执法APP中新增饲料查询功能，通过与畜牧业综合信息平台对接，输入名称或者批准文号等查询条件，查询饲料基本信息。

- 新增农资监督抽检和农产品执法抽样

新增农资监督抽样和农产品执法抽样模块。新增检查记录时，“执法检查依据”增加2个选项：农资产品执法抽样，农产品质量安全监督抽样，“检查依据编号/文号”改为“检查（抽样）依据编号/文号”。在选择农资产品执法抽样或者农产品质量安全监督抽样以及对应的检查行业后，检查记录表单增加对应的抽样表单内容供执法人员填报。填报结束后，可以按照对应的模板生成抽样单电子表单并可打印。

4.1农药抽样

选择“（执法检查依据）农资产品执法抽样”+“（检查行业）农药”后，显示以下表单内容（均为非必填，非抽样任务时隐藏）：

抽样编号、产品名称、注册商标、批准文号（登记、许可证号）、生产批号、生产日期、产品执行标准、生产企业、保质期、规格、产品等级、产品包装、抽样数量、样本基数、抽样方式、抽样情况补充说明（100个半角字符以内）、邮编。

新增按键：打印《农资产品抽样单》，保存PDF文件并可下载。

4.2肥料抽样

选择“（执法检查依据）农资产品执法抽样”+“（检查行业）肥料”后，显示以下表单内容（均为非必填，非抽样任务时隐藏）：

抽样编号、产品名称、注册商标、批准文号（登记、许可证号）、生产批号、生产日期、产品执行标准、生产企业、保质期、规格、产品等级、产品包装、抽样数量、样本基数、抽样方式、抽样情况补充说明（100个半角字符以内）、邮编。

新增按键：打印《农资产品抽样单》。

4.3兽药抽样

选择“（执法检查依据）农资产品执法抽样”+“（检查行业）兽药”后，显示以下表单内容（均为非必填，非抽样任务时隐藏）：

抽样单编号、通用名称、商品名称、产品批准文号、含量规格、生产批号、包装规格、生产日期、有效期至、标称生产企业名称、兽药追溯二维码（是否表示：□有，□无；是否追溯：□能，□不能。）、样品标示贮藏条件、样品存放现场是否与标示一致（□是，□否）、生产/购进数量、抽样基数、抽样数量、抽样环节（①生产环节(□成品库，□原料库)；②经营企业(□门市，□库房，□互联网经营的线下库房，□其他)；③使用环节(□养殖场(户)的药方，□动物诊疗机构的药方，□其他)。）、联系人、邮政编码。

新增按键：打印《兽药产品执法抽检工作单》。

4.4水产兽药抽样

选择“（执法检查依据）农资产品执法抽样”+“（检查行业）水产兽药”后，显示以下表单内容（均为非必填，非抽样任务时隐藏）：

抽样单编号、通用名称、商品名称、产品批准文号、含量规格、生产批号、包装规格、生产日期、有效期至、标称生产企业名称、兽药追溯二维码（是否表示：□有，□无；是否追溯：□能，□不能。）、样品标示贮藏条件、样品存放现场是否与标示一致（□是，□否）、生产/购进数量、抽样基数、抽样数量、抽样环节（①生产环节(□成品库，□原料库)；②经营企业(□门市，□库房，□互联网经营的线下库房，□其他)；③使用环节(□养殖场(户)的药方，□动物诊疗机构的药方，□其他)。）、联系人、邮政编码。

新增按键：打印《兽药产品执法抽检工作单》。

4.5饲料及饲料添加剂抽样

选择“（执法检查依据）农资产品执法抽样”+“（检查行业）饲料及饲料添加剂”后，显示以下表单内容（均为非必填，非抽样任务时隐藏）：

抽样编号、检验编号、产品名称、产品执行标准、生产企业、通讯地址、邮政编码、电话、传真、生产日期或批号、保质期、样品保存条件和状态、抽样地点（自动读取“地址”，可修改）、抽样数量、抽样基数。以上字段再重复2遍，1张表最多抽3批次样品。

新增抽样方式、联系人、电话、传真、邮编等待填报。

新增按键：打印《饲料产品执法抽检工作单》。

4.6农产品质量安全监督抽样

选择“（执法检查依据）农资产品执法抽样”+“（检查行业）农产品（种植业农产品、畜牧业农产品、渔业农产品任意1类）”后，显示以下表单内容（均为非必填，非抽样任务时隐藏）：

联系人、电话、抽样单编号、抽样场所（田块□养殖场□鱼塘□库房□屠宰场□水产运输车□奶站□其他（））、样品名称、样品编号、抽样数量、抽样基数、收获日期、产品是否已上市（是□否□）（带下划线的要再重复1遍，1张表最多抽2批次样品）、同批次已上市产品销售量和销售金额（aa/bb公斤，cc/dd万元）、产品认证登记情况（绿色食品□有机农产品□地理标志产品□合格证□无认证□其他认证（）□）、产品认证登记证书编号、获证日期。

新增按键：打印《扬州市农产品质量安全监督抽查抽样单》。

4.7关于抽样不合格的预警

在执法检查模块的“立案”环节中，在原有“抽检不合格”录入批次数的基础上，新增“不合格产品名称”“不合格产品销售单位”“不合格产品生产单位”数据项待填报。

农业执法智慧大屏增加“抽样不合格预警”板块显示。执法案件结案后，在指挥大屏的种植业版块、动监版块、农产品版块滚动显示。

- 新增长江禁捕简易程序案件打印执法文书功能

新增长江禁捕简易程序案件打印执法文书模块。在执法立案环节“涉嫌违法行业”选择“渔政”，且结案环节“程序类型”选择“简易程序”时，结案后会显示以下表单内容进行填报（平时隐藏）：

现场检查开始时间，现场检查结束时间，记录人，当事人性别，当事人民族，出生日期（自动从身份证号读取），工作单位和职务政治面貌（默认“个人/群众”，可修改），钓具名称，处罚地点，签收时间。

新增按键：打印《禁捕简易程序执法文书》。

禁捕简易程序执法文书包含：《现场检查笔录》、《证据提取单（证照）》、《证据提取单（检查照片）》、《当场行政处罚决定书》、《行政处罚案件卷宗》、《卷宗目录》、《卷宗备考表》。

- GPU算法分析

边缘计算主机

1、内置不少于1颗高性能GPU，单颗GPU算力不低于22TOPS（INT8）；

2、支持人脸检测、人脸识别、视频结构化（人、车、非机动车）、通用行为分析、车牌比对、绊线人数统计、区域人数统计、排队人数异常报警、人像检测、吸烟、打电话等前智能分析功能；

3、支持人脸检测、人脸识别、视频结构化（人、车、非机动车）、通用行为分析等后智能分析功能；

4、支持不少于48路H.264/H.265混合接入，网络带宽不少于256Mbps接入、256Mbps存储、256Mbps转发；

5、支持不少于1个SATA接口，单盘容量不少于16T；

6、支持不少于200个人脸库，库容不少于100万张人脸图片，支持导入人脸库和路人库，样本库总容量为不少于100万张人脸图片，路人库（动态库）总容量为不少于100万张人脸图片，支持导入单张图片大小≤8MB；支持人脸库瘦身，自动优化人脸库存储空间，当空间存储超过一定阈值（阈值可设置30%～100%），通过自动化整理人脸库信息；

7、★支持变化事件检测，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、邮件、本地报警输出、前端报警输出、门禁、音频以及日志记录；支持物品出现、物品消失、物品状态3种规则；支持自定义和自适应两种检测模式，可通过配置底图和状态库，进行物品和状态的变化检测；支持配置不少于8条规则；支持按照规则名称进行检索，可以对检索结果进行回放；

8、★支持接入非智能IPC进行物品监控检测，设备可识别监视画面中的非机动车、箱包的拿取和遗留，并在监视画面中显示识别结果；触发报警后支持联动录像、抓图、蜂鸣报警、发送邮件、本地报警输出、IPC外部输出、音频，支持预览面板实时显示报警信息；智能面板支持显示非机动车、箱包的检测数据、抓拍图片，智能面板支持滚动显示；可设置最短持续时间、检测灵敏度、AI识别过滤；支持按照通道、时间检索报警事件，可按物品遗留和物品拿取过滤搜索，显示物品遗留和物品拿取相关的检测数据、抓拍图片和录像；支持抓拍库存储不少于5000万条物品监控抓拍历史记录；

9、★支持选择1个算法包导入或多个算法包批量导入、更新、删除，导入的算法与智能引擎可动态绑定，可开启对应算法；当智能引擎发生异常，可动态切换绑定智能引擎恢复算法执行；支持展示已添加算法版本、有效期、已添加的算法包数量和算法包总数；单个智能引擎可虚拟化成不少于8个虚拟引擎，每个虚拟引擎可独立加载模型进行分析；

10、★内置通用分析模型，集成人、车、行为、事件等4大类多种算法于一体；支持检测、分类、检测+分类、视频行为分析、语义分割、实例分割、图像比对、算法编排、OCR等AI模型加载运行；支持OCR文字、数字、字母识别，支持结构化OCR识别；检测算法支持分析图片中目标的位置和数量；分类算法支持分类目标、识别图像的属性；单颗GPU支持AI开放智能与专业智能混合开启；

11、支持以图搜图，支持同时批量上传50张人脸图片，并同时对10张目标人脸进行相似图片搜索，支持智能关联可信度高的人脸图片进行二次检索，将关联的人脸和人体的以图搜图结果同时显示；

12、支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报，声光报警联动；

13、支持不少于2个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口；

14、支持不少于1路音频输入接口、1路音频输出接口，4个报警输入接口、2个报警输出接口；（所有加★项均需提供第三方机构检测报告并加盖投标人公章）

图片网关服务器

1、安装方式：标准19英寸机架式安装；

2、重量：裸机9.5KG,带包装14.8KG；

3、工作海拔：海拔5000米以下；

4、工作环境湿度：工作湿度：8%RH～90%RH非凝结，存储湿度：5%RH～95%RH非凝结；

5、工作环境温度：工作温度：5°C～45°C（41°F～113°F），存储温度：-40°C～+65°C（-40°F～149°F）；

6、操作系统：支持64位主流Linux版本（Centos7.x和Centos6.9,Debian9.4）支持Windows2012R2，Windows10；

7、电源：1个550W CRPS电源，支持220VAC输入；

8、存储：前置4盘位,可支持4个3.5英寸SATA硬盘，默认配置1块1TB-3.5英寸-SATA接口标准盘；

9、PCIe扩展：2*PCIEx8；

10、IO接口：1个DB-15VGA接口，4个千兆网口，1个BMC管理网口，后置2个USB3.0接口，前置2个USB3.0接口；

11、内存：不少于2条8GB DDR4/带ECC速率2400MHz UDIMM内存；

12、处理器：国产处理器，内核不低于4核，主频不低于3.30 GHz

GPU中心算法服务器

1、内置不少于4颗高性能GPU，单颗GPU算力不低于22TOPS（INT8）；

2、支持人脸检测、人脸识别、视频结构化（人、车、非机动车）、通用行为分析、车牌比对、绊线人数统计、区域人数统计、排队人数异常报警、吸烟、打电话、人像检测、SMD等前智能分析功能；

3、支持后智能人脸检测、人脸识别、人员频次报警、视频结构化（人、车、非机动车）、后智能结构化属性合规报警、通用行为分析、车牌比对等后智能分析功能；

4、支持不少于256路H.264/H.265混合接入，网络带宽不少于768Mbps接入、768Mbps存储、768Mbps转发；

5、支持不少于16个SATA接口，单盘容量不少于20T；

6、支持不少于200个人脸库，库容不少于100万张人脸图片，支持导入人脸库和路人库，样本库总容量不少于100万张人脸图片，路人库（动态库）总容量不少于100万张人脸图片，支持导入单张图片大小≤8MB；支持人脸库瘦身，自动优化人脸库存储空间，当空间存储超过一定阈值（阈值可设置30%～100%），通过自动化整理人脸库信息；

7、★支持变化事件检测，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、邮件、本地报警输出、前端报警输出、门禁、音频以及日志记录；支持物品出现、物品消失、物品状态3种规则；支持自定义和自适应两种检测模式，可通过配置底图和状态库，进行物品和状态的变化检测；支持配置不少于8条规则；支持按照规则名称进行检索，可以对检索结果进行回放；

8、★支持选择1个算法包导入或多个算法包批量导入、更新、删除，导入的算法与智能引擎可动态绑定，可开启对应算法；当智能引擎发生异常，可动态切换绑定智能引擎恢复算法执行；支持展示已添加算法版本、有效期、已添加的算法包数量和算法包总数；单个智能引擎可虚拟化成不少于8个虚拟引擎，每个虚拟引擎可独立加载模型进行分析；

9、★内置通用分析模型，集成人、车、行为、事件等4大类多种算法于一体；支持检测、分类、检测+分类、视频行为分析、语义分割、实例分割、图像比对、算法编排、OCR等AI模型加载运行；支持OCR文字、数字、字母识别，支持结构化OCR识别；检测算法支持分析图片中目标的位置和数量；分类算法支持分类目标、识别图像的属性；单颗GPU支持AI开放智能与专业智能混合开启；

10、★支持接入非智能IPC进行工程车检测，支持绊线入侵、区域入侵、停车检测；可识别监视画面中的工程车和其他车辆，并在监视画面中显示识别结果，识别结果支持联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出、语音提示；支持智能面板显示报警类型（工程车检测）、图片抓拍信息，智能面板支持动态滚动展示；支持按通道、时间检索报警事件，支持按绊线入侵、区域入侵、停车检测过滤搜索，展示检测数据、抓拍图和录像；

11、支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报，声光报警联动；

12、支持按人脸属性；人体属性；机动车；非机动车属性进行智能数据检索；

13、支持不少于4个HDMI接口、1个VGA接口、4个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口，1个eSATA接口；

14、支持不少于1路音频输入接口、1路音频输出接口，16个报警输入接口、8个报警输出接口；

（所有加★项均需提供第三方机构检测报告并加盖投标人公章）

数据对接网关_平台数据对接基础服务

一、软件参数

1、支持感知类数据（如卡口过车、人脸分析、RFID、人脸告警等）同网接入汇聚或共享分发

2、支持感知类数据（如卡口过车、人脸分析、RFID、人脸告警等）HTTP方式跨网或FTP跨网

3、以任务方式进行数据处理过程管理，包括任务的创建、修改、删除及运行状态的可查看等能力

4、支持多种任务运行方式切换，任务运行频率可动态调整

5、任务处理数据速率可调配，实现限流

6、支持配置化方式实现对接入汇聚和共享推送数据范围的管理

7、支持差异化协议适配及默认值补充

8、支持任务处理过程各数据状态的记录及统计

9、支持协议双方字段值的不停服模式下配置化方式实现匹配转换

10、支持通过特性化参数值控制任务执行过程的多样化处理能力

11、支持视图结构化数据和图片Base64流接入与传输

12、支持调用PaaS域存储服务存储图片，并重新组合视图结构化数据推送平台消息服务平台

13、支持对图片相对路径二次拼接固定图片网关代理地址功能，并重新组合视图结构化数据推送平台消息服务平台

14、支持统一运维的部署、安装和升级

15、支持横向不停服扩容，各节点互为备份

16、支持复制任务方式同服务器不停服扩容，各任运行依据数据源头特性，自动平衡

17、任务运行过程可根据上级平台能力，实现数据处理推送动态平衡

18、支持跨双网及跨三网能力

19、运行环境不依赖任何平台

20、支持接入和推送的数据源，主要有4大类：DB类（MySQL、Oracle、PostgreSQL、高斯等）、中间件类（RabbitMQ、RocketMQ、kafka、华为kafka、ActiveMQ、Redis等）、文本类（xls、TXT、BCP、CSV、ZIP、Json、xlsx等）、API接口（HTTP、https、webservice、Datahub等）

21、支持在线上传功能包，调整功能

22、支持定制方式支持各类个性化能力

23、支持不大于5M的音视频文件传输

24、支持以任务形式进行数据传输过程的统计

二、性能规格

或60条/s（一大图（500K）+一小图（50K））

或250条/s（一小图（50K））

或1000条/s（无图（5K））

三、系统兼容性

1、国产化操作系统

2、国产化服务器

3、产品可跨操作系统部署使用

农用车检测算法训练

农业机械分类检测，规则：农机绊线、农机驶入、农用车停留；

这里的农业机械指轮式拖拉机、联合收割机、无人植保航空器。

软件平台智能识别告警数据获取与展示能力

可视化展示：通过数据仪表板、图表等方式，将告警信息和数据分析结果可视化，使运维人员能够直观了解系统状态和问题。

告警分类与优先级：根据告警的严重程度、影响范围等因素，自动将告警分类并标记优先级，以帮助用户集中精力处理高优先级的告警。

与现有监控系统集成：可以与现有的监控、日志管理、事件管理工具等进行集成，充分利用已有的技术栈。

API接口与扩展：提供开放的API接口，支持与其他系统的集成与数据交换，满足不同的定制需求。

- 视频监控补盲

400万智能红外球机

1.采用400万像素1/1.8英寸CMOS传感器

2.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率

3.支持40倍光学变倍，16倍数字变倍

4.内置250米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀

5.★支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能使能后即可生效。（提供有资质的第三方检测机构或公安部出具的有效检测报告原件扫描上传）

6.★多场景分配不同智能后，可进行多场景智能巡航，进行不同智能功能的分时复用，切换码流可继续支持原来的智能，支持跟踪抓拍（提供有资质的第三方检测机构或公安部出具的有效检测报告原件扫描上传）

7.★支持全局视频结构化功能，可对监控范围内出现的行人、机动车、非机动车进行检测和抓拍，并在IE浏览器上显示行人、机动车、非机动车属性，手动点击或框选预览画面中的被测目标时，设备能通过PTZ转动将被测目标置于画面中心，并对人脸进行抓拍和属性提取（提供有资质的第三方检测机构或公安部出具的有效检测报告原件扫描上传）

8.支持越界入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪、报警上传、上传FTP、发送邮件、联动录像、辅助输出等多种报警触发方式

9.支持1路音频输入和1路音频输出

10.内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能

11.支持IP67防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护

12.支持DC24V±30%宽电压输入

13.支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114A级

- 非功能性需求

- 系统性能要求

支持在线人数：500人，平均并发数50；

平均响应时间：普通业务操作5秒以内，复杂业务操作9秒以内。

- 安全可靠要求

为响应国家国产化产业的要求，当前扬州农业执法多功能受案监督管理系统，对安全可靠提出了明确的需求，因此针对技术路线方面要求执法系统能够适配目前主流的技术路线，操作系统方面能够适配麒麟，统信等主流的操作系统，数据库方面能够适配人大金仓，达梦、瀚高等主流数据库，中间件方面能够适配东方通、宝兰德、中创等主流中间件，以保证系统达到安全可靠的要求。

- 安全防护要求

本项目建设要求满足《信息安全等级保护管理办法》第三级安全保护等级相关要求。

- 数据安全要求

针对农业执法多功能受案监督管理系统的重要敏感数据，需要采用国产密码算法进行存储加密、签名验签、完整性保护等，保障数据不被非法外泄。

- 实施要求

1、要有明晰的组织机构，项目实施人员齐全，岗位职责明确，能高标准的实施项目管理。在项目实施期间，并积极配合采购人完成与其他项目的应用对接，提供相关工作内容的技术支持。

2、在项目实施过程中，中标方要对项目人员及项目建设工作严格管理，项目实施负责人必须参加由采购人、应用系统开发商召开项目推进会，每周向采购方汇报工作进度、问题及下阶段工作计划，确保按时完成项目工作。项目实施期间，中标方项目负责人及技术人员不得更换，如因特殊原因确实要变更的必须经采购方同意；在项目软件开发前，中标方需在充分调研分析需求基础上设计科学、可行的项目建设方案。

3、系统调试期间，中标方要对系统运行情况进行监测，并向采购方提供所有软件架构、开发、安装、性能调整、维护的所有文档。系统运行期间，当系统出现故障时，工程师要迅速进行诊断，解决软、硬件问题。

4、执行有关项目建设的国家法律、法规、规范、标准和制度，履行合同规定的义务和职责；遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

5、在系统开发、调试、运行使用过程中，中标方必须严守保密规定，未经同意，不得将采购人信息数据向任何无关单位和个人提供和泄露，必须有严格的数据保密措施，如因操作不当导致数据泄密应追究相应法律责任。

6、坚持科学的态度和实事求是的原则，确保信息数据的安全性，维护采购方合法权益。

7、施工组织人员要求

7.1中标单位需要加入项目组，服从项目组的总体项目管理，主动配合项目组开展项目建设工作。

7.2在本项目的执行过程中，项目经理要专职于本项目，核心技术人员要百分之百地投入到本项目中，并且整个项目团队的人员要稳定。

7.3按照项目实施的要求，必须配置相应的项目管理、系统设计、开发、测试、集成、培训等人员，在项目组织中应明确各岗位的职责，确保工程顺利实施。

7.4对上述安排，供应商应列出详细实施计划，包括人员姓名、经验、学历和在本项目中的职责分工。

7.5供应商在成交后，应允许采购方单位的工作人员及运维机构人员自实施工作开始即参与本项目的需求分析、详细设计、测试、安装部署等工作，并在实施方案中提出协同工作计划。

8、施工进度要求

本项目要求中标人在签订合同后4个月内完成系统设计、开发、对接及联调测试，并上线运行。

9、施工质量要求

项目实施将按ISO9001质量管理体系，对项目建设各阶段进行严格的质量监督与控制。

- 服务要求

1、中标人应提供材料包括工作说明书、用户使用手册、维护手册等在内的完备准确的项目技术资料。

2、在安装和系统调测期间，采购人有权派出技术人员参加，中标人有义务提供技术咨询。

3、在系统运行期，如发生系统软件扩展升级等情况，中标人应负责现场升级和向采购人提供必要的技术资料。

4、系统运行期间，中标人应向采购人提供系统维护和管理文档。

5、中标人应提供运行期间的系统安装、调试、使用、维护、升级和新技术推荐等方面的咨询服务。

6、中标人对本项目实施的合理化建议以及其它有价值的建设内容与服务承诺。

- 验收要求

系统在达到了全部规定要求，供应商在提交全部相关文档、报告、源代码等交付物的前提下，可以向采购方提出系统竣工验收的申请。采购人按照验收标准组织验收。验收内容和标准包括：

1、系统业务功能验收

验收依据包括，《需求规格说明书》（以双方签字为准）、双方签订的合同、建设过程中双方签订的工作备忘记录。确认系统实现的业务功能完备、正确、满足用户的需求。

2、系统性能验收

以供需双方确认的《非功能需求规格说明书》所定义的性能要求为依据。

确认系统的性能满足《非功能需求规格说明书》的要求。

3、软件过程文档验收标准

文档内容验收标准：文档内容全面、真实、丰富，能清楚阐述实施内容；

文档格式验收标准：文档格式与项目实施要求文档规范相符，文档具有详细的修改记录，版权、作者、时间等信息，包括完整的页眉、页脚等信息；

文档一致性验收：需求文档、设计文档、源程序与目标代码及其他可交付物保持一致。

- 系统培训要求

（1）中标人须为采购人系统使用人员提供免费培训。

（2）培训内容：涵盖本项目各类用户业务、系统操作。

（3）中标人须提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。

- 售后服务要求

1、系统免费质保期：经采购人验收合格之日起三年。

2、系统升级服务：在系统质保期内，对系统的自身故障、因外部原因（操作系统故障或系统配置故障或对应用软件某些错误操作等）导致软件系统出现故障的解决以及对软件系统的合理修改等一切维护费用均由中标人承担，并提供免费软件升级、软件故障排除、补丁安装、软件重装等技术支持及维护服务。

3、系统服务时间承诺：中标人应根据不同情况设定不同的故障级别，并就不同故障级别提出对应的故障响应方案。在维护期内要求中标人提供7×24小时不间断的技术支持响应，在采购人提出服务要求后，中标人需在1小时内响应，2小时内到达现场并提出解决方案，6小时内处理完毕。

- 招标需求清单

- 软件升级部分

| 序号 | 功能模块 | 子模块 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 增行业执法检查内容明细和发现问题明细管理 | 16个行业检查内和发现问题明细管理 |
| 2 |  | 16个行业执法检查记录新增检查明细和问题明细 |
| 3 | 执法检查记录表单 | 执法检查记录表单pdf生成及打印 |
| 4 | 农资查询模块 | 种子品种审定编号查询 |
| 5 |  | 农药登记证号查询 |
| 6 |  | 肥料登记证号查询 |
| 7 |  | 兽药批准文号查询 |
| 8 |  | 饲料及饲料添加剂生产许可证、批准文号查询 |
| 9 | 农资监督抽检和农产品执法抽样模块 | 农药抽样及表单生成打印 |
| 10 |  | 肥料抽样及表单生成打印 |
| 11 |  | 兽药抽样及表单生成打印 |
| 12 |  | 水产兽药抽样及表单生成打印 |
| 13 |  | 饲料及饲料添加剂抽样及表单生成打印 |
| 14 |  | 农产品质量安全监督抽样及表单生成打印 |
| 15 |  | 关于抽样不合格的预警 |
| 16 | 长江禁捕简易程序案件打印执法文书模块 | 现场检查笔录文书生成及打印 |
| 17 |  | 证据提取单（证照）文书生成及打印 |
| 18 |  | 证据提取单（检查照片）文书生成及打印 |
| 19 |  | 当场行政处罚决定书文书生成及打印 |
| 20 |  | 行政处罚案件卷宗文书生成及打印 |
| 21 |  | 卷宗目录文书生成及打印 |
| 22 |  | 卷宗备考表文书生成及打印 |

- 硬件部分

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GPU算法部分 |  |  |  |
| 1 | 图片网关服务器 | 详见招标文件技术参数要求 | 套 | 1 |
| 2 | 数据对接网关_平台数据对接基础服务 | 详见招标文件技术参数要求 | 套 | 1 |
| 3 | GPU中心算法服务器 | 详见招标文件技术参数要求 | 个 | 1 |
| 4 | 农用车检测算法训练 | 详见招标文件技术参数要求 | 套 | 1 |
| 5 | 软件平台智能识别告警数据获取与展示能力 | 详见招标文件技术参数要求 | 项 | 1 |
|  | 监控补盲部分 |  |  |  |
| 1 | 400万智能红外网络球机 | 详见招标文件技术参数要求 | 台 | 10 |
| 2 | 壁装支架 | 定制，50cm | 套 | 10 |
| 3 | 球机电源 | DC24V | 个 | 10 |
| 4 | 室外防水箱 | 含插线板、空开、漏保、防雷等 | 套 | 10 |
| 5 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 200 |
| 6 | 管材、线槽 | 20MM-25MM、配件 | 米 | 200 |
| 7 | 监控高杆或杆塔 | 协调电力或社会面监控杆件附挂 | 个 | 10 |
| 10 | 数据专线 | 20M/1年 | 条 | 10 |
| 11 | 辅材 | 膨胀螺丝、胶布、连接件、标签色带等 | 批 | 10 |
| 12 | 安装调试费 | 安装、调试 | 点 | 10 |
| 13 | 维护费 | 故障维护、检修、每年4次巡检 | 年 | 1 |

- 服务部分

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执法记录仪、车（船）载移动监控物联网信息服务 | 5台执法记录仪，2套车船移动监控 | 年 | 1 |
| 2 | 指挥中心机房至运营商机房专线费 | 1条 | 年 | 1 |
| 3 | 指挥中心机房和大厅维护、重要活动技术保障 | 不少于6次 | 年 | 1 |

- 第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （30分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×30×100％。 |
| 技术要求 （20分） | 投标人所投产品技术参数完全满足招标文件的相关要求的得20分；加“★”项为重点参数，每有一项负偏离扣1分，扣完为止；其余每项负偏离扣0.5分，扣完为止。 注：加“★”项各投标人按参数要求提供材料。如未做具体要求的，各投标人需提供相关证明材料（如白皮书或彩页或手册或检测报告等其他相关证明材料）并对照参数要求列出并对比。 若发现提供虚假的证明材料或虚假应答技术偏离表的，视为无效投标，并追究相关责任。 |
| 项目方案 （19分） | 1、投标人提供的整体系统设计方案（包括但不限于功能设计方案、系统架构设计方案、数据设计方案等）。方案科学、合理得、有针对性打7分，方案较科学、较合理、得4分，方案不科学、不合理得1分，其余不得分。 |
|  | 2、提供项目实施方案（包括项目实施计划、工期安排、验收方案、培训方案等）；方案科学、合理得、有针对性打7分，方案较科学、较合理、得4分，方案不科学、不合理得1分，其余不得分。 |
|  | 3、为了保证与现有农业综合行政执法指挥调度展示平台系统无缝对接，投标人需承诺与现有农业综合行政执法指挥调度展示平台系统无缝对接，并承担对接所产生的所有费用。提供承诺函得5分，不提供不得分（提供承诺函原件扫描上传） |
| 投标演示 （10分） | 投标人使用真实系统或者DEMO进行功能演示，上传演示视频。演示时间不得超过15分钟。 1.演示渔政监控整合能力，能够接入渔政监控探头、查看渔政监控设备列表、查看渔政监控实时画面。完全满足以上能力得5分，满足2项得3分，满足1项得1分，不满足不得分。 2.演示执法检查立案管理功能，包括新增检查、移交、立案、整改、结案等环节。每满足1个环节得1分，最多得5分，不满足不得分。 |
| 综合实力 （4分） | 1、投标人具有ISO27001(信息安全管理体系证书)证书、ISO22301（业务连续性管理体系认证）证书，有一个得1分，满分2分，不提供不得分。 2、投标人具有信息技术服务标准（ITSS)运维能力成熟度一级证书及以上,得1分，不提供不得分。 3、投标人具有信息安全服务资质认证证书（CCRC）安全集成服务三级证书及以上,得1分，不提供不得分。 （以上均须将有效期内证书原件上传） |
| 项目团队 （7分） | 1、投标人拟派的项目经理具备：信息系统项目管理师、网络工程师、系统分析师，有1个得1分，满分3分，不提供不得分。（须提供有效期内证书和投标人近三个月任意一个月为其缴纳社保的证明材料扫描件上传） 2、投标人拟派的项目团队成员具备：信息系统项目管理师、系统集成项目管理工程师、网络工程师中级及以上、中级工程师及以上证书，有1项得1分，满分4分，不提供不得分。（须提供有效期内证书和投标人近三个月任意一个月为其缴纳社保的证明材料扫描件上传） |
| 类似业绩 （4分） | 投标人提供2020年1月1日以来的类似业绩合同，每提供1份得2分，满分4分。（提供合同原件扫描上传） |
| 售后服务 （6分） | 1、根据供应商的服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障等综合评分：方案详细合理，针对性强得3分；方案较详细合理，针对性较强得2分；方案一般，针对性一般的得1分；不提供的不得分。 2、根据供应商提供的培训方案进行评分：方案科学合理，描述细致全面，针对性强的得3分；方案较合理，描述较完整，针对性较强得2分；方案描述一般，针对性一般得1分；不提供的不得分。 |
| 总分 | 100分 |

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：         （电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

- 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明) |  |
| 3 | 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证 |  |
| 4 | 上一年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案.件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 8 | 供应商信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | 本项目非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 10 | 无 |  |
| 其他 |  |  |
| 11 | 投标函 |  |
| 12 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：江苏唯诚建设咨询有限公司

根据贵方的JSZC-321000-JSWC-G2025-0006号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_______________________

联系电话（手机）：

单位名称：___________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印

- 二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

- 三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于  行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标服务或产品名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币：元 ） |

日期：       年   月   日

五、投标产品配置及分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称及规格、型号 | 数量 | 产地 | 交付期 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

- 六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

## 七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

.

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |