玄武区社区卫生服务中心提档升级项目(同仁街社区卫生服务中心专用医疗设施设备部分)

竞争性磋商文件

招标编号：JSZC-320102-HCZB-C2025-0007

招标人：南京市玄武区卫生健康委员会

招标代理：华采招标集团有限公司

二〇二五年九月

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知	7

第三部分  评标方法和标准	15

第四部分  采购需求	19

第五部分  合同格式及条款	30

第六部分  投标文件格式	34

- 第一部分  招标公告

项目概况 玄武区社区卫生服务中心提档升级项目(同仁街社区卫生服务中心专用医疗设施设备部分)采购项目的潜在投标人应在江苏政府采购网-苏采云平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login上获取招标文件，并于2025年9月29日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号： JSZC-320102-HCZB-C2025-0007

项目名称：玄武区社区卫生服务中心提档升级项目(同仁街社区卫生服务中心专用医疗设施设备部分)

预算金额：112.2万元

最高限价：112.2万元

采购需求：

| 包号 | 名称 | 数量 | 预算 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 同仁街社区卫生服务中心专用医疗设施设备 | 1 | 112.2万元 | 否 |

详见采购文件第四部分。

供货期：合同签订之日起30日内。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

- 二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证）；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023或2024年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年的无须提供）；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年1月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

6）南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书。

- 2.落实政府采购政策满足的资格要求：

- 本项目整体专门面向中小型（含微型）企业。提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》；

- 所属行业：工业。

- 3.本项目的特定资格要求：

- 拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。

- 其它：

1）投标产品按国家规定须医疗器械注册证的，投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件加盖公章）；

2）投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营许可证》或者《二类医疗器械经营备案凭证》（复印件加盖公章）；

3）医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖公章）；

4）投标产品按国家规定须进行3C强制认证的，投标人须提供3C证书（复印件加盖公章）。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 三、获取招标文件

1、时间：自公告发布之日起5个工作日。

2、地点：“江苏政府采购网”

3、方式：本项目采用网上注册登记方式免费获取。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件截止时间及开标时间：2025年09月29日14点00分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

2.信用承诺：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，装订在响应文件中。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

3.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息。

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人：南京市玄武区卫生健康委员会

采购人地址：南京市玄武区珠江路455号

联系方式：18951691744

2.采购代理机构信息

名称：华采招标集团有限公司

地址：南京市玄武区板仓街100号六楼

联系方式：17625277888

3.项目联系方式

项目联系人： 贾工

电话：17625277888

- 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特别说明 | 若有内容与投标人须知前附表内容不一致时，以投标人须知前附表为准。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 3 | 投标有效期 | 90日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法 具体评标办法详见招标文件第三部分。 评标委员会按照招标文件规定的评标办法和标准，确定各投标人经评审后的得分，并按得分由高到低进行排序。 |
| 5 | 中标通知书领取 | 领取地址：南京市玄武区板仓街100号六楼 需提供材料：中标服务费缴纳截图 |
| 6 | 中标服务费的收取 | 招标代理费按照计价格〔2002〕1980号文标准的55%计取，以中标价为基数计算，不足3000元按3000元收取，专家评委费按实际发生的费用，以上费用由中标人支付，中标人应在领取中标通知书前缴纳。 账户信息： 户 名：华采招标集团有限公司江苏分公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司南京建邺支行 账 号：3205 0159 8900 0000 0306 |
| 7 | 履约保证金 | 本项目不适用。 |
| 8 | 采购标的所属行业 | 本项目采购标的对应的行业主要为 工业 。 |

- 一、总则

1.适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、规定和规章等。

2.定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “服务”是指本采购文件中所述相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3. 政策功能

本项目专门面向中小企业采购，不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加响应的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加响应的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品响应，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品响应，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择经过认证的环境标志产品响应，并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

4.磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 二、响应文件编制

5. 现场响应

5.1 供应商应按照采购文件要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。并由其法定代表人或法定代表人授权委托人在规定的响应时间内完成响应。

5.2 供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在响应文件中逐条应答。

5.3 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）编制在响应文件中。

5.4 供应商应逐一说明响应产品品牌、型号、产地、性能参数。

5.5 响应产品属于国家认定的节能产品、环保产品、信息安全产品，响应文件中应提供认证证书扫描件。

5.6 响应产品属于小微企业生产的产品，应在响应文件中说明。

5.7 供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。

6.响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商所使用的币种应为人民币，单位为“元”。响应产品如果属于进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率。

6.4 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

6.5 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。

6.6 响应文件应按照采购文件规定的顺序，由于编排混乱导致采购文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.7供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

7.响应文件的组成

7.1 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对采购文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2 响应文件的商务部分。

商务部分是证明供应商有资格参加响应和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★ 磋商申请及声明；

（2）★ 法定代表人授权委托书、法定代表人及委托代理人的身份证扫描件；

（3）★ 第一章竞争性磋商公告中《二、申请人的资格要求》规定的资格要求条件证明文件；

（4）★ 已标价工程量清单；

（5）★ 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书；

（6）★《商务条款偏离表》；

（7）合同条款；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

7.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合采购文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与采购文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★《技术条款偏离表》；

（2）★实施方案；

（3）服务承诺；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4 响应文件的价格部分；包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★《报价表》；

（2）价格部分是对货物和服务价格构成的说明，采购文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

（3）报价应包含完成本货物和服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（4）供应商应充分考虑市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，单价将确定，不予调整。如果有漏项，视同让利。

7.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

8.磋商保证金：无。

- 三、响应文件签署与提交

9.响应文件的修改、撤回和签章

9.1 供应商在响应截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。更改、撤回的确认书必须在递交响应文件截止期前添加至响应文件内。

- 四、磋商

10.联合体：本项目不接受联合体。

11.磋商组织

11.1 在提交响应文件时间截止后，代理机构在规定的时间组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

11.2 磋商工作由代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

12.磋商程序

12.1 磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据采购文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应采购文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应采购文件的响应文件按无效处理，磋商小组应告知有关供应商。

12.2 对于通过资格审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行二次报价。

12.3 磋商过程中，磋商小组根据采购文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将通知所有参加磋商的供应商。

12.4出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）未按磋商文件规定签章的；

（2）不具备采购文件中规定资格条件的；

（3）未实质性响应采购文件要求的；

（4）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等；

（5）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在磋商现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（7）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求。

12.5 出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）供应商的最终报价超过采购预算的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物和服务不能满足需求等。

（7）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

（8）提交响应文件的供应商不足3家的。

13.评定成交标准

13.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评审的总得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

13.2 评定方法，详见采购文件第三章。

- 五、评审

14.确定成交供应商

14.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按项目组人员得分优劣顺序排列。磋商小组将综合排名前三名的供应商确定为成交候选供应商。

14.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商；

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

14.3 成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时在原采购公告发布媒体上发布公告，向成交供应商发出成交通知书。

14.5 代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

14.6 所有响应文件不论成交与否，代理机构均不退回。

15.编写评审报告

15.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（2）评审日期和地点，磋商小组成员名单；

（3）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

（4）提出的成交候选人的名单及理由。

15.2 评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

16.签订合同

16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对采购文件和响应文件作实质性修改。

16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

16.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，在一至三年内不得参加采购人组织的政府采购活动。

16.5 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

16.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

17.询问

17.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

18.质疑

18.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送华采招标集团有限公司。

18.2 质疑供应商的质疑行为和质疑函的主要内容应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

18.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。

18.4质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

18.5 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。

18.6 代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

18.7 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将被列入不良行为记录。

18.8 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

20.投诉

20.1 质疑供应商对代理人的答复不满意，或代理人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

20.诚实信用

20.1 供应商之间不得相互串通响应报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

20.2 供应商不得以向代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

20.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，代理人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理人将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

20.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

20.5 供应商应自觉遵守磋商纪律，扰乱磋商现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 第三部分  评标方法和标准

- 一、资格审查

采购人按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 符合招标文件第11条“投标文件构成”的要求 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 无重大违法行为声明 |  |
| 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 信用信息 |  |
| 投标人的关联性要求 | 符合招标文件规定 |
| 未提供进口产品（不允许采购进口产品时适用） | 符合招标文件规定 |
| 符合联合体规定 | 符合招标文件规定 |
| 特定资格要求 | 符合招标文件规定 |

- 二、符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标函 | 符合招标文件的要求 |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件的要求 |
| 签署和盖章符合要求 | 符合招标文件规定 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定（报价未超过预算或最高限价） |
| 投标文件对招标文件的实质性条款的响应性 | 符合招标文件规定 |

- 三、评分办法—综合评分法

1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。得分、投标报价均相同时，技术响应分得分高优先；评分、报价、技术响应得分均相同时，由评标委员会通过抽签方式排序。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

- 详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | （价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30（小数点保留两位）） | 30分 |
| 2 | 技术参数响应 | 评委根据招标文件中《技术规格及商务要求》，结合投标文件提供的技术白皮书等佐证材料等进行评审： 2.1、全部满足标书基本要求45分，正偏离不加分； 2.2、有一项▲号指标负偏离扣3分；（▲号指标须提供相关证明材料（包括制造商技术白皮书或Data Sheet或国家承认的第三方机构出具的检测报告或厂家公开发行的宣传彩页等）并在投标文件技术参数偏离表备注栏中标注相应证明文件页码，未标注页码视为负偏离） 2.3、非▲号指标每负偏离一项扣1分，扣完为止。 | 45分 |
| 3 | 售后部分 | 根据投标人质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）、驻地服务方案（服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）、增值服务等服务内容， 1）售后方案内容详实、科学、合理，考虑周全，对产品质量管控措施要求全面到位，相关服务承诺内容详实，人员配备齐全，分工明确、岗位设置科学合理，人员配备齐全、零配件配备齐全，技术培训保障完善，提供的增值服务具备实际价值的得5分； 2）售后方案内容较详细、较科学合理，对产品质量管控措施要求较到位，相关服务承诺内容具体，人员配备较齐全、零配件配备较齐全、技术培训保障较完善，提供的增值服务较有实际价值的得3分； 3）售后方案内容简单，产品质量管控措施要求较低，相关服务承诺内容简单，人员配备、零配件保障不完善，且未提供增值服务的得1分； 4）未提供服务方案的不得分。 | 5分 |
| 4 | 保修期 | 产品验收合格后，免费保修期在3年基础上，每增加一年的得2分，最高得4分。 | 4分 |
| 5 | 组织实施 | 项目实施及验收方案：投标人根据项目具体情况制定整体实施方案、进度安排、质量自检、供货方案、安装方案、具体详实的项目验收方案等。 方案完整全面，进度安排合理、可执行性高得5分； 方案较全面，进度安排较合理、可执行较性高得3分； 方案简单，可执行性一般得1分； 其他或未提供的不得分。 | 5分 |
| 6 | 培训方案 | 供应商提供对用户的操作培训、业务功能培训等相关培训计划方案，技术培训保障方案内容详实、科学、合理，培训计划针对性强、内容详实，培训人员配备齐全、技术水平高、分工明确、岗位设置科学合理，培训率承诺高，得5分。 技术培训保障方案内容较详实、较科学合理，培训计划较具体，培训人员较齐全，培训率承诺较高，得3分。 技术培训保障方案表述简单，培训计划简单、培训人员较少，培训率承诺一般，得1分。 未提供方案或方案无可行性不得分。 | 5分 |
| 7 | 履约能力 | 提供自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）所投产品类似项目成交合同案例，每提供一份合同案例（业绩）得2分，最多得6分。 注：须提供合同复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 6分 |

3、评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

- 第四部分 采购需求

- 一、技术需求部分

| 同仁街社区卫生服务中心专用医疗设施设备部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| 1 | 口腔综合治疗台 | 台 | 3 | 1.三用枪2支：可喷水、气、雾，枪头可进行135℃高温和真空灭菌消毒。 2.医生操作台： ▲2.1医生位控制面板设有全电脑感应触模式控制按键，包括：设置键、复位键、水杯加热键、口腔灯键、观片灯键（预留）、漱口水键、冲盂水键、痰位键、锁屏键、急救位键、下班清洁键、牙椅升、降、俯、仰键、医生选择键、3组医生椅位记忆按键。 2.2具备痰位冲盂联动、灯椅联动、漱口冲盂联动设置（痰盂与漱口本身不联动）。 2.3具备一键锁屏功能，长按解锁，防止误操作。 3.助手操作台： 3.1三关节旋转式助手架，助手操作台上方设有小型置物台。 4.感应式LED口腔灯： 4.1口腔灯开启与关闭可通过口腔灯上的按键开关、感应开关、医生控制台、助手控制台四个位置。 4.2口腔灯把手方便拉伸锁定，可拆卸，可高温消毒，避免交叉感染。 5.痰盂：一体式高密胺树脂痰盂，可向患者位旋转90°，下水流畅，方便拆卸，易清洁消毒，方便患者漱口吐痰使用。 6.器械盘：超大器械盘，尺寸：380mm（长）X 300mm（宽）±10mm，可承载至少1.3千克。配有透明整体防污罩,防污罩可以对器械盘进行保护及防止交叉感染；采用感应刹车控制，可精准、轻松定位器械盘高度。 7.主箱体：采用注塑工艺，方便擦洗消毒，主箱体可向外旋转70°。 8.净化水系统：采用手动泻压与增压，可灵活选择自来水或纯净水，也满足管路消毒需要；内置式纯净水瓶，方便拆卸，美观无污染，方便加水。 9.冲盂漱口定量给水自动控制系统：电磁阀控制冲盂、漱口水，可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统，水温适中，方便患者使用。 10.牙科（患者）椅： 10.1采用直流电机驱动，牙椅具有角度传感器，记忆永存，断电不丢失。 10.2牙椅座椅和靠背联动设计，避免患者背部牵拉及搓背感，靠背运动角度至少 -2°— 68°。 10.3牙椅运行平稳，启停柔和。最低椅位：380mm±10mm，最高椅位：730mm±10mm，方便患者上下牙椅。 11.脚开关：可控制椅位的升、降、俯、仰运动；可控制高速手机、低速手机、洁牙机等动态器械；可控制高速手机单喷水/无水操作。 12.全面安全保障控制： 12.1牙椅具有安全保护功能，牙椅在下降和靠背在“仰”的动作过程中遇障碍座椅会停止运动，并小幅上升，具有防挤脚和防压腿功能。 12.2牙椅具有即停功能：无论牙椅进行任何运动，只要按上主控面板上任意一个椅位键，牙椅运动停止，避免意外发生。 |
| 2 | 手术室口腔综合治疗台(含手术灯) | 台 | 1 | 1.三用枪2支：可喷水、气、雾，枪头可进行135℃高温和真空灭菌消毒。 2.医生操作台： ▲2.1医生位控制面板设有全电脑感应触模式控制按键，包括：设置键、复位键、水杯加热键、口腔灯键、观片灯键（预留）、漱口水键、冲盂水键、痰位键、锁屏键、急救位键、下班清洁键、牙椅升、降、俯、仰键、医生选择键、3组医生椅位记忆按键。 2.2具备痰位冲盂联动、灯椅联动、漱口冲盂联动设置（痰盂与漱口本身不联动）。 2.3具备一键锁屏功能，长按解锁，防止误操作。 3.助手操作台： 3.1三关节旋转式助手架，助手操作台上方设有小型置物台。 4.感应式LED无影手术灯： 4.1口腔灯开启与关闭可通过口腔灯上的按键开关、感应开关、医生控制台、助手控制台四个位置。 4.2口腔灯把手方便拉伸锁定，可拆卸，可高温消毒，避免交叉感染。 5.痰盂：一体式高密胺树脂痰盂，可向患者位旋转90°，下水流畅，方便拆卸，易清洁消毒，方便患者漱口吐痰使用。 6.器械盘：超大器械盘，尺寸：380mm（长）X 300mm（宽）±10mm，可承载至少1.3千克。配有透明整体防污罩,防污罩可以对器械盘进行保护及防止交叉感染；采用感应刹车控制，可精准、轻松定位器械盘高度。 7.主箱体：采用注塑工艺，方便擦洗消毒，主箱体可向外旋转70°。 8.净化水系统：采用手动泻压与增压，可灵活选择自来水或纯净水，也满足管路消毒需要；内置式纯净水瓶，方便拆卸，美观无污染，方便加水。 9.冲盂漱口定量给水自动控制系统：电磁阀控制冲盂、漱口水，可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统，水温适中，方便患者使用。 10.牙科（患者）椅： 10.1采用直流电机驱动，牙椅具有角度传感器，记忆永存，断电不丢失。 10.2牙椅座椅和靠背联动设计，避免患者背部牵拉及搓背感，靠背运动角度至少 -2°— 68°。 10.3牙椅运行平稳，启停柔和。最低椅位：380mm±10mm，最高椅位：730mm±10mm，方便患者上下牙椅。 11.脚开关：可控制椅位的升、降、俯、仰运动；可控制高速手机、低速手机、洁牙机等动态器械；可控制高速手机单喷水/无水操作。 12.全面安全保障控制： 12.1牙椅具有安全保护功能，牙椅在下降和靠背在“仰”的动作过程中遇障碍座椅会停止运动，并小幅上升，具有防挤脚和防压腿功能。 12.2牙椅具有即停功能：无论牙椅进行任何运动，只要按上主控面板上任意一个椅位键，牙椅运动停止，避免意外发生。 |
| 3 | 原口腔综合治疗台移机 | 台 | 2 | 1.根据院方要求规定时间内及规定地点合理转移设备并安装完毕。 |
| 4 | 原CBCT移机 | 台 | 1 | 1.根据院方要求规定时间内及规定地点合理转移设备并安装完毕。 |
| 5 | 原牙片机移机 | 台 | 1 | 1.根据院方要求规定时间内及规定地点合理转移设备并安装完毕。 |
| 6 | 纯水机 | 台 | 1 | 1.设备用途：为口腔医院的口腔综合治疗台的日常诊疗用水提供水源， 同时可以为口腔医院消毒供应室设备清洗用水提供水源。 2.技术规格及要求： 2.1 工作条件 2.1.1 环境条件 环境温度：+5℃～+40℃，相对湿度：≤70%，大气压力：700hPa～ 1060hPa。 2.1.2 电源条件 电压：AC220V,频率 50Hz，功率：0.85Kw。 2.2 结构形式 口腔纯水机由预处理系统、反渗透主机系统及纯水恒压供水系统、UV 杀菌器、臭氧发生器组成。 2.2.1 预处理系统 预处理系统由 PP 棉过滤器、活性炭过滤器、阻垢过滤器组成。 2.2.2 反渗透系统 高压泵：隔膜增压泵，出水压力≥0.5Mpa 反渗透膜元件：脱盐率≥99% 反渗透主机模块：集成喷塑一体化机柜 2.2.3 恒压供水系统 由储水箱、压力控制模块及供水水泵等组成； 供水水泵：材质不锈钢，流量≥2m³/h，扬程≥30m 。 储水箱：容积≥100L，PE，配自动液位装置 。 供水控制：同时受水箱液位和压力控制器的双重控制，以实现整个系 统的平衡、稳定运行和对纯水泵的缺水运行保护。 系统管道：优质直饮水管 。 |
| 7 | 负压吸引器 | 台 | 1 | 1. 设备用途： 提供 5-8 台牙椅负压抽吸牙科口内抽吸的动力源及处理设备，与牙科椅位上 的抽吸装置通过管道相连接，对牙科治疗区域内的喷雾、唾液、血液等进行抽吸， 并自动进行水气分离和排放，达到去除全部喷雾；有效保护医生护士和患者，防 止交叉感染；提高治疗区域可视度；避免病人的吞咽反射，从而使治疗过程无须 中断。 2. 技术规格及要求： 2.1 工作条件 2.1.1 环境条件 环境温度：5 ℃～40℃、相对湿度：≤85%、大气压力：1013kpa±10%、 通风流量≥0.4m³/s 2.1.2 电源条件 电压：三相五线制 AC220V±10V、频率：50Hz/60Hz 2.1.3 工作时间 ：100%连续工作 2.2 结构形式 真空负压机组采用的动力源为优质高效的气环真空泵，电气控制系统采用法国施 耐德品牌，液位采用自主研发的线路板控制。具有第一类医疗器械生产备案凭证。 整套牙科抽吸机组由负压泵机组、独立分离罐和排污系统、清洁反冲洗系统组成； 通过旁路气阀调整电机的频率,使管路的负压值得到最佳数值。 2.3 负压泵机组 2.3.1 负压泵机组由 1 台抽吸机泵头组成，单独控制系统、独立分离罐及管路 组成； 2.3.2 负压泵机组的抽吸流量：≥1500L/min； 2.3.3 负压泵机组负压值：优于-15Kpa； 2.4 独立分离罐 2.4分离罐采用 PVC 材质，容量 20L，带三个隔离型安全液位传感器。 |
| 8 | 污水处理器 | 台 | 1 | 1.自吸、自流双模式，高效稳定。 2。臭氧杀菌，二氧化氯自动投加双重组合模式，确保出水合格。 3.陶瓷发生管，臭氧长效低衰减。 4.各负载可实现手自双控，且参数可调，可根据不同需求灵活调整。 5.水帘式排气，臭氧充分混合。 6.触摸屏，数据在线显示。 7.耐腐蚀密封水箱，防臭氧泄漏污染 8.人机交互界面采用斜坡式设计，便于观察和操作，上盖采用便开式，方便维护及药物投加。 9、机身小巧，使用便捷，占用面积小 10、消毒模式自由选择，手动自动转换。 11.电源采用 AC220V 50Hz、额定功率：500W。 12.设备最大污水处理量：至少100L/H。 13.设备可供牙椅数量：5-10台。 14.噪音：小于52dB（A） |
| 9 | 手术室消毒净化器 | 台 | 2 | 1.采用等离子体＋静电吸附消毒灭菌，杀菌广谱、彻底；内含活性炭分子过滤器、初效过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒。 2.外观尺寸≤900×360×170（mm3），采用壁挂式安装方式，不占用地面空间。 3.人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害。 4.整机重量≤17kg，额定循环风量≥600m³/h，可适用60m³体积及以下的场所。 5.额定功率≤49W±4.9W；电源AC220V 50Hz。 6.等离子体发生器使用寿命≥50000h，高压电源使用寿命≥50000h。 7.设备持续工作1小时，空气中臭氧残留量＜0.003mg/m³。 8.设备持续工作30min，PM2.5去除率≥99.92%；设备持续工作1h，PM2.5去除率>99.99%。 9.设备持续工作1h，对体积为60 m3室内空气中的自然菌消亡率均≥90%。 10.产品证件齐全，具有消毒产品生产企业卫生许可证和消毒产品生产企业卫生许可证。 |
| 10 | 无油空气压缩机1拖4 | 台 | 1 | 1.设备用途： 用于医疗用压缩空气的生成装置，达到医疗用压缩空气的标准要求。 2. 技术规格及要求 2.1额定电压：220V±10% ； 2.2 频率：50Hz ； 2.3 电源功率：1500W； 2.4最大产气量≥300L/min；5bar 下产气量≥140L/min ； 2.5 每台空压机装备 2 个 750W 无油静音空气压缩机头； 2.6 储气罐容积为 60L 1 个，内外树脂喷涂，保证气体的洁净；罐体安装有 安全阀、压力表、排水阀、水汽分离器及单向阀； 2.7 压缩空气出口配备水汽分离器 ； 2.8 产热量：≥4MJ/h ； 2.9 最大产气量≥300L/min；5bar 下产气量≥140L/min； 2.10 噪音:＜65 分贝； 2.11 机房排风量：≥11m³/min 。 |
| 11 | 激光治疗仪 | 台 | 1 | 1.用于口腔黏膜、牙龈的汽化，口腔内软组织的切开、牙龈切除。其中440nm激光主打的是软组织切割、止血、美白、牙龈脱色等；976nm激光主打是的牙周灭菌、根管灭菌、种植体周围炎、理疗、脱敏等。 2.光中心波长：440±10nm（治疗光）、976±10nm（治疗光）。 3.激光工作模式：连续模式（CW）、脉冲模式（QCW）。 4.激光输出功率不稳定度优于±5%。 5.激光输出功率复现性优于±5%。 6.激光脉冲频率：1Hz-20000Hz，步进1Hz。 7.激光脉冲占空比：10%-90%，步进1%。 8.脉冲宽度： 440nm：10μs-0.9s 976nm：5μs-0.9s 9.瞄准光：650nm±20nm，功率＜5mW，且亮度可调。 10.输出光斑直径：距离光纤端面5mm时，光斑直径小于3mm。 11.工作有效距离：工作有效距离在0.5-5mm之间。 12.至少具有38个预设模式和14个自定义模式、14个收藏模式选择，方便医生操作使用。 13.产品制冷方式为风冷。 |
| 12 | 洁牙机 | 台 | 3 | 主要用于牙科清除结石，牙齿根管的清洁、荡洗。 1.电源输入：～220V 50Hz 输入功率：38VA。 2.主机输入：～24V 50Hz 1.3A。 3.输出的尖端主振动偏移：1μm～100μm。 4.输出的尖端振动频率：28kHz±3kHz。 5.输出的半偏移力：0.1N～2N。 6.尖端输出功率：3W～20W。 7.主机重量：＜1.2kg。 8.运行模式：连续运行。 12.使用年限：至少8年。 13.手柄带LED灯。 14.具有自动供水功能。 15.工作过程采用微电脑全自动控制。 |
| 13 | 经颅超声神经肌肉刺激治疗仪 | 台 | 1 | - 1. 适用范围需包括出血性及缺血性脑血管病的康复治疗。 - 2. 投标产品治疗手段应包括经颅超声治疗和神经肌肉电刺激治疗两项技术。 - 3.触摸液晶显示屏≥7inch。 - 4.治疗开始前有自检功能，主机可对治疗头进行识别、检测和自动参数匹配。 - 5.治疗过程中具有对治疗终端（经颅超声治疗头和电极板）接触状态及输出剂量实时监测。6 .超声频率：800KHz。 - 7 .超声输出功率：≥1.2W。 - ▲8. 超声治疗头有效辐射面积：≥2.0cm²。 - 9.超声输出模式：连续模式，脉冲模式。 - 10.占空比：10%～100% ，步距≥10%。 - 11.电刺激频率： 20～1000Hz ,6档可调；电脉冲宽度100us。 12.电刺激输出模式：间歇输出、连续输出。 |
| 14 | 低频治疗仪 | 台 | 2 | - 1.台式机型，4.2≥英寸彩色触摸屏加选择编码器显示操作。 - 2.具有两组针插式电极输出。 3.时间设定:时间范围为0～99min可调，单步长1min。 4.定时提醒:定时时间到后有声音提示功能。 5.输出波形:每通道包含Ⅰ、Ⅱ两组输出，输出波形为方波与指数波的组合波。 ▲6.波形参数 - 脉冲周期从0.5s～2s可调，单步长为0.1s，允差±10%。 - 脉冲宽度从0.1ms～2.0ms可调，单步长为0.05ms,允差±10%。 - 延时时间：Ⅱ路输出脉冲比Ⅰ路输出脉冲延时出现，延时时间从0.1s～1.5s可调，单步长为0.1s,允差±10%。 - 输出强度：Ⅰ、Ⅱ两路输出脉冲电流峰峰值Ip-p从0mA～99mA可调, 单步长为1 mA，最大输出值允差±15%。 7.处方选择:治疗仪至少具有10个默认处方和10个自定义处方。 |
| 15 | 中频治疗仪 | 台 | 2 | 1.产品结构形式：台面款式。 2.输出通道：四通道；四路可独立控制，同时治疗四位患者/或四个部位；亦可组合使用，形成2组平面干扰治疗。 3.操控方式：触摸屏； 4.内置至少100种治疗处方。 5.具有至少4种平面干扰电输出模式可选； 6.具有自定义处方功能，医护人员可根据临床需要进行自行建立、存储和调取； 7.治疗时间：1min～99min可调，步长1min，允差±5%。 8.连续工作时间：不少于4h； 9.噪声不大于45dB（A）； 10.具有电极加热功能：电极片温度38℃～42℃，分10档可调，允差±3℃；（可提供相关证明文件） |
| 16 | 艾灸仪 | 台 | 2 | 1.立式机型，≥10英寸液晶触摸屏。 2.治疗时间调节：1-50min；最长时间不少于50min。 3.定时时间结束后有声音提示功能。 4.灸筒具备消烟功能，可单独开启和关闭。 5.工作噪音：不大于65dB。 6.连续工作时间不小于4h。 7.使用电源：220V，50Hz。 8.支架可旋转，支臂调节角度范围0-210°；最大角度不小于210°。 |
| 17 | 电磁波 | 台 | 10 | - 治疗板直径‌：≥150mm。 - 2.‌电源输入‌：AC 220V，50Hz。 - 3.‌功率‌：250W。 - ▲4.‌波普范围‌：2-25（±2）微米。 - 5.‌机械定时范围‌：0-60（±10）分钟。 - 6.‌治疗板有效使用期限‌：≥900小时（到期可更换）。 |
| 18 | 电针仪 | 台 | 10 | - ▲1.连续波：1-100Hz连续可调。 - 2.断续波：断波时间5-10秒，续波时间10-30秒。 - 3.疏密波：疏波频率为密波频率的1/5，密波5-100Hz可调，疏波时间5-15秒。 - 4.‌幅度调节‌：0-50V可调‌‌。 - 5.‌脉冲宽度‌：≤1ms。 |
| 19 | 中低周波治疗仪 | 台 | 1 | - 1.彩色触摸屏，操作方便。 - 2.三种治疗模式可选：治疗形式选择、自动治疗程序、自由治疗程序； - 3.至少50种内置治疗处方 ，有提供针对性治疗，操作简单。 - ▲4.具有吸附电极加硅胶电极板两种输出模式；温热电极内置加温装置，使用安全。 - 5.输出平衡手动可调：左右电极的输出强度可在当前强度的±20%范围内手动调整。 - 6.脉冲频率3～1000Hz，允差±10%，脉冲周期1～333ms，允差±10%，脉冲宽度10～120μs，允差±30%。 - 7.输出电流0～40mA（r.m.s）可调。 - 8.最大输出脉冲幅度70V，允差±30%。 - 9.温度调节范围36～43℃±2℃。 - 10.超温保护：温度升至一定值时自动断电，停止加温。 - 11.负压调节功能：负压电极真空度六档可调，最大极限负压值为40KPa，允差±20%。 - 12.治疗时间1～99min，允差±10%。 13.治疗仪输出最大时，连续工作时间不少于4h。 |
| 20 | 短波治疗仪 | 台 | 1 | 1. 频率：≥27MHz。 2. 脉冲时间：400us。 3. 具有连续输出和脉冲输出模式。 ▲4. 脉冲频率：100Hz-300Hz，分5档可调，每档50Hz。 5. 峰值输出功率：连续模式400W，脉冲模式1000W。 6. 输出强度≥5档可调。 7. 平均输出功率：8W-155W±5W。 8. 输出功率可调节为无热量、微热量、温热量、热量4种剂量进行治疗。 9. 可自动调节谐振状态，并禁止在非谐振状态下工作。 10. 具有功率计量表显示功能：可显示在病人回路中的高频电流循环，并给予治疗量的描述值，该值用百分功率刻度表显示。 11. 抽动式电容电极，可针对不同治疗部位调节电极板与皮肤之间的距离。 12. 可提供不少于50个短波临床治疗处方。 |
| 21 | 深部炎症治疗系统 | 台 | 1 | - 1.光源功率：≥600W； - 2.辐照发射：WIRA(经过水过滤的红外A)和VIS(可见光),无紫外线(UV)辐射； - 3.高光能量：出光口功率密度≥1800mw/cm2；安全治疗距离中心功率密度：≥200mw/cm2； - 4.输出光谱波长：0.59μm~1.4μm，峰值波长：0.9μm~1.1μm； - ▲5.外壳表面温度：持续开机4小时，外壳温度≤48°； - 6.设备适用于成人及儿童； - 7.设备的持续可运行时间≥10小时； - 8.设备照射穿透深度：≥15cm； - 9.照射表面温度应小于41°，防止低温烫伤； - 10.设备应具有水滤夹层过滤器； - 11.过滤液应安全有效，不含有毒致癌物质偶氮苯等； - 12.定距杆长度≥25厘米； - 13.设备具有热能扩散保护装置； - 14.设备具备倾倒防护装置； - 15. 低温实验（0℃），光功率密度≥200mw/cm2以上（提供测试证明文件）； - 16.高温实验（40℃），光功率密度≥198mw/cm2以上（提供测试证明文件）； 17.水夹层过滤器（水冷滤光片）。 |
| 22 | 上下肢主被动康复机 | 台 | 1 | - 1.用于对上肢运动功能障碍和下肢运动功能障碍的患者肢体进行主被动康复训练。 - 2.设备应具有主动训练，被动训练，主被动训练，助力训练，等速训练模式。 - 3.转速康复器被动模式的转速可调节范围：5～60 r/min，调节步长为1 r/min。 - 4.康复器的转速变化率为不大于0.5 r/s2。 - 5.康复器上肢最大输出扭矩为9.2 N·m，下肢最大输出扭矩为16 N·m，具有三档助力调节 。 - 6.康复器的阻力扭矩可调节范围：0～20档，分别对应0-20N.m的阻力扭矩值。 - 7.康复器训练时间可调节范围1～99min,步长1min。 - 8.康复器提供肌力对称性信息，对称性信息以图示的方式显示，并含有相对比例数据。 - 9.紧急保护措施：具有手动急停和痉挛保护功能。 - 10.监测到痉挛发生时，康复器作出保护动作，在5s之内停止运转，并自动转入反向低速运转。该功能默认为开启状态，可在参数设置时关闭功能。 - 11.痉挛等级四挡可调，关闭，低，中，高。 - 12.康复器在正常工作时的噪声不大于60 dB。 - 13.高度可调节最大行程为130mm。 - 14.中英文界面可切换。 - 15.具有语音互动功能，在治疗过程中提示及督促患者训练。 - 16.肌张力显示：具有最低肌张力，最高肌张力，平均肌张力三种显示。 - 17.采用10.1英寸的彩色触摸屏操作显示。 - 18.具有自动换向，手动换向两种方式，自动换向时间可调。 - 19.训练结束会显示主动训练时间和被动训练时间，及主动训练里程，被动训练里程，能量消耗，痉挛次数，对称性，肌张力等信息。 20.标配两种手部握具及手部固定带。 |
| 23 | 中药熏蒸仪 | 台 | 2 | - 1.通道数：双通道（二个喷头），微电脑独立控制； - 2.保温及治疗功率1、2、3、4档可调； - 3.药液从常温加热到95℃时间≤15分钟； - 4.治疗时间1-60分钟可调； - 5.具有低液位报警及温度保护开关功能； - 6.设备具有保温功能，保温温度70-90℃可调； - 7.温度监测功能，可实时监测体表温度，超过45℃具有提示音，50℃切断电源； - 8.按键操作、治疗结束、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示； - 9.喷杆关节多角度旋转可调，满足临床患者坐姿卧姿不同体位的熏蒸需求； - 10.额定装药最大容量：5L ； - 11.入选国家中医药管理局“中医诊疗设备评估选型推荐品目”，提供国家中医局文件为准； ▲12.箱体及排气装置（提供相关证书）、注塑箱体结构（提供相关证书）。 |
| 24 | 股四头肌训练仪 | 台 | 1 | 1.结构型式： 椅架、绑带、小腿垫、升降支架、扶手、分度盘、助力手柄、配重支架、小腿支架、弹簧销、配重块； 2.材质：静电喷塑架、镀铬件； 3.座垫高度(cm)：62±5；座面宽度(cm)：52±3； 4.升降支架调节范围(cm)：0～10；小腿垫调节范围(cm)：0～25； 5.助小腿支架摆动角度：≤110°；力手柄调节范围(cm)：0～28； 6.座位额定载荷(kg)：≥135；座位垫水平放置时额定载荷(kg)：≥55； 7.配重块质量(kg)：2kg/块；配重块数量：4块. |
| 25 | 肢体气压仪 | 台 | 1 | - 1.正常工作条件： - 工作环境：温度 5℃～40℃； - 相对湿度：10%～80%； - 大气压力：86kPa～106kPa； - 工作电压：～ 220V±10%； - 电源频率：50Hz±1Hz； - 输入功率：≤60VA。 - 2.便携式机型，结构轻巧，触摸屏+一键飞梭操作，操作便捷。 - 3.单通道四路气压输出 - 4.具有阶梯压力设置功能 - 5.治疗仪时间设定连续运行或设定功能时间范围0～99min；步长1 min； - 6.充气间隔时间调节范围0-90s；步长5s； - 7.压力保持时间0-12s可调 - 8.单腔压力调节； - 9.治疗模式：不少于6种充气模式； 10.压强指示：治疗仪具有压强指示，以指示当前治疗程序下治疗仪在气囊内产生的治疗压强。 |
| 26 | 九段手法治疗床 | 台 | 1 | - 1.产品结构：4折9段；（4折：头板、背板、臀板、腿板；9段：头板分段、左头板扶手分段、右头板扶手分段、背板分段、左背板扶手分段、右背板扶手分段、臀板分段、左腿板分段、右腿板分段）（可提供相关证明文件） - 2.额定电压：AC220V±10％，电源频率：50Hz±2％； - 3.功率：360VA； - 4.治疗床升降范围：450-800mm，允差±50mm； - 5.床体安全工作载荷：1700N； - 升降架安全工作载荷：2200N； - 床板水平上升速度为15mm/s,水平下降速度为17.5mm/s，允差±2mm/s； - 6.各段位调节角度(允差±5°)： - 6.1头板手动调节范围：上折30°，下折50°； - 6.2背板电动调节范围：上折55°，下折10°； - 6.3臀板电动调节范围：上折60°，下折10°； - 6.4腿板手动调节范围：上折35°，下折50°； 床体尺寸：2049mm*650mm*450mm（最低位置，含床垫），允差±50mm； |
| 27 | 电动起立床 | 台 | 1 | - 1.手持控制器调节床体角度； - 2.具有电机和支撑气弹簧双重保护，安全稳定； - 3.高品质万向轮，便于转移至病房使用； - 4.优质直线推杆，质量稳定，运动工作噪音：≤65dB； - 5.电机最大翻转推力8000N，起立倾角：0°～85°。 - 6.直立位扶手板高度调节范围：850～1500mm，允差±50mm； - 7.扶手板到床板的垂直距离：0～200mm，最大距离是允差±40mm； - 8.脚踏板背屈：0°～25°、跖屈0°～30°，允差±5°； - 9.脚踏板内翻：0°～40°、外翻0°～30°，允差±5°； - 10.床板安全工作载荷：1700N； 11.升降架安全工作载荷：2200N； |
| 28 | 平行杠 | 台 | 1 | - 1.308×85×71～98cm,高度调节范围70～100cm,宽度调节范围44～98cm； - 2.杠杆为不锈钢304材质，直径φ38mm，厚度1mm,内衬无缝钢管，尺寸φ36×1.6mm； - 3.杠杆长度300cm，杠杆静载荷不小于135kg； 4.钢件表面喷塑，颜色为白色。2块固定板尺寸为1000×460×6mm。 |
| 29 | 站立架 | 台 | 1 | 1.结构形式：台面、肘部垫、臀部垫和绑带、膝部垫、支架； 2.材质：木板、静电喷塑架、PU面料内置高回弹海绵； 3.肘部垫宽度(mm)：≥50，肘部垫额定承载质量(kg)：≥80； 4.臀部垫和绑带额定承载质量(kg)：≥135； 5.参考规格(cm)：143×60×105（±10）； |
| 30 | PT床 | 台 | 1 | - 1.结构型式：床面、床架、垫子； - 2.材质：静电喷塑架、高回弹海绵、PU床面； - 3.参考规格(cm)：190×121×52； - 4.参考床面尺寸(长×宽)cm：190×121； - 5.参考质量：53.0kg； 6.额定载荷：≥135.0kg。 |

- 商务要求

- 1、交货期：均要求合同签订生效后30天内

2、保修期：设备原厂免费保修≥3年，供应商投标时提供相应承诺。

3、售后服务承诺：

（1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费备品，保障医院使用。

（2）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。

（3）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。

（4）投标产品终身软件免费升级，终身提供免费的应用咨询及技术帮助。

培训：负责对采购人、最终用户的操作、维修人员在项目所在地进行业务培训，请投标人自报可以提供业务培训的人数及天数，并应达到能熟练操作并能排除常见故障的标准；

4、交货地点：采购人指定地点

5、设备安装调试：投标人应派有经验、有资格的人员（应有证明文件）及时对货物及全系统进行调试。若在合同规定的日期前未完成调试，或采购人对调试情况不满意，则采购人有权要求货物制造商派员前来调试，投标人不得拒绝，所发生的费用由投标人承担。

6、付款方式：合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。供货结束并验收合格后，甲方一次性付清尾款。

- 第五部分  合同格式及条款

（参考格式）

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采购人 ：

供应商 ：

签订日期 ：

| 采购人（以下称甲方）： | 投标人：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏正诺的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的 乙方根据甲方要求提供下列服务：

服务内容详见乙方响应性文件等。

第二条 合同总价款 本合同项下服务总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

第三条 组成本合同的有关文件

号招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 技术培训

1、乙方须对甲方的操作、维护人员进行培训。并提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间等。

2、乙方提供的负责培训的人员应具备同类项目丰富的实施经验。

3、培训内容至少应包括:设备的原理、构成和功能的描述;常见故障的处理或排除:各部件(设备)的检查、调整和维护。

第六条 质量保证及售后服务

1、乙方应按竞争性协商文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障,乙方在接到甲方设备故障通知的 24小时内派工程师到达现场，如一时无法修复的设备，必要时乙方应提供备用机供甲方使用。

3、在质保期内,乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、设备质保期一年,质保期内乙方免费提供技术支持、软件升级及相关维护服务。

5、乙方在华东地区有相应的售后服务机构,建有完善的售后服务体系和技术服务团队，并向甲方如实提供相关信息。

第七条 交付使用和验收

1、乙方应当在合同签订后30天内完成采购文件规定的项目并交付甲方使用。采购文件有约定的，从其约定。

2、甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，并通过环保等部门验收、审批和发放相关许可合格证书，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，并承担验收费用等。

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

3、供货结束并验收合格后，甲方一次性付清尾款。

第九条  履约保证金

本项目不设置履约保证金。

第十条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能按期交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

5、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十一条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加南京市的政府采购活动。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1.因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴 定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如 果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。 如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

3.仲裁期间本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（甲方）：（盖章） | 乙方（投标人）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |

年  月  日

- 第六部分  投标文件格式

- 封面

投 标 文 件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

- 目录

一、投标人基本情况

二、投标人资质

三、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

五、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

六、无重大违法行为声明

七、投标函

八、法定代表人身份证明或授权委托书

九、开标一览表

十、明细报价表

十一、中小企业声明函

十二、响应偏差表

十三、所投产品技术资料或样本等

十四、主要部件、辅材明细表

十五、服务方案

十六、投标人项目业绩一览表

十七、投标所需其他材料

- 一、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

- 二、投标人资质（按资格要求提供）

- 三、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供符合招标文件要求的资料

- 四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购单位）：

我公司具备履行编号为       号           项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明。

单位名称：（加盖公章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

年      月      日

五、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供符合招标文件要求的资料

- 六、无重大违法行为声明

无重大违法行为声明

（采购人名称）    ：

我公司在参加编号为     号                    项目的投标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称： （公章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

年      月      日

- 七、投标函

：

经研究，我们决定参加编号为                  的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

- 经研究招标文件的全部内容后，我方愿按招标文件的规定要求提供所有货物和服务；

二、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

三、我方与参与本次采购活动的其他投标人的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系；

四、我方与参与本次采购活动的其他投标人的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

五、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

六、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判采购或单一来源方式采购。

七、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务，并保证于我方承诺的期限内完成项目规定的所有内容。

八、我方同意遵守贵方有关招标投标的各项规定；

九、我方响应招标文件规定的投标有效期。

十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、 其它投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

十一、与本投标有关的正式联系方式为：

联系人：

地址：

电话：

十二、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：（公章）

日 期： 年 月 日

- 八、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系

（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人出席开标会议的提供，未出席的可不提供。附法定代表人身份证、扫描件。）

单位名称：       （公章）

法定代表人：           （签字或签章）

年      月      日

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（单位名称）法定代表人授权我单位    （职务或职称）   （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次           磋商活动的一切事宜。

特此授权

（授权委托人出席开标会议的提供法定代表人、被授权委托人身份证扫描件。如为被授权委托人参加投标的，须提供开标前6个月内任意一个月投标人单位为被授权委托人缴纳的社保证明材料）

单位名称：         （公章）

法定代表人：           （签字或签章）

法人授权代表：              （签字）

年      月      日

- 九、开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标总价 | 大写：人民币 小写： |
| 交货期 | 天 |
| 投标货物是否全部为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物 |  |
| 是否为环保节能产品 |  |
| 备注（品牌、型号、国别） |  |

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

说明：

1、“投标货物是否全部由小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

2、“是否为环保节能产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》、《环境标志产品认证证书》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

- 十、明细报价表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌.型号.产地 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口腔综合治疗台 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 手术室口腔综合治疗台(含手术灯) | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 原口腔综合治疗台移机 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 原CBCT移机 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 原牙片机移机 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 纯水机 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 负压吸引器 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 污水处理器 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 手术室消毒净化器 | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 无油空气压缩机1拖4 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 激光治疗仪 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 洁牙机 | 台 | 3 |  |  |
| 13 | 经颅超声神经肌肉刺激治疗仪 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 低频治疗仪 | 台 | 2 |  |  |
| 15 | 中频治疗仪 | 台 | 2 |  |  |
| 16 | 艾灸仪 | 台 | 2 |  |  |
| 17 | 电磁波 | 台 | 10 |  |  |
| 18 | 电针仪 | 台 | 10 |  |  |
| 19 | 中低周波治疗仪 | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 短波治疗仪 | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 深部炎症治疗系统 | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 上下肢主被动康复机 | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 中药熏蒸仪 | 台 | 2 |  |  |
| 24 | 股四头肌训练仪 | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 肢体气压仪 | 台 | 1 |  |  |
| 26 | 九段手法治疗床 | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 电动起立床 | 台 | 1 |  |  |
| 28 | 平行杠 | 台 | 1 |  |  |
| 29 | 站立架 | 台 | 1 |  |  |
| 30 | PT床 | 台 | 1 |  |  |

单位名称：        （公章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

- 十一、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

- 如供应商所投货物的制造商均为中小企业的，须由供应商在响应文件中提供加盖本单位公章的声明函，供应商应从制造商处获得充分、准确的信息，并对其出具的《中小企业声明函》真实性负责。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位名称）单位的（采购项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（公章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

年      月      日

注：1、残疾人福利性单位应完整填写此函并提供相关证明材料；

2、非残疾人福利性单位不需提供此声明函

- 属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

- 节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

- 十二、响应偏差表

（一）投标技术响应偏差表

| 序号 | 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏差内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

1、凡投标文件中所投货物或服务与招标文件有偏差的（包括正偏差，负偏差），均应在此表中详细列出并说明理由。第四部分技术要求须逐条应答。

2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

- （二）投标商务偏离表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏差内容及说明 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

1、投标人商务条件如与招标文件要求的不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

- 十三、所投产品技术资料或样本等

格式自拟，可附相关产品技术彩页

- 十四、主要部件、辅材明细表

| 主要部件及辅材 | 品牌 | 产地 | 生产厂家 | 主要技术参数 | 质保期满后优惠价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应将所投货物的主要部件、配件等材料的品牌、产地、相关参数、质保期满后的优惠价格等在表中空白处填列。

单位名称：

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

- 十五、服务方案

按照招标文件要求，格式自拟

- 十六、投标人项目业绩一览表

投标人项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

- 十七、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请空置。

本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准