淮安市涟水县政府采购项目

“苏采云全流程不见面交易”

竞争性磋商文件

项目名称: 淮安市涟水县应急管理局防汛排涝器材采购项目

项目编号: JSZC-320826-LSHY-C2025-0019

采购单位：涟水县应急管理局

代理单位：涟水县红缘招标咨询有限公司

二〇二五年五月十三日

目   录

第一章   磋商文件	3

第一部分   磋商邀请	3

第二部分   供应商须知	8

第三部分   评标标准	29

第四部分   合同主要条款、通用条款及合同格式	32

第五部分   项目采购需求	44

第二章   响 应 文 件 格 式	47

一、磋商函	49

二、报价一览表	51

三、分项报价表	52

四、技术规格响应偏离表	53

五、服务承诺	54

六、资质审查时磋商供应商必须提交的资格证明文件	55

七、最终价格评审时磋商供应商需提供的证明文件	56

八、磋商供应商认为有必要提供并说明的其它资料	56

九、示范格式	57

尊敬的供应商：

欢迎参加本次项目的竞争性磋商。为了保证磋商顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读磋商文件的各项条款，并严格按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！

第一章   磋商文件

第一部分   磋商邀请

- 项目概况 - 淮安市涟水县应急管理局防汛排涝器材采购项目JSZC-320826-LSHY-C2025-0019采购项目的潜在供应商应在http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login获取采购文件，并于2025-06-10 09:00（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

- 项目编号：JSZC-320826-LSHY-C2025-0019

- 项目名称：淮安市涟水县应急管理局防汛排涝器材采购项目

- 采购方式：竞争性磋商

- 预算金额：69万元

- 最高限价（如有）：69万元

- 采购需求：涟水县应急管理局防汛排涝器材采购项目，具体详见磋商文件。

- 合同履行期限：合同签订后50日内完成。

- 本项目（是/否）接受联合体：否

- 二、申请人的资格要求：

- （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.磋商供应商提供下列材料之一：

（1）磋商供应商提供法定代表人资格证明（必须提供，格式按照第二章第九部分示范格式一要求）和法定代表人身份证（扫描件并加盖磋商供应商电子签章，必须提供）；

（2）磋商供应商提供授权委托书（必须提供，格式按照第二章第九部分示范格式二要求）和受托人身份证（扫描件并加盖磋商供应商电子签章，必须提供）。

2.提供营业执照或事业单位法人证书。（扫描件并加盖磋商供应商电子签章，必须提供）

3.提供《失信行为“双公示”承诺书》。（必须提供，格式按照第二章第九部分示范格式五要求）

4.落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可）：（1）《中小企业声明函》（详见示范格式三）；（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式四）；（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

- （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第一章“供应商须知”第30.1项。

注：1.监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）：

（1）《中小企业声明函》（详见示范格式三）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式四）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

- （三）本项目的特定资格要求：

无。

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

3.供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.供应商未提供《失信行为“双公示”承诺书》的。

注：磋商供应商无需单独提供承诺函，相关承诺内容已包含在采购文件“第二章 响应文件格式”中。

三、获取采购文件

- 时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

- 地点：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login

方式：供应商登陆江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

- 售价：0.00元

- 四、响应文件提交

- 截止时间：2025-06-10  09:00（北京时间）

- 地点：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login

- 五、开启

- 时间：2025-06-10   9:00（北京时间）

- 地点：涟水县政务中心东三楼全流程不见面开标一室

- 六、公告期限

- 自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

- 1.本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）。

- 2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

- 领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

- 3.有关本次磋商活动的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

- 单位名称：涟水县应急管理局（本级）

- 单位地址：涟水县清涟大道7号

- 联系人：姜先生

联系电话：18800678678

- 2.采购代理机构信息（如有）

- 单位名称：涟水县红缘招标咨询有限公司

- 单位地址：涟水县政务中心东三楼319室

- 联系人：严女士

- 联系电话：0517-82315680

- 3.项目联系方式

- 项目联系人：严女士

- 电话：0517-82315680

第二部分   供应商须知

友情提醒：磋商供应商应认真阅读磋商文件中全部内容。如果磋商供应商未按照磋商文件第二章响应文件格式规定和要求提交响应文件及要求提供的全部资料，或者磋商供应商未对磋商文件的要求作出实质性响应，将导致响应文件无效。

一、总  则

1.适用范围

本磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所述项目的采购。

2.合格的磋商供应商

2.1磋商供应商必须符合第一部分磋商邀请中磋商供应商资格要求；

2.2凡有能力按照磋商文件规定的要求交付货物、工程和服务的供应商均为合格的供应商。

3.磋商费用

3.1磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人或代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.2本次采购项目由采购人委托涟水县红缘招标咨询有限公司代理，经双方约定由成交人支付本项目代理费用，收费标准按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件标准进行收取，供应商报价时予以考虑。

3.2.1代理费支付相关信息

收款人全称：涟水县红缘招标咨询有限公司；帐号：3208260321010000167259；开户行：江苏涟水农村商业银行股份有限公司营业部。

4.法律适用

4.1本次磋商活动及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国法律、法规的制约和保护。

5.磋商文件的约束力

5.1磋商供应商一旦参加磋商，即被认为接受了本磋商文件中的所有要求和规定。

二、磋商文件

6.磋商文件构成包括：

第一章  磋商文件

第二章  响应文件格式

7.磋商文件的澄清

7.1任何对磋商文件要求进行澄清的磋商供应商，均应在磋商时间五日前以书面或电子件形式通知采购人或代理机构（以电子件形式发送的，请磋商供应商同时将纸质文档一并邮寄给采购人或代理机构）。采购人或代理机构对磋商时间前五日收到的任何澄清要求将以书面或电子件形式予以答复。由于磋商供应商所留联系方式有问题而导致采购人或代理机构无法通知的其责任由磋商供应商自行承担（逾期递交对磋商文件要求进行澄清的采购人或代理机构将不予受理）。

8.磋商文件的更正或补充

8.1在磋商截止时间五日前，采购人或代理机构可主动或在解答磋商供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

8.2对磋商文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告。更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的磋商供应商都具有约束力。

8.3为使磋商供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人或代理机构有权按照相关法定的要求推迟响应文件递交截止时间和磋商时间。

三、响应文件

9.响应文件的语言及计量单位

9.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购人或代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。

9.2除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1磋商供应商编写的响应文件应按磋商文件第二章“响应文件格式”中的要求进行编写。

10.2电子响应文件编制必须按“苏采云政府采购一体化平台”要求制作，具体操作详见《操作手册》。

11.磋商报价

11.1本项目采用总承包方式，因此供应商的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用。

11.2供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.3采购人或代理机构不接受备选的磋商方案或有选择的报价。

11.4本次磋商项目报价均须以人民币为货币单位。

12.磋商保证金

本项目无需缴纳磋商保证金。

13.磋商有效期

13.1磋商有效期为从磋商之日起计算的90天，磋商有效期短于此规定的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

13.2在特殊情况下，采购人或代理机构于原磋商有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真等。磋商供应商可以拒绝接受采购人或代理机构的这种要求而放弃磋商。同意延长的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

14.响应文件的签署

14.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

四、响应文件的上传

15.响应文件的上传

15.1供应商应当按照《操作手册》的规定，在磋商响应文件接收截止时间前制作并上传电子响应文件。

15.2供应商上传的电子响应文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由供应商自负。

15.3供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

15.4采购人或代理机构可以按第8条规定，通过修改磋商文件有权酌情延长响应文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

15.5成交供应商在成交通知书发出之前，必须提供一份与电子响应文件一致的纸质打印响应文件。

16.响应文件被拒绝接收的情形

16.1在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。

17.响应文件的修改和撤回

17.1供应商在上传电子响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商时间之前。

17.2对于电子响应文件的修改，供应商可在磋商时间前登录“苏采云政府采购一体化平台”撤回电子响应文件，并上传新的电子响应文件。电子响应文件以最终完成上传的为准。

17.3供应商不得在磋商时间以后修改电子响应文件。

17.4供应商不得在提交电子响应文件截止时间起至磋商有效期满前撤回电子响应文件。

五、磋商、推荐成交候选人

18.磋商组织

18.1本项目采用“全流程不见面交易”模式，通过“苏采云政府采购一体化平台”及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。采购人或代理机构将按照18.3的要求组织本项目的“不见面交易”活动。供应商仅需在任意地点登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入“江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅”观看项目的活动组织。

18.2开标

18.2.1代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

18.2.2供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

18.2.3报价一览表内容与报价明细表内容不一致的，一律以报价一览表内容为准。

18.2.4响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家情况的，除采购任务取消情形外，按财政部令第74号第二十七条条款进行处理。

18.3全流程不见面交易采购说明

18.3.1由于“苏采云政府采购一体化平台”自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。

18.3.2本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

18.3.3本项目下载磋商文件、上传响应文件均通过互联网操作，请供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因供应商自身原因导致操作失败的，其责任自负。

18.3.4本项目响应文件的编制使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端，供应商响应文件的编制和上传，应按照磋商文件的规定进行。如未按磋商文件要求编制、上传电子响应文件，将可能作无效响应文件处理，其后果由供应商自负。供应商如对正确使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端有疑问的，请与软件公司技术人员联系。

18.3.5“全流程不见面交易”活动当日，供应商不必抵达现场，仅需在任意地点登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入“江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅”观看项目的活动组织。为保障供应商权益以及避免围标串标的情况，供应商必须插CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”。具体操作详见《操作手册》。

18.3.6电子响应文件开启时间前，各供应商的授权委托人或法人代表提前进入“江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅”，根据操作手册验证CA与签章是否正常，以免影响响应文件的解密。

18.3.7电子响应文件开启后，代理机构将在“江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅”内公布供应商名单，然后通过大厅操作区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按《操作手册》要求配置软硬件、解密CA锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效响应文件处理。因“苏采云政府采购一体化平台”发生故障，导致无法按时完成响应文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为“苏采云政府采购一体化平台”运行无故障。

18.3.8活动全过程中，各供应商参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

18.3.9为顺利实现本项目交易活动组织的远程交互，建议供应商配置相关软硬件设施，具体包括:

18.3.9.1软件设施：谷歌浏览器或360安全浏览器，同时必须安装“苏采云政府采购一体化平台”客户端所要求的驱动。

18.3.9.2硬件设施：高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络、CA锁、音视频设备［话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响］等。

18.3.9.3为保证交互效果，要求供应商按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

18.3.10供应商在制作上传电子响应文件、观看活动组织、响应文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话: 0517-83638013。

18.4磋商工作由代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

18.4.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

18.4.2磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

18.4.3磋商小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。

19.磋商程序

19.1响应文件的资格审查

19.1.1磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

19.1.1.1资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

19.1.1.2在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备磋商资格。

19.1.1.3响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人，或重大税收违法案件当事人名单，或政府采购严重违法失信行为记录名单。

19.2响应文件的符合性审查

19.2.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

19.2.2实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了采购人的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

19.2.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

19.2.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下:

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（3）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的磋商报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不同意修正的，其响应文件无效。

19.3磋商小组通过“苏采云政府采购一体化平台”与单一供应商以视频等方式分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商可以是多轮次进行。

19.3.1在视频等方式单一磋商时，磋商小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符视同供应商放弃磋商的权利。

19.3.2磋商小组发起磋商邀请后供应商未及时响应，磋商小组继续和下一家供应商进行磋商，未及时响应磋商邀请的供应商在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前可以主动发起磋商申请，磋商小组在收到磋商申请后将和供应商进行单一磋商，未及时响应磋商邀请的供应商未能在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前发起磋商申请的将视同供应商放弃磋商的权利。

19.4磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子文件形式通知所有参加磋商的供应商，所有参加磋商的供应商必须电子签章确认（在规定时间内未进行确认的，视同其默认）。

19.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加供应商试图向采购人、代理机构和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

19.6响应文件的澄清

19.6.1在磋商期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权通过“苏采云政府采购一体化平台”进行视频等方式交流并要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清（在视频等方式交流时，磋商小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符或者供应商在磋商小组发起澄清邀请后未能及时响应的，则视同供应商放弃澄清、说明或者补正的权利）。供应商的澄清要通过“苏采云政府采购一体化平台”向磋商小组进行澄清回复，同时必须将澄清内容形成电子文件加盖电子签章通过“苏采云政府采购一体化平台”上传。

19.6.2接到磋商小组澄清要求的供应商如未按第19.6.1的规定作出澄清的，将视为放弃该澄清权利。

19.6.3采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下磋商的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加磋商；报价相同的，由磋商小组通过随机抽取的方式确定一个参加磋商的供应商，其他响应文件无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组通过随机抽取的方式确定一个成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品（如未载明则按所投产品类型分项报价从高到低累计占总报价50%的产品为核心产品）。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

19.7磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商凭CA锁登陆“苏采云政府采购一体化平台”在规定的时间内进行最终报价，未在规定时间内完成最终报价的，视为供应商自动放弃磋商资格。

20.出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理：

（1）供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。

（2）供应商未成功解密电子响应文件的。

（3）供应商在报价时采用选择性报价的。

（4）供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

（5）供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

（6）未通过符合性审查的。

（7）不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的。

（8）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人，或重大税收违法案件当事人名单，或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

（9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（10）本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所响应产品不在强制采购范围内的。

（11）响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章或电子签字的。

（12）经磋商，供应商仍不承诺满足磋商文件要求的。

（13）经查实提供虚假材料谋取成交的。

（14）供应商所报产品与磋商文件“第一章 第五部分 项目采购需求”中所有参数要求有重大负偏离的。

（15）供应商参加磋商时，未按照磋商文件“第一章 第五部分 项目采购需求”中的要求提供相关证明材料的。

（16）磋商小组认为成交供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

（17）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

21.出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库【2014】214号文件第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。在特殊情况下，经采购人申请后，可以与两家或一家供应商进行磋商。

22.推荐成交候选供应商

22.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

22.2磋商小组按磋商文件第一章第三部分中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

22.3磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购人或代理机构修改磋商文件后重新组织采购活动。

23.磋商过程保密

23.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

23.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

23.3磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

六、确定成交及签订合同

24.确定成交供应商

24.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

24.2采购人或代理机构将在淮安市政府采购网发布成交结果公告。

24.3成交供应商在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人或代理机构将报财政部门取消其成交资格。

25.成交通知书

25.1成交结果公示的同时，采购人或代理机构将通过“苏采云政府采购一体化平台”向成交人发布成交通知书。

25.2成交人在接到采购人或代理机构通知后，五个工作日内必须到代理机构领取书面成交通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

25.3成交通知书将是合同的一个组成部分。

26.签订合同

26.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内，及时使用CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”完成政府采购合同签订工作。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

26.2成交供应商自成交通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。

26.3如果成交供应商没有按照25条和26条的规定去做，采购人或代理机构可报财政部门取消其成交资格。在此情况下采购人可将标授予下一个成交候选人，或重新开展采购活动。

27.货物和服务的减少

27.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

28.履约保证金（本项目按下列第 28.1条执行）

28.1本项目无需缴纳履约保证金。

28.2为保证合同的顺利执行，成交供应商在领取成交通知书后，签订合同之前，向采购单位缴纳成交价5%的履约保证金。

28.3成交供应商提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

28.4成交供应商选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但成交供应商履约仍未结束的，成交供应商须进行续保。

28.5成交供应商选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

28.6如成交供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

28.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，采购人应将履约保证金退还成交供应商；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

28.8履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给成交供应商。

七、质疑处理

29.质疑处理

29.1磋商供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面或“苏采云政府采购一体化平台”内电子件形式向采购人或代理机构一次性提出质疑。非书面或非“苏采云政府采购一体化平台”内电子件形式、分批次质疑、超出质疑期限以及匿名的质疑将不予受理。

29.2磋商供应商提出书面或“苏采云政府采购一体化平台”内电子件质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该磋商供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

29.3质疑必须由磋商供应商的法定代表人或授权代表[响应文件中所确定的，如递交质疑者不是响应文件中确定的授权代表，须由磋商供应商另行出具授权（授权中必须载明具体权限和事项）]以送达或邮寄或电子件的方式提交，未按上述要求提交的质疑函采购人或代理机构有权不予受理。

29.4质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人或代理机构不予受理。

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

29.5采购人或代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或代理机构有权不予受理。

29.6对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或代理机构将在七个工作日内以书面或电子件形式作出答复。

八、政府采购政策功能落实

30.政策功能落实

30.1小微型企业价格扣除

30.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

30.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

30.2联合体及分包

30.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

30.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

30.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

30.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

30.3小微型企业

（1）磋商供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，详见磋商文件第二章“九、示范格式”。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

30.4残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见磋商文件第二章 “九、示范格式”。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

30.5监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（磋商响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

30.6对于同时属于小型、微型企业、残疾人福利单位、监狱企业的视同小微企业。不重复享受政策。

九、失信情形

31.根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》有关规定。供应商有下列情形之一的，属于失信行为，将其失信情形推送到公共信用信息系统。

31.1投标、响应、开标、磋商、磋商和评标、评审环节

31.1.1提供虚假证明材料谋取中标、成交；

31.1.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

31.1.3与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通；

31.1.4向采购人或者采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益；

31.1.5在采购过程中与采购人进行协商磋商；

31.1.6向评标委员会、竞争性磋商小组、磋商小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

31.1.7资格预审合格的供应商在评审阶段资格发生变化时未通知采购人和采购代理机构；

31.1.8存在视为串通投标的情形。

31.2中标、成交和合同签订、履约环节

31.2.1中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

31.2.2未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议；

31.2.3将政府采购合同转包，或者采用分包方式履行合同，将合同的主体和关键部分分包给其他供应商；

31.2.4擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

31.2.5提供假冒伪劣产品；

31.2.6拒绝履行合同义务。

31.3质疑投诉环节

31.3.1在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据；

31.3.2采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉；

31.3.3证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

31.4监督检查环节

31.4.1拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况。

31.5供应商由下列情形之一的，按失信行为记入该注册供应商诚信档案中：

31.5.1开标后擅自撤回采购响应文件，影响采购活动继续进行的；

31.5.2不遵守开标现场纪律，故意扰乱开标评标现场秩序的；

31.5.3已响应参加政府采购活动而无故不参加的；

31.5.4未按合同规定履行合同义务的；

31.5.5不按规定或不及时变更供应商库中的有关信息的；

31.5.6在江苏省范围内一年内累计三次以上质疑，均查无实据的；

31.5.7捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报的；

31.5.8不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的；

31.5.9各级政府采购监管部门认定的其他失信行为。

32.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其磋商文件无效：

32.1不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制（注：同一台电脑生成磋商响应文件或同一台电脑上传磋商响应文件等情况均视为磋商响应文件由同一单位或者个人编制）；

32.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

32.3不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.4不同供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.5不同供应商的磋商响应文件相互混装。

33.采购单位及中标供应商必须落实国家、省出台的助力企业的有关政策要求：

33.1采购单位及中标供应商须在中标、成交通知书发出之日起15日内与供应商签订采购合同；

33.2采购单位须自采购合同签订之日起1.5个工作日内，将采购合同在指定媒体上公告；

33.3采购单位须在采购合同约定的时间内组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书；

33.4采购单位须在货物和服务项目采购合同中设定预付款，并及时支付预付款；

33.5采购单位须对满足合同约定支付条件的项目，自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

34.节能、环保政策

34.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.2节能产品（本项目不涉及）

本项目中   /    被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

34.3环保产品（本项目不涉及）

本项目中   /    被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

34.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三部分评标标准）。

34.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

35.政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

35.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

35.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

35.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

36.履约资金扶持政策

36.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

36.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

第三部分  评标标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

三、具体标准：

（一）价格分（30分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）×30

注：报价得分精确到小数点后两位。

（二）技术部分（43分）

- 1、采购需求中带★技术参数及要求必须满足，提供相关证明材料加盖供应商电子签章，不提供作无效标处理。带“▲”产品技术参数，全部满足得20分，负偏离的每一个扣0.5分，扣完为止；不带“▲”产品技术参数，全部满足得15分，参数负偏离的每一个扣0.1分，直至15分扣完为止。（按须提供相关证明材料加盖供应商电子签章，未提供的不得分）

- 2、手提式强光灯：单光型LED光源照度：≥9000 xl，得2分。单光型LED光源照度：≥12000 xl，得4分。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告加盖供应商电子签章）

- 3、激光功率：≥90mW，得2分。≥100mW，得4分。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告加盖供应商电子签章）

- 方案部分（21分）

方案应具备下列要求，如无重大偏差，每项评分应不少于该项目分值的70%，不提供分项方案的或者经三分之二评审小组认定分项方案存在重大偏差的该分项不得分。

1、供货方案及时间进度计划（7分）

根据供应商所投产品质量保障及供货保障方案、措施等方案（包括①本项目组织供货管理机构、②货源渠道可靠性、③供货安排计划、④产品质量保证技术措施、⑤质量管理体系与措施等)进行综合评审

2、售后服务方案（7分）

根据供应商对所投产品的售后服务方案（包括①响应时间、②明确售后服务人员及替补人员、③方式、备品备件、④保修期后的服务项目等）等进行综合评审。

3、培训方案（7分）

根据供应商提供的针对本项目的培训方案进行综合评审。

（四）商务部分（6分）

1、供应商提供2022年1月1日以来类似业绩的，每有一份得1分，最高得3分。（提供合同扫描件加盖供应商电子签章）

2、供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一项得1分，最高为3分。（提供证书扫描件及在中国国家认证认可监督管理委员会官网查询截图加盖供应商电子签章）

注：1.以上所有要求提供的证明材料需以扫描件形式上传，扫描件必须清晰、辨识度高，否则视为未提供。造成的一切后果由供应商自行负责。

2.综合评分中主观评审分值须各专家独立打分，严禁协商评分。个别专家计分认定评分畸高、畸低的，该专家须作出书面说明。

注：甲、乙双方通过苏采云政府采购一体化平台签订电子合同，并加盖电子签章，网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login。

第四部分  合同主要条款、通用条款及合同格式

注：以下为采购人提出成交后签订本项目合同的主要条款及通用条款，供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同主要条款

1.本次项目付款按下列条件进行：

签订合同后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同价款的40%作为预付款，货到验收合格后付清余款。

- 2.供货时间：合同签订后50日内完成供货。

3.供货地点：采购人指定地点。

二、合同通用条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的供应商。

（7）“监管部门”系指涟水县财政局。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与磋商文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其响应文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记： （l）收货人 （2）合同号 （3）装运标志 （4）收货人代号 （5）目的地 （6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号 （7）毛重／净重 （8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按“合同主要条款及通用条款”规定的付款计划安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.l乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.l在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6货物（含软件及相关服务）的安装按磋商文件要求进行。

10.索赔

10.1除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3如果在甲方发出索赔通知后 30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和监管部门可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.履约保证金（本项目按下列第 15.1条执行）

15.1本项目无需缴纳履约保证金。

15.2为保证合同的顺利执行，成交供应商在领取成交通知书后，签订合同之前，向采购单位缴纳成交价5%的履约保证金。

15.3乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

15.4乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向甲方缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

15.5乙方选取以履约保函（保险）形式向甲方缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

15.6如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

15.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

15.8履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

16.仲裁

16.1买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

16.2仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

16.3仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

16.4在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

17.违约终止合同

17.1乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

17.2在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

18.破产中止合同

18.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方和监管部门可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

19.转让

19.1除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.合同生效及其它

20.1甲方的磋商文件、乙方提交的响应文件、本次磋商的成交通知书和磋商过程中乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

20.2本合同应在甲乙方双方签字盖章后生效。

20.3本合同一式叁份，以中文书写，监管部门、甲方各执壹份，乙方执壹份。

20.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

20.5如需修改或补充合同内容，应经监管部门同意，甲乙双方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

合同格式

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号           的              项目竞争性磋商采购结果及磋商文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、货物及数量

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币。

三、供货时间和地点

- 1.供货时间:合同签订后50日内完成供货。

2.供货地点: 采购人指定地点。

四、付款

签订合同后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同价款的40%作为预付款，货到验收合格后付清余款。

五、验收

甲方依法组成验收小组对供应商履约进行验收。如需委托第三方验收，第三方是指：       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履约保证金（本项目按下列第1 条执行）

1.本项目无需缴纳履约保证金。

2.为保证合同的顺利执行，成交供应商在领取成交通知书后，签订合同之前，向采购单位缴纳成交价5%的履约保证金。

3.乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

4.乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向甲方缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

5.乙方选取以履约保函（保险）形式向甲方缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

6.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

7.履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

8.履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下   处理：

1.申请仲裁。

2.提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲、乙方双方盖章后生效。

九、组成本合同的文件包括

1.合同主要条款和通用条款；

2.磋商文件和乙方的响应文件；

3.成交通知书；

4.上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方：                        乙    方：

单位盖章：                        单位盖章：

法定代表人或授权委托人（签字）：  法定代表人或授权委托人（签字）：

签定日期：                        签定日期：

第五部分  项目采购需求

- 一、采购需求

| 序号 | 器材装备名称 | 参数需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护头盔 | 1.整体要求 1.1符合国家XF44-2015《消防头盔》标准要求（提供国家认可的检测机构出具的检测报告加盖供应商电子签章）。 1.2主要用于对消防员头部、面部及颈部等部位进行安全防护，保护消防员头、颈部免受穿透、热辐射、火烧、电击和侧向挤压。 1.3符合17式消防头盔款式标识统型要求。 2.外观及材质： 2.1为半盔式头盔，由帽壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、面罩、披肩等组成，浅色透明面罩，粘贴式帽徽，颜色:黄色、红色。 2.2材质 帽壳：聚酰胺材料（PA66）； 缓冲层及下颏带：对人体无毒、无自然伤害的阻燃材料； 面罩：聚亚苯基砜（PPSU）； 披肩：防水处理阻燃芳纶复合三层结构，可完全覆盖消防员肩部与颈部，可拆卸、脱卸方便； 帽壳：为一次性注塑成型。 滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质。 反光标识条：荧光黄色，荧光桔红色。 3.技术性能 3.1冲击吸收性能：高温预处理，最大冲击力≤2500N；辐射热预处理，最大冲击力≤2950N；低温预处理，最大冲击力≤2900N；浸水预处理，最大冲击力≤2600N； 3.2电绝缘性能：帽壳泄露电流≤1.0mA； 3.3侧向刚性：帽壳最大变形16.1mm，卸载后变形3.9mm，帽壳无碎片脱落； 3.4下颏带抗拉强度：延伸长度≤18mm； 3.5面罩光学性能：透光率≥50%（浅色）； 3.6披肩防水性能 耐静水压＞17kPa； 3.7质量：≤1200g（不含披肩） | 顶 | 15 |
| 2 | 防护腰带 | 1.整体要求 1.1符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求（提供国家认可的检测机构出具的检测报告加盖供应商电子签章） 1.2本产品由织带、2个拉环、带尾等组成。 2.外观 2.1本产品织带为一整根，没有接缝。 2.2带扣的边角半径大于6mm，拉环无焊接，拉环与带扣无棱角、毛刺。 3.技术性能 3.1 69.5mm≤带宽≤70mm，织带厚度2.8±0.3mm，拉环厚度（6±1）mm，正立方向静拉力≥13KN，重量≤0.77kg； 3.2静负荷性能：各项指标符合标准要求； 3.3抗冲击性能：各项指标符合标准要求； 3.4耐高温性能：各项指标符合标准要求； 3.5金属零件的耐腐蚀性能：各项指标符合标准要求。 | 根 | 15 |
| 3 | 呼救器（含方位灯） | 1.整体要求 1.1消防员呼救器包括：呼救器、组合充电器。广泛应用于易燃易爆场所和灭火救援现场。适用于地面高层楼宇，大型地下车库，地铁，地下商场，大型地下车库、大型歌厅和大型隧道救援时佩戴。 1.2依据国标GB 27900-2011消防员呼救器标准要求。需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件和 ▲1.3需提供线路板国家认可的检测机构出具的检验报告、塑料外壳检验报告。 3.产品性能 3.1采用橡胶和橡塑粘接工艺: 具有放尘，防摔和防水功能，防护等级IP68。 3.2具有倾斜感应报警功能: 单片机以每秒60 次的速度检测人的运动状态。 3.3具有自动报警功能: 手动报警功能、温度报警功能、低电压欠压报警功能。 3.4低电压报警功能：电池电压低于6.72V±0.2V时，自动启动欠压声响报警功能。 3.5连续不间断声响强报警功能：强报警声级强度≥100dB。连续报警时间＞640min。 3.6防爆功能： 产品符合GB3836.1、GB3836.4-2000标准。防爆标志：Ex ia IIC T4 Ga 。 国家认可的检测机构出具的防爆检测认证证书扫描件加盖供应商电子签章。 3.7防水防尘功能：壳体采用防弹胶，具有抗冲击性能。防护等级IP68 。 3.8智能充电功能：使用智能多组充电技术，一个USB充电器可对五个呼救器集中充电。 4.技术指标 4.1相对静止时间：30s±1s 4.2预报警时间：15s±1s 4.3预报警声响强度：≥90dB 4.4方位灯亮度：±45°≥300cd/㎡、 0°≥18700 cd/㎡ 4.5防爆电池电压:7.4V/1100mAh。 4.6质量：小于205g 4.7防爆等级：Ex ia IIB T4 Ga 4.8防护等级：IP 68 4.9连续强报警时间：≥640分钟 4.10强报警强度：≥100dB 4.11欠压报警强度：≥80dB 4.12 连续待机时间：＞36小时 | 个 | 15 |
| 4 | 防护腰斧 | - 整体性能 1.1符合XF630-2023《消防腰斧》标准要求具有（国家认可的检测机构出具的检测报告加盖供应商电子签章） - 1.2适用于消防员随身佩戴，在灭火救援时用于手动破拆非带电障碍物。是集砍、斧、锤、撬、锯等功能为一体的便携式手动工具。本产品可在火场、灾场等各种特殊场合进行救援工作，具有携带方便、多功能、绝缘等特点。 1.3斧体采用一次成型3Cr13不锈钢材料，斧柄套为TPR热塑性弹性体。 2.技术性能 2.1外观： 消防腰斧各刃部应抛光，其表面粗糙度Ra值≤1.3μm； 消防腰斧的金属表面应平整光洁，不应有裂纹、毛刺、凹痕、缺损或有害杂质等缺陷。 2.2尺寸：消防腰斧的整体尺寸不应大于325mm×175mm，尺寸的极限偏差应按GB/T 1804中最粗V级要求。 2.3质量≤1.0Kg。 2.4电绝缘性能：消防腰斧的斧柄抓握区域的绝缘电阻＞10MΩ。 2.5抗拉离性能：消防腰斧的斧头与斧柄应连接牢固，在施加12.5kN拉力时，斧头与斧柄不应拉脱。 2.6斧柄套附着性能：消防腰斧的斧柄如配有斧柄套，应进行斧柄套附着性能试验。在施加750N拆卸力时，柄套与斧柄不应松脱。 2.7硬度：各刃部硬度均应达到48HRC～56HRC。 2.8抗冲击性能：各刃部经5kg的重锤从1m的高度自由落体冲击后，不应有裂纹、变形等影响使用功能的损伤。 2.9平刃砍断性能：平刃应能砍断直径5mm的Q235A圆钢，刃口不应出现明显缺刃、卷边和裂缝等影响使用功能的损伤。 2.10尖刃凿击性能：尖刃应能凿穿厚度1.5mm的Q235A钢平板，刃口不应出现明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。 2.11斧柄强度：斧柄应能承受850N的载荷，斧柄不应出现弯曲、断裂等损伤。 2.12耐盐雾腐蚀性能：经48h中性盐雾实验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。 2.13起撬性能：具备起撬功能，其起撬部位经起撬性能试验后，不应出现断裂、变形等影响使用功能的损伤。 | 把 | 15 |
| 5 | 防护头灯 | 一、产品应用场景 适用于消防行业火灾现场灭火救援及户外、野外等场所的抢险救援单兵佩戴式照明，同时可用于公安、水利等他行业人员的巡检、搜索作业时单兵照明使用。 二、标准规范及检验报告 3、符合GB30734-2014《消防员照明灯具》、GB/T 26178-2010《光通量的测量方法》标准要求，具有国家认可的检测机构出具的检测报告加盖供应商电子签章 ▲5、提供国家认可的检测机构出具的防爆合格证，防爆等级：≥Ex ib lc T4 Gb；Ex ib C T130℃ Db（提供证书扫描件加盖供应商电子签章） 三、检验报告中可体现的参数 6、光源:LED 7、灯具具备聚光、泛光及频闪光功能，可切换强光、弱光工作模式(聚光)。 8、防护等级:IP66/IP68(2m，1.5h) 9、整体由外壳、光学单元、充电口、电量显示单元、电池、开关、头带组成。 10、灯具外壳颜色:黑色。 11、灯具采用4段式电量显示可直观看到当前剩余电量，灯具同时具备闪烁方式低电量提醒功能。 12、灯具充电状态4段式电量可显示充电状态，电池充满后，电量显示灯全亮。 13、重量：≤100g(主机)。 14、外壳采用工程塑料(防弹胶)材质 15、头戴式、帽配式、织带、挂钩。 16、外形尺寸：≤78mmX41mmX49mm。 17、灯具内置智能芯片控制，保证恒流恒压输出。 18、头照射角度90度范围内可调。 19、电池：高能聚合物锂离子电池，额定电压:DC3.7V，额定容量:2Ah，平均使用寿命:1000次循环。具备过充、过放及短路保护功能。 20、光通量≥1000 lm，额定功率：5W，光源平均使用寿命100000h。Type-C充电接口，充电时间:≤5h 四、检测报告外参数 21、连续使用时间：强光≥5h，工作光≥16h 22、充电时间：≤5h | 个 | 15 |
| 6 | 个人安全绳 | 1、直径≥10.5mm；克重：≥76g/m； 2、绳皮占比≥40.4%；延伸率：≤7.4%； 3、破断拉力≥50.1kN； 4、执行标准：XF494-2023； | 根 | 15 |
| 7 | 抢险救援头盔 | 1.1符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求，提供国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件加盖供应商电子签章。 1.2符合17式消防员抢险救援头盔款式标识统型要求。 2.外观要求 2.1由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置等组成。 2.2盔壳：耐高温阻燃材质。 2.3滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质。 2.4缓冲层：耐高温阻燃材质，颜色为黑色。 2.5舒适衬垫：顶部为网状衬垫，四周为舒适层（与帽箍一体）可调节戴帽高度。 2.6佩戴装置：包括帽箍和系带，耐高温阻燃材质，所有用于收紧的头带的余长设置末端处理装置（粘贴或收纳）。 2.7反光标识：两侧粘贴弧形反光标识条带，颜色为荧光黄色。 2.8所有可调节扣件全部采用黄色，为改性阻燃尼龙66材料。 3.性能要求 3.1冲击吸收性能：高温预处理，最大冲击力为≤2700N；低温预处理，最大冲击力为≤2800N；浸水预处理，最大冲击力为≤2500N。 3.2耐穿透性能：经试验，钢锥未与头模建立电接触。 3.3阻燃性能：火焰离开帽壳后，离开自熄时间＜0.5s。 3.4热稳定性能：经180℃高温保持5min后，边沿无变形；硬件附件保持功能完好；反光材料表面无碳化、脱落现象。 3.5电绝缘性能：泄漏电流≤1.0mA。 3.6侧向刚性：帽壳最大变形≤20mm；卸装后变形≤5mm，试验后帽壳无碎片脱落。 3.7下颏带抗拉强度：延伸长度16mm，下颏带未出现断裂，滑脱。 3.8救援头盔质量≤800g。 | 顶 | 15 |
| 8 | 抢险救援服 | 1符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求，提供国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件加盖供应商电子签章。 2消防员在进行抢险救援作业时穿着的专用防护服，用来对其躯干、颈部、手臂、手腕和腿部提供保护。 二、颜色 橘红色，潘通色号为 PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，深火焰蓝色，潘通色号为 PANTONE 19-3938 TCX，色差≥3 级（按《纺 织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 三、款式 符合20 式消防员抢险救援防护服款式标识要求 （一）夏款主体结构 1、夏季服装为衬衫式上衣配长裤设计，上衣和裤子的重叠部分不应小于120mm，上衣采用收腰设计，衬衫式圆弧形下摆，前下摆应能够束入裤腰，且弯腰时后下摆不得滑出裤腰，前后衣长差量30-50mm。 2、衣领。立领，衣领竖起时，能够覆盖颈部，衣门襟使用拉链闭合。 3、反光标志带。前胸设V字形≥50mm（2英寸）宽反光标志带，后背设水平≥50mm（2英寸）宽反光标志带，袖口和脚口设环绕≥50mm（2英寸）宽反光标志带。 （二）夏款附属结构 1、肩背部拼接。上衣肩背部设计拼接，面料为深火焰蓝色。 2、口袋。上衣胸前设置贴袋，双线固定口袋布，袋盖为深火焰蓝色。大腿两侧设置立体贴袋。 3、标识魔术贴。左上臂外侧设 90mm×110mm 盾牌型魔术贴 并配盾牌型标识。左胸设19消防员软胸徽同形状魔术贴，用于粘贴19消防员软胸徽或 19 消防干部软胸徽。右胸设 90mm×57mm 长方形魔术贴并配消防指战员胸部标识。 4、采用单层织物，为原液染色芳纶、阻燃粘胶纤维交织而成的双重组织。 5、阻燃性能: 经向损毁长度≤50mm；纬向损毁长度≤45mm，续燃时间为0s，且无熔融、滴落现象； 6、断裂强力:经向断裂强力≥750N；纬向断裂强力≥750N； 7、撕破强力：经向撕破强力≥170N、面料纬向撕破强力≥170N； 8、接缝强力性能：≥650N； 9、色牢度：面料的耐摩擦色牢度、耐洗色牢度、耐光色牢度不小于4级； 10、针距密度：明暗线≥12针/3cm，包缝线≥12针/3cm； 11、防静电性能：≤0.6μC； | 套 | 15 |
| 9 | 抢险救援腰带 | 材质为涤棉混纺材料。 为插扣式腰带，规格：长度*宽度*厚度≥1300*50*2.5mm。 与20式消防员抢险救援防护服款式配套。 | 根 | 15 |
| 10 | 抢险救援手套 | 1.款式要求：采用3D立体设计，符合人体手型自然弯曲，手掌指尖一片式翻转手指背。袖口采用内扣收缩式，有效防止碎屑瓦砾等小颗粒物进入。 2.主体结构要求 2.1手掌结构：内层为100%对位芳纶针织布，克重为250克±20克，颜色为黄色。外层用牛皮头层反绒加强，牛皮厚度为1.0mm（±0.2mm），颜色为黄色。 2.2手背结构：50%对位芳纶和50%间对位芳纶双面针织布，克重为380克±20克。朝外的一面为间位芳纶，颜色为橘红色，对位芳纶为黄色。 2.3阻燃性能：损毁长度≤10mm，续燃时间不应≤2s。 2.4热稳定性能：在温度180±5℃条件下，经5分钟后，试样表面吴变化，且无熔融、熔滴和剥离现象。 2.5手套尺寸变化≤2.0% 2.6手背面抗切割性能≥6N; 2.7掌心手背抗机械刺穿性能≥150N 2.8穿戴时间小于3秒； | 副 | 15 |
| 11 | 消防护目镜 | 1、护目镜符合XF1273-2015《消防员防护辅助装备消防员护目镜》的要求。 2、试样不存在让佩戴者感到不适和对使用者造成伤害的突出部分、尖锐边缘和其他缺陷。除镜片边缘 5mm 宽的区域以外，镜片不存在气泡、水泡、划痕、凹痕、固体杂质、气体杂质、暗点、斑点、蚀损斑、霉斑、修补斑、蚀孔、碎片、裂纹、抛光缺陷和波纹等表面缺陷。 3、护目镜用于固定作用的头带应可调节，头带宽度不小于25㎜； 4、质量≤120g； 5、当护目镜为单镜片时，其长方形镜片(包括眼罩)的长和宽分别应不小于 130mm 和 50mm，厚度应不大于 3.8mm。 | 副 | 15 |
| 12 | 抢险救援头灯 | 1、结构：整体由外壳、光学单元、充电口、电量显示单元、电池和开关等组成。 2、材质：灯具外壳应采用AL6061-T6铝合金材质，表面采用硬质阳极氧化处理工艺，颜色为亚光黑色。 3、额定容量：1.9Ah。 4、LED光源，具有强光、弱光及爆闪功能。 5、连续放电时间：弱光：≥8h，强光：≥5h。 6、灯具重量：≤90g。 7、充电时间≤4h; 8、防护等级≥IP66/IP68，可在5米水深处使用≥1小时 ▲9、强光照度平均值：＞1200 LX，最小值：＞1000 LX； ▲10、弱光平均值：＞700LX，最小值：＞600LX 11、具有电量显示功能，尾部具有方位灯功能。 12、灯头处设置有不锈钢攻击头，可在应急情况下破窗使用 13、灯具采用全新Type-c充电口设计，可以借用任何USB输出设备进行充电，方便快捷。 14、灯具的防爆等级：Ex ib IIC T4; 15、灯体刻有生产厂家、产品型号、防爆等级、防护等级等永久性标识。 16、符合GB 30734-2014《消防员照明灯具》国家标准的技术要求，提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告加盖供应商电子签章。 | 个 | 15 |
| 13 | 抢险救援靴 | - 整体性能 符合XF633－2006的标准，提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告加盖供应商电子签章。 - 2.结构及颜色 2.1由靴外底、靴跟、带舒适层的靴帮、带防穿刺层的靴内底、靴头等组成。内怀设有自动锁止功能拉链，靴面主体材料为黑色阻燃头层牛皮和防水阻燃帆布，靴包头采用复合防砸材料。 2.2主体为黑色；反光标志为荧光黄色。 3.技术性能 3.1.靴帮耐弯折性能：靴帮材料在经过反复弯折20000次 后,无裂纹,松面、掉浆等现象； 3.2靴帮材料：在经过20000次循环摩擦后未出现被磨穿的现象； 3.3靴帮抗切割性能：靴帮材料经抗切割试验后,未被割穿； 3.4鞋帮抗刺穿性能：＞200N； 3.5靴帮抗辐射热渗透性能：＜8℃ 3.6靴头性能：10kN静压力试验后,其间隙高度＞20mm；冲锤质量为 23kg,落下高度为 300mm的 冲击试验后,其间隙高度＞20mm； 3.7靴底抗穿刺性能：＞1700N； 3.8靴底耐弯折性能：靴帮材料在经过反复弯折10万次 弯折试验后,外底无断裂； 3.9.防滑性能：始滑角≥25°； 3.10电绝缘性能：在5000V下不击穿且泄露电流＜1mA； 3.11阻燃性能：试验后;离火熄灭时间0s，其损毁长度＜25mm，且不产生熔融、熔滴、剥离现象； 3.12隔热性能：≤4℃； 3.13质量＜1.3kg。 | 双 | 15 |
| 14 | 一级化学防护服 | 一级化学防护服是消防员进入化学危险品或腐蚀性物品火灾或事故现场，进行灭火及抢险救援时穿着的防护服装，整套服装严格按照 GA770-2008《消防员化学防护服装》标准制作，是消防员在处置气态化学品事件中，穿着的化学防护服装。 1.连体式：整套服装是由大视野硬质透明材料面屏的连体头罩、化学防护服呼吸器背囊、连体化学防化靴、卡环式腕部连接防化手套、密封拉链、超压排气系统等组成、需于头盔、空气呼吸器、通讯器材等产品配套使用。可选择内置空气呼吸器或外置长管供气装置。 主要性能：具有防割、防水雾、阻燃、防酸、碱等性能。 主要参数： 1.服装整体气密性：≤150pa，贴条的粘附强度：≥1.2kN/m。 超压排气阀气密性：≥24s,超压排气阀通气阻力：78-85Pa。 2.通气系统分配阀定量供气量：4±1L/min 3.通气系统手控最大供气量：≥36L/min 4.面料拉伸强度：经纬向≥28kN/m。 5.面料撕裂强力：经纬向140N 6.阻燃性能：有焰燃烧时间≤0.5s, 无焰燃烧时间≤0.3s，损毁长度≤5cm 7.面料接缝强力：≥1000N 8.面料耐寒性能：将试样折叠180°，折叠处用夹子夹住，在-25℃±1℃温度下冷冻5min后，试样应无裂纹 9.面料耐热老化性能:试样经125℃、24h后，应不粘、不脆 10.大视窗的连体头罩：应有防雾措施 11.化学防护靴 11.1抗刺穿性能：刺穿力≥1780N 11.2抗切割性能：靴面经抗切割试验后，不应被割穿 11.3防滑性能：始滑角≥24.0° 11.4防砸性能：10.78kN静压力试验后，间隙高度≥20mm，冲击锤质量为23kg落下高度300mm的冲击试验后，间隙高度为≥20mm 11.5耐热老化性能：试样经125℃、24h后，应不粘、不脆 11.6耐寒性能：将试样折叠180°，折叠处用夹子夹住，在-25℃±1℃温度下冷冻5min后，试样应无裂纹 11.7电绝缘性能：试验电压5000V，持续时间1min，不应被击穿，泄露电流为≤0.5mA 11.8抗化学品渗透性能：98%硫酸≥70min，30%盐酸≥70min，60%硝酸≥70min，40%氢氧化钠≥70min 12.面料抗化学渗透性能：98%硫酸≥70min，30%盐酸≥70min，60%硝酸≥70min，40%氢氧化钠≥70min 13.面料接缝部位抗化学品渗透性能：98%硫酸≥70min，30%盐酸≥70min，60%硝酸≥70min，40%氢氧化钠≥70min 14.防护手套抗化学品渗透性能：98%硫酸≥70min，30%盐酸≥70min，60%硝酸≥70min，40%氢氧化钠≥70min 15.大视窗的连体头罩：抗化学品渗透性能：98%硫酸≥70min，30%盐酸≥70min，60%硝酸≥70min，40%氢氧化钠≥70min 16.大视窗的连体头罩接缝部位抗化学品渗透性能：98%硫酸≥70min，30%盐酸≥70min，60%硝酸≥70min，40%氢氧化钠≥70min 17.化学防护手套 17.1耐热老化性能：将试样放在125℃老化试验箱里24h后，应不脆不粘 17.2耐寒性能：将试样折叠180°，折叠处用夹子夹住，在-25℃±1℃温度下冷冻5min后，试样应无裂纹 17.3灵巧性能：能拾起的最小测试棒的直径5.0mm，灵巧等级：5级 17.4耐刺穿力：≥28N | 套 | 2 |
| 15 | 二级化学防护服 | 连体式半封闭结构，除面部裸露，其余部位采用密封形式，由带帽连靴连体衣和卡环式腕部连接防化手套组成。在使用服装时可与呼吸防护面具等产品配套使用。 主要性能：具有防割、防水、阻燃、防酸、碱性能。可以有效的抗御多种化学物质的危害。 主要参数： 1.整体抗水渗漏性：试样经整体抗水渗透性试验20min后，无渗漏现象 2.粘附强度：≥1 kN/m 3.面料拉伸强度：纵向≥25kN/m，横向：≥25kN/m 4.撕裂强力:纵向≥100N，横向≥100N 5.阻燃性能： 5.1有焰燃烧时间：≤1s 5.2无焰燃烧时间：≤1s 5.3损毁长度：≤10cm 6.面料接缝强力：≥800N 7.耐寒性能：将试样折叠180°，折叠处用夹子夹住，在-25℃±1℃温度下冷冻5min后，试样表面均未出现裂痕 8.面料耐热老化性能：试样放在125°老化试验箱里24h，不脆、不粘。 9.化学防护靴 9.1抗刺穿性能：≥1800N 9.2抗切割性能：靴面经抗切割试验后，未被割穿 9.3防滑性能：始滑角≥15.0° 9.4防砸性能：10.78kN静压力试验后，间隙高度≥15mm，冲击锤质量为23kg落下高度300mm的冲击试验后，间隙高度≥15mm 9.5耐热老化性能：试样经125℃、24h后，不粘、不脆 9.6耐寒性能：将试样折叠180°，折叠处用夹子夹住，在-25℃±1℃温度下冷冻5min后，试样无裂纹 9.7电绝缘性能：试验电压5000V，持续时间1min，未击穿，泄露电流≤0.2mA 9.8防化靴抗化学品渗透性能：98%硫酸＞70min，30%盐酸＞70min，60%硝酸＞70min，40%氢氧化钠＞70min 10.面料抗化学渗透性能：98%硫酸＞70min，30%盐酸＞70min，60%硝酸＞70min， 40%氢氧化钠＞70min 11.面料接缝部位抗化学品渗透性能：98%硫酸＞70min，30%盐酸＞70min，60%硝酸＞70min，40%氢氧化钠＞70min 12.防护手套抗化学品渗透性能：98%硫酸＞70min，30%盐酸＞70min，60%硝酸＞70min，40%氢氧化钠＞70min 13.化学防护手套 13.1耐热性能：将试样放在125℃老化试验箱里24h后，不脆不粘 13.2耐寒性能：将试样折叠180°，折叠处用夹子夹住，在-25℃±1℃温度下冷冻5min后，试样无裂纹 13.3灵巧性能：能拾起的最小测试棒的直径5.0mm，灵巧等级≥1级 13.4手套耐刺穿力：≥30N 14.重量：≤5kg | 套 | 2 |
| 16 | 正压式空气呼吸器 | 一、整体要求： 符合国家XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准要求，提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告加盖供应商电子签章。 二、配置描述： （1）减压器：高压报警减压器 （2）气瓶阀：自锁气瓶阀 （3）压力平视显示装置 （4）压力表：智能电子压力表 （5）高压管：采用无紫铜管设计。 （6）气瓶容积：6.8L 三、技术参数： （1）电气元件的防爆性能：符合GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010 中EX iaIIC T3级的规定。（需在检测报告中体现） （2）材料阻燃性能：不应出现熔融现象，且续燃时间≤2s。 （3）抗热老化性能：在气密性能试验后，压力指示值在1 min内的下降不应大于2 MPa；非金属高压部件经气瓶公称工作压力的2倍水压试验后，应无渗漏和异常变形；中压导气管经3 MPa的气压试验后，应无漏气和异常变形。 ▲（4）佩戴质量：＜10.6kg。 （5）整机气密性能：压力指示值在1 min内的下降＜0.5MPa。 ▲（6）动态呼吸阻力：在（30～2）MPa范围内，以呼吸频率40次/min，呼吸流量100 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内始终保持正压，吸气阻力＜250 Pa，呼气阻力＜700Pa；在（2～1）MPa范围内，以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min呼吸，呼吸器的全面罩内保持正压，吸气阻力＜280Pa，呼气阻力＜510Pa。 ▲（7）耐高温性能：在高温试验后，各零部件无异常变形、粘连、脱胶等现象；以呼吸频率40次/min，呼吸流量100 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内始终保持正压，且呼气阻力＜680Pa。 ▲（8）耐低温性能：在低温试验后，各零部件无开裂、异常收缩、发脆等现象；以呼吸频率25次/min，呼吸流量50 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内始终保持正压，且呼气阻力＜500Pa。 （9）耐辐射热性能：压力指示值在1 min内的下降＜0.5MPa；以呼吸频率40次/min，呼吸流量100L/min呼吸，呼吸器的全面罩内始终保持正压，且吸气阻力＜170 Pa，呼气阻力＜750Pa。 （10）静态压力：＜272Pa，且小于排气阀的开启压力。 （11）警报器性能：当气瓶压力下降至（5.5±0.5）MPa时，警报器发出连续声响警报。连续声响警报以≥90 dB(A)的声强≥15 s。其声强峰值≥90 dB(A) ，声响频率范围应在（2000-4000）Hz之间。之后，警报器继续报警，直至气瓶压力降至1 MPa为止。平均耗气量≤5 L/min。 （12）全面罩性能：总视野保留率≥78%，双目视野保留率＞67%，下方视野≥35°；镜片的透光率＞94%；吸入气体中的二氧化碳含量（按体积比）＜0.9%。面罩内表面采用防雾处理技术，不上雾，外表面采用硬化处理技术，耐刮伤。 （13）减压器性能：输出压力：0.6-0.9MPa。 （14）安全阀性能：关闭压力：1.0-1.53MPa （15）供气阀性能：设置自动正压机构。 （16）智能电子压力表：外壳设有橡胶防护套，量程的最低值为0，最高值40MPa，精度1.6级，最小分格值1 MPa，具有夜光功能，在暗淡或黑暗的环境下能读出压力指示值。经24 h水下1 m的浸泡后，压力表内无漏水。漏气量≤25 L/min。防爆等级：Exia IIC T3 XF 。 （17）压力平视显示装置：采用LED显示方式，当气瓶压力在（10～30）MPa时，绿灯常亮；当气瓶压力在（6～10）MPa时，黄灯常亮；当气瓶压力在（1～6） MPa时，红灯一直快速闪亮；同时震动器开始振动每3秒一次，每次持续1秒，气瓶压力小于1MPa时，红灯闪亮但不振动。当压力平视显示装置的电源处于低电压时，黄灯一直闪亮。当发射装置与显示装置配对时，蓝灯一直闪亮；当配对成功后，蓝灯熄灭。发射装置与显示装置的配对具有唯一性。低电压状态下的工作时间≥2小时。防爆等级：Exia IIC T3 XF 。 （18）连接强度：≥250N。 （19）高压部件强度：经水压试验后应无渗漏和异常变形。 （20）中压导气管：不妨碍佩戴者工作和头部自由活动，且不干扰供气阀同面罩的连接。经挤压试验后，空气流量不降低。试验结束5min后，无扭曲变形。经压力试验后，无漏气和异常变形。 （21）快插接头：连接应方便、可靠，连接后不产生漏气现象，且能自锁，其尺寸符合XF124-2013的规定。 （22）气瓶：铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，气瓶公称容积为6.8L，公称工作压力不低于30MPa；气瓶上标有“压缩空气、气瓶唯一编号、水压试验压力、公称工作压力、公称容积、重量、生产日期、检验周期、使用年限、产品执行标准号”等标识。 （23）气瓶瓶阀：气瓶瓶阀设置有安全阀，其爆破压力应为（37～45） MPa。与减压器连接螺纹为：G5/8-14,与气瓶连接螺纹为：M18x1.5，各项要求均符合XF124-2013的规定。 （24）他救接口装置：中压导气管通过三通输出接头，可与供气阀连接管上的快速接头相连接；快速接头能自行密封、自行锁定。 四、性能特点描述： 主要用途：提供消防员在高危险缺氧和有毒现场作业时的呼吸防护； （1）采用大视野全面罩，卡夫拉五点式网状头带，聚碳酸酯防雾涂层镜面抗冲击，无视觉扭曲，面罩呼吸可自动除雾，并通过摄氏950度火焰燃烧测试；全面罩可免工具手动拆解清洗维护； （2）供气阀最大气流量可达500升/分钟，配有全方向360度旋转接头，供气阀与全面罩快插连接，单手可完成操作，吸气自动供气，无需辅助按钮，供气阀可免工具拆解清洗，便于日常清洁保养维护； （3）呼吸器具备HUD压力显示功能，与电子压力表信号发生模块采用无线配对传输配合使用。 （4）背板具有永久阻燃特性，经高低温试验后，中间部位180度弯曲不断裂、变形，设计符合人体工程学原理，重量轻、佩戴舒适便捷；肩带柔软舒适，并设计有反光条，便于光线昏暗场所辨认。 （5）气瓶阀主体采用优质黄铜锻造再经CNC精加工而成，具有结构紧凑、重量轻、耐冲击性强等优点，并设计有防误关自锁功能。其塑料手轮组件阻燃性能极佳，阀体上设计有安全阀，保证阀体安全稳定工作。 （6）减压器采用高压报警结构设计，最大流量500L/min，具有减压稳定，持久耐用，同时减压器上设计有安全阀，当压力升高时，自动打开安全阀泄压，保证呼吸器安全稳定供气。 （7）中、高压导气管均采用品牌橡胶管，品质更具保障。 （8）智能电子压力表功能强大，集数字压力显示、气量剩余时间显示、跌倒呼救器、温度显示及报警、HUD数据无线发射五大功能于一体，同时设计有机械指针式压力表。 | 具 | 15 |
| 17 | 消防水炮 | 用于扑灭一般固体物质火灾，也用于油罐的冷却降温；符合GB19156-2003《消防炮通用技术条件》标准，提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告加盖供应商电子签章。 1.在所有相同流量的消防便携炮中，具有体积和重量小、射程远、 结构紧凑、便于携带等特点。 2.炮体材质：铝合金； 3.流量≥30L/S； 4.最大射程≥65米； 5.水平旋转：±20度，俯仰角度：30度～50度； 6.进口尺寸：80mm快速接口；可无限旋转，防止水带扭结； 7.重量≤11kg。 | 门 | 1 |
| 18 | 9米拉梯 | 1.整体要求 1.符合GA137-2007《消防梯》标准要求。提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告加盖供应商电子签章。 2.材料：侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。 3.技术性能 3.1工作长度9±0.2m，合并高度5.2±0.2m。 3.2最小梯宽300±3mm。 3.3梯蹬间距340±2mm。 3.4整梯质量≤44kg。 3.5梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。 3.6粘牢合度试验时，通过浸泡、恒温、低温试验后均无脱胶现象。 3.7抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏。 4.其他要求：消防梯右侧板上铭牌标有“执行标准、名称、规格型号、梯蹬间距、整梯质量；商标、厂名、厂址、生产日期或批号、使用须知”等规定。 | 把 | 3 |
| 19 | 输转泵 | 1.用于容器到容器的液体输送，如强酸、强碱等腐蚀性液体和化学品。 2.功率：≥800W 3.电压：220V 4.泵管材质：不锈钢材质 5.最大扬程:≥ 10m 6.最大流量：≥130L/min 7.插入深度：1000mm 8.防爆等级：Ex d IIB T4 Gb 9.重量：≤10kg | 台 | 1 |
| 20 | 15米金属拉梯 | 1.整体要求 1.1符合GA/XF137-2007《消防梯》标准要求。提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告加盖供应商电子签章。 2.技术要求 2.1工作长度15±0.3m，合并高度6±0.2m。 2.2最小梯宽350±4mm。 2.3梯蹬间距340±2mm。 ▲2.4整梯质量≤57kg。 2.5水平弯曲残余变形比值≤0.2%。 2.6梯蹬弯曲残余变形比值≤0.15%。 2.7梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。 2.8翘曲试验时，任一梯脚均不离地。 2.9梯节扭转角为：α顺：≤10°、α逆：≤10°。 2.10滑移试验进，各梯脚在整个试验表面无位移现象。 2.11单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。 2.12侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤0.5mm、外弯曲≤0.5mm。 2.13侧摇摆试验残余变形比值≤0.05%。 2.14三节拉梯的两侧撑脚能同时可靠地将第二、第三梯节支撑在工作高度及以下的任何一级梯蹬上。在撑脚安全性试验时，不出现向梯蹬外侧面移动的现象。 2.15抗冲击性能试验时撑脚支撑功能始终正常，试验后撑脚及梯蹬无明显变形或损坏。 | 把 | 1 |
| 21 | 65水带 | 1.产品符合GB6246-2011《消防水带》的标准要求。提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告加盖供应商电子签章。 2.水带口径≥65mm，外层材质采用高强度涤纶长丝线材质，工艺采用经圆织机环形斜纹编织而成，且耐压、耐磨、轻便柔软轻便易卷缠易清洗， 内衬材质采用聚氨酯材质，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，耐磨蚀、耐高低温、耐老化，水流阻力小，使用寿命长标准工作压力≥1.6MPa，爆破压力≥6.0MPa，单位长度质量≤262g/m，延伸率≤0.5%，膨胀率≤2.4%，织物层与衬里附着强度≥70.2N/25MM,扯断伸长率≥346.8%，扯断强度≥54MPa，热空气老化：织物层与衬里附着强度≥98.7%，爆破压力≥99.5%，每卷长度为20米。 3.水带两头均配有65口径的卡式接口。接口提供国家消防装备质量监督检验中心出具的产品检验报告复印件。 4.带口缠绕铁丝为3节每节为不少于5圈，水带和接口捆绑处有橡胶护套保护以防损坏。 5.水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。 6.包装：使用编织袋或者纸箱包装，包装结实牢固，便于搬运。 | 盘 | 100 |
| 22 | 80水带 | 1.产品符合GB6246-2011《消防水带》的标准要求。提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告加盖供应商电子签章。 2.水带口径为≥80mm，外层材质采用高强度涤纶长丝线材质，工艺采用经圆织机环形斜纹编织而成，且耐压、耐磨、轻便柔软轻便易卷缠易清洗， 内衬材质采用聚氨酯材质，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，耐磨蚀、耐高低温、耐老化，水流阻力小，使用寿命长标准工作压力≥1.6MPa，爆破压力≥5.68MPa，单位长度质量≤338g/m，延伸率≤1.4%，膨胀率≤2.4%，织物层与衬里附着强度≥72.7N/25MM,扯断伸长率≥347.3%，扯断强度≥54.8MPa，热空气老化：织物层与衬里附着强度≥95.2%，爆破压力≥98.9%，每卷长度为20米。 3.水带两头均配有80口径的卡式接口。接口提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告加盖供应商电子签章。 4.带口缠绕铁丝为3节每节为不少于5圈，水带和接口捆绑处有橡胶护套保护以防损坏。 5.水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。 6.包装：使用编织袋或者纸箱包装，包装结实牢固，便于搬运。 | 盘 | 100 |
| 23 | 多功能水枪 | 1.火灾扑救，具有直流射水功能。 2.产品符合GB 8181-2005《消防水枪》检测标准，提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告加盖供应商电子签章。 3.适用消防水车高压卷盘和与65水带配套，水、泡沫两用枪，配置泡沫膨胀管（需另外配置），可打氟蛋白泡沫。 4.日式快速接口，接口尺寸65mm，流量和冲洗挡位的调整通过旋转调节环实现，接口有水带防缠绕设计。 5.枪体铝镁合金材质，坚固且重量轻。表面阳极氧化防腐处理，可以防止化学腐蚀和机械破坏。 6.枪头有阻燃橡胶保护套，隔热、防寒、绝缘。快速球阀开关，滑抗阻燃尼龙手枪握柄，销轴和螺钉均为不锈钢、铜材质，坚固耐用。 7.流量≥8L/s，四档流量可调，额定喷射压力0.6MPa，最大压力≥1.6MPa；额定流量8L/s；喷雾角最小调节范围0～120°；射程≥32m，重量≤1.8kg，枪体长度≤240mm。 | 把 | 8 |
| 24 | 三分水器 | 1.符合GA 868-2010《分水器和集水器》标准，提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告加盖供应商电子签章。 2.接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理； 3.阀体：采用压铸工艺，选用YL112材质，表面红色喷塑防腐处理。 4.手柄：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理。 5.球体：选用铝合金材质，表面黑色阳极氧化防腐处理。 6.把手：蓝色T型浸塑把手。 7.技术参数：公称压力≥2.5MPa，强度压力≥3.75MPa，阀门通孔直径≥55mm，产品重量≤3kg。 | 个 | 4 |
| 25 | 手提式强光灯 | 一、基本描述 ▲1、结构组成：光源、电池、灯体组件、尾部方位灯、TYPE-C充电口、智能电量显示屏、按键开关、激光灯、提手、背带，电子指南针。 2、主要应用场景：适合于消防行业日常灭火救援、抢险救援。浓烟环境下的强光穿透，激光导向指示以及指挥现场工作照明。 二、标准规范及检验报告 3、符合GB30734-2014《消防员照明灯具》检测标准，提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告加盖供应商电子签章。 三、检验报告中可体现的参数 4、灯具的供电电源应采用可充电电池；灯具的充电器应采用插头与交直流转换器分离式结构，灯具或充电器应设置充点电保护电路；灯具的防爆性能应符合GB3836.1-2021的要求。 5、功能要求：灯具应具有强弱光切换功能；灯具应具有闪烁方式的低电压告警功能。 6、外观要求：外观应清洁、光滑、整齐、无污损、腐蚀、划伤、毛刺、裂痕、变形现象。 7、质量≦1.2kg（带磁铁） 8、连续稳定工作时间：强光≥300min，弱光≥600min。 9、低电压报警时间：强光及弱光：10至20秒内。 10、低电压状态下连续工作时间：强光≥15min，弱光≥30min。 11、绝缘性能：在常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应不小于20MΩ，交变湿热试验后应不小于5MΩ。 12、耐电压性能：灯具应耐受频率为50Hz±0.5Hz，交流电压为500V±50V，历时60s±5s的耐电压试验，试验过程中，灯具不应出现表面飞弧和击穿现象、试验结束后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 13、低温性能：在-25±2℃的温度下，持续2h，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 14、高温性能：在55±2℃的温度下，持续2h，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 15、开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换。 16、外壳防护等级为IP66/IP68，潜水深度2m，持续时间1h。 17、灯具标志：灯具明显位置处应有清晰且与灯具为一体的标志，包括以下内容：a）产品名称；b）产品型号：c）防护等级（等级为IP66/IP68时，需标注潜水深度和持续时间）；d）防爆标志；e）生产日期；f）产品编号；e）生产厂名称。 18、防爆等级：Ex db ia IIC T6 Gb 19、防爆式型：隔爆兼本安型 ▲20、LED光源：≥1*24W ▲21、灯体手柄上应具备嵌入式一体化激光灯，发光角度≥45度，在烟雾环境下，发光角度清晰可见。 22、灯具电量耗尽后充至满电，时间≤3h，充电器支持5V、9V、12V、15V、20V电压输出。 23、灯具具备智能调节电压充电功能，满足充电接口为TYPE-C，充电电压为5V、9V、12V、15V、20V等多种充电器对灯具充电。 ▲24、照度：5米处强光平均照度≥7000 lx、5米处工作光平均照度≥5900 lx 四、非检验报告内参数 25、额定电压：≤DC 11.1V 26、额定容量：≥5Ah 27、光源类型：灯具采用单光型LED光源配置。 ▲28、光源功率： 聚光功率：≥1*24W、泛光功率：≥2x10W（泛光）、激光功率≥75mW。 ▲29、使用时间：聚光强光≥5h，聚光工作光≥10h 泛光单侧强光≥8h，泛光双侧强光≥4h 泛光单侧工作灯≥16h，泛光双侧工作灯≥8h 30、充电时间：≤3h 31、外形尺寸：≤φ80x200mm 32、灯具可切换聚光照明、泛光照明、红蓝警示光、激光辅助指示等多种工作模式，适用于救援现场作业照明；双开关操作设计，使用方便；灯具可手提、肩挎、磁力吸附等多种携带方式。 ▲33、灯具具有0.78英寸OLED显示屏，精准显示灯具的工作模式、剩余电量、剩余时间，可显示电子指南针。灯具尾部设计有红色方位灯，能在作业现场清晰显示持灯人员位置，同时可磁力吸附铁质物品使用。 | 个 | 10 |
| 26 | 测温仪 | 非接触测量物体温度，寻找隐藏火源。 1.形状枪型；非接触式；带镭射指标测量；℃/℉切换功能； 2.距离目标比: 50:1；自动关机；带背光； 3.温度范围：-50℃～1100℃； 4.分辨率：0.1℃. 0.1′F； 5.准确度：±2%±2℃； 6.响应时间和响应值长：500ms & (8-14)um； 7.重量≤210g。 | 台 | 1 |
| 27 | 有毒有害气体检测仪 | 可同时检测4种气体:可燃、氧气、一氧化碳、硫化氢； ▲扩散式泵吸式两用，外置泵与仪器连接为嵌入一体式，流量可调； 泵堵塞报警； 防火防静电抗高频辐射； 充电方式：座充，TYPE-C快充接口； 单位切换，单位可选：umol/mol、ppm、mg/m3、%Vol、%LEL； 4按键便捷操作； 大容量数据存储功能，大于20万条数据存储容量； 通讯接口：TYPE-C； 无线传输（选配）：LORA、蓝牙（可连接外置蓝牙打印机、移动终端等）、NB-IOT； 支持SOS一键呼救功能（选配）； 跌倒报警； 数据恢复功能 ，可部分或全部恢复出厂数据； 可显示最大值、最小值、加权平均值； 多种报警方式报警模式设置，报警时多方位立体指示报警状态； 报警方式：声光报警、震动报警； 报警种类：浓度报警、欠压报警、故障报警、泵堵塞报警； 报警模式：低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警； 误操作识别功能，浓度校准误操作自动识别并阻止； 零点自动跟踪，避免零点漂移； 目标点多级校准，保证测量的线性度和精度； 本安电路设计，防爆、防震； 防护等级：≥IP66 防爆等级：本安防爆Exia ⅡC T4 Ga，提供防爆认证证书扫描件加盖供应商电子签章 配携行箱，方便外出携带。 | 台 | 1 |
| 28 | 红外热成像仪 | ▲1.显示屏 ：≥3.5 英寸，支持屏幕亮度调节，采样帧速率不低于 60 帧/秒。 2.探测器像素：≥384×288。 3.测温范围：-40℃～1200℃。 4.噪声等效温差（NETD）：≤50mK。 5.工作波段：8～14μm。 ▲6.图像模式：≥8 种，支持白热、黑热、消防、火灾、搜救、画中画、可见光和融合等 模式，具备温度测量值、电池耗量、温度标尺、拍照或摄像状态显示功能。 7.变焦功能：支持 2 倍、4 倍数字变焦。 8.具备红外模式和可见光模式，2 种模式可快速切换，可见光分辨率≥500 万像素。 9.支持本机实时查看拍摄保存的图片和视频，支持本机删除视频图片。 ▲10.具备激光指示功能、电子罗盘指向功能、冷热点追踪功能，全屏最高温及最低温自动追踪功能，可同时显示最高、最低温度和中心点温度。 11.具备激光测距功能，可测量并显示被测物体与主机间的直线距离； 12.激光测距范围：≥600m； 13.特定环境高温环境工作时长：80℃时，≥30min；120℃时，≥10min；260℃时，≥5min； 14.防护等级：≥IP67。 15.主机顶部配备金属挂钩，配备伸缩扣，可将热像仪挂于胸前，伸缩扣垂直负载能力≥ 20Kg，回缩力≥1.5Kg，可伸缩长度≥50cm。 16.主机（含电池）质量：≤800g，主机尺寸：≤205mm*110mm*80mm。 17.供电方式：采用可拆卸锂电池供电，续航时间≥4h/块，主机和电池带 Type-C 接口， 支持本机充电和电池直接充电。 18.工作温度：优于-20℃~+60℃区间。 19.符合 XF/T 635-2023 《消防用红外热像仪》标准要求，提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告加盖供应商电子签章。 20.需具备减震缓冲保护装置，满足2米跌落试验； | 台 | 1 |
| 29 | 可燃气体探测仪 | 检测气体：可燃气体EX 检测范围：0-100%LEL，分辨率0.1%LEL，催化燃烧原理； 内置泵吸式测量，可切换为扩散式、扩散+泵吸式检测方式 多种报警方式报警模式设置，报警种类：浓度报警、欠压报警、故障报警、泵堵塞报警 报警模式：低报警、高报警、区间报警、TWA/STEL报警 单位自由切换，单位可选：umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL 8按键操作，快捷一键校准功能 标准Type-C （2小时充满电） 使用环境：温度:-40~+70℃；湿度：10%~95%RH（非凝露） 数据存储，存储容量不少于10万条 本质安全型Ex ib IIC T4 Gb; Ex ib IIIC T130℃;Ex da ia ⅡC T4 Ga 跌落测试：1.8米 电池容量≥7.4V 1250mAH，可充电的高分子聚合物电池 ,带过充、过放、过压、短路、过热保护功能 外壳材质：高强度耐腐蚀防火聚碳酸酯与橡胶保护套，防摔耐磨防静电 产品配携行箱，方便外出携带。 | 台 | 1 |
| 30 | 金属切割机 | 适用于切割金属和混凝土材料的手持切割机，可以用水冲洗，适合各种恶劣环境中使用，符合GB/T5392-2017要求。 1.风冷二冲程发动机，具有先进的发动机引擎和空气过滤装置，取消海绵滤芯；有半自动皮带张紧装置，无需顶针张紧；锯片罩可以无极调整； ▲2.功率≥5.8KW； 3.锯片直径≥350毫米； 4.切割深度≥125毫米； 5.重量≤14公斤； 6.同品牌金属砂轮片1片，可以切割钢筋混凝土、金属、木材、橡胶、PVC、玻璃幕墙，以及高铁、地铁、飞机等符合材质； 7.提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告加盖供应商电子签章。 | 台 | 1 |
| 31 | 移动照明灯组 | 一、基本描述 1、结构组成：灯头组件、升降杆组件、灯头罩组件、按键盒组件、支腿组件、滑柄组件、电池组件 2、主要应用场景：主要应用场景：消防灭火救援及事故、灾害现场大范围移动全景照明。 二、标准规范及检验报告 3、符合GB26755-2011《消防移动式照明装置》检测标准，提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告加盖供应商电子签章。 三、检验报告中可体现的参数 ▲4、外形尺寸：≤200*130*1200mm（收纳状态） ≤800*800*4000mm（升起状态） 5、照明形式:聚光+泛光，面板开关控制，”开关/调光”按键控制灯光开启，弱光-工作光-强光转换。灯具APP控制可以实现灯光亮度的连续调节，调光范围10%~100%无极调光 6、通过APP蓝牙连接可实现灯具及警示灯开关，灯光亮度的10%~100%无极调光，电量显示、灯具充电状态查看，控制距离>30m: 7、额定电压≧DC22.2V 8、额定容量:≧25Ah 9、额定功率：≥180W 10、电池使用寿命：≥500次循环 11、充电时间：＜5 h ▲12、水平回转角：≥360°，俯仰角≥180° 13、整机重量≤15kg 14、灯具携带方式：手提、背负 ▲15、支撑方式：金属三角支腿，五节支撑杆 16、连续工作时间：弱光≧13h，工作光≧10h，强光≧6h 17、绝缘电阻：≥100MΩ 18、耐压强度：试验后应无击穿、闪络现象 19、限位性能：1h内升降杆下滑应不超过6cm 20、抗弯性能：在承受一定的水平拉力后，不得产生永久性变形 21、标志：产品合适的位置上应设有铭牌，标记以下内容：a)制造厂名；b)产品名称；c)产品型号；d)制造日期；e)执行标准代号 ▲22、照度：强光工作下：1 米中心照度(单向)≧60000 lx，5 米中心照度(单向)≧2700 lx，10 米中心照度(单向)≧600 lx 23、高温试验、低温试验、恒定湿热试验、雨淋试验、振动试验：试验后，照明装置应能正常工作 ▲24、防爆标志：Ex eb ib mb IICT5 Gb，提供防爆认证证书扫描件加盖供应商电子签章 ▲25、防护性能≥IP66 四、非检验报告内参数 26、使用外接适配器可接入220V电源，可实现长时间工作 27、三灯头设计，照射角度可调节，可实现单向及环形照明，配备高亮度警示灯，在提供现场作业照明同时增强作业保障能力，最大升起高度4m。 | 组 | 1 |
| 32 | 发电机 | 频率：≥ 50HZ 额定电压：220V 额定功率：≥5KW 最大功率：≥5.5KW 直流输出：12V 额定电流：23A 相数：单相 噪音水平(7M)：70 起动方式：手启动/电启动 油箱容积：≥25L 净重(KG)：≤90 发动机形式：四冲程 发动机最大功率：≥9.5KW 绝缘等级：F级 排量：≥400CC 机油容积：≥1L 耗油量：≤550G/H 连续工作时间：≥9hrs 尺寸：≤750*600*600 | 台 | 1 |
| 33 | 激流救生衣 | 1.救生衣颜色为红色。面料采用1680D尼龙材质面料。 2.背心式设计，胸襟采用塑钢开口拉链，后领口增加手提式提拉把手设计，方便于携带。 3.救生衣的胸腹部、肩部和背部的外表面均贴有逆向反光带。救生衣上逆向反光带的总面积≥ 300CM2，救生衣装有裆带，能防止穿着人员入水后救生衣上浮动。 4.腰部两侧设计≥2组梯型扣，尼龙织带调整松紧≥2公分，底部尼龙带≥4公分加固。 5.活饵快卸系统：环绕胸部设置一条多功能腰带，宽5cm的尼龙织带，前胸是设置PFD自救装置，后背部设有牵引绳连接拉环，拉环上配置一根快速牵引绳，可以固定于肩部，不影响救援动作。 6.正面配置2个大容量排水网布构成的置物袋（可拆卸式设计），肩部配置一个对讲机口袋（可拆卸式设计）。后背同时也增加一个大容量置物袋（可拆卸式设计）。 7.多个前置挂点的设计方便使用者在使用和固定刀、口哨时都方便快捷。 8.前后面缝制≥10条反光条，下摆部带有连接点，用于连接腿带固定带，以防水流水浪将救生衣冲脱。 9.浮力：≥200N。 10.浮力损失：救生衣在淡水中浸泡24h后，其浮力损失为≤1.0%。 11.人员穿着救生衣以任意方式下水，能在10s内解开快脱带，且快脱带的开启力不大于 110N。 12.快脱带在扣件闭合状态下能承受不大于2500N 的拉力，且扣件未出现开启或损坏现象。 13.人员穿着救生衣以任意方式下水后，在自由漂浮状态下，人嘴能高出水面 120 mm 以上。 14.产品强度： ▲1)救生衣衣身能承受≥3200N的作用力30min而不损坏。 ▲2）救生衣肩部能承受≥900N的作用力30min而不损坏。 ▲3）档带与救生衣之间能承受≥900N的作用力而不发生脱离或损坏。 15.提供省级或省级以上检测机构出具的检测报告。 | 套 | 15 |
| 34 | 单兵图传 | 一、基本描述 1、结构组成：一体化设计的专业视频编码设备，非手机类产品，内置电池，可独立工作；音频支持蓝牙、3.5mm 耳麦、 HDMI 音频输入；整机可手持、肩扛、三角架固定。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援现场音视频采集传输、对讲 二、标准规范及检验报告 提供国家级检验机构出具的检验报告 三、检验报告内参数 3、符合GB28281 协议/RTMP/RTSP/Onvif 标准流的支持，使单兵可接入标准的第三方平台。 4、★兼容性要求：支持 5G 无线图像传输、语音对讲、卫星定位、录像存储，可无缝接入江苏省消防救援总队图像综合管理平台，指挥中心通过指挥视频终端可进行视频浏览、语音对讲、参数调整等操作（需提供消防图像综合管理平台原厂测试通过证明函原件并加盖电子签章）。 5、设备应为专业的视频编码设备，非手机类产品； 6、与 DV 一体化设计，支持热靴安装，可与 DV 摄像机配合，使用方便； 7、尺寸≤110x 90 x 45 mm（W×D×H）； 8、▲支持指挥中心通过指挥视频终端对单兵设备进行视频分辨率设置、视频码流设置、图像帧率设置等操作。 9、▲需支持通过图像综合管理平台中的视频目录管理服务将单兵设备的北斗位置信息推送至国家局北斗消防综合管理服务平台中，实现在北斗消防综合管理服务平台中实时查看单兵状态信息和位置信息。 10、要求支持 OLED 状态显示屏，可显示系统工作状态、网络状态、定位信息、剩余电量、存储状态等； 11、▲视频接口支持 1 路 HDMI 高清输入接口，可外接高清 DV 摄像机配合使用； 12、音频接口支持 1 路 3.5mm 耳麦一体接口，支持蓝牙可与蓝牙耳机配合实现无线对讲； 13、编码要求支持 H.264、H.264 HP、H.265，支持 1080P、720P、D1（4CIF）等分辨率；支持双码流； 14、▲视频帧率范围为 5～60fps，视频码率 128Kbps～6Mbps 可调整； 15、音频协议支持 G.711a、GSM 等音频协议，并支持双向语音对讲； 16、▲内置 5G 全网通模块； 17、支持 GPS 和北斗双模定位，可提供地理位置定位功能； 18、内置锂离子电池,连续工作时间≥6 小时； 19、支持本地录像存储卡存储，支持SD卡，存储容量≥128G； 20、网络适应性支持智能的动态码率调整，能够在带宽不好的情况下自动调整图像帧率和码率，保证图像的流畅度； 21、OSD功能要求，可提供中文、数字、字母等信息用于 OSD 叠加 四、非检验报告内参数：无 | 套 | 1 |
| 35 | 布控球 | 一、基本描述 1、结构组成：布控球主机、防护箱、托盘、三脚支架、蓝牙耳机、充电线、球机安全绳、有线手咪和车载充电器。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业现场图像实施传输。 二、标准规范及检验报告 3、提供由国家级检验机构出具的检验报告 三、检验报告中可体现的参数 4、★功能要求：支持5G无线图像传输、语音对讲、卫星定位、录像存储和远程云台控制，可无缝接入消防图像综合管理平台，指挥中心通过指挥视频终端可进行视频浏览、语音对讲、云台控制、参数调整等操作（需提供消防图像综合管理平台原厂测试通过证明函原件并加盖供应商电子签章）。 5、 一体化结构设计，集成高清云台摄像机、无线编码器、大容量电池、卫星定位等模块，防护等级优于IP66，配套专业安全防湿箱，保证远距离运输的安全。配件包含接口线、三脚架固定圆盘、蓝牙手咪、蓝牙耳机、车载充电器； 6、 摄像机有效像素≥200万，传感器CMOS尺寸≥1/1.8″； 7、 照度IR-CUT开≤0.001 lx，IR-CUT关≤0.0001 lx； 8、▲ 光学变焦≥30倍，数字变焦≥10倍红外夜视距离≥300米； 9、支持360度全向云台，垂直旋转距离支持≥-30°、≤90° 10、 支持GB/T28181标准，支持H.265、H.264视频协议，支持G711A、G711U、AAC音频协议； 11、 支持双码流，图像分辨率支持1080P、720P，图像帧率≥25帧/秒； 12、▲内置5G/4G全网通模块，支持双卡双待（卡2支持5G），支持APN和VPDN专网，天线内置； 13、 内置WIFI模块，支持802.11b/g/n，传输距离≥15米，支持无线AP； 14、 内置蓝牙模块，支持蓝牙4.0，传输范围≥10米，支持蓝牙手咪/耳机连接； 15、 内置GPS/北斗模块，支持双模定位，天线内置，支持基站定位； 16、 支持双TF卡存储，单卡支持≥128G，录像支持标准格式，支持循环覆盖； 17、▲ 支持机身自带OLED屏显示当前运行状态，包括电池电量、网络、WIFI、蓝牙、GPS连接状态、信号强度，平台连接状态等信息； 18、 支持调取显示设备名称、时间、GPS、蓝牙、网络、电量字符叠加； 19 、内置电池可持续工作≥6小时； 20、▲ 支持加热去雾，防止镜头内部起雾，支持远程控制除雾； 21、 支持底部磁力吸盘，支持支架固定、壁装、吊装、杆装； 四、非检验报告内参数：无 | 套 | 1 |
| 36 | 手持电台 | 1、结构组成：对讲机主机、同等级防爆一块电池、电源适配器、充电器、天线、背夹、挂绳等附件。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中语音通信。 ★3、提供中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》证明材料,（型号核准证证书必须在有效期内），须提供证书扫描件加盖供应商电子签章。 4、提供国家认可的检测机构出具的检测报告加盖供应商电子签章。 5、频率范围：350-400MHz。 6、输出功率：1至3.5W可调。 7、为保证对讲机良好的接收性能，对讲机数字静态接收灵敏度须≤-120dBm（或≤0.22μV）（BER5%）。 8、对讲机防尘防水等级IP68，提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告加盖供应商电子签章。 9、对讲机屏幕尺寸≥1.8英寸。 10、单块电池容量：≥2000mAh。 11、待机时间：模拟:≥10h，数字:≥15h。 12、信道容量：（≥1000） 13、尺寸（不含天线）：≤150×70×55mm。（高×宽×深） 14、重量（含标配电池和天线）：≤400g。 15、对讲机须内置定位模块，支持北斗定位模式。 16、对讲机须内置蓝牙模块，能够支持蓝牙耳机、肩咪等多种配件。 17、对讲机须支持多种工作模式，至少支持模拟常规、数字常规等多种工作模式、同时在对讲机切换工作模式时，无须重启对讲机。 ▲18、对讲机须支持智能降噪功能，保证对讲机在各种嘈杂环境下都能提供清晰的语音，噪声抑制能力不小于30dB。提供国家认可的检测机构出具的检测报告加盖供应商电子签章； 19、对讲机防爆等级不低于Ex ib IIB T4 Gb（爆炸性气体），提供国家认证认可的检测检验机构出具的防爆合格证加盖供应商电子签章。 ▲20、对讲机须支持中文短信，短信息文本内容最多支持500个汉字，提供国家认可的检测机构出具的检测报告加盖供应商电子签章； | 台 | 15 |
| 37 | 无人机 | （一）基础规格 1.裸机重量（带桨叶）：≤920 克 2.最大起飞重量：≤2300 克 3.尺寸： 折叠（不带桨）：≤223mm×98mm×92mm；展开（不带桨）：≤349mm×285mm×109mm 1.轴距（对角线）：≤381mm 2.IP 防护等级：IP43 3.工作环境温度：-20℃~50℃ （二）飞行性能 1.速度参数： 最大上升速度：8m/s 最大下降速度：6m/s 最大水平飞行速度（无风）：21m/s 1.抗风与海拔适应性： 最大抗风速度：≥12m/s 最大起飞海拔高度：≥6000 米 1.续航能力： 最长飞行时间（无风）：≥45 分钟 电池容量：≥9400mAh 能量：≥130Wh 支持电池热替换，实现多架次不断电飞行 （三）导航与控制 1.GNSS：GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS（RTK 模块开启时支持 GLONASS，保持一致） 2.悬停精度（无风 / 微风）： 垂直：±0.1m（视觉定位）/±0.5m（GNSS）/±0.1m（RTK） 水平：±0.3m（视觉定位）/±1.5m（GNSS）/±0.1m（RTK） RTK FIX 时：水平 1cm+1ppm / 垂直 1.5cm+1ppm 1.图传系统： 最大信号有效距离：≥15km 支持 4G 增强图传与双频（2.4GHz/5.8GHz）传输 天线：双发四收 支持星型组网，最大节点≥5 个 1.避障系统： 感知系统：六向双目视觉系统 + 机身底部红外传感器，具备全向避障能力 （四）机动性能 1.最大可倾斜角度：35° 2.最大旋转角速度：≥200°/s 3.云台控制： 稳定系统：三轴机械云台 最大控制转速（俯仰）：≥100°/s 角度抖动量：±0.007° 二、成像系统参数 （一）多负载配置 支持同时搭载≥2 个负载 （二）变焦相机 1.传感器：1/2" CMOS，4800 万像素 2.镜头： 视角：25°-9.7°，等效焦距 96-250mm，光圈 f/3.7-f/4.2 对焦距离：5m 至无穷远，快门速度 8~1/8000s 3.ISO 范围：视频 100-25600/ 照片同规格 4.视频分辨率：≥3840×2160@30fps（4K），支持 MP4 格式 5.照片尺寸：最大 8000×6000（JPEG） （三）广角相机 1.传感器：1/1.49"CMOS，5000 万像素 2.镜头： 视角 85°，等效焦距 24mm，光圈 f/1.9，对焦距离 2m 至无穷远 3.电子快门速度 8~1/8000s 4.ISO 范围：视频 100-25600（手动）/ 照片同规格 5.视频分辨率：≥1920×1080@30fps，支持 MP4 格式 6.照片尺寸：最大 8000×6000（JPEG） （四）热成像相机 1.传感器：非制冷氧化钒（VOx），分辨率 640×512@30fps 2.测温参数： 像元间距 12μm，焦距 9.1mm，红外波长 8-14μm 3.测温范围：高增益 - 20℃~150℃/ 低增益 0℃~550℃ 4.测温精度：±2℃或 ±2% 5.功能：支持点测温 / 区域测温， 6.拍照 / 视频分辨率： 640×512 电池参数 1.类型：LiPo 4S 2.容量：9400mAh 3.能量：≥130Wh 4.重量：≤400g 5.充电参数： 标称电压≤16V，充电限制电压≤18V 充电环境温度： 5℃~40℃ 四、遥控器参数 1.遥控器：≥5 英寸触控屏， 2.亮度：≥1000 cd/㎡， 3.帧率 ：60fps 4.重量：≤700g， 5.续航：≥2.5 小时， 6.充电时间：≤2 小时 7.工作温度 ：- 10℃~40℃ 五、套装与功能配置 （一）标准套装 1.无人机主机 ×1 + 带屏遥控器 ×1 + 安全箱 ×1 2.无人机电池 ×4（新增电池容量 9400mAh 型号） + 充电管家 ×1 3.原厂机损险 1 年 + 第三者责任险（1 年，100 万保额） （二）新增功能模块 1.机载无线自组网模块：适配现有网络环境，支持复杂城市楼宇信号遮挡场景 2.ADS-B 功能：增强空域安全监测（新增） 3.多模态负载兼容性：支持同时搭载变焦 / 广角 / 热成像相机 | 台 | 1 |

二、其它说明

1、参与磋商的消防产品必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。依法实行强制性产品认证的消防产品，必须由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格。新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，应当按照国务院产品质量监督部门会同国务院应急管理部门规定的办法，经技术鉴定符合消防安全要求，并提供相关专业佐证材料。

3、消防器材应携带永久性标签或标识，标签或标识内容包含厂家名称、规格型号、执行标准、生产日期等装备主要参数。

三、成交人对商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标人在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

四、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

第二章   响 应 文 件 格 式

项目名称:

项目编号:

磋商供应商：

年    月    日

尊敬的供应商：

请按照以下文件的要求格式、内容制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

磋商响应文件格式中所有要求签字和盖章的部分，电子磋商响应文件中只需加盖电子签章。

一、磋商函

致                  （政府采购人）：

关于          采购项目（项目编号：      ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目磋商。同时，正式授权           （姓名和职务）代表           （供应商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

1、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、我公司负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，没有同时参加同一合同项下的政府采购活动；我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

3、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我公司郑重承诺：我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、我公司郑重承诺：我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

6、按照磋商文件中规定各项要求，我方愿以（大写、人民币）         元（RMB¥      元）的磋商总报价并按磋商文件的规定要求提供货物和服务。

7、如果我们成交，我们将按磋商文件规定的时间提供货物和服务。

8、我方同意按照磋商文件中第一章第二部分第13条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

9、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

10、一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按磋商文件中规定的时间内提供货物和服务。

供应商名称：  （电子签章）

地址：             邮编：

电话：             传真：

法定代表人：（电子签章或电子签字）

职务：

日期：       年     月     日

二、报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商总报价 | （小写）¥ 元 （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |

磋商供应商：     （加盖电子签章）

法定代表人：  （电子签章或电子签字）

注:

（1）磋商报价总计为磋商文件中供应商须知第11条所述内容。

（2）报价一览表格式不得自行改动。

（3）报价一览表在磋商文件中必须具备。

三、分项报价表

（根据磋商文件第一章第五部分要求的内容逐条填写）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试、培训、售后服务等其他所有费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磋商总报价（人民币大写）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

磋商供应商：   （加盖电子签章）

法定代表人：   （电子签章或电子签字）

注：

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上述表中的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（4）价格应按照供应商须知第11条的要求报价。

四、技术规格响应偏离表

（根据磋商文件第一章第五部分要求的内容逐条填写）

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所报产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

磋商供应商：   （加盖电子签章）

法定代表人：    （电子签章或电子签字）

注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）磋商供应商必须仔细阅读本磋商文件第一章第五部分中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表。

五、服务承诺

（格式由磋商供应商自定，并加盖磋商供应商电子签章。）

六、资质审查时磋商供应商必须提交的资格证明文件

1、磋商供应商提供下列材料之一：

（1）磋商供应商提供法定代表人资格证明（必须提供，格式按照第二章第九部分示范格式一要求）和法定代表人身份证（扫描件并加盖磋商供应商电子签章，必须提供）；

（2）磋商供应商提供授权委托书（必须提供，格式按照第二章第九部分示范格式二要求）和受托人身份证（扫描件并加盖磋商供应商电子签章，必须提供）。

2、提供营业执照或事业单位法人证书。（扫描件并加盖磋商供应商电子签章，必须提供）

3、提供《失信行为“双公示”承诺书》。（必须提供，格式按照第二章第九部分示范格式五要求）

4、采购人根据采购项目的特殊要求，规定磋商供应商还须具备的特定条件：无。

5、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）：

（1）《中小企业声明函》（详见示范格式三）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式四）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

注: （1）上述相关原件，成交供应商必须在签订合同时提交采购人审查，成交供应商未能提供上述所有原件的，则取消其成交资格。

（2）上述是磋商小组对供应商资质审查时，供应商必须提供的资格证明文件，如供应商未能提供上述资格证明文件以及供应商资质条件不符合磋商文件要求的将取消其继续参加磋商的资格。

（3）供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，代理机构及采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，政府采购监管部门将对其进行严肃处理。

七、最终价格评审时磋商供应商需提供的证明文件

1、磋商供应商根据评审项逐一提供相关评审证明材料。

八、磋商供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由磋商供应商自定、加盖磋商供应商电子签章。）

九、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：       性别：      年龄：      职务：

系 （磋商供应商名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

磋商供应商： （加盖电子签章）

年     月     日

注：磋商供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位电子签章。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致                （政府采购人）：

本授权书宣告：

委托方：                     地址：

法定代表人：

受托人：姓名     性别：     出生日期：   年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人           代表我公司参加         （政府采购人）组织的（项目编号:      ）                  项目的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与采购人或代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位：       （电子签章）

年       月     日

注：磋商供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位电子签章。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

中小企业声明函（货物）

致（采购人）   ：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：        （电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式四

残疾人福利性单位声明函

致                   （采购人）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：        （电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

日期：        年      月      日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式五

失信行为“双公示”承诺书

1、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及政府采购有关法律法规，依法依规参与本项目竞标。

2、公平竞标，不借用他人资质或以他人名义骗取中标。

3、不组织、不参与任何形式的围标串标。

4、不弄虚作假，所提供的一切材料均是真实、有效、合法的。

5、如果我单位中标，将严格履行合同，绝不将工程违法分包、转包他人，不随意更换项目管理人员。

为进一步净化全县公共资源交易市场，更好保护各方市场主体合法利益，打击违法违规行为，我单位严格遵守上述承诺。凡违反上述承诺，我单位自愿接受按照“就高不就低，从重不重轻”原则接受处理；涉嫌违法犯罪的，承担刑事责任；同时，自愿同意将处罚决定发布到“信用中国”等相关信用管理平台和涟水县人民政府门户网站，对外公示。

特此承诺！

供应商：        （电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

年   月   日